竞争性磋商文件

采购方式：竞争性磋商

项目编号：HXY2017-162

项目名称：海南省国家税务局数据中心机房消防系统改造

采购单位：海南省国家税务局

海南和信源招标代理有限公司编制

2017年7月

# 竞争性磋商文件

项目名称：海南省国家税务局数据中心机房消防系统改造

采购人名称：海南省国家税务局

项目编号：   HXY2017-162

采购代理机构：海南和信源招标代理有限公司

2017年7月

# 目　　录

第一部分　商 务 部 分

第一章　磋商邀请

第二章　磋商须知

第三章　评审方法及标准

第四章　合同范本

第五章　响应文件组成

第六章  用户需求

第一部分　商 务 部 分

# 第一章　磋 商 邀 请

受海南省国家税务局（以下简称“采购人”）的委托，海南和信源招标代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）拟对海南省国家税务局数据中心机房消防系统改造项目（项目编号：HXY2017-162）所需的服务组织竞争性磋商采购工作，兹邀请符合本次竞争性磋商采购要求的供应商参加本次磋商，有关事项如下：

# 一、招标项目的名称、用途、采购预算及简要技术要求或招标性质：

1、项目名称：海南省国家税务局数据中心机房消防系统改造

2、用途：工作需要

3、采购预算：925969.30元

4、简要技术要求或招标性质：详见《用户需求书》

# 二、供应商资格要求

1、在中华人民共和国注册的，具有独立承担民事责任能力的法人，具备有效的安全生产许可证；

证明材料：营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一）、安全生产许可证等材料复印件加盖公章，开标时提供相应的原件核验，无原件按无效投标处理。

2、投标人需提供2017年任意三个月的纳税和社保凭证；

3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

4、投标人需提供无不良信用记录

5、本次招标不接受联合体投标。

# 三、获取磋商文件

1、时间：2017年8月1日至2017年8月7日（上午08:30－11:30，下午14:30－17:00，北京时间），节假日除外；

2、地点：海口市蓝天路12-1号国机中洋公馆2号1101室；

3、售价：人民币100元/份（文件售后概不退）；

4、购买磋商文件时须提供：（复印件加盖公章，原件现场查验）

（1）营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本；

（2）法人代表授权委托书原件及法人代表身份证复印件、授权代表须提供现公司社保证明材料及身份证复印件；

（3）供应商资格要求的相关资质证明材料。

四、响应文件递交截止时间、开标时间及地点：

1、递交时间：2017年8月11日08:45至09:00（北京时间），逾期或不符合规定的响应文件恕不接收；

2、开标时间：2017年8月11日09:00（北京时间）；

3、开标地点：海口市蓝天路12-1号国机中洋公馆2号1101室。

五、联系方式

采购人：海南省国家税务局

地 址：海口市龙昆北路10号

电 话：0898-66508213

联系人：仲先生

代理机构：海南和信源招标代理有限公司

地 址：海口市蓝天路12-1号国机中洋公馆2号1101室

邮 编：570310

电 话：0898-65328224

传 真：0898-65328214

联系人： 黄先生

# 第二章　磋 商 须 知

磋商须知前附表

| 序号 | 名称 | 具体内容和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目 | 海南省国家税务局数据中心机房消防系统改造 |
|  | 采购预算 | 92.59693万元 |
| 2 | 采购人 | 名称：海南省国家税务局 地址：龙昆北路10号 电话：0898-66508213 联系人：仲先生 |
| 3 | 采购代理机构 | 名称：海南和信源招标代理有限公司 地址：海口市蓝天路12-1号国机中洋公馆2号楼1101室 电话：0898-65328224 联系人：张女士 |
| 4 | 供应商产生方法 | √ 公告 □ 供应商库抽取 □ 专家和采购人推荐 □ 其他________________ |
| 5 | 供应商资格条件 | 5.1、在中华人民共和国注册的，具有独立承担民事责任能力的法人，具备有效的安全生产许可证； 证明材料：营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一）、安全生产许可证等材料复印件加盖公章，开标时提供相应的原件核验，无原件按无效投标处理。 5.2、投标人需提供2017年任意三个月的纳税和社保凭证 5.3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 5.4、投标人需提供无不良信用记录 5.5、本次招标不接受联合体投标。 |
| 6 | 领取采购文件需提供的资料 | 购买人持单位介绍信原件（授权代表需提供近三个月社保证明材料），有效身份证、单位营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证（三证合一）等相关资质证明资料复印件加盖公章。（需提供原件查验）。 |
| 7 | 联合体 | √ 不接受 □ 接受 □ 其他________________ |
| 8 | 现场勘察 | 采购人组织 地点：龙昆北路10号二楼 时间：2017年8月8日9:00-11:00 联系人：符先生 联系电话：15289942361 （投标人在规定时间到现场进行勘察，并在投标文件汇总提供《现场勘察确认函》（原件），不提供的视为无效投标。） |

续表

| 序号 | 名称 | 具体内容和要求 |
| --- | --- | --- |
| 9 | 政府采购优先采购： 节能产品(非强制类) | 无 |
|  | 政府采购优先采购： 环境标志产品 | 无 |
|  | 支持中小企业发展 | □ 专门面向中小企业采购项目 √ 非专门面向中小企业采购项目。对小型和微型企业产品的价格给予6%～10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目的扣除比例为：小型企业扣除6%，微型企业扣除10%。 □ 其他________________ |
| 10 | 其他法律法规强制性规定的 | 无 |
| 11 | 提交首次响应文件的截止时间和地点 | 时间：2017年8月11日9时0分 (北京时间) 地点：海口市蓝天路12-1号国机中洋公馆2号1101室 |
| 12 | 工期 | 签订合同生效之日起60天内 |
| 13 | 磋商保证金 | □ 不要求提供 |
|  |  | √ 要求提供。数额不得超过采购项目预算金额的2%，本项目的磋商保证金为人民币10000元，提交方式为转账 保证金截止时间：2017年8月9日17:00 开户名称：海南和信源招标代理有限公司 银行账号： 4600 1002 3360 5300 9677 开户银行： 中国建设银行海口金盘支行 □ 其他________________ |
| 14 | 磋商响应有效期 | 90日(日历日) |
| 15 | 提交响应文件 | 正本1份 副本2份 电子版1分（光盘或U盘） |
| 16 | 响应文件封套上应载明的信息 | 项目名称：海南省国家税务局数据中心机房消防系统改造 项目编号：HXY2017-162 2017年8月11日8时0分前不得拆封 |
| 17 | 财政部指定媒体 | 中国政府采购网和中国海南政府采购网 |
| 18 | 其他媒体 | 中国税务政府采购网和海南省国家税务局网 |
| 19 | 履约保证金 | 投标人不能低于成本价恶意报价，如中标人的报价过低，明显不符合市场价格，则采购人有权要求中标人提供预算金额的10%作为履约保证金，同时预付款比例调整为0%。如中标人在实施过程中偷工减料、不按工期完成项目，则采购人有权终止合同，没收履约保证金，并报主管部门严肃处理。 |
| 20 | 招标代理费 | 根据海南省物价局关于降低部分招标代理服务收费标准的通知琼价费管[2011]225号标准向中标人收取。 |

磋商须知正文

##### 一、总则

1.适用范围

1.1　本磋商文件仅适用于磋商须知前附表中所叙述的采购项目。

2.定义

2.1　“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。

2.2　“采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。

2.3　“供应商”是指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。本次政府采购项目邀请的供应商通过磋商须知前附表所述方式产生。

2.4　“磋商小组”依据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》有关规定组建，依法履行职责。

2.5　“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》。

2.6　“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》。

2.7　“节能产品”或者“环保产品”是指国务院有关部门发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。

2.8　“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》。

3.供应商的资格要求

3.1　供应商应当符合下列资格条件要求：

(1)《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基本资格条件：

①具有独立承担民事责任的能力；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑤参加政府采购活动前3年，在经营活动中没有重大违法记录；

⑥法律、行政法规规定的其他条件。

(2)前附表列明的供应商特定资格条件。

3.2　供应商存在下列情形之一的不得参加竞争性磋商：

(1)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

(2)因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚、或者存在财政部门认定的其他重大违法记录，以及在财政部门禁止参加政府采购活动期限以内的。

4.参与磋商的费用

4.1　无论磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。

5.授权委托

5.1　供应商代表为供应商法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应持有法定代表人授权书，并附授权代表的身份证明。

6.联合体形式

6.1　除磋商须知前附表中另有规定，本次磋商采购不接受为联合体形式的供应商。

6.2　供应商为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：

(1)联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利、义务及分工、合同工作量比例；

(2)联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；

(3)除磋商须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的供应商特定资格条件；联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

(4)联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

7.现场勘察

7.1　供应商应按磋商须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。

7.2　勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

7.3　采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

8.采购进口产品

8.1　除前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加竞争性磋商采购活动。

8.2　本章第8.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足磋商文件要求的国内产品参与竞争性磋商。

9.政府采购政策支持

9.1　产品属于政府强制采购节能产品范围，必须将是否列入最新一期节能清单作为采购产品的资格条件。本项目的详细要求见磋商须知前附表。

9.2　对列入最新一期节能清单(非强制类)、环保清单内的产品，具体要求如下：

(一)采用招标方式采购的(除评标方法采用最低评标价法外)或适用于竞争性磋商采购方式的，应当对列入“两个清单”的产品分别予以相应的加分；对于同时列入“两个清单”的产品，应当优先于只获得其中一项认证的产品。

(二)采用非招标方式(竞争性谈判、询价)及招标方式评标方法采用最低评标价法的，在报价相同的前提下，应优先采购“两个清单”内的产品；对于同时列入“两个清单”的产品，应当优先于只获得其中一项认证的产品。

本项目的详细要求见磋商须知前附表。

9.3　供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可用扣除后的最后报价参与价格比较。本项目价格扣除比例及相关要求见磋商须知前附表。

9.4　采购人使用财政性资金采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品，应当在采购文件中载明对产品获得信息安全认证的要求，并要求产品供应商提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。本项目的详细要求见磋商须知前附表。

9.5　其他法律法规强制性规定。本项目的详细要求见磋商须知前附表。

##### 二、磋商文件

10.磋商文件的组成

10.1　磋商文件由下列文件组成：

第一部分　商务部分

磋商邀请

磋商须知

评审方法及标准

政府采购合同

响应文件组成

第二部分　技术部分(采购需求)

10.2　本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间前对磋商文件澄清或者修改内容，为磋商文件的组成部分。

10.3　磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分。

10.4　供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

11.提交首次响应文件的截止时间

11.1　供应商提交首次响应文件截止时间及地点见磋商须知前附表。

12.磋商文件的澄清或者修改

12.1　在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。

12.2　澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。

##### 三、响应文件

13.一般要求

13.1　供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。

13.2　供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、磋商小组就有关磋商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其他语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。

13.3　计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

13.4　响应文件应采用书面形式，磋商文件中要求提供电子版的，应按要求提供。

13.5　供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。

14.响应文件的组成

14.1　响应文件包括下列内容：

14.1.1　商务部分

(1)磋商响应声明

(2)磋商保证金

(3)供应商的资格证明文件

(4)商务条款偏离表

(5)符合政府采购政策的证明材料

(6)报价一览表及报价文件

(7)供应商认为需提供的其他资料

14.1.2　技术部分

(1)技术响应与偏离表

(2)货物说明、施工组织设计、技术方案或服务方案

(3)用于本项目人员简历表

(4)供应商认为需提供的其他资料

★14.2　除磋商须知前附表另有规定外，供应商提供的货物及服务不是供应商制造或拥有的，则应当提供经销、或代理磋商货物、或为磋商货物提供售后服务的证明文件。否则，在磋商时将其视为无效响应文件。

★14.3　磋商须知前附表规定供应商在磋商时提供样品的，供应商有以下情形之一的，在磋商时将其视为无效响应文件。

(1)未在磋商须知前附表规定的提交时间、地点提交的；

(2)供应商提供的样品与响应文件中型号、规格不一致的。

14.4　在磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。

14.5　磋商文件规定可能发生实质性变动的，供应商应当在《技术/商务响应与偏离表》中对应内容注明。

14.6　根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

15.报价

15.1　供应商应当根据磋商文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。

15.2　供应商应按照磋商文件要求进行报价。

15.3　供应商的报价不得超过采购项目预算。

16.供应商资格证明文件

16.1　供应商应提供磋商文件要求的资格证明材料，包括《政府采购法》第二十二条第一款规定的资格及前附表中规定的特定资格的证明材料。

16.2　供应商为联合体形式的，则应提交联合体各方资格文件、联合体协议，否则将视为非实质响应而被拒绝。

17.磋商保证金

17.1　前附表规定交纳磋商保证金的，应按前附表规定的保证金数额及形式交纳，不得以现金方式交纳。保证金有效期应当与本章第18.1款规定的磋商响应有效期一致。

17.2　供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳保证金，其交纳的保证金，对联合体各方均具有约束力。

17.3　未按磋商文件规定提交保证金的，采购人或采购代理机构应当拒绝接收供应商的响应文件。

17.4　采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的保证金；在采购合同签订后5个工作日内退还成交供应商的保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

17.5　有下列情形之一的，保证金不予退还：

(1)供应商在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；

(2)供应商在响应文件中提供虚假材料的；

(3)除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

(4)供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(5)磋商文件规定的其他情形。

18.磋商响应有效期

★18.1　磋商响应有效期见磋商须知前附表，从本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间之日起计算。磋商响应有效期不足的将被视为无效响应。

19.响应文件的签署及规定

19.1　供应商应根据磋商须知前附表规定提交响应文件。纸质文件的正本和副本应装订成册。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。

★19.2　响应文件正本和副本应按磋商文件要求在签章处加盖公章，由法定代表人或其代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致响应文件无效。

★19.3　在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交的响应文件和最后报价，可打印或用不褪色墨水书写，但需经法定代表人或其代理人签字，或者加盖供应商公章。否则，将导致响应文件无效。

##### 四、响应文件的递交

20.响应文件的密封和标记

20.1　响应文件应密封包装，并加盖单位公章或者由法定代表人或其委托代理人签字。

20.2　响应文件封套上应写明的内容见磋商须知前附表。

21.响应文件的补充、修改或者撤回

21.1　供应商在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其委托代理人签字。

21.2　补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。

22.响应文件的递交与接收

22.1　供应商应在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间前，将响应文件送达磋商须知前附表中指定的地点。在截止时间后送达的响应文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。

22.2　响应文件如果未按规定密封和加写标记，采购人或采购代理机构将拒绝接收。

##### 五、磋商与评审

23.磋商小组

23.1　磋商与评审由依法组建的磋商小组负责，磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成。

24.初步审查

★24.1　磋商小组应当对供应商提交的首次响应文件进行初步审查，包括响应文件的有效性、完整性、符合性。除可变动的技术、服务要求以及合同草案条款外，首次提交的响应文件有下列情况之一，其响应文件无效，磋商小组应当告知有关供应商。

(1)应交未交保证金或金额不足、保函有效期不足、保证金形式或保函出证机构不符合磋商文件要求的；

(2)未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

(3)响应有效期不足的；

(4)未按照磋商文件规定提供资格证明材料的；

(5)其他不符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定的。

25.澄清

25.1　磋商小组在对响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字，供应商的澄清、说明或者更正不得超出磋商文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

26.磋商

26.1　初审结束后，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。供应商应派其法定代表人或委托代理人参加磋商。

26.2　在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

26.3　磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案。

26.4　磋商小组应当根据实际情况与供应商进行价格磋商，并确定价格磋商的轮次。

26.5　已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

★26.6　磋商结束后，供应商按照磋商小组要求重新提交的响应文件，不满足磋商文件及变动后的技术、服务要求以及合同草案条款的实质性要求的，将视为无效响应文件。

27.报价

27.1　磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

27.2　最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

28.评审

28.1　经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

28.2　评审办法及标准见第三章。评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

28.3　最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。

29.提出成交供应商

29.1　磋商小组应当按照综合评分由高到低的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

29.2　采购人授权磋商小组确定成交供应商的，磋商小组在评审报告中予以确定。

30.磋商终止

30.1　出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在财政部指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

(1)因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，或者提交最后报价的供应商少于3家的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

31.重新评审

31.1　除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。

32.保密及串通行为

32.1　磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

32.2　供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

##### 六、成交结果信息公布与授予合同

33.成交信息的公布

33.1　成交供应商确定后2个工作日内，采购人或者采购代理机构应将成交结果信息在财政部指定的媒体上公布。

34.询问及质疑

34.1　供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。

34.2　供应商若认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、规章及财政部相关文件规定向采购人或采购代理机构提出质疑。

35.成交通知

35.1　成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

35.2　成交通知书是合同文件的组成部分。

35.3　成交供应商在收到成交通知书后，应按照磋商文件中合同草案的规定，向采购人提交履约保证金，具体要求见前附表。联合体成交的，履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

35.4　成交供应商没有按照本章第35.3款规定提交履约保证金的，视为放弃成交资格，其磋商保证金不予退还。

36.签订合同

36.1　磋商文件、成交供应商的响应文件及其补充的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。

36.2　成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。

36.3　采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

36.4　自政府采购合同签订之日起2个工作日内，本项目政府采购合同在财政部指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

35.5　成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

(1)成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

(2)未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

(3)拒绝履行合同义务的；

(4)违反法律法规相关规定的。

# 第三章　评审办法及标准

1.评审方法

1.1　评审方法：综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

初审一览情况表

项目名称：海南省国家税务局数据中心机房消防系统改造

项目编号：HXY2017-162

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人··· |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资格 | 是否符合投标人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性、完整性 | 是否符合招标文件的样式和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 投标有效期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 5 | 现场勘查 | 是否到现场勘查并提供确认函 |  |  |  |
| 6 | 工期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 7 | 投标文件数量 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 8 | 其它 | 是否有其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

注：合格的打“√”，不合格的打“×”。

评标委员会签字：____________________

2.评审标准

2.1　本项目的评审因素和标准根据具体项目要求自行确定，一般应包括价格、财务状况、业绩、信誉、技术、服务及其他，可参考下表。

评标得分表

项目名称：海南省国家税务局数据中心机房消防系统改造

项目编号：HXY2017-162

| 序号 | 评比项目 | 评比内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目管理机构评分标准 | （1）项目经理具有机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格： 高级工程师职称 5分； 中级工程师职称 3分； 初级工程师职称 1分； 证明材料：注册建造师证、职称证、社保，提供原件核验，无原件不得分。 技术负责人具有 高级工程师职称 5分； 中级工程师职称 3分； 初级工程师职称 1分； 证明材料：职称证、社保，提供原件核验，无原件不得分。 （3）项目管理机构人员至少配备施工员、安全员、质量员（或质检员）、材料员。人员配备齐全得满分3分，否则不得分。 证明材料：2017年任意3个月的社保证明及岗位证书，提供原件核验，无原件不得分。 | 13 |
| 2 | 施工组织设计评分标准 | （1）内容完整性和编制水平（2分）：0～2分，评委独立评分。 | 14 |
|  |  | （2）施工方案与技术措施（4分）：有该措施得基本分2.4分，在此基础上，评委根据方案的优劣加分。满分4分。 |  |
|  |  | （3）质量管理体系与措施（2分）：有该措施得基本分1.2分，在此基础上，评委根据方案的优劣加分。满分2分。 |  |
|  |  | （4）安全管理体系与措施（2分）：有该措施得基本分1.2分，在此基础上，评委根据方案的优劣加分。满分2分。 |  |
|  |  | （5）环境保护管理体系与措施（1分）：有该措施得基本分0.6分，在此基础上，评委根据方案的优劣加分。满分1分。 |  |
|  |  | （6）工程进度计划与措施（2分）：有该措施得基本分1.2分，在此基础上，评委根据方案的优劣加分。满分2分。 |  |
|  |  | （7）资源配备计划（1分）：有该措施得基本分0.6分，在此基础上，评委根据方案的优劣加分。满分1分。 |  |
| 3 | 企业业绩 | 2014年1月1日至今承接过（包括在建或已完工项目）消防项目单项合同金额达（该项满分15分，可累计相加）： A、100万元≤合同金额<300万元 1分； B、300万元≤合同金额<500万元 2分； C、500万元或以上合同金额 3分； 证明材料：合同协议书（以合同签订时间为准），提供原件核验，否则不得分。 | 15 |
| 4 | 企业资质 | 具备行政主管部门颁发的资质证书: （1）消防设施工程专业承包资质: A、一级 5分；B、二级 3分；C、三级 1分； （2）消防设施工程设计专项资质： A、甲级 5分；B、乙级 3分； 证明材料：资质证书复印件加盖公章，提供原件核验，不提供原件不得分。 | 10 |
| 5 | 售后服务应急响应 能力 | （1）消防设施维护保养检测资质证书： A、正式或者临时资质一级 3分； B、正式或者临时资质二级 2分 C. 正式或者临时资质三级 1分 （2）投标人具有较强的售后服务和应急响应能力，在接到报修故障通知后，为本项目提供售后服务应急响应人员必须在1小时内到达本项目现场，2小时内出具解决方案，在满足以上要求的情况下，投标人为本项目提供售后服务应急响应人数： 服务应急响应人数≥20人 15分； 10人≤服务应急响应人数<20 10分； 5人≤服务应急响应人数<10 5分； 证明材料：提供2017年任意3个月的社保缴费证明；资质证书复印件加盖公章，提供原件核验，不提供原件不得分。 投标人无法满足售后服务和应急响应要求的，该项不得分。 | 18 |
| 6 | 价格项 | 报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权重×100 | 30 |

评标委员会签字：____________________

编者注：本表“评分因素”“分值”“评分细则”“细项分值”内容根据项目评分标准填写。

1.推荐成交候选人名单

1.1　按评审后得分由高到低顺序排列。

# 第四章　合同条款及格式

建设工程施工合同
（示范文本）

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局

### 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                       

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：       。

2.工程地点：       。

3.工程立项批准文号：       。

4.资金来源：       。

5.工程内容：       。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

   

 。

二、合同工期

计划开工日期：     年 月 日。

计划竣工日期：     年 月 日。

工期总日历天数： 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：                      。

五、项目经理

承包人项目经理：                     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                                    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自                                   生效。

十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

甲方：                                （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：                  （签章）

签订日期：      年    月    日

乙方：                                （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：                  （签章）

银行户名：

开户银行：

银行账号：

签订日期：      年    月    日

招标代理机构声明：本合同标的经海南和信源招标代理有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招响应文件的内容一致。

招标代理机构：   海南和信源招标代理有限公司   （盖章）

地址：海口市蓝天路12-1号国机中洋公馆2号1101室

法定（授权）代表人：                        （签章）

# 签订日期：      年    月    日

# 第五章　响应文件组成

第一部分　商 务 部 分

一、磋商响应声明

[格式附后，包括《法定代表人身份证明复印件》(法定代表人参加磋商的提供)或《法定代表人授权书》(授权代表参加磋商的提供)]

二、磋商保证金

三、供应商的资格证明材料

1、在中华人民共和国注册的，具有独立承担民事责任能力的法人，具备有效的安全生产许可证；

证明材料：营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一）、安全生产许可证等材料复印件加盖公章，开标时提供相应的原件核验，无原件按无效投标处理。

2、投标人需提供2017年任意三个月的纳税和社保凭证；

3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

4、投标人需提供无不良信用记录

5、本次招标不接受联合体投标。

6、现场勘查确认承诺函(格式附后)

四、供应商基本情况表(格式附后)

五、商务条款偏离表(格式附后)

六、报价一览表及报价文件(格式附后)

七、供应商认为需提供的其他资料

八、用户需求

##### 一、磋商响应声明

第一部分　商 务 部 分

磋商响应声明

致____________(采购人或采购代理机构)：

我方已仔细研究了____________(项目名称)的竞争性磋商文件(项目编号：____________)的全部内容，知悉参加竞争性磋商的风险，我方承诺接受磋商文件的全部条款且无任何异议。

一、我方同意在磋商响应有效期内遵守本响应文件中的承诺，且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交纸质响应文件正本______份和副本______份，电子响应文件(Word格式/扫描件)______套，并保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则，愿承担《政府采购法》第七十七条规定的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

四、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件和最后报价。

五、我方承诺遵守《政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

附件1：法定代表人身份证明复印件(法定代表人参加磋商)

附件2：法定代表人授权书(非法定代表人参加磋商)

供应商名称(公章)：________________

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：________________

日期：____年____月____日

说明：授权用招标专用章的，与公章具有相同法律效力。

### 附件1　法定代表人身份证明复印件(法定代表人参加磋商)

(示例略)

附件2

### 法定代表人授权委托书(非法定代表人参加磋商)

____________ (供应商名称)的法定代表人(姓名、职务)授权____________(磋商代表姓名、职务)为本公司的磋商代表，就____________(项目名称)磋商及相关事务代表本公司处理与之有关的一切事务。

委托期限：____________________。

代理人无转委托权。

本授权书于______年____月____日签字生效，特此声明。

授权代表身份证复印件

供应商名称(公章)：____________

法定代表人(签字或盖章)：____________

授权代表(签字或签章)：____________

______年____月____日

说明：授权用招标专用章的，与公章具有相同法律效力。

##### 二、磋商保证金

(示例略)

备注：提供支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函原件。

##### 三、供应商的资格证明材料

供应商基本情况表

(单位公章)

| 供应商名称 |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织机构代码 |  | 邮政编码 |  |
| 授权代表 |  | 电子邮箱 |  |
| 上年营业收入 |  | 员工总人数 |  |
| 营业执照 | 注册号码 |  | 注册地址 |  |  |
|  | 发证机关 |  | 发证日期 |  |  |
|  | 营业范围(主营) |  |  |  |  |
|  | 营业范围(兼营) |  |  |  |  |
| 基本账户开户行及账号 |  |  |  |
| 税务登记机关 |  |  |  |
| 资质名称 | 等级 | 发证机关 | 有效期 |
| 备注 |  |  |  |

依法缴纳税收和社会保险费的证明材料

(示例略)

备注：1.提供2017年任意3个月依法缴纳税收和社会保险费证明材料的复印件。

参加政府采购活动前三年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

致____________(采购人或采购代理机构)：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有《政府采购法》第二十二条第一款第(五)项所称重大违法记录，包括：

我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员未因经营活动中的违法行为受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

供应商名称(公章)：________________

法定代表人(签字或盖章)：________________

日期：______年______月______日

说明：授权用招标专用章的，与公章具有相同法律效力。

投标人需提供无不良信用记录

投标人通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）对信用记录进行查询，将查询结果的网页截图打印，并在打印件上加盖投标人公章，查询时间：公告报名时间至递交投标文件截止时间，如查询结果存在不良信用记录的做无效投标处理。

供应商名称(盖公章)：________________

法定代表人或授权代表 (签字或盖章)：________________

日期：________年____月____日

说明：授权用招标专用章的，与公章具有相同法律效力。

★须提供现场勘查确认承诺函（格式见下）

现场勘查确认函（格式） 项目名称：海南省国家税务局数据中心机房消防系统改造 编号：HXY2017-162 我公司于 年 月 日，对消防系统改造采购项目现场进行了实地踏勘，对现场情况都进行了了解和确认，并能根据现场实际去编制和提供相关实施图纸、方案。 投标人： （盖章） 采购人： （盖章） 投标人代表签名： 采购人代表签名： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

说明：

- 地址：海口市龙昆北路10号

- 现场勘查时间为：2017年8月8日上午9:00-11：00（由采购人统一组织安排勘察，若投标不按规定的时间到达踏勘地点，采购人不再安排组织单个或者部分潜在投标人进行现场勘察。）

3.现场勘查联系人：符先生    联系电话：15289942361

4.《现场勘查确认函》“采购人代表签名”一栏由省国税局现场勘查联系人签名，公章盖“海南省国家税务局信息中心”公章。

##### 四、报价一览表及报价文件

报价一览表

| 项目名称 | 海南省国家税务局数据中心机房消防系统改造 | 项目编号 | HXY2017-162 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价 | 大写：人民币________________元整 小写：￥________________元 |

供应商名称(公章)：________________

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：________________

日期：______年____月____日

说明：授权用招标专用章的，与公章具有相同法律效力。

五、已标价工程量清单表（按用户需求的清单格式）

六、供应商项目业绩一览表

| 序号 | 项目 名称 | 项目 地址 | 合同 总价 | 完成 时间 | 项目 质量 | 项目单位 联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：                      （公章）

被授权人：                    （亲笔签名）

注：

1、请提供合同或项目验收报告等有关证明的复印件。

2、合同只提供首页、含金额页、盖章页即可（复印件加盖公章）。

七、供应商的荣誉或资质证书一览表

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 |
| --- | --- | --- |

供应商名称：                      （公章）

被授权人：                    （亲笔签名）

注：请提供本表所列的证书资料的复印件并加盖公章。

八、施工组织设计

说明：投标人应根据招标文件，采用文字并结合图表形式，格式自拟。

供应商名称：                            （公章）

法定代表人或被授权人：              （亲笔签名）

承诺日期：      年    月    日

九、供应商认为需要的其它材料（格式自拟）

注：应包括项目管理机构组成表、主要人员简历表（附证书）、投标人基本情况表（附资质证书）、保证金凭证等。

##### 十、用于本项目人员简历表

用于本项目人员简历表

| 姓 名 |  | 性 别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  | 职 称 |  |
| 毕业学校、专业 |  |
| 身份证号 |  | 拟在本项目任职 |  |
| 执业资格证 |  | 执业资格证书号 |  |
| 近____年承担项目情况 |
| 时间 | 类似项目名称 | 担任职务 | 项目单位名称及电话 |

供应商名称(公章)：________________

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：________________

日期：______年______月______日

说明：授权用招标专用章的，与公章具有相同法律效力。

保证金退还申请书

## 致：海南和信源招标代理有限公司

## 我司于      年    月    日为海南省国家税务局数据中心机房消防系统改造（项目编号：HXY2017-162）所提交的保证金人民币￥10000.00，请贵司退还时划到以下账户：

| 开 户 名 称 |  |
| --- | --- |
| 开户银行全称 |  | 联 系 人 |  |
| 银 行 账 号 |  | 联系电话 |  |

供应商名称：                      （公章）

被授权人：                    （亲笔签名）

## 日    期：        年      月      日

## 注：此申请书应当在自成交通知书发出之日（成交供应商须在合同签订之日起）起5个工作日内须向招标代理机构递交办理退还保证金事宜，否则代理机构不承担保证金逾期未退还的相关责任。提交至海南和信源招标代理有限公司财务部，联系地址：海口市蓝天路12-1号国机中洋公馆2号1101室，联系人：冯女士，联系电话：65328224（转财务室）。（此文请勿放入响应文件中）

第二部分　技 术 部 分（采购需求）

一、项目概况

该项目位于省国税局龙昆北办公楼，为了确保数据中心机房的安全，对机房消防系统进行改造，供应商根据现场勘查情况按消防现行技术规范完成设计方案、设计图纸，达到消防部门验收合格标准。

## 二、工程量清单

| （清-表1） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 建设项目招标控制价/投标报价汇总表 |
| 工程名称：海南省国家税务局数据中心机房消防系统改造 | 单位：元 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中: （元） |
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 |
| 1 | 1#机房--无管网气体灭火系统 |  |  |  |  |
| 2 | 2#机房--有管网气体灭火系统 |  |  |  |  |
| 3 | 3#机房--无管网气体灭火系统 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 单位工程投标报价汇总表 |
| 工程名称：1#机房--无管网气体灭火系统 | 单位：元 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
| 1 | 分部分项工程量清单计价合计 |  |  |
| 1.1 | 其中：人工费 |  |  |
| 2 | 措施项目清单计价合计 |  |  |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 |  |  |
| 3 | 其他项目清单计价合计 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |
| 4.1 | 建筑垃圾处置费 |  |  |
| 4.2 | 工程定额测定费 |  |  |
| 4.3 | 社会保障费 |  |  |
| 4.4 | 危险作业意外伤害保险 |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |
| 招标控制价合计=一+二+三+四+五 |  |  |
| （清-表4） |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：1#机房--无管网气体灭火系统 | 标段：海南省国家税务局数据中心机房消防系统改造 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030411001001 | 电线管 SC15 | 1.名称:电线管 SC15 2.配置形式:明配 | m | 40 |  |  |  |
| 2 | 030411004001 | 配线 ZRBV-1.5 | 1.名称:消防线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZRBV-1.5 | m | 60 |  |  |  |
| 3 | 030411004002 | 配线 ZRRVS-2*1.5 | 1.名称:消防线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZRRVS-2*1.5 | m | 10 |  |  |  |
| 4 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:金属接线盒 2.安装形式:明装 | 个 | 9 |  |  |  |
| 5 | 030904001001 | 感烟探测器 | 1.名称:感烟探测器 2.线制:总线制 | 个 | 2 |  |  |  |
| 6 | 030904001002 | 感温探测器 | 1.名称:感温探测器 2.线制:总线制 | 个 | 2 |  |  |  |
| 7 | 030904003001 | 紧急启停按钮 | 1.名称:紧急启停按钮 | 个 | 1 |  |  |  |
| 8 | 030904003002 | 自动/手动转换器 | 1.名称:自动/手动转换器 | 个 | 1 |  |  |  |
| 9 | 030412004001 | 气体灭火放气指示灯 | 1.名称:气体灭火放气指示灯 2.安装形式:挂墙明装 | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 030904008001 | 输出模块 | 1.名称:输出模块 | 个 | 1 |  |  |  |
| 11 | 030904008002 | 总线隔离器 | 1.名称:总线隔离器 | 个 | 1 |  |  |  |
| 12 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 | 个 | 2 |  |  |  |
| 13 | 030904009001 | 气体灭火控制器 | 1.总线制:气体灭火控制器 2.安装方式:挂墙 3.控制点数量:2 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14 | 030903009001 | 无管网气体灭火装置 | 1.类型:无管网气体灭火装置 2.型号、规格:90L 3.安装部位:机房 | 套 | 2 |  |  |  |
| 15 | 030903009002 | 七氟丙烷药剂 |  | Kg | 160 |  |  |  |
| 16 | 030905004001 | 气体灭火系统装置调试 | 1.试验容器规格:90L | 套 | 2 |  |  |  |
| 17 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.点数:128点内 2.线制:总线制 | 系统 | 1 |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 13001 | 脚手架搭拆费用 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 合 计 |  |  |
| （清-表5） |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：1#机房--无管网气体灭火系统 | 标段：海南省国家税务局数据中心机房消防系统改造 | 第 1 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
| 1 | 1001 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差 | 17.56 |  |  |  |  |
| 2 | 2001 | 夜间、雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差 | 3.82 |  |  |  |  |
| 3 | 3001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差 | 0 |  |  |  |  |
| 4 | 4001 | 生产工具用具使用费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差 | 10.66 |  |  |  |  |
| 5 | 5001 | 工程定位、复测、工程点交、场地清理费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差 | 0.21 |  |  |  |  |
| 6 | 6001 | 安全施工基本费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差 | 5.12 |  |  |  |  |
| 7 | 7001 | 安全施工费(浮动部分) | 安全施工基本费 | 30 |  |  |  |  |
| 8 | 8001 | 工程保险费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-技术措施项目主材费-技术措施项目设备费-人材机价差 | 0.28 |  |  |  |  |
| 9 | 9001 | 工程保修费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-技术措施项目主材费-技术措施项 | 0.08 |  |  |  |  |
| 注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。 |  |  |
| （清-表5） |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：1#机房--无管网气体灭火系统 | 标段：海南省国家税务局数据中心机房消防系统改造 | 第 2 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|  |  |  | 目设备费-人材机价差 |  |  |  |  |  |
| 10 | 10001 | 赶工措施费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-技术措施项目主材费-技术措施项目设备费-人材机价差 | 0 |  |  |  |  |
| 11 | 11001 | 预算包干费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-技术措施项目主材费-技术措施项目设备费-人材机价差 | 0 |  |  |  |  |
| 12 | 12001 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |
| （清-表6） |
| 其他项目清单与计价汇总表 |
| 工程名称：1#机房--无管网气体灭火系统 | 标段：海南省国家税务局数据中心机房消防系统改造 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-12-5 |
| 合 计 |  | — |
| 单位工程投标报价汇总表 |
| 工程名称：2#机房--有管网气体灭火系统 | 单位：元 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
| 1 | 分部分项工程量清单计价合计 |  |  |
| 1.1 | 其中：人工费 |  |  |
| 2 | 措施项目清单计价合计 |  |  |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 |  |  |
| 3 | 其他项目清单计价合计 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |
| 4.1 | 建筑垃圾处置费 |  |  |
| 4.2 | 工程定额测定费 |  |  |
| 4.3 | 社会保障费 |  |  |
| 4.4 | 危险作业意外伤害保险 |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |
| 招标控制价合计=一+二+三+四+五 |  |  |
| （清-表4） |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：2#机房--有管网气体灭火系统 | 标段：海南省国家税务局数据中心机房消防系统改造 | 第 1 页 共 3 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030411001002 | 电线管 SC15 | 1.名称:电线管 SC15 2.配置形式:明配 | m | 380 |  |  |  |
| 2 | 030411004003 | 配线 ZRBV-1.5 | 1.名称:消防线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZRBV-1.5 | m | 260 |  |  |  |
| 3 | 030411004004 | 配线 ZRRVS-2*1.5 | 1.名称:消防线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZRRVS-2*1.5 | m | 180 |  |  |  |
| 4 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:金属接线盒 2.安装形式:明装 | 个 | 33 |  |  |  |
| 5 | 030904001003 | 感烟探测器 | 1.名称:感烟探测器 2.线制:总线制 | 个 | 16 |  |  |  |
| 6 | 030904001004 | 感温探测器 | 1.名称:感温探测器 2.线制:总线制 | 个 | 16 |  |  |  |
| 7 | 030904003003 | 紧急启停按钮 | 1.名称:紧急启停按钮 | 个 | 3 |  |  |  |
| 8 | 030904003004 | 自动/手动转换器 | 1.名称:自动/手动转换器 | 个 | 3 |  |  |  |
| 9 | 030412004002 | 气体灭火放气指示灯 | 1.名称:气体灭火放气指示灯 2.安装形式:挂墙明装 | 套 | 4 |  |  |  |
| 10 | 030904008003 | 输出模块 | 1.名称:输出模块 | 个 | 1 |  |  |  |
| 11 | 030904008004 | 总线隔离器 | 1.名称:总线隔离器 | 个 | 1 |  |  |  |
| 12 | 030904005002 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 | 个 | 7 |  |  |  |
| 13 | 030904009002 | 气体灭火控制器 | 1.总线制:气体灭火控制器 2.安装方式:挂墙 3.控制点数量:2 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14 | 030902007001 | 贮存装置 | 1.类型:气体贮存钢瓶 2.型号、规格:150L 3.安装部位:机房 | 套 | 10 |  |  |  |
| 15 | 030903009003 | 七氟丙烷药剂 |  | Kg | 1280 |  |  |  |
| 16 | 030905004002 | 气体灭火系统装置调试 | 1.试验容器规格:150L | 套 | 10 |  |  |  |
| 17 | 030905004003 | 气体灭火系统装置调试 | 1.试验容器规格:3L | 套 | 2 |  |  |  |
| 18 | 030902007002 | 启动瓶组 3L | 1.介质、类型:启动瓶组 3L | 套 | 2 |  |  |  |
| 19 | 030904007001 | 压力讯号器 | 1.名称:压力讯号器 | 个 | 3 |  |  |  |
| 20 | 030404019001 | 电磁铁 | 1.名称:电磁铁 | 个 | 3 |  |  |  |
| 21 | 030902001001 | 无缝钢管 DN40 | 1.无缝钢管 DN40:气体灭火 | m | 136 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| （清-表4） |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：2#机房--有管网气体灭火系统 | 标段：海南省国家税务局数据中心机房消防系统改造 | 第 2 页 共 3 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
|  |  |  | 2.压力试验及吹扫设计要求 3.管道标识设计要求:热镀锌 |  |  |  |  |  |
| 22 | 030902001002 | 无缝钢管 DN50 | 1.无缝钢管 DN50:气体灭火 2.压力试验及吹扫设计要求 3.管道标识设计要求:热镀锌 | m | 67 |  |  |  |
| 23 | 030902001003 | 无缝钢管 DN65 | 1.无缝钢管 DN65:气体灭火 2.压力试验及吹扫设计要求 3.管道标识设计要求:热镀锌 | m | 64 |  |  |  |
| 24 | 030902001004 | 无缝钢管 DN80 | 1.无缝钢管 DN80:气体灭火 2.压力试验及吹扫设计要求 3.管道标识设计要求:热镀锌 | m | 36 |  |  |  |
| 25 | 030902001005 | 无缝钢管 DN100 | 1.无缝钢管 DN100:气体灭火 2.压力试验及吹扫设计要求 3.管道标识设计要求:热镀锌 | m | 29 |  |  |  |
| 26 | 030902001006 | 无缝钢管 DN150 | 1.无缝钢管 DN150:气体灭火 2.压力试验及吹扫设计要求 3.管道标识设计要求:热镀锌 | m | 68 |  |  |  |
| 27 | 030902006001 | 气体喷头 4-ZJT32-8-18 | 1.材质:气体喷头 4-ZJT32-8-18 | 个 | 56 |  |  |  |
| 28 | 030902005001 | 选择阀 DN150 | 1.型号、规格:选择阀 DN150 2.连接形式:法兰 | 个 | 3 |  |  |  |
| 29 | 030902005002 | 气体单向阀 | 1.型号、规格:气体单向阀 | 个 | 12 |  |  |  |
| 30 | 030902005003 | 40型液体单向阀 | 1.型号、规格:40型液体单向阀 | 个 | 10 |  |  |  |
| 31 | 030902005004 | 安全阀 DN150 | 1.型号、规格:安全阀 DN150 2.连接形式:法兰 | 个 | 1 |  |  |  |
| 32 | 030902008001 | 瓶架 | 1.型号:瓶架 | 套 | 2 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| （清-表4） |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：2#机房--有管网气体灭火系统 | 标段：海南省国家税务局数据中心机房消防系统改造 | 第 3 页 共 3 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
|  |  |  | 2.规格:5瓶 |  |  |  |  |  |
| 33 | 030902004001 | 40型连接软管 | 1.40型连接软管 | m | 10 |  |  |  |
| 34 | 031002001001 | 管道支架制作安装、防腐 | 1.材质:型钢 | kg | 313.61 |  |  |  |
| 35 | 040502002001 | 钢管管件制作、安装 | 1.种类:各型号无缝管连接管件 | 项 | 1 |  |  |  |
| 36 | 030905001002 | 自动报警系统调试 | 1.点数:128点内 2.线制:总线制 | 系统 | 1 |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 13002 | 脚手架搭拆费用 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 合 计 |  |  |
| （清-表5） |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：2#机房--有管网气体灭火系统 | 标段：海南省国家税务局数据中心机房消防系统改造 | 第 1 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
| 1 | 1002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差 | 17.56 |  |  |  |  |
| 2 | 2002 | 夜间、雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差 | 3.82 |  |  |  |  |
| 3 | 3002 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差 | 0 |  |  |  |  |
| 4 | 4002 | 生产工具用具使用费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差 | 10.66 |  |  |  |  |
| 5 | 5002 | 工程定位、复测、工程点交、场地清理费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差 | 0.21 |  |  |  |  |
| 6 | 6002 | 安全施工基本费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差 | 5.12 |  |  |  |  |
| 7 | 7002 | 安全施工费(浮动部分) | 安全施工基本费 | 30 |  |  |  |  |
| 8 | 8002 | 工程保险费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-技术措施项目主材费-技术措施项目设备费-人材机价差 | 0.28 |  |  |  |  |
| 9 | 9002 | 工程保修费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-技术措施项目主材费-技术措施项 | 0.08 |  |  |  |  |
| 注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。 |  |  |
| （清-表5） |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：2#机房--有管网气体灭火系统 | 标段：海南省国家税务局数据中心机房消防系统改造 | 第 2 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|  |  |  | 目设备费-人材机价差 |  |  |  |  |  |
| 10 | 10002 | 赶工措施费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-技术措施项目主材费-技术措施项目设备费-人材机价差 | 0 |  |  |  |  |
| 11 | 11002 | 预算包干费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-技术措施项目主材费-技术措施项目设备费-人材机价差 | 0 |  |  |  |  |
| 12 | 12002 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |
| （清-表6） |
| 其他项目清单与计价汇总表 |
| 工程名称：2#机房--有管网气体灭火系统 | 标段：海南省国家税务局数据中心机房消防系统改造 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-12-5 |
| 合 计 |  | — |
| 单位工程投标报价汇总表 |
| 工程名称：3#机房--无管网气体灭火系统 | 单位：元 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
| 1 | 分部分项工程量清单计价合计 |  |  |
| 1.1 | 其中：人工费 |  |  |
| 2 | 措施项目清单计价合计 |  |  |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 |  |  |
| 3 | 其他项目清单计价合计 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |
| 4.1 | 建筑垃圾处置费 |  |  |
| 4.2 | 工程定额测定费 |  |  |
| 4.3 | 社会保障费 |  |  |
| 4.4 | 危险作业意外伤害保险 |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |
| 招标控制价合计=一+二+三+四+五 |  |  |
| （清-表4） |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：3#机房--无管网气体灭火系统 | 标段：海南省国家税务局数据中心机房消防系统改造 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030411001003 | 电线管 SC15 | 1.名称:电线管 SC15 2.配置形式:明配 | m | 50 |  |  |  |
| 2 | 030411004005 | 配线 ZRBV-1.5 | 1.名称:消防线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZRBV-1.5 | m | 70 |  |  |  |
| 3 | 030411004006 | 配线 ZRRVS-2*1.5 | 1.名称:消防线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZRRVS-2*1.5 | m | 10 |  |  |  |
| 4 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:金属接线盒 2.安装形式:明装 | 个 | 10 |  |  |  |
| 5 | 030904001005 | 感烟探测器 | 1.名称:感烟探测器 2.线制:总线制 | 个 | 2 |  |  |  |
| 6 | 030904001006 | 感温探测器 | 1.名称:感温探测器 2.线制:总线制 | 个 | 2 |  |  |  |
| 7 | 030904003005 | 紧急启停按钮 | 1.名称:紧急启停按钮 | 个 | 1 |  |  |  |
| 8 | 030904003006 | 自动/手动转换器 | 1.名称:自动/手动转换器 | 个 | 1 |  |  |  |
| 9 | 030412004003 | 气体灭火放气指示灯 | 1.名称:气体灭火放气指示灯 2.安装形式:挂墙明装 | 套 | 2 |  |  |  |
| 10 | 030904008005 | 输出模块 | 1.名称:输出模块 | 个 | 1 |  |  |  |
| 11 | 030904008006 | 总线隔离器 | 1.名称:总线隔离器 | 个 | 1 |  |  |  |
| 12 | 030904005003 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 | 个 | 2 |  |  |  |
| 13 | 030904009003 | 气体灭火控制器 | 1.总线制:气体灭火控制器 2.安装方式:挂墙 3.控制点数量:2 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14 | 030903009004 | 无管网气体灭火装置 | 1.类型:无管网气体灭火装置 2.型号、规格:120L 3.安装部位:机房 | 套 | 2 |  |  |  |
| 15 | 030903009005 | 七氟丙烷药剂 |  | Kg | 214 |  |  |  |
| 16 | 030905004004 | 气体灭火系统装置调试 | 1.试验容器规格:120L | 套 | 2 |  |  |  |
| 17 | 030905001003 | 自动报警系统调试 | 1.点数:128点内 2.线制:总线制 | 系统 | 1 |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 13003 | 脚手架搭拆费用 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 合 计 |  |  |
| （清-表5） |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：3#机房--无管网气体灭火系统 | 标段：海南省国家税务局数据中心机房消防系统改造 | 第 1 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
| 1 | 1003 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差 | 17.56 |  |  |  |  |
| 2 | 2003 | 夜间、雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差 | 3.82 |  |  |  |  |
| 3 | 3003 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差 | 0 |  |  |  |  |
| 4 | 4003 | 生产工具用具使用费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差 | 10.66 |  |  |  |  |
| 5 | 5003 | 工程定位、复测、工程点交、场地清理费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差 | 0.21 |  |  |  |  |
| 6 | 6003 | 安全施工基本费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差 | 5.12 |  |  |  |  |
| 7 | 7003 | 安全施工费(浮动部分) | 安全施工基本费 | 30 |  |  |  |  |
| 8 | 8003 | 工程保险费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-技术措施项目主材费-技术措施项目设备费-人材机价差 | 0.28 |  |  |  |  |
| 9 | 9003 | 工程保修费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-技术措施项目主材费-技术措施项 | 0.08 |  |  |  |  |
| 注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。 |  |  |
| （清-表5） |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：3#机房--无管网气体灭火系统 | 标段：海南省国家税务局数据中心机房消防系统改造 | 第 2 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|  |  |  | 目设备费-人材机价差 |  |  |  |  |  |
| 10 | 10003 | 赶工措施费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-技术措施项目主材费-技术措施项目设备费-人材机价差 | 0 |  |  |  |  |
| 11 | 11003 | 预算包干费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-技术措施项目主材费-技术措施项目设备费-人材机价差 | 0 |  |  |  |  |
| 12 | 12003 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |
| （清-表6） |
| 其他项目清单与计价汇总表 |
| 工程名称：3#机房--无管网气体灭火系统 | 标段：海南省国家税务局数据中心机房消防系统改造 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-12-5 |

## 三、图纸（另附）。

四、验收标准及其他：

1、工期：合同签订生效之日起60日历天。

2、项目地点：用户指定地点。

3、付款条件：采购双方签订合同时另行约定。

4、验收要求：按国家相关法律法规及技术标准进行验收。

# Text boxes

制定