询价通知书

项目编号：HXY2017-164

项目名称：信息化运维项目

采购单位：海南省三江监狱

海南和信源招标代理有限公司编制

2017年8月

目      录

第一部分  询价邀请函	1

第二部分  供应商须知	3

（一）总则	3

（二）响应文件	4

（三）响应文件编制和数量	5

（四）响应文件的递交	7

（五）响应文件的开启	8

（六）响应文件的评审	8

（七）评定	12

（八）合同	12

第三部分  合同条款及格式	14

第四部分  响应文件内容及格式	19

第五部分  用户需求书	31

# 第一部分  询价邀请函

# 受海南省三江监狱（以下简称“采购人”）的委托，海南和信源招标代理有限公司（以下简称“代理机构”）拟对信息化运维项目项目（项目编号：HXY2017-164）所需的货物及服务组织询价采购工作，兹邀请符合本次询价采购要求的供应商进行密封响应，有关事项如下：

一、采购项目的名称、用途、预算、数量及简要技术要求或性质：

1、项目名称：信息化运维项目

2、用途：工作需求

4、采购预算￥599634.28元

4、数量：一批

5、简要技术要求或采购性质：详见《用户需求书》

二、供应商资格要求：（供应商必须具备以下条件并提交相关证明资料）

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人，需提供营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本有效证件；

2、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（需提供2017年任意1个月份的税收、社保记录凭证并加盖公章）；

3、供应商不是制造厂商的，其主要设备（详见用户需求书）必须获得制造厂商（或区域总代理商）针对本项目出具的授权书原件；

4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5、购买本项目询价通知书并按时缴纳响应保证金；

6、本项目不接受联合体参加。

三、获取询价通知书：

1、时间：2017年9月4日至2017年9月6日（上午08:30－11:30，下午14:30－17:00，北京时间），节假日除外；

2、地点：海口市蓝天路12-1号国机中洋公馆2号1101室；

3、售价：人民币100元/份（文件售后概不退）；

4、购买询价通知书时须提供（复印件加盖公章，原件备验）：

（1）营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本；

（2）法人代表授权委托书原件及法人代表身份证复印件、授权代表须提供现公司社保证明材料及身份证复印件；

（3）供应商资格要求的相关资质证明材料。

四、响应文件递交截止时间、开标时间及地点：

1、递交时间：2017年9月8日09:45至10:00（北京时间），逾期或不符合规定的响应文件恕不接收；

2、开启时间：2017年9月8日10:00（北京时间）；

3、开启地点：海口市蓝天路12-1号国机中洋公馆2号1101室。

五、联系方式

采购人：海南省三江监狱

地 址：海南省海口市美兰区三江镇

电 话：0898-65779828

联系人：庄先生

代理机构：海南和信源招标代理有限公司

地 址：海口市蓝天路12-1号国机中洋公馆2号1101室

邮 编：570310

电 话：0898-65328224   传 真：0898-65328214

联系人： 黄先生

# 第二部分  供应商须知

（一）总则

1、适用范围

# 本询价通知书仅适用于本次询价邀请中所叙述的项目。

2、有关定义及相应职责

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次询价的采购人是海南省三江监狱。

2.2 “采购代理机构”系指受采购人的委托依法办理询价事宜的机构。本次询价的采购代理机构是海南和信源招标代理有限公司。

2.3 “供应商”系指实名购买询价通知书拟递交响应文件和拟向采购人提供货物及相应服务的供应商。其职责如下：

2.3.1 对询价通知书错、漏之处提出澄清、说明要求或质疑；

2.3.2 按要求缴纳响应保证金；

2.3.3 按要求编制响应文件；

2.3.4 派授权代表递交响应文件，参加响应文件开启活动，对询价小组就响应文件提出的问题进行澄清；“授权代表”系指在询价过程中代表供应商处理询价响应事宜的人员，包括供应商法定代表人或负责人及取得授权的供应商人员；

2.3.5 配合相关职能部门就询价采购项目的质疑、投诉和举报的处理工作；

2.3.6 与采购人签订采购合同，按照合同规定向采购人提供货物或服务；

2.3.7 政府采购法律法规所规定的其他职责。

2.4 合格的供应商

2.4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2.4.2 符合询价通知书规定的资质要求，有能力提供满足询价通知书要求的相关货物及服务的法人实体。

2.4.3供应商应遵守中华人民共和国的有关法律、法规。

2.5 “成交供应商”系指经询价小组评审，并授予合同的供应商。

3、合格的货物和服务

3.1 “货物”系指供应商制造或组织符合询价通知书要求的货物等。所响应的货物必须是合法生产的合格货物，并能够按照货物合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等。

3.2 “服务”系指除货物以外的其他政府采购对象，其中包括：卖方须承担的运输、安装、技术支持与升级、培训、验收以及其它类似附加服务的义务。

4、相关费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加询价响应活动有关的费用。不论结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2 采购代理机构按国家相关部门的规定标准向成交供应商收取代理服务费。成交供应商须在成交通知书发出之日起三个工作日内向招标代理机构支付代理服务费，逾期未付，每日按代理费的百分之五收取滞纳金，且招标代理机构有权在采购合同上拒签或盖章，因此造成的法律责任均由成交供应商承担。

5、询价通知书的约束力

5.1 供应商购买本询价通知书后，如在递交响应文件截止时间前未对代理机构提出书面意见，即视为接受了本询价通知书中的所有条款和规定。

5.2 本询价通知书由代理机构负责解释。

（二）询价通知书

6、询价通知书的构成

6.1 询价通知书由下列文件以及在询价过程中发出的修正和补充文件组成：

第一部分  询价邀请函

第二部分  供应商须知

第三部分  合同条款及格式

第四部分  响应文件格式

第五部分  用户需求书

6.2 供应商应认真阅读询价通知书中所有的事项、格式、条款和技术规范等。供应商没有按照询价通知书要求提交全部资料，或者供应商没有对询价通知书在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应文件被拒绝或采购失败。

7、询价通知书的澄清

供应商在收到询价通知书后，若有疑问需要澄清，应于递交响应文件截止时间前（逾期不受理）以书面形式向代理机构提出，代理机构将以书面形式进行答复，同时代理机构有权将答复内容分发给所有购买了本询价通知书的供应商。否则视为完全接受询价通知书所有条款及规定。

8、询价通知书的修改

8.l 在递交响应文件截止时间前1天，代理机构和采购人可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对询价通知书进行修改。

8.2 询价通知书的澄清或者修改是询价通知书的组成部分，代理机构将以书面或网上公告的形式通知所有购买本询价通知书的潜在供应商，并对潜在供应商具有约束力。潜在供应商在收到上述通知后，应立即以书面形式向代理机构和采购人确认。

8.3 为使供应商准备响应文件时有充分的时间对询价通知书修改部分进行研究，采购代理机构应当在提交响应文件截止之日3个工作日前，以书面或网上公告的形式通知所有接收询价通知书的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交响应文件截止之日。

# 8.4 本询价通知书的解释权属于采购代理机构和采购人。

# （三）响应文件的编制和数量

9、询价响应的语言及度量衡

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构和采购人就有关询价响应的所有来往函电均应使用中文。

9.2供应商提交的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以翻译本为准。

9.3 除在采购文件第四章中另有规定外，度量衡单位应使用国际单位制。

9.4 “年、月、日”除非特别说明，均指公历的年、月、日。

9.5 “工作日”指中国法定节假日以外的公历日。

9.6 “元”指人民币元，除非上下文另有所指；货币均指人民币，除非另有特别说明。

10、响应文件的构成

供应商编制的响应文件应包括但不限于下列内容（详见第四部分）：

11、响应文件编制

11.1 供应商对询价通知书中多个包进行报价的，其响应文件的编制应按各个包的要求分别装订和封装

11.2 供应商应完整地填写询价通知书中提供的《响应承诺函》、《报价一览表》等询价通知书中规定的所有内容。

11.3 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受代理机构对其中任何资料进一步审查的要求。

11.4 如果响应文件填报的内容不详，或没有提供询价通知书中所要求的全部资料及数据，使询价小组无法正常评审的，由此产生的结果由供应商承担。

11.5 响应文件外形尺寸应统一为A4纸规格，文件所使用的印章必须为公章，且与供应商名称完全一致，不能以其它业务章或附属机构印章代替。需签名之处必须由当事人亲笔签署。

11.6 响应文件自制部分必须打印，每页须按顺序加注页码，装订牢固且不会轻易脱落（注：如胶装）。如因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生的一切后果由供应商自行承担。

11.7 任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商授权代表在旁边签字或盖章后方可有效。

11.8 除非询价通知书中特别指出提供资质证明文件的原件查验外，响应文件正本中的原件均为打印或不褪色水笔书写并加盖公章的材料，未特别说明的资质证明文件均为复印件加盖公章。

12、响应报价

12.1 本项目的采购预算金额为￥599634.28。

12.2 报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用（如有）、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。

12.3 供应商应按报价一览表的要求报价，不接受有选择的报价。

12.4 成交候选供应商的报价如超过预算且采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的成交候选供应商。

13、备选方案

本次询价只允许供应商有一个响应方案，否则，其响应文件无效。

14、响应保证金

14.1 响应保证金是参加本项目的必要条件，每个供应商￥5000.00。

14.2 响应保证金应在递交响应文件截止时间2017年9月7日12：00前划入或存入代理机构指定的账户并注明汇款单位。如供应商响应保证金未按要求到账的，视为无效报价并不接收响应文件。

# 开户名称：海南和信源招标代理有限公司

银行账号： 4600 1002 3360 5300 9677

# 开户银行： 中国建设银行海口金盘支行

14.3 响应保证金的退还

14.3.l 成交供应商的响应保证金在其与采购人签订合同后5个工作日内无息退还。

14.3.2 非成交供应商的响应保证金将在代理机构发出成交通知书后5个工作日内无息退还。

14.4 发生下列情况之一者，响应保证金将不予退还：

（1）供应商在报价有效期内撤回其响应文件的；

（2）供应商不按本章规定签订合同的；

（3）供应商提供虚假材料谋取成交的；

（4）与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、代理机构、询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益的。

15、响应文件的有效期

15.1 响应文件应自开启之日起60个日历日内保持有效。有效期不足的将被视为无效报价。

15.2 特殊情况下，在原响应有效期截止之前，代理机构和采购人可要求供应商延长响应有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝代理机构和采购人的这种要求，但其响应文件在原响应有效期满后将不再有效。同意延长响应有效期的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件。

16、响应文件的数量和签署

16.1 响应文件一式三份（正本一份，副本二份），固定装订（注：如胶装）。报价一览表一份，独立信封密封,信封外注明“报价一览表”。提供电子word文档1份，并将U盘或光盘（标明公司名称）密封在“报价一览表”中，电子介质的投标文件与纸质投标文件具有同等的法律效力。

16.2 响应文件须按询价通知书的要求执行，每份响应文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以“正本”为准。

16.3 响应文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。响应文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖供应商公章。

# （四）响应文件的递交

17、响应文件的密封及标记

17.l 供应商应将响应文件正本和所有副本分别密封在两个投标专用袋（箱）中（正本一份共一袋，副本二份共一袋）及报价一览表（独立信封密封一份），并在投标专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”、“报价一览表”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南和信源招标代理有限公司

项目名称：信息化运维项目

项目编号：HXY2017-164

注明：“请勿在开标时间之前启封”

供应商名称、联系人姓名和电话

17.2 响应文件未按上述规定书写标记和密封者，代理机构不对响应文件被错放或先期启封负责。

18、递交响应文件截止时间

18.l 供应商须在递交响应文件截止时间前将响应文件送达代理机构规定的地点。

18.2 供应商的授权代表须携带《法定代表人授权书》及保证金转账、汇款的银行回单（均要求复印件加盖公章）及个人身份证原件亲临响应文件开启会议现场以备查验。其现场所签署确认的文件均代表供应商的决定，并作为响应文件的补充内容，具有同等法律效力。

18.3 若代理机构推迟了递交响应文件截止时间，应以公告的形式通知所有供应商。在这种情况下，代理机构、采购人和供应商的权利和义务均应以新的递交响应文件截止时间为准。

18.4 在递交响应文件截止时间后递交的响应文件，代理机构将拒绝接收。

（五）响应文件的开启

19、响应文件的开启

19.l 代理机构按“询价公告”或“询价邀请函”中规定的时间和地点组织响应文件的开启活动，采购人代表、代理机构有关工作人员参加。供应商应委派授权代表参加响应文件的开启活动，参加活动的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，代理机构对响应文件的处理不承担责任。

19.2 政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

19.3 开启时，供应商授权代表将查验响应文件的密封情况，确认无误后拆封，公布每份响应文件中“报价一览表”的内容，以及代理机构认为合适的其他内容，代理机构将作开标记录。

19.4 若响应文件未密封，代理机构将拒绝接收该供应商的响应文件。

（六）响应文件的评审

20、询价小组的组成

询价小组由采购人代表和从海南省综合评标专家库中随机抽取的相关专家共3人以上单数组成，其中，技术、经济等方面的专家人数不得少于成员总数的2/3。该询价小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人，提交评审报告。

21、评审方法和标准

21.1根据财政部、工业和信息化部2012年1月1日颁布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）第五条规定，对小、微企业予以价格评分适当优惠。若供应商为小型或微型企业者，其参与评分的报价取值按报价的90%计（即按报价扣除10%后计算）。

21.2本项目的评审方法为最低评标价法：在满足询价通知书的前提下，且质量和服务相等的情况下，按照报价由低至高的顺序推荐1-3名为成交候选供应商。

21.3资格审查：询价小组根据国家相关法律法规和询价通知书的规定，对供应商的资格证明文件进行资格性和符合性审查，如供应商不满足资格要求，询价小组可按投票方式决定是否作无效报价处理（详见附表1）。

21.4 开启后，询价小组对响应文件进行初审，初审内容为：

（1）资格性审查。依据法律法规和询价通知书的规定，对响应文件中的资格证明进行审查，以确定供应商是否具备响应资格。

（2）符合性审查。依据询价通知书的规定，从响应文件的有效性、完整性和对询价通知书的响应程度进行审查，以确定是否对询价通知书的实质性要求作出响应。

21.5初审时若发现响应的货物与询价货物在型号规格、技术性能、质量、质保、保修期等有重大偏离，或缺少询价通知书要求必须提供的响应内容条款，其响应文件将被拒绝。但允许响应文件中有不构成实质性偏差的微小差异。

21.6 在详细评审之前，询价小组要审查每份响应文件是否实质上响应了询价通知书的要求。实质上响应应该是与询价通知书要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离。询价小组决定响应文件的响应情况只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

21.7 实质上没有响应询价通知书要求的报价将被拒绝，供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其响应文件成为实质性响应的响应文件。

21.8 询价小组成员对资格性和符合性审查合格的响应文件按照询价通知书中制订的评定办法进行综合评定。

21.9评审过程中遇到特殊情况，由询价小组遵循公平、公正原则，采取记名投票方式按照少数服从多数原则决定。

21.10审查和评定时发现下列情形之一的响应文件，经询价小组认定，将可能被视为重大偏离或未实质性响应（询价小组认定属于重大偏离或未实质性响应的响应文件），将被视为废标或导致被拒绝：

（1）响应文件未加盖单位公章、无法定代表人签字或其授权代表签字的；

（2）明显不符合询价通知书中主要技术规格、技术标准的；

（3）响应文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

（4）响应文件附有采购人不能接受的条件的；

（5）授权代表没有法定代表人合法、有效委托授权的；

（6）询价小组认定不符合法律、法规和询价通知书中规定的其他实质性要求的。

21.11 询价小组在初审中，对算术错误的修正原则如下：

（1）报价一览表内容与响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准；

（2）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价；

（5）若供应商不同意以上修正，响应文件将视为无效。

21.12成交原则：供应商有效报价达到3家或以上，询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最终报价由低到高的顺序推荐成交候选人。询价小组成员有异议的，按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。

注：“有效报价”是指通过文件初审的供应商最终报价经价格核对后的评审价格，且不超过采购人的预算。

（附表1）

资格审查表

项目名称：信息化运维项目                              项目编号：HXY2017-164

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效响应认定条件） | 供应商1 | 供应商2 | 供应商3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商的资格 | 是否符合供应商资格要求 |  |  |  |
| 2 | 响应文件的有效性、完整性 | 是否符合询价通知书的样式和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行响应，漏报其响应文件将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 响应有效期 | 是否满足询价通知书要求 |  |  |  |
| 5 | 响应保证金 | 是否满足询价通知书要求 |  |  |  |
| 6 | 工期或交货期 | 是否满足询价通知书要求 |  |  |  |
| 7 | 响应文件数量 | 是否满足询价通知书要求 |  |  |  |
| 8 | 其它 | 是否无其它无效响应认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

注：

1、表中只需填写“√”通过或“×”不通过；

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是“√”通过的，填写“合格”；只要其中有一项是“×”不通过的，填写“不合格”；

3、结论是合格的，才能进入下一轮，不合格的被淘汰。

（七）评定

22、评定

22.1 询价小组依据对各响应文件的评审结果，提出书面评审报告，并根据询价通知书的规定，按响应报价（满足询价通知书的前提下，质量和服务相等的情况下）由低至高的顺序向采购人推荐1-3名成交候选供应商，排名第一的为成交候选供应商，排名靠后的前2名为备选成交候选供应商。

22.2 成交候选供应商因特殊原因放弃成交或因不可抗力提出不能履行合同，才可依评标排名次序的备选成交候选供应商依次递补为成交供应商。

22.3 成交供应商确定后，代理机构将在政府采购指定媒体上公示成交结果。

22.4 凡是属于审查、澄清、评价和比较响应文件的有关资料以及授标意向等，询价小组及有关工作人员自始至终均不得向供应商或其它无关的人员透露。

22.5 在评审期间，供应商企图影响采购人、代理机构和询价小组而获得评审信息的任何活动，都将导致其响应文件被拒绝，并承担相应的法律责任。

23、公告

代理机构将在指定的网站（中国海南政府采购网www.ccgp-hainan.gov.cn）上发布询价公告、更正公告、通知、评审结果公示等询价过程中的所有信息，请务必关注网上公告。评审结果公示期为3个工作日。

24、质疑和投诉

24.1 如果供应商对本次询价活动有疑问，可依据《中华人民共和国政府采购法》和相关规定，向代理机构提出质疑。

24.2 代理机构在《中华人民共和国政府采购法》规定的时间内没有对供应商的质疑进行回复，或供应商对代理机构的回复不满意时，可向政府采购监管部门投诉。

24.3 供应商如认为询价过程和成交结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。匿名、非书面形式、7个工作日之外的质疑均不予受理。

（八）合同

25、合同授予标准

除本须知第14.4条的规定之外，采购人将与成交供应商签订供货合同。

26、 接受和拒绝任何或所有响应文件的权力

在特殊情况下，询价小组、代理机构和采购人在报经监管部门同意后，保留在授予合同之前拒绝任何报价以及宣布询价程序无效或拒绝所有报价的权力。

27、签订合同

27.1 采购人应按询价通知书和成交供应商的响应文件订立书面合同，不得超出询价通知书和成交供应商响应文件的范围，也不得另行订立背离合同实质性内容的其他协议。

27.2 采购人应在成交通知书发出之日起30天内与成交供应商签订政府采购合同。

28、付款

按照政府采购有关规定办理。

29、适用法律

采购人、代理机构及供应商的一切询价响应活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

第三部分  合同条款及格式

海南省三江监狱信息化运维项目

采购合同（仅供参考）

项目编号：HXY2017-164

# 项目名称：信息化运维项目

# 合同编号：

甲方：海南省三江监狱

乙方：成交供应商

签订日期：      年    月    日

甲方：海南省三江监狱

乙方：成交供应商

甲乙双方根据      年    月    日海南省三江监狱信息化运维项目（项目编号：HXY2017-164）询价采购结果及询价通知书的要求，经协商一致，达成以下协议。

一、合同标的及金额等（详见附件清单）

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号、规格配置 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |
| 合同总额 | （小写）： |
|  | （大写）： |

二、内容（略）

三、不可抗力

1、本合同所称不可抗力，是指其他本合同各方不能预见，而且对其发生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客观情况，包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大改制等。

2、本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同的义务时，应在不可抗力发生之日起15天内通知本合同的其他方，并在不可抗力发生之日起60天内向其他方提供由有关部门出具的不可抗力证明。

3、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，受影响方部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外，延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

4、如果因不可抗力的影响致使本合同终止履行90天或以上的，任一方均有权终止本合同，并书面通知对方。

四、合同纠纷处理

本合同执行过程中如发生纠纷，作如下处理：

1、申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

2、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

五、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

六、合同鉴证

代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、响应文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

七、组成本合同的文件包括：

1、合同通用条款和专用条款；

2、询价通知书、乙方的响应文件和评标时的澄清函（如有）；

3、成交通知书；

4、甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

八、合同备案

本合同一式伍份，中文书写。甲方、乙方各执贰份，壹份由代理机构备案。

九、合同转让和分包

乙方不得全部或部分转让合同。除非甲方事先书面同意外，不得分包其应履行的合同义务。

甲方：                                （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：                  （签章）

签订日期：      年    月    日

乙方：                                （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：                  （签章）

银行户名：

开户银行：

银行账号：

签订日期：      年    月    日

代理机构声明：本合同经海南和信源招标代理有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与询价文件的内容一致。

代理机构：   海南和信源招标代理有限公司   （盖章）

地址：海口市蓝天路12-1号国机中洋公馆2号1101室

法定（授权）代表人：                        （签章）

# 签订日期：      年    月    日

# 第四部分  响应文件内容及格式

请供应商按照以下文件要求的格式、内容制作响应文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则将影响对响应文件的评价：

1、响应承诺函（表1）

2、法定代表人授权委托书（表2）

3、制造厂商针对本项目出具的销售授权书（表3，制造厂商无需提供）

4、资格申明信（表4）

5、报价一览表（表5）

6、报价明细表（表6）

7、技术响应情况表（表7）

8、中小企业声明函 （表8, 非中小企业无需提供）

9、售后服务承诺（包括实施方案、服务承诺、培训等）

10、营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本及相关资质证复印件

11、供应商简介

12、供应商认为需要的其它材料(如投标保证金等)

注：以上复印件均需要加盖公章。

## （表1）

## 1.1 响应承诺函

致：海南和信源招标代理有限公司

根据贵单位信息化运维项目（项目编号：HXY2017-164）的响应邀请函，正式授权下述签字人姓名：         职务：       代表供应商（供应商名称），提交纸质响应文件正本一式一份，副本一式二份。

本公司谨此承诺并声明：

1、同意并接受询价通知书的各项条款要求，遵守文件中的各项规定，按询价通知书的要求响应。

2、本响应文件的有效期为从递交响应文件截止日期起计算的60天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受澄清。如果我们成交，本响应文件在此期间之后将继续保持有效。

3、我方已经详细地阅读了全部询价通知书及其附件，包括澄清及参考文件。我方已完全清晰理解询价通知书的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。不论在任何时候，将按贵方要求如实提供一切补充材料。

5、我方承诺在本次响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6、我方完全服从和尊重询价小组所作的评审结果，同时清楚理解到响应报价最低并不一定获得成交资格。

7、我方同意按询价通知书规定向贵司缴纳响应保证金，如果获得成交资格并按《成交通知书》的要求，如期签订合同并履行其一切责任和义务。

8、我方在参与本次询价采购活动中，不以任何不当手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有不当行为，愿承担此行为所造成的不利后果和法律责任。

供应商名称：                （公章）  法定代表人：            （亲笔签名）

被授权人：              （亲笔签名）  职      务：

承诺日期：      年    月    日

（表2）

1.2 法定代表人授权委托书

致：海南和信源招标代理有限公司

（供应商名称）在下面签字的（法定代表人）姓名：        职务：        代表本公司授权下面签字的（被授权代表）姓名：        职务：        为本公司的合法代理人，就海南省三江监狱的信息化运维项目（项目编号：HXY2017-164）进行响应，以本公司的名义处理一切与之相关的事务。

本授权书自      年    月    日至      年    月    日内签字有效，特此声明。

供应商名称：              （公章）    营业执照号码：

法定代表人：          （亲笔签名）    联系电话：

职    务：                            身份证号码：

被授权人：            （亲笔签名）    联系电话：

职    务：                            身份证号码：

生效日期：      年    月    日

注：本授权书内容不得擅自修改。

（表3）

1.3 销售授权书

（制造厂商无需提供）

致：海南和信源招标代理有限公司

作为设在（制造厂商地址）的制造/生产（货物名称）的（制造厂商名称）在此以制造厂商的名义授权（供应商名称和地址）用我厂制造的上述货物参加贵公司组织的信息化运维项目（项目编号：HXY2017-164）询价采购活动及后续的合同谈判和签署合同。

我们在此保证以合作人来约束自己，并为上述供应商就本次采购而提交的货物承担全部质量保证责任及按采购文件要求提供售后服务。

我方于      年    月    日签署本文，以此为证。

供应商名称：                                （公章）

出具授权书的制造厂商名称：                  （公章）

制造厂商授权代表：                      （亲笔签名）

职    务：

授权日期：      年    月    日

注：

1、如供应商所投货物为国外品牌产品，可以由该品牌产品在国内的总代理出具授权书（该总代理须提供获得授权的证明材料）。国外品牌在国内生产的产品，适用本条规定；

2、授权出具单位如有内部格式授权书，可以按其格式出具，但必须包含上述格式文件的意思表达；

3、制造厂商盖章可以为公章或授权专用章（需提供授权单位相关资料）。

（表4）

1.4 资格申明信

致：海南和信源招标代理有限公司

为响应贵公司组织的信息化运维项目（项目编号：HXY2017-164）货物及服务的询价采购活动，我公司愿意参与报价。

我公司在法律、财务和运作上符合询价通知书对供应商的资格要求，提供“用户需求书”中全部的货物及相关服务，提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

我公司理解贵公司可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应贵公司的要求提交。

我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录。

供应商名称：                            （公章）

法定代表人或被授权人：              （亲笔签名）

申明日期：      年    月    日

（表5）

1.5 报价一览表

（独立信封另密封一份）

| 项目名称 | 信息化运维项目 |
| --- | --- |
| 响应报价总计 | （小写）： （大写）： |
| 交付时间 | 合同签订生效之日起 天内。 |
| 备 注 |  |

供应商名称：                      （公章）

被授权人：                    （亲笔签名）

注：

1、报价一览表应准确填写，若报价一览表与响应文件不符时，以报价一览表为准；

2、报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用等，合同的执行以交付时间为准；

3、在报价表内未有明确列述的项目费用应视为包括在报价之内。

（表6）

1.6报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 品牌规格型号 | 产地/制造厂商 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | … |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价总计 | （小写）： （大写）： |

供应商名称：                      （公章）

被授权人：                    （亲笔签名）

注：

1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

2、相关安装调试费用、质保及人员培训、后续服务及其他所有费用由供应商自行计算填列；

3、总价=单价×数量，数量由供应商自行计算并填表；

4、“报价明细表”中“报价总计”数应当等于“报价一览表”中“报价总计”数。

（表7）

1.7 技术响应情况表

说明：供应商必须仔细阅读询价通知书中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能条目列入下表，未列入下表的视作报价人不响应。带★的指标列入下表时，必须在指标前面保留★，否则视为不响应。供应商必须根据所投货物的实际情况如实填写，如发现有虚假描述的，该响应文件无效，并报政府采购主管部门严肃处理，并没收其响应保证金。

| 序号 | 货物名称 | 原技术规范主要条款描述 | 供应商技术规范描述 | 偏离情况说明 （＋/-/=） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 | … |  |  |  |

供应商名称：                      （公章）

被授权人：                    （亲笔签名）

注：

1、此表为表样，供应商必须把询价项目的全部技术参数列入此表，并对技术参数进行逐一应答，行数可自行添加，但表式不变。

2、按照询价项目技术参数要求的顺序对应填写“技术响应情况表”；

3、请在“供应商技术规范描述” 中列出所投货物的详细技术参数情况；

4、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。评委评标时不能只根据供应商填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“响应文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求；

5、供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其响应或成交资格。

（表8）

1.8 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1.9 售后服务承诺

1、本附件内容由各供应商进行填写，应至少包括询价通知书要求的服务内容的响应条件；

2、保修期应明确；

3、其他的及售后方面的承诺参照以上进行，务求详细、可操作。

供应商名称：                            （公章）

法定代表人或被授权人：              （亲笔签名）

承诺日期：      年    月    日

2.0 保证金退还申请书

## 致：海南和信源招标代理有限公司

## 我司于      年    月    日为海南省三江监狱信息化运维项目（项目编号：HXY2017-164）所提交的保证金人民币￥5000.00，请贵司退还时划到以下账户：

| 开 户 名 称 |  |
| --- | --- |
| 开户银行全称 |  | 联 系 人 |  |
| 银 行 账 号 |  | 联系电话 |  |

供应商名称：                      （公章）

被授权人：                    （亲笔签名）

## 日    期：        年      月      日

## 注：请将此申请书在递交响应文件时，提交至海南和信源招标代理有限公司财务部，联系地址：海口市蓝天路12-1号国机中洋公馆2号1101室，联系人：冯女士，联系电话：65328224（转财务室）。（递交响应文件时需单独提交此文，勿放入响应文件中）

第五部分  用户需求书

一、采购内容：

| 包号 | 采购品目名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目本身 | 1.信息化运维服务 | 1 | 项 |
|  | 2.相关设施设备 | 1 | 批 |

二、运维服务要求：

（一）信息化运维服务

1、运维服务范围：所需运维系统包括采购人已建信息系统，包括五大系统，分别为网络和基础设施、综合安防系统、管理平台和应急指挥中心、综合业务管理平台系统、网络安全管理系统及22个子系统。详见下表：

| 序号 | 类别 | 子系统名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络和基础设施 | 管网和综合布线系统 |  |
|  |  | 计算机网络系统 |  |
|  |  | 机房工程 |  |
|  |  | 防雷接地系统 |  |
| 2 | 综合安防系统 | 视频监控系统 |  |
|  |  | 周界报警系统 |  |
|  |  | 紧急报警系统 |  |
|  |  | 门禁管理系统（人车进出管理系统） |  |
|  |  | 电子地图系统 |  |
|  |  | 监听对讲报警系统 |  |
|  |  | 智能门禁系统 |  |
|  |  | 电子巡更系统 |  |
|  |  | 电话录音系统 |  |
|  |  | 数字广播系统 |  |
| 3 | 管理平台和应急指挥中心 | 大屏显示拼接系统 |  |
|  |  | 教育点播系统 |  |
|  |  | 视频会议系统 |  |
|  |  | 应急指挥中心和各级分控室建设 |  |
|  |  | 车载视频指挥系统 |  |
|  |  | 安全防范和应急指挥系统集成 |  |
| 4 | 综合业务管理平台系统 | 办公自动化系统 |  |
|  |  | 警察数据库 |  |
|  |  | 罪犯数据库 |  |
|  |  | 监狱信息数据库 |  |
| 5 | 网络安全管理系统 | 监控与审计系统 |  |

2、运维服务须达成如下目标：

2.1、提高设备可用率，降低故障率至5%以下。

2.2、保持系统的先进性，使系统更大程度满足使用要求。

- 供应商须根据以下服务方案进行运维服务：

3.1、提供现场驻点运维服务

供应商根据采购人的系统、设备实际情况提供运维服务计划，得到采购人认可后提供7个月的现场驻点运维服务。

3.2、成立维保技术服务小组

3.2.1、服务内容

3.2.1.1、指派1名运维人员（具备2年以上系统运维工作经验的工程师，须提供相关工作履历）,在工作日内须在采购人单位驻点，提供8小时×5天现场驻点服务，负责整系统的巡检和维护工作，另设3人为应急维护小组，其中技术支持工程师2名，总负责专员1名。

3.2.1.2、在非工作日建立轮班制度，系统在维保期内出现故障，120分钟到达现场处理故障，提供24小时运维服务；

3.2.1.3、工具配备：常规工具（螺丝刀、钳子等），网络测试工具，工程包、笔记本电脑，专用工程工具等。

3.2.1.4、通讯配备：对讲机、移动电话等。

3.2.1.5、单次现场处理后出具维保技术服务单，对维护技术服务和系统运行情况进行记录、分析和汇报，提交采购人；

3.2.1.6、进行现场故障处理。

3.2.2、完成目标

3.2.2.1、建立本项目专属维护团队，实行定期维护、至少每月一次巡检；

3.2.2.2、8小时×5天现场驻点服务；

3.2.2.3、24小时×365天响应服务。

3.3、系统的功能保障和整体性能稳定

3.3.1、服务内容

3.3.1.1、在维护服务起始日期之前，供应商对采购人监控安防建设项目系统设备进行一次全面的系统检查和隐患排查；

3.3.1.2、对采购人监控安防建设项目从机房环境、硬件运行情况、系统性能做一个全面的运行状态记录，做到整体系统运行状况分析，并形成整体系统的完整排查现状进行分析、并提出发现问题的相关解决办法；

3.3.1.3、为维保系统中所包含的硬件设备与系统软件提供全年包工包料现场技术服务（故障排查，故障解决）；如有设备损坏，免费更换。如遇停产设备，另找同级代替设备。

3.3.2、完成目标

3.3.2.1、初始服务结束后，提供“三江监狱监控安防建设项目现状分析和初步维护方案”，由双方（采购人和供应商）共同确认系统运行中存在的故障或隐患；

3.3.2.2、双方（采购人和供应商）对供应商提出的具体的隐患进行确定和对解决方案进行进一步优化，形成“三江监狱监控安防建设项目具体维护方案”。

3.4、日常系统维护档案管理：系统资料管理是系统维护工作的基本，建立监狱服务维护档案，以便在需要时可以快捷准确的查询。

3.4.1、服务内容

3.4.1.1、建立设备档案：整理系统设备的相关信息，包括品牌、型号、序列号、生产日期、硬件配置、软件配置、更换和维修记录、厂家联系方式等；

3.4.1.2、服务记录：向采购人提供的所有服务，供应商都将提供服务记录和服务简报，包括热线服务记录，现场故障服务记录，专项服务记录，备件服务记录等，各项记录一式两份，供应商和采购人各保留一份；供应商每周提供服务周报，月度、半年和年度服务简报，将服务工作和维护建议定期向采购人汇报；

3.4.1.3、分析报告服务: 供应商在每次故障处理结束后，都向采购人提供故障分析报告服务；在采购人有需求时，提供系统性能分析报告、优化建议报告，变更分析报告等服务。供应商负责对各种报告分类归档管理，分系统和功能建立不同档案分类，方便查阅，加强对维护工作的管理。

3.4.1.4、记录受理服务请求和故障申告；

3.4.1.5、记录服务请求和故障内容；

3.4.1.6、跟踪监控事件处理过程，并及时向采购人反馈；

3.4.1.7、结束事件并与采购人共同确认事件的解决情况；

3.4.1.8、根据故障严重程度，和处理情况，做故障汇报工作；

3.4.1.9、故障处理结束后做好资料归档工作；

3.4.1.10、故障处理完毕后，通知故障申告人确认，并做满意度调查，闭环管理。

3.4.1.11、完成目标：建立完整的维护记录信息，并按时向采购人提交各类报告。

3.5、定期系统检查：系统维护是以预防为主，供应商安排工程师对采购人监控安防建设项目设备进行定期检查，检查机房环境、供电系统、设备软硬件运行情况、系统性能和物理连接、设备固定情况、通信线缆性能等指标，及早发现故障隐患，减少系统故障的机会，优化运行环境，延长设备寿命。

3.5.1、服务内容

3.5.1.1、机房环境检查：检查机房内环境温度、湿度、照明、密封程度、防水、清洁度是否正常。

3.5.1.2、供电系统检查：供电系统的安全直接影响设备运行稳定甚至是造成设备硬件损坏，数据丢失等严重后果，本服务检查机房内供电系统设备运行状况（包括UPS、低压配电系统、电池组、开关电源和防雷接地系统等），电压、电流、负载是否正常。

3.5.1.3、系统设备检查：检查设备工作时的温度、面板显示、散热是否正常，检查设备是否有报警提示和其他不正常反应，检查设备内部的清洁度以判断是否需要清洗。

3.5.1.4、设备性能和物理连接检查：检查设备性能，即设备隐藏故障和老化程度，判断是否需要维修和更换。检查设备间电源线、信号线等连接是否稳固，检查连接线缆标签是否清晰、整齐等。

3.5.1.5、设备固定情况：此项主要针对室外设备，检查设备固定情况，以防自然现场对设备造成损坏（例如台风等）。

3.5.1.6、通信线缆连接性能检查：测试线路是否有断裂、短路，检查人井或手孔是否有积水，检查线缆中继箱内中继接头、成端接头是否可靠。每次巡检结束，供应商工程师填写“定期巡检表”，采购人的技术人员确认后签字。“定期健康检查表”一式两份，采购人和供应商各存一份。

3.5.2、完成目标

3.5.2.1、每季度完成健康检查，递交“定期巡检报告”，形成维护文档；

3.5.2.2、检查过程中统计故障或隐藏故障点，以此为依据进行系统维护。

3.6、日常系统维护：系统维护服务产生在系统巡查和系统定期健康检查之后，排除系统中存在的故障和隐藏故障，包括设备常规清洁，该项服务每季度进行一次。3.5.1、服务内容

3.6.1.1、机房常规清洁，故障设备的维修或更换再维修；

3.6.1.2、系统设备故障处理，设备清洁，例如：摄像机镜头清洁等；

3.6.1.3、通信线缆转接点故障排除；

3.6.1.4、室外设备加固；

3.6.1.5、室外设备配件防腐、防锈处理等。

3.6.2、完成目标：及时排除系统设备隐藏故障，减小设备故障发生率，使设备在正常状态下运行，使系统更加稳定和安全。

3.7、现场故障处理：该项服务是针对系统突发故障的处理，以便出现突发事件时能在规定期限内恢复系统运行。

3.7.1、服务内容

3.7.1.1、提供驻点服务工程师负责本项目的现场维护服务，24小时×365天随时提供现场服务，接到故障申告后第一时间到达故障现场；

3.7.1.2、在系统出现故障时，专职维护人员负责在现场进行不间断故障处理，直至系统恢复；

3.7.1.3、在附件一中的设备出现硬件故障，需要更换时，提供设备保修服务；

3.7.1.4、提供备件应急顶替服务，设备出现故障时用其他同型号更换；

3.7.1.5、必要时触发故障升级流程；

3.7.1.6、故障处理全过程由现场值守人员做故障处理进展的实时汇报；

3.7.1.7、故障处理结束后，回访故障申告人，确认故障处理结果，做满意度调查，闭环管理。

3.7.2、完成目标

3.7.2.1、及时处理系统临时故障；

3.7.2.2、故障处理过程记录并汇报；

3.7.2.3、故障解决方案和产生原因录入维护档案备用。

3.7.3、应急处理阶段 ：组建专门以富有的行业经验、多名的技术工程人员、齐全的管理工具组合的维护小组，针对性的为项目建立一套完善的故障处理引擎，一旦系统出现严重故障影响正常生产，供应商须在第一时间内做出响应，全面为系统服务，对故障做出应急处理，最大限度减少损失。

3.7.4、故障升级管理

3.7.4.1、按故障轻重分为A、B、C、D四个级别，其中A为最高级别。

A：核心网络设备、核心服务器、总出口故障，大规模病毒爆发、核心存储设备故障等，此类故障会严重影响系统运行。

B：主要网络设备、非核心服务器、空调系统、大屏系统、视频设备、线路不可恢复性破坏等，此类故障会影响局部系统运行。

C：一般网络设备、个别部门网络设备损坏，局部摄像机损坏、局部线路故障、局部显示设备故障等，此类故障影响到小范围系统运行。

D：设备配套供电、电源适配器故障，物理连接故障等，此类故障短时间内便可恢复，影响很小部分系统运行。

3.7.4.2、根据故障等级处理限定时间：D级：30分钟内故障解决。C级：60分钟内故障解决。B级：90分钟内故障解决。A级：24小时内故障解决。

3.8、系统升级优化

3.8.1、服务内容：

系统优化升级的直接目的是找出系统软硬件瓶颈，更实际的目的是在一定范围内使系统的各项资源使用趋向合理和保持一定的平衡。

在对采购人监控安防建设业务应用深入了解的情况下，充分考虑业务发展的需求，利用相关测试工具，对系统运行状态全面分析，提出潜在问题或系统运行瓶颈，并根据业务的发展对系统资源规划做出合理化建议。

在性能分析的基础上，供应商须和采购人就业务需求和维护需求进行沟通，对现有的维护状态进行评估，对采购人的现有信息化建设和维护提出建议。

3.8.2、完成目标

3.8.2.1、保持系统软件的更新，更合理化配置硬件；

3.8.2.2、合理解决系统瓶颈问题。

3.9、培训服务

3.9.1、服务内容

3.9.1.1、每次巡检和故障处理过程对现场工作人员进行相关的业务讲解，对设备的运行原理和常见故障的判断进行分析和经验传达，讲解供常见故障的判断方法和简单处理方法；

3.9.1.2、定期组织相关的专家对机房内部的各个子系统的运行原理，设备的操作，日常维护等进行详细的讲解和培训，有必要的情况下组织相关的业务考试学习。

3.10、其他问题处理：在服务期间发生的非服务合同范围内项目是指由于情况发生变化产生的新的需求，但不在本项目服务范围内的。供应商与采购人共同制定相关的工作流程，努力满足这些需求，并根据这些工作的具体情况，双方达成费用协议。

三、采购服务、设备技术参数和功能要求

| 序号 | 项目 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息化运维服务 |
| 1 | 杀毒软件 | 授权数量 系统控制中心软件1套，终端授权135点，其中PC机100台，windows服务器35台，包含防病毒、资产管理和补丁管理模块。 系统管理 控制中心：采用B/S架构管理端，具备设备分组管理、策略制定下发、全网健康状况监测、统一杀毒、统一漏洞修复、网络流量管理、终端软件管理、硬件资产管理以及各种报表和查询等功能。 客户端：与安全控制中心通信，提供控制中心管理所需的相关数据信息；执行最终的木马病毒查杀、漏洞修复等安全操作。 产品支持终端保护密码，设置密码后，终端退出或卸载杀毒、或安装控制中心，都需要输入正确的密码方可执行。 支持网页访问部署、离线安装包部署、域推送等部署方式，可自定义部署通知邮件及部署通知公告 支持自定义默认分组的终端默认功能模块,包括产品功能模块及实用工具等 支持控制中心数据恢复与备份 病毒、恶意代码、木马防护 支持内存实时监控查毒，能够自动隔离感染而暂时无法修复的文件； 支持抢先加载防毒，在系统未加载前启动文件监控，通常情况下不必重启到安全模式也能清除病毒； 支持文件、引导区、内存、注册表、服务、进程、进出文件、目录、压缩文件、网页等恶意代码、恶意样本查杀 支持电子邮件内文件检测，可清除隐藏于电子邮件计算机病毒和恶性程序； 能够对网页提供安全防护，发现网页中的危险行为实时阻断；能够对网页挂马进行拦截，能够自动拦截网页中的钓鱼、欺诈信息； 支持拦截下载器自动下载木马程序；拦截恶意推广程序；拦截黑客远程控制本机；拦截盗号木马； 支持用户添加嵌入杀毒的应用程序；支持FlashGet、NetAnts、WinZip、WellGet、WinRAR等工具的嵌入式杀毒功能； 支持检测QQ、MSN、阿里旺旺等常用聊天软件传输文件的安全性，确保传输文件不中毒； 要求提供U盘等移动设备接入电脑自动检测功能，全面拦截和清除在移动设备接入系统可能带来的病毒木马； 能够对局域网共享文件传输进行检测和查杀； ★支持浏览器防护，对篡改浏览器设置的恶意行为进行有效防御，并可以锁定默认浏览器设置（提供功能截图，并加盖原厂公章） 要求可以拦截伪装成输入法程序的木马； 要求拦截利用输入法启动的木马程序 要求能够自定义时间、自定义扫描频率，自定义扫描类型，对终端进行定时查毒，并且可以自定义查杀病毒后的处理方式自定义； ★文件被加入白名单，客户端不再查杀，加入黑名单，客户端不可执行此文件；（提供功能截图，并加盖原厂公章） ★要求支持通过数字签名或者文件名的方式分别显示文件，方便管理员管理全网终端上报的文件；（提供功能截图，并加盖原厂公章） 支持文件与目录自定义黑白名单的方式来管理全网终端的文件； 支持按病毒、木马、终端等维度统计全网病毒感染状况； 要求支持对网内未知文件云查询的控制，可以选择直接连接互联网云查询中心查询，也可以选择采用私有云查杀引擎完成未知文件查询； 要求上报文件至少包括:文件名称、发现时间、鉴定结果、文件大小、数字签名和文件所属源计算机等信息 要求支持文件解压缩病毒查杀，支持对zip、rar、7z等多种格式的压缩文件查杀能力； 有针对宏病毒的专杀模块，可以提供针对宏病毒的专属解决方案； 可对备份区、隔离区的文件进行有效管理。能够对单个、指定的文件和全部文件，进行文件的删除、恢复等多项管理措施。 ★对敲诈者病毒提供防护机制，同时针对部分敲诈病毒可提供解密工具，解密工具应为自主研发；（提供功能截图，并加盖原厂公章） ★要求产品具备本地多引擎查杀能力，且引擎可配置；（提供功能截图，并加盖原厂公章） 要求控制中心自身具有抵抗各种渗透攻击的安全机制； ★支持linux、国产操作系统杀毒、云桌面（至少两家）产品（提供产品截图或相关证明） 要求产品具备公有云检测能力，并且公有云特征储备超过100亿； ★支持私有云查杀，预置至少2亿黑名单及2000万全面的白名单，终端威胁统一到控制中心查询黑白并进行查杀。（提供相关证明并加盖原厂公章） 要求支持服务器端病毒库的定时更新和手动更新两种升级模式。 ★要求支持客户端升级时对网络带宽的保护，可以设定服务器端最大升级带宽。（提供截图，并加盖单位公章） ★要求产品在断网状态下具备不依赖病毒库特征的情况下对未知病毒查杀的能力（提供国内知识产权局的专利受理证明或国际PCT专利受理证明） 补丁管理 终端支持智能屏蔽过期补丁、与操作系统不兼容的补丁，可以查看或搜索系统已安装的全部补丁（提供证明，并加盖公章） 产品具备漏洞集中修复，强制修复，自动修复；具备蓝屏修复功能（提供证明，并加盖公章） 要求产品生产公司具备面向微软官方级别漏洞发现能力（提供2014年至今少20个以上微软漏洞发现案例，提供微软官方确认链接） 产品具备漏洞集中修复过程中的流量控制和保证带宽,补丁分发支持服务端带宽限流与客户端P2P补丁分发加速，有效节省外网带宽资源（提供证明，并加盖公章） 服务器端功能 至少支持Windows Server 2003、2008、2012 三个版本操作系统平台的杀毒防护与漏洞管理，并可对Windows xp 和Windows Server 2003提供后续漏洞防护； 至少支持3个以上Linux服务器版本并且可以和Windows统一管理； 资产管理 按终端维度展示终端的硬件、软件、操作系统、网络、进程等信息；可监控CPU温度、硬盘温度和主板温度 支持软、硬件变更，可以设置软、硬件基线，展示终端软、硬件变动记录 支持统计指定分组或全网的终端扫描数、终端管理软件安装数、未安装终端数及安装率。 ★支持自动发现设备的IP-MAC地址的绑定（提供功能截图，并加盖原厂公章） ★支持插件清理，按插件显示展示全网存在的插件和涉及的终端，可清理指定或全部插件、加入信任；按终端显示展示全网每个终端存在的插件，可清理插件（提供功能截图，并加盖原厂公章） ★支持正版软件的正版序列号的读取功能，确保软件正版化。（提供功能截图，并加盖原厂公章） 支持远程协助终端、远程关机、重启终端 设备联动 ★支持与旁路威胁检测系统设备、NGFW、上网行为管理、VPN产品联动，达到网关边界联动防御效果（提供产品界面截图） 日志报表 展示全网终端健康状态、报警信息；可方便的查看不健康、亚健康终端列表； 展示全网终端病毒库日期比例，可方便的查看全网终端病毒库的情况 展示指定时间段内指定终端修复漏洞，病毒查杀，木马查杀的情况 要求支持邮件报警，可以设定多种触发条件，满足条件后自动发送邮件到相关人。邮件触发条件至少包括：一定时间内的病毒数量阈值、一定时间内的未知文件数量阈值、重点关注的终端发现病毒、病毒库超期等 ★产品资质 《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》 中国信息安全测评中心EAL2证书 | 套 | 1 |  |
| 2 | 驻点技术人员外包服务 | 对我监狱基础网络、交换设备、视频监控、软件系统等运维服务外包，要求派驻一名具有华为网络工程师认证人员5*8小时驻点服务，其余运维要求见运维服务需求，共计6个月） | 月 | 6 |  |
| 采购设备参数需求 |
| 3 | 周界系统前端雷达柱 | 1、 V3.0雷达墙发射器，最远防护距离可达150m(660ft)（含安装调试）. 2、周界安全防范主机的防护等级应高于IP66，在地势低洼易积水地带防护等级应达到IP68. 3、每组周界报警的误报率不能超过6次/月/组 4、要能形成一个宽2米、高2.5米的超大的立体防护体，以防止树叶、垃圾、大风、大雨引起的误报。 | 套 | 7 | 需提供厂家或代理商销售授权书 |
| 4 | 监控磁盘存储阵列 | 1、单设备应配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥32GB，需配置冗余金牌电源，支持双系统（以公安部检测报告为准，其中电源仅以照片证明即可） 2、单设备应标配≥2个千兆网口，可增扩≥4个万兆口或≥8个光纤接口；（以公安部检测报告为准） 3、应支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能（以公安部检测报告为准） 4、可接入2T/3T/4T/6T/8T SATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔； 5、可接入24块硬盘，支持SATA和SAS混插，并支持≥11级扩展柜级联扩展； 6、应能提供RAID 0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构； 7、★应能对视音频、图片、智能分析录像的混合直存，无需存储服务器和图片服务器参与；（以公安部检测报告为准） 8、应能接入并存储1536Mbps视频图像，同时转发1024Mbps的视频图像；同时回放256Mbps的视频图像； 9、★应能支持不低于200MBps的图片并发输入，同时不低于200MBps图片并发输出（以公安部检测报告为准） 10、★应能在RAID内丢失2块（含）以上硬盘时，无需等待丢失盘恢复，保留盘数据可正常读取，新数据可正常写入 （以公安部检测报告为准） 11、★可支持对单前端设备10路多流冗余存储（以公安部检测报告为准） 12、★可根据数据对象的重要性、访问频率等属性对数据进行自动分层存储；（以公安部检测报告为准） 13、应能支持MPEG4、H.264、H.265、SVAC、4K编码格式的前端设备接入并存储录像（以公安部检测报告为准） 14、支持将主流厂商SDK封装格式的视频流转成标准（MPEG4、H.264、H.265、SVAC、4K等编码格式）PS流输出。（以公安部检测报告为准） 15、应能进行实时流检测，丢帧15秒以上则报警；（以公安部检测报告为准） 16、支持RTSP/ONVIF/PSIA/SDK等视频流传输协议，支持iSCSI、CIFS、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC等存储协议，支持TCP/IP、UDP、RTP、RTCP等网络传输协议； | 套 | 1 | 注:投标人必须提供主要产品生产厂商针对本项目出具的授权书及售后服务承诺函，否则投标无效。主要产品带★的指标必须在所提供的产品彩页资料或权威机构出具的检测报告中明确反映满足要求，并加盖生产厂商公章或投标专用章，否则视为不响应。 |
| 5 | 存储硬盘 | 容量4T，3.5寸，转速7200RPM，2,000,000hr无故障运行，128M缓存，SATA速率 6G，传输速度226MB/S。 | 块 | 15 |  |
| 6 | 数字电话系统 | 将模拟内部电话升级为数字软交换电话。要求采用WINDOWS操作界面服务器，minisipserver 数字电话系统，300路授权。（不含服务器，包含minisipserver系统安装、调试及sip电话安装调试） | 套 | 1 |  |
|  |  | Sip VOip电话 | 台 | 50 |  |
| 7 | 720P防爆半球 | 1、具有130万像素CMOS传感器； 2、需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频（公安部型式检验报告证明）； 3、最低照度彩色：0.01 lx，黑白：0.001 lx，灰度等级不小于11级（公安部型式检验报告证明）； 4、红外补光距离不小于50米（公安部型式检验报告证明）； 5、需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高1280x960@30fps，第三码流最大1280x960@30fps，子码流704x576@30fps（公安部型式检验报告证明）； 6、在1280x960@25fps下，清晰度不小于900TVL（公安部型式检验报告证明）； 7、支持H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile（公安部型式检验报告证明）； 8、信噪比不小于55dB（公安部型式检验报告证明）； 9、需具100dB宽动态（公安部型式检验报告证明）； 10、设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低（公安部型式检验报告证明）； 11、★需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、音频异常、场景变更等功能（公安部型式检验报告证明）； 12、★可开启或关闭智能后检索功能（公安部型式检验报告证明）； 13、摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作（公安部型式检验报告证明）； 14、不低于IP67防尘防水等级（公安部型式检验报告证明）； 15、需具有1个RJ-45 10M/100M自适应网络接口（公安部型式检验报告证明）； 16、需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作（公安部型式检验报告证明）； 17、★需具有2路报警输入和2路报警输出接口，具有1个音频输入、1个音频输出接口、1个BNC模拟视频输出接口，需支持MP2L2、AAC和PCM音频编码（公安部型式检验报告证明）； | 台 | 8 | 注:投标人必须提供主要产品生产厂商针对本项目出具的授权书及售后服务承诺函，否则投标无效。主要产品带★的指标必须在所提供的产品彩页资料或权威机构出具的检测报告中明确反映满足要求，并加盖生产厂商公章或投标专用章，否则视为不响应。 |
| 8 | 720P枪机 | 1、具有130万像素CMOS传感器； 2、需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频（公安部型式检验报告证明）； 3、最低照度彩色：0.01 lx，黑白：0.001 lx，灰度等级不小于11级（公安部型式检验报告证明）； 4、红外补光距离不小于50米（公安部型式检验报告证明）； 5、需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高1280x960@30fps，第三码流最大1280x960@30fps，子码流704x576@30fps（公安部型式检验报告证明）； 6、在1280x960@25fps下，清晰度不小于900TVL（公安部型式检验报告证明）； 7、支持H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile（公安部型式检验报告证明）； 8、信噪比不小于55dB（公安部型式检验报告证明）； 9、需具100dB宽动态（公安部型式检验报告证明）； 10、设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低（公安部型式检验报告证明）； 11、★需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、音频异常、场景变更等功能（公安部型式检验报告证明）； 12、★可开启或关闭智能后检索功能（公安部型式检验报告证明）； 13、摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作（公安部型式检验报告证明）； 14、不低于IP67防尘防水等级（公安部型式检验报告证明）； 15、需具有1个RJ-45 10M/100M自适应网络接口（公安部型式检验报告证明）； 16、需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作（公安部型式检验报告证明）； 17、★需具有2路报警输入和2路报警输出接口，具有1个音频输入、1个音频输出接口、1个BNC模拟视频输出接口，需支持MP2L2、AAC和PCM音频编码（公安部型式检验报告证明）； | 台 | 5 | 注:投标人必须提供主要产品生产厂商针对本项目出具的授权书及售后服务承诺函，否则投标无效。主要产品带★的指标必须在所提供的产品彩页资料或权威机构出具的检测报告中明确反映满足要求，并加盖生产厂商公章或投标专用章，否则视为不响应。 |
| 9 | 1080P防爆半球 | 200万 1/1.8" CMOS 星光级ICR日夜型网络摄像机；最低照度 彩色:0.002 Lux @(F1.2,AGC ON)；0 Lux with IR；主码流分辨率与帧率 50Hz: 50fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)；60Hz: 60fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 ×720). 1、具有不小于1/1.8"靶面尺寸。（公安部型式检验报告证明）； 2、内置一体化高速电动变焦，自动跟随聚焦镜头，变焦同时快速完成聚焦，变焦过程画面不能完全虚焦。 3、需具有22路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。（公安部型式检验报告证明）； 4、★最低照度彩色：0.0003 lx，黑白:0.0001 lx，灰度等级不小于11级。（公安部型式检验报告证明）； 5、红外补光距离不小于60米。（公安部型式检验报告证明）； 6、需支持四码流技术，主码流最高1920x1080@60fps，子码流704x576@50fps，第三码流1920x1080@60fps，第四码流1920x1080@60fps。（公安部型式检验报告证明）； 7、在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。（公安部型式检验报告证明）； 8、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。（公安部型式检验报告证明）； 9、★同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。（公安部型式检验报告证明）； 10、需具有1个报警输入、1个报警输出接口、1个音频输入、1个音频输出接口、1个CVBS输出接口、1个RS485接口、1个复位键，需支持MP2L2、AAC和PCM音频编码。（公安部型式检验报告证明）； 11、★在音频编码格式设置为AAC时，音频采样率不小于72kHz。（公安部型式检验报告证明）； 12、需支持IK10防暴等级。（公安部型式检验报告证明）； 13、需具有1个RJ-45 10M/100M/1000M自适应网络接口。（公安部型式检验报告证明）； 14、需同时支持DC12V、AC24V和POE供电，且在DC12V-30%~+50%/AC24V±50%范围内变化时可以正常工作。（公安部型式检验报告证明）； 15、★需支持本地SD卡存储，最大支持256G，并支持存储卡损坏程度显示。（公安部型式检验报告证明）； | 台 | 5 | 注:投标人必须提供主要产品生产厂商针对本项目出具的授权书及售后服务承诺函，否则投标无效。主要产品带★的指标必须在所提供的产品彩页资料或权威机构出具的检测报告中明确反映满足要求，并加盖生产厂商公章或投标专用章，否则视为不响应。 |
|  | 1080P枪机 | 200万 1/1.8" CMOS 星光级ICR日夜型筒型网络摄像机；最低照度 彩色:0.002 Lux @(F1.2,AGC ON)；0 Lux with IR；主码流分辨率与帧率 50Hz: 50fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)；60Hz: 60fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 ×720)；第三码流分辨率与帧率 独立于主码流设置，最高支持：50Hz: 25fps(1920 × 1080)；60Hz: 30fps(1920 × 1080). 1、具有不小于1/1.8"靶面尺寸。（公安部型式检验报告证明）； 2、内置一体化高速电动变焦，自动跟随聚焦镜头，变焦同时快速完成聚焦，变焦过程画面不能完全虚焦。 3、需具有22路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。（公安部型式检验报告证明）； 4、最低照度彩色：0.0005 lx，黑白:0.0001 lx，灰度等级不小于11级。（公安部型式检验报告证明）； 5、红外补光距离不小于160米。（公安部型式检验报告证明）； 6、需支持三码流技术，支持主码流1920x1080@50fps、第三码流1920x1080@25fps和子码流704x576@25fps。（公安部型式检验报告证明）； 7、在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。（公安部型式检验报告证明）； 8、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。（公安部型式检验报告证明）； 9、★同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。（公安部型式检验报告证明）； 10、需具有1个报警输入、1个报警输出接口、1个音频输入、1个音频输出接口、1个CVBS输出接口、1个RS485接口，需支持MP2L2、AAC和PCM音频编码。（公安部型式检验报告证明）； 11、★在音频编码格式设置为AAC时，音频采样率不小于72kHz。（公安部型式检验报告证明）； 12、不低于IP67防尘防水等级。（公安部型式检验报告证明）； 13、需具有1个RJ-45 10M/100M/1000M自适应网络接口。（公安部型式检验报告证明）； 14、需同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。（公安部型式检验报告证明）； | 台 | 5 | 注:投标人必须提供主要产品生产厂商针对本项目出具的授权书及售后服务承诺函，否则投标无效。主要产品带★的指标必须在所提供的产品彩页资料或权威机构出具的检测报告中明确反映满足要求，并加盖生产厂商公章或投标专用章，否则视为不响应。 |
| 10 | 网络交换机 | 24个10/100Base-TX以太网端口,2个10/100/1000Base-T以太网端口，2个复用的100/1000Base-X，2个千兆SFP），PoE+供电,500W 交流电源模块 | 台 | 2 |  |
|  |  | 接口数量 28个；传输速率 10/100Mbps；应用层级 二层交换；交换方式 存储-转发；背板带宽 32Gbps；包转发率 6.6Mpps；端口结构 非模块化；MAC地址表 8K；VLAN功能 支持；网管功能 支持命令行接口(CLI), Telnet, Console口配置；支持SNMP；支持静态路由；支持WEB网管；支持系统日志；堆叠功能 可堆叠,最大支持16台设备的堆叠 | 台 | 2 |  |
| 11 | 紧急报警按钮 | 86面板，输出：常闭，常开可选 | 个 | 5 |  |
|  | IP网络可视对讲主机 | 60路，全数字IP网络一级主机，采用10.2寸数字真彩屏，智能全触摸式操作，低照度CMOS彩色摄像头，标准RJ45接口。 | 台 | 1 |  |
| 12 | 巡更读卡器 | 感应距离>30mm、工作电压5VDC | 个 | 5 |  |
| 13 | 计算机配件 | 内存DDR4 8G | 条 | 5 |  |
|  |  | 固态硬盘，500G，SATA 6G接口，400MB以上读取速度. | 块 | 6 |  |
|  |  | 计算机电源 通过80Plus白牌认证，主动式PFC，全电压设计，工作电压90~260V，额定功率500W，通过CCC认证 | 块 | 10 |  |
|  |  | 主板（1155针脚，支持第七代intel处理器，集成显卡、声卡，千兆网络接口，ATX版型，4条内存条插口） | 块 | 3 |  |
| 14 | 数据存储磁盘阵列 | 将应用系统数据库存储于专用磁盘阵列，升级所有设备支持异地时时同步备份。 英特尔 Atom 4核心2.4G处理器，8G DDR3内存，支持8盘位3.5/2.5寸硬盘，支持 Link Aggregation / 故障移转技术，支持磁盘阵列模式：Synology Hybrid RAID，Basic，JBOD，RAID 0，RAID 1，RAID 5，RAID 6，RAID 10，支持虚拟化技术VMware vSphere 6 with VAAI，Windows Server 2012，Windows Server 2012 R2，Citrix Ready， OpenStack。（含8T企业硬盘8块） | 台 | 2 | 需提供厂家或代理商销售授权书 |

三、项目实施周期、地点及付款方式

1、项目实施周期

货物自签订合同之日起30天内交货；运维服务期自供应商提供运维服务计划并得到采购人认可后6个月。

2、项目实施地点：采购人指定地址。

3、付款方式

3.1货物款项自合同签订生效后，7个工作日内支付货物总额的30％； 货物验收合格后7个工作日内支付货物总额的70％；

3.2、运维服务款项采取分期付款方式，供应商开始提供运维服务后，采购人支付3个月运维服务款，3个月后供应商所提供服务符合合同各项要求，提交《服务承诺书》后，采购人支付剩余3个月服务款项。

4、验收：验收由采购人组织，供应商配合进行，所提供的设备安装调试后，能与现有系统设备相互兼容正常使用，运行过程无瑕疵，则通过验收。

# Text boxes

被授权人

居民身份证复印件粘贴处

（正反两面）

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（正反两面）