洋浦经济开发区海关办公楼中央空调主机更换工程（二次招标）

招标文件

采 购 人：中华人民共和国洋浦经济开发区海关

项目名称：洋浦经济开发区海关办公楼中央空调

主机更换工程（二次招标）

项目编号：SCHX-HK2017003

代理机构：四川恒鑫工程管理咨询有限公司

二0一七年九月

目      录

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知	4

投标人须知前附表	4

1.总则	7

2. 招标文件	9

3. 投标文件	10

4. 投标	12

5. 开标	13

6. 评标	13

7. 合同授予	14

8. 重新招标和不再招标	15

9. 纪律和监督	15

10.需要补充的其他内容	16

第三章 评标办法（综合评估法）	17

第四章 合同条款及格式	21

第五章 工程量清单	22

第六章  图纸	42

第七章  技术标准和要求	42

第八章  投标文件格式	43

目    录	44

一、投标函及投标函附录	45

二、法定代表人身份证明	47

三、授权委托书	48

四、投标保证金	49

五、已标价项目清单	50

六、投标人认为需加以说明的其它内容	51

七、项目管理机构	53

八、资格审查资料	55

九、施工组织设计	57

十、项目经理承诺书	58

十一、其他材料	59

# 第一章  招标公告

受中华人民共和国洋浦经济开发区海关(以下简称“招标人”)的委托，四川恒鑫工程管理咨询有限公司（以下简称“招标代理”）对 洋浦经济开发区海关办公楼中央空调主机更换工程（二次招标）进行公开招标,现邀请国内合格的供应或制造商来参加密封投标，有关事项如下：

1、项目概况及招标范围

1.1、项目名称：洋浦经济开发区海关办公楼中央空调主机更换工程（二次招标）

1.2、项目编号：SCHX-HK2017003

1.3、工程地点：洋浦经济开发区

1.4、主要建设内容：屋面更换中央空调主机工程，并建设相应配套工程等[具体详见工程量清单]

1.5、招标范围：拆除、新建工程等。

2、投标人资格要求：

2.1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或按照国家“三证合一、一照一码”登记制度申请核发的新版合法的营业执照副本）；

2.2、投标人须具备建设行政主管部门核发的建筑机电安装工程专业承包资质三级或以上资质,具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金方面具有相应的施工能力；

2.3、投标人拟派项目经理须具备机电工程专业注册建造师贰级或以上执业资格，且未担任其他的在施建设工程项目的项目经理；

2.4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供2017年任意一个月的企业纳税证明或者2016年度经会计师事务所出具的财务审计报告）；

2.5、具有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供2017年任意一个月的社保缴费记录证明）；

2.6、参加政府采购活动前三年内，未被主管部门暂停或取消投标资格，财产未被接管或冻结；未有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题（投标人须提供经当地（项目所在地或公司注册所在地）检察机关查询后出具的关于单位、 法定代表人及拟担任本项目的项目经理无行贿犯罪档案的证明材料 （须在有效期内））；

2.7、 投标单位须在海南省住房和城乡建设厅海南省房屋建筑工程全过程监管信息平台完成《海南省建筑企业诚信档案手册》登记，提供网站截图证明。

2.8、本项目不接受联合体投标；

3、获取招标文件的时间及地点：

3.1、时间：2017年 10 月 11 日至2017年10月 18 日（上午08:30－12:00，下午14:30－17:30，北京时间，下同），法定公休日及节假日除外；

3.2、地点：海口市美兰区蓝天路12号国机中洋公馆2栋1302房；

3.3、标书售价：每套售价500.00元（文件售后概不退）。

3.4. 购买招标文件时必须提供以下材料（复印件加盖公章，原件核验）：

（1）投标人资格要求的相关证明材料（企业资质证书可不提供原件，但复印件必须清晰，且可通过扫描二维码查询）；

（2）法人代表授权委托书原件及法人代表身份证复印件、授权代表须提供本公司社保证明材料及身份证复印件；

3.5、投标人提问截止时间：2017年  10月 18 日17:30（北京时间）；

3.6、保证金到账截止时间：2017年 10 月 31日10:30（北京时间），投标保证金的支付形式：银行转账形式。

4、响应文件递交截止时间、开启时间及地点：

4.1、递交截止时间：2017年 10 月 31 日上午10:30  （逾期或不符合规定的报价文件恕不接受）；

4.2、响应文件开启时间：2017年 10 月 31 日上午10:30；

4.3、响应文件递交地点：海口市美兰区蓝天路12号国机中洋公馆2栋1302房；

4.4、公告发布媒介：中国海南政府采购网、中国政府采购网上发布。

5、联系方式

5.1、代理机构名称：四川恒鑫工程管理咨询有限公司

5.2、代理机构地址：海口市美兰区蓝天路12号国机中洋公馆2栋1302房

5.3、联 系 人: 李女士

5.4、联系电话：0898-66511395

# 第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：中华人民共和国洋浦经济开发区海关 地址：海南省洋浦经济开发区 联系人：竹工 电话：0898-23792204 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：四川恒鑫工程管理咨询有限公司 地址：海口市美兰区蓝天路12号国机中洋公馆2栋1302房 联系人：李工 电话：0898-66511395 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 洋浦经济开发区海关办公楼中央空调主机更换工程（二次招标） |
| 1.1.5 | 建设地点 | 洋浦经济开发区 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 单位自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 拆除、新建工程等。（具体以项目清单内容和施工图纸为准） |
| 1.3.2 | 计划工期 | 60日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 资质条件：本次招标要求投标人须具备独立法人资格，须具备建设行政主管部门核发的建筑机电安装工程专业承包资质三级或以上资质，同时具有有效的安全生产许可证； 财务要求：需提供2017年任意一个月的企业纳税证明或者2016年度经会计师事务所出具的财务审计报告； 业绩要求：不作要求 4、信誉要求：参加政府采购活动前三年内，未被主管部门暂停或取消投标资格，财产未被接管或冻结；未有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题（投标人须提供经当地（项目所在地或公司注册所在地）检察机关查询后出具的关于单位、 法定代表人及拟担任本项目的项目经理无行贿犯罪档案的证明材料 （须在有效期内））； 5、项目经理：项目经理须具备机电工程专业注册建造师贰级或以上执业资格，且未担任其他的在施建设工程项目的项目经理； 6、其他要求：需提供2017年任意一个月的社保缴费记录证明和 投标单位在海南省住房和城乡建设厅海南省房屋建筑工程全过程监管信息平台完成《海南省建筑企业诚信档案手册》登记，提供网站截图证明。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体 | 不接受联合体投标 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 递交投标文件截止日期15日前以书面形式向招标人或代理人提出澄清要求 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 递交投标文件截止日期15日前以书面形式向投标人发出澄清 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 按招标文件要求的其他材料 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 递交投标文件截止日期15日前以书面形式向招标人或代理人提出澄清要求 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2017 年 10 月 31 日 10 时 30 分 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清时间 | 收到澄清文件后应于 24小时内，以书面形式给予确认 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 收到修改文件后应于 24小时内，以书面形式给予确认 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 详见后 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标文件递交截止日期起60日历天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：转账 投标保证金的金额：￥5000.00元大写：（人民币伍仟元整） 收款人开户行：上海浦东发展银行股份有限公司海口蓝天路支行 收款人全称：四川恒鑫工程管理咨询有限公司海口分公司 账 号：34030154800000552 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 不作要求 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 2014年至今 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 投标文件正本应用不褪色的墨水书写或打印，字迹应易于辨认； 投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或授权的代理人签字确认。 |
| 3.7.4 | 投标文件副本份数 | 投标文件正本壹份，副本肆份 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 投标文件正本、副本分别装订，采用左侧胶装，不得使用活页夹。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 招标人：中华人民共和国洋浦经济开发区海关 洋浦经济开发区海关办公楼中央空调主机更换工程（二次招标）施工投标文件 在2017 年 10 月 31 日 10 时 30 分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 地址：海口市美兰区蓝天路12号国机中洋公馆2栋1302房 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2017年 10 月 31 日 10:30 时（北京时间）。 开标地点: 海口市美兰区蓝天路12号国机中洋公馆2栋1302房 |
| 5.2 | 开标程序 | （4）密封情况检查：全部 （5）开标顺序：随机 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 5 人，招标人代表1人，评标专家4人。 评标专家确定方式：由招标人在监督部门的监督下从海南省人民政府政务服务中心综合评标专家库中按相关专业范围采用随机抽取的方式确定。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 是，并推荐的中标候选人数：3人。 |
| 7.2.1 | 履约担保形式 | / |
|  | 履约担保金额 | / |
| 10.1 | 需要补充的其他内容 |
| 10.1.1 | 投标报价 | 投标报价只能有一个有效报价（小数点后保留两位）， 控制价为人民币999671.59元（大写：玖拾玖万玖仟陆佰柒拾壹元伍角玖分）投标人报价不得超过此报价。 |

## 1.总则

### 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2   投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9） 被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

### 1.5 费用承担

1.5.1 投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件等投标过程中所涉及的一切费用，不论投标结果如何，招标人及采购代理机构将不予承担。

1.5.2 招标代理服务费由中标人进行支付。支付时间：在签发中标通知书前；支付方式：中标人将招标代理服务费以转账或现金方式支付，否则采购代理机构有权利拒发中标通知书。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

### 1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 1.11分包

本标段不允许分包。

### 1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、投标保证金

五、施工组织设计

六、项目管理机构

七、资格审查资料

八、投标人须知前附表规定的其他材料。

### 3.2 投标报价

3.2.1各投标单位按金额报价，有效数字保留至小数点后两位。投标报价只能有一个有效报价，招标控制价为999671.59元（投标人报价不得超过此报价，超出该报价按废标处理）。

3.2.2投标人的投标报价应考虑人工费、材料费（含主材设备费）、机械使用费、管理费、相应的措施费、利润、规费、税金、政策性文件规定包含的所有风险、责任等各项费用。

3.2.3投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。

3.2.4工程造价：根据施工图、海南省现行预算定额及《海南工程造价信息》等有关文件及材料市场价格编制工程造价。

### 3.3投标有效期

3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。

### 3.4投标保证金

3.4.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.4.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.5 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

### 3.6 投标文件的编制

3.6.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书，授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合招标文件要求，否则授权委托书无效。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.6.4 投标文件正本壹份, 副本肆份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件的正本与副本分别包装，并加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“投标文件”、字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项和4.1.3项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加。

### 5.2开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）设有标底的，公布标底；

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）开标结束。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7. 合同授予

### 7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

### 7.3履约担保

7.3.1	在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2	中标人不能按本章第 7.2.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，给招标人造成损失的，中标人应当予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，应当赔偿损失。

## 8. 重新招标和不再招标

### 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

### 8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

## 9. 纪律和监督

### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或新版“三证合一”营业执照 |
|  |  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证 |
|  |  | 资质等级 | 建筑机电安装工程专业承包资质三级或以上资质 |
|  |  | 财务状况 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定 |
|  |  | 项目经理 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2 项规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3 项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
|  |  | 已标价项目清单 | 符合第五章项目清单给出的工程量 |
|  |  | 投标价格 | 本项目招标控制价为：999671.59元， 各投标人以金额形式报价，报价不能超出招标控制价，超出范围的报价为无效报价，报价取小数点后两位有效小数，第三位四舍五入。超出报价范围的均为废标。 |
| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| 2.2.1 | 投标报价（60分） | （1）报价注意事项：投标人以元为单位报价，报价应保留小数点后两位。报价不能超出招标控制价，超出范围的按废标处理。 （2）评标基准价的确定：以投标单位的有效投标价的算术平均值为评标基准价（如果有效投标报价单位超过5家（不含）时，则去掉1个最高值和1个最低值后取平均值）。 （3）投标价得分（满分60分）计算：投标人的投标价Di等于评标基准价D时得满分60分，报价每高于评标基准价1%扣0.2分，报价每低于评标基准价1%扣0.2分，中间用内插植法计算（精确到小数点后两位数）扣完为止。 计算公式如下： Fi=F -¦(Di-D)¦/ D×100×E 式中： Fi—投标人的投标报价得分； F—投标价满分60分； Di—投标人的投标报价； D—评标基准价。 若Di ＞ D，则E=0.2；若Di ＜ D，则E=0.2。 取标原则： ①、评标委员会按本款规定的评分办法进行评分，按得分高低进行排序，得分最高者为第一中标候选人；得分第二的为第二中标候选人；以此类推进行中标候选人排序。并确定第一中标候选人为中标人。 |
| 2.2.2 施工组织设计评分标准 （30分） 内容完整性和编制水平（4分） 好：4～2分；一般2（不含）～1分；差1（不含）～0分。 施工方案与技术措施（5分） 好：5～3分；一般3（不含）～1分；差1（不含）～0分。 质量管理体系与措施（4分） 好：4～2分；一般2（不含）～1分；差1（不含）～0分。 安全管理体系与措施（4分） 好：4～2分；一般2（不含）～1分；差1（不含）～0分。 环境保护管理体系与措施（4分） 好：4～2分；一般2（不含）～1分；差1（不含）～0分。 工程进度计划与措施（5分） 好：5～3分；一般3（不含）～1分；差1（不含）～0分。 资源配备计划（4分） 好：4～2分；一般2（不含）～1分；差1（不含）～0分。 2.2.3 项目管理机构评分标准（3分） 主要管理岗位配备有：施工员、安全员、质检员（或质量员）、资料员、材料员、预算员（或造价员）、劳务员、机械员，以上人员配备齐全的得3分，否则不得分。（证明材料：提供企业注册所在地的建设行政主管部门颁发的岗位证书，并加盖公章的复印件，提供原件审核，不提供原件不得分。） 2.2.4 企业业绩（4分） 2014年以来承接的类似机电安装工程项目每个得2分，满分得4分。本项最高得分4分。（证明材料：施工合同协议书，时间以施工合同签订时间为准。） 2.2.4 投标文件质量（3分） 投标文件是否规范完整，便于检索、查阅，优：3分；良：2分；一般： 1分；差：0分。 说明: 1、招标人保留核实投标人所提供的证书、人员证件、业绩合同及相关证明资料等投标材料的权利。经核实，如果有虚假投标材料，将没收投标保证金；如果是中标单位，将取消其中标资格，并保留提请省级建设行政部门将其列入不良企业黑名单的权利。 |

- 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评定项目和评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人现场抽签确定。

### 2、评审标准

#### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。

#### 2.2 详细评审标准

详细评审标准：见评标办法前附表。

3、评标程序

#### 3.1 初步评审

3.1.1 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

(l）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

(2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

#### 3.2 详细评审

3.2.1　评标委员会按本章第2.2款规定的评定项目和标准进行评分，并按得分由高到低顺序进行中标候选人排序。

#### 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

#### 3.4 评标结果

3.4.1评标委员会按照评标办法推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

#### 3.5中标价

取中标单位投标报价为该工程中标价。中标价与招标控制价比较，下浮百分率即为该项目中标下浮率，结算时按此下浮率办理。

- 合同条款及格式

（按国家最新规范）

# 第五章 工程量清单

| 单位工程投标报价汇总表 |
| --- |
| 工程名称：洋浦经济开发区海关办公楼中央空调主机更换工程（二次招标） | 单位：元 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
| 1 | 分部分项工程量清单计价合计 |  |  |
| 1.1 | 一原有空调系统部分（拆除） |  |  |
| 1.2 | 二新建空调系统部分 |  |  |
| 1.3 | 空调电气部分 |  |  |
| 1.1 | 其中：人工费 |  |  |
| 2 | 措施项目清单计价合计 |  |  |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 |  |  |
| 3 | 其他项目清单计价合计 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |
| 4.1 | 建筑垃圾处置费 |  |  |
| 4.2 | 工程定额测定费 |  |  |
| 4.3 | 社会保障费 |  |  |
| 4.4 | 危险作业意外伤害保险 |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |
| 招标控制价合计=一+二+三+四+五 |  |  |

| （清-表4） |  |
| --- | --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：洋浦经济开发区海关办公楼中央空调主机更换工程（二次招标） | 标段： | 第 1 页 共 9 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
|  | 一 | 原有空调系统部分（拆除） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030113001001 | 风冷模块机组 | 1.名称:风冷模块机组整体拆除 | 台 | 19 |  |  |  |
| 2 | 030109009001 | 冷冻水泵 | 1.名称:冷冻水泵整体拆除 | 台 | 4 |  |  |  |
| 3 | 031006008001 | 电子水处理仪 | 1.名称:电子水处理仪整体拆除 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 031003003001 | 压差旁通阀 | 1.名称:压差旁通阀整体拆除 2.规格、压力等级:DN150 | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 031001002008 | 钢管 | 1.名称:钢管拆除（包含保温） 2.规格、压力等级:DN125 | m | 76.5 |  |  |  |
| 6 | 031001002009 | 钢管 | 1.名称:钢管拆除（包含保温） 2.规格、压力等级:DN150 | m | 10.9 |  |  |  |
| 7 | 031001002010 | 钢管 | 1.名称:钢管拆除（包含保温） 2.规格、压力等级:DN200 | m | 45.2 |  |  |  |
| 8 | 031003003016 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:蝶阀拆除 2.规格、压力等级:DN200 | 个 | 5 |  |  |  |
| 9 | 031003003015 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:蝶阀拆除 2.规格、压力等级:DN150 | 个 | 3 |  |  |  |
| 10 | 031003003013 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:蝶阀拆除 2.规格、压力等级:DN125 | 个 | 14 |  |  |  |
| 11 | 031003003014 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:止回阀拆除 2.规格、压力等级:DN125 | 个 | 4 |  |  |  |
| 12 | 031003010005 | 橡胶软接头 | 1.名称:橡胶软接头拆除 2.规格、压力等级:DN125 | 个 | 8 |  |  |  |
| 13 | 031003008005 | Y型过滤器 | 1.名称:Y型过滤器拆除 2.规格、压力等级:DN125 | 个 | 4 |  |  |  |
|  | 二 | 新建空调系统部分 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 030113001002 | 水冷模块机组 | 1.名称:水冷模块机组 2.型号、规格等:制冷量：125KW；制冷功率：24KW，380V;蒸发器：21.5m3/h，54KPa；重量:729Kg;冷凝器：25.6m3/h，28.5KPa；运行重量：790Kg 3.制冷(热)形式:水冷 4.制冷(热）量:制冷量125KW 5.外形尺寸: | 台 | 1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| （清-表4） |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：洋浦经济开发区海关办公楼中央空调主机更换工程（二次招标） | 标段： | 第 2 页 共 9 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
|  |  |  | 2247*1497*678mm（长*高*宽） 6.其他工作内容:二次灌浆、单机试运转、补刷（喷）油漆、安装基础槽钢10#、20mm厚橡胶减震垫、基础等 7.其他一切费用均综合考虑其中 |  |  |  |  |  |
| 15 | 030113001003 | 水冷模块机组 | 1.名称:水冷模块机组 2.型号、规格等:制冷量：165KW；制冷功率：31.1KW，380V;蒸发器：28.4m3/h，56.6KPa；重量:922Kg;冷凝器：33.7m3/h，26.5KPa；运行重量：1001Kg 3.制冷(热)形式:水冷 4.制冷(热）量:制冷量125KW 5.外形尺寸:2247*1497*678mm（长*高*宽） 6.其他工作内容:二次灌浆、单机试运转、补刷（喷）油漆、安装基础槽钢10#、20mm厚橡胶减震垫、基础等 7.其他一切费用均综合考虑其中 | 台 |  |  |  |  |
| 16 | 030109009002 | 冷冻水泵 | 1.名称:冷冻水泵（单级卧式离心泵125/160-22/2） 2.规格、型号等:流量：160m3/h；扬程：32m；转速2960r；电功率：22KW;电源:380V,50Hz;重量255KG;必须汽蚀余量：5.5m 3.其他工作内容:本体安装、单机试运转、二次灌浆、补漆（喷)油漆、泵基础、减震垫等 4.其他一切费用均综合考虑其中 | 台 | 2 |  |  |  |
| 17 | 030109009003 | 冷冻水泵 | 1.名称:冷冻水泵（单级卧式离心泵100/160-15/2） 2.规格、型号等:流量：100m3/h；扬程：32m； | 台 | 2 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| （清-表4） |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：洋浦经济开发区海关办公楼中央空调主机更换工程（二次招标） | 标段： | 第 3 页 共 9 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
|  |  |  | 转速2960r；电功率：15KW;电源:380V,50Hz;重量188KG;必须汽蚀余量：4.5m 3.其他工作内容:本体安装、单机试运转、二次灌浆、补漆（喷)油漆、泵基础、减震垫等 4.其他一切费用均综合考虑其中 |  |  |  |  |  |
| 18 | 030109009004 | 冷冻水泵 | 1.名称:冷冻水泵（单级卧式离心泵150/235-15/4） 2.规格、型号等:流量：184m3/h；扬程：17m；转速14800r；电功率：15KW;电源:380V,50Hz;重量278KG;必须汽蚀余量：3m 3.其他工作内容:本体安装、单机试运转、二次灌浆、补漆（喷)油漆、泵基础、减震垫等 4.其他一切费用均综合考虑其中 | 台 | 2 |  |  |  |
| 19 | 031006008002 | 电子水处理仪 | 1.类型:电子水处理仪 2.流量:300-360m3/h 3.连接方式：法兰连接 4.其他一切费用均综合考虑其中 | 台 | 1 |  |  |  |
| 20 | 031003003002 | 压差旁通阀 | 1.名称:压差旁通阀 2.材质:综合考虑 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.其他一切费用均综合考虑其中 | 个 | 1 |  |  |  |
| 21 | 030113017001 | 低噪音方形冷却塔 | 1.名称:低噪音方形冷却塔整体安装 2.规格、型号等:冷却水量：350m3/h，温球湿度28°C;电功率：15KW；电源：5.5*2KW,380V;重量：2.47t；运行重量：7.23t 3.外形尺寸:5830*3700*3800mm（长*高*宽） 4.冷却塔基础、橡胶垫安装等 | 台 | 1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| （清-表4） |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：洋浦经济开发区海关办公楼中央空调主机更换工程（二次招标） | 标段： | 第 4 页 共 9 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
|  |  |  | 5.其他一切费用均综合考虑其中 |  |  |  |  |  |
| 22 | 031001002001 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷冻水 3.规格、压力等级:DN250 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹扫、冲洗、设置警示带、刷油除锈等 6.管道保温，外包橡塑套管50mm及镀锌铁皮保护0.5mm 7.其他一切费用均综合考虑其中 | m | 13.7 |  |  |  |
| 23 | 031001002002 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷冻水 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹扫、冲洗、设置警示带、刷油除锈等 6.管道保温，外包橡塑套管50mm及镀锌铁皮保护0.5mm 7.其他一切费用均综合考虑其中 | m | 67.5 |  |  |  |
| 24 | 031001002003 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷冻水 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹扫、冲洗、设置警示带、刷油除锈等 6.管道保温，外包橡塑套管40mm及镀锌铁皮保护0.5mm 7.其他一切费用均综合考虑其中 | m | 77.35 |  |  |  |
| 25 | 031001002005 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷冻水 3.规格、压力等级:DN125 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹扫、冲洗、设置警示带、刷油除锈等 6.管道保温，外包橡塑套管40mm及镀锌铁皮保护0.5mm 7.其他一切费用均综合考虑其中 | m | 14.2 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| （清-表4） |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：洋浦经济开发区海关办公楼中央空调主机更换工程（二次招标） | 标段： | 第 5 页 共 9 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 26 | 031001002004 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷冻水 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹扫、冲洗、设置警示带、刷油除锈等 6.管道保温，外包橡塑套管40mm及镀锌铁皮保护0.5mm 7.其他一切费用均综合考虑其中 | m | 9.4 |  |  |  |
| 27 | 031001002006 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷冻水 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹扫、冲洗、设置警示带、刷油除锈等 6.管道保温，外包橡塑套管40mm及镀锌铁皮保护0.5mm 7.其他一切费用均综合考虑其中 | m | 31.8 |  |  |  |
| 28 | 031001002007 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷冻水 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹扫、冲洗、设置警示带、刷油除锈等 6.管道保温，外包橡塑套管30mm及镀锌铁皮保护0.5mm 7.其他一切费用均综合考虑其中 | m | 4.1 |  |  |  |
| 29 | 031001002011 | 钢管 | 1.名程:水塔排水管 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:焊接 4.其他工作内容：刷油除锈等 5.其他一切费用均综合考虑其中 | m | 10 |  |  |  |
| 30 | 031003003003 | 法兰蝶阀 | 1.名称:蝶阀 2.材质:综合考虑 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:法兰连接 5.其他一切费用均综合考虑其中 | 个 | 11 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| （清-表4） |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：洋浦经济开发区海关办公楼中央空调主机更换工程（二次招标） | 标段： | 第 6 页 共 9 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 31 | 031003003009 | 法兰蝶阀 | 1.名称:蝶阀 2.材质:综合考虑 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.其他一切费用均综合考虑其中 | 个 | 18 |  |  |  |
| 32 | 031003003017 | 法兰闸阀 | 1.名称:闸阀 2.材质:综合考虑 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.其他一切费用均综合考虑其中 | 个 | 4 |  |  |  |
| 33 | 031003003012 | 法兰蝶阀 | 1.名称:蝶阀 2.材质:综合考虑 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接 5.其他一切费用均综合考虑其中 | 个 | 28 |  |  |  |
| 34 | 031003003011 | 焊接法兰阀法兰蝶阀 | 1.名称:蝶阀 2.材质:综合考虑 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.其他一切费用均综合考虑其中 | 个 | 4 |  |  |  |
| 35 | 031003003004 | 法兰止回阀 | 1.名称:止回阀 2.材质:综合考虑 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:法兰连接 5.其他一切费用均综合考虑其中 | 个 | 2 |  |  |  |
| 36 | 031003003010 | 法兰止回阀 | 1.名称:止回阀 2.材质:综合考虑 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.其他一切费用均综合考虑其中 | 个 | 4 |  |  |  |
| 37 | 031003010001 | 可曲挠橡胶接头 | 1.名称:橡胶软接头 2.规格:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.其他一切费用均综合考虑其中 | 个 | 4 |  |  |  |
| 38 | 031003010002 | 可曲挠橡胶接头 | 1.名称:橡胶软接头 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他一切费用均综合考虑其中 | 个 | 8 |  |  |  |
| 39 | 031003010004 | 可曲挠橡胶接头 | 1.名称:橡胶软接头 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 28 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| （清-表4） |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：洋浦经济开发区海关办公楼中央空调主机更换工程（二次招标） | 标段： | 第 7 页 共 9 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
|  |  |  | 4.其他一切费用均综合考虑其中 |  |  |  |  |  |
| 40 | 031003010003 | 可曲挠橡胶接头 | 1.名称:橡胶软接头 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.其他一切费用均综合考虑其中 | 个 | 4 |  |  |  |
| 41 | 031003008001 | Y型过滤器 | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.其他一切费用均综合考虑其中 | 个 | 2 |  |  |  |
| 42 | 031003008002 | Y型过滤器 | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他一切费用均综合考虑其中 | 个 | 4 |  |  |  |
| 43 | 031003008003 | Y型过滤器 | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.其他一切费用均综合考虑其中 | 个 | 14 |  |  |  |
| 44 | 031003008004 | Y型过滤器 | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.其他一切费用均综合考虑其中 | 个 | 2 |  |  |  |
| 45 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.其他一切费用均综合考虑其中 | 台 | 44 |  |  |  |
| 46 | 030601001001 | 温度计 | 1.名称:温度计 2.温度计套管等 3.其他一切费用均综合考虑其中 | 支 | 40 |  |  |  |
| 47 | 030601002002 | 水流开关 | 1.名称:水流开关 2.其他一切费用均综合考虑其中 | 台 | 1 |  |  |  |
|  |  | 空调电气部分 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:3*150+2*75 4.材质:铜芯 5.其他工作内容:含电缆终端头等 | m | 44.3 |  |  |  |
| 49 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:3*35+2*16 | m | 41 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| （清-表4） |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：洋浦经济开发区海关办公楼中央空调主机更换工程（二次招标） | 标段： | 第 8 页 共 9 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
|  |  |  | 4.材质:铜芯 5.其他工作内容:含电缆终端头等 |  |  |  |  |  |
| 50 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:4*25+1*16 4.材质:铜芯 5.其他工作内容:含电缆终端头等 | m | 35.9 |  |  |  |
| 51 | 030408001009 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:4*16 4.材质:铜芯 | m | 8.95 |  |  |  |
| 52 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:4*10 4.材质:铜芯 | m | 33.15 |  |  |  |
| 53 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:4*4 4.材质:铜芯 | m | 13.3 |  |  |  |
| 54 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:3*2.5 4.材质:铜芯 | m | 13.1 |  |  |  |
| 55 | 030408001006 | 屏蔽控制线 | 1.名称:屏蔽控制线 2.型号:RVVP 3.规格:2*0.75 4.材质:铜芯 | m | 19 |  |  |  |
| 56 | 030408001008 | 屏蔽控制线 | 1.名称:屏蔽控制线 2.型号:RVVP 3.规格:2*1.0 4.材质:铜芯 | m | 18 |  |  |  |
| 57 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:钢管 3.规格:SC25 4.敷设方式:暗敷 | m | 58.4 |  |  |  |
| 58 | 030408003002 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:钢管 3.规格:SC32 4.敷设方式:暗敷 | m | 26 |  |  |  |
| 59 | 030408003003 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:钢管 3.规格:SC50 4.敷设方式:暗敷 | m | 15.9 |  |  |  |
| 60 | 030408003004 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:钢管 3.规格:SC70 | m | 37 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| （清-表4） |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：洋浦经济开发区海关办公楼中央空调主机更换工程（二次招标） | 标段： | 第 9 页 共 9 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
|  |  |  | 4.敷设方式:暗敷 |  |  |  |  |  |
| 61 | 030408003005 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:钢管 3.规格:SC100 4.敷设方式:暗敷 | m | 39.3 |  |  |  |
| 62 | 030404017001 | 水冷机组控制箱 | 1.名称:成套水冷机组控制箱 2.基础形式、材质、规格:现浇混凝土、1*1*0.3、基础上垫槽钢10# 3.安装方式:落地安装 4.其他一切费用均综合考虑其中 | 台 | 2 |  |  |  |
| 63 | 030404017002 | 水塔及泵控制箱 | 1.名称:水塔及泵控制箱 2.基础形式、材质、规格:现浇混凝土、1*1*0.3、基础上垫槽钢10# 3.安装方式:落地安装 4.所有接线端子均包含其中 5.其他一切费用均综合考虑其中 | 台 | 1 |  |  |  |
| 64 | 030404017003 | 水泵控制箱 | 1.名称:成套水泵控制箱 2.基础形式、材质、规格:现浇混凝土、1*1*0.3、基础上垫槽钢10# 3.安装方式:落地安装 4.所有接线端子均包含其中 5.其他一切费用均综合考虑其中 | 台 | 1 |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 13 | 脚手架搭拆费用 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 合 计 |  |  |

| （清-表5） |  |
| --- | --- |
| 总价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：洋浦经济开发区海关办公楼中央空调主机更换工程（二次招标） | 标段： | 第 1 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
| 1 | 1 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差 | 17.56 |  |  |  |  |
| 2 | 2 | 夜间、雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差 | 3.82 |  |  |  |  |
| 3 | 3 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差 | 2.9 |  |  |  |  |
| 4 | 4 | 生产工具用具使用费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差 | 10.66 |  |  |  |  |
| 5 | 5 | 工程定位、复测、工程点交、场地清理费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差 | 0.21 |  |  |  |  |
| 6 | 6 | 安全施工基本费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差 | 5.12 |  |  |  |  |
| 7 | 7 | 安全施工费(浮动部分) | 安全施工基本费 | 30 |  |  |  |  |
| 8 | 8 | 工程保险费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-技术措施项目主材费-技术措施项目设备费-人材机价差 | 0.28 |  |  |  |  |
| 9 | 9 | 工程保修费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-技术措施项目主材费-技术措施项 | 0.08 |  |  |  |  |
| 注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。 |  |  |
| （清-表5） |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：洋浦经济开发区海关办公楼中央空调主机更换工程（二次招标） | 标段： | 第 2 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|  |  |  | 目设备费-人材机价差 |  |  |  |  |  |
| 10 | 10 | 赶工措施费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-技术措施项目主材费-技术措施项目设备费-人材机价差 | 0 |  |  |  |  |
| 11 | 11 | 预算包干费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-技术措施项目主材费-技术措施项目设备费-人材机价差 | 0 |  |  |  |  |
| 12 | 12 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。 |  |  |

| （清-表7） |
| --- |
| 规费、税金项目计价表 |
| 工程名称：洋浦经济开发区海关办公楼中央空调主机更换工程（二次招标） | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额 |
| 1 | 规费 | 建筑垃圾处置费+工程定额测定费+社会保障费+危险作业意外伤害保险 | D1+D2+D3+D4 |  |  |
| 1.1 | 建筑垃圾处置费 |  |  |  |  |
| 1.2 | 工程定额测定费 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计 | FBFXHJ+CSXMHJ+QTXMHJ | 0 |  |
| 1.3 | 社会保障费 | (工日合计+技术措施项目工日合计+安装费用工日)*56.03 | (GR+JSCS_GR+AZFYGR)*56.03 | 29.5 |  |
| 1.4 | 危险作业意外伤害保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费-人工价差 | RGF+ZZCS_RGF+JSCS_RGF-RGJC | 0 |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程量清单计价合计+措施项目清单计价合计+其他项目清单计价合计+规费 | A+B+C+D | 11 |  |
| 合计 |  |  |  |
| 编制人（造价员）： 注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。 | 复核人（造价工程师）： |

注：以上清单中所列出的设备，如果在第22期节能产品政府采购清单中有的，需从第22期节能产品政府采购清单中选择，并提供相应产品的节能认证证书；如果节能产品政府采购清单中的型号不能满足前述技术要求，可以从节能产品政府采购清单以外选择并注明原因。以上清单中所列的设备，在第22期节能产品政府采购清单目录中没有的，可以自由选择。

# 第六章  图纸

不统一提供，如有需要可自行与招标代理联系

# 第七章  技术标准和要求

适用标准、规范的名称：除适用现行国家及省市相关的所有标准、规范、规程外，承包人还必须遵守发包人在签订合同时及建设项目过程中制订的相关管理规定。

国内没有相应标准、规范时的约定：由发包人委托的设计单位提出标准及规范(含国外标准)，经工程师确认后执行。

# 第八章  投标文件格式

洋浦经济开发区海关办公楼中央空调主机更换工程（二次招标）招标

投  标  文  件

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字）

年       月        日

## 目    录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、投标保证金

五、已标价项目清单

六、投标人认为需加以说明的其它内容

七、项目管理机构

八、资格审查资料

九、施工组织设计

十、项目经理承诺书

十一、其他材料

## 一、投标函及投标函附录

（一）投标函

致：                              （招标人名称）

1．我方己仔细研究了                                （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                     元（￥         ）的投标总报价，工期        日历天，并严格按照合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到           标准。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）             元（￥               ）。

4.我方的投标文件自投标之日起有效期为60日历天。

5、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

6．如我方中标：

(l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

(3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

7．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

8.                      （其他补充说明）。

投标人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年    月    日

（二）投标函附录

项目名称：

| 序 号 | 项 目 内 容 | 合 同 条款号 | 约 定 内 容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理（建造师） |  | 姓名： |  |
| 2 | 工期 |  | 日历天 |  |
| 3 | 质量标准 |  | 标准 |  |
| …… | …… |  |  |  |
| 备注：投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。 |

投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

## 二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

成立时间：     	年 	月  	日

经营期限：

姓名：      性别：       年龄：      职务：

系 	（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证

投标人：          	（盖单位章）

年 	月     	日

## 三、授权委托书

本人 	（姓名）系                            （投标人名称）的法定代表人，现委托 	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                     （项目名称）的投标文件，其法律后果由我方承担。

委托期限：自投标截止日起60日历天 。。

代理人无转委托权。

附：代理人身份证

投标人： 	（盖单位章）

法定代表人：       	   （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年 	月 	日

## 四、投标保证金

（投标保证金凭证复印件黏贴处）

## 五、已标价项目清单

说明：

- 投标人必需使用招标人提供的项目清单进行投标报价（结算时依据投标单价不变，工程量按实结算）。报价保留至小数点后两位。

2、已标价的项目清单如发生填写错误的情况，修改处应加盖企业公章，如提交自行重新编制打印的已标价的项目清单按无效报价处理；

3、投标人提交的已标价的项目清单必须逐页加盖企业公章。

## 六、投标人认为需加以说明的其它内容

1、需提供2017年任意一个月的社保缴费记录复印件并加盖公章

在此附2017年任意一个月的社保缴费记录复印件并加盖公章，具体要求见第一章“投标人资格要求”的规定。

2、需提供2017年任意一个月的企业纳税证明或者2016年度经会计师事务所出具的财务审计报告复印件并加盖公章

在此附2017年任意一个月的企业纳税证明或者2016年度经会计师事务所出具的财务审计报告复印件加盖公章，财务报表应包含资产负债表、利润表、现金流量表，具体要求见第一章“投标人资格要求”的规定。

3、参加政府采购活动前三年内，未被主管部门暂停或取消投标资格，财产未被接管或冻结；未有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题，提供经当地（项目所在地或公司注册所在地）检察机关查询后出具的关于单位、 法定代表人及拟担任本项目的项目经理无行贿犯罪档案的证明材料 （须在有效期内）

在此附提供经当地（项目所在地或公司注册所在地）检察机关查询后出具的关于单位、 法定代表人及拟担任本项目的项目经理无行贿犯罪档案的证明材料 （须在有效期内），具体要求见第一章“投标人资格要求”的规定。

4、在海南省住房和城乡建设厅海南省房屋建筑工程全过程监管信息平台完成《海南省建筑企业诚信档案手册》登记，提供网站截图证明。

5、投标人认为需加以说明的其它内容

## 七、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

（二）主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理应附项目经理证、身份证、职称证、学历证；技术负责人应附身份证、职称证、学历证；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）。

| 姓名 |  | 年龄 |  | 学 历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 职务 |  | 拟在本合同任职 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |
| 主要工作经历 |
| 时间 | 参加过的类似项目 | 担任职务 | 发包人及联系电话 |

## 八、资格审查资料

(一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 （建造师） |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围备注 |  |

注：后附经年审合格有效的企业法人营业执照副本、资质证书副本等材料的复印件。

（二） 近年完成同类工程业绩

（三）近年发生的诉讼及仲裁情况（2014年至今）

附2014年至今“发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件

## 九、施工组织设计

### 十、项目经理承诺书

项目经理未担任其他在施建设工程项目的项目经理承诺书

（招标单位）：

本公司申请参加贵单位在          建设的           项目的施工投标，我们拟派担任该工程的项目经理     未担任其他在施建设工程项目的项目经理。

特此承诺。

投标人：         （盖单位章）

法定代表人：      （签字）

## 十一、其他材料