询 价 文 件

采购方式：询价采购

项目编号：HNZX2017-095

项目名称：乡镇卫生院设备采购

采购单位：琼中黎族苗族自治县卫生和计划生育委员会

海南政鑫招标代理有限公司编制

2017年11月

目      录

第一部分  询价邀请函	1

第二部分  供应商须知	3

（一）总则	3

（二）响应文件	4

（三）响应文件编制和数量	5

（四）响应文件的递交	8

（五）响应文件的开启	8

（六）响应文件的评审	9

（七）评定	13

（八）合同	13

第三部分  合同条款及格式	15

第四部分  响应文件内容及格式	20

第五部分  用户需求书	30

# 第一部分  询价邀请函

# 受琼中黎族苗族自治县卫生和计划生育委员会（以下简称“采购人”）的委托，海南政鑫招标代理有限公司（以下简称“代理机构”）拟对乡镇卫生院设备采购（项目编号：HNZX2017-095）所需的货物及服务组织询价采购工作，兹邀请符合本次询价采购要求的供应商进行密封响应，有关事项如下：

一、采购项目的名称、用途、预算、数量及简要技术要求或性质：

1. 项目名称：乡镇卫生院设备采购

2. 用    途：工作需要

3. 采购预算：561420元

4. 数    量：一批

5. 简要技术要求或采购性质：详见《用户需求书》

二、供应商资格要求：（供应商必须具备以下条件并提交相关证明资料）

1. 在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力，需提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证有效证件，如已办理三证合一的企业仅需提供统一社会信用代码的营业执照即可；

2. 属于医疗器械须具有医疗器械生产（或经营）许可证；

3. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（需提供2017年任意1个月的税收、社保记录凭证复印件加盖公章，无税收月份提供税务部门盖章的零申报表）；

4. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5. 投标人必须对所投包号内所有的内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标，否则投标文件将被拒绝；

6. 购买本项目询价文件并按时缴纳响应保证金；

7. 本项目不接受联合体参加。

三、获取询价通知书：

1. 时间：2017年12月4日至2017年12月6日（上午08:30－11:30，下午15:00－17:00，北京时间），节假日除外；

2. 地点：海南省海口市美兰区金坡路6号中鹏苑A幢第1层101房；

3. 售价：人民币200元/份（文件售后概不退），投标保证金为人民币5000元；

4. 购买询价通知书时须提供（复印件加盖公章，原件现场查验）：

（1）营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一）（复印件加盖公章，原件备验）；

（2）法人代表授权委托书原件及法人代表身份证复印件、授权代表须提供本人在所购买招标文件公司的社保证明材料及身份证复印件（复印件加盖公章，原件备验）；

（3）供应商资格要求的相关资质证明材料。

四、响应文件递交截止时间、开标时间及地点：

1. 递交时间：2017年12月7日14:30至15:00（北京时间），逾期或不符合规定的响应文件恕不接收；

2. 开启时间：2017年12月7日15:00（北京时间）；

3. 开启地点：海南省海口市美兰区金坡路6号中鹏苑A幢第1层101房。

五、代理机构联系方式：

1. 代理机构：海南政鑫招标代理有限公司

2. 联系人：陈女士    电话：0898-65220359/65220459    传真：0898-65220379

3. 联系地址：海南省海口市美兰区金坡路6号中鹏苑A幢第1层101房

4. 开户名称：海南政鑫招标代理有限公司

5. 银行账号：4605 0100 4636 0000 0101

6. 开户银行：中国建设银行海口蓝天路支行

六、采购人联系方式：

1. 采 购 人：琼中黎族苗族自治县卫生和计划生育委员会

2. 联 系 人：吴先生      电话：13368913318

3. 联系地址：海南省琼中黎族苗族自治县卫生和计划生育委员会

# 第二部分  供应商须知

（一）总则

1. 适用范围

# 本询价通知书仅适用于本次询价邀请中所叙述的项目。

2. 有关定义及相应职责

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次询价的采购人是琼中黎族苗族自治县卫生和计划生育委员会。

2.2 “采购代理机构”系指受采购人的委托依法办理询价事宜的机构。本次询价的采购代理机构是海南政鑫招标代理有限公司。

2.3 “供应商”系指实名购买询价通知书拟递交响应文件和拟向采购人提供货物及相应服务的供应商。其职责如下：

2.3.1 对询价通知书错、漏之处提出澄清、说明要求或质疑；

2.3.2 按要求缴纳响应保证金；

2.3.3 按要求编制响应文件；

2.3.4 派授权代表递交响应文件，参加响应文件开启活动，对询价小组就响应文件提出的问题进行澄清；“授权代表”系指在询价过程中代表供应商处理询价响应事宜的人员，包括供应商法定代表人或负责人及取得授权的供应商人员；

2.3.5 配合相关职能部门就询价采购项目的质疑、投诉和举报的处理工作；

2.3.6 与采购人签订采购合同，按照合同规定向采购人提供货物或服务；

2.3.7 政府采购法律法规所规定的其他职责。

2.4 合格的供应商

2.4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2.4.2 符合询价通知书规定的资质要求，有能力提供满足询价通知书要求的相关货物及服务的法人实体。

2.4.3 供应商应遵守中华人民共和国的有关法律、法规。

2.5 “成交供应商”系指经询价小组评审，并授予合同的供应商。

3. 合格的货物和服务

3.1 “货物”系指供应商制造或组织符合询价通知书要求的货物等。所响应的货物必须是合法生产的合格货物，并能够按照货物合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等。

3.2 “服务”系指除货物以外的其他政府采购对象，其中包括：卖方须承担的运输、安装、技术支持与升级、培训、验收以及其它类似附加服务的义务。

4. 相关费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加询价响应活动有关的费用。不论结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2 采购代理机构按国家相关部门的规定标准向中标人收取代理服务费。中标人须在中标通知书发出之日起三个工作日内向海南政鑫招标代理有限公司支付代理服务费，逾期未付，每日按代理费的百分之五收取滞纳金，且采购代理机构有权在中标合同上拒签或盖章，因此造成的法律责任均由中标人承担。

5. 询价通知书的约束力

5.1 供应商购买本询价通知书后，如在递交响应文件截止时间前未对采购代理机构提出书面意见，即视为接受了本询价通知书中的所有条款和规定。

5.2 本询价通知书由代理机构负责解释。

（二）询价通知书

6. 询价通知书的构成

6.1 询价通知书由下列文件以及在询价过程中发出的修正和补充文件组成：

第一部分  询价邀请函

第二部分  供应商须知

第三部分  合同条款及格式

第四部分  响应文件格式

第五部分  用户需求书

6.2 供应商应认真阅读询价通知书中所有的事项、格式、条款和技术规范等。供应商没有按照询价通知书要求提交全部资料，或者供应商没有对询价通知书在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应文件被拒绝或采购失败。

7. 询价通知书的澄清

供应商在收到询价通知书后，若有疑问需要澄清，应于递交响应文件截止时间前（逾期不受理）以书面形式向代理机构提出，代理机构将以书面形式进行答复，同时代理机构有权将答复内容分发给所有购买了本询价通知书的供应商。否则视为完全接受询价通知书所有条款及规定。

8. 询价通知书的修改

8.l 在递交响应文件截止时间前1天，代理机构和采购人可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对询价通知书进行修改。

8.2 询价通知书的澄清或者修改是询价通知书的组成部分，代理机构将以书面或网上公告的形式通知所有购买本询价通知书的潜在供应商，并对潜在供应商具有约束力。潜在供应商在收到上述通知后，应立即以书面形式向采购代理机构和采购人确认。

8.3 为使供应商准备响应文件时有充分的时间对询价通知书修改部分进行研究，采购代理机构应当在提交响应文件截止之日3个工作日前，以书面或网上公告的形式通知所有接收询价通知书的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交响应文件截止之日。

# 8.4 本询价通知书的解释权属于采购代理机构和采购人。

# （三）响应文件的编制和数量

9. 询价响应的语言及度量衡

9.1 供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构和采购人就有关询价响应的所有来往函电均应使用中文。

9.2 供应商提交的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以翻译本为准。

9.3 除在采购文件第四章中另有规定外，度量衡单位应使用国际单位制。

9.4 “年、月、日”除非特别说明，均指公历的年、月、日。

9.5 “工作日”指中国法定节假日以外的公历日。

9.6 “元”指人民币元，除非上下文另有所指；货币均指人民币，除非另有特别说明。

10. 响应文件的构成

供应商编制的响应文件应包括但不限于下列内容（详见第四部分）：

（1）响应承诺函

（2）法定代表人授权委托书

（3）资格申明信

（4）报价一览表

（5）报价明细表

（6）技术响应情况表

（7）售后服务承诺

（8）响应保证金证明单据

（9）供应商简介

（10）供应商资格证明文件（询价通知书“询价邀请函”中“供应商资格要求”）

（11）供应商认为对其中标有利的其它书面材料

11. 响应文件编制

11.1 供应商对询价通知书中多个包进行报价的，其响应文件的编制应按各个包的要求分别装订和封装

11.2 供应商应完整地填写询价通知书中提供的《响应承诺函》、《报价一览表》等询价通知书中规定的所有内容。

11.3 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受代理机构对其中任何资料进一步审查的要求。

11.4 如果响应文件填报的内容不详，或没有提供询价通知书中所要求的全部资料及数据，使询价小组无法正常评审的，由此产生的结果由供应商承担。

11.5 响应文件外形尺寸应统一为A4纸规格，文件所使用的印章必须为公章，且与供应商名称完全一致，不能以其它业务章或附属机构印章代替。需签名之处必须由当事人亲笔签署。

11.6 响应文件自制部分必须打印，每页须按顺序加注页码，装订牢固且不会轻易脱落（注：如胶装）。如因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生的一切后果由供应商自行承担。

11.7 任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商授权代表在旁边签字或盖章后方可有效。

11.8 除非询价通知书中特别指出提供资质证明文件的原件查验外，响应文件正本中的原件均为打印或不褪色水笔书写并加盖公章的材料，未特别说明的资质证明文件均为复印件加盖公章。

12. 响应报价

12.1 本项目的采购预算金额为561420元，报价超出采购预算的视为无效投标。

12.2 报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用（如有）、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。

12.3 供应商应按报价一览表的要求报价，不接受有选择的报价。

12.4 成交候选供应商的报价如超过预算且采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的成交候选供应商。

13. 备选方案

本次询价只允许供应商有一个响应方案，否则，其响应文件无效。

14. 响应保证金

14.1 响应保证金是参加本项目的必要条件，保证金金额为￥5000元。

14.2 响应保证金应在递交响应文件截止时间2017年  月  日  :  前划入或存入代理机构指定的账户并注明汇款单位，同时保证金单据上须注明项目编号或项目名称。如供应商询价保证金未按要求到账的，视为无效报价并不接收响应文件。

# 开户名称：海南政鑫招标代理有限公司

银行账号：4605 0100 4636 0000 0101

# 开户银行：中国建设银行海口蓝天路支行

14.3 响应保证金的退还

14.3.l 成交供应商的响应保证金在其与采购人签订合同后5个工作日内无息退还。

14.3.2 非成交供应商的响应保证金将在代理机构发出成交通知书后5个工作日内无息退还。

14.4 发生下列情况之一者，响应保证金将不予退还：

（1）供应商在报价有效期内撤回其响应文件的；

（2）供应商不按本章规定签订合同的；

（3）供应商提供虚假材料谋取成交的；

（4）与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、代理机构、询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益的。

15. 响应文件的有效期

15.1 响应文件应自开启之日起60个日历日内保持有效。有效期不足的将被视为无效报价。

15.2 特殊情况下，在原响应有效期截止之前，代理机构和采购人可要求供应商延长响应有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝代理机构和采购人的这种要求，但其响应文件在原响应有效期满后将不再有效。同意延长响应有效期的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件。

16. 响应文件的数量和签署

16.1 响应文件纸质版一式三份（正本一份，副本二份），固定装订（注：胶装）。

16.2 提供电子word或pdf文档1份，并将U盘或光盘（标明公司名称）密封在“唱标信封”中，电子介质的投标文件与纸质投标文件具有同等的法律效力。

16.3 投标人提交投标文件时应备有一个独立信封，信封外注明“唱标信封”，并将下列内容单独密封入该信封：

（1）法定代表人授权委托书

（2）报价一览表

（3）响应保证金证明文件

（注：以上文件从投标文件正本中复印即可）

16.4 响应文件须按询价通知书的要求执行，每份响应文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以“正本”为准。

16.5 响应文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。响应文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖供应商公章。

# （四）响应文件的递交

17. 响应文件的密封及标记

17.l 供应商应将响应文件正本和所有副本分别密封在两个投标专用袋（箱）中（正本一份共一袋，副本二份共一袋）及唱标信封（独立信封密封一份），并在投标专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”、“唱标信封”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南政鑫招标代理有限公司

项目名称：乡镇卫生院设备采购

项目编号：HNZX2017-095

注明：“请勿在开标时间之前启封”

供应商名称、联系人姓名和电话

17.2 响应文件未按上述规定书写标记和密封者，代理机构不对响应文件被错放或先期启封负责。

18. 递交响应文件截止时间

18.l 供应商须在递交响应文件截止时间前将响应文件送达代理机构规定的地点。

18.2 供应商的授权代表须携带《法定代表人授权书》及保证金转账、汇款的银行回单（均要求复印件加盖公章）及个人身份证原件亲临开标会现场以备查验。其现场所签署确认的文件均代表供应商的决定，并作为响应文件的补充内容，具有同等法律效力。

18.3 若代理机构推迟了递交响应文件截止时间，应以公告的形式通知所有供应商。在这种情况下，代理机构、采购人和供应商的权利和义务均应以新的递交响应文件截止时间为准。

18.4 在递交响应文件截止时间后递交的响应文件，代理机构将拒绝接收。

（五）响应文件的开启

19. 响应文件的开启

19.l 代理机构按“询价公告”或“询价邀请函”中规定的时间和地点组织响应文件的开启活动，采购人代表、代理机构有关工作人员参加。供应商应委派授权代表参加响应文件的开启活动，参加活动的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，代理机构对响应文件的处理不承担责任。

19.2 政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

19.3 开启时，供应商授权代表将查验响应文件的密封情况，确认无误后拆封，公布每份响应文件中“报价一览表”的内容，以及代理机构认为合适的其他内容，代理机构将作开标记录。

19.4 若响应文件未密封，代理机构将拒绝接收该供应商的响应文件。

（六）响应文件的评审

20. 询价小组的组成

询价小组由采购人代表和从海南省综合评标专家库中随机抽取的相关专家共3人以上单数组成，其中，技术、经济等方面的专家人数不得少于成员总数的2/3。该询价小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人，提交评审报告。

21. 评审方法和标准

21.1 本项目支持节能产品管理、环境标志产品管理、中小企业发展等相关政策。

21.1.1 所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的，其评标价=投标报价×（1-2%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

21.1.2 所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的，其评标价=投标报价×（1-1%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

21.1.3 投标人为小型或微型企业（含联合体）的情况：

（1）中小企业的认定标准：

①提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

②本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

③小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

（2）具体评审价说明：

①投标人为小型或微型企业，其评审价=投标报价×（1-6%）；

②投标人为联合体投标，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，其评审价=投标报价×（1-2%）。

（3）投标人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业（含联合体）的，必须如实填写《中小企业声明函》（内容、格式见财库〔2011〕181号），并提供中小企业认定机构的证明材料，否则无效。

如有虚假骗取政策性加分的，将依法承担相应责任。

21.2 本项目的评审方法为最低评标价法：在满足询价通知书的前提下，且质量和服务相等的情况下，按照报价由低至高的顺序推荐1-3名为成交候选供应商。

21.3 资格审查：询价小组根据国家相关法律法规和询价通知书的规定，对供应商的资格证明文件进行资格性和符合性审查，如供应商不满足资格要求，询价小组可按投票方式决定是否作无效报价处理（详见附表1）。

21.4 开启后，询价小组对响应文件进行初审，初审内容为：

（1）资格性审查。依据法律法规和询价通知书的规定，对响应文件中的资格证明进行审查，以确定供应商是否具备响应资格。

（2）符合性审查。依据询价通知书的规定，从响应文件的有效性、完整性和对询价通知书的响应程度进行审查，以确定是否对询价通知书的实质性要求作出响应。

技术参数响应如无重大偏离（负偏离参数在全部参数中占比2/3及以上）只做参考，不做无效投标处理条件。

21.5 初审时若发现响应的货物与询价货物在型号规格、技术性能、质量、质保、保修期等有重大偏离，或缺少询价通知书要求必须提供的响应内容条款，其响应文件将被拒绝。但允许响应文件中有不构成实质性偏差的微小差异。

21.6 在详细评审之前，询价小组要审查每份响应文件是否实质上响应了询价通知书的要求。实质上响应应该是与询价通知书要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离。询价小组决定响应文件的响应情况只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

21.7 实质上没有响应询价通知书要求的报价将被拒绝，供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其响应文件成为实质性响应的响应文件。

21.8 询价小组成员对资格性和符合性审查合格的响应文件按照询价通知书中制订的评定办法进行综合评定。

21.9 评审过程中遇到特殊情况，由询价小组遵循公平、公正原则，采取记名投票方式按照少数服从多数原则决定。

21.10 审查和评定时发现下列情形之一的响应文件，经询价小组认定，将可能被视为重大偏离或未实质性响应（询价小组认定属于重大偏离或未实质性响应的响应文件），将被视为废标或导致被拒绝：

（1）响应文件未加盖单位公章、无法定代表人签字或其授权代表签字的；

（2）明显不符合询价通知书中主要技术规格、技术标准的；

（3）响应文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

（4）响应文件附有采购人不能接受的条件的；

（5）授权代表没有法定代表人合法、有效委托授权的；

（6）询价小组认定不符合法律、法规和询价通知书中规定的其他实质性要求的。

（7）在单一品目的货物采购活动中，同一品牌的产品有多家供应商参加询价，按照一家供应商计算；

21.11 询价小组在初审中，对算术错误的修正原则如下：

（1）报价一览表内容与响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准；

（2）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价；

（5）若供应商不同意以上修正，响应文件将视为无效。

21.12 成交原则：供应商有效报价达到3家或以上，询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最终报价由低到高的顺序推荐成交候选人。询价小组成员有异议的，按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。

注：“有效报价”是指通过文件初审的供应商最终报价经价格核对后的评审价格，且不超过采购人的预算。

（附表1）

资格审查表

项目编号：HNZX2017-095

项目名称：乡镇卫生院设备采购

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效响应认定条件） | 供应商1 | 供应商2 | 供应商3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商的资格 | 是否符合供应商资格要求 |  |  |  |
| 2 | 响应文件的有效性、完整性 | 是否符合询价通知书的样式和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行响应，漏报其响应文件将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 响应有效期 | 是否满足询价通知书要求 |  |  |  |
| 5 | 响应保证金 | 是否满足询价通知书要求 |  |  |  |
| 6 | 交付时间及地点 | 是否满足询价通知书要求 |  |  |  |
| 7 | 响应文件数量 | 是否满足询价通知书要求 |  |  |  |
| 8 | 其它 | 是否无其它无效响应认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

注：

1. 表中只需填写“√”通过或“×”不通过；

2. 在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是“√”通过的，填写“合格”；只要其中有一项是“×”不通过的，填写“不合格”；

3. 结论是合格的，才能进入下一轮，不合格的被淘汰。

（七）评定

22. 评定

22.1 询价小组依据对各响应文件的评审结果，提出书面评审报告，并根据询价通知书的规定，按响应报价（满足询价通知书的前提下，质量和服务相等的情况下）由低至高的顺序向采购人推荐1-3名成交候选供应商，排名第一的为成交候选供应商，排名靠后的前2名为备选成交候选供应商。

22.2 成交候选供应商因特殊原因放弃成交或因不可抗力提出不能履行合同，才可依评标排名次序的备选成交候选供应商依次递补为成交供应商。

22.3 成交供应商确定后，代理机构将在政府采购指定媒体上公示成交结果。

22.4 凡是属于审查、澄清、评价和比较响应文件的有关资料以及授标意向等，询价小组及有关工作人员自始至终均不得向供应商或其它无关的人员透露。

22.5 在评审期间，供应商企图影响采购人、代理机构和询价小组而获得评审信息的任何活动，都将导致其响应文件被拒绝，并承担相应的法律责任。

23. 公告

采购代理机构将在指定的网站（中国政府采购网www.ccgp.gov.cn、中国海南政府采购网www.ccgp-hainan.gov.cn、海南省人民政府网www.hainan.gov.cn、海南省人民政府政务服务中心网www.hizw.gov.cn）上发布询价公告、更正公告、通知、成交公告等询价采购过程中的所有信息，请务必时时关注网上公告。成交公告期限为1个工作日。

24. 质疑和投诉

24.1 如果供应商对本次询价活动有疑问，可依据《中华人民共和国政府采购法》和相关规定，向代理机构提出质疑。

24.2 代理机构在《中华人民共和国政府采购法》规定的时间内没有对供应商的质疑进行回复，或供应商对代理机构的回复不满意时，可向政府采购监管部门投诉。

24.3 供应商如认为询价过程和成交结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。匿名、非书面形式、7个工作日之外的质疑均不予受理。

（八）合同

25. 合同授予标准

除本须知第14.4条的规定之外，采购人将与成交供应商签订供货合同。

26. 接受和拒绝任何或所有响应文件的权力

在特殊情况下，询价小组、代理机构和采购人在报经监管部门同意后，保留在授予合同之前拒绝任何报价以及宣布询价程序无效或拒绝所有报价的权力。

27. 签订合同

27.1 采购人应按询价通知书和成交供应商的响应文件订立书面合同，不得超出询价通知书和成交供应商响应文件的范围，也不得另行订立背离合同实质性内容的其他协议。

27.2 采购人应在成交通知书发出之日起30天内与成交供应商签订政府采购合同。

28. 付款

按照政府采购有关规定办理。

29. 适用法律

采购人、代理机构及供应商的一切询价响应活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

第三部分  合同条款及格式

琼中黎族苗族自治县卫生和计划生育委员会

乡镇卫生院设备采购项目

采购合同（仅供参考）

项目编号：    HNZX2017-095

# 项目名称： 乡镇卫生院设备采购

# 合同编号：

甲方：琼中黎族苗族自治县卫生和计划生育委员会

乙方：              成交供应商

签订日期：      年    月    日

甲方：琼中黎族苗族自治县卫生和计划生育委员会

乙方：            成交供应商

甲乙双方根据      年    月    日琼中黎族苗族自治县卫生和计划生育委员会的乡镇卫生院设备采购（项目编号：HNZX2017-095）询价采购结果及询价通知书的要求，经协商一致，达成以下协议。

一、合同标的及金额等（详见附件清单）

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号、规格配置 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |
| 合同总额 | （小写）： |
|  | （大写）： |

二、付款

1. 本合同签订生效之日起    个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的     %。

2. 采购货物运达甲方指定地点，安装、调试、验收合格并提交相关的文档、资料后，10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的     %。

3. 质保期满后没有质量问题，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额尾款。

三、交货

1. 交货方式：货物由乙方负责包装并运送至甲方指定的地点。

2. 乙方将货物运送至甲方指定地点在经甲方验收合格之前，货物的所有权、一切风险责任及由此产生的一切相关费用均由乙方承担。

3. 交货期：接到甲方交货通知后，乙方应在    天内把货物运到指定地点。

四、货物验收、保修和技术服务

1. 乙方交付的货物必须满足中国法律法规、相关部门的相应产业标准及本合同的要求。乙方承诺向甲方提供的货物应是全新、完整、技术成熟稳定、性能质量良好的产品，货物及相关许可证明文件、技术文件、软件、服务等均不存在瑕疵。

2. 若在货物接收验收时发现货物有任何的短少、缺损、缺陷或与合同约定不符，甲方和乙方代表将签署一份详细报告；在乙方未派代表到场时，该报告将由甲方单方签署，该报告将作为甲方要求乙方进行退货、更换、修理或补充发货的有效证据。乙方负责于10个工作日内自负费用进行更换、补充发货并送至本合同确定的甲方指定地点，有关费用由乙方承担。

3. 未能通过甲方验收的货物，以及甲方接收后发现有误的货物，由乙方自费回收。如乙方未在甲方发出通知后10天内收回，则甲方可自行处理该货物，包括但不限于另外存放并收取租金等，由此产生的费用由乙方承担。

4. 乙方提供的货物的保修期为壹年，自验收合格之日起计算。在保修期内，如果货物的性能和质量与合同规定不符，或出现任何故障，乙方负责在10天内免费排除缺陷、修理或更换相关货物。

5. 在保修期内，如因乙方原因不能按合同约定履行保修义务，则甲方有权从保修期尾款中扣除相应费用。

五、违约责任及侵权处理

1. 双方应当按照合同及附件规定的期限履行义务。对于因乙方原因使得交货、验收等任一阶段工作延误的，每延迟一天，乙方应按相当于合同总价0.5%的标准向甲方支付违约金，以此类推。因任一阶段工作延迟而使甲方额外增加的各项费用由乙方承担。如乙方任一阶段工作延迟使甲方遭受损失的，乙方还应承担甲方由此造成的损失。如乙方任一阶段工作延迟累计超过30天时，甲方有权视情况解除本合同。该等解除并不免除乙方根据甲方要求应当承担的上述违约责任。

2. 保修期内，如乙方未能按照合同规定及时提供保修服务，除不可抗力原因外，每延迟一次，乙方应当支付合同总价0.1%的违约金。

3. 对于乙方根据本合同约定应当承担的各项违约金及损失赔偿，甲方均有权依据本合同规定从应支付乙方的款项中扣除。

4. 如乙方提供的货物不符合合同要求或者质量、功能存在瑕疵，或者甲方使用乙方提供的货物造成他人人身、财产损害的，乙方应向甲方支付本合同总价10%的违约金，并承担赔偿责任。

六、不可抗力

1. 本合同所称不可抗力，是指其他本合同各方不能预见，而且对其发生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客观情况，包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大改制等。

2. 本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同的义务时，应在不可抗力发生之日起15天内通知本合同的其他方，并在不可抗力发生之日起60天内向其他方提供由有关部门出具的不可抗力证明。

3. 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，受影响方部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外，延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

4. 如果因不可抗力的影响致使本合同终止履行90天或以上的，任一方均有权终止本合同，并书面通知对方。

七、合同纠纷处理

本合同执行过程中如发生纠纷，作如下处理：

1. 申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

2. 提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

八、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

九、合同鉴证

代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、响应文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

十、组成本合同的文件包括：

1. 合同通用条款和专用条款；

2. 询价通知书、乙方的响应文件和评标时的澄清函（如有）；

3. 成交通知书；

4. 甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十一、合同备案

本合同一式伍份，中文书写。甲方、乙方各执贰份，壹份由代理机构备案。

十二、合同转让和分包

乙方不得全部或部分转让合同。除非甲方事先书面同意外，不得分包其应履行的合同义务。

甲方：琼中黎族苗族自治县卫生和计划生育委员会（盖章）

地址：

法定（授权）代表人：                  （签章）

签订日期：      年    月    日

乙方：           成交供应商           （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：                  （签章）

银行户名：

开户银行：

银行账号：

签订日期：      年    月    日

代理机构声明：本合同经海南政鑫招标代理有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与询价文件的内容一致。

代理机构：海南政鑫招标代理有限公司（盖章）

地址：海南省海口市美兰区金坡路6号中鹏苑A幢第1层101房

法定（授权）代表人：              （签章）

# 签订日期：      年    月    日

# 第四部分  响应文件内容及格式

## 正/副本

琼中黎族苗族自治县卫生和计划生育委员会

乡镇卫生院设备采购

投

标

文

件

投标人名称：                      （公章）

法定代表人或被授权人：        （亲笔签名）

联系电话：

投标日期：      年    月    日

注：“请勿在开标时间之前启封”

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则将影响对投标文件的评价：

1. 响应承诺函（表1）

2. 法定代表人授权委托书（表2）

3. 资格申明信（表3）

4. 报价一览表（表4）

5. 报价明细表（表5）

6. 技术响应情况表（表6）

7. 售后服务承诺

8. 响应保证金证明单据

9. 供应商简介

10. 响应资格证明文件（招标文件“询价邀请函”中“供应商资格要求”）

11. 供应商认为对其中标有利的其它书面材料

注：以上复印件均需要加投标人盖公章。

## （表1）

## 1. 响应承诺函

致：海南政鑫招标代理有限公司

根据贵单位乡镇卫生院设备采购（项目编号：HNZX2017-095）的响应邀请函，正式授权下述签字人姓名：         、职务：       代表供应商（供应商名称），提交纸质响应文件正本一式一份，副本一式二份。

本公司谨此承诺并声明：

1. 同意并接受询价通知书的各项条款要求，遵守文件中的各项规定，按询价通知书的要求响应。

2. 本响应文件的有效期为从递交响应文件截止日期起计算的60天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受澄清。如果我们成交，本响应文件在此期间之后将继续保持有效。

3. 我方已经详细地阅读了全部询价通知书及其附件，包括澄清及参考文件。我方已完全清晰理解询价通知书的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4. 我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。不论在任何时候，将按贵方要求如实提供一切补充材料。

5. 我方承诺在本次响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6. 我方完全服从和尊重询价小组所作的评审结果，同时清楚理解到响应报价最低并不一定获得成交资格。

7. 我方同意按询价通知书规定向贵司缴纳响应保证金，如果获得成交资格并按《成交通知书》的要求，如期签订合同并履行其一切责任和义务。

8. 我方在参与本次询价采购活动中，不以任何不当手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有不当行为，愿承担此行为所造成的不利后果和法律责任。

供应商名称：                （公章）  法定代表人：            （亲笔签名）

被授权人：              （亲笔签名）  职      务：

承诺日期：      年    月    日

（表2）

2. 法定代表人授权委托书

致：海南政鑫招标代理有限公司

（供应商名称）在下面签字的（法定代表人）姓名：        、职务：        代表本公司授权下面签字的（被授权代表）姓名：        、职务：        为本公司的合法代理人，就琼中黎族苗族自治县卫生和计划生育委员会的乡镇卫生院设备采购（项目编号：HNZX2017-095）进行响应，以本公司的名义处理一切与之相关的事务。

本授权书自      年    月    日至      年    月    日内签字有效，特此声明。

投标人名称：                    （公章）

营业执照号码：

法定代表人：              （签字或盖章）

身份证号码：

职    务：

联系电话：

被授权人：                  （亲笔签名）

身份证号码：

职    务：

联系电话：

生效日期：      年    月    日

注：本授权书内容不得擅自修改。

（表3）

3. 资格申明信

致：海南政鑫招标代理有限公司

为响应贵公司组织的乡镇卫生院设备采购项目（项目编号：HNZX2017-095）货物及服务的询价采购活动，我公司愿意参与报价。

我公司在法律、财务和运作上符合询价通知书对供应商的资格要求，提供“用户需求书”中全部的货物及相关服务，提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

我公司理解贵公司可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应贵公司的要求提交。

我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录。

供应商名称：                            （公章）

法定代表人或被授权人：              （亲笔签名）

申明日期：      年    月    日

（表4）

4. 报价一览表

| 项目编号 | HNZX2017-095 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 乡镇卫生院设备采购 |
| 投标报价总计 | （小写）： （大写）： |
| 交付时间 | 合同签订生效之日起 天内。 |
| 备 注 |  |

供应商名称：                      （公章）

被授权人：                    （亲笔签名）

注：

1. 报价一览表应准确填写，若报价一览表与响应文件不符时，以报价一览表为准；

2. 报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用等，合同的执行以交付时间为准；

3. 在报价表内未有明确列述的项目费用应视为包括在报价之内。

（表5）

5. 报价明细表

项目编号：HNZX2017-095

项目名称：乡镇卫生院设备采购

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 原产地/制造厂商 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | … |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价总计 | （小写）： （大写）： |

供应商名称：                      （公章）

被授权人：                    （亲笔签名）

注：

1. 此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

2. 相关安装调试费用、质保及人员培训、后续服务及其他所有费用由供应商自行计算填列；

3. 总价=单价×数量，数量由供应商自行计算并填表；

4. “报价明细表”中“报价总计”数应当等于“报价一览表”中“报价总计”数。

（表6）

6. 技术响应情况表

说明：供应商必须仔细阅读询价通知书中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能条目列入下表，未列入下表的视作报价人不响应。带★的指标列入下表时，必须在指标前面保留★，否则视为不响应。供应商必须根据所投货物的实际情况如实填写，如发现有虚假描述的，该响应文件无效，并报政府采购主管部门严肃处理，并没收其响应保证金。

项目名称：乡镇卫生院设备采购

项目编号：HNZX2017-095

| 序号 | 货物名称 | 原技术规范主要条款描述 | 供应商技术规范描述 | 偏离情况说明 （＋/-/=） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |

供应商名称：                      （公章）

被授权人：                    （亲笔签名）

注：

1. 此表为表样，供应商必须把询价项目的全部技术参数列入此表，并对技术参数进行逐一应答，行数可自行添加，但表式不变。

2. 按照询价项目技术参数要求的顺序对应填写“技术响应情况表”；

3. 请在“供应商技术规范描述” 中列出所投货物的详细技术参数情况；

4. 是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。评委评标时不能只根据供应商填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“响应文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求；

5. 供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其响应或成交资格。

7. 售后服务承诺

项目编号：HNZX2017-095

项目名称：乡镇卫生院设备采购

1. 本附件内容由各供应商进行填写，应至少包括谈判文件要求的服务内容的响应条件；

2. 保修期应明确；

3. 其他的及售后方面的承诺参照以上进行，务求详细、可操作。

供应商名称：                            （公章）

法定代表人或被授权人：              （亲笔签名）

承诺日期：      年    月    日

8. 保证金退还申请书

## 致：海南政鑫招标代理有限公司

## 我司于      年    月    日为琼中黎族苗族自治县卫生和计划生育委员会的乡镇卫生院设备采购（项目编号：HNZX2017-095）所提交的保证金人民币5000元，请贵司退还时划到以下账户：

| 收款单位 | 收款单位名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 收款单位地址 |  |
|  | 开 户 银 行 |  | 联 系 人 |  |
|  | 帐 号 |  | 联系电话 |  |

供应商名称：                      （公章）

被授权人：                    （亲笔签名）

## 日    期：        年      月      日

## 注：请将此申请书在递交响应文件时，提交至海南政鑫招标代理有限公司财务部。

## （递交响应文件时需单独提交此申请书，请勿放入响应文件中）

## 联 系 人：李女士    联系电话：0898-65220359/65220459（转财务室）

## 联系地址：海南省海口市美兰区金坡路6号中鹏苑A幢第1层101房

第五部分  用户需求书

一、采购清单表/需求一览表

| 序号 | 采购货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病床、床头柜 | 12 | 套 |  |
| 2 | 棉被、枕头、被套 | 16 | 套 |  |
| 3 | 护士治疗台 | 1 | 套 |  |
| 4 | 护士导诊台 | 1 | 套 |  |
| 5 | 急救推床 | 1 | 张 |  |
| 6 | 护士治疗车 | 2 | 台 |  |
| 7 | 药房药柜 | 2 | 套 |  |
| 8 | 抢救车 | 1 | 台 |  |
| 9 | 心电图机（12导联） | 1 | 台 |  |
| 10 | 心电监护仪 | 1 | 台 |  |
| 11 | 心脏除颤仪 | 1 | 台 |  |
| 12 | 注射泵 | 1 | 台 |  |
| 13 | 雾化机 | 3 | 台 |  |
| 14 | 呼叫系统（含12个子机） | 1 | 套 |  |
| 15 | 吸痰器（成人） | 1 | 台 |  |
| 16 | 吸痰器（儿童） | 1 | 台 |  |
| 17 | 电力高压消毒锅（中型） | 2 | 个 |  |
| 18 | 氧气瓶（带电流表） | 3 | 个 |  |
| 19 | 尿液分析仪 | 1 | 台 |  |
| 20 | 候诊椅 | 24 | 张 |  |
| 21 | 全自动生化分析仪 | 1 | 台 |  |

## 技术参数和功能要求

病床、床头柜

1.床头、床尾采用工程塑料（ABS）材料，经一次注塑成型，颜色明亮、美观防腐，床头采用 挂式，配置PP镶嵌防碰撞护角，方便拆卸及安装，且牢固耐用。

2.床框（床母）采用40×80×1.2mm（±10%）优质铁方管精制而成，其内框选用25×25×1.2mm（±10%）优质铁管材料，坚固耐用。

3.床面采用S1.2mm厚度的优质冷轧钢板型材经机器冲压成条形面板。整体牢固耐用，承载力大。床面由靠背板、腿板、二部位组成，床框底部内侧均配备4个引流勾,床框四角配备4个输液插孔,方便护理工作.其中背部升降板采用20×40×1.2mm（±10%）方管框架支撑，升降幅度背板为0°-85°（±5°），摇手把采用碳钢金属及ABS强化塑胶材料，隐蔽式设计，操作轻松自如。

4.床脚选用50×50×1.2mm（±10%）优质钢质方管焊接成形，插入式安装法，方便拆装及固定。

5.床框两侧配备铝合金折叠护栏，全履式结构，六档式设计，总长1580MM（±10%），展开高度360MM（±10%），D型铝合金扶手，护栏表面经电泳硬化处理，防夹手设计，钢制冲压底座，高强度玻纤尼龙快速定位开关；可根据需要做升降调节，整体高档，美观大方，每床可选配一根∮19×1MM（±10%）不锈钢升降式带四爪勾输液架。

6.床体涂覆为静电粉体涂装,做防腐处理,防锈漆连贯作业,防腐蚀,耐褪色.床体金属表面粉体涂料采用新世纪绿色健康环保新产品,光滑耐磨，环保无毒,安全耐用.

7.颜色：床头床尾主色调为灰白色及天蓝色，护栏同款色系。

8.喷涂产品需经全自动流水线喷涂工艺加工成型，提供全自动流水线喷涂设备的采购合同。

9.所有产品均经全自动机器人焊接设备焊接成型。

10.床头柜

10.1 整体采用优质ABS全新原料强化塑料一次性注塑成形，轻巧坚固，抗老化，耐褪色，多功能防潮防水光滑易清洗等诸多优点。

10.2 台面下方为一餐板、一抽屉及一柜门式设计，餐板上方有凹槽设计，抽屉抽拉轻松灵活。餐板设计了水杯及体温计放置槽；柜身内有活动隔板，具有卡槽轨道，拿取方便，更好的防止掉落。柜内层板设计热水瓶形状槽及搁置物品放置处。

10.3 柜体侧面带隐藏式毛巾架及挂物钩。

10.4 颜色：主色调为灰白色及天蓝色，柜面、抽屉面及柜门为天蓝色，其余为灰白色。

棉被、枕头、被套

1.棉被

1.1 规格：150*200cm（±10%）

1.2.棉花重量：≥3kg

2.枕头

2.1 规格：40*60cm（±10%）

2.2 棉花重量：≥0.4kg

3.被套

3.1 规格：160*210cm（±10%)

护士治疗台

1.材质

1.1 整体采用优质不锈钢经压折、焊接、抛光而成。表面亚光发纹不晕目耐腐蚀、多道工艺进行精致处理，使外观更平滑，光洁，亮丽。

1.2 上柜柜门用5MM（±10%）厚度玻璃，既保证柜门硬度不易破碎有保证透光度，对物品摆放一目了然，存取方便。

2.结构配置

2.1 上柜为二层板三格，玻璃门板，不锈钢外框，左右推拉两扇门。

2.2 下柜柜面为调配平台，下体含两个抽屉与两扇门。

2.3 上下柜体焊接采用高标准熔接焊，牢固可靠。

2.4 锁具、拉手等配件采用品牌产品，经久耐用、不易损坏，拉手长时间使 用，不变形、不褪色，在各种温度、湿度下都能保持韧性。

2.5 抽屉采用三折走珠导轨，方便拿取抽屉内物品，推拉顺畅，无噪音。

护士导诊台

1.材质

1.1 整体采用优质不锈钢经压折、焊接、抛光而成。表面亚光发纹不晕目耐腐蚀、多道工艺进行精致处理，使外观更平滑，光洁，亮丽。

2.结构配置

2.1 不锈钢外框，上面一排有两个不锈钢键盘与四个抽屉，左右推拉两扇门放电脑主机。

2.2 柜体焊接采用高标准熔接焊，牢固可靠。

2.3 锁具、拉手等配件采用品牌产品，经久耐用、不易损坏，拉手长时间使用，不变形、不褪色，在各种温度、湿度下都能保持韧性。

2.4 键盘与抽屉采用三折走珠导轨，方便拿取抽屉内物品，推拉顺畅，无噪音。

急救推车

1.采用优质304材质焊接而成，经过抛光，打磨处理，美观大方。

2.由担架及推车两部分组成，可拆卸床面，用作简易担架；对脚刹车，四只静音万向轮，方便转运病人。

3.不锈钢全覆式护栏，不需要时可轻松旋下，可当手术台使用。

4.床面垫采用优质皮革及高密度海绵制作而成，坚固耐用，防腐蚀，易消毒。

护士治疗车

1.优选不锈钢加厚管材，管壁厚度≥1.0MM。整车具有抗冲击、承载强、光亮如新等优质特点。

2.满焊与烧焊相结合全新焊接工艺，配合不锈钢专用焊丝，使产品达到不开焊，焊接表面平滑均匀，美观坚固。

3.板材厚度标0.8MM（±10%）,台面承重40KG（±10%），双层设计，每层下面均焊有支撑管,三面护栏。

4.配置有不锈钢抽屉。

5.配有360度旋转污物桶，方便收纳，不用时可摘离。

6.抽屉选用高强度标准静音滑轨，推拉顺畅，安静，无噪音，承载量大。

7.配有医用脚轮，高精度轴承，转动轻便。

药房药柜

1.焊接工艺：采用国际知名品牌金属激光机开料，高精准尺寸。

2.采用优质304不锈钢焊接而成，侧板用料厚T1.0mm（±10%），门、层板、顶板、底板、后板用T0.8mm（±10%）;使其外观更加美观

3.柜体分为五层结构，对开不锈钢框架玻璃门带锁

4.隔板加强筋单层搁板可承重50KG（±10%）。

抢救车

1.采用优质304不锈钢板材通过折弯，压折，焊接制成，焊接牢固，表面光滑，易擦洗、不生锈，焊缝应均匀牢固，无烧损、冷裂、漏焊等缺陷，各焊接部位打磨平整，抛光均匀，外观美观平整、端正，四角平行，表面无锋棱、毛刺，使用安全。

2.用途：车面推拉式装置，可左右所放置药品平稳，一个拉式抽屉及对开门储物，方便医护人员对患者进行治疗。

3.结构及功能：整体面板厚T0.8mm（±10%），抽屉三折导轨，拉门两个，抽屉一个，输液杆一个，4寸豪华静音轮四个；外形美观，抗老化，不生锈，坚固耐用；稳定性强，无噪音，配有不锈钢手推柄，方便推行。

心电图机（12导联）

1.倾斜设计8.0英寸彩色液晶屏，12导联同屏显示，提供舒适的视觉体验。

2.通过欧洲CSE数据库，美国AHA数据库，美国MIT数据库认证的SEMIP心电自动测量和分析算法，精确的测量帮助医生更快的进行诊断。

3.支持预采样、实时采样、触发采样和周期采样，支持心律失常检测自动延时打印报告。

4.具有快速和省纸打印模式，非常适合体检。

5.可选配心电向量功能。

6.支持一维码、二维码扫描枪，支持身份证、社保卡、就诊卡快速读取病人信  息，减少医生工作量。

7.具有病历管理功能，可进行病历查询、预览、修改、传输、打印，方便医生调阅病人信息。

8.支持使用有线、无线的方式进行联网，支持内置WiFi 传输方式，支持输出PDF格式的输出，满足医院信息化需求。

9.可以和心电数据管理软件无缝相连，优化医院工作流程。

心电监护仪

★1.一体式监护仪,可用于监护成人,儿童,新生儿患者。

2.大于等于10.4英寸彩色LED显示，彩色高分辨率达800*600，8通道波形显示。

3.360度报警灯，保证任何方向都可观察到报警信息。

4.标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温。

★5.3/5导心电测量，算法通过全球权威数据库AHA和MIT-BIH验证。

★6.心电和呼吸采用全球领先ASIC芯片技术，功耗更低，稳定性更高。

★7.可显示PI血氧灌注指数，有效反映血氧灌注情况。

8.支持中/英文字符输入。

9.具有三级声光报警，参数报警级别可调。

10.具备报警集中设置功能。

11.具备血液动力学、药物计算功能，氧合计算,通气计算,肾功能计算。

12.可选掉电存储功能、具备Nurse Call报警功能。

13.具备120小时趋势图表、100个报警事件、100个心律失常、1000组NIBP测量的数据存储和回顾功能,48小时全息波形回顾。

14.他床观察功能，无需中央站即可进行隔床跨室观察其他联网床位监护信息。

15.具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面。

16.具备成人、小儿、新生儿三种病人配置，支持U盘导入导出配置。

17.配置锂电池。

18.具备有线、无线、有线/无线、有线/无线/遥测混合联网功能。

★19.整机无风扇设计，降低环境噪音干扰和交叉污染。

心脏除颤仪

1.基本功能：具有释放能量可选：充电状态指示：能量充电时有指示及声音提示：同步、非同步除颤：心率监测、心电波形显示。

2.重量：5.7KG（±10%）（含电池和手柄）。

3.LCD屏幕：132*75mm（5.9寸）（±10%），高精度液晶显示屏，有背光。

4.电源。交流电源：100-240V。50/60HZ（±10%）。功耗：100VA（±10%）

5.电池

5.1 可拆卸的电池  12V（±10%），2HA（±10%）。

5.2 电池续航时间：可续航≥3.5小时或100次最大能量电击5.3、充电时间：1小时内充电至80%电量，≤2小时内充满。

5.4 电池电量控制：屏幕显示电池充电和放电信息，电量低图文显示。

5.5 充电方式：自主循环充放电。

6.打印机

6.1 打印机分辨率：≥8点/mm（幅度轴），40点mm(时间轴)在≥25mm/S。

6.2 打印纸：热敏：Z-折叠，72mm宽，长度大于20M。

6.3 打印输出：波形、测量值、事件趋势、日期和时间、报警。

7.储存容量：可记录13小时心电波形和1小时20分钟心电声音记录和500个事件（工作时间、电极次数等）。

8.通讯接口：-RS-232/USB口。

9.除颤器

9.1 多脉冲双相波除颤技术。

★9.2 低能量双向波技术，对人体心肌损伤小，最高除颤能量≤200焦耳。

9.3 充电至最大能量≤8S。

9.4 电机循环时间≤25S。

9.5 内部安全放电时间≤20S。

9.6 同步除颤：R波后25ms与心搏同步。

9.7 病人阻抗：25-220，设备自适应。

9.8 除颤模式：异步、同步。

★9.9 除颤电极：做同步和非同步除颤时手柄放在病人身上不分正负极，可  互换位置。

10.心电：

10.1 波形显示：3导心电。

10.2 输入：CF级、3导病人导联线。

10.3 灵敏度0.25、0.5、1、2cm/mv。

10.4 心率显示：30-300次/分   精度：±2次/分。

10.5 心率触发报警时间：小于4S。

10.6 除颤恢复时间：小于5S。

10.7 共模抑制：≥80dB:对T频干扰抑制：大于等于100Db。

10.8 输入阻抗：≥5MΩ。

10.9 心电频响：0.5-40Hz(3导)，0.5-150Hz(4导)。

10.10 趋势图标：所有参数24小时图形和列表数据。

注射泵

1.模具化生产，一致性好，注射精度高达+-2%。

2.四种工作模式，六中给药单位。

3.具有Anti-Bolus功能，在阻塞报警发生后自动释放压力。

4.三档阻塞压力报警，满足不同药物的压力需求，提高临床使用的安全型。

5.键盘锁定功能，防止误操作，安全性更高。

6.可自动识别注射器规格，适用不同品牌注射器。

7.泵体自带连接装置，多台任意组合，灵活、方便、实用。

8.按键和穿梭键两种操作模式，满足不同用户的使用习惯。

9.超大液晶屏，背光强度可调，根据光线强度个性化设置。

10.阻塞报警、注射器脱落报警、接近完成报警、注射完成报警、欠压报警、 电池电量耗尽报警、交流掉电报警、电机异常报警、操作遗忘报警、开合报警、注射器推杆安装错误报警。

雾化机

1.压缩式雾化器具有独特高效的V.V.T雾化技术，实现有效的吸入治疗。操作简便，适合婴幼儿到老年人各年龄层使用，还有便携式手提包，方便外出携带。是一款适合家用的压缩式吸入器。

2.压缩式吸入器可使用支气管扩张剂、抗过敏剂、类固醇药剂等药物，适用于哮喘、慢性阻塞性肺炎、支气管扩张、感冒、发热、咳嗽、咽喉肿痛、鼻炎、慢性咽炎、扁桃体炎、肺气肿、粘稠物阻塞症、及需要湿化气道、稀释痰液等病症。

3.小孩咳嗽，哮喘呼吸道疾病最好使用压缩雾化器，因为小孩的呼吸道比较细，超声雾化器的雾化颗粒较大，不宜进入下呼吸道，压缩雾化器是通过压缩机压缩空气经过雾化杯产生雾气，雾化颗粒较小，是治疗下呼吸道的好仪器。

呼叫系统（含12个子机）

1.无中断呼叫：不论何种状态，只要有呼叫，即能接入。

2.呼叫储存：分机呼叫主机，主机无接应或正在通话时，主机自动将分机号码储存并显示。

3.走廊显示屏：及时显示分机呼入情况。

4.简便安装：主机与所有分机、走廊显示屏只采用二根并排的普通软电线，不分极性，并联安装。

吸痰器（成人）

1.极限负压值：≥0.08MPa (600mmHg) 。

2.负压调节范围：0.02MPa(150mmHg)～极限负压值 。

3.瞬时抽气速率：≥20 L/min。

4.贮液瓶：1000mL（±10%）（PC塑料）。

5.电源：～220V 50Hz。

6.输入功率：110VA（±10%）。

7.外包装尺寸：一台装40.5cm×20cm×36cm（±10%）；两台装43cm×42cm×39cm（±10%）。

8.毛/净重：一台装6kg/4㎏（±10%）；两台装13kg/8kg（±10%）采用无油自润滑单缸活塞泵，负压系统不 会产  生正压，无油雾污染。

9.高负压、大流量、吸引速度快，负压调节系统可作无级调压。

10.溢流防护装置可以防止吸入的液体进入中间管道。

11.聚碳酸酯塑料贮液瓶经久耐用、清洗方便，并可高温消毒。

12.采用设计新颖的塑料箱壳，美观、轻巧、携带方便。

吸痰器（儿童）

1.极限负压值：≥0.07MPa(525mmHg)。

2.负压调节范围：0.01MPa（75mmHg）～极限负压值 。

3.瞬时抽气速率：≥10L/Min。

4.噪声：≤60dB(A)。

5.贮液瓶：800ml（PC）（±10%）。

6.电源：～220V，50Hz（±10%）。

7.输入功率：110VA（±10%）。

8.毛重/净重：6kg/4kg（±10%）。

9.外包装尺寸：41cm×20.5cm×42cm（±10%）。

10.采用膜片泵作为负压源，负压系统不会产生正压，无油雾污染。

11.负压调节系统可根据痰及粘液的粘稠度作无级调压。

12.溢流防护装置可以防止吸入的液体进入中间管道。

13.过滤器可以防止负压泵受到污染。

14.采用设计新颖的收集容器和塑料箱壳，美观、轻巧、携带方便。

电力高压消毒锅（中型）

1.容积：60L（±10%）。

2.功率：3.1KW（±10%）。

3.电源：220V±10%  50Hz±2%。

4.最高工作/设计温度：135℃/138℃。

5.最高工作/设计压力：0.22MPa/0.25MPa。

6.定时范围（分钟）：0-120。

7.内腔尺寸(mm)：Φ400×520（±10%）。

8.提篮尺寸(mm)：Ф360×240×2个（±10%）。

9.外形尺寸(mm)：500×500×1080（±10%）。

10.自控型

11.专利技术：手轮式快开门安全连锁装置结构。

12.外壳、筒体、网篮均采用SUS304材料制成，耐酸，耐碱，耐腐蚀。

13.微电脑智能化控制。

14.压力安全联锁装置，超温保护装置。

15.自涨式密封圈，自动排放冷空气。

16.低水位报警，断水自控。

17.超压自泄。

18.灭菌终了蜂鸣器提醒。

19.标配样品测试孔。

氧气瓶(带电流表）

1.医用氧气钢瓶大小的计量单位是容积单位:升。

1.1 医用氧气瓶的大小是以升来计算的，10升钢瓶说明大约能容纳10升的水，而40升钢瓶则可以容纳40升的水。能装多少升水的钢瓶就叫()升氧气瓶氧气瓶钢瓶内的氧气处于压缩状态。

1.2 装满的钢瓶内大约有135~150个大气压。

1.3 容积越大装的氧气越多	。

1.4 充满的钢瓶中压力是一样的，与钢瓶的容积无关。也就是说无论4升的10升的还是40升的瓶中，在满瓶状况下压力是一样的，如果压力一样的话容积大小就决定了瓶能装多少氧气。

2.压力表的观察方法

2.1 压力表是向我们说明钢瓶中还有多少压力的仪器，是医用气吸入器的一部分，通过压力表我们可以了解氧气瓶满与不满，氧气还剩下多少。

2.2 医用氧气瓶氧气瓶能装多少氧气用下面的公式计算。

3.不同的医用氧气瓶能使用多少时间通过下面公式计算。

3.1 (氧气瓶中容纳的氧气量(升)/每分钟流量)=使用的时间(单位:分钟)。

3.2 现在市场上流通的医用氧气瓶主要有4升、10升、15升和40升几种规格。不管购买哪一种，首先要考虑的是否有稳定的医用氧气来源。因为医用氧气瓶不过是一种容器而已我们购买它是为了使用医用氧气。

尿液分析仪

1.测定原理：反射光电比色法。

2.光源系统：采用冷光源测定系统，测定波长≥4波长。

3.测定速度：最快120条/h 。

4.试纸项目选择：兼容14项、11项、10项。

★5.可测项目：白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、尿蛋白、葡萄糖、比重、隐血、pH、维生素C、肌酐、尿钙、微白蛋白。

6.工作方式：可选择单条测试或连续测试。

7.显示：≥5.1英寸液晶显示器，测试结果用半定量和SI国际单位表示。

8.打印：内置热敏打印机打印测试结果。

9.报告模式：分析仪报告格式中有颜色、浑浊度格式。

10.控制功能：自检、测试、故障判断等由机内微处理器控制。

11.条形码识别：可识别一维条形码。

12.仪器能自动感应试纸条，将感应到得试纸条送入仪器内部。

13.存储量：≥4000个测量结果。

14.校准功能：仪器具有试纸条校准功能。

15.输出接口：仪器有串口和并口，可与计算机通信。

16.电源：配置电源适配器，主机使用直流电源。

候诊椅(3人位）

1.产品规格：1800mm*650mm*780mm（±10%）。

2.材质：

2.1 椅面钢板采用优质不锈钢面板冲压而成，离地高度为33cm（±10%），面板款式冲压多个小圆孔设计，冲孔直径0.4mm（±10%），厚度1.8mm（±10%），斜面角度为76度。

2.2 脚和扶手采用优质不锈钢板冲压成型，再用高频率焊机焊接而成，扶手采用三角弧形设计，美观大方。

2.3 横档采用长方管，管材壁为2.0mm（±10%）连接椅面，确保整体椅面承重力强。

2.4 候诊椅四脚采用圆形脚垫并具有调节功能，人性化设计，以防地面不平做调节，地面选料为皮垫，以防摩擦损坏地面。

3.特点：

3.1本品为螺丝组装式，方便拆装及固定，有利于运输及搬运，组装方便。

3.2 产品特点坚固耐用，舒适大方，缩小占地面积，有效利用空间，整体高档美观。

全自动生化分析仪

1.测试速度：纯生化≥200测试/小时。

2.测试方法: 终点法、速率法、两点终点法，两点速率法、双波长法、免疫比浊法、双试剂法、非线性检测等。

3.项目存储≥1000个。

4.吸光度测试范围：0.0-5.0Abs。

5.吸光度的重复性CV≤1.0%。

★6.样品位≥70个样本位，支持样本杯、原始采血管、塑料试管等。

7.样本量：5μL -75μL  0.1μL递增。

★8.试剂位≥60个试剂位。

9.试剂量：10μL－400μL  0.5μL递增。

10.试剂冷藏功能：24小时冷藏系统，冷藏温度2-8℃。

11.样本针和试剂针功能：具有液面感应、随量跟踪功能，具有立体防撞、自动保护功能。

12.试剂和样本加样针去离子水内外壁清洗。

13.仪器具有独立搅拌针。

14.携带污染率：≤0.1%。

15.光学系统：斩波后分光光学系统。

16.波长范围：340nm ~ 800 nm，共10个波长，波长准确度±1nm。

17.反应量：150μL~900μL。

★18.比色杯：≥120个比色位。

19.比色杯清洗系统：八步一体化清洗，具有独立反应杯清洗液通道；针对高污染项目，项目间可插入独立清洗。

20.光源：长寿命卤素灯，具有光源灯自动休眠功能。

21.报警功能：废液溢出报警；蒸馏水不足报警；试剂、样本不足报警，实时显示试剂余量及可测数目。

22.质控：仪器在测试过程中可随时插入质控，可预定义不同质控物，每项检测可同时带四种以上质控物，可存储、显示、打印质控图。

23.监控功能：比色杯在线监控，可实时显示项目反应全部过程。

24.预稀释/重测功能：软件可自动识别底物耗尽、超线性范围等样本，可选择重测，稀释倍数可自行编程；稀释倍数最大可达250倍。

25.数据重置：对于测试异常样本能够再次选择测量点，重新计算而无需重新检测；

26.耗水量≤4L/H蒸馏水。

27.试剂配套：可提供与仪器同品牌的配套生化试剂，且生化试剂项目≥50个

★28.投标人不是制造商的需提供针对本项目本产品的制造商或国内总代理针对本项目本产品的授权书原件，并提供证明文件。

三、验收标准和要求：

1. 交付时间：合同签订生效之日起30天内（国产设备：合同签订生效之日起30天内，进口设备：合同签订生效之日起90天内）。

2. 交付地点：用户指定地点。

3. 付款条件：双方协商。

4. 验收要求：按标书技术参数和国家行业标准进行验收。

# Text boxes

法定代表人

居民身份证正、反面

复印件粘贴处

被授权人

居民身份证正、反面

复印件粘贴处