| 序号 | 货物名称 | 品牌规格型号 | 产地/制造厂商 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、灯具部分 |  |  |  |  |
| 1 | LED影视平板灯 | 珂玛CM-LED1512 | 武汉珂玛影视灯光科技有限公司 | 30 | 台 | 4200.00 | 126000.00 |
| 2 | LED聚光灯(轮廓光） | 珂玛CM-LED100W | 武汉珂玛影视灯光科技有限公司 | 14 | 台 | 4600.00 | 64400.00 |
| 二、吊挂部分 |  |  |  |  |
| 1 | 固定铝合金轨道 | 珂玛CM-GDGD60*80 | 武汉珂玛影视灯光科技有限公司 | 28 | 米 | 285.00 | 7980.00 |
| 2 | 滑动铝合金轨道 | 珂玛CM-HDGD60*80 | 武汉珂玛影视灯光科技有限公司 | 54 | 米 | 285.00 | 15390.00 |
| 3 | 铝合金轨道万向器 | 珂玛CM-WXHC | 武汉珂玛影视灯光科技有限公司 | 32 | 个 | 160.00 | 5120.00 |
| 4 | 灯具滑车 | 珂玛CM-DJHC | 武汉珂玛影视灯光科技有限公司 | 44 | 个 | 58.00 | 2552.00 |
| 5 | 电缆滑车 | 珂玛CM-DLHC | 武汉珂玛影视灯光科技有限公司 | 50 | 个 | 50.00 | 2500.00 |
| 6 | 挂灯支架 | 珂玛CM-GDZJ | 武汉珂玛影视灯光科技有限公司 | 6 | 台 | 160.00 | 960.00 |
| 7 | 固定轨支架 | 珂玛CM-GDGZJ | 武汉珂玛影视灯光科技有限公司 | 16 | 个 | 58.00 | 928.00 |
| 8 | 固定轨支架延长臂 | 珂玛CM-GDGZJ-YC | 武汉珂玛影视灯光科技有限公司 | 16 | 套 | 250.00 | 4000.00 |
| 9 | 轨道压板 | 珂玛CM-GDYB | 武汉珂玛影视灯光科技有限公司 | 32 | 个 | 34.00 | 1088.00 |
| 10 | 轨道挡板 | 珂玛CM-GDDB | 武汉珂玛影视灯光科技有限公司 | 70 | 个 | 14.00 | 980.00 |
| 11 | 轨道连接板 | 珂玛CM-LJB | 武汉珂玛影视灯光科技有限公司 | 8 | 个 | 75.00 | 600.00 |
| 12 | 胶木插头接插件 | 珂玛CM-JCJ10A | 武汉珂玛影视灯光科技有限公司 | 44 | 个 | 24.00 | 1056.00 |
| 13 | 灯具保险链 | 珂玛CM-BXL2 | 武汉珂玛影视灯光科技有限公司 | 44 | 条 | 23.00 | 1012.00 |
| 三、控制部分 |  |  |  |  |
| 1 | 一体化数字DMX512 调光台 | 珂玛KM-24K+24T-S | 武汉珂玛影视灯光科技有限公司 | 1 | 台 | 6610.00 | 6610.00 |
| 2 | 数字DMX信号放大器 | 星宇TGL-6 | 杭州星宇舞台设备厂 | 4 | 台 | 1000.00 | 4000.00 |
| 3 | 调光控制伸缩杆 | 珂玛CM-LHJTGG4-2 | 武汉珂玛影视灯光科技有限公司 | 1 | 根 | 600.00 | 600.00 |
| 四、线材 |  |  |  |  |
| 1 | 演播室灯具专用阻燃电缆线 | 珂玛ZR-RVV3×1.5MM2 | 武汉珂玛影视灯光科技有限公司 | 800 | 米 | 9.00 | 7200.00 |
| 2 | 演播室灯具 专用阻燃信号屏蔽线 | 珂玛ZR-RVVP2×0.5mm2 | 武汉珂玛影视灯光科技有限公司 | 800 | 米 | 7.00 | 5600.00 |
| 3 | 演播室灯具灯号牌 | 珂玛CM-DHP15-15 | 武汉珂玛影视灯光科技有限公司 | 44 | 个 | 21.00 | 924.00 |
| 五、控制室设备 |  |  |  |  |
| 1 | 6机位电视墙 | 同大致远TD-06DSDZ | 北京同大致远科技有限公司 | 1 | 套 | 23100.00 | 23100.00 |
| 2 | 6机位操作台 （含4个椅子） | 同大致远TD-06KZDZ | 北京同大致远科技有限公司 | 1 | 套 | 26300.00 | 26300.00 |
| 3 | 监看电视 | 海信LED43EC500U | 海信集团 | 6 | 台 | 3600.00 | 21600.00 |
| 4 | 视音频转换器及线材接头、网线、插板等 |  | 1 | 项 | 14500.00 | 14500.00 |