社区微型站装备器材采购

（项目编号：ZXY2017-147 ）

招标文件

招 标 人：海口市公安消防支队龙华区大队

招标代理：海南中信源项目管理有限公司

日期： 二○一七年十一月

# 目   录

第一章 投标邀请书	1

第二章 投标人须知	5

第三章 评标办法	20

第四章 合同条款及格式	23

第五章  投标文件格式	28

# 第一章 投标邀请书

海口市公安消防支队龙华区大队

社区微型站装备器材采购投标邀请书

（被邀请单位名称）：

## 1. 招标条件

本招标项目 （项目编号：ZXY2017-147），建设单位为海口市公安消防支队龙华区大队，建设资金来自政府投资，项目已具备招标条件，现进行邀请招标，特邀请你单位参加该项目投标。

## 2. 项目概况与招标范围

2.1 地点：海口市公安消防支队龙华区大队

2.2 用途：工作需要

2.3数量：一批

2.4交货期：30日历天

2.5 招标控制价：144.5784万元

## 3. 投标人资格要求

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人，需提供营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本等有效证件复印件，并加盖公章（提供“一照三号”或“一照一码”营业执照副本也视为同等有效证明）；

2、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（需提供2017年任意1个月的税收、社保记录凭证并加盖公章）；

3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

4、购买本项目招标文件并按时缴纳投标保证金；

5、本项目不接受联合体投标。

## 4. 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2017年11月29日至2017年12月5日，每个工作日上午08:30时至12:00 时，下午14:30 时至17:00 (北京时间，下同)，请经办人持单位介绍信及投标邀请确认函到海南省海口市蓝天路28号名门广场南区D503室报名及购买招标文件，招标文件每套售价￥200.00元，售后不退。

## 5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2017年12月19日09时00分，地点为海南省海口市名门广场南区D座503室。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

## 6. 确认

你单位收到本投标邀请书后，请于2017年12月6日17:00时前以传真或快递方式予以确认是否参加投标。

## 7. 联系方式

招标人：海口市公安消防支队龙华区大队       招标代理机构：海南中信源项目管理有限公司

地址：海口市龙华区金星路2号         地址：海口市蓝天路28号名门广场南区D503室

联系人： 杨光   电话：0898-66719770          联系人：钟女士        电话：0898-65304396

### 附件：确认通知

确认通知

（招标人名称）：

我方已于       年       月       日收到你方       年       月       日发出的            （项目名称）关于                      的通知，并确认       （参加/不参加）投标。

特此确认。

被邀请单位名称：              （盖单位章）

法定代表人：                 （ 签字）

年       月       日

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：海口市公安消防支队龙华区大队 地址：海口市龙华区金星路2号 联系人：杨光 电话：0898-66719770 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：海南中信源项目管理有限公司 地址：海南省海口市蓝天路28号名门广场南区D503室 联系人：钟女士 电话：0898-65304396 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 社区微型站装备器材采购 |
| 1.1.5 | 地点 | 海口市公安消防支队龙华区大队 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.2 | 交货期 | 30日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力 | 1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人，需提供营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本等有效证件复印件，并加盖公章（提供“一照三号”或“一照一码”营业执照副本也视为同等有效证明）； 2、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（需提供2017年任意1个月的税收、社保记录凭证并加盖公章）； 3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 4、购买本项目招标文件并按时缴纳投标保证金； 5、本项目不接受联合体投标。 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | √不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标文件递交截止日10天前 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 投标文件递交截止日15天前 |
| 1.11 | 偏离 | √不允许 □允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 对招标文件所作的澄清、修改和补遗等 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标文件递交截止日15天前 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2017年12月19日上午09时00分 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 在收到相应澄清文件后24小时内 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 在收到相应修改文件后24小时内 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 按招标文件要求的其他材料 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 60日历天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 人民币伍仟元整（￥5000元） |
| 3.5.1 | 近年完成和在建的类似项目 | 不做要求 |
| 3.6.3 | 签字或盖章要求 | 投标文件正本应用不褪色的墨水书写或打印，字迹应易于辨认并应由投标人的法定代表人或其委托代理人签字并盖单位章。没有签字或盖单位章的投标文件将被拒绝。由委托代理人签字的，投标文件中应附有法定代表人授权书。 |
| 3.6.4 | 投标文件副本份数 | 正本壹份，副本肆份 |
| 3.6.5 | 装订要求 | 正副本分开装订，采用书本方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 招标人地址：海口市公安消防支队龙华区大队 招标人名称：海口市公安消防支队龙华区大队 社区微型站装备器材采购投标文件 在2017年12月19日上午09时00分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 海南省海口市美兰区名门广场南区D座503 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：海南省海口市美兰区名门广场南区D座503 |
| 5.2 | 开标程序 | 密封情况检查：由投标人代表检查。 开标顺序：按递交投标文件的先后顺序。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标专家确定方式：全部从海口市评标专家库中随机抽取 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | √是 □否，推荐的中标候选人数： |
| 7.4.1 | 履约担保 | 无 |
| 10 | 需要补充的其他内容 | 本项目的招标控制价为人民币144.5784万元；投标报价不得高于招标控制价 |

## 1. 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、交货期、质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目货品的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.4.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 1.10 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）投标邀请书；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）投标文件格式；

（6）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）资格审查资料；

（4）货品清单；

（5）投标人须知前附表规定的其他材料。

### 3.2 投标报价

3.2.1投标人以金额形式报价，小数点后保留两位。

3.2.2报价范围：以公布的招标控制价为基础，投标人报价不得高于本次招标最高限价，否则按废标处理。

3.2.3投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

### 3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本等材料加盖单位公章的复印件。

### 3.6投标文件的编制

3.6.1投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关交货期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.6.4 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件的正本与副本统一包装成一个包裹，并在外层封套的封口处加贴封条并加盖投标人单位印章。

4.1.2 投标文件的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封面上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.6.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

### 4.4 投标保证金

4.4.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，每个投标单位￥5000.00元。

4.4.2 投标保证金应在投标截止时间24小时前划入或存入招标代理机构指定的账户并注明汇款单位，同时保证金单据上必须注明项目编号、项目名称。如投标人投标保证金未按要求到账的，视为无效投标并不接收投标文件。

开户名称：海南中信源项目管理有限公司

银行账号：46001002336053010004

开户银行：中国建设银行金盘支行

14.3 投标保证金的退还

14.3.l 中标人的投标保证金在其与采购人签订合同后5个工作日内无息退还。

14.3.2 落标的投标人的投标保证金将在招标代理机构发出中标通知书后5个工作日内无息退还。

14.4 发生下列情况之一者，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

（2）投标人不按本章规定签订合同的；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）设有标底的，公布标底；

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、交货期及其他内容，并记录在案；

（8）规定最高投标限价计算方法的，计算并公布最高投标限价；

（9）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（10）开标结束。

### 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7. 合同授予

### 7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

### 7.3 履约担保

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的10%。

7.3.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.4签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8．重新招标和不再招标

### 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(l）投标截止时间止，投标人少于3 个的；

(2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

## 9. 纪律和监督

### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

用户需求书

甲级微型消防站器材清单

| 序号 | 类别 | 器材名称 | 标准要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灭火 器材 | 水枪 | 流量7.5L/S,射程≥28M，工作压力0.35MPa。 | 2 |
| 2 |  | ABC型干粉灭火器（≥4公斤装） | 喷射时间≥13s，喷射距离≥3.5m，喷射软管长度≥400mm筒体壁厚≥1.14，筒体爆破值≥5.5MPa。 | 10 |
| 3 |  | 强光照明灯 | 进口LED灯炮，充电铝电池，防水性能好。外壳采用T6061航空铝合金，可适应特殊环境使用 | 2 |
| 4 |  | 水带 | 编织层涤纶长纱，斜纹圆织，PVC衬里。爆破压力≥2.4MPa.长度；25米 | 4 |
| 5 |  | 分水器 | 出水口上均有阀门装置可以关闭，控制水流。 | 2 |
| 6 |  | 消火栓扳手 |  | 2 |
| 7 |  | 单杠梯 | 长度3米 | 1 |
| 8 | 破拆 器材 | 大斧 | 长90公分 | 2 |
| 9 |  | 绝缘剪断钳 |  | 2 |
| 10 |  | 铁铤 | 长90公分 | 2 |
| 11 | 防护 装备 | 消防头盔 | ABS增强塑料，抗冲击，防穿透，耐火焰，佩戴装置可调。 | 10 |
| 12 |  | 消防员灭火防护服 | 损毁长度≤12mm,续燃时间≤2s，阴燃时间≤10s。 | 10 |
| 13 |  | 消防手套 | 损毁长度≤12mm,续燃时间≤2s，阴燃时间≤10s。 | 10 |
| 14 |  | 消防安全腰带 | 锦纶织带，金属部件，耐磨，阻燃，工作拉力为4500N。 | 10 |
| 15 |  | 消防员灭火防护靴 | ATS鞋底设计，U形抗疲劳鞋跟，拱形防滑凹槽 | 10 |
| 16 |  | 正压式消防空气呼吸器 |  | 2 |
| 17 |  | 消防腰斧 | 长27.5公分 | 10 |
| 19 |  | 消防轻型安全绳 | 绞制绳￠12，20m。两端带钩。 | 7 |
| 20 |  | 防毒面具 | 防护时间≥30min,防毒烟。滤烟率≥95％。所有金属零件经耐腐蚀处理。 | 10 |
| 21 | 通讯 器材 | 固定电话 | 挂机电流≤0.4mA，失真度<10％，响应频率300Hz～3400Hz，环境噪声≤60dB | 1 |
| 22 |  | 对讲机 | 频率400-470MHZ（UHF段）3.7V锂电池，射频功率≥5W | 4 |
| 23 | 器材架 | 消防器材架子 | 高1.4米*宽1米*厚0.35米 | 2 |

乙级微型消防站器材清单

| 序号 | 类别 | 器材名称 | 标准要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灭火 器材 | 水枪 | 流量7.5L/S,射程≥28M，工作压力0.35MPa。 | 2 |
| 2 |  | ABC型干粉灭火器（≥4公斤装） | 喷射时间≥13s，喷射距离≥3.5m，喷射软管长度≥400mm筒体壁厚≥1.14，筒体爆破值≥5.5MPa。 | 8 |
| 3 |  | 强光照明灯 | 进口LED灯炮，充电铝电池，防水性能好。外壳采用T6061航空铝合金，可适应特殊环境使用 | 2 |
| 4 |  | 水带 | 编织层涤纶长纱，斜纹圆织，PVC衬里。爆破压力≥2.4MPa.长度；25米 | 4 |
| 5 |  | 分水器 | 出水口上均有阀门装置可以关闭，控制水流。 | 1 |
| 6 |  | 机动消防泵 （含手抬泵） | 最大功率9.6KW（13HP），额定流量≥9.0（L/S），额定压力≥0.55（Mpa），点火方式；晶体管点火，运转时间1h，吸深7M，引水时间≤30s，启动性能≤30s。 | 1 |
| 7 |  | 消火栓扳手 | 压铸 | 2 |
| 8 |  | 单杠梯 | 长度3米 | 1 |
| 9 | 破拆 器材 | 大斧 | 长90公分 | 2 |
| 10 |  | 绝缘剪断钳 |  | 2 |
| 11 |  | 铁铤 | 长90公分 | 2 |
| 12 | 防护 装备 | 消防头盔 | ABS增强塑料，抗冲击，防穿透，耐火焰，佩戴装置可调。 | 7 |
| 13 |  | 消防员灭火防护服 | 损毁长度≤12mm,续燃时间≤2s，阴燃时间≤10s。 | 7 |
| 14 |  | 消防手套 | 损毁长度≤12mm,续燃时间≤2s，阴燃时间≤10s。 | 7 |
| 15 |  | 消防安全腰带 | 锦纶织带，金属部件，耐磨，阻燃，工作拉力为4500N。 | 7 |
| 16 |  | 消防员灭火防护靴 | ATS鞋底设计，U形抗疲劳鞋跟，拱形防滑凹槽 | 7 |
| 17 |  | 消防腰斧 | 长27.5公分 | 7 |
| 18 |  | 消防轻型安全绳 | 绞制绳￠12，20m。两端带钩。 | 7 |
| 19 |  | 防毒面具 | 防护时间≥30min,防毒烟。滤烟率≥95％。所有金属零件经耐腐蚀处理。 | 10 |
| 20 | 通讯 器材 | 固定电话 | 挂机电流≤0.4mA，失真度<10％，响应频率300Hz～3400Hz，环境噪声≤60dB | 1 |
| 21 |  | 对讲机 | 频率400-470MHZ（UHF段）3.7V锂电池，射频功率≥5W | 2 |
| 22 | 器材架 | 消防器材架子 | 高1.4米*宽1米*厚0.35米 | 2 |

## 问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清于        年        月        日        时前递交至

（详细地址）或传真至         （传真号码）。采用传真方式的，应在       年        月        日        时前将原件递交至

（详细地址）。

招标人或招标代理机构：           （签字或盖章）

年         月         日

## 问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

投标人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年        月        日

# 第三章 评标办法

## 评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  |  | 报价范围 | 投标人以金额形式报价（保留小数点后两位），报价范围不超过招标控制价：人民币144.5784万元； |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定 |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审 标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 交货期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |

## 1. 评标方法

1.1本次评标采用合理低价法，评标委员会先按评标办法前附表对所有投标文件进行初步评审，只有通过初步评审的投标文件方可进入下一步的详细性评审。

1.1.1本次项目的招标控制价为人民币人民币144.5784万元，报价高于招标控制价的投标文件将不进入评标（视为无效投标）。

1.1.2评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，按照合理低价法，按照评标办法规定投标报价从低到高的顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。

1.2 评标委员会推荐3名中标候选人，第一名作为中标人，如该中标人放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。若排名第二的中标候选人也因前款规定的同样原因不能依约签订合同，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

1.3  中标人的投标报价为中标价。

## 2. 评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2 详细评审标准

详细评审标准：见“1、评标办法前附表  2.2.1款”。

## 3. 评标程序

### 3.1 初步评审

3.1.1 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.2投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

### 3.2 详细评审

3.2.1评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，计算出评标价，并编制价格比较一览表。

3.2.2 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。

### 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4 评标结果

3.4.1评标委员会按照经评审的价格由低到高的顺序推荐3名中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

# 第四章 合同条款及格式（仅供参考）

#### 第一部分 合同协议书

发包人（全称）： 海口市公安消防支队龙华区大队

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就        工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.名称：                            。

2.地点：                            。

3.立项批准文号：                    。

4.资金来源：                            。

5.工程规模：                              。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.范围：  。

#### 二、合同期

计划日期：       年     月     日。

#### 三、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）清单

（7）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 四、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

五、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 六、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

#### 七、签订地点

本合同在                                    签订。

#### 八、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 九、合同生效

本合同自       签订日期起     生效。

#### 十、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：             组织机构代码：  

地  址：                     地  址：

邮政编码：                   邮政编码：

法定代表人：             法定代表人：      

委托代理人：                 委托代理人：

电  话：                     电  话：

传  真：                     传  真： 

电子信箱：                   电子信箱：

开户银行：                   开户银行：

账  号：                    账  号：

# 第五章  投标文件格式

（项目名称）

投  标  文  件

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

## 目    录

- 投标函

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、资格审查资料

## 一、投标函及投标函附录

### （一）投标函

（招标人名称）：

- 我方已仔细研究了          （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         （¥           ）的投标总报价，交货期           日历天，按合同约定实施和完成供货。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同货品。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.2项和第1.4.3项规定的任何一种情形。

5．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

## 二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

## 三、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

年       月       日

### 四、无犯罪记录承诺函

### 海南中信源项目管理有限公司：

我公司在近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题，在经营活动中没有重大违法记录，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态。

特此承诺！

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

### 五、其他资格审查资料