# 白沙县2017年改薄项目（提前批）七坊中心学校教学设备采购工程

公开招标文件

采 购 人：白沙黎族自治县教育局

项目名称：白沙县2017年改薄项目（提前批）七坊中心学校教学设备采购工程

招标编号：HNZH-2017-306

代理机构：海南政辉招投标代理有限公司

2017年12月

目    录

第一章  投 标 邀 请 函	2

前 附 表	4

第二章  投标人须知	5

第三章  用 户 需 求 书	10

一、项目概况	10

二、投标人资格要求	10

三、验收要求	10

四、采购清单	10

五、参考技术参数及要求	11

第四章 合同条款	18

第五章  投标文件内容和格式	23

第六章  评审办法和程序	33

# 第一章  投 标 邀 请 函

海南政辉招投标代理有限公司（简称“招标代理机构”或“招标人”下同）受白沙黎族自治县教育局（简称“采购人”下同）的委托，就白沙县2017年改薄项目（提前批）七坊中心学校教学设备采购工程项目（招标编号HNZH-2017-306）所需的货物及相关服务组织公开招标，欢迎合格的国内投标人提交密封投标。有关事项如下：

一、招标项目

1、名称：白沙县2017年改薄项目（提前批）七坊中心学校教学设备采购工程

2、项目编号：HNZH-2017-306

3、用途：教学配套设备

4、采购需求：见“用户需求书”

5、本项目预算：￥1831496.00元。

二、投标人资格要求 ：

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，或者三证合一复印件）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供任意一个月企业纳税证明或者会计师事务所出具的近三年财务审计报告复印件）；

3、具有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供近期3个月社会保障缴费记录复印件）；

4、投标人需提供参加此次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（提供声明）；

5、购买本项目招标文件并缴纳投标保证金；

6、本项目不接受联合体投标。

三、招标文件的获取

1、发售标书时间：2017年12月13日08:30:00 — 2017年12月20日17:30:00（节假日除外）；

2、标书发售地点：㋀蘴〠" http://218.77.183.48。

3、标书售价：300元/套（售后不退），开标现场缴费。

4、投标人提问截止时间：2017年12月21日 17:30:00（北京时间）。

5、保证金到账截止日期：2018年1月2日16:30（北京时间）前，投标保证金支付形式：网上支付，支付地址为：http://218.77.183.48/htms。保证金单据上必须注明项目编号以及项目名称。保证金金额：￥10,000元。

四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2018年1月2日16:30 前；

2、开标时间：2018年1月2日16:30；

3、开标地点：海口市国兴大道海南省公共资源交易服务中心（省政务中心旁会展楼）二楼 203 开标室；

4、投标截止日期前，必须在网上上传PDF格式电子投标文件 (使用WinRAR加密压缩)，并在开标时提交电子版、纸质版投标文件；

5、公告媒体： 中国海南政府采购网、中国采购与招标网、海南省人民政府政务服务中心网。

五、招标代理机构联系方式

地址：海口市美兰区五指山路16-3号康业花园西湖苑G栋2A

电  话：0898-66557609              传真：0898-66557605

联系人：梁女士                     电子邮箱：hnzhztb@163.com

海南政辉招投标代理有限公司

2017年12 月13日

## 前 附 表

| 序号 | 项目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称及招标编号 | 白沙县2017年改薄项目（提前批）七坊中心学校教学设备采购工程项目 HNZH-2017-306 |
| 2 | 采购人 | 白沙黎族自治县教育局 |
| 3 | 招标方式 | 公开招标 |
| 4 | 采购预算 | 采购预算：￥1831496.00元，投标总报价超过采购预算的将视为无效投标。 |
| 5 | 项目交付使用时间要求 | 自签订合同之日起 30 天之内，供应商必须完成本项目的全部工作任务，包括工程的最终验收工作。 |
| 6 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 7 | 投标文件有效期 | 自投标文件递交截止之日起 60 天内有效 |
| 8 | 投标保证金 | 保证金到账截止日期：2018年1月2日16:30（北京时间）， 投标保证金的形式：网上支付，支付地址为：http://218.77.183.48/htms。 投标保证金为： ￥10000.00元。 |
| 9 | 投标文件的递交 | 投标人务必在投标截止日期前将电子投标文件——PDF格式(使用WinRAR加密压缩)上传到http://218.77.183.48/htms网址，并在开标前将纸质投标文件提交到开标地点，同时提供投标文件电子光盘。 |
| 10 | 纸质投标文件份数 | 投标文件一式 伍 份，固定装订，正本 壹 份，副本肆份。投标人投多包时要针对每个包单独做投标文件，独立密封。 |
| 11 | 投标文件递交截止时间 | 2018年1月2日16:30。 |
| 12 | 开标时间及地点 | 2018年1月2日16:30； 海南省人民政府政务服务中心二楼203室（海口市国兴大道9号）。 |

# 第二章  投标人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1采购人：白沙黎族自治县教育局

1.2招标人：海南政辉招投标代理有限公司

1.3投标人：系指符合本项目采购要求相应资质、向招标方提交投标文件的货物制造厂商或代理商。在投标阶段称为供应商，在签订和履行合同阶段称为中标方、供货方或卖方。

2．适用范围

本招标文件仅适用于招标人组织的本次投标活动。

3．合格的投标人

3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本招标文件第一章的“投标人资格要求”规定的条件。

4．投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5．招标文件的约束力

5.1投标人购买本招标文件后如在7天内未对招标人提出书面质疑，即视为接受了本招标文件中的所有条款和规定。

5.3 本招标文件由招标人负责解释。

二、招标文件

6．招标文件的组成

6.l 招标文件由六部分组成，包括：

第一章  投标邀请书

第二章  投标人须知

第三章  用户需求书

第四章  合同条款

第五章  投标文件内容和格式

第六章  评审办法

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标人联系解决。

6.2投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交招标文件，将有可能导致招标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

7．招标文件的澄清

投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应于投标截止时间15天前以书面形式（包括书面文字、传真等）向招标人提出，招标人将以书面形式进行答复，同时招标人有权将答复内容分发给所有购买了此招标文件的投标人。

8．招标文件的修改或补充

8.l 在投标截止时间前15天，招标人可以书面通知的方式修改/补充招标文件。修改/补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

8.2 当招标文件与修改/补充公告的内容相互矛盾时，以招标人最后发出的修改/补充公告为准。

8.3 投标人收到修改/补充公告后，应在1个工作日内以书面形式回复招标人，逾期不回者，被视为已收到修改/补充公告。

8.4 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改/补充要求修正投标文件，招标人有权决定推迟投标截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买了此招标文件的投标人。

三、投标文件

9．投标文件的组成

9.1 投标文件应按“第五章 投标文件内容和格式”要求编制。

9.2 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将可能导致投标文件被视为无效。

10．投标报价

10.1报价均须以人民币为计算单位。

10.2本次采购采用总承包方式，因此投标人的报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用。

10.3投标人应按开标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

10.4中标候选人的报价如超过采购预算而采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的候选人。

11．投标保证金

11.1投标保证金是参加本项目投标的必要条件，投标保证金额及到账截止日期，详见招标公告。投标文件须附有缴纳保证金的相关证明单据(银行回执单),投标保证金采用网上支付形式，支付地址为：http://218.77.183.48/htms。

11.2 若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

11.4 投标保证金的退还

11.4.l 中标人的投标保证金在其与采购人签订了采购合同后退还。

11.4.2 落标的投标人的投标保证金将在中标公示结束后退还。

11.5 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

（2）投标人不按本章规定签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者招标人恶意串通的；

（5）向采购人、招标人、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

12．投标有效期

12.l 投标有效期为从开标截止之日起计算的60天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

12.2 在特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

13．投标文件的数量、签署及形式

13.1 投标文件一式伍份，固定装订。其中正本壹份，副本肆份。投标人投多包时要针对每个包单独做投标文件，独立密封。

13.2 投标文件须按投标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

13.3 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。

13.4 投标文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，修改处必须由法人代表或授权代表签名、或盖公章。

四、投标文件的递交

14．投标文件的密封及标记

纸质投标文件：投标人投多包时要针对每个包单独做投标文件，独立密封。

14．l 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。投标文件电子光盘单独密封。封皮上均应写明：

致：海南政辉招投标代理有限公司

项目名称：白沙县2017年改薄项目（提前批）七坊中心学校教学设备采购工程

招标编号：HNZH-2017-306

包    号：    包（    包号名称     ）或 项目本身

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

14.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，招标人不对投标文件被错放或先期启封负责。

15．投标截止时间

15.l投标人务必在投标截止日期前将电子投标文件——PDF格式(使用WinRAR加密压缩)上传到http://218.77.183.48/htms网址，并在开标前将纸质投标文件提交到开标地点，同时提供投标文件电子光盘。

15.2 若招标人推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，招标人、采购人和投标人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

15.3 在投标截止时间后递交的投标文件，招标人将拒绝接受。

五、开标及评标

16．开标

16.l 招标人按投标文件第一章规定的时间和地点进行开标，采购人代表、招标人有关工作人员参加。投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标人对投标文件的处理不承担责任。

16.2政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

16.3 开标时，投标人代表将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及招标人认为合适的其他内容，招标人将作开标记录。

16.4 若投标文件未密封，招标人将拒绝接受该投标人的投标文件。

17．评标委员会

受采购人的委托，招标人从海南省综合评标专家库中随机抽取相关专家 4 名和采购人代表  1 名组成评标委员会，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

18.评标

见“第六章 评审办法”。

六、授标及签约

19．定标原则

19.1评标委员会将严格按照招标文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐出一至三人为中标候选人，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人将把合同授予排名第三的中标候选人。

19.2 招标人将在指定的网站（海南省人民政府政务服务中心网、海南省人民政府网、海南省财政厅网）上公示投标结果。

20. 质疑处理

20.1 投标人如认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益收到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式向招标人提出质疑。匿名、非书面形式、7个工作日之外的质疑均不予受理。

21．中标通知

21.l定标后,招标人应将定标结果通知所有的投标人。

21.2中标人收到中标通知后，应在规定时间内到招标人处领取中标通知书，并办理相关手续。

21.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

22．签订合同

22.l 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同,否则投标保证金将不予退还，给采购人和招标人造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

22.2 投标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

23．招标代理服务费

本次采购活动采购代理服务费按相关规定收取，由成交供应商向海南政辉招投标代理有限公司支付。

24.其它

本项目不召开答疑会。

# 第三章  用 户 需 求 书

## 一、项目概况

1、项目名称：白沙县2017年改薄项目（提前批）七坊中心学校教学设备采购工程

2、招标编号：HNZH-2017-306

3、采购单位：白沙黎族自治县教育局

4、交付时间：自签订合同之日起30天之内，供应商必须完成本项目的全部工作任务，包括工程的最终验收工作。

## 二、投标人资格要求

见投标邀请函

## 三、验收要求

由县教育局组织人员负责验收。

## 四、参考技术参数及要求

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络筒机 | 具有200万像素CMOS传感器。 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。（公安部型式检验报告证明） 最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。（公安部型式检验报告证明） 红外补光距离不小于110米。（公安部型式检验报告证明） 需支持三码流技术，可同时浏览三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x480@30fps。（公安部型式检验报告证明） 在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1100TVL。（公安部型式检验报告证明） 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/HighProfile。（公安部型式检验报告证明） 信噪比不小于59dB。（公安部型式检验报告证明） 需具大于105dB宽动态。（公安部型式检验报告证明） 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个MAC地址。（公安部型式检验报告证明） 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、音频异常、场景变更等功能。（公安部型式检验报告证明） 可开启或关闭智能后检索功能。（公安部型式检验报告证明） 需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝等功能。（公安部型式检验报告证明） 摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。（公安部型式检验报告证明） ★同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。（公安部型式检验报告证明） ★支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。（公安部型式检验报告证明） | 台 | 46 |
| 2 | 摄像机支架 | 壁装支架/海康白/铝合金/尺寸70×97.1×181.8mm | 个 | 46 |
| 3 | 摄像机电源 | DC12V 1A | 个 | 46 |
| 4 | 星光球机 | ★视频输出支持1920×1080@25fps，分辨力不小于1100TVL，红外距离可达300米（以公安部型式检验报告为准） 支持20倍光学变焦 ★支持最低照度可达彩色0.0005Lux，黑白0.0001Lux（以公安部型式检验报告为准） 支持水平手控速度不小于550°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°（以公安部型式检验报告为准） 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° 支持300个预置位，支持35条巡航扫描，支持7条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能（以公安部型式检验报告为准） 信噪比≥60dB，网络延时不大于100ms（以公安部型式检验报告为准） ★动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于136dB，宽动态能力综合得分不小于130（以公安部型式检验报告为准） ★样机与客户端之间用150m五类非屏蔽网线直接连接，网络传输能力满足发送1500个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个（以公安部型式检验报告为准） ★具备较强的网络自适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。（以公安部型式检验报告为准） 支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 | 台 | 2 |
| 5 | 球机支架 | 壁挂支架 | 个 | 2 |
| 6 | 硬盘录像机 | 1. ★支持缩略图,拖动回放时间进度条，在回放控制条上显示当前拖动时间点的缩略图（以公安部检测报告为准） 2. ★支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）（以公安部检测报告为准） 3. ★支持对任一录像进行添加自定义标签，单个文件最大支持196个标签，最大可以打4096个标签（以公安部检测报告为准） 4. 支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录（以公安部检测报告为准） 5. 支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB/T28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC（以公安部检测报告为准） 6. 支持2组4屏显示输出，每组包含HDMI和VGA各一个，同一组内为同源输出，两组之间可异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作；支持64/36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏预览（以公安部检测报告为准） 7. 支持4000X3000格式的高清网络视频的解码显示（以公安部检测报告为准） 8. 支持录像打包时间1-300分钟可设置（以公安部检测报告为准） 9. 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能（以公安部检测报告为准） 10. 可支持最大接入总带宽512Mbps的64路H.265编码、1080p格式的视频图像（以公安部检测报告为准） 11. 可接入H.265、H.264、MPEG4、SVAC视频编码格式的IPC（以公安部检测报告为准） 12. 可同时正放或倒放32路H.265编码、1080p格式的视频图像（以公安部检测报告为准） 13. 支持8T容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠（以公安部检测报告为准） 14. 支持8个SATA接口，至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，4路报警输出接口（以公安部检测报告为准） | 台 | 1 |
| 7 | 监控硬盘 | 西数WD60PURX-78；3.5英寸 6TB IntelliPower 64M SATA3 | 块 | 8 |
| 8 | 液晶显示器 | 显示类别：TFT-LED背光； 屏幕尺寸：46寸； 最大分辨率：1920×1080； 亮度：350cd/㎡； 对比度：1200：1； 响应时间：8ms； 可视角度：水平178°，垂直178º； 输入输出接口：BNC输入接口1个；音频输入 1个；DVI输入接口1个；VGA输入接口1个；HDMI输入接口 1个；RS232输入接口 1个；RS232输出接口 1个 喇叭：10W*2 电源：AC100V--240V 50/60Hz； 功耗：≤65W； 显示尺寸：945.2mm x 533.4mm。 | 台 | 1 |
| 9 | 超五类线 | 305米一箱 | 箱 | 40 |
| 10 | 交换机 | 8口百兆VLAN交换机 | 台 | 10 |
| 11 | 交换机 | 16口百兆非网管交换机 | 台 | 2 |
| 12 | 交换机 | 24个100/1000Mbps自适应以太网端口 | 台 | 1 |
| 13 | 电源线 | 2*0.75㎡电源线 | 卷 | 35 |
| 14 | 插座 | 3米，10位电源插排 | 个 | 32 |
| 15 | PVC管 | 每条标准1.8米 | 条 | 500 |
| 16 | 水晶头 | 8P，超五类水晶头 | 盒 | 1 |
| 17 | 辅材 | 尼龙扎带、绝缘胶布、线管直接、波纹管、管卡 | 批 | 1 |
| 18 | 汇集机柜 | 12U标准网络机柜 | 个 | 1 |
| 19 | 光纤传输设备 | 光纤收发器单模 | 对 | 10 |
| 20 | 光缆 | 6芯 | 米 | 1000 |
| 21 | 光纤盒 | 8P | 个 | 10 |
| 饮水设备 |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 饮水设备 | 【产品参数】 1、电压/频率:220V/50Hz 2、总功率:3000W 3、总流量:≥150L/H 4、热胆容量:26.0L 5、供水量：开水30升/小时，温开水：150升/小时 6、能耗比：温开水，40升/kwh，能耗只有普通开水器的1/4 7、适用水源：市政自来水，水压0.05-0.6 Mpa，水温5-40℃ 8、适用环境：温度5-40℃，湿度10%-80% 9、外形尺寸：长89cm×宽41cm×高108cm 10、产品材质：304不锈钢（水槽厚度1.0mm，门板厚度0.7mm，侧板厚度0.5mm） 11、龙头配置：开关龙头3个（一开二温，或三温龙头） 12、可供人数：100人饮用 | 套 | 10 |
| 储物柜 |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 储物柜（宿舍） | 1.标准:寄宿生一人一柜格 2.规格:长*深*高：400mm*500mm*350mm 3.材料种类、规格:基材质不低于优质冷轧钢板，厚度不小于0.5mm，经酸洗磷化处理，静电喷涂，颜色灰白，皮面不脱落，加外挂名锁装置，装置要求安全，美观。固定储物柜挂件装置采用直挂是或钩挂式，要求必须与床梃（床母）和横担进行用螺钉贯穿连接 | 格 | 74 |
| 纸质图书 |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 2 | 纸质图书 | 文化，科学，教育，体育，历史，地理，社会科学总论，综合图书（根据学校需求） | 册 | 58 |
| 小学科学仪器 |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 打气筒 | 打气筒由气筒、活塞杆、活塞、手柄、气嘴等组成。气筒外径φ22mm，长250mm；活塞杆直径φ9.5mm，手柄为塑料，直径φ25mm，长度约83mm，直径28mm；气嘴与气筒配套长度150mm连接管，配套气针两个。 | 个 | 2 |
| 2 | 仪器车 | 产品由双层金属托盘与不锈钢管支架组成，两盘间距390mm，盘护栏高不小于50mm。仪器总体尺寸620×410×890mm，额定载重量50kg。仪器带有四个万向脚轮，脚轮可360度转动，附有刹车系统。 | 辆 | 2 |
| 3 | 显微镜 | 500倍 | 台 | 1 |
| 4 | 生物显微演示装置 | 彩色,分辨率450TV线以上,放大倍数40倍～1500倍 | 套 | 1 |
| 5 | 学生显微镜 | 200倍,单筒 | 台 | 5 |
| 6 | 放大镜 | 3倍,直径不小于40mm | 个 | 5 |
| 7 | 酒精喷灯 | 坐式 | 个 | 1 |
| 8 | 听诊器 | 听诊器导管材料必须用乳胶导管，抗拉强度＞17MPG，伸长率＞700％。听诊器有双用功能：即可听肺音与胎音。听诊器的两个听诊头及耳测听音头必用铜合金并电镀。耳测听音效果应清晰，无杂音。 | 个 | 48 |
| 9 | 水槽 | 产品为方形塑料水槽，附集气架，透明度高，水槽外形尺寸：长285mm，宽215mm，高100mm，集气架采用优质工程塑料制作，集气架上面可排列两个125ml的集气瓶，也可以夹持15-20mm的试管，夹持试管处有弹性槽口，高度不小于20mm,集气架离水槽底的距离为20mm。 | 个 | 48 |
| 10 | 方座支架 | 产品由底座、立杆、烧瓶夹，大小铁环，垂直夹，平行夹组成，底座铁板，尺寸不小于220mm×145mm×20mm；底座和立杆防锈处理，立杆表面镀铬，立杆的一端装有M8×18mm螺纹；底座放置稳重，垂直夹、平行夹的夹体为S形，方座支架附：烧瓶夹一只、垂直夹二只、大小铁环各一只、平行夹一只，立杆直径为Φ11mm×600 mm，烧瓶夹：夹口闭合间隙小于0.1mm，最大开口不小于60mm，夹杆直径为Φ6mm，铁环：大铁环内径Φ98mm，小铁环内径Φ60mm，圆环120度处开口宽约20mm，垂直夹和平行夹的夹持直径范围为Φ6mm--Φ14mm，立杆与方座组装后的垂直度≤3mm,铁环与立杆组装后的垂直度≤4mm。 | 套 | 48 |
| 11 | 三脚架 | 产品由铁环和三只脚焊接而成。铁环内径：φ79mm，外径：φ96mm，厚度：5mm；脚采用φ6mm圆钢制作，脚高135mm。产品的三只脚脚距相等，立放平台上时圆环与台面平行。 | 个 | 48 |
| 12 | 试管架 | 产品为塑料制6孔6插式，孔径φ20±1 mm，各孔中心间距22±1mm。试管柱6个，直径φ9±1mm，长65±2mm。仪器外形尺寸：168mm*56mm X 93mm。 | 个 | 48 |
| 13 | 旋转架 | 由旋转架、心轴、立柱、底座组成；基本尺寸：70mm×50 mm×75 mm ；旋转架采用改性聚苯乙烯注塑成型，基本尺寸：35mm×20 mm×16mm ；中心设有半圆槽；槽体半径为15mm；槽深大于8mm；槽底部呈长方形；底部中心设有直径1.5mm钢丝轴；立柱采用改性聚苯乙烯注塑成型；呈空心状；基本尺寸：φ12mm×43mm；其中一端为φ6mm×5mm台肩圆柱；安装在底座上与底座配合紧松适宜；空心圆柱的底部与上口均设有φ1.6mm孔，用以安装心轴；心轴长度经装配后应高出立柱平面8mm～10 mm；底座采用改性聚苯乙烯注塑成型；基本尺寸：70mm×50 mm×10mm 。 | 套 | 48 |
| 14 | 百叶箱支架 | 高度1300mm，. 材料选用宽度不小于25mm，厚度不小于为3mm的钢角铁制成，支架稳定牢靠，表面做防锈处理，支架4根，高度1300mm,支撑杆4根,支架与支撑杆之间用螺丝固定（可拆卸），支架端宽窄可适当调节应于百叶箱配套。 | 个 | 1 |
| 15 | 百叶箱 | 460mm×290mm×537mm | 个 | 1 |
| 16 | 直尺 | 500mm | 只 | 48 |
| 17 | 软尺 | 1.5m | 个 | 48 |
| 18 | 托盘天平 | 500g,0.5g | 台 | 48 |
| 19 | 金属钩码 | 50g×10 | 套 | 48 |
| 20 | 体重计 | 附测体高装置 | 台 | 1 |
| 21 | 电子停表 | 0.1秒 | 块 | 48 |
| 22 | 温度计 | 红液,0℃～100℃ | 支 | 48 |
| 23 | 温度计 | 水银,0℃～100℃ | 支 | 1 |
| 24 | 体温计 | 水银,35℃～42℃ | 支 | 48 |
| 25 | 寒暑表 | 测量范围－40℃～50℃，最小分度值1.0℃，有摄氏度（记为C°）和华氏度－40°F～120°F（记为°F）两种刻度，外型尺子195mm×42mm×8mm. | 支 | 1 |
| 26 | 最高温度表 | -16℃～+81℃ | 支 | 1 |
| 27 | 最低温度表 | -52℃～+41℃ | 支 | 1 |
| 28 | 条形盒测力计 | 5N | 个 | 48 |
| 29 | 条形盒测力计 | 2.5N | 个 | 48 |
| 30 | 条形盒测力计 | 1N | 个 | 48 |
| 31 | 多用电表 | 不低于2.5级 | 个 | 1 |
| 32 | 湿度计 | 指针式 | 个 | 1 |
| 33 | 指南针 | 指南针由圆形外壳、方位盘、小指针、有机塑料盖组成。圆盒直径50mm。圆盒内的方位盘中央印有八方向标志，边缘每5°划一短细分度线。指针轴承座镶嵌玻璃轴承，小指针印有蓝红两色标志南北极。盒盖由透明性好的有机玻璃制作。仪器外形尺寸：φ50×25mm。 | 个 | 48 |
| 34 | 雨量器 | 1、由承水器(漏斗)、导水漏斗、安装框架、储水筒(外筒)、储水瓶及雨量杯组成。由承水器((雨量收集器)收集到的雨水，直接进入储水瓶，然后到入雨量杯测量。2、测量口径：φ200±0.23mm，雨量杯为500ml透明塑料量筒，最小刻度为5ml，产品外形尺寸：φ210mm×720mm。 | 套 | 1 |
| 35 | 风杯式风速表 | 有直读装置 | 套 | 1 |
| 36 | 斜面 | 产品由斜面板、倾角调节支撑、挡条等组成。斜面板采用变形小的木材制作，尺寸为800×100×12mm，斜面板工作表面平整、光滑；倾角调节支撑采用金属材料制作，调节可靠、方便；斜面板尾端设有挡条，挡条高度不小于15mm。 | 个 | 48 |
| 37 | 压簧 | 压簧采用φ1.5mm碳素弹簧钢丝绕制，两端磨平。压簧自由长度约70mm，压簧的外径为20mm，产品热处理后硬度HRC45。永变形量不大于全长的1%。 | 套 | 48 |
| 38 | 拉簧 | 符合国家标准 | 套 | 48 |
| 39 | 沉浮块 | 产品组成：同体积不同质量的物体；同质量不同形状的物体、可改变质量的物体。产品主要由塑料球1个，玻璃球1个，长方体塑料块1个，可后改变质量的正方体一个组成。塑料球与木玻璃球体积相同，玻璃球和长方体塑料块质量相同。 | 套 | 48 |
| 40 | 杠杆尺及支架 | 产品由底座、杠杆尺、支杆、中心轴、砝码、游码等组成。杠杆尺尺寸：330×18×2.5mm；支杆高度104mm；中心轴φ3×25mm；砝码质量：2g±0.1g；游码质量：0.2±0.02g。 | 个 | 48 |
| 41 | 滑轮组及支架 | 产品由单滑轮1个、二并滑轮1个及支架等组成。滑轮轮盘外径为φ40mm，轮盘均采用酚醛塑料制作；框架采用碳钢冷轧板制成，中轴采用钢丝制成。支架采用金属材料制作，支撑高度可调。 | 套 | 48 |
| 42 | 轮轴及支架 | 产品由直径不同的三个轮盘、支杆、底座及挂线组成。三个轮盘外径分别为φ94mm、φ64mm、φ34mm，三个轮盘线槽直径比为3:2:1；底座与支杆组装后总高度为235mm；挂线共三根，每根长度不小于240mm，每根挂线附有圆形挂钩，底座直径不小于100mm。 | 套 | 48 |
| 43 | 齿轮组及支架 | 产品由底座、齿轮、立杆、支杆、轴心螺钉、摇把等组成。底座由ABS工程塑料制作，底座外径为φ100mm，高度为40mm；齿轮由优质塑料制作，共三个，齿数分别为40齿（外径63mm）、30齿（外径48mm）、20齿（外径33mm），各齿轮可互相自由组合，整件产品啮合良好，传动灵活。 | 套 | 48 |
| 44 | 弹簧片 | 钢制140mm*8mm | 套 | 48 |
| 45 | 小车 | 小车外形尺寸约120×80×50mm，车身设有放置砝码的凹槽，凹槽尺寸53×23mm，小车总质量为100g±4g，小车前端带有挂钩。 | 个 | 48 |
| 46 | 三球仪 | 符合国家标准 | 台 | 1 |
| 47 | 太阳高度测量器 | 仪器由底盘、指南针、角度盘、支架、立杆等组成，仪器底座尺寸：不小于φ120 mm×18mm，底盘圆周方向印有0°-360°角度刻度线，分辨率为1°，直径线上印有5条等距长度刻度线。指南针固定在0°刻度线上，指南针直径为20mm，指南针带有8个方位，角度盘是一个直径120mm的半圆，通过角度盘支架装配在底盘中心。半圆的中线标为0°两侧均有0°-90°，每5°处标有一小格，10°标有一大格，最小刻度值为1°，半圆角度可调，半圆上两端分别有投影孔和影屏孔，立杆长度不少于40mm，可垂直插入底盘。 | 个 | 48 |
| 48 | 风的形成实验材料 | 产品由底座、风管、风叶组件、蜡烛等组成。底座外形尺寸为φ63×25mm；风管采用透明塑料制作，尺寸为φ51×130mm，壁厚3mm；风叶采用铝材制作，风叶半径约40mm，每片长20mm，共六片组成。蜡烛Φ35mm，高度10mm，蜡烛用隔火锡箔片盛装。 | 套 | 48 |
| 49 | 组装风车材料 | 拼装式，由塑料风叶、球形轴、钢丝支架等组成，叶半径不小于20mm，风叶为6片，分3种颜色，每种颜色2片，带有六边形契芯，每片厚度不小于1mm。叶片插轴采用工程塑料制作，球形轴为塑制，带有燕尾槽，Φ23mm，轴身带有可供六边形契芯插入槽，可与风叶分别处于30°、60°、90°三种不同的位置进行组装，钢丝支架采用低碳金属制成，Φ1.5mm，表面做防锈处理，风产品外形尺寸不小于60mm×40mm×90mm，产品组装方便、转动灵活。 | 套 | 48 |
| 50 | 组装水轮材料 | 产品由水槽、漏斗、叶片、叶片插轴、支架组成。水槽、漏斗采用塑料制作，内空尺寸约130×100×20mm；漏斗的上口直径φ36mm；叶片采用无毒优质塑料制作，共6片，叶片半径不小于20mm，由三种不同的颜色组成；叶片插轴采用工程塑料制作，叶片可在插轴上按至少三种不同的角度组装；支架采用金属材料制作，能稳固支撑组装好的水轮。仪器组装后，漏斗口离水槽底部的高度约160mm。产品组装方便，叶片转动灵活。 | 套 | 48 |
| 51 | 太阳能的应用材料 | 产品为插接式组合，由太阳能电池板、小电机带风叶、蜂鸣器、LED灯、连线插线等组成。太阳能电池板尺寸为54×40mm，厚度3mm，最大开路电压3V，最大短路电流70mA；小电机工作电压：DC3V，电流50mA；风叶外径φ25mm；蜂鸣器工作电压：DC3V，自带音频振荡器，LED灯为φ5mm白发红，连线插线为香蕉插头，插线长不小于80mm,仪器外形尺寸：155mm×110mm×45mm； | 套 | 48 |
| 52 | 音叉 | 256Hz，产品由音叉、共鸣箱、音叉槌组成。音叉为钢制，外形尺寸：190mm×5mm×8mm，发音部分呈“U”形；共鸣箱采用优质木材制造，外形尺寸：300mm×90mm×50mm。音叉槌用橡胶制造，槌杆用木材制造，槌头球径约26mm，杆长约180mm。频率及误差：256Hz±0.3Hz。 | 支 | 48 |
| 53 | 小鼓 | 塑料鼓 直径100mm,附有敲击锤两个 | 个 | 48 |
| 54 | 组装土电话材料 | 产品由话筒2只，薄膜4片（备用2片）、线卡2个，细线一根组成。话筒采用无毒优质塑料制作，喇叭口直径φ35mm；薄膜厚度不小于0.05mm，表面平整无皱折；线卡采用塑料制作，尺寸为φ6×1.5mm；细线长5米。 | 套 | 48 |
| 55 | 热传导实验材料 | 木、金属、塑料、玻璃、陶瓷、棉花、石棉等材料 | 套 | 48 |
| 56 | 物体热涨冷缩实验材料 | 金属球、塑料球、实验架等 | 套 | 48 |
| 57 | 灯座及灯泡 | 螺旋式灯座，可与E10小电珠配用。小灯座由底板、接线柱、灯座组成。底座采用酚醛塑料制作，外形尺寸为75×35×10mm，底座上有两个直径为4.5mm的安装孔，孔距为40mm；灯座采用厚度不小于0.5mm的磷铜片制成，连接片为铜片，宽8mm；接线柱为644型，行程不小于6mm；小灯座最高工作电压为36V，最大工作电流为2.5A。灯泡为2.5V或3.8V小灯珠。 | 个 | 48 |
| 58 | 开关 | 产品由底座、接线柱、闸刀、刀座、手柄等组成。底座采用酚醛塑料制作，外形尺寸75×35×10mm，底座上的两个安装孔直径为3.4mm，孔距62mm；接线柱为644型，行程不小于6mm；闸刀、刀座采用厚度为0.8mm的磷铜片制作，闸刀有效长50mm，宽8mm。单刀开关最高工作电压为36V，最大工作电流6A。 | 个 | 48 |
| 59 | 物体导电性实验材料 | 产品由实验盒、电池盒、导电连接片、插座卡、指示灯、测试片等组成。实验盒由ABS材料制作，外形尺寸为95mm×65mm×35mm；电池盒嵌装于实验盒内部，可放置两节5号电池；盒体有可盛液体的专用槽，内有耐酸碱不锈钢导电片，供测试导电性，导电连接片和插座卡采用厚度不小于0.5mm的铜质材料制作；指示灯采用红色发光二极管；测试片包括铜片、铁片、塑料片，用尺寸为65mm×10mm。 | 套 | 48 |
| 60 | 条形磁铁 | D-CG-LT-180 | 套 | 1 |
| 61 | 条形磁铁 | 学生用 | 套 | 48 |
| 62 | 蹄形磁铁 | D-CG-LU-180 | 套 | 1 |
| 63 | 蹄形磁铁 | 学生用 | 套 | 48 |
| 64 | 磁针 | 16支，产品由磁针体及支座组成。小磁针的磁针体为平面菱形，磁针体外形尺寸：长28±1.0mm，宽8±0.7mm。磁针体表面喷漆，北极（N）为红色，南极（S）为白色。小磁针出厂一年内，磁针体的平均剩磁不小于5mT；支座底径φ25±1.0mm，支座总高约28mm。 | 套 | 48 |
| 65 | 环形磁铁 | D—CG—YT－30，铁氧体环形磁铁一对，外径30mm，表观磁感应强度不小于0.05mT。其他性能符合JY0057－1994要求。 | 套 | 48 |
| 66 | 电磁铁组装材料 | 产品由U型铁芯一件、骨架两只、衔铁一件、绕组导线2根、锥形弹簧 6个，大头针若干组成,产品为彩盒包装。U型铁芯由电工软铁制成，附有拉环，铁芯高度不小于55mm,铁芯使用长度不小于40mm，线圈骨架由塑料制作，骨架上供缠绕线圈的有效长度不小于25mm，插入铁芯的通孔直径不小于8mm，衔铁采用电工软铁制作，材料厚度2mm，衔铁上设有挂钩；绕组导线为多股铜芯软导线，长度不小于3000mm。 | 套 | 48 |
| 67 | 电磁铁 | 演示用 | 套 | 1 |
| 68 | 手摇发电机 | 产品由外壳、传动机构、小电机、灯珠、连接导线、接线柱、台边夹等组成。仪器可手持演示，也可夹持在实验台边演示。外壳采用透明性好的“372”材料制作，能清晰看清仪器内部结构；传动机构采用摇把带动齿轮传动，各齿轮啮合紧密，传动灵活；小电机功率2-3W，转速6000-10000转/分，工作电压3V，电流0.8A；灯珠采用2.5V,0.3A小电珠，还可通过接线柱外接直流，说明电能可转换为机械能，台边夹采用金属材料制作，宽度不小于16mm,夹紧范围不小于45mm。 | 个 | 48 |
| 69 | 激光笔 | 笔式，一端可以做笔书写，一端为微型半导体激光发射器，发红色光，波长约630nm和LED白光，工作电压4.5V，由三颗AG纽扣电池供电，功率不大于5mW。光照距离大于50m，附有备用电池。 | 个 | 48 |
| 70 | 小孔成像装置 | 组装式 | 套 | 48 |
| 71 | 平面镜及支架 | 产品由平面镜片、镜框、镜座等组成，成对配置。镜片厚度为3mm，尺寸为90×60mm，镜框与镜座采用优质塑料制作，镜框背面有长度45mm,宽12mm的波纹条 与镜座配合调节镜面高度不，镜面的高度调节范围不小于45mm。 | 套 | 48 |
| 72 | 曲面镜及支架 | 凸面镜、凹面镜等 | 套 | 48 |
| 73 | 透镜、棱镜及支架 | 凸透镜、三棱镜等 | 套 | 48 |
| 74 | 成像屏及支架 | 产品由底座、立杆、成像屏等组成。成像屏采用厚度为2mm的白色塑料板制作，宽度为80mm，高度为105mm。底座由ABS工程塑料制作，尺寸为φ80×35mm；立杆为金属杆，尺寸为φ6×70mm。 | 套 | 48 |
| 75 | 昆虫观察盒 | 带不小于3倍的放大镜 | 个 | 48 |
| 76 | 塑料注射器 | 30ml | 个 | 48 |
| 77 | 单摆 | 一个摆球 | 套 | 48 |
| 78 | 儿童骨骼模型 | 模型PVC材质。男性成人骨骼模型，高850mm，串制成正常直立姿态于支架上，各部位骨骼尺寸、要求应符合JY159-1984的要求。 | 台 | 1 |
| 79 | 儿童牙列模型 | 附牙刷 | 台 | 1 |
| 80 | 少年人体半身模型 | PVC材质，少年模型，高420mm带底座。头颈部座正中矢状切面，颈部做水平切面，胸腹部两侧近腋前线切下胸腹壁，显示内脏器官位置、形态结构和相互关系，其他技术要求应符合JY158-1984。 | 台 | 1 |
| 81 | 眼构造模型 | PVC材质，由六倍大成人眼球模型，支架和底座组成，眼球前后极正中水平切面，展示内部结构、器官、血管、神经等，技术要求应符合JY164-84。 | 台 | 1 |
| 82 | 啄木鸟仿真模型 | 自然大，用羽毛制作 | 件 | 1 |
| 83 | 猫头鹰仿真模型 | 自然大，用羽毛制作 | 件 | 1 |
| 84 | 平面政区地球仪 | 1：40,000,000 | 个 | 1 |
| 85 | 平面地形地球仪 | 1：40,000,000 | 个 | 1 |
| 86 | 地球构造模型 | 球体通过地轴连接在底座上可以自由转动，并能停止在任一位置；静止或转动时整个产品都有足够的稳定度；球体圆度符合相关的要求，地轴的倾角为66.5°，并垂直与赤道面；图形采用地图出版社新版的地球仪图片；球体不出现多处裂纹（不的大于5处），其裂纹长度不大于5mm；球体表面没有裂纹、皱纹、气泡和脱落；球体作防潮处理，表面涂清漆。 | 件 | 1 |
| 87 | 月相变化模型 | 采用胶合板制成，图面采用喷绘写真，规格约为780mm×545mm×57mm，框架边缘采用铝合金包边，演示器上端带有提手。箱面的中心天体是地球，地球上装有演示杆，箱内配有转动装置。演示杆与箱内演示装置均为优质塑料制成。演示球面需能够完全遮掩箱面的演示框。箱面绘有新月、峨眉月、上弦月、凸月、下弦月、峨眉月、新月，转动演示杆就能演示七种月相周期性的形状。 | 件 | 1 |
| 88 | 蟾蜍浸制标本 | 采用有机玻璃密封盒包装，内有隔层玻璃一个，透明外壳，内有防腐液体及蟾蜍标本，防腐液体在低温-5℃不会结冻，液体用透明度高、无毒、无味、无害的新型液体，长期使用不变色，不腐烂。 | 瓶 | 2 |
| 89 | 河蚌浸制标本 | 采用有机玻璃密封包装，内有隔层玻璃一个，透明外壳，内有防腐液体及河蚌标本，防腐液体在低温-5℃不会结冻。液体用透明度高、无毒、无味、无害的新型液体，长期使用不变色，不腐烂。 | 瓶 | 2 |
| 90 | 爬行类动物浸制标本 | 采用有机玻璃密封包装，内有隔层玻璃一个，透明外盒，内有防腐液体及蛇标本防腐液体在低温-5℃不会结冻。蛇与壁虎或蜥蜴与壁虎,液体用透明度高、无毒、无味、无害的新型液体，长期使用不变色，不腐烂。 | 瓶 | 2 |
| 91 | 蛙发育顺序标本 | 动物学浸制标本，用于观察蛙的个体发育的教学与实验。标本盒由密封式透明优质有机玻璃制作而成，标本种类为：单细胞期，尾芽期，具内腮的蝌蚪，具外腮的蝌蚪，具后肢的蝌蚪，具前后肢的蝌蚪，尾缩期的蝌蚪，幼蛙，8个种类。液体用透明度高、无毒、无味、无害的新型液体，长期使用不变色，不腐烂。 | 瓶 | 2 |
| 92 | 昆虫标本 | 常见益虫、害虫各（6～7）种害虫应附部分被害物或照片。标本应形体完整、姿态自然、色泽正常。各种标本均应整姿或展翅处理。 | 套 | 2 |
| 93 | 桑蚕生活史标本 | 标本由卵、幼虫(四龄)、蛹、雌雄成虫及茧组成，附蚕丝、丝织品和桑叶。按生活史顺序排列。 | 套 | 2 |
| 94 | 兔外形标本 | 产品为整体剥制标本。标本应选用发育正常、体形较大的家兔制作。标本外部各器官完整，毛色正常，形态自然。 | 件 | 2 |
| 95 | 植物种子传播方式标本 | 标本盒尺寸：210mm×165mm×30，有动物传播、弹力传播、风力传播、水力传播四种种类标本，内附标本：选用苍耳草、刺儿菜、莲子、等材料，透明玻璃纸盒包装。 | 盒 | 2 |
| 96 | 矿物标本 | 木制标本盒，尺寸为：150X100X30mm，标本盒的盒体和盒盖用金属活页连接，盒盖内侧贴应有与各标本对应品名的定位表格，标本分别为花岗岩、砂岩、页岩、石灰岩、大理岩、辉铜矿、石英、磁铁矿、云母等9种。 | 套 | 2 |
| 97 | 岩石标本 | 塑料制标本盒，标本分别为石灰岩、大理石、砂岩、花岗岩、玄武岩、页岩。共计6种。 | 套 | 2 |
| 98 | 金属矿物标本 | 塑料制标本盒，标本分别为黄铜矿、磁铁矿、铝土矿、白钨矿、锡石，共计5种。 | 套 | 2 |
| 99 | 土壤标本 | 塑料制标本盒，标本分别为壤土、砂质土、腐殖土、黏质土。共计4种。 | 套 | 2 |
| 100 | 矿物提炼物标本 | 塑料制标本盒，标本分别为石油、塑料、橡胶、铁矿石、铁、铝矿石、铝。共计7种。 | 套 | 2 |
| 101 | 洋葱表皮装片 | 1.装片厚度≤1.2mm；2.标本在80×和200×学生显微镜下观察洋葱表皮装片的各结构； 3.看清鳞片叶表皮的长方形细胞，并具细胞核；4.切片厚度应均匀，无污物。 | 片 | 48 |
| 102 | 叶片横切 | 1.装片厚度≤1.2mm；2.标本在80x和200x学生显微镜下观察叶下表皮形态和气孔结构；3．能看清上下表皮、气孔的断面、栅状组织、海绵组织、叶脉等；4.切片厚度应均匀，无污物。 | 片 | 48 |
| 103 | 叶片气孔装片 | 1.装片厚度≤1.2mm；2．标本在80×和200×学生显微镜下，观察迎春叶横断面；能看清不规则形的下表皮细胞，及其胞核和分散在下表皮细胞间的气孔；3．能看清正常开放的气孔形态和新月形的保卫细胞、胞核和叶绿体。4.切片厚度应均匀，无污物。 | 片 | 48 |
| 104 | 动物表皮细胞装片 | 1.装片厚度≤1.2mm；2.标本在80x和200x学生显微镜下观察动物表皮细胞的结构；3．表皮为复层扁平上皮，近表面的浅层细胞有角化脱落在象；4.切片厚度应均匀，无污物。 | 片 | 48 |
| 105 | 蛙卵细胞切片 | 1.装片厚度≤1.2mm；2．标本在50×生物显微镜下观察蛙受精卵尚未进行第一次分裂时的形态；2．能认出有黑色素的动物半球在上，无黑色素的植物半球在下；4.切片厚度应均匀，无污物。 | 片 | 48 |
| 106 | 骨细胞切片 | 1.装片厚度≤1.2mm；2．标本在50×和100×显微镜下观察骨单位结构。每片材料不小于3mm×3mm；2．可见同心圆状排列的骨板，每一骨单位的骨板间有3~6层骨陷窝，骨小管从中央管向周围呈放射状排列；4.切片厚度应均匀，无污物。 | 片 | 48 |
| 107 | 口腔粘膜细胞装片 | 1.装片厚度≤1.2mm；2．标本在400x生物显微镜下观察复层扁平上皮的结构；3．能看清复层扁平上皮细胞在近表层呈扁平形，胞核较扁，有脱落现象，表层以下的细胞逐渐增厚，呈不规则的多边形，胞核圆形，紧贴基膜的深部细胞有呈方形成矩形的；4.切片厚度应均匀，无污物。 | 片 | 48 |
| 108 | 人血细胞装片 | 1.装片厚度≤1.2mm；2．标本在400x生物显微镜下观察血液中血胞的形态；3．能看清红血细胞和白血细胞，有时可见血小板；4.切片厚度应均匀，无污物。 | 片 | 48 |
| 109 | 中国政区地图 | 新编中国政区地图，采用优质铜版纸，对开，120克，彩色印刷图案，尺寸约1070mm×745mm，比例尺为：1：6000000。左下方附有图例说明，右下方附有1：12000000的南海诸岛地图。 | 张 | 1 |
| 110 | 中国地形地图 | 新编中国地形地图，采用优质铜版纸，对开，120克，彩色印刷图案，尺寸约1078mm×775mm，比例尺为：1：6000000。左下方附有图例说明，右下方附有1：12000000的南海诸岛地图。 | 张 | 1 |
| 111 | 小学科学安全操作挂图 | 符合国家标准 | 套 | 1 |
| 112 | 小学科学生命世界教学挂图 | 符合国家标准 | 套 | 1 |
| 113 | 小学科学物质世界教学挂图 | 符合国家标准 | 套 | 1 |
| 114 | 小学科学地球与宇宙教学挂图 | 符合国家标准 | 套 | 1 |
| 115 | 科学史挂图 | 符合国家标准 | 套 | 1 |
| 116 | 植物分类图谱 | 符合国家标准 | 套 | 2 |
| 117 | 动物分类图谱 | 符合国家标准 | 套 | 2 |
| 118 | 小学科学教学素材库 | 符合国家标准 | 套 | 1 |
| 119 | 小学科学实验教学指导书 | 符合国家标准 | 套 | 1 |
| 120 | 小学科学实验仪器手册 | 符合国家标准 | 套 | 1 |
| 121 | 量筒 | 500ml | 个 | 48 |
| 122 | 量杯 | 250ml | 个 | 48 |
| 123 | 甘油注射器 | 30ml | 个 | 48 |
| 124 | 试管 | φ15mm×150mm | 支 | 48 |
| 125 | 试管 | φ20mm×200mm | 支 | 48 |
| 126 | 烧杯 | 50ml | 个 | 48 |
| 127 | 烧杯 | 100ml | 个 | 48 |
| 128 | 烧杯 | 250ml | 个 | 48 |
| 129 | 烧杯 | 500ml | 个 | 48 |
| 130 | 烧瓶 | 平、长、250ml | 个 | 48 |
| 131 | 锥形瓶 | 100ml | 个 | 48 |
| 132 | 酒精灯 | 150ml | 个 | 48 |
| 133 | 漏斗 | 60mm | 个 | 48 |
| 134 | Y形管 | 1． 弯管长：50mm±5mm；支管长：50mm±5mm；管厚：1±0.2mm；管径：Φ7mm－8mm；全高：100mm±5mm。2． 弯管角度：60º±3º。3． 灯工焊接牢固，口部平整烘光。4． 产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 48 |
| 135 | 滴管 | 150mm,附乳胶头采用透明玻璃制造，全长150±10mm，上管外径15±1mm,,壁厚1.3mm，产品应符合GB/T12414-1995《药用玻璃管》的标准。 | 个 | 48 |
| 136 | 集气瓶 | 125mL，附毛玻璃片 | 个 | 48 |
| 137 | 镊子 | 不锈钢，圆嘴全长160±2mm，厚1.5mm。符合GB4747.1—1989《医用镊通用技术条件》的有关规定。 | 个 | 48 |
| 138 | 试管夹 | 1. 产品为木质或竹质材料制成。夹长不小于100mm，手柄长度不小于80mm。 2. 夹口张、合松劲强度适宜，便于试管夹持和拿取。 | 个 | 48 |
| 139 | 石棉网 | 1.产品为在金属网上涂敷石棉材料而制成。2.金属网无锈蚀，具备一定的强度。石棉材料涂敷均匀，附着力强。涂敷面不得裸漏金属网面。3.金属网尺寸不小于125mm×125mm，石棉材料涂敷面直径不小于80mm。 | 个 | 48 |
| 140 | 燃烧匙 | 1. 燃烧勺用紫铜制成，手柄杆长度不小于200mm。2. 手柄与燃烧勺焊接牢靠。3. 成型规整、表面无毛刺、无锈蚀。 | 个 | 48 |
| 141 | 药匙 | 塑料，长度为100mm。 | 个 | 48 |
| 142 | 玻璃管 | φ5mm～φ6mm | 个 | 48 |
| 143 | 玻璃棒 | φ5mm～φ6mm | 个 | 48 |
| 144 | 橡胶管 | 优质天然橡胶制造、内径为7～8mm，壁厚1mm。 | 个 | 48 |
| 145 | 橡胶塞 | 0号10个,1号10个,2号5个,3号5个,4号5个,5号3个,6号3个,7号2个,8号2个,9号2个,10号2个.软性弹性好。 | 个 | 48 |
| 146 | 试管刷 | 金属丝和胶合在其上的猪鬃毛制成、金属丝用Φ3mm左右的镀锌铁丝2根绞合，总长度不小于250mm。 3.制成的试管刷直径不小于Φ30mm，长度不小于100mm，要求不散、脱毛。 | 个 | 48 |
| 147 | 烧瓶刷 | 制品用3mm镀锌钢丝和猪鬃毛拧制而成毛刷小头Φ12×18mm，大头Φ34×50mm,小头Φ31×50mm，大头Φ60×90mm。 | 个 | 48 |
| 148 | 培养皿 | 100mm | 个 | 48 |
| 149 | 蒸发皿 | 瓷，60mm | 个 | 48 |
| 150 | 塑料量杯 | 500ml | 个 | 48 |
| 151 | 硫酸铝钾（明矾） | 试剂 | 瓶 | 1 |
| 152 | 酒精 | 工业 | 千克 | 1 |
| 153 | pH广范围试纸 | 1～14 | 本 | 9 |
| 154 | 高锰酸钾 | 试剂，500克 | 瓶 | 1 |
| 155 | 盐酸 | 试剂 | 瓶 | 1 |
| 156 | 载玻片 | 45°角，抛光边载玻片；规格：25.4mm×76.2mm；厚度：0.8mm～1mm；包装：50片/盒，化学性能稳定。 | 盒 | 6 |
| 157 | 盖玻片 | 产品为钠钙玻璃制品，100片/盒、18mm×18mm±0.5mm | 包 | 6 |
| 158 | 测电笔 | 氖泡式或数字显示式 | 个 | 48 |
| 159 | 一字螺丝刀 | 符合国家标准 | 个 | 48 |
| 160 | 十字螺丝刀 | 符合国家标准 | 个 | 48 |
| 161 | 尖嘴钳 | 符合国家标准 | 个 | 48 |
| 162 | 木工锯 | 带把手锯 | 个 | 48 |
| 163 | 钢手锯 | 12"/300mm可调钢锯架，全钢结构制造，锁定装置，附锯条一支。 | 个 | 1 |
| 164 | 钢丝钳 | 初中物理、化学、生物和小学科学实验室用；型号规格：180mm；规格尺寸符合GB6295.2表格1的有关要求；技术要求符合GB6295.2的第2章有关要求；其它技术要求符合GB6290夹扭钳和剪切钳通用技术条件的规定。 | 个 | 48 |
| 165 | 手锤 | 供学生敲击物体的手动工具；规格：锤体重0.44Kg；材质：45～55优质碳素结构钢；硬度：大头HRC≥48～55，小头HRC≥40；锤体孔眼端正，轮廓清晰、表面没有裂纹、折叠、缺口、凹凸不平、生锈等缺陷；木柄采用材质坚韧的木材制作，平直圆滑，无裂纺、霉变、虫蛀，表面涂清漆；榔头装柄后不会松动摇头。 | 个 | 1 |
| 166 | 活扳手 | 6英寸、10英寸 | 个 | 48 |
| 167 | 电烙铁 | 60w，20w，橡胶线 | 支 | 1 |
| 168 | 剪刀 | 符合国家标准 | 个 | 48 |
| 169 | 花盆 | 符合国家标准 | 个 | 48 |
| 170 | 小刀 | 符合国家标准 | 个 | 48 |
| 171 | 塑料桶 | 底直Φ≥170㎜，桶口Φ≥270㎜，国家优质品。 | 个 | 48 |
| 172 | 手摇铃 | 符合国家标准 | 个 | 1 |
| 173 | 手持筛子 | 符合国家标准 | 个 | 48 |
| 174 | 喷水壶 | 塑料制造，不小于1L，气压喷水壶。 | 个 | 1 |
| 175 | 吹风机 | 额定电压220V，50Hz，1000W，冷热风双项选择，符合标准JB/T5880-1991 《日用吹风机》的有关规定；符合GB 21746－2008《教学仪器设备安全要求总则》教学仪器设备安全的国家强制性标准的要求。 | 个 | 24 |
| 小学科学实验室 |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 教师演示台 | 规格：2400*700*780H 台面板材：采用12.7mm厚防腐蚀、耐酸碱、防静电、防火、防水、易清洁、耐磨、耐烟酌、抗污染的实芯理化板制作，面板四边加厚，机械打磨。经久耐用，造型美观。 桌身：采用木柜体间转角将根据产品内部结构之差异，采用模具开发开发合金专用插件连接，使整体框架结构更为合理，其承重性及整体稳定性特别强。铝镁合金表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能，美观实用。结构：中间台面下抽屉装有教师演示电控制装置，控制台右侧设有可放置实物展示的活动抽屉。 脚垫：高度为2.7cm梅花形ABS注塑成型，防水防腐，防止桌身受潮。 | 张 | 1 |
| 2 | 学生实验台（六人） | 台面板材：采用12.7mm厚防腐蚀、耐酸碱、防静电、防火、防水、易清洁、耐磨、耐烟酌、抗污染的实芯理化板制作，面板四边加厚，机械打磨。经久耐用，造型美观。 台身结构：结构立腿均采用专业处理后具有防腐防潮防酸碱喷塑矩形铝型材，连接件：采用内锌合金外塑模具成型连接插件。外露截面由PVC封边经高温热熔胶封边，粘力强，密封性好；整体外形美观、牢固、经久耐用。 结构：三立面有抽屉和活动抽屉，统一配锁，豪华大方、美观实用。 脚垫：高度为2.7cm梅花形ABS注塑成型，防水防腐，防止桌身受潮。 | 张 | 8 |
| 3 | 学生凳 | 凳φ300 *450mm 凳面：采用ABS注塑一次成型,背面设计有3圈或以上加强筋，最外两圈，每圈至少有大于或等于24条加强筋。凳身：PVC立管壁厚大于或等于4mm，圆锥造型，外径上部大于或等于φ60mm，下部大于或等于φ68mm，采用高强度尼龙螺纹升降器，升降器应有内衬钢管，钢管壁厚大于或等于1.8mm，升降范围大于或等于100mm凳脚：四脚塑质一次成形，与地面接触部分由软橡胶构成可有效减少对地面的磨损，一次成形，壁厚大于或等于4.5mm，每个脚大于或等于5条加强筋。 | 张 | 48 |
| 4 | 教师转椅 | 1.椅面/椅背选用优质网布面料；背垫/座垫选用一体成型高密度发泡成型棉；具有透气性强，回弹性好，不易变型,不老化，依人体工学设计.使人体各部均匀受力，让您在工作更加轻松自如； 2.PP扶手； 3.底座：电镀钢铁支架； 4.配件：采用优质螺丝五金配件，防震动及防松脱，让椅子的安全性能更加可靠。 | 张 | 1 |
| 5 | 教师电源 | 教师控制电源部分： ①教师演示台设教学安全电源控制台，对学生实验电源进行分组控制。 ②教师主控电源采用子母机控制，教师可以通过主机控制学生实验电源的电压。 ③各组高压总输出 不小于12A，实验总电源及学生实验电源均设有：短路、过载、自动断电和自动复位功能。 教师演示电源部分：市电输出220V±10%。 | 套 | 1 |
| 6 | 学生电源 | 交流220V到桌，带防尘保护罩。电源系统符合JY/T0374-2004《教学实验室设备 电源系统》标准。 | 个 | 12 |
| 7 | 实验室布线 | 配电箱到教师台采用三相五线制电源接入主线采用6 mm²电线，学生桌220V市电采用4mm²电线由教师台控制供给，学生桌安全低压电源采用4 mm²电线由有教师台调节控制供给，通风系统由教师台变频控制风速采用6mm²电线，所有预埋管道采用优质PVC-U国标管埋地，耐压450V-750V | 项 | 1 |
| 小学数学仪器 |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 计算器 | 简易型 | 台 | 49 |
| 2 | 软尺 | 2000mm | 个 | 49 |
| 3 | 卷尺 | 20m | 个 | 2 |
| 4 | 托盘天平 | 演示用，500g，1g | 台 | 1 |
| 5 | 简易天平 | 200g，1g | 台 | 49 |
| 6 | 弹簧度盘秤 | 指针式，1kg | 台 | 1 |
| 7 | 弹簧秤 | 质量单位，2.5kg | 个 | 49 |
| 8 | 电子停表 | 0.1s | 块 | 49 |
| 9 | 三角板 | 演示用，60°、45°各1 | 套 | 4 |
| 10 | 圆规 | 演示用，附橡皮脚 | 套 | 4 |
| 11 | 量角器 | 演示用，0～180° | 个 | 4 |
| 12 | 专用直尺 | 1m，分别有m、dm、cm、mm四种单位 | 支 | 4 |
| 13 | 标杆 | 1.6m | 套 | 16 |
| 14 | 测绳 | 50m | 条 | 4 |
| 15 | 塑料球 | 三种颜色，外径不小于15mm，配不透明袋 | 套 | 49 |
| 16 | 塑料小球 | 五种颜色，外径不小于5mm | 套 | 49 |
| 17 | 计数片 | 圆形不小于φ15mm，正方形不小于15mm×15mm，正三角形 边长不小于15mm，各片厚不小于1mm | 套 | 49 |
| 18 | 竖式计数器 | 演示用，三档 | 个 | 1 |
| 19 | 竖式计数器 | 演示用，五档 | 个 | 1 |
| 20 | 竖式计数器 | 学生用，五档 | 个 | 49 |
| 21 | 演示算盘 | 符合JY/T0388-2006标准 | 个 | 1 |
| 22 | 计数棍 | 学生用，长不小于100mm，外径不小于1.2mm | 套 | 49 |
| 23 | 钉板 | 390mm×590mm | 套 | 1 |
| 24 | 钉板 | 透明，200mm×200mm | 套 | 1 |
| 25 | 钉板 | 学生用，不小于140mm×140mm | 套 | 49 |
| 26 | 大型积木 | 符合JY/T0388-2006标准 | 套 | 1 |
| 27 | 数字骰子 | 不小于12mm×12mm×12mm，每个侧面上有不同的字 | 套 | 49 |
| 28 | 空白骰子 | 不小于12mm×12mm×12mm，不少于2个 | 套 | 49 |
| 29 | 数字转盘 | 以圆心为中心将转盘分区，每区内有不同的数字 | 套 | 49 |
| 30 | 色块转盘 | 以圆心为中心将转盘用不同颜色分区 | 套 | 49 |
| 31 | 空白转盘 | 符合JY/T0388-2006标准 | 套 | 49 |
| 32 | 几何图形片 | 包括正方形、长方形、直角三角形、等边三角形、平行四边形、梯形、圆形 | 套 | 49 |
| 33 | 集合圈 | 折叠式 | 套 | 49 |
| 34 | 计数多层积木 | 由10mm×10mm×10mm、100mm×10mm×10mm、 100mm×100mm×10mm 三种规格的积木块组成 | 套 | 49 |
| 35 | 七巧板 | 七种颜色，所组成的正方形不小于80mm×80mm，厚不小于1mm | 套 | 49 |
| 36 | 角操作材料 | 符合JY/T0388-2006标准 | 套 | 49 |
| 37 | 图形变换操作材料 | 平移、旋转、对称等内容 | 套 | 49 |
| 38 | 面积测量器 | 透明，不小于100mm×100mm | 个 | 49 |
| 39 | 探索几何图形面积计算公式材料 | 正方形、长方形、三角形、平行四边形、梯形、圆形等 | 套 | 49 |
| 40 | 探索几何形体体积计算公式材料 | 长方体、正方体、圆柱体、圆锥体等 | 套 | 49 |
| 41 | 口算练习器 | 数字可翻动或可转 | 套 | 49 |
| 42 | 分数片 | 1～12等分 | 套 | 49 |
| 43 | 计数彩条 | 符合JY/T0388-2006标准 | 套 | 49 |
| 44 | 塑料量杯 | 透明，圆柱形，2l | 个 | 25 |
| 45 | 塑料量杯 | 透明，棱柱形，1.5l | 个 | 25 |
| 46 | 塑料量杯 | 透明，水杯形，1l | 个 | 25 |
| 47 | 小学低年级数学磁性教具 | 符合JY/T0388-2006标准 | 套 | 1 |
| 48 | 小学中年级数学磁性教具 | 符合JY/T0388-2007标准 | 套 | 1 |
| 49 | 小学高年级数学磁性教具 | 符合JY/T0388-2008标准 | 套 | 1 |
| 50 | 钟表模型 | 演示用，两针，非联动，12时表示 | 套 | 1 |
| 51 | 钟表模型 | 演示用，三针，联动，12时表示 | 套 | 1 |
| 52 | 钟表模型 | 演示用，三针，联动，24时表示 | 套 | 1 |
| 53 | 钟表模型 | 学生用，两针，非联动 | 套 | 49 |
| 54 | 钟表模型 | 学生用，三针，联动 | 套 | 49 |
| 55 | 几何形体模型 | 长方体(一般和特殊)、正方体、实心圆柱、空心圆柱、圆锥体(等底等高、等底不等高、等高不等底)、球等 | 套 | 1 |
| 56 | 厘米立方块 | 每块为单色，颜色种类不少于2种，10mm×10mm×10mm，30个 | 套 | 49 |
| 57 | 几何形体表面积展开模型 | 长方体、正方体、圆柱体 | 套 | 49 |
| 58 | 圆面积、圆周率计算公式推导演示模型 | φ200mm | 套 | 49 |
| 59 | 物品卡片 | 购物游戏用 | 套 | 49 |
| 60 | 小学数学数与代数部分教学挂图 | 符合国家标准 | 套 | 1 |
| 61 | 小学数学空间与图形部分教学挂图 | 符合国家标准 | 套 | 1 |
| 62 | 小学数学统计与概率教学挂图 | 符合国家标准 | 套 | 1 |
| 63 | 小学数学资料图 | 符合国家标准 | 套 | 1 |
| 64 | 小学数学教学素材库 | 多媒体教学软件 | 套 | 1 |
| 65 | 剪刀 | 符合JY/T0388-2006标准 | 把 | 49 |
| 66 | 圆柱形塑料杯 | 符合JY/T0388-2006标准 | 套 | 49 |
| 67 | 方形塑料杯 | 符合JY/T0388-2006标准 | 套 | 49 |
| 68 | 刻刀 | 符合JY/T0388-2006标准 | 把 | 49 |
| 69 | 角尺 | 符合JY/T0388-2006标准 | 把 | 1 |
| 70 | 白卡纸(带四方格)、双面胶、线绳、细沙等 | 符合JY/T0388-2006标准 | 份 | 49 |
| 仪器柜 |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 仪器柜 | 材质:钢制冷轧板 | 个 | 6 |
| 音乐器材 |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 沙锤 | 木制 | 对 | 6 |
| 2 | 摇铃（串铃） | 7铃 | 对 | 6 |
| 3 | 双响筒 | 木制，长17cm～18cm，宽19cm～20cm，棍长18cm～19cm | 副 | 6 |
| 4 | 铃鼓 | 木框,铜钹,羊皮鼓面,鼓面直径20cm～25cm | 套 | 2 |
| 5 | 三角铁 | 钢制，边长分别为15cm、20cm、25cm，三件一套 | 套 | 1 |
| 6 | 碰铃 | 黄铜制，系绳 | 副 | 2 |
| 7 | 小锣 | 铜制，直径约22cm | 个 | 1 |
| 8 | 口风琴 | 32键，高级品 | 个 | 46 |
| 9 | 竖笛 | 六孔，高级品，塑料 | 把 | 46 |
| 10 | 吉它 | 六弦 | 把 | 4 |
| 体育器材 |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 木尺 | 2米 | 根 | 5 |
| 2 | 低单杠 | 主要承载立柱应采用钢管厚度不小于3mm标准管材，并与其他管材同时满足GB19272-2011标准中相关静载荷、稳定性试验要求；使用宽度应不小于1200mm，杠面高度应为1500mm，横杠外径应不大于32mm；横杠应有防旋转措施；主要承载立柱应采用直接埋入地下的结构，立柱埋入深度600mm，地埋尺寸应不小于400mm×400mm×700mm。横杆选用￠28的45#实心圆钢 | 付 | 2 |
| 3 | 篮球架 | 柱用￠114*3mm，镀锌管，篮圈上沿离地面高度为2400mm，篮球圈的内径为450mm，具有一定的阬弯性能。篮球板尺寸为1200mm*800mm，材质为SMC（高分子）材料制作。在露天不怕雨淋、日晒、不怕石头砸。篮板正面离柱伸臂为1200mm。篮板后面的拉杆￠38*2.75mm，并在弯管机上一次成型U字型。拉杆两端装有正反螺杆便于调节篮板的垂直度。篮球柱埋地下600mm，坑挖600*600*600mm，用混泥土填埋。产品工艺流程：下料、气保护焊、打磨、除油、磷化、喷塑、在流水线上烘烤200度以上，检验合格后方可出厂 | 付 | 2 |
| 4 | 施工费 | 挖坑、填埋等 | 批 | 1 |
| 美术器材 |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 学生画桌 | 600*450*730MM | 张 | 45 |
| 2 | 直线板 | 25cm有机 | 把 | 2 |
| 3 | 中学美术欣赏图库 | 符合国家标准 | 套 | 10 |
| 4 | 磁白黑板 | 双面90x60(cm) | 块 | 1 |
| 5 | 石膏像 | 大卫、男女手脚 | 套 | 2 |
| 6 | 制作工具箱 | 60件皮箱 | 套 | 2 |
| 7 | 手工工具 | 17件锦盒 | 套 | 2 |
| 8 | 书写板 | 定制 | 块 | 2 |
| 9 | 教师写生画架、画板、椅 | 画架、画板、椅子 | 套 | 2 |
| 10 | 教具架 | 符合国家标准 | 组 | 2 |
| 11 | 直尺 | 100cm有机 | 把 | 2 |
| 12 | 丁字尺 | 120cm有机 | 把 | 2 |
| 13 | 影像资料 | 幻灯、投影片、录(音)像带、光盘 | 套 | 1 |
| 14 | 中学美术教学挂图 | 全开42张84图 | 套 | 2 |
| 15 | 绘图仪器 | 5件铜质精装 | 套 | 2 |
| 16 | 衬布 | 平布1.2mx1.2m | 块 | 8 |
| 17 | 遮光窗帘 | 2.1mx1.8m双层 | 块 | 8 |
| 18 | 写生凳 | 钢质、折叠、喷塑 | 个 | 45 |
| 19 | 写生灯 | 可升降 | 只 | 8 |
| 20 | 工作台 | 80x160(cm) | 个 | 6 |
| 21 | 静物台 | 可升降,四角装万向轮便于推拉.配台布. | 个 | 2 |
| 22 | 画架 | 符合国家标准 | 个 | 2 |
| 23 | 画板 | 2﹟60x45cm双面 | 块 | 45 |
| 24 | 写生画板 | 45cm×32cm或60cm×45cm | 块 | 45 |
| 25 | 写生教具(1) | 陶器蜡果塑花等 | 套 | 2 |
| 26 | 版画工具 | 13件锦盒 | 套 | 2 |
| 27 | 绘画工具 | 7类24件锦盒 | 套 | 2 |
| 28 | 制作工具 | 纸工、木工、金工工具等 | 套 | 2 |
| 29 | 写生教具(2) | 几何形体 | 套 | 2 |
| 30 | 泥工工具 | 15件 锦盒 | 套 | 2 |
| 31 | 磁性白黑板 | 双面90x60(cm) | 块 | 1 |
| 32 | 大三角板 | 木质 | 付 | 2 |
| 教师计算机 |
| 1 | 教师计算机 | 计算机配置及参数:（CPU：I3-6100处理器、内存：4G DDR3、硬盘：1000G、光驱：DVD-RPM、显卡；集成显卡、显示屏：20寸LED） | 台 | 41 |
| 多媒体进普通教室 |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 多媒体教学一体机 | 一、显示部分： ★1. 尺寸:≥65英寸,采用LED背光,液晶A规屏; 2.屏幕物理分辨率:≥1920*1080 3.满足全屏显示比例16:9; 4.整机外壳采用金属材质,抗撞抗划抗腐蚀; 5.表面无尖锐边缘或凸起,保证师生安全使用; 6.采用4mm厚度钢化防眩玻璃覆盖屏体; ★7.交互平板表面钢化玻璃玻璃硬度不低于7H,可见光透射比≥89%,雾度范围2%-5%; 8.整机具备抗强光干扰性能，在100K LUX照度的光照下保证正常触控、书写. 9.触摸框采用前维护结构,实现正面免工具拆装维护; ★10.双系统下支持10点同时触控，支持10笔书写,触摸分辨率:≥32768*32768; 11.具备书写保障措施:书写区域被手、书本遮挡以及某一条红外框失灵时,可正常书写、操作，不影响教学进程顺利进行； ★12.提供屏体温度实时监控(根据温度变化以不同颜色提示)、高温预警及断电保护等功能并可进行实际模拟演示; 13.提供硬件系统检测(支持无PC状况下使用):对系统内存、硬盘、红外框、内嵌电脑、屏温监控等提供直观的状态、故障提示; 14. 一键PC系统还原物理按钮，不需专业人员即可轻松解决电脑系统故障； ★15.交互平板采用Windows和Android双系统架构并存设计方案； ★16.整机内嵌针脚数为80Pin(双面),符合 Intel®标准规范的插拔式电脑,支持Windows平台教学应用. 17.提供前置快捷按键实现硬件快速操作,数量不少于6个, 其中包含综合设置键，可一键呼出系统音量、屏幕亮度、显示比例、系统检测、童锁、单独听等功能进行快速设置； 18.为了便于教育用户使用，避免误操作，交互平板前置物理按键具备中文标识； 19.为便于教学应用，交互平板左右两侧具有与教学应用密切相关的物理智能快捷键，该快捷键至少具有触控开关键、关闭窗口键，一键打开展台键，并且双侧快捷键具有中文标识，不占用屏显面积，不接受软件快捷键方式； ★19.交互平板前置面板提供至少1路HDMI高清输入接口(标准HDMI接口，不接受转接方式)，满足高清教学信号源输入需求 20.为了便于交互平板与推拉黑板嵌入应用状态下外接USB存储设备使用，交互平板前置面板具有不少于3路USB接口，至少1路USB接口可支持同时在Windows及Android系统下被读取，交互平板前置接口具备表述清晰的中文标识； 21.交互平板输入端子:≥1路AV；≥1路 YPbPr；≥3路HDMI；≥1路TV ；≥3路多媒体 USB；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。 ★22.交互平板需提供多样化护眼显示模式：智能护眼、护眼书写、护眼光控； | 套 | 31 |
|  |  | 二、插拔式电脑 1.整机架构:采用插拔式模块电脑架构(不接受外挂盒模式)，接口严格遵循Intel®相关规范,针脚数不少于80Pin,与大屏无单独接线. 2.散热处理:具备高效铜导管散热模组，超低静音侧出风散热设计. 3.主板规格:采用H110芯片组，支持无盘启动、网络唤醒、上电开机、看门狗等功能； 4. 处理器性能:采用Intel第6代酷睿 Skylake平台I3处理器（CPU 6100及以上）、主频3.7GHz或以上配置; 5.内存性能:4G DDR3笔记本内存或以上配置; 6.硬盘性能:存储空间128G SSD,并具有防震功能; 7.网络接入:内置10/100/1000M自适应网卡,WiFi遵循IEEE 802.11n标准 8.拓展接口:具备独立非外扩展6个USB（至少包含3路USB3.0）接口、HDMI*1、RS232*1,DP*1,满足教学拓展需求; ★9.设备兼容与认证:插拔式电脑模块与整机必须为同一厂家生产并通过3C认证，提供单独电脑模块3C认证（制造商名称与整机3C制造商名称一致） |  |  |
|  |  | 三、交互平板智慧软件 1.提供二维码扫描方式快速注册与登陆，支持免登录直接使用本地教学工具与资源; 2.所有应用模块的入口在统一界面上，包括备授课、资源中心、班级圈、个人中心。 3.远程课堂：软件可以创建远程课堂，传输本地界面和摄像画面给听众；听众可以通过教师班级邀请进入课堂，也可以通过邀请码进入课堂。同时教师也可以加入其它老师创建的课堂。 4.便于用户使用，有效降低误操作，所有功能模块、按键均具备与实际功能一致、表述清晰的中文标识，非悬浮提示。 5.课件背景:提供背景颜色设置；提供多种图片背景模板，并支持自定义图片背景;提供五线谱、田字格、米字格、作文本、拼音本、笔记本、生字本、小楷本、英语本等学科背景; 6.页面特效:至少提供快报、收缩、展开、覆盖、淡出、推进等20种形式的页面切换动态特效; 7.学科工具：至少提供17门学科工具，工具不是简单的静态图片，而是可以交互式操作的动画。动画课件:至少提供算盘、计数器、成语词典、电流/电压表、元素周期表、地球仪、拼图等动画课件; 8.软件提供翻翻卡工具，可以制作多张正反两面的卡片，用户可以编辑卡片上的文字和图片内容，便于制作课堂小游戏。 9.展台:支持白板软件直接调用展台进行教学，对展台图像可实现画面冻结、拍照、批注、灯光控制、分辨率、焦距、颜色模式、旋转等功能的设置与控制; 10.思维导图:提供思维导图功能，提供内容节点的上、下、左、右方位快速增删，支持节点内容编辑,支持思维导图逐级、逐个节点展开及收缩，满足不同教学需求。 ★7.书写工具:至少提供硬笔、智能笔、荧光笔、激光笔、软笔、手势笔、手写识别、纹理笔、竹笔、图章笔等十种书写工具;手势笔提供手势翻页、擦除、聚光、放大等功能,并提供明确的手势定义说明;手势识别支持手写输入自动转变为标准电子文字;纹理笔提供多种纹理模板,并可自定义纹理;针对藏文、阿拉伯文教学需求提供竹笔工具;图章笔提供多种图章模板，可自定义图章图案,满足教师趣味教学需求;提供手势擦除功能; ★8.擦除工具：软件提供多种擦除方式，包括点擦除、区域擦除、擦除批注和擦除全部内容。擦除批注是指一键擦除书写笔迹，保留图片素材和图形素材。 ★9.页面操作:提供整体页面的缩放、漫游功能,提供缩放、漫游后的还原以及全局鸟瞰功能, 用户可以通过多指触控的方式，整体移动板书内容，增加书写面积; 10.索引功能:提供索引栏快速浏览所有教学内容,提供页面复制、剪切、置顶、移动、置尾等功能; ★11. PPT课件:提供PPT课件的播放控制(如前后翻页)、绘图、聚光灯、书写批注等功能,并可将批注嵌入至PPT中做注释保存;支持PPT课件原有动画效果正常播放; 12.文件管理:支持授课纪要以PDF、PPT或特有格式进行邮件发送,支持打印功能; 13. 仿真实验:具备总数不少于450个,涵盖K-12年级科学、初高中物理、化学、生物等学科的本地仿真实验资源;具备按学科、年级、章节、知识点等分类查找方式;各实验应至少包含实验目的、实验原理、实验器材、注意事项、实验检测、实验应用等模块； 14. 网络学科资源:具备各学科总数70万条，1000G的网络学科资源;具备年级、版本、学科、章节等分类查找方式,支持一键插入白板页面进行展示； 15. 专题课程:具备素质教育类课程,包括中华古诗词、中国传统节日、健康教育、公共安全教育等方面,具备动画、图片多种格式； ★16. 数字教材: 提供正版人民教育出版社数字教材，资源素材内容覆盖小学、初中、高中三个学段各年级相关学科的教学要求，教师易学、易用、易操作；符合当前教育理念，数字资源内容与新一轮的课程标准及现行教材完全配套相符，能够满足广大中小学教师同步教学、备课及教务管理的需求，具有可拓展性和前瞻性，并能根据中小学教材内容的变化随时更新、补充。 |  |  |
|  |  | 四、家校互动模块 A.教师移动端APP工具 1.系统兼容:免费下载及使用,支持通用移动手机及PAD多种手持终端,兼容Android 4.0和IOS 8.0以上版本系统; 2教师可以在PC端和移动端管理班级，发布通知、作业、投票、和班级圈（图文并茂的消息）。布置的作业来源可以是软件题库中选取，拍照或者文本。可以给学生点赞。 3.家校互通:提供班级通讯录、班级公告发布、班级朋友圈等功能,教师可同家长分享校庆、运动会、判卷改错等信息,提供在线习题作业、视频作业、文档作业的布置,提供点赞等学生评价功能; B.家长移动端APP工具 1.系统兼容:免费下载及使用,支持移动手机及PAD多种手持终端,兼容Android 4.0和IOS 8.0以上版本系统; 2.应用功能:通过应用APP,家长和孩子可加入已创建的班级、课堂;可观看网络直播课程；可即时查看班级公告，班级朋友圈（例如校庆、运动会的有趣图片等），可查看学生被老师点赞、表扬原因，可实时接收班级通知。 3.作业监督:可接收教师布置的文字、语音、习题等类型作业，作业结果可及时反馈给教师，便于教师掌握精准学情。 资质 1.交互平板生产厂家（非制造商）需提供屏体厂家2017年出具的屏体规格证明文件； ★2. 为保证产品质量、供货进度及后续便利维护，最大限度保护用户根本利益，本次投标商所投交互平板产品必须为原厂产品，要求交互平板CCC证书的申请人、制造商、生产厂必须为同一企业，不接受OEM等代工方式产品； ★3.为保障用户使用安全，交互平板整机需达到4级浪涌安全标准,满足恶劣天气下正常使用需求； ★4. 为避免虚假应标，技术参数指标均需提供CNA级别权威部门出具的检测报告，并且出现在同一整机检测报告中，不接受独立功能检测报告，整机检测报告； ★6.交互平板生产企业取得产品设计开发、生产及售后服务企业社会责任评价等级证书； 7. 投标产品制造商应具备国际电工委员会电子元器件质量评定体系（IECQ）出具的QC080000危害物质过程管理体系。 8. 交互智能平板的平均无故障时间（MTBF）≥100000小时，提供国家级检测机构所出具的证书并加盖公章； ★为确保售后服务及供货渠道的合法性，提供生产厂家针对本项目的授权书及售后服务承诺函原件并加盖公章。 |  |  |
| 2 | 复合黑板 | 1、尺寸：外径4000mm×1314mm，需保证与教学设备尺寸配套；并可根据学校实际情况进行调整；配套的活动黑板装备自锁装置，完全遮挡并保护教学设备后可锁定。 2、结构：左右推拉结构(内置轨道,外框和轨道一体化设计)。板面双层设计，内层为固定书写板与教学设备并行，外层为滑动书写板，使用教学设备时可将滑动板推到两侧侧露出教学设备即可使用，不用时可将滑动板拉到前面完全遮挡教学设备并锁定。黑板与教学设备之间完美镶嵌，壁挂设计。 3、板面材质：面板采用进口烤漆板，墨绿色、亚光，厚度≥0.3mm，板体附着面无裂纹、无流痕、无气泡等；板面细腻平整、书写流畅、字迹清晰、擦后无残留、耐磨损、耐腐蚀；板面颜色色调柔和、时尚美观，学生任何角度都能正常观看，可视效果极佳，有效保护师生的视力健康。 4、内芯材料：高强度双面磨砂聚苯乙烯泡沫板,厚度≥20mm。 5、背板：采用优质蓝色防锈热镀锌钢板，厚度≥0.2mm，流水线一次成型，设有加强凹型龙骨，确保均布承压不低于635N，凹型龙骨造型美观、增加强度，更加耐用，镀锌含量技术要求不低于国标GB2518-2008标准。 6、板面与衬板粘贴：采用环保多元醇胶，机械化制作，高温一次成型，30秒钟即100%固化定型，无辐射、无污染，粘合强度≥3000N，耐高温≥262° 7、边框材料：标准的超宽豪华高强度工业电泳铝合金外框，颜色为香滨色，规格57㎜×100㎜，内框规格20㎜×36㎜。 8、包角材料：采用符合防老化、抗疲劳，规格57mm×57㎜，壁厚2㎜的ABS工程塑料，流线型设计，无尘角，一次成型模具。 9、滑轮：配装侧U型镶嵌式滑轮，带减震胶套，保证滑动流畅、经久耐用，噪音≤36dB。 10其他：配备自拆装置,内层的教学设备可直接拆装维护，节省拆装黑板的时间及费用，延缓使用寿命。 | 套 | 31 |
| 校园网 |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 核心交换机 | 1、产品类型 2、千兆以太网 3、应用层级 三层 4、背板带宽 256Gbps 5、包转发率 72Mpps 6、传输方式 存储转发方式 7、硬件参数 8、接口类型 10/100Base-T端口,10/100/1000M Combo电口 9、接口数目 24口 10、传输速率 10M/100Mbps 11、堆叠支持 可堆叠 12、网络与软件 网络标准 IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3z,IEEE 802.3x,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1d,IEEE 802.1X 13、VLAN支持 支持VLAN功能 14、双工传输 支持全双工 15、MAC地址表 8K 16、网管功能 支持网管功能 17、其它参数 电源电压 AC 100-240V 18、最大功率 <40W 19、外形尺寸 50×180×43.6mm 重量 <1.4Kg 20、工作温度:0-50℃工作湿度:10%-90存储温度:-5-55℃存储湿度:10%-90% | 台 | 1 |
| 2 | 接入交换机 | 1、应用层级 二层 2、背板带宽 32Gbps 3、包转发率 13.2Mpps 4、传输方式 存储转发方式 5、硬件参数 接口类型 10/100BASE-TX端口,1000Base-X SFP端口,10/100/1000M Combo电口 6、接口数目 48口 7、传输速率 10M/100Mbps 8、堆叠支持 可堆叠 9、网络与软件 网络标准 IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3z,IEEE 802.3x,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1d,IEEE 802.1X 10、VLAN支持 支持VLAN功能 11、双工传输 支持全双工 12、MAC地址表 8K 13、网管功能 支持网管功能 14、电源电压 AC 100-240V 15、最大功率 <38W 16、外形尺寸 442×220×43.6mm 重量 <3Kg 17、温度:0-50℃ 工作湿度:10%-90% 存储温度:-5-55℃ 存储湿度:10%-90% | 台 | 1 |
| 3 | 机柜 | 标准网络机柜 | 个 | 1 |
| 4 | 超五类模块 | 超五类模块 | 套 | 50 |
| 5 | 单口面板 | 单口、与底盒配套使用 | 套 | 50 |
| 6 | 86底盒 | 安装方便，坚固耐用 颜色：瓷白色 材料：ABS | 套 | 50 |
| 7 | 超五类网线 | 通过标准100MHz带宽测试要求 可扩展到350MHz带宽 | 米 | 3500 |
| 8 | 水晶头 | 工作温度：-25～60℃ | 个 | 220 |
| 9 | 超五类2米跳线 | 导体结构: 多股绞合 | 条 | 85 |
| 10 | PVC线槽 | 4分线槽 PVC4分线槽 | 套 | 100 |
| 11 | 24口配线架 | 端口数量：24位、48位 | 个 | 1 |
| 12 | 1U理线架 | 1U 材料：SPCC冷轧钢板 厚度：1.0/1.2MM 理线口位：24位 | 个 | 1 |
| 13 | 综合布线系统 | 包含教室内所有信息点的综合布线，材料包括、电源线、电源插座、线槽、扎线、过道盖板等，设备安装调试。 | 点 | 50 |
| 计算机教室（2间） |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 计算机桌椅 | 计算机桌椅； 2.材质及要求:木质材料，精品方木， 耐刮、 防火板面，防刮、防烫、防火，不起皮，不开裂； 3.规格:长1200*宽600*高700 | 套 | 100 |
| 学生计算机 |
| 1 | 云终端 （云终端显示器一体方案） | 1、 ★ARM主机置于显示器内部，与显示器一体化设计，为软硬一体化设备；加电直接启动进入虚拟桌面功能； 2、 处理器：ARM架构低功耗双核处理器，处理器主频不得低于1.2GHz； 3、 ★每个端OS处理器：分配 E5-2650双核处理器（截图加盖公章证明）； 4、 内存：容量不低于1GB，不少于8GB的NandFlash； 5、 ★存储：每个端都分配公共盘和私有盘（截图加盖公章证明）； 6、 ★显示器：19.5″WLED 1600*900 （内置云终端） 7、 接口：USB 2.0*4，音频输入*1，音频输出*1，麦克风输入*1，VGA输入*1，VGA输出*1，1000Mb网络接口*1； 8、 ★与云终端同品牌的防水抗菌键盘鼠标，抗菌功能须提供第三方权威机构测试报告； 9、 其他：3C认证；加电直接启动进入虚拟桌面功能；★方便维护：服务器、云终端（包括显示器）、云教室管理软件为同一品牌。 10、VDI图像传输通道化协议（非远程桌面协议） 11、 ★厂商资质：中国云计算市场年度创新产品；云计算最具影响力品牌；高新技术企业证书；中国电源市场年度成功企业，新一代信息技术创新典范企业； 12、 服务：三年免费保修（键盘、鼠标、适配器一年免费保修），提供厂商售后服务承诺函 13、 提供厂商针对本项目的授权 | 台 | 100 |
| 1 | 云终端多媒体教学软件 | 同计算机品牌电子教室软件1、支持屏幕广播,并可录制成多媒体文件；并支持电子教鞭； 2、支持屏幕转播，可以将一学生屏幕转播其它学生观看，教师端可监看其操作过程； 3、支持多屏幕同时监看,并可对监看学生进行截图操作，直接遥控； 4、支持远程控制，支持语音摇控方式，可以锁定学生键盘与鼠标； 5、支持黑屏肃静，锁定学生机器， 6、支持声音广播,可以强制学生认真听课；并可录制声音广播内容； 7、支持视频直播,将教师端的视频，展示到每个学生屏幕上。 8、支持网际影院，实现教学视频连续、循环、清晰流畅播放。 9、支持语音对讲,实现学生与教师实时语音交流。 10支持远程命令，教师可以向学生发送执行某程序倒序，在学生机上自动执行。 11、支持远程关机、远程重起学生机系统。与云教室终端同一品牌 | 套 | 2 |
| 2 | 云教室管理软件GCR | 1、图形化的配置功能：系统提供图像化的配置工具，如DHCP配置工具、模板拷贝工具、模板制作工具、模板查询工具及丰富的系统管理； 2、多网卡绑定功能：支持图形化的网卡绑定，提升网络的负载及可靠性； 3、升级功能：支持在线和离线升级； 4、快速部署：支持“一键式”的无人值守安装； 5、桌面虚拟化功能：创建虚机、虚拟桌面池管理、自适应带宽功能、内存页共享等； 镜像管理：支持教师机和学生机镜像导入、导出、启动、停止、删除以及在线定制镜像模板； 教师机管理：支持教师机创建、删除、启动、关闭、在线登陆功能，同时对其运行状态进行监控，允许创建独立数据私有盘； 学生机管理：支持创建、删除、启动、关闭、在线登陆等，同时对其运行状态进行监控； 监控和日志管理：支持修改和查看各集群节点单元网络配置信息，收集系统日志、导出系统日志； ★集群节点管理：在线添加和删除集群节点；提供各集群节点的状态监控，核心服务管理以及系统信息和资源； 授权管理：提供加密狗（U-KEY）认证授权服务； 前端桌面登录系统：支持网络检测、虚拟机重置、虚机重启、终端机关闭、上传文件、学生机自助开机； 6、至少支持54个终端同步流畅播放1080P视频； 7、IP地址与座位一一对应，即使重构系统亦无需重新设定IP地址与座位的对应关系； 8、支持每个终端自行安装应用程序而不会干扰其它终端； 9、方便维护：教师机、云终端（包括显示器）、云教室管理软件为同一品牌； 10、★ 云教室管理软件具有计算机软件著作权登记证书.提供厂商针对本项目的授权；实现屏幕教学演示与示范、屏幕监视、遥控辅导、黑屏肃静、屏幕录制、屏幕回放、视频流的网络播放、网络考试和在线考试、试卷管理和共享、网上语音广播、两人对讲和多方讨论、语音监听、联机讨论、同步文件传输、提交作业、远程命令、电子教鞭、电子黑板与白板、电子抢答、电子点名、网上消息、电子举手、获取远端信息、获取学生机打开的程序和进程信息、学生上线情况即时监测、锁定学生机的键盘和鼠标、远程开关机和重启、学生机同步升级服务、计划任务、时间提醒、自定义功能面板、班级和学生管理等。 | 套 | 100 |
| 3 | 云服务器 | 1、 软硬件一体化设备,2U机架式服务器 2、 处理器：CPU配置不低于2颗Intel E5-2650 V3*2 3、 内存：160GB DDR3内存，24个内存插槽，最大支持1.5TB内存 4、 硬盘：240GB SSD*4 5、 ★网卡：4个1000Mb网口,服务器网卡支持图形化的配置，包括单网卡模式、备份模式及负载均衡模式，7个PCIe插槽。为方便调试服务器时外接显示器，要求服务器有前置VGA输出接口，前置液晶面板，可显示服务器工作状态及故障诊断，可实现对CPU/内存/硬盘/网卡/风扇/温度/电源等关键部件的诊断；支持双SD卡，可以部署OS或虚拟化平台； 6、 RAID卡:支持Raid 0、1、5、10，最高可支持两组独立的硬件Raid 7、 电源：500W 冗余电源 8、 光驱：DVD 9、 接口：USB 2.0*4，VGA*2(前后各一个)，PCI-E*7，与服务器同品牌的键盘鼠标； 10、★通过远程控制台可以在远端如同管理本地计算机一样管理服务器；可以远程开关机、远程安装系统、查看远程桌面，远程调试BIOS，远程调试RAID，将本地文件远程挂载到服务器，远程产看服务器硬件健康状况等； 11、内置虚拟化系统软件，服务器可以同时支持50路操作系统镜像的虚拟桌面应用，可以模拟真实 PC的运行和操作环境，同时兼容主流的教学应用软件。50路虚拟桌面可以同时点播1080p教学视频。 12、支持 C/S 架构的教学管理软件，学生端教学管理程序可自动登录虚拟机。并支持对于所有虚拟终端实现一键重启、关机、重置等功能，支持虚拟桌面断线自动重连； 13、镜像管理：支持教师机和学生机镜像导入、导出、启动、停止、删除以及在线定制镜像模板； 14、教师机管理：支持教师机创建、删除、启动、关闭、在线登陆功能，同时对其运行状态进行监控，允许创建独立数据私有盘； 15、学生机管理：支持学生机创建、删除、启动、关闭、在线登陆等，同时对其运行状态进行监控； 16、监控和日志管理：支持修改和查看各集群节点单元网络配置信息，收集系统日志、导出系统日志； 17、集群节点管理：在线添加和删除集群节点；提供各集群节点的状态监控，核心服务管理以及系统信息和资源。无需另购服务器集群软件； 18、★服务器支持图形化的管理，允许创建独立数据私有网盘； 19、★云教室软件“一键式“安装，全图形化配置，减少部署复杂度。云教室管理软件可以一键切换所有学生机IP模式，从静态IP直接转换为动态IP或者从动态IP转换成静态IP，并且不影响当前的使用； 20、★保修期： 整机主要部件三年免费保修、三年免费上门服务。 | 台 | 2 |
| 4 | 交换机 | 24口交换机 | 台 | 4 |
| 5 | 交换机 | 12口交换机 | 台 | 2 |
| 6 | 网线 | 超六类网线 | 米 | 1800 |
| 7 | 水晶头 | 六类屏蔽水晶头 | 盒 | 2 |
| 8 | 电源稳压器 | SVC 30KVA | 台 | 2 |
| 9 | 耳机 | 网吧型 | 个 | 100 |
| 10 | 插座 | 防雷插座 | 个 | 100 |
| 11 | 服务器机柜 | （1.2米高0.8米深0.6宽） | 批 | 2 |
| 12 | 教师音响 | 一套 | 套 | 2 |
| 13 | 辅材 | 线材、胶布、钉子、PVC管等 | 批 | 2 |

第四章 合同条款

甲方：

乙方：

甲乙双方根据      年    月    日            项目公开招标采购结果及招标文件的要求，经协商一致，达成以下协议。

一、合同标的及金额等(详见附件清单)

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号、规格配置 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |
| 合同总额 | （小写）： |
|  | （大写）： |

二、付款

1、本合同签订生效之日起    个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的     %。

2、采购货物运达甲方指定地点，安装、调试、验收合格并提交相关的文档、资料后，10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的     %。

三、交货

1、交货方式：货物由乙方负责包装并运送至甲方指定的地点。

2、乙方将货物运送至甲方指定地点在经甲方验收合格之前，货物的所有权、一切风险责任及由此产生的一切相关费用均由乙方承担。

3、交货期：接到甲方交货通知后，乙方应在    天内把货物运到指定地点。

四、货物验收、保修和技术服务

1、乙方交付的货物必须满足中国法律法规、相关部门的相应产业标准及本合同的要求。乙方承诺向甲方提供的货物应是全新、完整、技术成熟稳定、性能质量良好的产品，货物及相关许可证明文件、技术文件、软件、服务等均不存在瑕疵。

2、若在货物接收验收时发现货物有任何的短少、缺损、缺陷或与合同约定不符，甲方和乙方代表将签署一份详细报告；在乙方未派代表到场时，该报告将由甲方单方签署，该报告将作为甲方要求乙方进行退货、更换、修理或补充发货的有效证据。乙方负责于10个工作日内自负费用进行更换、补充发货并送至本合同确定的甲方指定地点，有关费用由乙方承担。

3、未能通过甲方验收的货物，以及甲方接收后发现有误的货物，由乙方自费回收。如乙方未在甲方发出通知后10天内收回，则甲方可自行处理该货物，包括但不限于另外存放并收取租金等，由此产生的费用由乙方承担。

4、乙方提供的货物的保修期为壹年，自验收合格之日起计算。在保修期内，如果货物的性能和质量与合同规定不符，或出现任何故障，乙方负责在10天内免费排除缺陷、修理或更换相关货物。

五、违约责任及侵权处理

1、双方应当按照合同及附件规定的期限履行义务。对于因乙方原因使得交货、验收等任一阶段工作延误的，每延迟一天，乙方应按相当于合同总价0.5%的标准向甲方支付违约金，以此类推。因任一阶段工作延迟而使甲方额外增加的各项费用由乙方承担。如乙方任一阶段工作延迟使甲方遭受损失的，乙方还应承担甲方由此造成的损失。如乙方任一阶段工作延迟累计超过30天时，甲方有权视情况解除本合同。该等解除并不免除乙方根据甲方要求应当承担的上述违约责任。

2、保修期内，如乙方未能按照合同规定及时提供保修服务，除不可抗力原因外，每延迟一次，乙方应当支付合同总价0.1%的违约金。

3、对于乙方根据本合同约定应当承担的各项违约金及损失赔偿，甲方均有权依据本合同规定从应支付乙方的款项中扣除。

4、如乙方提供的货物不符合合同要求或者质量、功能存在瑕疵，或者甲方使用乙方提供的货物造成他人人身、财产损害的，乙方应向甲方支付本合同总价10%的违约金，并承担赔偿责任。

六、不可抗力

1、本合同所称不可抗力，是指其他本合同各方不能预见，而且对其发生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客观情况，包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大改制等。

2、本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同的义务时，应在不可抗力发生之日起15天内通知本合同的其他方，并在不可抗力发生之日起60天内向其他方提供由有关部门出具的不可抗力证明。

3、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，受影响方部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外，延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

4、如果因不可抗力的影响致使本合同终止履行90天或以上的，任一方均有权终止本合同，并书面通知对方。

七、合同纠纷处理

本合同执行过程中如发生纠纷，作如下处理：

1、申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

2、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

八、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

九、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

十、组成本合同的文件包括：

1、合同通用条款和专用条款；

2、招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；

3、中标通知书；

4、甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十一、合同备案

本合同一式伍份，中文书写。甲方、乙方各执贰份，壹份由招标代理机构备案。

十二、合同转让和分包

乙方不得全部或部分转让合同。除非甲方事先书面同意外，不得分包其应履行的合同义务。

甲   方：						         乙   方：

签字盖章：						         签字盖章：

法人/授权代表：				         法人/授权代表：

日    期：						         日    期：

开户银行：						         开户银行：

账    号：						         账    号：

招标人：海南政辉招投标代理有限公司（盖章）

经办人：

年   月    日

# 第五章  投标文件内容和格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价：

- 价格标的组成

- 开标一览表（表1）

- 报价明细表（表2）

- 技术要求响应表（表3）

- 商务标的组成

- 投标函（表4）

- 法定代表人证明书（表5）

- 授权委托书（表6）

- 投标保证金证明单据

- 投标人简介：包括简要历史、既往同类项目的完成情况、投标人技术能力简要介绍。

- 投标人资格要求证明文件：详见第一章 投标邀请函“投标人资格条件”

- 其他：如类似项目业绩等

- 技术标的组成

- 产品质量及服务承诺书：

由供应商根据自身实际情况并结合采购文件相关要求据实填写，格式由投标人自定，主要内容应包括：产品技术参数、质量保证、售后服务及体系、人员、零配件等来源渠道和价格、日常维护费用等（分质保期内和期后两个时间段）

- 项目实施及验收方案

- 项目培训方案

- 投标人认为需要提供的其他材料

注：为了便于评委对投标文件内容的审核，建议投标人针对本招标文件第六章中“综合评分表”的各项编写响应页码索引表。投标文件中的复印件均必须加盖公章。

投标人投多包时要针对每个包单独做投标文件。

表1、开标一览表

项目名称：

招标编号：

包    号：    包（    包号名称    或项目本身  ）

金额单位：元

| 序号 | 内容 | 合计价格 （金额单位：元） | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | …… |  |  |  |
| 2 | …… |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |
| 本项目投标总报价（大小写一致） | （小写）： |
|  | （大写）： |
| 本项目交付使用时间 |  |

报价人全称：（盖章）       授权代表（签字）：

日期：

注: 1、投标总金额包括本招标书中要求的所有服务的费用，如果投标方采用进口设备，可以报免税价，招标方负责提供免税进口手续，投标所报价格须包含运输、保险、清关等相关费用，招标方不再进行二次投入，请投标方注意。

2、报价一览表格式不得自行改动。

3、投标总报价超过该包采购预算的将视为无效投标。

表2、报价明细表

项目名称：

招标编号：

包    号：    包（    包号名称   或项目本身   ）

金额单位：元

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号、规格 | 原产地及制造厂名 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点： 投标报价总计：￥ 人民币（大写） |

注：

(1)此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

(2)相关安装调试费用、质保及人员培训、后续服务及其他所有费用由投标人自行计算填列；

(3)总价=单价*数量，数量由投标人自行计算并填列；

(4)本表中“报价总计”数应当等于“开标一览表”中“投标总计”数。

报价人全称：（盖章）                授权代表签字

表3、技术要求响应表

项目名称：

招标编号：

包    号：    包（    包号名称    或项目本身    ）

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有“用户需求书”中的技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，招标方有权要求投标方在投标后进行产品测试，评委会如发现有虚假描述的，该投标文件作废标处理，并没收投标保证金。

| 序号 | 原技术规范主要条款描述 | 投标人技术规范描述 | 偏离情况说明 （＋/-/=） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

报价人全称（公章）：            授权代表（签字）：

日   期：

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、投标人根据系统方案添加的设备、材料等也请列出。

3、请在“用户需求书” 中列出所投设备的详细技术参数情况。

4、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。

表4、投标函

致：海南政辉招投标代理有限公司：

根据贵司             项目（招标编号：       ）的投标邀请函，正式授权下述签字人             （姓名和职务）代表投标人        （投标单位名称），递交    包投标文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

  - 我方接受招标文件的所有的条款和规定。

  - 我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的  60 天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

  - 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

  - 我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

  - 我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据。

  - 如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。

  - 如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。

投标人名称：              （公章）

地址：                               邮编：

电话：              传真：

开户名：

开户行：

账  户：

授权代表签字：               职务：

日期：

表5、法定代表人证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：     职务：       _

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人：                  （签章）

投标人：                      （盖单位章）

年    月     日

表6、授权委托书

致：海南政辉招投标代理有限公司：

本授权书声明：

委托人：

地  址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年   月   日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                       联系方式:

兹委托受托人          代表我方参加海南政辉招投标代理有限公司组织的

项目（招标编号：     ）的政府采购活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加投标活动；

2、出席开标评标会议；

3、签订与中标事宜有关的合同；

4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

附：受托人身份证复印件

法定代表人  （签名）

受托人  （签名）

委托单位    （公章）

年     月     日

# 第六章  评审办法和程序

一、评审办法

- 评审办法：综合评分法。

- 综合评分法评审步骤：先进行初步评审，再进行详细评审（技术、商务和价格评审）。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

二、初步评审

1. 评标委员会根据“初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对“初步评审表”（ 附表1）所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

- 投标人未能满足投标人资格要求的；

- 投标人未提交法人授权委托书的；

- 投标人未按招标文件要求的金额提交投标保证金的；

- 交货期或工期不满足要求的；

- 投标有效期不足的；

- 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

- 投标价不是固定价或者投标价不是唯一的；

- 不符合招标文件规定的其它条件。

2．判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

3. 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下:

（1）开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

（5）若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

4. 投标人数不足3家时，可按中华人民共和国财政部令（第18号）第四章第四十三条执行（经主管财政部门批准，转为竞争性谈判。谈判时，本招标文件将直接转为竞争性谈判文件进行谈判）。

三、详细评审

1.评标委员会根据评审办法对通过初步评审的投标文件进行详细评审，并进行技术、商务和价格的评审打分。

2.技术评分和商务评分：

具体评审的内容详见 附表1。

3.价格分：基准价为满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价，其价格分为满分（30分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分＝基准价/投标报价×价格权值（基准价为满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价）

4.技术、商务及价格权重分配

| 评估因素 | 技术、商务 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| 权重 | 70% | 30% |

5、综合评分统计及排名：

（1）技术商务分统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的技术商务总分，全部评委的评分的算术平均值即为该投标人的技术商务最终得分。

（2）综合得分：技术商务最终得分与投标报价得分相加得出综合得分。

6、推荐中标候选人

评标委员会将严格按照招标文件的要求和条件进行评标,根据投标人综合得分由高到底进行排序，综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分次高的投标人为第二中标候选人，以此类推，评标委员会推荐出一至三名中标候选人，并标明排列顺序。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

附表1                  初 步 评 审 表

项目名称：                                        招标编号：

项目单位：                                        日  期：2017年  月  日

| 序号 | 审查项目 | 评议内容 | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 相关资格证明文件 | 企业营业执照、法人授权委托书；投标人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 投标文件递交情况 | 正本和副本的数量是否符合招标文件要求 |  |  |  |
| 3 | 投标文件的有效性 | 是否符合投标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 4 | 投标人应提交的相关文件 | 是否提交投标函、开标一览表、技术要求响应表 |  |  |  |
| 5 | 投标保证金 | 是否按要求提交投标保证金证明的 |  |  |  |
| 6 | 投标有效期 | 投标有效期是否满足60天 |  |  |  |
| 7 | 交付时间 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 8 | 投标报价 | 投标报价是否满足招标文件要求（报价有效、不漏项、不超过采购预算） |  |  |  |
| 9 | 其它 | 是否有其它无效报价认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：

附表2               技术、商务评分表

项目名称：                                        招标编号：

项目单位：                                        日  期：2017年  月  日

| 序号 | 评分项目 | 评分标准及说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数、演示 （60分） | 投标人提供的设备指标参数与招标文件中的参照技术参数进行点对点比较。（1）完全满足招标文件要求，得60分；（2）每一项★技术指标不符合标书要求的扣3分，其他技术指标不符合标书要求的扣1分，直至扣完为止。 | 60 |
| 2 | 售后服务（10分） | 根据投标人服务承诺及售后保障措施的合理性完备性情况综合评审，分为三档：优10-7分，良6-4分，一般3-1分 | 10 |
| 3 | 价格得分 （30分) | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 | 30 |
| 合计 |  | 100 |

评委：

【末页】