**开标一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目名称： | | | | **2017 年陵水县义务教育均衡发展项目装备采购项目** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 投标人名称： | | | | **浙江一恒教学仪器有限公司** （盖章） | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | |  |  | **2** |  |  |  | **3** |  |  | **4** |  |  | **5** |  |  | **6** |  |  | **7** |  |  | **8** |  |  | **9** |  |
|  | **序号** | |  |  | **货物名称** | |  |  | **品牌型号及技术参数** |  |  | **数量** |  |  | **单位** |  |  | **单价** |  |  | **投标单项** |  |  | **交货期** |  |  | **交货地点** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **总价** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 品牌：天雁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 型号：TY-82MS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | | |  |  | 计算器 | |  |  | 原产地：广东省深圳市 |  | 110 | |  |  | 个 |  | 20 | |  | 2200 | |  |  | 合同签订后 30 天内必须 | |  | 用户指定 |  |
|  |  |  |  | 生产厂名：深圳市天雁电子有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 发货到业主指定地点。 | |  | 地点 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 技术参数：函数型，具有时、分、秒时间显示功能，具有闹 | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 鈡功能，和带语言不低于的 8 位数计算器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 品牌：一恒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 型号：常规型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同签订后 30 天内必须 | |  | 用户指定 |  |
| 2 | | |  |  | 电炉 | |  |  | 原产地：浙江省永康市 |  | 110 | |  |  | 个 |  | 45 | |  | 4950 | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发货到业主指定地点。 | |  | 地点 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生产厂名：浙江一恒教学仪器有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 技术参数：密封式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 品牌：金鑫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 型号：LY-A0.018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原产地：湖北省武汉市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同签订后 30 天内必须 | |  | 用户指定 |  |
| 3 | | |  |  | 高压灭菌器 | |  |  | 生产厂名：武汉市鸿雁医疗器械制造有限公司 |  | 110 | |  |  | 个 |  | 450 | |  | 49500 | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发货到业主指定地点。 | |  | 地点 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 技术参数：起闭压力 0.14-0.165mpa，功率：2kw. | 材质： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 锅体外壳、内腔均采用优质不锈钢 SUS304 材质制成，耐酸， | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 耐碱，耐腐蚀；加热方式：电加热； 18L； 最高工作温度： | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **1** | |  |  | **2** |  |  | **3** |  |  | **4** |  |  | **5** |  |  | **6** |  |  | **7** |  |  | **8** |  |  | **9** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **序号** | |  |  | **货物名称** |  |  | **品牌型号及技术参数** |  |  | **数量** |  |  | **单位** |  |  | **单价** |  |  | **投标单项** |  |  | **交货期** |  |  | **交货地点** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **总价** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 126℃-128℃；由放汽阀、锅盖、排汽管、三角搁架、压力 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表、安全阀、消毒桶、锅体、电热管等部分组成,装有工作 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 压力为 0.14MPa 的安全阀和能承受 0.165MPa 的放汽阀。 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 品牌：远燕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 型号：单用（A 型） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 原产地：江苏省丹阳市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同签订后 30 天内必须 | |  | 用户指定 |  |
| 4 | | |  |  | 听诊器 |  |  | 生产厂名：江苏远燕医疗设备有限公司 |  | 110 | |  |  | 个 |  | 20 | |  | 2200 | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发货到业主指定地点。 | |  | 地点 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 技术参数：医用，铜镀铬耳挂和三通，扁型听头。投标人所 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 投产品通过 YY/T 0287-2003 医疗器械质量管理体系认证（提 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 供原件） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 品牌：远燕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 型号：BP103A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 原产地：江苏省丹阳市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 生产厂名：江苏远燕医疗设备有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 技术参数：1、具有阅读记忆、错误警示及语音播报功能。 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2、操作温度：5~40℃；操作湿度：15%~85%RH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3、存储温度：-10~55℃；存储湿度：10%~95%RH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同签订后 30 天内必须 | |  | 用户指定 |  |
| 5 | | |  |  | 血压计 |  |  | 4、重量：约 506 克（含电池、绑带）（±10%） |  | 110 | |  |  | 个 |  | 280 | |  | 30800 | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发货到业主指定地点。 | |  | 地点 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5、尺寸 136（长）×100（宽）×76（高）mm（±10%） | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6、测量范围：血压：40~280mmHg（5.3kPa~37.3kPa）； 脉 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 搏：40~200 脉搏次/分钟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7、绷带压力显示范围：0~299mmHg（0~39.9kPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8、分辨率：1mmHg/0.1kPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9、电池：1.5VAA 规格电池 4 节 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10、精确度：血压±3mmHg/±0.4kPa；脉搏：±5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 6 | | |  |  | 肺活量计 |  |  | 品牌：一恒 |  | 110 | |  |  | 台 |  | 365 | |  | 40150 | |  |  | 合同签订后 30 天内必须 | |  | 用户指定 |  |
|  |  |  |  | 型号：YHF-288 |  |  |  |  |  |  |  | 发货到业主指定地点。 | |  | 地点 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **1** | |  |  | **2** |  |  | **3** |  |  | **4** |  |  | **5** |  |  | **6** |  |  | **7** |  |  | **8** |  |  | **9** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **序号** | |  |  | **货物名称** |  |  | **品牌型号及技术参数** |  |  | **数量** |  |  | **单位** |  |  | **单价** |  |  | **投标单项** |  |  | **交货期** |  |  | **交货地点** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **总价** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 原产地：浙江省永康市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 生产厂名：浙江一恒教学仪器有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 技术参数：★电子式 1.供中小学卫生室测试学生肺活量使 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 用。2.规格：电子式，测量范围：0～10000mL，最小分辫率： | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1mL。3.测量误差≤±5％。4.工作电压：220V/50Hz 或交直 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 流两用。5.配一次性吹嘴。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 品牌：一恒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 型号：常规型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 原产地：浙江省永康市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | | |  |  | 心理检测工具 |  |  | 生产厂名：浙江一恒教学仪器有限公司 |  | 110 | |  |  | 套 |  | 90 | |  | 9900 | |  |  | 合同签订后 30 天内必须 | |  | 用户指定 |  |
|  |  |  |  | 技术参数：软件结合当前我国中小学心理健康教育实际，将 | |  |  |  |  |  |  | 发货到业主指定地点。 | |  | 地点 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 心理测评、用户管理和数据分析等功能集于一体，有效弥补 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 了由于学校心理老师数量不足，专业水平不高等不利因素给 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 心理健康教育教学工作带来的影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 品牌：一恒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 型号：常规型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 原产地：浙江省永康市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 生产厂名：浙江一恒教学仪器有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 学生健康电脑 |  |  | 技术参数：软件必须包含功能： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同签订后 30 天内必须 | |  | 用户指定 |  |
| 8 | | |  |  | 软件（体检营 |  |  | 1、根据体质提示相关的养生保健信息。 |  | 110 | |  |  | 套 |  | 85 | |  | 9350 | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发货到业主指定地点。 | |  | 地点 |  |
|  |  |  |  |  | 养） |  |  | 2、支持健康新闻和养生知识展示。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3、支持体质测试。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4、定时健康提醒。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5、支持体重指数测试。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6、支持休息锁屏提示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 9 | | |  |  | 心肺复苏人体 |  |  | 品牌：一恒 |  | 110 | |  |  | 个 |  | 350 | |  | 38500 | |  |  | 合同签订后 30 天内必须 | |  | 用户指定 |  |
|  |  | 模型 |  |  | 型号：常规型 |  |  |  |  |  |  |  | 发货到业主指定地点。 | |  | 地点 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **1** | |  |  | **2** |  |  | **3** |  |  | **4** |  |  | **5** |  |  | **6** |  |  | **7** |  |  | **8** |  |  | **9** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **序号** | |  |  | **货物名称** |  |  | **品牌型号及技术参数** |  |  | **数量** |  |  | **单位** |  |  | **单价** |  |  | **投标单项** |  |  | **交货期** |  |  | **交货地点** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **总价** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 原产地：浙江省永康市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 生产厂名：浙江一恒教学仪器有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 技术参数：该产品可进行心肺复苏操作。采用新型材料和技 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 术，使用时充气，结束后，排出内部气体，外出携带极其方 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 便，学习场所多样，适合大规模培训。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 功能特点： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ●1、本产品有配套的软件 APP，内有详细的急救视频可供 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 学习。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1、 可进行成人与儿童心肺复苏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2、 模拟标准气道开放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3、 监测胸外按压深度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 成人：按压深度 4-5cm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 儿童：按压深度 1-2cm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4、 口对口人工呼吸吹气时，通过胸部起伏判断吹气量。 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5、 操作频率：最新国际标准：100 次/分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6、 操作模式：训练操作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 品牌：一恒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 型号：常规型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 原产地：浙江省永康市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 生产厂名：浙江一恒教学仪器有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | | |  |  | 资料柜 |  |  | 技术参数：★规格：不小于 850\*390\*1800mm（二格抽屉， | | 110 | |  |  | 个 |  | 850 | |  | 93500 | |  |  | 合同签订后 30 天内必须 | |  | 用户指定 |  |
|  |  |  |  | 配活页锁、豪华拉手，二节导轨）。 材料：钢冷轧板，厚度 | |  |  |  |  |  |  | 发货到业主指定地点。 | |  | 地点 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5mm。高级玻璃，表面经磷化处理，热固性粉末喷涂。 要 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 求：每格抽屉承重达到 5kg。上半部分为玻璃门，内配一块 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 层板，高低可调，下半部分为铁质开门，内配一块层板，高 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 低可调。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
| 11 | | |  |  | 秒表 |  |  | 品牌：天福 |  | 110 | |  |  | 块 |  | 22 | |  | 2420 | |  |  | 合同签订后 30 天内必须 | |  | 用户指定 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **1** | |  |  | **2** |  |  | **3** |  |  |  | **4** |  |  | **5** |  |  | **6** |  |  | **7** |  |  | **8** |  |  | **9** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **序号** | |  |  | **货物名称** |  |  | **品牌型号及技术参数** | |  |  | **数量** |  |  | **单位** |  |  | **单价** |  |  | **投标单项** |  |  | **交货期** |  |  | **交货地点** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **总价** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 型号：PC396 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发货到业主指定地点。 | |  | 地点 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 原产地：广东省深圳市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 生产厂名：深圳市惠波工贸有限公司 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 技术参数：1、单排 2 道记忆秒表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2、30 分钟内以 1/100 秒为计时单位，30 分钟以上以秒为 3、 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 计时单位，计时 24 小时 1 行，6 位大数字显示。 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4、时间、日历、定时响闹、整点报时 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5、12/24 小时显示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 品牌：一恒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 型号：常规型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同签订后 30 天内必须 | |  | 用户指定 |  |
| 12 | | |  |  | 近视力表 |  |  | 原产地：浙江省永康市 |  |  | 110 | |  |  | 件 |  | 3 | |  | 330 | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发货到业主指定地点。 | |  | 地点 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 生产厂名：浙江一恒教学仪器有限公司 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 技术参数：视力检测用 210\*770mm | ，纸质 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 品牌：远燕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 教学卫生测量 |  |  | 型号：常规型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同签订后 30 天内必须 | |  | 用户指定 |  |
| 13 | | |  |  |  |  | 原产地：江苏省丹阳市 |  |  | 110 | |  |  | 件 |  | 20 | |  | 2200 | |  |  |  |  |
|  |  | 尺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发货到业主指定地点。 | |  | 地点 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 生产厂名：江苏远燕医疗设备有限公司 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 技术参数：木质三折，印字清晰。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 品牌：远燕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 型号：常规型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 原产地：江苏省丹阳市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | | |  |  | 诊查床 |  |  | 生产厂名：江苏远燕医疗设备有限公司 | | | 110 | |  | 0 | |  | 630 | |  | 69300 | |  |  | 合同签订后 30 天内必须 | |  | 用户指定 |  |
|  |  |  |  | 技术参数：外观尺寸：不小于 1880\*600\*650mm，床框采用 | | |  |  |  |  |  | 发货到业主指定地点。 | |  | 地点 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 60mm\*30mm\*1.2mm 厚 的 矩 管 焊 接 ； 床 腿 采 用 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 32mm\*32mm\*1.0mm 的矩管焊接；床面采用厚的木板包覆以海 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 绵和人造革制成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
| 15 | | |  |  | 棉球缸 |  |  | 品牌：一恒 |  |  | 110 | |  |  | 个 |  | 20 | |  | 2200 | |  |  | 合同签订后 30 天内必须 | |  | 用户指定 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **1** | |  |  | **2** |  |  | **3** |  |  | **4** |  |  | **5** |  |  | **6** |  |  | **7** |  |  | **8** |  |  | **9** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **序号** | |  |  | **货物名称** |  |  | **品牌型号及技术参数** |  |  | **数量** |  |  | **单位** |  |  | **单价** |  |  | **投标单项** |  |  | **交货期** |  |  | **交货地点** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **总价** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 型号：常规型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发货到业主指定地点。 | |  | 地点 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 原产地：浙江省永康市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 生产厂名：浙江一恒教学仪器有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 技术参数：不锈钢 8cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 品牌：一恒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 型号：常规型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同签订后 30 天内必须 | |  | 用户指定 |  |
| 16 | | |  |  | 贮槽 |  |  | 原产地：浙江省永康市 |  | 110 | |  |  | 件 |  | 90 | |  | 9900 | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发货到业主指定地点。 | |  | 地点 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 生产厂名：浙江一恒教学仪器有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 技术参数：不锈钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 品牌：苏衡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 型号：SZ-200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 原产地：江苏省常州市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | | |  |  | 身高坐高计 |  |  | 生产厂名：常州市武进衡器有限公司 |  | 110 | |  |  | 台 |  | 330 | |  | 36300 | |  |  | 合同签订后 30 天内必须 | |  | 用户指定 |  |
|  |  |  |  | 技术参数：身高量程 60～200cm，坐高量程 30～120cm，分 | |  |  |  |  |  |  | 发货到业主指定地点。 | |  | 地点 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 度值 1mm，误差±2mm，重复性±2mm；底板：398\*386\*15mm、 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 坐板：390\*290\*15mm ；显示：刻度尺。刻度尺使用灵无分 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 段、接活，刻度计不锈钢或铝合金制，刻度计缝。 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 品牌：一恒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 型号：常规型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同签订后 30 天内必须 | |  | 用户指定 |  |
| 18 | | |  |  | 方盘 |  |  | 原产地：浙江省永康市 |  | 110 | |  |  | 个 |  | 15 | |  | 1650 | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发货到业主指定地点。 | |  | 地点 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 生产厂名：浙江一恒教学仪器有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 技术参数：不锈钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 品牌：一恒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 型号：常规型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同签订后 30 天内必须 | |  | 用户指定 |  |
| 19 | | |  |  | 带盖方盘 |  |  | 原产地：浙江省永康市 |  | 110 | |  |  | 件 |  | 45 | |  | 4950 | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发货到业主指定地点。 | |  | 地点 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 生产厂名：浙江一恒教学仪器有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 技术参数：不锈钢 带盖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **1** | |  |  | **2** |  |  | **3** |  |  | **4** |  |  | **5** |  |  | **6** |  |  | **7** |  |  | **8** |  |  | **9** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **序号** | |  |  | **货物名称** |  |  | **品牌型号及技术参数** |  |  | **数量** |  |  | **单位** |  |  | **单价** |  |  | **投标单项** |  |  | **交货期** |  |  | **交货地点** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **总价** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 品牌：一恒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 型号：常规型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同签订后 30 天内必须 | |  | 用户指定 |  |
| 20 | | |  |  | 冲眼壶 |  |  | 原产地：浙江省永康市 |  | 110 | |  |  | 件 |  | 20 | |  | 2200 | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发货到业主指定地点。 | |  | 地点 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 生产厂名：浙江一恒教学仪器有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 技术参数：玻璃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 品牌：远燕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 型号：常规型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 原产地：江苏省丹阳市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同签订后 30 天内必须 | |  | 用户指定 |  |
| 21 | | |  |  | 外伤处理器械 |  |  | 生产厂名：江苏远燕医疗设备有限公司 |  | 110 | |  |  | 套 |  | 255 | |  | 28050 | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发货到业主指定地点。 | |  | 地点 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 技术参数：脱脂纱布 1 包，药棉 1 包，绷带 1 卷，40 止血 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 带 1 根，创口贴 10 片，镊子 1 把，剪刀 1 把，酒精 1 瓶， | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 碘伏 1 瓶，止血钳 1 把，缝合针 1 包，缝合线 1 捆等。 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 品牌：一恒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 型号：常规型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同签订后 30 天内必须 | |  | 用户指定 |  |
| 22 | | |  |  | 胸围尺 |  |  | 原产地：浙江省永康市 |  | 110 | |  |  | 件 |  | 1 | |  | 110 | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发货到业主指定地点。 | |  | 地点 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 生产厂名：浙江一恒教学仪器有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 技术参数：150cm，测量范围：0-150cm 材质：ABS。 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 品牌：远燕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 型号：常规型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | | |  |  | 卫生箱 |  |  | 原产地：江苏省丹阳市 |  | 110 | |  |  | 件 |  | 130 | |  | 14300 | |  |  | 合同签订后 30 天内必须 | |  | 用户指定 |  |
|  |  |  |  | 生产厂名：江苏远燕医疗设备有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 发货到业主指定地点。 | |  | 地点 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 技术参数：铝合金材质，规格尺寸：不小于 360\*190\*210mm， | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 内有隔层，可手提或肩背。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 品牌：一恒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | | |  |  | 器械柜 |  |  | 型号：常规型 |  | 110 | |  |  | 件 |  | 850 | |  | 93500 | |  |  | 合同签订后 30 天内必须 | |  | 用户指定 |  |
|  |  |  |  | 原产地：浙江省永康市 |  |  |  |  |  |  |  | 发货到业主指定地点。 | |  | 地点 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 生产厂名：浙江一恒教学仪器有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **1** |  |  | **2** |  |  | **3** |  |  | **4** |  |  | **5** |  |  | **6** |  |  | **7** |  |  | **8** |  |  | **9** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **序号** |  |  | **货物名称** |  |  | **品牌型号及技术参数** |  |  | **数量** |  |  | **单位** |  |  | **单价** |  |  | **投标单项** |  |  | **交货期** |  |  | **交货地点** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **总价** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 技术参数：钢制，喷塑，1800\*850\*390mm 两层玻璃门，中 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 间两抽屉，下底大开门。 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 品牌：远燕 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 型号：常规型 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同签订后 30 天内必须 | |  | 用户指定 |  |
| 25 | |  |  | 异物针 |  |  | 原产地：江苏省丹阳市 | | 110 | |  |  | 件 |  | 120 | |  | 13200 | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发货到业主指定地点。 | |  | 地点 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 生产厂名：江苏远燕医疗设备有限公司 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 技术参数：不锈钢 直 弯 各一 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 品牌：远燕 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 型号：标准对数（普通型 5m） | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 原产地：江苏省丹阳市 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 生产厂名：江苏远燕医疗设备有限公司 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同签订后 30 天内必须 | |  | 用户指定 |  |
| 26 | |  |  | 视力表灯箱 |  |  | 技术参数：5M 标准对数 ，视力表灯箱采用三划等长的正方 | | 110 | |  |  | 件 |  | 350 | |  | 38500 | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发货到业主指定地点。 | |  | 地点 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 形“E”字视标，光照度应达到 200~700Lx，铝合金外框， | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 电压：220V/50hz,输入功率：≤60VA+15%，带红绿视标，三 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 合一含附件，分离式安全电源线。投标人所投产品通过 YY/T | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0287-2003 医疗器械质量管理体系认证（提供原件）。 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 品牌：一恒 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 型号：常规型 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同签订后 30 天内必须 | |  | 用户指定 |  |
| 27 | |  |  | 远视力表 |  |  | 原产地：浙江省永康市 | | 110 | |  |  | 件 |  | 3 | |  | 330 | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发货到业主指定地点。 | |  | 地点 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 生产厂名：浙江一恒教学仪器有限公司 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 技术参数：视力检测用 400\*660mm ，纸质 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 品牌：远燕 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 型号：常规型 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同签订后 30 天内必须 | |  | 用户指定 |  |
| 28 | |  |  | 针灸针 |  |  | 原产地：江苏省丹阳市 | | 110 | |  |  | 套 |  | 10 | |  | 1100 | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发货到业主指定地点。 | |  | 地点 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 生产厂名：江苏远燕医疗设备有限公司 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 技术参数：无菌针灸针 100 支，一次性。 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **1** | |  |  | **2** |  |  | **3** |  |  | **4** |  |  | **5** |  |  | **6** |  |  | **7** |  |  | **8** |  |  | **9** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **序号** | |  |  | **货物名称** |  |  | **品牌型号及技术参数** |  |  | **数量** |  |  | **单位** |  |  | **单价** |  |  | **投标单项** |  |  | **交货期** |  |  | **交货地点** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **总价** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 品牌：一恒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 型号：常规型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同签订后 30 天内必须 | |  | 用户指定 |  |
| 29 | | |  |  | 酒精灯 |  |  | 原产地：浙江省永康市 |  | 110 | |  |  | 个 |  | 3 | |  | 330 | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发货到业主指定地点。 | |  | 地点 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 生产厂名：浙江一恒教学仪器有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 技术参数：150mL，单头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 品牌：翱航 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 型号：常规型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 原产地：浙江省永康市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 生产厂名：永康市方岩翱航健身器材厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 技术参数：★表面材质：不低于 6mm 厚钢化玻璃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同签订后 30 天内必须 | |  | 用户指定 |  |
| 30 | | |  |  | 体重计 |  |  | 显示屏：白字背光 |  | 110 | |  |  | 台 |  | 60 | |  | 6600 | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发货到业主指定地点。 | |  | 地点 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 供电方式：7 号电池\*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 精度显示：两位小数点显示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 分度值：0.01kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 衡量范围：180kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 圆角技术：CNC 防撞圆角 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 品牌：远燕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 型号：常规型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同签订后 30 天内必须 | |  | 用户指定 |  |
| 31 | | |  |  | 喷头喷雾器 |  |  | 原产地：江苏省丹阳市 |  | 110 | |  |  | 个 |  | 80 | |  | 8800 | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发货到业主指定地点。 | |  | 地点 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 生产厂名：江苏远燕医疗设备有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 技术参数：医用(单手式双管) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 品牌：远燕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 型号：常规型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同签订后 30 天内必须 | |  | 用户指定 |  |
| 32 | | |  |  | 辨色图谱 |  |  | 原产地：江苏省丹阳市 |  | 110 | |  |  | 本 |  | 30 | |  | 3300 | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发货到业主指定地点。 | |  | 地点 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 生产厂名：江苏远燕医疗设备有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 技术参数：中小学卫生辨色图谱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
| 33 | | |  |  | 敷料缸 |  |  | 品牌：一恒 |  | 110 | |  |  | 个 |  | 20 | |  | 2200 | |  |  | 合同签订后 30 天内必须 | |  | 用户指定 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **1** | |  |  | **2** |  |  | **3** |  |  | **4** |  |  | **5** |  |  | **6** |  |  | **7** |  |  | **8** |  |  | **9** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **序号** | |  |  | **货物名称** |  |  | **品牌型号及技术参数** |  |  | **数量** |  |  | **单位** |  |  | **单价** |  |  | **投标单项** |  |  | **交货期** |  |  | **交货地点** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **总价** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 型号：常规型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发货到业主指定地点。 | |  | 地点 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 原产地：浙江省永康市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 生产厂名：浙江一恒教学仪器有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 技术参数：8cm 不锈钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 品牌：一恒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 型号：YH-YPG01 型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 原产地：浙江省永康市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 生产厂名：浙江一恒教学仪器有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 技术参数：1、规格：≥1000\*500\*2000mm; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2、★材质：采用 16±0.5mm 双贴面三聚氰胺板。截面≥2mm | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 厚 PVC 封边，利用机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好; | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3、●结构：柜子上部双开拼接式玻璃木门，内配有阶梯板； | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 下部为双开木门，内设一层固定层板，层板采用双面理化膜 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金属理化板，隔板通过≥23 项化学试剂浓度且在室温 24h | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 测试条件下不加盖玻片进行测试，检验结果均为无明显变 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同签订后 30 天内必须 | |  | 用户指定 |  |
| 34 | | |  |  | 药品柜 |  |  | 化，分级结果为“5 级”，（投标人提供第三方权威检测机构 | | 110 | |  |  | 套 |  | 1850 | |  | 203500 | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发货到业主指定地点。 | |  | 地点 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 出具的合格的检测报告复印件并加盖投标人公章对本项技 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 术参数进行佐证，原件现场核查，未提供视为不满足）。隔 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 板通过侧压强度测试≥20MPa、负荷变形温度测试≥145℃、 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4%应变的平压应力≥4.5MPa 测试（投标人提供第三方权威 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 检测机构出具的合格的检测报告复印件并加盖投标人公章 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 对本项技术参数进行佐证，原件现场核查，未提供视为不满 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 足） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4、●药品柜内置突发事件应急警报系统 110f：采用烟感探 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 测技术，当柜内药品发生火灾冒烟时，系统将自动触发报警 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 功能。系统必须符合国家标准 GB/T 15211-2013，投标人提 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心及公安部 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **1** | |  |  | **2** |  |  | **3** |  |  | **4** |  |  | **5** |  |  | **6** |  |  | **7** |  |  | **8** |  |  | **9** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **序号** | |  |  | **货物名称** |  |  | **品牌型号及技术参数** |  |  | **数量** |  |  | **单位** |  |  | **单价** |  |  | **投标单项** |  |  | **交货期** |  |  | **交货地点** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **总价** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的检验 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 报告复印件及检测机构官方网站查询结果截图佐证，开标时 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 提供检验报告原件核查，未提供原件视为不满足。 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5、脚垫：采用特制模具 ABS 注塑脚垫，高度可调，可有效 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 防止台身受潮，延长设备的使用寿命。★投标时提供厂家针 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 对本项目的授权书原件。投标人所投产品（药品柜）获得中 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 国环保产品认证证书，提供产品认证证书以及中国质量认证 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 中心 CQC 官方网站查询结果图(提供复印件加盖厂家公章)。 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 品牌：远燕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 型号：常规型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同签订后 30 天内必须 | |  | 用户指定 |  |
| 35 | | |  |  | 受水器 |  |  | 原产地：江苏省丹阳市 |  | 110 | |  |  | 个 |  | 13 | |  | 1430 | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发货到业主指定地点。 | |  | 地点 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 生产厂名：江苏远燕医疗设备有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 技术参数：塑料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 品牌：远燕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 型号：常规型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同签订后 30 天内必须 | |  | 用户指定 |  |
| 36 | | |  |  | 剪刀 |  |  | 原产地：江苏省丹阳市 |  | 110 | |  |  | 把 |  | 26 | |  | 2860 | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发货到业主指定地点。 | |  | 地点 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 生产厂名：江苏远燕医疗设备有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 技术参数：14cm 不锈钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 品牌：远燕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 型号：标准对数（普通型 5m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 原产地：江苏省丹阳市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 国际标准视力 |  |  | 生产厂名：江苏远燕医疗设备有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同签订后 30 天内必须 | |  | 用户指定 |  |
| 37 | | |  |  |  |  | 技术参数：符合 GB11533-89 标准，5M 标准对数；视力表灯 | | 110 | |  |  | 个 |  | 350 | |  | 38500 | |  |  |  |  |
|  |  | 表灯箱 |  |  |  |  |  |  |  |  | 发货到业主指定地点。 | |  | 地点 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 箱采用三划等长的正方形“E”字视标，光照度应达到 200～ | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 700Lx ，铝合金外框，电压： 220V/50hz, 输入功率： ≤ | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 60VA+15%，外形尺寸不小于：940×280×80mm，带红绿视标， | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 三合一含附件，分离式安全电源线。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **1** | |  |  | **2** |  |  | **3** |  |  | **4** |  |  | **5** |  |  | **6** |  |  | **7** |  |  | **8** |  |  | **9** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **序号** | |  |  | **货物名称** |  |  | **品牌型号及技术参数** |  |  | **数量** |  |  | **单位** |  |  | **单价** |  |  | **投标单项** |  |  | **交货期** |  |  | **交货地点** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **总价** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 品牌：远燕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 型号：常规型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同签订后 30 天内必须 | |  | 用户指定 |  |
| 38 | | |  |  | 医用镊子 |  |  | 原产地：江苏省丹阳市 |  | 220 | |  |  | 套 |  | 28 | |  | 6160 | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发货到业主指定地点。 | |  | 地点 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 生产厂名：江苏远燕医疗设备有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 技术参数：12.5-25cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 品牌：远燕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 型号：常规型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同签订后 30 天内必须 | |  | 用户指定 |  |
| 39 | | |  |  | 止血带 |  |  | 原产地：江苏省丹阳市 |  | 2200 | |  |  | 根 |  | 10 | |  | 22000 | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发货到业主指定地点。 | |  | 地点 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 生产厂名：江苏远燕医疗设备有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 技术参数：急救止血用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 品牌：一恒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 型号：常规型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 原产地：浙江省永康市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 生产厂名：浙江一恒教学仪器有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同签订后 30 天内必须 | |  | 用户指定 |  |
| 40 | | |  |  | 体温计 |  |  | 技术参数：1.感液及示值范围：水银，35℃-42℃ |  | 220 | |  |  | 条 |  | 4 | |  | 880 | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发货到业主指定地点。 | |  | 地点 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2.精确度 0.1 度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3.温场中水银柱应能恒定在被测度数，在外力作用下水银柱 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应小于示值下限，且水银柱不应中断。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4.产品应符合 GB 1588-2001《 玻璃体温计》规定要求。 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 品牌：远燕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 型号：常规型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同签订后 30 天内必须 | |  | 用户指定 |  |
| 41 | | |  |  | 课桌椅测量尺 |  |  | 原产地：江苏省丹阳市 |  | 110 | |  |  | 根 |  | 18 | |  | 1980 | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发货到业主指定地点。 | |  | 地点 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 生产厂名：江苏远燕医疗设备有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 技术参数：木质，刻度清晰，三折 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 品牌：一恒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同签订后 30 天内必须 | |  | 用户指定 |  |
| 42 | | |  |  | 诊察凳 |  |  | 型号：常规型 |  | 110 | |  |  | 条 |  | 120 | |  | 13200 | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发货到业主指定地点。 | |  | 地点 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 原产地：浙江省永康市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **1** | |  |  | **2** |  |  | **3** |  |  | **4** |  |  | **5** |  |  | **6** |  |  | **7** |  |  | **8** |  |  | **9** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **序号** | |  |  | **货物名称** |  |  | **品牌型号及技术参数** |  |  | **数量** |  |  | **单位** |  |  | **单价** |  |  | **投标单项** |  |  | **交货期** |  |  | **交货地点** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **总价** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 生产厂名：浙江一恒教学仪器有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 技术参数：★1、材质：采用榉木。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2、凳面尺寸：24cm×32cm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3、凳面厚：1.8-2cm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4、凳腿规格：2.5×3.5cm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5、凳高：不小于 43cm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6、凳面清漆处理，表面光顺。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7、凳面边缘倒圆角处理坐感舒适。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8、凳腿边缘倒圆角处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 品牌：一恒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 型号：常规型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 原产地：浙江省永康市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 生产厂名：浙江一恒教学仪器有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | | |  |  | 诊察桌 |  |  | 技术参数：规格：不小于 120×60×75cm |  | 110 | |  |  | 张 |  | 680 | |  | 74800 | |  |  | 合同签订后 30 天内必须 | |  | 用户指定 |  |
|  |  |  |  | ★桌面采用不低于 18mm 厚三聚氰胺中仟板制作，其截面采 | |  |  |  |  |  |  | 发货到业主指定地点。 | |  | 地点 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 用纳米材料一次性无缝包边处理。简洁大方，经久耐用。 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 桌身：框架采用 40\*40\*1.0mm 方管制作，其余部分采用三聚 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 氰胺贴面板制作，桌面下方设有两个抽屉，拉手采用弧形合 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金拉手。整体结构合理，美观大方。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 品牌：苏衡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 型号：RGZ-120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 原产地：江苏省常州市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | | |  |  | 机械式体重秤 |  |  | 生产厂名：常州市武进衡器有限公司 |  | 110 | |  |  | 台 |  | 360 | |  | 39600 | |  |  | 合同签订后 30 天内必须 | |  | 用户指定 |  |
|  |  |  |  | 技术参数：★指针式，指针为金属铝制指针，精准，不易断。 | |  |  |  |  |  |  | 发货到业主指定地点。 | |  | 地点 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 秤板上加有防滑罩垫，防滑垫，规格不小于 27.9cm | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | \*37.9cm\*2.2cm。 承重板常规为 1.2mm 1.5mm 1.8MM 厚，底 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 座秤板为 2.0mm 厚优质钢板。物理秤抗干扰。 表盘清晰明 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **1** |  |  | **2** |  |  | **3** |  |  | **4** |  |  | **5** |  |  | **6** |  |  | **7** |  |  | **8** |  |  | **9** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **序号** |  |  | **货物名称** |  |  | **品牌型号及技术参数** |  |  | **数量** |  |  | **单位** |  |  | **单价** |  |  | **投标单项** |  |  | **交货期** |  |  | **交货地点** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **总价** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 了，精准稳定灵敏。 静电喷塑，铝制清晰测量杆。最大称 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 量 120 千克，最小分度值 0.5 千克,量度范围 700mm-1900mm， | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 最小分度值 5mm 误差±5mm，身高尺安装稳固，使用灵活。 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 品牌：远燕 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 型号：常规型 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同签订后 30 天内必须 | |  | 用户指定 |  |
| 45 | |  |  | 压舌板 |  |  | 原产地：江苏省丹阳市 | | 110 | |  |  | 台 |  | 1 | |  | 110 | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发货到业主指定地点。 | |  | 地点 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 生产厂名：江苏远燕医疗设备有限公司 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 技术参数：木质 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 品牌：一恒 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 型号：常规型 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同签订后 30 天内必须 | |  | 用户指定 |  |
| 46 | |  |  | 注射器 |  |  | 原产地：浙江省永康市 | | 110 | |  |  | 支 |  | 1 | |  | 110 | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发货到业主指定地点。 | |  | 地点 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 生产厂名：浙江一恒教学仪器有限公司 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 技术参数：一次性 10ml | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 品牌：一恒 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 型号：常规型 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同签订后 30 天内必须 | |  | 用户指定 |  |
| 47 | |  |  | 污物箱 |  |  | 原产地：浙江省永康市 | | 220 | |  |  | 只 |  | 40 | |  | 8800 | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发货到业主指定地点。 | |  | 地点 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 生产厂名：浙江一恒教学仪器有限公司 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 技术参数：不锈钢脚踏式 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 品牌：一恒 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 型号：常规型 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同签订后 30 天内必须 | |  | 用户指定 |  |
| 48 | |  |  | 器械缸 |  |  | 原产地：浙江省永康市 | | 110 | |  |  | 件 |  | 20 | |  | 2200 | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发货到业主指定地点。 | |  | 地点 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 生产厂名：浙江一恒教学仪器有限公司 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 技术参数：10cm 不锈钢 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 品牌：一恒 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同签订后 30 天内必须 | |  | 用户指定 |  |
| 49 | |  |  | 弯盘 |  |  | 型号：常规型 | | 110 | |  |  | 件 |  | 15 | |  | 1650 | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发货到业主指定地点。 | |  | 地点 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 原产地：浙江省永康市 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **序号** | **货物名称** | **品牌型号及技术参数** | **数量** | **单位** | **单价** | **投标单项** | **交货期** | **交货地点** |
| **总价** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

生产厂名：浙江一恒教学仪器有限公司技术参数：不锈钢制

大写： **壹佰零肆万零陆佰元整** 合计： **￥1040600.00 元**

是否小微型企业产品:是（√）；否（ ）。

投标人代表签名： 职务： **区域经理** 日期： **2018** 年 **01** 月 **02** 日

注：1、所有国产仪器设备用人民币元报价，免税自用进口仪器设备用美元报价

2、第 5 栏的单价应包括全部安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用。

3、单价{单价=（货价+运抵用户指定地点运、保、税、）}和投标总价。如果单价与总价有出入，以单价为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价。