询 价 文 件

采 购 人：乐东黎族自治县人民医院

项目名称：采购心理CT系统项目

项目编号：HNZH-2018-103

代理机构：海南政辉招投标代理有限公司

2018年01月

目    录

第一章  询 价 函	1

第二章  报价人须知	3

第三章  用户需求书	7

第四章  合同条款（参考）	10

第五章  报价文件内容和格式	12

第六章 评标细则	22

# 第一章  询 价 函

# 受乐东黎族自治县人民医院（“采购人”）的委托，海南政辉招投标代理有限公司（“招标人”或“招标代理机构”）就采购心理CT系统项目（项目编号： HNZH-2018-103）组织询价采购，欢迎合格的国内报价人提交密封报价。有关事项如下：

一、报价项目

1、项目名称：采购心理CT系统项目

2、项目编号：HNZH-2018-103

3、采购内容：见“用户需求书 ”

# 二、报价人资格要求：（报价人必须具备以下条件并提供相关资格证明材料）

1、具有独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力，需提供营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本，三证合一的只须提供营业执照副本）；

2、2017年任意1个月社会保障资金缴纳证明（须加盖本单位公章）；

3、2017年任意1个月依法缴纳税收的完税证明复印件（须加盖本单位公章）；

4、投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明函（须加盖本单位公章）；

5、本项目不接受联合体投标。

三、询价文件的获取

- 时间： 2018年 1 月23  日至2018年 1 月 25 日（工作日，上午09:00~11:30，下午15:00~17:00）

- 地点：海口市美兰区五指山路16-3号康业花园西湖苑G栋2A.

3、方式：现场提供的材料:营业执照副本、组织代码证副本、税务登记证副本或三证合一证复印件、2017年任意1个月纳税和社保缴纳证明、法定代表人授权委托书（原件）、法定代表人身份证和经办人身份证（以上材料均现场验原件，收加盖公章复印件）。

4、售  价：人民币300元/套（售后不退）

5、保证金缴纳：户  名：海南政辉招投标代理有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司海口新华支行

账  户：2201023809200980178

四、报价截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2018年 1 月 26 日09时00 分~09时30 分；

2、报价截止时间：2018年 1 月 26 日09时30 分；

3、开标时间：2018年 1 月 26 日09时30 分；

4、开标地点：海口市美兰区五指山路16-3号康业花园西湖苑G栋2A

5、成交结果请查询：海南省人民政府网、中国海南政府采购网。

五、招标代理机构联系方式

名称：海南政辉招投标代理有限公司

地址：海口市美兰区五指山路16-3号康业花园西湖苑G栋2A

电话：0898-66557605

联系人: 梁女士

海南政辉招投标代理有限公司

2018年 1 月 23 日

# 第二章  报价人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1采购人：乐东黎族自治县人民医院

1.2招标代理机构：海南政辉招投标代理有限公司

1.3 报价人（投标人）：已从招标代理机构购买询价文件并向招标代理机构提交报价文件的供应商。

2．适用范围：本询价文件仅适用于招标代理机构组织的本次报价活动。

3．合格的报价人

3.1 凡有能力按照本询价文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的报价人。

3.2 报价人参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

3.3 报价人应遵守中华人民共和国的有关法律、法规。

4．报价费用

无论招标报价过程中的做法和结果如何，报价人均自行承担所有与参加报价有关的全部费用。

5．询价文件的约束力

报价人一旦参加本项目报价，即被认为接受了本询价文件中的所有条件和规定。

二、询价文件

6．询价文件的组成

6.l 询价文件由六部分组成，包括：

第一章  询价函

第二章  报价人须知

第三章  用户需求书

第四章  合同条款

第五章  报价文件内容和格式

第六章  评标细则

请仔细检查询价文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

6.2 报价人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本询价文件不再对上述情况进行描述。

6.3 报价人必须详阅询价文件的所有条款、文件及表格格式。报价人若未按询价文件的要求和规范编制、提交报价文件，将有可能导致报价文件被拒绝接受，所造成的负面后果由报价人负责。

7．询价文件的更正或补充

7.l 在报价截止时间前，招标代理机构可以书面通知的方式修改询价文件。修改通知作为询价文件的组成部分，对报价人起同等约束作用。

7.2 当询价文件与更正公告的内容相互矛盾时，以招标代理机构最后发出的更正公告为准。

7.3 为使报价人有足够的时间按询价文件的更正要求修正报价文件，招标代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买了同一询价文件的报价人。

三、报价文件

8.报价文件的组成

按《第五章 报价文件内容和格式》中的要求制作符合询价文件的报价文件

9．报价

9.1报价人应按《第三章 用户需求书》的要求报价（不允许漏项）。

9.2报价均须以人民币为计算单位。

10．投标保证金

10.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，投标保证金为：5000元（人民币伍仟元整）。

10.2 投标保证金应在 2018年 1 月 25 日下午 17：30 前划入或存入招标代理机构指定账户并注明汇款单位。

缴纳投标保证金银行账户：

户  名：海南政辉招投标代理有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司海口新华支行

账  户：2201023809200980178

10.3 若报价人不按规定提交投标保证金，其报价文件将被拒绝接受。

10.4 投标保证金的退还

10.4.l 中标人的投标保证金在其与采购人签订了采购合同后，保证金转为招标代理服务费（多还少补）。

10.4.2 落标的报价人的投标保证金将在招标代理机构发出中标通知书5个工作日内无息退还。

10.5 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）报价人在报价有效期内撤回其报价书的；

（2）中标人不按询价文件规定签订合同的；

（3）报价人提供虚假材料谋取中标的；

（4）与采购人、其它报价人或者其他招标代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

11．报价文件有效期

11.l 报价文件有效期为从开标截止之日起计算的60天，有效期短于此规定的报价文件将被视为无效。

11.2 在特殊情况下，招标代理机构可于报价文件有效期满之前，征得报价人同意延长报价文件有效期，要求与答复均应以书面形式进行。报价人可以拒绝接受这一要求而放弃报价。同意这一要求的报价人，无需也不允许修改其报价文件，但须相应延长投标的有效期。受报价文件有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

12．报价文件的数量、签署及形式

11.1 报价文件一式叁份，正本一份，副本贰份（报价文件封面需注明正副本，如有分包按包号分别制作投标文件）。

四、报价文件的递交

13．报价文件的密封及标记

12．l 报价人应将报价文件密封在报价专用袋中，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致: 海南政辉招投标代理有限公司

项目名称：采购心理CT系统项目

项目编号：HNZH-2018-103注明：“请勿在开标时间之前启封”

报价单位名称、联系人姓名和电话

14．报价截止时间

13.l 报价人须在报价截止时间前将报价文件送达招标代理机构规定的报价地点。

13.2 在报价截止时间后递交的报价文件，招标代理机构将拒绝接受。

五、授标及签约

15．定标原则

14.1 询价小组由用户代表和专家组成，具体评标办法详见第六章：评标细则。

14.2 我司将在中国海南政府采购网、中国采购与招标网上公示中标结果。

16．中标通知

15.l 定标后,招标代理机构应在规定时间内将中标通知书送达中标人。

15.2 中标人收到中标通知后，须在规定时间到招标代理机构办理相关手续。

15.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

17．签订合同

16.l 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同。

16.2 询价文件、中标人的报价文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

18．采购代理服务费

本次采购活动采购代理服务费按相关规定收取，由中标人向海南政辉招投标代理有限公司支付。

# 其他要求

投标人不能低于成本价恶意报价，如中标人的报价过低（低于预算金额的80%），明显不符合市场价格，则采购人有权要求中标人提供预算金额的10%作为履约保证金，同时预付款比例调整为0%。如中标人在实施过程中偷工减料、不按工期完成项目，则采购人有权终止合同，没收履约保证金，并报主管部门严肃处理。

# 用户需求书

## 一、项目概况

1、项目名称：采购心理CT系统项目

2、采购预算:¥ 298000.00元，超出采购预算的为无效报价

3、交货期：合同签订之日起30天内

4、交货地点：采购人指定地点，运送所产生的所有费用由中标人承担

5、付款方式：按照合同约定的付款方式付款

二、本次招标项目内容（心理CT系统    一套）

# 主要技术参数

# ★1．主控机  1 台：要求系统包含12种专业报告模块；配备触摸显示屏；系统配备红外感应模块，数据分析模块、数据打印模块、数据储存模块、数据查询模块、数据统计模块、数据周期汇总模块、无线发射模块、意外断电保护模块等。系统采用浏览器终端通讯技术，可以方便病人在家通过互联网进行远程检测，而无须安装任何程序，以满足未来远程医疗的需要。

2．固定测试终端  2 台. 采用触摸电脑。电源：180-240V交流，50-60HZ。配备人机互动模块、红外扫描模块、数据采集模块、数据储存模块、数据交换模块，多媒体语音模块等，可将测查数据传输到主控机，以便生成报告。

★3.移动测试终端  1 台： 须采用IPAD 系统移动技术，显示屏幕不小于7.8英寸，存储16G，方便医生随身衣兜携带，方便在社区、监狱、灾区、野外等没有网络信号、被试行动不方便的环境下会诊、测查。检测版同主控机一样本必须提供177题、200题、399题、566题版本。

★4.检测报告要提供临床辅助诊断意见，预测被检测人可能是正常、抑郁或焦虑障碍、精神性障碍的百分比。

★5．检测版本：必须提供MMPI-177题、200题、399题、566题可选择版本，并可根据被试情况灵活选择，具备断点功能。

★6．检查内容：通过MMPI 的200题模块一次检测，可以获得被试300个心理指标的结果分析，检查内容包括：知觉、思维、情绪、意志行为、睡眠、心理发育、性心理、人际关系、学习能力、个人风格、职业倾向、婚恋和家庭问题、心理防御机制、心身疾病和精神障碍等方面。

★7．MMPI报告要提供中国人六个基本人格因子量表，包括精神质、神经质、内向-外向、装好-装坏、男子气-女子气、非社会化、可以清楚地了解可能存在的心理障碍。

8．MMPI报告必须提供临床预测：可对自杀、暴力、吸毒、酗酒等精神科容易造成意外伤害的危险行为进行临床预测。

9．MMPI报告要求提供精神卫生、心理咨询、综合医院、司法鉴定、护理诊断、学生咨询、人力资源、全部报告等十二种专业报告版本。

10.须具有测谎功能：提供专门多量表控制的测试效度检查和提示。

11.须支持多量表同时授权。一次可对病人进行多量表测查。

12.要提供至少两家三级甲等专业精神卫生医院用户的使用满意度反馈报告，确保产品及服务质量。

★13.提供成套认知评估模块,使用范围10-90岁中国人常模,评估测试内容包括数字复制、汉字比较、心算、汉字旋转、数字广度、字词再认、图形再认七个分测试，并在分测验测试完成后，提供总的量表分，并提示总的认知缺损程度。

★14.提供认知训练模块，可以记录脉搏信息和心率变异分析曲线，根据曲线不同，系统自动展现不同的训练flash动画、训练场景、音乐等。提供数据心率采集器1个、数据处理分析器1个。

★15.除MMPI本身测查外，另外至少必须提供如下量表：

认知测查：

威斯康星卡片分类测验（WCST）

瑞文推理测验（RAVEN）

伦敦塔（TOL）

司法鉴定测查：

二项数字迫选

成人测验：

神经精神科问卷（NPI）

简明精神症状评定量表（BPRS）

治疗副反应量表（TESS）

阳性阴性症状量表（PANSS）

汉密尔顿焦虑量表（HAMA）

汉密尔顿抑郁量表（HAMD）

躁狂量表（BRMS）

焦虑自评量表（SAS）

抑郁自评量表（SDS）

自杀态度问卷（QSA）

防御机制问卷（DSQ）

自尊量表（SES）

症状自评量表（SCL－90）

Epworth嗜睡量表（EPSS）

匹兹堡睡眠质量量表(PSQI)

临床疗效总评量表（CGI）

生活质量测定量表简表（GQOLI）

惧怕否定评价量表（FNE）

儿童测查：

Achenbach儿童行为量表（CBCL）

Conners儿童行为问卷（教师版）

Conners儿童行为问卷（父母版）

儿童感觉统合量表

UCLA孤独量表（UCLA）

青少年生活事件量表（ASLEC）

老年测查：

简易智力检查（MMSE）

日常生活能力测验（ADL）

老年谵妄测验（CAM-CR）

老年抑郁量表（GDS）

蒙特利尔认知评估量表（MOCA）

Hachinski缺血量表

护士测查：

护士观察量表（NOSIE）

护士用简明精神症状评定量表（N-BPRS）

其他量表：

团体智力测验

爱德华个性偏好测验

气质问卷

心理健康测查表

大学生心理健康调查表

一般健康问卷

康奈尔医学指数

BECK抑郁量表

流调用抑郁自评量表

纽卡斯尔抑郁诊断量表

焦虑状态询问表

焦虑习性调查

贝克焦虑量表

社交焦虑量表

艾克森情绪稳定性量表

社交回避及苦恼量表

情绪-社交孤独问卷

医院焦虑抑郁量表

精神症状全面量表

副反应量表

抗抑郁药副反应量表

锥体外西副反应量表

社会功能缺陷量表

Yale-Brown强迫评定量表

密西根酒精调查表

老年临床评定量表

长谷川痴呆量表

纽芬兰纪念大学幸福度

生存质量测定量表

女性性满意度指数

男性性满意度指数

阴茎勃起功能障碍指数问卷

个人评价问卷

A型行为

疲劳量表

阿森斯失眠量表

防御方式问卷

应付方式问卷

生活支持评定量表

简易应对方式

家庭环境量表

OLSON婚姻质量问卷

生活满意度量表

生活满意度指数A

生活满意度指数B

情感量表

总体幸福感量表

健康问卷调查

霍兰德职业兴趣测验

多动症诊断量表

职业兴趣调查问卷

青少年生活事件量表

父母养育方式评价量表

儿童期孤独症评定量表

儿童孤独症家长评定量表

婚姻满意度调查

艾森克个性测验（儿童）

睡眠状况自评量表

智残评定量表

# 第四章  合同条款（参考）

甲方:

乙方:

甲乙双方根据       年    月    日采购心理CT系统项目（项目编号: HNZH-2018-103）询价采购招标结果及询价文件的要求,经协商一致,达成以下意见。

（具体条款由甲、乙双方依据本项目询价文件、乙方投标文件进行协商。）

- 合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，作如下处理：

1、申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

2、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

- 合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

付款方式：

1、本合同签订后，甲方凭乙方开具的正式有效发票在10个工作日内向乙方支付合同总金额 30%  。

2、乙方在收到首付款10个工作日内发货，主要设备到货，系统安装、调试并经甲方验收后，在10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同总金额 70%.

- 合同鉴证

招标人应当在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购货物（或服务）和技术参数进行实质性修改。

- 组成本合同的文件包括：

（一）本项目询价文件；

（二）乙方的投标文件和询标时乙方的书面承诺（如有）；

（三）中标通知书；

（四）甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

- 合同备案

本合同一式肆份，中文书写。甲方、乙方、招标人和主管财政部门各执一份。

甲方：                   （盖章）     乙方：                  （盖章）

地址：                                 地址：

法定（或授权）代表人：                 法定（或授权）代表人：

年   月    日                           年   月    日

招标人：海南政辉招投标代理有限公司（盖章）

经办人：

年   月    日

# 第五章  报价文件内容和格式

请报价人按照以下文件要求的格式、内容制作报价文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对报价文件的评价。

- 报价函（表1）；

- 开标一览表（表2）；

- 报价明细表（表3）

- 法定代表人证明书（表4）

- 授权委托书（表5）

- 技术响应（表6）

- 无重大违纪声明函（表7）

- 投标保证金证明单据

- 供应商资格证明文件：见第一章报价人资格要求

- 其他材料

※所提供的复印件须加盖供应商的公章。

表1、报价函

致：海南政辉招投标代理有限公司：

根据贵单位项目编号为               的报价邀请函，正式授权下述签字人

（姓名和职务）代表报价人        （报价单位名称），提交报价书正本一式壹份，副本一式贰份。

根据此函，我们宣布同意如下：

1、我方接受询价文件的所有的条款和规定。

2、我方同意按照询价文件第一章“报价人须知”的规定，本报价文件的有效期为从报价截止日期起计算的六十天，在此期间，本报价文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、我们同意提供贵单位要求的有关本次报价的所有资料或证据。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的报价，即最低报价不是成交的保证。

5、如果我方成交，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。

6、如果我方成交，我方将支付本次询价的服务费。

报价人名称：              （公章）

地址：                               邮编：

电话：              传真：

开户行：

账  户：

授权代表签字：               职务：

日期：

表2、开标一览表

项目名称：采购心理CT系统项目

项目编号：HNZH-2018-103

单位：人民币元

| 项目名称：采购心理CT系统项目 |
| --- |
| 本项目投标总报价 （大小写一致） | （报价小写）： |
|  | （大写）： |
| 交货期 | 签订合同后 天内 |

说明：1、投标人的报价应包含服务、税费等所有费用；

2、一次报出不得更改的价格。

投标人名称：							    (加盖公章)

法定代表人或代理人：					（签字）

年    月     日

表3、报价明细表

项目名称：

招标编号：

包    号：    包（    包号名称   或项目本身   ）

金额单位：元

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

(1)此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

(2)相关安装调试费用、质保及人员培训、后续服务及其他所有费用由投标人自行计算填列；

(3)总价=单价*数量，数量由投标人自行计算并填列；

(4)本表中“报价总计”数应当等于“开标一览表”中“投标总计”数。

报价人全称：（盖章）                授权代表签字

表4、法定代表人证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：＿  职务：       _

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人：                  （签字或盖章）：

投标人：                      （盖单位章）

年    月     日

表5、授权委托书

致：海南政辉招投标代理有限公司 ：

本授权书声明：

委托人：

地  址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：     年   月   日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式:

兹委托受托人               代表我方参加海南政辉招投标代理有限公司 组织的采购心理CT系统项目（项目编号为：HNZH-2018-103）的政府采购活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加报价活动；

2、出席询价会议；

3、签订与成交事宜有关的合同；

4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签名）

受托人  （签名）

年     月     日

表6、技术响应表

说明：投标人必须仔细阅读询价文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能条目列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。带▲或★的指标列入下表时，必须在指标前面保留▲或★。投标人必须根据所投产品的实际情况（技术资料）如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件作废标处理，并报政府采购主管部门严肃处理。

| 序号 | 设备/项目 | 询价文件技术参数/功能描述 | 投标人技术参数/功能描述 | 偏离情况 | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

投标人全称（公章）：            授权代表（签字）：

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、投标人在“投标人技术参数/功能描述” 中填写所投设备/项目的详细技术参数或功能描述情况。

3、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“投标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求。

4、“页码索引”指“投标人技术参数/功能描述”所对应的证明材料在投标人投标文件中的页码。

# 表7、无重大违法记录的声明函

海南政辉招投标代理有限公司：

本公司                   参加                      的采购活动，现承诺：

我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

投标人名称：         （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

## 投标日期:

# 评标细则

（一）询价文件初审。见附表1：《初步审查表》

（二）澄清有关问题

对询价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，询价小组可以书面形式（由询价小组签名）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出询价文件的范围或者改变询价文件的实质性内容。（见附表2）

（三）确定成交候选人的方式：

询价小组对经初步评审合格的投标文件从技术部分和商务部分等作进一步评审、比较，应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，或根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商（报价为一次性报价）。

## 附表1：

## 初 步 审 查 表

采购单位：乐东黎族自治县人民医院

项目名称：采购心理CT系统项目

项目编号： HNZH-2018-103                        日期：2018年  月  日

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1# | 2# | 3# |
| 1 | 投标人的资格 | 符合第一章报价人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性 | 是否符合询价文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 保证金 | 是否按要求提交保证金证明的 |  |  |  |
| 4 | 投标有效期 | 从投标截止日期起计算的60 天 |  |  |  |
| 5 | 实质性响应 | 所投产品是否完全满足询价文件的要求，无其他重大负偏离，能满足采购需求 |  |  |  |
| 6 | 交货期 | 是否满足采购要求 |  |  |  |
| 7 | 投标报价 | 报价有效、不漏项 |  |  |  |
| 8 | 其它 | 是否有其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

1、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

附表2：

澄清、说明、补正事项

| 序号 | 投标人 | 邀请文件中需要澄清的 | 对投标文件中含义不明确的 | 对同类问题表述不一致 | 明显文字和计算错误的 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

注：

1、询价小组可以书面要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者纠正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2、投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3、投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会认定其为不合格投标人。

[末页]