**分项报价明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号规格、技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 汇聚交换机 | 迈普 | 迈普SM4320-52FC  产品配置48个10/100/1000Mbps光口，4个SFP+光口，提供双电源；交换容量5.98Tbps，包转发率360Mpps；支持4K 802.1Q 、protocol VLAN、QINQ、IGMP Snooping v1/v2/v3、堆叠、远程端口镜像；支持PIM-DM,PIM-SM,PIM-SDM,PIM-SSM、RIP、RIPNG,BGP,OSPF协议；支持DHCP SERVER；支持BFD for RIP；支持虚拟化功能；支持手工隧道、ISATAP，自动隧道；三防漆符合GB-T2423.51-2000标准；专门基础网络保护机制；支持标准IP ACL,扩展IP ACL、标准MAC ACL,IPV6 ACL,自反ACL,高级ACL专家级ACL ；支持802.1x和WEB认证功能；支持抗攻击；支持802.3az高效节能以太网络（EEE）技术；厂家在本地设有办事处以及售后服务机构，并且对于此次所选设备均在当地有备件；与学院现有身份认证系统对接出现兼容性问题，采购设备需与学院现有身份认证系统兼容。免费保修3年。 | 台 | 7 | 24000 | 168000 |  |
| 3 | 万兆线卡 | 锐捷 | 锐捷M12000-16XS-DA  16端口SFP+的万兆数据中心线卡（配合三代引擎使用），线卡需支持与我院现有S12006核心交换机兼容。免费保修3年。 | 块 | 1 | 115389 | 115389 |  |
| 4 | 万兆单模光模块 | 迈普 | 迈普SFP-S1-L192P3万兆LC接口模块（1310nm），10km，适用于SFP+接口，光模块需支持与我院现有交换机兼容。免费保修3年。 | 块 | 18 | 2300 | 41400 |  |
|  | 报价合计： 32.4789 （万元） | | | | |  | |  |