海口市政府采购文件

采购方式：公开招标

项目编号：ZLHX2018-031

项目名称：购置教学设备

采购单位：海口市第九中学海甸分校

海南中联华夏项目管理有限公司编制

2018年1月

目      录

第一部分  投标邀请函	1

第二部分  投标人须知	3

（一）总则	3

（二）招标文件	4

（三）投标文件编制和数量	5

（四）投标文件的递交	7

（五）开标	8

（六）评标	8

（七）定标	20

（八）合同	21

第三部分  合同条款及格式	22 第四部分  投标文件内容及格式	27

第五部分  用户需求书	35

# 第一部分  投标邀请函

# 受海口市第九中学海甸分校（以下简称“采购人”）的委托，海南中联华夏项目管理有限公司（以下简称“招标代理机构”）拟对购置教学设备（项目编号：ZLHX2018-031）所需的货物及服务组织公开招标采购工作，兹邀请符合本次公开招标采购要求的投标人进行密封投标，有关事项如下：

一、招标项目的名称、预算、用途、数量及简要技术要求或招标性质：

1、项目名称：购置教学设备

2、采购总预算：317.355万元整

3、用途：教学需要

4、数量：一批

5、简要技术要求或招标性质：详见《用户需求书》

二、投标人资格要求：（投标人必须具备以下条件并提交相关证明资料）

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人，需提供营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本有效证件（或三证合一营业执照复印件）。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供2016年至今任意一个月的财务报表〈资产负债表、损益表〉并加盖公章）；

3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（需提供2016年至今任意一个月的税收、社保记录凭证并加盖公章）；

4、购买本项目招标文件并按时缴纳投标保证金；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件：

1、时间：2018年2月11日至2018年2月23日（上午08:30－11:30，下午14:30－17:00，北京时间），节假日除外；

2、标书发售地点：登录海口市公共资源交易网（http://www.hkcein.com）网站主页, 在“欢迎进入网上交易服务大厅”下面双击交易信息，选择“交易公告”，点击政府采购，下载采购文件；

3、售价：人民币￥200.00元/份（开标现场缴纳,未缴纳标书费用的企业不得参加本次投标），投标保证金为人民币￥63000.00元；

4、投标文件递交的要求：

（1）电子版投标文件（PDF格式）的递交：电子版投标文件（PDF格式）刻录光盘密封，随纸质版投标文件一起递交，否则视为无效投标；

（2）投标人提供的电子版投标文件（PDF格式）必须与纸质版投标文件的正本保持一致，否则自行承担由此带来的一切风险。

5、投标人提问截止时间：2018年2月24日下午17:00（北京时间）

6、保证金到账截止时间：2018年3月5日上午09 :00（北京时间）

四、投标文件递交截止时间、开标时间及地点：

1、递交时间：2018年3月5日上午08:45至09:00（北京时间），逾期或不符合规定的投标文件恕不接收；

2、开标时间：与递交响应文件截止时间为同一时间；

3、开标地点：海口市公共资源交易中心开评标会议室（海口市海甸五西路28号建安大厦附楼开标室），详见会议室门前标识,如有变动另行通知；

4、投标人务必在开标前，开标时提交电子版和纸子版投标文件；

5、招标结果请查询：本项目采购信息指定发布媒体为中国海南政府采购网（http://www.ccgp-hainan.gov.cn/）、和海口市公共资源交易网（http://www.hkcein.com） 。

五、投标程序及采购文件获取办法
 
1、查看采购公告及下载采购文件。登录海口市公共资源交易网（http://www.hkcein.com 

）网站主页,选择“交易公告”专栏查看采购公告，免费下载项目采购文件。
 
2、市场主体登记。在海口市公共资源交易网主页,进入“登录区 → 投标人/供应商”专栏，按照要求登记信息，已经在海南省或海口市公共资源交易网登记过的，无须再登记。
 
3、投标申请并获取保证金账号。提交市场主体登记信息后，在海口市公共资源交易网主页,进入交易系统选择“我要投标”，提交项目投标申请，获取投标保证金账号，如未在规定时间内提交投标申请同时获取保证金账号者，视同放弃参与本项目采购活动。

六、公告期限及确认投标获取保证金账户期限
本项目采购公告及确认投标获取保证金账户期限不少于5个工作日，自2018年2月11日零时至2018年2月23时止。

七、投标文件制作份数要求：

响应文件一式五份（正本：1份，副本：4份），固定装订（注：胶装）。

八、联系方式

采购人：海口市第九中学海甸分校

地 址：海口市第九中学海甸分校

电 话：梁宝民

联系人：0898-66270027

代理机构：海南中联华夏项目管理有限公司

地 址：海南省海口市蓝天路28号名门广场南区D503室

邮 编：570310

电 话：13976655145     传 真：0898-65304085

联系人：钟女士

第二部分  投标人须知

（一）总则

1、适用范围

# 本招标文件仅适用于本次投标邀请中所叙述的项目。

2、有关定义及相应职责

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是海口市第九中学海甸分校。

2.2 “招标代理机构”系指受采购人的委托依法办理招标事宜的机构。本次招标的采购代理机构是海南中联华夏项目管理有限公司。

2.3 “投标人”系指实名购买招标文件拟参加投标和拟向采购人提供货物及相应服务的投标单位。其职责如下：

2.3.1 对招标文件错、漏之处提出澄清、说明要求或质疑；

2.3.2 按要求缴纳投标保证金；

2.3.3 按要求编制投标文件；

2.3.4 派投标代表投标（递交投标文件），参加开标活动，对评审小组就投标文件提出的问题进行澄清；“投标代表”系指在投标过程中代表投标单位处理投标事宜的人员，包括投标单位法定代表人或负责人及取得授权的投标单位人员；

2.3.5 配合相关职能部门就公开招标采购项目的质疑、投诉和举报的处理工作；

2.3.6 与采购人签订采购合同，按照合同规定向采购人提供货物或服务；

2.3.7 政府采购法律法规所规定的其他职责。

2.4 合格的投标人

2.4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2.4.2 符合招标文件规定的资质要求，有能力提供满足招标要求的相关货物及服务的法人实体。

2.5 “中标人”系指经评标委员会评审，并授予合同的投标人。

3、合格的货物和服务

3.1 “货物”系指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。所投货物必须是合法生产的合格货物，并能够按照货物合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等。

3.2 “服务”系指除货物以外的其他政府采购对象，其中包括：卖方须承担的运输、安装、技术支持与升级、培训、验收以及其它类似附加服务的义务。

4、投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2招标代理机构按国家相关部门的规定标准向中标人收取招标代理服务费。中标人须在中标通知书发出之日起三个工作日内向招标代理机构支付招标代理费，逾期未付，每日按代理费的百分之五收取滞纳金，且招标代理机构有权在中标合同上拒签或盖章，因此造成的法律责任均由中标人承担。

（二）招标文件

5、招标文件的构成

5.1 招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

第一部分  投标邀请函

第二部分  投标人须知

第三部分  合同条款及格式

第四部分  投标文件格式

第五部分  用户需求书

5.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝或流标。

6、招标文件的澄清

投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，可以书面形式（包括信函、传真、电传，下同）在投标截止时间15天前（逾期不受理）通知招标代理机构，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了本招标文件的投标人。未对招标代理机构提出书面意见，即视为接受了本招标文件中的所有条款和规定。

7、招标文件的修改

7.l 在投标截止时间15天前，招标代理机构和采购人可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

7.2 招标文件的修改是招标文件的组成部分，招标代理机构将以书面或网上公告的形式通知所有购买本招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标代理机构和采购人确认。

7.3 为使投标人准备投标时有充分的时间对招标文件修改部分进行研究，招标代理机构和采购人可适当推迟投标截止时间。

7.4 本招标文件的解释权属于招标代理机构和采购人。

# （三）投标文件的编制和数量

8、投标的语言

投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构和采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以翻译本为准。

9、投标文件的构成

投标人编制的投标文件应包括但不限于下列内容（详见第五部分）：

（1）投标资格证明文件（招标文件“投标邀请函”中“投标人资格要求”）

（2）投标承诺函

（3）法定代表人授权书

（4）资格申明信

（5）投标一览表

（6）投标报价明细表

（7）技术响应情况表

（8）售后服务承诺

（9）投标人简介

（10）投标人认为应该附上的其它文件、资料

10、投标文件编制

10.1 投标人对招标文件中多个包进行投标的，其投标文件的编制应按各个包的要求分别装订和封装。

10.2 投标人应完整地填写招标文件中提供的《投标承诺函》、《投标一览表》等招标文件中规定的所有内容。

10.3 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标代理机构对其中任何资料进一步审查的要求。

10.4 如果投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，使评标委员会无法正常评审的，由此产生的结果由投标人承担。

10.5 投标文件外形尺寸应统一为A4纸规格，文件所使用的印章必须为企业公章，且与投标人名称完全一致，不能以其它业务章或附属机构印章代替。需签名之处必须由当事人亲笔签署。

10.6 投标文件自制部分必须打印，每页须按顺序加注页码，装订牢固且不会轻易脱落（注：如胶装）。如因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生的一切后果由投标人自行承担。

10.7 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人授权代表在旁边签字或盖章后方可有效。

11、投标报价

11.1 本项目的采购总预算金额为￥3173550.00元。

11.2 报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用（如有）、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。

11.3 投标人应按投标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

11.4 中标候选投标人的报价如超过预算且采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的中标候选投标人。

12、备选方案

本次招标只允许投标人有一个投标方案，否则视其投标文件无效。

13、投标保证金

13.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，每个投标单位￥63000.00元。

13.2响应保证金应在递交响应文件截止时间2018年 3月 5 日上午09：00前从基本账户划入或存入指定的账户，同时保证金单据上必须注明项目编号或项目名称。如供应商响应保证金未按要求到账的，视为无效报价并不接收响应文件。

13.3.l 中标人的投标保证金在其与采购人签订合同后5个工作日内无息退还。

13.3.2 落标的投标人的投标保证金将在招标代理机构发出中标通知书后5个工作日内无息退还。

13.4 发生下列情况之一者，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

（2）投标人不按本章规定签订合同的；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的。

14、投标文件的有效期

14.1 投标文件应自开标之日起60个日历日内保持有效。投标有效期不足的投标，将被视为无效投标。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理机构和采购人可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标代理机构和采购人的这种要求，但其投标在原投标有效期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标。

15、投标文件的数量和签署

15.1 投标文件纸质版一式五份（正本一份，副本四份），固定装订（注：胶装）。投标一览表一份，独立信封密封，信封外注明“投标一览表”。提供电子PDF文档2份，并将2份U盘或光盘（标明公司名称）密封在“投标一览表”中，电子介质的投标文件与纸质投标文件具有同等的法律效力。

15.2 投标文件须按招标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以“正本”为准。

15.3 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。

# （四）投标文件的递交

16、投标文件的密封及标记

16.l 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个投标专用袋（箱）中（正本一份共一袋，副本四份共一袋）及投标一览表（独立信封密封一份），并在投标专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”、“投标一览表”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南中联华夏项目管理有限公司

项目名称：购置教学设备

项目编号：ZLHX2018-031

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

16.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对投标文件被错放或先期启封负责。

17、投标截止时间

17.l 投标人须在投标截止时间前将投标文件送达招标代理机构规定的地点。

17.2 投标人的授权代表须携带《法定代表人授权书》及保证金转账、汇款的银行回单（均要求复印件加盖公章）及个人身份证原件亲临开标会现场以备查验。其现场所签署确认的文件均代表投标人的决定，并作为投标文件的补充内容，具有同等法律效力。

17.3 若招标代理机构推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，招标代理机构、采购人和投标人的权利和义务均应以新的投标截止时间为准。

17.4 在投标截止时间后递交的投标文件，招标代理机构将拒绝接收。

（五）开标

18、开标

18.l 招标代理机构按“招标公告”或“投标邀请函”中规定的时间和地点组织开标，采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标代理机构对投标文件的处理不承担责任。

18.2 政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

18.3 开标时，投标人授权代表将查验投标文件的密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“投标一览表”的内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作开标记录。

18.4 若投标文件未密封，招标代理机构将拒绝接收该投标人的投标文件。

# （六）评标委员会的组成和评标方法

19、评标委员会的组成和评标方法

19.1 评标委员会由采购人代表和从海口市综合评标专家库中随机抽取的相关专家共5人以上单数组成，其中，技术、经济等方面的专家人数不得少于成员总数的2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人，提交评标报告。

19.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标办法进行。评标委员会对投标文件的评审分为资格性和符合性审查、技术评审和商务评审。

19.3 本次评标采用综合评分法，满分为100分。

19.4 综合评分法评标步骤：先进行资格审查，再进行技术、商务部分的量化评审。只有通过资格审查的投标人才能进入量化评审。

19.5 资格审查：评标委员会根据国家相关法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格证明文件进行资格性和符合性审查，如投标人不具备投标资格，评标委员会可按投票方式决定是否作无效投标处理（详见附表1）。

19.5.1 评标委员会根据《资格审查表》对投标文件的资格性和符合性进行审查，只有对《资格审查表》所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

（1）投标人未能满足投标人资格要求的；

（2）投标人未提交法人授权委托书的；

（3）投标人未按招标文件要求的金额提交投标保证金的；

（4）投标有效期不满足的；

（5）交货期或工期不满足要求的；

（6）投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

（7）投标报价不是固定价或者投标报价不是唯一的；

（8）不符合招标文件规定的其它条件。

19.5.2 判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

19.5.3 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下：

（1）投标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以投标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价；

（5）若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

19.6 量化评审

19.6.1 评标委员会根据评审办法对通过初步评审的投标文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。

19.6.2 技术、商务评分：具体评审的内容详见（附表2）。

19.6.3 价格分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有投标人的投标价格，即满足招标文件要求且价格最低的投标报价为基准价，其价格分为满分（10分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格分=（基准价／投标报价）×价格权值×100

19.6.4 技术、商务及价格权重分配

| 评分项目 | 技术项 | 商务项 | 价格项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 20% | 50% | 30% |

19.7 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，对招标文件要求的响应情况进行评审和比较，评出各投标人的得分，得分与投标报价分相加得出综合得分。综合得分最高的投标人为第一中标候选投标人，综合得分次高的投标人为第二中标候选投标人，以此类推。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

注：

1、技术项得分=（∑各评委所审技术参数得分）/（评委人数）；

2、商务项得分=（∑各评委所审商务参数得分）/（评委人数）；

3、价格项得分=（基准价／投标报价）×价格权值×100；

4、投标人综合得分=技术项得分+商务项得分+价格项得分（保留二位小数）。

（附表1）

资格审查表

（由代理机构负责）

项目名称：购置教学设备

项目编号：ZLHX2018-031

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资格 | 是否符合投标人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性、完整性 | 是否符合招标文件的样式和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 投标有效期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 5 | 交货期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 6 | 投标文件数量 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 7 | 其它 | 是否无其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

注：

1、表中只需填写“√”通过或“×”不通过；

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是“√”通过的，填写“合格”；只要其中有一项是“×”不通过的，填写“不合格”；

3、结论是合格的，才能进入下一轮，不合格的被淘汰。

（附表2）

符合性审查表

（符合性审查由评标委员会负责）

| 序号 | 符合性审查表 | 审查标准 | 审查意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实物视频展示台 | 获得投标产品的技术参数说明书原件（原件，加盖厂家公章）； | 提供即可 |
| 2 | 实物视频展示台控制软件 | 获得投标产品的技术参数说明书原件（原件，加盖厂家公章）； | 提供即可 |
| 3 | 电子白板 | 获得投标产品的技术参数说明书原件（原件，加盖厂家公章）； | 提供即可 |
| 4 | 交互式备授课系统 | 获得投标产品的技术参数说明书原件（原件，加盖厂家公章）； | 提供即可 |
| 5 | 2.4G无线扩音系统 | 获得投标产品的技术参数说明书原件（原件，加盖厂家公章）； | 提供即可 |
| 6 | 高清防水枪型网络摄像机 | 获得投标产品的技术参数说明书原件（原件，加盖厂家公章）； | 提供即可 |
| 7 | 网络硬盘录像机 | 获得投标产品的技术参数说明书原件（原件，加盖厂家公章）； | 提供即可 |
| 8 | 超五类屏蔽双绞线 | 获得投标产品的技术参数说明书原件（原件，加盖厂家公章）； | 提供即可 |
| 9 | 主音箱（8Ω；250W） | 获得投标产品的技术参数说明书原件（原件，加盖厂家公章）； | 提供即可 |
| 10 | 返听音箱（8Ω；150W） | 获得投标产品的技术参数说明书原件（原件，加盖厂家公章）； | 提供即可 |
| 11 | 主音箱功放（8Ω；2x400W） | 获得投标产品的技术参数说明书原件（原件，加盖厂家公章）； | 提供即可 |
| 12 | 返听音箱功放（8Ω；2x250W） | 获得投标产品的技术参数说明书原件（原件，加盖厂家公章）； | 提供即可 |
| 13 | 自动反馈抑制器 | 获得投标产品的技术参数说明书原件（原件，加盖厂家公章）； | 提供即可 |
| 14 | 8路电源时序器 | 获得投标产品的技术参数说明书原件（原件，加盖厂家公章）； | 提供即可 |
| 15 | 无线会议系统 | 获得投标产品的技术参数说明书原件（原件，加盖厂家公章）； | 提供即可 |
| 16 | 播放器 | 获得投标产品的技术参数说明书原件（原件，加盖厂家公章）； | 提供即可 |
| 17 | P4像素管单元板 | 获得投标产品的技术参数说明书原件（原件，加盖厂家公章）； | 提供即可 |
| 18 | 激光投影机1 | 获得投标产品的技术参数说明书原件（原件，加盖厂家公章）； | 提供即可 |
| 19 | 激光投影机2 | 获得投标产品的技术参数说明书原件（原件，加盖厂家公章）； | 提供即可 |
| 20 | 可编程中控控制主机 | 获得投标产品的技术参数说明书原件（原件，加盖厂家公章）； | 提供即可 |
| 21 | 10寸无线WIFI屏 | 获得投标产品的技术参数说明书原件（原件，加盖厂家公章）； | 提供即可 |
| 22 | 触屏控制软件 | 获得投标产品的技术参数说明书原件（原件，加盖厂家公章）； | 提供即可 |
| 23 | 高清2路AV\VGA\YPP输入板卡 | 获得投标产品的技术参数说明书原件（原件，加盖厂家公章）； | 提供即可 |
| 24 | 高清2路HDMI输入板卡 | 获得投标产品的技术参数说明书原件（原件，加盖厂家公章）； | 提供即可 |
| 25 | 高清2路HDMI输出板卡 | 获得投标产品的技术参数说明书原件（原件，加盖厂家公章）； | 提供即可 |
| 26 | 8路电源控制器 | 获得投标产品的技术参数说明书原件（原件，加盖厂家公章）； | 提供即可 |
| 27 | 服务器 | 获得投标产品的技术参数说明书原件（原件，加盖厂家公章）； | 提供即可 |
| 28 | 中心交换机 | 获得投标产品的技术参数说明书原件（原件，加盖厂家公章）； | 提供即可 |
| 29 | 防火墙 | 获得投标产品的技术参数说明书原件（原件，加盖厂家公章）； | 提供即可 |
| 30 | 路由器 | 获得投标产品的技术参数说明书原件（原件，加盖厂家公章）； | 提供即可 |
| 31 | 24口千兆网络交换机 | 获得投标产品的技术参数说明书原件（原件，加盖厂家公章）； | 提供即可 |
| 32 | 六类24口配线架 | 获得投标产品的技术参数说明书原件（原件，加盖厂家公章）； | 提供即可 |
| 33 | 理线架 | 获得投标产品的技术参数说明书原件（原件，加盖厂家公章）； | 提供即可 |
| 34 | 单孔插座面板 | 获得投标产品的技术参数说明书原件（原件，加盖厂家公章）； | 提供即可 |
| 35 | 六类网络插座模块 | 获得投标产品的技术参数说明书原件（原件，加盖厂家公章）； | 提供即可 |
| 36 | UTP六类4对网线 | 获得投标产品的技术参数说明书原件（原件，加盖厂家公章）； | 提供即可 |
| 37 | 9U机柜 | 获得投标产品的技术参数说明书原件（原件，加盖厂家公章）； | 提供即可 |
| 38 | 42U机柜 | 获得投标产品的技术参数说明书原件（原件，加盖厂家公章）； | 提供即可 |
| 39 | 产品质量要求 | 超五类屏蔽双绞线、六类24口配线架、理线架、单孔插座面板、六类网络插座模块、UTP六类4对网线应具有50年质量说明书（原件，加盖厂家公章） | 提供即可 |

(附表3)

评分细则表

技术部分

| 技术评分项目 | 分数（F） |
| --- | --- |
| 技术响应（带★号的重要技术参数必须与加盖厂家公章的技术参数说明书相一致，否则不予认可，对应的参数予以减分） | 对带★号的重要技术参数点对点逐一对应评审，全部满足（实质相当于）或优于采购文件的要求给85分，每1项带★号的技术参数不满足采购文件的要求减8分，直至0分。 | 85 |
|  | 不带★号的一般技术参数、性能和配置 | 优 | 11-15 | 15 |
|  |  | 良 | 6-10 |  |
|  |  | 一般 | 1-5 |  |
|  |  | 差 | 0 |  |
| 合计 | 100 |

## 商务部分

| 商务评分项目 | 分数（F） |
| --- | --- |
| 产品或制造厂家的认证（提供清晰可见的证书复印件并加盖厂家公章，符合要求的得相应分数，不符合要求的相应分数得0分） | 实物视频展示台、实物视频展示台控制软件 | 1.设备制造厂商获得质量体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证、信息安全管理体系认证证书得1分，缺项0分。 2.设备制造厂商获得高新技术企业证书得1分； 3.设备制造厂商获得全国产品和服务质量诚信示范企业得1分； 4.设备制造厂商获得全国教育装备行业质量领军企业证书得1分； 5.设备制造厂商获得全国质量检验稳定合格产品得1分； (以上如设备为不同厂家，以上内容须同时提供不同厂家的认证，且同时满足相应要求才能得分） 6.所投产品高清壁挂展台1、高清壁挂展台2获得中国环境标志（II）产品认证证书给1分； 7.所投产品高清壁挂展台1、高清壁挂展台2获得国家权威机构出具的检测报告给1分； 8.所投产品实物视频展示台控制软件获得图像采集处理软件和快速阅卷软件的计算机软件著作权登记证书给1分。 | 0-8 | 80 |
|  | 电子白板、交互式备授课系统 | 1.设备制造厂商获得质量体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证、有害物质过程管理认证得1分，缺项0分。 2.设备制造厂商获得高新技术企业证书得1分； 3.设备制造厂商获得全国产品和服务质量诚信示范企业得1分； 4.设备制造厂商获得全国电教行业质量领军企业证书得1分； 5.设备制造厂商获得全国教育装备行业质量领先品牌证书得1分； 6.设备制造厂商获得全国质量信得过产品证书得1分； 7.设备制造厂商获得全国质量检验稳定合格产品得1分； (以上如设备为不同厂家，以上内容须同时提供不同厂家的认证，且同时满足相应要求才能得分） 8.所投产品电子白板获得国家电子计算机质量监督检验中心出具的平均无故障时间（MTBF）不低于6万小时检验合格证书给1分； 9.所投产品电子白板获得中国环境标志（II）产品认证证书给1分； 10.所投产品电子白板获得国家电子计算机质量监督检验中心出具的工作低温、高温、恒湿检验合格证书给1分； 11.所投产品电子白板获得国家电子计算机质量监督检验中心出具的48h盐雾检验合格证书给1分； 12.所投产品电子白板获得国家权威机构出具的检测报告给1分； 13.所投产品交互式备授课系统提供交互式备授课系统软件著作权登记证书给1分。 | 0-13 |  |
|  | 2.4G无线扩音系统 | 1.设备制造厂商获得质量体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证得1分，缺项0分。 2.设备制造厂商获得全国质量检验稳定合格产品得1分； 3.所投产品具备阻抗、灵敏度的检测报告给1分； 4.功率、频率响应、信噪比的检测报告给1分。 | 0-4 |  |
|  | 高清防水枪型网络摄像机、网络硬盘录像机 | 1、设备制造厂商获得质量体系认证、职业健康管理体系认证、信息安全管理体系认证得2分，缺项0分； 2、设备制造厂商获得全国质量检验稳定合格产品证书的得1分； 3、设备制造厂商获得全国电子信息行业最具潜力企业证书得1分； 4、设备制造厂商入围国家创新型试点企业提供入围名单的得2分； 5、设备制造厂商获得工业和信息部颁发的国家技术创新示范企业证书并提供工业和信息部财政部公布的国家技术创新示范企业名单得2分； 6、设备制造厂商获得2012年至今5年的AAA信用等级证书得2分； (如设备为不同厂家，以上内容须同时提供不同厂家的证书，且同时满足相应要求才能得分） | 0-10 |  |
|  | 主音箱（8Ω；250W）、返听音箱（8Ω；150W）、主音箱功放（8Ω；2x400W）、返听音箱功放（8Ω；2x250W）、自动反馈抑制器 、8路电源时序器 、无线会议系统、播放器 | 1.设备制造厂商获得质量体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证和测量管理体系认证证书得2分，缺项0分； 2.设备制造厂商获守合同重信用企业证书给1分； 3.设备制造厂商获高新技术企业证书给1分； 4.设备制造厂商获教育装备行业协会会员证书给1分； 5.设备制造厂商获全国工业产品生产许可证给1分； 6.设备制造厂商获声频工程企业综合技术等级壹级证书给1分； 7.设备制造厂商获音视频集成工程企业资质壹级证书给1分； 8.设备制造厂商获中国绿色环保产品证书给1分； 9.设备制造厂商获中国名优产品证书给1分； (以上如设备为不同厂家，以上内容须同时提供不同厂家的认证，且同时满足相应要求才能得分） 10.所投产品返听音箱获得检验报告给1分； 11.所投产品返听音箱功放获得检验报告给1分； 12.所投产品8路电源时序器获得检验报告给1分； 13.所投产品播放器获得检验报告给1分。 | 0-14 |  |
|  | 可编程中控控制主机、10寸无线WIFI屏、触屏控制软件、高清2路AV\VGA\YPP输入板卡、高清2路HDMI输入板卡、高清2路HDMI输出板卡、8路电源控制器 | 1.设备制造厂商获得质量体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证和测量管理体系认证证书得1分，缺项0分； 2.设备制造厂商获高新技术企业证书给1分； (如设备为不同厂家，以上内容须同时提供不同厂家的认证，且同时满足相应要求才能得分） 3.所投产品高清插卡式混合矩阵主机获得高新技术产品证书给1分； 4.所投产品触屏控制软件获得高新技术产品证书给1分； 5.所投产品触屏控制软件具备苹果IOS版、安卓版软件产品登记证书和计算机软件著作权登记证书给2分。 | 0-6 |  |
|  | P4像素管单元板 | 1.设备制造厂商获得质量体系认证、环境管理体系认证得1分，缺项0分； 2.所投产品P4像素管单元板获得检验检测报告给1分。 | 0-2 |  |
|  | 服务器 | 1.设备制造厂商获得质量体系认证、环境管理体系认证、IT服务管理体系认证、信息安全管理体系认证得2分，缺项0分； 2.设备制造厂商获得客户联络中心运营绩效管理体系得1分； 3.设备制造厂商获得2012年至今5年AAA等级证书得2分； | 0-5 |  |
|  | 中心交换机、路由器、24口千兆网络交换机 | 1.设备制造厂商获得质量体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证得3分，缺项0分； 2.设备制造厂商入的售后主要管理人员具备PMP认证（提供人员配置列表，格式自拟，后附毕业证复印件及PMP认证证书复印件）得4分，缺项0分。 (如设备为不同厂家，以上内容须同时提供不同厂家的认证，且同时满足相应要求才能得分） | 0-7 |  |
|  | 超五类屏蔽双绞线、六类24口配线架、理线架、单孔插座面板、六类网络插座模块、UTP六类4对网线、9U机柜、42U机柜 | 1.设备制造厂商获得质量体系认证、环境管理体系认证得1分，缺项0分。 (如设备为不同厂家，以上内容须同时提供不同厂家的证书，且同时满足相应要求才能得分） 2.所投六类系统产品获得信道检验报告得1分； 3.所投UTP六类4对网线产品获得检验报告得1分。 | 0-3 |  |
|  | 防火墙 | 1.设备制造厂商具备涉及国家秘密的计算机信息系统集成甲级资质（要求证书中明确指出涉密业务种类涵盖系统集成、软件开发、运行维护）得5分，缺项0分； 2.为防止用户私接无线路由器、随身WIFI等设备产生安全隐患，要求防火墙具有防共享接入的功能，能够有效识别并阻断共享接入行为（提供配置界面截图证明及相关证明文件给3分； 3.设备可自实现检测防火墙规则是否冲突，支持在系统界面上开启规则冲突检测功能，在出现策略冲突时，能够在WEB界面进行警告（提供功能界面截图），从而效防止防火墙系统内部规则冲突造成网络不稳定（提供具备自主知识产权的官方有效证明）给3分； 4.设备制造厂商具备国家级网络安全应急服务支撑单位证书给1分； 5.配置多操作系统引导，出于安全性考虑，多系统需在设备启动过程中进行选择（要求提供截图进行证明），不得在WEB维护界面中设置系统切换选项；多系统均为全功能系统；给1分； 6.配置IP/MAC绑定功能，保证IP地址唯一性；支持手动绑定和自动探测两种方式进行IP/MAC绑定；同时，配置免客户端的跨三层设备IP/MAC绑定功能（要求提供功能界面截图进行证明）给1分； 7.防火墙在链路高数据量情况下，可以实现防火墙网络地址转换动态负载均衡（提供具备自主知识产权的官方有效证明）给1分； 8.所投产品具备由中国信息安全测评中心出具的自主原创证明给1分； 9.投标产品应该是被广泛应用的成熟产品，在国内市场具有较高的市场份额，市场占有率排名近连续三年不应低于前3名。提供第三方机构出具的市场占有率排名有效证明材料给1分。 | 0-17 |  |
|  | 激光投影机1、激光投影机2 | 1.设备制造厂商获得质量体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证得1分，缺项0分； 2.所投产品激光投影机1、激光投影机2获得中国节能产品认证证书和中国环保产品认证证书给1分； 3.所投产品激光投影机1、激光投影机2获检验报告给1分。 | 0-3 |  |
| 售后服务及培训计划方案是否合理、科学 | 优于采购文件要求 | 2 | 2 |
|  | 满足采购文件要求 | 1 |  |
|  | 不满足采购文件要求 | 0 |  |
| 产品质量及兼容性 | 可编程中控控制主机、10寸无线WIFI屏、触屏控制软件、高清2路AV\VGA\YPP输入板卡、高清2路HDMI输入板卡、高清2路HDMI输出板卡、8路电源控制器为同一品牌产品给1分，任何一样产品不是同一品牌的得0分。 | 1 | 6 |
|  | 主音箱（8Ω；250W）、返听音箱（8Ω；150W）、主音箱功放（8Ω；2x400W）、返听音箱功放（8Ω；2x250W）、自动反馈抑制器 、8路电源时序器 、无线会议系统、播放器为同一品牌产品给1分，任何一样产品不是同一品牌的得0分。 | 1 |  |
|  | 超五类屏蔽双绞线、六类24口配线架、理线架、单孔插座面板、六类网络插座模块、UTP六类4对网线、9U机柜、42U机柜为同一品牌产品给1分，任何一样产品不是同一品牌的得0分。 | 1 |  |
|  | 投标产品实物视频展示台、2.4G无线扩音系统、主音箱功放（8Ω；2x400W）、返听音箱功放（8Ω；2x250W）、自动反馈抑制器 、8路电源时序器 、播放器、P4像素管单元板、激光投影机1、激光投影机2、可编程中控控制主机、8路电源控制器、服务器具备国家3C认证证书，投标产品高清防水枪型网络摄像机、网络硬盘录像机、获得公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的产品检验报告；以上认证全部具备给3分，任何一样产品不具备得0分。 | 3 |  |
| 合计 | 100 |

（七）定标

20、定标

20.1 评标委员会依据对各投标文件的评审结果，提出书面评标报告，并根据招标文件的规定，按综合得分由高至低的顺序向采购人推荐最高的前三名为中标候选投标人，排名第一的为中标候选投标人，排名靠后的前二名为备选中标候选投标人。

20.2 中标候选投标人因特殊原因放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，才可依评标排名次序的备选中标候选投标人依次递补为中标人。

20.3 中标人确定后，招标代理机构将在政府采购指定媒体上公示中标结果。

20.4 凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，评标委员会及有关工作人员自始至终均不得向投标人或其它无关的人员透露。

20.5 在评标期间，投标人企图影响采购人、招标代理机构和评标委员会而获得评标信息的任何活动，都将导致其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

21、公告

招标代理机构将在指定的网站（中国海南政府采购网（http://www.ccgp-hainan.gov.cn/）、和海口市公共资源交易网（http://www.hkcein.com））上发布招标公告、更正公告、通知、评标结果公告等招标过程中的所有信息，请务必时时关注网上公告。评标结果公告期为7个工作日。

22、质疑和投诉

22.1 如果投标人对本次招标活动有疑问，可依据《中华人民共和国政府采购法》和相关规定，向招标代理机构提出质疑。

22.2 招标代理机构在《中华人民共和国政府采购法》规定的时间内没有对投标人的质疑进行回复，或投标人对招标代理机构的回复不满意时，可向政府采购监管部门投诉。

22.3 投标人如认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。匿名、非书面形式、7个工作日之外的质疑均不予受理。

（八）合同

23、合同授予标准

除本须知第13.4条的规定之外，采购人将与中标人签订供货合同。

24、接受和拒绝任何或所有投标的权力

在特殊情况下，评标委员会、招标代理机构和采购人在报经监管部门同意后，保留在授标之前拒绝任何投标以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。

25、签订合同

25.1 采购人应按招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，不得超出招标文件和中标人投标文件的范围，也不得另行订立背离合同实质性内容的其他协议。

25.2 采购人应在中标通知书发出之日起30天内与中标人签订政府采购合同。

26、付款

按照政府采购有关规定办理。

27、适用法律

采购人、招标代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

第三部分  合同条款及格式

海口市第九中学海甸分校学购置教学设备

采购合同（仅供参考）

项目编号：    ZLHX2018-031

# 项目名称：购置教学设备

# 合同编号：

甲方：海口市第九中学海甸分校

乙方：          中标人

签订日期：      年    月    日

甲方：海口市第九中学海甸分校

乙方：        中标人

甲乙双方根据      年    月    日海口市第九中学海甸分校购置教学设备（项目编号：ZLHX2018-031）竞争性谈判采购结果及招标文件的要求，经协商一致，达成以下协议。

一、合同标的及金额等（详见附件清单）

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号、规格配置 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |
| 合同总额 | （小写）： |
|  | （大写）： |

二、付款

1、本合同签订生效之日起    个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的     %。

2、采购货物运达甲方指定地点，安装、调试、验收合格并提交相关的文档、资料后，10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的     %。

3、质保期满后没有质量问题，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额尾款。

三、交货

1、交货方式：货物由乙方负责包装并运送至甲方指定的地点。

2、乙方将货物运送至甲方指定地点在经甲方验收合格之前，货物的所有权、一切风险责任及由此产生的一切相关费用均由乙方承担。

3、交货期：接到甲方交货通知后，乙方应在    天内把货物运到指定地点。

四、货物验收、保修和技术服务

1、乙方交付的货物必须满足中国法律法规、相关部门的相应产业标准及本合同的要求。乙方承诺向甲方提供的货物应是全新、完整、技术成熟稳定、性能质量良好的产品，货物及相关许可证明文件、技术文件、软件、服务等均不存在瑕疵。

2、若在货物接收验收时发现货物有任何的短少、缺损、缺陷或与合同约定不符，甲方和乙方代表将签署一份详细报告；在乙方未派代表到场时，该报告将由甲方单方签署，该报告将作为甲方要求乙方进行退货、更换、修理或补充发货的有效证据。乙方负责于10个工作日内自负费用进行更换、补充发货并送至本合同确定的甲方指定地点，有关费用由乙方承担。

3、未能通过甲方验收的货物，以及甲方接收后发现有误的货物，由乙方自费回收。如乙方未在甲方发出通知后10天内收回，则甲方可自行处理该货物，包括但不限于另外存放并收取租金等，由此产生的费用由乙方承担。

4、乙方提供的货物的保修期为壹年，自验收合格之日起计算。在保修期内，如果货物的性能和质量与合同规定不符，或出现任何故障，乙方负责在10天内免费排除缺陷、修理或更换相关货物。

5、在保修期内，如因乙方原因不能按合同约定履行保修义务，则甲方有权从保修期尾款中扣除相应费用。

五、违约责任及侵权处理

1、双方应当按照合同及附件规定的期限履行义务。对于因乙方原因使得交货、验收等任一阶段工作延误的，每延迟一天，乙方应按相当于合同总价0.5%的标准向甲方支付违约金，以此类推。因任一阶段工作延迟而使甲方额外增加的各项费用由乙方承担。如乙方任一阶段工作延迟使甲方遭受损失的，乙方还应承担甲方由此造成的损失。如乙方任一阶段工作延迟累计超过30天时，甲方有权视情况解除本合同。该等解除并不免除乙方根据甲方要求应当承担的上述违约责任。

2、保修期内，如乙方未能按照合同规定及时提供保修服务，除不可抗力原因外，每延迟一次，乙方应当支付合同总价0.1%的违约金。

3、对于乙方根据本合同约定应当承担的各项违约金及损失赔偿，甲方均有权依据本合同规定从应支付乙方的款项中扣除。

4、如乙方提供的货物不符合合同要求或者质量、功能存在瑕疵，或者甲方使用乙方提供的货物造成他人人身、财产损害的，乙方应向甲方支付本合同总价10%的违约金，并承担赔偿责任。

六、不可抗力

1、本合同所称不可抗力，是指其他本合同各方不能预见，而且对其发生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客观情况，包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大改制等。

2、本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同的义务时，应在不可抗力发生之日起15天内通知本合同的其他方，并在不可抗力发生之日起60天内向其他方提供由有关部门出具的不可抗力证明。

3、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，受影响方部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外，延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

4、如果因不可抗力的影响致使本合同终止履行90天或以上的，任一方均有权终止本合同，并书面通知对方。

七、合同纠纷处理

本合同执行过程中如发生纠纷，作如下处理：

1、申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

2、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

八、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

九、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

十、组成本合同的文件包括：

1、合同通用条款和专用条款；

2、招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；

3、中标通知书；

4、甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十一、合同备案

本合同一式伍份，中文书写。甲方、乙方各执贰份，壹份由招标代理机构备案。

十二、合同转让和分包

乙方不得全部或部分转让合同。除非甲方事先书面同意外，不得分包其应履行的合同义务。

甲方：      海口市第九中学海甸分校 （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：                  （签章）

签订日期：      年    月    日

乙方：                                （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：                  （签章）

银行户名：

开户银行：

银行账号：

签订日期：      年    月    日

招标代理机构声明：本合同标的经海南中联华夏项目管理有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构：海南中联华夏项目管理有限公司（盖章）

地址：海南省海口市蓝天路28号名门广场南区D503室

法定（授权）代表人：                    （签章）

# 签订日期：      年    月    日

# 第四部分  投标文件内容及格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则将影响对投标文件的评价：

1、投标承诺函（表1）

2、法定代表人授权委托书（表2）

3、资格申明信（表3）

4、投标一览表（表4）

5、投标报价明细表（表5）

6、技术响应情况表（表6）

7、售后服务承诺（包括实施方案、服务承诺、培训等）

8、营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本及相关资质证复印件

9、投标人简介

10、投标人认为需要的其它材料（包括但不限于社保、纳税、保证金凭证等）

注：以上复印件均需要加盖公章。

## （表1）

## 1.1 投标承诺函

致：海南中联华夏项目管理有限公司

根据贵单位购置教学设备（项目编号：ZLHX2018-031）的投标邀请函，正式授权下述签字人姓名：         职务：       代表投标人（投标人名称），提交纸质投标文件正本一式一份，副本一式四份。

本公司谨此承诺并声明：

1、同意并接受招标文件的各项条款要求，遵守文件中的各项规定，按招标文件的要求投标。

2、本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的60天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受澄清。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

3、我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。不论在任何时候，将按贵方要求如实提供一切补充材料。

5、我方承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6、我方完全服从和尊重评审小组所作的评审结果，同时清楚理解到投标报价最低并不一定获得中标资格。

7、我方同意按招标文件规定向贵司缴纳投标保证金，如果获得中标并按《中标通知书》的要求，如期签订合同并履行其一切责任和义务。

8、我方在参与本次公开招标采购活动中，不以任何不当手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有不当行为，愿承担此行为所造成的不利后果和法律责任。

投标人名称：                （公章）  法定代表人：            （亲笔签名）

被授权人：              （亲笔签名）  职      务：

承诺日期：      年    月    日

（表2）

1.2 法定代表人授权委托书

致：海南中联华夏项目管理有限公司

（投标人名称）在下面签字的（法定代表人）姓名：        职务：        代表本公司授权下面签字的（被授权代表）姓名：        职务：        为本公司的合法代理人，就海口市第九中学海甸分校的购置教学设备（项目编号：ZLHX2018-031）进行投标，以本公司的名义处理一切与之相关的事务。

本授权书自      年    月    日至      年    月    日内签字有效，特此声明。

投标人名称：              （公章）    营业执照号码：

法定代表人：          （亲笔签名）    联系电话：

职    务：                            身份证号码：

被授权人：            （亲笔签名）    联系电话：

职    务：                            身份证号码：

生效日期：      年    月    日

注：本授权书内容不得擅自修改。

（表3）

1.3资格申明信

致：海南中联华夏项目管理有限公司

为响应贵公司组织的购置教学设备（项目编号：ZLHX2018-031）货物及服务的招标采购活动，我公司愿意参与投标。

我公司在法律、财务和运作上符合招标文件对投标人的资格要求，提供“用户需求书”中全部的货物及相关服务，提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

我公司理解贵公司可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应贵公司的要求提交。

我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录。

投标人名称：                            （公章）

法定代表人或被授权人：              （亲笔签名）

申明日期：      年    月    日

（表4）

1.4 投标一览表

（独立信封另密封一份）

| 项目名称 | 购置教学设备 |
| --- | --- |
| 项目编号 | ZLHX2018-031 |
| 投标报价总计 | （小写）： （大写）： |
| 交付时间 | 合同签订生效之日起 天内。 |
| 备 注 |  |

投标人名称：                      （公章）

被授权人：                    （亲笔签名）

注：

1、投标一览表应准确填写，若投标一览表与投标文件不符时，以投标一览表为准；

2、报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用等，合同的执行以交付时间为准；

3、在报价表内未有明确列述的项目费用应视为包括在报价之内。

（表5）

1.5 投标报价明细表

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价总计 | （小写）： （大写）： |

投标人名称：                      （公章）

被授权人：                    （亲笔签名）

注：

1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

2、相关安装调试费用、质保及人员培训、后续服务及其他所有费用由投标人自行计算填列；

3、总价=单价×数量，数量由投标人自行计算并填表；

4、“投标报价明细表”中“投标报价总计”数应当等于“投标一览表”中“投标报价总计”数。

（表6）

1.6 技术响应情况表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能条目列入下表，未列入下表的视作报价人不响应。带★的指标列入下表时，必须在指标前面保留★，否则视为不响应。投标人必须根据所投货物的实际情况如实填写，如发现有虚假描述的，该投标文件无效，并报政府采购主管部门严肃处理，并没收其投标保证金。

项目名称：购置教学设备

项目编号：ZLHX2018-031

| 序号 | 货物名称 | 原技术规范主要条款描述 | 投标人技术规范描述 | 偏离情况说明 （＋/-/=） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 | … |  |  |  |

投标人名称：                      （公章）

被授权人：                    （亲笔签名）

注：

1、此表为表样，投标人必须把招标项目的全部技术参数列入此表，并对技术参数进行逐一应答，行数可自行添加，但表式不变。

2、按照招标项目技术参数要求的顺序对应填写“技术响应情况表”；

3、请在“投标人技术规范描述” 中列出所投货物的详细技术参数情况；

4、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“投标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求；

5、投标人必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

1.7 售后服务承诺（投标人自拟）

项目名称：购置教学设备

项目编号：ZLHX2018-031

1、本附件内容由各投标人进行填写，应至少包括招标文件要求的服务内容的响应条件；

2、保修期应明确；

3、其他的及售后方面的承诺参照以上进行，务求详细、可操作。

投标人名称：                            （公章）

法定代表人或被授权人：              （亲笔签名）

承诺日期：      年    月    日

第五部分  用户需求书

一、采购总预算：317.355万元整

二、采购内容

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 短焦投影机吊架 | 钢制防盗，短焦投影机专用壁挂架 | 4 | 个 |
| 2 | 实物视频展示台 | 1.像素：≥500万像素； 2.变焦：整机220倍放大； 3.★解像度：≥900线； 4.对焦/白平衡：自动/手动； 5.图象特技：负片、冻结、镜像、黑白、旋转、同屏对比、标题； 6.接口：2组RGB输入、2组RGB输出、3.5插口音频输入3组、3.5插口音频输出1组、麦克风输入、复合视频RCA输入1组、复合视频RCA输出1组、S-VIDEO输出1组、1组RS232控制接口； 7.光源：2*1W LED双壁灯、LED背光板；红、蓝增益及亮度调节功能； 8.方便的底部抽拉式主板设计；展台臂杆顶部放大缩小旋钮；展台内置遥控器 9. ★内置简易中控功能，可控制投影机开关机，投影机输入信号切换等； 10.功能键：为方便使用者操作，展台操作面板功能按键不少于18个，且提供中文标识，通过展台面板功能键可实现：图像存储、回放、同屏对比、标题显示、投影机开关机、投影机输入信号切换、冻结、旋转、文本/图像、灯光调整、聚远、聚近、亮度加减、展台/电脑/视频信号切换、自动白平衡及聚焦等功能 11.尺寸：超薄设计收拢尺寸厚度≤120mm 12.重量：≤5.5KG | 24 | 台 |
| 3 | 实物视频展示台控制软件 | 配合视频展台一同使用，具备快速阅卷功能和图像采集处理功能，在同一软件下可实现动态及静态图像的多比例缩放、多方式旋转、镜像、漫游功能；可实现图像的快照、智能连拍、截图功能；提供十种以上图像的特效处理；支持动态视频录制（MP4格式）；快速答题卡阅卷功能；可实现图片到PDF文件的转换与装订； | 4 | 套 |
| 4 | 电子白板 | 1、★书写技术：红外线感应技术 2、边框对角线尺寸：≥83英寸 4:3 3、分辨率：≥32767×32767 4、有效感应面积≥80英寸， 5、★多人书写触控：支持四点触控，三人可以同时在电子白板上进行书写。 6、面板中文标注快捷键：白板两侧各具备不多于15个中文标注快捷键，通过中文标注快捷键，可直接操作白板软件；在Windows界面下仅通过操作中文标注快捷键，即可实现PPT翻页功能，具备不少于1个自定义中文标注快捷键，可以定义软件功能，方便使用 7、★面板：铝蜂窝镀锌纳米板，面板支持水性笔书写，可反复擦除。适用各种复杂环境 8、★智能控制：边框上直接加装L型投影机控制模块，方便控制投影机的开关及信号的切换。 | 4 | 张 |
| 5 | 交互式备授课系统 | 1、备授课模式：根据教师课前、课中两种实际工作场景，在同一软件中提供对应的备课和授课环境，可以一键进行两种场景的快速转换以及课件的浏览。 ★2、支持动态视频批注，可对视频文件进行批注。 ★3、展台图像插入及展台控制功能：可将展台动态图像插入到白板软件中，可对展台图像拍照，设置分辨率，并在白板软件中对展台通过USB进行控制，包括：焦距调整、灯光控制、自动对焦。展台动态图像插入：可将展台动态图像插入到白板软件中，对展台图像拍照、设置图像分辨率。 4、语音报读：可在白板软件中对文本框、英语学科中单词、语文学科中的拼音内容，进行朗读。 5、页面智能显示功能：支持页面分辨率设置，用户可以根据投影输出的分辨率设置页面的大小，以便在不同的屏幕分辨率下做到课件显示不变形。 6、手写识别： 1）.支持边写边识别、文本框手写输入识别模式； 2）.支持中英文字、词识别； 3）.提供识别候选字功能。 ★7、导入PPT文件功能：软件可以将PPT文件导入到软件中，并且保持PPT文件中对象的独立性，其中图片、文本框以对象形式导入可进行再次编辑和保存，其他对象以图片形式导入。 8、学科工具：提供学科工具，面板中包含数学、化学、物理、语言（语文）、生物、地理以及音乐等8大学科工具和教学资源等。数学工具：提供数学教具、立体几何及平面几何图形、函数图形、手绘数学公式等；化学工具：提供各种化学器械、器皿、手绘化学公式、元素周期表等；物理工具：提供物理学科中的力学、电学、电磁学、光学等功能；语文工具：提供对整段文字进行自动拼音标注、汉字笔划及识字功能；英语工具：提供自动音标标注的功能，可分别显示单词及对应的国际音标。音乐工具：提供架子鼓、电子琴以及排箫等相关乐器工具。地理工具：提供地球仪、中国地图、太阳系、昼夜、冷暖空气、植树造林等学科对象。生物工具：提供氨基酸、核苷酸、显微镜、染色体、细胞、细胞信息传递等学科对象。提供艺术字、饼状图和柱状图。 9、智能识别：智能笔自动识别三角形、圆、椭圆、菱形、矩形、圆弧、箭头等不规则图形。 10、页面特效：提供数十种页面特效，可设置页面播放时的动画效果，并可控制特效速度、设置特效声音。用户可以根据教学需要选择页面的淡出、推出、擦除、条纹等特效。 11、多文件打开：软件支持在同一窗口下，同时打开多个文件并可新建多个不同的文件，用户可以在多个文件间进行切换，并可在多文件中进行复制、粘贴以及剪切等操作。 12、页面显示比例及自适应功能：用户可以根据教学内容对当前页面进行等比例缩放，并可设置页面自适应窗口大小显示。 13、与教育云平台深度整合： 备授课系统中（白板软件）可以实现：教师备课课程关联资源推送、网络多媒体资源搜索、用户配置信息云端保存。云端可直接调用软件，进行课件新建、打开、编辑和保存。 14、软件启动页：备授课系统（白板软件）提供软件启动页，将打开文件、打开最近使用文件、选择模板创建文档、云平台登录等功能整合在启动页中，方便用户选择使用。 15、网络课堂：可在任意网络环境下进行远距离教学，实现实时音频以及视频的互动教学，同时共享教学页面，用户可以根据教学需要对对页面中所有对象进行任意操作。实现一个教室讲课，多个教室可以参与课堂教学，并可同时播放6路参与人的视频。 16、页面无限漫游：可以操作白板页面无限扩展，演示内容可以随意移动。 17、图片颜色透明：可以对图片中相同颜色进行透明设置，可对图片进行整体透明度修改。 18、外部复制功能：可直接从外部程序复制文字和图片到软件中。 19、自动更新：提供平板软件自动更新功能，提供下载链接地址。 20、资源检索：提供平板内置资源和本地资源的检索功能，资源可直接拖拽到平板21、软件中进行编辑、提供对象对齐功能、对象模板功能。 22、支持多指手势（旋转、缩放、漫游）。 23、锁屏功能：软件界面可被半透明页面锁定，防止误操作。 24、用户配置：用户可以根据自己的需要进行用户、工具栏以及参数等的配置。 ★25、提供资源的全文检索功能与智能推荐功能。教师可通过关键字的方式来搜索教学资源及其它教学内容。搜索的内容可以根据资源的类型进行分类。云平台可根据教师信息自动推荐与所备课程相关的各类资源，包括其他教师的共享课件内容。 可在任何有网络的地方在线打开云平台上存储已做好的课件进行授课，也可导出。 26、提供诸多专题性质的教学应用，包括： DreamWeaver、PowerPoint、Flash、PhotoShop、3DsMax等教师常用的多媒体软件教学课程。 提供同步互动、作文、快乐英语等诸多自主学习资料。 提供安全教育、健康教育、传统节日、古诗词等多个领域的素质教育资料。 与备课软件结合，在线课程制作功能。 ★27、教师可在网络上创建自己的课本教材，在网络上可制作教案、教学活动设计、课件等。制作结果直接保存到网络上，教学内容可以直接导出到本地的文档格式。制作课件时候有相关联课程教学资源推荐，支持课件内容共享。 ★28、教师个人云存储功能：提供教师单独的网络存储空间。教师可上传保存自己的教学内容和资料。也可分享存储的文件。在云存储空间可建立自己的分类目录。制作的课件可以直接上传的教学云平台上。 ★29、资源网站：提供具有与教育部现行教学大纲相配套的资源库网站，能实时通过网络下载各科课件资资源，包括： 1. 提供涵盖幼儿园、小学、初中、高中及高职的各类资源下载； 2. 提供各学科通用的媒体素材，包括背景图、背景音乐、音效等； 3. 提供一线教师利用交互平板进行教学的课堂实录及相关教学设计。 30、仿真实验室：可以像在真实的环境中一样完成各种预定的实验项目，最大限度地模拟真实实验的场景，并获得与实际实验操作方法相类似的实践体验。其中400多个生动的实验项目几乎囊括了初、高中物理、化学、生物教材中所有的实验内容，不仅可以在一定程度上代替传统的实验教学,而且可以克服传统实验的各种制约和弊端，从而有效地解决目前实验教学中存在的诸多问题。 31、网络教学资源的直接访问：通过交互平板软件，可直接访问网络资源库；在网络资源库中，选择需要的资源，可直接拖拽到白板页面中；资源对象的大小和属性可以任意设置；同时可以直接下载教学资源到本地硬盘中；用户也可以将各种资源编入自定义的本地资源库中。 ★32、专业的软件在线学习平台，可在任意网络环境中进行在线软件使用学习；平台提供文字与视频相配套的教学内容，并提供初级、中级以及高级的培训考核流程，方便一线用户进行学习和考核。 | 4 | 套 |
| 6 | 平行推拉黑板 | 四片推拉结构要求：(内置轨道,外框和轨道一体化设计)。 基本尺寸：保证与电子白板物理尺寸配套；配套的活动黑板装备自锁装置，完全遮挡并保护电子白板后可锁定，黑板与电子白板之间无缝镶嵌。 书写面材质：采用进口优质烤漆板面，墨绿色、亚光，无裂纹、无气泡等缺陷。 内芯材料：防潮、吸音、高强度7层瓦楞纸板，书写无吱咔声.厚度≥10mm。 背板：采用优质防锈热镀锌钢板，厚度≥0.25mm，流水线一次成型，每间隔8公分设有1个2公分的加强凹槽，确保均布承压不低于635N，凹槽造型美观、增加强度。 板面与衬板粘贴：机械化制作.高温一次成型，30秒钟即100%固化定型，无辐射、无污染，剪切强度≥0.26MPa，耐高温≥262°,耐湿度为全天候，符合GB7124胶粘剂测定方法。 边框材料：超宽豪华高强度工业电泳香槟色铝合金外框，规格57㎜×100㎜，壁厚1.2㎜，内框规格20㎜×37㎜，配装侧U型镶嵌式含减震胶套滑轮及抽拉式粉尘盒。 包角材料：采用防老化、抗疲劳、规格57mm×57㎜壁厚2㎜的ABS工程塑料。 | 4 | 张 |
| 7 | 全钢多媒体讲台 | 规格：1200*650*900mm 1)采用优质冷轧钢板，表面静电喷塑处理，防腐防锈耐磨 2)盖板由路轨推拉和折叠相结合 3)整体造型设计以人为本，边角采用圆弧过渡 4)接口配制齐备：电源、笔记本电脑VGA、音频、视频、网口、USB； 5)一把锁控制，安全防盗，开启方便 6)滑动开启，不易损坏，不占用学生空间 7)讲台内可放置的多媒体设备有：教学终端、广播终端、中控装置、实物展示台、电脑主机、各个尺寸显示器、键盘鼠标、VCD、功放、笔记本电脑、话筒等，方便教学操作；而且全方位控制，适应电化教学各项功能 8)实用性强，有足够的平面放置笔记本电脑、教案教具，还可以在讲台上一边做演示实验,一边使用电脑和视频展台 | 4 | 台 |
| 8 | 2.4G无线扩音系统 | 扩音音箱内置2.4G接收系统，信号天线内置，实现自动对频、自动锁频； 一路话筒（环保麦克风插口，同品牌有线话筒无需电池）输入； 音箱标配壁挂安装配件，吊装简单方便。额定功率：50W； 额定阻抗：4Ω；接收频率：2400~2483.5MHz；频率响应：55Hz-18kHz； 灵敏度：85dB/1W/1M；驱动器：5.5寸低音×1，高音×1。 | 4 | 套 |
| 9 | VGA线 | 成品30米VGA线 | 4 | 条 |
| 10 | AV线 | 成品30米AV线 | 4 | 条 |
| 11 | 红外控制线 | 成品30米红外控制线 | 4 | 条 |
| 12 | （1）电源线 | 国标3×2.5×30 | 4 | 条 |
| 13 | （2）电源线 | 国标3×1.0×30 | 4 | 条 |
| 14 | （3）电源线 | 国标3×0.75×30 | 4 | 条 |
| 15 | 物理教师演示台 | 1、规格型号：（长×宽×高）2400mm×700mm×850mm。 ★2、台面板材：台面采用12.7mm绿色实芯抗倍特板成型制作，四周加厚至25.4mm，锁圆弧边；防酸碱、耐腐蚀、耐磨防火抗老化。 3、台身：铝木结构，立腿外径62*42mm，中间带十字架，壁厚≥1.3mm。横梁采用外径不小于40*32mm 壁厚≥1.2mm 铝合金框架结构转角连接处采用 ABS专用连接件连接，铝型材表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理具耐腐蚀、耐高温等特点， 桌身： 成品具有不透水、不变形、耐用性能强。脚垫：采用专用脚垫，可有效防止桌身受潮。延长设备的使用寿命。桌体板材防潮符合GB/4897.甲醛释放量符合18580标准，执行GB/T3326—1997标准，pvc封边,其截面封边粘力强，密封性好。 5、结构：主控台为组合式设计。左侧、中间台面为准备台面（放置实验仪器）和演示台面；中间台面下装有教师交直流控制电源。 6、脚垫：优质ABS脚垫，防水防腐。 | 2 | 张 |
| 16 | 物理学生实验台（2人/桌） | 1、规格型号：（长×宽×高）1200mm×600mm×780mm。 ★2、台面板材：台面采用12.7mm绿色实芯抗倍特板成型制作，四周加厚至25.4mm，锁圆弧边；防酸碱、耐腐蚀、耐磨防火抗老化。 ★3、台身：铝木结构，立腿外径62*42mm，中间带十字架，壁厚≥1.3mm。横梁采用外径不小于40*32mm 壁厚≥1.2mm 铝合金框架结构转角连接处采用 ABS专用连接件连接，铝型材表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理具耐腐蚀、耐高温等特点，（★需带铝型材样品，长度不小于20CM）。桌身：采用优质双贴面三聚氰胺板，板材防潮符合GB/4897.甲醛释放量符合18580标准，执行标准GB/T3326—1997，pvc封边,其截面封边粘力强，密封性好,成品具有不透水、不变形、耐用性能强。脚垫：采用专用脚垫，可有效防止桌身受潮。延长设备的使用寿命。 5、结构：实验桌为组合式设计，每桌二人，整体造型豪华大方，美观实用。 | 56 | 张 |
| 17 | 物理教师转椅 | 1、规格：500mm(长) ×500mm(宽) ×800mm(高)； 2、靠背及下座采用高密度泡棉，阻燃、舒适、回弹性好。面料为优质西皮，依照人体工程学设计。五轮升降、仿皮、靠背可调、有扶手。 3、骨架钢管电镀，气动升降。 | 2 | 张 |
| 18 | 物理配电 | ★4平方毫米（或以上）铜芯总线，2.5平方毫米（或以上）铜芯线支线，PVC管埋地下，地下无电线接头。负责电到桌的安装以及设备的安装调试。 | 2 | 套 |
| 19 | 物理实验室涂料 | 环保涂料 | 350 | 平方 |
| 20 | 化学实验室设备柜 | 标准实验室设备柜 | 1 | 张 |
| 21 | 折叠长桌 | 180*60*75cm高 | 4 | 张 |
| 22 | 电缆盘 | 3*4平方30米， | 4 | 个 |
| 23 | 高清防水枪型网络摄像机 | 1. 传感器类型采用1/2.8英寸CMOS 2. 具有1920×1080，400W像素； 3. 在1920x1080 @25fps下，码率设定为2Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1000TVL； 4. ★最低照度彩色：0.001 lx，黑白：0.0001 lx；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） 5. 镜头焦距：2.7mm～12mm； 6. 镜头接口：φ14； 7. 镜头光圈：F1.4； 8. 光圈控制：自动； 9. 变焦类型：电动； 10. ★镜头支持ABF按键一键聚焦功能；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） 11. 支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/High Profile； 12. 支持三码流技术，主码流最大1920x1080@30fps，子码流最大704x480@30fps，第三码流最大1920x1080 @30fps； 13. ★支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） 14. 在1920x1080 @30fps下，码率设定为1Mbps，图像传输延时≤80ms； 15. 设备与客户端之间用100米网线进行传输，数据包丢包率不大于0.1%； 16. 支持在10%丢包率的网络环境下，可正常显示监视画面； 17. ★红外夜视距离150米；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） 18. 支持智能红外功能； 19. ★支持最多同时开启26个视频窗口进行画面浏览；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） 20. 支持区域遮盖功能，并能支持8块区域； 21. ★支持IP地址获取和IP地址搜索功能；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） 22. ★支持MAC地址过滤功能，最多可添加100个MAC地址；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） 23. ★支持黑白名单功能，最多可添加100个IP地址；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） 24. 设置密码时，可以自动提示密码复杂度为高、中、低； 25. 具备越界入侵、区域入侵、徘徊、停车、快速移动、人员聚集、物体遗留/消失、进入/离开区域、 逆行等智能行为分析功能； 26. 支持客流统计、客流信息查询功能； 27. 支持热度图导出功能，摄像机可根据客流信息生成热度图，并支持热度图导出； 28. ★在音频编码格式设置为PCM、G711、AAC时，采样频率可设置为64KHz；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） 29. ★具有区域曝光、背光补偿、强光抑制、自动增益、数字降噪、电子防抖、透雾、走廊模式、同轴传输、感兴趣区域、SVC、断网续传、配置保存、用户管理、远程管理、配置管理、日志检索等功能；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） 30. ★具有音频异常侦测、遮挡报警、虚焦侦测、人脸侦测、人脸增强、场景变更侦测、场景自适应等功能；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） 31. 摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作； 32. 具有2路报警输入接口、1路报警输出接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口； 33. 具有1个10M/100M/1000M自适应RJ45网络接口、1个CVBS视频输出接口、1个RS485接口、1个RS232接口、1个SD卡插槽、1个RESET按键； 34. 支持128G SD卡； 35. 支持IP67防护等级； 36. 支持DC12V/POE供电，电源电压在DC12V±30%范围内变化时设备可以正常工作； 37. 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，电源输入端和网络接口端均支持6kV峰值电压； | 36 | 台 |
| 24 | 机架 | 国标 | 36 | 个 |
| 25 | 电源适配器 | DC12V，2A | 36 | 个 |
| 26 | 单联操作台 | 1. 规格：长600×宽1000×高1115（mm）； 2.材料：选用精装冷轧钢板； 3.表面处理：经酸洗、磷化防腐防锈后静电喷塑，正常使用塑面经久耐用； 4.喷塑颜色：深、浅颜色配合，突出监控室的严肃和整体感。（也可选其他颜色）； 5.采用多节式拼装而成，可根据您的需要进行多种组合；安装简单，运输方便； 6.台内采用机架式结构，并配置可调节的升降搁板，可放置较多监控设备。 | 2 | 台 |
| 27 | 网络硬盘录像机 | 1) 操作系统：嵌入式Linux实时操作系统； 2) 操作界面：WEB、本地GUI； 3) 网络协议：IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF、PSIA； 4) 网络视频接入：16路，网络压缩视频输入； 5) ★网络带宽：满负载条件下的大接入带宽 224Mbps、最大转发带宽224Mbps；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） 6) 解码能力：2×12M/4×4K/6×5M/8×4M/11×3M/16×1080P/32×720P； 7) 画面分割：1、4、8、9、16分割； 8) 视频输出：1路VGA输出，2路HDMI输出，支持VGA和HDMI 1同源输出，双HDMI 异源输出； 9) 录像方式：手动录像;动态检测录像;定时录像;报警录像； 10) 录像的优先级：手动录像>报警录像>动态检测录像>定时录像； 11) 录像保存：硬盘、外接USB存储设备、DVD刻录 ； 12) 备份方式：U盘，eSATA方式，DVD刻录； 13) 音频输入：1路，RCA支持IPC复合音频输入； 14) 音频输出：1路，RCA支持语音对讲输出； 15) 视频压缩标准：H.265/H.264/MPEG4/MJPEG； 16) 音频压缩标准：G.711A、G.711U、PCM、G726； 17) 前智能：支持Smart IPC接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警提示，可对检测到的人脸图像进行裁切可实现智能规则配置和智能录像查询； 18) ★支持移动客户端通过互联网扫描二维码登陆设备；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） 19) ★支持将多台NVR配置为集群管理方式，当主机发生故障时，备机可替换故障主机继续录像，故障恢复后，备机可将存储的录像回传至故障主机；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） 20) ★支持通过浏览器或客户端，以CSV文档的形式，导入导出远程设备配置。CSV文档允许用户编辑；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） 21) ★在预览和回放模式下，支持对接入的视 频按照设置的拼接方式进行后矫正。鱼眼视 频的分辨率最大支持4000X3000；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） 22) 音频接口：1路，RCA支持IPC复合音频输入/1路，RCA支持语音对讲输出； 23) 报警接口：16进6出 24) 硬盘接口：8个内置SATA接口，单盘支持6T； 25) ★支持对硬盘进行S.M.A.R.T检测、坏道 检测、并可査看相关检测结果；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） 26) ★支持 RAIDO、RAID1、RAID5、RAID6、 RAID10、RAID50、RAID60,可实现多个硬盘读写同步，支持硬盘热插拔；（以公安部相关检验报告为准，提供检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章证明） 27) eSATA接口：1个外置eSATA接口； 28) USB接口：2个前置USB2.0接口/2个后置USB3.0接口； 29) 网络接口：2个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口； 30) 工作温度：-10℃～+55℃； | 2 | 台 |
| 28 | 显示器 | 1. 显示尺寸：20″； 2 背光类型：LED； 3. 物理分辨率：1920x1080； 4. 亮度不低于450cd/m2； 5. 对比度不低于1100:1； 6. 视频输入端口支持：BNC、DVI、HDMI、VGA； 7. 视频输出端口支持：BNC； 8. 具备透雾增强、低照度增强功能、图像边缘修复技术及智能防灼屏技术； | 2 | 台 |
| 29 | 硬盘 | 3.5英寸3T7200 | 16 | 个 |
| 30 | 9U机柜 | ★1、产品尺寸：600*550*500容量9U； 2、机柜框架为焊接式结构； 前门钢化玻璃门，安装后前框架可整体开启，方便理线； 材料为优质SPCC冷轧钢板，其中角规厚度1.5㎜，侧板厚度1.0mm，其他主要部件厚度1.2㎜； 3、最大静态负载50KG； 两块侧板可拆卸，壁挂方式安装； 表面脱脂、磷化、静电喷塑处理。 | 3 | 台 |
| 31 | 24口网络交换机 | 24个10/100M自适应RJ45端口;所有端口均具备线速转发能力;支持端口自动翻转（AutoMDI/MDIX）功能;采用节能技术，有效节省能源消耗，延长产品寿命支持MAC地址自学习;低功耗无风扇设计，免除噪音干扰，提高产品稳定性标准机架安装，即插即用，无需管理；网络标准•IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x端口•24个10/100MbpsRJ45端口。 | 4 | 台 |
| 32 | 超五类屏蔽双绞线 | 超五类屏蔽(单股) 符合标准：ISO/IEC 11801：2008；IEC 61156-5-2009；TIA /EIA- 568-C.2 通过标准100MHz带宽测试要求 可扩展到350MHz带宽 单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m 额定传输速率(NVP)：67% 电缆对数：4对 十字骨架材料：PE混合物 导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%） 导体线规：24AWG 绝缘材料：HDPE 屏蔽方式：U/UTP 外护套材料：PVC或LSZH低烟无卤阻燃或PE阻水 安装温度: 0℃～+50℃ 工作温度：-20℃～+60℃ 交货长度（米/盘）：305米/箱 包装方式: 箱装 最小弯曲半径：10倍电缆外径 | 20 | 箱 |
| 33 | 监控电源线 | 国标 | 800 | 米 |
| 34 | 光纤收发器 | 单模双芯百兆内置电源收发器 | 4 | 对 |
| 35 | 光纤 | 8芯 | 700 | 米 |
| 36 | 涂料 | 环保型 | 400 | 平米 |
| 37 | 窗帘 | 环保型双层，遮光 | 8 | 套 |
| 38 | 格栅灯 | LED格栅 | 50 | 个 |
| 39 | 主音箱 （8Ω；250W） | 1.倒相式低频辐射的二分频全频系统，解析力高，瞬态表现快，高频延伸度好。 2.面罩使用有孔金属网背贴声学透声棉，美观大方。 3.采用无谐振箱体，表面黑色大斑点水性油漆喷涂处理，有效防谐振、防滑及防划伤，经久耐用，可悬挂安装。 ★4.高音单元独有DTT（减震高音技术）先进技术设计，高音清晰甜美。 5.低音采用加强型纸盒振膜，配合独用的磁场回路技术，提供丰满而稳定的低音重现，声学特征持久稳定。 6.单元结构LF:10"×1，HF:1"×1 7.频响范围(±3dB)48Hz-18,000Hz ★8.灵敏度（折算到1m，1W）96dB ★9.最大声压级119dB 10.输入阻抗8Ω 11.额定功率250W 12.指向性（H×V）90°H×40°V 13.连接插座2×NeutrikNL4 14.尺寸（H×W×D）515×315×287mm 15.重量14.6kg | 4 | 只 |
| 40 | 主音箱支架 | 材料：金属+钢管 重量：3.6kg 承重：50kg 长度：280-360mm 特点：安装、使用方便 | 4 | 只 |
| 41 | 返听音箱 （8Ω；150W） | 1.倒相式低频辐射的二分频全频系统，解析力高，瞬态表现快，高频延伸度好。 2.面罩使用有孔金属网背贴声学透声棉，美观大方。 3.采用无谐振箱体，表面黑色大斑点水性油漆喷涂处理，有效防谐振、防滑及防划伤，经久耐用，可悬挂安装。 4.高音单元独有DTT（减震高音技术）先进技术设计，高音清晰甜美。 ★5.低音采用加强型纸盒振膜，配合独用的磁场回路技术，提供丰满而稳定的低音重现，声学特征持久稳定。 ★6.4.单元结构LF:8"×1，HF:1"×1 7.频响范围(±3dB)65-22,000Hz ★8.灵敏度（折算到1m，1W）96db ★9.最大声压级116db 10.输入阻抗8Ω 11..额定功率150W 12.指向性（H×V）90°×60° 13.连接插座2×NeutrikNL4 | 2 | 只 |
| 42 | 返听音箱支架 | 材料：金属+锌合金 重量：1.2kg 承重：15-20kg 特点：安装、使用方便 | 2 | 只 |
| 43 | 主音箱功放 （8Ω；2x400W） | 1.双声道立体声专业功率放大器； 2.有双声道、单声道和BTL桥接三种输出方式供选择，输出方式开关选择； 3.每声道音量单独可调； 4.立体声工作最小负载阻抗为4Ω，BTL工作最小负载阻抗为8Ω；动态功率强劲，可实现低阻抗驱动 5.备有XLR和6.35mm两种信号输入接口，使用灵活方便； ★6.内置温度补偿技术，高温下仍然维持稳定的工作状态。 ★7.具备智能保护模式，具有短路保护、直流保护、电源通断多种保护和告警功能； ★8.内置先进的整机模拟限幅式保护，即使在过载失真时也不会对您的扬声器系统造成损害。 9.各通道都配备LED工作状态指示，低噪声设计； ★10.电源采用先进的防冲击保护设计，无论功率再大也不会对交流电网电压及音响产生冲击。 11.额定输出/每声道,8Ω400W 12.额定输出/每声道,4Ω700W 13.额定输出/桥接,8Ω1400W ★14.输入灵敏度1.2dBV | 2 | 台 |
| 44 | 返听音箱功放 （8Ω；2x250W） | 1.双声道立体声专业功率放大器； 2.有双声道、单声道和BTL桥接三种输出方式供选择，输出方式开关选择； 3.每声道音量单独可调； 4.立体声工作最小负载阻抗为4Ω，BTL工作最小负载阻抗为8Ω；动态功率强劲，可实现低阻抗驱动 5.备有XLR和6.35mm两种信号输入接口，使用灵活方便； ★6.内置温度补偿技术，高温下仍然维持稳定的工作状态。 ★7.具备智能保护模式，具有短路保护、直流保护、电源通断多种保护和告警功能； ★8.内置先进的整机模拟限幅式保护，即使在过载失真时也不会对您的扬声器系统造成损害。 9.各通道都配备LED工作状态指示，低噪声设计； ★10.电源采用先进的防冲击保护设计，无论功率再大也不会对交流电网电压及音响产生冲击。 11.额定输出/每声道,8Ω250W 12.额定输出/每声道,4Ω350W 13.额定输出/桥接,8Ω700W ★14.输入灵敏度1.2dBV | 1 | 台 |
| 45 | 自动反馈抑制器 | 1.64/128超取样24-bitA/D和D/A转换，高解析度 2.每个声道12个频道反馈自动搜寻，智能处理 3.及时方便的缺省处置，完备的反馈抑制性能 4.单点模式自动搜寻并处理和锁定陷波频点，直到手动复位或重新设置 ★5.手动模式可设置2×12个滤波器的所有参数，包括频率、Q值等 6.伺服平衡输入和输出，镀金XLR和TRS端子 7.每个滤波器均有单点、自动两种模式 8.两个并行处理块，左右声道可单独或并联调整 9.24-bit高性能DSP处理器，保证了信号的解析度和动态范围 10.开关软启动，无冲击声，噪声门功能 11.背光2×16字符LCD显示 12.2×8LED电平显示，可显示输入或输出电平 13.采用高质量贴片元件和贴片自动焊接和在线检测工艺，保证了产品的品质和可靠性 14.采用专业设计内部供电系统 | 1 | 台 |
| 46 | 8路电源时序器 | 1.独立的八路大功率电源输出，万能插座，可满足多种三级的电源插座，如国标插座、美标插座以及欧标插座等；还可满足二级欧式的圆头插座； ★2.单路最大输出为30A，总输入电流容量45A； 3.八路通道开关状态可由面板控制操作和显示；通过面板一键开关，可时序关启通道，实现时序功能； 4.开机时由前级到后级按顺序逐个启动各类设备，关机时由后级到前级逐个关闭各个设备，有效的统一管理控制用电设备，确保整个系统的稳定运行； 5.电源输出:8路，万能插座 6.单路负荷:10A 8.控制方式:手动顺序启动、短路信号触发控制。 7.电源容量:总容量220V，16A 8.输入电源:AC220-240/50Hz 9.时序间隔:1.5s | 2 | 台 |
| 47 | 专业机柜 | 尺寸: 1408*535*485mm 颜色: 黑色 ★结构材料：铝材； 标准化模式，以满足各种需求； 采用高强度钢制可拆装式机柜，最大承载重量达500公斤； 安装空间29U规格； 机柜内设计4条可调节铝型材槽轨； 底座可着地或安装活动脚轮； 装配简单，方便搬运。 | 1 | 套 |
| 48 | 专业调音台 | 10通道调音台 最多4个话筒/10个线路输入(4个单声道+3个立体声) 1立体声母线 1AUX(包括FX) “D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路。 单旋钮压缩器 单声道输入通道上的PAD开关 +48V幻象供电 XLR平衡输出 金属机身 技术参数: 总失真:0.02%； 频响:20Hz～20kHz； 等效输入噪声:-128dBu； 串音:-74dB； 耗电:30w； 外观尺寸(W×H×D)：244mmx71mmx294mm(9.6"x2.8"x11.6") 净重：1.9kg(4.19lbs.) | 1 | 台 |
| 49 | 数码音频处理器 | 2入6出数码音频处理器。 可由Android®，IOS®，Mac®或Windows®的设备，通过网络飞速控制,软件可升级； XLR接口； 2×12组快速跟踪陷波滤波器；双28段均衡器；dbx压缩器；120A分谐波合成器；参数均衡器；限幅器；微调延时器；粉红噪声发生器； 快速功能按钮；输出通道有哑音按钮； 功能导航；50个程式记忆库；测试话筒接口； 24BitA/D及D/A转换器；LCD显示； 动态范围:>110dB； 频响:20Hz～20kHz,+/-0.5dB； 串音:<-110db； THD+噪声:0.002%； 延时每通道10ms。 工作电压：230V/AC50/60Hz 消耗电源：25Watts | 1 | 台 |
| 50 | 无线会议系统 | 四路无线会议系统是一款专为小型会议场合设计的无线系统，它由一台四通道的无线接收机和四台鹅颈式电容话筒配底座发射器组成，即一套无线会议单元，已包含了四支无线会议话筒，如会议场合需要可随时进行扩展，增加话筒数量，达到使用要求，更能随意组合和分散使用，非常方便。 | 1 | 套 |
| 51 | 播放器 | 配合会议系统使用播放各类音视频文件 | 1 | 台 |
| 52 | 话筒支架（桌面） | 国标 | 4 | 只 |
| 53 | 话筒支架 | 国标 | 3 | 套 |
| 54 | 实物视频展示台 | 1.像素：≥500万像素； 2.变焦：整机220倍放大； 3.★解像度：≥900线； 4.对焦/白平衡：自动/手动； 5.图象特技：负片、冻结、镜像、黑白、旋转、同屏对比、标题； 6.接口：2组RGB输入、2组RGB输出、3.5插口音频输入3组、3.5插口音频输出1组、麦克风输入、复合视频RCA输入1组、复合视频RCA输出1组、S-VIDEO输出1组、1组RS232控制接口； 7.光源：2*1W LED双壁灯、LED背光板；红、蓝增益及亮度调节功能； 8.方便的底部抽拉式主板设计；展台臂杆顶部放大缩小旋钮；展台内置遥控器 9. ★内置简易中控功能，可控制投影机开关机，投影机输入信号切换等； 10.功能键：为方便使用者操作，展台操作面板功能按键不少于18个，且提供中文标识，通过展台面板功能键可实现：图像存储、回放、同屏对比、标题显示、投影机开关机、投影机输入信号切换、冻结、旋转、文本/图像、灯光调整、聚远、聚近、亮度加减、展台/电脑/视频信号切换、自动白平衡及聚焦等功能 11.尺寸：超薄设计收拢尺寸厚度≤120mm 12.重量：≤5.5KG | 1 | 台 |
| 55 | 实物视频展示台控制软件 | 配合视频展台一同使用，具备快速阅卷功能和图像采集处理功能，在同一软件下可实现动态及静态图像的多比例缩放、多方式旋转、镜像、漫游功能；可实现图像的快照、智能连拍、截图功能；提供十种以上图像的特效处理；支持动态视频录制（MP4格式）；快速答题卡阅卷功能；可实现图片到PDF文件的转换与装订； | 1 | 套 |
| 56 | VGA线 | 成品30米VGA线 | 1 | 条 |
| 57 | AV线 | 成品30米AV线 | 1 | 条 |
| 58 | 红外控制线 | 成品30米红外控制线 | 1 | 条 |
| 59 | （1）电源线 | 国标3×2.5×30 | 1 | 条 |
| 60 | （2）电源线 | 国标3×1.0×30 | 1 | 条 |
| 61 | （3）电源线 | 国标3×0.75×30 | 1 | 条 |
| 62 | 实木门 | 实木定制 | 1 | 套 |
| 63 | 不锈钢门 | 不锈钢定制 | 1 | 套 |
| 64 | 拆除楼梯 | 定制 | 1 | 项 |
| 65 | 补墙做平 | 定制 | 55 | 平方 |
| 66 | 走廊墙面防水 | 定制 | 1 | 项 |
| 67 | P4像素管单元板 | ★物理点间距：MM 4 ★模块尺寸： MM L256*H128*T13 ★物理密度： /M2 62500 ★像素基色：R/G/B 1,1,1 ★驱动方式：1/16恒流扫描Constant current 1/16scan ★LED封装方式：SMD 2121黑灯 ★显示分辨率： DOTS 64X32=2048 ★模块重量：KG 0.20 ★模块接口：HUB75-B ★模块工作电压：VDC 5 ★模块功耗： W 30 | 165 | 张 |
| 68 | 排线（短） | 国标定制 | 165 | 根 |
| 69 | 电 源 线 | 上下电源连接线 | 165 | 根 |
| 70 | 排线（长） | 国标定制 | 260 | 根 |
| 71 | 发送卡 | 传输图片文字信息 | 1 | 张 |
| 72 | 接收卡 | 接收图片文字信息 | 1 | 张 |
| 73 | 磁柱 | M3外牙 | 528 | 套 |
| 74 | 电源 | 5V40A/200W | 32 | 台 |
| 75 | 投银幕 | 120寸纳米高清 | 2 | 台 |
| 76 | 投银幕 | 150寸纳米高清 | 1 | 台 |
| 77 | 激光投影机1 | 1、★采用ALPD单色激光荧光粉色轮成像技术，纯激光光源；显示技术：3LCD投影技术，显示面板大小≥0.59″； 2、标准分辨率: ≥1280x800（ISO21118标准）； 3、白色亮度：≥4500ANSI流明； 4、★色彩亮度：≥4500ANSI流明(需生产厂家出具的色彩亮度证明)； 5、对比度：≥35000：1（ISO21118标准）； 6、配备EMC静电防尘网，整机IP5X级增压防尘设计； 7、★四角校正，曲面矫正，水平梯形矫正，八点矫正，自动垂直梯形校正功能±30°(需提供样机现场演示)； 8、机器内置接口：两路VGA输入端口、两路HDMI接口、两路USB接口（USB-A*1；USB-B*1）、一路RJ45网络接口、一路RS-232接口（一路VGA 输出端口）; 9、★标准亮度模式光源寿命≥25000小时（需生产厂家出具的光源寿命证明）； 10、★功耗：低功耗设计，标准亮度模式工作功率≥260W，待机功率＜0.5W； 11、工作噪音，标准亮度模式≤32db，环保亮度模式≤30db； 12、重量：≥7 kg； 13、内置扬声器：≥10W； 14、具备WiFi功能，支持IOS、安卓、MAC、widows系统下无线传输(选配件) ； | 2 | 台 |
| 78 | 激光投影机2 | 1、★采用ALPD单色激光荧光粉色轮成像技术，纯激光光源；显示技术：3LCD投影技术，显示面板大小≥0.59″； 2、标准分辨率: ≥1280x800（ISO21118标准）； 3、白色亮度：≥5000ANSI流明； 4、★色彩亮度：≥5000ANSI流明(需生产厂家出具的色彩亮度证明)； 5、对比度：≥35000：1（ISO21118标准）； 6、配备EMC静电防尘网，整机IP5X级增压防尘设计； 7、★四角校正，曲面矫正，水平梯形矫正，八点矫正，自动垂直梯形校正功能±30°(需提供样机现场演示)； 8、机器内置接口：两路VGA输入端口、两路HDMI接口、两路USB接口（USB-A*1；USB-B*1）、一路RJ45网络接口、一路RS-232接口（一路VGA 输出端口）; 9、★标准亮度模式光源寿命≥25000小时（需生产厂家出具的光源寿命证明）； 10、★功耗：低功耗设计，标准亮度模式工作功率≥260W，待机功率＜0.5W； 11、工作噪音，标准亮度模式≤32db，环保亮度模式≤30db； 12、重量：≥7 kg； 13、内置扬声器：≥10W； 14、具备WiFi功能，支持IOS、安卓、MAC、widows系统下无线传输(选配件) ； | 1 | 台 |
| 79 | 电动升降吊架 | 60*60cm，电动升降 | 3 | 个 |
| 80 | 可编程中控控制主机 | 具有可编程插卡式机箱结构，各类输入、输出视频接口任意组合； ★支持8路高清和模拟音视频信号混合交换； 输入、输出视频接口包含目前常用的所有视频接口，信号类型众多，可选输入输出HDMI、 DVI、VGA、AV、RJ45、SDI、YPbPr信号，输出HDMI、DVI、VGA、RJ45、SDI信号板卡； ★支持无线板卡，通过WIFI传输高清信号； 支持图像最高分辨率1920X1200@60Hz，2048X1080p@24Hz，高达10.2Gb/s 速率； 前面板设有LCD液晶显示屏，实时显示由前面板按键和遥控器设置的状态； 中央控制模块和高清混合矩阵一体机，中央控制模块用过WIFI通信，同时具有两大系统功能，支持Android系统及iOS系统平板设备混合使用,系统需兼容； IOS系统正版软件，在APP STORE可免费下载； 设备采用先进的HDBaseT技术，双绞线长距离传输高清信号无障碍； 兼容高清、模拟多种信号格式，支持HDCP协议和EDID自适应； 强大的板卡热插拔技术，紧急情况可随意插拔； ★多种控制方式，支持RS-232控制（中控控制也可以大屏软件控制切换）可红外控制（红外遥控器控制切换）； 机身提供RS-232和网络控制串口； ★中控模块设有4个DB9公头RS-232串口，8个红外终端模块，2个提供DC24V/1A的AVNET控制串口，1个USB口，一个以太网络接口； 支持多种协议：ARP, UDP/IP, TCP/IP, PING/ICMP, DHCP, BOOTP, Auto IP,TFTP, SNTP ,TELNET ,HTTP协议； 支持无缝切换板卡，实现无缝切换效果； ★具有多屏拼接功能，能实现2/3/4/6/8个屏拼接； 计算机局域网/广域网集群控制，具有对网络设备的管控能力； 支持媒体播控功能，媒体类型：PPT、WAV、RMVB、MKV、MPG、MPEG、MP3、MP4； 支持PoE IEEE 802.3af标准； 1.8U金属机箱设计，外形尺寸435L*314W*78.6H(不含拉手)。 采用了国际流行的全贴片式SMT工艺。产品通过ISO9001-2000,军队网络采购信息发布资质认证,CE欧盟认证，ROHS环保认证，科技成果证书,计算机著作证，3C认证 信号标准 HDMI：HDMI v1.3a 480i-1080P DVI：DVI 1.0 SD/HD/3G-SDI：SMPTE-259/274/292/296/372/424/425 480i-1080P VGA：800×600@60HZ，1024×768@60HZ，1280×768@60HZ，1280×800@60HZ，1280×1024@60HZ，1360×768@60HZ，1400×1050@60HZ，1600×1200@60HZ，1920×1080@60HZ CVBS：PAL，NTSC YPbPr：4:4:4、 4:2：2 HDbaseT（RJ45）:信号延长发送器 输出信号 接口类型 矩阵输出板卡，可选 信号标准 HDMI：HDMI v1.3a 480i-1080P DVI：DVI 1.0 HDbaseT（RJ45）:信号延长接收器 带宽 340MHZ(数据传送速率达到10.2G) 电源 AC 100-240V 50/60Hz 国际自适应电源 工作温度 0～70℃ | 1 | 台 |
| 81 | 10寸无线WIFI屏 | 技术参数： 采用了国际流行的全贴片式SMT工艺。产品通过ISO9001-2000,军队网络采购信息发布资质认证,CE欧盟认证，ROHS环保认证，科技成果证书,计算机著作证，3C认证 产品尺寸 243×173.3×10.5 操作系统、处理器、内存特性 操作系统 Android 4.4 处理器类型 MT8382 Quad-core 标配内存 DDR2 2GB 内置EMMC 32GB 显示屏分辨率 10.1英寸1280*800 TOUCH PANEL 电容式G+G触摸屏 COF 图形系统 MALI400-MP2 OpenGL ES2.0 外置 I/O 端口 1个 Ｍicro USB接口支持OTG功能（接U盘、连电脑、充电） 扩充记忆体卡：T卡容量向上支持到32GB 2个SIM卡 1个3.5mm立体声耳机 按键 VOL+ 音量加 VOL- 音量减 POWER Android电源键（开机，关机，休眠，唤醒） GPS 内置GPS 2G/3G GSM频段:850/900/1800/1900MHz WDMA频段：2100MHz（可定制850MHz/900MHz/1900MHz） FM 内置FM 扬声器 8Ω/1.5W AAC高保真喇叭 MIC 内置MIC WIFI 内置高性能,低功耗 WiFi,支持802.11b/g/n BT 内置高性能,低功耗 BT,支持2.1+EDR/3.0+HS/4.0(LE) 语言支持 支持多国语言 功能 特性 方向感应器 3轴重力传感器 摄像头 前200万/后500万 视频格式 全格式（1080P)( AVI, MKV, VOB, ASF, M2TS, QT, MOV, FLV, MP4, 3GP, MPG, MPEG, VOB, DAT) 音频格式 MP3、WMA、OGG、APE、FLAC、WAV 图片格式 JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG 3D电子书 PDF/TXT/CHM/DOC/EXCEL/EPUB/RTF/FB2等 电池类型 3.7V 4000mAh可充电锂电池,续航时间: 约4小时 使用时间 Wifi 上网时间 约3H 电源适配器 输入：AC100-240V.50-60HZ， 输出：DC5V 充电（2A） 产品重量 530g 软件支持（支持用户定制） 系统管理 APK安装器 离线安装软件包 System setting 系统设定 Google Maps 地图 Global time 网络 Browser -ChromeLite 浏览器 GOOGLE Market 电子市场 Email 电子邮件 Gmail Google talk 通信 Fring Skype,MSN,Gtalk… IM Friendly GTALK 第三方客户端 QQ Mini QQ Hi MSN MSN 文书处理 EPUB, WORD, EXCEL, POWERPOINT, PDF, TXT 工具 Calendar 日历 Alarm Clock 闹钟 计算器 便条纸 天气+时钟 录音 地图 电子书 PDF/TXT/CHM/DOC/EXCEL/EPUB/RTF/FB2 日程 日历 输入法 标准Andriod键盘，可选第三方输入法（中文、韩文、日文等） 支持全键盘和九宫格方式输入 手写 支持第三方手写输入软件 娱乐 3D Gallery 3D图库 Music Youtube | 1 | 台 |
| 82 | 触屏控制软件 | 自带无线WIFI屏控制软件兼容苹果IOS系统及安卓系统 | 1 | 套 |
| 83 | 高清2路AV\VGA\YPP输入板卡 | ★兼容VGA、YPbPr、CVBS视频输入 ； 通过拔码来区分信号处理，操作简单； 支持音频输入； 画质优化增强； ★输入板卡具有防插错功能； 支持EDID自适应； 3D降噪； 支持最高图像分辨率1920x1080P@60Hz； 点对点硬件无压缩实时转换； ★输出分辨率独立可调。 采用了国际流行的全贴片式SMT工艺。产品通过ISO9001-2000,军队网络采购信息发布资质认证,CE欧盟认证，ROHS环保认证，科技成果证书,计算机著作证，3C认证 输入接口 VGA接口 兼容VGA、YPbPr和CVBS信号 信号输入 VGA VESA分辨率标准 YPbPr 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p CVBS NTSC/PAL 480i,567i 信号输出 转换格式 HDMI：720p,1080p；DVI：720p,1080p 采用了国际流行的全贴片式SMT工艺。 | 1 | 张 |
| 84 | 高清2路HDMI输入板卡 | HDMI 1.4标准； 支持HDCP1.3a，兼容DVI1.0； ★支持3D,和全高清1920X1080p@60Hz及以下分辨率； HDMI输入卡，都带独立音频环出； ★HDMI输入信号的音频解码（双声道）； 支持HDCP加密； 点对点硬件无压缩实时转换； ★输入板卡具有防插错功能。 采用了国际流行的全贴片式SMT工艺。 ★输入接口 HDMI1.4 HDMI 1.3a，兼容DVI1.0 信号输入 1920X1080p@60Hz及以下分辨率，支持3D DVI 1.0 VESA标准 信号电平 TMDS 2.9V/3.3V HDCP解密 支持 音频分离 立体声输出 电源 输入电压 DC5V 功耗 ≤5W 机械 外型尺寸 100 X 194 X 25 mm 工作温度 0-60℃ | 1 | 张 |
| 85 | 高清2路HDMI输出板卡 | ★HDMI 1.4标准； 支持HDCP1.3a，兼容DVI1.0； ★支持3D,和全高清1920X1080p@60Hz及以下分辨率； ★HDMI输出卡，都带独立音频环出； HDMI输出信号的音频解码（双声道）； 支持HDCP加密； 点对点硬件无压缩实时转换； ★输出板卡具有防插错功能。 采用了国际流行的全贴片式SMT工艺。 ★输出接口 HDMI1.4 HDMI 1.3a，兼容DVI1.0 信号输出 1920X1080p@60Hz及以下分辨率，支持3D DVI 1.0 VESA标准 信号电平 TMDS 2.9V/3.3V HDCP解密 支持 音频分离 立体声输出 电源 输入电压 DC5V 功耗 ≤5W 机械 外型尺寸 100 X 194 X 25 mm 工作温度 0-60℃ | 2 | 张 |
| 86 | 8路电源控制器 | 提供1路AV-NET网络控制接口，1路RS-232接口，可编程控制主机通讯； 可由控制系统的24VDC或AC 100-240V两种供电模式； 8路独立节点控制接口，每路都有常开，常闭两种接口选择； ★带8个防按错微动按钮控制，可自由控制每路继电器； 双控制模式，RS-232和AV-NET控制可自由选择； 指示全面，支持POWER电源指示，ID网络连接指示，接收数据指示； ID CODE 可调节网络ID，实现与可编程控制主机网络通讯； 内置光电隔离模块，可保障负载和主机安全可靠； 能通过机身手动按键实现8路电源手动通断； 采用了国际流行的全贴片式SMT工艺。 技术参数： 控制方式 AV-NET、RS-232 单路负载 最大10A 手动按键 8个 继电器数量 8个 载入容量 单路功率≤2000W，总功率≤10000W 状态指示灯 有 供 电 24V或外接220V 采用了国际流行的全贴片式SMT工艺。 | 1 | 台 |
| 87 | 文件柜 | 实木2000*1400mm | 2 | 个 |
| 88 | 服务器 | 1.规格：工业标准1U机架式服务器； 2.芯片组：IntelC226芯片组； 3.处理器：1颗IntelXeonE3-1226V33.3GHZ/4C/8M/84W； 4.内存：2*8GB1600ECCUDIMM内存，4条扩展插槽，32GB内存扩展； 5.硬盘：2块2TB(7.2K)3.5SATA,支持2个3.5寸或4个2.5寸非热插拔硬盘扩展，可支持SSD硬盘扩展； 6.RAID功能：板载R100SATA阵列卡，支持Raid0,1； 7.网卡：2个千兆网口+1个千兆管理网口，支持iSCSI连接，支持虚拟化技术； 8.配件：DVD-RW光驱； ★9.电源：单电源300W80PLUS金牌认证，提供证书确认文件； 10.冷却系统：支持3个非冗余非插拔系统风扇； ★11. I/O扩展：扩展插槽1个PCI-E3.0x8,8个USB接口，4个USB3.0接口； ★12.其他：服务器管理：支持IntelAMT9.0,能够报告系统主要部件的运行状态,及时的对硬件故障进行报警,能够定位硬件故障并提供修复建议；远程开关机、重启；远程的KVM重定向；系统部署：提供服务器操作系统无人值守安装导航软件，自动检测硬件系统，安装驱动程序；自动监测RAID配置，能在导航软件操作界面完成RAID配置；支持系统克隆，系统恢复时，能保留用户需要的非操作系统数据；固件升级工具：提供可由用户选择的手动固件升级工具，自动实现服务器包括BIOS、BMC、RAID卡和RDX磁带机底层代码的固件升级；服务器启动时，固件升级工具能自动监测和显示需要支持的固件列表，用户可选是否升级； ★13.安全：支持TCG1.2的TCM可信模块，配套数据保护盾软件。 | 1 | 台 |
| 89 | 中心交换机 | ★固定接口数：2端口40GE QSFP（可扩展为2个4端口10GE SFP+）+24端口10GE SFP+ ； ★背板交换容量：2Tbps； ★端口交换容量：640Gbps； ★包转发率：480Mpps； 路由表容量（主机路由数+子网路由数）：16K+16K； MAC表容量 ：128K； L2 功能：支持IEEE 802.1q VLAN，IEEE 802.1p，IEEE 802.3ad，IEEE 802.3，IEEE 802.3z， STP，RSTP，MSTP， 灵活 QinQ，VLAN翻译，PVLAN，DHCP Snooping，802.1x； L3 功能：静态路由，RIP，OSPF， ISIS，BGP，MCE； MPLS：支持LDP，MPLS TE，VPLS，VPWS，H-VPLS，MPLS L3 VPN，CE 双归保护； 组播：支持可控组播， MVR， IGMP，IGMP侦听、过滤、代理和快速离开，PIM-DM， PIM-SM，MSDP； QoS：支持基于802.1p、IP DSCP等优先级标记、改写和映射，每端口支持8个单播硬件队列，4个组播硬件队列，SP、WRR/DWRR、SP+WRR、CBWFQ等队列调度机制，基于3种模板的3级队列调度，基于端口/流的带宽管理，WRED、尾丢弃等拥塞避免机制； 安全：CPU防攻击，CPU过载保护，广播、组播、未知单播报文抑制，生成树根保护（Root Guard），BPDU攻击保护，uRPF单播逆向路由检查，RIP/OSPF/BGP MD5密文检查，IP source Guard，DAI，双向ACL； 可靠性：LACP，MC-LAG，ZESS，ZESR/ZESR+，VRRP，BFD； 增强特性：MFF，M-BUTTON，零部署，802.1ag，802.3ah，Y.1731，802.1qbg，DCTCP，QCN，PFC，ETS，DCBX； 设备管理：RS232 Console（RJ45），USB Console，带外管理网口，CLI，Telnet，SSH，本地和远程（RADIUS/TACACS+）的用户登录认证和授权，Web管理， SNMP，NetNumen U31，集群管理（ZGMP）； DC 电源：-48V； AC 电源：100V~240V，50Hz~60Hz； 最大功耗：265W； 典型功耗：120W； 电源冗余模式：双可插拔模块化电源； 散热方式：强制风冷（向后/后前风向灵活选择）； 最大散热量：741 BTU/h； 工作环境温度：-5℃~+45℃，湿度：20%~90%； MTBF/MTTR ：> 300000 小时/ < 30 分钟； | 1 | 台 |
| 90 | 防火墙 | ★配置≥配置为6个10/100/1000MBase-T端口 默认含IPSEC VPN模块，5个IPSECVPN客户端许可 性能：防火墙吞吐率：200Mbps，最大并发连接数：30W，VPN最大隧道数：30，加解密吞吐率：15Mbps | 1 | 台 |
| 91 | 路由器 | 转发性能：2Mpps 固定接口：WAN: 2*GE Combo、LAN: 24*GE、内置3G/LTE模块 内存：2G FLASH：1G USB 2.0：2 Micro USB：1 CON：1 AUX：1 SPIU插槽：2 接口卡类型：GE/FE、E1/CE1、V.35/、V.24、3G/LTE、国密卡 电源特性：AC: 100V~240V、HVDC: 240V/336V, 192V~400V、电源1+1冗余、电源额定功率：250W 工作湿度：5% ~ 95%（不结露） 存储湿度：5% ~ 95%（不结露） 支持协议：二层：MAC管理、VLAN、QinQ、SuperVLAN、Smartgroup 、PPP、PPPOE、HDLC、FR、802.1x；IPv4/IPv6路由协议：静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGPv4、BGP4+；组播：静态组播、IGMPv1/v2/v3、IGMP Snooping、PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSM、MSDP、PIM-SSM mapping、MLDv1/v2、MLD SnoopingDHCP：DHCPv4/v6 Relay、DHCPv4/v6 Server、 DHCPv4/v6 Snooping MPLS特性：LDP、静态LSP、MPLS-TE、RSVP-TE、LDP FRR、TE FRR、MPLS L2 VPN、MPLS L3 VPN、PWE3、6VPE VPN特性：GRE、IPSec VPN、DMVPN、L2TP、MPLS L2 VPN、MPLS L3 VPN、6VPE 过渡技术：6in4、6to4、4in6、6 over 4、6PE、NAT444、NAT64、6rd、ISATAP NAT功能：静态NAT、动态NAT、PAT、NAT多出口、NAT ALG、NAT日志 QoS特性：支持H-QOS、基于时间段的QoS；流分类、标记、优先级继承和映射、流量整形/ 限速；PQ、CQ、WFQ、CBWFQ和基于物理端口的流量调度 3G/LTE：支持TD-SCDMA、WCDMA/HSPA+、支持TDD、FDD LTE 安全：状态防火墙、控制平面安全、CPU安全保护、防DOS/DDOS、路由安全、IPSEC加密；MAC和IP绑定、防ARP攻击、MAC地址过滤/数量控制、TCP会话数控制；RADIUS/TACACS+认证、ACL、URPF、SSH；国密算法(SM1，SM2，SM3，SM4) ★专业防火墙：传统防火墙、SSL VPN、入侵检测和防御（IPS）、网关防病毒、WEB内容过滤、反垃圾邮件、流量整形、用户身份认证、审计以及BT、IM控制等； ★可靠性：电源冗余设计；电源，风扇和单板热拔插；支持BFD for everything、VRRP、链路捆绑、FRR、伪线冗余、SDC智能拨号、链路冗余备份 OAM特性：Eth OAM、SQA、USB开局、网管统一升级版本、温度监控、风扇自动调速、端口镜像、NetFlow V5/V8/V9、WEB网管、SNMPv1/v2/v3、Telnet、SSHv1/v2和SYSLOG 云AC：远程管理和配置AP、用户portal短信认证、用户白名单（免认证用户）、用户漫游以及用户流量统计等 SDN演进：VxLAN、Openflow、Netconf等 | 1 | 台 |
| 92 | 24口千兆网络交换机 | ★固定接口数:24端口GE RJ45+2端口GE SFP+2端口GE Combo; ★背板交换容量:240Gbps; ★端口交换容量:56Gbps; ★包转发率:42Mpps; MAC表容量:16K; L2 功能:支持IEEE 802.1q VLAN，IEEE 802.1p，IEEE 802.3ad， STP，RSTP，MSTP， 灵活 QinQ，VLAN翻译，PVLAN，DHCP Snooping，802.1x; L3功能:静态路由 IPV6:IPv6 Ping,IPv6 Telnet, ND(Neighbor Discovery), MLD Snooping, DHCPv6 Snooping, IPv6 ACL; 组播:支持IGMP 侦听、过滤、代理和快速离开， 组播VLAN注册，静态组播组注册，用户组播访问控制，用户组播访问记录; QOS:支持基于802.1p、IP DSCP等优先级标记、改写和映射，每端口支持8个硬件队列，SP、WRR、SP+WRR等队列调度机制，基于端口/流的带宽管理，尾丢弃等拥塞避免机制; 安全:支持CPU防攻击， CPU过载保护，生成树根保护（Root Guard），BPDU攻击保护，ARP攻击保护，IP source Guard， DAI， DHCP Snooping， DHCP option82，802.1x，双向ACL; 可靠性:LACP，ZESS，ZESR/ZESR+; 增强特性:Smart VLAN ， M-BUTTON，零部署， EEE，双向ACL; 设备管理:RS232 Console（RJ45）， USB Console，带外管理网口，CLI，Telnet，SSH，用户远程和本地认证，Web管理，SNMP，NetNumen U31，集群管理（ZGMP）; DC 电源:-48V; AC 电源:100V~240V，50Hz~60Hz; 最大功耗:27W; 电源冗余模式:180W外置RPS电源（输入AC/DC：100V~240V/-48V，输出DC ：+12V）; 散热方式:强制风冷; 最大散热量:76 BTU/h; 工作环境:工作环境温度：-5oC~+50oC，湿度：20%~90%; MTBF/MTTR :> 100000 小时/ < 30 分钟; | 12 | 台 |
| 93 | 六类24口配线架 | ★1、符合标准：ISO/IEC11801:2008；YD/T926.3-2009；TIA/EIA-568-C.2标准19英寸机架式安装； 2、端口数量：24位； 3、IDC材料：磷青铜； 4、金针：磷青铜表面镀金； 5、屏蔽方式：非屏蔽； 6、卡线后座及线缆保护盖：PC材料； 7、进行方式：180°垂直进线方式，45°斜角卡线簧片设计； 8、打线方式：110工具端接方式，兼容T568A/B两种端接方式； 9、插头与插座插合次数：≥1000次； 10、导线端接次数：≥250次； 11、卡接导体线规：22~26AWG； 12、工作温度：-25～60℃。 | 12 | 个 |
| 94 | 理线架 | (带盖板) | 12 | 个 |
| 95 | PTU | 4-6位 | 24 | 个 |
| 96 | 单孔插座面板 | 单口86型底盒配套使用； 组合式结构，前后双层面板设计，外形美观，避免固定螺丝孔外露； 带有防尘盖，防止灰尘侵入接口； 带有标识条或应用标识； 面板尺寸：86×86； 颜色：瓷白色； 材料：PC/ABS。 | 210 | 个 |
| 97 | 六类网络插座模块 | 1、符合标准：ISO/IEC11801:2008；YD/T926.3-2009；TIA/EIA-568-C.2； 2、IDC采用45度自锁式结构交叉设计； 3、IDC材料：磷青铜； 4、金针：磷青铜表面镀金； 5、防尘盖：透明PC材料； 6、插头与插座插合次数：≥1000次； 7、导线端接次数：≥250次； 10、打线方式：110工具端接方式，兼容T568A/B两种端接方式； 11、卡接导体线规：22~26AWG； 12、工作温度：-25～60℃。 | 210 | 个 |
| 98 | 底盒 | 86国标 | 210 | 个 |
| 99 | UTP六类4对网线 | 1、非屏蔽六类（单股） 符合标准：ISO/IEC11801：2008；IEC61156-5-2009；TIA/EIA-568-C.2 通过标准250MHz带宽测试要求可扩展到550MHz带宽 单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m 额定传输速率(NVP)：68% 电缆对数：4对 十字骨架材料：PE混合物 导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%） 导体线规：23AWG 绝缘材料：HDPE 屏蔽方式：U/UTP 外护套材料：PVC或LSZH低烟无卤阻燃或PE阻水 安装温度:0℃～+50℃ 工作温度：-20℃～+60℃ 包装方式:箱装 最小弯曲半径：10倍电缆外径 | 50 | 箱 |
| 100 | 9U机柜 | ★1、产品尺寸：600*550*500容量9U； 2、机柜框架为焊接式结构； 前门钢化玻璃门，安装后前框架可整体开启，方便理线； 材料为优质SPCC冷轧钢板，其中角规厚度1.5㎜，侧板厚度1.0mm，其他主要部件厚度1.2㎜； 3、最大静态负载50KG； 两块侧板可拆卸，壁挂方式安装； 表面脱脂、磷化、静电喷塑处理。 | 12 | 台 |
| 101 | 42U机柜 | ★1.产品尺寸：600*900*2000 容量 42U； 2.机柜框架为拼装式结构； ★3.前门为高密度六角通风孔带折单开门，后门为高密度六角通风带折单开门； ★4.材料为优质SPCC冷轧钢板，其中角规厚度2.0㎜，框架厚度1.2㎜ 600深侧板厚度1.0㎜（600以上深侧板厚度1.2㎜）； 5．角规深度方向可前后调整； 6.前后门长柄锁； ★7.静态负载≤1000KG； 8.通风率＞70%； 9.前、后门最大开启角度＞180度； 10.防护等级：IP20； 11.两块侧板可拆卸，带锁侧板，配舒适型塑料拉手。预留各种走线通道；风扇单元从顶部安装，使用过程中拆卸维护方便；机柜预留对地安装孔，吊装孔和接地柱，满足现场使用需求；机柜表面脱脂、磷化、静电喷塑处理。 | 1 | 台 |
| 102 | 光纤收发器 | 单模双芯百兆内置电源收发器 | 6 | 对 |
| 103 | 光纤 | 8芯 | 1500 | 米 |
| 104 | 镀锌桥架 | 国标镀锌 | 350 | 米 |
| 105 | 控制软件 | 全面兼容Windows XP、Win7、Win8、Win10的广播教学软件，并且同时支持32/64位系统；采用全新视频驱动核心、MMX/SSE/SSE2指令和多级缓存技术，对3D、游戏、电影、多媒体课件、动画、DVD视频、FLASH、POWERPOINT等都能非常流畅地没有任何延迟地进行广播，甚至达到每秒30帧的速度； 更好的稳定性与适用性、靓丽、美观、简洁和可自定义的全新界面设计、屏幕录影与网络回放技术、作业提交等。支持基于DirectDraw、Direct3D、OpenGL的三维设计、动画制作软件，以及二维和三维游戏，学生上线、未上线、退出、异常退出或逃脱、网络掉线等各种上线情况的即时检测； 捆绑网络考试和在线考试系统，实现自动评分的无纸化考试； B/S结构的考试系统，出卷和考试都在浏览器上完成，所有用户之间还能共享和交换试卷； | 2 | 套 |
| 106 | 学生电脑桌 | 规格（L×W×H）1200×600×740，整体稳固性能优越，承重能力强。台面、侧面板。采用国标18mm厚双面贴压浅灰色三聚氰胺饰面优质中纤板，其截面用2mm厚优质PVC经高温热溶胶全自动机械封边。台面前沿镶边到30mm，台面预留穿孔线，安有PVC地脚， | 120 | 位 |
| 107 | 学生椅 | 普通方凳。 | 120 | 位 |
| 108 | 老师电脑桌 | 1.2m ×0.8m单人电脑桌，采用优质树木枝丫材，纤维细致，双面砂光，内结合强度高的高密度板做基材,表面紧贴木饰面板，五金均用进口组件安装; | 2 | 张 |
| 109 | 老师椅 | 采用高密度海绵，扶手美观大方,靠背舒适符合人体工程学，能够减轻久坐后腰背不适的皮革座椅。 | 2 | 张 |
| 110 | 24口网络交换机 | 24个10/100M自适应RJ45端口;所有端口均具备线速转发能力;支持端口自动翻转（AutoMDI/MDIX）功能;采用节能技术，有效节省能源消耗，延长产品寿命支持MAC地址自学习;低功耗无风扇设计，免除噪音干扰，提高产品稳定性标准机架安装，即插即用，无需管理；网络标准•IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x端口•24个10/100MbpsRJ45端口。 | 6 | 台 |
| 111 | 六类24口配线架 | ★1、符合标准：ISO/IEC11801:2008；YD/T926.3-2009；TIA/EIA-568-C.2标准19英寸机架式安装； 2、端口数量：24位； 3、IDC材料：磷青铜； 4、金针：磷青铜表面镀金； 5、屏蔽方式：非屏蔽； 6、卡线后座及线缆保护盖：PC材料； 7、进行方式：180°垂直进线方式，45°斜角卡线簧片设计； 8、打线方式：110工具端接方式，兼容T568A/B两种端接方式； 9、插头与插座插合次数：≥1000次； 10、导线端接次数：≥250次； 11、卡接导体线规：22~26AWG； 12、工作温度：-25～60℃。 | 6 | 个 |
| 112 | 理线架 | (带盖板) | 6 | 个 |
| 113 | PTU | 4-6位 | 6 | 个 |
| 114 | 9U机柜 | ★1、产品尺寸：600*550*500容量9U； 2、机柜框架为焊接式结构； 前门钢化玻璃门，安装后前框架可整体开启，方便理线； 材料为优质SPCC冷轧钢板，其中角规厚度1.5㎜，侧板厚度1.0mm，其他主要部件厚度1.2㎜； 3、最大静态负载50KG； 两块侧板可拆卸，壁挂方式安装； 表面脱脂、磷化、静电喷塑处理。 | 2 | 台 |
| 115 | 单孔插座面板 | 单口86型底盒配套使用； 组合式结构，前后双层面板设计，外形美观，避免固定螺丝孔外露； 带有防尘盖，防止灰尘侵入接口； 带有标识条或应用标识； 面板尺寸：86×86； 颜色：瓷白色； 材料：PC/ABS。 | 122 | 个 |
| 116 | 六类网络插座模块 | 1、符合标准：ISO/IEC11801:2008；YD/T926.3-2009；TIA/EIA-568-C.2； 2、IDC采用45度自锁式结构交叉设计； 3、IDC材料：磷青铜； 4、金针：磷青铜表面镀金； 5、防尘盖：透明PC材料； 6、插头与插座插合次数：≥1000次； 7、导线端接次数：≥250次； 10、打线方式：110工具端接方式，兼容T568A/B两种端接方式； 11、卡接导体线规：22~26AWG； 12、工作温度：-25～60℃。 | 122 | 个 |
| 117 | UTP六类4对网线 | 1、非屏蔽六类（单股） 符合标准：ISO/IEC11801：2008；IEC61156-5-2009；TIA/EIA-568-C.2 通过标准250MHz带宽测试要求可扩展到550MHz带宽 单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m 额定传输速率(NVP)：68% 电缆对数：4对 十字骨架材料：PE混合物 导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%） 导体线规：23AWG 绝缘材料：HDPE 屏蔽方式：U/UTP 外护套材料：PVC或LSZH低烟无卤阻燃或PE阻水 安装温度:0℃～+50℃ 工作温度：-20℃～+60℃ 包装方式:箱装 最小弯曲半径：10倍电缆外径 | 40 | 箱 |
| 118 | 底盒 | 86国标 | 122 | 个 |
| 119 | 配强电 | 国标 | 2 | 批 |
| 120 | 鼠标 | 标准鼠标 | 200 | 个 |
| 121 | 键盘 | 标准键盘 | 50 | 个 |
| 122 | 电动伸缩门 | 铝合金电动门15米 | 15 | 米 |
| 123 | 电机 | 进口大功率 | 2 | 台 |
| 124 | 控制板 |  | 1 | 套 |
| 125 | 配强电 | 国标 | 1 | 批 |
| 126 | 屏风阅览桌 | 钢木阅览室桌、防火面板、钢架、240*120*75cm | 4 | 张 |
| 127 | 不锈钢圆凳 | 45cm高橡木面印字 | 360 | 张 |
| 128 | 书柜 | 实木定制，200*480cm，5层，离地60cm | 12 | 平方 |
| 129 | 不锈钢门 | 不锈钢定制 | 6 | 套 |
| 130 | 夹板木门 | 定制 | 6 | 套 |
| 131 | 国旗杆 | 一、旗杆式样：整体锥形；二、材料：304；三、技术要求：1、旗杆外形一体成型渐细无变径截口，锥度上升、挺拔壮观。2、表面采用拉丝处理。3、所有焊接牢固可靠、均匀饱满，焊接强度≥国家规范。4、360度顺风转向装置，可使旗帜依风向的变化而转动，让旗帜无缠绕，永远保持展开状态。（适用于手动内置）5、全封闭防卡线滑轮：可保证旗绳永远不会在顶部被卡。6、不锈钢专用旗绳：不易被人为破坏，延长了旗绳的使用寿命。7、内置式升旗装置：旗绳藏于旗杆内部，使外观更加和谐美观。8、升降旗方式采用手动，随货配送专用备件。 | 10 | 米 |
| 132 | 国旗杆基座加固处理 | 挖坑、钢筋水泥预处理 | 1 | 项 |
| 133 | 宣传栏 | 不锈钢304喷塑处理，双面宣传栏。整体规格:240长度*250高度*10厚度，箱体厚度1.2米，宽度标准为2.4米 | 7 | 套 |
| 134 | 乒乓球桌 | 尺寸2740*1525*750(mm)；台高 760mm；台宽 1525mm；材料 SMC台面；厚度 50mm；特点 球台腿坚固稳定，桌面防晒防雨淋，安装方便； | 4 | 台 |
| 135 | 秒表 | 三排60道 | 25 | 个 |
| 136 | 羽毛球拍 | 全碳素碳纤维进攻型超轻训练学生拍 | 120 | 副 |
| 137 | 羽毛球 | 15只装鹅毛 | 120 | 桶 |
| 138 | 加气机 | 双缸充气泵，采用德国原装进口机芯，打气速度快，280w | 3 | 个 |
| 139 | 球框 | 不锈钢，大号篮球约装27个，带轮 | 8 | 个 |
| 140 | 排球 | 用球贴皮室内室外比赛训练软排充气5号 | 60 | 个 |
| 141 | 篮球 | 7号PU真皮手感室内室外耐磨球 | 60 | 个 |
| 142 | 足球 | 真皮脚感5号足球 | 60 | 个 |
| 143 | 多功能录音机 | 支持CD，MP3碟，U盘播放，磁带播放 AUDIO IN音频输入 耳机音频输出 DBB动态低音增强 DSC多音效播放模式 FM数字调谐立体声收音 大功率音响输出，音质通透，动感耐听 | 2 | 台 |
| 144 | 小型垃圾清扫车 | 尘盒容量: 80L 最高高度: 133cm 电池容量: 100000mAh 碰撞保护: 机械式碰撞 外观造型: 扫地机器人功能: 拖扫吸式清扫路线: 规划式 | 1 | 台 |
| 145 | 小型高压清洗车 | 水箱容量380L | 1 | 台 |
| 146 | 高压清洗机 | 净重: 9.5kg功率: 1200W 尺寸: 423x325x360mm 接水源类型: 水龙头 自吸 是否是漏电保护器: 是是否自动开关机: 是 电压: 220V电机冷却方式: 风冷电机类型: 感应电机电机静音指标: 60DB(含)-90DB(含)静音耐用·220斤大压力·感应电机5米延长管 全场景配置版额定压力范围: ≥2.5MPa且≤25MPa高压泵传动装置输入功率: ≤10KW水管长度: 6m(含)-10m(含)是否带冲水刷: 否 | 2 | 台 |
| 147 | 医用担架 | 国标 | 1 | 套 |
| 148 | 音叉 | 440HZ共振音叉 | 10 | 个 |
| 149 | 激光笔 | 30米照射 | 10 | 个 |
| 150 | 凸镜面 | 凸面镜 直径10cm 带底座 | 2 | 个 |
| 151 | 凹镜面 | 凹面镜 直径11cm 带底座 | 2 | 个 |
| 152 | 磁吸附式凸透镜 | 磁吸附式凸透镜 | 2 | 个 |
| 153 | 磁吸附式凹透镜 | 磁吸附式凹透镜 | 2 | 个 |
| 154 | 磁吸附式玻璃砖 | 磁吸附式玻璃砖 | 2 | 个 |
| 155 | 量筒 (100ml) | 玻璃刻度量筒A级 | 5 | 个 |
| 156 | 量筒(200ml) | 玻璃刻度量筒A级 | 5 | 个 |
| 157 | 烧杯(100ml) | 玻璃刻度量筒A级 | 5 | 个 |
| 158 | 烧杯(200 ml) | 玻璃刻度量筒A级 | 5 | 个 |
| 159 | 酒精灯 | 玻璃酒精灯150ml | 5 | 个 |
| 160 | 压力的作用效果演示器 | 国标 | 10 | 个 |
| 161 | U型管压强计 | 36cm微小压强计液体压强实验器 | 2 | 个 |
| 162 | 连通器 | 21010 玻璃连通器 带底座 | 5 | 个 |
| 163 | 阿基米德原理实验器 | J21007 阿基米德原理实验器 | 2 | 个 |
| 164 | 密度计 | 比轻计 <1 密度计 | 10 | 个 |
| 165 | 杠杆平衡条件实验器 | 探索杠杆的平衡条件 29005 | 10 | 个 |
| 166 | 碘升华实验器 | 碘的升华与凝华演示器 | 10 | 个 |
| 167 | 温度计 | 国标 | 10 | 个 |
| 168 | 体温计 | 国标 | 10 | 个 |
| 169 | 实验小灯泡 | 国标 | 100 | 个 |
| 170 | 移动音响 | 可充电，8寸 | 2 | 套 |
| 171 | 投影机 | ★1.投影机，显示技术：led投影技术，亮度：≥3000流明[根据ISO21118标准] ★2.对比度：≥3000：1，标准分辨率：1024×768 4.重量：≤2.8 KG， 5.待机功率：≤0.5 W，灯泡功率：≤220 W，整机功率：≤318W 6.噪音：≤ 36DB/33DB(节能模式) 7.接口要求：VGA输入× 1、MINI USB × 1、S-VIDEO × 1、composite VIDEO × 1 Audio in ×1、Audio out ×1、RS-232C接口×1、HDMI × 1 8.视频兼容格式：支持3D立体投射 9.全密闭色轮设计、自动开关机、信号源锁定、自定义开机密码保护、USB控制， ★10、过滤网更换提醒、内置测试图案、安全定时、睡眠定时、支持快速关机、梯形修正功能、快速恢复与ECO+模式、支持1080P模式、自定义开机画面、菜单锁定功能、边缘遮盖功能、图像水平垂直调整。 ★11、具有按键锁定以及遥控器锁定功能； | 1 | 台 |
| 172 | 移动投影幕 | 100-120寸可移动 | 1 | 台 |
| 173 | 保险柜 | 国标 | 1 | 台 |
| 174 | 视频处理平台 | 主板芯片组：Intel；★CPU：Intel≥双核，主频≥3.5GHz，三级缓存2M ；★内存≥8G DDR4 2400MHz, 不少于2个DIMM插槽，最大支持32G DDR4 2400MHz；★硬盘≥ssd1000G；显卡：高性能独立显卡2g；网卡：10/100/1000M自适应；扩展性 1),主机USB接口6个, 后置2个USB 2.0端口，2个USB 3.0端口：前置2个3.0(接口位于机箱中部,并排中间由麦克风与耳麦接口相隔,方便插拨,避免干涉), 2),2个PS/2 端口，1个串行端口，1个RJ-45端口，1个耳机插孔，1个麦克风插孔，1个Line-in接口；3), VGA + DVI双接口，支持双屏显示；机箱：1)高效散热静音，砚香黑硬朗商务外观。★2）立式机箱不小于25L，整机防震，具有减震设计，3) 机箱顶部提手设计，且有辅助提手.顶部有资产管理标签，标注主机S/N号码和服务电话。★4)可拆洗防尘罩，减少主机灰尘，提高电脑使用寿命，防尘罩位于机箱正前面底部， 5)可支持后面板I/O保护罩，一体化机箱锁扣。★6）后面板有串并口专用扩展位，避免占用PCI-E和PCI扩展位。开关：顶置微触式开关,一触即开,极大提高了开关使用寿命. 顶置reset键；电源：★为保障主机正常工作，ATX电源不低于210W，符合5000米标准；光驱：DVD光驱；键盘鼠标：抗菌键盘，抗菌光电鼠标，并通过键盘一键开关电脑及上网，极大的方便使用者；显示器：19.5寸LED(宽)，与主机同一品牌，符合国家一级能效标准，提供证书；服务：免费的原厂商售后服务.三年有限保修，原厂商800或400电话支持； | 1 | 台 |
| 175 | 小型舞台音响 | 功放、喇叭、无线麦 | 1 | 套 |
| 176 | 辅材 | 包含多媒体教室、电脑教室等各类辅材 |  |  |
| 177 | 安装调试 | 包含多媒体教室、电脑教室等各类设备安装 |  |  |
| 178 | 税金 |  |  |  |

三、验收标准和要求：

1、交付时间：合同签订生效之日起30天内。

2、交付地点：用户指定地点。

3、付款条件：1、本合同签订生效之日起10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的30%。

2、采购货物运达甲方指定地点后，10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的40%。

3、采购货物安装、调试、验收合格后，10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的30%。

4、验收要求：按招标文件技术参数进行验收。

四、履约保证金：为保证该项目的顺利进行，如中标金额低于预算金额的90%，中标人在收到中标通知书7个工作日之内向采购人（采购人提供指定账户）缴纳中标金额的10%作为作为履约保证金（不接受银行保函）。如项目实施过程中出现中标人不按招标文件要求和投标文件的响应实施，以次充好，偷工减料、降低质量标准、超过工期等损害采购人行为，采购人有权终止合同，没收履约保证金，并报政府采购管理部门严肃处理。

履约保证金缴纳方式：投标结束后，中标单位转账或现金缴纳相应的履约保证金至业主单位指定银行账号后，按中标金额签订合同，中标单位开始履行合同；

履约保证金退还方式：待验收完成后12个月，中标单位向业主单位提交退款申请，批准后退还中标单位；

五、项目售后服务及培训需求

1、售后服务要求：

（1）质保期自货物验收合格之日起计算。设备质量保证按国家“三包”标准实行，但不得少于一年。设备制造厂商的质保条款高于国家标准的，按厂家标准实行，低于国家标准的，按国家标准实行；整个项目运行的维护及保养由中标供应商负责，免费维养期为一年。

（2）中标供应商有相应的技术人员和充足的备品备件，设立维护热线电话，7天×24小时响应。在质保期内出现故障，除合同另有规定除外，出现由于设计、技术或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障必须在2小时内响应，接到买方通知后24小时上门服务，解决设备故障不得超过10个工作日；在免费保修期内无偿提供人员和技术支持；投标人应提供质保期内日常维护和保养计划。

（3）保修期内，若因非操作不当引起的故障，应无偿维修；维修不能解决的，无条件更换；若因买方操作不当引起的故障，卖方可合理地收取维修费。保修期内，卖方对买方提出的维修通知在5个工作日内不予响应的，买方有权委托其他维修单位维修，所需费用由卖方承担。

（4）保修期结束后，供应商应继续为货物提供完善而优惠的售后服务。保修期外提供的终身维修服务的配件，应不高于市场价格，并在接到买方通知后4小时内响应，12小时内将配件寄出。

2、培训要求：项目安装调试完毕，由中标供应商根据采购单位使用要求免费提供设备的使用培训。

六、产品质量要求：超五类屏蔽双绞线、六类24口配线架、理线架、单孔插座面板、六类网络插座模块、UTP六类4对网线应具有50年质量说明书（原件，加盖厂家公章）

七、符合性审查要求

实物视频展示台、实物视频展示台控制软件、电子白板、交互式备授课系统、2.4G无线扩音系统、高清防水枪型网络摄像机、网络硬盘录像机、超五类屏蔽双绞线、主音箱（8Ω；250W）、返听音箱（8Ω；150W）、主音箱功放（8Ω；2x400W）、返听音箱功放（8Ω；2x250W）、自动反馈抑制器 、8路电源时序器 、无线会议系统、播放器、P4像素管单元板、激光投影机1、激光投影机2、可编程中控控制主机、10寸无线WIFI屏、触屏控制软件、高清2路AV\VGA\YPP输入板卡、高清2路HDMI输入板卡、高清2路HDMI输出板卡、8路电源控制器、服务器、中心交换机、防火墙、路由器、24口千兆网络交换机、六类24口配线架、理线架、单孔插座面板、六类网络插座模块、UTP六类4对网线、9U机柜、42U机柜必须获得投标产品的技术参数说明书原件（原件，加盖厂家公章）；

# Text boxes

被授权人

居民身份证复印件粘贴处

（正反两面）

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（正反两面）