海南省政府采购文件

采购方式：公开招标

项目编号：TSC2018-35

项目名称：医疗综合信息化平台系统

采购单位：海南省中医院

海南泰尚项目投资管理有限公司编制

2018年05月

目      录

第一部分  投标邀请函	1

第二部分  投标人须知	3

（一）总则	3

（二）招标文件	4

（三）投标文件编制和数量	4

（四）投标文件的递交	7

（五）开标	8

（六）评标	8

（七）定标	13

（八）合同	13

第三部分  用户需求书	17第四部分  合同条款及格式	29第五部分  投标文件内容及格式	32

# 第一部分  投标邀请函

# 受海南省中医院（以下简称“采购人”）的委托，海南泰尚项目投资管理有限公司（以下简称“招标代理机构”）拟对医疗综合信息化平台系统（项目编号：TSC2018-35）所需的货物及服务组织公开招标采购工作，兹邀请符合本次公开招标采购要求的投标人进行密封投标，有关事项如下：

一、招标项目的名称、用途、预算、数量及简要技术要求或招标性质：

1、项目名称：医疗综合信息化平台系统

2、用途：医疗综合信息化平台系统

3、采购预算:¥100万元

4、简要技术要求或招标性质：详见《用户需求书》

二、投标人资格要求：（投标人必须具备以下条件并提交相关证明资料）

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（提供企业有效的营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证复印件加盖公章；如为“三证合一”企业，提供有效的营业执照副本）；

2、需提供2017年10月至今任意1个月份的纳税证明； 
3、具有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供近期的社会保障缴费记录证明）；

4、购买本项目招标文件并交纳投标保证金；

5、投标人必须对本项目所投包号内所有的内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标，否则视为无效投标；

6、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

7、本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件：

1、时间：2018年 5 月 4 日至2018年 5 月 11 日（上午08:30－12:00，下午14:30－17:00，北京时间），节假日除外；

2、地点：海口市美兰区蓝天路名门广场北区B座1—5号605房

3、售价：人民币300元/份（文件售后概不退）；

4、购买招标文件时须提供：（复印件加盖公章，原件备查）。

（1）营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本；

（2）法人代表授权委托书原件及法人代表身份证复印件、授权代表须提供现公司社保证明材料及身份证复印件；

（3）投标人资格要求的相关资质证明材料。

四、投标文件递交截止时间、开标时间及地点：

1、递交时间：2018年 5 月 24 日 09 : 00 （北京时间），逾期或不符合规定的投标文件恕不接收；

2、开标时间：2018年 5 月 24 日 09 : 00 （北京时间）；

3、开标地点：海口市美兰区蓝天路名门广场北区B座1—5号605房

五、联系方式

代理机构：海南泰尚项目投资管理有限公司

地 址：海口市美兰区蓝天路名门广场北区B座1—5号605房

邮 编：570310

电 话：0898-65372004

传 真：0898-65372004

联系人：吴工

第二部分  投标人须知

（一）总则

1、适用范围

# 本招标文件仅适用于本次投标邀请中所叙述的项目。

2、有关定义及相应职责

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是海南省中医院。

2.2 “招标代理机构”系指受采购人的委托依法办理招标事宜的机构。本次招标的采购代理机构是海南泰尚项目投资管理有限公司。

2.3 “投标人”系指实名购买招标文件拟参加投标和拟向采购人提供货物及相应服务的投标单位。其职责如下：

2.3.1 对招标文件错、漏之处提出澄清、说明要求或质疑；

2.3.2 按要求缴纳投标保证金；

2.3.3 按要求编制投标文件；

2.3.4 派投标代表投标（递交投标文件），参加开标活动，对评审小组就投标文件提出的问题进行澄清；“投标代表”系指在投标过程中代表投标单位处理投标事宜的人员，包括投标单位法定代表人或负责人及取得授权的投标单位人员；

2.3.5 配合相关职能部门就公开招标采购项目的质疑、投诉和举报的处理工作；

2.3.6 与采购人签订采购合同，按照合同规定向采购人提供货物或服务；

2.3.7 政府采购法律法规所规定的其他职责。

2.4 合格的投标人

2.4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2.4.2 符合招标文件规定的资质要求，有能力提供满足招标要求的相关货物及服务的法人实体。

2.5 “中标人”系指经评标委员会评审，并授予合同的投标人。

3、合格的货物和服务

3.1 “货物”系指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。所投货物必须是合法生产的合格货物，并能够按照货物合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等。

3.2 “服务”系指除货物以外的其他政府采购对象，其中包括：卖方须承担的运输、安装、技术支持与升级、培训、验收以及其它类似附加服务的义务。

4、投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2 招标代理机构按国家相关部门的规定标准向中标人收取招标代理服务费。

（二）招标文件

5、招标文件的构成

5.1 招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

第一部分  投标邀请函

第二部分  投标人须知

第三部分  用户需求书

第四部分  合同条款及格式

第五部分  投标文件格式

5.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝或流标。

6、招标文件的澄清

投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，可以书面形式（包括信函、传真、电传，下同）在投标截止时间15天前（逾期不受理）通知招标代理机构，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了本招标文件的投标人。未对招标代理机构提出书面意见，即视为接受了本招标文件中的所有条款和规定。

7、招标文件的修改

7.l 在投标截止时间15天前，招标代理机构和采购人可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

7.2 招标文件的修改是招标文件的组成部分，招标代理机构将以书面或网上公告的形式通知所有购买本招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标代理机构和采购人确认。

7.3 为使投标人准备投标时有充分的时间对招标文件修改部分进行研究，招标代理机构和采购人可适当推迟投标截止时间。

7.4 本招标文件的解释权属于招标代理机构和采购人。

# （三）投标文件的编制和数量

8、投标的语言

投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构和采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以翻译本为准。

9、投标文件的构成

投标人编制的投标文件应包括但不限于下列内容（详见第五部分）：

（1）投标承诺函（表1）

（2）法定代表人授权委托书（表2）

（3）资格申明信（表3）

（4）投标一览表（表4）

（5）投标报价明细表（表5）

（6）技术响应情况表（表6）

（7）售后服务承诺

（8）营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本(如已办以上三证合一                             的企业仅需提供统一社会信用代码的营业执照即可)及相关资质证复印件

（9）投标人简介

（10）投标人认为需要的其它材料

10、投标文件编制

10.1 投标人对招标文件中多个包进行投标的，其投标文件的编制应按各个包的要求分别装订和封装。

10.2 投标人应完整地填写招标文件中提供的《投标承诺函》、《投标一览表》等招标文件中规定的所有内容。

10.3 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标代理机构对其中任何资料进一步审查的要求。

10.4 如果投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，使评标委员会无法正常评审的，由此产生的结果由投标人承担。

10.5 投标文件外形尺寸应统一为A4纸规格，文件所使用的印章必须为企业公章，且与投标人名称完全一致，不能以其它业务章或附属机构印章代替。需签名之处必须由当事人亲笔签署。

10.6 投标文件自制部分必须打印，每页须按顺序加注页码，装订牢固且不会轻易脱落（注：胶装）。如因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生的一切后果由投标人自行承担。

10.7 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人授权代表在旁边签字或盖章后方可有效。

11、投标报价

11.1本项目的采购预算金额为¥100万元。

11.2 报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用（如有）、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。

11.3 投标人应按投标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

11.4 中标候选投标人的报价如超过预算且采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的中标候选投标人。

12、备选方案

本次招标只允许投标人有一个投标方案，否则视其投标文件无效。

13、投标保证金

13.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，每个投标单位￥5000.00元。

13.2 投标保证金应在2018年 5 月 24 日 09 : 00 前划入或存入招标代理机构指定的账户并注明汇款单位。如投标人投标保证金未按要求到账的，视为无效投标并不接收投标文件。

开户名称：海南泰尚项目投资管理有限公司

银行账号：46050100233600000437

开户银行：中国建设银行股份有限公司建行海口金盘支行

13.3 投标保证金的退还

13.3.l 中标人的投标保证金在其与采购人签订合同后5个工作日内无息退还。

13.3.2 落标的投标人的投标保证金将在招标代理机构发出中标通知书后5个工作日内无息退还。

13.4 发生下列情况之一者，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

（2）投标人不按本章规定签订合同的；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的。

14、投标文件的有效期

14.1 投标文件应自开标之日起60个日历日内保持有效。投标有效期不足的投标，将被视为无效投标。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理机构和采购人可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标代理机构和采购人的这种要求，但其投标在原投标有效期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标。

15、投标文件的数量和签署

15.1 投标文件一式五份（正本一份，副本四份），固定装订（注：胶装）。

15.2 投标文件须按招标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以“正本”为准。

15.3 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章，副本可以复印正本，没有签字和盖章的文件将无法通过资格审查。

# （四）投标文件的递交

16、投标文件的密封及标记

16.l 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个投标专用袋（箱）中（正本一份共一袋，副本四份共一袋）及投标一览表（独立信封密封一份），并在投标专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”、“投标一览表”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南泰尚项目投资管理有限公司

项目名称：医疗综合信息化平台系统

项目编号：TSC2018-35

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

16.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对投标文件被错放或先期启封负责。

17、投标截止时间

17.l 投标人须在投标截止时间前将投标文件送达招标代理机构规定的地点。

17.2 投标人的授权代表须携带《法定代表人授权书》及个人身份证原件亲临开标会现场以备查验。其现场所签署确认的文件均代表投标人的决定，并作为投标文件的补充内容，具有同等法律效力。

17.3 若招标代理机构推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，招标代理机构、采购人和投标人的权利和义务均应以新的投标截止时间为准。

17.4 在投标截止时间后递交的投标文件，招标代理机构将拒绝接收。

（五）开标

18、开标

18.l 招标代理机构按“招标公告”或“投标邀请函”中规定的时间和地点组织开标，采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标代理机构对投标文件的处理不承担责任。

18.2 政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

18.3 开标时，投标人授权代表将查验投标文件的密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“投标一览表”的内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作开标记录。

18.4 若投标文件未密封，招标代理机构将拒绝接收该投标人的投标文件。

# （六）评标委员会的组成和评标方法

19、评标委员会的组成和评标方法

19.1评标委员会由采购人代表和从海南省综合评标专家库中随机抽取的相关专家共5人以上单数组成，其中，采购人代表（用户指定专家）1人，从海南省综合评标专家库中随机抽取的相关专家4人，技术、经济等方面的专家人数不得少于成员总数的2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人，提交评标报告。

19.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标办法进行。评标委员会对投标文件的评审分为资格性和符合性审查、技术评审和商务评审。

19.3 本次评标采用综合评分法，满分为100分。

19.4 综合评分法评标步骤：先进行资格性、符合性审查，再进行技术、商务的量化评审。只有通过资格性、符合性评审的投标人才能进入量化评审。

19.5 资格性和符合性审查

19.5.1资格性审查：根据中华人民共和国财政部第87号令第四十四条规定，采购人、采购代理机构对投标人的资格进行审查；采购人、采购代理机构根据《资格审查表》对投标文件的资格性审查，只有对《资格审查表》所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过资格评审；（详见附表1）。

19.5.2评标委员会根据《符合性审查表》对投标文件的符合性进行审查，只有对《符合性审查表》所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。（详见附表2）有以下情况的将不能通过评审：

（1）投标人未能满足投标人资格要求的；

（2）投标人未提交法人授权委托书的；

（3）投标人未按招标文件要求的金额提交投标保证金的；

（4）投标有效期不满足的；

（5）交货期或工期不满足要求的；

（6）投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

（7）投标报价不是固定价或者投标报价不是唯一的；

（8）不符合招标文件规定的其它条件。

19.5.3 判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

19.5.4 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下：

（1）投标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以投标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价；

（5）若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

19.6 量化评审

19.6.1 评标委员会根据评审办法对通过初步评审的投标文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。

19.6.2 技术、商务评分：具体评审的内容详见（附表3）。

19.6.3价格分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有投标人的投标价格，即满足招标文件要求且价格最低的投标报价为基准价，其价格分为满分（10分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格分=（基准价／投标报价）×价格权值×100

19.6.4 技术、商务及价格权重分配

| 评分项目 | 技术、商务项 | 价格项 |
| --- | --- | --- |
| 权重 | 90% | 10% |

19.7 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，对招标文件要求的响应情况进行评审和比较，评出各投标人的得分，得分与投标报价分相加得出综合得分。综合得分最高的投标人为第一中标候选投标人，综合得分次高的投标人为第二中标候选投标人，以此类推。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

注：

1、技术项得分=（∑各评委所审技术参数得分）/（评委人数）；

2、商务项得分=（∑各评委所审商务参数得分）/（评委人数）；

3、价格项得分=（基准价／投标报价）×价格权值×100；

4、投标人综合得分=技术项得分+商务项得分+价格项得分（保留二位小数）。

（附表1）

资格性审查表

项目名称：医疗综合信息化平台系统

项目编号：TSC2018-35

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资格 | 是否符合投标人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 保证金 | 是否提交保证金的 |  |  |  |
| 3 | 投标有效期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 4 | 其它 | 无其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

注：

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

采购人代表：

海南泰尚项目投资管理有限公司代表：

（附表2）

符合性审查表

项目名称：医疗综合信息化平台系统

项目编号：TSC2018-35

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资格 | 是否符合投标人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性、完整性 | 是否符合招标文件的样式和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 投标有效期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 5 | 工期或交货期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 6 | 投标文件数量 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 7 | 其它 | 是否有其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

注：

1、表中只需填写“√”通过或“×”不通过；

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是“√”通过的，填写“合格”；只要其中有一项是“×”不通过的，填写“不合格”；

3、结论是合格的，才能进入下一轮，不合格的被淘汰。

（附表3）

评分细则表

| 序号 | 评标因素 | 分值 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| (一) | 价格总分 | 10分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10分 注：对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| (二) | 技术总分 | 60分 |  |
| 1 | 技术参数规格要求 | 10分 | 1.1招标文件“采购需求”（一、技术及服务要求）中没有标注“#”的为基本技术参数，投标人所投软件及产品需完全满足招标文件基本技术参数要求，全部满足或优于的得基本技术指标分10分，不满足其中一项扣2分，扣完为止。 |
| 2 | 技术加分要求 | 招标文件“采购需求”（一、技术及服务要求）中标注“#”的为评比可加分技术参数（具体评比加分细则如下）。投标人需自备演示设备（评审现场无网络），至评标现场佐证演示“#”号技术参数。 |
|  |  | 6分 | 2.1投标人需在评标现场进行软件系统操作演示，要求PC端、平板端均可进行演示（时间不超过5分钟），评标委员会对各投标人的演示内容佐证、效果进行横向比较打分（0～6分）。 |
|  |  | 5分 | 2.2为科室医护人员提供超过150张电子信息化国际通用康复专业评定基础量表，并且针对评估诊疗结果能够实现数据自动统计和数据分析；康复评估量表如有评分制，可在评估完成后自动统计结果；可按照科室评估量表使用习惯实现量表定制。投标文件中提供三张量表截图，并提供现场展示和演示佐证（0～5分）。 |
|  |  | 6分 | 2.3软件系统通过平板和PC端对上下肢、认知训练平台、腕踝针设备进行远程操控：“软件远程处方信息下达到设备，设备将患者训练评定信息回传”。投标人需提供软件系统此功能的演示视频录像过程并提供U盘拷贝录像资料佐证（时间不超2分钟），评标委员会综合评审 (0～6分）。 |
|  |  | 5分 | 2.4投标人所投的系统具有ICD不少于20种的国际疾病诊断标准临床路径、具有ICF国际功能诊断标准临床路径，且可以提供标准化临床路径应用，智能推送基本路径评估量表、诊疗路线，智能推送基本路径下的诊疗方案。投标文件中提供功能截图并现场演示佐证；评标委员会对各投标人的演示内容、效果进行横向比较打分（0～5分）。 |
|  |  | 10分 | 2.5系统功能模块中具有：1）沟通交流模块：支持医生、治疗师、护理师多方沟通患者信息，治疗方案等信息及记录。支持康复顾问与患者、医生、家属信息沟通及记录 ；2）电子信息化国际通用康复专业评定基础量表模板管理（基础模板150张）；3）智能排班排队系统模块；4）康复设备中心模块； 以上功能模块每满足一项得2.5分，最多得10分。 评审依据：投标文件中提供功能截图并现场演示佐证。 |
| 3 | 项目实施方案 | 10分 | 有详细的实施及验收方案，并科学合理。项目管理人员结构和项目交付时间、进度的时间安排合理等情况进行横向比较（0～10分）。 评审依据：项目实施及验收方案 |
| 4 | 售后服务 | 5分 | 评标委员会根据投标人提供的售后服务方案、售后服务承诺、售后服务网点、响应时间、售后服务人员投入的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施等情况进行综合评议（0～5分）。 |
| 5 | 培训方案 | 3分 | 培训措施：具有可行的技术培训措施及方案，根据投标人提供的培训方案的完整性、合理性进行打分（0～3分）。 |
| (三) | 商务总分 | 30分 |  |
| 1 | 业绩 | 15分 | 投标人需提供2017年1月1日（含）至开标日（以合同签订时间为准）在全国范围内省级三级甲等医院的医疗综合平台的康复信息化建设子系统的类似业绩。 评审依据： 1）投标文件中提供业绩合同或中标通知书（均为扫描件）； 2）每提供一份有效证明材料的得3分，以此类推，最多得15分。 【编制要求：投标文件中需根据“业绩汇总表（内容包括项目名称、用户名称、合同内容及日期、合同金额”填写内容，并按照列表顺序依次提供业绩合同或中标通知书（均为扫描件），若业绩合同与业绩信息汇总表不一致的，以业绩合同为准；若任一项上述材料未提供，则视为无相应业绩。】 |
| 2 | 人员实力 | 5分 | 1、拟投入项目负责人具有临床康复相关专业认证，具有较强的专业能力的得3分。（提供负责人简历、学历证书及所在投标单位近一年内连续6个月（提供2017至今连续6个月）缴纳社保的证明，提供不全或未提供不得分） 2、开发团队人员中至少3名具有相关软件开发资历的得2分。（提供相关人员的简历、学历证书、计算机证书及所在投标单位近一年内连续6个月（提供2017至今连续6个月）缴纳社保的证明，提供不全或未提供不得分） |
| 3 | 投标人综合实力 | 10分 | 1、投标人具有康复系统相关的《计算机软件著作权登记证书》、具有《医疗综合信息化平台软件著作权证书》的每提供一份证书得3分，最多得6分； 2、投标人具有《高新技术企业证书》、IS09001标准质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证证书、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证的的每提供一份证书得1分，最多得4分。 评审依据：投标文件中提供上述认证证书原件原色扫描件，评标现场原件核查，未提供或提供不全不得分。 |

（七）定标

20、定标

20.1 评标委员会依据对各投标文件的评审结果，提出书面评标报告，并根据招标文件的规定，按综合得分由高至低的顺序向采购人推荐最高的前三名为中标候选投标人，排名第一的为中标候选投标人，排名靠后的前二名为备选中标候选投标人。

20.2 中标候选投标人因特殊原因放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，才可依评标排名次序的备选中标候选投标人依次递补为中标人。

20.3 中标人确定后，招标代理机构将在政府采购指定媒体上公示中标结果。

20.4 凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，评标委员会及有关工作人员自始至终均不得向投标人或其它无关的人员透露。

20.5 在评标期间，投标人企图影响采购人、招标代理机构和评标委员会而获得评标信息的任何活动，都将导致其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

21、公告

招标代理机构将在指定的网站（中国海南政府采购网www.ccgp-hainan.gov.cn）上发布招标公告、更正公告、通知、评标结果公告等招标过程中的所有信息，请务必时时关注网上公告。评标结果公告期为1个工作日。

22、质疑和投诉

22.1 如果投标人对本次招标活动有疑问，可依据《中华人民共和国政府采购法》和相关规定，向招标代理机构提出质疑。

22.2 招标代理机构在《中华人民共和国政府采购法》规定的时间内没有对投标人的质疑进行回复，或投标人对招标代理机构的回复不满意时，可向政府采购监管部门投诉。

22.3 投标人如认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。匿名、非书面形式、7个工作日之外的质疑均不予受理。

（八）合同

23、合同授予标准

除本须知第13.4条的规定之外，采购人将与中标人签订供货合同。

24、接受和拒绝任何或所有投标的权力

在特殊情况下，评标委员会、招标代理机构和采购人在报经监管部门同意后，保留在授标之前拒绝任何投标以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。

25、签订合同

25.1 采购人应按招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，不得超出招标文件和中标人投标文件的范围，也不得另行订立背离合同实质性内容的其他协议。

25.2 采购人应在中标通知书发出之日起30天内与中标人签订政府采购合同。

26、付款

按照政府采购有关规定办理。

27、适用法律

采购人、招标代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

- 用户需求书

## 技术及服务要求

## （一）基本技术要求

- 提高康复科管理水平，规范临床路径，提升管理工作及团队工作效率，形成临床路径智能化建设，沉淀康复大数据，为病患提供专业的健康医疗服务。加强科室与科室之间的信息沟通，增强病人院内流转效能和转诊专科化精准筛选。

- 系统建设遵循先进性、实用性、安全性、开放性与标准化等原则，保证系统建设、维护、使用的低成本、可靠性、安全性、易用性和易于维护，并要求系统具有良好的扩展性，以保证医院在不断发展壮大形势下的管理需要。

- 在技术上，采用.NET技术架构及JAVA技术优先考虑。服务器支持Windows和Linux，支持主流的数据库（SQL SERVER 2008/2012 、Oracle、DB2、MySQL等）。

- 办公自动化系统采用B/S方式处理数据，并能够在医院工作环境下稳定运行。

- PC客户端支持IE9以上、Firefox、Chrome等多种浏览器。

- 系统基于大数据辅助医疗决策。

- 使用物联网技术控制医疗器械，实现处方的远程延伸。

- 集成HL7医疗卫生消息通讯标准协议。

- 大数据使用HDFS分布式文件系统，HBase进行非结构化NOSQL分布式数据库；Hive进行分布式关系型数据库；MapReduce进行大规模并行计算引擎。

- 数据采集引擎：采用爬虫、中文分词、图片识别等技术，实现医疗数据采集；

- 支持手机、平板、电视、PC客户端运行访问。

- 能通过程序接口为医院科研、教学统计、分析、研究康复相关内容提供数据。

- 系统方便医院日后与HIS、LIS、PACS、EMR系统实现单点登录及信息交互。

- 系统支持内、外网（通过安全隔离网闸交互信息）部署模式。

- 提供短信接口。

- 系统应记录相关的修改和删除操作，内容要包括：操作员、操作内容、日期、操作时间、历史记录、用户机器名，信息记录在系统内不能进行物理删除。

## （二）系统规范要求

| 序号 | 功能要求 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全性 | 系统对接入系统的设备和用户，进行严格的接入认证，以保证接入的安全性。系统支持对关键数据、关键程序模块采取备份、冗余措施，有较强的容错和系统恢复能力，确保系统长期正常运行。 |
| 2 | 合理性 | 在系统设计时，充分考虑系统的容量及功能的扩充，方便系统扩容及平滑升级。系统对运行环境(硬件设备、软件操作系统等)具有较好的适应性，不依赖于某一特定型号计算机设备和固定版本的操作系统软件。 |
| 3 | 实用性 | 本系统提供清晰、简洁、友好的中文人机交互界面，操作简便、灵活、易学易用，便于管理和维护。具有医疗行业风格界面和医疗行业习惯操作的客户端界面。 |
| 4 | 规范 | 系统中采用的控制协议、编解码协议、接口协议、媒体文件格式、传输协议等符合国家标准、行业标准和医疗行业颁布的技术规范。系统具有良好的兼容性和互联互通性。 |
| 5 | 可维护下 | 系统操作简单，实用性高，具有易操作、易维护的特点，系统具有专业的管理维护终端，方便系统维护。 |
| 6 | 可扩展性 | 系统具备良好的输入输出接口，可为各种业务提供接口，例如HIS、EMR、LIS、PACS等系统。同时，系统可以进行功能的定制开发，可以实现与医院内部系统的互联互通。 |

## （三）系统特色功能要求

### 3.1康复医疗质控管理子模块：

#### 3.1.1同步多系统数据

提供规范接口协议，对接HIS、LIS、EMR、PACS等系统，自动获取病患数据，保证多系统数据一致并避免医生重复劳动。

#### 3.1.2规范临床路径

按照ICD国际疾病诊断标准临床路径、ICF国际功能诊断标准临床路径，提供标准化临床路径应用，自动推送最优路径评估量表、诊疗路线，自动推送基本路径下的诊疗方案。不同阶段形成结构化康复治疗记录，为后期数据提取和科研提供数据支持。

#### 3.1.3智能分配医嘱项目

根据医师下达的医嘱项目，自动推荐可执行项目科室并一键派发。实现下医嘱到治疗一键流转，提高医师的工作效率并减少错误派发情况。

#### 3.1.4智能排班

支持治疗师根据时间、治疗师、治疗设备、治疗科室、患者五个维度进行排班；支持治疗师选择时间范围后，系统智能推荐排班顺序，实现一键排班。

#### 3.1.5阶段康复情况对比

提供不同阶段康复数据对比，形成结果分析。

#### 3.1.6及时提醒代办事项

提供关键节点的短信或弹窗提醒，例如：病患接收通知、评价会议通知、病患出院通知、病患康复训练提醒等。

#### 3.1.7自由定制各种类型表单

除了提供的规范表单，系统还支持医师自定义各类型的表单模板，一次添加，永久使用。

## （四）模块与功能

### 4.1康复医疗质控管理子模块：

#### 4.1.1病患登记系统

对接 HIS 、LIS、PACS、电子病历等系统，自动读取病患数据，避免医生重复劳动；提供康复路径的选择，根据康复路径系统自动推送康复处方、康复评估报告等。

- 条件搜索：登记病患时，可以根据病患的姓名、住院号、门诊号、病人号等条件进行病患搜索；

- 智能搜索：登记病患时，可以填写多个疾病名称，并可选择填写中医疾病名称及症候名称，同时实现按照病名或首字母或疾病编号进行搜索；

- 附加功能：更多信息选项卡中，可以选择性填写主斥、现病史、既往史，同时能够上传附件；

#### 4.1.2康复情况一览

提供病患康复情况一览，实时查看病患入院状态、康复不同阶段功能状态对比、康复医嘱、康复评估报告、治疗团队、治疗提醒、评价会议等，方便医师实时跟踪患者康复情况。

- 医嘱派发：实现病患医嘱下发、同步，医嘱类型包含治疗和评估；

- 治疗建议：治疗医嘱可以获取评定结论和治疗建议；

- 短信提醒：下发医嘱后具备短信提醒相应治疗师功能；

- 康复评定：实现对病患做康复评定，类型包含初期评定、中期评定、末期评定，且每种类型可以多次评定；

- 视频录制：实现对病患做康复评定时，语音视频录制功能，并可回放；

- 自动回填：实现对病患做康复评定时，对已配置的评定结论模板实现评定结论自动回填；

- 功能状态比对：实现对病患从入院就诊、康复评估、康复治疗，不同阶段的功能状态对比及轨迹记录；

- 医治护沟通：实现对病患医治护沟通；

- 团队会议：实现对病患治疗方案及出院召开治疗团队会议；

- 康复治疗记录：实现对病患康复治疗记录；

- 操作记录：实现对病患操作记录；

#### 4.1.3医嘱派单系统

根据病患病症，自动推荐相应的治疗方法、评估方法；根据治疗方法或评估方法，自动分配到对应的治疗小组上；可以预约评估时间，到时及时提醒病患治疗。

- 医嘱管理：实现医嘱管理，包含待派发、待收治、已收治、已退回、治疗/评估结束；

- 派发：科室主任或治疗组长可以在待派发选项卡进行科室或组内派发；

- 接收：派发完后，相应治疗师可以在待收治进行接收；

- 退回：治疗师接收后，可以进行纠错操作，可进行退回操作；

- 状态查询：治疗师可在“治疗/评估结束”选项卡进行状态查询；

#### 4.1.4病患收治系统

根据治疗区治疗师工作饱和情况，自动推荐相应治疗师，实现一键派单治疗。

- 接收：治疗师可在“待派发”选项卡进行接收；

- 退回：治疗师可在“待派发”选项卡进行退回；

- 拆分：治疗师可在“待派发”选项卡进行拆分；

- 一键派发：治疗师可在“待派发”选项卡进行一键派发；

- 查询：治疗师可在“待派发”选项卡进行详情查询；

#### 4.1.5康复评定系统

为科室医护人员提供超过 150张电子信息化国际通用康复专业评定量表，并且针对评估诊疗结果能够实现数据自动统计和数据分析；康复评估量表如有评分制，可在评估完成后自动统计结果；可按照科室评估量表使用习惯实现量表定制。

- 康复评定：实现对病患做康复评定，类型包含初期评定、中期评定、末期评定，且每种类型可以多次评定；

- 视频录制：实现对病患做康复评定时，语音视频录制功能，并可回放；

- 评定结论自动回填：实现对病患做康复评定时，对已配置的评定结论模板实现评定结论自动回填；

#### 4.1.6评价会议系统

实现评价会议、病人康复即时提醒，以短信方式通知，通知内容包括：会议内容、时间、地点、参会人员、康复项目、康复医生或治疗师、康复时间及康复地点等；会议形式：视频、语音、文字；

实现评价会议总结总结记录模块，医师可以根据不同阶段会议，添加不同类型会议总结模板。

- 发布：实现团队会议发布，发布类型包含现场会议和视频会议；

- 实现团队会议发布的会议内容、时间、地点、参会人员填写；

- 短信提醒：实现团队会议参会人员短信提醒；

- 模板配置：实现团队会议模板选择；

- 查询：实现团队会议查看；

- 修改：实现团队会议修改；

- 视频：实现团队会议视频；

- 删除：实现团队会议删除；

#### 4.1.7智能排班系统

实现医师选择治疗时间段，系统自动根据医嘱内容、治疗师时间和设备时间自动排班；实现关联治疗项目、治疗师、治疗设备、治疗时间、治疗地点五个因素手动排班；

实现排班结果在大屏幕设备上滚动播放。

- 自动排班：支持医师选择治疗时间段，系统自动根据医嘱内容、治疗师时间和设备时间自动排班；

- 手动排班：支持关联治疗项目、治疗师、治疗设备、治疗时间、治疗地点五个因素排班；

- 大屏幕显示：支持排班结果在大屏幕设备上滚动播放，及时通知患者做治疗。

- 治疗项目组套：支持治疗项目组套，多个项目一次排班；

- 通知发布：支持发布通知，在大屏幕设备滚动显示；

- 排班变更：支持排班根据患者参与情况实时变更；

- 排班纠错：支持自动对排班结果纠错；

#### 4.1.8医治沟通系统

提供医生、治疗师、护士沟通渠道和平台，及时掌握病患康复情况，科室内形成闭环管理。

- 提供医生、治疗师、护士沟通渠道，及时掌握病患康复情况；

- 治疗团队（包含：医生、治疗师、护士等）自动和患者关联，形成以患者为中心的沟通氛围，及时掌握患者康复过程中的具体情况；

- 支持视频、文字、语音等多种沟通方式；

- 支持离线或者实时在线方式沟通；

#### 4.1.9康复设备中心

- 设备管理：支撑设备新增，设备状态调整（保修/正常），设备位置锁定，设备一键命名等；

- 设备控制：支撑通过多种网络环境控制连接康复设备，实现远程处方下达，设备根据处方运作；

- 统计报表：自动采集患者训练数据，自动生成专业训练报表；对比多次训练结果，优化训练过程；

#### 4.1.10统计报表系统

- 提供多维度统计报表，例如：治疗人数统计、治疗病种统计、诊疗项目统计、患者统计、治疗师绩效统计（收入、时长、完成治疗项目等）；

- 支持多种条件筛选，灵活展示报表，支撑科研研究；

- 支持报表导出为word、excel等多种格式；

- 支撑连接打印机，一键打印报表内容；

#### 4.1.11模板定制系统

- 模板自定义：类Word的方式添加表单，支持图片、文字、控件等方式添加，一次添加，永久使用；

- 规则定制：自定义表单计算规则，完成表单内容填写，即可按预定规则获取结果；

- 内容提取：定制内容提取规则，多个表单同一内容，不用多次更新，一处更新其他全部更新；

#### 4.1.12通知系统

- 提供短信、弹窗等方式及时通知医生和患者代办事项；

- 支持语音方式通知对应医疗工作者；

- 短信内容支持自定义，并具备（敏感字符过滤）安全机制。

#### 4.1.13跨平台使用

可在电脑、平板等设备上同步使用。

#### 4.1.14涵盖多个标准康复路径

- 对接 HIS 、LIS、PACS、电子病历系统、自动读取病患数据，避免医生重复劳动。定制可支持刷卡模式获取病患信息；

- 通过系统一键流转到下个诊疗流程的医师、治疗师、护士及医疗需要相关角色；

- # 为科室医护人员提供超过 150张电子信息化国际通用康复专业评定基础量表，并且针对评估诊疗结果能够实现数据自动统计和数据分析；康复评估量表如有评分制，可在评估完成后自动统计结果；可按照科室评估量表使用习惯实现量表定制,量表需要提供现场展示和演示；

- 提供病人不同阶段的康复数据对比，形成康复结果分析；

- 为不同阶段都形成治疗记录，包含内容为：病患信息、诊断记录、评估结果、治疗方案、疗效对比，支持量表、评估结果、病患信息等打印；

- 实现评价会议、病人康复即时提醒，以短信方式通知，通知内容包括：会议内容、时间、地点、参会人员、康复项目、康复医生或治疗师、康复时间及康复地点等；

- 智能排班：病患训练、训练时间、医生排班、设备安排，排班后的结果实时滚动大屏幕；

- 设备的登记和各种状态的管理；

- # 远程控制认知训练平台、上下肢训练平台、腕踝针等设备，设备使用评定数据信息和康复系统实时传输，需要以录像形式在现场演示；

- 提供远程控制设备的数据统计报表，例如：医生工作量、病患基本信息、病种占比、设备使用情况等；

- 根据医院实际情况构建医院科室间的信息渠道，为康复科自动筛选适应症患者；

- # 系统均可在 PC、平板等多平台设备上使用，并需要在评标现场演示；

- 通过短信方式通知医生和患者代办事项、治疗事项；具备（敏感字符过滤）安全机制；

- 可自定义添加各类型表单模板，一次添加，永久使用；

- 提供统一的视觉效果，优秀快捷的交互，功能响应时间不超过1秒；

- 所投的系统须要在投标文件中提供系统每个模块功能的真实截图；

- # 按照ICD国际疾病诊断标准临床路径不少于20种、ICF国际功能诊断标准临床路径，提供标准化临床路径应用，智能推送基本路径评估量表、诊疗路线，智能推送基本路径下的诊疗方案，需要投标文件体现截图并且满足评审现场提供演示；

1）临床诊疗规范化路径；

①根据ICD国际疾病诊断标准，做到二十项疾病的临床规范化路径操作：跟腱断裂术后康复临床路径、肱二头肌肌腱损伤和断裂康复临床路径、踝部韧带损伤康复临床路径、脊髓损伤恢复期康复临床路径、肩关节不稳康复临床路径、截肢后康复临床路径、颈椎病康复临床路径、颅脑损伤恢复期康复临床路径、脑出血恢复期康复临床路径、脑梗死恢复期康复临床路径、人工髋关节置换术后康复临床路径、人工膝关节置换术后康复临床路径、手外伤康复临床路径、腰椎关节突综合征康复临床路径、腰椎滑脱症康复临床路径、腰椎间盘突出症康复临床路径、原发性脊柱侧凸康复临床路径、肢体骨折术后康复临床路径、周围神经损伤康复临床路径、肘关节损伤康复临床路径；

②规范化路径内容包括：疾病诊断标准、介入康复时间标准、评估路径规范、基础评估内容规范、治疗路径规范。

2）临床诊疗质量控制；

根据临床诊疗规范化路径的病患信息内容进行数据分析，包括：单病种或功能障碍易发人群性别、年龄段、职业、生活习惯、康复介入时间、传统康复和现代康复的介入比例、单项康复评估与治疗方案匹配的合理性、评估与治疗方案的有效性及评估与治疗方案的时效性等。

3）临床评估

根据ICD国际疾病诊断标准，做到二十项疾病的临床规范化路径配套行业通用量表评估，包括：

- ADL评估：改良Barthel指数评定量表、日常生活活动评估；

- 关节活动范围评定：踝关节及足部关节活动范围活动度评定表、膝关节活动范围活动度评定表、髋关节活动范围活动度评定表、肩关节活动范围活动度评定表、肘关节活动范围活动度评定表、腕关节活动范围活动度评定表等；上田敏疼痛与关节活动度量表；

- 肌力：上肢、下肢、手部、足部屈肌、伸肌群及单块肌肉的肌力评定量表；

- 肌张力：上肢、下肢、手部、足部屈肌、伸肌群及单块肌肉的肌张力评定量表；

- 疼痛评定：VAS疼痛评定、上田敏疼痛评定；

- 社会参与能力评定：社会参与评估表；

- 感觉功能评定：Fugl-Meyer感觉功能评定量表；

- 偏瘫功能评定：Brunnstrom偏瘫运动功能评价、Brunnstrom六阶段评价表；

- 认知功能评定：蒙特利尔认知评估量表（MoCA）、简易精神状态检查（Mini-Mental State Examination，MMSE）量表、焦虑评定、睡眠障碍评定；

- 言语功能评定：ABC汉语失语成套测试、改良的Frenchay构音障碍评定法；

- 吞咽功能评定：洼田饮水试验-吞咽功能评定；

- 医院质控硬件配置清单

| 设备名称 | 数量 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平板 10.1英寸 | 10 | 台 | Android 4.0以上操作系统 屏幕尺寸10.1英寸 |
| 智能电视 | 1 | 台 | 屏幕尺寸 60英寸 Android 4.0以上操作系统 |
| 摄像头+麦克风合二为一 | 5 | 台 | USB 2.0端口 |
| 音响 | 1 | 台 |  |
| 无线路由器 | 6 | 台 | 传输频段：2.4Ghz频段，5Ghz频段 传输速率：1200M |

### 4.2系统功能模块:

| 模块 | 功能 | 主要功能点描述 |
| --- | --- | --- |
| 系统设置 | # 模板管理 | 目前已具备电子信息化国际通用康复专业评定基础量表（基础模板150张）；维护评估、护理、治疗、康复报告等相关文书模板； |
|  | 数据字典 | 提供基本元素、组合元素、治疗区、治疗小组、评定项目、治疗项目、治疗医嘱对应、评定医嘱对应、设备档案、家庭训练项目、家庭训练方案、角色档案、角色用户对应等资料的建立和维护功能；管理员可根据业务要求，动态维护系统数据字典； |
|  | 方案模板 | 支持评估（定）方案维护功能；支持治疗方案维护功能； |
|  | 权限配置 | 支持不同职位人员操作系统相关功能节点；支持不同职位人员查看系统相关数据内容； |
|  | 科室配置 | 支持配置不同康复科室、治疗科室，方便组建不同组织架构； |
|  | 康复路径配置 | 支持配置康复路径，在路径关键节点提醒处理方案； |
|  | 其他 | 支持多院区管理模式；支持操作痕迹查询； |
| 接口 | 接口 | 支持与HIS、EMR、PACS、LIS系统双向对接接口；支持与三级网络平台接口； |
| 康复评估 | 治疗评估 | 支持评估过程中实时查看医嘱，检查检验等信息；指定评估计划。按评估计划执行评估工作；管理评估量表，根据病种、历史方案、预设方案快速选择量表；能形成规范的，可打印，可编辑的评估报告；查看对比量表的评估结果；支持移动端操作；支持视频采集；评估量表数据结构化存储；支持评估过程查看患者整个住院病历；支持查看患者的治疗记录情况；支持历次评估视频结果对比；支持建议医嘱推送； |
|  | 结果查询 | 支持康复顾问、医生、康复师、康复护士对于患者的评估结果进行查询； |
|  | 评估结果对比 | 支持评估结果对比，形成图示对比； |
| 康复治疗 | 治疗记录 | 支持治疗过程中实时查看医嘱，检查检验等信息；记录患者的治疗质量情况、包括治疗次数、设备、时间、治疗师备注等；支持治疗师和患者对治疗结果进行签字确认；支持移动端操作；支持视频、图像、语音采集及相应的播放功能；支持查看患者的评估记录（结果）；支持批量执行治疗任务；支持未执行项目消息推送提示功能；支持对患者治疗或病情留言沟通功能；支持交接班功能；根据病种给医生推荐优秀的治疗方案； |
|  | 执行计费 | 对开立的执行项目计费； |
|  | 查询记录 | 康复顾问、医生、康复师、康复护士对于患者的治疗结果进行查询； |
|  | 治疗文书 | 支持治疗文书模板功能；能形成规范的，可打印，可编辑的治疗记录报告； |
| 康复报告 | 指定报告 | 支持模板化的康复报告，供出院患者使用；支持his系统信息与康复信息的交互；报告支持文字、图片、影像格式；文字、图片、影像资料储备及复用； |
|  | 报告查询 | 能查阅历史康复报告； |
| 康复一览 | 康复一览 | 集中展示患者的基本信息、治疗团队、治疗情况、评估情况、医嘱内容；可留言及查看； |
| 团队会议 | 团队会议 | 支持对患者建立团队会议（康复评价会）及管理功能；支持会议参会人员安排功能；支持参会人员参会确认；支持规范、可编辑、可打印的团队会议报告；支持历史团队会议的查看功能； |
| 辅助诊断 | 辅助诊断 | 根据患者病情、评估所得功能障碍及产生原因，智能推荐适合的治疗方案和，允许医生调整方案； |
| 统计分析 | 统计 | 工作情况统计；治疗项目统计；科室设备统计；患者治疗情况；其他自定义统计； |
| 自助查询 | 自助查询 | 患者治疗情况、患者康复数据、患者排班情况查询等； |
| 沟通交流 | 沟通交流 | 支持医生、治疗师、护理师多方沟通患者信息，治疗方案等信息及记录。支持康复顾问与患者、医生、家属信息沟通及记录； |
| 智能排班排队系统 | 预约排班 | 康复治疗师为患者预约时间及设备；康复护理师为工作人员进行排班；支持移动端操作；支持日历方式展示周、月范围内每日工作饱和度；治疗安排支持患者、治疗项目、治疗师、治疗设备、治疗区、治疗小组、治疗时间等多维度方式排班；支持一键智能排班； |
|  | 预约查询 | 查看患者、治疗师、设备、治疗区的预约排班情况； |
|  | 签到排队 | 记录患者治疗的签到记录； |
|  |  | 根据签到时间和预约情况生成实际排队数据； |
|  | 大屏展示（电视） | 支持按照患者、治疗师、治疗区、治疗时间、治疗设备多维度组合展示方式； |
| # 康复设备中心 | 设备管理 | 支持设备新增、删除、设备状态查询等； |
|  | 设备处方管理 | 支持设备处方预设，调用等； |
|  | 设备远程控制 | 支持远程监控设备状态，远程控制设备； |
|  | 设备统计报表 | 支持形成专业设备报表，查看设备使用情况； |
| 移动办公模块 | 平板APK | 支持移动化办公，打破空间限制，办公更高效； |

- 系统基本配置要求

- 软件系统一套

- 附带资料一套

- 排班电视一台

- 平板10台

- 路由器6个

- 语音摄像头5个

- 音响一套

二、售后服务要求：

- 在系统完成验收之后30个工作日内，中标方可以根据甲方在招标系统的现有模块中，可以在5个工作日内可以完成的2个需求进行免费二次开发，超出范围的根据开发时间费用另计或以后进行有偿的模块升级；

- 一年内提供免费定制量表；

- 提供1年免费的软件质保服务，且中标当年中标方每半年安排工程师实地免费对系统巡检一次，之后中标方每年实地安排工程师对系统免费巡检一次，巡检驻点时间不少于2个工作日；

- 在质保期内负责系统的稳定运行。服务形式包括热线电话、电子邮件、远程维护和现场服务等；

- 对于电话方式无法解决的问题或系统发生严重故障时，中标方的响应时间为4个小时，现场到人响应时间为24小时。服务期为7×24小时；

- 质保期后，每年按照不超过中标金额的10%收取服务费；

- 为此，投标人应提供相应服务承诺书。

| 编号 | 售后服务内容 |
| --- | --- |
| 1 | 故障响应时间4小时 |
| 2 | 对于电话方式无法解决的问题或系统发生严重故障时，现场人员响应时间24小时 |
| 3 | 提供远程维护更新 |
| 4 | 免费维保1年 |
| 5 | 免费提供2次培训指导服务（每次培训为期保证2天） |

三、培训要求：

- 中标方在装机交付后一个工作日内免费提供对甲方人员进行2天（不少于4个批次）的集中操作培训；

- 其中培训场地租用费、纸质材料费等及各项支出都由中标方免费提供；

- 培训的参加对象、时间、地点在合同生效之后，具体由招标方安排确定；

- 在系统试运转1个月内，中标方还要安排具有软件开发资质的工程师驻点答疑和点对点的个性化培训，驻点时间不少于7个工作日；

- 在系统试运转2个月后的5个工作日内完成二次培训，二次培训的时间为期2天（不少于2个批次的培训）。

- 付款方式

在合同签订后10个工作日内，买方将合同金额的30%作为预付款支付给卖方。

在完成全部项目并验收合格后10个工作日内，买方将合同金额的65%支付卖方；同时将剩余的5%作为质保金，质保期满支付质保金。

四、其他要求：

1、交付地点：用户指定地点。

2、供货时间：收到中标通知书后的15个工作日内必须完成系统交付；

3、支付方式：付款方式按合同条款要求。

4、验收时间：系统交付后甲方在7个工作日内完成验收，验收标准按照招标文件公示的技术参数部分由甲方信息科逐一逐条进行验收，对于任何一条验收不符合要求的，中标方将作废标处理，由得分第二顺位投标人中标。

5、用户的配合条件。

第四部分  合同条款及格式

医疗综合信息化平台系统

采购合同（仅供参考）

项目编号：  TSC2018-35

项目名称：医疗综合信息化平台系统

# 合同编号：

甲    方：

乙    方：      中标人

签订日期：      年    月    日

甲方:

乙方:

甲乙双方根据2018年   月   日政府采购项目编号（TSC2018-35）的海南泰尚项目投资管理有限公司就其医疗综合信息化平台系统结果及采购文件的要求,经协商一致,达成如下服务合同:

一、付款方式

1、本合同签订生效之日起    个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的     %。

2、服务标准确定没有问题，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额尾款。

二、交货地点：

本合同的履行用户指定地点。

三、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，作如下处理：

1、申请仲裁。仲裁机构为海南省仲裁委员会。

2、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

四、合同生效

本合同经甲乙双方各自指定的代表人签字和盖章、以及招标人签字和盖章

后生效。

五、合同鉴证

招标人应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对招标内容和技术参数进行实质性修改。

六、本合同的组成文件

1.合同通用条款和专用条款；

2.招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；

3.中标通知书；

4.甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

七、合同备案

本合同一式伍份，中文书写。甲方执叁份，乙方、招标人各执一份。

甲方：                                 乙方：             （盖章）

地址：                                 地址：

法定（或授权）代表人：                 法定（或授权）代表人：

年   月    日                           年   月    日

招标代理机构声明：本合同标的经海南泰尚项目投资管理有限公司依法定程序签订，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标人：海南泰尚项目投资管理有限公司（盖章）

经办人：

年   月    日

# 第五部分  投标文件内容及格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则将影响对投标文件的评价：认为

1、投标承诺函（表1）

2、法定代表人授权委托书（表2）

3、资格申明信（表3）

4、投标一览表（表4）

5、投标报价明细表（表5）

6、技术响应情况表（表6）

7、售后服务承诺

8、营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本(如已办以上三证合一                             的企业仅需提供统一社会信用代码的营业执照即可)

9、投标人简介

10、投标人认为需要的其它材料

注：以上复印件均需要加盖公章。

## （表1）

## 1.1 投标承诺函

致：海南泰尚项目投资管理有限公司

根据贵单位医疗综合信息化平台系统（项目编号：TSC2018-35）的投标邀请函，正式授权下述签字人姓名：         职务：       代表投标人（投标人名称），提交纸质投标文件正本一式一份，副本一式四份。

本公司谨此承诺并声明：

1、同意并接受招标文件的各项条款要求，遵守文件中的各项规定，按招标文件的要求投标。

2、本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的60天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受澄清。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

3、我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。不论在任何时候，将按贵方要求如实提供一切补充材料。

5、我方承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6、我方完全服从和尊重评审小组所作的评审结果，同时清楚理解到投标报价最低并不一定获得中标资格。

7、我方同意按招标文件规定向贵司缴纳投标保证金，如果获得中标并按《中标通知书》的要求，如期签订合同并履行其一切责任和义务。

8、我方在参与本次公开招标采购活动中，不以任何不当手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有不当行为，愿承担此行为所造成的不利后果和法律责任。

投标人名称：                （公章）  法定代表人：            （亲笔签名）

被授权人：              （亲笔签名）  职      务：

承诺日期：      年    月    日

（表2）

1.2 法定代表人授权委托书

致：海南泰尚项目投资管理有限公司

（投标人名称）在下面签字的（法定代表人）姓名：        职务：        代表本公司授权下面签字的（被授权代表）姓名：        职务：        为本公司的合法代理人，就海南省中医院的医疗综合信息化平台系统（项目编号：TSC2018-35）进行投标，以本公司的名义处理一切与之相关的事务。

本授权书自      年    月    日至      年    月    日内签字有效，特此声明。

投标人名称：              （公章）    营业执照号码：

法定代表人：          （亲笔签名）    联系电话：

职    务：                            身份证号码：

被授权人：            （亲笔签名）    联系电话：

职    务：                            身份证号码：

生效日期：      年    月    日

注：本授权书内容不得擅自修改。

（表3）

1.3 资格申明信

致：海南泰尚项目投资管理有限公司

为响应贵公司组织的医疗综合信息化平台系统（项目编号：TSC2018-35）货物及服务的招标采购活动，我公司愿意参与投标。

我公司在法律、财务和运作上符合招标文件对投标人的资格要求，提供“用户需求书”中全部的货物及相关服务，提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

我公司理解贵公司可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应贵公司的要求提交。

我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录。

投标人名称：                            （公章）

法定代表人或被授权人：              （亲笔签名）

申明日期：      年    月    日

（表4）

1.4 投标一览表

（独立信封另密封一份）

| 项目名称 | 医疗综合信息化平台系统 |
| --- | --- |
| 投标报价总计 | （小写）： （大写）： |
| 交付时间 |  |
| 备 注 |  |

投标人名称：                      （公章）

被授权人：                    （亲笔签名）

注：

1、投标一览表应准确填写，若投标一览表与投标文件不符时，以投标一览表为准；

2、报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用等，合同的执行以交付时间为准；

3、在报价表内未有明确列述的项目费用应视为包括在报价之内。

（表5）

1.5 投标报价明细表

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | … |  |  |  |  |  |
| 投标报价总计 | （小写）： （大写）： |

投标人名称：                      （公章）

被授权人：                    （亲笔签名）

注：

1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

2、相关安装调试费用、质保及人员培训、后续服务及其他所有费用由投标人自行计算填列；

3、总价=单价×数量，数量由投标人自行计算并填表；

4、“投标报价明细表”中“投标报价总计”数应当等于“投标一览表”中“投标报价总计”数。

（表6）

1.6 技术响应情况表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能条目列入下表，未列入下表的视作报价人不响应。带“#”的指标列入下表时，必须在指标前面保留“#”，否则视为不响应。投标人必须根据所投货物或服务的实际情况如实填写，如发现有虚假描述的，该投标文件无效，并报政府采购主管部门严肃处理，并没收其投标保证金。

| 序号 | 名称 | 原技术规范主要条款描述 | 投标人技术规范描述 | 偏离情况说明 （＋/-/=） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 | … |  |  |  |

投标人名称：                      （公章）

被授权人：                    （亲笔签名）

注：

1、此表为表样，投标人必须把招标项目的全部技术参数列入此表，并对技术参数进行逐一应答，行数可自行添加，但表式不变。

2、按照招标项目技术参数要求的顺序对应填写“技术响应情况表”；

3、请在“投标人技术规范描述” 中列出所投货物的详细技术参数情况；

4、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“投标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求；

5、投标人必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

1.7 售后服务承诺

1、本附件内容由各投标人进行填写，应至少包括招标文件要求的服务内容的响应条件；

投标人名称：                            （公章）

法定代表人或被授权人：              （亲笔签名）

承诺日期：      年    月    日

1.8营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本(如已办以上三证合一的企业仅需提供统一社会信用代码的营业执照即可)

### 1.9投标人简介

1.10、投标人认为需要的其它材料

# Text boxes

被授权人

居民身份证复印件粘贴处

（正反两面）

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（正反两面）