三亚市政府采购文件

项目名称：无创呼吸机等设备一批

项目编号：SYZFCG-2019-01

采购方式：公开招标

采购人：三亚市人民医院

三 亚 市 政 府 采 购 中 心

二〇一九年一月二十一日

目   录

第一部分  投标邀请	4

第二部分  投标人须知	6

投标人须知前附表	6

A.	说明和释义	7

B.	招标文件	8

C.	投标文件	9

D.	投标文件的递交	11

E.	开标、评标和定标	12

F.	授予合同	14

G.	询问、质疑和投诉	16

H.	纪律和监督	17

第三部分  货物技术规范及要求	18

第四部分 合同一般条款	38

一、	合同文件	38

二、	标的物的一般条款	38

三、	标的物的交付、检验和验收	39

四、	对标的物提出异议的时间和办法	40

五、	合同价款和支付	40

六、	违约责任	40

七、	索赔	41

八、	履约保证金	42

九、	合同的解除和转让	42

十、	合同的生效	43

十一、	争议解决	43

十二、	附则	43

第五部分  合同专用条款（范本）	44

第六部分  评标方法和标准	47

评标方法前附表	47

一、	总则	50

二、	评标方法	51

第七部分  投标文件格式	56

一、报价文件格式	56

1、投标书格式..................................................................................................................................................56

2、开标一览表格式	58

3、货物规格一览表	59

二、商务响应文件	60

1、法定代表人授权委托书格式	60

2、商务条款偏离表格式	61

3、售后服务计划	62

4、投标人基本情况表	63

5、资格证明文件	64

6、信用查询.....................................................................................................................................................65

7、无重大违法记录的书面声明	66

8、投标人类似项目业绩一览表	67

9、反商业贿赂承诺书格式..............................................................................................................................68

10、诚信投标、诚信履约承诺书	69

11、中小企业声明函........................................................................................................................................70

12、残疾人福利性单位声函........................................................................................................................71

三、技术响应文件	72

1、技术规格偏差表格式	72

2、投标产品详细说明	73

3、投标人认为需要提供的其它文件	74

第一部分  投标邀请

三亚市政府采购中心受三亚市人民医院委托，对三亚市人民医院无创呼吸机等设备一批 进行 公开招标，现邀请国内合格的供应或制造商来参加密封投标。

1. 招标编号：SYZFCG-2019-01

2. 招标项目及范围：三亚市人民医院无创呼吸机等设备一批（3个包）。

包号：第一包

1、项目名称：三亚市人民医院无创呼吸机等设备一批

2、项目编号：SYZFCG-2019-01

3、采购需求：无创呼吸机等设备一批，其中第一包产品为：（1）无创呼吸机4台。

4、技术要求：详见招标文件第三部分。

5、采购预算金额：¥3588400.00元，其中第一包采购预算金额为：¥998400.00元，最高限价为¥998400.00元；超出采购预算金额（最高限价）的投标，按无效投标处理。

6、供货时间、地点：签订合同后30日内交付使用；三亚市人民医院指定地点。

包号：第二包

1、项目名称：三亚市人民医院无创呼吸机等设备一批

2、项目编号：SYZFCG-2019-01

3、采购需求：无创呼吸机等设备一批，其中第二包产品为：（1）实时荧光定量PCR仪1台。

4、技术要求：详见招标文件第三部分。

5、采购预算金额：¥3588400.00元，其中第二包采购预算金额为：¥230000.00元，最高限价为¥230000.00元；超出采购预算金额（最高限价）的投标，按无效投标处理。

6、供货时间、地点：签订合同后30日内交付使用；三亚市人民医院指定地点。

包号：第三包

1、项目名称：三亚市人民医院无创呼吸机等设备一批

2、项目编号：SYZFCG-2019-01

3、采购需求：无创呼吸机等设备一批，其中第三包产品为：（1）经皮黄疸仪1台，（2）婴儿培养箱5台，（3）注射泵10台，（4）病人监护仪4台，（5）病人监护仪1台，（6）空氧混合仪6台，（7）呼吸湿化器5台，（8）医用物理升降温仪1台，（9）视频脑电图仪1台，（10）血气分析仪1台，（11）呼吸机1台。

4、技术要求：详见招标文件第三部分。

5、采购预算金额：¥3588400.00元，其中第三包采购预算金额为：¥2360000.00元，最高限价为¥2360000.00元；超出采购预算金额（最高限价）的投标，按无效投标处理。

6、供货时间、地点：签订合同后30日内交付使用；三亚市人民医院指定地点。

3. 供应商资格要求

3.1、

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、提供《医疗器械经营企业许可证》（销售/代理商适用）或《医疗器械生产企业许可证》（生产厂商适用）；

3、提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

4、必须在海南省市场主体管理系统（http://zw.hainan.gov.cn/ggzy）中注册并备案通过，然后登陆电子招投标系统（http://zw.hainan.gov.cn/htms/login!register.do）下载电子版的招标文件；

5、不接受联合体投标。

3.2、投标时必须提交以上相关证明资料。

4. 招标文件的获取

4.1、发售标书时间：2019-01-29    00:00:00—2019-02-04    00:00:00。

4.2、下载标书地址：http://zw.hainan.gov.cn/htms/login!register.do 。

4.3、标书售价

本项目：招标文件每套售价0.01元；（第一包）投标保证金的金额：10000元。

（第二包）投标保证金的金额：2300元。（第三包）投标保证金的金额：23000元。

4.4、投标人提问截止时间：2019-02-07    00:00:00（北京时间）。

5. 投标文件和保证金的递交

5.1、投标文件递交截止时间：2019-02-21    15:30:00（北京时间）。

5.2、投标文件递交地点(地址)为： 三亚市政务中心公共资源交易大厅1号开标室 。

5.3、开标时间：报名成功后于系统的项目信息中查看。

5.4、开标地点：报名成功后于系统的项目信息中查看。

5.5、保证金到账截止日期：2019-02-21    15:30:00（北京时间），投标保证金的形式：网上支付，支付地址为：http://zw.hainan.gov.cn/htms/login!register.do 。

5.6、公告发布媒介：全国公共资源交易平台（海南省）·三亚市（http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/syggzy/） 中国海南政府采购网（http://www.ccgp-hainan.gov.cn/） 。

6. 其他

1、必须在海南省市场主体管理系统（http://zw.hainan.gov.cn/ggzy）中注册并备案通过，然后登陆电子招投标系统（http://zw.hainan.gov.cn/htms/login!register.do）下载、购买电子版的招标文件。 
2、电子标（标书后缀名.GZBS）：必须使用最新版本的电子投标工具（在http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/下载专区下载投标工具）制作电子版的投标文件；非电子标（标书后缀名不是.GZBS）：必须使用电子签章工具（在http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/下载专区下载签章工具）对PDF格式的电子投标文件进行盖章(使用WinRAR对PDF格式的标书加密压缩)。 
3、投标截止日期前，必须在网上上传电子投标书——（电子标：投标书为GTBS格式；非电子标：投标书需上传PDF加密压缩的rar格式）。 
4、电子标：开标的时候必须携带加密锁(公司CA锁)和光盘、U盘拷贝的投标书。 
5、公告期限：2019年01月29日00:00:00至2019年02月04日00:00:00。

7. 联系方式

采购人:三亚市人民医院                  代理机构：三亚市政府采购中心

地址: 三亚市解放路558号               地址：三亚市河东区新风街259号

联系人：李玻                           邮政编码：572000

联系电话：0898-88557733转519          项目联系人：宋铁权

联系电话：0898-88250606

# 第二部分  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 项目名称 | 三亚市人民医院无创呼吸机等设备一批 |
| 2.2 | 项目编号 | SYZFCG-2019-01 |
| 2.3 | 采购人 | 名称：三亚市人民医院 联系人：李玻 电话：0898-88557733转519 |
| 2.4 | 代理机构 | 名称：三亚市政府采购中心 联系人：宋铁权 电话：0898-88250606 |
| 2.5 | 采购预算 | 采购预算金额为：¥3588400.00元，其中第一包采购预算金额为：¥998400.00元，最高限价为¥998400.00元；第二包采购预算金额为：¥230000.00元，最高限价为¥230000.00元；第三包采购预算金额为：¥2360000.00元，最高限价为¥2360000.00元；超出采购预算金额（最高限价）的投标，按无效投标处理。 |
| 2.6 | 资金来源 | 经费拨款 |
| 2.7 | 投标人资格要求 | 见第一部分投标邀请“3.供应商资格要求” |
| 2.8 | 供货时间、地点 | 签订合同后30日内交付使用；三亚市人民医院指定地点。 |
| 4.2 | 须提供的证明文件 | 投标时需提供营业执照（三证合一）、近期缴纳社保凭证、近期纳税凭证、按时、足额缴纳了投标保证金、医疗器械生产（经营）许可证（以上提供复印件加盖公章）、法人代表授权委托书及被授权人身份证原件。属于残疾人福利性单位的还需提供残疾人福利性单位声明函，不提供也能参与投标。属于中小企业或小型、微型企业的还需提供中小企业声明函，不提供也能参与投标。 |
| 4.3 | 委托代表人 的代理权限 | 委托代表人只能代表委托人处置投标活动中的一般事务。提出质疑、投诉等特殊事项，必须经法定代表人特别授权。 |
| 8.1 | 答疑会和现场考察 | 不组织 |
| 13.3 | 是否允许 选择性报价 | 不接受选择性报价 |
| 14.1 | 投标保证金金额 | （第一包）人民币壹万元整（¥10000）； （第二包）人民币贰仟叁佰元整（¥2300）； （第三包）人民币贰万叁仟元整（¥23000）。 |
| 14.2 | 投标保证金 缴纳账户 | 户 名：三亚市人民政府政务服务中心 账 号：46050100513600000808 开户行：中国建设银行股份有限公司三亚分行营业部 |
| 14.3 | 投标保证金 缴纳方式 | 网上支付，支付地址为：http://zw.hainan.gov.cn/htms/login!register.do（关于支付类型【线下支付】的注意事项：（1）请务必在转账到款后点击“支付”按钮进行保证金和项目关联确认，否则开标时以未交保证金处理。（2）必须是企业基本帐户转账。） |
| 14.4 | 投标保证金 缴纳时间 | 投标截止前（2019年02月21日15:30） |
| 15.1 | 投标有效期 | 自开标之日起90天 |
| 16.1 | 投标文件份数 | 正本1份、副本4份、唱标一览表1份（密封） |
| 19.3 | 是否退还投标文件 | 不退还 |
| 21.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成5人，其中采购人代表1人，专家4人。 评审专家从海南省综合评标专家库中随机抽取。 |
| 25.1 | 中标候选人数 | 推荐3名中标候选人 |
| 26.2 | 评标方法 | 本项目采用综合评分法 |

## 说明和释义

- 适用范围

#### 本招标文件仅适用于本次招标活动。

#### 本招标活动及招标结果受中国法律的制约和保护。

- 采购说明

#### 项目名称：见投标人须知前附表。

#### 项目编号：见投标人须知前附表。

#### 采购人：见投标人须知前附表。

#### 采购代理机构：见投标人须知前附表。

#### 采购预算：见投标人须知前附表。

#### 资金来源：见投标人须知前附表。

#### 投标人资格要求：见投标人须知前附表。

#### 供货时间、地点：见投标人须知前附表。

- 词语释义

#### 响应：投标人根据招标文件的要求，编制投标文件并按规定投标的行为。

#### 合同：采供双方根据招标文件、中标人的投标文件及中标通知书规定的内容签署的、以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

#### 甲方（采购人）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人、其他组织和自然人。

#### 乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人、其他组织和自然人。

#### 伴随服务：合同规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同规定的乙方应承担的其它义务。

#### 知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

#### 天：日历日。

#### 交货地点：由合同约定的乙方提交的货物和服务的最终到达地点。

#### 合同价款：由合同约定的、在乙方完全履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

#### 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

#### 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

- 投标委托

#### 投标人的法定代表人可以委托代表人处理投标事务。

#### 投标人现场须提供的证明文件：见投标人须知前附表。

#### 委托代表人的代理权限：见投标人须知前附表。

#### 委托代表人须持有法定代表人出具的符合格式要求的《授权委托书》（格式见附件）。

- 投标费用

#### 投标人自行承担参加投标的全部费用。

## 招标文件

- 招标文件的构成

#### 招标文件规定本次招标活动的规则，提供编制投标文件和参加投标的依据。招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）货物技术规范及要求；

（四）合同一般条款；

（五）合同特殊条款；

（六）评标方法和标准；

（七）投标文件格式。

#### 投标人应当仔细阅读、充分关注和正确理解招标文件中陈述的所有事项，遵循格式文件的规定和签署要求。不能对招标文件做出实质性响应的投标将被拒绝。

- 招标文件的澄清和修改

#### 招标采购单位有权在投标截止时间前对招标文件进行澄清或者修改。

#### 澄清或者修改是招标文件的组成部分。澄清或者修改以发布公告的方式通知所有投标人。

#### 投标人要求对招标文件进行澄清的，应在投标截止日10天前，以书面形式向招标代理机构提出。

#### 在投标截止时间前，招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间。变更的投标截止时间和开标时间，将在原来规定的投标截止时间三日前，以发布变更公告的方式通知所有投标人。

- 答疑会和现场考察

#### 答疑会和现场考察：见投标人须知前附表。

## 投标文件

- 投标文件计量单位和使用文字

#### 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 投标文件使用中文编制。投标文件部分内容必须使用其他文字的，应当附有该文字的中文译本。投标人承担未附中文译本或中文译本不准确而引起不利后果。

- 联合体投标

#### 不接受联合体投标。

- 投标文件的组成

#### 唱标信封

#### 开标一览表

#### 反商业贿赂承诺书

#### 诚信投标、诚信履约承诺书

#### 退还投标保证金信息

#### 投标文件

    - 投标报价(详见招标文件第七部分投标文件格式)；

    - 商务响应文件 (详见招标文件第七部分投标文件格式)；

    - 技术响应文件 (详见招标文件第七部分投标文件格式)；

    - 投标人认为需加以说明的其他内容。

- 投标文件编制说明

#### 投标文件必须按照招标文件要求的统一格式顺序编写。要求投标文件全部内容制作详细的目录（包括页码的编制），为评标时查询作索引。

#### 开标一览表是开标仪式上的唱标内容，投标人应按规定格式填写。

- 投标报价

#### 《开标一览表》中全部货物和服务的报价，应当包括劳务、运输、管理、安装调试、技术培训、维护、保险、利润、税金等费用，以及合同包含的所有风险、责任等。

#### 《开标一览表》中的每一个费用单项，均应填写单价和计算总价，并由法定代表人或授权委托人签署。

#### 本项目只允许一个报价，不接受任何有选择性的投标报价。

#### 报价全部采用人民币表示。

#### 超出采购预算金额（最高限价）的报价为无效报价。

- 投标保证金

#### 投标保证金金额：见投标人须知前附表。

#### 投标保证金缴纳账户：见投标人须知前附表。

#### 投标保证金缴纳方式：见投标人须知前附表。

#### 投标保证金缴纳时间：见投标人须知前附表。

#### 投标保证金用于保护本次招标活动，防范投标人恶意利用制度缺陷扰乱开标评标秩序，避免投标人投标后随意撤回投标或随意变更应承担的相应义务，给采购项目和招标采购单位造成损失。

#### 投标人未按招标文件要提交投标保证金的，投标无效。

#### 投标保证金的退还：

14.7.1  自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金；

14.7.2  自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

#### 发生下列情况之一，投标保证金不予退还：

    - 中标人不在规定期限内与采购人签订合同的；

    - 投标人在本次投标过程中出现违反法律法规的行为、扰乱开标评标秩序的行为或恶意利用规则谋求不法利益的行为。

- 投标文件的有效期

#### 自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

#### 在特殊情况下，招标代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期。协商应当以信函、传真或电子邮件的形式进行。同意延长有效期的投标人，其投标保证金的有效期也相应延长，但不能修改投标文件。拒绝接受延长有效期要求的投标人，其投标将被拒绝，投标保证金将被退还。

- 投标文件的份数和签署

#### 投标文件份数：见投标人须知前附表。

#### 投标文件正本均须用不褪色墨水书写、打印或印刷，投标文件副本的所有资料，都可以用投标文件的正本复制。投标文件封面的右上角应当清楚地注明“正本”或“副本”。投标文件的正本和副本内容有不一致的，以正本为准。

#### 投标文件正本主要内容（招标文件格式中要求法人代表或授权委托人签字的内容和加盖投标单位公章）应由投标人的法定代表人或其授权的委托人签字（或盖章）并加盖投标人公章。

#### 全套投标文件应无涂改、无行间插字。除非这些删改是根据招标代理机构的要求实施的，或者是投标人造成的错误且必须修改的。修改处应由投标文件签字人签字证明。

#### 传真或电传的投标文件将被拒绝。

## 投标文件的递交

- 投标文件的装订、密封及标记

#### 所有投标文件必须装订成册。

#### 投标文件应按以下方法分别装袋密封：

    - 投标人应将投标文件的正本封装为一个密封袋，将所有副本封装为一个或多个密封袋，唱标信封单独密封。在密封袋上，要清楚标明“正本”、“副本”、“唱标信封”字样。

    - 投标文件包装的封口处应加盖投标人公章。封皮上写明项目名称、项目编号、投标人名称。

    - 投标人应按上述要求密封及书写标记。

    - 投标文件的装订做到整齐、干净、牢固即可。过度包装和精美装饰不是加分条件。

- 投标截止

#### 投标截止时间：见投标邀请函。

#### 投标文件必须在投标截止时间前送达投标地点。

#### 招标代理机构推迟投标截止日期或截止时间，将在不晚于原定投标截止日期的前3天发布公告。

#### 在投标截止时间以后送达的投标文件，招标代理机构拒绝接收。

- 投标文件的修改和撤回

#### 投标以后，投标人不得修改和撤回投标文件。

#### 所有投标文件均不予退还。

## 开标、评标和定标

- 开标

#### 招标代理机构按招标文件规定的时间、地点公开举行开标仪式。开标仪式由招标代理机构主持，邀请采购人代表、投标人代表及有关工作人员参加。

#### 参加开标仪式的投标人代表应携带本人身份证和法定代表人证明（或法定代表人授权委托书）签到，未携带以上证件的人员不得进入会场。每个投标人只能派出壹名代表进入开标仪式现场。

#### 由投标人代表查验投标文件的密封情况，经确认无误后拆封唱标。

#### 唱标人宣读投标人的名称、投标价格、交货期及其投标的修改、投标的撤回等。记录人制作开标记录。

#### 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

#### 唱标以开标一览表中的大写金额为准。当出现大写金额与小写金额不一致或总价金额与按单价计算的汇总金额不一致等法定可修正情形时，由评标委员会在初步审查时进行修正。

#### 投标人如果对唱标内容有异议，应在获得主持人同意后当场提出。不属唱标错误的，应当请异议人核验“开标一览表”并维持原唱标结果；确属唱标人宣读错误的，应当将该“开标一览表”向所有开标仪式参与人公示，当场予以更正。

#### 在开标时，投标文件有下列情况之一者，将被视为无效投标：

    - 投标截止时间后送达的投标文件；

    - 投标文件未按规定的方式密封。

- 评标委员会

#### 评标委员会组成：见投标人须知前附表。

- 评标内容的保密

#### 开标后，至正式授予中标人合同止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料、有关授予合同的信息等，都不能向投标人或与评标无关的其他人泄露。

#### 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、招标代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致其投标资格被取消。

#### 在评标期间，评标委员会将通过指定联络人与投标人进行联系。

- 对投标文件的初步审查

#### 初步审查内容为投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全。

#### 初步审查中，对价格的计算错误按下述原则修正：

    - 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

    - 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

    - 投标人不同意以上修正，其投标将被拒绝。

#### 与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。重大偏离系指货物和服务的质量、数量及交货期明显不能满足招标文件的要求。这些偏离不允许在开标后修正。但评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规的不一致或不规则的地方。

#### 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件的内容，不依靠开标后的任何外来证明。

#### 下列投标文件将被拒绝：

    - 投标文件未按照本须知第16条规定签署和盖章；

    - 未按规定提交资格文件；

    - 与招标文件有重大偏离；

    - 投标人拒绝修正错误；

    - 投标人的报价是选择性的；

    - 拆包报价的。

- 投标的澄清

#### 评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人必须按照评标委员会通知的时间、地点派技术和商务人员进行澄清。

#### 投标人对投标文件的澄清、说明或者补正应有投标人代表的签署，并作为投标文件的组成部分。

- 定标

#### 招标人按照评标委员会推荐的中标候选人顺序确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

- 投标文件的评价和比较

#### 评标委员会将仅对按照本须知第22条确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

#### 评标方法：见投标人须知前附表。

#### 最低的投标报价（低于成本价除外）或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

## 授予合同

- 中标人的确认

#### 评标委员会根据本招标文件第六部分《评标方法和标准》的规定，对投标人的资格进行审查，对投标文件进行评价和比较，按照《评标方法和标准》排序原则推荐中标候选人。

#### 采购人在授标时可以增加中标货物和服务的数量，但增加的数量不得超过中标货物和服务数量的10%。

#### 评标委员会有权按招标文件的要求评定并推荐中标候选人，也有权拒绝任何或所有不符合招标文件要求的投标人的投标。

- 合同授予标准

#### 采购人应当把合同授予评标委员会按本须知第25条规定推荐的第一顺序中标候选人。被授予合同的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

- 中标通知

#### 确定中标人后，招标代理机构在发布中标公告的同时，以书面形式向中标人发出中标通知书。

#### 中标通知书的领取：中标单位自行前往招标代理机构处领取中标通知书。

#### 中标通知书是合同的组成部分。

#### 招标代理机构没有对未中标人解释落标原因的义务。

- 签订合同

#### 采购人和中标人应当按照中标通知书规定的期限签订合同。中标通知书规定的期限最长不得超过30 天。

#### 中标人拒签合同，或不能在规定的期限内与采购人签订合同，采购人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还。

#### 中标人放弃中标，其投标保证金不予退还。

#### 中标人放弃中标或被取消中标资格后，采购人有权按评标委员会推荐的顺序确定备选中标候选人中标并与之签订合同。所有被确定中标的候选中标人均放弃中标或被取消中标资格，采购人应当重新组织招标。弃标或被取消中标资格的供应商不得参加重新招标。

#### 中标人拒签合同或放弃中标是违约行为，应当依法赔偿违约行为给采购人造成的实际损失。

#### 前款所称“违约行为给采购人造成的实际损失”，是指顺延中标人的中标价格高于违约人中标价格的高出部分。

#### 签订合同及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件为依据。

- 验收

#### 中标人与采购人应严格按照招标文件规定的标准和投标文件承诺的条件进行验收。

#### 采购人可以独立邀请第三方参与验收。验收出现争议时，中标人可以与采购人协商共同邀请第三方参与验收。

## 询问、质疑和投诉

- 询问

#### 供应商对本采购活动事项有疑问的，应当以书面形式向采购人或招标代理机构提出询问。

#### 询问应当用传真、信函、电子邮件等方式提出。

#### 对询问的答复，将依据是否是重要的共性问题，决定是否同时告知其他投标人。

- 质疑

#### 供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向本代理机构或向采购人提出质疑。

#### 质疑必须以书面形式提出。质疑书必须由提出质疑的供应商的法定代表人亲笔签署，并加盖企业法人公章。

#### 质疑应当用传真、信函或电子邮件送达。信函的邮发地必须是供应商的注册地；发出传真的号码和发出邮件的邮箱必须是供应商以网站或其他形式公布的号码及邮箱。

#### 不符合本章第34.1和34.2款规定的质疑是无效质疑，不予受理。

#### 对于供应商的有效质疑，我们将按照《中华人共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《海南省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》的规定及时予以答复。

#### 供应商应当慎重使用质疑的权利。属于对政府采购活动事项产生一般疑问的，应当根据政府采购法第52条的规定提出询问，本代理机构有义务及时作出答复。

- 投诉

#### 供应商对质疑事项的答复不满意，或者没有在法定期限内得到答复的，可以依法向政府采购监管部门进行投诉。

#### 供应商的投诉，应当符合《中华人共和国政府采购法》、《政府采购供应商投诉处理办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》的相关规定。

## 纪律和监督

- 对采购人的纪律要求

#### 采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益。

- 对投标人的纪律要求

#### 不得提供虚假材料谋取中标；不得采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；不得与招标采购单位、其他投标人恶意串通；不得向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；不得拒不遵守开标纪律，故意扰乱开标会场秩序或其他无理取闹行为；不得在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；不得拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。有上述情形之一的投标人，属于不合格投标人，其投标或中标资格将被取消。

- 对评标委员会成员的纪律要求

#### 评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用本招标文件第六部分“评标方法和标准”的规定之外的评审因素和标准进行评标。

- 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

#### 与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

# 第三部分  货物技术规范及要求

一、采购分包表

| 序号 | 采购品目名称 | 数量 | 单位 | 分包号 | 是否进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无创呼吸机 | 4 | 台 | 第一包 | 是 |
| 1 | 实时荧光定量PCR仪 | 1 | 台 | 第二包 | 否 |
| 1 | 经皮黄疸仪 | 1 | 台 | 第三包 | 否 |
| 2 | 婴儿培养箱 | 5 | 台 |  | 否 |
| 3 | 注射泵 | 10 | 台 |  | 否 |
| 4 | 病人监护仪 | 4 | 台 |  | 是 |
| 5 | 病人监护仪 | 1 | 台 |  | 是 |
| 6 | 空氧混合仪 | 6 | 台 |  | 否 |
| 7 | 呼吸湿化器 | 5 | 台 |  | 是 |
| 8 | 医用物理升降温仪 | 1 | 台 |  | 是 |
| 9 | 视频脑电图仪 | 1 | 台 |  | 是 |
| 10 | 血气分析仪 | 1 | 台 |  | 是 |
| 11 | 呼吸机 | 1 | 台 |  | 是 |

二、规格和配置技术参数

（第一包）

（一）无创呼吸机

1、通气模式：S/T，CPAP(带压力释放),  PCV

*2、先进的控氧模块，调节范围1%，氧浓度21-100%，高流速和大量漏气下依然准确调节氧浓度。

*3、彩色大屏幕中文触摸屏（≥10英寸）,屏幕和主机一体化设计。

4、同屏显示病人的监测参数（实时潮气量、分钟通气量、漏气量、小气道峰压、病人自主呼吸比例等参数），设定参数（实时潮气量、分钟通气量、频率，等监测参数）和三个波形（流速波形，容量波形，压力波形） ，不用切换屏幕情况下可观察病人所有信息，简洁高效。

5、先进的涡轮系统，提供240L/Min的峰流速，具有漏气补偿功能，最大的补偿量可以达到60L/min；

6、近心端压力监测，保证监测参数的精确度。

*7、增强型自动追踪灵敏度功能，吸气、呼气灵敏度自动调节,保证即使在大量漏气（漏气量≥60L/min）的情况下，仍能保持完美的同步性能，最大限度减少病人呼吸功能，提高病人舒适程度。

8、智能开机自检功能和漏气量测试功能，保证机械在使用过程中的稳定性。

*9、一体化的内置后备电池，提供4小时以上的电源使用。

10、先进的面罩预设选择和记忆功能，提供最佳同步性。

11、压力上升时间可调，最大限度提高病人在治疗过程中的舒适度；

*12、完善的报警功能，同时在屏幕上中文显示报警内容便于临床医护人员及时诊断处理报警状况。

13、主要技术参数：

*①　IPAP：4-40cmH2O

②　EPAP: 4-20cmH2O

③　后备吸气频率：4-40 BPM

④　后备吸气时间：0.5-3.0秒

⑤　吸气上升时间：0.05-0.4秒

14、主要监测参数：IPAP、EPAP、CPAP、呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸气峰压、吸气时间/总呼气时间、总漏气量、病人自主触发比率

15、主要报警参数：窒息时间、低每分通气量、病人管道脱落、机器损坏或停电、低呼出潮气量、高呼吸频率、低呼吸频率、高压、低压报警

配置清单

1、标准模式含C-FlEX , AVAPS , RAMP   1套

2、主机电源线           1条

3、主机电池             1块

4、机架	              1副

5、支架臂               1个

6、支架臂底座           1个

7、进气口过滤膜         1包

8、CD光盘               1张

9、中文操作手册         1册

10、气管回路            2套

11、呼气阀              1个

12、水晶面罩（带头带）  2套

13、加温湿化器全套      1套

（第二包）

（一）实时荧光定量PCR仪

| 性能 |
| --- |
| 适用耗材 | 无裙边96孔板，8联管，单管（透明管、磨砂管、白色管均适用） |
| 样本容量 | 96孔 |
| 适用染料/探针 | 通道1：FAM, SYBR Green I； 通道2：HEX, VIC, TET, JOE； 通道3：ROX,TEXAS RED；通道4：CY5 等荧光染料，试剂开放 |
| 反应体系 | 5~50μl |
| 线性范围 | 1~1010 copies |
| 灵敏度 | 检测单拷贝 |
| Ct值重复性误差 | CV≤0.5％ |
| 相关系数 | ¦r¦≥0.999 |
| 显示 | 7寸全彩触摸屏，仪器可脱离电脑独立运行实验 |
| U盘功能 | 可通过U盘导出实验数据 |
| 光学系统 |
| 激发光波长 | 通道1：470nm 通道2：523nm 通道3：571nm 通道4：630nm |
| 检测波长 | 通道1：525nm 通道2：564nm 通道3：612nm 通道4：670nm |
| 激发光源 | 高亮免维护LED |
| 荧光检测器 | 光电二极管 |
| 温控系统 |
| 控温范围 | 4.0℃~99.9℃ |
| 控温技术 | 半导体制冷片加热制冷技术 |
| 热盖温度 | 室温～125℃ |
| 最大升降温速度 | 4.5℃/s |
| 温度均匀性 | ≤±0.2℃ |
| 温度精确度 | ≤±0.1℃ |
| 温度显示精度 | 0.1℃ |
| 软件功能 |
| 分析软件功能 | 定性/定量分析，熔解曲线分析，SNP分析，等温扩增，实验结果自动计算等 |
| 数据文件导出格式 | 可导出CSV、Excel、txt等格式，支持LIMS系统连接 |
| 自定义实验报告 | 用户可自定义报告格式；预存多种行业实验报告模板 |
| 断电保护 | 具有断电再来电时自动恢复实验功能(无需等待PC电脑及软件打开) |
| 资质认证 | 产品通过权威检测机构检测，能提供检测报告 |
| 工作条件 |
| 系统接口 | 网络接口 |
| 主机操作系统 | Windows XP、Windows 7、Linux等多个操作系统版本 |
| 外形尺寸 | 295mm×550mm×495mm (W × D × H) |
| 产品质量 | 35kg |
| 输入电源 | AC220 × (1±10%)V, 50 × (1±2%)HZ |
| 功耗 | 1100VA |

（第三包）

（一）经皮黄疸仪

检测方法：      光反射式,绿、蓝光比较

*显示方法：     三位数字液晶显示   错误数据可清除

mg/dl  μmol/l单位滚动显示

可进行2－5次平均值测试

测量误差：      00～15±1

16～25 ±1.5

光源：          氙闪光灯

*电源：         AAA1.2V×4充电电池组

每充足一次电能检测约500次

开启准备时间： 小于5秒

重量g：       约190（含电池组）

*体积mm：     161×53×30

充电器：       输入220V 50Hz 3w

输出6.5V 0.3ADC

校验盘：      对白色屏（“00”）显示00.0或00.1

对黄色屏（“20”）显示20.0±1

配置清单

一、主机1台；

二、校验盘1个；

三、充电器1个。

（二）婴儿培养箱

配置

基本配置：主机（包括婴儿舱、机箱、控制仪）输液架及托盘、机座,皮肤温度传感器,上黄疸治疗装置,下黄疸治疗装置（光源为LED）。

可选配置：升降式机柜，＞37℃温度跨越模式，上黄疸治疗装置（光源为LED）。

主要技术参数

工作电源：AC220V/50Hz

输入功率：≤1000VA

控制方式：箱温和肤温两种温度控制

箱温控制范围：25～37℃    （跨越模式37~39℃）

皮肤温度控制范围：34～37℃（跨越模式37~38℃）

箱温和肤温显示温度范围：5～65℃

升温时间：≤30min

培养箱温度与平均培养箱温度之差： ≤0.5℃

平均培养箱温度与控制温度之差：≤1.0℃

温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤0.8℃

温度均匀性（床垫处于倾斜位置）：≤1.0℃

*皮肤温度传感器精度：±0.2℃内

婴儿床倾斜角度: ±12°无级可调

*婴儿舱内噪声: ≤45dB（A）（稳定温度状态下）

故障报警: 断电、传感器、 偏差、超温、风道循环、缺水, 水箱位置、系统等

湿度显示范围: 0%RH~99%RH

湿度控制范围: 0%RH~90%RH

*湿度显示精度：±10%RH

重量显示精度: ±1% （配置称重装置时）

床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：>0.4

上黄疸治疗装置：

床面上有效表面内的总辐照度：≥0.6mW/cm2（光源为灯管）

≥1.7mW/cm2（光源为LED）

床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥0.64mW/cm2（光源为灯管）

≥1.3mW/cm2  （光源为LED）

有效表面内的最高胆红素总辐照度：1.1 mW/cm2（光源为灯管）

3.5mW/cm2  （光源为LED）

下黄疸治疗装置：

床面上有效表面内的总辐照度：≥0.8mW/cm2（光源为LED）

床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥0.8mW/cm2（光源为LED）

有效表面内的最高胆红素总辐照度：1.3mW/cm2（光源为LED）

配置清单：

一、主机1台（包括婴儿舱、机箱、控制仪、输液架及托盘各1个）;

二、皮肤温度传感器1套;

三、机柜1个，上黄疸治疗装置（光源LED）1套,下黄疸治疗装置（光源为LED）1套。

（三）注射泵

*1、注射器可直接通过标定，使用任意品牌注射器

*2、可使用、识别5，10,20/30,50/60ml注射器规格

*3、流速范围：0.1-1800 ml/h 且50ml:0.1-1800ml/h；30ml:0.1-1200ml/h   20ml:0.1-800ml/h；10ml:0.1-400ml/h；5ml:0.1ml-200ml/h所有规格以0.1ml/h递增

4、精确度：最大容量1L的液体注射24h为±3%（符合EN/IEC60601-2-24标准）

5、容量范围：0.0-1999.9ml，0.1ml递增

6、多种模式可选，速度模式、时间模式、剂量模式

7、可设置时间范围为1.0min-1999min，1min递增

8、剂量模式下药物量0.1-999.9mg，0.1mg递增。有两种剂量单位0.01-99.99ug/kg/min，0.01递增0.01-99.99mg/kg/h，0.01递增，病人体重0.1-99.9kg，0.1kg递增	100-300kg，1kg递增

9、快推速度为50ml:0.1-1800ml/h；30ml:0.1-1200ml/h；20ml:0,1-800ml/h；10ml:0.1-400ml/h，5ml:0.1ml-200ml/h，所有规格以0.1ml/h递增

*10、可显示药液残留量，方便临床观察

*11、有在线滴定功能，注射过程中可直接改变流速，满足更多临床需求

12、KVO：1.0ml/h或最近一次的输注速度，取两者中最小值，保护患者输注安全

13、电池8hour@25ml/h更长待机时间，电池充电自动中断保护

14、双CPU数据传输快，更好确保输注精度

15、本设备可以存储近5000条注射、报警等历史记录，方便数据管理

*16、设备运行后可自动锁屏，避免误操作，更好保证输注安全

17、叠加：单泵可叠加至8个通道

18、获得欧盟RoHS认证，保护医护人员以及病人安全

19、符合标准：EN/IEC 60601-1，EN/IEC 60601-2-24，EN/IEC 60601-1-8，IEC 60529：2001

20、报警：多种报警形式，含声、光及明确的闪动符号报警；提示报警；

预报警；完成报警；排空报警；低电池报警；注射器脱落报警；堵塞报警等形式

21、电压/电源：1）交流电：220V,50HZ; 2)外接低压电源：12V-15V救护车直流电；3）大容量锂电池

22、防水：IP×4

23、尺寸/重量：（长/宽/高）230 X 150 X 125 mm / 约2kg

标准配置

- 主机                              1台

- 专用三芯标准电源线                1条

- 产品使用说明书、装箱单、保修卡、合格证（有检验合格章）

（四）病人监护仪

| 配置 | 12导心电，血氧，无创血压，脉搏，呼吸 |
| --- | --- |
| 1 | 整体要求 |
| 1.1 | 原装进口产品,具有进口产品注册证 |
| *1.2 | 主机散热要求: 低功耗设计，无散热风扇 |
| 1.3 | 显示屏 ≥ 8英寸TFT高亮度真彩色显示屏 |
| 1.4 | 菜单: 中文；中文操作界面 |
| 1.5 | 分辨率: 分辨率 ≥ 800×600 |
| *1.6 | 数据显示: 心电/呼吸/NIBP/SpO2/脉搏,每个通道可任意更改为其他任意波形 |
| *1.7 | 操作方式: 全屏触摸屏操作，并配备新生儿专用监护附件包。 |
| 2 | 具体参数要求：心电 |
| *2.1 | 导联和显示: 5导联线，可用5电极进行12导心电图监测,配备可显示12导联心电图的导联线 |
| 2.2 | 扫描速度: 6.25mm/s、12.5mm/s 、25mm/s、50mm/s |
| 2.3 | 导联脱落检测: 需要 |
| 2.4 | 测量范围: 15-300bpm |
| 2.5 | 精度: ±1%;分辨率: 1bpm |
| 2.6 | 具有ST段分析功能,具有QT分析功能 |
| *2.7 | 心律失常分析≥10种,具有12导ST分析功能 |
| 3 | 具体参数要求：无创血压 |
| 3.1 | 测量方式: 电子振荡法 |
| 3.2 | 测量范围: 收缩压:30-270mmHg |
|  | : 舒张压:10-245mmHg |
|  | : 平均压:20-255mmHg |
| 3.3 | 测量单位: mmHg |
| 3.4 | 精度: ±3mmHg |
| 3.5 | 工作方式: 手动/自动/连续 |
| 3.6 | 自动循环测量: 1-120分钟可选择 |
| 3.7 | 过压保护设置: 成人、儿童及新生儿分段保护 |
| 4 | 具体参数要求：血氧 |
| 4.1 | 测量范围: 0-100% |
| 4.2 | 分辨率: 1% |
| 4.3 | 精度: ±4% |
| 4.4 | 传感器: 经久耐用的硅胶包裹式指套 |
| *4.5 | 其他特性: 具有灌注指数，确保低灌注和运动SPO2数值的准确性 |
| 4.6 | 测量范围: 30-300bpm |
| 4.7 | 分辨率: 1bpm |
| 4.8 | 精度: ±1% |
| 5 | 具体参数要求：呼吸 |
| 5.1 | 测量方式: 阻抗法 |
| 5.2 | 测量范围: 成人/儿童：0-120rpm；新生儿：0-170rpm |
| 5.3 | 分辨率: 1rpm |
| 5.4 | 精度: ±3rpm（在60次/分时） |
| 6 | 报警： |
| 6.1 | 报警提示: 声、光双重报警 |
| 6.2 | 心率报警: 可设置上、下限报警 |
| 6.3 | 连接报警: 导联脱落，探头脱落 |
| 6.4 | 呼吸报警: 可设置上、下限报警 |
| 6.5 | NIBP报警: 可设置上、下限报警 |
| 6.6 | 血氧饱和度: 可设置上、下限报警 |
| 7 | 内置演示软件: 需要,具有大字显示功能,可更改屏幕上波形数字参数位置 |

配置清单

| 序号 | 名称 | 描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病人监护仪 | 监护仪主机 | 台 | 1 |
| 2 |  | 基本测量功能：心电+呼吸+血氧饱和度+无创血压 | 个 | 1 |
| 3 |  | 三导联心电导联线 | 个 | 1 |
| 4 |  | 无创血压套件 | 个 | 1 |
| 5 |  | 血氧饱和度套件 | 个 | 1 |
| 6 |  | 锂电池 | 个 | 1 |

（五）病人监护仪

1. 硬件结构

1.1国际知名品牌，进口设备，先进新颖，必需为2014年1月以后上市的新产品。

1.2主机与显示屏为一体化设计，节省空间。

1.3专业彩色12英寸TFT医用显示器，分辨率不小于分辨率1280*800。

*1.4 触屏操作，且必需能用棉签直接操作，减少交叉感染。

1.5整合式电源，无需电源适配器。

2. 模块化设计

*2.1监护仪基本测量参数为模块化设计

2.2监测模块,可直接接入到任意一台同品牌监护仪上使用。

3.用户界面

3.1内置用户界面≧ 8种，含麻醉，ICU，新生儿，心脏专科等。

3.2波形冻结功能，可分别冻结单个波形，不影响其他实时波形的显示和全部参数的报警。

3.3动态波形大小调整。特定显示区域内，可根据实际监测参数波形的数量，自动平均分配显示空间。同时用户也可自定义通道所显示的参数类型，个数及顺序。

*3.4监护仪具有智能屏幕光控技术，可根据环境光线情况自动调节屏幕显示亮度，减少光污染。

4. 测量性能及软件

4.1  监测参数类型：十二导联心电/呼吸、血氧饱和度/脉搏、无创血压,呼气末二氧化碳,双有创压力监测。

*4.2   心电监测

4.2.1  监护仪主机心电监测时可用≤6个电极获得12导联心电，测量准确，操作简便，病人舒适，节省科室成本。

4.2.2  每台监护仪配置多导联高级心律失常分析软件(≥22种心律失常)，必需提供房颤分析功能。

4.2.3  12导联实时ECG和12导联ST值同屏显示，实时更新。

4.2.4  12导联ST 数值可以图形形式标记，动态观察ST段变化趋势，心肌缺血定位，指导临床治疗。

4.2.5  监护仪必需提供连续的QT/QTc测量，非间断测量。

4.3   无创血压必需具有 ≥ 3种监测模式：手动、自动、快速测量

4.4   血氧饱和度监测采用傅立叶伪差抑制技术，提供灌注指示。可升级为单台监护

仪能同时监测单个患者两个部位的血氧饱和度值，且提供不同的标名，并可自

动计算两个部位血氧饱和度的差值。

4.5具有≥48小时表格与图形趋势。

4.6监测成人，儿童，新生儿，并具备相应软件

4.7报警：采用声光色报警，报警上下限可调，具有机器故障报警，全部报警均可回顾。

4.8 配有临床决策支持系统，配合临床医护人员快速做出决策。

配置清单

| 序号 | 名称 | 描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病人监护仪 | 监护仪主机 | 台 | 1 |
| 2 |  | 多功能测量服务器 | 个 | 1 |
| 3 |  | 无创血压套件 | 个 | 1 |
| 4 |  | 血氧饱和度套件 | 个 | 1 |
| 5 |  | 5导心电导联线 | 个 | 1 |
| 6 |  | 电源线 | 条 | 1 |

（六）空氧混合仪

- 适用范围：复苏囊用氧，头罩、面罩用氧，鼻导管、套管吸氧，暖箱供氧，NCPAP，ECMO

- 设备用途：主要针对预防有自主呼吸的早产、新生儿视网膜病变（ROP）、早产儿、新生儿头罩吸氧，鼻导管吸氧，箱式吸氧等

- 空氧混合器类型：全机械式空氧混合器

- 气动气控，氧浓度和流量分开调节互不影响，氧浓度连续可调,直接设置参数，无需计算或者参照对照表。

- *采用特殊合金材料精制而成，表面经过阳极氧化处理，无需氧电池，无需电源，内部二级平衡稳压装置

- *气源压力：0.28MPa ～ 0.6MPa

- 进口气源输入接头

- *氧浓度调节范围：21%～100%，精度：<±3%

- 流量计： 0～15LPM标配，0-30LPM选配

- 过滤器:烧结铜

- 过滤器孔径：75um

- 报警：供气气源压力差为140±20Kpa时报警（机械报警）。当空氧供氧压差达到140±20Kpa发出鸣笛报警

- 持续气道正压范围（无极可调）：0-10cmH2O；精度±1cmH2O。

- 气道过压保护范围（可调）：2-10cmH2O。

配 置 清 单

| 序 号 | 名 称 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 一个 |
| 2 | 空气气源软管 | 一条 |
| 3 | 氧气气源软管 | 一条 |
| 4 | 操作说明书 | 一本 |
| 5 | 合格证 | 一张 |

（七）呼吸湿化器

- 功能要求：

伺服型全自动加温湿化器，给病人提供最佳加温湿化的呼吸。采用内置螺旋加热丝的呼吸管路，以减少管路冷凝水的产生，持续提供符合病人呼吸生理需求的加温湿化气体（37度，100%相对湿度）、减少呼吸管路的维护强度等，彻底解决上机病人呼吸道分泌物粘稠甚至痰痂的问题，有效地治疗呼吸道感染并预防继发感染。

二、技术参数:

*1．温度控制范围：有创模式：水罐出气口：35.5~42℃ 气道端：35~40℃；无创模式：水罐出气口：31~36℃  气道端：28~34℃

*2．加温湿化器湿度控制范围：有创模式：水罐出气口37℃时，绝对湿度>39mg/L；无创模式：水罐出气口31℃时，绝对湿度>29mg/L

3．要求具有水罐端探头监测，气道端探头监测，加热盘底部温度探头，其中水罐端探头为温度流量探头，测量温度与管路上的流量,通过探头反馈温度和流量来控制精准温湿度。

*4．加温湿化器的湿化水罐：双浮子水罐控制自动下水，安全高能，可变容积 ≤ 280mL，顺应性≤ 0.4mL/cm水柱最大工作压力≥80cm水柱，最大峰流量≥180L/min

*5．双加热呼吸管路性能，要求：吸气管与呼气管均内置螺旋加热丝 ；重量轻:避免拖坠；可变容积：吸气管≤149mL；呼气管≤101mL；顺应性：吸气管≤0.19mL/cm水柱，呼气管≤0.13 mL /cm水柱；流量阻力：在6L/min时≤0.6cm水柱

6．要求具有以下各种报警功能指示：水罐缺水报警，温度探头报警，水罐端探头报警，气道端温度探头报警，呼吸管路加热丝报警，湿度报警，查看手册报警。

配置清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 呼吸湿化器 | 台 | 1 |
| 2 | 呼吸湿化器（温度/流量探头） | 条 | 1 |
| 3 | 呼吸湿化器(加热丝连接线) | 条 | 1 |
| 4 | 一次性呼吸管路 | 套 | 5 |
| 5 | 婴儿正压呼吸治疗系统（鼻塞） | 个 | 2 |
| 6 | 婴儿正压呼吸治疗系统（鼻塞） | 个 | 3 |

（八）医用物理升降温仪

| 序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 |  |  |
| *1.1 | 工作原理：半导体升降温，水循环毯，无氟环保 | 具备 |  |
| 1.2 | 输入电压 | 220V～ |  |
| 1.3 | 环境温度 | 10～30℃ |  |
| 1.4 | 升温功率 | ≥1000W |  |
| 1.5 | 降温功率 | ≥650W |  |
| *1.6 | 温度设定范围 | 5～40℃ |  |
| 1.7 | 温度设定精度 | 0.1℃ |  |
| *1.8 | 升/降温时间(空载：20℃至设定温度) | ≤15分钟 |  |
| *1.9 | 工作噪音 | ≤45分贝 |  |
| 1.10 | 智能输出，微电脑控制自动调整输出功率 | 具备 |  |
| *1.11 | 不需要外接体温传感器 | 具备 |  |
| 1.12 | 机内出水温度传感器及温度显示器 | 具备 |  |
| 1.13 | 机内回水温度传感器及温度显示器 | 具备 |  |
| 1.14 | 智能输出，微电脑控制自动调整输出功率 | 具备 |  |
| 1.15 | 对话框显示设置工作及故障信息 | 具备 |  |
| 1.16 | 低水位声光报警 | 具备 |  |
| *1.17 | 磁联接循环水泵 | 具备 |  |
| 1.18 | 高强度聚氨酯蜂窝水毯 | 具备 |  |
| 2 | 配置要求 |  |  |
| 2.1 | 医用升降温毯主机 1台 | 具备 |  |
| 2.2 | 聚胺酯蜂窝水毯 1条(92cm×50cm) 聚胺酯蜂窝头帽 1顶 | 具备 |  |
| 2.3 | 3米水毯快速联接水管 1套 2米头帽快速联接水管 1套 | 具备 |  |
| 2.4 | 专用可移动支架 1套 | 具备 |  |

配置单

产品供货明细：

1、主机								1台

2、英文说明书					       各1本

3、体毯92×50cm(可任选其它规格)   	1条

4、水毯连接水管（3m）				1套

5、头帽								1个

6、头帽连接水管（2m）				1套

7、主机电源线							1条

8、支架（国产）						1个

（九）视频脑电图仪

一、设备组成

1.1视频脑电图仪1套

二、设备技术要求

2.1中英文采集回放分析软件，可根据需求自由选择

*2.2 ECG滤波功能：在脑电图采集及回放时均可使用ECG滤波功能，排除ECG对脑电图的干扰，并有自动和手动滤除功能，不需要调整灵敏度，滤波参数等

2.3肌电滤波：50RP快速肌电滤波功能,能快速滤除此之外由于病人紧张等引出的肌电干扰

2.4专用参考电极：多种专用参考电极可随时切换，方式最少包括：平均参考法（AV）, Aav, 顶参考法（Vx）, 源参考法（SD）,系统参考（Org），双A1→A2, A1←A2, A1←→A2, A1+A2等模式

*2.5 8导DSA：采集和回放时快速显示脑电的频率分布和振幅值趋势，可自定导联、振幅范围

2.6动态地形图;在采集过程中实时分析各部位振幅的变化，并以图形形式表现，直观提示脑功能的变化情况。

*2.7二维地形图，三维地形图:三维电压地形图快速分析，显示尖刺波最早出现的部位和方向，病灶源定侧定位

2.8中文自动报告：病人信息与脑电共享数据库，可预置术语，快速选用，报告自动保存备份，一页A4纸完成波形、诊断、脑电及地形图测量数据等的打印。

2.9波形局部放大和自动测量：对选择的波形进行局部放大和自动测量其波幅、时程、频率、波间期并计算其各项的平均值。

2.10自动剪辑：可预置剪辑条件（包括目标、间隔、前后时间等），计算机自动对感兴趣部份脑电及其同步视频进行剪辑，并生成新文件。

2.11数据可在任意计算机回放，不需要安装软件，并可编辑数据灵敏度，高频低频等参数

2.12宽频分析软件，可自动提取分析高频振荡，也用于不同频段波形提取分析

2.13放大器接口：采用USB接口或网线接口与主机连接

*2.14放大器供电模式：数据传输与供电采用同一个接口，不需要独立供电，减少交流干扰

2.15放大器通道数：≥32通道

2.16输入阻抗：100MΩ

2.17峰峰值噪声 ：＜1.5μVp-p（频率范围0.53~120HZ）

*2.18共模抑制比：＞100dB

2.19低频滤波：0.08-158 HZ，可在范围内根据需要自定义滤波数值

2.20高频滤波： 15-300HZ ，可在范围内根据需要自定义滤波数值

2.21采样频率： 100，200，500，1000Hz可调。

2.22网络视频采集摄像机及云台

2.23高清晰度视频图像高分辨率≥1920×1080像素

配置清单

| 编号 | 项目 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专业级高速计算机（含鼠标、键盘） | 1台 |  |
| 2 | 21液晶显示器 | 1台 |  |
| 3 | 隔离净化电源装置 | 1个 |  |
| 4 | 一体式数字化智能型电极输入盒(放大器) | 1个 |  |
| 5 | 脑电盘状电极 24个／套 | 1套 |  |
| 6 | 耳电极 | 1对 |  |
| 7 | 脑电膏 | 1盒 |  |
| 8 | 标记控制线（病人自主加入标记） | 1个 |  |
| 9 | 地线 | 1条 |  |
| 10 | 黑白激光打印机 | 1台 |  |
| 11 | 插线板 | 1个 |  |
| 12 | 仪器车 | 1台 |  |
| 13 | 脑电采集回放系统软件 | 1套 |  |
| 14 | 脑电地形图分析软件，三维地形图软件 | 1套 |  |
| 15 | 中文报告生成软件 | 1套 |  |
| 16 | NeuroPortView软件 | 1套 |  |
| 17 | 闪光刺激器 | 1套 |  |
| 18 | 摄像头 | 1套 |  |

（十）血气分析仪

*1、测量参数：

血  气------------ PH、PCO2、PO2

电解质-------------Na+、K+、Ca++、Cl-、Hct（同时测四项离子）

急诊代谢物------ Glucose（血糖）、Lactate（乳酸）、Bili（胆红素）

血  氧-------------tHb、O2Hb、HHb、COHb、MetHb、SO2

涵盖完全的重症检测参数，检测范围广，可自由组合

2、计算参数：多达37项；

3、检测方法，免维护微电极法；

*4、电极卡、试剂包分开，更换简单自由，无需保养维护；

5、整合型试剂包，有多种规格可供临床选择，更换自由简单（无需刷条码，输

编号），准备时间短，恢复到检测状态小于或等于15分钟；

*6、试剂上机使用时间长，大于30天，可在多台仪器间切换使用；

7、试剂智能化管理，提示耗材状态，使用时限及预计更换时间等所有信息；

*8、智能进样口，多种进样方式（毛细管、注射器、动脉采血器）均无需任何样

本适配器，检测样本类型齐全；

9、检测用血量少：全参数检测<125ul，微量模式<50ul；

10、供电方式：交直流电，电池供电和WIFI无线连接，可在开机状态下自由

移动方便在任何地点进行工作；

11、仪器自动防堵，自动识别和排除血凝块；

12、可选自动质控和手动第三方质控，100%保证检测结果；

13、操作简单、直观，显示器采用触摸式彩色显示屏；

14、提供自动酸碱平衡图和病人趋势图，供临床诊断参考。

配置清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 台 | 1 |
| 2 | 电极卡 | 个 | 1 |
| 3 | 打印纸 | 卷 | 1 |
| 4 | 标准附件 | 套 | 1 |
| 5 | 操作手册 | 本 | 1 |

（十一）呼吸机

一、基本功能：

1、适用于儿童、婴幼儿、足月新生儿和早产儿的呼吸机。

2、设计原理，持续气流，压力控制，时间切换。

*3、能够进行常频和高频通气,高频通气最大能应用到20公斤的病人。

4、17寸彩色触摸屏，通过触摸屏操作，屏幕和主机可分离，屏幕可以灵活固定，操作界面可以个性化配置，波形及参数以及功能按键完全自由配置，支持至少三个屏幕预设界面。

5、中文操作界面，报警信息以中文显示，内置操作手册，智能检索。

6、近端热敏式流速传感器，真正监测流速，死腔量小、快速精确。

*7、顺磁氧传感器，永不消耗。

8、呼出阀具有消音器，降低噪音。

9、具有VG容量保证功能，基于呼出潮气量反向调节压力水平，与所有触发模

式 （PC-CMV，PC-AC，PC-SIMV等）相结合，还可以与高频通气HFO相结合，保证以最低的压力为病人输送目标潮气量。

10、具有叹息功能，间歇性肺复张，周期可调。

11、具有智能吸痰、一体化雾化、吸气保持、呼气保持功能。

12、具有自动泄漏补偿功能。

13、具有窒息报警自动恢复通气功能。

14、内部电池支持断电操作30分钟。

*15、支持数据输出，可通过U盘直接拷取数据。屏幕可通过数据线直接连接到外置屏幕或投影仪，方便教学。

二、通气模式：

1、PC-CMV（压控-指令控制通气）、PC-CMV+VG（容控-指令控制通气）

2、PC-AC（压控-辅助通气）、PC-AC+VG（容控-辅助通气）

3、PC-SIMV（压控-同步间歇指令通气）、PC-SIMV+VG（容控-同步间歇指令通气）

4、PC-PSV（压控-压力支持通气）

5、PC-MMV+VG（压控-分钟指令通气）

6、SPN-CPAP/PS（自主-持续气道正压通气/压力支持）

7、SPN-CPAP/VS（自主-持续气道正压通气/容量支持）

*8、HFO（高频通气）

*9、O2-Therapy （氧疗）

10、Apnoea(窒息后备通气)

三、参数设定：

1、呼吸频率：0.5-150次/分钟

2、吸气时间：0.1-3s

*3、潮气量  ：0.002-0.3L

4、吸气流速：2-30L/min

5、吸气压力：1-80mbar

6、压力支持：0-80mbar

7、压力支持上升时间：0-2s

8、呼气末正压：0-35mbar

9、氧浓度：21-100Vol%

10、触发灵敏度：0.2-5L/min

11、高频：平均气道压力: 5-50 mbar、波动频率：5-20 Hz、压力幅度：1-90 mbar

高频吸呼比： 1:1 - 1:3

12、叹息：  压力：0-20 mbar、叹息间隔：20s-180min、叹息周期：1-20 次

13、药剂雾化时间：5、10、15、30min

四、数据监测：

1、气道压力监测：平台压力、呼气末正压、吸气峰压、气道平均压、气道最小压

2、流量监测：总分钟通气量、指令分钟通气量、自主分钟通气量、分钟漏气量

3、潮气量监测：吸入潮气量，呼出潮气量，自主呼吸吸入潮气量、高频潮气量

4、呼吸频率监测：总呼吸频率，指令呼吸频率，自主呼吸频率

5、氧气监测：吸入氧浓度

6、图形监测：至少3个呼吸环和3道波形：环和波形可以冻结并有测量值显示

7、趋势回顾

8、报警记录本，可记录报警同时的病人参数

*9、智能化肺视图监测

五、报警监测

*1、360度报警灯，智能三级声光报警系统

2、分钟通气量报警

3、气道压力报警

4、潮气量报警

5、吸入氧浓度报警

6、窒息报警

7、蓄电池报警

8、供氧、供气压力报警

配置清单

| 序号 | 说明 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 |
| 2 | 17寸触摸显示器 | 1 |
| 3 | 车架 | 1 |
| 4 | 机械臂 | 1 |
| 5 | 系统缆线（0.7米） | 1 |
| 6 | 支持框架 | 1 |
| 7 | 模拟肺(新生儿) | 1 |
| 8 | 新生儿流量传感器(5个/盒) | 2 |
| 9 | ISO接口（用于安装流量传感器） | 1 |
| 10 | 中心供氧管道（3米） | 1 |
| 11 | 中心供气管道（3米） | 1 |
| 12 | 套件 | 10 |
| 13 | 湿化器 | 2 |
| 14 | 湿化罐 | 2 |
| 15 | 温度传感器 | 1 |
| 16 | 加热导丝连接线 | 1 |
| 17 | 湿化器托架 | 1 |
| 18 | 高频管路 | 2 |
| 19 | 常频管路 | 2 |
| 20 | 传感线 | 2 |

三、交货事项

1、供货时间：签订合同后30日内交付使用。

2、供货地点：三亚市人民医院指定地点。

## 四、商务要求

## 1、非生产厂家针对进口产品须提供生产厂家产品授权书。

2、投标商必须具备所投标医疗器械产品的经营（生产）资格，所属医疗器械的须提供医疗器械注册证和注册登记表。

3、投标商必须提供生产厂家产品彩页（医疗设备），能反映所投标产品的主要技术参数及功能。

4、提供2016年以来已完成的同类医疗设备项目业绩（需提供合同复印件并加盖公章）。

5、售后服务和质量保证

5.1在省内设有长期稳定的售后服务维修点（提供固定的联系人、联系方式及地址），承诺7*24小时上门服务。

5.2承诺在接到用户关于产品质量的信息(来电、信函、传真等)，供应商需30分钟内响应，4小时内到达现场。

5.3卖方负责设备安装、调试，并提供有关资料及售后服务承诺，交货时提供产品质量合格证书。

5.4质保期：免费保修1年。在质保期内卖方应免费负责设备维修及抢修，产品或主要部件在质保期内发生二次故障而无法排除并影响用户使用时，供应商承诺免费更换产品。

5.5质量标准：中标人应保证合同设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合国家标准、规范及招标文件的要求。

6、技术资料和培训

6.1免费提供该设备全套技术资料，应同时提供中文资料；根据买方的需求，免费提供现场培训及相关技术咨询。培训内容应包括技术原理、操作、日常基本维护与保养，使参加培训的人员能独立操作，同时能独立处理常见性故障。

6.2终身提供技术支持，并免费提供仪器使用手册、培训教材、应用文章等。

6.3定期到用户单位回访，及时向用户了解设备使用情况，协助用户进行设备日常维护与保养。

6.4验收标准以招标文件技术参数及要求和相关行业标准为准。

7、投标报价是包括全部货物、运输、辅助材料、安装、调试、国家有关部门检测、强制性认证等费用，以及人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保期间一切费用的总报价。

8、法律管辖及仲裁

买卖双方之合同受中华人民共和国法律之管辖并依其进行解释。如有争议，在双方友好交涉无法解决时，任何一方可向履行合同所在地或合同签约地申请仲裁（应先有约定）或诉讼。

第四部分  合同一般条款

## 合同文件

- 合同文件适用法律

本合同文件的适用法律是中华人民共和国现行法律、行政法规及甲方所在地的地方性法规。

- 合同文件组成和解释顺序

#### 合同文件的组成和解释顺序如下：

    - 合同的特殊性条款

    - 合同的一般性条款

    - 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议

    - 中标通知书、投标文件和招标文件

    - 有关图纸

    - 标准、规范和其它有关技术资料、技术要求

#### 合同的特殊性条款的效力优于合同的一般性条款的效力。

- 合同文件使用文字

#### 合同文件使用中文书写、解释和说明。

#### 合同文件使用特殊性条款约定的国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用特殊性条款约定的行业或甲方所在地地方的标准、规范。甲方应按特殊性条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准和规范。

## 标的物的一般条款

- 完整物权

对于出卖的标的物，乙方应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三方不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

- 质量保证

#### 乙方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

#### 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

#### 除合同特殊条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期不低于2年。

- 包装

乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

- 伴随服务

#### 乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务：

    - 标的物的现场安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）；

    - 提供标的物组装和一般维修所必须的工具；

    - 在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

    - 对甲方技术人员的技术指导或培训。

#### 除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行进行支付。

## 标的物的交付、检验和验收

- 标的物的交付

#### 标的物的所有权自标的物交付时转移。

#### 乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

#### 乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

- 检验和验收

#### 在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

#### 甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

#### 验收期限自标的物交付之日起三十天内。特殊情况需延长的，双方应在合同的特殊条款中约定。

#### 如双方对验收结果有分歧，则以海南省技术质量监督局的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

## 对标的物提出异议的时间和办法

- 对标的物提出异议的时间和办法

#### 甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知乙方。

#### 如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

#### 乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

## 合同价款和支付

- 合同价款和支付

#### 本合同的结算货币为人民币，单位为元。

#### 乙方应按照双方签订的合同规定交货并在合同特殊条款规定的期限内持下列单据结算货款：

    - 合格的销售发票

    - 甲方盖章签收后的送货回单和验收合格证明

#### 甲方应按合同特殊条款规定的期限和方式付款。

#### 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

## 违约责任

- 违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

- 甲方违约责任

#### 在合同生效后，甲方无正当理由要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

#### 甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

#### 甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

- 乙方违约责任

#### 乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

#### 乙方逾期交货的，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

- 不可抗力

#### 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

#### 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

## 索赔

- 索赔

#### 甲方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

#### 在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

    - 乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用。

    - 根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

    - 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

#### 如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款或乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

#### 甲方提出索赔的书面材料应报政府招标管理部门备案。乙方同意的索赔方案应报政府招标管理部门审核。

## 履约保证金

- 履约保证金

#### 在本合同签订时，提供合同总金额5%的履约保证金，保证金的有效期应不低于合同有效期。

#### 如果乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

#### 履约保证金将在中标人履行完合同所有义务后，凭缴纳履约保证金收据在5个工作日内无息退还。

## 合同的解除和转让

- 合同的解除

#### 甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

#### 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

    - 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

    - 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

#### 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

- 合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

## 合同的生效

- 合同的生效

本合同经双方签字盖章，且采购方收到乙方提交的履约保证金，并报经政府采购管理机构备案后生效。

## 争议解决

- 争议解决

甲乙双方因合同发生争议，应在招标方的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

## 附则

- 合同份数

本合同一式柒份，甲方执叁份，乙方执二份，市政府采购中心一份，采购管理部门一份。

- 未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。

# 第五部分  合同专用条款（范本）

供  方：

需  方：

依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国合同法》，经过双方友好协商，双方同意签订以下合同条款，以便双方共同遵守、履行合同。

- 合同内容

1、货物采购清单

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额： |  |

2、下列文件为本合同不可分割部分：

① 中标通知书；

② 招标文件；

③ 乙方的投标文件；

④ 乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

3、交货的时间、地点和方式：

交货时间为    年  月  日至  月  日，供方负责将货物按需方的要求送达（需方指定的地点），需要安装的，按采购文件的相关条款安装。货物送达或完毕并具备验收使用条件后向需方办理移交和验收手续。货物运送产生的费用由供方负责。

- 价格与支付

1、合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为人民币        元，投标总价一次报定，包括完成该标的物的全部设备、辅助材料、安装、调试、国家有关部门检测、强制性认证等费用，以及人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保期间等一切费用。

2、付款方式与步骤：

（1）本项目合同款项以人民币转账方式支付。

（2）合同签订后，中标方需向采购方提供相关完整的报账材料，采购方于15个工作日内通过银行转账支付合同总价的30%给中标方作为预付款。产品到货完成安装，经试用无质量问题并经过验收合格后，采购方于15个工作日内通过银行转账支付合同总价的65%给中标方。合同总价5%作为履约保证金在质保验收日期满1年后，采购方通过银行转账一次性无息支付给中标方（无质量异议的前提下）。本合同由甲乙双方签字盖章后即生效。

- 货物质量要求及供方对质量负责的条件和期限

供方提供的货物应当满足需方要求的规格、数量及质量（包括各种零部件、附件、备品备件），应当符合国家标准以及本产品的出厂标准，应当达到供方投标文件及澄清中的技术标准。投标时已经提供了样品的，供应货物的品质不能低于所提供的样品。售后服务按采购文件的要求及报价文件的承诺执行。

- 违约责任

需方无正当理由拒收货物、拒付货款，向供方偿付拒付部分货款总额2％的违约金；需方逾期支付货款，向供方每日偿付欠款总额0.02％的滞纳金。

供方所供的货物品种、规格以及其它外部质量不符合规定，需方有权拒收货物，供方应负责更换并承担因更换而支付的实际费用。因更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理。供方逾期交付货物，供方向需方每日偿付逾期交货部分货款总值0.02％的赔偿费。

- 因货物的质量问题发生争议，由具备该类产品质量检测资格的相关部门进行质量鉴定，该鉴定的结论是最终的，供需双方均应当接受。

- 本合同发生争议产生的诉讼，由合同签订所在地人民法院管辖。

- 合同生效及其它

本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。本合同正本一式柒份，甲方留存叁份，乙方留存二份，报市财政局一份，送市政府采购中心一份。

- 不可抗力

在合同规定的履行期限内，由于受不可抗力事件影响而不能履行合同时，受阻一方在提供合法证明后可免予承担违约责任，本合同自行终止。不可抗力事件系指供、需双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件。

- 纠纷处理

在合同执行过程中发生的与本合同有关的争议，双方应通过友好协商解决。经协商在60天内不能达成协议时，按照《中华人民共和国合同法》有关条款执行。

- 合同的修改和补充

欲对合同条款作出任何修改和补充，均须由供、需双方法定代表人或其授权的代表签署书面协议。

需方：(签章)                     供方：(签章)

地址：                           地址：

邮编：                           邮编：

开户行：                         开户行：

账号：                           账号：

电话：                           电话：

传真：                           传真：

授权代表签字：                   授权代表签字：

签订时间：                       签订时间：

# 分  评标方法和标准

## 评标方法前附表

1、现场资格审查登记表

项目名称：三亚市人民医院无创呼吸机等设备一批

项目编号： SYZFCG-2019-01

| 序号 | 投标单位名称 | 联系人 | 法人代表身份证或法人授权书(盖章) | 投标文件密封情况 | 唱标一览表密封情况 | 投标保证金是否和系统项目关联 | 审查 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

三亚市人民医院采购人员：

三亚市政府采购中心工作人员：

2、初步审查表

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 1# | 2# | 3# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 提供有效的营业执照 |  |  |  |
| 2 | 声明 | 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |  |  |
| 3 | 投标文件份数 | 符合招标文件一正四副的要求 |  |  |  |
| 4 | 投标保证金 | 按时、足额缴纳了投标保证金 |  |  |  |
| 5 | 社保及纳税 | 提供近期缴纳社保凭证及纳税凭证 |  |  |  |
| 6 | 投标有效期 | 自开标之日起90天 |  |  |  |
| 7 | 投标价 | 投标报价不超预算，并且是唯一的、无选择性的报价 |  |  |  |
| 8 | 供货时间 | 签订合同后30日内交付使用 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |
| 备注：经初步审查，投标人数量须不少于三家，否则项目招标失败。 |

1、表中只需填写“√、通过”或者“×、不通过”。

2、结论采用“一项否决”原则。只有全部审查项目都是“√、通过”的，结论才能是“合格”；只要其中一项是“×、不通过”的，结论只能是“不合格”。

3、只有结论是合格的投标人，才能进入下一轮评审；不合格的被淘汰。

3、评标标准和方法

（第一包）

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 满分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（30分） |
| 1 | 投标报价 （30分） | 评标基准值=满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100 评标委员会应当要求投标报价明显过低，可能低于其成本的投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定以低于成本价竞标，不得被推荐为中标候选供应商。 | 30分 |  |
| 商务部分（20分） |
| 1 | 产品彩页 （1分） | 提供完整的彩页资料，且能反映所投标产品的主要技术参数及功能者得1分；不提供不得分。 | 1分 |  |
| 2 | 厂家授权 （1分） | 非生产厂家针对进口产品须提供生产厂家产品授权书得1分，不提供不得分。 | 1分 |  |
| 3 | 业绩（4分） | 提供2016年以来已完成的同类医疗设备项目业绩（需提供合同复印件并加盖公章），每提供一份得1分，最高得4分。未提供证明资料不得分。 | 4分 |  |
| 4 | 资质（2分） | 提供医疗器械注册证和注册登记表（医疗器械）得2分，不提供者不得分。 | 2分 |  |
| 5 | 售后服务 （7分） | 在海南省设有长期售后服务机构（提供固定的地址、联系人、联系电话），承诺7×24小时上门服务，承诺在接到用户关于产品质量的信息(来电、信函、传真等)，供应商需30分钟内响应，4小时内到达现场的得2分，否则不得分。 | 2分 |  |
|  |  | 投标人响应招标文件中售后服务要求，并在售后服务方案中对服务内容承诺、响应方式、响应时间、人员分配方案等进行详细说明，优的得5分，良的得4—3分，一般的得2—1分，差的得0分，由专家酌情给分。 | 5分 |  |
| 6 | 操作培训 （5分） | 投标人应针对本项目制定全面、详细、可操作性强的技术培训方案，评审专家比较各投标人的培训方案优劣后，优的得5分，良的得4—3分，一般的得2—1分，差的得0分，由专家酌情给分。 | 5分 |  |
| 技术部分（50分） |
| 1 | 技术参数要求（50分） | 完全满足招标技术要求的得50分，带*的技术参数一项不响应扣3分，其他技术参数一项不满足要求的扣2分，本项分值扣至0分为止。 | 50分 |  |
| 商务、技术汇总得分 | 70分 |  |

（第二包）

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 满分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（30分） |
| 1 | 投标报价 （30分） | 评标基准值=满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100 评标委员会应当要求投标报价明显过低，可能低于其成本的投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定以低于成本价竞标，不得被推荐为中标候选供应商。 | 30分 |  |
| 商务部分（15分） |
| 1 | 产品彩页 （1分） | 提供完整的彩页资料，且能反映所投标产品的主要技术参数及功能者得1分；不提供不得分。 | 1分 |  |
| 2 | 业绩（3分） | 提供2016年以来已完成的同类医疗设备项目业绩（需提供合同复印件并加盖公章），每提供一份得1分，最高得3分。未提供证明资料不得分。 | 3分 |  |
| 3 | 资质（2分） | 提供医疗器械注册证和注册登记表（医疗器械）得2分，不提供者不得分。 | 2分 |  |
| 4 | 售后服务 （6分） | 在海南省设有长期售后服务机构（提供固定的地址、联系人、联系电话），承诺7×24小时上门服务，承诺在接到用户关于产品质量的信息(来电、信函、传真等)，供应商需30分钟内响应，4小时内到达现场的得1分，否则不得分。 | 1分 |  |
|  |  | 投标人响应招标文件中售后服务要求，并在售后服务方案中对服务内容承诺、响应方式、响应时间、人员分配方案等进行详细说明，优的得5分，良的得4—3分，一般的得2—1分，差的得0分，由专家酌情给分。 | 5分 |  |
| 5 | 操作培训 （3分） | 投标人应针对本项目制定全面、详细、可操作性强的技术培训方案，评审专家比较各投标人的培训方案优劣后，优的得3分，良的得2分，一般的得1分，差的得0分，由专家酌情给分。 | 3分 |  |
| 技术部分（55分） |
| 1 | 技术参数要求（55分） | 完全满足招标技术要求的得55分，技术参数一项不满足要求的扣2分，本项分值扣至0分为止。 | 55分 |  |
| 商务、技术汇总得分 | 70分 |  |

## （第三包）

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 满分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（30分） |
| 1 | 投标报价 （30分） | 评标基准值=满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100 评标委员会应当要求投标报价明显过低，可能低于其成本的投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定以低于成本价竞标，不得被推荐为中标候选供应商。 | 30分 |  |
| 商务部分（15分） |
| 1 | 产品彩页 （1分） | 提供完整的彩页资料，且能反映所投标产品的主要技术参数及功能者得1分；不提供不得分。 | 1分 |  |
| 2 | 厂家授权 （1分） | 非生产厂家针对进口产品须提供生产厂家产品授权书得1分，不提供不得分。 | 1分 |  |
| 3 | 业绩（3分） | 提供2016年以来已完成的同类医疗设备项目业绩（需提供合同复印件并加盖公章），每提供一份得1分，最高得3分。未提供证明资料不得分。 | 3分 |  |
| 4 | 资质（1分） | 提供医疗器械注册证和注册登记表（医疗器械）得1分，不提供者不得分。 | 1分 |  |
| 5 | 售后服务 （6分） | 在海南省设有长期售后服务机构（提供固定的地址、联系人、联系电话），承诺7×24小时上门服务，承诺在接到用户关于产品质量的信息(来电、信函、传真等)，供应商需30分钟内响应，4小时内到达现场的得1分，否则不得分。 | 1分 |  |
|  |  | 投标人响应招标文件中售后服务要求，并在售后服务方案中对服务内容承诺、响应方式、响应时间、人员分配方案等进行详细说明，优的得5分，良的得4—3分，一般的得2—1分，差的得0分，由专家酌情给分。 | 5分 |  |
| 6 | 操作培训 （3分） | 投标人应针对本项目制定全面、详细、可操作性强的技术培训方案，评审专家比较各投标人的培训方案优劣后，优的得3分，良的得2分，一般的得1分，差的得0分，由专家酌情给分。 | 3分 |  |
| 技术部分（55分） |
| 1 | 技术参数要求（55分） | 完全满足招标技术要求的得55分，带*的技术参数一项不响应扣2分，其他技术参数一项不满足要求的扣1分，本项分值扣至0分为止。 | 55分 |  |
| 商务、技术汇总得分 | 70分 |  |

## 一、总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）等法律和规章，结合本采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由招标采购单位负责组织，具体评标事务由招标采购单位依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

1.3遵循公平、公正、科学、择优的原则，以相同的评审程序和标准对待所有的投标人。

1.4反对不正当竞争，反对恶意压低投标价格。

1.5评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

（2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；

（4）向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

1.6评标过程严格保密。投标人对评标委员会的评标过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其投标被拒绝。

1.7评标委员会决定投标文件的响应性依据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

1.8评标委员会发现招标文件表述不明确或需要说明的事项，可提请招标采购单位书面解释说明。

## 二、评标方法

（一）评标规则

2.1.1、本招标项目的评标办法采用综合评分法，满分为100分。

2.1.2、综合评分的因素包括以下内容：价格部分、商务部分、技术部分等。

2.1.3、评审步骤：先进行初步评审，再进行详细评审。初步评审包括资格评审和形式评审，详细评审是对技术、商务及价格因素的评审。只有通过初步初审的投标人才能进入详细评审。

2.1.4、综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术状况、商务状况、对招标文件要求的响应情况等进行评议和比较，赋予技术分和商务分。各评委赋分的算术平均值，即为该投标人的技术得分或商务得分。按综合评分法的报价计算方法计算各投标人的价格得分。将技术得分、商务得分和价格得分相加得出每个投标人的综合得分。

2.1.5、综合得分按由高到低顺序排列。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

2.1.6、综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分次高的投标人为第二中标候选人，依次类推。

（二）初步评审

1、评标委员会根据招标文件要求，对投标人的资格和投标文件的符合性进行评审。只有对《初步评审表》所列各项目做出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对投标是否实质性响应招标文件的要求产生争议的，评标委员会以记名方式票决。得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则被淘汰。

2、评标委员会将审查投标文件是否完整、有关资料证明文件是否真实有效、是否提交投标保证金、文件签署是否合格、投标有效期是否满足要求、投标文件的总体编排是否基本有序等。

3、在详细评审之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标，应该是符合招标文件重要条款、条件和规格的要求，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留，是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能；或者实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务；纠正这些偏离或保留，将会对其他实质上的响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会认定投标文件是否响应招标文件的要求，只根据投标文件本身的内容，而不寻找外部的证据。

4、无效投标的认定

评标过程中，投标文件出现（但不限于）下列情况的，将被认定为无效投标：

- 投标人未提交投标保证金或投标保证金金额不足的；

- 投标有效期不足的；

- 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

- 投标报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 投标报价明显过低，可能低于其成本，而投标人不能作出合理说明的；

- 评标委员会认为投标未实质性响应招标文件要求的。

（三）详细评审

详细评审是对通过初步评审的投标进行技术、商务和价格的评审。

- 价格评审

评标基准值=满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100

注：有效投标人是指实质上响应招标文件要求并通过实质性审核未被废标的所有投标人。

报价分取小数点后2位，小数点后第三位四舍五入。

- 商务评审

评标委员会对投标人提供的产品质量保证及服务内容、投标人的资格和业绩合同等情况进行比较和评价。

- 技术评审

评标委员会将根据投标人所提供的技术资料，对投标货物的技术指标、技术参数、使用功能和产品选用的主要部件质量及其在使用过程中的可靠性、稳定性、操作和维护性能等，逐项分别进行比较和评价。

注：商务评标因素和技术评标因素的分值取小数点后2位，小数点后第三位四舍五入。

- 编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

（5）评标结果和中标候选供应商排序表；

（6）评标委员会的授标建议。

- 废 标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，招标代理机构应在中国海南政府采购网、全国公共资源交易平台（海南省）·三亚市上公告，并公告废标的理由。

- 定标

6.1. 定标原则：评标委员会依据评标结论推荐3名中标候选供应商。采购人根据评标委员会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

6.2. 定标程序

6.2.1 评标委员会将评审情况写出书面报告，推荐中标候选人，并按照综合得分高低标明排列顺序。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

6.2.2 招标代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

6.2.3 采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

6.2.4 根据采购人确定的中标人，招标代理机构在中国海南政府采购网、全国公共资源交易平台（海南省）·三亚市上发布中标公告，同时向中标人发出中标通知书。

6.2.5 招标采购单位不解释中标或落标原因，不退回投标文件和其他投标资料。

6.2.6中标人放弃中标或因故不能履行合同的，按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条规定处理。

- 评标委员会承担以下义务：

7.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

7.2 按照政府采购法律法规和采购文件的规定要求对供应商的资格条件和供应商提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评标报告，并签字确认。

7.3 保守秘密。不得透露采购文件咨询情况，不得泄漏供应商的投标文件及知悉的商业秘密，不得向供应商透露评标情况。

7.4 发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评审工作的组织者或财政部门报告并加以制止。

发现采购人、政府招标代理机构及其工作人员在政府采购活动中有干预评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受供应商的其他好处及其他违法违规行为，及时向财政部门报告。

7.5 解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的询问，配合采购人或者政府招标代理机构答复供应商质疑，配合财政部门的投诉处理工作等事宜。

7.6 法律、法规和规章规定的其他义务。

- 评标委员会应当遵守以下工作纪律：

8.1 应邀按时参加评标和咨询活动。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评标或咨询的，应及时告知财政部门或者采购人或者招标代理机构，不得私自转托他人。

8.2 不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评标活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。财政部门、采购人或招标代理机构也可要求该评标专家回避。

有利害关系是指三年内曾在参加该采购项目的供应商处任职(包括一般工作)或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问，与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评标的情况。

8.3 评标或咨询过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在现场工作人员陪同下联系。

8.4 评标过程中，不得发表影响评标公正的倾向性、歧视性言论；不得征询或者接受采购人的倾向性意见；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该采购项目的供应商以澄清、说明或补正为借口，表达与其原投标文件原意不同的新意见；不得以采购文件没有规定的方法和标准作为评标的依据；不得违反规定的评审格式评分和撰写评标意见；不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

8.5 有关部门规定的其他评审工作纪律。

# 第七部分  投标文件格式

## 一、报价文件格式

1、投  标  书  格  式

三亚市政府采购中心：

我们仔细阅读并全面研究了             （项目名称）                 （项目编号）        招标文件，决定响应招标文件的邀请，参加本项目投标。

1、我们自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物及伴随服务。我们提供的《开标一览表》的报价，包括了材料、安装、人工、机械、保险、劳保、各种税费以及质保等完成该项目全部内容的一切费用。我们的投标总价为人民币(大写）                 (¥        ）。

2、我们充分理解并完全接受合同专用条款的各项约定，没有任何异议，不附加任何条件。

3、如果我们被授予合同，我们将严格履行合同规定的责任和义务，保证按期、按质、按量完成合同义务。

4、我们同意按照招标文件的要求，交纳人民币（大写）：        元的投标保证金。并承诺如果发生下列情况，我方无权要求退还投标保证金：

（1）我方在投标有效期内撤回投标；

（2）我方提供了虚假响应招标文件的投标文件；

（3）在投标过程中有违反法律法规和相关纪律的行为；

（4）在收到中标通知书后并在投标有效期内，由于我方原因未能按照招标文件要求提交履约保证金或与采购人签订并履行合同。

5、我们同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期限为开标后90天。

6、我们愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料。

7、我们愿意遵守招标公告及招标文件中明示的收费标准。

8、我们承诺该项投标在开标后至投标有效期截止前保持有效，不作任何更改和变动。

投标人：（填写名称并盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

地址：	邮政编码：

联系人：	联系电话：

电子邮件：	传真：

日期：      年     月     日

## 2、开标一览表格式

项目名称：三亚市人民医院无创呼吸机等设备一批

项目编号： SYZFCG-2019-01                           金额单位：元

| 货物 序号 | 货 物 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 交付日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项目合计投标价（大写）： 小写： |

投标人：（填写名称并盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

## 说明：对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

## 3、货物规格一览表

投标人：（填写名称并盖章）

项目名称：三亚市人民医院无创呼吸机等设备一批

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格参数 | 制造厂商 | 原产地 (国家) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

说明：

1、设备序号应与招标文件第三部分货物需求一览表一致。

2、设备规格参数如有详细描述可另做说明。

## 二、商务响应文件

## 1、法定代表人授权委托书格式

本授权委托书声明：我   （姓名）  系    （投标单位名称）  的法定代表人，现授权委托    （被授权人姓名及身份证号码）  为我公司的代理人，以本公司的名义参加三亚市政府采购中心组织的编号为

SYZFCG-2019-01  的招标活动，处理与本招标活动有关的一切事务。被授权人在开标、评标、合同签订过程中所签署的一切文件，我均予以承认。

与本项目有关的质疑、投诉事项，我将亲自处理或另行特别授权。

本授权委托书的效力自签署日起至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权。特此委托。

本授权书于     年   月   日签字生效，特此证明。

投标人：（填写名称并盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

被授权人：（签字或盖章）

## 2、商务条款偏离表格式

项目名称：三亚市人民医院无创呼吸机等设备一批

项目编号： SYZFCG-2019-01

| 序号 | 项目 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离 程度 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业证件 | 营业执照 （三证合一） |  |  | 见投标文件 页 |
| 2 | 投标保证金 | ¥ |  |  | 见投标文件 页 |
| 3 | 投标文 件份数 | 一正四副 |  |  | / |
| 4 | 投标有效期 | 90天 |  |  | 见投标文件 页 |
| 5 | 供货时间 | 签订合同后 30 日内交付使用 |  |  | 见投标文件 页 |

投标人：（填写名称并盖章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

## 3、售后服务计划

包含内容（仅供参考）：

1、说明售后服务的内容、形式、含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、维修单位名称、地点；

2、培训、质量保证措施；

3、项目所提供的其它免费物品或服务；

4、技术人员情况；

5、服务承诺等；

6、其他。

投标人：（填写名称并盖章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

日期：

## 4、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 普通职工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

投标人：（填写名称并盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

投标日期：

## 5、资格证明文件

- 投标人营业执照（三证合一）（必须放在投标文件中）；

- 法人代表授权书（必须放在投标文件中）；

- 法人及授权委托人身份证复印件（必须放在投标文件中）；

4、提供近期社保缴纳凭证及纳税凭证（必须放在投标文件中）；

5、提供投标保证金缴纳凭证（必须放在投标文件中）；

6、医疗器械生产（经营）许可证（必须放在投标文件中）；

7、招标文件规定的或其他投标人认为需要提供的内容。

## 6、信用查询

## 投标人信用信息查询渠道

## 1、投标人2014年以来未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等。

2、信用记录查询渠道：“信用中国”网站（http：//www.creditchina.gov.cn/）、中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）等网站查询。

3、提供投标人信用信息查询记录页面，并截图打印，加盖公章放于投标文件中。

## 7、无重大违法记录的书面声明

致：

我公司参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。

若在采购过程中发现我公司近3年内在经营活动中有重大违法记录的，我公司将承担因此引起的一切后果。

投标人：（填写名称并盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

投标日期：  年  月  日

## 8、投标人类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 完成项目质量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人（仅限于投标人自己实施的）以上业绩需提供合同复印件。

投标人：（填写名称并盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

投标日期：

9、反商业贿赂承诺书格式

我公司郑重承诺：

在                                         招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府招标代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费和宴请等；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

公司法人代表：（签字或盖章）

法人授权代表：（签字或盖章）

投标人：（填写名称并盖章）

年  月  日

## 10、诚信投标、诚信履约承诺书

三亚市人民医院：

我方就本次投标活动向贵方郑重承诺：

一、我们已经充分理解了招标文件规定的所有招标要求、中标条件和合同条款，没有任何异议。

二、我们在投标文件中提交的所有商务文件和资格证明文件都是真实有效的；我们做出的所有技术响应都是真实可信、可以实现、并经得起验收检验的。我们保证所有的投标响应在投标有效期内不发生任何变更。

三、我们的投标报价包含了履行合同所需的全部费用。不论何种原因造成的报价漏项损失，我方全部承担，不会提出任何增加费用的要求。

四、我们知道，如果中标后放弃中标，不论原因何在，都是不诚信投标的行为，都会给采购项目造成损失。如果采购人将本合同授予我们，我们将承担所有的潜在合同风险，绝不以任何理由弃标。

五、我们知道，中标后拒签或故意拖延签署合同、拒绝履行或故意拖延履行合同，不论原因何在，都是不诚信履约的行为。如果采购人将本合同授予我们，我们将如约在规定的期限内签署合同，在规定的期限内履行合同。

六、我们声明：我方在溯往两年内的政府采购活动中，没有中标后放弃中标、拒签或故意拖延签署合同、拒绝履行或故意拖延履行合同的不诚信行为。

以上承诺，能够经受来自任何方面的审查和监督。如有虚假或背离，我方愿承担由此引发的一切不利后果，无条件接受采购人的处置和政府采购监管单位的处罚。

投标人：（填写名称并盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

签署日期：   年   月   日

11、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期： 年   月   日

说明：小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

中型、小型、微型企业应当符合以下条件：

- 符合中小企业划分标准；

- 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

## 12、残疾人福利性单位声明函

## 本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性复制。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

说明：残疾人福利性单位应当满足以下条件：

- 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

- 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

- 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

- 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县使用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

## 三、技术响应文件

## 1、技术规格偏差表格式

项目名称：三亚市人民医院无创呼吸机等设备一批

项目编号：SYZFCG-2019-01

| 序号 | 货物名称 | 招标技术参数 及要求 | 投标响应 | 偏离值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（填写名称并盖章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

## 2、投标产品详细说明

包含内容（不限于以下内容）：

1、货物组成说明，货物主要技术规格、性能和特性的详细描述；

2、主要材料、结构明细表（包括名称、规格型号、需用量、生产厂名）；

3、产品或主要部件的质量鉴定证书；

4、产品图片或彩页；

5、产品详细具体的安装调试、相关验收的实施方案及有关执行标准；

6、其他。

投标人：（填写名称并盖章）

法人代表或法人授权代表：（签字或盖章）

日期：

## 3、投标人认为需要提供的其它文件