## 附件一、项目概况

- 项目名称：海南省人民医院选择病床等护理用品

- 资金来源：自有资金

- 预算金额：约67万元。

- 用途：海南省人民医院工作需要

- 数量、简要技术要求（采购人的采购需求）：详见《用户需求书》

- 供货期限：1年。

## 附件二、投标人资质条件：

- 符合政府采购法第二十二条之规定；

- 在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任的能力{须提供三证（营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证）复印件或具有统一社会信用代码相关证件复印件或自然人身份证明复印件（加盖公章）}；

- 有依法缴纳税收的良好记录{提供2018年1月1日至今任意一个月依法缴纳税收的证明材料（加盖公章）}；

- 有依法缴纳社会保障资金的良好记录{提供2018年1月1日至今任意一个月依法缴纳社会保障资金的证明材料（加盖公章）}；

- 财务状况报告{提供2018年1月1日至今任意一个月的财务报表复印件：资产负债表、利润表和现金流量表，新成立公司根据实际情况提供财务报表复印件（加盖公章）}；

- 提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

- 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

- 如投标人不是所投产品生产厂家的，属于三类医疗器械的须具有医疗器械经营许可证，属于二类医疗器械的须具有医疗器械经营备案凭证；所投产品属于二、三类医疗器械产品的须具有医疗器械注册证、医疗器械生产许可证（进口产品除外），属于一类医疗器械产品的须具有产品备案登记凭证、生产企业备案登记凭证。

- 本项目不接受联合体投标。

## 附件三、用户需求一览表及技术参数（含功能标准、性能标准、材质标准）

一、用户需求一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手动二摇病床 | 张 | / | 2760 |
| 2 | 手动三摇病床 | 张 | / | 3060 |
| 3 | PICU电动病床 | 张 | / | 24990 |
| 4 | 儿童手动二摇病床 | 张 | / | 2760 |
| 5 | PICC穿刺床 | 张 | / | 2300 |
| 6 | 儿童注射专用床 | 张 | / | 1960 |
| 7 | 诊查床 | 张 | / | 1100 |
| 8 | ICU电动病床 | 张 | / | 24990 |
| 9 | 输液车 | 辆 | / | 1080 |
| 10 | 三人候诊椅 | 辆 | / | 1450 |
| 11 | 服药车 | 辆 | / | 2900 |
| 12 | 抢救车 | 辆 | / | 3060 |
| 13 | 护理车 | 辆 | / | 2000 |
| 14 | 不锈钢开水车 | 辆 | / | 1500 |
| 15 | 平车 | 辆 | / | 1100 |
| 16 | 病历车 | 辆 | / | 900 |
| 17 | 轮椅 | 辆 | / | 560 |
| 18 | 紫外线消毒车 | 辆 | / | 500 |
| 19 | 移动输液架 | 个 | / | 650 |
| 20 | 病历夹 | 个 | / | 38 |
| 21 | 治疗盘 | 个 | / | 63 |
| 22 | 输液椅 | 张 | / | 700 |
| 23 | 陪护椅 | 张 | / | 720 |
| 24 | 病房床头柜 | 个 | / | 576 |

二、用户需求一览表及技术规格参数（含功能标准、性能标准、材质标准）

| 序号 | 名称 | 技术规格参数（含功能标准、性能标准、材质标准） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手动二摇病床 | 规格：2260×980×500mm（允许偏差值为±20mm） 材质：（1）底座需采用≥30×60×1.5mm矩型钢管；（2）流线型床头尾板，需采用高硬度的ABS材质注塑成型（非吹塑成型）；床头床尾板，两侧需带有ABS防撞轮（直径85±5mm，厚度47±5mm），固定轴需安装在床头床尾板里面。不含防撞轮床头尾板宽925±20mm、高480±20mm；上端边缘厚45±5mm，床头尾板靠上边缘的二分之一位置需设计有由模具一体成型的椭形孔，大小（70×40mm）（允许偏差值为±5mm），可系布带以便患者借力锻炼；有锁定开关，拆卸方便；（3）床尾板需配亚克力透明信息卡；（4）床板宽850±20mm，背部床板长720±20mm、臀部床板长250±20mm、大腿部床板长370±20mm、小腿部床板长525±20mm，床板采用≥1.0mm厚优质冷扎钢板，由汽车钣金生产技术一次整体模压成型，背部增加“日”字型钢管加固结构，带模压凹槽和椭圆形透气孔；（5）整床金属表面喷涂粉末，需采用抗菌粉末，通过微生物分析检测中心分析检测报告（并在投标文件中提供）；（6）采用“病床到位保护装置”螺管系统，螺管壁厚度≥2.5mm，腔室管壁厚度≥4.0mm。背部床板螺管内置（50×40mm）（允许偏差值为±5mm）精铜螺母，静音耐磨；螺母上应有金属滑槽，滑槽里需装有铝合金或铜质导轨，与螺管卡销相互作用，产生双向到位极限保护功能；（7）采用中控双面脚轮；脚轮直径5英寸，轮面采用TPR耐磨材料，静音耐磨；支架需采用航空铝材料一次性压铸，左右各1个圆轮组合而成；一脚制动，四轮刹车；刹车踏板U型，采用不锈钢圆管制造；能经水洗和高温消毒，不生锈；（8）矩型对称底盘。 |  |
| 2 | 手动三摇病床 | 规格：（长×宽×高mm）2260×980（床板宽850）×480/720mm（允许偏差值为±20mm） 材质：（1）底座床框采用≥30×60×1.5mm矩型钢管；（2）流线型床头尾板，需采用高硬度的ABS材质注塑成型（非吹塑成型）；床头床尾板，两侧需带有ABS防撞轮（直径85±5mm，厚度47±5mm），固定轴需安装在床头床尾板里面。不含防撞轮床头尾板宽925±20mm、高480±20mm；上端边缘厚45±5mm，床头尾板靠上边缘的二分之一位置需设计有由模具一体成型的椭形孔，大小（70×40mm）（允许偏差值为±5mm），可系布带以便患者借力锻炼；有锁定开关，拆卸方便；（3）床尾板需配亚克力透明信息卡；宽170±5mm、高90±5mm；（4）床板宽850±20mm，背部床板长720±20mm、臀部床板长250±20mm、大腿部床板长370±20mm、小腿部床板长525±20mm，床板采用≥1.0mm厚优质冷扎钢板，由汽车钣金生产技术一次整体模压成型，背部增加“日”字型钢管加固结构，带模压凹槽和椭圆形透气孔；（5）整床金属表面需喷涂粉末采用抗菌粉末，通过微生物分析检测中心分析检测报告（并在投标文件中提供）；（6）采用“病床到位保护装置”螺管系统，螺管壁厚度≥2.5mm，腔室管壁厚度≥4.0mm。背部床板螺管内置（50×40mm）（允许偏差值为±5mm）精铜螺母，静音耐磨；螺母上应有金属滑槽，滑槽里需装有铝合金或铜质导轨，与螺管卡销相互作用，产生双向到位极限保护功能；（7）采用中控双面脚轮；脚轮直径5英寸，轮面采用TPR耐磨材料，静音耐磨；支架采用航空铝材料一次性压铸，左右各1个圆轮组合而成；一脚制动，四轮刹车；刹车踏板U型，采用不锈钢圆管制造；能经水洗和高温消毒，不生锈；（8）矩型对称底盘；2.0mm冷轧钢弧形冲压，两条凹痕加强关节焊接。 |  |
| 3 | PICU电动病床 | 规格：2140*1130*480-780±10mm 材质：（1）底座床框加厚用材，采用30×60×1.5mm矩型钢管；（2）流线型床头尾板，需采用高硬度的ABS材质注塑成型（非吹塑成型）；床头床尾板，,固定轴需安装在床头床尾板里面。不含防撞轮床头尾板宽925±20mm、485±20mm；上端边缘厚45±5mm，床头尾板靠上边缘的二分之一位置需设计有由模具一体成型的椭形孔，大小（70×40mm）（允许偏差值为±5mm），（3）护栏两端采用ABS注塑框，线条流畅，边角圆润，防患者磕碰；（4）床板采用≥1.2mm厚冷扎钢板冲压成型；受力均衡；更有多条加强骨，床面板内侧需采用无缝弯管折弯而成，减少焊接点，增加面板的一体性，床面与四侧均非常平滑，从而解决藏污纳垢的问题，带椭圆形透气孔，兼防滑功能；（5）整床金属表面喷涂粉末，需采用抗菌粉末，通过微生物分析检测中心分析检测报告（并在投标文件中提供）；（6）采用高等级静音品牌电机；配套同品牌的电箱控制系统；电机需有到位保护功能；（7）采用中控双面脚轮；脚轮直径5英寸，轮面采用TPR耐磨材料，静音耐磨；支架需采用航空铝材料一次性压铸，左右各1个圆轮组合而成；一脚制动，四轮刹车；刹车踏板U型，采用不锈钢圆管制造；能经水洗和高温消毒，不生锈。整床采用机器人焊接而成！（提供机器人焊接图片与设备发票） |  |
| 4 | 儿童手动二摇病床 | 规格：1985×980×500mm（允许偏差值为±20mm） 材质：（1）底座床框加厚用材，采用30×60×1.5mm矩型钢管；（2）流线型床头尾板，采用高硬度的ABS材质注塑成型（非吹塑成型）；床头床尾板，两侧需带有ABS防撞轮（直径85±5mm，厚度47±5mm），固定轴需安装在床头床尾板里面。不含防撞轮床头尾板宽925±20mm、高485±20mm；上端边缘厚45±5mm，床头尾板靠上边缘的二分之一位置需设计有由模具一体成型的椭形孔，大小（70×40mm）（允许偏差值为±5mm），可系布带以便患者借力锻炼；有锁定开关，拆卸方便。（3）护栏两端采用ABS注塑框，线条流畅，边角圆润，防患者磕碰；（4）床板采用≥1.2mm厚冷扎钢板冲压成型；背部增加“日”字型钢管加固结构，受力均衡；床板四角有ABS包角，带椭圆形透气孔，兼防滑功能；（5）整床金属表面喷涂粉末，需采用抗菌粉末，通过微生物分析检测中心分析检测报告（并在投标文件中提供）；（6）采用“病床到位保护装置”螺管系统，螺管壁厚度≥2.5mm，腔室管壁厚度≥4.0mm。背部床板螺管内置（50×40mm）（允许偏差值为±5mm）精铜螺母，静音耐磨；螺母上有金属滑槽，滑槽里需装有铝合金或铜质导轨，与螺管卡销相互作用，产生双向到位极限保护功能；（7）采用中控双面脚轮；脚轮直径5英寸，轮面采用TPR耐磨材料，静音耐磨；支架需采用航空铝材料一次性压铸，左右各1个圆轮组合而成；一脚制动，四轮刹车；刹车踏板U型，采用不锈钢圆管制造；能经水洗和高温消毒，不生锈。 |  |
| 5 | PICC穿刺床 | 规格：1820*700*700mm（允许偏差值为±20mm） 材质：配套物品：置手架（带轮、有升降）长度46cm×宽度31cm×高度70cm（允许偏差值为±2cm）；置物架（带轮、带抽屉）长度76cm×宽度46cm×高度70cm（允许偏差值为±2cm）；置管椅（带轮、升降、圆形吧台椅）；所有材质为不锈钢；海绵皮革垫。 |  |
| 6 | 儿童注射专用床 | 规格：1000*600*700mm（允许偏差值为±20mm） 材质：全覆式铝合金护栏，防夹手、可平移、前后收缩、易消毒；护栏距床头300±20mm，高度300±20mm；床头配两个抽屉，抽屉分为四格，配活动隔板，床尾配一个抽屉，不配脚轮；配置：活动及可调节高度输液架1个，床垫1个。 |  |
| 7 | 诊查床 | 规格：1850*630*700mm（允许偏差值为±20mm） 材质：床框采用不锈钢方管冲压而成；床面采用优质人造革面，床面外套为皮套，下铺≥14mm厚防火板，上铺≥30mm厚泡沫。 |  |
| 8 | ICU电动病床 | 规格：（长×宽×高mm）2200×900（床板宽）×480/750mm（允许偏差值为±20mm）。 材质：（1）双层稳固结构：床体+钢塑底座；床框采用25×50×1.5mm矩型钢管；（2）流线型床头尾板，高低搭配；床头床尾板与护栏间距小于65mm；采用全新纯正PE原材料整体一次吹塑成型；暗藏锁定开关，拆卸方便，可兼作CPR急救；（3）床尾板配亚克力透明信息卡；床板宽900±20mm；背部床板凹型设计，最长端740±20mm、最短段660±20mm；臀部床板凸型设计，最长端330±20mm、最短段250±20mm ；大腿部床板长370±20mm、小腿部床板长525±20mm；床板采用≥1.2mm冷扎钢板，由汽车钣金生产技术一次整体模压成型，保持床板的完整性、提高床板强度，床板四角平滑完整，背部增加钢管加固结构，不变形，带模压凹槽和椭圆形透气孔；（5）整床金属表面喷涂粉末采用抗菌粉末，通过微生物分析检测中心分析检测报告（并在投标文件中提供）；（6）全包围保护护栏，深度高，足够保护患者；护栏与头尾板的距离均小于6cm；（7）采用高等级静音品牌电机，；配套同品牌的电箱控制系统；电机有到位保护功能；（8）中控双面脚轮，直径5英寸；支架采用航空铝材料一次性压铸，左右各1个圆轮组合而成；一脚制动，四轮刹车；一字刹车踏板，采用不锈钢制造；轮面采用TPR耐磨材料；能经水洗和高温消毒，不生锈；（9）矩形对称底座，底座前端和后端各安装一个ABS整体面罩，大小与底座的前后端匹配，面罩镜面处理。整床采用机器人焊接而成！（提供机器人焊接图片与设备发票） |  |
| 9 | 输液车 | 1、规格尺寸：650*475*900mm（允许偏差值为±20mm）；2、不锈钢面板镶面及ABS模具成型台面，铝合金型材立柱；ABS台面厚度40mm，台面安装不锈钢围栏，安全置物；侧板背板均选用铝塑复合板拼装，铝塑复合板厚度≥4mm,表层材料为涂装铝板，芯材为聚乙烯塑料；车体采用一只铝合金抽屉，抽屉选用三节静音滑轨，带自锁功能；底部配四只静音防缠绕万向直径100±5mm双面轮，带刹车；3、正反面双钩不锈钢输液架；4、手消液架；5、带盖垃圾桶；6、不锈钢筐；7、抽屉为四格，配活动PC隔板；8、车体立柱采用嵌入式导轨，实现多种配件在单侧可自由滑动，在车体两侧互换，不受使用者的身高及使用习惯限制。 |  |
| 10 | 三人候诊椅 | 1、2485*690*890mm（允许偏差值为±20mm）；2、主体选用优质轧钢材料制作，表面电镀处理；三人坐位，网式靠背；候诊椅两侧带扶手；3、配可调配地脚； |  |
| 11 | 服药车 | 1、规格尺寸：680*460*930mm（允许偏差值为±20mm）；2、高光模具成型台面，ABS材质，不锈钢型材立柱；ABS台面厚度≥40mm，台面四周高突设计；侧板背板均选用铝塑复核板拼装，铝塑复核板厚度≥4mm,表面材料为涂装铝板，芯材为聚乙烯塑料；车体采用五只铝合金型材、ABS模具连接件和铝塑复核板组装抽屉，抽屉选用三节静音滑轨，带自锁功能；底部配四只静音防缠绕万向直径100±5mm双面轮，带刹车；抽屉承重≥50KG,整体承重≥200KG。3、不锈钢篮筐；4、第一、二、三个抽屉每个抽屉隔为≥46个小格；5、配正装中控锁；6、ABS材料侧拉板；7、车体立柱采用嵌入式导轨，实现多种配件在单侧可自由滑动，在车体两侧互换，不受使用者的身高及使用习惯限制。 |  |
| 12 | 抢救车 | 1、规格尺寸：850*540*970/1185mm（允许偏差值为±20mm）；2、不锈钢板镶面及ABS模具成型台面，铝合金型材立柱；ABS台面厚度≥40mm，台面安装不锈钢围栏，安全置物；侧板背板均选用铝塑复合板拼装，铝塑复合板厚度≥4mm,表面材料为涂装铝板，芯材为聚乙烯塑料：车体为三个铝合金抽屉，一个柜（两门）。方便药品器械分类存放，抽屉选用三节静音滑轨，抽拉顺畅安静，带自锁功能；底部配四只静音防缠绕万向直径100±5mm双面轮，带刹车；3、碳钢仪器平台（365x280x30mm）（允许偏差值为±5mm）；4、3升氧气瓶支架；5、ABS侧拉板；6、CPR板；7、活动吸引器支架；8、带盖垃圾桶(一灰一黄) ；9、不锈钢篮筐；10、中控锁；11、三个抽屉高度为：第一个115±5mm,第二、第三层抽屉100±5mm；第一层抽屉隔≥16个小格：平均150mm*750mm*50mm（允许偏差值为±5mm）；第二层抽屉隔≥14个小格：前一排7格平均80mm*110mm*50mm（允许偏差值为±5mm）,后一排7格平均80mm*210mm*50mm（允许偏差值为±5mm）；第三层抽屉隔3个隔，左边150mm*310mm*50mm（允许偏差值为±5mm）；中间190mm*310mm*50mm（允许偏差值为±5mm）；右边220mm*310mm*50mm（允许偏差值为±5mm）；第四层隔4个隔:上边2隔：平均300mm*380mm*140mm（允许偏差值为±5mm）；下面2隔；平均300mm*380mm*250mm（允许偏差值为±5mm）；12、两个钩不锈钢可调节输液架；13、子弹头电源插座；13、车体立柱采用嵌入式导轨，实现多种配件在单侧可自由滑动，在车体两侧互换，不受使用者的身高及使用习惯限制。 |  |
| 13 | 护理车 | 1、规格尺寸：580*480*900mm（允许偏差值为±20mm）；2、整体选用优质不锈钢材料制作，板材厚度≥1.2mm,管材厚度≥1.5mm，板材表面经过拉丝美化处理，管材表面均经过抛光处理；车体一侧配有污物袋，采用优质布料；车体另一侧配有三个台面，每层台面下面配有承重带，承重量大；台面四周均安装围栏；底部配四只静音防缠绕万向直径100±5mm双面轮，带刹车。3、提供产品检验报告复印件 |  |
| 14 | 不锈钢开水车 | 规格：950*560*950mm（允许偏差值为±20mm） 材质：整体选用优质不锈钢材料制作，板材厚度≥1.2mm，管材厚度≥1.5mm，板材表面经过拉丝美化处理，管材表面均经过抛光处理；焊接光滑无毛刺，表面抛光处理，抗防腐易清洗；车体共设计2个台面，并配有围栏，每层台面下方均配有承重带，承重量大；双层置瓶架，可同时存放16-24-30个暖瓶；底部采用四只优质静音防缠绕脚轮，脚轮100±5mm，带刹车； |  |
| 15 | 平车 | 1、长1950mm、宽≥640mm、高500/900mm（允许偏差值为±20mm）；2、整体选用优质不锈钢材料制作，板材厚度≥0.8mm，管材厚度≥1.2mm，板材表面经过拉丝美化处理，管材表面均经过抛光处理；焊接光滑无毛刺，表面抛光处理，抗防腐易清洗；平车两侧配有可上下折叠的不锈钢护栏，护栏起放简单容易；底部采用四只优质静音防缠绕脚轮，脚轮125±5mm，带刹车，承载量大；3、配不锈钢可调输液架一支；4、杂物筐一个5、床垫一张； |  |
| 16 | 病历车 | 1、不锈钢面板镶面及ABS模具成型台面，铝合金型材立柱；ABS台面厚度≥45mm，台面安装不锈钢围栏，安全置物；侧板背板均选用铝塑复核板拼装，铝塑复核板厚度≥4mm,表面材料为涂装铝板，芯材为聚乙烯塑料；车体上部一只铝合金抽屉，抽屉选用三节静音滑轨、抽屉顺畅安静，带自锁功能；车体下部为一列病例存放区，可存放病历，病历车选用ABS托条，耐磨抗腐蚀，带锁；底部配四只静音防缠绕万向直径100±5mm双面轮，带刹车；2、CT片盒一个；3、病历车单列单抽；4、车体立柱采用嵌入式导轨，实现多种配件在单侧可自由滑动，在车体两侧互换，不受使用者的身高及使用习惯限制。 |  |
| 17 | 轮椅 | 长680mm、宽1100mm、高900mm（允许偏差值为±20mm）；整体选用优质冷轧钢材料焊接而成，表面电镀处理；扶手高度符合人体工程学，有皮革包覆，脚有脚踏板，腿部有腿肚带；皮革座面及靠背，柔软舒适，可拆洗，坐宽550±20mm、承重≥160KG；前轮7’,后轮26’,免充气轮胎；轮椅可折叠； |  |
| 18 | 紫外线消毒车 | 等车高度：110±5cm灯臂长；100±5cm电源电压；220V±10%50Hz，紫外线灯管功率：≥30W；提供产品检验报告复印件 |  |
| 19 | 移动输液架 | 高2010mm，管口直径35mm，5轮底座直径470mm（允许偏差值为±20mm）；提供产品检验报告复印件 |  |
| 20 | 病历夹 | 1、长330mm-332mm；宽230mm-232mm；2、优质ABS材料模具制作，耐磨损抗腐蚀，容易清洗消毒；轻巧灵便，且牢固强度高；颜色多选； |  |
| 21 | 治疗盘 | 规格：长350mm、宽210mm、高50mm（允许偏差值为±5mm） 材质：不锈钢材质 |  |
| 22 | 输液椅 | 规格：长780mm、宽600mm、高1100mm（允许偏差值为±20mm） 材质：钢质结构，坐垫、靠背均为皮面，托手处根据要求定制，配有可调节高度的输液架1个； |  |
| 23 | 陪护椅 | 1、规格：外形尺寸：（1900mm ×628mm×380mm）（允许偏差值为±20mm），展开尺寸：（760mm×620mm×1840mm）（允许偏差值为±20mm）；2、椅架加厚用材，采用38×1.8mm圆型优质碳钢；3、面料：为防水耐磨布面，内为海绵填充物；4、椅面由三块组成，折叠自由，叠起可整体移动。叠起不用时可锁；5、配3寸尼龙带刹丝扣轮4个，定向轮2个，方便转移；6、承载重量： ≥120kg； |  |
| 24 | 病房床头柜 | 规格：480×480×820mm（允许偏差值为±20mm） 材质：自有设备自有模具自控生产。采用品牌ABS全新纯正工程塑料。 |  |

注：若投标人非生产厂商，须提供所投产品（除病历夹、治疗盘）生产厂商对本项目的授权，否则视为不响应或负偏离。

## 附件四、服务标准

项目售后：中标人提供货物质保期为壹年，自验收合格之日起计算。质保期内，凡因正常使用出现质量问题，中标人应提供免费维修或咨询等服务，承担因此产生的一切费用，并从货物或服务正常使用或更换当日起重新计算质保期。中标人在接到买方故障通知后2小时内响应，24小时内到达用户现场并排除缺陷，修理相关货物或解决相关问题，质保期结束后为保修期，保修期为叁年，中标人仍应负责对货物提供维修服务或对服务提供咨询服务，只收取配件成本或服务成本。

## 附件五、评审标准

| 序号 | 评审因素 | 评审内容 | 满分 | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术规格参数要求 | 投标人提供的产品技术规格参数完全响应招标文件要求或正偏离的得满分，每有一项负偏离的扣2分，扣完为止。 | 46 |  |
| 2 | 相关证书 | 所投产品制造商通过ISO9001质量管理体系认证的得2分。证明材料：提供认证证书复印件 | 2 |  |
| 3 |  | 所投产品制造商通过ISO14001环境管理体系认证的得2分。证明材料：提供认证证书复印件 | 2 |  |
| 4 |  | 所投产品制造商通过ISO13458环境管理体系认证的得2分。证明材料：提供认证证书复印件 | 2 |  |
| 5 | 售后服务 | 承诺售后服务期限为3年（不含）-4年的得1分，4年（不含）-5年的得2分, 5年（不含）以上的得3分。证明材料：提供由投标人及制造商共同出具承诺函，格式自拟，并加盖投标单位及制造商公章 | 3 |  |
| 6 |  | 根据投标人售后服务方案（包含但不限于供货计划、货物验收、服务承诺、培训等内容）进行评分，完全满足采购需求，符合项目情况的计11分，每有一处不合理的扣1分，直至扣完为止。 | 12 |  |
| 7 | 投标文件质量 | 根据投标文件质量情况（是否规范完整，是否有技术商务评分内容页码索引表，是否便于检索、查阅等）进行评比。最优的得3分，每有一处不合理的扣0.5分，直至扣完为止。 | 3 |  |
| 8 | 价格分 | 满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，价格分统一按照下列公式计算：价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100 | 30 |  |
| 9 | 合计 | 100 |  |

## 附件六、合同文本

(仅供参考，具体的合同条款由采购人与中标人在合同中约定）

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

甲乙双方根据     年    月    日   项目名称       （项目编号:          ）采购结果及招标文件的要求,经协商一致,愿意共同遵守并履行本合同各条款。

一、标的内容、数量、质量、价款等

| 序号 | 合同标的内容 | 规格型号 | 生产厂商 | 产地 | 数量 | 质量 | 价款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |

二、履约时间及方式

1. 履约时间及方式：                                               。

2. 履约地点：                                                     。

三、付款时间、方式及条件:                                                 。

四、验收

1.验收方式：                                                      。

2.验收标准：                                                      。

五、违约责任

1. 除下一条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟5个工作日迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务或提供产品及服务不满足项目需求，按合同金额的1％/天计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的10％。如果乙方延迟交货时间超过一个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

2.如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

六、解决争议的办法

合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方友好协商解决。如果友好协商不能解决，作如下   处理：

（1）、申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

（2）、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

七、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

八、其他未尽事宜由甲乙双方友好协商确定。

九、合同鉴证

采购代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购内容和技术参数进行实质性修改。

十、本合同的组成文件

1.招标文件、乙方的投标文件和投标时的澄清函（如有）；

2.中标通知书；

3.甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十一、合同备案

本合同一式   份，中文书写。甲方执   份，乙方   份，采购代理机构一份。

甲方：                   （盖章）     乙方：                  （盖章）

地址：                                 地址：

法定（或授权）代表人：                 法定（或授权）代表人：

联系人：                               联系人：

联系电话：                             联系电话：

账号：                                 账号：

开户行：                               开户行：

年   月    日                          年   月    日

(采购代理机构声明：本合同标的依法定程序采购，合同主要条款内容与招标文件及投标文件的内容一致。）

采购代理机构：中科高盛咨询集团有限公司（盖章）

## 附件七、其他

1、商务要求

1.1、投标人应在当地设有或承诺中标后在当地设立售后服务机构（包括自有机构、合作机构和授权机构等），设有机构的提供营业执照或相关协议等证明材料，承诺设立的需提供承诺函，格式自拟。若提供承诺后未按承诺在中标后设立售后服务机构视为虚假响应，将由相关机关按规定对投标人进行处罚。

1.2、接到交货通知并将货物送达海南省人民医院后，经采购人验收合格后15个工作日内，采购人向中标人支付合同总金额的90%，在质保期结束后支付合同总金额的5%，在保修期结束后支付合同总金额的5%。

2、落实的政府采购政策

2.1、关于小微企业（投标人）残疾人福利性单位和监狱企业产品参与投标

根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）、财政部文件《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2018】141号）及财政部司法部《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知书》（财库【2014】68号）的要求，对于非专门面对中小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业的项目，对小型和微型企业、残疾人福利性单位和监狱企业产品的价格给予6%的扣除，投标人为联合体投标，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，产品的价格给予2%的扣除。（对于同时属于小型和微型企业、残疾人福利性单位和监狱企业的，不重复享受政策），用扣除后的价格参与评审。享受政策优惠的小型、微型投标人须提供合法有效的“中小企业声明函” 或“残疾人福利性单位声明函”。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.2、关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的要求

2.2.1、节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》(中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）等网站发布)，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、财政部、认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得中国国家信息安全产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》(中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）等网站发布)，且经过认证的环境标志产品。对于节能产品、信息安全产品和环境标志产品的投标单价给予1%的扣除（同时属于节能产品、信息安全产品和环境标志产品的，投标单价只能给予1%的扣除），用扣除后的价格参与评审。

2.2.2、提供的产品属于信息安全产品的，投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供有效的中国国家信息安全产品认证证书复印件。

2.2.3、提供的产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

2.2.4、提供的产品属于优先采购环境标志产品的，投标人应当选择《环境标志产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。