文件编号：2019012

# 博鳌亚洲论坛2019年年会安保通信保障项目

# 竞

# 争

# 性

# 谈

# 判

# 文

# 件

采 购 人：海南省公安厅

# 项目编号：HNYZ-2019-012

招标代理机构：海南易中招投标项目管理有限公司

二〇一九年二月

目  录

第一章：竞争性谈判邀请书..........................01

第二章：投标人须知................................05

第三章：项目技术、数量、质量及商务需求..............24

第四章：评标方法与标准............................61

第五章：政府采购合同（样本）........................64

第六章：响应文件格式..............................88

第一章  竞争性谈判邀请书

海南易中招投标项目管理有限公司（以下简称：采购代理机构）接受海南省公安厅的委托，对博鳌亚洲论坛2019年年会安保通信保障项目进行竞争性谈判采购。欢迎有资格的供应商前来参加谈判。

一、项目简介

（一）项目名称：博鳌亚洲论坛2019年年会安保通信保障项目。

（二）项目编号：HNYZ-2019-012。

（三）项目用途：2019年博鳌亚洲论坛年会安保工作需要。

（四）采购需求：详见本文件第三章。

（五）资金来源：财政资金，资金已到位。

（六）项目分包及采购预算：预算总额：2756027.62元，其中：

A包：通讯设备购置、安保现场指挥部搭建、已建监控点巡检维护及接入、核心区域监控点建设共4个内容，金额为2006903.91元。

B包：线路租赁服务（687900.00元）；

C包：项目监理（61223.71元）。

二、供应商资格要求

合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任能力的法人。提供供应商法人营业执照（副本）、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一复印件）或事业单位法人证书（副本）。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2018年下半年连续3个月企业财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）或2018年度的财务审计报告，复印件加盖公章。

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，需提供2018年下半年连续3个月的完税证明及社会保障金缴纳证明。

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（提供书面声明）

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（提供书面声明）

6.法律、行政法规规定的其他条件。（提供书面声明）

7.提供无不良信用记录查询结果。（提供书面声明）

（一）特定资格条件

1.A包：具有《安防工程企业设计施工维护能力证书》壹级。（提供证明材料，加盖单位公章）

2.B包：具有《基础电信业务许可证》。（提供证明材料，加盖单位公章）

3.C包：具有工信部门颁发的信息系统工程监理资质证书。（提供资质证明文件复印件，加盖单位公章）

说明：B包允许具有独立承担民事责任能力的法人或法人授权的分支机构参与投标。

三、竞争性谈判文件的获取

（一）获取招标文件的时间：2019年03月05日 -- 2019年03月07日，08:30——17:30（北京时间,节假日除外）。

（二）获取招标文件的地点：

http://zw.hainan.gov.cn/htms/login!register.do。

（三）获取谈判文件的方式：网上购买，线下支付。

（四）谈判文件售价：300.00 元/份。

四、响应文件递交、谈判时间、地点

（一）提交响应文件的截止时间：2019年03月08日09时30分（北京时间）。

（二）投标文件递交地址：

http://zw.hainan.gov.cn/htms/login!register.do。（海南省公共资源交易服务中心203室）。

（三）谈判时间：2019年03月08日09时30分（北京时间）

（四）开标地点：海南省公共资源交易服务中心203室。

五、保证金

（一）供应商须按本项目规定的保证金金额缴纳本项目保证金：A包：肆万圆整(¥40000.00元)；

B包：壹万圆整（¥10000.00元）

C包：壹仟元整（¥1000.00元）

保证金的到账截止时间为竞争性谈判当天09时30分前。

（二）递交投标保证金地址：

http://zw.hainan.gov.cn/htms/login!register.do。

（三）本项目采用网上报名，且以按规定缴纳投标保证金为有效报名，否则视为报名无效。

六、公告发布媒体：全国公共资源交易平台（海南省）、海南省人民政府政务服务中心、中国海南政府采购网。

七、其他

（一）必须在海南省市场主体管理系统

（http://zw.hainan.gov.cn/G2）中注册并备案通过，然后登录电子招投标系统

（http://zw.hainan.gov.cn/htms/login!register.do）下载、购买电子版的谈判文件。

（二）电子标（标书后缀名.GZBS)：必须使用最新版本的电子投标工具（在http://zw.hainan.gov.cn/htms/login!register.do下载投标工具）制作电子版的投标文件。

非电子标（标书后缀名不是.GZBS):必须使用电子签章工具（在http://zw.hainan.gov.cn/htms/login!register.do下载签章工具）对PDF格式的电子投标文件进行盖章（使用WinRAR对PDF格式的标书加密压缩）。

（三）投标截止日期前，必须在网上上传电子标书--（电子标：投标书为GTBS格式；非电子标：投标书需上传PDF加密压缩的rar格式）。

（四）电子标：开标的时候必须携带加密锁（公司CA锁）和光盘、U盘拷贝的投标书。

八、联系方式

采 购 人：海南省公安厅

联 系 人：吕警官

电    话：0898-68836326

地    址： 海口市龙华区滨涯路9号

代理机构：海南易中招投标项目管理有限公司

联 系 人：符 工

电    话：0898-65201016

传    真：0898-65300161

地    址：海南省海口市琼山区府城镇大园路88号3楼301室

海南易中招投标项目管理有限公司

2019年03月04日

第二章  投标人须知

谈判须知前附表

| 序 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称、 项目编号 | 项目名称：博鳌亚洲论坛2019年年会安保通信保障项目。 项目编号：HNYZ-2019-012 |
|  | 采购预算 与分包 | 预算金额：2789914.03元，其中： A包：通讯设备购置、安保现场指挥部搭建、意见监控点巡检维护接入、核心区域监控点建设，小计2006903.91元。 B包：线路租赁服务（687900.00元）； C包：项目监理（61223.71元） |
| 2 | 采购人 | 名 称：海南省公安厅 联系人：吕警官 电话：0898-68836326 地 址：海口市龙华区滨涯路9号 |
| 3 | 采购 代理机构 | 单位名称：海南易中招投标项目管理有限公司 联系人：符工 电 话：0898-65201016 地 址：海南省海口市琼山区大园路88号3楼301室 |
| 4 | 投标人 资格条件 | （一）基本资格条件 1.具有独立承担民事责任能力的法人。提供供应商法人营业执照（副本）、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一复印件）或事业单位法人证书（副本）。 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2018年下半年连续3个月企业财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）或2018年度的财务审计报告，复印件加盖公章。 3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，需提供2018年下半年连续3个月的完税证明及社会保障金缴纳证明。 4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（提供书面声明） 5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（提供书面声明） 6.法律、行政法规规定的其他条件。（书面声明） 7.提供无不良信用记录查询结果。（投标人通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）以下内容的查询结果网页打印件并加盖投标人公章（查询信息为投标人名称） 1.1“失信被执行人”查询结果； 1.2“重大税收违法案件当事人名单”查询结果； 2. 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）（提供查询结果网页打印件并加盖供应商公章） “政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果。 查询时间：公告报名时间至递交投标文件截止时间，如查询结果存在不良信用记录的做无效投标处理。） （二）特定资格条件 1.A包：具有《安防工程企业设计施工维护能力证书》壹级。（提供证明材料，加盖单位公章） 2.B包：具有《基础电信业务许可证》。（提供证明材料，加盖单位公章） 3.C包：具有工信部门颁发的信息系统工程监理资质证书。（提供资质证明文件复印件，加盖单位公章） 说明：B包允许具有独立承担民事责任能力的法人或法人授权的分支机构参与投标。 |
| 5 | 领取招标文件需提供的资料 | 网上购买，详见第一章的“三、竞争性谈判文件的获取” |
| 6 | 现场踏勘 | （√ ）不统一组织 （）统一组织 |
| 7 | 投标保证金 | （ ）不要求提供 （√）要求提供，数额不得超过采购项目预算金额的2%，本项目的投标保证金金额： A包：肆万圆整(¥40000.00元)； B包：壹万圆整（¥10000.00元） C包：壹仟元整（¥1000.00元） 保证金的到账截止时间为竞争性谈判当天XX时XX分前。 递交投标保证金地址： http://zw.hainan.gov.cn/htms/login!register.do。 保证金截止时间：2019年03月08日09时30分（北京时间）。 |
| 8 | 交货期或服务期 | A包（交货期）：2019年3月15日前； B包（服务期）：甲方临时确定通知，最晚不晚于3月15日前，2019年3月15日至会议结束之日； C包（服务期）：合同签订之日至项目验收完成之日。 |
| 9 | 投标 有效期 | 60天(日历日)，开标截止之日起计算 |
| 10 | 澄清或者修改时间 | 提交投标文件截止之日3个工作日前 |
| 11 | 投标文件份数 | 1.正本壹份，副本肆份， 2.电子文件壹份(包含PDF和Word版本)； |
| 12 | 封套上应载明的信息 | 博鳌亚洲论坛2019年年会安保通信保障项目（XX包） 投标文件 项目编号：HNYZ-2019-012 在2019年 月 日 时 分之前不得启封 投标人名称：___________联系人：_________ 联系电话： 投标人地址：_____________ 日期：________________ |
| 13 | 提交投标文件的截止时间、地点 | 截止时间：2019年03月08日09时30分 （北京时间） 递交地点：海南省公共资源交易服务中心XX室 |
| 14 | 开标时间、地点 | 时间：2019年03月08日09时30分 地点：海南省公共资源交易服务中心203室 |
| 15 | 采购方式 | 竞争性谈判 |
| 16 | 联合体 投标 | （√）不接受 （ ）接受 （ ）其他________________ |
| 17 | 项目分包 | A包、C包不接受分包；B包可接受分包。 |
| 18 | 评标方法 | （ √）最低价评标法 （ ）综合评分法 |
| 19 | 备选方案 | （√）不接受 （ ）接受 （ ）其他______________ |
| 20 | 述标或产（样）品演示 | （√）不需要 （ ）需要 |
| 21 | 采购进口产品 | （√）本采购项目拒绝进口产品参加投标 （ ）本采购项目已经财政部审核同意购买进口产品 （ ）其他____________________ |
| 22 | 政府采购强制采购：节能产品 | （√）否 （ ）是，采购《节能产品政府采购清单》(第__期)内的产品 |
| 23 | 政府采购优先采购：节能产品(非强制类) | 财库[2004]185号、财库[2006]90号、国办发[2007]51号 |
|  | 政府采购优先采购：环境标志产品 | 财库[2004]185号、财库[2006]90号、国办发[2007]51号 |
|  | 支持中小企业发展 | （ ）专门面向中小企业采购项目 （√）非专门面向中小企业采购项目。对小型和微型企业产品的价格给予6%～10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目的扣除比例为：小型企业扣除6%，微型企业扣除10% （ ）其他________________ |
|  | 信息安全认证 | / |
| 24 | 其他法律法规强制性规定或扶持政策 | 1.按照<财政部 国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知>（财库【2004】185号）、<财政部 国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》>（财库【2006】90号）的规定，落实国家节能环保政策。 2.按照<财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知>（财库〔2011〕181号）的规定，落实促进中小企业发展政策。 3.按照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。 4.按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。 |
| 25 | 履约 保证金 | 双方协商，投标人不能低于成本价恶意报价，如中标人的报价过低，明显不符合市场价格，投标人必须在投标文件中提供详细的成本说明并提供相关证明材料。则采购人有权要求中标人提供预算金额的10%货币（人民币）作为履约保证金（不接受保函），项目预付款调整为0%。 |
| 26 | 招标代 理服务费 | 供应商中标后向采购代理机构缴纳采购代理服务费，采购代理服务费的收取标准按照（2002）1980号文标准，结合当前行业现状，双方协商而定。在中标方领取中标通知书前支付。 户名：海南易中招投标项目管理有限公司 账号：46050100533600000378 开户行：建行海口琼山支行 |
| 27 | 公告媒体 | 全国公共资源交易平台（海南省）、海南省人民政府政务服务中心、中国海南政府采购网。 |

投标人须知正文

#### 一、总则

（一）定义

1.“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

2.“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

3.“投标人”是响应招标文件并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

4.“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

（二）采购项目预算

本项目采购资金已列入政府采购预算，预算金额见投标人须知前附表。

（三）投标人的资格要求

1.投标人应当符合下列资格条件要求：

1.1《政府采购法》第二十二条规定的投标人基本资格条件；

1.2采购项目有特殊要求，招标文件规定的投标人特定资格条件，具体见投标人须知前附表。

2.投标人不得存在下列任意情形之一：

2.1与采购人或采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

2.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.4同一合同项（分包）下的货物，制造商参与投标的，不得再委托代理商参与投标。

（四）投标费用

投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何（包括但不限于采购人中止采购活动而导致投标人产生的费用），采购人或者采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

（五）授权委托

投标人代表不是投标人的法定代表人的，应持有法定代表人的授权委托书，同时提供投标人代表身份证明。

（六）联合体投标

本项目是否接受联合体投标及相关要求见投标人须知前附表。

（七）采购进口产品

本项目是否采购进口产品及相关要求见投标人须知前附表。

（八）政策与其他规定

1.产品属于政府强制采购节能产品范围，必须将是否列入最新一期节能清单作为采购产品的资格条件。本项目的详细要求见投标人须知前附表。

2.对列入最新一期节能清单(非强制类)、环保清单内的产品，具体要求如下：

2.1采用招标方式采购的(除评标方法采用最低评标价法外)或适用于竞争性磋商采购方式的，应当对列入“两个清单”的产品分别予以相应的加分；对于同时列入“两个清单”的产品，应当优先于只获得其中一项认证的产品。

2.2采用非招标方式(公开招标、询价)及招标方式评标方法采用最低评标价法的，在报价相同的前提下，应优先采购“两个清单”内的产品；对于同时列入“两个清单”的产品，应当优先于只获得其中一项认证的产品。

本项目的详细要求见投标人须知前附表。

3.供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可用扣除后的最后报价参与价格比较。本项目价格扣除比例及相关要求见投标人须知前附表。

4.采购人使用财政性资金采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品，应当在采购文件中载明对产品获得信息安全认证的要求，并要求产品供应商提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。本项目的详细要求见投标人须知前附表。

5.其他法律法规强制性规定或扶持政策。本项目的详细要求见投标人须知前附表。

（九）其他说明

1.履约保证金。中标人在收到采购人或采购代理机构的《中标通知书》后，签订合同前，应按照投标人须知前附表的规定提交履约保证金。中标人没有按照规定提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。

2.招标代理服务费。中标人是否交纳投招标代理服务费及相关要求见投标人须知前附表。

3.其他规定。投标人应符合投标人须知前附表规定的其他规定。

4.本项目采用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

5.本项目不召开（举行）答疑会，不需进行现场踏勘。

二、招标文件

（一）招标文件的构成

招标文件各章节的内容如下：

1.第一章　竞争性谈判邀请

2.第二章　投标人须知

3.第三章　项目技术、数量、质量及商务需求

4.第四章　评标方法及标准

5.第五章　政府采购合同（样本，仅供参考）

5.第六章  投标文件格式

（二）招标文件所作的澄清、修改为招标文件的组成部分。

（三）投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人承担。

（四）招标文件的澄清与修改

1.采购人或采购代理部门对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在投标人须知前附表规定的提交投标文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有招标文件收受人，并在刊登招标公告的媒体上发布澄清公告，投标人应以书面形式回复确认。

2.如果澄清或者修改时间距规定的投标截止时间不足3个工作日，将相应顺延投标截止时间，澄清或者修改时间具体见投标人须知前附表。

3.对招标文件的澄清和修改，将通知已领取招标文件的潜在投标人。

4.在投标截止时间前，采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求递交投标文件的截止时间三个工作日前，将变更的时间以书面的形式通知所有购买了招标文件的供应商，同时在文件公告的媒体上发布更改公告。

（五）偏离

本条所称偏离为响应文件对谈判文件的偏离，即不满足或不响应谈判文件的要求。偏离分为实质性和非实质性要求条款偏离。

#### 三、投标文件

（一）投标文件的语言

投标人提交的投标文件及投标人与采购代理部门就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其他语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。

（二）计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

（三）投标报价

1.投标人应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，以人民币进行报价。

2.投标人应按开标一览表和分项价格表的内容和格式要求填写各项货物及服务的分项价格和总价。

3.除投标人须知前附表允许提交备选方案外，投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受可变动性报价，否则，在评标时将其视为无效投标。

4.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的，本项目予以废标。

5.投标人之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害招标采购单位或者其他投标人的合法权益。

6.项目有特殊要求的见投标人须知前附表。

（四）投标保证金

1.投标人须知前附表规定交纳投标保证金的，投标人应以支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，在规定的投标截止时间前，向采购人或采购代理机构提交不超过采购项目预算2%的投标保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。投标保证金有效期应与规定的投标有效期一致。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，采购人或采购代理机构应当拒绝接收投标人的投标文件或评标委员会在评标时将其视为无效投标。

2.联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

3.未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内无息退还。

4.中标的投标人的投标保证金，将在政府采购合同签订后5个工作日内无息退还。

5.有以下情形之一的，投标保证金将不予退还：

5.1投标人在规定的投标有效期内撤回或修改投标文件；

5.2供应商在响应文件中提供虚假材料；

5.3除不可抗力因素或谈判文件认可的情形外，成交供应商不与采购人签订合同的；

5.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

5.5采购文件规定的其它情形。

（五）投标有效期

1.投标有效期见投标人须知前附表，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从规定的投标截止之日起计算。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

2.特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购人或采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。

（六）投标文件的式样和签署

1.投标文件正本、副本、电子版份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面应注明“正本”或“副本”的字样，当正本和副本不一致时，以正本为准。投标文件电子版需包括Word和PDF两种版本。

2.投标文件应用不褪色的材料打印或书写，并在招标文件要求签字、盖章处盖单位章和由法定代表人或其授权代表签字。投标文件中的任何行间插字、涂改和增删，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。不按上述要求盖章和签字的，在评标时将其视为无效投标。

（七）投标文件的密封和标记

1.投标文件按正本和副本分别包装，注明“正本”或“副本”，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由法定代表人或其授权的代理人签字。

2.投标文件封套或外包装上应载明的内容见投标人须知前附表。

3.投标文件如果未按上述规定密封和标记，采购人或采购代理机构应当拒绝接收。

4.为方便开标唱标，投标人应单独将开标一览表封装在一密封套内，并标明开标一览表字样，投标时单独提交。

（八）投标文件的递交

1.投标文件应在规定的投标截止时间之前送到投标人须知前附表指定的地点。

2.逾期送达或未送达指定地点的投标文件，采购人或采购代理机构应当拒绝接收。

（九）投标文件的修改和撤回

1.在规定的投标截止时间前，投标人可以书面形式修改、补充或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人或采购代理机构。

2.修改、补充的内容为投标文件的组成部分。修改、补充的投标文件应按规定编制、签署、密封、标记和递交，并标明“修改、补充”字样。

3.投标人在规定的投标截止时间之前撤回投标文件的，采购人或采购代理机构自收到投标人书面撤回通知时及时退还已收取的投标保证金。

4.投标人在投标有效期内撤回投标文件的，投标保证金将不予退还。

5.投标人在投标有效期内不得修改其投标文件。

#### 四、开标和评标

（一）开标

1.采购人或采购代理机构在投标人须知前附表规定的开标时间和开标地点组织公开开标，采购人、投标人和有关方面代表参加。

2.开标时，公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由采购代理机构委托的公证机构检查并公证；经确认无误后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格和投标人须知前附表规定的投标文件的其他主要内容，并记录在案。

3.未宣读的投标价格等实质性内容，评标时不予承认。

4.投标人代表及有关人员在开标记录上签字确认。

（二）评标委员会

评标由采购人或采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由政府采购评审专家和采购人代表组成，本项目评标委员会由政府采购评审专家库内随机抽取5名评审专家进行项目评审。

（三）评标方法和标准

本项目评标方法和标准见招标文件第四章。

（四）评标程序

1.投标文件的初审

1.1初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查。根据政府采购法律法规规定和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

1.2有下列情形之一的，应在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

1.2.1未按照招标文件规定提交投标保证金的；

1.2.2未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

1.2.3不具备招标文件规定的资格要求的；

1.2.4投标有效期不足的；

1.2.5报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价；

1.2.6投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

1.2.7法律、法规和招标文件规定的其它无效情形。

1.2.8不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.2.9不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.2.10不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人；

1.2.11不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

1.2.12不同投标人的投标文件混装；

1.2.13不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

2.核价原则

2.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

2.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.4单价金额小数点百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

2.5对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.6评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。

3.投标文件澄清

3.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式通知投标人作出必要的澄清、说明，但不得超出投标文件的范围或对投标文件做实质性的修改(计算错误修正除外)。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

3.2投标人的澄清、说明或者补正应该采用书面形式，由法定代表人或其授权的代理人签字，并按评标委员会的通知要求递交。

3.3有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

4.废标条款

有下列情形之一时，评标委员会应予废标，并将理由通知所有投标人：

4.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

4.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.4因重大变故，采购任务取消的。

5.比较与评价

评标委员会应按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

6.推荐中标候选人名单

6.1最低评标价法：评标委员会按经评审投标报价由低到高顺序推荐中标候选人。经评审投标报价相同时，按技术指标优劣顺序推荐中标候选人。

6.2综合评分法：按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

五、公告的媒体

中标人确定后，中标信息将在投标人须知前附表指定的公告媒体上公布。

六、中标通知

采购人自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出成交通知书，成交通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

七、询问、质疑、投诉

（一）供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问。采购人将在3个工作日内作出答复。

（二）供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。质疑时间按下面规定时间确定：

1.关于招标文件的质疑，应以书面形式在投标文件递交截止时间前1个工作日提出。采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。

2.如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性谈判文件。一经进入谈判程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性谈判文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

3.关于采购过程的质疑，应在采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。

4.关于中标结果的质疑，应在成交结果信息发布后届满之日起7个工作日内提出。

（三）投标人提出质疑的，应提供质疑书原件。采购人或采购代理机构应当向质疑供应商签收回执。

（四）质疑书应当由投标人法定代表人或其授权的代理人签字并加盖投标人单位章，质疑书由授权的代理人签字的应附投标人法定代表人委托授权书。

（五）采购人将在签收之日起7个工作日（对文件质疑的2个工作日）内作出书面答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关的投标人。

（六）供应商对竞争性谈判文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑。

（七）参与了谈判的供应商不能再对招标文件进行质疑。

（八）投标人对采购人的答复不满意，或采购人未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按政府采购法律法规规定及程序，向财政部提出投诉。

（九）不予受理或暂缓受理

1.质疑有下列情形之一的，不予受理：

1.1质疑供应商参与了投标活动后，再对招标文件内容提出质疑的；

1.2质疑超过有效期的；

1.3对同一事项重复质疑的。

2.质疑有下列情形之一的，应暂不受理并告知投标人补充材料。投标人及时补充材料的，应予受理；逾期未补充的，不予受理：

2.1质疑书格式和内容不符合国家或海南省相关规定的；

2.2质疑书提供的依据或证明材料不全的；

2.3质疑书副本数量不足的。

（十）在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。

（十一）在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起三十个工作日内（进行调查取证或者组织质证时间除外）对投诉事项做出处理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人、被投诉人和其他与投诉处理决定有利害关系的政府采购相关当事人，同时在中国海南政府采购网上公告投诉处理决定书。

八、签订合同

（一）招标文件和中标供应商投标文件等均为签订政府采购合同的依据。

（二）中标供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，与采购人签订政府采购合同。

（三）采购人不得向中标供应商提出超出招标文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商订立背离招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

（四）自政府采购合同签订之日起2个工作日内，本项目政府采购合同在财政部指定的媒体上公告，具体见投标人须知前附表，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

九、保密

评标委员会小组成员以及与评标委员会工作有关的人员不得泄露评标情况以及评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

十、禁止行为

供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取中标；不得以任何方式干扰、影响采购工作。供应商违反政府采购法律法规相关规定的，依法追究法律责任。

十一、纪律和监督

（一）对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

（二）对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

（三）对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第四章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

（四）对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

第三章  项目技术、数量、质量及商务需求

A包

一、通信设备购置

1.品目简述

1.1租用2套备用同播基站(1套无线同播基站，1套有线同播基站)，为通讯应急做保障；

1.2租用1套应急电力保障车，保证在市电中断的情况下能及时为基站供电；

1.3租赁4辆车，用于博鳌工作（含油费）；

1.4租用35套北斗卫星定位终端（含相关服务）；

1.5购置对讲机蓝牙耳机及适配器160套；

1.6更替在用对讲机部分已损坏的零部件，购置对讲机天线150根、对讲机信道旋钮200个、对讲机音量开关旋钮200个；

1.7购置新数字集群对讲机100部；

1.8租赁电视电话会议系统1套。

2.详细需求清单

| 序号 | 名称内容 | 简要描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、租用同播基站 |  |  |
| 2 | 有线同播基站租赁 | （1）基站功能 具有同播基站ID识别码；具备故障自动报警信功能；可实现被遥控关闭／开启功能，及遥控联网／本地状 态转换；人工或自动遥控调下可提供系统各种设备的工作参数，包括电流、电压、温度、锁频状态、GPS状态等；可遥控编程，方便系统设备工作参数的调整以及控制软件的升级；通过遥控方式，可实现同播基站音锁（CTCSS）功能进行动态开启或关闭，也可对音锁值进行修改，方便对上网用户的控制；系统测试功能通过系统监控调度台的无线遥控操作，可以命令网上基站自动发送特定测试信号，通过接收的信号进行分析和计算，可以检测信号的相位、同步性、失真度等，为网络的调整和维护提供有力的帮助工具。 （2）同播基站基本性能与使用条件 供电电压：220V±15% / 50HZ。供电电流：小于1A（220V） 内部供电：13.8V/25A。后备电源：配蓄电池接口/可充电 使用温度：－10℃至＋45℃。湿度条件：小于98％ （3）同播技术相关性能与技术指标 系统锁频方式：卫星GPS频率锁定。 频率相对误差：0HZ(平均值)，属于GPS集中锁相方式，同播站射频相对误差平均值为0 判选分辨率：0.5uV。同步调整分辨率：25uS 同步TPL相对误差：0.01％；调制度相对误差：10％ 通话建立时间：0.1-0.5秒，一般信号强度条件下：建立时间小于0.3秒。 （4）有线接口指标 接口方式：接口采用4线音频方式，即2条（1对）音频平衡输出线，2条（1对）音频平衡输入线。 输入电平：典型电平－8dBm ( 0.31V ) 在线状态600欧：最大允许输入电平 －4dBm ( 0.50V ) 输出电平：典型电平0dBm (0.77V ) 在线状态600欧：最大允许输出电平 ＋4dBm ( 1.20V ) 线路阻抗：600欧；音频带宽：300－3400Hz 信号失真度：＜5％；信号判选时间：＜30mS （5）同播基站收发信道机性能指标 频段：用户频：350-390 MHz ，链路频：450-480 MHz 信道数量：16信道；信道间隔：可编程25kHz/12.5kHz PLL步进：5,6.25KHz；工作电压：13.6VCD±15% 电流损耗：守候时0.8A，接收时1.2A，发射时12A 工作循环：接收100%，25W时发射100% 频率稳定度：小于±0.00015%（-30到+60℃） 工作温度范围：-30到+60°C 尺寸（宽×高×深）：483×88×340mm 重量：9.7kg 1、发射机 输出功率：25W到40W；工作循环：25W时发射100% 调制方式：宽带16K0F3E,窄带8K5F3E 杂波响应：80 dB；调频噪声：50dB(宽带)，45dB(窄带) 话筒阻抗：600Ω；音频失真: 1000Hz时小于3% 2、接收机 天线阻抗：50 Ω；杂波和镜像抑制：90dB 灵敏度: 0.35uV对于12dBSINAD,0.45uV对于20dB Quieting 选择性：83dB对于25kHz，75dB对于12.5kHz 互调：78dB对于25kHz，75dB对于12.5kHz FM噪声：50dB(宽带)，45dB(窄带)； 音频输出功率: 4W时失真小于5%，4 Ω（外置扬声器） 音频失真：1000Hz时小于3% | 套 | 1 |
| 3 | 无线同播基站租赁 | （1）同播基站基本性能与使用条件 供电电压：220V±15% / 50HZ。供电电流：小于1A（220V） 内部供电：13.8V/25A。后备电源：配蓄电池接口/可充电 使用温度：－10℃至＋45℃。湿度条件：小于98％ （2）同播技术相关性能与技术指标 系统锁频方式：卫星GPS频率锁定。 频率相对误差：0HZ(平均值)，属于GPS集中锁相方式，同播站射频相对误差平均值为0 判选分辨率：0.5uV。同步调整分辨率：25uS 同步TPL相对误差：0.01％；调制度相对误差：10％ 通话建立时间：0.1-0.5秒，一般信号强度条件下：建立时间小于0.3秒。 （3）同播基站收发信道机性能指标 频段：用户频：350-390 MHz ，链路频：450-480 MHz 信道数量：16信道；信道间隔：可编程25kHz/12.5kHz PLL步进：5,6.25KHz；工作电压：13.6VCD±15% 电流损耗：守候时0.8A，接收时1.2A，发射时12A 工作循环：接收100%，25W时发射100% 频率稳定度：小于±0.00015%（-30到+60℃） 工作温度范围：-30到+60°C 尺寸（宽×高×深）：483×88×340mm 重量：9.7kg 3、发射机 输出功率：25W到40W；工作循环：25W时发射100% 调制方式：宽带16K0F3E,窄带8K5F3E 杂波响应：80 dB；调频噪声：50dB(宽带)，45dB(窄带) 话筒阻抗：600Ω；音频失真: 1000Hz时小于3% 4、接收机 天线阻抗：50 Ω；杂波和镜像抑制：90dB 灵敏度: 0.35uV对于12dBSINAD,0.45uV对于20dB Quieting 选择性：83dB对于25kHz，75dB对于12.5kHz 互调：78dB对于25kHz，75dB对于12.5kHz FM噪声：50dB(宽带)，45dB(窄带)； 音频输出功率: 4W时失真小于5%，4 Ω（外置扬声器） 音频失真：1000Hz时小于3% | 套 | 1 |
| 4 | 二、租用应急电力及工作保障车 |  |  |
| 5 | 应急电力保障车租用 | 车载发电机组功率≥13KW。中标单位负责将应急发电车与白石岭基站电源线路连接，确保博鳌年会期间在市电中断的情况下能及时为基站供电。 | 套 | 1 |
| 6 | 工作车 | 1个月（5座以上SUV高级商务车） | 辆 | 4 |
|  |  | 油费(实报实销) | 项 | 1 |
| 7 | 三、租赁警用车辆北斗卫星定位终端 |  |  |
| 8 | 应用平台地图更新 | 根据用户实际应用，对论坛永久会址区域内建筑物布局进行应用平台地图更新绘制。 | 套 | 1 |
| 9 | 北斗定位终端设备租赁 | 主要功能：查询功能，车辆远程控制功能，车辆报警功能，数据管理功能，通话功能等。 外形尺寸：155mm*190mm*58mm。工作电压：直流 12V～24V 工作电流：正常状态 <200mA @12V；最大工作电流<3000mA @12V 工作温度：－20℃～+75℃；存储温度：－40℃～+80℃ 工作环境相对湿度：5% ～ 85% | 台 | 35 |
| 10 | 北斗定位终端设备安装 | 含：安装费、流量服务费及SIM卡。 | 台 | 35 |
| 11 | 工程服务费 | 终端设备安装拆卸、车辆租赁、系统调试及坐席监控等工作所需费用，含3名工程技术人员15天的服务。 | 项 | 1 |
| 12 | 四、无线通信设备 |  |  |
| 13 | 无线蓝牙适配器 | 适用于以下摩托罗拉对讲机GP328、PTX760。最大通讯距离：10米。状态显示：LED灯。 | 个 | 160 |
| 14 | 无线蓝牙耳机 | 适用于BTD-2M4无线蓝牙适配器。最大通讯距离：10米。状态显示：LED灯。1、耳机上集成了两个PTT按钮，可直接激活对讲机通话；2、为户外使用的防水防尘设计，防护级别IP55; 3、双麦克风设计，能有效降低环境噪声的干扰；4、内置大容量电池，工作时间达10小时以上。 | 个 | 160 |
| 15 | 无线蓝牙PTT控制器 | 适用于BTD-2M4无线蓝牙适配器。最大通讯距离：10米。状态显示：LED灯。供电形式：自带电池。续航能力：16小时。内置USB充电接口，可以在任意标准的USB接口上充电。 | 个 | 160 |
| 16 | 对讲机天线 | 适用于GP328对讲机使用的原装天线，长度：9CM螺旋天线，频段：330-400兆 | 根 | 150 |
| 17 | 对讲机信道旋钮 | 适用于摩托罗拉GP328/338对讲机 | 个 | 200 |
| 18 | 对讲机音量开关旋钮 | 适用于摩托罗拉GP328/338对讲机 | 个 | 200 |
| 19 | 数字集群对讲机 | 具有数字集群、模拟集群、数字同播、模拟同播在网使用功能，要求在满足PDT数字集群系统下所有功能的同时，也要满足原有同播系统环境下的使用，具有四种工作模式下的公安部检测报告； 工作频段：350MHz～370MHz，频率间隔：12.5kHz，双工间隔：10MHz； 环境工作温度：-20℃～+55℃； 防护等级：≥IP66。 符合国家军用标准的防震、防跌落、耐高低温和盐雾等环境； 符合国家级检测中心出具的电磁兼容检测； 发射功率不小于3W，且不大于国家无线电管理委员会规定的标准，接收灵敏度要求优于-116dBm（5%误码率）； 彩色显示屏，1.5英寸以上，简体中文菜单，能中文输入；支持开机PIN码保护功能；具有专门的紧急呼叫键，支持紧急呼叫的热键功能；具有快捷操作模式；支持直通模式，直通模式下支持短信互发；具备快捷按键发送状态信息功能；具备中文短信功能； 支持1000个以上组，支持500个以上单频点； 支持通过数字键加菜单键组合的方式快速选择值守工作组、查看当前基站、切换基站、查看个呼身份号、切换高低功率、开关灯、快速切换集群和常规模式等； 具有讲话方中文别名实时显示功能，终端按PTT 讲话时，本机的对讲机中文别名会跟随语音传输，解析出此别名用于显示和已接来电记录； 语音呼叫功能：车载台所提供的智能信令支持多种呼叫方式，包括个呼、 组呼、全呼、紧急呼叫、参与组附着等功能。其中数字集群PDT 的参与组附着、 组呼业务信道越区切换等功能具有公安部检测报告。 支持一次性收发450 个以上汉字（双字节，含标点符号）的长短信，并可 以单条方式编辑和显示，可通过数据信道进行动态重组，该功能具有公安部检测报告。 内置北斗和GPS卫星接收设备，能够实现卫星定位功能；支持待机和通话时两种方式上传卫星位置信息，可通过专用信道数据上拉，该功能具有公安部检测报告； 配备大容量锂电池（不小于2000mAH）1块，配套充电器、皮带夹等附件； 供应商需提供公安部质检报告，加盖厂家公章和投标单位公章。 | 部 | 100 |
| 20 | 五、有线通信设备租赁 |  |  |
| 21 | 多点控制器（MCU）租赁 | 1、嵌入式硬件设计,非PC/服务器架构,长时运行可靠性高； 2、扩展能力强，1U单机4槽位，最大支持256*路IP. 3、支持数字级联； 4、支持浏览器控制方式，内置MCU控制软件，可以完成会议控制管理； 5、支持标准19″标准机架，便于安装；具有冗余散热系统设计，保障系统可靠性； 6、体系标准：ITU-TH.323、IETF SIP协议； 7、网络传输协议：TCP/IP，UDP，RTP/RTCP/RTSP，HTTP，DHCP/PPPOE/NAT，IGMP 8、视频协议： H.265，H.264 HP，H.264； 9、音频协议： G.711a/G.711u/G719/G.722/722.1/722.1u/AAC-LC 音视频特性： 10、视频分辨率：1080p 50/60fps 、1080p 25/30 fps、1080i 50/60、720p50/60fps 、720p 25/30fps、4CIF 25/30fps； 11、双流分辨率 ：1080p(1920×1080)720p(1280×720) UXGA(1600x1200) SXGA(1280×1024) XGA(1024×768) SVGA(800×600)VGA(640×480)；5、支持会标、字幕横幅、短消息等； 12、支持抗丢包能力：A、视频抗丢包能力：支持35%丢包率情况下，图像流畅无马赛克,B、音频抗IP网络丢包能力：支持45%丢包率情况下，声音清晰流畅；C、会议抗IP网络丢包能力：支持45%丢包率情况下，会议可正常召开； 13、音频处理： 支持256路混音，支持VAD语音激励检测 ； 14、会议速率：IP: 128K~8Mbit/s； 15、网络适应性：自动升降速、多种QOS保障机制、FEC智能前向纠错；支持VLAN，支持接入4个IP网络接口； | 台 | 1 |
| 22 | 一体化视频会议终端租赁 | 1、一体化终端，支持标准的H.323协议，采用H.265编解码技术。 2、视频分辨率：1080p 50/60fps 、1080p 25/30 fps、1080i 50/60、720p50/60fps 、720p 25/30fps、4CIF 25/30fps； 3、音频协议： G.711a/G.711u/G719/G.722/722.1/722.1u/AAC-LC 4、支持3DVI-I、HDMI高清视频输入输出接口。 5、支持双路1080P60全高清双流，支持双屏双显、单屏双显、单屏三显、单屏四显；支持高标清混网、混速; 支持台标、字幕横幅、画中画等。 6、支持超强抗丢包能力。35%丢包率情况下1080P60/H.265 2Mbps图像流畅无马赛克。 7、集成1080P60全高清镜头或4K/UHD镜头，可选配5倍/12倍/20倍光学变焦。 8、支持Sony VISCA、Pelco-D、Pelco-P通信协议，本端远端摄像机控制。 9、支持扩展能力。可选集成8路MCU, 支持IP接入； 10、升级能力强。全高清镜头配置时，可软升级支持4K/UHD(3840*2160*60Hz)解码，保护投资。 11、嵌入式高性能硬件设计,非PC/服务器架构,长时运行可靠性高； 12、通信接口。LAN，RJ45 x 1 3G/4G LTE可选; WIFI可选。 | 台 | 20 |
| 23 | 话筒租赁 | 1、换能方式: 电容式、频率响应 20Hz-20KHz 2、指向性: 超心型指向 3、输出阻抗（欧姆） : 75Ω 4、灵敏度 : -40dB±2dB 5、供电电压(V): DC9V 6、咪线长度、配置：10米双芯、卡龙母+卡龙公 7、输出、指示灯：平衡、座灯 8、开关：电子轻触、抗手机、电磁、高频干扰 | 支 | 20 |
| 24 | 其他费用 | 含：辅材、设备保险费、设备运输费、4名人员往返交通费、人工费、差旅费等，租期共30天。 | 项 | 1 |

二、安保现场指挥部搭建建设内容

在博鳌搭建相关指挥部，包括相关酒店、检查站监控等图像接入，相关区域、视频会议及电话等与博鳌指挥中心进行联网部署、验证网点接入、会议期间技术保障等。

所有系统搭建完毕后分3组人现场保障待命；一组在博鳌指挥部、一组在外围，一组在省厅，负责突发故障的应急维护。

（一）博鳌亚洲论坛2019年年会现场指挥部搭建需求

（1）9个酒店内部监控图像接入

将金海岸、博鳌国宾馆、论坛大酒店、东屿岛大酒店、万宁艾美酒店、万宁喜来登酒店、博鳌金湾大酒店、三亚希尔顿大酒店、三亚喜来登大酒店等9个酒店内部所需监控点的图像信号通过光纤链路接入到博鳌指挥部。

（2）4个公安检查站网络、监控图像、视频会议等接入

把翁坎、南港、山辉、滨海4个公安检查站的无线通信系统、网络系统、车辆管控子系统、人员通道监控子系统、监控系统、视频会议系统等开通使用，各检查站信号各自通过光纤链路接入到博鳌指挥部；每个检查站的视频专网通过光纤链路接入博鳌指挥部，公安网通过光纤链路接入琼海公安局。

（3）博鳌3个分控室搭建

在博鳌搭建临时分控室3处，分别为1个虎头岭分控室、1个环琼社会面分控室，1个公安部现场指挥部，都采用联网的方式实现图像的联网监控及指挥。

（4）边防、武警、消防、海警、情报、博鳌动车站等图像接入。

（5）60个重点酒店验证网点部署接入。

（6）11个站点与省厅博鳌现场指挥部联网部署

将相关设备安装到省厅博鳌指挥部，把省厅1楼图控中心、省厅十二楼信息机房、省厅十二楼程控机房、交警总队、琼海市公安局、琼海市公安局指挥部、博鳌派出所、十八局监控室、博鳌机场、三亚市公安局、中原派出所等11个站点的原有图像系统、视频会议及电话等与博鳌指挥中心进行联网部署，会议结束后进行拆除等工作。

（7）18个公安部人脸识别摄像机布线安装，根据实际情况按需部署。

（8）博鳌指挥部搭建

在博鳌搭建省厅博鳌指挥部1处，采用联网的方式实现图像的联网监控及指挥，包括视频会议、电话、视频专网、公安网、互联网、有线、无线等设备的安装调试等内容，会议结束后进行拆除等工作；在博鳌3个分控室安装视频会议设备，完成安装、调试等内容，会议结束后进行拆除等工作；负责做好省厅博鳌指挥部迪威第1、3套会议系统终端、其他会议系统20套视频会议终端的安装调试并在会议期间提供24小时值勤服务。

（9）博鳌会议期间保障

所有系统搭建完毕后分3组人现场保障待命；一组在博鳌指挥部（至少每班3人，人员须具有图像监控、音响安装调试、计算机操作等技能证书）一组在外围，一组在省厅，负责突发故障的应急维护（注：3组保障人员所需车辆、住宿、餐费由中标单位负责）。

（10）历年硬件设备维修

主要为2013/2014年购买的硬件费用约934.3万(不含摄像头部分),取0.75%维修费为7万左右（注：不含摄像头部分，按实际发生维修费用收取，超出部分从预备费支出）。

（11）实战平台软件维护升级

对原实战平台进行维护升级，含厂商工程师现场调试保障费等。

（二）详细需求清单

| 序号 | 内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 相关酒店监控图像接入（金海岸、博鳌国宾馆、论坛大酒店、东屿岛大酒店、万宁艾美酒店、万宁喜来登酒店、博鳌金湾大酒店、三亚希尔顿大酒店、三亚喜来登大酒店） | 点 | 9 | 工程量描述：协调酒店、设备安装、线缆连接、调试等部署，会议结束后拆除设备并运输到省厅仓库。 |
| 2 | 4个检查站监控图像接入（翁坎、南港、山辉、滨海） | 点 | 4 | 工程量描述：协调、配合运营商、设备调试等部署，视频会议、管控平台、公安网互联网视频专网的接入等。 |
| 3 | 博鳌3个分控室设备安装部署（虎头岭、博鳌社会面指控、公安部现场指挥部） | 点 | 3 | 工程量描述：各分控室设备安装调试，包括电视、交换机、高清视频会议终端、会议摄像机、视频编解码器、中转台等设备的安装调试，配合运营商进行链路调测，会议结束后拆除分控设备并运输到省厅仓库。 |
| 4 | 边防、武警、消防、海警、情报、博鳌站图像接入 | 点 | 6 | 工程量描述：设备安装、线缆连接、调试等部署，会议结束后拆除设备并运输到省厅仓库。 |
| 5 | 验证点网络部署接入 | 点 | 60 | 工程量描述：设备安装、线缆连接、调试等部署，会议结束后拆除设备并运输到省厅仓库。 |
| 6 | 11个站点与公安厅博鳌现场指挥部联网部署（省厅1楼图控中心、省厅十二楼信息机房、省厅十二楼程控机房、交警总队、琼海市公安局、琼海市公安局指挥部、博鳌派出所、十八局监控室、博鳌机场、三亚市公安局、中原派出所） | 点 | 11 | 工程量描述：设备清点、检测、标记、运输、安装调试、会议结束后拆除等，共11个站点。 |
| 7 | 人脸识别摄像机布线安装及接入 | 点 | 18 | 根据实际情况按需部署。 |
| 8 | 博鳌现场指挥部部署安装 | 项 | 1 | 工程量描述：从省厅设备运输搬运到博鳌指挥部，包括清点标记、搬运、仓储等。指挥中心设备安装调试，包括机柜、存储服务器、管理服务器、数据库服务器、流媒体服务器、硬盘录像机、核心交换机、高清视频会议MCU、视频会议终端、会议摄像机、视频编解码器、LCD大屏等设备的安装调试，配合运营商进行链路调测，会议结束后拆除博鳌指挥部设备并运输到省厅仓库。 |
| 9 | 博鳌地区会议期间保障 | 项 | 1 | 工程量描述：对博鳌指挥部、各分控室、各检查站、外围等系统进行应急保障，确保各系统正常运行，共分为3个点（地域）进行实施。 |
| 10 | 历年硬件设备维修 | 项 | 1 | 工程量描述：按实际发生维修费用收取 |
| 11 | 实战平台软件维护升级 | 项 | 1 | 工程量描述：对原实战平台进行维护升级，含厂商工程师现场调试保障费等 |

三、已建监控点巡检维护及接入内容

维护博鳌160个、三亚37个，海口港、南港、博鳌区域四个检查站卡口地区已建47个，共244个重点部位监控点。

（一）博鳌地区160个重点部位监控点的巡检维护及接入

对博鳌内外围区域160个监控点（建于2008年至2018年3月间，含已过期）的前端设备进行巡检、修复、调试，使之正常工作，以及已拆回省厅设备进行检测、重新立杆安装、调试，使之正常工作，并通过运营商链路传输到博鳌指挥部接入系统使用。

工作包括：对摄像头、光端机等设备进行检查，维修或更换损坏部件，包含丢失设备的采购，对被破坏的电源重新进行电源接驳以及重装等工作（协调定点、重新立杆、路由确认、敷设电源管道、布放电源线、配电配线等），并与指挥部联网调试等。

（备注：该区域监控点位清单届时由甲方向承建商提供。）

（二）三亚区域37个重点部位监控点的巡检维护及接入

对三亚绕城高速等区域37个监控点（建于2008年至2018年3月间，含已过期）的前端设备进行巡检、修复、调试，使之正常工作，以及已拆回省厅设备进行检测、重新立杆安装、调试，使之正常工作，并通过运营商链路传输到博鳌指挥部接入系统使用。

工作包括：对摄像头、光端机等设备进行检查，维修或更换损坏部件，包含丢失设备的采购，对被破坏的电源重新进行电源接驳以及重装等工作（协调定点、重新立杆、路由确认、敷设电源管道、布放电源线、配电配线等），并与指挥部联网调试等。

（备注：该区域监控点位清单届时由甲方向承建商提供。）

（三）海口港、南港、博鳌区域四个检查站卡口共47个重点部位监控点的巡检维护及接入

对海口港、南港、博鳌区域四个检查站卡口共47个监控点的前端设备进行巡检、修复、调试，使之正常工作，并通过运营商链路传输到博鳌指挥部接入系统使用。

工作包括：对摄像头、光端机等设备进行检查，维修或更换损坏部件，包含丢失设备的采购，对被破坏的电源重新进行电源接驳以及重装等工作（协调定点、重新立杆、路由确认、敷设电源管道、布放电源线、配电配线等），并与指挥部联网调试等。

（备注：该区域监控点位清单届时由甲方向承建商提供。）

（四）维护及接入总需求清单

| 序号 | 项目内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 博鳌已建监控点维护接入 | 点 | 160 | 工作包括：对摄像头、光端机进行检查，维修或更换损坏部件，包含丢失设备的采购，对电源被破坏的，重新进行电源接驳以及重装等工作（协调定点、重新立杆、路由确认、敷设电源管道、布放电源线、配电配线等）。 |
| 2 | 三亚已建监控点维护接入 | 点 | 37 |  |
| 3 | 海口港、南港、博鳌区域四个检查站卡口已建监控点维护 | 点 | 47 |  |

四、核心区域监控点建设

（一）根据安保任务的特殊要求，在核心区域对8个点位进行永久立杆建设及15个备用警卫路线点位的临时安装。对朝烈桥移动基站、阿叔农家菜馆、鱼塘、论坛旧址、鳌庄路口、停车场两个出入口、沙坡村共8个点位进行永久立杆的安装（摄像头及杆件设备利旧，仅需混凝土基础浇注、电源接驳等其他施工费用），并与指挥部联网调试等。

（二）15个监控点根据任务临时需求确定安装点位置（设备利旧）。

（三）详细清单如下

| 序号 | 位置 | 摄像机数量 | 安装方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 朝烈桥移动基站 | 1 | 立杆安装 |  |
| 2 | 阿叔农家菜馆 | 1 | 立杆安装 |  |
| 3 | 鱼塘 | 1 | 立杆安装 |  |
| 4 | 论坛旧址 | 1 | 立杆安装 |  |
| 5 | 鳌庄路口 | 1 | 立杆安装 |  |
| 6 | 停车场出入口1 | 1 | 立杆安装 |  |
| 7 | 停车场出入口2 | 1 | 立杆安装 |  |
| 8 | 沙坡村 | 1 | 立杆安装 |  |
| 9 | 临时任务备用 | 15 | 立杆安装 | 待定 |
|  | 合计 | 23 |  |  |

（四）核心区域监控点建设的技术参数与数量

| 序号 | 名 称 | 技术参数与参考品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8个点位永久立杆安装 |  |  |  |
| 1.1 | 摄像机安装杆件 | L型杆，H=6米，L=2米 | 根 | 8 | 利旧 |
| 1.2 | 杆件预埋件 | 4-M24 | 套 | 8 | 利旧 |
| 1.3 | 杆件混凝土基础 | 1.2米×1.2米×1.5米，含接地极 | 座 | 8 |  |
| 1.4 | 电源接驳 | 含电源接入点协调及电表、开户 | 处 | 8 |  |
| 1.5 | 电源管道 | 含开挖路面及恢复，开挖深度不小于40mm | 米 | 2000 |  |
| 1.6 | PVC管 | Ø25，含连接件 | 米 | 2000 |  |
| 1.7 | 电源线 | RVV2*2.5 | 米 | 2000 |  |
| 1.8 | 网线 | 超5类非屏蔽 | 米 | 400 |  |
| 1.9 | 接线井 | 0.4m*0.4m*0.4m，含井盖 | 座 | 16 | 利旧 |
| 1.10 | 设备箱 | 含配电配线设备，室外防水型，挂杆安装 | 套 | 8 | 利旧 |
| 1.11 | 光收发器 |  | 对 | 8 | 利旧 |
| 1.12 | 24口千兆交换机 |  | 台 | 1 | 利旧 |
| 1.13 | 网络存储服务器 |  | 台 | 1 | 利旧 |
| 1.14 | 硬盘 |  | 块 | 4 | 利旧 |
| 2 | 15个临时任务备用点位安装 |  |  |  |
| 2.1 | 临时点位安装 | 摄像头等设备利旧，安装单价按指挥部搭建相应的单价核算。根据实际安装点位核算。 | 点 | 15 |  |

五、项目商务需求

（一）交货期

1.通讯设备购置需在2019年3月15日前完成。

2.其他事宜需在2019年03月15日前完成。

（二）交货地点

采购人指定地点。

（三）报价要求

1.包括但不限于货物价格、运输、装卸、安装调试、税费、人员薪资、交通、食宿、培训及不可预见费用等。

（四）售后和其他要求

1.视频核心区域监控点建设及通信设备购置及新设备购置所投产品提供至少3年的质量保证期，其余项目最少提供1年质保期。在质保期内，因产品自身质量问题影响采购人使用的，由投标人无条件负责退货和更换。

2.质保期内，服务方式为上门服务，接到有效报障通知后，要求供应商4个小时到达现场，到达后8个小时内解决问题，如硬件出现故障，供应商应提供同等型号的替代品。

3.提供详细的系统维保方案。

4.提供有关本次采购设备的课堂培训和操作培训，必要时为用户提供设备原厂家培训。供应商须提供详细的培训计划。

5.将已建内外围244个监控点和核心区域监控点完整传输到博鳌指挥部，并能够与指挥部联网平台对接，其中施工过程中部分监控点（例如从农户家接电）所产生的电费等由中标方支付。

6.所有设备的运输、人员搬运费用、车辆及油料等费用由中标公司提供。

7.所有指挥部、酒店安装时所需辅助材料（如插座、RJ45头、扎带胶布、紧固件、电源线2.5平方、屏蔽网线、线槽、以及两个指挥部的桌面台布等）由中标方提供。

8.因年会任务的不确定性，中标方应无条件配合公安厅完成其他额外任务的部署安排。

9.年会结束后，中标单位根据用户需要将部分点位拆除并运输至省厅仓库整齐存放。

10.提供新购置的设备应为全新的未使用过的，应完全符合国家相关产品及技术质量标准，符合各系统所要求的数量、技术规格和质量标准。应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。

11.根据用户按检验标准自己检验的结果或当地技术监督部门的检验结果、或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符或证实货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求等，用户可向供应商提出索赔。

12.因任务不确定性，最后的决算价按照实际工作量进行结算。

注：除新购置设备外，其他设备均由公安厅提供，中标方须对2018年从博鳌区域拆除的设备进行清点和检测，对有故障的设备进行维修，并由中标单位自行运送负责搬运、安装、调试、保障及会议结束后自行拆除运输至省厅仓库整齐存放。

（五）知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（六）其他

（一）严格遵守保密规定，供应商杜绝对外泄露本项目涉密的事项。

（二）投标人应承诺在年会期间配合公安部及国家其他部门完成其指挥部的部署工作，包括设备安装调试等。

（三）投标人应承诺在年会期间配合其他相关业务单位（三亚市公安局、琼海市公安局、武警总队、消防总队、边防总队、交警总队等）完成分控指挥部的部署工作。

（四）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

B包

一、建设内容

1.租赁运营商线路252条，实现图像传输、语音复用、视频会议、证件验证、公安网、互联网等功能。鉴于年会安保任务的特殊性，采购人将根据实际工作需求对租赁标的进行调整。

2.标的预算单价

| 类别 | 标的链路类型 | 单价价格（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2M | 1200 |
| 2 | 10M | 5000 |
| 3 | 100M | 9000 |
| 4 | 10M互联网 | 3000 |
| 5 | 100M互联网 | 9000 |
| 6 | 裸光纤（每公里） | 500 |

二、需求清单及技术参数要求

（一）博鳌亚洲论坛2019年年会通信保障线路租赁采购项目服务需求清单：

说明：“起点”栏中，未标明具体地点的，地点由甲方临时确定；

(二)线路技术指标：

1.线路误码率≤10E－7

2.线路可用率达到99.9％；

3.接口类型：具备提供通用接口包含但不限于RJ45、BNC、FC和光口通信链路接口能力，并能根据甲方的临时要求进行调整。

4.光纤误码率：

.单模光纤。

.损耗系统小于0.4db/km。

.色散系数小于3PS/KM·NM。

.光纤的模场直径,几何尺寸及机械物理性能等应符合CCITTG652

建议和国家GB7424-87标准。

.光纤衰减曲线应有良好的线性并且无明显台阶。

5.线路接口要求：须根据用户的设备提供相应的接口，同时要求线路所有接口处插入损耗小于0.3db/对，光纤接头处插入损耗小于0.1db/对。所有接口应保证重复插拔500次以内性能不变。

(三)可靠性：

1.保障7*24小时，不间断运行；

2.投标公司必须有足够的本地维护队伍对所提供线路进行维护；

3.中标方须对所有线路进行有效的监控；

4.故障响应时间不超过10分钟，故障恢复时间不超过半小时。(四）每个接入点位须配备独立、专门的通信接入设备。

(五）会议期间应在博鳌区域提供不少于3名技术人员进行现场

保障。

三、本批租赁标的共分6类，投标人必须提供所有类别标的线路报价。报价不能超出预算单价。

| 类别 | 标的链路类型 | 单价价格（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2M |  |
| 2 | 10M |  |
| 3 | 100M |  |
| 4 | 10M互联网 |  |
| 5 | 100M互联网 |  |
| 6 | 裸光纤（每公里） |  |

四、租赁标的分配原则

（一）每一类租赁标的报价最低的中标方为该类标的出租方。如果最低报价有两个中标方，则由甲方指定其中之一为该类标的出租方；如果所有中标方报价相同，则由甲方指定其中一至三个中标方为该标的出租方，每一个中标方出租的标的数量由甲方确定。

（二）根据第1条确定提供标的线路的中标方，如果所承租的标的线路中有其中一端位于另一个中标方机房或基站的，由该机房或基站所属中标方提供该标的线路，甲方按提供标的线路的中标方的报价支付租赁费用。

（三）中标方之间通过协商并经甲方同意，可以将本方承租的全部或部分标的线路交由另一个或两个中标方提供，甲方按多个中标方的最低报价支付租赁费用。

（四）如果中标方因故（非因线路资源、人力资源、成本原因）无法按甲方要求提供标的线路，则由甲方指定另外一个或两个中标方提供该标的线路，甲方按指定中标方的报价支付租赁费用。

（五）甲方因工作需要可以增加或减少标的线路并按实际开通的线路进行结算。临时增加的线路如所有中标方都没有资源时由份额最大（按总预算）的中标方提供，并按甲方要求开通的时间内完成。

按照上述原则确定的标的出租方必须按甲方要求提供标的线路。

五、其他要求

（一）由于本项目根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，因此报价人对本章的技术、功能及资质的要求必须全部满足或优于，否则报价无效。

（二）报价人必须根据所报产品的技术参数、资质资料编写投标文件。采购人有权对成交候选人所报产品的资质证书等进行核查，如发现与其报价文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。

（三）成交人要保持同采购人的密切联系，遇有重大事项及时报告和反馈信息，尊重项目业主方的意见，接受项目业主方的提议、监督和指导。

（四）最后的决算金额，按照单价与实际使用的数量进行结算。

六、商务需求

（一）工期与服务期

1.工期: 2019年3月15日前。

2.服务期：本批线路为一次性租赁，开通时间由甲方临时确定，最晚不晚于2019年3月15日，至亚洲论坛2019年年会结束之日止。

（二）服务地点

采购人指定地点

（三）服务与保障

1.中标方向甲方提供故障申告电话，7×24小时受理甲方的故障申告，在接到甲方故障申告后及时修复故障，故障响应时间不超过10分钟，故障恢复时间不超过30分钟，不能在规定时间恢复的应提供备份电路使用。

2.故障排查处理反馈：甲方提出故障申告，通信运营商技术人员每30分钟反馈故障排查处理情况，故障恢复后30分钟口头反馈结果。

3.科学完善的应急处理预案：要求根据甲方实际应用设计一套科学完善的应急预案，对所有可能的故障或突发事件作出预估并设计应急方案。投标人须在投标文件中详细阐述应急预案的设计思路。

（四）报价要求

针对本包号的报价包括但不限于租赁费、人员薪资、税费、餐费及不可预见的费用等。

（五）知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（六）其他要求

1.中标方必须和甲方签订保密协议，双方必须对合作过程中涉及的工作秘密、协议、业务需求、系统设计等内容和相关事宜保密。

2.其他未尽事宜，双方在合同中详细载明。

C包

一、监理范围与要求

1.主要针对A包的建设与维保进行系统监理。重点对项目建设过程中设备/材料的采购、设备安装调试、系统集成、软件开发及应用技术培训、试运行、测试、验收等全过程进行监督管理，从硬件监理、软件监理、系统集成监理等三个方面梳理该项目建设的工程监理应如何通过切实有效方式、方法、手段达到建设方所要求的深度、广度，最终实现工程监理的目标。实现对质量、进度、经费、变更的控制及合同管理和文档管理。当工程质量或工期出现问题或严重偏离计划时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施。

2.监理人员需遵守项目保密原则，配合完成博鳌亚洲论坛年会的安保保障。

二、监理目标控制方案

以工程建设合同、监理委托合同、国家（GB/T19668.1-19668.6《信息化工程监理规范》、工信部信[2002]570号《信息系统工程监理暂行规定》）《海南省信息化管理条例》及有关法规、技术规范与标准、项目建设单位需求为依据，通过专业的控制手段，协助建设单位全面地进行技术咨询和技术监督，对工程全过程进行监督、管理、指导、评价，并采取相应的组织措施、技术措施、经济措施和合同措施，确保建设行为合法、合理、科学、经济，使建设进度、投资、质量达到建设合同规定的目标。

（一）监理质量目标控制

1.监理质量目标控制是监理技术服务的核心所在，也是监理单位综合实力的最好反映，所以做好监理质量目标控制方案，确保本项目建设质量能达到建设单位要求的质量目标。

2.确保本项目建设质量达到工程合同中规定的功能、技术参数等目标。

3.确保工程建设中的设备和各个节点满足相关国家

（GB/T19668.1-19668.6《信息化工程监理规范》、工信部信[2002]570号《信息系统工程监理暂行规定》）、地方或行业质量标准和技术标准，按照承建合同要求进行基于总体方案的细化设计、开发、安装、调试和运行；系统集成和软件开发过程涉及用户需求调研分析、概要设计、详细设计、系统实现、系统测试和系统运行等比较复杂、制约因素多的工作内容，应该成为质量控制的重点；深化设计方案的确定、开发平台选定，也要进行充分论证。

4.要求监理在整个工程实施过程中做好对工程质量的事前控制，事中监督和事后评估，以确保工程质量合格。

5.投标人应针对本项目建设中软硬件设备采购、设备安装调试、系统集成、软件开发、工程培训等提出工程监理的质量控制原则、方法、措施、工作流程和目标。

（二）监理进度目标控制

1.确保本项目按合同规定的工期完工。

2.依据合同所约定的工期目标，在确保质量和安全的原则下，采用动态的控制方法，对进度进行主动控制，确保项目按规定的工期完工。

3.通过对本项目概要设计的分析、研究，提出针对本项目建设的、有代表性的信息工程监理进度控制的主要原则、方法、内容、措施、工作流程和目标。

（三）监理投资目标控制

1.协助用户控制本项目建设总投资在项目预算及审计范围内，减少项目建设中的额外开支。

2.以项目建设方和承建单位实际签订的合同金额为准，确保项目费用控制在合同规定的范围内。

3.在项目建设中，合理减少项目变更，保护建设单位的经济利益。

三、工程监理重点与难点分析

投标人应根据本项目建设的特点，从实际出发分析本项目监理工作的重点、难点，并根据分析的结果制定相应的监理工作规划、对策和策略，以便日后有针对性的开展建设工程的监理服务工作。

（一）项目组织及总体技术方案的质量控制

1.协助审查项目建设方的投标书、合同及实施方案；

2.在技术上、经济上、性能上和风险上进行分析和评估，为采购人提供建议；

3.协助审查项目建设方提交的组织实施方案和项目计划等相关文档；

4.协助审查项目建设方的工程质量保证计划及质量控制体系；

5.参与制定项目质量控制的关键节点及关键路径。

（二）项目质量控制

1.组织措施：建立质量管理系统，完善职责分工及有关质量监督制度，落实质量控制责任。

2.系统集成质量控制

2.1审核系统总集成方案；

对采购的硬件设备及网络环境的综合质量进行检验、测试和验收；

2.2参与制定系统验收大纲；

2.2.1对设备安装、调试进行验收；

2.2.2对系统进行总体验收。

3.人员培训的质量控制

3.1协助审查并确认培训计划，审定培训大纲；

3.2监督审查建设方实施其培训计划，并征求采购人的意见反馈；

3.3监督审查考核工作，评估培训效果；

3.4协助审核并确认培训总结报告。

4.文档、资料的质量控制

监督审查建设方提供的设备型号、数量、到货时间以及设备的技术资料、系统集成和软件安装在实施过程中所有相关文件的标准性和规范化，在各项目验收时，应监督项目建设方提交符合规定的成套资料，包括印刷本和电子版。

对监理项目实施过程中的文档进行标准化、规范化管理，在监理项目验收时，应提交符合规定的监理项目的成套资料，包括印刷本和电子版。

（三）进度协调控制

1.组织措施：建立进度控制协调制度，落实进度控制责任。

2.编制项目控制进度计划：编制项目总进度计划和网络图。按各子系统实际情况进行编制，包括系统建设开工、设备的采购、设备的安装调试、软件的编制、试运行等各方面内容, 做到既要保证各子系统、各阶段目标的顺利实现，又要保证项目间、阶段间的衔接、统一和协调。

3.审查各子项目建设方编制的工作进度计划：分析项目建设进度计划是否能满足合同工期及项目建设总进度计划的要求，特别要对照上阶段计划工程量完成情况进行审查, 对为完成项目建设进度计划所采取的措施是否恰当、设备能否满足要求、管理上有无缺陷进行审查。要根据建设方所能提供的人员及设备性能复核、计算设备能力和人员安排是否满足要求等，分析判断计划是否能落实，审查建设方提出的设备供应计划能否落实。如发现供应计划未落实，应及时报告采购人，要求建设方采取应急措施满足系统建设的需求。

4.项目建设进度的现场检查：随时或定期、全面地对进度计划的执行情况跟踪检查，发现问题及时采取有效措施加以解决。加强项目建设准备工作的检查，在工程项目或部分工序实施前，对情况进行检查，要加强检查设备、人员安排、各项措施的落实情况，确保准备工作符合要求，不影响后续工程的进行。

5.进度计划的分析与调整: 要保证建设进度与计划进度一致，经常对计划进度与实际进度进行比较分析，发现实际进度与计划进度不符时，即出现进度偏差时，首先分析原因，分析偏差对后续工作的影响程度，并及时通知建设方采取措施，向建设方提出要求和修改计划的指令。

（四）投资控制

1.组织措施：建立健全项目管理组织，完善职责分工及有关质量项目管理制度，落实投资控制的责任。

2.审查设计图纸和文件，审查建设方的施工组织设计和各项技术措施，深入了解设计意图，在保证项目建设质量和安全的前提下尽可能优化设计。

3.严格督促建设方按合同实施，严格控制合同外项目的增加，协助采购人严格控制设计变更，制定设计变更增加工作量的报批制度；及时了解项目建设情况，协调好各方矛盾，减少索赔事件的发生。对发生的事件严格按合同及法律条款进行处理，认真进行索赔调解。

（五）合同管理

合同管理是加快项目建设进度、降低项目建设造价、保证项目建设质量的有效途径之一。通过合同管理，可以督促建设方在各个阶段按照合同要求保证设备、人员的配备及投入，保证各阶段目标按合同实施，减少索赔事件，控制项目建设结算等。具体要求如下：

1.以合同为依据，本着“实事求是、公正”的原则，合情合理地处理合同执行过程中的各种争议。

2.分析、跟踪和检查合同执行情况，确保项目建设方按时履约。

3.对合同的工期的延误和延期进行审核确认。

4.对合同变更、索赔等事宜进行审核确认。

5.根据合同约定，审核项目建设方的支付申请。

6.建立合同目录、编码和档案。

7.合同管理坚持标准化、程序化，如设计变更、延期、索赔、计量支付等应规定出固定格式和报表。合同价款的增减要有依据，合同外项目增加要严格审批制度。重大合同管理问题的处理，如大的变更、索赔、复杂的技术问题等，组成专门小组进行研究。不符合实际情况的合同条款及时向采购人报告，尽早处理，以免造成损失。

（六）信息、工程文档管理

在项目管理过程中，为了实现对进度、质量、投资的有效控制，处理有关合同管理中的各种问题，监理方需要收集各种有用的信息。信息的来源主要包括采购人文件、设计图纸和文件、建设方的文件、建设现场的现场记录（或项目管理日志）、会议记录、验收情况及备忘录等等。其中项目管理日志是进行信息管理的一个最重要的方面。项目管理日志主要包括当天的工作项目和工作内容、投入的人力和设备运行情况、计划的完成情况及进度情况、停工和返工及窝工情况。信息管理主要措施要求如下：

1.制定详细的信息收集、整理、汇总、分析、传递和利用制度，力求信息管理的标准化和制度化。由专人负责系统建设信息的收集、分类、整理储存及传递工作。信息传递以文字为主，统一编号，利用计算机进行管理，力求信息管理的高效、迅速、及时和准确，为项目建设提供及时有用的信息和决策依据。

2.在项目实施过程中做好工程监理日记和工程大事记。

3.做好双方合同、技术建设方案、测试文档、验收报告等各类往来文件的存档。

4.建立必要的会议、例会制度，整理好会议纪要，并监督会议有关事项的执行情况。

5.立足于建设现场，加强动态信息管理，对现场的信息进行详细记录和分析，做到以文字为基础，以数据说明问题。根据收集到的信息与合同进行比较，督促建设方的人员和设备到位，促使承包商按合同完成各项目标，从而实现对进度、质量、投资的控制。

6.建立完整的各项报表制度，规范各种适合本项目的报表。定期将各种报表、信息分类汇总，及时向采购人及有关各方报送。

7.监理项目验收时，应提交符合规定的有关工程的成套资料，包括印刷本和电子版。

（七）日常监理

1.掌握监理范围内涉及的各种技术及相关标准；

2.安排足够的监理人员，成立项目监理部，按工程需要派驻相应

的专业人员进行项目现场监理，随时为采购人提供服务，总监理工程师必需专职于本项目；

3.制定工程管理的组织机构方案并协助采购人组建相关机构，并提供相关培训；

4.熟悉了解项目的业务需求，协助采购人对项目的目标、范围和功能进行界定，参与并协助项目的设计方案交底审核工作；

5.建立健全科学合理的会议制度，并予以贯彻落实；

6.建立健全科学合理的文档管理制度，制订开发过程中产生的各类文档制作、管理规范，并予以贯彻落实；

7.与采购方一起制定评审机制，在工程实施全过程中随时关注隐患苗头，如发现将会导致工程失败的情况出现时，应及时启动评审机制，组织专家对工程实施情况进行评审，对评审不合格的，应向采购方提出终止合同意见。此外，还应组织定期评审（阶段性评审、里程碑评审、验收评审），对评审结果为优的，提出奖励意见，评审不合格的，则向采购方提出处理意见。

四、工程各阶段的监理规划、实施

投标人应对本项目从设计施工到项目竣工验收阶段制定一整套工程监理的工作流程，并叙述各阶段主要监理工作内容。

本项目监理工作主要分为设备/材料采购、施工阶段、验收阶段、质保期阶段等。

（一）设备/材料采购监理

建设项目由承包单位承担设备/材料采购任务，工程监理单位在设备/材料采购阶段监理工作主要有：

1.审核承包单位的设备采购计划和设备采购清单；

2.订货进货验证；

3.组织到货验收；

4.鉴定、设备移交等；

（二）施工阶段监理

1.开工前的监理

1.1审核施工设计方案：开工前，由监理单位组织实施方案的审

核，内容包括设计交底，了解需求、质量要求，依据设计招标文件，审核总体设计方案和有关的技术合同附件，以避免因设计失误造成实施的障碍；

1.2审核实施方案的合法性、合理性、与设计方案的符合性；

1.3审批施工组织设计：对施工单位的实施工作准备情况进行和监督；

1.4审核施工进度计划：对施工单位的施工进度计划进行评估和审查；

1.5审核实施人员：确认施工方提交的实施人员与实际工作人员的一致性，如有变更，则要求叙述其原因；

1.6审核《软件项目开发计划》。

2.施工准备阶段的监理

2.1审批开工申请，确定开工日期；

2.2了解承包商设备订单的定购和运输情况；

2.3了解施工条件准备情况；

2.4了解承建单位实施前期的人员组织、施工设备到位情况；

2.5编制各个子项目监理细则；

2.6签发开工令。

3.施工阶段的监理

3.1审核软件开发各个阶段文件；

3.2协助采购人组织软件开发阶段评审；

3.3材料、硬件设备、系统软件的供货计划的审核；

3.4材料、硬件设备、系统软件的进场、开箱和检验；

3.5促使项目中所使用的产品和服务符合合同及国家相关法律法

规和标准；

3.6对施工各个阶段的安装工艺进行检查；

3.7审核项目各个阶段进度计划；

3.8督促、检查承建单位进度执行情况；

3.9审查项目变更，提出监理意见；

3.10审查承建单位阶段款支付申请，提出监理意见；

3.11按周（月、旬）定期报告项目情况；

3.12组织召开项目例会和专项会议。

4.试运行阶段的监理

4.1协助建设方确认项目进入试运行；

4.2监查系统的调试和试运行情况，记录系统试运行数据；

4.3进行试运行期系统测试，做出测试报告；

4.4对试运行期间系统出现的质量问题进行记录，并责成有关单

位解决，解决问题后，进行二次监测；

4.5进行试运行时间核算；

4.6协助业主确认试运行通过。

（三）验收阶段监理

1.验收阶段

依照海南省信息化管理细则，海南省验收管理办法约定执行。

1.1对承建单位在试运行阶段出现的问题的整改情况进行监督和复查；

1.2监督检查承建单位作好用户培训工作，检查用户文档；

1.3组织系统初步验收；

1.4审查承建单位提交的竣工文档；

1.5参与项目竣工验收；

1.6竣工资料收集整理齐全并装订，签署验收报告；

1.7审核项目结算；

1.8审查承建单位阶段款支付申请，提出监理意见；

1.9向建设单位提交监理工作总结；

1.10将所有的监理材料汇总，编制监理业务手册，提交采购人；

1.11系统验收完毕进入保修阶段的审核与签发移交证书。

2.项目移交阶段

2.1系统的设计方案、设计图纸和竣工资料的全部移交；

2.2设备、软件、材料等的验收文档核实；

2.3施工文档的移交；

2.4竣工文档的移交；

2.5项目的整体移交。

（四）质保期阶段监理

监理单位承诺依据委托监理合同约定的工程质量保修期规定的时间、范围和内容开展工作主要有：

4.1定期对项目进行回访，协助解决技术问题；

4.2对项目建设单位提出的质量缺陷进行检查和记录；

4.3对质量缺陷原因进行调查分析并确定责任归属；

4.4检查承建单位质保期履约情况，督促执行；

4.5审查承建单位阶段款支付申请，提出监理意见。

投标人应根据上述监理工作内容（但不局限于上述内容），分别制定详细的监理工作流程，使本项目的监理工作流程化、制度化。

五、监理工作要求

（一）监理工作制度要求

根据本项目的特色，本项目要求以现场监理为主要方式进行，在施工现场主要监理人员必须具备所从事监理业务的专业技术和类似系统经验，并具有丰富的项目管理经验。本次监理项目实行总监理工程师负责制，在整个项目建设期间，总监理工程师必须保证有三分之一工作日以上的时间到甲方现场，且必须在建设期间全程常驻至少一名监理工程师在甲方现场进行监理协调调度。监理公司应建立项目监理小组，负责整个项目的全程监理工作。监理人员的确定和变更，须事先经业主方同意。监理人员必须奉公守法，具有高度的责任心。

（二）监理项目组织要求

工程监理组织形式应根据工程项目的特点、工程项目承包模式、业主委托的任务以及监理单位自身情况而确定，结构形式的选择应考虑有利于项目合同管理、有利于目标控控制、有利于决策指挥、有利于信息沟通。

要求投标人在报价方案中要明确工程监理的各项运作，包括监理人员的相关资料、职能分配、监理组织的构成及工作流程、各项监理工作的相关负责人等。

（三）监理信息管理要求

投标人应制定有关本项目信息管理流程，规范各方文档并负责整理记录归档业主单位与承建单位来往的文件、合同、协议及会议记录等各种文档，并定期以监理月（周/季）报形式提交业主。包括下列

监理工作：

1.做好监理日记及工程大事记；

2.做好合同批复等各类往来文件的批复和存档；

3.做好项目协调会、技术专题会等各项会议纪要；

4.管理好实施期间的各类、各方技术文档；

5.做好项目周报；

6.做好监理建议书、监理通知书存档；

7.阶段性项目总结。

投标人应针对项目特点，制定相应的信息分类表、信息流程图、信息管理表格、信息管理工作流程与措施，同时要求采用先进的项目信息管理软件对项目信息进行综合管理。

（四）监理合同管理要求

本项目建设过程中会与承建单位签订各种合同，投标人应该针对项目特点制定合同从草案到签署的管理工作流程与措施，规范合同管理，并在具体项目合同执行时进行下列监理工作：

1.跟踪检查合同的执行情况，确保承建单位按时履约；

2.对合同工期的延误和延期进行审核确认；

3.对合同变更、索赔等事宜进行审核确认；

4.对合同终止进行审核确认；

5.根据合同约定，审核承建单位提交的支付申请，签发付款凭证。

要求对项目合同进行合理的管理，以完善整个项目建设的过程。

## 六、监理服务准则

遵照国家GB/T19668.1-19668.6《信息化工程监理规范》、工信部信[2002]570号《信息系统工程监理暂行规定》的规定，以“守法、诚信、公正、科学”的准则执业，维护建设方与承建方的合法权益。具体应做到：

- 执行有关项目建设的法律、法规、规范、标准和制度，履

行监理合同规定的义务和职责。

（二）不收受被监理单位的任何礼金。

（三）不泄漏所监理项目各方认为需要保密的事项。

（四）遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等。

（五）坚持公正的立场，独立、公正地处理有关各方的争议。

（六）坚持科学的态度和实事求是的原则。

（七）在坚持按监理合同的规定向建设单位提供技术服务的同

时，帮助被监理者完成起担负的建设任务。

- 不泄漏所监理的项目需保密的事项。

七、监理依据

（一）国家GB/T19668.1-19668.6《信息化工程监理规范》、工信部信[2002]570号《信息系统工程监理暂行规定》和海南省有关信息系统项目建设和监理管理规范；

（二）建设单位与承建单位签订的承包工程合同

（三）建设单位与监理单位签订的委托监理合同

（四）本工程招标书、招标过程文件、各中标商的投标书

（五）国家有关合同、招投标、政府采购的法律法规

（六）部颁、地方政府的信息工程、信息工程监理的管理办法和规定

（七）建设工程和信息工程相关的国家、行业标准和规范

（八）建设工程和信息工程技术监督、工程验收规范

（九）与工程相关的技术资料

（十）其他与本项目适用的法律、法规和标准

（十一）国家、地方及行业相关的技术标准

## 八、其它要求

（一）监理总工程师

1.具有国家主管部门颁发的信息系统监理师资格；

2.）5年以上监理或项目管理经验。

（二）监理工程师

1.具有国家主管部门颁发的信息系统监理师资格；

2.）2年以上监理或项目管理经验。

（三）项目管理及施工组织

投标人须提供详尽的监理技术方案，包括但不限于施工组织部署、项目管理目标、施工准备、进度控制、质量管理、验收方法等内容。

九、商务需求

（一）服务期

自签订合同之日起，至建设项目完成竣工验收为止。

二、服务地点

采购人指定地点。

三、验收要求

（一）审核监理方应提交的各类监理文档和最终监理总结报告，

综合评估监理方在系统开发进度、质量把关、重难点问题解决、项目投资等方面的监理情况。只有文档齐全，系统开发工作中没有出现重大质量事故才予验收。

（二）本监理工作的最终验收由委托方组织。

四、报价要求

包括但不限于人员薪资、税费、食宿、交通、资料费及不可预见费用。

五、服务要求

（一）及时高效配合甲方对A包的货物进行质量检验。

（二）按照合同及时整理各节点文书。

（三）及时向甲方报告简历过程中发现的问题。

（四）汇总项目进度中的文书资料，并装订成册，交采购人存档。

六、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

七、其他

（一）严格遵守保密规定，供应商杜绝对外泄露本项目涉密的事项。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第四章  评标方法与标准

一、评标方法定义

本项目采用最低评标价法进行评标。最低评标价法，是指响应文件满足竞争性谈判文件全部实质性要求且谈判报价最低的供应商为成交候选人的评标方法。即在全部满足竞争性谈判文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评标方法。

二、评标程序

评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。

评标委员会由政府采购评审专家库中随机抽取5名相关专家组成。评标委员会成员到位后，推举其中一位评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头组织该项目评审工作。

竞争性谈判以抽签的形式确定谈判顺序，由本项目谈判小组分别与各供应商进行谈判。在正式谈判前，对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，各供应商只有在完全符合谈判要求的前提下，才能参与正式谈判，审查的内容如下：

1.资格性检查。依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明、谈判保证金等进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | 具有独立承担民事责任的能力；B包允许具有独立承担民事责任能力的法人或法人授权的分支机构参与投标 | 提供供应商法人营业执照（副本）、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一复印件）或事业单位法人证书（副本） |
|  |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2018年下半年连续3个月企业财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）或2018年度的财务审计报告，复印件加盖公章。 |
|  |  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供2018年下半年连续3个月的企业完税证明及社会保障金缴纳证明 |
|  |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供书面声明 |
|  |  | 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 | 提供书面声明 |
|  |  | 法律、行政法规规定的其他条件。 | 书面声明 |
|  |  | 提供无不良信用记录查询结果。（查询内容，见格式文件） | 查询内容 |
| 2 | 特定资格条件 | A包：具有《安防工程企业设计施工维护能力证书》壹级。 | 提供证明材料，加盖单位公章 |
|  |  | B包：具有《基础电信业务许可证》。 | 提供证明材料，加盖单位公章 |
|  |  | C包：具有工信部门颁发的信息系统工程监理资质证书。 | （提供资质证明文件复印件，加盖单位公章） |
| 3 | 谈判保证金 | 谈判保证金到账截止时间前提交足额谈判保证金 |

2.符合性检查。依据竞争性谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性谈判文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性谈判文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在采购预算范围内报价，每次报价只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性谈判文件要求。 |
|  |  | 响应文件内容 | 响应文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 竞争性谈判文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 全部满足竞争性谈判文件的招标内容 |
|  |  | 谈判有效期 | 满足竞争性谈判文件规定（60日历日）。 |

3.澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求供应商作出必要澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人授权代表签字，其澄清的内容不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.推荐成交候选人名单。

推荐响应文件满足竞争性谈判文件全部实质性要求，谈判报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格按照由低到高的顺序排名前三的供应商为成交候选人，其中排名第一的供应商为第一成交候选人。

5.若供应商的谈判报价和经政策性扣减后的价格相同，按服务需求的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

6.有效供应商数必须达到法定家数，如果有效供应商数未达到法定家数，应按海南省财政厅2006年2053号文件第十四条第三款执行（在采购文件和采购程序符合法律规定的前提下，符合项目资格条件的供应商不足三家时，可以继续按照公平、公正和竞争原则，进行竞争性谈判）。

第五章  政府采购合同（A包样本，仅供参考）

______________项目

# 合　　同

合同编号：________________

甲　　方：________________(采购人名称)

乙　　方：________________(成交供应商名称)

日　　期：______年______月______日

________(采购人名称)(以下简称：“甲方”)通过____采购(采购方式)确定____(成交供应商名称)(以下简称：“乙方”)为____项目(项目名称)的____供应商。甲乙双方同意签署《____项目(项目名称)合同》(合同编号：____，以下简称：“合同”)。

一、合同文件

下列文件是构成本合同不可分割的部分：

(一)合同条款；

(二)报价表；

(三)响应文件技术部分；

(四)其他(根据实际情况需要增加的内容)。

二、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

三、采购内容及数量

根据实际情况填写

四、合同总金额

本合同总金额为人民币______元(￥______)。

五、交货时间及地点

（一）交货时间

（二）交货地点

六、履约保证金

根据实际情况填写。

七、付款方式

根据实际情况填写。

八、合同有效期

根据实际情况填写。

九、合同纠纷的解决方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷(请在方框内画“√”选择)：

□ 提请仲裁委员会(根据实际情况填写)仲裁

□ 向合同签署地人民法院提起诉讼

十、合同生效

本合同一式______份，经甲乙双方法定代表人或被授权代表签字盖章，并在甲方收到乙方提交的履约保证金后生效。

甲方：(采购人名称)                乙方：(成交供应商名称)

签字：__________________  　　　　签字：__________________

盖章：__________________  　　　　盖章：__________________

日期：____年____月____日 　　　　 日期：____年____月____日

招标代理机构：海南易中招投标项目管理有限公司

签字：

盖章：

合 同 条 款

一、定义

本合同下列术语应解释为：

（一）“甲方”是指采购人。

（二）“乙方”是指成交供应商。

（三）“合同”系指甲乙双方签署的、合同中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

（四）“货物”是指根据本合同规定，乙方须向甲方提供的全部产品。

（五）“服务”是指根据本合同规定，乙方承担与货物有关的相关服务，包括但不限于运输、保险、安装、调试、技术支持、售后服务、培训和合同中规定乙方应承担的其他义务。

（六）除非特别指出，“天”均为自然天。

二、标准和质量保证

（一）标准

1.乙方为甲方交付的货物及服务应符合竞争性谈判文件所述的内容，如果没有提及适用标准，则应符合相应的国家标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

2.除非技术要求中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.货物还应符合国家有关安全、环保、卫生的相关规定。

（二）质量保证

1.乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于合同规定或乙方承诺(两者以较长的为准)的质量保证期内，本保证保持有效。

2.在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

3.乙方收到通知后应在合同规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

4.在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

5.乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

三、包装要求

（一）乙方应提供本项目所需备品备件运至项目现场所需要的包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保备品备件安全无损运抵指定现场。

（二）乙方应承担由于其包装或防护措施不当而引起的货物损坏和丢失的任何损失责任和费用。

四、知识产权

（一）如果各采购人在使用乙方货物或货物的任何一部分过程中，第三方提出货物生产过程侵犯其专利权、工业设计权、使用权等知识产权，乙方应当修正以避免侵权。

（二）如果各采购人在使用乙方货物或货物的任何一部分过程中，第三方指控货物生产过侵犯其专利权、工业设计权、使用权等知识产权，乙方将自费为甲方、各采购人答辩，并支付法院最终判决的甲方应支付第三方的一切费用。

（三）甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。

五、权利瑕疵担保

（一）乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

（二）乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

（三）如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

六、保密义务

6.1　甲乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。

七、履约保证金

（一）乙方应在签署合同的同时，以银行保函、银行电汇或履约担保函形式向甲方提供。

（二）履约保证金具体金额及返还要求见合同附表。

（三）如乙方未能履行合同规定的其他义务，甲方有权按照本合同的约定从履约保证金中进行相应扣除。乙方应在甲方扣除履约保证金后15天内，及时补充扣除部分金额。

（四）乙方不履行合同、或者履行合同义务不符合约定使得合同目的不能实现，履约保证金不予退还，给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

八、货物（服务）的验收

（一）甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。

（二）货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试时进行记录。

（三）在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应按照合同要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

（四）甲方对货物进行检查验收合格后，应当及时履行验收手续。

（五）大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告。

九、合同修改或变更

（一）除了双方签署书面修改或变更协议，并成为本合同不可分割的一部分的情况之外，本合同的条款不得有任何变化或修改。

（二）在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

十、违约责任

（一）质量缺陷的补救措施和索赔

1.如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

1.1乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

1.2根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

1.3乙方应在接到甲方通知后7日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

2.如果在甲方发出索赔通知后10日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后10日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

（二）迟延交货的违约责任

1.乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。

2.除本合同规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周(一周按7天计算，不足7日按一周计算)赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五(0.5%)(根据实际情况设定)计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五(5%)(根据实际情况设定)。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。

3.如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

十一、不可抗力

（一）如果合同双方因不可抗力而导致合同实施延误或合同无法实施，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

（二）本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的客观情况，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

（三）在不可抗力事件发生后，当事方应及时将不可抗力情况通知合同对方，在不可抗力事件结束后3日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知合同对方，并提供相应的证明文件。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行的协议。

十二、合同纠纷的解决方式

（一）合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如协商30日内(根据实际情况设定)不能解决，可以按合同规定的方式提起仲裁或诉讼。

（二）仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

（三）仲裁费除仲裁机关另有裁决外应由败诉方负担。

（四）如仲裁或诉讼事项不影响合同其他部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其他部分应继续执行。

十三、合同中止与终止

（一）合同的中止

合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部责令中止的，应当中止合同的履行。

（二）合同的终止

1.若出现如下情形，在甲方对乙方违约行为而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同：

1.1如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延长的期限内提供货物或服务；

1.2如果乙方未能履行合同规定的其他任何义务；

1.3如果甲方认为乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。

2.如果甲方根据上述第1.条第一款的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以适当的条件和方法购买乙方未能提供的货物或服务，乙方应对甲方购买类似货物或服务所超出的费用负责。同时，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

3.如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

4.该终止协议将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

十四、合同转让和分包

（一）乙方不得以任何形式将合同转包。

（二）除经甲方事先书面同意外，乙方不得以任何形式将合同分包。

十五、适用法律

本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

十六、合同语言

（一）本合同语言为中文。

（二）双方交换的与合同有关的信件和其他文件应用合同语言书写。

以上合同格式仅供参考，具体以甲乙双方签订的合同为准

政府采购合同（B包，样本，仅供参考）

________(采购人名称)(以下简称：“甲方”)通过____采购(采购方式)确定____(中标供应商名称)(以下简称：“乙方”)为____项目(项目名称)的____供应商。甲乙双方同意签署《____项目(项目名称)合同》(合同编号：____，以下简称：“合同”)。

一、合同文件

下列文件是构成本合同不可分割的部分：

(一)合同条款；

(二)报价表；

(三)投标文件技术部分；

(四)其他(根据实际情况需要增加的内容)。

二、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

三、服务内容及数量

根据实际情况填写

四、合同总金额

本合同总金额为人民币______元(￥______)。

五、服务时间及地点

（一）服务时间

（二）服务地点

六、履约保证金

根据实际情况填写。

七、付款方式

根据实际情况填写。

八、合同有效期

根据实际情况填写。

九、合同纠纷的解决方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷(请在方框内画“√”选择)：

□提请仲裁委员会(根据实际情况填写)仲裁

□向人民法院提起诉讼

十、合同生效

本合同一式______份，经甲乙双方法定代表人或被授权代表签字盖章，并在甲方收到乙方提交的履约保证金后生效。

甲方：(采购人名称)             乙方: (中标供应商名称)

签字：__________________  　　签字：__________________

盖章：__________________  　　盖章：__________________

日期：____年____月____日　　日期：____年____月____日

招标代理公司：海南易中招投标项目管理有限公司

#### 合同条款

一、定义

本合同下列术语应解释为：

（一）“甲方”是指采购人。

（二）“乙方”是指中标供应商。

（三）“合同”系指甲乙双方签署的、合同中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

（四）“货物”是指根据本合同规定，乙方须向甲方提供的全部产品。

（五）“服务”是指根据本合同规定，乙方承担与货物有关的相关服务，包括但不限于运输、保险、安装、调试、技术支持、售后服务、培训和合同中规定乙方应承担的其他义务。

（六）除非特别指出，“天”均为自然天。

二、标准和质量保证

（一）标准

1.乙方为甲方提供的服务应符合招标文件所述的内容，如果没有提及适用标准，则应符合相应的国家标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

2.除非技术要求中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.服务及服务中提供的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生的相关规定。

（二）质量保证

1.乙方应保证所提供的服务完全符合经双方商定后合同规定的的要求。因乙方的行为或疏忽而产生的服务缺陷，甲方有权支出，乙方须及时有效改正。

2.在服务期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

3.乙方收到通知后应在合同规定的响应时间内以合理的速度修缮服务质量。

4.乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

三、知识产权

采购人在使用乙方服务过程中，乙方须确保所提供的服务不涉及侵犯第三方权益，否则由此引发的责任完全由乙方承担。

五、保密义务

甲乙双方在服务履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。

六、履约保证金

（一）乙方应在签署合同的同时，以银行保函、银行电汇或履约担保函形式向甲方提供。最终依照双方商定为准。

（二）履约保证金具体金额及返还要求见合同附表。

（三）如乙方未能履行合同规定的其他义务，甲方有权按照本合同的约定从履约保证金中进行相应扣除。乙方应在甲方扣除履约保证金后15天内，及时补充扣除部分金额。

（四）乙方不履行合同、或者履行合同义务不符合约定使得合同目的不能实现，履约保证金不予退还，给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

七、服务的验收

（一）甲方对乙方提供的服务组织验收（考核）。

（二）在验收（考核）过程中发现存在服务质量、技术等问题，乙方应按照合同要求采取补足、修正等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

（三）甲方对乙方进行验收（考核）合格后，应当及时履行验收手续，公布得分情况及支付相关服务费用。

八、合同修改或变更

（一）除了双方签署书面修改或变更协议，并成为本合同不可分割的一部分的情况之外，本合同的条款不得有任何变化或修改。

（二）在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

九、违约责任

（一）如果乙方提供的服务质量缺陷，根据监督考核部门出具的检验（考核）结果，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决，否则解除合约：

乙方同意按照甲方要求修改，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

（二）如果在甲方发出责任通知后10日内乙方未作答复，甲方有权从应付服务款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

十、不可抗力

（一）如果合同双方因不可抗力而导致合同实施延误或合同无法实施，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

（二）本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的客观情况，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

（三）在不可抗力事件发生后，当事方应及时将不可抗力情况通知合同对方，在不可抗力事件结束后3日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知合同对方，并提供相应的证明文件。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行的协议。

十一、合同纠纷的解决方式

（一）合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如协商30日内(根据实际情况设定)不能解决，可以按合同规定的方式提起仲裁或诉讼。

（二）仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

（三）仲裁费除仲裁机关另有裁决外应由败诉方负担。

（四）如仲裁或诉讼事项不影响合同其他部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其他部分应继续执行。

十二、合同中止与终止

（一）合同的中止

合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部责令中止的，应当中止合同的履行。

（二）合同的终止

1.若出现如下情形，在甲方对乙方违约行为而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同：

1.1如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延长的期限内提供货物或服务；

1.2如果乙方未能履行合同规定的其他任何义务；

1.3如果甲方认为乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。

2.如果甲方根据上述第（二）合同的终止1.条第一款的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以适当的条件和方法购买乙方未能提供的服务，乙方应对甲方购买类似服务所超出的费用负责。同时，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

3.如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

4.该终止协议将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

十三、合同转让和分包

（一）乙方不得以任何形式将合同转包。

（二）除经甲方事先书面同意外，乙方不得以任何形式将合同分包。

十四、适用法律

本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

十五、合同语言

（一）本合同语言为中文。

（二）双方交换的与合同有关的信件和其他文件应用合同语言书写。

本合同为样本，仅供甲乙双方参考，具体以双方签订的合同为准！

XX信息系统工程监理合同范本（C包，样本，仅供参考）

甲    方:

乙    方:

签订地点：

签订日期：2019年  月  日

第一部分 信息系统工程委托监理合同

委托人________监理人_______双方协商一致，结合国家相关法律法规，本着友好发展的原则，签订本合同。

一、委托人委托监理人监理的信息系统工程（以下简称“本工程”）概况如下：

（一）工程名称：

（二）工程实施地点：

（三）工程总投资：

二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

三、下列文件均为本合同的组成部分：

（一）本合同标准条件；

（二）本合同专用条件；

（三）在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限和方式，向监理人支付报酬。

六、本合同自双方签字盖章后生效。

七、本合同一式_______份，双方各执______份，具有同等法律效力。

委托人：（签章）                     监理人：（签章）

经办人签字：                     经办人签字：（签章）

开户银行：                            开户银行：

账号：                                 账号：

电话：                                电话：

地址：                       地址：

本合同签订于：_______年_______月_______日   

第二部分 标准条件

第一条 下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：

（一）“工程”是指委托人委托实施监理的信息系统工程。

（二）“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。

（三）“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。

（四）“监理项目组”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的有关成员。

（五）“工程监理的正常工作”是指双方在专用条件中约定，委托人委托的监理工作范围和内容。

（六）“工程监理的附加工作”是指：①委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容；②由于委托人或集成商原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。

（七）“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外监理人必须完成的工作，或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。

第二条 委托人的权利

（一）委托人有对工程规模、设计标准、规划设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。

（二）监理人调换总监理工程师须事先征得委托人的同意。

（三）委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。

（四）当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与集成商串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员，直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。

第三条 委托人的义务

（一）委托人应当负责工程建设的外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。

（二）委托人应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。

（三）委托人应当在专用条款约定的时间内就监理人书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。

（四）委托人应免费向监理人提供必要的办公用房和其他办公设施。

第四条 监理人的权利

（一）对工程建设有关事项包括信息系统工程的规划设计、项目实施、使用功能等要求，向委托人的建议权。

（二）事先征得委托人的同意，对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议。

（三）发现工程设计不符合国家颁布的信息系统工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人有权书面报告委托人并要求设计人更正。

（四）事先向委托人报告，经征得委托人同意后，监理人有权发布开工令、停工令、复工令。

（五）工程上使用的设备和工程质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的构配件、设备，有权通知集成商停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知集成商停工整改、返工。集成商得到监理项目组或委托人的复工令后才能复工。

（六）工程实施进度的检查、监督权，以及工程实际完成日期提前或超过工程实施合同规定的完成期限的签认权。

第五条 监理人的义务

（一）保证自签订本合同时起至履行完毕本合同项下全部义务时止，始终、不间断的具备符合国家法律、法规、部门规章规定的执行本合同所必需的资质。

（二）严格执行国家的法律、法规，守法经营，按章办事，自觉维护委托人的利益。

（三）接受委托人的检查、监督，严格履行服务承诺，做到诚实守信。

（四）加强内部管理，提高监理质量，按照监理合同的有关规定开展监理业务，保证不发生质量问题。

（五）按合同约定派出监理工作需要的监理项目组及监理人员，向委托人报送委派的总监理工程师及监理项目组成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向委托人报告监理工作。

（六） 使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。

（七）在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料，不得泄露委托人申明的秘密和设计人、集成商等提供并申明的秘密。

第六条 在监理过程中，如果因工程实施进度的推迟或延误而超过书面约定 的日期，双方应进一步约定相应延长的合同期。

第七条 监理人在责任期内，应当履行约定的义务，如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失，应当向委托人赔偿。累计赔偿总额不应超过监理报酬总额（除去税金）。触及法律的，还应当承担相应的法律责任。

第八条 监理人对集成商违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货）时限，不承担责任。因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行，监理人不承担责任。

第九条委托人或监理人向对方提出赔偿要求不能成立时，提出赔偿的一方应当补偿由于该索赔所导致对方的各种费用支出。

第十条 由于委托人或集成商的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致发生 了附加工作或延长了持续时间，则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。经双方协商，适当延长完成监理业务的时间，支付监理人附加工作的报酬。

第十一条 在委托监理合同签订后，实际情况发生变化，使得监理人不能全 部或部分执行监理业务时，监理人应当书面通知委托人。当恢复执行监理业务时，  经双方协商后应适当增加时间用于恢复执行监理业务，监理业务的完成时间也应予以延长，并按双方约定的数量支付监理报酬。

第十二条 监理人向委托人办理完验收或工程移交手续，集成商和委托人已 签订工程保修责任书，监理人收到监理报酬尾款，本合同即终止。保修期间的责任，双方可以在专用条款中约定。

第十三条 当事人一方要求变更或解除合同时，应事先通知对方，因解除合 同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

第十四条 当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可向监 理人发出指明其未履行义务的通知。监理人在收到通知后应及时答复，否则委托人有终止委托监理合同的权利，并且由监理人承担违约责任。

第十五条 正常的监理工作、附加工作和额外工作的报酬，按照监理合同专 用条件中约定的方法计算，并按约定的时间和数额支付。

第十六条 委托的工程监理所必要的监理人员出外考察、材料设备复试，在 事先征得委托人同意后，其费用在预算范围内向委托人实报实销。

第十七条 在监理业务范围内，如需聘用专家咨询或协助，由监理人聘用的，其费用由监理人承担；由委托人聘用的，其费用由委托人承担。

第十八条  其它

（一）未尽事宜双方协商处理，确定作出补充约定的，补充约定与本合同具有同等效力。

（二）由于不可抗力的因素（如战争及自然灾害等）任一方不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关权威部门的证明以后，允许延期履行、部分履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

（三）因违反或终止合同而引起的对损失和损害的赔偿，业主方与监理方之间应当协商解决，如未能达到一致，可提交主管部门协调，仍不能达到一致时，根据双方约定提交仲裁机关仲裁，或向人民法院起诉。

（四）若业主方、监理方双方存在人员变动，本合同同样有效。

（五）本合同一式五份，业主方、监理方各执二份，招标代理机构一份，经双方签字盖章后生效。

附件：

XXX信息化监理工程项目组名单

| 组别 | 姓名 | 职务 | 部门 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理组 |  |  |  |  |

本合同为样本，仅供甲乙双方参考，具体以双方签订的合同为准！

第六章  响应文件格式

政府采购项目

响 应 文 件

（封面）

项目名称：

项目编号：

（正本/副本）

供应商名称 （盖章 ） ：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

联系方式：

日期 ：2019年   月   日

一、经济文件

（一）开标一览表

（二）明细报价表

（三）投标保证金证明

二、资格文件

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任能力的。提供供应商法人营业执照（副本）、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一复印件）或事业单位法人证书（副本）。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2018年下半年连续3个月企业财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）或2018年度的财务审计报告，复印件加盖公章。

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，需提供2018年下半年连续3个月的完税证明及社会保障金缴纳证明。

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（提供书面声明）

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法

记录。（提供书面声明）

6.法律、行政法规规定的其他条件。（提供书面声明）

7.提供无不良信用记录查询结果。（投标人通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）以下内容的查询结果网页打印件并加盖投标人公章（查询信息为投标人名称）

1.1“失信被执行人”查询结果；

1.2“重大税收违法案件当事人名单”查询结果；

2. 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）（提供查询结果网页打印件并加盖供应商公章）

“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果。

查询时间：公告报名时间至递交投标文件截止时间，如查询结果存在不良信用记录的做无效投标处理。）

（二）特定资格条件

1.A包：具有《安防工程企业设计施工维护能力证书》壹级。（提供证明材料，加盖单位公章）

2.B包：具有《基础电信业务许可证》。（提供证明材料，加盖单位公章）

3.C包：具有工信部门颁发的信息系统工程监理资质证书。（提供资质证明文件复印件，加盖单位公章）

说明：B包允许具有独立承担民事责任能力的法人或法人授权的分支机构参与投标。

三、商务文件

（一）谈判函（格式）

（二）商务条款差异表

（三）中小企业声明函

（四）监狱企业证明文件

（五）残疾人福利性单位声明函

（六）服务承诺（格式自定）

四、技术（服务）文件

（一）技术（服务）响应偏离表

五、其他

（一）供应商基本情况

（二）供应商简介

（三）其他有利于项目的有关资料（自附）

一、经济文件

（一）报价一览表

项目名称：博鳌亚洲论坛2019年年会安保通信保障项目（  包）

项目编号：HNYZ-2019-012

| 项目名称 | 谈判报价（元） | 交货期或服务期 | 交货地点或服务地点 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ¥： |  |  |
| 谈判报价： | （大写） |
| 备注： |  |

说明：B包不需要填写上述表格。

供应商名称：（公章）

法定代表人或授权代表：（签字）

日期：    年     月     日

说明：

1.开标一览表按格式填列；

2.开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误；

（二）明细报价表

1.明细报价表（A包）

项目名称：博鳌亚洲论坛2019年年会安保通信保障项目（  包）

项目编号：HNYZ-2019-012

| 序 | 产品名称 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 规格 型号 | 数量 | 单价 （ 元 ） | 小计 （ 元 ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价金额合计：小写：￥____________大写：人民币____________

注：1.请供应商完整填写本表。

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

供应商名称（公章）：

年     月    日

2.开标一览表及明细报价表（B包）

项目名称：博鳌亚洲论坛2019年年会安保通信保障项目（  包）

项目编号：HNYZ-2019-012

| 类别 | 标的链路类型 | 单价价格（元） | 服务期 | 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2M |  |  |  |
| 2 | 10M |  |  |  |
| 3 | 100M |  |  |  |
| 4 | 10M互联网 |  |  |  |
| 5 | 100M互联网 |  |  |  |
| 6 | 裸光纤（每公里） |  |  |  |

本批租赁标的共分6类，投标人必须提供所有类别标的线路报价。不能超出预算单价，否则将作为无效投标处理。

供应商名称（公章）

年   月    日

3.明细报价表（C包）

项目名称：博鳌亚洲论坛2019年年会安保通信保障项目（  包）

项目编号：HNYZ-2019-012

| 序 | 服务项目 | 单位 | 数量 | 监理费单价 | 监理费小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价金额合计：小写：￥____________大写：人民币____________

注：1.请供应商完整填写本表。

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

供应商名称（公章）

年     月    日

（三）投标保证金证明

二、资格文件

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力。提供供应商法人营业执照（副本）、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一复印件）或事业单位法人证书（副本）。

2.法定代表人身份证明（格式）

致：海南易中招投标项目管理有限公司

（法定代表人姓名）在（供应商名称）任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

3.法定代表人授权委托书（格式）

致：海南易中招投标项目管理有限公司

（供应商法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理      项目

（XX包）的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字）                                     （签字）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

4.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2018年下半年连续3个月企业财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）或2018年度的财务审计报告，复印件加盖公章。

5.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，需提供2018年下半年连续3个月的完税证明及社会保障金缴纳证明。

6.书面声明（格式）

致：海南易中招投标项目管理有限公司

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料。

我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员未因经营活动中的违法行为受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。没有其他法律、法规规定的其他违法行为。

我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明！

（供应商公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

年   月   日

7.提供无不良信用查询记录（查询内容详见格式文件）

1.供应商提供信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）以下内容的查询结果网页打印件并加盖供应商公章（查询信息为供应商名称）

2.1“信用信息”查询结果；

2.2“失信被执行人”查询结果；

2.3“重大税收违法案件当事人名单”查询结果；

2.4“政府行政许可与行政处罚”查询结果。

2. 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果，提供查询结果网页打印件并加盖供应商公章。

查询时间：公告报名时间至递交投标文件截止时间，如查询结果存在不良信用记录的做无效投标处理。

（二）特定资格条件

1.A包：具有《安防工程企业设计施工维护能力证书》壹级。（提供证明材料，加盖单位公章）

2.B包：具有《基础电信业务许可证》。（提供证明材料，加盖单位公章）

3.C包：具有工信部门颁发的信息系统工程监理资质证书。（提供资质证明文件复印件，加盖单位公章）

三、商务文件

（一）谈判函（格式文件）

致：海南易中招投标项目管理有限公司

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：   。我方就参加本次谈判有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目竞争性谈判文件所有要求。

二、我方提交的所有响应文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照竞争性谈判文件要求，提供招标项目的技术服务。

四、我方按竞争性谈判文件要求提交的响应文件为：响应文件正本  份，副本  份，电子文档  份。

五、我方承诺：本次谈判的谈判有效期为     日历日。

六、我方若成为成交供应商，将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

七、如果我方成交，我方将履行竞争性谈判文件中规定的各项要求以及我方响应文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

十、我方同意按有关规定及竞争性谈判文件要求，缴纳足额谈判保证金。

十一、若我方成交，愿意按有关规定及竞争性谈判文件要求缴纳招标代理服务费。

（供应商公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：           日期：2018年  月   日

（二）商务条款差异表

项目名称：博鳌亚洲论坛2019年年会安保通信保障项目（  包）

项目编号：HNYZ-2019-012

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：2018年____月____日

说明：

1.授权用招标专用章的，与公章具有相同法律效力。

2.本表即为对本项目“第三章  商务需求”中所列商务条款进行比较和响应；

3.该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“偏离”栏填写正偏离或负偏离，在“说明”栏填写原因，完全符合的填写“无偏离”。

4.该表可扩展。

（三）中小企业申明函（格式）

如不是中小微企业则不需提供此项申明

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库〔2011〕181号)的规定，本公司为____(请填写：中型、小型、微型)企业。即，本公司同时满足以下条件：

一、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)规定的划分标准，本公司为____(请填写：中型、小型、微型)企业。

二、本公司参加________单位的________项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业提供服务，或者提供其他____(请填写：中型、小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(公章)：________

日期：________________

备注：填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)和《财政部　工业和信息化部关于印发政府采购促进中小企业发展暂行办法的通知》(财库〔2011〕181号)相关规定。(是否细化自行确定)

（四）监狱企业证明文件

如不是监狱企业则不需提供此项

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

（五）残疾人福利性单位声明函

如不是残疾人福利性单位则不需提供此项

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日  期：

（四）服务承诺（格式自定）

四、技术文件

（一）技术（服务）响应偏离表

项目名称：博鳌亚洲论坛2019年年会安保通信保障项目（XX包）

项目编号：HNYZ-2019-012

| 序号 | 采购项目需求 | 响应情况 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

日期：______年____月____日

说明：

1.授权用招标专用章的，与公章具有相同法律效力。

2.本表即为对本项目“第三章   项目技术规格、数量及质量要求”中所列技术要求进行比较和响应，商务需求不在此表中相应；

3.该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“偏离”栏填写正偏离或负偏离，在“说明”栏填写原因，完全符合的填写“无偏离”；

4.该表可扩展；

5.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

五、其他

（一）供应商基本情况

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |
| 员工总人数 |  |
| 营业执照号 |  |
| 注册资金 |  |
| 开户银行 |  |
| 账号 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

（二）供应商简介（格式自定）

（三）其他有利于项目的相关资料（自附）