采购需求书

- 项目名称：临高县农村饮水安全水质检测

- 项目单位：临高县水务局

- 项目预算金额

每户检测预算单价为2800元，共586户。本项目预算金额合计：1640800.00元。

四、服务内容及要求

- 检测点位：以每个自然村为单位，入户采集1户村民家的生活饮用水为检测点位进行检测，共586户即586个点位。

- 水质标准：

①水质检测方法标准：按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750-2006）进行水质检验。

②水质评价标准：按照《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）执行。

3、检测项目：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、铅、汞、镉、砷、硒、氟化物、菌落总数、总大肠菌群共25项。

4、服务要求：每户出具3份检测项目的检测报告并提供全县农村饮水检测结果水质分析报告1份。

五、其他要求

1、服务期：合同签订之日起45日内完成

2、交付地点：临高县水务局

3、付款方式：合同签订后10个工作日内甲方支付乙方合同金额30%的预付款，乙方检测完成并提交全部检测报告及分析报告后10个工作日内支付合同总额的70%。