# 2019年省本级政府设备采购招标项目

海南热带海洋学院水产养殖与渔业生态实验室功能升级项目

招标编号: HNJY2019-4-19

# 招

# 标

# 文

# 件

采购人：海南热带海洋学院

采购代理机构：海南省教学仪器设备招标中心

二〇一九年五月

目  录

第一部分  投标邀请函	3

第二部分  招标项目需求	6

第三部分  投标人须知	9

第四部分  合同条款	21

第五部分  2019年本级政府设备招标购销合同	26

第六部分  附件	28

第七部分  招标项目要求（设备技术参数）	40

政府采购计算机辅助评标须知

一、电子投标文件的编制及报送要求

1、电子投标文件应当统一使用符合国家检测标准经所属交易平台认可的“电子标书制作工具”制作投标

文件。电子投标文件的文本等其他内容编制后，需导入“电子标书制作工具”生成电子投标文件。

2、“电子标书制作工具”必须配备含有本单位电子标书工具加密锁才能使用，采购供应商不得将电子标

书工具加密锁转借或使用他人的电子标书工具加密锁编制投标文件。

3、如本招标文件要求采购供应商同时提交电子投标文件和纸质投标文件，为确保电子文件与纸质文件一致，纸质投标文件应使用“电子标书制作工具”的打印功能进行打印。如电子文件和纸质文件存在不一致的地方，以电子投标文件为准。

4、为保证电子投标文件的合法性、安全性和完整性，电子文件转换完成后，应在规定部位加盖含有CA数字证书的电子印章，并使用CA数字证书进行加密，生成后缀名为GPT格式的加密投标文件用于正常的投标工作。

5、电子投标文件制作完成后，应将电子投标文件复制到光盘及U盘各一份，按照招标文件的相对应条款的规定进行密封及递交，如有电子招标投标系统，在投标截止时间之前将加密的电子投标文件上传至电子招标投标系统。光盘表面应粘贴标签，写明项目名称、采购人名称、采购供应商名称等信息。光盘及U盘只能有文件名一致、内容一致的电子投标文件，不得含有其他无关文件，否则其投标将被拒绝。开标时，以在电子招标投标系统上传的文件导入为准，如上传文件无法导入，则导入光盘上的文件,如光盘上的文件无法读取时,则导入U盘上的文件。若电子招标投标系统上传的文件、光盘和U盘文件全部无法读取，则该投标文件应被拒绝。

6、提交光盘及U盘介质中只能有内容一致的唯一电子标书文件，不能有其它任何文件，注意查杀电脑病毒。

7、开标必须携带加密投标文件的CA数字证书和光盘、U盘拷贝的投标书。(未携带CA数字证书视为无效投标)

二、计算机辅助开、评标方法

1、采购代理（或采购人）应安排熟悉计算机辅助开标系统的工作人员登录开标系统进行的开标工作。

1.1 开标系统包含开标倒计时、同步投标人、开标准备、开标、唱标、开标报表、开标结束共七个功能环

节。

1.2 登录系统后，进入到项目管理界面，选择本次需要开标的项目，点击【进入开标系统】按钮即可以进

入到项目开标主流程页面。

1.3 在开标时间未到达之前，会显示开标倒计时剩余时间。到达开标时间后，开标准备、开标、唱标、开

标报表、开标结束等功能方可进行操作。

1.4 在系统中可使用【同步投标人】功能，同步已报名的供应商信息。

1.5 【开标】阶段中会显示投标单位、文件状态、投标人解密信息，可使用【同步投标文件】功能批量获取采购单位在交易系统上传的加密电子投标文件。之后在开标电脑上，依次插入各供应商的CA数字证书进行投标文件解密。解密成功后，界面上会显示绿色的“已解密”。如批量获取不成功或解密失败可使用采购供应商

的光盘或U盘重新导入电子版投标文件并重新解密。

1.6 解密阶段完成后，在【唱标】页面可显示唱标信息，可由采购代理（或采购人）唱读供应商名称、报

价、交付期等内容。

1.7 【开标报表】页面记录开标过程产生的数据，并且可添加记录开标现场情况和开标现场人员情况，具体由采购代理（或采购人）进行操作记录。

1.8 开标活动完成后，点击【开标结束】按钮可进行评标活动。

2、评标委员会到齐后可进行评标工作

2.1 公开招标和邀请招标类型的项目须有采购人组织建立资格审查小组，进行资格审查工作，资格审查人员可登录系统进行资格审查。

2.2 评标专家需使用个人账号和密码登录计算机辅助评标系统进行评标，根据招标文件设定的评标流程依次完成符合性评审或打分评审，即可完成本次评标工作。 如电子文件和纸质文件存在不一致的地方，以电子投标文件为准。

2.3 评标完成后，评标专家应使用CA数字证书在评标报表上加盖电子印章，最后会生成包含评标专家数字签名的电子评标报表，可供采购代理（采购人）打印书面评标报表。

第一部分 投标邀请函

海南省教学仪器设备招标中心（以下简称“采购代理机构”）受海南热带海洋学院（以下简称“采购人”）委托,对采购人海南热带海洋学院水产养殖与渔业生态实验室功能升级项目进行公开采购招标, 现邀请国内合格的供应厂（商）来参加密封投标。

1、招标项目：海南热带海洋学院水产养殖与渔业生态实验室功能升级项目

1.1招标内容：海南热带海洋学院水产养殖与渔业生态实验室功能升级项目（范围及技术参数见招标采购项目设备清单，包括项目产品的供货、运输、安装调试及相关设备）。

1.2标段金额：200万元；

2、招标编号：HNJY2019-4-19

3、供应商资格要求：

3.1符合《政府采购法》第二十二条规定合格的法人、其他组织或者自然人（必须在中华人民共和国境内注册的）；

3.2需提供营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件（如已办以上三证合一的企业仅需提供统一社会信用代码的营业执照即可）；

3.3提供2019年任意一个月依法缴纳税收和社保的证明复印件（须加盖公章）；

3.4参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明）。

3.5提交供货承诺书：保证货源全新正品，保质保量，按时供货，否则按合同赔偿违约金，并自愿接受省财政部门的相关处罚；

3.6购买标书，并提交投标保证金。

3.7本项目不接受联合体投标。

3.8投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单和没有列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单。（提供信息查询结果界面截图，加盖供应商公章。）

4、标书售价：标书每包100元，标书售后不退。

5、购买标书及对标书时间：2019年  月   日至2019年  月  日下午17：30前，逾期不售，节假日除外。

6、购买标书下载网址 http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/

7、开标时间：兹定于2019年  月   日上午北京时间09:30公开开标。递交投标文件间：2019年  月  日上午09:10至09:30,投标截止时间：2019年  月  日上午北京时间 09:30，逾期递交或不符合的投标文件的标书，恕不接受，届时请参加投标的代表出席开标仪式并签名确认开标金额记录。

友情提示：参加投标的投标人把投标文件制作成PDF格式(使用WinRAR加密压缩)电子标书, 投标截止日期前，必须在网上将电子投标文件上传到电子招投标网址：http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/ 。

所有投标书都应附有投标保证金，项目投标保证金金额：20000元。投标保证金凭据，应注明：招标项目名称、招标编号、包号等。

投标保证金在递交投标文件截至时间之前,支付到海南省人民政府政务设备中心指定账户。投标保证金使用网上支付形式。

支付地址为：http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/。

8、开标地点：海南省海口市国兴大道9号会展楼2楼，海南省公共资源交易设备中心205室（海南省人民政府政务设备中心南侧）。

代理机构：海南省教学仪器设备招标中心

地    址：海口市蓝天路西2－8号教育苑内

电    话：0898－66779294

联 系 人：符女士

采购信息及采购结果请查询：

中国海南政府采购网：http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/

9、开标一览表列表分项标明“货物名称型号规格、原产地及制造厂名、数量、单位、单价、投标单项总价、交货期”盖章、签名。并另行制作一份单独密封于一信封内（用于开标唱标）并与正本密封一起。（技术文件的设备货物的可选附件、可选软件的报价不包含在设备的报价中，但必须另行表列可选附件、可选软件的报价清单，供用户选用）

10、本项目的设备，以包为单位投标，投标人须对包内整个品目全部内容进行投标。

11、设备报价

国产设备用人民币报价，原装进口设备用美元免税报价（采购人不接受人民币、美元以外货币的报价），结算时以开标当日中国人民银行的外汇卖出牌价折合成人民币结算。外汇汇率风险由投标人自行承担（进口免税的有关手续及相关费用由投标人负责，用户仅提供相关材料）。每一投标人对每一设备只允许有一个报价，招标人不接受有任何选择的报价。

12、评标采用综合评分方式。

13、投标人必须编制完整的投标文件，按上述顺序编制目录及页码并装订成册，投标文件封面必须加盖投标人单位法定印章并经投标人代表签署，投标文件应骑缝加盖投标人单位公章。投标人代表可由法定代表人或其委托代理人担任。由委托代理人签署的投标文件中，须同时提交由法定代表人签署的有效的授权委托书。

投标书应采用胶装形式（非卡装）订装，投标文件的任何缺漏，都会导致投标无效，投标人必须自行承担。招标代理机构对因投标文件未装订成册而造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

海南省教学仪器设备招标中心

2019年5月20日

第二部分  投标项目需求

# 一、本次招标的项目

1、招标项目：海南热带海洋学院水产养殖与渔业生态实验室功能升级项目

2、招标内容：海南热带海洋学院水产养殖与渔业生态实验室功能升级项目

（范围及技术参数见招标采购项目设备清单，包括项目产品的供货、运输、安装调试及相关设备）。

3、招标编号：HNJY2019-4-19

# 二、设备采购清单、规格、技术要求｛见第七部分招标项目要求（设备技术参数）｝

三、除在技术要求中另有规定外，投标人所投的一切仪器、设备和系统，应能在下列条件下工作：

电源：220V±10%，单相50Hz±1Hz

水压：2kɡ/CM2（2巴）

空气压力：860hpa-1060hpa

环境温度：0℃～40℃

相对湿度：不低于85％

连续工作时间：不少于8小时

四、设备的安装调试、试运行和验收

- 本项目为交付设备承包项目，中标供应商承包及负责招标文件对中标供应商要求的一切事宜及责任。包括项目产品供货、配套设备提供、运输、保管、安装、调试、验收、培训及相关设备等以及投标人认为必要的其他货物、材料、工程、设备；投标人应自行增加系统正常、合法、安全运行及使用所必需但招标文件没有包含的所有设备、版权、专利等一切费用，如果投标人在中标并签署合同后，在供货、安装、调试、培训等工作中出现货物的任何遗漏，均由中标供应商免费提供，买方将不再支付任何费用。

- 中标采购设备到达目的地，经安装、调试、技术培训后，中标供应商向业主提请设备验收。业主在接到投标人通知的5天内派人到现场负责组织验收，业主按中标供应商提供的仪器设备清单及检验产品合格证、使用说明书和其它的技术资料。进口设备，除提供以上资料外，须会同海关、商检部门共同负责开箱检验、检查仪器设备及随机附件是否全新、完整无损，技术资料与图纸是否与业主的要求相符，可以通过逐一使用主要功能、对比、抽样检测、委托检测等方法对设备的技术指标和性能进行检测验收。所有指标应与投标文件一致或在招标文件允许的范围内并符合响应的国家或行业标准以及符合用户的使用要求。如有损坏、缺件、翻新等情况，应按款额赔偿。

- 所有产品经安装、调试、技术培训、验收合格后，双方在《海南省政府集中采购货物验收单》一式四份书面签字（盖章）验收。

五、技术资料

投标人应保证所提交给招标人和招标代理机构的资料和数据是真实的，因提交的资料和数据不真实所引起的责任由投标人自行承担。

一）投标人应分阶段免费提供以下资料：

# 1、投标时

A、投标人简介

B、经营业绩简介

C、产品设备清单

D、备件与工具清单

E、可选配件清单（不包括在总报价内）

F、技术设备与技术培训

# 2、设备到货时

A、产品设备硬件说明书（操作手册）、软件说明书（操作手册）

B、系统调试手册

C、系统各种设备的维修、保养手册

D、产品设备到货清单

E、产品出厂检验合格证书

F、原产地证书

G、中国商检部门出具的商检证书

3、系统验收时

A、系统调试报告

B、系统仪器设备保修证明

六、工具

投标人应提供产品设备所带专用工具清单，并标明其种类、用途和生产厂，并在货物到货时同时提供给业主，此价格应包含在投标价中。

# 七、备件

投标人应提供一个在正常情况使用下，保质期满后一年内可保证仪器设备正常使用的备件和材料清单，并标明其种类、生产厂、单价和总价，业主有权决定全部或有选择的购买。

八、易损件

投标人应提供一个易损、易耗件清单，并标明用途、生产厂、常规使用寿命和单价。

九、质量保质期

9.1产品设备质量的保质期应以《中华人民共和国产品质量法》为基本准绳，免费保修期为在用户验收设备合格后一年内（除非设备清单中另有要求），免费上门设备。

十、售后设备(设备类项目不需提供)

10.1供应商应具备完善的售后设备体系，在省内有固定的维护人员并有能力及时处理所有可能发生的故障；外省供应商应委托本省有固定地点的维护人员及时处理所有可能发生的故障。

10.2在保质期以内，投标人在接到业主的维修通知对故障能在2小时内响应，4小时内派出有能力的维修人员赶到业主现场进行维修处理（若业主提出新的要求，在招标文件的采购设备清单中特别提出）。

10.3在保质期满后，投标人应保证以合理的价格提供备件和保养设备，当发生故障时，投标人应按保质期内同样的要求进行维修处理，合理收取维修费。

十一、设备时间：国产设备合同签订后30天内，进口设备合同签订后90天内必须发货到业主指定地点安装调试。中标供应商不得延误合同签订、仪器设备交付时间。

十二、交货地点：采购人指定

十三、除投标文件明确外，未经业主同意，中标供应商不得以任何方式转包或分包本项目。

十四、签订合同： 中标供应商在收到《中标通知书》5天内与业主签订合同。

十五、其它注意事项

15.1提供正常系统维护和免费提供软件系统升级

15.2投标方负责设备的安装、调试

15.3未尽事宜由双方商议解决

# 第三部分  投标方须知

投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件各方面都作出实质性响应是投标人的风险，因为没有实质性响应招标文件要求的投标将可能被拒绝。

Ａ  说  明

1、适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次招标采购中所叙述项目的设备采购。

1.2资金来源系政府财政资金

2、定义

2.1“采购人”系指业主

2.2“投标人”系指响应招标文件的、参加投标竞争的依法成立的制造商、代理商、供货商或其他组织。

2.3“采购代理机构”系指组织本次招标的招标机构海南省教学仪器设备招标中心。

2.4“采购人”和“采购代理机构”统称“招标采购单位”

2.5“评标委员会”系指组建专门负责本次招标及其评标工作的临时性机构。

2.6“货物”系指所有的由投标人为满足招标文件要求而向招标方提供的仪器、设备、方案以其它有关技术资料和材料。

2.7“设备”系指投标人为满足招标文件要求而向招标方承担的运输、安装调试、人员培训、技术设备、售后设备、保险和其它类似的义务。

2.8“日期、时间” 系指公历日、北京时间。

2.9招标文件中所规定的“书面形式”，是指任何手写、打印或印刷通讯，包括传真发送。

2.10“合同”系指由本次招标所产生的合同或和约文件。

2．11招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

3、合格的投标方

3.1是响应招标文件，参加投标竞争，具备投标条件的中华人同共和国独立法人或其他组织，具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。且有能力提供招标货物及设备，并通过评标委员会审核的制造厂商、供货商或代理商，均为合格的投标方。

3.2两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
    以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
　　以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.3投标方应遵守《中华人民共和国政府采购法》和有关的法律和招标条例。

3.4合同中提供的所有货物及其辅助设备，其来源均应符合招标文件要求而提供的设备、仪表、工具、备件、图纸和其他材料，本合同的支付也仅限于这些货物和设备。

3.5招标文件采购需求中列明标的物的技术要求是采购人基于实际工作需要而提出的基本需求，如果有专利、商标、品牌、型号等信息的，仅起技术说明、参考作用，不具有任何限制型，投标产品响应其指标性能要求即可。

3.6 如果没有特别声明或要求，投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本采购文件不再对上述情况进行描述。

4、纪律

4．1投标人不得串通作弊，以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱招标市场，破坏公平竞争原则。

4．2获得本招标文件的投标人，应对招标文件进行保密，不得用作本次投标以外的其他任何用途。若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中的保密资料。

5、投标费用的承担

5.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的全部费用，无论投标过程中的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6、政府采购政策优惠

关于小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位、强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的要求参与政府采购项目的政策优惠条件及要求如下：

6.1、关于小微企业、监狱企业（供应商）产品参与投标

政策优惠条件及要求:根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）的要求，政府采购项目的政策优惠条件及要求如下。

6.11、根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）的要求，对于非专门面对中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

6.12、小型、微型企业作为联合体一方参与政府采购活动且《联合投标协议书》中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，对联合体报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.13、享受政策优惠的小型、微型供应商须提供合法有效的“小型、微型企业声明函”（附件）。

小微企业（供应商）是指符合《小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供该企业制造的货物，由该企业承担工程、提供设备，或者提供其 他小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大型、中型企业注册商标的货物。

6.14、投标人属于小微企业的需出具第三方符合法律法规的证明文件，提供其他属于小微企业的货物的，该企业也需出具第三方符合法律法规的证明文件，不提相关证明材料供视为不属于小微企业。

(属于小型、微型企业的按照下列格式填写声明函并装订在投标文件中)

小型、微型企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供设备，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型、中型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

`

企业名称（盖章）：

日期：

6.2、关于监狱企业参与政府采购优惠政策   （对监狱企业视同小型、微型企业）

对监狱企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

根据关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知财库[2014]68号的要求：

6.21、监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（监狱企业的证明文件格式自行拟定、投标时装订在投标文件中）

6.22、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

6.3、残疾人就业政府采购优惠政策（残疾人福利性单位视同小型、微型企业）

对残疾人福利性单位产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

根据财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知财库[2017]141号要求：

6.31、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

6.32、中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

6.33、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（属于残疾人福利性单位按照附件格式填写并装订在投标文件内）

附件

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供设备），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

6.4、关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品优惠政策：

供应商所投产品属于节能产品、信息安全产品、环境标志产品对提供产品的价格给予2%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

根据财政部国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知 财库【2004】185号的要求：

6.41、节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》(中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）等网站发布)，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、财政部、认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得中国国家信息安全产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》(中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）等网站发布)，且经过认证的环境标志产品。

6.42、提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供有效的中国国家信息安全产品认证证书复印件。

6.43、提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

6.44、提供的产品属于优先采购环境标志产品的，供应商应当选择《环境标志产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

供应商所投产品属于节能产品、信息安全产品、环境标志产品按照开标一览表格式填写正确的金额，并提供目录截图及货物产品相关的认证证书复印件。

特别声明:对于未能按照要求填写及未能提供证明资料或提供资料不完整的视同未提供）

# Ｂ 招标文件说明

6、“招标文件”的构成

6.1“招标文件”是用以阐明所需仪器设备及设备的情况，以及招标、投标程序和相应的合同条款。“招标文件”由下述部份组成：

(1) 投标邀请函；

(2) 投标项目要求；

(3) 投标人须知；

(4) 招标采购合同格式；

(5) 附件（投标文件格式、设备采购清单）

7、 招标文件的澄清

7.1凡参加本次招标的投标人被视为已充分认识和理解了任何与本项目有关的影响事项和困难、风险等情况。在规定的期间内未提出疑问的，视为完全接受招标文件规定的所有条款，并放弃对招标文件（含澄清、修改文件）不明或误解的权利。

7.2 投标人对招标采购文件如有疑点，应在购买招标采购文件之日或者招标采购文件公告期限届满之日，内按投标邀请中载明的地址，以书面形式（包括信函或传真，下同）通知到采购代理机构。采购代理机构将视情况确定采用适当方式予以澄清或在中国海南政府采购网以公示形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的答复告知已购买招标文件的每一投标人。

7.3对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止日期15天前的任何时候，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或解答投标人提出澄清的问题时对招标文件进行修改，并在中国海南政府采购网站上公告，或以书面形式通知所有购买招标文件每一投标人。对方在收到该通知后应立即以传真的形式确认已收到该修改。

8.2为使投标人的准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，如有必要，采购代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并在相关网站上公告通知已购买招标文件的每一投标人。

8.3招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，并对投标人具有约束力。

# Ｃ  投标文件的编写

9、要求

9.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”的要求提供“投标文件”，并保证所提供的全部资料的真实性，以确保其投标对“招标文件”做出实质性响应。若投标方不能按招标文件要求提供与本标相关的文件、图片资料、证明材料，或者投标文件没有对招标文件各方面都作出实质性响应是投标人的风险，因为没有实质性响应招标文件要求的投标将可能被拒绝。

9.2投标文件的语言为中文。

9.3 投标文件的所有计量单位执行中华人民共和国的计量单位。

10、“投标文件”的组成

10.1“投标文件”应包括下列部份：

（1）投标书

（2）开标一览表

（3）规格响应表

（4）投标资格证明文件

（5）投标货物符合“招标文件”规定的资格证明文件、证明文件，及投标人认为需加以说明的其他内容

（6）投标保证金

投标人必须编制完整的投标文件，按上述顺序编制目录及页码并装订成册，内容较多时可以分册装订。各册独立装订的投标文件封面必须加盖投标人单位法定印章并经投标人代表签署，投标文件应骑缝加盖投标人单位公章。投标人代表可由法定代表人或其委托代理人担任。由委托代理人签署的投标文件中，须同时提交由法定代表人签署的有效的授权委托书。

投标书应采用胶装形式（非卡装）订装，投标文件的任何缺漏，都会导致投标无效，投标人必须自行承担。招标代理机构对因投标文件未装订成册而造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

11、 “投标文件”格式

11.1投标人应按“招标文件”中提供的“投标文件格式”填写投标书、“开标一览表”、“规格响应表”及“投标人资格审查表”和“售后设备计划”。投标人应分别在以上表格中注明提供的货物名称、型号规格、技术配置及参数、原产地（生产厂名）、数量和价格等（见附件格式）。

11.2投标人可对本“招标文件”中“招标采购项目设备清单及范围”所列的所有货物进行以包为单位投标，投标人可以全部投标，亦可选择其中一包投标。但不得将一包中的内容拆开投标。

12、投标报价

12.1投标人应在“招标文件”所附的“开标一览表”（附件格式）上写明投标货物的单价{单价=（货价+运抵用户指定地点运、保、税）}和投标总价。如果单价与总价有出入，以单价为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价。

12.2投标人应按上述条款的要求填写仪器设备报价。此报价作为招标方评标标准，但不能限制买方以其它方式签订合同的权力。

12.3投标人所报的投标价在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更。投标价不是固定价的投标文件将作为非响应性投标而予以拒绝。

12.4投标总报价表及投标分项报价表应包括：

总报价应包括投标人对每个分项下所提供设计、制造、采购、各项税费、交货、技术设备、技术培训、安装、调试、随机零配件、标配工具、运输保险、可靠性运行、预验收、最终验收及质量保证期期间的全部责任和义务及合同实施过程中不可预见费用等。投标人应将货物需求一览表中的所有项目在投标分项报价表上列出并逐项报价。如果投标分项报价表中有列出但未标价的项目，则将其视为已包含在其他项目的报价中，合同执行中不另予支付。

12.4.1 从中华人民共和国境内（不包括中国香港、澳门、台湾）供应的货物及设备，包括：

1) 报出所供货物的EXW价（工厂交货价），除应包括向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税费外，还应包括对货物在制造或组装时使用的部件和原材料从国外进口的全部进口成本，含已交纳或应交纳的全部关税、增值税和其他税费。

2) 货物从工厂运至最终目的地（详见货物需求一览表及技术规格）的内陆运输、保险费、和伴随货物交运的有关费用。

3) 技术设备费及其他相关费用（包括安装、调试、技术资料、软件、技术培训等）。

12.4.2 从中华人民共和国境外（含中国的香港、澳门和台湾）供应的货物及设备，包括：

1）货物到指定目的地免税进口价（指定目的地详见货物需求一览表及技术规格；免税进口价是指货物CIF价和报关、进口商检、运费、保险费和伴随货物交运的有关费用，但不包括关税及增值税）；

2）技术设备费及相关费用（包括安装、调试、技术资料、软件、备品备件、专用工具、技术培训等）。

3）原装进口产品：为产地在中华人民共和国境外并在中华人民共和国境外完成仪器整体装配的产品。

13、投标人资格的证明文件

投标人应填写并提交招标文件上所附的“资格证明文件”。

14、投标保证金

14.1 投标保证金为“投标文件”的组成部份之一，是为了保护采购代理机构和采购人免遭因投标人的行为而蒙受损失，采购代理机构和采购人在因投标人的行为受到损害时可以没收投标人的投标保证金。

14.2投标方应向招标方提供“投标邀请函中要求”的投标保证金金额，投标方应注明投标保证金使用的招标项目、招标编号、包号。

14.3投标保证金应在递交投标文件截止时间之前，以网上支付形式存入指定账户，支付地址为：http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/，逾期不予以接受投标。｛投标保证金转入方式去，请按琼政中心函〔2012〕333号，《关于投标保证金转账流程的通知》办理｝

14.4未中标的投标人的投标保证金，将在海南省教学仪器设备招标中心发出中标公示之日起10个工作日后，海南省教学仪器设备招标中心予以原额无息退还。

14.5中标方的投标保证金，将在中标方签订合同并支付中标设备费后予以原额无息退还。

14.6投标保证金退款事宜到海南省教学仪器设备招标中心办理。

退款时请提供如下材料：（加盖公章）

（1）退款申请书

（2）法人代表及经办人身份证（复印件）

（3）授权委托书

（4）电汇单（复印件）

（5）开户许可证（复印件）

咨询电话：66757906（海南省教学仪器设备招标中心）

14.7发生以下情况投标保证金可能被没收

（1）在投标有效期内撤回其投标

（2）中标后的规定期限内未签合同

（3）中标未按合同金额的2%交纳履约保证金

（4）中标后不执行向采购代理机构交纳中标设备费

15、投标有效期

15.1“投标文件”从开标之日起，投标有效期为60天。

15.2特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期期满之前，要求投标人同意延长投标有效期。投标人可以拒绝或同意上述要求，但要求与答复均须是书面文件。对于同意该要求的投标人，招标人既不要求也不允许其修改“投标文件”。

16、“投标文件”的签署及修改

16.1投标方应准备一份正本和肆份副本，并在每一份“投标文件”上要明确注明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本有差异，以正本为准；如果“开标一览表”内容与投标文件中“规格响应表”内容不一致的，以“开标一览表”为准；如果制造厂（商）提供的“产品图片资料”或“产品说明书”内容与投标文件中“规格响应表”内容不一致的，以制造厂（商）提供的“产品图片资料” 或“产品说明书”为准。

16.2投标文件的正本须按招标文件中已明示需要盖章签名处，均须由投标人法定代表人或其授权代表签名和盖章；投标文件的任何行间插字、涂改和增删，必须有投标文件签字人在旁边签名才生效，其修改必须清晰。

16.3 电报、电话、传真形式的投标概不接受。

Ｄ   投标文件的递交

17、“投标文件”的密封和标记

17.1投标人应将“投标文件”正本和副本分别用信封密封，并在信封面上标明招标编号、投标货物名称，并注明及“正本”或“副本”。

17.2为了方便开标、唱标，投标人应将“投标文件”的正本中的“开标一览表（以包为单位）”另行制表一份单独密封于一小信封内，并在该信封上标明“开标一览表”字样，然后再装入“招标文件”正本的密封袋中。

17.3投标人应将“投标保证金”支付证明单独密封于一信封，不需放入“投标文件”的密封袋中。并于递交投标文件时交于采购代理机构。

17.4不能按“招标文件”提出的要求制作的标书，被视为不完整的投标书，势必影响评标工作进行，是投标人潜在的风险。

17.5每一密封件封口上应注明“于   年 月  日之前不准启封”的字样，并加盖印章。

17.6“投标文件”需由专人送交。投标方应按招标文件中的规定进行密封和标记后，将“投标文件”按照“招标文件”中注明的开标时间和地址送至采购代理机构。

18、递交“投标文件”的时间、地点以及截止时间

18.1递交“投标文件”的地点与开标仪式的地点相同。

18.2所有“投标文件”都必须按采购代理机构在“投标邀请函”中规定的投标截止时间之前送至采购代理机构。

19、迟交的“投标文件”

19.1采购代理机构拒绝接收在投标截止时间后递交的“投标文件”。

19.2投标截止后如投标人少于3名，本次招标将宣布失败，如需要采取其他方式采购，本招标文件可作为其他采购方式的依据，如不改变采购方式，采购代理机构将原封退回收到的任何投标文件，对受影响的投标人不承担任何责任。

Ｅ   开标和评标

20、开标

20.1采购代理机构在“招标公告”或“投标邀请函”规定的时间和地点公开开标。

20.2开标时，采购代理机构、投标人代表一起检查“投标文件”的密封情况，在确认无误后拆封唱标。唱标主要内容为“投标文件”正本中“开标一览表”的内容，以及采购代理机构认为合适的其他内容，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。采购代理机构开标过程做唱标记录。

21、评标委员会

21.1评标委员会是依据《中华人民共和国政府采购法》并结合招标采购货物的特点，组建的专门负责本次招标评标工作的临时性机构，其成员由有关技术、经济等方面的行业专家和招标人代表组成专家组成评标委员会，该委员会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人。评标委员会对“投标文件”进行审查、质疑、评估和比较。

21.2 评标期间，投标人应由法人代表或授权委托人应答必须的询标。

22、对“投标文件”的审查和响应性的确定

22.1开标后，采购代理机构将组织审查“投标文件”是否完整；是否有计算错误；采购代理机构所要求的投标保证金是否已提供；文件是否恰当地签署。如果单价与总价有出入，以单价为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价。若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准。若投标人拒绝接受上述修正，其投标将被拒绝。

22.2在对“投标文件”进行详细评估之前，评标委员会将依据投标人提供的“资格证明文件”审查投标方的财务、技术和生产能力。如果确定投标人无资格履行合同，其投标将被拒绝。

22.3在评标过程中，评标委员会将确定每份投标是否对“招标文件”的要求，做出了实质性的响应而没有重大偏离。实质性响应的投标是指符合“招标文件”的所有条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到“招标文件”规定的范围、质量和性能，或限制了采购人的权力和投标人的义务的规定。而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标方的公平竞争地位。招标方判断“投标文件”的响应性，仅基于“投标文件”本身而不靠外部证据。

22.3.1实质性偏离是指投标文件未能响应招标文件的要求。以下情况属于实质性偏离：

（1）投标文件载明的招标项目完成期限超过了招标文件规定的期限；

（2）投标人的投标报价超过了采购人的预算控制价；

（3）投标文件中附有采购人不能接受的条件；

投标文件有上述情形之一的，在评标时视为：对招标文件要求有实质性偏离处理。

投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其投标成为实质性响应的投标。

22.3.2非实质性偏离是指投标文件在实质上响应招标文件的要求，但在个别地方存在一些不规则、不一致、不完整的内容，并且澄清、说明或者补正这些内容不会改变投标文件的实质性内容。以下情况属于非实质性偏离：

（1） 文字表述的内容含义不明确；

（2） 同类问题表述不一致；

（3） 有明显文字和计算错误；

（4） 提供的技术信息和数据资料不完整；

（5） 投标文件未按招标文件要求进行装订或未编制目录、页码；

（6） 评标委员会认定的其他非实质性偏离。

投标文件有上述（1）--（4）情形之一的，评标委员会应当书面要求投标人在规定的时间内予以澄清、说明或补正。投标人拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明或补正或澄清、说明、补正的内容也不能说明问题的，视为投标文件制作不规范。按每一项非实质性偏离进行扣分处理，直至该项分值扣完为止。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

22.3.3 在投标文件初审过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定。

23、投标文件的澄清

23.1为了有助于对“投标文件”进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人提出质疑，并请投标人澄清其投标内容。投标人有责任，按照采购代理机构通知的时间、地点，指派专人进行答疑和澄清。

23.2重要的澄清答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

24、评标原则和方法

24.1 评标基本原则：评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家及地方政府有关政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优”的原则进行，评委会对所有投标人的投标评估，都采用相同的程序和标准。本次综合评分的主要因素是：价格、技术、信誉、设备、对招标文件的响应程度以及环保、节能、自主创新产品。

24.2评委会对每个“投标文件”的投标报价进行比较，列出各投标者的报价比较表。

24.3对各投标者所报技术性能进行比较。

24.4对其他内容进行分析比较：

⑴ 交货期；

⑵ 主要配件情况；

⑶ 设备验收情况；

⑷ 付款条件；

⑸ 投标人的资信情况和履约能力；

⑹ 投标人的供货状况及销售设备措施；

⑺ 投标人提供的其它优惠条件。

⑻ 投标货物一律按交货价评标。

24.5采用综合评分法，以不公开方式进行评标。评委会成员应依据投标文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分。评标过程中不允许投标人与评委之间有可能影响到评标结果公正性的会面和谈话，以体现公平、公正的基本原则。

24.6分值权重分配（具体见评分细则）评标委员会按得分高低顺序确定候中标人。

24.7综合以上分析比较最后做出评标结论。

25、保密及其它注意事项

25.1评标是招标工作的重要环节，评标工作在评委会内独立进行。评委会将遵照评标原则，公正、公平、择优地对待所有投标人。

25.2评标前后，采购代理机构将安排评委会与采购代理机构双方作技术和商务交流。评委会可能对投标文件中有关问题分别向投标人进行询问。各投标人应予以认真答复。重要或复杂问题的答复需以书面形式，并经法定代表人或授权人签署。澄清文件将作为“投标文件”的组成部份。

25.3在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

25.4为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得也不应将评标情况扩散出评委人员之外。

25.5 评委会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

26、评标步骤及评标方法

26.1评标步骤：先进行投标人初步评审，再进行技术、商务及价格的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

26.2本项目评标采用综合评分法。

综合得分按由高到低顺序排列。综合得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。综合得分最高的投标人为第一中标候选供应商，综合得分次高的投标人为第二中标候选供应商。本项目仅推荐3名中标候选供应商。

27、初步评审

27.1评标委员会根据“投标文件初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对“投标文件初步评审表”所列各项做出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。

27.2评标委员会将审查投标文件是否完整、有关资格证明文件是否齐全有效、是否提交投标保证金、文件签署是否合格、投标有效期是否满足要求、投标文件的总体编排是否基本有序等。

资格性审查表（代理机构和采购人审查）

招标项目：海南热带海洋学院水产养殖与渔业生态实验室功能升级项目

招标编号：HNJY2019-4-19

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 | 投标人4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 是否提供营业执照复印件加盖公章 |  |  |  |  |
| 2 | 缴纳税收、社保 | 是否提供近期任意一个月依法缴纳税收证明、社保复印件（须加盖公章）； |  |  |  |  |
| 3 | 投标保证金 | 是否提供保证金电子回单截图。 |  |  |  |  |
| 4 | 重大违法记录 | 是否提供声明函。 |  |  |  |  |
| 5 | 道路运输经营许可证 | 是否有效的道路运输经营许可证。（提供复印件加盖公章） |  |  |  |  |
| 6 | 信用查询截图 | 信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单和没有列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单。（提供信息查询结果界面截图，加盖供应商公章。） |  |  |  |  |
| 7 | 其他 | 是否符合投标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |  |
|  |  | 结论 |  |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：                                                 日期:2019年  月   日

符合性审查表（评审专家审查）

| 序号 | 审查项目 | 评议内容 | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 | 投标人4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标价 | 投标价是否唯一 |  |  |  |  |
| 2 | 投标有效期 | 投标有效期是否满足60天 |  |  |  |  |
| 3 | 设备期限 | 是否按照招标文件规定时间 |  |  |  |  |
| 4 | 无效投标认定 | 相关法律法规规定的无效投标认定条件 |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：                                                  日期: 2019年   月   日

27.4无效投标的认定

投标文件出现但不限于下列情况的将被认定为无效投标：

1）投标人未提交投保证金或金额不足；

2）投标有效期不足的；

3）不符合合格投标人条件的（投标邀请函中的供应商资格要求）；

4）投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

5）投标价不是固定价或投标价不是唯一的（除非《投标资料表》另有规定）；

6）单价与总价不相符，又不接受评标委员会修正的投标总价或投标报价明显低于其他投标报价而投标人不能合理说明的；

7）不按要求填写投标报价表、规格及技术参数响应表，商务有重大偏离或保留的；

8）投标人未按要求提供企业法人营业执照副本等证件的（《投标资料表》另有规定的除外）；

9）投标人未能证实其具有售后设备的能力并做出承诺的；

10）评标委员会认为投标未实质性响应招标文件的要求（如评委成员意见不统一时，采用投票表决）。

28、详细评审

28.1详细评审是对通过初步评审的投标进行技术、商务（授权）、售后设备及信誉、价格的评审。

28.2价格评分标准：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权值×100。小数点后保留两位。

28.3根据7项评审方法计算进入详细评审的各投标人的综合得分，计算得分保留小数点后两位（两位后四舍五入）并按得分从高到低排名。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

28.4评分权重分配（见评分计分表）

评 标 计 分 表

招标项目：海南热带海洋学院水产养殖与渔业生态实验室功能升级项目

招标编号：HNJY2019-4-19

| 序号 | 设备项目 | 投标人 |
| --- | --- | --- |
|  | 评比项目 | 评价内容 | 分数 | 投标人 | 投标人 | 投标人 | 投标人 |
| 1 | 设备技术性能 | 投标人提供的设备技术参数与招标文件中的参照技术参数进行比较，技术参数全部满足用户需求 1）每项★号重要指标的技术要求不能满足的，扣4分，扣完为止； 2）其他指标中每一项不满足，扣2分，扣完为止。 | 65 |  |  |  |  |
| 2 | 售后设备 | 投标商在海南本地设有售后设备机构且机制健全，明确地提供售后设备机构或厂家、地址、电话、联系人等资料。（0～5分） | 5 |  |  |  |  |
| 3 | 投标报价 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即通过初审且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 | 30 |  |  |  |  |
| 5 | 评比得分 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 得分排序 |  |  |  |  |  |  |

评分专家签名：                               日期：2019年   月    日

F  授予合同

30、定标原则

30.1严格按照“招标文件”的要求和条件进行评标，择优定标。

30.2本次招标，合同将授予符合“招标文件”的要求，并且性价比最合理，能提供最佳设备的投标者。

30.3不能保证最低报价的投标最终中标。

30.4评标结束后，采购代理机构组织编写评标报告，采购人根据评标报告和授标建议书推荐的中标候选供应商确定中标人，并送报采购管理机关备案。

30.5根据评标办法推荐出一至三人为中标候选人，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人将把合同授予排名第三的中标候选人，或者依法重新招标或采取其他采购方式。采购人对影响的投标人不承担任何责任。中标人将在指定的网站上公示。

31、中标通知

31.1评标结束后，根据评标委员会裁定的结果，由海南省教学仪器设备招标中心签发《中标通知书》。

31.2《中标通知书》将作为签订合同的重要依据。中标人不与招标人按期订立合同的，其投标保证金不予退还并取消其中标资格，给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，应当对超出部分予以赔偿。

32、授予合同时变更数量的权力

采购代理机构在授予合同时，有权根据采购人的需求的情况，对“招标货物一览表”中列明的货物的数量和设备予以增加或减少，额度不大于10%。

33、签订合同

33.1中标方应按《中标通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同，采购代理机构予以鉴证。

33.2、《中标通知书》中标方的“投标文件”及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

34、中标设备费

34.1中标方应向海南省教学仪器设备招标中心支付的中标设备费。

34.2中标设备费参照中华人民共和国国家计划委员会[计价格 ［2002］1980号]收费标准收取。

35、履约保证金

35.1中标人在收到《中标通知书》后5个工作日内，应按照合同规定向招标代理机构提交由国内一家银行，或具有金融许可证的其他机构出具的金额为合同总价2%的履约保证金函、银行转帐支票或电汇等。

35.2如果中标人拒绝按时提交履约保证金，视为放弃中标项目，应承担违约责任。

第四部分　合同通用条款

1．定义

本合同下列术语应解释为：

（l）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关设备）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪器、备件、工具、技术及手册等有关资料。"工程"系指按合同要求进行施工。

（4）“设备”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助设备，如运输、保险以及其它的设备，如安装、调试、提供技术援助、培训及其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关设备）的单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关设备）和设备的制造商或代理商。

（7）“现场”系指将要进行货物（含软件及相关设备）安装和调试的地点。

2．技术规范

提交货物（含软件及相关设备）的技术规范应与招标文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3．专利权

乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关设备）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

4．包装要求

4.l 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关设备），均应采用相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关设备）安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关设备）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5．装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

（l）收货人

（2）合同号

（3）装运标志

（4）收货人代号

（5）目的地

（6）货物（含软件及相关设备）名称、品目号和箱号

（7）毛重／净重

（8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）

5.2 如果货物（含软件及相关设备）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关设备）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有‘小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5．3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

6．交货方式

6.l 交货方式一般为下列其中一种，具体在合同专用条款中规定。

6.1.l 现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货物（含软件及相关设备）运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物（含软件及相关设备）运抵现扬的日期为交货日期。

6.1.2 工厂交货：由乙方负责办理运输和保险事宜。运输费和保险费由甲方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3 甲方自提货物（含软件及相关设备）：由甲方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2 乙方应在合同规定的交货期前30天以电报、传真或电传形式将合同号、货物（含软件及相关设备）名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥交货日期通知甲方。同时乙方应用挂号信将详细交货清单一式六份包括合同号、货物（含软件及相关设备）名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）、包装箱件数和每个包装箱的尺寸（长X宽X高）、单价、总价和备妥待交日期以及对货物（含软件及相关设备）在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知甲方。

6.3 在现场交货和工厂交货条件下，乙方装运的货物（含软件及相关设备）不应超过合同规定的数量或重量。否则，乙方应对超运部分的数量或重量而引起的一切后果负责。

7．装运通知

现场交货或工厂交货条件下的货物（含软件及相关设备），在乙方已通知甲方货物（含软件及相关设备）已备妥待运输后 2 4小时之内，乙方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积（立方米）、发票金额、运输工具名称及启运日期，以电报、传真或电传通知甲方。如因乙方延误将上述内容用电报、传真或电传通知甲方，由此引起的一切损失应由乙方负担。

8．保险

如果货物（含软件及相关设备）是按现场交货方式报价的，由乙方办理货物（含软件及相关设备）运抵现场这一段的保险，保险以人民币按照发票金额的110％投保“一切险”，保险范围包括乙方承诺装运的货物（含软件及相关设备）；如果货物（含软件及相关设备）是按工厂交货或甲方自提货物（含软件及相关设备）方式报价的，其保险由甲方办理。

9．支付

合同生效后，｛免税自用进口设备由供货商自行办妥免税购汇批文， （买方提供有关证明文件），仪器设备到达目的地，经安装、调试、技术培训后，投标人向业主提请仪器设备验收。采购人在接到投标人通知的5天内派人到现场负责组织验收，货物验收合格后，卖方应按买方提供的“要求一览表”中给用户供货的中标清单，分别填写发票，并注明合同号码，填写“货物验收单”（注明发票呈码），国产设备、不免税自用进口设备：买方只接受由当地国家、地方税务机关监制，并套印当地国家、地方税务机关印章的相关人民币正式发票（国内人民币发票）；免税自用进口设备：买方接受境外发票，连同购汇水单、报关单作报销凭证和验收单据。

10．技术资料

合同项下技术资料（除合同专用条款规定外）将以下列方式交付：

10.l 合同生效后60天之内，乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和设备手册等交给甲方。

10.2 另外一套完整的上述资料应包装好随每批货物（含软件及相关设备）一起发运。

10.3 如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后3天内将这些资料免费交给甲方。

11．质量保证

11.l 乙方应保证货物（含软件及相关设备）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关设备）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关设备）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

11.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关设备）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关设备）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

11.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关设备）或部件。

11.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

11.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关设备）的质量保证期为自货物（含软件及相关设备）通过最终验收起12个月。

12.检验及安装

12.l 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关设备）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关设备）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

12.2 货物（含软件及相关设备）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关设备）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含软件及相关设备）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关设备）运抵现场后60天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

12.3 如果货物（含软件及相关设备）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关设备）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

12.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关设备）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

12.5 制造厂对所供货物（含软件及相关设备）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

12.6 货物（含软件及相关设备）的安装按招标文件第五部分要求进行。

13．索赔

13.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

13.2 在第 11条和第 12条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关设备）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关设备）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关设备）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关设备）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第11条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关设备）的质量保证期。

13.3 如果在甲方发出索赔通知后 30天内，乙方未能答复，上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第13．2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金颔。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

14．拖延交货

14.l 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供设备。

14.2 如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约损失赔偿和／或终止合同。

14.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供设备的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

15．违约赔偿

除第16条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供设备，甲方可从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每周迟交货物（含软件及相关设备）或未提供设备交货价的1％计收。但违约损失赔偿费的最高限额为迟交货物（含软件及相关设备）或没有提供设备的合同价的5％。一周按7天计算，不足7天按一周计算。甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

16．不可抗力

16.l 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

16.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

17．税费

17.l 中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担。

17.2 中国政府根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

17.3 在中国境外发生的与执行本合同有关的一切税费均由乙方承担。

18．仲裁

18.l 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国合同法”规定提交调解和仲裁。

18.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

18.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

18.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其它部分继续执行。

19．违约终止合同

19.l 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（l）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关设备）；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

19.2 在甲方根据第2 0.l条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关设备）类似的货物（含软件及相关设备），乙方应对购买类似货物（含软件及相关设备）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

20．破产终止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同，该终止合同以不损害或影响甲方已经采取或将采取补救措施的权利。

21．转让与分包

21.l 未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

21.2 对投标中没有明确分包的合同，乙方应书面通知甲方本合同中将分包的全部分包合同，在原投标文件中或后来发出的分包通知均不能解除乙方履行本合同的义务。

22．适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律进行解释。

23．合同生效及其它

23.1 合同在双方签字盖章后生效。

23.2 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议并经采购代理机构鉴证，该协议将作为本合同的一个组成部分。

24. 合同适用

本合同通用条款适用货物和设备类采购项目，工程类项目的合同通用条款按建设部门颁发的有关标准通用合同执行。

第五部分　合同条款及格式

买方：

卖方：

买、卖双方根据2019年 月  日2019年本级政府               （招标编号）设备招标采购评标的结果和“招标文件”的要求，并经双方协调一致，达成购销合同：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

招标文件合同条款

投标人提交的投标函和投标报价表

招标采购中标品目清单

技术规格（包括图纸，如果有的话）

规格响应表（如果有的话）

中标通知书

履约保证金

二、设备名称：

仪器设备型号：

仪器设备产地及厂家：

仪器设备单价：

仪器设备数量：

合同总价：

大写：

三、设备质量要求及卖方对质量负责条件和期限：

卖方提供的设备必须是全新（包括零部件）的设备。有关设备必须符合国家检测标准，或具有有关质检部门出具的产品检验合格证明。

卖方对所提供的设备须提供相应的维修保养期，保养期内非因买方的人为原因而出现质量问题，由卖方负责。卖方负责包换、包修或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。卖方不能修理或不能调换，按不能交货处理。在保质期满后，卖方应保证以合理的价格，长期提供备件和保养设备，当发生故障时，卖方应按保质期内同样的要求进行维修处理，合理收取维修费。

四、交货时间、地点、方式：

中标供应商不得延误合同签订、仪器设备交付时间。国产设备合同签订后30天内，进口设备合同签订后60天内必须发货到业主指定地点安装调试。由买方负责验收。设备运送产生的费用，由卖方负责。

五、卖方应随设备向买方交付设备使用说明书及相关的资料。

六、国产设备、不免税自用进口设备：买方只接受由当地国家、地方税务机关监制，并套印当地国家、地方税务机关印章的相关人民币正式发票（国内人民币发票）；免税自用进口设备：买方接受外汇含税发票，连同购汇水单、报关单作报销凭证和验收单据，并以开标当天中国人民银行公布的外汇牌价（卖出价）的汇率折算为人民币结算。

七、付款方式：卖方按合同规定和实际发票金额的5%开具银行保函作为本项目的质量保证金，甲方启动相关验收程序对本项目进行验收，买方验收合格后，经核准半年以内支付货物价款的100%；银行保函的有效期为1年。

八、违约责任：按《中华人民共和国合同法》执行。

九、因设备的质量问题发生争议，由国家和当地政府指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，买卖双方应当接受。

十、本合同发生争议产生的诉讼，由合同签订所在地人民法院管辖。

十一、本合同一式六份，买、卖、招标机构三方及财政采购监管部门各执一份，均具同等效力。

十二、本合同经买、卖、鉴证三方签字、盖章并在鉴证方收到卖方的履约保证金后，合同即生效。

买方：（盖章）                          卖方：（盖章）

地址：                                 地址：

法定代表人：                           法定代表人：

分管领导：

委托代理人：                           委托代理人：

电话：                                 电话：

开户银行：                             开户银行：

银行帐号：                             银行帐号：

2019年  月  日                       2019年  月  日

鉴证方：海南省教学仪器设备招标中心

地  址：海口市西沙路二号

鉴证方代表：

电  话：0898－66779294

2019年  月  日

第六部分 投标文件格式

# 附件：1

# 投 标 书

# 致：海南省教学仪器设备招标中心：

根据贵方为                  项目的投标邀请                 （招标编号），签字代表              （全名、职务）经正式授权并代表投标方                   （投标方名称、地址）提交下述文件正本一份和副本肆份。

⑴开标一览表

⑵售后设备计划

⑶设备技术配置和参数一览表

⑷规格响应表

⑸资格证明文件

⑹由                 （银行名称）出具的投标保证金凭证，金额为              。

据此函，签字代表宣布同意如下：

⑴所附投标报价表中规定的应提供和交付的货物投标总价为            （人民币），即               （文字表述）。

⑵投标方将按“招标文件”的规定履行合同责任和义务。

⑶投标方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并

同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

⑷其投标自开标日起有效期为60天。

⑸如果在规定的开标时间后，投标方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

⑹投标方同意提供，按照贵方要求与投标有关的一切数据或资料，并理解贵方不一定接受最低价的投标。

⑺与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：              邮编：

电话：              传真：

投标方代表姓名、职务（印刷体）：

投标方名称：

（公章）：

日期：      年     月     日

全权代表签字：

# 附件：2

# 附件：2

# 开标一览表

# 项目名称：

投标人名称： （盖章）

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称型号规格 | 原产地及制造厂名、技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 投标单项总价 | 符合政府采购优惠政策扣除后的单项总价 注明扣除比例 | 交货期 | 交货地点 |

是否小微型企业产品:是（   ）；否（   ）。

大写：                                                 合计：

投标人代表签名：             职务：          日期：                 联系电话：

# 注：

# 1、国产设备用人民币报价，原装进口设备用美元免税报价，结算时以开标当日中国银行的外汇卖出牌价折合成人民币结算。外汇汇率风险由投标人自行承担。

2、第6栏的单价应包括全部安装、调试、培训、技术设备、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用。

3、单价{单价=（货价+运抵用户指定地点运、保、税、）}和投标总价。如果单价与总价有出入，以单价为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价。

附件：3

规格响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述，提供虚假材料谋取中标、成交的，属违反政府采购法相关规定，该投标文件作废标处理。

（投标人需对设备要求全部无偏离或正偏离且不能有负偏离，否则则视为无效投标）

投标人名称: （盖章）

| 序号 | 参考规格1 | 投标规格2（写明所投产品原产地及制造厂名、名称型号规格） | 偏离情况 （无偏离，正/负偏离） 证明材料页码 |
| --- | --- | --- | --- |

# 注：1、参考规格填写买方要求。

# 2、投标规格2由投标人填写。

# 投标人签名：

附件：4

售后设备计划

主要内容应包括：

1、公司简介；

2、已做工程简介；

3、维修技术人员情况；

4、应急维修时间安排；

5、维修设备收费标准；

6、主要零配件价格；

7、其它设备承诺。

# 附件：5

# 关于资格的声明函

# 海南省教学仪器设备招标中心

关于贵方2019年 月  日第              （招标编号）投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标货物一览表中规定的                   （货物名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1、由工商局签发的我方工商营业执照副本（原件）复印件(加盖公章)一份，组织代码机构证书（原件）复印件(加盖公章)一份，税务登记证副本（原件）复印件(加盖公章)一份；社会保障资金缴纳证明复印件(加盖公章)一份。

2、投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明一份，我方与制造商的代理协议书或制造商出具的授权书。

3、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

投标人的名称和地址：              受权签署本资格文件人：

名称：                            签字：

地址：                            签字人姓名、职务（印刷体）

传真

邮编：                             电话：

附件：6

资格证明文件格式（仅提供给投标人作为投标格式使用，不作为评标依据）

目     录

6.1 法人营业执照的复印件（须加盖公章）

6.2 组织代码机构证书复印件（须加盖公章）

7.3 税务登记证书复印件（须加盖公章）

6.4法定代表人授权书（格式）

6.5投标人的资格声明（格式）

6.6社会保障资金缴纳证明（社保缴费单或银行付款单复印件加盖公章）

6.7依法缴纳税收的证明复印件（须加盖公章）

6.8投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明；（须加盖本单位公章）

6.9中标设备费承诺书

6.10授权及售后设备等相关证书

## 附件6.1  法人营业执照的复印件

提供工商年检合格的营业执照副本复印件

（须加盖公章）

## 附件6.2  组织代码机构证书复印件

（须加盖公章）

## 附件6.3  税务登记证书复印件

（须加盖公章）

## 附件6.4  法定代表人授权书(格式)

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字_______________________________

被授权人签字_______________________________

公司盖章：

附：

被授权人姓名：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮政编码　　：

传　　　　真：

电　　　　话：

粘贴 投标方代表身份证复印件

## 附件6.5  投标人的资格声明 （格式）

（须加盖公章）

- 名称及概况 ：

(1)投标人名称：

(2)地址及邮编：

(3)成立和注册日期：

(4)主管部门：

(5)企业性质：

(6)法人代表：

(7)职员人数：

一般员工：

技术人员：

(8)近期资产负债表(到		年       月			日止)

(1)固定资产：

原值：

净值：

(2)流动资金：

(3)长期负债：

(4)短期负债：

(5)资金来源

自有资金：

银行贷款：

(6)资金类型：

生产资金：

非生产资金：

2、（1）关于开发投标产品的设施及其它情况：

公司名称地址　　  开发的项目　　　年生产能力　     　职工人数

______________ 　_____________　   ____________　  　_______

______________ 　_____________   　____________　 　 _______

(2)本单位不研发，而须从其它单位购买的主要软件系统

投标商名称和地址

主要研发系统名称____________________　　　____________________

____________________　　　____________________

3、投标商研发同类投标产品的历史(年数)：

___________________________________________________________

4、近三年的年营业额：

年份　　 　　　　国内　　　　 　　出口　 　　　　　总额

__________　　　 ___________　　　___________　　　___________

5、有关开户银行的名称和地址：_______________________________

6、其他情况：_______________________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：_____年______月______日

投标人授权代表(签字)：__________________

投标人授权代表的职务：__________________

电话号：__________________

投标人盖章：____________________________

传真号：__________________

## 附件6.6  社会保障资金缴纳记录

企业社会保障资金缴纳社保证明（社保缴费单或银行付款单复印件加盖公章）

## 附件6.7       依法缴纳税收的证明

企业依法缴纳税收的证明（复印件加盖单位公章）

## 附件6.8  投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录；

（须加盖本公章）

海南省教学仪器设备招标中心：

我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录；

特此声明。

法定代表人或被授权人签字：

投标人公章：

## 年    月    日

## 附件6.9  中标设备费承诺书（格式）

致：海南省教学仪器设备招标中心：

我们在贵公司组织的	      	项目（设备）招标中若获中标（招标文件编号：	       	），我们保证在签定合同的同时按招标文件的规定，以支票、汇票或现金方式，向贵中心一次性支付应该交纳的中标设备费用。中标设备费参照中华人民共和国国家计划委员会[计价格 ［2002］1980号]收费标准收取。

特此承诺！

## 附件： 7、投标人认为需要提供的用于参与评审其他相关资料

第七部分 招标项目要求

招标项目：海南热带海洋学院水产养殖与渔业生态实验室功能升级项目

招标编号：HNJY2019-4-19

设备清单

| 序 号 | 采购品目名称 | 参考规格型号、技术参数商务要求 | 数 量 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有机玻璃采水器 | 1、野外取水样专用，用于河流、湖泊和水库等地表水0-30m深度内的水样采集。用于水生生物样品的采集，也适用于除细菌指标与油类以外水质样品的采集以及浮游植物的采样。 2、有机玻璃采水器均加印刻度，刻度是刻入的，非丝印，不掉色；出水嘴选用高强度尼龙材料制作而成，带螺纹，坚固耐用，不会断易更换！保险扣是M6的，更加坚固耐用!绳子统一更换为市面上最好的16股旗绳。 | 5 | 个 |
| 2 | 恒温水浴锅 | 技术参数： 电源电压220V.50Hz 控温范围RT+5～100 ℃ 温度波动±0.5℃ 消耗功率500W 工作室尺240*150*110mm寸 双孔 | 2 | 台 |
| 3 | 恒温油浴锅 | 微电脑PID温度控制器，控温精确可靠，带定时。 内胆和外壳均采用不锈钢内胆，防腐蚀、易清洁。 超温声光跟踪报警，使样品得到可靠保护，不发生意外。 磁力搅拌输出扭力大，使得油浴锅内的温度更加精确和均匀 技术参数 电源电压AC220V 50HZ 输入功率2000W 控制范围RT+20~200℃ 温度波动度±0.5℃跟踪报警±2℃ 容积20L 内胆尺寸（mm）W*D*H 400*250*200 定时范围 1~9999min | 1 | 台 |
| 4 | 真空循环水泵 | 1. 采用多抽头，可单独或并联使用装有两个真空表； 2. 主机采用不锈钢和防腐材质机芯，箱体为特种防腐工程塑料； 3. 装有特别的流体消声器，减少水中的气体与液体的摩擦噪音，使真空度更高、更稳； 4. 耐腐蚀、无污染、噪音低、移动方便，还可根据用户需要加装真空调节阀； 5.流量60L/min，最大真空度0.098Mpa 6.保持进气压强为1.33x103Pa时，仍可持续运转。 | 2 | 台 |
| 5 | 生化培养箱 | 1、方式：强制对流 2、性能：使用温度范围：0～65℃ 3、温度分辨率 0.1℃ 4、温度波动度 ±0.1℃ 5、温度分布精度 ±1℃(at37℃压缩机常开) 6、额定功率 0.5kw 7、规格：内尺寸（宽*深*高mm）420*350*500 8、内容积：70L 9、隔板承重 15kg 10、隔板层数 5层 | 1 | 台 |
| 6 | 采泥器 | 1、重量：4.5 kg 2、采样面积：1/32平米 3、产品尺寸：21 * 15 * 11 cm（长*宽*高） 4、挖泥深度：11 cm 5、容积：3-4 L | 2 | 个 |
| 7 | 电热恒温干燥箱 | 1、箱体内均采用镜面不锈钢氩弧焊制而成，箱体外采用优质钢板，造型美观、新颖。 2、采用具有过温偏差保护、数字显示的微电脑P.I.D温度控制器，带有定时功能，控温准确可靠。 3、热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适的风道组成，提高工作室内温度均匀。 4、采用新型的合成硅密封条，能长期高温运行，使用寿命长，便于更换。 5、可以从控温面板上调节箱内进风和排气量大小。电源电压 AC220V 50HZ 6、输入功率 2050W 7、控制范围 RT+10～200℃/RT+10～250℃ 8、温度分辨率 0.1℃ 9、温度均匀度 ±3%（测试点为100℃） 10、恒温波动度 ±1℃ 11、搁板 2块 12、内胆尺寸（mm）W×D×H 550×450×550 13、外形尺寸（mm）W×D×H 840×670×730 14、定时范围 1～5999min | 2 | 个 |
| 8 | 双光束紫外可见分光光度计 | 1、仪器特点： 1.1、双光路、双光束光学系统，仪器分辨率更高、杂散光更低、稳定性、可靠性更强，分析更加精准 1.2、采用光学系统悬架式设计，整体光路独立固定在16mm厚的铝制无变形基座上，底板的变形和外界的震动对光学系统不产生任何影响，从而大大提高了仪器的稳定性和可靠性 1.3、采用钨灯精密稳压电路电源设计，稳压电路的设计使光源寿命在原来基础上增加了三分之一，大大节约了后期使用成本 1.4、仪器采用正弦丝杆结构，高精度丝杆的选用，设计先进，精准度高。 1.5、具有双模式操作功能：即可以在计算机上操作控制，也可以在仪器主机上操作控制。 1.6、仪器采用6英寸LED背光炫彩液晶显示器，主机具有建立标准曲线、光谱扫描、动力学扫描、多波长测量、DNA蛋白质测量及系统设定等多种功能； 1.7、标配专业的扫描软件，联机操作时，除能实现主机的所有测试功能外，还可以实现更为强大的数据处理功能，并使数据存储达到无限； 2、仪器主要技术参数： 2.1、波长范围:190-1100nm 2.2、波长准确度:±0.1nm（D2 656.1nm），±0.3nm全区域 2.3、波长重复性: ≤0.1nm 2.4、光谱带宽:1.8nm 2.5、杂散光:≤0.03%T 2.6、光度范围:0-200%T、-4.0-4.0A、0-9999C 2.7、光度准确度:±0.2%T(0-100%T) 2.8、光度重复性:≤0.1%T(0-100%T) 2.9、基线平直度:±0.001Abs 2.10、噪声:±0.0004Abs(500nm,开机预热后) 2.11、基线漂移:≤0.0004Abs(500nm,开机预热后) 2.12、光源:进口长寿命钨灯、氘灯 2.13、检测器:进口硅光二极管 2.14、丰富的扩展功能：仪器可选配自动八联池或五联池比色皿架，可实现点动进样操作和自动进样操作，极大方便用户使用。 3、仪器软件功能介绍： 3.1、定量测量 （1）单波长法，双波长等吸收点法和三点法 （2）标准曲线法：通过对多个样品的测试，建立标准曲线，测定待测样品的浓度 （3）一阶线性回归，二阶或三阶曲线拟合 （4）可对测试样品进行删除、修改和更新计算 （5）可以存储并打印标准曲线、标准样品参数、测试时间等信息，可调用存储的曲线测试待测样品的浓度 3.2、光谱扫描 （1）扫描间隔分0.1，0.2，0.5，1，2，5nm六档可选 （2）扫描速度有高速、中速、低速三级可选，最高可达3800nm/min （3）扫描从高波长到低波长进行，扫描完成后仪器回到高波长，以减少对紫外敏感样品的影响 （4）可对扫描图谱进行放大、缩小、平滑等处理 （5）可进行光谱重新采样、导数光谱、波谱的加、减、乘或除四则运算，并可对不同的波谱进行着色 （6）可打印和峰值检索等，并可对图谱进行存储和调用 3.3、动力学测试 （1）对样品在定波长下进行时间扫描并可计算出反应速率 （I.U.=F ×ΔA/分钟） （2）可设定延时时间、运行时间、采样时间间隔等，采样时间间隔分别为0.5，1，2，5，10，30，60秒，测试时间可长达9小时 （3）可对扫描图片进行放大、缩小、平滑等处理 （4）可进行数据检索等，并可对图谱进行存储、打印和调用 3.4、DNA、蛋白质测量：提供三种方法,快速测量DNA、蛋白质的浓度。 3.5、多波长分析：最多可以测试32个不同波长下样品的透过率和吸光度 | 1 | 台 |
| 9 | 冰箱 | 1、产品类别 双开门 2、总容积 221L 3、冷藏室容积 120L 4、冷冻室容积 72L 5、变温室 29L 6、温控方式 机械温控 7、制冷方式 直冷 8、气候类型 ST-SN-N 9、能效等级 1级 10、噪声值 38db 11、压缩机 定频 12、电源性能 220V/50Hz 13、外形尺寸 613×553×1750mm 14、保修政策 全国联保，享受三包设备 质保时间 1年 | 2 | 个 |
| 10 | 生物解剖镜 | 1、光学系统:Greenough 2、观察角度：45度º/60度º 3、主机变倍范围（标配）：0.75X-4.5X 变倍比：6：1 4、★目镜（标配）WF10X（Ø 23）/目镜筒视度可调 5、瞳距：50MM-75MM 6、工作距离（标配）110MM 7、最大工作距离：301MM 8、底座配置：照明采用反射镜形式；角度可调、亮度可调可单独或同时使用。 9、落射光源：3WLED 10、反射式透射光源：3WLED 11、要求提供第三方检验报告 | 5 | 台 |
| 11 | 生化培养箱 | 1、微电脑PID温度控制器，控温精确可靠，波动少，带定时功能。 2、采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧设计，易清洁，箱内搁板间距可调。 3、国际品牌压缩机，采用环保制冷剂（R134a），高效率、低能耗、促进节能。 4、循环风扇速度三档调速控制，避免了试验过程中由于风量过大而导致样品的挥发。 5、有打印机或RS485接口，可连接打印机和计算机，能记录温度参数的变化状况。(选配)控温范围 0～60 ℃ 6、温度分辨率 0.1 ℃ 7、温度波动度 高温±0.5 ℃ 低温±1.0 ℃ 8、温度均匀度 ±1.5 ℃（测试点为 25 ℃） 9、电源电压 AC220V 50HZ 10、工作环境温度 +5～30 ℃ 11、输入功率 600W 12、载物托架（标配） 3 块 13、定时范围 0～9999min | 1 | 个 |
| 12 | 定量框 | 1、材质：304不锈钢，2mm厚度 2、规格：25cm×25cm×30cm。 | 3 | 个 |
| 13 | 高压灭菌锅 | 1、手轮式开门结构 2、机械式安全连锁装置 3、电脑控制自动循环灭菌程序 4、数码窗液晶显示工作状态 5、温度任意设定（50℃-126℃） 6、时间任意设定（0-9999分钟） 7、超压自泄0.145-0.165Mpa 8、灭菌终了蜂鸣提醒后自动停机 9、全不锈钢材料 10、容积30L 电源220V 11、功率3.5KW 12、灭菌室尺寸φ280*400MM | 2 | 个 |
| 14 | 罗茨鼓风机 | 1、功率 370W 2、电压220V 3、频率 50HZ 4、转速2800 r/MIN 5、最大正压 12KPA 6、最小负压 8KPA 7、最大流量 60M/H 8、噪音 ≤65分贝 9、水深50±10% 10、曝气管长 40M | 4 | 个 |
| 15 | 元素分析仪 | 1、主要用途： 用于样品全自动的碳、氢、氮、硫元素含量的测定。 2、工作条件： （1）环境温度：5～＋40℃ （2）适用电源：220V，50/60Hz 3、技术指标： （1）仪器测量模式：CHNS、CHN、CNS、CN、N等多种标准操作模式，用户可根据检测内容自由选取，节约分析成本。 ★（2）检测范围（mg）：C：0.05 ~ 40mg；H：0.05 ~ 2 mg；N：0.05 ~ 12 mg；S：0.05 ~ 6 mg； （3）检测精度：≤0.1 % abs； （4）进样量：最大至1000 mg； （5）自动进样器：60位，无需惰性气体吹扫，非叠加式设计，序列分析过程中可以添加样品； （6）进样系统采用球阀设计，可实现零空白进样； ★（7）加氧方式：采用垂直陶瓷加氧管设计，垂直陶瓷加氧管长度≥6cm。将氧气直接注入样品燃烧区域，保证样品实现完全燃烧，且需氧量少，并减少还原铜的消耗； ★（8）燃烧炉：双垂直炉系统，瞬时燃烧+完全燃烧，保证难以燃烧的样品也能充分完全燃烧，可以调整燃烧时间和加氧量，燃烧时间最长可达 6 分钟， ★（9）燃烧炉要求10年质保； （10）最高燃烧温度：≥1150℃； （11）燃烧反应管：填充三氧化钨的垂直石英燃烧管； （12）具备自动除灰功能，保持延烧炉的洁净，无须经常清除残留物； （13）管路采用球夹连接，拆装维护无需工具； ★（14）气体分离方式：采用动态吸附+解析的分离原理，而非色谱柱分离，气体分离通过吸附-解吸柱吸附，再通过程序升温控制，对燃烧气体选择性解吸，使各种待检测的气体达到完全分离。仪器配置并安装分离柱≥3根； ★（15）检测器：高灵敏度热导检测器（TCD），检测池要求10年质保； （16）检测器检出限：≤40ppm （17）采用48V低电压设计，仪器更加可靠耐用 （18）校正：非线性校正曲线，4级近似，长时间稳定 （19）控制软件功能：自动捡漏、自我诊断、自动休眠/唤醒、统计计算、可自动读取天平称量数据； 4、基本配置： （1）元素分析仪主机1台（含60位自动进样器） （2）不少于1000次分析的耗材； （3）主流配置品牌电脑打印机各一台； （4）高性能分析用减压阀（GC级）2套； （5）氧气，纯度99.995%（含气瓶）1套； （6）氦气，纯度99.995%（含气瓶）1套。 ●为确保售后设备及供货渠道的合法性，投标方须提供生产厂家针对本项目的授权书及售后设备承诺书原件。 | 1 | 台 |
| 16 | 照度计 | 1、显示器3 1/2位液晶显示 2、测量范围：20/200/2000/20000 Lux 3、准确度：±3% rdg ± 0.5% f.s.(＜10,000 lux)±4% rdg ± 10dgts (＞10,000 lux) (以色温2856 K标准平面灯校正) 4、重复测试：±2% 5、温度特性：±0.1% /℃ 6、取样率：Approx. 2 times/sec. 7、记录器输出：DC 2V/f.s. (满刻度) (TES-1332A) 8、操作及储存温湿度：0°to 40℃ (32℉ to 104℉) ＜ 70% R.H. 10、光检测器尺寸 100mm(L) x 60mm(W) x 27mm(H) 11、电表尺寸 135mm(L) x 72mm(W) x 33mm(H) | 4 | 个 |
| 17 | 超细粉碎机 | 1、粉碎时间：5-8分钟 2、主体材料：430不锈钢 3、间隔时间：8-10分钟 4、额定电压：220v 5、粉碎程度：60-350目 6、负载功率：4200W 7、电机转速：32000转/分 8、额定功率：2000W 9、额定频率：50-60HZ | 3 | 台 |
| 18 | 马弗炉 | 1、炉门设计，使开门操作简便，确保炉内高温热气不外漏。 2、微电脑PID控制器，操作简便，控温精准、可靠。 3、耐腐蚀轻质炉膛，确保经久耐用。（耐火砖炉膛或陶瓷纤维炉膛任意选择） 4、极好的门密封使得热量损失更小，增加了炉膛内温度的均匀性 5、可编程控制器，30段程序，每段可设定升温或停留，并提供程序化的温度、时间、加热功率的循环（可程式箱式电炉具有此功能） 6、多段可编程控制，可以简化复杂的试验过程真正实现自动控制和运行。炉门内胆和箱体面板均采用不锈钢材料制作，具有抗腐蚀、高温不变形等特点。（可程式箱式电炉具有此功能） 7、操作时只需开启炉门，炉门安全开关会自动断开加热电源 8、设有过流、过压、过热等多种保护措施。 9、选用陶瓷纤维板作为隔热保温材料，具有隔热效果好，箱壳表面温度低等特点。 10、温度（℃）1000 炉膛尺寸 W×D×H（mm）250×400×160 容积16L 电源380V/50HZ 输入功率8KW | 1 | 个 |
| 19 | 便携氏溶氧仪 | 1、防尘防水等级：IP67 2、显示电极和电池状态 3、自动终点、自动缓冲液识别以及温度补偿，具有终点提示音和提示图标 4、电极 (2)：LE621 IP67 5、溶解氧测量范围：0.00 – 45.0 mg/L (ppm) 6、溶解氧分辨率：0.01mg/L 7、溶解氧精确度(±)：± 1% 8、温度范围：0 °C – 50 °C 9、温度分辨率：0.1 °C 10、温度准确度(±) 0.3 °C4、可存储200个数据 11、预设2组缓冲液或用户自定义的缓冲液 12、校准点：2点 13、可做连续测量 14、电源：4 X AAA电池，电池持续供电 >200小时 15、屏幕：3.1英寸段码LCD显示屏 16、外壳材质：ABS 17、尺寸/重量：188 x 77 x 33 mm / 0.26 kg ●为确保售后设备及供货渠道的合法性，投标方须提供生产厂家针对本项目的授权书及售后设备承诺书原件。 | 2 | 个 |
| 20 | 台式溶氧仪 | 1、测定范围：0～12 2、最小示值：0.001mg/L 3、示值误差：±5%FS+1个字 4、重 复 性：2% 5、供电电源：AC 220V/ 50Hz/15W 6、特点：台式、微电脑触摸式键盘，带背光LCD液晶显示屏、具有多点曲线校准 | 2 | 个 |
| 21 | 便携式pH计 | 技术参数： 1、测量范围（pH）：0.00…14.00 2、分辨率： 0.01 pH 3、精度：± 0.01pH 4、预定义缓冲液组：4 组 ★5、校准：3 点 ★6、温度范围：0-100℃ 7、温度分辨率：0.1℃ ★8、温度精度：±0.5℃ ★9、数据储存：200组测量数据，当前校准数据 10、电源：4*AAA电池，电池持续供电＞200小时 11、USB接口：有，数据可直接导入打印机或电脑 12、参比输入：是 ★13、电极：LE438标准电极，电极体POM材质，电极体直径12mm 14、显示器：3.1英寸液晶 15、温度补偿 ATC & MTC 16、尺寸/重量：188*77*33mm/0.26kg 17、防护等级：IP67 ●为确保售后设备及供货渠道的合法性，投标方须提供生产厂家针对本项目的授权书及售后设备承诺书原件。 | 5 | 个 |
| 22 | 测距仪 | 1、放大倍率:6X 2、物镜口径:21mm 3、测距量程:10-500米 4、测距精度:±0.5米(100米以外±1米) 5、测角量程: 0-89° 6、测角精度: ±0.2°(100米以外±1°) 7、测高量程 :10-400米 8、测高精度: ±0.2米(100米以外±0.5米) 9、视野 :6.0 10、出瞳口径: 3.5mm 11、测量屏幕: 视场内外双LCD显示 12、电源 :CR2锂电池 13、尺寸(mm):130×69×45 14、重量(g): 210 | 2 | 个 |
| 23 | 水族箱规划与设计 | 1、材质: 玻璃 2、鱼缸类型: 封闭式 3、鱼缸宽度430MM 4、鱼缸高度 802mm 5、底柜高度740mm 6、水泵功率45W 7、颜色：经典黑、珍珠白、酒红色 8、标准配置：静音水泵+液晶液晶显示屏+干湿分离合+排污阀+LED | 5 | 套 |
| 24 | 潜水泵 | 1、额定电压：220V/240v 2、额定频率：50HZ/60HZ 3、额度功率：6W 4、最大杨程：0.8m 5、最大流量：350L/h 6、出水口：15mm | 20 | 个 |
| 25 | 超低温冰箱 | 技术规格 工作条件： 工作环境温度：10～32℃； 工作环境湿度：20-80%； 电源:380V±10% ，50 Hz±1HZ。 2）产品样式： 样式：卧式。 高效制冷： 中国科学院理化所发明的无氟环保制冷工质 自主知识产权的独特制冷回路，降温速度更快，温度更均匀 单级油滑润压缩机制冷技术，制冷能力更强； 高效压缩机，动力强劲，质量更可靠，进口EBM低噪音风机，节能高效 冷凝风机及压缩机散热风机可根据环境温度变化及压缩机运行状态智能开停。 大面积翅片式冷凝器，翅片间距≤2mm，散热面积大，效果好。 4）精确控温： 采用微电脑精确控制系统，LED数码温度显示，可实时显示压缩机运行状态、实时温度、实时电压、环境温度、报警状态等参数信息。 铂电阻温度传感器，控温更精确 ★箱体内温度-110℃～-152℃范围内任意设定。 ★自动温度控制，温度显示精度0.1℃； 保温层采用高性能真空绝热材料与无CFC聚氨酯发泡材料，大幅提升保温效果。 5）安全存储： 完善的声光报警系统（高低温、开门、电压异常、传感器故障、冷凝器散热差、系统故障等），物品存储更安全 开机延时和停机间隔保护功能，确保运行可靠 键盘锁定和密码保护功能，防止随意调整运行参数 双锁设计，保证样本存储更安全。 6）人性化设计： 箱体采用结构钢板，防腐喷涂工艺，采用全不锈钢材质内胆，易于清洗。 门体平衡铰链，开启轻便； 易清洗冷凝器过滤网设计；万向脚轮，可固定。 测试孔设计，方便测试箱内温度。测试孔可外接CO2或LN2后备系统。 可选配冻存架、冻存盒、冻存管等耗材 可选配温度记录打印机、断电报警、警灯、电压补偿、远程通讯集中监控系统，液氮/二氧化碳后备系统 详细参数： ★存储容量9层规格冻存架9组， 2英寸标准冻存盒81个，2ml内旋冻存管8100个。 外形尺寸（mm）宽*深*高：1510*985*1120 内部尺寸（mm）宽*深*高：490*470*585 额定功率/W：4100 额定电流/A：16 发泡层厚度/mm：205 制冷方式 直冷 外门材质 喷涂碳钢 内门种类 发泡门 资质条件： 医疗器械生产企业许可证 ISO9001质量管理体系认证 ISO14001环境管理体系认证 ISO13485医疗器械质量管理体系认证 OHSAS18001职业健康体系认证 | 1 | 个 |
| 26 | 生理信号数据采集分析仪（需要和生物电放大器配套使用） | 生理记录仪： （1）模拟输入 1) 输入通道：4 2) 放大范围：±2 mV to ±10 V 3) 最大输入电压：15V 4) 输入阻抗：~ 1 MΩ ¦¦ 100pF 5) 共振抑制比：100 dB @ 100 Hz 6) 输入噪音：<350 μVrms 7) POD连接和BNC连接 8) 供给电压：±5 V 9) 最大电流：50 mA 10) 连接方式：2-wire I2C 11) 接口类型：8-pin DIN 12) BNC连接方式降低了放大器之间的相互干扰。 （2）采样率 1) 模数转换精度：16 bit 2) 最大采样率：400KHZ 3) 微处理器和数据传输 4) 处理器：PowerPC 405GPr @ 240 MHz 5) 内存: 16MB SDRAM 6) 传输接口：USB 2.0 7) I2C接口：使放大器和主机连接，软件控制放大器的滤波、放大调节等。 （3）软件部分 1) 可进行数字滤波，可计算dp/dt，最大值，最小值，平均值，峰峰值，心率，斜率，微分，积分，指数运算，对数运算，傅利叶变换，面积，偏差，标准差，绝对值，三角函数，曲线平滑，直方图。 2) 可设定存储时刻，时间，重复次数，可用EXCEL进行统计计算，资料作为WINDOWS文件长期保存。 3) 有血压,心电,量效关系,峰直方图,心率变异性等专业的模块分析软件以方便实验人员分析数据 4) 五年内免费升级，包含专业版分析软件，Chart和scope 5) 软件控制主机和放大器的滤波、放大、等操作，实现了程序控制化 2. 生物电放大器： （1）放大范围：±5 μV to ±100 mV full scale in 14 steps （2）精确度：±1.5% （3）共振抑制比：>115Db （4）连接类型：三个2毫米插孔 （5）输入阻抗：1GΩ （6）基线复位：自动 （7）可以记录心电,肌电,脑电等生物电，与记录仪为同一产家生产，兼容性更好。 | 1 | 个 |
| 27 | 超声波清洗机 | 1、附设溶液加热装置，温控范围0—80oC 2、清洗器的每个超声换能器发射功率为50W 3、清洗器的外壳除KQ118、218、50E采用优质工程塑料之外，其余全部采用优质不锈钢板 4、附设超声定时装置，1—20分钟内任意设定 5、清洗器内槽采用优质不锈钢板冲压成形 | 3 | 个 |
| 28 | 磁力加热搅拌器 | 技术参数： 工作盘尺寸：φ137mm 工作盘盘面材料：搪瓷 转速范围：100-1800rpm 控温范围：室温+5℃ ~340℃ 温度稳定性：±3℃ 最大搅拌量（H2O）：20L 搅拌子最长尺寸：80mm 外界温度传感器接口：PT1000 可调安全温度回路最小值：50℃ 可调安全温度回路最大值：350℃ 输入电源：AC 220V/AC 110V,50/60Hz 功率：600W 熔断器：250V,4A/8A,φ5×20 外形尺寸(mm)：156×270×90 净重：2.6kgs | 4 | 台 |
| 29 | 磁力搅拌器 | 技术参数： 1、工作盘尺寸：φ137mm 2、工作盘盘面材料：不锈钢 3、定时范围：1min~99h59min 4、转速范围：100-1800rpm 5、搅拌点位数量：1 6、最大搅拌量（H2O）：20L 7、搅拌子最长尺寸：80mm 8、输入电源：AC 220V/AC 110V,50/60Hz 9、功率：30W 10、熔断器：250V,1A/,φ5×20 11、外形尺寸(mm)：156×270×70 12、净重：2.6kg | 2 | 台 |
| 30 | 倒置式生物显微镜 | 1. 光学系统：无限远色差校正CCIS光学系统 2. 观察筒：铰链式三目筒45°倾斜瞳距调节范围:55-75mm，眼点高度:距离桌面400mm 3. 目镜：平场大视场，高眼点10X(FN22)，视度可调 4. 转换器：5孔 5. 载物台：固定载物台板，硬膜涂层表面，透过中间插入的钢化玻璃台板可以检查物镜而无须取走样品，辅助载物台可选。 6. 调焦机构：同轴调节手轮；粗调转距可以调节；每转行程:42mm/粗调,0.2mm/微调;最小格值:0.002mm 7. 照明：6V/30W卤素灯，可调中 8. 聚光镜：数值孔径0.3，工作距离72mm，可装卸、可升降。数值孔径0.5，工作距离28mm，可装卸、可升降 9. 集光镜：非球面集光镜 10. 物镜：LWD PL4X,10X,20X,40X; LWD PH10X,20X,40X 11. 对中望远镜：外径Ø30 12. 机械载物台：可选。低位同轴调节器，可安装各种样品托板 | 1 | 台 |
| 31 | 电冰柜 | 5S涡旋极速制冷，360°无死角，更大冷冻能力。 2、 名牌高效压缩机，新型R600a制冷剂，制冷效率大幅度提升。 3、 双倍大冷冻力，满足对食物冻得多和透的存储需求。 4、 加厚加密保温层，有效防止冷量流失， 5、 压缩机：定频 6、 开门方式：顶开门 7、 制冷方式：直冷 8、 能效等级：1级 9、 容积：351L-500L | 3 | 个 |
| 32 | 电热恒温干燥箱 | 1、采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑P.I.D温度控制器，带有定时功能，控温精确可靠。 2、箱体内均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成，箱体外采用优质钢板，造型美观、新颖。 热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成，提高工作室内温度均匀度。 3、采用新型的合成硅密封条，能长期高温运行，使用寿命长，便于更换。 4、电源电压AC220V 50HZ 5、恒温波动度±1.0 ℃ 6、温度分辨率0.1 ℃ 7、温度均匀度±3% （测试点为 100 ℃ ） 8、工作环境温度+5 ～ 40 ℃ 9、输入功率1550W 10容积80L 11、载物托架（标配）2 块 12、定时范围0 ～ 9999min | 3 | 个 |
| 33 | 电子天平 | 技术参数: 1、最大称量 120g 2、分辨率(d） 0.1mg 3、检定分度值(e） 10d 4、去皮范围 0~120g 5、校准重量 100g 6、秤台尺寸 Φ80mm 7、体积 Φ80mm | 3 | 台 |
| 34 | 分析天平 | 1、机身过载保护最高可达100kg，快速获得准确结果 2、内部校正，无需借助外部校准砝码，方便快捷 3、完全可拆卸的防风罩、秤盘及支架，光滑的表面和弧形边缘使清洁变得容易并且安全 4、称量值检索功能 ★5、10种内置应用程序：包括配方称量、求和称量、动态称量、计件称量、密度测定、百分比称量、检重称量、统计称量、自由因子称量等 6、前置水平调节脚和水平指示器，易于观察和调节 7、5个功能键，可直接进入预设应用程序 8、内置的下挂钩称量设计 9、内置RS232接口 10、无需软件即可完成数据传输 ★11、内置的时间与日期标识完全符合ISO/GLP文件要求 12、最大称量值：220g 13、可读性：0.1mg ★14、重复性：0.1mg，线性误差：0.2mg ★15、最小称量值（USP），典型值：0.16g 16、秤盘尺寸：90mm 17、全金属机架和五面玻璃防风罩，防风罩的有效高度235mm 18、背亮液晶显示屏 19、响应时间：2S ★20、灵敏度温度漂移：2.0ppm/℃ 21、尺寸（高*宽）：344mm*210mm ★22、生产厂商须具备提供校准设备的能力，并获得中国合格评定国家认可委员会颁发的CNAS实验室认可证书（投标时提供证书复印件，加盖鲜章） ●为确保售后设备及供货渠道的合法性，投标时需提供生产厂家的授权书、售后设备承诺书及技术参数确认函原件。 | 1 | 台 |
| 35 | 可见分光光度计 | 1、仪器技术特点 1.1、仪器采用128*64位点阵式液晶显示器，可直接显示标准曲线和测试数据，显示清晰，读数准确，稳定可靠。 1.2、可连续测试和存储200组数据，每屏可显示5组 1.3、C模式（标准曲线法）下，能直接建立多点标准曲线，并可用所建标准曲线进行未知样浓度测试 1.4、可存储200条标准曲线，根据编号可随意调用 1.5、法兰基座式氘灯设计，换灯免光学调试 1.6、配有标准的USB数据输出接口和并行打印输出接口，方便联机操作和打印数据 1.7、可选配MetaSpec Pro分析软件可直接完成光度分析、定量测试、定性测试、多波长测试及分析数据的处理 1.8、选配软件采用最新的XML数据库结构，具有软件内自动存储功能、标准曲线、动力学曲线、等均可实现三维功能，用户可根据自己的需求将三维转换为二维 2、仪器主要技术参数： 2.1、波长范围：190-1000nm 2.2、光谱带宽：4nm 2.3、波长准确度：±2nm 2.4、波长重复性：≤0.5nm ★2.5、波长设置方式：自动 2.6、波长分辨率：0.1nm 2.7、光度准确度：±0.5%T 2.8、光度重复性：≤0.3%T ★2.9、杂散光：≤0.1%T 2.10、稳定性：±0.002A/30min（500nm预热后） 2.11、光度范围：0-200%T、-0.3-3A、0-9999C ★2.12、显示系统：128*64位大屏幕LCD 2.13、光源：进口长寿命钨灯、氘灯 | 1 | 台 |
| 36 | 蒸馏水仪 | 技术参数 1、安全系统：表面自动调温器 2、电源：230 V,50 Hz. 3、功率：2500 W 4、蒸发锅容量：4 lt 5、压力表：0-100 mbar. 6、内部材料：不锈钢 7外部材料：涂环氧聚酯冷轧钢板 8、包装尺寸(WxDxH)mm：390x275x570 mm | 1 | 台 |
| 37 | 生化培养箱 | 技术参数： 1、控温范围：5-50℃ 2、分辨率：0.1℃ 3、波动度：±0.5℃ 4、均匀度：±1℃（37℃时） 5、输入功率：360W 6、定时范围：0-999小时 7、内胆尺寸(mm)：505×450×1100 | 1 | 台 |
| 38 | 石蜡切片机 | 1、切片厚度范围： 1~25μm 2、切片调节最小分度值：1μm 3、最大石蜡切片面积：35×25 mm 4、切片误差：±5％ 5、整机尺寸：290x300x220mm 6、整机重量：21kg | 1 | 个 |
| 39 | 台式汽浴恒温振荡器 | 技术参数： 转数范围：50-300rpm 振幅：20mm 控温范围：室温+5—60℃ 温度设定范围：5—60℃ 温度稳定性（@37℃）：≤±0.3℃ 温度显示精度：≤0.1℃ 定时范围：1min—99h59min 输入电源：AC110V/220V 50/60HZ 功率:400W 熔断器：250V,3A/5A,5*20※ 外观尺寸：W.360XD.435Xh.320mm | 1 | 个 |
| 40 | 旋涡混合器 | 技术参数 转数范围：300-3000rpm 接触漩涡振荡转速：3500 rpm 振幅：3mm 定时范围：1S-99h59min 噪音：<50db 输入电源：100～230，50-60Hz， 功率：45W 熔断器：250V，1A，5*20※ 尺寸：W. 196*D.270*H.170mm 净重：7.7kgs 含试管架 MIX-A, MIX-B, MIX-C 各1个 | 1 | 台 |
| 41 | 旋转混匀器 | 技术参数： 转速范围：10rpm-40rpm(可调转数) 定时范围：1S-999min 往复式振荡摆幅：20°-99°可调 输入电源：AC220V/AC110，50/60HZ 功率：4W 重量：1kg 熔断器：250V，1A, Φ5X20 产品尺寸：W.240XD.145XH.210mm | 1 | 台 |
| 42 | 加热恒温循环控制器 | 产品参数： 1、稳定性(DIN12876)@70℃：±0.05℃ 2、均一性(DIN12876)@70℃：±0.1℃ 3、设定精度：0.1℃ 4、显示方式：4位数字LED 5、定时功能：1 to 9999 mins 6、预设温度个数：3 7、两点校准：有 8、安全性1.过温保护：固定 2.低液位保护：有 9、加热功率（230V）：1.3KW 10、总功率（230V）：1.4KW(50Hz) 11、高于浴槽边缘高度：200mm 12、低于浴槽边缘深度：135mm 13、Grant Optima™ 恒温循环泵 (内置) 14、最大压力（水 mbar）：210 15、最大流速（水 L/min）：16 16、管路直径（进/出 mm）： 6/11 | 1 | 台 |
| 43 | 盐度计（含数字式） | 技术参数： 1、标度范围：盐度 0 至 100‰，比重 1.000 至 1.070(自动温度补偿型) 2、最小标度：盐度 1‰，比重 0.001 3、测量准确度：盐度 1‰，比重 ±0.001(10 至 30°C) 4、国际保护等级：IP65 (接眼部以外的部分)无尘且对喷射水柱具防护作用 5、消耗品/零件：MASTER系列用采光板RE-2471-56M 6、尺寸重量：3.2×3.4×20.7cm, 110克 | 5 | 个 |
| 44 | 制冷型干式恒温器 | 技术参数： 温度控制范围：室温-10℃—100℃ 温度设定范围：-10℃—100℃ 温度稳定性@100℃：≤±0.5℃ 温度稳定性@40℃：≤±0.3℃ 降温速度：≤30min (室温下降20℃)；@环境温度26℃ 模块温度均匀性@40℃：0.3℃ 温度显示精度：0.1℃ 升温速度：≤15min (从20℃升至100℃)； 带热盖否：否 定时范围：1s-999s或1min—999min 输入电源：DC24V电源适配器 功率：120W 外观尺寸：W.110XD.156Xh.103mm 净重：1.4KG | 1 | 个 |
| 46 | 无菌操作台 | 型号及技术参数： 1、单人单面（垂直送风）超净工作台 2、洁净等级：100级@>0.5um（美联邦209E） 3、菌落数：<0.5个/皿.时（*90mm培养平皿） 4、平均风速：0.25~0.6m/s(可调） 5、噪音：<65dB 6、电源：AC,单项220v/50Hz 7、光照度：>300LX 8、振动半峰值：<3um(X.Y.Z方向) 9、大功耗：350w 10、工作区尺寸：700x520x520mm 11、装置外形尺寸：850X580X1635mm 12、高效过滤器规格及数量：650X450x50*1 13、荧光灯/紫外灯规格及数量：20W*1/20W*1 | 2 | 台 |
| 48 | 自动颗粒制冰机 | 主要技术指标： 1.产量：120kg/日 2.储冰量：35kg 3.产冰形状：小颗粒碎花冰 4.制冰压缩机：进口、YL-12型低吸收全封闭 5.电源：交流220V 10A 6.外型尺寸：720X520X780MM | 1 | 台 |
| 49 | 基因扩增PCR仪 | 技术参数: 1．反应模块：0.2ml×96孔反应模块，适合96孔板、8联管、单管等标准耗材； 2. 仪器冷却/加热技术（温控方式）：Peliter半导体； 3. 标配为快速反应模块，其最大变温速率：≥4℃/S,能提高工作效率 4. 温度控制范围：3-99℃ ★5. 仪器控温准确性：≤±0.1℃ ★6. 仪器控温均一性：≤±0.2℃ 7.带有温度梯度功能，可同时对12个不同的温度点进行反应条件优化 ★8.具有两种温度梯度设计模式：线性温度梯度和随机温度梯度模式 9．热盖温度可调，最高不低于110℃ ★10. 热盖采用非固定的方式，其高度可调，适合各种不同的耗材使用 11. 具有样品防蒸发技术，当热盖温度到达设定温度时才开始PCR反应，使得样品管上方温度始终高于样品温度； ★12. ≥7英寸彩色触摸屏，水晶屏幕，无反光; 13. 具有USB接口，可无限扩展程序 14. 用户特异性的程序快速启动功能：每个用户可快速启动自己最近使用过的5个程序 15.程序运行显示方式可在表格式和图形式之间互相自由切换。 16.静音技术：运行时最大声音不超过45分贝,为实验室提供安静舒适的工作环境 ★17.仪器具有独立孵育模块功能，可快速的进行实验室常规孵育实验 18. 具进行Touchdown PCR实验，以提高PCR扩增产物的特异性； 19.有断电自动重启功能 ●为确保售后设备及供货渠道的合法性，投标方须提供生产厂家针对本项目的授权书及售后设备承诺书原件。 | 1 | 台 |
| 50 | 移液枪0.1-2μL | 主要技术参数： 1、适用范围：适用于单道一次性移液，量程可调并可锁定 2、体积窗口数字显示位数：三位数字显示，四位可读 3、移液量程调节系统，有量程锁 ★4、无O型环，避免样品交叉污染 5、人体工程学设计：创新设计的磁性辅助装置，减少了吸液和排液弹簧之间的巨大力差，帮助拇指很清晰地感觉到活塞的零点定位，确保了移液极为省力及更高的精确性，减少肌肉劳损。 ★6、量程：0.1-2ul | 2 | 只 |
| 51 | 移液枪0.5-10μL | 主要技术参数： 1、适用范围：适用于单道一次性移液，量程可调并可锁定 2、体积窗口数字显示位数：三位数字显示，四位可读 3、移液量程调节系统，有量程锁 ★4、无O型环，避免样品交叉污染 5、人体工程学设计：创新设计的磁性辅助装置，减少了吸液和排液弹簧之间的巨大力差，帮助拇指很清晰地感觉到活塞的零点定位，确保了移液极为省力及更高的精确性，减少肌肉劳损。 ★6、量程：0.5-10ul | 2 | 只 |
| 52 | 移液枪20-200μL | 主要技术参数： 1、适用范围：适用于单道一次性移液，量程可调并可锁定 2、体积窗口数字显示位数：三位数字显示，四位可读 3、移液量程调节系统，有量程锁 ★4、无O型环，避免样品交叉污染 5、人体工程学设计：创新设计的磁性辅助装置，减少了吸液和排液弹簧之间的巨大力差，帮助拇指很清晰地感觉到活塞的零点定位，确保了移液极为省力及更高的精确性，减少肌肉劳损。 ★6、量程：20-200ul | 2 | 只 |
| 53 | 移液枪100-1000μL | 主要技术参数： 1、适用范围：适用于单道一次性移液，量程可调并可锁定 2、体积窗口数字显示位数：三位数字显示，四位可读 3、移液量程调节系统，有量程锁 ★4、无O型环，避免样品交叉污染 5、人体工程学设计：创新设计的磁性辅助装置，减少了吸液和排液弹簧之间的巨大力差，帮助拇指很清晰地感觉到活塞的零点定位，确保了移液极为省力及更高的精确性，减少肌肉劳损。 ★6、量程：100-1000ul | 2 | 只 |
| 54 | 智能型微波消解仪 | 1、微波频率：2450MHz 2、功率及功率调节方式：采用变频谐振式或非脉冲式（可选）连续微波智能调节方式，微波输出稳定高效。用户可在0-1000W之间根据需要任意调控，可满足≥6个消解罐消解工作 3、优质模具化炉腔结构设计，为整机的安全提供有力的保障，腔体采用多层PFA涂层防护，耐酸耐碱耐腐蚀 4、“全罐温-压双控并双显”的功能：在全罐控压的基础上，引进国际先进技术-中红外测温技术，监测消解罐内样品溶液的真实温度；实现了真正意义上的全罐温-压双控并双显的功能； 5、采用进口非接触式中红外测温装置，同时扫描6罐温度扫描，有效监控罐内实际温度.控温范围：50-300℃，控温精度：±0.5℃。 6、采用进口非接触式高精度多光纤扫描测压，同时扫描6罐压力，每罐压力都得以清晰显示，控压范围：0～6 MPa (0～60kg/cm2)，压力控制精度：±0.1MPa(1kg/cm2)。无交叉污染隐患，无信号线缠绕打结隐患，实现了消解过程中样品和测压系统的完全隔离，彻底消除了市场上普遍采用的导气导压引起样品交叉污染的弊端和导气管耐压低造成的消解样品范围有限的缺陷，以及采用测压晶体测压时信号线容易缠绕打结的隐患。 7、最新安全自动恢复式泄压消解罐设计，使得样品消解罐在消解过程中遇超压泄压后，能自动还原密封状态，并继续工作，避免批次样品和溶剂的报废，有效降低成本； 8、360°连续旋转平台：实现了消解罐组合在炉腔内朝同一方向连续旋转，解决了微波对不同罐位的不对等、不均匀加热；同时连续旋转的方式降低了对旋转电机的冲击，极大地延长了旋转电机的使用寿命； 9、高端彩色触摸宽屏：仪器配置了超大的7寸触摸液晶彩色屏，同时实时显示压力、温度、时间、功率曲线，增设了单个消解罐内压力和温度的实时输出显示窗口，使消解过程及消解变化一目了然，更加清晰、更加透明。 10、超大容量内存系统：可任意编辑、修改和存储255种消解程序；每个消解步骤的相关参数（温度、压力、时间和微波功率）用户都可以根据需要任意设计，为用户的使用和操作提供了方便 11、多种安全保护功能：温度监测功能、过温及温度骤升保护功能、压力监测功能、过压及压力骤升保护功能、仪器故障监测提示功能、开门暂停保护功能、异响监测功能、急停按钮保护等； 12、消解罐转子参数： 12.1最大批处理样品数：6罐 12.2消解罐结构：单个独立存在，方便操作 12.3样品反应罐外罐：PEEK混玻纤360°高级别安全防护措施外罐，耐压、耐高温，操作安全 12.4样品反应罐内罐：进口TFM（改性聚四氟乙烯）一体加工而成 12.5消解罐容积：60ml 12.6外罐极限耐压：15 MPa 12.7最高工作温度：250℃ 12.8内罐极限耐温：300℃ 12.9最高工作温度：250℃ 12.10微波泄漏：<5mw/cm2 | 1 | 台 |
| 55 | 便携式溶解氧测定仪 | 1、防尘防水等级：IP67 2、显示电极和电池状态 3、自动终点、自动缓冲液识别以及温度补偿，具有终点提示音和提示图标 4、可存储200个数据 5、预设2组缓冲液或用户自定义的缓冲液 6、校准点：2点 7、可做连续测量 8、支持包括中文在内的12种语言，具有常规、专家、户外3种用户管理模式，完全符合GLP管理规范 9、采用防强光屏幕：屏幕的对比度在强光照射下会增强，保证野外强光条件时屏幕的可读性。 10、具备状态显示灯：实施显示仪表的运行状况 11、通讯方式：USB接口，具备数据传输和供电双重功能 12、测量精度要求 13、DO测量范围：0.00...99.9 mg/L (ppm) 14、DO分辨率：0.01 15、DO精度：± 0.2 mg/L (0...15mg/L) ± 10% (15...60mg/L) 16、饱和度范围：0.0...600% 17、饱和度分辨率：0.1 18、饱和度精度：± 10% 19、压力范围：500...1100 mbar 20、压力分辨率：1 21、压力精度：± 2% 22、温度范围：0.0 ˚C~60.0 ˚C 24、温度精度：± 0.2˚C23、温度分辨率：0.1˚C ●为确保售后设备及供货渠道的合法性，投标方须提供生产厂家针对本项目的授权书及售后设备承诺书原件。 | 1 | 台 |
| 56 | 显微镜 | ★1、光学系统：CCIS无限远色差矫正光学系统，采用多层宽带镀膜技术。 ★2、大视野目镜： 视野不小于10×/20mm，双目视度需同时可调屈光度。 3、镜筒：铰链式双目镜筒，30°倾斜，瞳距调节范围55mm-75mm之间。 4、聚光镜：阿贝式聚光镜，N.A=1.25；带简易暗场、相差、偏光观察附件。 5、载物台：尺寸 不小于135×140（mm），移动范围不小于76×50（mm）。硬质阳极氧化表面，防腐，耐磨。 6、物镜转盘：内倾式4孔物镜转换器。内倾式设计，更换切片时无需升、降载物台，避免了外倾式物镜转换器使用过程中容易损伤物镜的种种操作不便。 7、焦距调节:左右均配置粗微调手轮。粗微调同轴，带上限位装置，微调最小读数值不大于2um之间； ★8、物镜：宽带镀膜平场物镜4X、10X、40X（弹簧）、100X（弹簧、油）;可以实现相称和暗场观察。 9、产品均含有防霉结构设计及加工过程的防霉处理，确保产品使用性能的稳定。10、转换器定位稳定性≤0.005mm 11、载物台侧向受5N水平方向作用力的最大位移≤0.017 12、载物台侧向受5N水平方向作用力的不重复性≤0.002mm。 13、10倍物镜景深范围内像面的偏摆：≤0.06mm；4倍物镜成校园直径≥14.1mm；10X物镜成像圆直径≥13.9mm；40X物镜成像圆直径≥13.7mm；100X物镜成像圆直径≥10.8mm ★18、显微镜物镜放大率准确度误差范围不超过±4.32% ★19、显微镜目镜放大率准确度不超过1.88% ★21、倾斜式目镜筒作360度旋转时，目镜焦平面上像中心的位移≤0.05 mm 20、左右两系统放大率差≤0.03%； 21、零视度时左右系统的目镜端面位置差≤0.08mm； | 2 | 台 |
| 57 | 恒温培养摇床 | 1、LCD大屏幕背光液晶显示，参数设定、观察清晰直观；操作界面加密锁定功能，杜绝重复操作和人为误操作 2、PID微电脑智能控温仪，控温精确 3、具有定时功能：0～999.9小时内任意设定培养时间 4、三维一体的偏三轮驱动，运转平滑、稳定、耐久、可靠 5、静音风扇设计和强制对流方式，确保了良好的恒温效果 6、具有断电恢复功能，避免因停电、死机而造成的数据丢失问题 7、具有超温报警功能及异常情况自动断电功能，避免因停电、死机而造成的数据丢失问题8、中空钢化玻璃门，方便随时在不开门情况下在各个角度观察箱体内部情况 9、流线型外观，内衬采用镜面不锈钢，防腐蚀；外壳采用静电喷塑 10、人性化设计的开盖即停功能，使用更加安全便捷 11、具有紫外线灭菌功能 12、专业设计的侧面透气孔，满足样品对氧气的需求 ★13、配备高质伺服电机，控制速度精确、高速性能好、稳定性强 ★14、配备滤波器磁环，减少外界和自身波长对机器稳定性的干扰 15、振荡频率 10-400rpm 16、振荡频率精度：±1rpm 17、摇板振幅：Ф26mm 18、温控范围：室温+5-60℃ 19、温度调节精度：±0.1℃ ★20、温度均匀度：±1℃ (at 37℃) 21、最大容量（不锈钢夹具）：250ml×30 或500ml×20或1000ml×12 ★22、最大容量（塑胶夹具）： 250ml×30 或500ml×20或1000ml×9三角瓶夹 具须为一次性成型塑胶夹具；试管夹具孔带有橡胶防护套；可选配粘性粘板。（需提供实物图片佐证） 23、摇板尺寸（长×宽）：518mm×424mm | 1 | 台 |
| 58 | 鱼饲料制粒机 | 1、机身为一独立长方体、由轴承架、减速箱、机座三大件组成。加料粉斗与轴承架连接、伸向机外，机座前端设计为伸出、着地广而平稳，因此不须安装、可任意放置室内使用。 2、颗粒制造装置：旋转滚筒横卧装置在料斗下面，前后有轴承支座，它通过齿条的传动，作倒顺回转。端面的前轴承座为活动式，装拆时、只要旋下三个螺钉，前轴承座和旋转滚筒可依次抽出。旋转滚筒的二端采用对称凸形连轴节，不受倒顺限制、装拆方便。 3、筛网夹管：装置在旋转滚筒的两旁，用钢管制造，中间开有一条长槽，筛网的两端嵌入槽内，转动手轮将筛网包在旋转滚筒的外圆上，手轮内挡有刺轮撑住，松紧可以调节。 4、减速箱：采用蜗轮传动，速比为1：30，箱内可储机没，保证齿杆、齿轮和蜗轮付润滑良好及无噪音，蜗轮外端，装有偏心杆带动齿杆作往复运动，与齿杆啮合的齿轮轴即作倒顺回转运动。 5、机坐电机：电机安装板与机座铰链连接，另一端与螺母铰接，当转动机座上手轮时调节丝杆旋转、螺母即带动电机板上下、以调三角带松紧。 技术参数： 1.筛筒直径（mm）：300 2.孔径（mm）：0.8-5（可选） 3.碾刀转速（rpm）：60rpm 4.产量（小时）：100-300kg 5.电机功率（kw）：7.5 6.额定转速（r/min）：1440 7.重量（kg）：255 | 1 | 台 |
| 59 | 高速大容量离心机 | 技术参数： 1、使用电源：交流220V50HZ 2、整机功率：600W 3、转 速：12000转/分可调 4、离心容量： 50mlX6 /20mlx8/15mlx12 | 1 | 台 |
| 61 | 扫描型紫外分光光度计 | 1、仪器特点： 1.1、采用光学系统悬架式设计，整体光路独立固定在8mm厚的铝制无变形基座上，底板的变形和外界的震动对光学系统不产生任何影响，从而大大提高了仪器的稳定性和可靠性. 1.2、采用独特稳压电路设计，使灯源的寿命能延长三分之一 1.3、仪器采用正弦丝杆结构，高精度丝杆的选用，设计先进，精准度高 1.4、能直接建立标准曲线，并可用标准曲线进行相关的测试 1.5、可连续测试和存储200组数据，并可存储200条标准曲线，用户可根据编号方便调用，测试数据可断电保持 1.6、波长自动校准、自动设定、偏差自我修复 1.7、可选配MetaSpec Pro扫描软件可直接完成光度分析、定量测试、定性测试、多波长测试、DNA蛋白质测试及分析数据的处理 1.8、可选配软件采用最新的XML数据库结构，具有软件内自动存储功能、标准曲线、动力学曲线、光谱扫描等均可实现三维功能，用户可根据自己的需求将三维转换为二维 2、仪器主要技术参数： 2.1、波长范围：190-1100nm 2.2、光谱带宽：2nm 2.3、波长准确度：±0.5nm 2.4、光度准确性：±0.3%T （0—100%T） 2.5、光度重复性：≤0.15%T（0—100%T） 2.6、杂散光：≤0.05%T@360nm 2.7、基线漂移：±0.001A/h（500nm处） 2.8、基线平直度：±0.002A 2.9、噪声水平：±0.001A（500nm处） 2.10、光度范围：0-200%T、-0.3-3A、0-9999C 2.11、显示系统：128*64位大屏幕LCD 2.12、光源：进口长寿命钨灯、氘灯 2.13、检测器：进口硅光二极管 | 1 | 台 |
| 62 | 酶标仪 | 1.原装进口设备 ★2.读板方法：终点, 动力学法, 光谱扫描, 孔域扫描 ★3.微孔板类型：6-, 12-, 24-, 48-, 96-，384-孔板, 可兼容超微量多体积检测板，最多可支持48个2ul微量样本，及BioCell比色杯检测。 4.波长范围：200 nm 至 999 nm ，1nm递进 5.带通：5 nm 6.动态范围：0 至 4.0 OD ★7.分辨率：0.0001 8.单色器波长准确性：±2 nm 9.单色器波长可重复性：±0.2 nm 10.OD 准确性： 0.0 至 2.0 OD: ±1% ±0.010 OD \2.0 至 2.5 OD: ±3% ±0.010 OD 11.OD 线性： 0.0 至 2.0 OD: ±1% ±0.010 OD 2.0 至 2.5 OD: ±3% ±0.010 OD 12.OD 可重复性： 0.0 至 2.0 OD: ±1% ±0.005 OD 2.0 至 2.5 OD: ±3% ±0.005 OD 13.读板速度： 96-well : 15 秒 ★14.标配正版中文仪器控制及数据分析软件。软件功能：软件可自动绘制标准曲线，多种曲线拟合方式可选。包括：直线、四点对数曲线、二点对数 (logit/log) 曲线、三次方曲线、二次方曲线、三次样条函数曲线、逐点连线。可将数据报告直接导出到Exlcel表格中，并可编辑报告模板且将数据直接套入模板中 ●为确保售后设备及供货渠道的合法性，投标方须提供生产厂家针对本项目的授权书及售后设备承诺书原件。 | 1 | 台 |
| 63 | 三目倒置显微镜 | 1、光学系统：CCIS无限远色差校正光学系统 2、观察筒：铰链式双目筒45度,360度自由旋转（双目） 3、铰链式双目筒45度，360度自由旋转，瞳距48MM-75MM，分光比100:0/20:80 4、铰链式变角度观察筒45度，+/-15度，360自由旋转（人机工程观察） 5、目镜：大视野高眼点，视场直径20mm，屈光度可调； 6、转换器：左侧倾斜，四孔 7、载物台：面积200~239mm 8、聚光镜：ELWD N.A. 0.3，工作距离72mm，移去聚光镜时工作距离184mm 9、调焦装置：调焦行程8mm，粗微调同轴，粗调焦松紧可调，微调格值0.002mm 10、照明：3W LED照明，亮度可调，带智能感应模式，机身上红外感应器可感知是否有用户在显微镜前工作，如用户离开显微镜15分钟，仪器电源会自动关闭；当用户返回，感应器收到信号，将自动开启电源。 11、滤色片：兰色滤色片，绿色干涉滤色片，中性滤色片，毛玻璃片 12防霉：在观察筒、目镜、物镜做防霉处理，分别提供相关的防霉检测报告，原件备查。 13.整机保修两年，终身维护。 14、★要求提供第三方检验报告 | 1 | 台 |
| 64 | 恒温混匀仪 | 转数范围：300~2000rpm 振幅：3mm（水平回转） 控温范围：室温+5℃~100℃ 温度稳定性：≤±0.3℃ 模块温度均匀性：≤±0.3℃ 温度显示精度：0.1℃ 升温速度：≤15min (20℃ 至 100℃) 外形尺寸：W.196 x D.270x H.170mm 净重：8.2kgs | 1 | 台 |
| 65 | 自动洗板机 | 1、清洗头：8针、12针通道（双排针设计） 2、清洗次数：0-255次 3、清洗排数：1-12排 4、振板功能：振板速度1-5级，时间可调0-255秒 5、浸泡功能：0-48小时 6、分配准确性：300μL时，≤±3% 7、残液量：平均每孔≤1μL | 1 | 台 |
| 66 | 超纯水系统 | 进水水质：自来水（电导率＜400μs/cm） 进水温度：5—40℃ 进水压力：0.1—0.5Mpa 出水水质：纯水、超纯水 产水速率：30L/h 电导率：＜20μs/cm 脱盐率：95-99% 电阻率25℃：18.2 MΩ 电导率25℃：0.055 μs/cm 流速：1.5-2 L/min | 1 | 套 |
| 67 | 液氮罐 | 1、几何容积175L 2、提桶数量：6个标配6个（最多可配置七个） 3、提桶层数：10层 4、可存放冻存管数量≥5950个 5、静态液氮蒸发量≤0.95L/D 6、静态液氮保存期≥184D | 1 | 个 |
| 68 | 程序降温盒 | 1、直径×高度：120×86mm， 2、适用于1.0-2.0ml冻存管 3、可放18个冻存管 4、每分钟1℃降温 | 5 | 个 |
| 69 | 电动移液器 | 移液管种类：塑料管或玻璃管（0.1 ~ 100ml ）；巴斯德消毒管 过滤器：0.45μm 疏水性滤膜 输入电源：DC4.2V 500mAh 外形尺：W.30 x D.161 x H.147 mm 净重：0.65kgs | 2 | 支 |
| 70 | 鱼类标志识别器 | 1、感应距离10-15cm 2、电源功率：0.1W 3、工作频率：134.2Khz 4、读卡时间：0.1S 5、存储量：1000 | 2 | 个 |
| 71 | 卧式饲料搅拌机 | 1、容量：1000kg 2、配套动力：7.5KW、四极 3、操作简单2人即可 4、搅拌时间短，5-8分钟即可能稳定，效率高，日产量15-20吨 | 1 | 台 |
| 72 | 生物切片（浮游生物、组织切片等） | 技术参数： 1、59种植物切片 2、53种微生物切片 3、30种组胚切片 4、20种病理切片 | 1 | 套 |