2019省本级政府设备采购招标项目

2019年教育信息化项目运维及软件正版化服务项目

招标编号: HNJY2019-1-8

竞争性磋商文件

# 海南省教学仪器设备招标中心

2019年6月

目    录

第一部分       投标邀请函

# 第二部分　     招标项目需求

第三部分       投标方须知

第四部分       评审办法

第五部分       合同条款格式

第六部分       投标文件格式

第七部分       招标项目需求

第一部分　投标邀请函

海南省教学仪器设备招标中心受海南大学委托,对该单位的2019年教育信息化项目运维及软件正版化服务项目进行竞争性磋商采购,现邀请国内合格的供应或制造商来参加竞争性磋商。

1、招标编号：HNJY2019-1-8

2、招标项目：2019年教育信息化项目运维及软件正版化服务项目（分为三个包）

A包：业务系统的等保测评安全服务；B包：服务器及网络设备的维保；

C包：软件正版化。

3、供应商资格要求：

3.1、符合政府采购法第22条规定；具有承担民事责任能力的独立法人的企、事业单位（需提供营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件或三证合一营业执照复印件）；

3.2、提供近三个月的社会保障资金缴纳证明（社保缴费单或银行付款单复印件加盖公章）和依法缴纳税收的证明复印件（须加盖公章，无税收月份打印零申报表）；

3.3、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明）；

3.4、必须购买采购文件，并提交投标保证金；

3.5、提交供货承诺书：保证货源全新正品，保质保量，按时供货，否则按合同赔偿违约金，并自愿接受省财政部门的相关处罚；

3.6、其中项目A包：具有国家网络安全等级保护工作协调小组办公室颁发的网络安全等级保护测评机构推荐证书。

4、标书售价：每包100元，标书售后不退。如欲邮购，请和我公司联系，我们将以快件邮寄，邮每套50元。购买标书时需提供以下证明资料及备案：

4.1 营业执照复印件（加盖本单位公章）

4.2 组织代码机构证书复印件（加盖本单位公章）

4.3 税务登记证书复印件（加盖本单位公章）

（如已办以上三证合一的企业仅需提供统一社会信用代码的营业执照即可）

4.4 法人委托书（加盖本单位公章）

4.5 委托人身份证复印件（加盖本单位公章）

5、购买标书时间：2019年6月12日至2019年6月19日  17：30 前，逾期不售（正常上班时间：（08:00-12:00，14:30-17:30）节假日除外。

6、购买标书

地    点： 海南省教学仪器设备招标中心

地    址： 海口市西沙路二号（蓝天路教育苑内）

电    话： 0898—66779294

传    真： 0898—66779720

联 系 人： 符女士，秦先生。

采购信息发布查询：http://www.ccgp-hainan.gov.cn/zhuzhan/

邮政编码：570206

代理机构：海南省教学仪器设备招标中心

地    址：海口市西沙路2号（省工商局对面）

购买标书银行帐户：

单位名称：海南省教学仪器设备招标中心

开户银行：中国银行海口美舍河支行

银行帐号：266255028427

交投标保证金银行帐户：

开户银行： 建设银行海口国兴大道支行

银行帐号： 46001002537052500288

投标保证金在递交投标文件截至时间之前到达采购代理机构帐户上

财务电话：0898-66757906

7、磋商时间： 兹定于2019年6月25日上午北京时间8：30分磋商。递交投标文件时间 ：2019年6月25日上午8：00至 8：30。投标截止时间：2019年6月25日上午北京时间 8：30，逾期递交或不符合的投标文件的标书，恕不接受，届时请参加投标的代表出席开标仪式。

8、磋商地点：海南省教学仪器设备招标中心会议室

9、投标人需提交的资格证明文件

9.1营业执照的复印件（须加盖本单位公章）

9.2 组织代码机构证书复印件（须加盖本单位公章）

9.3 税务登记证书复印件（须加盖本单位公章）

（如已办以上三证合一的企业仅需提供统一社会信用代码的营业执照即可）

9.4法定代表人授权书（格式）

9.5投标人的资格声明（格式）

9.6 投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明（须加盖本单位公章）

9.7社会保障资金缴纳证明（社保缴费单或银行付款单复印件加盖单位公章）

9.8依法缴纳税收的完税证明复印件（须加盖本单位公章）

9.9 其中项目A包：具有国家网络安全等级保护工作协调小组办公室颁发的网络安全等级保护测评机构推荐证书；

9.10 招标文件中要求的其他资格证明文件

10、“投标文件”从开标之日起，投标有效期应为60天

11、投标方应准备一份正本和三份副本，并在每一份“投标文件”上要明确注明“正本”或“副本”字样。

12、投标书应采用胶装形式订装，投标文件的任何缺漏，都会导致投标无效，招标代理机构对因投标文件未装订成册而造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。为了方便开标、评标，投标人应将“投标文件”的 “开标一览表（以包为单位）”和“技术参数规格表”单独密封于一小信封内，并在该信封上标明“开标一览表”字样，然后再装入“招标文件”正本的密封袋中。

重要提示：A、C包投标人应分别提交4000元投标保证金，B包投标人应提交9000元投标保证金，投标保证金应在递交投标文件截止时间之前汇入所要求的银行账户，并注明项目名称和项目编号。之前帐款不做抵扣。

海南省教学仪器设备招标中心

2019年6月12日

第二部分  招标项目需求

一、本次招标的项目

1、招标项目：2019年教育信息化项目运维及软件正版化服务项目

2、招标内容：2019年教育信息化项目运维及软件正版化服务项目

3、招标编号：HNJY2019-1-8

4、招标预算（金额以人民币万元为单位）：A包采购预算为23.2万元，B包采购预算为95.086万元，C包采购预算为45万元，各包投标价不得超过招标预算，超过视为无效投标。

# 5、设备报价

国产设备用人民币报价，进口设备用美元免税报价（采购人不接受人民币、美元以外货币的报价），结算时以开标当日中国人民银行的外汇卖出牌价折合成人民币结算。外汇汇率风险由投标人自行承担（进口免税的有关手续及相关费用由投标人负责，用户仅提供相关材料）。每一投标人对每一设备只允许有一个报价，招标人不接受有任何选择的报价。

二、采购品目规格型号、配置、技术参数

2.1  本项目为交设备（软件）承包项目，中标供应商承包及负责招标文件对中标供应商要求的一切事宜及责任。包括项目产品设备安装方案设计、施工计划、产品供货、配套设备提供、运输、保管、安装、调试、验收及相关服务等以及投标人认为必要的其他货物、材料、工程、服务；投标人应自行增加系统正常、合法、安全运行及使用所必需但招标文件没有包含的所有设备专利等一切费用，如果投标人在中标并签署合同后，在供货、安装、调试等工作中出现货物的任何遗漏，均由中标供应商免费提供，买方将不再支付任何费用。

2.2交货及安装调试时间：国产设备合同签订后30天内必须安装完成，进口设备合同签订后90天内必须安装完成。中标供应商不得延误合同签订、仪器设备交付时间。

2.3交货地点：采购人指定地点

2.4采购需求中未列明偏差的除特殊订制类货物以外，列明的尺寸、重量及体积允许±5%偏差。

第三部分    投标方须知

一、说明

1、本次政府采购是按照《中华人民共和国政府采购法》组织和实施。无论投标过程中的做法和结果如何，投标方自行承担所有与参加竞争性磋商有关的全部费用。

2、合格的投标方

2.1是响应招标文件，参加投标竞争，具备投标条件的中华人同共和国独立法人或其他组织，具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。且有能力提供招标货物及服务，并通过评标委员会审核的制造厂商、供货商或代理商，均为合格的投标方。

2.2两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
    以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
　　以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2.3投标方应遵守《中华人民共和国政府采购法》和有关的法律和招标条例。

2.4合同中提供的所有货物及其辅助服务，其来源均应符合招标文件要求而提供的设备、仪表、工具、备件、图纸和其他材料，本合同的支付也仅限于这些货物和服务。

2.5关于小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位、强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的要求参与政府采购项目的政策优惠条件及要求如下：

2.5.1、关于小微企业、监狱企业（供应商）产品参与投标

政策优惠条件及要求:根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）的要求，政府采购项目的政策优惠条件及要求如下。

2.5.1.1、根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）的要求，对于非专门面对中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

2.5.1.2、小型、微型企业作为联合体一方参与政府采购活动且《联合投标协议书》中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，对联合体报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.5.1.3、享受政策优惠的小型、微型供应商须提供合法有效的“小型、微型企业声明函”（附件）。

小微企业（供应商）是指符合《小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供该企业制造的货物，由该企业承担工程、提供服务，或者提供其 他小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大型、中型企业注册商标的货物。

2.5.2、关于监狱企业参与政府采购优惠政策   （对监狱企业视同小型、微型企业）

对监狱企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

根据关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知财库[2014]68号的要求：

2.5.2.1、监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（监狱企业的证明文件格式自行拟定、投标时装订在投标文件中）

2.5.2.2、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

2.5.3、残疾人就业政府采购优惠政策（残疾人福利性单位视同小型、微型企业）

对残疾人福利性单位产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

根据财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知财库[2017]141号要求：

2.5.3.1、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

2.5.3.2、中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2.5.3.3、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2.5.4、关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品优惠政策：

供应商所投产品属于节能产品、信息安全产品、环境标志产品对提供产品的价格给予2%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

根据财政部国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知 财库【2004】185号的要求：

2.5.4.1、节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》(中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）等网站发布)，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、财政部、认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得中国国家信息安全产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》(中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）等网站发布)，且经过认证的环境标志产品。

2.5.4.2、提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供有效的中国国家信息安全产品认证证书复印件。

2.5.4.3、提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

2.5.4.4、提供的产品属于优先采购环境标志产品的，供应商应当选择《环境标志产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

供应商所投产品属于节能产品、信息安全产品、环境标志产品按照格式填写并提供目录截图及货物产品相关的认证证书复印件。

特别声明:对于未能按照要求填写及未能提供证明资料或提供资料不完整的视同未提供）

二、磋商文件

（一）磋商文件：由磋商文件总目录所列内容组成。

1.2招标文件采购需求中列明标的物的技术要求是采购人基于实际工作需要而提出的基本需求，如果有专利、商标、品牌、型号等信息的，仅起技术说明、参考作用，不具有任何限制型，投标产品响应其指标性能要求即可。

1.2所谓进口产品是指:通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关外的产品。

1.3如果没有特别声明或要求，投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本采购文件不再对上述情况进行描述。

（二）磋商文件的澄清

投标方对磋商文件如有疑点，可在收到标书后及时提出，按公告中注明的地址以书面形式（包括信函、或传真，下同）通知到采购人，要求澄清。采购人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给已取得磋商文件的每一投标方。

（三）磋商文件的修改

1、在投标截止日期前，采购人可主动地或依据投标方要求澄清的问题而修改竞争性磋商文件，并以书面形式通知所有取得磋商文件的每一投标方，投标方在收到该通知后应立即以传真的形式予以确认。

磋商文件的修改书将构成磋商文件的一部分，对投标方有约束力。

2、为使投标方有足够的时间按修改文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和磋商时间，并将此变更通知投标方。

三、投标文件

（一） 投标文件的要求

1、投标方应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求及采购设备技术规格要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

2、不按磋商文件的要求提供的投标文件将被拒绝。

（二）投标文件的组成

投标人接到磋商文件后，按照采购人和招标文件的要求提供投标文件，投标文件的组成如下：

1、商务标书

（1）相关资料

A、营业执照；

B、招标文件要求提供的证书；

C、招标文件要求提供的产品代理资格证明或制造商授权证书（按要求提供）；

D、投标方情况表；

E、法定代表人授权书。

F、招标项目服务要求

（2）开标一览表投标方应按招标方文件附件中要求填写投标报价单，投标报价应按不同费用类别分开填写。

A、产品价格（按照设备清单的数量报价）；

B、保险费（是否保险由投标方自定）；

C、其他；

D、本标总报价 。

以上价格单项如无则填“无”，如果优惠则填“免”。

优惠条件：投标方承诺给予买方的各种优惠条件，包括设备价格、运输、保险、安装调试、付款条件、技术服务、售后服务、质量保证等方面的优惠可在附件写明，如无则写无（当优惠条件涉及“投标价格表”中的各项费用时，必须与投标价格相统一）。

2、技术标书

（1）技术方案；

（2）项目实施时间表；

（3）投标方推荐的供选择的选配；但所提出的意见应优于磋商文件中提出的相应要求

（4）本项目的技术服务和售后服务的内容和措施及承诺（保修期限、保修期限内的服务响应时间和服务内容；保修期满后的服务响应时间，能否提供及时可靠的维修服务）。

（5）其他（投标单位应说明的事项）。

（三）投标保证金及履约保证金

1、投标人须提供投标保证金（之前帐款不做抵扣）。

2、中标方应向海南省教学仪器设备招标中心支付的中标服务费，中标服务费按照“中华人民共和国国家计划委员会[计价格 ［2002］1980号]”文件规定收取。

3、未中标的投标人的投标保证金，在发出中标公示后，海南省教学仪器设备招标中心将根据投标人投标时提交的退还投标保证金申请函在五个工作日内予以原额无息退还。

4、中标方的投标保证金，将在中标方签订合同并支付中标服务费后根据投标人投标时提交退还投标保证金申请函予以原额无息退还。

5、发生下列情况之一，投标保证金将被没收：

（1）中标方未按规定履行合同的；

（2）中标方拒收成交通知书或未按规定采购单位签订合同的。

（四）投标文件的有效期

1、自磋商之日起60天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与投标方协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均应书面形式进行。

3、投标方可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标方不能修改投标文件。

四、投标文件的递交

投标文件应按以下方法分别装袋密封

（1）所有正本投标资料按以上所列内容装订成册，并在封面上加盖“正本”字样；副本投标资料分别装订成册，并分别在封面上加盖“副本”字样。

（2）投标文件密封袋内装投标文件正本一份、副本三份（卖方用的方案文件自备）。封口处应有投标单位公章。封面上写明磋商文件编号、采购项目名称、投标方名称，并注明“投标文件”、“开标时启封”字样。

（3）投标文件自制部分必须打印，每页须按顺序加注页码，装订牢固且不会轻易脱落（注：胶装）。如因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生的一切后果由投标人自行承担。

（4）投标人的授权代表须携带《法定代表人授权书》及保证金转账、汇款的银行回单或现金缴纳方式的收据（均要求复印件加盖公章）及个人身份证原件亲临开标会现场以备查验。其现场所签署确认的文件均代表投标人的决定，并作为投标文件的补充内容，具有同等法律效力。

（5）迟交的“投标文件”

5.1采购代理机构拒绝接收在投标截止时间后递交的“投标文件”。

(6)开标

6.1采购代理机构在“招标公告”或“投标邀请函”规定的时间和地点公开开标。

五、磋商与评标

（一）磋商小组

采购人将根据本次招标采购的特点，按照《中华人民共和国政府采购法》规定成立磋商小组。磋商小组对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并进行磋商。

（二）磋商

1、磋商的顺序，由采购人在磋商开始前对合格投标方进行确定。

2、开展磋商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商。投标方应由法人代表或法人代表授权的投标人进行磋商，磋商的内容主要有技术规格、价格、售后服务、合同草案，包括当事人的权利和义务、履约期限和方式、资金支付要求、验收标准等。投标人所作的重要答复均应补充以书面形式，并经法定代表人或授权人签署，作为投标文件的一部分，对投标人有约束力，但不得对投标内容进行实质性修改。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的信息。

3、在磋商小组与各供应商进行了相同轮次的磋商后，为了更好地实现采购目标，磋商小组可以修改磋商文件，但涉及实质性变动的，要以书面形式通知所有参加磋商的供应商。供应商收到修改磋商文件的通知后，可以决定是否继续参加磋商活动。

4、磋商小组在磋商结束后，可以决定是否要求所有参加磋商的供应商在规定时间内提出最后报价。超过规定时间提交的报价作无效处理。

（三） 评标原则和方法

1、磋商小组负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价。磋商小组认为必要时，可向投标人进行质疑。

2、磋商小组将综合分析合格投标方的各项指标，而不是以单项指标的优劣评选出中标单位。

3、磋商小组对投标者所报价格、技术性能、售后服务、企业实力信誉进行综合比较。

（四）根据投标和评标情况，招标结果可能是一次定标，但不排除再次竞争的可能性。

六、授予合同

（一）成交条件

1、投标文件基本符合招标文件要求；

2、投标方有很好的执行合同的能力；

3、投标方能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务；

4、合同条款便于采购人操作。 采购人将把中标通知书授予最佳投标者；

（二）成交通知

1、在投标有效期内，采购人将以书面形式通知成交方。

2、采购人在向投标方授予成交通知书时，有权变更数量和服务内容。

（三）在投标有效期内，采购人将通知其他投标单位招标结果。采购人对未成交的投标方不作落标原因解释。

（四）签订合同

1、成交方应按规定（中标后七天内）签订合同。

2、磋商文件、成交方的投标文件及投标修改文件、磋商过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和成交通知书均作为合同附件。

3、拒签合同的责任成交方拒收成交通知书或接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，其投标保证金不予退回，并赔偿由此造成的经济损失。

七、采购方式与程序

（一）采购方式：竞争性磋商。

本次磋商一次包定，未经同意不得转包、转让。

（二）招标程序：

1、发出邀请函；

2、投标单位领取标书；

3、投标；

4、磋商；

5、评审；磋商小组进行评审；

6、定标；

7、购买单位与成交方签订合同。

第四部分   评 审 办 法

一、采购人将组织磋商小组，对投标人提供价格的合理性、方案的先进性、服务的可靠性及售后服务进行评审。

二、决标办法

本项目为竞争性磋商，故有二次报价，第二次报价后， 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合得分最高的投标人为第一中标候选供应商，综合得分次高的投标人为第二中标候选供应商。

初步审查表

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 | 投标人4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资格 | 是否按供应商资格要求提供合格的证件 |  |  |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性 | 是否符合投标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏、无错误 |  |  |  |  |
| 3 | 投标保证金 | 是否提交投标保证金 |  |  |  |  |
| 4 | 投标有效期 | 投标有效期是否满足60天 |  |  |  |  |
| 5 | 交货期 | 是否按照招标文件规定时间 |  |  |  |  |
| 6 | 其它 | 无其它符合招标文件中无效投标认定条件 |  |  |  |  |
| 7 |  | 结论 |  |  |  |  |

评委：                                                  日期：

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评分细则表

A包：业务系统的等保测评安全服务

| 序号 | 货物： | 投标人 |
| --- | --- | --- |
| 评比项目 | 评价内容 | 分数 | 投标人 | 投标人 | 投标人 | 投标人 |
| 1 | 系统配置设备技术性能(30分) | 投标人提供的设备技术参数与招标文件中的参照技术参数进行点对点比较，技术参数全部满足用户需求 1）每项★号重要指标的技术要求不能完全满足的，扣5分，扣完为止； 2）其他指标中每一项不满足，扣3分，扣完为止。 | 30 |  |  |  |  |
|  | 技术服务方案及服务能力（25分） | 对被测评系统的详细描述及分析； 对各项服务内容有详细的说明描述； 各项服务有详细的实施计划与成果说明； 重点评价方案编写的质量，并对方案的客观性、准确性、公正性、符合性等进行评价，优秀得4-5分，良好得2-3分，一般得1分 | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 为保障项目服务响应速度，投标人实施团队需在项目所在地，须提供针对本项目的实施团队详细人员名单及职责分工和详细的分工部署安排方案，并提供承诺函（详细格式要求见附件）；优秀得4~5分，良好得2~3分，一般得1分，不提供者不得分； 其中配备测评师不少于8人（其中高级不少于1名，中级不少于3名）；满足得5分，不满足得零分； （提供证书复印件及最近三个月社保证明复印件，不提供不得分） | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 投标人拟派本项目实施的技术人员，同时具有网络安全等级保护测评师证书和国家注册信息安全专业人员（CISP）证书的，每一个得1分，满分4分。（提供证书复印件及最近三个月社保证明复印件，不提供不得分） | 4 |  |  |  |  |
|  |  | 投标人近2年内获得过国家互联网应急中心颁发的国家信息安全漏洞共享平台（CNVD）原创漏洞证明,每个证明得2分，满分6分，没有得零分。（提供证书及最近三个月社保证明复印件，不提供不得分）。 | 6 |  |  |  |  |
|  | 售后服务计划（10分） | 投标人提供完善的售后服务方案，针对突发应急事件提供4小时内到现场处置的服务响应保障等（需提供售后服务承诺函并加盖公章）。优秀5-4分，良好3-2分，一般得1分,不提供者不得分 | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 为保障项目响应速度，投标人需在项目实施地常驻的测评师团队，提供办公场所证明材料，办公场所为租赁的必须提供房管部门出具的房屋租赁合同登记备案证明复印件，不提供不得分。 | 5 |  |  |  |  |
| 3 | 投标人资质及业绩(20分) | 投标方通过ISO9001质量管理体系认证的得3分，没有得零分（提供证书复印件，不提供不得分） | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 投标人获得国家信息安全测评安全工程类一级含以上信息安全服务资质证书的得3分，没有得零分。（提供证书复印件，不提供不得分） | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 投标人获得国家信息安全测评风险评估类一级含以上信息安全服务资质证书的得3分，没有得零分。（提供证书复印件，不提供不得分） | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 投标人2016年至今，每年参加中国合格评定国家认可委员会组织的测评机构信息系统安全等级保护从测评能力验证计划，结果为3次满意的3分，1-2次满意的得1分，没有得零分。（提供证书复印件，不提供不得分） | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 投标人近三年内具有以下国家级重大会议安全保障工作经验（G20/博鳌/金砖），每个得1分，满分3分。（提供证明材料复印件，不提供不得分） | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 投标人近三年内具有成功的同类项目案例，项目合同10个以上得5分，10-5个得2分，5个以下不得分；（提供合同关键页及项目验收合格材料复印件，不提供不得分）。 | 5 |  |  |  |  |
| 4 | 投标报价（15分) | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 | 15 |  |  |  |  |
| 5 | 评比得分 |  |  |  |  |  |  |

B包：服务器及网络设备的维保

| 序号 | 货物 |  |
| --- | --- | --- |
| 评比项目 | 评价内容 | 分数 | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 | 投标人4 |
| 1 | 设备技术性能(45分) | 投标人提供的设备技术参数与招标文件中的参照技术参数进行比较，技术参数全部满足用户需求（45分） 每项指标的技术要求不能满足的，扣3分，扣完为止； | 45 |  |  |  |  |
| 2 | 售后服务及商务(25分) | 投标人维保服务方案 （6分） | 维保服务方案从完整性、规范性、科学性、可操作性、服务贴心方面评估，服务措施具体完整、可行性高、维修响应时间短、保障措施有力、定期巡察等措施，优秀6分，良3-5分，一般1分，否则0分。 | 6 |  |  |  |  |
|  |  | 投标人培训方案 （6分） | 提供详细培训方案，从培训内容、培训范围、培训价值等方面承诺进行评分，优秀6分，良3分，一般1分，否则0分。 | 6 |  |  |  |  |
|  |  | 投标人实力 （5分） | 提供信息化维保类项目案例，提供一个成功案例得1分，满分5分，不提供不得分。（提供合同复印件并加盖公章） | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 设备厂商技术支持能力 （ 8分） | 提供需原厂维保的核心设备原厂商（H3C、锐捷、宝德及壹进制）所提供的售后服务承诺函并盖章, 每个得2分，共8分。 | 8 |  |  |  |  |
| 3 | 投标报价 （30分） | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即通过资格审查、实质性响应且最后报价价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 | 30 |  |  |  |  |
| 4 | 评比得分 |  |  |  |  |  |  |

C包：软件正版化

| 序号 | 货物： | 投标人 |
| --- | --- | --- |
| 评比项目 | 评价内容 | 分数 | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 | 投标人4 |
| 1 | 设备技术性能及现场演示（40分） | 1、投标人提供的设备技术参数（有彩页的以产品彩页为准）与招标文件中的参照技术参数进行比较，技术参数全部满足用户需求。 非现场演示部分：每项★号重要指标的技术要求不能满足的，扣3分，扣完为止；其他一般指标中每一项不满足，扣1分，扣完为止。 2.投标现场提供平台现场演示部分：投标人提供的平台系统功能现场演示（共5项演示内容），不能满足要求的，每项扣3分，扣完为止。 | 40 |  |  |  |  |
| 2 | 软件资源管理与服务平台 （10分） | 软件资源管理与服务平台简单易用，综合性能好，技术方案完善，与海南大学现有软件正版化管理与服务平台无缝对接或过渡，已激活的用户无需重新安装客户端和重新激活（得10-8分）； 软件资源管理与服务平台较好满足用户的使用需求，综合性能良好，技术方案可行，已激活的用户需再次激活（得7-4分）； 软件资源管理与服务平台基本满足用户的使用需求，技术方案一般（得3-0分）。 | 10 |  |  |  |  |
| 3 | 实施方案整体评价 （5分） | 根据投标人按招标文件的要求及项目需求提出的详细深化设计和软件部署实施方案进行综合评价，包括：方案能否满足采购人需要；规划及描述的过程是否详细可行、具体合理，是否符合现场实际；方案条理是否清晰、能否描述主要软件的安装部署。优得：5-4分，良得：3-2分，差得：1-0分。 | 5 |  |  |  |  |
| 4 | 培训方案（5分） | 1、投标人提供详细的师资培训计划（时间、地点、投入人力物力、教材、培训内容、持续年限），教师培训后应能达到完成实训任务的基本水平。计划完善详尽得3分，具备基本计划的得1分，无不得分。 2、投标人提供详细的学生培训计划（时间、地点、投入人力物力、教材、培训内容、持续年限），提供详尽说明得2分，具备基本计划的得1分，无不得分。 | 5 |  |  |  |  |
| 5 | 投标人相关资质（10分） | 1、提供系统集成资质，三级及以上（3分），四级（1分），不提供（0份）； 2、提供管理与服务平台软件产品登记证书（复印件）（3分）； 3、提供厂商针对本项目的售后服务承诺函（2分） 4、提供厂商投标产品国家权威机构出具的软件产品登记测试报告（复印件）（2分） | 10 |  |  |  |  |
| 6 | 同类项目业绩（5分） | 1、投标人具有软件正版化类似项目成功案例，每个0.5分，满分5分，不提供不得分。（投标人需提供同类项目合同复印件） | 5 |  |  |  |  |
| 7 | 售后服务（5分） | 横向对比有效投标人服务能力、质量保证、保修期、服务响应时间以及售后服务点的技术力量。优的5分；良的3-4分；其他的2-1分。 | 5 |  |  |  |  |
| 9 | 投标报价（20分) | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即通过资格审查、实质性响应且最后报价价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 | 20 |  |  |  |  |
|  | 评比得分 |  |  |  |  |  |  |

第五部分　合同条款格式

买方：

卖方：

买、卖双方根据2019年 月  日2019年本级政府               （招标编号）设备招标采购评标的结果和“招标文件”的要求，并经双方协调一致，达成购销合同：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

招标文件合同条款

投标人提交的投标函和投标报价表

招标采购中标品目清单

技术规格（包括图纸，如果有的话）

规格响应表（如果有的话）

中标通知书

履约保证金

二、设备名称：

仪器设备型号：

仪器设备产地及厂家：

仪器设备单价：

仪器设备数量：

合同总价：

大写：

三、设备质量要求及卖方对质量负责条件和期限：

卖方提供的设备必须是全新（包括零部件）的设备(软件不作此类要求，具体以清单要求为准)。有关设备必须符合国家检测标准，或具有有关质检部门出具的产品检验合格证明。

卖方对所提供的设备须提供相应的维修保养期，保养期内非因买方的人为原因而出现质量问题，由卖方负责。卖方负责包换、包修或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。卖方不能修理或不能调换，按不能交货处理。在保质期满后，卖方应保证以合理的价格，长期提供备件和保养服务，当发生故障时，卖方应按保质期内同样的要求进行维修处理，合理收取维修费。

四、交货时间、地点、方式：

中标供应商不得延误合同签订、仪器设备交付时间。进口仪器设备合同签订后  天必须发货到业主指定地点安装调试，由买方负责验收。设备运送产生的费用，由卖方负责。

五、卖方应随设备向买方交付设备使用说明书及相关的资料。

六、国产设备、不免税自用进口设备：买方只接受由当地国家、地方税务机关监制，并套印当地国家、地方税务机关印章的相关人民币正式发票（国内人民币发票）；免税自用进口设备：买方接受外汇含税发票，连同购汇水单、报关单作报销凭证和验收单据，并以开标当天中国人民银行公布的外汇牌价（卖出价）的汇率折算为人民币结算。

七、付款方式：买方验收合格，经核准由买方按合同规定和实际发票金额三周以内支付货款。

八、违约责任：按《中华人民共和国合同法》执行。

九、因设备的质量问题发生争议，由国家和当地政府指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，买卖双方应当接受。

十、本合同发生争议产生的诉讼，由合同签订所在地人民法院管辖。

十一、本合同一式六份，买、卖、招标机构三方及财政采购监管部门各执一份，均具同等效力。

十二、本合同经买、卖、鉴证三方签字、盖章并在鉴证方收到卖方的履约保证金后，合同即生效。

十三、买卖双方应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，双方签订书面合同。如超过期限未签合同，应重新招标或顺延下一中标候选人。

十四、卖方必须按时供货并完成验收，逾期安装验收的，卖方须按每日万分之五的比例给付违约金给买方，违约金从合同价款中扣除，违约金总计不超过合同价的百分之三十。

附：中标通知书、中标清单

买方：海南大学                            卖方：

地址：                                    地址：

法定代表人：                              法定代表人：

委托代理人：                              委托代理人：

使用单位确认签名：

电话：                                    电话：

开户银行：                                开户银行：

银行帐号：                                银行帐号：

年  月  日                               年  月  日

招标机构：海南省教学仪器设备招标中心

地  址：海口市西沙路二号

电  话：0898－66779294

法定代表：

日期：  年  月  日

采购代理机构声明：本合同标的经采购代理机构依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

第六部分  投标文件格式

# 附件1

# 表：1

# 投 标 函

# 致：海南省教学仪器设备招标中心：

根据贵方为“              ”项目的投标邀请（招标编号：HNJY2019- - ），正式授权下签字代表              （全名、职务）代表投标方                   （投标方名称、地址）提交下述文件正本一份和副本叁份。

根据此函，我们宣布同意如下：

1、我方接受招标文件包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件的所有的条款和规定。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

2、我方同意按照招标文件第四部分 “投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的60天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据，并保证资料、证据的真实有效性。

4、如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。

5、如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。

投标人名称：              （公章）

地址：                               邮编：

电话：              传真：

授权代表签字：               职务：

日期：

# 表2

# 开标一览表

# 项目名称：

投标人名称： （盖章）

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 厂家、品牌型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 投标单项总价 | 优惠政策产品扣除2%后单项总价 | 交货期 |

是否小微型企业产品:是（   ）；否（   ）。

总价：                              大写：

优惠政策产品扣除后总价：            大写：

投标人代表签名：             职务：         联系电话：           日期：

# 注：1、国产设备用人民币报价,进口设备用美元免税报价。

2、第6栏的单价应包括全部安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用。

3、单价{单价=（货价+运抵用户指定地点运、保、税、）}和投标总价。如果单价与总价有出入，以单价为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价。

4、第8栏中的优惠政策产品指节能产品、信息安全产品、环境标志产品。

附件3

规格响应表

投标人名称: （盖章）

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述，提供虚假材料谋取中标、成交的，属违反政府采购法相关规定，该投标文件作废标处理。

投标人名称: （盖章）

| 序号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离情况 （无偏离，正/负偏离） 证明材料页码 |
| --- | --- | --- | --- |

# 注：1、招标规格按招标文件要求填写。

# 投标规格按所投产品规格填写。不接受有选择性的参数。

# 投标人签名：

# 附件4

服务计划

主要内容应包括：

1、公司简介；

2、已做项目简介；

3、人员情况；

4、组织计划；

5、其它服务承诺。

附件5

履约保函格式（中标后提供）

履约保函

致：                 （采购人）

本保函作为贵方与政府集中采购中标人于  年  月  日就                   项目（以下简称“项目”）项下提供签订的       号合同履约保证金。            银行（以下简称银行）无条件地、不可撤消地保证本行、其继承和受让人无条件追索地向贵方以人民币支付总额不超过       元，即相当于合同价格的2%。

并以此约定如下：

1、中标人未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方以后可能做出的并同意的修改、补充和变动，包括更换或修补贵方认为对有缺陷货物（以下简称违约），只要贵方确实，无论中标人有何反对，本行凭贵方的书面违约通知，立即按贵方提出的不超过上述累计总额的金额和按该通知规定的方式付给贵方。

2、本保证函的规定构面本行无条件的、不可撤消的直接义务。今后任何对合同条款的修改、贵方在时间上的通融、其他宽容、让步或由贵方采取的除了本款以外都适用的可能免除本行责任的任何删除或其他行为，均不能解除或免除本行在该保证函项下的责任。

3、保证函在本合同规定的保证期满前完全有效。

出证行名称：

签字、盖章：

日     期：

## 附件6 资格证明文件（格式）

目     录

6.1 法人营业执照的复印件（须加盖本单位公章）

6.2组织代码机构证书复印件（须加盖本单位公章）

6.3税务登记证书复印件（须加盖本单位公章）

6.4法定代表人授权书（格式）

6.5投标人的资格声明（格式）

6.6社会保障资金缴纳证明（须加盖本单位公章）

6.7依法缴纳税收的完税证明复印件（须加盖本单位公章）

6.8投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明

6.9投标保证金支付证明

6.10其他资格证明文件

## 附件6.1  法人营业执照的复印件

提供工商年检合格的营业执照副本复印件

（须加盖本单位公章）

## 附件6.2  组织代码机构证书复印件

（须加盖本单位公章）

## 附件6.3  税务登记证书复印件

（须加盖本单位公章）

## 附件6.4                     法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字盖章_______________________________

被授权人签字_______________________________

公司盖章：

附：

被授权人姓名：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮政编码　　：

传　　　　真：

电　　　　话：

## 附件6.5  投标人的资格声明 （格式）

（须加盖本单位公章）

- 名称及概况 ：

(1)投标人名称：

(2)地址及邮编：

(3)成立和注册日期：

(4)主管部门：

(5)企业性质：

(6)法人代表：

(7)职员人数：

一般员工：

技术人员：

(8)近期资产负债表(到		年       月			日止)

(1)固定资产：

原值：

净值：

(2)流动资金：

(3)长期负债：

(4)短期负债：

(5)资金来源

自有资金：

银行贷款：

(6)资金类型：

生产资金：

非生产资金：

2、近三年的年营业额：

年份　　 　　　　国内　　　　 　　出口　 　　　　　总额

__________　　　 ___________　　　___________　　　___________

3、有关开户银行的名称和地址：_______________________________

4、其他情况：_______________________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：_____年______月______日

投标人授权代表(签字)：__________________

投标人授权代表的职务：__________________

电话号：__________________

投标人盖章：____________________________

传真号：__________________

## 附件6.6 投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明

（须加盖本单位公章）

海南省教学仪器设备招标中心：

我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录。

特此声明。

法定代表人或被授权人签字：

投标人公章：

年    月    日

## 附件6.7  社会保障资金缴纳记录

企业社会保障资金缴纳社保证明（社保缴费单或银行付款单复印件加盖单位公章）

## 附件6.8  依法缴纳税收的完税证明

企业依法缴纳税收的完税证明（复印件加盖单位公章）

## 附件7 中标服务费承诺书（格式）

致：海南省教学仪器设备招标中心：

我们在贵公司组织的	      	项目（设备）招标中若获中标（招标文件编号：	       	），我们保证在签订合同的同时按招标文件的规定，以支票、汇票或现金方式，向贵公司一次性支付应该交纳的中标服务费用。收费标准按“中华人民共和国国家计划委员会[计价格 ［2002］1980号]”文件规定收取。

特此承诺！

承诺方法定名称：

地址：

电话：							传真：

电传：							邮编：

承诺方授权代表签字：								（承诺方盖章）

承诺日期：

## 附件8 投标人认为需要提供的用于参与评审其他相关资料

附件9退还投标保证金申请函格式（单独密封于一信封，不需放入“投标文件”的密封袋中。并于递交投标文件时交于采购代理机构）

致：海南省教学仪器设备招标中心

我方为            项目（项目名称、编号、分包号）投标所提交的保证金人民币         （注明大小写）元，请贵中心退还时划到以下帐户：

| 收款单位 | 收款单位名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 收款单位地址 |  |
|  | 开 户 银 行 |  | 联 系 人 |  |
|  | 帐 号 |  | 联系电话 |  |

投标人（全称并加盖公章）：

日       期：

附件10  小型、微型企业声明函

小型、微型企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型、中型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

附件11残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）

附件12供货承若书

（须加盖本单位公章）

海南省教学仪器设备招标中心：

我公司如果中标本项目，对本项目提供的所有货物保证货源全新正品，保质保量，按时供货，否则按合同赔偿违约金，并自愿接受省财政部门的相关处罚。

特此声明。

法定代表人或被授权人签字：

投标人公章：

年    月    日

## A包要求的承诺函样式：

## 承诺函

XXX ：

根据贵单位所招标的           项目第   包，针对项目负责人和项目团队我司做出如下承诺：

一、若我方能在此次投标竞争中成为中标人，我方承诺所报的项目负责人    （姓名、职称）是与我方签订了劳动合同并依法办理了社会养老保险的本单位工作人员，合同签订后，合同中确定的项目负责人全面履行合同约定的义务，未经采购人书面允许，不得随意更换，除遭遇意外事故、重大疾病和与中标单位解除雇佣关系外。

二、我方承诺投入的项目团队，所有人员皆是属于我方公司在册员工（以社保缴纳证明为认定依据），并承诺项目实施期间在海口本地现场提供技术服务支持。根据投标文件所提供的人员名单和分工，需保持稳定性一经确认未经采购人同意，不得随意调换其他人员，否则每更换一人，中标单位应向采购人支付5000元违约金，但是因相关人员遭遇意外事故、重大疾病和与中标单位解除雇佣关系的情形除外。

我方保证上述承诺真实和准确，并愿意承担因我方违约而引起的一切后果。

投标申请人名称（盖章）：

投标申请人法定代表人（签章）：

授权代表签字：

日期：    年     月     日

第七部分 招标项目需求

A包：业务系统的等保测评安全服务

| 序号 | 货物名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测评对象 | ★海南大学协同办公平台【第二级（S2A2G2）】 ★海南大学教学资源库信息系统【第二级（S2A2G2）】 ★海南大学一卡通系统【第三级（S3A2G3）】 | 项 | 1 |
| 2 | 项目服务内容要求： | 供应商40天内完成信息系统的测评工作，要求如下： 对备案的信息系统的整体保护状况和信息系统组件逐一进行安全等级保护测评，分别对技术类和管理类进行测评，包含：物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全及备份恢复、安全管理制度、安全管理机构、人员安全管理、系统建设管理、系统运维管理等十个层面;测评二级S2A2G2/三级S3A2G3。完成测评工作后，出具符合省公安厅要求的信息系统安全保护等级测评报告；完成测评工作后，依据信息系统安全保护等级测评报告，提出具有针对性的整改建议并协助用户完成安全加固。 供应商为招标人提供一年三次的应急响应服务以及一次应急演练服务，内容如下： 针对单位在日常发生的，以及第三方机构通报的网络安全事件，通过应急响应进行安全事故分析，以及时解决安全故障、修复系统，最大限度的保护服务器和数据，最快的速度恢复访问和网络畅通，使信息系统恢复正常工作，尽可能挽回或减少损失。 根据安全事件进行分为远程紧急事件响应和现场紧急事件响应服务： 远程紧急事件响应服务：供应商认紧急事件响应请求后1小时内，通过电话、Email、传真方式协助分析及查找紧急事件的事发原因，经允许后通过远程登陆主机进行检测，并协助解决相应的问题；问题解决后在48小时内出具详细的紧急事件响应服务报告。 现场紧急事件响应：供应商委派资深工程师在4小时内到达安全事件事发地点，协助分析及查找事发原因及协助解决相应的问题，并在48小时内出具详细的紧急事件响应服务报告。 同时为提高单位响应水平，供应商需提供一次应急演练服务。网络安全事件应急演练主要对运行环境安全、网络结构安全、设备运行安全、系统可用性、外界风险因素等各方面进行全面演练，主要覆盖重要信息系统、数据中心、灾备中心等重要基础设施，重要服务商应急保障能力，外部应急协调机制等。应急演练将贴合信息系统的实际情况，主要的演练模式有桌面演练与实战演练，演练场景以可能出现的通讯故障、系统故障、系统安全等为重点，结合用户实际情况和关键风险点。 供应商据应急处理过程，进行事件安全总结分析，安全事件处置完成提交《应急响应处理报告》。 供应商对我单位的信息系统提供一年4次的安全巡检工作，具体的工作内容包括： 网络安全巡检、主机安全巡检、数据备份与恢复巡检、网络防病毒巡检、物理机房环境巡检和安全管理制度落实检查，并包含对相关设备的维保信息和授权进行检查，巡检工作完成后一周内提交相应的《安全巡检报告》。并配合我单位协调相关系统开发商和安全服务商及时对发现的问题进行整改，以加强网络与信息系统安全管理和技术防护，促进安全防护能力和水平提升，预防和减少重大信息安全事件的发生。 通过定期开展信息系统安全巡检服务，及时发现存在的安全问题和薄弱环节。根据巡检分析面临的安全威胁和风险，出具相应的《安全巡检报告》对发现的安全隐患提供改善建议。 信息安全培训服务 为了我单位信息系统安全等级保护测评项目的顺利进行，加强我单位信息系统管理人员的安全意识，提高岗位技能和相关安全技术技能，建立完备的信息安全管理体系，供应商应针对本项目提供配套的信息安全培训服务。 了解并掌握信息安全等级保护政策标准体系及其相关应用方法； 掌握信息安全等级保护定级备案相关流程及内容； 了解并掌握信息安全等级保护测评工作的相关要求及方法； 了解信息安全等级保护安全建设整改工作的相关内容及方法。 | 项 | 1 |
| 3 | 项目的实施要求 | 项目实施过程中，投标人应遵循国家标准、行业标准。 ★ 项目实施要求 在项目实施中供应商必须做到： 提供项目实施组织架构； 提供详细的项目实施方案和计划进度说明书； 提供详细、全面的人员培训计划和实施方案； 供应商项目经理在项目期间每周至少来招标人现场1次，电话要保持7×24小时通畅，如遇到特殊情况需提前通知招标人，并得到招标人同意；（投标时提供项目承诺函） 对于招标人的电话咨询和常规服务请求在30分钟内予以答复，紧急服务请求在4小时内到达招标人现场；（投标时提供项目承诺函） 项目实施完成后提供可靠的期维护工作； 严格按照双方确定的计划进度保质保量完成工作； 规范项目实施过程中的文档管理； 项目实施中要引入风险管理、质量管理、成本管理； 签署《保密协议》。； ★实施工期要求： 项目工期于合同签署后60个工作日内完成。 实施专业技术设备要求： 实施过程中禁止使用不成熟的开源检测工具（包括口令破解、漏洞扫描、配置检查等），应使用获得《中国国家信息安全产品认证证书》的专业漏洞扫描等测评工具；投标时需提供测评工具的相关证书复印件。 |  |  |
|  | 四、售后服务计划、措施及服务承诺： | 如在测评中出现不符合项，供应商需要提供相应的整改建议及相关方案。对于测评中发现的主机和网络设备漏洞，投标方应提供项目验收后一年的跟踪服务，对本次评估范围内的问题提供远程技术咨询，对于漏洞的修补、问题的排除给出建议和指导，自项目验收通过之日起计算。 ★ 提供7×24小时技术支持和服务，8小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术咨询支持（投标时提供详细服务承诺） 安全相关培训一个名额，含相关差旅费用 |  |  |

B包：服务器及网络设备的维保

| 序号 | 采购品目名称 | 参考型号及技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | H3C S10504 交换机基本维保 | H3C S10504 交换机1年原厂基本维保-5x10xNBD发出，包含以下模块维保： 1.1台H3C S10504 以太网交换机主机 2.2块光模块-XFP-10G-多模模块-(850nm,300m,LC) 3.2块S10504交换网板,B类 4.1块H3C S10500 系列主控制引擎模块 5.1块H3C S10500 4端口万兆以太网光接口模块(XFP,LC)(SE) 6.1块核心高性能无线控制业务板模块 7.2块交流电源模块,2500W | 项 | 1 |
| 2 | H3C S9505E 交换机基本维保 | H3C S9505E 交换机1年原厂基本维保-5x10xNBD发出，包含以下模块维保： 1.1台H3C S9505E 路由交换机主机 2.4块光模块-XFP-10G-单模模块-(1310nm,10km,LC) 3.4块光模块-XFP-10G-多模模块-(850nm,300m,LC) 4.1块3500W交流电源框-可放置2个1800W标准电源模块 5.2块交流电源模块-1800W(需要配置CAB-AC Pwr CHI-3m电源线) 6.2块光模块-XFP-10G-多模模块-(850nm,300m,LC) 7.1块H3C S9505E 交换路由处理板 8.1块16端口千兆以太网光口(SFP,LC)+8端口千兆以太网Combo口业务板(LEB) 9.1块16端口千兆以太网电接口(RJ45)+8端口千兆以太网Combo口业务板(LEB) 10.1块4端口万兆以太网光接口业务板(LEB)-(XFP,LC) | 项 | 1 |
| 3 | H3C S7503E 交换机基本维保 | H3C S7503E交换机1年原厂基本维保-5x10xNBD发出，包含以下模块维保： 1.1台H3C S7503E 以太网交换机主机 2.2块H3C 交流电源模块,1400W 3.1块H3C S7500E 2端口万兆以太网光接口模块(XFP,LC) 4.1块H3C S7500E Salience VI交换路由引擎 5.1块H3C S7500E-24端口千兆/百兆以太网光接口模块(SFP,LC),其中8端口可光电复用 6.1块H3C S7500E 48端口千兆以太网电接口模块(PoE,RJ45) | 项 | 1 |
| 4 | H3C S12508 交换机基本维保 | H3C S12508 交换机1年原厂基本维保-7x10xND，包含以下模块维保： 1.1台H3C S12508 路由交换机主机(AC-1) 2.1项高端产品现场技术支持服务 3.2块H3C S12500 管理及路由处理板-带OAM模块 4.3块交流电源模块-2000W 5.2块风扇框模块-08 6.1块48端口千兆以太网电接口业务板(LEB)-(RJ45) 7.1块交流电源进线模块-6端口16A插座标准型 8.1块48端口千兆以太网光接口业务板(LEB)-(SFP,LC) 9.9块S12508交换网板 10.1块4端口万兆以太网光接口业务板(LEB)-(XFP,LC) 11.1块32端口万兆以太网光接口业务板(REC)-(SFP+,LC) 12.1块8端口万兆以太网光接口业务板(LEB)-(SFP+,LC) | 项 | 1 |
| 5 | H3C 低端产品服务促销包 | H3C 低端产品服务促销包，原厂1年5次快速更换-5x10xNBD发出，可选包内损坏更换服务设备如下： 1.1块光模块-XFP-10G-单模模块-(1310nm,10km,LC) 2.3台H3C S5800-32C L3以太网交换机主机,支持 24个10/100/1000BASE-T端口,支持4个10G/1G BASE-X SFP+端口,支持1个接口模块扩展插槽,AC电源供电 3.2块150W 交流电源模块 4.2块2端口万兆以太网SFP+光接口模块 5.6台H3C S5500-28C-EI-以太网交换机主机(24GE+4SFP Combo+2Slots) 6.13台H3C S5500-28F-EI-以太网交换机主机(24SFP+8GE Combo+2Slots)-单交流电源 7.4块H3C S5500 2端口万兆以太网XFP光接口模块 8.4块H3C S5500 2端口万兆以太网SFP+接口板 9.4台H3C S5120-28C-PWR-EI-以太网交换机主机(24GE+4SFP Combo+2Slot+POE Plus) 10.1台H3C S5120-28C-EI-以太网交换机主机(24GE+4SFP Combo+2Slot) 11.41台H3C S5120-28P-PWR-SI,L2以太网交换机主机,24个10/100/1000BASE-T,4个SFP,支持AC110/220V,POE 12.7台H3C S5120-28C-PWR-EI-以太网交换机主机(24GE+4SFP Combo+2Slot+POE Plus) 13.1台H3C S5100-24P-EI以太网交换机主机,24个10/100/1000Base-T,4个combo SFP 14.1台 H3C S3600V2-52TP-EI以太网交换机主机(48FE+4SFP+2GE Combo),交直流双路供电 15.3台H3C S3600-28P-EI以太网交换机主机,24个10/100Base-T,4个千兆SFP上行口,交直流双路供电 16.2台H3C S3600-52P-EI以太网交换机主机,48个10/100Base-T,4个千兆SFP上行口,交直流双路供电 17.8台H3C S3600-28TP-SI以太网交换机主机,24个10/100Base-T,2个千兆SFP上行口,2个10/100/1000Base-T,交流供电 18.1台H3C S3600V2-28TP-EI以太网交换机主机(24FE+4SFP+2GE Combo),交直流双路供电 19.29台H3C S3100-26TP-EI,以太网交换机主机,24个10/100Base-T,2个10/100/1000Base-T与1000Base-X SFP COMBO,交流供电 20.113台H3C S3100V2-26TP-EI以太网交换机主机,24个10/100Base-TX,2个10/100/1000Base-T与1000Base-X SFP COMBO,交流供电 21.142台H3C S3100V2-52TP,L2以太网交换机主机(48FE+4SFP+2GE Combo),交流供电 22.124台H3C WA2610i-GN-802.11n无线局域网智能室内放装型2.4GHz单频接入点-FIT 23.108台H3C WA2610X-GNP-802.11n无线局域网室外型2.4GHz单频高功率接入点,FIT 24.468台H3C WA2620i-AGN-802.11n无线局域网智能室内放装型2.4/5GHz双频接入点-FIT 25.1台EWP-WA1208E-GP无线局域网单G模块大功率接入点 26.19台H3C S3100-26TP-SI以太网交换机主机,24个10/100Base-T,2个10/100/1000Base-T与1000Base-X SFP COMBO,交流供电 27.3台H3C S5500-28C-SI-以太网交换机主机(24GE+4SFP Combo+2Slots) 28.1台H3C S5120-52P-SI,L2以太网交换机主机,48个10/100/1000BASE-T,4个 SFP,支持AC110/220V 29.76台H3C S3100V2-26TP-SI以太网交换机主机,24个10/100Base-T,2个10/100/1000Base-T与1000Base-X SFP COMBO,交流供电 30.2台装配组件-Quidway S3526C-LS6ZP220-以太网交换主机(220V)-Default-国内版 31.2台Quidway S3026C以太网交换机主机(220V),2×GE/FESlot 32.3台H3C S5800-32C L3以太网交换机主机,支持 24个10/100/1000BASE-T端口,支持4个10G/1G BASE-X SFP+端口,支持1个接口模块扩展插槽,AC电源供电 33.1台H3C S5500-34F-HI L3以太网交换机主机,支持 24 100/1000 BASE-X SFP端口,支持4个10/100/1000BASE-T端口,支持2个10G/1G BASE-X SFP+端口,支持2个Slots 34.9台H3C S5500-34C-HI L3以太网交换机主机,支持 24 10/100/1000BASE-T端口,支持4个100/1000 BASE-X SFP端口,支持2个10G/1G BASE-X SFP+端口,支持2个Slots 35.1台H3C S5120-28P-HPWR-SI,L2以太网交换机主机,24个10/100/1000BASE-T,4个SFP,支持AC/DC,POE 36.6台H3C S5120-28P-SI,L2以太网交换机主机,24个10/100/1000BASE-T,4个 SFP,支持AC110/220V 37.1台H3C S5510-24F L3以太网交换机主机(24GE-SFP+4GE-T Combo)-交流单电源 38.11台H3C S5560-30F-EI L3以太网交换机主机(24SFP+8GE Combo+4SFP Plus+1Slot),无电源 39.2台H3C S3110-26TP-PWR 40.42块150W 资产管理交流电源模块 | 项 | 1 |
| 6 | H3C S12508 交换机基本维保 | H3C S12508 交换机1年原厂基本维保-7x10xND，包含以下模块维保： 1.1台H3C S12508 路由交换机主机(AC) 2.1项高端产品现场技术支持服务 3.1块48端口千兆以太网电接口业务板(LEB)-(RJ45) 4.8块交流电源模块-2000W 5.1块32端口万兆以太网光接口业务板(REB)-(SFP+,LC) 6.2块H3C S12500 管理及路由处理板-带OAM模块 7.1块48端口千兆以太网光接口业务板(LEB)-(SFP,LC) 8.8块H3C S12508 交换网板 9.2块H3C S12500 风扇框模块 | 项 | 1 |
| 7 | H3C S7503E 交换机基本维保 | H3C S7503E交换机1年原厂基本维保-5x10xNBD发出，包含以下模块维保： 1.4台H3C S7503E 以太网交换机主机 2.4块光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) 3.8块H3C 交流电源模块,1400W 4.4块H3C S7500E-24端口千兆/百兆以太网光接口模块(SFP,LC),其中8端口可光电复用 5.4块H3C S7500E Salience VI-Turbo交换路由引擎 6.4块H3C S7500E 8端口万兆以太网SFP+光接口模块 | 项 | 1 |
| 8 | H3C S10508-V交换机基本维保 | H3C S10508-V交换机1年原厂基本维保-5x10xNBD发出，包含以下模块维保： 1.1台H3C S10508-V 以太网交换机主机 2.1块H3C S10500 8端口万兆以太网光接口模块(SFP+,LC)(SE) 3.2块S10508 & S10508-V交换网板,B类 4.2块H3C S10500 系列主控制引擎模块 5.1块H3C S10500 48端口千兆/百兆以太网光接口模块(SFP,LC)(SE) 6.1块H3C S10500 32端口万兆以太网光接口模块(SFP+,LC)(SF) 7.1块H3C S10500 48端口千兆以太网电接口模块(SE) 8.2块交流电源模块,2500W | 项 | 1 |
| 9 | H3C S7506E-V 交换机基本维保 | H3C S7506E-V 交换机1年原厂基本维保-5x10xNBD发出，包含以下模块维保： 1.1块H3C S7506E-V 以太网交换机主机 2.2块H3C 交流电源模块,1400W 3.1块H3C S7500E 24端口千兆/百兆以太网光接口模块(SFP,LC) 4.1块H3C S7500E Salience VI交换路由引擎 5.1块H3C S7500E 8端口万兆以太网SFP+光接口模块 6.4块SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) 7.2块300W AC 电源模块 8.2块H3C 单端口POE注入单元(含25W电源,千兆,可并排安装) | 项 | 1 |
| 10 | H3C无线控制器基本维保 | H3C无线控制器1年原厂基本维保-5x10xNBD发出，包含以下模块维保： 1.1台H3C WX5540E 无线控制器主机 2.1台H3C WX3024E-PoEP-24端口千兆(4 SFP Combo+Slot插槽+PoE Plus)有线无线一体化交换机 | 项 | 1 |
| 11 | RG-NPE60E 金牌维保服务 | 1台RG-NPE60E 1年原厂金牌维保服务 | 项 | 1 |
| 12 | RG-AM5528 金牌维保服务 | 36台RG-AM5528 1年原厂金牌维保服务 | 项 | 1 |
| 13 | RG-AP3220 金牌维保服务 | 4台RG-AP3220 1年原厂金牌维保服务 | 项 | 1 |
| 14 | RG-MAP552 金牌维保服务 | 626台RG-MAP552 1年原厂金牌维保服务 | 项 | 1 |
| 15 | RG-S5750-24SFP/8GT-E 金牌维保服务 | 2台RG-S5750-24SFP/8GT-E 1年原厂金牌维保服务 | 项 | 1 |
| 16 | RG-M5000E-AC60金牌维保服务 | 4台RG-M5000E-AC60 1年原厂金牌维保服务 | 项 | 1 |
| 17 | RG-WS6812金牌维保服务 | 1台RG-WS6812 1年原厂金牌维保服务 | 项 | 1 |
| 18 | RG-RSR7708-X金牌维保服务 | 1台RG-RSR7708-X 1年原厂金牌维保服务 | 项 | 1 |
| 19 | RSR77-SIP1金牌维保服务 | 2块RSR77-SIP1 1年原厂金牌维保服务 | 项 | 1 |
| 20 | 10GBASE-ER-XFP金牌维保服务 | 1块10GBASE-ER-XFP 1年原厂金牌维保服务 | 项 | 1 |
| 21 | FNM-2XS金牌维保服务 | 2块FNM-2XS 1年原厂金牌维保服务 | 项 | 1 |
| 22 | FNM-8GE金牌维保服务 | 1块FNM-8GE 1年原厂金牌维保服务 | 项 | 1 |
| 23 | RG-PA600-RI金牌维保服务 | 2块RG-PA600-RI 1年原厂金牌维保服务 | 项 | 1 |
| 24 | RSR7708-DSF-X金牌维保服务 | 2块RSR7708-DSF-X 1年原厂金牌维保服务 | 项 | 1 |
| 25 | RSR7708-SRCMI-X金牌维保服务 | 2块RSR7708-SRCMI-X 1年原厂金牌维保服务 | 项 | 1 |
| 26 | RG-eLog金牌维保服务 | 2套RG-eLog 1年原厂金牌维保服务 | 项 | 1 |
| 27 | 华为S12700 敏捷交换机-Hi-Care基础服务 | 华为S12700 敏捷交换机-原厂1年-Hi-Care基础服务，含以下设备基础服务： 1.1台S12708总装机箱-Hi-Care基础服务标准 7x10xND-12月 -续保 2.2块S12700 交换网单元A-Hi-Care基础服务标准 7x10xND-12月 -续保 3.1块4端口万兆光接口和24端口百兆/千兆光接口和8端口十兆/百兆/千兆combo电接口板(X1E,RJ45/SFP/SFP+)-Hi-Care基础服务标准 7x10xND-12月 -续保 4.1块36端口十兆/百兆/千兆以太网电接口和12端口百兆/千兆以太网光接口板(EA,RJ45/SFP)-Hi-Care基础服务标准 7x10xND-12月 -续保 | 项 | 1 |
| 28 | USG6600-Hi-Care基础服务 | USG6650交流主机(8GE电+8GE光+2★10GE光,16G内存,2交流电源,含SSL VPN 100用户)-原厂1年-Hi-Care基础服务标准 7x10xND-12月 -续保 | 项 | 1 |
| 29 | 宝德PR4840R硬件延保服务 | 12台宝德PR4840R -1年原厂硬件延保服务 | 项 | 1 |
| 30 | 宝德GS5120FD 硬件延保服务 | 1台宝德GS5120FD -1年原厂硬件延保服务 | 项 | 1 |
| 31 | AG638B 硬件维保服务 | 4台AG638B -1年硬件维保服务 | 项 | 1 |
| 32 | HP HSV300 硬件维保服务 | 1台HP HSV300 -1年硬件维保服务 | 项 | 1 |
| 33 | HP BL460C G6 硬件维保服务 | 5台HP BL460C G6 -1年硬件维保服务 | 项 | 1 |
| 34 | HP BL460C G7 硬件维保服务 | 3台HP BL460C G7 -1年硬件维保服务 | 项 | 1 |
| 35 | HP BL460C Gen8 硬件维保服务 | 4台HP BL460C Gen8 -1年硬件维保服务 | 项 | 1 |
| 36 | 黑方系统维保服务 | 黑方系统1年原厂维保维保服务，含以下维保服务： 1.黑方UR4048-1年原厂硬件维保服务 2.黑方实时数据备份与恢复系统软件 V3.0-1年原厂升级维护服务 3.黑方UR4032-1年原厂硬件维保服务 4.黑方实时数据备份与恢复系统软件 V3.0-1年原厂升级维护服务 | 项 | 1 |

C包：软件正版化

| 序号 | 货物名称 | 指标项 | 规格及技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正版化软件资源 | 基本要求 | ★授权方式：校园正版协议（Campus Agreement） |
|  |  |  | ★涵盖范围：学校办公室、教室、实验室和图书馆等场所的计算机包括教职工电脑和笔记本 |
|  |  |  | ★合约期限：1年 |
|  |  |  | ★合约有效期内，软件如有升级版本，授权对升级版本同样有效 |
|  |  |  | ★合约有效期间，新增计算机不再加收任何费用 |
|  |  |  | ★合约有效期内价格不得变动 |
|  |  | 授权产品要求 | ★产品语言：至少包括简体中文和英文版本。 |
|  |  |  | ★授权产品：Windows 系列，不低于 Windows 10 专业版/windows 8 专业版/windows 7 专业版 、Windows Server标准版、Windows Server数据中心版版、SQL Server 标准版 包括上述软件的当前版本、升级 版本和降级版本; |
|  |  | 资质要求 | ★所投软件产品提供厂家出具的非进口产品情况说明或承诺（加盖原厂商公章） |
|  |  | 服务要求 | 售后服务期限：1年 |
|  |  |  | ★提供软件补丁更新和技术支持（包括电话支持和在线支持） |
| 2 | 软件资源与服务管理平台及售后服务 | 功能要求 | ★软件管理与服务平台应当支持部署在学校，且支持私有云平台部署。 ★软件管理与服务平台应是基于B/S技术架构，为了降低维护成本和系统代码层的安全，编程语言应当使用C++、QT、PHP、NodeJs等主流编程语言。 ★软件管理与服务平台需要采用统一的标准接口开发，需要shagnjia能与本校的统一身份认证系统进行对接，对接方式包括单点登录，支持中间表方式对用户信息进行对接。 软件管理与服务平台需要自带独立的用户管理系统，以便在软件管理与服务平台内可以实现独立设置用户在软件管理与服务平台中的使用权限。可以在软件资源管理与服务平台内对用户信息进行编辑。 软件管理与服务平台需要支持多级部门管理，且每级部门可以单独设置管理员来管理本部门的下级部门和用户的权限和激活次数的分配。 ★用户激活次数的分配，软件管理与服务平台需要支持不同身份类型用户在注册的时候进行激活次数的自动分配；管理员可以通过后台对用户的激活次数手动进行分配；用户可以通过激活客户端方便的进行新的激活次数的申请，用户的激活次数申请，在后台管理员审核通过后正式下发，管理员的审核结果应当可以通过邮件（或电话短信）的方式通知到用户。 授权模式，用户的激活次数授权模式也应当符合多级部门管理的模式，即，本级部门的激活数量上限，是分配给下级部门及用户的激活次数的上限。 激活方式，在用户使用统一身份认证系统账号密码登录以后，直接通过点击即可完成整个激活操作，无需用户记忆任何其他激活码和代码。且一旦发生激活问题，激活客户端应当给出简单快捷的解决方案。 ★软件管理与服务平台应当支持实验室、机房等大批量的计算机激活，激活过程中，机房的客户机需要能在无人干预的情况下自动完成激活操作。 整个激活过程，应当保证不泄露（包括秘钥在内）任何的涉密信息。 激活客户端应当保证无法被反编译，以避免因为激活客户端被反编译而导致的关键数据或参数的泄露。 ★激活客户端应当是多功能的集成体，用户一次安装可拥有多种功能，激活客户端至少应道包括的功能有： 正版软件的激活功能。 其他软件的下载、卸载、升级功能。 系统自动更新功能。 驱动备份功能。 激活客户端应当提供持续的升级服务，升级服务应当是在激活客户端检测到最新版本的时候自动完成。 软件管理与服务平台提供商一年应当提供不少于4次的更新服务，服务内容应当包括：软件、文档、视频资料更新；软件管理与服务平台定制开发；和校园网统一身份认证；软件管理与服务平台系统优化； ★系统监控，软件管理与服务平台应当包括一套软件管理与服务平台服务器监控系统，监控范围覆盖软件管理与服务平台服务器资源，以便实时了解服务器的监控状况。监控内容包括（但不限于）CPU使用率、内存使用率、磁盘使用空间检测、KMS服务器检测、身份认证对接检测。监控系统应当提供实时报警，当监控数据达到一个临界值或服务异常的时候，主动向系统管理员以及系统的维护人员和软件管理与服务平台的项目负责人和运维服务人员等关键系统相关人员发送报警通知，以便在第一时间得到处理。 ★补丁升级，软件管理与服务平台需要包含操作系统和办公软件的补丁升级服务和操作系统的病毒库更新服务。为了提高补丁服务的工作效率，软件管理与服务平台提供商，应当支持为本校在校内部署一套补丁服务器。 文档内容，软件管理与服务平台应当提供一套包括操作系统和办公软件在使用过程中的常见问题解决方案、激活常见问题处理方案的帮助文档，并且每年的更新次数不少于2次。 学习资料，软件管理与服务平台应当提供平台操作系统的和办公软件的使用技巧和方法的文档和视频资料。 安装教程，软件管理与服务平台应当提供一套操作系统和办公软件的安装视频和文档的详细教程。 自主软件管理，本校管理员要能通过软件管理与服务平台的管理后台，自助管理本校的其他软件资源，例如，MATLAB、AutoCAD等软件资源。 软件管理与服务平台应当提供不少于50个的免费试用的软件资源。 软件管理与服务平台，应当支持手机应用的管理，本校管理员可以通过软件管理与服务平台管理后台，自主管理本校内部使用的手机应用。并且，软件管理与服务平台服务提供商，应当提供不少于200个的其他免费手机应用，例如：Word，Excel，PDF阅读器等。这些手机应用应当支持扫描二维码下载安装。 ★软件管理与服务平台应当对用户的下载、激活、注册、激活次数分配等数据进行实时的记录，并且按照时间、软件及软件类型、用户身份类型及部门、激活状态等元素进行多维度的使用统计，并支持将统计数据进行Excel导出。 平台网站内容完整性（包括：首页、使用指南、下载中心、帮助中心）；（要求现场演示） 软件能正常下载；（要求现场演示） 激活客户端软件激活正常；（要求现场演示） 平台管理后台功能完整（包括：查看用户信息、用户激活情况、激活次数分配）；（要求现场演示） 平台网站兼容主流浏览器。（要求现场演示） 软件管理与服务平台的系统网站（包括管理后台），应当兼容不同的浏览器，并且可以根据本校的需求进行一定的定制，以便于本校的一贯风格保持一致。 软件管理与服务平台应当对包括激活客户端在内的功能进行每年不少于一次的平台升级服务。 软件管理与服务平台提供的服务，应当符合第三方软件提供公司的使用管理规范，以避免本校因为在系统和软件的使用过程中，因为不符合第三方软件提供商的软件使用规定而产生的软件使用规范问题。 数据的存储和传输，软件管理与服务平台的关键数据必须进行加密存储和传输，以避免数据在存储和传输的过程中可能产生的安全隐患。 软件管理与服务平台提供商，应当提供完备的软件管理与服务平台数据（包括软件和镜像、数据资料、日志）等在内的数据备份策略和故障恢复策略。在可能的情况下，软件管理与服务平台提供商需要进行服务器负载均衡和主从服务器的部署。 软件管理与服务平台需要支持不少于100人的并发访问和下载。 本校管理员可以通过软件管理与服务平台的管理后台对系统的以下数据进行自主管理和维护： 软件管理与服务平台网站的banner、通告、技术支持联系信息。 新增、编辑、删除常见问题、帮助文档、学习资源（包括文档资源和视频资源）、通知公告等内容。 新增软件资源和手机APP，编辑、禁用、启用、删除已有软件资源和手机APP。 日志管理，日志管理应当包括用户的登录日志（包括登录成功和失败以及登录失败的原因），管理员的登录日志（包括登录成功和失败以及登录失败的原因）、管理员操作日志等，登录日志应当包括登录的账号、时间、ip、登录结果、登录失败原因；操作日志应当包括操作的账号、时间、ip、操作的功能模块、操作的内容。并提供相应的查询界面，可以按照时段、账号、IP等条件进行查询备份和归档，以便审计使用。 系统巡检，软件管理与服务平台服务提供商应当提供对系统的定期巡检，巡检内容包括（但不限于）软件管理与服务平台服务器运行情况监测、KMS服务器检查、激活测试、下载测试、系统及应用服务系统的补丁更新、数据备份检查。巡检频率不得少于1个月每次。每次巡检应当出具相应的巡检报告，并将巡检包括发送给负责系统对接和管理的老师。巡检发现问题应当在24小时内完成处理。 知识产权要求， 软件管理与服务平台服务提供商，保证其服务不得侵犯任何第三方的合法知识产权以及其他权益。必须引导本校合规的使用第三方公司的软件商品，如果是由于知识产权以及第三方公司的软件合规导致的第三方追责，本校概不负责，一切责任由软件管理与服务平台服务提供商负责。 平台系统支持及服务响应标准 针对校内用户在使用软件管理与服务平台提供的各项功能中遇到的各种问题提供全面的技术支持服务，要求达到： 向校内用户提供软件管理与服务平台咨询使用提供5x8的技术支持服务； 提供以电话、即时通讯、电子邮件的方式为校内用户提供技术支持服务； 服务需要做到即时响应，问题解决时间不得超过24小时； 培训要求 软件管理与服务平台服务提供商，提供每年不少于2次的培训服务，培训内容应当包括最新操作系统，办公软件、软件管理与服务平台的使用、软件管理与服务平台管理员、软件管理与服务平台系统维护工作人员的培训，并制定培训计划和方案文档以及培训的其他相关文档。 课程名称 培训方式 培训时长 培训地点 软件管理与服务平台管理培训 电子版PPT ≥2小时/次 用户指定 软件管理与服务平台用户使用培训 电子版PPT ≥1小时/次 用户指定 软件管理与服务平台系统维护人培训 电子版PPT ≥2小时/次 用户指定 Windows使用培训 电子版PPT ≥2小时/次 用户指定 Office使用培训 电子版PPT ≥2小时/次 用户指定 培训提供相关文档： 培训方案 软件管理与服务平台使用手册 软件管理与服务平台管理后台使用手册 批量激活客户端使用手册 软件管理与服务平台使用注意事项及常见问题处理方案 软件管理与服务平台部署实施技术方案 软件管理与服务平台部署实施手册 |
|  |  | 服务要求 | ★售后服务期限：1年 包括定期巡检、平台升级、数据导入、更新服务、技术支持，培训技术管理人员正确使用管理平台 |
|  |  |  | ★售后服务：提供现场服务支持，及远程高级技术支持 |
|  |  |  | 技术支持网站：对本单位使用用户提供专业技术交流和技术支持网站 |
|  |  |  | 使用培训：使用技巧培训，管理平台使用培训；培训3名以上网络管理人员，对系统进行操作培训 |
|  |  |  | 技术支持：提供在线技术支持服务及服务电话和服务邮箱 |
|  |  |  | 售后服务：所有服务均按照招标文件中的规格型号提供，如有不符合合同要求的，客户有权提出更改；为方便对客户进行追踪服务，公司对所有用户建立详细档案（包括产品激活时间、版本、次数）；软件，硬件安装调试，派出专业人员对客户人员进行培训，使操作人员熟悉产品性能和使用方法，同时能对一般故障做到预防和处理；电话热线和网络咨询服务(5*8小时/周) |
|  |  |  | 软件在质保时间内出现新版本应免费升级 |
|  |  | 资质要求 | ★产品软件著作权（提供复印件，加盖公章）。 ★针对本项项目售后服务承诺函（加盖厂商公章）（原件需附在投标文件正本中）。 |
|  |  | 其他要求 | 供应商需在签订合同后7个工作日内在我校进行软件功能测试，实际环境中部署和评测。 ★供货时提供针对此项目的原厂商软件授权使用批量许可Volume license |