# 2019年省本级政府设备采购招标项目

海南医学院生物技术与生物化学实验室设备项目

招标编号: HNJY2019-3-15

# 询

# 价

# 采

# 购

# 文

# 件

采购人：海南医学院

采购代理机构：海南省教学仪器设备招标中心

二〇一九年八月

文 件 目 录

一、询价采购邀请函	3

二、招标项目需求	5

三、投标人须知	6

四、评审办法	10

五、合同条款及格式	12

六、投标文件格式	19

七、招标品目设备清单	27

第一部分 询价采购邀请函

海南省教学仪器设备招标中心（以下简称“采购代理机构”）受海南医学院（以下简称“采购人”）委托,对采购人海南医学院生物技术与生物化学实验室设备项目(一)进行询价采购。现通知国内合格的供应商来参加密封投标。

一、邀请标准：

1、招标项目：海南医学院生物技术与生物化学实验室设备项目

1.1招标内容：海南医学院生物技术与生物化学实验室设备项目及相关服务

1.2项目总预算：101.862万元；投标人报价不得超过项目预算，投标报价超过标段预算与予废标处理。

2、招标编号：HNJY2019-3-15

3、供应商资格要求

3.1符合《政府采购法》第二十二条规定合格的法人、其他组织或者自然人

3.2需提供营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件（三证合一的提供营业执照副本复印件）；

3.3提供2019年任意一个月的社会保障资金缴纳证明（社保缴费单或银行付款单复印件加盖公章）和依法缴纳税收的证明复印件（须加盖公章，无税收月份打印零申报表）；

3.4提供生产厂家或国内代理授权书原件加盖公章。

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（根据格式提供声明）；

3.6必须购买采购文件，并提交投标保证金。

3.7提交供货承诺书：保证货源全新正品，保质保量，按时供货，否则按合同赔偿违约金，并自愿接受省财政部门的相关处罚；

3.8本项目不接受联合体投标。

4、标书售价：标书每包100元，标书售后不退。

如欲邮购，请和我中心联系，我们将以快件邮寄，邮每套50元。

购买标书时需提供：法人营业执照副本复印件（加盖本单位公章）；组织代码机构证书复印件（加盖本单位公章）；税务登记证书复印件（加盖本单位公章）备案。

5、购买标书及对标书时间、地点

购买标书时间：2019年 8月9日至2019年8月 14 日17：30，逾期不售。

地    点：海南省教学仪器设备招标中心

地    址：海口市蓝天路西2－8号教育苑内

电    话：0898－66779294

传    真：0898—66779720

联 系 人：李先生、符女士

购买标书银行账户：

单位名称：海南省教学仪器设备招标中心

开户银行：中国银行股份有限公司海口市美舍河支行

银行帐号：266255028427

财务电话：66757906

联 系 人：冯女士

交投标保证金银行账户：

单位名称：海南省教学仪器设备招标中心

开户银行：建设银行海口国兴大道支行

银行帐号：46001002537052500288

财务电话：66757906

联 系 人：冯女士

6、开标时间、地点

6.1开标时间：兹定于2019年8月15日上午北京时间09：30公开开标。递交投标文件时间：2019年 8 月15日上午北京时间09：00至09：30，投标截止时间：2019年8月 15 日上午北京时间09：30，逾期交递或不符合的投标文件的标书，恕不接受，届时请参加投标人出席开标仪式并签名确认开标金额记录。

6.2开标地点：海南省教学仪器设备招标中心

7、所有投标书都应附有投标保证金，本项目投标保证金金额:10000.00元。

投标保证金在递交投标文件截至时间之前到达采购代理机构账户上

8、采购信息查阅

中国海南政府采购网：http://www.ccgp-hainan.gov.cn/

9、本项目的设备以包为单位投标，投标人但必须对包内整个品目全部内容进行投标。

10、设备报价

国产设备用人民币报价，原装进口设备用美元免税报价（采购人不接受人民币、美元以外货币的报价），结算时以开标当日中国人民银行的外汇卖出牌价折合成人民币结算。外汇汇率风险由投标人自行承担（进口免税的有关手续及相关费用由投标人负责，用户仅提供相关材料）。每一投标人对每一设备只允许有一个报价，招标人不接受有任何选择的报价。

11、定标原则：根据符合采购技术参数需求、质量和服务满足标书要求且采购人接受的最低报价原则，确定成交供应商。

12、投标人必须编制完整的投标文件，按上述顺序编制目录及页码并装订成册，投标文件封面必须加盖投标人单位法定印章并经投标人代表签署，投标文件应骑缝加盖投标人单位公章。投标人代表可由法定代表人或其委托代理人担任。由委托代理人签署的投标文件中，须同时提交由法定代表人签署的有效的授权委托书。

投标书应采用胶装形式（非卡装）订装，投标文件的任何缺漏，都会导致投标无效，投标人必须自行承担。招标代理机构对因投标文件未装订成册而造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

13、未中标的投标人的投标保证金，在发出中标公示后，海南省教学仪器设备招标中心将根据投标人投标时提交的退还投标保证金申请函在五个工作日内予以原额无息退还。

14、中标方的投标保证金，将在中标方签订合同并支付中标服务费后根据投标人投标时提交退还投标保证金申请函予以原额无息退还。

15、投标保证金退款事宜咨询电话：66757906（海南省教学仪器设备招标中心）

海南省教学仪器设备招标中心

2019年8月 9日

第二部分  招标项目需求

一、设备名称：海南医学院生物技术与生物化学实验室设备项目

招标编号：HNJY2019-3-15

二、采购品目规格型号、配置、技术参数

2.1 采购范围：海南医学院生物技术与生物化学实验室设备项目及相关服务(具体规格型号、配置、技术参数见第七部分）。

2.2本项目为交付设备承包项目，中标供应商承包及负责招标文件对中标供应商要求的一切事宜及责任。包括项目产品供货、配套设备提供、运输、保管、安装、调试、验收、培训及相关服务等以及投标人认为必要的其他货物、材料、工程、服务；投标人应自行增加系统正常、合法、安全运行及使用所必需但招标文件没有包含的所有设备、版权、专利等一切费用，如果投标人在中标并签署合同后，在供货、安装、调试、培训等工作中出现货物的任何遗漏，均由中标供应商免费提供，买方将不再支付任何费用。

2.3交货及安装调试时间：合同签订后国产仪器设备30天内完成到货安装、进口仪器设备90天内完成到货安装，中标供应商不得延误合同签订、设备交付时间。

2.4交货地点：采购人指定地点

2.5采购需求中未列明偏差的除特殊订制类货物以外，列明的尺寸、重量及体积允许±5%偏差。

三、售后服务

3.1供应商应具备完善的售后服务体系，供应商有固定的维护人员并有能力及时处理所有可能发生的故障。

投标单位投标时必须在投标文件中明确地提供售后服务机构或厂家、地址、电话、联系人等资料。

3.2在保质期以内，投标人在接到业主的维修通知对故障能在2小时内响应，4小时内派出有能力的维修人员赶到业主现场进行维修处理（若业主提出新的要求，在招标文件的采购设备清单中特别提出）。

3.3在保质期满后，投标人应保证以合理的价格提供备件和保养服务，当发生故障时，投标人应按保质期内同样的要求进行维修处理，合理收取维修费。

# 第三部分 投标人须知

投标人应认真阅读海南省教学仪器设备招标中心招标文件（包括技术部分要求）中所有的事项、格式、条款和规范等要求。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件各方面都做出实质性响应是投标人的风险，因为没有实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝。

说  明

1、适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次招标采购中所叙述项目的教学专用仪器设备及服务采购。

1.2资金来源系政府财政资金

2、定义

2.1“采购人”系指业主

2.2“投标人”系指响应招标文件的、参加投标竞争的依法成立的制造商、代理商、供货商或其他组织。

2.3“采购代理机构”系指组织本次招标的招标机构海南省教学仪器设备招标中心。

2.4“采购人”和“采购代理机构”统称“招标采购单位”

2.5“评标委员会”系指组建专门负责本次招标及其评标工作的临时性机构。

2.6“货物”系指所有的由投标人为满足招标文件要求而向招标方提供的仪器、设备、方案以其它有关技术资料和材料。

2.7“服务”系指投标人为满足招标文件要求而向招标方承担的运输、安装调试、人员培训、技术服务、售后服务、保险和其它类似的义务。

2.8“日期、时间” 系指公历日、北京时间。

2.9招标文件中所规定的“书面形式”，是指任何手写、打印或印刷通讯，包括传真发送。

2.10“合同”系指由本次招标所产生的合同或和约文件。

2．11招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

3、合格的投标方

3.1是响应招标文件，参加投标竞争，具备投标条件的中华人同共和国独立法人或其他组织，具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。且有能力提供招标货物及服务，并通过评标委员会审核的制造厂商、供货商或代理商，均为合格的投标方。

3.2两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
    以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
　　以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.3投标方应遵守《中华人民政府采购法》和有关的法律和招标条例。

3.4合同中提供的所有货物及其辅助服务，其来源均应符合招标文件要求而提供的设备、仪表、工具、备件、图纸和其他材料，本合同的支付也仅限于这些货物和服务。

3.5招标文件采购需求中列明标的物的技术要求是采购人基于实际工作需要而提出的基本需求，如果有专利、商标、品牌、型号等信息的，仅起技术说明、参考作用，不具有任何限制型，投标产品响应其指标性能要求即可。

3.6如果没有特别声明或要求，投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本采购文件不再对上述情况进行描述。

4、纪律

4．1投标人不得串通作弊，以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱招标市场，破坏公平竞争原则。

4．2获得本招标文件的投标人，应对招标文件进行保密，不得用作本次投标以外的其他任何用途。若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中的保密资料。

5、投标费用的承担

5.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的全部费用，无论投标过程中的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

招标文件说明

一、招标文件说明

1、“询价招标文件”的构成

1.1“招标文件”是用以阐明所需设备及服务的情况，以及招标、投标程序和相应的合同条款。“招标文件”由下述部份组成：

(1) 投标邀请函；

(2) 投标项目要求；

(3) 投标人须知；

(4) 招标采购合同格式；

(5) 附件（规格型号、配置、技术参数、投标文件格式）

2、 招标文件的澄清

2.1凡参加本次招标的投标人被视为已充分认识和理解了任何与本项目有关的影响事项和困难、风险等情况。

2.2潜在投标人如对招标文件有疑问，应在购买招标采购文件之日或者招标采购文件公告期限届满之日，按投标邀请中载明的地址，以书面形式（包括信函或传真，下同）通知到采购代理机构。采购代理机构将视情况确定采用适当方式予以澄清或在中国海南政府采购网、以公示形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的答复告知已购买招标文件的每一投标人。

3、投标保证金

3.1 投标保证金为“投标文件”的组成部份之一，是为了保护采购代理机构和采购人免遭因投标人的行为而蒙受损失，采购代理机构和采购人在因投标人的行为受到损害时可以没收投标人的投标保证金。

3.2投标方应向招标方提供“投标邀请函中要求”的投标保证金金额，投标方应注明投标保证金使用的招标项目、招标编号、包号。

3.3投标保证金应在递交投标文件截止时间之前，存入指定账户并注明汇款单位，逾期不予以接受投标。

交投标保证金银行账户：

单位名称：海南省教学仪器设备招标中心

开户银行：建设银行海口国兴大道支行

银行帐号：46001002537052500288

财务电话：66757906

联 系 人：冯女士

3.4未中标的投标人的投标保证金，将在海南省教学仪器设备招标中心中标公示发出之日起5个工作日内，未中标的投标人到海南省教学仪器设备招标中心办理退还手续，海南省教学仪器设备招标中心予以原额无息退还。

3.5中标方的投标保证金，将在中标方签订合同并支付中标服务费后予以原额无息退还。

3.6发生以下情况投标保证金可能被没收

（1）在投标有效期内撤回其投标

（2）中标后的规定期限内未签合同

（3）中标未按合同金额的2%交纳履约保正金

（4）中标后不执行向采购代理机构交纳中标服务费

二、投标文件的编写与递交

1、投标文件应由下列部分组成：

1.1封面；

1.2投标书；

1.3投标资格证明文件；

1.4开标一览表

1.5规格响应表

1.6投标货物符合“招标文件”规定的证明文件，及投标人认为需加以说明的其他内容

2、投标资格证明文件包括以下内容：

2.1投标保证金证明

2.2法人营业执照副本的复印件（须加盖本单位公章）

2.3组织代码机构证书复印件（须加盖本单位公章）

2.4税务登记证书复印件（须加盖本单位公章）

2.5法定代表人授权书（格式）

2.6投标人的资格声明（格式）

2.7社会保障资金缴纳证明（社保缴费单或银行付款单复印件加盖单位公章）

2.8依法缴纳税收凭证复印件（须加盖本单位公章）

2.9投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明（须加盖本单位公章）

2.10招标文件要求提供的相关证件

3、投标文件格式见附件

4、采购文件的实质性要求包括以下内容：

4.1投标文件递交时须密封并在密封处加盖公章；投标方须按采购文件 “格式 投标资格证明文件”要求提供法人营业执照副本复印件（或企业注册地工商部门出具的有效年检证明原件）和税务登记证副本复印件及相关证明材料复印造册；投标方须由法定代表人或委托代理人（具有法定代表人委托书）持有效身份证明参加，并签名报到，以证明其出席开标大会，否则视为自动弃权。

4.2投标文件须由企业法定代表人或其授权代表签字并加盖公章；

4.3投标有效期应满足投标有效期60天的要求；

4.4投标报价须一次报出不得更改的价格。

4.5投标文件必须电脑打印，不得手写、不得涂改；

4.6一个投标人只能提交一个投标文件；投标人对一个合同包只能提供一个报价；

4.7投标文件的组成必须符合招标文件的要求；

4.8投标文件不得提供虚假或失实资料，所提供的技术指标与售后服务承诺须满足采购文件的要求。

4.9投标文件正本一份，副本三份（副本可复印）。

4.10投标人必须提供投标设备的品牌、型号及产地。

5．投标文件的密封及标记

5.1 投标文件应与投标样书分开单独包装，并按以下方法分别装袋密封

5.1.1投标时，投标人应将投标文件正本和所有的副本分开密封装在单独的信封中，且在信封正面标明“正本”“副本”字样。

5.1.2为方便开标唱标，投标人应将 “投标一览表”单独密封，并在信封上标明“投标一览表”字样，在投标时单独递交。

5.1.3为方便核查投标保证金，投标人应将“投标保证金”单独密封，并在信封上标明 “投标保证金”字样，在投标时单独递交。

5.2投标文件密封：

5.2.1所有投标文件外信封上必须写明招标编号、招标项目名称、投标人名称，并注明“请勿于2019年×月×日 时前启封”字样。封口处也应有投标授权代表的签字及投标单位公章。

5.3如果投标人未按上述要求对投标文件、开标一览表、投标保证金及样书密封并加写标记，招标代理对投标文件的提前启封不承担责任。

5.4未按招标文件规定提前启封的投标文件，招标代理有权退还给投标人，其投标将被拒绝。

6．投标截止时间

6.1投标人必须在投标截止时间前，直接递交投标文件到指定的投标地点。

6.2招标代理推迟投标截止时间时，以书面形式将推迟的截止时间通知所有潜在投标人，并应获得所有潜在投标人收到此通知的书面回复。在这种情况下，招标代理和潜在投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

6.3在投标截止时间以后送达的投标文件，不论何种原因，招标代理将都拒绝接收。

7．投标文件的修改和撤回

7.1在投标截止时间前，投标人提出修改或撤回已提交的投标文件，需向招标代理当面递交或确认送达由授权代表签署的正式书面修改或撤回申请。未经招标代理签字确认的修改或撤回申请将是无效的。

7.2 投标人修改或撤回投标文件的书面材料，应在封套上标明“修改／撤回投标文件”，并注明招标编号和投标人全称。封口处应有投标授权代表的签字。

7.3 开标后投标人不得撤回投标，否则其投标保证金将被没收。

7.4采购文件的修改、补充或澄清招标文件的修改将以网站发布的形式，通知所有潜在的投标人，并对其具有约束力。

三、投标文件的评审

1、开标时，由投标人监督代表和授权代表检查投标文件的密封情况，对符合密封要求的投标文件按照提交投标文件时间的先后顺序（或者逆顺序）当场逐一拆封，由开标会主持人宣唱并记录各投标人的投标，唱标内容为“投标价格表”内容。

2、本次询价采购由依法组成的询价小组进行投标资格审查，由询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价（一次报出不得更改的价格）最低的原则确定成交供应商。

3、定标原则：根据符合采购需求、质量和服务满足标书要求且采购人接受的最低报价原则，确定成交供应商。

4、属下列情形之一的，应按无效投标处理：

4.1不具备采购文件中规定的资格条件的；

4.2不符合法律法规和采购文件中规定的实质性要求的。

4.3应交未交投标保证金的。

4.4超出其工商营业执照所规定经营范围的。

5、属下列情形之一的，应予以废标：

5.1响采购公正的违法、违规行为的；

5.2投标报价超过了采购预算；

5.3变故，采购任务取消的。

四、合同签订

1、评审结束后，由海南省教学仪器设备招标中心签发中标通知书。 中标通知书作为签订合同的依据。中标人须向海南省教学仪器设备招标中心提交履约保证金（履约保证金为合同金额的2%）。

2、中标方应按《中标通知书》规定的时间、地点签订合同。中标方未按《中标通知书》规定的时间、地点签订合同，视为放弃中标。

3、中标服务费

3.1中标方应向海南省教学仪器设备招标中心支付的中标服务费。

3.2中标服务费参照中华人民共和国国家计划委员会[计价格 ［2002］1980号]收费标准收取，。

3.3缴纳中标服务费银行账户：

单位名称：海南省教学仪器设备招标中心

开户银行：中国银行股份有限公司海口市美舍河支行

银行帐号：266255028427

4、 招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

五、政府采购政策优惠

关于小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位、强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的要求参与政府采购项目的政策优惠条件及要求如下：

（一）、关于小微企业、监狱企业（供应商）产品参与投标

政策优惠条件及要求:根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）的要求，政府采购项目的政策优惠条件及要求如下。

1、根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）的要求，对于非专门面对中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

2、小型、微型企业作为联合体一方参与政府采购活动且《联合投标协议书》中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，对联合体报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、享受政策优惠的小型、微型供应商须提供合法有效的“小型、微型企业声明函”（附件）。

小微企业（供应商）是指符合《小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供该企业制造的货物，由该企业承担工程、提供服务，或者提供其 他小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大型、中型企业注册商标的货物。

(属于小型、微型企业的按照下列格式填写声明函并装订在投标文件中)

小型、微型企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型、中型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

`

企业名称（盖章）：

日期：

二、关于监狱企业参与政府采购优惠政策   （对监狱企业视同小型、微型企业）

对监狱企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

根据关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知财库[2014]68号的要求：

1、监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（监狱企业的证明文件格式自行拟定、投标时装订在投标文件中）

2、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

三、残疾人就业政府采购优惠政策（残疾人福利性单位视同小型、微型企业）

对残疾人福利性单位产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

根据财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知财库[2017]141号要求：

1、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

2、中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（属于残疾人福利性单位按照附件格式填写并装订在投标文件内）

附件

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

四、关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品优惠政策：

供应商所投产品属于节能产品、信息安全产品、环境标志产品对提供产品的价格给予2%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

根据财政部国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知 财库【2004】185号的要求：

1、节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》(中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）等网站发布)，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、财政部、认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得中国国家信息安全产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》(中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）等网站发布)，且经过认证的环境标志产品。

2、提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供有效的中国国家信息安全产品认证证书复印件。

3、提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

4、提供的产品属于优先采购环境标志产品的，供应商应当选择《环境标志产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

供应商所投产品属于节能产品、信息安全产品、环境标志产品按照开标一览表格式填写正确的金额，并提供目录截图及货物产品相关的认证证书复印件。

特别声明:对于未能按照要求填写及未能提供证明资料或提供资料不完整的视同未提供）

# 开标一览表

# 项目名称：

投标人名称： （盖章）

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称型号 | 产地及制造厂名、技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 投标单项总价 | 扣除比例 扣除后的 投标单项总价 | 交货期 |

是否小微型企业产品:是（   ）；否（   ）。

大写：                 合计：

扣除后6%价格大写：

扣除后6%价格小写：

投标人代表签名：             职务：         联系电话：           日期：

# 注：1、设备用人民币元报价。

2、第6栏的单价应包括全部安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用。

3、单价{单价=（货价+运抵用户指定地点运、保、税、）}和投标总价。如果单价与总价有出入，以单价为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价。

第四部分  评审办法

一、初步审查

初步审查表

招标项目：海南医学院生物技术与生物化学实验室设备项目(一)

招标编号：HNJY2019-3-15

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 | 投标人4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资格 | 是否按供应商资格要求提供合格的证件； |  |  |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性 | 是否符合投标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏、无错误 |  |  |  |  |
| 3 | 技术指标 | 技术指标是否全部满足要求 |  |  |  |  |
| 4 | 供货承诺书 | 是否提交供货承诺书 |  |  |  |  |
| 5 | 授权书 | 是否按照要求提供授权书 |  |  |  |  |
| 6 | 服务要求 | 是否满足售后服务要求 |  |  |  |  |
| 7 | 投标保证金 | 是否提交投标保证金 |  |  |  |  |
| 8 | 投标报价 | 是否唯一报价 |  |  |  |  |
| 9 | 投标有效期 | 投标有效期是否满足60天 |  |  |  |  |
| 10 | 交货期 | 是否按照招标文件规定时间 |  |  |  |  |
| 11 | 其它 | 是否有其它符合招标文件中无效投标认定条件（有则填×） |  |  |  |  |
|  |  | 结论 |  |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：                                                  日期：2019年  月   日

二、评审

采购人将组织评标小组，对合格的投标人提供产品价格的合理性、产品的先进性、产品性能和标准、产品的寿命和可靠性及售后服务进行评审。

三、决标办法

根据符合采购需求、质量和服务满足标书要求且采购人接受的最低报价原则，确定成交供应商。

本项目为主要考虑价格因素的询价采购，投标商应按照技术清单产品的统一规格要求进行投标，不接受低于已经确定的技术和服务等要求的投标。

评标小组会将严格按照招标文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐出一至三人为中标候选人，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人将把合同授予排名第三的中标候选人。中标人将在中国海南政府采购网：http://www.ccgp-hainan.gov.cn/上公示。

第五部分 合同条款及格式

合同条款

一、定义

1本合同中的下列术语应解释为：

1.1“合同”系指买卖鉴证三方签署、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件；

1.2“合同价”系指根据合同规定，投标人在完全履行合同义务后应付给的价格；

1.3“货物”系指卖方根据合同规定向采购人提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料；

1.4“服务”系指根据合同规定投标人承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其他服务，如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的义务；

1.5“买方”系指业主（采购人单位名称）；

1.6“卖方”是指响应本文件要求，参加投标竞争，具备投标条件的中华人同共和国独立法人或其他组织，具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。且有能力提供招标货物及服务，并通过评标委员会审核的制造厂商、供货商或代理商，均为合格的投标方。

两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
    以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

如果该供应商本次询价中成交,即成为“成交供应商”。

1.7“鉴证方”系指海南省教学仪器设备招标中心（招标代理机构）

2、适用范围

2.1本合同条款适用于本次招标活动。

3、原产地

3.1原产地系指货物的生产地，或提供辅助服务的来源地。

3.2货物及服务的原产地有别于卖方的国籍。

4、技术规格和标准

4.1本合同项下所供货物的技术规格及货物资质证明应与招标文件技术规格规定的标准相一致。若招标文件中无相应规定，货物技术规格和标准则应符合相应的中华人民共和国国家标准或行业标准、国际标准或其原产地国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。货物资质证明应符合国家或行业及有关部门的相关法律、法规。

5、专利权

5.1必须保障买方在中国使用其货物、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

6、包装

6.1除非本合同另有规定，卖方提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于长途海运或空运和内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

6.2每件包装应附有详细装箱单和质量证书各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。

7、支付

7.1合同生效后，｛免税自用进口设备由供货商自行办妥免税购汇批文，（买方提供有关证明文件）｝，仪器设备到达目的地，经安装、调试、技术培训后，投标人向采购人提请仪器设备验收。采购人在接到投标人通知的5天内派人到现场负责组织验收，货物验收合格后，卖方应按买方提供的“要求一览表”中给用户供货的中标清单，分别填写发票，并注明合同号码，填写“海南省政府集中采购货物验收单”（注明发票呈码），国产设备、不免税自用进口设备：买方只接受由当地国家、地方税务机关监制，并套印当地国家、地方税务机关印章的相关人民币正式发票（国内人民币发票）；免税自用进口设备：买方接受外汇含税发票，连同购汇水单、报关单作报销凭证和验收单据，以开标当天中国人民银行公布的外汇牌价（卖出价）的汇率折算为人民币结算。

8、技术资料

8.1除招标文件的技术规范书中另有规定外，卖方应准备与合同设备或仪器相符的中文技术资料，并于合同生效后送到买方，例如：样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，卖方应在收到买方通知后立即免费另寄。

8.2上述一套完整的资料应包装好随每批货物一起发运。

9、价格

9.1除非合同中另有规定，卖方为其所拱货物和服务而要求买方支付的金额应与其投标报价一致。

10、质量保证

10.1卖方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期间，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。除合同中另有规定外，出现上述情况，卖方应在收到买方通知后5天内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。对造成的损失买方保留索赔的权利。

10.2除非合同中另有规定，合同项下货物的质量保证期为货物正式验收后12个月。

10.3卖方须按技术规格中的规定，向买方提供与合同项下货物有关的现场安装调试、技术服务、培训等其它相关服务。

11、检验

11.1卖方应让制造商在发货之前，对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具其货物符合合同规定的质量证书。该证书将作为提交给买方付款单据的组成部分，但不应视为是对质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。质量证书应附有写明制造商检验的细节和结果的说明。

11.2国外供货商提供的货物运抵目的港或现场后，买方应向中华人民共和国进出口商品检验局（以下简称“商检局”）提出申请，由商检局对货物的有关内在和外观质量、规格、数量或重量进行检验，并出具检验证书。如果商检局检验发现质量、数量或规格与合同规定不符合时，除应由保险公司或船运公司负责之外，买方将有权在货物到港卸货后规定时间内，凭商检局出具的检验证书拒收货物或向卖方提出索赔。

11.3在合同规定的质量保证期内，如果发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原料等，买方应申请商检局检验，并有权根据商检证书及质量保证条款立即向卖方提出索赔。

12、索赔

12.1卖方对货物与合同要求不符负有责任，并且买方已于规定的检验、安装、调试和验收测试期限内和质量保证期内提出索赔，卖方应按买方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

1）卖方同意买方拒收货物并把被拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给买方，卖方负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

2）根据货物的疵劣和受损程度以及买方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。更换有缺陷的零件、部件和设备或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险，并负担买方遭受的一切直接费用。同时卖方应相应延长被更换货物的质量保证期。

12.2如果买方提出索赔通知后30天内卖方未能予以答复，该索赔应视为被卖方接受。若卖方未能在买方提出索赔通知的30天内或买方同意的更长一些的时间内，按买方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，买方将从预付款或卖方提供的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

13、延期交货与核定损失额

13.1如果卖方未能按合同规定的时间按期交货（本合同第14条规定的不可抗力除外），在卖方同意支付核定损失额的条件下，买方将同意延长交货期。核定损失额的支付将由付款银行从议付款或从履约保证金中扣除。核定损失额比率为每迟交5天，按迟交货物金额的0.5%，不满5天按5天计算，但是，核定损失额的支付不得超过迟交货物部分合同金额的5%。如果卖方在达到核定损失额的最高限额后仍不能交货，买方有权因卖方违约终止合同，而卖方仍有义务支付上述迟交核定损失金额。

14、不可抗力

14.1签约双方任一方由于受不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

14.2受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后14天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续60天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

15、税费

15.1国家根据现行税法向买方征收的履行本合同有关的一切税费由买方支付。

15.2国家根据现行税法向卖方征书的与履行本合同有关的一切税费由卖方支付，并包含在投标报价中。

15.3发生在中国境外的、与履行本合同有关的一切税费，应由卖方承担。

16、履约保证金

16.1除另有特殊约定外，卖方应收到中标通知后5个工作日内，向招标代理机构提交按购销合同金额总价2%的履约保证金，履约保证金的有效期至货物验收期满,货物验收合格后予以原额无息退回中标供应商。履约保证金应以由有金融许可证的任何一家银行或机构开具、支票或现金形式提交。

16.2卖方提供的履约保证金按规定格式，以银行保函的形式或买方认为的其他形式提供，与此有关的费用由卖方负担。

16.3如果中标供应商拒绝按时提交履约保证金，视为放弃中标项目，应承担违约责任。

16.4如果卖方未能按合同规定履行其义务,买方有权从履约保证金取得补偿。

17、仲裁

17.1在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端,双方应通过友好协商解决,经协商在60天内不能达成协议时,应提交仲裁。

17.2贸易合同争端的仲裁由海南省仲裁委员会根据其仲裁程序和暂行规则进行。

17.3仲裁决定应为最终决定，并对双方具有约束力。

17.4除仲裁委员会另有裁决外，仲裁费用应由败诉方负担。

17.5在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同期它部分继续执行。

18、违约终止合同

18.1在补救违约而采取的任何其它未能实现的情况下，即在卖方收到买方发生的违约通知15天内（或经买方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，买方可向卖方发出书面违约通知，终止全部或部分合同：

1）如果卖方未能在合同规定的期限内或买方准许的任何延期内交付部分或全部货物。

2）卖方未能履行合同项下的任何其它义务。

18.2在买根据上述第18.1条款终止部分或全部合同，买方可以按其认为为适当的条件和方式采购类似未交付部分的货物。卖方应承担买方购买类似货物的额外费用。但是，卖方应继续履行合同中未终止的部分。

19、破产终止合同

19.1当卖方破产或无清偿能力时，买方可在任何时候以书面通知卖方终止合同，该终止合同以不损害或影响买方已采取或将采取补救措施的任何权利为条件。

20、变更指示

20.1买方可以随时向卖方发出书面指示，在合同总体范围内对如下一点或几点提出变更：

1）合同项目需为买方特殊制造的货物的图纸、设计或规格；

2）装运方式和包装方式；

3）交货地点；

4）卖方须提供的服务。

20.2若上述变更导致了卖方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，应对合同价格或交货进度进行合理的调整，同时相应地修改合同。卖方必须在接到买方的变更指示后5天内根据本款提出调整的实施意见。

21、合同修改

21.1根据第20款，欲对合同条款做出任何改动或偏离，均须买卖双方签署书面的合同修改书。

22、转让与分包

22.1除买方事先同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。

22.2如招标中没有明确分包合同，卖方应书面通知买方本合同项下所授予的所有分包合

同，但原投标中或后来的通知均不能解除卖方履行本合同项下的任何责任或义务。

23、适用法律

23.1本合同应按中华人民共和国的法律解释。

24、主导语言与计量单位

24.1合同书写应用中文，合同正本五份，买方四份卖方一分,买卖双方所有的来往函电以及与合同有关的文件均应以中文书写。

24.2除技术规格中另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

25、通知

25.1本合同任何一方给另一方的通知都应以书面或电传、电报、传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

26、合同文件及资料的使用

26.1除了卖方为执行合同所雇人员外，在未经买方同意的情况下，卖方不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样、样本或买方为上述内容向卖方提供的资料透露给任何人，卖方须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行合同必不可少的范围内。

26.2除非执行合同需要，在事先未得到买方同意的情况下，卖方不得使用第26.1款中所列的任何文件和资料。

26.3除合同本身以外，26.1款列明的所有资料始终为买方的财产，若买方要求，卖方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料（包括所有副本）退还买方。

27、合同生效及其它

27.1除非合同中另有说明，本合同经三方签字并在招标代理机构收到卖方的履约保证金后，即开始生效。

27.2如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同不可分割的一部分。

27.3卖方须按技术规格中的规定，向买方提供与合同项下货物有关的技术服务、培训及其他相关服务。

2019年本级政府货物设备招标购销合同

买方：

卖方：

买、卖双方根据2019年 月  日2019年本级政府               （招标编号）设备招标采购评标的结果和“招标文件”的要求，并经双方协调一致，达成购销合同：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

招标文件合同条款

投标人提交的投标函和投标报价表

招标采购中标品目清单

技术规格（包括图纸，如果有的话）

规格响应表（如果有的话）

中标通知书

履约保证金

二、设备名称：

仪器设备型号：

仪器设备产地及厂家：

仪器设备单价：

仪器设备数量：

合同总价：

大写：

三、设备质量要求及卖方对质量负责条件和期限：

卖方提供的设备必须是全新（包括零部件）的设备。有关设备必须符合国家检测标准，或具有有关质检部门出具的产品检验合格证明。

卖方对所提供的设备须提供相应的维修保养期，保养期内非因买方的人为原因而出现质量问题，由卖方负责。卖方负责包换、包修或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。卖方不能修理或不能调换，按不能交货处理。在保质期满后，卖方应保证以合理的价格，长期提供备件和保养服务，当发生故障时，卖方应按保质期内同样的要求进行维修处理，合理收取维修费。

四、交货时间、地点、方式：

为配合招标人紧急采购，设备及时到位的需求，中标供应商不得延误合同签订、设备交付时间。本项目必须在 月  日前发货到业主指定地点安装调试，由买方负责验收。设备运送产生的费用，由卖方负责。

五、卖方应随设备向买方交付设备使用说明书及相关的资料。

六、国产设备、不免税自用进口设备：买方只接受由当地国家、地方税务机关监制，并套印当地国家、地方税务机关印章的相关人民币正式发票（国内人民币发票）；免税自用进口设备：买方接受外汇含税发票，连同购汇水单、报关单作报销凭证和验收单据，并以开标当天中国人民银行公布的外汇牌价（卖出价）的汇率折算为人民币结算。

七、付款方式：卖方按合同规定和实际发票金额的5%开具银行保函作为本项目的质量保证金，甲方启动相关验收程序对本项目进行验收，买方验收合格后，经核准半年以内支付货物价款的100%；银行保函的有效期为1年。

八、违约责任：按《中华人民共和国合同法》执行。

九、因设备的质量问题发生争议，由国家和当地政府指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，买卖双方应当接受。

十、本合同发生争议产生的诉讼，由合同签订所在地人民法院管辖。

十一、本合同一式陆份，买、卖、招标机构三方及财政采购监管部门各执一份，均具同等效力。

十二、本合同经买、卖、鉴证三方签字、盖章并在鉴证方收到卖方的履约保证金后，合同即生效。

买方：（盖章）                          卖方：（盖章）

地址：                                 地址：

法定代表人：                           法定代表人：

委托代理人：

分管校领导：                           电话：

开户银行：

委托代理人：                           银行帐号：

2019年  月  日                       2019年  月  日

鉴证方：海南省教学仪器设备招标中心

地  址：海口市西沙路二号

鉴证方代表：

电  话：0898－66779294

2019年  月  日

附件 一

第六部分  投标文件格式

（未按格式要求填写视为无效投标）

# 投 标 书

# 致：海南省教学仪器设备招标中心：

根据贵方为                  项目的投标邀请                 （招标编号），签字代表              （全名、职务）经正式授权并代表投标方                   （投标方名称、地址）提交下述文件正本一份和副本三份。

⑴开标一览表

⑵售后服务计划

⑶设备（货物）技术配置和参数一览表

⑷规格响应表

⑸资格证明文件

⑹由                 （银行名称）出具的投标保证金支付凭证，金额为              。

据此函，签字代表宣布同意如下：

⑴所附投标报价表中规定的应提供和交付的货物投标总价为            （人民币），即   （文字表述）。

⑵投标方将按“招标文件”的规定履行合同责任和义务。

⑶投标方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

⑷其投标自开标日起有效期为60天。

⑸如果在规定的开标时间后，投标方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

⑹投标方同意提供，按照贵方要求与投标有关的一切数据或资料，并理解贵方不一定接受最低价的投标。

⑺与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：              邮编：

电话：              传真：

投标方代表姓名、职务（印刷体）：

投标方名称：

（公章）：

日期：      年     月     日

全权代表签字：

# 开标一览表

# 项目名称：

投标人名称：              （盖章）

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称型号 | 产地及制造厂名、技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 投标单项总价 | 符合政府采购优惠政策 扣除后的 投标单项总价 注明扣除比例 | 交货期 |

大写：                 合计：

扣除后6%价格大写：

扣除后6%价格小写：

投标人代表签名：             职务：         联系电话：           日期：

# 注：1、设备用人民币元报价。

2、第6栏的单价应包括全部安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用。

3、单价{单价=（货价+运抵用户指定地点运、保、税、）}和投标总价。如果单价与总价有出入，以单价为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价。

规格响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写。

投标人名称: （盖章）

| 序号 | 参考规格1 | 投标规格2 | 偏离情况 （无偏离，正/负偏离） 证明材料页码 |
| --- | --- | --- | --- |

# 注：1、参考规格填写买方要求。

# 2、投标规格2由投标人填写。

# 投标人签名：

售后服务计划

主要内容应包括：

1、公司简介；

2、已做工程简介；

3、维修技术人员情况；

4、应急维修时间安排；

5、维修服务收费标准；

6、主要零配件价格；

7、其它服务承诺。

# 关于资格的声明函

# 海南省教学仪器设备招标中心

关于贵方2019年 月  日第              （招标编号）投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标货物一览表中规定的                   （货物名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1、由工商局签发的我方工商营业执照副本（原件）复印件(加盖公章)一份，组织代码机构证书（原件）复印件(加盖公章)一份，税务登记证副本（原件）复印件(加盖公章)一份；社会保障资金缴纳证明复印件(加盖公章)一份，缴纳税收的证明复印件一份。

2、投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明一份，我方与制造商的代理协议书或制造商出具的授权书。

3、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

投标人的名称和地址：              受权签署本资格文件人：

名称：                            签字：

地址：                            签字人姓名、职务（印刷体）

传真

邮编：                             电话：

资格证明文件（格式）

目     录

1.法人营业执照副本的复印件（须加盖本单位公章）

2.组织代码机构证书复印件（须加盖本单位公章）

3.税务登记证书复印件（须加盖本单位公章）

4.法定代表人授权书（格式）

5.投标人的资格声明（格式）

6.社会保障资金缴纳证明（社保缴费单或银行付款单复印件加盖单位公章）

7.缴纳税收的证明复印件

8.投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明（须加盖本单位公章）

9.中标服务费承诺书

## 资格证明附件4  法定代表人授权书(格式)

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字_______________________________

被授权人签字_______________________________

公司盖章：

附：

被授权人姓名：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮政编码　　：

传　　　　真：

电　　　　话：

粘贴 投标方代表身份证复印件

资格证明附件5  投标人的资格声明 （格式）

（须加盖本单位公章）

- 名称及概况 ：

(1)投标人名称：

(2)地址及邮编：

(3)成立和注册日期：

(4)主管部门：

(5)企业性质：

(6)法人代表：

(7)职员人数：

一般员工：

技术人员：

(8)近期资产负债表(到		年       月			日止)

(1)固定资产：

原值：

净值：

(2)流动资金：

(3)长期负债：

(4)短期负债：

(5)资金来源

自有资金：

银行贷款：

(6)资金类型：

生产资金：

非生产资金：

2、（1）关于开发投标产品的设施及其它情况：

公司名称地址　　  开发的项目　　　年生产能力　     　职工人数

______________ 　_____________　   ____________　  　_______

______________ 　_____________   　____________　 　 _______

(2)本单位不研发，而须从其它单位购买的主要软件系统

投标商名称和地址

主要研发系统名称____________________　　　____________________

____________________　　　____________________

3、投标商研发同类投标产品的历史(年数)：

___________________________________________________________

4、近三年的年营业额：

年份　　 　　　　国内　　　　 　　出口　 　　　　　总额

__________　　　 ___________　　　___________　　　___________

5、有关开户银行的名称和地址：_______________________________

6、其他情况：_______________________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：_____年______月______日

投标人授权代表(签字)：__________________

投标人授权代表的职务：__________________

电话号：__________________

投标人盖章：____________________________

传真号：__________________

## 附件6  社会保障资金缴纳记录

企业社会保障资金缴纳社保证明（社保缴费单或银行付款单复印件加盖公章）

## 附件7       依法缴纳税收的证明

企业依法缴纳税收的证明（复印件加盖单位公章）

## 资格证明附件8  投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明

（须加盖本单位公章）

海南省教学仪器设备招标中心：

我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录。

特此声明。

法定代表人或被授权人签字：

投标人公章：

## 年    月    日

## 资格证明附件9中标服务费承诺书（格式）

致：海南省教学仪器设备招标中心：

我们在贵公司组织的	      	项目（设备）招标中若获中标（招标文件编号：	       	），我们保证在签定合同的同时按招标文件的规定，以支票、汇票或现金方式，向贵中心一次性支付应该交纳的中标服务费用。中标服务费参照中华人民共和国国家计划委员会[计价格 ［2002］1980号]收费标准收取

特此承诺！

附件10退还投标保证金申请函格式

（单独密封于一信封，不需放入“投标文件”的密封袋中。并于递交投标文件时交于采购代理机构）

致：海南省教学仪器设备招标中心

我方为            项目（项目名称、编号、分包号）投标所提交的保证金人民币         （注明大小写）元，请贵中心退还时划到以下帐户：

| 收款单位 | 收款单位名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 收款单位地址 |  |
|  | 开 户 银 行 |  | 联 系 人 |  |
|  | 帐 号 |  | 联系电话 |  |

投标人（全称并加盖公章）：

日期：

附件11   供货承诺书（格式）

致：海南医学院：

我们在贵单位组织的      项目（设备）招标中若获中标（招标文件编号：       ），我们保证在签定合同的同时按招标文件的规定，严格履行政府采购合同，确保货源全新正品，保质保量，按时供货，否则按合同赔偿违约金，并自愿接受省财政部门的相关处罚。

特此承诺！

中标企业名称（盖章）：

日期：

## 附件12、投标人认为需要提供的用于参与评审其他相关资料

第七部分 招标品目设备清单

设备名称：海南医学院生物技术与生物化学实验室设备项目(一)

招标编号：HNJY2019-3-15

设备清单及技术参数：

| 序号 | 设备名称 | 参考型号及技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电热恒温水浴箱 | 一、产品技术参数 1.控温范围 ：RT+5℃～99℃ 2.温度波动性 ：≤± 1℃ 3.度均匀性 ：≤± 2℃ 4.显示精度：1℃； 5.加热功率：1500W 6.工作电源 ：AC220V 50Hz 7.工作室尺寸：450*300*110 MM（长*宽*高mm） 8.外形近似尺寸：600*345*195 MM 9.升温速度：≤5℃/min； 10.净 重 约：20KG 11.带纸箱包装毛重约：24KG 12.包装尺寸约：650*395*245 MM（长*宽*高mm） | 6 |  |
| 2 | 三孔电热恒温水槽水箱恒温水浴锅 | 1、电源电压：AC220V，50HZ 2、输入功率：750W 3、控温范围：RT+5～99℃ 4、恒温波动度：±0.3℃ 5、分辨率：0.1℃ 6、容积：2.1L*3 7、内胆尺寸：150×125×110mm 8、外形尺寸：490×245×310mm | 1 |  |
| 3 | 电子天平 | 1.称重范围：0-100g 2.可读性精度：10mg 3.外形尺寸：250*180*60mm 4.外包装尺寸：365*265*170mm 5.电源：交直流电两用 6.称盘尺寸：Φ125mm 7.净重：1kg | 3 |  |
| 4 | PAGE-电泳系统 | ★1、槽体采用高强度高透明度聚碳酸脂材料注塑成型，免除液体渗漏、便于观察电泳进程。 2、多重安全设计，免除了可能产生的操作安全问题。 3、安全按钮式开盖设计，方便电泳槽盖的开启。 4、玻璃板与垫条的一体化设计确保垫条表面及垫条制胶密封端的平整，彻底防止漏液。 ★5、多种厚度间隔可选的垫条玻璃板和制胶梳子（0.75mm/1.0mm/1.5mm），满足不同上样量需要。 6、专用制胶架，操作方便。 7、可同时运行二块8.3×7.3cm 胶。 8、可与VE-186 转移电泳槽配套使用。 9、国际流行外型设计，精品理念，达到国外同类产品同等水平。 | 8 |  |
| 5 | 水平电泳系统 | 1、电泳槽承载凝胶的最大面积： 12x12cm 2、制胶托盘种类： 6x6cm 6x12cm 12x6cm 12x12cm 3、最大电压负荷： 500V 4、容纳缓冲液总体积： 1000ml 5、外型尺寸（LxWxH）： 31x17.5x8 cm | 12 |  |
| 6 | 生化培养箱 | 1、控温范围：0～60℃ 2、温度分辨率：0.1℃ 3、温度波动度：高温±0.5℃ 低温±1.0℃ 4、温度均匀度：±1.5℃（测试点为25℃） 5、控湿范围：无 6、湿度偏差：无 7、电源电压：AC220V ，50HZ 8、工作环境温度：+5～30℃ 9、输入功率：450W 10、内胆尺寸(mm)W×D×H ：400×350×500 11、外形尺寸(mm)W×D×H ：530×560×1080 12、载物托架（标配）：2块 13、定时范围：0～9999min | 2 |  |
| 7 | 酸度计 | 进口产品 主要技术参数： 1.数据存储 200 组测量数据，当前校准数据 2.温度补偿 ATC 和 MTC 3.S232接口 是 4.温度分辨率/精度 (°C) 0.1 / ± 0.3 5.含FE28主机，LE438电极、电极支架、缓冲液等 6.声音信号 是 7.预定义缓冲液组 4 ★8.测量范围(pH) -2.00…16.00 ★9.分辨率/精度 (pH) 0.01 /0.1 / ± 0.01 10.参比输入 是 11.USB接口 是 12.理想之选 包括乳剂和混悬剂的常规样品 ★13.温度范围 (°C)0…105 14.校准点5 | 4 |  |
| 8 | 紫外可见分光光度计 | 1、波长范围:195-1000nm； 2、波长准确度:±2.0nm； 3、波长重复性:1.0nm； 4、光谱带宽: 5 nm； 5、杂散光:0.3%t（在220，360nm处）； 6、透射比测量范围:0.000～2A； 7、显示器：液晶 8、工作方式：T,A,C,F 9、透射比准确度:±0.5%t； 10、透射比重复性:±0.2%t； 11、噪声：0.002A | 10 |  |
| 9 | 超净工作台(单人单面) | 技术参数 ： 1、空气洁净度：ISO 5级, 100级（美联邦209E） 2、平均风速(m/s)：≥0.3(可调) 3、噪声(dB(A))：≤62 4、照度(Lx)：≥300 5、电源：AC220V, 1φ, 50Hz 6、额定功率(W)：250W 7、重量：130kg 8、工作区尺寸(W1XD1XH1)(mm)：870X690X520 9、外形尺寸(WXDXH)(mm)：1010X730X1600 10、高效过滤器规格及数量：820X600X50X① 11、沉降菌浓度：≤0.5cfu/皿·0.5h 12、适用人数：单人单面 | 3 |  |
| 10 | 超净工作台(双人单面) | 技术参数： 1、工作条件：工作温度0℃—40℃，相对湿度85%；*220V，50HzHz条件下可连续24小时运行或任意间断运行。 2、运输条件：适于在气温-40℃—50℃之间，相对湿度90%的环境下运输。 3、气流形式 ：垂直层流 4、★ 内部有效尺寸(宽×深×高) 1360mm×690mm×520mm 装置外形尺寸(宽×深×高) 1500mm×730mm×1600mm 5、过滤技术 采用HEPA Filter (高效过滤技术,国际通用的铝框无隔板高效过滤器) 过滤效率99.995%（≥ 0.3μm颗粒） 6、洁净等级： ISO 5级（美联邦209E 100级） 7、菌落数：≤0.5个/皿•时（ф90 mm 培养平皿） 8、 噪音：≤62dB(A) 9、平均风速 ：≥0.3m/s (可调) 10、 照度：≥300Lx 11、额定功率：500W 12、重量 ：170Kg 13、 高效过滤器规格及数量：610mm×610mm×50mm×② 14、荧光灯/紫外灯规格及数量：LED 7W×②/8W×② 15、适用人数：双人单面同时操作，结构：工作台面采用SUS优质不锈钢耐用易清洁，箱体采用宝钢产优质冷轧钢板静电涂装抗腐蚀能力强，流线型的豪华整机造型, 使作业区气流受扰动最少。 17、照明系统采用进口名牌灯具，护眼设计,照度大于国家标准。 18、带刹车装置的万向转动优质脚轮，移动灵活,固定方便可靠。 19、人性化的预过滤器快速更换与清洗设计使客户更感便捷。 ★20、操作挡板为安全玻璃移门，进口升降系统控制位置上下任意可调，升降自如、定位准确、无故障、免维护，并能完全关闭以便灭菌。 21、2×8W紫外线杀菌灯，消除微生物污染隐患，荧光灯关闭时，紫外灯才能运行，带插座设计，可断电保护功能，使用安全方便。 | 7 |  |
| 11 | 冰箱 | 容声冰箱 型号：BCD-296WRD1DY 1.控温方式：电脑控温 2.制冷方式：风冷（无霜） 3.能效等级：2级 4.面板颜色：银色 5.压缩机：定频 6.总容积：296L 7.面板材质：钢化玻璃 8.门款式：双门 9.显示方式：LED显示 10.制冷方式：风冷 11.制冷类型：压缩机制冷 12.除霜模式：智能除霜 13.制冷循环：单循环 14.耗电量(KWh/24h)：0.74 15.制冷剂：R600a 16.电压/频率：220/50 17.产品尺寸（深x宽x高）mm：595x666x1784 | 1 |  |
| 12 | 2-4度药品保存箱 | 1.微电脑控制，内置5个数字温度传感器，1个机械温控器，控温精度0.1°C， LED数码管显示，观察方便。 2.显示：采用微电脑控制系统，数字显示箱内温度。可实时监控箱内温度。 3、设定温度在2～8℃范围调节，科学风道设计，箱内温度均匀度小于3°C。 ★4.多种故障报警：高低温报警、传感器报警、电池电量低报警、开门报警、断电报警； 两种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警； 5、冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼 6. 具有远程报警功能，可连接报警器到其他房间实现报警功能。 7. 配备脚轮，灵活，可移动、可通过底角锁定。 ★8、压缩机：进口压缩机，保证产品质量稳定 9、冷凝风机：进口EBM冷凝风机，高效节能，低噪音，使用寿命长。 ★10、材料：箱体采用彩色喷涂钢板，内胆PS吸附内胆，有效防菌防腐蚀； 11、门：单个电加热玻璃门，实现32℃环温80%湿度条件下无凝露，自关门功能。 12、多层搁架设计，搁架带标识牌插槽便于区分存储物品，可实现独立存取物品。 13、灯：LED照明灯，功耗低，亮度高。 14、门体双锁结构，防止门体随意开启，保证存储物品安全。 15、后备电池设计，断电后仍可实时显示箱内温度。 16、可选配打印机功能，温度数据实时打印。 17、存储功能，可存储一个月左右温度数据，通过USB接口导出。 18、质量保证期：整机及压缩机保修三年，耗材除外； *19、具有完善的售后服务保障体系和覆盖国内各市县区的本地化海尔售后服务网络，售后服务按照国家三包标准执行，设立了全国统一的服务电话及分布全国各市县区的售后服务网点，确保了服务及时率、满意率。 | 1 |  |
| 13 | 非冷冻高速微量离心机 | 进口产品 配置： 主机一台 标准气密型24×1.5/2.0ml角转头一个 转速为15,060 rpm 离心力为21,300g 主要技术参数: 1.先进的隔音设计，确保静音操作 2.气密性转子盖，处理样品非常简便、安全 3.卓越的软件功能（例如 10 个加速和制动坡度，3 个程序按钮，无需持续按键的快捷功能） 4.增强转子程序（例如） 5.0 mL 转子，适用于 PCR 联管的水平转子） ★5.设计，确保静音操作，即使不盖转子盖离心也非常安静 6.轻轻一按即可关闭离心盖，无须很大力气 7.操作离心机结束后 – 离心机盖自动打开防止样品过热，便于取放样品 8.最大转子容量： 10 × 5.0 mL 离心管 9.最大相对离心力： 21,300 × g (15,060 rpm) ★10.最大 RCF 21,300 × g 11.最大容量 10 × 5.0 mL ★12.加速时间1 15 s 13.减速时间1 15 s ★14.定时器 10 秒9小时59 分钟, 可连续离心 15.显示 large, brightly lit LCD 16.SOFT 软刹车功能 10 ramps 17.噪音水平 <51 dB(A) 18.体积范围 50 mL 19.电源 230 V, 50 – 60 Hz 20.最大能耗 280 W 21.尺寸 (W × D × H) 24 × 39 × 24 cm 22.开盖高度 48 cm ★23、为保证售后质量，投标时需提供厂家或总代理商出具的授权书及售后承诺 | 1 |  |
| 14 | 低温高速微量离心机 | 主要技术参数: ★1.更安全：标配气密性黑色金属转子，转子的气密性经由英国Porton Down的应用微生物研究中心(CAMR)的测试并认证 2. 具有宽泛的温控范围：-10 °C 至 +40 °C ，并可在离心机运行期间设置。 3. 离心机具备“Fast Temp”快速制冷功能，从 21 °C 降温至4 °C 仅需8分钟。 ★4.具备“standby cooling”待机冷却功能 ，即使在待机状态下可持续制冷长达8小时。 5. 加速至最高转速的时间: 15秒； 6. 从最高转速减速的时间: 16秒； 7. 卡口式气密型金属转子盖，超静音，可以无转子盖的情况下离心； ★8. 4种不同的转子可供选择；其中2款为气密性角转，1款为特殊涂层转子; 9. 离心结束后自动开盖，减少样品预热； ★10. 可选择旋钮式和按键式两款不同型号； 11. “short spin” 可选择速度的短时离心功能可以快速完成瞬时离心功能； 12. rpm/rcf设置可以相互转换； ★13. “at set rpm”定速计时功能，当离心机达到设定速度时才开始倒数计时，从而提高了不同离心机严格按照操作规程的可比性； 14. 转子和适配器可以整体高压灭菌 15. 符合IEC 1010-2-020 的安全标准 配置： 1、主机一台 2、标准气密型24×1.5/2.0ml角转头一个 转速为15,000rpm 离心力为21,130g | 1 |  |
| 15 | 多用途临床离心机 | 1.最高转速(rpm)：300-4500，步进：100 2.最大相对离心力(×g )：2490×g, 步进：100×g 3.转速精度(rpm)：±20 4.定时：0秒-99分-HOLD (连续运行) 5.驱动电机：直流无刷电机 6.安全性能：单门锁，过温保护，过速保护，状态诊断系统 7.电源：单相， 110V-240V, 50Hz/60Hz, 3A 8.噪音(dB)：≤56 9.加减速度：20s↑20s↓ 10.尺寸(毫米)：（L）301×（W）354×（H）217 11.重量：6 kg 12.其它功能;转速/加速度转换功能，瞬时离心功能，运行进程显示，声音提示功能 | 3 |  |
| 16 | 微量恒温器 | 1、温度范围：室温+5℃一100℃ 2、升温时间：≤25分钟（从20℃升至100℃） 3、控温精度：≤±0.5℃ 4、显示精度：0.1℃ 5、模块温度均匀性：≤±0.5℃ 6、最大功率：150W 7、最高温度：105℃ 8、时间设置：最长99h59min | 3 |  |
| 17 | 水平脱色摇床 | 主要技术参数： 1.速度：20-250转/分 2.振荡方式：水平圆周回转 3.振幅（mm）：φ20 4.托盘尺寸(mm)：420 x 280 5.外型尺寸（mm）：420 x 270 x 150 6.电机功率：80W 7.电源：AC220V 8.显示形式：LED | 2 |  |
| 18 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 1、电源电压：AC220V，50HZ 2、控温范围：RT+10～200℃/RT+10～250℃（需订货说明） 3、恒温波动度：±1.0℃ 4、温度分辨率：0.1℃ 5、温度均匀度：±3%（测试点为100℃） 6、工作环境温度：+5～40℃ 7、输入功率：2050W 8、容积:136L 9、内胆尺寸（mm）W×D×H:550×450×550 10、外形尺寸（mm）W×D×H:840×580×730 11、载物托架（标配）：2块 12、定时范围：0~9999min | 1 |  |
| 19 | 落地式离心机 | 进口产品 配置： 一。高速冷冻离心机一台，转速：21000rpm，最大离心力：50,300 g 角转子一个，转速：20000rpm， 离心力：48000g，容量50ml×8，配50ml离心管5盒（10根/盒） 角转子一个，转速13000rpm，离心力：26400g，容量250ml×6，配250ml离心瓶6个 二．技术规格 1. 落地式离心机，最高转速≥21,000rpm，最大离心力≥50,300 g 2. 最大容量：1000 ml×4 3. 驱动电机：脉冲宽度控制大力矩变频电机,而非可磁阻驱动 ★4. 最低转速≤300rpm，最高转速≥21000 rpm ★5. 加减速：加速9级，减速10级 6. 制冷系统：无氟，有预冷程序 7. 温控范围：－20℃～＋40℃ ★8. 温度控制精度：有温度自动补偿功能，显示转头温度±1℃，温度控制精度±1℃，无需抽真空 9. 程序控制：可存储30个程序 10. 转头固定方式：有自动锁功能，无需螺丝固定，63种故障显示 11. 自动功能：具有全自动转头自动识别功能，自动超速超温保护 12. 显示屏：触摸式液晶显示屏，显示运行状态 13. 自检功能：有智能型故障自动检测功能，63种自我诊断 14. 不平衡检测装置：非接触轴振动加速度检测方式 15. 具备设定转速实际离心时间控制(RTC)功能 16. 可自动计算显示G，G×sec 17. 定时器：1s～99min，带HOLD 18. 标配用户锁功能，做到专人管理多人使用 ★19.无需真空泵，减少保养费用和降低故障率 20. 安全装置：门互动联锁，双重限超速检测，不平衡检测，温度异常检测及其他 ★提供生产厂家或国内代理授权书原件及售后服务承诺函加盖公章。 | 1 |  |
| 20 | 转移电泳槽 | 1、槽体采用高强度高透明度聚碳酸脂材料注塑成型，免除液体渗漏、便于观察电泳进程。 2、多重安全设计，免除了可能产生的操作安全问题。 3、安全按钮式开盖设计，方便电泳槽盖的开启。 4、专用开启式转移胶架，操作简便。 5、可同时转印二块8.3×7.3cm 胶。 6、专用槽内制冰盒，可预制冰块置于槽内，在转移电泳过程起降温作用。 7、转印时间为30~60min，也可选择低电压过夜。 8、可与VE-180 垂直电泳槽配套使用。 9、国际流行外型设计，精品理念，达到国外同类产品同等水平。 | 1 |  |
| 21 | 微波炉 | 1.额定电压：220V- 50Hz 2.容量：20L 3.开门方式：侧拉门 4.微波功率：800W以下 5.产品净重（kg）：12kg 6.外形尺寸：262mm X 452mmX 365mm | 2 |  |
| 22 | 电磁炉 | 1.线圈盘:聚能复式线圈盘 2.灶面板:哑光蓝盾微晶面板 3.火力:8档火力点滑双控 4.配色:日光黄+曜石黑 5.尺寸:350* 280*60mm 6.能效:三级 7.功率:2200W | 2 |  |
| 23 | 电热水壶 | 1.安全功能:自动断电 2.材 质: 304不锈钢 3.净重: 0.98kg 4.容 量: 1.7L 5.额定功率: 1800W | 3 |  |
| 24 | 自动部分收集器 | 上海青浦沪西电脑全自动部份收集器 型号：DBS-160 1.收集试管：160 2.每支最大容量：5ML 3.每支试管定时范围：1秒-200小时，任意选择 4.每支试管定滴范围：1滴-9999滴；计滴头自检提示。 5.每支试管定峰范围：0-100mv ；定峰动态波形显示。 6.设定功能：定时收集，定滴收集，定峰功能 7.显示方式：LCD白屏中（英）文显示 8.断电数据保存时间：十年 9.运转时随意暂停 10.外控接口：5V（可与我厂沪西配套使用） 11.工作环境温度：温度0-40℃ ，湿度≦85% 12.电流电压：宽电压支持110/220AV 50HZ 13.抗震动性：10-500HZ 14.外形尺寸：265*350*360mm 15.重量：8.5KG | 2 |  |
| 25 | 分子杂交箱 | 1. 转速：10-15rpm 2. 功率：1250瓦特 3. 温度范围：室温至99.9℃ 4. 温度控制精度：±0.1℃ 5. 温度均一性：箱内：±0.3℃，瓶内：±0.1℃ 6. 杂交瓶容量：10个 35×300mm或20个 35×150mm杂交管 尺寸（阔×高×深）：445×610×381mm | 1 |  |
| 26 | 二氧化碳培养箱 | 进口产品 技术参数： 1.容积：160L，水套式 2.内腔尺寸(W×D×H)：518×524×611mm；外部尺寸：649×685×958mm ★3. 5〃×7〃彩色触摸屏控制, 具有历史记录存储功能，最多可达2个月的数据存储 ★4。密闭环状HEPA过滤系统，HEPA过滤器不在培养室内，不占用培养室空间，且可有效避免二次污染，ISO 5级洁净标准 5.可控制箱内温度和CO2浓度 6.温度控制范围：室温+5℃到55℃ 7.温度均一性：±0.20℃@37℃ 8.精准度：±0.1℃ 9.温度恢复：0.12℃/min（平均） 10.温度显示分辨率：0.1℃ ★11. CO2传感器类型：单光双波红外二氧化碳传感器 12. CO2浓度范围：0.1-20% 13.CO2浓度精度：±0.1% 14. CO2恢复: 平均5分钟内达5.0%-0.5%/+0.2% 15. CO2显示分辨率：0.1% 16.有玻璃内门、不锈钢内壁和圆角腔体 17.标配有全尺寸水盘 18. 搁板标配4块，最多可放16块 19.滑轨和搁板都能方便取放，可高压灭菌处理 ★20.HEPA进气过滤器位于培养箱正面、培养室下方，方便观察和更换，操作简便 | 1 |  |
| 27 | 平板式医用空气消毒机 | 主要技术参数： 1、适用体积：150m3 2、外形：平板柜式 3、外观尺寸：65cm×26.5cm×180cm 4、★循环消毒风量：≥1500m3/h 5、★紫外线辐照强度（垂直距离灯管15cm处）：≥7.49×103μW/cm2 6、消毒功率：≤730W 7、紫外线管寿命：≥5000h 8、紫外线泄漏量：＜5μW/cm2 9、消毒时空气中臭氧量：≤0.1mg/m3 10、负离子发生量：≥6×106个/cm3 11、额定电压：AC 220V±22V 12、额定频率：50Hz±1Hz 13、噪音：≤55dB(A) 14、消毒后空气中细菌总数：Ⅱ、Ⅲ类无菌环境标准 15、适用环境：人在动态环境及静态环境（医院病区） 16、安全防护分类：I类B型设备 | 3 |  |
| 28 | 制冰机 | 1．工作条件： 1.1常温常湿条件 2．主要技术指标 ★2.1 日产冰量 70公斤，储冰量 30公斤 2.2冰形小，冰浴效果好，专为实验室设计。 2.3不定形的小颗粒的冰，能渗入较窄的间隙，快速冷却，适合实验室使用。 ★2.4双螺旋挤压制冰方式，制出的微小颗粒冰不易融化。 ★2.5旋转电机采用五级减速设计，能够365天X24小时不间断工作，整机噪音低。 2.6进口制冷压缩机，进口品牌风机电机，使用寿命长。 2.7优质制冷制冰系统，制冰快速，开机3分钟开始出冰，高效节能。 ★2.8不锈钢外壳，美观实用。 2.9外部尺寸600×570×850（mm） 2.10控制系统采用微电脑板，全程监控，完美保护。 ★2.11内部设置了漏电保护，确保操作者的使用安全。 2.12制冰机运转时，即使突然停电断水也无妨。水电恢复后，制冰机会自动从中断状态开始，自动恢复制冰。 ★2.13专业设计的冷冻回路，控制系统及各机构部件，高效制冰。 ★2.14 通气窗为前侧进风，前侧出风，机器左右侧不需要保留散热距离，节省了空间占用。 2.15电源条件：220V，50Hz，10A耗电量：430W 2.16重量：75KG 3．标准配置： 3.1雪花制冰机 1台 3.2 透明冰铲 1把 3.3进水管 1个 3.4排水管 1个 3.5精密过滤器 1套 | 1 |  |
| 29 | 高级倒置相差显微镜系统带照相（带电脑） | 进口产品 用途：普通活细胞观察。 1．工作条件 1.1 适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。 1.2 配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。 2．主要技术指标 2.1 倒置相差显微镜 ★2.1.1 光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准45mm。 2.1.2 调焦：通过物镜转盘的上下移动进行调焦（载物台高度固定）。备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮，旋钮扭矩可调，由滚柱机构导向。粗调行程每一圈为≥36.8mm，微调行程每一圈为≤0.2mm。 ★2.1.3 观察镜筒：宽视野三目镜筒，视场数≥22 2.1.4 照明装置：高性能LED光源 2.1.5 物镜： ★2.1.5.1 相差物镜4X （N.A.≥0. 13 ；W.D. ≥16.4） ★2.1.5.2 相差物镜10X （W.D. ≥10） ★2.1.5.3 长工作距离相差物镜20X （W.D. ≥3.2） ★2.1.5.4 长工作距离相差物镜40X （W.D. ≥2.2） 2.1.6 载物台：备有右手用低位置同轴X、Y向传动旋钮。载物台行程：X=110mm，Y=74mm。 2.1.7 目镜：10×，视场直径为22 2.1.8 备有可拆装的超长工作距离聚光镜：N.A.≥0.3，W.D.≥72mm 2.1.9 相差系统：4X、10X、20X、40X对应相差环板 ★2.1.10 所采用光学元件均为环保无铅玻璃，样本上有ECO无铅认证标识 3.1鑫图光电 高分辨率高速显微数码成像系统 型号：Metrics ★3.1.高分辨率高速CMOS成像数码图像采集系统，预览分辨率：1920X1080，传输速度：1920X1030情况下，高速模式： 60幅/秒；常规模式：30幅/秒；优良的色彩还原性及快速成像特点； 3.2.曝光时间：0.001秒-10秒，白平衡设定； 3.3.使用0.5X视频接口时，成像市场可达到显微镜观察下80%； ★3.4.可选择通过USB3.0接口与电脑主机（台式电脑或笔记本电脑）连接或者直接通过HDMI口与高清显示器连接，其中直接与高清HDMI显示器连接时，同时具备鼠标信号输入口，可直接控制成像系统工作，不需要通过电脑主机； 3.5.．高速USB3.0接口，快速无畸变传输图像； ★3.6..3D降噪功能； 3.7.实时的图像对比功能； ★3.2.图文分析处理软件： 软件主要特性： 3.2.1.先进的相机控制功能，支持多相机的自由切换； 3.2.2图像获取及记录 ★3.2.3可获取的图像类型有：JPEG, BMP, TIFF 和RAW. 允许调节参数设置，获得适当的预览图像；预览图像实时测量和捕获静止图像和视频ww文件； 3.2.4.时间戳命名功能：所拍的图像将以当前拍照时间作为文件名。拍照时间作为文件名时， 将以下列方式命名“MMDDHHmmSS”。这里“MM”表示当前月份；“DD”表示当前日期；“HH”表示当前小时；“mm”表示当前分钟；“SS”表示当前秒数； 3.2.5. 连续拍摄功能：客户可自行设置连续拍摄图像张数，拍照间隔时间和连续保存图像张数； ★3.2.6. 设置曝光时间及增益，切换帧速模式可获得不同的预览刷新速率，通过选择8-bit 或者16-bit 设置所拍图像的位深； 3.2.7.自动，手动及锁定曝光功能； 3.2.8. 调节图像色彩，伽马，对比度和饱和度的调节功能;可将不同应用的参数设置保存在不同参数组中。参数组中保存的参数包括：曝光时间，增益，帧速，位深，伽马，对比度，饱和度，色彩增强状态，单色，黑电平和红，绿，蓝三个色彩通道增益值。至少可保存20 个不同的参数组; 3.2.9手动和自动调节色阶的功能; 3.2.10.预览图像实时测量功能,直线,平衡线,垂线,矩形,两点圆,三点圆,直径圆,同心圆,多边形,弧形,角度,点计数,标志,十字标尺等等; 3.2.11图像管理: 提供所拍摄图像信息的查询以及添加备注等管理功能; 3.2.12景深扩展功能(EDF): 将采集到的同一对象不同焦距的一系列图像中聚焦清晰部分的图像提取并合成一幅处处清晰的图像; 3.2.13图像拼接功能: 是将数张有重叠部分的图像拼成一副大型的无缝高分辨率图像; 3.2.14高动态范围(HDR)调节功能; | 1 |  |
| 30 | 实验室器皿柜 | 830*420*1800 1.颜色：多色可选,默认湖蓝色 2.材质：绿色环保三聚氰胺板 3.环保：环保材质E 1级 4.厚度：16MM厚中密度板 5.规格：830*420*1800mm 6.层板孔径自上往下分别为30MM、50MM、70MM、100MM，可放置多种规格的玻璃器皿 | 2 |  |
| 31 | 恒温振荡器 | 1、电源：AV220V ，50HZ 2、振荡频率：40~300 rpm 3、振幅：20mm 4、控温范围：4～65℃ 5、温度分辨率：0.1℃ 6、定时范围：0～5999min 7、输入功率：1300W 8、托盘尺寸：500×350 9、外形尺寸：725×720×1150 10.上下两层，每层可放250ml三角瓶14个 | 2 |  |
| 32 | 恒温振荡器 | 1、电源：AV220V ，50HZ 2、振荡频率：40~300 rpm 3、振幅：20mm 4、控温范围：4～65℃ 5、温度分辨率：0.1℃ 6、定时范围：0～5999min 7、输入功率：950W 8、托盘尺寸：400×340 9、外形尺寸：635×714×1055 10.上下两层，上层可放平板，下层可放250ml三角瓶11个 | 1 |  |
| 33 | 超声破碎仪探头 | 直径2mm，破碎容量0.2-5ml | 1 |  |
| 34 | 50ML适配器 | 50ML适配器用于eppdorf5804 | 4 |  |
| 35 | 高压灭菌锅 | 技术参数 1.容量:≥60升 2,立式结构,底部带脚轮 ★3．采用垂直向上打开腔门(上掀下压式开关盖)，节省空间 ★4．腔体直径≥40cm， 5.灭菌腔材料:SUS304不锈钢, ★6.最高灭菌工作温度:≥138℃ ★7.时间范围:灭菌时间:1-6000分钟,融化时间:1-6000分钟,保温时间:1-9999分钟 ，定时启动时间：0分钟-6天 ★8.压力：设计压力≥0.34MPA,安全阀起跳压力≥0.3Mpa 9.存储系统:可同时创建20条以上程序 10.内置蒸气收集瓶容量:≥8升 11.附件.水位传感器1个,冷却风扇1个,不锈钢提篮2个, 二．产品特点 1.采用智能化微电脑系统,可以实现对灭菌过程的全自动控制 ★2.人性化权限管理,可以对仪器分三级权(操作员,管理员和工程师)权限管理 3.记忆存储系统,可设置自己的灭菌参数,记忆存储起来,断电也不会丢失 4,定时启动:可预约灭菌器,设定灭菌器,灭菌器按预约时间启动 5.废弃物灭菌模式：专用的废弃物灭菌程序，对实验室的废弃物进行有效灭菌 6具有琼脂处理功能:可以对琼脂进行加热、融化、保温,以及对腔体进行预热处理 7.预置五种及以上灭菌模式,可针对固体,液体,琼脂,废弃物等灭菌 8.提供校验接口,可同时接入15根温度探头,以供温度验证之用 ★9.内置F0值功能:选购打印机时可打印F0值 10.配备冷却风扇:灭菌完成可快速降温. ★11.内置曲线打印功能:选购压力打印套装可打印温度和压力曲线. 三.安全措施 1.防烫设计:腔盖、台面由热绝缘塑料制成，可以防烫 2.电动式双内锁:实时监测腔盖开关状态,确保腔盖关到位才能启动工作,同时实时监测腔内温度和压力,只有温度和压力在安全的状态下才能开启腔盖 3.冷却锁打开温度:根据灭菌物的热惯性,可设置灭菌物的开盖温度,温度没达到设定温度,腔盖无法打开 ★4缺水双重保护:配备水位传感器和干烧保护器的双重保护系统,防止干烧,杜绝误判,缺水迅速断电并报警 5.过压双重保护:配备安全阀和过压保护系统,压力异常,能泄压产断电报警 6.过温与升温保护:若出现超过设定的温度或升温异常,能断电并报警 7.具有过流,短路保护,漏电保护 四.资质 ★1.鉴于高压灭菌器是特种设备,生产国家严格管控.生产厂家必须是正规的高压灭菌器生产厂家,产品必须是有经过检测的产品 1)生产厂家必须本身特种设备(压力容器)生产资质(由国家法定机关颁发,不接受由第三方提供的资质) 2)生产厂家必须具有高压灭菌器生产资质(由国家法定机关颁发, 不接受由第三方提供的资质) 3)投标型号有经过国家法定灭菌器权威机构检测(不接受由第三方提供的资质) 2.投标型号有国外主流认证机构检测,如UL.FDA,CE-PED,CE | 1 |  |
| 36 | 迷你离心机 | 1.速度：6500rpm 2.转子：6个1.5ml/0.5m离心管 3.转子材料：高强度塑料材质 4.电源：AC 220V50HZ 5.重量：0.5kg | 1 |  |
| 37 | 加热磁力搅拌器 | 1.电压 [VAC]：100-120/200-240 2.频率 [Hz]：50/60 3.功率 [W]：1050 4.热输出功率[W]：1000 5.工作盘控温范围 [°C]]：室温-550，步长1 6.安全温度 [℃]：580 7.加热区域 [mm]：176x176 8.工作盘控温精度 [°C]：±1(<100°C) ±1%(>100°C) 9.温度显示：LCD 10.温度显示分辨率 [°C]：±0.1 11.外置温度传感器：PT1000 12.控温精确度 [°C]：±0.2 13.余热警告功能：50°C余热提醒 14.最大搅拌量（H2O）[L]：20 15.搅拌子最大尺寸(LxØ) [mm]：80x10 16.电机类型：直流无刷电机 17.电机输入功率[W]：18 18.电机输出功率[W]：10 19.速度范围[rpm]:100-1500 20.转速显示:LCD 21.转速显示分辨率[rpm]:±1 22.工作盘材质:玻璃陶瓷 23.工作盘尺寸[mm]:184x184 24.外形尺寸(WxDxH) [mm]:215 x 360 x 112 25.重量 [kg]:5.3 26.允许环境温度 [°C]:5-40 27.允许环境湿度:80% 28.DIN EN60529 保护方式:IP21 29.远程控制（RS232接口）:有 | 2 |  |
| 38 | 可挂墙实验室器皿晾干架 | 1.底座长(MM)：360 2.底座宽(MM) :155 3.全高(MM):670 4.层间距(MM)：75 5.孔间距(MM)：35 6. 架位：55位 | 2 |  |
| 39 | 电脑 | 英特尔酷睿i5办公台式电脑整机(i5-7400 4G 500G DVD 串口 )19.5英寸显示屏 | 1 |  |