海南省政府采购文件

采购方式：竞争性磋商

项目编号：HXY2019-155

项目名称：琼中机动车不礼让行人及行人闯红灯系统项目

采购单位：琼中黎族苗族自治县公安局

海南和信源招标代理有限公司编制

2019年08月

目  录

第一部分  磋商邀请函………………………………………………… 3

第二部分 供应商须知……………………………………………………5

（一）总则………………………………………………………………5

（二）竞争性磋商文件…………………………………………………6

（三）竞争性磋商文件的编制和数量…………………………………7

（四）响应文件的递交…………………………………………………9

（五）响应文件的开启…………………………………………………10

（六）磋商、评审及成交………………………………………………10

第三部分 合同内容及条款……………………………………………19

第四部分 响应文件内容及格式………………………………………22

第五部分 用户需求书 …………………………………………………34

# 第一部分  磋商邀请函

# 海南和信源招标代理有限公司（以下简称“招标代理机构”） 受琼中黎族苗族自治县公安局（以下简称“采购人”）委托，对琼中机动车不礼让行人及行人闯红灯系统项目所需的服务进行竞争性磋商采购，现邀请国内合格的供应商或制造商参加密封报价。有关事项如下：

一、项目编号：HXY2019-155

二、采购项目的名称、预算、用途、数量及简要技术要求或招标性质：

1、项目名称：琼中机动车不礼让行人及行人闯红灯系统项目

2、项目预算：￥1546296.52（超出采购预算金额的投标按无效响应处理）

3、用途：工作需要

4、数量：一批

5、公告期限：2019年09月02日至2019年09月06日

6、简要技术要求或招标性质：详见《用户需求书》

# 三、供应商资格要求

1、具有独立承担民事责任的能力。（需提供营业执照副本（三证合一）)；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供2019年至今任意1个月的财务报表并加盖公章）；

3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（需提供2019年至今任意1个月的税收、社保记录凭证并加盖公章）；

4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（需提供供应商书面声明）；

5、购买本项目磋商文件并按时提交磋商保证金；

6、本项目不接受联合体投标。

# 四、磋商文件的获取

1、发售磋商文件时间：2019年09月02日至2019年09月06日（上午08:30－11:30，下午14:30－17:00，北京时间），节假日除外；

2、地点：海口市蓝天路12-1号国机中洋公馆2号1101室；

3、售价：人民币200元/份（文件售后概不退）；

4、购买磋商文件时须提供：（复印件加盖公章，原件现场查验）

（1）营业执照副本（三证合一）；

（2）法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件及授权代表身份证复印件；

（3）单位负责人证明、供应商的股东信息（工商行政部门打印或国家企业信用信息公示系统网上截图并加盖公章）。

五、响应文件递交截止时间、开启时间及地点：

1、响应文件递交时间：2019年09月10日08:45至09:00（北京时间），逾期或不符合规定的响应文件恕不接收；

2、开启时间：2019年09月10日09:00（北京时间）；

3、响应地点：海口市蓝天路12-1号国机中洋公馆2号1101室。

4、公告发布媒介：中国政府采购网、中国海南政府采购网

六、联系方式

采购人：琼中黎族苗族自治县公安局

地 址：琼中黎族苗族自治县公安局

电 话：0898-86225933

联系人：温先生

代理机构：海南和信源招标代理有限公司

地 址：海口市蓝天路12-1号国机中洋公馆2号1101室

邮 编：570310

电 话：0898-65328224

传 真：0898-65328214

联系人：冯女士

# 第二部分  供应商须知

# （一）总则

## 1、适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于本次磋商邀请中所叙述项目的服务性磋商。

## 2、有关定义及相应职责

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次竞争性磋商的采购人是琼中黎族苗族自治县公安局。

2.2 “采购代理机构”系指受采购人的委托依法办理采购事宜的机构。本次竞争性磋商的采购代理机构是海南和信源招标代理有限公司。

2.3 “供应商”系指实名购买竞争性磋商文件拟参加竞争性磋商和拟向采购人提供服务的供应商。其职责如下：

2.3.1 对竞争性磋商文件错、漏之处提出澄清、说明要求或质疑；

2.3.2 按要求缴纳磋商保证金；

2.3.3 按要求编制响应文件；

2.3.4 派磋商代表递交响应文件，参加磋商活动，对评审小组就响应文件提出的问题进行澄清；“磋商代表”系指在磋商过程中代表提交响应文件单位处理磋商事宜的人员，包括单位法定代表人或负责人及取得授权的单位人员；

2.3.5 配合相关职能部门就竞争性磋商采购项目的质疑、投诉和举报的处理工作；

2.3.6 与采购人签订采购合同，按照合同规定向采购人提供服务；

2.3.7 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反该规定的，相关投标均无效，由此产生的一切后果均由相关供应商承担。

2.3.8除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.3.9供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、或存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情况的供应商不得参与投标。

2.4 合格的供应商

2.4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2.4.2 符合竞争性磋商文件规定的资格要求，有能力提供满足竞争性磋商文件要求的相关服务的法人实体。

2.5 “成交供应商”按照磋商文件确定的评审标准和方法，对响应文件进行评审，推荐合格的成交候选人，采购人根据磋商小组提出的书面评审报告和推荐的成交候选人确定成交供应商。

## 3、合格的货物和服务

3.1 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

4、本磋商文件由采购人及采购代理机构负责解释。

## 5、磋商费用

5.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

5.2 采购代理机构按国家相关部门规定的标准向成交供应商收取代理服务费。中成交供应商须在成交公告之日起至领取《成交通知书》前向采购代理机构支付代理服务费，逾期未付，每日按代理费的百分之五收取违约金，且采购代理机构有权拒绝向成交供应商发放 《成交通知书》、在成交合同上拒签或盖章，因此造成的法律责任均由成交供应商承担。

# （二）竞争性磋商文件

## 6、竞争性磋商文件的构成

6.1 竞争性磋商文件由下列文件以及在磋商过程中发出的修正和补充文件组成：

第一部分  磋商邀请函

第二部分  供应商须知

第三部分  合同内容及条款

第四部分  响应文件内容及格式

第五部分  用户需求书

注：请仔细检查竞争性磋商文件是否齐全，如有缺漏，请立即与采购代理联系解决。

6.2 供应商须认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其响应被拒绝或无效响应等风险均由供应商承担。

## 7、竞争性磋商文件的澄清

应于递交响应文件截止时间前（逾期不受理）以书面形式向代理机构提出，采购代理机构将以书面形式进行答复，同时采购代理机构有权将答复内容分发给所有购买了本磋商文件的供应商。否则视为完全接受磋商文件所有条款及规定。

## 8、竞争性磋商文件的修改

8.l 在响应文件提交截止时间5天前，采购代理机构和采购人可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对磋商文件进行修改。

8.2 竞争性磋商文件的修改是竞争性磋商文件的组成部分，采购代理机构将以书面或网上公告的形式通知所有购买本竞争性磋商文件的供应商，并对供应商具有约束力。供应商在收到上述通知后，应立即以书面形式向采购代理机构和采购人确认。

8.3 为使供应商准备响应文件时有充分的时间对磋商文件修改部分进行研究，采购代理机构和采购人可适当推迟响应文件提交截止时间。

# （三）竞争性磋商文件的编制和数量

## 9、响应文件的语言

供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构和采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以翻译本为准。

## 10、响应文件的构成

10．1响应文件应包括资质部分、商务部分、技术部分、第一次报价等内容（凡有具体格式要求详见竞争性磋商文件“第四章 响应文件内容及格式”，本竞争性磋商文件没有具体规定和要求的内容格式不限，由供应商自拟）。

10．2 若供应商未按竞争性磋商文件的要求提供资料，或未对竞争性磋商文件做出实质性响应，将作为无效响应文件。

10.3资格的证明文件

响应文件由供应商的法定代表人或其授权代表（以下统称磋商申请人代表）递交，并出示本人有效身份证（或港澳台通行证、护照，下同）的原件，和授权书原件（或说明磋商授权书原件装订在响应文件内），以证明授权代表的身份和被授权范围，并由采购人验证确认。

10.4编制在响应文件中的以上所需的各种证书、证件、证明等若系复印件，须在复印件上加盖供应商单位公章，原件不要求与响应文件同时递交。

## 11、响应文件编制

11.1 供应商应完整地填写磋商文件中提供的《响应承诺函》、《报价一览表》等磋商文件中规定的所有内容。

11.2 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构对其中任何资料进一步审查的要求。

11.3 如果响应文件填报的内容不详，或没有提供磋商文件中所要求的全部资料及数据，使磋商小组无法正常评审的，由此产生的结果由供应商承担。

11.4 响应文件外形尺寸应统一为A4纸规格，文件所使用的印章必须为企业公章，且与供应商名称完全一致，不能以其它业务章或附属机构印章代替。需签名之处必须由当事人亲笔签署。

11.5 响应文件自制部分必须打印，每页须按顺序加注页码，装订牢固且不会轻易脱落（注：如胶装）。如因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生的一切后果由供应商自行承担。

11.6 任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商授权代表在旁边签字或盖章后方可有效。

## 12、报价

12.1本项目的采购预算金额为￥1546296.52。

12.2 供应商应按报价一览表的要求报价。

12.3 候选成交供应商的报价如超过预算且采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的候选成交供应商。

## 13、备选方案

本次竞争性磋商只允许供应商有一个响应方案，否则视其响应文件无效。

## 14、磋商保证金

14.1 磋商保证金是参加本项目磋商的必要条件，每个参与响应的供应商￥10000.00元。

14.2磋商保证金应在2019年 09 月 10 日 09 ： 00 前划入或存入采购代理机构指定的账户并注明汇款单位及项目编号（或项目名称）。磋商保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式从其公户提交。任何以个人账户或个人名义汇入（自然人投标的情形除外）的保证金，视为提交无效，导致其投标无效或被拒收响应文件所产生的一切后果均由供应商承担。

# 开户名称：海南和信源招标代理有限公司

银行账号： 4600 1002 3360 5300 9677

# 开户银行： 中国建设银行海口金盘支行

14.3 磋商保证金的退还

14.3.l 成交供应商的磋商保证金在其与采购人签订合同后5个工作日内无息退还。

14.3.2 落选的供应商的磋商保证金将在采购代理机构发出中标通知书后5个工作日内无息退还。

14.4 发生下列情况之一者，磋商保证金将不予退还：

（1）供应商在有效期内撤回其响应文件的；

（2）供应商不按本章规定签订合同的；

（3）供应商提供虚假材料谋取成交的；

（4）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、采购代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益的。

（6）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（7）逾期未支付招标代理服务费的。

## 15、响应文件的数量和签署

15.1 响应文件一式三份（正本一份，副本两份），固定装订（注：胶装）。报价一览表一份，独立信封密封，信封外注明“投标一览表”。提供PDF格式或WORD格式电子文档1份，并将U盘或光盘（标明公司名称）密封在“投标一览表”中，电子介质的投标文件与纸质投标文件具有同等的法律效力。

15.2 响应文件须按磋商文件的要求执行，每份响应文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以“正本”为准。

15.3 响应文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章，不符合以上签署要求的将视为无效投标。

# （四）响应文件的递交

## 16、响应文件的密封及标记

16.l 供应商应将响应文件正本和所有副本分别密封在两个专用袋（箱）中（正本一份共一袋，副本两份共一袋）及报价一览表（独立信封另密封一份），并在专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”、“报价一览表”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南和信源招标代理有限公司

项目名称：琼中机动车不礼让行人及行人闯红灯系统项目

项目编号：HXY2019-155

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

16.2 响应文件未按上述规定书写标记和密封者，采购代理机构将有权拒收其响应文件。

## 17、响应文件提交截止时间

17.l 供应商须在响应文件提交截止时间前将响应文件送达采购代理机构规定的地点。

17.2 供应商的授权代表须携带营业执照、法定代表人身份证复印件、《法定代表人授权书》及保证金转账、汇款的银行回单（均要求复印件加盖公章）及个人身份证原件亲临磋商活动现场以备查验。其现场所签署确认的文件均代表供应商的决定，并作为响应文件的补充内容，具有同等法律效力。

17.3 若采购代理机构推迟了响应文件提交截止时间，应以公告的形式通知所有供应商。在这种情况下，采购代理机构、采购人和供应商的权利和义务均应以新的响应文件提交截止时间为准。

17.4 在响应文件提交截止时间后递交的响应文件，采购代理机构将拒绝接收。

（五）响应文件的开启

18、响应文件的开启

18.l 采购代理机构按“磋商公告”或“磋商邀请函”中规定的时间和地点组织开标，采购人代表、采购代理机构有关工作人员参加。供应商应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证及相关授权证明材料签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，采购代理机构对响应文件的处理不承担责任。

18.2 政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

18.3 响应文件开启前，供应商授权代表将查验响应文件的密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份响应文件中“报价一览表”的内容，以及采购代理机构认为合适的其他内容，采购代理机构将作开标记录。

18.4 若响应文件未密封，采购代理机构将拒绝接收该供应商的响应文件。

18.5 根据财库〔2015〕124号《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

# （六）磋商、评审及成交

## 19、磋商小组的组成

磋商小组由采购人代表和从海南省综合评标专家库中随机抽取的相关专家共3人以上单数组成，其中，技术、经济等方面的专家人数不得少于成员总数的2/3。磋商小组成员将按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

## 评审方法及评审程序

20.1根据财政部、工业和信息化部2012年1月1日颁布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）第五条规定，对小、微企业予以价格评分适当优惠。若供应商为小型或微型企业者，必须提供相关部门出具的证明材料，其参与评分的响应报价取值按响应报价的90%计（即按响应报价扣除10%后计算）。

20.2根据财政部、环保总局文件2006年10月24日颁布《关于环境标志产品政府采购实施的意见》财库[2006]90号第五条规定政府采购属于节能清单中产品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能清单所列的节能产品（需提供相关证明材料）。

20.3本次评审采用综合评分法。

20.4 综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。综合评分法评审标准中的分值设置与评审因素的量化指标相对应。

20.5评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

20.6磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

20.7磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

20.8 资格审查：评审小组根据国家相关法律法规和磋商文件的规定，对供应商的资格证明文件进行资格性和符合性审查，如供应商不具备磋商资格，评审小组可按投票方式决定是否作无效响应处理（详见附表1）。

（附表1）

资格审查表

项目名称：琼中机动车不礼让行人及行人闯红灯系统项目

项目编号：HXY2019-155

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效响应认定条件） | 供应商1 | 供应商2 | 供应商3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商的资格 | 是否符合供应商资格要求 |  |  |  |
| 2 | 响应文件的有效性、完整性 | 是否符合磋商文件的样式和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 投标有效期 | 是否满足磋商文件要求 |  |  |  |
| 5 | 交付时间 | 是否满足磋商文件要求 |  |  |  |
| 6 | 响应文件数量 | 是否满足磋商文件要求 |  |  |  |
| 7 | 其它 | 是否有其它无效响应认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

注：

1、表中只需填写“√”通过或“×”不通过；

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是“√”通过的，填写“合格”；只要其中有一项是“×”不通过的，填写“不合格”；

3、结论是合格的，才能进入下一轮，不合格的被淘汰。

20.8.1 磋商小组根据《资格审查表》对响应文件的资格性和符合性进行审查，只有对《资格审查表》所列各项作出实质性响应的响应文件才能通过初步评审。对是否实质性响应磋商文件的要求有争议的内容，磋商小组将以记名方式表决，得票超过半数的供应商有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

（1）供应商未能满足供应商资格要求的；

（2）供应商未提交法人授权委托书的；

（3）供应商未按磋商文件要求的金额提交磋商保证金的；

（4）响应文件未按磋商文件规定要求填写响应内容及签名盖章的；

（5）交付时间或服务期限不满足要求的；

（6）响应文件未按磋商文件规定要求填写响应内容及签名盖章的；

（7）报价不是固定价或者报价不是唯一的；

（8）不符合磋商文件规定的其它条件。

21.8.3提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下报价的，按一家供应商计算；非单一产品采购项目，根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在磋商文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前上述规定处理。

21.8.4 磋商小组在初审中响应文件报价出现前后不一致的，除磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表（为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）若供应商不同意以上修正，其响应文件将视为无效。

21.9磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

21.10磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

20.11磋商小组对响应文件进行审核后，与各家供应商进行单独磋商。经磋商后确定最终采购需求，供应商可选择是否提交最终报价，不提交最终报价视为放弃本次磋商。

20.12量化评审

20.12.1 磋商小组根据评审办法对通过初步评审的响应文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。

20.12.2 技术、商务评分：具体评审的内容详见（附表2）。

20.12.3 价格分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有供应商的报价，即满足磋商文件要求且价格最低的报价为磋商基准价，其价格分为满分（30分）。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

价格分=（基准价／报价）×价格权值×100

20.12.4 技术、商务及价格权重分配

| 评分项目 | 技术项及商务项 | 价格项 |
| --- | --- | --- |
| 权重 | 70% | 30% |

20.13提交最终报价后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐2名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

注：

1、技术项得分=（∑各评委所审技术参数得分）/（评委人数）；

2、商务项得分=（∑各评委所审商务参数得分）/（评委人数）；

3、价格项得分=（基准价／报价）×价格权值×100；

4、供应商综合得分=技术项得分+商务项得分+价格项得分（保留二位小数）。

(附表2)

评分细则表

| 序号 | 评比项目 | 评比内容 | 评分标准 | 项目得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术项 （52分） | 设备技术参数和系统功能要求 | 技术参考参数响应度: A:满足或优于全部技术参数，得40分； B、不满足★项的技术参数小于10项（含本数），或不满足其它参数小于25项（含本数），得30分； C、不满足★项的技术参数大于10项且小于20项（含本数），或不满足其它参数大于25项且小于50项（含本数），得20分； D、不满足★项的技术参数大于20项且小于34项（含本数），或不满足其它参数大于50项且小于60项（含本数），得10分； F、不满足★项的技术参数达34项以上，或不满足其它参数达60项以上，不得分。 注：需提供满足★项要求的证明材料，不提供视为不满足。 | 40 |
| 2 |  | 售后服务及培训方案 | 根据投标人提供的售后服务方案进行比较赋分（综合考察技术服务人员数量、资质情况、服务响应时间、培训安排等因素）（满分9分）： A.售后服务方案科学合理，适用性强，思路清晰，内容全面，能够根据实际情况制订，考虑问题周全，实施过程务实；7-9分 B.售后服务方案基本满足项目需要，操作性一般；4-6分 C.售后服务方案不合理；1-3分 D.未提供者；0分 | 9 |
| 3 |  | 投标人的投标文件规范性 | 根据投标文件的制作规范性、提供资料是否齐全和文字是否清晰及目录索引等情况在0-3分之间赋分，如标书中没有目录索引、表达不清晰及投标人材料或严重错误，影响评委阅读的，该项不得分。 | 3 |
| 4 | 商务项 （18分） | 安防监控设备“核心 产品”制造厂商要求 | 安防监控设备制造商软件能力成熟度CMMI5级的得3分。（提供证明文件并加盖设备制造商单位公章或投标专用章） | 3 |
| 5 |  |  | 安防监控设备制造商获得安全生产标准化企业的得3分。（提供证明文件并加盖设备制造商单位公章或投标专用章） | 3 |
| 6 |  |  | 安防监控设备制造商获得国家知识产权示范企业的得3分。（提供证明文件并加盖设备制造商单位公章或投标专用章） | 3 |
| 7 |  |  | 安防监控设备制造商获得ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书叁级及以上的得3分。（提供证明文件并加盖设备制造商单位公章或投标专用章） | 3 |
| 8 |  |  | 安防监控设备制造商获得年度责任品牌奖的得3分。（提供证明文件并加盖设备制造商单位公章或投标专用章） | 3 |
| 9 |  |  | 安防监控设备制造商获得相关部门颁发的绿色发展先进单位的得3分。（提供证明文件并加盖设备制造商单位公章或投标专用章） | 3 |
| 10 | 投标报价（30分） | 有效投标人报价最低价格作为基准价 | 报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权重×100 | 30 |

21、确定成交供应商的标准

21.1 磋商小组依据对各响应文件的评审结果，提出书面评审报告，并根据磋商文件的规定，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，最终按照终合得分由高到低的顺序向采购人推荐前三名为成交候选供应商，排名第一的为成交候选供应商，排名靠后的前2名为备选成交候选供应商。

21.2 成交候选供应商因特殊原因放弃成交或因不可抗力提出不能履行合同，才可依评标排名次序的备选成交候选供应商依次递补为成交供应商。

21.3 成交供应商确定后，采购代理机构将在政府采购指定媒体上公示成交结果。

21.4 凡是属于审查、澄清、评价和比较报价的有关资料以及成交意向等，磋商小组及有关工作人员自始至终均不得向供应商或其它无关的人员透露。

21.5 在评审期间，供应商企图影响采购人、采购代理机构和磋商小组而获得评审信息的任何活动，都将导致其响应文件被拒绝，并承担相应的法律责任。

22、公告

代理机构将在指定的网站（中国海南政府采购http://www.ccgp-hainan.gov.cn/）上发布磋商公告、更正公告、通知、成交公告等磋商采购过程中的所有信息，请务必关注网上公告。成交结果公示期为1个工作日。

23.1提出质疑

23.1.1如果供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑事项。

23.1.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商已依法获取采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向招标代理机构或采购人提出。

23.1.3供应商提出质疑应当提交以下材料：质疑供应商的营业执照复印件、法定代表人身份证明及身份证复印件、授权委托书、代理人的身份证复印件、已参与所质疑项目采购活动的证明材料、质疑函和质疑证明材料。（身份证复印件及相关证明材料均加盖公章）

23.1.4质疑函应当包括下列内容：（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；（二）质疑项目的名称、编号；（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（四）事实依据；（五）必要的法律依据；（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人、或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

23.1.5提出质疑的供应商应按23.1.3规定的材料及23.1.4规定的质疑函一次性向代理机构或采购人提交，提交的材料及质疑函不符合以上规定或有遗漏的，质疑供应商须在法定质疑期限内一次性向招标代理机构补齐或修正。超过法定质疑期限提交的质疑函或补充材料，代理机构或采购人有权拒收。

23.2 招标代理机构在《中华人民共和国政府采购法》规定的时间内没有对供应商的质疑进行回复，或供应商对招标代理机构的回复不满意时，可以在答复期满后15个工作日内可向政府采购财政部门投诉。供应商投诉的事项不得超过已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

23.3 供应商任何匿名、非书面形式、超过质疑期的质疑均不予受理。

（八）合同

24、合同授予标准

除本须知第14.4条的规定之外，采购人将与成交供应商签订供货合同。

25、 接受和拒绝任何或所有响应文件的权力

在特殊情况下，磋商小组、采购代理机构和采购人在报经监管部门同意后，保留在授予合同之前拒绝任何报价以及宣布磋商程序无效或拒绝所有响应的权力。

26、签订合同

26.1 采购人应按磋商文件和成交供应商的响应文件订立书面合同，不得超出磋商文件和成交供应商响应文件的范围，也不得另行订立背离合同实质性内容的其他协议。

26.2 采购人应在成交通知书发出之日起30天内与成交供应商签订政府采购合同。

27、付款

按照政府采购有关规定办理。

28、适用法律

采购人、采购代理机构及供应商的一切磋商活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

第三部分  合同条款及格式

琼中机动车不礼让行人及行人闯红灯系统项目

采购合同（仅供参考）

项目编号：    HXY2019-155

# 项目名称： 琼中机动车不礼让行人及行人闯红灯系统项目

# 合同编号：

甲方： 琼中黎族苗族自治县公安局

乙方：        中标人

签订日期：      年    月    日

甲方： 琼中黎族苗族自治县公安局

乙方：        中标人

甲乙双方根据      年    月    日 琼中机动车不礼让行人及行人闯红灯系统项目（项目编号：HXY2019-155）公开招标采购结果及招标文件的要求，经协商一致，达成以下协议。

（条款内容自拟）

一、合同纠纷处理

本合同执行过程中如发生纠纷，作如下处理：

1、申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

2、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

二、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

三、合同鉴证

采购代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、响应文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

四、组成本合同的文件包括：

1、合同通用条款和专用条款；

2、招标文件、乙方的响应文件和评标时的澄清函（如有）；

3、中标通知书；

4、甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

五、合同备案

本合同一式伍份，中文书写。甲方、乙方各执贰份，壹份由采购代理机构备案。

六、合同转让和分包

乙方不得全部或部分转让合同。除非甲方事先书面同意外，不得分包其应履行的合同义务。

甲方：                                （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：                  （签章）

签订日期：      年    月    日

乙方：                                （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：                  （签章）

银行户名：

开户银行：

银行账号：

签订日期：      年    月    日

采购代理机构声明：本合同标的经海南和信源招标代理有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招响应文件的内容一致。

采购代理机构：   海南和信源招标代理有限公司   （盖章）

地址：海口市蓝天路12-1号国机中洋公馆2号楼1101室

法定（授权）代表人：                        （签章）

# 签订日期：      年    月    日

# 第四部分  响应文件内容及格式

请供应商按照以下文件要求的格式、内容制作响应文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则将影响对响应文件的评价：

1、响应承诺函

2、法定代表人授权委托书

3、资格申明信

4、报价一览表（表1）

5、报价明细表（表2）

6、技术响应情况表（表3）

7、供应商项目业绩一览表（表4）

8、代理服务费承诺书（格式）

9、中小企业声明函

10、售后服务承诺

11、供应商基本信息表（表5）

12、保证金退还申请书（表6）

13、供应商认为需要的其它材料

注：以上复印件均需要加盖公章。

## 1、响应承诺函

致：海南和信源招标代理有限公司

根据贵单位 琼中机动车不礼让行人及行人闯红灯系统项目（项目编号：HXY2019-155）的磋商邀请函，正式授权下述签字人姓名：         职务：       代表供应商（供应商名称），提交纸质响应文件正本一式一份，副本一式两份。

本公司谨此承诺并声明：

1、同意并接受磋商文件的各项条款要求，遵守文件中的各项规定，按磋商文件的要求投标。

2、本响应文件的有效期为从投标截止日期起计算的60天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受澄清。如果我们成交，本响应文件在此期间之后将继续保持有效。

3、我方已经详细地阅读了全部磋商文件及其附件，包括澄清及参考文件。我方已完全清晰理解磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。不论在任何时候，将按贵方要求如实提供一切补充材料。

5、我方承诺在本次报价中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6、我方完全服从和尊重评审小组所作的评审结果，同时清楚理解到投标报价最低并不一定获得成交资格。

7、我方同意按磋商文件规定向贵司缴纳磋商保证金，如果获得成交并按《成交通知书》的要求，如期签订合同并履行其一切责任和义务。

8、我方在参与本次竞争性磋商采购活动中，不以任何不当手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有不当行为，愿承担此行为所造成的不利后果和法律责任。

9、我公司与参加该项目报价的其它供应商未存在单位负责人为同一人、未存在直接控股或管理关系。

我公司若有违反以上承诺和声明的行为，将无条件接受取消投标资格及成交资格、接受列入不良行为名单的处罚，对此造成的一切损失及法律责任，均由我公司承担。

供应商名称：                （公章） 法定代表人：         （亲笔签名）

被授权人：                （亲笔签名）职     务：

承诺日期：      年    月    日

2、法定代表人授权委托书

致：海南和信源招标代理有限公司

ＸＸＸ（姓名、姓别）在ＸＸＸ公司（供应商名称）任ＸＸ职务，是ＸＸＸ公司的法定代表人 。现代表本公司授权（被授权代表）姓名：        职务：        为本公司的合法代理人，就　琼中机动车不礼让行人及行人闯红灯系统项目（项目编号：HXY2019-155）进行响应，以本公司的名义处理一切与之相关的事务，所签署的有关文件，本公司均予以认可并承担相应的法律责任。

本授权书自      年    月    日至      年    月    日内签字有效，特此声明。

供应商名称：              （公章）    营业执照号码：

法定代表人：          （亲笔签名）    联系电话：

职    务：                            身份证号码：

被授权人：            （亲笔签名）    联系电话：

职    务：                            身份证号码：

生效日期：      年    月    日

注：本授权书内容不得擅自修改。

3、资格声明函

致：海南和信源招标代理有限公司

为响应贵公司组织的琼中机动车不礼让行人及行人闯红灯系统项目（项目编号：HXY2019-155）服务的磋商采购活动，我公司愿意参与响应。

我公司在法律、财务和运作上符合磋商文件对供应商的资格要求，提供“用户需求书”中全部服务，提交的所有文件和全部说明是真实有效的和正确的。

我公司理解贵公司可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应贵公司的要求提交。

我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中未有重大事故、违法记录。

特此声明

注：附“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，依法拒绝其参与政府采购活动。（打印网站查询结果，并加盖公章）

供应商名称：                            （公章）

法定代表人或被授权人：              （亲笔签名）

申明日期：      年    月    日

（表1）

4、报价一览表

（独立信封另密封一份）

| 项目名称 | 琼中机动车不礼让行人及行人闯红灯系统项目 |
| --- | --- |
| 报价总计 | （小写）： （大写）： |
| 交付时间 | 合同签订生效之日起 天内。 |
| 备 注 |  |

供应商名称：                      （公章）

被授权人：                    （亲笔签名）

注：

1、报价一览表应准确填写，若报价一览表与响应文件不符时，以报价一览表为准；

2、报价中必须包含全部服务项目、全额含税发票、雇员费用等，合同的执行以交付时间为准；

3、在报价表内未有明确列述的项目费用应视为包括在报价之内。

（表2）

5、报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 品牌规格型号 | 产地/制造厂商 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | … |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价总计 | （小写）： （大写）： |

供应商名称：                      （公章）

被授权人：                    （亲笔签名）

注：

1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

2、相关人员培训、后续服务及其他所有费用由供应商自行计算填列；

3、总价=单价×数量，数量由供应商自行计算并填表；

4、“报价明细表”中“投标报价总计”数应当等于“报价一览表”中“报价总计”数。

（表3）

6、技术响应情况表

说明：供应商必须仔细阅读磋商文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能条目列入下表，未列入下表的视作报价人不响应。带★的指标列入下表时，必须在指标前面保留★，否则视为不响应。供应商必须根据所投货物的实际情况如实填写，如发现有虚假描述的，该响应文件无效，并报政府采购主管部门严肃处理，并没收其磋商保证金。

| 序号 | 货物名称 | 原技术规范主要条款描述 | 投标人技术规范描述 | 偏离情况说明 （＋/-/=） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 | … |  |  |  |

供应商名称：                      （公章）

被授权人：                    （亲笔签名）

注：

1、此表为表样，供应商必须把采购项目的全部技术参数列入此表，并对技术参数进行逐一应答，行数可自行添加，但表式不变。

2、按照采购项目技术参数要求的顺序对应填写“技术响应情况表”；

3、请在“供应商技术规范描述” 中列出所投货物的详细技术参数情况；

4、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。评委评审时不能只根据供应商填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“响应文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求；

5、供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其响应或成交资格。

（表4）

7、供应商项目业绩一览表

项目名称：琼中机动车不礼让行人及行人闯红灯系统项目

项目编号：HXY2019-155

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 完成时间 | 服务质量 | 项目单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：                      （公章）

被授权人：                    （亲笔签名）

注：

1、请提供合同或项目验收报告等有关证明的复印件。

2、合同只提供首页、含金额页、盖章页即可（复印件加盖公章）。

8、支付代理服务费承诺书（格式）

致：海南和信源招标代理有限公司

我公司在贵公司组织的　琼中机动车不礼让行人及行人闯红灯系统项目（项目编号：HXY2019-155）采购活动中若获成交，我公司承诺：保证按磋商文件的规定在成交公告之日起至领取成交通知书前以支票、汇票或现金方式，向贵公司一次性支付该项目的代理服务费，逾期支付，须向海南和信源招标代理有限公司每日支付代理服务费的0.5％的违约金，并愿意承担磋商保证金不予退还的后果。

本项目的代理服务费按照琼价费管[2011]225号《海南省物价局关于降低部分招标代理服务收费标准的通知》文件规定的招标代理服务收费基准价格计取费用,由成交单位支付。

特此承诺！

承诺方：名称

地址：

电话：							传真：

电传：							邮编：

承诺方授权代表签字：								（承诺方盖章）

承诺日期：

9、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

声明人：企业名称（盖章）

日 期：

注：附相关证明资料

10、售后服务承诺

致：　琼中黎族苗族自治县公安局

根据琼中黎族苗族自治县公安局在琼中机动车不礼让行人及行人闯红灯系统项目的投标邀请，我公司对该项目售后服务做如下承诺：

- 质量保证：　　　　　　　　　　　　　　　　；

- 安装及培训时间：　　　　　　　　　　　　　；

- 质保期：　　　　　　　　　　　　　　　　　；

- 工作服务及响应时间：　　　　　　　　　　　；

- 质保期外的服务承诺：　　　　　　　　　　　；

6、其他售后方面的承诺。

以上是我公司对该项目的售后服务承诺，若我公司达不到采购人要求及以上承诺标准，在售后服务中给采购人造成损失，我公司愿意接受由此造成的一切责任，并赔偿由此造成的一切经济损失。

供应商名称：                            （公章）

法定代表人或被授权人：              （亲笔签名）

承诺日期：      年    月    日

（表5）

11、供应商基本信息表

| 公司名称 |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股东名单持股比例 |  | 单位负责人 |  |
| 公司所有制 | 私企（ ） 国企（ ） 外企（ ） 个体（ ） 其他（ ） |
| 地 址 |  | 联系电话 |  |
| 成立日期 |  | 注册资本 |  |
| 营业执照代码 |  |
| 联系人 |  | 联系人电话 |  |
| 供应商性质 | 总代理（ ） 经销商（ ） 制造厂商（ ） 其他（ ） |
| 经营范围 |  |
| 银行账号 |  | 开户银行 |  |

注：1、以上基本信息真实、有效、合法，若否，将承担一切法律责任；

2、若与参加本项目报价的其他供应商存在单位负责人为同一人或者存在直接控股关系、管理关系的情形，视为无效响应并承担因此产生的一切法律责任。

供应商名称：                         （公章）

年　　月　　日

（表6）

12、保证金退还申请书

## 致：海南和信源招标代理有限公司

## 我司于      年    月    日为琼中机动车不礼让行人及行人闯红灯系统项目（HXY2019-155）所提交的保证金人民币￥10000.00，请贵司退还时划到以下账户：

| 开 户 名 称 |  |
| --- | --- |
| 开户银行全称 |  | 联 系 人 |  |
| 银 行 账 号 |  | 联系电话 |  |

供应商名称：                      （公章）

被授权人：                    （亲笔签名）

## 日    期：        年      月      日

## 注：请将此申请书在递交响应文件时，提交至海南和信源招标代理有限公司财务部，联系地址：海口市蓝天路12-1号国机中洋公馆2号楼1101室，联系人：黄女士，联系电话：65328224（转财务室）。（递交响应文件时需单独提交此文，勿放入响应文件中）

第五部分  用户需求书

一、用户需求清单

| 琼中县机动车不礼让行人及行人闯红灯系统 |
| --- |
| 一、机动车不礼让行人抓拍系统 |
| (一)国兴大道-教育路 |
| 序号 | 产品名称 | 参考功能特性 | 单位 | 数量 | 备注说明 |
| 1.1 | 主要设备 |  |  |  |  |
| 1 | 900万不礼让行人抓拍单元 | 1) 一体化抓拍单元，内含护罩、防雷器、电源等； 2) 传感器：1英寸； 3) 传感器有效像素900万； 4) 图像分辨率4096（H）×2160（V）； 5) 视频帧率:25fps； 6) 支持:不行人礼让优先抓拍、违章图片合成、边缘增强、车牌识别、卡口功能、车辆特征识别、人脸抠图、遮阳板识别、定位功能、图像防篡改功能； 7) ★支持行人方向识别，系统所抓拍的违法图片按要求进行组合，组合的图片能体现行人前进方向（提供公安部检验报告并加盖厂商公章或投标专用章证明） 8) ★内置GPS及北斗定位设备，可实现校时功能（提供公安部检验报告并加盖厂商公章或投标专用章证明） 9) ★内置陀螺仪，可实现姿态异常检测，并报警输出（提供公安部检验报告并加盖厂商公章或投标专用章证明） 10) ★支持车辆捕获功能，白天准确率≥99.9%，晚上捕获率≥99.9%（提供公安部检验报告并加盖厂商公章或投标专用章证明） 11) ★支持车牌识别功能，白天准确率≥99.9%，晚上准确率≥99.9%（提供公安部检验报告并加盖厂商公章或投标专用章证明） 12) 存储功能：支持TF卡存储，最大速度大于C10，最大容量支持128GB； 13) 视频压缩标准：H.265、H.264H、H.264M、H.264B、MJEPG； 14) 内置网络防雷模块； 15) 工作电压：AC220V； | 套 | 2 | 核心产品 |
| 2 | 抓拍单元镜头 | 1英寸；定焦，25mm镜头 | 个 | 2 |  |
| 3 | 三维万向节支架 | 压铸铝材质，万向调节 | 个 | 14 |  |
| 4 | LED频闪补光灯 | 1) 采用≥16颗高亮LED 2) 支持光照角度10度，25度，30度可选，实现有效水平方向光斑4米、10米、12米(安装距离23米，安装高度6米) 3) 支持环境亮度检测，低照度下6级光敏检测自动开启补光 4) ★亮度：支持亮度可调，30级可调（提供公安部检验报告并加盖厂商公章或投标专用章证明） 5) ★远程控制：可通过相机远程控制亮度等级，控制补光灯点亮和熄灭（提供公安部检验报告并加盖厂商公章或投标专用章证明） 6) 支持频闪级联功能，支持最多5台LED灯串口同时并入相机接口 7) 支持远程显示补光灯故障、正常状态 8) 支持频闪持续时间1、2、3ms可选，频闪延时0、1、2、3、4ms可选 | 台 | 6 | 核心产品 |
| 5 | 闪光灯 | 1) 每车道部署一台；抓拍补光 2) ★回电时间≤40ms，满足了市场相机连抓两张的需求 （提供公安部检验报告并加盖厂商公章或投标专用章证明） 3) 支持开关量触发，短接一次即可判断是否闪光 4) 支持光敏检测，自动切换亮度 5) 支持开关量控制切换亮度 6) ★支持爆闪计数及触发计数查询（提供公安部检验报告并加盖厂商公章或投标专用章证明） 7) 在完全无环境光照明的情况下，可令摄像系统拍摄到清晰的车牌、车型、车内人脸图像，也可用于白天平抑逆光，对车内人脸进行补光 | 台 | 6 | 核心产品 |
| 6 | 智能终端管理主机 | 1) 嵌入式Linux实时操作系统； 2) 支持违章图片普通合成功能、新国标合成功能； 3) 含1T硬盘和GPS 4) ★网络接口≥4个RJ45 10M/100M自适应以太网口；≥2个RJ45 10M/100M/1000M自适应网络接口（提供公安部检验报告并加盖厂商公章或投标专用章证明） 5) 最多可接入≥4路网络摄像机； 6) ★支持按照抓拍图片检索关联录像；检索的关联录像时长可设置为1~100秒（提供公安部检验报告并加盖厂商公章或投标专用章证明） 7) ★支持接入球机设备，并可远程控制球机转动、变倍、变焦、变光圈（提供公安部检验报告并加盖厂商公章或投标专用章证明） 8) 断网续传：当设备与平台断开，重连后设备将断开时间段的图片继续传给平台； 9) 工作温度：—30℃~70℃； | 台 | 1 | 核心产品 |
| 7 | 光纤收发器 | 1) 支持1路100M以太网数据在单根光纤上传输 2) 支持DC12V供电 3) 支持IEEE802.3U、IEEE802.3X网络标准 4) 支持10/100Mbps自适应网络信号传输 5) 支持全/半双工 6) 工业级设计，安装简便，即插即用 7) 光纤距离默认20km，可选择40km、80km 8) LED状态指示灯显示光端机工作状态 9) 工作温度：-40 ~ 70 °C 10) 含电源 | 对 | 1 |  |
| 8 | 立杆 | 杆体材料为镀锌锥形八角钢，含基础件，立杆净高：6.5m； | 根 | 2 |  |
| 9 | 横臂 | 横杆：6m | 根 | 2 |  |
| 10 | 抱杆设备箱 | 高≥650×宽≥450×深≥400（mm），前单开门，箱体喷塑，采用优质冷轧板 | 个 | 2 |  |
| 11 | PDU电源插座 | 8口 | 个 | 2 |  |
| 12 | 防雷器 | 电源网络二合一防雷器 | 套 | 2 |  |
| 13 | 路口交换机 | 工业级，4口百兆工业级交换机 | 个 | 2 |  |
| 14 | 自动重合闸 | 漏电保护，电流在大于30mA，电源保护器电源通道断开，断开时间在0.2秒内；过流保护：当线路电流过大甚至短路时（当负载工作电流大于额定工作电流1A持续3秒认为过流；当负载工作电流大于额定工作电流2倍时认为短路），电源保护器电源通道断开，断开时间在0.2秒内；过欠压保护：当电网供电电压异常时（大于275±5V或者小于110±5V），电源保护器电源通道断开，待电网电压恢复正常范围时才自动合闸（合闸前将实时检测电压）；智能合闸；故障指示 | 个 | 1 |  |
| 15 | 设备电源线 | 3X1.5mm2 | 米 | 75 |  |
| 16 | 超五类网线 | 超五类户外防水网线 | 米 | 150 |  |
| 17 | 控制线 | 2×1.0² | 米 | 100 |  |
| 18 | 支电电源线 | 3X2.5mm2 | 米 | 36 |  |
| 19 | 取电电源线 | 3X4mm2 | 米 | 100 |  |
| 20 | 预埋件 | 螺杆8-M24*1000/模板2-Φ450*δ4 | 套 | 2 |  |
| 1.2 | 基础配套采购 |  |  |  |
| 1 | 杆件基础制作 | 杆件基础,含开挖、混泥土浇筑、回填、机械费、垃圾清运、接地等，抗风等级≥14级。 | 套 | 2 |  |
| 2 | 过路管道 | 含φ50 2根，含沟槽开挖、回填、管道敷设 | 米 | 60 |  |
| 3 | 支线管道 | 2条φ50PVC管，含沟槽开挖、回填、管道敷设 | 米 | 98 |  |
| 4 | 手井制作 | 定制、含材料及施工费，尺寸≥600*600*800mm | 套 | 3 |  |
| 5 | 辅材 | 工程辅材，包括水晶头、网络跳线、光纤跳线、扎带、标签、胶带、不锈钢抱箍、不锈钢支架等 | 套 | 1 |  |
| (二)、国兴大道-汽车站 |
| 2.1 | 主要设备 |  |  |  |  |
| 1 | 900万不礼让行人抓拍单元 | 1) 一体化抓拍单元，内含护罩、防雷器、电源等； 2) 传感器：1英寸； 3) 传感器有效像素900万； 4) 图像分辨率4096（H）×2160（V）； 5) 视频帧率:25fps； 6) 支持:不行人礼让优先抓拍、违章图片合成、边缘增强、车牌识别、卡口功能、车辆特征识别、人脸抠图、遮阳板识别、定位功能、图像防篡改功能； 7) ★支持行人方向识别，系统所抓拍的违法图片按要求进行组合，组合的图片能体现行人前进方向（提供公安部检验报告并加盖厂商公章或投标专用章证明） 8) ★内置GPS及北斗定位设备，可实现校时功能（提供公安部检验报告并加盖厂商公章或投标专用章证明） 9) ★内置陀螺仪，可实现姿态异常检测，并报警输出（提供公安部检验报告并加盖厂商公章或投标专用章证明） 10) ★支持车辆捕获功能，白天准确率≥99.9%，晚上捕获率≥99.9%（提供公安部检验报告并加盖厂商公章或投标专用章证明） 11) ★支持车牌识别功能，白天准确率≥99.9%，晚上准确率≥99.9%（提供公安部检验报告并加盖厂商公章或投标专用章证明） 12) 存储功能：支持TF卡存储，最大速度大于C10，最大容量支持128GB； 13) 视频压缩标准：H.265、H.264H、H.264M、H.264B、MJEPG； 14) 内置网络防雷模块； 15) 工作电压：AC220V； | 套 | 2 | 核心产品 |
| 2 | 抓拍单元镜头 | 1英寸；定焦，25mm镜头 | 个 | 2 |  |
| 3 | 三维万向节支架 | 压铸铝材质，万向调节 | 个 | 14 |  |
| 4 | LED频闪补光灯 | 1) 采用≥16颗高亮LED 2) 支持光照角度10度，25度，30度可选，实现有效水平方向光斑4米、10米、12米(安装距离23米，安装高度6米) 3) 支持环境亮度检测，低照度下6级光敏检测自动开启补光 4) ★亮度：支持亮度可调，30级可调（提供公安部检验报告并加盖厂商公章或投标专用章证明） 5) ★远程控制：可通过相机远程控制亮度等级，控制补光灯点亮和熄灭（提供公安部检验报告并加盖厂商公章或投标专用章证明） 6) 支持频闪级联功能，支持最多5台LED灯串口同时并入相机接口 7) 支持远程显示补光灯故障、正常状态 8) 支持频闪持续时间1、2、3ms可选，频闪延时0、1、2、3、4ms可选 | 台 | 6 | 核心产品 |
| 5 | 闪光灯 | 1) 每车道部署一台；抓拍补光 2) ★回电时间≤40ms，满足了市场相机连抓两张的需求 （提供公安部检验报告并加盖厂商公章或投标专用章证明） 3) 支持开关量触发，短接一次即可判断是否闪光 4) 支持光敏检测，自动切换亮度 5) 支持开关量控制切换亮度 6) ★支持爆闪计数及触发计数查询（提供公安部检验报告并加盖厂商公章或投标专用章证明） 7) 在完全无环境光照明的情况下，可令摄像系统拍摄到清晰的车牌、车型、车内人脸图像，也可用于白天平抑逆光，对车内人脸进行补光 | 台 | 6 | 核心产品 |
| 6 | 智能终端管理主机 | 1) 嵌入式Linux实时操作系统； 2) 支持违章图片普通合成功能、新国标合成功能； 3) 含1T硬盘和GPS 4) ★网络接口≥4个RJ45 10M/100M自适应以太网口；≥2个RJ45 10M/100M/1000M自适应网络接口（提供公安部检验报告并加盖厂商公章或投标专用章证明） 5) 最多可接入≥4路网络摄像机； 6) ★支持按照抓拍图片检索关联录像；检索的关联录像时长可设置为1~100秒（提供公安部检验报告并加盖厂商公章或投标专用章证明） 7) ★支持接入球机设备，并可远程控制球机转动、变倍、变焦、变光圈（提供公安部检验报告并加盖厂商公章或投标专用章证明） 8) 断网续传：当设备与平台断开，重连后设备将断开时间段的图片继续传给平台； 9) 工作温度：—30℃~70℃； | 台 | 1 | 核心产品 |
| 7 | 光纤收发器 | 1) 支持1路100M以太网数据在单根光纤上传输 2) 支持DC12V供电 3) 支持IEEE802.3U、IEEE802.3X网络标准 4) 支持10/100Mbps自适应网络信号传输 5) 支持全/半双工 6) 工业级设计，安装简便，即插即用 7) 光纤距离默认20km，可选择40km、80km 8) LED状态指示灯显示光端机工作状态 9) 工作温度：-40 ~ 70 °C 10) 含电源 | 对 | 1 |  |
| 8 | 立杆 | 杆体材料为镀锌锥形八角钢，含基础件，立杆净高：6.5m； | 根 | 2 |  |
| 9 | 横臂 | 横杆：6m | 根 | 2 |  |
| 10 | 抱杆设备箱 | 高≥650×宽≥450×深≥400（mm），前单开门，箱体喷塑，采用优质冷轧板 | 个 | 2 |  |
| 11 | PDU电源插座 | 8口 | 个 | 2 |  |
| 12 | 防雷器 | 电源网络二合一防雷器 | 套 | 2 |  |
| 13 | 路口交换机 | 工业级，4口百兆工业级交换机 | 个 | 2 |  |
| 14 | 自动重合闸 | 漏电保护，电流在大于30mA，电源保护器电源通道断开，断开时间在0.2秒内；过流保护：当线路电流过大甚至短路时（当负载工作电流大于额定工作电流1A持续3秒认为过流；当负载工作电流大于额定工作电流2倍时认为短路），电源保护器电源通道断开，断开时间在0.2秒内；过欠压保护：当电网供电电压异常时（大于275±5V或者小于110±5V），电源保护器电源通道断开，待电网电压恢复正常范围时才自动合闸（合闸前将实时检测电压）；智能合闸；故障指示 | 个 | 1 |  |
| 15 | 设备电源线 | 3X1.5mm2 | 米 | 75 |  |
| 16 | 超五类网线 | 超五类户外防水网线 | 米 | 150 |  |
| 17 | 控制线 | 2×1.0² | 米 | 100 |  |
| 18 | 支电电源线 | 3X2.5mm2 | 米 | 35 |  |
| 19 | 取电电源线 | 3X4mm2 | 米 | 100 |  |
| 20 | 预埋件 | 螺杆8-M24*1000/模板2-Φ450*δ4 | 套 | 2 |  |
| 2.2 | 基础配套采购 |  |  |  |
| 1 | 杆件基础制作 | 杆件基础,含开挖、混泥土浇筑、回填、机械费、垃圾清运、接地等，抗风等级≥14级。 | 套 | 2 |  |
| 2 | 过路管道 | 含φ50 2根，含沟槽开挖、回填、管道敷设 | 米 | 70 |  |
| 3 | 支线管道 | 2条φ50PVC管，含沟槽开挖、回填、管道敷设 | 米 | 92 |  |
| 4 | 手井制作 | 定制、含材料及施工费，尺寸≥600*600*800mm | 套 | 4 |  |
| 5 | 辅材 | 工程辅材，包括水晶头、网络跳线、光纤跳线、扎带、标签、胶带、不锈钢抱箍、不锈钢支架等 | 套 | 1 |  |
| 二、行人闯红灯抓拍系统 |
| (一) | 国兴大道-营乘路 |
| 序号 | 产品名称 | 功能特性 | 单位 | 数量 | 备注说明 |
| 1.1 | 主要设备 |  |  |  |  |
| 1 | 900万一体化行人闯红灯抓拍单元 | 1) 传感器：1英寸； 2) 传感器有效像素900万； 3) 图像分辨率4096（H）×2160（V）； 4) ★视频帧率:25fps（提供公安部检验报告并加盖厂商公章或投标专用章证明） 5) 支持行人闯红灯抓拍、违章图片合成、边缘增强、图像防篡改功能； 6) ★支持行人方向识别，系统所抓拍的违法图片按要求进行组合，组合的图片能体现行人前进方向（提供公安部检验报告并加盖厂商公章或投标专用章证明） 7) ★行人关联报警功能，支持对设定区域内行人进行抓拍、报警（提供公安部检验报告并加盖厂商公章或投标专用章证明） 8) 存储功能：支持TF卡存储，最大速度大于C10，最大容量支持128GB； 9) 视频压缩标准：H.265、H.264H、H.264M、H.264B、MJEPG； 10) 内置网络防雷模块； 11) 工作电压：AC220V； | 套 | 4 | 核心产品 |
| 2 | 高清1英寸0-40mm手动变焦镜头 | 1英寸，10-40mm手动变焦镜头，C接口 | 个 | 4 |  |
| 3 | 三维万向节支架 | 压铸铝材质，万向调节 | 套 | 4 |  |
| 4 | 智能交通红绿灯信号检测器 | 最多可接入4个方向16个220V/AC红绿灯（每个方向最多4个）；一个路口可用一台 | 台 | 1 |  |
| 5 | 智能终端管理设备 | 1) 嵌入式一体化设计 2) 可接入12路高清摄像机（支持视频和图片同时接入）、4路标清BNC接口模拟摄像机 3) 支持图片合成功能 4) 大容量存储，最大支持4个3.5″/2.5″硬盘 5) 全机身散热，内部无风扇，工作温度-30℃~+70℃ 6) ★LCD显示屏：为了方便后期维护，设备应带LCD显示屏，可用于显示和设置系统时间，显示设备IP、硬盘个数及硬盘故障提示等（提供公安部检验报告并加盖厂商公章或投标专用章证明）。 7) 支持VGA、HDMI接口 8) ★支持前端故障检测功能，并在日志中记录（提供公安部检验报告并加盖厂商公章或投标专用章证明）。 | 台 | 1 | 核心产品 |
| 6 | 路口交换机 | 1*10/100/1000 Base-T、1*100/1000 Base-X、≥8*10/100 Base-T | 台 | 2 |  |
| 7 | 行人过街语音提示装置 | 支持音频接口，通过相机播放语音； 壳体材质，铝板 额定功率20W； | 台 | 4 |  |
| 8 | 落地式室外LED交通违章发布屏 | 1) LED封装：SMD 2) 像素间距：6mm 3) 像素密度：27777 pixels/m² 4) 显示模组尺寸：192mm×192mm 5) 保护电路:动态扫描方式 6) 输入功率 (最大值) :900W/m2 7) 显示屏亮度 :≥6000CD/m2 | 平米 | 8.84 | 核心产品 |
| 9 | 显示屏控制器 | 1) 一路DVI视频输入； 2) DVI视频输出，用于级联或监视； 3) 一路音频输入； 4) 四个网口输出或四路光纤输出； 5) RS232接口控制，可级联多台进行统一控制； 6) 最大带载分辨率2048×1152或1920×1200。 | 台 | 1 |  |
| 10 | 散热设备 | 2匹单冷挂机空调 | 台 | 1 |  |
| 11 | 配电设备（15KW) | 15千瓦，带漏电保护功能，含避雷器。 | 台 | 1 |  |
| 12 | 室外防水音柱 、功放 | 650W功放配2台220W音箱 加前置放大器 | 套 | 1 |  |
| 13 | 大屏配套杆件结构 | 大屏钢结构、3米双立柱镀锌喷塑，包边、立柱等 | 项 | 1 |  |
| 14 | 大屏同步诱导屏播放系统 | 1、支持被平台接入管理和控制； 2、支持文字和图片动态显示； 3、支持视频和实时视频播放； 4、支持行人闯红灯监控报警发布； 5、支持分屏控制和信息显示； 参数： CPU：≥4核64位； RAM：≥1GB； 存储容量：≥16GB； 操作系统：安卓系统； 视频输出：1路HDMI2.0a； 网络接口：1个1RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口； USB：2个USB：1个USB3.0、1个USB2.0； SD卡：TF卡槽一个； 音频输出：3.5mm插口一个； WIFI：支持WIFI； | 套 | 1 | 核心产品 |
| 15 | 自动重合闸 | 漏电保护，电流在大于30mA，电源保护器电源通道断开，断开时间在0.2秒内；过流保护：当线路电流过大甚至短路时（当负载工作电流大于额定工作电流1A持续3秒认为过流；当负载工作电流大于额定工作电流2倍时认为短路），电源保护器电源通道断开，断开时间在0.2秒内；过欠压保护：当电网供电电压异常时（大于275±5V或者小于110±5V），电源保护器电源通道断开，待电网电压恢复正常范围时才自动合闸（合闸前将实时检测电压）；智能合闸；故障指示 | 个 | 1 |  |
| 16 | 超五类网线 | 超五类屏蔽防水网线 | 米 | 100 |  |
| 17 | 摄像机电源线 | 3*1.5² | 米 | 40 |  |
| 18 | 控制线 | 2×1.0² | 米 | 40 |  |
| 19 | 大屏取电电源线 | ZR-VV2*16M2+1*10M2 | 米 | 100 |  |
| 20 | 支线电源线 | 3*2.5² | 米 | 43 |  |
| 21 | 行人闯红灯摄像机抱箍 | 定制抱箍 | 套 | 4 |  |
| 22 | 抱杆设备箱 | 高≥650×宽≥450×深≥400（mm），前单开门，箱体喷塑，采用优质冷轧板 | 个 | 1 |  |
| 1.2 | 基础配套采购 |  |  |  |  |
| 1 | 大屏杆件基础 | 符合抗风≥14等级要求，包含地锚、基础、开挖、回填、机械费、人工费、垃圾外运等；道路开挖管道 | 套 | 1 |  |
| 2 | 支线管道 | 2条φ50PVC管，沟槽开挖、回填、管道敷设 | 米 | 100 |  |
| 3 | 手井 | 定制、含材料及施工费，尺寸≥600*600*800mm | 个 | 5 |  |
| 4 | 过路管道 | 含φ50 2根，沟槽开挖、回填、管道敷设 | 米 | 51 |  |
| 5 | 辅材 | 工程辅材，包括水晶头、网络跳线、光纤跳线、扎带、标签、胶带、不锈钢支架等 | 批 | 1 |  |
| （二） | 国兴大道-营根路 |  |  |  |  |
| 2.1 | 主要设备 |  |  |  |  |
| 1 | 900万一体化行人闯红灯抓拍单元 | 1) 传感器：1英寸； 2) 传感器有效像素900万； 3) 图像分辨率4096（H）×2160（V）； 4) ★视频帧率:25fps（提供公安部检验报告并加盖厂商公章或投标专用章证明） 5) 支持行人闯红灯抓拍、违章图片合成、边缘增强、图像防篡改功能； 6) ★支持行人方向识别，系统所抓拍的违法图片按要求进行组合，组合的图片能体现行人前进方向（提供公安部检验报告并加盖厂商公章或投标专用章证明） 7) ★行人关联报警功能，支持对设定区域内行人进行抓拍、报警（提供公安部检验报告并加盖厂商公章或投标专用章证明） 8) 存储功能：支持TF卡存储，最大速度大于C10，最大容量支持128GB； 9) 视频压缩标准：H.265、H.264H、H.264M、H.264B、MJEPG； 10) 内置网络防雷模块； 11) 工作电压：AC220V； | 套 | 4 | 核心产品 |
| 2 | 高清1英寸10-40mm手动变焦镜头 | 1英寸，10-40mm手动变焦镜头，C接口 | 个 | 4 |  |
| 3 | 万向节支架 | 压铸铝材质，万向调节 | 套 | 4 |  |
| 4 | 智能交通红绿灯信号检测器 | 最多可接入4个方向16个220V/AC红绿灯（每个方向最多4个）；一个路口可用一台 | 台 | 1 |  |
| 5 | 一体化人行信号灯 | 1) 进口专用LED，光效高，功耗低；可视距离远：>400米；LED寿命长：10万小时（实验室条件）。 2) ²工业级单片机控制，-40~85℃宽温；具有独立看门狗和硬件抗干扰措施；光电隔离检测，倒计时触发灵敏可靠； 3) 具有LED显示屏，双色P10，≥160×32显示尺寸，支持汉字、图片显示（16点阵汉字20个，32点阵汉字10个），内容可上位机远程、笔记本或U盘现场更新； 4) LED显示屏支持白天、夜间亮度自动调节，减少夜间光污染，节能环保； 5) LED显示屏可实现RJ45以太网远程连接； 6) 具有行人过街语音提示； 7) 全不锈钢灯体，具有多重密封防水； 8) 信号灯、倒计时器符合GB14887-2011及GA/T508-2014标准； | 台 | 6 | 核心产品 |
| 6 | 智能终端管理设备 | 1) 嵌入式一体化设计 2) 可接入12路高清摄像机（支持视频和图片同时接入）、4路标清BNC接口模拟摄像机 3) 支持图片合成功能 4) 大容量存储，最大支持4个3.5″/2.5″硬盘 5) 全机身散热，内部无风扇，工作温度-30℃~+70℃ 6) ★LCD显示屏：为了方便后期维护，设备应带LCD显示屏，可用于显示和设置系统时间，显示设备IP、硬盘个数及硬盘故障提示等（提供公安部检验报告并加盖厂商公章或投标专用章证明）。 7) 支持VGA、HDMI接口 8) ★支持前端故障检测功能，并在日志中记录（提供公安部检验报告并加盖厂商公章或投标专用章证明）。 | 台 | 1 | 核心产品 |
| 7 | 路口交换机 | 1*10/100/1000 Base-T、1*100/1000 Base-X、8*10/100 Base-T | 台 | 2 |  |
| 8 | 行人过街语音提示装置 | 支持音频接口，通过相机播放语音； 壳体材质，铝板 额定功率20W； | 台 | 4 |  |
| 9 | 落地式室外LED交通违章发布屏 | 1) LED封装：SMD 2) 像素间距：6mm 3) 像素密度：27777 pixels/m² 4) 显示模组尺寸：192mm×192mm 5) 保护电路:动态扫描方式 6) 输入功率 (最大值) :900W/m2 7) 显示屏亮度 :≥6000CD/m2 | 平米 | 8.84 | 核心产品 |
| 10 | 显示屏控制器 | 1) 一路DVI视频输入； 2) DVI视频输出，用于级联或监视； 3) 一路音频输入； 4) 四个网口输出或四路光纤输出； 5) RS232接口控制，可级联多台进行统一控制； 6) 最大带载分辨率2048×1152或1920×1200。 | 台 | 1 | 核心产品 |
| 11 | 散热设备 | 2匹单冷挂机空调 | 台 | 1 |  |
| 12 | 配电设备（15KW) | 15千瓦，带漏电保护功能，含避雷器。 | 台 | 1 |  |
| 13 | 室外防水音柱 、功放 | 650W功放配2台220W音箱 加前置放大器 | 套 | 1 |  |
| 14 | 大屏配套杆件结构 | 大屏钢结构、3米双立柱镀锌喷塑，包边、立柱等 | 项 | 1 |  |
| 15 | 大屏同步诱导屏播放系统 | 1、支持被平台接入管理和控制； 2、支持文字和图片动态显示； 3、支持视频和实时视频播放； 4、支持行人闯红灯监控报警发布； 5、支持分屏控制和信息显示； 参数： CPU：≥4核64位； RAM：≥1GB； 存储容量：≥16GB； 操作系统：安卓系统； 视频输出：1路HDMI2.0a； 网络接口：1个1RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口； USB：2个USB：1个USB3.0、1个USB2.0； SD卡：TF卡槽一个； 音频输出：3.5mm插口一个； WIFI：支持WIFI； | 套 | 1 | 核心产品 |
| 16 | 自动重合闸 | 漏电保护，电流在大于30mA，电源保护器电源通道断开，断开时间在0.2秒内；过流保护：当线路电流过大甚至短路时（当负载工作电流大于额定工作电流1A持续3秒认为过流；当负载工作电流大于额定工作电流2倍时认为短路），电源保护器电源通道断开，断开时间在0.2秒内；过欠压保护：当电网供电电压异常时（大于275±5V或者小于110±5V），电源保护器电源通道断开，待电网电压恢复正常范围时才自动合闸（合闸前将实时检测电压）；智能合闸；故障指示 | 个 | 1 |  |
| 17 | 超五类网线 | 超五类屏蔽防水网线 | 米 | 100 |  |
| 18 | 摄像机电源线 | 3*1.5² | 米 | 40 |  |
| 19 | 控制线 | 2×1.0² | 米 | 40 |  |
| 20 | 大屏取电电源线 | ZR-VV2*16M2+1*10M2 | 米 | 100 |  |
| 21 | 支线电源线 | 3*2.5² | 米 | 56.5 |  |
| 22 | 行人闯红灯摄像机抱箍 | 定制抱箍 | 套 | 4 |  |
| 23 | 抱杆设备箱 | 高≥650×宽≥450×深≥400（mm），前单开门，箱体喷塑，采用优质冷轧板 | 个 | 1 |  |
| 2.2 | 基础配套采购 |  |  |  |  |
| 1 | 大屏杆件基础 | 符合抗风≥14等级要求，包含地锚、基础、开挖、回填、机械费、人工费、垃圾外运等；道路开挖管道 | 套 | 1 |  |
| 2 | 人行信号灯基础 | 基础,含开挖、混泥土浇筑、回填、机械费、垃圾清运 | 套 | 6 |  |
| 3 | 原有人行信号灯拆除 | 原有路口6套人行信号灯杆及基础拆除 | 套 | 6 |  |
| 4 | 支线管道 | 2条φ50PVC管，沟槽开挖、回填、管道敷设 | 米 | 120 |  |
| 5 | 手井 | 定制、含材料及施工费，尺寸≥600*600*800mm | 个 | 7 |  |
| 6 | 过路管道 | 含φ50 2根，沟槽开挖、回填、管道敷设 | 米 | 32 |  |
| 7 | 辅材 | 工程辅材，包括水晶头、网络跳线、光纤跳线、扎带、标签、胶带、不锈钢支架等 | 批 | 1 |  |
| （三）、后端管理系统建设 |
| 1 | 交通信息发布平台 | 1、WINDOWS系统一体机，单台支持50路以下诱导屏接入； 2、丰富的节目信息管理，支持预置节目和模板节目管理，支持文本、富文本、本地图片、图文路网、行驶建议、本地视频、实时视频等节目内容形式； 3、多样的信息发布方式，支持多信息多屏批量发布、多信息多时段定时和即时发布、自定义编辑快速发布； 4、行人闯红灯审核及统计分析功能 5、1U机架式 ¦ Intel Xeon E5-2609 v4 *1 ¦ 8G DDR4 ECC REG 内存*1 ¦ 1T 3.5吋 7200转 6Gb SATA硬盘*2 ¦硬件 Raid卡*1 支持Raid 0,1,5 ¦ 4个千兆网口 ¦ 1+1冗余电源 ¦ 导轨 ¦ 支持内置可固定USB接口加密狗 | 套 | 1 | 核心产品 |
| 2 | 辅材 | 网线、水晶头、电源线等 | 套 | 1 |  |

二、交付标准和要求：

1、交付时间：合同签订生效之日起90天。

2、交付地点：用户指定地点。

3、付款条件：采购双方签订合同时另行约定。

4、验收要求：按招标文件技术参数进行验收。

# Text boxes

被授权人

居民身份证复印件粘贴处

（正反两面）

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（正反两面）