海南省政府采购项目

单一来源采购文件

项目编号：HNGP2019-062

项目名称：海南省卫生计生委药具管理中心2019年度避孕药具B采购项目

海南省政府采购中心

2019年11月

目   录

- 协商邀请函

第二章  供应商须知

第三章  采购需求

- 政府采购合同

第五章  响应文件内容及格式

第一章  政府采购协商邀请函

药大制药有限公司、烟台计生药械有限公司、沈阳丽人医疗科技有限公司、辽宁浩宏医疗科技股份有限公司、海南百信宏运医疗器械有限公司、上海医用缝合针厂有限公司、湛江市汇通药业有限公司、浙江强睿博高分子科技有限公司、天津中生乳胶有限公司：

海南省政府采购中心（以下简称“采购中心”）受海南省卫生计生委药具管理中心（以下简称“采购人”）的委托，将对海南省卫生计生委药具管理中心2019年度避孕药具B采购项目（项目编号: HNGP2019-062）进行协商采购。现邀请你公司来参加本次政府采购活动，有关事项如下：

一、项目名称、数量、用途和简要内容及技术要求

1.名称：海南省卫生计生委药具管理中心2019年度避孕药具B采购项目

2.简要内容及技术要求：详见“采购需求 ”

## 3.各分包及供应商

| 包号 | 采购货物名称 | 单一来源供应商 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 壬苯醇醚凝胶 | 药大制药有限公司 |
| 2 | 元宫型Cu365宫内节育器 | 烟台计生药械有限公司 |
|  | 元宫型含铜含吲哚美辛宫内节育器（药铜200型） |  |
| 3 | HCu280型宫内节育器 | 沈阳丽人医疗科技有限公司 |
| 4 | VCu记忆型宫内节育器 | 辽宁浩宏医疗科技股份有限公司 |
| 5 | MYCu宫内节育器 | 海南百信宏运医疗器械有限公司 |
| 6 | 圆型含铜含吲哚美辛宫内节育器 | 上海医用缝合针厂有限公司 |
| 7 | 天然胶乳橡胶避孕套(无菌超薄型) | 湛江市汇通药业有限公司 |
| 8 | 水性聚氨酯避孕套 | 浙江强睿博高分子科技有限公司 |
| 9 | 聚异戊二烯避孕套 | 天津中生乳胶有限公司 |

二、供应商资格要求：

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

4.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5.供应商无不良信用记录。

6.

（本条适用于第1包）6.1、所报货物生产厂家须具有《药品生产许可证》、GMP证书、产品注册批件或再注册批件、产品说明书，须提供以上证书（或文件）复印件并加盖公章。

（本条适用于第2～9包）6.2、所报货物须具有《医疗器械注册证》、产品说明书，生产厂家须具有《医疗器械生产企业许可证》，非生产厂家参加采购活动的，还须提供《医疗器械经营许可证》；须提供以上证书（或文件）复印件并加盖公章。

7.不接受进口产品报价。

8.符合法律、行政法规规定的其他条件。

9.本项目不接受以联合体形式参加采购活动。

三、单一来源采购文件的获取

1.获取单一来源采购文件时间：2019年11月26日12：00至2019年12月2日17:30                    （北京时间）。

2.单一来源采购文件获取方式：

http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a在线下载。

四、递交响应文件、协商保证金截止时间、协商时间及地点

1.递交响应文件时间：2019年11月26日12：00至2019年12月3日08:30（北京时间）

2.递交响应文件截止时间：2019年12月3日08:30（北京时间）。（递交响应文件截止时间后，采购中心将拒绝接收供应商的响应文件。）

3.递交响应文件地点：海南省海口市国兴大道9号省会展楼二楼201室。

4.协商保证金金额：第1包：4000（元）；第2包：9000（元）；第3包：2000（元）；第4包：4000（元）；第5包：10000（元）；第6包：2500（元）；第7包：10000（元）；第8包：5000（元）；第9包：4000（元）

保证金到账截止日期：2019年12月3日08:30（北京时间）

5.协商保证金的形式：网上支付或线下银行转账支付、银行保函支付，支付地址为：http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a 。

6.协商时间：2019年12月3日08:30（北京时间）

7.协商地点：海南省人民政府政务服务中心三楼评标室。

(注：以上递交响应文件时间、保证金到账截止日期、协商时间及地点以发出的采购信息为准))

五、采购人、集中采购机构的名称、地址和联系方式

1.集中采购机构名称：海南省政府采购中心

地址：海口市国兴大道9号会展楼2楼

联系人：陈女士!异常的公式结尾

电话：0898-66529850!异常的公式结尾

传真：0898-66529852

2.采购人名称：海南省卫生计生委药具管理中心

采购人地址：海口市美兰区白龙南路45号

联系人： 李先生

联系人电话：13907621118

六、采购信息及采购结果请查询：

中国海南政府采购（网站） http://www.ccgp-hainan.gov.cn/

海南省人民政府（网站）http://www.hainan.gov.cn

海南省公共资源交易平台：http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/

七、其他

1.必须在海南省公共资源交易互联互通服务平台 - 市场主体管理系统（http://zw.hainan.gov.cn/G2）中注册并备案通过，然后到海南省人民政府政务服务中心二楼海南省数字证书认证中心窗口申请数字证书和电子签章，接着登陆海南省公共资源交易交易平台（http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a）下载电子版的单一来源采购文件（已注册备案通过并取得数字证书和电子签章的供应商不需再重新备案）。

2.递交响应文件截止时间前，必须将电子响应文件——PDF格式(使用WinRAR加密压缩)上传到海南省公共资源交易交易平台（http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a）；否则视为响应无效。

3.供应商须在获取单一来源采购文件时间内登录海南省公共资源交易交易平台

（http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a），点击“确认投标”才能参与本项目的采购活动，否则响应无效。

海南省政府采购中心

二〇一九年11月

第二章  供应商须知

一、总则

1.1术语说明

1.1.1 “集中采购机构” 指本次采购活动的执行机构(简称采购中心)。

1.1.2 “采购单位”指采购文件中所述所有货物及相关服务的需方。

1.1.3 “货物”是指供应商制造或组织符合采购文件要求的货物等。采购文件中没有提及采购货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，另有规定的除外。供应商所响应的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并能够按照货物合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等。

1.1.4 “服务”是指除货物以外的其他政府采购对象,其中包括：供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训以及其它类似附加服务的义务。供应商除按照采购文件的要求提供货物及服务外，还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等；并就货物的安装、启动、运行、维护等对采购单位人员进行必要的培训。以上服务的费用应包含在报价中，不单独进行支付。

1.1.5 “供应商”指按单一来源采购文件规定取得单一来源采购文件并参加交易活动协商的供应商。

1.1.6 “成交人”是指经采购小组评审，授予合同的供应商。

1.1.7 采购文件中涉及的时间均为北京时间。

1.1.8 标注“★”的要求和条件为不允许偏离的实质性条款。

1.2适用范围

本单一来源采购文件仅适用于采购中心组织的本次协商活动。

1.3合格的供应商

1.3.1 供应商资格要求

1.3.1.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力。

供应商是企业（包括合伙企业）的，提供在工商部门注册的有效的“企业法人营业执照”或“营业执照”；供应商是事业单位的，提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构的，如律师事务所，提供执业许可证等证明文件；供应商是个体工商户的，提供有效的“个体工商户营业执照”；供应商是自然人的，提供有效的自然人身份证明。要求提供的资料须是复印件加盖公章。

如供应商是银行、保险、石油石化、电力、电信行业的，分支机构可参与本项目的政府采购活动。采购文件中涉及要求提供“法定代表人”相关证明材料的，提供分支机构“负责人”的相关证明材料。

只有中国公民才能以自然人的身份参加本项目的政府采购活动。

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

提供2019年任意一个月的企业财务报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表。提供的资料须加盖公章。

- 具有履行政府采购合同所必需的产品和专业技术能力。

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

提供缴纳2019年任意一个月的税收、社保记录凭证。供应商是零报税的，应提供由税务部门盖章的纳税申报表。提供的资料须加盖公章。

依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

提供无重大违法记录声明函，加盖公章。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

1.3.1.2满足第一章协商邀请函 “二、供应商资格要求”中除1.3.1.1条款外的其他资格条件。

（1）供应商无不良信用记录。

供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。（由采购人和采购代理机构登录网站查询）

（2）其他资格条件。

1.3.2未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

1.4协商费用

1.4.1本项目向成交供应商收取服务费。收取标准参照《海南省物价局关于降低部分招标代理服务收费标准的通知》（琼价费管[2011]225号）文件采用差额定率累进法收取。

缴纳方式：以公对公转账方式将服务费缴入指定账户（账号再另行通知）。

1.4.2不论协商结果如何，供应商应自行承担其准备和参加本次采购活动所涉及的一切费用。

1.5现场考察、答疑会

1.5.1 现场考察（如有），采购单位应在规定的时间、地点组织已报名的潜在供应商进行现场考察。（组织时间、地点、联系人、联系电话：遵照采购公告或更正公告的相关约定。）

1.5.2 答疑会（如有），采购单位应在规定的时间、地点组织已报名的潜在供应商召开答疑会。（组织时间、地点、联系人、联系电话：遵照采购公告或更正公告的相关约定。）

1.5.3 潜在供应商现场考察和参加答疑会所发生的费用自理。

1.5.4 除采购单位的原因外，供应商自行负责在现场考察中所发生的意外伤害和财产损失。

1.5.5 采购单位在现场考察和答疑会中所提供的信息，供潜在供应商在编制响应文件时参考。采购单位不对潜在供应商现场考察做出的判断和决策负责。

1.6 遵循标准

1.6.1 除专用术语外，与招标投标有关的文字语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。如供应商提交的支持文件或印刷文献是其他语言，应附有相应的中文翻译本。

1.6.2 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

二、单一来源采购文件

2.1单一来源采购文件的组成

2.1.1单一来源采购文件由五部分组成，包括：

第一章  协商邀请函

第二章  供应商须知

第三章  采购需求

第四章  政府采购合同

第五章  响应文件内容及格式

2.1.2供应商被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本单一来源采购文件不再对上述情况进行描述。

2.1.3 供应商必须详阅单一来源采购文件的所有条款、文件及表格格式。供应商若未按单一来源采购文件的要求和规范编制、提交响应文件，将有可能导致响应文件被拒绝接受，所造成的负面后果由供应商负责。

2.2单一来源采购文件的澄清和修改

2.2.1供应商应仔细阅读和检查单一来源采购文件的全部内容。如发现缺项或单一来源采购文件构成要件不全，应及时向采购中心提出，以便获得文件补全。

2.2.2单一来源采购文件发出后，采购中心和采购单位可以对单一来源采购文件进行澄清和修改。澄清和修改的内容采购中心将以法定网站上公告的方式通知。（网址详见协商邀请函）

2.2.3当单一来源采购文件、更正公告等内容相互矛盾时，以最后发出的为准。

2.2.4单一来源采购文件的澄清和更正内容是单一来源采购文件的组成部分，对供应商具有约束力, 供应商应及时关注并按澄清和更正文件的要求编制响应文件。

2.2.5为了给供应商合理的时间修改和调整，采购中心可以延长递交响应文件的截止日期，具体时间将在更正公告中写明。

三、响应文件

3.1响应文件的组成

3.1.1供应商应按不同包段分别编制响应文件。

3.1.2响应文件应按“第五章、响应文件内容及格式”要求编制，如有必要可增加附页，并作为响应文件的组成部分。

3.2报价

3.2.1报价均须以人民币为计算单位。只能有一个报价，不接受有选择的报价。

3.3协商保证金

3.3.1协商保证金是参加本项目协商的必要条件，保证金金额详见“第一章 协商邀请函”。

3.3.2协商保证金缴纳方式及地址：详见“第一章 协商邀请函”

3.3.3供应商必须在递交响应文件截止时间前将协商保证金按海南省公共资源交易交易平台系统提示提交到指定账户并注明汇款单位，供应商在递交响应文件截止时间前协商保证金未到达海南省公共资源交易交易平台系统指定账户或系统显示“未缴纳”的，视为响应无效。

3.3.4网上支付或线下银行转账支付的，供应商支付后须登录海南省公共资源交易交易平台系统查询是否缴纳成功，系统显示“缴纳成功”则缴纳成功，如显示“未缴纳”请立即与系统工作人员联系。

3.3.5若供应商不按规定提交协商保证金，其响应文件将被拒绝接收。

3.4协商保证金的退还

3.4.1成交供应商的协商保证金在其与采购人签订了采购合同之日起5个工作日内无息退还。

3.4.2未成交的供应商的协商保证金将在采购中心发出成交通知书之日起5个工作日内无息退还。

3.4.3发生下列情况之一，协商保证金将不予退还：

（1）供应商在规定的协商保证金内撤销或修改其响应文件的；

（2）成交后无正当理由，在规定期限内不能或拒绝按规定签订政府采购合同的；

（3）供应商提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它供应商或者采购中心恶意串通的；

（5）向采购人、采购机构、采购小组成员行贿或者提供其他不正当利益的；

（6）将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购代理机构和采购单位同意，将成交项目分包给他人的。

3.5协商有效期

3.5.l 协商有效期为从递交响应文件的截止之日起60个日历日，有效期短于此规定的响应文件将被视为无效。

3.5.2在特殊情况下，采购中心可于协商有效期满之前，征得供应商同意延长协商有效期，要求与答复均应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受这一要求而放弃报价，协商保证金将尽快无息退还。同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其响应文件，但须相应延长协商有效期。受协商有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

3.6响应文件的编制、数量及签署

3.6.1响应文件的编制

3.6.1.1响应文件应按本文件中“响应文件内容及格式”部分的要求组织编写，如有必要可增加附页，并作为响应文件的组成部分。

3.6.1.2电子响应文件：必须与纸质响应文件一致的电子文件——PDF格式(使用WinRAR加密压缩)，并上传至海南省公共资源交易交易平台系统

（http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a），电子介质的响应文件与纸质响应文件具有同等的法律效力，如有差异，以电子响应文件为准。

3.6.1.3供应商应在响应文件中提供证明其真实、合法身份和连续经营的相关证明文件。

3.6.1.4 供应商应在响应文件中提供有资格参加本次采购活动的相关证明文件。

3.6.1.5 供应商应在响应文件中提供证明其所投货物、服务的合格性和符合单一来源采购文件规定的相关证明文件。

3.6.1.6 供应商在响应文件中提供的各种证明文件必须真实可靠而且合法有效，并需加盖单位公章。

3.6.1.7供应商应在响应文件中完整表达履行本采购项目的相关技术方案、方法和措施，及证明其成交后具有良好履约能力的说明材料

3.6.1.8其他供应商需要补充的材料。

3.6.2响应文件的数量及签署

3.6.2.1纸质响应文件壹份。

3.6.2.2纸质版响应须按单一来源采购文件第五章“响应文件内容及格式”的顺序固定装订成册。

3.6.2.3响应文件中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。纸质响应文件须经法人代表或授权代表签署和使用单位公章加盖骑缝章。

3.6.3本单一来源采购文件第五章“响应文件内容及格式”中涉及法定代表人或授权代表签名的资料，响应文件中必须签名。响应文件中的任何行间重要插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字方才有效。

3.6.4单一来源采购文件中《报价表》、《明细报价表》、《初步审查响应表》、《技术、商务响应表》、《售后服务承诺书》等要求盖章的文件需单位加盖公章。

3.6.5响应文件中的《法定代表人资格证明书》和《法定代表人授权委托书》除了需加盖单位公章外，还需加盖法定代表人名章或者法定代表人手写签名。

四、响应文件的密封及递交

4.1响应文件的密封及标记

4.1.1 纸质响应文件的递交，供应商须按以下方式密封、标记：

4.1.2供应商应将响应文件装订成册，且密封。封口处应加盖骑缝章。

4.1.3在响应文件密封袋上均须按本单一来源采购文件第五章“响应文件内容及格式”中格式1“响应文件外封面、封口格式”的要求进行标注和密封。

4.1.4响应文件未密封的，采购中心将拒绝接收其响应文件。密封袋未按第4.1.3条规定标注的，采购中心不对响应文件被错放或先期启封负责。

4.2响应文件的递交

4.2.1递交方式及地址：详见“第一章 政府采购协商邀请函”。

4.2.2递交要求：递交响应文件截止时间前，供应商须在网上上传电子响应文件（电子响应文件需上传PDF加密压缩的rar格式），并现场递交纸质响应文件。未递交纸质响应文件或未上传电子响应文件的，视为其响应无效。

4.2.3逾期送达的，或者未送达指定地点，以及未按指定方式上传或送达的响应文件，采购中心不予受理。

4.2.4 采购中心可根据需要调整文件递交时间，文件递交时间改变将会通过网络方式进行公告或书面通知已报名的供应商。

4.2.5响应文件将不予退还。

4.3修改与重投

4.3.1供应商在递交响应文件截止时间前可修改或撤回其递交的响应文件。修改的响应内容应按规定密封、签署及标记“修改”字样，并按规定要求递交；撤回文件时应向采购中心提出撤回申请，经同意后将供应商所提交的响应文件原封退回。

4.3.2供应商不得在递交响应文件截止时间以后修改响应文件。

五、协商

5.1协商时间和地点

采购中心将按采购文件规定的协商时间和地点组织协商。供应商应派其法定代表人或其委托代理人准时参加协商，并代表供应商进行签到等相关工作，否则可能导致其响应文件被视作无效。

5.2协商程序

5.2.1采购人和采购代理机构对供应商的信用记录进行查询（详见5.4项规定）。

5.2.2由采购中心组织具有相关经验的专业人员与供应商进行一对一的协商，协商的内容包括本项目采购货物的技术和商务条款的确认，同时对其采购的货物的价格、技术指标、售后服务、质量保证等问题进行实质性响应。协商结束前，供应商应调整响应文件并进行签署，完成最终报价及承诺。

5.3出现下列情形之一的，将导致供应商本次响应无效。

（1）响应文件未按规定要求进行提交的；

（2）未按要求缴纳协商保证金的；

（3）不能满足实质性需求的；

（4）报价超过了采购预算；

（5）供应商未按要求提供“合格供应商”中的有效证明资料的；

（6）协商有效期不足的；

（7）响应文件未按采购文件规定要求及给定的格式填写、签署及盖章的；

（8）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

5.4 信用记录查询

5.4.1采购人和采购代理机构查询供应商的信用记录。供应商存在不良信用记录的，将被认定为响应无效。

5.4.2不良信用记录指：供应商在“信用中国”网站

（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名

单，或在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

以联合体形式参加采购活动的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，将被认定为响应无效。

5.4.3查询及记录方式：采购人和采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。

5.4.4查询时间：递交响应文件截止时间后至评审前。

供应商不良信用记录以采购人和采购代理机构查询结果为准。

在本单一来源采购文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。

5.6 确定成交

如协商双方达成一致，供应商即被自动确认为成交供应商。

六、合同授予

6.1成交通知

6.1.l 根据采购人确定的成交结果，采购中心将向成交供应商发出成交通知书。

6.1.2 成交通知书对采购单位和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购单位改变成交结果，或者成交供应商放弃成交的，应当承担相应的法律责任。

6.1.3成交通知书是政府采购合同的组成部分。

6.2履约保证

不收取

6.3签订合同

6.3.1 合同签订周期：成交通知书发出后30个日历日内。

6.3.2 采购单位应当自成交通知书发出后规定的时间内，按照单一来源采购文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订政府采购合同。所签政府采购合同不得对单一来源采购文件和成交供应商的响应文件作实质性修改。

6.3.3 成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点与采购单位签订成交合同,否则投标保证金将不予退还，给采购人和采购中心造成损失的，供应商还应承担赔偿责任。

6.3.4 采购单位不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

6.3.5单一来源采购文件、成交供应商的响应文件及协商过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

七、监督

7.1 适用法规

政府采购项目的采购活动受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，以确保采购活动的公开、公平和公正。

7.2纪律要求

7.2.1 采购单位不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

7.2.2 供应商不得相互串通投标或者与采购单位串通投标，不得向采购人员行贿谋取成交，不得弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响协商工作。以上行为一经发现，已经成交的，取消成交资格，未成交的，取消协商资格，并记入不良行为记录。

7.2.3 采购人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审以及协商有关的其他情况；在协商活动中，采购人员成员不得擅离职守，影响协商程序正常进行；不得发表有失公正和不负责任的言论，不得相互串通和压制他人意见，不得将个人倾向性意见诱导、暗示或强加于他人认同。

7.3 质疑

7.3.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购中心提出质疑。其中对采购文件中“采购需求”部分及“供应商资格条件”有质疑的，供应商应直接向采购人提出。

其中对单一来源采购文件提出质疑的，“应知其权益受到损害之日”为供应商确认投标之日。

7.3.2供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，采购人、采购中心不受理供应商针对同一采购程序环节的再次质疑。

7.3.3质疑函的递交

递交方式及所需证件：质疑人根据“质疑函范本”的要求递交纸质质疑函（质疑函范本请登录中国海南政府采购网下载，下载网址：http://www.ccgp-hainan.gov.cn/wjxz/929.jhtml），并附“投标时间”凭证(须登录海南省公共资源交易交易平台“http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a”，点击“我的投标项目”菜单进入本项目方可查看并截图打印“投标时间”的完整系统页面)加盖公章。

递交地点：

（1）采购中心：海南省公共资源交易服务中心206室。

（2）采购人：见“第一章 协商邀请函”中“采购人地址”。

7.3.4采购中心应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内，依照政府采购法第五十一条、第五十三条的规定就采购单位委托授权范围内的事项，以书面形式向质疑供应商和其他有关供应商做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

八、其它

8.1 不良行为

8.1.1供应商存在的以下情况，将被认定为不良行为：

(1)供应商在采购活动中存在违反规定提供虚假、无效证件等行为的；

(2)供应商有低于企业成本价，明显有恶意过高或过低报价行为的;

(3)供应商在参加采购活动时，有围标、串标、陪标等行为的；

(4)供应商不遵守协商会场纪律,扰乱采购活动秩序的;

(5)有其他违反行业市场及政府采购管理有关规定行为的。

(6)有行政监督管理部门认定的其他不良行为的；

8.2 采购控制价

政府采购项目的预算价即为采购控制价，超过采购控制价的协商报价将不被接受。

8.3 知识产权

构成本采购文件各个组成部分的文件，未经采购单位书面同意，供应商不得擅自复印和用于非本项目所需的其他目的。

8.4 解释权

构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除采购文件中有特别规定外，仅适用于采购阶段的规定，按邀请函、供应商须知、评审办法、采购文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购中心和采购单位负责解释。

三、采购需求

一、项目概况

本项目采购一批避孕药具以满足开展国家基本公共卫生服务免费提供避孕药具项目工作。

★二、货物名称、规格和数量

| 包号 | 品名 | 规格 | 包装 规格 | 单位 | 每件 内装 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 壬苯醇醚凝胶 | 4% | 3支 | 盒 | 200 | 14000 |
| 2 | 元宫型Cu365宫内节育器 | 型号为大、中、小号，99.99%的铜丝螺旋管，铜表面积为 365 mm2 | 1支 | 套 | 100 | 2000 |
|  | 元宫型含铜含吲哚美辛宫内节育器（药铜200型） | 型号为大、中、小号，99.99%的铜丝螺旋管，含有吲哚美辛的硅橡胶药条，节育器含铜表面积为200mm2，含吲哚美辛硅橡胶18mg | 1支 | 套 | 200 | 11600 |
| 3 | HCu280型宫内节育器 | 型号为32mm，铜表面积为280mm2 | 1支 | 套 | 100 | 4800 |
| 4 | VCu记忆型宫内节育器 | 型号为VCu260-32、30、28，铜纯度不低于99.98%，铜面积标称值260mm2 | 1支 | 套 | 100 | 6900 |
| 5 | MYCu宫内节育器 | 型号为L-34、M-32、S-30，铜粒、毛细铜管中铜含量应不小于99.98%，铜表面积为225mm2 ，硅橡胶管中含吲哚美辛25mg | 1支 | 套 | 50 | 4000 |
| 6 | 圆型含铜含吲哚美辛宫内节育器 | 型号为22mm、21mm、20mm、19mm，99.99％纯度铜丝及吲哚美辛硅橡胶组成，铜表面积标称值250mm2 | 1支 | 套 | 200 | 6200 |
| 7 | 天然胶乳橡胶避孕套(无菌超薄型) | 标称宽度：52mm±2mm；标称长度≥160mm；厚度≤0.050mm；单个包装润滑剂总量≥600mg；“无菌”医疗器械符合YY/T0615.1-2007中华人民共和国医药行业标准第1部分：最终灭菌医疗器械的要求。 | 10只装 | 只 | 2000 | 400000 |
| 8 | 水性聚氨酯避孕套 | 标称宽度：55mm±2mm；标称长度≥160mm；厚度为0.01-0.0199mm；单个包装润滑剂总量≥600mg。 | 2只装 | 只 | 960 | 38400 |
| 9 | 聚异戊二烯避孕套 | 标称宽度：52mm±2mm；标称长度≥160mm；单个包装润滑剂总量≥350mg。 | 10只装 | 只 | 2000 | 120000 |

★三、货物技术规范要求

（1）第1包

1）避孕药品质量：所报产品符合其对应的《中华人民共和国药典》或其他国家药品标准的规定。

2）避孕药的包装、说明说和标签等除满足国家法律规定外，还应符合国家卫生健康委药具管理中心《计划生育避孕药具包装及标签要求》的相关规定。

3）避孕药的生产批号须满足以下要求：

①以六位数字表示，前两位数字表示年份（如 2015 年，用 15 表示年份），中间两位数字表示月份，最后两位数字表示日期或生产流水号。

②若生产企业对避孕药生产批号的编制有其他信息的需求，应在上述批号规定位数后，空两个字符进行添加。

（2）第2～6包

1）宫内节育器的质量：所报产品符合其对应的国家标准或医疗器械注册产品标准的规定。

2）宫内节育器的包装、说明书及标签等除满足国家法律规定外，还应符合国家卫生健康委药具管理中心《计划生育避孕药具包装及标签要求》的相关规定。

3）宫内节育器的生产批号须满足以下要求:

①宫内节育器的生产批号，以八位数字表示，前四位数字表示年份，第五、六位数字表示月份，最后两位数字表示日期或生产流水号。

②若生产企业对宫内节育器生产批号的编制有其他信息的需求，应在上述批号规定位数后，空两个字符进行添加。

（3）第7～9包

1）天然胶乳橡胶避孕套质量符合GB7544的技术要求和医疗器械注册证附件栏中的“技术要求”和“注册产品标准”，聚异戊二烯避孕套和水性聚氨酯避孕套符合医疗器械注册证的技术要求。

2）避孕套的包装和标签等除满足国家法律规定外，还应符合国家卫生健康委药具管理中心《计划生育避孕药具包装及标签要求》的规定。

3）避孕套的生产批号须满足以下要求：

①避孕套的生产批号，以八位数字表示，前四位数字表示年份（年份取后两位数，如2015年，年份用15表示）和月份，第五、六位数字表示当月累计生产批的顺序号，第七、八位数字表示生产本批产品的生产线编号。

②若生产企业对避孕套生产批号的编制有其他信息的需求，应在上述批号规定位数后，空两个字符进行添加。

★四、交货时间及地点

交货时间：供应商应按采购人的交货计划要求，集中批号，及时配送。全部供货应于2020年1月20日前完成。

交货地点：海南省卫生计生委药具管理中心药具仓库（地址：海南省海口市美兰区白龙南路45号）。在采购人书面验收确认前的运输责任风险由成交供应商自行负责（详见合同约定）。成交供应商应提前7日通知采购人做好收货准备，药具应运至采购人指定地点，并卸至采购人指定位置。

★五、售后服务

①为保证药具的正常安全使用，响应文件中须提供具体的售后服务计划和措施，包括但不限于：1）服务体系；2）产品保质期内的服务承诺；3）药具使用中出现质量问题的处理方案。

②提供最近的售后服务地址、联系电话和工作人员名单。

③质量保证期为响应文件中承诺的质量保证期，且与药具使用说明书相一致。

★六、配送服务措施

①负责送货上门，送达采购人指定地点，免费搬运、免费上楼、免费码垛。

②响应文件中须提供详细的配送方案，确保药具能够按照采购人要求及时配送。

★七、供货要求

①成交供应商交货时必须提供药具标注批的检测报告书。

②成交供应商向采购人交付的药具应是标识生产日期之日起5个月内的产品。

③药具包装箱内附药具合格证。

④产具可追溯。成交供应商按采购人要求，提供成交产品准确物资流向的信息，包括产品品名、规格/参数、包装规格、数量、批号、生产日期、有效期、发货时间、发货地点，实时状态等信息。

⑤如有需要进行第三方检测的，成交供应商应配合采购人的质量抽样工作。抽检不合格的应及时采取召回、补充、更换等措施，出现两批次不合格的，采购人将视情况解除采购合同，成交供应商须承担违约责任。第2～6分包宫内节育器每个品种质量抽样1个批号。含铜的宫内节育器80套/批，含铜含药的宫内节育器100套/批。

⑥若产品质量存在缺陷，应免费更换产品。储运和配送所需费用由成交供应商承担。

⑦按照采购人要求进行宣传和培训。宣传培训均为免费，且同意按采购要求提供宣传品和培训资料。

★八、本项目采购预算（报价不得超过采购预算）：

第1包：27.3（万元）；   第2包：66.4088（万元）；

第3包：16.176（万元）； 第4包：26.22（万元）；

第5包：79.2（万元）；   第6包：17.36（万元）；

第7包：69.2（万元）；   第8包：34.176（万元）；

第9包：27（万元）

注： 1、“★”条款为不允许偏离的实质性要求和条件，如不满足则认定其响应无效。

2、“三、货物技术规范要求”、“五、售后服务”、“六、配送服务措施”、“七、供货要求”须在技术、商务响应表中逐条响应

附件：计划生育避孕药具包装及标签要求

《计划生育避孕药具包装及标签要求》

（避孕药品部分）

一、国家免费提供标识

# 计划生育避孕药具（以下简称避孕药具）包括避孕药品、避孕套、宫内节育器三大类。

# 从事避孕药具产品生产的企业，在该类产品各级包装的醒目位置上，均应印制国家免费提供标识，即国家免费提供图案及文字的组合，二者缺一不可。具体要求如下：

# （一）图样

# 国家免费提供

（二）尺寸

# 1.标识组合中的图案应根据包装物的大小在可调范围内尽量放大国家免费标识图案及文字，以保证图案清晰，字迹易于辨识，版面构图均衡和谐。

# 避孕药运输包装（外包装）箱上直径至少40mm，中包装盒（若有）上直径至少20mm，最小消费盒上直径至少12mm，单个密封包装袋上直径至少10mm，直接接触避孕药品的包材上直径至少8mm。

# 2.标识组合中的文字应当为黑体字，字体大小要与图案相协调。

（三）颜色

# 标识组合中的图案颜色由白色、浅绿色和深绿色三种颜色组成，浅绿色（草绿色）——C35、Y95（即蓝色35，黄色95），深绿——C80、Y100（即蓝色80，黄色100）。

# 标识组合中的文字颜色为黑色。

# 二、避孕药品包装和标签的要求

# （一）包装要求

# 1.应符合《中华人民共和国药品管理法》和《中华人民共和国药品管理法实施条例》的相关规定。

# 2.避孕药品各级包装的醒目位置上，均应印制国家免费提供标识（图样、尺寸、颜色必须符合前文“一、国家免费提供标识”中的有关规定）。

# 3.必须适合避孕药品质量的要求，方便储存、运输和使用。

# 4.不得夹带其他任何介绍或者宣传产品、企业的文字、音像及其他资料。

# 5.最小消费包装必须附有说明书。

# 6.运输包装（外包装）箱内应附产品合格证，有防潮措施，运输包装（外包装）箱不得脱色、发霉、虫蛀。

# 7.运输包装（外包装）箱每箱毛重不超过10Kg。

# 8.包装规格应当经济、方便。避孕药品的四级包装包括：

# （1）直接接触避孕药品的包装。如药品包装用PTP铝箔、药用PVC硬片、药用塑料复合硬片/复合膜（袋）、安瓿等等，单位为板、张（膜）、粒和支等。

# （2）最小消费包装（盒）。避孕片为每月用量/板/盒，避孕药注射液为10支（1ml/支）/盒，避孕膜为10张/本×3本/袋/盒，避孕栓为10粒或12粒/盒或6粒/盒，避孕凝胶为6g/支/盒，避孕皮下埋植硅胶棒为2根/套/盒或6根/套/盒；其他包装规格的以招标文件为准。

# （3）中包装（盒）。适当数量最小消费盒装入中包装盒或进行简单塑封。

# （4）运输包装（外包装）（即适于避孕药品运输的包装单元）。每箱中所装避孕药品的数量应符合招标文件中每个单品项下的要求。

# 9.包装材料应符合国家食品药品监督管理总局关于《药品包装用材料、容器管理办法（暂行）》的要求。

# （1）内包装材料

# 直接接触避孕药品的包装材料和容器，应经国务院药品监督管理部门批准注册，符合国家食品药品监督管理总局《直接接触药品的包装材料和容器管理办法》的相关规定，必须符合药用要求，符合保障人体健康、安全的标准。

# 不同材质的直接接触避孕药品的包装材料和容器的质量应符合以下相关的国家标准、国家食品药品监督管理总局标准的要求：

# 《YBB00202005聚氯乙烯/聚乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片》

# 《YBB00212005聚氯乙烯固体药用硬片》

# 《YBB00222005聚氯乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片》

# 《YBB00232005聚氯乙烯/低密度聚乙烯固体药用复合硬片》

# 《YBB00302002 低硼硅玻璃管制注射剂瓶》

# 《YBB00322003 低硼硅玻璃模制注射剂瓶》

# 《GB/T 2637-2016 安瓿》（此标准为国家标准）

# 《YBB00332002 低硼硅玻璃安瓿》

# 《YBB00132002药品包装用复合膜、袋通则》

# 《YBB00172002聚酯/铝/聚乙烯药品包装用复合膜、袋》

# 《YBB00182002聚酯/低密度聚乙烯药品包装用复合膜、袋》

# 《YBB00152002药品包装用铝箔》

# 《YBB00252005药用聚乙烯/铝/聚乙烯复合软膏管》

# 《YBB00062002低密度聚乙烯药用滴眼剂瓶》

# （2）纸盒及塑封薄膜

# 最小消费包装纸盒采用≥300g的白卡纸制作，中包装纸盒采用≥400g的白卡纸制作。

# 白卡纸、塑封薄膜的质量应符合《GB/T22806-2008 白卡纸》、《GB/T 10335.3-2004 涂布纸和纸板涂布白卡纸》和《GB/T13519-92  聚乙烯热收缩薄膜》等国家标准中对优等品的规定。

# 纸盒及其印刷的质量应符合国家标准《GB/T 7705-2008 平版装潢印刷品》中对精细产品的要求。

# （3）运输包装箱（外包装箱）

# 运输包装箱（外包装箱）应采用运输包装用双瓦楞纸，质量符合国家标准《GB/T 6543-2008运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱》中对运输包装用双瓦楞纸箱的要求。

# 运输包装箱（外包装箱）所用的牛皮纸、瓦楞芯纸和瓦楞纸

# 板的质量，应分别符合《GB/T 22865-2008牛皮纸》、《GB/T 13023-2008瓦楞芯（原）纸》和《GB/T 6544-2008瓦楞纸板》等国家标准中对优等品的规定。

（二）说明书和标签

# 1.避孕药品的说明书和标签必须通过国家食品药品监督管理总局核准。在说明书和标签中标注的药品名称必须符合国家食品药品监督管理总局公布的药品通用名称和商品名称的命名原则，并与药品批准证明文件的相应内容一致。

# 2.避孕药品的说明书和标签文字表述应科学、规范、准确，并使用容易理解的文字表述。文字应清晰可辩，不得有印字脱落现象，不得以粘贴、剪切、涂改等方式进行修改或者补充。

# 3.避孕药品的说明书和标签应当使用国家语言文字工作委员会公布的规范化汉字，增加其他文字对照的，应以汉字表述为准。通用名和商品名应当符合国家食品药品监督管理局关于《药品说明书和标签管理规定》（局令第24号）中第二十五条、第二十六条的要求。

# 4.避孕药品的标签应当以说明书为依据，其内容不得超出说明书的范围，不得印有暗示疗效、误导使用和不适当宣传产品的文字和标识。避孕药品的内标签、外标签、用于运输/储藏的包装的标签以及标签中的有效期应当符合国家食品药品监督管理局关于《药品说明书和标签管理规定》（局令第24号）中第十七条、第十八条、第十九条、第二十三条的要求。

# 5.避孕药品标签中的有效期应当按照年、月、日的顺序标注，年份用四位数字表示，月、日用两位数表示。其具体标注格式为

# “有效期至XXXX年XX月”或者“有效期至XXXX年XX月XX日”；也可以用数字和其他符号表示为“有效期至XXXX.XX.”或者“有效期至XXXX/XX/XX”等。有效期若标注到日，应当为起算日期对应年月日的前一天，若标注到月，应当为起算月份对应年月的前一月。

# 6.避孕药品的生产批号：以六位数字表示，前两位数字表示年份（如2015年，用15表示年份），中间两位数字表示月份，最后两位数字表示日期或生产流水号。若生产企业对避孕药品生产批号的编制有其他信息的需求，应在六位数字后空两个字符进行添加。

# 7.同一避孕药品生产企业生产的同一避孕药品，规格和包装规格均相同的，其标签的内容、格式及颜色必须一致；规格或者包装规格不同的，其标签应当明显区别或者规格项明显标注，并在运输包装（外包装）箱上有醒目的区分标识或用不同颜色的打包带进行区分。

三、包装备案及包材生产数量要求

# （一）包装备案

# 从事避孕药具生产的企业应当及时向国家卫生健康委药具管理中心（以下简称药具管理中心）做好供货产品说明书、包装和标签的备案。

1.备案时间

（1）避孕药具合同签署后到各级包装批量印刷之前。

# （2）供货期间，说明书、包装和标签进行修改后到新版印刷之前。

# 以上两种情形，均应当向药具管理中心及时备案。

2.备案内容

（1）避孕药具的说明书、包装和标签的彩色图样（含尺寸）及实物。

# （2）避孕药具包装材料质量标准（见后页样表1）。

# （3）避孕药具包装及标签情况（见后页样表2）。

以上内容缺一不可。

3.备案形式

# 实样邮寄给药具管理中心质量处，同时将电子版发生至指定邮箱。

（二）包材生产管理

# 避孕药具每年度政府采购招标文件中，对产品品名、规格型号和包装规格都会做出明确而具体要求，从事避孕药具生产的企业应当加强对包装材料的生产管理，做到：一是严格按照 GMP以及本文件中的相关要求，保证包装材料的质量；二是应当根据年度订购合同的供货数量，统筹安排，合理组织，印制适当数量的大、中、小各级包装材料，避免造成浪费。

样表1：

避孕药具包装材料质量标准一览表

（此处填写生产企业名称）（盖公章）

| 避孕药具名称 | 直接接触药具的包装(板/袋) | 最小消费盒 | 中包装盒/封膜 | 外包装箱 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 材质 | 标准号及名称 | 材质 | 标准号及名称 | 材质 | 标准号及名称 | 材质 | 标准号及名称 |  |

审核人：                   填表人：                  填表日期：

样表2：

避孕药具包装及标签情况一览表

（此处填写生产企业名称）（盖公章）

| 避孕药具名称 | 各级包装单元的尺寸 (长×宽×高) (mm×mm×mm) | 国家免费提供标识的尺寸(mm) | 每箱重量(g) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 板/袋 | 消费盒 | 中盒 | 外箱 | 板/袋 | 消费盒 | 中盒 | 外箱 | 毛重 | 净重 |  |

审核人：                   填表人：                  填表日期：

《计划生育避孕药具包装及标签要求》

（宫内节育器部分）

一、国家免费提供标识

# 计划生育避孕药具（以下简称避孕药具）包括避孕药品、避孕套、宫内节育器三大类。

# 从事避孕药具产品生产的企业，在该类产品各级包装的醒目位置上，均应印制国家免费提供标识，即国家免费提供图案及文字的组合，二者缺一不可。具体要求如下：

# （一）图样

# 国家免费提供

（二）尺寸

# 1.标识组合中的图案应根据包装物的大小在可调范围内尽量放大国家免费标识图案及文字，以保证图案清晰，字迹易于辨识，版面构图均衡和谐。

# 宫内节育器运输包装（外包装）箱上直径至少40mm，中包装盒上直径至少17mm，最小消费盒（若有）上直径至少12mm，单个密封包装袋上直径至少10mm。

# 2.标识组合中的文字应当为黑体字，字体大小要与图案相协调。

（三）颜色

# 标识组合中的图案颜色由白色、浅绿色和深绿色三种颜色组成，浅绿色（草绿色）——C35、Y95（即蓝色35，黄色95），深绿——C80、Y100（即蓝色80，黄色100）。

# 标识组合中的文字颜色为黑色。

# 二、宫内节育器包装和标签的要求

# （一）包装要求

# 1.应符合国家食品药品监督管理总局《医疗器械说明书和标签管理规定》（局令第6号）的要求。

# 2.必须适合宫内节育器质量的要求，方便储存、运输和使用。

# 3.用于包装的材料、粘合剂及标记包装标识的油墨等材料，不能有损于宫内节育器和有害于使用者的健康。

# 4.运输包装（外包装）箱内应附产品合格证，应有防潮措施；运输包装（外包装）所用包材不得脱色、发霉、虫蛀。

# 5.运输包装（外包装）箱每箱毛重不应超过10Kg。

# 6.单支宫内节育器应当做单个密封包装，易于撕开，并在打开包装时不损坏宫内节育器。

# 7.每个单个密封包装采用独立的消费盒进行包装或每20支单个独立密封包装袋装入一中包装盒中，应以招标文件的要求为准。

# 8.不同类型、不同规格的宫内节育器产品，应在运输包装（外包装）箱上有醒目的区分标识或用不同颜色的打包带进行区分。

# 9.包装尺寸

# （1）单个包装袋的尺寸为（290～310）mm×（55～65）mm。

# （2）消费盒包装（若有的话）的尺寸：长×宽×高=（290～315）mm×（70～100）mm×适当。

# （3）中包装（盒）。适当数量消费盒装入一个中包装盒或简单塑封，或者20个单个密封包装袋装入一个中包装盒，应以招标文件的要求为准。

# （4）运输包装（外包装）箱每箱内装宫内节育器数量可为200支或100支，或者每箱中所装宫内节育器的数量应符合招标文件中每箱装量的要求。尺寸应按照国家标准《GB/T 6543-2008运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱》中对运输包装用双瓦楞纸箱的分类，并结合实际情况进行设计。

# 10.包装材料

# （1）单个包装袋。采用纸塑或铝箔复合膜进行密封包装，纸塑袋压合应严密，热合边界整齐，撕口便于撕开，印刷字迹清晰，内容准确，色泽牢固。不同材质的直接接触宫内节育器的包装材料的质量应符合以下相关的国家标准、国家食品药品监督管理总局标准的要求：

# 《GB/T 19633-2005最终灭菌医疗器械的包装》

# 《YBB00132002 药品包装用复合膜、袋通则》

# 《YBB00172002 聚酯/铝/聚乙烯药品包装用复合膜、袋》

# （2）纸盒及塑封薄膜

# 消费纸盒（单支装）采用≥300g的白卡纸制作，中包装纸盒（若有）采用≥400g的白卡纸制作。

# 白卡纸、塑封薄膜的质量应符合《GB/T22806-2008 白卡纸》、《GB/T 10335.3-2004 涂布纸和纸板涂布白卡纸》和《GB/T13519-92  聚乙烯热收缩薄膜》等国家标准中对优等品的规定。

# 纸盒及其印刷的质量应符合国家标准《GB/T 7705-2008 平版装潢印刷品》中对精细产品的要求。

# 消费盒及中包装盒上印刷字迹、图案应清晰，内容准确，色泽牢固，盒体外部切边应整齐，无错齿、毛边及油墨污损，粘合处无胶黏剂外溢和粘结不牢的现象。

# （3）运输包装箱（外包装箱）

# 运输包装箱（外包装箱）应采用运输包装用双瓦楞纸，质量符合国家标准《GB/T 6543-2008运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱》中对运输包装用双瓦楞纸箱的要求。

# 运输包装箱（外包装箱）所用牛皮纸、瓦楞芯纸、瓦楞纸板的质量应符合《GB/T 22865-2008牛皮纸》、《GB/T 13023-2008 瓦楞芯（原）纸》和《GB/T 6544-2008瓦楞纸板》等国家标准中对优等品的规定。

（二）说明书和标签

# 1.宫内节育器的说明书和标签应当与经注册或备案的相关内容一致。

# 2.宫内节育器的说明书和标签中标注的产品名称应当与医疗器械注册证中的产品名称一致。

# 3.宫内节育器的说明书和标签的文字应当符合国家食品药品监督管理总局关于《医疗器械说明书和标签管理规定》（局令第6号）中第九条的要求。

# 4.同一宫内节育器生产企业生产的同一宫内节育器，型号和包装规格均相同的，其标签的内容、格式及颜色必须一致；型号或者包装规格不同的，其标签应当明显区别或者型号项明显标注。

# 5.宫内节育器的说明书

# （1）每个消费盒内均应附有说明书。

# （2）宫内节育器说明书一般应当包括以下内容。

# ①产品名称、型号、规格。

# ②生产企业的名称、住所、生产地址、联系方式。

# ③生产许可证编号、医疗器械注册证编号、产品标准编号。

# ④产品性能、主要结构组成及成分、适用范围、使用方法、取出方法等。

# ⑤适应征、禁忌症、注意事项、警示以及提示的内容；

# ⑥生产日期，使用期限或者失效日期。

# ⑦医疗器械标签所用的图形、符号、缩写等内容的解释。

# ⑧说明书的编制或者修订日期。

# ⑨其他应当标注的内容。

# （2）宫内节育器说明书不得有的内容应符合国家食品药品监督管理总局关于《医疗器械说明书和标签管理规定》（局令第6号）中第十四条的要求。

# 6.宫内节育器的包装标识

# 宫内节育器各级包装的醒目位置上，均应印制国家免费提供标识（图样、尺寸、颜色必须符合前文“一、国家免费提供标识”中的有关规定）。

# （1）单个密封包装袋应标注的内容

# ①国家免费提供标识（图形+文字）。

# ②产品名称、型号、规格。

# ③医疗器械生产许可证编号、医疗器械注册证编号、产品标准编号。

# ④生产企业名称、住所、生产地址、联系方式。

# ⑤生产日期、使用期限或者失效日期。

# ⑥宫内节育器的生产批号，以八位数字表示，前四位数字表示年份，第五、六位数字表示月份，最后两位数字表示日期或生产流水号。若生产企业对宫内节育器生产批号的编制有其他信息的需求，应在八位数字后空两个字符进行添加。

# ⑦灭菌批号，以八位数字表示，前四位数字表示年份，第五、六位数字表示月份，最后两位数字表示灭菌日期。

# ⑧灭菌失效期，以八位数字表示（前四位数字表示年份，第五、六位数字表示月份，最后两位数字表示失效日期）。

# ⑨灭菌方式、一次性使用、必要的警示以及提示的内容等。

# （2）消费盒、中包装盒（如有）应标注的内容

# ①国家免费提供标识（图形+文字）（应印制在正面的右上角）。

# ②产品名称（中文或中英文）、注册商标、型号。

# ③医疗器械生产企业许可证号、医疗器械注册证号和产品标准号。

# ④生产企业名称、住所、生产地址、联系方式。

# ⑤生产日期，使用期限或者失效日期、生产批号、灭菌批号、灭菌有效期等，均应与单个密封包装上的表示方式完全一致。

# ⑥灭菌方式，一次性使用、必要的警示以及提示的内容等。

# （3）运输包装（外包装）箱应标注的内容

# ①至少两个侧立面的右上角应印制国家免费提供标识（图形+文字）。

# ②产品名称、注册商标、型号、产品等级、内装数量、生产批号、灭菌日期、灭菌有效期、生产日期、使用期限或失效日期、毛重、净重、体积。

# ③医疗器械生产企业许可证号、医疗器械注册证号、产品标准号。

# ④制造商名称、地址、电话、邮编.

# ⑤有关运输注意事项或其他有关标识及其图标。

三、包装备案及包材生产数量要求

# （一）包装备案

# 从事避孕药具生产的企业应当及时向国家卫生健康委药具管理中心（以下简称药具管理中心）做好供货产品说明书、包装和标签的备案。

1.备案时间

（1）避孕药具合同签署后到各级包装批量印刷之前。

# （2）供货期间，说明书、包装和标签进行修改后到新版印刷之前。

# 以上两种情形，均应当向药具管理中心及时备案。

2.备案内容

（1）避孕药具的说明书、包装和标签的彩色图样（含尺寸）及实物。

# （2）避孕药具包装材料质量标准（见后页样表1）。

# （3）避孕药具包装及标签情况（见后页样表2）。

以上内容缺一不可。

3.备案形式

# 实样邮寄给药具管理中心质量处，同时将电子版发生至指定邮箱。

（二）包材生产管理

# 避孕药具每年度政府采购招标文件中，对产品品名、规格型号和包装规格都会做出明确而具体要求，从事避孕药具生产的企业应当加强对包装材料的生产管理，做到：一是严格按照 GMP以及本文件中的相关要求，保证包装材料的质量；二是应当根据年度订购合同的供货数量，统筹安排，合理组织，印制适当数量的大、中、小各级包装材料，避免造成浪费。

样表1：

避孕药具包装材料质量标准一览表

（此处填写生产企业名称）（盖公章）

| 避孕药具名称 | 直接接触药具的包装(板/袋) | 最小消费盒 | 中包装盒/封膜 | 外包装箱 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 材质 | 标准号及名称 | 材质 | 标准号及名称 | 材质 | 标准号及名称 | 材质 | 标准号及名称 |  |

审核人：                   填表人：                  填表日期：

样表2：

避孕药具包装及标签情况一览表

（此处填写生产企业名称）（盖公章）

| 避孕药具名称 | 各级包装单元的尺寸 (长×宽×高) (mm×mm×mm) | 国家免费提供标识的尺寸(mm) | 每箱重量(g) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 板/袋 | 消费盒 | 中盒 | 外箱 | 板/袋 | 消费盒 | 中盒 | 外箱 | 毛重 | 净重 |  |

审核人：                   填表人：                  填表日期：

《计划生育避孕药具包装及标签要求》

（避孕套部分）

一、国家免费提供标识

# 计划生育避孕药具（以下简称避孕药具）包括避孕药品、避孕套、宫内节育器三大类。

# 从事避孕药具产品生产的企业，在该类产品各级包装的醒目位置上，均应印制国家免费提供标识，即国家免费提供图案及文字的组合，二者缺一不可。具体要求如下：

# （一）图样

# 国家免费提供

（二）尺寸

# 1.标识组合中的图案应根据包装物的大小在可调范围内尽量放大国家免费标识图案及文字，以保证图案清晰，字迹易于辨识，版面构图均衡和谐。

# 避孕套运输包装（外包装）箱上直径至少40mm，中包装盒（若有）上直径至少20mm，最小消费盒上直径至少10mm，单个铝箔密封包装盒上直径至少7mm。

# 2.标识组合中的文字应当为黑体字，字体大小要与图案相协调。

# （三）颜色

# 标识组合中的图案颜色由白色、浅绿色和深绿色三种颜色组成，浅绿色（草绿色）——C35、Y95（即蓝色35，黄色95），深绿——C80、Y100（即蓝色80，黄色100）。

# 标识组合中的文字颜色为黑色。

# 二、避孕套包装和标签的要求

# （一）包装要求

# 1.应符合国家食品药品监督管理局《医疗器械说明书和标签管理规定》（局令第6号）的要求。

# 2.必须适合避孕套质量的要求，方便储存、运输和使用。

# 3.用于包装的材料、粘合剂及标记包装标识的油墨等材料，不能有损于避孕套和有害于使用者的健康。

# 4.运输包装（外包装）箱内应附产品合格证，应有防潮措施；运输包装（外包装）所用包材不得脱色、发霉、虫蛀。

# 5.运输包装（外包装）箱每箱毛重不应超过10Kg。

# 6.单只避孕套应当是单个密封包装，易于撕开，并在打开包装时不损坏避孕套。

# 7.每个消费盒应进行三维贴体透明塑封膜裹包，包装效果同香烟盒外面的包装（俗称“烟包”），应有拉线口。

# 8.单个包装或消费包装应具有不透光性，单个包装和其它形式的包装应防止避孕套在运输和贮存期间受到损害。

# 9.不同类型、不同标称宽度的避孕套产品，应在运输包装（外包装）箱上有醒目的区分标识或用不同颜色的打包带进行区分。

# 10.包装规格和尺寸

# （1）单个铝箔包装统一为方包装，尺寸为（55～60）mm×（55～60）mm。

# （2）消费盒包装规格和尺寸，按内装数量，分别为：

# 3只/盒、5只/盒，尺寸均为长×宽×高=（60～63）mm×（60～63）mm×适当。

# 10只/盒，尺寸为长×宽×高=120mm×70mm×适当。

# （3）运输包装（外包装）箱内装避孕套数量为：2000只/箱或1800只/箱。两种装量各自尺寸可依据实际情况，并参考国家标准《GB/T 6543-2008运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱》中对运输包装用双瓦楞纸箱的分类进行设计。

# 11.包装材料

# （1）单个包装应采用铝箔复合膜进行密封包装，质量应符合国家食品药品监督管理总局关于《YBB00132002 药品包装用复合膜、袋通则》、《YBB00172002  聚酯/铝/聚乙烯药品包装用复合膜、袋》和《YBB00152002 药品包装用铝箔》等标准的要求。

# （2）纸盒及塑封薄膜

# 消费包装纸盒采用≥300g的白卡纸制作，中包装纸盒（若有）采用≥400g的白卡纸制作。

# 白卡纸、塑封薄膜的质量应符合《GB/T22806-2008 白卡纸》、《GB/T 10335.3-2004 涂布纸和纸板涂布白卡纸》和《GB/T13519-92  聚乙烯热收缩薄膜》等国家标准中对优等品的规定。

# 纸盒及其印刷的质量应符合国家标准《GB/T 7705-2008 平版装潢印刷品》中对精细产品的要求。

# （3）运输包装箱（外包装箱）

# 运输包装箱（外包装箱）应采用运输包装用双瓦楞纸，质量符合国家标准《GB/T 6543-2008运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱》中对运输包装用双瓦楞纸箱的要求。

# 运输包装箱（外包装箱）所用牛皮纸、瓦楞芯纸、瓦楞纸板的质量应符合《GB/T 22865-2008牛皮纸》、《GB/T 13023-2008 瓦楞芯（原）纸》、《GB/T 6544-2008瓦楞纸板》等国家标准中对优等品的规定。

（二）说明书和标签

# 1.避孕套的说明书和标签应当与经注册或备案的相关内容一致。

# 2.避孕套的说明书和标签的文字应当符合国家食品药品监督管理局《医疗器械说明书和标签管理规定》（局令第6号）中第九条的要求。

# 3.同一避孕套生产企业生产的同一避孕套，类型（光面、颗粒、螺纹等等）和包装规格均相同的，其标签的内容、格式及颜色必须一致；类型或者包装规格不同的，其标签应当明显区别或者类型项明显标注。

# 4.避孕套的说明书应印制消费包装盒上，或在消费盒内附有说明书。

# 5.避孕套的包装标识

# 避孕套各级包装的醒目位置上，均应印制国家免费提供标识（图样、尺寸、颜色必须符合前文“一、国家免费提供标识”中的有关规定）。

# （1）单个密封包装袋（铝箔复合膜表层）应标注的内容

# ①国家免费提供标识（图形+文字）（应保证每个密封包装袋至少有一个国家免费提供标识的图形和文字的组合）。

# ②产品名称、标称宽度。

# ③生产企业名称或产品注册商标。

# ④避孕套的生产批号，以八位数字表示，前四位数字表示年份（年份取后两位数，如2015年，年份用15表示）和月份，第五、六位数字表示当月累计生产批的顺序号，第七、八位数字表示生产本批产品的生产线编号。若生产企业对避孕套生产批号的编制又其他信息的需求，应在八位数字后空两个字符进行添加。

# ⑤失效日期（年、月），以六位数字表示，前四位数字表示年份，后两位数字表示月份；若某一消费包装中包含有不同批次的避孕套，应标明最早的失效日期。

# ⑥生产日期（年、月、日），以八位数字表示，前四位数字表示年份，第五、六位表示月份，最后两位数字表示日期；

# ⑦一次性使用标识。

# （2）消费盒应标注的内容

# ①消费盒正面：国家免费提供标识（图形+文字）（应印制在右上角）、产品名称（中文或中英文）、注册商标、类型、内装数量、标称宽度。

# ②消费盒的上盖口顶面：生产批号、生产日期、失效日期，均应与单个密封包装上的表示方式完全一致。

# ③消费盒的下盖口底面：储存条件——指明避孕套应储存在凉爽干燥、不受阳光直射的地方。

# ④消费盒左、右侧面，一面印制医疗器械生产企业许可证号、医疗器械注册证号和产品标准号，另一面印制制造商名称、地址、电话和邮编。

# ⑤消费盒背面：产品名称（中英文）、产品描述（包括避孕套制造材料、是否有储精囊、是否有色彩、花纹或香味，当加入药物成分时应指明其成分和用途）、使用说明书和注意事项等。

# a)产品使用说明书应包括以下内容：

# 沿避孕套内包装边缘撕开，应小心取出单个避孕套，以避免被指甲、珠宝等锐物损坏；

# 挤出储精囊中的空气，在勃起的阴茎与对方身体接触前戴好避孕套；

# 轻轻挤出储精囊中的空气，在勃起的阴茎与对方身体接触之前戴好，以防止性传播疾病和受孕；

# 射精后，应从阴茎根部捏住避孕套，并尽快撤出。

# 如希望使用额外的润滑剂，应避免使用石油基类的润滑剂，如凡士林、婴儿油、浴液、按摩油、黄油等，原因是这些物质会破坏避孕套的完整性；

# 应咨询医生或药剂师后，再选择可与避孕套接触的适用药物。

# b)注意事项的内容包括：

# 使用前应注意失效日期；

# 射精后避孕套如脱落在阴道内或破损，应尽快咨询医生；

# 对橡胶制品过敏者慎用。

# c)如何处理已使用过的避孕套。

# d)说明避孕套为一次性使用。

# （3）运输包装（外包装）箱应标注的内容

# ①至少两个侧立面的右上角应印制国家免费提供标识（图形+文字）。

# ②产品名称（中英文）、注册商标、类型、产品等级、标称宽度、内装数量、生产日期、生产批号、失效日期、一次性使用标识、毛重、净重、体积。

# ③医疗器械生产企业许可证号、医疗器械注册证号、产品标准号。

# ④制造商名称、地址、电话、邮编。

# ⑤有关运输注意事项或其他有关标识及其图标。

三、包装备案及包材生产数量要求

# （一）包装备案

# 从事避孕药具生产的企业应当及时向国家卫生健康委药具管理中心（以下简称药具管理中心）做好供货产品说明书、包装和标签的备案。

# 1.备案时间

# （1）避孕药具合同签署后到各级包装批量印刷之前。

# （2）供货期间，说明书、包装和标签进行修改后到新版印刷之前。

# 以上两种情形，均应当向药具管理中心及时备案。

# 2.备案内容

# （1）避孕药具的说明书、包装和标签的彩色图样（含尺寸）及实物。

# （2）避孕药具包装材料质量标准（见后页样表1）。

# （3）避孕药具包装及标签情况（见后页样表2）。

# 以上内容缺一不可。

# 3.备案形式

# 实样邮寄给药具管理中心质量处，同时将电子版发生至指定邮箱。

（二）包材生产管理

# 避孕药具每年度政府采购招标文件中，对产品品名、规格型号和包装规格都会做出明确而具体要求，从事避孕药具生产的企业应当加强对包装材料的生产管理，做到：一是严格按照GMP以及本文件中的相关要求，保证包装材料的质量；二是应当根据年度订购合同的供货数量，统筹安排，合理组织，印制适当数量的大、中、小各级包装材料，避免造成浪费。

样表1：

避孕药具包装材料质量标准一览表

（此处填写生产企业名称）（盖公章）

| 避孕药具名称 | 直接接触药具的包装(板/袋) | 最小消费盒 | 中包装盒/封膜 | 外包装箱 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 材质 | 标准号及名称 | 材质 | 标准号及名称 | 材质 | 标准号及名称 | 材质 | 标准号及名称 |  |

审核人：                   填表人：                  填表日期：

样表2：

避孕药具包装及标签情况一览表

（此处填写生产企业名称）（盖公章）

| 避孕药具名称 | 各级包装单元的尺寸 (长×宽×高) (mm×mm×mm) | 国家免费提供标识的尺寸(mm) | 每箱重量(g) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 板/袋 | 消费盒 | 中盒 | 外箱 | 板/袋 | 消费盒 | 中盒 | 外箱 | 毛重 | 净重 |  |

审核人：                   填表人：                  填表日期：

附件：

初步审查表

项目名称: 海南省卫生计生委药具管理中心2019年度避孕药具B采购项目

项目编号：HNGP2019-062

| 序号 | 审查项目 | 评议内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格审查 | 具有独立承担民事责任的能力。（详见供应商须知1.3.1.1） |  |  |  |
| 2 |  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（详见供应商须知1.3.1.1） |  |  |  |
| 3 |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。（详见供应商须知1.3.1.1） |  |  |  |
| 4 |  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（详见供应商须知1.3.1.1） |  |  |  |
| 5 |  | 供应商无不良信用记录。（详见供应商须知1.3.1.2） |  |  |  |
| 6 |  | （本条适用于第1包）所报货物生产厂家须具有《药品生产许可证》、GMP证书、产品注册批件或再注册批件、产品说明书，须提供以上证书（或文件）复印件并加盖公章。 |  |  |  |
| 7 |  | （本条适用于第2～9包）所报货物须具有《医疗器械注册证》、产品说明书，生产厂家须具有《医疗器械生产企业许可证》，非生产厂家参加采购活动的，还须提供《医疗器械经营许可证》；须提供以上证书（或文件）复印件并加盖公章。 |  |  |  |
| 8 |  | 本项目不接受进口产品报价。 |  |  |  |
| 9 |  | 本项目不接受联合体形式参加采购活动。 |  |  |  |
| 10 |  | 符合法律、行政法规规定的其他条件。 |  |  |  |
| 11 | 符合性审查 | 响应文件是否符合单一来源采购文件的式样、签署和盖章要求且内容完整无缺漏。 |  |  |  |
| 12 |  | 是否按要求提供供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书、承诺函、法定代表人资格证明书（或法定代表人授权委托书）、售后服务承诺书。 |  |  |  |
| 13 |  | 报价是否唯一。是否未超出采购预算。 |  |  |  |
| 14 |  | 交付时间、地点是否满足单一来源采购文件要求。 |  |  |  |
| 15 |  | 协商有效期是否满足单一来源采购文件要求。 |  |  |  |
| 16 |  | 是否无认定为“响应无效”的其他情形。 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

- 在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

- 当表格与实际情况不符时，表格可自行添加或删减。

3、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

4、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

采购小组（签名）：                       日期：

第四章  政府采购合同

合同编号：

政府采购合同

需方：

供方：

供    方:

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开户银行：

账    号：

需    方：

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，通过政府采购，需方从供方采购用于向育龄人群免费发放的避孕药具（以下简称药具）。为保证药具质量和售后服务，供需双方签订如下合同:

- 合同标的

供货一览表

| 序号 | 品 名 | 注册证号 | 规格 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 金额（元） | 装箱规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：人民币（大写） |

第二条 供方权利义务

（一）药具质量

供方提供药具必须是在企业资质有效期内生产的、符合国家质量标准及本合同质量条款，必须与采购文件、响应文件和承诺书相一致，确保质量合格、安全有效。

1、避孕药品：符合《中华人民共和国药典》或其他国家药品标准的规定。

2、宫内节育器产品：符合国家标准或医疗器械注册产品标准的规定。

3、避孕套产品：天然胶乳橡胶避孕套符合GB7544的技术要求和医疗器械注册证附件栏中的“技术要求”和“注册产品标准”，并增加天然胶乳橡胶避孕套（光面超薄型）：①单个包装润滑剂总量≥600mg，②厚度≤0.050mm；天然胶乳橡胶避孕套（非光面普通型）：①单个包装润滑剂总量≥600mg，②厚度≤0.065mm，③老化后爆破性能符合标准GB7544中对未处理的避孕套爆破体积和压力的要求（热空气老化试验方法采用GB7544附录H，老化条件为（168±2）h×（70±2）℃）；天然胶乳橡胶避孕套(无菌超薄型)：①单个包装润滑剂总量≥600mg，②厚度≤0.050mm，③“无菌”医疗器械符合YY/T0615.1-2007中华人民共和国医药行业标准第1部分：最终灭菌医疗器械的要求。聚异戊二烯避孕套和水性聚氨酯避孕套符合医疗器械注册证的技术要求。

4、本合同项下药具的质量保证期为：各类药具所标示的有效期。质保期内因药具质量问题发生的所有费用与法律责任均由供方承担；如质量问题发生在质保期内，第三方在质保期外主张质量相关责任，则仍由供方承担前述费用与法律责任。

5、供方提供的药具应满足采购文件关于质量追溯的需求，符合“来源可查、去向可追、责任可究”的要求。

（二）药具生产批号

1、避孕药产品：生产批号以六位数字表示，前两位数字表示年份，中间两位数字表示月份，最后两位数字表示日期或生产流水号。

2、宫内节育器产品：生产批号以八位数字表示，前四位数字表示年份，第五、六位数字表示月份，最后两位数字表示日期或生产流水号。

3、避孕套产品：生产批号以八位数字表示，前四位数字表示年份月份，第五、六位数字表示当月累计生产批的顺序号，第七、八位数字表示生产本批产品的生产线编号。

4、若供方对生产批号的编制有其他需求，应在上述要求生产批号位数数字后空两个字符后进行添加。

（三）供货安排

1、供方应按照需方提供的交货计划，集中批号，及时配送药具。药具应在需方要求的时间运至指定地点，并卸至指定位置。

2、供方应在药具运到需方指定地点7日前书面通知需方做好收货准备，提供药具卸车、清点计划（内容包括：品名、规格、批号、数量、箱数、拟运抵时间等），以便需方接货时进行清点。

3、供方应免费提供售后服务，包括：技术培训、指导、咨询等。若供方在接到需方提出的提供售后服务约定时间内没有响应或拒绝，需方有权解除本采购合同。

4、供方交货时应提供药具标注批的检测报告书。

5、供方向需方交付的药具应是标识生产日期之日起5个月内的产品。

6、供方应配合需方的质量抽样工作，须免费提供所需数量的抽样样品。抽检不合格的，供方应按照需方要求及时采取召回、补充、更换等补救措施，情节严重的需方可以解除合同。天然胶乳橡胶避孕套抽样批次和数量：天然胶乳橡胶避孕套（光面超薄型）抽样2个批号，天然胶乳橡胶避孕套（非光面普通型）抽样1个批号，900只/批。宫内节育器抽样批次和数量：宫内节育器每个品种抽样1个批号，含铜的宫内节育器80套/批，含铜含药的宫内节育器100套/批。

7、供方须于2020年1月20日前全部完成本合同约定药具的供货。

8、供方负责从产地到目的地的运输费用及保险费用，有关运输、保险和装卸等一切相关费用由供方承担。

（四）包装要求

1、药具包装、标识等应符合国家卫生健康委药具管理中心《计划生育避孕药具包装及标签要求》的规定。

2、对同品种药具、不同的批号，外包装箱上应以不同色标区分。

3、药具包装箱内附产品合格证。

4、供方交付的药具应具有适于运输、搬运的坚固包装，密封良好，且应根据药具的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震等保护措施，以确保合同货物安全无损地送达交货地点。

5、供方药具包装不符合《计划生育避孕药具包装及标签要求》的，或者由于对交付药具包装不善、标记不明、防护措施不当致使药具遭到损害或丢失的，供方应及时无偿补充、更换，并承担由此对需方造成的一切损失。

第三条 需方权利义务

（一）验收及核查

1、药具运抵现场后，需方根据质量标准及时对药具的质量、规格和数量进行检验，如发现药具的规格、数量与合同不符，供方应按需方规定的时限无偿补充、更换。

2、如果药具的质量与合同不符，或需方经进一步检验或在发放、使用过程中发现药具存在非显而易见的损坏或缺陷，或在质量保证期限内证实药具是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求，需方有权向供方提出免费更换或补充，供方应予配合。

3、需方有权在合同履行过程中，选择专业机构对供方进行驻厂核查，供方应予以配合。驻厂核查中发现供方实际与投标文件不一致、不符合生产质量控制等相关法律法规要求、合同履行不符合规定等情况，需方可视情况解除合同，并将供方列入不良信用记录，一至三年内不得参与药具管理中心组织的避孕药具政府采购项目。

（二）供货安排

1、需方应至少提前7日通知供方交货时间，并提供书面交货计划（包括交货时间、地点、药具规格型号、数量等），以便供方及时备货。

2、需方应向供方提供调拨点通讯录。

3、需方须合理安排交货计划，应于2020年1月20日前要求供方完成本合同数量的全部供货。

（三）货款支付

1、结算方式为货到付款。

2、需方凭供方发票和需方入库单于 15个工作日内向供方支付货款。

3、需方以本合同书中注明的供方账户名称、开户银行及账号信息为准支付货款。

第四条 知识产权

供方保证本合同中需方所享有的一切权利并保证需方不受第三方指控。如发生第三方指控药具有侵权问题，需方对此不负任何法律和经济责任，供方应负责与第三方进行交涉，并承担由此而产生的法律和经济责任。

第五条 合同解除

1、有下列情形之一的，需方可以解除合同，供方退还全部已收款项并承担相应的法律责任，需方可将供方列入不良信用记录，一至三年内不得参与药具管理中心组织的避孕药具政府采购项目：

①供方履约不符合招标文件、投标文件规定或合同约定；

②在履行期限届满之前，供方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务；

③供方延迟履行主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行；

④供方使用、租用第三方设备、厂房用于生产活动；

⑤供方瞒报或者变相瞒报近三年国家级、省级食品药品监督管理、质量监督检验管理部门医疗器械质量公告投标产品抽检不合格信息；

⑥供方在采购过程中提供虚假资质证明文件或者业绩情况；

⑦驻厂核查中发现供方实际与投标文件不一致、不符合生产质量控制等相关法律法规要求等情况。

⑧供方在参与投标时就已经知道或者应当知道，供方在参与投标前或者过程中已经或者将要存在其他与本次招标活动要求的供货时间有供货周期重叠的合同履行行为的，供方有义务履行详尽的告知义务并证明其生产能力足以覆盖重叠供货周期的全部供应量（包括已经或者将要存在其他合同履行+本次中标后的合同履行），以保证本次招标活动中标后的合同履行。供方违反告知义务或者虚构生产能力均属于违约。

2、本合同解除后，根据合同履行情况，需方可以要求供方恢复原状、采取补救措施并有权要求赔偿损失。

3、供方因破产、解散、清算或因其他原因无法履行本合同时，需方有权解除本合同。合同自解除合同的通知书到达供方时解除，供方须向需方返还未履行的合同价款，还应向需方一次性支付合同总价20%的违约金，违约金应自合同解除之日起一周内支付完毕。

第六条 合同变更及终止

1、本合同履行期间，如遇情势变更因素，经供需双方协商一致，可以经双方书面签字确认后变更本合同。

2、需方有权依据上级行政主管部门作出的具体行政行为或有关行政部门对供方作出的具体行政行为（包括但不限于行政命令、行政许可、行政确认、行政监督检查、行政处罚、行政强制、行政裁决、行政指导等）变更和解除本合同，并不承担因此对供方造成影响的赔偿责任。

第七条 违约责任

1、因药具质量问题或供方运输过程中的过失等非需方过错，导致需方受损，供方承担一切责任并及时补货，相关费用由供方承担。

2、如果供方没有按照合同规定的时间交付药具，需方将约谈供方，提出警示。如果供方超过交货时间30天（要求期限）仍不能交货，需方有权解除合同。

3、如果供方未能及时履行本合同规定的义务，需方有权解除本合同。

4、因供方提供的药具产品存在缺陷、质量问题或不良反应等对药具使用者造成伤害的，供方应进行赔偿。

5、需方不履行本合同义务或履行本合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施、赔偿损失等违约责任，并承担不低于合同总价20%的违约金。

第八条 不可抗力

由于战争、地震、水灾、火灾、暴风雪或其他不可抗力原因而不能履行合同的一方不负有违约责任，但应尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。并应在不可抗力发生后应立即通知对方，并三日内以书面形式向对方提供详细情况报告及不可抗力对履行本合同的影响程度说明。受到不可抗力影响的一方负责提供由公证机关作出的公证证明。

供需双方可根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同，亦或继续履行本合同。

第九条 争议解决

如供需双方因履行本合同或与本合同有关的事项发生争议，双方应通过友好协商的方式加以解决。如协调不成，任何一方有权向需方所在地有管辖权的法院提起诉讼。

第十条 其他条款

1、除本合同文本外，成交通知书、采购文件、供方响应文件等与本合同具有同等法律效力，以上文件如有不清或矛盾之处，以所列顺序在前的为准，但供需双方有特别约定的除外。

2、本合同一式三份，供方、需方和海南省政府采购中心各执一份。

3、本合同自供需双方签字盖章之日起生效，有效期至本合同双方权利义务履行完毕为止。

4、供方未经需方同意，不得将其在合同项下的义务全部或部分转让给第三人。

5、在不影响药具质量的情况下，供需双方协商一致，可以对合同事项进行特别约定，有特别约定的，特别约定条款优先适用于合同条款。

（本页为签署页）

需方（公章）:                   供方(公章):

法定代表人或授权代表(签字):          法定代表人或授权代表(签字):

年   月    日               年   月    日

政府集中采购机构声明：本合同标的经政府集中采购机构依法定程序采购，合同主要条款内容与采购文件、响应文件的内容一致。

政府集中采购机构：海南省政府采购中心（盖章）

地  址：海口市国兴大道9号会展楼2楼

经办人：

年   月    日

五、响应文件内容及格式

重要提示：

1.供应商提供的证明材料，除需要供应商填报或有特殊说明外，均须提供该材料的复印件。

2．供应商在编制响应文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由供应商自行设计。

格式1

响应文件外封面、封口格式

封面格式：

收件人： 海南省政府采购中心 响应文件 所投包号：第 包 项目名称： 文件编号： 供应商名称（公章）：

封口格式：

——于 年 月 日 时之前不准启封（公章）——

格式2

海南省政府采购项目

响应文件

项目名称：

文件编号： （第  包）

供应商名称（单位公章）：

供应商地址：

目录

一、资格性证明材料

1.1具有独立承担民事责任的能力证明文件………………………所在页码

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明文件………所在页码

1.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录证明文件………所在页码

1.4无重大违法记录声明函…………………………………………所在页码

1.5“供应商资格要求”中要求的其他相关文件………………… 所在页码

二、符合性证明材料

2.1法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书……………所在页码

2.2自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书…………………所在页码

2.3承诺函……………………………………………………………所在页码

2.4报价表……………………………………………………………所在页码

2.5明细报价表………………………………………………………所在页码

2.6初步审查响应表…………………………………………………所在页码

2.7技术、商务响应表………………………………………………所在页码

2.8售后服务承诺书…………………………………………………所在页码

三、其他响应材料……………………………………………………所在页码

3.1中小企业声明函…………………………………………………所在页码

3.2监狱企业的证明文件……………………………………………所在页码

3.3残疾人福利性单位声明函………………………………………所在页码

3.4国家节能产品认证证书复印件…………………………………所在页码

3.5中国环境标志产品认证证书复印件……………………………所在页码

3.6其他材料…………………………………………………………所在页码

注：供应商须在响应文件中正确地填写相对应的页码，不准确可能造成采购小组无法直观定位应标内容而做出不利判断，供应商需独自承担可能产生的各种不利结果。

具备独立承担民事责任能力的证明文件

详见“第二章 供应商须知1.3.1.1‘（1）具有独立承担民事责任的能力’”条款规定。

具有良好的商业信誉和健全的

财务会计制度证明文件

详见“第二章 供应商须知1.3.1.1‘（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度’”条款规定。

有依法缴纳税收和社会保障资金的

良好记录证明文件

详见“第二章 供应商须知1.3.1.1‘（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录’”条款规定。

无重大违法记录声明函

我公司                （公司名称）在参加政府采购活动前三年内没有重大违法记录。

特此声明。

公司名称（加盖公章）：

日期：

“供应商资格要求”中要求的其他相关文件

法定代表人资格证明书

（法定代表人参加协商的，出具此证明书）

致：海南省政府采购中心

法定代表人姓名 在我公司/单位担任 职务名称 职务，是     公司全称    的法定代表人，拟将参加你单位组织的    采购项目（项目编号:   ）第  包的协商活动并签署相关文件。

特此证明。

法定代表人：(签名)       签署日期：

公司名称：（加盖公章）

法定代表人授权委托书

（非法定代表人参加协商的，出具此授权委托书）

致：海南省政府采购中心

本授权书宣告：   供应商公司全称   之  法定代表人姓名 (职务） 合法地代表我公司，授权  被授权人姓名 （职务） 为我公司参加本次协商活动，该代理人有权在     采购项目（项目编号:    ）第  包的协商活动中，以我公司的名义签署响应文件、签订合同协议书等一切与此活动相关的文件，及处理协商过程中其他相关事项。

本授权书无转授权，并于签字盖章日生效，特此声明。

被授权人：(签名)            联系电话：

法定代表人：(签名)       签署日期：

单位名称：（加盖公章）

供应商自觉抵制政府采购领域

商业贿赂行为承诺书

海南省政府采购中心：

开展治理政府采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和省委、省政府的有关部署及要求，进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购中心组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购中心和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向海南省财政厅政府采购监督管理处和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它供应商，与其它参与政府采购活动供应商保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合海南省财政厅政府采购监督管理处和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

公司名称（加盖公章）：

签署日期：

承诺函

海南省政府采购中心：

供应商名称 授权 供应商代表姓名、职务 为我方代表，参加你单位组织的

项目名称 (项目编号:     )第    包 的采购活动。我方接受单一来源采购文件及澄清、修改部分（如有）的全部条款且无任何异议，现向贵中心递交响应文件参与协商。

一、我方已按单一来源采购文件要求递交了电子响应文件、纸质响应文件，其中所有响应内容一致、真实有效，并已足额缴纳了协商保证金。

二、我方保证遵守单一来源采购文件的规定，如果本公司违反采购文件要求，我方的协商保证金可以被你单位没收。

三、我方承诺已经具备单一来源采购文件中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。我方愿意向你单位提供任何与本采购项目协商有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

四、我方承诺接受单一来源采购文件中政府采购合同条款的全部条款且无任何异议。如果我方中标，我们将按单一来源采购文件的规定，保证忠实地履行双方所签订的政府采购合同，并承担政府采购合同规定的责任和义务。

五、我方承诺采购单位若需追加采购本项目单一来源采购文件所列货物及相关服务的，在不改变政府采购合同其它实质性条款的前提下，按相同或更优惠的价格保证供货和服务。

六、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，接受你单位及海南省财政厅政府采购监督管理处对我方施以采购金额5‰以上10‰以下的违约处罚，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，提请政府有关行政部门没收违法所得；情节严重的，提请工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，提请司法部门依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）向采购单位、采购代理机构行贿或者提供其它不正当利益的；

（3）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

公司名称（加盖公章）：

签署日期：

报价表

项目名称：

项目编号：  （第  包）

| 报价总价（元） |  | 大写： |
| --- | --- | --- |
| 交付时间 |  | 协商有效期 |  |
| 交付地点 |  |
| 备注 |  |

供应商全称（公章）：

注: 1.报价应包括单一来源采购文件所规定的全部内容；

2.报价总计包含运费、税费、安装调试费等一切相关费用。

明细报价表

项目名称：

项目编号：  （第  包）

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 品牌及型号 | 生产商及产地 | 单价 | 单项总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价总计：￥ 人民币（大写） |

供应商全称（公章）：

注: 1.报价应包括单一来源采购文件所规定的全部内容；

2.报价总计包含运费、税费、安装调试费等一切相关费用。

3.明细报价表行数可自行添加，但表式不变。

初步审查响应表

说明：供应商必须仔细阅读单一来源采购文件中所有资格审查及符合性审查内容，对所有资格、符合性审查条款的响应情况逐项列入下表，并对其响应情况进行说明。未列入下表的视作供应商不响应。供应商必须根据实际情况如实填写，采购小组如发现有虚假描述的，该响应文件作无效响应文件处理。

| 序号 | 审查项目 | 评议内容 | 起页 | 止页 | 响应情况（＋/-/=） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格审查 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| .... .... |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 符合性审查 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... .... |  |  |  |  |  |  |

供应商全称（公章）：

注：1.起止页码需与响应文件的自然页码相对照，不准确可能造成采购小组无法直观定位应标内容而做出不利判断；

2.初步评审响应表必须要填写响应文件中对应的页码；若响应文件中没有项，页码可填写0 ；

3.此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。
4.“响应情况”用符号“+、=、-”分别表示优于、等于、低于（偏离）单一来源采购

文件资格及符合性审查条款描述，必须逐项对应响应。

技术、商务响应表

说明：供应商必须仔细阅读单一来源采购文件中所有技术、商务条款，对所有技术、商务条款的响应情况逐项列入下表，并对其响应情况进行说明。未列入下表的视作供应商不响应。供应商必须根据产品的实际情况如实填写，采购小组如发现有虚假描述的，该响应文件作无效响应文件处理。

| 序号 | 货物名称 | 单一来源采购文件技术、商务主要条款描述 | 供应商技术、商务响应情况描述 | 响应情况说明（＋/-/=） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

供应商全称（公章）：

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、供应商根据系统方案添加的设备、材料等也请列出。

3、请在“供应商技术、商务响应情况描述” 中列出设备的详细技术参数情况。

4、“响应情况说明”用符号“+、=、-”分别表示优于、等于、低于（偏离）单一来源采购文件技术、商务规范主要条款描述，必须逐项对应响应。

5、单一来源采购文件要求提供的相关证明文件，须在“备注”写上与响应文件相对照的起止自然页码，并以醒目的方式标明其应标的情况证明，不准确将可能造成评委无法直观定位应标内容而做出不利判断。

售后服务承诺书

海南省政府采购中心：

我单位自愿参加          项目（项目编号：      ）第     包的采购活动。我单位郑重承诺，我单位对于成交的货物，除已完全响应单一来源采购文件对伴随服务和售后服务的所有要求外，还将按照以下条款提供优质和完善的售后服务：

一、拟提供售后服务的项目：

二、售后服务响应及到达现场的时间：

三、制造厂商和/或协商供应商在项目所在地设置的售后服务网点明细表及相关情况：

四、其他售后服务措施：

注:此格式只供参考, 可视具体情况增加内容。

公司名称（加盖公章）：

签署日期：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为                 （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息部、国家统计局、国家发展和改革委员

会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为               （请填写：中型、小型、微型）企业。

- 本公司参加                单位的

项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他        （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应

责任。

企业名称（盖章）：

日    期：

（注：中型、小型、微型企业请在响应文件中附此函。）

监狱企业的证明文件

注：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

（注：残疾人福利性单位请在响应文件中附此声明函。）

国家节能产品认证证书复印件

中国环境标志产品认证证书复印件

其他证明材料

（如有，自由格式）

技术方案

（如有，自由格式）

# Text boxes

(*此处粘贴法定代表人的身份证图像或复印件)

(*此处粘贴法定代表人的身份证图像或复印件)

(*此处粘贴被授权人的身份证图像或复印件)