# 2019年省本级政府设备采购招标项目

海南医学院临床技能教学中心设备项目

招标编号: HNJY2019-3-22

# 询

# 价

# 采

# 购

# 文

# 件

采购人：海南医学院

采购代理机构：海南省教学仪器设备招标中心

二〇一九年八月

文 件 目 录

一、询价采购邀请函	3

二、招标项目需求	5

三、投标人须知	6

四、评审办法	10

五、合同条款及格式	12

六、投标文件格式	19

七、招标品目设备清单	27

第一部分 询价采购邀请函

海南省教学仪器设备招标中心（以下简称“采购代理机构”）受海南医学院（以下简称“采购人”）委托,对采购人海南医学院临床技能教学中心设备项目进行询价采购。现通知国内合格的供应商来参加密封投标。

一、邀请标准：

1、招标项目：海南医学院临床技能教学中心设备项目

1.1招标内容：海南医学院临床技能教学中心设备项目及相关服务

1.2项目总预算：123.232万元；投标人报价不得超过项目预算，投标报价超过标段预算与予废标处理。

2、招标编号：HNJY2019-3-22

3、供应商资格要求

3.1符合《政府采购法》第二十二条规定合格的法人、其他组织或者自然人

3.2需提供营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件（三证合一的提供营业执照副本复印件）；

3.3提供2019年任意一个月的社会保障资金缴纳证明（社保缴费单或银行付款单复印件加盖公章）和依法缴纳税收的证明复印件（须加盖公章，无税收月份打印零申报表）；

3.4提供生产厂家或国内代理授权书原件加盖公章。

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（根据格式提供声明）；

3.6必须购买采购文件，并提交投标保证金。

3.7提交供货承诺书：保证货源全新正品，保质保量，按时供货，否则按合同赔偿违约金，并自愿接受省财政部门的相关处罚；

3.8本项目不接受联合体投标。

4、标书售价：标书每包100元，标书售后不退。

如欲邮购，请和我中心联系，我们将以快件邮寄，邮每套50元。

购买标书时需提供：法人营业执照副本复印件（加盖本单位公章）；组织代码机构证书复印件（加盖本单位公章）；税务登记证书复印件（加盖本单位公章）备案。

5、购买标书及对标书时间、地点

购买标书时间：2019年8月12日至2019年8月15日17：30，逾期不售。

地    点：海南省教学仪器设备招标中心

地    址：海口市蓝天路西2－8号教育苑内

电    话：0898－66779294

传    真：0898—66779720

联 系 人：李先生、符女士

购买标书银行账户：

单位名称：海南省教学仪器设备招标中心

开户银行：中国银行股份有限公司海口市美舍河支行

银行帐号：266255028427

财务电话：66757906

联 系 人：冯女士

交投标保证金银行账户：

单位名称：海南省教学仪器设备招标中心

开户银行：建设银行海口国兴大道支行

银行帐号：46001002537052500288

财务电话：66757906

联 系 人：冯女士

6、开标时间、地点

6.1开标时间：兹定于2019年8月16日上午北京时间09：30公开开标。递交投标文件时间：2019年8月16日上午北京时间09：00至09：30，投标截止时间：2019年8月16日上午北京时间09：30，逾期交递或不符合的投标文件的标书，恕不接受，届时请参加投标人出席开标仪式并签名确认开标金额记录。

6.2开标地点：海南省教学仪器设备招标中心

7、所有投标书都应附有投标保证金，本项目投标保证金金额:10000.00元。

投标保证金在递交投标文件截至时间之前到达采购代理机构账户上

8、采购信息查阅

中国海南政府采购网：http://www.ccgp-hainan.gov.cn/

9、本项目的设备以包为单位投标，投标人但必须对包内整个品目全部内容进行投标。

10、设备报价

国产设备用人民币报价，原装进口设备用美元免税报价（采购人不接受人民币、美元以外货币的报价），结算时以开标当日中国人民银行的外汇卖出牌价折合成人民币结算。外汇汇率风险由投标人自行承担（进口免税的有关手续及相关费用由投标人负责，用户仅提供相关材料）。每一投标人对每一设备只允许有一个报价，招标人不接受有任何选择的报价。

11、定标原则：根据符合采购技术参数需求、质量和服务满足标书要求且采购人接受的最低报价原则，确定成交供应商。

12、投标人必须编制完整的投标文件，按上述顺序编制目录及页码并装订成册，投标文件封面必须加盖投标人单位法定印章并经投标人代表签署，投标文件应骑缝加盖投标人单位公章。投标人代表可由法定代表人或其委托代理人担任。由委托代理人签署的投标文件中，须同时提交由法定代表人签署的有效的授权委托书。

投标书应采用胶装形式（非卡装）订装，投标文件的任何缺漏，都会导致投标无效，投标人必须自行承担。招标代理机构对因投标文件未装订成册而造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

13、未中标的投标人的投标保证金，在发出中标公示后，海南省教学仪器设备招标中心将根据投标人投标时提交的退还投标保证金申请函在五个工作日内予以原额无息退还。

14、中标方的投标保证金，将在中标方签订合同并支付中标服务费后根据投标人投标时提交退还投标保证金申请函予以原额无息退还。

15、投标保证金退款事宜咨询电话：66757906（海南省教学仪器设备招标中心）

海南省教学仪器设备招标中心

2019年  月  日

第二部分  招标项目需求

一、设备名称：海南医学院临床技能教学中心设备项目

招标编号：HNJY2019-3-22

二、采购品目规格型号、配置、技术参数

2.1 采购范围：海南医学院临床技能教学中心设备项目及相关服务(具体规格型号、配置、技术参数见第七部分）。

2.2本项目为交付设备承包项目，中标供应商承包及负责招标文件对中标供应商要求的一切事宜及责任。包括项目产品供货、配套设备提供、运输、保管、安装、调试、验收、培训及相关服务等以及投标人认为必要的其他货物、材料、工程、服务；投标人应自行增加系统正常、合法、安全运行及使用所必需但招标文件没有包含的所有设备、版权、专利等一切费用，如果投标人在中标并签署合同后，在供货、安装、调试、培训等工作中出现货物的任何遗漏，均由中标供应商免费提供，买方将不再支付任何费用。

2.3交货及安装调试时间：合同签订后国产仪器设备30天内完成到货安装、进口仪器设备90天内完成到货安装，中标供应商不得延误合同签订、设备交付时间。

2.4交货地点：采购人指定地点

2.5采购需求中未列明偏差的除特殊订制类货物以外，列明的尺寸、重量及体积允许±5%偏差。

三、售后服务

3.1供应商应具备完善的售后服务体系，供应商有固定的维护人员并有能力及时处理所有可能发生的故障。

投标单位投标时必须在投标文件中明确地提供售后服务机构或厂家、地址、电话、联系人等资料。

3.2在保质期以内，投标人在接到业主的维修通知对故障能在2小时内响应，4小时内派出有能力的维修人员赶到业主现场进行维修处理（若业主提出新的要求，在招标文件的采购设备清单中特别提出）。

3.3在保质期满后，投标人应保证以合理的价格提供备件和保养服务，当发生故障时，投标人应按保质期内同样的要求进行维修处理，合理收取维修费。

# 第三部分 投标人须知

投标人应认真阅读海南省教学仪器设备招标中心招标文件（包括技术部分要求）中所有的事项、格式、条款和规范等要求。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件各方面都做出实质性响应是投标人的风险，因为没有实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝。

说  明

1、适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次招标采购中所叙述项目的教学专用仪器设备及服务采购。

1.2资金来源系政府财政资金

2、定义

2.1“采购人”系指业主

2.2“投标人”系指响应招标文件的、参加投标竞争的依法成立的制造商、代理商、供货商或其他组织。

2.3“采购代理机构”系指组织本次招标的招标机构海南省教学仪器设备招标中心。

2.4“采购人”和“采购代理机构”统称“招标采购单位”

2.5“评标委员会”系指组建专门负责本次招标及其评标工作的临时性机构。

2.6“货物”系指所有的由投标人为满足招标文件要求而向招标方提供的仪器、设备、方案以其它有关技术资料和材料。

2.7“服务”系指投标人为满足招标文件要求而向招标方承担的运输、安装调试、人员培训、技术服务、售后服务、保险和其它类似的义务。

2.8“日期、时间” 系指公历日、北京时间。

2.9招标文件中所规定的“书面形式”，是指任何手写、打印或印刷通讯，包括传真发送。

2.10“合同”系指由本次招标所产生的合同或和约文件。

2．11招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

3、合格的投标方

3.1是响应招标文件，参加投标竞争，具备投标条件的中华人同共和国独立法人或其他组织，具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。且有能力提供招标货物及服务，并通过评标委员会审核的制造厂商、供货商或代理商，均为合格的投标方。

3.2两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
    以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
　　以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.3投标方应遵守《中华人民政府采购法》和有关的法律和招标条例。

3.4合同中提供的所有货物及其辅助服务，其来源均应符合招标文件要求而提供的设备、仪表、工具、备件、图纸和其他材料，本合同的支付也仅限于这些货物和服务。

3.5招标文件采购需求中列明标的物的技术要求是采购人基于实际工作需要而提出的基本需求，如果有专利、商标、品牌、型号等信息的，仅起技术说明、参考作用，不具有任何限制型，投标产品响应其指标性能要求即可。

3.6如果没有特别声明或要求，投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本采购文件不再对上述情况进行描述。

4、纪律

4．1投标人不得串通作弊，以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱招标市场，破坏公平竞争原则。

4．2获得本招标文件的投标人，应对招标文件进行保密，不得用作本次投标以外的其他任何用途。若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中的保密资料。

5、投标费用的承担

5.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的全部费用，无论投标过程中的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

招标文件说明

一、招标文件说明

1、“询价招标文件”的构成

1.1“招标文件”是用以阐明所需设备及服务的情况，以及招标、投标程序和相应的合同条款。“招标文件”由下述部份组成：

(1) 投标邀请函；

(2) 投标项目要求；

(3) 投标人须知；

(4) 招标采购合同格式；

(5) 附件（规格型号、配置、技术参数、投标文件格式）

2、 招标文件的澄清

2.1凡参加本次招标的投标人被视为已充分认识和理解了任何与本项目有关的影响事项和困难、风险等情况。

2.2潜在投标人如对招标文件有疑问，应在购买招标采购文件之日或者招标采购文件公告期限届满之日，按投标邀请中载明的地址，以书面形式（包括信函或传真，下同）通知到采购代理机构。采购代理机构将视情况确定采用适当方式予以澄清或在中国海南政府采购网、以公示形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的答复告知已购买招标文件的每一投标人。

3、投标保证金

3.1 投标保证金为“投标文件”的组成部份之一，是为了保护采购代理机构和采购人免遭因投标人的行为而蒙受损失，采购代理机构和采购人在因投标人的行为受到损害时可以没收投标人的投标保证金。

3.2投标方应向招标方提供“投标邀请函中要求”的投标保证金金额，投标方应注明投标保证金使用的招标项目、招标编号、包号。

3.3投标保证金应在递交投标文件截止时间之前，存入指定账户并注明汇款单位，逾期不予以接受投标。

交投标保证金银行账户：

单位名称：海南省教学仪器设备招标中心

开户银行：建设银行海口国兴大道支行

银行帐号：46001002537052500288

财务电话：66757906

联 系 人：冯女士

3.4未中标的投标人的投标保证金，将在海南省教学仪器设备招标中心中标公示发出之日起5个工作日内，未中标的投标人到海南省教学仪器设备招标中心办理退还手续，海南省教学仪器设备招标中心予以原额无息退还。

3.5中标方的投标保证金，将在中标方签订合同并支付中标服务费后予以原额无息退还。

3.6发生以下情况投标保证金可能被没收

（1）在投标有效期内撤回其投标

（2）中标后的规定期限内未签合同

（3）中标未按合同金额的2%交纳履约保正金

（4）中标后不执行向采购代理机构交纳中标服务费

二、投标文件的编写与递交

1、投标文件应由下列部分组成：

1.1封面；

1.2投标书；

1.3投标资格证明文件；

1.4开标一览表

1.5规格响应表

1.6投标货物符合“招标文件”规定的证明文件，及投标人认为需加以说明的其他内容

2、投标资格证明文件包括以下内容：

2.1投标保证金证明

2.2法人营业执照副本的复印件（须加盖本单位公章）

2.3组织代码机构证书复印件（须加盖本单位公章）

2.4税务登记证书复印件（须加盖本单位公章）

2.5法定代表人授权书（格式）

2.6投标人的资格声明（格式）

2.7社会保障资金缴纳证明（社保缴费单或银行付款单复印件加盖单位公章）

2.8依法缴纳税收凭证复印件（须加盖本单位公章）

2.9投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明（须加盖本单位公章）

2.10招标文件要求提供的相关证件

3、投标文件格式见附件

4、采购文件的实质性要求包括以下内容：

4.1投标文件递交时须密封并在密封处加盖公章；投标方须按采购文件 “格式 投标资格证明文件”要求提供法人营业执照副本复印件（或企业注册地工商部门出具的有效年检证明原件）和税务登记证副本复印件及相关证明材料复印造册；投标方须由法定代表人或委托代理人（具有法定代表人委托书）持有效身份证明参加，并签名报到，以证明其出席开标大会，否则视为自动弃权。

4.2投标文件须由企业法定代表人或其授权代表签字并加盖公章；

4.3投标有效期应满足投标有效期60天的要求；

4.4投标报价须一次报出不得更改的价格。

4.5投标文件必须电脑打印，不得手写、不得涂改；

4.6一个投标人只能提交一个投标文件；投标人对一个合同包只能提供一个报价；

4.7投标文件的组成必须符合招标文件的要求；

4.8投标文件不得提供虚假或失实资料，所提供的技术指标与售后服务承诺须满足采购文件的要求。

4.9投标文件正本一份，副本三份（副本可复印）。

4.10投标人必须提供投标设备的品牌、型号及产地。

5．投标文件的密封及标记

5.1 投标文件应与投标样书分开单独包装，并按以下方法分别装袋密封

5.1.1投标时，投标人应将投标文件正本和所有的副本分开密封装在单独的信封中，且在信封正面标明“正本”“副本”字样。

5.1.2为方便开标唱标，投标人应将 “投标一览表”单独密封，并在信封上标明“投标一览表”字样，在投标时单独递交。

5.1.3为方便核查投标保证金，投标人应将“投标保证金”单独密封，并在信封上标明 “投标保证金”字样，在投标时单独递交。

5.2投标文件密封：

5.2.1所有投标文件外信封上必须写明招标编号、招标项目名称、投标人名称，并注明“请勿于2019年×月×日 时前启封”字样。封口处也应有投标授权代表的签字及投标单位公章。

5.3如果投标人未按上述要求对投标文件、开标一览表、投标保证金及样书密封并加写标记，招标代理对投标文件的提前启封不承担责任。

5.4未按招标文件规定提前启封的投标文件，招标代理有权退还给投标人，其投标将被拒绝。

6．投标截止时间

6.1投标人必须在投标截止时间前，直接递交投标文件到指定的投标地点。

6.2招标代理推迟投标截止时间时，以书面形式将推迟的截止时间通知所有潜在投标人，并应获得所有潜在投标人收到此通知的书面回复。在这种情况下，招标代理和潜在投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

6.3在投标截止时间以后送达的投标文件，不论何种原因，招标代理将都拒绝接收。

7．投标文件的修改和撤回

7.1在投标截止时间前，投标人提出修改或撤回已提交的投标文件，需向招标代理当面递交或确认送达由授权代表签署的正式书面修改或撤回申请。未经招标代理签字确认的修改或撤回申请将是无效的。

7.2 投标人修改或撤回投标文件的书面材料，应在封套上标明“修改／撤回投标文件”，并注明招标编号和投标人全称。封口处应有投标授权代表的签字。

7.3 开标后投标人不得撤回投标，否则其投标保证金将被没收。

7.4采购文件的修改、补充或澄清招标文件的修改将以网站发布的形式，通知所有潜在的投标人，并对其具有约束力。

三、投标文件的评审

1、开标时，由投标人监督代表和授权代表检查投标文件的密封情况，对符合密封要求的投标文件按照提交投标文件时间的先后顺序（或者逆顺序）当场逐一拆封，由开标会主持人宣唱并记录各投标人的投标，唱标内容为“投标价格表”内容。

2、本次询价采购由依法组成的询价小组进行投标资格审查，由询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价（一次报出不得更改的价格）最低的原则确定成交供应商。

3、定标原则：根据符合采购需求、质量和服务满足标书要求且采购人接受的最低报价原则，确定成交供应商。

4、属下列情形之一的，应按无效投标处理：

4.1不具备采购文件中规定的资格条件的；

4.2不符合法律法规和采购文件中规定的实质性要求的。

4.3应交未交投标保证金的。

4.4超出其工商营业执照所规定经营范围的。

5、属下列情形之一的，应予以废标：

5.1响采购公正的违法、违规行为的；

5.2投标报价超过了采购预算；

5.3变故，采购任务取消的。

四、合同签订

1、评审结束后，由海南省教学仪器设备招标中心签发中标通知书。 中标通知书作为签订合同的依据。中标人须向海南省教学仪器设备招标中心提交履约保证金（履约保证金为合同金额的2%）。

2、中标方应按《中标通知书》规定的时间、地点签订合同。中标方未按《中标通知书》规定的时间、地点签订合同，视为放弃中标。

3、中标服务费

3.1中标方应向海南省教学仪器设备招标中心支付的中标服务费。

3.2中标服务费参照中华人民共和国国家计划委员会[计价格 ［2002］1980号]收费标准收取，。

3.3缴纳中标服务费银行账户：

单位名称：海南省教学仪器设备招标中心

开户银行：中国银行股份有限公司海口市美舍河支行

银行帐号：266255028427

4、 招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

五、政府采购政策优惠

关于小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位、强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的要求参与政府采购项目的政策优惠条件及要求如下：

（一）、关于小微企业、监狱企业（供应商）产品参与投标

政策优惠条件及要求:根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）的要求，政府采购项目的政策优惠条件及要求如下。

1、根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）的要求，对于非专门面对中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

2、小型、微型企业作为联合体一方参与政府采购活动且《联合投标协议书》中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，对联合体报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、享受政策优惠的小型、微型供应商须提供合法有效的“小型、微型企业声明函”（附件）。

小微企业（供应商）是指符合《小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供该企业制造的货物，由该企业承担工程、提供服务，或者提供其 他小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大型、中型企业注册商标的货物。

(属于小型、微型企业的按照下列格式填写声明函并装订在投标文件中)

小型、微型企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型、中型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

`

企业名称（盖章）：

日期：

二、关于监狱企业参与政府采购优惠政策   （对监狱企业视同小型、微型企业）

对监狱企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

根据关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知财库[2014]68号的要求：

1、监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（监狱企业的证明文件格式自行拟定、投标时装订在投标文件中）

2、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

三、残疾人就业政府采购优惠政策（残疾人福利性单位视同小型、微型企业）

对残疾人福利性单位产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

根据财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知财库[2017]141号要求：

1、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

2、中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（属于残疾人福利性单位按照附件格式填写并装订在投标文件内）

附件

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

四、关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品优惠政策：

供应商所投产品属于节能产品、信息安全产品、环境标志产品对提供产品的价格给予2%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

根据财政部国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知 财库【2004】185号的要求：

1、节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》(中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）等网站发布)，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、财政部、认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得中国国家信息安全产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》(中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）等网站发布)，且经过认证的环境标志产品。

2、提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供有效的中国国家信息安全产品认证证书复印件。

3、提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

4、提供的产品属于优先采购环境标志产品的，供应商应当选择《环境标志产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

供应商所投产品属于节能产品、信息安全产品、环境标志产品按照开标一览表格式填写正确的金额，并提供目录截图及货物产品相关的认证证书复印件。

特别声明:对于未能按照要求填写及未能提供证明资料或提供资料不完整的视同未提供）

# 开标一览表

# 项目名称：

投标人名称： （盖章）

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称型号 | 产地及制造厂名、技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 投标单项总价 | 扣除比例 扣除后的 投标单项总价 | 交货期 |

是否小微型企业产品:是（   ）；否（   ）。

大写：                 合计：

扣除后6%价格大写：

扣除后6%价格小写：

投标人代表签名：             职务：         联系电话：           日期：

# 注：1、设备用人民币元报价。

2、第6栏的单价应包括全部安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用。

3、单价{单价=（货价+运抵用户指定地点运、保、税、）}和投标总价。如果单价与总价有出入，以单价为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价。

第四部分  评审办法

一、初步审查

初步审查表

招标项目：海南医学院临床技能教学中心设备项目

招标编号：HNJY2019-3-22

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 | 投标人4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资格 | 是否按供应商资格要求提供合格的证件； |  |  |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性 | 是否符合投标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏、无错误 |  |  |  |  |
| 3 | 技术指标 | 技术指标是否全部满足要求 |  |  |  |  |
| 4 | 授权书 | 提供进口产品授权书原件 |  |  |  |  |
| 5 | 供货承诺书 | 是否提交供货承诺书 |  |  |  |  |
| 6 | 服务要求 | 是否满足售后服务要求 |  |  |  |  |
| 7 | 投标保证金 | 是否提交投标保证金 |  |  |  |  |
| 8 | 投标报价 | 是否唯一报价 |  |  |  |  |
| 9 | 投标有效期 | 投标有效期是否满足60天 |  |  |  |  |
| 10 | 交货期 | 是否按照招标文件规定时间 |  |  |  |  |
| 11 | 其它 | 是否有其它符合招标文件中无效投标认定条件（有则填×） |  |  |  |  |
|  |  | 结论 |  |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：                                                  日期：2019年  月   日

二、评审

采购人将组织评标小组，对合格的投标人提供产品价格的合理性、产品的先进性、产品性能和标准、产品的寿命和可靠性及售后服务进行评审。

三、决标办法

根据符合采购需求、质量和服务满足标书要求且采购人接受的最低报价原则，确定成交供应商。

本项目为主要考虑价格因素的询价采购，投标商应按照技术清单产品的统一规格要求进行投标，不接受低于已经确定的技术和服务等要求的投标。

评标小组会将严格按照招标文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐出一至三人为中标候选人，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人将把合同授予排名第三的中标候选人。中标人将在中国海南政府采购网：http://www.ccgp-hainan.gov.cn/上公示。

第五部分 合同条款及格式

合同条款

一、定义

1本合同中的下列术语应解释为：

1.1“合同”系指买卖鉴证三方签署、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件；

1.2“合同价”系指根据合同规定，投标人在完全履行合同义务后应付给的价格；

1.3“货物”系指卖方根据合同规定向采购人提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料；

1.4“服务”系指根据合同规定投标人承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其他服务，如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的义务；

1.5“买方”系指业主（采购人单位名称）；

1.6“卖方”是指响应本文件要求，参加投标竞争，具备投标条件的中华人同共和国独立法人或其他组织，具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。且有能力提供招标货物及服务，并通过评标委员会审核的制造厂商、供货商或代理商，均为合格的投标方。

两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
    以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

如果该供应商本次询价中成交,即成为“成交供应商”。

1.7“鉴证方”系指海南省教学仪器设备招标中心（招标代理机构）

2、适用范围

2.1本合同条款适用于本次招标活动。

3、原产地

3.1原产地系指货物的生产地，或提供辅助服务的来源地。

3.2货物及服务的原产地有别于卖方的国籍。

4、技术规格和标准

4.1本合同项下所供货物的技术规格及货物资质证明应与招标文件技术规格规定的标准相一致。若招标文件中无相应规定，货物技术规格和标准则应符合相应的中华人民共和国国家标准或行业标准、国际标准或其原产地国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。货物资质证明应符合国家或行业及有关部门的相关法律、法规。

5、专利权

5.1必须保障买方在中国使用其货物、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

6、包装

6.1除非本合同另有规定，卖方提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于长途海运或空运和内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

6.2每件包装应附有详细装箱单和质量证书各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。

7、支付

7.1合同生效后，｛免税自用进口设备由供货商自行办妥免税购汇批文，（买方提供有关证明文件）｝，仪器设备到达目的地，经安装、调试、技术培训后，投标人向采购人提请仪器设备验收。采购人在接到投标人通知的5天内派人到现场负责组织验收，货物验收合格后，卖方应按买方提供的“要求一览表”中给用户供货的中标清单，分别填写发票，并注明合同号码，填写“海南省政府集中采购货物验收单”（注明发票呈码），国产设备、不免税自用进口设备：买方只接受由当地国家、地方税务机关监制，并套印当地国家、地方税务机关印章的相关人民币正式发票（国内人民币发票）；免税自用进口设备：买方接受外汇含税发票，连同购汇水单、报关单作报销凭证和验收单据，以开标当天中国人民银行公布的外汇牌价（卖出价）的汇率折算为人民币结算。

8、技术资料

8.1除招标文件的技术规范书中另有规定外，卖方应准备与合同设备或仪器相符的中文技术资料，并于合同生效后送到买方，例如：样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，卖方应在收到买方通知后立即免费另寄。

8.2上述一套完整的资料应包装好随每批货物一起发运。

9、价格

9.1除非合同中另有规定，卖方为其所拱货物和服务而要求买方支付的金额应与其投标报价一致。

10、质量保证

10.1卖方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期间，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。除合同中另有规定外，出现上述情况，卖方应在收到买方通知后5天内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。对造成的损失买方保留索赔的权利。

10.2除非合同中另有规定，合同项下货物的质量保证期为货物正式验收后12个月。

10.3卖方须按技术规格中的规定，向买方提供与合同项下货物有关的现场安装调试、技术服务、培训等其它相关服务。

11、检验

11.1卖方应让制造商在发货之前，对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具其货物符合合同规定的质量证书。该证书将作为提交给买方付款单据的组成部分，但不应视为是对质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。质量证书应附有写明制造商检验的细节和结果的说明。

11.2国外供货商提供的货物运抵目的港或现场后，买方应向中华人民共和国进出口商品检验局（以下简称“商检局”）提出申请，由商检局对货物的有关内在和外观质量、规格、数量或重量进行检验，并出具检验证书。如果商检局检验发现质量、数量或规格与合同规定不符合时，除应由保险公司或船运公司负责之外，买方将有权在货物到港卸货后规定时间内，凭商检局出具的检验证书拒收货物或向卖方提出索赔。

11.3在合同规定的质量保证期内，如果发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原料等，买方应申请商检局检验，并有权根据商检证书及质量保证条款立即向卖方提出索赔。

12、索赔

12.1卖方对货物与合同要求不符负有责任，并且买方已于规定的检验、安装、调试和验收测试期限内和质量保证期内提出索赔，卖方应按买方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

1）卖方同意买方拒收货物并把被拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给买方，卖方负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

2）根据货物的疵劣和受损程度以及买方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。更换有缺陷的零件、部件和设备或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险，并负担买方遭受的一切直接费用。同时卖方应相应延长被更换货物的质量保证期。

12.2如果买方提出索赔通知后30天内卖方未能予以答复，该索赔应视为被卖方接受。若卖方未能在买方提出索赔通知的30天内或买方同意的更长一些的时间内，按买方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，买方将从预付款或卖方提供的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

13、延期交货与核定损失额

13.1如果卖方未能按合同规定的时间按期交货（本合同第14条规定的不可抗力除外），在卖方同意支付核定损失额的条件下，买方将同意延长交货期。核定损失额的支付将由付款银行从议付款或从履约保证金中扣除。核定损失额比率为每迟交5天，按迟交货物金额的0.5%，不满5天按5天计算，但是，核定损失额的支付不得超过迟交货物部分合同金额的5%。如果卖方在达到核定损失额的最高限额后仍不能交货，买方有权因卖方违约终止合同，而卖方仍有义务支付上述迟交核定损失金额。

14、不可抗力

14.1签约双方任一方由于受不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

14.2受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后14天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续60天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

15、税费

15.1国家根据现行税法向买方征收的履行本合同有关的一切税费由买方支付。

15.2国家根据现行税法向卖方征书的与履行本合同有关的一切税费由卖方支付，并包含在投标报价中。

15.3发生在中国境外的、与履行本合同有关的一切税费，应由卖方承担。

16、履约保证金

16.1除另有特殊约定外，卖方应收到中标通知后5个工作日内，向招标代理机构提交按购销合同金额总价2%的履约保证金，履约保证金的有效期至货物验收期满,货物验收合格后予以原额无息退回中标供应商。履约保证金应以由有金融许可证的任何一家银行或机构开具、支票或现金形式提交。

16.2卖方提供的履约保证金按规定格式，以银行保函的形式或买方认为的其他形式提供，与此有关的费用由卖方负担。

16.3如果中标供应商拒绝按时提交履约保证金，视为放弃中标项目，应承担违约责任。

16.4如果卖方未能按合同规定履行其义务,买方有权从履约保证金取得补偿。

17、仲裁

17.1在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端,双方应通过友好协商解决,经协商在60天内不能达成协议时,应提交仲裁。

17.2贸易合同争端的仲裁由海南省仲裁委员会根据其仲裁程序和暂行规则进行。

17.3仲裁决定应为最终决定，并对双方具有约束力。

17.4除仲裁委员会另有裁决外，仲裁费用应由败诉方负担。

17.5在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同期它部分继续执行。

18、违约终止合同

18.1在补救违约而采取的任何其它未能实现的情况下，即在卖方收到买方发生的违约通知15天内（或经买方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，买方可向卖方发出书面违约通知，终止全部或部分合同：

1）如果卖方未能在合同规定的期限内或买方准许的任何延期内交付部分或全部货物。

2）卖方未能履行合同项下的任何其它义务。

18.2在买根据上述第18.1条款终止部分或全部合同，买方可以按其认为为适当的条件和方式采购类似未交付部分的货物。卖方应承担买方购买类似货物的额外费用。但是，卖方应继续履行合同中未终止的部分。

19、破产终止合同

19.1当卖方破产或无清偿能力时，买方可在任何时候以书面通知卖方终止合同，该终止合同以不损害或影响买方已采取或将采取补救措施的任何权利为条件。

20、变更指示

20.1买方可以随时向卖方发出书面指示，在合同总体范围内对如下一点或几点提出变更：

1）合同项目需为买方特殊制造的货物的图纸、设计或规格；

2）装运方式和包装方式；

3）交货地点；

4）卖方须提供的服务。

20.2若上述变更导致了卖方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，应对合同价格或交货进度进行合理的调整，同时相应地修改合同。卖方必须在接到买方的变更指示后5天内根据本款提出调整的实施意见。

21、合同修改

21.1根据第20款，欲对合同条款做出任何改动或偏离，均须买卖双方签署书面的合同修改书。

22、转让与分包

22.1除买方事先同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。

22.2如招标中没有明确分包合同，卖方应书面通知买方本合同项下所授予的所有分包合

同，但原投标中或后来的通知均不能解除卖方履行本合同项下的任何责任或义务。

23、适用法律

23.1本合同应按中华人民共和国的法律解释。

24、主导语言与计量单位

24.1合同书写应用中文，合同正本五份，买方四份卖方一分,买卖双方所有的来往函电以及与合同有关的文件均应以中文书写。

24.2除技术规格中另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

25、通知

25.1本合同任何一方给另一方的通知都应以书面或电传、电报、传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

26、合同文件及资料的使用

26.1除了卖方为执行合同所雇人员外，在未经买方同意的情况下，卖方不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样、样本或买方为上述内容向卖方提供的资料透露给任何人，卖方须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行合同必不可少的范围内。

26.2除非执行合同需要，在事先未得到买方同意的情况下，卖方不得使用第26.1款中所列的任何文件和资料。

26.3除合同本身以外，26.1款列明的所有资料始终为买方的财产，若买方要求，卖方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料（包括所有副本）退还买方。

27、合同生效及其它

27.1除非合同中另有说明，本合同经三方签字并在招标代理机构收到卖方的履约保证金后，即开始生效。

27.2如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同不可分割的一部分。

27.3卖方须按技术规格中的规定，向买方提供与合同项下货物有关的技术服务、培训及其他相关服务。

2019年本级政府货物设备招标购销合同

买方：

卖方：

买、卖双方根据2019年 月  日2019年本级政府               （招标编号）设备招标采购评标的结果和“招标文件”的要求，并经双方协调一致，达成购销合同：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

招标文件合同条款

投标人提交的投标函和投标报价表

招标采购中标品目清单

技术规格（包括图纸，如果有的话）

规格响应表（如果有的话）

中标通知书

履约保证金

二、设备名称：

仪器设备型号：

仪器设备产地及厂家：

仪器设备单价：

仪器设备数量：

合同总价：

大写：

三、设备质量要求及卖方对质量负责条件和期限：

卖方提供的设备必须是全新（包括零部件）的设备。有关设备必须符合国家检测标准，或具有有关质检部门出具的产品检验合格证明。

卖方对所提供的设备须提供相应的维修保养期，保养期内非因买方的人为原因而出现质量问题，由卖方负责。卖方负责包换、包修或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。卖方不能修理或不能调换，按不能交货处理。在保质期满后，卖方应保证以合理的价格，长期提供备件和保养服务，当发生故障时，卖方应按保质期内同样的要求进行维修处理，合理收取维修费。

四、交货时间、地点、方式：

为配合招标人紧急采购，设备及时到位的需求，中标供应商不得延误合同签订、设备交付时间。本项目必须在 月  日前发货到业主指定地点安装调试，由买方负责验收。设备运送产生的费用，由卖方负责。

五、卖方应随设备向买方交付设备使用说明书及相关的资料。

六、国产设备、不免税自用进口设备：买方只接受由当地国家、地方税务机关监制，并套印当地国家、地方税务机关印章的相关人民币正式发票（国内人民币发票）；免税自用进口设备：买方接受外汇含税发票，连同购汇水单、报关单作报销凭证和验收单据，并以开标当天中国人民银行公布的外汇牌价（卖出价）的汇率折算为人民币结算。

七、付款方式：买方验收合格后，经核准由买方按合同规定和实际发票金额三周以内支付货款。

八、违约责任：按《中华人民共和国合同法》执行。

九、因设备的质量问题发生争议，由国家和当地政府指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，买卖双方应当接受。

十、本合同发生争议产生的诉讼，由合同签订所在地人民法院管辖。

十一、本合同一式陆份，买、卖、招标机构三方及财政采购监管部门各执一份，均具同等效力。

十二、本合同经买、卖、鉴证三方签字、盖章并在鉴证方收到卖方的履约保证金后，合同即生效。

买方：（盖章）                          卖方：（盖章）

地址：                                 地址：

法定代表人：                           法定代表人：

委托代理人：

分管校领导：                           电话：

开户银行：

委托代理人：                           银行帐号：

2019年  月  日                       2019年  月  日

鉴证方：海南省教学仪器设备招标中心

地  址：海口市西沙路二号

鉴证方代表：

电  话：0898－66779294

2019年  月  日

附件 一

第六部分  投标文件格式

（未按格式要求填写视为无效投标）

# 投 标 书

# 致：海南省教学仪器设备招标中心：

根据贵方为                  项目的投标邀请                 （招标编号），签字代表              （全名、职务）经正式授权并代表投标方                   （投标方名称、地址）提交下述文件正本一份和副本三份。

⑴开标一览表

⑵售后服务计划

⑶设备（货物）技术配置和参数一览表

⑷规格响应表

⑸资格证明文件

⑹由                 （银行名称）出具的投标保证金支付凭证，金额为              。

据此函，签字代表宣布同意如下：

⑴所附投标报价表中规定的应提供和交付的货物投标总价为            （人民币），即   （文字表述）。

⑵投标方将按“招标文件”的规定履行合同责任和义务。

⑶投标方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

⑷其投标自开标日起有效期为60天。

⑸如果在规定的开标时间后，投标方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

⑹投标方同意提供，按照贵方要求与投标有关的一切数据或资料，并理解贵方不一定接受最低价的投标。

⑺与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：              邮编：

电话：              传真：

投标方代表姓名、职务（印刷体）：

投标方名称：

（公章）：

日期：      年     月     日

全权代表签字：

# 开标一览表

# 项目名称：

投标人名称：              （盖章）

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称型号 | 产地及制造厂名、技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 投标单项总价 | 符合政府采购优惠政策 扣除后的 投标单项总价 注明扣除比例 | 交货期 |

大写：                 合计：

扣除后6%价格大写：

扣除后6%价格小写：

投标人代表签名：             职务：         联系电话：           日期：

# 注：1、设备用人民币元报价。

2、第6栏的单价应包括全部安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用。

3、单价{单价=（货价+运抵用户指定地点运、保、税、）}和投标总价。如果单价与总价有出入，以单价为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价。

规格响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写。

投标人名称: （盖章）

| 序号 | 参考规格1 | 投标规格2 | 偏离情况 （无偏离，正/负偏离） 证明材料页码 |
| --- | --- | --- | --- |

# 注：1、参考规格填写买方要求。

# 2、投标规格2由投标人填写。

# 投标人签名：

售后服务计划

主要内容应包括：

1、公司简介；

2、已做工程简介；

3、维修技术人员情况；

4、应急维修时间安排；

5、维修服务收费标准；

6、主要零配件价格；

7、其它服务承诺。

# 关于资格的声明函

# 海南省教学仪器设备招标中心

关于贵方2019年 月  日第              （招标编号）投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标货物一览表中规定的                   （货物名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1、由工商局签发的我方工商营业执照副本（原件）复印件(加盖公章)一份，组织代码机构证书（原件）复印件(加盖公章)一份，税务登记证副本（原件）复印件(加盖公章)一份；社会保障资金缴纳证明复印件(加盖公章)一份，缴纳税收的证明复印件一份。

2、投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明一份，我方与制造商的代理协议书或制造商出具的授权书。

3、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

投标人的名称和地址：              受权签署本资格文件人：

名称：                            签字：

地址：                            签字人姓名、职务（印刷体）

传真

邮编：                             电话：

资格证明文件（格式）

目     录

1.法人营业执照副本的复印件（须加盖本单位公章）

2.组织代码机构证书复印件（须加盖本单位公章）

3.税务登记证书复印件（须加盖本单位公章）

4.法定代表人授权书（格式）

5.投标人的资格声明（格式）

6.社会保障资金缴纳证明（社保缴费单或银行付款单复印件加盖单位公章）

7.缴纳税收的证明复印件

8.投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明（须加盖本单位公章）

9.中标服务费承诺书

## 资格证明附件4  法定代表人授权书(格式)

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字_______________________________

被授权人签字_______________________________

公司盖章：

附：

被授权人姓名：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮政编码　　：

传　　　　真：

电　　　　话：

粘贴 投标方代表身份证复印件

资格证明附件5  投标人的资格声明 （格式）

（须加盖本单位公章）

- 名称及概况 ：

(1)投标人名称：

(2)地址及邮编：

(3)成立和注册日期：

(4)主管部门：

(5)企业性质：

(6)法人代表：

(7)职员人数：

一般员工：

技术人员：

(8)近期资产负债表(到		年       月			日止)

(1)固定资产：

原值：

净值：

(2)流动资金：

(3)长期负债：

(4)短期负债：

(5)资金来源

自有资金：

银行贷款：

(6)资金类型：

生产资金：

非生产资金：

2、（1）关于开发投标产品的设施及其它情况：

公司名称地址　　  开发的项目　　　年生产能力　     　职工人数

______________ 　_____________　   ____________　  　_______

______________ 　_____________   　____________　 　 _______

(2)本单位不研发，而须从其它单位购买的主要软件系统

投标商名称和地址

主要研发系统名称____________________　　　____________________

____________________　　　____________________

3、投标商研发同类投标产品的历史(年数)：

___________________________________________________________

4、近三年的年营业额：

年份　　 　　　　国内　　　　 　　出口　 　　　　　总额

__________　　　 ___________　　　___________　　　___________

5、有关开户银行的名称和地址：_______________________________

6、其他情况：_______________________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：_____年______月______日

投标人授权代表(签字)：__________________

投标人授权代表的职务：__________________

电话号：__________________

投标人盖章：____________________________

传真号：__________________

## 附件6  社会保障资金缴纳记录

企业社会保障资金缴纳社保证明（社保缴费单或银行付款单复印件加盖公章）

## 附件7       依法缴纳税收的证明

企业依法缴纳税收的证明（复印件加盖单位公章）

## 资格证明附件8  投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明

（须加盖本单位公章）

海南省教学仪器设备招标中心：

我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录。

特此声明。

法定代表人或被授权人签字：

投标人公章：

## 年    月    日

## 资格证明附件9中标服务费承诺书（格式）

致：海南省教学仪器设备招标中心：

我们在贵公司组织的	      	项目（设备）招标中若获中标（招标文件编号：	       	），我们保证在签定合同的同时按招标文件的规定，以支票、汇票或现金方式，向贵中心一次性支付应该交纳的中标服务费用。中标服务费参照中华人民共和国国家计划委员会[计价格 ［2002］1980号]收费标准收取

特此承诺！

附件10退还投标保证金申请函格式

（单独密封于一信封，不需放入“投标文件”的密封袋中。并于递交投标文件时交于采购代理机构）

致：海南省教学仪器设备招标中心

我方为            项目（项目名称、编号、分包号）投标所提交的保证金人民币         （注明大小写）元，请贵中心退还时划到以下帐户：

| 收款单位 | 收款单位名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 收款单位地址 |  |
|  | 开 户 银 行 |  | 联 系 人 |  |
|  | 帐 号 |  | 联系电话 |  |

投标人（全称并加盖公章）：

日期：

附件11   供货承诺书（格式）

致：海南医学院：

我们在贵单位组织的      项目（设备）招标中若获中标（招标文件编号：       ），我们保证在签定合同的同时按招标文件的规定，严格履行政府采购合同，确保货源全新正品，保质保量，按时供货，否则按合同赔偿违约金，并自愿接受省财政部门的相关处罚。

特此承诺！

中标企业名称（盖章）：

日期：

## 附件12、投标人认为需要提供的用于参与评审其他相关资料

第七部分 招标品目设备清单

设备名称：海南医学院临床技能教学中心设备项目

招标编号：HNJY2019-3-22

设备清单及技术参数：

| 序号 | 设备名称 | 参考型号及技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肛门指诊检查训练仿真模型 | 肛门指诊检查训练 | 10 |  |
| 2 | 气管插管监测考核指导模型 | 1、具有完全模拟的头颈部，材质柔软、手感真实。2、逼真的口腔（牙齿、舌、悬雍垂），逼真的气道（会厌、声门、喉、杓状软骨、声带、气管）和食道，逼真的左右肺和胃。3、可进行经口气管插管的操作训练，正确插入气管，供气双肺膨胀。4、可观察对比瞳孔变化，一侧正常一侧散大。 5、当操作者出现气管插管错误时，如喉镜过度压上齿、气管插管误入食道有报警及红灯显示。 | 5 |  |
| 3 | 胸部穿刺 | 1、仿真标准化病人反向坐于靠背椅上，双臂平置，形象逼真。 2、体表标志明显，解剖位置准确，肩胛骨、肋骨、肋间隙、脊柱棘突容易触摸。 叩诊双侧背部，可获实音处确定穿刺部位。 3、完全的穿刺部位：[双侧]肩胛下角线、腋中线、腋后线，均可实施胸腔穿刺，充分发挥仿真病人的使用价值。 4、性能优异的高弹性材质，其超强的回缩能力，有效延长了产品的使用寿命。 ★5、电子监测：穿刺针要求沿下位肋骨的上缘垂直刺入，穿刺错误有语言提示。 注：皮肤和各种穿刺囊腔均可更换，供应耗材。 | 6 |  |
| 4 | 腰部穿刺 | 一、具有真实人体的仿生结构 ★1.全身表现为柔韧的无缝连接的仿真皮肤、采用独特的TPE材料（拉伸撕裂强度大于700%，穿刺后回缩性强，看不到针孔，每平方厘米耐穿刺数2000次左右，有良好的柔韧性），皮下与肌肉组织，手感真实、触有弹性。 ★2.体内为完整的全身骨骼仿生结构；体现各部位真实的骨性标志；仿生骨骼要有良好的坚韧性（弯曲断裂强度大于95Mpa ）。 3.全身内部骨骼各部位关节为金属构件连接，仿真标准化病人取侧卧位，背部与床面垂直，头向前胸弯曲，双膝向腹部屈曲，躯干呈弓状。 腰部可以活动，操作者需一手挽仿真病人头部，另一手挽双下肢腘窝处抱紧，使脊柱尽量后凸增宽椎间隙，才能完成穿刺。 ★4．可根据用户随时需求在此模型身上添加新的穿刺模块。 三、可行以下各种操作：腰麻、腰椎穿刺、硬膜外阻滞、尾神经阻滞、骶神经阻滞、腰交感神经阻滞。 1腰椎穿刺模拟真实：当穿刺针抵达模拟黄韧带，阻力增大有韧性感。 ★2突破黄韧带有明显的落空感，即进入硬脊膜外腔，有负压呈现(这时推注麻醉药液即为硬脊膜外麻醉)。 3继续进针将刺破硬脊膜和珠网膜，出现第二次落空感，即进入珠网膜下腔，将有模拟脑脊液流出，全程模拟临床腰椎穿刺真实情节。 ★4模型充分体现经济价值型，行穿刺功能同时，还可进行克雷氏骨折、根骨骨折诊断、救治训练，该下肢骨折可用于股骨牵引护理训练及皮牵引护理训练，骨折外固定架的护理,可根据需求可展现全身206块骨折进行各种骨折形式,进行技能操作，股骨与腿部皮肤可作为耗材更换。 | 6 |  |
| 5 | 高仿真护理婴儿模型（50厘米） | 1、本模型为定制版——质量：6磅（约2.72kg），长度：50厘米，材质：TPE； 2、模型模拟真实的婴儿大小，外形逼真，头部和四肢均可活动； 3、可清洁眼、耳、鼻、及口腔，可进行婴儿沐浴、更换尿片、包裹练习和新生儿抱持练习； 4、可进行测量身高、测量头颅周长、测量胸围、腹围等训练； 5、模型具有仿真脐带，并采用气门芯结扎法进行结扎，可进行脐部护理相关操作。 | 2 |  |
| 6 | 孕妇产科检查模拟人 | 1、外观形象，材质柔软，手感逼真。 2、模拟怀孕7个月的孕妇，可充气调整腹部隆起。 3、可进行四部触诊法练习；骨盆外测量练习；胎心监护；产前乳房护理。 4、胎心音的频率可80次/分钟～220次/分钟范围内任意调节。 5、可用听诊器在模拟孕妇腹部进行胎心音听诊，也可将胎心音“外放”示教。 6、控制器可显示胎心数值，也可屏蔽显示进入考核模式。 7、可方便的掀开标准化病人腹部外皮，调整模拟胎儿体位。 | 4 |  |
| 7 | 阴道后穹窿穿刺考核指导模型 | 1、仿真模型解剖位置准确，皮肤柔软、有弹性，手感逼真。 2、操作者于子宫颈阴道粘膜交界下方1cm处的后穹窿正中、与宫颈管平行方向刺入（用7号穿刺针），将有淡红色液体抽出。示穿刺术质量达标。 3、操作者未按操作常规穿刺，如刺入直肠，将抽出黄色液体，为操作失败。 4、操作者未按操作常规进针，盲目地向两侧刺入，伤及周围器官示穿刺术失败。 | 2 |  |
| 8 | 四步触诊、肛查、阴道检查监测考核指导模型 | 1、本仿真模型采用优质材料制成，外观形象，材质柔软有弹性，手感逼真。 2、模拟孕妇可充气调整腹部隆起。可进行四步触诊法训练与考核。 3、可进行阴道检查与肛查以确定胎位。 4、可方便的掀开仿真模型腹部外皮，调整模拟胎儿体位。 | 2 |  |
| 9 | 诊断性刮宫考核指导模型 | 1、仿真模型采用优质材料制成，腹腔内有早期妊娠子宫，解剖位臵准确，皮肤柔软有弹性，手感逼真。 2、早期妊娠子宫内设有模拟病变，供操作者训练，可客观地评价操作者实施诊断性刮宫的质量是否达标。 | 2 |  |
| 10 | 电子脐带脱垂标准化病人 | 1、正确的妇科检查体位，模型体表皮肤柔韧，手感逼真。 *2、利用模型可进行胎心监测操作（85次/分钟）及脐带脱垂后复位的操作训练。 *3、模型配置：脐带脱垂模型一具、模拟胎心音听筒一个、电源适配器一台、主控制器一台。 | 2 |  |
| 11 | 妇科上环仿真模型 | 正确的妇科检查体位，模型体表皮肤柔韧，可方便拆卸，手感逼真模拟真实人体；模型体内有仿真的子宫，模拟子宫可进行分解以供方便查看内部。 | 2 |  |
| 12 | 电子乳腺视诊与触诊电子仿真模型 | 利用模型可进行妇科上环的操作训练，操作完成后可开放模型，查看避孕环的放置位置是否正确并进行评估。 | 2 |  |
| 13 | 幼儿全身静脉穿刺模型 | 婴儿全身静脉主要分布为头颈部静脉穿刺注射。 左右臂的肘正中、腋窝处及手部的静脉穿注射。 脐带部的静脉注射、抽血、导管插入等穿刺练习。 右腿的大隐静脉、小静静脉的注射、输液（血）的穿刺练习。 臀部肌肉注射练习。 抽吸练习、同时可进行鼻饲管的固定、敷料、进化、护理等操作。 进针有明显的落空感，正确穿刺有明显的回血产生。 静脉血管和皮肤的同一穿刺部位。 | 2 |  |
| 14 | 新生儿脐带管理模型 | 1、男性新生儿全身模型，头部、四肢均可活动。 2、脐带外型逼真，内有脐静脉和脐动脉。 3、可进行新生儿脐带结扎及护理操作训练，手感真实，脐带有一定长度可连续使用多次。 4、配有多条备用脐带模型。 5、可进行新生儿哺乳、擦浴、穿衣、换尿布等基础护理操作。 | 2 |  |
| 15 | 儿童骨穿与股静脉穿刺腿部模型 | 骨穿刺练习： 体表标志明显；髌骨、胫骨及胫骨粗隆。 骨穿刺操作针感副真，进入后会有落空感，相应模拟骨髓会流出。 皮肤、骨可更换。股静脉穿刺练习:可触及的股动脉搏动。 有明显的落空感及静脉回流，确定深静脉穿刺插入的正确位置。注射部位模块可更换。 | 2 |  |
| 16 | 小儿多功能透明鼻饲及洗胃模型 | 1、有完整的口鼻腔、咽喉部、食道解剖结构。 2、显现胸腔骨骼及食道与胃脏的解剖结构；方便（胃管插管、洗胃和胃肠减压技术）讲解示教和操作训练。 | 2 |  |
| 17 | 儿童心肺复苏电子标准化病人 | 模拟标准气道开放： 人工手指位胸外按压显示报警： •按压位置正确、错误的指示灯显示及错误的报警； •按压强度正确（4~5cm区域）、错误（<4cm<区域）的指示灯显示及错误的报警； 人工口对口呼吸（吹气）显示报警： •吹入的潮气量<150ml~200ml<的指示灯显示及报警； •吹入的潮气量在150ml~200ml之间正确指示灯显示； •吹入潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示及报警。 按压与人工呼吸比：30:2/单人比或15:2/双人。 操作周期：按压与人工吹气30:2或15:2五个循环周期CPR操作。 操作频率：最新国际标准：100次/分。 操作方式：训练操作。 | 2 |  |
| 18 | 新生儿腰椎穿刺仿真模型 | 1、仿真模型取标准腰椎穿刺体位，皮肤柔软，触感真实。 2、有完整脊椎，明显的棘突间隙及明显的髂后上棘，便于穿刺点定位。 3、腰椎穿刺进针时具有真实的阻滞感和落空感，并有模拟脑脊液流出 | 4 |  |
| 19 | 泪道冲洗模型 | 1、该模型仿真男性头部，模拟正常的泪道冲洗操作； 2、该模型皮肤柔软，组织张力和弹性真实； 3、具有正确的坐位操作体位； 4、该模型具有正常泪道解剖解构，包括左右侧上下两根泪小管及左右侧鼻泪管；每根泪小管可按照操作中的实际需要随进针的角度变化而改变。 5、冲洗操作正确，液体从鼻腔或从口腔流出； 6、可根据训练和考核的需要在模拟的泪小管中加入模拟的脓液，进行泪道阻塞后的冲洗训练。 | 4 |  |
| 20 | 血气分析监测考核指导模型 | 1、该穿刺手臂质感真实，皮肤和血管的材质柔韧、耐针刺。 2、桡动脉可自主搏动，触摸穿刺手臂皮肤能够感觉到真实的桡动脉搏动。 3、当穿刺成功后，模拟血液能够喷射，将注射器活塞推起。 4、配有机械转动装置，可将穿刺破损的血管移开。 | 2 |  |
| 21 | 气管切开仿真训练模型 | 1. 模型仿真，皮肤手感真实，具有皮肤、皮下组织、甲状软骨、气管软骨、 环甲膜等解剖结构，便于定位； 2. 可行气管切开术操作，可钝性分离皮下组织及模拟少量血液流出； 3. 可行环甲膜穿刺术； 4. 可检验是否通气； 5. 可验证操作的正确性 | 2 |  |
| 22 | 胸腔闭式引流管拔管训练模型 | 1. 模型外皮柔软，手感真实； 2. 精确表现锁骨、胸骨角、肋骨、肋间隙、左右肋弓、腹上角、剑突、髂前上棘、 脐、耻骨联合、腹股沟等解剖结构； 3. 胸部叩诊可表现清音、浊音、鼓音、实音； 4. 插管后可在胸腔闭式引流瓶内看见间断的气泡冒出，可以表现气泡减少或消失等。 | 2 |  |
| 23 | 护理安妮 | 进口产品 全身模拟病人，设计以教导基本病人处理到高级护理技巧，包括量度无创血压及听诊及识别正常及不正常的心音，呼吸音，肠鸣音及妇科声音 2.耳朵, 眼睛, 鼻和口的护理 3.口咽和鼻咽通气道的插入和吸引 4.气管内插管的插入, 固定位置和护理 5.气管切开护理和气管吸引 6.鼻胃管插入, 护理, 药物使用和拔出 7.插入鼻胃管可进行真实的胃部灌洗和管饲操作 8.手动产生颈脉搏 9.多静脉注射手臂, 带有可替换的手皮和静脉管 10.具结肠造痿的腹底 11.可作造口术清洗及护理 12.互换性的女性和男性生殖器, 进行男女导尿与灌肠的操作 13.可选配的配件, 包括乳腺检查，乳房切除术和子宫底检查训练评定模块和女性伤口护理评估套装, 增加培训病例的逼真性 14. ●为保证售后服务及货物的质量，投标人不是制造商的，必须获得制造商针对本项目的授权书及售后服务承诺书原件。 | 4 |  |
| 24 | 基础护理仿真标准化病人 | 1、具有高度灵活的关节，头部（前倾、后仰、开举下颌）；颈部（旋前、旋后、前屈、后伸）；躯干（旋前、旋后、前屈、后伸）；四肢（旋前、旋后、展收、屈伸、旋内、旋外；髋关节的内收、外展；腕关节和踝关节的屈伸、展收），可实现各种体位的摆放； 2、具有完全仿真的头颈部，面部材质柔软、手感真实；逼真的口腔（牙齿、舌、悬雍垂），逼真的气道（会厌、声门、喉、杓状软骨、声带、气管）和食道，连接胸腔内仿真的肺和胃； 3、可进行经口、经鼻气管插管的操作；鼻胃管插管/洗胃、鼻饲法的操作；经口、鼻、气管造口吸痰法的操作；吸氧法的操作；气管切开术后护理； 4、可进行脸部护理、头发护理、口腔护理、假牙清洁护理； 5、模拟瞳孔一侧正常一侧散大的观察对比； 6、具有质感高度逼真的（男/女）会阴，材质的拉伸率和抗撕裂强度极高，可进行（男/女）导尿术的操作、留置导尿及护理、灌肠术的操作、阴道护理，可使用阴道窥器； 7、可进行上臂肌肉注射、臀部肌肉注射、臀部压疮护。 | 13 |  |
| 25 | 助产训练仿真模拟人 | 模拟产妇 1.模拟产妇为自然大整体模型，具备真实人体的仿真结构，满足真实情景的实训建设需求。 2.外观表现为整体的仿真皮肤，触感逼真、富有弹性；体内具有完整的全身骨骼仿真结构，体现真实的骨性标志， 仿真骨骼弯曲断裂强度大于95Mpa 坚韧耐用 。 3. 全身各部位活动的关节，结构牢固耐用，可摆放各种体位。 4.模拟产妇外阴符合产时解剖学特点；会阴体长度6cm、阴道口柔韧、富有弹性，具有拉伸撕裂强度大于500%的耐用性。 5.模拟产妇满足分娩过程（期前、期中、期后）的各项技能操作与情景设置，包括：①外阴消毒满足消毒液冲洗的方式；②胎儿分娩体位的任意设置，并真实将胎儿娩出；③各种难产的设置与难产处理训练；④胎头可固定于产道内；⑤阴道口可见着冠状态；⑥胎儿娩出有仰伸状态的表现。 模拟新生儿 1.模拟新生儿为足月胎儿大小，也可选配不同大小的胎儿。 2.外观表现为整体的仿真皮肤，触感逼真、全身无缝防水；内部为全身骨骼，各部位活动的关节可摆放各种体位。 3.模拟新生儿可进行以下操作，包括：①前囟、后囟的触摸；②臀部有仿真骨盆；③完整的口鼻结构与足部可进行新生儿的处理；⑤无缝的皮肤可进行沐浴、清洗、擦背等各种护理。 4、可将模型口腔内注入液体模拟被窒息状态，操作者可利用吸痰器进行处置、训练，操作成功用力弹婴儿足底可使仿真婴儿大声啼哭。 5、模型充电模式为无线充电。 脐带胎盘 仿生的脐带，脐带里有两条动脉一条静脉可进行断脐、 脐静脉注射、脐带护理等操作。 2. 仿生的胎盘，胎盘有胎膜、小叶等仿真结构。 配件 1. 模拟产妇服装 2.润滑剂 3.模拟碘伏 4.模拟酒精 | 2 |  |
| 26 | 男(女)性导尿智能模拟训练系统 | 1、仰卧体位，体表标志准确，阴茎上部须设置具有褶皱的包皮结构，一体成型，可进行包皮推拉操作，进行冠状沟等部分的消毒操作。模型须内部配置防渗漏机电一体化装置，防止模型内部液体外漏。 2、具有质感高度逼真的男性会阴，材质的拉伸率和抗撕裂强度极高。 3、可提起阴茎与腹壁成60度角；。导尿管可顺利置入，能体会到尿道外口狭窄的阻力，导尿管置入15～16厘米能体会到膜部弯曲和膜部狭窄的阻力，当置入约20厘米时能体会到尿道内口狭窄的阻力，同时有模拟尿液排出，再置入约1～2厘米，尿液顺畅排出。 5、充电式设计，可在无尿液的情况下模拟导尿，有声音提示。 | 13 |  |
| 27 | 骨科基本操作标准化病人（骨骼型） | 一、具有真实人体的仿生结构 ★1.外皮采用TPE高分子材料，全身表现为柔韧的仿真皮肤、皮下与肌肉组织，手感真实、触有弹性。仿真皮肤要有良好的柔韧性（硬度5-10shore A、拉伸撕裂强度大于700%） 。 ★2.体内为完整的全身骨骼仿生结构；体现各部位真实的骨性标志；仿生骨骼要有良好的坚韧性（弯曲断裂强度大于95Mpa ）。 3.全身各部位关节为金属构件连接，确保牢固耐用.该模型具有上肢前臂及下肢小腿骨折创伤。使学生了解骨折所具备的反常运动、成角畸形、活动后产生骨擦音，骨折上下肢需及时用夹板固定，防止反复活动造成骨折周围血管神经损伤。 二、功能 1、应用该模型训练使学生初步掌握骨折复位方法及骨折固定方法。 2、该下肢骨折还可用于骨牵引护理训练及皮牵引护理训练。 3、下肢还可用于骨折外固定架的护理。 4、可进行克雷氏骨折诊断、救治训练。 5、可进行根骨骨折诊断、救治训练。 ★6、可进行胫骨及腓骨的复位训练。 ★7、可根据需求可展现全身206块骨折进行各种骨折形式 | 1 |  |
| 28 | 综合穿刺术高仿真标准化病人（骨骼型） | 一、具有真实人体的仿生结构 ★1.全身表现为柔韧的无缝连接的仿真皮肤、采用独特的TPE材料（拉伸撕裂强度大于700%，穿刺后回缩性强，看不到针孔，每平方厘米耐穿刺数2000次左右，有良好的柔韧性），皮下与肌肉组织，手感真实、触有弹性。 ★2.体内为完整的全身骨骼仿生结构；体现各部位真实的骨性标志；仿生骨骼要有良好的坚韧性（弯曲断裂强度大于95Mpa ）。 ★3.全身内部骨骼各部位关节为金属构件连接，确保牢固耐用，可准确摆放出各种穿刺体位。 ★4．可根据用户随时需求在此模型身上添加新的穿刺模块。 二、功能指标：可完成胸腔穿刺、腰椎穿刺、骨髓穿刺、心包穿刺。 1、胸腔穿刺：包括胸腔积液穿刺和气胸穿刺，1. 仿真病人可置放（面朝椅背）坐位、半卧位或侧卧位；叩诊胸腔积液穿刺部位可获实音区；2. 有沿肋骨上缘穿刺的检测；可体会穿刺针透过壁层胸膜的落空感；液胸穿刺可抽取胸腔积液；气胸穿刺能表现气胸压力推动注射器活塞向上升起；穿刺正确有液体流出。 2、腰椎穿刺：1. 仿真病人可置放（弓状）腰椎穿刺体位；可表现常用腰椎棘突间隙、双侧髂嵴最高点的体表标志；2. 可体会突破黄韧带的阻力与到达硬膜外腔的落空感，可呈现负压抽吸，可进行硬膜外腔麻醉；继续进针可体会突破硬脊膜到达蛛网膜下腔的落空感，可收取流出的脑脊液； 3、骨髓穿刺：包括髂前上棘穿刺、骼后上棘穿刺、胸骨穿刺术，仿真病人表现真实的骨性标志，可置放仰卧位和侧卧位；可体会穿透骨皮质到达骨髓腔时突破感，可抽取骨髓液并可进行骨髓涂片操作；配备骨髓穿刺模块。 4、心包穿刺：仿真病人可置放半卧位；胸骨剑突下与左肋弓下缘夹角处体表标志明显、解剖结构真实；心尖部叩诊可获心脏浊音界；缓慢进针刺入心包腔有落空感，可抽取黄色模拟心包积液；穿刺过深将抽出红色模拟血液，提示刺入心室腔内。 ★5、模型充分体现经济价值型，行穿刺功能同时，还可进行克雷氏骨折、根骨骨折诊断、救治训练，该下肢骨折可用于股骨牵引护理训练及皮牵引护理训练，骨折外固定架的护理,可根据需求可展现全身206块骨折进行各种骨折形式,进行技能操作，股骨与腿部皮肤可作为耗材更换。 | 1 |  |
| 29 | 智能化高级生命支持训练教学系统（配置模拟除颤起搏训练器） | 1、智能化高级生命支持电子标准化病人 （1）具有完全仿真的头颈部，材质柔软、手感真实，逼真的口腔（牙齿、舌、悬雍垂），逼真的气道（会厌、声门、喉、杓状软骨、声带、气管）和食道。 （2）可进行经口、经鼻气管插管。 （3）满足各种方法开放气道的练习，气道开放有显示，且只有在气道开放状态下才能进行有效的人工呼吸。 （4）可进行口对口、口对鼻人工呼吸，可配合使用气囊面罩或呼吸机，吹气量的大小、吹气速度，实时显示、记录和评估。 （5）逼真的眼睛，抢救成功后，瞳孔由散大恢复至正常。 （6）颈动脉搏动：胸外心脏按压产生相应的颈动脉搏动，抢救成功出现正常的颈动脉搏动。 （7）胸部体表标志明显（胸骨角、剑突、乳头等）有利于胸外心脏按压的定位。 （8）胸外按压的手感真实，按压的作用力与反作用力、按压的深度、按压的频率，通过软件界面实时显示、记录和评估。 2、与真实监护仪连接 智能化高级生命支持电子标准化病人可与真实的多参数心电监护仪相连接，并能实时地反映23种储存病例与新编辑病例的心电图的变化。 3、药物治疗训练 有多种抢救药物可供选择，有多种给药方式可供选择，电子标准化病人均能作出正确的应答。 4、病例编辑器 可供教师与学生进行新的病例编辑，实施高级生命支持抢救训练。随时可进行修改与保存。 5、体外手动电击除颤训练 配备体外手动电击除颤模拟训练器。该系统中的电击除颤训练软件可与体外手动电击除颤模拟训练器、高级生命支持电子标准化病人交互控制。为此该系统不仅可完成23种储存病例的高级生命支持训练，而且当使用病例编辑器编辑新的病例之后，仍可进行高级生命支持训练。为学生创造了近于真实的高级生命支持实训基地，供学生进行实地训练。 6、心电图分析训练软件 通过软件程序的交互控制，可进行心电图的分析与训练。 内容包括：临床心电图的基本知识、心电图测量和正常数据、心房心室肥大、心肌缺血与STT改变、心肌梗死、心律失常、心电图描记与分析训练、自我练习、随机考核，电子标准化病人连接心电监护仪或心电图机在“心电图描记与分析训练”界面内，可监测到47种病例的心电波形，并可打印出其心电图的波形。 7、交互式计算机监控软件 （1）心肺复苏训练软件 为心肺复苏电子标准化病人配套的交互式操作训练软件，人性化的软件界面实时监测并报告操作的正确与错误，充分体现强化训练的教学效果。 1）直观标示标准按压力度和标准吹气量区域。 2）在整个操作过程中，语音及时提示按压位置的正确与错误，及时提示气道是否被开放，方便操作者及时调整、纠正错误。 3）计算机记录心肺复苏全过程的操作曲线，图形显示胸外按压部位的正确与错误及产生错误的原因，并报告正确和错误次数。 4）软件有上次操作的记忆回放功能，通过记忆回放可查找操作错误的原因。评估报告可存档、打印。 5）操作时间可设定，操作时有倒计时提示。 （2）体外电击除颤训练教学软件 该软件显示电子标准化病人的病情文字资料，及其发生心室颤动之前的心电图波形、心率与心律、血氧饱和度含量波形、呼吸频率波形、体表温度与血压的变化。在软件界面的标记处可进行心脏、肺脏听诊；当电子标准化病人发生室颤时，显示室颤心电波形，模拟除颤全过程的病情演变均有文字显示并伴随讲解。场景逼真，各功能步骤衔接紧凑。 （3）心肺复苏考核软件 1）专为心肺复苏考核而设计的交互式操作软件，在实施操作考核时，可选择有语音提示，也可选择去掉语音提示。计算机动态显示并记录心肺复苏操作考核的全过程，提供评估报告及考核成绩，可将考核结果存档和打印。 2）在考核时间内要求完成心肺复苏操作5个循环，在每个循环内，按压频率为100次/分，心脏按压与口对口呼吸之比为30：2。 3）操作考核时间有两种模式：①软件默认国际新标准，在120秒内要求完成心肺复苏操作5个循环；②自定标准，教师可根据学生水平，定出本次操作考核的及格时间。 在操作考核的过程中有倒计时提示。 4）软件有操作考核回放功能，通过回放可查找错误原因。 8、多媒体教学软件 教学软件制作了大量动画，将教学中相关的文字、声音、静态图像、动态图像、生理解剖、血液动力学、病理解剖、心电图等有机地结合在一起，图文并茂、生动直观。内容包括：现场心肺复苏术；高级生命支持；心电图分析训练；实例训练等内容。 （1）现场心肺复苏术 1）心跳呼吸骤停的原因。 2）临床表现与诊断依据。 3）心肺复苏机制。 4）心肺复苏术： A、B、C A (assessment airway）：判断心跳呼吸骤停和畅通气道的具体方法。 B (breathing)人工呼吸：口对口、口对鼻人工呼吸机制、方法及其注意事项。 C (circulation)人工循环：判断病人有无脉搏，胸外心脏按压的机制与方法，胸外按压常见七种错误及其纠正办法，胸外心脏按压有效指标。 （2）高级生命支持 1）通用ACLS流程图。 2）气道通气与呼吸支持。 3）连接多参数心电监护仪。 4）电除颤、电复律与起搏。 5）药物治疗。 9、静脉通道 （1）完整的上肢和下肢足部静脉血管系统，可进行静脉输液、采血和注射给药，模拟急救过程静脉通道的建立。 （2）配有血液循环加压装置，可模拟静脉血管充盈，静脉穿刺有明显回血，可逼真地完成静脉输液，输液滴数可控制，可使用输液泵或注射泵。 （3）配有上臂肌肉注射模块，可进行上臂肌肉注射。 10、血压测量 （1）仿真成人手臂，用真实血压计进行无创血压的测量，具有korotkoff Gap音。 （2）配血压测量控制器，可预置、设定血压值，设定的血压值可精确到1毫米汞柱； （3）脉搏频率和音量大小可控制。 （4）显示收缩压、舒张压、心率数值，并有模拟汞柱动态显示。 11、网络化教学主控制平台（网络版） 实验室局域网络结构，具备网络化控制，分为教师主控机与学生实验机，利用此教学平台可进行： （1）全体教学：教师主控机可将编辑的教学内容、病例、试题等，实时传送给所有学生机。 （2）分组教学：教师机与学生机可以个别交互对话，也可分组教学。 （3）实时示教：教师主控机可实时地将全部心肺复苏操作转播给全体学生机，进行示教。 （4）网络监控：在学生自学与分组教学中，教师机可以监控所有学生机的实际状态。 （5）网络考试：学生的考核成绩和评估报告可上传到教师机，可查询、打印和存档。 | 1 |  |
| 30 | 上肢脓肿切开仿真模型 | 1、上肢脓肿切开模型采用先进高分子材料制作，脓肿处可见局部皮肤隆起。 其周围有一潜行小脓肿（实质是分房脓肿），用于训练脓肿切开训练 | 1 |  |
| 31 | 双胞胎产检高仿真标准化病人（骨骼型） | 1、成年女性仿真病人，全身表现为柔韧的仿真皮肤、皮下与肌肉组织，手感真实、触有弹性。仿真皮肤有良好的柔韧性，外皮采用TPE高分子材料。 2.体内为完整的全身骨骼仿生结构；体现各部位真实的骨性标志；仿生骨骼有良好的坚韧性。 3.全身各部位关节为金属构件连接，灵活牢固，可任意摆放各种体位。 4、模拟孕妇可充气调整腹部隆起，可方便的掀开仿真模型腹部外皮,具有不同大小的胎儿，可自由摆放胎位，既可进行单胎产检，又可进行双胎或多胎产检。可以在所需任意部位监听胎心音，进行胎心音的监护。 5、可进行四步触诊法训练与考核；骨盆外测量练习；胎心监护；产前乳房护理；可进行阴道检查与肛查。 | 1 |  |
| 32 | 新生儿气管插管仿真模型 | 1、标准新生儿头颈部的模型， 2、解剖结构准确：口、舌、鼻、咽、喉、会厌、声带、气管、食道、肺及胃； 3、可进行经口、经鼻的气管插管训练。 4、插管误入食道后注入气体可使胃膨胀 | 1 |  |
| 33 | 小儿急性骨髓炎穿刺模型（带电子监测） | 1、模型模拟儿童的左腿制作，模型内部有仿真的腿骨支撑，腿部体表骨性标志明显。 2、选取PU发泡仿真腿部肌肉；高分子材料的仿真皮肤使模型外观形象，手感真实。， *3、按压膝关节浮肿位置，有“痛”的语音提示。 4、仿真模型皮肤耐针刺，进针效果仿真于临床真实儿童病人，穿刺成功后有仿真脓液液被抽出。 | 1 |  |
| 34 | 耳内检查模型 | 1、用于耳内检查训练。 2、包括急性中耳炎、中耳炎化脓期、鼓室硬化症的新月形硬化斑、早期急性中耳炎充血期、外伤性鼓膜穿孔、松弛部穿孔、慢性化脓性中耳炎、浆液性中耳炎、浆液性中耳渗液、干性后部中央性穿孔、鼓膜、鼓膜的鼓室硬化症、鼓膜内陷等多种疾病 | 1 |  |
| 35 | 儿童股静脉与股动脉穿刺仿真标准化病人 | 1、仿真标准化病人模拟正常儿童大小；体表皮肤采用高分子材料制成，外观、手感真实，耐针刺效果好；儿童仿真标准化病人取仰卧位，有规律的挤压手压球在腹股沟位可产生模拟股动脉搏动。 2、可进行儿童股动脉与股静脉穿刺仿真标准化病人的训练。 | 1 |  |
| 36 | 打结训练模型 | 1、模拟不同粗细的动、静脉张力，有三种不同型号的透明孔柱，模拟各种手术的血管结扎与剪线，使用灵活，拆卸方便。 2、可进行：双手打结；单手打结；器械打结；外科打结；三叠打结；小空间打结；大垂直 空间 打结；大倾斜空间打结及剪线。 3、可练习：假结和滑结的辨认；血管的钳夹、切断和结扎 | 1 |  |
| 37 | 浅表打结考核指导模型 | 1、模型可以实施表浅打结训练与考核。 当操作者出现错误的表浅打结时，裁判员可以客观、正确地进行判断。 | 1 |  |
| 38 | 深部张力结考核指导模型 | 1、模型是由五个粗细不等、高低不等的圆柱体组成。 在不同的圆柱体内实施深部张力结的训练，其难易程度有明显差异，应用该模型进行教学，有效地提高了深部张力结的训练与考核的效果。 | 1 |  |
| 39 | 阴道后穹窿穿刺仿真模型 | 1、仿真模型解剖位置准确，皮肤柔软、有弹性，手感逼真。 2、操作者于子宫颈阴道粘膜交界下方1cm处的后穹窿正中、与宫颈管平行方向刺入（用7号穿刺针），将有淡红色液体抽出。示穿刺术质量达标。 3、操作者未按操作常规穿刺，如刺入直肠，将抽出黄色液体，为操作失败。 4、操作者未按操作常规进针，盲目地向两侧刺入，伤及周围器官示穿刺术失败。 | 1 |  |
| 40 | 皮内注射仿真模型 | 1、皮肤柔软、质感真实；佩带式模块设计。 2、每个模块可提供几百次的皮内注射训练，注射正确，皮肤表面会产生逼真的皮丘。 | 1 |  |
| 41 | 基础护理综合模拟人训练系统 | 该系统是根据第二届全国大学生护理竞赛需求修订的赛事产品组合，包括：综合模拟人、床旁功能支持一体柜、模拟辅助器具等。 综合模拟人为成人男性，具有生命体征的驱动与设置功能，可进行生命体征监测；模拟人有真实人体的仿真结构，体现全身柔韧的仿真皮肤与肌肉组织；模拟人有完整的全身骨骼仿真结构、各部位活动的关节，可任放置各种操作体位 （注：应举办方要求，竞赛用产品采用USB有线版） 功能参数： 一、吸氧 模拟人可完成吸氧操作，配套的“床旁功能支持一体柜”有模拟中心供氧装置 二、吸痰 1. 模拟人可摆放头偏向一侧，面对操作者的吸痰体位； 2. 可完成经口鼻腔吸痰操作，配套的“床旁功能支持一体柜”有模拟中心负压吸引装置。 三、静脉输液 1. 提供更加真实的静脉穿刺训练，扎上止血带静脉明显可见，穿刺成功可见回血，可进行输液操作，可调节滴速。 2. 静脉穿刺采用模块化设计，耗材更换十分方便。 四、现场心肺复苏 1. 按照2015心肺复苏指南的标准提供现场心肺复苏操作。 2. 模拟人具有完整的胸腔骨骼结构，根据生物力学特性设计了“人体胸廓胸外按压仿真运动装置”（发明专利），提供真实的胸外按压操作体验； 3. 抢救成功，模拟人由操作前的无生命体征自动转为有脉搏、血压、呼吸、叹气的体征变化。 五、心电监测 配真实心电监护仪，由志愿者配合使用。 六、皮内注射 1. 穿戴式皮内注射训练装置，可选择“模拟人穿戴”和“志愿者穿戴”两种使用模式； 2. 生物仿真材料，有真实的皮内注射体验，模块任意位置均可注射药物并体现真实的皮丘；精简的设计，耗材更换方便、经济廉价。 七、肌肉注射 1. 模拟人可提供全身各部位肌肉注射； 2．提供10ml专用的“模拟注射器”，该注射器是为模拟人配套使用的发明专利产品，外观与普通注射器相同； 3. 使用模拟注射器是一种魔术般的操作，可模拟吸药操作，并完成肌肉注射的真实体验。 八、生命体征监测 1.体温2.脉搏3.呼吸4.血压 九、鼻饲 1．模拟人有完整的口鼻腔、食道和胃的仿真结构，可提供经口鼻 胃管插管术的操作； 2．模拟人头颈部可完成体位配合，胃管正确插入深度为45-55cm， 并可通过插管灌注液体完成鼻饲操作； 3．模拟人配有“体外自动检测装置”可提供二种检查胃管是否正 确插入胃内的准确检查方法： （1）胃管正确插入可回抽到胃液、否则不能； （2）用听诊器放在模拟人胃部，经插入的胃管注入10ml空气，能听到气过水声 | 2 |  |