2019省本级政府设备采购招标项目

洋浦经济开发区公安局

“智慧磐石”设备采购项目

招标编号: HNJY2019-42-4

竞争性磋商文件

# 海南省教学仪器设备招标中心

2019年8月

目    录

第一部分       投标邀请函

# 第二部分　     招标项目需求

第三部分       投标方须知

第四部分       评审办法

第五部分       合同条款格式

第六部分       投标文件格式

第七部分       招标项目需求

第一部分　投标邀请函

海南省教学仪器设备招标中心受洋浦经济开发区公安局委托,对该单位的洋浦经济开发区公安局“智慧磐石”设备采购项目进行竞争性磋商采购,现邀请国内合格的供应或制造商来参加竞争性磋商。

1、招标编号：HNJY2019-42-4

2、招标项目：洋浦经济开发区公安局“智慧磐石”设备采购项目。

3、供应商资格要求：

3.1、符合政府采购法第22条规定；具有承担民事责任能力的独立法人的企、事业单位（需提供营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件或三证合一营业执照复印件）；

3.2、提供2019年近期任意三个月的社会保障资金缴纳证明（社保缴费单或银行付款单复印件加盖公章）和依法缴纳税收的证明复印件（须加盖公章，无税收月份打印零申报表）；

3.3、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明）；

3.4、必须购买采购文件，并提交投标保证金。

4、标书售价：每包100元，标书售后不退。如欲邮购，请和我公司联系，我们将以快件邮寄，邮每套50元。购买标书时需提供以下证明资料及备案：

4.1 营业执照复印件（加盖本单位公章）

4.2 组织代码机构证书复印件（加盖本单位公章）

4.3 税务登记证书复印件（加盖本单位公章）

4.4 法人委托书（加盖本单位公章）

4.5 委托人身份证复印件（加盖本单位公章）

5、购买标书时间：2019年8月30日至2019年9月6日  17：30 前，逾期不售（正常上班时间：（08:00-12:00，14:30-17:30）节假日除外。

6、购买标书

地    点： 海南省教学仪器设备招标中心

地    址： 海口市西沙路二号（蓝天路教育苑内）

电    话： 0898—66779294

传    真： 0898—66779720

联 系 人： 符女士，秦先生。

采购信息发布查询：http://www.ccgp-hainan.gov.cn/zhuzhan/

邮政编码：570206

代理机构：海南省教学仪器设备招标中心

地    址：海口市西沙路2号（省工商局对面）

购买标书银行帐户：

单位名称：海南省教学仪器设备招标中心

开户银行：中国银行海口美舍河支行

银行帐号：266255028427

交投标保证金银行帐户：

开户银行： 建设银行海口国兴大道支行

银行帐号： 46001002537052500288

投标保证金在递交投标文件截至时间之前到达采购代理机构帐户上

财务电话：0898-66757906

7、磋商时间： 兹定于2019年9月10日上午北京时间8：30分磋商。递交投标文件时间 ：2019年9月10日上午8：00至 8：30。投标截止时间：2019年9月10日上午北京时间 8：30，逾期递交或不符合的投标文件的标书，恕不接受，届时请参加投标的代表出席开标仪式。

8、磋商地点：海南省教学仪器设备招标中心会议室

9、投标人需提交的资格证明文件

9.1营业执照的复印件（须加盖本单位公章）

9.2 组织代码机构证书复印件（须加盖本单位公章）

9.3 税务登记证书复印件（须加盖本单位公章）

（如已办以上三证合一的企业仅需提供统一社会信用代码的营业执照即可）

9.4法定代表人授权书（格式）

9.5投标人的资格声明（格式）

9.6 投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明（须加盖本单位公章）

9.7社会保障资金缴纳证明（社保缴费单或银行付款单复印件加盖单位公章）

9.8依法缴纳税收的完税证明复印件（须加盖本单位公章）

9.9 招标文件中要求的其他资格证明文件

10、“投标文件”从开标之日起，投标有效期应为60天

11、投标方应准备一份正本和四份副本，并在每一份“投标文件”上要明确注明“正本”或“副本”字样。

12、投标书应采用胶装形式订装，投标文件的任何缺漏，都会导致投标无效，招标代理机构对因投标文件未装订成册而造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。为了方便开标、评标，投标人应将“投标文件”的 “开标一览表（以包为单位）”和“技术参数规格表”单独密封于一小信封内，并在该信封上标明“开标一览表”字样，然后再装入“招标文件”正本的密封袋中。

重要提示：投标人应分别提交5000元投标保证金，投标保证金应在递交投标文件截止时间之前汇入所要求的银行账户，并注明项目名称和项目编号。之前帐款不做抵扣。

海南省教学仪器设备招标中心

2019年8月30日

第二部分  招标项目需求

一、本次招标的项目

1、招标项目：洋浦经济开发区公安局“智慧磐石”设备采购项目

2、招标内容：洋浦经济开发区公安局“智慧磐石”设备采购项目

3、招标编号：HNJY2019-42-4

4、招标预算（金额以人民币万元为单位）：采购预算为199.7万元，投标价不得超过招标预算，超过视为无效投标。

# 5、设备报价

国产设备用人民币报价，进口设备用美元免税报价（采购人不接受人民币、美元以外货币的报价），结算时以开标当日中国人民银行的外汇卖出牌价折合成人民币结算。外汇汇率风险由投标人自行承担（进口免税的有关手续及相关费用由投标人负责，用户仅提供相关材料）。每一投标人对每一设备只允许有一个报价，招标人不接受有任何选择的报价。

二、采购品目规格型号、配置、技术参数

2.1  本项目为交设备（软件）承包项目，中标供应商承包及负责招标文件对中标供应商要求的一切事宜及责任。包括项目产品设备安装方案设计、施工计划、产品供货、配套设备提供、运输、保管、安装、调试、验收及相关服务等以及投标人认为必要的其他货物、材料、工程、服务；投标人应自行增加系统正常、合法、安全运行及使用所必需但招标文件没有包含的所有设备专利等一切费用，如果投标人在中标并签署合同后，在供货、安装、调试等工作中出现货物的任何遗漏，均由中标供应商免费提供，买方将不再支付任何费用。

2.2交货及安装调试时间：自签订合同之日起60天内完成且通过初验。中标供应商不得延误合同签订、仪器设备交付时间。

2.3交货地点：采购人指定地点

2.4采购需求中未列明偏差的除特殊订制类货物以外，列明的尺寸、重量及体积允许±5%偏差。

三、其他

1、质量保质期

产品设备质量的保质期为2年，免费上门服务。（项目有具体要求的按照采购清单要求）

2、售后服务

2.1供应商应具备完善的售后服务体系，在省内有固定的维护人员并有能力及时处理所有可能发生的故障；外省供应商应委托本省有固定地点的维护人员及时处理所有可能发生的故障。

2.2在保质期以内，投标人在接到业主的维修通知对故障能在8小时内响应，48小时内派出有能力的维修人员赶到业主现场进行维修处理（若业主提出新的要求，在招标文件的采购设备清单中特别提出）。

2.3在保质期满后，投标人应保证以合理的价格提供备件和保养服务，当发生故障时，投标人应按保质期内同样的要求进行维修处理，合理收取维修费。

3、除投标文件明确外，未经业主同意，中标供应商不得以任何方式转包或分包本项目。

4、签订合同： 中标供应商在收到《中标通知书》5天内与业主签订合同。

第三部分    投标方须知

一、说明

1、本次政府采购是按照《中华人民共和国政府采购法》组织和实施。无论投标过程中的做法和结果如何，投标方自行承担所有与参加竞争性磋商有关的全部费用。

2、合格的投标方

2.1是响应招标文件，参加投标竞争，具备投标条件的中华人同共和国独立法人或其他组织，具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。且有能力提供招标货物及服务，并通过评标委员会审核的制造厂商、供货商或代理商，均为合格的投标方。

2.2本次项目的政府采购只能由单一自然人、法人独立参与采购投标，不允许两个或者两个以上的自然人、法人或者其他组织组成的联合体以一个供应商的身份共同参加。

2.3投标方应遵守《中华人民共和国政府采购法》和有关的法律和招标条例。

2.4合同中提供的所有货物及其辅助服务，其来源均应符合招标文件要求而提供的设备、仪表、工具、备件、图纸和其他材料，本合同的支付也仅限于这些货物和服务。

2.5关于小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位、强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的要求参与政府采购项目的政策优惠条件及要求如下：

2.5.1、关于小微企业、监狱企业（供应商）产品参与投标

政策优惠条件及要求:根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）的要求，政府采购项目的政策优惠条件及要求如下。

2.5.1.1、根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）的要求，对于非专门面对中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

2.5.1.2、小型、微型企业作为联合体一方参与政府采购活动且《联合投标协议书》中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，对联合体报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.5.1.3、享受政策优惠的小型、微型供应商须提供合法有效的“小型、微型企业声明函”（附件）。

小微企业（供应商）是指符合《小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供该企业制造的货物，由该企业承担工程、提供服务，或者提供其 他小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大型、中型企业注册商标的货物。

2.5.2、关于监狱企业参与政府采购优惠政策   （对监狱企业视同小型、微型企业）

对监狱企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

根据关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知财库[2014]68号的要求：

2.5.2.1、监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（监狱企业的证明文件格式自行拟定、投标时装订在投标文件中）

2.5.2.2、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

2.5.3、残疾人就业政府采购优惠政策（残疾人福利性单位视同小型、微型企业）

对残疾人福利性单位产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

根据财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知财库[2017]141号要求：

2.5.3.1、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

2.5.3.2、中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2.5.3.3、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2.5.4、关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品优惠政策：

供应商所投产品属于节能产品、信息安全产品、环境标志产品对提供产品的价格给予2%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

根据财政部国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知 财库【2004】185号的要求：

2.5.4.1、节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》(中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）等网站发布)，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、财政部、认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得中国国家信息安全产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》(中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）等网站发布)，且经过认证的环境标志产品。

2.5.4.2、提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供有效的中国国家信息安全产品认证证书复印件。

2.5.4.3、提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

2.5.4.4、提供的产品属于优先采购环境标志产品的，供应商应当选择《环境标志产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

供应商所投产品属于节能产品、信息安全产品、环境标志产品按照格式填写并提供目录截图及货物产品相关的认证证书复印件。

特别声明:对于未能按照要求填写及未能提供证明资料或提供资料不完整的视同未提供）

二、磋商文件

（一）磋商文件：由磋商文件总目录所列内容组成。

1.2招标文件采购需求中列明标的物的技术要求是采购人基于实际工作需要而提出的基本需求，如果有专利、商标、品牌、型号等信息的，仅起技术说明、参考作用，不具有任何限制型，投标产品响应其指标性能要求即可。

1.2所谓进口产品是指:通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关外的产品。

1.3如果没有特别声明或要求，投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本采购文件不再对上述情况进行描述。

（二）磋商文件的澄清

投标方对磋商文件如有疑点，可在收到标书后及时提出，按公告中注明的地址以书面形式（包括信函、或传真，下同）通知到采购人，要求澄清。采购人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给已取得磋商文件的每一投标方。

（三）磋商文件的修改

1、在投标截止日期前，采购人可主动地或依据投标方要求澄清的问题而修改竞争性磋商文件，并以书面形式通知所有取得磋商文件的每一投标方，投标方在收到该通知后应立即以传真的形式予以确认。

磋商文件的修改书将构成磋商文件的一部分，对投标方有约束力。

2、为使投标方有足够的时间按修改文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和磋商时间，并将此变更通知投标方。

三、投标文件

（一） 投标文件的要求

1、投标方应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求及采购设备技术规格要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

2、不按磋商文件的要求提供的投标文件将被拒绝。

（二）投标文件的组成

投标人接到磋商文件后，按照采购人和招标文件的要求提供投标文件，投标文件的组成如下：

1、商务标书

（1）相关资料

A、营业执照；

B、招标文件要求提供的证书；

C、招标文件要求提供的产品代理资格证明或制造商授权证书（按要求提供）；

D、投标方情况表；

E、法定代表人授权书。

F、招标项目服务要求

（2）开标一览表投标方应按招标方文件附件中要求填写投标报价单，投标报价应按不同费用类别分开填写。

A、产品价格（按照设备清单的数量报价）；

B、保险费（是否保险由投标方自定）；

C、其他；

D、本标总报价 。

以上价格单项如无则填“无”，如果优惠则填“免”。

优惠条件：投标方承诺给予买方的各种优惠条件，包括设备价格、运输、保险、安装调试、付款条件、技术服务、售后服务、质量保证等方面的优惠可在附件写明，如无则写无（当优惠条件涉及“投标价格表”中的各项费用时，必须与投标价格相统一）。

2、技术标书

（1）技术方案；

（2）项目实施时间表；

（3）投标方推荐的供选择的选配；但所提出的意见应优于磋商文件中提出的相应要求

（4）本项目的技术服务和售后服务的内容和措施及承诺（保修期限、保修期限内的服务响应时间和服务内容；保修期满后的服务响应时间，能否提供及时可靠的维修服务）。

（5）其他（投标单位应说明的事项）。

（三）投标保证金及履约保证金

1、投标人须提供投标保证金（之前帐款不做抵扣）。

2、中标方应向海南省教学仪器设备招标中心支付的中标服务费，中标服务费按照“中华人民共和国国家计划委员会[计价格 ［2002］1980号]”文件规定收取。

3、未中标的投标人的投标保证金，在发出中标公示后，海南省教学仪器设备招标中心将根据投标人投标时提交的退还投标保证金申请函在五个工作日内予以原额无息退还。

4、中标方的投标保证金，将在中标方签订合同并支付中标服务费后根据投标人投标时提交退还投标保证金申请函予以原额无息退还。

5、发生下列情况之一，投标保证金将被没收：

（1）中标方未按规定履行合同的；

（2）中标方拒收成交通知书或未按规定采购单位签订合同的。

（四）投标文件的有效期

1、自磋商之日起60天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与投标方协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均应书面形式进行。

3、投标方可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标方不能修改投标文件。

四、投标文件的递交

投标文件应按以下方法分别装袋密封

（1）所有正本投标资料按以上所列内容装订成册，并在封面上加盖“正本”字样；副本投标资料分别装订成册，并分别在封面上加盖“副本”字样。

（2）投标文件密封袋内装投标文件正本一份、副本三份（卖方用的方案文件自备）。封口处应有投标单位公章。封面上写明磋商文件编号、采购项目名称、投标方名称，并注明“投标文件”、“开标时启封”字样。

（3）投标文件自制部分必须打印，每页须按顺序加注页码，装订牢固且不会轻易脱落（注：胶装）。如因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生的一切后果由投标人自行承担。

（4）投标人的授权代表须携带《法定代表人授权书》及保证金转账、汇款的银行回单或现金缴纳方式的收据（均要求复印件加盖公章）及个人身份证原件亲临开标会现场以备查验。其现场所签署确认的文件均代表投标人的决定，并作为投标文件的补充内容，具有同等法律效力。

（5）迟交的“投标文件”

5.1采购代理机构拒绝接收在投标截止时间后递交的“投标文件”。

(6)开标

6.1采购代理机构在“招标公告”或“投标邀请函”规定的时间和地点公开开标。

五、磋商与评标

（一）磋商小组

采购人将根据本次招标采购的特点，按照《中华人民共和国政府采购法》规定成立磋商小组。磋商小组对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并进行磋商。

（二）磋商

1、磋商的顺序，由采购人在磋商开始前对合格投标方进行确定。

2、开展磋商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商。投标方应由法人代表或法人代表授权的投标人进行磋商，磋商的内容主要有技术规格、价格、售后服务、合同草案，包括当事人的权利和义务、履约期限和方式、资金支付要求、验收标准等。投标人所作的重要答复均应补充以书面形式，并经法定代表人或授权人签署，作为投标文件的一部分，对投标人有约束力，但不得对投标内容进行实质性修改。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的信息。

3、在磋商小组与各供应商进行了相同轮次的磋商后，为了更好地实现采购目标，磋商小组可以修改磋商文件，但涉及实质性变动的，要以书面形式通知所有参加磋商的供应商。供应商收到修改磋商文件的通知后，可以决定是否继续参加磋商活动。

4、磋商小组在磋商结束后，可以决定是否要求所有参加磋商的供应商在规定时间内提出最后报价。超过规定时间提交的报价作无效处理。

（三） 评标原则和方法

1、磋商小组负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价。磋商小组认为必要时，可向投标人进行质疑。

2、磋商小组将综合分析合格投标方的各项指标，而不是以单项指标的优劣评选出中标单位。

3、磋商小组对投标者所报价格、技术性能、售后服务、企业实力信誉进行综合比较。

（四）根据投标和评标情况，招标结果可能是一次定标，但不排除再次竞争的可能性。

六、授予合同

（一）成交条件

1、投标文件基本符合招标文件要求；

2、投标方有很好的执行合同的能力；

3、投标方能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务；

4、合同条款便于采购人操作。 采购人将把中标通知书授予最佳投标者；

（二）成交通知

1、在投标有效期内，采购人将以书面形式通知成交方。

2、采购人在向投标方授予成交通知书时，有权变更数量和服务内容。

（三）在投标有效期内，采购人将通知其他投标单位招标结果。采购人对未成交的投标方不作落标原因解释。

（四）签订合同

1、成交方应按规定（中标后七天内）签订合同。

2、磋商文件、成交方的投标文件及投标修改文件、磋商过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和成交通知书均作为合同附件。

3、拒签合同的责任成交方拒收成交通知书或接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，其投标保证金不予退回，并赔偿由此造成的经济损失。

七、采购方式与程序

（一）采购方式：竞争性磋商。

本次磋商一次包定，未经同意不得转包、转让。

（二）招标程序：

1、发出邀请函；

2、投标单位领取标书；

3、投标；

4、磋商；

5、评审；磋商小组进行评审；

6、定标；

7、购买单位与成交方签订合同。

第四部分   评 审 办 法

一、采购人将组织磋商小组，对投标人提供价格的合理性、方案的先进性、服务的可靠性及售后服务进行评审。

二、决标办法

本项目为竞争性磋商，故有二次报价，第二次报价后， 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合得分最高的投标人为第一中标候选供应商，综合得分次高的投标人为第二中标候选供应商。

初步审查表

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 | 投标人4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资格 | 是否按供应商资格要求提供合格的证件 |  |  |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性 | 是否符合投标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏、无错误 |  |  |  |  |
| 3 | 投标保证金 | 是否提交投标保证金 |  |  |  |  |
| 4 | 投标有效期 | 投标有效期是否满足60天 |  |  |  |  |
| 5 | 交货期 | 是否按照招标文件规定时间 |  |  |  |  |
| 6 | 其它 | 无其它符合招标文件中无效投标认定条件 |  |  |  |  |
| 7 |  | 结论 |  |  |  |  |

评委：                                                  日期：

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评分细则表

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求响应性 | 对投标设备响应招标文件技术要求的情况进行评分： 带“★”的重要指标，有一项不满足扣3分，其他指标有一项不满足扣0.5分，扣完本项分值为止。 (用户需求中需要提供检验报告及证书复印件并加盖设备制造商单位公章，原件开标备查） | 50 |
| 2 | 项目技术及组织实施方案 | 根据投标人提供的产品系统技术方案、施工组织方案、培训方案等进行评分。 优8～10分：分系统及各个子系统组成结构、设备连接描述、主要产品功能性能叙述全面具体准确；施工组织方案、培训方案全面具体可行；提供各组成部分准确详细的技术图纸。 良：5～7分：具有分系统及各个子系统组成结构、设备连接描述、主要产品功能性能叙述，准确但不够全面具体；施工组织方案、培训方案可行但不够全面具体；提供了各组成部分的技术图纸但不够详细和准确。 一般：1～4分，具有分系统及各个子系统组成结构、设备连接描述、主要产品功能性能叙述，不够准确也不够全面具体；施工组织方案、培训方案可行性不够，也不够全面具体；只提供了少量组成部分的技术图纸但不够准确也不够详细。 不提供不得分。 | 10 |
| 3 | 售后服务方案 | 根据投标人编制的的售后服务方案进行评分。 优（8-10分）：1、投标人在本省内注册或设有分公司（提供注册执照证明），有固定的维护人员，在投标文件中明确地提供售后服务机构地址、电话、联系人等资料；2、在保质期以内，投标人在接到业主的维修通知对故障能在1小时内响应，4小时内派出有能力的维修人员赶到业主现场进行处理。 良（4-7分）：1、投标人在本省内设有分公司或办事处，但无固定的维护人员处理所有可能发生的故障；2、在保质期以内，投标人在接到业主的维修通知对故障能在2小时内电话响应，5小时内派出有能力的维修人员赶到业主现场进行处理。 差（1-3分）：1、投标人在本省内不设有分公司或办事处，无售后服务机构地址、电话、联系人等资料；2、在保质期以内，投标人在接到业主的维修通知对故障能在3小时内电话响应，6小时内派出有能力的维修人员赶到业主现场进行处理。 不提供不得分。。 | 10 |
| 5 | 投标报价 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。投标报价得分=（投标基准价/最后投标报价）×30%×100 | 30 |

第五部分　合同条款格式

买方：

卖方：

买、卖双方根据2019年 月  日2019年本级政府               （招标编号）设备招标采购评标的结果和“招标文件”的要求，并经双方协调一致，达成购销合同：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

招标文件合同条款

投标人提交的投标函和投标报价表

招标采购中标品目清单

技术规格（包括图纸，如果有的话）

规格响应表（如果有的话）

中标通知书

履约保证金

二、设备名称：

仪器设备型号：

仪器设备产地及厂家：

仪器设备单价：

仪器设备数量：

合同总价：

大写：

三、设备质量要求及卖方对质量负责条件和期限：

卖方提供的设备必须是全新（包括零部件）的设备(软件不作此类要求，具体以清单要求为准)。有关设备必须符合国家检测标准，或具有有关质检部门出具的产品检验合格证明。

卖方对所提供的设备须提供相应的维修保养期，保养期内非因买方的人为原因而出现质量问题，由卖方负责。卖方负责包换、包修或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。卖方不能修理或不能调换，按不能交货处理。在保质期满后，卖方应保证以合理的价格，长期提供备件和保养服务，当发生故障时，卖方应按保质期内同样的要求进行维修处理，合理收取维修费。

四、交货时间、地点、方式：

中标供应商不得延误合同签订、仪器设备交付时间。进口仪器设备合同签订后  天必须发货到业主指定地点安装调试，由买方负责验收。设备运送产生的费用，由卖方负责。

五、卖方应随设备向买方交付设备使用说明书及相关的资料。

六、国产设备、不免税自用进口设备：买方只接受由当地国家、地方税务机关监制，并套印当地国家、地方税务机关印章的相关人民币正式发票（国内人民币发票）；免税自用进口设备：买方接受外汇含税发票，连同购汇水单、报关单作报销凭证和验收单据，并以开标当天中国人民银行公布的外汇牌价（卖出价）的汇率折算为人民币结算。

七、付款方式：买方验收合格，经核准由买方按合同规定和实际发票金额三周以内支付货款。

八、违约责任：按《中华人民共和国合同法》执行。

九、因设备的质量问题发生争议，由国家和当地政府指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，买卖双方应当接受。

十、本合同发生争议产生的诉讼，由合同签订所在地人民法院管辖。

十一、本合同一式六份，买、卖、招标机构三方及财政采购监管部门各执一份，均具同等效力。

十二、本合同经买、卖、鉴证三方签字、盖章并在鉴证方收到卖方的履约保证金后，合同即生效。

十三、买卖双方应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，双方签订书面合同。如超过期限未签合同，应重新招标或顺延下一中标候选人。

十四、卖方必须按时供货并完成验收，逾期安装验收的，乙方须按每日万分之五的比例给付违约金给甲方。

附：中标通知书、中标清单

买方：                            卖方：

地址：                                    地址：

法定代表人：                              法定代表人：

委托代理人：                              委托代理人：

使用单位确认签名：

电话：                                    电话：

开户银行：                                开户银行：

银行帐号：                                银行帐号：

年  月  日                               年  月  日

招标机构：海南省教学仪器设备招标中心

地  址：海口市西沙路二号

电  话：0898－66779294

法定代表：

日期：  年  月  日

采购代理机构声明：本合同标的经采购代理机构依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

第六部分  投标文件格式

# 附件1

# 表：1

# 投 标 函

# 致：海南省教学仪器设备招标中心：

根据贵方为“              ”项目的投标邀请（招标编号：HNJY2019- - ），正式授权下签字代表              （全名、职务）代表投标方                   （投标方名称、地址）提交下述文件正本一份和副本叁份。

根据此函，我们宣布同意如下：

1、我方接受招标文件包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件的所有的条款和规定。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

2、我方同意按照招标文件第四部分 “投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的60天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据，并保证资料、证据的真实有效性。

4、如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。

5、如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。

投标人名称：              （公章）

地址：                               邮编：

电话：              传真：

授权代表签字：               职务：

日期：

# 表2

# 开标一览表

# 项目名称：

投标人名称： （盖章）

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 厂家、品牌型号及技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 投标单项总价 | 优惠政策产品扣除2%后单项总价 | 交货期 |

是否小微型企业产品:是（   ）；否（   ）。

总价：                              大写：

优惠政策产品扣除后总价：            大写：

投标人代表签名：             职务：         联系电话：           日期：

# 注：1、国产设备用人民币报价,进口设备用美元免税报价。

2、第6栏的单价应包括全部安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用。

3、单价{单价=（货价+运抵用户指定地点运、保、税、）}和投标总价。如果单价与总价有出入，以单价为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价。

4、第8栏中的优惠政策产品指节能产品、信息安全产品、环境标志产品。

附件3

规格响应表

投标人名称: （盖章）

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述，提供虚假材料谋取中标、成交的，属违反政府采购法相关规定，该投标文件作废标处理。

投标人名称: （盖章）

| 序号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离情况 （无偏离，正/负偏离） 证明材料页码 |
| --- | --- | --- | --- |

# 注：1、招标规格按招标文件要求填写。

# 投标规格按所投产品规格填写。不接受有选择性的参数。

# 投标人签名：

# 附件4

服务计划

主要内容应包括：

1、公司简介；

2、已做项目简介；

3、人员情况；

4、组织计划；

5、其它服务承诺。

附件5

履约保函格式（中标后提供）

履约保函

致：                 （采购人）

本保函作为贵方与政府集中采购中标人于  年  月  日就                   项目（以下简称“项目”）项下提供签订的       号合同履约保证金。            银行（以下简称银行）无条件地、不可撤消地保证本行、其继承和受让人无条件追索地向贵方以人民币支付总额不超过       元，即相当于合同价格的2%。

并以此约定如下：

1、中标人未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方以后可能做出的并同意的修改、补充和变动，包括更换或修补贵方认为对有缺陷货物（以下简称违约），只要贵方确实，无论中标人有何反对，本行凭贵方的书面违约通知，立即按贵方提出的不超过上述累计总额的金额和按该通知规定的方式付给贵方。

2、本保证函的规定构面本行无条件的、不可撤消的直接义务。今后任何对合同条款的修改、贵方在时间上的通融、其他宽容、让步或由贵方采取的除了本款以外都适用的可能免除本行责任的任何删除或其他行为，均不能解除或免除本行在该保证函项下的责任。

3、保证函在本合同规定的保证期满前完全有效。

出证行名称：

签字、盖章：

日     期：

## 附件6 资格证明文件（格式）

目     录

6.1 法人营业执照的复印件（须加盖本单位公章）

6.2组织代码机构证书复印件（须加盖本单位公章）

6.3税务登记证书复印件（须加盖本单位公章）

6.4法定代表人授权书（格式）

6.5投标人的资格声明（格式）

6.6社会保障资金缴纳证明（须加盖本单位公章）

6.7依法缴纳税收的完税证明复印件（须加盖本单位公章）

6.8投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明

6.9投标保证金支付证明

6.10其他资格证明文件

## 附件6.1  法人营业执照的复印件

提供工商年检合格的营业执照副本复印件

（须加盖本单位公章）

## 附件6.2  组织代码机构证书复印件

（须加盖本单位公章）

## 附件6.3  税务登记证书复印件

（须加盖本单位公章）

## 附件6.4           法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字盖章_______________________________

被授权人签字_______________________________

公司盖章：

附：

被授权人姓名：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮政编码　　：

传　　　　真：

电　　　　话：

## 附件6.5  投标人的资格声明 （格式）

（须加盖本单位公章）

- 名称及概况 ：

(1)投标人名称：

(2)地址及邮编：

(3)成立和注册日期：

(4)主管部门：

(5)企业性质：

(6)法人代表：

(7)职员人数：

一般员工：

技术人员：

(8)近期资产负债表(到		年       月			日止)

(1)固定资产：

原值：

净值：

(2)流动资金：

(3)长期负债：

(4)短期负债：

(5)资金来源

自有资金：

银行贷款：

(6)资金类型：

生产资金：

非生产资金：

2、近三年的年营业额：

年份　　 　　　　国内　　　　 　　出口　 　　　　　总额

__________　　　 ___________　　　___________　　　___________

3、有关开户银行的名称和地址：_______________________________

4、其他情况：_______________________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：_____年______月______日

投标人授权代表(签字)：__________________

投标人授权代表的职务：__________________

电话号：__________________

投标人盖章：____________________________

传真号：__________________

## 附件6.6 投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明

（须加盖本单位公章）

海南省教学仪器设备招标中心：

我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录。

特此声明。

法定代表人或被授权人签字：

投标人公章：

年    月    日

## 附件6.7  社会保障资金缴纳记录

企业社会保障资金缴纳社保证明（社保缴费单或银行付款单复印件加盖单位公章）

## 附件6.8  依法缴纳税收的完税证明

企业依法缴纳税收的完税证明（复印件加盖单位公章）

## 附件7 中标服务费承诺书（格式）

致：海南省教学仪器设备招标中心：

我们在贵公司组织的	      	项目（设备）招标中若获中标（招标文件编号：	       	），我们保证在签订合同的同时按招标文件的规定，以支票、汇票或现金方式，向贵公司一次性支付应该交纳的中标服务费用。收费标准按“中华人民共和国国家计划委员会[计价格 ［2002］1980号]”文件规定收取。

特此承诺！

承诺方法定名称：

地址：

电话：							传真：

电传：							邮编：

承诺方授权代表签字：								（承诺方盖章）

承诺日期：

## 附件8 投标人认为需要提供的用于参与评审其他相关资料

附件9退还投标保证金申请函格式（单独密封于一信封，不需放入“投标文件”的密封袋中。并于递交投标文件时交于采购代理机构）

致：海南省教学仪器设备招标中心

我方为            项目（项目名称、编号、分包号）投标所提交的保证金人民币         （注明大小写）元，请贵中心退还时划到以下帐户：

| 收款单位 | 收款单位名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 收款单位地址 |  |
|  | 开 户 银 行 |  | 联 系 人 |  |
|  | 帐 号 |  | 联系电话 |  |

投标人（全称并加盖公章）：

日       期：

附件10  小型、微型企业声明函

小型、微型企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型、中型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

附件11残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）

附件12供货承若书

（须加盖本单位公章）

海南省教学仪器设备招标中心：

我公司如果中标本项目，对本项目提供的所有货物保证货源全新正品，保质保量，按时供货，否则按合同赔偿违约金，并自愿接受省财政部门的相关处罚。

特此声明。

法定代表人或被授权人签字：

投标人公章：

年    月    日

- 招标项目需求

| 序号 | 货物名称 | 参考型号及技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 执勤信息平台 |
| 1.1 勤务平台软件 |
| 1 | 武警中队级固定勤务数据采集管理软件（系统集成及数据库模块） | ★整合指挥、监控、防护、报警、通信、执勤信息管理等要素，集中控制各类前端设备，实现执勤管控、查勤管理、设备配置、记录查询等基本功能，辅助勤务日常管理和指挥控制。 1、兼容集成国内主流厂商编解码设备及15所伺所器 2、兼容集成哨位信息终端设备 3、兼容集成周界雷达对射、高压电网周界等各类周界防范报警系统 4、兼容集成哨位信息厂家的声光报警器、警情发布主机、枪声仿真器等哨位执勤报警联动系统 5、兼容集成移动执勤管控系统 6、兼容集成枪弹管控系统 7、兼容哨位信息厂家的广播系统 8、兼容等国内主流厂家的门禁管理系统 9、符合武警三化两拓展的相关建设标准 | 套 | 1 |  |
| 1.2 勤务平台硬件 |
| 1 | 应用数据服务器 | 提供系统数据访问及存储管理服务 提供勤务数据分析及统计分析 提供实时勤务或报警消息推送到支队 Intel Xeon E5系列CPU ；内存不小于8G ；硬盘不小于1T；板载双口千兆网卡；生产厂家必须为国内制造企业，产品为国产品牌。 | 项 | 1 | 中心机房；数据采集、管理及转发 |
| 2 | 指纹采集仪 | 1、系统人员的指纹信息采集录入； 2、指纹信息录入时间：<0.5秒 3、验证窗口面积：14×18mm 4、存储容量：3000枚 5、认假率：<0.0001% 6、拒真率：<0.001% 7、通讯接口：USB标准接口 | 台 | 1 | 值班室，武警内部人员指纹采集 |
| 3 | 客户端电脑 | 硬件配置基本要求：CPU：Intel(R) Core(TM) i7系列， 8G内存及以上，500G 固态硬盘，内存/1G 128 位独立显卡，操作系统：WIN7 旗舰版64 位系统,20寸品牌液晶显示器，生产厂家必须为国内制造企业，产品为国产品牌。 | 个 | 3 | 配置1台武警查勤网、2台分别解压公安网智慧监所和接收文件系统 |
| 二、外围屏障系统 |
| 2.1、AB门验证识别管控系统（按照公安部智慧监所标准建设，由公安网单独接入） |
| 1 | AB门门禁控制系统软件 | ★1、智慧监所实战平台接口，自动关联省级违法犯罪人员信息系统，实现在押人员入所、出所业务信息实时获取；实现监所民警及工勤人员信息实时获取；自动上报外来人员（办案、律师、家属等）进出监所信息；自动上报在押人员出所比对信息；提供软件开发商看守所信息管理系统著作权证书和违法犯罪信息系统看守所系统公安部检测报告复印件加盖软件开发商公章 2、窗口人像采集模块采集外来人员信息，包括身份信息、人脸信息，采集信息实时推送到AB门比对终端 3、人身合一比对窗口采集时，自动将外来人员二代证照片与实时抓拍照片进行人合吻合度比对，AB门出入核查模块自动抓拍出入AB门的人员照片，后台实时比对，秒级反馈比中结果；对于非法出入信息，实时预警，预警方式包括文字照片、声音提醒。 4、日志及报表系统针对在押人员、监所民警、外来人员自动生成不同类型出入台帐，统计各类型人员年、月、日不同时间段内出入监所信息 5、人像采比设备开发人像比对算法二次开发，适应于公安监所出所核查、外来人员核查应用 | 套 | 1 | 平台软件共用智慧监所软件平台（包含与省级违法犯罪人员对接费用） ★提供该产品制造厂商具备公安部监所管理局看守所管理信息系统软件名录、具有高新技术企业证书、ISO9001质量管理体系（计算机信息系统集成及软件开发）证书复印件加盖制造商公章 |
| 2 | AB门系统服务器 | 1U机架式服务器主机至强四核E3-1220V6/16GB UIDMM DDR4内存/1T企业级硬盘 3.5"/集成显卡/DVDRW/板载RAID121i SATA阵列卡/标配一个300W 80+金牌电源/双千兆网卡 操作系统：CENTOS 6.1 以上 操作系统;数据库 Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.3.0; 生产厂家必须为国内制造企业，产品为国产品牌。 | 台 | 1 | 放在公安AB门控制室，用于安装平台软件 |
| 3 | 车底检查及车牌识别子系统软件对接 | 对接车底检查系统、车牌识别子系统，自动抽取车辆信息 | 项 | 1 | 部署出入口安全检查 |
| 4 | AB门及智慧监所终端 | ★具备监所实战平台接口，实时同步看守所进出人员信息，上传出入记录；监看门禁、车辆通行信息；提供软件开发商AB门人脸识别系统著作权证书复印件加盖软件开发商公章 1. 基于Intel Nehalem微架构的高性能Core i5 四核处理器 2. 支持多点触控的触摸屏和高清1080P液晶屏 3. 内置120G SSD固态硬盘和1TB机械硬盘，软件稳定流畅运行; 4. 支持4个USB接口 5. 32寸高清1080P液晶显示屏 6. 内置高保真扬声器 | 台 | 2 | 装在AB门值班室、中队作战勤务值班室，标配壁挂支架 |
| 5 | 指纹采集仪 | 1、系统人员的指纹信息采集录入； 2、指纹信息录入时间：<0.5秒 3、验证窗口面积：14×18mm 4、存储容量：3000枚 5、认假率：<0.0001% 6、拒真率：<0.001% 7、通讯接口：USB标准接口 | 个 | 1 | 采集公安管教人员指纹到平台 |
| 6 | 紧急开门按钮 | 标准X86盒子大小， 点动式自恢复开关 | 个 | 2 | 用于B门和辊闸紧急开门，A门直接采用监门哨的按钮 |
| 7 | 人脸识别门禁终端（人脸+指纹+读IC卡） | 1.采用7寸LCD 2:3触摸显示屏，分辨率支持480*800，显示操作提示以及人脸识别框； ★2.支持数据上传智慧监所实战平台功能，可将前端比对结果及抓拍的照片实时上传给监所实战平台并上报省厅智慧监管平台，提供软件开发商AB门人脸识别系统著作权证书复印件加盖软件开发商公章 3.支持本地登录后管理、查询、设置设备参数、人脸数据导入、事件记录导出功能 4.支持验证时候人脸抓拍并上传到AB门系统软件 5.支持门未关妥、门被外力开启等报警功能 6.内置软硬件看门狗保护机制，保障设备的稳定运行 | 台 | 7 | A门、B门、立式辊闸进出各一个，办证大厅一台人脸录入 |
| 8 | 多功能控制器 | 1. 支持2路RS485通信控制接口，可拓展其它设备连接 2. 支持4路串口通信接口，可拓展温湿度探测器或红外发射器 3. 支持3路DC12V电源输出和1路DC5V电源输出接口，外设设备可直接取电 4. 内置一键开门按钮，可在紧急情况下一键开门 | 个 | 2 | 装在A门和B门的控制室，连接门锁和其它设备进行控制 |
| 9 | 智能坚固型电插锁 | 1.不锈钢锁心可承受破坏剪力达800Kg以上； 2.内含门开启或关闭状态侦测输出接点防残磁设计，选用进口纯铁材料； 3.可以设置开门的延时时间； 4.内含光耦合开门输入按钮接点，如5秒内未开门亦会再自动上锁。 | 个 | 1 | 利旧1个A门，B门增加一个 |
| 10 | 闭门器及门磁指示灯 | 1、自动液压式缓冲 2、材质：太空铝 3、最大门宽:1100mm 4、最大门重80KG | 个 | 2 | AB门各一个 |
| 11 | 全高立式辊闸 | 采用SUS304不锈钢板冲压成型，全高转闸采用独特的双向防反转功能、通行方向灯光提示指示、控制板带有计数功能，防冲功能,在没有接收到开闸信号时,摆臂自动锁死;LED数字显示功能、最先进的驱动控制技术，尺寸： L1500*W1500*H2300（mm），摆臂长：标准600mm，摆动方向：双向，输入接口： 继电器开关信号或RS485电平信号，通行速度： 30人/分钟，闸门开、关时间： 1-2秒 | 套 | 1 | 装在人行通道AB门之间 |
| 12 | AB门禁操控台 | 定制3.5米*600MM | 套 | 1 |  |
| 13 | 交换机 | 24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电 | 台 | 2 | 装在监门哨内，连接武警2个屏幕设备 |
| 2.2、车底扫描及安全检查系统 |
| 1 | 便携式视频车底检查仪 | 1、采用线阵扫描技术方式成像 2、扫描分辨率≥2048线CCD 3、车辆以25Km/h通过装置时图像显示时间≤1秒 4、最大扫描速率：18kHz 5、检测车速：1-60km/h 6、视场角度：170度 | 套 | 1 |  |
| 2 | 智能控制器（含车底检查仪软件及车牌识别软件） | 1、扫描方式：全自动触发 2、图像检索功能检验： 能按日期、时间、车牌号等信息检索以存储的车底及车牌图像。 3、车底图像分辨率：12000×6144 4、车底图像自动拍摄：当车辆以1-60km/h的速度通过车底扫描仪时，车辆经过之后，系统在1S内显示该图像，当车辆在车底扫描仪图像采集区域内静止一定时间后再继续通过车底扫描仪后，车底图像显示完整。 5、图像自动存储、删除功能：保存不少于1万张图片，对于过期的图片自动删除。 6、图像质量调整功能：可生产对车底或车牌图像进行饱和度、对比度、均衡、锐化调整；并进行放大缩小处理，且放大倍数达16级，并可对局部进行放大显示。 7、可疑物品辅助检查功能：软件自动发现与辨别车底盘存在可疑物，并对可疑物所在部位通过软件自动进行框选与提示，辅助人员检查工作。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 手持金属探测器 | 外形尺寸：850*50*150（mm）超高灵敏度两级可调，一键复位，声光报警。 | 台 | 2 |  |
| 4 | 高清网络红外摄像机（含支架） | 1、具有200万像素 CMOS传感器。 2、★内置GPU芯片。（投标时提供公安部检验报告证明复印件加盖生产厂家公章） 3、最低照度彩色：0.0005 lx，黑白:0.0001 lx，亮度等级不小于11级。 4、★红外补光距离不小于110米。（投标时提供公安部检验报告证明复印件加盖生产厂家公章） 5、需支持双码流技术，主码流最高1920x1080@25fps，子码流640x480@25fps 6、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。 7、信噪比不小于62dB。 8、★需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，并可将分析目标设置为人、车辆、人和车辆三种，可对布防时间和联动报警方式进行设置。（投标时提供公安部检验报告证明复印件加盖生产厂家公章） 9、★需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。（投标时提供公安部检验报告证明复印件加盖生产厂家公章） 10、需具备镜头控制功能，可通过IE控制镜头的ZOOM和FOCUS，并支持自动聚焦功能，在变焦过程中不会虚焦。 11、不低于IP67防尘防水等级。 | 台 | 3 | 车辆顶部视频检查及通道监控（车顶1个通道两个） |
| 5 | 22”液晶显示器 | 22寸1280X1024真彩液晶显示屏含鼠标、键盘 | 台 | 1 |  |
| 2.3、哨位门禁管控系统 |
| 1 | 智能勤务门禁一体机 | 1、前置监控：1路130万像素传感器，2.8mm 定焦镜头，红外补光灯； 2、扬声器：1路，内部集成，输出功率3W；麦克风：1路，内部集成； 3、功能按键：2个，呼叫值班室、哨位按键，接通、挂断按键复用，支持按键背光； 4、门状态指示：1个状态指示灯，35*35mm 亚克力灯罩；解锁灯闪烁，上锁灯熄灭； 5、开关量输出：1路门禁电插锁开关控制信号输出，凤凰端子； 6、开关量输入：2路门禁开关状态、开门按钮输入，凤凰端子； 7、网络接口：1路10/100Mbps自适应以太网RJ45接口； 8、支持触发值班室对讲按键自动开启申请开门操作； 9、支持门禁对讲主机对哨位门禁终端远程广播监听； 10、支持接收控制命令对电插锁统一供电和开关控制；支持本地出门按钮开关量接入 | 台 | 3 | 2个岗楼、监门各1台 |
| 2 | 勤务门禁锁 | 1.不锈钢锁心可承受破坏剪力达800Kg以上； 2.内含门开启或关闭状态侦测输出接点防残磁设计，选用进口纯铁材料； 3.可以设置开门的延时时间； 4.内含光耦合开门输入按钮接点，如5秒内未开门亦会再自动上锁。 | 个 | 3 | 监门哨+岗楼 |
| 3 | 勤务闭门器 | 1.自动液压式缓冲 2.材质：太空铝 3.最大门宽:1100mm 4.最大门重90KG | 个 | 3 | 监门哨+岗楼 |
| 4 | 门禁控制器 | 1、 所有对外端口具有瞬间过压保护，输入电源过流/过压/反压保护； 2、 硬件平台：32位400MHz 嵌入式 CPU，32Mb RAM，256Mb Flash； 3、 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 4、 支持单门双向进出控制，支持单门状态实时检测； 5、 支持1路控锁继电器输出（电压≤36V，电流≤5A）； 6、 支持1路门状态检测输入；支持1路出门按钮输入； 7、 通讯接口：5路100Mbps以太网RJ45接口；1路RS485工业总线 | 个 | 3 | 监门哨+岗楼 |
| 2.4、防冲撞阻车系统 |
| 1 | 防冲撞升降柱 | 液压升降柱 柱体材质：304不锈钢 柱体壁厚：6mm 柱体直径：217mm 升/降时间：3S 防护等级：IP68 警示方式：3M反光带，LED指示灯 控制方式：遥控器或按键 | 根 | 5 | 含开挖及水泥基础 |
| 2 | 升降柱控制箱 | 中速升降柱控制盒 遥控频率：433.92Mhz 应急方式：后备电源控制电磁阀释放 控制方式：手动、遥控 控制数量：最多能控制6台中速升降柱 | 台 | 1 |  |
| 2.5、车牌识别及车辆出入管理系统 |
| 1 | 一体化道闸（含感应雷达、车牌抓拍摄像机、车余位显示屏等） | 【直杆】【中速】一体化道闸包含：道闸，抓拍机，补光灯，LED屏，喇叭，1个车检器，1个防砸雷达，2个遥控器，道闸类型：直杆道闸方向：全向，道闸杆长：4米，运行速度：2.5-3.0秒，横杆材质：铝合金+珍珠棉，闸机颜色：金色，遥控距离：≥30米，抓拍机分辨率：200W（1920 × 1080），传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS，最小照度：彩色0.002Lux@(F1.2,AGC ON)，黑白0.0002Lux @(F1.2,AGC ON)，视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG，通讯接口：1个RJ4510M/100M/1000M自适应以太网口,1个RS-485接口，1个RS-232接口，1个USB，外部接口：4路外部触发输入、同步电源接口SYNC、3对输出接口(2对继电器输出、1对补光灯触发输出接口)，LED补光灯灯珠数量：3颗，色温：5000K~7000K，发光角度：40°，最佳补光距离：4米～8米，补光灯触发方式：电平量/开关量触发，LED信息显示屏点间距：P4，颜色：双基色(红绿)，LED屏亮度：1200cd/㎡，LED屏最佳可视距离：＞4 m，车检器通道数：2通道线圈输入，功能特性：支持防撞、防冷凝、手动锁闸等功能，支持语音播报 | 台 | 2 | 4米杆一进一出各一台 |
| 2 | 车辆检测线圈及防砸车车检器 | 含2捆线圈共100米 | 套 | 2 | 含破路预埋水泥路线恢复 |
| 3 | 出入口控制终端 | 出入口控制终端【含管理软件】：处理器：Intel Bay Trail平台处理器 ，内存：4GB 硬盘存储：1个2.5寸监控级1T硬盘，指示灯：电源指示灯/运行指示灯，显示器分辨率：1920×1080 功能特性：含出入口管理软件，无风扇设计，集成交换机、485接口、报警4进4出、麦克风输入、视频HDMI接口，1T硬盘，22寸1080p显示屏，配置键鼠套件，正版Windows系统 | 套 | 1 |  |
| 4 | UPS电源 | 2KVA12V96AH电池 | 台 | 1 | 为车辆出入系统及人行道闸市电断电蓄电1小时 |
| 三、信息感知系统 |
| 3.1视频监控系统 |
| 1 | 高清网络红外防爆半球型摄像机(含拾音器） | 分辨率：1080P，★要求能够直接接入武警现有三级查勤网执勤平台，带模拟数字双输出，带音频报警等接口，2.8-12mm调焦镜头，带红外，可以上传三级网同时中队用NVR存储。最低照度彩色为0.01Lux/F1.2转黑白0Lux/IR ON；支持1路音频输入1路音频输出；支持3D降噪功能，支持宽动态功能，支持越线、区域闯入智能分析，Smart-IR红外技术，红外距离30米。 | 台 | 5 | 作战勤务值班室、备勤室、监门哨各1台、枪库对射2台 |
| 2 | 高清网络红外哨位摄像机（含伸缩杆或立杆） | 分辨率：1080P，★要求能够直接接入武警现有三级查勤网执勤平台，带模拟数字双输出，带音频报警等接口，2.8-12mm调焦镜头，带红外，可以上传三级网同时中队用NVR存储。最低照度彩色为0.01Lux/F1.2转黑白0Lux/IR ON；支持1路音频输入1路音频输出；支持3D降噪功能，支持宽动态功能，支持越线、区域闯入智能分析，Smart-IR红外技术，红外距离50米。 | 台 | 3 | 执勤哨位哨岗（两个岗楼，一个门卫） |
| 3 | 高清网络红外摄像机（含支架） | 1、具有200万像素 CMOS传感器。 2、★内置GPU芯片。（投标时提供公安部检验报告证明复印件加盖生产厂家公章） 3、最低照度彩色：0.0005 lx，黑白:0.0001 lx，亮度等级不小于11级。 4、★红外补光距离不小于110米。（投标时提供公安部检验报告证明复印件加盖生产厂家公章） 5、需支持双码流技术，主码流最高1920x1080@25fps，子码流640x480@25fps 6、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。 7、信噪比不小于62dB。 8、★需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，并可将分析目标设置为人、车辆、人和车辆三种，可对布防时间和联动报警方式进行设置。（投标时提供公安部检验报告证明复印件加盖生产厂家公章） 9、★需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。（投标时提供公安部检验报告证明复印件加盖生产厂家公章） | 台 | 12 | 目标周界内监墙每面安装3个，外围墙及巡逻道摄像机利旧 |
| 4 | 8寸星光级高清网络红外球机 | 1、内置GPU芯片 2、红外距离不小于550米 3、支持同时输出不少于2路分辨率1920×1080高清图像 4、支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux 5、★照度适应范围不小于145dB，宽动态能力综合得分不小于139，信噪比不小于64dB。（投标时提供公安部检验报告证明复印件加盖生产厂家公章） 6、支持水平手控速度不小于800°/S,垂直手控速度不小于300°/s。水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° 7、支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，每条巡航路径可设置不小于32个预置点。支持预置位视频冻结功能；支持优先控制功能。 8、支持快速聚焦功能，当设备跟踪行人或机动车等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见 9、★网络传输能力满足设备与客户端之间用350m五类非屏蔽网线直接连接，发送3000个数据包，重复三次，无丢包。（投标时提供公安部检验报告证明复印件加盖生产厂家公章） 10、★具备较强的网络自适应能力，在丢包率为32%的网络环境下，可正常显示监视画面。（投标时提供公安部检验报告证明复印件加盖生产厂家公章） 11、支持采用H.264、MJPEG、H.265视频编码标准；支持smart265功能。 12、支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口。有SD卡槽，最大支持256GB的SD卡。 13、支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域等行为分析功能；人脸检测功能；音频异常侦测功能 14、★室外球机应具备较好防护性能，支持IP67；具备较好的电磁兼容性，支持空气放电20KV，接触放电10KV，15KV防浪涌。（投标时提供公安部检验报告证明复印件加盖生产厂家公章） 15、★符合《GB/T28181-2016公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》中的相关规定。（投标时提供公安部检验报告证明复印件加盖生产厂家公章） | 台 | 2 | 营区及训练场各一台 ★提供该产品制造厂商具备发展和改革委员会印发的国家地方联合工程研究中心或国家地方联合工程实验室、国家部委级认定的国家级企业技术中心、安全生产标准化二级或以上证书的复印件并加盖制造厂商公章 |
| 5 | 电子哨兵 | 网络球机： 1、主从跟踪系统由网络摄像机及智能球型摄像机组成 2、系统无需额外配置智能服务器即可实现智能分析、联动防控功能 3、支持采用H.264、MJPEG、H.265视频编码标准 4、可通过同1个RJ45网络接口可以同时访问网络摄像机和智能球型摄像机 5、支持自动跟踪、手动跟踪、混合跟踪功能，并在相应模式下，智能球型摄像机可对跟踪或所选的人或车进行抓拍并将抓拍图片上传至客户端软件，抓拍图片包括人/车全景图、人脸/车牌特写图 6、在自动跟踪模式下，智能球型摄像机每分钟可对最多30个跟踪目标进行抓拍 7、支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域，并联动报警 8、支持最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx 9、照度适应范围不小于145dB，宽动态能力综合得分不小于139，信噪比不小于64dB 10、支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，每条巡航路径可设置不小于32个预置点。支持预置位视频冻结功能；支持优先控制功能 11、★具有三种滤光片。三种滤光片透过率均不小于95%（投标时提供公安部检验报告证明复印件加盖生产厂家公章） 12、★支持快速聚焦功能，当设备跟踪行人或机动车等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见（投标时提供公安部检验报告证明复印件加盖生产厂家公章） 网络摄像机： 14、★摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸（投标时提供公安部检验报告证明复印件加盖生产厂家公章） 15、最低照度彩色：0.0003 lx，黑白:0.0001 lx，灰度等级不小于11级。 16、★支持透雾自动切换功能，当检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换。（投标时提供公安部检验报告证明复印件加盖生产厂家公章） | 台 | 4 | 内围墙四角各一台 ★提供该产品制造厂商具备发展和改革委员会印发的国家地方联合工程研究中心或国家地方联合工程实验室、国家部委级认定的国家级企业技术中心、安全生产标准化二级或以上证书的复印件并加盖制造厂商公章 |
| 3.2、执勤哨位信息系统 |
| 1 | 智能执勤信息化终端 | 1、机架式机箱；intel Xeon E3系列CPU ；内存不小于8G ；硬盘不小于1T；板载双口千兆网卡 2、提供系统数据访问及存储管理服务 3、提供勤务数据分析及统计分析 4、提供实时勤务或报警消息推送服务 5、提供多级勤务系统间数据同步服务 6、提供报警及设备状态信息实时采集服务 7、提升系统内设备统一授时服务 8、提供流媒体分发、转发服务 9、提供可灵活配置的勤务应急处理引擎服务 10、提供安全统一的用户权限管理服务11、支持查岗换哨监督功能 12、支持勤务视频浏览及控制 13、支持哨位执勤管理、子弹箱开关控制、子弹箱状态监测功能 14、支持多级多用户间的哨位语音对讲、查勤语音对讲、支持多级流媒体转发功能 15、兼容国内主流厂商的编解码设备 16、兼容哨位信息终端设备 17、符合武警三化两拓展的相关建设标准 | 台 | 3 | 利旧更新换成双屏哨位台 |
| 2 | 无线报警主机 | 1、 无线频率：433MHz；传输距离：≧500m（无遮挡）；传输方向：全向传输； 2、 功能按键：1个配对按键，防止误触发设计； 3、 LED指示灯：1个绿色LED，通电亮断电灭；1个黄色LED，配对亮结束灭； 4、 配对数量：配对128个无线报警手持终端； 5、 报警类型：支持逃脱、暴狱、劫持、袭击、灾害、突发等多种警情； 6、 报警输出：8 路报警开关量输出，2路报警开关量输入，凤凰段子； 7、 通讯接口：1路100Mbps以太网RJ45接口；1路RS485，凤凰段子； 8、 主机接收报警信号后联动开关量输出到哨位台主控箱，每种警情对应1路开关量。联动哨位执勤系统，等同哨位集成箱按键报警. | 台 | 2 |  |
| 3 | 无线报警便携终端 | 1、 无线频率：433MHz；传输距离：≧500m（无遮挡）；传输方向：全向传输； 2、 配对数量：最多配对128个无线报警接收主机； 3、 报警按键：支持逃脱、暴狱、劫持、袭击、灾害等五种分类报警按键触发；支持背光，红色（脱逃），黄色（暴狱），白色（劫持），蓝色（袭击），绿色（灾害）；确认主机收到警情，终端对应警情按键背光闪烁提示；进入配对模式所有报警按键背光常亮；配对成功后报警按键背光跑马灯形式闪烁提示； 4、 解锁按键：支持解锁上锁，解锁背光亮，报警按键有效，上锁背光灭，报警按键无效； 5、 电量检测：检测到电池电量过低时，解锁按键解锁后该按键背光闪烁提示 | 个 | 4 |  |
| 3.3 枪支管控检测系统 |
| 1 | 枪支离岗电子标签 | 1、工作频率：125kHz，433MHz；识别速度：≧160公里/小时； 2、支持枪支离位报警、标签电量不足报警、标签拆除破坏报警； 3、电池寿命：≧6个月；电池不足报警：电压≦3V；截止工作电压：2.2V | 台 | 6 |  |
| 2 | 枪机离岗检查主机 | 1、工作频率：125kHz，433MHz；识别方向：全向；定位距离：0 -6米； 2、支持枪支离位自动报警、标签电量不足报警、标签拆除破坏报警； 3、支持枪支自动注册：哨位无枪支，有枪支进入并且持续保持 10秒以上即注册在位。 4、支持正常换枪操作：当哨位原枪支在位时，有新枪支出现，此时原枪支离开，系统自动判断哨位换枪操作，不触发枪支离位报警，只是记录事件。 5、支持枪支离位检测时间段设置，当设为全天时，则任意时间枪支离位均触发报警；当设为某时段时，撤岗时间前后30分钟内枪支离位不触发枪支离位报警，只是记录事件。 6、融入哨位执勤系统：枪支离位报警设备接入哨位集成箱管理系统，实时显示各哨位枪支在位状态，发生枪支离位报警时联动视频弹出并语音播报。 | 台 | 3 | 两个岗楼及监门哨各一台 |
| 3.4、押解或巡逻车4G/5G无线图传系统 |
| 1 | 动态勤务车载高清终端（含加密模块） | ◎支持双路高清视频编码和传输，支持本地视频回显。视频编码：支持H.264、H.265编码；支持视频分辨率CIF、D1、720P、1080P可配置；支持1fps ～25fps帧率可调，支持60kbps～2Mbps码率可调；视频接口全部采用航空插头，保证稳定性； ◎支持音频编解码和传输，支持终端与中心之间的语音对讲和语音组呼功能； ◎具有网关功能，可将用户局域网通过无线或有线方式接入分组数据（专）网； ◎内置北斗模块，提供所在位置及时间信息；支持定位信息上报平台； ◎支持面向平台的一键告警功能； ◎支持PelcoD、PelcoP协议，通过客户端可选实现双路远程云台控制； ◎支持CDMA2000、EV-DO、WCDMA、TD-SCDMA、TD-LTE、FDD-LTE等网络制式；支持自动拨号及断线重连功能 ◎支持VPN连接及路由功能，支持NAT功能，可实现多个用户局域网间的互联互通； ★◎ 支持物理门卫式数据加密方式，采用经过中机/军机认证的保密模块，实现数据加密通信，符合武警部队动态勤务管控终端加密要求； ◎支持保密模块手动毁钥功能； ★◎可无缝接入现有武警动态勤务管控系统和专用移动通信指挥系统。 ★提供车载加密终端环境实验报告及出所验收测试报告，提供证书复印件加生产厂家盖公章 | 套 | 1 | ★提供该产品的制造厂商具备武器装备科研生产单位二级及以上保密资格证书、武器装备质量管理体系认证证书复印件并加盖厂家公章或投标专用章 |
| 2 | 动态勤务单兵高清终端 | ◎操作系统:嵌入式操作系统； ★◎支持数据加密功能，物理门卫式数据加密方式，采用经过中机/军机认证的保密模块，实现数据加密通信；保证本设备所有业务数据均需通过保密模块进行加/解密，符合武警部队动态勤务管控终端加密要求； ◎支持密码模块手动毁钥功能； ◎支持CDMA2000、EV-DO、WCDMA、TD-SCDMA、TD-LTE、FDD-LTE等网络制式；支持自动拨号及断线重连功能； ◎支持接收的语音组呼、视频会商、点对点单向和双向实时音视频通信； ◎支持中心授权模式下主动发起组呼及对组内成员进行动态的增加、删除、呼叫限时和禁言功能； ◎支持视频硬件编解码，支持固定码率和可变码率，支持视频画面OSD叠加，支持视频本地回显； ◎支持语音外接摄像头耳麦一体机或者内置麦克两种音频采集方式，支持内置扬声器，支持语音对讲和PTT对讲功能； ◎支持语音和视频的解码，视频输入：2路视频；输出：1路视频；视频压缩格式：H.264/H.265,视频制式：PAL；视频分辨率：QCIF/CIF/4CIF/D1/720P/1080P；视频输出码率：50kbps~2000kbps；视频帧率：0.1fps、0.2fps、1fps~25fps帧率之间可调节； ◎支持短消息功能； ◎支持实时定位及位置信息上报功能； ◎支持面向平台的一键告警功能； ◎支持调阅本级所有终端的视频、语音等基本的动态勤务管控功能； ★◎可无缝接入现有武警动态勤务管控系统和专用移动通信指挥系统。 ★提供动态勤务单兵终端环境实验报告及入所验收测试报告（提供证书复印件加生产厂家盖公章） | 台 | 1 | ★提供该产品的制造厂商具备武器装备科研生产单位二级及以上保密资格证书、武器装备质量管理体系认证证书复印件并加盖厂家公章或投标专用章 |
| 3 | 车载终端配件箱 | 设备箱，可抽拉导轨设计，可以上锁。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 数字手持台 | 支持数字集群、模拟集群、数字常规、模拟常规四种模式；信道容量：＞1000；频率稳定度：±0.5ppm；输出功率：1W～4W ；工作频段：350MHz～400MHz，信道间隔:12.5KHz，★具备型号核准证书（提供证书复印件加生产厂家盖公章）； 手持对讲机支持单条收发（显示）不少于500个汉字短信息；防尘防水等级不小于IP67，；实现北斗定位功能定位精度: ≤2.5m CEP；接收灵敏度: 捕获灵敏度≤-146dBm、跟踪灵敏度≤-165dBm； ★符合国军标认证，生产厂家须具备军工四证，提供证书复印件加生产厂家盖公章。必须实现和驻所武警部队的互联互通。含一电一充、配置耳麦及皮带夹。 | 台 | 8 |  |
| 5 | 备用电池 | 电池容量2000mAh | 个 | 8 |  |
| 6 | 电子脚扣（含警务终端、执法记录仪） | 外出押解防脱逃便携箱，实时监控在押人员出所就医全过程，收纳便捷，手提箱方便外出携带。箱内含中号电子脚扣一只，具有防拆、防水、防尘、自动测距、超距报警、GPS定位、信息上报功能；手持终端一台，具备信息录入、自动测距、信息上报、自动报警、语音通话和数据通讯；便携摄像机一台，内置电池、无线Wi-Fi、GPS、3G/4G传输、GPS+北斗定位，可实现可接入视频图像管理平台，实现警员定位、视频实时浏览、双向语音对讲等功能；其他辅材若干。整套系统含第1年GPS、LBS服务费。 | 套 | 2 |  |
| 7 | 互联网终端 | 硬件配置基本要求：CPU：Intel(R) Core(TM) i7系列， 8G内存及以上，500G 固态硬盘，内存/1G 128 位独立显卡，操作系统：WIN7 旗舰版64 位系统,20寸品牌液晶显示器 | 台 | 1 |  |
| 四、综合报警系统 |
| 4.1 周界智能分析系统 |
| 1 | 智能周界报警分析服务器 | 机箱规格：19英寸1U标准机架式 处理器：一颗E3-1200系列高性能CPU，集成专业级GPU芯片； 内存：8G DDR3 内存； 硬盘：内置1个240GB SSD 硬盘； 数据接口：4个千兆自适应网口，4个USB3.0接口，2个USB2.0接口，1个VGA接口； 电源：热插拔高效1+1冗余电源模块； 支持16路视频流实时分析（H.264/H.265） 周界防范：穿越警戒线、区域入侵、进入/离开区域、徘徊、停车、物品遗留/拿取 异常行为：快速奔跑、肢体冲突、人群聚集、人员倒地 态势分析：人群密度、区域人数、客流信息统计 室内行为：起身、攀高、离岗、睡岗、人数异常、超时滞留、声强异常、剧烈运动、人员站立、静坐 生产厂家必须为国内制造企业，产品为国产品牌。 | 台 | 1 | 周界智能分析及报警信息管理，与哨位系统对接 |
| 2 | 报警管理软件 | 1. 实时解析雷达数据信号，联动视频进行目标自动跟踪识别。 2. 识别多种目标类型：人，动物（家畜），车等。可根据要求自定义需要过滤的动物或车。 3. 单帧图像识别时间<50ms。 4. 高清视频数据采集：可根据实际监控环境的需要，选择安装多种不同 焦距的高清摄像机或照相机，可自动捕获目标图像，也可与雷达信号联 动拍摄。 5. 联动执勤管控平台：推送报警信息类型包括目标个数，报警图片（目标框出），报警时间，目标速度，目标位置坐标，报警视频录像等。 6. 支持报警区，排除区的自定义设置。可以通过系统操作界面，以图形 化、鼠标拖拽的方式灵活的设定报警区域、排除区域。 7. 目标跟踪识别与报警：当可疑行人目标进入警戒区域时，系统自动记 录目标运动轨迹并进行抓拍，将数据分析后，记录目标出现时间、位置 及速度信息，同时发出声光报警信号。 | 套 | 1 |  |
| 4.2 周界报警接入系统 |
| 1 | 周界网络总线报警主机 | 最多可接2050个防区；双通讯总线输出，通讯距离可达2400米；自身带有8个有线防区,通过485通讯接口可以外接最多256个总线设备，每个扩展输入设备最多可接8个防区；最多有256个分区，支持4096路报警联动输出；支持17个LCD键盘包括1个主键盘和16个从键盘，键盘总线最长9.6km，支持IP手机编程。 | 台 | 1 | 高压电网、电子围栏及雷达预警等报警信号综合接入，与哨位系统对接 |
| 2 | 控制键盘 | 中文LCD编程键盘 | 个 | 1 |  |
| 3 | 单防区扩展模块 | 单防区扩展模块，可接入1个常闭NC防区，使用线末电阻监控防止破坏 | 个 | 8 |  |
| 五、联防联动系统 |
| 5.1、联动报警系统 |
| 1 | 智能声光报警器 | 1、没有报警时，LED 屏滚动各种信息，如日期，时间、通知等； 2、支持应急报警控制终端一键解除五色报警灯正响应的警情； 3、哨位系统软件或电脑崩溃时，五色报警灯能正常接收警情； 4、报警类型：脱逃、暴狱、劫持、袭击、灾害，一键紧急报警； 5、报警模式：相应警灯闪烁，语音播报、LED屏显示预案；紧急报警时所有警灯闪烁； 6、灯光参数：红、黄、白、蓝、绿五种警灯；采用高亮 LED，7cm*7cm亚克力面板； 7、集成1路≧8W扬声器，播报警情；支持滚轮旋钮调节音量； 8、情报板：像素点直径3.75mm/像素点间距4.75mm | 台 | 2 | 活动中心1台，营区走廊内部1台 |
| 2 | 两警联动终端 | 1、液晶显示屏：4.3英寸彩色LCD屏，分辨率480*272，显示报警、操作、状态等信息； 2、前置摄像头：130万像素，2.8mm定焦镜头，LED红外补光； 3、语音对讲：1路麦克风/1路3W扬声器；1个旋钮调节音量； 4、五色警灯：脱逃（红），暴狱（黄），劫持（白）、袭击（蓝），灾害（绿），每种警情对应一种颜色，警灯采用33*33mm亚克力板；报警时相应警灯闪烁，同时语音播报警情； 5、操作按键：脱逃、暴狱、劫持、袭击、灾害、紧急报警、呼叫、挂断按键，支持背光； 6、模拟电话：集成1路PSTN公共交换电话； 7、通信接口：集成多业务光端机；支持1路FC光纤接口，单模单纤，传输距离>10Km； 8、支持和武警哨位执勤系统报警、视频、语音等整体联动； 9、支持训练模式，训练模式下两警联动终端不接受其他哨位警情、语音对讲主机广播； 1、支持光纤传输，传输模拟视频、模拟电话和加密串行信号，两警之间网络物理隔离 | 对 | 1 | 看守所监控室，中队值班室 |
| 六、基础支撑系统 |
| 6.1、大屏显示及信号控制系统 |
| 1 | 视频综合平台 | 1、★投标产品需提供权威机构所出具的CCC检测报告复印件加盖原厂商公章。 2、★投标产品主控板具有4个串口，每个串口挂载8个RS485控制设备，可将IP数据发送给串口。（提供公安部出具的型式检验报告复印件加盖原厂商公章） 3、投标产品具备视频遮挡报警、视频丢失报警、非法访问报警、IP冲突报警等功能。 4、投标产品具备三码流编码功能：样机支持主码流、子码流、第三码流编码输出功能。 5、投标产品解码显示视频无卡顿，编码预览视频无卡顿。 6、投标产品支持显示预案功能，可将样机的视频输出状态保存为场景，可设置多个场景并可对每个场景进行配置、清空、复制、修改、切换等操作，可实现多个场景轮巡切换、（预案）轮巡。 7、投标产品支持虚拟云台控制功能，具备虚拟云台控制按键，可调整球机和云台的运行速度和方向，并且支持多用户云台抢占、云台控制锁定功能 8、投标产品单板支持128个漫游窗口叠加，支持窗口置顶或置底设置。 9、投标产品支持1、2、4、6、8、9、12、16、32、36、48、64画面分割显示。 10、★投标产品支持走廊模式显示功能。（提供公安部出具的型式检验报告复印件加盖原厂商公章） 11、★投标产品对录像文件解码延时≤110ms。（提供公安部出具的型式检验报告复印件加盖原厂商公章） 12、投标产品支持4K输出板最大分辨率为4096×2160，其它板卡支持至少8种分辨率输出1920×1080、1680×1050、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1280×720、1024×768。 13、★投标产品的图像切换时间＜20ms。（提供公安部出具的封面具有CNAS标志的报告复印件加盖原厂商公章） 14、★投标产品支持解码中断时保留最后一帧的功能，解码板不同输出口以及跨解码板的输出口之间输出色彩无色差。（提供公安部出具的封面具有CNAS标志的报告复印件加盖原厂商公章） | 套 | 1 | ★提供该产品制造厂商具备发展和改革委员会印发的国家地方联合工程研究中心或国家地方联合工程实验室、国家部委级认定的国家级企业技术中心、安全生产标准化二级或以上证书的复印件并加盖制造厂商公章 |
| 2 | 集中解码器 | 采用Linux操作系统，运行稳定可靠 输入接口：支持一路VGA和一路DVI接入 输出接口：支持4路HDMI和2路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ） 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 解码能力：支持4路1200W，或8路800W，或12路500W，或20路300W，或32路1080P及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25画面分割显示。 音频接口：支持4路音频输出，1路对讲输入，1路对讲输出 串行接口：一个标准232接口（RJ45）、一个标准485接口 报警接口：8路报警输入，8路报警输出 | 台 | 1 |  |
| 3 | 解码板 | 四路高清解码模块。支持H.264，输出接口4×HDMI 最高视频分辨率为QXGA（2048×1536） 解码总能力支持4×1080P、8×720P、16×D1和64×CIF； 支持解码第三方厂家国标码流 | 台 | 3 |  |
| 4 | 录音电话机 | 交互式语音芯片存储，采用高保真录音技术, 高品质语音播放,设置放音密码和超级密码便于管理。录音时间：300小时以上。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 综合信息处理终端 | 1、支持喊话、对讲、电话、报警、视频调阅、摇杆操作、弹箱管控、查勤换哨、视频采集。 2、多级管控：支持中队查勤换哨数据、枪弹管控数据、设备状态、视频监控、语音对讲、各类报警实时上传勤务态势分析平台、多级执勤管控平台； 3、支持按键报警和弹箱管控信号网络、RS485 双备份传输； 4、支持子弹安全箱开关状态实时检测及开启超时语音播报； 5、支持中队执勤管控软件瘫痪和脱网时语音对讲功能、弹箱管控、报警联动功能正常； 6、空间结构：除了安装哨位集成箱本机功能模块之外，设备下方预留≧10U机架空间； 7、核心模块：核心模块采用低功耗设计，模块功率≦25W，确保断电时核心模块蓄电池供电实现语音对讲、按键报警、申请供弹、弹箱和前置视频采集功能； 8、 1台19英寸LCD触摸屏，分辨率1366*768，可戴手套触摸操作，支持视频调阅、电子地图模式切换；金属按键控制屏幕开关、亮度调节；屏幕亮度根据环境光线自动调节； 9、视频调阅：支持3路1080P/9路720P/16路D1视频解码显示；支持主辅流切换、视频分组切换、视频轮巡显示、1/4/6/8/9/16分屏显示触摸操作； 10、电子地图：电子地图显示哨位集成箱、摄像机、周界防区、智能枪柜等设备图标；支持调取相关监控视频，发起语音对讲，查看哨位信息（哨兵姓名、图片、上下哨时间），显示弹箱开关和枪支在位状态；触发报警时电子地图显示报警点位、文字、关联视频； 11、云台控制：触摸操作和摇杆键盘均可实现通道选择、云台控制、镜头变倍等操作功能； 12、信息提示：4.3英寸彩色LCD屏，分辨率480*272，显示状态、操作、报警、通知等。 13、前置摄像头：130万像素，LED 红外补光；弹箱摄像头：130万像素，LED 白光补光； 14、通信接口：2路电话，8路1000Mbps以太网；1路RS485；1路RS232； 15、对讲接口：1路麦克风；1路3W扬声器；支持滚轮旋钮调节输出音量； 16、喊话接口：1路喊话30W功放输出，滚轮旋钮调节音量；1路音频输出，可外接功放； 17、指纹识别：通过指纹识别进行智能查勤换哨，并抓拍摄像头图片上传； 18、报警接口：8路报警输入，8路报警输出 | 套 | 1 | 备勤室 |
| 6.2、基础网络系统 |
| 1 | 三层交换机 | 千兆电接口≥48个，万兆光接口≥4个，内置冗余双电源 | 台 | 1 | 中心机房增加1台 |
| 6.2、视频存储系统 |
| 1 | NVR网络视频录像机 | 1、可对视频画面叠加10行字符，每行可输入22个汉字 2、支持多屏输出，可设置2组4屏显示输出，每组包含HDMI和VGA接口各一个，同一组内为同源输出，两组之间可以异源输出视频图像。支持36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏预览 3、支持同时输出2路 H.264编码、15fps、4000×3000格式的视频图像 4、★支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）（（投标时提供公安部检验报告证明复印件加盖生产厂家公章） 5、可支持最大接入总带宽640Mbps的16路视频图像 6、支持8T容量的SATA接口硬盘 7、★支持将2个网口设置不同网段的IP地址；（投标时提供公安部检验报告证明复印件加盖生产厂家公章） 8、★支持缩略图,拖动回放时间进度条，在回放控制条上显示当前拖动时间点的缩略图（（投标时提供公安部检验报告证明复印件加盖生产厂家公章） 9、★可通过IE预览和回放双目相机的立体声（（投标时提供公安部检验报告证明复印件加盖生产厂家公章） | 台 | 6 | 持续保存三个月音视频资料 |
| 2 | 监控级硬盘 | 4T监控级硬盘， 5900转，64M，SATA3接口 | 块 | 42 |  |
| 6.3、综合布线系统及防雷接地 |
| 1 | 多媒体信息插座 | 金属地插+电话语音模块+底盒 | 套 | 2 |  |
| 2 | 网线 | 超五类屏蔽网线 | 箱 | 5 |  |
| 3 | 电话线 | RJ11电话线 | 米 | 50 |  |
| 4 | 高清视频线 | HDMI或DVI高清视频线 | 条 | 4 |  |
| 5 | 音频线 |  | 米 | 100 |  |
| 6 | 光缆 | GJFJV型紧套式24芯单模光缆 | 米 | 100 |  |
| 7 | 五类屏蔽配线架 | 带屏蔽模块 | 套 | 2 |  |
| 8 | 通讯线 | 1.规格:RVSP2*1.5； 2.材质:纯铜 国标线缆。 | 米 | 500 |  |
| 9 | 电源线 | 1.规格:RVV2*2.5； 2.材质:纯铜 国标线缆。 | 米 | 500 |  |
| 10 | 电源线 | 1.规格:RVV2*1.5； 2.材质:纯铜 国标线缆。 | 米 | 800 |  |
| 11 | 光纤尾纤跳线 | LC-LC多模万兆双芯光纤跳线 | 条 | 6 |  |
| 12 | 线槽线管 | PVC线槽线管 | 项 | 1 |  |
| 13 | 防雷接地系统 | 电源防雷，设备接地 | 套 | 5 |  |
| 14 | 服务器机柜 | 42U服务器机柜 | 台 | 1 |  |
| 15 | 辅材 | 拉杆、膨胀螺丝，等电位铜条，螺丝等 | 批 | 1 |  |
| 七、看守所讯问、会见室及通道封闭安防设施 |
| 1 | 窗户隔断金属栏栅 | 直径不小于18MM的热轧实心圆钢或16*16MM的实心方钢，水平间距不大于120MM，纵向间距不大于200MM，栏栅埋入墙体固定。 | 平米 | 72 | 会见及讯问通道窗户 |
| 2 | 金钢网 | 0.5本色不锈钢304金刚网 | 平米 | 72 |  |
| 3 | 内通道不锈钢门 | 由直径不小于25MM的不锈钢管和50*50MM的不锈钢方钢组成，双面封不锈钢板，不锈钢厚度不低于1.2MM | 平米 | 25.6 |  |
| 4 | 武警值班室瓷砖式防静电地板 | 600*600瓷砖面 | 平米 | 105 |  |
| 5 | 围墙外围不锈钢栏栅隔断封闭 | 由直径不小于25MM的不锈钢管和75*45MM的不锈钢方钢组成，水平间距不大于120MM，纵向间距不大于200MM。不锈钢厚度不低于1.2MM。 | 平米 | 72 |  |
| 6 | 智能坚固型电锁 | 1、所有对外端口具有瞬间过压保护，输入电源过流/过压/反压保护； 2、硬件平台：32位400MHz 嵌入式 CPU，32Mb RAM，256Mb Flash； 3、操作系统：嵌入式Linux操作系统； 4、支持单门双向进出控制，支持单门状态实时检测； 5、支持1路控锁继电器输出（电压≤36V，电流≤5A）； 6、支持1路门状态检测输入；支持1路出门按钮输入； 7、通讯接口：5路100Mbps以太网RJ45接口；1路RS485工业总线； 8、工作电源：AC220V±10%；设备功耗：整机小于20W； 9、工作温度：-20℃～+55℃工业级；工作湿度：10%～95%（无冷凝）； 10、设备尺寸：355mm（长）×275mm（宽）×88.6mm（高）； | 6 | 个 |  |
| 7 | 闭门器及门磁指示灯 | 1、自动液压式缓冲 2、材质：太空铝 3、最大门宽:1100mm 4、最大门重80KG | 6 | 个 |  |
| 8 | 人脸指纹门禁终端（人脸+指纹+读IC卡） | 1.采用7寸LCD 2:3触摸显示屏，分辨率支持480*800，显示操作提示以及人脸识别框； ★2.支持数据上传智慧监所实战平台功能，可将前端比对结果及抓拍的照片实时上传给监所实战平台并上报省厅智慧监管平台，提供软件开发商AB门人脸识别系统著作权证书复印件加盖软件开发商公章 3.支持本地登录后管理、查询、设置设备参数、人脸数据导入、事件记录导出功能 4.支持验证时候人脸抓拍并上传到AB门系统软件 5.支持门未关妥、门被外力开启等报警功能 6.内置软硬件看门狗保护机制，保障设备的稳定运行 | 台 | 12 | 会见及讯问通道 |
| 9 | 高清网络红外摄像机（含支架） | 1、具有200万像素 CMOS传感器。 2、★内置GPU芯片。（（投标时提供公安部检验报告证明复印件加盖生产厂家公章） 3、最低照度彩色：0.0005 lx，黑白:0.0001 lx，亮度等级不小于11级。 4、★红外补光距离不小于110米。（（投标时提供公安部检验报告证明复印件加盖生产厂家公章） 5、需支持双码流技术，主码流最高1920x1080@25fps，子码流640x480@25fps 6、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。 7、信噪比不小于62dB。 8、★需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，并可将分析目标设置为人、车辆、人和车辆三种，可对布防时间和联动报警方式进行设置。（（投标时提供公安部检验报告证明复印件加盖生产厂家公章） 9、★需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。（（投标时提供公安部检验报告证明复印件加盖生产厂家公章） | 台 | 14 |  |
| 10 | NVR网络视频录像机 | 可对视频画面叠加10行字符，每行可输入22个汉字 2、支持多屏输出，可设置2组4屏显示输出，每组包含HDMI和VGA接口各一个，同一组内为同源输出，两组之间可以异源输出视频图像。支持36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏预览 3、支持同时输出2路 H.264编码、15fps、4000×3000格式的视频图像 4、★支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）（（投标时提供公安部检验报告证明复印件加盖生产厂家公章） 5、可支持最大接入总带宽640Mbps的16路视频图像 6、支持8T容量的SATA接口硬盘 7、★支持将2个网口设置不同网段的IP地址；（投标时提供公安部检验报告证明复印件加盖生产厂家公章） 8、★支持缩略图,拖动回放时间进度条，在回放控制条上显示当前拖动时间点的缩略图（（投标时提供公安部检验报告证明复印件加盖生产厂家公章） 9、★可通过IE预览和回放双目相机的立体声（（投标时提供公安部检验报告证明复印件加盖生产厂家公章） | 台 | 2 | 通道监控录像；存储三个月； |
| 11 | 监控级硬盘 | 4T监控级硬盘， 5900转，64M，SATA3接口 | 块 | 14 |  |
| 12 | 会见系统终端 | 兼容原有会见系统 | 套 | 1 |  |
| 13 | 通讯线 | 1.规格:RVSP2*1.5；2.材质:纯铜 国标线缆。 | 米 | 800 |  |
| 14 | 电源线 | 1.规格:RVV2*2.5；2.材质:纯铜国标线缆。 | 米 | 1000 |  |
| 15 | 网线 | 1.规格超五类材质:纯铜国标线缆。 | 米 | 1500 |  |
| 16 | 线管 | PVC25，敷设方式综合考虑。 | 米 | 1000 |  |
| 17 | 设备安装附件 | 满足设备安装及使用需要的附件及辅助材料。 | 批 | 1 |  |