## 清-表3 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：海南省白沙黎族自治县老政府废弃楼改造停车场交通综合整治工程 |  | 单位：元 |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程量清单费
1.1 | 一场平、路基土方工程
1.2 | 二路面工程
1.3 | 三防护工程
1.4 | 四排水工程
1.5 | 五交通工程
1.6 | 六景观绿化
1.7 | 七路灯工程
1.8 | 八其他
二 | 措施项目费
1 | 施工技术措施项目费
2 | 施工组织措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 其中：临时设施费
2.3 | 其中：雨季施工增加费
2.4 | 其中：夜间施工增加费
三 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总包服务费
3.5 | 其中：其他费用
四 | 规费
4.1 | 其中：垃圾处置费
4.2 | 其中：社保费
五 | 税金
单位工程投标报价汇总表
工程名称：海南省白沙黎族自治县老政府废弃楼改造停车场交通综合整治工程 |  | 单位：元 |  | 第 2 页 共 2 页
招标控制价合计=一+二+三+四+五

## 清-表4 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：海南省白沙黎族自治县老政府废弃楼改造停车场交通综合整治工程 |  |  |  | 标段：海南省白沙黎族自治县老政府废弃楼改造停车场交通综合整治工程 |  |  |  | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
整个项目
| 一 | 场平、路基土方工程
1 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2M以内 3.挖出存放备用土方:机械转运挖出备用土方、运距由投标方自行考虑 |  | m3 | 113
2 | 010103001001 | 回填方【原土】 | 1.填方材料品种:挖出备用原土回填 2.密实度要求:压实系数不小于0.92 3.填方来源、运距:机械转运挖出备用土方、运距由投标方自行考虑 |  | m3 | 113
3 | 010103001002 | 回填土【外购虚方土】 | 1.填方材料品种:外购虚方回填土 2.密实度要求:压实系数不小于0.94 3.填方来源、运距:由投标方自行考虑 |  | m3 | 530
| 二 | 路面工程
4 | 060104008001 | 路床整形 路床碾压、检验 | 1.部位：整个场地 2.路床整形 路床碾压、检验 |  | m2 | 926
5 | 060104012001 | 基层 | 1.部位:道路、地坪基层 2.材料类别:级配碎石 3.摊铺厚度:20CM厚 |  | m2 | 926
6 | 060104013001 | 面层 | 1.部位:道路、地坪面层 2.材料类别:C25混凝土 3.厚度:22CM厚 |  | m2 | 881
7 | 040901009001 | 预埋铁件【拉杆】 | 1.拉杆：Φ14二级钢筋 |  | t | 1.108
8 | 040901009002 | 预埋铁件【传力杆】 | 1.膨胀传力杆：Φ28的钢筋 |  | t | 0.127
9 | 040901009003 | 预埋钢筋(螺纹钢Φ25内) | 1.部位：角隅、边缘补强钢筋 2.钢筋尺寸：直径小于25MM 3.钢筋等级：三级钢 |  | t | 1
10 | 040203008001 | 路面伸缩缝 | 1.锯缝深度:6MM |  | m | 193.6
11 | 040203008002 | 路面伸缩缝填补 | 1.填缝材料：沥青玛脂 |  | m2 | 5.64
本页小计
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：海南省白沙黎族自治县老政府废弃楼改造停车场交通综合整治工程 |  |  |  | 标段：海南省白沙黎族自治县老政府废弃楼改造停车场交通综合整治工程 |  |  |  | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
12 | 040203008003 | 路面养护 | 1.铺盖棉毡、铺塑料膜、养护。 |  | m2 | 881
13 | 080101010001 | 原土碾压、夯实 | 1.部位：人行道 2.密实度要求:压实系数不小于0.92 3.夯实方式：机械夯实 |  | m2 | 120
14 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 1.部位：人行道 2.材料:M10水泥砂浆 3.厚度：30MM |  | m2 | 100
15 | 011702001001 | 水泥混凝土基层 | 1.部位:人行道 2.材料类别:C20混凝土 3.厚度:20CM厚 |  | m2 | 100
16 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 1.部位：人行道 2.材料：20*10*6面包砖、预拌M15地面砂浆 |  | m2 | 100
17 | 010404001001 | 垫层 | 1.部位：路缘石 2.材料:15细粒砼 |  | m3 | 0.33
18 | 040204004001 | 安砌路缘石 | 1.部位：人行道 2.材料：C30砼路缘石12*34*99.5、1:3石灰砂浆砌筑 |  | m | 40
19 | 041001002001 | 拆除原人行道 | 1.材质:水泥混凝土 2.厚度:20CM厚 3.装车方式:机械装车 4.运距:由投标方自行考虑 |  | m2 | 100
| 三 | 防护工程
20 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2M以内 |  | m3 | 348.77
21 | 010103001003 | 回填方 | 1.填方材料品种:原土回填 2.密实度要求:压实系数不小于0.92 |  | m3 | 159.96
22 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:一、二类土 2.装车方式:机械装车 3.运距:由投标方自行考虑 |  | m3 | 188.81
23 | 080202025001 | 混凝土挡土墙墙身 | 1.混凝土强度等级：C25 2.混凝土拌和料要求：商品混凝土 |  | m3 | 193.06
24 | 010515001001 | 现浇构件钢筋( | 1.钢筋种类、规格：螺 |  | t | 4.67
本页小计
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：海南省白沙黎族自治县老政府废弃楼改造停车场交通综合整治工程 |  |  |  | 标段：海南省白沙黎族自治县老政府废弃楼改造停车场交通综合整治工程 |  |  |  | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
|  | 螺纹钢Φ8内) | 纹钢Φ8以内 2.钢筋级别：三级钢
25 | 011701002001 | 外脚手架 | 1.搭设方式:双排脚手架 2.脚手架材质:钢管 3.搭设高度:15M以内 |  | m2 | 339.23
26 | 011702011001 | 挡土墙 模板 | 1.部位：挡土墙 2.模板材质：木制胶合板 3.支撑方式：由施工单位自行考虑 |  | m2 | 339.23
27 | 080106004001 | 碎石 滤层 | 1.部位:挡土墙迎水面 2.材料品种:20-40碎石 3.厚度:300MM 4.断面:0.09㎡ |  | m3 | 3.2
28 | 080106004002 | 土工布过滤层 | 1.部位:排水管口 2.材料品种:土工布 |  | m3 | 8
29 | 080103002001 | 铺设土工合成材料 | 1.材料：沥青麻絮 |  | m2 | 18.72
30 | 060105009001 | 排水管 | 1.材质:塑料管 2.规格:直径500MM 3.铺设方式:预埋 |  | m | 23.4
31 | 010514002001 | 预埋立杆二次灌浆 | 1.部位：杆件基础预留孔 2.灌浆材料：C25细石混凝土 |  | 个 | 29
32 | 040309001001 | 金属栏杆 | 1.栏杆形状:直形 2.栏杆材质、规格:不锈钢 工作内容： 放样、下料、制作、焊接、安装、打磨抛光补漆. |  | m | 126
| 四 | 排水工程
33 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2M以内 |  | m3 | 80.84
34 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:压实系数不小于0.92％ 2.填方材料品种:原土回填 3.填方来源、运距:就地原土 |  | m3 | 39.88
35 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:一、二类 |  | m3 | 40.96
本页小计
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：海南省白沙黎族自治县老政府废弃楼改造停车场交通综合整治工程 |  |  |  | 标段：海南省白沙黎族自治县老政府废弃楼改造停车场交通综合整治工程 |  |  |  | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
土 2.装车方式:机械装车 3.运距:由投标方自行考虑
36 | 010501001001 | 垫层 | 1.类型：排水沟基础垫层 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C15 |  | m3 | 14.2
37 | 080106001001 | 混凝土排水渠道 | 1.类型：排水渠道 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C25 |  | m | 16.08
38 | 010512008001 | 排水沟盖板 | 1.类型：预制排水沟盖板 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C25 4.预埋钢筋：直径10MM以内 |  | m3 | 1.26
39 | 060212010001 | 排水沟盖板 安装 | 1.构件翻身就位,绑扎加固、吊装、校正、固定等 |  | t | 1.26
40 | 070205001001 | 铸铁盖板 | 1.盖板规格型号:成品铸铁盖板520*300 |  | 块 | 1
41 | 041102001001 | 垫层 模板 | 1.部位：垫层 2.模板材质：木制胶合板 3.支撑方式：由施工单位自行考虑 |  | m2 | 36.24
42 | 041102031001 | 管（渠）道 模板 | 1.部位：排水渠道 2.模板材质：木制胶合板 3.支撑方式：由施工单位自行考虑 |  | m2 | 161.23
43 | 041102021001 | 预制盖板 模板 | 1.部位：垫层 2.模板材质：木制胶合板 3.支撑方式：由施工单位自行考虑 |  | m2 | 16.84
| 五 | 交通工程
| 1 | Φ5限速标志
本页小计
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：海南省白沙黎族自治县老政府废弃楼改造停车场交通综合整治工程 |  |  |  | 标段：海南省白沙黎族自治县老政府废弃楼改造停车场交通综合整治工程 |  |  |  | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
44 | 040101002002 | 挖基础土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2MM以内 |  | m3 | 0.96
45 | 040103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:压实系数不小于0.92％ 2.填方材料品种:原土回填 |  | m3 | 0.38
46 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运输方式:人工装车、自卸汽车运输 3.运距:由投标方自行考虑 |  | m3 | 0.58
47 | 010514002002 | 预制混凝土构件 制作 | 1.部位：标杆基础 2.预制混凝土强度等级：C25 3.混凝土拌和料要求：现场搅制混凝土 |  | m3 | 0.28
48 | 010514002003 | 预制混凝土构件 安装 | 1.构件翻身就位,绑扎加固、吊装、校正、固定等 |  | m3 | 0.28
49 | 010515002001 | 预制构件钢筋(圆钢Φ10内) | 1.钢筋种类、规格：Φ10以内圆钢 2.钢筋级别：一级钢 |  | t | 0.027
50 | 041102021002 | 基础构件模板 | 1.部位：预制标杆基础 2.形状：圆柱型 3.模板材质：木制胶合板 4.支撑方式：由施工单位自行考虑 |  | m2 | 1.88
51 | 011707004001 | 基础构件二次搬运 | 1.构件运输：机械运输 |  | m3 | 0.28
52 | 010514002004 | 预埋立杆二次灌浆 | 1.部位：杆件基础预留孔 2.灌浆材料：C25细石混凝土 |  | 个 | 1
53 | 040205003001 | 标杆 | 1.类型:路牌标志杆 2.材质:钢管 3.规格尺寸:Φ89*4.5 |  | 根 | 1
54 | 011405001001 | 标杆面油漆 | 1.构件名称:标杆 2.油漆品种、刷漆遍数:防锈漆一遍、调和漆两遍 |  | m2 | 0.7
55 | 040205004001 | 标志牌 | 1.类型:圆形 2.材质、规格尺寸:铁 |  | 块 | 1
本页小计
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：海南省白沙黎族自治县老政府废弃楼改造停车场交通综合整治工程 |  |  |  | 标段：海南省白沙黎族自治县老政府废弃楼改造停车场交通综合整治工程 |  |  |  | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
板、直径为0.6M 3.板面反光膜等级:三级
| 2 | 减速让行标志牌
56 | 040101002003 | 挖基础土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2MM以内 |  | m3 | 0.96
57 | 040103001003 | 回填方 | 1.密实度要求:压实系数不小于0.92％ 2.填方材料品种:原土回填 |  | m3 | 0.38
58 | 040103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运输方式:人工装车、自卸汽车运输 3.运距:由投标方自行考虑 |  | m3 | 0.58
59 | 010514002005 | 预制混凝土构件 制作 | 1.部位：标杆基础 2.预制混凝土强度等级：C25 3.混凝土拌和料要求：现场搅制混凝土 |  | m3 | 0.28
60 | 010514002006 | 预制混凝土构件 安装 | 1.构件翻身就位,绑扎加固、吊装、校正、固定等 |  | m3 | 0.28
61 | 010515002002 | 预制构件钢筋(圆钢Φ10内) | 1.钢筋种类、规格：Φ10以内圆钢 2.钢筋级别：一级钢 |  | t | 0.027
62 | 041102021003 | 小型构件模板 | 1.部位：标杆基础 2.形状：圆柱型 3.模板材质：木制胶合板 4.支撑方式：由施工单位自行考虑 |  | m2 | 1.88
63 | 011707004002 | 小型构件二次搬运 | 1.构件运输：机械运输 |  | m3 | 0.28
64 | 010514002007 | 预埋立杆二次灌浆 | 1.部位：杆件基础预留孔 2.灌浆材料：C25细石混凝土 |  | 个 | 1
65 | 040205003002 | 标杆 | 1.类型:路牌标志杆 2.材质:钢管 3.规格尺寸:Φ89*4.5 |  | 根 | 1
66 | 011405001002 | 标杆面油漆 | 1.构件名称:标杆 2.油漆品种、刷漆遍数: |  | m2 | 0.7
本页小计
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：海南省白沙黎族自治县老政府废弃楼改造停车场交通综合整治工程 |  |  |  | 标段：海南省白沙黎族自治县老政府废弃楼改造停车场交通综合整治工程 |  |  |  | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
防锈漆一遍、调和漆两遍
67 | 040205004002 | 标志牌 | 1.类型:等边三角形 2.材质、规格尺寸:铁板、边长为0.7M 3.板面反光膜等级:三级 |  | 块 | 1
| 3 | 车场出入口标志(1600×1320mm)
68 | 040101002004 | 挖基础土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2MM以内 |  | m3 | 14.84
69 | 040103001004 | 回填方 | 1.密实度要求:压实系数不小于0.92％ 2.填方材料品种:原土回填 |  | m3 | 11.74
70 | 040103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运输方式:人工装车、自卸汽车运输 3.运距:由投标方自行考虑 |  | m3 | 3.1
71 | 010507007001 | 基础构件混凝土 | 1.部位：标杆基础 2.预制混凝土强度等级：C25 3.混凝土拌和料要求：现场搅制混凝土 |  | m3 | 3.1
72 | 010515002003 | 预制构件钢筋(圆钢Φ10内) | 1.钢筋种类、规格：Φ10以内圆钢 2.钢筋级别：一级钢 |  | t | 0.005
73 | 010515002004 | 预制构件钢筋(螺纹钢Φ25内) | 1.钢筋种类、规格：Φ14以内螺纹钢 2.钢筋级别：三级钢 |  | t | 0.017
74 | 041102021004 | 基础构件模板 | 1.部位：标杆基础 2.形状：圆柱型 3.模板材质：木制胶合板 4.支撑方式：由施工单位自行考虑 |  | m2 | 11.2
75 | 040205003003 | 标杆 | 1.类型:路牌标志杆 2.材质:钢管 3.规格尺寸:Φ89*4.5 |  | 根 | 2
76 | 011405001003 | 标杆面油漆 | 1.构件名称:标杆 2.油漆品种、刷漆遍数:防锈漆一遍、调和漆两遍 |  | m2 | 3.44
本页小计
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：海南省白沙黎族自治县老政府废弃楼改造停车场交通综合整治工程 |  |  |  | 标段：海南省白沙黎族自治县老政府废弃楼改造停车场交通综合整治工程 |  |  |  | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
77 | 040205004003 | 标志牌 | 1.类型:矩形 2.材质、规格尺寸:铁板、尺寸为1320*1600 3.板面反光膜等级:三级 |  | 块 | 2
| 4 | 热熔标线
78 | 040205006001 | 热熔标线 | 1.标线类型：道路标线、停车位 2.热熔涂料 普通型 |  | m | 89
79 | 040205007001 | 热熔标记 | 1.标线类型：文字、图像、标志等 2.热熔涂料 普通型 |  | 个 | 9
| 5 | 防撞桶
80 | 040205017001 | 防撞筒 | 1.材料品种:圆柱型成品塑料 2.规格、型号:直径500MM、高度800MM |  | 个 | 1
| 6 | 减速带
81 | 040205019001 | 减速带 | 1.材料品种:成品减速垄 工作内容： 放线、钻孔、安装、清扫。 |  | m | 7
| 六 | 景观绿化
82 | 050102002001 | 栽植灌木【黄金榕（球）】 | 1.种类：黄金榕（盆苗） 2.根盘直径：60cm 3.胸径、冠幅高：40-50CM、冠幅80-120cm, 4.形状：球冠，冠形优美 5.起挖方式：人工挖 6.成活保养3个月 |  | 株 | 20
83 | 050102001001 | 栽植乔木 | 1.种类：移植人行树 2.根盘直径：1200mm 3.胸径或干径：胸径40-50cm, 4.株高、冠径：径自然高大于4m，柱干挺拔，分枝结构均匀，冠形优美 5.起挖方式：人工挖 6.成活保养3个月 |  | 株 | 3
本页小计
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：海南省白沙黎族自治县老政府废弃楼改造停车场交通综合整治工程 |  |  |  | 标段：海南省白沙黎族自治县老政府废弃楼改造停车场交通综合整治工程 |  |  |  | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
7.树木支撑 树棍桩 四脚桩
| 七 | 路灯工程
84 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2M以内 |  | m3 | 4.86
85 | 040103001005 | 回填方 | 1.密实度要求:压实系数不小于0.92％ 2.填方材料品种:原土回填 |  | m3 | 2.7
86 | 040103002005 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:一、二类土 2.运输方式:人工装车、自卸汽车运输 3.运距:由投标方自行考虑 |  | m3 | 2.16
87 | 010507007002 | 基础 | 1.部位:路灯基础 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 2.16
88 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.铁件制作、安装 预埋铁件 2.工作内容：铁件埋设、焊接固定 |  | t | 0.413
89 | 041102002001 | 基础模板 | 1.部位：标杆基础 2.形状：矩形 3.模板材质：木制胶合板 4.支撑方式：由施工单位自行考虑 |  | m2 | 14.4
90 | 040802001001 | 电杆组立【6.5m杆灯（含光源）】 | 单臂悬挑灯架抱杆式 单抱箍臂长1.2m以下 |  | 根 | 6
91 | 011405001004 | 标杆面油漆 | 1.构件名称:标杆 2.油漆品种、刷漆遍数:防锈漆一遍、调和漆两遍 |  | m2 | 9.61
92 | 040803002001 | 电缆保护管 | 刚性阻燃管PC50 |  | m | 39
93 | 040804002001 | 配线 | 多芯软导线RVV-3*4 |  | m | 51
| 八 | 其他
94 | 011602002001 | 拆除原有旧楼（含外运） | 1.构件名称:原有旧楼 2.废弃料品种:建筑废渣 3.装车方式:机械装车 |  | m2 | 881
本页小计
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：海南省白沙黎族自治县老政府废弃楼改造停车场交通综合整治工程 |  |  |  | 标段：海南省白沙黎族自治县老政府废弃楼改造停车场交通综合整治工程 |  |  |  | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
4.运距:由投标方自行考虑
95 | 011602002002 | 挖旧楼水泥混凝土地坪基础（含外运） | 1.构件名称:混凝土地坪基础 2.废弃料品种:建筑废渣 3.装车方式:机械装车 4.运距:由投标方自行考虑 |  | m2 | 881
96 | 011601001001 | 拆除片石挡土墙（含外运） | 1.构件名称:片石挡土墙 2.废弃料品种:建筑废渣 3.装车方式:机械装车 4.运距:由投标方自行考虑 |  | m3 | 170
97 | 011601001002 | 拆除花池（含外运） | 1.构件名称:砖砌花池 2.废弃料品种:建筑废渣 3.装车方式:机械装车 4.运距:由投标方自行考虑 |  | ㎡ | 30
98 | 011601001003 | 拆除广告牌（含外运） | 1.构件名称:广告牌 2.废弃料品种:建筑废渣、广告牌 3.装车方式:机械装车 4.运距:由投标方自行考虑 |  | 项 | 1
99 | 041001009001 | 拆除井（含外运） | 1.构件名称:原废旧污水检查井 2.深度：3M以内 3.废弃料品种:建筑废渣 4.装车方式:机械装车 5.运距:由投标方自行考虑 |  | 座 | 2
100 | 010507006001 | 新建检查井 | 1.部位:检查井 2.材质:砌砖、铸铁盖板 3.砂浆强度等级:M7.5 |  | 座 | 2
101 | 01B001 | 收费岗亭 | 1.成品门岗亭（尺寸1*2*2.4m）安装 |  | 座 | 1
102 | 01B002 | 停车管理系统（含两套电动道闸3.5M起落杆） | 1.停车管理系统（含两套电动道闸3.5M起落杆）安装 |  | 项 | 1
103 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称：履带式挖掘机 2.机械设备规格型号： |  | 台·次 | 1
本页小计
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：海南省白沙黎族自治县老政府废弃楼改造停车场交通综合整治工程 |  |  |  | 标段：海南省白沙黎族自治县老政府废弃楼改造停车场交通综合整治工程 |  |  |  | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
斗容量1m3以内
104 | 011705001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称：压路机 2.机械设备规格型号：平板拖车组40t |  | 台·次 | 1
105 | 011705001003 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称：推土机 2.机械设备规格型号：履带式推土机 90kW以内 |  | 台·次 | 1
措施项目
本页小计
合 计

## 清-表5 总价措施项目清单与计价表
（清-表5）
总价措施项目清单与计价表
工程名称：海南省白沙黎族自治县老政府废弃楼改造停车场交通综合整治工程 |  |  |  | 标段：海南省白沙黎族自治县老政府废弃楼改造停车场交通综合整治工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | 5 | 安全文明施工与环境保护基本费
2 | 5.1 | 安全文明施工与环境保护基本费1千万元以内部分 | 综合价含主设(1千万元以内部分) |  | 1.45
3 | 6 | 安全文明施工与环境保护费（浮动部分） | 安全施工基本费 |  | 30
4 | 7 | 建施安责险 | 不含建施安责险费*0.001 |  | 68 |  |  |  |  | 默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
5 | 8 | 临时设施费
6 | 8.1 | 临时设施费1千万以内部分 | 综合价含主设(1千万元以内部分) |  | 1.03
7 | 9 | 夜间施工增加费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差 |  | 0.19
8 | 10 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差 |  | 0.51
合 计
注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。

## 清-表7 规费、税金项目计价表
（清-表7）
规费、税金项目计价表
工程名称：海南省白沙黎族自治县老政府废弃楼改造停车场交通综合整治工程 |  |  | 标段：海南省白沙黎族自治县老政府废弃楼改造停车场交通综合整治工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额
1 | 规费 | 其中：垃圾处置费+其中：社保费 |  | D1 + D2
1.1 | 其中：垃圾处置费
1.2 | 其中：社保费 | (工日合计+技术措施项目工日合计)*56.03 |  | (GR+JSCS_GR)*56.03 |  | 23.5
2 | 税金 | 分部分项工程量清单费+措施项目费+其他项目费+规费 |  | A+B+C+D |  | 9
合计
编制人（造价员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。