一、采购需求一览表

| 序号 | 采购货物名称 | 参考规格及技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 序厅 | 人脸识别 | 数据中心服务器 | E5-2600V4系列处理器，DDR42400内存，H330陈列卡，INTELC610系列，千兆网卡，4个PCLE3.0插槽，450W有源电源。 | 1 | 台 |  |
| 2 |  |  | 人脸识别分析统计系统 | 1、可统计人数； 2、可识别性别，年龄段分析。 | 1 | 套 |  |
| 3 |  |  | 图像传感器 | 采用高性能两百万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高,内置高性能GPU模块，采用深度学习算法，极大的提升了目标的检出率。可输出200万(1920×1080)像素。 支持红外补光，最大补光距离50米, 支持H.265编码，压缩比高，超低码流。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 地震展区 | 地震模拟 | ★内容 | 地震模拟演练平台力图打造真实的环境，让参观者学习、体验、实践如何自我保护。内容包括学习和了解感受地震来临，不同的震级会带来的不同破坏，给平台上体验的参观者带来直观的感受，同时，学习如果有效的了解地震预兆，以及在地震来临之时进行正确的逃生。 定制类影片制作手段：影片开发制作（编写故事脚本，3D建模制作内容，后期剪辑、配音制作影片，配合设备录入关键体验节点，如震感、晃动等，校对调整后联动地震平台）。 | 180 | 秒 |  |
| 5 |  |  | 地震平台 | 平台尺寸：3.5m*3.5m 材质：钣金 净重（kg）：500KG 平台运动幅度:最大俯仰±8º最大滚转±6.6º最大偏航±8.8º 电动缸6条 行程：250mm。额定速度166mm/s，电机6个3KN，2000RPM带刹车. | 1 | 台 |  |
| 6 |  | 地震环境仿真 | 内容同步系统 | 短焦投影 3500流明 | 1 | 台 |  |
| 7 |  |  | 吊架 | 固定吊架 承重范围：30Ibs（13.6kg)； 可安装孔径长度：272.5mm； 可伸缩长度：950-1500mm； 材质：冷扎板。 | 1 | 套 |  |
| 8 |  |  | 运算服务器 | I5 /8G/128g固态/显卡1650/键盘鼠标/机箱。 | 1 | 台 |  |
| 9 |  | 室内逃生交互体验 | ★互动软件 | 科普程序开发制作，交互软件开发制作（制作地震场景像脚本，三维制作报警流程动态影片，设计报警流程节点及对应选项，开发 不同故事走向程序，最终形成互动影片程序）。 | 300 | 秒 |  |
| 10 |  |  | 内容同步系统 | 亮度6000流明 & 300000:1对比度激光光源，节能环保 | 1 | 台 |  |
| 11 |  |  | 显示系统 | 尺寸：180寸，比例：16：9，材质：白玻纤，增益1.2，可视角度＞160度，成像清晰，能支持108OP成像投影，视角大，光线柔和，长时间观看不易疲劳，幕面厚薄均匀，重量轻，幕面平整，不受气温影响而卷边，经特殊工艺处理，物理参数稳定。 | 1 | 套 |  |
| 12 |  |  | 吊架 | 固定吊架 承重范围：30Ibs（13.6kg)； 可安装孔径长度：272.5mm ； 可伸缩长度：950-1500mm； 材质：冷扎板。 | 1 | 套 |  |
| 13 |  |  | 激光雷达 | 12米测量半径，光磁融合 ，80000频率，12Hz。 | 1 | 套 |  |
| 14 |  |  | 运算服务器 | I5 /8G/128g固态/显卡1650/键盘鼠标/机箱。 | 1 | 台 |  |
| 15 | 交通安全区 | 交通标志学习 | 触控一体机 | 60寸触控机 I5 /4G/128固态硬盘/冷轧钢模块化易组装落地机柜支架/分辨 率：1920X 1080。 | 1 | 台 |  |
| 16 |  |  | 体感器 | 微软（Microsoft） XboxOne/S/X体感器Kinect2.0 感应器摄像头。 | 1 | 套 |  |
| 17 |  |  | ★互动软件 | 定制类交通标志学习互动内容 交通标志是交通法规的重要组成部分，车辆行人必须遵守交通标志的规定。互动内容为交通标识的学习。通过对交通标识的识别，来学习主要的交通标识内容，包括：警告、禁令、指示、指路、旅游区标志和道路施工安全标志。通过互动答题操作，加深对交通标识的印象。从而做到遵守交通法则，重视交通安全的安全教育目的。 | 1 | 套 |  |
| 18 |  | 道路交通指挥 | 视频同步系统 | 55寸拼接屏，双边接缝1.8mm,1077.6*高607.8*厚109.5mm，亮度:500 cd/m2,10万小时使用/普通屏6万小时,支持7X24小时开机,资质认证:ISO9001\ISO14001\3C\CE\EMC\LVD\FCC\CQC节能等,屏幕分辨率:1920*1080P,对比度:4000:1,可视角度:178° | 6 | 台 |  |
| 19 |  |  | 高清拼接控制器 | 高清图像拼接处理器,嵌入式结构设计 ,支持365天24小时不间断工作,带全视频接口,色彩无偏差,低音降噪,拥有国际领先的视频真实还原，3D数字滤波和动态图像高清显示技术 | 1 | 台 |  |
| 20 |  |  | 落地支架 | 配套于55寸超窄边液晶拼接屏，壁挂支架 | 6 | 台 |  |
| 21 |  |  | 线缆附件 | USB转接器，拼接控制转接器，图像信号连接线（视频线、VGA线、高清线），信号加强处理,屏蔽,接头电镀，拼接墙控制信号线，屏蔽，8蕊，信号加强处理 | 6 | 套 |  |
| 22 |  |  | 运算服务器 | I5 /8G/128g固态/显卡1650/键盘鼠标/机箱 | 1 | 台 |  |
| 23 |  |  | 体感器 | XboxOne/S/X体感器Kinect2.0 感应器摄像头 | 1 | 套 |  |
| 24 |  |  | ★互动软件 | 定制类模拟道路交通指挥程序开发 | 1 | 套 |  |
| 25 |  | 安全乘机 | 飞机模型 | 尺寸12320mm*4210mm*3000mm含逃生滑梯，登机梯 | 1 | 台 |  |
| 26 |  |  | ★电动动感4D座椅 | 1、动感平台：7套； 2、玻璃钢座椅：14个； 3、伺服控制器：7个、电机21个、电动缸21条（主要功能：伺服电机、前后倾斜角度30度，左右倾斜角度30度 重复定位精度：0.02MM；最大行程：1500MM；功率：0.8KW）； 4、运动卡：精准的模拟横纵波的运动行程。 | 7 | 套 |  |
| 27 |  |  | 模拟控制系统 | ZSLY-TB-06 影院系统的整体控制硬件和软件平面 立体声播放系统、接口板转换、同步控制系统、逻辑控制、环境影响采集软件、 环境影响修剪，添加，编辑特效系统、座椅调试，测试软件、5.1声道的播放软 件，电脑COM口， P口通话， RS -232 -485通讯软件、信号分析系统。 | 1 | 套 |  |
| 28 |  |  | 显示器 | 面板尺寸：19寸，面板类型：TN面板， 颜色：黑，屏幕比例 16:9， 最佳分辨率 1366 x 768， 响应时间 5ms ，点距 0.300mm， 色数 16.7M，亮度 200cd/m2 ， 可视角度 90°/65°(CR≥10) 接口：VGA 1个， 电源 100-240VAC, 50/60Hz, 1.5A。 | 1 | 台 |  |
| 29 |  |  | 运算服务器 | I5 /8G/128g固态/显卡1650/键盘鼠标/机箱 | 1 | 台 |  |
| 30 |  |  | 广告机 | 尺寸：21寸，屏幕比例：16:9，面板类型：IPS技术，响应时间：5ms ，功率：40W，对比度：2000：1，工作电源：AC1000-240V，50HZ-60HZ。 | 4 | 台 |  |
| 31 |  |  | 机架 | 自动收起放下电视 | 4 | 套 |  |
| 32 |  |  | 氧气罩弹出装置 | 模拟氧气面罩弹出装置 | 14 | 套 |  |
| 33 |  |  | 飞行用救生衣 | 航空充气救生衣 | 14 | 套 |  |
| 34 |  |  | ★内容 | 定制视频内容，播放安全乘机相关内容 | 180 | 秒 |  |
| 35 |  |  | 控制软件 | 定制模拟控制程序 | 1 | 套 |  |
| 36 |  | 安全带模拟体验 | ★内容 | 安全带碰撞体验，展项内容为体验系好安全带的重要性。互动系统可预设不同时速的体验，直观感受在不同时速下，系好安全带与不系安全带在发生碰撞时对人体造成的冲击伤害。体验全程录像，支持碰撞过程回放。整个展项结合多媒体特效，如碰撞后车窗玻璃破碎效果，屏幕根据不同档位显示相应的时速和效果。 | 1 | 套 |  |
| 37 |  |  | 广告机 | 尺寸：42寸，屏幕比例：16:9，面板类型：IPS技术，响应时间：5ms，功率：60W，对比度：2000：1，工作电源：AC1000-240V，50HZ-60HZ，接口：HDMI，USB。 | 1 | 台 |  |
| 38 |  |  | 安全带碰撞模拟装置 | 机柜，方向盘，座椅，平台，导轨，光之碰撞体，液晶显示器（3D碰撞效果） | 1 | 套 |  |
| 39 |  | 骑行安全 | ★内容 | 内容为安全骑行相关知识，如骑行前要检查自行车车况，在非机动车道上骑乘自行车要靠右行驶，转弯与路口时应该集中注意力减速慢行，骑行保持正确姿势，不可追逐打闹、不可并行占道与载人，要佩戴安全头盔等安全内容。 | 180 | 秒 |  |
| 40 |  |  | 广告机 | 尺寸：32寸，屏幕比例：16:9，面板类型：IPS技术，响应时间：5ms，功率：50W，对比度：2000：1，工作电源：AC1000-240V，50HZ-60HZ，接口：HDMI，USB。 | 1 | 台 |  |
| 41 |  |  | 山地自行车 | 山地自行车 | 1 | 台 |  |
| 42 |  |  | 模型假人 | 1:1仿真假人 | 1 | 套 |  |
| 43 |  |  | 安全骑行装备 | 头盔，护膝，护肘，手套，防晒衣，骑行运动裤。 | 1 | 套 |  |
| 44 |  | 海上大冒险 | ★船只模型 | 9000m*3000mm*1000mm高仿船体。 | 1 | 套 |  |
| 45 |  |  | 内容同步系统 | 亮度6000流明 & 300000:1对比度激光光源，节能环保。 | 3 | 台 |  |
| 46 |  |  | 吊架 | 固定吊架 承重范围：30Ibs（13.6kg)； 可安装孔径长度：272.5mm ； 可伸缩长度：950-1500mm； 材质：冷扎板。 | 3 | 套 |  |
| 47 |  |  | 硬件融合器 | 图像处理模块： 并行运算芯片FPGA：单片容量：70000LE 串行运算芯片DSP：单片速度：5.4G/S 通道数量：3 | 1 | 台 |  |
| 48 |  |  | 频闪灯 | 额定电压：AC220V-240V 50/60Hz ； 灯 泡：1000W脉冲管； 频闪速度每秒可达1-12次，频闪功率1500W，手动调节亮度、频闪速度手动可调； 尺 寸：540×290×200mm； 重量：6.5Kg。 | 4 | 台 |  |
| 49 |  |  | 水雾机 | 电压：AC220V~240V 50Hz 尺寸：680×310×200mm（L×W×H） 重量：12.5Kg。 | 4 | 台 |  |
| 50 |  |  | 特效控制器 | 效果控制器机器 控制雷声连胜模拟，水喷雾模拟，供水系统的影响， 音响系统配10W。 | 1 | 台 |  |
| 51 |  |  | 音箱 | 前置声道（FR、FL）：100W+100W(6Ω),THD≤0.7%、中置声道（C）：30W (6Ω),THD≤10%、环绕声道（SR、SL）：30W+30W+30w(6Ω),THD≤10%、频率响 应（正常工作条件6.1CH、20Hz-20KHz(±3dB)、输入灵敏度：≤400Mv、额定负 载阻抗 ：6-8Ω、过载源电动势：≥2V、总谐波失真+噪音（额定条件及输出下降 26dB, 20Hz~20KHz）FL,FR≤-34Db。 | 1 | 套 |  |
| 52 |  |  | 线材/辅料 | HDMI高清线、10米 4根 DVI数字线、10米 6根 三芯带屏蔽音频线 1500米、屏蔽 控制线500米、五芯同轴线缆 400米、黄绿地线 200米。 | 1 | 套 |  |
| 53 |  |  | 储水罐 | 定制 | 1 | 台 |  |
| 54 |  |  | 运算服务器 | I5 /8G/128g固态/显卡1650/键盘鼠标/机箱 | 1 | 台 |  |
| 55 |  |  | 模拟软件 | 模拟控制船只海面遇险情况 | 1 | 套 |  |
| 56 |  |  | ★模拟船只驾驶系统 | 3屏船只驾驶系统 | 1 | 套 |  |
| 57 |  |  | ★模拟软件 | 模拟船只水面驾驶 | 1 | 套 |  |
| 58 |  |  | 救生衣 | 氯丁橡胶+EPE珍珠棉 | 10 | 套 |  |
| 59 |  |  | 救生圈 | 塑料 | 2 | 个 |  |
| 60 | 消防区 | 烟雾逃生模拟 | 烟雾通道 | 模拟火灾烟雾逃生 | 1 | 套 |  |
| 61 |  |  | 内容同步系统 | 亮度6000流明 & 300000:1对比度激光光源，节能环保 | 1 | 台 |  |
| 62 |  |  | 吊架 | 固定吊架 承重范围：30Ibs（13.6kg)； 可安装孔径长度：272.5mm； 可伸缩长度：950-1500mm； 材质：冷扎板。 | 1 | 台 |  |
| 63 |  |  | 运算服务器 | I5 /8G/128g固态/显卡1650/键盘鼠标/机箱 | 1 | 台 |  |
| 64 |  |  | 65寸广告机 | 外观材料：铝型材+五金板材+钢化玻璃； 显示屏类型液晶显示屏； 物理解析度1920(H)×1080（V）； 显示色彩1677万色 (双通道8Bit）； 行频47KHz～63KHz； 场频50Hz～60Hz； 亮度350 cd/㎡； 对比度3000比1； 视角（度）上下、左右视角178°。 | 1 | 台 |  |
| 65 |  |  | ★内容 | 定制火灾烟雾逃生视频 | 160 | 秒 |  |
| 66 |  | 消防出警 | ★电动消防车 | 电动四轮消防车,尺寸3800mm*1550mm*2200mm，整车装备900KG。 | 2 | 台 |  |
| 67 |  |  | 消防器具 | 消防斧头，消防水带，消防栓，消防帽，呼吸机。 | 1 | 套 |  |
| 68 |  |  | 小消防服 | 儿童消防服 | 30 | 套 |  |
| 69 |  | 结绳训练+119报警 | 119触控机 | 1)屏幕比例16:9 ；2)高清 红外触屏； 3)CPU ：I3双核3.3GHZ ；4)响应时间8mm； 5)触摸精度 <2mm（中心区域）,<3mm（边缘区域）； 6)触摸高度<3mm ；7)内存：DDR3 4G； 8)硬盘：60G SSD ；9）显卡：英特尔HD4000集成显卡；10)静电等级 接触式放电4KV,空气式放电8KV（USB连接器端口）；11) 型材、钣金 ；12)工作温度范围：0℃~65℃；13）储存温度范围：-30℃~85℃ ； 14）定制音频切换装置；15）定制麦切换装置；16）定制报警灯；17）定制造型。 | 2 | 台 |  |
| 70 |  |  | 119报警互动程序 | 定制开发类软件制作手段：科普程序开发制作，交互软件开发制作（制作各火灾 场 景影像脚本，flash制作报警流程动态影片，设计报警流程节点及对应选项，开发 不同故事走向程序，最终形成互动影片程序）。 软件参数：专业动态影像路径脚本，专业故事脚本； 高清动态影像（分辨率：1920*1080），回音系统兼容。 内容：遇到险情时拨打119报警流程，及不同情境下的相关报警技巧。科普报警知 识，避免谎报、误报和延误报警时机。 市场：每次播放约3.5分钟。 | 210 | 秒 |  |
| 71 |  | 广告机 | 尺寸：42寸 ，显示屏类型：液晶显示屏；物理解析度1920(H)×1080（V）； 显示色彩1677万色 (双通道8Bit）； 行频47KHz～63KHz； 场频50Hz～60Hz； 亮度350 cd/㎡； 对比度3000比1； 视角（度）上下、左右视角178°。 | 1 | 台 |  |
| 72 |  | 结绳视频 | 5种常用结绳手法视频 | 1 | 套 |  |
| 73 |  | 结绳装置 | 定制 | 1 | 项 |  |
| 74 |  | 水炮灭火 | 内容同步系统 | 亮度高达6000流明 & 300000:1对比度激光光源，节能环保。 | 1 | 台 |  |
| 75 |  |  | 吊架 | 固定吊架 承重范围：30Ibs（13.6kg) ； 可安装孔径长度：272.5mm； 可伸缩长度：950-1500mm ； 材质：冷扎板。 | 1 | 台 |  |
| 76 |  |  | 运算服务器 | I5 /8G/128g固态/显卡1650/键盘鼠标/机箱 | 1 | 台 |  |
| 77 |  |  | ★模拟水炮 | 红外水炮，红外感应设备 | 4 | 套 |  |
| 78 |  |  | ★内容 | 激光模拟水炮灭火结合投影画面 投影画面内容为建筑物着火场景，参观者模拟消防员操作消防水炮，对准画面着火点进行激光发射模拟水炮灭火。从而通过互动学习消防水炮灭火知识。 | 1 | 套 |  |
| 79 | 居家安全区 | 母婴护理站 | 婴儿床 | 可升降婴儿床 | 3 | 套 |  |
| 80 |  |  | 婴儿模型 | 1:1新生儿模型 | 3 | 个 |  |
| 81 |  |  | 紧急护理床 | ABS护栏+全金属框架 | 2 | 套 |  |
| 82 |  |  | 急救箱 | 婴儿常用急救物品箱 | 2 | 套 |  |
| 83 |  |  | 置物架 | 3层金属置物架 | 1 | 个 |  |
| 84 |  |  | 药瓶装饰 | 药瓶装饰物 | 1 | 套 |  |
| 85 |  |  | 洗手池 | 洗头台，含龙头 | 3 | 套 |  |
| 86 |  | 家庭安全隐患排查 | 手持触摸互动装置 | 10.8寸 | 10 | 台 |  |
| 87 |  |  | ★内容 | AR家庭安全隐患排软件 在内容中，建立一个模拟的厨房空间，在模拟的空间中布置厨房中容易发生火情的几个点，在这几个易发点布置相应的传感设备，让体验者亲身去找出易发点，通过实物与AR、影片结合的方式了解和应对厨房中的安全问题并进行排查。 | 1 | 套 |  |
| 88 | 尾厅 | 生命剧场 | 内容同步系统 | 亮度6000流明 & 300000:1对比度激光光源，节能环保。 | 1 | 台 |  |
| 89 |  |  | 座椅 | 长1000mm*宽450mm*高450mm | 12 | 张 |  |
| 90 |  |  | 吊架 | 固定吊架 承重范围：30Ibs（13.6kg)；可安装孔径长度：272.5mm ； 可伸缩长度：950-1500mm； 材质：冷扎板。 | 1 | 台 |  |
| 91 |  |  | 显示系统 | 尺寸：170寸，比例：16：9，材质：白玻纤，增益1.2，可视角度＞160度，成像清晰，能支持108OP成像投影，视角大，光线柔和，长时间观看不易疲劳，幕面厚薄均匀，重量轻，幕面平整，不受气温影响而卷边，经特殊工艺处理，物理参数稳定。 | 1 | 套 |  |
| 92 |  |  | 运算服务器 | I5 /8G/128g固态/显卡1650/键盘鼠标/机箱 | 1 | 台 |  |
| 93 |  |  | ★内容 | 内容为综合性的讲述，以生命安全教育为主题，让参观者了解安全的重要性，了解生命安全的基本常识，掌握日常安全需要的基本技能和方法，体会生命的珍贵，尊重生命的存在，认识生命的责任，形成积极向上的生命安全观。 | 600 | 秒 |  |
| 94 |  | 安全小卫士 | 内容同步系统 | 5000流明，1920*1200超高清显示 | 1 | 台 |  |
| 95 |  |  | 吊架 | 固定吊架 承重范围：30Ibs（13.6kg)； 可安装孔径长度：272.5mm； 可伸缩长度：950-1500mm； 材质：冷扎板。 | 1 | 台 |  |
| 96 |  |  | 显示系统 | 尺寸：170寸，比例：16：9，材质：白玻纤，增益1.2，可视角度＞160度，成像清晰，能支持108OP成像投影，视角大，光线柔和，长时间观看不易疲劳，幕面厚薄均匀，重量轻，幕面平整，不受气温影响而卷边，经特殊工艺处理，物理参数稳定。 | 1 | 套 |  |
| 97 |  |  | 运算服务器 | I5 /8G/128g固态/显卡1650/键盘鼠标/机箱 | 1 | 台 |  |
| 98 |  |  | 答题比拼系统 | 收集互动答题结果，存储历史记录，本日、本月、本年卫士榜。 | 1 | 套 |  |
| 99 |  |  | 手持触摸互动装置 | 10.8寸，4G内存。 32G储存，WiFi，全清高屏。 | 5 | 台 |  |
| 100 |  |  | 互动抢答内容 | 定制开发类软件制作手段：互动界面开发制作，搜集录入答题系统，结合开发实 现 题目交互，界面UI美化。 | 1 | 套 |  |
| 101 | 控制中心 | 智能控制中心 | 中控主机 | 含播放器，支持IPAD、IPHONE、ITOUCH等IOS系统设备的一键安装及使用， | 1 | 台 |  |
| 102 |  |  | 拓展主机 | 含播放器，支持IPAD、IPHONE、ITOUCH | 5 | 台 |  |
| 103 |  |  | 视频播放及暂停 | 支持IPAD、IPHONE、ITOUCH等IOS系统设备的一键安装及使用 | 1 | 套 |  |
| 104 |  |  | 调音模块 | 音量大小 | 1 | 套 |  |
| 105 |  |  | 多媒体开关 | 控制展厅内所有多媒体开关机 | 1 | 套 |  |
| 106 |  |  | 控制电脑开关 | 控置各区域运算服务器 | 1 | 套 |  |
| 107 |  |  | 8路强电继电器 | 控制设备开关 | 6 | 台 |  |
| 108 |  |  | 手持触摸互动装置 | 操作系统：iPad OS；处理器：Apple A10；存储容量：32GB；屏幕尺寸：10.2英寸；分辨率：2160×1620像素。 | 2 | 台 |  |
| 109 |  |  | 无线AP | TP-LINK TL-AP302C-PoE 300M企业级无线吸顶式AP | 30 | 套 |  |
| 110 |  |  | 交换机 | 产品类型：可网管型交换机应用层级：二层背板带宽：32Gbps接口类型：16个10/100/1000Mbps自适应RJ45端口，2个千兆SFP光纤口接口数目：16口 | 5 | 套 |  |
| 111 |  |  | 无线控制器 | TP-LINK TL-AC500 无线控制器 | 5 | 套 |  |
| 112 |  |  | 线材辅助 | VGA/DVI 传输 信号延长器 不含电源线 | 1 | 套 |  |
| 113 |  |  |  | 展厅内综合布线(包括灯具和设备用线) | 750 | 平方米 |  |
| 114 | 电气部分 | 配电箱 | 配电箱 | 2 | 台 |  |
| 115 |  | 配管 | 镀锌钢管SC15 | 265 | 米 |  |
| 116 |  | 配线 | 管内穿Bv2.5mm2线 | 1020 | 米 |  |
| 117 |  | 槽式桥架 | 1.100*50金属线槽 | 100 | 米 |  |
| 118 |  | 普通灯具 | 筒灯 | 45 | 套 |  |
| 119 |  | 装饰灯 | 射灯 | 44 | 套 |  |
| 120 |  | 普通灯具 | 灯带 | 100 | 套 |  |
| 121 |  | 荧光灯 | 吊顶荧光灯 | 6 | 套 |  |
| 122 |  | 装饰灯 | LED灯具 | 7 | 套 |  |
| 123 |  | 装饰灯 | 疏散指示 | 3 | 套 |  |
| 124 |  | 装饰灯 | 应急照明灯（自带电源）灯具 | 2 | 套 |  |
| 125 |  | 装饰灯 | 安全指示灯 | 3 | 套 |  |
| 126 |  | 插座 | 地面插座 | 5 | 个 |  |
| 127 |  | 插座 | 顶面、墙面插座 | 40 | 个 |  |
| 128 |  | 接线盒 | 钢制接线盒 | 20 | 个 |  |
| 129 |  | 照明开关 | 三联单控开关 | 6 | 个 |  |
| 130 |  | 照明开关 | 单联单控 | 13 | 个 |  |
| 131 |  | 照明开关 | 双联单控 | 8 | 个 |  |
| 132 |  | 室内消火栓 | 室内消火栓 | 2 | 套 |  |
| 133 | 异型装置订购 | 序厅 | ★定制 | 定制石膏套线刷绿色涂料搭配原木色门套造型（三部分组成）： 一部分：门套为原木饰面板，顶部造型为绿色涂料配石膏套线，造型宽度2m，高度1.7m，厚度为0.5m左右，高度以现场实际情况为准，理想高度3m。数量为2组 二部分:门洞净尺寸4m,门头长度4.2m左右，厚度0.5m,高度以现场实际情况为准，理想高度3m，材质为绿色涂料配石膏套线，粘贴白色艺术字LOGO。 三部分:灰色文化石造型墙搭配白色混油造型板，造型长宽尺寸（1250mm*650mm）数量为2组 | 1 | 套 |  |
|  |  |  |  | 空间内部墙上包含儿童城堡主题背景贴画，由平面设计提供，墙面异性展示背景墙（长4200mm*高3000）。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 定制欧式窗模型（长900mm*高1315mm) |  |  |  |
|  |  |  |  | 定制装饰欧式窗模套模型（长740mm*高1060mm) |  |  |  |
|  |  |  |  | 壁挂灯具模型 |  |  |  |
|  |  |  |  | 墙面玩偶造型 2组 |  |  |  |
|  |  |  |  | 服务台（长2800mm*高1050mm) |  |  |  |
|  |  |  |  | 墙面石膏套线 16.5m |  |  |  |
| 134 |  | 门口储物区、安全卫士 | ★定制 | 白色储物柜造型装饰套线 | 2 | 套 |  |
|  |  |  |  | 造型欧式门套（长2100mm*高2565mm）两组白色储物柜(长3000mm*高1850mm)(长1525mm*高1850mm) | 1 | 套 |  |
|  |  |  |  | 定制空间标示标牌 | 1 | 套 |  |
|  |  |  |  | 装饰玩偶造型 | 1 | 组 |  |
|  |  |  |  | 墙面装饰石膏套线 | 35.1 | 米 |  |
| 135 |  | 地震展区 | ★定制 | 欧式窗（白色混油）（长900mm*高1315mm) | 1 | 个 |  |
|  |  |  |  | 白色欧式造型门套（长3465mm*高2750mm) | 1 | 个 |  |
|  |  |  |  | 壁挂灯具模型 | 1 | 个 |  |
|  |  |  |  | 保护栏杆（长2550mm*高900mm) | 1 | 个 |  |
|  |  |  |  | 定制主题展板 | 1 | 个 |  |
|  |  |  |  | 造型桌（长1500mm*宽650mm）4组及造型座椅8组 | 4/8 | 组 |  |
|  |  |  |  | 墙面石膏线 | 5 | 米 |  |
| 136 |  | 道路交通指挥 | ★定制 | 欧式窗模型（长900mm*高1315mm) | 1 | 个 |  |
|  |  |  |  | 白色欧式造型门套（长3465mm*高2750mm) | 1 | 个 |  |
|  |  |  |  | 装饰布艺（长4605mm*高600mm) | 1 | 组 |  |
|  |  |  |  | 保护栏杆（长4605mm*高900mm) | 1 | 组 |  |
|  |  |  |  | 壁挂灯具模型（按道路交通指挥场景要求） | 3 | 组 |  |
|  |  |  |  | 墙面石膏线 | 18 | 米 |  |
| 137 |  | 安全骑行 | ★定制 | 欧式窗模型（长900mm*高1315mm) | 2 | 个 |  |
|  |  |  |  | 白色欧式造型门套（长2685mm*高2750mm) | 1 | 个 |  |
|  |  |  |  | 装饰布艺（长3800mm*高600mm) | 1 | 组 |  |
|  |  |  |  | 休息长椅1500mm*4000mm铁质木艺 | 1 | 个 |  |
|  |  |  |  | 墙面粘贴定制主题展板 | 1 | 个 |  |
|  |  |  |  | 装饰玩偶造型 | 4 | 个 |  |
|  |  |  |  | 壁挂灯具模型 | 3 | 组 |  |
|  |  |  |  | 墙面石膏线 | 16.6 | 米 |  |
| 138 |  | 烟雾逃生 | ★定制 | 欧式造型城堡（长*宽 1100*2850mm左右）进深600mm，材质表面仿古砖壁纸搭配红色涂料及石膏套线 | 1 | 组 |  |
|  |  |  |  | 空间标示标牌 | 1 | 个 |  |
|  |  |  |  | 火灾灾难场景造型 | 2 | 组 |  |
|  |  |  |  | 装饰玩偶造型 | 1 | 组 |  |
|  |  |  |  | 墙面石膏线 | 8 | 米 |  |
| 139 |  | 消防局 | ★定制 | 欧式造型城堡（长*宽 1100*2850mm左右）进深600mm，材质表面仿古砖壁纸搭配红色涂料及石膏套线 | 1 | 组 |  |
|  |  |  |  | 空间标示标牌 | 1 | 个 |  |
|  |  |  |  | 墙面装饰线条造型（半个圆弧为一组） | 5 | 组 |  |
|  |  |  |  | 墙面展柜（小宽800mm*1750高）（大宽3450*2200高） | 7 | 组 |  |
|  |  |  |  | 墙面石膏线 | 5.5 | 米 |  |
| 140 |  | 训练中心 | ★定制 | 欧式造型城堡（长*宽 1100*2850mm左右）进深600mm，材质表面仿古砖壁纸搭配红色涂料及石膏套线 | 1 | 组 |  |
|  |  |  |  | 空间标示标牌 | 1 | 个 |  |
|  |  |  |  | 墙面装饰线条造型 | 3 | 组 |  |
|  |  |  |  | 墙面粘贴消防局风格背景主题展板 | 3 | 个 |  |
|  |  |  |  | 墙面石膏线 | 41 | 米 |  |
| 141 |  | 水炮灭火 | ★定制 | 卡通欧式造型城堡（长*宽 1100*2850mm左右）进深600mm，材质表面仿古砖壁纸搭配红色涂料及石膏套线。 | 1 | 组 |  |
|  |  |  |  | 空间标示标牌 | 1 | 组 |  |
|  |  |  |  | 墙面粘贴消防局风格背景主题展板 | 2 | 个 |  |
|  |  |  |  | 墙面石膏线 | 5 | 米 |  |
| 142 |  | 生命剧场 | ★定制 | 白色混油欧式窗（长900mm*高1315mm) | 1 | 组 |  |
|  |  |  |  | 墙面石膏套线 | 25 | 米 |  |
|  |  |  |  | 空间标示标牌 | 1 | 个 |  |
|  |  |  |  | 造型白色欧式门套（长2100mm*高2565mm） | 1 | 组 |  |
| 143 |  | 家庭隐患排查 | ★定制 | 白色欧式造型门套（长5500mm*高2750mm） | 1 | 组 |  |
|  |  |  |  | 欧式窗（长900mm*高1315mm) | 2 | 组 |  |
|  |  |  |  | 墙面石膏套线 | 6.6 | 米 |  |
|  |  |  |  | 空间标示标牌 | 1 | 组 |  |
|  |  |  |  | 壁挂灯具模型 | 2 | 组 |  |
|  |  |  |  | 装饰玩偶造型 | 1 | 组 |  |
|  |  |  |  | 白色混油装饰门套（长1800mm*高2060mm) | 1 | 组 |  |
|  |  |  |  | 居家场景主题展板 | 4 | 组 |  |
|  |  |  |  | 白色欧式造型窗套（长900mm*高1315mm) | 2 | 组 |  |
| 144 |  | 母婴室及通往母婴室走道 | ★定制 | 白色混油装饰门套（长1800mm*高2060mm) | 2 | 个 |  |
|  |  |  |  | 空间标示标牌 | 1 | 个 |  |
|  |  |  |  | 装饰玩偶造型 | 1 | 组 |  |
|  |  |  |  | 医院场景主题展板 | 3 | 组 |  |
|  |  |  |  | 置物架 | 2 | 组 |  |
|  |  |  |  | 墙面石膏套线 | 13.5 | 米 |  |
| 145 |  | 海上模型体验 | ★定制 | 墙面石膏套线 | 13.5 | 米 |  |
| 146 |  |  |  | 装饰玩偶造型 | 1 | 组 |  |
| 147 |  |  |  | 定制欧式造型套（长20m*高150mm) | 1 | 组 |  |
| 148 |  |  |  | 装饰栏杆 | 13.5 | 米 |  |
| 149 |  | 飞机体验彩绘 | ★定制 | 墙面石膏套线 | 17 | 米 |  |
|  |  |  |  | 装饰玩偶造型 | 1 | 个 |  |
|  |  |  |  | 墙面定制欧式造型门套（长15m*高150mm) | 1 | 组 |  |
| 150 |  | 雕刻字 | 亚克力雕刻字 | 各区域说明 | 96 | 个 |  |
| 151 |  |  | ★木质地板 | 复合木质底板 | 35 | 平方米 |  |
| 152 |  |  | 防撞软包 | 定制 | 65 | 平方米 |  |
| 153 |  |  | 空间标识牌 | 定制 | 12 | 个 |  |
| 154 |  |  | ★IP形象卡通制作 | 定制玻璃钢人物 | 12 | 个 |  |
| 155 |  |  | 高精度写真油画布 | 定制 | 104 | 平方米 |  |

- 其他要求

根据项目的特点以及了解项目的具体情况,各投标人根据自己的需求选择是否进行现场踏勘，并可依据现场实际情况及业主提供的相关资料编制所需的投标文件资料。请各投标人于2020年3月26日至2020年3月30日工作时间联系采购人进行踏勘（可提前进行电话约定时间点），有关费用自理，踏勘期间如发生意外自负。现场勘察联系人：林先生，联系电话：0898-66569353。

三、交付标准和要求：

1、交付时间：合同签订生效之日起60天内。

2、交付地点：用户指定地点。

3、付款条件：采购双方签订合同时另行约定。

4、验收要求：按招标文件技术参数及采购合同进行验收。