|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **参考规格及技术参数** | **数量** | **单位** |
| 1 | 普通一次性口罩 | 符合一次性使用医用口罩YY/T0969-2013要求 | 1000000 | 个 |
| 2 | 医用外科口罩 | 符合医用外科口罩YY0469-2011要求，建议PFE≥90% | 650000 | 个 |
| 3 | N95口罩 | 符合医用防护口罩技术要求GB19083-2010要求 | 20000 | 个 |
| 4 | 医用防护服（非灭菌） | 符合医用一次性防护服技术要求GB19082-2009要求 | 12000 | 套 |
| 5 | 防渗一次性隔离衣 | 符合T/CTES 1013-2019，阻隔性能4级要求；原材料符合纺织品 隔离衣用非织造布GB/T38462-2020要求。  | 12000 | 件 |
| 6 | 乳胶检查手套 | 符合一次性使用医用橡胶检查手套GB10213-2006要求 | 100000 | 双 |
| 7 | 一次性医用鞋套/靴套 |  采用符合FZ/T64005-2011规定的材料制成 | 12000 | 双 |
| 8 | 一次性工作帽 | 采用符合FZ/T64005-2011规定的材料制成 | 22000 | 个 |
| 9 | 免洗手消毒液 | 符合手消毒剂通用要求GB27950-2020要求 | 6000 | 瓶 |
| 10 | 医用体温枪 | 额头非接触式红外体温计参考GB/T21417医用红外体温计要求 | 3500 | 把 |