窗体顶端

窗体底端

（高中部食堂厨房设备采购） 项目

招标文件

招标编号：HNGP2021-046

窗体顶端

窗体底端

采 购 人：文昌学校

窗体顶端

窗体底端

代理机构：海南省政府采购中心

窗体顶端

窗体底端

日  期：2021.7

窗体顶端

窗体底端

# 政府采购计算机辅助评标须知

## 一、电子投标文件的编制及报送要求

1、电子投标文件应当统一使用符合国家检测标准经所属交易平台认可的“电子标书制作工具”制作投标文件。电子投标文件的文本等其他内容编制后，需导入“电子标书制作工具”生成电子投标文件。

2、“电子标书制作工具”必须配备含有本单位电子标书工具加密锁才能使用，采购供应商不得将电子标书工具加密锁转借或使用他人的电子标书工具加密锁编制投标文件。

3、如本招标文件要求采购供应商同时提交电子投标文件和纸质投标文件，为确保电子文件与纸质文件一致，纸质投标文件应使用“电子标书制作工具”的打印功能进行打印。如电子文件和纸质文件存在不一致的地方，以电子投标文件为准。

4、为保证电子投标文件的合法性、安全性和完整性，电子文件转换完成后，应在规定部位加盖含有CA数字证书的电子印章，并使用CA数字证书进行加密，生成后缀名为GPT格式的加密投标文件用于正常的投标工作。

5、电子投标文件制作完成后，应将电子投标文件复制到光盘及U盘各一份，按照招标文件的相对应条款的规定进行密封及递交，如有电子招标投标系统，在投标截止时间之前将加密的电子投标文件上传至电子招标投标系统。光盘表面应粘贴标签，写明项目名称、采购人名称、采购供应商名称等信息。光盘及U盘只能有文件名一致、内容一致的电子投标文件，不得含有其他无关文件，否则其投标将被拒绝。开标时，以在电子招标投标系统上传的文件导入为准，如上传文件无法导入，则导入光盘上的文件,如光盘上的文件无法读取时,则导入U盘上的文件。若电子招标投标系统上传的文件、光盘和U盘文件全部无法读取，则该投标文件应被拒绝。

6、提交光盘及U盘介质中只能有内容一致的唯一电子标书文件，不能有其它任何文件，注意查杀电脑病毒。

7、开标必须携带加密投标文件的CA数字证书和光盘、U盘拷贝的投标书。

## 二、计算机辅助开、评标方法

1、采购代理（或采购人）应安排熟悉计算机辅助开标系统的工作人员登录开标系统进行的开标工作。

1.1 开标系统包含开标倒计时、同步投标人、开标准备、开标、唱标、开标报表、开标结束共七个功能环节。

1.2 登录系统后，进入到项目管理界面，选择本次需要开标的项目，点击【进入开标系统】按钮即可以进入到项目开标主流程页面。

1.3 在开标时间未到达之前，会显示开标倒计时剩余时间。到达开标时间后，开标准备、开标、唱标、开标报表、开标结束等功能方可进行操作。

1.4 在系统中可使用【同步投标人】功能，同步已报名的供应商信息。

1.5 【开标】阶段中会显示投标单位、文件状态、投标人解密信息，可使用【同步投标文件】功能批量获取采购单位在交易系统上传的加密电子投标文件。之后在开标电脑上，依次插入各供应商的CA数字证书进行投标文件解密。解密成功后，界面上会显示绿色的“已解密”。如批量获取不成功或解密失败可使用采购供应商的光盘或U盘重新导入电子版投标文件并重新解密。

1.6 解密阶段完成后，在【唱标】页面可显示唱标信息，可由采购代理（或采购人）唱读供应商名称、报价、交付期等内容。

1.7 【开标报表】页面记录开标过程产生的数据，并且可添加记录开标现场情况和开标现场人员情况，具体由采购代理（或采购人）进行操作记录。

1.8 开标活动完成后，点击【开标结束】按钮可进行评标活动。

2、评标委员会到齐后可进行评标工作

2.1 公开招标和邀请招标类型的项目须有采购人组织建立资格审查小组，进行资格审查工作，资格审查人员可登录系统进行资格审查。

2.2 评标专家需使用个人账号和密码登录计算机辅助评标系统进行评标，根据招标文件设定的评标流程依次完成符合性评审或打分评审，即可完成本次评标工作。 如电子文件和纸质文件存在不一致的地方，以电子投标文件为准。

2.3 评标完成后，评标专家应使用CA数字证书在评标报表上加盖电子印章，最后会生成包含评标专家数字签名的电子评标报表，可供采购代理（采购人）打印书面评标报表。

# 第一章 投标邀请

窗体底端

投标邀请公告

窗体底端

受文昌学校委托，对高中部食堂厨房设备采购项目进行国内公开招标采购，诚邀请合格的供应商前来投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：HNGP2021-046

2.项目名称：高中部食堂厨房设备采购项目

3.预算金额：550.08083万元

4.最高限价：550.08083万元

5.采购需求：详见“第三章 采购需求 ”

6.合同履行期限：签订合同之日起30天内

7.本项目不接受联合体投标。

窗体顶端

## 二、供应商资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；

（2）参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录；

（3）不接受进口产品投标。

3.本项目的特定资格要求：无

## 三、获取招标文件

1.时间：遵照招标公告或更正公告的相关约定（北京时间）

2.地点及方式：http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a在线下载。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：遵照招标公告或更正公告的相关约定（北京时间）；

2.开标时间及地点：遵照招标公告或更正公告的相关约定（北京时间）

3.提交投标文件地点:投标人应当通过数字身份认证锁登录全国公共资源交易平台（海南省）（http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/）上传电子投标文件。

五、公告期限

自本项目招标公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.必须登录全国公共资源交易平台（海南省）（http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/），进入到“投标人、供应商、竞买人”入口的企业信息管理系统（建议用IE11或搜狗浏览器）进行企业注册并备案通过，然后到海南省人民政府政务服务中心二楼海南省数字证书认证中心窗口申请数字证书和电子签章，接着登陆海南省公共资源交易交易平台（http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a）下载电子版的招标文件（已注册备案通过并取得数字证书和电子签章的供应商不需再重新备案）。

2.办理数字证书和电子签章详见海南省公共资源交易网《办事指南》中的《关于规范电子招投标企业信息注册登记须知》。

3.提交投标文件截止时间前，必须将电子投标文件（电子标：投标书为GPT格式）上传到海南省公共资源交易交易平台（http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a），电子投标文件包含内容详见招标文件，否则投标无效。

4.开标的时候必须携带加密锁(CA数字认证锁)和光盘、U 盘拷贝的电子版投标书；投标现场需携带数字身份认证锁进行文件解密，投标现场未提供数字身份认证锁将导致投标文件无法解密，由此产生的后果由投标人自行负责。

5.本项目开标方式：现场电子标。电子标（招标文件后缀名.GPZ）：必须使用最新版本的电子投标工具（在http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/ggzy/xgrjxz/index.jhtml下载投标工具）制作电子版的投标文件；

6.供应商须在获取招标文件的时间内登录海南省公共资源交易交易平台（http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a），点击“确认投标”才能参与本项目的投标，否则投标无效。

七、采购人、集中采购机构的名称、地址和联系方式

1.采购人信息

名  称：文昌学校

地  址：海南省文昌市文城镇航天大道189号

联系人：符先生

联系人电话：0898-63387801

- 集中采购机构信息

名  称：海南省政府采购中心

地  址：海口市国兴大道9号会展楼2楼

联系人：吴先生!异常的公式结尾

联系电话：0898-65301387!异常的公式结尾

传真：0898-66529852

## 八、采购信息发布媒体

## 1.本项目采购信息指定发布媒体为：海南省政府采购网（网站） http://www.ccgp-hainan.gov.cn/；海南省人民政府（网站）http://www.hainan.gov.cn；海南省公共资源交易平台：http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/。

窗体底端

2.有关本项目招标文件的补遗、澄清及变更信息以上述网站公告与下载为准，采购代理机构不再另行通知，招标文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准。

2021年07月    日

- 投标人须知

一、总则

1.1术语说明

1.1.1 “集中采购机构” 指本次采购活动的执行机构(简称采购中心)。

1.1.2 “采购单位”指采购文件中所述所有货物及相关服务的甲方。

1.1.3 “货物”是指投标人制造或组织符合采购文件要求的货物等。采购文件中没有提及采购货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，另有规定的除外。投标人所响应的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并能够按照货物合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等。

1.1.4 “服务”是指除货物以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及其它类似附加服务的义务。投标人除按照采购文件的要求提供货物及服务外，还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等；并就货物的安装、启动、运行、维护等对采购单位人员进行必要的培训。以上服务的费用应包含在报价中，不单独进行支付。

1.1.5 “投标人”指响应招标、已按招标文件规定取得招标文件并参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

1.1.6 “中标人”是指经评标委员会评审，授予合同的投标人。

1.1.7 采购文件中涉及的时间均为北京时间。

1.1.8 标注“★”的要求和条件为不允许偏离的实质性条款。

1.2适用范围

本招标文件仅适用于采购中心组织的本次招标活动。

1.3合格的供应商

1.3.1 供应商资格要求

1.3.1.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力。

投标人是企业（包括合伙企业）的，提供在工商部门注册的有效的“企业法人营业执照”或“营业执照”；投标人是事业单位的，提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，提供执业许可证等证明文件；投标人是个体工商户的，提供有效的“个体工商户营业执照”；投标人是自然人的，提供有效的自然人身份证明。要求提供的资料须是复印件加盖公章。

如投标人是银行、保险、石油石化、电力、电信行业的，分支机构可参与本项目的政府采购活动。采购文件中涉及要求提供“法定代表人”相关证明材料的，提供分支机构“负责人”的相关证明材料。

只有中国公民才能以自然人的身份参加本项目的政府采购活动。

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

提供2021年任意一个月的企业财务报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表。提供的资料须加盖公章。

- 具有履行政府采购合同所必需的产品和专业技术能力。

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

提供缴纳2021年任意一个月的税收、社保记录凭证。投标人是零报税的，应提供由税务部门盖章的纳税申报表。提供的资料须加盖公章。

依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

提供无重大违法记录声明函，加盖公章。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

1.3.1.2满足第一章投标邀请 “2、供应商资格要求”中除1.3.1.1条款外的其他资格条件。

（1）投标人无不良信用记录。

投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。（由采购人登录网站查询）

（2）参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录。

提供无环保类行政处罚记录声明函，加盖公章。

（3）其他资格条件。

1.3.2未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

1.4招标费用

1.4.1 本项目向中标人收取服务费。收取标准参照《海南省物价局关于降低部分招标代理服务收费标准的通知》（琼价费管[2011]225号）文件采用差额定率累进法收取。

缴纳方式：以公对公转账方式将服务费缴入指定账户（账号将另行通知）。

1.4.2投标人中标后，须按招标文件的规定缴纳中标服务费，否则，采购中心将不向其发出中标通知书。

1.4.3不论招标结果如何，投标人应自行承担其准备和参加本次采购活动所涉及的一切费用。

1.5现场考察、答疑会

1.5.1 现场考察（如有），采购单位应在规定的时间、地点组织已报名的潜在投标人进行现场考察。（组织时间、地点、联系人、联系电话：遵照招标公告或更正公告的相关约定。）

1.5.2 答疑会（如有），采购单位应在规定的时间、地点组织已报名的潜在投标人召开答疑会。（组织时间、地点、联系人、联系电话：遵照招标公告或更正公告的相关约定。）

1.5.3 潜在投标人现场考察和参加答疑会所发生的费用自理。

1.5.4 除采购单位的原因外，投标人自行负责在现场考察中所发生的意外伤害和财产损失。

1.5.5 采购单位在现场考察和答疑会中所提供的信息，供潜在投标人在编制投标文件时参考。采购单位不对潜在投标人现场考察做出的判断和决策负责。

1.6 遵循标准

1.6.1 除专用术语外，与招标投标有关的文字语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。如投标人提交的支持文件或印刷文献是其他语言，应附有相应的中文翻译本。

1.6.2 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

二、招标文件

2.1招标文件的组成

2.1.1招标文件由五部分组成，包括：

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  采购需求

第四章  评标办法

第五章  合同文本

第六章  投标文件格式要求

2.1.2投标人被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。

2.1.3 投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交投标文件，将有可能导致投标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

2.2招标文件的澄清和修改

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺项或招标文件构成要件不全，应及时向采购中心提出，以便获得文件补全。

2.2.2招标文件发出后，采购中心和采购单位可以对招标文件进行澄清和修改。澄清和修改的内容采购中心将以法定网站上公告的方式通知。（网址详见投标邀请）

2.2.3当招标文件、更正公告等内容相互矛盾时，以最后发出的为准。

2.2.4招标文件的澄清和更正内容是招标文件的组成部分，对投标人具有约束力, 投标人应及时关注并按澄清和更正文件的要求编制投标文件。

2.2.5为了给投标人合理的时间修改和调整，采购中心可以延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在更正公告中写明。

三、投标文件

3.1投标文件的组成

3.1.1投标人应按不同包段分别编制投标文件。

3.1.2投标文件应按“第六章、投标文件格式要求”要求编制，如有必要可增加附页，并作为投标文件的组成部分。

3.2报价

3.2.1报价均须以人民币为计算单位。只能有一个报价，不接受有选择的报价。

3.3投标保证金

3.3.1投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金金额：50000元；保证金到账截止时间即提交投标文件截止时间（具体时间详见“第一章 投标邀请”）。

3.3.2投标保证金缴纳方式：网上支付或线下银行转账支付、银行保函支付；支付地址为：http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a。

3.3.3投标人必须在投标截止时间前将投标保证金按海南省公共资源交易交易平台系统提示提交到指定账户并注明汇款单位，投标人在投标截止时间前投标保证金未到达海南省公共资源交易交易平台系统指定账户或系统显示“未缴纳”的，其投标将被拒绝。

3.3.4网上支付或线下银行转账支付的，供应商支付后须登录海南省公共资源交易交易平台系统查询是否缴纳成功，系统显示“缴纳成功”则缴纳成功，如显示“未缴纳”请立即与系统工作人员联系。

3.3.5若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接收。

3.4投标保证金的退还

3.4.1中标人的投标保证金在其与采购人签订了采购合同之日起5个工作日内无息退还。

3.4.2未中标的投标人的投标保证金将在采购中心发出中标通知书之日起5个工作日内无息退还。

3.4.3发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

（2）成交后无正当理由，在规定期限内不能或拒绝按规定签订政府采购合同的；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者采购中心恶意串通的；

（5）向采购人、采购机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

（6）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购代理机构和采购单位同意，将中标项目分包给他人的。

3.5投标有效期

3.5.l 投标有效期为从递交投标文件的截止之日起60个日历日，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

3.5.2在特殊情况下，采购中心可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃报价，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

3.6投标文件的编制、数量及签署

3.6.1投标文件的编制

3.6.1.1投标文件由“资格证明材料”、“符合性证明材料及技术、商务等响应材料”和“其他投标材料（如有）”组成。

3.6.1.2投标文件应按“第六章 投标文件格式要求”的要求及顺序组织编写，如有必要可增加附页，并作为投标文件的组成部分。

3.6.1.3投标人须在投标文件中正确地填写相对应的页码，不准确可能造成评标委员会无法直观定位应标内容而做出不利判断，投标人需独自承担可能产生的各种不利结果。

3.6.1.4投标人应在投标文件中提供证明其真实、合法身份和连续经营的相关证明文件。

3.6.1.5 投标人应在投标文件中提供有资格参加本次采购活动的相关证明文件。

3.6.1.6 投标人应在投标文件中提供证明其所投货物、服务的合格性和符合招标文件规定的相关证明文件。

3.6.1.7投标人在投标文件中提供的各种证明文件必须真实可靠而且合法有效。

3.6.1.8投标人应在投标文件中完整表达履行本采购项目的相关技术方案、方法和措施，及证明其中标后具有良好履约能力的说明材料。

3.6.1.9电子投标文件的编制及报送要求详见《政府采购计算机辅助评标须知》。

3.6.1.10其他投标人需要补充的材料。

3.6.2投标文件的数量及签署

3.6.2.1电子版投标文件，投标人应使用安全锁，对投标文件中须盖章的部位加盖电子印章。

电子版投标文件的编制及递交技术咨询电话：0898-65203207（广联达）

3.6.2.2本招标文件第六章“投标文件格式要求”中涉及法定代表人或授权代表签名的资料，必须使用法定代表人或授权代表的签字或盖章。投标文件中的任何行间重要插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签名（即签字或盖章）方才有效。

3.6.3.3投标人的电子投标文件必须逐页盖章,否则视为投标无效。

四、投标文件的密封及递交

4.1投标文件的递交

4.1.1递交方式及地址：详见“第一章 投标邀请”。

4.1.2递交要求：递交投标文件截止时间前，投标人须在网上上传电子投标文件（电子标：投标书为GPT格式），未上传电子投标文件的，视为其投标无效。

4.1.3逾期上传的或未按指定方式上传的投标文件，采购中心不予受理。

4.1.4 采购中心可根据需要调整文件递交时间，文件递交时间改变将会通过网络方式进行公告或书面通知投标人。

4.1.5投标文件将不予退还。

4.2修改与重投

4.2.1投标人在递交投标文件截止时间前可修改或撤回其上传的投标文件。修改的响应内容应按规定要求上传。

4.2.2投标人不得在递交投标文件截止时间以后修改投标文件。

# 五、开 标

5.1 开标时间和地点

5.1.1 采购中心将按照招标公告或更正公告约定的时间和地点进行公开开标, 采购中心有权邀请政府采购监管部门、纪检、监察、审计等有关单位代表出席开标会。

5.1.2 开标由采购人或采购中心主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

5.1.3 出席开标现场的代表必须携带身份证。

5.1.4开标必须携带加密投标文件的CA数字证书和光盘、U盘拷贝的投标书。

5.1.5投标人应派其法定代表人或其授权代表准时参加开标会，并代表投标人进行签到、文件解密、确认开标报告等工作。

5.1.6截至递交投标文件截止时间，投标人未到达开标现场的，视为放弃参加开标，由此产生的后果由投标人自行负责。

5.1.7文件解密时间：开标时开始进行解密，由于投标人自身原因，未能及时解密或解密失败的，其投标将被视作无效。

（注：以上5.1.1、5.1.2项如更正公告有新的约定，则按最后更正公告的约定进行。）

5.2 开标程序

到递交投标文件截止时间，递交投标文件的投标人不足三家的，不开标，项目按废标处理。达到三家的按以下程序进行开标。

5.2.1 按招标公告或更正公告规定的时间进行签到。

5.2.2 宣布开标纪律及参会人员。

5.2.3公布投标人名称。

5.2.4 按要求完成投标文件的解密。

5.2.5唱标，投标人浏览唱标信息。

5.2.6 产生开标报告，阅读开标报告，签署开标报告。

5.2.7 开标结束。

5.2.8开标过程应当由采购人或采购中心负责记录，由参加开标的各投标人和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人代表对开标过程和开标报告有疑义，以及认为采购人、采购中心相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购中心对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

5.3 电子开标的应急措施

电子开标如出现下列原因，导致系统无法正常运行，或者无法保证投标过程的公平、公正和信息安全时，改用纸质投标文件开标。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；

（5）其他无法保证开标过程公平、公正和信息安全的情形。

5.4 出现下列情形之一的，将导致投标人本次投标无效。

（1）投标文件未按规定要求上传的；

（2）经检查安全锁中的证书无效的投标文件；

（3）未在规定的时间内完成文件解密的；

（4）不满足“供应商资格要求”或未按要求提供“供应商资格要求”中的有效证明文件的；

（5）未按招标文件要求提交投标保证金的；

（6）投标文件未按招标文件规定要求及给定的格式填写、签署及盖章的；

（7）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（8）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能按评标委员会的要求证明其报价合理性的；

（9）不满足招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（11）属于招标文件中规定的串通投标的情形的；

（12）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效的情形。

# 六、资格审查

# 6.1资格审查人员

# 采购人对投标人的资格进行审查。

# 6.2审查程序

# 6.2.1资格审查人员对投标人所提交的投标文件进行资格审查。只有对招标文件所列各项资格性审查条款做出实质性响应的投标文件才能通过审查。资格审查的内容只要有一条不满足，则投标文件无效。

6.2.2投标人需在《资格性审查响应表》中指出评审点的评判依据，即投标文件中哪些起止页码范围响应了对应的评审点。由于投标人未响应此表，或未正确地响应评审点的起止页码，导致审查人员无法加以正确审查的，投标人需独自承担可能产生的各种不利结果。

# 6.2.3审查人员根据招标文件中要求的“供应商资格要求”对投标人进行资格审查，只有对“供应商资格要求”所列各项所要求提供的证明材料做出有效响应的投标文件才能通过审查。对是否有效响应招标文件的要求有争议的投标，资格审查人员将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

# 6.2.4通过资格审查的投标人不足三家的，按废标处理。

# 6.2.5提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人计算。核心产品详见“采购需求”。

6.2.6采购人查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

6.2.7不良信用记录指：投标人在“信用中国”网站

（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名

单，或在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

6.2.8查询及记录方式：采购人经办人将查询网页打印、签字并存档备查。

6.2.9查询时间：递交投标文件截止时间后至评标结束前。

投标人不良信用记录以采购人查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。

七、评 标

7.1评标委员会

评标委员会由采购单位代表和评审专家组成，成员人数为五人以上单数。评标委员会负责具体评标事务，根据有关法律法规和招标文件规定独立履行评标委员会职责。

7.2原则和方法

7.2.1 评标活动应遵循客观、公正、审慎的原则。

7.2.2 评标委员会将按本招标文件中规定的评标方法进行评标。

7.2.3 评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价。

7.2.4评审过程分为符合性审查、澄清说明补正（如需）、综合评审、推荐中标候选人。

7.2.5 评标过程中的一些约定事项：

（1）计算百分数时，保留百分数小数点后两位有效数字。

（2）计算最终得分时，保留小数点后一位有效数字。

（3）所有专家评分的算术平均值加上价格得分为投标单位的最终得分。

（4）评标中如有未考虑到的问题，由评标委员会集体研究处理。

7.3符合性审查

7.3.1 评标委员会将依据符合性审查条款规定的评审标准，对投标人所提交的投标文件进行符合性审查。符合性审查的内容只要有一条不满足，则投标文件无效。

7.3.2投标人需在《符合性审查响应表》中指出评审点的评判依据，即投标文件中哪些起止页码范围响应了对应的评审点。由于投标人未响应此表，或未正确地响应评审点的起止页码，导致评标委员会无法加以正确评判的，投标人需独自承担可能产生的各种不利结果。

7.3.3评标委员会根据招标文件中符合性审查条款对投标人的符合性进行审查，只有对招标文件所列各项符合性审查条款做出实质性响应的投标文件才能通过审查。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

7.3.4通过符合性审查的投标人不足三家的，按废标处理。投标人数量计算见6.2.5条规定。

7.3.5在评审过程中，评标委员会发现投标人有下列表现形式之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，具体表现形式如下：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（7）不同投标人的标书硬件特征码一致。

7.4澄清、说明、补正

7.4.1 评标委员会对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容或数据，应当以书面形式要求投标人在规定的时限内做出必要的澄清、说明或者补正。

7.4.2 投标报价有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

7.4.3投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者授权的代表签字。

7.4.4 澄清、说明或补正的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

7.4.5 未按7.4.4条要求或未在规定时间内进行澄清、说明、补正的，其投标文件按无效处理。

7.5 综合评审

7.5.1评标委员会将对投标人递交的投标文件进行综合评审并打分。投标人需在《技术、商务评分响应表》中指出评分点的评判依据，即投标文件中哪些起止页码范围响应了对应的评分点。

7.5.2 由于投标人未响应此表，或未正确地响应评分点的起止页码，导致评标委员会无法加以正确评判的，投标人需独自承担可能产生的各种不利结果。

7.5.3对小型或微型企业投标的扶持（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）：

本项目对小微型企业的投标报价给予6%的扣除（包括成员全部为小微企业的联合体），用扣除后的价格参加评审。

若接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微型企业分包参与采购项目的，且联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。

（注：1、中小企业应当按要求在投标文件中提供《中小企业声明函》。投标人提供的货物、工程或者服务享受中小企业扶持政策的具体要求详见《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）。2、监狱企业应当在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。3、残疾人福利性单位应当在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。）

7.5.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，将作为无效投标处理。

7.5.5综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

价格评审：

7.5.6评审因素权重分配!异常的公式结尾!异常的公式结尾

| 评审因素 | 技术、商务等评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- |
| 权 重 | 70% | 30% |

7.5.7 评标委员会对投标文件的各项评审因素进行评价、打分，经汇总各评审因素得分（价格评分除外）后取平均值，再与价格评分相加即得综合得分。

7.6 推荐中标候选人

7.6.1评标委员会向采购单位推荐不少于三名中标候选人，依据对各投标文件的评审结果，按得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7.6.2提供同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会推选投标价低的投标人获得中标人推荐资格。

7.7 中标人的确定

7.7.1 采购单位按照评标报告中推荐的中标候选投标人的顺序依法确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会确定投标价低的中标候选人为中标人。

7.7.2 采购中心依据采购单位的确认结果，在“第一章 投标邀请”中规定的信息发布媒体上发布中标公告。

7.7.3对中标结果提出质疑的，若所公告的中标结果确实存在问题的，采购单位将按照中标候选人的推荐排序重新公告中标结果，或按相关规定依法重新进行招标，确保公正性。

7.7.4 如确定的中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购单位将按中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商（以此类推），也可以重新开展政府采购活动。

八、合同授予

8.1 中标通知

8.1.1 根据采购人确定的中标结果，采购中心将向中标人发出中标通知书。

8.1.2 中标通知书对采购单位和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购单位改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

8.1.3中标通知书是政府采购合同的组成部分。

8.2 履约保证

不收取

8.3 合同签订

8.3.1 合同签订周期：中标通知书发出后30个日历日内。

8.3.2 采购单位应当自中标通知书发出后规定的时间内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订政府采购合同。所签政府采购合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改。

8.3.3 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购单位签订成交合同,否则投标保证金将不予退还，给采购人和采购中心造成损失的，供应商还应承担赔偿责任。

8.3.4 采购单位不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

8.3.5 招标文件、中标人的投标文件及评审过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

# 九、监  督

9.1 适用法规

9.1.1 政府采购项目的招标活动受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，以确保政府采购活动的公开、公平和公正。

9.2 信息发布

9.2.1 招标活动过程中需对外发布的信息均统一发布到“第一章 投标邀请”中指定的信息发布媒体上，投标人可从前“第一章 投标邀请”中指定的信息发布媒体获取信息。

9.3 纪律要求

9.3.1 采购单位不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.3.2 投标人不得相互串通投标或者与采购单位串通投标，不得向采购单位或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。以上行为一经发现，已经中标的，取消中标资格，未中标的，取消参评资格，并记入不良行为记录。

9.3.3 评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况；在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行；不得使用未规定的评审因素和标准进行评标；不得发表有失公正和不负责任的言论，不得相互串通和压制他人意见，不得将个人倾向性意见诱导、暗示或强加于他人认同。

9.3.4 与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，不得利用职务之便，干扰评标活动，影响评标程序正常进行。

9.4 质疑

9.4.1 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购中心提出质疑。如对采购文件中“供应商资格要求”及“采购需求”部分有质疑的，投标人应直接向采购人提出。

其中对招标文件提出质疑的，“应知其权益受到损害之日”为投标人确认投标之日。

9.4.2 投标人在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，采购人、采购中心不受理投标人针对同一采购程序环节的再次质疑。

9.4.3 质疑函的递交

递交方式及所需证件：质疑人根据“质疑函范本”的要求递交纸质质疑函（质疑函范本请登录海南省政府采购网下载，下载网址：http://www.ccgp-hainan.gov.cn/wjxz/929.jhtml），并附“投标时间”凭证(须登录海南省公共资源交易交易平台“http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a”，点击“我的投标项目”菜单进入本项目方可查看并截图打印“投标时间”的完整系统页面)加盖公章。

递交地点：

（1）采购中心：海南省公共资源交易服务中心206室。

（2）采购人：见“第一章 投标邀请”中“采购人地址”。

9.4.4 采购中心应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内，依照政府采购法第五十一条、第五十三条的规定就采购单位委托授权范围内的事项，以书面形式向质疑人和其他有关投标人做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

9.5 投诉

9.5.1 质疑供应商对采购人、采购中心的答复不满意或者采购人、采购中心未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向政府采购监督管理部门投诉。

# 十、其  它

10.1 不良行为

10.1.1投标人存在的以下情况，将被认定为不良行为：

(1)投标人在投标活动中存在违反规定提供虚假、无效证件等行为的；

(2)投标人有低于企业成本价，明显有恶意过高或过低报价行为的;

(3)投标人在参加投标活动时，有围标、串标、陪标等行为的；

(4)投标人不遵守投标会场纪律,扰乱招投标秩序的;

(5)有其他违反行业市场及政府采购管理有关规定行为的。

(6)有行政监督管理部门认定的其他不良行为的；

10.2 招标控制价

招标文件中规定的最高限价为招标控制价；如未规定最高限价的，则项目预算金额为招标控制价。

10.3 知识产权

构成本招标文件各个组成部分的文件，未经采购单位书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。采购单位全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

10.4 解释权

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购中心和采购单位负责解释。

- 采购需求

一、项目概况

本项目是文昌学校高中部新建食堂进行厨房设备采购。厨房占地面积为1465㎡，共分为三层，总计容纳1500人就餐。 一、二层为学生餐厅，容纳1000人就餐，三层为教职工餐厅及学生餐厅，容纳500人就餐，本项目仅针对一层和二层设备进行采购

所属行业：厨房用具

二、货物名称、规格和数量

| 序 号 | 名 称 | 数量 | 单位 | 规格mm/参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1A | 一楼厨房设备收货区 |  |  |  |
| 1A01 | 30kg电子桌秤 | 1 | 台 | 1.规格：335*320*90mm±5% 2.材质：塑料 3.测重:30kg 4.材质：不锈钢外壳+塑料材质 |
| 1A02 | 150KG落地式台秤 | 1 | 台 | 1.规格：480*580*1265mm±5% 2.材质：SUS304优质不锈钢 3.功率：交流220V 4.具有零位自动跟踪,置零,去皮,重量,单价,金额运算,金额累加,总计,超载,超值报警,出错信息提示,电源交直流二用,空秤自动进入低功耗节能状态,自测电压,电压不足自动报警等功能.,内置电瓶,充足后可连续使用8小时以上 |
| 1A03 | 不锈钢单星盆水池 | 1 | 台 | 1.规格：700*700*800+150mm±5% 2.材质：SUS304优质不锈钢 3.台面板用1.2mm不锈钢 4.星盆斗500×450×280 mm±5%用1.0mm不锈钢 5.支架、通脚38X38 X 1.0mm 6.不锈钢可调子弹脚 7.加强筋采用1.0mm不锈钢板材 8.软管接驳 |
| 1A04 | 不锈钢双层平板工作台带靠背 | 1 | 台 | 1.规格：1500*700*800+150mm±5% 2.材质：SUS304优质不锈钢 3.台面板用1.2mm不锈钢 4.层板采用1.0mm不锈钢 5.采用不锈钢承重可调子弹脚 6.加强筋采用1.0mm不锈钢板材 7.台面内嵌木板。 |
| 1A05 | 不锈钢洗手星盆 | 2 | 台 | 1.规格：400*300*300*70mm±5% 2.材质：SUS304优质不锈钢 3.台面板用1.2mm不锈钢 4.星盆斗用1.0mm不锈钢 5.支架、通脚38X38 X 1.0mm±5% 6.不锈钢可调子弹脚 7.加强筋采用1.0mm不锈钢板材 8.软管接驳 |
| 1A06 | 烘手烘干机 | 1 | 个 | 1.规格：240*205*256mm±5% 2.材质：塑料 3.功率：1500W 4.材质：环保塑料外壳 5.容易操作，使用方便 |
| 1A07 | 多格带锁更衣柜 | 6 | 台 | 1.规格：900*420*1800mm±5% 2.材质：全铁皮更衣柜 3.板材厚度0.8mm; 4.每个门带锁,有标签位,有透气孔。 |
| 1A07a | 感应水龙头 | 2 | 个 | 1.规格：160*135*55mm±5% 2.材质：优质304不锈钢 3.工艺：感应式 |
| 1A08 | 保鲜专用食品留样柜 | 1 | 台 | 1.规格：620*560*1865mm±5% 2.材质：内壁不锈钢材质，食品级专用留样冰箱，恒温保鲜 3.温度范围：0~10℃ |
| 1A09 | 节能环保型风幕机 | 2 | 台 | 1.规格：1200*160*200mm±5% 2.电压：220v 125w 3.材质：整机不锈钢+塑料外壳 4.电机：优质节能电机 |
| 1A10 | 环保型灭蝇灯 | 2 | 台 | 1.规格：500*80*280mm±5% 2.材质：铝制外壳+高压电击网 3.功率：2*15W 4.有效范围：20-50㎡ |
| 1A11 | 多功能食品综合分析仪 | 1 | 台 | 1.规格：520*373*150mm±5% 2.通道数：12个 屏幕尺寸：8.0英寸，塑料外壳 操作系统：主流移动端系统，操作方式：彩色触摸屏触控、鼠标、键盘 打印机：内置热敏打印机，蓝牙：支持蓝牙数据连接 3.▲检测项目：仪器预制了农药残留、甲醛、吊白块、亚硝酸盐、二氧化硫、双氧水、蛋白质、余氯、色素、过氧化物酶、酸价、挥发性盐基氮、碘含量、总酸、谷氨酸钠等常见的数十种检测项目的曲线。应用于食品生产企业、大中型农副产品批发市场、农业生产基地、农贸市场、超市、宾馆、餐厅、食堂、科研单位、植保站等部门对食品的不安全指标进行检测。 4.▲性能特点：自动化程度高，自动识别放入待测液的检测通道，内置打印机自动打印检测结果及二维码，自动诊断系统故障，内置远程监管系统，进行数据传输，方便维护及故障诊断。 5.▲准确性高：采用LED冷光源，内置多种计算方法，曲线法、酶抑制率法、系数法、动力学法等，全面提高检测结果的准确性。 6.▲仪器使用寿命长：采用光源自动开关节能设计，非连续工作模式，最大限度延长光源寿命。 7.▲信息化程度高：接口类型丰富，高度信息化，具有数据统计处理功能，数据可即时导出、自动打印或上传至食品安全监管系统。 8.▲超大储存记忆功能：超大存储容量，可自动储存 10000 条以上的检测结果。 9.▲带语音动画演示教程。 10.▲提供第三方检测机构出具的符合《农药残留快速检测仪》相关标准的检测报告复印件加盖公章。 |
| 1A12 | 超声波清洗机 | 1 | 台 | 1.规格：150*150*177mm±5% 2.材质：不锈钢外壳+优质机芯 3.超声波功率：50w；容量：2L ；广泛用于化验室实验的烧杯试管等的清洗，各类药剂试剂的混和、化合均可提高效率、提高清洁净度、加速化学反应和缩短时间。 |
| 1A13 | 恒温水浴锅 | 1 | 台 | 1.规格：300*160*130mm±5% 2.材质：不锈钢外壳+优质机芯 3.双孔式，室温-100℃可调，广泛应用于干燥、浓缩、蒸馏、浸渍化学试剂、浸渍药品和生物制，也可用于水浴恒温加热和其他温度试验。 |
| 1A14 | 药品快筛检测箱 | 1 | 套 | 1.规格：550*352*250mm±5% 2.材质：不锈钢外壳 3..内置剪刀、戎刀、记号笔、定性滤纸、称量纸、平嘴钳、废液瓶、橡胶手套、一次性塑料手套、口罩、药勺、注射器、砂轮、镊子、塑料离心管、放免管、药检快筛铝合金箱等检测辅助工具，等适用于现场药品快筛检测。 |
| 1A15 | 多功能检测仪专用检测试剂 | 5 | 盒 | 1.包装规格：100次/盒 2.检测吊白块检测试剂2盒 3.包装数：100次/盒 4.技术参数：5mg/kg |
| 1A16 | 多功能检测仪专用检测试剂 | 5 | 盒 | 1.包装规格：500次/盒 2.农产品农药残留检测试剂2盒 3.包装数：500次/盒 4.技术参数：0.01-3mg/kg |
| 1A17 | 检测间专用电脑 | 1 | 台 | 1. 产品类型:分体机台式电脑 2. ▲CPU：基础主频2.9Ghz，睿频4.1GHZ/9MB/六核六线程/65W 3. ▲主板：≥适配主板 4. ▲内存：≥4GB 2400MHz DDR4；≥2个内存插槽最大支持32G 5. ▲硬盘：≥1TB 7200 RPM SATA,最大支持3TB，同时可支持升级M.2 1TB固态硬盘 6. 光驱：DVD刻录光驱 7. 显卡：集成显卡 8. 声卡：集成声卡 9. 网卡：集成千兆以太网控制器，支持801.11AC双频无线连接及蓝牙4.2 10.键盘鼠标：原配标准键盘、光电鼠标； 11. ▲数据接口：≥8个外置USB 端口（其中前置≥ 4个USB 3.1 Gen1，后置≥4个USB2.0 ）； 12. 视频接口：1个VGA（或HDMI）视频接口 13. ▲认证：节能产品认证、环保认证，提供证明材料复印件加盖公章； 14. ▲机箱：大于15L机箱； 15. 电源：≥180W内置电源，优质电源； 16. 显示器：≥23"LED显示器 17. 操作系统：出厂原装Windows10 64bit；预装终身正版授权office2019以上版本并提供原厂证明文件并加盖公章 18. ▲质保：整机质保期≥5年；≥5年硬件上门服务；≥5年免费电话支持。 |
| 1B | 粗加工 |  |  |  |
| 1B01 | 万能蔬菜瓜果清洗机 | 1 | 台 | 1.规格：1500*900*830 mm±5% 2.材质：SUS201优质不锈钢 3.规格：1500*900*830MM±5% 4.工作方式：涡轮水压式清洗 5.产量：300-1000KG/HR 6.电源：220V 单向 7.马力：1.5kw |
| 1B02 | 不锈钢挂墙双层板 | 2 | 台 | 1.规格：1200*350*300mm±5% 2.材质：SUS304优质不锈钢 3.采用1.0mm不锈钢板制作 |
| 1B03 | 不锈钢大单星盆水池 | 2 | 台 | 1.规格：1200*700*800*150mm±5% 2.材质：SUS304优质不锈钢 3.台面板用1.2mm不锈钢 4.星盆斗900×450×280mm±5%用1.0mm不锈钢 5.支架、通脚38X38 X 1.0mm±5% 6.不锈钢可调子弹脚 7.加强筋采用1.0mm不锈钢板材 8.软管接驳 |
| 1B04 | 不锈钢挂墙双层板 | 2 | 台 | 1.规格：1800*350*600mm±5% 2.材质：SUS304优质不锈钢 3.采用1.0mm不锈钢板制作 |
| 1B05 | 不锈钢三星盆水池连靠背 | 2 | 台 | 1.规格：1800*700*800*150mm±5% 2.材质：SUS304优质不锈钢 3.台面板用1.2mm不锈钢 4.星盆斗450×450×280 mm±5%用1.0mm不锈钢 5.支架、通脚38X38 X 1.0mm±5% 6.不锈钢可调子弹脚 7.加强筋采用1.0mm不锈钢板材 8.软管接驳 |
| 1B06 | 不锈钢双层平板工作台 | 2 | 台 | 1.规格：1800*800*800mm±5% 2.材质：SUS304优质不锈钢 3.台面板用1.2mm不锈钢 4.层板采用1.0mm不锈钢 5.采用不锈钢承重可调子弹脚 6.加强筋采用1.0mm不锈钢板材 7.台面内嵌木板。 |
| 1B07 | 全自动多功能切菜机 | 1 | 台 | 规格：1220*560*1275 mm±5% 2.材质：SUS201优质不锈钢 3.叶菜部切长度：1-70mm（可调） 4.产量：300-1000KG/HR 5.电源：220V 单向 6.马力：1.55kw 7.本机为双头型切菜机，可同时工作； 8.通过更换刀盘或双调频调节输送带与斩到速度，可切出各种规格的片、丝、丁； 9.输送带可拆卸，方便清洗 |
| 1B08 | 不锈钢刀墩架 | 1 | 台 | 1.规格：1200*500*800mm±5% 2.材质：SUS304优质不锈钢 3.采用1.0mm不锈钢板制作 4.四条立柱采用方通38X38X1.0mm±5%； |
| 1B09 | 不锈钢双层平板工作台 | 2 | 台 | 1.规格：1500*1200*800mm±5% 2.材质：SUS304优质不锈钢 3.台面板用1.2mm不锈钢 4.层板采用1.0mm不锈钢 5.采用不锈钢承重可调子弹脚 6.加强筋采用1.0mm不锈钢板材 7.台面内嵌木板。 |
| 1B10 | 不锈钢挂墙双层板 | 1 | 台 | 1.规格：1750*350*600mm±5% 2.材质：SUS304优质不锈钢 3.采用1.0mm不锈钢板制作 |
| 1B11 | 不锈钢双层平板工作台带靠背 | 1 | 台 | 1.规格：1700*700*800*150mm±5% 2.材质：SUS304优质不锈钢 3.台面板用1.2mm不锈钢 4.层板采用1.0mm不锈钢 5.采用不锈钢承重可调子弹脚 6.加强筋采用1.0mm不锈钢板材 7.台面内嵌木板。 |
| 1B12 | 高压强力伸缩洗地龙头 | 1 | 台 | 规格：390*90*410mm±5% 材质：表面静电喷塑处理 开方式洗地龙头,配有10米高压软管, 进水口采用3/8”NPT美式内螺纹,水枪式喷头管子的承受压力是300psi,温度0-100度 |
| 1B13 | 三层三站半成品梯 （推车式） | 1 | 台 | 1.主要参数 梯种：杂物电梯，机房位置：井道顶部 载重：≥100Kg，功率：1.1KW，速度：0.4m/ s 运行层数： 1-3层，停 站 数：3站 材质：304不锈钢，开门方式：上下中分门 2.驱动方式：曳引交流单速，召唤按钮盘：手动按钮，速比： 1 ：1，控制系统：微机控制 3.轿厢描述落地台式轿厢尺寸： 800/1000宽×1000深×1200高（mm） ±5% 厅门尺寸： 1200宽× 1200高（mm） ±5% 操纵面板：发纹不锈钢面板/数显 层站指示器：数码指示 4.装潢轿厢： 发纹不锈钢，厅门及门套：发纹不锈钢 5.主电源供应：三相五线制送到机房，电源差：±7% 6.规格：1000*1000*1200mm±5% |
| 1C | 鱼类加工间 |  |  |  |
| 1C01 | 不锈钢挂墙双层板 | 2 | 台 | 1.规格：1500*350*600mm±5% 2.材质：SUS304优质不锈钢 3.采用1.0mm不锈钢板制作 |
| 1C02 | 不锈钢双层平板工作台带靠背 | 2 | 台 | 1.规格：1500*700*800+150mm±5% 2.材质：SUS304优质不锈钢 3.台面板用1.2mm不锈钢 4.层板采用1.0mm不锈钢 5.采用不锈钢承重可调子弹脚 6.加强筋采用1.0mm不锈钢板材 7.台面内嵌木板。 |
| 1C03 | 不锈钢单星杀鱼台 | 4 | 台 | 1.规格：1200*700*800*150mm±5% 2.材质：SUS304优质不锈钢 3.台面板用1.2mm不锈钢 4.星盆斗450×450×280 mm±5%用1.0mm不锈钢 5.支架、通脚38X38 X 1.0mm±5% 6.不锈钢可调子弹脚 7.加强筋采用1.0mm不锈钢板材 8.软管接驳 |
| 1C04 | 不锈钢挂墙双层板 | 4 | 台 | 1.规格：1200*350*300mm±5% 2.材质：SUS304优质不锈钢 3.采用1.0mm不锈钢板制作 |
| 1C05 | 不锈钢双层平板工作台 | 2 | 台 | 1.规格：1500*800*800mm±5% 2.材质：SUS304优质不锈钢 3.台面板用1.2mm不锈钢 4.层板采用1.0mm不锈钢 5.采用不锈钢承重可调子弹脚 6.加强筋采用1.0mm不锈钢板材 7.台面内嵌木板。 |
| 1C06 | 高压强力伸缩洗地龙头 | 1 | 台 | 1.规格：390*90*410mm±5% 2.材质：表面静电喷塑处理 3.开方式洗地龙头,配有10米高压软管, 进水口采用3/8”NPT美式内螺纹,水枪式喷头管子的承受压力是300psi,温度0-100度 |
| 1C07 | 不锈钢双层平板工作台 | 2 | 台 | 1.规格：800*700*800+150mm±5% 2.材质：SUS304优质不锈钢 3.台面板用1.2mm不锈钢 4.层板采用1.0mm不锈钢 5.采用不锈钢承重可调子弹脚 6.加强筋采用1.0mm不锈钢板材 7.台面内嵌木板。 |
| 1D | 肉类加工间 |  |  |  |
| 1D01 | 不锈钢挂墙双层板 | 2 | 台 | 1.规格：1800*350*600mm±5% 2.材质：SUS304优质不锈钢 3.采用1.0mm不锈钢板制作 |
| 1D02 | 不锈钢双层平板工作台带靠背 | 1 | 台 | 1.规格：1800*700*800*150mm±5% 2.材质：SUS304优质不锈钢 3.台面板用1.2mm不锈钢 4.层板采用1.0mm不锈钢 5.采用不锈钢承重可调子弹脚 6.加强筋采用1.0mm不锈钢板材 7.台面内嵌木板。 |
| 1D03 | 不锈钢大单星盆水池 | 2 | 台 | 1.规格：1200*700*800*150mm±5% 2.材质：SUS304优质不锈钢 3.台面板用1.2mm不锈钢 4.星盆斗900×450×280 mm±5%用1.0mm不锈钢 5.支架、通脚38X38 X 1.0mm±5% 6.不锈钢可调子弹脚 7.加强筋采用1.0mm不锈钢板材 8.软管接驳 |
| 1D04 | 全不锈钢绞切两用机 （刀俎可拆卸式） | 2 | 台 | 1.规格：420*590*710mm±5% 2.材质：全不锈钢刀俎 3.电机功率：1.1+1.1kw 4.绞切转速：切肉473/r 2.绞肉425/r 额定电压：220v 5.工作效率：肉片400kg/h 肉丝200kg/h 绞肉220kg/h 6.规格：切肉3mm 6mm 绞肉φ62 |
| 1D05 | 不锈钢全自动链式冻肉切块机 | 1 | 台 | 1.设备采用全不锈钢机身，经久耐用防腐蚀，易清洗； 2.3500W大功率电机，动力强劲，稳定高效； 3.刀片采用不锈钢合金材质； 4.传输带采用食品级材料，拼接型设计； 5.适用于冷冻肉、冻鸡、兔肉、冻鱼、鲜骨头、鲜肉、牛排等肉类； 6.规格：1300*700*850mm±5% 7.电源：380V 三相 功率：3.5/1.5K 产量：≥600KG/HR |
| 1D06 | 不锈钢刀墩架 | 1 | 台 | 1.规格：1200*500*800mm±5% 2.材质：SUS304优质不锈钢 3.采用1.0mm不锈钢板制作 4.四条立柱采用方通38X38X1.0mm±5%； |
| 1D07 | 不锈钢双层平板工作台带靠背 | 2 | 台 | 1.规格：1500*800*800mm±5% 2.材质：SUS304优质不锈钢 3.台面板用1.2mm不锈钢 4.层板采用1.0mm不锈钢 5.采用不锈钢承重可调子弹脚 6.加强筋采用1.0mm不锈钢板材 7.台面内嵌木板。 |
| 1D08 | 不锈钢双层平板工作台带靠背 | 1 | 台 | 1.规格：1200*700*800*150mm±5% 2.材质：SUS304优质不锈钢 3.台面板用1.2mm不锈钢 4.层板采用1.0mm不锈钢 5.采用不锈钢承重可调子弹脚 6.加强筋采用1.0mm不锈钢板材 7.台面内嵌木板。 |
| 1D09 | 不锈钢挂墙式刀具消毒柜 | 5 | 台 | 1.规格：400*140*650mm±5% 2.材质：304不锈钢外壳，厚度1.0mm 3.电压：220V ，功率：16W 4.刀数量：15，刀片最大长度：310MM |
| 1D10 | 6kw挂墙式开水器连挂架 | 1 | 台 | 1.规格：420*280*760mm±5% 2.全304不锈钢材料制作 3.全自动机械延时进水控制，保障使用100％开水 4.整体灌注聚氨酯发泡保温 5.高频不锈钢连接件焊接 6.全自动控制，缺水断电，防干烧保护系统 |
| 1D11 | 不锈钢挂墙双层板 | 1 | 台 | 1.规格：1800*350*600mm±5% 2.材质：SUS304优质不锈钢 3.采用1.0mm不锈钢板制作 |
| 1D12 | 不锈钢双层平板工作台带靠背 | 1 | 台 | 1.规格：1600*700*800*150mm±5% 2.材质：SUS304优质不锈钢 3.台面板用1.2mm不锈钢 4.层板采用1.0mm不锈钢 5.采用不锈钢承重可调子弹脚 6.加强筋采用1.0mm不锈钢板材 7.台面内嵌木板。 |
| 1D13 | 不锈钢三星盆水池连靠背 | 1 | 台 | 1.规格：1800*700*800*150mm±5% 2.材质：SUS304优质不锈钢 3.台面板用1.2mm不锈钢 4.星盆斗450×450×280 mm±5%用1.0mm不锈钢 5.支架、通脚38X38 X 1.0mm±5% 6.不锈钢可调子弹脚 7.加强筋采用1.0mm不锈钢板材 8.软管接驳 |
| 1D14 | 不锈钢大单星盆水池 | 1 | 台 | 1.规格：1000*700*800*150mm±5% 2.材质：SUS304优质不锈钢 3.台面板用1.2mm不锈钢 4.星盆斗900×450×280 mm±5%用1.0mm不锈钢 5.支架、通脚38X38 X 1.0mm±5% 6.不锈钢可调子弹脚 7.加强筋采用1.0mm不锈钢板材 8.软管接驳 |
| 1D15 | 高压强力伸缩洗地龙头 | 1 | 台 | 1.规格：390*90*410mm±5% 2.材质：表面静电喷塑处理,开方式洗地龙头,配有10米高压软管, 进水口采用3/8”NPT美式内螺纹,水枪式喷头管子的承受压力是300psi,温度0-100度 |
| 1E | 主厨区 |  |  |  |
| 1E01 | 智能型四门双机双温冰箱 | 3 | 台 | 1.规格：1200*700*1975mm±5% 2.规格：1200*700*1975mm±5% 3.制冷温度：-5～+10/－18～0℃ 电压220~240V，功率：395W，有效容积901L 4.优质柔性折弯机压弯成形，从而使产品精确度达到0.5mm以内； 5.压缩机，保证系统品质，维修率降低至1‰以下； 6.纯铜蒸发器制作，采用TP2铜制作蒸发器，保证蒸发器使用寿命； 7.优质检漏仪，高密度整体发泡，采用环戊烷发泡剂，环保无污染，发泡层密度达到38kg/m³以上，保温效果达到停机24小时不解冻； 8.电脑温控，精准控温，操作更简单，针对不同食材可选择不同温度； 9.内胆一次拉伸成型，转角采用圆弧转角，清理卫生无死角； 10.90°自动回归门，可承受十万次以上开关门设计，可拆卸门封，清理更换方便； 11.▲产品出具CMA CNAS MRA等认证机构联合认证的自携冷凝机组商用冷柜能源效率检测报告（CVC)，按GB 26920.2-2015规定的检测方法检测总能量消耗低于4.841kwh/24 h,能效指数小于等于54.6，提供证明材料复印件加盖公章； 12.▲产品符合CVC02043-2015认证规则的要求，具有中国节能产品认证证书并可通过网站查询，提供证明材料复印件加盖公章； 13.▲产品具有CMA CNAS MRA等认证机构联合认证的CQC标志实验报告，食品接触部件材质执行的国家标准为GB 4806.9-2016 其中与食品直接接触的不锈钢制品 铅含量小于等于0.01mg/kg,镉含量小于0.001mg/kg,砷含量小于0.01mg/kg,铬含量小于等于0.1mg/kg,镍含量小于等于0.03mg/kg，提供证明材料复印件加盖公章； 14.▲冷柜生产厂家具有安全性能综合测试仪并通过中国家用电器研究院校准实验室校准并颁发校准证书，提供证明材料复印件加盖公章； |
| 1E02 | 智能可倾式电磁摇摆汤锅 | 1 | 台 | 1.规格：1350*1000*850mm±5% 2.容量：150L 380V/18KW 3.材质：SUS304优质不锈钢 4.技术参数： 5.汤炉系列可用于煲汤、煮粥、熬糖、烧水、卤水制作等。 6.火力输出热值高，加热均匀、加热面积大。 7.采用先进的铲片式散热技术，散热快捷，充分保障了IGBT及机芯各元器件的正常工作，具有故障自检并能显示故障代码。 8.全不锈钢板材精工细制，台面一体成型，防虫，防漏电，防辐射三防结构，IPX6标准防水设计，炉身面板国标厚1.2MM，其余国标厚1.0MM。 9.数码10档显示调节，精准掌控火力，宽电压范围，恒功率输出。 10.▲显示功能：功率显示(显示屏带有中文故障原因，方便维修处理)。电压显示、用电量显示(显示屏显示用电量，每天或每个月的能耗一目了然节能看得见)。运行时间显示(显示工作累计时间)。菜单提醒(进入菜单模式，固定菜单完成后，可语音提醒)。编程烹饪（LED无损触屏启动15个自编菜单可以使用；每个菜单分别对：工作段、时间、火力参数进行设定编程）。故障代码显示(双LED显示系统，都可以显示用电量，当前输出功率，故障代码都有清晰的中文显示)提供本设备以上功能的检验检测报告复印件加盖公章。 11.设备具有预约开机时间功能，调节加热时间和自动停止加热功能。 12.双控系统：双系统火力控制，可启动LED无损触屏和磁控两种火力调节，其中一个损坏，另外一个可以正常使用。可以通过LED无损触屏快速启动3种常用功能：定时(精确至秒)，定温(精确至度)，预约(精确至秒)。 13.▲提供第三方检测机构出具的本设备产品材质符合GB4706.1-2005/GB4706.52.2008标准的检测报告复印件加盖公章。 14.▲提供第三方检测机构出具的本设备商用电磁灶符合GB16915.1-2014标准的检测报告，检测内容需包含核心部件开关组件在30℃环境中0到10档，实验20万次能正常使用检复印件加盖公章。 15.▲提供第三方检测机构出具的本设备商用电磁灶符合GBT4208-2017 标准的检测报告，检测内容需包含核心部件档位开关≥IP7防护等级的检验报告复印件加盖公章。 16.▲提供第三方检测机构出具的本设备电磁炉具有预约开机时间功能，调节加热时间和自动停止加热功能相关的检验检测报告复印件加盖公章。 |
| 1E03 | 不锈钢炉拼柜 | 5 | 台 | 1.规格：400*1150*800*350mm 材质：SUS304优质不锈钢 2.采用1.0mm不锈钢板制作 |
| 1E04 | 燃气节能环保双头大锅灶 | 4 | 台 | 1.规格：2200*1150*800+350mm±5% 2.材质：304优质不锈钢 3.炉台面、水围用1.2mm不锈钢板材； 4.炉身及炉背板1.0mm不锈钢板材； 5.炉体骨架40*40*5mm±5%的角铁； 6.黑铁炉膛结构4mm的钢板； 7.炉通脚Ф50mm不锈钢管； 8.炉通脚内含支撑炉身的不锈钢以及可调炉身高度的不锈钢子弹脚； 9.炉堂内采用高级耐火棉隔热以及耐火砖砌结火位； 10.每个炉头装有摇摆水龙。 11.▲燃气具自动截止阀需符合CJ/T346-2010相关标准，其中截止阀的外部气密性、内部气密性、弹性材料耐燃气性、耐久性在高温及低温状态下工作状态必须符合CJ/T346-2010相关标准，需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章； 12.▲熄火保护装置需符合CJ/T421-2013相关标准，其中安全时间要求、控制器的电磁兼容要求必须符合CJ/T421-2013检测标准、需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章； 13.▲具有产品质量监督检验机构出具的《商用燃气灶具能源效率检测报告》需提供复印件加盖公章； 14.▲具获得一级能耗等级认证，需提供复印件加盖公章； 15.▲具有质量认证机构出具的《中国节能产品认证证书》； 注：所有证明材料提供复印件加盖公章 |
| 1E05 | 不锈钢双层平板工作台 | 7 | 台 | 1.规格：1800*800*800mm±5% 2.材质：SUS304优质不锈钢 3.台面板用1.2mm不锈钢 4.层板采用1.0mm不锈钢 5.采用不锈钢承重可调子弹脚 6.加强筋采用1.0mm不锈钢板材 7.台面内嵌木板。 |
| 1E06 | 不锈钢二层台面立架 | 3 | 台 | 1.规格：1800*400*700mm±5% 2.材质：SUS304优质不锈钢 3.采用1.0mm不锈钢板制作 |
| 1E07 | 不锈钢单通工作柜 | 3 | 台 | 1.规格：1800*800*800mm±5% 2.材质：SUS304优质不锈钢 3.工作台面及层板1.2mm不锈钢； 门外壳0.8mm，门内壳0.8mm。 4.采用不锈钢承重可调子弹脚 5.加强筋采用1.0mm不锈钢板材 6.台面内嵌木板。 |
| 1E08 | 不锈钢四层栅格层架 | 1 | 台 | 1.规格：1400*500*1550mm±5% 2.材质：SUS304优质不锈钢 3.四条立柱采用方通38X38X1.0mm±5%； 4.四层存放板采用1.0mm不锈钢。 5.采用不锈钢可调子弹脚 |
| 1E09 | 不锈钢大单星盆水池 | 2 | 台 | 1.规格：1000*700*800*150mm±5% 2.材质：SUS304优质不锈钢 3.台面板用1.2mm不锈钢 4.星盆斗900×450×280±5%用1.0mm不锈钢 5.支架、通脚38X38 X 1.0mm±5% 6.不锈钢可调子弹脚 7.加强筋采用1.0mm不锈钢板材 8.软管接驳 |
| 1E10 | 二十盘触摸版电热万能蒸烤箱 | 1 | 台 | 1.规格：1150*1170*1250mm±5% 2.电压功率：380V/25KW 3.容量：20个一份一数盆 4.▲具备烤、蒸、蒸烤三种烹饪模式； 5.加热温度最高可达250℃； 6.▲高清彩色电容触摸屏，触摸灵敏，方便快捷，人性化用户中文操作界面以及USB接口； 7.▲具备预约、分层模式、发酵模式、快速降温、回温等功能； 8.菜单八大分类，可存储一百多种菜单，显示所有菜单的实际烹饪温度湿度等参数，专业万能蒸烤箱烹饪大师指导，一致的菜谱色泽和口味，让烹饪更简单； 9.可设置6个烹饪步骤，步骤烹饪可以决定食物最终外观和内在口味，步骤越多，烹饪越精细；步骤烹饪期间，操作人员可完成其他事物，节省人力； 10.▲具备10档风速调节，涡流风扇正反转，加热更加均匀；风速决定了食物的上色和口感细腻程度，档位越多，适用烹饪的范围越广； 11.具备快速排气功能，快速排除烤箱内部湿气和烟气； 12.▲具备自动恢复功能，如遇突然断电等非正常关机情况，在60min内重新开机，烤箱将自动恢复关机前的烹饪步骤并自动开始烹饪，无需人为恢复； 13.配备自动旋转清洗臂，具备全自动清洗功能，自动抽取清洗剂，360°无死角冲洗，三个清洗等级，五个清洗步骤，无须看管； 14.双级门把手，两级开门安全防护设计，一级开门，烤箱停止工作，排出部分高温蒸汽和热气，二级开门，防止高温蒸汽和热气直接冲脸； 15.无需监管和查看，可同时烹饪多种不同菜式 16.▲提供本设备关于中国质量认证中心出具的食品接触产品安全认证证书，提供证明材料复印件加盖公章； 17.▲提供本设备产品标准和技术要求符合GB4806.9-2016，提供证明材料复印件加盖公章； |
| 1E11 | 全自动电热二十四盘节能蒸饭车 | 3 | 台 | 1.规格：1430*640*1750mm±5% 2.材质：SUS201不锈钢，厚度0.8-1.0mm 3.额定电压：380V 额定功率：24Kw 4.额定频率：50Hz 5.产品特点：全自动型、一键启动、定时操作、安全节能、操作简便、自动进水、缺水断电、防干烧、使用成本低。 |
| 1E12 | 不锈钢单星盆水池 | 1 | 台 | 1.规格：600*600*800+150mm±5% 2.材质：SUS304优质不锈钢 3.台面板用1.2mm不锈钢 4.星盆斗450×450×280 mm±5%用1.0mm不锈钢 5.支架、通脚38X38 X 1.0mm±5% 6.不锈钢可调子弹脚 7.加强筋采用1.0mm不锈钢板材 8.软管接驳 |
| 1E13 | 不锈钢双层平板工作台 | 1 | 台 | 1.规格：700*600*800mm±5% 2.材质：SUS304优质不锈钢 3.台面板用1.2mm不锈钢 4.层板采用1.0mm不锈钢 5.采用不锈钢承重可调子弹脚 6.加强筋采用1.0mm不锈钢板材 7.台面内嵌木板。 |
| 1E14 | 不锈钢活动双层平板工作台 | 1 | 台 | 1.规格：1200*800*800mm±5% 2.材质：SUS304优质不锈钢 3.台面板用1.2mm不锈钢 4.层板采用1.0mm不锈钢 5.采用不锈钢承重可调子弹脚 6.加强筋采用1.0mm不锈钢板材 7.台面内嵌木板。 |
| 1E15 | 热厨间厨房设备三瓶组灭火装置（电磁式水流阀) | 1 | 套 | 1.规格：三瓶组灭火装置1240*680*240mm±5% *双排16米管道 2.技术参数：当燃烧的火焰产生巨大的热量使烟罩内温度升高到183℃时感温探测器断开，启动厨房设备灭火装置。装置自动启动同时，使油与空气隔绝，使火情终止，达到快速灭火的目的。 3.设备启动使燃气阀自动关闭，把燃气切断有过微动开关启动声光报警系统，开始报警。 4.灭火药剂喷洒完毕，水流阀自动启动，将水喷洒到油锅及排油烟罩内使之通过物理降温，防止二次复燃 5.装置最大工作压力：15MPa 6.使用温度：0℃-50℃ 7.▲灭火种类：油锅火 8.驱动气体：氮气 9.驱动屏冲装压力：12MPa 10.材质：不锈钢箱体，内已安装机械式驱动器、减压装置、燃气切断装置气缸。 11.包含：不锈钢拉架、拉片、管套、感温片、钢丝绳固定套 12.▲包含1.4L压力气瓶、瓶头阀（含压力检测装置）。 13.▲包含2.0L压力气瓶、瓶头阀（含压力检测装置） 14.▲包含12L不锈钢贮存瓶组，固定式减压器，喷嘴，感温器，药剂等灭火系统必须组成部件； 15.▲提供三瓶组灭火装置符合《厨房设备灭火装置/GA498-2012》标准依据，提供证明材料复印件加盖公章； 16.▲提供三瓶组灭火装置启动方式符合《厨房设备灭火装置/GA498-2012》标准，其中手动操作力不应大于150N依据，指拉操作不应大于50N、指推操作不应大于10N、手动操作位移不应大于300mm，提供证明材料复印件加盖公章； |
| 1E16 | 搅拌过滤一体豆浆机 | 1 | 台 | 1.规格：580*430*1155mm±5% 2.产品容量：30-45L 3.电压：220v 4.加热功率：5000W 5.电机功率：1800w 制作时间：45-60min 6.304食品级不锈钢 7.干豆制浆，无需泡豆，节省时间 8.满水、防溢出、防干烧保护 9.一键操作，全自动制作完成，无需专人看管 10.显示饮品温度，工作次数，故障代码并报警提示 |
| 1E17 | 强力吹地机 | 3 | 台 | 1.规格：480*435*410±5% 2.功率：850W 电压：220V 3.材质：塑料外壳，超大功率，超强风力，三速调节；噪音小，使用便捷 |
| 1E18 | 不锈钢挡鼠板 | 3 | 台 | 1.规格：1800*600*20mm±5% 2.材质：201不锈钢，厚度1.0mm 3.工艺：双面不锈钢封板、边槽加厚； |
| 1E19 | 不锈钢挡鼠板 | 2 | 套 | 1.规格：1500*600*20mm±5% 2.材质：201不锈钢，厚度1.0mm 3.工艺：双面不锈钢封板、边槽加厚； |
| 1E20 | 不锈钢挡鼠板 | 3 | 套 | 1.规格：1200*600*20mm±5% 2.材质：201不锈钢，厚度1.0mm 3.工艺：双面不锈钢封板、边槽加厚； |
| 1E21 | 不锈钢挡鼠板 | 2 | 套 | 1.规格：1000*600*20mm ±5% 2.材质：201不锈钢，厚度1.0mm 3.工艺：双面不锈钢封板、边槽加厚； |
| 1F | 售卖间 |  |  |  |
| 1F01 | 不锈钢洗手星盆 | 2 | 台 | 1.规格：400*300*300*70mm±5% 2.材质：SUS304优质不锈钢 3.台面板用1.2mm不锈钢 4.星盆斗用1.0mm不锈钢 5.支架、通脚38X38 X 1.0mm±5% 6.不锈钢可调子弹脚 7.加强筋采用1.0mm不锈钢板材 8.软管接驳 |
| 1F01a | 感应水龙头 | 1 | 个 | 1.规格：160*135*55mm±5% 2.材质：优质304不锈钢 3.工艺：感应式 |
| 1F02 | 烘手烘干机 | 1 | 个 | 1.规格：240*205*256mm±5% 2.材质：塑料 3.功率：≥1500W 4.材质：环保塑料外壳 |
| 1F03 | 不锈钢架带挂钩 | 1 | 台 | 1.规格：450*75mm±5% 2.材质：SUS304优质不锈钢 3.采用1.0mm不锈钢板制作 4.全钢活动脚 |
| 1F04 | 不锈钢双层平板工作台带靠背 | 2 | 台 | 规格：1500*700*800+150mm±5% 材质：SUS304优质不锈钢 台面板用1.2mm不锈钢 层板采用1.0mm不锈钢 采用不锈钢承重可调子弹脚 加强筋采用1.0mm不锈钢板材 台面内嵌木板。 |
| 1F05 | 保鲜专用食品留样柜 | 1 | 台 | 规格：620*560*1865mm±5% 材质：内壁不锈钢材质，食品级专用留样冰箱，恒温保鲜 温度范围：0~10℃ |
| 1F06 | HDPE静音三层推车 | 1 | 台 | 规格：910*600*920mm±5% 材质：HDPE聚乙烯新料 采用HDPE聚乙烯新料，防腐耐热、坚固耐用、承重力强、不易变形 把手采用刻纹防滑把手 立柱采用加厚不锈钢管立柱 采用实心静音橡胶轮 |
| 1F07 | 不锈钢汤饭桶柜 | 3 | 台 | 规格：700*700*800mm±5% 材质：SUS304优质不锈钢 台面不锈钢1.0mm厚 门板侧板用0.8mm不锈钢 支架采用优质40*40mm无缝优制钢管 加强筋采用1.0mm不锈钢板材 配桶 |
| 1F08 | 紫外线消毒灯 | 9 | 台 | 规格：920*130*80mm±5% 电压：220v 功率：≥40W UVC紫外线照射、杀菌、除螨、物理消毒 |
| 1F09 | 不锈钢五格保温售饭工作柜 | 7 | 台 | 规格：1800*700*800mm±5% 材质：SUS304优质不锈钢 台面板用1.2mm不锈钢 门板侧板用0.8mm不锈钢 不锈钢可调子弹脚 加强筋采用1.0mm不锈钢板材 电源220v 6kw |
| 1F09a | 不锈钢1/1不锈钢份数盆连盖 | 100 | 套 | 规格：530*325*100mm±5% 材质：304不锈钢 1/1份 无磁不生锈 产品工艺：加厚卷边设计一体成型 不易变形 配不锈钢防尘盖光滑不伤手 电解工艺 产品颜色：不锈钢色 |
| 1F10 | 不锈钢单通工作柜 | 6 | 台 | 规格：1800*800*800mm±5% 材质：SUS304优质不锈钢 工作台面及层板1.2mm不锈钢； 门外壳0.8mm，门内壳0.8mm。 采用不锈钢承重可调子弹脚 加强筋采用1.0mm不锈钢板材 台面内嵌木板。 |
| 1F11 | 三层三站传菜梯 （推车式） | 1 | 台 | 规格：1000*1000*1200mm±5% 主要参数梯种：杂物电梯，机房位置：井道顶部 载重：100Kg，功率：1.1KW，速度：0.4m/ s运行层数： 1-3层，停 站 数：3站 材质：304不锈钢，开门方式：上下中分门 驱动方式：曳引交流单速，召唤按钮盘：手动按钮，速比： 1 ：1，控制系统：微机控制 轿厢描述落地台式轿厢尺寸： 800/1000宽×1000深×1200高（mm） ±5% 厅门尺寸： 1200宽× 1200高（mm） ±5% 操纵面板：发纹不锈钢面板/数显 层站指示器：数码指示 装潢轿厢： 发纹不锈钢，厅门及门套：发纹不锈钢 主电源供应：三相五线制送到机房，电源差：±7% |
| 1G | 洗碗间 |  |  |  |
| 1G01 | 不锈钢晾拖把架带挂钩 | 1 | 台 | 规格：1200*700*450mm±5% 材质：SUS304优质不锈钢 采用1.0mm不锈钢板制作 全钢活动脚 |
| 1G02 | 不锈钢四层栅格层架 | 2 | 台 | 规格：1200*500*1550mm±5% 材质：SUS304优质不锈钢 四条立柱采用方通38X38X1.0mm±5%； 四层存放板采用1.0mm不锈钢。 采用不锈钢可调子弹脚 |
| 1G03 | 不锈钢双层平板工作台带靠背 | 1 | 台 | 规格：1800*700*800*150mm±5% 材质：SUS304优质不锈钢 台面板用1.2mm不锈钢 层板采用1.0mm不锈钢 采用不锈钢承重可调子弹脚 加强筋采用1.0mm不锈钢板材 台面内嵌木板。 |
| 1G04 | 双门热风循环商用消毒柜 | 4 | 台 | 规格：1265*570*1800mm±5% 电压：220V~50Hz功率：2.13kw容量：800L 双门内外不锈钢，整体发泡热风循环系统，全不锈钢重力脚，不锈钢分餐盘层架，带调温功能，中温紫外线+臭氧消毒+热风循环系统+温度调节+定时调节系统 钣金采用SUS201不锈钢材料制作。 保温密封夹层采用发泡工艺制作。 轨道式层架，消毒碗篮采用全不锈钢材料。 加热方式采用不锈钢电热管配合耐高温电机，使产生的热量转换成高温热风循环杀菌消毒。 |
| 1G05 | 不锈钢活动双层平板工作台 | 1 | 台 | 规格：1800*800*800mm±5% 材质：SUS304优质不锈钢 台面板用1.2mm不锈钢 层板采用1.0mm不锈钢 采用不锈钢承重可调子弹脚 加强筋采用1.0mm不锈钢板材 台面内嵌木板。 |
| 1G06 | 长龙洗碗机连热烘干系统 | 1 | 台 | 规格：3550*890*1990mm±5% 洗涤能力：3200碟/小时 加热模式：电加热、蒸汽加热、燃气加热 功率：57.8KW/380V（电)三相四线制国标25²数控激光切割机开料，数控折弯机压弯成形，从而使产品精确度达到1‰； 抽屉式不锈钢筛盘和大型深筛篮均可拆卸下来方便清洗； 全国标304#8个镍δ=1.0～4.0mm不锈钢为材料，经过激光切割机+氮气辅助开料，数控折弯机折弯成形，产品显现金属光泽度，精确度达到了1‰，漂洗水缸一体拉伸无卫生死角（而不是焊接水缸有卫生死角难清洗）整机全部304板材（整机无201材料）传动圈304（而不是胶圈 ） 设备具有自动进水，自动停水，自动加热，自动停止加热，马达过载保护，热风循环烘干系统、变频调速设计，快慢根据自身操作习惯量身定做，防干烧断电保护、输送链排等智能化设计） 敞门式双层隔热设计；扣式拉伸门打开自动停止设备及漂洗拉伸集水槽设计 拥有烘干模块； 电机扭矩保护系统； 门开关锁定，防干烧保护及过热过载多重保护系统的设计 ▲具有针对洗碗机设备的疾病预防控制中心除菌检测报告,对餐具上的大肠杆菌的除菌率为100%； ▲洗碗机具有智慧清洗流水线中央控制一体机系统，提供证明材料复印件加盖公章； ▲洗碗机内加热装置卫生安全性浸泡试验符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》，检测结果要达到 色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、耗氧量、砷、镉、铬（六价）、铝、铅、汞、三氯甲烷、挥发酚类、铁、锰、铜、锌、镍指标均符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》(2001)对饮用水输配水设备的要求，提供证明材料复印件加盖公章； |
| 1G07 | 智能型全自动超声波漂洗池 | 1 | 台 | 规格：1800*800*800mm±5% 槽体选用优质国标304#T=2.0mm，尺寸：1450X535X300 mm±5% 功率：9KW/380V， 清洗能力：6000～8000碟/小时 压垫陶瓷片材料，优质绝缘管 ，发声器内部核心配件； 频率自动跟踪扫描功能； 超声波振子除油去污； 暗藏式超声波发生器及双项开关控制； |
| 1G08 | 不锈钢挂墙双层板 | 1 | 台 | 规格：1300*350*300mm±5% 材质：SUS304优质不锈钢 采用1.0mm不锈钢板制作 |
| 1G09 | HDPE静音三层推车 | 2 | 台 | 规格：910*600*920mm±5% 材质：HDPE聚乙烯新料 采用HDPE聚乙烯新料，防腐耐热、坚固耐用、承重力强、不易变形 把手采用刻纹防滑把手 立柱采用加厚不锈钢管立柱 采用实心静音橡胶轮 |
| 1G10 | 不锈钢挂墙双层板 | 1 | 台 | 规格：1200*350*300mm±5% 材质：SUS304优质不锈钢 采用1.0mm不锈钢板制作 |
| 1G11 | 不锈钢挂墙双层板 | 1 | 台 | 规格：1300*350*300mm±5% 材质：SUS304优质不锈钢 采用1.0mm不锈钢板制作 |
| 1G12 | 环保型灭蝇灯 | 1 | 台 | 规格：500*80*280mm±5% 材质：铝制外壳+高压电击网 功率：2*15W 有效范围：20-50㎡ |
| 1G13 | 高压强力伸缩洗地龙头 | 1 | 台 | 规格：390*90*410mm±5% 材质：表面静电喷塑处理,开方式洗地龙头,配有10米高压软管, 进水口采用3/8”NPT美式内螺纹,水枪式喷头管子的承受压力是300psi,温度0-100度 |
| 1G14 | 可移动垃圾桶 | 2 | 台 | 规格：120L 容量：120L 材质：HDPE聚乙烯新料、可移动式垃圾桶、脚踩式垃圾桶 |
| 1G15 | 6kw挂墙式开水器连挂架 | 2 | 台 | 规格：420*280*760mm±5% 全304不锈钢材料制作 全自动机械延时进水控制，保障使用100％开水 整体灌注聚氨酯发泡保温 高频不锈钢连接件焊接 全自动控制，缺水断电，防干烧保护系统 |
| 1G16 | 不锈钢大单星盆水池 | 3 | 台 | 规格：1200*700*800*150mm±5% 材质：SUS304优质不锈钢 台面板用1.2mm不锈钢 星盆斗900×450×280±5%用1.0mm不锈钢 支架、通脚38X38 X 1.0mm±5% 不锈钢可调子弹脚 加强筋采用1.0mm不锈钢板材 软管接驳 |
| 1G17 | 节能环保型风幕机 | 1 | 台 | 规格：1200*160*200mm±5% 电压：220v 125w 材质：整机不锈钢+塑料外壳 电机：节能电机 |
| 1G18a | 感应水龙头 | 21 | 个 | 规格：160*135*55mm±5% 材质：优质304不锈钢 工艺：感应式 |
| 1G19 | 一温一开饮水机 | 2 | 台 | 规格：600*390*1170mm±5% 304不锈钢材 功率：2KW 水胆容量：18L不锈钢无菌水胆 电源：220V 50HZ |
| 1G20 | 洗碗机收残带转角自动传输台 | 1 | 套 | 规格：3800+2700*500*800mm±5% 外壳选用国标201#T=1.0~1.5mm 输送能力：7件/秒~ 44件/秒 （以450MM快餐盘为准） 功率：750W/380V 三相四（地线）线制 组装或焊接式生产工艺； 隐藏式污水回收功能； 食品等级胶条耐磨耐用，伸缩性超强 适用于平底托盘420X300mm±5% 限位保护系统，防止餐具回收不及时叠加起来，受到损害 扭矩保护系统，防止餐具掉落至链条或装载餐具超载时，对本设备造成的损伤 |
| 1G21 | 长条不锈钢收渣柜 | 4 | 台 | 规格：1700*350*800mm±5% 材质：SUS304优质不锈钢 台面板用1.2mm不锈钢 层板采用1.0mm不锈钢 采用不锈钢承重可调子弹脚 加强筋采用1.0mm不锈钢板材 台面内嵌木板。 |
| 1G22 | 紫外线杀菌筷子消毒车 | 3 | 台 | 规格：750*450*800±5% 电压：220V~50HZ 容量：一次性可消毒1200双筷子 灯管：紫外线杀菌灯管 材质：201不锈钢，厚度0.8mm |
| 1G23 | 不锈钢活动双层平板工作台 | 1 | 台 | 规格：1000*800*800mm±5% 材质：SUS304优质不锈钢 台面板用1.2mm不锈钢 层板采用1.0mm不锈钢 采用不锈钢承重可调子弹脚 加强筋采用1.0mm不锈钢板材 台面内嵌木板。 |
| 1G24 | 不锈钢汤饭桶柜 | 1 | 台 | 规格：700*700*800mm±5% 材质：SUS304优质不锈钢 台面不锈钢1.0mm厚 门板侧板用0.8mm不锈钢 支架采用优质40*40mm±5%无缝优制钢管 加强筋采用1.0mm不锈钢板材 配桶 |
| 1G25 | 鹅颈座台式水龙头 | 28 | 个 | 规格：185*24*225mm±5% 材质：201不锈钢 单温，主体黄铜，黄铜陶瓷阀芯不锈钢水管，管径18mm厚0.8mm |
| 1G26 | 角位下水器 | 28 | 个 | 规格：288*112*113mm±5% 材质：201不锈钢 带堵头，不锈钢隔渣盖，圆筒落水器。 |
| 1G27 | 四人位防火板餐桌 加厚款 | 135 | 张 | 规格：1200*600*750mm±5% 防火板材质、耐高温、耐磨、结实、耐用、高温烤漆. 桌面厚度40mm高密度压缩板，铝制封边； 立柱材质48*48mm±5%不锈钢圆管，厚度1.5mm； |
| 1G28 | 造型曲木餐椅 加厚款 | 540 | 把 | 规格：380*530*800mm±5% 材质：曲目+环保油漆 椅面厚度为12mm高密度压缩板； 椅子支撑架及腿材质为优质201不锈钢圆管、直径22mm、厚度1.2mm |
| L | 一楼厨房排烟系统 |  |  |  |
| 1L1 | 热厨间不锈钢排烟连鲜风 | 17.5 | ㎡ | 规格：12200*1400*500mm±5% 材质：SUS304优质不锈钢 1.2mm厚不锈钢制作 连蜂窝状鲜风口 |
| 1L2 | 洗碗间牛角烟罩 | 2 | 个 | 规格：800*450*300mm±5% 材质：SUS304优质不锈钢 1.2mm厚不锈钢制作 |
| 1L3 | 热厨间不锈钢排烟连鲜风 | 8.2 | ㎡ | 规格：5800*1400*500mm±5% 材质：SUS304优质不锈钢 1.2mm厚不锈钢制作 连蜂窝状鲜风口 |
| 1L4 | 不锈钢拼墙板 | 18 | 米 | 规格：500*1170mm±5% 材质：SUS304优质不锈钢 0.8mm厚不锈钢制作 |
| 1L5 | 不锈钢油烟网 | 18 | 米 | 规格：500*500mm±5% 材质：SUS201优质不锈钢 0.8mm厚不锈钢制作 |
| 1L6 | 长条LED节能灯 | 9 | 套 | 规格：长1300*宽250mm±5% 材质：LED节能灯连玻璃罩 功率：220V/30w |
| 1L6 | LED节能烟罩灯 | 5 | 套 | 规格：230*100mm±5% 电压：111V~240V 灯泡：配5wLED球泡 照射面积：2㎡-5㎡ |
| 1L7 | 镀锌板抽排烟烟管 | 215 | m² | 规格：600*600mm/800*600mm/±5%定制 材质：镀锌管1.2mm厚 特点：镀锌钢钣管道。镀锌钢钣风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便，与土建工程配合紧密，能适合非常复杂的通风工程。 制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管。 连接工艺：管道内置连接处采用双层优质玻璃胶粘合，防油防水。 |
| 1L8 | 镀锌板弯头、三通、变头 | 95 | m² | 规格：600*600mm/800*600mm/±5%定制 材质：镀锌管1.2mm厚 制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管。 连接工艺：管道内置连接处采用双层优质玻璃胶粘合，防油防水。 |
| 1L9 | 蒸饭区镀锌板抽排烟烟管 | 65 | m² | 规格：500*500mm/400*400mm/±5%定制 材质：镀锌管1.0mm厚2〉制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管。 连接工艺：管道内置连接处采用双层优质玻璃胶粘合，防油防水。 |
| 1L10 | 蒸饭区镀锌板弯头、三通、变头 | 42 | m² | 规格：500*500mm/400*400mm/±5%定制 材质：镀锌管1.0mm 制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管。 连接工艺：管道内置连接处采用双层优质玻璃胶粘合，防油防水。 |
| 1L11 | 低噪音双吸式 离心高压风柜 | 1 | 台 | 规格：1680*1180*1610 mm±5% 功率：15kw 转速r/min：980 流量 m³/h：35800 m³/h 全压 Pa：1200 设备采用电机底座，可以前后左右任意调节便于电机功率大小的更换。 产品两侧配备法兰，使用方便进风流程。 采用流体力学设计，高压高效叶轮、轮毅采用锁紧套式，确保轮毅与轴连接的牢固性增加叶轮的扭力。 风柜轴做防锈处理保证不生锈，轴承支架采用加重扁钢，保证产品平稳运行。 风柜框架采用角钢焊接接拼工艺，双框架模式，更加牢固可靠，保证产品平稳运行。 电机轮与皮带采用锁紧套式并经过平滑处理，便于更换 风机箱体全部采用1.2厚-1.5厚，88g锌层镀锌板。 |
| 1L12 | 九线制风机马达 | 1 | 台 | 规格：15KW 材质：铸铁外壳+全铜机芯 极数：12/6极 额定功率：15KW 额定电压：380（V） 额定转速：980（rpm） |
| 1L13 | 电机过载保护装置 | 1 | 套 | 规格：400*300*200mm±5% 材质：冷轧板外壳，内置过载保护装置，风机启动11kw过流保护器 |
| 1L14 | 槽钢风机支架 | 1 | 台 | 规格：1800*1600*1000mm±5% 材质：6*6号槽钢 定制产品，现场采用多点焊接，刷三遍防锈漆 |
| 1L15 | 强力弹簧减震器 | 1 | 组 | 规格：150-220KG 材质：钢材+液压减震 承重范围：150-220KG |
| 1L16 | 低空静电复合式油烟净化处理器 | 1 | 台 | 规格：735*1408*1631mm ±5% 30000m³ 材质：冷轧板外壳+不锈钢电厂+喷涂工艺 功率：220v 1.5kw ▲具有中国环境保护产品CCEP认证证书，可提供证书扫描件加盖厂家公章； ▲电源电磁兼容检测符合GB/T17799.3-2012及GB17799.1-2017要求，测试结果合格，可提供电源电磁兼容检测报告，提供检测报告扫描件加盖厂家公章； ▲所投油烟净化器产品依据GB/T 14295-2019《空气过滤器》“计数效率（0.3-1.0）μm≥93.8%以上、（1.0-3.0）μm≥96.6%以上、（3.0-10.0）μm≥98.9%以上，检验结果均符合。提供检测机构检测报告扫描件加盖厂家公章； ▲所投设备臭氧排放浓度符合二级环境空气限制，符合CCAEPI-RG-Q-052-2019和YG/T 62-2001 的要求，提供检验报告扫描件加盖厂家公章； ▲所投设备非甲烷总烃净化效率和排放浓度符合CCAEPI-RG-Q-052-2019和YG/T 62-2001 的要求，提供检验报告扫描件加盖厂家公章； |
| 1L17 | 高频高压逆变电源单片机控制软件 | 1 | 组 | 规格：120V高压逆变电源 高压静电控制系统配套软件 配套静电处理系统使用 |
| 1L18 | 静电油烟处理器支架 | 1 | 台 | 规格：1100*1350*500mm±5% 材质：6*6号槽钢 定制产品，现场采用多点焊接，刷三遍防锈漆 |
| 1L19 | 防火帆布软接 | 2 | 组 | 1.规格：600*600+300mm±5% 2.材质：防火软接 |
| 1L20 | 洗碗间轴流风机 | 1 | 台 | 规格：450*380*200mm±5% 550W/220V 材质：201优质不锈钢 铝制外壳 |
| 1L21 | 120℃熔断防火阀 | 1 | 个 | 规格：800*600*300mm±5% 材质：冷轧钢制作 自动熔断机制，火情时阻塞火势蔓延至烟管 |
| 1L22 | 排烟管专用止回阀 | 3 | 台 | 规格：600*600*300mm±5% 材质：镀锌板 止回装置，防止烟气沿管道返回。 |
| 1L23 | 镀锌板法兰吊杆 | 50 | 付 | 规格：700*450mm±5% 材质：镀锌板 1.0mm厚，对角折边工艺 螺纹吊杆10# |
| 1L24 | 墙体开孔 | 5 | 项 | 规格：600*600mm±5% 开孔尺寸：600*600mm±5% 不含修复费用，包含垃圾清运等 |
| 1L25 | 排油烟风烟安装辅料 | 1 | 项 | 规格：417平方 包含支撑架、槽钢、角铁、角码、玻璃胶等材料，含抽排烟系统电接驳、管道接驳、管道固定连接等安装辅料 |
| 1L26 | 热厨送风系统 |  |  |  |
| 1L27 | 主厨区送鲜风风机 | 2 | 台 | 规格：920*650*550mm±5% 技术参数：外转子空调风机主要由叶轮、机壳、外转子电机等主要部件组成。 叶轮由数十片前考的叶片与轮盖、中盘锯接而成。 各件均采用冲压模具制造，尺寸、型线准确、可靠，空气性能良好，并经静、动平衡校正，运转平稳，噪声低;机壳采用专用设备皎口、轧边制成，，外形美现大方;电机采用外转子式，内置于机壳与叶轮直联，结构紧凑、并经动平衡校正，运转平稳，噪声低。 箱体全部采用1.2厚-1.5厚，87g锌层镀锌板。 |
| 1L28 | 电机过载保护装置 | 2 | 套 | 规格：380*250*150mm±5% 参数：4kw过载保护 过载保护配套材质：冷轧板外壳，内置过载保护装置 |
| 1L29 | 槽钢角铁风机支架 | 2 | 台 | 规格：1100*800*900mm±5% 材质：6*6号槽钢 定制产品，现场采用多点焊接，刷三遍防锈漆 |
| 1L30 | 风机弹簧减震器 | 2 | 套 | 规格：150-220KG 材质：钢材+液压减震 承重范围：150-220KG |
| 1L31 | 防火帆布软接 | 2 | 项 | 规格：600*600+300mm±5% 材质：防火软接 |
| 1L32 | 不锈钢万向调风嘴 | 40 | 个 | 规格：300*200mm±5% 材质：201不锈钢，厚度1.0mm |
| 1L33 | 送鲜风镀锌板风管 | 152 | m² | 规格：600*400/400*300mm±5% 材质：镀锌管1.0mm厚 制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管。 连接工艺：管道内置连接处采用双层优质玻璃胶粘合，防油防水。 |
| 1L34 | 镀锌板风管弯头变头 | 38 | m² | 规格：600*400/400*300mm±5% 材质：镀锌管1.0mm厚 制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管。 连接工艺：管道内置连接处采用双层优质玻璃胶粘合，防油防水。 |
| 1L35 | 镀锌法兰吊杆 | 30 | 付 | 规格：400*300mm±5% 材质：镀锌板 1.0mm厚，对角折边工艺 螺纹吊杆10# |
| 1L36 | 墙体开孔 | 9 | 个 | 规格：500*500mm±5% 开孔尺寸：500*500mm±5% 不含修复费用，包含垃圾清运等 |
| 1L37 | 防水百叶窗 | 2 | 个 | 1.规格：500*500*50mm±5% 2.材质：铝合金外壳，厚度1.0mm |
| 1L38 | 鲜风烟安装辅料 | 1 | 项 | 规格：190平方 支撑架、槽钢、角铁、角码、玻璃胶等材料，含接驳、管道接驳、管道固定连接等安装辅料 |
| 1L39 | 餐厨杂用具 |  |  |  |
| 1L40 | 食品级优质密胺面碗 | 500 | 个 | 规格直径：180mm 材质：100%树脂，A5食品级材质，不易破损，耐摔性强，耐磨损无异味，不沾油，方便清洗 |
| 1L41 | 食品级四格密胺餐盘 | 500 | 个 | 规格：355*265*26mm±5% 材质：100%树脂，A5食品级材质，不易破损，耐摔性强，耐磨损无异味，不沾油，方便清洗 |
| 1L42 | 食品级优质不锈钢汤碗 | 200 | 个 | 规格直径：110mm±5% 材质：优质304不锈钢 无磁不生锈 产品工艺：加厚卷边设计 光滑不伤手 电解工艺 产品颜色：不锈钢色 |
| 1L43 | 食品级优质密胺汤匙 | 1000 | 个 | 规格长度：160mm±5% 材质：100%树脂，A5食品级材质，不易破损，耐摔性强，耐磨损，无异味，不沾油，方便清洗 |
| 1L44 | 耐高温合金筷子 | 1000 | 双 | 规格长度：270mm 材质：合金材质 耐高温，耐磨损 尺寸：27cm |
| 1L45 | 不锈钢1/1份数盆连盖 | 20 | 套 | 规格：530*325*100mm±5% 材质：304不锈钢 1/1份 无磁不生锈 产品工艺：加厚卷边设计一体成型 不易变形 配不锈钢防尘盖光滑不伤手 电解工艺 产品颜色：不锈钢色 |
| 1L46 | 不锈钢1/2份数盆连盖 | 30 | 套 | 规格：325*265*100mm±5% 材质：304不锈钢 1/1份 无磁不生锈 产品工艺：加厚卷边设计一体成型 不易变形 配不锈钢防尘盖光滑不伤手 电解工艺 产品颜色：不锈钢色 |
| 1L47 | 不锈钢长柄炒勺 | 20 | 个 | 规格：350*60mm±5% 材质：优质201不锈钢 无磁不生锈 产品工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 产品颜色：不锈钢色 |
| 1L48 | 食品级30.50圆形菜篮 | 30 | 个 | 规格：305*115mm±5% 材质：食品级塑料材质 全新熟胶pp原料 筐壁厚实 外形耐磨实用 无毛刺 实用方便 超大容量 多种颜色可选 |
| 1L49 | 食品级材质塑料菜框 | 20 | 个 | 规格：450*300*130mm±5% 材质：食品级塑料材质 全新熟胶pp原料 筐壁厚实 外形耐磨实用 无毛刺 实用方便 多种颜色可选 |
| 1L50 | 食品级材质塑料菜框 | 20 | 个 | 规格：300*200*130mm±5% 材质：食品级塑料材质 全新熟胶pp原料 筐壁厚实 外形耐磨实用 无毛刺 实用方便 多种颜色可选 |
| 1L51 | 大号食品级保鲜盒 | 30 | 个 | 规格：450*310*160mm±5% 材质：食品接触及pp塑料 冷藏-20℃密封保鲜 抗压耐摔 环保无毒 透光性好 |
| 1L52 | 中号食品级保鲜盒 | 30 | 个 | 规格：385*262*125mm±5% 材质：食品接触及pp塑料 冷藏-20℃密封保鲜 抗压耐摔 环保无毒 透光性好 |
| 1L53 | 小号食品级保鲜盒 | 30 | 个 | 规格：340*230*120mm±5% 材质：食品接触及pp塑料 冷藏-20℃密封保鲜 抗压耐摔 环保无毒 透光性好 |
| 1L54 | 精钢1号桑刀 | 10 | 把 | 规格：刃长206mm*宽度86mm±5% 材质：精钢 规格：1号 尺寸：刃长206mm*宽度86mm±5% 刀背厚度：1.8mm |
| 1L55 | 精钢2号片刀 | 10 | 把 | 规格：刃长226mm*宽度97mm±5% 材质：精钢 规格：1号 尺寸：刃长226mm*宽度97mm±5% 刀背厚度：2.0mm |
| 1L56 | 精钢1号骨刀 | 10 | 把 | 规格：刃长215mm*宽度92mm±5% 材质：精钢规格：1号 尺寸：刃长215mm*宽度92mm±5% 刀背厚度：2.0mm |
| 1L57 | 精钢1号片皮刀 | 10 | 把 | 规格：刃长220mm*宽度87mm±5% 材质：优质不锈钢 刀背厚度：2.0mm±5% |
| 1L58 | 不锈钢1号炒勺 | 10 | 个 | 规格长度：450mm 材质：优质201不锈钢 无磁不生锈 产品工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3.产品颜色：不锈钢色 |
| 1L59 | 不锈钢1号苏铲 | 10 | 个 | 规格长度：450mm 材质：优质201不锈钢 无磁不生锈 产品工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 产品颜色：不锈钢色 |
| 1L60 | 不锈钢加厚油盆 | 20 | 只 | 规格：12寸 材质：优质201不锈钢 无磁不生锈 产品工艺：一体成型圆边设计 精选无磁圆钢 产品颜色：不锈钢色 |
| 1L61 | 不锈钢漏壳 | 10 | 个 | 规格：12寸 材质：优质201不锈钢 12寸 不锈钢铲身 无缝铲柄 加厚不锈钢壳体 |
| 1L62 | 不锈钢灶篱 | 10 | 个 | 规格：12寸 材质：优质304不锈钢 无磁不生锈 产品工艺：加厚型 光滑不伤手 产品颜色：不锈钢色 |
| 1L63 | 不锈钢锅垫 | 10 | 个 | 规格：φ240×H40mm±5% 材质：优质201不锈，厚度1.0mm |
| 1L64 | 不锈钢灶篱架 | 5 | 个 | 规格：350*100*80mm±5% 材质：优质304不锈钢 无磁不生锈 产品工艺：加厚型 光滑不伤手 产品颜色：不锈钢色 |
| 1L65 | 不锈钢加厚六格调料盒 | 5 | 套 | 规格：330*285*60mm±5% 材质：304不锈钢 无磁不生锈 产品工艺：加厚卷边设计一体成型 不易变形 配不锈钢防尘盖 光滑不伤手 电解工艺 产品颜色：不锈钢色 |
| 1L66 | 优质不锈钢味盅 | 20 | 个 | 规格：160mm±5% 材质：优质201不锈钢 无磁不生锈 产品工艺：一体成型圆边设计 精选无磁圆钢 产品颜色：不锈钢色 |
| 1L67 | 优质不锈钢味盅 | 20 | 个 | 规格：140mm±5% 材质：优质201不锈钢 无磁不生锈 产品工艺：一体成型圆边设计 精选无磁圆钢 产品颜色：不锈钢色 |
| 1L68 | 优质不锈钢味盅 | 20 | 个 | 规格：280mm±5% 材质：优质201不锈钢 无磁不生锈 产品工艺：一体成型圆边设计 精选无磁圆钢 产品颜色：不锈钢色 |
| 1L69 | 不锈钢码斗 | 50 | 个 | 规格：140mm±5% 材质：优质201不锈钢 无磁不生锈 产品工艺：一体成型圆边设计 精选无磁圆钢 产品颜色：不锈钢色 |
| 1L70 | 优质不锈钢盆 | 20 | 个 | 规格直径：400mm±5% 材质：优质不锈钢 无磁不生锈 产品工艺：卷边设计 光滑不伤手 电解工艺 产品颜色：不锈钢色 |
| 1L71 | 优质不锈钢盆 | 10 | 个 | 规格直径：600mm±5% 材质：优质不锈钢 无磁不生锈 产品工艺：卷边设计 光滑不伤手 电解工艺 产品颜色：不锈钢色 |
| 1L72 | 加深加厚炒锅 | 6 | 个 | 规格：800mm±5% 材质：优质加厚加深生铁 |
| 1L73 | 加深加厚炒锅 | 5 | 只 | 规格：600mm±5% 材质：优质加厚加深生铁 |
| 1L74 | 特厚精钢加厚专用汤桶 | 6 | 个 | 规格：500*500mm±5% 材质：优质201不锈钢 无磁不生锈 产品工艺：一体成型圆边设计 精选无磁圆钢 产品颜色：不锈钢色 |
| 1L75 | 加厚锈钢平盖汤桶 | 5 | 个 | 规格：350*350mm±5% 材质：优质201不锈钢 无磁不生锈 产品工艺：一体成型圆边设计 精选无磁圆钢 产品颜色：不锈钢色 |
| 1L76 | 不锈钢平盖保温桶 | 2 | 个 | 规格：450*450mm（50L）±5% 材质：优质201不锈钢 无磁不生锈 产品工艺：一体成型圆边设计 精选无磁圆钢 产品颜色：不锈钢色 |
| 1L77 | 不锈钢加厚饭勺 | 20 | 个 | 规格长度：300mm±5% 材质：优质201不锈钢 无磁不生锈 产品颜色：不锈钢色 |
| 1L78 | 不锈钢加长打汤勺 | 20 | 个 | 规格长度：450mm±5% 材质：优质201不锈钢 无磁不生锈 产品颜色：不锈钢色 |
| 1L79 | 不锈钢塑料柄饭更 | 20 | 个 | 规格：450*60mm±5% 材质：优质加厚不锈钢 食品接触及pp塑料 抗压耐摔 环保无毒 透光性好 |
| 1L80 | 优质锅刷 | 10 | 个 | 规格：60*320mm±5% 材质：竹制加棕榈叶 |
| 1L81 | 加厚不粘煎锅 | 5 | 个 | 规格：320mm±5% 材质：优质304不锈钢 加不粘图层 导热效果好 |
| 1L82 | 大功率光波炉 | 2 | 台 | 规格：262*452*370mm±5% 材质：不锈钢外壳 功率：700W 容量：20L |
| 1L83 | 加厚防爆压力锅 | 2 | 台 | 规格：340mm±5% 材质：铝制 锅口直径34cm 容量：23L 适用人数：30人 |
| 1L84 | 双面磨刀石 | 10 | 块 | 规格：80*300*30mm±5% 材质：优质滑石， 粗面+细面 双面打磨 |
| 1L85 | 304不锈钢四方留样盒连盖 | 50 | 个 | 规格：120*120*90mm±5% 材质：优质304不锈钢 无磁不生锈 产品颜色：不锈钢色 |
| 1L86 | 台式电子克称 | 5 | 台 | 规格：320*380*30mm±5% 材质：塑料外壳 精确度：±0.1g |
| 1L87 | 食品级材质周转箱 | 10 | 个 | 规格：620*450*270mm±5% 材质：食品接触及pp塑料 冷藏密封保鲜 抗压耐摔 环保无毒 透光性好 |
| 1L88 | 食品级PE圆形塑料砧板 | 5 | 个 | 规格：500*100mm±5% 材质：优质食品级PE菜板 表面防滑处理 不开裂 不吸水 耐温参数：-20℃~80℃ 产品用途：切菜、剁肉等 |
| 1L89 | 食品级PE圆形塑料砧板 | 10 | 个 | 规格：400mm*100mm±5% 材质：优质食品级PE菜板 表面防滑处理 不开裂 不吸水 耐温参数：-20℃~80℃ 产品用途：切菜、剁肉等 |
| 1L90 | 食品级PE方形塑料砧板 | 10 | 个 | 规格：65*350*30mm±5% 材质：优质食品级PE菜板 表面防滑处理 不开裂 不吸水 耐温参数：-20℃~80℃ 产品用途：切菜、剁肉等 |
| 2A | 二楼厨房仓库间 |  |  |  |
| 2A01 | 不锈钢四层栅格层架 | 9 | 台 | 规格：1500*500*1550mm±5% 材质：SUS304优质不锈钢 四条立柱采用方通38X38X1.0mm±5%； 四层存放板采用1.0mm不锈钢。 采用不锈钢可调子弹脚 |
| 2A02 | 不锈钢四层栅格层架 | 12 | 台 | 规格：1200*500*1550mm±5% 材质：SUS304优质不锈钢 四条立柱采用方通38X38X1.0mm； 四层存放板采用1.0mm不锈钢。 采用不锈钢可调子弹脚 |
| 2A03 | 不锈钢四层平板货架 | 7 | 台 | 规格：1500*500*1550mm±5% 材质：SUS304优质不锈钢 四条立柱采用方通38X38X1.0mm±5%； 四层存放板采用1.0mm不锈钢。 采用不锈钢可调子弹脚 |
| 2A04 | 不锈钢四层平板货架 | 5 | 台 | 规格：1200*500*1550mm±5% 材质：SUS304优质不锈钢 四条立柱采用方通38X38X1.0mm； 四层存放板采用1.0mm不锈钢。 采用不锈钢可调子弹脚 |
| 2A05 | 不锈钢加厚米面架 | 8 | 台 | 规格：1000*600*150mm±5% 材质：SUS304优质不锈钢 四条立柱采用方通50X50X1.0mm±5%； 四层存放板采用1.0mm不锈钢。 底部加强筋加固处理 |
| 2A06 | 节能环保型风幕机 | 3 | 台 | 规格：1200*160*200mm±5% 电压：220v 125w 材质：整机不锈钢+塑料外壳 电机：节能电机 |
| 2A07 | 环保型灭蝇灯 | 1 | 台 | 规格：500*80*280mm±5% 材质：铝制外壳+高压电击网 功率：2*15W 有效范围：20-50㎡ |
| 2A08 | 不锈钢材质保鲜库 （304(-3C) ，温度范围：0℃~5℃） | 1 | 座 | 规格尺寸：2450*2700*2600 mm±5% 制冷方式：风冷（0℃~5℃） 技术参数:所有冷库的墙板与墙板、墙板与地面的转角拼接处材料必须采用0.8mm不锈钢，整体厚度100mm； 所有冷库的保温材料需符合《建筑材料及制品燃烧性能分级》SGS组合冷库用隔热夹芯板标准； 保温层材质必须采用厚度为100mm的环保型无 CFC聚氨基甲酸酯，密度标准需符合《硬质聚氨酯泡沫塑料》标准规定。 冷媒铜管的材质必需符合《空调及制冷用无缝铜管》的标准； 冷库灯：LED 20W 220V； |
| 2A09 | 冷藏库机组及蒸发器 | 1 | 套 | 规格：机组功率：≥3.5KW，制冷效率：≥31m³ 设备功率：≥3.5KW 导热系数：≤0.024W/(m.k) 冷库负载条件：冷库温度0℃，风冷环境温度40℃、水冷环境温度30℃，蒸发温度-10℃;负载密度：250KG/m³;处理操作时间：18小时;保温板厚度：100MM；产品进库温 度：25℃;产品每天周转量：10%。 |
| 2A10 | 不锈钢材质冷冻库 （304(-3C) ，温度范围：-10℃~-18℃） | 1 | 座 | 规格尺寸：2450*2700*2600 mm±5% 制冷方式：风冷（-10℃~-18℃） 技术参数：所有冷库的墙板与墙板、墙板与地面的转角拼接处材料必须采用0.8mm不锈钢，整体厚度100mm； 所有冷库的保温材料需符合《建筑材料及制品燃烧性能分级》SGS组合冷库用隔热夹芯板标准； 保温层材质必须采用厚度为100mm的环保型无 CFC聚氨基甲酸酯，密度标准需符合《硬质聚氨酯泡沫塑料》标准规定。 冷媒铜管的材质必需符合《空调及制冷用无缝铜管》的标准； 冷库灯：LED 20W 220V； |
| 2A11 | 冷冻库机组及蒸发器 | 1 | 套 | 规格：机组功率：≥5KW，制冷效率：≥31m³ 设备功率：≥5KW 导热系数：≤0.024W/(m.k) 冷库负载条件：冷库温度-18℃，风冷环境温度40℃、水冷环境温度30℃，蒸发温度-25℃;负载密度：250KG/m³;处理操作时间：18小时;保温板厚度：100MM；产品进 库温度：-5℃;产品每天周转量：10%。 |
| 2B | 粗加工 |  |  |  |
| 2B01 | 不锈钢挂墙双层板 | 2 | 台 | 规格：1200*350*300mm±5% 材质：SUS304优质不锈钢 采用1.0mm不锈钢板制作 |
| 2B02 | 不锈钢大单星盆水池 | 1 | 台 | 规格：1200*700*800*150mm±5% 材质：SUS304优质不锈钢 台面板用1.2mm不锈钢 星盆斗900×450×280 mm±5%用1.0mm不锈钢 支架、通脚38X38 X 1.0±5%mm 不锈钢可调子弹脚 加强筋采用1.0mm不锈钢板材 软管接驳 |
| 2B03 | 不锈钢挂墙双层板 | 1 | 台 | 规格：1800*350*600mm±5% 材质：SUS304优质不锈钢 采用1.0mm不锈钢板制作 |
| 2B04 | 不锈钢三星盆水池 | 1 | 台 | 规格：1800*700*800*150mm±5% 材质：SUS304优质不锈钢 台面板用1.2mm不锈钢 星盆斗450×450×280 mm±5%用1.0mm不锈钢 支架、通脚38X38 X 1.0mm±5% 不锈钢可调子弹脚 加强筋采用1.0mm不锈钢板材 软管接驳 |
| 2C | 面点间 |  |  |  |
| 2C01 | 智能型二门双机双温冰箱 | 1 | 台 | 规格：600*700*1975mm±5% 制冷温度：-5～+10/－18～0℃ 电压220~240V，功率：395W，有效容积508L 优质柔性折弯机压弯成形，从而使产品精确度达到0.5mm以内； 压缩机，保证系统品质，维修率降低至1‰以下； 纯铜蒸发器制作，采用TP2铜制作蒸发器，保证蒸发器使用寿命； 优质检漏仪，高密度整体发泡，采用环戊烷发泡剂，环保无污染，发泡层密度达到38kg/m³以上，保温效果达到停机24小时不解冻； 电脑温控，精准控温，操作更简单，针对不同食材可选择不同温度； 内胆一次拉伸成型，转角采用圆弧转角，清理卫生无死角； 90°自动回归门，可承受十万次以上开关门设计，可拆卸门封，清理更换方便； |
| 2C02 | 不锈钢双门发酵箱 | 2 | 台 | 规格：1000*690*1660mm±5% 材质：SUS201不锈钢，厚度0.8-1.0mm 电源：220V 50Hz 功率：2.8kw 利用电热管通过温度控制电路加热箱内水盘的水，使之产生相对湿度为80~85%、温度35℃~40℃的最适合发酵环境 |
| 2C03 | 三层六盘智能数字型电烤箱 | 2 | 台 | 规格：1210*810*1500mm±5% 层数：3层 每层可放烤盘数量：2个 电压：380v 功率：21KW 温度范围：0~300℃ 外表面板材：前面不锈钢 每层都可以独立工作，达到节能效果； |
| 2C04 | 不锈钢十五层饼盘架 | 4 | 台 | 规格：480*620*1600mm±5% 材质：304优质不锈钢 采用1.0mm不锈钢板制作 全钢活动脚 |
| 2C05 | 不锈钢面粉车 | 8 | 台 | 规格：500*600*600mm±5% 材质：304优质不锈钢 采用201不锈钢 1.0mm不锈钢板制作 全钢活动脚 |
| 2C06 | 不锈钢加厚PE面 案板连架 | 4 | 台 | 规格：1500*800*800mm±5% 材质：304优质不锈钢 面板用30mm食品级PE材质 支架用38X38X1.0mm±5%不锈钢方通 横通30X30厚1.0mm不锈钢,配可调不锈钢子弹脚。 |
| 2C07 | 双动双速静音和面机 | 2 | 台 | 规格：700*400*850mm±5% 电压：380v 功率：1.1kw 料桶容积：30L 最大和面量：12KG 料桶速度：8/16r/min 和面杆速度：100-200r/min 采用ABS吸塑上盖，坚固耐用，承载能力强，不易破碎；采用强力传动设计；全不锈钢和面杆以及料桶。 |
| 2C08 | 高速静音揉压面机 | 2 | 台 | 规格：640*670*1140mm±5% 电压：380/220v 功率：1.5kw 滚筒转速：120r/min 压面直径：φ118 滚筒长度：300mm 调节厚度：1-20mm 特点：操作方便，动力强劲；清洁卫生，安全耐用； |
| 2C09 | 三功能强力搅拌机 | 2 | 台 | 规格：650*460*940mm±5% 料桶容积：20L 额定电压：220V 额定功率：1.5Kw 最大和面量：6kg 额定频率：50Hz 搅拌速度：110/163/410r/min |
| 2C10 | 不锈钢双星盆水池连靠背 | 1 | 台 | 规格：1400*700*800+150mm±5% 材质：SUS304优质不锈钢 台面板用1.2mm不锈钢 星盆斗500×450×280 mm±5%用1.0mm不锈钢 支架、通脚38X38 X 1.0mm±5% 不锈钢可调子弹脚 加强筋采用1.0mm不锈钢板材 软管接驳 |
| 2C11 | 不锈钢单通吊柜 | 3 | 台 | 规格：1800*400*600mm±5% 材质：SUS304优质不锈钢 工作台面及层板1.2mm不锈钢； 门外壳0.8mm，门内壳0.8mm。 采用不锈钢承重可调子弹脚 加强筋采用1.0mm不锈钢板材 |
| 2D | 烧腊间 |  |  |  |
| 2D01 | 坐地烧腊挂架连滴油盆 | 3 | 台 | 规格：1300*250*1350mm±5% 材质：SUS304优质不锈钢 采用1.0mm不锈钢板制作 全钢活动脚 |
| 2D02 | 吊天花烧腊挂架连滴油盆 | 2 | 台 | 规格：1200*250*1350mm±5% 材质：SUS304优质不锈钢 采用1.0mm不锈钢板制作 全钢活动脚 |
| 2D03 | 燃气节能双头低背矮汤炉 | 1 | 台 | 规格：1400*700*800mm±5% 材质：SUS304优质不锈钢 炉面1.2mm不锈钢 炉身及炉背1.0mm不锈钢 炉体骨架40*40*4.5mm±5%的角铁及3.0mm黑铁板焊接而成 铁炉花采用铸件或加厚扁钢制成 炉通脚（内含子弹脚）Ф38mm不锈钢管 每个炉装有气体常明火咀壹套、气掣、气管、风行管等部件 |
| 2D04 | 燃气节能烤鸭炉 | 2 | 台 | 规格：800*800*1400±5% 材质：201不锈钢，厚度1.0mm 工艺：节能环保，碳气两用。 |
| 2D05 | 不锈钢活动双层平板工作台 | 1 | 台 | 规格：1300*800*800mm±5% 材质：SUS304优质不锈钢 台面板用1.2mm不锈钢 层板采用1.0mm不锈钢 采用不锈钢承重可调子弹脚 加强筋采用1.0mm不锈钢板材 台面内嵌木板。 |
| 2D06 | 智能型四门双机双温冰箱 | 2 | 台 | 规格：1200*700*1975mm±5% 制冷温度：-5～+10/－18～0℃ 电压220~240V，功率：395W，有效容积901L 优质柔性折弯机压弯成形，从而使产品精确度达到0.5mm以内； 压缩机，保证系统品质，维修率降低至1‰以下； 纯铜蒸发器制作，采用TP2铜制作蒸发器，保证蒸发器使用寿命； 优质检漏仪，高密度整体发泡，采用环戊烷发泡剂，环保无污染，发泡层密度达到38kg/m³以上，保温效果达到停机24小时不解冻； 电脑温控，精准控温，操作更简单，针对不同食材可选择不同温度； 内胆一次拉伸成型，转角采用圆弧转角，清理卫生无死角； 90°自动回归门，可承受十万次以上开关门设计，可拆卸门封，清理更换方便； ▲产品出具CMA CNAS MRA等认证机构联合认证的自携冷凝机组商用冷柜能源效率检测报告（CVC)，按GB 26920.2-2015规定的检测方法检测总能量消耗低于4.841kwh/24 h,能效指数小于等于54.6，提供证明材料复印件加盖公章； ▲产品符合CVC02043-2015认证规则的要求，具有中国节能产品认证证书并可通过网站查询，提供证明材料复印件加盖公章； ▲产品具有CMA CNAS MRA等认证机构联合认证的CQC标志实验报告，食品接触部件材质执行的国家标准为GB 4806.9-2016 其中与食品直接接触的不锈钢制品 铅含量小于等于0.01mg/kg,镉含量小于0.001mg/kg,砷含量小于0.01mg/kg,铬含量小于等于0.1mg/kg,镍含量小于等于0.03mg/kg，提供证明材料复印件加盖公章； ▲冷柜生产厂家具有安全性能综合测试仪并通过中国家用电器研究院校准实验室校准并颁发校准证书，提供证明材料复印件加盖公章； |
| 2D07 | 不锈钢单通吊柜 | 1 | 台 | 规格：1800*400*600mm±5% 材质：SUS304优质不锈钢 工作台面及层板1.2mm不锈钢； 门外壳0.8mm，门内壳0.8mm。 采用不锈钢承重可调子弹脚 加强筋采用1.0mm不锈钢板材 |
| 2D08 | 不锈钢双层平板工作台 | 1 | 台 | 规格：1800*700*800mm±5% 材质：SUS304优质不锈钢 台面板用1.2mm不锈钢 层板采用1.0mm不锈钢 采用不锈钢承重可调子弹脚 加强筋采用1.0mm不锈钢板材 台面内嵌木板。 |
| 2D09 | 不锈钢大单星盆水池 | 1 | 台 | 规格：1000*700*800*150mm±5% 材质：SUS304优质不锈钢 台面板用1.2mm不锈钢 星盆斗900×450×280 mm±5%用1.0mm不锈钢 支架、通脚38X38 X 1.0mm±5% 不锈钢可调子弹脚 加强筋采用1.0mm不锈钢板材 软管接驳 |
| 2D10 | 不锈钢挂墙式刀具消毒柜 | 2 | 台 | 规格：400*140*650mm±5% 材质：304不锈钢外壳，厚度1.0mm 电压：220V ，功率：16W 刀数量：15，刀片最大长度：310MM |
| 2D11 | 不锈钢双层平板工作台 | 1 | 台 | 规格：1300*700*800+150mm±5% 材质：SUS304优质不锈钢 台面板用1.2mm不锈钢 层板采用1.0mm不锈钢 采用不锈钢承重可调子弹脚 加强筋采用1.0mm不锈钢板材 台面内嵌木板。 |
| 2D12 | 不锈钢单星带台 | 1 | 台 | 规格：1200*700*800*150mm±5% 材质：SUS304优质不锈钢 台面板用1.2mm不锈钢 星盆斗450×450×280 mm±5%用1.0mm不锈钢 支架、通脚38X38 X 1.0mm±5% 不锈钢可调子弹脚 加强筋采用1.0mm不锈钢板材 软管接驳 |
| 2D13 | 吊天花烧腊挂架连滴油盆 | 3 | 台 | 规格：1200*250*1350mm±5% 材质：SUS304优质不锈钢 采用1.0mm不锈钢板制作 全钢活动脚 |
| 2D14 | 不锈钢单通工作柜 | 2 | 台 | 规格：1800*800*800mm±5% 材质：SUS304优质不锈钢 工作台面及层板1.2mm不锈钢； 门外壳0.8mm，门内壳0.8mm。 采用不锈钢承重可调子弹脚 加强筋采用1.0mm不锈钢板材 台面内嵌木板。 |
| 2D15 | 不锈钢双层平板工作台 | 1 | 台 | 规格：500*800*800mm±5% 材质：SUS304优质不锈钢 台面板用1.2mm不锈钢 层板采用1.0mm不锈钢 采用不锈钢承重可调子弹脚 加强筋采用1.0mm不锈钢板材 台面内嵌木板。 |
| 2D16 | 6kw挂墙式开水器连挂架 | 1 | 台 | 规格：420*280*760mm±5% 全304不锈钢材料制作 全自动机械延时进水控制，保障使用100％开水 整体灌注聚氨酯发泡保温 高频不锈钢连接件焊接 全自动控制，缺水断电，防干烧保护系统 |
| 2E | 售卖间 |  |  |  |
| 2E01 | 不锈钢架带挂钩 | 1 | 台 | 规格：450*75mm±5% 材质：SUS304优质不锈钢 采用1.0mm不锈钢板制作 全钢活动脚 |
| 2E02 | 烘手烘干机 | 1 | 个 | 规格：240*205*256mm±5% 材质：塑料 功率：1500W 材质：环保塑料外壳 容易操作，使用方便 |
| 2E03 | 不锈钢洗手星盆 | 2 | 台 | 规格：400*300*300*70mm±5% 材质：SUS304优质不锈钢 台面板用1.2mm不锈钢 星盆斗用1.0mm不锈钢 支架、通脚38X38 X 1.0mm±5% 不锈钢可调子弹脚 加强筋采用1.0mm不锈钢板材 软管接驳 |
| 2E03a | 感应水龙头 | 2 | 个 | 规格：160*135*55mm±5% 材质：优质304不锈钢 工艺：感应式 |
| 2E04 | 紫外线消毒灯 | 9 | 台 | 规格：920*130*80mm±5% 电压：220v功率：40W UVC紫外线照射、杀菌、除螨、物理消毒 |
| 2E05 | 不锈钢双层平板工作台 | 2 | 台 | 规格：1500*700*800mm±5% 材质：SUS304优质不锈钢 台面板用1.2mm不锈钢 层板采用1.0mm不锈钢 采用不锈钢承重可调子弹脚 加强筋采用1.0mm不锈钢板 台面内嵌木板。 |
| 2E06 | HDPE静音三层推车 | 1 | 台 | 规格：910*600*920mm±5% 材质：HDPE聚乙烯新料 采用HDPE聚乙烯新料，防腐耐热、坚固耐用、承重力强、不易变形 把手采用刻纹防滑把手 立柱采用加厚不锈钢管立柱 采用实心静音橡胶轮 |
| 2E07 | 不锈钢汤饭桶柜 | 3 | 台 | 规格：700*700*800mm±5% 材质：SUS304优质不锈钢 台面不锈钢1.0mm厚 门板侧板用0.8mm不锈钢 支架采用优质40*40mm无缝优制钢管 加强筋采用1.0mm不锈钢板材 配桶 |
| 2E08 | 不锈钢五格保温售饭工作柜 | 7 | 台 | 规格：1800*700*800mm±5% 材质：SUS304优质不锈钢 台面板用1.2mm不锈钢 门板侧板用0.8mm不锈钢 不锈钢可调子弹脚 加强筋采用1.0mm不锈钢板材 电源220v 6kw |
| 2E08a | 不锈钢1/1不锈钢份数盆连盖 | 100 | 套 | 规格：530*325*100mm±5% 材质：304不锈钢 1/1份 无磁不生锈 产品工艺：加厚卷边设计一体成型 不易变形 配不锈钢防尘盖光滑不伤手 电解工艺 产品颜色：不锈钢色 |
| 2E09 | 不锈钢单通工作柜 | 7 | 台 | 规格：1800*800*800mm±5% 材质：SUS304优质不锈钢 工作台面及层板1.2mm不锈钢； 门外壳0.8mm，门内壳0.8mm。 采用不锈钢承重可调子弹脚 加强筋采用1.0mm不锈钢板材 台面内嵌木板。 |
| 2E10 | 不锈钢双星盆水池柜 | 1 | 台 | 规格：1500*800*950mm 材质：304优质不锈钢 台面板用1.2mm不锈钢 星盆斗450×450×280 mm±5%用1.0mm不锈钢 支架、通脚38X38 X 1.0mm±5% 不锈钢可调子弹脚 加强筋采用1.0mm不锈钢板材 软管接驳 |
| 2E11 | 保鲜专用食品留样柜 | 1 | 台 | 规格：620*560*1865mm±5% 材质：内壁不锈钢材质，食品级专用留样冰箱，恒温保鲜 温度范围：0~10℃ |
| 2F | 洗碗间 |  |  |  |
| 2F01 | 不锈钢双层平板工作台带靠背 | 1 | 台 | 规格：1800*700*800*150mm±5% 材质：SUS304优质不锈钢 台面板用1.2mm不锈钢 层板采用1.0mm不锈钢 采用不锈钢承重可调子弹脚 加强筋采用1.0mm不锈钢板材 台面内嵌木板。 |
| 2F02 | 双门热风循环商用消毒柜 | 4 | 台 | 规格：1265*570*1800mm±5% 电压：220V~50Hz功率：2.13kw 容量：800L 材质：双门内外不锈钢，整体发泡热风循环系统，欧式拉手，全不锈钢重力脚，专业不锈钢分餐盘层架，带调温功能，中温紫外线+臭氧消毒+热风循环系统+温度调节+定时调节系统 钣金采用SUS201不锈钢材料制作。 保温密封夹层采用发泡工艺制作。 轨道式层架，消毒碗篮采用全不锈钢材料。 加热方式采用不锈钢电热管配合耐高温电机，使产生的热量转换成高温热风循环杀菌消毒。 |
| 2F03 | HDPE静音三层推车 | 2 | 台 | 规格：910*600*920mm±5% 材质：HDPE聚乙烯新料采用HDPE聚乙烯新料，防腐耐热、坚固耐用、承重力强、不易变形 把手采用刻纹防滑把手 立柱采用加厚不锈钢管立柱 采用实心静音橡胶轮 |
| 2F04 | 不锈钢挂墙双层板 | 1 | 台 | 规格：1200*350*300mm±5% 材质：SUS304优质不锈钢 采用1.0mm不锈钢板制作 |
| 2F05 | 不锈钢挂墙双层板 | 1 | 台 | 规格：1300*350*300mm±5% 材质：SUS304优质不锈钢 采用1.0mm不锈钢板制作 |
| 2F06 | 环保型灭蝇灯 | 1 | 台 | 规格：500*80*280mm±5% 材质：铝制外壳+高压电击网 功率：2*15W 有效范围：20-50㎡ |
| 2F07 | 高压强力伸缩洗地龙头 | 1 | 台 | 规格：390*90*410mm±5% 材质：表面静电喷塑处理,开方式洗地龙头,配有10米高压软管, 进水口采用3/8”NPT美式内螺纹,水枪式喷头管子的承受压力是300psi,温度0-100度 |
| 2F08 | 可移动垃圾桶 | 2 | 台 | 规格：120L 容量：120L 材质：HDPE聚乙烯新料、可移动式垃圾桶、脚踩式垃圾桶 |
| 2F09 | 6kw挂墙式开水器连挂架 | 2 | 台 | 规格：420*280*760mm±5% 全304不锈钢材料制作 全自动机械延时进水控制，保障使用100％开水 整体灌注聚氨酯发泡保温 高频不锈钢连接件焊接 全自动控制，缺水断电，防干烧保护系统 |
| 2F10 | 不锈钢双层平板工作台带靠背 | 1 | 台 | 规格：1300*700*800+150mm±5% 材质：SUS304优质不锈钢 台面板用1.2mm不锈钢 层板采用1.0mm不锈钢 采用不锈钢承重可调子弹脚 加强筋采用1.0mm不锈钢板材 台面内嵌木板。 |
| 2F11 | 不锈钢大单星盆水池 | 3 | 台 | 规格：1200*700*800*150mm±5% 材质：SUS304优质不锈钢 台面板用1.2mm不锈钢 星盆斗900×450×280±5%用1.0mm不锈钢 支架、通脚38X38 X 1.0mm±5% 不锈钢可调子弹脚 加强筋采用1.0mm不锈钢板材 软管接驳 |
| 2F12 | 不锈钢活动双层平板工作台 | 1 | 台 | 规格：1800*800*800mm±5% 材质：SUS304优质不锈钢 台面板用1.2mm不锈钢 层板采用1.0mm不锈钢 采用不锈钢承重可调子弹脚 加强筋采用1.0mm不锈钢板材 台面内嵌木板。 |
| 2F13 | 长龙洗单缸双喷淋碗机连热烘干系统 | 1 | 台 | 规格：3550*890*1990mm±5% 涤能力：3200碟/小时 加热模式：电加热、蒸汽加热、燃气加热 功率：57.8KW/380V（电)三相四线制国标数控激光切割机开料，数控折弯机压弯成形，从而使产品精确度达到1‰； 抽屉式不锈钢筛盘和大型深筛篮均可拆卸下来方便清洗； 全国标304#8个镍δ=1.0～4.0mm不锈钢为材料，经过激光切割机+氮气辅助开料，数控折弯机折弯成形，产品显现金属光泽度，精确度达到了1‰，漂洗水缸一体拉伸无卫生死角（而不是焊接水缸有卫生死角难清洗）整机全部304板材（整机无201材料）传动圈304（而不是胶圈 ） 设备具有自动进水，自动停水，自动加热，自动停止加热，马达过载保护，热风循环烘干系统、变频调速设计，快慢根据自身操作习惯量身定做，防干烧断电保护、输送链排等智能化设计） 敞门式双层隔热设计，避免了水蒸气在使用时，带来的不便及危险；扣式拉伸门打开自动停止设备及漂洗拉伸集水槽设计，不仅清洗卫生无死角，更加保温及兼具观赏性 烘干模块避免了清洗干净后的餐具由于表面附有水痕所造成的二次污染； 电机扭矩保护系统，防止餐具滑落至链片时，对设备造成的损坏； 门开关锁定，防干烧保护及过热过载多重保护系统的设计，真正做到用得放心 ▲具有针对洗碗机设备的疾病预防控制中心除菌检测报告,对餐具上的大肠杆菌的除菌率为100% ▲洗碗机具有智慧清洗流水线中央控制一体机系统； ▲洗碗机内加热装置卫生安全性浸泡试验符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》，检测结果要达到 色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、耗氧量、砷、镉、铬（六价）、铝、铅、汞、三氯甲烷、挥发酚类、铁、锰、铜、锌、镍指标均符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》(2001)对饮用水输配水设备的要求，提供证明材料复印件加盖公章； |
| 2F14 | 智能型全自动超声波漂洗池 | 1 | 台 | 规格：1450*535*300mm±5% 槽体选用优质国标304#T=2.0mm，尺寸：1450X535X300 mm±5% 功率：9KW/380V， 清洗能力：6000～8000碟/小时 压垫陶瓷片材料，优质绝缘管 ，发声器内部核心配件； 频率自动跟踪扫描功能，及其发生器与换成器电容阻抗频率匹配的完美结合，增强了整机运作的稳定性； 选用超声波振子除油去污，再加上电热丝辅助设备，将清洗的效果达到极致； 暗藏式超声波发生器及双项开关控制，适用于不同的环境，更为安全增加了保障； |
| 2F15 | 洗碗机收残带转角自动传输台 | 1 | 套 | 规格：3800+2700*500*800mm±5% 外壳选用优质国标201#T=1.0~1.5mm 输送能力：7件/秒~ 44件/秒 （以450MM快餐盘为准） 功率：750W/380V 三相四（地线）线制 组装或焊接式生产工艺，不仅增加主观选择的灵动性，更便于运输； 隐藏式污水回收功能，不仅美观实用，更加科学合理，真正做到脏净分离； 食品等级胶条不仅耐磨耐用，而且伸缩性超强 适用于平底托盘420X300mm±5% 限位保护系统，防止餐具回收不及时叠加起来，受到损害 扭矩保护系统，防止餐具掉落至链条或装载餐具超载时，对本设备造成的损伤 |
| 2F16 | 不锈钢三层栅格层架 | 2 | 台 | 规格：1200*500*1550mm±5% 材质：SUS304优质不锈钢 四条立柱采用方通38X38X1.0mm±5%； 四层存放板采用1.0mm不锈钢。 采用不锈钢可调子弹脚 |
| 2F17 | 不锈钢晾拖把池架带挂钩 | 1 | 台 | 规格：1200*700*450mm±5% 材质：SUS304优质不锈钢 采用1.0mm不锈钢板制作 全钢活动脚 |
| 2F18a | 感应水龙头 | 24 | 个 | 规格：160*135*55mm±5% 材质：优质304不锈钢 工艺：感应式 |
| 2F19 | 一温一开饮水机 | 2 | 台 | 规格：600*390*1170mm±5% 304不锈钢材质 功率：2KW 水胆容量：18L不锈钢无菌水胆 电源：220V 50HZ |
| 2F22 | 紫外线杀菌筷子消毒车 | 3 | 台 | 规格：750*450*800±5% 电压：220V~50HZ 容量：一次性可消毒1200双筷子 灯管：紫外线杀菌灯管 材质：201不锈钢，厚度0.8mm |
| 2F23 | 不锈钢活动双层平板工作台 | 2 | 台 | 规格：1000*800*800mm±5% 材质：SUS304优质不锈钢 台面板用1.2mm不锈钢 层板采用1.0mm不锈钢 采用不锈钢承重可调子弹脚 加强筋采用1.0mm不锈钢板材 台面内嵌木板。 |
| 2F24 | 不锈钢汤饭桶柜 | 1 | 台 | 规格：700*700*800mm±5% 材质：SUS304优质不锈钢 台面不锈钢1.0mm 门板侧板用0.8mm不锈钢 支架采用优质40*40mm无缝优制钢管 加强筋采用1.0mm不锈钢板材 配桶 |
| 2F25 | 长条不锈钢收渣柜 | 4 | 台 | 规格：1700*350*800mm±5% 材质：SUS304优质不锈钢 台面板用1.2mm不锈钢 层板采用1.0mm不锈钢 采用不锈钢承重可调子弹脚 加强筋采用1.0mm不锈钢板材 台面内嵌木板。 |
| 2F26 | 鹅颈座台式水龙头 | 14 | 个 | 规格：185*24*225mm±5% 材质：201不锈钢 单温，主体黄铜，黄铜陶瓷阀芯不锈钢水管，管径18mm厚0.8mm |
| 2F27 | 角位下水器 | 14 | 个 | 规格：288*112*113mm±5% 材质：304不锈钢 带堵头，不锈钢隔渣盖，圆筒落水器。 |
| 2F28 | 四人位防火板餐桌 加厚款 | 50 | 张 | 规格：1200*600*750mm±5% 防火板材质、耐高温、耐磨、结实、耐用、高温烤漆。 桌面厚度40mm高密度压缩板，铝制封边； 立柱材质48*48mm±5%不锈钢圆管，厚度1.5mm； |
| 2F29 | 造型曲木餐椅 加厚款 | 200 | 把 | 规格：380*530*800mm±5% 材质：曲目+环保油漆 椅面厚度为12mm高密度压缩板； 椅子支撑架及腿材质为优质201不锈钢圆管、直径22mm、厚度1.2mm |
| 2H | 二楼厨房排烟系统 |  |  |  |
| 2H1 | 烧腊间不锈钢排烟 | 4.1 | 米 | 规格：4100*1000*500mm±5% 质：SUS304优质不锈钢 1.2mm厚不锈钢制作 |
| 2H2 | 洗碗间牛角烟罩 | 2 | 个 | 规格：800*450*300mm±5% 材质：SUS304优质不锈钢 1.2mm厚不锈钢制作 |
| 2H3 | 面点间不锈钢排烟罩 | 4.6 | 米 | 规格：4600*1000*500mm±5% 材质：SUS304优质不锈钢 1.2mm厚不锈钢制作 |
| 2H4 | 不锈钢拼墙板 | 8.7 | 米 | 规格：500*1170mm±5% 材质：SUS304优质不锈钢 0.8mm厚不锈钢制作 |
| 2H5 | 不锈钢油烟网 | 8.7 | 米 | 规格：500*500mm±5% 材质：SUS201优质不锈钢 0.8mm厚不锈钢制作 |
| 2H6 | LED节能烟罩灯 | 8 | 个 | 规格：230*100mm±5% 电压：111V~240V 灯泡：配5wLED球泡 照射面积：2㎡-5㎡ |
| 2H7 | 镀锌板抽排烟烟管 | 165 | m² | 规格：600*600mm/800*600mm/±5%定制 材质：镀锌管1.2mm 制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管。 连接工艺：管道内置连接处采用双层优质玻璃胶粘合，防油防水。 |
| 2H8 | 镀锌板弯头、三通、变头 | 50 | m² | 规格：600*600mm/800*600mm/±5%定制 材质：镀锌管1.2mm厚 制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管。 连接工艺：管道内置连接处采用双层优质玻璃胶粘合，防油防水。 |
| 2H9 | 面点间镀锌板抽排烟烟管 | 55 | m² | 规格：500*500mm/400*400mm/±5%定制 材质：镀锌管1.0mm厚 制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管。 连接工艺：管道内置连接处采用双层优质玻璃胶粘合，防油防水。 |
| 2H10 | 面点间镀锌板弯头、三通、变头 | 38 | m² | 规格：500*500mm/400*400mm/±5%定制 材质：镀锌管1.0mm厚 制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管。 连接工艺：管道内置连接处采用双层优质玻璃胶粘合，防油防水。 |
| 2H11 | 低噪音双吸式离心高压风柜 | 1 | 台 | 规格：1500*1080*1510±5% 流量 m³/h：20000 m³/h 全压 Pa：990 转速r/min：1000 设备采用电机底座，可以前后左右任意调节便于电机功率大小的更换。 产品两侧配备法兰，使用方便进风流程。 采用流体力学设计，高压高效叶轮、轮毅采用锁紧套式，确保轮毅与轴连接的牢固性增加叶轮的扭力。 风柜轴做防锈处理保证不生锈，轴承支架采用加重扁钢，保证产品平稳运行。 风柜框架采用角钢焊接接拼工艺，双框架模式，更加牢固可靠，保证产品平稳运行。 电机轮与皮带采用锁紧套式并经过平滑处理，便于更换。 风机箱体全部采用1.2厚-1.5厚，88g锌层镀锌板。 |
| 2H12 | 九线制风机马达 | 1 | 台 | 规格：7.5KW 材质：铸铁外壳+全铜机芯 极数：12/6极 额定功率：7.5KW380（V） 认证方式：CCC认证 额定转速：1000（rpm） |
| 2H13 | 电机过载保护装置 | 1 | 套 | 规格：400*300*200mm±5% 材质：冷轧板外壳，内置过载保护装置，风机启动7.5kw过流保护器 |
| 2H14 | 槽钢风机支架 | 1 | 台 | 规格：1800*1600*1000mm±5% 材质：6*6号槽钢 定制产品，现场采用多点焊接，刷三遍防锈漆 |
| 2H15 | 强力弹簧减震器 | 1 | 组 | 规格：150-220KG 材质：优质钢材+液压减震 承重范围：150-220KG |
| 2H16 | 低空静电复合式油烟净化处理器 | 1 | 台 | 规格：735*1216*1405 ±5% 风量：20000m³/h，功率：220v 1.5kw 材质：冷轧板外壳+不锈钢电厂+喷涂工艺 ▲具有中国环境保护产品CCEP认证证书，可提供证书扫描件加盖厂家公章； ▲电源电磁兼容检测符合GB/T17799.3-2012及GB17799.1-2017要求，测试结果合格，可提供电源电磁兼容检测报告，提供检测报告扫描件加盖厂家公章； ▲所投油烟净化器产品依据GB/T 14295-2008《空气过滤器》标准，产品检验结果须通过计数效率(0.3-1.0)μm≥80%以上、(1.0-3.0)μm≥94%以 上、(3.0-10.0)μm≥98%以上，检验结果均符合。提供检测机构检测报告扫描件加盖厂家公章； ▲所投设备臭氧排放浓度符合二级环境空气限制，符合CCAEPI-RG-Q-052-2019和YG/T 62-2001 的要求，提供检验报告扫描件加盖厂家公章； ▲所投设备非甲烷总烃净化效率和排放浓度符合CCAEPI-RG-Q-052-2019和YG/T 62-2001 的要求，提供检验报告扫描件加盖厂家公章； |
| 2H17 | 高频高压逆变电源单片机控制软件 | 1 | 组 | 规格：120V高压逆变电源 高压静电控制系统配套软件 配套静电处理系统使用 |
| 2H18 | 静电油烟处理器支架 | 1 | 台 | 规格：1100*1350*100mm±5% 材质：6*6号槽钢 定制产品，现场采用多点焊接，刷三遍防锈漆 |
| 2H19 | 防火帆布软接 | 2 | 组 | 规格：600*600+300mm±5% 材质：防火软接 |
| 2H20 | 洗碗间轴流风机 | 1 | 台 | 规格：450*380*200mm±5% 550W/220V 材质：201优质不锈钢 铝制外壳 |
| 2H21 | 120℃熔断防火阀 | 1 | 个 | 规格：800*600*300mm±5% 自动熔断机制，火情时阻塞火势蔓延至烟管 |
| 2H22 | 排烟管专用止回阀 | 2 | 台 | 规格：800*600*300mm±5% 材质：镀锌板 止回装置，防止烟气沿管道返回。 |
| 2H23 | 排油烟风管辅助材料 | 1 | 项 | 规格：305平方 材质：槽钢4-6#槽钢 角铁3*3，防火玻璃胶，切割片等配套安装材料；含抽排烟系统电接驳、管道接驳、管道固定连接等安装辅料 |
| 2H24 | 镀锌法兰吊杆 | 50 | 付 | 规格：700*450mm±5% 材质：镀锌板 1.0mm厚，对角折边工艺 螺纹吊杆10# |
| 2H25 | 墙体开孔 | 5 | 项 | 规格：500*700mm±5% 开孔尺寸：500*700mm±5% 不含修复费用，包含垃圾清运等 |
| 2H26 | 热厨送风系统 |  |  |  |
| 2H27 | 主厨区送鲜风风机 | 1 | 台 | 规格：920*650*550mm±5% 技术参数：外转子空调风机主要由叶轮、机壳、外转子电机等主要部件组成。 叶轮由数十片前考的叶片与轮盖、中盘锯接而成。 各件均采用冲压模具制造，尺寸、型线准确、可靠，空气性能良好，并经静、动平衡校正，运转平稳，噪声低;机壳采用专用设备皎口、轧边制成;电机采用外转子式，内置于机壳与叶轮直联，结构紧凑、并经动平衡校正，运转平稳，噪声低。 箱体全部采用1.2厚-1.5厚，87g锌层镀锌板。 |
| 2H28 | 电机过载保护装置 | 1 | 套 | 规格：380*250*150mm±5% 参数：4kw 过载保护配套材质：冷轧板外壳，内置过载保护装置 |
| 2H29 | 槽钢角铁风机支架 | 1 | 台 | 规格：1100*800*900mm±5% 4*4号槽钢角铁，现场定制 |
| 2H30 | 风机弹簧减震器 | 1 | 套 | 规格：150-220KG 材质：优质钢材+液压减震 承重范围：150-220KG |
| 2H31 | 防火帆布软接 | 1 | 项 | 规格：600*600*300mm±5% 规格：600*600+300mm±5% 材质：防火软接 |
| 2H32 | 不锈钢万向调风嘴 | 20 | 个 | 规格：300*200mm±5% 规格：300*200mm 材质：201不锈钢，厚度1.0mm |
| 2H33 | 送鲜风镀锌板风管 | 105 | m² | 规格：600*400/400*300mm±5% 材质：镀锌管1.0mm厚 制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管。 连接工艺：管道内置连接处采用双层优质玻璃胶粘合，防油防水。 |
| 2H34 | 镀锌板风管弯头变头 | 25 | m² | 规格：600*400/400*300mm±5% 材质：镀锌管1.0mm厚 制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管。 连接工艺：管道内置连接处采用双层优质玻璃胶粘合，防油防水。 |
| 2H35 | 镀锌法兰吊杆 | 30 | 付 | 规格：400*300mm±5% 材质：镀锌板 1.0mm厚，对角折边工艺 螺纹吊杆10# |
| 2H36 | 墙体开孔 | 6 | 个 | 规格：500*500mm±5% 开孔尺寸：500*500mm±5% 不含修复费用，包含垃圾清运等 |
| 2H37 | 防水百叶窗 | 2 | 个 | 规格：500*500*50mm±5% 材质：铝合金外壳，厚度1.0mm |
| 2H38 | 鲜风风管辅助材料 | 1 | 项 | 规格：130平方 材质 槽钢角铁3*3，防火玻璃胶，切割片等配套安装材料；含电接驳、管道接驳、管道固定连接等安装辅料 |
| 2H39 | 餐厨杂用具 |  |  |  |
| 2H40 | 食品级优质密胺面碗 | 500 | 个 | 规格直径：180mm 材质：100%树脂，A5食品级材质，不易破损，耐摔性强，耐磨损无异味，不沾油，方便清洗 |
| 2H41 | 食品级四格密胺餐盘 | 230 | 个 | 规格：355*265*26mm±5% 材质：100%树脂，A5食品级材质，不易破损，耐摔性强，耐磨损无异味，不沾油，方便清洗 |
| 2H42 | 食品级优质不锈钢汤碗 | 200 | 个 | 规格直径：110mm 材质：优质304不锈钢 无磁不生锈 产品工艺：加厚卷边设计 光滑不伤手 电解工艺 产品颜色：不锈钢色 |
| 2H45 | 不锈钢1/1份数盆连盖 | 20 | 套 | 规格：530*325*100mm±5% 材质：304不锈钢 1/1份 无磁不生锈 产品工艺：加厚卷边设计一体成型 不易变形 配不锈钢防尘盖光滑不伤手 电解工艺 产品颜色：不锈钢色 |
| 2H46 | 不锈钢1/2份数盆连盖 | 30 | 套 | 规格：325*265*100mm±5% 材质：304不锈钢 1/2份 无磁不生锈 产品工艺：加厚卷边设计一体成型 不易变形 配不锈钢防尘盖光滑不伤手 电解工艺 产品颜色：不锈钢色 |
| 2H47 | 不锈钢长柄炒勺 | 20 | 个 | 规格：350*60mm±5% 材质：优质201不锈钢 无磁不生锈 产品工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 产品颜色：不锈钢色 |
| 2H48 | 大号食品级保鲜盒 | 20 | 个 | 规格：450*310*160mm±5% 材质：食品接触及pp塑料 冷藏-20℃密封保鲜 抗压耐摔 环保无毒 透光性好 |
| 2H49 | 中号食品级保鲜盒 | 20 | 个 | 规格：385*262*125mm±5% 材质：食品接触及pp塑料 冷藏-20℃密封保鲜 抗压耐摔 环保无毒 透光性好 |
| 2H50 | 小号食品级保鲜盒 | 30 | 个 | 规格：340*230*120mm±5% 材质：食品接触及pp塑料 冷藏-20℃密封保鲜 抗压耐摔 环保无毒 透光性好 |
| 2H51 | 精钢1号桑刀 | 10 | 把 | 规格：刃长206mm*宽度86mm±5% 材质：精钢规格：1号 尺寸：刃长206mm*宽度86mm±5% 刀背厚度：1.8mm |
| 2H52 | 精钢2号片刀 | 10 | 把 | 规格：刃长226mm*宽度97mm±5% 材质：精钢规格：1号 尺寸：刃长226mm*宽度97mm±5% 刀背厚度：2.0mm |
| 2H53 | 精钢1号骨刀 | 5 | 把 | 规格：刃长215mm*宽度92mm±5% 材质：精钢规格：1号 尺寸：刃长215mm*宽度92mm±5% 刀背厚度：2.0mm |
| 2H54 | 精钢1号片皮刀 | 10 | 把 | 规格：刃长220mm*宽度87mm±5% 材质：优质不锈钢 刀背厚度：2.0mm |
| 2H55 | 不锈钢1号炒勺 | 5 | 个 | 规格长度：450mm±5% 材质：优质201不锈钢 无磁不生锈 产品工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 产品颜色：不锈钢色 |
| 2H56 | 不锈钢1号苏铲 | 5 | 个 | 规格长度：450mm±5% 材质：优质201不锈钢 无磁不生锈 产品工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 产品颜色：不锈钢色 |
| 2H57 | 不锈钢加厚油盆 | 15 | 只 | 规格：12寸 材质：优质201不锈钢 无磁不生锈 产品工艺：一体成型圆边设计 精选无磁圆钢 产品颜色：不锈钢色 |
| 2H58 | 不锈钢漏壳 | 10 | 个 | 规格：12寸 材质：优质201不锈钢 不锈钢铲身 无缝铲柄 加厚不锈钢壳体 |
| 2H59 | 不锈钢灶篱 | 10 | 个 | 规格：12寸 材质：优质304不锈钢 无磁不生锈 产品工艺：加厚型 光滑不伤手 产品颜色：不锈钢色 |
| 2H60 | 不锈钢灶篱架 | 5 | 个 | 规格：350*100*80mm±5% 材质：优质304不锈钢 无磁不生锈 产品工艺：加厚型 光滑不伤手 产品颜色：不锈钢色 |
| 2H61 | 不锈钢加厚六格调料盒 | 2 | 套 | 规格：330*285*60mm±5% 材质：304不锈钢 无磁不生锈 产品工艺：加厚卷边设计一体成型 不易变形 配不锈钢防尘盖光滑不伤手 电解工艺 产品颜色：不锈钢色 |
| 2H62 | 不锈钢味盅 | 20 | 个 | 规格：160mm±5% 材质：优质201不锈钢 无磁不生锈 产品工艺：一体成型圆边设计 精选无磁圆钢 产品颜色：不锈钢色 |
| 2H63 | 不锈钢味盅 | 20 | 个 | 规格：140mm±5% 材质：优质201不锈钢 无磁不生锈 产品工艺：一体成型圆边设计 精选无磁圆钢 产品颜色：不锈钢色 |
| 2H64 | 不锈钢味盅 | 20 | 个 | 规格：280mm±5% 材质：优质201不锈钢 无磁不生锈 产品工艺：一体成型圆边设计 精选无磁圆钢 产品颜色：不锈钢色 |
| 2H65 | 钢码斗 | 50 | 个 | 规格：140mm±5% 材质：优质201不锈钢 无磁不生锈 产品工艺：一体成型圆边设计 精选无磁圆钢 产品颜色：不锈钢色 |
| 2H66 | 不锈钢盆 | 14 | 个 | 规格直径：400mm±5% 材质：不锈钢 无磁不生锈 产品工艺：卷边设计 光滑不伤手 电解工艺 产品颜色：不锈钢色 |
| 2H67 | 不锈钢盆 | 3 | 个 | 规格直径：600mm±5% 材质：不锈钢 无磁不生锈 产品工艺：卷边设计 光滑不伤手 电解工艺 产品颜色：不锈钢色 |
| 2H68 | 加深加厚炒锅 | 6 | 个 | 规格：800mm±5% 材质：生铁 加厚加深生铁 |
| 2H69 | 加深加厚炒锅 | 5 | 只 | 规格：600mm±5% 材质：生铁 加厚加深生铁 |
| 2H70 | 特厚精钢加厚专用汤桶 | 6 | 个 | 规格：500*500mm±5% 材质：优质201不锈钢 无磁不生锈 产品工艺：一体成型圆边设计 精选无磁圆钢 产品颜色：不锈钢色 |
| 2H71 | 不锈钢平盖保温桶 | 2 | 个 | 规格：450*450mm（50L） 材质：优质201不锈钢 无磁不生锈 产品工艺：一体成型圆边设计 精选无磁圆钢 产品颜色：不锈钢色 |
| 2H72 | 不锈钢加厚饭勺 | 20 | 个 | 规格长度：300mm±5% 材质：优质201不锈钢 无磁不生锈 产品颜色：不锈钢色 |
| 2H73 | 不锈钢加长打汤勺 | 20 | 个 | 规格长度：450mm±5% 材质：优质201不锈钢 无磁不生锈 产品颜色：不锈钢色 |
| 2H74 | 不锈钢塑料柄饭更 | 20 | 个 | 规格：450*60mm±5% 材质：加厚不锈钢 食品接触及pp塑料 抗压耐摔 环保无毒 透光性好 |
| 2H75 | 港庄锅刷 | 10 | 个 | 规格：60*320mm±5% 材质：竹制加棕榈叶 |
| 2H76 | 加厚不粘煎锅 | 5 | 个 | 规格：320mm±5% 材质：优质304不锈钢 加不粘图层 导热效果好 |
| 2H77 | 大功率光波炉 | 1 | 台 | 规格：262*452*370mm±5% 材质：不锈钢外壳 功率：700W 容量：20L |
| 2H78 | 加厚防爆压力锅 | 2 | 台 | 规格：340mm±5% 材质：铝制 锅口直径34cm 容量：23L 适用人数：30人 |
| 2H79 | 双面磨刀石 | 10 | 块 | 规格：80*300*30mm 材质：滑石， 粗面+细面 双面打磨 |
| 2H80 | 304不锈钢四方留样盒连盖 | 50 | 个 | 规格：120*120*90mm±5% 材质：优质304不锈钢 无磁不生锈 产品颜色：不锈钢色 |
| 2H81 | 食品级材质周转箱 | 10 | 个 | 规格：620*450*270mm±5% 材质：食品接触及pp塑料 冷藏密封保鲜 抗压耐摔 环保无毒 透光性好 |
| 2H82 | 食品级PE圆形塑料砧板 | 5 | 个 | 规格：500*100mm±5% 材质：食品级PE菜板 表面防滑处理 不开裂 不吸水 耐温参数：-20℃~80℃ 产品用途：切菜、剁肉等 |
| 2H83 | 食品级PE圆形塑料砧板 | 5 | 个 | 规格：400mm*100mm±5% 材质：食品级PE菜板 表面防滑处理 不开裂 不吸水 耐温参数：-20℃~80℃ 产品用途：切菜、剁肉等 |
| 2H84 | 食品级PE方形塑料砧板 | 10 | 个 | 规格：65*350*30mm±5% 材质：食品级PE菜板 表面防滑处理 不开裂 不吸水 耐温参数：-20℃~80℃ 产品用途：切菜、剁肉等 |
| 2H85 | 厨房设备安装辅料 | 1 | 项 | 含电接驳、给排水一米内接驳、安装辅料 含燃气、给排水一米内接驳。 电辅助材为国标4-6㎡电缆电线，接驳距离设备1米范围内，材质满足国家标准； 给排水材料为国标50-110mm管径，接驳距离设备1米范围内，材质满足国家标准； 燃气安装辅助材料为国标防爆燃气铜管，接驳距离设备1米范围内，材质满足国家标准； |
| 2H86 | 厨房设备运输搬运费： | 1 | 项 | 送货到指定地点，含长途运输，短途运输，二次中转人工搬运费等费用 |
| 2H87 | 厨房设备安装调试费： | 1 | 项 | 含厨房内所有设备的安装调试费及安装作业费等 |

★注：1、不允许只对部分内容进行报价。

- 本包段的核心产品为“1E04燃气节能环保双头大锅灶”。

★三、 合同执行计划

1、交付时间：自签订合同之日起30个工作日内交货、安装调试并通过验收。

2.、交付地点：海南省文昌市文昌学校

四、售后服务

1、质量保证期: 货物自验收合格签字之日起开始计算保修期，免费保修期为不少于24个月，终身维护。

2、供应商在接到采购人的维修通知后，能在1小时内作出响应，2小时内到达现场，4小时内修复完毕。如24小时内不能修复，应能提供与该产品同一型号的备用厨房设备。

3、在保质期满后，供应商应保证以合理的价格提供备件和保养服务，当发生损坏或故障时，供应商应按保质期内同样的要求进行维修处理，合理收取维修费。

★五、质量保证

1、供应商保证提供的货物必须为正规渠道销售的货物，为全新未使用过的，并完全符合国家、行业标准以及投标文件所响应的质量、规格和性能要求。供应商应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物质量保证期内，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

2、供应商保证提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权，否则供应商须承担由此对第三方的专利、商标或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用，并按采购方要求更换或予以退货。

3、供应商在供货时应提供包括但不限于满足设备安装、使用和维护的技术文件，如:设备和附件装箱清单、设备质量合格检定证明文件、设备保修服务卡、设备中文使用说明和维护手册等。

★八、本项目采购预算： 550.08083 万元（报价不得超过采购预算）

注： 1、“★”条款为不允许偏离的实质性要求和条件，如不满足则认定其投标无效。

2、“二、货物名称、规格和数量、五、质量保证”在技术、商务响应表中逐条响应

注②：餐厅平面图：

一层平面图：

二层平面图：

## 第四章  评标办法

标包名称： 01

# 前附表

## 初步评审标准：

### 资格性审查标准

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 具有独立承担民事责任能力的法人 | 具有独立承担民事责任的能力。（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 | 提供缴纳2021年任意一个月的税收、社保记录凭证。（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 | 提供2021年任意一个月的企业财务报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表。提供的资料须加盖公章。（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 | 提供无重大违法记录声明函，加盖公章。（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 投标人无不良信用记录。 | 投标人无不良信用记录。（详见投标人须知1.3.1.2） |
| 参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录。 | 提供无环保类行政处罚记录声明函，加盖公章。（详见投标人须知1.3.1.2） |
| 不接受进口产品投标。 | 不接受进口产品投标。 |
| 不接受联合体投标。 | 不接受联合体投标。 |
| 符合法律、行政法规规定的其他条件。 | 符合法律、行政法规规定的其他条件。 |

### 符合性审查标准

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 按照招标文件要求进行报价；投标价须是唯一的；不得超出预算或最高限价。 |
| 文件要求 | 按要求提供供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书、法定代表人资格证明书（或法定代表人授权委托书）、承诺函、售后服务承诺书。 |
| 投标有效期 | 投标有效期须满足招标文件要求。 |
| 交付期、交付地点 | 交付期、交付地点须满足招标文件要求。 |
| 式样、签署和盖章 | 须符合招标文件的式样、签署和盖章要求且内容完整无缺漏。 |
| 无串通投标的情形 | 无串通投标的情形（详见“第二章 投标人须知中的第7.3.5条”） |
| 无认定为“投标无效”的其他情形 | 无认定为“投标无效”的其他情形。 |

## 详细评审标准：

### 技术评分

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 参数要求响应情况 | 投标产品的所有技术参数必须满足招标要求，投标人应逐项应答，其中加“▲”项技术参数为重要参数或条件。加“▲”项技术参数不满足每项扣2分；非加“▲”项技术参数不满足每项扣0.5分，扣完为止。 | 32分 |

### 商务评分

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人业绩 | 投标人自2019年1月1日至今的类似案例证明：一份案例证明得0.5分，满分1.5分。以合同协议书或竣(交)工验收资料为准。（提供复印件并加盖公章） | 1.5分 |
| 2 | 投标人综合情况及产品情况 | 1、1E04燃气节能环保双头大锅灶生产厂家具有质量管理体系认证证书得1分，须提供复印件并加盖公章。 2、1E04燃气节能环保双头大锅灶生产厂家具有环境管理体系认证证书得1分，须提供复印件并加盖公章。 3、1E04燃气节能环保双头大锅灶生产厂家具有职业健康安全管理体系认证证书得1分，须提供复印件并加盖公章。 4、1E04燃气节能环保双头大锅灶生产厂家具有中国环保产品认证证书得1分，须提供复印件并加盖公章。 5、序号1E02智能可倾式电磁摇摆汤锅、1E04燃气节能环保双头大锅灶、1G06（2F13）长龙式洗碗机连热烘干系统核心产品具有完善的售后服务体系（售后服务体系标准须符合GB/T27922-2011、CTZJCC1001-2019相关标准要求），经综合评价每个产品到达五星级可得1分，达五星级以上得2分，本项分值合计6分，须提供复印件并加盖公章。 | 10分 |
| 3 | 项目实施方案 | 1、项目整体实施方案： 投标人根据对本项目的基本情况，能结合实施经验和项目实际，制订的完整可执行的整体实施方案，实施方案应包括：编制依据及原则；采购范围；现场管理组织机构和劳动力计划；施工管理；主要施工技术方案和措施等方面，方案内容描述详细，结构合理，针对性强，每个内容有详细步骤措施的得5-4分；实施方案描述基本完整，合理性一般，方案基本可执行但针对性不强的得2分；提供的方案有漏项或内容泛泛针对性不强的得1分，不提供不得分。 2、进度计划和保证进度的措施： 投标人根据项目工期要求，编制具体进度、计划安排时间、团队成员、进度计划的保障措施等方面，总体进度计划和各阶段进度计划安排合理可行，保障措施可靠执行性强，方案最合理得4分；总体进度计划和各阶段进度计划、团队成员安排基本合理，保障措施执行性基本可行，方案基本完整的得2分；提供的进度计划可行性、保障措施完善性不够具体或有个别缺漏项得得1分，不提供不得分。 3、质量目标和质量管理、保证措施；安全和文明施工方面： 投标人根据质量控制措施、准确度、工作时效高效、快捷及违约承诺等方面进行考虑，质量目标明确、整体项目及分项工作有完整的质量保障体系，在工作实效性及违约承诺等方面可行性较强，方案最合理得4-3分；质量保证体系及工作的时效性不具体，违约承诺可行性一般的得2分；提供的服务质量可行性、保障措施完善性不够具体或有个别缺漏项得得1分，不提供不得分。 4、对本项目特点的认识和理解： 能够结合项目的理解，能把握其重点、难点并给出有效的处理方法5-4分；重点难点把握良好，处理方法基本能够解决问题，针对性不强的得3-2分；提供的方案理解、处理方法可行性一般或有个别缺漏项得得1分，不提供不得分。 | 18分 |
| 4 | 项目售后服务方案 | 1、根据投标人提供的售后服务承诺（包括但不限于响应时间、服务范围、售后流程和备品备件等）进行综合打分，方案内容描述详细，相关承诺可行性较强满足以上四个要素得3分，有缺漏项或欠合理的每项扣 0.5 分， 扣完为止。 2、根据投标人提供的培训计划（包括但不限于培训时间安排、培训目的、培训范围及内容和设备操作培训承诺等）进行综合评价，方案内容描述详细，相关计划可行性较强满足以上四个要素得3分，有缺漏项或欠合理的扣 0.5 分，扣完为止。 | 6分 |
| 5 | 项目设计方案 | 1、投标单位需根据本项目采购需求内的相关图纸（注②）绘制与本项目厨房设备相关的设计系统图：系统图需包含设备平面图、砌墙图、水图、电图、及效果图。综合绘图含以上元素并设计合理者得2.5分，有缺漏项或欠合理的扣 0.5 分，扣完为止。 | 2.5 |

### 价格评审

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价得分 | 报价得分=评标基准价/投标报价*100*报价分值权重 | 30 |

# 正文部分

# 1. 评标方法

1.1本项目采用综合评分法!异常的公式结尾进行评标。

1.2评审方式：电子评审。

# 2. 评标方法介绍

2.1综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2.2综合评分法评标步骤：先进行资格性审查（详见“投标人须知 第六条”）和符合性审查（详见“投标人须知 第7.3条”），再对技术、商务及价格等评审因素进行综合评审。只有通过资格性检查和符合性审查的投标文件才能进入综合评审。

2.2综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会成员分别对各投标文件的各项评审因素进行评价打分，经汇总各评审因素得分（价格评分除外）后取平均值，再与价格评分相加即得综合得分。综合得分按由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。综合得分次高的投标人为第二中标候选人，以此类推。

2.3投标报价得分计算公式详见“投标人须知 第7.5.5、7.5.6条”规定。

评标参数及值表：

| 评审因素 | 技术、商务等评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- |
| 权 重 | 70% | 30% |

# 3. 评审点及标准

参见《资格性审查标准》及《符合性审查标准》中的相关要求。

# !异常的公式结尾4. 评分点及标准

参见《详细评审标准》中的相关要求。

第五章   合同文本

合同编号：

海南省政府采购项目

合   同   书

项目名称：

项目编号：

甲    方：

乙    方：

签订日期：      年    月    日

合同专用条款

（采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目（项目编号：       ）进行了采购，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。

（采购人名称）  (以下简称：甲方)和  （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

# 一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件（含澄清或者修改文件）；

2.招标文件的更正公告、变更公告；

3.乙方提交的投标文件（含澄清或者说明文件）；

4.政府采购合同条款；

5.中标通知书；

6.政府采购合同的其它附件。

# 二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

# 三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为政府采购合同货物清单(同投标文件中的开标一览表/分项报价明细表)中所列货物及相关服务。

| 序号 | 货物名称 | 品牌、规格型号 （或服务要求） | 数量/单位 | 单价 （元） | 单项总价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 价 |  |  |

# 注：此表须备注核心产品。

# 四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币(大写) ，小写：  元。 （此合同价指验收合格并将货物送到交货地点的全部货款）

# 五、付款方式

# 付款方式：1、预付款：签订合同后支付项目合同金额 30%预付款；

2、项目安装调试完毕，并通过验收合格后，乙方提供项目合同金额 5%的银行质保函，质保函有效期需 2 年，甲方支付 70%合同款。

# 六、交付/履约时间、交付/履约地点和方式

交付时间：自签订合同之日起30个工作日内交货、安装调试并通过验收。

交付地点：海南省文昌市文昌学校

# 交付方式：按上述交货地点现场交货。乙方负责办理运输，将货物运抵现场。有关运输的一切费用由乙方承担。所有货物运抵现扬的日期为交货日期。

# 售后服务（以中标人士及相应为准）

1、质量保证期: 货物自验收合格签字之日起开始计算保修期，免费保修期为不少于24个月，终身维护。

2、供应商在接到采购人的维修通知后，能在1小时内作出响应，2小时内到达现场，4小时内修复完毕。如24小时内不能修复，应能提供与该产品同一型号的备用厨房设备。

3、在保质期满后，供应商应保证以合理的价格提供备件和保养服务，当发生损坏或故障时，供应商应按保质期内同样的要求进行维修处理，合理收取维修费。

# 八、质量保证

1、供应商保证提供的货物必须为正规渠道销售的货物，为全新未使用过的，并完全符合国家、行业标准以及投标文件所响应的质量、规格和性能要求。供应商应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物质量保证期内，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

2、供应商保证提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权，否则供应商须承担由此对第三方的专利、商标或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用，并按采购方要求更换或予以退货。

3、供应商在供货时应提供包括但不限于满足设备安装、使用和维护的技术文件，如:设备和附件装箱清单、设备质量合格检定证明文件、设备保修服务卡、设备中文使用说明和维护手册等。

# 九、验收要求

# 1.甲方应在乙方交货之日起20个工作日内组织验收工作。验收时，乙方代表必须在场。甲方将对货物的质量、规格和数量进行检验，并出具验收意见。验收标准除乙方投标文件所响应的质量、规格和数量外，可溯源到国家、行业相关标准。验收后，乙方可在15工作日内提出书面验收异议，否则，视为同意验收意见。

# 2.甲方有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。

# 3.如设备的规格或质量、规格或性能与合同不符，或设备存在缺陷，乙方应接到甲方书面通知后7日内按合同确定的质量、规格或性能予以更换，由此产生的一切费用及给甲方造成的一切损失由乙方承担。同时相应延长质量保证期。

# 4.如因质量、规格或性能问题，乙方未按第3条的约定处理，甲方有权要求乙方退货，乙方必须按合同约定的货款并加算银行同期贷款利息，退款给甲方；并承担由退货给甲方造成的损失。

# 5.如因设备的质量问题发生纠纷，应由国家质检部门进行质量鉴定。如鉴定结果证明乙方所供货物存在质量问题，费用由乙方承担。否则，由甲方承担。

# 十、包装材料及运输环节

# 1.包装材料的具体要求：采购产品的塑料包装材料应符合海南禁塑制品名录要求，优先使用低（无）挥发性有机物（VOCs）含量油墨印刷标识和全生物降解塑料。

# 2.运输环节的具体要求：采购产品的运输优先使用清洁能源汽车。

# 十一、违约责任

1.如甲方验收不符合产品目录或达不到国家标准，乙方无条件退货并偿付货款5%的违约金。

2.如乙方不能按期交货或甲方无正当理由中途退货，向对方偿付不能交货或中途退货货款每日1%的违约金。

# 3.如乙方采用的包装材料不符合国家环保标准及运输过程中出现污损，甲方可无条件退货，同时乙方须向甲方偿付货款 5 %的违约金。

十二、合同纠纷处理

本合同履行过程中发生的任何争议，甲乙双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

- 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

（2） 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

# 十三、政府采购合同生效

# 本政府采购合同经甲乙双方授权代表签字盖章后生效。

# 本合同共三份：甲方一份、乙方一份、海南省政府采购中心一份。

# 十四、合同鉴证

# 集中采购机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

十五、其他

# 本合同未尽事宜，双方可以增加条款或补充协议的形式加以补充，但增加或补充协议的条款不得对招标文件和投标文件约定的内容作实质性修改。补充协议与本合同具有相同的法律效力。

附件：1.开标一览表、分项报价明细表；

2.技术、商务响应表；

3.中标通知书。

甲方（公章）:                        乙方(公章):

办公地址：                           办公地址：

法定代表人                           法定代表人

或授权代表(签字):                    或授权代表(签字):

联系人：                             联系人：

电话：                               电话：

传真:                                传真:

电子邮箱：                           电子邮箱：

开户银行：                           开户银行：

开户名称：                           开户名称：

开户账号：                           开户账号：

政府集中采购机构声明：本合同标的经政府集中采购机构依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

政府集中采购机构：海南省政府采购中心（盖章）

地  址：海口市国兴大道9号会展楼2楼

经办人：

年   月    日

# 合同通用条款

## 1．定义

本合同下列术语应解释为：

（l）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪器、备件、工具、技术及手册等有关资料。“工程”系指按合同要求进行施工。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训及其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的制造商或代理商。

（7）“现场”系指将要进行货物（含软件及相关服务）安装和调试的地点。

## 2．技术规范

提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与采购文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标/响应文件的技术、商务响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

## 3．专利权

乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

## 4．包装要求

4.1 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应采用相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

## 5．装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

（l）收货人

（2）合同号

（3）装运标志

（4）收货人代号

（5）目的地

（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号

（7）毛重／净重

（8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）

5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5.3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

## 6．交货方式

6.1 交货方式一般为下列其中一种，具体在合同专用条款中规定。

6.1.1 现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货物（含软件及相关服务）运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物（含软件及相关服务）运抵现扬的日期为交货日期。

6.1.2 工厂交货：由乙方负责办理运输和保险事宜。运输费和保险费由甲方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3 甲方自提货物（含软件及相关服务）：由甲方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2 乙方应在合同规定的交货期前30天以电报、传真或电传形式将合同号、货物（含软件及相关服务）名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥交货日期通知甲方。同时乙方应用挂号信将详细交货清单一式六份包括合同号、货物（含软件及相关服务）名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）、包装箱件数和每个包装箱的尺寸（长X宽X高）、单价、总价和备妥待交日期以及对货物（含软件及相关服务）在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知甲方。

6.3 在现场交货和工厂交货条件下，乙方装运的货物（含软件及相关服务）不应超过合同规定的数量或重量。否则，乙方应对超运部分的数量或重量而引起的一切后果负责。

## 7．装运通知

现场交货或工厂交货条件下的货物（含软件及相关服务），在乙方已通知甲方货物（含软件及相关服务）已备妥待运输后 2 4小时之内，乙方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积（立方米）、发票金额、运输工具名称及启运日期，以电报、传真或电传通知甲方，同时乙方应按产品种类做好运输包装，禁止通过产品混包进行运输。如因乙方延误将上述内容用电报、传真或电传通知甲方，由此引起的一切损失应由乙方负担。

## 8．保险

如果货物（含软件及相关服务）是按现场交货方式报价的，由乙方办理货物（含软件及相关服务）运抵现场这一段的保险，保险以人民币按照发票金额的110％投保“一切险”，保险范围包括乙方承诺装运的货物（含软件及相关服务）；如果货物（含软件及相关服务）是按工厂交货或甲方自提货物（含软件及相关服务）方式报价的，其保险由甲方办理。

## 9．付款方式

付款方式见合同专用条款。

## 10．技术资料

合同项下技术资料（除合同专用条款规定外）将以下列方式交付：

10.1 合同生效后 60天之内，乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和服务手册等交给甲方。

10.2 另外一套完整的上述资料应包装好随每批货物（含软件及相关服务）一起发运。

10.3 如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后3天内将这些资料免费交给甲方。

## 11．质量保证

11.l 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

11.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

11.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件，并无偿为甲方提供替代产品。

11.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

11.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起12个月。

## 12.检验及安装

12.1 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合经国家消防装备质量监督检验中心认证或合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验，最终检验由国家消防装备质量检测中心检测或相关机构出具的检验报告为准。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

12.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具验收意见。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，检测费用由投标人负责，除责任由保险公司或运输部门承担的之外，同时甲方有权单方终止执行合同。

12.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

12.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提乙方便。

12.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

12.6 货物（含软件及相关服务）的安装按采购文件的要求进行。

## 13．索赔

13.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

13.2 在第 11条和第 12条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第11条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

13.3 如果在甲方发出索赔通知后 3 0天内，乙方未能答复，上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第13．2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金颔。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

## 14．拖延交货

14.l 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

14.2 如果乙方毫无理由地拖延交货达1个月以上的，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约损失赔偿和／或终止合同。

14.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

## 15．违约赔偿

除第16条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每周迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务交货价的1％计收。但违约损失赔偿费的最高限额为迟交货物（含软件及相关服务）或没有提供服务的合同价的5％。一周按7天计算，不足7天按一周计算。甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

## 16．不可抗力

16.l 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

16.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

## 17．税费

17.l 中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担。

17.2 中国政府根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

17.3 在中国境外发生的与执行本合同有关的一切税费均由乙方承担。

## 18．仲裁

18.l 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国民法典”规定提交调解和仲裁。

18.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

18.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

18.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其它部分继续执行。

## 19．违约终止合同

19.l 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（l）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

19.2 在甲方根据第20条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

## 20．破产终止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同，该终止合同以不损害或影响甲方已经采取或将采取补救措施的权利。

## 21．转让与分包

21.1 未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

21.2 对投标中没有明确分包的合同，乙方应书面通知甲方本合同中将分包的全部分包合同，在原投标/响应文件中或后来发出的分包通知均不能解除乙方履行本合同的义务。

## 22．适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律进行解释。

## 23．合同生效及其它

23.1 合同在双方签字盖章后生效。

23.2 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议并经招标人鉴证，该协议将作为本合同的一个组成部分。

备注：合同通用条款与合同专用条款不一致的，以合同专用条款为准。

- 投标文件格式要求

目录

一、资格性证明材料

1.1具有独立承担民事责任的能力证明文件………………………所在页码

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明文件………所在页码

1.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录证明文件………所在页码

1.4无重大违法记录声明函…………………………………………所在页码

1.5无环保类行政处罚记录声明函…………………………………所在页码

1.6“供应商资格要求”中要求的其他相关文件………………… 所在页码

1.7资格性审查响应表………………………………………………所在页码

二、符合性证明材料及技术、商务等响应材料

2.1法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书……………所在页码

2.2自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书…………………所在页码

2.3承诺函……………………………………………………………所在页码

2.4开标一览表………………………………………………………所在页码

2.5分项报价明细表…………………………………………………所在页码

2.6符合性审查响应表………………………………………………所在页码

2.7技术、商务响应表………………………………………………所在页码

2.8技术、商务评分响应表…………………………………………所在页码

2.9售后服务承诺书…………………………………………………所在页码

三、其他投标材料

3.1中小企业声明函…………………………………………………所在页码

3.2监狱企业的证明文件……………………………………………所在页码

3.3残疾人福利性单位声明函………………………………………所在页码

3.4其他材料…………………………………………………………所在页码

注：投标人须在投标文件中正确地填写相对应的页码，不准确可能造成评标委员会无法直观定位应标内容而做出不利判断，投标人需独自承担可能产生的各种不利结果。

具备独立承担民事责任能力的证明文件

详见“第二章 投标人须知 1.3.1.1‘（1）具有独立承担民事责任的能力’”条款规定。

具有良好的商业信誉和健全的

财务会计制度证明文件

详见“第二章 投标人须知 1.3.1.1‘（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度’”条款规定。

有依法缴纳税收和社会保障资金的

良好记录证明文件

详见“第二章 投标人须知 1.3.1.1‘（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录’”条款规定。

无重大违法记录声明函

我公司                （公司名称）在参加政府采购活动前三年内没有重大违法记录。

特此声明。

公司名称（加盖公章）：

日期：

无环保类行政处罚记录声明函

我公司                （公司名称）在参加政府采购活动前三年内没有环保类行政处罚记录。

特此声明。

公司名称（加盖公章）：

## 日期：

“供应商资格要求”中要求的其他相关文件

资格性审查响应表

说明：供应商必须仔细阅读招标文件中所有资格性审查内容，对所有资格性审查条款的响应情况逐项列入下表，并对其响应情况进行说明。未列入下表的视作供应商不响应。

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 起页 | 止页 | 响应情况（＋/-/=） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| .... .... |  |  |  |  |  |  |

投标人全称（公章）：

注：1.起止页码需与投标文件的自然页码相对照；若投标文件中没有项，页码可填写0 ；不准确可能造成评委无法直观定位应标内容而做出不利判断；

2.此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。
3.“响应情况”用符号“+、=、-”分别表示优于、等于、低于（偏离）招标文件资格

性审查条款描述，必须逐项对应响应。

法定代表人资格证明书

（法定代表人参加投标的，出具此证明书）

致：海南省政府采购中心

法定代表人姓名 在我公司/单位担任 职务名称 职务，是     公司全称    的法定代表人，拟将参加你单位组织的    采购项目（项目编号:   ）第  包的投标活动并签署相关文件。

特此证明。

法定代表人：(签字或盖章)       签署日期：

公司名称：（加盖公章）

法定代表人授权委托书

（非法定代表人参加投标的，出具此授权委托书）

致：海南省政府采购中心

本授权书宣告：   投标人公司全称   之  法定代表人姓名 (职务） 合法地代表我公司，授权  被授权人姓名 （职务） 为我公司的投标代理人，该代理人有权在     采购项目（项目编号:    ）第  包的投标活动中，以我公司的名义签署投标文件、签订合同协议书等一切与此活动相关的文件，及处理投标过程中其他相关事项。

本授权书无转授权，并于签字盖章日生效，特此声明。

被授权人：(签字或盖章)            联系电话：

法定代表人：(签字或盖章)       签署日期：

单位名称：（加盖公章）

投标人自觉抵制政府采购领域

商业贿赂行为承诺书

海南省政府采购中心：

开展治理政府采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和省委、省政府的有关部署及要求，进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购中心组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购中心和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向政府采购监督管理部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人，与其它参与政府采购活动投标人保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合政府采购监督管理部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

公司名称（加盖公章）：

签署日期：

承诺函

海南省政府采购中心：

投标人名称 授权 投标人代表姓名、职务 为我方代表，参加你单位组织的

项目名称 (项目编号:     )第    包 的采购活动。我方接受招标文件及澄清、修改部分（如有）的全部条款且无任何异议，现向贵中心递交投标文件参与投标。

一、我方已按招标文件要求递交了电子投标文件，其中所有响应内容一致、真实有效，并已足额缴纳了投标保证金。

二、我方保证遵守招标文件的规定，如果本公司违反采购文件要求，我方的投标保证金可以被你单位没收。

三、我方承诺已经具备招标文件中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件。我方愿意向你单位提供任何与本采购项目招投标有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

四、如果我方中标，我方承诺在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向贵中心一次性支付中标服务费。

五、我方承诺接受招标文件中政府采购合同条款的全部条款且无任何异议。如果我方中标，我们将按招标文件的规定，保证忠实地履行双方所签订的政府采购合同，并承担政府采购合同规定的责任和义务。

六、我方承诺采购单位若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变政府采购合同其它实质性条款的前提下，按相同或更优惠的价格保证供货和服务。

七、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，接受你单位及政府采购监督管理部门对我方施以采购金额5‰以上10‰以下的违约处罚，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，提请政府有关行政部门没收违法所得；情节严重的，提请工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，提请司法部门依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）向采购单位、采购代理机构行贿或者提供其它不正当利益的；

（3）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

公司名称（加盖公章）：

签署日期：

开标一览表

项目名称：

招标编号：               包号：

单位：元

| 列名称 | 列内容 |
| --- | --- |
| 投标单位名称 |  |
| 投标报价(小写) |  |
| 投标报价(大写) |  |
| 交付期 |  |
| 投标有效期 |  |
| 交付地点 |  |
| 备注 |  |

投标单位：        （公章）

法定代表人（或授权代理人）：     （签字或盖章）

日期：

注:① 投标报价应包括招标文件所规定的招标范围的全部内容；投标总金额包括本招标书中要求的所有货物和服务的费用，包含运输、保险、税收等相关费用，招标方不再进行二次投入，请投标方注意

② 本项目投标总报价超过采购预算或最高限价的将视为无效投标。

分项报价明细表

项目名称：             招标编号：               包号：  包

单位：元

| 序号 | 品名名称 | 厂商 | 品牌规格型号 | 数量/单位 | 单价 | 单项总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ......... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总价 |  |  |

投标单位： （公章）

日期： 年 月 日

注: ①投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

②“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

③“分项报价明细表”行数可自行添加，但表式不变。

符合性审查响应表

说明：供应商必须仔细阅读招标文件中所有符合性审查内容，对所有符合性审查条款的响应情况逐项列入下表，并对其响应情况进行说明。未列入下表的视作供应商不响应。

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 起页 | 止页 | 响应情况（＋/-/=） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| .... .... |  |  |  |  |  |  |

投标人全称（公章）：

注：1.起止页码需与投标文件的自然页码相对照；若投标文件中没有项，页码可填写0 ；不准确可能造成评委无法直观定位应标内容而做出不利判断；

2.此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。
3.“响应情况”用符号“+、=、-”分别表示优于、等于、低于（偏离）招标文件符合

性审查条款描述，必须逐项对应响应。

技术、商务响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术、商务条款，对所有技术、商务条款的响应情况逐项列入下表，并对其响应情况进行说明。未列入下表的视作投标人不响应。投标人必须根据产品的实际情况如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件作无效投标文件处理。

| 序号 | 货物名称 | 招标文件技术、商务主要条款描述 | 投标人技术、商务响应情况描述 | 响应情况说明（＋/-/=） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人全称（公章）：

注：1.此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2.投标人根据系统方案添加的设备、材料等也请列出。

3.请在“投标人技术、商务响应情况描述” 中列出设备的详细技术参数情况。

4.“响应情况说明”用符号“+、=、-”分别表示优于、等于、低于（偏离）招标文件技术、商务规范主要条款描述，必须逐项对应响应。

5.招标文件要求提供的相关证明文件，须在“备注”写上与投标文件相对照的起止自然页码，并以醒目的方式标明其应标的情况证明，不准确将可能造成评委无法直观定位应标内容而做出不利判断。

技术、商务评分响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中技术、商务评分条款，对所有技术、商务评分条款的响应情况逐项列入下表，并对其响应情况进行说明。未列入下表的视作投标人不响应。投标人必须根据实际情况如实填写，评委小组如发现有虚假描述的，该投标文件作无效投标文件处理。

| 评分明细 | 投标文件页码索引 |
| --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 起页 | 止页 | 响应说明（+、=、-） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

供应商全称（公章）：

注：1.起止页码需与投标文件的自然页码相对照；若投标文件中没有项，页码可填写0 ；不准确可能造成评委无法直观定位应标内容而做出不利判断；

- 此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。
    3.“响应说明”用符号“+、=、-”分别表示优于、等于、低于（偏离）招标文件技术、商务条款描述，必须逐项对应响应。

售后服务承诺书

海南省政府采购中心：

我单位自愿参加          项目（项目编号：      ）第     包的采购活动。我单位郑重承诺，我单位对于成交的货物，除已完全响应招标文件对伴随服务和售后服务的所有要求外，还将按照以下条款提供优质和完善的售后服务：

一、拟提供售后服务的项目：

二、售后服务响应及到达现场的时间：

三、制造厂商和/或投标人在项目所在地设置的售后服务网点明细表及相关情况：

四、其他售后服务措施：

注:此格式只供参考, 可视具体情况增加内容。

公司名称（加盖公章）：

签署日期：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称）   的      （项目名称）   采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称）   ，属于  （采购文件中明确的所属行业）行业  ；制造商为  （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于                     （请填写：中型企业、小型企业、微型企业）；

2.   （标的名称）   ，属于  （采购文件中明确的所属行业）行业  ；制造商为  （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于               （请填写：中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年数据的新成立企业可不填报；

2.中型、小型、微型企业请在投标文件中附此函。

监狱企业的证明文件

注：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

（注：残疾人福利性单位请在投标文件中附此声明函。）

其他证明材料

（如有，自由格式）

技术方案

（如有，自由格式）

# Text boxes

(*此处粘贴法定代表人的身份证正反面图像或复印件)

(*此处粘贴法定代表人的身份证正反面图像或复印件)

(*此处粘贴被授权人的身份证正反面图像或复印件)