窗体顶端

窗体底端

海南师范大学桂林洋校区新建综合实验楼实验室建设项目

招标文件

招标编号：HNGP2021-060

窗体顶端

窗体底端

采 购 人：海南师范大学

窗体顶端

窗体底端

代理机构：海南省政府采购中心

窗体顶端

窗体底端

日  期：2021年8月

政府采购计算机辅助评标须知

一、电子投标文件的编制及报送要求

1、电子投标文件应当统一使用符合国家检测标准经所属交易平台认可的“电子标书制作工具”制作投标文件。电子投标文件的文本等其他内容编制后，需导入“电子标书制作工具”生成电子投标文件。

2、“电子标书制作工具”必须配备含有本单位电子标书工具加密锁才能使用，采购供应商不得将电子标书工具加密锁转借或使用他人的电子标书工具加密锁编制投标文件。

3、如本招标文件要求采购供应商同时提交电子投标文件和纸质投标文件，为确保电子文件与纸质文件一致，纸质投标文件应使用“电子标书制作工具”的打印功能进行打印。如电子文件和纸质文件存在不一致的地方，以电子投标文件为准。

4、为保证电子投标文件的合法性、安全性和完整性，电子文件转换完成后，应在规定部位加盖含有CA数字证书的电子印章，并使用CA数字证书进行加密，生成后缀名为GPT格式的加密投标文件用于正常的投标工作。

5、电子投标文件制作完成后，应将电子投标文件复制到光盘及U盘各一份，按照招标文件的相对应条款的规定进行密封及递交，如有电子招标投标系统，在投标截止时间之前将加密的电子投标文件上传至电子招标投标系统。光盘表面应粘贴标签，写明项目名称、采购人名称、采购供应商名称等信息。光盘及U盘只能有文件名一致、内容一致的电子投标文件，不得含有其他无关文件，否则其投标将被拒绝。开标时，以在电子招标投标系统上传的文件导入为准，如上传文件无法导入，则导入光盘上的文件,如光盘上的文件无法读取时,则导入U盘上的文件。若电子招标投标系统上传的文件、光盘和U盘文件全部无法读取，则该投标文件应被拒绝。

6、提交光盘及U盘介质中只能有内容一致的唯一电子标书文件，不能有其它任何文件，注意查杀电脑病毒。

7、开标必须携带加密投标文件的CA数字证书和光盘、U盘拷贝的投标书。

二、计算机辅助开、评标方法

1、采购代理（或采购人）应安排熟悉计算机辅助开标系统的工作人员登录开标系统进行的开标工作。

1.1 开标系统包含开标倒计时、同步投标人、开标准备、开标、唱标、开标报表、开标结束共七个功能环节。

1.2 登录系统后，进入到项目管理界面，选择本次需要开标的项目，点击【进入开标系统】按钮即可以进入到项目开标主流程页面。

1.3 在开标时间未到达之前，会显示开标倒计时剩余时间。到达开标时间后，开标准备、开标、唱标、开标报表、开标结束等功能方可进行操作。

1.4 在系统中可使用【同步投标人】功能，同步已报名的供应商信息。

1.5 【开标】阶段中会显示投标单位、文件状态、投标人解密信息，可使用【同步投标文件】功能批量获取采购单位在交易系统上传的加密电子投标文件。之后在开标电脑上，依次插入各供应商的CA数字证书进行投标文件解密。解密成功后，界面上会显示绿色的“已解密”。如批量获取不成功或解密失败可使用采购供应商的光盘或U盘重新导入电子版投标文件并重新解密。

1.6 解密阶段完成后，在【唱标】页面可显示唱标信息，可由采购代理（或采购人）唱读供应商名称、报价、交付期等内容。

1.7 【开标报表】页面记录开标过程产生的数据，并且可添加记录开标现场情况和开标现场人员情况，具体由采购代理（或采购人）进行操作记录。

1.8 开标活动完成后，点击【开标结束】按钮可进行评标活动。

2、评标委员会到齐后可进行评标工作

2.1 公开招标和邀请招标类型的项目须有采购人组织建立资格审查小组，进行资格审查工作，资格审查人员可登录系统进行资格审查。

2.2 评标专家需使用个人账号和密码登录计算机辅助评标系统进行评标，根据招标文件设定的评标流程依次完成符合性评审或打分评审，即可完成本次评标工作。 如电子文件和纸质文件存在不一致的地方，以电子投标文件为准。

2.3 评标完成后，评标专家应使用CA数字证书在评标报表上加盖电子印章，最后会生成包含评标专家数字签名的电子评标报表，可供采购代理（采购人）打印书面评标报表。

第一章 投标邀请

窗体底端

投标邀请公告

窗体底端

受海南师范大学委托，海南省政府采购中心对海南师范大学桂林洋校区新建综合实验楼实验室建设项目进行国内公开招标采购，诚邀请合格的供应商前来投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：HNGP2021-060

2.项目名称：海南师范大学桂林洋校区新建综合实验楼实验室建设项目

3.预算金额：10460396.63元（1包：3297620.63元； 2包：3571936元；3包：3107746元； 4包：483094元）

4.最高限价（如有）：10460396.63元（1包：3297620.63元； 2包：3571936元；3包：3107746元； 4包：483094元）

5.采购需求：详见“第三章 采购需求 ”

6.合同履行期限：详见“第三章 采购需求 ”

7.本项目不接受联合体投标。

窗体顶端

二、供应商资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；

（2）参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录；

（3）不接受进口产品投标。

3.本项目的特定资格要求：投标时提供“国家企业信用信息公示系统”网站（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）基础信息中的“股东及出资信息”和“主要人员信息”。（提供信息查询结果界面截图，加盖投标人公章）

三、获取招标文件

1.时间：遵照招标公告或更正公告的相关约定（北京时间）

2.地点及方式：http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a在线下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：遵照招标公告或更正公告的相关约定（北京时间）；

2.开标时间及地点：遵照招标公告或更正公告的相关约定（北京时间）

3.提交投标文件地点:投标人应当通过数字身份认证锁登录全国公共资源交易平台（海南省）（http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/）上传电子投标文件。

五、公告期限

自本项目招标公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.必须登录全国公共资源交易平台（海南省）（http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/），进入到“投标人、供应商、竞买人”入口的企业信息管理系统（建议用IE11或搜狗浏览器）进行企业注册并备案通过，然后到海南省人民政府政务服务中心二楼海南省数字证书认证中心窗口申请数字证书和电子签章，接着登陆海南省公共资源交易交易平台（http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a）下载电子版的招标文件（已注册备案通过并取得数字证书和电子签章的供应商不需再重新备案）。

2.办理数字证书和电子签章详见海南省公共资源交易网《办事指南》中的《关于规范电子招投标企业信息注册登记须知》。

3.提交投标文件截止时间前，必须将电子投标文件（电子标：投标书为GPT格式）上传到海南省公共资源交易交易平台（http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a），电子投标文件包含内容详见招标文件，否则投标无效。

4.开标的时候必须携带加密锁(CA数字认证锁)和光盘、U 盘拷贝的电子版投标书；投标现场需携带数字身份认证锁进行文件解密，投标现场未提供数字身份认证锁将导致投标文件无法解密，由此产生的后果由投标人自行负责。

5.本项目开标方式：现场电子标。电子标（招标文件后缀名.GPZ）：必须使用最新版本的电子投标工具（在http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/ggzy/xgrjxz/index.jhtml下载投标工具）制作电子版的投标文件；

6.供应商须在获取招标文件的时间内登录海南省公共资源交易交易平台（http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a），点击“确认投标”才能参与本项目的投标，否则投标无效。

七、采购人、集中采购机构的名称、地址和联系方式

1.采购人信息

名  称：海南师范大学

地  址：海南师范大学

联系人：魏老师

联系人电话：0898-65880756

2.集中采购机构信息

名  称：海南省政府采购中心

地  址：海口市国兴大道9号会展楼2楼

联系人：吴先生

联系电话：0898-66529805

传真：0898-66529852

八、采购信息发布媒体

1.本项目采购信息指定发布媒体为：海南省政府采购网（网站） http://www.ccgp-hainan.gov.cn/；海南省人民政府（网站）http://www.hainan.gov.cn；海南省公共资源交易平台：http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/。

窗体底端

2.有关本项目招标文件的补遗、澄清及变更信息以上述网站公告与下载为准，采购代理机构不再另行通知，招标文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准。

2021年 8 月

- 投标人须知

一、总则

1.1术语说明

1.1.1 “集中采购机构” 指本次采购活动的执行机构(简称采购中心)。

1.1.2 “采购单位”指采购文件中所述所有货物及相关服务的甲方。

1.1.3 “货物”是指投标人制造或组织符合采购文件要求的货物等。采购文件中没有提及采购货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，另有规定的除外。投标人所响应的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并能够按照货物合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等。

1.1.4 “服务”是指除货物以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及其它类似附加服务的义务。投标人除按照采购文件的要求提供货物及服务外，还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等；并就货物的安装、启动、运行、维护等对采购单位人员进行必要的培训。以上服务的费用应包含在报价中，不单独进行支付。

1.1.5 “投标人”指响应招标、已按招标文件规定取得招标文件并参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

1.1.6 “中标人”是指经评标委员会评审，授予合同的投标人。

1.1.7 采购文件中涉及的时间均为北京时间。

1.1.8 标注“★”的要求和条件为不允许偏离的实质性条款。

1.2适用范围

本招标文件仅适用于采购中心组织的本次招标活动。

1.3合格的供应商

1.3.1 供应商资格要求

1.3.1.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力。

投标人是企业（包括合伙企业）的，提供在工商部门注册的有效的“企业法人营业执照”或“营业执照”；投标人是事业单位的，提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，提供执业许可证等证明文件；投标人是个体工商户的，提供有效的“个体工商户营业执照”；投标人是自然人的，提供有效的自然人身份证明。要求提供的资料须是复印件加盖公章。

如投标人是银行、保险、石油石化、电力、电信行业的，分支机构可参与本项目的政府采购活动。采购文件中涉及要求提供“法定代表人”相关证明材料的，提供分支机构“负责人”的相关证明材料。

只有中国公民才能以自然人的身份参加本项目的政府采购活动。

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

提供2021年任意一个月的企业财务报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表。提供的资料须加盖公章。

- 具有履行政府采购合同所必需的产品和专业技术能力。

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

提供缴纳2021年任意一个月的税收、社保记录凭证以及本项目投标被授权人2021年任意一个月在投标供应商处缴纳的社保证明。投标人是零报税的，应提供由税务部门盖章的纳税申报表。提供的资料须加盖公章。

依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

提供无重大违法记录声明函，加盖公章。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

1.3.1.2满足第一章投标邀请 “2、供应商资格要求”中除1.3.1.1条款外的其他资格条件。

（1）投标人无不良信用记录。

投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。（由采购人登录网站查询）

（2）参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录。

提供无环保类行政处罚记录声明函，加盖公章。

（4）其他资格条件。

1.3.2未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

1.4招标费用

1.4.1 本项目向中标人收取服务费。收取标准参照《海南省物价局关于降低部分招标代理服务收费标准的通知》（琼价费管[2011]225号）文件采用差额定率累进法收取。

缴纳方式：以公对公转账方式将服务费缴入指定账户（账号将另行通知）。

1.4.2投标人中标后，须按招标文件的规定缴纳中标服务费，否则，采购中心将不向其发出中标通知书。

1.4.3不论招标结果如何，投标人应自行承担其准备和参加本次采购活动所涉及的一切费用。

1.5现场考察、答疑会

1.5.1 现场考察（如有），采购单位应在规定的时间、地点组织已报名的潜在投标人进行现场考察。（组织时间、地点、联系人、联系电话：遵照招标公告或更正公告的相关约定。）

1.5.2 答疑会（如有），采购单位应在规定的时间、地点组织已报名的潜在投标人召开答疑会。（组织时间、地点、联系人、联系电话：遵照招标公告或更正公告的相关约定。）

1.5.3 潜在投标人现场考察和参加答疑会所发生的费用自理。

1.5.4 除采购单位的原因外，投标人自行负责在现场考察中所发生的意外伤害和财产损失。

1.5.5 采购单位在现场考察和答疑会中所提供的信息，供潜在投标人在编制投标文件时参考。采购单位不对潜在投标人现场考察做出的判断和决策负责。

1.6 遵循标准

1.6.1 除专用术语外，与招标投标有关的文字语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。如投标人提交的支持文件或印刷文献是其他语言，应附有相应的中文翻译本。

1.6.2 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

二、招标文件

2.1招标文件的组成

2.1.1招标文件由五部分组成，包括：

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  采购需求

第四章  评标办法

第五章  合同文本

第六章  投标文件格式要求

2.1.2投标人被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。

2.1.3 投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交投标文件，将有可能导致投标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

2.2招标文件的澄清和修改

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺项或招标文件构成要件不全，应及时向采购中心提出，以便获得文件补全。

2.2.2招标文件发出后，采购中心和采购单位可以对招标文件进行澄清和修改。澄清和修改的内容采购中心将以法定网站上公告的方式通知。（网址详见投标邀请）

2.2.3当招标文件、更正公告等内容相互矛盾时，以最后发出的为准。

2.2.4招标文件的澄清和更正内容是招标文件的组成部分，对投标人具有约束力, 投标人应及时关注并按澄清和更正文件的要求编制投标文件。

2.2.5为了给投标人合理的时间修改和调整，采购中心可以延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在更正公告中写明。

三、投标文件

3.1投标文件的组成

3.1.1投标人应按不同包段分别编制投标文件。

3.1.2投标文件应按“第六章、投标文件格式要求”要求编制，如有必要可增加附页，并作为投标文件的组成部分。

3.2报价

3.2.1报价均须以人民币为计算单位。只能有一个报价，不接受有选择的报价。

3.3投标保证金

3.3.1投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金金额：1包45000元；2包45000 元；3包45000元；4包6000元保证金到账截止时间即提交投标文件截止时间（具体时间详见“第一章 投标邀请”）。

3.3.2投标保证金缴纳方式：网上支付或线下银行转账支付、银行保函支付；支付地址为：http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a。

3.3.3投标人必须在投标截止时间前将投标保证金按海南省公共资源交易交易平台系统提示提交到指定账户并注明汇款单位，投标人在投标截止时间前投标保证金未到达海南省公共资源交易交易平台系统指定账户或系统显示“未缴纳”的，其投标将被拒绝。

3.3.4网上支付或线下银行转账支付的，供应商支付后须登录海南省公共资源交易交易平台系统查询是否缴纳成功，系统显示“缴纳成功”则缴纳成功，如显示“未缴纳”请立即与系统工作人员联系。

3.3.5若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接收。

3.4投标保证金的退还

3.4.1中标人的投标保证金在其与采购人签订了采购合同之日起5个工作日内无息退还。

3.4.2未中标的投标人的投标保证金将在采购中心发出中标通知书之日起5个工作日内无息退还。

3.4.3发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

（2）成交后无正当理由，在规定期限内不能或拒绝按规定签订政府采购合同的；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者采购中心恶意串通的；

（5）向采购人、采购机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

（6）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购代理机构和采购单位同意，将中标项目分包给他人的。

3.5投标有效期

3.5.l 投标有效期为从递交投标文件的截止之日起60个日历日，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

3.5.2在特殊情况下，采购中心可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃报价，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

3.6投标文件的编制、数量及签署

3.6.1投标文件的编制

3.6.1.1投标文件由“资格证明材料”、“符合性证明材料及技术、商务等响应材料”和“其他投标材料（如有）”组成。

3.6.1.2投标文件应按“第六章 投标文件格式要求”的要求及顺序组织编写，如有必要可增加附页，并作为投标文件的组成部分。

3.6.1.3投标人须在投标文件中正确地填写相对应的页码，不准确可能造成评标委员会无法直观定位应标内容而做出不利判断，投标人需独自承担可能产生的各种不利结果。

3.6.1.4投标人应在投标文件中提供证明其真实、合法身份和连续经营的相关证明文件。

3.6.1.5 投标人应在投标文件中提供有资格参加本次采购活动的相关证明文件。

3.6.1.6 投标人应在投标文件中提供证明其所投货物、服务的合格性和符合招标文件规定的相关证明文件。

3.6.1.7投标人在投标文件中提供的各种证明文件必须真实可靠而且合法有效。

3.6.1.8投标人应在投标文件中完整表达履行本采购项目的相关技术方案、方法和措施，及证明其中标后具有良好履约能力的说明材料。

3.6.1.9电子投标文件的编制及报送要求详见《政府采购计算机辅助评标须知》。

3.6.1.10其他投标人需要补充的材料。

3.6.2投标文件的数量及签署

3.6.2.1电子版投标文件，投标人应使用安全锁，对投标文件中须盖章的部位加盖电子印章。

电子版投标文件的编制及递交技术咨询电话：0898-65203207（广联达）

3.6.2.2本招标文件第六章“投标文件格式要求”中涉及法定代表人或授权代表签名的资料，必须使用法定代表人或授权代表的签字或盖章。投标文件中的任何行间重要插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签名（即签字或盖章）方才有效。

3.6.3.3投标人的电子投标文件必须逐页盖章,否则视为投标无效。

四、投标文件的密封及递交

4.1投标文件的递交

4.1.1递交方式及地址：详见“第一章 投标邀请”。

4.1.2递交要求：递交投标文件截止时间前，投标人须在网上上传电子投标文件（电子标：投标书为GPT格式），未上传电子投标文件的，视为其投标无效。

4.1.3逾期上传的或未按指定方式上传的投标文件，采购中心不予受理。

4.1.4 采购中心可根据需要调整文件递交时间，文件递交时间改变将会通过网络方式进行公告或书面通知投标人。

4.1.5投标文件将不予退还。

4.2修改与重投

4.2.1投标人在递交投标文件截止时间前可修改或撤回其上传的投标文件。修改的响应内容应按规定要求上传。

4.2.2投标人不得在递交投标文件截止时间以后修改投标文件。

# 五、开 标

5.1 开标时间和地点

5.1.1 采购中心将按照招标公告或更正公告约定的时间和地点进行公开开标, 采购中心有权邀请政府采购监管部门、纪检、监察、审计等有关单位代表出席开标会。

5.1.2 开标由采购人或采购中心主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

5.1.3 出席开标现场的代表必须携带身份证。

5.1.4开标必须携带加密投标文件的CA数字证书和光盘、U盘拷贝的投标书。

5.1.5投标人应派其法定代表人或其授权代表准时参加开标会，并代表投标人进行签到、文件解密、确认开标报告等工作。

5.1.6截至递交投标文件截止时间，投标人未到达开标现场的，视为放弃参加开标，由此产生的后果由投标人自行负责。

5.1.7文件解密时间：开标时开始进行解密，由于投标人自身原因，未能及时解密或解密失败的，其投标将被视作无效。

（注：以上5.1.1、5.1.2项如更正公告有新的约定，则按最后更正公告的约定进行。）

5.2 开标程序

到递交投标文件截止时间，递交投标文件的投标人不足三家的，不开标，项目按废标处理。达到三家的按以下程序进行开标。

5.2.1 按招标公告或更正公告规定的时间进行签到。

5.2.2 宣布开标纪律及参会人员。

5.2.3公布投标人名称。

5.2.4 按要求完成投标文件的解密。

5.2.5唱标，投标人浏览唱标信息。

5.2.6 产生开标报告，阅读开标报告，签署开标报告。

5.2.7 开标结束。

5.2.8开标过程应当由采购人或采购中心负责记录，由参加开标的各投标人和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人代表对开标过程和开标报告有疑义，以及认为采购人、采购中心相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购中心对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

5.3 电子开标的应急措施

电子开标如出现下列原因，导致系统无法正常运行，或者无法保证投标过程的公平、公正和信息安全时，改用纸质投标文件开标。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；

（5）其他无法保证开标过程公平、公正和信息安全的情形。

5.4 出现下列情形之一的，将导致投标人本次投标无效。

（1）投标文件未按规定要求上传的；

（2）经检查安全锁中的证书无效的投标文件；

（3）未在规定的时间内完成文件解密的；

（4）不满足“供应商资格要求”或未按要求提供“供应商资格要求”中的有效证明文件的；

（5）未按招标文件要求提交投标保证金的；

（6）投标文件未按招标文件规定要求及给定的格式填写、签署及盖章的；

（7）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（8）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能按评标委员会的要求证明其报价合理性的；

（9）不满足招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（11）属于招标文件中规定的串通投标的情形的；

（12）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效的情形。

# 六、资格审查

# 6.1资格审查人员

# 采购人对投标人的资格进行审查。

# 6.2审查程序

# 6.2.1资格审查人员对投标人所提交的投标文件进行资格审查。只有对招标文件所列各项资格性审查条款做出实质性响应的投标文件才能通过审查。资格审查的内容只要有一条不满足，则投标文件无效。

6.2.2投标人需在《资格性审查响应表》中指出评审点的评判依据，即投标文件中哪些起止页码范围响应了对应的评审点。由于投标人未响应此表，或未正确地响应评审点的起止页码，导致审查人员无法加以正确审查的，投标人需独自承担可能产生的各种不利结果。

# 6.2.3审查人员根据招标文件中要求的“供应商资格要求”对投标人进行资格审查，只有对“供应商资格要求”所列各项所要求提供的证明材料做出有效响应的投标文件才能通过审查。对是否有效响应招标文件的要求有争议的投标，资格审查人员将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

# 6.2.4通过资格审查的投标人不足三家的，按废标处理。

# 6.2.5提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人计算。核心产品详见“采购需求”。

6.2.6采购人查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

6.2.7不良信用记录指：投标人在“信用中国”网站

（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名

单，或在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

6.2.8查询及记录方式：采购人经办人将查询网页打印、签字并存档备查。

6.2.9查询时间：递交投标文件截止时间后至评标结束前。

投标人不良信用记录以采购人查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。

七、评 标

7.1评标委员会

评标委员会由采购单位代表和评审专家组成，成员人数为五人以上单数。评标委员会负责具体评标事务，根据有关法律法规和招标文件规定独立履行评标委员会职责。

7.2原则和方法

7.2.1 评标活动应遵循客观、公正、审慎的原则。

7.2.2 评标委员会将按本招标文件中规定的评标方法进行评标。

7.2.3 评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价。

7.2.4评审过程分为符合性审查、澄清说明补正（如需）、综合评审、推荐中标候选人。

7.2.5 评标过程中的一些约定事项：

（1）计算百分数时，保留百分数小数点后两位有效数字。

（2）计算最终得分时，保留小数点后一位有效数字。

（3）所有专家评分的算术平均值加上价格得分为投标单位的最终得分。

（4）评标中如有未考虑到的问题，由评标委员会集体研究处理。

7.3符合性审查

7.3.1 评标委员会将依据符合性审查条款规定的评审标准，对投标人所提交的投标文件进行符合性审查。符合性审查的内容只要有一条不满足，则投标文件无效。

7.3.2投标人需在《符合性审查响应表》中指出评审点的评判依据，即投标文件中哪些起止页码范围响应了对应的评审点。由于投标人未响应此表，或未正确地响应评审点的起止页码，导致评标委员会无法加以正确评判的，投标人需独自承担可能产生的各种不利结果。

7.3.3评标委员会根据招标文件中符合性审查条款对投标人的符合性进行审查，只有对招标文件所列各项符合性审查条款做出实质性响应的投标文件才能通过审查。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

7.3.4通过符合性审查的投标人不足三家的，按废标处理。投标人数量计算见6.2.5条规定。

7.3.5在评审过程中，评标委员会发现投标人有下列表现形式之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，具体表现形式如下：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（7）不同投标人的标书硬件特征码一致。

7.4澄清、说明、补正

7.4.1 评标委员会对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容或数据，应当以书面形式要求投标人在规定的时限内做出必要的澄清、说明或者补正。

7.4.2 投标报价有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

7.4.3投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者授权的代表签字。

7.4.4 澄清、说明或补正的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

7.4.5 未按7.4.4条要求或未在规定时间内进行澄清、说明、补正的，其投标文件按无效处理。

7.5 综合评审

7.5.1评标委员会将对投标人递交的投标文件进行综合评审并打分。投标人需在《技术、商务评分响应表》中指出评分点的评判依据，即投标文件中哪些起止页码范围响应了对应的评分点。

7.5.2 由于投标人未响应此表，或未正确地响应评分点的起止页码，导致评标委员会无法加以正确评判的，投标人需独自承担可能产生的各种不利结果。

7.5.3对小型或微型企业投标的扶持（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）：

本项目对小微型企业的投标报价给予6%的扣除（包括成员全部为小微企业的联合体），用扣除后的价格参加评审。

若接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微型企业分包参与采购项目的，且联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。

（注：1、中小企业应当按要求在投标文件中提供《中小企业声明函》。投标人提供的货物、工程或者服务享受中小企业扶持政策的具体要求详见《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）。2、监狱企业应当在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。3、残疾人福利性单位应当在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。）

7.5.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，将作为无效投标处理。

7.5.5综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

价格评审：

7.5.6评审因素权重分配

| 评审因素 | 技术、商务等评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- |
| 权 重 | 70% | 30% |

7.5.7 评标委员会对投标文件的各项评审因素进行评价、打分，经汇总各评审因素得分（价格评分除外）后取平均值，再与价格评分相加即得综合得分。

7.6 推荐中标候选人

7.6.1评标委员会向采购单位推荐不少于三名中标候选人，依据对各投标文件的评审结果，按得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7.6.2提供同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会推选投标价低的投标人获得中标人推荐资格。

7.7 中标人的确定

7.7.1 采购单位按照评标报告中推荐的中标候选投标人的顺序依法确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会确定投标价低的中标候选人为中标人。

7.7.2 采购中心依据采购单位的确认结果，在“第一章 投标邀请”中规定的信息发布媒体上发布中标公告。

7.7.3对中标结果提出质疑的，若所公告的中标结果确实存在问题的，采购单位将按照中标候选人的推荐排序重新公告中标结果，或按相关规定依法重新进行招标，确保公正性。

7.7.4 如确定的中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购单位将按中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商（以此类推），也可以重新开展政府采购活动。

八、合同授予

8.1 中标通知

8.1.1 根据采购人确定的中标结果，采购中心将向中标人发出中标通知书。

8.1.2 中标通知书对采购单位和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购单位改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

8.1.3中标通知书是政府采购合同的组成部分。

8.2 履约保证

8.2.1 在签订合同前，供应商应在收到中标通知书，根据采购人的要求缴纳成交金额的10%的履约保证金（具体帐号再另行通知）。设备验收合格后，经采购人确认后,采购人将履约保证金退还中标供应商。中标供应商如未能按合同要求供货或设备验收不合格，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

8.2.2 中标供应商不能在中标通知书发出后、8.3.1条规定的签订合同时间前缴纳履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购单位造成的损失超过投标保证金数额的，中标供应商还应当对超过部分予以赔偿。

8.2.3 中标供应商的履约保证金将在合同履约完毕，且已签署验收合格的《项目验收单》，可办理履约保证的退还而且是无息的，任何形式的履约保证都不能中途退还。

8.3 合同签订

8.3.1 合同签订周期：中标通知书发出后30个日历日内。

8.3.2 采购单位应当自中标通知书发出后规定的时间内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订政府采购合同。所签政府采购合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改。

8.3.3 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购单位签订成交合同,否则投标保证金将不予退还，给采购人和采购中心造成损失的，供应商还应承担赔偿责任。

8.3.4 采购单位不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

8.3.5 招标文件、中标人的投标文件及评审过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

# 九、监  督

9.1 适用法规

9.1.1 政府采购项目的招标活动受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，以确保政府采购活动的公开、公平和公正。

9.2 信息发布

9.2.1 招标活动过程中需对外发布的信息均统一发布到“第一章 投标邀请”中指定的信息发布媒体上，投标人可从前“第一章 投标邀请”中指定的信息发布媒体获取信息。

9.3 纪律要求

9.3.1 采购单位不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.3.2 投标人不得相互串通投标或者与采购单位串通投标，不得向采购单位或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。以上行为一经发现，已经中标的，取消中标资格，未中标的，取消参评资格，并记入不良行为记录。

9.3.3 评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况；在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行；不得使用未规定的评审因素和标准进行评标；不得发表有失公正和不负责任的言论，不得相互串通和压制他人意见，不得将个人倾向性意见诱导、暗示或强加于他人认同。

9.3.4 与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，不得利用职务之便，干扰评标活动，影响评标程序正常进行。

9.4 质疑

9.4.1 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购中心提出质疑。如对采购文件中“供应商资格要求”及“采购需求”部分有质疑的，投标人应直接向采购人提出。

其中对招标文件提出质疑的，“应知其权益受到损害之日”为投标人确认投标之日。

9.4.2 投标人在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，采购人、采购中心不受理投标人针对同一采购程序环节的再次质疑。

9.4.3 质疑函的递交

递交方式及所需证件：质疑人根据“质疑函范本”的要求递交纸质质疑函（质疑函范本请登录海南省政府采购网下载，下载网址：http://www.ccgp-hainan.gov.cn/wjxz/929.jhtml），并附“投标时间”凭证(须登录海南省公共资源交易交易平台“http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a”，点击“我的投标项目”菜单进入本项目方可查看并截图打印“投标时间”的完整系统页面)加盖公章。

递交地点：

（1）采购中心：海南省公共资源交易服务中心206室。

（2）采购人：见“第一章 投标邀请”中“采购人地址”。

9.4.4 采购中心应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内，依照政府采购法第五十一条、第五十三条的规定就采购单位委托授权范围内的事项，以书面形式向质疑人和其他有关投标人做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

9.5 投诉

9.5.1 质疑供应商对采购人、采购中心的答复不满意或者采购人、采购中心未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向政府采购监督管理部门投诉。

# 十、其  它

10.1 不良行为

10.1.1投标人存在的以下情况，将被认定为不良行为：

(1)投标人在投标活动中存在违反规定提供虚假、无效证件等行为的；

(2)投标人有低于企业成本价，明显有恶意过高或过低报价行为的;

(3)投标人在参加投标活动时，有围标、串标、陪标等行为的；

(4)投标人不遵守投标会场纪律,扰乱招投标秩序的;

(5)有其他违反行业市场及政府采购管理有关规定行为的。

(6)有行政监督管理部门认定的其他不良行为的；

10.2 招标控制价

招标文件中规定的最高限价为招标控制价；如未规定最高限价的，则项目预算金额为招标控制价。

10.3 知识产权

构成本招标文件各个组成部分的文件，未经采购单位书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。采购单位全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

10.4 解释权

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购中心和采购单位负责解释。

第三章  采购需求

一、项目概况

本项目采购一批教学装备用于海南师范大学，保障正常运行。项目所属行业：工业。

二、货物名称、数量、技术参数

第1包：

## 1.采购内容

| 序号 | 采购品目名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标包号： 1 |
| 1 | 户外LED横幅 | 1 | 套 |  |
| 2 | LED显示屏 | 1 | 套 |  |
| 3 | 液晶显示器 | 3 | 台 |  |
| 4 | 控制电脑 | 3 | 套 |  |
| 5 | 钢制多媒体讲台 | 30 | 个 |  |
| 6 | 教师办公椅 | 32 | 张 |  |
| 7 | 学生桌 | 304 | 张 |  |
| 8 | 学生椅子 | 304 | 张 |  |
| 9 | 双人电脑台 | 5 | 张 |  |
| 10 | 沙发 | 2 | 张 |  |
| 11 | 配线架 | 4 | 套 |  |
| 12 | 理线架 | 41 | 套 |  |
| 13 | HDMI分配器 | 2 | 个 |  |
| 14 | 网络交换机 | 2 | 台 |  |
| 15 | 网络交换机 | 28 | 台 |  |
| 16 | 机柜 | 1 | 套 |  |
| 17 | 机柜 | 2 | 个 |  |
| 18 | 墙面工程 | 1 | 项 |  |
| 19 | 照明工程 | 1 | 项 |  |
| 20 | 天面工程 | 1 | 项 |  |
| 21 | 抠像漆 | 1 | 项 |  |
| 22 | 专业绿箱 | 1 | 项 |  |
| 23 | 抠像地胶 | 1 | 项 |  |
| 24 | LED平板灯 | 4 | 套 |  |
| 25 | 投影机 | 2 | 台 |  |
| 26 | 投影幕 | 2 | 台 |  |
| 27 | 全频音箱 | 8 | 只 |  |
| 28 | 功率放大器 | 4 | 台 |  |
| 29 | 前级处理器 | 2 | 台 |  |
| 30 | 时序电源 | 2 | 个 |  |
| 31 | 无线手持话筒 | 2 | 套 |  |
| 32 | 形体专用镜子 | 48 | 套 |  |
| 33 | 把杆 | 14 | 组 |  |
| 34 | 舞蹈专用地胶 | 10 | 卷 |  |
| 35 | 舞蹈凳 | 60 | 个 |  |
| 36 | 舞蹈压腿凳 | 14 | 个 |  |
| 37 | 舞蹈压腿砖 | 90 | 个 |  |
| 38 | 舞蹈垫 | 60 | 面 |  |
| 39 | 舞蹈练功球 | 30 | 个 |  |
| 40 | 舞蹈拉力带 | 90 | 根 |  |
| 41 | 教室墙面氛围制作 | 1 | 项 |  |
| 42 | 配套线材 | 1 | 项 |  |
| 43 | 系统集成费 | 1 | 项 |  |
| 44 | 智能更衣柜 | 4 | 组 |  |
| 45 | 更衣柜 | 20 | 组 |  |
| 46 | 更衣凳 | 12 | 张 |  |
| 47 | 普通话模拟测试与学习系统 | 1 | 套 |  |
| 48 | 语音台 | 55 | 张 |  |
| 49 | 方凳 | 430 | 张 |  |
| 50 | 实验桌 | 60 | 张 |  |
| 51 | 实验室方凳 | 140 | 张 |  |
| 52 | 桌面插座 | 70 | 个 |  |
| 53 | 漏电保护开关 | 70 | 个 |  |
| 54 | 仪器柜（带锁） | 7 | 个 |  |
| 55 | 激光超短焦投影机 | 2 | 台 |  |
| 56 | 智慧白板 | 2 | 块 |  |
| 57 | 配套教学软件及资源 | 2 | 套 |  |
| 58 | 短焦投影专用吊架 | 2 | 个 |  |
| 59 | 无线扩音模块 | 2 | 套 |  |
| 60 | 实验桌 | 10 | 张 |  |
| 61 | 上下水 | 1 | 项 |  |
| 62 | 电脑桌 | 300 | 张 |  |
| 63 | 电脑椅 | 600 | 张 |  |
| 64 | 语音室桌子 | 160 | 张 |  |
| 65 | 计算机讲台 | 19 | 张 |  |
| 66 | 网络交换机 | 39 | 台 |  |
| 67 | 机柜 | 19 | 套 |  |
| 68 | 罗马杆（铝合金）单轨 | 534.8 | 米 |  |
| 69 | 窗帘布料 | 1105.6 | 米 |  |
| 70 | 线材、辅料 | 1360 | 位 |  |
| 71 | 系统集成费 | 1360 | 位 |  |

## 2. 技术参数要求表

| 序号 | 采购品目名称 | 参考规格和配置技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 户外LED横幅 | 1、显示屏尺寸：10.01宽m×高0.57m（±10mm）；P10户外全彩模组；单元板尺寸：(宽)320mm×(高)160mm； 2、含开关电源、接收卡； 3、安装方式：承重钢结构/壁挂； 4、外框装饰：铝塑板包边 | 1 | 套 |
| 2 | LED显示屏 | 1、显示屏尺寸：宽2.88m×高1.76m（±10mm），P2.0室内全彩模组；单元板尺寸：(宽)320mm×(高)160mm； 2、含开关电源、接收卡； 3、安装方式：免焊结构/壁挂，简易箱体； 4、外框装饰：不锈钢包边装饰 | 1 | 套 |
| 3 | 液晶显示器 | 1、屏幕尺寸：23.8寸； 2、屏幕刷新率：75hz； 3、分辨率：1920×1080； 4、响应时间：5ms； 5、屏幕比例：16:9。 | 3 | 台 |
| 4 | 控制电脑 | 1、处理器：I5-10500处理器； 2、芯片组：H470； 3、内存：8GDDR4； 4、硬盘：256G固态硬盘+1T机械硬盘； 5、显卡：2G独立显卡。 | 3 | 套 |
| 5 | 钢制多媒体讲台 | 1、产品尺寸：800x680x1000mm（±5mm）； 2、采用1.2mm优质冷轧钢板,表面酸洗、磷化、防腐、防锈、钝化处理后静电喷塑； 3、讲台实木扶手采用橡木精组加工而成，表面喷品牌环保油漆，讲台采用平滑圆弧过渡设计，内部钢板无无棱边及毛刺； 4、讲台机箱托盘高度可调，可放置电脑主机、音响等设备,机箱后门可开，便于设备检修，前后门冲散热孔，便于设备平稳运行； | 30 | 个 |
| 6 | 教师办公椅 | 1、面料材质：网布； 2、固定扶手、不带搁脚； 3、靠背最大角度：155~120度(含)； 4、可旋转、符合人体工学； 5、气压升降。 | 32 | 张 |
| 7 | 学生桌 | 1、桌子规格：长650mm×宽450mm×高700mm-790mm±2mm) ； ▲2、桌面：长650mm×宽450mm×厚25mm±3mm采用高密度聚乙烯（HDPE）为原料，中空吹塑工艺制作，表面光洁，强度高。带笔槽220mm×30mm(±2mm) 。杯座口直径75mm(±3mm) 。杯口深15mm±3mm便于学生使用。 3、书网：两侧采用铝合金为原料压铸成型，中间采用7条φ15mm×1.0mm壁厚圆不锈钢管连接而成，书网总高度11cm。 4、桌立管： 外管规格尺寸φ35mm×1.8mm壁厚圆管，内管规格尺寸φ30mm×1.8mm壁厚圆管，可升降700mm～790mm(±2mm) 。侧边配备书包挂钩一体焊接成型，升降立管配备高度调节管套，管套采用PP材质精制而成，长105mm±2mm，最大外径47mm±2mm，厚度2mm的不规则圆形体。升降机构全新设计，采用8mm内六角凸端紧定工艺螺丝，只需要松紧一个螺丝进行高度调节。 ▲投标时提供制造商出具的质保五年的售后服务承诺函、产品彩页。 | 304 | 张 |
| 8 | 学生椅子 | 1、座、背板：座背板经模具一体成型，尺寸深460mm*宽420mm*高420mm(±5mm),采用高密度聚丙烯（PP）为原料，注塑工艺制作、产品结构合理，造型表面光洁，强度高，抗冲击、耐磨。 2、椅子立管：外管规格尺寸φ35mm×1.8mm壁厚圆管，内管规格尺寸φ30mm×1.8mm壁厚圆管，可升降400mm-460mm(±2mm)。升降立管配备高度调节管套，管套采用优质PP材质制成，长75mm±2mm，最大外径47mm±2mm，厚度2mm。升降机构采用8mm内六角凸端紧定工艺螺丝，当需要调节高度时只需要松紧一个螺丝便可实现高度调节，简便易操作且牢固耐用。 3、脚套：桌前部脚套采用多用途设计，在美化桌椅脚管同时实现防滑、保护地板的作用；后部胶垫采用圆弧设计，和椅脚管完美贴合，尺寸125mm*42mm*54mm(±2mm)。 4、桌椅具有堆叠功能，符合教室需求，便于空间利用。 | 304 | 张 |
| 9 | 双人电脑台 | 1、规格：w1400*d600*h760mm（±5mm）； 2、结构：全木结构； 3、材质：面板采用25mm厚优质E1级双贴面生态板制作；台身采用16mm厚优质E1级双贴面生态板制作；其截面采用PVC封边带利用机械高温热熔胶封边。 | 5 | 张 |
| 10 | 沙发 | 规格：600mm*680mm*750mm（±5mm） 1、材质：布艺； 2、适用人数：单人； 3、填充物：海绵； 4、是否可拆洗：不可拆洗； | 2 | 张 |
| 11 | 配线架 | 六类48口非屏蔽配线架 | 4 | 套 |
| 12 | 理线架 | 铝合金理线架 | 41 | 套 |
| 13 | HDMI分配器 | 一体机信号至观摩室电视和录播主机 | 2 | 个 |
| 14 | 网络交换机 | 16个10/100/1000Base-T以太网端口,交流供电 | 2 | 台 |
| 15 | 网络交换机 | 8个10/100/1000Base-T以太网端口 | 28 | 台 |
| 16 | 机柜 | 1、尺寸600mm*1000mm*1800mm 2、含8位PDU | 1 | 套 |
| 17 | 机柜 | 1、尺寸600mm*600mm*780mm 2、含8位PDU | 2 | 个 |
| 18 | 墙面工程 | 1、墙面吸音制作（约220㎡）：国产吸音板材料，环保材料； 2、观摩室隔断墙（约24㎡），单向玻璃观察； 3、标识制作，氛围制作； 4、封窗处理（约196㎡）：国产吸音板材料，环保材料，钢制支架。 | 1 | 项 |
| 19 | 照明工程 | 1、采用600*600mm一体LED灯（142盏）； 2、照度：≥500lx； 眩光：≤16UGR；显色指数：≥80Ra；均匀度：≥0.7 | 1 | 项 |
| 20 | 天面工程 | 1、面积约860㎡，天花刷灰色防尘漆、8#丝杆、卡式主龙骨； 2、采用600*600吸引微孔天花吊顶方式，满足防火、防尘、防潮、吸音、美观、方便灯具安装等。 | 1 | 项 |
| 21 | 抠像漆 | 专业抠像漆（约30㎡） | 1 | 项 |
| 22 | 专业绿箱 | 专业绿箱（约30㎡） | 1 | 项 |
| 23 | 抠像地胶 | 专业抠像地胶，蓝绿两面可用（约8㎡） | 1 | 项 |
| 24 | LED平板灯 | 1、工作电压：AC100V-240V，50/60HZ；电源总功率：200W； 2、灯珠：高亮度5730LED，CRI高达90Ra；暖光3200KLED；432PCS（二合一）；冷光6000KLED：432PCS（二合一）；投光角度：35~90°； 3、散热模式：铝材机箱自身散热（静音）；IP保护等级：IP20；控制信号：DMX512；使用寿命：约8~10万小时。 4、含恒力铰链吸顶吊杆 | 4 | 套 |
| 25 | 投影机 | 1、亮度：6000ANSI流明； 2、辨率1024*768； 3、对比度2000:1； 4、显示方式：1x0.7"DarkChipTMDMDTM-XGA； 5、DMD规格：1024x768,XGA； 6、镜头安装：手动控制水平和垂直位移、变焦和聚焦 | 2 | 台 |
| 26 | 投影幕 | 1、120寸电动幕布； 2、屏幕比例4:3。 | 2 | 台 |
| 27 | 全频音箱 | 1、系统类型：单6寸二分频全频音箱； 2、频率响应：85Hz～18KHz(±3dB),80Hz～20KHz(-10dB)； 3、灵敏度(1W/1m)：92dB； 4、标称阻抗：8Ω； 5、额定功率（AES）：250W； 6、低音单元：6寸50芯铝盆架纸盆单元； 7、高音单元：1.75寸(1寸喉口)压缩驱动器(44mm音圈)； 8、覆盖角度(H×V)：90゜×60゜(可旋转,玻璃钢号筒)； 9、吊挂硬件：M8吊点×5、35mm底托。 | 8 | 只 |
| 28 | 功率放大器 | 1、额定功率1kHz,0.5%THD+N(立体声8Ω)：2×350W额定功率1kHz,0.5%THD+N(立体声4Ω)：2×480W桥接单声道模式8Ω：960W； 2、频率响应(1W)：20Hz~20kHz，+1/-1dB总谐波失真(THD)：≤0.1%阻尼系数：≥150:1转换速率：25V/us； 3、电压放大倍数(0.775V)：63信噪比(A计权)：≥100dB输入灵敏度(额定功率8Ω)：0.775Vor1.4V输入阻抗(额定)：20KΩ(平衡)/10KΩ(非平衡)； 4、分离度：≥65dB输入共模抑制比：60dB输入连接器：每通道一路平衡XLR输出连接器(扬声器连接接口)：每通道4-POLESpeakon | 4 | 台 |
| 29 | 前级处理器 | 1、每部分功能独立可调； 2、采用24Bit数据总线和32BitDSP； 3、MUSIC输入通道设有7段参量均衡； 4、MIC输入通道具有15段参量均衡； 5、主输出设有5段参量均衡； 6、中置输出、后置输出级超低均设有5段参量均衡； 7、麦克风有3级反馈抑制，并可选择开关； | 2 | 台 |
| 30 | 时序电源 | 1、总容量：220V,45A，单路最大输出电流:16A； 2、输出控制路数：8个16A万用插座； 3、通讯接口：RS-232(级联、中控、PC机通用控制口）； 4、级联数量：时序器模式时可无限级联，电源控制器模式时可7台级联； | 2 | 个 |
| 31 | 无线手持话筒 | 1、UHF双话筒双接收设计； 2、200个可用频道选择； 3、红外线ACT（自动频道追锁）对频功能； 4、工作频率：740-790MHz； 5、信道数目：200； 6、信道间隔：250KHz； 7、频率稳定度：±0.005%； 8、动态范围：100dB； | 2 | 套 |
| 32 | 形体专用镜子 | 1、镜面厚度不低于5mm，优质防水镜面； 2、单面镜子尺寸：高180CM*宽80CM。 | 48 | 套 |
| 33 | 把杆 | 1、升降式，材质为水曲柳木； 2、直径不低于55mm，内穿22mm直径锰钢，带弹性； 3、三米一组（包含两个底座）。 | 14 | 组 |
| 34 | 舞蹈专用地胶 | 1、尺寸：长1.8m*宽20m； 2、绿色环保专业型pvc舞蹈地胶，无毒无味，减震防滑，耐磨，不收缩变形。 | 10 | 卷 |
| 35 | 舞蹈凳 | 1、外观：简约现代设计、方形黑色； 2、材质：超纤皮； 3、尺寸：35*35*60cm（±5mm）。 | 60 | 个 |
| 36 | 舞蹈压腿凳 | 1、尺寸：24*30*200cm（±5mm） 2、材质：松木实木整料，无拼接，中间海绵一层，表面采用皮革包裹。 | 14 | 个 |
| 37 | 舞蹈压腿砖 | 1、尺寸：23*15*7cm（±5mm）； 2、材质：高密度海绵泡沫砖，材质环保，无害物质，防水性强，不易沾水。 | 90 | 个 |
| 38 | 舞蹈垫 | 1、尺寸：180*80cm（±5mm）； 2、材质：高密度NBR材质，厚度：1cm。 | 60 | 面 |
| 39 | 舞蹈练功球 | 1、尺寸：直径：55cm，材质：环保PVC，加厚防爆2000kg承重。 | 30 | 个 |
| 40 | 舞蹈拉力带 | 1、尺寸：1500mm*150mm*0.35mm 2、材质：天然乳胶。 | 90 | 根 |
| 41 | 教室墙面氛围制作 | 教室墙面标识牌、KT板制作，墙面造型制作、创意装饰、挂画灯 | 1 | 项 |
| 42 | 配套线材 | 包含多媒体设备、音视频设备、舞蹈设备等相关设备配套的同轴线缆、电源线、网线、音频线、视频线、HDMI线缆等。 | 1 | 项 |
| 43 | 系统集成费 | 多媒体设备、音视频设备、舞蹈设备等相关设备的线路铺设、设备安装、调试。 | 1 | 项 |
| 44 | 智能更衣柜 | 1、6门更衣柜，柜体尺寸：1800mm*850mm*460mm（±5mm）； 2、材柜体质：采用优质Q235冷轧钢板，钢材厚度规格：裸板0.8mm，整体经过酸洗磷化，静电粉末喷塑，表面平滑，不易损伤、脱落； 3、含人脸识别功能。 | 4 | 组 |
| 45 | 更衣柜 | 1、6门更衣柜，柜体尺寸：1800mm*850mm*460mm（±5mm）； 2、材柜体质：采用优质Q235冷轧钢板，钢材厚度规格：裸板0.8mm，整体经过酸洗磷化，静电粉末喷塑，表面平滑，不易损伤、脱落。 | 20 | 组 |
| 46 | 更衣凳 | 1、钢木长条凳，加宽加厚支架； 2、尺寸：长120mm宽35mm高45mm（±5mm） | 12 | 张 |
| 47 | 普通话模拟测试与学习系统 | 模块一、中文语音评测引擎： 对模拟测试和学习的语音进行自动评测,并给出分数和字、词的检错信息的WebService服务，能够同时对100用户普通话发音进行自动评测和反馈指导。 模块二、语音合成引擎： 实现中文文本自动转化成标准语音，同时满足100用户的并发需求语音合成引擎；将指定的课程文本合成为语音(语音格式为:mp3文件)的WebService服务，同时满足100用户的并发需求。 模块三、语料搜索引擎： 针对用户发音缺陷，自动搜索针对性的学习内容，同时满足100用户的并发需求。 模块四、语料库： 1、提供常用词语（词表），共计23951条。其中一部分是根据国家对外汉语教学办公室和汉语水平考试部刊布的《汉语水平词汇与汉字等级大纲》中部分词语编制，共8455条，另一部分选取中国社会科学院语言研究所词典编辑室编的《现代汉语词典》中部分常用词语，共15496条。词语必须基本满足一般口语交际和正确朗读一般书面材料的需要，也是国家普通话水平测试的范围。 2、短文方面，提供国家普通话水平测试大纲内的所有朗读材料60篇。 3、模拟测试试题方面，提供了供考生进行模拟测试的试卷20套。 4、对于系统内的所有字、词、短文，提供了标准语音资源库，总资源容量达1G。 模块五、普通话模拟测试模块： ▲提供与国家PSC完全一致的全真模拟测试，计算机自动评分。普通话模拟测试模块；提供和国家正式普通话水平测试完全一致的全真模拟测试功能，学习者可在国家规定计算机辅助测试普通话的时间限制的10分钟内，快速评测自己的普通话水平。同时系统需要为学习者提供一份模拟测试报告，指出普通话发音中存在的主要问题。同时需具有以下功能： （1）音频输入输出检测功能：能够帮助学生在模拟测试前检测设备的音频输入输出功能是否正常。 （2）模拟试题预览功能：在学生进行模拟测试前，系统将测试试卷展现给学生，由学生在系统上预览准备。 （3）模拟测试功能：提供与国家普通话水平智能测试系统流程完全一致的模拟测试界面，考生可以依据界面提示自主完成模拟测试并可以随时终止测试。 （4）测试报告功能：学生模拟测试结束后，系统自动提供测试诊断报告，诊断报告包括分数、等级的预测和学生在声、韵、调发音中存在的主要问题，并能够支出存在较大问题的字词。 模块六、普通话学习模块： 提供普通话声韵调的针对性学习功能，学习的过程中，计算机自动评测。普通话学习模块；系统需提供标准的学习训练语料，学习者可以参照标准发音进行学习，在学习的过程中，计算机应能够实时评测学习者的学习效果，纠正存在的问题，模拟高水平的普通话培训教师对学生进行一对一的实时辅导。在学习者在正式学习之间进行模拟测试基础上，系统应能够根据模拟测试结果自动提供针对性的学习语料，以便学习者针对性的进行训练，快速提高普通话口语水平。 同时需具有以下功能： （1）基础语音学习功能：分生母、韵母、声调三个方面进行分别学习，学生可以选择所需学的内容，系统能够自动生成学习课程，提供标准音带读，能够对学生的朗读情况进行实时评测，指出学生声韵调发音中存在的错误。 （2）对比语音学习功能：将易混淆的生母、韵母进行组合学习，系统随机生成含易混淆的生母、韵母的课程，学习过程中，系统提供标准音带读，能够指出学生声韵调发音中存在的错误。 （3）综合学习功能：按照普通话测试试题模式，系统自动生成含单字、词语、短文的学习课程，系统提供标准音带读，能够指出学生在单字、词语的声韵调发音中存在的错误。 （4）大纲短文学习功能：针对国家普通话测试大纲60篇短文进行专项训练，系统提供标准音带读，能够对学生朗读波形进行对比。 ▲资源系统要求：该系统提供与国家语委普通话学习教材和测试大纲相一致的学习内容,当学习教材、测试大纲改版或发生变化时,学习软件也应随之及时变化或升级。 模块七、系统管理平台： 提供测试、学习、帐户、成绩的统计、查询等管理功能。系统应提供强大的后台管理功能，学校可以使用管理系统中的信息，能够便捷生成相应的学生帐号，并随时查阅学生的测试和学习情况。同时软件应具备以下功能： （1）账号管理功能：提供接口，能够方便的导入学生的账号信息。 （2）测试记录功能：能够保留学生的测试记录及诊断报告，方便教师通过后台查看了解学生的测试情况。 模块八、客户端软件安装包： 客户端软件安装包可以提供下载安装以实现在本地的测试和学习。 ▲投标时提供制造商出具的售后服务承诺函、参数确认函。 ▲应用证明：该评测技术经过国家教育部鉴定，并在全国普通话水平测试中广泛应用，通过此技术评测的普通话考生数量累计不少于600万人（需提供相关证明文件）。 应用服务：包安装调试及人员培训，系统软件提供3年免费维修和升级。售后服务2小时响应、24小时解决问题并提供在线远程网络服务随时解决用户故障。 | 1 | 套 |
| 48 | 语音台 | 1、规格：w1400*d600*h1100mm（±5mm）； 2、结构：全木结构； 3、材质：面板采用25mm厚优质E1级生态板、台身采用16mm厚优质E1级生态板，三其截面PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好，外型美观，经久耐用。 | 55 | 张 |
| 49 | 方凳 | 1、规格：w340*d240*h440mm（±5mm） 2、材质：凳面采用25mm优质E1级生态板，其截面采用PVC封边带利用机械高温热熔胶封边；支架为铁，橡胶包脚。 | 430 | 张 |
| 50 | 实验桌 | 1、规格尺寸：1200*650*850mm（±5mm） ▲2、台面：采用国内12.7mm厚双面理化板，通过不少于78项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化,重金属铅、镉等未检出，均低于检出限量值（≤20mg/kg），符合GB18585-2001或GB18586-2001国家化学建筑材料测试中心检测标准。甲醛释放量≤0.024mg/M3，满足E1级≤0.124mg/M3技术限量要求，符合新标准（GB/T18580-2017）国家化学建筑材料测试中心或SGS等权威机构检测,产品不少于180项以上高关注度物质（SVHC）检验，结果为5级无明显变化符合GB/T16422.2-2014标准。通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测不少于17项物理性能检测，检测结果需符合密度达到1.4g/cm3以上，尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%，表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水性≤0.1%；耐光色牢度≥4级，燃烧性能分级，结果达B1级符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》检测和判定依据进行检测，放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1，根据GB50325-2010（2013版）规范判定为A类合格。总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.01mg/m2*h）符合HJ571-2010环境标志产品技术要求人造板及其制品检测。 ▲3、全钢实验台符合GB24820-2009实验室家具通用技术条件，实验室级金属柜耐化学试剂39种以上检验达到0级。喷涂粉沫符合室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量标准。 4、柜体框架、连接件采用1.2厚高强度镀锌钢板中性盐雾试验≥72小时达到10级。 5、钢制调整脚：高强度钢制尼龙可调整脚，可自由调整高低。 ▲投标时提供制造厂商出具的售后服务承诺函、技术参数确认函（加盖制造商公章） | 60 | 张 |
| 51 | 实验室方凳 | 1、规格尺寸：340*240*440mm（±5mm） 2、采用20*40-1.0mm方管焊接而成。 ▲3、符合实验室级金属柜耐化学试剂39种以上检验达到0级。喷涂粉沫符合室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量标准。 | 140 | 张 |
| 52 | 桌面插座 | 1、实验室专用多功能六孔插座220V、10A； 2、配PP斜面插盒； 3、安装台面上与试剂架立柱两侧； ▲4、插座电源配有防溅水灰尘保护罩,为保证安全具垂直燃烧性能规定的V-0级要求。 | 70 | 个 |
| 53 | 漏电保护开关 | 32-3P配有防溅水灰尘保护罩，为保证安全具垂直燃烧性能规定的V-0级要求 | 70 | 个 |
| 54 | 仪器柜（带锁） | 1、规格尺寸：900*450*1800mm（±5mm） 2、高柜抽样检验报告符合GB24820-2009实验室家具通用技术条件,检验项目及要求； 3、外观要求：金属件焊接波纹均匀,无脱焊、虚焊、焊穿、错位；无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅等现象；冲压件无脱层、无毛刺刀口尖锐的棱角和端头、无裂缝现象；冲击强度：冲击强度3.92J条件下无剥落、裂纹、皱纹现象；附着力要求：附着力要求≤1级。 ▲4、柜体：主体采用1.0m优质高强度镀锌钢板机加工而成中性盐雾试验≥72小时达到10级,表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂,防腐处理,强吸附、抗酸碱,钢板内部加钢衬,提高整体承重性及抗冲击能力。 5、面板：主体采用1.0mm优质冷轧钢板机加工而成,其余材质同柜体,内侧设有防撞橡胶垫,对抽屉、门板闭合起减震作用。 6、层板：与柜体同等材质,箱体内设有托架,位置任意可调。 ▲7、合页：采用优质不锈钢防腐合页，柜门可绕门轴90°旋转，闭合效果门框和门扇缝隙大小合理，不破坏整体美观效果，安装快捷、抗腐蚀中性盐雾试验≥72小时达到10级。 8、钢制调整脚：30mm高强度钢制尼龙可调整脚，可自由调整高低。1、规格尺寸：900*450*1800mm（±5mm） 2、高柜符合GB24820-2009实验室家具通用技术条件,检验项目及要求； 3、外观要求：金属件焊接波纹均匀,无脱焊、虚焊、焊穿、错位；无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅等现象；冲压件无脱层、无毛刺刀口尖锐的棱角和端头、无裂缝现象；冲击强度：冲击强度3.92J条件下无剥落、裂纹、皱纹现象；附着力要求：附着力要求≤1级。 ▲4、柜体：主体采用1.0m优质高强度镀锌钢板机加工而成中性盐雾试验≥72小时达到10级,表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂,防腐处理,强吸附、抗酸碱,钢板内部加钢衬,提高整体承重性及抗冲击能力。5、面板：主体采用1.0mm优质冷轧钢板机加工而成,其余材质同柜体,内侧设有防撞橡胶垫,对抽屉、门板闭合起减震作用。 6、层板：与柜体同等材质,箱体内设有托架,位置任意可调。 ▲7、合页：采用优质不锈钢防腐合页，柜门可绕门轴90°旋转，闭合效果门框和门扇缝隙大小合理，不破坏整体美观效果，安装快捷、抗腐蚀中性盐雾试验≥72小时达到10级。 8、钢制调整脚：30mm高强度钢制尼龙可调整脚，可自由调整高低。 | 7 | 个 |
| 55 | 激光超短焦投影机 | ▲1、亮度≥4500流明；分辨率：1920×1080；对比度：≥500000:1（提供具备相关资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。 2、投影技术：DLP+全激光固态光源技术（ALPD）；激光安全等级为class1；DMD尺寸≥0.65英寸。 3、整机功率≤340W（节能待机模式＜0.5W），光源寿命≥25000小时。 4、投影距离：投影100英寸画面；投射距离≤50cm。 5、镜头：固定焦距（投射比≤0.233：1）。 6、镜头设计：镜头居中；360度自有角度安装使用；自动吊装功能:投影机采用吊装方式安装时，画面能够自动翻转。 ▲7、噪音水平：≤28dB（标准工作模式，提供具备相关资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）； 8、菜单、操作面板、接口端面板、遥控器均为全中文标注，18种语言菜单。 9、色域：达到BT.709标准，色域面积比值＞110%（（提供具备相关资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。 ▲10、电源系统达到国标IP6X级密闭要求（无过滤网）；整机全密闭达到国标IP5X级防尘要求（提供具备相关资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。 11、终端接口：VGA×2；视频×1；S-视频×1；HDMI×2；RS232×1；RJ-45网络接口×1；音频×1；麦克风×1；USB×1。 提供产品彩页、CCC证书、节能、环保证书。 ▲提供制造商出具的售后服务承诺函、参数确认函。 | 2 | 台 |
| 56 | 智慧白板 | 一、整体设计要求： 智慧白板组合包含书写板模块、白板一体机模块，可以结合投影机可以实现电子白板触摸和书写功能，左右两侧是两块书写板模块可以实现水性笔书写。左侧和右侧两个功能模块拼接式设计。拼接式设计要求两个功能模块外观风格一致，高度一致，边框拼缝≤2mm。 二、白板一体机模块 ▲1.白板一体机模块设计要求：整机采用一体化壁挂式安装，包含红外电子白板、智能中控、电脑主机、功放、音箱、高拍仪/展台等功能模块，集成在整个框架内；无外露连接线，非单侧或双侧箱体连接式结构，整机安装无需白板触摸线、展台数据线、中控等布线施工；一体化的设计使得各模块间有更好的兼容性。 2.产品尺寸：尺寸＞104英寸,屏幕比例：16:9。 3.板体材质：面板采用纳米烤漆涂层钢板(厚度≥0.3mm)，铝蜂窝芯，背板采用镀锌金属板(厚度≥0.3mm)，边框采用铝合金材料，坚固耐用，不易变形。 4.两侧内置音箱：功率≥30W，音色清晰，支持扩充无线扩音模块。 5.高拍仪设计：嵌入于白板一体机内，直立折叠式设计展开角度≤90°，高拍仪LED灯光支持触摸开关控制。高拍仪托盘牢固、防抖设计；收起后无接口接线外露。 ▲6.刷卡解锁功能：支持刷卡开机、启动内置系统，不限制读取次数；支持刷卡解锁中控的锁定功能，在中控按键面板、高拍仪和触摸被锁定的状态下，刷卡可恢复正常工作状态，节省了重启各种设备的时间；后台管理支持增加识别其他IC卡。 7.前置中控面板设计：具备13个物理按键，音量-、静音、音量+、播放、停止、锁定、投影开关、电脑开关、展台信号、内置电脑、安卓、信号源、一键开关机。播放和停止按键，支持一键播放和停止视频。锁定后按键面板、高拍仪和触摸无法操作，安卓按键为今后扩展安卓系统预留。 三、书写板模块 1.单侧可书写区域尺寸≥95英寸，书写板区域采用整块式设计，不能分块拼接或推拉。 2.书写板面板材料采用高光钢板，板芯采用铝蜂窝芯设计，坚固耐用，水性笔书写。 四、红外白板模块 1.触摸技术：红外线感应技术。 ▲2.板面快捷键：双边各不少于18个物理快捷功能键，配彩色图片，有中文、英文标识，支持每一个快捷键自定义，快捷键功能直观，方便老师使用。 3.PPT翻页控制：支持触摸物理快捷键启动白板软件、对PPT演示文档进行上下翻页控制。 4.抗光干扰性要求：9万照度下可正常工作。 5.触摸及书写特性：支持10点触控技术，10笔同时画线；支持HID免驱，投影机光线被遮挡不影响连续书写；个别红外灯管烧坏也不会影响使用，固件升级方便，智能电源为发光二极管，节省电力，延长板寿命。当板在教学过程中不被使用时，发光二极管的光会自动减少发射红外线。（提供具备相关资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。 五、OPS电脑模块 1.插拔式OPS微型PC设计，CPU：I5；硬盘：256GSSD；内存：8GBDDR4；开放式可插接INTEL规范接口（OPS接口），双面小计80针。（需提供权威检测报告）；2.支持WIFI无线网络，带双天线，带RJ45接口100M/1000Mbs。 六、高拍仪模块 1.镜头：定焦镜头。2.传感器:CMOS800W。3.像素：≥800万像素。4.辅助灯光：LED灯（共10灯），带灯光触摸开关控制。 5.软件功能：支持用白板软件对高拍仪画面进行截图、动态批注、缩放、旋转、冻结、全屏、感应拍照、间隔拍照、录制、插入白板页面等功能，实现任意纸质文件展示、视频输入批注和讲解，在白板页面可同时连接及打开多个高拍仪或摄像头。（提供具备相关资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） ▲产品通过强制性产品认证（即CCC认证）。产品具有平均无故障时间（MTBF）100000小时的检测证书及报告。 ▲提供制造商出具的售后服务承诺函、技术参数确认函。 | 2 | 块 |
| 57 | 配套教学软件及资源 | 1、一键切换，保留操作背景：可以一键切换书写和鼠标的两种状态，切换为书写状态时，保留用户原来操作的背景，教师可快速对当前页面进行批注。 2、页面扩展和漫游功能：白板软件支持至少以下各种手势识别功能，包括手指左右滑动可以翻页、手指拖拽页面可实现页面扩展和漫游，手指变手掌可以擦除、两指手势可以对绘制的几何图形进行放大、缩小和旋转，手指甩动可以甩出图片等。 3、边写边擦：在白板软件页面上，可同时用一只手书写，另一只手握拳擦除。 4、书写标注功能：提供至少包括普通笔、工具笔、荧光笔、强调笔、毛笔、排笔、钢笔、纹理笔、竹笔在内10种笔。 ▲5、保存批注到OFFICE：打开Word、PPT、Excel等office软件后，可直接用白板软件对这些office文件进行书写、批注等操作。(需提供具备相关资质的检测机构出具的检测报告) 6、页面功能：支持删除单页面和所选页面；支持浏览页面、调整页面顺序；将操作过的页面自动保存，可随时调看之前操作的任何页面，并能再次修改； | 2 | 套 |
| 58 | 短焦投影专用吊架 | 1、长度在可调范围内可根据要求自由调节； 2、可调节角度：纵向倾斜度、水平转角、横向摆角度±5°(3个方向)； 3、可调节范围：匹配投影机与电子白板。 | 2 | 个 |
| 59 | 无线扩音模块 | 1.频率范围：2408～2480MHz；自动扫瞄、配对、锁定，具备近距离优先连接机制，可选配使用红外对频。 2.无线咪提供开关机提示音；内置自动限幅功能。 3.内置均衡器功能，使其音色更出色，听感更舒适，中频穿透力更强。 4.具有一键静音，一键黑屏的功能，具有省电功能；强光、复杂电网不会造成产品出现噪声与误开机。 5.发射器外置功能：远距离电子激光教鞭； 6、含头戴式话筒 | 2 | 套 |
| 60 | 实验桌 | 规格尺寸：1500*750*850mm（±5mm） ▲1、台面：采用国内12.7mm厚双面理化板，通过不少于78项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化,重金属铅、镉等未检出，均低于检出限量值（≤20mg/kg），符合GB18585-2001或GB18586-2001国家化学建筑材料测试中心检测标准。甲醛释放量≤0.024mg/M3，满足E1级≤0.124mg/M3技术限量要求，符合新标准（GB/T18580-2017）国家化学建筑材料测试中心或SGS等权威机构检测,产品不少于180项以上高关注度物质（SVHC）检验，结果为5级无明显变化符合GB/T16422.2-2014标准。通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测不少于17项物理性能检测，检测结果需符合密度达到1.4g/cm3以上，尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%，表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水性≤0.1%；耐光色牢度≥4级，燃烧性能分级，结果达B1级符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》检测和判定依据进行检测，放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1，根据GB50325-2010（2013版）规范判定为A类合格。总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.01mg/m2*h）符合HJ571-2010环境标志产品技术要求人造板及其制品检测。 ▲2、全钢实验台符合GB24820-2009实验室家具通用技术条件，实验室级金属柜耐化学试剂39种以上检验达到0级。喷涂粉沫符合室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量标准； 3、柜体框架、连接件采用1.2厚高强度镀锌钢板中性盐雾试验≥72小时达到10级； 4、钢制调整脚：30mm高强度钢制尼龙可调整脚，可自由调整高低； 5、把手：采用128×20mm不锈钢U型拉手； ▲投标时提供制造厂商出具的售后服务承诺函、技术参数确认函（加盖制造商公章） | 10 | 张 |
| 61 | 上下水 | 实验室上下水处理 | 1 | 项 |
| 62 | 电脑桌 | 1500*600*750（钢木结构）（±5mm） 1、台面：一体化台面，台面采用25mm绿色环保高密度防火板，桌面宽敞、平滑，可摆放液晶显示器，经过防虫、防腐等处理，甲醛、苯释放量低于国家标准，耐磨耐热，实用美观，板材外露端面采用高质量PVC封边条，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。 2、桌架材料：采用优质国标材料规格为：50*25*1.2壁厚方管，两侧带有隐藏走线槽，后背板采用国标0.8厚冷轧钢板，所有尖角倒圆角不小于R3，保证使用者和维护者不划伤。表面处理经过酸洗、磷化、静电喷塑； 3、配件：采用防腐、防锈处理的五金配件，防潮防滑专用脚垫，设计美观、结实耐用。 | 300 | 张 |
| 63 | 电脑椅 | 1、材质：金属、皮革、透气网布、PP塑料；12mm实心钢管架，全新进口PP胶壳； 2、椅座承重≥200KG，产品特点：柔软舒适，结实稳固 3、塑料颜色可选，软包颜色可选，架子电镀或白色喷涂可选； | 600 | 张 |
| 64 | 语音室桌子 | 1、规格：w1400*d600*h1100mm（±5mm） 2、结构：全木结构； 3、材质：面板采用25mm厚优质E1级生态板、台身采用16mm厚优质E1级生态板，三其截面PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好，外型美观，经久耐用。 | 160 | 张 |
| 65 | 计算机讲台 | 1、规格：w1800*d600*h760mm（±5mm）； 2、结构：全木结构； 3、材质：面板采用25mm厚优质E1级生态板、台身采用16mm厚优质E1级生态板，其截面PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好，外型美观，经久耐用。 | 19 | 张 |
| 66 | 网络交换机 | 48个10/100/1000Base-T以太网端口；4个千兆SFP；交流供电 | 39 | 台 |
| 67 | 机柜 | 1、600*600*1800机柜； 2、含8位PDU | 19 | 套 |
| 68 | 罗马杆（铝合金）单轨 | 1、28型铝合金电泳罗马杆，壁厚＞1.4mm,杆直径26MM（±5mm）； 2、安装码：铁开口单座码； 3、28圆固定环； 4、颜色：按要求颜色提供。 | 534.8 | 米 |
| 69 | 窗帘布料 | 1、环保遮光布； 2、80%亚麻纤维，20%涤纶； 3、门幅：280CM米克重750克； 4、遮光率：一级；无涂层；紫外线遮挡率：95%-99%； 5、可水洗、抗霉菌 6、防火标准：GB5455-2014国标B1级，要求纱线使用永久性阻燃材料。 | 1105.6 | 米 |
| 70 | 线材、辅料 | 实验室、语音室及计算机教室电源线、插座、网线、水晶头 | 1360 | 位 |
| 71 | 系统集成费 | 实验室、语音室及计算机教室线路铺设、设备安装、调试 | 1360 | 位 |

第2包：

## 采购设备名称、数量

| 标包号： 2 |
| --- |
| 1 | 实木学生桌凳 | 48 | 套 |  |
| 2 | 仿古教师讲台 | 2 | 套 |  |
| 3 | 粉笔临摹板 | 98 | 套 |  |
| 4 | 数字板书教学软件 | 2 | 套 |  |
| 5 | 液晶显示器 | 4 | 台 |  |
| 6 | 控制电脑 | 4 | 套 |  |
| 7 | 激光超短焦投影机 | 5 | 台 |  |
| 8 | 交互式电子白板 | 4 | 块 |  |
| 9 | 配套教学软件及资源 | 4 | 套 |  |
| 10 | 组合书写绿板 | 2 | 块 |  |
| 11 | 短焦投影专用吊架 | 4 | 个 |  |
| 12 | 板书临摹台 | 96 | 套 |  |
| 13 | 临摹台支架制作 | 96 | 套 |  |
| 14 | 书法教学系统智慧版 | 2 | 套 |  |
| 15 | 仿古款书法临摹桌凳 | 96 | 套 |  |
| 16 | 数字中控组合讲台 | 2 | 套 |  |
| 17 | 组合书写白板 | 2 | 块 |  |
| 18 | 双目书法教学直播展台 | 2 | 套 |  |
| 19 | 多功能免洗保湿毛笔架 | 100 | 套 |  |
| 20 | 书画毡 | 392 | 张 |  |
| 21 | 教师墨汁 | 4 | 瓶 |  |
| 22 | 教师用镇尺 | 4 | 对 |  |
| 23 | 教师用书法纸 | 4 | 套 |  |
| 24 | 学生书法纸 | 192 | 套 |  |
| 25 | 学生用墨汁 | 192 | 瓶 |  |
| 26 | 学生用镇尺 | 192 | 对 |  |
| 27 | 软胶膜垫 | 50 | 张 |  |
| 28 | 专用书法书籍 | 196 | 套 |  |
| 29 | 活页子母字帖 | 196 | 套 |  |
| 30 | 硬笔教材 | 192 | 套 |  |
| 31 | 全套教材 | 4 | 套 |  |
| 32 | 罗马杆（铝合金）单轨 | 146 | 米 |  |
| 33 | 窗帘布料 | 292 | 米 |  |
| 34 | 教室墙面氛围制作 | 1 | 项 |  |
| 35 | 配套线材 | 1 | 项 |  |
| 36 | 系统集成费 | 1 | 项 |  |
| 37 | 学生办公桌 | 15 | 组 |  |
| 38 | 教师办公桌 | 8 | 张 |  |
| 39 | 教师办公椅 | 40 | 张 |  |
| 40 | 小会议桌 | 1 | 张 |  |
| 41 | 大会议桌 | 1 | 张 |  |
| 42 | 会议椅 | 30 | 张 |  |
| 43 | 通风柜 | 13 | 台 |  |
| 44 | 实验台 | 68 | 米 |  |
| 45 | 吊柜 | 12 | 米 |  |
| 46 | 水盆 | 76 | 个 |  |
| 47 | 水龙头 | 76 | 个 |  |
| 48 | 洗眼器 | 17 | 个 |  |
| 49 | 滴水架 | 38 | 个 |  |
| 50 | 试剂架 | 22 | 米 |  |
| 51 | 实验台 | 157.5 | 米 |  |
| 52 | 试剂架 | 31.5 | 米 |  |
| 53 | 实验台 | 72.8 | 米 |  |
| 54 | 吊柜 | 12 | 米 |  |
| 55 | 试剂架 | 21 | 米 |  |
| 56 | 实验台 | 16 | 米 |  |
| 57 | 试剂架 | 3.5 | 米 |  |
| 58 | 实验台 | 5 | 米 |  |
| 59 | 电源插座 | 578 | 个 |  |
| 60 | 实验圆凳 | 195 | 张 |  |
| 61 | 电源插座 | 190 | 个 |  |

## 技术参数清单及指标要求

| 序号 | 采购品目名称 | 参考规格和配置技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实木学生桌凳 | 一.仿古实木桌 1、规格：1400mm*650mm*750mm（±5mm） 2、材质：整体采用实木框架制造； 3、设计方式：双人位，榫卯结构，牢固可靠； 4、整体外观：原木制造，明清古典、传统风格，古朴典雅，无任何有害物质； 二.配套仿古凳： 1、每个学生位配备一个实木仿古凳； 2、仿古凳规格：400mm*300mm*450mm（±5mm） 3、材质：实木材料，古朴典雅，结实牢固，木性坚韧，外喷环保油漆； 4、款式：明清古典、传统风格，造型美观、耐看，古色古香，装饰纯手工雕刻。 | 48 | 套 |
| 2 | 仿古教师讲台 | 一、仿古讲台规格：1600*700*800mm（±5mm），结构：实木，榫卯结构，明清仿古造型，古色古香，环保油漆。 二、教师椅：长580mm，宽450mm，高480mm（±5mm）实木结构，仿古颜色，与教师桌配套； | 2 | 套 |
| 3 | 粉笔临摹板 | 1、粉笔临摹板尺寸规格：450*580mm（±5mm）； 2、设计风格：整体为独立平面式； ▲3、材质：支撑框架为1.2mm厚热镀锌板；书写面板为4.5mm厚磨砂玻璃； 4、支持粉笔对范字单体和章法临摹练习； ▲5、临摹板采用1000目钢化磨玻璃，粉笔书写时附着力强，运笔流畅； 6、临摹板两侧设置锁扣，以防侧滑； 7、配套板擦一块； ▲投标时提供产品彩页、使用说明书（加盖制造商公章）； | 98 | 套 |
| 4 | 数字板书教学软件 | 一、书法教学软件 ▲1、数字课堂粉笔板书课程≥32课时，每课时含单字≥7个；数字课堂硬笔楷书课程包含≥7册，每册≥15课时，共计≥105课时；数字课堂硬笔行楷课程包含≥6册，每册≥15课时，共计≥90课时；数字课堂硬笔书法强训课程≥69课，每课时含单字≥8个； ▲2、每课时电子教材含4个组成部分：教材、字帖、视频示范、资料；教材图片均采用矢量图，不少于1000个； 3、范字笔顺演示视频不少于1000个；支持循环、暂停、快进、快退、回放、断点续播方式播放； 4、具备从笔画到单字、词组、多字、章法，由易到难循序渐进的学习功能； ▲5、具备临摹的板书字体分小、中、大、中大、特大五种书写格式的功能； 6、具备读帖与临写、摹写相结合练习，并对比纠错功能； 7、每个基本笔画、偏旁部首皆有至少3个代表性的范字，每个结字规律有至少两个代表性的范字，支持直接在本课页面播放范字视频； 8、具备在教学讲义系统、集字系统、拼字系统，教学直播系统等软件界面，进行批注、圈点、截屏、保存功能； 二、书法文库软件 1、涵盖历代名家书法文献资料；不少于500位历代名人名家详细介绍；不少于10万幅碑刻、书法作品欣赏、知识起源介绍的图片；词语素材、对联素材、诗词素材和名句素材不少于10000幅（首）；板书（硬笔）素材、词语素材、楷书素材、名句素材、篆刻素材、扇面素材不少于5000幅（首）； 2、词语包含二字、三字和四字词语，对联包含历代诗句、自然风景、人事哲理、文化艺术和常用喜庆吉祥联，分别有四言、五言、六言、七言和多字联； 3、历代著名碑帖高清图片不少于2000幅； 4、词语素材、对联素材、古诗词素材、名句素材、篆刻素材、扇面素材和硬笔素材不少于10000幅（首）； 5、历代篆刻图片不少于10000幅； 6、所有字帖库资源文件不少于20万字； 7、所有历代经典作品有释文和艺术成就解说； 8、具备按关键字、书法名家、碑帖分类检索、查询历代书法知识和碑帖资源及素材功能； ▲9、具备金文、篆书、隶书、魏碑、楷书、行楷、行书、草书八种书体分体查询素材功能； 10、具备所有文献资料在板书临摹区进行单字和章法临摹练习功能； 11、具备图片无极缩放、旋转、批注、标注、局部放大等功能； 12、具备学生利用本系统创作作品功能； 13、具备字帖素材库、创作素材库、集字素材库、高清素材库、历代书法库在线更新功能。 ▲提供以上各软件的功能截图、计算机软件著作权登记证书和产品登记测试报告复印件（加盖制造商公章）； ▲提供制造商出具的售后服务承诺函、参数确认函。 | 2 | 套 |
| 5 | 液晶显示器 | 1、屏幕尺寸：23.8寸； 2、屏幕刷新率：75hz； 3、分辨率：1920×1080； 4、响应时间：5ms； 5、屏幕比例：16:9。 | 4 | 台 |
| 6 | 控制电脑 | 1、处理器： I5-10500或更优； 2、芯片组：H470； 3、内存：8GDDR4； 4、硬盘：256G固态硬盘+1T机械硬盘； 5、显卡：2G独立显卡。 | 4 | 套 |
| 7 | 激光超短焦投影机 | 1、显示技术：DLPDMD×1，DMD尺寸：≥0.47”； 2、光源类型：激光固态光源，光源寿命≥25000小时； 3、亮度≥3400lm（ISO21118标准）；分辨率≥1920×1080兼容1920×1200；显示比例16:9兼容4:3，16:10； 4、对比度≥2,550,000:1；（动态对比度）； 5、梯形校正：自动垂直梯形校正±40°； 6、镜头：电动聚焦镜头，镜头居中设计；镜头投射比：0.233； ▲7、无过滤网设计，整机防尘达到IP5X，光机防尘达到IP6X要求；（提供具备相关资质的检测机构出具的检测报告） 8、中文控制面板；网络集中控制；18种语言菜单； ▲提供制造商出具的售后服务承诺函、参数确认函。 ▲提供产品3C认证、中国节能产品认证、中国环保产品认证、产品检测报告、MTBF≥12万小时证书、显示性能和视觉健康认证（HDVH）。 | 5 | 台 |
| 8 | 交互式电子白板 | ▲1、工作原理：采用电容触控技术。 2、定位技术：提供4点、5点、9点和16点精确定位，误差≤2mm。可以通过触控物的电流感应特点实现触摸定位。 3、白板尺寸：板体尺寸：≥95英寸；显示比例:16:9；响应速度:≤10ms；报点率：≥100Hz。 4、板面材料：PS板，高抗磨损、防炫目、防反光、防起皮。 5、背面材料：镀锌板。 6、双边各18个或以上物理快捷键：要求电容白板两侧各提供有18个或以上物理快捷键，触摸后可以响应相应功能，方便教师操作，快捷键应至少包括：定位、翻页、批注等功能。 7、白板左右两边的快捷键可以用白板软件进行校准，快捷键的功能响应速度灵敏，白板软件可以对白板两边的快捷键功能进行自定义更改。 8、10点触控：要求可实现10点以上触控和10笔同时划线功能。要求10笔划线的10条线完整不会断笔，也不会串笔。 9、防尘功能：要求电容白板的使用不会因为粉尘或粉笔灰的积压而受任何影响，适合于教室环境。(需提供具备相关资质的检测机构出具的检测报告)。 10、防水功能：要求电容白板在教室安装后，可以直接用带水湿布清洁，有水滴从面板上面流下，不会对产品的使用造成影响，擦干或风干后，产品的使用能保证正常。 ▲11、防止误操作：木制、塑料教具、衣服袖子、苍蝇蚊子等不会在电子白板上面形成触控反应，最大可能贴近教学需要。(需提供具备相关资质的检测机构出具的检测报告)。 ▲12、防光干扰：不受强光干扰，在强光下白板可以正常工作。白板可以放在教室的任意位置。(需提供具备相关资质的检测机构出具的检测报告)。 13、触摸特性：0触摸高度，手指、电容专用笔或其它导电物体，可在板上书写和操控电脑。 14、适应性强：白板在大功率干扰环境下可以正常使用。不会受到教室周边环境的影响；白板在电脑不接地的环境下也可以正常使用。电脑情况不会影响白板使用；白板在静电环境下还可以正常使用。无惧教室里面环境的影响。(需提供具备相关资质的检测机构出具的检测报告)。 ▲提供制造商出具的售后服务承诺函、参数确认函。 | 4 | 块 |
| 9 | 配套教学软件及资源 | 1、一键切换，保留操作背景：可以一键切换书写和鼠标的两种状态，切换为书写状态时，保留用户原来操作的背景，教师可快速对当前页面进行批注。 2、页面扩展和漫游功能：白板软件支持至少以下各种手势识别功能，包括手指左右滑动可以翻页、手指拖拽页面可实现页面扩展和漫游，手指变手掌可以擦除、两指手势可以对绘制的几何图形进行放大、缩小和旋转，手指甩动可以甩出图片等。 3、边写边擦：在白板软件页面上，可同时用一只手书写，另一只手握拳擦除。 4、书写标注功能：提供至少包括普通笔、工具笔、荧光笔、强调笔、毛笔、排笔、钢笔、纹理笔、竹笔在内10种笔。 ▲5、保存批注到OFFICE：打开Word、PPT、Excel等office软件后，可直接用白板软件对这些office文件进行书写、批注等操作。(需提供具备相关资质的检测机构出具的检测报告) 6、页面功能：支持删除单页面和所选页面；支持浏览页面、调整页面顺序；将操作过的页面自动保存，可随时调看之前操作的任何页面，并能再次修改； | 4 | 套 |
| 10 | 组合书写绿板 | 1、尺寸：4000*1300mm 2、面板材质：优质书写烤漆钢板 3、边框材质：香槟电泳铝合金 4、包角材质：ABS工程塑料 | 2 | 块 |
| 11 | 短焦投影专用吊架 | 1、长度在可调范围内可根据要求自由调节； 2、可调节角度：纵向倾斜度、水平转角、横向摆角度±5°(3个方向)； 3、可调节范围：匹配投影机与电子白板； | 4 | 个 |
| 12 | 板书临摹台 | 一、粉笔板书临摹台 1、规格：板书临摹区约750mm*710mm 2、设计风格：直立式，设置粉笔盒，方便储存，支持立柱悬挂平板等设备； 3、材质：1.2mm厚热镀锌板 ▲4、临摹区最大亮度：≥600cd/㎡，最高对比度≥300:1 5、用电：使用12V安全电压 6、根据教室采光环境，书写屏可无极调节亮度，采光均匀，使投影的板书范字清晰度适合用眼舒适度，达到护眼的效果。 7、调光器规格：约90MM*60MM*35MM； 8、侧面安装手轮，支持转轴粉笔字帖翻页； 9、粉笔字帖采用临摹结合形式，从用笔、结构、章法多层次临摹，及楷书转化到行楷的临摹，卷轴字帖长度≧35米，有拼音、米字格等多种形式，每个临摹页面字格≧30个； 10、临摹板采用1000目钢化磨玻璃，粉笔书写时附着力强，运笔流畅。 ▲投标时提供产品彩页、粉笔板书临摹台（加盖制造商公章）； ▲投标时提供制造商出具的参数确认函和售后服务承诺函。 二、配置干、湿导轨板擦： 材质：表层1.2mm厚热镀锌板，内置特种海绵；可在相对宽的温度范围内正常工作；阻燃性好；支持干燥或湿润状态的移动式痕迹清除，有效避免粉尘飞扬；支持拆卸清洗，安装简单方便。 | 96 | 套 |
| 13 | 临摹台支架制作 | 1、定制镀锌立柱，喷塑处理； 2、立柱边缘带调节槽，高低可调节； 3、每套含12V电源适配器1只；板书临摹屏电源子母线1组/台；供电插板1只； | 96 | 套 |
| 14 | 书法教学系统智慧版 | 一、书法教学软件 1、数字课堂楷书课程《多宝塔》、《九成宫》、《颜勤礼碑》共3套，每套8册，每册16课时,每套教材共计128课时，供选择使用； 2、教育部《中、小学书法教育指导纲要》中11套书法练习指导：华文版、北师大版、人美版、冀美版、西泠版、粤教版、青岛版、晋人版、湘美版、苏少版、沪科版，三年级到六年级课程每套8册，每册16课时，供选择使用； 3、数字课堂隶书课程《曹全碑》，包含8册，每册16课时，共计128课时； 4、特色楷书课程《三门记》、《寿春堂记》、《大字阴符经》等100多种课程。 5、特色魏碑课程《张猛龙碑》、《张玄墓志》、《董美人墓志》等120多种课程。 6、特色隶书课程《乙瑛碑》、《礼器碑》、《史晨碑》等13种课程。 7、特色篆书课程《峄山碑》、《邓石如篆书》、《墙盘》、《西周金文毛公鼎》、《吴昌硕篆书临石鼓文》、《吴让之篆书》、《杨沂孙篆书在西篇》、《赵之谦篆书峄山刻石》、《虢季子白盘》、《三器铭文》等80多种课程； 8、特色行书课程《兰亭序》、《祭侄文稿》、《黄州寒食诗帖》、《日月贴》、《极寒贴》、《怀仁集王羲之圣教序》、《建安贴》、《念君贴》、《洛神赋》、《赤壁赋》、《陋室铭》、《秋声赋》、《深秋贴》、《趵突泉诗》、《蜀素贴》、《守政贴》、《东坡寒食诗跋》、《行书卷》、《送书贴》、《参政贴》、《寒山子宠居士诗卷》、《香山寺作》等250多种课程； 9、特色草书课程《逸民贴》、《龙保贴》、《草书千字文》、《裴将军诗》、《湖州贴》、《中秋诗贴》、《元日贴》等400多种课程； 10、每课时电子教材含4个组成部分：写法技法、读帖临摹、比较分析、趣味小知识故事；教材图片均采用矢量图，不少于1000幅，支持图片无极缩放、旋转、批注、标注、局部放大等功能； 11、课件图片不少于50万幅，包含处理后放入字格的范字和从原帖图片上拓印下来的范字图片，支持老师讲解和学生观察，支持范字写法详细分析； 12、范字笔顺演示视频不少于10000个；支持循环、暂停、快进、快退、回放、断点续播方式播放； 13、每套课程的书法知识不低于500个知识点； 二、书法文库软件 涵盖历代名家书法文献资料；不少于500位历代名人名家详细介绍；不少于10万幅碑刻、书法作品欣赏、知识起源介绍的图片；词语素材、对联素材、诗词素材和名句素材不少于5000幅（首）；历代著名碑帖高清图片不少于2000幅；词语素材、对联素材、古诗词素材、名句素材、篆刻素材、扇面素材和硬笔素材不少于10000幅（首）；教育部要求学校学生欣赏学习的历代经典名作和名家作品图片不少于2000幅；历代篆刻图片不少于10000幅；所有字帖库资源文件不少于20万字；▲词语包含二字、三字和四字词语，对联包含历代诗句、自然风景、人事哲理、文化艺术和常用喜庆吉祥联，分别有四言、五言、六言、七言和多字联； 三、书法集字软件 历代书法经典碑帖中的单字素材图片不少于50万个；支持图片无极缩放、旋转、批注、标注、局部放大等功能；支持选择不同碑帖中的同一字中最合适的字用于集字排版;支持排版编辑圆形、扇形、横幅、对联等多种款式的作品，增加老师和学生的课堂互动形式及学生学书法的兴趣、欣赏、创作能力;支持电子字帖全屏显示；支持单字放大、缩小、旋转、移动等多种形式编辑、调整； 四、字典查询软件 篆、隶、楷、行、草五种字体图片不少于100000个；支持单字单体、单字五体同时查询；支持图片无极放大、缩小，旋转、点评、标注、局部放大、截图等功能；支持局部放大倍数选择；支持五种书体对比学习；支持原图与字帖对比学习；支持字形素材选择；支持图片选择不同碑帖中的同一字中最合适的字用于对比学习； 五、拓碑游戏软件 历代名家书法名作图片资料不少于2000幅；支持学生以探索的方式学习历代书法知识；支持探索历代名家书法作品译文、出处；支持探索历代名家书法作品创作背景；支持拓碑图片资料转换成课件进行临摹学习； 六、书法创客软件 书法创客单字素材图片不少于300000个；书法创客作品模板素材图片不少于500个；书法创客模拟应用场景（客厅、书房、餐厅、卧室、玄关、隔断、前台、会议室、接待室）图片不少于200个；支持学生创客能力提升及应用； 七、答题闯关软件 闯关素材题库不少于1000题；书法知识闯关题库等级分热身初级、热身中级、专业初级、专业中级、专业高级；▲书法知识闯关题库等级根据教育部《中、小学书法教育指导纲要》精神审核通过的11套书法教材内容分三年级上、三年级下、四年级上、四年级下、五年级上、五年级下、六年级上、六年级下；每级闯关等级不低于10关，每关随机1道书法知识类题目； 八、书法作品发布和评级软件 作品评级分国标硬笔初级1-3级、硬笔中级4-7、硬笔高级8-10，国标毛笔初级1-3级、毛笔中级4-7级、毛笔高级8-10级，国标毛笔专业1、2级；支持作品上传至云平台；支持作品分等级上传；支持硬笔、软笔作品分等级评分； 九、书家造字软件 教育部《中、小学书法教育指导纲要》中推荐的欧、颜、柳、赵、褚楷书碑帖资料不少于5000幅；造字字根资料图片不少于10000个；支持教师根据实际教学需求自主创作临摹用字帖；支持关键字查询； 十、智慧书法课堂互动系统（支持互动版系统） 支持教师端中控讲台操控，一键切换到所有学生端临摹屏统一授课模式或学生端平板电脑自主学习模式；支持教师端软件推送到学生临摹台；支持学生端自主进行书法临摹练习；支持学生端访问教师端书法资源库；支持任意学生端做主讲，教师端调取任意学生作品，并同步推送至大屏及所有学生临摹台；支持学生作业上传课时；支持所有作品拍照、录像、存储，并制作备课资料； ▲提供以上各软件的功能截图，包含“书法教学软件”、“书法文库软件”、“书法集字软件”、“字典查询软件”、“拓碑游戏软件”、“书法创客软件”、“答题闯关软件”、“书法作品发布软件”、“作品评级软件”、“书家造字软件”的计算机软件著作权登记证书和产品登记测试报告复印件（加盖制造商公章）； ▲提供制造商出具的售后服务承诺函、参数确认函。 | 2 | 套 |
| 15 | 仿古款书法临摹桌凳 | 一.投影书法临摹桌 1、规格：1300mm×650mm×750mm（±5mm） 2、设计方式：双人位； 3、材质：整体材料采用北榆木框架； 4、风格：古朴典雅，传统风格，结构采用传统的榫卯结构，结实牢固，木性坚韧； 5、款式：仿古，纹理通达清晰，硬度与强度适中，花纹漂亮，色泽美观大方，设计巧妙，可长久保存； 6、专用抽屉：可以适应字帖尺寸（32K、16K、8K）； 7、临摹区：2个； 8、临摹区尺寸：300mm×300mm；临摹区支持防水、护眼； 9、临摹区发光源采用聚光盒和电路板组成，聚光盒采用稳定性良好的ABS树脂材料构成；临摹区电路板由121只LED灯珠组成，保证光线均匀； ▲10、临摹区亮度：支持无极调节灯光亮度，亮度≧1500流明；临摹区额定功率：7W；临摹区临摹原理：仿影； 11、临摹区面板：由多层板组合，分别由透光板、柔光板、字帖保护板组成，高耐磨，护眼功能，可活动拆卸维修更换方便。 12、每个临摹区配备2张专用透明毛毡，尺寸：600MM*500MM，支持投影范字清晰、不落墨、耐脏，支持多次冷水手工清洗； ▲投标时提供产品彩页、使用说明书（加盖制造商公章）； ▲提供制造商出具的售后服务承诺函、参数确认函。 二.配套方凳： 1、每个学生位配备一个实木方凳； 2、仿古凳规格：400mm*300mm*450mm（±5mm） 3、材质：北榆木材料，古朴典雅，结实牢固，木性坚韧，外喷环保油漆； 4、款式：明清古典、传统风格，造型美观、耐看，古色古香，装饰纯手工雕刻。 | 96 | 套 |
| 16 | 数字中控组合讲台 | 一.数字书法临摹桌 1、规格：1600mm*700mm*800mm（±5mm）；材质：北榆木实木框架； 2、整体外观：原木制造，古朴典雅，纹理通达清晰，硬度与强度适中，花纹漂亮，色泽美观大方，可长久保存； 3、液晶临摹区规格：18.5英寸；临摹区比例：16:9；最佳分辨率：1366*768；临摹区最大亮度≥300cd/㎡，亮度均匀性≥80%,，最高对比度≥150:1，支持使用专用透明毛毡； 4、支持毛边纸、生宣、熟宣、半熟宣等多种材质的书法练习纸在临摹区内可对电子字帖进行摹写、临写及精确对比； 5、临摹台支持毛笔、简笔画、铅笔、钢笔、中性笔等临摹练习； 二.配套太师椅： 1、高档专用太师椅，规格580mm*480mm*座高480mm(总高1100mm)（±5mm） 2、材质：北榆木，木性坚韧，纹理通达清晰，硬度与强度适中，花纹漂亮，色泽美观大方，可长久保存； 3、颜色：花梨色，款式：明清古典、传统风格； 4、结构：采用传统的榫卯结构，设计巧妙，牢固可靠； 5、款式：造型美观、耐看，古色古香，装饰纯手工雕刻。 | 2 | 套 |
| 17 | 组合书写白板 | 1、产品尺寸：4000*1300MM 2、面板材质：优质书写烤漆钢板；边框材质：香槟电泳铝合金；包角材质：ABS工程塑料 | 2 | 块 |
| 18 | 双目书法教学直播展台 | 1、USB电脑高清教学专用镜头2个； 2、单镜头重：350g； 3、帧速：30FPS； 4、像素：1200万；分辨率：1920*1080；变焦：5-50mm；清晰度：1080P； 5、支架高度：≥36cm；悬臂长：≥37cm； | 2 | 套 |
| 19 | 多功能免洗保湿毛笔架 | ▲1、集合笔架、笔山、砚台于一体； 2、规格：260mm*110mm*60mm（±5mm） 3、配备专用兼毫毛笔2支； 4、配备砚台1块，尺寸100*30mm；砚台材质：螺纹石，石质细腻，砚台盖采用缅甸花梨木表面镶嵌玫瑰金不锈钢保护层，激光雕刻精美图案，纯铜质地抓手； 5、支持两支毛笔存放； ▲6、支持毛笔保湿，免水洗。 ▲投标时提供产品彩页、使用说明书（加盖制造商公章）； ▲提供制造商出具的售后服务承诺函、参数确认函。 | 100 | 套 |
| 20 | 书画毡 | 特制书画毡,超薄型;50*60cm；投影范字清晰，不影响视线；可多次冷水手工清洗,风干即可；能有效防止墨汁渗漏,保护桌面整洁。 | 392 | 张 |
| 21 | 教师墨汁 | 配备中档以上500克瓶装墨汁 | 4 | 瓶 |
| 22 | 教师用镇尺 | 黑枝木琴棋书画中号镇尺，尺寸：220*40*23mm（±5mm） | 4 | 对 |
| 23 | 教师用书法纸 | 配备韧性好、纸质纯净、纹理清晰的四尺整张宣纸1刀（100张）；配备纸质细腻，42*43cm高档手工毛边纸10刀（每刀100张）；配三尺斗方或扇面10张；四尺横批10张；五尺对联10对；配七字素色瓦当10对。 | 4 | 套 |
| 24 | 学生书法纸 | 配备韧性好、纸质纯净、纹理清晰的四尺对开宣纸各10对；配备纸质细腻42*43cm高档手工毛边纸1刀（100张）。 | 192 | 套 |
| 25 | 学生用墨汁 | 配备中档以上250克瓶装墨汁 | 192 | 瓶 |
| 26 | 学生用镇尺 | 选用小号古木宝剑梅花镇尺一对，尺寸：180*33*22mm（±5mm）； | 192 | 对 |
| 27 | 软胶膜垫 | 材料：高品质PVC，透明软胶保护膜；尺寸：1300mm*650mm（±5mm）；厚度≥0.3mm；环保材质，防水防油。 | 50 | 张 |
| 28 | 专用书法书籍 | 正规出版社出版的硬笔楷书课程《部编版》小学语文课本1年级-6年级同步生字表教材，上、下册共12本，供选择使用。 | 196 | 套 |
| 29 | 活页子母字帖 | 1、每个学生位配备一套活页子母字帖； 2、规格：母帖：300mm×300mm，子帖：105mm×130； ▲3、每套共4本，每本2册，每本适合一个年级上、下学期用； 4、子字帖：活页样式，支持读帖； ▲5、母字帖：黑底白字，每页3个范字和1个空米字格，支持临摹区临摹； 6、支持范字临摹结合、精确对比。 ▲投标时提供产品彩页、使用说明书（加盖制造商公章）； | 196 | 套 |
| 30 | 硬笔教材 | 1、硬笔楷书规范字字帖，支持投影临摹区配套使用； 2、支持使用普通A4纸纸张临摹书写； 3、共分7册，每册15课；活页形式； 4、内容包含笔画练习、范字练习和生字练习； 5、临摹原理：仿影； 6、配套使用硬笔软胶膜板，支持护眼功能； 7、支持范字临、摹结合，精确对比； | 192 | 套 |
| 31 | 全套教材 | 1、中小学书法教材应选用教育部审定的符合《中华人民共和国国家通用语言文字法》有关规定的《书法教学指导》，毛笔临帖要以经典碑帖为范本。 2、全套活页字贴包括楷书：《九成宫》《颜勤礼碑》《胆巴碑》；隶书：《张迁碑》《曹全碑》；行书：《兰亭序》；篆书：《邓石如篆书》《峄山碑》；魏碑：《张黑女墓志》《张猛龙碑》；《田英章硬笔》；小楷《灵飞经》。 | 4 | 套 |
| 32 | 罗马杆（铝合金）单轨 | 1、28型铝合金电泳罗马杆，壁厚＞1.4mm,杆直径26MM（±5mm）； 2、安装码：铁开口单座码； 3、28圆固定环； 4、颜色：按要求颜色提供。 | 146 | 米 |
| 33 | 窗帘布料 | 1、环保遮光布； 2、80%亚麻纤维，20%涤纶； 3、门幅：280CM米克重750克； 4、遮光率：一级；无涂层；紫外线遮挡率：95%-99%； 5、可水洗、抗霉菌 6、防火标准：GB5455-2014国标B1级，要求纱线使用永久性阻燃材料。 | 292 | 米 |
| 34 | 教室墙面氛围制作 | 标识制作，氛围制作 | 1 | 项 |
| 35 | 配套线材 | 电源线；网线；音频线；HDMI线缆等 | 1 | 项 |
| 36 | 系统集成费 | 线路铺设、设备安装、调试 | 1 | 项 |
| 37 | 学生办公桌 | 1、尺寸：2400mm*600mm*110mm（±5mm）； 2、材质E1级环保板材； 3、25mm加厚台面，承重200KG，经久耐用； 4、时尚屏风隔板；配套活动柜。 | 15 | 组 |
| 38 | 教师办公桌 | 1、尺寸：1500mm*1400mm*110mm（±5mm）； 2、材质：E1级环保板材； 3、25mm加厚台面，承重200KG，经久耐用； 4、时尚屏风隔板；配套活动。 | 8 | 张 |
| 39 | 教师办公椅 | 1、面料材质：网布； 2、固定扶手、不带搁脚； 3、靠背最大角度：155~120度(含)； 4、可旋转、符合人体工学； 5、气压升降。 | 40 | 张 |
| 40 | 小会议桌 | 1、尺寸2400mm*1200mm*750mm（±5mm）； 2、材质：E1级环保板材；25mm加厚台面，承重200KG，经久耐用； 3、桌脚架稳固可靠 | 1 | 张 |
| 41 | 大会议桌 | 1、尺寸：3600mm*1300mm*750mm（±5mm）； 2、材质：E1级环保板材；25mm加厚台面，承重200KG，经久耐用； 3、桌脚架稳固可靠 | 1 | 张 |
| 42 | 会议椅 | 1、面料材质：网布 2、样式：弓形椅 3、升降方式：不可升降 4、扶手类型：固定扶手 5、类别：办公椅 6、是否可滑动：不可滑动 | 30 | 张 |
| 43 | 通风柜 | 规格尺寸：1500*810*2350mm（±5mm） ▲1、材质：上下柜体全部采用采用8mm厚PP板材，材符合建筑装饰装修材料挥发性有机物释放总挥发性有机物释放≤0.22mg/(m2.h)，甲醛释放≤0.025mg/(m2.h)，同色同质焊条熔焊修饰处理，表面无锐角。整体具有抗强酸、耐化学药品、耐腐蚀、耐磨抗冲击等特点。（提供具备相关资质的检测机构出具的检测报告复印件） 2、下柜体：四角设计“方管结构”及“T”型结构，可获得很好的承重能力。 3、内衬：采用8mm厚PP板材，内部三段式排风设计，对在不同实验时产生的比重不同有害气体时，确保有害气体完全排放。安装尺寸科学合理，无气流死角，获取最大的废气捕捉性能。 4、集气罩：通风柜采用顶罩式抽气设计，依现场需求8-12英寸排风口，用PP耐酸碱材质，具备汇流槽收集凝结水功能。确保风管、风阀和集气罩产生的凝结水下滴，影响实验效果。 5、视窗：为PP框架镶嵌5mm钢化玻璃平衡式升降，其配重可停留在任何位置，设计人性化，视窗把手：采用特制PP材料，经人体工学设计，外观优美，使用方便。 6、照明：配30W防爆防腐照明灯组，采用防水、防尘、抗冲击三防带罩日光灯，不与实验气体直接接触，易更换，台面照明度大于400LUX。 7、插座：采用防尘、防溅带有自动闭合功能防护盖的安全插座。 8、把手和铰链：采用PP射出成型。 9、水槽：采用实验室专用PP通用小水槽。单口水龙头：隔栅型铜质一体成型实验室专用，表面经环氧树脂粉沫喷涂处理，鹅颈360度可调、瓷阀芯，可拆卸清洗阻塞。 ▲10、台面：采用15mm厚黑色同色透芯板，表面釉面颜色和胚体颜色一致，经1200℃高温一体烧结而成的实验室专用同色透芯陶瓷台面，台面表面防水、防火、耐刮、耐磨、耐腐蚀、不变形、不变色、便于清洁、美观大方、安全环保、经久耐用。耐酸碱腐蚀48种化学试剂测,试检测结果均为无可见变化。耐磨性要求：依据GB/T3810.7-2016检测标准，检测结果3级1500转。莫氏硬度要求：依据JC/T872-2000(2017)6.5.4检测标准，检测结果6级。放射性核素限量,内照射指数要求：依据GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》检测标准，检测结果≤0.4。、放射性核素限量,外照射指数要求：依据GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》检测标准，检测结果≤0.6。 ▲投标时提供制造厂商出具的售后服务承诺函、技术参数确认函、具备相关资质的检测机构出具的检测报告复印件（加盖制造商公章） | 13 | 台 |
| 44 | 实验台 | 规格尺寸：34000*750*850mm（±5mm） ▲1、材质：下柜体全部采用采用8mm厚PP板材，符合建筑装饰装修材料挥发性有机物释放总挥发性有机物释放≤0.22mg/(m2.h)，甲醛释放≤0.025mg/(m2.h)，同色同质焊条熔焊修饰处理，表面无锐角。整体具有抗强酸、耐化学药品、耐腐蚀、耐磨抗冲击等特点。（提供具备相关资质的检测机构出具的检测报告复印件） 2、柜体：四角设计“方管结构”及“T”型结构，可获得很好的承重能力。 3、门柜：采用8mm厚的PP板材。 4、把手和铰链：采用PP射出成型，不易腐蚀。 ▲5、台面：采用国内12.7mm厚双面理化板，边缘加厚至25.4mm，通过硫酸（98%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）三氯甲烷等不少于78项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化,重金属铅、镉等未检出，均低于检出限量值（≤20mg/kg），符合GB18585-2001或GB18586-2001国家化学建筑材料测试中心检测标准。甲醛释放量≤0.024mg/M3，满足E1级≤0.124mg/M3技术限量要求，符合新标准（GB/T18580-2017）国家化学建筑材料测试中心或SGS等权威机构检测,产品不少于180项以上高关注度物质（SVHC）检验，用ATLAS氙灯老化试验机580小时以上氙灯耐候测试，结果为5级无明显变化，符合GB/T16422.2-2014标准。通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测不少于17项物理性能检测，检测结果需符合密度达到1.4g/cm3以上，尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%、表面耐龟裂性5级，用6倍放大镜观察表面无裂纹，表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水性≤0.1%；耐光色牢度≥4级，燃烧性能分级，结果达B1级，符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》检测和判定依据进行检测，放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1，根据GB50325-2010（2013版）规范判定为A类合格。产品有害成分符合ROHS检验报告及证书。总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.01mg/m2*h）符合HJ571-2010环境标志产品技术要求人造板及其制品检测。 ▲投标时提供制造厂商出具的售后服务承诺函、技术参数确认函、具备相关资质的检测机构出具的检测报告复印件（加盖制造商公章） | 68 | 米 |
| 45 | 吊柜 | 规格尺寸：6000*300*600mm（±5mm） ▲1、材质：柜体全部采用采用8mm厚PP板材，符合建筑装饰装修材料挥发性有机物释放总挥发性有机物释放≤0.22mg/(m2.h)，甲醛释放≤0.025mg/(m2.h)，同色同质焊条熔焊修饰处理，表面无锐角。整体具有抗强酸、耐化学药品、耐腐蚀、耐磨抗冲击等特点。（提供具备相关资质的检测机构出具的检测报告复印件） 2、柜体：四角设计“方管结构”及“T”型结构，可获得很好的承重能力。 3、门柜：采用8mm厚的PP板材。 4、把手和铰链：采用PP射出成型。 | 12 | 米 |
| 46 | 水盆 | 规格尺寸：555*455*310mm（±5mm） ▲1、材质：采用高密度PP新料注塑成型，耐腐蚀耐酸碱；稳定性强，并具弹性、韧性，不易老化，耐划，厚度为5mm-8mm，承载能力加载50kg的质量，保持5min，不断裂和倒塌，经试剂10%醋酸，10%NaOH，15%次氯酸钠，饱和NaCl溶液，70%乙醇分别试验，经试验后表面无永久腐蚀或变形。 ▲投标时提供制造厂商出具的售后服务承诺函、参数确认函、具备相关资质的检测机构出具的检测报告复印件（加盖制造商公章） | 76 | 个 |
| 47 | 水龙头 | 规格尺寸：三口化验龙头 ▲1、水龙头总整高度555mm（±5mm）。鹅颈弯管：采用ø19*1.0mm管径的H63铜管制造，可360°旋转。 2、涂层:涂层经亚光环氧树脂耐酸碱粉末涂料热固处理，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射，开关在2*105个循环寿命试验。 3、陶瓷阀芯:90°旋转，使用寿命开关要求达到50万次，静态最大耐压10bar，水龙头须符合水嘴用水效率限定值及用水效率等级标准。 4、符合ASMEA112.18.1-2012/CSAB125.1-12认证标准。符合EN13792：2002-CE认证标准。对实验室安全性、节水性要求的需要，水龙头配件好坏对实验尤为重要。 ▲投标时提供制造厂商出具的售后服务承诺函、参数确认函、具备相关资质的检测机构出具的检测报告复印件（加盖制造商公章） | 76 | 个 |
| 48 | 洗眼器 | 1、主体材质要求:加厚铜质； 2、洗眼喷头:加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛； 3、莲蓬头护罩：Φ70橡胶质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害； 4、防尘盖:PP材质，平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并可降低使用时的短暂高水压，防止冲伤眼睛。 5、水流锁定开关:水流开启，水流锁定功能一次完成，方便使用； 6、控水阀:止逆阀，其阀门可自动关闭； 7、前置过滤器：配有小型前置过滤器，去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质，避免眼睛及人体肌肤受到伤害； 8、供水软管:长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏。 ▲提供包含管螺纹精度、螺纹表面、抗压强度、启动开关灵活、水柱喷射高度、水流量、耐压性、密封性，检测项目的检测报告。 | 17 | 个 |
| 49 | 滴水架 | 规格尺寸：550*400mm（±5mm） 1、材质：高密度PP； 2、外观：滴水架成型完整，无缩痕、缺角和不平整现象；色泽一致，无回料斑等影响美观的缺陷； 3、类型：单面；底部托盘中间设有排水孔；可拆卸式滴水棒，滴水棒30根，有三种不同功能及长度的滴水棒，方便不同规格的器皿挂放；壁挂式灰色； | 38 | 个 |
| 50 | 试剂架 | 规格尺寸：11000*300*750mm（±5mm） ▲1、试剂架抽样检验报告符合GB24820-2009实验室家具通用技术条件,立柱采用1.2mm优质铝合金金属材料,立柱两侧活动挂板式，双侧无外露挂件冲孔，表层整体酸洗磷化环氧树脂粉末静电喷涂,防腐处理,强吸附、抗酸碱，铝合金型材具有较强的耐蚀性72小时达到10级。（提供具备相关资质的检测机构出具的检测报告复印件） 2、层板：采用1.0m优质冷轧钢板机加工而成,与立柱卡口连接无螺丝穿孔,层板可任意调节高度，层板双侧设有一体式150度斜边防护栏,防止器皿及药品滑落。 | 22 | 米 |
| 51 | 实验台 | 规格尺寸：17500*750*850mm（±5mm） ▲1、材质：下柜体全部采用采用8mm厚PP板材，符合建筑装饰装修材料挥发性有机物释放总挥发性有机物释放≤0.22mg/(m2.h)，甲醛释放≤0.025mg/(m2.h)，同色同质焊条熔焊修饰处理，表面无锐角。整体具有抗强酸、耐化学药品、耐腐蚀、耐磨抗冲击等特点。（提供具备相关资质的检测机构出具的检测报告复印件） 2、柜体：四角设计“方管结构”及“T”型结构，可获得很好的承重能力。 3、门柜：采用8mm厚的PP板材。 4、把手和铰链：采用PP射出成型，不易腐蚀。 ▲5、台面：采用国内12.7mm厚双面理化板，边缘加厚至25.4mm，通过硫酸（98%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）三氯甲烷等不少于78项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化,重金属铅、镉等未检出，均低于检出限量值（≤20mg/kg），符合GB18585-2001或GB18586-2001国家化学建筑材料测试中心检测标准。甲醛释放量≤0.024mg/M3，满足E1级≤0.124mg/M3技术限量要求，符合新标准（GB/T18580-2017）国家化学建筑材料测试中心或SGS等权威机构检测,产品不少于180项以上高关注度物质（SVHC）检验，用ATLAS氙灯老化试验机580小时以上氙灯耐候测试，结果为5级无明显变化，符合GB/T16422.2-2014标准。通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测不少于17项物理性能检测，检测结果需符合密度达到1.4g/cm3以上，尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%、表面耐龟裂性5级，用6倍放大镜观察表面无裂纹，表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水性≤0.1%；耐光色牢度≥4级，燃烧性能分级，结果达B1级，符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》检测和判定依据进行检测，放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1，根据GB50325-2010（2013版）规范判定为A类合格。产品有害成分符合ROHS检验报告及证书。总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.01mg/m2*h）符合HJ571-2010环境标志产品技术要求人造板及其制品检测。（提供具备相关资质的检测机构出具的检测报告复印件） | 157.5 | 米 |
| 52 | 试剂架 | 规格尺寸：800*300*750mm（±5mm） ▲1、试剂架抽样检验报告符合GB24820-2009实验室家具通用技术条件,立柱采用1.2mm优质铝合金金属材料,立柱两侧活动挂板式，双侧无外露挂件冲孔，表层整体酸洗磷化环氧树脂粉末静电喷涂,防腐处理,强吸附、抗酸碱，铝合金型材具有较强的耐蚀性72小时达到10级。（提供具备相关资质的检测机构出具的检测报告复印件） 2、层板：采用1.0m优质冷轧钢板机加工而成,与立柱卡口连接无螺丝穿孔,层板可任意调节高度,层板双侧设有一体式150度斜边防护栏,防止器皿及药品滑落。 | 31.5 | 米 |
| 53 | 实验台 | 规格尺寸：36400*750*850mm（±5mm） ▲1、材质：下柜体全部采用采用8mm厚PP板材，符合建筑装饰装修材料挥发性有机物释放总挥发性有机物释放≤0.22mg/(m2.h)，甲醛释放≤0.025mg/(m2.h)，同色同质焊条熔焊修饰处理，表面无锐角。整体具有抗强酸、耐化学药品、耐腐蚀、耐磨抗冲击等特点。 2、柜体：四角设计“方管结构”及“T”型结构，可获得很好的承重能力。 3、门柜：采用8mm厚的PP板材。 4、把手和铰链：采用PP射出成型，不易腐蚀。 ▲5、台面：采用国内12.7mm厚双面理化板，通过不少于78项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化,重金属铅、镉等未检出，均低于检出限量值（≤20mg/kg），符合GB18585-2001或GB18586-2001国家化学建筑材料测试中心检测标准。甲醛释放量≤0.024mg/M3，满足E1级≤0.124mg/M3技术限量要求，符合新标准（GB/T18580-2017）国家化学建筑材料测试中心或SGS等权威机构检测,产品不少于180项以上高关注度物质（SVHC）检验，结果为5级无明显变化符合GB/T16422.2-2014标准。通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测不少于17项物理性能检测，检测结果需符合密度达到1.4g/cm3以上，尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%，表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水性≤0.1%；耐光色牢度≥4级，燃烧性能分级，结果达B1级符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》检测和判定依据进行检测，放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1，根据GB50325-2010（2013版）规范判定为A类合格。产品有害成分符合ROHS检验报告及证书。总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.01mg/m2*h）符合HJ571-2010环境标志产品技术要求人造板及其制品检测。 ▲投标时提供制造厂商出具的售后服务承诺函、参数确认函、具备相关资质的检测机构出具的检测报告复印件（加盖制造商公章） | 72.8 | 米 |
| 54 | 吊柜 | 规格尺寸：6000*300*600mm（±5mm） ▲1、材质：柜体全部采用采用8mm厚PP板材，符合建筑装饰装修材料挥发性有机物释放总挥发性有机物释放≤0.22mg/(m2.h)，甲醛释放≤0.025mg/(m2.h)，同色同质焊条熔焊修饰处理，表面无锐角。整体具有抗强酸、耐化学药品、耐腐蚀、耐磨抗冲击等特点。（提供具备相关资质的检测机构出具的检测报告复印件） 2、柜体：四角设计“方管结构”及“T”型结构，可获得很好的承重能力。 3、门柜：采用8mm厚的PP板材。 4、把手和铰链：采用PP射出成型，不易腐蚀。 | 12 | 米 |
| 55 | 试剂架 | 规格尺寸：800*300*750mm（±5mm） ▲1、试剂架抽样检验报告符合GB24820-2009实验室家具通用技术条件,立柱采用1.2mm优质铝合金金属材料,立柱两侧活动挂板式，双侧无外露挂件冲孔，表层整体酸洗磷化环氧树脂粉末静电喷涂,防腐处理,强吸附、抗酸碱，铝合金型材具有较强的耐蚀性72小时达到10级。（提供具备相关资质的检测机构出具的检测报告复印件） 2、层板：采用1.0m优质冷轧钢板机加工而成,与立柱卡口连接无螺丝穿孔,层板可任意调节高度，层板双侧设有一体式150度斜边防护栏,防止器皿及药品滑落。 | 21 | 米 |
| 56 | 实验台 | 规格尺寸：16000*750*850mm（±5mm） ▲1、材质：下柜体全部采用采用8mm厚PP板材，符合建筑装饰装修材料挥发性有机物释放总挥发性有机物释放≤0.22mg/(m2.h)，甲醛释放≤0.025mg/(m2.h)，同色同质焊条熔焊修饰处理，表面无锐角。整体具有抗强酸、耐化学药品、耐腐蚀、耐磨抗冲击等特点。 2、柜体：四角设计“方管结构”及“T”型结构，可获得很好的承重能力。 3、门柜：采用8mm厚的PP板材。 4、把手和铰链：采用PP射出成型，不易腐蚀。 ▲5、台面：采用国内12.7mm厚双面理化板，通过不少于78项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化,重金属铅、镉等未检出，均低于检出限量值（≤20mg/kg），符合GB18585-2001或GB18586-2001国家化学建筑材料测试中心检测标准。甲醛释放量≤0.024mg/M3，满足E1级≤0.124mg/M3技术限量要求，符合新标准（GB/T18580-2017）国家化学建筑材料测试中心或SGS等权威机构检测,产品不少于180项以上高关注度物质（SVHC）检验，结果为5级无明显变化符合GB/T16422.2-2014标准。通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测不少于17项物理性能检测，检测结果需符合密度达到1.4g/cm3以上，尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%，表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水性≤0.1%；耐光色牢度≥4级，燃烧性能分级，结果达B1级符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》检测和判定依据进行检测，放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1，根据GB50325-2010（2013版）规范判定为A类合格。产品有害成分符合ROHS检验报告及证书。总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.01mg/m2*h）符合HJ571-2010环境标志产品技术要求人造板及其制品检测。 ▲投标时提供制造厂商出具的售后服务承诺函、参数确认函、具备相关资质的检测机构出具的检测报告复印件（加盖制造商公章） | 16 | 米 |
| 57 | 试剂架 | 规格尺寸：3500*300*750mm（±5mm） ▲1、试剂架抽样检验报告符合GB24820-2009实验室家具通用技术条件,立柱采用1.2mm优质铝合金金属材料,立柱两侧活动挂板式，双侧无外露挂件冲孔，表层整体酸洗磷化环氧树脂粉末静电喷涂,防腐处理,强吸附、抗酸碱，铝合金型材具有较强的耐蚀性72小时达到10级。 2、层板：采用1.0m优质冷轧钢板机加工而成,与立柱卡口连接无螺丝穿孔,层板可任意调节高度，层板双侧设有一体式150度斜边防护栏,防止器皿及药品滑落。（提供具备相关资质的检测机构出具的检测报告复印件） | 3.5 | 米 |
| 58 | 实验台 | 规格尺寸：5000*750*850mm（±5mm） ▲1、材质：下柜体全部采用采用8mm厚PP板材，符合建筑装饰装修材料挥发性有机物释放总挥发性有机物释放≤0.22mg/(m2.h)，甲醛释放≤0.025mg/(m2.h)，同色同质焊条熔焊修饰处理，表面无锐角。整体具有抗强酸、耐化学药品、耐腐蚀、耐磨抗冲击等特点。 2、柜体：四角设计“方管结构”及“T”型结构，可获得很好的承重能力。 3、门柜：采用8mm厚的PP板材。 4、把手和铰链：采用PP射出成型，不易腐蚀。 ▲5、台面：采用国内12.7mm厚双面理化板，通过不少于78项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化,重金属铅、镉等未检出，均低于检出限量值（≤20mg/kg），符合GB18585-2001或GB18586-2001国家化学建筑材料测试中心检测标准。甲醛释放量≤0.024mg/M3，满足E1级≤0.124mg/M3技术限量要求，符合新标准（GB/T18580-2017）国家化学建筑材料测试中心或SGS等权威机构检测,产品不少于180项以上高关注度物质（SVHC）检验，结果为5级无明显变化符合GB/T16422.2-2014标准。通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测不少于17项物理性能检测，检测结果需符合密度达到1.4g/cm3以上，尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%，表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水性≤0.1%；耐光色牢度≥4级，燃烧性能分级，结果达B1级符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》检测和判定依据进行检测，放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1，根据GB50325-2010（2013版）规范判定为A类合格。产品有害成分符合ROHS检验报告及证书。总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.01mg/m2*h）符合HJ571-2010环境标志产品技术要求人造板及其制品检测。 ▲投标时提供制造厂商出具的售后服务承诺函、参数确认函、具备相关资质的检测机构出具的检测报告复印件（加盖制造商公章） | 5 | 米 |
| 59 | 电源插座 | 1、实验室专用118型多功能六孔插座220V、10A， 2、安装台面上与试剂架立柱两侧， ▲3、多功能3C认证插座电源配有防溅水灰尘保护罩。 | 578 | 个 |
| 60 | 实验圆凳 | 1、规格尺寸：370mm*270mm*450mm-550mm（±5mm）气压升降，钢制主柱直径50mm， ▲2、实验凳采用无缝钢管焊接产品满足≥72小时中性盐雾试验达到10级，不锈钢五腿圆凳，凳脚加尼龙脚垫，带圆环脚蹬，凳面采用PP材质西皮包面，内衬海绵密度≥45Kg/m³。（提供具备相关资质的检测机构出具的检测报告复印件） | 195 | 张 |
| 61 | 电源插座 | 墙面插座，明装十孔220V 10A插座。 | 190 | 个 |

第3包：

1.采购内容

| 标包号： 3 |
| --- |
| 1 | 边台 | 7 | 组 |  |
| 2 | 边台 | 2 | 组 |  |
| 3 | 边台 | 1 | 组 |  |
| 4 | 边台 | 1 | 组 |  |
| 5 | 边台 | 2 | 组 |  |
| 6 | 边台 | 1 | 组 |  |
| 7 | 边台 | 2 | 组 |  |
| 8 | 边台 | 1 | 组 |  |
| 9 | 边台 | 3 | 组 |  |
| 10 | 边台 | 4 | 组 |  |
| 11 | 边台 | 1 | 组 |  |
| 12 | 边台 | 2 | 组 |  |
| 13 | 边台 | 2 | 组 |  |
| 14 | 边台 | 1 | 组 |  |
| 15 | 边台 | 1 | 组 |  |
| 16 | 中央台 | 22 | 组 |  |
| 17 | 中央台 | 2 | 组 |  |
| 18 | 中央台 | 5 | 组 |  |
| 19 | 中央台 | 1 | 组 |  |
| 20 | 中央台 | 3 | 组 |  |
| 21 | 中央台 | 6 | 组 |  |
| 22 | 中央台 | 3 | 组 |  |
| 23 | 中央台 | 6 | 组 |  |
| 24 | 边台 | 5 | 组 |  |
| 25 | 水池台 | 33 | 组 |  |
| 26 | 水池台 | 4 | 组 |  |
| 27 | 水池台 | 2 | 组 |  |
| 28 | 水池台 | 11 | 组 |  |
| 29 | 水池台 | 1 | 组 |  |
| 30 | 水池台 | 18 | 组 |  |
| 31 | 试剂架 | 5 | 组 |  |
| 32 | 试剂架 | 1 | 组 |  |
| 33 | 试剂架 | 3 | 组 |  |
| 34 | 试剂架 | 22 | 组 |  |
| 35 | 试剂架 | 1 | 组 |  |
| 36 | 通风试剂柜 | 10 | 个 |  |
| 37 | 试剂柜 | 1 | 个 |  |
| 38 | 通风柜 | 4 | 个 |  |
| 39 | 通风柜 | 48 | 个 |  |
| 40 | 落地通风柜 | 15 | 个 |  |
| 41 | 药品柜 | 12 | 个 |  |
| 42 | 药品柜 | 6 | 个 |  |
| 43 | 仪器柜 | 12 | 个 |  |
| 44 | 滴水架 | 24 | 个 |  |
| 45 | 电源插座 | 340 | 个 |  |
| 46 | 电源插座 | 280 | 个 |  |
| 47 | 电源插座 | 1 | 个 |  |
| 48 | 化学品安全柜 | 3 | 个 |  |
| 49 | 系统集成费 | 1 | 项 |  |
| 50 | 黑板 | 6 | 块 |  |
| 51 | 讲台 | 10 | 张 |  |
| 52 | 教师办公椅 | 10 | 张 |  |
| 53 | 实验室方凳 | 600 | 张 |  |
| 54 | 激光超短焦投影机 | 18 | 台 |  |
| 55 | 智慧白板 | 18 | 块 |  |
| 56 | 配套教学软件及资源 | 18 | 套 |  |
| 57 | 短焦投影专用吊架 | 18 | 个 |  |
| 58 | 无线扩音模块 | 18 | 套 |  |
| 59 | 罗马杆（铝合金）单轨 | 100 | 米 |  |
| 60 | 窗帘布料 | 200 | 米 |  |

## 2.技术参数清单及指标要求

| 序号 | 采购品目名称 | 参考规格和配置技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边台 | 规格尺寸：4500*700*850mm（±5mm） ▲1、台面：采用国内12.7mm厚双面理化板，通过不少于78项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化,重金属铅、镉等未检出，均低于检出限量值（≤20mg/kg），符合GB18585-2001或GB18586-2001国家化学建筑材料测试中心检测标准。甲醛释放量≤0.024mg/M3，满足E1级≤0.124mg/M3技术限量要求，符合新标准（GB/T18580-2017）国家化学建筑材料测试中心或SGS等权威机构检测,产品不少于180项以上高关注度物质（SVHC）检验，结果为5级无明显变化符合GB/T16422.2-2014标准。通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测不少于17项物理性能检测，检测结果需符合密度达到1.4g/cm3以上，尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%，表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水性≤0.1%；耐光色牢度≥4级，燃烧性能分级，结果达B1级符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》检测和判定依据进行检测，放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1，根据GB50325-2010（2013版）规范判定为A类合格。产品有害成分符合ROHS检验报告及证书。总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.01mg/m2*h）符合HJ571-2010环境标志产品技术要求人造板及其制品检测。 ▲2、采用1.2mm厚高强度镀锌钢板中性盐雾试验≥72小时达到10级，实验室级金属柜耐化学试剂39种以上检验达到0级，喷涂粉沫符合室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量标准，全钢实验台抽样检验报告符合GB24820-2009实验室家具通用技术条件。 3、门板、抽屉：主体采用1.0mm高强度镀锌钢板双包式机加工而成,其余材质同柜体,抽屉装载≥10kg,200N力无拉脱。 4、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，使用寿命长。抗腐蚀中性盐雾试验≥72小时达到10级。 5、合页：采用优质不锈钢防腐合页，柜门可绕门轴90°旋转，闭合效果门框和门扇缝隙大小合理，不破坏整体美观效果，安装快捷、抗腐蚀中性盐雾试验≥72小时达到10级。 6、钢制调整脚：高强度钢制尼龙可调整脚，可自由调整高低。 ▲投标时提供制造厂商出具的售后服务承诺函、参数确认函、具备相关资质的检测机构出具的检测报告复印件（加盖制造商公章） | 7 | 组 |
| 2 | 边台 | 规格尺寸：3800*700*850mm（±5mm） ▲1、台面：采用国内12.7mm厚双面理化板，通过不少于78项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化,重金属铅、镉等未检出，均低于检出限量值（≤20mg/kg），符合GB18585-2001或GB18586-2001国家化学建筑材料测试中心检测标准。甲醛释放量≤0.024mg/M3，满足E1级≤0.124mg/M3技术限量要求，符合新标准（GB/T18580-2017）国家化学建筑材料测试中心或SGS等权威机构检测,产品不少于180项以上高关注度物质（SVHC）检验，结果为5级无明显变化符合GB/T16422.2-2014标准。通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测不少于17项物理性能检测，检测结果需符合密度达到1.4g/cm3以上，尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%，表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水性≤0.1%；耐光色牢度≥4级，燃烧性能分级，结果达B1级符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》检测和判定依据进行检测，放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1，根据GB50325-2010（2013版）规范判定为A类合格。产品有害成分符合ROHS检验报告及证书。总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.01mg/m2*h）符合HJ571-2010环境标志产品技术要求人造板及其制品检测。 ▲2、采用1.2mm厚高强度镀锌钢板中性盐雾试验≥72小时达到10级，实验室级金属柜耐化学试剂39种以上检验达到0级，喷涂粉沫符合室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量标准，全钢实验台抽样检验报告符合GB24820-2009实验室家具通用技术条件。3、门板、抽屉:主体采用1.0mm高强度镀锌钢板双包式机加工而成,其余材质同柜体,抽屉装载≥10kg,200N力无拉脱。 3、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，使用寿命长。抗腐蚀中性盐雾试验≥72小时达到10级。 4、合页：采用优质不锈钢防腐合页，柜门可绕门轴90°旋转，闭合效果门框和门扇缝隙大小合理，不破坏整体美观效果，安装快捷、抗腐蚀中性盐雾试验≥72小时达到10级。 5、钢制调整脚：高强度钢制尼龙可调整脚，可自由调整高低。 ▲投标时提供制造商出具的售后服务承诺函、参数确认函、相关资质的检测机构出具的检测报告复印件（加盖制造商公章） | 2 | 组 |
| 3 | 边台 | 规格尺寸：4500*750*850mm（±5mm） ▲1、台面：采用国内12.7mm厚双面理化板，通过不少于78项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化,重金属铅、镉等未检出，均低于检出限量值（≤20mg/kg），符合GB18585-2001或GB18586-2001国家化学建筑材料测试中心检测标准。甲醛释放量≤0.024mg/M3，满足E1级≤0.124mg/M3技术限量要求，符合新标准（GB/T18580-2017）国家化学建筑材料测试中心或SGS等权威机构检测,产品不少于180项以上高关注度物质（SVHC）检验，结果为5级无明显变化符合GB/T16422.2-2014标准。通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测不少于17项物理性能检测，检测结果需符合密度达到1.4g/cm3以上，尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%，表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水性≤0.1%；耐光色牢度≥4级，燃烧性能分级，结果达B1级符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》检测和判定依据进行检测，放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1，根据GB50325-2010（2013版）规范判定为A类合格。产品有害成分符合ROHS检验报告及证书。总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.01mg/m2*h）符合HJ571-2010环境标志产品技术要求人造板及其制品检测。 ▲2、采用1.2mm厚高强度镀锌钢板中性盐雾试验≥72小时达到10级，实验室级金属柜耐化学试剂39种以上检验达到0级，喷涂粉沫符合室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量标准，全钢实验台抽样检验报告符合GB24820-2009实验室家具通用技术条件。3、门板、抽屉:主体采用1.0mm高强度镀锌钢板双包式机加工而成,其余材质同柜体,抽屉装载≥10kg,200N力无拉脱。 3、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，使用寿命长。抗腐蚀中性盐雾试验≥72小时达到10级。 4、合页：采用优质不锈钢防腐合页，柜门可绕门轴90°旋转，闭合效果门框和门扇缝隙大小合理，不破坏整体美观效果，安装快捷、抗腐蚀中性盐雾试验≥72小时达到10级。 5、钢制调整脚：高强度钢制尼龙可调整脚，可自由调整高低。 ▲投标时提供制造厂商出具的售后服务承诺函、参数确认函、具备相关资质的检测机构出具的检测报告复印件（加盖制造商公章） | 1 | 组 |
| 4 | 边台 | 规格尺寸：5200*750*850mm（±5mm） ▲1、台面：采用国内12.7mm厚双面理化板，通过不少于78项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化,重金属铅、镉等未检出，均低于检出限量值（≤20mg/kg），符合GB18585-2001或GB18586-2001国家化学建筑材料测试中心检测标准。甲醛释放量≤0.024mg/M3，满足E1级≤0.124mg/M3技术限量要求，符合新标准（GB/T18580-2017）国家化学建筑材料测试中心或SGS等权威机构检测,产品不少于180项以上高关注度物质（SVHC）检验，结果为5级无明显变化符合GB/T16422.2-2014标准。通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测不少于17项物理性能检测，检测结果需符合密度达到1.4g/cm3以上，尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%，表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水性≤0.1%；耐光色牢度≥4级，燃烧性能分级，结果达B1级符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》检测和判定依据进行检测，放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1，根据GB50325-2010（2013版）规范判定为A类合格。产品有害成分符合ROHS检验报告及证书。总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.01mg/m2*h）符合HJ571-2010环境标志产品技术要求人造板及其制品检测。 ▲2、采用1.2mm厚高强度镀锌钢板中性盐雾试验≥72小时达到10级，实验室级金属柜耐化学试剂39种以上检验达到0级，喷涂粉沫符合室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量标准，全钢实验台抽样检验报告符合GB24820-2009实验室家具通用技术条件。3、门板、抽屉:主体采用1.0mm高强度镀锌钢板双包式机加工而成,其余材质同柜体,抽屉装载≥10kg,200N力无拉脱。 3、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，使用寿命长。抗腐蚀中性盐雾试验≥72小时达到10级。 4、合页：采用优质不锈钢防腐合页，柜门可绕门轴90°旋转，闭合效果门框和门扇缝隙大小合理，不破坏整体美观效果，安装快捷、抗腐蚀中性盐雾试验≥72小时达到10级。 5、钢制调整脚：高强度钢制尼龙可调整脚，可自由调整高低。 ▲投标时提供制造厂商出具的售后服务承诺函、参数确认函、具备相关资质的检测机构出具的检测报告复印件（加盖制造商公章） | 1 | 组 |
| 5 | 边台 | 规格尺寸：3600*750*850mm（±5mm） ▲1、台面：采用国内12.7mm厚双面理化板，通过不少于78项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化,重金属铅、镉等未检出，均低于检出限量值（≤20mg/kg），符合GB18585-2001或GB18586-2001国家化学建筑材料测试中心检测标准。甲醛释放量≤0.024mg/M3，满足E1级≤0.124mg/M3技术限量要求，符合新标准（GB/T18580-2017）国家化学建筑材料测试中心或SGS等权威机构检测,产品不少于180项以上高关注度物质（SVHC）检验，结果为5级无明显变化符合GB/T16422.2-2014标准。通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测不少于17项物理性能检测，检测结果需符合密度达到1.4g/cm3以上，尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%，表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水性≤0.1%；耐光色牢度≥4级，燃烧性能分级，结果达B1级符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》检测和判定依据进行检测，放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1，根据GB50325-2010（2013版）规范判定为A类合格。产品有害成分符合ROHS检验报告及证书。总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.01mg/m2*h）符合HJ571-2010环境标志产品技术要求人造板及其制品检测。 ▲2、采用1.2mm厚高强度镀锌钢板中性盐雾试验≥72小时达到10级，实验室级金属柜耐化学试剂39种以上检验达到0级，喷涂粉沫符合室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量标准，全钢实验台抽样检验报告符合GB24820-2009实验室家具通用技术条件。3、门板、抽屉:主体采用1.0mm高强度镀锌钢板双包式机加工而成,其余材质同柜体,抽屉装载≥10kg,200N力无拉脱。 3、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，使用寿命长。抗腐蚀中性盐雾试验≥72小时达到10级。 4、合页：采用优质不锈钢防腐合页，柜门可绕门轴90°旋转，闭合效果门框和门扇缝隙大小合理，不破坏整体美观效果，安装快捷、抗腐蚀中性盐雾试验≥72小时达到10级。 5、钢制调整脚：高强度钢制尼龙可调整脚，可自由调整高低。 ▲投标时提供制造厂商出具的售后服务承诺函、参数确认函、具备相关资质的检测机构出具的检测报告复印件（加盖制造商公章） | 2 | 组 |
| 6 | 边台 | 规格尺寸：5000*750*850mm（±5mm） ▲1、台面：采用国内12.7mm厚双面理化板，通过不少于78项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化,重金属铅、镉等未检出，均低于检出限量值（≤20mg/kg），符合GB18585-2001或GB18586-2001国家化学建筑材料测试中心检测标准。甲醛释放量≤0.024mg/M3，满足E1级≤0.124mg/M3技术限量要求，符合新标准（GB/T18580-2017）国家化学建筑材料测试中心或SGS等权威机构检测,产品不少于180项以上高关注度物质（SVHC）检验，结果为5级无明显变化符合GB/T16422.2-2014标准。通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测不少于17项物理性能检测，检测结果需符合密度达到1.4g/cm3以上，尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%，表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水性≤0.1%；耐光色牢度≥4级，燃烧性能分级，结果达B1级符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》检测和判定依据进行检测，放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1，根据GB50325-2010（2013版）规范判定为A类合格。产品有害成分符合ROHS检验报告及证书。总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.01mg/m2*h）符合HJ571-2010环境标志产品技术要求人造板及其制品检测。 ▲2、采用1.2mm厚高强度镀锌钢板中性盐雾试验≥72小时达到10级，实验室级金属柜耐化学试剂39种以上检验达到0级，喷涂粉沫符合室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量标准，全钢实验台抽样检验报告符合GB24820-2009实验室家具通用技术条件。3、门板、抽屉:主体采用1.0mm高强度镀锌钢板双包式机加工而成,其余材质同柜体,抽屉装载≥10kg,200N力无拉脱。 3、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，使用寿命长。抗腐蚀中性盐雾试验≥72小时达到10级。 4、合页：采用优质不锈钢防腐合页，柜门可绕门轴90°旋转，闭合效果门框和门扇缝隙大小合理，不破坏整体美观效果，安装快捷、抗腐蚀中性盐雾试验≥72小时达到10级。 5、钢制调整脚：高强度钢制尼龙可调整脚，可自由调整高低。 ▲投标时提供制造厂商出具的售后服务承诺函、参数确认函、具备相关资质的检测机构出具的检测报告复印件（加盖制造商公章） | 1 | 组 |
| 7 | 边台 | 规格尺寸：11000*750*850mm（±5mm） ▲1、台面：采用国内12.7mm厚双面理化板，通过不少于78项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化,重金属铅、镉等未检出，均低于检出限量值（≤20mg/kg），符合GB18585-2001或GB18586-2001国家化学建筑材料测试中心检测标准。甲醛释放量≤0.024mg/M3，满足E1级≤0.124mg/M3技术限量要求，符合新标准（GB/T18580-2017）国家化学建筑材料测试中心或SGS等权威机构检测,产品不少于180项以上高关注度物质（SVHC）检验，结果为5级无明显变化符合GB/T16422.2-2014标准。通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测不少于17项物理性能检测，检测结果需符合密度达到1.4g/cm3以上，尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%，表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水性≤0.1%；耐光色牢度≥4级，燃烧性能分级，结果达B1级符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》检测和判定依据进行检测，放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1，根据GB50325-2010（2013版）规范判定为A类合格。产品有害成分符合ROHS检验报告及证书。总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.01mg/m2*h）符合HJ571-2010环境标志产品技术要求人造板及其制品检测。 ▲2、采用1.2mm厚高强度镀锌钢板中性盐雾试验≥72小时达到10级，实验室级金属柜耐化学试剂39种以上检验达到0级，喷涂粉沫符合室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量标准，全钢实验台抽样检验报告符合GB24820-2009实验室家具通用技术条件。3、门板、抽屉:主体采用1.0mm高强度镀锌钢板双包式机加工而成,其余材质同柜体,抽屉装载≥10kg,200N力无拉脱。 3、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，使用寿命长。抗腐蚀中性盐雾试验≥72小时达到10级。 4、合页：采用优质不锈钢防腐合页，柜门可绕门轴90°旋转，闭合效果门框和门扇缝隙大小合理，不破坏整体美观效果，安装快捷、抗腐蚀中性盐雾试验≥72小时达到10级。 5、钢制调整脚：高强度钢制尼龙可调整脚，可自由调整高低。 ▲投标时提供制造厂商出具的售后服务承诺函、参数确认函、具备相关资质的检测机构出具的检测报告复印件（加盖制造商公章） | 2 | 组 |
| 8 | 边台 | 规格尺寸：10900*750*850mm（±5mm） ▲1、台面：采用国内12.7mm厚双面理化板，通过不少于78项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化,重金属铅、镉等未检出，均低于检出限量值（≤20mg/kg），符合GB18585-2001或GB18586-2001国家化学建筑材料测试中心检测标准。甲醛释放量≤0.024mg/M3，满足E1级≤0.124mg/M3技术限量要求，符合新标准（GB/T18580-2017）国家化学建筑材料测试中心或SGS等权威机构检测,产品不少于180项以上高关注度物质（SVHC）检验，结果为5级无明显变化符合GB/T16422.2-2014标准。通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测不少于17项物理性能检测，检测结果需符合密度达到1.4g/cm3以上，尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%，表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水性≤0.1%；耐光色牢度≥4级，燃烧性能分级，结果达B1级符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》检测和判定依据进行检测，放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1，根据GB50325-2010（2013版）规范判定为A类合格。产品有害成分符合ROHS检验报告及证书。总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.01mg/m2*h）符合HJ571-2010环境标志产品技术要求人造板及其制品检测。 ▲2、采用1.2mm厚高强度镀锌钢板中性盐雾试验≥72小时达到10级，实验室级金属柜耐化学试剂39种以上检验达到0级，喷涂粉沫符合室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量标准，全钢实验台抽样检验报告符合GB24820-2009实验室家具通用技术条件。3、门板、抽屉:主体采用1.0mm高强度镀锌钢板双包式机加工而成,其余材质同柜体,抽屉装载≥10kg,200N力无拉脱。 3、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，使用寿命长。抗腐蚀中性盐雾试验≥72小时达到10级。 4、合页：采用优质不锈钢防腐合页，柜门可绕门轴90°旋转，闭合效果门框和门扇缝隙大小合理，不破坏整体美观效果，安装快捷、抗腐蚀中性盐雾试验≥72小时达到10级。 5、钢制调整脚：高强度钢制尼龙可调整脚，可自由调整高低。 ▲投标时提供制造厂商出具的售后服务承诺函、参数确认函、具备相关资质的检测机构出具的检测报告复印件（加盖制造商公章） | 1 | 组 |
| 9 | 边台 | 规格尺寸：6500*750*850mm（±5mm） ▲1、台面：采用国内12.7mm厚双面理化板，通过不少于78项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化,重金属铅、镉等未检出，均低于检出限量值（≤20mg/kg），符合GB18585-2001或GB18586-2001国家化学建筑材料测试中心检测标准。甲醛释放量≤0.024mg/M3，满足E1级≤0.124mg/M3技术限量要求，符合新标准（GB/T18580-2017）国家化学建筑材料测试中心或SGS等权威机构检测,产品不少于180项以上高关注度物质（SVHC）检验，结果为5级无明显变化符合GB/T16422.2-2014标准。通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测不少于17项物理性能检测，检测结果需符合密度达到1.4g/cm3以上，尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%，表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水性≤0.1%；耐光色牢度≥4级，燃烧性能分级，结果达B1级符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》检测和判定依据进行检测，放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1，根据GB50325-2010（2013版）规范判定为A类合格。产品有害成分符合ROHS检验报告及证书。总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.01mg/m2*h）符合HJ571-2010环境标志产品技术要求人造板及其制品检测。 ▲2、采用1.2mm厚高强度镀锌钢板中性盐雾试验≥72小时达到10级，实验室级金属柜耐化学试剂39种以上检验达到0级，喷涂粉沫符合室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量标准，全钢实验台抽样检验报告符合GB24820-2009实验室家具通用技术条件。3、门板、抽屉:主体采用1.0mm高强度镀锌钢板双包式机加工而成,其余材质同柜体,抽屉装载≥10kg,200N力无拉脱。 3、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，使用寿命长。抗腐蚀中性盐雾试验≥72小时达到10级。 4、合页：采用优质不锈钢防腐合页，柜门可绕门轴90°旋转，闭合效果门框和门扇缝隙大小合理，不破坏整体美观效果，安装快捷、抗腐蚀中性盐雾试验≥72小时达到10级。 5、钢制调整脚：高强度钢制尼龙可调整脚，可自由调整高低。 ▲投标时提供制造厂商出具的售后服务承诺函、参数确认函、具备相关资质的检测机构出具的检测报告复印件（加盖制造商公章） | 3 | 组 |
| 10 | 边台 | 规格尺寸：3000*750*850mm（±5mm） ▲1、台面：采用国内12.7mm厚双面理化板，通过不少于78项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化,重金属铅、镉等未检出，均低于检出限量值（≤20mg/kg），符合GB18585-2001或GB18586-2001国家化学建筑材料测试中心检测标准。甲醛释放量≤0.024mg/M3，满足E1级≤0.124mg/M3技术限量要求，符合新标准（GB/T18580-2017）国家化学建筑材料测试中心或SGS等权威机构检测,产品不少于180项以上高关注度物质（SVHC）检验，结果为5级无明显变化符合GB/T16422.2-2014标准。通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测不少于17项物理性能检测，检测结果需符合密度达到1.4g/cm3以上，尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%，表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水性≤0.1%；耐光色牢度≥4级，燃烧性能分级，结果达B1级符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》检测和判定依据进行检测，放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1，根据GB50325-2010（2013版）规范判定为A类合格。产品有害成分符合ROHS检验报告及证书。总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.01mg/m2*h）符合HJ571-2010环境标志产品技术要求人造板及其制品检测。 ▲2、采用1.2mm厚高强度镀锌钢板中性盐雾试验≥72小时达到10级，实验室级金属柜耐化学试剂39种以上检验达到0级，喷涂粉沫符合室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量标准，全钢实验台抽样检验报告符合GB24820-2009实验室家具通用技术条件。3、门板、抽屉:主体采用1.0mm高强度镀锌钢板双包式机加工而成,其余材质同柜体,抽屉装载≥10kg,200N力无拉脱。 3、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，使用寿命长。抗腐蚀中性盐雾试验≥72小时达到10级。 4、合页：采用优质不锈钢防腐合页，柜门可绕门轴90°旋转，闭合效果门框和门扇缝隙大小合理，不破坏整体美观效果，安装快捷、抗腐蚀中性盐雾试验≥72小时达到10级。 5、钢制调整脚：高强度钢制尼龙可调整脚，可自由调整高低。 ▲投标时提供制造商出具的售后服务承诺函、参数确认函、相关资质的检测机构出具的检测报告复印件（加盖制造商公章） | 4 | 组 |
| 11 | 边台 | 规格尺寸：4300*750*850mm（±5mm） ▲1、台面：采用国内12.7mm厚双面理化板，通过不少于78项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化,重金属铅、镉等未检出，均低于检出限量值（≤20mg/kg），符合GB18585-2001或GB18586-2001国家化学建筑材料测试中心检测标准。甲醛释放量≤0.024mg/M3，满足E1级≤0.124mg/M3技术限量要求，符合新标准（GB/T18580-2017）国家化学建筑材料测试中心或SGS等权威机构检测,产品不少于180项以上高关注度物质（SVHC）检验，结果为5级无明显变化符合GB/T16422.2-2014标准。通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测不少于17项物理性能检测，检测结果需符合密度达到1.4g/cm3以上，尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%，表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水性≤0.1%；耐光色牢度≥4级，燃烧性能分级，结果达B1级符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》检测和判定依据进行检测，放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1，根据GB50325-2010（2013版）规范判定为A类合格。产品有害成分符合ROHS检验报告及证书。总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.01mg/m2*h）符合HJ571-2010环境标志产品技术要求人造板及其制品检测。 ▲2、采用1.2mm厚高强度镀锌钢板中性盐雾试验≥72小时达到10级，实验室级金属柜耐化学试剂39种以上检验达到0级，喷涂粉沫符合室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量标准，全钢实验台抽样检验报告符合GB24820-2009实验室家具通用技术条件。3、门板、抽屉:主体采用1.0mm高强度镀锌钢板双包式机加工而成,其余材质同柜体,抽屉装载≥10kg,200N力无拉脱。 3、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，使用寿命长。抗腐蚀中性盐雾试验≥72小时达到10级。 4、合页：采用优质不锈钢防腐合页，柜门可绕门轴90°旋转，闭合效果门框和门扇缝隙大小合理，不破坏整体美观效果，安装快捷、抗腐蚀中性盐雾试验≥72小时达到10级。 5、钢制调整脚：高强度钢制尼龙可调整脚，可自由调整高低。 ▲投标时提供制造厂商出具的售后服务承诺函、参数确认函、具备相关资质的检测机构出具的检测报告复印件（加盖制造商公章） | 1 | 组 |
| 12 | 边台 | 规格尺寸：3000*800*850mm（±5mm） ▲1、台面：采用国内12.7mm厚双面理化板，通过不少于78项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化,重金属铅、镉等未检出，均低于检出限量值（≤20mg/kg），符合GB18585-2001或GB18586-2001国家化学建筑材料测试中心检测标准。甲醛释放量≤0.024mg/M3，满足E1级≤0.124mg/M3技术限量要求，符合新标准（GB/T18580-2017）国家化学建筑材料测试中心或SGS等权威机构检测,产品不少于180项以上高关注度物质（SVHC）检验，结果为5级无明显变化符合GB/T16422.2-2014标准。通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测不少于17项物理性能检测，检测结果需符合密度达到1.4g/cm3以上，尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%，表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水性≤0.1%；耐光色牢度≥4级，燃烧性能分级，结果达B1级符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》检测和判定依据进行检测，放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1，根据GB50325-2010（2013版）规范判定为A类合格。产品有害成分符合ROHS检验报告及证书。总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.01mg/m2*h）符合HJ571-2010环境标志产品技术要求人造板及其制品检测。 ▲2、采用1.2mm厚高强度镀锌钢板中性盐雾试验≥72小时达到10级，实验室级金属柜耐化学试剂39种以上检验达到0级，喷涂粉沫符合室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量标准，全钢实验台抽样检验报告符合GB24820-2009实验室家具通用技术条件。3、门板、抽屉:主体采用1.0mm高强度镀锌钢板双包式机加工而成,其余材质同柜体,抽屉装载≥10kg,200N力无拉脱。 3、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，使用寿命长。抗腐蚀中性盐雾试验≥72小时达到10级。 4、合页：采用优质不锈钢防腐合页，柜门可绕门轴90°旋转，闭合效果门框和门扇缝隙大小合理，不破坏整体美观效果，安装快捷、抗腐蚀中性盐雾试验≥72小时达到10级。 5、钢制调整脚：高强度钢制尼龙可调整脚，可自由调整高低。 ▲投标时提供制造厂商出具的售后服务承诺函、参数确认函、具备相关资质的检测机构出具的检测报告复印件（加盖制造商公章） | 2 | 组 |
| 13 | 边台 | 规格尺寸：6000*800*850mm（±5mm） ▲1、台面：采用国内12.7mm厚双面理化板，通过不少于78项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化,重金属铅、镉等未检出，均低于检出限量值（≤20mg/kg），符合GB18585-2001或GB18586-2001国家化学建筑材料测试中心检测标准。甲醛释放量≤0.024mg/M3，满足E1级≤0.124mg/M3技术限量要求，符合新标准（GB/T18580-2017）国家化学建筑材料测试中心或SGS等权威机构检测,产品不少于180项以上高关注度物质（SVHC）检验，结果为5级无明显变化符合GB/T16422.2-2014标准。通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测不少于17项物理性能检测，检测结果需符合密度达到1.4g/cm3以上，尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%，表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水性≤0.1%；耐光色牢度≥4级，燃烧性能分级，结果达B1级符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》检测和判定依据进行检测，放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1，根据GB50325-2010（2013版）规范判定为A类合格。产品有害成分符合ROHS检验报告及证书。总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.01mg/m2*h）符合HJ571-2010环境标志产品技术要求人造板及其制品检测。 ▲2、采用1.2mm厚高强度镀锌钢板中性盐雾试验≥72小时达到10级，实验室级金属柜耐化学试剂39种以上检验达到0级，喷涂粉沫符合室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量标准，全钢实验台抽样检验报告符合GB24820-2009实验室家具通用技术条件。3、门板、抽屉:主体采用1.0mm高强度镀锌钢板双包式机加工而成,其余材质同柜体,抽屉装载≥10kg,200N力无拉脱。 3、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，使用寿命长。抗腐蚀中性盐雾试验≥72小时达到10级。 4、合页：采用优质不锈钢防腐合页，柜门可绕门轴90°旋转，闭合效果门框和门扇缝隙大小合理，不破坏整体美观效果，安装快捷、抗腐蚀中性盐雾试验≥72小时达到10级。 5、钢制调整脚：高强度钢制尼龙可调整脚，可自由调整高低。 ▲投标时提供制造厂商出具的售后服务承诺函、参数确认函、具备相关资质的检测机构出具的检测报告复印件（加盖制造商公章） | 2 | 组 |
| 14 | 边台 | 规格尺寸：7600*800*850mm（±5mm） ▲1、台面：采用国内12.7mm厚双面理化板，通过不少于78项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化,重金属铅、镉等未检出，均低于检出限量值（≤20mg/kg），符合GB18585-2001或GB18586-2001国家化学建筑材料测试中心检测标准。甲醛释放量≤0.024mg/M3，满足E1级≤0.124mg/M3技术限量要求，符合新标准（GB/T18580-2017）国家化学建筑材料测试中心或SGS等权威机构检测,产品不少于180项以上高关注度物质（SVHC）检验，结果为5级无明显变化符合GB/T16422.2-2014标准。通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测不少于17项物理性能检测，检测结果需符合密度达到1.4g/cm3以上，尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%，表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水性≤0.1%；耐光色牢度≥4级，燃烧性能分级，结果达B1级符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》检测和判定依据进行检测，放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1，根据GB50325-2010（2013版）规范判定为A类合格。产品有害成分符合ROHS检验报告及证书。总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.01mg/m2*h）符合HJ571-2010环境标志产品技术要求人造板及其制品检测。 ▲2、采用1.2mm厚高强度镀锌钢板中性盐雾试验≥72小时达到10级，实验室级金属柜耐化学试剂39种以上检验达到0级，喷涂粉沫符合室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量标准，全钢实验台抽样检验报告符合GB24820-2009实验室家具通用技术条件。3、门板、抽屉:主体采用1.0mm高强度镀锌钢板双包式机加工而成,其余材质同柜体,抽屉装载≥10kg,200N力无拉脱。 3、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，使用寿命长。抗腐蚀中性盐雾试验≥72小时达到10级。 4、合页：采用优质不锈钢防腐合页，柜门可绕门轴90°旋转，闭合效果门框和门扇缝隙大小合理，不破坏整体美观效果，安装快捷、抗腐蚀中性盐雾试验≥72小时达到10级。 5、钢制调整脚：高强度钢制尼龙可调整脚，可自由调整高低。 ▲投标时提供制造厂商出具的售后服务承诺函、参数确认函、具备相关资质的检测机构出具的检测报告复印件（加盖制造商公章） | 1 | 组 |
| 15 | 边台 | 规格尺寸：6700*750*850mm（±5mm） ▲1、台面：采用国内12.7mm厚双面理化板，通过不少于78项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化,重金属铅、镉等未检出，均低于检出限量值（≤20mg/kg），符合GB18585-2001或GB18586-2001国家化学建筑材料测试中心检测标准。甲醛释放量≤0.024mg/M3，满足E1级≤0.124mg/M3技术限量要求，符合新标准（GB/T18580-2017）国家化学建筑材料测试中心或SGS等权威机构检测,产品不少于180项以上高关注度物质（SVHC）检验，结果为5级无明显变化符合GB/T16422.2-2014标准。通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测不少于17项物理性能检测，检测结果需符合密度达到1.4g/cm3以上，尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%，表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水性≤0.1%；耐光色牢度≥4级，燃烧性能分级，结果达B1级符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》检测和判定依据进行检测，放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1，根据GB50325-2010（2013版）规范判定为A类合格。产品有害成分符合ROHS检验报告及证书。总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.01mg/m2*h）符合HJ571-2010环境标志产品技术要求人造板及其制品检测。 ▲2、采用1.2mm厚高强度镀锌钢板中性盐雾试验≥72小时达到10级，实验室级金属柜耐化学试剂39种以上检验达到0级，喷涂粉沫符合室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量标准，全钢实验台抽样检验报告符合GB24820-2009实验室家具通用技术条件。3、门板、抽屉:主体采用1.0mm高强度镀锌钢板双包式机加工而成,其余材质同柜体,抽屉装载≥10kg,200N力无拉脱。 3、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，使用寿命长。抗腐蚀中性盐雾试验≥72小时达到10级。 4、合页：采用优质不锈钢防腐合页，柜门可绕门轴90°旋转，闭合效果门框和门扇缝隙大小合理，不破坏整体美观效果，安装快捷、抗腐蚀中性盐雾试验≥72小时达到10级。 5、钢制调整脚：高强度钢制尼龙可调整脚，可自由调整高低。 ▲投标时提供制造厂商出具的售后服务承诺函、参数确认函、具备相关资质的检测机构出具的检测报告复印件（加盖制造商公章） | 1 | 组 |
| 16 | 中央台 | 规格尺寸：2000*1400*850mm（±5mm） ▲1、台面：采用国内12.7mm厚双面理化板，通过不少于78项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化,重金属铅、镉等未检出，均低于检出限量值（≤20mg/kg），符合GB18585-2001或GB18586-2001国家化学建筑材料测试中心检测标准。甲醛释放量≤0.024mg/M3，满足E1级≤0.124mg/M3技术限量要求，符合新标准（GB/T18580-2017）国家化学建筑材料测试中心或SGS等权威机构检测,产品不少于180项以上高关注度物质（SVHC）检验，结果为5级无明显变化符合GB/T16422.2-2014标准。通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测不少于17项物理性能检测，检测结果需符合密度达到1.4g/cm3以上，尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%，表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水性≤0.1%；耐光色牢度≥4级，燃烧性能分级，结果达B1级符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》检测和判定依据进行检测，放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1，根据GB50325-2010（2013版）规范判定为A类合格。产品有害成分符合ROHS检验报告及证书。总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.01mg/m2*h）符合HJ571-2010环境标志产品技术要求人造板及其制品检测。 2、门板、抽屉:主体采用1.0mm高强度镀锌钢板双包式机加工而成,其余材质同柜体,抽屉装载≥10kg,200N力无拉脱。 ▲3、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，使用寿命长。抗腐蚀中性盐雾试验≥72小时达到10级。 ▲4、合页：采用优质不锈钢防腐合页，柜门可绕门轴90°旋转，闭合效果门框和门扇缝隙大小合理，不破坏整体美观效果，安装快捷、抗腐蚀中性盐雾试验≥72小时达到10级。 5、钢制调整脚：高强度钢制尼龙可调整脚，可自由调整高低。 ▲投标时提供制造厂商出具的售后服务承诺函、参数确认函、具备相关资质的检测机构出具的检测报告复印件（加盖制造商公章） | 22 | 组 |
| 17 | 中央台 | 规格尺寸：4500*1400*850mm（±5mm） ▲1、台面：采用国内12.7mm厚双面理化板，通过不少于78项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化,重金属铅、镉等未检出，均低于检出限量值（≤20mg/kg），符合GB18585-2001或GB18586-2001国家化学建筑材料测试中心检测标准。甲醛释放量≤0.024mg/M3，满足E1级≤0.124mg/M3技术限量要求，符合新标准（GB/T18580-2017）国家化学建筑材料测试中心或SGS等权威机构检测,产品不少于180项以上高关注度物质（SVHC）检验，结果为5级无明显变化符合GB/T16422.2-2014标准。通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测不少于17项物理性能检测，检测结果需符合密度达到1.4g/cm3以上，尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%，表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水性≤0.1%；耐光色牢度≥4级，燃烧性能分级，结果达B1级符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》检测和判定依据进行检测，放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1，根据GB50325-2010（2013版）规范判定为A类合格。产品有害成分符合ROHS检验报告及证书。总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.01mg/m2*h）符合HJ571-2010环境标志产品技术要求人造板及其制品检测。 2、门板、抽屉:主体采用1.0mm高强度镀锌钢板双包式机加工而成,其余材质同柜体,抽屉装载≥10kg,200N力无拉脱。 ▲3、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，使用寿命长。抗腐蚀中性盐雾试验≥72小时达到10级。 ▲4、合页：采用优质不锈钢防腐合页，柜门可绕门轴90°旋转，闭合效果门框和门扇缝隙大小合理，不破坏整体美观效果，安装快捷、抗腐蚀中性盐雾试验≥72小时达到10级。 5、钢制调整脚：高强度钢制尼龙可调整脚，可自由调整高低。 ▲投标时提供制造厂商出具的售后服务承诺函、参数确认函、具备相关资质的检测机构出具的检测报告复印件（加盖制造商公章） | 2 | 组 |
| 18 | 中央台 | 规格尺寸：3800*1500*850mm（±5mm） ▲1、台面：采用国内12.7mm厚双面理化板，通过不少于78项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化,重金属铅、镉等未检出，均低于检出限量值（≤20mg/kg），符合GB18585-2001或GB18586-2001国家化学建筑材料测试中心检测标准。甲醛释放量≤0.024mg/M3，满足E1级≤0.124mg/M3技术限量要求，符合新标准（GB/T18580-2017）国家化学建筑材料测试中心或SGS等权威机构检测,产品不少于180项以上高关注度物质（SVHC）检验，结果为5级无明显变化符合GB/T16422.2-2014标准。通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测不少于17项物理性能检测，检测结果需符合密度达到1.4g/cm3以上，尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%，表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水性≤0.1%；耐光色牢度≥4级，燃烧性能分级，结果达B1级符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》检测和判定依据进行检测，放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1，根据GB50325-2010（2013版）规范判定为A类合格。产品有害成分符合ROHS检验报告及证书。总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.01mg/m2*h）符合HJ571-2010环境标志产品技术要求人造板及其制品检测。 2、门板、抽屉:主体采用1.0mm高强度镀锌钢板双包式机加工而成,其余材质同柜体,抽屉装载≥10kg,200N力无拉脱。 ▲3、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，使用寿命长。抗腐蚀中性盐雾试验≥72小时达到10级。 ▲4、合页：采用优质不锈钢防腐合页，柜门可绕门轴90°旋转，闭合效果门框和门扇缝隙大小合理，不破坏整体美观效果，安装快捷、抗腐蚀中性盐雾试验≥72小时达到10级。 5、钢制调整脚：高强度钢制尼龙可调整脚，可自由调整高低。 ▲投标时提供制造厂商出具的售后服务承诺函、参数确认函、具备相关资质的检测机构出具的检测报告复印件（加盖制造商公章） | 5 | 组 |
| 19 | 中央台 | 规格尺寸：3000*1500*850mm（±5mm） ▲1、台面：采用国内12.7mm厚双面理化板，通过不少于78项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化,重金属铅、镉等未检出，均低于检出限量值（≤20mg/kg），符合GB18585-2001或GB18586-2001国家化学建筑材料测试中心检测标准。甲醛释放量≤0.024mg/M3，满足E1级≤0.124mg/M3技术限量要求，符合新标准（GB/T18580-2017）国家化学建筑材料测试中心或SGS等权威机构检测,产品不少于180项以上高关注度物质（SVHC）检验，结果为5级无明显变化符合GB/T16422.2-2014标准。通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测不少于17项物理性能检测，检测结果需符合密度达到1.4g/cm3以上，尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%，表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水性≤0.1%；耐光色牢度≥4级，燃烧性能分级，结果达B1级符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》检测和判定依据进行检测，放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1，根据GB50325-2010（2013版）规范判定为A类合格。产品有害成分符合ROHS检验报告及证书。总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.01mg/m2*h）符合HJ571-2010环境标志产品技术要求人造板及其制品检测。 2、门板、抽屉:主体采用1.0mm高强度镀锌钢板双包式机加工而成,其余材质同柜体,抽屉装载≥10kg,200N力无拉脱。 ▲3、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，使用寿命长。抗腐蚀中性盐雾试验≥72小时达到10级。 ▲4、合页：采用优质不锈钢防腐合页，柜门可绕门轴90°旋转，闭合效果门框和门扇缝隙大小合理，不破坏整体美观效果，安装快捷、抗腐蚀中性盐雾试验≥72小时达到10级。 5、钢制调整脚：高强度钢制尼龙可调整脚，可自由调整高低。 ▲投标时提供制造厂商出具的售后服务承诺函、参数确认函、具备相关资质的检测机构出具的检测报告复印件（加盖制造商公章） | 1 | 组 |
| 20 | 中央台 | 规格尺寸：4500*1500*850mm（±5mm） ▲1、台面：采用国内12.7mm厚双面理化板，通过不少于78项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化,重金属铅、镉等未检出，均低于检出限量值（≤20mg/kg），符合GB18585-2001或GB18586-2001国家化学建筑材料测试中心检测标准。甲醛释放量≤0.024mg/M3，满足E1级≤0.124mg/M3技术限量要求，符合新标准（GB/T18580-2017）国家化学建筑材料测试中心或SGS等权威机构检测,产品不少于180项以上高关注度物质（SVHC）检验，结果为5级无明显变化符合GB/T16422.2-2014标准。通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测不少于17项物理性能检测，检测结果需符合密度达到1.4g/cm3以上，尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%，表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水性≤0.1%；耐光色牢度≥4级，燃烧性能分级，结果达B1级符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》检测和判定依据进行检测，放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1，根据GB50325-2010（2013版）规范判定为A类合格。产品有害成分符合ROHS检验报告及证书。总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.01mg/m2*h）符合HJ571-2010环境标志产品技术要求人造板及其制品检测。 2、门板、抽屉:主体采用1.0mm高强度镀锌钢板双包式机加工而成,其余材质同柜体,抽屉装载≥10kg,200N力无拉脱。 ▲3、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，使用寿命长。抗腐蚀中性盐雾试验≥72小时达到10级。 ▲4、合页：采用优质不锈钢防腐合页，柜门可绕门轴90°旋转，闭合效果门框和门扇缝隙大小合理，不破坏整体美观效果，安装快捷、抗腐蚀中性盐雾试验≥72小时达到10级。 5、钢制调整脚：高强度钢制尼龙可调整脚，可自由调整高低。 ▲投标时提供制造厂商出具的售后服务承诺函、参数确认函、具备相关资质的检测机构出具的检测报告复印件（加盖制造商公章） | 3 | 组 |
| 21 | 中央台 | 规格尺寸：5400*1500*850mm（±5mm） ▲1、台面：采用国内12.7mm厚双面理化板，通过不少于78项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化,重金属铅、镉等未检出，均低于检出限量值（≤20mg/kg），符合GB18585-2001或GB18586-2001国家化学建筑材料测试中心检测标准。甲醛释放量≤0.024mg/M3，满足E1级≤0.124mg/M3技术限量要求，符合新标准（GB/T18580-2017）国家化学建筑材料测试中心或SGS等权威机构检测,产品不少于180项以上高关注度物质（SVHC）检验，结果为5级无明显变化符合GB/T16422.2-2014标准。通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测不少于17项物理性能检测，检测结果需符合密度达到1.4g/cm3以上，尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%，表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水性≤0.1%；耐光色牢度≥4级，燃烧性能分级，结果达B1级符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》检测和判定依据进行检测，放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1，根据GB50325-2010（2013版）规范判定为A类合格。产品有害成分符合ROHS检验报告及证书。总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.01mg/m2*h）符合HJ571-2010环境标志产品技术要求人造板及其制品检测。 2、门板、抽屉:主体采用1.0mm高强度镀锌钢板双包式机加工而成,其余材质同柜体,抽屉装载≥10kg,200N力无拉脱。 ▲3、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，使用寿命长。抗腐蚀中性盐雾试验≥72小时达到10级。 ▲4、合页：采用优质不锈钢防腐合页，柜门可绕门轴90°旋转，闭合效果门框和门扇缝隙大小合理，不破坏整体美观效果，安装快捷、抗腐蚀中性盐雾试验≥72小时达到10级。 5、钢制调整脚：高强度钢制尼龙可调整脚，可自由调整高低。 ▲投标时提供制造厂商出具的售后服务承诺函、参数确认函、具备相关资质的检测机构出具的检测报告复印件（加盖制造商公章） | 6 | 组 |
| 22 | 中央台 | 规格尺寸：5000*1500*850mm ▲1、台面：采用国内12.7mm厚双面理化板，通过不少于78项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化,重金属铅、镉等未检出，均低于检出限量值（≤20mg/kg），符合GB18585-2001或GB18586-2001国家化学建筑材料测试中心检测标准。甲醛释放量≤0.024mg/M3，满足E1级≤0.124mg/M3技术限量要求，符合新标准（GB/T18580-2017）国家化学建筑材料测试中心或SGS等权威机构检测,产品不少于180项以上高关注度物质（SVHC）检验，结果为5级无明显变化符合GB/T16422.2-2014标准。通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测不少于17项物理性能检测，检测结果需符合密度达到1.4g/cm3以上，尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%，表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水性≤0.1%；耐光色牢度≥4级，燃烧性能分级，结果达B1级符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》检测和判定依据进行检测，放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1，根据GB50325-2010（2013版）规范判定为A类合格。产品有害成分符合ROHS检验报告及证书。总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.01mg/m2*h）符合HJ571-2010环境标志产品技术要求人造板及其制品检测。 2、门板、抽屉:主体采用1.0mm高强度镀锌钢板双包式机加工而成,其余材质同柜体,抽屉装载≥10kg,200N力无拉脱。 ▲3、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，使用寿命长。抗腐蚀中性盐雾试验≥72小时达到10级。 ▲4、合页：采用优质不锈钢防腐合页，柜门可绕门轴90°旋转，闭合效果门框和门扇缝隙大小合理，不破坏整体美观效果，安装快捷、抗腐蚀中性盐雾试验≥72小时达到10级。 5、钢制调整脚：高强度钢制尼龙可调整脚，可自由调整高低。 ▲投标时提供制造厂商出具的售后服务承诺函、参数确认函、具备相关资质的检测机构出具的检测报告复印件（加盖制造商公章） | 3 | 组 |
| 23 | 中央台 | 规格尺寸：6000*1500*850mm（±5mm） ▲1、台面：采用国内12.7mm厚双面理化板，通过不少于78项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化,重金属铅、镉等未检出，均低于检出限量值（≤20mg/kg），符合GB18585-2001或GB18586-2001国家化学建筑材料测试中心检测标准。甲醛释放量≤0.024mg/M3，满足E1级≤0.124mg/M3技术限量要求，符合新标准（GB/T18580-2017）国家化学建筑材料测试中心或SGS等权威机构检测,产品不少于180项以上高关注度物质（SVHC）检验，结果为5级无明显变化符合GB/T16422.2-2014标准。通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测不少于17项物理性能检测，检测结果需符合密度达到1.4g/cm3以上，尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%，表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水性≤0.1%；耐光色牢度≥4级，燃烧性能分级，结果达B1级符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》检测和判定依据进行检测，放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1，根据GB50325-2010（2013版）规范判定为A类合格。产品有害成分符合ROHS检验报告及证书。总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.01mg/m2*h）符合HJ571-2010环境标志产品技术要求人造板及其制品检测。 2、门板、抽屉:主体采用1.0mm高强度镀锌钢板双包式机加工而成,其余材质同柜体,抽屉装载≥10kg,200N力无拉脱。 ▲3、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，使用寿命长。抗腐蚀中性盐雾试验≥72小时达到10级。 ▲4、合页：采用优质不锈钢防腐合页，柜门可绕门轴90°旋转，闭合效果门框和门扇缝隙大小合理，不破坏整体美观效果，安装快捷、抗腐蚀中性盐雾试验≥72小时达到10级。 5、钢制调整脚：高强度钢制尼龙可调整脚，可自由调整高低。 ▲投标时提供制造厂商出具的售后服务承诺函、参数确认函、具备相关资质的检测机构出具的检测报告复印件（加盖制造商公章） | 6 | 组 |
| 24 | 边台 | 规格尺寸：6000*750*850mm（±5mm） ▲1、台面：采用国内12.7mm厚双面理化板，通过不少于78项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化,重金属铅、镉等未检出，均低于检出限量值（≤20mg/kg），符合GB18585-2001或GB18586-2001国家化学建筑材料测试中心检测标准。甲醛释放量≤0.024mg/M3，满足E1级≤0.124mg/M3技术限量要求，符合新标准（GB/T18580-2017）国家化学建筑材料测试中心或SGS等权威机构检测,产品不少于180项以上高关注度物质（SVHC）检验，结果为5级无明显变化符合GB/T16422.2-2014标准。通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测不少于17项物理性能检测，检测结果需符合密度达到1.4g/cm3以上，尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%，表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水性≤0.1%；耐光色牢度≥4级，燃烧性能分级，结果达B1级符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》检测和判定依据进行检测，放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1，根据GB50325-2010（2013版）规范判定为A类合格。产品有害成分符合ROHS检验报告及证书。总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.01mg/m2*h）符合HJ571-2010环境标志产品技术要求人造板及其制品检测。 ▲2、采用1.2mm厚高强度镀锌钢板中性盐雾试验≥72小时达到10级，实验室级金属柜耐化学试剂39种以上检验达到0级，喷涂粉沫符合室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量标准，全钢实验台抽样检验报告符合GB24820-2009实验室家具通用技术条件。 3、门板、抽屉:主体采用1.0mm高强度镀锌钢板双包式机加工而成,其余材质同柜体,抽屉装载≥10kg,200N力无拉脱。 4、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，使用寿命长。抗腐蚀中性盐雾试验≥72小时达到10级。 5、合页：采用优质不锈钢防腐合页，柜门可绕门轴90°旋转，闭合效果门框和门扇缝隙大小合理，不破坏整体美观效果，安装快捷、抗腐蚀中性盐雾试验≥72小时达到10级。 6、钢制调整脚：高强度钢制尼龙可调整脚，可自由调整高低。 ▲投标时提供制造厂商出具的售后服务承诺函、参数确认函、具备相关资质的检测机构出具的检测报告复印件（加盖制造商公章） | 5 | 组 |
| 25 | 水池台 | 规格尺寸：1400*750**850mm（±5mm） ▲1、台面：采用国内12.7mm厚双面理化板，通过不少于78项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化,重金属铅、镉等未检出，均低于检出限量值（≤20mg/kg），符合GB18585-2001或GB18586-2001国家化学建筑材料测试中心检测标准。甲醛释放量≤0.024mg/M3，满足E1级≤0.124mg/M3技术限量要求，符合新标准（GB/T18580-2017）国家化学建筑材料测试中心或SGS等权威机构检测,产品不少于180项以上高关注度物质（SVHC）检验，结果为5级无明显变化符合GB/T16422.2-2014标准。通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测不少于17项物理性能检测，检测结果需符合密度达到1.4g/cm3以上，尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%，表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水性≤0.1%；耐光色牢度≥4级，燃烧性能分级，结果达B1级符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》检测和判定依据进行检测，放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1，根据GB50325-2010（2013版）规范判定为A类合格。产品有害成分符合ROHS检验报告及证书。总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.01mg/m2*h）符合HJ571-2010环境标志产品技术要求人造板及其制品检测。 ▲2、采用1.2mm厚高强度镀锌钢板中性盐雾试验≥72小时达到10级，实验室级金属柜耐化学试剂39种以上检验达到0级，喷涂粉沫符合室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量标准，全钢实验台抽样检验报告符合GB24820-2009实验室家具通用技术条件。 3、门板、抽屉:主体采用1.0mm高强度镀锌钢板双包式机加工而成,其余材质同柜体,抽屉装载≥10kg,200N力无拉脱。 4、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，使用寿命长。抗腐蚀中性盐雾试验≥72小时达到10级。 5、合页：采用优质不锈钢防腐合页，柜门可绕门轴90°旋转，闭合效果门框和门扇缝隙大小合理，不破坏整体美观效果，安装快捷、抗腐蚀中性盐雾试验≥72小时达到10级。 6、钢制调整脚：高强度钢制尼龙可调整脚，可自由调整高低。 ▲投标时提供制造厂商出具的售后服务承诺函、参数确认函、具备相关资质的检测机构出具的检测报告复印件（加盖制造商公章） | 33 | 组 |
| 26 | 水池台 | 规格尺寸：700*750*850mm（±5mm） ▲1、台面：采用国内12.7mm厚双面理化板，通过不少于78项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化,重金属铅、镉等未检出，均低于检出限量值（≤20mg/kg），符合GB18585-2001或GB18586-2001国家化学建筑材料测试中心检测标准。甲醛释放量≤0.024mg/M3，满足E1级≤0.124mg/M3技术限量要求，符合新标准（GB/T18580-2017）国家化学建筑材料测试中心或SGS等权威机构检测,产品不少于180项以上高关注度物质（SVHC）检验，结果为5级无明显变化符合GB/T16422.2-2014标准。通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测不少于17项物理性能检测，检测结果需符合密度达到1.4g/cm3以上，尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%，表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水性≤0.1%；耐光色牢度≥4级，燃烧性能分级，结果达B1级符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》检测和判定依据进行检测，放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1，根据GB50325-2010（2013版）规范判定为A类合格。产品有害成分符合ROHS检验报告及证书。总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.01mg/m2*h）符合HJ571-2010环境标志产品技术要求人造板及其制品检测。 ▲2、采用1.2mm厚高强度镀锌钢板中性盐雾试验≥72小时达到10级，实验室级金属柜耐化学试剂39种以上检验达到0级，喷涂粉沫符合室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量标准，全钢实验台抽样检验报告符合GB24820-2009实验室家具通用技术条件。 3、门板、抽屉:主体采用1.0mm高强度镀锌钢板双包式机加工而成,其余材质同柜体,抽屉装载≥10kg,200N力无拉脱。 4、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，使用寿命长。抗腐蚀中性盐雾试验≥72小时达到10级。 5、合页：采用优质不锈钢防腐合页，柜门可绕门轴90°旋转，闭合效果门框和门扇缝隙大小合理，不破坏整体美观效果，安装快捷、抗腐蚀中性盐雾试验≥72小时达到10级。 6、钢制调整脚：高强度钢制尼龙可调整脚，可自由调整高低。 ▲投标时提供制造厂商出具的售后服务承诺函、参数确认函、具备相关资质的检测机构出具的检测报告复印件（加盖制造商公章） | 4 | 组 |
| 27 | 水池台 | 规格尺寸：850*750*850mm（±5mm） ▲1、台面：采用国内12.7mm厚双面理化板，通过不少于78项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化,重金属铅、镉等未检出，均低于检出限量值（≤20mg/kg），符合GB18585-2001或GB18586-2001国家化学建筑材料测试中心检测标准。甲醛释放量≤0.024mg/M3，满足E1级≤0.124mg/M3技术限量要求，符合新标准（GB/T18580-2017）国家化学建筑材料测试中心或SGS等权威机构检测,产品不少于180项以上高关注度物质（SVHC）检验，结果为5级无明显变化符合GB/T16422.2-2014标准。通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测不少于17项物理性能检测，检测结果需符合密度达到1.4g/cm3以上，尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%，表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水性≤0.1%；耐光色牢度≥4级，燃烧性能分级，结果达B1级符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》检测和判定依据进行检测，放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1，根据GB50325-2010（2013版）规范判定为A类合格。产品有害成分符合ROHS检验报告及证书。总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.01mg/m2*h）符合HJ571-2010环境标志产品技术要求人造板及其制品检测。 ▲2、采用1.2mm厚高强度镀锌钢板中性盐雾试验≥72小时达到10级，实验室级金属柜耐化学试剂39种以上检验达到0级，喷涂粉沫符合室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量标准，全钢实验台抽样检验报告符合GB24820-2009实验室家具通用技术条件。 3、门板、抽屉:主体采用1.0mm高强度镀锌钢板双包式机加工而成,其余材质同柜体,抽屉装载≥10kg,200N力无拉脱。 4、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，使用寿命长。抗腐蚀中性盐雾试验≥72小时达到10级。 5、合页：采用优质不锈钢防腐合页，柜门可绕门轴90°旋转，闭合效果门框和门扇缝隙大小合理，不破坏整体美观效果，安装快捷、抗腐蚀中性盐雾试验≥72小时达到10级。 6、钢制调整脚：高强度钢制尼龙可调整脚，可自由调整高低。 ▲投标时提供制造厂商出具的售后服务承诺函、参数确认函、具备相关资质的检测机构出具的检测报告复印件（加盖制造商公章） | 2 | 组 |
| 28 | 水池台 | 规格尺寸：600*1500*850mm（±5mm） ▲1、台面：采用国内12.7mm厚双面理化板，通过不少于78项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化,重金属铅、镉等未检出，均低于检出限量值（≤20mg/kg），符合GB18585-2001或GB18586-2001国家化学建筑材料测试中心检测标准。甲醛释放量≤0.024mg/M3，满足E1级≤0.124mg/M3技术限量要求，符合新标准（GB/T18580-2017）国家化学建筑材料测试中心或SGS等权威机构检测,产品不少于180项以上高关注度物质（SVHC）检验，结果为5级无明显变化符合GB/T16422.2-2014标准。通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测不少于17项物理性能检测，检测结果需符合密度达到1.4g/cm3以上，尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%，表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水性≤0.1%；耐光色牢度≥4级，燃烧性能分级，结果达B1级符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》检测和判定依据进行检测，放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1，根据GB50325-2010（2013版）规范判定为A类合格。产品有害成分符合ROHS检验报告及证书。总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.01mg/m2*h）符合HJ571-2010环境标志产品技术要求人造板及其制品检测。 ▲2、采用1.2mm厚高强度镀锌钢板中性盐雾试验≥72小时达到10级，实验室级金属柜耐化学试剂39种以上检验达到0级，喷涂粉沫符合室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量标准，全钢实验台抽样检验报告符合GB24820-2009实验室家具通用技术条件。 3、门板、抽屉:主体采用1.0mm高强度镀锌钢板双包式机加工而成,其余材质同柜体,抽屉装载≥10kg,200N力无拉脱。 4、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，使用寿命长。抗腐蚀中性盐雾试验≥72小时达到10级。 5、合页：采用优质不锈钢防腐合页，柜门可绕门轴90°旋转，闭合效果门框和门扇缝隙大小合理，不破坏整体美观效果，安装快捷、抗腐蚀中性盐雾试验≥72小时达到10级。 6、钢制调整脚：高强度钢制尼龙可调整脚，可自由调整高低。 ▲投标时提供制造厂商出具的售后服务承诺函、参数确认函、具备相关资质的检测机构出具的检测报告复印件（加盖制造商公章） | 11 | 组 |
| 29 | 水池台 | 规格尺寸：5400*750*850mm（±5mm） ▲1、台面：采用国内12.7mm厚双面理化板，通过不少于78项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化,重金属铅、镉等未检出，均低于检出限量值（≤20mg/kg），符合GB18585-2001或GB18586-2001国家化学建筑材料测试中心检测标准。甲醛释放量≤0.024mg/M3，满足E1级≤0.124mg/M3技术限量要求，符合新标准（GB/T18580-2017）国家化学建筑材料测试中心或SGS等权威机构检测,产品不少于180项以上高关注度物质（SVHC）检验，结果为5级无明显变化符合GB/T16422.2-2014标准。通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测不少于17项物理性能检测，检测结果需符合密度达到1.4g/cm3以上，尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%，表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水性≤0.1%；耐光色牢度≥4级，燃烧性能分级，结果达B1级符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》检测和判定依据进行检测，放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1，根据GB50325-2010（2013版）规范判定为A类合格。产品有害成分符合ROHS检验报告及证书。总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.01mg/m2*h）符合HJ571-2010环境标志产品技术要求人造板及其制品检测。 ▲2、采用1.2mm厚高强度镀锌钢板中性盐雾试验≥72小时达到10级，实验室级金属柜耐化学试剂39种以上检验达到0级，喷涂粉沫符合室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量标准，全钢实验台抽样检验报告符合GB24820-2009实验室家具通用技术条件。 3、门板、抽屉:主体采用1.0mm高强度镀锌钢板双包式机加工而成,其余材质同柜体,抽屉装载≥10kg,200N力无拉脱。 4、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，使用寿命长。抗腐蚀中性盐雾试验≥72小时达到10级。 5、合页：采用优质不锈钢防腐合页，柜门可绕门轴90°旋转，闭合效果门框和门扇缝隙大小合理，不破坏整体美观效果，安装快捷、抗腐蚀中性盐雾试验≥72小时达到10级。 6、钢制调整脚：高强度钢制尼龙可调整脚，可自由调整高低。 ▲投标时提供制造厂商出具的售后服务承诺函、参数确认函、具备相关资质的检测机构出具的检测报告复印件（加盖制造商公章） | 1 | 组 |
| 30 | 水池台 | 规格尺寸：650*1500*850mm（±5mm） ▲1、台面：采用国内12.7mm厚双面理化板，通过不少于78项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化,重金属铅、镉等未检出，均低于检出限量值（≤20mg/kg），符合GB18585-2001或GB18586-2001国家化学建筑材料测试中心检测标准。甲醛释放量≤0.024mg/M3，满足E1级≤0.124mg/M3技术限量要求，符合新标准（GB/T18580-2017）国家化学建筑材料测试中心或SGS等权威机构检测,产品不少于180项以上高关注度物质（SVHC）检验，结果为5级无明显变化符合GB/T16422.2-2014标准。通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测不少于17项物理性能检测，检测结果需符合密度达到1.4g/cm3以上，尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%，表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水性≤0.1%；耐光色牢度≥4级，燃烧性能分级，结果达B1级符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》检测和判定依据进行检测，放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1，根据GB50325-2010（2013版）规范判定为A类合格。产品有害成分符合ROHS检验报告及证书。总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.01mg/m2*h）符合HJ571-2010环境标志产品技术要求人造板及其制品检测。 ▲2、采用1.2mm厚高强度镀锌钢板中性盐雾试验≥72小时达到10级，实验室级金属柜耐化学试剂39种以上检验达到0级，喷涂粉沫符合室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量标准，全钢实验台抽样检验报告符合GB24820-2009实验室家具通用技术条件。 3、门板、抽屉:主体采用1.0mm高强度镀锌钢板双包式机加工而成,其余材质同柜体,抽屉装载≥10kg,200N力无拉脱。 4、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，使用寿命长。抗腐蚀中性盐雾试验≥72小时达到10级。 5、合页：采用优质不锈钢防腐合页，柜门可绕门轴90°旋转，闭合效果门框和门扇缝隙大小合理，不破坏整体美观效果，安装快捷、抗腐蚀中性盐雾试验≥72小时达到10级。 6、钢制调整脚：高强度钢制尼龙可调整脚，可自由调整高低。 ▲投标时提供制造厂商出具的售后服务承诺函、参数确认函、具备相关资质的检测机构出具的检测报告复印件（加盖制造商公章） | 18 | 组 |
| 31 | 试剂架 | 规格尺寸：3800*250*415mm（±5mm） ▲1、试剂架抽样检验报告符合GB24820-2009实验室家具通用技术条件,立柱采用1.2mm优质铝合金金属材料,立柱两侧活动挂板式，双侧无外露挂件冲孔，表层整体酸洗磷化环氧树脂粉末静电喷涂,防腐处理,强吸附、抗酸碱，铝合金型材具有较强耐蚀性72小时达到10级。（提供具备相关资质的检测机构出具的检测报告复印件） 2、层板：采用1.0m优质冷轧钢板机加工而成,与立柱卡口连接无螺丝穿孔,层板可任意调节高度,层板双侧设有一体式150度斜边防护栏,防止器皿及药品滑落。 | 5 | 组 |
| 32 | 试剂架 | 规格尺寸：3000*250*415mm（±5mm） ▲1、试剂架抽样检验报告符合GB24820-2009实验室家具通用技术条件,立柱采用1.2mm优质铝合金金属材料,立柱两侧活动挂板式，双侧无外露挂件冲孔，表层整体酸洗磷化环氧树脂粉末静电喷涂,防腐处理,强吸附、抗酸碱，铝合金型材具有较强耐蚀性72小时达到10级。（提供具备相关资质的检测机构出具的检测报告复印件） 2、层板：采用1.0m优质冷轧钢板机加工而成,与立柱卡口连接无螺丝穿孔,层板可任意调节高度,层板双侧设有一体式150度斜边防护栏,防止器皿及药品滑落。 | 1 | 组 |
| 33 | 试剂架 | 规格尺寸：4500*250*415mm（±5mm） ▲1、试剂架抽样检验报告符合GB24820-2009实验室家具通用技术条件,立柱采用1.2mm优质铝合金金属材料,立柱两侧活动挂板式，双侧无外露挂件冲孔，表层整体酸洗磷化环氧树脂粉末静电喷涂,防腐处理,强吸附、抗酸碱，铝合金型材具有较强耐蚀性72小时达到10级。（提供具备相关资质的检测机构出具的检测报告复印件） 2、层板：采用1.0m优质冷轧钢板机加工而成,与立柱卡口连接无螺丝穿孔,层板可任意调节高度，层板双侧设有一体式150度斜边防护栏,防止器皿及药品滑落。 | 3 | 组 |
| 34 | 试剂架 | 规格尺寸：2000*250*415mm（±5mm） ▲1、试剂架抽样检验报告符合GB24820-2009实验室家具通用技术条件,立柱采用1.2mm优质铝合金金属材料,立柱两侧活动挂板式，双侧无外露挂件冲孔，表层整体酸洗磷化环氧树脂粉末静电喷涂,防腐处理,强吸附、抗酸碱，铝合金型材具有较强耐蚀性72小时达到10级。（提供具备相关资质的检测机构出具的检测报告复印件） 2、层板：采用1.0m优质冷轧钢板机加工而成,与立柱卡口连接无螺丝穿孔,层板可任意调节高度，层板双侧设有一体式150度斜边防护栏,防止器皿及药品滑落。 | 22 | 组 |
| 35 | 试剂架 | 规格尺寸：4300**250*500mm（±5mm） ▲1、试剂架抽样检验报告符合GB24820-2009实验室家具通用技术条件,立柱采用1.2mm优质铝合金金属材料,立柱两侧活动挂板式，双侧无外露挂件冲孔，表层整体酸洗磷化环氧树脂粉末静电喷涂,防腐处理,强吸附、抗酸碱，铝合金型材具有较强耐蚀性72小时达到10级。（提供具备相关资质的检测机构出具的检测报告复印件） 2、层板：采用1.0m优质冷轧钢板机加工而成,与立柱卡口连接无螺丝穿孔,层板可任意调节高度，层板双侧设有一体式150度斜边防护栏,防止器皿及药品滑落。 | 1 | 组 |
| 36 | 通风试剂柜 | 规格尺寸：900*450*1800mm（±5mm） ▲1、材质：下柜体全部采用采用mm厚PP板材，符合建筑装饰装修材料挥发性有机物释放总挥发性有机物释放≤0.22mg/(m2.h)，甲醛释放≤0.025mg/(m2.h)，同色同质焊条熔焊修饰处理，表面无锐角。整体具有抗强酸、耐化学药品、耐腐蚀、耐磨抗冲击等特点。（提供具备相关资质的检测机构出具的检测报告复印件） 2、柜体：四角设计“方管结构”及“T”型结构，可获得很好的承重能力。 3、门柜：采用8mm厚的PP板材。 4、把手和铰链：采用PP射出成型，不易腐蚀 | 10 | 个 |
| 37 | 试剂柜 | 规格尺寸：5000*250*(700+600)mm（±5mm） ▲1、高柜抽样检验报告符合GB24820-2009实验室家具通用技术条件,检验项目及要求:外观要求:金属件焊接波纹均匀,无脱焊、虚焊、焊穿、错位;无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅等现象;冲压件无脱层、无毛刺刀口尖锐的棱角和端头、无裂缝现象；冲击强度:冲击强度3.92J条件下无剥落、裂纹、皱纹现象；附着力要求:附着力要求≤1级。（提供具备相关资质的检测机构出具的检测报告复印件） ▲2、柜体:主体采用1.0m优质高强度镀锌钢板机加工而成中性盐雾试验≥72小时达到10级,表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂,防腐处理,强吸附、抗酸碱,钢板内部加钢衬,提高整体承重性及抗冲击能力。（提供具备相关资质的检测机构出具的检测报告复印件） 3、面板:主体采用1.0mm优质冷轧钢板机加工而成,其余材质同柜体,内侧设有防撞橡胶垫,对抽屉、门板闭合起减震作用。 4、层板:与柜体同等材质,箱体内设有托架,位置任意可调。 5、合页：采用优质不锈钢防腐合页，子页片可绕中轴360°旋转，闭合效果门框和门扇缝隙大小合理，不破坏整体美观效果，安装快捷、抗腐蚀中性盐雾试验≥72小时达到10级。 6、钢制调整脚：高强度钢制尼龙可调整脚，可自由调整高低。 | 1 | 个 |
| 38 | 通风柜 | 规格尺寸：1500*700*2350mm（±5mm） ▲1、材质：上下柜体全部采用采用8mm厚PP板材，同色同质焊条熔焊修饰处理，表面无锐角。整体具有抗强酸、耐化学药品、耐腐蚀、耐磨抗冲击等特点。 2、下柜体：四角设计“方管结构”及“T”型结构，可获得很好的承重能力。 3、内衬：采用8mm厚PP板材，内部三段式排风设计，对在不同实验时产生的比重不同有害气体时，确保有害气体完全排放。安装尺寸科学合理，无气流死角，获取最大的废气捕捉性能。 4、集气罩：通风柜采用顶罩式抽气设计，依现场需求8-12英寸排风口，用PP耐酸碱材质，具备汇流槽收集凝结水功能。确保风管、风阀和集气罩产生的凝结水下滴，影响实验效果。 5、视窗：为PP框架镶嵌5mm钢化玻璃平衡式升降，其配重可停留在任何位置，设计人性化，视窗把手：采用特制PP材料，经人体工学设计，外观优美，使用方便。 6、照明：配30W防爆防腐照明灯组，采用防水、防尘、抗冲击三防带罩日光灯，不与实验气体直接接触，易更换，台面照明度大于400LUX。 7、插座：采用防尘、防溅带有自动闭合功能防护盖的安全插座。 8、把手和铰链：采用PP射出成型，不易腐蚀 9、水槽：采用实验室专用PP通用小水槽。单口水龙头：隔栅型铜质一体成型实验室专用，表面经环氧树脂粉沫喷涂处理，鹅颈360度可调、瓷阀芯，可拆卸清洗阻塞。 ▲10、台面：采用15mm厚陶瓷台面防腐蚀耐高温。 ▲投标时提供制造厂商出具的售后服务承诺函、参数确认函、具备相关资质的检测机构出具的通风柜检测报告复印件（加盖制造商公章） | 4 | 个 |
| 39 | 通风柜 | 规格尺寸：1200*850*1500mm（±5mm） ▲1、材质：上柜体全部采用采用8mm厚PP板材，同色同质焊条熔焊修饰处理，表面无锐角。整体具有抗强酸、耐化学药品、耐腐蚀、耐磨抗冲击等特点。 2、下柜体：四角设计“方管结构”及“T”型结构，可获得很好的承重能力。 3、内衬：采用8mm厚PP板材，内部三段式排风设计，对在不同实验时产生的比重不同有害气体时，确保有害气体完全排放。安装尺寸科学合理，无气流死角，获取最大的废气捕捉性能。 4、集气罩：通风柜采用顶罩式抽气设计，依现场需求8-12英寸排风口，用PP耐酸碱材质，具备汇流槽收集凝结水功能。确保风管、风阀和集气罩产生的凝结水下滴，影响实验效果。 5、视窗：为PP框架镶嵌5mm钢化玻璃平衡式升降，其配重可停留在任何位置，设计人性化，视窗把手：采用特制PP材料，经人体工学设计，外观优美，使用方便。 6、照明：配30W防爆防腐照明灯组，采用防水、防尘、抗冲击三防带罩日光灯，不与实验气体直接接触，易更换，台面照明度大于400LUX。 7、插座：采用防尘、防溅带有自动闭合功能防护盖的安全插座。 ▲投标时提供制造厂商出具的售后服务承诺函、参数确认函、具备相关资质的检测机构出具的检测报告复印件（加盖制造商公章） | 48 | 个 |
| 40 | 落地通风柜 | 规格尺寸：1800*800*2350mm（±5mm） ▲1、材质：上柜体全部采用采用8mm厚PP板材，同色同质焊条熔焊修饰处理，表面无锐角。整体具有抗强酸、耐化学药品、耐腐蚀、耐磨抗冲击等特点。 2、下柜体：四角设计“方管结构”及“T”型结构，可获得很好的承重能力。 3、内衬：采用8mm厚PP板材，内部三段式排风设计，对在不同实验时产生的比重不同有害气体时，确保有害气体完全排放。安装尺寸科学合理，无气流死角，获取最大的废气捕捉性能。 4、集气罩：通风柜采用顶罩式抽气设计，依现场需求8-12英寸排风口，用PP耐酸碱材质，具备汇流槽收集凝结水功能。确保风管、风阀和集气罩产生的凝结水下滴，影响实验效果。 5、视窗：为PP框架镶嵌5mm钢化玻璃平衡式升降，其配重可停留在任何位置，设计人性化，视窗把手：采用特制PP材料，经人体工学设计，外观优美，使用方便。 6、照明：配30W防爆防腐照明灯组，采用防水、防尘、抗冲击三防带罩日光灯，不与实验气体直接接触，易更换，台面照明度大于400LUX。 7、插座：采用防尘、防溅带有自动闭合功能防护盖的安全插座。 ▲投标时提供制造厂商出具的售后服务承诺函、参数确认函、具备相关资质的检测机构出具的检测报告复印件（加盖制造商公章） | 15 | 个 |
| 41 | 药品柜 | 规格尺寸：900*470*1800mm（±5mm） ▲1、材质：下柜体全部采用采用8mm厚PP板材，符合建筑装饰装修材料挥发性有机物释放总挥发性有机物释放≤0.22mg/(m2.h)，甲醛释放≤0.025mg/(m2.h)，同色同质焊条熔焊修饰处理，表面无锐角。整体具有抗强酸、耐化学药品、耐腐蚀、耐磨抗冲击等特点。（提供具备相关资质的检测机构出具的检测报告复印件） 2、柜体：四角设计“方管结构”及“T”型结构，可获得很好的承重能力。 3、门柜：采用8mm厚的PP板材。 4、把手和铰链：采用PP射出成型，不易腐蚀 | 12 | 个 |
| 42 | 药品柜 | 规格尺寸：900*750*1800mm（±5mm） ▲1、材质：下柜体全部采用采用8mm厚PP板材，符合建筑装饰装修材料挥发性有机物释放总挥发性有机物释放≤0.22mg/(m2.h)，甲醛释放≤0.025mg/(m2.h)，同色同质焊条熔焊修饰处理，表面无锐角。整体具有抗强酸、耐化学药品、耐腐蚀、耐磨抗冲击等特点。（提供具备相关资质的检测机构出具的检测报告复印件） 2、柜体：四角设计“方管结构”及“T”型结构，可获得很好的承重能力。 3、门柜：采用8mm厚的PP板材。 4、把手和铰链：采用PP射出成型，不易腐蚀。 | 6 | 个 |
| 43 | 仪器柜 | 规格尺寸：910*500*2000mm（±5mm） 1、高柜抽样检验报告符合GB24820-2009实验室家具通用技术条件,检验项目及要求:外观要求:金属件焊接波纹均匀,无脱焊、虚焊、焊穿、错位;无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅等现象;冲压件无脱层、无毛刺刀口尖锐的棱角和端头、无裂缝现象；冲击强度:冲击强度3.92J条件下无剥落、裂纹、皱纹现象；附着力要求:附着力要求≤1级。 ▲2、柜体:主体采用1.0m优质高强度镀锌钢板机加工而成中性盐雾试验≥72小时达到10级,表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂,防腐处理,强吸附、抗酸碱,钢板内部加钢衬,提高整体承重性及抗冲击能力。（提供具备相关资质的检测机构出具的检测报告复印件） 3、面板:主体采用1.0mm优质冷轧钢板机加工而成,其余材质同柜体,内侧设有防撞橡胶垫,对抽屉、门板闭合起减震作用。 4、层板:与柜体同等材质,箱体内设有托架,位置任意可调。 ▲5、合页：采用优质不锈钢防腐合页，子页片可绕中轴360°旋转，闭合效果门框和门扇缝隙大小合理，不破坏整体美观效果，安装快捷、抗腐蚀中性盐雾试验≥72小时达到10级。（提供具备相关资质的检测机构出具的检测报告复印件） 6、钢制调整脚：高强度钢制尼龙可调整脚，可自由调整高低。 | 12 | 个 |
| 44 | 滴水架 | 规格尺寸：400*100*550mm（±5mm） 1、材质：高密度PP； 2、外观：滴水架成型完整，无缩痕、缺角和不平整现象； 3、色泽一致，无回料斑等影响美观的缺陷； 4、类型：单面；底部托盘中间设有排水孔； 5、可拆卸式滴水棒，滴水棒30根，有三种不同功能及长度的滴水棒，方便不同规格的器皿挂放； 6、壁挂式 | 24 | 个 |
| 45 | 电源插座 | 1、实验室专用118型多功能六孔插座220V、10A， 2、安装台面上与试剂架立柱两侧， ▲3、多功能3C认证插座电源配有防溅水灰尘保护罩。 | 340 | 个 |
| 46 | 电源插座 | 10孔，220V10A普通电源插座为保证安全具垂直燃烧性能规定的V-0级要求。提供具备相关资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章 | 280 | 个 |
| 47 | 电源插座 | 10孔，380V三相电专用插座 | 1 | 个 |
| 48 | 化学品安全柜 | 规格尺寸：1090*860*1650mm（±5mm） 1、柜体6面双层防火钢板构造，两层钢板之间相隔有38mm的绝缘层； 2、厚度≥1.0mm优质钢板经过点焊接，使用寿命更长，防火性更好； 3、门板采用Φ6mm无缝式钢琴铰链，轻松启闭180度，铰链上下4mm凸头以便遮挡上下门缝，增加密封度； 4、底部50mm高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢； 5、专业规范的警示标签，标有两种语言的高可见度标签，耐腐蚀。标签反光，在火灾情况下具有高可见性。 6、装设有防闭火装置的双透气孔，预防火灾隐患； 7、内置两块独有的防溢漏式层板，漏液槽宽30深30mm，可引导意外飞溅或倾倒流出的液体流向柜体底部的防漏液槽内； 8、焊接厚度≥1.5mm层板升降条，挂钩和层板紧密配合，可防止在运输及搬运过程中层板脱落，挂钩间距65mm，层板可每隔65mm间距自由调节高度，增加空间使用率； 9、柜子内外都喷涂有环氧树脂静电亮光塑粉，保持高光洁度，最大限度降低腐蚀和湿气影响； 10、严格按照OSHA规范，柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线； 11、柜门配机械锁+丢电子密码锁,提高化学物品管理的安全性和规范性。" | 3 | 个 |
| 49 | 系统集成费 | 含货物搬运、设备组装、安装调试、相关线路铺设、管道安装等 | 1 | 项 |
| 50 | 黑板 | 1、规格：4000mm*1000mm（±5mm） 2、材质：烤漆绿板+蜂窝纸+镀锌板底+铝合金边框 | 6 | 块 |
| 51 | 讲台 | 1、规格：w1800*d600*h760mm；（±5mm） 2、结构：全木结构； 3、材质：面板采用25mm厚优质E1级生态板、台身采用16mm厚优质E1级生态板，其截面PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好，外型美观，经久耐用。 4、脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，可有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 | 10 | 张 |
| 52 | 教师办公椅 | 1、面料材质：网布； 2、固定扶手、不带搁脚； 3、靠背最大角度：155~120度(含)； 4、可旋转、符合人体工学； 5、气压升降。 | 10 | 张 |
| 53 | 实验室方凳 | 规格尺寸：340*240*440mm（±5mm） 1、采用20*40-1.0mm方管焊接而成。 2、符合实验室级金属柜耐化学试剂39种以上检验达到0级。 ▲3、喷涂粉沫符合室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量标准。（提供具备相关资质的检测机构出具的检测报告复印件） | 600 | 张 |
| 54 | 激光超短焦投影机 | ▲1、亮度≥4500流明；分辨率：1920×1080；对比度：≥500000:1（提供具备相关资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。 2、投影技术：DLP+全激光固态光源技术（ALPD）；激光安全等级为class1；DMD尺寸≥0.65英寸。 3、整机功率≤340W（节能待机模式＜0.5W），光源寿命≥25000小时。 4、投影距离：投影100英寸画面；投射距离≤50cm。 5、镜头：固定焦距（投射比≤0.233：1）。 6、镜头设计：镜头居中；360度自有角度安装使用；自动吊装功能:投影机采用吊装方式安装时，画面能够自动翻转。 ▲7、噪音水平：≤28dB（标准工作模式，提供具备相关资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）； 8、菜单、操作面板、接口端面板、遥控器均为全中文标注，18种语言菜单。 9、色域：达到BT.709标准，色域面积比值＞110%（（提供具备相关资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。 ▲10、电源系统达到国标IP6X级密闭要求（无过滤网）；整机全密闭达到国标IP5X级防尘要求（提供具备相关资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。 11、终端接口：VGA×2；视频×1；S-视频×1；HDMI×2；RS232×1；RJ-45网络接口×1；音频×1；麦克风×1；USB×1。 提供产品彩页、CCC证书、节能、环保证书。 ▲提供制造商出具的售后服务承诺函、参数确认函。 | 18 | 台 |
| 55 | 智慧白板 | 一、整体设计要求： 智慧白板组合包含书写板模块、白板一体机模块，可以结合投影机可以实现电子白板触摸和书写功能，左右两侧是两块书写板模块可以实现水性笔书写。左侧和右侧两个功能模块拼接式设计。拼接式设计要求两个功能模块外观风格一致，高度一致，边框拼缝≤2mm。 二、白板一体机模块 ▲1.白板一体机模块设计要求：整机采用一体化壁挂式安装，包含红外电子白板、智能中控、电脑主机、功放、音箱、高拍仪/展台等功能模块，集成在整个框架内；无外露连接线，非单侧或双侧箱体连接式结构，整机安装无需白板触摸线、展台数据线、中控等布线施工；一体化的设计使得各模块间有更好的兼容性。 2.产品尺寸：尺寸＞104英寸,屏幕比例：16:9。 3.板体材质：面板采用纳米烤漆涂层钢板(厚度≥0.3mm)，铝蜂窝芯，背板采用镀锌金属板(厚度≥0.3mm)，边框采用铝合金材料，坚固耐用，不易变形。 4.两侧内置音箱：功率≥30W，音色清晰，支持扩充无线扩音模块。 5.高拍仪设计：嵌入于白板一体机内，直立折叠式设计展开角度≤90°，高拍仪LED灯光支持触摸开关控制。高拍仪托盘牢固、防抖设计；收起后无接口接线外露。 ▲6.刷卡解锁功能：支持刷卡开机、启动内置系统，不限制读取次数；支持刷卡解锁中控的锁定功能，在中控按键面板、高拍仪和触摸被锁定的状态下，刷卡可恢复正常工作状态，节省了重启各种设备的时间；后台管理支持增加识别其他IC卡。 7.前置中控面板设计：具备13个物理按键，音量-、静音、音量+、播放、停止、锁定、投影开关、电脑开关、展台信号、内置电脑、安卓、信号源、一键开关机。播放和停止按键，支持一键播放和停止视频。锁定后按键面板、高拍仪和触摸无法操作，安卓按键为今后扩展安卓系统预留。 三、书写板模块 1.单侧可书写区域尺寸≥95英寸，书写板区域采用整块式设计，不能分块拼接或推拉。 2.书写板面板材料采用高光钢板，板芯采用铝蜂窝芯设计，坚固耐用，水性笔书写。 四、红外白板模块 1.触摸技术：红外线感应技术。 ▲2.板面快捷键：双边各不少于18个物理快捷功能键，配彩色图片，有中文、英文标识，支持每一个快捷键自定义，快捷键功能直观，方便老师使用。 3.PPT翻页控制：支持触摸物理快捷键启动白板软件、对PPT演示文档进行上下翻页控制。 4.抗光干扰性要求：9万照度下可正常工作。 5.触摸及书写特性：支持10点触控技术，10笔同时画线；支持HID免驱，投影机光线被遮挡不影响连续书写；个别红外灯管烧坏也不会影响使用，固件升级方便，智能电源为发光二极管，节省电力，延长板寿命。当板在教学过程中不被使用时，发光二极管的光会自动减少发射红外线。（提供具备相关资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。 五、OPS电脑模块 1.插拔式OPS微型PC设计，CPU：I5；硬盘：256GSSD；内存：8GBDDR4；开放式可插接INTEL规范接口（OPS接口），双面小计80针。（需提供权威检测报告）；2.支持WIFI无线网络，带双天线，带RJ45接口100M/1000Mbs。 六、高拍仪模块 1.镜头：定焦镜头。 2.传感器:CMOS800W。 3.像素：≥800万像素。 4.辅助灯光：LED灯（共10灯），带灯光触摸开关控制。 5.软件功能：支持用白板软件对高拍仪画面进行截图、动态批注、缩放、旋转、冻结、全屏、感应拍照、间隔拍照、录制、插入白板页面等功能，实现任意纸质文件展示、视频输入批注和讲解，在白板页面可同时连接及打开多个高拍仪或摄像头。（提供具备相关资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） ▲产品通过强制性产品认证（即CCC认证）。产品具有平均无故障时间（MTBF）100000小时的检测证书及报告。 ▲提供制造商出具的售后服务承诺函、技术参数确认函。 | 18 | 块 |
| 56 | 配套教学软件及资源 | 1、一键切换，保留操作背景：可以一键切换书写和鼠标的两种状态，切换为书写状态时，保留用户原来操作的背景，教师可快速对当前页面进行批注。 2、页面扩展和漫游功能：白板软件支持至少以下各种手势识别功能，包括手指左右滑动可以翻页、手指拖拽页面可实现页面扩展和漫游，手指变手掌可以擦除、两指手势可以对绘制的几何图形进行放大、缩小和旋转，手指甩动可以甩出图片等。 3、边写边擦：在白板软件页面上，可同时用一只手书写，另一只手握拳擦除。 4、书写标注功能：提供至少包括普通笔、工具笔、荧光笔、强调笔、毛笔、排笔、钢笔、纹理笔、竹笔在内10种笔。 ▲5、保存批注到OFFICE：打开Word、PPT、Excel等office软件后，可直接用白板软件对这些office文件进行书写、批注等操作。(需提供具备相关资质的检测机构出具的检测报告) 6、页面功能：支持删除单页面和所选页面；支持浏览页面、调整页面顺序；将操作过的页面自动保存，可随时调看之前操作的任何页面，并能再次修改； | 18 | 套 |
| 57 | 短焦投影专用吊架 | 1、产品长度在可调范围内可根据要求自由调节； 2、可调节角度：纵向倾斜度、水平转角、横向摆角度±5°(3个方向)； 3、可调节范围：匹配投影机与电子白板。 | 18 | 个 |
| 58 | 无线扩音模块 | 1.频率范围：2408～2480MHz；自动扫描、配对、锁定，具备近距离优先连接机制，可选配使用红外对频。 2.无线咪提供开关机提示音；内置自动限幅功能。 3.内置均衡器功能，使其音色更出色，听感更舒适，中频穿透力更强。 4.具有一键静音，一键黑屏的功能，具有省电功能；强光、复杂电网不会造成产品出现噪声与误开机。 5.发射器外置功能：远距离电子激光教鞭； 6、含头戴式话筒 | 18 | 套 |
| 59 | 罗马杆（铝合金）单轨 | 1、28型铝合金电泳罗马杆，壁厚＞1.4mm,杆直径26MM（±5mm）； 2、安装码：铁开口单座码； 3、28圆固定环； 4、颜色：按要求颜色提供。 | 100 | 米 |
| 60 | 窗帘布料 | 1、环保遮光布； 2、80%亚麻纤维，20%涤纶； 3、门幅：280CM，米克重750克； 4、遮光率：一级；无涂层；紫外线遮挡率：95%-99%； 5、可水洗、抗霉菌 6、防火标准：GB5455-2014国标B1级，要求纱线使用永久性阻燃材料。 | 200 | 米 |

第4包：

1.采购内容

| 标包号：4 |
| --- |
| 序号 | 采购品目名称 | 数量 | 单位 |  |
| 1 | 望远镜与显微镜组装实验仪 | 4 | 台 |  |
| 2 | 霍尔效应测试仪 | 4 | 台 |  |
| 3 | 分光计实验仪 | 16 | 台 |  |
| 4 | 双臂电桥测低电阻 | 3 | 台 |  |
| 5 | 磁场描绘实验仪 | 3 | 台 |  |
| 6 | 多功能试样表面处理机 | 1 | 台 |  |
| 7 | 5升双行星混合机 | 1 | 台 |  |
| 8 | 数字双踪示波器 | 1 | 台 |  |
| 9 | DDS信号源 | 1 | 台 |  |
| 10 | 交直流电流表 | 1 | 台 |  |
| 11 | 交直流电压表 | 1 | 台 |  |
| 12 | 数字检流计 | 1 | 台 |  |
| 13 | 直流检流计 | 2 | 台 |  |
| 14 | 单臂电桥 | 2 | 台 |  |
| 15 | 双臂电桥 | 2 | 台 |  |
| 16 | 直流电位差计 | 2 | 台 |  |
| 17 | 十进电容箱 | 1 | 台 |  |
| 18 | 十进电感箱 | 1 | 台 |  |
| 19 | DDS信号源 | 2 | 台 |  |
| 20 | 直流稳压稳流电源 | 2 | 台 |  |
| 21 | 低频信号源 | 1 | 台 |  |
| 22 | 力学摆综合实验仪 | 1 | 台 |  |
| 23 | 弦振动研究实验仪（弦音实验仪） | 1 | 台 |  |
| 24 | 液体基本力学性能测量实验仪 | 1 | 台 |  |
| 25 | 简谐振动与弹簧劲度系数实验仪（新型焦利秤实验仪） | 1 | 台 |  |
| 26 | 声速测定仪 | 1 | 台 |  |
| 27 | 落球法粘滞系数测定仪 | 1 | 台 |  |
| 28 | 自由落体实验仪 | 1 | 台 |  |
| 29 | 温度传感器特性测定仪 | 1 | 台 |  |
| 30 | 金属比热容测定仪 | 1 | 台 |  |
| 31 | 金属线膨胀系数测定仪 | 1 | 台 |  |
| 32 | 金属电阻温度系数实验仪 | 1 | 台 |  |
| 33 | 液体比热容测定仪 | 1 | 台 |  |
| 34 | 熔解热测定仪 | 1 | 台 |  |
| 35 | 热功当量实验仪 | 1 | 台 |  |
| 36 | 交直流电路与电桥综合实验仪 | 1 | 台 |  |
| 37 | 数字万用表原理与改装实验仪 | 1 | 台 |  |
| 38 | 霍尔效应实验仪 | 1 | 台 |  |
| 39 | 磁滞回线综合实验仪 | 1 | 台 |  |
| 40 | 非平衡电桥原理与设计实验仪 | 1 | 台 |  |
| 41 | 新型十一线电位差计实验仪 | 1 | 台 |  |
| 42 | 静电场描绘仪 | 1 | 台 |  |
| 43 | 亥姆霍兹线圈磁场实验仪 | 1 | 台 |  |
| 44 | 音频信号光纤传输实验仪 | 1 | 台 |  |
| 45 | 光敏传感器特性测量实验仪 | 1 | 台 |  |
| 46 | 几何光学综合实验仪 | 1 | 台 |  |
| 47 | 双棱镜干涉实验仪（光干涉实验仪） | 1 | 台 |  |
| 48 | 波动光学综合实验仪 | 1 | 台 |  |
| 49 | 读数显微镜 | 1 | 台 |  |

## 2.技术参数清单及指标要求

| 序号 | 采购品目名称 | 参考规格和配置技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 望远镜与显微镜组装实验仪 | 光具座： 104mm铝合金导轨，喷涂黑色亚光防反光漆； 马鞍座： 铝合金结构，7只，喷涂黑色亚光防反光漆； ▲3.光源： MX系列，白色LED光源，灯头直径28mm，光强可调； 4.凸透镜： 2个，Ø38，焦距分别为100和150mm； 5.凹透镜： 1个，Ø38，焦距为-50mm； 6.物屏：80mm×110mm，透明材质，含有X轴Y轴分化板和可视目标图案，Y轴范围0 – 10mm，最小刻度0.1mm； ▲7.目镜：金属镜筒，长度65mm，焦距50mm，含有X轴/Y轴分化板； 8.实验内容： 测量三种不同透镜的焦距； 组合安装伽利略和开普勒两种结构的望远镜，熟悉望远镜的基本原理，计算视场放大率； 组合安装内调焦望远镜，熟悉望远镜的内调焦原理； 组合安装显微镜，熟悉显微镜的基本原理，计算视场放大率； 提供针对本项目的厂家产品参数确认函、彩页及厂家售后服务函并加盖厂家公章。 | 4 | 台 |
| 2 | 霍尔效应测试仪 | 主要技术参数： 1.霍尔元件：横向四端元件； ▲2.磁感应强度：＞300mT（1A）； 3.二维移动尺：60×30mm； 4.换向开关：3个； 5.励磁电流：0～1000mA，3位半数显，显示精度1mA； 6.工作电流：0～10.00mA，3位半数字表显示,显示精度0.01mA； 7.霍尔电压测量表：量程199.9mV，分辨率0.1mV。 提供针对本项目的厂家产品参数确认函、彩页及厂家售后服务函并加盖厂家公章。 | 4 | 台 |
| 3 | 分光计实验仪 | 1.望远镜的物镜焦距：170mm； 2.望远镜的物镜孔径：φ22mm； 3.平行光管可调狭缝：0-2mm； 4.刻度盘：φ175mm； ▲5.刻度范围：0-360°,最小分度:1°； 6.游盘刻度：30′,游标精度：1′； 7.变压器：6.3V，3W； 8.平行平面镜：带座； 9.等边三棱镜：60°±1′； 10.全息光栅：300L/nim； 11.汞灯：20W，3孔通光； 12.磁性挡光片，升降调节； 13.手持照明放大镜，含可升降光源座和光源。 提供针对本项目的厂家产品参数确认函、彩页及厂家售后服务函并加盖厂家公章 | 16 | 台 |
| 4 | 双臂电桥测低电阻 | 1.四端金属电阻： 2.测试样品：铜、铁、铝棒； 3.样品长度：可调； 4.直流双臂电桥：0.0001～11.00Ω； 5.直流稳压电源：DC1.3V～6V，3A。 | 3 | 台 |
| 5 | 磁场描绘实验仪 | 1、信号输出频率：1000Hz； 2、电流0～10mA连续可调，三位半数码管显示； 3、标准交流毫伏表0～19.99mV，三位半数码管显示； 4、姆霍兹线圈： 匝数500匝（单只），平均半径R=10.0cm，两个线圈之间距离可调； 5、探测线圈：匝数：N=1200匝，可旋转带角度指示。 | 3 | 台 |
| 6 | 多功能试样表面处理机 | 1、钟罩尺寸：内径Φ250mm×高度340mm； 2、玻璃处理室：内径Φ88mm×高度140mm； 3、溅射罩尺寸：内径Φ88mm×高度57mm； 4、试样台尺寸：Φ40mm（最大）； 5、金靶尺寸：Φ38mm； 6、真空度：优于2×10-3 Pa； 7、试样运动方式：平面转动、倾斜旋转、倾斜进动； 8、真空系统：分子泵、机械泵组成的高真空机组； 9、真空检测：热偶计、冷规； | 1 | 台 |
| 7 | 5升双行星混合机 | 结构形式:密闭式公自传齿轮箱； 2、转速r/min:公转：0~ 65 r/min. 自转：0~ 75 r/min.高速：0~ 1450 r/min； 3、低速轴：配聚四氟刮边刮底装置； 4、罐盖升降方式：液压升降（采用套筒式液压新型油缸）； 5、罐体定位：半圆箍型固定装置； 6、罐体锁紧：快开螺栓固定 ； 7、总功率（KW）： 3kw； 8、电源：AC：3*380V、50HZ； 9、外形尺寸：长1300宽70高1800 （mm）； 10、重量（kg）： 约650kg； 11、容积（L）：5L； 12、材质：304/Q235； 13、控温模式：罐体夹层加热丝导热油加热；夹层循环水降温； 14、真空：含旋片真空泵； 15、搅拌形式：双行星，含挂壁、刮底。 16.配件：固定滑座：3个； 移动滑座：横向位移±4mm； 凸透镜：φ40，f100； 凹透镜：φ40，f-50； 透镜夹：2个； 平面反射镜：1个； 白炽光源：12V，21W； 像屏：100×65mm； 物屏：100×65mm，透明标尺。 提供针对本项目的厂家产品参数确认函、彩页及厂家售后服务函并加盖厂家公章 | 1 | 台 |
| 8 | 数字双踪示波器 | 1.带宽100 MHz； 2.实时采样率2 GSa/S； 3.存储深度28 Mpts； 4.幅频特性和相频特性扫描，绘制波特图 7寸TFT LCD显示屏。 | 1 | 台 |
| 9 | DDS信号源 | 1.正弦波、方波、三角波、锯齿波； 2.频率0-6MHz，分辨率0.01Hz； 3.可扩展功率输出。 | 1 | 台 |
| 10 | 交直流电流表 | 1.交、直流电流测量； 2.4位半数显； 3.分四档量程0～1.9999A。 | 1 | 台 |
| 11 | 交直流电压表 | 1.交、直流电压测量； 2.4位半数显； 3.分四档量程0～19.999V。 | 1 | 台 |
| 12 | 数字检流计 | 1.3位半数显； 2.灵敏度连续可调； 3.最大1nA。 | 1 | 台 |
| 13 | 直流检流计 | 1.灵敏度：500µV/格～0.5µV/格； 2.测量范围±30μV～±30mV。 | 2 | 台 |
| 14 | 单臂电桥 | 1.精度0.1级； 2.测量范围1Ω～11.11MΩ。 | 2 | 台 |
| 15 | 双臂电桥 | 1.精度：0.2级； 2.四端式测量，测量范围10-4～11Ω。 | 2 | 台 |
| 16 | 直流电位差计 | 1.测量范围：×5：0～1.0550V； 2.×1：0～211.0mV； 3.×0.1：0～21.10mV； 4.便携式，内附检流计、电压基准； 5.测量准确度：0.05级。 | 2 | 台 |
| 17 | 十进电容箱 | 1.电容值范围：(0～10)×(0.0001+0.001+0.01+0.1)µF； 2.耐压直流100V，交流36V； 3.精度：0.5级。 | 1 | 台 |
| 18 | 十进电感箱 | 1.电感量（0～10）×10mH，共10位； 2.精度0.5级。 | 1 | 台 |
| 19 | DDS信号源 | 1.0～111111.0Ω； 2.0.5W精度： 3.0.1级。 | 2 | 台 |
| 20 | 直流稳压稳流电源 | 1.0～200mA恒流源，最大输出电压约15V； 2.正负对称直流电源：输出：±2，±4，±6，±8，±10，±12V，允许电流0.1A。 | 2 | 台 |
| 21 | 低频信号源 | 1.20～1000Hz正弦波； 2.4位频率显示。 | 1 | 台 |
| 22 | 力学摆综合实验仪 | 1.单摆：摆线最大长度：120cm，由滚轮收放，摆角最大90度； 2.配钢球和木球（或塑料球），摆球带挡光杆； 3.带摆角指示刻度盘。 4.复摆：不锈钢材质光圆摆杆，防磁，摆杆可做不同角度运动，最大可做360度圆周运动，自带挡光杆。 5.三线摆：摆长50cm可调，带圆环、圆柱和偏心环等部件。 6.扭摆：带钢丝、夹具头、圆环和圆盘。 7.双线摆：实验设计的双线摆为双自由度摆杆，既可摆动，又可扭动； 也可根据需要提供单自由度的双线摆（球状）。 8.惯性秤：含支架、弹簧片、砝码，秤台等组成，可不依赖重力而称出物体的质量（惯性质量）。 9.多功能通用微秒计：含半导体激光光电门和计时装置；具有周期、脉宽、手动计时等测量功能； 10.含有两个输入计时信号通道，一个控制输出端口，可用于控制继电器或电磁阀。 | 1 | 台 |
| 23 | 弦振动研究实验仪（弦音实验仪） | 1.提供多条不同线密度的弦线； 可改变弦长、张力、线密度及驱动频率，观察明显、稳定的驻波； 2.测试频率：50～2000Hz；最小分辨率0.01 Hz； 3.张力可调：0～500g（4.9N）； 能进行1kHz以上频率的驻波实验，声音清晰度高。 | 1 | 台 |
| 24 | 液体基本力学性能测量实验仪 | 1.高精度齿条尺上下移动，细度优于0.1mm； 高性能扩散硅电阻应变传感器:高性能扩散硅电阻应变传感器：受力量程0～10g； 灵敏度约30mV/g，自漂移≤1X10-4/min，温度系数≤2X10-4/℃。 读数显示：高性能200mV四位半数字电压表，读数稳定； 2.含铝合金吊环1个、标准固体物体2个。 玻璃器皿：直径约10cm，250mL。 砝码盘及500mg砝码7只。 | 1 | 台 |
| 25 | 简谐振动与弹簧劲度系数实验仪（新型焦利秤实验仪） | 1.焦利秤标尺551mm，分辨率0.02mm，可定制； 电子计时器：0～99.9999s，分辨率0.1ms；100～999.999s，分辨率1ms； 计次范围1～499次； 2.霍尔开关传感器使用临界距离12mm； 磁钢直径为12mm，厚度2mm； 砝码组500mg/14片，20g/1片（用于简谐振动），50g/1片； 弹簧：参考线径0.5mm，弹簧外径12mm，可定制。 | 1 | 台 |
| 26 | 声速测定仪 | 1.连续波信号发生器：频率范围：25kHz～50kHz，失真小于0.1%，频率调节分辨率：1Hz，高稳定性，适合于相位法测量； 2.周期脉冲发生器和微秒计：时差法测量时使用脉冲波，脉冲频率37kHz；微秒计：10us～100000us，分辨率1us； 发射、接收压电陶瓷换能器，工作频率：37±3kHz，连续功率5W； 数显尺测距分辨率0.01mm，长度300mm； 测试架与液槽可脱卸； 不同长度的三种固体棒和测试座。 | 1 | 台 |
| 27 | 落球法粘滞系数测定仪 | 1.采用激光光电门计时，测量时间更准确； 带光电门位置校准指示，设有启动按钮防止误测量； 2.改进落球导管设计，内孔2.9mm，落球方位可微调，使更小的钢珠也能顺利切割激光束，延长下落时间，提高测量精确度； 钢珠直径：2.8mm，2mm两种，均能有效挡光实验，可比较两种钢珠的测量区别，可自备1.6mm-2.8mm间的其他钢珠进行实验； 3.激光光电计时器量程99.9999s 分辨率0.0001s； 带校准光电门位置用的指示灯； 盛待测液体量筒规格:1000mL 高度约50cm； 4.液体粘滞系数测量误差:小于3%。 | 1 | 台 |
| 28 | 自由落体实验仪 | 1、测试架高140cm（±5mm），上端为电磁铁，下端带有减振系统； 2、LED光电门2只，标准TTL信号输出接口，光电门距离位置可调； 3、使用电磁铁控制钢珠下落，配2种不同直径的钢珠； 4、测试数据由LED数码管显示，测试时间范围0～9.9999s，分辨率0.1ms；可存储至少80个数据并带查询功能； 5、带垂直度调整功能，保障钢珠能有效挡光。 6、含真空自由落体实验装置，观测真空自由落体现象。 | 1 | 台 |
| 29 | 温度传感器特性测定仪 | 1.高精度智能化恒温控制，控温范围：室温～120℃，恒温稳定度：±0.1℃； 温度传感器：AD590、LM35、NTC热敏电阻、PTC热敏电阻、Cu50铜电阻、铜-康铜热电偶； 2.数字温度传感器，测量范围：-50～125℃，精度±0.1℃, 三位半数显； 各传感器均由金属套管封装可自由插拔，经定标后，可用于实测温度； 含2V、20V双量程数字电压表，含配套的电源和电路实验板。 | 1 | 台 |
| 30 | 金属比热容测定仪 | 1.被测样品：Ф7×30mm铜、铁、铝三种材料，置于防风罩中； 测试架的加热装置可上下升降； 2.加热温度大于150℃，带温度保护和断线保护功能； 数字毫伏表：0～20mV，分辨率0.01mV； 3.五位数字计时秒表：0～999.99S，分辨率0.01S； 隔离低电压加热，保证人身安全； 国标热电偶，带高温保护管，确保热电偶不会断裂； 4.测量准确度：优于5%。 | 1 | 台 |
| 31 | 金属线膨胀系数测定仪 | 1.加热装置：隔离电压加热，3个150W加热棒，紫铜加热管，导热性能好，外加隔热防护罩； 大理石底座，热容大，变形小，性能可靠； 2.温度控制装置：PID智能温度调节器，温度控制范围：室温～100℃，温度显示最小分辨率：0.1℃，平衡时炉内温度不均匀性＜0.5℃； 温度测量装置：热电阻Pt100； 3.千分表：伸长量测量最小分辨率：0.001mm，伸长量测量范围：0～1mm； 样品：铜、铁、铝棒三种金属样品，尺寸：Ф8×400mm。 | 1 | 台 |
| 32 | 金属电阻温度系数实验仪 | 1.温控范围：室温～120℃任意设定，三位半数显，控温精度：±0.1℃； 被测电阻：铜电阻一只，锰铜电阻一只，四线式引出，可进行两端法和 四端法测量； 2.数显电流源：0-1A可调； 测量数字电压表：200mV，三位半数显。 | 1 | 台 |
| 33 | 液体比热容测定仪 | 1.数字温度传感器：DS18b20，测温范围0～99.9℃，同时显示两路测量值； 五位计时秒表，带开始和复位功能，最小分辨率0.01S，满量程99999S， 自动量程转换； 可以设定自动采样时间间隔和采样数据个数，并自动保存数据，带数据查 看功能； 2.实验外筒：Φ300mm×190mm有机玻璃； 隔离筒：Φ28mm×48mm紫铜； 实验内筒：Φ22mm×48mm紫铜； 液体比热容测试误差≤5%。 | 1 | 台 |
| 34 | 熔解热测定仪 | 1.量热器：不锈钢外筒和内筒，透明式上盖，带手动搅拌器； 数字温度计：测量范围-55℃～+125℃，分辨率0.1℃； 保温瓶1个； 2.电子秒表：0～999.99s，分辨率0.01s； 含电子秤：1000g，0.01g。 | 1 | 台 |
| 35 | 热功当量实验仪 | 1.电流量热器：加热电阻约30欧； 直流稳压电源：DC1.24V～30V，1A； 数字电压表：测量量程199.9V，分辨率0.1V； 数字电流表：测量量程1999mA，分辨率1mA； 2.数字温度计：测量范围：-55℃～+125.0℃，分辨率：0.06℃； 单刀开关：单刀双掷1个； 电子秒表：0.01s。 | 1 | 台 |
| 36 | 交直流电路与电桥综合实验仪 | 1.桥臂电阻R1：1Ω、10Ω、100Ω、1000Ω、10kΩ、100kΩ、1MΩ； 精确度±0.1%； 桥臂电阻R2：配置一组电阻箱: 10kΩ+10×（1000+100+10+1）Ω，精确度±0.1%； 桥臂电阻R3：配置两组同步电阻箱R3a，R3b，内部安装在同一个双层转换开关上；阻值同步改变: 分别为：10×（1000+100+10+1+0.1）Ω，精确度为：±0.1%； 电容箱：0.001～1μF，最小步进0.001μF，精度2%； 电感箱：1～110mH，最小步进1mH，精度2%； 2.多功能电源：直流0～2V可调电源，正弦波50Hz～100kHz； 方波50Hz～1kHz； 频率由5位频率计显示； 3.交直流两用数字式检流计：使用数字显示电压表：量程为200mV、2V； 输入可选择交流、直流、非平衡三种模式，有灵敏度调节电位器。 | 1 | 台 |
| 37 | 数字万用表原理与改装实验仪 | 1.电阻档：200Ω，2KΩ，20KΩ，200KΩ，2MΩ； 电流档：200μA，2mA，20mA，200mA，2A； 电压档：200mV，2V，20V，200V，1000V； 2.带交直流转换电路、二极管和三极管测量电路； 含三位半数字改装表头、分压器、分流器、保护电路等部分； 直流电源：0～2V，0.2A；0～20V，20mA； 金属机箱设计，交流220V供电。 | 1 | 台 |
| 38 | 霍尔效应实验仪 | 1.励磁恒流源0～0.5A，调节细度＜1mA，稳定度＜10-5/min，3位半数显； 工作电流源0～5mA，调节细度＜10µA，稳定度＜10-5/min，3位半数显； 直流数字毫伏表：20mV，分辨率10µV；2V，分辨率1mV，3位半数显； 2.砷化镓霍尔片，霍尔灵敏度≥160mV/(mA·T)； 螺线管线圈，有效长度约182mm，等效半径约21mm； 3.螺线管移动尺装置：横向移动距离230mm。 | 1 | 台 |
| 39 | 磁滞回线综合实验仪 | 1.内置专用低阻信号源：幅度0～2Vrms连续可调；频率25～200Hz连续可调，不受市电影响，磁滞回线的图形稳定、准确； 两种经典的磁性材料：罗兰环型铁氧体、EI型硅钢片； 2.四位频率表：测量范围20～1000Hz，最小分辨率：0.01Hz； 可调标准RC元件：测量H电阻R1：0～2Ω可调，测量B电阻R2：1K～110KΩ可调，精度0.5%； 标准电容C：0.1μF、1μF、20μF，精度0.5%； 3.可用示波器直接测量出一定频率下Br、Bs、Hc等值，无需定标； 含直流磁化电源。 | 1 | 台 |
| 40 | 非平衡电桥原理与设计实验仪 | 1.桥臂电路透明式设计，有利于学生掌握原理和直观理解； 非平衡电桥：测量范围10Ω～11KΩ，最小调节量0.1Ω，精度：±1%； 高稳定电源：电压0～2V可调，数显电压值； 数字电压表：3位半数显，量程2V； 精密放大器：可调零，可调增益； 数字测温温度计：室温～99.9℃，测量精度±0.2℃，含测温传感器； 数字温度计设计：结合非平衡电桥，用NTC热敏电阻设计30～50℃的高灵敏度数字体温温度计； 2.全桥式非平衡电桥：桥臂阻抗:1000±50Ω； 数字显示电子秤：设计量程1KG，综合误差:0.05%，砝码1kg一套； 设备包括完成实验所需的所有配置，包含温度实验和电子秤实验。 | 1 | 台 |
| 41 | 新型十一线电位差计实验仪 | 1.直流稳压电源：4.5V， 三位半数显，带限流装置； 2.标准电势：1.0186V，精度±0.01%，恒温自动补偿； 3.数字式检流计：5×10-4，10-6，10-8，10-9A四档灵敏度可调； 4.电阻箱：(0～10)×(1000+100+10+1)Ω，±0.1%； 5.二个待测电动势，一号电池盒，内附分压箱。 6.十一线电位差计外壳由有机玻璃制成，内部结构直观，体积小； 每一根电阻线相当于一米，电阻值为10Ω； 十根电阻线绕在有机玻璃棒上，排列在透明机箱内，相互串联； 第十一根电阻线绕在可旋转的电阻盘上，刻度等分为100格，利用游标，可以精确1mm；串联总电阻为:110Ω。 | 1 | 台 |
| 42 | 静电场描绘仪 | 1.双层结构，同步探针，内置四种电板（同心圆、平行导线、聚焦、劈尖形，，或飞机机翼电场）频率0-6MHz，分辨率0.39Hz； 微晶导电层的均匀性，实验值误差为小于2%； 2.直流电源输出为2～13V，三位半数字电压表显示分辨率为0.01V； 采用多圈电位器调节电压，调节细度可达0.01V； 可扩展功率输出。 | 1 | 台 |
| 43 | 亥姆霍兹线圈磁场实验仪 | 1.亥姆霍兹线圈：二个线圈尺寸相同，等效半径100mm，中心间距：100mm； 单个线圈匝数：400匝； 二维可移动无磁平台，移动距离：横向±130mm，纵向±50mm。使用无磁导轨，可快速移动，无间隙、无回程差； 探测线圈：匝数1000，旋转角度360°； 频率范围：20～200Hz，频率分辨率：0.1Hz，测量误差：1%； 2.正弦波：输出电压幅度：最大20Vp-p，输出电流幅度：最大200mA； 三位半LED数显交流毫伏表：量程19.99mV，测量误差：1%。 | 1 | 台 |
| 44 | 音频信号光纤传输实验仪 | 1.音频信号发生器 调节范围50Hz-20KHz； 2.信号发生器输出幅度 0－2V； 3.含光功率计，量程0－200.0uW。 | 1 | 台 |
| 45 | 光敏传感器特性测量实验仪 | 1.电源电压：220V ± 10%;50Hz ± 5%; 功耗＜ 50W； 2.实验用直流电源：±2V, ±4V，±6V，±8V，±10V，±12V六档，输出电流全部≤0.3A，可调电源0～24V，输出电流≤1A； 3.光源：钨丝灯，照度约0～300Lx，可通过改变供电电压可连续改变； 4.三位半数字电压表：量程 200mV；2V； 20V，分辨率 0.1mV；1mV ； 10mV； 5.密闭光通路： 长约200mm。 | 1 | 台 |
| 46 | 几何光学综合实验仪 | 1.含平行白光光源灯架和电源1套，带光源盒，可切换挡光； 光具座，铝质光学导轨120cm，分度值1mm，含5个滑座； 2.凸透镜：f=50mm透镜，f=100mm透镜，f=150mm透镜各1个； 凹透镜：f=-100mm 一个，平面反射镜1个； 平面反射镜Φ36*4mm，带框； 3.含物屏、白屏、测微目镜、透镜架、测微目镜架、成品望远镜等完成实验所需的光学器件。 | 1 | 台 |
| 47 | 双棱镜干涉实验仪（光干涉实验仪） | 1.半导体激光器，中心波长：650nm，带三维调节架，对出射光进行调节； 2.半导体激光器电源：+5V； 3.光学导轨长100cm，分度值1mm，滑座5只； 4.可调狭缝：0～5mm可调，最小分辨率0.02mm，准确度0.01mm； 5.双棱镜及支架各1个；凸透镜1个，焦距f约10cm； 6.测微目镜量程0～6mm，分度值0.01mm； 7.另可选配双缝，开设双缝干涉实验；光源可另增配钠灯； 含完成实验所需的其他部件。 | 1 | 台 |
| 48 | 波动光学综合实验仪 | 1.氦氖激光器,包括支架， 2.光学导轨120cm，分度值1mm，滑座5只； 3.光学配件含凸透镜，透射光栅，起偏器、检偏器，1/2波片、1/4波片 干版架：用于固定含单缝、多缝、圆孔、矩孔、单丝、光栅的分划板； 4.横向移动测量架，精度0.01mm； 含调节板、透镜架、白屏等；可调狭缝：0-1mm，细度0.01mm； 5.光功率测试仪：6个量程，2uW-200mW，三位半数显。 | 1 | 台 |
| 49 | 读数显微镜 | 1.测量范围：纵向50毫米，最小读数值0.01毫米；测量精度≤0.02mm； 2.放大率：30X；观察方式：45°斜视； 3.目镜筒可360°旋转；可调式45°半反镜可调式； 4.镜筒部分采用最新设计，永不打滑； 5.含牛顿环、光源和升降座。 | 1 | 台 |

注：

★1、投标人必须对包内所有的采购内容进行投标报价，不允许只对包内部分内容进行投标报价。

## 2、核心产品：

## 第1包：学生桌

## 第2包：仿古款书法临摹桌凳

## 第3包：通风柜

## 第4包：分光计实验仪

★三、合同执行计划

交付期：合同签订之日起30天内

交付地点：海南师范大学

四、质量保证

投标人保证提供的货物必须为正规渠道销售的货物，为全新未使用过的，并完全符合国家、行业标准以及投标文件所响应的质量、规格和性能要求。投标人应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物质量保证期内，投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

投标人保证提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权，否则投标人须承担由此对第三方的专利、商标或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用，并按采购方要求更换或予以退货。

五、验收标准

验收标准：由采购人在指定地点对所购设备进行验收，验收标准除采购要求的货物技术参数外，可溯源到国家相关标准。

验收服务要求：对各个单项产品服务的测试以及试运行，均达到用户要求的性能和技术规格中的性能，并实现正常运行。中标人应负责在项目验收时将全部有关说明书、技术文件成品、资料成品、及安装、测试、验收报告等文档汇集成册交付用户。

六、售后服务

# 1、交货时提供产品质量合格证书。

# 2、设备供应商应对所投货物提供 3个月的包换期， 1年（验收合格之日起计）免费维修服务和终生维修、保养服务。

# 3、家具供应商应对所投货物提供 3个月的包换期， 5年（验收合格之日起计）免费维修服务和终生维修、保养服务。

# 4、供应商应开通 24小时服务热线。保证在接到故障电话后响应时间小于 2小时，如需现场解决，保证 12 小时内派出技术服务人员赶到现场。

# 5、产品或主要部件在质保期内发生二次故障而无法排除并影响用户使用时，供应商承诺免费更换产品。

# 6、免费提供现场培训及相关技术咨询。培训内容应包括技术原理、操作、日常基本维护与保养，使参加培训的人员能独立使用，同时能独立处理常见性故障。

# 7、定期到用户单位回访，及时向用户了解设备使用情况，协助用户进行设备日常维护与保养。

★七、本项目采购预算：10460396.63元（1包：3297620.63元； 2包：3571936元；3包：3107746元； 4包：483094元）（报价不得超过采购预算）

注：

1.分包报价、分包评审；投标人可对个别包或全部包进行投标。

2.“★”条款为不允许偏离的实质性要求和条件，如不满足则认定其投标无效。

3. “二、货物名称、数量、技术参数”及“六、售后服务”应在技术、商务响应表中逐条响应。

4、投标报价是包括全部货物、运输、辅助材料、安装、调试、国家有关部检测、强制性认证等费用，以及人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保期间一切费用的总报价。

## 第四章  评标办法

标包名称：

前附表

初步评审标准：

资格性审查标准

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 具有独立承担民事责任的能力。 | 具有独立承担民事责任的能力。（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 | 提供缴纳2021年任意一个月的税收、社保记录凭证以及本项目投标被授权人2021年任意一个月在投标供应商处缴纳的社保证明。（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 | 提供2021年任意一个月的企业财务报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表。提供的资料须加盖公章。（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 | 提供无重大违法记录声明函，加盖公章。（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 投标人无不良信用记录。 | 投标人无不良信用记录。（详见投标人须知1.3.1.2） |
| 参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录。 | 提供无环保类行政处罚记录声明函，加盖公章。（详见投标人须知1.3.1.2） |
| 不接受进口产品投标。 | 不接受进口产品投标。 |
| 不接受联合体投标。 | 不接受联合体投标。 |
| 符合法律、行政法规规定的其他条件。 | 符合法律、行政法规规定的其他条件。 |
| 国家企业信用信息公示系统 | 投标时提供“国家企业信用信息公示系统”网站（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）基础信息中的“股东及出资信息”和“主要人员信息”。（提供信息查询结果界面截图，加盖投标人公章） |

符合性审查标准

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 按照招标文件要求进行报价；投标价须是唯一的；不得超出预算或最高限价。 |
| 文件要求 | 按要求提供供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书、法定代表人资格证明书（或法定代表人授权委托书）、承诺函、售后服务承诺书、无串通投标行为的承诺函。 |
| 投标有效期 | 投标有效期须满足招标文件要求。 |
| 交付期、交付地点 | 交付期、交付地点须满足招标文件要求。 |
| 式样、签署和盖章 | 须符合招标文件的式样、签署和盖章要求且内容完整无缺漏。 |
| 无串通投标的情形 | 无串通投标的情形（详见“第二章 投标人须知中的第7.3.5条”） |
| 无认定为“投标无效”的其他情形 | 无认定为“投标无效”的其他情形。 |

详细评审标准：

### 技术评分

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要规格及技术性能 | 投标人提供的设备技术参数与招标文件中的参照技术参数进行点对点比较，技术参数全部满足采购需求（55分） 1）每项▲号重要指标的技术要求不能满足的扣3分，扣完为止； 2）其他指标中每一项不满足，扣1分，扣完为止。 | 55 |

### 商务评分

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 售后服务 | 1、评审专家根据投标文件中服务内容承诺、服务体系、响应方式、响应时间、人员分配方案等内容进行综合评定打分。优：4-5分；良：2-3分；一般或差：0-1分。 优：投标人所提供的项目服务方案，方案包含有项目售后维护、应急保障方案且描述了项目售后维护和应急保障方案的方法以及实现方式，服务承诺和保障措施考虑周全完整详细； 良：投标人所提供的项目服务方案，方案包含有项目售后维护、应急保障方案等，且描述了项目售后维护和应急保障方案的方法以及实现方式，方案可行较详细； 一般或差：投标人所提供的项目服务方案，方案包含有项目售后维护和应急保障方案，且方案可行。 2、供应商的售后服务承诺优于采购文件要求并有切实保障措施的得1分。 | 6 |
| 2 | 业绩 | 2018年至今完成的类似项目业绩（需提供合同复印件），每提供一份得2分，最高得4分。未提供不得分。 | 4 |
| 3 | 培训计划 | 评审专家根据投标人针对本项目制定的培训方案综合评定打分。优：4-5分；一般：2-3分；差：0-1分。 优：培训方案内容完整详细、思路清晰、科学合理、易于落实； 一般：培训方案内容完整但不够详细、思路比较清晰、可行性一般； 差：培训方案内容不完整或内容粗略、条理不清、可行性差。 | 5 |

### 价格评审

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价得分 | 报价得分=评标基准价/投标报价*100*报价分值权重 | 30 |

# 正文部分

# 1. 评标方法

1.1本项目采用综合评分法进行评标。

1.2评审方式：电子评审。

2. 评标方法介绍

2.1综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2.2综合评分法评标步骤：先进行资格性审查（详见“投标人须知 第六条”）和符合性审查（详见“投标人须知 第7.3条”），再对技术、商务及价格等评审因素进行综合评审。只有通过资格性检查和符合性审查的投标文件才能进入综合评审。

2.2综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会成员分别对各投标文件的各项评审因素进行评价打分，经汇总各评审因素得分（价格评分除外）后取平均值，再与价格评分相加即得综合得分。综合得分按由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。综合得分次高的投标人为第二中标候选人，以此类推。

2.3投标报价得分计算公式详见“投标人须知 第7.5.5、7.5.6条”规定。

评标参数及值表：

| 评审因素 | 技术、商务等评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- |
| 权 重 | 70% | 30% |

# 3. 评审点及标准

参见《资格性审查标准》及《符合性审查标准》中的相关要求。

# 4. 评分点及标准

参见《详细评审标准》中的相关要求。

第五章   合同文本

合同编号：

海南省政府采购项目

合   同   书

项目名称：

项目编号：

甲    方：

乙    方：

签订日期：      年    月    日

合同专用条款

（采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目（项目编号：       ）进行了采购，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。

（采购人名称）  (以下简称：甲方)和  （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

# 一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件（含澄清或者修改文件）；

2.招标文件的更正公告、变更公告；

3.乙方提交的投标文件（含澄清或者说明文件）；

4.政府采购合同条款；

5.中标通知书；

6.政府采购合同的其它附件。

# 二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

# 三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为政府采购合同货物清单(同投标文件中的开标一览表/分项报价明细表)中所列货物及相关服务。

| 序号 | 货物名称 | 品牌、规格型号 （或服务要求） | 数量/单位 | 单价 （元） | 单项总价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 价 |  |  |

# 注：此表须备注核心产品。

# 四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币(大写)   ，小写：    元。 （此合同价指验收合格并将货物送到交货地点的全部货款）

# 五、付款方式

## 所有货物到货安装、运行正常并验收合格后，甲方凭乙方发票和验收资料在30日内向乙方支付全部款项。

# 六、交付/履约时间、交付/履约地点和方式

# 交付期：签订合同之日起30日（日历日）内完成供货及安装。

# 交付地点：海南师范大学

# 交付方式：按上述交货地点现场交货。乙方负责办理运输，将货物运抵现场。有关运输的一切费用由乙方承担。所有货物运抵现扬的日期为交货日期。

# 售后服务（以中标人投标文件响应为准）

# 1、交货时提供产品质量合格证书。

# 2、设备供应商应对所投货物提供 3个月的包换期， 1年（验收合格之日起计）免费维修服务和终生维修、保养服务。

# 3、家具供应商应对所投货物提供 3个月的包换期， 5年（验收合格之日起计）免费维修服务和终生维修、保养服务。

# 4、供应商应开通 24小时服务热线。保证在接到故障电话后响应时间小于 2小时，如需现场解决，保证 12 小时内派出技术服务人员赶到现场。

# 5、产品或主要部件在质保期内发生二次故障而无法排除并影响用户使用时，供应商承诺免费更换产品。

# 6、免费提供现场培训及相关技术咨询。培训内容应包括技术原理、操作、日常基本维护与保养，使参加培训的人员能独立使用，同时能独立处理常见性故障。

# 7、定期到用户单位回访，及时向用户了解设备使用情况，协助用户进行设备日常维护与保养。

# 八、质量保证

# 乙方保证提供的设备必须为正规渠道销售的设备，为全新未使用过的，并完全符合国家、行业标准以及投标文件所响应的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

# 九、验收要求

# 1.甲方应在乙方交货之日起  10  个工作日内组织验收工作。验收时，乙方代表必须在场。甲方将对货物的质量、规格和数量进行检验，并出具验收意见。验收标准除乙方投标文件所响应的质量、规格和数量外，可溯源到国家、行业相关标准。验收后，乙方可在  5  工作日内提出书面验收异议，否则，视为同意验收意见。

# 2.甲方有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。

# 3.如设备的规格或质量、规格或性能与合同不符，或设备存在缺陷，乙方应接到甲方书面通知后  7   日内按合同确定的质量、规格或性能予以更换，由此产生的一切费用及给甲方造成的一切损失由乙方承担。同时相应延长质量保证期。

# 4.如因质量、规格或性能问题，乙方未按第3条的约定处理，甲方有权要求乙方退货，乙方必须按合同约定的货款并加算银行同期贷款利息，退款给甲方；并承担由退货给甲方造成的损失。

# 5.如因设备的质量问题发生纠纷，应由国家质检部门进行质量鉴定。如鉴定结果证明乙方所供货物存在质量问题，费用由乙方承担。否则，由甲方承担。

# 十、包装材料及运输环节

# 1.包装材料的具体要求：

# 采购产品的塑料包装材料应符合海南禁塑制品名录要求，优先使用低（无）挥发性有机物（VOCs）含量油墨印刷标识和全生物降解塑料。

# 2.运输环节的具体要求：采购产品的运输优先使用清洁能源汽车。

# 十一、违约责任

1.如甲方验收不符合产品目录或达不到国家标准，乙方无条件退货并偿付货款    15  %的违约金。

2.如乙方不能按期交货或甲方无正当理由中途退货，向对方偿付不能交货或中途退货货款每日0.5  %的违约金。

3. 如乙方交付货物使用的塑料包装材料不符合海南禁塑制品名录要求或者运输车辆达不到国家标准，乙方向甲方偿付货款 2 %的违约金。

十二、合同纠纷处理

本合同履行过程中发生的任何争议，甲乙双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 2 种方式解决：

1.将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

2. 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

# 十三、政府采购合同生效

# 本政府采购合同经甲乙双方授权代表签字盖章后生效。

# 本合同共六份：甲方四份、乙方一份、海南省政府采购中心一份。

# 十四、合同鉴证

# 集中采购机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

十五、其他

# 本合同未尽事宜，双方可以增加条款或补充协议的形式加以补充，但增加或补充协议的条款不得对招标文件和投标文件约定的内容作实质性修改。补充协议与本合同具有相同的法律效力。

附件：1.开标一览表、分项报价明细表；

2.技术、商务响应表；

3.中标通知书。

甲方（公章）:                        乙方(公章):

办公地址：                           办公地址：

法定代表人                           法定代表人

或授权代表(签字):                    或授权代表(签字):

联系人：                             联系人：

电话：                               电话：

传真:                                传真:

电子邮箱：                           电子邮箱：

开户银行：                           开户银行：

开户名称：                           开户名称：

开户账号：                           开户账号：

政府集中采购机构声明：本合同标的经政府集中采购机构依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

政府集中采购机构：海南省政府采购中心（盖章）

地  址：海口市国兴大道9号会展楼2楼

经办人：

年   月    日

# 合同通用条款

## 1．定义

本合同下列术语应解释为：

（l）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪器、备件、工具、技术及手册等有关资料。“工程”系指按合同要求进行施工。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训及其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的制造商或代理商。

（7）“现场”系指将要进行货物（含软件及相关服务）安装和调试的地点。

## 2．技术规范

提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与采购文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标/响应文件的技术、商务响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

## 3．专利权

乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

## 4．包装要求

4.1 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应采用相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

## 5．装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

（l）收货人

（2）合同号

（3）装运标志

（4）收货人代号

（5）目的地

（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号

（7）毛重／净重

（8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）

5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5.3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

## 6．交货方式

6.1 交货方式一般为下列其中一种，具体在合同专用条款中规定。

6.1.1 现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货物（含软件及相关服务）运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物（含软件及相关服务）运抵现扬的日期为交货日期。

6.1.2 工厂交货：由乙方负责办理运输和保险事宜。运输费和保险费由甲方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3 甲方自提货物（含软件及相关服务）：由甲方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2 乙方应在合同规定的交货期前30天以电报、传真或电传形式将合同号、货物（含软件及相关服务）名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥交货日期通知甲方。同时乙方应用挂号信将详细交货清单一式六份包括合同号、货物（含软件及相关服务）名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）、包装箱件数和每个包装箱的尺寸（长X宽X高）、单价、总价和备妥待交日期以及对货物（含软件及相关服务）在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知甲方。

6.3 在现场交货和工厂交货条件下，乙方装运的货物（含软件及相关服务）不应超过合同规定的数量或重量。否则，乙方应对超运部分的数量或重量而引起的一切后果负责。

## 7．装运通知

现场交货或工厂交货条件下的货物（含软件及相关服务），在乙方已通知甲方货物（含软件及相关服务）已备妥待运输后 2 4小时之内，乙方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积（立方米）、发票金额、运输工具名称及启运日期，以电报、传真或电传通知甲方，同时乙方应按产品种类做好运输包装，禁止通过产品混包进行运输。如因乙方延误将上述内容用电报、传真或电传通知甲方，由此引起的一切损失应由乙方负担。

## 8．保险

如果货物（含软件及相关服务）是按现场交货方式报价的，由乙方办理货物（含软件及相关服务）运抵现场这一段的保险，保险以人民币按照发票金额的110％投保“一切险”，保险范围包括乙方承诺装运的货物（含软件及相关服务）；如果货物（含软件及相关服务）是按工厂交货或甲方自提货物（含软件及相关服务）方式报价的，其保险由甲方办理。

## 9．付款方式

付款方式见合同专用条款。

## 10．技术资料

合同项下技术资料（除合同专用条款规定外）将以下列方式交付：

10.1 合同生效后 60天之内，乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和服务手册等交给甲方。

10.2 另外一套完整的上述资料应包装好随每批货物（含软件及相关服务）一起发运。

10.3 如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后3天内将这些资料免费交给甲方。

## 11．质量保证

11.l 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

11.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

11.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件，并无偿为甲方提供替代产品。

11.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

11.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起12个月。

## 12.检验及安装

12.1 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合经国家消防装备质量监督检验中心认证或合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验，最终检验由国家消防装备质量检测中心检测或相关机构出具的检验报告为准。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

12.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具验收意见。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，检测费用由投标人负责，除责任由保险公司或运输部门承担的之外，同时甲方有权单方终止执行合同。

12.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

12.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提乙方便。

12.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

12.6 货物（含软件及相关服务）的安装按采购文件的要求进行。

## 13．索赔

13.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

13.2 在第 11条和第 12条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第11条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

13.3 如果在甲方发出索赔通知后 3 0天内，乙方未能答复，上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第13．2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金颔。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

## 14．拖延交货

14.l 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

14.2 如果乙方毫无理由地拖延交货达1个月以上的，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约损失赔偿和／或终止合同。

14.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

## 15．违约赔偿

除第16条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每周迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务交货价的1％计收。但违约损失赔偿费的最高限额为迟交货物（含软件及相关服务）或没有提供服务的合同价的5％。一周按7天计算，不足7天按一周计算。甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

## 16．不可抗力

16.l 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

16.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

## 17．税费

17.l 中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担。

17.2 中国政府根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

17.3 在中国境外发生的与执行本合同有关的一切税费均由乙方承担。

## 18．仲裁

18.l 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国民法典”规定提交调解和仲裁。

18.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

18.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

18.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其它部分继续执行。

## 19．违约终止合同

19.l 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（l）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

19.2 在甲方根据第20条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

## 20．破产终止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同，该终止合同以不损害或影响甲方已经采取或将采取补救措施的权利。

## 21．转让与分包

21.1 未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

21.2 对投标中没有明确分包的合同，乙方应书面通知甲方本合同中将分包的全部分包合同，在原投标/响应文件中或后来发出的分包通知均不能解除乙方履行本合同的义务。

## 22．适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律进行解释。

## 23．合同生效及其它

23.1 合同在双方签字盖章后生效。

23.2 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议并经招标人鉴证，该协议将作为本合同的一个组成部分。

备注：合同通用条款与合同专用条款不一致的，以合同专用条款为准。

- 投标文件格式要求

目录

一、资格性证明材料

1.1具有独立承担民事责任的能力证明文件………………………所在页码

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明文件………所在页码

1.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录证明文件………所在页码

1.4无重大违法记录声明函…………………………………………所在页码

1.5无环保类行政处罚记录声明函…………………………………所在页码

1.6“供应商资格要求”中要求的其他相关文件………………… 所在页码

1.7资格性审查响应表………………………………………………所在页码

二、符合性证明材料及技术、商务等响应材料

2.1法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书……………所在页码

2.2自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书…………………所在页码

2.3承诺函……………………………………………………………所在页码

2.4开标一览表………………………………………………………所在页码

2.5分项报价明细表…………………………………………………所在页码

2.6符合性审查响应表………………………………………………所在页码

2.7技术、商务响应表………………………………………………所在页码

2.8技术、商务评分响应表…………………………………………所在页码

2.9售后服务承诺书…………………………………………………所在页码

三、其他投标材料

3.1中小企业声明函…………………………………………………所在页码

3.2监狱企业的证明文件……………………………………………所在页码

3.3残疾人福利性单位声明函………………………………………所在页码

3.4其他材料…………………………………………………………所在页码

注：投标人须在投标文件中正确地填写相对应的页码，不准确可能造成评标委员会无法直观定位应标内容而做出不利判断，投标人需独自承担可能产生的各种不利结果。

具备独立承担民事责任能力的证明文件

详见“第二章 投标人须知 1.3.1.1‘（1）具有独立承担民事责任的能力’”条款规定。

具有良好的商业信誉和健全的

财务会计制度证明文件

详见“第二章 投标人须知 1.3.1.1‘（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度’”条款规定。

有依法缴纳税收和社会保障资金的

良好记录证明文件

详见“第二章 投标人须知 1.3.1.1‘（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录’”条款规定。

无重大违法记录声明函

我公司                （公司名称）在参加政府采购活动前三年内没有重大违法记录。

特此声明。

公司名称（加盖公章）：

日期：

无环保类行政处罚记录声明函

我公司                （公司名称）在参加政府采购活动前三年内没有环保类行政处罚记录。

特此声明。

公司名称（加盖公章）：

## 日期：

“供应商资格要求”中要求的其他相关文件

资格性审查响应表

说明：供应商必须仔细阅读招标文件中所有资格性审查内容，对所有资格性审查条款的响应情况逐项列入下表，并对其响应情况进行说明。未列入下表的视作供应商不响应。

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 起页 | 止页 | 响应情况（＋/-/=） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| .... .... |  |  |  |  |  |  |

投标人全称（公章）：

注：1.起止页码需与投标文件的自然页码相对照；若投标文件中没有项，页码可填写0 ；不准确可能造成评委无法直观定位应标内容而做出不利判断；

2.此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。
3.“响应情况”用符号“+、=、-”分别表示优于、等于、低于（偏离）招标文件资格

性审查条款描述，必须逐项对应响应。

法定代表人资格证明书

（法定代表人参加投标的，出具此证明书）

致：海南省政府采购中心

法定代表人姓名 在我公司/单位担任 职务名称 职务，是     公司全称    的法定代表人，拟将参加你单位组织的    采购项目（项目编号:   ）第  包的投标活动并签署相关文件。

特此证明。

法定代表人：(签字或盖章)       签署日期：

公司名称：（加盖公章）

法定代表人授权委托书

（非法定代表人参加投标的，出具此授权委托书）

致：海南省政府采购中心

本授权书宣告：   投标人公司全称   之  法定代表人姓名 (职务） 合法地代表我公司，授权  被授权人姓名 （职务） 为我公司的投标代理人，该代理人有权在     采购项目（项目编号:    ）第  包的投标活动中，以我公司的名义签署投标文件、签订合同协议书等一切与此活动相关的文件，及处理投标过程中其他相关事项。

本授权书无转授权，并于签字盖章日生效，特此声明。

被授权人：(签字或盖章)            联系电话：

法定代表人：(签字或盖章)       签署日期：

单位名称：（加盖公章）

投标人自觉抵制政府采购领域

商业贿赂行为承诺书

海南省政府采购中心：

开展治理政府采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和省委、省政府的有关部署及要求，进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购中心组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购中心和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向政府采购监督管理部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人，与其它参与政府采购活动投标人保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合政府采购监督管理部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

公司名称（加盖公章）：

签署日期：

承诺函

海南省政府采购中心：

投标人名称 授权 投标人代表姓名、职务 为我方代表，参加你单位组织的

项目名称 (项目编号:     )第    包 的采购活动。我方接受招标文件及澄清、修改部分（如有）的全部条款且无任何异议，现向贵中心递交投标文件参与投标。

一、我方已按招标文件要求递交了电子投标文件，其中所有响应内容一致、真实有效，并已足额缴纳了投标保证金。

二、我方保证遵守招标文件的规定，如果本公司违反采购文件要求，我方的投标保证金可以被你单位没收。

三、我方承诺已经具备招标文件中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件。我方愿意向你单位提供任何与本采购项目招投标有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

四、如果我方中标，我方承诺在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向贵中心一次性支付中标服务费。

五、我方承诺接受招标文件中政府采购合同条款的全部条款且无任何异议。如果我方中标，我们将按招标文件的规定，保证忠实地履行双方所签订的政府采购合同，并承担政府采购合同规定的责任和义务。

六、我方承诺采购单位若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变政府采购合同其它实质性条款的前提下，按相同或更优惠的价格保证供货和服务。

七、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，接受你单位及政府采购监督管理部门对我方施以采购金额5‰以上10‰以下的违约处罚，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，提请政府有关行政部门没收违法所得；情节严重的，提请工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，提请司法部门依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）向采购单位、采购代理机构行贿或者提供其它不正当利益的；

（3）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

公司名称（加盖公章）：

签署日期：

投标人参加本项目投标无串通投标行为的承诺函

海南师范大学：

我公司承诺在参加本项目投标中，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不参加同一合同项下的政府采购活动；并承诺不违反以下情形：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

特此声明。

法定代表人或被授权人签字：

投标人公章：

年    月    日

开标一览表

项目名称：

招标编号：               包号：

单位：元

| 列名称 | 列内容 |
| --- | --- |
| 投标单位名称 |  |
| 投标报价(小写) |  |
| 投标报价(大写) |  |
| 交付期 |  |
| 投标有效期 |  |
| 交付地点 |  |
| 备注 |  |

投标单位：        （公章）

法定代表人（或授权代理人）：     （签字或盖章）

日期：

注:① 投标报价应包括招标文件所规定的招标范围的全部内容；投标总金额包括本招标书中要求的所有货物和服务的费用，包含运输、保险、税收等相关费用，招标方不再进行二次投入，请投标方注意

② 本项目投标总报价超过采购预算或最高限价的将视为无效投标。

分项报价明细表

项目名称：             招标编号：               包号：  包

单位：元

| 序号 | 品名名称 | 厂商 | 品牌规格型号 | 数量/单位 | 单价 | 单项总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ......... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总价 |  |  |

投标单位： （公章）

日期： 年 月 日

注: ①投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

②“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

③“分项报价明细表”行数可自行添加，但表式不变。

符合性审查响应表

说明：供应商必须仔细阅读招标文件中所有符合性审查内容，对所有符合性审查条款的响应情况逐项列入下表，并对其响应情况进行说明。未列入下表的视作供应商不响应。

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 起页 | 止页 | 响应情况（＋/-/=） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| .... .... |  |  |  |  |  |  |

投标人全称（公章）：

注：1.起止页码需与投标文件的自然页码相对照；若投标文件中没有项，页码可填写0 ；不准确可能造成评委无法直观定位应标内容而做出不利判断；

2.此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。
3.“响应情况”用符号“+、=、-”分别表示优于、等于、低于（偏离）招标文件符合

性审查条款描述，必须逐项对应响应。

技术、商务响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术、商务条款，对所有技术、商务条款的响应情况逐项列入下表，并对其响应情况进行说明。未列入下表的视作投标人不响应。投标人必须根据产品的实际情况如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件作无效投标文件处理。

| 序号 | 货物名称 | 招标文件技术、商务主要条款描述 | 投标人技术、商务响应情况描述 | 响应情况说明（＋/-/=） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人全称（公章）：

注：1.此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2.投标人根据系统方案添加的设备、材料等也请列出。

3.请在“投标人技术、商务响应情况描述” 中列出设备的详细技术参数情况。

4.“响应情况说明”用符号“+、=、-”分别表示优于、等于、低于（偏离）招标文件技术、商务规范主要条款描述，必须逐项对应响应。

5.招标文件要求提供的相关证明文件，须在“备注”写上与投标文件相对照的起止自然页码，并以醒目的方式标明其应标的情况证明，不准确将可能造成评委无法直观定位应标内容而做出不利判断。

技术、商务评分响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中技术、商务评分条款，对所有技术、商务评分条款的响应情况逐项列入下表，并对其响应情况进行说明。未列入下表的视作投标人不响应。投标人必须根据实际情况如实填写，评委小组如发现有虚假描述的，该投标文件作无效投标文件处理。

| 评分明细 | 投标文件页码索引 |
| --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 起页 | 止页 | 响应说明（+、=、-） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

供应商全称（公章）：

注：1.起止页码需与投标文件的自然页码相对照；若投标文件中没有项，页码可填写0 ；不准确可能造成评委无法直观定位应标内容而做出不利判断；

- 此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。
    3.“响应说明”用符号“+、=、-”分别表示优于、等于、低于（偏离）招标文件技术、商务条款描述，必须逐项对应响应。

售后服务承诺书

海南省政府采购中心：

我单位自愿参加          项目（项目编号：      ）第     包的采购活动。我单位郑重承诺，我单位对于成交的货物，除已完全响应招标文件对伴随服务和售后服务的所有要求外，还将按照以下条款提供优质和完善的售后服务：

一、拟提供售后服务的项目：

二、售后服务响应及到达现场的时间：

三、制造厂商和/或投标人在项目所在地设置的售后服务网点明细表及相关情况：

四、其他售后服务措施：

注:此格式只供参考, 可视具体情况增加内容。

公司名称（加盖公章）：

签署日期：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称）   的      （项目名称）   采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称）   ，属于  （采购文件中明确的所属行业）行业  ；制造商为  （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于                     （请填写：中型企业、小型企业、微型企业）；

2.   （标的名称）   ，属于  （采购文件中明确的所属行业）行业  ；制造商为  （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于               （请填写：中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年数据的新成立企业可不填报；

2.中型、小型、微型企业请在投标文件中附此函。

监狱企业的证明文件

注：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

（注：残疾人福利性单位请在投标文件中附此声明函。）

其他证明材料

（如有，自由格式）

技术方案

（如有，自由格式）

# Text boxes

(*此处粘贴法定代表人的身份证正反面图像或复印件)

(*此处粘贴法定代表人的身份证正反面图像或复印件)

(*此处粘贴被授权人的身份证正反面图像或复印件)