采购需求书

一、项目基本情况

1.1项目编号：ZA-CG2021-012

1.2采购计划备案文号：

1.3项目名称：省旅游学校后勤管理服务项目

1.4预算金额：384.00万元

1.5最高限价：384.00万元

1.6采购需求：本项目后勤服务主要涵盖以下内容，主要包括，物业维修服务、物业保洁服务、秩序维护服务、宿舍管理值班服务、监控值班服务、电梯养护服务、零星维修服务、报告厅会议服务、调音设备服务，耗材、配件、工具均有学校承担。（详见第三章 采购需求书）。

1.7合同履行期限：1年

1.8是否允许联合体投标：否

- 项目采购要求

## 第一章 项目概况

一 、学校简介

海南省旅游学校位于海口市美兰区桂林洋开发区兴洋大道 ，北临海口东海岸——桂林洋滨海浴场 ，东与 “桂林洋大学城” 、 “开维生态城”毗邻 。校区占地面积约 114.7 亩，总建筑面积 8.6 万平方米 ，在校生 5000 多人 。学校按教学 区、运动区 、生活区设置 。建有 2 栋教学楼 、4 栋实训楼 、4 栋学生学生宿舍楼 、一栋教 师学生宿舍楼 、 1 栋学生活动中心、 1 栋学生食堂、办公楼 、高尔 夫运动场、蓝球场和排球场等。

二 、服务需求

学校为了给广大师生提供更清洁 、优美、安全的教学、生活环境 。学校决定选择有资质、有实力、有诚信、业绩好 、拥有专业维修团队的物管企业为学校提供专业化的校园后勤管理与服务。

本项目后勤服务主要涵盖以下内容 ，主要包括 ，物业维修服务 、物业保洁 服务 、秩序维护服务、宿舍管理值班服务、监控值班服务、 电梯养护服务、零星维修服务 、报告厅会议服务、调音设备服务 ，耗材 、配件、工具均有学校承担。

- 服务内容和标准

第一节、公共秩序维护及消防管理内容和标准

## 建立并完善秩序维护服务及消防各项管理制度 ，切实维护学校与师生的人身和财产安全；大门岗秩序维护员 、校内各功能区巡逻岗。

（一）日常基础秩序维护

1.校区入口24 小时站岗值勤；

2.华晖楼一楼监控中心按照国家相关规定安排中控室岗位 ，必须 24 小时值勤；需要持消防建（构）筑物消防员证书。

3 .加强校园及所有建筑物的水电、财产的巡查、消防用水设备、生活用水设备、登记 、反馈与管理 ，对重点区域 、重点部位每 2 小时至少巡查 1 次 ，确保校园安全 ，维持校园秩序 ，维护校园稳定：

4.对进出校区车辆进行管理 ， 引导车辆有序通行、停放；

5.对进出校园人员实行登记管理 ，严格执行《校园安全管理办法》 ；

6.制定火灾、治安 、公共卫生等突发事件的应急预案 ，定期检查 、登记和反馈消防设备设施及其运

行情况 ，并及时作出整改意见；对突发事件（包括火 灾、斗殴 、抢救 、水浸 、伤病 、 台风等）事发时

及时报告学校和有关部门，并采取相应措施：

7.对突发事件有应急预案 ，完善责任制；

8.依法办事 ，文明值勤 ，严格管理 ，保障学校校财产和师生人身不受侵害，维护学校正常的工作秩序；

9.全年无责任事故和责任案件发生 ，师生有安全感 ，对校园公共秩序维护服务满意率在95%

以上。

10.负责物业档案的建立与管理工作。

11. 门卫做到严格按规定程序办理会客手续 ，不出现错办会客证或漏办会客证现象 ，服务热心、解释耐心。

12 .秩序维护员做到不脱岗 ，文明执勤 ， 引导车辆停放有序 ，加大巡查力度，不出现车辆乱停乱放的现象 。不容留与业务无关的人。

- 日常秩序巡逻

1 .科学、合理安排巡逻路线，重点、要害部位每 2 时至少巡逻一次，发现违法 、违章行为应及时制止；

2.按规定时间、路线巡回检查，多看、多听、多问 ，排除各种不安全因素；发现疑点应追查原因 ， 同时通知有关部门；

3 .巡视中发现异常情况 ，应立即通知有关部门并在现场采取必要措施 ，随时准备启动相应的应急预案；

4 .配合采购人做好重要活动的安全保卫工作 。

5.加强校园及所有建筑物的水电、财产的巡查、消防用水设备、生活用水设备 、登记 、反馈与管理，对重点区域、重点部位每 2 小时至少巡查 1 次，确保校园安全 ，维持校园秩序 ，维护校园稳定：

6 .对物业管理区域内设置的消火栓（箱）、窨井盖 、安全警示标志等涉及公共安全的设施设备进行巡查 ，发现缺失 ，损坏或不能正常使用等情况 ，应及时报告并记录。

（三）交通和车辆停放管理

1 .根据实际情况设置行车指示标志 ，规定车辆行驶路线 ，指定车辆停放区域；

2 .应对进出的各类车辆进行管理 ，维护交通秩序 ，保证车辆便于通行 、 易于停放；若对进出车辆有疑问 ，应向驾驶员敬礼后再进行询问；

3 .停车场车辆停放有序 ，场地定时清洁 ，无易燃、易爆等物品存放；防止漏油 、漏气车辆进入停车场；

4 .地面 、墙面按车辆道路行驶要求设立明显指示牌 ，照明配置齐全；

- 非机动车应定点停放。

（四）突发事件管理

(1)根据情况 ，制定突发性公共事件应急预案 ，每年根据实际情况组织1—2次应急演习；

(2)当发生突发性事件时 ，应按预定方案进行处理 ，全力配合有关部门 ，保护师生人身安全并尽量减少财产损失。

第二节、校园卫生清洁保洁内容和标准

### （一）服务内容

建立并完善校园清洁 、保洁服务管理制度；保洁服务主要包括但不限于 ，负责做好校园所有公共区域及指定领导办公室的清洁 、消毒、家具养护工作 。保洁区域主要为指定领导办公室 、高星级饭店运营与管理教学楼、酒店博览馆、旅游 服务与管理教学楼 、海南黎苗文化博览馆、旅游公共实训中心、公共教 学楼、茶 艺实训中心 、校史馆、 图书馆、心理健康中心、休闲服务教学楼、烹饪博览馆、澄晖园 、 中西餐烹饪与营养膳食教学基地、春晖园、华晖园、朝晖园、报告厅、会议室 。玻璃擦拭、绿化养护及绿植摆放、灭鼠灭蚊蝇、灭白蚁及消毒、所有公共区域卫生间清洁消毒等内容。

### （二）服务目标

1.在正常上课（上班）时间内 ，负责做好校园所有公共区域的清洁、消毒工作；

2.在节假日时间内负责做好校园所有公共区域的清洁 、消杀 、消毒工作；

3.负责教学楼 、实训楼及学生活动中心的公共区域（含洗手间）日常清洁保洁工作；

- 负责师生学生宿舍楼公共楼道 、楼梯及外围区域的清洁保洁 、灭四害工作和定期的宿舍消

毒工作。

5.楼内公共区域清洁

楼内公共区域清洁包括卫生间 、楼道走廊、 门窗、栏杆、 内墙面、墙面消防栓闸箱门电箱门 、开关、宣传栏面、灯具、电梯间内外、垃圾箱、灭火器箱及其它摆放的设施及展览品表面的擦拭和清洁 ，三米以下所有部位和设 施的保洁 ，达到干净整洁无杂物、无灰尘、无蜘蛛网、无污渍、无水渍、无锈迹有光泽；报告厅 、场所的楼内所有内容的保洁和桌椅摆放 ，座椅套的清洗（每年至少 1 次）。

6.校园园区公共区域清洁

1）学校公共区域 、学校大门口 、道路 、绿化带 、运动场（含看台 、厕所 、过道走廊）、篮球场、宣传栏、停车场（包括非机动车车棚）、公共区域的所有设施所有楼宇周边及未详列的公共区域等；学校公共区域道路 、人行道、地面广场每周清洗一次。

2）保持卫生干净整洁 ，地面无垃圾、无杂物、无杂草、设施无污渍、窗台窗纱无灰尘 、墙面无小广告 、无污渍、垃圾桶及时清理并保持内外整洁、玻璃洁净明亮 、各种金属件表面干净 ，无污渍 ，有金属光泽；废旧标语条幅及时清理；垃圾及时清理运送到校区内指定垃圾回收站点 ，垃圾点垃圾堆不得在学校过夜 ，及时监督协助处理。

7.教学公共区域清洁

主要包括教学楼 、实训室的厕所 ，走廊 、楼梯 。负责并按管理部门要求定时打扫 。做好消毒防疫工作。

清洁标准同楼内卫生清洁标准 ，保护维护好教学区域设备设施。

8.师生学生宿舍楼卫生清洁标准

1）保持学生宿舍内公共卫生干净整洁；

2）公共区域洗漱间、卫生间无积水，无垃圾；卫生间每周消除污垢一次

3）学生宿舍楼内，楼前垃圾桶保持干净，无杂物；

4）每天通风三次以上，消毒每天两次；

5）学生宿舍内公共卫生墙壁、楼梯墙壁、扶手、洗漱间池、墩布池、卫生间挡板门，每周擦拭一次；

6）维护好学生宿舍楼内设施设备，确保无损坏、丢失；

7）学生宿舍内保洁员保证一人在位，时刻维护学生宿舍内卫生；

8）学生宿舍楼内玻璃保持窗明洁净，每月擦拭一次；

9）窗台窗纱无灰尘、墙面无小广告、无污渍、垃圾桶及时清理并保持内外整洁、玻璃洁净明亮、各种金属件表面干净、无污渍，有金属光泽；

10）楼内公共区域清洁包括卫生间、楼道走廊、门窗、栏杆、内墙面墙面消防栓闸箱们电箱门、开关、宣传栏面、灯具、电梯间内外、垃圾箱、管道暖气表面、灭火器箱及其他摆放的设施及展览品表面的擦拭和清洁，三米以下所有部位和设施的保洁，达到干净整洁无杂物、无灰尘、无蜘蛛网、无污渍、无水渍、无锈迹、有光泽 。

11）各学生宿舍楼保洁人员必须定人定岗定责，早8点至晚6点至少1人以上保 持不间断服务，每人实际在岗时间不少于8小时 。

12）保洁人员实行打卡考勤，各学生宿舍楼内设置打卡机 。

9.玻璃擦拭

对校内所有玻璃 ，包括门窗玻璃、宣传栏玻璃和其他部位玻璃每年至少进行一次全面擦拭保洁。

### （三） 服务标准

表 1 ：楼内公区保洁标准

| 保洁内容 | 服务标准 |
| --- | --- |
| 地面、台阶、墙 面、门窗、窗台、玻璃、灯具及开关 、顶棚、门厅、门斗、楼梯扶手 、 栏 杆 、消防栓 、 标志 牌、宣传窗 | 1.地面、台阶无水渍、无污渍、无垃圾、无积尘，光亮 。雨天气要有 防滑、防水措施 。大理石（花岗岩） 每两个月打蜡不少于一次 ，每两个月抛光不少 于一次。地砖或水磨石地面每月刷洗不少于一次 。 2.墙面无灰尘、无乱悬挂、无乱张贴等现象；顶棚目视无灰尘、无蛛网。 3.玻璃表面无手印、无积尘、无污渍，明亮 。 4.地面每天保持干净，无脏斑、无水迹；每周擦洗一次门帘、门窗及玻璃，做到干净明亮 。 5.不锈钢表面无手印，无积尘、无污渍，光亮 。 6.垃圾桶及时清运，并保持垃圾桶周围区域干净整洁，空气流通无异味。 7.楼梯扶手、栏杆、窗台无积尘、无污渍 。 8.其他设施表面无积尘、无污渍、无损坏 。 |
| 墙壁、天花板 | 保持干净 ，无张贴广告 、无污垢 、无吊灰 、无蜘蛛网 。做到定期对墙壁、墙角的清扫。 |
| 楼道、楼梯 | 1. 保持地面、各种设施干净、整洁。 2 .扶手干净、无吊灰、无蜘蛛网、无张贴广告等。地面无污渍、无斑点、无纸屑、无烟头、无死角、无堆放杂物。 3. 垃圾每日清理 ，做到垃圾桶周边无垃圾。 |
| 开水房、盥洗室、 开水器等 | 1. 开水房、开水器的日常保洁. 2. 保洁工具与用品要统一放在指定地点。 3. 其他设施表面无积尘、无污渍、无损坏。 4. 地面及墙角无污渍、无斑点、无纸屑、无烟头 ，无死角、无堆放杂物； 5 .门、窗、天花板、灯、 吊扇干净，无污垢、无吊灰、无蜘蛛网、玻璃明亮。 6. 开水炉表面无污渍 ，无尘土 ，保持金属部分光泽和亮度； |
| 电梯 | 1.电梯轿厢内地面干净、无垃圾杂物；电梯门槽内无垃圾杂物。 2.操作板面定期消毒。 3.电梯门、厢壁、天花板、灯具及开关、监控探头无积尘、无污渍 、无粘贴物 。 4.不锈钢表面无手印、无积尘、无污渍，光亮 。 5.保证电梯内照明设备完好，工作正常 。 6.其他设施表面无积尘、无污渍、无损坏 。 7.负责电梯内地毯保洁清洗 。 |
| 报告厅、会议室 | 楼内空气流通无异味。 其他设施表面无积尘、无污渍、无损坏。 座椅（座套） 无污渍、无破损。 地面、地毯无垃圾，无口香糖污渍。 5. 每月地毯清洗一次。 |
| 领导层的 办公室 | 1.楼内。 2.镜面独立卫生间空气流通无异味 。洗手盆、台面无污点，光亮。 其他公共设施表面无积尘、无污渍。 4.办公室及独立卫生间为物业公司保洁工作的重点区域，所有物品需每日清扫及清理，报纸及时收发，并随时听后安排。 |
| 卫生间 | 1 . 保持洗手盆、墩布池无污垢； 2 . 镜面明亮、台面干净； 3 . 地面及墙角无污渍、无斑点、无纸屑、无烟头 ，无死角、无堆放杂物； 墙壁、门、窗、天花板、灯、吊扇干净，无污垢、无吊灰、无蜘蛛网 、玻璃明亮； 5.洗手池干净、保持在正常状态，无污垢，备有洗手皂； 6.便池干净，无污垢，小便池内要有清洁球和防溅垫；便池冲水器干净，无粪 便、打扫清理及时，垃圾筐每日清理，有异味及时处理，运行正常； 隔断干净，无污渍残留周边环境干净、整洁、有条理、垃圾桶加盖，地面无垃圾，每个隔间放纸篓 ，纸篓内垃圾及时清理； 消毒每周消毒一次；灭蝇、灭白蚁6月—10月每天喷洒灭蝇药；办公楼卫生间内按固定位置放置擦手纸、洗手液等。(耗材费用院方承担） 每天系统性保洁次数不低于两次，上午9点保洁一次，9点半之前打扫完毕，下午4点保洁一次，4点半之前打扫完毕；其他时间适时保持整洁卫生。 10 . 清理的卫生巾等不得冲入大便池内 ，应丢弃到垃圾房 ，并用黑色塑料 袋封口装好。 11.卫生间保洁有记录签字。 |
| 垃圾桶 | 保持垃圾桶的内外清洁，垃圾日产日清 ，轻拿轻放无损坏 ，损坏后及时更换。 |
| 塑胶地面 | 1.每天用高压式（水压式）清洗器清洗2次，对于局部油污由人工配合专业塑胶清洗剂进行清洗。 2.塑胶地面上的口香糖要用喷冰盒进行冷冻清除。 |

表 2:  校区院落保洁标准

| 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- |
| 宣传栏、室外标志牌、路灯、楼前灯 | 1.宣传栏、室外标志牌、路灯、楼前灯无灰尘、无污痕、无破损、无黏贴 。 2.路灯杆、路标、宣传栏、广告栏等设施要定期保养、清洁和维护。 3.对校园内的不按照学校要求张贴的小广告、悬挂的条幅等要及时清理，以保证校园内整洁。 |
| 路面、便道、各类广场、停车场 | 1.每天清扫，保持校园环境干净整洁，及时清理垃圾、泥土、枝叶、白色垃圾、杂草等 。 2.雨天气要及时排除积水和保障下水道的排水，对雨天造成部分地面湿滑做及时处理。 3.及时处理不确定因素和天气、季节变换造成的各种垃圾 。 4.使用市政清洗车清洗道路、广场、停车场路面；清洗频率每周一次，学校重大活动、重要节日前也要清洗一次 。 |
| 学生宿舍 垃圾桶 | 1. 生活垃圾装袋入桶，垃圾桶无异味，桶、箱外壁洁净，无明显污迹。 2.垃圾桶内垃圾不超过一半，保证桶、箱内垃圾不过夜，日产日清，及时将垃圾运送到指定地点。 3.工程垃圾不得放入垃圾桶或垃圾站。 4.每天擦洗一次，有污渍后及时擦洗、清理果皮箱，遗留的水渍、污渍，要求及时清理，周围不遗存垃圾；及时清理果皮箱上张贴的小广告。保持果皮箱的整洁。 |
| 垃圾站 | 1. 每天清扫的垃圾按规定进入站内；2. 在运送过程中要保持校园的环境卫生；3. 任何时候不得擅自焚烧垃圾 ，并作防风扬尘处理 ，避免造成垃圾周边再 次污染 ，及时清理闲置区域的垃圾。 |
| 水系 | 近水区域扶手 、指示牌、水系的巡回保洁。 |

| 校区院落 公共区域 | 1. 硬化地面，主、干道无垃圾、无杂物、无污泥、无积水、无泼撒物，干净整洁 ，路见本色。 2. 绿地无垃圾、无杂物 ，树上无悬挂物 ，干净整洁。 3. 楼外物业管辖区日常设专人保洁，保持干净整洁无杂物；墙面、地面及公共设施表面无黏贴小广告。 4.负责自行车停放区域的私人非机动车的摆放及周边环境清洁。 5. 对建筑物周围停车场（地下停车场）的车辆进行管理， 引导车辆有序通行、停放确保存放车辆的安全，并保证停车场周边环境清洁。 6. 对区域内主道、干道落叶、积水、烟花炮屑等应在每天学校作息时间上班前进行清扫，每天清扫次数不少于2次。 |
| --- | --- |

第三节、学校运动场维护要求

### （一）学校田径运动场及篮排球场地管理人员基本工作内容

1.田径场、篮排球场每天早晨6点开门，晚上22点锁闭大门 。

2.打扫运动场、篮排球场地 。

3.清运运动场垃圾 。

4.冲洗跑道、篮排球场 。

5.维护运动场秩序 。

6.运动场、篮排球场维护护栏定期清洗、擦拭，确保围栏上无杂物，无垃圾，无攀爬植物 。

### （二）学校田径运动场及篮排球场地管理人员基本工作要求

1.严格按照我校场地管理规定的时间进行开放与封闭 。

2.打扫运动场（含看台及篮排球场座椅）卫生；

3.清洗运动场内体育设施设备，保持上课时干净卫生；

4.保持场地地面干净，没有泥巴、树叶、食品包装纸、包装盒、纸屑、痰迹、烟头及果皮等杂物，

保证上课及训练前清理完毕；

5.保证场内无任何危险物和障碍物，确保运动场符合运动安全和卫生要求 。

6.正常教学、训练期间（8:30—18:00） ，严禁闲杂人员、陌生人员、与教学训练无关人员等进入

运动场内 。

- 每天进行不定时的巡逻，特别是田径场、篮排球场的重点部位进行巡逻，发现异常及时汇

报体育组、后勤处 。

- 认真执行运动场管理规定，及时大胆的制止有损体育器材的行为和违反有关规定的做法。如

不听劝阻，上报保卫处 。

9.要每周2次对跑、跳、投等各场地进行维护，且把抛在沙坑外的细沙扫进沙坑中 。

10.每周冲洗跑道、篮排球场地一次 。

11.不许自行车、汽车等车辆及各种动物进入场地 。

12.不许穿着不符合运动场使用规定的着装进入场地 。

13.严禁带食物进入运动场地 。

14.定期清洗垃圾桶，时刻保持垃圾桶干净无杂物 。

15.如有外单位借用场地，经基础部同意方可借用 。

16.禁止穿钉鞋在草坪上跑动 。

17.禁止任何机动车辆在草坪上行驶 。

18.禁止重物长期压放在草坪上 。

19.禁止铅球、标枪、铁饼或其他高坠落式运动在草坪上进行。

20.每天清理草坪内有关垃圾等杂物。

21.每周使用自动草坪梳理机对草坪进行梳理。

22.定期巡查看台围栏是否牢固，有无松动，发现问题及时上报维修。

23.每天清理看台上残留垃圾，每周全面清洁（包括清扫、清洗、擦拭护栏 ）

### （三）工作总体标准

1.服从学校和基础部管理 。

2.要严格遵守田径场、篮排球场管理规定，认真履行岗位职责 。

3.清扫地面垃圾；

4.拼装板材质场地使用工业吸尘器吸除地面镂空部分存积的垃圾；

5.水管冲洗地表泥沙；

6.使用手推式多功能洗地机清洗硅PU地面，以保证深层清洁；

7.使用地刷刷洗地面顽固污渍；

8.水管冲洗地面残留污水 。

9.工作时间：早6:00—晚22:00

- 维修服务管理内容和标准

（一）维修整体目标要求

物业维修服务管理范围（包括但不限于） ，校园公共区域和办公楼层 、教学楼 、学生学生宿舍楼、老师学生宿舍楼、实训楼等区域（楼内、外）的墙体、地面、吊顶、门窗 、水、 电、暖普通公共设施设备维护、保养和检修维修 。建立完善的公共设备运行管理制度；负责做好水电 、消防、公共设施 、设备的正常运行管理工作和应急维护。

（二）日常设施设备维护标准

1.24 小时保障学校用水、 电及其设备（含水泵房、过滤罐、消防用水管道、生活用水管道 、 自备

发电机 、配电室 、太阳能热水系统等）的正常运行，作好清洁、保养与维护维修工作；

2.定期对设施设备组织检查 ，做好巡查记录 ，建立水电设施设备档案 ，需要维修的事项及时向学

校提出报告与建议 ，根椐学校的决定 ，组织维修；

3 .设备出现故障时 ，维修人员应在接到报修后 5 分钟内到达现场 ，一般性故障排除不过夜。

4.容易危及人身安全的设施设备有警示标志和防范措施 ，对可能发生的各种突发设备故障有

应急方案 ；

- 做好门窗、柜 、座椅、书桌、床、 门、消防设施 、空调清洗、太阳能等的维护维修；

6.保证日常使用及历次考试以各项设施设备运行正常；

7.负责实训室设施设备的日常维护维修工作；

8 .负责师生学生宿舍的太阳能设备维修养护；

### 9.负责学校学生宿舍楼 、教学楼、实训楼空调滤网清洗消毒工作。

（三）供电维修服务标准

1 .学校目前有自备发电机 2 组 ，供应学校应急的用电 。需要定时进行巡视检查。对办公楼层 、教学楼 、实训楼、师生学生宿舍楼和室外供电设施设备按时进行保养、维修、维护，落实到人 ，专人负责。

2.定期巡视巡查 ，对设施设备运行、检查和维护情况要有详细的数据记录，填好报表 ，巡回检查率达到100%。

3 .维修抢修 。维修工作完毕后 ，负责清理现场 。并做好相关档案记录 。

4.对供电线路、灯具、开关、路灯、等设施设各的照明情况进行巡检 ，保证各公共场所的正常照明和安全用电 ，楼内外各类开关插座保持完好 ，设施设备完好率98%以上 ，维修及时率99%以上。

（四）供水、排水维修服务标准

1.保持24小时值班制度 ，落实到专人负责，做好值班记录。

2 .对供水 、排水、排污系统的上下水管道等设施进行定期巡检，做好巡检记录，发现损坏 ，及时维修 。全年疏通雨水井、污水井及管道不少于二次 ，化粪池 每年清理不少于两次 。保持管道通畅、污水不外溢 （费用学校承担） 。

- 对落水管、排污管、定期检查维护，雨季前全面巡检一次，发现问题及时处理。

- 所有公共场所内不得出现跑冒漏滴 、渗水积水现象 ，发现问题 ，及时维修 或更换部件。

### 5.每年对水质进行不少于两次的检测并取得合格的检测报告。

（五）房屋公共部位维修服务标准

1 .房屋外观无破损立面，无改变使用功能，定期对房屋外观进行巡检和养护，保持外观整洁 。掌握相

关情况 ，消除安全隐患 。

2 .屋顶、通道无乱搭建、无随意占用，定期对屋顶、通道进行检查 ，发现漏水、损坏 ，及时维修养护 。对占用屋顶、通道、外墙私搭乱建、乱悬挂、乱张贴现象，及时制止和劝阻 ，并采取措施恢复原状。

3 .对小修工程的维修养护，包括室外公共区域的地面、路牙石、树木围挡石的修整 ，屋面补漏、修补、楼地面面层、修补内外墙抹灰，一般损坏的门窗整修、地面 、楼梯的维修、抹灰修补、油漆保养等，房屋和设施完好率达98%以上，维修及时事达到99%以上。

（六）电梯负责安全巡检标准

- 电梯运行平稳、乘座舒适、平层准确，轿厢照明、 内外呼梯按钮完好，楼层显示正常 ，轿厢内

- 整洁无污染；

2 .警铃或其它救助设备功能完备 ，称重装置可靠 ，安全装置有效无缺损， 电梯运行无异常；

3 .应聘请专业资质的电梯维修保养单位进行维护保养 ，经市场监督部门检测并获得《安全检验合格证》，在有效期内运行；每年对电梯进行年检 。并取得《特种设备安全监测合格证》。（电梯维修服务不包含材料费 ，材料配件费用经学校审核购买）

4 .设专职人员对电梯维护保养进行监督 ，对电梯运行进行管理 ，并按技术要求做好日常运行巡检及记录；

5 .电梯发生一般性故障 ，专业维修保养人员应在1小时内到达现场维修；发生电梯困人或其它重大事件时 ，物业管理专职人员应及时应急处理 ，专业维修保养人员应在 30分钟内到达现场进行抢修；

6 .电梯机房实行封闭管理 ，机房内温度不超过设备安全运行环境温度 ，配备应急照明 、灭火器和盘

车工具齐全 ，并挂于显眼方便处。

（七）空调维修服务标准

1 .每年不少于两次对所有空调设备进行维修保清洗消毒。

2 .保证每匹空调设备运行状态良好。

3.空调线路、 出水管应规范美观。

4 .原有空调的移机、拆除和安装。

空调维修服务以及零配件材料费 ，费用经学校审核后购买 。物业公司负责申报。

（八）仓管员服务工作内容和标准

1.负责管理仓库负责管理仓库存放商品(包括商品进仓与出仓),对仓库内商品的数量、质量以及产品完整负责。

2.负责体育器材室，其他人员未经允许不得进入。

3.负责体育器材应入橱、上架，摆放整齐，保持清洁，注意防潮。

4.负责各种器材、设备建帐登记，定期清查，做到帐物相符。

5.要严格遵守体育器材借用制度，借用登记，及时归还。

6.商品进仓要做好收货情况报告记录(商品应分堆放整齐,杜绝不安全因素,标识清楚)，并对工作中有特别问题的作重点记录，同时向学校反映上报。

7.仓管员有管理搬运工人工作的责任与权力。发现有不正确的操作行为，要及时制止、纠正后才可继续工作,避免对学校造成不必要的损失。配合搬运工人(验货、整理、摆放商品），以便及时完成当日的工作计划与目标。

8.仓管员有审查单据的责任。工作中尽职尽责,发现有破坏商品现象要及时制止,并报告学校。

9.对库内商品要做好日常维护工作。

10.每日清洁清扫库内地面卫生以及商品包装上的卫生。做好防火、防盗窃、防破坏工作做到物、帐、卡相符必须做好日常盘点与月末盘点工作。随时了解仓库的储存。

- 物业工程人员24小时值班

要成立不少于15人的各专业维修人员队伍，工作时间常驻学校，建立24小时运行和维修值班制度，礼貌待人，文明服务，接到报修电话后10分钟内到场进行维修。

附件1：维修服务标准

| 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- |
| 电力 设 备设 施 、 水泵 房 设 备设施 | 1.电力设备设施的运行管理、维护、保洁、定期检查及报修。 2.工作人员持有效期内从业资格证件上岗，24小时值班，有严格的岗位职责， 确保供电，供水安全运行。 3.严格执行电力部门的行业规范，各项记录资料正确齐全，处理故障无误。 4.保证正常供电无任何责任停电事故，限电、停电须有相关部门出具的明确依据并按规定时间及时通知物业使用人。 5.制定安全用电岗位责任及管理制度，定时巡检设备，做好维护保养记录、管理维修档案等管理工作。及时消除隐患，定期对变电设备进行维护保养，保证设备干净整洁，绝缘良好，接触可靠。设备时刻处于完好状态，保障安全供电，巡回、检查。 6.保证避雷设备完好、有效、安全，按规定进行试验并出具试验报告单。 7.楼内卫生干净，无垃圾，无个人物品，桌椅干净整齐。 8.做好相关资料归档和证照悬挂。 9.规章制度上墙公示 。 |
| 发电机 | 1.发电设备的运行管理、维护、保洁及报修 。 2.专人负责管理，当遇停电时，2小时内能够启动发电机，恢复供电，并并保证正常运转。 |
| 电梯管理 | 1.严格依据《特种设备安全监察条例》 规定 ，保证巡检周期少于15日。 2.对机房运行环境，轿厢运行情况，轿门开关状态，五方通话报警系统等进行全面检查。 3.对于曳引机，控制柜，制动器，限速器，钢丝绳，显示板，按钮等重点零部件做好日常管理和检查 ，发现问题马上汇报。 4.每次巡检必须报招标方专职管理人员 ，并进行确认签字。 5.巡检时摆放明显标识 ，并进行安全带隔离 ，防止出现任何安全问题。 6.所有电梯内显著位置标识电梯使用注意事项等提示。 |
| 污水泵站 运行管理 | 污水泵站，小修内容：污水泵站的日常维护，设置专人对污水泵站内漂浮垃圾每天打捞清理；配电柜日常维护 、潜水污水泵的维护，配电柜、潜水污水泵损坏及时维修；质量标准：确保正常运转 ，运转故障24小时内解决。 |
| 水处理设备 | 景观水域的日常保洁 ，水质净化系统（包含净化水床）的运行管理 、维护 、保洁 、定期检查及维修 。 排水设施、中水处理站、雨水泵站的运行管理、维护、保洁、定期检查维修，包括雨水管井、雨水回收系统、污水管井、污水处理系统等 。 |
| 房屋土 建 及设备 小 修 | 时限要求： 急迫性小修项目包括：楼房厕浴间排污管道堵塞，楼内给水系统小修、换管， 通风管道堵塞；建筑物内所有门 、窗故障等 。除急迫性小修之外的零碎修项目为维护性小修 ： 自接到报修之日起 ，一日之内处理或与报修人预约修复日期。 楼内地面、散水 ，小修内容：楼面或地面的块料面层松动的 、散水严重破损影响其功能的 ，应修补 。楼面或地面的块料面层损坏、残缺的，应修复，如磨损过薄影响安全的，应局部拆换；质量标准：维修后应平整、光滑、接槎平顺。 楼内墙面及顶棚，小修内容：内墙、 踢脚线及顶棚抹灰空鼓、剥落的应修补；质量标准：维修后的内墙面及顶棚应恢复原有使用功能 ，抹面应接槎平整 、不开裂、不空鼓 、不起泡 、不翘边 ，面层与基层结合牢固。 检修门窗，小修内容：门锁损坏、门窗框松动、门窗扇开关不灵活、开焊、小五金缺损的应进行修补、更换；质量标准： 维修后的门窗应开关灵活不松动，框与墙体结合牢固，五金齐全。玻璃装钉牢固， 窗纱绷紧，不露纱头；时限要求：自接到报修之时起 20分钟之内到达现场处理。 4.清扫屋面、雨落管等 ，小修内容：每年应将屋面、雨水口积存的杂物清扫干净 。 雨落管局部残缺、破损应更换；质量标准：屋面应清扫干净 ，雨落管维修后应补齐五金 配件。 5.雨棚、雨搭、雨落口的堵塞要及时清理 ，垃圾及时清理。 6.雨水收水口、雨水井 、污水井无堵塞 ，发生堵塞时 ，及时清淤，保持畅通。 |

| 上下 水系统 | 楼内给水系统小修、局部换管，小修内容：建筑物户表以内管道锈蚀脱皮的，应清除干净后，做防锈处理，管道锈蚀严重的，应予以更换；给水系统漏水的，应进行修理，严重的，予以更换，零件残缺的应予以补齐；质量标准：经修缮的给水系统畅通，部件应配齐全，无跑、冒、滴、漏现象，能正常使用。 2.卫生设备 ，小修内容：卫生设备及配件残缺的应配齐 ，破损的应维修；质量 标准：修缮后应做到给排水畅通，各部位零件齐全、灵活、有效 ，无跑、 冒、漏 、滴现象 ，能正常使用。 3.排水、排污管道等，小修内容：楼房内外排污管道堵塞 ，排污不畅通的应疏通 ，配件残缺应补齐；质量标准：楼房内外排污管道经疏通后 ，应达到排污 管道畅通 ，不滴水 ，达到井体、池体、井圈、井盖、池盖完好。 |
| --- | --- |
| 供水、 排水 | 1. 以建筑物内管网及以下设备设施的运行管理、维护、保洁、定期检查及维修。 |

第五节、监控室维保服务内容和标准

维保项目包含但不限于：摄像机、前端交换设备 、 电源适配器、光线路、网络线路 、传输设备、磁盘系列服务器、监控管理平台 、解码器、监控大屏等设备的维护。

*监控室应保持24小时在岗值班（配备3人） ，相关人员均需按国家规定持证上岗 。监控维

修材料费由学校承担。

（一）维修保养具体内容

1.摄像机及电源适配器的防雷、防水、线缆接口的检查与维护；

2.摄像机安装位置的牢固程度检查与维护；

3.光缆线路的通断与检查；

4.视频传输状况的检测与维护包括网线 、光纤等；

5.传输设备交换机光纤收发器等的传输状况检查与维护；各楼设备供电的整改与检测维护；

- 磁盘阵列服务器的清洁与保养；存储硬盘运行状态的检测维护；监控录像系统的检测与维护保养；

7.监控管理平台服务器的清洁与维护保养；监控管理平台软件的整理与维护；

8.视频解码器设备的清洁与保养；监控大屏的清洁与维护保养；

9.监控中心线路的整改与维护保养；监控管理工作站的维护与保养。

### （二）服务内容的实施维护保养

1.维护保养

2.摄像机保养：物业人至少每3月1次对摄像机表面进行清洁、除垢，对遮挡 “视线”的物体及时处

理 ，雨天等特殊天气顺延。

3.线路保养：物业人至少每3月1次对摄像机监控线路进行检查维护 ，包括 室外光缆、网线、 电源等。

4.监控设备基础养护：物业人至少在四季更替期间对所有监控设备的基础进行检查，包括摄像机支架牢固程度、监控立杆稳定程度、防水盒的防水状况等。

5.系统保养：物业人每年至少1次对系统进行全面的检测保养 ，并提交设备运转状况表及设备隐患预计和预防方案。

6.机房养护：每年1次对监控总机房设备进行一次除尘并对设备风扇 、 电源等易损部件检查养护。

### （三） 消控室管理服务和标准

1.负责控制室的各项规章制度建立。

2.负责本系统的工作原理和操作规程，熟悉各种按键的功能，能够熟练操作各种统。

3.负责对消防设施的每日巡查，并认真填写《消防控制室值班记录》和《海口市建筑消防设施

巡视检查记录》并定期对各种消防设施进行检查，保证自动消防设施的完好有效。

4.负责监控建筑消防设施存在问题和故障的，应在“实测记录”栏中填写，并及时处置；当场不能处置的应填报《海口市建筑消防设施故障处理登记表》，并向消防设施的主管部门或主管人员报告。

5.负责了解掌握消防设施的运行、误报警、故障等有关情况。

6.负责《消防控制室管理及应急程序》和《火灾事故接处警程序》，火灾情况下能够按照程序开展

灭火救援工作。

7.消防控制室必须实行每日24小时专人值班制度。

8.消防控制室的日常管理应符合《建筑消防设施的维护管理》（GA587）的有关要求。

9.消防控制室应确保火灾自动报警系统和灭火系统处于正常工作状态。

10.消防控制室应确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水量充足；确保消

防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开；确保消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等

消防用电设备的配电柜开关处于自动（接通）位置。

11.接到火灾警报后，消防控制室必须立即以最快方式确认。

12.火灾确认后，消防控制室必须立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态(处于自动状态的

除外)，同时拨打“119”火警电话报警。

13.消防控制室必须立即启动单位内部灭火和应急疏散预案，并应同时报告学校负责人。

第六节、学生宿舍管理工作范围和标准

（一）学生宿舍管理岗位要求

建立完善的学生学校各项管理制度。负责学生的宿舍内卫生督查 、 日常值班学生作息 、检查 、报修 、保障宿舍安全以及关注学生最新动态与管理服务工作。要求16名宿管员 ，其中男宿管员 8名，女宿管员 8 名（男女比例根据实际需求调整） ，年龄不超过45周岁，高中及以上学历 ，能够值夜班的人员 。宿舍管理员由物业公司实施管理制定管理细则 。宿管员要求24小时有人在岗 。宿管员同学校保洁人员一并实行打卡考勤管理。

（二）学生宿舍管理员基本任职条件

1.具有良好的政治素质、道德品质、遵纪守法、品行端正、爱岗敬业、顾全大局 、无犯罪记录。

2.身体健康、心理完善、精力充沛、性格开朗。

3.能够熟练使用电脑 ，具备良好协调沟通能力 、语言表达能力和组织管理能力。

4.责任感和吃苦耐劳精神 ，有良好的服务意识和团队意识 ，工作认真负责 ，家庭无拖累 ，能够值

守夜班。

- 退役军人及有其他学校学生管理工作经验者年龄可放宽至50周岁。有下列情形之一的均不

予录用 ：

1）曾因犯罪受过刑事处罚的人员和曾被开除公职的人员。

2）被辞退未满五年的国家机关、事业单位公职人员。

3）按照法律规定不得聘用的其他情形的人员。

（三）学生宿舍管理员服务内容

- 负责学生宿舍的入住和离宿的安排和调整 。

- 负责学生宿舍的作息安排和管理，做好晚归未归学生情况的登记和上报工作。

- 负责学生宿舍的内务（财产、卫生 、水电使用等）管理。

- 负责学生宿舍环境卫生的维护和管理。

- 负责关注住宿学生的行为和思想动态，发现异常情况及时上报学校。

- 负责定期做好宿舍的消毒工作 。

- 负责学生宿舍区域内的用水、用电等情况的安全检查，发现问题及时上报。

- 负责接待处理学生宿舍的报修工作，及时做好记录并上报工程部进行维修。

- 负责外访人员和串门留宿的管理和登记，并将有关情况及时上报学校。

10.负责宿舍物资管理登记入档。

### 11.负责学生宿舍突发事件的处理。

（四）学生宿舍管理员的工资标准

## 学生入住和离宿工作标准

## 办理学生入住、离宿手续，做好住宿学生情况登记，并及时归档上报学校；

## 严格按照学校入住、离宿流程图，以及人力行政部开具的宿舍申请单执行落实

## 根据宿舍当下情况，安排新生入住及毕业生离宿。

## 带领新生去分配的宿舍，对宿舍固定资产进行交接。并同离宿学生核对领用宿舍固定资产进行清点。

## 学生的作息安排与管理服务工作标准

## 每天中午、下午学生放学，宿管在值班员做好记录。

## 每天晚上按照规定时间进行查房，记录，做好晚归、夜不归宿学生的统计工作，并及时上报。

## 3 .学生宿舍的内务（财产、卫生、水电使用等）管理

## 每两天对宿舍内务进行检查一次，督促学生做好本宿舍卫生内务，并认 真做好记录。

## 不定时对宿舍进行巡视，发现隐患，及时处理。

## 若人为造成安全隐患，及时上报学校和工程部。

## 提醒学生保管好个人财物，离开宿舍要关窗、锁门。

## 4 .学生宿舍环境卫生的维护和管理服务工作标准

## 每两天进行一次，检查室内公共区域、室外公共区域、宿舍区域。

## 室外公共区域：公共设施、设备保洁（路灯、草坪灯是否清洗），宿舍楼室内外公告栏张贴及清理工作。落沙井、排水沟是否清理等。路面是否打扫及冲洗。垃圾桶是否清理和清洗。

## 宿舍区域：学生宿舍公共走廊及窗户、公共卫生间。

## 室内公共区域：公共通道地面、窗台、玻璃门、楼梯扶手、空调外壳、洗手台、镜面、卫生间。

## 将检查室外公共区域、室内公共区域、宿舍区域卫生等情况做好详细记 录。

## 5 .关注住宿学生的行为和思想动态，发现异常情况及时上报学校

## 建立完善住宿学生个人档案、住宿卡信息。

## 熟悉入住本学生宿舍内学生的情况，起到和学生的一个互动、拉近距离，关注学生们的思想动态，如发现异常及时上报学校。

## 定期做好宿舍的消毒工作标准 每月进行一次消毒，每个宿舍放除臭丸、喷空气清新剂消毒一次彻底清洁一次，无臭味、墙面干净、整洁。

## 学生宿舍区域内的用水、用电等情况的安全检查，发现问题及时上报

## 每周对宿舍区域内用水用电安全情况进行检查一次，做好记录，发现异 常情况及时上报。

## 检查宿舍内是否有故意破坏用电线路和私拉电线的情况，如发现应及时制止并收缴相关工具。

## 接待处理学生宿舍的维修报修工作，及时做好记录并上报工程部进行维修

## 1）24小时接受学生报修。设立完整的报修、维修和回访记录。

## 2）接到任何报修后及时通知维修人员，并开出派工单，如果遇到特殊情况，维修人员不能及时到场，需和学生打招呼，并承诺和约定新的维修期限。

## 3）维修人员到达后，宿管员陪同一起去维修现场。3 维修人员到达后，宿管员陪同一起去维修现场。

## 9.外访人员和串门、留宿的管理和登记，并将有关情况及时上报学校。

## 1）严格按照校方规定的作息时间开启关闭宿舍大门。

## 2）有外访员来访时请外访人员按照外访人员来访制度登记表登记。

## 3）及时通知超时会客人员离开。

## 4）掌握并制止宿舍区域内学生之间买卖商品的情况。

## 5）制止男女同学互相串门、留宿、登记相关情况并汇报学校。

## 6）做好周末各宿舍学生留校人数统计和管理。

## 10.宿舍物资管理工作标准

## 1）对宿舍物资进行登记，有变动的要及时更新宿舍资产清单，并及时上报。

## 2）领用新物品，由领用人签收，并在宿舍资产清单上进行登记。

## 3）因学生异动引起的宿舍资产使用人变化，要及时在该宿舍资产清单上进行登记

## 4）物品损坏无法继续使用的填报报废单，并将报废的物品退库，待学校同意报损后，在宿舍资产清单上进行登记。

## 5）物品损坏但尚可使用的要及时报修，属人为损坏的要追究赔偿责任，发现物品缺失，要责令使用人赔偿。

## 11.突发事件的处理标准

## 1）发生停电，立即通知机修组处理。

## 2）发生起哄、打架，尽快制止并上报到学校。

## 3）发生火灾，应尽快赶往现场控制局势，视情况拨打报警电话,并及时报告学校。

## 4）若发生其他突发事件，应尽快赶往现场处理，并及时报告学校。

第七节、绿化养护管理内容和标准

建立并完善绿化养护服务管理制度；负责校园内所有有绿化树 、绿化带的修剪、施肥、除草、病虫害防治、浇水养护管理工作。

1.有专业人员实施绿化养护管理；

2.对草坪、花卉、绿篱、树木定期进行修剪、养护；

3.定期清除绿地杂草、杂物；

4.适时组织浇灌 、施肥和松土；

5.适时喷洒药物 ，预防病虫害。

6.校园内绿植绿地 ，枯死树木绿植花草的移除 ，少量绿植的补栽移栽等。

7.树木花草的灌溉修剪病虫害防治

8.绿化带及水池 绿地内无杂物 ，绿化垃圾及时清理外运

第八节、会议服务管理服务内容和标准

- 报告厅 、会议室 环境要求

- 楼内空气流通无异味。

2.其他设施表面无积尘、无污渍、无损坏。

3.座椅（座套）无污渍、无破损 。

4.地面、地毯无垃圾，无口香糖污渍 。

5.每月地毯清洗一次 。

（二）会议服务内容和标准

1. 会议室摆台准备

| 程 序 | 标 准 |
| --- | --- |
| 准备用具 | 根据会议预定单要求将所需的各种用品和设备准备好。 |
| 确定台型 | 根据会议预定单上的人数和要求 ，确定出会议的台型。 |
| 摆 台 | 1 ．首先摆好桌椅，距离相等对称 ，前看侧看都在一条直线上； 2 ．铺好台呢，台呢要干净，平整，凸缝向上并位于桌面中线上 ，包好桌角； 3．放好垫碟或杯垫 ，茶杯放在垫碟(杯垫）上 ，杯把向右成 45 度角（如果摆放纸笔 ，要求将纸摆放在距下桌沿 1 厘米正对椅背处 ，笔尖朝上成45 度角 。店徽朝上位于纸上。 |
| 摆放其它设备 | 按客人要求将所需设备摆放就位 ，并调试好 ，挂好横幅 ，横幅要求提前一天到位。 |
| 检 查 | 检查台型是否符合要求；台面是否整洁；各种用具是否干净 、齐全 ，摆放符合要求。 |

2、会议主会场服务

| 程 序 | 标 准 |
| --- | --- |
| 准备工作 | 1.会议开始前半小时，根据会议预定单要求备好相关饮品和开水； 2.将会议室门打开，调节好室温（夏季：22－24 度，冬季：18-24 度）。 3.调试好为会议提供的设备，包括灯光，音响及电教设备。 4.根据客人要求将指示牌放在指定位置。 |
| 会议服务 | 1.客人就绪前15分钟和散会后，服务员站立于会议室门口或指定位置迎送。冬季主动为客人拉椅挂衣服。 2.协助主办方提醒客人随时保管好自己的物品，以防丢失； 3.客人入座前将茶沏好，并注意倒水顺序 :先宾后主，先女后男，从左至右。每隔20分钟续水一次，主席台15分钟续水一次并指定专人服务；大型会议从第一排开始倒水，一人负责一行或一区，避免从主席台前反复穿过； 4.拿暖瓶倒水时，须左手拿壶，右手托壶于胸前，走路要稳，步子要轻，动作协调；从桌后倒水时，侧身用右手中指无名指夹住杯盖，大拇指，食指拿起杯把并后退一步，与宾客保持尺外距离，倒水以七八成满为宜，斟完后，上前一步将茶放回原处，盖好杯盖，面带微笑，伸手示意，或说：“请用茶”，然后进行下一位； 5 .从会议桌前倒水时左右手的动作相反。 6.会议正式开始前5分钟一切工作就绪（具体情况可灵活掌握） ； 7.会议中间休息时，服务员必须及时清理台面； 8.会议进行期间，不得离岗，发现问题，要及时采取补救措施； 9.无论给客人上茶，换烟缸还是上水果等，服务时必须要有手势示意 |
| 清理会场 | 1.散会后 ，服务员要先对会场进行仔细查巡，发现客人是否有遗忘物物品和文件，会议室设备有无破损、丢失，并能及时将所拾物品交还给客人。 2.待客人走完后方可撤台 ，并将桌椅恢复原型 ，摆放整齐； 3.将会议用设备归位锁好 ， 电脑归还相关部门； 4.彻底检查会议场所内外有无烟头等隐患 ，拉断电源、锁好门窗并 填写好当班服务日记表； 5.主动与主办单位负责人联系 ，征求意见 ，保持良好的服务关系。 |

3、签字仪式(谈判式)的摆台

| 程 序 | 标 准 |
| --- | --- |
| 确定台型 | 根据会议预定单的要求和人数 ，来确定签字台的大小和位置 ，签字台后侧留出相应的空间。 |
| 摆 台 | 1.签字台用干净 ，平整的台呢铺好； 2.将鲜花摆放在签字台中间 ，最佳位置面向客人； 3.按客人要求摆好相应人数的桌椅； 4 .在签字台侧前方摆放一个吧台； 5.将其它设备按要求摆放好（麦克风 ，横幅等） 。 |
| 服务程序 | 1 .根据会议预定单上的人数和要求将酒水，酒杯， 口纸，托盘等在酒吧台上摆好。 2 .待客人签字完毕，服务员要立即用托盘将酒水送到所有客人面前 ，主要客人由专人服务酒水。 3.待客人干杯后 ，要立即用托盘将空酒杯撤走。 |

4、讲座会场的服务

服务程序除摆放桌椅型式为一行桌子 ，一行椅子外 ，其它服务程序同会场服务程序与标准相同。

5、会议室多媒体调音设备

熟练操作会议室多媒体调音设备控制台，减少设备的故障率 ，延长设备使用寿命 ，符合相关标准规范要求 。保障报告厅每周会议召开时正常使用。

第九节、除蚊蝇及灭鼠消毒服务内容和标准

对校园区域每年适当季节集中进行至少两次全方位的除蚊蝇 、蟑螂、及灭鼠 、灭白蚁消毒工作 ， 日常发现鼠情及时处理。

- 灭鼠标准 ，15㎡标准房间布放20×20厘米滑石粉块两块 ，一夜后阳性粉块不超过3％ 。有鼠洞、 鼠粪、 鼠咬等痕迹的房间不超过2％ ;不同类型的外环境累计2000。

- 灭鼠迹不超过5处 。全校范围每2个月进行一次全面灭鼠。

- 灭蚊标准 ， 内外环境积水中 ，蚊幼虫及蛹的阳性率不超过3％ ；用500ml 收集勺采集校园水体

中的蚊幼虫或蛹阳性率不超过3％ ，阳性勺内幼虫或 蛹的平均数不超过5 只 。每年5月—9月 ，每月要对学生宿舍喷洒2次灭蚊药水。

- 灭蝇标准 ，有蝇房间不超过3％ ，平均每阳性房间不超过3只 ；食堂防蝇设施不合格房间不超过

5％ ；加工 、销售直接入口食品的场所不得有蝇；蝇类孳生地得到有效治理 ，幼虫和蛹的检出率不

超过3％ 。每年5月11月 ，全校范围进行4次全面灭蝇工作 ，行政办公楼进行3次灭蝇工作（ 寒、

暑假 除外） ；进入6月后 ，各个楼宇卫生间和食堂垃圾点每天要喷洒 灭蝇药水。

- 灭蟑螂标准 ，楼内有蟑螂成虫或若虫阳性房间不超过3％ ，平均每间房大蠊不超过5只 ，小

蠊不超过10只 ；有活蟑螂卵鞘房间不超过2％ ，平均 每间房不超过4只有蟑螂粪便蜕皮等蟑迹的房间不超过5％ 。全校范围每学期进行2次灭蟑工作 ，开学前一次 ，放假后一次。

- 每次进行全面四害消杀工作要有采购方监督人员和物业服务公司共同签字确认 ，每日灭蝇

药、灭白蚁的喷洒要有记录。

- 灭白蚁标准：全校范围每个月进行一次灭白蚁工作 ，消除白蚁的滋生 ，控制防范 。学校的绿化带每

月两次以上检查消杀白蚁 。重点在每年 4-6 月 ， 10-11 月 ， 白蚁活动高峰期 ，进行不低于 2 次的大范

围灭白蚁。

## 8.四害消杀所有用具及药品费用均由学校承担。

第十节、垃圾清运服务内容和标准

保持校园区域楼内垃圾每天至少清理两次 ，楼内 、走廊、楼道及所有位置无垃圾堆放；室外垃圾桶每天至少清理两次 ，室外除垃圾集中堆放点外 ，其他 位置无垃圾堆放；师生学生宿舍楼生活垃圾每天至少清理两次 ，走廊、楼道及所有位置无垃圾堆放 ，垃圾清理包括校园内所有生活垃圾、绿化垃圾、和小量维修建筑垃圾 。物业公司人员负责协助垃圾集中堆放点垃圾每天清理外运一次。

第十一节、大型工具配备（学校承担费用）

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道疏通机 |  | 1 台 |  |
| 2 | 清淤车 |  | 1 台 |  |
| 3 | 托举车 |  | 1 辆 | 高度约15米 |
| 4 | 电焊机 |  | 1 台 |  |
| 5 | 中型道路清扫车 | 驾驶式 | 1 辆 | 垃圾箱容量约240 升 |
| 6 | 洗地机 | 手推式 | 1 台 |  |
| 7 | 绿化垃圾清运车 | 电力驱动 | 1 台 |  |
| 8 | 剪草机 | 自走式 | 1 台 |  |
| 9 | 割草机 |  | 1 台 | 打边机 |
| 10 | 高枝油锯 |  | 1 台 |  |
| 11 | 绿篱机 |  | 1 台 |  |
| 12 | 割灌机 |  | 1 台 |  |
| 13 | 电动喷雾器 |  | 1 台 |  |
| 14 | 打药机 |  | 1 台 | 三轮车式 |

- 人员配备明细

第一节、人员配备

1 、物业项目经理应具有履行本项目的专业知识和能力；项目经理需持有全国物业企业经理证书 。相关人员均需接受岗前培训并按国家规定持专业岗位证书上岗 。主要管理人员 ，工程、秩序、保洁、宿舍管理专业管理人员各 1 人 。

2 、常驻学校各专业维修工作人员不少于 15 人 。其中弱电技师 1 人，强电维修 4 人 ，给排水维修 4 人，综合维修 5 人（木工、空调工、瓦工）库房管理员 1人 。24 小时在岗值班。

3 、会议服务1人 ，兼总调度中心白天值班工作 ，负责报修 。指定领导房间的入室保洁。

4 、垃圾清运、外围保洁及绿化员 4 人，主要负责园区的所有公共区域的绿化养护修剪工作、院区

保洁工作。

5 、秩序维护员14 人，其中形象门岗6 人，巡逻岗 2 名、中控室 4 人，替班人员2人 。负责门岗 24 小

时执勤，学校 24 小时安全巡逻， 中控室 24 小时值班（中控室人员需要按照国家相关要求持证上岗）

6 、保洁工15人 。其中包含替班 2人 。

7 、宿管人员 16 人 ，24 小时在岗值班。

## 第二节、人员配备明细表

| 项 目 | 岗 位 | 岗位数量 | 基本要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理人员 | 物业经理 | 1 人 | 项目经理需持有全国物业企业经理证书。所有工作人员均需接受岗前培训并按国家规定持专业岗位证书上岗。 |
|  | 保洁主管 | 1 人 |  |
|  | 秩序主管 | 1 人 |  |
|  | 工程主管 | 1 人 |  |
|  | 宿舍管理主管 | 1 人 |  |
| 保洁人员 | 高星级饭店运营与管理教学楼保洁、酒店博览馆保洁 | 2 人 | 初中以上文化程度。年龄在50周岁以下，身材匀称 ，形象良好。具有两年以上相关行业工作经验 。吃苦耐劳 ，有较强的专业保洁技能。 具有良好的职业操守、敬业精神和严谨 细致的工作作风。 |
|  | 旅游服务与管理教学楼 、海南黎苗文化博览馆 、旅游公共实训中心保洁员 | 2 人 |  |
|  | 公共教学楼 、茶艺实训中心、校史馆、图书馆、心理健康中心保洁员 | 2人 |  |
|  | 休闲服务教学楼、烹饪博览馆保洁员 | 2 人 |  |
|  | 澄晖园 、 中西餐烹饪与营养膳食教学基地保洁员 | 1 人 |  |
|  | 春晖园 、华晖园保洁人员 | 2 人 |  |
|  | 春晖园、华晖园外围 | 1 人 |  |

| 保洁人员 | 朝晖园保洁员 | 1 人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 保洁替班人员 | 2 人 |  |
| 垃圾清运、绿化 | 垃圾清运 、绿化人员 | 4 人 |  |
| 秩序维护 人员 | 形象门岗 | 6 人 | 24小时三班四运转。 |
|  | 巡逻岗 | 3 人 |  |
|  | 中控室 | 3 人 | 24小时值班。 |
|  | 替班人员 | 2 人 |  |
| 工程技术 人员 | 弱电技师 | 1 人 | *常驻学校各专业维修工作人员不少于15人 ，24小时在岗值班。 |
|  | 强电维修 | 4 人 |  |
|  | 给排水维修 | 4 人 |  |
|  | 综合维修（木工 、空调工、瓦工） | 5 人 |  |
|  | 仓管员 | 1 人 |  |
| 宿舍管理 | 春晖园 、华晖园宿舍管理员 | 4 人 | 24小时在岗值班 |
|  | 朝晖园宿舍管理员 | 12 人 |  |
| 会议服务 | 会议服务 | 1 人 | 兼总调度中心白天值班工作，负责报修 。指定领导房间的入室保洁 ，报告厅以及其他会议室的会议服务。 |
|  | 合计 | 70 人 |  |

第三节、人员需求

*物业公司应当为所有配备的人员按照国家相关规定缴纳五险一金 、员工 福利 、住房公积金和法定节假日加班费。

*项目经理以及其他主要管理人员为物业公司在职人员 ，需提供近一年参保养老保险缴费证明扫描件可供网上查询 。具有相关岗位证书 ，具有独立负责物业项目管理经验；

*各专业部门主管：从事相关工作经历3年以上 。特种作业岗位需持证上岗，不得安排无证人员。

*主要管理人员 、设备运转保障人员，用工年龄要求男 55 岁以下 ，女50岁以下；保洁绿化人员用工年龄要求50 岁以下 。依据政府文件 ，员工月工资不低于海口市职工最低工资标准 。物业单位负责为在职员工缴纳海口市企业职工养老保险 ，海口市企业职工失业保险 ，海口市企业职工工伤保险 ，海口职工 基本医疗保险、生育保险、公积金 。

- 人员任职条件

（一）秩序维护任职条件

1.身体健康 ，45岁以下，爱岗敬业，初中以上文化程度。

2.受过消防安全、防爆、军警训练等方面的培训。

3.2年以上相关的工作经验。

4.具备解决突发事件的能力。

5.反应机敏 ，考虑问题细致。

6.自律性强 ，有强烈的集体认同感和团队合作精神。

7.身体素质高，忠诚守信 ，责任心强 ，工作积极。

8.对保卫工作具有高度责任心 ，工作认真负责 ，为人正直 ，不畏强暴 ，处事果敢 ，思路敏捷。

9.熟悉国家保卫工作的方针政策和有关法规 ，具有安全管理专业知识 ，能够迅速 、妥善处理各种突发事件。

（二）保洁人员任职条件

1.初中以上文化程度。

2.年龄在 50 周岁以下 ，身材匀称，形象。

3.具有两年以上相关行业工作经验。

4.吃苦耐劳 ，有较强的专业保洁技能。

### 5.具有良好的职业操守 、敬业精神和严谨细致的工作作风。

### （三）工程维修维护人员任职条件

1.中专（高中 、技校）以上学历。

2.男性 ，年龄在 55 周岁以下，身高 1.60 米以。

3.具有两年以上相关行业工作经验。

4.持有电工及相关操作证书。

5.具有良好的职业操守 、敬业精神和严谨细致的工作作风。

6.持有空调操作证或压力容器操作证等相关证件。

### 7.熟悉掌握中央空调以及水暖空调系统 、给排水系统和辅件的基础知识。

- 宿舍人员任职条件

1.具有良好的政治素质、道德品质，遵纪守法，品行端正，爱岗敬业、顾全大局，无犯罪记录。

2.身体健康、心理完善、精力充沛、性格开朗。

3.能够熟练使用电脑，具备良好的协调沟通能力、语言表达能力和组织管理能力。

4.具有较强的工作责任感和吃苦耐劳精神，有良好的服务意识和团队意识，工作认真负责，家庭无拖累，能够值守夜班。

5.退役军人及有其他学校学生管理工作经验者年龄可放宽至50周岁。

6.有下列情形之一的均不予录用：

1）曾因犯罪受过刑事处罚的人员和曾被开除公职的人员。

2）被辞退未满五年的国家机关、事业单位公职人员。

3）按照法律规定不得聘用的其他情形的人员。

（五）垃圾清运人员任职条件

1.初中以上文化程度。

2.年龄在 50 周岁以下，男、身材匀称，形象良好。

3.具有 1 年以上相关行业工作经验。

4.吃苦耐劳 ，有较强的专业保洁技能。

（六）绿化养护人员任职条件

1.初中以上文化程度。

2.年龄在 45 周岁以下 ，身体健康、形象良好。

3.具有两年以上绿化相关行业工作经验。

4.吃苦耐劳 ，有较强的专业绿化修剪技能。

5.具有良好的职业操守 、敬业精神和严谨细致的工作作风。

第五节、其他管理服务内容

1.每年至少有3次以上的节日和重大活动装点布置内容 。主要包括国庆节 、春节 、迎新、毕业和学校其他重要活动的花卉、灯笼、彩旗、 国旗、宣传条 幅等物品的购买和布置 （费用学校承担）。物业服务单位应积极配合校方完成其他临时性工作任务。

- 所有人员要求身体健康 ，外在形象好，责任心强 ，无不良记录 。*所需专业人员需按国家和政府部

- 门有关规定 ，配备符合各岗位专业技术资质和等级要求的工作人员 ，具备履行岗位职责能力。

- 物业公司应对物业人员加强教育管理 ，均应进行岗前培训 ，各类服务人员应统一分类制作工装 ，工作期间应统一着工装 ， 自觉遵守学校有关规定 ，对违反规定人员应及时调整更换 。所有服务人员工作时间发生意外事故或疾病，导致致伤 、致残、死亡等问题均由物业公司负责 。院方有权要求物业公司对严重违反规定 、工作达不到标准或因工作失误造成影响的人员进行及时清退更换。

- 物业人针对各岗位、各专业及服务人员必须有完善的管理制度和人员考核考评细则。物业公司应提供包含各类制度和考核考评则细则。

6.*物业单位所有服务人员必须经学校面试通过，并实行打卡考勤管理 。

7.项目经理需具有连续从事物业管理工作五年及以上工作经验。

8.*电工需具备职业资格证书。

9.物业单位所有服务人员均需接受岗前培训并取得相应证件 。