海南省第二卫生学校护理专业实训教学设备购置项目

竞 争 性 磋 商 文 件

项 目 编 号：HNZB-CG-2023001

采 购 人 ：海南省第二卫生学校

代 理 机 构：海南正博工程管理有限公司

2023年3月

目 录

[第一章 竞争性磋商采购公告 2](#_Toc12468)

[第二章 供应商须知 5](#_Toc12691)

[第三章 采购需求书 16](#_Toc4126)

[第四章 评定办法 34](#_Toc21508)

[第五章 合同书 41](#_Toc1804)

[第六章 竞争性磋商响应文件格式 44](#_Toc10130)

# 竞争性磋商采购公告

海南正博工程管理有限公司受海南省第二卫生学校的委托，对海南省第二卫生学校护理专业实训教学设备购置项目进行竞争性磋商采购，资金来源：政府资金，采购方式：竞争性磋商，欢迎符合资格条件的响应供应商参与磋商。

一、项目概况

1、项目编号： HNZB-CG-2023001

2、项目名称：海南省第二卫生学校护理专业实训教学设备购置项目

3、招标范围：详见第三章采购需求书

4、供货期：自签订合同之日起 60日历天内

5、供货地址：用户指定地点

6、采购预算：2060000.00元（大写：贰佰零陆万）。供应商最终报价超过该项目预算金额的，其报价为无效报价。

二、供应商资格要求

* + 1. 在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证有效证件（或三证合一营业执照）；（复印件加盖公章）。
    2. 须具有良好的信誉要求和健全的财务会计制度；（提供2022年度经会计师事务所出具的财务审计报告复印件或2022年至今任意1个月健全的财务报表，复印件加盖公章，成立时间未满足要求的按成立时间至投标截止时间提供。）
    3. 须具有良好的纳税记录；（供应商需提供2022年至今任意1个月的纳税证明，复印件加盖公章，成立时间未满足要求的按成立时间至投标截止时间提供。）
    4. 须有依法缴纳社会保障资金的良好记录；（需提供2022年至今任意1个月的企业社保缴费记录,复印件加盖公章，成立时间未满足要求的按成立时间至投标截止时间提供。）
    5. 供应商必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)政府采购严重违法失信名单、重大税收违法案件当事人名单和中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）失信被执行人及中国政府采购网( www.ccgp.gov.cn ) 的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商（提供查询结果的网页截图加盖公章）。
    6. 参加本次政府采购活动近三年内（成立时间不足三年的从成立之日起算），在项目所在地经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

## 7、供应商为生产商的，需提供有效的医疗器械生产许可证，所投报的设备需具有医疗器械注册证有效证件；供应商为代理商的，需提供有效的医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证（三类产品需提供经营许可证，其他产品提供备案凭证），所投报的设备需具有医疗器械注册证有效证件；（复印件加盖公章）。

8、本项目不接受联合体投标。

磋商资格要求为本次项目供应商应具备的基本条件，参加磋商的供应商必须满足供应商的资格要求中的所有条款，并按照相关规定在响应文件中递交资格证明文件。

三、磋商文件的获取

1、文件获取时间：2023年3月28日至2023年4月3日（上午09:00-12:00，下午14:30-17:00，节假日除外）。

2、文件发售地点：海口市美兰区国瑞大厦B座西塔1602B。

3、文件售价：¥300元（现场支付，售后不退）。

4、购买竞争性磋商文件须提供：供应商法定代表人本人持法定代表人证明书与身份证或其授权委托人持法定代表人身份证和法人授权委托书及本人身份证，携带营业执照副本。（以上资料复印件加盖公章）。

5、本项目不设磋商保证金。

四、磋商响应文件递交地点及截止时间

响应文件递交地点：海口市美兰区蓝天路51号京航大酒店5楼开标室2

响应文件递交截止时间：2023年4月13日9:30时（北京时间），开标时间与磋商响应文件递交截止时间为同一时间。

五、磋商地点

磋商地点：海口市美兰区蓝天路51号京航大酒店5楼开标室2

参加要求：届时敬请参加磋商的授权代表携授权委托书、本人二代身份证原件及响应文件出席磋商会议。

六、信息发布媒体及发布时间

本项目将在 中国采购与招标网 、中国招标投标公共服务平台、海南省政府采购网 上发布竞争性磋商采购公告。

七、联系方式

采 购 人：海南省第二卫生学校

地 址：海南省五指山市通什镇越丰路22号

联 系 人：李老师

电 话：13700460890

代理机构：海南正博工程管理有限公司

地 址：海口市美兰区国瑞大厦B座西塔1602B

联 系 人：廖工

电 话：0898-65227279

# 供应商须知

《供应商须知前附表》

磋商供应商应仔细阅读竞争性磋商采购文件的第二章“供应商须知”，下面所列资料是对“供应商须知”的具体补充和说明。如有矛盾，应以本表为准。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 采购人 | 海南省第二卫生学校 |
| 2.2 | 采购代理机构 | 海南正博工程管理有限公司 |
| 2.4 | 磋商供应商资格要求 | 详见第一章第二条“供应商资格要求的相关内容” |
| 10.4 | 对多包采购的规定 | 无 |
| 12.1 | 备选方案 | 本次采购 不接受 备选方案。 |
| 13.1 | 联合体磋商 | 本次采购 不接受 联合体报价。 |
| 14.1 | 应提交的其它资格证明文件 | 1. 营业执照等证明文件； 2. 参加政府采购活动近3年内在项目所在地经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式要求详见第六章 《磋商书》）； 3. 符合本文件第一章第二款要求的证明资料。 |
| 15.1 | 证明响应内容符合竞争性磋商采购文件要求的文件和竞争性磋商采购文件规定的其他资料 | 详见第六章中《竞争性磋商响应文件格式》相关内容 |
| 16.1 | 磋商保证金 | 本项目不设磋商保证金 |
| 17.1 | 磋商有效期 | 90 日历天 |
| 18.1 | 竞争性磋商响应文件正、副本数量 | 响应文件纸质版：正本一份，副本两份，  响应文件电子版：U盘1份。  □不要求  ☑要求，响应文件电子版内容：  响应文件电子版格式：PDF格式或WORD格式  响应文件电子版份数：1份  响应文件电子版形式：U盘  所有响应文件概不退还。响应文件按正本及电子版一包，副本一包分别制作密封，分别提交。 |
| 19.3 | **要求在磋商时提交样品** | ☑不要求 □要求 |
| 20.1 | 竞争性磋商响应文件送达地点及递交截止时间 | 详见第一章相关要求 |
| 23.1 | 磋商小组人数 | 由 3 人组成，采购人代表 0 名，评标专家 3 名，从海南省综合评标专家库中随机抽取。该磋商小组独立工作，负责磋商所有响应文件并确定成交候选供应商。 |
| 26.4 | 提交最后报价供应商的确定方式 | 采购代理机构将现场对所有通过了资格性审查及符合性审查的磋商供应商发放磋商最终报价表，磋商供应商应在指定的时间内提交满足要求的最后报价，由现场工作人员递交磋商小组。 |
| 29.1 | 履约保证金 | 由供需双方在签订合同时商订 |
| 30 | 开标会供应商须携带递交的资料 | 授权委托书及受托人身份证。 |
| 31 | 招标代理服务费 | 招标代理服务费收费标准：本项目招标代理服务费以中标价为基数，参照国家发展和改革委员会《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格［2002］1980号）、发改价格［2011］534号文件规定的费率计算，由中标单位支付该项目的招标代理服务费。 |

供应商须知

一、总则

1、适用法律及范围

* 1. 本竞争性磋商采购文件仅适用于本次竞争性磋商中所述的项目的采购。

2、定义

* 1. “采购人”：本次磋商的采购人见《供应商须知前附表》。
  2. “采购代理机构”：本次磋商的采购代理机构见《供应商须知前附表》。
  3. “供应商”是指获取本竞争性磋商采购文件的法人、其他组织或者自然人。
  4. “磋商供应商”是指
     + 1. 符合《供应商须知前附表》的相应条件；
       2. 通过竞争性磋商采购评定办法中初步审核的供应商。
  5. “成交供应商” 是指经评审委员会评审推荐，采购人授予合同的供应商。

3、工程、货物及服务

* 1. “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等。
  2. “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
  3. “服务”是指是指除货物（指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等）和工程（指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等）以外的其他采购对象。

4、费用

* 1. 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，不论磋商的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。
  2. 代理服务费：详见《供应商须知前附表》。

二、竞争性磋商采购文件

5、竞争性磋商采购文件的构成

* 1. 本竞争性磋商采购文件包括：

1）磋商公告

2）供应商须知

3）采购需求

4）竞争性磋商采购评定办法

5）合同书格式

6）竞争性磋商响应文件格式

6、竞争性磋商采购文件的澄清

* 1. 供应商获取竞争性磋商采购文件后，应认真检查，如发现页数不全、附件缺失、印刷模糊等，应通知采购代理机构补全或更换，否则风险自负。
  2. 供应商要求对本竞争性磋商采购文件进行澄清的，应以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）在提疑截止时间以前向采购代理机构或采购人提出，提疑截止时间。

采购代理机构对于符合澄清要求的，将以书面形式给所有接收磋商文件的供应商予以答复(答复中不包括问题的来源)，供应商收到答复后应在24小时内以书面形式向采购代理机构予以确认。

* 1. 供应商在规定的时间内未对竞争性磋商采购文件澄清或提出疑问的，采购代理机构将视其为同意。
  2. 澄清的内容是本竞争性磋商采购文件的组成部分，当竞争性磋商采购文件、澄清文件对同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

7、竞争性磋商采购文件的修改及答疑

* 1. 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对本竞争性磋商采购文件进行必要的修改及答疑，修改及答疑的内容是磋商文件的组成部分，采购代理机构将以书面形式通知所有接受磋商文件的供应商，供应商在收到上述通知后，应在24小时内以书面形式向采购代理机构予以确认。
  2. 当磋商文件、修改文件对同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。
  3. 修改及答疑的内容可能影响响应文件编制的，修改文件应当在提交首次响应文件截止之日至少5日前发出，不足5日的，采购人、采购代理机构将顺延提交首次响应文件截止之日。

三、竞争性磋商响应文件

8、语言和计量单位

* 1. 供应商提交的竞争性磋商响应文件以及供应商与采购代理机构或采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件或印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释竞争性磋商响应文件时以中文翻译本为准。
  2. 除非竞争性磋商采购文件中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定的计量单位。

9、竞争性磋商响应文件的构成

* 1. 供应商编制的竞争性磋商响应件应包括的内容详见本文件第六章要求。

注：响应文件目录之后内容每页须按顺序编写页码。

10、竞争性磋商响应文件的编制

* 1. 供应商应当按照本采购文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件及全部资料的真实性、合法性承担法律责任，并接受采购代理机构对其中任何资料进一步核实的要求。
  2. 供应商应认真阅读本采购文件中的所有内容，并对本采购文件提出的要求和条件作出实质性响应。如供应商没有按照本采购文件的要求提交全部资料，或者没有对本采购文件在各方面都做出实质性响应的，其响应文件将被视为无效文件。
  3. 供应商应完整地按本采购文件的要求提交所有资料并按要求的格式填写规定的所有内容，无相应内容可填项的，应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。如未规定格式的，相关格式由供应商自定。
  4. 供应商在编制响应文件时应注意本次采购对多包采购的规定，多包采购的规定见《供应商须知前附表》。

11、磋商报价

* 1. 磋商报价包括磋商供应商在首次提交的响应文件中的报价、磋商过程中的报价和最后报价。磋商供应商的报价均应以人民币报价。
  2. 供应商应按照本采购文件规定的采购需求及合同条款进行报价，并按竞争性磋商采购文件确定的格式报出。报价中不得包含竞争性磋商采购文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。报价中也不得缺漏竞争性磋商采购文件所要求的内容，否则，其响应文件将被视为无效文件。
  3. 供应商应根据本磋商文件的规定和要求、市场价格水平及其走势、磋商供应商的管理水平、磋商供应商的方案和由这些因素决定的磋商供应商之于本项目的成本水平等提出自己的报价。报价应包含完成本采购文件采购需求全部内容的所有费用，所有根据本采购文件或其它原因应由磋商供应商支付的税款和其他应交纳的费用都应包括在报价中。但磋商供应商不得以低于其成本的价格进行报价。
  4. 供应商在响应文件中注明免费的项目将视为包含在报价中。
  5. 每一种采购内容只允许有一个报价，否则其响应文件将被视为无效文件。
  6. 成交供应商的报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

12、备选方案

* 1. 是否允许备选方案见《供应商须知前附表》。不允许有备选方案的，若在响应文件中提交了备选方案，其响应文件将被视为无效文件。

13、联合体

* 1. 本次采购是否允许联合体参加详见《供应商须知前附表》。
  2. 本次采购允许联合体报价的，联合体各方不得再单独或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的报价。

14、供应商资格证明文件

* 1. 供应商应在响应文件提交证明其有资格参加磋商的证明文件，证明文件应包括下列文件：
  2. 除本须知14.1要求的资格证明文件外，如国家法律法规对市场准入有要求的还应提交相关资格证明文件。
  3. 证明材料仅限于磋商供应商单位本身，母公司、股东单位和子公司的材料不能作为证明材料，但磋商供应商单位兼并的企业的材料可作为证明材料。采用复印件的必须加盖单位印章。

15、证明报价内容、服务合格性和符合竞争性磋商采购文件规定的文件

* 1. 证明报价内容符合竞争性磋商采购文件要求的文件和竞争性磋商采购文件规定的其他资料，具体要求见《供应商须知前附表》。

16、磋商保证金

* 1. 本采购文件是否要求递交磋商保证金及保证金金额、递交方式、递交时间、接受保证金的帐户信息等详见《供应商须知前附表》。
  2. 本采购文件要求递交磋商保证金的，磋商保证金作为竞争性磋商响应文件的组成部分，以到账为准。凡未按规定递交磋商保证金的报价，其响应文件将被视为无效文件。
  3. 磋商保证金有效时间：磋商保证金的有效期与本次磋商有效期一致。
  4. 供应商为联合体的，应由联合体中牵头人交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。
  5. 保证金的退还：未成交的磋商供应商，其磋商保证金在成交通知书发出后5个工作日内不计利息原额退还，成交供应商的磋商保证金，在成交供应商与采购人签订合同后5个工作日内不计利息原额退还。
  6. 有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还:

1. 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
2. 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
3. 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
4. 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
5. 本采购文件规定的其他情形。

17、磋商有效期

* 1. 磋商有效期从磋商结束之日起计算，本次采购磋商有效期见《供应商须知前附表》，磋商供应商承诺的磋商有效期不足的，其响应文件将被视为无效文件。
  2. 特殊情况下，在原磋商有效期截止之前，采购代理机构或采购人可要求供应商延长磋商有效期。需要延长磋商有效期时，采购代理机构或采购人将以书面形式通知所有磋商供应商，供应商应以书面形式答复是否同意延长磋商有效期。供应商同意延长的，其磋商保证金有效期相应延长，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件在原磋商有效期满后将不再有效，供应商有权收回其磋商保证金。
  3. 供应商同意延长磋商有效期的，不得要求或被允许修改或撤销其竞争性磋商响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件失效，但供应商有权收回其磋商保证金。

18、竞争性磋商响应文件的装订、签署和数量

* 1. 供应商提交的响应文件应包括正本、副本、完整的电子文档。本次磋商供应商提交响应文件正、副本和电子文档的数量见《供应商须知前附表》。

每套响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”，响应文件的副本可采用正本的复印件，若副本与正本不符，以正本为准；电子文档与纸质文件不符，以纸质文件为准。

* 1. 正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或授权代表签署签署页并逐页加盖公章，竞争性磋商响应文件正副本均需加盖骑缝章。由授权代表签字的，响应文件中应提交《法定代表人授权书》。供应商为自然人的，由供应商本人签字并附身份证明。
  2. 竞争性磋商响应文件中的任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或授权代表签字才有效。
  3. 响应文件应当采用不可拆卸的方法的装订，对未经装订的竞争性磋商响应文件可能发生的文件散落或缺损及由此产生的后果由磋商供应商承担。

**四、竞争性磋商响应文件的递交**

19、响应文件的密封、盖章及标记

* 1. 响应文件的正本、所有副本必须装订后密封递交。密封袋（箱）为两个包，正本及电子版一包，副本一包。并在封口处盖章。密封包装上应注明项目编号、项目名称、供应商名称及“ （开标时间） 不得启封”的字样。
  2. 未按要求密封和盖章的响应文件，采购代理机构将拒收。未按要求标记导致误投或提前启封的，责任自负。
  3. 要求在磋商时提交样品的，相关规定见《供应商须知前附表》。

20、竞争性磋商响应文件的送达地点及截止时间

20.1 截止时间是竞争性磋商文件中规定的首次送达、提交响应文件的最后时间。本次磋商响应文件的送达地点及截止时间见《供应商须知前附表》。

21、迟交的竞争性磋商响应文件

* 1. 在本次磋商递交响应文件的截止时间以后送达的响应文件，不论何种原因，采购代理机构将拒收。

22、竞争性磋商响应文件的补充、修改或者撤回

* 1. 在提交响应文件截止时间前，供应商可以对已提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。供应商需要补充、修改或者撤回响应文件时，应以书面形式通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容是响应文件的组成部分，补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。
  2. 从提交响应文件截止时间至磋商有效期期满这段时间，供应商不得修改或撤销其响应文件，否则其磋商保证金将不予以退还。
  3. 供应商所提交的响应文件在磋商结束后，无论成交与否都不退还。

五、磋商程序及步骤

23、竞争性磋商小组

23.1依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及现行法律规定组建磋商小组，磋商小组由采购人代表和评审专家共3人或5人以上单数组成。磋商小组人数详见《供应商须知前附表》。

23.2 磋商小组中的评审专家人数不少于磋商小组成员总数的2/3。除本采购文件另有规定，评审专家将从政府采购评审专家库中随机抽取。

23.3磋商小组所有成员按响应文件送达的逆次序或抽签选定次序，集中与磋商供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

24、磋商代表

24.1 磋商供应商法定代表人或授权代表应携带本人身份证明参加磋商，授权代表参加磋商的，还应携带法定代表人授权书原件。磋商代表经磋商小组核对身份后，方可参加磋商。

25、资格审查和符合性审查

25.1在正式磋商前，本磋商文件第四章规定的程序和方法，对供应商进行资格性审查和符合性审查，通过资格性审查和符合性审查，实质性响应磋商文件的供应商方可进入磋商程序。

26、磋商

26.1磋商小组将根据本磋商文件第四章规定的程序和方法与进行磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他磋商供应商的技术资料、价格和其他信息。

26.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有磋商供应商，并提供必要的修正时间。

26.3供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，对原响应文件进行技术、商务、价格修正，重新提交的响应文件应实质性响应本磋商文件及对磋商文件作出的实质性变动，并按本采购文件的规定进行签署。重新提交的响应文件与原响应文件不一致的，以重新提交的响应文件为准。不按要求签署或逾时不提交响应文件的，视同放弃磋商，放弃磋商的供应商的磋商保证金将在成交通知书发放后的五个工作日内退还。

26.4最后报价

采购代理机构将已确定条件的最后报价书发放至所有磋商供应商，要求磋商供应商在指定的时间内提交满足要求的最后报价，密封递交磋商小组。所有磋商供应商递交最后报价后，磋商小组将公布并记录所有磋商供应商的最终价格。最后报价为本次竞争性磋商不可变动的最终价格。

磋商小组应当要求所有合格的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于2家。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

本采购项目提交最后报价供应商的确定方式详见《供应商须知前附表》。

26.5如有需要，磋商小组可进行多轮磋商，直至最终确定竞争性磋商采购文件采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。如竞争性磋商采购文件无需修改，可直接要求磋商供应商提交最后报价。

26.6 磋商小组审核完最终报价后，根据竞争性磋商采购文件规定的评定办法推荐成交候选人或根据采购人的书面授权直接确定成交供应商。

26.7采购代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认。

27、保密

* 1. 凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授予意向等，采购人、采购代理机构、监管人员、磋商小组及有关工作人员均不得向供应商或其它无关的人员透露。

六、成交与签订合同

28、合同授予标准

28.1 采购人将把合同授予排名第一的供应商，特殊情况按本须知29.3的规定执行。

29、签订合同

29.1 竞争性磋商采购文件对履约保证金有规定的，成交供应商应按规定在签订合同前缴纳履约保证金。有关履约保证金的规定《供应商须知前附表》。

29.2 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同。

采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

29.3 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

29.4 签订合同，采购人应将采购合同进行备案。

29.5 采购代理机构将配合采购人与成交供应商签订采购合同。采购人与成交供应商应按竞争性磋商采购文件要求和成交供应商的竞争性磋商响应文件承诺订立书面合同，不得超出竞争性磋商采购文件和成交供应商竞争性磋商响应文件的范围，也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

29.6 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订采购合同的，应当承担相应的法律责任。

成交供应商拒绝签订合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三十三条规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

七、其他要求

见《供应商须知前附表》。

八、适用法律

采购人、采购代理机构及供应商的一切政府采购活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及相关规定。

# 采购需求书

一、基本情况

项目名称：海南省第二卫生学校护理专业实训教学设备购置项目

项目地址：五指山市

采购方式：竞争性磋商

采购预算：2060000.00元

供货期：60日历天

主要内容：采购教学用具等

1. 采购清单

护理实训室参数

|  |
| --- |
| **高级全功能护理训练模拟人（男性）：**  1.洗头、洗脸  2.眼耳清洗滴药  3.口腔护理、假牙护理  4.口鼻气管插管：支持口对口、口对鼻、简易呼吸器对口等多种通气方式；支持听诊检测插管位置，牙齿受压报警。  5.气管切开护理：头颈部有气管切开伤口，可放入气管套管，进行气管切开护理  6.吸痰法：经口、鼻插入吸痰管练习，模拟吸痰  7.氧气吸入法：有明显鼻中隔，可练习鼻导管给氧法  8.胃管置入术：可进行口鼻饲食法、洗胃、胃肠减压操作，支持腹部听诊检测插管位置，插管成功后可抽吸出胃液。  9.手臂静脉穿刺、注射、输液（血）：可进行手部及手臂静脉穿刺训练，包括贵要静脉、正中静脉、头静脉或手背，手臂静脉高度仿真，手感真实，穿刺正确有明显的落空感。  10.三角肌注射：三角肌注射模块可进行上百次注射训练，并易更换  11.股外侧肌注射：注射模块可进行上百次注射，并易更换  12.胸腔穿刺  13.腰椎穿刺  14.肝脏穿刺  15.骨髓穿刺  16.灌肠法：模拟人可摆放各种体位，肛门处可模拟灌肠，进行保留灌肠及不保留灌肠训练  17.男/女性导尿术、男/女性膀胱冲洗  18.造瘘引流术:可注入液体至造瘘瓶内，模拟造瘘引流术护理操作  19.腹部处有空场造瘘和结肠造瘘，可进行造瘘口护理  20.臀部肌肉注射：可进行肌肉注射训练，模块可进行上百次练习并易更换  21.胸腔解剖重要器官结构：胸腔皮肤可打开，观察到支气管、肺、胃等胸腔解剖结构  22.整体护理：擦洗、穿换衣服、冷热疗法  23.四肢关节左右弯曲、旋转、上下活动 |
| **高级全功能护理训练模拟人（女性）：**  1.洗头、洗脸  2.眼耳清洗滴药  3.口腔护理、假牙护理  4.口鼻气管插管：支持口对口、口对鼻、简易呼吸器对口等多种通气方式；  5.气管切开护理：头颈部有气管切开伤口，可放入气管套管，进行气管切开护理  6.吸痰法：经口、鼻插入吸痰管练习，模拟吸痰  7.氧气吸入法：有明显鼻中隔，可练习鼻导管给氧法  8.胃管置入术：可进行口鼻饲食法、洗胃、胃肠减压操作，支持腹部听诊检测插管位置，插管成功后可抽吸出胃液。  9.手臂静脉穿刺、注射、输液（血）：可进行手部及手臂静脉穿刺训练，包括贵要静脉、正中静脉、头静脉或手背，手臂静脉高度仿真，手感真实，穿刺正确有明显的落空感。  10.三角肌皮下注射：三角肌注射模块可进行上百次注射训练，并易更换  11.股外侧肌注射：注射模块可进行上百次注射，并易更换  12.胸腔穿刺  13.腰椎穿刺  14.肝脏穿刺  15.骨髓穿刺  16.乳房护理、乳腺检查：配有乳房检查胸壁，可模拟乳房癌、乳房纤维腺瘤、乳房小叶增生、乳腺管瘤4种乳房病变，质地不同，有真实触摸感。配有乳房切除胸壁，左侧乳房模拟乳房切除术后，可进行乳房术后护理。  17.灌肠法：模拟人可摆放各种体位，肛门处可模拟灌肠，进行保留灌肠及不保留灌肠训练  18.男/女性导尿术、男/女性膀胱冲洗。  19.造瘘引流术:可注入液体至造瘘瓶内，模拟造瘘引流术护理操作  20.腹部处有空场造瘘和结肠造瘘，可进行造瘘口护理  21.臀部肌肉注射：可进行肌肉注射训练，模块可进行上百次练习并易更换  22.胸腔解剖重要器官结构：胸腔皮肤可打开，观察到支气管、肺、胃等胸腔解剖结构  23.整体护理：擦洗、穿换衣服、冷热疗法  24.四肢关节左右弯曲、旋转、上下活  25.可与创伤模块更换，模拟身体四肢的创伤、烧伤皮肤的更换  26.模拟创伤部位的清洗、消毒、止血、包扎、固定、搬运  27.模拟身体各部位的开放性骨折、断裂处理 |
| **高级动脉穿刺手臂模型:**  1.模型设计精巧，可佩带在学员或者模型人上臂。  2.解剖标志明显，可触及肩峰，便于操作定位。  3.电子监测系统，可监测注射部位以及进针深度，分别用有带颜色的灯以及声音进行报警、提示。  4.上臂肌内注射，允许注入模拟药液，药液可方便的排出。  5.皮下注射。  6.可以使用不同规格的注射器穿刺，设有安全防护设置，防止练习时被扎伤。  7.可反复进行练习。 |
| **高级动脉穿刺手臂模型：**  1.可进行手臂主要分布桡动脉与尺动脉血管系统穿刺。  2.由气囊打气提供真实的动脉压及模拟的动脉搏动。  3.模拟血液回流。  4.皮肤和动脉血管可更换。  5.上肢可旋转180度便于仿真穿刺练习。  6.可进行三角肌部位的肌内注射。 |
| **输液泵：**  1.输液模式：时间、速度、输液量参数可调。  2.输液速度范围：ml/h模式：(1～1200)ml/h，每级1ml/h；  滴/min模式：(1～266) 滴/min。  3.输液速度的准确性：ml/h模式准确性在±5%以内；  滴/min模式准确性在±3%以内。  ★4.输液泵的机械精度：在±2%以内。  5.快速输液速率：100 ml/h～1000 ml/h（每级增量为100 ml/h）。  6.输液量：1ml～9999ml。  7.累计输液量：0ml～9999.9ml。  8.KVO速度：1ml/h～5ml/h（每级1ml/h）。  ★9.阻塞报警阈值：高：800mmHg±200mmHg(106.7kPa±26.7kPa)；  中：500mmHg±100mmHg(66.7kPa±13.3kPa)；  低：300mmHg±100mmHg(40.0kPa±13.3kPa)。  ★10.输液器：内置多个输液器品牌。含有输液器品牌规格调试技术，正确校准后可使用任何品牌（符合国家标准）的输液器。  ★11.报警及提示功能：输液完成报警、管道阻塞报警、请关好门报警、管内有气泡报警、运行异常报警、电池电量不足报警、电池电量空报警、掉电报警、设置错误语音提示、交流电源已拔出提示等。  ★12.报警方式：人声语音报警、声光报警、文字提示。  13.报警音量：可根据临床需要选择四档报警音量（高、中、低、关）。  14.气泡探测器：超声波探测方式，探测灵敏度≥25μL。  15.电源：两种供电工作方式，市电：～220V、50Hz；内置电池：11.1V可充电锂电池组，容量≥1800mAh；新电池充满电后，可供输液泵以25ml/h速率运行时，连续工作4小时以上。（注：电池工作时间可根据用户需要更改电池规格，增加放电时间）。  16.功率：30VA。  17.IP等级：属IPX4防溅设备。  ★18.安全等级：I类、内部电源、CF型连续运行设备。   1. 运行环境条件：a）环境温度范围：＋5℃～＋40℃   b）相对湿度：20～90%  c）大气压力范围：86.0KPa～106.0 KPa  20.运输和储存条件：a）环境温度范围：－20℃～＋55℃  b）相对湿度：≤93%  21.显示：双屏显示，超大屏幕全中文液晶显示屏显示操作界面，数码管显示累计量。  22.资质：  符合IEC60601-2-24标准  符合IEC60601-1-2标准  符合IEC60601-1-8标准  符合GB9706.27标准(国家强制性标准) |
| **穿戴式上臂肌内和皮下注射操作模型（带电子监测）：**  1.模型设计精巧，可佩带在学员或者模型人上臂。  2.解剖标志明显，可触及肩峰，便于操作定位。  3.电子监测系统，可监测注射部位以及进针深度，分别用有带颜色的灯以及声音进行报警、提示。  4.上臂肌内注射，允许注入模拟药液，药液可方便的排出。  5.皮下注射。  6.可以使用不同规格的注射器穿刺，设有安全防护设置，防止练习时被扎伤。  7.可反复进行练习。 |
| **示教室整体装修（含阶梯课桌，吊顶）：**2间示教室，课桌60位，  面积：6.95\*8.13米。 |
| **建设护士站：**4.1\*2.8米。七字型，左高右低。 |
| **走 廊 吊顶**：仿木通格栅。规格:2.2\*52米 |
| **挂式空调：**变频冷暖2匹三级能效 |
| **治疗车：**不锈钢 69\*45\*84 带污物桶 |
| **立式空调**（3 匹）二级能效 |
| **挂式空调**（1.5匹）三级能效 |
| **洗衣机：**MG100VT55DY |
| **电阻箱：**0.1-9999.9欧5档拨盘式 |
| **检流计**：指针式，外置接线柱 |
| **示波器：**2通道 |
| **低频信号发生器：**  电压测量准确度 ±0.5% 满量程，频率测量准确度 ±0.05%；电源 220V±10%；工作环境 环境温度 0°～40°；相对湿度 ≤80% |
| **晶体管毫伏表：**  电源适应范围：电压220V±10%；频率50±2Hz；[功率](https://baike.baidu.com/item/%E5%8A%9F%E7%8E%87/808705?fromModule=lemma_inlink" \t "https://baike.baidu.com/item/%E6%99%B6%E4%BD%93%E7%AE%A1%E6%AF%AB%E4%BC%8F%E8%A1%A8/_blank)不大于10VA；[电压测量](https://baike.baidu.com/item/%E7%94%B5%E5%8E%8B%E6%B5%8B%E9%87%8F/12605747?fromModule=lemma_inlink" \t "https://baike.baidu.com/item/%E6%99%B6%E4%BD%93%E7%AE%A1%E6%AF%AB%E4%BC%8F%E8%A1%A8/_blank)工作误差≤5%满刻度（1KHz） |
| **双路直流稳压电源：**四位电压及电流显示；可调直流电源； |
| **500型万用表：**180\*160\*85mm |
| **交流电压表：**指针式300V |
| **交流电流表：**指针式20A |
| **直流电压表：**指针式300V |
| **直流电流表：**指针式20A |
| **电子毫伏表：**电源：220v±10% 50Hz±4%，工作温湿度：0°-40°，≤湿度80% |
| **影像诊断观片灯**：50\*41\*1.8cm单联可调光 |
| **影像教学片**：教学用CT、放射X光片 |
| **诊床：**1900\*600\*650mm不锈钢材质 |
| **床单**：100\*90cm |
| **电脑桌**：1.2米 |
| **电脑**：IntelI3 10105 4G 1TB DVD光驱 21.5寸显示器 |
| **打印机**：A4彩色打印机,喷墨 |
| **PP药品柜**：900\*450\*1800mm |
| **五脚升降医用椅**：不锈钢五脚支撑 |
| **多媒体教学一体机**：触控一体机 |
| **高压蒸汽灭菌锅**  18L： |
| **心灵伙伴云平台（或心灵伙伴心理测评软件）**：  【产品介绍】  本平台由用户管理、心理测评、预警管理、咨询管理、预约咨询、团体辅导、心理智库等模块组成，各个模块环环相扣，紧密联系，旨在提供专业实用、功能齐全、操作便捷的心理测评产品，协助完成心理健康测查分析与管理工作，快速预警筛查，同时充分利用校内外相关资源，全方位维护学生心理健康。  【功能参数】  1.用户管理（支持6类角色）  1)心理老师：最高级业务权限，由心理老师使用，可管理全校学生、家长和老师的心理档案，邀请测评，预约心理咨询、推送报告等全部功能。  2)校长：最高级业务查看权限，由校长使用，可查看全校学生、家长和老师的测评进度，查看预警等功能。  3)学生：可参与云平台各可用模块的普测或个测活动，查看心理老师推送的报告，预约心理咨询。  4)家长：可参与云平台心理测评普测或个测活动，查看心理老师推送的报告，预约心理咨询。  5)班主任：管理自己班级的学生及家长信息，查看自己班级的学生测评报告等功能  6)教职工：可参与云平台心理测评普测或个测活动，查看心理老师推送的报告，预约心理咨询。  2.心理测评  ★1)测评量表：内置130多个心理测评量表，满足不同年龄阶段的学生及成人多维度测评需求。  2)测评实施：支持团体与个别施测，可设置报告查看权限；根据施测对象智能分发量表，确保测评结果合理有效；监控测评完成进度，督促测评活动达成。  3)测评语音播放：系统提供测评语音播放功能，以满足低龄用户测评实施。  3.报告分析  1)个体报告：测评完成后系统自动生成专业报告，并根据阅读对象区分教师、学生及成人版。  2)团体报告：测评完成后当样本量大于等于2时系统自动生成团体报告，涵盖整体分布（包括各项因子分析）、答题分布等多种统计方式，同时支持样本周期、年龄、性别等多重筛选条件。  3)报告翻译：系统提供中英文报告一键切换功能。  4)数据管理：针对已完成的测评活动，提供测评报告、测评原始数据、测评预警人员名单导出功能。  4.预警管理  1)测试完成系统自动生成异常结果红、橙、黄分级预警；红色危机、橙色干预、黄色提示，支持预警名单导出，异常测评筛查等功能。  2)预警干预：系统提供多种在线预警处理方式及督导方案，同时支持线上及线下个体干预。  3)干预追踪：根据老师预警处理的选项，自动跟踪信息录入及完成情况，确保数据及时准确记录在案。  4)转介管理：提供转介记录的创建及跟踪记录，支持同一用户的多次转介及跟踪管理。  5.活动管理  1)心理老师：管理全校活动进度及测评报告，可对本校发起的活动进行延长、终止，可通过刷新把新增的班级、转入/转出的学生动态加入活动。  2)校长：可查看全校活动进度及学生的测评报告。  3)班主任：管理本班的活动进度，协助心理老师推进普测活动。  6.团体辅导  针对轻微心理问题学生的团队心理辅导，支持线下辅导，线上记录并批量提交干预。  7.咨询管理  1)咨访设置：心理老师可根据自己的工作时间自由设置接访时段，支持人工或自动审核机制的切换方式。  2)代预约：支持心理老师代学生预约咨询。  3)咨询报告：系统提供规范化报告模板，便于心理老师快速完成咨询报告编辑，同时支持纸质报告上传系统保存记录。  8.预约咨询  1)支持学生、家长、教职工在线预约申请咨询。  2)系统智能获取心理老师空闲时段以避免预约时间冲突。  9.系统反馈  系统用户可在线提交使用过程中存在的疑问、建议或其他需求并得到反馈。  【技术参数】  ★1.采用一站式登录解决方案，实现一次登录，可在不同的教师角色和家长间一键切换。  ★2.云平台及扩展模块分别提供网页版（可兼容IE、UC、360、Chrome、Firefox等主流浏览器）、App版（支持iOS、Android两大平台）、PC客户端版（支持Windows、macOS等主流操作系统）。  3.系统采用模块化、可扩展的架构设计，提供统一的使用界面，有效控制模块间的数据交互，有根据业务需要进行升级和扩展的潜力。  4.基于云计算，提供无限的存储与系统扩容潜力，使用内容分发网络(CDN)加速图片和媒体资源的访问。  5.采用基于Linux系统的环境，通过负载均衡、多层次的数据缓存保障系统的高性能、高可用性和高稳定性。 |
| **多媒体教学一体机：**触控一体机，含中控讲台 |
| **显微镜**：PH100 2目 |
| **中央台**：2800\*1500\*750 |
| **边台**2600\*750\*800 |
| **水槽+三孔龙头：**550\*450\*310 |
| **洗眼器**：单眼 |
| **储物柜**：中二斗1800\*700\*400mm |
| **ZB-XC032分离颅骨（不锈钢支架）：**  1、标本参照国家正规出版社出版的相关解剖学图谱和教材制作，如天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、本科《局部解剖学》教材、《系统解剖学》教材等制作。满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。  2、用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作  3、23块颅骨完整分离后按照正常毗邻关系放大框架组装。其中，面颅15块。包括成对的鼻骨、泪骨、上颌骨、颧骨、颚骨、下鼻甲骨和单块的下颌骨、犁骨、舌骨。脑颅8块。包括成对的颞骨、顶骨和单块的额骨、枕骨、蝶骨、筛骨等结构。  ★4、具有市级（含市级）以上部门出具的材料合法来源证明。  5、具有中国解剖学会颁发的实物标本类鉴定证书。  6、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中文标识。 |
| **ZB-XC084椎骨间的连结：**  1、标本参照国家正规出版社出版的相关解剖学图谱和教材制作，如天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、本科《局部解剖学》教材、《系统解剖学》教材等制作。满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。  2、用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作。  3、标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。  4、有机玻璃盒封装。  5、示椎间盘、前纵韧带、后纵韧带等结构。  ★6、具有市级（含市级）以上部门出具的材料合法来源证明。  7、具有中国解剖学会颁发的实物标本类鉴定证书。  8、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中文标识。 |
| **ZB-XC185全消化系统概观（离体）：**  1、标本参照国家正规出版社出版的相关解剖学图谱和教材制作，如天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、本科《局部解剖学》教材、《系统解剖学》教材等制作。满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。  2、用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作。  3、标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。  4、有机玻璃盒封装。  5、示上鼻甲、中鼻甲、下鼻甲、口腔，舌，咽，食管、贲门，胃、幽门，肝，胆囊、胆总管、胰腺、十二指肠大乳头、升结肠、横结肠、降结肠、乙状结肠、空肠、回肠、回盲部、盲肠、阑尾、直肠、肛门等结构。  ★6、具有市级（含市级）以上部门出具的材料合法来源证明。  7、具有中国解剖学会颁发的实物标本类鉴定证书。  8、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中文标识。 |
| **ZB-XC202食管位置及3个狭窄：**  1、标本参照国家正规出版社出版的相关解剖学图谱和教材制作，如天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、本科《局部解剖学》教材、《系统解剖学》教材等制作。满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。  2、用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作。  3、标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。  4、有机玻璃盒封装。  5、示气管、主动脉弓、胸主动脉、第一狭窄，第二狭窄，膈、第三狭窄，胃等结构。  ★6、具有市级（含市级）以上部门出具的材料合法来源证明。  7、具有中国解剖学会颁发的实物标本类鉴定证书。  8、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中文标识。 |
| **ZB-XC215肝（脏面）：**  1、标本参照国家正规出版社出版的相关解剖学图谱和教材制作，如天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、本科《局部解剖学》教材、《系统解剖学》教材等制作。满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。  2、用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作。  3、标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。  4、有机玻璃盒封装。  5、示示胆囊、结肠压迹、十二指肠压迹、肝圆韧带、方叶、胃压迹、肝左叶、肝右叶、肾压迹、胆总管、裸区、右三角韧带、肝右静脉、下腔静脉、尾状叶、肝门静脉等结构。  ★6、具有市级（含市级）以上部门出具的材料合法来源证明。  7、具有中国解剖学会颁发的实物标本类鉴定证书。  8、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中文标识。 |
| **ZB-XC218胆囊与输胆管道：**  1、标本参照国家正规出版社出版的相关解剖学图谱和教材制作，如天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、本科《局部解剖学》教材、《系统解剖学》教材等制作。满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。  2、用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作。  3、标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。  4、有机玻璃盒封装。  5、示十二指肠、肝胰壶腹、胆总管、肝总管、胆囊管、胆囊颈、胆囊体、胆囊底，胰管等结构。  ★6、具有市级（含市级）以上部门出具的材料合法来源证明。  7、具有中国解剖学会颁发的实物标本类鉴定证书。  8、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中文标识。 |
| **ZB-XC222呼吸系统全貌（离体）：**  1、标本参照国家正规出版社出版的相关解剖学图谱和教材制作，如天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、本科《局部解剖学》教材、《系统解剖学》教材等制作。满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。  2、用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作。  3、标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。  4、有机玻璃盒封装。  5、示上鼻甲、上鼻道、中鼻甲、中鼻道、下鼻甲、下鼻道、软腭、鼻咽、口咽、喉咽、会厌、喉室、气管、左右主支气管、右肺等结构。  ★6、具有市级（含市级）以上部门出具的材料合法来源证明。  7、具有中国解剖学会颁发的实物标本类鉴定证书。  8、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中文标识。 |
| **ZB-XC241气管与支气管（前面）：**  1、标本参照国家正规出版社出版的相关解剖学图谱和教材制作，如天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、本科《局部解剖学》教材、《系统解剖学》教材等制作。满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。  2、用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作。  3、标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。  4、有机玻璃盒封装。  5、示气管软骨、右主支气管、左主支气管、右肺上叶支气管、右肺中叶支气管、左肺上叶支气管等结构。  ★6、具有市级（含市级）以上部门出具的材料合法来源证明。  7、具有中国解剖学会颁发的实物标本类鉴定证书。  8、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中文标识。 |
| **ZB-XC244肺的形态**：  1、标本参照国家正规出版社出版的相关解剖学图谱和教材制作，如天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、本科《局部解剖学》教材、《系统解剖学》教材等制作。满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。  2、用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作。  3、标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。  4、有机玻璃盒封装。  5、示气管、右肺尖、左、右主支气管、右肺上叶、右肺中叶、右肺下叶、水平裂、斜裂、左肺上叶、左肺下叶等结构。  ★6、具有市级（含市级）以上部门出具的材料合法来源证明。  7、具有中国解剖学会颁发的实物标本类鉴定证书。  8、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中文标识。 |
| **ZB-XC257男性泌尿生殖系统全貌（离体）：**  1、标本参照国家正规出版社出版的相关解剖学图谱和教材制作，如天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、本科《局部解剖学》教材、《系统解剖学》教材等制作。满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。  2、用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作。  3、标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。  4、有机玻璃盒封装。  5、示肾、肾盂、肾锥体、输尿管、膀胱、膀胱三角、精囊、输精管、前列腺、尿道海绵体、阴茎海绵体、附睾、睾丸等结构。  ★6、具有市级（含市级）以上部门出具的材料合法来源证明。  7、具有中国解剖学会颁发的实物标本类鉴定证书。  8、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中文标识。 |
| **ZB-XC258女性泌尿生殖系统全貌（离体）：**  1、标本参照国家正规出版社出版的相关解剖学图谱和教材制作，如天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、本科《局部解剖学》教材、《系统解剖学》教材等制作。满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。  2、用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作。  3、标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。  4、有机玻璃盒封装。  5、示肾、肾盂、肾锥体、输尿管、膀胱、子宫、输卵管伞、卵巢、输卵管壶腹、外阴等结构。  ★6、具有市级（含市级）以上部门出具的材料合法来源证明。  7、具有中国解剖学会颁发的实物标本类鉴定证书。  8、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中文标识。 |
| **ZB-XC259肾与输尿管（前面）：**  1、标本参照国家正规出版社出版的相关解剖学图谱和教材制作，如天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、本科《局部解剖学》教材、《系统解剖学》教材等制作。满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。  2、用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作。  3、标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。  4、有机玻璃盒封装。  5、示下腔静脉、肾上腺、左肾、肾动脉、肾静脉、腹主动脉、输尿管、膀胱等结构。  ★6、具有市级（含市级）以上部门出具的材料合法来源证明。  7、具有中国解剖学会颁发的实物标本类鉴定证书。  8、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中文标识。 |
| **ZB-XC275男性生殖系统概观：**  1、标本参照国家正规出版社出版的相关解剖学图谱和教材制作，如天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、本科《局部解剖学》教材、《系统解剖学》教材等制作。满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。  2、用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作。  3、标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。  4、有机玻璃盒封装。  5、示输尿管、膀胱、精囊、输精管、前列腺、尿道海绵体、阴茎海绵体、附睾、睾丸等结构。  ★6、具有市级（含市级）以上部门出具的材料合法来源证明。  7、具有中国解剖学会颁发的实物标本类鉴定证书。  8、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中文标识。 |
| **ZB-XC285女性生殖系统概观（矢状切）：**  1、标本参照国家正规出版社出版的相关解剖学图谱和教材制作，如天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、本科《局部解剖学》教材、《系统解剖学》教材等制作。满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。  2、用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作。  3、标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。  4、有机玻璃盒封装。  5、示输尿管、膀胱、子宫、输卵管伞、卵巢、输卵管壶腹、外阴等结构。  ★6、具有市级（含市级）以上部门出具的材料合法来源证明。  7、具有中国解剖学会颁发的实物标本类鉴定证书。  8、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中文标识。 |
| **ZB-XC286女性内生殖器（冠状面）：**  1、标本参照国家正规出版社出版的相关解剖学图谱和教材制作，如天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、本科《局部解剖学》教材、《系统解剖学》教材等制作。满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。  2、用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作。  3、标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。  4、有机玻璃盒封装。  5、示子宫圆韧带支、子宫圆韧带、输尿管等结构。  ★6、具有市级（含市级）以上部门出具的材料合法来源证明。  7、具有中国解剖学会颁发的实物标本类鉴定证书。  8、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中文标识。 |
| **ZB-XC301全身循环系统离体概观（成尸）：**  1、标本参照国家正规出版社出版的相关解剖学图谱和教材制作，如天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、本科《局部解剖学》教材、《系统解剖学》教材等制作。满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。  2、用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作。  3、标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。  4、有机玻璃盒封装。  5、示心脏、肺动脉干、头臂干、左颈总动脉、颈外动脉、颈内动脉、面动脉、枕动脉、颞深动脉、腋动脉、桡动脉、腹腔干、肾动脉、髂总动脉、髂内动脉、股动脉、主动脉弓、左锁骨下动脉、右锁骨下动脉、髂外动脉、肱动脉、尺动脉、桡动脉、掌浅弓、脑膜中动脉、股动脉、股深动脉、胫前动脉、胫后动脉、胸主动脉、腹主动脉等结构。  ★6、具有市级（含市级）以上部门出具的材料合法来源证明。  7、具有中国解剖学会颁发的实物标本类鉴定证书。  8、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中文标识。 |
| **ZB-XC320胸主动脉及其分支：**  1、标本参照国家正规出版社出版的相关解剖学图谱和教材制作，如天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、本科《局部解剖学》教材、《系统解剖学》教材等制作。满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。  2、用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作。  3、标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。  4、有机玻璃盒封装。  5、示主动脉弓、头臂干、左颈总，左锁骨下动脉、肋间后动脉、肋间神经、交感干等结构。  ★6、具有市级（含市级）以上部门出具的材料合法来源证明。  7、具有中国解剖学会颁发的实物标本类鉴定证书。  8、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中文标识。 |
| **ZB-XC321腹主动脉及其分支：**  1、标本参照国家正规出版社出版的相关解剖学图谱和教材制作，如天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、本科《局部解剖学》教材、《系统解剖学》教材等制作。满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。  2、用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作。  3、标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。  4、有机玻璃盒封装。  5、示肾上腺上动脉、左肾、左肾上腺、腹腔干、肾上腺下动脉、脾动脉、右肾、膈下动脉、肠系膜上动脉、肠系膜下动脉、肾动脉、睾丸动脉、腰动脉、髂总动脉、髂内动脉、髂外动脉、闭孔动脉、直肠、膀胱等结构。  ★6、具有市级（含市级）以上部门出具的材料合法来源证明。  7、具有中国解剖学会颁发的实物标本类鉴定证书。  8、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中文标识。 |
| **ZB-XC375眶壁、眼球、视神经及视交叉：**  1、标本参照国家正规出版社出版的相关解剖学图谱和教材制作，如天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、本科《局部解剖学》教材、《系统解剖学》教材等制作。满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。  2、用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作。  3、标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。  4、有机玻璃盒封装。  5、示眼神经、眼动脉、视神经、上直肌、泪腺神经、额神经、鼻睫神经、睫状神经节、泪腺、晶状体、巩膜、虹膜、视网膜、视交叉、眼球、眶脂体等结构。  ★6、具有市级（含市级）以上部门出具的材料合法来源证明。  7、具有中国解剖学会颁发的实物标本类鉴定证书。  8、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中文标识。 |
| **ZB-XC441脑的正中矢状切面：**  1、标本参照国家正规出版社出版的相关解剖学图谱和教材制作，如天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、郭光文、王序主编的《人体解剖彩色图谱》、本科《局部解剖学》教材、《系统解剖学》教材等制作。满足基础解剖教学需求，解剖结构完整，暴露清晰、真实，标本漂白适中。  2、用符合国人体型标准的完整未解剖过的尸体材料取材制作。  3、标本修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。  4、有机玻璃盒封装。  5、示中央旁小叶、扣带沟、扣带回、胼胝体干、胼胝体压部、胼胝体膝、穹窿、前联合、后联合、中脑水管、第四脑室、脑桥、大脑脚、延髓等结构。  ★6、具有市级（含市级）以上部门出具的材料合法来源证明。  7、具有中国解剖学会颁发的实物标本类鉴定证书。  8、配备二维码扫描3D查询，手机扫描二维码查看同类型实物标本的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中文标识。 |

采购数量

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 高级全功能护理训练模拟人（男性） | 个 | 20 |
| 高级全功能护理训练模拟人（女性） | 个 | 20 |
| 高级动脉穿刺手臂模型 | 个 | 10 |
| 输液泵 | 个 | 3 |
| 穿戴式上臂肌内和皮下注射操作模型（带电子监测） | 个 | 50 |
| 示教室整体装修（含阶梯课桌，吊顶） |  | 2间（60位） |
| 建设护士站 | 站 | 1 |
| 走廊吊顶 | 层 | 1 |
| 挂式空调（2匹） | 台 | 8 |
| 治疗车 | 台 | 6 |
| 立式空调（3 匹） | 台 | 10 |
| 挂式空调（1.5匹） | 台 | 8 |
| 洗衣机 | 台 | 1 |
| 电阻箱 | 台 | 3 |
| 检流计 | 台 | 3 |
| 示波器 | 台 | 3 |
| 低频信号发生器 | 台 | 3 |
| 晶体管毫伏表 | 台 | 3 |
| 双路直流稳压电源 | 台 | 3 |
| 500型万用表 | 台 | 3 |
| 交流电压表 | 台 | 3 |
| 交流电流表 | 台 | 3 |
| 直流电压表 | 台 | 3 |
| 直流电流表 | 台 | 3 |
| 电子毫伏表 | 台 | 3 |
| 影像诊断观片灯 | 台 | 5 |
| 影像教学片 | 张 | 500 |
| 诊床 | 张 | 2 |
| 床单 | 张 | 2 |
| 电脑桌 | 张 | 4 |
| 电脑 | 台 | 2 |
| 打印机 | 台 | 2 |
| PP药品柜 | 个 | 1 |
| 五脚升降医用椅 | 张 | 3 |
| 多媒体教学一体机 | 台 | 1 |
| 高压蒸汽灭菌锅 18L | 台 | 1 |
| 心灵伙伴云平台（或心灵伙伴心理测评软件） | 台 | 1 |
| 多媒体教学一体机 | 台 | 1 |
| 显微镜 | 台 | 60 |
| 中央台 | 米 | 33.6 |
| 边台 | 米 | 2.6 |
| 水槽+三孔龙头 | 套 | 13 |
| 洗眼器 | 套 | 13 |
| 储物柜 | 个 | 10 |
| ZB-XC032分离颅骨（不锈钢支架） | 个 | 1 |
| ZB-XC084椎骨间的连结 | 个 | 1 |
| ZB-XC185全消化系统概观（离体） | 个 | 1 |
| ZB-XC202食管位置及3个狭窄 | 个 | 1 |
| ZB-XC215肝（脏面） | 个 | 1 |
| ZB-XC218胆囊与输胆管道 | 个 | 1 |
| ZB-XC222呼吸系统全貌（离体） | 个 | 1 |
| ZB-XC241气管与支气管（前面） | 个 | 1 |
| ZB-XC244肺的形态 | 个 | 1 |
| ZB-XC257男性泌尿生殖系统全貌（离体） | 个 | 1 |
| ZB-XC258女性泌尿生殖系统全貌（离体） | 个 | 1 |
| ZB-XC259肾与输尿管（前面） | 个 | 1 |
| ZB-XC275男性生殖系统概观 | 个 | 1 |
| ZB-XC285女性生殖系统概观（矢状切） | 个 | 1 |
| ZB-XC286女性内生殖器（冠状面） | 个 | 1 |
| ZB-XC301全身循环系统离体概观（成尸） | 个 | 1 |
| ZB-XC320胸主动脉及其分支 | 个 | 1 |
| ZB-XC321腹主动脉及其分支 | 个 | 1 |
| ZB-XC375眶壁、眼球、视神经及视交叉 | 个 | 1 |
| ZB-XC441脑的正中矢状切面 | 个 | 1 |

# 第四章 评定办法

评定办法前附表

资格审查表

项目名称： 项目编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 审查项目 | 审查标准 | 投标人 |
| 1 | 法定代表人授权书、法定代表人身份证明 | 是否合法有效且满足磋商文件要求 |  |
| 2 | 在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证有效证件（或三证合一营业执照）；（复印件加盖公章） | 是否合法有效且满足磋商文件要求 |  |
| 3 | 须具有良好的信誉要求和健全的财务会计制度；（提供2022年度经会计师事务所出具的财务审计报告复印件或2022年至今任意1个月健全的财务报表，复印件加盖公章，成立时间未满足要求的按成立时间至投标截止时间提供。） | 是否合法有效且满足磋商文件要求 |  |
| 4 | 须具有良好的纳税记录；（供应商需提供2022年至今任意1个月的纳税证明，复印件加盖公章，成立时间未满足要求的按成立时间至投标截止时间提供。） | 是否合法有效且满足磋商文件要求 |  |
| 5 | 须有依法缴纳社会保障资金的良好记录；（需提供2022年至今任意1个月的企业社保缴费记录,复印件加盖公章，成立时间未满足要求的按成立时间至投标截止时间提供。） | 是否合法有效且满足磋商文件要求 |  |
| 6 | 供应商必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)政府采购严重违法失信名单、重大税收违法案件当事人名单和中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）失信被执行人及中国政府采购网( www.ccgp.gov.cn ) 的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商（提供查询结果的网页截图加盖公章）； | 是否合法有效且满足磋商文件要求 |  |
| 7 | 参加本次政府采购活动近三年内（成立时间不足三年的从成立之日起算），在项目所在地经营活动中没有重大违法记录的书面声明函； | 是否合法有效且满足磋商文件要求 |  |
| 8 | 供应商为生产商的，需提供有效的医疗器械生产许可证，所投报的设备需具有医疗器械注册证有效证件；供应商为代理商的，需提供有效的医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证（三类产品需提供经营许可证，其他产品提供备案凭证），所投报的设备需具有医疗器械注册证有效证件；（复印件加盖公章）。 | 是否合法有效且满足磋商文件要求 |  |
| 9 | 其它 | 是否无其它无效投标资格认定条件 |  |
| 10 | 结论 | |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

磋商小组签字：

符合性审查表

项目名称： 项目编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 审查项目 | 审查标准 | 投标人 |
| 1 | 投标文件的式样及有效性、完整性 | 是否满足磋商文件要求 |  |
| 2 | 投标文件的签署 | 是否满足磋商文件要求 |  |
| 3 | 投标有效期 | 是否满足磋商文件要求 |  |
| 4 | 供货期 | 是否满足磋商文件要求 |  |
| 5 | 投标报价 | 是否满足磋商文件要求 |  |
| 6 | 其它 | 是否无其它无效投标认定条件 |  |
| 7 | 结论 | |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

磋商小组签字：

附表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 确定磋商供应商进行最后报价 | 磋商文件能完整、明确列明采购需求，无需要供应商提供最终设计方案或者解决方案的 | 在磋商结束后，磋商小组向所有通过初步审核的磋商供应商发出报价书，并要求其在规定时间内提交最后报价。 |
| 磋商文件不能完整、明确列明采购需求，需要由供应商提供最终设计方案或者解决方案的 | 在磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。 |
| 评定  办法 | 综合评分法 | 各供应商的最终得分为各评委所评定分数的算术平均值。磋商小组将根据供应商最终得分由高到低的顺序推荐3名成交候选人 |
| 政策支持 | | |
| 中小企业 | 如符合工信部联企业〔2011〕300号文中对中小企业划型标准的，需提供本单位的《中小企业声明函》（格式见第六章）及企业相关数据资料。  代理商投标需同时提供制造商及代理商双方的数据资料（制造商直接投标的仅需提供制造商数据资料）及企业所在地的县级以上中小企业主管部门的证明文件，如果数据资料与声明函不一致的，由评标委员会判定。  经评委会审核确认供应商符合工信部联企业〔2011〕300号文中对中小企业划型标准的，将根据财库〔2020〕46号的相关规定在评定时对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除后的价格参与评审。 | |
| 监狱企业 | 按照财政部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。  监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，材料不全的不予折扣。  经评委会审核确认供应商属于监狱企业的，在评定时视同中小企业。 | |
| 促进残疾人  就业 | 按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。  符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供（财库〔2017〕141号）规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章），并对声明的真实性负责，未提供声明函的不予折扣。  经评委会审核确认供应商符合残疾人福利性单位条件的，在评定时视同中小企业。  残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | |

附表

技术商务评分标准

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 评审内容 | 满分 |
| 1 | 采购需求响应情况 | 本项分值25分，其中标注★的10分，未标注★的15分。 投标人提供的设备技术参数与招标文件中的参照参数进行点对点比较：（1）完全满足招标文件要求，得25分；（2)不能满足带★招标要求的每项扣2分，扣完为止；（3）不能满足未带★招标要求的每项扣1分，扣完为止。 | 25 |
| 2 | 实施方案 | 由评委根据投标文件中实施方案（包含但不限于服务计划、人员配备安排、仓储、日常配送及运输、交付、安装、调试、验收等内容）进行评价：  1.实施方案包含内容全面，全切合本项目的实际情况，合理完善性强、可行性高，12-15分；  2.实施方案包含内容有缺项，较切合本项目的实际情况，合理完善性较强、可行性较高，8-11分；  3.实施方案缺项内容较多，基本符合本项目的实际情况，合理完善性一般、可行性一般，4-7分；  4.实施方案不太能符合本项目的实际情况，合理完善性差、可行性较差，0-3分。  注：未提供方案不得分。 | 15 |
| 3 | 售后服务方案 | 由评委根据投标文件中售后服务方案（包含但不限于售后响应时间、承诺的售后服务内容、技术支持等方面）进行评价：  1.售后服务方案包含内容全面，完全切合本项目的实际情况，合理完善性强、可行性高，12-15分；  2.售后服务方案包含内容有缺项，较切合本项目的实际情况，合理完善性较强、可行性较高，8-11分；  3.售后服务方案缺项内容较多，基本符合本项目的实际情况，合理完善性一般、可行性一般，4-7分；  4.售后服务方案不太能符合本项目的实际情况，合理完善性差、可行性较差，0-3分。  注：未提供方案不得分。 | 15 |
| 4 | 应急方案 | 由评委根据投标文件中应急方案（包含但不限于可能出现的突发状况、应急解决办法、应急事件的处理程序、应急事件处理时限等内容）进行评价：  1.应急方案包含内容全面，完全切合本项目的实际情况，合理完善性强、可行性高，8-10分；  2.应急方案包含内容有缺项，较切合本项目的实际情况，合理完善性较强、可行性较高，4-7分；  3.应急方案缺项内容较多，基本符合本项目的实际情况，合理完善性一般、可行性一般，3-6分；  4.应急方案不太能符合本项目的实际情况，合理完善性差、可行性较差，0-2分。  注：未提供方案不得分。 | 10 |
| 5 | 项目经验 | 提供近2019年1月至今的项目业绩经验证明，每提供一份得1分，最高5分。  证明材料：提供合同复印件加盖公章，时间以签订合同时间为准。 | 5 |
| 6 | 投标报价 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，价格分统一按照下列公式计算：供应商报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 | 30 |
| 7 | 合计： | | 100 |

评定办法

1.初步审查标准

1.1资格性审查标准：见评定办法前附表。

1.2符合性审查标准：见评定办法前附表。

1.3确定磋商供应商进行最后报价：见评定方法前附表。

2.评定方法：见评定办法前附表

2.1 分值构成

（1）技术部分：见评定办法前附表；

（2）商务部分：见评定办法前附表；

（3）竞标报价：见评定办法前附表。

2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评定办法前附表。

2.3 评分标准

（1）技术部分评分标准：见评定办法前附表；

（2）商务部分评分标准：见评定办法前附表；

（3）竞标报价评分标准：见评定办法前附表。

3.评定结果

3.1磋商小组严格按照本章要求对最终报价进行评定。

3.2完成评定后，磋商小组须在评审结果推荐意见上共同签字。

磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

# 第五章 合同书

（此合同书仅供签订正式合同时参考用，正式合同书应包括此参考格式之内容。）

合　　同　　书

项目名称：

合同编号：

签订日期：

签订合同地点：

本合同由 （以下简称“需方”）与（以下简称“供方”）签订。

供方以总金额万元人民币（用大写数字书写）向需方提供如下 （工程/货物/服务） ：

经双方协商，同意按下列条文执行：

1.本合同供、需双方必须遵守国家颁布的“合同法”，并各自履行应负的全部责任和义务。

2.需方保证按合同条款规定的时间和方式付给供方到期应付的货款，并承担应负的责任和义务。

3.供方保证全部按合同条款规定的内容和交货期向需方提供合格的 （工程/货物/服务） ，并承担应负的责任和义务。

4. 合同文件

下列文件为本合同不可分割的部分。

4.1 本竞争性磋商采购文件；

4.2 供方成交的竞争性磋商响应文件；

4.3 合同书；

4.4 合同条款；

4.5 （代理机构） 发出的成交通知书；

4.6 附件：

4.6.1 采购方在采购期间发布的所有补充通知；

4.6.2 供方在磋商期内补充的所有书面文件；

4.6.3 供方在磋商时随同竞争性磋商响应文件一起递送的资料及附图；

4.6.4 在商洽本合同时，双方澄清、确认并共同签字的补充文件、技术协议。

5. 合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容相一致。

6. 货物及数量

本合同所提供的 （工程/货物/服务） 及数量详见竞争性磋商采购文件的要求及供方竞争性磋商响应文件中的承诺。

1. 付款方式及进度

中标单位与业主单位自行协商。

8. 合同金额

合同总金额见合同书，分项价格在供方的竞争性磋商响应文件中有明确规定。

9. 交货时间和交货地点

本合同中 （工程/货物/服务） 的 (交货时间/服务完成时间） 、 (交货地点/服务地点） 在竞争性磋商采购文件中有明确规定。

10. 合同生效

本合同经供、需双方授权代表签字和加盖公章（或合同专用章）后生效。如采购申请公证的，合同需经公证机构公证后生效。

11. 合同的份数

本合同正本一式份，需方执份，供方执份；副本一式份，需方执份，供方执份，主管部门执份。

12. 合同的失效

本合同在合同价款结清后失效。

需　　方 供　　方

单位名称（盖章）： 单位名称（盖章）：

单位地址： 单位地址：

法人代表授权人(签字)： 法人代表授权人(签字)：

联 系 人： 联 系 人：

电　　话： 电　　话：

传　　真： 传　　真：

邮政编码： 邮政编码：

开户银行： 开户银行：

帐　　号： 帐　　号：

税　　号： 税　　号：

合同签订地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# 第六章 竞争性磋商响应文件格式

封面：

响 应 文 件

（正本/副本）

项目编号：

项目名称：

供应商名称：

地址：

电话：

日 期：

响应文件目录

* + 1. 磋商书；
    2. 报价一览表；
    3. 法定代表人授权书；
    4. 供应商的资格；
    5. 中小企业声明函；
    6. 残疾人福利性单位声明函；
    7. 无重大违法记录声明；

8）需求响应表；

9）其他材料；

10）认为对投标有利的其他证明材料

注：竞争性磋商响应文件目录之后内容每页须按顺序编写页码。

## 一、磋商书

（采购人）：

依据贵方（项目名称/项目编号）项目采购货物的磋商邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商的名称）提交下述文件正本一包，副本两包。

* 1. 竞争性磋商响应文件；
  2. 资格证明文件；

并进行如下承诺声明：

1. 我公司在参加本次政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录；
2. 我公司在本响应文件中所提供的全部资格证明文件均真实有效，我方承诺对其真实性负责并承担相应后果；

我公司在本响应文件中所响应的内容均将成为签订合同的依据，并承诺按响应内容提供相应服务；（其它承诺：如有的话，可自行填写）

1. 磋商有效期：日历天。

供 应 商：（公章）

地 址：

电 话：

法人或授权代表签字：

日 期：

## 二、报价一览表

项目名称：

项目编号：

|  |  |
| --- | --- |
| 总报价（元） |  |
| 供货期 |  |
| 备注 |  |

说明：（1）人民币报价。

（2）价格应按照“供应商须知” 的要求报价。

法定代表人或授权代表签字：

磋商供应商名称（盖章）：

时 间：年月日

## 三、法定代表人授权书

本授权委托书声明：我（姓名）系（供应商）的法定代表人，现授权委托 （姓名）为我的代理人，以本单位的名义参加（采购人）的 (项目名称) 的采购。授权委托人在采购过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字）：

代理人（签字）： 性别： 年龄：

身份证号码： 职务：

联系电话：

授权委托日期： 年 月 日

法定代表人身份证（复印件）：

被授权人身份证（复印件）：

### 法定代表人身份证明书

兹证明（姓名）在我单位任职务，系（供应商）的法定代表人。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字）：

性别： 年龄：

身份证号码：

年 月 日

法定代表人身份证（复印件）：

## 四、供应商的资格

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 |  | | | | | | | | |
| 注册地址 |  | | | | | 邮政编码 |  | | |
| 联系方式 | 联系人 |  | | | | 电 话 |  | | |
| 传 真 |  | | | | 网 址 |  | | |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 | |  | | | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 | |  | | | 电话 |  |
| 成立时间 |  | | 员工总人数： | | | | | | |
| 企业资质等级 |  | | 其中 | （比如）技术员 | | | |  | |
| 营业执照号 |  | | ..... | | | |  | |
| 注册资金 |  | | ..... | | | |  | |
| 开户银行 |  | | ..... | | | |  | |
| 账号 |  | |  | | | |  | |
| 经营范围 |  | | | | | | | | |
| 备注 |  | | | | | | | | |

注：本表后应附企业法人营业执照副本等材料的盖章复印件。

## 五、中小企业声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为\_\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加单位的项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附证明材料：供应商企业规模、年产值、员工数量及制造商企业规模、年产值、员工数量等数据资料（未提供证明材料或材料不全的不予折扣）。

备注：供应商非所投货物制造商的，还应当提供货物制造商中小企业声明函，否则在评审时不予考虑。

供应商法定代表人或委托代理人签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

供 应 商 名 称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

时 间：\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_\_日

## 六、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》 （财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务） ，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物） 。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商法定代表人或委托代理人签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

供 应 商 名 称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

时 间：\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_日

备注：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

## 

## 七、无重大违法记录声明

（采购人：）

我方在此声明，我方在参加本次政府采购活动近三年内，在项目所在地经营活动中没有以下重大违法记录：

1.我方因违法经营被追究过刑事责任；

2.我方因违法经营被责令停产停业、吊销许可证或者执照；

3.我方因违法经营被处以较大数额罚款等行政处罚。

随本声明附上我方参加本次政府采购活动近3年内发生的诉讼及仲裁情况表以及相关的法律证明文件供贵方核验。我方保证上述信息的完整、客观、真实、准确，并愿意承担我方因提供虚假材料谋骗取中标、成交所引起的一切法律后果。

特此声明！

供应商 ：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_\_日

八**、需求响应表**

### （格式自拟）九、其他材料

### （供应商资格要求中的资料）

1.在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证有效证件（或三证合一营业执照）；（复印件加盖公章）。

2.须具有良好的信誉要求和健全的财务会计制度；（提供2022年度经会计师事务所出具的财务审计报告复印件或2022年至今任意1个月健全的财务报表，复印件加盖公章，成立时间未满足要求的按成立时间至投标截止时间提供。）

3.须具有良好的纳税记录；（供应商需提供2022年至今任意1个月的纳税证明，复印件加盖公章，成立时间未满足要求的按成立时间至投标截止时间提供。）

4.须有依法缴纳社会保障资金的良好记录；（需提供2022年至今任意1个月的企业社保缴费记录,复印件加盖公章，成立时间未满足要求的按成立时间至投标截止时间提供。）

5.供应商必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)政府采购严重违法失信名单、重大税收违法案件当事人名单和中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）失信被执行人及中国政府采购网( www.ccgp.gov.cn ) 的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商（提供查询结果的网页截图加盖公章）。

6.参加本次政府采购活动近三年内（成立时间不足三年的从成立之日起算），在项目所在地经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

## 7.供应商为生产商的，需提供有效的医疗器械生产许可证，所投报的设备需具有医疗器械注册证有效证件；供应商为代理商的，需提供有效的医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证（三类产品需提供经营许可证，其他产品提供备案凭证），所投报的设备需具有医疗器械注册证有效证件；（复印件加盖公章）。

8.本项目不接受联合体投标。

### 十、认为对投标有利的其他证明材料

（格式自拟）

附表（供应商最后报价时填写提交）

最后报价一览表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | **海南省第二卫生学校护理专业实训教学设备购置项目** |
| 项目编号 | HNZB-CG-2023001 |
| 供货期 |  |
| 最后报价： | （小写）¥： （大写）： |
| 备注： |  |

供应商名称： （公章）

法定代表人或授权代表：（签字）

日 期： 年 月 日