`窗体顶端

窗体底端

（黄流中学综合楼、宿舍楼、食堂及实验仪器和班级多媒体设备采购（第二次）） 项目

招标文件

招标编号：HNGP2023-072R（04包）

窗体顶端

窗体底端

采 购 人：乐东黎族自治县黄流中学

窗体顶端

窗体底端

代理机构：海南省政府采购中心

窗体顶端

窗体底端

日  期：2023年12月

窗体顶端

窗体底端

# 政府采购计算机辅助评标须知

## 一、电子投标文件的编制及报送要求

1、电子投标文件应当统一使用符合国家检测标准经所属交易平台认可的“电子标书制作工具”制作投标文件。电子投标文件的文本等其他内容编制后，需导入“电子标书制作工具”生成电子投标文件。

2、“电子标书制作工具”必须配备含有本单位电子标书工具加密锁才能使用，采购供应商不得将电子标书工具加密锁转借或使用他人的电子标书工具加密锁编制投标文件。

3、如本招标文件要求采购供应商同时提交电子投标文件和纸质投标文件，为确保电子文件与纸质文件一致，纸质投标文件应使用“电子标书制作工具”的打印功能进行打印。如电子文件和纸质文件存在不一致的地方，以电子投标文件为准。

4、为保证电子投标文件的合法性、安全性和完整性，电子文件转换完成后，应在规定部位加盖含有CA数字证书的电子印章，并使用CA数字证书进行加密，生成后缀名为GPT格式的加密投标文件用于正常的投标工作。

5、电子投标文件制作完成后，应将电子投标文件复制到光盘及U盘各一份，按照招标文件的相对应条款的规定进行密封及递交，如有电子招标投标系统，在投标截止时间之前将加密的电子投标文件上传至电子招标投标系统。光盘表面应粘贴标签，写明项目名称、采购人名称、采购供应商名称等信息。光盘及U盘只能有文件名一致、内容一致的电子投标文件，不得含有其他无关文件，否则其投标将被拒绝。开标时，以在电子招标投标系统上传的文件导入为准，如上传文件无法导入，则导入光盘上的文件,如光盘上的文件无法读取时,则导入U盘上的文件。若电子招标投标系统上传的文件、光盘和U盘文件全部无法读取，则该投标文件应被拒绝。

6、提交光盘及U盘介质中只能有内容一致的唯一电子标书文件，不能有其它任何文件，注意查杀电脑病毒。

7、开标必须携带加密投标文件的CA数字证书和光盘、U盘拷贝的投标书。

## 二、计算机辅助开、评标方法

1、采购代理（或采购人）应安排熟悉计算机辅助开标系统的工作人员登录开标系统进行的开标工作。

1.1 开标系统包含开标倒计时、同步投标人、开标准备、开标、唱标、开标报表、开标结束共七个功能环节。

1.2 登录系统后，进入到项目管理界面，选择本次需要开标的项目，点击【进入开标系统】按钮即可以进入到项目开标主流程页面。

1.3 在开标时间未到达之前，会显示开标倒计时剩余时间。到达开标时间后，开标准备、开标、唱标、开标报表、开标结束等功能方可进行操作。

1.4 在系统中可使用【同步投标人】功能，同步已报名的供应商信息。

1.5 【开标】阶段中会显示投标单位、文件状态、投标人解密信息，可使用【同步投标文件】功能批量获取采购单位在交易系统上传的加密电子投标文件。之后在开标电脑上，依次插入各供应商的CA数字证书进行投标文件解密。解密成功后，界面上会显示绿色的“已解密”。如批量获取不成功或解密失败可使用采购供应商的光盘或U盘重新导入电子版投标文件并重新解密。

1.6 解密阶段完成后，在【唱标】页面可显示唱标信息，可由采购代理（或采购人）唱读供应商名称、报价、交付期等内容。

1.7 【开标报表】页面记录开标过程产生的数据，并且可添加记录开标现场情况和开标现场人员情况，具体由采购代理（或采购人）进行操作记录。

1.8 开标活动完成后，点击【开标结束】按钮可进行评标活动。

2、评标委员会到齐后可进行评标工作

2.1 公开招标和邀请招标类型的项目须有采购人组织建立资格审查小组，进行资格审查工作，资格审查人员可登录系统进行资格审查。

2.2 评标专家需使用个人账号和密码登录计算机辅助评标系统进行评标，根据招标文件设定的评标流程依次完成符合性评审或打分评审，即可完成本次评标工作。 如电子文件和纸质文件存在不一致的地方，以电子投标文件为准。

2.3 评标完成后，评标专家应使用CA数字证书在评标报表上加盖电子印章，最后会生成包含评标专家数字签名的电子评标报表，可供采购代理（采购人）打印书面评标报表。

# 第一章 投标邀请

窗体底端

投标邀请公告

窗体底端

受乐东黎族自治县黄流中学委托，对黄流中学综合楼、宿舍楼、食堂及实验仪器和班级多媒体设备采购项目进行国内公开招标采购，诚邀请合格的供应商前来投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：HNGP2023-072R（04包）

2.项目名称：黄流中学综合楼、宿舍楼、食堂及实验仪器和班级多媒体设备采购（第二次）

3.预算金额： 355.4038万元

4.最高限价（如有）： 355.4038万元

5.采购需求：详见“第三章 采购需求 ”

6.合同履行期限：详见“第三章 采购需求 ”

7.本项目不接受联合体投标。

窗体顶端

## 二、供应商资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；

（2）参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录；

（3）不接受进口产品投标。

3.本项目的特定资格要求：无

## 三、获取招标文件

1.时间：遵照招标公告或更正公告的相关约定（北京时间）

2.地点及方式：http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a在线下载。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：遵照招标公告或更正公告的相关约定（北京时间）；

2.开标时间及地点：遵照招标公告或更正公告的相关约定（北京时间）

3.提交投标文件地点:投标人应当通过数字身份认证锁登录全国公共资源交易平台（海南省）（http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/）上传电子投标文件。

五、公告期限

自本项目招标公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.必须登录全国公共资源交易平台（海南省）（http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/），进入到“投标人、供应商、竞买人”入口的企业信息管理系统（建议用IE11或搜狗浏览器）进行企业注册并备案通过，然后到数据谷二号营地受理点办理数字证书及电子签章业务[位置位于海南省海口市美兰区大英山东三路2号海南数据谷二号营地2层212室；办理数字证书咨询电话0898-66668096（海南省数字证书认证中心）；电子签章业0898-65203207（海南正腾工程软件有限公司）]，接着登陆海南省公共资源交易交易平台（http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a）下载电子版的招标文件（已注册备案通过并取得数字证书和电子签章的供应商不需再重新备案）。

2.办理数字证书和电子签章详见海南省公共资源交易网《办事指南》中的《海南省公共资源交易平台企业注册办事指南》。

3.提交投标文件截止时间前，必须将电子投标文件（电子标：投标书为GPT格式）上传到海南省公共资源交易交易平台（http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a），电子投标文件包含内容详见招标文件，否则投标无效。

4.开标的时候必须携带加密锁(CA数字认证锁)和光盘、U 盘拷贝的电子版投标书；投标现场需携带数字身份认证锁进行文件解密，投标现场未提供数字身份认证锁将导致投标文件无法解密，由此产生的后果由投标人自行负责。

5.本项目开标方式：现场电子标。电子标（招标文件后缀名.GPZ）：必须使用电子签章控件（在https://zw.hainan.gov.cn/ggzy/ggzy/xgrjxz/93116.jhtml下载签章控件）制作电子版的投标文件及盖章；

6.供应商须在获取招标文件的时间内登录海南省公共资源交易交易平台（http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a），点击“确认投标”才能参与本项目的投标，否则投标无效。

七、采购人、集中采购机构的名称、地址和联系方式

1.采购人信息

名  称：乐东黎族自治县黄流中学

地  址：乐东县黄流镇黄金大道21号

联系人：吴老师

联系人电话：18089787048

2.集中采购机构信息

名  称：海南省政府采购中心

地  址：海口市国兴大道9号会展楼2楼

联系人：!异常的公式结尾刘女士

联系电话：0898-66529848

## 八、采购信息发布媒体

## 1.本项目采购信息指定发布媒体为：海南省政府采购网（网站） http://www.ccgp-hainan.gov.cn/；海南省公共资源交易平台：http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/。

窗体底端

2.有关本项目招标文件的补遗、澄清及变更信息以上述网站公告与下载为准，采购代理机构不再另行通知，招标文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准。

- 投标人须知

一、总则

1.1术语说明

1.1.1 “集中采购机构” 指本次采购活动的执行机构(简称采购中心)。

1.1.2 “采购单位”指采购文件中所述所有货物及相关服务的甲方。

1.1.3 “货物”是指投标人制造或组织符合采购文件要求的货物等。采购文件中没有提及采购货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，另有规定的除外。投标人所响应的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并能够按照货物合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等。

1.1.4 “服务”是指除货物以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及其它类似附加服务的义务。投标人除按照采购文件的要求提供货物及服务外，还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等；并就货物的安装、启动、运行、维护等对采购单位人员进行必要的培训。以上服务的费用应包含在报价中，不单独进行支付。

1.1.5 “投标人”指响应招标、已按招标文件规定取得招标文件并参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

1.1.6 “中标人”是指经评标委员会评审，授予合同的投标人。

1.1.7 采购文件中涉及的时间均为北京时间。

1.1.8 标注“★”的要求和条件为不允许偏离的实质性条款。

1.2适用范围

本招标文件仅适用于采购中心组织的本次招标活动。

1.3合格的供应商

1.3.1 供应商资格要求

1.3.1.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力。

投标人是企业（包括合伙企业）的，提供在市场监督管理部门注册的有效的“企业法人营业执照”或“营业执照”；投标人是事业单位的，提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，提供执业许可证等证明文件；投标人是个体工商户的，提供有效的“个体工商户营业执照”；投标人是自然人的，提供有效的自然人身份证明。要求提供的资料须是复印件加盖公章。

如投标人是银行、保险、石油石化、电力、电信行业的，分支机构可参与本项目的政府采购活动。采购文件中涉及要求提供“法定代表人”相关证明材料的，提供分支机构“负责人”的相关证明材料。

只有中国公民才能以自然人的身份参加本项目的政府采购活动。

- 具有履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力。

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函，加盖公章。

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

提供无重大违法记录声明函，加盖公章。

（5）法律、行政法规规定的其他条件。

1.3.1.2满足第一章投标邀请 “2、供应商资格要求”中除1.3.1.1条款外的其他资格条件。

（1）投标人无不良信用记录。

投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。（由采购人登录网站查询）

（2）参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录。

提供无环保类行政处罚记录声明函，加盖公章。

（3）其他资格条件。

1.3.2未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

1.4招标费用

1.4.1 本项目向中标人收取服务费。参照《海南省物价局关于降低部分招标代理服务收费标准的通知》（琼价费管[2011]225号）标准的80%收取。费用由海南省公共资源交易服务中心收取并向中标人出具代理服务费票据。

缴纳方式：以公对公转账方式将服务费缴入指定账户（账号将另行通知）。

1.4.2投标人中标后，须按招标文件的规定缴纳中标服务费，否则，采购中心将不向其发出中标通知书。

1.4.3不论招标结果如何，投标人应自行承担其准备和参加本次采购活动所涉及的一切费用。

1.5现场考察、答疑会

1.5.1 现场考察（如有），采购单位应在规定的时间、地点组织已报名的潜在投标人进行现场考察。（组织时间、地点、联系人、联系电话：遵照招标公告或更正公告的相关约定。）

1.5.2 答疑会（如有），采购单位应在规定的时间、地点组织已报名的潜在投标人召开答疑会。（组织时间、地点、联系人、联系电话：遵照招标公告或更正公告的相关约定。）

1.5.3 潜在投标人现场考察和参加答疑会所发生的费用自理。

1.5.4 除采购单位的原因外，投标人自行负责在现场考察中所发生的意外伤害和财产损失。

1.5.5 采购单位在现场考察和答疑会中所提供的信息，供潜在投标人在编制投标文件时参考。采购单位不对潜在投标人现场考察做出的判断和决策负责。

1.6 遵循标准

1.6.1 除专用术语外，与招标投标有关的文字语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。如投标人提交的支持文件或印刷文献是其他语言，应附有相应的中文翻译本。

1.6.2 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

二、招标文件

2.1招标文件的组成

2.1.1招标文件由五部分组成，包括：

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  采购需求

第四章  评标办法

第五章  合同文本

第六章  投标文件格式要求

2.1.2投标人被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。

2.1.3 投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交投标文件，将有可能导致投标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

2.2招标文件的澄清和修改

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺项或招标文件构成要件不全，应及时向采购中心提出，以便获得文件补全。

2.2.2招标文件发出后，采购中心和采购单位可以对招标文件进行澄清和修改。澄清和修改的内容采购中心将以法定网站上公告的方式通知。（网址详见投标邀请）

2.2.3当招标文件、更正公告等内容相互矛盾时，以最后发出的为准。

2.2.4招标文件的澄清和更正内容是招标文件的组成部分，对投标人具有约束力, 投标人应及时关注并按澄清和更正文件的要求编制投标文件。

2.2.5为了给投标人合理的时间修改和调整，采购中心可以延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在更正公告中写明。

三、投标文件

3.1投标文件的组成

3.1.1投标人应按不同包段分别编制投标文件。

3.1.2投标文件应按“第六章、投标文件格式要求”要求编制，如有必要可增加附页，并作为投标文件的组成部分。

3.2报价

3.2.1报价均须以人民币为计算单位。只能有一个报价，不接受有选择的报价。

3.3投标保证金

不收取。

3.4投标保证金（如有）的退还

3.4.1中标人的投标保证金在其与采购人签订了采购合同之日起5个工作日内无息退还。

3.4.2未中标的投标人的投标保证金将在采购中心发出中标通知书之日起5个工作日内无息退还。

3.4.3发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

（2）成交后无正当理由，在规定期限内不能或拒绝按规定签订政府采购合同的；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者采购中心恶意串通的；

（5）向采购人、采购机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

（6）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购代理机构和采购单位同意，将中标项目分包给他人的。

3.5投标有效期

3.5.l 投标有效期为从递交投标文件的截止之日起60个日历日，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

3.5.2在特殊情况下，采购中心可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃报价，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

3.6投标文件的编制、数量及签署

3.6.1投标文件的编制

3.6.1.1投标文件由“资格证明材料”、“符合性证明材料及技术、商务等响应材料”和“其他投标材料（如有）”组成。

3.6.1.2投标文件应按“第六章 投标文件格式要求”的要求及顺序组织编写，如有必要可增加附页，并作为投标文件的组成部分。

3.6.1.3投标人须在投标文件中正确地填写相对应的页码，不准确可能造成评标委员会无法直观定位应标内容而做出不利判断，投标人需独自承担可能产生的各种不利结果。

3.6.1.4投标人应在投标文件中提供证明其真实、合法身份和连续经营的相关证明文件。

3.6.1.5 投标人应在投标文件中提供有资格参加本次采购活动的相关证明文件。

3.6.1.6 投标人应在投标文件中提供证明其所投货物、服务的合格性和符合招标文件规定的相关证明文件。

3.6.1.7投标人在投标文件中提供的各种证明文件必须真实可靠而且合法有效。

3.6.1.8投标人应在投标文件中完整表达履行本采购项目的相关技术方案、方法和措施，及证明其中标后具有良好履约能力的说明材料。

3.6.1.9电子投标文件的编制及报送要求详见《政府采购计算机辅助评标须知》。

3.6.1.10其他投标人需要补充的材料。

3.6.2投标文件的数量及签署

3.6.2.1电子版投标文件，投标人应使用安全锁，对投标文件中须盖章的部位加盖电子印章。

电子版投标文件的编制及递交技术咨询电话：0898-65203207（广联达）

3.6.2.2本招标文件第六章“投标文件格式要求”中涉及法定代表人或授权代表签名的资料，必须使用法定代表人或授权代表的签字或盖章。投标文件中的任何行间重要插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签名（即签字或盖章）方才有效。

3.6.3.3投标人的电子投标文件必须逐页盖章,否则视为投标无效。

四、投标文件的密封及递交

4.1投标文件的递交

4.1.1递交方式及地址：详见“第一章 投标邀请”。

4.1.2递交要求：递交投标文件截止时间前，投标人须在网上上传电子投标文件（电子标：投标书为GPT格式），未上传电子投标文件的，视为其投标无效。

4.1.3逾期上传的或未按指定方式上传的投标文件，采购中心不予受理。

4.1.4 采购中心可根据需要调整文件递交时间，文件递交时间改变将会通过网络方式进行公告或书面通知投标人。

4.1.5投标文件将不予退还。

4.2修改与重投

4.2.1投标人在递交投标文件截止时间前可修改或撤回其上传的投标文件。修改的响应内容应按规定要求上传。

4.2.2投标人不得在递交投标文件截止时间以后修改投标文件。

# 五、开 标

5.1 开标时间和地点

5.1.1 采购中心将按照招标公告或更正公告约定的时间和地点进行公开开标, 采购中心有权邀请政府采购监管部门、纪检、监察、审计等有关单位代表出席开标会。

5.1.2 开标由采购人或采购中心主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

5.1.3 出席开标现场的代表必须携带身份证。

5.1.4开标必须携带加密投标文件的CA数字证书和光盘、U盘拷贝的投标书。

5.1.5投标人应派其法定代表人或其授权代表准时参加开标会，并代表投标人进行签到、文件解密、确认开标报告等工作。

5.1.6截至递交投标文件截止时间，投标人未到达开标现场的，视为放弃参加开标，由此产生的后果由投标人自行负责。

5.1.7文件解密时间：开标时开始进行解密，由于投标人自身原因，未能及时解密或解密失败的，其投标将被视作无效。

（注：以上5.1.1、5.1.2项如更正公告有新的约定，则按最后更正公告的约定进行。）

5.2 开标程序

到递交投标文件截止时间，递交投标文件的投标人不足三家的，不开标，项目按废标处理。达到三家的按以下程序进行开标。

5.2.1 按招标公告或更正公告规定的时间进行签到。

5.2.2 宣布开标纪律及参会人员。

5.2.3公布投标人名称。

5.2.4 按要求完成投标文件的解密。

5.2.5唱标，投标人浏览唱标信息。

5.2.6 产生开标报告，阅读开标报告，签署开标报告。

5.2.7 开标结束。

5.2.8开标过程应当由采购人或采购中心负责记录，由参加开标的各投标人和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人代表对开标过程和开标报告有疑义，以及认为采购人、采购中心相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购中心对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

5.3 电子开标的应急措施

电子开标如出现下列原因，导致系统无法正常运行，或者无法保证投标过程的公平、公正和信息安全时，改用纸质投标文件开标。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；

（5）其他无法保证开标过程公平、公正和信息安全的情形。

5.4 出现下列情形之一的，将导致投标人本次投标无效。

（1）投标文件未按规定要求上传的；

（2）经检查安全锁中的证书无效的投标文件；

（3）未在规定的时间内完成文件解密的；

（4）不满足“供应商资格要求”或未按要求提供“供应商资格要求”中的有效证明文件的；

（5）未按招标文件要求提交投标保证金的；

（6）投标文件未按招标文件规定要求及给定的格式填写、签署及盖章的；

（7）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（8）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能按评标委员会的要求证明其报价合理性的；

（9）不满足招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（11）属于招标文件中规定的串通投标的情形的；

（12）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效的情形。

# 六、资格审查

# 6.1资格审查人员

# 采购人对投标人的资格进行审查。

# 6.2审查程序

# 6.2.1资格审查人员对投标人所提交的投标文件进行资格审查。只有对招标文件所列各项资格性审查条款做出实质性响应的投标文件才能通过审查。资格审查的内容只要有一条不满足，则投标文件无效。

6.2.2投标人需在《资格性审查响应表》中指出评审点的评判依据，即投标文件中哪些起止页码范围响应了对应的评审点。由于投标人未响应此表，或未正确地响应评审点的起止页码，导致审查人员无法加以正确审查的，投标人需独自承担可能产生的各种不利结果。

# 6.2.3审查人员根据招标文件中要求的“供应商资格要求”对投标人进行资格审查，只有对“供应商资格要求”所列各项所要求提供的证明材料做出有效响应的投标文件才能通过审查。对是否有效响应招标文件的要求有争议的投标，资格审查人员将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

# 6.2.4通过资格审查的投标人不足三家的，按废标处理。

# 6.2.5提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人计算。核心产品详见“采购需求”。

6.2.6采购人查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

6.2.7不良信用记录指：投标人在“信用中国”网站

（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，或在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

6.2.8查询及记录方式：采购人经办人将查询网页打印、签字并存档备查。

6.2.9查询时间：递交投标文件截止时间后至评标结束前。

投标人不良信用记录以采购人查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。

七、评 标

7.1评标委员会

评标委员会由采购单位代表和评审专家组成，成员人数为五人以上单数。评标委员会负责具体评标事务，根据有关法律法规和招标文件规定独立履行评标委员会职责。

7.2原则和方法

7.2.1 评标活动应遵循客观、公正、审慎的原则。

7.2.2 评标委员会将按本招标文件中规定的评标方法进行评标。

7.2.3 评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价。

7.2.4评审过程分为符合性审查、澄清说明补正（如需）、综合评审、推荐中标候选人。

7.2.5 评标过程中的一些约定事项：

（1）计算百分数时，保留百分数小数点后两位有效数字。

（2）计算最终得分时，保留小数点后一位有效数字。

（3）所有专家评分的算术平均值加上价格得分为投标单位的最终得分。

（4）评标中如有未考虑到的问题，由评标委员会集体研究处理。

7.3符合性审查

7.3.1 评标委员会将依据符合性审查条款规定的评审标准，对投标人所提交的投标文件进行符合性审查。符合性审查的内容只要有一条不满足，则投标文件无效。

7.3.2投标人需在《符合性审查响应表》中指出评审点的评判依据，即投标文件中哪些起止页码范围响应了对应的评审点。由于投标人未响应此表，或未正确地响应评审点的起止页码，导致评标委员会无法加以正确评判的，投标人需独自承担可能产生的各种不利结果。

7.3.3评标委员会根据招标文件中符合性审查条款对投标人的符合性进行审查，只有对招标文件所列各项符合性审查条款做出实质性响应的投标文件才能通过审查。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

7.3.4通过符合性审查的投标人不足三家的，按废标处理。投标人数量计算见6.2.5条规定。

7.3.5在评审过程中，评标委员会发现投标人有下列表现形式之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，具体表现形式如下：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（7）不同投标人的标书硬件特征码一致。

7.4澄清、说明、补正

7.4.1 评标委员会对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容或数据，应当以书面形式要求投标人在规定的时限内做出必要的澄清、说明或者补正。

7.4.2 投标报价有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

7.4.3投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者授权的代表签字。

7.4.4 澄清、说明或补正的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

7.4.5 未按7.4.4条要求或未在规定时间内进行澄清、说明、补正的，其投标文件按无效处理。

7.5 综合评审

7.5.1评标委员会将对投标人递交的投标文件进行综合评审并打分。投标人需在《技术、商务评分响应表》中指出评分点的评判依据，即投标文件中哪些起止页码范围响应了对应的评分点。

7.5.2 由于投标人未响应此表，或未正确地响应评分点的起止页码，导致评标委员会无法加以正确评判的，投标人需独自承担可能产生的各种不利结果。

7.5.3对小型或微型企业投标的扶持（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）：

本项目对小微型企业的投标报价给予10%的扣除（包括成员全部为小微企业的联合体），用扣除后的价格参加评审。

若接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微型企业分包参与采购项目的，且联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。

（注：1、中小企业应当按要求在投标文件中提供《中小企业声明函》。投标人提供的货物、工程或者服务享受中小企业扶持政策的具体要求详见《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）。2、监狱企业应当在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。3、残疾人福利性单位应当在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。）

7.5.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，将作为无效投标处理。

7.5.5综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

价格评审：

7.5.6评审因素权重分配!异常的公式结尾!异常的公式结尾

| 评审因素 | 技术、商务等评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- |
| 权 重 | 70% | 30% |

7.5.7 评标委员会对投标文件的各项评审因素进行评价、打分，经汇总各评审因素得分（价格评分除外）后取平均值，再与价格评分相加即得综合得分。

7.6 推荐中标候选人

7.6.1评标委员会向采购单位推荐不少于三名中标候选人，依据对各投标文件的评审结果，按得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7.6.2提供同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会推选投标价低的投标人获得中标人推荐资格。

7.7 中标人的确定

7.7.1 采购单位按照评标报告中推荐的中标候选投标人的顺序依法确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会确定投标价低的中标候选人为中标人。

7.7.2 采购中心依据采购单位的确认结果，在“第一章 投标邀请”中规定的信息发布媒体上发布中标公告。

7.7.3对中标结果提出质疑的，若所公告的中标结果确实存在问题的，采购单位将按照中标候选人的推荐排序重新公告中标结果，或按相关规定依法重新进行招标，确保公正性。

7.7.4 如确定的中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购单位将按中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商（以此类推），也可以重新开展政府采购活动。

八、合同授予

8.1 中标通知

8.1.1 根据采购人确定的中标结果，采购中心将向中标人发出中标通知书。

8.1.2 中标通知书对采购单位和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购单位改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

8.1.3中标通知书是政府采购合同的组成部分。

8.2 履约保证

不收取。

8.3 合同签订

8.3.1 合同签订周期：中标结果公告后5个工作日内。

8.3.2 采购单位应当自中标通知书发出后规定的时间内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订政府采购合同。所签政府采购合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改。

8.3.3 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购单位签订成交合同,否则投标保证金将不予退还，给采购人和采购中心造成损失的，供应商还应承担赔偿责任。

8.3.4 采购单位不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

8.3.5 招标文件、中标人的投标文件及评审过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

# 九、监  督

9.1 适用法规

9.1.1 政府采购项目的招标活动受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，以确保政府采购活动的公开、公平和公正。

9.2 信息发布

9.2.1 招标活动过程中需对外发布的信息均统一发布到“第一章 投标邀请”中指定的信息发布媒体上，投标人可从前“第一章 投标邀请”中指定的信息发布媒体获取信息。

9.3 纪律要求

9.3.1 采购单位不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.3.2 投标人不得相互串通投标或者与采购单位串通投标，不得向采购单位或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。以上行为一经发现，已经中标的，取消中标资格，未中标的，取消参评资格，并记入不良行为记录。

9.3.3 评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况；在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行；不得使用未规定的评审因素和标准进行评标；不得发表有失公正和不负责任的言论，不得相互串通和压制他人意见，不得将个人倾向性意见诱导、暗示或强加于他人认同。

9.3.4 与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，不得利用职务之便，干扰评标活动，影响评标程序正常进行。

9.4 质疑

9.4.1 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购中心提出质疑。如对采购文件中“供应商资格要求”及“采购需求”部分有质疑的，投标人应直接向采购人提出。

其中对招标文件提出质疑的，“应知其权益受到损害之日”为投标人确认投标之日。

9.4.2 投标人在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，采购人、采购中心不受理投标人针对同一采购程序环节的再次质疑。

9.4.3 质疑函的递交

递交方式及所需证件：质疑人根据“质疑函范本”的要求递交纸质质疑函（质疑函范本请登录海南省政府采购网下载，下载网址：http://www.ccgp-hainan.gov.cn/wjxz/929.jhtml），并附“投标时间”凭证(须登录海南省公共资源交易交易平台“http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a”，点击“我的投标项目”菜单进入本项目方可查看并截图打印“投标时间”的完整系统页面)加盖公章。

递交地点：

（1）采购中心：海南省公共资源交易服务中心206室。

（2）采购人：见“第一章 投标邀请”中“采购人地址”。

9.4.4 采购中心应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内，依照政府采购法第五十一条、第五十三条的规定就采购单位委托授权范围内的事项，以书面形式向质疑人和其他有关投标人做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

9.5 投诉

9.5.1 质疑供应商对采购人、采购中心的答复不满意或者采购人、采购中心未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向政府采购监督管理部门投诉。

# 十、其  它

10.1 不良行为

10.1.1投标人存在的以下情况，将被认定为不良行为：

(1)投标人在投标活动中存在违反规定提供虚假、无效证件等行为的；

(2)投标人有低于企业成本价，明显有恶意过高或过低报价行为的;

(3)投标人在参加投标活动时，有围标、串标、陪标等行为的；

(4)投标人不遵守投标会场纪律,扰乱招投标秩序的;

(5)有其他违反行业市场及政府采购管理有关规定行为的。

(6)有行政监督管理部门认定的其他不良行为的；

10.2 招标控制价

招标文件中规定的最高限价为招标控制价；如未规定最高限价的，则项目预算金额为招标控制价。

10.3 知识产权

构成本招标文件各个组成部分的文件，未经采购单位书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。采购单位全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

10.4 解释权

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购中心和采购单位负责解释。

第三章  采购需求

### 一、项目概况

## 本项目所采购货物属于制造行业。

### 二、货物名称、数量、技术参数

（一）物理综合实验室设备（2间）

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基础设备 |
| 1 | 教师演示台 | 一.规格：2400mm×700mm×850mm. ▲二.台面要求：采用国内知名品牌25mm厚实芯双面理化膜优抗板台面，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。为了确保使用者的健康安全，产品需通过国家化学建材质量监督检验中心、SGS等知名检测机构检测，各项性能满足或高于如下要求： 1、化学性能--台面板材正反两面需经过国家级检测部门参照GB/T17657-2013人造板及饰面人造板理化性能试验办法(4.41表面耐污染性能测定一方法2中室温24h测试条件)加盖玻片与不加盖玻片进行不少于130项化学试剂及有机溶液检测，硫酸（98%）、氢氟酸（48%）、硝酸（65%）、四氯化碳、氢氧化钠（40%）、乙腈、碘伏等检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”。2、环保性能---台面甲醛释放量检测达到国家标准(GB 18580-2017)E1级的技术指标要求，检测结果为合格，甲醛释放量检测结果值小于0.08mg/M3。3、物理性能-----按照 GB/T 17657-2013的标准及相关的检测方法进行不少于25项检测，结果为：密度≥1.39g/㎝³，24h吸水率≤0.1%，静曲强度大于135MPa，弹性模量≥10320MPa,顺纹抗压强度大于206MPa，表面耐水蒸气性能 5级 无变化，漆膜硬度：≥9H；表面耐磨性能为≥850r；尺寸稳定性检测结果≤0.2%；点对点电阻值≤8.16*109，体积电阻值≤8.79*108，表面电阻值≤6.32*107（SJ/T 10694-2006（2017） 6.1、6.3）。含水率≤1.2%；荷载变形残余挠度值≤0.03mm；4、防霉性能：霉菌生长情况0级，抗菌性：不少于15种的菌种检测结果抗菌率≥99.9%；5、具有甲醛及三聚氰胺迁移检测报告，结果为未检出；6、经SEFA8-M-2016之 8.1条款49项化学试剂检测，评级结果为0级-无可见变化；7、用ATLAS氙灯老化试验机根据GB/T16422.2-2014标准在满足两种条件的情况下进行1450小时以上氙灯抗老化耐候测试，结果为5级，无明显变化。8、参照US EPA3540C：1996方法，采用GC-MS设备对不少于39项邻苯二甲酸脂进行检测，结果为未检出；9、参照AfPS GS 2019:01PAK方法，采用GC-MS设备对不少于15项多环芳香烃（PAHs15)进行检测，结果为未检出；10、根据ISO 21702：2019对H1N1、H3N2进行抗病毒活性试验，抗病毒活性率结果≥99.9%。11、参考US EPA5021A：2014方法，采用HS-GC-MS进行分析，VOC挥发性有机物检测，至少65项结果为nd(未检出）。12、参照GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定 水平法和垂直法》和依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测，结果达B1级，烟气毒性项目符合t1级要求；水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级。 ▲（为了保证产品质量，投标人应针对以上台面技术参数要求，提供符合参数的检测报告复印件及供货厂家质保服务承诺函复印件加盖公章）。 三.柜体：采用0.8-1.0mm优质冷轧钢板，采用二氧化碳保护焊焊接，边缘打磨处理，表面经酸洗、磷化及环氧树脂户外粉静电喷涂，具备较强的耐酸碱防护能力；整体讲台由多个独立的柜体组合而成，柜体中预留教师主控电源、电脑键盘、水槽安装等位置；中间三个柜体为正面单开门，两侧柜子为侧面双开门，优化物品摆放空间。 四.拉手：在柜门或抽屉正面上方处一体折弯而成，外观整体流畅，造型独特美观； 五.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 六.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装式设计，保证两层双面都经过喷涂处理，保证门板和抽面具备较强硬度，不轻易出现凹陷； 七.铰链：采用名牌优质缓冲耐腐蚀铰链，开合十万次不变形。 八.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 九.固定桌脚：采用柜体内置可调PP塑料调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低； | 2 | 张 |
| 2 | 教师椅 | 规格尺寸：长590*宽510*高870mm 1、椅面/椅背选用优质网布面料，背垫/座垫选用高密度海绵，具有透气性强，回弹性好，不易变形，不老化,依人体工程学设计，使人体各部均匀受力，让您在工作时更加轻松自如； 2、PP扶手； 3、底座：黑色尼龙脚，气动升降； 4、配件：采用优质螺丝五金配件，防震动及防松脱，让椅子的安全性能更加可靠。 | 2 | 张 |
| 3 | 教师电源 | 1、教师直流：1.25到24V输出，电流3A，过载自动保护，指示灯灯提示，手动复位，具有电压连续可调功能，2.5级电压表指示。 2、教师交流：2到24V输出，电流6A，过载自动保护，指示灯提示，手动复位，分辨率为2V，2.5级电压表指示。 3、教师大电流：9V大电流输出，8秒±2秒自动断开。 4、教师高压：“直流高压”选择，240V档，300档，高压输出。 5、控制学生低压：根据学生需求，按相应的档位叠加。对应的指示灯指示，教师监视。 6、学生高压：学生桌220V控制，“A组、B组、C组、D组220V”空开控制，系统具有漏电保护功能。 配置2组220V国标5孔插座。 | 2 | 套 |
| 4 | 学生实验桌 （二人） | 台面：一体化台面，采用 12.7mm厚实芯理化板成型制作台前加工成光滑半圆型,抗弯、易清洁、耐磨、耐辐射、耐高温、耐冲击、耐酸碱、耐腐蚀、防静电、防水、防火、还具有稳定的抗菌性能，全数控打磨,造型美观。通过国家化学建筑材料测试中心的甲醛含量的测定，为绿色环保产品。 台面颜色：湛蓝色。 新型塑铝镂空结构（工字形），规格：长1200*宽600*高780mm 柜体：新型塑铝结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角 1、 侧面采用三段式高强度铝合金结构，其中上支架尺寸为565*125*50mm,下支架尺寸为560*100*50mm。立柱采用菱形八边型结构设计，内嵌入上下铸铝支架20mm，后端配备加固支撑梁。侧面上下支架采用 4mm厚的铝压铸一次成型，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝8*30上下各两支连接固定，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。上下支架压铸铝件经粗磨、细磨、精磨、抛光平滑多个工艺处理，金属表面经高光乳白色环氧树脂户外粉喷涂高温固化处理，达到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀的效果。下支架可装地脚调整桌子高度，或通过专用孔位与地面固定，并配有不同色ABS脚套装饰盖。 2.立柱采用菱形八边型结构设计，规格为105*50mm，厚度2.0mm。垂直面与斜面各有四面，正面垂直面与斜面夹角为20度，侧面垂直面与斜面夹角为70度。立柱外立面中间设置凹槽，与中间横梁连接时更方便、美观。增加凹槽封边条遮挡螺丝孔位，桌子侧面无可视螺丝孔，并保护使用者不受铝材边沿伤害。对封边条采用不同颜色喷涂丰富桌子的整体颜色搭配。 3. 前横梁、中间横梁、后横梁和中下横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观。铝材表面经环氧树脂户外粉末静电喷涂处理。做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。前横梁尺寸为40*32mm，采用前端半圆弧人体工程学设计，圆弧角度为R30，中横梁尺寸为34*27mm，铝材上设计了独特的铝材撕拉线，可在安装中横梁后，在铝材上撕拉出一条空槽，把电源线置于槽中，最大限度保护学生的用电安全，且电源布线更为便利。后横梁、挡水条一体式，尺寸为90*32mm，采用前端半圆弧人体工程学设计，圆弧角度为R30，根据不同厚度的台面板配不同高度的镶入卡口挡水条。另外配备相应尺寸的注塑挡水块，用于固定两侧铝合金桌角及挡水条。中下横梁尺寸为100*12.5mm，采用上下收腰设计，优质铝型材拉伸成型 4. 下支架脚：下支架脚两端各设置一个直径为10mm的圆形孔位，在压铸支架上攻牙，可通过拉爆螺丝与地面固定或搭配直径为50mm的调节脚使用。调节脚由12×50国标螺杆与优质塑料一体注塑成型，承重性强。桌侧角配有不同装饰颜色的ABS脚套装饰盖。 5.书包斗：整体尺寸500*330*150mm,采用环保型ABS塑料工程一次性注塑成型，底、面部加设经纬加强筋，防止变形弯曲。表面圆角处理，简洁大方。在书包斗的前端中心位置注塑出螺孔，通过螺钉将书包斗与中间横梁固定相接，可拆卸易于组装。中间设置内凹圆槽挂凳卡槽，便于收纳、放置实验凳，使实验室整体形象更整洁、美观。 | 52 | 张 |
| 5 | 多功能柱 | 功能柱规格：长355*宽210*高760mm，采用ABS塑料一次注塑成型，以齿合槽配以螺丝连接.功能柱正面设有ABS注塑成型的的检修门，并配有专用锁具,方便安装和日后维修。 | 52 | 个 |
| 6 | 学生分电源 | 功能要求： 1、学生电源应采用独立变压器的电源,独立电源开关。 2、交流分档调节，电压指示，自动过载保护功能 3、学生低压直流电源电压为1.25V-24V/2.5A，连续调节,电流电压指示。 4、一组多功能测试表。 5、国标220V输出插座，独立漏电保护开关。由教师 电源的性能应符合《JY/T0374-2004教学实验室设备电源系统》中的相关要求 | 52 | 套 |
| 7 | 辅助光源及控制开关 | 1、外壳材料：工程塑料。 2、功率：7W。（长60CM) 3、灯管：LED发光。 4、投射角度：180度，可调节。 5、额定功率：AC220V。 6、固定式。 | 52 | 套 |
| 8 | 学生坐凳 | 1.规格:300*410~480mm. 2.凳脚材质:4个凳脚采用20*40*1.5MM椭圆形无缝钢管模具一次成型,全圆满焊完成,结构牢固,经高温粉体烤漆处理,长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象. 3.凳脚弧度:上部凳脚弧度66°,下部凳脚弧度24°,整体美观大方. 4.方形托盘厚度2MM边长160*160MM. 5.凳面:凳面直径300MM采用环保型PP改性塑料注塑成型;表面细纹咬花,防滑不发光. 6.脚垫:采用PP加耐磨纤维质塑料,实心倒勾式一体射出成型. 7.凳子可螺旋升降,升降到一定高度后要有固定不旋转装置并且升到最高时凳面不可脱落. | 104 | 张 |
| 9 | 设备辅助材料等费用 | 胶布、胶带、焊锡丝、玻璃胶、扎带定位片等辅材。 | 2 | 室 |
| 10 | 实验教学系统 | 1.系统应支持离线、在线两种模式。可在PC客户端设备离线使用，可在PC端、移动端通过浏览器在线使用。硬件设备支持在电子白板、一体机、台式电脑、笔记本、平板电脑等设备上运行。离线客户端支持在Windows、MacOSX操作系统使用，在线使用支持Windows、MacOSX、Android、IOS系统上运行的Edge、Chrome、Safari览器中运行。PC端系统需在I3处理器、4G内存及集成显卡环境下流畅运行，不卡顿。 2.根据高中物理教学大纲要求提供常驻实验资源不少于238个，实验资源应按照实验类型、教材版本、章、节等分类。常驻实验资源需支持模糊搜索功能，并可根据教学需求自行设置实验中实验器材的规格参数。 3.根据高中物理教学大纲要求提供实验器材不少于249个，实验器材要求器材与器材之间可相互关联、相互影响。可根据教师意愿自由组成全新实验。实验器材支持模糊搜索功能。教师可根据教学需要自行设置实验器材的规格参数。 4.物理实验器材需提供DIS传感器。 5.实验器材参数应可调节，支持主动损坏、损坏提示，能够主动展示熔断、短路等实验现象，能够表现电流表和电压表等各种表内阻对实验产生的误差。 6.需提供实验简介功能，可显示对应实验的实验目的、实验原理、实验用品、实验步骤、实验现象，同时能够自行编辑实验简介，实现个性化教学。需提供与实验资源对应的实验演示视频，视频可完整演示实验操作过程，在重点步骤会有文字提示，视频可倍速播放。 7.实验过程中需支持在任意时刻导出透明背景（PNG格式）的实验截图，截图内容为实验界面中的所有实验器材。 8.需提供画笔功能，能够在实验操作界面添加标注、进行重点圈划等，笔迹可擦除、撤销。 9.需提供个人实验空间功能，支持精品资源或修改后的实验保存在个人实验空间中，可管理个人空间中的实验，提供增、删、改、查、分享实验等功能，被删除的实验会进入回收站并保留30天，30天内可随时进行恢复。 10.支持教师将实验以二维码的形式分享到微信，支持教师将实验以链接的方式或者二维码发送到其它设备上，学生可以通过打开链接或者微信扫码，进入分享的资源，且无需下载或安装任何插件，就能直接进行实验操作。 11.PC客户端物理实验需支持录屏功能，无需额外打开屏幕录制软件，即可直接将实验操作过程以MP4格式保存到本地。在录制视频时需能够根据教学需要自定义屏幕录制范围，同时能够以画中画的形式展示教师画面。 12.高中物理虚拟实验支持按教材版本区，分虚拟实验版本包括人教版、新人教。 13.实验中需提供可编辑表格。表格可用于记录实验数据，需支持将实验数据导出为Excel或csv格式文件，需支持生成相应的实验数据X-Y图像，需支持显示数据的函数解析式，需支持导出对应的图像。 14.在电学实验中可任意组装电磁学实验，能够表现纯电阻电路和非纯电阻电路的电学特性。 15.在电学实验中可通过提供的导线或直接绘制导线的方式连接实验器材，导线可显示电流方向。 16.在电学实验中需提供电路图插件，可编辑电路图，需提供不少于20个教学常用电路图。可自定义创建电路图，电路图需支持电流和部分电器效果，电路图与实物图需实现相互一键转换，电路图需支持一键导出功能。 17.在力学实验中可任意组装力学实验。实验内容需支持真实重力，需支持调节如空气阻力、重力加速度等实验环境。实验器材之间需支持碰撞受力。需提供理想实验环境与非理想实验环境，可设置规则形状滑块在斜面上受力分析。 18.在热学实验中可任意组装热学实验，热学实验支持利用DIS来探究气体实验定律，支持微观粒子的研究与粒子运动的模拟，能够探究气体、液体、固体的性质以及相应实验现象。 19.在近代物理实验中需提供光电效应、氢原子能级、X射线、密立根油滴实验、光谱管、电子干涉、康普顿效应实验，并可展示实验原理。 | 2 | 套 |
| 11 | 挂画 | 规格：宽600*高800mm，实验室相关知识宣传喷画。 | 8 | 幅 |
| 二、配套预埋设施 |
| 1 | 布线系统 | 铜芯线 WDZ-BYJ/1.5 | 2 | 项 |
| 2 |  | 铜芯线 WDZ-BYJ/2.5 |  |  |
| 3 |  | 铜芯线WDZ-BYJ/4.0 |  |  |
| 4 |  | 铜芯线WDZ-BYJ/6.0 |  |  |
| 5 | 线管 | φ20，按配电标准预埋敷设，采用优质PVC线管。 |  |  |
| 三、配套土建装饰 |
| 1 | 开槽复原 | 原地砖开槽复原或采用不锈钢板加工成型，美观精致。 | 2 | 项 |

（二）物理准备室设备

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基础设备 |
| 1 | 准备台 | 规格：长2400*宽1200*高780mm 桌身 1.1台面：采用12.7mm厚实芯理化板，防水、耐刮、耐高温、耐磨、耐冲击、不变形、无毒、易清洁。台面板材经过国家化学建筑材料测试中心性能检测，检测项目包括65%硝酸、98%硫酸、37%盐酸、99%乙酸、85%磷酸、37%甲醛、40%氢氧化钠、硫化钠饱和液、苯酚、四氯化碳、40%氢氟酸、25%氨水、28%氨水、高氯酸、1%硝酸银、石脑油、丙酮、正乙烷、苯、过氧化钠、10%氯化镁、双氧水、二甲苯、醋酸乙酯、10%硫酸铜等25项，且测试结果都达到1级。甲醛含量≤0.5mg/L；可溶性铅含量≤0.5mg/m2, 可溶性镉含量≤0.5mg/m2；前端安装铝合金挡水条，铝合金挡水条直接固定在台面上。 1.2结构：新型塑铝结构。学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。书包斗采用整体ABS工程塑料一次性注塑成型，规格425*270*165，镂空设计，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。 1.3、桌脚采用三段式高强度铝合金结构，整体规格545*770mm，中立柱采用122*55mm*1.5mm厚承重型铝合金型材，上下脚采用铝合金一次压铸成型，上脚规格：长544*宽55*高110mm，下脚规格：长545*宽65*高108mm，上下脚的壁厚≥3mm，连接处壁厚加强至4mm;采用8个高强度螺丝连接；下桌架设有专用孔位与地面固定，并配有专用装饰盖。外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 1.4、桌脚间通过4条专用铝合金型材连接，其中三条为28*28mm方形铝合金型材用高强度螺丝连接，螺丝孔处配有专用装饰盖掩盖；另一条为79*14mm铝合金型材通过四个金属三卡锁和桌脚的中柱连接件，并可根据实际需求在中柱的凹槽内随意调节位置，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 | 1 | 张 |
| 2 | 教师椅 | 规格：长590*宽510*高870mm 靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。面料为优质网布格.依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方，骨架钢管电镀，气动升降。 | 1 | 张 |
| 3 | 多功能柱 | 功能柱规格：长355*宽210*高760mm，采用ABS塑料一次注塑成型，以齿合槽配以螺丝连接.功能柱正面设有ABS注塑成型的的检修门，并配有专用锁具,方便安装和日后维修。 | 2 | 个 |
| 4 | 试剂架 | 规格：长2400*宽300*高750mm 采用铝合金框架结构，层板采用8mm钢化玻璃 | 1 | 组 |
| 5 | 高压电源 | 220V，带防尘保护罩。电源系统符合JY/T0374-2004《教学实验室设备 电源系统》标准。 | 2 | 套 |
| 6 | 仪器柜 | 规格：长1000*宽500*高2000mm 柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件（规格为≥59*59*59 mm）组装而成。前立柱、上下横梁外径≥43mm×30mm,后立柱、上下横梁外径≥43mm×43mm；前中横梁外径≥30mm*43mm，铝材壁厚≥1.0mm；前中横梁为隐藏式内连接，规格为≥26*26*19mm的pp材质的连接件连接。铝合金型材槽的宽度与柜体衬板相匹配，槽的深度足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。装板采用E1级15mm厚双贴面三聚氰胺板制作，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀。柜正面为直线结构，柜子上部为双开内嵌式玻璃门，下部为双开木门度。脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止台身受潮，延长设备的使用寿命。 | 10 | 个 |
| 7 | 仪器柜2 | 规格：长1200*宽500*高2000mm 柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件（规格为≥59*59*59 mm）组装而成。前立柱、上下横梁外径≥43mm×30mm,后立柱、上下横梁外径≥43mm×43mm；前中横梁外径≥30mm*43mm，铝材壁厚≥1.0mm；前中横梁为隐藏式内连接，规格为≥26*26*19mm的pp材质的连接件连接。铝合金型材槽的宽度与柜体衬板相匹配，槽的深度足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。装板采用E1级15mm厚双贴面三聚氰胺板制作，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀。柜正面为直线结构，柜子上部为双开内嵌式玻璃门，下部为双开木门。脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止台身受潮，延长设备的使用寿命。 | 10 | 张 |
| 8 | PP药品柜 | 1、尺寸长1000*宽500*高2000mm 2、柜体组件（侧板、顶板、柜门）采用环保pp材质一次性注塑成型，内设加强筋，耐强酸碱及有机溶剂。榫卯连接结构，不变形，不扭曲，达到可重复拆装使用，两侧凹槽造型有很好的加强作用，丝印设计可满足多色需求，整体简洁、大气，富有活力又不失严谨。 3、柜体上部为PP工程塑料镶装玻璃对开门，下部也为PP工程塑料镶装玻璃对开门，柜门中间、柜门顶部、柜门底部的对开式把手即能满足开门需要又能作为玻璃固定件，一举两得，内设3mm厚PP改性塑料活动隔板，卡槽式灵活隔断，耐酸碱、耐冲击、韧性强。 4、柜门：950*465MM，柜门厚30mm，内嵌4MM厚钢化玻璃，伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，把手：采用PP材质隐形拉手，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。层板：930*400mm，采用改性PP改性材料增加强度，注塑模一次性成型，带横向不低于8根纵向不低于6跟的加强筋，加强筋厚度2mm，表面沙面和光面相结合处理，承重力强，可上下调换。5、背板：由6块930mm*310mm*9mm，壁厚度为9.0mm的环保PP背板组成，采用机器压制成型，满足背板硬度要求。 6、药品柜阶梯：规格：长865mm*宽130mm*深70mm，壁厚2.0mm （3组共6层）. 7、顶部有通风口，配有通风管道。 8、底座高100MM，上下板都为50mm，重要部位加厚处理，从而使产品更牢固，结实耐用. | 4 | 个 |
| 9 | 仪器小车 | 规格：长600*宽500*高800mm 不锈钢制作，分两层，底部装万向滑轮。 | 1 | 辆 |
| 10 | 仪器盘 | 390×200×110mmUPVC有孔 | 10 | 个 |
| 11 | 仪器盘 | 320×240×110mmUPVC无孔 | 10 | 个 |
| 12 | 设备辅助材料等费用 | 弯头，胶布、胶带、焊锡丝、玻璃胶、扎带定位片等辅材。 | 1 | 室 |
| 13 | 消防设备 | 2KG干粉灭火器，沙桶，符合安全条例，满足意外事故需要。 | 1 | 套 |
| 14 | 挂画 | 规格：宽600*高800mm，实验室相关知识宣传喷画。 | 2 | 幅 |
| 二、配套预埋设施 |
| 1 | 电源交流布线 | 按配电标准穿线敷设，全部采用WDZ-BYJ铜芯线 | 1 | 套 |
| 2 | 线管 | φ20，按配电标准预埋敷设，采用优质PVC线管。 | 1 | 套 |
| 三、配套土建装饰 |
| 1 | 开槽复原 | 原地砖开槽复原或采用不锈钢板加工成型，美观精致。 | 1 | 项 |

（三）通风化学实验室设备

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基础设备 |
| 1 | 教师演示台 | 一.规格：2400mm×700mm×850mm. ▲二.台面要求：采用国内知名品牌25mm厚实芯双面理化膜优抗板台面，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。为了确保使用者的健康安全，产品需通过国家化学建材质量监督检验中心、SGS等知名检测机构检测，各项性能满足或高于如下要求： 1、化学性能--台面板材正反两面需经过国家级检测部门参照GB/T17657-2013人造板及饰面人造板理化性能试验办法(4.41表面耐污染性能测定一方法2中室温24h测试条件)加盖玻片与不加盖玻片进行不少于130项化学试剂及有机溶液检测，硫酸（98%）、氢氟酸（48%）、硝酸（65%）、四氯化碳、氢氧化钠（40%）、乙腈、碘伏等检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”。2、环保性能---台面甲醛释放量检测达到国家标准(GB 18580-2017)E1级的技术指标要求，检测结果为合格，甲醛释放量检测结果值小于0.08mg/M3。3、物理性能-----按照 GB/T 17657-2013的标准及相关的检测方法进行不少于25项检测，结果为：密度≥1.39g/㎝³，24h吸水率≤0.1%，静曲强度大于135MPa，弹性模量≥10320MPa,顺纹抗压强度大于206MPa，表面耐水蒸气性能 5级 无变化，漆膜硬度：≥9H；表面耐磨性能为≥850r；尺寸稳定性检测结果≤0.2%；点对点电阻值≤8.16*109，体积电阻值≤8.79*108，表面电阻值≤6.32*107（SJ/T 10694-2006（2017） 6.1、6.3）。含水率≤1.2%；荷载变形残余挠度值≤0.03mm；4、防霉性能：霉菌生长情况0级，抗菌性：不少于15种的菌种检测结果抗菌率≥99.9%；5、具有甲醛及三聚氰胺迁移检测报告，结果为未检出；6、经SEFA8-M-2016之 8.1条款49项化学试剂检测，评级结果为0级-无可见变化；7、用ATLAS氙灯老化试验机根据GB/T16422.2-2014标准在满足两种条件的情况下进行1450小时以上氙灯抗老化耐候测试，结果为5级，无明显变化。8、参照US EPA3540C：1996方法，采用GC-MS设备对不少于39项邻苯二甲酸脂进行检测，结果为未检出；9、参照AfPS GS 2019:01PAK方法，采用GC-MS设备对不少于15项多环芳香烃（PAHs15)进行检测，结果为未检出；10、根据ISO 21702：2019对H1N1、H3N2进行抗病毒活性试验，抗病毒活性率结果≥99.9%。11、参考US EPA5021A：2014方法，采用HS-GC-MS进行分析，VOC挥发性有机物检测，至少65项结果为nd(未检出）。12、参照GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定 水平法和垂直法》和依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测，结果达B1级，烟气毒性项目符合t1级要求；水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级。 ▲（为了保证产品质量，投标人应针对以上台面技术参数要求，提供符合参数的检测报告复印件及供货厂家质保服务承诺函复印件加盖公章）。 三.柜体：采用0.8-1.0mm优质冷轧钢板，采用二氧化碳保护焊焊接，边缘打磨处理，表面经酸洗、磷化及环氧树脂户外粉静电喷涂，具备较强的耐酸碱防护能力；整体讲台由多个独立的柜体组合而成，柜体中预留教师主控电源、电脑键盘、水槽安装等位置；中间三个柜体为正面单开门，两侧柜子为侧面双开门，优化物品摆放空间。 四.拉手：在柜门或抽屉正面上方处一体折弯而成，外观整体流畅，造型独特美观； 五.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 六.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装式设计，保证两层双面都经过喷涂处理，保证门板和抽面具备较强硬度，不轻易出现凹陷； 七.铰链：采用名牌优质缓冲耐腐蚀铰链，开合十万次不变形。 八.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 九.固定桌脚：采用柜体内置可调PP塑料调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低； | 1 | 张 |
| 2 | 教师水槽 | 规格：长440*宽330*高190mm 度高密度PP一体成型的水槽，水封式水塞，有效防止下水管废气溢出，排水口有过滤装置，有耐酸碱耐热耐有机溶液的特性。 | 1 | 个 |
| 3 | 教师三联水嘴 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 1 | 套 |
| 4 | 教师椅 | 规格;长590*宽510*高870mm 靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。面料为优质网布格.依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方，骨架钢管电镀，气动升降。 | 1 | 张 |
| 5 | 教师总电源 | 1、教师直流：1.25到24V输出，电流3A，过载自动保护，指示灯灯提示，手动复位，具有电压连续可调功能，2.5级电压表指示。 2、教师交流：2到24V输出，电流6A，过载自动保护，指示灯提示，手动复位，分辨率为2V，2.5级电压表指示。 3、教师大电流：9V大电流输出，8秒±2秒自动断开。 4、教师高压：“直流高压”选择，240V档，300档，高压输出。 5、控制学生低压：根据学生需求，按相应的档位叠加。对应的指示灯指示，教师监视。 6、学生高压：学生桌220V控制，“A组、B组、C组、D组220V”空开控制，系统具有漏电保护功能。 配置2组220V国标5孔插座。 7、电源的性能应符合《 JY/T 0374-2004 教学实验室设备电源系统 》中的相关要求。 | 1 | 套 |
| 6 | 台式洗眼器 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 1 | 套 |
| 7 | 学生实验桌 （二人） | 台面：一体化台面，采用 12.7mm厚实芯理化板成型制作台前加工成光滑半圆型,抗弯、易清洁、耐磨、耐辐射、耐高温、耐冲击、耐酸碱、耐腐蚀、防静电、防水、防火、还具有稳定的抗菌性能，全数控打磨,造型美观。通过国家化学建筑材料测试中心的甲醛含量的测定，为绿色环保产品。 台面颜色：湛蓝色。 新型塑铝镂空结构（工字形），规格：长1200*宽600*高780mm 柜体：新型塑铝结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角 1、 侧面采用三段式高强度铝合金结构，其中上支架尺寸为565*125*50mm,下支架尺寸为560*100*50mm。立柱采用菱形八边型结构设计，内嵌入上下铸铝支架20mm，后端配备加固支撑梁。侧面上下支架采用 4mm厚的铝压铸一次成型，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝8*30上下各两支连接固定，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。上下支架压铸铝件经粗磨、细磨、精磨、抛光平滑多个工艺处理，金属表面经高光乳白色环氧树脂户外粉喷涂高温固化处理，达到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀的效果。下支架可装地脚调整桌子高度，或通过专用孔位与地面固定，并配有不同色ABS脚套装饰盖。 2.立柱采用菱形八边型结构设计，规格为105*50mm，厚度2.0mm。垂直面与斜面各有四面，正面垂直面与斜面夹角为20度，侧面垂直面与斜面夹角为70度。立柱外立面中间设置凹槽，与中间横梁连接时更方便、美观。增加凹槽封边条遮挡螺丝孔位，桌子侧面无可视螺丝孔，并保护使用者不受铝材边沿伤害。对封边条采用不同颜色喷涂丰富桌子的整体颜色搭配。 3. 前横梁、中间横梁、后横梁和中下横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观。铝材表面经环氧树脂户外粉末静电喷涂处理。做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。前横梁尺寸为40*32mm，采用前端半圆弧人体工程学设计，圆弧角度为R30，中横梁尺寸为34*27mm，铝材上设计了独特的铝材撕拉线，可在安装中横梁后，在铝材上撕拉出一条空槽，把电源线置于槽中，最大限度保护学生的用电安全，且电源布线更为便利。后横梁、挡水条一体式，尺寸为90*32mm，采用前端半圆弧人体工程学设计，圆弧角度为R30，根据不同厚度的台面板配不同高度的镶入卡口挡水条。另外配备相应尺寸的注塑挡水块，用于固定两侧铝合金桌角及挡水条。中下横梁尺寸为100*12.5mm，采用上下收腰设计，优质铝型材拉伸成型 4. 下支架脚：下支架脚两端各设置一个直径为10mm的圆形孔位，在压铸支架上攻牙，可通过拉爆螺丝与地面固定或搭配直径为50mm的调节脚使用。调节脚由12×50国标螺杆与优质塑料一体注塑成型，承重性强。桌侧角配有不同装饰颜色的ABS脚套装饰盖。 5.书包斗：整体尺寸500*330*150mm,采用环保型ABS塑料工程一次性注塑成型，底、面部加设经纬加强筋，防止变形弯曲。表面圆角处理，简洁大方。在书包斗的前端中心位置注塑出螺孔，通过螺钉将书包斗与中间横梁固定相接，可拆卸易于组装。中间设置内凹圆槽挂凳卡槽，便于收纳、放置实验凳，使实验室整体形象更整洁、美观。 | 26 | 张 |
| 8 | 学生电源 | 学生桌设置1台多功能学生实验台， 功能要求为： 1、学生电源应采用独立变压器的电源,独立电源开关。 2、交流分档调节，电压指示，自动过载保护功能 3、学生低压直流电源电压为1.25V-24V/2.5A，连续调节,电流电压指示。 4、一组多功能测试表。 5、国标220V输出插座，独立漏电保护开关。 电源的性能应符合《JY/T0374-2004教学实验室设备电源系统》中的相关要求 | 26 | 个 |
| 9 | 水槽柜(含水嘴及滴水架) | 新型水柜规格：长502*宽602*高808mm。 结构：榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶 水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。 水槽：采用PP材料，壁厚4mm，塑料注塑模一次性成型四周有10mm高挡水沿；水槽规格： 474*488*363mm，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温；水槽内带溢水口。 下水系统：采用国际公认的PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置。 水槽盖：采用pp材料，503*603*95mm，塑料注塑模一次性成型，表面光面处理。 水柜体：490*520*750mm，采用ABS材质，箱体与底座一次注塑成型，分前后两部分，衔 接处用螺丝固定即可，安装简单，具有较强的耐腐蚀性和承重性。 水柜前后门：采用ABS材料，472*45*550mm，塑料注塑模一次性成型，表面工艺处理，凹 凸有型，协调美观。直接成型后无需安装铰链，榫卯结构，带专用锁具。 滴水架：实验室专用滴水架416*67*285mm，置于水槽盖上，采用高密度PP材质，具有较 高的耐冲击性，机械性质强韧，抗多种有机溶剂和酸碱腐蚀性，高密度环环相接，无缝 隙，可拆卸式滴水棒34*53*81mm，滴水棒分左右两部分，闲置的孔位可孔塞封口，以保 持外观整洁及防尘，方便使用。 三联(一高二低），主体黄铜材质，经高亮度环氧树脂喷涂，耐腐蚀，耐热，精密陶瓷阀芯，90°旋转，使用寿命开关50万次，铜制鹅颈管，可360°旋转。 | 13 | 套 |
| 10 | 多功能柱 | 箱体长320*宽220*高750mm，由2个ABS工程塑料一次性注塑成型结合,表面沙面和光面相结合处理,以齿合槽配以螺丝连接，拆分组合方便，方便检修桶体内的风管或电线。 | 26 | 个 |
| 11 | 学生坐凳 | 1.规格:300*410~480mm. 2.凳脚材质:4个凳脚采用20*40*1.5MM椭圆形无缝钢管模具一次成型,全圆满焊完成,结构牢固,经高温粉体烤漆处理,长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象. 3.凳脚弧度:上部凳脚弧度66°,下部凳脚弧度24°,整体美观大方. 4.方形托盘厚度2MM边长160*160MM. 5.凳面:凳面直径300MM采用环保型PP改性塑料注塑成型;表面细纹咬花,防滑不发光. 6.脚垫:采用PP加耐磨纤维质塑料,实心倒勾式一体射出成型. 7.凳子可螺旋升降,升降到一定高度后要有固定不旋转装置并且升到最高时凳面不可脱落. | 52 | 张 |
| 12 | 升降吸风罩 | 隐藏式，采用ABS塑料注塑成型的隐藏式吸风罩，设在台面上，可任意升降旋转，可全部沉入桌面下，罩顶部与桌面平齐，美观大方。 | 27 | 套 |
| 13 | 设备辅助材料等费用 | 胶布、胶带、焊锡丝、玻璃胶、扎带定位片等辅材。 | 1 | 套 |
| 14 | 实验教学系统 | 1.系统应支持离线、在线两种模式。可在PC设备离线使用，可在PC端、移动端通过浏览器在线使用。硬件设备支持在电子白板、一体机、台式电脑、笔记本、平板电脑等设备上运行。离线客户端支持在Windows、MacOSX操作系统使用，在线使用支持Windows、MacOSX、Android、IOS系统上运行的Edge、Chrome、Safari览器中运行。PC端系统需在I3处理器、4G内存及集成显卡环境下流畅运行，不卡顿。 2.高中化学要求提供常驻实验资源不少于298个，实验资源应按照实验类型、教材版本、章、节等分类。常驻实验资源需支持模糊搜索功能，并可根据教学需求自行设置实验中实验器材的规格参数。 3.高中化学要求提供实验器材及药品不少于449个，实验器材要求器材与器材之间可相互关联、相互影响。可根据教师意愿自由组成全新实验。实验器材支持模糊搜索功能。教师可根据教学需要自行设置实验器材及药品的规格参数。 4.实验器材需支持主动损坏，能够展示某些玻璃仪器损坏后（爆炸、炸裂、破碎）的效果。 5.需提供实验简介功能，可显示对应实验的实验目的、实验原理、实验用品、实验步骤、实验现象，同时能够自行编辑实验简介，实现个性化教学。需提供与实验资源对应的实验演示视频，视频可完整演示实验操作过程，在重点步骤会有文字提示，并提前在实验的关键操作步骤添加打点信息，可根据打点信息定位播放位置，视频可倍速播放。 6.实验过程中需支持在任意时刻导出透明背景（PNG格式）的实验截图，截图内容为实验界面中的所有实验用品。 7.需提供画笔功能，能够在实验操作界面添加标注、进行重点圈划等，笔迹可擦除、撤销。 8.需提供个人实验空间功能，支持精品资源或修改后的实验保存在个人实验空间中，可管理个人空间中的实验，提供增、删、改、查、分享实验等功能，被删除的实验会进入回收站并保留30天，30天内可随时进行恢复。 9.需支持实验以二维码的形式一键分享到微信，需支持实验以链接的方式发送到其它设备上，其他使用者可以通过打开链接或者微信扫码，进入分享的资源，且无需下载或安装任何插件，就能直接进行实验操作。 10.PC客户端化学实验需支持录屏功能，无需额外打开屏幕录制软件，即可直接将实验操作过程以MP4格式保存到本地。在录制视频时需能够根据教学需要自定义屏幕录制范围，同时能够以画中画的形式展示教师画面。 11.高中化学虚拟实验需匹配人教版、新人教版教材。 12.化学实验需根据教学需要提供方程式连接符号、音效、按钮文字、背景颜色等功能设置，可任意搭建实验场景，需支持利用所提供的器材和药品自由涉及化学实验进行探究。 13.化学药品需可呈现重力效果，需可展示滚动、倾倒、震荡、混合、搅拌现象。化学药品的用量应需支持按需添加，固体药品能够设置具体取用数值，液体药品可选择倾倒体积。 14.化学实验需支持热力学引擎，化学反应发生时会伴随能量变化，压强能够随温度、体积和物质的量的变化而变化。需支持数据追踪系统，能够实现反应数据可视化，数据需包含化学方程式、温度、体积、物质的量、浓度、质量等类型。化学方程式支持任意位置的移动及放大展示。 15.化学实验需支持呈现化学反应中各种实验现象，包括沉淀、溶解、扩散、烟雾、火焰、气泡、沸腾、爆炸、倒吸、炸裂和颜色变化的效果。 16.化学反应产物需具有相应的化学性质，反应需随条件发生，现象需随反应出现，实验产物可追溯，并可继续进行相应的化学反应。 17.化学实验应需具备错误操作演示功能，能够将错误操作导致的危险现象呈现。 18.需支持在方程式库中搜索化学方程式，可直接通过化学方程式跳转到对应的精品实验或生成自定义实验。需提供输入化学方程式的专用键盘。需支持能够查看氧化还原反应中的基本概念和电子转移，能够查看物质中各种元素的化合价（有机物除外）。 19.需提供不少于79种原子、分子、晶体的3D模型，模型需支持自由旋转和观察。原子模型包含电子云模型和电子排布式、原子半径、电离能、电负性等结构信息，分子模型需包含成键情况和相对分子质量、熔沸点、密度等物质数据，晶体模型需包含晶体的堆积方式、配位数、数原子、数空隙、原子坐标数据。 20.电化学板块中需支持可以自由拼装电极和器材，加入药品，需产生对应的宏观现象，并能显示电极反应方程式、离子移动等微观原理动画。 21.虚拟实验互动课件要求： 1）模拟探究化学反应速率的影响因素课件。2）醋酸电离平衡的影响因素课件。3）醋酸钠水解平衡的影响因素课件。4）氯化银沉淀溶解平衡的影响因素课件等。 | 1 | 套 |
| 15 | 挂画 | 规格：宽600*高800mm，实验室相关知识宣传喷画。 | 4 | 幅 |
| 二、配套预埋设施 |
| 1 | 实验台室内布线 | 铜芯线 WDZ-BYJ/1.5 | 1 | 项 |
| 2 | 实验台室内布线 | 铜芯线WDZ-BYJ/2.5 |  |  |
| 3 | 实验台室内布线 | 铜芯线WDZ-BYJ/4.0 |  |  |
| 4 | 实验台室内布线 | 铜芯线WDZ-BYJ/6.0 |  |  |
| 5 | 实验台室内布线 | 1.0mm三芯护套线 |  |  |
| 6 | 线管 | φ20，按配电标准预埋敷设，采用优质PVC线管。 |  |  |
| 7 | 水嘴进水管件 | φ20UPVC管或金属软管 | 1 | 项 |
| 8 | 水槽排水管件 | φ40PVC软管 |  |  |
| 9 | PPR球阀 | φ20PPR |  |  |
| 10 | 给水布管 | φ20PPR管 |  |  |
| 11 | 给水布管 | φ25PPR管 |  |  |
| 12 | 排水布管 | φ50PVC管 |  |  |
| 13 | 排水布管 | φ75PVC管 |  |  |
| 14 | 地下风管 | 胀管φ110上大下小，连φ110套管 | 27 | 个 |
| 15 | 地下风管 | 支管φ110PVC管 | 55 | 米 |
| 16 | 地下风管 | 支管φ160PVC管或方管 | 24 | 米 |
| 17 | 地下风管 | 分管φ200PVC管或方管 | 24 | 米 |
| 18 | 地下风管 | 主管φ400PVC管或方管 | 28 | 米 |
| 19 | 楼层风管 | 主管φ400PVC管或方管 | 22 | 米 |
| 20 | 楼层风管 | 弯头φ400PVC管 | 2 | 个 |
| 21 | 楼层风管 | 软连接φ400/φ400软PVC板制作 | 1 | 个 |
| 22 | 楼层风管 | 天圆地方400*380/φ400PVC | 1 | 个 |
| 23 | 楼层风管 | 上排风管φ400PVC管 | 1 | 米 |
| 24 | 楼层风管 | 风帽φ400PVC | 1 | 个 |
| 25 | 风机 | 离心风机，防腐塑料风罩，风量7277-13953M3/H，风压1339-924Pa，转速1450r/min，频率50Hz，电压380V，电机功率5.5KW。 | 1 | 台 |
| 26 | 消声管 | φ400PVC分内外管两层，内管采用微小孔消声原理，夹层中有吸声材料，有效降低管道噪声。 | 1 | 米 |
| 27 | 隔声罩 | 6A型，分内外两层，内管采用微小孔消声原理，夹层中有吸声材料，降低风机噪声。 | 1 | 套 |
| 28 | 减振器 | 强力弹性橡胶减振 | 4 | 个 |
| 29 | 废气净化塔 | 对废气(甲苯、氯气、酸雾、氨氮等去除)进行吸附处理。 | 1 | 个 |
| 30 | 风机电源控制线路 | 380V三相四线电源线，铜芯线BV-500/2.5//4.0/6.0 | 1 | 套 |
| 31 | 室外接电源线 | 铜芯线BV-6.0及PVC线槽。接驳距离50米内。 | 1 | 项 |
| 32 | 风管抱箍 | φ400(内径)，采用不锈钢材料制作。 | 6 | 套 |
| 三、配套土建装饰 |
| 1 | 室外风管安装设施 | 安装室外风管搭竹架/蜘蛛人/现场风井开孔 | 1 | 项 |
| 2 | 墙面开风管孔 | 墙面开风管孔后复原墙面。 | 2 | 个 |
| 3 | 抗静电地板 （含地板开孔，定制静电地板高脚架） | 优质合金冷轧钢板，经拉伸后点焊成形。外表经磷化后进行静电喷塑处理，内腔填充标准纯水泥，横梁和自身高度可调的支座用螺钉连接成稳固的下部支承系统，地板镶嵌如横梁围成的方格内。 | 90 | ㎡ |

（四）化学准备室设备

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基础设备 |
| 1 | 准备台 | 规格：长2400*宽1200*高780mm 桌身 1台面：采用12.7mm厚实芯理化板，防水、耐刮、耐高温、耐磨、耐冲击、不变形、无毒、易清洁。台面板材经过国家化学建筑材料测试中心性能检测，检测项目包括65%硝酸、98%硫酸、37%盐酸、99%乙酸、85%磷酸、37%甲醛、40%氢氧化钠、硫化钠饱和液、苯酚、四氯化碳、40%氢氟酸、25%氨水、28%氨水、高氯酸、1%硝酸银、石脑油、丙酮、正乙烷、苯、过氧化钠、10%氯化镁、双氧水、二甲苯、醋酸乙酯、10%硫酸铜等25项，且测试结果都达到1级。甲醛含量≤0.5mg/L；可溶性铅含量≤0.5mg/m2, 可溶性镉含量≤0.5mg/m2；前端安装铝合金挡水条，铝合金挡水条直接固定在台面上。 2结构：新型塑铝结构。学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。书包斗采用整体ABS工程塑料一次性注塑成型，规格425*270*165，镂空设计，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。 3、桌脚采用三段式高强度铝合金结构，整体规格545*770mm，中立柱采用122*55mm*1.5mm厚承重型铝合金型材，上下脚采用铝合金一次压铸成型，上脚规格：长544*宽55*高110mm，下脚规格：长545*宽65*高108mm，上下脚的壁厚≥3mm，连接处壁厚加强至4mm;采用8个高强度螺丝连接；下桌架设有专用孔位与地面固定，并配有专用装饰盖。外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 4、桌脚间通过4条专用铝合金型材连接，其中三条为28*28mm方形铝合金型材用高强度螺丝连接，螺丝孔处配有专用装饰盖掩盖；另一条为79*14mm铝合金型材通过四个金属三卡锁和桌脚的中柱连接件，并可根据实际需求在中柱的凹槽内随意调节位置，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 | 1 | 张 |
| 2 | 教师椅 | 规格：长590*宽510*高870mm 靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。面料为优质网布格.依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方，骨架钢管电镀，气动升降。 | 1 | 张 |
| 3 | 多功能柱 | 功能柱规格：长355*宽210*高760mm，采用ABS塑料一次注塑成型，以齿合槽配以螺丝连接.功能柱正面设有ABS注塑成型的的检修门，并配有专用锁具,方便安装和日后维修。 | 2 | 个 |
| 4 | 试剂架 | 规格：长2400*宽300*高750mm 采用铝合金框架结构，层板采用8mm钢化玻璃 | 1 | 组 |
| 5 | 水槽柜(含水嘴及滴水架) | 1.水槽柜整体规格：长502*宽602*高808mm。结构：榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。 2.水槽：采用PP材料，壁厚4mm，塑料注塑模一次性成型四周有10mm高挡水沿；水槽规格：474*488*363mm，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温；水槽内带溢水口。 3.下水系统：采用PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置。 水槽盖：采用pp材料，503*603*95mm，塑料注塑模一次性成型，表面光面处理。 4.水柜体：490*520*750mm，采用ABS材质，箱体与底座一次注塑成型，分前后两部分，衔接处用螺丝固定即可，安装简单，具有较强的耐腐蚀性和承重性。 5.水柜前后门：采用ABS材料，472*45*550mm，塑料注塑模一次性成型，表面工艺处理，凹凸有型，协调美观。直接成型后无需安装铰链，榫卯结构，带专用锁具。 | 2 | 套 |
| 6 | 高压电源 | 220V，带防尘保护罩。电源系统符合JY/T0374-2004《教学实验室设备 电源系统》标准。 | 2 | 套 |
| 7 | 仪器柜 | 1、规格：长×宽×高:≥1000mm×500mm×2000mm。 2、柜身：采用新型专用安全牢固方管铝合金前立柱为28*58mm两根,后立柱为38*38mm两根,厚度为不少于±1.2mm的铝合金框架，后二根立柱中间不裁断，前二根立柱中间裁断需连接件连接增加了柜体的牢固性能。横梁用28*38mm±1.mm铝合金，柜体框架所用的铝合金必须经过氧化处理，表面静电喷涂,壁厚1.2mm铝合金必须附保护膜。套件为ABS工程塑料件，一次成型。柜体所有板材采用厚度不小于16mm双贴面三聚氰胺板，甲醛释放量达到E1级控制指标。采用1.5mm优质PVC封边条，配以高温热溶胶封边。 3、结构：铝木结构；正面直线设计，柜子上部为双开内嵌式玻璃门，下部为双开木门，柜门采用国产高档175度优质缓冲弹簧铰链，门可自动慢慢关上.柜子上为三层、下部为二层，各层板高度可调，柜体为灰白色。柜的层板要能活动的，层板双贴面板两侧用30*20mm不锈钢方管增加隔板承重性能。两侧用30*20mm不锈钢方管必须与高度可调升降条承重卡配套。拉手采用优质不锈钢或铝合金材质。 4、脚垫：ABS塑料地脚。 5、铰链：采用厚度不低于1.0mm的不锈钢缓冲铰链，铰杯直径35mm.用4颗≥4mm×16mm的不锈钢螺钉,螺丝的固定点必须在柜体前两根铝合金立柱上保证安全牢固。 | 12 | 个 |
| 8 | PP药品柜 | 规格尺寸：长1000x宽500x高2025mm 柜体：1、柜子主体采用优质环保级PP材质，立体构成式设计，采用榫卯结构连接并合理布局加强筋，配有专用塑料紧固件，模具注塑成型，具有整体坚固美观、承重力强等优点； 2、柜体内部配有三块活动层板，内衬镀锌钢管，两头配有密封装置，整体无裸露金 属，表面平整、坚固，具有承重力强，使用灵活等特点。背板采用塑钢挤出中空双面板设计，整体坚实平和； 3、柜门采用优质环保PP材质嵌配4mm钢化烤漆玻璃，对开门、外扣式设计，两 门缝中间配套雌雄密封整体塑料扣手，柜门配有防盗插销，防止从外部撬开柜门，合理的设计保证了柜子的密封性和安全性； 4、柜子固定层板上设有换气接口，用为药品柜时可打开换气口接通风排气功能， 配 专用药品器物阶梯； | 4 | 个 |
| 9 | 毒害品储存柜 | 防火、防盗、防腐蚀。规格：长 900×宽500×高1840（mm)。 | 1 | 个 |
| 10 | 易燃品储藏柜（防火柜） | 防火、防盗、防腐蚀。规格：长 900×宽500×高1840（mm)。 | 1 | 个 |
| 11 | 强酸强碱储存柜 | 防火、防盗、防腐蚀。规格：长 900×宽500×高1840（mm)。 | 1 | 个 |
| 12 | 仪器小车 | 规格：600*500*800mm 不锈钢制作，分两层，底部装万向滑轮。 | 1 | 辆 |
| 13 | 仪器盘 | 390×200×110mmUPVC有孔 | 10 | 个 |
| 14 | 仪器盘 | 320×240×110mmUPVC无孔 | 10 | 个 |
| 15 | 设备辅助材料等费用 | 弯头，胶布、胶带、焊锡丝、玻璃胶、扎带定位片等辅材。 | 1 | 室 |
| 16 | 消防设备 | 2KG干粉灭火器，沙桶，符合安全条例，满足意外事故需要。 | 1 | 套 |
| 17 | 挂画 | 规格：长600*宽800mm，实验室相关知识宣传喷画。 | 2 | 幅 |
| 二、配套预埋设施 |
| 1 | 给排水管 | φ20PPR进水管，φ50PVC排水管 | 2 | 套 |
| 2 | 电源交流布线 | 按配电标准穿线敷设，全部采用WDZ-BYJ铜芯线 | 1 | 套 |
| 3 | 线管 | φ20，按配电标准预埋敷设，采用优质PVC线管。 | 1 | 套 |
| 三、配套土建装饰 |
| 1 | 开槽复原 | 原地砖开槽复原或采用不锈钢板加工成成型，美观精致。 | 1 | 项 |

（五）生物综合实验室设备

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基础设备 |
| 1 | 教师演示台 | 一.规格：2400mm×700mm×850mm. ▲二.台面要求：采用国内知名品牌25mm厚实芯双面理化膜优抗板台面，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。为了确保使用者的健康安全，产品需通过国家化学建材质量监督检验中心、SGS等知名检测机构检测，各项性能满足或高于如下要求： 1、化学性能--台面板材正反两面需经过国家级检测部门参照GB/T17657-2013人造板及饰面人造板理化性能试验办法(4.41表面耐污染性能测定一方法2中室温24h测试条件)加盖玻片与不加盖玻片进行不少于130项化学试剂及有机溶液检测，硫酸（98%）、氢氟酸（48%）、硝酸（65%）、四氯化碳、氢氧化钠（40%）、乙腈、碘伏等检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”。2、环保性能---台面甲醛释放量检测达到国家标准(GB 18580-2017)E1级的技术指标要求，检测结果为合格，甲醛释放量检测结果值小于0.08mg/M3。3、物理性能-----按照 GB/T 17657-2013的标准及相关的检测方法进行不少于25项检测，结果为：密度≥1.39g/㎝³，24h吸水率≤0.1%，静曲强度大于135MPa，弹性模量≥10320MPa,顺纹抗压强度大于206MPa，表面耐水蒸气性能 5级 无变化，漆膜硬度：≥9H；表面耐磨性能为≥850r；尺寸稳定性检测结果≤0.2%；点对点电阻值≤8.16*109，体积电阻值≤8.79*108，表面电阻值≤6.32*107（SJ/T 10694-2006（2017） 6.1、6.3）。含水率≤1.2%；荷载变形残余挠度值≤0.03mm；4、防霉性能：霉菌生长情况0级，抗菌性：不少于15种的菌种检测结果抗菌率≥99.9%；5、具有甲醛及三聚氰胺迁移检测报告，结果为未检出；6、经SEFA8-M-2016之 8.1条款49项化学试剂检测，评级结果为0级-无可见变化；7、用ATLAS氙灯老化试验机根据GB/T16422.2-2014标准在满足两种条件的情况下进行1450小时以上氙灯抗老化耐候测试，结果为5级，无明显变化。8、参照US EPA3540C：1996方法，采用GC-MS设备对不少于39项邻苯二甲酸脂进行检测，结果为未检出；9、参照AfPS GS 2019:01PAK方法，采用GC-MS设备对不少于15项多环芳香烃（PAHs15)进行检测，结果为未检出；10、根据ISO 21702：2019对H1N1、H3N2进行抗病毒活性试验，抗病毒活性率结果≥99.9%。11、参考US EPA5021A：2014方法，采用HS-GC-MS进行分析，VOC挥发性有机物检测，至少65项结果为nd(未检出）。12、参照GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定 水平法和垂直法》和依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测，结果达B1级，烟气毒性项目符合t1级要求；水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级。 ▲（为了保证产品质量，投标人应针对以上台面技术参数要求，提供符合参数的检测报告复印件及供货厂家质保服务承诺函复印件加盖公章）。 三.柜体：采用0.8-1.0mm优质冷轧钢板，采用二氧化碳保护焊焊接，边缘打磨处理，表面经酸洗、磷化及环氧树脂户外粉静电喷涂，具备较强的耐酸碱防护能力；整体讲台由多个独立的柜体组合而成，柜体中预留教师主控电源、电脑键盘、水槽安装等位置；中间三个柜体为正面单开门，两侧柜子为侧面双开门，优化物品摆放空间。 四.拉手：在柜门或抽屉正面上方处一体折弯而成，外观整体流畅，造型独特美观； 五.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 六.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装式设计，保证两层双面都经过喷涂处理，保证门板和抽面具备较强硬度，不轻易出现凹陷； 七.铰链：采用名牌优质缓冲耐腐蚀铰链，开合十万次不变形。 八.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 九.固定桌脚：采用柜体内置可调PP塑料调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低； | 1 | 张 |
| 2 | 教师水槽 | 规格:长440*宽330*高190mm 度高密度PP一体成型的水槽，水封式水塞，有效防止下水管废气溢出，排水口有过滤装置，有耐酸碱耐热耐有机溶液的特性。 | 1 | 个 |
| 3 | 教师三联水嘴 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 1 | 套 |
| 4 | 教师椅 | 规格：长590*宽510*高870mm 靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。面料为优质网布格.依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方，骨架钢管电镀，气动升降。 | 1 | 张 |
| 5 | 教师电源 | 教师控制电源部分采用抽屉式： 1、设教学安全电源控制台，分4组向学生实验桌输出安全的220V交流电源，对学生实验电源进行分组控制，具备漏电及过载保护功能。 2、实验总电源及学生实验电源均设有：短路、过载、自动断电功能； 3、配置2组220V国标5孔插座。 4、电源的性能应符合《 JY/T 0374-2004 教学实验室设备电源系统 》中的相关要求。 | 1 | 套 |
| 6 | 台式洗眼器 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 1 | 套 |
| 7 | 学生实验桌 （二人） | 台面：一体化台面，采用 12.7mm厚实芯理化板成型制作台前加工成光滑半圆型,抗弯、易清洁、耐磨、耐辐射、耐高温、耐冲击、耐酸碱、耐腐蚀、防静电、防水、防火、还具有稳定的抗菌性能，全数控打磨,造型美观。通过国家化学建筑材料测试中心的甲醛含量的测定，为绿色环保产品。 台面颜色：湛蓝色。 新型塑铝镂空结构（工字形），规格：长1200*宽600*高780mm 柜体：新型塑铝结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角 1、 侧面采用三段式高强度铝合金结构，其中上支架尺寸为565*125*50mm,下支架尺寸为560*100*50mm。立柱采用菱形八边型结构设计，内嵌入上下铸铝支架20mm，后端配备加固支撑梁。侧面上下支架采用 4mm厚的铝压铸一次成型，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝8*30上下各两支连接固定，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。上下支架压铸铝件经粗磨、细磨、精磨、抛光平滑多个工艺处理，金属表面经高光乳白色环氧树脂户外粉喷涂高温固化处理，达到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀的效果。下支架可装地脚调整桌子高度，或通过专用孔位与地面固定，并配有不同色ABS脚套装饰盖。 2.立柱采用菱形八边型结构设计，规格为105*50mm，厚度2.0mm。垂直面与斜面各有四面，正面垂直面与斜面夹角为20度，侧面垂直面与斜面夹角为70度。立柱外立面中间设置凹槽，与中间横梁连接时更方便、美观。增加凹槽封边条遮挡螺丝孔位，桌子侧面无可视螺丝孔，并保护使用者不受铝材边沿伤害。对封边条采用不同颜色喷涂丰富桌子的整体颜色搭配。 3. 前横梁、中间横梁、后横梁和中下横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观。铝材表面经环氧树脂户外粉末静电喷涂处理。做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。前横梁尺寸为40*32mm，采用前端半圆弧人体工程学设计，圆弧角度为R30，中横梁尺寸为34*27mm，铝材上设计了独特的铝材撕拉线，可在安装中横梁后，在铝材上撕拉出一条空槽，把电源线置于槽中，最大限度保护学生的用电安全，且电源布线更为便利。后横梁、挡水条一体式，尺寸为90*32mm，采用前端半圆弧人体工程学设计，圆弧角度为R30，根据不同厚度的台面板配不同高度的镶入卡口挡水条。另外配备相应尺寸的注塑挡水块，用于固定两侧铝合金桌角及挡水条。中下横梁尺寸为100*12.5mm，采用上下收腰设计，优质铝型材拉伸成型 4. 下支架脚：下支架脚两端各设置一个直径为10mm的圆形孔位，在压铸支架上攻牙，可通过拉爆螺丝与地面固定或搭配直径为50mm的调节脚使用。调节脚由12×50国标螺杆与优质塑料一体注塑成型，承重性强。桌侧角配有不同装饰颜色的ABS脚套装饰盖。 5.书包斗：整体尺寸500*330*150mm,采用环保型ABS塑料工程一次性注塑成型，底、面部加设经纬加强筋，防止变形弯曲。表面圆角处理，简洁大方。在书包斗的前端中心位置注塑出螺孔，通过螺钉将书包斗与中间横梁固定相接，可拆卸易于组装。中间设置内凹圆槽挂凳卡槽，便于收纳、放置实验凳，使实验室整体形象更整洁、美观。 | 26 | 张 |
| 8 | 水槽柜(含水嘴及滴水架) | 1.水槽柜整体规格：长502*宽602*高808mm。结构：榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。 2.水槽：采用PP材料，壁厚4mm，塑料注塑模一次性成型四周有10mm高挡水沿；水槽规格：474*488*363mm，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温；水槽内带溢水口。 3.下水系统：采用PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置。 4.水槽盖：采用pp材料，503*603*95mm，塑料注塑模一次性成型，表面光面处理。 5.水柜体：490*520*750mm，采用ABS材质，箱体与底座一次注塑成型，分前后两部分，衔接处用螺丝固定即可，安装简单，具有较强的耐腐蚀性和承重性。 6.水柜前后门：采用ABS材料，472*45*550mm，塑料注塑模一次性成型，表面工艺处理，凹凸有型，协调美观。直接成型后无需安装铰链，榫卯结构，带专用锁具。 | 13 | 套 |
| 9 | 多功能柱 | 功能柱规格：长355*宽210*高760mm，采用ABS塑料一次注塑成型，以齿合槽配以螺丝连接.功能柱正面设有ABS注塑成型的的检修门，并配有专用锁具,方便安装和日后维修。 | 26 | 个 |
| 10 | 辅助光源及控制开关 | 台灯采用内置2835型灯珠LED灯条，台灯整体功率不大于7w，光通量不小于350lm，色温6000k，台灯外壳采用ABS工程塑料注塑成型，光线柔和无频闪；照明角度可调节，调节的支撑脚内置阻不锈钢阻尼转轴，调节次数5000次内阻尼力度没有明显衰减。 | 26 | 套 |
| 11 | 学生电源 | 安装在两个书包斗中间电源盒内，设有两个220v新国标额定电流不小于6A的3+2多功能插座；并配有保险丝、电源开关和指示灯；符合国家安全认证标准。 | 26 | 个 |
| 12 | 学生坐凳 | 凳面尺寸：直径300mm，采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 ，表面细纹咬花，防滑不发光。 凳架采用16*34×1.2mm椭圆形无缝钢管成型制作，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象，螺旋升降； 托盘采用160*160*1.5MM钢板冲压而成，托盘与螺杆之间设有一个锥形盘加固，使凳子更加稳固。 脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度5cm. | 52 | 张 |
| 13 | 设备辅助材料等费用 | 胶布、胶带、焊锡丝、玻璃胶、扎带定位片等辅材。 | 1 | 室 |
| 14 | 实验教学系统 | 1.系统应支持离线、在线两种模式。可在PC设备离线使用，可在PC端、移动端通过浏览器在线使用。硬件设备支持在电子白板、一体机、台式电脑、笔记本、平板电脑等设备上运行。离线客户端支持在Windows、MacOSX操作系统使用，在线使用支持Windows、MacOSX、Android、IOS系统上运行的Edge、Chrome、Safari览器中运行。PC端系统需在I3处理器、4G内存及集成显卡环境下流畅运行，不卡顿。 2.根据高中生物教学大纲要求提供必修、选修常驻实验资源不少于79个,精品生物实验能够按照实验类型、年级分类。实验资源支持模糊搜索功能。包括3D资源、显微镜、高清视频板块,根据教学需求,提供不同的实验模板。 3.生物实验资源需有明确的实验目的、实验讨论问题，并设有参考答案进行教学引导。 4.显微镜成像需提供高清实拍装片图像，且装片图像可全屏观看，物镜倍数可在4倍、10倍、40倍之间任意切换，且成像不失真，支持图像任意移动，装片和图像位需置实时对应。 | 1 | 套 |
| 15 | 挂画 | 规格：宽600*高800mm，实验室相关知识宣传喷画。 | 4 | 幅 |
| 二、配套预埋设施 |
| 1 | 实验台室内布线 | 铜芯线 WDZ-BYJ/1.5 | 1 | 项 |
| 2 | 实验台室内布线 | 铜芯线WDZ-BYJ/2.5 |  |  |
| 3 | 实验台室内布线 | 铜芯线WDZ-BYJ/4.0 |  |  |
| 4 | 实验台室内布线 | 1.0mm三芯护套线 |  |  |
| 5 | 线管 | φ20，按配电标准预埋敷设，采用优质PVC线管。 |  |  |
| 6 | 水嘴进水管件 | φ20UPVC管或金属软管 | 1 | 项 |
| 7 | 水槽排水管件 | φ40PVC软管 |  |  |
| 8 | PPR球阀 | φ20PPR |  |  |
| 9 | 给水布管 | φ20PPR管 |  |  |
| 10 |  | φ25PPR管 |  |  |
| 11 | 排水布管 | φ50PVC管 |  |  |
| 12 |  | φ75PVC管 |  |  |
| 三、配套土建装饰 |
| 1 | 开槽复原 | 原地砖开槽复原或采用不锈钢板加工成成型，美观精致。 | 1 | 项 |

（六）生物准备室设备

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基础设备 |
| 1 | 准备台 | 规格：长2400*宽1200*高780mm 桌身 1.1台面：采用12.7mm厚实芯理化板，防水、耐刮、耐高温、耐磨、耐冲击、不变形、无毒、易清洁。台面板材经过国家化学建筑材料测试中心性能检测，检测项目包括65%硝酸、98%硫酸、37%盐酸、99%乙酸、85%磷酸、37%甲醛、40%氢氧化钠、硫化钠饱和液、苯酚、四氯化碳、40%氢氟酸、25%氨水、28%氨水、高氯酸、1%硝酸银、石脑油、丙酮、正乙烷、苯、过氧化钠、10%氯化镁、双氧水、二甲苯、醋酸乙酯、10%硫酸铜等25项，且测试结果都达到1级。甲醛含量≤0.5mg/L；可溶性铅含量≤0.5mg/m2, 可溶性镉含量≤0.5mg/m2；前端安装铝合金挡水条，铝合金挡水条直接固定在台面上。 1.2结构：新型塑铝结构。学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。书包斗采用整体ABS工程塑料一次性注塑成型，规格425*270*165，镂空设计，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。 1.3、桌脚采用三段式高强度铝合金结构，整体规格545*770mm，中立柱采用122*55mm*1.5mm厚承重型铝合金型材，上下脚采用铝合金一次压铸成型，上脚规格：长544*宽55*高110mm，下脚规格：长545*宽65*高108mm，上下脚的壁厚≥3mm，连接处壁厚加强至4mm;采用8个高强度螺丝连接；下桌架设有专用孔位与地面固定，并配有专用装饰盖。外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 1.4、桌脚间通过4条专用铝合金型材连接，其中三条为28*28mm方形铝合金型材用高强度螺丝连接，螺丝孔处配有专用装饰盖掩盖；另一条为79*14mm铝合金型材通过四个金属三卡锁和桌脚的中柱连接件，并可根据实际需求在中柱的凹槽内随意调节位置，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 | 1 | 张 |
| 2 | 教师椅 | 规格：长590*宽510*高870mm 靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。面料为优质网布格.依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方，骨架钢管电镀，气动升降。 | 1 | 张 |
| 3 | 多功能柱 | 功能柱规格：长355*宽210*高760mm，采用ABS塑料一次注塑成型，以齿合槽配以螺丝连接.功能柱正面设有ABS注塑成型的的检修门，并配有专用锁具,方便安装和日后维修。 | 2 | 个 |
| 4 | 试剂架 | 规格;长2400*宽300*高750mm 采用铝合金框架结构，层板采用8mm钢化玻璃 | 1 | 组 |
| 5 | 水槽柜(含水嘴及滴水架) | 新型水柜规格：502*602*808mm。 结构：榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶 水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。 水槽：采用PP材料，壁厚4mm，塑料注塑模一次性成型四周有10mm高挡水沿；水槽规格： 474*488*363mm，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温；水槽内带溢水口。 下水系统：采用国际公认的PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置。 水槽盖：采用pp材料，503*603*95mm，塑料注塑模一次性成型，表面光面处理。 水柜体：490*520*750mm，采用ABS材质，箱体与底座一次注塑成型，分前后两部分，衔 接处用螺丝固定即可，安装简单，具有较强的耐腐蚀性和承重性。 水柜前后门：采用ABS材料，472*45*550mm，塑料注塑模一次性成型，表面工艺处理，凹 凸有型，协调美观。直接成型后无需安装铰链，榫卯结构，带专用锁具。 滴水架：实验室专用滴水架416*67*285mm，置于水槽盖上，采用高密度PP材质，具有较 高的耐冲击性，机械性质强韧，抗多种有机溶剂和酸碱腐蚀性，高密度环环相接，无缝 隙，可拆卸式滴水棒34*53*81mm，滴水棒分左右两部分，闲置的孔位可孔塞封口，以保 持外观整洁及防尘，方便使用。 三联(一高二低），主体黄铜材质，经高亮度环氧树脂喷涂，耐腐蚀，耐热，精密陶瓷阀芯，90°旋转，使用寿命开关50万次，铜制鹅颈管，可360°旋转。 | 2 | 套 |
| 6 | 高压电源 | 220V，带防尘保护罩。电源系统符合JY/T0374-2004《教学实验室设备 电源系统》标准。 | 2 | 套 |
| 7 | 仪器柜 | 1、规格：长×宽×高:≥1000mm×500mm×2000mm。 2、柜身：采用新型专用安全牢固方管铝合金前立柱为28*58mm两根,后立柱为38*38mm两根,厚度为不少于±1.2mm的铝合金框架，后二根立柱中间不裁断，前二根立柱中间裁断需连接件连接增加了柜体的牢固性能。横梁用28*38mm±1.mm铝合金，柜体框架所用的铝合金必须经过氧化处理，表面静电喷涂,壁厚1.2mm铝合金必须附保护膜。套件为ABS工程塑料件，一次成型。柜体所有板材采用厚度不小于16mm双贴面三聚氰胺板，甲醛释放量达到E1级控制指标。采用1.5mm优质PVC封边条，配以高温热溶胶封边。 3、结构：铝木结构；正面直线设计，柜子上部为双开内嵌式玻璃门，下部为双开木门，柜门采用国产高档175度优质缓冲弹簧铰链，门可自动慢慢关上.柜子上为三层、下部为二层，各层板高度可调，柜体为灰白色。柜的层板要能活动的，层板双贴面板两侧用30*20mm不锈钢方管增加隔板承重性能。两侧用30*20mm不锈钢方管必须与高度可调升降条承重卡配套。拉手采用优质不锈钢或铝合金材质。 4、脚垫：ABS塑料地脚。 5、铰链：采用厚度不低于1.0mm的不锈钢缓冲铰链，铰杯直径35mm.用4颗≥4mm×16mm的不锈钢螺钉,螺丝的固定点必须在柜体前两根铝合金立柱上保证安全牢固。 | 10 | 个 |
| 8 | 单面标本柜 | 1.规格1000*500*2000mm 2.柜体框架：采用模具成型的专用钛铝合金管制作，里方外圆双层立柱≥φ35mm，横梁≥40*25mm钛铝合金型材。 3.侧面及层板采用钢化玻璃制作，层板为8mm厚钢化玻璃，玻璃承托可自由调节； 4.三面均为5mm厚钢化玻璃，配有橡胶套，牢固稳定不易侧滑。前面左右推拉玻璃柜门。 5.下储物柜所有板材采用优质环保双贴面三聚氰胺板制作。 6.门锁设计使用门夹门轴底柜打开方式轻松便捷。整体结构稳定，依据工程学设计原理，内部结构牢固，放置稳定，有更好的承重性，拆卸简单，整体美观大方。 | 6 | 个 |
| 9 | 双面标本柜 | 1.规格1000*500*2000mm 2.柜体框架：采用模具成型的专用钛铝合金管制作，里方外圆双层立柱≥φ35mm，横梁≥40*25mm钛铝合金型材。 3.侧面及层板采用钢化玻璃制作，层板为8mm厚钢化玻璃，玻璃承托可自由调节； 4.三面均为5mm厚钢化玻璃，配有橡胶套，牢固稳定不易侧滑。前面左右推拉玻璃柜门。 5.下储物柜所有板材采用优质环保双贴面三聚氰胺板制作。 6.门锁设计使用门夹门轴底柜打开方式轻松便捷。整体结构稳定，依据工程学设计原理，内部结构牢固，放置稳定，有更好的承重性，拆卸简单，整体美观大方。 | 6 | 个 |
| 10 | PP药品柜 | 1、尺寸：长1000*宽500*高2000mm 2、柜体组件（侧板、顶板、柜门）采用环保pp材质一次性注塑成型，内设加强筋，耐强酸碱及有机溶剂。榫卯连接结构，不变形，不扭曲，达到可重复拆装使用，两侧凹槽造型有很好的加强作用，丝印设计可满足多色需求，整体简洁、大气，富有活力又不失严谨。 3、柜体上部为PP工程塑料镶装玻璃对开门，下部也为PP工程塑料镶装玻璃对开门，柜门中间、柜门顶部、柜门底部的对开式把手即能满足开门需要又能作为玻璃固定件，一举两得，内设3mm厚PP改性塑料活动隔板，卡槽式灵活隔断，耐酸碱、耐冲击、韧性强。 4、柜门：950*465MM，柜门厚30mm，内嵌4MM厚钢化玻璃，伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，把手：采用PP材质隐形拉手，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。层板：930*400mm，采用改性PP改性材料增加强度，注塑模一次性成型，带横向不低于8根纵向不低于6跟的加强筋，加强筋厚度2mm，表面沙面和光面相结合处理，承重力强，可上下调换。 5、背板：由6块930mm*310mm*9mm，壁厚度为9.0mm的环保PP背板组成，采用机器压制成型，满足背板硬度要求。 6、药品柜阶梯：规格：长865mm*宽130mm*深70mm，壁厚2.0mm （3组共6层）. 7、顶部有通风口，配有通风管道。 8、底座高100MM，上下板都为50mm，重要部位加厚处理，从而使产品更牢固，结实耐用. | 4 | 个 |
| 11 | 仪器小车 | 规格：长600*宽500*高800mm 不锈钢制作，分两层，底部装万向滑轮。 | 1 | 辆 |
| 12 | 仪器盘 | 390×200×110mmUPVC有孔 | 10 | 个 |
| 13 | 仪器盘 | 320×240×110mmUPVC无孔 | 10 | 个 |
| 14 | 设备辅助材料等费用 | 弯头，胶布、胶带、焊锡丝、玻璃胶、扎带定位片等辅材。 | 1 | 室 |
| 15 | 消防设备 | 2KG干粉灭火器，沙桶，符合安全条例，满足意外事故需要。 | 1 | 套 |
| 16 | 挂画 | 规格:宽600*高800mm，实验室相关知识宣传喷画。 | 2 | 幅 |
| 二、配套预埋设施 |
| 1 | 给排水管 | φ20PPR进水管，φ50PVC排水管 | 2 | 套 |
| 2 | 电源交流布线 | 按配电标准穿线敷设，全部采用WDZ-BYJ铜芯线 | 1 | 套 |
| 3 | 线管 | φ20，按配电标准预埋敷设，采用优质PVC线管。 | 1 | 套 |
| 三、配套土建装饰 |
| 1 | 开槽复原 | 原地砖开槽复原或采用不锈钢板加工成成型，美观精致。 | 1 | 项 |

（七）物理实验仪器设备

| 序号 | 名称 | 规格 功能 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 计量仪器 |  |
|  | 长度 |  |
| 1 | 游标卡尺 | 150mm，0.02mm | 2 | 把 |
| 2 | 外径千分尺 | 0mm～25mm，0.01mm | 2 | 只 |
| 3 | 塑料直尺 | 500mm | 5 | 个 |
| 4 | 塑料三角尺 | 角尺和等腰直角三角尺各 1 个，带把手，60° 角所对直角边和等腰三角尺的斜角边应有标 尺，宜三边都有标尺；标尺长度应≥500 mm， 最小分度值应为 0.5 cm，字体高度应≥10 mm， 标尺零位前不留空白 | 40 | 套 |
|  | 时间 |  |
| 5 | 机械停表 | 0.1s | 10 | 块 |
|  | 通用仪器 |  |  |  |
|  | 一般 |  |
| 6 | 手摇抽气机 | 双缸式 | 2 | 台 |
|  | 专用仪器 |  |
|  | 力学 |  |
| 7 | 条形盒测力计 | 5N | 30 | 个 |
|  | 条形盒测力计 | 10N | 30 | 个 |
| 8 | 金属钩码 | 10g*2 | 2 | 盒 |
|  |  | 20g*2 | 2 | 盒 |
|  |  | 50g*10 | 2 | 盒 |
|  |  | 200g*4 | 2 | 盒 |
| 9 | 摩擦计 | 由磨擦板和磨擦块组成。磨擦板外形尺寸≥500mm×50mm×10mm。磨擦块外形尺寸100mm×40mm×30mm。上面有两个砝码孔，端面中心有挂钩。 | 2 | 套 |
| 10 | 螺旋弹簧组 | 0.5N，1N，2N | 40 | 组 |
| 11 | 向心力演示器 | 由机座、变速盘、大皮带轮、小皮带轮、旋臂、示力标尺、压杆、套筒、弹簧、钢球、铝球、驱动机构等组成。主动轮≥200mm,从动轮≥130mm | 2 | 台 |
| 12 | 向心力实验器 | 向心力演示器1、产品结构：本仪器由底座、传动部分、塑料转盘、弹簧装置、金属球等组成。 | 2 | 台 |
| 13 | 离心机械模型 | 节速器、干燥器、分离器 | 2 | 套 |
| 14 | 离心轨道 | 有捕球网 | 2 | 套 |
| 15 | 超重失重演示器 | 记忆式 | 2 | 个 |
| 16 | 物体平衡演示器 | 由杠杆、轴、调平装置和 6 个挂钩组成，挂钩在标尺上能连续移动，杠杆长≥500 mm，木杠杆尺端需包头加固 | 2 | 个 |
| 17 | 物体重心演示器 | 重心应用趣味实验材料：可实现平衡鸟、高空踏车、斜坡上的不倒翁等趣味实验 | 2 | 个 |
| 18 | 物体稳定实验器 |  |  |
| 19 | 力的合成分解演示器 | 通过共点力的平衡力系来演示说明力的合成和分解。实验可配合专用作图计算纸或坐标计算纸加以验证。 | 2 | 套 |
| 20 | 毛钱管(牛顿管) | 带释放装置 | 2 | 套 |
| 21 | 演示轨道小车 | 利用电火花计时，车拖纸带式，打点有效距离不小于900mm | 2 | 套 |
| 22 | 运动轨迹显示仪 | 天体运行仪 | 2 | 套 |
| 23 | 动量传递演示器(碰撞球) | 5球 | 2 | 套 |
| 24 | 反冲运动演示器 | 有两种以上表现形式 | 2 | 套 |
| 25 | 动能势能演示器 | 半定量实验 | 2 | 台 |
| 26 | 运动合成分解演示器 | 可做匀速-匀速、匀速-匀加速运动合成 | 2 | 套 |
| 27 | 平抛和碰撞实验器 | 磁吸式，背板尺寸≥450*300 | 2 | 套 |
| 28 | 摩擦力演示器 | 1、电动式摩擦力演示实验装置； 2、滚筒转动带动橡皮带运动，通过橡皮带上物体的相对运动结合仪器配备的演示测力计测量物理的最大静摩擦力； 3、额定电压：交流220V；频率：50Hz；电机功率：40W；绝缘电阻大于20MΩ（动力装置可采用手摇)。 | 2 | 台 |
| 29 | 高中力学演示板 | 双向测力计2个、压簧2只（φ1mm弹簧钢丝绕制，φ11×72mm，圈数：15）、量角器1只（0～90°）、加长杆4支（塑料杆，φ8.5×150mm及φ8.5×100mm各2支）、销钉6只（塑料,φ4.2×13.5mm）、接线叉2支、接插头2支、接钩2只、力矩盘1个（ABS材质，φ270×16.5mm）、小车2个(金属，58×32×31mm）、车钩4只、大滑轮2只（塑料制，φ127×16mm，带金属轴）、小滑轮4只（塑料制，φ68×15mm，带金属轴）、平直导轨1支（铝合金型材，导轨宽20mm，长530mm）、惯性块2块（金属，55×16×12mm）、重锤1只（铜制，φ8×12mm，附锤线1.5m）、双向插头2只（含簧片）、滑轮联杆2支（φ4mm金属杆）、滑轮挂钩2支（φ4mm金属杆）、支承杆6支（金属，φ4×80mm）、调节杆2支（φ4mm金属杆）、钢丝挂钩10支（φ1.2mm钢丝制作，S型）、钢丝卡环4只（φ1.2mm钢丝制作）、色圈4片（红色，PVC片，φ23×1.2mm）、拉簧2只（φ1.2mm弹簧钢丝绕制，φ14×97mm）、实验多孔底板4块（ABS材质，360×240×20mm、96孔，孔径φ6mm）、直角支板4只（ABS材质，带调节螺栓，两条直角边长度为120mm、98mm）、紧固销10只（塑料，φ7×24mm）、小接插座20只（塑料，φ6×14mm）、吊环4只（塑料）、细绳5米。 | 2 | 套 |
| 30 | 力的合成分解演示器 | 通过共点力的平衡力系来演示说明力的合成和分解。实验可配合专用作图计算纸或坐标计算纸加以验证。 | 2 | 套 |
|  | 振动和波、热学 |  |
| 31 | 弹簧振子 | 水平式和竖式 | 4 | 套 |
| 32 | 波动演示器 | 帘式 | 2 | 台 |
| 33 | 发波水槽 | 电动波源带同步频闪光源 | 2 | 套 |
| 34 | 单摆组 | 5个摆球 | 10 | 组 |
| 35 | 单摆运动规律演示器 | 光电门计时 | 2 | 套 |
| 36 | 振动合成演示器 | 弹簧振子振动图象描绘器 | 2 | 套 |
| 37 | 受迫振动演示器 | 受迫振动和共振演示器 | 2 | 套 |
| 38 | 纵横波演示器 | 规格：≥50*21.5*270mm | 2 | 台 |
| 39 | 单摆振动图像演示器 | 有底座、单摆锤、立柱、电磁铁及电机组成。 | 2 | 台 |
| 40 | 波的合成演示器 | 波动演示器：帘式 | 2 | 台 |
|  | 静电和电流 |  |
| 41 | 玻棒(附丝绸) | 或有机玻棒(附丝绸)，教师用 | 5 | 对 |
| 42 | 验电球 | 长度：≥11CM小球直径：1.5CM棒直径：1CM | 2 | 个 |
| 43 | 箔片验电器 | 学生用 | 2 | 对 |
| 44 | 指针验电器 | 1.由外壳、圆球、法拉第圆筒、导电杆、绝缘子、指针、指针架、接地线柱等构成。 2.外壳应由不能带静电的材料制成，外壳上观察面 应采用透明材料（透光率≥90%）； 3.指针用非磁性材料，长度≥100 mm。 4.性能要求：相对湿度≤65%环境，圆球加 9 kV 直流高压，指针张开角度在 45°～50°；移去高压后，指针保持 30°以上的时间≥20 min | 2 | 对 |
| 45 | 尖形布电器 | 1.产品由尖形导体（包括内锥体）、绝缘支杆、底座三部分组成。 2.尖形导体用铜材制作，表面电镀，导体直径φ57mm，柱形长度85mm，锥体高度75mm； 3.绝缘支杆及底座的总高度约80mm，绝缘支杆直径10mm，底座采用ABS工程塑料制作，尺寸约82×55×14mm。 4.导体与绝缘支杆之间用金属杆连接，金属杆尺寸φ5×23mm。 | 2 | 个 |
| 46 | 感应起电机 | 在温度为20℃、相对湿度为65%的环境中，摇柄转速120转／分，火花放电距离≥55mm。在温度为0～40℃范围，相对湿度小于80%的条件下，仪器应正常工作，火花放电距离≥30mm,起电盘直径≥230mm，底板尺寸≥300*200mm | 2 | 台 |
| 47 | 枕形导体 | 1. 中学物理教学演示实验用。 2. 枕形导体有可拆式或不可拆式。 3．性能、安全、结构、外观应符合JY 0001第4、5、6、7的有关要求 | 2 | 副 |
| 48 | 球形导体 | 1）表面镀镍（镀锌或镀铬）的金属空壳，球形导体呈球状。2）三角形铁脚底座（或胶木脚）。3）插在底座上的有机玻璃棒。包装尺寸：105*105*137mm | 2 | 个 |
| 49 | 电场线演示器 | 产品由五块电场线演示板组成，分别为单点电极演示板、双点电极演示板、平行板电极演示板、环形电极演示板、尖形导体演示板。 演示板采用透明性好的“372”材料制作，由盒座和盒盖组成，盒座内注满机油和适量发屑后与盒盖密封良好， | 2 | 套 |
| 50 | 验电羽 | 在绝缘底座上装一根金属杆，在金属杆上端用两个半园形的金属片之中夹约40根自由线（丝织带制成）。上端用螺母拧紧。自由线约长90㎜。 | 2 | 对 |
| 51 | 验电幡 | 一面长方形的铜丝网，用三根绝缘支柱支起，绝缘支柱由三部分组成，为增加仪器的稳定，使用铁底座，绝缘部分用有机玻璃制成。 | 2 | 个 |
| 52 | 常用电容器示教板 | 电解电容器、云母电容器、陶瓷电容器、薄膜电容器、贴片电容器、微调电容器、可变电容器等 | 2 | 套 |
| 电磁和电子 |
| 53 | 条形磁铁 | 铝铁碳，180 mm | 45 | 对 |
| 54 | 菱形小磁针 | 16个 | 20 | 套 |
| 55 | 磁分子模型 | 外型长方体，全透明塑料盒，下底安插二十四枚小钢针，排列成四行，每行六枚，钢针安放二十四枚小磁针。 外形尺寸：150mm×100mm×19mm。 | 2 | 套 |
| 56 | 原副线圈 | 1、原付线圈由演示原线圈、演示付线圈、软铁心三部分组成。2、外形尺寸：≥67×40×88mm 3、。产品应符合JY120－82《演示原副线圈》的要求 | 20 | 套 |
| 57 | 左右手定则演示器 | 1． 左右手定则演示器由底座、撑杆、接线板（棒）、方形线圈组成。 2． 底座用≥190mm×140mm×4mm的非金属材料制成，其底部安装垫角。3． 产品应符合JY0014－90《左右手定则演示器》的要求。 | 2 | 个 |
| 58 | 可拆变压器 | 产品由单相芯式变压器铁芯、变压器线圈及铁芯压紧螺钉装置等组成，仪器外形尺寸约170×95×180mm。 铁芯由U形铁芯、条形轭铁组成，U形铁芯截面尺寸约30×33mm，条形铁轭截面尺寸约28×24mm，铁芯窗口高60mm，宽58mm； 线圈采用高强度漆包线绕制，线圈共两个，其中一个总匝数为1400匝，分别在200匝及800匝处抽头，另一个线圈共400匝，在100匝处抽头。 | 2 | 台 |
| 59 | 楞次定律演示器 | 开口环、闭口环 | 2 | 套 |
| 60 | 直线电流磁感应强度演示器 | 立体磁感线演示器：永磁、电磁场 | 2 | 套 |
| 61 | 电磁感应演示器 | 主要由微电流放大器、磁针、直导体、滚动导体、连接导线、蹄形磁钢（U082型）、底座、水平支架等组成。 微电流放大器电源电压：DC6V，放大倍数：≥600倍，输入电流：0.5～10uA；磁针采用长140mm，宽8mm的翼形磁针。 | 2 | 套 |
| 62 | 交流电路特性演示器 | 大电感、小电感，大电容、小电容，电阻 | 2 | 台 |
| 63 | 洛伦兹力演示器 | 配有暗箱，内置洛伦磁力管，磁力管直径160mm;励磁线圈，偏转式电压幅值旋钮调节，加速极电压调价旋钮，励磁电流方向开关，度数尺，逆时信号灯，带有游标标尺. 尺寸；340/305/455mm. | 2 | 台 |
| 64 | 电磁波的发送和接收演示器 | 发射器频率225MHz～250MHz,等幅、调幅；接收器有声、光、电显示 | 1 | 套 |
| 65 | 电磁波的干涉衍射偏振演示器 | 发射器：频率10GHz±1GHz,等幅波输出≥10mW;接受器：喇叭天线接受距离≥1m,振子接收距离≥0.5m,有声、光、电显示 | 2 | 套 |
| 66 | 磁感线演示板 | 1． 仪器由透明穴板、方线圈、圆线圈、螺线管、亥姆霍兹线圈、铁芯板、磁屏铁环、投影磁针、透明字标等构成。2． 使用电源：直流，最大电流8A，电压不高于24V。3． 电磁线圈在通过电流5min内温升不应高于50℃。 | 2 | 套 |
| 67 | 安培力演示器 | 1、励磁方式：永磁式（分立平行放置的匀强磁铁）。2、直导线： a、 直径：Φ1.6mm 紫铜线。b、长度：150mm (磁感线段)。3、工作电源：a、3V-6V。 | 2 | 套 |
| 68 | 电学元件黑箱 | 三个接点，两个元件(电池、电阻、二极管均可更换) | 10 | 套 |
|  | 光学和原子物理 |  |
| 69 | 玻璃砖 | 1． 外形尺寸：上底长≥35mm；两底角为60±0.5°和45±0.5°；高度为35±1mm；厚度为15±1mm。2． 玻璃料的一拉质量要求应符合GB903一65《无色光学玻璃》中的要求， | 10 | 块 |
| 70 | 光的干涉衍射偏振演示器 | 光源单缝缝宽a=0.025,a=0.11,牛顿环直径32mm，偏振片直径32mm，投影透镜直径30mm,符合教学实验要求 | 2 | 套 |
| 71 | 双缝干涉实验仪 | 主要部件有遮光管、照明系统、双缝、观察筒及测量头。 照明系统包括光源灯泡、透镜、遮光板、光源单缝及滤色片。双缝有两块，观察筒由筒体、毛玻璃屏及目镜组成。测量头上有游标尺、分划板、滑座、滑块、目镜、手轮等。光源的供电电压12伏，功率为15～24瓦。 | 2 | 台 |
| 72 | 光导纤维应用演示器 | 高中物理教学演示光导纤维具有传光、传声、传像功能。 仪器由机座、控制面板、传声光纤束、传像光纤束、电源线等组成。机座（也兼作仪器盒）采用木材制作， 外形尺寸330×260×70mm，幻灯镜头为15×15mm，反光镜尺寸为40×25mm；电路原理图印制于面板上。 | 1 | 台 |
| 73 | 光电效应演示器 | 带光源和锌板 | 2 | 台 |
| 74 | 白光的色散与合成演示器 | 1． 产品由三棱镜2个（一对）、光源、光屏及底座等组成。 2． 两块棱镜应配对，其折射率之差不大于0.003，中部色散之差不大于0.0004。 3． 三棱镜的顶角为60±0.5°，有效边长≥25mm，高度≥25mm，非工作面磨砂。应有保护性倒角。 4． 产品应符合的要求JY0310-91《白光的色散与合成演示器技术备件》的规定。 | 2 | 套 |
| 75 | 太阳电池演示器 | 产品由机壳、太阳能电池板、小电机、风叶、蜂鸣器、转换开关等组成。 最大开路电压：3.5V；最大短路电流：50mA；蜂鸣器工作电压：3V，蜂鸣器工作电流：20mA；风叶电机工作电压：3V，风叶电机工作电流：30mA。 | 2 | 台 |
| 76 | 双缝干涉单缝衍射观察仪 | 双缝干涉实验仪 | 2 | 台 |
|  | 玻璃仪器 |  |
|  | 计量 |  |
| 78 | 量筒 | 10mL | 30 | 个 |
| 79 | 移液管 | 1ml | 30 | 支 |
| 80 | 温度计 | 红液，0℃～100℃ | 30 | 支 |
| 81 | 加热 |  |
| 82 | 烧杯 | 250mL | 30 | 个 |
|  | 实验材料 |  |
| 83 | 酒精灯 | 150mL | 10 | 个 |
| 84 | 电子秒表用电池 | 0.1s | 50 | 个 |
| 85 | 大头针 | 50g | 4 | 盒 |
| 86 | 图钉 | 圆头 | 2 | 盒 |
| 87 | 纸带 | 宽17.5mm | 1 | 盒 |
| 88 | 橡皮圈 | 橡皮 | 1 | 盒 |
| 89 | 仪器柜 | 1.规格：长1000*宽500*高2000mm 2.柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件（规格为≥59*59*59 mm）组装而成。 3.前立柱、上下横梁外径≥43mm×30mm,后立柱、上下横梁外径≥43mm×43mm；前中横梁外径≥30mm*43mm，铝材壁厚≥1.0mm；前中横梁为隐藏式内连接，规格为≥26*26*19mm的pp材质的连接件连接。铝合金型材槽的宽度与柜体衬板相匹配，槽的深度足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。 4.装板采用E1级15mm厚双贴面三聚氰胺板制作，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀。 5.柜正面为直线结构，柜子上部为双开内嵌式玻璃门，下部为双开木门度。 6.脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止台身受潮，延长设备的使用寿命。 | 10 | 个 |
| 90 | 碘升华凝华管 | 碘密封于碘锤内，无色透明硼硅酸盐玻璃制管 Φ 28 mm×34 mm，两端面应为凹面，热冲击应不低于 200 ℃ | 20 | 个 |
| 91 | 演示温度计 | 量程-5 ℃～100 ℃，分度值 1 ℃，误差±1 ℃；全长不小于 565 mm，感温泡长度不小于 30 mm，标尺不小于 350 mm，标度板上有摄氏温标和热力学温标；在板面中段承受垂直与板面方向 4.9 N 的力时，板中部挠度应不大于 5 mm | 10 | 支 |
| 92 | 寒暑表 | 大直板水银柱应能恒定到准确度数，用后应回到液泡里，液泡内不得有明显的气泡，水银柱不应中断、不应自流、不应难甩，玻璃管不得有爆裂现象。 | 10 | 只 |
| 93 | 密度计 | ＞1 g/cm3，在液体中倾斜度≤0.2 分度值 | 10 | 支 |
| 94 | 圆柱体组 | 包括纯铜、铝（或铝合金）和铁（钢）等 3种材质圆柱体；圆柱体直径 20 mm，高 32 mm；每个圆柱体配网兜（质量小于 0.01 g） | 10 | 套 |
| 95 | 液体内部压强实验器 | 由承压盒、支杆、过渡接头、硅橡胶管、硅橡胶膜组成；承压盒内径 Φ 36 mm～ Φ 38 mm，硅橡胶膜厚 0.5 mm，支杆长度不小于 300 mm，有手动转动机构，有标尺 | 10 | 套 |
| 96 | 酒精喷灯 | 座式，铜制 | 10 | 个 |
| 97 | 石棉网 | 125*125mm | 10 | 个 |

（八）化学实验仪器设备

| 序号 | 名称 | 规格 功能 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 一般 |  |  |  |
| 1 | 打孔器 | 四件 | 4 | 套 |
| 2 | 打孔夹板 | 1． 产品由上夹板、下夹板、螺钉及紧固蝴蝶螺母等组成。2． 产品长不小于170mm，宽不小于40mm。3． 上、下夹板应由透明有机玻璃制成，表面光洁，强度好。4． 上夹板应备有直径为6mm、8mm、10mm、12mm直穿孔4个。5． 紧固螺钉与下夹板坚固为一体，不得松动；紧固螺钉长度不小于80mm。上夹板上下高度可调，由蝴蝶螺母定位。6． 上夹板、下夹板厚度不小于10mm，具有足够强度，正常情况下使用不得断裂。 | 4 | 个 |
| 3 | 打孔器刮刀 | 1． 产品由刀架、刀片、刀片定位销钉、刀片张角定位螺钉和手柄组成。 2． 刀架采用金属材料制成，表面作防锈处理。刀架工作端为1：4锥度圆锥体，经调节刀片张角，可修削刀口直径4mm~13mm的打孔器刀口。 | 4 | 个 |
| 4 | 手摇钻孔器 | 1． 本产品由手柄轴、衬套筒、螺母、连接板、螺钉、螺杆、钻头、夹板、底座等组成。 2． 底座用铸铁制造。 3． 钻头4个，外径尺寸分别为：φ6mm、φ8mm、φ10mm、φ12mm。 | 4 | 台 |
| 5 | 电动钻孔器 | 工作电压：220v，频率：50Hz， 电机功率：大于等于500W，尺寸大于等于400mm*150mm*155mm | 4 | 台 |
| 6 | 仪器车 | 至少两层，上层带护栏 | 4 | 辆 |
| 7 | 离心沉淀器 | 手摇式 | 4 | 台 |
| 8 | 酒精喷灯 | 座式，铜制 | 20 | 个 |
| 9 | 电加热器 | 密封式 | 4 | 个 |
| 10 | 蒸馏水器 | 电源电压220V，3L/H | 4 | 台 |
| 11 | 烘干箱 | 1.电源：AC220V±10%。由箱体、电加热系统、温度控制系统等组成。2.工作室尺寸：大于等于400mm×380mm×400mm,控温范围：400～200℃,温度波动度：不大于±1℃。温度漂移：不大于2℃,温度均匀性系数：±0.035,保温性能：箱体外表面最高温度不大于室温＋35℃ | 4 | 台 |
| 12 | 实验用品提篮 | 可固定试管、试剂瓶等仪器，底部有抽屉 | 20 | 个 |
| 二 | 支架 |  |  |  |
| 13 | 万能夹 | 1． 产品由夹杆、夹头组成。夹头分三爪，铝合金压铸成夹叉形，夹口为张紧螺丝张口，双向紧固，每一夹叉上均粘接软木底垫。2． 夹杆直径为φ8mm，长150mm3． 夹持范围为φ5～70mm。 | 20 | 个 |
| 14 | 试管架 | 1．产品由顶板、底板、插杆组成，≥6孔、6插。 2．木质材料或者塑料材料 | 100 | 个 |
| 15 | 漏斗架 | 1、木质材料；尺寸大于等于300×90mm，板上布有2个孔径为φ50mm的圆孔。另有可调高度的紧固装置。 3． 底板尺寸大于等于300×90mm， 4． 立柱长度大于等于250mm，直径φ10mm。 | 50 | 个 |
| 16 | 滴定台 | 1． 产品由滴定夹、底板、立杆等组成。2． 滴定夹为蝶形两头夹持式，用铝合金制造，外观尺寸≥100×200mm，夹持弹簧应镀防锈层。3． 底座为天然大理石制造，尺寸为：大于等于300×150×18mm，表面无划伤、裂纹，底面嵌接橡胶垫脚。4． 立杆用圆钢制造。其尺寸：φ10×600mm，表面镀铬。 | 50 | 个 |
| 17 | 滴定夹 | 滴定夹是滴定台的组成部份。由铝合金制成，蝶式结构，外形尺寸大于等于200mm×110mm。两端能夹持20mm以下直径的滴定管，两管平行，当两管盛满液体后，不下滑。 | 50 | 个 |
| 2 | 温度 |  |  |  |
| 18 | 温度计 | 红液，0℃～100℃ | 60 | 支 |
| 19 | 温度计 | 水银，0℃～360℃ | 20 | 支 |
| 20 | 数字测温计 | -30℃～+200℃ | 10 | 台 |
| 3 | 其它 |  |  |  |
| 21 | 酸度计(pH计) | 测量范围：pH 0～14，分辨率：0.1 | 20 | 台 |
| 五 | 专用仪器 |  |  |  |
| 22 | 原电池实验器 | 1.由透明塑料容器及盖、电极板（铜板、锌板、铝板各1块）和接线柱组成。 2.容器为透明塑料注塑成型，盖为ABS塑料注塑成型，盖为黄色。 3.电极板尺寸不小于60mm×15mm×1mm，每块板的短边上应安装有与接线柱连接的轴，轴的直径不大于4mm。 4.接线柱为铜制，固定于盖上，电极板可插入接线柱孔中，用接线柱上的固定螺钉坚固，且可靠。 | 10 | 个 |
| 23 | 贮气装置 | 1． 制作材料应不与贮存气体发生任何反应。 2． 应用透明材料制作。 3． 进气及出气装置操作方便，整个系统密封良好，不漏气。 | 10 | 台 |
| 24 | 高中微型化学实验箱 | 含微型蒸馏回馏装置，试剂用量较常规实验省90% | 10 | 个 |
| 25 | 分子间隔演示器 | 无色透明，容积约为100mL，可明显观察酒精与水混合后的体积变化耐用，不易碎，刻度清晰、耐磨。 | 10 | 件 |
| 26 | 溶液导电演示器 | 产品由底板、演示板、溶液盒5套等组成。 | 20 | 台 |
| 六 | 模型 |  |  |  |
| 27 | 炼铁高炉模型 | 1、模型为炼铁高炉纵切式展示。 2. 模型用无毒、结实耐用的材质制成，高度大于等于500mm 。 3. 仪器的性能、安全及外观的一般要求应分别符合JY0001标准的第4、5、7章的有关要求。 | 10 | 个 |
| 28 | 分子结构模型 | 演示用，氢原子球直径不小于23mm，其他原子球直径不小于30mm | 20 | 套 |
| 七 | 标本 |  |  |  |
| 29 | 金属矿物、金属及合金标本 | 各类不少于5种 | 4 | 盒 |
| 30 | 合成有机高分子材料标本 | 不少于10种 | 4 | 盒 |
| 31 | 新型无机非金属材料标本 | 氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等 | 4 | 盒 |
| 八 | 挂图、软件及资料 |  |  |  |
| 1 | 教学挂图 图片 |  |  |  |
| 32 | 走进化学实验室 | 1、符合国家教材审定通过的各种版本的普通初中化学教材。 2、幅面对开；挂图专用纸纸。 | 4 | 套 |
| 33 | 身边的化学物质 | 1、符合国家教材审定通过的各种版本的普通初中化学教材。 2、幅面对开；挂图专用纸纸。 | 4 | 套 |
| 34 | 物质构成的奥妙 | 1、符合国家教材审定通过的各种版本的普通初中化学教材。 2、幅面对开；挂图专用纸纸。 | 4 | 套 |
| 35 | 化学与社会发展 | 1、符合国家教材审定通过的各种版本的普通初中化学教材。 2、幅面对开；挂图专用纸纸。 | 4 | 套 |
| 36 | 元素周期表 | 有外围电子层排布，带轴 | 4 | 件 |
| 九 | 玻璃仪器 |  |  |  |
| 1 | 计量 |  |  |  |
| 37 | 滴定管 | 酸式，25mL | 20 | 支 |
| 38 | 滴定管 | 碱式，25mL | 20 | 支 |
| 2 | 加热 |  |  |  |
| 39 | 试管 | φ18mm×180mm | 300 | 支 |
| 40 | 试管 | φ20mm×200mm | 300 | 支 |
| 41 | 试管 | φ32mm×200mm，硬质 | 300 | 支 |
| 42 | 硬质玻璃管 | φ20mm×250mm | 100 | 支 |
| 3 | 一般 |  |  |  |
| 43 | 酒精灯 | 150mL，单头 | 50 | 个 |
| 44 | 干燥器 | 160mm | 4 | 个 |
| 45 | 冷凝器 | 直形，300mm | 8 | 支 |
| 46 | 牛角管 | 弯形，φ18mm×150mm | 20 | 支 |
| 47 | 漏斗 | 60mm | 50 | 个 |
| 48 | 漏斗 | 90mm | 2 | 个 |
| 49 | 分液漏斗 | 锥(梨)形，100mL | 50 | 个 |
| 50 | 分液漏斗 | 球形，50mL | 50 | 个 |
| 51 | T形管 | φ7mm～8mm | 30 | 个 |
| 52 | Y形管 | φ7mm～8mm | 30 | 个 |
| 53 | 滴管 | 90mm | 300 | 支 |
| 54 | 离心管 | 10mL | 50 | 支 |
| 55 | 干燥管 | 单球，150mm | 50 | 支 |
| 56 | 活塞 | 直形 | 50 | 支 |
| 57 | 活塞 | T形 | 50 | 支 |
| 4 | 容器 |  |  |  |
| 58 | 滴瓶 | 60mL | 200 | 个 |
| 十 | 材料和配套用品 |  |  |  |
| 59 | 坩埚 | 瓷，30mL | 20 | 个 |
| 60 | 坩埚钳 | 200mm | 20 | 个 |
| 61 | 镊子 | 圆头镊子 | 100 | 个 |
| 62 | 试管夹 | 木制 | 100 | 个 |
| 63 | 水止皮管夹 | 弹簧止水夹 | 50 | 个 |
| 64 | 石棉网 | 125*125mm | 100 | 个 |
| 65 | 燃烧匙 | 铜制 | 100 | 个 |
| 66 | 药匙 | 塑料药匙 单只 | 100 | 个 |
| 67 | 软胶塞 | 0号～12号 | 5 | 千克 |
| 68 | 橡胶管 | 6*9mm | 5 | 千克 |
| 69 | 乳胶管 | 4*6mm 、5*7mm、6*9mm | 15 | 米 |
| 70 | 试管刷 | 产品由金属丝和绞合在其上的猪鬃毛制成，大、中、小。 | 100 | 个 |
| 71 | 烧瓶刷 | 1． 产品由金属丝和绞合在其上的猪鬃毛制成。 2． 金属丝用Φ3㎜左右的镀锌铁丝2根绞合，总长度不小于250㎜。3． 制成的烧瓶刷呈鼓形，最大直径不小于Φ60㎜，长度不小于100㎜，要求不散、脱毛。 | 20 | 个 |
| 72 | 表面皿 | 100mm | 50 | 个 |
| 73 | 研钵 | 瓷，60mm | 30 | 个 |
| 74 | 蒸发皿 | 瓷，60mm | 30 | 个 |
| 75 | 反应板 | 至少6穴 | 50 | 个 |
| 76 | 井穴板 | 9孔，0.7mL×9 | 10 | 个 |
| 77 | 塑料多用滴管 | 4mL | 10 | 支 |
| 9 | 其他实验材料和工具 |  |  |  |
| -1 | 实验材料 |  |  |  |
| 78 | 初中化学实验材料 | 黄铜片、硬铝片、火柴、蜡烛、木板、电池、电珠、砂纸、面粉、凡士林等。 | 5 | 份 |
| -2 | 工具 |  |  |  |
| 79 | 一字螺丝刀 | 1、旋杆长度L:75mm，直径D:4mm 3、旋杆应经镀鉻防锈处理。 | 2 | 支 |
| 80 | 十字螺丝刀 | 1、旋杆长度L:75mm，直径D:4mm 3、旋杆应经镀铬防锈处理。 | 2 | 支 |
| 81 | 三角锉刀 | 250mm带柄 | 2 | 个 |
| 82 | 剪刀 | 1、产品表面处理分电镀剪，发蓝剪。剪刀刃口硬度HRC52，两片刃口对应点硬度差HRC4。 2、剪刀性能手感轻松、均匀、剪口锋利、不咬口、崩口、变形。 3、剪刀前端要尖口，经钝化处理 | 2 | 把 |
| -3 | 安全防护用具 |  |  |  |
| 83 | 工作服 | 防酸碱 | 2 | 件 |
| 84 | 护目镜 | 侧面完全遮挡 | 5 | 个 |
| 85 | 防护面罩 | 可提供颈部和头部保护 | 2 | 个 |
| 86 | 防毒口罩 | 有活性炭 | 2 | 个 |
| 87 | 手套 | 耐酸 | 10 | 双 |
| 88 | 简易急救箱 | 急救箱内应配备以下药品及器材：绿药膏1瓶；烧伤药膏1瓶；苏打粉100g；硼酸100g；创可贴10条；灭菌结晶磺胺50g；紫药水50ml；红药水50ml；碘酒50ml；3％双氧水100ml；胶布1卷；绷带1卷；药棉1包；手术剪1把；镊子1把；一次性注射器1支 | 2 | 件 |
| -4 | 自备材料 |  |  |  |
| 89 | 易燃品储藏柜（防火柜） | 1.尺寸：1840 mm*900 mm *510 mm；门类型：双开门 ▲2.易燃品毒害品储存柜外壳体全部采用1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用2.0mm的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理（提供粉末厂家SGS检验报告复印件加盖厂家公章）。 ▲3.易燃品毒害品储存柜体内胆（上，下、左、右内衬板）均采用PP（聚丙烯树脂）板，厚度4mm，其中板材负荷变形温度不低于111°C，维卡软化温度不低于83°C）；柜底部设置90*50*145mm进风口，进风口底部有PP（聚丙烯树脂）旋转式可调风阀；柜体的底板中部有Φ10mm漏液孔，漏液孔上面盖上60目304*不锈钢网；柜体底部设h=160mm黄沙(防倒）挡板，柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品。（提供板材SGS检测报告复印件加盖厂家公章）。 4.柜底装有四个移动尼龙轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；前轮后有2个手动调节罗杆，方便危化品储存柜定位。 ▲5.柜中部有3个一次成型聚丙烯活动层板，层板四周边缘厚度平均值不小于4.0mm;每层阶梯板外延边有积液槽，积液槽高度平均值不小于3.0mm，最大可能防止液体外溢；每个搁板靠背板处有一排导风口，阶梯高度不小于50mm（包括积液盘的高度）（提供板材通过SGS酸性盐雾（AASS)试验检测报告复印件加盖厂家公章）。 6.柜顶部中间开有φ160mm的出风口，柜顶风口内置一个AC220V 50HZ 0.18A轴流风机，最大风量326m3/h，转速2550转/min,环境温度（-10-+70）摄氏度，无火花静电，控制开关设置柜体顶部的右上角，当风机开机前要把柜门下面中间的进风口推置打开状态。 ▲7.密封件：柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件（提供密封件检测报告），密封件应符合GB 16807-2009的要求。（柜体门与柜体之间应安装环保热膨胀密封条。当温度为150℃~180℃时密封条局部膨胀，温度达到200℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为1:5，以保证储存药品的安全性。）（提供密封件检测报告复印件加盖厂家公章）。 8.陶瓷纤维棉：柜体应填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维棉（提供相关检测报告），陶瓷纤维棉应符合GB/T 21114-2007的要求，（密度130㎏/m3 ，厚度:40mm）。 9.铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开180度。 ▲10.电子密码锁：柜体配备电子密码锁和机械锁，实现双人双锁管理，锁具经公安部权威认证），同时锁具具有开锁记录查询功能及隐码功能；天地锁锁舌选用坚韧且有弹性的高分子合成塑料制成，耐磨且抗腐蚀性能极强。（提供公安部检测报告复印件加盖厂家公章）。 ▲11.环保性能：符合国标规定，室内甲醛含量不得超过0.8mg/m3;苯含量不得超过0.09mg/m3,产品经第三方测试中心现场检测，甲醛及苯含量符合国家标准要求（提供第三方检测报告复印件加盖厂家公章）。 12.电源：符合GB 10409-2001中5.5的要求。 13.通风控制装置： 柜体底部应设置进风口及可调风阀，可调风阀旋转灵活，并能控制风量大小。通风管道口径宜采用Φ160mm，通风管应耐高温、阻燃、耐腐蚀，符合JGJ 141的要求。 14.温湿度及VOC传感器控制报警装置： 14.1高灵敏度电化学探头，精确度高、响应快、稳定性强，探头测量精度不超过±5%。 14.2高精度探头，精确监测温湿度：柜顶应配置温湿度控制器，对柜内相对温湿度实时监控，操作屏可自行设定测量值，柜内的温湿度如超过设定的测量值即时报警提示，同时风机启动，直至低于设定值，风机停止运行或低速运行。温度启控-10—70℃，湿度启控0—99.9％RH；时控开关，能根据用户设定的时间自动打开和关闭风机。 ▲14.3符合GB3836.1-2010的相关标准,防爆等级为ExdIICT6 Gb。（提供一体式防爆温湿度、VOC传感器，国家防爆电气产品质量监督检验中心出具的防爆合格证及检验报告复印件加盖厂家公章）。 14.4对于温湿度的监测，用户可自行设置合适的报警点，提高实验室安全等级。 ▲15.产品应符合EN 14470-1:2004标准，提供相关检测报告复印件加盖厂家公章。 16.配备接地装置实现完全接地。 ▲17.生产厂家需通过属地监管部门安全生产标准化评审合格，双控机制评审合格，并提供证书和评审报告复印件加盖厂家公章）；生产厂家需通过属地环保局环评审批以及生态环境和应急管理局的环保验收（提供相关主管部门验收合格证明复印件加盖厂家公章） ▲18. 产品需通过教育部教学仪器设备产品质量检测中心检测，最新检测日期为2015年以后；产品需经第三方权威机构检测，通过耐火和防爆测试（提供相关检测报告复印件加盖厂家公章）。 | 4 | 个 |
| 90 | 仪器柜 | 1.规格：长1000*宽500*高2000mm 2.柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件（规格为≥59*59*59 mm）组装而成。 3.前立柱、上下横梁外径≥43mm×30mm,后立柱、上下横梁外径≥43mm×43mm；前中横梁外径≥30mm*43mm，铝材壁厚≥1.0mm；前中横梁为隐藏式内连接，规格为≥26*26*19mm的pp材质的连接件连接。铝合金型材槽的宽度与柜体衬板相匹配，槽的深度足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。 4.装板采用E1级15mm厚双贴面三聚氰胺板制作，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀。 5.柜正面为直线结构，柜子上部为双开内嵌式玻璃门，下部为双开木门度。 6.脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止台身受潮，延长设备的使用寿命。 | 20 | 个 |
| 91 | 塑料桶 | 塑料制，25L。 | 5 | 个 |

（九）高中生物实验仪器设备

| 序号 | 名称 | 规格 功能 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物显微镜 | 1．显微镜总放大倍率40X-640X，机械筒长160mm. 机身总质量不低于2150 克 2．目镜：目镜10X、16X各一只，外壳材质为铝合金，镜片为纯光学镜片。 3．目镜筒材质为铝合金制造。 4．三孔转换器，定位准确，无位移现象。 5．物镜为消色差4X、10X、40X、各一只，外壳材质为铜制镀锌，镜片为纯光学镜片，外壳附橡皮（防滑落）。 6．齿条为铜制，具有良好的传动性能。 7．有随机可调下限位功能，防止物镜碰坏切片。 8．平台为铝合金铸造，面积120 mmX120 mm。 9．弯背为实心铸铝制造。 11．双光源 金属支架反光镜直径50mm，一面为平面，一面为凹面。 加配插入式LED可充电光源，无外接电源的情况下可连续使用20小时以上。 12．粗调范围≥50 mm。 13．微调范围1.8—2.2 mm。 14．微调格值0.002 mm。 15．防震环保塑料箱包装 ▲16．生产厂家通过ISO9001、ISO45001、ISO14001体系认证。提供相关证书复印件加盖厂商公章或投标专用章 ▲17．符合GB/T 2985-2008《生物显微镜》国家标准要求,提供由 “国家光学仪器质量监督检验中心”出具有效期内（2019年以来）的“生物显微镜”的检测报告复印件加盖厂商公章或投标专用章 | 50 | 台 |
| 2 | 双目立体显微镜 | 双目直筒，立珠支架，WF10X目镜，4X物镜，泡沫包装。 | 20 | 台 |
| 3 | 放大镜 | 手持式，有效通光孔径不小于30mm，5倍 | 50 | 个 |
| 4 | 保温桶 | １L～２L | 2 | 个 |
| 5 | 支架 |  |  |  |
| 6 | 方座支架 | 1、方座支架由立杆1根，方形底座1个，烧瓶夹1个，大铁环1个，小铁环1个，垂直夹2个、平行夹1个，吊杆1根等组成。 | 10 | 套 |
| 7 | 三脚架 | 由圆环，三根支撑脚铸铁组成 | 10 | 个 |
| 8 | 试管架 | 1．产品由顶板、底板、插杆组成，≥6孔、6插。 2．木质材料或者塑料材料 | 10 | 个 |
| 9 | 测量 |  |  |  |
| 10 | 长度 |  |  |  |
| 11 | 软尺 | 2000 mm，最小分度值为 1 mm，宽度≥13 mm；每厘米处应为长线，每 5 mm 处应为中线，每毫米处应为短线；应按示值线所代表的 m、dm 或 cm 值标出 | 3 | 把 |
| 12 | 质量 |  |  |  |
| 13 | 电子天平 | 10０ｇ,０．00１g | 5 | 台 |
| 14 | 时间 |  |  |  |
| 15 | 电子停表 | 0．1ｓ | 20 | 个 |
| 16 | 温度 |  |  |  |
| 17 | 温度计 | 水银,０℃～200℃ | 50 | 支 |
| 20 | 解剖器 | 不锈钢材料，7件，包括：2把解剖剪（直剪、弯剪各1）、2个镊子（直头、弯头各1）、2个解剖刀（圆头、尖头各1）、1个解剖针 | 50 | 套 |
| 21 | 解剖器 | 不锈钢材料，4件（大剪刀，解剖刀，解剖针，弯头镊） | 50 | 套 |
| 22 | 解剖盘 | 260mm×200mm×30mm，蜡盘 | 50 | 个 |
| 23 | 骨剪 | 不锈钢材料，130mm | 25 | 把 |
| 24 | 接种环 | 金属手柄，合金金属丝 | 25 | 把 |
| 25 | 徒手切片器 | 1、规格及主要指标：分度值0.02mm，升降范围0mm～10mm，精度0.01mm～0.10mm，外形尺寸应不小于73mm～80mm。 2、夹持部分可靠，推进机构灵活、稳定，无跳动现象，刻度应准确。 2、平台应平整、光滑，无明显机械缺陷。 4、金属件应作镀铬处理，无漏底及镀层剥落现象。 | 50 | 个 |
| 26 | 模型 |  |  |  |
| 27 | 生物 |  |  |  |
| 28 | 植物模型 |  |  |  |
| 29 | 植物细胞模型 | 以洋葱表皮细胞为参考材料，示细胞壁、细胞膜、细胞质、细胞核、核仁和液泡等结构 | 10 | 件 |
| 30 | 根纵剖模型 | 应以单子叶植物玉米的根尖为参考材料，展示根尖的解剖结构，根尖中部做不同方向的纵剖面，突出维管柱，展示根冠、分生区、伸长区、成熟区和原形成层等 | 10 | 件 |
| 31 | 导管、筛管结构模型 | 显微结构的立体放大模型，包括环纹导管、螺纹导管、网纹导管、孔纹导管及筛管，形态结构应正确、自然 | 10 | 件 |
| 32 | 单子叶植物茎横切 | 放大的盛开状态的桃花模型，花冠的直径330mm±15mm，示花柄、花托、花萼、花冠、雄蕊和雌蕊，花瓣、雌蕊可拆装，子房做纵剖 | 10 | 片 |
| 33 | 双子叶植物茎横切 | 取材于向日葵幼茎，应能看清表皮厚角组织、薄壁组织、髓及维管束等 | 10 | 片 |
| 34 | 桃花模型 | 放大的盛开状态的桃花模型，花冠的直径330mm±15mm，示花柄、花托、花萼、花冠、雄蕊和雌蕊，花瓣、雌蕊可拆装，子房做纵剖 | 5 | 件 |
| 35 | 叶构造模型 | 以蚕豆叶为参考材料，示双子叶植物叶的构造，示上表皮、下表皮、栅栏组织、海绵组织、主脉、侧脉、木质部、韧皮部、形成层、气孔等部位 | 10 | 件 |
| 36 | 动物模型 |  |  |  |
| 37 | 蛙胚胎发育模型 | 1、产品为八个放大之蛙胚胎发育模型组成，前六个的直径不小于10cm，后两个按比例延长，每个模型均置于支架上。 2、卵裂期示完整的外形，其他期作剖面，示其内部结构。 3、八个模型分别显示蛙胚胎的几个发育阶段： 受精卵、四细胞期、八细胞期、囊胚期、原肠早期、原肠晚期、神经胚前期、5.5mm期 4、蛙胚胎各期的外形及内部结构应正确。 5、在胚胎剖面上，外胚层为兰色，冲胚层为粉红色，内胚层为黄色。 6、受精卵、四细胞和八细胞的外形应用颜色正确显示动物极、植物极及新月区。 7、在囊胚外形和剖面上，应正确显示动物极的细胞较小，植物极的细胞较大，囊胚腔偏于动物极。 8、在原肠早期的剖面上，应正确显示背唇及内、外胚层。 9、在原肠晚期的剖面上，应正确显示外、中、内三个胚层及胚孔处的卵黄栓。 10、神经胚前期做纵、横剖面，应正确显示神经板、脊索、中胚层和原肠腔等结构。 11、5.5mm期做纵、横剖面，横剖应过心脏及体中部、示脑、神经管、脊索、消化道、肝、心及体节等结构。 12、说明书附结构示意图。 | 10 | 件 |
| 38 | 人体及生理模型 |  |  |  |
| 39 | 头、颈、躯干模型 | 850mm | 2 | 件 |
| 40 | 人体骨骼模型 | 850mm，各部分骨的形态特征，应正确清晰，富有真实感，骨缝应清楚，骨性鼻腔，眶及所有孔，管、沟、裂显示应正确自然 | 2 | 件 |
| 41 | 眼球解剖模型 | 6倍自然大，应采用硬质热塑性塑料制作，角膜、虹膜应完整显示，两者和眼球内的晶状体、玻璃体分别可拆下，各部的肌肉、膜壁、血管和神经等的形态结构、位置、比例、颜色均应正确自然 | 10 | 件 |
| 42 | 眼球仪 | 由放大的成人眼球模型、晶状体曲度调节器、光源、矫正镜盘、视网膜成像显示屏及手持式显示屏等组成 | 20 | 件 |
| 43 | 心脏解剖模型 | 三倍自然大，示上腔静脉、下腔静脉、主动脉、肺动脉、动脉韧带、左冠状动脉、右冠状动脉、冠状窦，左心房、右心房、左心室、右心室、二尖瓣、三尖瓣、主动脉瓣、肺动脉瓣、卵圆窝、冠状窦口 | 10 | 件 |
| 44 | 心脏解剖模型 | 自然大，示上腔静脉、下腔静脉、主动脉、肺动脉、左心房、右心房、左心室、右心室 | 10 | 件 |
| 45 | 肺泡模型 | 应正确显示细支气管、呼吸性细支气管、肺泡管、肺泡囊、肺泡、肺泡隔、肺动脉、肺静脉、肺泡毛细血管网、支气管动脉、支气管静脉、平滑肌、弹性纤维等结构特征 | 10 | 件 |
| 46 | 脑解剖模型 | 自然大，大脑做正中矢状切面，左侧脑半球经外侧沟向枕部再做水平切面，并保留完整的脑干形态，应示大脑、小脑、延髓、脑桥、上下丘、胼胝体、透明隔、嗅球、视神经、动眼神经等部位 | 10 | 件 |
| 47 | 耳解剖模型 | 6倍自然大，应完整显示外耳道、鼓膜、听小骨、鼓室、咽鼓管、鼓膜张肌、乳突窦、前庭、骨半规管、耳蜗、前庭窗、蜗窗、前庭蜗神经等结构 | 10 | 件 |
| 48 | 男性泌尿生殖系统模型 | 自然大，结构清晰，位置精准，比例适宜 | 5 | 件 |
| 49 | 女性泌尿生殖系统模型 | 自然大，结构清晰，位置精准，比例适宜 | 5 | 件 |
| 50 | 皮肤结构模型 | 可看到表皮层、真皮层、汗腺及毛囊，表皮层可看到角质层与表皮深层形态结构、真皮层可看到神经末梢和血管 | 5 | 件 |
| 51 | 肾单位、肾小体模型 | 肾单位模型≥400mm×240mm，示肾小体、肾小管和集合管等；肾小体模型直径≥100mm，半剖，示肾小球、肾小囊、入球小动脉和出球小动脉等 | 5 | 件 |
| 52 | 膈肌运动模拟器 | 高度250mm±15mm，宽度或直径220mm±15mm，膈的直径（或长径）≥170mm；应模拟显示胸腔、膈、气管、支气管、肺（或肺泡）等结构 | 10 | 件 |
| 53 | 生物其他模型 |  |  |  |
| 54 | 始祖鸟化石及复原模型 | 产品由始祖鸟化石模型和复原模型组成，分别置于底座上，模型应采用硬塑料制作。 | 20 | 个 |
| 55 | 标本 |  |  |  |
| 56 | 生物 |  |  |  |
| 57 | 生物浸制标本 |  |  |  |
| 58 | 鱼解剖标本 | 浸制c或包埋 | 2 | 块 |
| 59 | 蜥蜴解剖浸制标本 | 1、标本由石龙子科、蜥蜴科中较大型的个体制作，体长不小于100mm。 2、标本沿腹中线切开，体壁翻向两侧，前、后肢自然伸展，肩带和腰带的腹面切掉。 3、血管内分注红、蓝两种色剂。 4、标本背面向衬板。 5、标本应完整显示动物的消化系、呼吸系、循环系、排泄系、生殖系等。 6、标本应完整无缺、并保持自然色。 7、整体浸制在密封包装的标本瓶内，保存液须将标本完全浸没。标本瓶不得有漏液现象。 | 2 | 瓶 |
| 60 | 鸽解剖标本 | 浸制c或包埋 | 2 | 块 |
| 61 | 蛙发育顺序标本 | 浸制c或包埋 | 2 | 块 |
| 62 | 蛔虫标本 | 雌、雄各一条，浸制c或包埋 | 2 | 块 |
| 63 | 褐藻类标本 | 海带等四种，浸制c或包埋或覆膜，清楚显示组成藻体的“叶片”、柄部和固着器等基本结构 | 2 | 块 |
| 65 | 红藻类标本 | 紫菜等四种，浸制c或包埋或覆膜，各标本应形态完整，能清楚显示组成藻体的“叶片”、柄部和固着器等基本结构 | 2 | 块 |
| 67 | 海葵标本 | 浸制c或包埋 | 2 | 块 |
| 68 | 海蛰标本 | 浸制c或包埋 | 2 | 块 |
| 69 | 寄居蟹标本 | 1、标本用生活在螺壳中的寄居蟹制作，螺壳的最大直径不小于20mm。 2、整体浸制。 3、标本以螺壳的背侧向衬板，示寄居蟹的触角、眼、两个不对称的螯足和第一、第二对步足。 4、寄居蟹的头胸部从螺壳中拉出，稍露腹部，定位于螺壳上，应显示3条要求的形态结构。 5、绑缚标本的线应从螺壳中穿过。 6、螺壳的结构应基本完整。 7、标本具下列一项时为二级品：a．寄居蟹上应显示的部位没达到4条的规定；b．触角、步足有较明显缺损；c．螺壳明显损坏。 | 2 | 瓶 |
| 70 | 寄生绦虫囊尾蚴猪肉浸制标本 | 浸制c或包埋 | 2 | 瓶 |
| 71 | 葫芦藓生活史标本 | 1、产品用葫芦藓（Funaria Hygrometrica）制作，示藓类植物的不同世代。 2、标本由（1）原丝体；（2）成长中的配子体；（3）具幼嫩孢蒴的配子体；（4）具成熟孢蒴的配子体（5）孢子体组成，按生活史顺序排列。（2）（3）（4）各期浸制，定位，封装于安瓿中。 3、标本应经保色或染色处理。 | 2 | 瓶 |
| 72 | 蕨生活史标本 | 1、产品用铁线蕨（Adiantumcapillus_venerisl）制作，示蕨类植物的不同世代。 2、标本由（1）带有孢子囊群的小羽片、（2）孢子、（3）原叶体（即配子体）、（4）原叶体幼孢子体、（5）孢子体组成，按生活史顺序排列。（3）～（4）期浸制，各装于安瓿中。 3、标本应经保色或染色处理，叶片应展开并保持完整。 | 2 | 瓶 |
| 73 | 生物干制标本 |  |  |  |
| 74 | 蝗虫生活史标本 | 干制或包埋 | 2 | 块 |
| 75 | 竹节虫拟态标本 | 干制或包埋，虫体≥70mm，虫体腹面向下，植株的颜色、形状及主干的粗细应与虫体相似 | 2 | 块 |
| 76 | 菜粉蝶生活史标本 | 干制或包埋 | 2 | 块 |
| 77 | 兔骨骼标本 | 干制 | 1 | 盒 |
| 78 | 鱼骨骼标本 | 干制 | 1 | 盒 |
| 79 | 蛙骨骼标本 | 干制 | 1 | 盒 |
| 80 | 鸽骨骼标本 | 干制 | 1 | 盒 |
| 81 | 褐藻类植物原色覆膜标本 | 海带等四种 | 2 | 块 |
| 82 | 红藻类植物原色覆膜标本 | 紫菜等四种 | 2 | 块 |
| 83 | 珊瑚标本 | 干制 | 2 | 盒 |
| 84 | 化石标本 | 1、产品由三叶虫或鱼和植物两种化石组成，合装。 2、三叶虫化石应显示中轴叶、左肋叶、右肋叶三叶和头、胸、尾三叶。 3、鱼化石应显示外部形态或骨骼的结构。 4、植物化石应显示叶的形态结构。 5、化石的形态结构应基本清晰、完整。 6、有风化、疏松、剥落等迹象的标本应经加固处理。 7、羽状复叶的化石标本上应不少于一片小羽状叶，三叶虫化石的长度应不小于10mm | 2 | 块 |
| 85 | 节肢动物标本 | 常见六种以上，干制或包埋 | 2 | 块 |
| 86 | 昆虫标本 | 常见六种以上，干制或包埋 | 2 | 块 |
| 87 | 玻片标本 |  |  |  |
| 88 | 植物玻片标本 |  |  |  |
| 89 | 植物根尖纵切 | 应取材于玉米根，取材部位为根冠至根毛区，应明显显示根冠、分生区、伸长区、根毛区和原形成层等 | 3 | 片 |
| 90 | 顶芽纵切 | 应取材于黑藻顶芽，应能看清生长锥、叶原基、幼叶、腋芽原基和芽轴，生长锥及幼叶处细胞不应有明显的“质壁分离”现象 | 3 | 片 |
| 91 | 木本双子叶植物茎横切 | 取材于三年生椴木枝，应能看清表皮、木栓层、厚角组织、皮层、韧皮部、形成层、木质部、髓部和髓射线 | 50 | 片 |
| 92 | 植物细胞有丝分裂切片 | 洋葱根尖纵切，应显示处于分裂前期、中期、后期、末期的细胞，分裂各期染色体的形态特征典型，分裂中期和后期纺锤丝隐约可见，细胞核、核仁、染色体应着色明显，细胞质色淡 | 50 | 片 |
| 93 | 青霉装片 | 应能看清分生孢子梗和顶端的扫帚枝，菌丝、孢子梗、孢子应无收缩 | 50 | 片 |
| 94 | 曲霉装片 | 应能看清营养菌丝及其上的分生孢子梗、顶囊和顶端的分生孢子 | 50 | 片 |
| 95 | 动物玻片标本 |  |  |  |
| 96 | 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) | 应明显显示处于分裂中的三个时期，即前期、中期、后期或中期、后期、末期的细胞，分裂各期染色体的形态特征典型，纺锤丝隐约可见；中期、后期的中心体应清晰可辨，染色体、细胞核、中心体应着色明显，细胞质色淡 | 5 | 片 |
| 97 | 组织与生理玻片标本 |  |  |  |
| 98 | 人血涂片 | 染色均匀，能看清红血细胞和白血细胞，细胞不重叠、无变形和自溶现象 | 10 | 片 |
| 99 | 其它玻片标本 |  |  |  |
| 100 | 正常人染色体装片 | 多重染色 | 10 | 片 |
| 101 | 挂图、软件及资料 |  |  |  |
| 102 | 生物 |  |  |  |
| 103 | 教学挂图(图片) |  |  |  |
| 104 | 生物体的结构层次 | 国家正式出版物，应符合新课标教学的要求，图面字迹清晰，图形、色调准确无误，铜版纸，印刷工艺精良 | 10 | 套 |
| 105 | 生物与环境 | 国家正式出版物，应符合新课标教学的要求，图面字迹清晰，图形、色调准确无误，铜版纸，印刷工艺精良 | 5 | 套 |
| 106 | 生物圈中的绿色植物 | 国家正式出版物，应符合新课标教学的要求，图面字迹清晰，图形、色调准确无误，铜版纸，印刷工艺精良 | 5 | 套 |
| 107 | 生物圈中的人 | 国家正式出版物，应符合新课标教学的要求，图面字迹清晰，图形、色调准确无误，铜版纸，印刷工艺精良 | 5 | 套 |
| 108 | 动物的运动和行为 | 国家正式出版物，应符合新课标教学的要求，图面字迹清晰，图形、色调准确无误，铜版纸，印刷工艺精良 | 5 | 套 |
| 109 | 生物多样性 | 国家正式出版物，应符合新课标教学的要求，图面字迹清晰，图形、色调准确无误，铜版纸，印刷工艺精良 | 5 | 套 |
| 110 | 青春期教育挂图 | 国家正式出版物，应符合新课标教学的要求，图面字迹清晰，图形、色调准确无误，铜版纸，印刷工艺精良 | 5 | 套 |
| 111 | 玻璃仪器 |  |  |  |
| 112 | 计量 |  |  |  |
| 113 | 量筒 | 10mL | 50 | 个 |
| 114 | 量筒 | 100mL | 50 | 个 |
| 115 | 量筒 | 500mL | 50 | 个 |
| 116 | 加热 |  |  |  |
| 117 | 试管 | Φ12mm×70mm，透明硼硅酸盐玻璃制 | 50 | 支 |
| 118 | 试管 | φ15mm×150mm | 50 | 个 |
| 119 | 烧杯 | 50mL | 4 | 个 |
| 120 | 烧杯 | １0０mL | 50 | 个 |
| 121 | 烧杯 | 25０ｍＬ | 50 | 个 |
| 122 | 烧杯 | 5０0mL | 50 | 个 |
| 123 | 锥形瓶 | ２50mL | 10 | 个 |
| 124 | 一般 |  |  |  |
| 125 | 酒精灯 | 150mL | 50 | 个 |
| 126 | 漏斗 | 60mm | 50 | 个 |
| 127 | 滴管 | 90mm | 60 | 支 |
| 128 | 容器 |  |  |  |
| 129 | 广口瓶 | 125mL | 10 | 个 |
| 130 | 广口瓶 | 500mL | 10 | 个 |
| 131 | 细口瓶 | 250mL | 10 | 个 |
| 132 | 细口瓶 | 500mL | 10 | 个 |
| 133 | 滴瓶 | 30mL | 10 | 个 |
| 134 | 滴瓶 | 30mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定 | 10 | 个 |
| 135 | 滴瓶 | 60mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定 | 10 | 个 |
| 136 | 材料和配套用品 |  |  |  |
| 137 | 试管夹 | 木制 | 20 | 把 |
| 138 | 水止皮管夹 | 弹簧止水夹 | 5 | 个 |
| 139 | 石棉网 | 125*125mm | 50 | 个 |
| 140 | 药匙 | 塑料药匙 | 50 | 把 |
| 141 | 玻璃棒 | φ3mm～φ4mm | 22 | 千克 |
| 142 | 玻璃管 | φ5mm～φ6mm | 22 | 千克 |
| 143 | 软胶塞 | 0号～12号 | 28 | 千克 |
| 144 | 橡胶管 | 6*9mm | 50 | 千克 |
| 145 | 培养皿 | φ60mm | 100 | 个 |
| 146 | 培养皿 | φ120mm | 100 | 个 |
| 147 | 研钵 | 瓷,φ60mm | 5 | 个 |
| 148 | 药品 |  |  |  |
| 149 | 载玻片 | 无色透明，平整 | 20 | 盒 |
| 150 | 盖玻片 | 无色透明，平整 | 20 | 盒 |
| 151 | 标记笔 | 黑色 | 10 | 支 |
| 152 | 生理盐水 | 0.9 %浓度氯化钠无菌水溶液 | 5 | 瓶 |
| 153 | 乳胶手套 | 一次性乳胶手套 | 5 | 付 |

（十）地理专用室设备

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基础设备部分 |
| 1 | 教师演示台 | 1、整体设计符合人机工程学 2、整体采用分体式结构，规格为长1200mm、宽700mm、高1000mm； 3、多媒体讲台整体采用1.0mm优质冷轧钢板，无接缝，边缘及拐角均采用圆弧设计，确保学生安全，耐冲击性强，防盗性能优越。 4、颜色选用哑光灰白色，LOGO板及下体前门采用木纹色，表面经脱脂磷化工艺处理后选用优质塑粉静电喷涂而成，耐腐蚀性强，有效保护学生视力，美观耐用。 5、配置翻转式显示器保护盖，可容纳23寸以下的显示器，结构独特新颖。 6、键盘采用翻转式结构，节省空间，操作简单方便；键盘为标准键盘 7、桌面右侧为隐藏式抽屉，可放置视频展台，空间560*540*200mm，承载重量≥12kg。 8、键盘盒下方为中控，可放置260x160mm内的中央控制器，整体结构紧凑，空间设计合理。 9、所有布线孔均采用绝缘品装置隔离电源线，安全可靠。 10、全部的加工件均采用模具成型，先进的工装夹具、配合全自动焊接工艺，保障尺寸精度及各部件一致性。 | 1 | 张 |
| 2 | 教师椅 | 规格：长590*宽510*高870mm 1、椅面/椅背选用优质网布面料，背垫/座垫选用高密度海绵，具有透气性强，回弹性好，不易变形，不老化,依人体工程学设计，使人体各部均匀受力，让您在工作时更加轻松自如； 2、PP扶手； 3、底座：黑色尼龙脚，气动升降； 4、配件：采用优质螺丝五金配件，防震动及防松脱，让椅子的安全性能更加可靠。 | 1 | 张 |
| 3 | 学生桌 | 直径1400mm*边长700mm*高度750mm 1、台面：一体化台面，采用著名品牌12.7mm厚，边缘加厚到25mm，易清洁、防水、防火、耐酸碱、耐腐蚀、硬度高，不易变形，无任何异味，防静电实验室专用实芯理化板成型制作 2、二层板：采用教学专用优质环保E1级16mm三聚氰胺板材 3、桌子整体所有外露截面选用优质PVC封边条，厚度1.5mm，高温封边一次成型，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用，永久不脱落。 4、桌身：正六边形铝木结构，安全牢固，美观大方，优质铝合金框架厚度1.2mm，桌腿直径50mm圆管，经过酸洗磷化、除油、除锈及静电喷塑、高温处理等工序而成。环保无异味，且耐气候性强。铝合金型材应带凹槽，凹槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。桌架整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用；台身侧板、背板及吊板采用16mm厚优质双贴面三聚氰胺板，板材与板材之间全部采用三合一螺杆内置连接。 配件：脚垫连接件采用新原料颗粒注塑一次性射出而成，优质五金配件 | 26 | 张 |
| 4 | 学生凳 | 1、尺寸：340*240*450mm 2、凳面采用优质环保E1级双饰面25mm三聚氰胺板材，板材耐磨，耐划，硬度高，不易变形，圆角处理。 3、凳面外露截面选用优质PVC封边条，厚度1.5mm，高温封边一次成型，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用，永久不脱落。 4、凳架为25*25mm方管厚度1.2mm，经酸洗磷化、除油除锈、静电喷涂、高温处理而成。 5、ABS注塑脚垫，优质五金配件。 | 52 | 张 |
| 二、地理模型设备部分 |
| 1 | 地理模型展示柜 | 1.规格：800*600*900mm 2.柜体框架：采用模具成型的专用钛铝合金管制作，里方外圆双层立柱≥φ35mm，横梁≥40*25mm钛铝合金型材。顶面及侧面采用钢化玻璃制作，顶面为8mm厚钢化玻璃，三面均为5mm厚钢化玻璃，配有橡胶套，牢固稳定不易侧滑。前面左右推拉玻璃柜门。下储物柜所有板材采用优质环保双贴面三聚氰胺板制作。门锁设计使用门夹门轴底柜打开方式轻松便捷。整体结构稳定，依据工程学设计原理，内部结构牢固，放置稳定，有更好的承重性，拆卸简单，整体美观大方。 | 18 | 个 |
| 2 | 典型地形地貌模型 | 一、规格:长600mm×宽400mm，地貌采用复合材料，精雕而成，外形直观，细腻，能防潮，牢固。 二、产品不低于18件，类型分别为： 1、流水地貌 2、黄土地貌 3、冰川地貌 4、海岸侵蚀地貌 5、丹霞地貌 6、重力地貌 7、喀斯特地貌 8、科罗拉多大峡谷模型 9、火山熔岩地貌 10、断层褶皱地貌 11、温室效应后果之一 12、风成地貌 13、地下水模型 14、五种地形模型 15、地震模型 16、煤矿、油田 17、地上河模型 18、等高线模型 | 1 | 套 |

（十一）地理实验仪器设备

| 序号 | 器材名称 | 规格 品名 教学性能要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算器 | 一般函数型 | 13 | 个 |
| 2 | 钢直尺 | 1000 mm，1 mm，0 mm～50 mm 分度值 0.5 mm， 其余分度值为 1 mm；材料为 1Cr18Ni9、1Cr13 或其他类似性能材料，硬度应不低于 342HV； 刻度面平面度误差应≤0.25 mm，允许误差应≤±0.15 mm； | 13 | 把 |
| 3 | 布纤维卷尺 | 摇卷盒式，量程 0 m～30 m，分度值 1 cm， 尺带宽度 20 mm，有“CMC”标志，刻度清晰， 边缘平直、材料环保、耐磨损 | 13 | 盒 |
| 4 | 钢卷尺 | 量程 0 mm～2000 mm，分度值 1 mm。B 型（自 卷制动式），尺带宽不小于 12 mm，厚不低于 0.15 mm。尺带拉伸、收卷轻便灵活，无卡阻 现象。活动尺钩缩回时，尺钩外侧为零点端 | 6 | 盒 |
| 5 | 激光测距仪 | 1 mm～100 m，1 mm，使用时不要用眼对准发 射口直视光源 | 6 | 台 |
| 6 | 电子秒表 | 专用型，全时段分辨力 0.01 s；有防震、防 水功能，电池更换周期不小于 1.5 年 | 13 | 个 |
| 7 | 红液温度计 | 0 ℃～100 ℃，分度值 1 ℃，示值误差＜1.5 ℃ | 30 | 支 |
| 8 | 地质罗盘 | 铜制外壳，直径 50 mm，厚 16 mm | 13 | 个 |
| 9 | 护目镜 | 侧面完全遮挡，耐酸碱，抗冲击，耐磨，便于清洗 | 52 | 个 |
| 10 | 寒暑表 | 测量范围-20 ℃～50 ℃，分度值 1 ℃，摄氏温度，底板外型尺寸≥350 mm×60 mm | 25 | 只 |
| 11 | 干湿球温度计 | -35 ℃～45 ℃，分度值 0.2 ℃；测量湿度 0%～100% | 1 | 付 |
| 12 | 雨量器 | 不锈钢外筒，承水口内径 200 mm，高 230 mm，配锥形导水漏斗，1000 mL 塑料量筒，铁质安 装框架 | 1 | 套 |
| 13 | 便携式风速风向仪 | 风速指标：风速测量范围：0 m/s～30 m/s； 风速传感器启动风速：0.8 m/s ；可显示的 风速参数：瞬时风速、平均风速、瞬时风级、 平均风级、对应浪高； 风向指标：风向测量范围 0°～360°，16 个 方位；风向传感器启动风速 1.0 m/s，风向测 量精度±1/2 方位 | 1 | 台 |
| 14 | 平面政区地球仪 | 球体和支架组成，球体直径 320 mm，平面比例尺 1:40000000，地轴的倾角为 66.5°，并 垂直于赤道面 | 1 | 个 |
| 15 | 节能灯 | 9 W 节能灯泡，在正常使用情况下应无强光 刺眼 | 5 | 个 |
| 16 | 大陆漂移过程示意图 | 应包括四个阶段：2 亿年前、1.35 亿年前、6500 万年前、现在 | 1 | 份 |
| 17 | 中国政区拼接及组合模型 | 包括 34 个独立的省级行政区轮廓（塑料模型），比例尺为 1:18000000，宜通过拼图的闪 烁、变化来帮助学生记忆；底图须采用通过 国家测绘地理信息局审查的中国政区及相邻 国家地图，底图中应该有单独可拼合的突出 南海九段线的轮廓模型 | 50 | 个 |
| 18 | 中国陆上邻国和隔海相望国家拼图实物版 | 包括独立的 14 个陆上邻国轮廓塑料模型、6 个 隔 海 相 望 国 家 轮 廓 塑 料 模 型 ， 比 例 尺 1:18000000，宜通过拼图的闪烁、变化来帮 助学生记忆；底图须采用通过国家测绘地理 信息局审查的中国政区及相邻国家地图 | 1 | 个 |
| 19 | 地球运行仪 | 用以演示昼夜长短、太阳高度的纬度分布和季节变化；可手动、也可手动电动并用，运转平稳、连续；ABS工程塑料；环保耐用；LED节能灯，在正常使用情况下应无强光刺眼 | 4 | 套 |
| 20 | 三球仪 | 齿轮、底座等应为铁质或钢质材料，白道面与黄道面的夹角放大到15° | 1 | 件 |
| 21 | 世界地理教学挂图 | 世界各大洲地形图、气候类型分布图；世界各地区地理位置示意图（按国家政区）、地形图、气候类型分布图、主要资源分布、输出路线示意图；世界主要国家地理位置示意图（按国家政区）、地形图、气候类型分布图、 主要资源分布、输出路线示意图、农业分布 示意图、工业分布示意图等 | 1 | 套 |
| 22 | 世界地理教学地图 | 世界各大洲地形图、气候类型分布图；世界各地区地理位置示意图（按国家政区）、地形图、气候类型分布图、主要资源分布、输出 路线示意图；世界主要国家地理位置示意图（按国家政区）、地形图、气候类型分布图、 主要资源分布、输出路线示意图、农业分布 示意图、工业分布示意图等 | 1 | 套 |
| 23 | 中国地理教学挂图 | 中国疆域、中国行政区划示意图（竖版）、中国陆上邻国、隔海相望国家示意图、中国人 口密度、中国民族分布、中国地形图、中国山脉分布、气温分布、年降水量分布、主要土地类型的分布、主要河流和湖泊分布、中国农业的地区分布、中国主要工业基地分布与发展、中国主要铁路和铁路枢纽、中国主 要公路和内河航线等 | 1 | 套 |
| 24 | 中国地理教学地图 | 中国疆域、中国行政区划示意图（竖版）、中 国陆上邻国、隔海相望国家示意图、中国人 口密度、中国民族分布、中国地形图、中国 山脉分布、气温分布、年降水量分布、主要 土地类型的分布、主要河流和湖泊分布、中 国农业的地区分布、中国主要工业基地分布 与发展、中国主要铁路和铁路枢纽、中国主要公路和内河航线等 | 1 | 套 |
| 25 | 地球和地图教学挂图 | 地球在宇宙中的位置；地球的自转、公转； 等高线和等高线地形图；中国北纬 30°线附 近分层设色地形图和地形剖面图等 | 1 | 份 |
| 26 | 平面地形地球仪 | 球体和支架组成，球体直径 320 mm，平面比 例尺 1:40000000，地轴的倾角为 66.5°，并 垂直于赤道面。主要是反映世界地理、地形、河流、山脉、海洋、高原、丘陵、盆地、沙 漠、湖泊以及海洋分布的情况，具有识读 功能 | 4 | 个 |
| 27 | 平面政区地球仪 | 球体和支架组成，球体直径 320 mm，平面比例尺 1:40000000，地轴的倾角为 66.5°，并 垂直于赤道面，反映世界行政区域的划分及 其首都、首府、大城市的地理位置，具有识 读功能 | 4 | 个 |
| 28 | 平面地形地球仪 | 球体和支架组成，球体直径 141.6 mm，平面 比例尺 1:90000000，地轴的倾角为 66.5°， 并垂直于赤道面，具有识读功能 | 25 | 个 |
| 29 | 立体地形地球仪 | 底座，支架和球体组成，球体为直径 320 mm 立体地形地球仪，平面比例 1:40000000，垂 直比较尺 1:60000 | 4 | 个 |
| 30 | 平面两用地球仪 | 球体和支架组成，球体直径 320 mm，地形/ 政区，平面比例尺 1:40000000，地轴的倾角 为 66.5°，并垂直于赤道面，具有识读功能 | 4 | 个 |
| 31 | 经纬度模型 | 由 24 条经线和 9 条纬线构成空心网状球体，内装固定的本初子午线平面板和赤道平面 板，以及可转动的经线平面板和纬度指针， 球上装旋钮分别控制经线平面板和纬度指 针。球体直径 320 mm，装于支架上，地轴与 座底平面成 66.5°夹角 | 4 | 件 |
| 32 | 等高线地形图判读模型 | 合成树脂材质，尺寸≥600 mm×450 mm。由 一幅等高线地形图与对应的模型组成，显示 山顶、山脊、山谷、鞍部、缓坡、陡坡、陡崖及河流，可自制 | 4 | 件 |
| 33 | 中国地形 模型 | 吸塑填充 1:8000000，具有识读功能 | 1 | 件 |
| 34 | 放大镜 | 手持式，有效通光孔径≥30 mm，5 倍 | 50 | 个 |
| 35 | 岩石矿物标本 | 26 种矿物（石墨、方铅矿、闪锌矿、辰砂、 辉锑矿、辉钼矿、黄铁矿、黄铜矿、莹石、 赤铁矿、锡石、石英、黑钨矿、磁铁矿、铝 土矿、滑石、石棉、高岭土、云母、正长石、 斜长石、方解石、白云石、重晶石、石膏、 磷灰石）；16 种岩石（辉长岩、玄武岩、闪长 岩、安山岩、花岗岩、流纹岩、砾岩、砂岩、 页岩、石灰岩、大理岩、石英岩、板岩、千 枚岩、片岩、片麻岩）。标本轴长＞25 mm， 盒内有名称编号对照表 | 13 | 套 |
| 36 | 植物标本保存夹 | A3 尺寸，腊叶台纸，不少于 20 页 | 2 | 本 |
| 37 | 采水器 | 有机玻璃采水器 1 L，烤瓷配重 | 1 | 个 |
| 38 | 水流量传感器（流量流 速监测仪） | 6 分 B5，配铜电磁阀 | 1 | 个 |
| 39 | 手持全球定位系统接收机 | 学生开展活动使用；用于测量、选点、定位、 导航；带地图卡、彩屏、内置温度计、气压 计，锂电池供电，防水、防尘、防震 | 2 | 个 |

（十二）历史专用室设备

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基础设备部分 |
| 1 | 教师演示台 | 1、尺寸：2400*700*780mm 2、桌面：基材为E1级25mm厚三聚氰胺双贴面板，防火贴面厚度≥0.8mm，耐磨损、防腐蚀、阻燃； 3、台体框架：采用模具成型的专用铝合金型材制作，框架的立柱为圆管或方管，框架的横梁为34*34mm方管，通过ABS专用连接件组装而成，应保证组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。铝合金型材的壁厚≥1.2mm。采用圆管立柱的，其外径为50mm±1.2mm；采用方管立柱的，其外径为32mm±1mm。横梁的外径边长为32mm±1mm。铝合金型材应带凹槽，凹槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。表面经过环氧树脂高温固化喷涂，防酸耐碱。脚垫：采用ABS可调地脚，防滑防潮，增长使用寿命；柜体板材为E1级三聚氰胺双贴面板，厚度≥16mm，连接件为ABS双脚连接件。2mm厚塑制优质封边条机械封边。 配件：脚垫连接件采用新原料颗粒注塑一次性射出而成，优质五金配件 | 1 | 张 |
| 2 | 学生桌 | 1、组合直径1400mm，边长700mm，高度750mm 2、台面：采用优质环保 E1 级双饰面三聚氰胺板材，桌面厚度≥25mm，板材具有耐磨，耐划，硬度高，不易变形，耐腐蚀，耐酸碱，防火，易清洁，无任何异味。 3、桌面所有外露截面选用优质PVC封边条，厚度1.5mm，高温封边一次成型，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用，永久不脱落 4、桌架：立柱采用直径50mm圆管，横梁采用25*50方管，厚度1.2mm，安全牢固，经过酸洗磷化、除油、除锈及静电喷塑、高温处理等工序而成。环保无异味，且耐气候性强. 5、整体简洁大方，优质五金配件 | 26 | 张 |
| 3 | 学生凳 | 1、尺寸：340*240*450mm 2、凳面采用优质环保E1级双饰面25mm三聚氰胺板材，板材耐磨，耐划，硬度高，不易变形，圆角处理。 3、凳面外露截面选用优质PVC封边条，厚度1.5mm，高温封边一次成型，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用，永久不脱落。 4、凳架为25*25mm方管厚度1.2mm，经酸洗磷化、除油除锈、静电喷涂、高温处理而成。 5、ABS注塑脚垫，优质五金配件。 | 52 | 张 |
| 二、模型展示区 |
| 1 | 展示柜1 | 1.尺寸：长1000*宽500*高900mm 2.基材：采用φ35+40*25mm钛铝合金型材+8mm环保三聚氰胺板组合+玻璃制作，顶板为8mm厚钢化玻璃；三面均为5mm厚钢化玻璃，配有橡胶套，牢固稳定不易侧滑。 3.所有板材采用8±0.5mm厚优质环保双贴面三聚氰胺板制作。门锁设计使用门夹门轴底柜打开方式轻松便捷。整体结构稳定，依据工程学设计原理，内部结构牢固，放置稳定，有更好的承重性，拆卸简单，整体美观大方。颜色需与课室桌椅搭配和谐。 4.结构：上部为5mm厚钢化玻璃推拉柜门。下部储物柜。 | 8 | 个 |
| 2 | 展示柜2 | 1.尺寸：长1200*宽650*高900mm 2.基材：采用φ35+40*25mm钛铝合金型材+8mm环保三聚氰胺板组合+玻璃制作，顶板为8mm厚钢化玻璃；三面均为5mm厚钢化玻璃，配有橡胶套，牢固稳定不易侧滑。 3.所有板材采用8±0.5mm厚优质环保双贴面三聚氰胺板制作。门锁设计使用门夹门轴底柜打开方式轻松便捷。整体结构稳定，依据工程学设计原理，内部结构牢固，放置稳定，有更好的承重性，拆卸简单，整体美观大方。颜色需与课室桌椅搭配和谐。 4.结构：上部为5mm厚钢化玻璃推拉柜门。下部储物柜。 | 4 | 个 |
| 3 | 陶鬲 | 材质：陶质。 | 1 | 套 |
| 4 | 殷墟甲骨文模型 | 盒装,盒尺寸：20*20*5cm（允许误差±10mm），一甲一骨，复合材料高度仿真制作 | 1 | 套 |
| 5 | 汉竹木简模型 | 规格：26*12*3.2cm（允许误差±10mm） ，高度仿真，盒装 | 1 | 套 |
| 6 | 地动仪模型 | 小型，根据实物仿制 | 1 | 套 |
| 7 | 人面鱼纹陶瓷盆模型 | 规格：Φ385×160mm（允许误差±10mm） | 1 | 套 |
| 8 | 四羊方尊模型 | 材质：高分子材料，四羊方尊 | 1 | 套 |
| 9 | 司母戊鼎 | 材质：锌铜合金 130*100*75mm（允许误差±10mm） | 1 | 套 |
| 10 | 货币模型 | 秦统一八枚、合金 | 1 | 套 |
| 11 | 曲辕犁 | 规格：59*38*5cm（允许误差±10mm）, 木质材质仿制 | 1 | 套 |
| 12 | 古钱币模型 | 盒尺寸：20.5*12.5*2cm（允许误差±10mm），复合材料仿制 包含：齐之法化刀、尖足平首布、蚁鼻钱、秦半两 | 1 | 套 |
| 13 | 筒车 | 规格：44*18*38cm（允许误差±10mm） ，木质材质仿制 | 1 | 套 |
| 14 | 辘轳模型 | 规格：35*18*22cm（允许误差±10mm），木质材质仿制 | 1 | 套 |
| 15 | 连击水碓模型 | 规格：44.5*25*30cm（允许误差±10mm），木质材质仿制 | 1 | 套 |
| 16 | 冶铁水排模型 | 规格：50*17*26.5cm（允许误差±10mm） ，木质材质仿制 | 1 | 套 |
| 17 | 桔槔模型 | 规格：37*20*33cm（允许误差±10mm），木质材质仿制 | 1 | 套 |
| 18 | 耧车模型 | 规格：49*27.5*38cm（允许误差±10mm），木质材质仿制 | 1 | 套 |
| 19 | 翻水车模型 | 材质：木质，规格：900*130*300mm | 1 | 套 |
| 20 | 纺车模型 | 规格：高度不小于350mm | 1 | 套 |
| 21 | 水磨模型 | 材质：木质，规格：450*250*270mm | 1 | 套 |

（十三）2F心理咨询室

| 序号 | 设备名称 | 规格描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心理自助宣教平台 | 硬件参数32寸：外机尺寸约：长75×宽45×高105cm。搭载安卓系统，双声道，立体声环绕功放系统，机身为金属冷扎板。 软件系统要求： 1、系统稳定：安卓系统，不受断电干扰，原数据不易丢失，适用于公共区域使用。 2、强大后台管理：管理员与用户两级模式，用户可自行注册，也可以管理员添加用户，管理员系统默认。 3、可在系统后台设置用户空闲多长时间系统进入中心简介、多长时间退出至登陆页面、设置每天自动关机时间、备份及恢复数据。 4、中心简介模块进行编辑用户单位介绍或呈现方近期活动宣传及新闻通知等，以视频或图片＋文字形式二选一进行展示。 5、管理员可在后台查看、删除、添加用户，并查询用户相关使用记录，可根据时间、姓名、编号、性别进行查询，用户的相关测评结果可导出，全面掌握来访者的测试情况。 6、管理员可在后台对咨询师信息：添加／删除 心理咨询师，修改编辑咨询师信息可编辑内容有(如姓名、各种联系方式、头像及咨询师个人介绍等)。 7、管理员可在后台的趣味测评模块删除或添加趣味测评内容，对内置相关专业测评量表可进行删除或添加，可对心理文章、音乐、电影等内容根据需要进行编辑。 8、心理知识学习平台：内置丰富的心理文章、脑波音乐、纯音乐、五行音乐等心理音乐、大量心理图片、三大真人放松视频（鼻腔放松真人视频、肌肉放松真人视频、呼吸放松真人视频）、以及经典励志心理电影等，来访者可自主选择内容，全面地了解心理学相关知识。 9、趣味性与专业性兼备：来访者通过内置的趣味测评工具可自主进行测评，有效增加来访者对心理咨询的兴趣；另外通过专业测评工具中的量表测试，系统可自动给出测评结果及相关指导意见，为咨询师提供专业参考。 10、自助式咨询预约功能：来访者可直接查看咨询师的介绍及联系方式,根据自己的喜好自助在线预约留言心理咨询师，让来访者与咨询师之间实现良好互动。 11、多种心理训练：捉黑桃A、舒尔特方格、圈数字等5种训练能力游戏，有效提升来访者的注意力、专注度、反应力、观察力等能力。 | 1 | 套 |
| 2 | 办公桌椅 | 办公组合桌，简约现代风格，E1及环保板材，防刮耐磨，承重力强，手感舒适。椅子框架采用人体工学设计，坐感舒适。 | 套 | 1 |
| 3 | 小茶几 | 木制，无棱角，简约 | 个 | 1 |
| 4 | 单人沙发 | 木制框架，布艺简约风格，浅色系 | 1 | 个 |
| 5 | 小茶几 | 木制，无棱角，简约 | 1 | 个 |
| 6 | 书架 | 木制，组装书架 | 2 | 组 |
| 7 | 心理图书 | 适合中小学、成人的心理学书籍和杂志。 | 100 | 本 |
| 8 | 心理健康教育管理平台 | 一、系统需求：系统需包含对测评者的心理健康状况、学习方法、社会关系、焦虑、情绪智力、性格特征等进行综合测评分析，以专业性、科学性、严谨性原则，注重量表的信度、效度，建立科学严谨的标准常模数据。为心理辅导提供科学性参考，帮助来访者了解心理问题的表现及其原因，进而有针对性地给予正确的心理辅导和教育。 二、产品特性要求： 1) 支持服务器端快速安装，无需任何数据库和服务器配置即可使用，三网合一，系统可适用于单机、局域网、互联网多个环境。 2) 客户端无需安装，只需要保证能连接到服务器, 以浏览器为操作界面，输入服务端IP地址即可。 3)操作简便，根据说明书和模块需求填写对应基本信息，登陆账号即可使用。 4 )功能模块分类管理，清晰明了，操作简便。 5)适用于多种硬件平台：系统可在PC、平板、一体机等多种硬件平台上使用。 三、功能模块要求：包含功能模块：管理平台（数据总览、系统管理、基础项目、档案管理、普查管理、问卷调查、数据分析、心理科普、咨询管理、友情链接管理）. 个人中心（测评档案、个人中心、咨询记录）；包含心理健康、情绪、学习、人格、智力、社交、生活、职业测评等多类型的量表；包括认知量表类、人格量表类、心理健康量表类、社会化量表类、学业量表类、智力能力类、生活应激类。 数据总览：数据总览可查看总用户人数、机构数、测评报告数、用户信息、预警人数、非预警人数、测评档案数量、问卷档案数量、人员档案数量、测评次数（近30天内）、咨询师人数、方便管理员进行查阅统计相关数据. 四、技术参数： 1、机构管理：可添加/删除多个机构名称；可修改名称、机构结构关系设置及内容录入； 2、角色管理：可添加/删除多个角色名称；可修改角色名称、设置角色机构类别、角色基本信息及添加备注等； 3、权限管理：可通过绑定角色名称的方式为该角色进行角色权限分配； 4、添加人员：可添加人员且填充基本信息，分配角色类型，确认人员机构； 5、数据导入：导入用户模板下载（EXCEL文件），批量导入用户信息； 6、人员审核：管理员可通过基本信息的删选进行人员状态审核，可查看人员审核结果； 7、量表绑定：可进行用户绑定或角色绑定的形式，可通过基本信息的查询查看该人员的基本信息及绑定的量表名称； 8、普查绑定：可通过角色选择进行普查绑定。 9、测评档案：可查看管理员与用户的基本信息，以及量量表名称，测试日期，编号，姓名，性别，年龄，等相关信息，还可直接输入编号，姓名，进行快捷查询； 10、普查档案：在普查后，可查看参与普查用户的相关信息且可以导出普查记录； 11、人员档案：可通过基本信息的检索查询软件内所有人员档案信息； 12、普查管理：可查看/添加/修改普查内容，查看普查名称，对普查进行修改及问题设置；查询/添加问卷调查； 13、问卷调查：管理员可以根据实际需求设计多选，单选，填空题等问卷形式发布相关调查问卷并收集相关问卷结果； 14、数据分析：对于用户可以筛查出有问题的人员，辅导人员可以根据指导意见做相应的指导；结合分析异常用户进行综合分析，做到尽早发现尽早辅导。综合分析可导出详细已测用户数据及量表各个因子的不同程度的结果人数； 15、心理科普：平台支持用户自定义文章、图片、链接、视频等专栏模块内容，不同用户可以根据单位的不同情况打造属于自己的个性化心理平台。可自行添加/修改/删除科普文章，便于来访者进行阅览查看，了解心理知识； 16、咨询管理：可查看搜索咨询师相关信息，提供预约功能。用户可以通过系统提交自己的咨询问题，保证咨询的隐私安全； 17、手机APP功能，安卓系统手机通过微信扫码即可进入平台，做到随时随地查看测评报告，随时预约，随时学习的功能； 18、测评报告自动生成：测验完成后，系统自动生成报告，报告以图文并茂的形式，丰富多样。报告内容包括图形、各项因子得分、结果分析语、指导建议等，结果输出可以采取word或者Excel的格式； 19、硬件加密功能：系统安装和使用都必须使用软件的唯一加密设备，最大程度的保证用户数据的安全性； 20、友情链接管理：可添加关联其他官方网站的网址名称和链接，丰富网站内容。 21、提供两天线上心理测评培训课程，包括心理测评概述、心理测评的基本原理（信度和效度、项目分析、常模、心理测评的应用、编制心理测验、看待心理测验、使用心理测验、常见心理测评工具的测评使用及解读。以及测评结束之后，如何结合测评的结果进行实际问题的区分，从哪些角度进行实际问题的确定等内容。（具体开课时间可由中标供应商统一通知安排）。 | 1 | 套 |
| 9 | 无声挂钟 | 尺寸: ≥12英寸；机芯：静音机芯； 材质：金属、玻璃 | 1 | 个 |
| 10 | 标准版心理沙盘 | 一、2个个体实木心理沙盘，使用尺寸：≥长 720mm×宽 570mm×深70mm，边框厚度≥15mm，沙盘含架子整体高度≥750mm。专用三底两面环保漆；内侧底与边框、底部为蓝色，外部为实木色，表面光滑不伤手、防水、耐磨不掉色。 二、2个实木沙具柜，沙具柜规格：≥1500mm×300mm×980mm，柜体采用5层8阶设计，既美观又便于分类摆放选取沙具。 三、1000个沙具种类：18 大类（宗教类、风车、灯塔等标志类、公共标识类、交通工具类、公共建筑类、桥栅栏类、日月等自然物类、贝壳山石类、现实中人物类、空想人物类虚拟人物、恐龙怪兽类、家具、日用品类、水生动物、野生动物类、家禽家畜类、草坪类、植物类、军队类）。 四、沙盘游戏书籍1本。 五、精选原色水洗砂20公斤，颗粒光滑、大小均匀、高温消毒 。 六、沙具选取框1套 （Z:沙具选取框2个，M:清理刷2个）。 | 1 | 套 |
| 11 | 音乐按摩椅 | 一、尺寸：≥850mm（长）*980mm（宽）*1000mm(高）(椅背收起) ≥1580mm（长）*980mm（宽）*580mm(高）（椅背展开） 产品净重：45KG 最大承载量：100KG；电源：220V（50Hz） 二、产品系统组成要求： 1、独立电动控制系统：音乐椅靠背、腿部电动控制设计，靠背约100度-170度，腿部约90度-170度任意调节。 2、播放系统：采用安卓系统，≥10.1寸屏幕，系统内存：≥4G；储存空间：≥64G；≥8核心，支持任意格式音乐、心理文章，心理图片、心理电影播放，可连接WiFi。运行速度流畅，多点式触摸屏，使用方便，携带方便，视觉体验出众。 3、音乐放松管理系统：分为心理影音、心理训练、心理助手、用户管理四大模块。 3-1心理影音包括大量心理图片，其中风景放松图不少于80张、光学错觉图不少于110张、几何错觉图不少于100张，视觉动态图不少于200张，心理错觉图不少于300张；心理电影及讲座不少于20个；心理百科内含不少于60张心理放松图片，通过过卡通漫画配以文字介绍，通俗易懂，简单直观地让用户了解日常释压食物及放松方法，从而达到快速排解心理压力，其中图片包括7大类育运动，不少于6种心理放松疗法，不少于7种心理减压组合餐推荐，不少于15种释压的水果、花草及茶点，多种肢体放松行为。 10大心理音乐，包括： （1）改善失眠、促进睡眠 ：脑波音乐、深度睡眠音乐，音乐放松音乐等； （2）消除寂寞、减少失落感 ：心灵音乐馆之-谣風、池清凉、唱遍山月、春芽等； （3）消除悲伤、抚慰心灵：α脑波音乐； （4）消除愤怒、消除心灵淤塞:纯音乐之-你的笑颜、夕阳箫鼓、小霓裳等； （5）消除浮躁、促进内心平静：大自然背景声（小桥流水、鸟语花香、荷塘月色、寂静山林等）； （6）消除紧张，焦虑：自信训练。（减压音乐等）； （7）消除自卑，提升自信：（冥想合放松音乐）； （8）缓解身心疲劳：（天韵五行音乐等）； （9）接触忧郁、情绪：（嘎达梅林、假日海滩、云水禅心等）； （10）陶冶心情、醒脑提神：（旺盛的自愈力、自律与决心、释放压力、内在调和等）。 3-2心理训练包括三大真人放松训练、社交投射训练（共分为爱心、鼓励、问候、笑脸、谢谢5大类别，由不少于20个学生运用语言、行为传递积极向上的正能量，从而潜移默化达到提升用户社交能力、增强自我自信品质效果）；趣味测试内不少于10个趣味量表测试，通过趣味诙谐的语言和正面肯定的模式让用户增进用户自我自信心。 3-3心理助手包括呼吸助手与训练助手，呼吸助手按舒缓、稍快两种训练模式，通过动画将语音提示形象展现，用户根据语音提示的节奏进行模仿训练，可有效地缓解压力，预防心肺问题，适合所有人群，尤指运动极少，轻度焦虑者；训练助手内置36种场景音乐，8种不同播放时长选择，用户可根据需求选择相应的场景音乐及播放时长进行想象放松，缓解躯体紧张，帮助大脑放松。 3-4用户管理：可直接查询用户注册相关信息，及以用户使用该系统整体记录。 4、播音系统:内置高品质播放系统，带蓝牙，带有模拟音频信号输入接口、USB输入接口，支持电脑、手机、平板等随需切换无线/有线模式，更多应用场景。 5、存储系统：支持USB存储设备等。 6、多功能控制器：具有自动及音乐同步两种按摩模式，借助多功能控制面板，可实现对音频、震动、音源、歌曲、座椅姿势随意切换，系统将跟随音乐的节奏变化而变化，从而达到音乐和按摩同步效果。通过面板控制加热功能按钮，开启放松椅内的电加热丝进行内部加热，并通过热传递将热量传递给乘坐者，实现加热功能，有效提高天寒时节使用时的舒适感。 7、头等舱设计开发的座椅。 三、配置组成要求： 1、音乐放松椅1台 2、音乐放松管理系统1套 3、支架1套 4、遮光眼罩2个 5、音乐导论1本 | 1 | 套 |
| 12 | 反馈放松系统 | 产品参数： 1、整体尺寸：≥760mm（长）*820mm（宽）*1220mm(高）(椅背收起) ≥1900mm（长）*820mm（宽）*700mm(高）（椅背展开） 产品净重：45KG 最大承载量：100KG；电源：220V（50Hz） 2、头等舱设计开发的小牛皮座椅，实木框架，内置阻燃棉。米黄色，整体使用舒适。 3、独立电动控制系统：音乐椅靠背、腿部电动控制设计，靠背100度-170度，腿部90度-170度任意调节。 4、高品质播放系统:内置高品质音响，环绕式播放心理放松音乐。 5、遮光头罩≥740mm（长）*750mm（宽）*2mm(厚）尺寸宽cm，材料ABS+PMMA，可通过遥控手柄调节。 6、多功能控制器：具有自动及音乐同步两种按摩模式，可通过蓝牙的方式输入音频，借助多功能控制面板，可实现对音频、震动、音源、歌曲、座椅姿势随意切换，系统将跟随音乐的节奏变化而变化，从而达到音乐和按摩同步效果。通过面板控制加热功能按钮，开启放松椅内的电加热丝进行内部加热，并通过热传递将热量传递给乘坐者，实现加热功能，有效提高天寒时节使用时的舒适感。 7、多功能生理指标采集系统：采用无线蓝牙指脉式生理指标采集，蓝牙频段范围：2402.00-2480.00MHZ，最大输出功率：＜100mW。集成手腕式生物反馈处理器，精确反馈人体多项生理指标，采集终端可直观显示：蓝牙指示灯、蜂鸣器指示灯、血氧饱和度指示灯、脉率指示灯、电量指示灯、血氧饱和度值、脉率值、脉搏强度等。 8、播放系统：采用安卓系统，≥10.1寸屏幕，系统内存：≥4G；储存空间：≥64G；≥8核心，支持任意格式音乐、心理文章，心理图片、心理电影播放，可连接WiFi。运行速度流畅，多点式触摸，使用方便，携带方便，视觉体验出众。 9、智能一体化操作系统：实现系统和音乐放松椅姿势调整系统高度集成一体化。 反馈音乐放松系统软件系统功能要求： 1、支持用户名密码登录。 2、系统分为智能放松、自主放松、放松训练及数据中心四大模块。 2-1、智能放松功能：由智能定制放松和智能动态放松组成。 ①智能定制放松：系统给出几种不同的音乐风格，使用者选定进入后，通过生理指标采集仪采集到的生理数据，系统智能分析换算后，为使用者定制适合于当前状态的放松方案。 ②智能动态放松：通过生理指标采集仪采集到的生理数据，系统智能分析换算，为使用者实时动态调整放松音乐方案。 2-2、自主放松功能：拥有中国风、消除紧张焦虑、消除浮躁、伤感音乐、国外名曲、缓解身心疲劳、解除忧郁多种音乐类型。 2-3、放松训练功能：由想象放松、呼吸放松、鼻腔放松、肌肉放松组成。 ①想象放松：提供大海、田野及草原三种放松场景辅助放松。 ②呼吸放松、鼻腔放松、肌肉放松：以系统专业的真人训练视频教学方式，并配合放松音效，提升使用者的当次放松效果，同时使用者通过学习掌握3大放松方法，在其他场景中也能更好学以致用。 2-4数据中心：以图文形式生成训练报告。清晰记录使用者整个放松过程的各类生理指标的数值、变化曲线以及相关放松训练评价文字和参考建议。同时所有的放松过程，包括生理指标的变化都可进行历史放松回放，帮助用户进行数据对比，及时了解使用者最新心理和生理状况；实现放松方案的个体化和跟踪化，节约人力操作，提高效率。报告可以导出为WORD和图片进行打印存档。并删除。 3、系统可自动匹配打开状态下的生理指标采集仪，实时采集和反馈使用者的生理指标变化。生理指标包括血氧、脉率、脉搏、PNN50、QRS、心跳、R-R/HRV多项数据。并且系统可智能判断评估放松情况；运用独特的模型算法，对训使用者的各项实时生理指标数据进行计算分析，判断减压放松的有效性。 4、系统可借助多功能控制面板，实现对音乐控制（开始、上一曲、下一曲、音量+、音量-），按摩控制（打开/关闭电源），头罩（打开/关闭），加热（打开/关闭），功能椅控制（长按伸展/长按收缩），蓝牙连接（开始/断开连接）解绑蓝牙，等等，随意切换，为使用者放松训练提供合适的平台，从而达到音乐和按摩同步的身心放松效果。 5、系统可自动检测更新升级。 产品配置要求： 1、体感音乐放松椅1台 2、智能体感反馈放松训练系统1套 3、生理指标采集器1套 4、遮光眼罩2个 5、音乐导论1本 6、支架1个 | 1 | 套 |
| 13 | 饮水机 | 制冷+制热类型：桶装饮水机加热方式：普通加热出水速度：0-1L/分钟 | 1 | 台 |
| 14 | 心理挂图 | 1.心理挂图中的图片所包含内容有心理制度、心理学家、不可能图形、两歧图形、错觉图形、心理趣味图和主题统觉图片以及励志，积极向上等图片。 2.内芯材质: 高清相纸；装裱方式: 木质白色边框，环保透明面板；风格: 简约现代；工艺: 喷绘；风格: 工艺: 喷绘；组合形式: 独立；图片形式: 平面；可免拆边框更换内芯。尺寸: ≥450mm×560mm。 | 8 | 幅 |
| 15 | 智能情绪调节释压系统（WRC版）核心产品 | ▲1、智能情绪调节释压系统材料组成部分包括底座、衣服、填充物、头套、内衬等组成部分，整体打造温馨舒适的体验效果；（投标人须提供第三方权威认证机构出具的智能情绪调节释压系统检测报告复印件并加盖制造商公章或投标专用章） 2、系统采用高性能主控芯片，有效保证系统稳定及高速运算能力；高性能解码芯片，实现MP3音频格式快速解码，播放流畅，音质清晰； 3、系统提供丰富的积极阳光正能量的语音内容，可满足不同情绪问题的正向引导； ▲4、系统自带传感器3轴振动检测，可对操作进行检测，防止使用者过度使用，实现系统自我保护作用。 ▲5、智能语音提醒功能：当使用一定时间后语音提醒，防止过度使用； 6、系统采用DC12V电压供电，电流输出稳定且简易安全；自带功放，直接接喇叭，功率可达30W，确保良好的音质输出。 产品配置要求： 1、智能情绪调节释压系统硬件设备1个，上部高1400mm,直径400mm，底座直径590mm，高400mm。卡通外形，材料无毒环保，高弹性海绵，产品人性化设计结构简单，安装容易，击打时，摆动小，持久耐用、手感好，可击打可拥抱。 2、护手套2对，采用了轻型耐用材料，可有效的缓冲打击时的撞击。 3、摔打释压球4个，橡胶材质，充气使用，回弹性好，可坐和摔打。 4、立式释压球1个，立式不倒整体120-160CM可根据使用情况进行调节。上部实心球体，外层高级仿皮材料，经打耐用。底座高≥23cm,直径≥46cm，带吸盘且为了满足不同使用环境，吸盘可拆卸。 5、释压挂图4张，高清晰画质、永不退色。 6、宣泄室制度1张，高清晰画质、永不退色。 7、充气释压棒2根，长80cm，锥型，充气使用，内胆防水材质，外套蓝色保护套。 | 1 | 套 |
| 16 | 智能呐喊宣泄系统 | 1.整机尺寸：≥410mm（长）*660mm（宽）*1800mm(高）。符合人体高度设计，方便用户使用，与地面呈5度角倾斜，符合人体视觉体验，视觉效果更佳。 2.整机材质：机身采用优质冷轧钢板材质，模块化结构；表面金属喷塑工艺处理，美观耐用；面板采用高端克力，运用最新UV平板打印工艺制作而成，色彩艳丽，绝缘性能优良，抗冲击力强，透光性佳，使用寿命长。 3.触控操作键盘：触摸式按键操作，触控按键操作界面采用亚克力蓝色冷光效果，点触反应灵敏并伴有蓝色背光，便于清洁，高档美观，操作方便简单。 4.主题模块：8大模块16大主题：：疏导、缓解、克服、调整、释放、消除、战胜、脱离八个不同的释压主题。主题切换通过控制键盘完成。在即定主题模式指导下进行呐喊释压，智能引导到一个正确的途径进行释压。每个主题都有相关的语音引导（即：主题不同，使用的引导语音不同，其他流程类似），语音会另外提供。多种释压主题页可理解为：可以根据心理情况、行业人群的不同，设计制作有针对性的引导沟通语言，逻辑关系和外形面版。 5.智能分析数据：智能分析释压者呐喊分贝值、持续的时间、频率及其变化，根据这些参数能与释压者实时地进行语言互动沟通，不同分贝值与时间频率，有不同语言互动效果（即：引导语音的播放流程是根据测量到的呐喊频率来调度的，输入参数主要有：当前呐喊分贝值、当前时间、历史呐喊分贝值），输出参数为当前呐喊分贝值显示，并智能播放语音段。 6.高清语音智能引导：全程高清语音引导，引导声男女可随意切换，音量大小自主调节。系统智能分析释压者的行为，判断出其情绪释压的程度，根据不同释压的程度进行智能化的正向语音引导、激励。 7.高级定制功能：用户可更改录音内容，根据使用说明，可将部分语音段更改为自己录制的MP3或者WAV格式音频文件。 8.智能声感LED灯：良好的可视效果，随着呐喊的音量、频率不同，通过LED灯智能显示不同的呐喊效果，LED灯多级分量显示，LED光源控制：IC芯片控制。 9.智能数值提醒：根据呐喊的音量大小及持续时间，系统智能显示效果，有积极的心理引导作用。 10帮助语音提醒：点击帮助按钮，系统将自动播放操作语音，帮助用户学习了解操作流程, 内置大量语音常模。 11.智能训练结束提醒：当释压使用一定时间后语音提醒，防止过度释压。 产品配置要求： 1、智能呐喊宣泄仪1台 2、电源线1根 | 1 | 套 |
| 17 | （智能）心能成长训练系统 | 1、安卓操作系统，开机自动进入操作界面，系统分为用户管理、后台设置、管理端远程、使用报告4个管理功能模块；以及互动模块、外显训练、请跟我读、故事动画（内容不少于20个）、自信心评测、放松训练、学习中心7个成长训练模块。 2、影音智能联动技术：自信提升场景画面与音量传感器智能联动技术，系统实时采集来访者声音强度，训练动画效果随音量变化而变化，鼓励与肯定训练者良好的训练效果。 3、自信训练模块：根据心理学人格特质理论开发，分为仪容仪表、形体等3种自信外显训练视频，以动画的形式生动介绍了基本礼仪知识及训练方法，通过外显的肢体、仪表等动作的改变，培养内在的自信。 4、互动模块：共有走出沙漠、自信小鸟、勇攀高峰、逃离孤岛等8个互动游戏，以“激励引导—正面回应—赞美肯定—反复训练”模式，系统通过高灵敏度声音采集分析芯片对训练者的应答内容、声音强度、次数、状态等进行采集，智能同步输出相应的正向语音引导、培养自信心的训练，从而达到调整训练者心理认知、激发内在自信、重塑积极心理状态的目的。 5、自信心评测：包括自信心心理测量、社会适应性自评、学习动机测验、霍兰德职业倾向测验、思维能力测试、焦虑自评量表、学习风格调查表、心理健康临床症状自评量表、匹兹堡睡眠质量指数共9个量表，用户测试后，系统给出相应的建议供来访者参考。 6、测试数据报告：训练者完成不同的模块会得到不同数据或报告，其中包含单次模块训练的时长，模块训练的总时长，使用的总次数，声音分贝强度（最高分贝，模块总平均分贝，固定时间段内平均分贝值），以及评测模块的结论报告，评测时长和次数，用户可选择导出报告或删除报告。 7、放松训练：系统内置海量心理音乐，提升自信的音乐，以及三大真人放松训练视频，用户在提升自信心的同时可通过放松训练排解负面情绪，让身心得到彻底的放松。 8、学习中心：系统内置心理文章500篇，名人励志心理格言200句，不少于50名国际知名心理学专家简介，心理知识可自主上传，更有针对性，方便用户了解与学习撑握心理键康知识，提升心理键康水平。 | 1 | 套 |
| 18 | 宣泄地板 | 无毒、环保产品，安装简便，直接拼在地面即可。表面有物理压花，无毒，环保，防滑。超强回弹，防水易清理。可以有效缓冲宣泄时的回弹，保持宣泄室清洁。 宣泄时脱鞋进入，可较好维护宣泄室卫生，延长宣泄器材使用寿命。 | 15 | 平米 |
| 19 | 心理教具箱 | 1、四大类卡片：原理学习卡片4张、常见心理学习卡片25张、学科学习卡片6张、经典案例卡33张 。 2、课程：适合教师、学生与家长的学习。课程均在科学心理技术体系下打造，旨在普及科学心理知识，助力教育教学和家庭教育。（云平台开通使用账号） 2.1学生课堂：内容适合所有学生，旨在在科学心理知识体系下，从情绪、认知、行为等角度入手，让学生的行为更加地积极进行学习、人际交往与生活，促进心理发展，预防心理问题，成为一个情绪好、知识好、性格好的三好学生。 2.2幸福教师课堂：围绕教师自身、教育教学、学生成长相关主题，打造多个心理教育讲座，目的是助力教师可以更好地看清自己和学生的心理结构，看清问题背后的心理机制，科学高效地解决相关问题，成就幸福教师。 2.3智慧家长课堂：围绕家长自己与成孩子成长，以问题为核心，打造系列科普课程。让家长学习科学的心育观，降低焦虑，助力家庭教育。课程通俗易懂，每个课程结合心理知识，从问题形成原因，家长如何做进行科学进行设计。 3、专业心理书籍四本（包括考试焦虑、厌学、偏科等优秀性格塑造、家庭教育等发现与辅导思路，采用案例与理论相结合的方式，呈现完整的发现与辅导过程，手把手教您做咨询）。 4、便携式手拎箱，携带方便，箱子尺寸：≥400mm（长）*300mm（宽）*130mm（高）。 ▲5、投标人须提供第三方权威认证机构出具的师生综合行为分析干预包（卡片）检测报告复印件并加盖制造商公章或投标专用章。 | 1 | 套 |

（十四）3F美术教室

| 序号 | 设备名称 | 规格描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师演示台 | 1、1800*700*850mm 2、台面：采用优质环保 E1 级双饰面三聚氰胺板材，桌面厚度≥25mm，板材具有耐磨，耐划，硬度高，不易变形，耐腐蚀，耐酸碱，防火，易清洁，无任何异味。 3、桌面所有外露截面选用优质PVC封边条，厚度1.5mm，高温封边一次成型，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用，永久不脱落 4、桌架：立柱采用直径40*40方管，横梁采用25*50方管，厚度1.2mm，安全牢固，经过酸洗磷化、除油、除锈及静电喷塑、高温处理等工序而成。环保无异味，且耐气候性强. 5、整体简洁大方，优质五金配件 | 张 | 1 |
| 2 | 教师椅 | 1、规格：长590*宽510*高870mm 2、椅面/椅背选用优质网布面料，背垫/座垫选用高密度海绵，具有透气性强，回弹性好，不易变形，不老化,依人体工程学设计，使人体各部均匀受力，让您在工作时更加轻松自如； 3、PP扶手； 4、底座：黑色尼龙脚，气动升降； 5、配件：采用优质螺丝五金配件，防震动及防松脱，让椅子的安全性能更加可靠。 | 张 | 1 |
| 3 | 写生凳 | 1、尺寸：340*240*450mm 2、凳面采用优质环保E1级双饰面25mm三聚氰胺板材，板材耐磨，耐划，硬度高，不易变形，圆角处理。 3、凳面外露截面选用优质PVC封边条，厚度1.5mm，高温封边一次成型，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用，永久不脱落。 4、凳架为25*25mm方管厚度1.2mm，经酸洗磷化、除油除锈、静电喷涂、高温处理而成。 5、ABS注塑脚垫，优质五金配件。 | 张 | 48 |
| 4 | 写生架 (带抽屉） | 原木色，能调整和升降写生板面，带工具收纳盒 | 张 | 48 |
| 5 | 写生板 | 规格：600*420mm，木制 | 张 | 48 |
| 6 | 衬布 | 平绒 | 张 | 48 |
| 7 | 静物台 | Ø600*800mm。10"转盘，E1级15mm双贴面三聚氰胺板制作,所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。 | 个 | 2 |
| 8 | 静物灯 | 1.材质:灯罩金属喷漆，灯杆钢管镀铬 2.技术性能:高度: 900mm-2100mm 3.照射角度: 0-120° 可调 4.灯罩直径: 260mm 5.特点:三节升降，可升降三角底座 | 套 | 2 |
| 9 | 美术挂画 | 规格：宽600*高800mm，实木镜框，高精度喷画设计 | 个 | 6 |

（十五）3F音乐教室2间

| 序号 | 设备名称 | 规格描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师演示台 | 1.外形尺寸：1150*780*1000mm钢木结构；上柜体:长度1150mm，宽度780，高度330mm；下柜体：长度850mm，宽度660mm，高度670mm；底座部分：长度810mm,宽度630mm，高度65mm. 2.采用0.9 mm-1.2mm优质精装冷轧钢板,经数控激光切设备加工而成,表面酸洗、磷化、防腐、防锈、钝化处理后静电喷塑(颜色用户可选定),塑面经久耐用。 3.讲台桌面采用平面设计，可以放置17-24寸不同品牌的液晶显示器，显示器可以自由活动翻转。右台面前方可选放多功能接口板等，右前方平面可放笔记本等设备； 桌面四周半包围结构，有效防止物品滑落； 4.讲台右侧设置隐藏式抽拉展台抽屉（长*宽*高：500*500*170 mm） 5.讲台扶手，背板采用高档橡木制成，表面喷高档防滑漆，使用起来光滑度高，桌面颜色为木纹色，使整个讲台看起来美观大方。 6.整体冲压成型，整体结构紧凑，空间设计合理； 7.讲台下柜前后门均可打开，电脑主机的光驱和USB接口设有专门的可开合小门，方便放设备，后方有上下门，便于检修设备，下门冲散热孔，方便散热；整个下柜可作为储物柜使用； 8.全部的加工件均采用模具成型，激光切加工而成、配合优良的焊接工艺，保障尺寸精度及各部件一致性，保证安装的方便快捷。 9.整个讲台采用上下分体，拼装组成，大大的减少了运输成本。 | 2 | 张 |
| 2 | 教师椅 | 1.规格：长580*宽500*高870mm 2、椅面/椅背选用优质网布面料，背垫/座垫选用高密度海绵，具有透气性强，回弹性好，不易变形，不老化,依人体工程学设计，使人体各部均匀受力，让您在工作时更加轻松自如； 3、PP扶手； 4、底座：带轮钢制五星脚，气动升降； 5、配件：采用优质螺丝五金配件，防震动及防松脱，让椅子的安全性能更加可靠。 | 2 | 张 |
| 3 | 六面音乐积木凳 | 1.规格：长370*宽300*高250 mm 2.加厚、加钢架，六面体结构，采用模具成型铝合金边条经机械封饰，配有龄合型软防滑八角，既可以用于学生坐箱又可以利用龄合角组合成合唱阶梯、舞台等等，重量轻，坚固耐用。 | 96 | 张 |
| 4 | 音乐互动教学系统 | 1、全能歌唱音乐教学软件由备课模块与授课模块两大部分组成，利用配套的音乐教学资源，贯穿音乐教师的备课与授课流程，有效地降低音乐备课环节难度，提升授课环节质量。 备课模块： 2、支持五线谱、简谱、图像、音频、视频、动画、文本、表格、图形混合编辑排版，支持一个课件包含任意多个课件页面。 3、 支持在简谱或五线谱曲谱上方生成口风琴、竖笛、陶埙、陶笛、葫芦丝等小乐器指法参照谱； 4、 支持在简谱或五线谱曲谱上方生成节奏参照谱，简谱与节奏谱或五线谱与节奏谱上下混合排版； 5、 支持在五线谱上方生成简谱参照谱，简谱五线谱上下混合排版；支持在简谱上方生成五线谱参照谱，五线谱简谱上下混合排版； 6、 五线谱课件编辑与制作，包括音符组输入、和弦输入，并具有符尾自动调整功能。 7、 支持简谱课件编辑与制作。可选择一个或多个音符添加减时线等。 8、 支持乐理课件及音乐知识课件编辑与制作。 9、 完备的乐谱符号库，包括谱表、谱号、调号、拍号、音符、歌词框等。 10、丰富的乐谱标注符号库，包括变音演奏标记、演奏记号、谱曲标注等。 11、谱表、音符、连音线、小节线、歌词等元素智能关联、移动。 12、歌词智能对齐与歌词自动添加拼音功能。 ▲13、可以输入文本，插入标题字、常用图形、表格，可对表格进行编辑，单元格合并、拆分。可以将任何形式的音符、谱表、谱号、调号、拍号、乐理符号、演奏记号等拖拉至文本框与表格中，并可修改插入元素的颜色，大小。（此参数为重要参数，需提供该功能演示截图复印件加盖投标人公章） ▲14、音符及乐谱片段支持以透明背景的形式粘贴到PPT课件/WORD教案中，当PPT背景为非白色时，粘贴的内容与PPT融为一体，无底色，方便教师制作美观的PPT课件与WORD教案。 授课模块： 1、备课模块制作的五线谱课件、简谱课件、音乐知识课件、乐理知识课件可一键转换至授课模块下进行播放 ，展示； ▲2、支持在简谱或五线谱曲谱上方生成口风琴、葫芦丝等小乐器指法参照谱，修改简谱或五线谱调号时，小乐器指法参照谱随之改变，方便音乐课堂内的小乐器教学；（此参数为重要参数，需提供该功能演示截图复印件加盖投标人公章） ▲3、支持在简谱或五线谱曲谱上方生成节奏参照谱，简谱与节奏谱或五线谱与节奏谱上下混合排列，方便课堂节奏教学；（此参数为重要参数，需提供该功能演示截图复印件加盖投标人公章） ▲4、支持在简谱上方生成五线谱参照谱，五线谱简谱上下混合排版，方便教师在简谱学习的基础上拓展有关五线谱的音乐知识；（此参数为重要参数，需提供该功能演示截图复印件加盖投标人公章） ▲5、支持在五线谱上方生成简谱参照谱，简谱五线谱上下混合排版，方便教师利用简谱来帮助学生理解有关五线谱的音乐知识；（此参数为重要参数，需提供该功能演示截图复印件加盖投标人公章） 6、 五线谱和简谱谱曲支持进行旋律播放、节奏播放、唱名播放、试唱播放、哼唱播放、范唱播放和伴唱播放等至少七种播放模式，支持在同一界面内切换此七种播放模式； 7、 支持通过选择曲谱的任意位置确定播放范围。支持跨小节播放，支持播放单个音符；支持通过选择歌词确定播放范围，包括多段落与跨段落歌词选择； 8、 五线谱、简谱曲谱播放时，音符、歌词和虚拟音乐键盘同步高亮显示当前播放内容； 9、 支持变更音乐的各种表现元素：播放调式、播放速度等； 10、 支持一键显示或隐藏五线谱或简谱课件的歌词，让学生在学会整首歌后进行背唱； 11、同一个课件中可包含多个五线谱、简谱与音乐知识等课件页面，可通过3D索引画面快速定位需要的课件页面。 12、支持视频、动画、音频等多媒体文件插入及播放，MP3、WAV格式的音频文件支持变速播放，变调播放； 13、支持五线谱、简谱课件再编辑，可任意修改简谱、五线谱音符或歌词，修改后的五线谱、简谱课件可直接进行旋律播放及歌词试唱； 14、授课环境集成高效白板工具：笔迹工具、板擦等，方便教师直接在课件上标注，提高整体授课质量。 完备的音乐教学资源： 1、乐谱符号库：齐备的谱表、谱号、调号、拍号、乐符、歌词等； 2、乐谱标注符号库：各种反复线、强弱线等变音演奏标记；速度术语、力度术语、表情术语等演奏记号；各种谱曲标注符号； 3、20多万字的音乐知识库：乐理知识、中西方乐器知识、中国音乐（民乐演奏形式、中国曲艺、中国戏曲）、西方音乐、名曲名家等； 4、各种图库：基本图形不少于50个，装饰图库不少于200个； 5、与音乐课本里乐曲配套的可播放乐谱课件； 6、音乐资源网络云平台； 7、音乐教学中的资源都可以快速粘贴至PPT课件、WORD教案中； | 2 | 套 |
| 5 | 扩音设备 | 1.多功能无线有源音箱，可实现本地扩声和多音频播放； 2.内置FM收音功能、手机蓝牙等功能，手机蓝牙名称可自定义修改； ▲3.自带红外遥控，可通过箱体自带按键及配套遥控器实现音源切换、音量调节、播放暂停、选曲等功能；（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告复印件并加盖厂家公章或投标专用章） 4.支持话筒、音乐和线路音量可调，音乐高低音可调； ▲5.支持U盘/SD卡播放，具有1路光纤音频输入、2路立体声输入、2路话筒输入和1路定压广播输入；（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告复印件并加盖厂家公章或投标专用章） ▲投标产品需提供符合CQC12-045800-2022认证规则的产品认证证书复印件并加盖厂家公章或投标专用章 技术参数： 额定功率≥2*50W； 额定阻抗：8Ω； 接收频率：2400-2483.5MHz； 接收灵敏度≥82dB； 频率响应：100Hz-20KHz； 驱动器≥6"全频×1+1"高音×1； 灵敏度≥89dB/1W/1M； 信噪比≥75dB； 最大声压级≥96dB。 | 2 | 套 |
| 6 | 一拖二无线话筒 | 1.UHF频段、PLL2通道无线会议接收机，采用640-690MHz频率进行覆盖； ▲2.内置静音功能，静音15分钟后自动关机，内置节能模式选择功能；（提供第三方权威检测机构出具的具有CNAS认证标识的检验报告复印件并加盖厂家公章或投标专用章） ▲3.内置静电感应功能，脱离人手3S自动静音；（提供第三方权威检测机构出具的具有CNAS认证标识的检验报告复印件并加盖厂家公章或投标专用章） 4.红外对码，采用“SET”一键配对，一键上锁功能； 5.屏幕显示当前频段、≥5级调频信号接收电平、≥5级音频强度、静音状态等信息； 6.内置高低两种功率选择，方便不同的会议室使用，同时主机内置最大音量控制控制功能，防止会场误操作； 7.不少于1路左右通道平衡输出，不少于1路非平衡输出接口，以适应不同的使用环境。 ▲8.为保证设备厂家具备对项目所面临的合规风险进行识别，能够对风险进行有效的应对和管控并确保项目顺利进行，投标时需提供符合GB/T 35770-2017标准的合规管理体系认证证书复印件并加盖厂家公章或投标专用章 | 2 | 套 |
| 7 | 多媒体设备线材及附件 | PVC线槽，电箱、空气开关、胶布、胶带、漏电开关、焊锡丝、玻璃胶、扎带定位片、插座、电源线、音视频线等。 | 2 | 批 |
| 8 | 多功能五线谱电教板 | 1.规格：长1800mm宽100mm高1000mm 2.参数：128种GM音色，12种调式，12种节奏，任意和弦，MIDI输入、输出，540首中小学音乐课本中的乐曲、练习曲，双扬声器发音，双教鞭演示，音符临时升降功能，线路输入麦克输出，录音功能，可录制乐曲、和弦及节奏，随时暂停、保留、显示声光同步，两组高音谱表，一组大谱表，具有简谱显示功能。 | 2 | 套 |
| 9 | 五线谱电教板活动架 | 规格：长1800*高1000*厚90mm,铁质，喷漆 | 2 | 套 |
| 10 | 钢琴 | 1.规格：长：≥1480mm，宽：≥590mm，高：≥1180mm 2.铁板：砂铸铁板。铁板高度≥109.5cm 3.弦槌：精选国产优质纯羊毛毡制造，具有优良的弹性和适当的硬度，音色优美。 4.制音毡：平板毡采用国产毛毡，三角毡和坑毡采用上等毛毡。 5.击弦机用皮革：采用国产人造皮。 6.轴衬呢：采用上等轴衬呢。 7.琴弦：圆形弦（截面为正圆形），采用上等镀锡防锈钢线。 8.击弦机：木制件为优质实木；缩调档为实木（非多层）制作，无金属包裹；连接顶杆为高强度ABS材料。。 9.中盘：实木制作，无金属结构。音板：采用寒带地区生长的优质鱼鳞松制作的加强型实木音板。 10.弦码：采用优质色木多层板制作。 11.弦轴板：由多层坚硬的色木交错拼接而成，为弦轴钉提供稳固的握钉力，保证了音准稳定性。 12.键盘：采用寒带地区生长的优质鱼鳞松制作的键板；亚光黑键。音头纽：采用ABS材质制作，不容易变形。 13.背柱：实木制作，五背柱设计，背柱截面尺寸≥77*70mm 演奏性能：白键下沉深度10.5-11.5mm；白键下沉偏差≤1.0mm；相邻两键偏差≤0.5mm；琴键下降负荷0.64-0.74N；回升负荷0.32-0.39N。 ▲14. 投标人提供所投产品通过中国质量认证中心《中国环保产品认证》证书复印件加盖厂家公章或投标专用章 ▲15. 投标人需提供由厂家出具的参数确认函及售后服务承诺函并加盖厂家公章或投标专用章 | 2 | 台 |
| 11 | 节拍器 | 机械式，通用型。 1.节拍速度：40-208拍/分 2.拍子型：0、2、3、4、5、6 3.节拍音色：机械声 4.尺寸：110mm*110mm*220mm 5.颜色：黑 结构：金属大机芯 | 2 | 套 |
| 12 | 电子琴 | 1, 全音域音准允许误差为+2音分。相邻两键音准误差之差应不大于1音分。音准稳定性：连续通电2小时后，全键盘同一音名的音高变化应为0音分 2, 演奏性能：键盘规格为A，白键下沉深度10.8－12.0mm，黑键下沉深度6-7mm,全键盘白键表面高度误差应不大于1mm. 3，手键盘琴键负荷，白键应为0.56－0.75N之间。相邻两黑键负荷差不大于0.1N。 键盘：61键可调节力度响应键盘 显示：白色背光LCD液晶显示屏 复音数：128 音色：内置不少于589种音色，包含不少于40种中国民族音色，不少于8组键盘打击乐 音色层：左手键分离下音色、右手双音色 节奏：内置不少于220种预置节奏，包括不少于40种中国民族节奏 节奏控制：启动/停止、同步启动、前奏/尾奏、插入A、插入B、和弦模式、渐强/渐弱 速度：30-280 乐曲：不少于150首内置乐曲 音高调节：移调、音调、八度、滑音效果 音序器：3轨录音(2旋律轨＋1伴奏轨)，5首用户歌曲 注册记忆：48个注册记忆(8记忆库x6存储) 智能学习系统：智能学习：8阶段课程歌曲智能学习、提示学习信息反馈、得分提示学习进阶、高分挑战永久记录、节拍器引导 和弦字典：和弦学习模式、和弦测试模式 其它控制按钮 钢琴键、智能学习键、和弦模式键、记忆库(录音)键、存储(伴奏音轨)键、单触键设置(演奏帮助)键、节拍器(八度)、调音台(移调)键、双音色(和弦字典)键、下音色(歌本)键、和声(数码效果)键、指轮盘 接口：1个立体声耳机及音频输出接口,延音踏板接口, 音频输入接口,1个麦克风接口,USB-MIDI接口, 电源接口 电源供电：DC IN 12V/1000mA, 节电模式(自动关机、定时调节) 扬声器：4Ω 10W X 2 | 2 | 台 |
| 13 | 琴凳 | 方凳,约40*31*47.5cm | 2 | 张 |
| 14 | 造型合唱阶梯 | 1.规格;长8000*宽1800*高600mm,三阶圆弧造型，一侧设有器乐抽屉柜。 2.内部：采用角钢与木方搭架精致而成。 3.外部：采用合资夹板外贴装饰板。 | 16 | 米 |
| 15 | 圆形指挥台 | 圆形指挥台,直径600mm，高200mm； | 2 | 个 |

（十六）3F舞蹈及器材室

| 序号 | 设备名称 | 规格描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定把杆1 | 立柱48#管，内含30圆管做升降杆，高度是80-120厘米，外管喷塑白颜色，水曲柳木质把杆,把杆直径5.3厘米，内含20弹簧钢。3米杆面 | 套 | 6 |
| 2 | 固定把杆2 | 立柱48#管，内含30圆管做升降杆，高度是80-120厘米，外管喷塑白颜色，水曲柳木质把杆,把杆直径5.3厘米，内含20弹簧钢。2米杆面 | 套 | 2 |
| 3 | 活动升降把杆 | 立柱48#管，内含30圆管做升降杆，高度是80-120厘米，外管喷塑白颜色，水曲柳木质把杆，把杆直径5.3厘米，内含20弹簧钢。3米杆面 | 套 | 2 |
| 4 | 立墙银镜（加底） | 高2米，木龙骨（35*25）底加9mm合资夹板、6mm银镜、四周为榉木电脑锣成型线条装饰。 | ㎡ | 36 |
| 5 | 投影机 | 基本参数： 1、投影技术:3LCD，液晶板尺寸≥0.63英寸； ▲2、标准亮度≥3800流明，中心亮度≥4000流明 （ISO/IEC21118标准）；（提供权威机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章或投标专用章） ▲3、通断比：对比度≥20000：1；（提供权威机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章或投标专用章） ▲4、强光感应功能，提升亮度感和对比度感，即使在明亮的环境下投影画面也清晰可见； ▲5、标准分辨率1024*768（XGA），兼容4:3，16:9，16：10；手动1.2倍变焦，投射比：1.48-1.78:1；（提供权威机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章或投标专用章） 6、灯泡功率≥230W 灯泡，整机功耗≤300W； 7、灯泡寿命：普通模式≥10000小时，节能模式≥20000小时，低噪音模式≥10000小时； 8、机器重量≥3.0KG； 9、内置扬声器≥2W； 10、接口：RGB IN*1，RGB OUT(监视器输出)*1，RS-232C*1, USB B*1（售后维修专用），HDMI*1，VIDEO*1，音频输入*2，音频输出M3*1； ▲提供厂商参数确认函及售后服务承诺函复印件并加盖厂家公章或投标专用章 | 台 | 1 |
| 6 | 投影机吊架 | 投影机吊架的高度调节装置可以轻松的变换投影机的高度,还可以调节倾斜角度:水平角度可调节：±20°，水平旋转角度40°，垂直旋转角度90°。产品使用精密无缝钢管，表面喷涂，外观高贵优美。产品有完整的挂线装置 | 个 | 1 |
| 7 | 120寸玻珠投影幕 | 1、尺寸：120寸玻珠投影幕，带黑边尺寸：1.85米高*2.44米宽； 2、外壳由金属板冲压机械加工成型，静电喷涂装饰，外表面牢固耐用； 3、幕布通过消防阻燃测试。微型同步电机带锁紧系统,可选配手动控制，无线或红外遥控装置，操作灵活； 4、选用高亮度、增益大于2.4倍、有效散射角大于32度的幕面材料，具有高分辨率，彩色还原性好，白昼成像清晰的优点。 5、采用先进的加工工艺，幕表面物理参数稳定衰减小，绿色环保的幕面材料无任何气味，幕面平整度好。 | 块 | 1 |
| 8 | 扩音设备 | 1.多功能无线有源音箱，可实现本地扩声和多音频播放； 2.内置FM收音功能、手机蓝牙等功能，手机蓝牙名称可自定义修改； ▲3.自带红外遥控，可通过箱体自带按键及配套遥控器实现音源切换、音量调节、播放暂停、选曲等功能；（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告复印件并加盖厂家公章或投标专用章） 4.支持话筒、音乐和线路音量可调，音乐高低音可调； ▲5.支持U盘/SD卡播放，具有1路光纤音频输入、2路立体声输入、2路话筒输入和1路定压广播输入；（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告复印件并加盖厂家公章或投标专用章） ▲投标产品需提供符合CQC12-045800-2022认证规则的产品认证证书复印件并加盖厂家公章或投标专用章 技术参数： 额定功率≥2*50W； 额定阻抗：8Ω； 接收频率：2400-2483.5MHz； 接收灵敏度≥82dB； 频率响应：100Hz-20KHz； 驱动器≥6"全频×1+1"高音×1； 灵敏度≥89dB/1W/1M； 信噪比≥75dB； 最大声压级≥96dB。 | 套 | 1 |
| 9 | 一拖二无线话筒 | 1.UHF频段、PLL2通道无线会议接收机，采用640-690MHz频率进行覆盖； ▲2.内置静音功能，静音15分钟后自动关机，内置节能模式选择功能；（提供第三方权威检测机构出具的具有CNAS认证标识的检验报告复印件并加盖厂家公章或投标专用章） ▲3.内置静电感应功能，脱离人手3S自动静音；（提供第三方权威检测机构出具的具有CNAS认证标识的检验报告复印件并加盖厂家公章或投标专用章） 4.红外对码，采用“SET”一键配对，一键上锁功能； 5.屏幕显示当前频段、≥5级调频信号接收电平、≥5级音频强度、静音状态等信息； 6.内置高低两种功率选择，方便不同的会议室使用，同时主机内置最大音量控制控制功能，防止会场误操作； 7.不少于1路左右通道平衡输出，不少于1路非平衡输出接口，以适应不同的使用环境。 ▲8.为保证设备厂家具备对项目所面临的合规风险进行识别，能够对风险进行有效的应对和管控并确保项目顺利进行，投标时需提供符合GB/T 35770-2017标准的合规管理体系认证证书复印件并加盖厂家公章或投标专用章 | 套 | 1 |
| 10 | 移动机柜 | 尺寸：长830*宽500*高500mm，带万向轮。 航空机柜，16U三隔层，9MM板外贴PVC，全新五金件，内配有螺丝卡槽轮子等配件，铝合金包边，4个三寸工业轮，拉手（2个），两侧均有把手，前后无门。坚固牢靠，容量大，经久耐用。 | 个 | 1 |
| 11 | 耗材 | 各种规格电源线、音箱护套线金银线、短VGA线、视频线、PVC线槽线管、插座排插、空气开关漏电开关等 | 批 | 1 |
| 12 | 钢琴 | 1.规格：长：≥1480mm，宽：≥590mm，高：≥1180mm 2.铁板：砂铸铁板。铁板高度≥109.5cm 3.弦槌：精选国产优质纯羊毛毡制造，具有优良的弹性和适当的硬度，音色优美。 4.制音毡：平板毡采用国产毛毡，三角毡和坑毡采用上等毛毡。 5.击弦机用皮革：采用国产人造皮。 6.轴衬呢：采用上等轴衬呢。 7.琴弦：圆形弦（截面为正圆形），采用上等镀锡防锈钢线。 8.击弦机：木制件为优质实木；缩调档为实木（非多层）制作，无金属包裹；连接顶杆为高强度ABS材料。。 9.中盘：实木制作，无金属结构。音板：采用寒带地区生长的优质鱼鳞松制作的加强型实木音板。 10.弦码：采用优质色木多层板制作。 11.弦轴板：由多层坚硬的色木交错拼接而成，为弦轴钉提供稳固的握钉力，保证了音准稳定性。 12.键盘：采用寒带地区生长的优质鱼鳞松制作的键板；亚光黑键。音头纽：采用ABS材质制作，不容易变形。 13.背柱：实木制作，五背柱设计，背柱截面尺寸≥77*70mm 演奏性能：白键下沉深度10.5-11.5mm；白键下沉偏差≤1.0mm；相邻两键偏差≤0.5mm；琴键下降负荷0.64-0.74N；回升负荷0.32-0.39N。 ▲14. 投标人提供所投产品通过中国质量认证中心《中国环保产品认证》证书复印件加盖厂家公章或投标专用章 ▲15. 投标人需提供由厂家出具的参数确认函及售后服务承诺函并加盖厂家公章或投标专用章） | 台 | 1 |
| 13 | 节拍器 | 1.材料：注塑外壳 纯金属机芯 2.机芯：高档金属机芯 3.模式：传统示拍模式 4.速度：40~208拍/分 5.节拍：0、2、3、4、6 6.误差：速度误差<1% 7.特色：纯金属机芯结构，精准、稳定、音亮、操作简便,外观时尚 8.尺寸：205*97*105MM | 套 | 1 |
| 14 | 座凳 | 绒布材料制造，凳子轻便，直径33CM，高度22CM | 张 | 10 |
| 15 | 储物矮柜 | 1.尺寸：长4800*宽400*高400mm 2.材质：采用E1级15mm厚彩色双贴面三聚氰胺板，其截面PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好，经久耐用。 3.脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 | 个 | 2 |
| 16 | 鞋柜 | 1.尺寸：长2400*宽400*高900mm 2.材质：采用E1级15mm厚双贴面三聚氰胺板，其截面PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好，经久耐用。 3.结构：由大小等同的30个小柜组成，每柜可放置两双鞋。 4.脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 | 个 | 1 |
| 17 | 舞蹈压腿凳 | 练功凳，尺寸：宽24*高30*长200cm，松木实木整料，无拼接，中间海绵一层，表面采用皮革包裹。 | 个 | 5 |
| 18 | 舞蹈压腿砖 | 环保材质，无害物质，防水性强，不易沾水，高密度海绵泡沫砖，尺寸：23*15*7cm。 | 个 | 30 |
| 19 | 舞蹈练功球 | 直径：55cm，加厚防爆 | 个 | 10 |
| 20 | 舞蹈拉力带 | 天然乳胶 长1500MM*宽150MM*厚0.35MM | 根 | 30 |
| 21 | 舞蹈练功垫 | 尺寸:长180*宽80cm,高密度TPE环保材质,厚度:8mm。 | 张 | 10 |

（十七）5F开水间

| 序号 | 设备名称 | 规格描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4龙头饮水设备 | 1.电源：380V 50Hz，功率：4.5KW； 2.尺寸1250mm×420mm×1280mm ±5mm； 3.水胆容量≥30L； 4.出水嘴数量：数码触摸一开三温开水，温开水必须经100℃开水降温而得。 5.出水：开水≥45L/H，温开水≥250L/H， ▲6.产品材质：水槽采用304不锈钢，厚度≥0.8mm；水胆采用304不锈钢，厚度≥1.0mm；水槽、水胆的材料化学成分含量应符合GB/T11170-2008、GB/T20123-2006标准且送检单位必须为投标产品生产厂家。(提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标单位公章)； ▲7.交换器，水胆和滤壳必须符合生活饮水输配水及防护材料卫生安全评价范围。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标单位公章） 8. 过滤系统PP棉+活性炭+除垢活性炭. 所使用的滤芯必须单独有具有卫生部门颁发的涉水卫生许可批件，和饮水机均为同一品牌 9.主机自带智能射频技术滤芯认证防伪系统，自动识别正品滤芯。 10.主机自带智能滤芯寿命管理系统，智能化对机器滤芯使用情况预警。 11. 自动启停技术，做到无人值守、自我管理、高效节能。 12.水槽采用一体冲压成型水槽没有焊点，门板采用一体压花成型图案带3D纳米防指纹图层。 13. 所使用的主要配件水胆和热交换器必须具有卫生部门颁发的涉水卫生许可批件，和饮水机均为同一品牌 ▲14.产品必须符合食品安全国家标准GB 4806.7-2016，GB 4806.9-2016，GB 4806.11-2016 (提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标单位公章) ▲15.节能技术：采用饮水机用高效热交换器技术，内外管均采用304不锈钢波纹管，高效节能，节省加热时间和电源，水温调控不得采用原水或经过净化的原水和开水直接混合方式。（提供国家级证明材料复印件加盖投标单位公章）。 16.设有液晶中文显示屏，显示温度、故障代码或中文报警显示。。 17.为保证节能饮水机的安全，保障用户的安全，采用常压式节能饮水机技术，使节能饮水机系统不承压。 18.采用双联水阀常压技术或水电联动阀技术：打开龙头时，水路和电路控制系统同步，该技术使内胆承受压强和冲击力大大降低，增加内胆使用寿命。 19.可防爆、防触电、防渗漏、防干烧、防缺水、防超温、防火、防蒸汽，安全可靠；防触电保护I类，外壳防护等级IP44。 20.设备外表平整光滑，其易触及零部件棱边和尖角圆滑； 21.配置泄压装置，确保内胆的使用安全及延长内胆使用寿命。 22.整机采用电脑主板进行智能化管理，做到无人值守、自我管理。 ▲23.通过3C认证，拥有全国工业生产许可证和中国节能认证证书，（提供相关证书复印件并加盖投标单位公章）。 ▲提供厂商参数确认函及售后服务承诺函复印件并加盖厂家公章或投标专用章 | 套 | 5 |
| 2 | 饮水设备辅助材料 | 取水取电，布水管，布线管，管卡、胶水、插排安装等各种接插件 | 项 | 5 |

（十八）综合楼窗帘

| 序号 | 设备名称 | 规格描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窗帘 | 麻绵料；高度高度2.0米~2.7米之间；尺寸：1.2米×2.1米×6个； 尺寸：1.5米×1.3米×3个； 尺寸：1.5米×2.1米×88个； 尺寸：1.5米×2.1米×8个； 尺寸：2.1米×2.1米×8个； 尺寸：2.15米×2.米×10个； 尺寸：2.7米×1.4米×2个； 尺寸：1.5米×1.6米×31个； 尺寸：2.1米×1.6米×2个； 尺寸：1.5米×1.6米×2个； | 米 | 510 |
| 2 | 布带 | 绵加密料 | 米 | 510 |
| 3 | 挂钩 | 国产定制 | 米 | 510 |
| 4 | 加工 | 国产定制 | 米 | 510 |
| 5 | 轨道 | 国产定制 | 米 | 255 |

（十九）教学楼饮水设施

| 序号 | 采购品 目名称 | 参考规格型号和配置技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 饮水设备 | 1.电源：380V 50Hz，功率：4.5KW； 2.尺寸1250mm×420mm×1280mm ±5mm； 3.水胆容量≥30L； 4.出水嘴数量：数码触摸一开三温开水，温开水必须经100℃开水降温而得。 5.出水：开水≥45L/H，温开水≥250L/H， ▲6.产品材质：水槽采用304不锈钢，厚度≥0.8mm；水胆采用304不锈钢，厚度≥1.0mm；水槽、水胆的材料化学成分含量应符合GB/T11170-2008、GB/T20123-2006标准且送检单位必须为投标产品生产厂家。(提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标单位公章)； ▲7.交换器，水胆和滤壳必须符合生活饮水输配水及防护材料卫生安全评价范围。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标单位公章） 8. 过滤系统PP棉+活性炭+除垢活性炭. 所使用的滤芯必须单独有具有卫生部门颁发的涉水卫生许可批件，和饮水机均为同一品牌 9.主机自带智能射频技术滤芯认证防伪系统，自动识别正品滤芯。 10.主机自带智能滤芯寿命管理系统，智能化对机器滤芯使用情况预警。 11. 自动启停技术，做到无人值守、自我管理、高效节能。 12.水槽采用一体冲压成型水槽没有焊点，门板采用一体压花成型图案带3D纳米防指纹图层。 13. 所使用的主要配件水胆和热交换器必须具有卫生部门颁发的涉水卫生许可批件，和饮水机均为同一品牌 ▲14.产品必须符合食品安全国家标准GB 4806.7-2016，GB 4806.9-2016，GB 4806.11-2016 (提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标单位公章) ▲15.节能技术：采用饮水机用高效热交换器技术，内外管均采用304不锈钢波纹管，高效节能，节省加热时间和电源，水温调控不得采用原水或经过净化的原水和开水直接混合方式。（提供国家级证明材料复印件加盖投标单位公章）。 16.设有液晶中文显示屏，显示温度、故障代码或中文报警显示。。 17.为保证节能饮水机的安全，保障用户的安全，采用常压式节能饮水机技术，使节能饮水机系统不承压。 18.采用双联水阀常压技术或水电联动阀技术：打开龙头时，水路和电路控制系统同步，该技术使内胆承受压强和冲击力大大降低，增加内胆使用寿命。 19.可防爆、防触电、防渗漏、防干烧、防缺水、防超温、防火、防蒸汽，安全可靠；防触电保护I类，外壳防护等级IP44。 20.设备外表平整光滑，其易触及零部件棱边和尖角圆滑； 21.配置泄压装置，确保内胆的使用安全及延长内胆使用寿命。 22.整机采用电脑主板进行智能化管理，做到无人值守、自我管理。 ▲23.通过3C认证，拥有全国工业生产许可证和中国节能认证证书，（提供相关证书复印件并加盖投标单位公章）。 ▲提供厂商参数确认函及售后服务承诺函复印件并加盖厂家公章或投标专用章 | 台 | 4 |
| 2 | 饮水设备辅助材料 | 取水取电，布水管，布线管，管卡、胶水、插排安装等各种接插件 | 项 | 4 |

（二十）宿舍楼饮水设施

| 序号 | 采购品 目名称 | 参考规格型号和配置技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 饮水设备 | 1.电源：380V 50Hz，功率：4.5KW； 2.尺寸1250mm×420mm×1280mm ±5mm； 3.水胆容量≥30L； 4.出水嘴数量：数码触摸一开三温开水，温开水必须经100℃开水降温而得。 5.出水：开水≥45L/H，温开水≥250L/H， ▲6.产品材质：水槽采用304不锈钢，厚度≥0.8mm；水胆采用304不锈钢，厚度≥1.0mm；水槽、水胆的材料化学成分含量应符合GB/T11170-2008、GB/T20123-2006标准且送检单位必须为投标产品生产厂家。(提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标单位公章)； ▲7.交换器，水胆和滤壳必须符合生活饮水输配水及防护材料卫生安全评价范围。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标单位公章） 8. 过滤系统PP棉+活性炭+除垢活性炭. 所使用的滤芯必须单独有具有卫生部门颁发的涉水卫生许可批件，和饮水机均为同一品牌 9.主机自带智能射频技术滤芯认证防伪系统，自动识别正品滤芯。 10.主机自带智能滤芯寿命管理系统，智能化对机器滤芯使用情况预警。 11. 自动启停技术，做到无人值守、自我管理、高效节能。 12.水槽采用一体冲压成型水槽没有焊点，门板采用一体压花成型图案带3D纳米防指纹图层。 13. 所使用的主要配件水胆和热交换器必须具有卫生部门颁发的涉水卫生许可批件，和饮水机均为同一品牌 ▲14.产品必须符合食品安全国家标准GB 4806.7-2016，GB 4806.9-2016，GB 4806.11-2016 (提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标单位公章) ▲15.节能技术：采用饮水机用高效热交换器技术，内外管均采用304不锈钢波纹管，高效节能，节省加热时间和电源，水温调控不得采用原水或经过净化的原水和开水直接混合方式。（提供国家级证明材料复印件加盖投标单位公章）。 16.设有液晶中文显示屏，显示温度、故障代码或中文报警显示。。 17.为保证节能饮水机的安全，保障用户的安全，采用常压式节能饮水机技术，使节能饮水机系统不承压。 18.采用双联水阀常压技术或水电联动阀技术：打开龙头时，水路和电路控制系统同步，该技术使内胆承受压强和冲击力大大降低，增加内胆使用寿命。 19.可防爆、防触电、防渗漏、防干烧、防缺水、防超温、防火、防蒸汽，安全可靠；防触电保护I类，外壳防护等级IP44。 20.设备外表平整光滑，其易触及零部件棱边和尖角圆滑； 21.配置泄压装置，确保内胆的使用安全及延长内胆使用寿命。 22.整机采用电脑主板进行智能化管理，做到无人值守、自我管理。 ▲23.通过3C认证，拥有全国工业生产许可证和中国节能认证证书，（提供相关证书复印件并加盖投标单位公章）。 ▲提供厂商参数确认函及售后服务承诺函复印件并加盖厂家公章或投标专用章 | 台 | 6 |
| 2 | 饮水设备辅助材料 | 取水取电，布水管，布线管，管卡、胶水、插排安装等各种接插件 | 项 | 6 |

（二十一）食堂厨房设备

| 序号 | 采购品 目名称 | 参考规格型号和配置技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 厨房设备 |  |
| 1 | 四层货架 | 规格：1200*500*1550mm 材质：304优质不锈钢 1〉四条立柱采用方通38X38X1.0mm 2〉四层存放架采用0.8mm方管 3〉采用不锈钢可调子弹脚 | 台 | 10 |
| 2 | 打荷台 | 规格：1800*800*800mm 材质：304优质不锈钢 1>工作台面板1.2mm不锈钢； 门外壳0.8mm，门内壳0.8mm。 2>采用不锈钢承重可调子弹脚 3>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 4>台面内嵌10mm木板。 | 台 | 3 |
| 3 | 垃圾桶 | 规格：475*550*940mm； 120L原料生产，加强韧性。 | 台 | 5 |
| 4 | 四门双温冷柜 | 规格：1225*705*1940mm 制冷温度：0～+10/－12～0℃ 电压220v50Hz功率180w， 制冷方式：直冷、冷藏 容积：冷藏≥460L冷冻≥460L,采用优质双压缩机组，内置蒸发器采用优质铜管,冰柜内外壁全采用优质不锈钢制造；坚固耐用、制冷效果好，采用双温控7档调节。 1.所提供立式厨房冰箱通过GB/T 17626.2-2018、 GB/T 17626.4-2018、GB/T 17626.6-2017、 GB/T 17626.11-2008、GB 17625.1-2012标准检验，端子电压、骚扰功率、断续干扰、谐波电流、静电放电、电快速瞬变、注入电流、浪涌、电压暂降和短时中断测试项目均检验合格。 2.设备通过JB/T 7244-2018标准，门铰链和门把手应坚固和耐腐蚀，按6.3.3进行耐久性试验时，柜的外门或盖（包括间室的外门和盖）经受60000次（间室设计温度>-6℃）或30000次（间室设计温度≤-6℃）开闭试验后应无损毁，其气密性亦不受影响。 | 台 | 4 |
| 5 | 保鲜工作台 | 规格：1800*800*800mm 1.制冷温度：10℃～-15℃ 2.电压220v50Hz，功率：270W， 3.容量：≥450L,采用优质压缩机组，内置蒸发器采用优质铜管,冰柜内外壁全采用优质不锈钢制造；电子温控、不锈钢层架、自动回门。 | 台 | 3 |
| 6 | 洗地龙头 | 规格：390*90*410mm 材质：表面静电喷塑处理,开方式洗地龙头,配有10米高压软管, 进水口采用3/8”NPT美式内螺纹,水枪式喷头管子的承受压力是300psi,温度0-100度 | 台 | 2 |
| 7 | 台面立架 | 规格：1800*400*800mm 材质：304优质不锈钢 1>采用1.0mm不锈钢板制作 2>防生锈、抗氧化、抗耐刮、抗烟熏 3>耐磨光滑边角，一体成型精细表面处理。 | 台 | 3 |
| 8 | 调料台 | 规格：400*1150*1150mm 材质：304优质不锈钢 1>工作台面板1.0mm不锈钢； 2>采用不锈钢承重可调子弹脚 3>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 | 台 | 6 |
| 9 | 单头大锅灶 | 规格：1100*1150*800+350mm 材质：304优质不锈钢 1>炉面1.2mm不锈钢 2>炉身及炉背1.0mm不锈钢 3>炉体骨架40*40*4.5mm的角铁及3.0mm黑铁板焊接而成 4>铁炉花采用铸件或加厚扁钢制成 5>炉通脚（内含子弹脚）Ф38mm不锈钢管 6>每个炉装有气体常明火咀壹套、气掣、气管、风行管等部件 。 | 台 | 3 |
| 10 | 双眼低汤灶 | 规格：1100*700*550+300mm 材质：304优质不锈钢 1>炉面1.2mm不锈钢 2>炉身及炉背1.0mm不锈钢 3>炉体骨架40*40*4.5mm的角铁及3.0mm黑铁板焊接而成 4>铁炉花采用铸件或加厚扁钢制成 5>炉通脚（内含子弹脚）Ф38mm不锈钢管 6>每个炉装有气体常明火咀壹套、气掣、气管、风行管等部件。 | 台 | 2 |
| 11 | 摇摆龙头 | 规格：190*480*10mm 材质：优质201不锈钢，厚度1.2mm 可承受2mpa压力爆破，0.8mpa测试1分钟出水8.5L，管径20mm，开孔22mm。符合CQC检测GB18145-2014及GB25501-2010标准 | 个 | 8 |
| 12 | 油网烟罩 | 规格：9600*1200*500mm 材质：304优质不锈钢 1>采用1.2mm不锈钢板制作，防锈抗污，好打理，持久耐用。 | 平方 | 9.6 |
| 13 | 封墙板 | 规格：500*1170mm 材质：SUS304优质不锈钢 1〉1.0mm厚不锈钢制作，防锈抗污，好打理，持久耐用。 | 平方 | 20 |
| 14 | 电热开水器连底座 | 规格：420*280*760mm 电压：380v 功率：6KW 1.全304不锈钢材料制作。 2.全自动机械延时进水控制，保障使用100％开水。 3.整体灌注聚氨酯发泡保温 4.高频不锈钢连接件焊接 5.全自动控制，缺水断电，防干烧保护系统 | 台 | 3 |
| 15 | 燃气蒸饭车 | 规格：700*600*1750mm 1.材质：优质201不锈钢外壳，厚度0.7mm； 2.最大蒸饭能力：米饭：72-96kg，面点：48-72kg，排骨：96-120kg 3.输入蒸汽压力：0.02MPa，蒸饭时间：25-50mins 4.产品要求：大容量、节省空间,耐高温多气囊嵌入式硅胶门封，密封更牢固,冲压成型不锈钢蒸盘，支撑条经久耐用 全不锈锅机体，耐腐蚀、清洁方便、细菌残留降至最低,热效率高，上汽速度快,节能、安全、操作简便,采用电子打火系统，安全更有保障,加重脚轮更牢固. | 台 | 3 |
| 16 | 双层工作台 | 规格：1800*800*800mm 材质：304优质不锈钢 1>台面板用1.2mm不锈钢 2>层版采用1.0mm不锈钢 3>采用不锈钢承重可调子弹脚 4>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 5>台面内嵌10mm木板。 | 台 | 8 |
| 17 | 挂墙柜 | 规格：1800*400*600mm 材质：304优质不锈钢 1>柜体面板1.0mm不锈钢； 门外壳0.8mm，门内壳0.8mm。 2>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 | 台 | 4 |
| 18 | 双层吊架 | 规格：1800*400*600mm 材质：304优质不锈钢 1>采用1.0mm不锈钢板制作 2>防生锈、抗氧化、抗耐刮、抗烟熏 3>耐磨光滑边角，一体成型精细表面处理。 | 台 | 1 |
| 19 | 热风循环消毒柜 | 规格：1310*660*1900mm 电压：220V~50Hz 功率：4.4kw 容量：720L 1.产品说明：整体优质不锈钢制造，豪华美观，清洁卫生 2.节能、安全、操作简便 3.高温热风360°需达到125℃循环杀菌，立体高温循环，实现彻底杀菌，健康无忧 4.特大消毒保洁储物空间。 | 台 | 2 |
| 20 | 玻璃罩保温售饭台 | 规格：1500*800*800+500mm 材质：SUS304不锈钢 1>台面板用1.2mm不锈钢 2>门板侧板用0.8mm不锈钢 3>不锈钢可调子弹脚 4>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 5>电源220v 3kw | 台 | 12 |
| 21 | 保温粥车 | 规格：700*700*800mm 材质：304优质不锈钢 1>台面不锈钢1.0mm厚 2>门板侧板用0.8mm不锈钢 3>支架采用优质40*40mm无缝优制钢管 4>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 5>配桶 | 台 | 8 |
| 22 | 双层工作售饭台 | 规格：1800*700*800mm 材质：304优质不锈钢 1>台面板用1.2mm不锈钢 2>层板侧板用0.8mm不锈钢 3>不锈钢可调子弹脚 4>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 5>电源220v 3kw | 台 | 8 |
| 23 | 电饼铛 | 规格：780*640*900mm 1.电压：220v/50Hz 2.功率：5kw 3.温度范围：0-300℃ 4.铝锅直径：ϕ540mm 5.外表面板材：选用优质不锈钢材料制作，美观实用，干净卫生，符合卫生标准。 | 台 | 3 |
| 24 | 和面机 | 规格：800*445*790mm 功率:1.1kw 电压：380v50Hz 1、和面容量：12kg 搅拌钩转速：115/230 （r/min） 料桶转速：10/20（r/min） 整机重量：91(kg) 料桶容积量：35L 2、通过两个编程计时器手动或自动工作，正反向旋转，搅拌器 可移动。可调快慢档。 3、和面钩与料桶可同时转动，所有接触食物的零部件，核心部 件、螺旋臂、防护网、料桶均采用优质不锈钢材质，铜芯电机； 4、整体机身加厚板材，真材实料；超长行程的搅拌钩，大大提 高和面的速度与扭力； 5、加厚实心材料桶底底盘，使和面工作时， 底盘稳； 6、保护网罩，安全烘焙，提起网罩，自动断电。 | 台 | 1 |
| 25 | 高速压面机 | 规格：600*750*1120mm 电压：220/380v 功率：1.5kw 滚筒长度：300mm 可调厚度：1-18mm 整机重量：148kg 1、采用经皮带轮减速后链条传动，结构紧凑，操作方便，动力强劲 2、料斗、接料板采用优质不锈钢材料制造，清洁卫生，安全耐用 | 台 | 1 |
| 26 | 三门六控烤箱 | 规格：1220*800*1640mm 电压：380V 功率：19.8(kw) 1、超温断电保护，自动检测系统，温度下降会升温。 2、上下6根远红外线发热管，可添加石板烤萨。 3、整体外壳采用加厚201不锈钢材质，不锈钢门加钢化玻璃视窗，方便观察烘焙效果。 4、独立控制上下火，比例控制运算，可定时99分59秒。 | 台 | 1 |
| 27 | 面粉车 | 规格：500*500*500mm 材质：304优质不锈钢 1>采用201不锈钢 1.0mm不锈钢板制作 2>全钢活动脚 | 台 | 3 |
| 28 | 煮面炉 双头 | 规格：1210*720*1080mm 材质：201不锈钢 1.带档位电煮面炉，可调档位。 2.安全性能好，操作方便。 3.优质不锈钢，符合卫生要求 4.多功能：可煮粥、粉、面等。 | 台 | 2 |
| 29 | 双星水池 | 规格：1200*700*950mm 材质：304优质不锈钢 1>台面板用1.2mm不锈钢 2>星盆斗500*500*280用1.0mm不锈钢 3>支架、通脚38X38 X 1.0mm 4>不锈钢可调子弹脚 5>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 6>软管接驳 | 台 | 8 |
| 30 | 大单眼水池 | 规格：1200*700*950mm 材质：304优质不锈钢 1>台面板用1.2mm不锈钢 2>星盆斗≥980*500*280用1.0mm不锈钢 3>支架、通脚38X38 X 1.0mm 4>不锈钢可调子弹脚 5>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 6>软管接驳 | 台 | 4 |
| 31 | 大单眼洗手池 | 规格：700*700*950mm 材质：304优质不锈钢 1>台面板用1.2mm不锈钢 2>星盆斗500*500*280用1.0mm不锈钢 3>支架、通脚38X38 X 1.0mm 4>不锈钢可调子弹脚 5>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 6>软管接驳 | 台 | 2 |
| 32 | 四门碗柜 | 规格：1200*500*1800mm 材质：304优质不锈钢 1>柜体材质面板1.0mm不锈钢；门外壳0.8mm，门内壳0.8mm。 2>采用不锈钢承重可调子弹脚 3>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 | 台 | 4 |
| 33 | 收餐柜 | 规格：1200*700*950mm 材质：304优质不锈钢 1>台面板用1.2mm不锈钢 2>支架、通脚38X38 X 1.0mm 3>不锈钢可调子弹脚 4>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 5>带收残孔，收残孔口径28cm。 | 台 | 4 |
| 34 | 灭蝇灯 | 规格：500*120*310mm 功率：30W 毛重：2.3KG 有效范围：20-50㎡ 1、电击性能：在电击蚊蝇过程中，无爆响声，蚊蝇残骸不破碎，不粘网、无飞溅、无臭味、原只死亡。击毙率100%。 2、电器安全、过载保护、防触电保护、环保卫生 | 台 | 10 |
| 35 | 传菜电梯 | 1.规格：1200*1200*1200mm 2.主要参数梯种：杂物电梯，机房位置：井道顶部 载重：100Kg，功率：1.1KW，速度：0.4m/ s运行层数：1-2层，停站数：2站 3.材质：SUS304不锈钢，开门方式：上下中分门 4.驱动方式：曳引交流单速，召唤按钮盘：手动按钮，速比：1：1，控制系统：微机控制 5.轿厢描述落地台式轿厢尺寸：800/1000宽×1000深×1200高（mm） 6.厅门尺寸：1200宽×1200高（mm） 7.操纵面板：发纹不锈钢面板/数显 8.层站指示器：数码指示 9.装潢轿厢： 发纹不锈钢，厅门及门套：发纹不锈钢 10.主电源供应：三相五线制送到机房，电源差：±7% | 台 | 2 |
| 二 | 排烟系统 |  |
| 1 | 集烟管 | 规格：700*500mm 材质：镀锌管1.0mm厚 1〉特点：镀锌钢钣管道，是通风排烟系统中应用最传统、最广泛的产品。镀锌钢钣风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便，与土建工程配合紧密，能适合非常复杂的通风工程。 2〉制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管。 3〉连接工艺：管道内置连接处采用双层优质玻璃胶粘合，防油防水。 | 米 | 10 |
| 2 | 变径 | 规格：700*500*800mm 材质：镀锌管1.0mm厚 1〉特点：镀锌钢钣管道，是通风排烟系统中应用最传统、最广泛的产品。镀锌钢钣风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便，与土建工程配合紧密，能适合非常复杂的通风工程。 2〉制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管。 3〉连接工艺：管道内置连接处采用双层优质玻璃胶粘合，防油防水。 | 个 | 10 |
| 3 | 弯头 | 规格：700*500mm 材质：镀锌管1.0mm厚 1〉特点：镀锌钢钣管道，是通风排烟系统中应用最传统、最广泛的产品。镀锌钢钣风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便，与土建工程配合紧密，能适合非常复杂的通风工程。 2〉制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管。 3〉连接工艺：管道内置连接处采用双层优质玻璃胶粘合，防油防水。 | 个 | 10 |
| 4 | 风柜底座 | 规格：1500*700mm 材质：6*6号槽钢 定制产品，现场采用多点焊接，刷三遍防锈漆 | 套 | 2 |
| 5 | 减震器 | 1、规格：150-220KG 2、材质：优质钢材+液压减震 3、承重范围：150-220KG | 个 | 8 |
| 6 | 排烟管 | 规格：800*500mm 材质：镀锌管1.0mm厚 1〉特点：镀锌钢钣管道，是通风排烟系统中应用最传统、最广泛的产品。镀锌钢钣风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便，与土建工程配合紧密，能适合非常复杂的通风工程。 2〉制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管。 3〉连接工艺：管道内置连接处采用双层优质玻璃胶粘合，防油防水。 | 米 | 20 |
| 7 | 低音风柜 | 规格：1680*1180*1610mm 功率：15kw 流量 m³/h：35070m³/h 全压 Pa：1200 转速r/min：980 1.设备采用新款电机底座，可以前后左右任意调节便于电机功率大小的更换。 2.产品两侧配备新款进出口法兰，使用方便进风流程。 3.采用流体力学设计，高压高效叶轮、轮毅采用锁紧套式，确保轮毅与轴连接的牢固性增加叶轮的扭力。 4.风柜轴做防锈处理保证不生锈，轴承支架采用加重扁钢，保证产品平稳运行。 5.风柜框架采用国际角钢焊接接拼工艺，双框架模式，更加牢固可靠，保证产品平稳运行。 6.优质电机轮与皮带采用锁紧套式并经过平滑处理，便于更换。 7.风机箱体全部采用1.2厚-1.5厚，89g锌层镀锌板。 | 台 | 1 |
| 8 | 二次起动电箱 | 1、规格：380*250*150mm 2、材质：冷轧板外壳，内置过载保护装置，风机启动15kw过流保护器 | 台 | 1 |
| 9 | 软连接 | 1.规格：600*600+300mm 2.材质：帆布，硅胶玻纤布，防火软接 3.耐磨、减震、抗腐蚀、材料厚实，耐高低温，密封性好，外形坚挺，可法兰连接，可领口连接，可随意弯曲。 | 个 | 1 |
| 10 | 辅助材料 | 规格：定制 材质：槽钢4-6#槽钢 角铁3*3，防火玻璃胶，切割片等配套安装材料； | 项 | 1 |
| 11 | 低空排放油烟净化器 | 规格：735*1529*1744mm 1.处理风量：42000m³/h 2.整机重量：299.2kg 额定功率：2.1kw | 台 | 1 |
| 12 | 新风管 | 规格：400*300mm 材质：镀锌管1.0mm厚 1〉特点：镀锌钢钣管道，是通风排烟系统中应用最传统、最广泛的产品。镀锌钢钣风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便，与土建工程配合紧密，能适合非常复杂的通风工程。 2〉制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管。 3〉连接工艺：管道内置连接处采用双层优质玻璃胶粘合，防油防水。 | 米 | 40 |
| 13 | 变径弯头 | 规格：400*300mm 材质：镀锌管1.0mm厚 1〉特点：镀锌钢钣管道，是通风排烟系统中应用最传统、最广泛的产品。镀锌钢钣风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便，与土建工程配合紧密，能适合非常复杂的通风工程。 2〉制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管。 3〉连接工艺：管道内置连接处采用双层优质玻璃胶粘合，防油防水。 | 个 | 10 |
| 14 | 新风球 | 1.规格：长300*宽200mm 2.材质：201不锈钢，厚度1.0mm | 个 | 30 |
| 15 | 辅助材料 | 规格：定制 材质：槽钢4-6#槽钢 角铁3*3，防火玻璃胶，切割片等配套安装材料； | 项 | 1 |
| 16 | 防火阀 | 规格：800*600mm 材质：国标优质1.2mm冷轧板制作 1〉90~120℃自动熔断机制，火情时阻塞火势蔓延至烟管。 | 个 | 1 |

★注：1. 本包核心产品为：“（十三）2F心理咨询室第15项智能情绪调节释压系统（WRC版）”。

2.投标人必须就采购需求表内所有货物、数量进行响应。

三、质量要求

投标人保证提供的设备必须为正规渠道销售的设备，为全新未使用过的，并完全符合国家、行业标准以及投标文件所响应的质量、规格、性能、环保的要求。投标人应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物质量保证期内，投标人应对由于设计、工艺、材料、环保的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

四、验收要求

1.采购人应在中标人交货之日起7个工作日内组织验收工作。验收时，中标人代表必须在场。采购人将对货物的质量、规格和数量进行检验，并出具验收意见。验收标准除中标人投标文件所响应的质量、规格和数量外，可溯源到国家、行业相关标准。验收后，中标人可在 7 个工作日内提出书面验收异议，否则，视为同意验收意见。

2.采购人有权邀请第三方机构参与验收。

3.如设备的规格或质量、规格或性能与合同不符，或设备存在缺陷，中标人应接到采购人书面通知后7日内按合同确定的质量、规格或性能予以更换，由此产生的一切费用及给采购人造成的一切损失由中标人承担。同时相应延长质量保证期。

4.如因质量、规格或性能问题，中标人未按第3条的约定处理，采购人有权要求中标人退货，中标人必须按合同约定的货款并加算银行同期贷款利息，退款给采购人；并承担由退货给采购人造成的损失。

5.如因设备的质量问题发生纠纷，应由国家质检部门进行质量鉴定。如鉴定结果证明中标人所供货物存在质量问题，费用由中标人承担。否则，由采购人承担。

### ★五、交付时间及地点

交付时间：签订合同之日起30个日历日

交付地点： 海南省内用户指定地点

### 六、采购预算：355.4038万元

### ★七、最高限价：355.4038万元 。（报价不得超过最高限价）

注： 1、“★”条款为不允许偏离的实质性要求和条件，如不满足则认定其投标无效。

2、本需求中“二、货物名称、数量、技术参数”内容须在技术、商务响应表中

逐项逐条响应。

## 第四章  评标办法

# 前附表

## 初步评审标准：

### 资格性审查标准

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 具有独立承担民事责任的能力 | 具有独立承担民事责任的能力。（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 | 提供商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函，加盖公章（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 | 提供无重大违法记录声明函，加盖公章。（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 投标人无不良信用记录。 | 投标人无不良信用记录。（详见投标人须知1.3.1.2） |
| 参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录。 | 提供无环保类行政处罚记录声明函，加盖公章。（详见投标人须知1.3.1.2） |
| 不接受进口产品投标。 | 不接受进口产品投标。 |
| 不接受联合体投标。 | 不接受联合体投标。 |
| 符合法律、行政法规规定的其他条件。 | 符合法律、行政法规规定的其他条件。 |

### 符合性审查标准

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 按照招标文件要求进行报价；投标价须是唯一的；不得超出预算或最高限价。 |
| 文件要求 | 按要求提供供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书、法定代表人资格证明书（或法定代表人授权委托书）、承诺函、售后服务承诺书。 |
| 投标有效期（从递交投标文件的截止之日起算） | 投标有效期须满足投标人须知3.5.1要求。 |
| 交付期、交付地点 | 交付期、交付地点须满足招标文件要求。 |
| 式样、签署和盖章 | 须符合招标文件的式样、签署和盖章要求且内容完整无缺漏。 |
| 无串通投标的情形 | 无串通投标的情形（详见“第二章 投标人须知中的第7.3.5条”） |
| 无认定为“投标无效”的其他情形 | 无认定为“投标无效”的其他情形。 |

## 详细评审标准：

技术商务评分表：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术响应部分 | 供应商须对招标文件“采购需求”各项技术参数及功能要求进行逐一响应: A、满足或优于全部技术参数，得45分； B、不满足▲项的技术参数小于5项（含本数），或不满足非▲项参数小于10项（含本数），得35分； C、不满足▲项的技术参数大于5项且小于10项（含本数），或不满足非▲项参数大于10项且小于20项（含本数），得25分； D、不满足▲项的技术参数大于10项且小于30项（含本数），或不满足非▲项参数大于20项且小于50项（含本数），得15分； E、不满足▲项的技术参数达30项以上（含本数），或不满足非▲项参数达50项以上，不得分。 （如▲项与非▲项的技术参数未满足情况未能按以上标准档次评分的，以▲项或非▲项技术参数单项评分最低的档次取值） 注：由评标委员会根据技术响应偏离情况进行评分，与招标文件技术要求逐条进行比较，需提供佐证证明材料的，逐项按要求提供佐证材料证明，未提供证明材料或证明材料不满足要求的视为参数不响应、不满足。 | 45分 |
| 2 | 项目管理及实施方案 | 供应商应针对本项目编制切实可行的项目管理及实施方案，评标委员会根据以下几个方面对各供应商项目管理及实施方案进行综合评审打分，包括但不限于： 1、货物质量管理、质量保证方案及措施； 2、货物按时供货、时间进度保证计划及措施； 3、安全管理措施及环境保护管理措施； 4、货物安装验收及服务点计划安排及保障措施。 评定标准： 1．方案涵盖上述所有内容的得4分；每缺少一项扣1分，扣完为止。 2．方案无缺陷的得4分，存在一处缺陷扣0.5分，扣完为止。 （缺陷是指：与采购需求毫无关联、内容不适用项目特性的情形、内容缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。） | 8分 |
| 3 | 售后服务方案 | 供应商应针对本项目编制切实可行的项目整体售后服务方案，方案应具备合理性及可行性，评标委员会根据方案内容进行综合评审打分，包括但不限于： 1、质保期及后续服务方案； 2、运维服务人员配备及维修维保方案； 3、备品备件提供及管理方案； 4、售后服务点及故障响应； 评定标准： 1．方案涵盖上述所有内容的得4分；每缺少一项扣1分，扣完为止。 2．方案无缺陷的得4分，存在一处缺陷扣0.5分，扣完为止。 （缺陷是指：与采购需求毫无关联、内容不适用项目特性的情形、内容缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。） | 8分 |
| 4 | 产品质量及售后服务承诺 | 提供所投核心产品智能情绪调节释压系统（WRC版）厂商针对本项目的参数确认函和售后服务承诺函得5分，每缺少一项扣2.5分，不提供不得分。 证明材料：提供厂商参数确认函和售后服务承诺函复印件加盖厂商公章或投标专用章。 | 5分 |
| 5 | 节能环保产品认证 | 所投产品投影机为绿色产品,通过3C认证、节能环保认证得4分，每缺少一项扣2分，不提供不得分。 证明材料：提供3C认证证书复印件、国家节能产品认证证书复印件。并加盖厂商公章或投标专用章。 | 4分 |

## 价格评审

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价得分 | 报价得分=评标基准价/投标报价*100*报价分值权重 | 30 |

# 正文部分

# 1. 评标方法

1.1本项目采用综合评分法!异常的公式结尾进行评标。

1.2评审方式：电子评审。

# 2. 评标方法介绍

2.1综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2.2综合评分法评标步骤：先进行资格性审查（详见“投标人须知 第六条”）和符合性审查（详见“投标人须知 第7.3条”），再对技术、商务及价格等评审因素进行综合评审。只有通过资格性检查和符合性审查的投标文件才能进入综合评审。

2.2综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会成员分别对各投标文件的各项评审因素进行评价打分，经汇总各评审因素得分（价格评分除外）后取平均值，再与价格评分相加即得综合得分。综合得分按由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。综合得分次高的投标人为第二中标候选人，以此类推。

2.3投标报价得分计算公式详见“投标人须知 第7.5.5、7.5.6条”规定。

评标参数及值表：

| 评审因素 | 技术、商务等评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- |
| 权 重 | 70% | 30% |

# 3. 评审点及标准

参见《资格性审查标准》及《符合性审查标准》中的相关要求。

# !异常的公式结尾4. 评分点及标准

参见《详细评审标准》中的相关要求。

第五章   合同文本

合同编号：

海南省政府采购项目

合   同   书

项目名称：

项目编号：

甲    方：

乙    方：

签订日期：      年    月    日

合同专用条款

（采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目（项目编号：       ）进行了采购，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。

（采购人名称）  (以下简称：甲方)和  （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

# 一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件（含澄清或者修改文件）；

2.招标文件的更正公告、变更公告；

3.乙方提交的投标文件（含澄清或者说明文件）；

4.政府采购合同条款；

5.中标通知书；

6.政府采购合同的其它附件。

# 二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

# 三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为政府采购合同货物清单(同投标文件中的开标一览表/分项报价明细表)中所列货物及相关服务。

| 序号 | 货物名称 | 品牌、规格型号 （或服务要求） | 数量/单位 | 单价 （元） | 单项总价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 价 |  |  |

# 注：此表须备注核心产品。

# 四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币(大写) ，小写：  元。 （此合同价指验收合格并将货物送到交货地点的全部货款并已包含所有税费）

# 付款方式

1.合同签订后5个工作日内，甲方应向乙方支付合同总额的30%预付款，即人民币：   元整（大写：人民币   元整）；

2.设备到货并经甲方清点签收后5个工作日内，甲方再向乙方支付合同总额的45%进度款。共计人民币：￥   元整（大写：人民币   元整）；

3．待设备安装调试完毕及验收合格后5个工作日内，甲方再向乙方支付合同总额的25%项目款。共计人民币：￥   元整（大写：人民币   元整）；项目质保金为合同总额的3%，乙方出具有效期壹年的银行保函作为质保金，到期后经采购方同意后保函自动失效。

# 六、交付/履约时间、交付/履约地点和方式

交付时间：签订合同之日起30个日历日

交付地点： 海南省内用户指定地点

交付方式：按上述交货地点现场交货。乙方负责办理运输，将货物运抵现场。有关运输的一切费用由乙方承担。所有货物运抵现扬的日期为交货日期。

# 售后服务

# 以中标人的投标文件响应为准

# 八、质量保证

# 乙方保证提供的设备必须为正规渠道销售的设备，为全新未使用过的，并完全符合国家、行业标准以及投标文件所响应的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

# 九、验收要求

# 1.甲方应在乙方交货之日起   7  个工作日内组织验收工作。验收时，乙方代表必须在场。甲方将对货物的质量、规格和数量进行检验，并出具验收意见。验收标准除乙方投标文件所响应的质量、规格和数量外，可溯源到国家、行业相关标准。验收后，乙方可在   7  工作日内提出书面验收异议，否则，视为同意验收意见。

# 2.甲方有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。

# 3.如设备的规格或质量、规格或性能与合同不符，或设备存在缺陷，乙方应接到甲方书面通知后   7   日内按合同确定的质量、规格或性能予以更换，由此产生的一切费用及给甲方造成的一切损失由乙方承担。同时相应延长质量保证期。

# 4.如因质量、规格或性能问题，乙方未按第3条的约定处理，甲方有权要求乙方退货，乙方必须按合同约定的货款并加算银行同期贷款利息，退款给甲方；并承担由退货给甲方造成的损失。

# 5.如因设备的质量问题发生纠纷，应由国家质检部门进行质量鉴定。如鉴定结果证明乙方所供货物存在质量问题，费用由乙方承担。否则，由甲方承担。

# 十、包装材料及运输环节

# 1.包装材料的具体要求：

# 采购产品的塑料包装材料应符合海南禁塑制品名录要求，优先使用低（无）挥发性有机物（VOCs）含量油墨印刷标识和全生物降解塑料。

# 2.运输环节的具体要求：

# 采购产品的运输优先使用清洁能源汽车。

# 十一、违约责任

1.如甲方验收不符合产品目录或达不到国家标准，乙方无条件退货并偿付货款  2  %的违约金。

2.如乙方不能按期交货或甲方无正当理由中途退货，向对方偿付不能交货或中途退货货款每日 0.2%的违约金。

3. 3. 如乙方交付货物使用的塑料包装材料不符合海南禁塑制品名录要求或者运输车辆达不到国家标准，乙方向甲方偿付货款2%的违约金。

十二、合同纠纷处理

本合同履行过程中发生的任何争议，甲乙双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第（1）种或者第（2）种方式解决：

- 将争议提交合同履行地仲裁委员会依法申请仲裁，用现行有效的仲裁规则裁决；

（2） 向合同履行地人民法院起诉。

# 十三、政府采购合同生效

# 本政府采购合同经甲乙双方授权代表签字盖章后生效。

# 本合同共三份：甲方一份、乙方一份、海南省政府采购中心一份。

十四、其他

# 本合同未尽事宜，双方可以增加条款或补充协议的形式加以补充，但增加或补充协议的条款不得对招标文件和投标文件约定的内容作实质性修改。补充协议与本合同具有相同的法律效力。

附件：中标通知书。

甲方（公章）:                        乙方(公章):

办公地址：                           办公地址：

法定代表人                           法定代表人

或授权代表(签字):                    或授权代表(签字):

联系人：                             联系人：

电话：                               电话：

传真:                                传真:

电子邮箱：                           电子邮箱：

开户银行：                           开户银行：

开户名称：                           开户名称：

开户账号：                           开户账号：

年   月    日                        年   月    日

合同鉴证：

政府集中采购机构：海南省政府采购中心（盖章）

地  址：海口市国兴大道9号会展楼2楼

经办人：

年   月    日

# 合同通用条款

## 1．定义

本合同下列术语应解释为：

（l）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪器、备件、工具、技术及手册等有关资料。“工程”系指按合同要求进行施工。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训及其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的制造商或代理商。

（7）“现场”系指将要进行货物（含软件及相关服务）安装和调试的地点。

## 2．技术规范

提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与采购文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标/响应文件的技术、商务响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

## 3．专利权

乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

## 4．包装要求

4.1 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应采用相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

## 5．装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

（l）收货人

（2）合同号

（3）装运标志

（4）收货人代号

（5）目的地

（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号

（7）毛重／净重

（8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）

5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5.3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

## 6．交货方式

6.1 交货方式一般为下列其中一种，具体在合同专用条款中规定。

6.1.1 现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货物（含软件及相关服务）运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物（含软件及相关服务）运抵现扬的日期为交货日期。

6.1.2 工厂交货：由乙方负责办理运输和保险事宜。运输费和保险费由甲方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3 甲方自提货物（含软件及相关服务）：由甲方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2 乙方应在合同规定的交货期前30天以电报、传真或电传形式将合同号、货物（含软件及相关服务）名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥交货日期通知甲方。同时乙方应用挂号信将详细交货清单一式六份包括合同号、货物（含软件及相关服务）名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）、包装箱件数和每个包装箱的尺寸（长X宽X高）、单价、总价和备妥待交日期以及对货物（含软件及相关服务）在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知甲方。

6.3 在现场交货和工厂交货条件下，乙方装运的货物（含软件及相关服务）不应超过合同规定的数量或重量。否则，乙方应对超运部分的数量或重量而引起的一切后果负责。

## 7．装运通知

现场交货或工厂交货条件下的货物（含软件及相关服务），在乙方已通知甲方货物（含软件及相关服务）已备妥待运输后 2 4小时之内，乙方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积（立方米）、发票金额、运输工具名称及启运日期，以电报、传真或电传通知甲方，同时乙方应按产品种类做好运输包装，禁止通过产品混包进行运输。如因乙方延误将上述内容用电报、传真或电传通知甲方，由此引起的一切损失应由乙方负担。

## 8．保险

如果货物（含软件及相关服务）是按现场交货方式报价的，由乙方办理货物（含软件及相关服务）运抵现场这一段的保险，保险以人民币按照发票金额的110％投保“一切险”，保险范围包括乙方承诺装运的货物（含软件及相关服务）；如果货物（含软件及相关服务）是按工厂交货或甲方自提货物（含软件及相关服务）方式报价的，其保险由甲方办理。

## 9．付款方式

付款方式见合同专用条款。

## 10．技术资料

合同项下技术资料（除合同专用条款规定外）将以下列方式交付：

10.1 合同生效后 60天之内，乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和服务手册等交给甲方。

10.2 另外一套完整的上述资料应包装好随每批货物（含软件及相关服务）一起发运。

10.3 如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后3天内将这些资料免费交给甲方。

## 11．质量保证

11.l 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

11.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

11.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件，并无偿为甲方提供替代产品。

11.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

11.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起12个月。

## 12.检验及安装

12.1 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合经国家消防装备质量监督检验中心认证或合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验，最终检验由国家消防装备质量检测中心检测或相关机构出具的检验报告为准。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

12.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具验收意见。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，检测费用由投标人负责，除责任由保险公司或运输部门承担的之外，同时甲方有权单方终止执行合同。

12.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

12.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提乙方便。

12.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

12.6 货物（含软件及相关服务）的安装按采购文件的要求进行。

## 13．索赔

13.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

13.2 在第 11条和第 12条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第11条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

13.3 如果在甲方发出索赔通知后 3 0天内，乙方未能答复，上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第13．2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金颔。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

## 14．拖延交货

14.l 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

14.2 如果乙方毫无理由地拖延交货达1个月以上的，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约损失赔偿和／或终止合同。

14.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

## 15．违约赔偿

除第16条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每周迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务交货价的1％计收。但违约损失赔偿费的最高限额为迟交货物（含软件及相关服务）或没有提供服务的合同价的5％。一周按7天计算，不足7天按一周计算。甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

## 16．不可抗力

16.l 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

16.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

## 17．税费

17.l 中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担。

17.2 中国政府根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

17.3 在中国境外发生的与执行本合同有关的一切税费均由乙方承担。

## 18．仲裁

18.l 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国民法典”规定提交调解和仲裁。

18.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

18.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

18.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其它部分继续执行。

## 19．违约终止合同

19.l 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（l）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

19.2 在甲方根据第20条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

## 20．破产终止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同，该终止合同以不损害或影响甲方已经采取或将采取补救措施的权利。

## 21．转让与分包

21.1 未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

21.2 对投标中没有明确分包的合同，乙方应书面通知甲方本合同中将分包的全部分包合同，在原投标/响应文件中或后来发出的分包通知均不能解除乙方履行本合同的义务。

## 22．适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律进行解释。

## 23．合同生效及其它

23.1 合同在双方签字盖章后生效。

23.2 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议并经招标人鉴证，该协议将作为本合同的一个组成部分。

备注：合同通用条款与合同专用条款不一致的，以合同专用条款为准。

- 投标文件格式要求

目录

一、资格性证明材料

1.1具有独立承担民事责任的能力证明文件………………………所在页码

1.2商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函………所在页码

1.3无重大违法记录声明函…………………………………………所在页码

1.4无环保类行政处罚记录声明函…………………………………所在页码

1.5“供应商资格要求”中要求的其他相关文件………………… 所在页码

1.6资格性审查响应表………………………………………………所在页码

二、符合性证明材料及技术、商务等响应材料

2.1法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书……………所在页码

2.2自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书…………………所在页码

2.3承诺函……………………………………………………………所在页码

2.4开标一览表………………………………………………………所在页码

2.5分项报价明细表…………………………………………………所在页码

2.6符合性审查响应表………………………………………………所在页码

2.7技术、商务响应表………………………………………………所在页码

2.8技术、商务评分响应表…………………………………………所在页码

2.9售后服务承诺书…………………………………………………所在页码

三、其他投标材料

3.1中小企业声明函…………………………………………………所在页码

3.2监狱企业的证明文件……………………………………………所在页码

3.3残疾人福利性单位声明函………………………………………所在页码

3.4其他材料…………………………………………………………所在页码

注：投标人须在投标文件中正确地填写相对应的页码，不准确可能造成评标委员会无法直观定位应标内容而做出不利判断，投标人需独自承担可能产生的各种不利结果。

具备独立承担民事责任能力的证明文件

详见“第二章 投标人须知 1.3.1.1‘（1）具有独立承担民事责任的能力’”条款规定。

商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函

采购人、海南省政府采购中心：

我公司                （公司名称）参与         采购项目（项目编号:      ）第  包的政府采购活动，现承诺如下：

1、我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2、我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

3、若我公司以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标（成交）的法律责任。

公司名称（加盖公章）：

签署日期：

无重大违法记录声明函

我公司                （公司名称）在参加政府采购活动前三年内没有重大违法记录。

特此声明。

公司名称（加盖公章）：

日期：

无环保类行政处罚记录声明函

我公司                （公司名称）在参加政府采购活动前三年内没有环保类行政处罚记录。

特此声明。

公司名称（加盖公章）：

## 日期：

“供应商资格要求”中要求的其他相关文件

资格性审查响应表

说明：供应商必须仔细阅读招标文件中所有资格性审查内容，对所有资格性审查条款的响应情况逐项列入下表，并对其响应情况进行说明。未列入下表的视作供应商不响应。

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 起页 | 止页 | 响应情况说明（＋/=/-） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| .... .... |  |  |  |  |  |  |

投标人全称（公章）：

注：1.起止页码需与投标文件的自然页码相对照；若投标文件中没有项，页码可填写0 ；不准确可能造成评委无法直观定位应标内容而做出不利判断。

2.此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。
3.“响应情况说明”应按下列规定填写对招标文件资格性审查条款的响应情况：优于的视为正偏离，

填写“＋”；符合的视为满足，填写“=”；低于的视为负偏离或不满足，填写“-”；如不按规定填写或不填写的，均视为不响应。

法定代表人资格证明书

（法定代表人参加投标的，出具此证明书）

致：海南省政府采购中心

法定代表人姓名 在我公司/单位担任 职务名称 职务，是     公司全称    的法定代表人，拟将参加你单位组织的       采购项目（项目编号:   ）的投标活动并签署相关文件。

特此证明。

法定代表人：(签字或盖章)       签署日期：

公司名称：（加盖公章）

法定代表人授权委托书

（非法定代表人参加投标的，出具此授权委托书）

致：海南省政府采购中心

本授权书宣告：   投标人公司全称   之  法定代表人姓名 (职务） 合法地代表我公司，授权  被授权人姓名 （职务） 为我公司的投标代理人，该代理人有权在       采购项目（项目编号:      ）的投标活动中，以我公司的名义签署投标文件、签订合同协议书等一切与此活动相关的文件，及处理投标过程中其他相关事项。

本授权书无转授权，并于签字盖章日生效，特此声明。

被授权人：(签字或盖章)            联系电话：

法定代表人：(签字或盖章)       签署日期：

单位名称：（加盖公章）

投标人自觉抵制政府采购领域

商业贿赂行为承诺书

海南省政府采购中心：

开展治理政府采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和省委、省政府的有关部署及要求，进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购中心组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购中心和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向政府采购监督管理部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人，与其它参与政府采购活动投标人保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合政府采购监督管理部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

公司名称（加盖公章）：

签署日期：

承诺函

海南省政府采购中心：

投标人名称 授权 投标人代表姓名、职务 为我方代表，参加你单位组织的

项目名称 (项目编号:     )的采购活动。我方接受招标文件及澄清、修改部分（如有）的全部条款且无任何异议，现向贵中心递交投标文件参与投标。

一、我方已按招标文件要求递交了电子投标文件，其中所有响应内容一致、真实有效，并已足额缴纳了投标保证金。

二、我方保证遵守招标文件的规定，如果本公司违反采购文件要求，我方的投标保证金可以被你单位没收。

三、我方承诺已经具备招标文件中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件。我方愿意向你单位提供任何与本采购项目招投标有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

四、如果我方中标，我方承诺在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向贵中心一次性支付中标服务费。

五、我方承诺接受招标文件中政府采购合同条款的全部条款且无任何异议。如果我方中标，我们将按招标文件的规定，保证忠实地履行双方所签订的政府采购合同，并承担政府采购合同规定的责任和义务。

六、我方承诺采购单位若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变政府采购合同其它实质性条款的前提下，按相同或更优惠的价格保证供货和服务。

七、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，接受你单位及政府采购监督管理部门对我方施以采购金额5‰以上10‰以下的违约处罚，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，提请政府有关行政部门没收违法所得；情节严重的，提请市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，提请司法部门依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）向采购单位、采购代理机构行贿或者提供其它不正当利益的；

（3）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

公司名称（加盖公章）：

签署日期：

开标一览表

项目名称：

招标编号：

单位：元

| 列名称 | 列内容 |
| --- | --- |
| 投标单位名称 |  |
| 投标报价(小写) |  |
| 投标报价(大写) |  |
| 交付期 |  |
| 投标有效期（从递交投标文件的截止之日起算） |  |
| 交付地点 |  |
| 备注 |  |

投标单位：        （公章）

法定代表人（或授权代理人）：     （签字或盖章）

日期：

注:① 投标报价应包括招标文件所规定的招标范围的全部内容；投标总金额包括本招标书中要求的所有货物和服务的费用，包含运输、保险、税收等相关费用，招标方不再进行二次投入，请投标方注意。

② 本项目投标总报价超过采购预算或最高限价的将视为无效投标。

分项报价明细表

项目名称：             招标编号：

单位：元

| 序号 | 标的名称 | 厂商 | 品牌规格型号 | 数量/单位 | 单价 | 单项总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ......... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总价 |  |  |

投标单位： （公章）

日期： 年 月 日

注: ①投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

②“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

③“分项报价明细表”行数可自行添加，但表式不变。

符合性审查响应表

说明：供应商必须仔细阅读招标文件中所有符合性审查内容，对所有符合性审查条款的响应情况逐项列入下表，并对其响应情况进行说明。未列入下表的视作供应商不响应。

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 起页 | 止页 | 响应情况说明（＋/=/-） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| .... .... |  |  |  |  |  |  |

投标人全称（公章）：

注：1.起止页码需与投标文件的自然页码相对照；若投标文件中没有项，页码可填写0 ；不准确可能造成评委无法直观定位应标内容而做出不利判断。

2.此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。
3.“响应情况说明”应按下列规定填写对招标文件符合性审查条款的响应情况：优于的视为正偏离，

填写“＋”；符合的视为满足，填写“=”；低于的视为负偏离或不满足，填写“-”；如不按规定填写或不填写的，均视为不响应。

技术、商务响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件“第三章 采购需求”要求在《技术、商务响应表》中需要进行响应的技术、商务条款，并对上述技术、商务条款的响应情况逐项列入该表，以及对其响应情况进行说明；未列入该表的视作投标人不响应。投标人必须根据标的的实际情况如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件作无效投标文件处理。

| 序号 | 标的名称 | 招标文件技术、商务条款描述 | 投标人技术、商务响应情况描述 | 响应情况说明（＋/=/-） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人全称（公章）：

注：1.此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2.招标文件“第三章 采购需求”未要求在该表中进行响应的技术、商务条款，投标人无需填写；可是，投标人根据项目情况需要添加的设备、材料、服务等请列出，但不作为无效投标的依据。

3.请在“投标人技术、商务响应情况描述” 中列出标的的详细参数情况。

4.“响应情况说明”应按下列规定填写对招标文件技术、商务条款的响应情况：优于的视为正偏离，填写“＋”；符合的视为满足，填写“=”；低于的视为负偏离或不满足，填写“-”；如不按规定填写或不填写的，均视为不响应。

5.招标文件有标注“★”条款的为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。非“★”号条款未响应或不满足（负偏离），将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

6.招标文件要求提供的相关证明文件，须在“备注”写上与投标文件相对照的起止自然页码，并以醒目的方式标明其应标的情况证明，不准确将可能造成评委无法直观定位应标内容而做出不利判断。

技术、商务评分响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中技术、商务评分条款，对所有技术、商务评分条款的响应情况逐项列入下表，并对其响应情况进行说明。未列入下表的视作投标人不响应。投标人必须根据实际情况如实填写，评委小组如发现有虚假描述的，该投标文件作无效投标文件处理。

| 评分明细 | 投标文件页码索引 |
| --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 起页 | 止页 | 响应情况说明 （＋/=/-） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

供应商全称（公章）：

注：1.起止页码需与投标文件的自然页码相对照；若投标文件中没有项，页码可填写0 ；不准确可能造成评委无法直观定位应标内容而做出不利判断。

2.此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

3.“响应情况说明”应按下列规定填写对招标文件技术、商务评分条款的响应情况：优于的视为正偏离，填写“＋”；符合的视为满足，填写“=”；低于的视为负偏离或不满足，填写“-”；如不按规定填写或不填写的，均视为不响应。

售后服务承诺书

海南省政府采购中心：

我单位自愿参加          项目（项目编号：      ）的采购活动。我单位郑重承诺，我单位对于成交的货物，除已完全响应招标文件对伴随服务和售后服务的所有要求外，还将按照以下条款提供优质和完善的售后服务：

一、拟提供售后服务的项目：

二、售后服务响应及到达现场的时间：

三、制造厂商和/或投标人在项目所在地设置的售后服务网点明细表及相关情况：

四、其他售后服务措施：

注:此格式只供参考, 可视具体情况增加内容。

公司名称（加盖公章）：

签署日期：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称）   的      （项目名称）   采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称）   ，属于  （采购文件中明确的所属行业）行业  ；制造商为  （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于                     （请填写：中型企业、小型企业、微型企业）；

2.   （标的名称）   ，属于  （采购文件中明确的所属行业）行业  ；制造商为  （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于               （请填写：中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

2.中型、小型、微型企业请在投标文件中附此函。

3.供应商提供《中小企业声明函》内容不实的，属于“隐瞒真实情况，提供虚假资料”的情形，依照有关规定追究相应责任。

监狱企业的证明文件

注：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

（注：残疾人福利性单位请在投标文件中附此声明函。）

其他证明材料

（如有，自由格式）

技术方案

（如有，自由格式）

# Text boxes

(*此处粘贴法定代表人的身份证正面图像或复印件)

(*此处粘贴法定代表人的身份证反面图像或复印件)

(*此处粘贴法定代表人的身份证反面图像或复印件)

(*此处粘贴法定代表人的身份证正面图像或复印件)

(*此处粘贴被授权人的身份证正面图像或复印件)

(*此处粘贴被授权人的身份证反面图像或复印件)