`窗体顶端

窗体底端

中国（海南）南海博物馆文物保护及智慧文旅设备更新项目

招标文件

招标编号：HNGP2024-102

窗体顶端

窗体底端

采 购 人：中国（海南）南海博物馆

窗体顶端

窗体底端

代理机构：海南省政府采购中心

窗体顶端

窗体底端

日  期：2024.11.27

窗体顶端

窗体底端

# 政府采购计算机辅助评标须知

## 一、电子投标文件的编制及报送要求

1、电子投标文件应当统一使用符合国家检测标准经所属交易平台认可的“电子标书制作工具”制作投标文件。电子投标文件的文本等其他内容编制后，需导入“电子标书制作工具”生成电子投标文件。

2、“电子标书制作工具”必须配备含有本单位电子标书工具加密锁才能使用，采购供应商不得将电子标书工具加密锁转借或使用他人的电子标书工具加密锁编制投标文件。

3、如本招标文件要求采购供应商同时提交电子投标文件和纸质投标文件，为确保电子文件与纸质文件一致，纸质投标文件应使用“电子标书制作工具”的打印功能进行打印。如电子文件和纸质文件存在不一致的地方，以电子投标文件为准。

4、为保证电子投标文件的合法性、安全性和完整性，电子文件转换完成后，应在规定部位加盖含有CA数字证书的电子印章，并使用CA数字证书进行加密，生成后缀名为GPT格式的加密投标文件用于正常的投标工作。

5、电子投标文件制作完成后，应将电子投标文件复制到光盘及U盘各一份，按照招标文件的相对应条款的规定进行密封及递交，如有电子招标投标系统，在投标截止时间之前将加密的电子投标文件上传至电子招标投标系统。光盘表面应粘贴标签，写明项目名称、采购人名称、采购供应商名称等信息。光盘及U盘只能有文件名一致、内容一致的电子投标文件，不得含有其他无关文件，否则其投标将被拒绝。开标时，以在电子招标投标系统上传的文件导入为准，如上传文件无法导入，则导入光盘上的文件,如光盘上的文件无法读取时,则导入U盘上的文件。若电子招标投标系统上传的文件、光盘和U盘文件全部无法读取，则该投标文件应被拒绝。

6、提交光盘及U盘介质中只能有内容一致的唯一电子标书文件，不能有其它任何文件，注意查杀电脑病毒。

7、开标必须携带加密投标文件的CA数字证书和光盘、U盘拷贝的投标书。

## 二、计算机辅助开、评标方法

1、采购代理（或采购人）应安排熟悉计算机辅助开标系统的工作人员登录开标系统进行的开标工作。

1.1 开标系统包含开标倒计时、同步投标人、开标准备、开标、唱标、开标报表、开标结束共七个功能环节。

1.2 登录系统后，进入到项目管理界面，选择本次需要开标的项目，点击【进入开标系统】按钮即可以进入到项目开标主流程页面。

1.3 在开标时间未到达之前，会显示开标倒计时剩余时间。到达开标时间后，开标准备、开标、唱标、开标报表、开标结束等功能方可进行操作。

1.4 在系统中可使用【同步投标人】功能，同步已报名的供应商信息。

1.5 【开标】阶段中会显示投标单位、文件状态、投标人解密信息，可使用【同步投标文件】功能批量获取采购单位在交易系统上传的加密电子投标文件。之后在开标电脑上，依次插入各供应商的CA数字证书进行投标文件解密。解密成功后，界面上会显示绿色的“已解密”。如批量获取不成功或解密失败可使用采购供应商的光盘或U盘重新导入电子版投标文件并重新解密。

1.6 解密阶段完成后，在【唱标】页面可显示唱标信息，可由采购代理（或采购人）唱读供应商名称、报价、交付期等内容。

1.7 【开标报表】页面记录开标过程产生的数据，并且可添加记录开标现场情况和开标现场人员情况，具体由采购代理（或采购人）进行操作记录。

1.8 开标活动完成后，点击【开标结束】按钮可进行评标活动。

2、评标委员会到齐后可进行评标工作

2.1 公开招标和邀请招标类型的项目须有采购人组织建立资格审查小组，进行资格审查工作，资格审查人员可登录系统进行资格审查。

2.2 评标专家需使用个人账号和密码登录计算机辅助评标系统进行评标，根据招标文件设定的评标流程依次完成符合性评审或打分评审，即可完成本次评标工作。 如电子文件和纸质文件存在不一致的地方，以电子投标文件为准。

2.3 评标完成后，评标专家应使用CA数字证书在评标报表上加盖电子印章，最后会生成包含评标专家数字签名的电子评标报表，可供采购代理（采购人）打印书面评标报表。

# 第一章 投标邀请

窗体底端

投标邀请公告

窗体底端

受中国（海南）南海博物馆委托，对中国（海南）南海博物馆文物保护及智慧文旅设备更新项目进行国内公开招标采购，诚邀请合格的供应商前来投标。

一、项目基本情况

1.项目编号HNGP2024-102

2.项目名称：中国（海南）南海博物馆文物保护及智慧文旅设备更新项目

3.预算金额：3040万元（其中01包“文物展柜”更新，预算金额：1383.41万元；02包展览展示及投影设备，预算金额：1162.65万元；03包恒温恒湿设备及系统，预算金额：384.9万元；04包安防系统设备更新，预算金额：43.87万元；05包消防应急照明和疏散指示系统更换，预算金额：41.54万元；06包空调机及空调圆形塑料出风口更新，预算金额：23.63万元）。

4.最高限价（如有）：3040万元（其中01包“文物展柜”更新，预算金额：1383.41万元；02包展览展示及投影设备，预算金额：1162.65万元；03包恒温恒湿设备及系统，预算金额：384.9万元；04包安防系统设备更新，预算金额：43.87万元；05包消防应急照明和疏散指示系统更换，预算金额：41.54万元；06包空调机及空调圆形塑料出风口更新，预算金额：23.63万元）。

5.采购需求：详见“第三章 采购需求 ”

6.合同履行期限：详见“第三章 采购需求 ”

7.本项目不接受联合体投标。

窗体顶端

## 二、供应商资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；

（2）参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录；

（3）不接受进口产品投标。

3.本项目的特定资格要求：无

## 三、获取招标文件

1.时间：遵照招标公告或更正公告的相关约定（北京时间）

2.地点及方式：http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a在线下载。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：遵照招标公告或更正公告的相关约定（北京时间）；

2.开标时间及地点：遵照招标公告或更正公告的相关约定（北京时间）

3.提交投标文件地点:投标人应当通过数字身份认证锁登录全国公共资源交易平台（海南省）（http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/）上传电子投标文件。

- 五、公告期限

- 自本项目招标公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.必须登录全国公共资源交易平台（海南省）（http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/），进入到“投标人、供应商、竞买人”入口的企业信息管理系统（建议用IE11或搜狗浏览器）进行企业注册并备案通过，然后到数据谷二号营地受理点办理数字证书及电子签章业务[位置位于海南省海口市美兰区大英山东三路2号海南数据谷二号营地2层212室；办理数字证书咨询电话0898-66668096（海南省数字证书认证中心）；电子签章业0898-65203207（海南正腾工程软件有限公司）]，接着登陆海南省公共资源交易交易平台（http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a）下载电子版的招标文件（已注册备案通过并取得数字证书和电子签章的供应商不需再重新备案）。

2.办理数字证书和电子签章详见海南省公共资源交易网《办事指南》中的《海南省公共资源交易平台企业注册办事指南》。

3.提交投标文件截止时间前，必须将电子投标文件（电子标：投标书为GPT格式）上传到海南省公共资源交易交易平台（http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a），电子投标文件包含内容详见招标文件，否则投标无效。

4.开标的时候必须携带加密锁(CA数字认证锁)和光盘、U 盘拷贝的电子版投标书；投标现场需携带数字身份认证锁进行文件解密，投标现场未提供数字身份认证锁将导致投标文件无法解密，由此产生的后果由投标人自行负责。

5.本项目开标方式：现场电子标。电子标（招标文件后缀名.GPZ）：必须使用电子签章控件（在https://zw.hainan.gov.cn/ggzy/ggzy/xgrjxz/93116.jhtml下载签章控件）制作电子版的投标文件及盖章；

6.供应商须在获取招标文件的时间内登录海南省公共资源交易交易平台（http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a），点击“确认投标”才能参与本项目的投标，否则投标无效。

七、采购人、集中采购机构的名称、地址和联系方式

1.采购人信息

名  称：中国（海南）南海博物馆

地  址：海南省琼海市潭门镇博物馆路1号中国（海南）南海博物馆

联系人：李先生

联系人电话：0898-62708610

2.集中采购机构信息

名  称：海南省政府采购中心

地  址：海口市国兴大道9号会展楼2楼

联系人：马先生

联系电话：0898-66529805

## 八、采购信息发布媒体

## 1.本项目采购信息指定发布媒体为：海南省政府采购网（网站） http://www.ccgp-hainan.gov.cn/；海南省公共资源交易平台：http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/。

窗体底端

2.有关本项目招标文件的补遗、澄清及变更信息以上述网站公告与下载为准，采购代理机构不再另行通知，招标文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准。

2024年11月27日

- 投标人须知

一、总则

- 1.1术语说明

1.1.1 “集中采购机构” 指本次采购活动的执行机构(简称采购中心)。

1.1.2 “采购单位”指采购文件中所述所有货物及相关服务的甲方。

1.1.3 “货物”是指投标人制造或组织符合采购文件要求的货物等。采购文件中没有提及采购货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，另有规定的除外。投标人所响应的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并能够按照货物合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等。

1.1.4 “服务”是指除货物以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及其它类似附加服务的义务。投标人除按照采购文件的要求提供货物及服务外，还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等；并就货物的安装、启动、运行、维护等对采购单位人员进行必要的培训。以上服务的费用应包含在报价中，不单独进行支付。

1.1.5 “投标人”指响应招标、已按招标文件规定取得招标文件并参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

1.1.6 “中标人”是指经评标委员会评审，授予合同的投标人。

1.1.7 采购文件中涉及的时间均为北京时间。

1.1.8 标注“★”的要求和条件为不允许偏离的实质性条款。

1.2适用范围

本招标文件仅适用于采购中心组织的本次招标活动。

1.3合格的供应商

1.3.1 供应商资格要求

1.3.1.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力。

投标人是企业（包括合伙企业）的，提供在工商部门注册的有效的“企业法人营业执照”或“营业执照”；投标人是事业单位的，提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，提供执业许可证等证明文件；投标人是个体工商户的，提供有效的“个体工商户营业执照”；投标人是自然人的，提供有效的自然人身份证明。要求提供的资料须是复印件加盖公章。

如投标人是银行、保险、石油石化、电力、电信行业的，分支机构可参与本项目的政府采购活动。采购文件中涉及要求提供“法定代表人”相关证明材料的，提供分支机构“负责人”的相关证明材料。

只有中国公民才能以自然人的身份参加本项目的政府采购活动。

- 具有履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力。

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函，加盖公章。

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 提供无重大违法记录声明函，加盖公章。

- （5）法律、行政法规规定的其他条件。

- 1.3.1.2满足第一章投标邀请 “2、供应商资格要求”中除1.3.1.1条款外的其他资格条件。

（1）投标人无不良信用记录。

投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。（由采购人登录网站查询）

（2）参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录。

提供无环保类行政处罚记录声明函，加盖公章。

（3）其他资格条件。

1.3.2未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

1.4招标费用

1.4.1 本项目向中标人收取服务费。参照《海南省物价局关于降低部分招标代理服务收费标准的通知》（琼价费管[2011]225号）标准的80%收取。费用由海南省公共资源交易服务中心收取并向中标人出具代理服务费票据。

缴纳方式：以公对公转账方式将服务费缴入指定账户（账号将另行通知）。

1.4.2投标人中标后，须按招标文件的规定缴纳中标服务费，否则，采购中心将不向其发出中标通知书。

1.4.3不论招标结果如何，投标人应自行承担其准备和参加本次采购活动所涉及的一切费用。

1.5现场考察、答疑会

1.5.1 现场考察（如有），采购单位应在规定的时间、地点组织已报名的潜在投标人进行现场考察。（组织时间、地点、联系人、联系电话：遵照招标公告或更正公告的相关约定。）

1.5.2 答疑会（如有），采购单位应在规定的时间、地点组织已报名的潜在投标人召开答疑会。（组织时间、地点、联系人、联系电话：遵照招标公告或更正公告的相关约定。）

1.5.3 潜在投标人现场考察和参加答疑会所发生的费用自理。

1.5.4 除采购单位的原因外，投标人自行负责在现场考察中所发生的意外伤害和财产损失。

1.5.5 采购单位在现场考察和答疑会中所提供的信息，供潜在投标人在编制投标文件时参考。采购单位不对潜在投标人现场考察做出的判断和决策负责。

1.6 遵循标准

1.6.1 除专用术语外，与招标投标有关的文字语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。如投标人提交的支持文件或印刷文献是其他语言，应附有相应的中文翻译本。

1.6.2 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

二、招标文件

2.1招标文件的组成

2.1.1招标文件由五部分组成，包括：

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  采购需求

第四章  评标办法

第五章  合同文本

第六章  投标文件格式要求

2.1.2投标人被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。

2.1.3 投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交投标文件，将有可能导致投标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

- 2.2招标文件的澄清和修改

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺项或招标文件构成要件不全，应及时向采购中心提出，以便获得文件补全。

2.2.2招标文件发出后，采购中心和采购单位可以对招标文件进行澄清和修改。澄清和修改的内容采购中心将以法定网站上公告的方式通知。（网址详见投标邀请）

2.2.3当招标文件、更正公告等内容相互矛盾时，以最后发出的为准。

2.2.4招标文件的澄清和更正内容是招标文件的组成部分，对投标人具有约束力, 投标人应及时关注并按澄清和更正文件的要求编制投标文件。

2.2.5为了给投标人合理的时间修改和调整，采购中心可以延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在更正公告中写明。

三、投标文件

3.1投标文件的组成

3.1.1投标人应按不同包段分别编制投标文件。

3.1.2投标文件应按“第六章、投标文件格式要求”要求编制，如有必要可增加附页，并作为投标文件的组成部分。

3.2报价

3.2.1报价均须以人民币为计算单位。只能有一个报价，不接受有选择的报价。

3.3投标保证金

不收取

3.4投标保证金的退还

3.4.1中标人的投标保证金在其与采购人签订了采购合同之日起5个工作日内无息退还。

3.4.2未中标的投标人的投标保证金将在采购中心发出中标通知书之日起5个工作日内无息退还。

3.4.3发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

（2）成交后无正当理由，在规定期限内不能或拒绝按规定签订政府采购合同的；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者采购中心恶意串通的；

（5）向采购人、采购机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

（6）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购代理机构和采购单位同意，将中标项目分包给他人的。

3.5投标有效期

3.5.l 投标有效期为从递交投标文件的截止之日起60个日历日，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

3.5.2在特殊情况下，采购中心可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃报价，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

3.6投标文件的编制、数量及签署

3.6.1投标文件的编制

3.6.1.1投标文件由“资格证明材料”、“符合性证明材料及技术、商务等响应材料”和“其他投标材料（如有）”组成。

3.6.1.2投标文件应按“第六章 投标文件格式要求”的要求及顺序组织编写，如有必要可增加附页，并作为投标文件的组成部分。

3.6.1.3投标人须在投标文件中正确地填写相对应的页码，不准确可能造成评标委员会无法直观定位应标内容而做出不利判断，投标人需独自承担可能产生的各种不利结果。

3.6.1.4投标人应在投标文件中提供证明其真实、合法身份和连续经营的相关证明文件。

3.6.1.5 投标人应在投标文件中提供有资格参加本次采购活动的相关证明文件。

3.6.1.6 投标人应在投标文件中提供证明其所投货物、服务的合格性和符合招标文件规定的相关证明文件。

3.6.1.7投标人在投标文件中提供的各种证明文件必须真实可靠而且合法有效。

3.6.1.8投标人应在投标文件中完整表达履行本采购项目的相关技术方案、方法和措施，及证明其中标后具有良好履约能力的说明材料。

3.6.1.9电子投标文件的编制及报送要求详见《政府采购计算机辅助评标须知》。

3.6.1.10其他投标人需要补充的材料。

3.6.2投标文件的数量及签署

3.6.2.1电子版投标文件，投标人应使用安全锁，对投标文件中须盖章的部位加盖电子印章。

电子版投标文件的编制及递交技术咨询电话：0898-65203207（广联达）

3.6.2.2本招标文件第六章“投标文件格式要求”中涉及法定代表人或授权代表签名的资料，必须使用法定代表人或授权代表的签字或盖章。投标文件中的任何行间重要插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签名（即签字或盖章）方才有效。

3.6.3.3投标人的电子投标文件必须逐页盖章,否则视为投标无效。

四、投标文件的密封及递交

4.1投标文件的递交

4.1.1递交方式及地址：详见“第一章 投标邀请”。

4.1.2递交要求：递交投标文件截止时间前，投标人须在网上上传电子投标文件（电子标：投标书为GPT格式），未上传电子投标文件的，视为其投标无效。

4.1.3逾期上传的或未按指定方式上传的投标文件，采购中心不予受理。

4.1.4 采购中心可根据需要调整文件递交时间，文件递交时间改变将会通过网络方式进行公告或书面通知投标人。

4.1.5投标文件将不予退还。

- 4.2修改与重投

4.2.1投标人在递交投标文件截止时间前可修改或撤回其上传的投标文件。修改的响应内容应按规定要求上传。

4.2.2投标人不得在递交投标文件截止时间以后修改投标文件。

- 五、开 标

- 5.1 开标时间和地点

5.1.1 采购中心将按照招标公告或更正公告约定的时间和地点进行公开开标, 采购中心有权邀请政府采购监管部门、纪检、监察、审计等有关单位代表出席开标会。

5.1.2 开标由采购人或采购中心主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

5.1.3 出席开标现场的代表必须携带身份证。

5.1.4开标必须携带加密投标文件的CA数字证书和光盘、U盘拷贝的投标书。

5.1.5投标人应派其法定代表人或其授权代表准时参加开标会，并代表投标人进行签到、文件解密、确认开标报告等工作。

5.1.6截至递交投标文件截止时间，投标人未到达开标现场的，视为放弃参加开标，由此产生的后果由投标人自行负责。

5.1.7文件解密时间：开标时开始进行解密，由于投标人自身原因，未能及时解密或解密失败的，其投标将被视作无效。

（注：以上5.1.1、5.1.2项如更正公告有新的约定，则按最后更正公告的约定进行。）

- 5.2 开标程序

- 到递交投标文件截止时间，递交投标文件的投标人不足三家的，不开标，项目按废标处理。达到三家的按以下程序进行开标。

5.2.1 按招标公告或更正公告规定的时间进行签到。

5.2.2 宣布开标纪律及参会人员。

5.2.3公布投标人名称。

5.2.4 按要求完成投标文件的解密。

5.2.5唱标，投标人浏览唱标信息。

5.2.6 产生开标报告，阅读开标报告，签署开标报告。

5.2.7 开标结束。

5.2.8开标过程应当由采购人或采购中心负责记录，由参加开标的各投标人和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人代表对开标过程和开标报告有疑义，以及认为采购人、采购中心相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购中心对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

- 5.3 电子开标的应急措施

电子开标如出现下列原因，导致系统无法正常运行，或者无法保证投标过程的公平、公正和信息安全时，改用纸质投标文件开标。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；

（5）其他无法保证开标过程公平、公正和信息安全的情形。

- 5.4 出现下列情形之一的，将导致投标人本次投标无效。

- （1）投标文件未按规定要求上传的；

- （2）经检查安全锁中的证书无效的投标文件；

- （3）未在规定的时间内完成文件解密的；

- （4）不满足“供应商资格要求”或未按要求提供“供应商资格要求”中的有效证明文件的；

- （5）未按招标文件要求提交投标保证金的；

- （6）投标文件未按招标文件规定要求及给定的格式填写、签署及盖章的；

- （7）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- （8）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能按评标委员会的要求证明其报价合理性的；

- （9）不满足招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

- （10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- （11）属于招标文件中规定的串通投标的情形的；

- （12）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效的情形。

- 六、资格审查

- 6.1资格审查人员

- 采购人对投标人的资格进行审查。

- 6.2审查程序

- 6.2.1资格审查人员对投标人所提交的投标文件进行资格审查。只有对招标文件所列各项资格性审查条款做出实质性响应的投标文件才能通过审查。资格审查的内容只要有一条不满足，则投标文件无效。

6.2.2投标人需在《资格性审查响应表》中指出评审点的评判依据，即投标文件中哪些起止页码范围响应了对应的评审点。由于投标人未响应此表，或未正确地响应评审点的起止页码，导致审查人员无法加以正确审查的，投标人需独自承担可能产生的各种不利结果。

- 6.2.3审查人员根据招标文件中要求的“供应商资格要求”对投标人进行资格审查，只有对“供应商资格要求”所列各项所要求提供的证明材料做出有效响应的投标文件才能通过审查。对是否有效响应招标文件的要求有争议的投标，资格审查人员将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

- 6.2.4通过资格审查的投标人不足三家的，按废标处理。

- 6.2.5提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人计算。核心产品详见“采购需求”。

6.2.6采购人查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

6.2.7不良信用记录指：投标人在“信用中国”网站

（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，或在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

6.2.8查询及记录方式：采购人经办人将查询网页打印、签字并存档备查。

6.2.9查询时间：递交投标文件截止时间后至评标结束前。

投标人不良信用记录以采购人查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。

七、评 标

7.1评标委员会

评标委员会由采购单位代表和评审专家组成，成员人数为五人以上单数。评标委员会负责具体评标事务，根据有关法律法规和招标文件规定独立履行评标委员会职责。

7.2原则和方法

7.2.1 评标活动应遵循客观、公正、审慎的原则。

7.2.2 评标委员会将按本招标文件中规定的评标方法进行评标。

7.2.3 评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价。

7.2.4评审过程分为符合性审查、澄清说明补正（如需）、综合评审、推荐中标候选人。

7.2.5 评标过程中的一些约定事项：

（1）计算百分数时，保留百分数小数点后两位有效数字。

（2）计算最终得分时，保留小数点后一位有效数字。

（3）所有专家评分的算术平均值加上价格得分为投标单位的最终得分。

（4）评标中如有未考虑到的问题，由评标委员会集体研究处理。

7.3符合性审查

7.3.1 评标委员会将依据符合性审查条款规定的评审标准，对投标人所提交的投标文件进行符合性审查。符合性审查的内容只要有一条不满足，则投标文件无效。

7.3.2投标人需在《符合性审查响应表》中指出评审点的评判依据，即投标文件中哪些起止页码范围响应了对应的评审点。由于投标人未响应此表，或未正确地响应评审点的起止页码，导致评标委员会无法加以正确评判的，投标人需独自承担可能产生的各种不利结果。

7.3.3评标委员会根据招标文件中符合性审查条款对投标人的符合性进行审查，只有对招标文件所列各项符合性审查条款做出实质性响应的投标文件才能通过审查。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

7.3.4通过符合性审查的投标人不足三家的，按废标处理。投标人数量计算见6.2.5条规定。

7.3.5在评审过程中，评标委员会发现投标人有下列表现形式之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，具体表现形式如下：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（7）不同投标人的标书硬件特征码一致。

- 7.4澄清、说明、补正

7.4.1 评标委员会对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容或数据，应当以书面形式要求投标人在规定的时限内做出必要的澄清、说明或者补正。

7.4.2 投标报价有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

7.4.3投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者授权的代表签字。

7.4.4 澄清、说明或补正的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

7.4.5 未按7.4.4条要求或未在规定时间内进行澄清、说明、补正的，其投标文件按无效处理。

- 7.5 综合评审

7.5.1评标委员会将对投标人递交的投标文件进行综合评审并打分。投标人需在《技术、商务评分响应表》中指出评分点的评判依据，即投标文件中哪些起止页码范围响应了对应的评分点。

7.5.2 由于投标人未响应此表，或未正确地响应评分点的起止页码，导致评标委员会无法加以正确评判的，投标人需独自承担可能产生的各种不利结果。

7.5.3对小型或微型企业投标的扶持（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）：

本项目对小微型企业的投标报价给予10%的扣除（包括成员全部为小微企业的联合体），用扣除后的价格参加评审。

若接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微型企业分包参与采购项目的，且联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。

（注：1、中小企业应当按要求在投标文件中提供《中小企业声明函》。投标人提供的货物、工程或者服务享受中小企业扶持政策的具体要求详见《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）。2、监狱企业应当在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。3、残疾人福利性单位应当在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。）

7.5.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，将作为无效投标处理。

7.5.5综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

价格评审：

7.5.6评审因素权重分配

| 评审因素 | 技术、商务等评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- |
| 权 重 | 70% | 30% |

7.5.7 评标委员会对投标文件的各项评审因素进行评价、打分，经汇总各评审因素得分（价格评分除外）后取平均值，再与价格评分相加即得综合得分。

- 7.6 推荐中标候选人

7.6.1评标委员会向采购单位推荐不少于三名中标候选人，依据对各投标文件的评审结果，按得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7.6.2提供同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会推选投标价低的投标人获得中标人推荐资格。

- 7.7 中标人的确定

7.7.1 采购单位按照评标报告中推荐的中标候选投标人的顺序依法确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会确定投标价低的中标候选人为中标人。

7.7.2 采购中心依据采购单位的确认结果，在“第一章 投标邀请”中规定的信息发布媒体上发布中标公告。

7.7.3对中标结果提出质疑的，若所公告的中标结果确实存在问题的，采购单位将按照中标候选人的推荐排序重新公告中标结果，或按相关规定依法重新进行招标，确保公正性。

7.7.4 如确定的中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购单位将按中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商（以此类推），也可以重新开展政府采购活动。

八、合同授予

- 8.1 中标通知

8.1.1 根据采购人确定的中标结果，采购中心将向中标人发出中标通知书。

8.1.2 中标通知书对采购单位和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购单位改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

8.1.3中标通知书是政府采购合同的组成部分。

- 8.2 履约保证

8.2.1 在签订合同前，供应商应在收到中标通知书，根据采购人的要求缴纳合同金额的5%的履约保证金（具体帐号再另行通知）。设备验收合格后，经采购人确认后,采购人将履约保证金退还中标供应商。中标供应商如未能按合同要求供货或设备验收不合格，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

8.2.2 中标供应商不能在中标通知书发出后、8.3.1条规定的签订合同时间前缴纳履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购单位造成的损失超过投标保证金数额的，中标供应商还应当对超过部分予以赔偿。

8.2.3 中标供应商的履约保证金将在合同履约完毕，且已签署验收合格的《项目验收单》，可办理履约保证的退还而且是无息的，任何形式的履约保证都不能中途退还。

- 8.3 合同签订

8.3.1 合同签订周期：中标结果公告后5个工作日内。

8.3.2 采购单位应当自中标通知书发出后规定的时间内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订政府采购合同。所签政府采购合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改。

8.3.3 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购单位签订成交合同,否则投标保证金将不予退还，给采购人和采购中心造成损失的，供应商还应承担赔偿责任。

8.3.4 采购单位不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

8.3.5 招标文件、中标人的投标文件及评审过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

- 九、监  督

- 9.1 适用法规

9.1.1 政府采购项目的招标活动受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，以确保政府采购活动的公开、公平和公正。

- 9.2 信息发布

9.2.1 招标活动过程中需对外发布的信息均统一发布到“第一章 投标邀请”中指定的信息发布媒体上，投标人可从前“第一章 投标邀请”中指定的信息发布媒体获取信息。

- 9.3 纪律要求

9.3.1 采购单位不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.3.2 投标人不得相互串通投标或者与采购单位串通投标，不得向采购单位或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。以上行为一经发现，已经中标的，取消中标资格，未中标的，取消参评资格，并记入不良行为记录。

9.3.3 评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况；在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行；不得使用未规定的评审因素和标准进行评标；不得发表有失公正和不负责任的言论，不得相互串通和压制他人意见，不得将个人倾向性意见诱导、暗示或强加于他人认同。

9.3.4 与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，不得利用职务之便，干扰评标活动，影响评标程序正常进行。

- 9.4 质疑

9.4.1 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购中心提出质疑。如对采购文件中“供应商资格要求”及“采购需求”部分有质疑的，投标人应直接向采购人提出。

其中对招标文件提出质疑的，“应知其权益受到损害之日”为投标人确认投标之日。

9.4.2 投标人在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，采购人、采购中心不受理投标人针对同一采购程序环节的再次质疑。

9.4.3 质疑函的递交

递交方式及所需证件：质疑人根据“质疑函范本”的要求递交纸质质疑函（质疑函范本请登录海南省政府采购网下载，下载网址：http://www.ccgp-hainan.gov.cn/wjxz/929.jhtml），并附“投标时间”凭证(须登录海南省公共资源交易交易平台“http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a”，点击“我的投标项目”菜单进入本项目方可查看并截图打印“投标时间”的完整系统页面)加盖公章。

递交地点：

（1）采购中心：海南省公共资源交易服务中心206室。

（2）采购人：见“第一章 投标邀请”中“采购人地址”。

9.4.4 采购中心应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内，依照政府采购法第五十一条、第五十三条的规定就采购单位委托授权范围内的事项，以书面形式向质疑人和其他有关投标人做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 9.5 投诉

9.5.1 质疑供应商对采购人、采购中心的答复不满意或者采购人、采购中心未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向政府采购监督管理部门投诉。

- 十、其  它

- 10.1 不良行为

10.1.1投标人存在的以下情况，将被认定为不良行为：

(1)投标人在投标活动中存在违反规定提供虚假、无效证件等行为的；

(2)投标人有低于企业成本价，明显有恶意过高或过低报价行为的;

(3)投标人在参加投标活动时，有围标、串标、陪标等行为的；

(4)投标人不遵守投标会场纪律,扰乱招投标秩序的;

(5)有其他违反行业市场及政府采购管理有关规定行为的。

(6)有行政监督管理部门认定的其他不良行为的；

- 10.2 招标控制价

招标文件中规定的最高限价为招标控制价；如未规定最高限价的，则项目预算金额为招标控制价。

- 10.3 知识产权

构成本招标文件各个组成部分的文件，未经采购单位书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。采购单位全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

- 10.4 解释权

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购中心和采购单位负责解释。

- 采购需求

- 一、需求清单

- （一）项目概况

通过此次设备更新，解决馆内设施设备老旧及缺乏的实际问题，更好地满足中国（海南）南海博物馆作为国家一级博物馆的文物保护和展示利用要求，全面提升南海博物馆公共文化服务质量，增强南海博物馆作为国家4A级景区的硬件实力，助推海南省文化和旅游行业高质量发展。

- （二）采购项目预（概）算

总 预 算： 3040.00万元

01包预算：“文物展柜”更新1383.41万元

02包预算：展览展示及投影设备1162.65万元

03包预算：恒温恒湿设备及系统384.9万元

04包预算：安防系统设备更新43.87万元

05包预算：消防应急照明和疏散指示系统更换41.54万元

06包预算：空调机及空调圆形塑料出风口更新23.63万元

所属行业：工业

- （三）采购标的汇总表

应按照有利于采购项目实施的原则，明确采购包或者合同分包要求。

| 包号 | 序号 | 具体内容 | 计量 单位 | 数量 | 是否进口 | 分包 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01包 | 1 | “文物展柜”更新 | 1 | 批 | 否 | 不允许成交供应商将本项目进行分包 |
| 02包 | 2 | 展览展示及投影设备 | 1 | 批 | 否 | 不允许成交供应商将本项目进行分包 |
| 03包 | 3 | 恒温恒湿设备及系统 | 1 | 批 | 否 | 不允许成交供应商将本项目进行分包 |
| 04包 | 4 | 安防系统设备更新 | 1 | 批 | 否 | 不允许成交供应商将本项目进行分包 |
| 05包 | 5 | 消防应急照明和疏散指示系统更换 | 1 | 批 | 否 | 不允许成交供应商将本项目进行分包 |
| 06包 | 6 | 空调机及空调圆形塑料出风口更新 | 1 | 批 | 否 | 不允许成交供应商将本项目进行分包 |

- 01包

- 一、设计依据

1.《中华人民共和国文物保护法》

2.《博物馆管理办法》

3.《博物馆藏品管理办法》

4.《博物馆条例》

5.《博物馆建筑设计规范》JGJ 66-2015

6.《博物馆和文物保护单位安全防范系统要求》GB/T16571-2012

7.《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定》 GA 27-2002

8.《安全防范工程技术规范》GB 50348-2018

9.《环境空气质量标准》 GB 3095-2012

10.《文物展柜基本技术要求及检测》(GB/T 36111-2018）

11.《文物展柜密封性能及检测》（GB/T 36110-2018)

12.《馆藏文物展藏多功能展柜技术要求》WW/T 0109-2020

13.《博物馆库房及展厅恒温恒湿净化系统 技术要求》（T/WWXT0033-2020）

14.《文物保护装备 智能特性评估 智能展柜》（T/WWXT0040-2020）

15.《博物馆展柜玻璃》（T/WWXT0041-2020）

16.建设单位提供的设计任务书/建筑工程设计文件编制深度规定

17.主管部门为本工程下发的规划及建筑设计方案审定通知书或初步设计审批文件

18.国家现行建筑设计规范，部委及本市颁发的有关规定及建筑施工、验收标准

19.国家发展改革委等部门关于印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》的通知（发改社会〔2024〕701号）

- 二、总体要求

文物展柜是博物馆中重要的展陈设施，是展示、保护文物最重要的集成装备。文物展柜具有展示性、保护性、操作性、安全性等四大功能。尽管文物展柜拥有各种各样的形式和类别，但展柜的结构都要为展柜的功能服务，保证文物的欣赏性和安全性。一般来说，文物展柜的结构包括柜体、底部、顶部三大部分。柜体即展柜的主体部分，是陈列展示文物的区域。展柜的底部在结构上具有支承柜体的作用，在功能上是放置环境调控装置与设备的区域。展柜的顶部则是放置照明设备的区域。

中国（海南）南海博物馆展厅现有部分展柜满足不了文物保护及展示要求，主要对原有部分展柜进行升级改造。本项目将为中国（海南）南海博物馆展厅文物展柜进行升级改造。

展柜配置应遵循以下原则：

原则一：展柜所用材料必须对文物稳定安全；

原则二：展柜中照明使用灯光必须对文物安全；

原则三：展柜材料必须坚固耐用；

原则四：展柜外观应美观大方，颜色均匀统一，保持原展陈风格不变；

原则五：展柜的设计应结合原展陈设计及文物特点进行优化设计，满足以文物为中心的要求。

- 三、材料技术要求

- 1.展柜骨架要求

▲展柜骨架应采用不低于50*50*2.0mm等规格的镀锌矩形管，并应根据展柜高度等综合考虑选择适应规格，所有矩管应经过专业切割、打孔、熔焊等，焊接应确保间距均匀、牢固。矩管经焊接后，焊接应牢固，外表光滑平整，外露焊缝处不得有焊瘤、毛刺和焊穿、漏焊等缺陷，焊接后其屈服强度、抗拉强度等性能应满足GB/T 700-2006标准相关要求（提供中国国家认证认可监督管理委员会认可的检测（检验）机构出具的检测（检验）报告复印件）。外形尺寸公差≤0.5mm，直角误差≤0.5mm。

- 2.展柜外饰面要求

▲展柜外饰面应采用不低于1.5mm的钢板，上下检修门应采用不低于1.2mm的钢板经专业设备的切割、冲压、刨槽、折弯成型后，采用熔焊焊接等工艺熔焊焊接确保间距均匀、牢固。焊接应牢固，外表光滑平整，外露焊缝处不得有焊瘤、毛刺和焊穿、漏焊等缺陷，焊接后其屈服强度、抗拉强度等性能应满足GB/T 11253-2019的标准要求（提供中国国家认证认可监督管理委员会认可的检测（检验）机构出具的检测（检验）报告复印件）。

- 3.展柜型材要求

▲所有类型展柜使用的型材均应符合6063牌号，时效状态为T5/T6，壁厚不小于3mm。型材抗拉强度Rm应满足＞200MPa，规定非比例延伸强度Rp0.2应满足＞150MPa，断后伸长率A应满足＞10%，韦氏硬度HW应满足＞8。（提供中国国家认证认可监督管理委员会认可的检测（检验）机构出具的检测（检验）报告复印件）

- 4.喷涂要求

▲展柜所有金属材料表面均应做防锈防腐蚀处理，采用表面喷涂处理，所有饰面金属色差应满足＜0.5，喷涂附着性要求应满足0级，耐磨性应满足＞0.8；耐沸水性在高压水浸渍后，膜层表面应无脱落、起皱等现象；耐盐酸性测试后膜层表面应无气泡或其他明显变化，整体光滑平整、无橘皮褶皱等现象。需提供满足参数要求的承诺函，格式自拟加盖公章。

- 5.展柜背板要求

展柜背板要求由内部背板及外部背板组合而成。

- ▲内部背板应采用厚度满足≥15mm的中纤板、大芯板或阻燃板，且经防火、防腐、防潮等处理，无甲醛释放量，板材应符合绿色环保要求、博物馆要求符合GB 18580-2017的相关规定，甲醛含量应满足＜0.2mg/m3（提供中国国家认证认可监督管理委员会认可的检测（检验）机构出具的检测（检验）报告复印件）。

- ▲外部背板应采用厚度满足≥1.0mm的镀锌板做密封铺装，镀锌板应满足GB/T2518-2019的标准要求。需提供满足参数要求的承诺函，格式自拟加盖公章。

- 6.展柜玻璃要求

展柜玻璃应采用低反射夹层玻璃，并根据不同展柜类型、柜体玻璃选用，可选玻璃配置5+0.76+5、6+0.76+6、8+0.89+8等规格型号，根据玻璃高度合理配置玻璃，保证展柜的整体安全性。

低反射玻璃原片镀膜层采用先进的工艺设备生产，保证膜层的均匀性，膜层牢固度、耐酸碱性能符合国家标准。中间层胶片选用超通透专用产品，需控制胶片黄色指数，雾度等重要指标。玻璃性能需满足以下要求：

- ▲耐冲击性能：产品需通过国家有关玻璃质量检验中心检验并合格的落球冲击、霰弹冲击检测，提供中国国家认证认可监督管理委员会认可的检测（检验）机构出具的检测（检验）报告复印件。

- ▲耐酸、耐碱性能：产品需通过国家有关玻璃质量检验中心检验并合格的的耐酸碱检测，提供中国国家认证认可监督管理委员会认可的检测（检验）机构出具的检测（检验）报告复印件。

- ▲耐久性能：产品需通过国家有关玻璃质量检验中心检验并合格的耐热、耐湿、耐辐照测试，提供中国国家认证认可监督管理委员会认可的检测（检验）机构出具的检测（检验）报告复印件。

- ▲光学性能：产品需通过国家有关玻璃质量检验中心检验，满足以下要求，提供中国国家认证认可监督管理委员会认可的检测（检验）机构出具的检测（检验）报告复印件：

- A.低反射夹层玻璃成品实测可见光透射比≥97.6%。

- B.实测可见光反射比≦1%。

- C.成品实测可阻挡99.5%的紫外光（波长为320～380纳米）。

- D.黄色指数≤0.8。

- E.雾度≤0.15%。

- ▲外观质量：应符合GB15763.3相关标准，可视区点状缺陷及可视区线装缺陷应符合要求，不能有裂口、爆边、脱胶、皱痕和条纹等现象。尺寸允许偏差应符合要求，玻璃弯曲度应符合要求，弓形弯曲度应不大于0.03%，波形弯曲度应不大于0.03%。需提供满足参数要求的承诺函，格式自拟加盖公章。

- 7.展柜密封胶条要求

- 展柜密封胶条应采用“O”型有机硅，不含任何酸性物质，表面光滑、平直、无机械杂质。

- ▲展柜密封胶条拉伸强度不应小于9.0MPa；断裂伸长率不应小于350%；撕裂强度不应小于16KN/M；永久变形率不应大于5%；硬度为HA60±5。具备抗振、抗断裂、抗撕裂、抗老化、抗压缩、寿命持久、永不变形的特点。（提供中国国家认证认可监督管理委员会认可的检测（检验）机构出具的检测（检验）报告复印件）

- 8.展柜密封胶、粘接材料要求

- ▲展柜粘结材料应采用双组份环保型密封胶，性能稳定、无溶剂、无异味、不含氰酸盐，不散发任何酸性或有害气体，应满足GB30982-2014或GB18583-2008标准要求。（提供中国国家认证认可监督管理委员会认可的检测（检验）机构出具的检测（检验）报告复印件）

- ▲展柜粘接材料的拉伸粘接强度应不小于1Mpa（23℃），具良好的特强粘接力和弹性，外观、下垂度、挤出性、表干时间和硬度等性能符合GB 16776-2005的要求。需提供满足参数要求的承诺函，格式自拟加盖公章。

- 9.包覆材料要求

- 展柜内部制作材料须安全无污染、通过安全性评价。展柜展示空间内必须使用的人造板材应采取不低于 E1级板材或 PVC材料，如采用板材则必须采用表面封闭措施（如铝塑膜包覆）等防止其中污染物散发，以免影响柜内环境质量，另需做防火处理。原木材料必须经过熏蒸消毒处理，防止虫霉滋生。

- ▲柜内使用的织物须为纯棉环保材料，需经过有检测资质的检测机构进行检验，应满足GB18401-2010中A级环保要求、GB/T 17591-2006中B1级别要求，（提供中国国家认证认可监督管理委员会认可的检测（检验）机构出具的检测（检验）报告复印件）。织物无胶固定于面板，可选炭布或其他活性清洁材料控制污染物，所有材料及工序须符合博物馆保存标准。

- 10.灯光配置

- 展柜灯光配置应符合现行国家标准《博物馆建筑设计规范》JGJ66-2015、《博物馆照明设计规范》GB/T23863-2009和《建筑照明设计标准》GB 50034-2013的规定，以及结合中国（海南）南海博物馆展陈环境，运用先进的照明设计理念，从文物保护、视觉需求及展示艺术效果出发，合理并有针对性地配置灯光。

- 照明设备应合理安装，具有通风散热措施，电器设施空间应与展陈空间分离。变压器、控制开关等电器设备应进行过载保护装置。

- 展厅内展品的照明应根据展品的类别确定，且照度标准值不应大于下表的规定：

展厅展品照度标准值

| 类别 | 参考平面及其高度 | 照度标准值 (lx) | 年曝光量 (lx²h/a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 对光特别敏感的展品：纺织品、织绣 品、绘画、纸质展品、彩绘、陶(石) 器、染色皮革、动物标本等 | 展品面 | ≤50 | ≤50000 |
| 对光敏感的展品：油画、蛋清画、不 染色皮革、角制品、骨制品、象牙制 品、竹木制品和漆器等 | 展品面 | ≤150 | ≤360000 |
| 对光不敏感的展品：金属制品、石质 器物、陶瓷器、宝玉石器、岩矿标本、 玻璃制品、搪瓷制品、法琅器等 | 展品面 | ≤300 | 不限制 |

- 应根据展陈环境、展柜设计、展品保护、博物馆运营充分考虑，对展柜进行照明设计，合理设计展柜灯光配置并进行说明。

- ▲照明设备应满足以下要求，需提供满足参数要求的承诺函，格式自拟加盖公章：

- A.显色性。灯具显色性CRI Ra大于95，最大程度还原文物本来的颜色。

- B.色容差。LED灯具光源色容差≤2，在使用50000小时后≤3，寿命期间内色温漂移在+/-100K以内，保证灯具色温的一致性，展厅整体颜色一致。

- C.灯具芯片整体寿命要求不低于50000小时。

- D.灯具具有良好的散热设计和工艺，专业展陈照明灯具可以0%-100%无频闪，灯具与展品陈列区相隔离。

- 四、性能技术要求

- 1.展柜安全性能

- 1)▲展柜结构安全应符合GB/T3325-2017的要求，固定部位牢固无松动；展柜的顶板和底板在持续加载试验后各部位开关灵活性，最大挠度应不大于0.5%、强度试验后所有部件应无损坏、变形、紧固件无松动。提供中国国家认证认可监督管理委员会认可的检测（检验）机构出具的检测（检验）报告复印件。

- 2)▲展柜防盗安全须符合馆藏、展陈专业专用锁具以及文物安全管理要求，锁具应具有高性能、防盗窃功能。安装位置应具有隐蔽性、防盗性高，专用锁具应满足GA/T73-2015中C级或EN1303中grade 6对锁芯的相关技术要求。提供中国国家认证认可监督管理委员会认可的检测（检验）机构出具的检测（检验）报告复印件。

- 2.展柜密封性能

- 1)▲严格控制展柜内环境污染物指标，柜内空气质量须有利于文物的长期保存，提供中国国家认证认可监督管理委员会认可的检测（检验）机构出具的检测（检验）报告复印件，证明柜内甲醛含量≤0.05mg/m3、苯含量≤0.01mg/m3、TVOC 含量≤0.05mg/m3。

- 2)▲展柜整体应为密闭型结构，要求展柜具备较高的密闭性和良好的弹性，无漏光现象。展柜应满足GB/T36110-2018标准中展柜密封性能要求及博物馆需要，提供中国国家认证认可监督管理委员会认可的检测（检验）机构出具的检测（检验）报告复印件，证明展柜内换气率满足不应大于0.5d-1。

- 3.展柜易操作

- 展柜开启应采用简便、安全的操作方式，满足一人独立操作开启。展柜门的开启应满足文物安全取放需求。应根据展柜的类型、尺寸、位置，展品的尺寸，操作人员的习惯以及其他因素合理设计展柜的开启。应考虑展柜开启系统运行情况并进行说明；

- 五、货物清单

| 序号 | 展厅 | 展厅展柜编号 | 类型 | 规格（长*宽*高）cm | 数量 | 展柜配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1号厅 | 1 | 独立柜 | 100*100*220 | 1 | 1）开启：合页开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 2 |  | 2 | 龛柜 | 180*50*100 | 1 | 1）开启：上掀开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 3 |  | 3 | 桌面柜 | 200*60*37 | 1 | 1）开启：上掀开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 4 |  | 4 | 桌面柜 | 200*60*37 | 1 | 1）开启：上掀开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 5 |  | 5 | 桌面柜 | 200*60*37 | 1 | 1）开启：上掀开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 6 |  | 6 | 桌面柜 | 120*60*37 | 1 | 1）开启：上掀开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 7 |  | 7 | 桌面柜 | 200*60*37 | 1 | 1）开启：上掀开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 8 |  | 8 | 桌面柜 | 200*60*37 | 1 | 1）开启：上掀开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 9 |  | 9 | 桌面柜 | 120*60*37 | 1 | 1）开启：上掀开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 10 |  | 10 | 桌面柜 | 200*60*37 | 1 | 1）开启：上掀开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 11 |  | 11 | 桌面柜 | 120*60*37 | 1 | 1）开启：上掀开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 12 |  | 12 | 五层柜-1 | (100+72.5)*71/2*40 | 1 | 1）开启：上掀开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 13 |  | 13 | 五层柜-2 | 185*72*30 | 1 | 1）开启：上掀开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 14 |  | 14 | 五层柜-3 | 235*45*37 | 1 | 1）开启：上掀开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 15 |  | 15 | 五层柜-4 | （195+170)*45/2*40 | 1 | 1）开启：上掀开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 16 |  | 16 | 五层柜-5 | （145+66)*96/2*50 | 1 | 1）开启：上掀开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 17 |  | 17 | 桌面柜 | 200*60*37 | 1 | 1）开启：上掀开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 18 |  | 18 | 桌面柜 | 200*60*37 | 1 | 1）开启：上掀开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 19 |  | 19 | 桌面柜 | 200*60*37 | 1 | 1）开启：上掀开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 20 |  | 20 | 桌面柜 | 180*60*37 | 1 | 1）开启：上掀开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 21 |  | 21 | 桌面柜 | 120*60*37 | 1 | 1）开启：上掀开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 22 | 2号厅 | 1 | 桌面柜 | 200*60*37 | 1 | 1）开启：上掀开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 23 |  | 2 | 桌面柜 | 200*60*37 | 1 | 1）开启：上掀开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 24 |  | 3 | 桌面柜 | 120*60*37 | 1 | 1）开启：上掀开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 25 |  | 4 | 龛柜 | 270*220*60 | 1 | 1）开启：电动推出，左右侧滑；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 26 |  | 5 | 桌面柜 | 120*60*37 | 1 | 1）开启：上掀开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 27 |  | 6 | 龛柜 | 270*220*60 | 1 | 1）开启：电动推出，左右侧滑；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 28 |  | 7 | 桌面柜 | 200*60*37 | 1 | 1）开启：上掀开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 29 |  | 8 | 桌面柜 | 180*60*37 | 1 | 1）开启：上掀开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 30 |  | 9 | 桌面柜 | 60*60*37 | 1 | 1）开启：上掀开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 31 |  | 10 | 桌面柜 | 120*60*37 | 1 | 1）开启：上掀开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 32 |  | 11 | 桌面柜 | 180*60*37 | 1 | 1）开启：上掀开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 33 | 3号厅 | 1 | 立柜 | 240*90*300 | 1 | 1）开启：电动推出，左右侧滑；玻璃：8mm+0.89SGP+8mm低反射夹胶玻璃 |
| 34 |  | 2 | 立柜 | 240*90*300 | 1 | 1）开启：电动推出，左右侧滑；玻璃：8mm+0.89SGP+8mm低反射夹胶玻璃 |
| 35 |  | 3 | 立柜 | 240*90*300 | 1 | 1）开启：电动推出，左右侧滑；玻璃：8mm+0.89SGP+8mm低反射夹胶玻璃 |
| 36 |  | 4 | 立柜 | 240*90*300 | 1 | 1）开启：电动推出，左右侧滑；玻璃：8mm+0.89SGP+8mm低反射夹胶玻璃 |
| 37 |  | 5 | 独立柜1 | 114*77*47 | 1 | 1）开启：合页开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 38 |  | 6 | 独立柜1 | 114*77*47 | 1 | 1）开启：合页开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 39 |  | 7 | 独立柜1 | 114*77*47 | 1 | 1）开启：合页开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 40 |  | 8 | 独立柜1 | 114*77*47 | 1 | 1）开启：合页开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 41 |  | 9 | 独立柜1 | 114*77*47 | 1 | 1）开启：合页开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 42 |  | 10 | 独立柜1 | 114*77*47 | 1 | 1）开启：合页开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 43 |  | 11 | 独立柜1 | 114*77*47 | 1 | 1）开启：合页开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 44 |  | 12 | 独立柜1 | 114*77*47 | 1 | 1）开启：合页开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 45 |  | 13 | 桌面柜 | 80*40*40 | 1 | 1）开启：合页开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 46 |  | 14 | 桌面柜 | 80*40*40 | 1 | 1）开启：合页开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 47 |  | 15 | 桌面柜 | 80*40*40 | 1 | 1）开启：合页开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 48 |  | 16 | 桌面柜 | 80*40*40 | 1 | 1）开启：合页开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 49 |  | 17 | 桌面柜 | 80*40*40 | 1 | 1）开启：合页开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 50 |  | 18 | 桌面柜 | 79*39*36 | 1 | 1）开启：上掀开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 51 |  | 19 | 桌面柜 | 79*39*36 | 1 | 1）开启：上掀开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 52 |  | 20 | 立柜 | 240*90*300 | 1 | 1）开启：电动推出，左右侧滑；玻璃：8mm+0.89SGP+8mm低反射夹胶玻璃 |
| 53 |  | 21 | 立柜 | 240*90*300 | 1 | 1）开启：电动推出，左右侧滑；玻璃：8mm+0.89SGP+8mm低反射夹胶玻璃 |
| 54 |  | 22 | 立柜 | 240*90*300 | 1 | 1）开启：电动推出，左右侧滑；玻璃：8mm+0.89SGP+8mm低反射夹胶玻璃 |
| 55 |  | 23 | 立柜 | 240*90*300 | 1 | 1）开启：电动推出，左右侧滑；玻璃：8mm+0.89SGP+8mm低反射夹胶玻璃 |
| 56 |  | 24 | 立柜 | 240*90*300 | 1 | 1）开启：电动推出，左右侧滑；玻璃：8mm+0.89SGP+8mm低反射夹胶玻璃 |
| 57 |  | 25 | 立柜 | 240*90*300 | 1 | 1）开启：电动推出，左右侧滑；玻璃：8mm+0.89SGP+8mm低反射夹胶玻璃 |
| 58 |  | 26 | 立柜 | 240*90*300 | 1 | 1）开启：电动推出，左右侧滑；玻璃：8mm+0.89SGP+8mm低反射夹胶玻璃 |
| 59 |  | 27 | 独立柜2 | 80*80*220 | 1 | 1）开启：合页开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 60 |  | 28 | 独立柜3 | 160*80*220 | 1 | 1）开启：电动推出，左右侧滑；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 61 |  | 29 | 独立柜3 | 160*80*220 | 1 | 1）开启：电动推出，左右侧滑；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 62 | 5号厅 | 1 | 沿墙通柜 | 300*110*220 | 1 | 1）开启：电动推出，左右侧滑；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 63 |  | 2 | 沿墙通柜 | 120*60*280 | 1 | 1）开启：电动推出，左右侧滑；玻璃：6mm+0.89SGP+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 64 |  | 3 | 沿墙通柜 | 120*60*280 | 1 | 1）开启：电动推出，左右侧滑；玻璃：6mm+0.89SGP+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 65 |  | 4 | 沿墙通柜 | 120*60*280 | 1 | 1）开启：电动推出，左右侧滑；玻璃：6mm+0.89SGP+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 66 |  | 5 | 沿墙通柜 | 220*60*280 | 1 | 1）开启：电动推出，左右侧滑；玻璃：6mm+0.89SGP+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 67 |  | 6 | 沿墙通柜 | 220*60*220 | 1 | 1）开启：电动推出，左右侧滑；玻璃：6mm+0.89SGP+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 68 |  | 7 | 沿墙通柜 | 220*60*220 | 1 | 1）开启：电动推出，左右侧滑；玻璃：6mm+0.89SGP+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 69 |  | 8 | 沿墙通柜 | 220*60*220 | 1 | 1）开启：电动推出，左右侧滑；玻璃：6mm+0.89SGP+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 70 |  | 9 | 异形独立柜 | 300*300*280 | 1 | 1）开启：电动推出，左右侧滑；玻璃：6mm+0.89SGP+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 71 |  | 10 | 台面全景柜 | 180*60*70 | 1 | 1）开启：合页开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 72 | 6号厅 | 1 | 内嵌挂柜 | 100*48*148 | 1 | 1）开启：合页开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 73 |  | 2 | 独立柜1 | 90*90*200 | 1 | 1）开启：合页开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 74 |  | 3 | 独立柜2 | 80*80*200 | 1 | 1）开启：合页开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 75 |  | 4 | 独立柜2 | 80*80*200 | 1 | 1）开启：合页开启 2.玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 76 |  | 5 | 独立柜2 | 80*80*200 | 1 | 1）开启：合页开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 77 |  | 6 | 独立柜2 | 80*80*200 | 1 | 1）开启：合页开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 78 |  | 7 | 独立柜2 | 80*80*200 | 1 | 1）开启：合页开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 79 |  | 8 | 独立柜2 | 80*80*200 | 1 | 1）开启：合页开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 80 |  | 9 | 独立柜2 | 80*80*200 | 1 | 1）开启：合页开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 81 |  | 10 | 独立柜2 | 80*80*200 | 1 | 1）开启：合页开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 82 |  | 11 | 独立柜2 | 80*80*200 | 1 | 1）开启：合页开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 83 |  | 12 | 独立柜2 | 80*80*200 | 1 | 1）开启：合页开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 84 |  | 13 | 独立柜2 | 80*80*200 | 1 | 1）开启：合页开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 85 |  | 14 | 独立柜2 | 80*80*200 | 1 | 1）开启：合页开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 86 |  | 15 | 组合式展柜 | 600*90*280 | 1 | 1）开启：电动推出，左右侧滑；玻璃：6mm+0.89SGP+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 87 |  | 16 | 组合式展柜 | 1170*160*280 | 1 | 1）开启：电动推出，左右侧滑；玻璃：6mm+0.89SGP+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 88 |  | 17 | 组合式展柜 | 740*90*280 | 1 | 1）开启：电动推出，左右侧滑；玻璃：6mm+0.89SGP+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 89 |  | 18 | 组合式展柜 | 480*90*280 | 1 | 1）开启：电动推出，左右侧滑；玻璃：6mm+0.89SGP+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 90 |  | 19 | 沿墙通柜1 | 690*90*280 | 1 | 1）开启：电动推出，左右侧滑；玻璃：6mm+0.89SGP+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 91 |  | 20 | 沿墙通柜1 | 760*90*280 | 1 | 1）开启：电动推出，左右侧滑；玻璃：6mm+0.89SGP+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 92 |  | 21 | 沿墙通柜2 | 470*90*280 | 1 | 1）开启：电动推出，左右侧滑；玻璃：6mm+0.89SGP+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 93 |  | 22 | 组合式展柜 | 1290*90*280 | 1 | 1）开启：电动推出，左右侧滑；玻璃：6mm+0.89SGP+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 94 |  | 23 | 组合式展柜 | 460*120*220 | 1 | 1）开启：电动推出，左右侧滑；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 95 |  | 24 | 组合式展柜 | 280*90*280 | 1 | 1）开启：电动推出，左右侧滑；玻璃：6mm+0.89SGP+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 96 |  | 25 | 组合式展柜 | 345*80*200 | 1 | 1）开启：合页开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 97 |  | 26 | 沿墙通柜1 | 640*90*280 | 1 | 1）开启：电动推出，左右侧滑；玻璃：6mm+0.89SGP+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 98 | 8号厅 | 1 | 独立柜 | 80*80*220 | 1 | 1）开启：合页开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 99 |  | 2 | 独立柜 | 80*80*220 | 1 | 1）开启：合页开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 100 |  | 3 | 独立柜 | 80*80*220 | 1 | 1）开启：合页开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 101 |  | 4 | 独立柜 | 80*80*220 | 1 | 1）开启：合页开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 102 |  | 5 | 独立柜 | 80*80*220 | 1 | 1）开启：合页开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 103 |  | 6 | 独立柜 | 80*80*220 | 1 | 1）开启：合页开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 104 |  | 7 | 独立柜 | 80*80*220 | 1 | 1）开启：合页开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 105 |  | 8 | 独立柜 | 80*80*220 | 1 | 1）开启：合页开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 106 |  | 9 | 独立柜 | 80*80*220 | 1 | 1）开启：合页开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 107 |  | 10 | 独立柜 | 80*80*220 | 1 | 1）开启：合页开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 108 |  | 11 | 独立柜 | 80*80*220 | 1 | 1）开启：合页开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 109 |  | 12 | 墙柜 | 360*80*280 | 1 | 1）开启：电动推出，左右侧滑；玻璃：8mm+0.89SGP+8mm低反射夹胶玻璃 |
| 110 |  | 13 | 墙柜 | 600*80*280 | 1 | 1）开启：电动推出，左右侧滑；玻璃：8mm+0.89SGP+8mm低反射夹胶玻璃 |
| 111 |  | 14 | 墙柜 | 600*80*280 | 1 | 1）开启：电动推出，左右侧滑；玻璃：8mm+0.89SGP+8mm低反射夹胶玻璃 |
| 112 |  | 15 | 墙柜 | 600*80*280 | 1 | 1）开启：电动推出，左右侧滑；玻璃：8mm+0.89SGP+8mm低反射夹胶玻璃 |
| 113 |  | 16 | 墙柜 | 600*100*480 | 1 | 1）开启：电动推出，左右侧滑；玻璃：8mm+0.89SGP+8mm低反射夹胶玻璃 |
| 114 |  | 17 | 墙柜 | 360*100*480 | 1 | 1）开启：电动推出，左右侧滑；玻璃：8mm+0.89SGP+8mm低反射夹胶玻璃 |
| 115 |  | 18 | 墙柜 | 600*100*480 | 1 | 1）开启：电动推出，左右侧滑；玻璃：8mm+0.89SGP+8mm低反射夹胶玻璃 |
| 116 |  | 19 | 墙柜 | 360*100*480 | 1 | 1）开启：电动推出，左右侧滑；玻璃：8mm+0.89SGP+8mm低反射夹胶玻璃 |
| 117 |  | 20 | 墙柜 | 380*100*480 | 1 | 1）开启：电动推出，左右侧滑；玻璃：8mm+0.89SGP+8mm低反射夹胶玻璃 |
| 118 |  | 21 | 墙柜 | 380*100*480 | 1 | 1）开启：电动推出，左右侧滑；玻璃：8mm+0.89SGP+8mm低反射夹胶玻璃 |
| 119 |  | 22 | 墙柜 | 720*100*480 | 1 | 1）开启：电动推出，左右侧滑；玻璃：8mm+0.89SGP+8mm低反射夹胶玻璃 |
| 120 | 9号厅 | 1 | 立柜A2 | 580*100*300 | 1 | 1）开启：电动推出，左右侧滑；玻璃：8mm+0.89SGP+8mm低反射夹胶玻璃 |
| 121 |  | 2 | 立柜B4 | 160*60*130 | 1 | 1）开启：上掀开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 122 |  | 3 | 独立柜 | 80*80*200 | 1 | 1）开启：合页开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 123 |  | 4 | 独立柜 | 80*80*200 | 1 | 1）开启：合页开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 124 |  | 5 | 立柜B4 | 160*60*130 | 1 | 1）开启：上掀开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 125 |  | 6 | 立柜B4 | 160*60*130 | 1 | 1）开启：上掀开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 126 |  | 7 | 独立柜 | 80*80*200 | 1 | 1）开启：合页开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 127 |  | 8 | 独立柜 | 80*80*200 | 1 | 1）开启：合页开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 128 |  | 9 | 立柜A3 | 380*100*280 | 1 | 1）开启：电动推出，左右侧滑；玻璃：8mm+0.89SGP+8mm低反射夹胶玻璃 |
| 129 |  | 10 | 立柜A6 | 220*80*220 | 1 | 1）开启：电动推出，左右侧滑；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 130 |  | 11 | 独立柜 | 80*80*200 | 1 | 1）开启：合页开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 131 |  | 12 | 独立柜 | 80*80*200 | 1 | 1）开启：合页开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 132 |  | 13 | 立柜B2 | 160*80*220 | 1 | 1）开启：电动推出，左右侧滑；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 133 |  | 14 | 立柜B2 | 160*80*220 | 1 | 1）开启：电动推出，左右侧滑；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 134 |  | 15 | 立柜B2 | 160*80*220 | 1 | 1）开启：电动推出，左右侧滑；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 135 |  | 16 | 立柜B2 | 160*80*220 | 1 | 1）开启：电动推出，左右侧滑；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 136 |  | 17 | 独立柜 | 80*80*200 | 1 | 1）开启：合页开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 137 |  | 18 | 独立柜 | 80*80*200 | 1 | 1）开启：合页开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 138 |  | 19 | 立柜B2 | 160*80*220 | 1 | 1）开启：电动推出，左右侧滑；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 139 |  | 20 | 立柜B2 | 160*80*220 | 1 | 1）开启：电动推出，左右侧滑；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 140 |  | 21 | 立柜A1 | 810*100*300 | 1 | 1）开启：电动推出，左右侧滑；玻璃：8mm+0.89SGP+8mm低反射夹胶玻璃 |
| 141 |  | 22 | 立柜A3 | 380*100*280 | 1 | 1）开启：电动推出，左右侧滑；玻璃：8mm+0.89SGP+8mm低反射夹胶玻璃 |
| 142 |  | 23 | 立柜A5 | 280*100*280 | 1 | 1）开启：电动推出，左右侧滑；玻璃：8mm+0.89SGP+8mm低反射夹胶玻璃 |
| 143 |  | 24 | 立柜B2 | 160*70*104 | 1 | 1）开启：上掀开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 144 |  | 25 | 立柜B2 | 160*80*220 | 1 | 1）开启：电动推出，左右侧滑；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 145 |  | 26 | 立柜B2 | 160*80*220 | 1 | 1）开启：电动推出，左右侧滑；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 146 |  | 27 | 立柜B2 | 160*80*220 | 1 | 1）开启：电动推出，左右侧滑；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 147 |  | 28 | 立柜B2 | 160*80*220 | 1 | 1）开启：电动推出，左右侧滑；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 148 |  | 29 | 立柜B2 | 160*80*220 | 1 | 1）开启：电动推出，左右侧滑；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 149 |  | 30 | 立柜B2 | 160*80*220 | 1 | 1）开启：电动推出，左右侧滑；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 150 |  | 31 | 立柜B1 | 180*100*220 | 1 | 1)开启：电动推出，左右侧滑；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 151 |  | 32 | 独立柜 | 80*80*200 | 1 | 1）开启：合页开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 152 |  | 33 | 独立柜 | 80*80*200 | 1 | 1）开启：合页开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 153 |  | 34 | 独立柜 | 80*80*200 | 1 | 1）开启：合页开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 154 |  | 35 | 独立柜 | 80*80*200 | 1 | 1）开启：合页开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 155 |  | 36 | 独立柜 | 80*80*200 | 1 | 1）开启：合页开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 156 |  | 37 | 独立柜 | 80*80*200 | 1 | 1）开启：合页开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 157 |  | 38 | 立柜A2 | 580*100*300 | 1 | 1）开启：电动推出，左右侧滑；玻璃：8mm+0.89SGP+8mm低反射夹胶玻璃 |
| 158 |  | 39 | 立柜B4 | 160*60*130 | 1 | 1）开启：上掀开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 159 |  | 40 | 立柜A4 | 290*100*300 | 1 | 1）开启：电动推出，左右侧滑；玻璃：8mm+0.89SGP+8mm低反射夹胶玻璃 |
| 160 | 10号厅 | 1 | 桌面柜 | 140*60*37 | 1 | 1）开启：上掀开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 161 |  | 2 | 桌面柜 | 140*60*37 | 1 | 1）开启：上掀开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 162 |  | 3 | 桌面柜 | 140*60*37 | 1 | 1）开启：上掀开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 163 |  | 4 | 墙柜 | 172*约60*300 | 1 | 1）开启：电动推出，左右侧滑；玻璃：8mm+0.89SGP+8mm低反射夹胶玻璃 |
| 164 |  | 5 | 墙柜 | 576*80*280 | 1 | 1）开启：电动推出，左右侧滑；玻璃：8mm+0.89SGP+8mm低反射夹胶玻璃 |
| 165 |  | 6 | 墙柜 | 256*80*280 | 1 | 1）开启：电动推出，左右侧滑；玻璃：8mm+0.89SGP+8mm低反射夹胶玻璃 |
| 166 |  | 7 | 龛柜 | 130*60*75 | 1 | 1）开启：电动推出，左右侧滑；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 167 | 一层航海器展 | 1 | 大通柜1 | 800*90*280 | 1 | 1）开启：电动推出，左右侧滑；玻璃：8mm+0.89SGP+8mm低反射夹胶玻璃 |
| 168 |  | 2 | 大通柜2 | 1200*90*280 | 1 | 1）开启：电动推出，左右侧滑；玻璃：8mm+0.89SGP+8mm低反射夹胶玻璃 |
| 169 |  | 3 | 大通柜2 | 1200*90*280 | 1 | 1）开启：电动推出，左右侧滑；玻璃：8mm+0.89SGP+8mm低反射夹胶玻璃 |
| 170 | 7号厅员工通道 | 1 | 立柜3 | 160*80*220 | 1 | 1）开启：电动推出，左右侧滑；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 171 | 8号厅员工通道 | 1 | 独立柜 | 80*80*220 | 1 | 1）开启：合页开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 172 |  | 2 | 独立柜 | 80*80*220 | 1 | 1）开启：合页开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 173 |  | 3 | 独立柜 | 80*80*220 | 1 | 1）开启：合页开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 174 |  | 4 | 独立柜 | 80*80*220 | 1 | 1）开启：合页开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 175 |  | 5 | 独立柜 | 80*80*220 | 1 | 1）开启：合页开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 176 |  | 6 | 独立柜 | 80*80*220 | 1 | 1）开启：合页开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 177 |  | 7 | 独立柜 | 80*80*220 | 1 | 1）开启：合页开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 178 |  | 8 | 独立柜 | 80*80*220 | 1 | 1）开启：合页开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 179 |  | 9 | 立柜1 | 160*60*130 | 1 | 1）开启：上掀开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 180 |  | 10 | 立柜1 | 160*60*130 | 1 | 1）开启：上掀开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 181 |  | 11 | 立柜1 | 160*60*130 | 1 | 1）开启：上掀开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 182 |  | 12 | 立柜1 | 160*60*130 | 1 | 1）开启：上掀开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 183 |  | 13 | 矮独立柜 | 60*60*100 | 1 | 1）开启：上掀开启；玻璃：6mm+0.76PVB+6mm低反射夹胶玻璃 |
| 合计 |  |  |  |  | 183 |  |

注：1.不允许只对部分内容进行报价；

2.规格、尺寸、重量类参数允许不超过±5%的偏差（采购需求中已有要求的除外），如超过偏差范围则视为不响应。

3.核心产品：货物清单中的序号99“独立柜”

- 六、商务要求

1.质量保证

供应商提供的产品必须为正规渠道销售的产品，为全新未使用过的，并完全符合国家强制性标准、行业标准以及投标文件所响应的质量、规格和性能要求（备注：质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行）。

2.其他要求

供应商应派专业的人员在规定时间内进行供货，供采购人正常使用，指派专门的售后服务人员负责售后，并提供关于产品使用和保养的培训。

3.包装和运输

为本项目实施涉及的商品包装和快递包装，均应符合财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）（财办库[2020]123号）的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由供应商承担。

4.知识产权归属

供应商对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由供应商向第三人承担法律责任；采购人依法向第三人赔偿后，有权向供应商追偿。采购人有其他损失的，供应商应当赔偿。

5.售后服务标准

（1）展柜质保期伍年，自验收合格之日起计算。供应商响应的质保期期限按照项目整体质保期和厂家标准执行，需符合国家、地方和行业的相关政策、法规要求。质保期内，凡因正常使用出现质量问题，投标人应提供维修或更换等服务，承担因此产生的一切费用。质保期结束后，投标人仍应负责对货物提供终生维修服务或对服务提供咨询服务，只收取配件成本或服务成本。

（2）培训要求：供应商应派专业的人员在规定时间内完成安装调试，供采购人正常使用，提供关于产品使用和保养的基本培训。

6.付款时间、方式及条件（以实际签署的采购合同为准）：

合同生效后，支付50%预付款，到货初验合格后支付30%，剩余20%明年终验通过后支付（有质保的货物，需提供履约保函）。以上款项，甲方收到乙方开具的相应金额合法有效“正规发票”及支付申请后向乙方支付货款。

7.其他：

（1）展柜制作及其他相关材料必须符合国家及相关环保要求，施工工艺也要采用低尘、低污染工艺。施工现场要做好地面、墙面等设施的现场保护，不能遮挡消防、安防等设施设备。

（2）项目的实质性要求：按招标文件要求和中标供应商投标文件内容实施。

（3）合同的实质性条款：采购人与中标供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

（4）安全标准：符合国家、地方和行业的相关政策、法规。

（5）验收方法及标准：按本招标文件和投标文件的内容及国家、地方和行业的相关政策、法规实施。

（6）法律法规规定的强制性标准：无。

- （7）展柜布线要求

- 1)展柜布线应为隐藏式处理。展柜内设备具备独立开关控制器，同时配备漏电保护器，预留弱电接口，电容量及布线考虑增加设备及日后升级需求。

- （8）展柜维护要求

1）展柜设计制作应预留检测、维修、升级相关设备或添加、更新有关的温湿度、空气净化控制设备和安保设备的空间及相关管路接口。注:本次招标含对原有墙内展柜的报废、拆除及清运和无害化处理、展区保护、围挡制作等费用。

（9）合同交付特殊情况：若交付期限内展厅不具备接收货物条件，双方同意后在中国（海南）南海博物馆库区进行交货，后续的运输不在另收取其他费用。由于不可抗力造成的时间延后，投标人书面提出申请经双方协商确认后，时间顺延。

投标人负责全部货物的包装和运输。包装必须坚固，能适用远距离的海运、空运及气候的变化，并能适应中国境内铁路、公路运输。运输过程中如遇包装破损，影响货物质量的，由投标人负责换新，由此发生的一切费用由投标人负责。

（10）交货方式要求

投标人按采购人通知时间，负责将货物运至指定的地点，并负责包括但不限于进行货物的安装、调试、运行及局部改造、与采购人及相关单位的协调配合等工作，直至全部货物正常使用，所有费用由投标人负责。

货物安装应根据采购人提供的场地条件进行设计并优化安装方案，方案经采购人确认后实施。

因投标人原因，货物质量达不到约定的质量标准，投标人承担违约责任。

在货物安装调试过程中应做好成品保护，安装调试完成后由投标人负责现场恢复。

## ★七、 合同执行计划

- 交付期：自合同签订之日起130个日历日内，全部货到现场并安装调试完成（特殊情况以合同为准）。

2.交付地点： 中国（海南）南海博物馆内（具体地点由采购人指定）

★八、本项目采购预算（最高限价）：1383.41万元（报价不得超过最高限价）

注：1、“★”条款为不允许偏离的实质性要求和条件，如不满足则认定其响应无效。

- 2、“三、材料技术要求”、“四、性能技术要求”、“五、货物清单” 在技术、商务响应表中逐条响应。（投标人有负偏离的需在技术、商务响应表中逐项列出，如虚假响应作废标处理）。

02包

一、基本要求

设备配置应遵循以下原则：

原则一：所用设备必须可保证长时间稳定运行；

原则二：所用设备必须保证使用安全，无设备自身缺陷导致的安全隐患；

原则三：投影机、媒体播放器等播放设备必须满足现有展项设计要求，保持原展项技术设计风格不变；

原则四：投影机、媒体播放器等播放设备必须支持中国（海南）南海博物馆展厅现存中控播放系统控制，如无法支持现存中控系统控制，中标单位须提供新的中控制系统，因加装新控制系统而增加的必要但不限于硬件设备、线路、耗材等，由中标单位自行承担，中国（海南）南海博物馆不再追加任何费用；

原则五：中标单位需要提供设备安装、调试、融合、测试服务，中国（海南）南海博物馆验收通过后，方可出具验收合格意见。

具体需求如下：

1. 投影机

• 画面质量显著提升：新的投影机将呈现出更高的分辨率、更清晰的图像和更准确的色彩还原。

• 先进的图像细节处理功能：在将信号存储并进行转播传输过程中，可以对丢失的信息进行恢复，重现原有WUXGA信号的纹理和色彩。

• 运行稳定性提高：新的投影机性能更强大，能够稳定地运行各种多媒体文件，减少播放过程中的卡顿、死机等现象。

• 适应展项设置：考虑投影机的安装方式和投影距离，确保能够适应博物馆的不同展厅的场景布局。

• 投影幕布：个别展项需要配备专业的投影幕布，提高投影画面的质量和效果。

2. 媒体播放服务器

• 选择性能强大的专业媒体播放服务器，具备高处理能力、大存储容量和良好的兼容性。

• 支持多种视频格式和分辨率，能够满足不同多媒体内容的播放需求。

• 具备远程管理功能，方便维护和更新。

• 画面质量显著提升：新的多媒体服务器能输出更高的分辨率、更清晰的图像和更准确的色彩还原。

• 运行稳定性提高：新的媒体播放服务器性能更强大，能够稳定地运行各种多媒体文件，减少播放过程中的卡顿、死机等现象。

• 管理维护更便捷：新的设备可能具备更智能化的管理系统，方便博物馆工作人员对多媒体设备可快速进行分解拆卸和更换配件，降低后期维护难度和时间成本。

• 节能环保：采用了更先进的节能技术，功耗更低，能够为博物馆节省能源消耗，降低运营成本。

• 噪音降低：采用先进的技术，噪音更低，保持博物馆整体参观环境安静舒适。

3. 触摸一体机

• 互动体验升级：触摸一体机能够为观众提供更加丰富、多样的互动体验。观众可以通过触摸屏幕，自主选择感兴趣的内容进行查看、了解，增加了参观的趣味性和参与度。

• 信息展示更灵活：触摸一体机上的软件可以自定义替换和功能定制开发，能够根据博物馆的不同展览主题和展示需求，灵活地调整展示内容和界面布局。

• 操作方便快捷：触摸一体机支持多种触控方式，方便观众快速获取信息。其操作界面简洁明了，易于上手，即使是不熟悉电子设备的观众也能轻松使用。同时，触摸一体机的响应速度快，能够及时反馈观众的操作。

• 节能环保：采用了更先进的节能技术，功耗更低，能够为博物馆节省能源消耗，降低运营成本。

• 噪音降低：采用先进的技术，噪音更低，保持博物馆整体参观环境安静舒适。

4. 液晶电视

• 高清展示效果：新的液晶电视具有更高的分辨率和更好的画质，能够清晰地展示博物馆的宣传视频、展览介绍、文物讲解等内容

• 多角度观看：液晶电视的可视角度更广，观众可以从不同的角度观看屏幕上的内容，不会出现画面失真或颜色偏差等问题。

• 节能环保：新的液晶电视采用了更先进的节能技术，功耗更低，能够为博物馆节省能源消耗，降低运营成本。

5. 投影机镜头

• 完美匹配投影机：完美匹配此次采购的投影机，配合不同展项设置，调整安装位置，已保证展项的正常运行。

二、技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数及要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投影机1 | ▲1.采用3LCD显示技术，芯片尺寸：≥1.0”(25.4mm)x3,BrightEra LCD 面板；光源为纯激光技术，光源寿命：≥20000小时（标准模式）；标准亮度≥10000流明，中心亮度≥10400流明；分辨率：≥ 1920x1200x3，6,912,000像素；对比度：≥3000000:1;功率：≥810W；重量：≥26KG；提供原厂针对本项目的设备原厂供货证明并加盖原厂公章；提供加盖原厂公章的国家认可检测机构产品质量检测报告； ▲2.镜头位移支持水平方向：≥±40%；垂直方向：≥±100%；提供加盖原厂公章的国家认可检测机构产品质量检测报告； 3.视频接口： 输入HDMI≥1;输出VGA≥1。提供加盖原厂公章的国家认可检测机构产品质量检测报告； 4.中置镜头，可选购多款镜头，原厂镜头投射比覆盖0.75:1-7.5:1，镜头采用电动位移、聚焦、变焦，方便设备安装定位，适应更多应用环境； 5.配备HDBaseT 传输端口，通过一根网线可以传输视频和控制信号；内置边缘融合功能； ▲6.为避免误操作投影遥控器须有开机键和关机键两个分离按键（需要提供原厂遥控器正面照片）；为便于维护投影机设备，所投品牌为同一品牌；提供针对本项目原厂售后服务承诺函并加盖厂家及投标单位公章； | 台 | 18 |
| 2 | 投影机2 | ▲1.采用3LCD显示技术，芯片尺寸：≥1.0”(25.4mm)x3,BrightEra LCD 面板；光源为纯激光技术，光源寿命：≥20000小时（标准模式）；标准亮度≥9000流明，中心亮度≥9300流明；分辨率：≥ 1920x1200x3，6,912,000像素；对比度：≥3000000:1;功率：≥810W；重量：≥26KG；提供原厂针对本项目的设备原厂供货证明并加盖原厂公章；提供加盖原厂公章的国家认可检测机构产品质量检测报告； ▲2.镜头位移支持水平方向：≥±40%；垂直方向：≥±100%；提供加盖原厂公章的国家认可检测机构产品质量检测报告； 3.视频接口： 输入HDMI≥1;输出VGA≥1。提供加盖原厂公章的国家认可检测机构产品质量检测报告； 4.中置镜头，可选购多款镜头，原厂镜头投射比覆盖0.75:1-7.5:1，镜头采用电动位移、聚焦、变焦，方便设备安装定位，适应更多应用环境； 5.配备HDBaseT 传输端口，通过一根网线可以传输视频和控制信号；内置边缘融合功能； ▲6.为避免误操作投影遥控器须有开机键和关机键两个分离按键（需要提供原厂遥控器正面照片）；为便于维护投影机设备，所投品牌为同一品牌；提供针对本项目原厂售后服务承诺函并加盖厂家及投标单位公章； | 台 | 7 |
| 3 | 投影机3 | ▲1.采用3LCD显示技术，芯片尺寸：≥0.76”(19mm)x3,BrightEra LCD 面板，光源为纯激光技术，光源寿命：≥20000小时（标准模式）；亮度：标准亮度≥7300流明，中心亮度≥8000流明；对比度：≥3000000:1；分辨率：≥ 1920x1200x3，6,912,000像素；重量：≥13kg公斤；提供原厂针对本项目的设备原厂供货证明并加盖原厂公章；提供加盖原厂公章的国家认可检测机构产品质量检测报告； ▲2.镜头位移：镜头位移支持水平方向：≥-32%-+32%；垂直方向：≥-5%-+70%。提供加盖原厂公章的国家认可检测机构产品质量检测报告； 3.中置镜头，可选购多款镜头，镜头采用电动位移、聚焦、变焦，方便设备安装定位，适应更多应用环境； 4. 视频接口： 输入HDMI≥1;输出VGA≥1。提供加盖原厂公章的国家认可检测机构产品质量检测报告； 5. 配备HDBaseT传输端口，通过一根网线可以传输视频和控制信号； ▲6.为避免误操作投影遥控器须有开机键和关机键两个分离按键（需要提供原厂遥控器正面照片）；为便于维护投影机设备，建议所投品牌为同一品牌；提供针对本项目原厂售后服务承诺函并加盖厂家及投标单位公章； | 台 | 25 |
| 4 | 32 寸触摸屏一体机 | 1.I5 10代、内存 8G、内置存储 256G SSD显示比例 16：9、IPS屏幕 可视角度 178° 分辨率 ≥1920（H）x 1080（V）； 2.对角线尺寸：32寸、物体感应数（IR）：≥ 10点触控、感应次数寿命：≥600万次。 | 台 | 1 |
| 5 | 42 寸触摸屏一体机 | 1.I5 10代、内存 8G、内置存储 256G SSD显示比例 16：9、IPS屏幕 可视角度 178° 分辨率 ≥1920（H）x 1080（V） 2.对角线尺寸：42寸、物体感应数（IR）：≥ 10点触控、感应次数寿命：≥600万次。 | 台 | 4 |
| 6 | 42 寸液晶电视 | 1.屏幕尺寸：42寸；分辨率：3840x2160@4K；背光技术：直下式LED背光源（DLED）;面板类型：IPS (50",85"采用VA面板）；5.面板亮度：≥440 cd/m², ≥450 cd/m² | 台 | 2 |
| 7 | 65 寸液晶电视 | 1.屏幕尺寸：65寸 2.分辨率：3840x2160；面板亮度：≥700 cd/m²；可视角度：≥178度（水平/垂直）；采用60Hz显示面板，Motionflow 明锐动态技术，显示动态；信号格式：最高支持4096x2160/60P并向下兼容;接口：HDMI数量≥4；外部控制：RS232C/有线/无线局域网, 红外遥控器 | 台 | 4 |
| 8 | 多媒体服务器 | 1.CPU: ≥I7处理器；内存：≥32G；硬盘：≥8T；固态盘：≥512G；显卡：独立显卡，标配HDMI+VGA接口。 | 台 | 68 |
| 9 | 投影机鱼眼镜头 | 1.物镜类型：定焦，远心，手动调整；最大场角：184°；焦距：3：00mm；image circle：9.1mm；调焦范围：600mm-inf. 匹配此次采购的投影机，配合不同展项设置，调整安装位置，保证展项的正常运行。 | 只 | 24 |
| 10 | 投影机反射超短镜头 | 1.投射比0.38:1；光学构成：光学玻璃+非球面；支持分辨率：1920×1200；支持亮度：5000-20000流明；配合中标投影机使用 | 只 | 8 |
| 11 | 投影机短焦镜头 | 1.投射比0.8:1；光学构成：光学玻璃+非球面；支持分辨率：≥1920×1200；支持亮度：≥5000-20000流明；配合中标投影机使用 | 只 | 21 |

注：1.不允许只对部分内容进行报价；

2.规格、尺寸、重量类参数允许不超过±5%的偏差（采购需求中已有要求的除外），如超过偏差范围则视为不响应。

3.核心产品：货物清单中的“投影机”

三、商务要求

1.质量保证

供应商提供的产品必须为正规渠道销售的产品，为全新未使用过的，并完全符合国家强制性标准、行业标准以及投标文件所响应的质量、规格和性能要求（备注：质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行）。

2.其他要求

供应商应派专业的人员在规定时间内进行供货，供采购人正常使用，指派专门的售后服务人员负责售后，并提供关于产品使用和保养的培训。

3.包装和运输

为本项目实施涉及的商品包装和快递包装，均应符合财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）（财办库[2020]123号）的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由供应商承担。

4.知识产权归属

供应商对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由供应商向第三人承担法律责任；采购人依法向第三人赔偿后，有权向供应商追偿。采购人有其他损失的，供应商应当赔偿。

5.售后服务标准

（1）产品质保期贰年，自验收合格之日起计算。供应商响应的质保期期限按照项目整体质保期和厂家标准执行，需符合国家、地方和行业的相关政策、法规要求。质保期内，凡因正常使用出现质量问题，投标人应提供维修或更换等服务，承担因此产生的一切费用。质保期结束后，投标人仍应负责对货物提供终生维修服务或对服务提供咨询服务，只收取配件成本或服务成本。

（2）培训要求：供应商应派专业的人员在规定时间内完成安装调试，供采购人正常使用，提供关于产品使用和保养的基本培训。

6.付款时间、方式及条件（以实际签署的采购合同为准）：

合同生效后，支付50%预付款，到货初验合格后支付30%，剩余20%明年终验通过后支付（有质保的货物，需提供履约保函）。以上款项，甲方收到乙方开具的相应金额合法有效“正规发票”及支付申请后向乙方支付货款。

7.其他：

（1）项目的实质性要求：按招标文件要求和中标供应商投标文件内容实施。

（2）合同的实质性条款：采购人与中标供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

（3）安全标准：符合国家、地方和行业的相关政策、法规。

（4）验收方法及标准：按本招标文件和投标文件的内容及国家、地方和行业的相关政策、法规实施。

（5）法律法规规定的强制性标准：无。

（6）合同交付特殊情况：若交付期限内展厅不具备接收货物条件，双方同意后在中国（海南）南海博物馆库区进行交货，后续的运输不在另收取其他费用。由于不可抗力造成的时间延后，投标人书面提出申请经双方协商确认后，时间顺延。

投标人负责全部货物的包装和运输。包装必须坚固，能适用远距离的海运、空运及气候的变化，并能适应中国境内铁路、公路运输。运输过程中如遇包装破损，影响货物质量的，由投标人负责换新，由此发生的一切费用由投标人负责。

- 交货方式要求：

- 投标人按采购人通知时间，负责将货物运至指定的地点，并负责包括但不限于进行货物的安装、调试、运行及局部改造、与采购人及相关单位的协调配合等工作，直至全部货物正常使用，所有费用由投标人负责。

货物安装应根据采购人提供的场地条件进行设计并优化安装方案，方案经采购人确认后实施。

因投标人原因，货物质量达不到约定的质量标准，投标人承担违约责任。

在货物安装调试过程中应做好成品保护，安装调试完成后由投标人负责现场恢复。

## ★四、 合同执行计划

1.交付期：自合同签订之日起90个日历日内，全部货到现场并安装调试完成（特殊情况以合同为准）。

2.交付地点：中国（海南）南海博物馆内（具体地点由采购人指定）

★五、本项目采购预算（最高限价）：1162.65万元（报价不得超过最高限价）

注：1、“★”条款为不允许偏离的实质性要求和条件，如不满足则认定其响应无效。

- 2、“二、技术要求”、“三、商务要求”在技术、商务响应表中逐条响应。（投标人有负偏离的需在技术、商务响应表中逐项列出，如虚假响应作废标处理）。

- 03包

- 一、技术要求

- （一）设计依据

1.《中华人民共和国文物保护法》

2.《博物馆管理办法》

3.《博物馆藏品管理办法》

4.《博物馆条例》

5.《博物馆建筑设计规范》JGJ 66-2015

6.《博物馆和文物保护单位安全防范系统要求》GB/T16571-2012

7.《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定》 GA 27-2002

8.《安全防范工程技术规范》GB 50348-2018

9.《环境空气质量标准》 GB 3095-2012

10.《文物展柜基本技术要求及检测》(GB/T 36111-2018）

11.《文物展柜密封性能及检测》（GB/T 36110-2018)

12.《馆藏文物展藏多功能展柜技术要求》WW/T 0109-2020

13.《博物馆库房及展厅恒温恒湿净化系统 技术要求》（T/WWXT0033-2020）

14.《文物保护装备 智能特性评估 智能展柜》（T/WWXT0040-2020）

15.《博物馆展柜玻璃》（T/WWXT0041-2020）

16.建设单位提供的设计任务书/建筑工程设计文件编制深度规定

17.主管部门为本工程下发的规划及建筑设计方案审定通知书或初步设计审批文件

18.国家现行建筑设计规范，部委及本市颁发的有关规定及建筑施工、验收标准

19.国家发展改革委等部门关于印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》的通知（发改社会〔2024〕701号）

（二）采购清单及技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数及要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 展厅微环境恒湿净化机（小型） | - 一、功能特点 - 1.精确的湿度控制：能够在±1%RH范围内精确控制湿度，适应不同材质展品的需求； - 2.快速响应调节系统：能够根据环境变化快速调整，保持展柜内湿度稳定； - 3.高效能耗比：采用节能设计，减少能源消耗，确保文物保存过程的可持续性； - 4.安全可靠：具备多重安全保护机制，如过载保护、温度保护等，确保设备稳定运行； - 5.▲维护便利性：设备无需储水箱；正常使用过程中无液态水产生，无需补水或排水操作。（提供产品彩页或产品说明书等证明材料） - 6.设备体积小巧，安装及使用灵活； - 7.可单机使用，联网使用。 - 8.可选配空气净化模块，可有效去除甲醛，有机酸，臭氧等； - 二、技术参数 - 1.主机体积：≤0.025m³ - 2.额定电压及频率：220V 50Hz - 3.最小/最大功率：≤45W/300W （电源需预留10A三插） - 4.调控容量：可对一个≤6m³的展柜（展柜密闭性：≤1次/天换气率的条件下）内的相对湿度进行调节。 - 5.▲调控范围：柜内相对湿度调节范围为30%-70%。 - 6.▲调控能力：调湿允许最大误差≤±1%，湿度调控波动度≤3%（提供中国国家认证认可监督管理委员会认可的检测（检验）机构出具的检测（检验）报告复印件）。 - 7.▲绝缘强度、绝缘电阻：设备符合GB 4943.1-2022规定的安全要求。(提供中国国家认证认可监督管理委员会认可的检测（检验）机构出具的检测（检验）报告复印件）； - 8.▲外壳防护等级：设备符合GB/T4208—2017规定的IP20要求。(提供中国国家认证认可监督管理委员会认可的检测（检验）机构出具的检测（检验）报告复印件） - 9.▲电磁兼容性： - （1）静电放电抗扰度设备符合GB/T17626.2中试验等级为2级,B类判据的要求；射频电磁场辐射抗扰度：设备符合GB/T17626.3—2016中试验等级为2级,B类判据的要求。（提供中国国家认证认可监督管理委员会认可的检测（检验）机构出具的检测（检验）报告复印件）； - （2）辐射发射：设备符合GB/T9254—2008的A级限值要求；脉冲群特性：应符合GB/T17626.4中试验等级为3级,B类判据的要求；浪涌特性：应符合GB/T17626.5中试验等级为2级,B类判据的要求（（提供中国国家认证认可监督管理委员会认可的检测（检验）机构出具的检测（检验）报告复印件）； - 10.▲高湿工作：应符合《中华人民共和国文物保护行业标准 馆藏文物保存环境控制 净化调湿装置》WW/T 0096-2020要求，装置在环境温度 （22±2）℃条件下,湿度从 90%±3%RH、80%±3% RH、70%±3% RH 中选择,调节目标湿度设为50%RH，稳定后工作4h,试验期间应符合试验后应符合调湿误差：≤±1%RH，湿度调控波动度：≤3%RH的要求。（提供中国国家认证认可监督管理委员会认可的检测（检验）机构出具的检测（检验）报告复印件） - 11.▲低温工作：应符合《中华人民共和国文物保护行业标准 馆藏文物保存环境控制 净化调湿装置》WW/T 0096-2020要求，装置在环境湿度 60%±3%RH 条件下,温度从（5±2）℃、（10±2）℃、（15±2）℃中选择,调节目标湿度设为 50%RH，稳定后工作4h,试验期间应符合调湿误差：≤±1%RH；湿度调控波动度：≤3%RH 的要求。（提供中国国家认证认可监督管理委员会认可的检测（检验）机构出具的检测（检验）报告复印件） - 12.▲低湿工作：应符合《中华人民共和国文物保护行业标准 馆藏文物保存环境控制 净化调湿装置》WW/T 0096-2020要求，装置在环境温度 （22±2）℃条件下,湿度从 10%±3%RH、20%±3%RH、30%±3%RH 中选择,调节目标湿度设为50%RH，稳定后工作4h,试验期间应符合试验后应符合调湿误差：≤±1%RH，湿度调控波动度：≤3%RH的要求。（提供中国国家认证认可监督管理委员会认可的检测（检验）机构出具的检测（检验）报告复印件） - 13.▲高温工作：应符合《中华人民共和国文物保护行业标准 馆藏文物保存环境控制 净化调湿装置》WW/T 0096-2020要求，装置在环境湿度60%±3%RH条件下,温度从（30±2）℃、（35±2）℃、（40±2）℃中选择,调节目标湿度设为50%RH，稳定后工作 4h,试验期间应符合调湿误差：≤±1%RH；湿度调控波动度：≤3%RH 的要求。（提供中国国家认证认可监督管理委员会认可的检测（检验）机构出具的检测（检验）报告复印件）。 - 14.▲噪音≤50dB。（提供中国国家认证认可监督管理委员会认可的检测（检验）机构出具的检测（检验）报告复印件） - 净化能力：对馆藏文物保存微环境中的甲醛，甲酸，乙酸，臭氧等污染物具有一定去除能力。 - 15.▲净化能力：对馆藏文物保存微环境中的甲醛，甲酸，乙酸，臭氧等污染物具有一定去除能力。 - 甲酸：＜50μg/m3；乙酸：＜100μg/m3；甲醛：＜50μg/m3；臭氧：＜10μg/m3。（提供中国国家认证认可监督管理委员会认可的检测（检验）机构出具的检测（检验）报告复印件） | 台 | 62 |
| 2 | 展厅微环境恒湿净化机（中型） | - 一、功能特点 - 1.精确的湿度控制：能够在±1%RH范围内精确控制湿度，适应不同材质展品的需求； - 2.快速响应调节系统：能够根据环境变化快速调整，保持展柜内湿度稳定； - 3.高效能耗比：采用节能设计，减少能源消耗，确保文物保存过程的可持续性； - 4.安全可靠：具备多重安全保护机制，如过载保护、温度保护等，确保设备稳定运行； - 5.维护便利性：设备无需储水箱；正常使用过程中无液态水产生，无需补水或排水操作。 - 6.设备体积小巧，安装及使用灵活； - 7.可单机使用，联网使用。 - 8.可选配空气净化模块，可有效去除甲醛，有机酸，臭氧等； - 二、技术参数 - 1.主机体积≤0.1m³ - 2.额定电压及频率：220V 50Hz - 3.最小/最大功率：≤80W/450W （电源需预留10A三插） - 4.调控容量：可对一个≤10m³的展柜（展柜密闭性：≤1次/天换气率的条件下）内的相对湿度进行调节。 - 5.湿度调控范围：柜内相对湿度调节范围30%-70%； - 6.调控能力：调湿允许最大误差≤±1%，湿度调控波动度≤3% - 7.绝缘强度、绝缘电阻：设备符合GB 4943.1-2022规定的安全要求； - 8.外壳防护等级：设备符合GB/T4208—2017规定的IP20要求 - 电磁兼容性 - 9.静电放电抗扰度：设备符合GB/T17626.2中试验等级为2级,B类判据的要求； - 10.射频电磁场辐射抗扰度：设备符合GB/T17626.3—2016中试验等级为2级,B类判据的要求； - 11.辐射发射：设备符合GB/T9254—2008的A级限值要求； - 12.脉冲群特性：应符合GB/T17626.4中试验等级为3级,B类判据的要求； - 13.浪涌特性：应符合GB/T17626.5中试验等级为2级,B类判据的要求。 - 14.高湿工作：应符合《中华人民共和国文物保护行业标准 馆藏文物保存环境控制 净化调湿装置》WW/T 0096-2020要求，装置在环境温度 （22±2）℃条件下,湿度从 90%±3%RH、80%±3% RH、70%±3% RH 中选择,调节目标湿度设为50%RH，稳定后工作4h,试验期间应符合试验后应符合调湿误差：≤±1%RH，湿度调控波动度：≤3%RH的要求。 - 15.低温工作：应符合《中华人民共和国文物保护行业标准 馆藏文物保存环境控制 净化调湿装置》WW/T 0096-2020要求，装置在环境湿度 60%±3%RH 条件下,温度从（5±2）℃、（10±2）℃、（15±2）℃中选择,调节目标湿度设为 50%RH，稳定后工作4h,试验期间应符合调湿误差：≤±1%RH；湿度调控波动度：≤3%RH 的要求。 - 16.低湿工作：应符合《中华人民共和国文物保护行业标准 馆藏文物保存环境控制 净化调湿装置》WW/T 0096-2020要求，装置在环境温度 （22±2）℃条件下,湿度从 10%±3%RH、20%±3%RH、30%±3%RH 中选择,调节目标湿度设为50%RH，稳定后工作4h,试验期间应符合试验后应符合调湿误差：≤±1%RH，湿度调控波动度：≤3%RH的要求。 - 17.高温工作：应符合《中华人民共和国文物保护行业标准 馆藏文物保存环境控制 净化调湿装置》WW/T 0096-2020要求，装置在环境湿度60%±3%RH条件下,温度从（30±2）℃、（35±2）℃、（40±2）℃中选择,调节目标湿度设为50%RH，稳定后工作 4h,试验期间应符合调湿误差：≤±1%RH；湿度调控波动度：≤3%RH 的要求。 - 18.噪音≤50dB。 - 净化能力：对馆藏文物保存微环境中的甲醛，甲酸，乙酸，臭氧等污染物具有一定去除能力 - 19甲酸：＜50μg/m3，； - 20乙酸：＜100μg/m3； - 21.甲醛：＜50μg/m3， - 22.臭氧：＜10μg/m3。 | 台 | 70 |
| 3 | 展厅微环境恒湿净化机（大型） | - 一、功能特点 - 1.精确的湿度控制：能够在±1%RH范围内精确控制湿度，适应不同材质展品的需求； - 2.快速响应调节系统：能够根据环境变化快速调整，保持展柜内湿度稳定； - 3.高效能耗比：采用节能设计，减少能源消耗，确保文物保存过程的可持续性； - 4.安全可靠：具备多重安全保护机制，如过载保护、温度保护等，确保设备稳定运行； - 5.维护便利性：设备无需储水箱；正常使用过程中无液态水产生，无需补水或排水操作。 - 6.设备体积小巧，安装及使用灵活； - 7.可单机使用，联网使用。 - 8.可选配空气净化模块，可有效去除甲醛，有机酸，臭氧等； - 二、技术参数 - 1.主机体积≤0.2m³ - 2.额定电压及频率：220V 50Hz - 3.最小/最大功率：≤100W/500W （电源需预留10A三插） - 4.调控容量：可对一个≤20m³的展柜（展柜密闭性：≤1次/天换气率的条件下）内的相对湿度进行调节。 - 5.湿度调控范围：柜内相对湿度调节范围30%-70%； - 6.调控能力：调湿允许最大误差≤±1%，湿度调控波动度≤3%。 - 7.绝缘强度、绝缘电阻：设备符合GB 4943.1-2022规定的安全要求。 - 8.外壳防护等级：设备符合GB/T4208—2017规定的IP20要求。 - 电磁兼容性 - 9.静电放电抗扰度：设备符合GB/T17626.2中试验等级为2级,B类判据的要求； - 10.射频电磁场辐射抗扰度：设备符合GB/T17626.3—2016中试验等级为2级,B类判据的要求）。 - 11.辐射发射：设备符合GB/T9254—2008的A级限值要求）； - 12.脉冲群特性：应符合GB/T17626.4中试验等级为3级,B类判据的要求。 - 13.浪涌特性：应符合GB/T17626.5中试验等级为2级,B类判据的要求。 - 14.高湿工作：应符合《中华人民共和国文物保护行业标准 馆藏文物保存环境控制 净化调湿装置》WW/T 0096-2020要求，装置在环境温度 （22±2）℃条件下,湿度从 90%±3%RH、80%±3% RH、70%±3% RH 中选择,调节目标湿度设为50%RH，稳定后工作4h,试验期间应符合试验后应符合调湿误差：≤±1%RH，湿度调控波动度：≤3%RH的要求。 - 15.低温工作：应符合《中华人民共和国文物保护行业标准 馆藏文物保存环境控制 净化调湿装置》WW/T 0096-2020要求，装置在环境湿度 60%±3%RH 条件下,温度从（5±2）℃、（10±2）℃、（15±2）℃中选择,调节目标湿度设为 50%RH，稳定后工作4h,试验期间应符合调湿误差：≤±1%RH；湿度调控波动度：≤3%RH 的要求。 - 16.低湿工作：应符合《中华人民共和国文物保护行业标准 馆藏文物保存环境控制 净化调湿装置》WW/T 0096-2020要求，装置在环境温度 （22±2）℃条件下,湿度从 10%±3%RH、20%±3%RH、30%±3%RH 中选择,调节目标湿度设为50%RH，稳定后工作4h,试验期间应符合试验后应符合调湿误差：≤±1%RH，湿度调控波动度：≤3%RH的要求。 - 17.高温工作：应符合《中华人民共和国文物保护行业标准 馆藏文物保存环境控制 净化调湿装置》WW/T 0096-2020要求，装置在环境湿度60%±3%RH条件下,温度从（30±2）℃、（35±2）℃、（40±2）℃中选择,调节目标湿度设为50%RH，稳定后工作 4h,试验期间应符合调湿误差：≤±1%RH；湿度调控波动度：≤3%RH 的要求。 - 18.噪音≤50dB。 - 净化能力：对馆藏文物保存微环境的甲醛，甲酸，乙酸，臭氧等污染物具有一定去除能力。 - 甲酸：＜50μg/m3； - 20.乙酸：＜100μg/m3， - 21.甲醛：＜50μg/m3， - 22.臭氧：＜10μg/m3。 | 台 | 8 |
| 4 | 便携式温湿度检测仪 | 1.温度测量范围：-20～60℃； 2.温度精度：±0.4℃ 3.温度分变率：0.1℃ 4.湿度测量范围：0～100%RH 5.湿度测量精度：±3%RH 6.湿度分变率：0.1%RH | 台 | 2 |
| 5 | 照度与紫外辐照合一检测计 | 1.范围： 0.1~200000lux、2～50000 mW/m2； 2.精度：光照 5% 、紫外15%； 3.分辨率：0.1 lux/1 mW/m2； 4.显示紫外相对含量 | 台 | 2 |
| 6 | 二氧化碳检测仪 | 1.测量范围： 0~10000ppm； 2.精度：±3%F•S（25℃） 3.分辨率：1ppm。 | 台 | 2 |
| 7 | 有机挥发物（TVOC)检测仪 | 1.测量范围：1ppb-200ppm； 2.精度：≤±2%F.S； 3.分辨率为 1μg/m3 | 台 | 2 |
| 8 | 便携式甲醛检测仪 | 1.测量范围：0~20ppm； 2.采样方式：泵吸式； 3.响应时间：10~60s；精度：±1% | 台 | 2 |

注：1.不允许只对部分内容进行报价；

2.规格、尺寸、重量类参数允许不超过±5%的偏差（采购需求中已有要求的除外），如超过偏差范围则视为不响应。

3.核心产品：货物清单中的序号1“展厅微环境恒湿净化机（小型）”

- 二、商务要求

1.质量保证

供应商提供的产品必须为正规渠道销售的产品，为全新未使用过的，并完全符合国家强制性标准、行业标准以及投标文件所响应的质量、规格和性能要求（备注：质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行）。

2.其他要求

供应商应派专业的人员在规定时间内进行供货，供采购人正常使用，指派专门的售后服务人员负责售后，并提供关于产品使用和保养的培训。

3.包装和运输

为本项目实施涉及的商品包装和快递包装，均应符合财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）（财办库[2020]123号）的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由供应商承担。

4.知识产权归属

供应商对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由供应商向第三人承担法律责任；采购人依法向第三人赔偿后，有权向供应商追偿。采购人有其他损失的，供应商应当赔偿。

5.售后服务标准

（1）产品质保期伍年，自验收合格之日起计算。供应商响应的质保期期限按照项目整体质保期和厂家标准执行，需符合国家、地方和行业的相关政策、法规要求。质保期内，凡因正常使用出现质量问题，投标人应提供维修或更换等服务，承担因此产生的一切费用。质保期结束后，投标人仍应负责对货物提供终生维修服务或对服务提供咨询服务，只收取配件成本或服务成本。

（2）培训要求：供应商应派专业的人员在规定时间内完成安装调试，供采购人正常使用，提供关于产品使用和保养的基本培训。

6.付款时间、方式及条件（以实际签署的采购合同为准）：

合同生效后，支付50%预付款，到货初验合格后支付30%，剩余20%明年终验通过后支付（有质保的货物，需提供履约保函）。以上款项，甲方收到乙方开具的相应金额合法有效“正规发票”及支付申请后向乙方支付货款。

7.其他：

（1）项目的实质性要求：按招标文件要求和中标供应商投标文件内容实施。

（2）合同的实质性条款：采购人与中标供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

（3）安全标准：符合国家、地方和行业的相关政策、法规。

（4）验收方法及标准：按本招标文件和投标文件的内容及国家、地方和行业的相关政策、法规实施。

（5）法律法规规定的强制性标准：无。

（6）合同交付特殊情况：若交付期限内展厅不具备接收货物条件，双方同意后在中国（海南）南海博物馆库区进行交货，后续的运输不在另收取其他费用。由于不可抗力造成的时间延后，投标人书面提出申请经双方协商确认后，时间顺延。

投标人负责全部货物的包装和运输。包装必须坚固，能适用远距离的海运、空运及气候的变化，并能适应中国境内铁路、公路运输。运输过程中如遇包装破损，影响货物质量的，由投标人负责换新，由此发生的一切费用由投标人负责。

- （7）交货方式要求

- 投标人按采购人通知时间，负责将货物运至指定的地点，并负责包括但不限于进行货物的安装、调试、运行及局部改造、与采购人及相关单位的协调配合等工作，直至全部货物正常使用，所有费用由投标人负责。

货物安装应根据采购人提供的场地条件进行设计并优化安装方案，方案经采购人确认后实施。

因投标人原因，货物质量达不到约定的质量标准，投标人承担违约责任。

在货物安装调试过程中应做好成品保护，安装调试完成后由投标人负责现场恢复。

## ★三、 合同执行计划

1.交付期：自合同签订之日起60个日历日内，全部货到现场并安装调试完成（特殊情况以合同为准）。

2.交付地点：中国（海南）南海博物馆内（具体地点由采购人指定）

★四、本项目采购预算（最高限价）：384.9万元（报价不得超过最高限价）

注：1、“★”条款为不允许偏离的实质性要求和条件，如不满足则认定其响应无效。

- 2、“一、技术要求”在技术、商务响应表中逐条响应。（投标人有负偏离的需在技术、商务响应表中逐项列出，如虚假响应作废标处理）。

- 04包

- 技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数及要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合管理平台 | 1.功能需求：①设备管理：接入与兼容、注册与配置、状态监测与告警等。②视频管理：实时监控、存储和回放、智能分析等。③报警管理：接入与处理、规则设置、历史查询与统计等。④用户管理：账号管理、组管理、登录与认证等。⑤系统设置：基本参数、存储管理、智能分析、系统日志管理等。 ⑥数据统计与报表：设备运行、视频监控、报警事件、用户操作等。 2.包括系统管理、视频管理、报警管理、门禁管理、可视对讲、车辆卡口、设备运维、停车管理等业务系统； 3.提供统一的认证、应用管理、菜单管理、用户管理、角色管理、组织管理等能力。提供组织、设备、人员、车辆等资源统一管理； 4.提供数据、服务等统一开放能力；提供系统运行状态监测能力，包括运行服务监控、运行服务统计、运行数据报告和运行服务解析概览。 5.视频管理：支持实时预览，云台控制、录像回放、视频上墙等基础功能；支持录像回放能力；支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、电视墙切换、轮巡控制操作；视频通道数量授权≥1300路； 6.报警管理：支持报警主机接入及布撤防；支持报警联动，能够自动触发相关设备等； 7.门禁管理：支持门禁设备管理、门禁相关记录查询、查看门禁状态等，支持门禁控制，包括：门通道控制、门组分配、常开常闭等基础业务功能；门禁管理通道数量授权≥400门； 8.停车场管理：支持管理多个车道，实现数据汇聚；支持对管理车道单个授权管理；停车场管理车道数量授权≥2个； 9.设备运维:支持对编码设备、解码设备、存储设备、门禁等多设备的运行指标的7x24小时实时监测;支持视频点播检测、录像丢失检测等；设备运维系统路数授权≥1700路； 10.▲支持外置安全数据库，可切换至不同安全等级的数据库，提供不同等级的数据存储、传输和计算加密。 11.▲支持按设备批量开启/暂停权限下发进度。 12.平台服务器：支持热插拔后置；内置支持1个板载 M.2 SSD；机械盘转速、接口、传输速率：7200转，SATA接口，6GB；2U机架式服务器机箱。 13.★本综合管理平台应与博物馆现有的安防各子系统（监控、门禁、停车场、报警等）进行无缝对接，并要求供应商出具针对系统兼容性相关承诺函并加盖公章。 | 套 | 1 |
| 2 | 流媒体服务器 | 1.功能需求：①传输功能：协议支持、多码率适配、流媒体分发等。②视频处理功能：转码功能、视频拼接与剪辑等。③存储功能：缓存功能、与存储系统集成等。④安全性功能：用户认证与授权、数据加密、访问控制与日志记录等。⑤性能与监控功能：性能优化、资源监控、故障恢复等。 2.2U机架式服务器机箱；处理器：2.2GHz 16C 180W 3.处理器：不低于64核 4.内存：DDR4 3200 32G*2； 5.硬盘：标配2TB 3.5吋7.2K 6Gb SATA硬盘*2，可扩配2块2.5”或3.5”SAS/SATA或2.5”NVMe ； 6.最大支持前置：12x2.5”或12x3.5”SAS/SATA或12x2.5”NVMe ； 7.支持热插拔后置：2x2.5”SAS/SATA/NVMe； 8.内置：支持1个板载 M.2 SSD； 9.机械盘转速、接口、传输速率：7200转，SATA接口，6GB； 10.RAID控制器：LSI SAS3008 SAS卡/无缓存。 | 台 | 1 |
| 3 | 存储服务器 | - 1.功能需求：①存储容量与扩展：扩大存储容量、可扩展性等。②数据存储性能：高读写速度、低延迟等。③数据安全性：数据冗余、备份与恢复、访问控制等。④数据管理功能：数据分类与索引、存储资源管理等。⑤兼容性与连接性：设备兼容性、网络连接支持等。⑥可靠性与稳定性：硬件冗余设计、容错能力、长时间稳定运行等。⑦远程管理功能：远程监控、远程配置与维护等。 - 2.处理器：64位多核处理器，1.8GHz，2C，8GB≥高速缓存； 3.可支持320路（800Mbps）接入，320路（800Mbps） 存储，320路（800Mbps） 转发，32路（64Mbps）网络回放； 4.硬盘接口：36个；SATA；单盘最大支持20TB；支持热插拔；支持CMR； 5.接入支持ONVIF、GB28181、主动注册等协议接入，支持接入主流厂商的网络摄像机； 6.支持RAID 0、1、3、5、6、10、50多种RAID模式，以及全局热备和局部热备； 7.支持视频流直存；支持ISCSI/SAMBA/NFS/FTP等协议；支持第三方平台接入； 8.▲支持4个千兆RJ45自适应网络接口，支持1个百兆RJ45自适应管理网口。 9.▲当系统检查到硬盘损坏、坏块太多、读写大量异常或者无法获取硬盘信息等问题，硬盘会被定义为错误盘，用户界面中硬盘位标识为红色；硬盘灯也显示为红色长亮。 10.支持关键视频数据的加锁保护功能，防止循环覆盖； 支持存储集群功能，可以设置N+M模式； 11.支持对硬盘状态、单盘性能、RAID状态、raid配置、硬盘盘组、网络状态、录像状态等的健康状态诊断功能，诊断用户配置合规性，提高使用效率； 12.▲支持通过纠删码技术，数据没有损失，硬盘中的数据可以正常读写功能。 13.▲支持录像文件进行回传功能，每天定时回传。 | 台 | 1 |
| 4 | 16TB企业级硬盘 | 1.功能需求：①数据读写性能：顺序、随机读写速度快速。②数据安全与可靠性：数据纠错能力、耐用性和稳定性、数据加密支持等。③智能管理功能：自我监测与报告技术、功耗管理等。 2.单硬盘容量：16TB； 3.硬盘转速：7200RPM； 4.硬盘缓存：256MB； 5.硬盘接口：SATA； | 块 | 36 |

注：1.不允许只对部分内容进行报价；

2.规格、尺寸、重量类参数允许不超过±5%的偏差（采购需求中已有要求的除外），如超过偏差范围则视为不响应。

3.核心产品：货物清单中的序号3“存储服务器 ”

- 二、商务要求

1.质量保证

供应商提供的产品必须为正规渠道销售的产品，为全新未使用过的，并完全符合国家强制性标准、行业标准以及投标文件所响应的质量、规格和性能要求（备注：质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行）。

2.其他要求

供应商应派专业的人员在规定时间内进行供货，供采购人正常使用，指派专门的售后服务人员负责售后，并提供关于产品使用和保养的培训。

3.包装和运输

为本项目实施涉及的商品包装和快递包装，均应符合财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）（财办库[2020]123号）的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由供应商承担。

4.知识产权归属

供应商对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由供应商向第三人承担法律责任；采购人依法向第三人赔偿后，有权向供应商追偿。采购人有其他损失的，供应商应当赔偿。

5.售后服务标准

（1）产品质保期贰年，自项目终验合格之日起计算。供应商响应的质保期期限按照项目整体质保期和厂家标准执行，需符合国家、地方和行业的相关政策、法规要求。质保期内，凡因正常使用出现质量问题，投标人应提供维修或更换等服务，承担因此产生的一切费用。质保期结束后，投标人仍应负责对货物提供终生维修服务或对服务提供咨询服务，只收取配件成本或服务成本。

（2）培训要求：供应商应派专业的人员在规定时间内完成安装调试，供采购人正常使用，提供关于产品使用和保养的基本培训。

6.付款时间、方式及条件（以实际签署的采购合同为准）：

合同生效后，支付50%预付款，到货初验合格后支付30%，剩余20%明年终验通过后支付（有质保的货物，需提供履约保函）。以上款项，甲方收到乙方开具的相应金额合法有效“正规发票”及支付申请后向乙方支付货款。

7.其他：

（1）项目的实质性要求：按招标文件要求和中标供应商投标文件内容实施。

（2）合同的实质性条款：采购人与中标供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

（3）安全标准：符合国家、地方和行业的相关政策、法规。

（4）验收方法及标准：按本招标文件和投标文件的内容及国家、地方和行业的相关政策、法规实施。

（5）法律法规规定的强制性标准：无。

（6）投标人负责全部货物的包装和运输。包装必须坚固，能适用远距离的海运、空运及气候的变化，并能适应中国境内铁路、公路运输。运输过程中如遇包装破损，影响货物质量的，由投标人负责换新，由此发生的一切费用由投标人负责。

（7）交货方式：投标人按采购人通知时间，负责将货物运至指定的地点，并负责包括但不限于进行货物的安装、调试、运行及局部改造、与采购人及相关单位的协调配合等工作，直至全部货物正常使用，所有费用由投标人负责。

货物安装应根据采购人提供的场地条件进行设计并优化安装方案，方案经采购人确认后实施。

因投标人原因，货物质量达不到约定的质量标准，投标人承担违约责任。

在货物安装调试过程中应做好成品保护，安装调试完成后由投标人负责现场恢复。

## ★三、 合同执行计划

1.交付期：自合同签订之日起 30 个日历日内，全部货到现场并初验合格（特殊情况以合同为准）。

2.交付地点：中国（海南）南海博物馆内（具体地点由采购人指定）

★四、本项目采购预算（最高限价）：43.87万元（报价不得超过最高限价）

注：1、“★”条款为不允许偏离的实质性要求和条件，如不满足则认定其响应无效。

- 2、“ 一、技术要求 ”、“ 二、商务要求 ”在技术、商务响应表中逐条响应。（投标人有负偏离的需在技术、商务响应表中逐项列出，如虚假响应作废标处理）。

- 05包

- 一、技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数及要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 应急照明控制器 | - ★1.所有产品必须符合3C认证（提供由应急管理部出具的产品质量认证材料）； - ▲2.国产厂家自主知识产权的通讯芯片，提供技术资料（产品说明书、检验报告等其中任意一项）证明其满足此项指标； - 3.Linux系统，支持CAD图纸显示； - 4.主电电源：额定工作电压AC220V/50HZ，宽电压范围AC176V~AC420V可接入； - 5.支持树状拓扑组网； - 6.单台主机带载电源箱不少于50台；带载节点设备3200个。 | - 1 | - 套 |
| - 2 | - 应急照明集中电源 | - ★1.所有产品必须符合3C认证（提供由应急管理部出具的产品质量认证材料）； - ▲2.国产厂家自主知识产权的通讯芯片，提供技术资料（产品说明书、检验报告等其中任意一项）证明其满足此项指标; 3.智能型集中电源控制箱,无极性二线制，支持独立编码、单点启动； - 4.单个电源箱带载节点数量包含500W、1000W；每个通道提供功率不小于210W。 | - 11 | - 套 |
| - 3 | - 应急照明灯具 | - ★1.所有产品必须符合3C认证（提供由应急管理部出具的产品质量认证材料）； - ▲2.智能型应急灯，国产厂家自主知识产权的通讯芯片，提供技术资料（产品说明书、检验报告等其中任意一项）证明其满足此项指标； - 3.集中控制型,DC36V 3W、5W、8W、12W; - 4.光通量大于480lm；色温包括3000K、4000K、6500K； - ▲5.支持独立编码、单点点亮；具有灭灯、频闪、巡检功能，应急时间小于5s； - ▲6.内部电路板采用三防漆喷涂（防潮、防霉、防盐雾）。 | - 242（吸顶照明灯145套、壁装照明灯97套） | - 套 |
| - 4 | 标志灯具 | - ★1.所有产品必须符合3C认证（提供由应急管理部出具的产品质量认证材料）； ▲2.国产厂家自主知识产权的通讯芯片，提供技术资料（产品说明书、检验报告等其中任意一项）证明其满足此项指标； 3.智能型;工作电压36V，0.5W； 4.无极性二线制； ▲5.支持独立编码、单点点亮；具有灭灯、频闪、巡检功能，应急时间小于5s； ▲6.地埋指示灯集中控制型,DC36V 0.5W;材质为不锈钢+钢化玻璃，ip68 ▲7.内部电路板采用三防漆喷涂（防潮、防霉、防盐雾）。 | - 426（单向地埋式疏散灯228套、双向地埋式疏散灯28套、单向壁装疏散灯109套、双向壁装疏散灯32套、安全出口29套） | - 套 |
| - 5 | 电源线 | 1.国标纯铜2*2.0、通信线 | - 12 | - 千米 |

注：1.不允许只对部分内容进行报价；

2.规格、尺寸、重量类参数允许不超过±5%的偏差（采购需求中已有要求的除外），如超过偏差范围则视为不响应。

3.核心产品：货物清单中的序号1“应急照明控制器”

- 二、商务要求

1.质量保证

供应商提供的产品必须为正规渠道销售的产品，为全新未使用过的，并完全符合国家强制性标准、行业标准以及投标文件所响应的质量、规格和性能要求（备注：质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行）。

2.其他要求

（1）供应商应派专业的人员在规定时间内进行供货，供采购人正常使用，指派专门的售后服务人员负责售后，并提供关于产品使用和保养的培训。

- （2）涉及到高空作业人员须有高空作业证。

- （3）施工前须做好地面等防护。

- （4）如有涉及需要切割作业，作业人员须有电焊证申请动火作业。

3.包装和运输

为本项目实施涉及的商品包装和快递包装，均应符合财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）（财办库[2020]123号）的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由供应商承担。

4.知识产权归属

供应商对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由供应商向第三人承担法律责任；采购人依法向第三人赔偿后，有权向供应商追偿。采购人有其他损失的，供应商应当赔偿。

5.售后服务标准

（1）产品质保期贰年，自项目终验合格之日起计算。供应商响应的质保期期限按照项目整体质保期和厂家标准执行，需符合国家、地方和行业的相关政策、法规要求。质保期内，凡因正常使用出现质量问题，投标人应提供维修或更换等服务，承担因此产生的一切费用。质保期结束后，投标人仍应负责对货物提供终生维修服务或对服务提供咨询服务，只收取配件成本或服务成本。

（2）培训要求：供应商应派专业的人员在规定时间内完成安装调试，供采购人正常使用，提供关于产品使用和保养的基本培训。

6.付款时间、方式及条件（以实际签署的采购合同为准）：

合同生效后，支付50%预付款，到货初验合格后支付30%，剩余20%明年终验通过后支付（有质保的货物，需提供履约保函）。以上款项，甲方收到乙方开具的相应金额合法有效“正规发票”及支付申请后向乙方支付货款。

7.其他：

（1）项目的实质性要求：按招标文件要求和中标供应商投标文件内容实施。

（2）合同的实质性条款：采购人与中标供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

（3）安全标准：符合国家、地方和行业的相关政策、法规。

（4）验收方法及标准：按本招标文件和投标文件的内容及国家、地方和行业的相关政策、法规实施。

（5）法律法规规定的强制性标准：无。

（6）投标人负责全部货物的包装和运输。包装必须坚固，能适用远距离的海运、空运及气候的变化，并能适应中国境内铁路、公路运输。运输过程中如遇包装破损，影响货物质量的，由投标人负责换新，由此发生的一切费用由投标人负责。

（7）交货方式（履约方式）：

投标人按采购人通知时间，负责将货物运至指定的地点，并负责包括但不限于进行货物的安装、调试、运行及局部改造、与采购人及相关单位的协调配合等工作，直至全部货物正常使用，所有费用由投标人负责。

货物安装应根据采购人提供的场地条件进行设计并优化安装方案，方案经采购人确认后实施。

因投标人原因，货物质量达不到约定的质量标准，投标人承担违约责任。

在货物安装调试过程中应做好成品保护，安装调试完成后由投标人负责现场恢复。

## ★三、 合同执行计划

1.交付期：自合同签订之日起 30 个日历日内，全部货到现场并初验合格（特殊情况以合同为准）。

2.交付地点：中国（海南）南海博物馆内（具体地点由采购人指定）

★四、本项目采购预算（最高限价）：41.54万元（报价不得超过最高限价）

注：1、“★”条款为不允许偏离的实质性要求和条件，如不满足则认定其响应无效。

- 2、“一、技术要求 ”、“二、商务要求 ” 在技术、商务响应表中逐条响应。（投标人有负偏离的需在技术、商务响应表中逐项列出，如虚假响应作废标处理）。

- 06包

- 一、技术要求

- （一）空调机采购清单

| - 序号 | - 设备名称 | - 技术参数 | - 单位 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 3匹立式柜机空调 | - 1.能效等级：1级能效 - 2.额定制冷量：≥7210W - 3.循环风量：≥1200m³/h ### 4.定频/变频：变频 5.单冷/冷暖：冷暖 ### 6.外机噪音db(A)：≤60 7.内外机噪音db(A)：≤45 8.★提供中国节能产品认证证书复印件 | - 台 | - 9 |
| - 2 | - 3匹挂机空调 | - 1.能效等级：1级能效 - 2.额定制冷量：≥7210W - 3.循环风量：≥1200m³/h ### 4.定频/变频：变频 5.单冷/冷暖：冷暖 ### 6.外机噪音db(A)：≤60 ### 7.内外机噪音db(A)：≤45 ### 8.★提供中国节能产品认证证书复印件 | - 台 | - 4 |
| - 3 | - 1.5挂机空调 | - 1.能效等级：1级能效 - 2.额定制冷量：≥3510W - 3.循环风量：≥760m³/h ### 4.定频/变频：变频 5.单冷/冷暖：冷暖 ### 6.外机噪音db(A)：≤55 ### 7.内外机噪音db(A)：≤40 ### 8.★提供中国节能产品认证证书复印件 | - 台 | - 9 |

- （二） 中央空调圆形塑料出风口采购清单

| - 序号 | - 设备名称 | - 单位 | - 数量 | - 规格 | - 安装地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 中央空调圆形塑料出风口 | - 个 | - 36 | - 1.面尺：450mm - 开口：390mm - 接管：300mm | - 1号展厅 |
| - 2 | - 中央空调圆形塑料出风口 | - 个 | - 36 | - 1.面尺：450mm - 开口：390mm - 接管：300mm | - 2号展厅 |
| - 3 | - 中央空调圆形塑料出风口 | - 个 | - 31 | - 1.面尺：450mm - 开口：390mm - 接管：300mm | - 3号展厅 |
| - 4 | - 中央空调圆形塑料出风口 | - 个 | - 19 | - 1.面尺：450mm - 开口：390mm - 接管：300mm | - 4号展厅 |
| - 5 | - 中央空调圆形塑料出风口 | - 个 | - 36 | - 1.面尺：450mm - 开口：390mm - 接管：300mm | - 5号展厅 |
| - 6 | - 中央空调圆形塑料出风口 | - 个 | - 36 | - 1.面尺：450mm - 开口：390mm - 接管：300mm | - 6号展厅 |
| - 7 | - 中央空调圆形塑料出风口 | - 个 | - 36 | - 1.面尺：450mm - 开口：390mm - 接管：300mm | - 7号展厅 |
| - 8 | - 中央空调圆形塑料出风口 | - 个 | - 30 | - 1.面尺：450mm - 开口：390mm - 接管：300mm | - 8号展厅 |
| - 9 | - 中央空调圆形塑料出风口 | - 个 | - 36 | - 1.面尺：450mm - 开口：390mm - 接管：300mm | - 9号展厅 |
| - 10 | - 中央空调圆形塑料出风口 | - 个 | - 36 | - 1.面尺：450mm - 开口：390mm - 接管：300mm | - 10号展厅 |

注：

注：1.不允许只对部分内容进行报价；

2.实质性要求：所投空调产品需满足新国标《房间空气调节器能效限定值及能效等级》，投标人提供承诺书并加盖单位公章。

3.核心产品：空调机采购清单中序号1“3匹立式柜机空调”

- 二、商务要求

1.质量保证

供应商提供的产品必须为正规渠道销售的产品，为全新未使用过的，并完全符合国家强制性标准、行业标准以及投标文件所响应的质量、规格和性能要求（备注：质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行）。

2.其他要求

（1）供应商应派专业的人员在规定时间内进行供货，供采购人正常使用，指派专门的售后服务人员负责售后，并提供关于产品使用和保养的培训。

- （2）安装施工人员须有高空作业证。

- （3）施工前须做好文物、展柜、地面防护。

- （4）不能使用2吨以上重量登高车，以免压坏地面。

- （5）施工时间段：每周一8:00至23:30，周二至周日17:00至23:00。

- （6）如有涉及需要切割作业，作业人员须有电焊证申请动火作业。

- （7）由于博物馆场地限制，无法登高作业安装，安装风口数量以安装实际数量结算费用。

- （8）投标人可以前往中国（海南）南海博物馆现场勘查空调及风口安装地点位置，中标人根据采购人指定地点现场免费安装，不能额外收取安装费及材料费用。

- （9）投标人报价采购圆形塑料出风口和安装费用须列出明细，以便结算实际安装费用。

3.包装和运输

为本项目实施涉及的商品包装和快递包装，均应符合财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）（财办库[2020]123号）的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由供应商承担。

4.知识产权归属

供应商对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由供应商向第三人承担法律责任；采购人依法向第三人赔偿后，有权向供应商追偿。采购人有其他损失的，供应商应当赔偿。

5.售后服务标准

（1）产品质保期陆年，自验收合格之日起计算。供应商响应的质保期期限按照项目整体质保期和厂家标准执行，需符合国家、地方和行业的相关政策、法规要求。质保期内，凡因正常使用出现质量问题，投标人应提供维修或更换等服务，承担因此产生的一切费用。质保期结束后，投标人仍应负责对货物提供终生维修服务或对服务提供咨询服务，只收取配件成本或服务成本。

（2）培训要求：供应商应派专业的人员在规定时间内完成安装调试，供采购人正常使用，提供关于产品使用和保养的基本培训。

6.付款时间、方式及条件（以实际签署的采购合同为准）：

合同生效后，支付50%预付款，到货初验合格后支付30%，剩余20%明年终验通过后支付（有质保的货物，需提供履约保函）。以上款项，甲方收到乙方开具的相应金额合法有效“正规发票”及支付申请后向乙方支付货款。

7.其他：

（1）项目的实质性要求：按招标文件要求和中标供应商投标文件内容实施。

（2）合同的实质性条款：采购人与中标供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

（3）安全标准：符合国家、地方和行业的相关政策、法规。

（4）验收方法及标准：按本招标文件和投标文件的内容及国家、地方和行业的相关政策、法规实施。

（5）法律法规规定的强制性标准：无。

（6）交付特殊情况指：若交付期限内展厅不具备接收货物条件，双方同意后在中国（海南）南海博物馆库区进行交货，后续的运输不在另收取其他费用。由于不可抗力造成的时间延后，投标人书面提出申请经双方协商确认后，时间顺延。

投标人负责全部货物的包装和运输。包装必须坚固，能适用远距离的海运、空运及气候的变化，并能适应中国境内铁路、公路运输。运输过程中如遇包装破损，影响货物质量的，由投标人负责换新，由此发生的一切费用由投标人负责。

（7）交货方式

投标人按采购人通知时间，负责将货物运至指定的地点，并负责包括但不限于进行货物的安装、调试、运行及局部改造、与采购人及相关单位的协调配合等工作，直至全部货物正常使用，所有费用由投标人负责。

货物安装应根据采购人提供的场地条件进行设计并优化安装方案，方案经采购人确认后实施。

因投标人原因，货物质量达不到约定的质量标准，投标人承担违约责任。

在货物安装调试过程中应做好成品保护，安装调试完成后由投标人负责现场恢复。

## ★三、 合同执行计划

1.交付期：自合同签订之日起30个日历日内，全部货到现场并安装调试完成（特殊情况以合同为准）。

2.交付地点：中国（海南）南海博物馆内（具体地点由采购人指定）

★四、本项目采购预算（最高限价）：23.63万元（报价不得超过最高限价）

注：1、“★”条款为不允许偏离的实质性要求和条件，如不满足则认定其响应无效。

- 2、“一、技术要求 ”、“二、商务要求 ”在技术、商务响应表中逐条响应。（投标人有负偏离的需在技术、商务响应表中逐项列出，如虚假响应作废标处理）。

## 第四章  评标办法

标包名称： 01包

# 前附表

## 初步评审标准：

### 资格性审查标准

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 具有独立承担民事责任的能力 | 具有独立承担民事责任的能力。（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 | 提供商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函，加盖公章（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 | 提供无重大违法记录声明函，加盖公章。（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 投标人无不良信用记录。 | 投标人无不良信用记录。（详见投标人须知1.3.1.2） |
| 参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录。 | 提供无环保类行政处罚记录声明函，加盖公章。（详见投标人须知1.3.1.2） |
| 不接受进口产品投标。 | 不接受进口产品投标。 |
| 不接受联合体投标。 | 不接受联合体投标。 |
| 符合法律、行政法规规定的其他条件。 | 符合法律、行政法规规定的其他条件。 |

### 符合性审查标准

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 按照招标文件要求进行报价；投标价须是唯一的；不得超出预算或最高限价。 |
| 文件要求 | 按要求提供供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书、法定代表人资格证明书（或法定代表人授权委托书）、承诺函、售后服务承诺书。 |
| 投标有效期（从递交投标文件的截止之日起算） | 投标有效期须满足投标人须知3.5.1要求。 |
| 交付期、交付地点 | 交付期、交付地点须满足招标文件要求。 |
| 式样、签署和盖章 | 须符合招标文件的式样、签署和盖章要求且内容完整无缺漏。 |
| 无串通投标的情形 | 无串通投标的情形（详见“第二章 投标人须知中的第7.3.5条”） |
| 无认定为“投标无效”的其他情形 | 无认定为“投标无效”的其他情形。 |

## 详细评审标准：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术要求评审 | 投标人参与投标的货物完全满足或优于对应第三章采购需求01包中“三、材料技术要求”、“四、性能技术要求”、“五、货物清单” 要求的，带“▲”项为重要技术参数，共20项，每项得1分；其他项共192项，每项得0.05分。满分计29.6分。 注： 1.如采购需求中有明确要求提供证明资料的，以采购需求中的要求为准；如采购需求中未明确证明材料的，以投标人在响应偏离表中的响应情况填写内容为准，未填写的或参数不满足的都视为不得分。 2.条款号以1)、2)、3)为准……。其中“五、货物清单”中的“规格（长*宽*高）cm”和“展柜配置”视为一条评分内容。 | 29.6 |
| 2 | 项目实施方案 | 供应商根据本项目的采购需求，编制的项目实施方案应包含但不限于：①方案优化及配置、②展柜生产制作、包装运输、③质量保证措施。评委对其进行评议，满分12分，每有一项缺项的扣4分；在供应商已提供的基础上，每项存在一处内容不完整或有缺陷的扣1分，扣完为止；未提供不得分。注：内容不完整或有缺陷是指：非专门针对本项目或不适用本项目需求的情形、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等及其他情形。 | 12 |
| 3 | 展柜安装调试方案 | 供应商根据本项目的采购需求，编制的展柜安装调试方案应包含但不限于：①展柜安装调试、②项目进度安排。评委对其进行评议，满分8分，每有一项缺项的扣4分；在供应商已提供的基础上，每项存在一处内容不完整或有缺陷的扣1分，扣完为止；未提供不得分。注：内容不完整或有缺陷是指：非专门针对本项目或不适用本项目需求的情形、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等及其他情形。 | 8 |
| 4 | 售后服务方案 | 供应商根据本项目的采购需求，编制的售后服务方案应包含但不限于：①售后服务内容、②质保期内外服务措施、③售后服务团队配备、④售后服务体系。评委对其进行评议，满分16分，每有一项缺项的扣4分；在供应商已提供的基础上，每项存在一处内容不完整或有缺陷的扣1分，扣完为止；未提供不得分。注：内容不完整或有缺陷是指：非专门针对本项目或不适用本项目需求的情形、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等及其他情形。 | 16 |
| 5 | 类似项目业绩 | 投标人提供2021年1月1日至今类似展柜供货项目业绩的有效证明文件，每有一份得2.2分，最多得4.4分。 有效证明文件包括：合同扫描件、针对业绩项目开具给甲方的发票扫描件、验收合格证明文件，否则不得分。 | 4.4 |
| 6 | 报价得分 | 报价得分=（评标基准价/价格扣除后的投标报价）*100*报价分值权重；评标基准价等于有效投标单位中价格扣除后报价的最小值。 | 30 |

标包名称： 02包

# 前附表

## 初步评审标准：

### 资格性审查标准

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 具有独立承担民事责任的能力 | 具有独立承担民事责任的能力。（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 | 提供商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函，加盖公章（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供无重大违法记录声明函，加盖公章。（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 投标人无不良信用记录 | 投标人无不良信用记录。（详见投标人须知1.3.1.2） |
| 参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录 | 提供无环保类行政处罚记录声明函，加盖公章。（详见投标人须知1.3.1.2） |
| 不接受进口产品投标 | 不接受进口产品投标。 |
| 不接受联合体投标 | 不接受联合体投标。 |
| 符合法律、行政法规规定的其他条件 | 符合法律、行政法规规定的其他条件。 |

### 符合性审查标准

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 按照招标文件要求进行报价；投标价须是唯一的；不得超出预算或最高限价。 |
| 文件要求 | 按要求提供供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书、法定代表人资格证明书（或法定代表人授权委托书）、承诺函、售后服务承诺书。 |
| 投标有效期（从递交投标文件的截止之日起算） | 投标有效期须满足招标文件要求。 |
| 交付期、交付地点 | 交付期、交付地点须满足招标文件要求。 |
| 式样、签署和盖章 | 须符合招标文件的式样、签署和盖章要求且内容完整无缺漏。 |
| 无串通投标的情形 | 无串通投标的情形（详见“第二章 投标人须知中的第7.3.5条”）。 |
| 无认定为“投标无效”的其他情形 | 无认定为“投标无效”的其他情形。 |

## 详细评审标准：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术要求评审 | 投标人参与投标的货物完全满足或优于对应第三章采购需求02包中“二、技术要求”要求的，带“▲”项为重要技术参数，共9项，每项得3分；其他项共20项，每项得0.15分。满分计30分。 注：1.如采购需求中有明确要求提供证明资料的，以采购需求中的要求为准；如采购需求中未明确证明材料的，以投标人在《技术规格偏差表》中的响应情况填写内容为准，未填写的或参数不满足的都视为不得分。 2.条款号以阿拉伯数字表示，如1、2、3……。 | 30 |
| 2 | 项目实施方案 | 投标人提供符合本项目采购需求的项目整体实施方案，包含但不限于：①施工进度计划、进度控制措施并有赶工措施；②项目人员配备方案；③施工规范及质量要求；④实施安全保障措施；⑤项目风险管理措施、文明施工管理措施。 评标委员会对其进行评审，满分20分，每有一项缺项的扣4分；在投标人已提供的基础上，每项存在一处内容不完整或有缺陷的扣1分，扣完为止；未提供不得分。 注：1、内容不完整或有缺陷是指：非专门针对本项目或不适用本项目需求的情形、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等及其他情形。 2、投标人项目人员提供2024年4月以来连续6个月内的社保缴纳证明。 | 20 |
| 3 | 售后服务方案 | 投标人提供符合本项目采购需求的售后服务方案，必须包括但不限于：①售后服务体系及售后服务认证情况；②故障处理流程及备品备件情况；③售后机构、维修响应时间、专业化日常维护及应急抢修队伍。 评标委员会对其进行评审，满分9分，每有一项缺项的扣3分；在投标人已提供的基础上，每项存在一处内容不完整或有缺陷的扣1分，扣完为止；未提供不得分。 注：内容不完整或有缺陷是指：非专门针对本项目或不适用本项目需求的情形、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等及其他情形。 | 9 |
| 4 | 培训方案 | 投标人提供符合本项目采购需求的培训方案，必须包括但不限于：①培训时间、培训地点；②培训内容；③培训师资；④培训资料。 评标委员会对其进行评审，满分10分，每有一项缺项的扣2.5分；在投标人已提供的基础上，每项存在一处内容不完整或有缺陷的扣1分，扣完为止；未提供不得分。 注：内容不完整或有缺陷是指：非专门针对本项目或不适用本项目需求的情形、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等及其他情形。 | 10 |
| 5 | 绿色产品 | 根据《海南省绿色产品政府采购实施意见（试行）》第三条要求，投标产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》范围内环境标志产品的，每有一款得0.25分，最多得1分。 说明：提供所投产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。 | 1 |
| 6 | 报价得分 | 报价得分=（评标基准价/价格扣除后的投标报价）*100*报价分值权重；评标基准价等于有效投标单位中价格扣除后报价的最小值。 | 30 |

标包名称： 03包

# 前附表

## 初步评审标准：

### 资格性审查标准

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 具有独立承担民事责任的能力 | 具有独立承担民事责任的能力。（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 | 提供商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函，加盖公章（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供无重大违法记录声明函，加盖公章。（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 投标人无不良信用记录 | 投标人无不良信用记录。（详见投标人须知1.3.1.2） |
| 参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录 | 提供无环保类行政处罚记录声明函，加盖公章。（详见投标人须知1.3.1.2） |
| 不接受进口产品投标 | 不接受进口产品投标。 |
| 不接受联合体投标 | 不接受联合体投标。 |
| 符合法律、行政法规规定的其他条件 | 符合法律、行政法规规定的其他条件。 |

### 符合性审查标准

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 按照招标文件要求进行报价；投标价须是唯一的；不得超出预算或最高限价。 |
| 文件要求 | 按要求提供供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书、法定代表人资格证明书（或法定代表人授权委托书）、承诺函、售后服务承诺书。 |
| 投标有效期（从递交投标文件的截止之日起算） | 投标有效期须满足招标文件要求。 |
| 交付期、交付地点 | 交付期、交付地点须满足招标文件要求。 |
| 式样、签署和盖章 | 须符合招标文件的式样、签署和盖章要求且内容完整无缺漏。 |
| 无串通投标的情形 | 无串通投标的情形（详见“第二章 投标人须知中的第7.3.5条”）。 |
| 无认定为“投标无效”的其他情形 | 无认定为“投标无效”的其他情形。 |

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术要求评审 | 投标人参与投标的货物完全满足或优于对应第三章采购需求03包中“一、技术要求”要求的，带“▲”项为重要技术参数，共12项，每项得1.5分；其他项共90项，每项得0.1分。满分计27分。 注： 1.如采购需求中有明确要求提供证明资料的，以采购需求中的要求为准；如采购需求中未明确证明材料的，以投标人在响应偏离表中的响应情况填写内容为准，未填写的或参数不满足的都视为不得分。 2.条款号以阿拉伯数字表示，如1、2、3……。 | 27 |
| 2 | 项目实施方案 | 供应商根据本项目的采购需求，编制的项目实施方案应包含但不限于：①对本项目的理解、建设目标、实施的重点难点的分析；②质量保障措施；③团队人员投入与管理。评委对其进行评议，满分12分，每有一项缺项的扣4分；在供应商已提供的基础上，每项存在一处内容不完整或有缺陷的扣1分，扣完为止；未提供不得分。注：内容不完整或有缺陷是指：非专门针对本项目或不适用本项目需求的情形、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等及其他情形。 | 12 |
| 3 | 项目管理保障措施 | 供应商根据本项目的采购需求，编制的项目管理保障措施应包含但不限于：①进度保障措施；②安全保障措施；③应急预案。评委对其进行评议，满分12分，每有一项缺项的扣4分；在供应商已提供的基础上，每项存在一处内容不完整或有缺陷的扣1分，扣完为止；未提供不得分。注：内容不完整或有缺陷是指：非专门针对本项目或不适用本项目需求的情形、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等及其他情形。 | 12 |
| 4 | 售后服务方案 | 供应商根据本项目的采购需求，编制的售后服务方案应包含但不限于：①服务内容承诺；②响应方式；③维修响应时间。评委对其进行评议，满分15分，每有一项缺项的扣5分；在供应商已提供的基础上，每项存在一处内容不完整或有缺陷的扣1分，扣完为止；未提供不得分。注：内容不完整或有缺陷是指：非专门针对本项目或不适用本项目需求的情形、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等及其他情形。 | 15 |
| 5 | 类似项目业绩 | 投标人提供2021年1月1日至今类似项目业绩的有效证明文件，每有一份得2分，最多得4分。 有效证明文件包括：合同扫描件、验收合格证明文件，否则不得分。 | 4 |
| 6 | 报价得分 | 报价得分=（评标基准价/价格扣除后的投标报价）*100*报价分值权重；评标基准价等于有效投标单位中价格扣除后报价的最小值。 | 30 |

标包名称： 04包

# 前附表

## 初步评审标准：

### 资格性审查标准

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 具有独立承担民事责任的能力 | 具有独立承担民事责任的能力。（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 | 提供商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函，加盖公章（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供无重大违法记录声明函，加盖公章。（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 投标人无不良信用记录 | 投标人无不良信用记录。（详见投标人须知1.3.1.2） |
| 参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录 | 提供无环保类行政处罚记录声明函，加盖公章。（详见投标人须知1.3.1.2） |
| 不接受进口产品投标 | 不接受进口产品投标。 |
| 不接受联合体投标 | 不接受联合体投标。 |
| 符合法律、行政法规规定的其他条件 | 符合法律、行政法规规定的其他条件。 |

### 符合性审查标准

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 按照招标文件要求进行报价；投标价须是唯一的；不得超出预算或最高限价。 |
| 文件要求 | 按要求提供供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书、法定代表人资格证明书（或法定代表人授权委托书）、承诺函、售后服务承诺书。 |
| 投标有效期（从递交投标文件的截止之日起算） | 投标有效期须满足招标文件要求。 |
| 交付期、交付地点 | 交付期、交付地点须满足招标文件要求。 |
| 式样、签署和盖章 | 须符合招标文件的式样、签署和盖章要求且内容完整无缺漏。 |
| 无串通投标的情形 | 无串通投标的情形（详见“第二章 投标人须知中的第7.3.5条”）。 |
| 无认定为“投标无效”的其他情形 | 无认定为“投标无效”的其他情形。 |

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术要求评审 | 投标人参与投标的货物完全满足或优于对应第三章采购需求04包中“一、技术要求”要求的，带“▲”项为重要技术参数，共6项，每项得3分；其他项共34项，每项得0.4分。满分计31.6分。 注： 1.如采购需求中有明确要求提供证明资料的，以采购需求中的要求为准；如采购需求中未明确证明材料的，以投标人在响应偏离表中的响应情况填写内容为准，未填写的或参数不满足的都视为不得分。 2.条款号以阿拉伯数字表示，如1、2、3……。 | 31.6 |
| 2 | 项目实施方案 | 供应商根据本项目的采购需求，编制的项目实施方案应包含但不限于：①现场管理；②项目进度计划；③安装调试。评委对其进行评议，满分15分，每有一项缺项的扣5分；在供应商已提供的基础上，每项存在一处内容不完整或有缺陷的扣1分，扣完为止；未提供不得分。注：内容不完整或有缺陷是指：非专门针对本项目或不适用本项目需求的情形、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等及其他情形。 | 15 |
| 3 | 售后服务方案 | 供应商根据本项目的采购需求，编制的售后服务方案应包含但不限于：①售后服务内容；②售后保障措施；③售后服务计划；④保修期年限及备件供应情况。评委对其进行评议，满分20分，每有一项缺项的扣5分；在供应商已提供的基础上，每项存在一处内容不完整或有缺陷的扣1分，扣完为止；未提供不得分。注：内容不完整或有缺陷是指：非专门针对本项目或不适用本项目需求的情形、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等及其他情形。 | 20 |
| 5 | 类似项目业绩 | 投标人提供2021年1月1日至今类似项目业绩（合同内容至少包含安防系统设备类标的）的有效证明文件，每有一份得1.7分，最多得3.4分。 有效证明文件包括：合同扫描件、验收合格证明文件，否则不得分。 | 3.4 |
| 6 | 报价得分 | 报价得分=（评标基准价/价格扣除后的投标报价）*100*报价分值权重；评标基准价等于有效投标单位中价格扣除后报价的最小值。 | 30 |

标包名称： 05包

# 前附表

## 初步评审标准：

### 资格性审查标准

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 具有独立承担民事责任的能力 | 具有独立承担民事责任的能力。（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 | 提供商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函，加盖公章（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供无重大违法记录声明函，加盖公章。（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 投标人无不良信用记录 | 投标人无不良信用记录。（详见投标人须知1.3.1.2） |
| 参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录 | 提供无环保类行政处罚记录声明函，加盖公章。（详见投标人须知1.3.1.2） |
| 不接受进口产品投标 | 不接受进口产品投标。 |
| 不接受联合体投标 | 不接受联合体投标。 |
| 符合法律、行政法规规定的其他条件 | 符合法律、行政法规规定的其他条件。 |

### 符合性审查标准

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 按照招标文件要求进行报价；投标价须是唯一的；不得超出预算或最高限价。 |
| 文件要求 | 按要求提供供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书、法定代表人资格证明书（或法定代表人授权委托书）、承诺函、售后服务承诺书。 |
| 投标有效期（从递交投标文件的截止之日起算） | 投标有效期须满足招标文件要求。 |
| 交付期、交付地点 | 交付期、交付地点须满足招标文件要求。 |
| 式样、签署和盖章 | 须符合招标文件的式样、签署和盖章要求且内容完整无缺漏。 |
| 无串通投标的情形 | 无串通投标的情形（详见“第二章 投标人须知中的第7.3.5条”）。 |
| 无认定为“投标无效”的其他情形 | 无认定为“投标无效”的其他情形。 |

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术要求评审 | 投标人参与投标的货物完全满足或优于对应第三章采购需求05包中“一、技术要求”要求的，带“▲”项为重要技术参数，共9项，每项得2分；其他项共11项，每项得1分。满分计29分。 注： 1.如采购需求中有明确要求提供证明资料的，以采购需求中的要求为准；如采购需求中未明确证明材料的，以投标人在响应偏离表中的响应情况填写内容为准，未填写的或参数不满足的都视为不得分。 2.条款号以阿拉伯数字表示，如1、2、3……。 | 29 |
| 2 | 项目实施方案 | 供应商根据本项目的采购需求，编制的项目实施方案应包含但不限于：①人员构成及岗位设置；②设备投入；③进度控制；④质量控制；⑤技术支持；⑥应急措施。评委对其进行评议，满分18分，每有一项缺项的扣3分；在供应商已提供的基础上，每项存在一处内容不完整或有缺陷的扣1分，扣完为止；未提供不得分。注：内容不完整或有缺陷是指：非专门针对本项目或不适用本项目需求的情形、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等及其他情形。 | 18 |
| 3 | 售后服务方案 | 供应商根据本项目的采购需求，编制的售后服务方案应包含但不限于：①售后服务内容；②售后保障措施；③售后服务计划；④保修期年限及备件供应情况；⑤服务响应时间。评委对其进行评议，满分15分，每有一项缺项的扣3分；在供应商已提供的基础上，每项存在一处内容不完整或有缺陷的扣1分，扣完为止；未提供不得分。注：内容不完整或有缺陷是指：非专门针对本项目或不适用本项目需求的情形、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等及其他情形。 | 15 |
| 4 | 项目组人员 | 1.项目负责人具备有效期内的贰级或以上注册建造师（机电工程专业）且持有安全生产考核合格证（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书，得3分，满分3分。 2.登高作业施工员具有中华人民共和国特种作业操作证（高处作业）培训合格证，每投入1名登高作业施工员得1分，满分3分 注：投标人项目人员提供开标前近3个月内的连续社保缴纳证明以及相关证书复印件加盖单位公章。 | 6 |
| 5 | 类似项目业绩 | 投标人提供2021年1月1日至今类似项目业绩的有效证明文件，每有一份得1分，最多得2分。 有效证明文件包括：合同扫描件、验收合格证明文件，否则不得分。 | 2 |
| 6 | 报价得分 | 报价得分=（评标基准价/价格扣除后的投标报价）*100*报价分值权重；评标基准价等于有效投标单位中价格扣除后报价的最小值。 | 30 |

标包名称： 06

# 前附表

## 初步评审标准：

### 资格性审查标准

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 具有独立承担民事责任的能力 | 具有独立承担民事责任的能力。（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 | 提供商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函，加盖公章（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供无重大违法记录声明函，加盖公章。（详见投标人须知1.3.1.1） |
| 投标人无不良信用记录 | 投标人无不良信用记录。（详见投标人须知1.3.1.2） |
| 参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录 | 提供无环保类行政处罚记录声明函，加盖公章。（详见投标人须知1.3.1.2） |
| 不接受进口产品投标 | 不接受进口产品投标。 |
| 不接受联合体投标 | 不接受联合体投标。 |
| 符合法律、行政法规规定的其他条件 | 符合法律、行政法规规定的其他条件。 |

### 符合性审查标准

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 按照招标文件要求进行报价；投标价须是唯一的；不得超出预算或最高限价。 |
| 文件要求 | 按要求提供供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书、法定代表人资格证明书（或法定代表人授权委托书）、承诺函、售后服务承诺书。 |
| 投标有效期（从递交投标文件的截止之日起算） | 投标有效期须满足招标文件要求。 |
| 交付期、交付地点 | 交付期、交付地点须满足招标文件要求。 |
| 式样、签署和盖章 | 须符合招标文件的式样、签署和盖章要求且内容完整无缺漏。 |
| 无串通投标的情形 | 无串通投标的情形（详见“第二章 投标人须知中的第7.3.5条”）。 |
| 无认定为“投标无效”的其他情形 | 无认定为“投标无效”的其他情形。 |

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术要求评审 | 投标人参与投标的货物完全满足或优于对应第三章采购需求06包中“一、技术要求”要求的，技术参数共31项，每项得1分。满分计31分。 注： 1.如采购需求中有明确要求提供证明资料的，以采购需求中的要求为准；如采购需求中未明确证明材料的，以投标人在响应偏离表中的响应情况填写内容为准，未填写的或参数不满足的都视为不得分。 2.条款号以阿拉伯数字表示，如1、2、3……。 | 31 |
| 2 | 项目实施方案 | 供应商根据本项目的采购需求，编制的项目实施方案应包含但不限于：①采购及供货计划；②货物运输及配送计划；③货物现场布置、安装。评委对其进行评议，满分15分，每有一项缺项的扣5分；在供应商已提供的基础上，每项存在一处内容不完整或有缺陷的扣1分，扣完为止；未提供不得分。注：内容不完整或有缺陷是指：非专门针对本项目或不适用本项目需求的情形、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等及其他情形。 | 15 |
| 3 | 售后服务方案 | 供应商根据本项目的采购需求，编制的售后服务方案应包含但不限于：①保修期及服务承诺；②售后服务内容；③售后服务流程及机构设置；④维修方案及维修能力；⑤应急保障及响应时间。评委对其进行评议，满分20分，每有一项缺项的扣4分；在供应商已提供的基础上，每项存在一处内容不完整或有缺陷的扣1分，扣完为止；未提供不得分。注：内容不完整或有缺陷是指：非专门针对本项目或不适用本项目需求的情形、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等及其他情形。 | 20 |
| 4 | 类似项目业绩 | 投标人提供2021年1月1日至今类似项目业绩的有效证明文件，每有一份得1分，最多得2分。 有效证明文件包括：合同扫描件、验收合格证明文件，否则不得分。 | 2 |
| 5 | 质保要求 | 投标人承诺以采购需求确定的质保期限为基础，每增加一年的质保期加1分，满分2分，不满1年的不计分。 提供承诺函加盖单位公章。 | 2 |
| 6 | 报价得分 | 报价得分=（评标基准价/价格扣除后的投标报价）*100*报价分值权重；评标基准价等于有效投标单位中价格扣除后报价的最小值。 | 30 |

- 正文部分

- 1. 评标方法

1.1本项目采用综合评分法进行评标。

1.2评审方式：电子评审。

- 2. 评标方法介绍

2.1综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2.2综合评分法评标步骤：先进行资格性审查（详见“投标人须知 第六条”）和符合性审查（详见“投标人须知 第7.3条”），再对技术、商务及价格等评审因素进行综合评审。只有通过资格性检查和符合性审查的投标文件才能进入综合评审。

2.2综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会成员分别对各投标文件的各项评审因素进行评价打分，经汇总各评审因素得分（价格评分除外）后取平均值，再与价格评分相加即得综合得分。综合得分按由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。综合得分次高的投标人为第二中标候选人，以此类推。

2.3投标报价得分计算公式详见“投标人须知 第7.5.5、7.5.6条”规定。

评标参数及值表：

| 评审因素 | 技术、商务等评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- |
| 权 重 | 70% | 30% |

- 3. 评审点及标准

参见《资格性审查标准》及《符合性审查标准》中的相关要求。

- 4. 评分点及标准

参见《详细评审标准》中的相关要求。

第五章   合同文本

- 附件：采购合同

编号：

中国（海南）南海博物馆文物保护及智慧文旅设备更新项目

项目名称：

包项：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

中国（海南）南海博物馆

中国（海南）南海博物馆文物保护及智慧文旅设备更新项目

甲方：中国（海南）南海博物馆

乙方：

地址:  海南省琼海市潭门镇博物馆路1号

根据《中华人民共和国民法典》及国家其他有关法律、法规的规定，经甲、乙双方平等友好协商，就XXX订购事宜达成以下一致意见，特签订此合同，以便双方共同遵守执行。

一、内容

需采购的物品参数、数量及价格清单详见本合同。

XXX（或者见附件）

二、采购物品说明

1.质量要求：乙方保证提供给甲方的物品是全新的、技术是先进的、质量是良好的、性能是稳定可靠的、数量是完整无缺的。其品质、规格应符合国家、地方法律法规规章和行业规范中相关质量、技术标准的规定，以及符合本合同及其附件所规定质量、技术标准要求。

2.甲方所采购物品，乙方必须按经甲方确认过的规格及要求等进行供货，有样板的产品须按封样样板为准。

三、付款方式

合同总金额（含税）为：XXX 元（大写人民币：XXX ）

1.合同生效后，支付50%预付款，即XXX元，到货验收合格后支付30%，即XXX元，剩余20%明年验收通过后支付（有质保的货物，需提供履约保函）。以上款项，甲方收到乙方开具的相应金额合法有效“正规发票”及支付申请后30个工作日内向乙方支付货款。

2.上述付款条件中，乙方应向甲方提供全额正规发票，否则甲方有权暂缓支付且不承担任何责任。

3.甲方通过银行转账方式将合同价款支付至合同中约定的乙方银行账户中（如下）

户名：

帐号：

开户行：

注：开户银行、帐户名称、帐号如有变更，变更一方应在合同规定的相关付款期限前10个工作日内以书面方式通知对方，如未按时通知或通知有误而影响结算者应负逾期付款的责任。

四、交货和验收

1.交货

1）交货地点：海南省琼海市潭门镇博物馆路1号中国（海南）南海博物馆。

2）乙方应按照有利于甲方所订货物运输安全的要求包装全部货物，保证货物在运输过程中的质量安全并承担相应的运输风险。

3）货物运至甲方指定卸货地点后，所需卸货等相关费用由乙方承担。

4）乙方负责货物运输并确保货物运到甲方指定场地的完好性并承担在途风险，在运输过程中的损坏均由乙方负责。

2.验收

1）乙方应严格按照本合同及相关附件提供合格产品，产品到货后进行初验，安装、调试完成后进行终验。

2）验收时甲乙双方及相关人员一起当场验收，如发现质次、损坏、产地和规格不符等问题，应作详细记录，由乙方立即无条件为甲方调换到位并确保甲方能够正常使用。同时由乙方承担因此而产生的一切后果。

3)验收标准：乙方提供的产品必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足全部规格、技术条件及材质要求和乙方承诺的其它指标。

①如验收不合格，乙方负责更换直至验收合格为止。

②乙方交货给甲方进行验收，若无封样样品，按附件所列品种、规格、尺寸、标准及要求等进行验收。

③若甲方发现乙方交付的货品存在质量、材质等内在问题，甲方可不受验收期限和保质期的限制，继续向乙方提出权利主张。

五、售后服务承诺

1.乙方承诺自产品竣工且验收合格后免费质量保证期 XXX 年，保证期期间发生质量问题，包退包换。

2.其它按乙方招标文件中的承诺执行。

六、安全条款

乙方所供产品必须遵循国家标准规定，如涉及到因产品质量问题而导致安全事故发生的所有责任及费用均由乙方承担并赔偿甲方所有损失。

七、违约责任

1.乙方必须提供与以封样样品相同的产品品种、规格、质量，并在规定的时内完成安装。如乙方所交产品与合同内规定标准不符的，甲方有权拒收，乙方必须提供合格产品并征得甲方验收确认。

2.如乙方不能按约定日期生产完毕、交货或因乙方提供产品不符合合同约定而造成甲方拒收产品的都视为乙方逾期交货，每逾期一日或从拒收之次日开始，乙方应按XXX元／天的标准向甲方支付逾期违约金。如果乙方逾期交货超过 XXX日的，甲方有权单方面解除合同，且乙方应当向甲方支付合同总价 XX%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应当继续承担赔偿责任。因特殊原因确实需要延期交货的产品甲乙双方可协商延期交货时间，则可免除逾期违约责任。

3.双方同意如发生因不可抗力而造成的一方或双方违约的情形，应及时通知另一方。受不可抗力影响的一方应履行的义务将在该阻碍、限制或干扰范围内被免除，违约方但应尽力避免或排除此阻碍履约之因素，并应在不可抗力事件解除后，立即继续履行其履行义务。

八、争议与解决

合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方友好协商解决。如果友好协商不能解决，双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。通过法律程序予以解决，包括但不限于诉讼费用、差旅、律师费、保全担保费等均由违约方承担。

九、本协议合同其它未尽事宜，双方另行协商解决

本协议合同及附件一式XXX份，甲方执XXX份、乙方执XXX份，具有同等法律效力。本合同经甲、乙双方法定代表人或授权委托人签字并加盖公章后生效。

甲方：中国（海南）南海博物馆

法定代表人（或其委托代理人签字）：

乙方：

法定代表人（或其委托代理人签字）：

日期：    年   月   日

合同鉴证：

政府集中采购机构：海南省政府采购中心（盖章）

地  址：海口市国兴大道9号会展楼2楼

经办人：

年   月    日

# 合同通用条款

## 1．定义

本合同下列术语应解释为：

（l）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪器、备件、工具、技术及手册等有关资料。“工程”系指按合同要求进行施工。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训及其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的制造商或代理商。

（7）“现场”系指将要进行货物（含软件及相关服务）安装和调试的地点。

## 2．技术规范

提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与采购文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标/响应文件的技术、商务响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

## 3．专利权

乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

## 4．包装要求

4.1 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应采用相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

## 5．装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

（l）收货人

（2）合同号

（3）装运标志

（4）收货人代号

（5）目的地

（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号

（7）毛重／净重

（8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）

5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5.3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

## 6．交货方式

6.1 交货方式一般为下列其中一种，具体在合同专用条款中规定。

6.1.1 现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货物（含软件及相关服务）运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物（含软件及相关服务）运抵现扬的日期为交货日期。

6.1.2 工厂交货：由乙方负责办理运输和保险事宜。运输费和保险费由甲方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3 甲方自提货物（含软件及相关服务）：由甲方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2 乙方应在合同规定的交货期前30天以电报、传真或电传形式将合同号、货物（含软件及相关服务）名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥交货日期通知甲方。同时乙方应用挂号信将详细交货清单一式六份包括合同号、货物（含软件及相关服务）名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）、包装箱件数和每个包装箱的尺寸（长X宽X高）、单价、总价和备妥待交日期以及对货物（含软件及相关服务）在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知甲方。

6.3 在现场交货和工厂交货条件下，乙方装运的货物（含软件及相关服务）不应超过合同规定的数量或重量。否则，乙方应对超运部分的数量或重量而引起的一切后果负责。

## 7．装运通知

现场交货或工厂交货条件下的货物（含软件及相关服务），在乙方已通知甲方货物（含软件及相关服务）已备妥待运输后 2 4小时之内，乙方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积（立方米）、发票金额、运输工具名称及启运日期，以电报、传真或电传通知甲方，同时乙方应按产品种类做好运输包装，禁止通过产品混包进行运输。如因乙方延误将上述内容用电报、传真或电传通知甲方，由此引起的一切损失应由乙方负担。

## 8．保险

如果货物（含软件及相关服务）是按现场交货方式报价的，由乙方办理货物（含软件及相关服务）运抵现场这一段的保险，保险以人民币按照发票金额的110％投保“一切险”，保险范围包括乙方承诺装运的货物（含软件及相关服务）；如果货物（含软件及相关服务）是按工厂交货或甲方自提货物（含软件及相关服务）方式报价的，其保险由甲方办理。

## 9．付款方式

付款方式见合同专用条款。

## 10．技术资料

合同项下技术资料（除合同专用条款规定外）将以下列方式交付：

10.1 合同生效后 60天之内，乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和服务手册等交给甲方。

10.2 另外一套完整的上述资料应包装好随每批货物（含软件及相关服务）一起发运。

10.3 如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后3天内将这些资料免费交给甲方。

## 11．质量保证

11.l 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

11.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

11.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件，并无偿为甲方提供替代产品。

11.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

11.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起12个月。

## 12.检验及安装

12.1 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合经国家消防装备质量监督检验中心认证或合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验，最终检验由国家消防装备质量检测中心检测或相关机构出具的检验报告为准。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

12.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具验收意见。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，检测费用由投标人负责，除责任由保险公司或运输部门承担的之外，同时甲方有权单方终止执行合同。

12.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

12.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提乙方便。

12.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

12.6 货物（含软件及相关服务）的安装按采购文件的要求进行。

## 13．索赔

13.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

13.2 在第 11条和第 12条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第11条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

13.3 如果在甲方发出索赔通知后 3 0天内，乙方未能答复，上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第13．2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金颔。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

## 14．拖延交货

14.l 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

14.2 如果乙方毫无理由地拖延交货达1个月以上的，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约损失赔偿和／或终止合同。

14.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

## 15．违约赔偿

除第16条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每周迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务交货价的1％计收。但违约损失赔偿费的最高限额为迟交货物（含软件及相关服务）或没有提供服务的合同价的5％。一周按7天计算，不足7天按一周计算。甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

## 16．不可抗力

16.l 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

16.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

## 17．税费

17.l 中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担。

17.2 中国政府根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

17.3 在中国境外发生的与执行本合同有关的一切税费均由乙方承担。

## 18．仲裁

18.l 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国民法典”规定提交调解和仲裁。

18.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

18.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

18.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其它部分继续执行。

## 19．违约终止合同

19.l 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（l）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

19.2 在甲方根据第20条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

## 20．破产终止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同，该终止合同以不损害或影响甲方已经采取或将采取补救措施的权利。

## 21．转让与分包

21.1 未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

21.2 对投标中没有明确分包的合同，乙方应书面通知甲方本合同中将分包的全部分包合同，在原投标/响应文件中或后来发出的分包通知均不能解除乙方履行本合同的义务。

## 22．适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律进行解释。

## 23．合同生效及其它

23.1 合同在双方签字盖章后生效。

23.2 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议并经招标人鉴证，该协议将作为本合同的一个组成部分。

备注：合同通用条款与合同专用条款不一致的，以合同专用条款为准。

- 投标文件格式要求

目录

一、资格性证明材料

1.1具有独立承担民事责任的能力证明文件………………………所在页码

1.2商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函………所在页码

1.3无重大违法记录声明函…………………………………………所在页码

1.4无环保类行政处罚记录声明函…………………………………所在页码

1.5“供应商资格要求”中要求的其他相关文件………………… 所在页码

1.6资格性审查响应表………………………………………………所在页码

二、符合性证明材料及技术、商务等响应材料

2.1法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书……………所在页码

2.2自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书…………………所在页码

2.3承诺函……………………………………………………………所在页码

2.4开标一览表………………………………………………………所在页码

2.5分项报价明细表…………………………………………………所在页码

2.6符合性审查响应表………………………………………………所在页码

2.7技术、商务响应表………………………………………………所在页码

2.8技术、商务评分响应表…………………………………………所在页码

2.9售后服务承诺书…………………………………………………所在页码

三、其他投标材料

3.1中小企业声明函…………………………………………………所在页码

3.2监狱企业的证明文件……………………………………………所在页码

3.3残疾人福利性单位声明函………………………………………所在页码

3.4其他材料…………………………………………………………所在页码

注：投标人须在投标文件中正确地填写相对应的页码，不准确可能造成评标委员会无法直观定位应标内容而做出不利判断，投标人需独自承担可能产生的各种不利结果。

具备独立承担民事责任能力的证明文件

详见“第二章 投标人须知 1.3.1.1‘（1）具有独立承担民事责任的能力’”条款规定。

商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函

采购人、海南省政府采购中心：

我公司                （公司名称）参与         采购项目（项目编号:      ）第  包的政府采购活动，现承诺如下：

- 1、我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2、我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

3、若我公司以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标（成交）的法律责任。

公司名称（加盖公章）：

签署日期：

无重大违法记录声明函

我公司                （公司名称）在参加政府采购活动前三年内没有重大违法记录。

特此声明。

公司名称（加盖公章）：

日期：

无环保类行政处罚记录声明函

我公司                （公司名称）在参加政府采购活动前三年内没有环保类行政处罚记录。

特此声明。

公司名称（加盖公章）：

## 日期：

“供应商资格要求”中要求的其他相关文件

资格性审查响应表

说明：供应商必须仔细阅读招标文件中所有资格性审查内容，对所有资格性审查条款的响应情况逐项列入下表，并对其响应情况进行说明。未列入下表的视作供应商不响应。

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 起页 | 止页 | 响应情况说明（＋/=/-） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| .... .... |  |  |  |  |  |  |

投标人全称（公章）：

注：1.起止页码需与投标文件的自然页码相对照；若投标文件中没有项，页码可填写0 ；不准确可能造成评委无法直观定位应标内容而做出不利判断。

- 2.此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。
3.“响应情况说明”应按下列规定填写对招标文件资格性审查条款的响应情况：优于的视为正偏离，

- 填写“＋”；符合的视为满足，填写“=”；低于的视为负偏离或不满足，填写“-”；如不按规定填写或不填写的，均视为不响应。

法定代表人资格证明书

（法定代表人参加投标的，出具此证明书）

致：海南省政府采购中心

法定代表人姓名 在我公司/单位担任 职务名称 职务，是     公司全称    的法定代表人，拟将参加你单位组织的       采购项目（项目编号:   ）第  包的投标活动并签署相关文件。

特此证明。

(*此处粘贴法定代表人的身份证正面图像或复印件)

(*此处粘贴法定代表人的身份证反面图像或复印件)

法定代表人：(签字或盖章)       签署日期：

公司名称：（加盖公章）

法定代表人授权委托书

（非法定代表人参加投标的，出具此授权委托书）

致：海南省政府采购中心

本授权书宣告：   投标人公司全称   之  法定代表人姓名 (职务） 合法地代表我公司，授权  被授权人姓名 （职务） 为我公司的投标代理人，该代理人有权在       采购项目（项目编号:      ）第  包的投标活动中，以我公司的名义签署投标文件、签订合同协议书等一切与此活动相关的文件，及处理投标过程中其他相关事项。

本授权书无转授权，并于签字盖章日生效，特此声明。

(*此处粘贴法定代表人的身份证正面图像或复印件)

(*此处粘贴法定代表人的身份证反面图像或复印件)

(*此处粘贴被授权人的身份证反面图像或复印件)

(*此处粘贴被授权人的身份证正面图像或复印件)

被授权人：(签字或盖章)            联系电话：

法定代表人：(签字或盖章)       签署日期：

单位名称：（加盖公章）

投标人自觉抵制政府采购领域

商业贿赂行为承诺书

海南省政府采购中心：

开展治理政府采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和省委、省政府的有关部署及要求，进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购中心组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购中心和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向政府采购监督管理部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人，与其它参与政府采购活动投标人保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合政府采购监督管理部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

公司名称（加盖公章）：

签署日期：

承诺函

海南省政府采购中心：

投标人名称 授权 投标人代表姓名、职务 为我方代表，参加你单位组织的

项目名称 (项目编号:     )第    包 的采购活动。我方接受招标文件及澄清、修改部分（如有）的全部条款且无任何异议，现向贵中心递交投标文件参与投标。

一、我方已按招标文件要求递交了电子投标文件，其中所有响应内容一致、真实有效，并已足额缴纳了投标保证金。

二、我方保证遵守招标文件的规定，如果本公司违反采购文件要求，我方的投标保证金可以被你单位没收。

三、我方承诺已经具备招标文件中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件。我方愿意向你单位提供任何与本采购项目招投标有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

四、如果我方中标，我方承诺在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向贵中心一次性支付中标服务费。

五、我方承诺接受招标文件中政府采购合同条款的全部条款且无任何异议。如果我方中标，我们将按招标文件的规定，保证忠实地履行双方所签订的政府采购合同，并承担政府采购合同规定的责任和义务。

六、我方承诺采购单位若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变政府采购合同其它实质性条款的前提下，按相同或更优惠的价格保证供货和服务。

七、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，接受你单位及政府采购监督管理部门对我方施以采购金额5‰以上10‰以下的违约处罚，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，提请政府有关行政部门没收违法所得；情节严重的，提请市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，提请司法部门依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）向采购单位、采购代理机构行贿或者提供其它不正当利益的；

（3）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

公司名称（加盖公章）：

签署日期：

开标一览表

项目名称：

招标编号：               包号：

单位：元

| 列名称 | 列内容 |
| --- | --- |
| 投标单位名称 |  |
| 投标报价(小写) |  |
| 投标报价(大写) |  |
| 交付期 |  |
| 投标有效期（从递交投标文件的截止之日起算） |  |
| 交付地点 |  |
| 备注 |  |

投标单位：        （公章）

法定代表人（或授权代理人）：     （签字或盖章）

日期：

注:① 投标报价应包括招标文件所规定的招标范围的全部内容；投标总金额包括本招标书中要求的所有货物和服务的费用，包含运输、保险、税收等相关费用，招标方不再进行二次投入，请投标方注意。

② 本项目投标总报价超过采购预算或最高限价的将视为无效投标。

分项报价明细表

项目名称：             招标编号：               包号：  包

单位：元

| 序号 | 标的名称 | 厂商 | 品牌规格型号 | 数量/单位 | 单价 | 单项总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ......... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总价 |  |  |  |  |  |  |

投标单位： （公章）

日期： 年 月 日

注: ①投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

②“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

③“分项报价明细表”行数可自行添加，但表式不变。

符合性审查响应表

说明：供应商必须仔细阅读招标文件中所有符合性审查内容，对所有符合性审查条款的响应情况逐项列入下表，并对其响应情况进行说明。未列入下表的视作供应商不响应。

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 起页 | 止页 | 响应情况说明（＋/=/-） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| .... .... |  |  |  |  |  |  |

投标人全称（公章）：

注：1.起止页码需与投标文件的自然页码相对照；若投标文件中没有项，页码可填写0 ；不准确可能造成评委无法直观定位应标内容而做出不利判断。

- 2.此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。
3.“响应情况说明”应按下列规定填写对招标文件符合性审查条款的响应情况：优于的视为正偏离，

- 填写“＋”；符合的视为满足，填写“=”；低于的视为负偏离或不满足，填写“-”；如不按规定填写或不填写的，均视为不响应。

技术、商务响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件“第三章 采购需求”要求在《技术、商务响应表》中需要进行响应的技术、商务条款，并对上述技术、商务条款的响应情况逐项列入该表，以及对其响应情况进行说明；未列入该表的视作投标人不响应。投标人必须根据标的的实际情况如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件作无效投标文件处理。

| 序号 | 标的名称 | 招标文件技术、商务条款描述 | 投标人技术、商务响应情况描述 | 响应情况说明（＋/=/-） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人全称（公章）：

注：1.此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2.招标文件“第三章 采购需求”未要求在该表中进行响应的技术、商务条款，投标人无需填写；可是，投标人根据项目情况需要添加的设备、材料、服务等请列出，但不作为无效投标的依据。

3.请在“投标人技术、商务响应情况描述” 中列出标的的详细参数情况。

4.“响应情况说明”应按下列规定填写对招标文件技术、商务条款的响应情况：优于的视为正偏离，填写“＋”；符合的视为满足，填写“=”；低于的视为负偏离或不满足，填写“-”；如不按规定填写或不填写的，均视为不响应。

5.招标文件有标注“★”条款的为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。非“★”号条款未响应或不满足（负偏离），将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

6.招标文件要求提供的相关证明文件，须在“备注”写上与投标文件相对照的起止自然页码，并以醒目的方式标明其应标的情况证明，不准确将可能造成评委无法直观定位应标内容而做出不利判断。

技术、商务评分响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中技术、商务评分条款，对所有技术、商务评分条款的响应情况逐项列入下表，并对其响应情况进行说明。未列入下表的视作投标人不响应。投标人必须根据实际情况如实填写，评委小组如发现有虚假描述的，该投标文件作无效投标文件处理。

| 评分明细 |  |  | 投标文件页码索引 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 起页 | 止页 | 响应情况说明 （＋/=/-） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

供应商全称（公章）：

注：1.起止页码需与投标文件的自然页码相对照；若投标文件中没有项，页码可填写0 ；不准确可能造成评委无法直观定位应标内容而做出不利判断。

2.此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

3.“响应情况说明”应按下列规定填写对招标文件技术、商务评分条款的响应情况：优于的视为正偏离，填写“＋”；符合的视为满足，填写“=”；低于的视为负偏离或不满足，填写“-”；如不按规定填写或不填写的，均视为不响应。

售后服务承诺书

海南省政府采购中心：

我单位自愿参加          项目（项目编号：      ）第     包的采购活动。我单位郑重承诺，我单位对于成交的货物，除已完全响应招标文件对伴随服务和售后服务的所有要求外，还将按照以下条款提供优质和完善的售后服务：

一、拟提供售后服务的项目：

二、售后服务响应及到达现场的时间：

三、制造厂商和/或投标人在项目所在地设置的售后服务网点明细表及相关情况：

四、其他售后服务措施：

注:此格式只供参考, 可视具体情况增加内容。

公司名称（加盖公章）：

签署日期：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称）   的      （项目名称）   采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称）   ，属于  （采购文件中明确的所属行业）行业  ；制造商为  （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于                     （请填写：中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.   （标的名称）   ，属于  （采购文件中明确的所属行业）行业  ；制造商为  （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于               （请填写：中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

2.中型、小型、微型企业请在投标文件中附此函。

3.供应商提供《中小企业声明函》内容不实的，属于“隐瞒真实情况，提供虚假资料”的情形，依照有关规定追究相应责任。

监狱企业的证明文件

注：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

（注：残疾人福利性单位请在投标文件中附此声明函。）

其他证明材料

（如有，自由格式）

技术方案

（如有，自由格式）