# 海南省政府采购

# 竞争性磋商文件

# （服务类）

### 项目名称：海南省农业农村厅2025年度信息系统运维---软硬件运维项目

### 项目编号：HNSX-2025-006

#### 采购人：海南省现代农业检验检测预警防控中心

#### 代理机构：海南圣新项目管理咨询有限公司

## 政府采购电子采购活动须知

电子采购活动的相关规定适用本项目电子采购活动。

### 一、电子响应文件的编制及报送要求

本项目实行电子化采购，使用海南省政府采购智慧云平台（以下简称“智慧云平台”），供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

供应商应当自行在海南省政府采购智慧云平台-下载专区查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。

1、数字证书（CA）及电子签章

1.1供应商应当使用纳入智慧云平台数字证书范围的数字证书（CA）及电子签章（以下简称“证书及签章”），进行系统操作。使用证书及签章登录智慧云平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的数据电文资料，均属于供应商真实意思表示，由供应商对系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

1.2供应商应当加强证书和电子签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间证书和电子签章能够正常使用；供应商应当严格管理证书和电子签章的内部授权，防止非授权操作。

1.3供应商在参加开启以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。

1.4供应商需确保在开启时证书或电子签章在有效期内，若供应商证书或电子签章即将到期或已过期，供应商数字证书或电子签章在续期后务必在开启前重新制作和上传电子响应文件，否则将造成电子响应文件无法进行解密。

2 响应文件制作、密封

2.1供应商应使用海南省政府采购智慧云平台提供的投标客户端编制、标记、签章、加密响应文件，成功加密后将生成指定格式的电子响应文件和电子备用响应文件。所有响应文件不能进行任何修改、压缩、解压等操作。

2.3供应商完成响应文件编制后，应按照磋商文件第六章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对响应文件进行电子签章和加密。

2.4 磋商文件澄清或者修改的内容可能影响磋商文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的磋商文件，供应商应重新获取澄清或者修改后的磋商文件，按照澄清或者修改后的磋商文件进行响应文件编制、标记、签章和加密。

3、响应文件递交

3.1．在响应文件提交截止时间前，供应商须将电子响应文件成功完整上传到海南省政府采购智慧云平台，且取得投标（响应）回执。响应截止时间结束后，系统将不允许供应商上传响应文件。

3.2．供应商应充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等影响等响应文件提交的各种因素，合理安排响应文件制作、提交时间，建议在响应截止时间前一个工作日的工作时间内完成上传响应文件。

4、响应文件的补充、修改、撤回

响应文件提交截止时间前，供应商可以补充、修改或者撤回已成功提交的响应文件；对响应文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的文件响应，补充、修改后重新提交。供应商递交的响应文件撤回后，视为未成功递交响应文件。

5、关于“全称”、“供应商代表签字”及“加盖单位公章”：

5.1 在电子响应文件中，涉及“全称”和“供应商代表签字”的内容请根据采购文件要求完成签署。

5.2 电子响应文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用供应商的CA数字证书完成，否则响应无效。

5.3在电子响应文件中，若供应商按照本增列内容第5点第5.2项规定加盖其单位公章，则出现无全称、或供应商代表未签字等情形，不视为响应无效。

### 二、计算机辅助开启方法

1、开启

1.1远程不见面方式（供应商无需到现场）

供应商使用“投标客户端”编制、签章、生成加密响应文件，同时生成（同一版的备用响应文件），供应商自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

开启时，供应商应当使用数字证书在解密时限内完成全部已响应采购包的响应文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开启过程中出现意外情况导致无法继续进行时，由采购代理机构会同采购人决定是否允许供应商导入备用响应文件继续开启。

1.2 现场网上方式（供应商需到现场）

供应商使用“投标客户端”编制、签章、生成加密响应文件，同时生成（同一版的备用响应文件），由供应商自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。供应商必须保证电子存储设备能够正常读取备用响应文件，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、响应单位名称等信息。

供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本项目采购公告载明的时间和地点参加开启。开启时，供应商应当使用数字证书完成全部已响应采购包的响应文件在线解密。如在开启过程中出现意外情况导致无法继续进行时，由采购代理机构会同采购人决定是否允许供应商导入备用响应文件继续进行。

1.3开启时出现下列情况的，采购人、代理机构应当视为供应商不再参与政府采购活动。

（1） 至提交响应文件截止时，响应文件未完整上传的。

（2） 响应文件损坏或格式不正确的。

（3） 供应商未按磋商文件要求提供备用响应文件的。

（4） 供应商未在规定时间内完成电子响应文件在线解密的。

（5） 使用数字证书无法解密响应文件的。

（6） 供应商因其他自身原因造成电子响应文件未能解密的。

### 三、特殊情形处理

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查：

1、智慧云平台发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的；

2、因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过智慧云平台实施的；

3、其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者采购代理机构应当依法废标或者终止采购活动。

## 第一章 政府采购磋商邀请函

受 海南省现代农业检验检测预警防控中心 的委托， 海南圣新项目管理咨询有限公司 对 海南省农业农村厅2025年度信息系统运维---软硬件运维项目 项目进行竞争性磋商采购。 现欢迎国内合格的供应商前来参加。 有关事项如下：

### 一、项目基本情况

1.项目编号： HNSX-2025-006

2.项目名称： 海南省农业农村厅2025年度信息系统运维---软硬件运维项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额： 2,495,180.00元贰佰肆拾玖万伍仟壹佰捌拾元整

5.最高限价（如有）： 2,495,180.00元

6.采购需求：详见“第三章 采购需求 ”

7.合同履行期限：

采购包1：

2025年1月1日至2025年12月31日

### 二、供应商资格条件

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（1）具有独立承担民事责任的能力;

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

（3）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

（4）供应商无不良信用记录;

（5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

（6）符合法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1：不属于专门面向中小企业采购。

3.本项目的特定资格要求：

采购包1：

无

### 三、获取磋商文件

1.时间：遵照竞争性磋商公告或更正公告的相关约定（北京时间）。

2.在磋商文件获取期限内，供应商应通过海南省政府采购智慧云平台注册账号（免费注册）并获取磋商文件(登录海南省政府采购智慧云平台进行文件获取)，否则报价响应将被拒绝。

3.地点及方式：注册账号后，通过海南省政府采购智慧云平台以下载方式获取。

### 四、响应文件提交

1.截止时间：遵照竞争性磋商公告或更正公告的相关约定（北京时间）。供应商应在响应截止时间前按照海南省政府采购智慧云平台的操作流程将电子投标（响应）文件上传至海南省政府采购智慧云平台，否则报价响应将被拒绝。

2.地点：遵照竞争性磋商公告或更正公告的相关约定。

### 五、开启

1.时间：遵照竞争性磋商公告或更正公告的相关约定。

2.地点：遵照竞争性磋商公告或更正公告的相关约定。

(注：以上提交响应文件时间和地点、响应文件开启时间及地点以发出的采购信息为准)

### 六、竞争性磋商公告期限

自财政部和海南省财政厅指定的政府采购信息发布媒体最先发布公告之日起5个工作日。

### 七、其他补充事宜

1.本项目发布媒体为：海南省政府采购智慧云平台(https://ccgp-hainan.gov.cn/)。 2.有关本项目采购文件的补遗、澄清及变更信息以上述网站公告与下载为准，采购代理机构不再另行通知，采购文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准。 3.本项目全程线上开标。如需云平台相关咨询，请拨打以下热线电话： 热线一：0898-66220881 热线二：0898-66220882。 4.支持《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《节能产品政府采购实施意见》、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知书》等相关政策。

### 八、采购人、采购代理机构信息的名称、地址和联系方式

1.采购人信息： 海南省现代农业检验检测预警防控中心

地址： 海南省海口市兴丹路16号

邮编： 570100

联系人： 王先生

联系电话： 0898-65325630

2.采购代理机构信息： 海南圣新项目管理咨询有限公司

地址： 海南省海口市龙华区金贸街道中衡大厦16C

邮编： 570100

联系人： 林女士

联系电话： 0898-68501677

### 九、采购信息发布媒体：

1.本项目采购信息指定发布媒体为：

（1）中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn。

（2）中国政府采购网海南分网（海南省政府采购网），网址https://ccgp-hainan.gov.cn/。

※若出现上述指定媒体信息不一致情形，应以中国政府采购网海南分网（海南省政府采购网）发布的为准。

（2）有关本项目磋商文件的补遗、澄清及变更信息以上述网站公告与下载为准，采购代理机构不再另行通知，磋商文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准。

## 第二章 供应商须知

### 一、须知前附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 （特别提示：本表与响应文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。） |
| --- | --- | --- |
| 1. | 采购预算及最高限价 | 本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：2,495,180.00元 供应商报价不得超过磋商文件中规定的预算金额，采购人可以在采购预算内合理设定最高限价，供应商报价不得超过最高限价。 |
| 2. | 评审方法 | 采购包1：综合评分法 （具体规则详见第四章） |
| 3. | 是否接受联合体 | 采购包1：不接受 如接受联合体，需符合以下要求： 一、两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参加采购活动。联合体应当确定其中一方为本次采购活动的牵头单位，代表联合体处理参加采购活动的一切事务。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 二、参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。按照联合体分工承担不同工作的供应商，应当具备承担对应工作内容的特定资格条件。 三、联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 |
| 4. | 磋商保证金 | 不收取保证金 |
| 5. | 履约保证金 | 采购包1：不缴纳 |
| 6. | 响应有效期 | 从递交响应文件的截止之日起算的60天 |
| 7. | 代理服务费 | 本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：采购人 代理服务费收费标准：按照中标（成交）金额，以（2002年10月15日国家发展计划委员会计价格[2002]1980号发布）招标代理服务收费管理暂行办法 收取代理费用 |
| 8. | 成交结果公告 | （1）中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn。 （2）中国政府采购网海南分网（海南省政府采购网），网址https://ccgp-hainan.gov.cn/。 ※若出现上述指定媒体信息不一致情形，应以中国政府采购网海南分网（海南省政府采购网）发布的为准。 |
| 9. | 是否组织潜在供应商现场考察 | 不组织 |
| 10. | 是否召开启前答疑会 | 本项目不组织标前答疑 |
| 11. | 是否允许分包 | 采购包1：不允许分包； |
| 12. | 成交人确认方式 | 采购单位应在政府采购招投标管理办法规定的时限内确定中标人。 |
| 13. | 成交候选人数量 | 采购包1：3名 |
| 14. | 成交人数量 | 采购包1：1名 |
| 15. | 质疑方式 | 书面方式（详见第二章第9.4条） |
| 16. | 其他说明 | 提供与参与本项目的供应商之间，单位负责人不为同一人，也不存在直接控股、管理关系的承诺书。（格式详见本文件） |

### 二、总则

2.1术语说明

2.1.1 “采购机构” 指本次采购活动的执行机构。

2.1.2 “采购单位”指磋商文件中所述所有货物及相关服务的甲方。

2.1.3 “供应商”指按磋商文件规定取得磋商文件并参加交易活动磋商的供应商。

2.1.4 “成交人”是指经磋商小组评审，授予合同的供应商。

2.1.5 磋商文件中涉及的时间均为北京时间。

2.1.6 标注“★”的要求和条件为不允许偏离的实质性条款。

2.2适用范围

适用于磋商文件载明项目的政府采购活动（以下简称：“本次采购活动”）

2.3合格的供应商

2.3.1 供应商资格条件

2.3.1.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力。

供应商是企业（包括合伙企业）的，提供在工商部门注册的有效的“企业法人营业执照”或“营业执照”；供应商是事业单位的，提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构的，如律师事务所，提供执业许可证等证明文件；供应商是个体工商户的，提供有效的“个体工商户营业执照”；供应商是自然人的，提供有效的自然人身份证明。要求提供的资料须是复印件加盖公章。

如供应商是银行、保险、石油石化、电力、电信行业的，分支机构可参与本项目的政府采购活动。磋商文件中涉及要求提供“法定代表人”相关证明材料的，提供分支机构“负责人”的相关证明材料。

只有中国公民才能以自然人的身份参加本项目的政府采购活动。

（2）具有履行政府采购合同所必需的产品和专业技术能力。

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函，加盖公章。

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

提供无重大违法记录声明函，加盖公章。

（5）供应商无不良信用记录。

供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.3.1.2满足第一章 政府采购磋商邀请函 “二、供应商资格条件”中除2.3.1.1条款外的其他资格条件。详见第四章特定资格审查。

2.3.2未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

2.4磋商费用

2.4.1 代理服务费详见第二章须知前附表

2.4.2不论磋商结果如何，供应商应自行承担其准备和参加本次采购活动所涉及的一切费用。

2.5现场考察、答疑会

2.5.1 现场考察（如有），采购单位应在规定的时间、地点组织已报名的潜在供应商进行现场考察。（组织时间、地点、联系人、联系电话：遵照竞争性磋商公告或更正公告的相关约定。）

2.5.2 答疑会（如有），采购单位应在规定的时间、地点组织已报名的潜在供应商召开答疑会。（组织时间、地点、联系人、联系电话：遵照竞争性磋商公告或更正公告的相关约定。）

2.5.3 潜在供应商现场考察和参加答疑会所发生的费用自理。

2.5.4 除采购单位的原因外，供应商自行负责在现场考察中所发生的意外伤害和财产损失。

2.5.5 采购单位在现场考察和答疑会中所提供的信息，供潜在供应商在编制响应文件时参考。采购单位不对潜在供应商现场考察做出的判断和决策负责。

2.6 遵循标准

2.6.1 除专用术语外，与招标投标有关的文字语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。如供应商提交的支持文件或印刷文献是其他语言，应附有相应的中文翻译本。

2.6.2 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 三、磋商文件

3.1磋商文件的组成

3.1.1磋商文件由六部分组成，包括：

第一章 政府采购磋商邀请函

第二章 供应商须知

第三章 采购需求

第四章 评审方法

第五章 政府采购合同

第六章 响应文件内容及格式

3.1.2供应商被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本磋商文件不再对上述情况进行描述。

3.1.3 供应商必须详阅磋商文件的所有条款、文件及表格格式。供应商若未按磋商文件的要求和规范编制、提交响应文件，将有可能导致响应文件被拒绝接受，所造成的负面后果由供应商负责。

3.2磋商文件的澄清和修改

3.2.1供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺项或磋商文件构成要件不全，应及时向采购代理机构提出，以便获得文件补全。

3.2.2磋商文件发出后，采购代理机构和采购单位可以对磋商文件进行澄清和修改。澄清和修改的内容将以法定网站上公告的方式通知。（网址详见政府采购磋商邀请函）

3.2.3当磋商文件、更正公告等内容相互矛盾时，以最后发出的为准。

3.2.4磋商文件的澄清和更正内容是磋商文件的组成部分，对供应商具有约束力, 供应商应及时关注并按澄清和更正文件的要求编制响应文件。

3.2.5为了给供应商合理的时间修改和调整，采购代理机构可以延长递交响应文件的截止日期，具体时间将在更正公告中写明。

### 四、响应文件

4.1响应文件的组成

4.1.1供应商应按不同采购包分别编制响应文件。

4.1.2响应文件应按“第六章、响应文件内容及格式”要求编制，如有必要可增加附页，并作为响应文件的组成部分。

4.2报价

4.2.1报价均须以人民币为计算单位。只能有一个报价，不接受有选择的报价。

4.3磋商保证金（如有）

4.3.1磋商保证金是参加本项目磋商的必要条件，保证金到账截止时间即提交响应文件截止时间（具体时间详见“第一章 政府采购磋商邀请函”）。

4.3.2磋商保证金缴纳方式：

4.3.2.1 供应商以汇款形式缴纳磋商保证金的，应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：公对公转账方式向磋商文件载明的磋商保证金账户提交磋商保证金。

4.3.2.2 供应商以电子保函形式提交磋商保证金的，可在磋商文件载明的响应截止时间前通过海南省政府采购智慧云平台“保函服务”栏目办理电子保函并在电汇或银行转账单上注明（项目编号）；在响应截止时间之前将电子保函文件放入响应文件中，否则视为未提交磋商保证金。

4.3.2.3 若本项目接受联合体参与且供应商为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第4.3.2条第4.3.2.1、4.3.2.2点规定提交磋商保证金。

4.3.3若供应商不按规定提交磋商保证金，其响应文件将被拒绝接收。

4.4磋商保证金的退还

4.4.1成交供应商的磋商保证金在其与采购人签订了采购合同之日起5个工作日内无息退还。

4.4.2未成交的供应商的磋商保证金将在成交通知书发出之日起5个工作日内无息退还。

4.4.3发生下列情况之一，磋商保证金将不予退还：

（1）供应商在规定的磋商有效期内撤销或修改其响应文件的；

（2）成交后无正当理由，在规定期限内不能或拒绝按规定签订政府采购合同的；

（3）供应商提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、采购机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益的；

（6）将成交项目转包给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购代理机构和采购单位同意，将成交项目分包给他人的。

4.5磋商有效期

4.5.1磋商有效期为从递交响应文件的截止之日起，详见第二章 需求前附表，有效期短于此规定的响应文件将被视为无效。

4.5.2在特殊情况下，采购代理机构可于磋商有效期满之前，征得供应商同意延长磋商有效期，要求与答复均应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受这一要求而放弃报价，磋商保证金将在规定期限内无息退还。同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其响应文件，但须相应延长磋商有效期。受磋商有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

4.6响应文件的编制及签署

4.6.1响应文件的编制

4.6.1.1响应文件应按本文件中“响应文件内容及格式”部分的要求组织编写，如有必要可增加附页，并作为响应文件的组成部分。

4.6.1.2电子响应文件：供应商须在响应截止时间前编制电子响应文件，并通过海南省政府采购智慧云平台上传指定格式的响应文件。

4.6.1.3供应商应在响应文件中提供证明其真实、合法身份和连续经营的相关证明文件。

4.6.1.4供应商应在响应文件中提供有资格参加本次采购活动的相关证明文件。

4.6.1.5 供应商应在响应文件中提供证明其所投货物、服务的合格性和符合磋商文件规定的相关证明文件。

4.6.1.6供应商在响应文件中提供的各种证明文件必须真实可靠而且合法有效，并需加盖单位公章。

4.6.1.7 供应商应在响应文件中完整表达履行本采购项目的相关工程清单、技术方案、方法和措施，及证明其成交后具有良好履约能力的说明材料。

4.6.1.8 其他供应商需要补充的材料。

4.6.2响应文件签署

4.6.2.1响应文件中，响应文件须经法人代表或授权代表签署和使用单位公章。

4.6.3本磋商文件第六章“响应文件内容及格式”中涉及法定代表人或授权代表签名的资料，响应文件中必须签名或盖章。响应文件中的任何行间重要插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖章才有效。

4.6.4磋商文件中《报价表》、《明细报价表》（若有）、《技术响应表》、《商务响应表》等要求盖章的文件需单位加盖公章。

4.6.5响应文件中的《法定代表人资格证明书》和《法定代表人授权委托书》（若有）除了需加盖单位公章外，还需法定代表人签字或盖章。

4.6.6供应商的电子响应文件必须逐页盖章,否则视为响应无效。

### 五、响应文件的递交

5.1响应文件的递交

5.1.1递交方式及地址：详见“第一章 政府采购磋商邀请函”。

5.1.2递交要求：递交响应文件截止时间前，供应商须在海南省政府采购采购智慧云平台上传电子响应文件（电子响应文件需上传.标书格式）。未上传电子响应文件的，视为其响应无效。

5.1.3逾期上传或未按指定方式上传的响应文件，采购代理机构不予受理。

5.1.4采购代理机构可根据需要调整文件递交时间，文件递交时间改变将会通过网络方式进行公告或书面通知已报名的供应商。

5.2修改与重投

5.2.1供应商在递交响应文件截止时间前可修改或撤回其上传的响应文件。修改的响应内容应按规定要求上传。

5.2.2供应商不得在递交响应文件截止时间以后修改响应文件。

### 六、磋商

6.1磋商时间和地点

6.1.1供应商须在递交响应文件截止时间前将响应文件送达采购代理机构规定的地点。

6.1.2 若采购代理机构推迟了磋商时间（即递交响应文件截止时间），应以公告的形式通知所有供应商。在这种情况下，供应商的权利和义务均应以新的截止时间为准。

6.1.3 在递交响应文件截止时间后递交的响应文件，采购代理机构将拒绝接收。

6.1.4采购代理机构 将按照竞争性磋商公告或更正公告约定的磋商形式、磋商时间组织磋商。开启会的主持人、记录人及其他工作人员（若有）均由采购代理机构 派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。评标委员会成员不得参加开启活动。

6.1.5本项目的开启环节，供应商可自行选择到开启现场参加开启会或者远程参加开启会。远程参与开启流程的供应商需提前在海南省政府采购智慧云平台-服务专区中下载电子交易系统操作手册，并按照操作手册的要求参与开启会。如因供应商自身原因造成无法正常参与开启过程的，不利后果由供应商自行承担。

6.1.6供应商到现场参加磋商，供应商应派其法定代表人或其授权代表准时参加磋商会，并代表供应商进行签到、文件解密等工作，否则将导致响应无效。

6.1.7出席磋商现场的人员必须携带本人身份证。

6.1.8 文件解密时间：开启时开始进行解密，由于供应商自身原因，未能及时解密或解密失败的，其响应将被视作无效。

（注：以上6.1.1、6.1.4项如更正公告有新的约定，则按最后更正公告的约定进行。）

6.2磋商程序

到递交响应文件截止时间，递交响应文件的供应商不足三家的，按废标处理；达到三家的按以下程序进行。

（1）在竞争性磋商公告或更正公告规定的时间进行开启，由主持人宣布开启会须知，然后由供应商人代表对电子响应文件的加密情况进行检查，经确认无误后，参加现场开启会供应商对电子响应文件进行解密。通过远程参与开启流程的供应商须在系统远程解密开启后，在代理机构规定时间内使用CA数字证书进行电子响应文件的解密操作，逾期未解密的视为放弃响应。

（2）参加现场开启会的供应商代表应对开启记录进行签字确认，通过远程参与开启流程的供应商须在系统远程签章开启后，在系统规定时间内对开启结果进行签章确认。

（3）供应商代表对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场或通过系统提出询问或回避申请。供应商代表未按规定提出疑义又拒绝对开启记录签字或通过系统远程签章确认的，视为供应商对开启过程和开启记录予以认可。

（4）若供应商未到开启现场参加开启会，也未通过远程参加开启会的，视同认可开启结果。

（5）采购人和采购代理机构对供应商的信用记录进行查询（详见6.4项规定）。

（6）磋商小组对供应商递交的响应文件进行初审。

（7）磋商小组与初审合格的供应商进行一对一磋商。

（8）供应商根据每轮磋商要求，修改并递交其响应文件以响应磋商。

（9）磋商小组按照磋商文件中规定的评审要求对供应商进行评审。

（10）磋商小组推荐成交顺序，提交评审报告，评审结束。

6.3出现下列情形之一的，将导致供应商本次响应无效。

（1）响应文件未按规定要求进行提交的；

（2）相关人员未按时进行磋商签到的；

（3）供应商未按要求提供“供应商资格条件”中的有效证明资料的；

（4）未按磋商文件要求提交保证金的；

（5）磋商有效期不足的；

（6）响应文件未按磋商文件规定要求及给定的格式填写、签署及盖章的；

（7）报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（8）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且供应商不能按磋商小组的要求证明其报价合理性的；

（9）不按要求填写报价表等；

（10）不满足磋商文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（11）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（12）属于磋商文件中规定的串通行为的情形的；

（13）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

6.4 信用记录查询

6.4.1评审小组查询供应商的信用记录。供应商存在不良信用记录的，将被认定为响应无效。

6.4.2不良信用记录指：供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，或在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

以联合体形式参加磋商的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，将被认定为响应无效。

6.4.3查询时间：递交响应文件截止时间后至评审结束前。

供应商不良信用记录以评审小组查询结果为准。

在本磋商文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。

### 七、评审

7.1磋商小组

磋商小组由采购人代表和有关专家共三人以上的单数组成。磋商小组负责具体评审事务，根据有关法律法规和磋商文件规定独立履行磋商小组职责。

7.2原则和方法

7.2.1 评审活动应遵循客观、公正、审慎的原则。

7.2.2评审方法：综合评分法。

7.2.3 评审过程分为文件初审、澄清说明补正（如需）、磋商、综合评审、推荐成交候选供应商。

7.2.4 评审过程中的一些约定事项：

（1）计算百分数时，保留百分数小数点后两位有效数字。

（2）计算最终得分时，保留小数点后两位有效数字。

（3）所有专家评分的算术平均值加上价格得分为供应商的最终得分。

（4）评审中如有未考虑到的问题，由评标委员会集体研究处理。

7.3初步评审

7.3.1磋商小组将根据磋商文件中要求的“供应商资格条件”以及符合性审查条款规定的评审标准对供应商递交的响应文件依次进行资格评审和符合性评审。资格审查和符合性审查的内容只要有一条不满足，则响应无效。

7.3.2磋商小组将只根据响应文件本身的内容做出独立判断，而不需寻求其他外部证据。

7.3.3提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算。非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算。核心产品详见“采购需求”。

7.3.4在评审过程中，磋商小组发现供应商有下列表现形式之一的，可以认定属于串通行为，其响应无效，具体表现形式如下：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（7）不同供应商的标书硬件特征码一致。

7.4澄清、说明、补正

7.4.1 磋商小组对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容或数据，应当以书面形式要求供应商在规定的时限内做出必要的澄清、说明或者补正。

7.4.2 报价有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

7.4.3供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者授权的代表签字。

7.4.4澄清、说明或补正的内容不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

7.4.5未按7.4.4条要求或未在规定时间内进行澄清、说明、补正的，其响应文件按无效处理。

7.5 磋商

7.5.1磋商小组集中与单一供应商分别进行磋商。在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的技术资料、价格或其他信息。

7.5.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同文本条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认，磋商小组须以通知所有参加磋商的供应商。供应商按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

7.5.3 最后报价

7.5.3.1磋商文件详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价,提交最后报价的供应商不得少于3家，但政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）的除外。政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

7.5.3.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

7.3.3市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家。

以上7.5.3.1条、7.5.3.2条、7.5.3.3条，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

7.6 综合评审

7.6.1磋商小组将依据磋商文件规定的评分标准，对供应商所提交的响应文件进行综合评审并打分。

7.6.2 磋商小组将只根据响应文件本身的内容做出独立判断，而不寻求其他外部证据。

7.6.3 因落实政府采购政策

7.6.3.1对小型或微型企业的扶持（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）：

本项目对小微企业的报价给予价格扣除（包括成员全部为小微企业的联合体），用扣除后的价格参加评审。

若接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微型企业分包参与采购项目的，且联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予价格扣除，用扣除后的价格参加评审。

（注：1、中小企业应当按要求在响应文件中提供《中小企业声明函》。供应商提供的货物、工程或者服务享受中小企业扶持政策的具体要求详见《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）。2、监狱企业应当在响应文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。3、残疾人福利性单位应当在响应文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。）

7.6.3.2节能产品、环境标志产品的落实

政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

节能、环保产品须在响应文件中提供国家节能产品认证证书复印件、中国环境标志产品认证证书复印件。

7.6.4 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×价格权值×100，因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算磋商基准价和最后磋商报价。

7.6.5磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，将作为无效响应处理。

7.6.6磋商报价有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

7.6.6.1 响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

7.6.6.2 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

7.6.6.3 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

7.6.6.4 对磋商货物的关键、主要设备，供应商报价漏项的，作非实质性响应性处理；

7.6.7磋商小组对响应文件的各项评审因素进行评价、打分，经汇总各评审因素得分（价格评分除外）后取平均值，再与价格评分相加即得综合得分。综合得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。综合得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

7.7推荐成交候选供应商

7.7.1采用综合评分法，磋商小组依据评审情况及磋商结果，按照评审得分由高到低顺序向采购单位推荐三名以上成交候选供应商及成交顺序，符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形或《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》规定的情形的,可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分相同且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序推荐，并形成书面的评审报告。

7.7.2提供同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，评审后得分最高的同品牌供应商人获得成交人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会推选响应价低的供应商获得成交人推荐资格。

7.8成交供应商的确定

7.8.1 成交供应商的确定方式：详见第二章须知前附表。

7.8.2采购代理机构依据确认结果，在“第一章 政府采购磋商邀请函”中规定的信息发布媒体上发布成交公告。

7.8.3对成交结果提出质疑的，若所公告的成交供应商确实存在问题的，采购单位将按照成交候选供应商的推荐排序重新公告成交结果，或按相关规定依法重新组织采购，确保公正性。

7.8.4 如确定的成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购单位可以按照成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商（以此类推），也可以重新开展政府采购活动。

### 八、合同授予

8.1成交通知

8.1.1根据确定的成交结果，采购代理机构 将向成交供应商发出成交通知书。

8.1.2 成交通知书对采购单位和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购单位改变成交结果，或者成交供应商放弃成交的，应当承担相应的法律责任。

8.1.3成交通知书是政府采购合同的组成部分。

8.2履约保证

8.2.1 在签订合同前，供应商应在收到成交通知书，根据采购人的要求缴纳履约保证金。（具体帐号详见第二章须知前附表）

8.2.2 成交供应商不能在成交通知书发出后在8.3.1条规定的签订合同时间前缴纳履约保证金的，视为放弃成交，其磋商保证金不予退还，给采购单位造成的损失超过磋商保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

8.3签订合同

8.3.1 合同签订周期：成交结果公告后5个工作日内。

8.3.2 采购单位应当自成交通知书发出后规定的时间内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订政府采购合同。所签政府采购合同不得对磋商文件和成交供应商的响应文件作实质性修改。

8.3.3 成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点与采购单位签订成交合同,否则磋商保证金将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，供应商还应承担赔偿责任。

8.3.4 采购单位不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

### 九、监督

9.1适用法规

9.1.1 政府采购项目的采购活动受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，以确保政府采购活动的公开、公平和公正。

9.2 信息发布

9.2.1 政府采购活动过程中需对外发布的信息均统一发布在指定的信息发布媒体上，供应商可从本磋商文件“第一章 政府采购磋商邀请函”中指定的信息发布媒体获取信息。

9.3纪律要求

9.3.1 采购单位不得泄漏政府采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.3.2 供应商不得相互串通报价或者与采购单位串通报价，不得向采购单位或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。以上行为一经发现，已经成交的，取消成交资格，未成交的，取消参评资格，并记入不良行为记录。

9.3.3 磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况；在评审活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行；不得使用未规定的评审因素和标准进行评审；不得发表有失公正和不负责任的言论，不得相互串通和压制他人意见，不得将个人倾向性意见诱导、暗示或强加于他人认同。

9.3.4 与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，不得利用职务之便，干扰评审活动，影响评审程序正常进行。

9.4质疑处理

9.4.1供应商认为磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

9.4.2 供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，采购人、采购代理机构不受理供应商针对同一采购程序环节的再次质疑。

9.4.3质疑函的递交

递交方式及所需证件：质疑人根据“质疑函范本”的要求递交纸质质疑函（质疑函范本请登录海南省政府采购网下载专区下载，下载网址：https://ccgp-hainan.gov.cn/），并附海南省政府采购智慧云平台的“获取采购文件回执单”加盖公章。

答复主体：代理机构

联系人：林女士

联系电话：0898-68501677

地址：海南省海口市龙华区金贸街道中衡大厦16C

邮编：570100

9.4.4采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内，依照政府采购法第五十一条、第五十三条的规定就采购单位委托授权范围内的事项，以书面形式向质疑供应商和其他有关供应商做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

9.5投诉

9.5.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向政府采购监督管理部门投诉。

### 十、其它

10.1 不良行为

10.1.1供应商存在的以下情况，将被认定为不良行为：

(1)供应商在政府采购活动中存在违反规定提供虚假、无效证件等行为的；

(2)供应商有低于企业成本价，明显有恶意过高或过低报价行为的;

(3)供应商在参加政府采购活动时，有围标、串标、陪标等行为的；

(4)供应商不遵守磋商会场纪律,扰乱政府采购秩序的;

(5)有其他违反行业市场及政府采购管理有关规定行为的。

(6)有行政监督管理部门认定的其他不良行为的；

10.2 磋商控制价

磋商文件中规定的最高限价为磋商控制价；如未规定最高限价的，则项目预算金额为磋商控制价。

10.3 知识产权

构成本磋商文件各个组成部分的文件，未经采购单位书面同意，供应商不得擅自复印和用于非本采购项目所需的其他目的。采购单位全部或者部分使用未成交供应商响应文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

10.4 解释权

构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除磋商文件中有特别规定外，仅适用于磋商阶段的规定，按竞争性磋商公告、供应商须知、评审方法、响应文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购代理机构和采购单位负责解释。

## 第三章 采购需求

### 一、项目概况（采购标的）

项目概况

通过购买运维服务，加强海南省农业农村厅信息系统日常维护、监控、管理，及时掌握信息系统可用性情况和健康状况，创建一个可知可控的网络安全环境，确保各信息网络和应用系统可靠、安全、高效、稳定运行，保障各项业务正常开展

采购标的

采购包1：

采购包预算金额（元）: 2,495,180.00

采购包最高限价（元）: 2,495,180.00

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C16070300-软件运维服务 | 1.00 | 2,495,180.00 | 项 | 软件和信息技术服务业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

报价设置

采购包1：

（1）报价要求：

| 序号 | 报价内容 | 计量单位 | 报价单位 | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C16070300-软件运维服务 | 项 | 元 | 2,495,180.00 | 总价 | 注：1.投标报价应包括磋商文件所规定的采购范围的全部内容； 2.磋商小组发现供应商的报价明显低于其他投标报价，或者其投标报价可能低于其成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。 3.本次采购的货物以人民币进行报价，报价单位为：元。 |

### 二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

采购包1：

标的名称：C16070300-软件运维服务

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.建设依据与相关技术规范 （1）政策法规 《中华人民共和国网络安全法》 《中华人民共和国数据安全法》 《中华人民共和国密码法》 《互联网政务应用安全管理规定》 《网络数据安全管理条例》 《“十四五”国家信息化规划》 《数字农业农村发展规划（2019-2025年）》 《海南省政府数字化转型总体方案2022-2025）》 《海南省省级政务信息化项目建设管理办法》（琼府办〔2024〕42号） 《海南省政务信息化项目建设管理实施细则（暂行）》（琼数组办〔2022〕5 号） 《海南省电子政务外网网络安全管理规范（试行）》 《海南省电子政务外网网络与数据安全应急响应管理办法（试行）》 （2）标准与规范 《信息技术-服务管理-第1部分：规范》（ISO/IEC 20000-1:2018） 《ITSS体系IT服务标准》 《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019） 《信息安全管理体系要求》（ISO/IEC 27002:2022） 《信息技术服务运行维护第1部分：通用要求》（GB/T 28827.1-2022） 《信息技术服务运行维护第2部分：交付规范》（ GB/T 28827.2） 《信息技术服务运行维护第3部分：应急响应规范》 （GB/T 28827.3） 《海南省政务信息化项目投资编制标准（试行）》（琼数政〔2022〕28号） 2.运维服务内容： （1）基础环境运维：包含海南省农民科技教育培训中心机房空调、集中监控系统及气体灭火系统等日常巡检运维。 （2）硬件设备运维：包含海南省农业农村厅及下属单位的信息化设备，包括但不限于服务器、存储、网络设备、安全设备、视频会议设备、电脑终端、监控设备等运维，服务内容包含但不限于定期现场巡检、设备保修与现场备件安装、补丁服务、升级服务、现场故障处理、数据存储与备份、问题管理并记录等。 （3）软件运维：主要包括牧运通系统、省经营权管理信息系统、省农产品市场预警管理分析信息系统、海南省海洋渔业统计系统、海南省水产养殖信息管理系统、海南省农产品质量检测监管系统、海南省农机安全监理信息执法系统、全国植物检疫信息化管理平台南繁业务板块、0A办公系统、海南省农业农村厅官方网站、海南省农业农村厅官方网站个性化服务、海南数字“三农”服务平台(一期)、海南省现代农业检验检测预警防控中心数字化档案管理系统、海南农产品质量安全检测监管系统报表自动生成数据业务服务项目、海南农机购置补贴辅助和农机产品归档系统、海南省防返贫监测信息系统、海南省“两区”划定数据库汇交与信息管理系统等17个业务应用系统的运维服务。服务内容包含但不限于技术人员值守、用户使用指导、系统错误修改、系统功能优化、问题管理并记录、优化升级建议等。 （4）软件优化升级：包含海南省农机安全监理信息执法系统管理端、移动端功能优化升级，以及海南省农机购置与应用补贴申请办理服务系统软件优化升级等。 （5）安全咨询服务：包含安全巡检及加固服务、应急演练、重保服务等。 （6）常态化驻场服务：包含海南省农业农村厅和海南省现代农业检验检测预警防控中心大楼常态化值班驻场人员服务等。 3.需求清单： 包号; 序号; 品目名称; 单位; 数量; 分包要求. 1; 1; 基础环境运维; 项; 1; 不允许分包. 1; 2; 硬件设备运维; 项; 1; 不允许分包. 1; 3; 软件运维; 项; 1; 不允许分包. 1; 4; 软件优化升级; 项; 1; 不允许分包. 1; 5; 安全咨询服务; 项; 1; 不允许分包. 1; 6; 常态化驻场服务; 项; 1; 不允许分包. （1）基础环境运维 序号; 运维对象; 品牌型号; 技术参数; 单位; 数量; 验收时间; 过保时间; 备注. 海南省农民科技教育培训中心机房. 一、空调系统运维. 1; 机房空调; 格力KF120LW1233L; 工业级5P柜式；制冷量12000W; 台; 2; 2015年2月; 2018年2月. 二、环境监控系统运维. 1; 集中监控系统; 中广控ZGK-2000; 包含电量仪、电流传感器、供配电软件模块、温湿度传感器、温湿度软件模块、漏水检测报警模块等。; 套; 1; 2015年2月; 2018年2月. 三、消防系统运维. 1; 机房气体灭火系统; 东莞永业、秦皇岛海湾; 七氟丙烷（2柜）; 套; 1; 2015年2月; 2018年2月. （2）硬件设备运维 序号; 运维对象; 品牌型号; 技术参数; 单位; 数量; 验收 时间; 过保 时间; 备注. 一、海南省动物卫生监督所. （一）监控运维项目. 1; 130万高速球机; 海康威视DS-2DM1; 图象分辨率540 TVL（彩色）；570 TVL（黑白）显示尺寸1/4" SONY EXVIEW CCD有效像素PAL:752(H)×582(V)；NTSC:768(H)×494(V) 镜头焦4.1-73.8mm, 18倍聚焦系统自动/半自动/手动；快门PAL:1/3~1/10,000sNTSC:1/4~1/10,000s增益方式自动/手动。; 台; 3; 2016年12月; 2020年12月. 2; 200万高速球机; 海康威视DS-2CD3320D-I; 最小照度：0.01 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR快门:1/3秒至1/100000秒；镜头接口类型:M12；日夜转换模式:ICR红外滤片式；3D数字降噪；最大图像尺寸:1920×1080；帧率: 50Hz,25fps(1920×1080,1280×960,1280×720),60Hz:30fps (1920×1080,1280×960,1280×720)。; 台; 5; 2016年12月; 2020年12月. 3; 130万红外半球; 海康威视DS-2CD3310D-I; 成像器件1/3英寸Progressive Scan CMOS有效像素 130万；镜头参数4mm@F2.0(2.8mm，6mm，12mm可选) ；最低照度0.01Lux@ (F1.2，AGC ON)，0Lux with IR 电子快1/25秒至1/100000秒。; 台; 4; 2016年12月; 2020年12月. 4; 4路网络硬盘录像机; 海康威视DS7808N-K1; 网络视频输入：8 路；网络视频接入带宽：50Mbps；录像分辨率：支持5MP/4MP/ 3MP/1080P/1.3M/720P/VGA/4CIF/CIF/QCIF等多种分辨率；同步回放：最大支持4 路1080p或8路 720p同步回放。; 台; 2; 2016年12月; 2020年12月. 5; 8路网络硬盘录像机; 海康威视DS7808NB-K1; 视频输入路数：8路；网络输入带80Mbps；视频解码格式H.265/ H.265+/H.264/H.264+；录像分辨率：支持8MP、6MP、5MP、4MP、3MP、1080P等多种分辨率；硬盘接口：1个SATA接口，支持容量达6TB的硬盘；电源：DC12V（外接适配器）。; 台; 1; 2016年12月; 2020年12月. 6; 42寸监视器; 东安盛V4218; 面板尺寸42寸；显示面积930mm(W)×523mm(H)；显示模式16:9；支持多种信号接入。; 台; 3; 2016年12月; 2020年12月. 7; 200万红外半球; 海康威视DS-2DE4120IW; 成像器件：1/3英寸Progressive Scan gt;> 分辨率：主码流50Hz: 25fps(128 gt;> ；视频压缩：H.265/H.264/MJ gt;>。; 台; 1; 2016年12月; 2020年12月. 8; 监控电脑; 方正商祺N720; 操作系统：DOS； 主板芯片组：Intel G41处理器；CPU系列：英特尔 酷睿i3 2代系列（Sandy Bridge）；CPU型号：Intel 酷睿 i3 2120；CPU频率：3300MHz；总线：5.0GT/s；三级缓存：3MB；核心代号：Sandy Bridge；核心数：双核心；内存容量：2GB；内存类型：DDR3 1333MHz；硬盘容量：1TB；光驱类型：DVD刻录机；显卡：独立显卡，显卡芯片AMD Radeon HD 6350；显存容量：512MB；显示器屏幕尺寸：19英寸；屏幕分辨率1440x 900，CCFL宽屏。; 台; 3; 2016年12月; 2020年12月. 9; 液晶拼接屏; 东安盛DA-V551D; 面板尺寸55寸；支持多种信号接入。; 块; 4; 2016年12月; 2020年12月. 10; 音视频解码器; 海康威视DS-6308D; 支持VGA、BNC接口解码输出；支持16路CIF或8路4CIF或4路720p图像解码输出，第一个VGA输出支持1/2/4/9/16画面分割，其它VGA及BNC支持1/2/4画面分割；每台有4个VGA、8个BNC输出，可同时硬件解码4路720P高清/8路D1图像/16路CIF图像，每路都达到全实时；支持主动解码和被动解码两种解码模式；支持直连前端设备和通过流媒体转发的方式获取网络实时数据；支持远程录像文件解码输出；支持透明通道传输，可远程控制DVR或DVS上连接的云台。; 台; 3; 2016年12月; 2020年12月. 11; 网络键盘; 海康威视DS-1100K; 通讯接口1个 RJ45 100M/1000M自适应以太网口 （线性电平，阻抗：600Ω） 通讯接口1个，RJ45 100M/1000M自适应以太网口 配置 7英寸TFT LCD触控屏，800*480显示分辨率，3D操作杆功率≤15W [1]。; 台; 1; 2016年12月; 2020年12月. 12; 8口千兆交换机; D-link DGS-1210-24; 交换方式：存储-转发；背板带宽：48Gbps；包转发率35.7Mpps；MAC地址表：8K；端口参数：端口结构非模块化，端口数量24个，扩展模块4个Combo SFP插槽； 传输模式：全双工/半双工自适应；功能特性网络标准：IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3ab，IEEE 802.3x；支持VLAN；支持QOS；产品尺寸：440×210×44mm。; 台; 1; 2016年12月; 2020年12月. 13; 全彩球机; 海康威视 网络红外球机_POE DS-2DC7223IW-DE(F); 开放型网络视频接口，ISAPI，ISUP, GB/T28181；支持23倍光学变倍，16倍数字变倍，支持超低照度，0.005 Lux @F1.6（彩色），0.001 Lux @F1.6（黑白），0 Lux with IR；支持一进一出音频，最大支持512 GB MicroSD卡存储。; 台; 1; 2022年3月; 2023年3月. 14; 全彩网络POE半球; 海康威视 DS-2CD3325-I; 成像器件为1/2.7英寸Progressive Scan CMOS，通讯接口为1个RJ45 10M/100M自适应以太网口；镜头性能：镜头为4mm@ F2.0，水平视场角为85°（可选2.8mm、6mm、8mm、12mm）。 视频参数：支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩标准；产品功率为5.5W（ICR切换时为7.5W）；网络协议：支持TCP/IP、ICMP、HTTP、HTTPS、FTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、RTCP、PPPoE、NTP、UPnP、SMTP、SNMP、IGMP、802.1X、QoS、IPv6、Bonjour等。; 台; 1; 2022年3月; 2023年3月. 15; 交换机POE; 海康威视 DS-3E0108-E(B); 快速以太网、背板带宽：1.6Gbps；包转发率：1.2Mbps；传输方式：存储转发方式； 接口数目8口；网络标准IEEE802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x；支持全双工。; 台; 1; 2022年3月; 2023年3月. 16; 高清网络硬盘录像机; 海康威视 DS-7804N-Z1X; 视频输入：4路；视频输出：1路HDMI，1路VGA；音频输入：1路3.5mm音频接口； 音频输出：1路3.5mm音频接口；其他接口：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口，2个USB 2.0（后置）； 视频分辨率：HDMI； 录像管理：4路同步回放；单盘最大容量：最大支持8TB；支持协议：萤石、ISUP5.0以及GB28181协议。; 台; 1; 2021年9月; 2022年9月. 17; 全彩网络摄像机; 海康威视 DS-2CD3T25I; 成像器件：1/2.7" Progressive Scan CMOS；有效像素：200万；镜头参数：4mm，水平视场角：80°（6mm，8mm，12mm，16mm可选）；压缩格式：H.265编码类型Profile；H.264编码类型 Profile/Main Profil；最大图像尺寸：1920×1080；网络接口：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口。; 台; 2; 2021年9月; 2022年9月. 18; 硬盘; 希捷ST2000VM003; 容量2TB；缓存256 MB；转速：7200rpm；接口类型SATA3.0。; 块; 1; 2021年9月; 2022年9月. 19; 高清硬盘录像机; 海康威视 DS-7808N-K2; 分辨率：支持4K高清（19201080/60Hz、12801024/60Hz、1280720/60Hz、1024768/60Hz）；视频输入：8路视频输入，采用BNC接口，支持PAL/NTSC自适应；视频输出：1个HDMI接口和1个VGA接口，支持多种分辨率输出；音频输出：1个RCA接口； 备份方式：支持常规备份、事件备份和录像剪辑备份；网络协议：支持IPv6、UPnP、NTP、SADP、DDNS； 本地存储：支持6TB本地存储。; 台; 1; 2020年11月; 2021年11月. 20; 分屏器2分1; MT-VIKL MT-271UK-L; USB HUB端口支持2.0设备。; 台; 1; 2020年11月; 2021年11月. 21; 高清硬盘录像机4路; 海康威视 DS-7804N-Z1X; 视频输入：4路；视频输出：1路HDMI，1路VGA；音频输入：1路3.5mm音频接口； 音频输出：1路3.5mm音频接口；录像管理：4路同步回放；单盘最大容量：最大支持8TB；机箱：1U 260机箱；支持协议：萤石、ISUP5.0以及GB28181协议。; 台; 1; 2022年3月; 2023年3月. 22; 全彩球机; 海康威视 E系列_POE DS-2DC7223IW-DE(F); 分辨率：2560×1440； 电子快门：1/3s~ 1/100000s；视频压缩标准：H.265、H.264、H.264B、MJPEG；音频压缩标准：G.711a、G.711Mu、G.726、AAC。; 台; 1; 2022年3月; 2023年3月. 23; 监控硬盘; 希捷ST2000VM003; 容量2TB；缓存256 MB；转速：7200rpm；接口类型SATA3.0。; 块; 1; 2022年3月; 2023年3月. 24; POE交换机; IP·COM F1109P-8-63W; 9个10/100Base-TX以太网端口；1-8口支持IEEE802.3af/at标准PoE供电；支持端口和电源6KV防雷；单口最大供电功率达30W，整机供电总功率达58W。; 台; 1; 2022年3月; 2023年3月. 25; 显示屏; AOC E2270SWN5; 屏幕尺寸21.5"W； 可视尺寸547mm； 可视角度（水平/垂直）（典型值） 90°/65°(CR≥10)；最大分辨率1920x1080 @60Hz；信号输入Analog；接口D-Sub 15-pin。; 台; 1; 2022年3月; 2023年3月. 二、海南省农民科技教育中心. 2.1网络与安全设备运维. 1; 网络（路由器）; H3C RT-MSR3020-AC-H3; 内存：DRAM为1024MB，Flash为1024MB；接口：2个千兆以太电口；控制端口：Console；扩展插槽：有扩展插槽，共11个；包转发率：200KPPS；支持协议：IP服务、非IP服务、IP应用、IP路由、MPLS、IPv6、广域网协议、局域网协议。; 台; 1; 2014年10月; 2017年10月. 2; 网络（交换机）; H3C LS-3100V2-52TP; 端口数量：54 个；端口类型：48个10/100 Base-TX以太网端口，4个1000Base-X SFP端口与2个 1000Base-T Combo 以太网端口；1个 Console口。; 台; 8; 2014年10月; 2017年10月. 3; 网络（控制器）; Sundray NAC-6100; 千兆系列无线控制器，支持802.11a/802.11b/802.11g/802.11n/802.11ac；端口数量：4个千兆以太网口，1个RJ45 Console口，2个USB 2.0口；功耗：<25w。; 台; 1; 2014年10月; 2017年10月. 4; 网络（交换机）; H3C S10508-V; 背板带宽：53.1Tbps/ 204.8Tbps；包转发率7680Mpps/48000Mpps；扩展模块：主控板槽位数2，业务板槽位数8（竖式插槽），交换网板槽位数4。; 台; 1; 2014年10月; 2017年10月. 5; 网络设备; 深信服AD-1800; 吞吐性能：1.5Gbps； 网口配置：6 个千兆电口；电源：单电源。; 台; 1; 2014年10月; 2017年10月. 6; 网络（交换机）; HP AM867B; 支持10/100/1000 Mbps传输速率；有6个基本交换RJ-45以太网端口，支持全双工传输；有8个光纤端口。; 台; 2; 2014年10月; 2017年10月. 7; 安全设备; H3C NS-SecPath F1000-E-SI; 有12 个千兆光电 Combo 口、1 个配置口（CON）和 1 个 USB 口，具备 2 个插槽；支持VPN功能、NAT功能。; 台; 1; 2014年10月; 2017年10月. 8; 安全设备; 绿盟SASNX3-600C; 有2 个 USB 接口，1 个 RJ45 串口，1 个 GE 管理口，6 个 GE 电口，1 个接口扩展槽位。存储容量：2TB。; 台; 1; 2017年12月; 2020年6月. 9; 安全设备; 绿盟NIPSNX3-N600A; 板载6 个接口，1 个 SLOT 插槽，扩展接口规格有4GE/4SFP /8GE/8SFP 等，最大业务接口数可达 14 个千兆接口。配置 3 对 BYPASS 电口，1 个GE 专用管理接口、1个 RJ45 配置串口和 2 个 USB 接口。; 台; 1; 2017年12月; 2020年6月. 10; 网络设备; H3C EWP-WX3010E-POEP; 端口配置：8 个 10/100/1000M 电口，2个千兆 SFP 光口，1个 Console口。; 台; 1; 2014年10月; 2017年10月. 11; 网络设备; H3C EWP-WA3620i-AGN-FIT; 接口：1 个 10/100/ 1000Mbps 以太网电口；1 个 Console 口； 天线：内置12×12 硬件智能天线系统；支持802.3af/802.3at 兼容供电。; 台; 10; 2014年10月; 2017年10月. 12; 安全设备; 绿盟SASNX3-W3100; 对用户上网行为进行全面审计和精细管控，可作为流量管控设备、互联网出口网关和VPN 互联网关等。具备入侵防护、病毒防护等基本安全防护功能。; 台; 1; 2020年11月15日; 2023年11月15日. 2.2服务器与存储设备运维. 1; 服务器; HP DL580G7; 处理器：支持英特尔至强E7-4800、E7- 8800或X7500系列处理器，标配 2 颗 Xeon E7-4807； 内存：内存类型为DDR3，内存插槽数量为 64 个，标准内存容量为 32GB，最大内存容量可达2TB。 支持 SATA、SAS、SSD 硬盘；配备HP Smart ArrayP410i/1GB FBWC 阵列控制器，支持RAID 0/1/1+ 0/5/5+0。; 台; 1; 2014年10月; 2017年10月. 2; 服务器; HP DL388P Gen8; 处理器：支持英特尔至强E5-2600 或 E5-2600 v2 系列处理器； 内存：内存类型为DDR3，有 24 个 DIMM 插槽，支持 UDIMM、RDIMM 和 LRDIMM 内存，最大内存容量可达 768 GB。内部硬盘架最大支持 8 块 SFF SAS/SATA/SSD 硬盘，可提供高达4TB 内部磁盘存储。配备 HP Smart Array P420i 阵列控制器，支持 RAID 0/1/1+0/5/5+0。; 台; 3; 2015年2月; 2018年2月. 3; 服务器; HP DL388P Gen8; 处理器：支持英特尔至强E5-2600 系列处理器；内存类型为DDR3，支持UDIMM、 RDIMM和LRDIMM 内存，有24个 DIMM 插槽，标准内存容量 16GB，最大内存容量可达768GB；内部硬盘架最大支持8 块 SFF SAS/SATA/SSD 硬盘，可提供高达 4TB 的内部磁盘存储。配备 HP Smart Array P420i 阵列控制器，支持 RAID 0/1/1+0/5/5+0。; 台; 2; 2015年2月; 2018年2月. 4; 服务器主机; HP Z820; CPU主频：1.8GHz 标配CPU数量：1颗 最大CPU数量：2颗; CPU核心：四核CPU;线程数：四线程主板芯片组：Intel C602。; 台; 1; 2015年2月; 2018年2月. 5; 存储设备; HP P6350; 硬盘支持：支持串行连接SCSI（SAS）磁盘驱动器；最多可支持10 个驱动器机箱，总共 250个SFF磁盘或 120个LFF 磁盘；存储控制器：配备2 个 RAID（SAS 6Gb/s）存储控制器，支持 RAID 0、1、5、6、0+1、0+5 等多种 RAID 级别；提供8Gb光纤通道和 10Gb以太网接口或 iSCSI接口。; 台; 1; 2015年2月; 2018年2月. 6; 存储设备; Master MAS W08S; 存储阵列，单机磁盘数量8，Intel Xscale IOP系列处理器。; 台; 1; 2015年2月; 2018年2月. 7; 服务器; 联想叠云DX100; 处理器：支持Intel 至强处理器产品；内存：配备16GB RDIMM ECC 2400MHz DDR4 内存，可扩展至 32GB； 存储：硬盘配置2 块 1TB SATA3 HDD，配置 RAID 卡，支持 RAID0、1、5。; 台; 1; 2019年7月; 2021年7月. 8; 服务器; H3C R390; 内置Intel Xeon E5-2600/E5-2600 V2 处理器；内存：支持24个DDR3 1600 ECC内存插槽，最大支持768GB内存；存储：支持智能阵列控制器和RAID功能，最大支持25个SAS硬盘；有6个PCIe 3.0扩展槽位。; 台; 1; 过保. 2.3其他设备运维. 1; 计算机台式电脑; HP Pro 3385 MT; CPU类型：Intel i3 ；CPU型号：i3-7100 ：CPU速度/主频 3.9GHZ CPU；核心数2核：内存容量：4GB； 内存速度：DDR4；硬盘类型为机械硬盘。; 台; 11; 2014年10月; 2017年10月. 2; 计算机台式电脑; 联想M410-B166; 处理器型号：AMD Phenom II X2 B59； 主频：3.4GHz； 主板芯片组AMD K10 配置内存类型4GB DDR3-1333； 显卡型号AMD Radeon HD6450 显存容量1GB；存储子系统硬盘500GB；光驱DVD刻录机。; 台; 11; 2018年11月; 2021年11月. 3; 计算机云终端; 叠云V700G4; 操作系统：云教室/win7；主板3827U；内存DDR3 4G；硬盘：SSD固态硬盘SATA128G；CPU：赛扬3867U；核心数目：双线程； 核心显卡：Graphics610； 背板I/O：DC2.5+ HDMI+VGA+2COM+4USB2.0+千兆网+2USB3.0+耳机 +麦克风。; 台; 80; 2019年8月; 2021年8月. 三、省农业预警中心大楼视频会议系统. 1; 视频服务器（MCU); 宝利通RMX1800; 支持微软RTV H.261、H.263 (H.263++)、H.264 High Profile 最大每秒60帧；支持从QCIF到HD1080P，包括其间多种分辨率（SIF、CIF、SD、WSD和HD720P）； 支持最高 HD1080P 30 fps 和 720p 60fps 的多分屏 (CP) 转换(TX) 宽高比支持16:9及 4:3 H.239 内容共享；分辨(H.263/H.264)：VGA、SXGA、720p、1080p、SVGA、XGA Polycom P+C 支持H.239到非H.239。; 台; 1; 2016年10月13日; 2019年11月. 2; 彩色电子显示屏; 创维M47PJCZ-DS; 屏幕尺寸47英寸， 显示面积1209.6(H)×680.4(V) ，分辨率1920×1080， 对比度4500:1 ，亮度450cd/㎡ 可视角 178°，色彩数16.7M ，响应时间5ms。; 块; 1; 2016年10月13日; 2018年11月. 3; 主会场高清视频终端; 宝利通Group 550; 支持1080P和720P分辨率；配备12倍光学变焦摄像头，水平分辨率为1280x720P和1920x720P；音频输入：包括1个麦克风阵列（支持2个麦克风）、1个3.5mm立体声线路输入和1个RCA立体声线路输入；音频输出：包括1个HDMI和1个3.5mm立体声线路输出；视频输入接口：包括1个HDCI、1个3G/HD-SDI、1个HDMI和1个VGA； 视频输出接口：包括2个HDMI、1个3G/HD-SDI和1个VGA；配备1个10/100/1000M以太网接口；包括2个USB和1个RS-232接口； 支持125VA-120V至125VA-230V电源； 尺寸：436.88x260.09 x43.94mm；支持ITU-T H.323和IETF SIP协议，支持H.323和SIP协议会场同时接入。; 台; 1; 2016年10月13日; 2019年11月. 4; 分会场高清视频终端; 宝利通Group 300; 视像分辨率：支持1080P和720P；视频输出接口：2个HDMI 视频输入接口：1个HDCI；音频输出接口：1个HDMI和1个3.5mm立体声线路输出；音频输入接口：1个麦克风阵列（支持2个）和1个HDCI ； 网络接口：1个10/100/1000M以太网接口；控制接口2个USB和1个RS-232；电源：125VA-120V至125VA-230V； 尺寸：287.02x30.48 x121.92mm。; 台; 19; 2016年10月13日; 2019年11月. 5; 液晶显示器; 创维55E6000; 屏幕尺寸：55英寸； 屏幕比例：16:9；屏幕分辨率：3840×2160；高清格式2160P。; 台; 18; 2016年10月13日; 2017年11月. 四、省农业预警中心大楼安全管理. 1; 安全设备; 启明星辰天清汉马USG防火墙系统V2.6 USG-FW-310-T-NF1600; 机架规格1U；单电源；6个千兆电接口，2个USB接口，1个RJ45串口；最大并发连接数220万，整机最大吞吐量4Gbps，毎秒新建连接数4万；支持1个扩展插槽；支持IPS模块，AV模块，支持IPSec VPN。; 台; 1; 2021年3月15日; 2022年3月15日. 2; 防火墙特征库升级; USG-FW-310-T-NF-BDL-1Y一年全库升级; 入侵防御、防病毒、上网行为管理特征库。; 年/台; 1; 2021年3月15日; 2022年3月15日. 3; 安全设备; 启明星辰天阗入侵检测与管理系统V7.0 NT600-HD; 1U上架设备，1个RJ-45 Console口，1个10/100 Base-Tx带外管理口，5个10/100/1000 Base-T接口，2个USB口，单电源，含嵌入式软件，扩展插槽支持NT-C系列插板卡）一台，内置天阗控制中心软件一套。; 台; 1; 2021年3月15日; 2022年3月15日. 4; 入侵检测特征库升级; NT600-HD-VPSB2S入侵检测特征库一年升级授权; 入侵检测特征库; 年/台; 1. 5; 安全设备; 启明星辰天玥网络安全审计系统V6.0IBM-N2035; 机架规格1U；双电源；1个带外管理口；12个千兆电口；12个千兆光口；存储容量：500G；1个RJ45串口；1个USB接口；一对bypass；最大接入带宽：350M；每秒新建连接10万；最大并发连接数：190万。; 台; 1; 2021年3月15日; 2022年3月15日. 五、海南省“两区”划定数据库汇交与信息管理系统. 1; 数据库服务器; 华为FusionServer 2288H V5; CPU类型：支持 Intel至强可扩展处理器，CPU 频率 2.3GHz，智能加速主频3.2 GHz，最大CPU数量 2颗，制程工艺 14nm，三级缓存16.5 MB，CPU核心十二核，CPU线程数24；主板扩展槽：最多10 个PCIe 扩展槽位；内存类型：DDR4，内存插槽数量 24 个，最大内存容量 3TB；支持多种不同的硬盘配置，支持热插拔。RAID 模式：可选配支持 RAID0、1、10、5、50、6。; 台; 1; 2021年12月10日; 2023年12月10日. 2; 磁盘阵列; 华为OceanStor 5300 V5; 硬盘盘位：支持12 个 3.5 英寸硬盘，25 个 2.5 英寸硬盘，双控制器最大支持 1000个盘位；控制器：最大控制器数为16；系统缓存：64GB；支持的存储协议：FC，iSCSI，NFS，CIFS，HTTP，FTP；前端通道端口类型：8/16/32Gbps FC，1/10/25/40/100Gbps Etherne；后端端口类型：SAS3.0（单端口 4×12Gbps）。; 台; 1; 2021年12月10日; 2023年12月10日. 3; 交互式电视一体机; 创维98E99UD-B; 采用Android 操作系统；配备6 个 USB 接口、1 路 AV 输出接口、1 路 AV 输入接口、1 个 VGA 接口、1 个 HDMI 接口和 1 个网络接口。; 台; 1; 2021年12月10日; 2023年12月10日. （3）软件运维 序号; 运维对象; 品牌型号; 技术参数/系统模块; 单位; 数量; 验收 时间; 过保 时间; 备注. 一、成品软件运维. （一）农村土地承包经营权管理信息系统. 1; 数据库; Oracle 11g; 数据库管理系统; 套; 1; 2017年7月1日; 2019年7月11日. 2; GIS软件; ArcGIS 10.2; 用于地理数据的处理、分析、展示和管理。; 套; 1; 2017年7月1日; 2019年7月11日. （二）海南省“两区”划定数据库汇交与信息系统. 1; 数据库; 金仓KingbaseESV8企业版; 数据库管理系统; 套; 2; 2021年12月10日; 2023年12月10日. 2; GIS基础软件; 超图SuperMap10i; GIS软件; 套; 1; 2021年12月10日; 2023年12月10日. （三）海南省“两区”划定数据库汇交与信息系统. 3.1; “两区”数据库管理系统; 上海飞未信息技术有限公司; 整合现有“两区”数据、基本农田数据、土地利用现状数据、农村土地承包经营权数据，实现跨部门、跨区域的综合应用和数据共享。; 套; 1; 2021年12月10日; 2023年12月10日. 3.2; “两区”划定综合监测监管系统; 上海飞未信息技术有限公司; 套; 1; 2021年12月10日; 2023年12月10日. 3.3; “两区”信息共享与服务系统; 上海飞未信息技术有限公司; 套; 1; 2021年12月10日; 2023年12月10日. （四）海南数字“三农”服务平台-海南省农业农村综合管理信息化系统（一期）. 1; 数据库管理软件; 达梦V8.0; 搭建大数据中心，汇聚各类农业数据; 套; 2; 2022年12月19日; 2024年12月19日. 2; GIS平台; 国产定制; 地图定位展示数据; 套; 1; 2022年12月19日; 2024年12月19日. 二、定制开发软件运维. 序号; 运维对象; 原服务商; 技术参数/系统模块; 单位; 数量; 验收 时间; 过保 时间; 备注. 1.1; 牧运通系统; 武汉志为科技有限公司; 包含基础资料管理、生产记录、车辆管理、贩运主体管理、指定通道、无害化管理、免疫管理、产地检疫、屠宰检疫、落地监管、学习考试、大数据汇总分析等模块。; 套; 1; 牧运通为国家开发的动物卫生管理平台. 1.2; 牧运通系统应用及个性化开发（文昌鸡优势特色产业集群续建项目）; 武汉志为科技有限公司; 包含畜禽出证（含文昌鸡）、协检员备案、与大数据管理局对接、畜禽道路运输监管（文昌鸡）、省外引入畜禽及牛羊等活体动物交易应用（含鸡）、省外引入畜禽及牛羊等活体动物交易应用（含鸡）等模块。; 套; 1; 2022年12月13日; 2024年12月13日. 2; 农村土地承包经营权管理信息系统; 飞未信息技术股份有限公司; 包含土地承包管理、土地流转管理、纠纷仲裁管理、数据管理地图、系统设置等模块。; 套; 1; 2017年7月1日; 2019年7月11日. 3; 农产品市场预警管理分析信息系统; 海南汉普; 包含农产品预警子系统、农产品市场预警管理分析信息系统功能升级优化、市场价格信息实时监测系统、畜产品价格信息实时监测系统等模块。; 套; 1; 2012年12月16日; 2013年12月16日. 4; 海南省海洋渔业统计系统; 上海峻鼎渔业科技有限公司; 包含年报管理子系统、定报管理子系统、休闲渔业发展监测子系统、数据校验子系统、数据分析子系统、系统综合管理模块等。; 套; 1; 2015年10月1日; 2016年10月1日. 5; 海南省水产养殖信息管理系统; 海口量子网络科技有限公司; 包含全省水产养殖信息采集、分析、统计和查询等模块。; 套; 1; 2015年8月27日; 2016年8月27日. 6; 海南省农产品质量安全检测监管系统; 海南思凡信息科技有限公司; 包含基层站点检验检测客户端管理、港口检测客户端管理、通港管理、可视化大屏管理、监管后台管理等模块。; 套; 1; 2016年12月21日; 2017年12月21日. 7; 海南省防返贫监测信息系统; 中国移动通信集团海南有限公司; 主要包括数据填报、发现对象、防贫监测、精准施策、乡村管理、数据分析、乡村管理、入户调查表等模块。; 套; 1; 2022年12月4日; 2024年12月4日. 8; 海南省农机安全监理信息执法系统; 海南宝竹科技有限公司; 支持18个市县办理农机拖拉机/联合收割机农业机械登记，驾驶证申请以及补领/换领、变更、转入/转出、年检等业务。; 套; 1; 包含8.1-8.5五个模块. 8.1; 海南省农机安全监理信息执法系统; 海南信桥计算机网络有限公司; 支持我省18个市县通过系统处理农机拖拉机/联合收割机农业机械登记、驾驶证申请以及补领/换领、变更、转入/转出、年检等业务；还可实现市县档案互转等。; 套; 1; 2012年7月19日; 2014年7月19日. 8.2; 海南省农机安全监理农警联合执法系统; 海南信桥计算机网络有限公司; 实现农机登记、驾驶证共15个业务功能相关电子资料上传。; 套; 1; /; /. 8.3; 2016年海南省农机安全监理信息执法系统升级; 海南布林科技有限公司; 增加农机驾驶证培训业务，实现农机驾驶证培训业务与驾驶证业务对接，完善农机安全检验业务。; 套; 1; 2016年12月9日; 2017年12月9日. 8.4; 2020年海南省农机安全监理信息执法系统升级; 四创科技有限公司; 按《拖拉机和联合收割机驾驶证管理规定》《拖拉机和联合收割机登记规定》，对相关业务流程简化、拖拉机业务和联合收割机业务办理调整等进行升级。; 套; 1; 2021年11月8日; 2022年11月7日. 8.5; 2014年海南省农机安全监理信息执法系统升级（海南省农机牌证二维码信息管理系统）; 海南计算机网络有限公司; 增加农机车（注册、转入登记、变更登记、转移登记、补领换领登记、变更登记、档案管理）行驶证和登记证书二维码生成打印；驾驶证（初次申领、增驾申领、换证、补证、转入转出、档案管理、档案管理）对应业务驾驶证打印二维码生成。旧证补打二维码功能；移动端二维码扫码查询。; 套; 1; 2014年12月22日; 2016年12月22日. 9; 全国植物检疫信息化管理平台南繁业务板块; 北京京禾天成科技有限公司; 收集整理已有南繁病虫害数据材料，升级全国植物检疫信息化管理平台南繁业务版块，增加南繁主要病虫害入库等内容。; 套; 1; /; /; 国家平台. 9.1; 全国农业植物检疫信息化管理系统之南繁检疫平台; 北京京禾天成科技有限公司; 实现南繁企业的植物检疫业务产地检疫、调运检疫等工作管理。; 套; 1; 2019年11月3日; 2020年11月3日. 9.2; 全国植物检疫信息化管理系统之南繁系统项目; 北京京禾天成科技有限公司; 将原“南繁植物检疫工作平台”的数据迁移到“全国植物检疫信息化管理系统”中，并对页面、产检流程、调检流程进行调整，拓展数据查询、统计功能。; 套; 1; 2018年1月25日; 2019年1月24日. 9.3; 2020年全国农业植物检疫信息化管理系统之南繁检疫平台登记系统升级改造项目; 北京京禾天成科技有限公司; 完善产地检疫、调运检疫便捷化操作，优化界面设计，利用最新技术手段提升数据综合处理能力。; 套; 1; 2020年10月29日; 2021年10月28日. 9.4; 2021年全国农业植物检疫信息化管理系统之南繁检疫平台登记业务板块升级技术开发; 北京京禾天成科技有限公司; 改造升级南繁登记业务版块。开发综合统计报表及报表导出excel功能。; 套; 1; 2021年12月1日; 2022年12月1日. 10.1; 海南省农业厅农口协同办公推广应用（OA系统）; 海南新境界软件有限公司; 全省统一办公门户; 套; 1; 2016年12月14日; 2018年12月14日. 10.2; 水产品质量安全检测中心OA办公系统; 海南新境界软件有限公司; 全省统一办公门户; 套; 1; 2013年12月19日; 2015年12月19日. 11; 海南省农业农村厅官方网站（海南农业信息网）; 提供海南省农业农村厅相关政策及信息发布、政策解读、政务服务、互动交流、数据开放与共享等应用及服务。; 套; 1; /; /. 11.1; 海南农业信息网改版项目; 海南信息岛技术服务中心有限公司; 提供海南省农业农村厅相关政策及信息发布、政策解读、政务服务、互动交流、数据开放与共享等应用及服务。; 套; 1; 2015年12月27日; 2016年12月27日. 11.2; 2016海南农业信息网功能升级项目; 海南信息岛技术服务中心有限公司; 省农业农村厅网站迁移进入海南省政府网站; 套; 1; 2016年10月14日; 2017年10月14日. 11.3; 海南省农业信息网子网站集约化建设项目; 海南信息岛技术服务中心有限公司; 省农业农村厅网站新增APP、网站手机版、繁体版等功能应用。; 套; 1; 2018年12月5日; 2019年12月5日. 12; 海南省农业农村厅网站个性化服务. 12.1; 省农业农村厅网站综合管理服务; 1.网站后台栏目开关停管理；2.用户账号管理；3.栏目模板配置管理；4.提供每年重大节假日横幅制作和摆放等；5.网站全年咨询服务；6.年度安全等级保护测评协助服务；7.网站访问统计服务；8.对标政府网站暨政务新媒体绩效评估指标对网站存在的问题出具整改意见，并配合整改；9. 运维管理月/年报告。; 项; 1. 12.2; 网站手机自适配功能服务; 1.页面及功能应用维护；2.系统监控；3.安全运维管理。; 项; 1. 12.3; 网站死链、错链、错别字等整改服务; 对死链、错链、错别字等监测、检查报告提出的问题提供整改服务。; 项; 1. 12.4; 省农业农村厅网站域名SSL证书服务; 项目采购的SSL证书需包含国际SSL证书和国密SSL证书服务，国际SSL证书算法密匙长度支持RSA2048位，密码算法SHA256，支持256位安全加密。国密SSL证书支持SM2，SM2算法密匙长度256位。SSL证书须支持X86和信-创架构应用，为政府网站提供身份认证、非对称加解密，支持SSL协议安全加密通道实现；满足国际和国内主流浏览器、国密主流浏览器信任。; 项; 1. 12.5; 网站架构升级服务; 根据厅年度工作部署、重点工作任务、年度政务公开工作要求等，开设2个热点政务。; 项; 1. 13; 海南数字“三农”服务平台-海南省农业农村综合管理信息化系统（一期）; 四创科技有限公司; 分为数字农业、数字农村、数字农民、数字服务、数字分析等5大板块。包含农产品产销管理系统、种植业管理系统、渔业管理系统、农产品质量安全智慧监管升级系统、海南省农业种业数据平台、“一村一档”信息管理系统、乡村治理系统、农村三资管理系统、“一户一档”管理系统、防返贫数据监测系统、海南省豇豆全程追溯管理平台、“三农”信息一表通、“三农”一张图、领导视窗等20个子系统和功能模块。; 套; 1; 2022年12月13日; 2024年12月13日. 14; 海南省现代农业检验检测预警防控中心数字化档案管理系统; 河北平普数政科技有限公司; 包含系统管理、基础信息管理、档案收集管理、档案利用、业务支撑类等功能模块。; 套; 1; 2023年6月2日; 2025年6月2日. 15; 海南农产品质量安全检测监管系统报表自动生成数据业务服务项目; 中国联合网络通信有限公司海南省分公司; 包含检测监管系统数据管理、报表管理、系统用户管理及数据可视化等模块。; 套; 1; 2021年12月8日; 2023年12月8日. 16; 海南农机购置补贴辅助和农机产品归档系统（海南省农机购置与应用补贴申请办理服务系统）; 山西万鸿科技有限公司; 用于农机管理部门与农机生产企业，按照补贴政策实施申请办理与监管。; 套; 1; 2010年2月17日; 2012年11月17日. （4）软件优化升级 一、海南省农机购置与应用补贴申请办理服务系统优化升级. 序号; 功能模块; 功能子模块; 功能点计数项名称; 重用程度. 1; 海南省农机购置与应用补贴申请办理服务系统; 办补流程调整; 打表占用补贴资金状态调整; 高. 2; 补贴办理时限状态调整; 中. 3; 申请录入不再进行资金使用验证; 高. 4; 违规查处信息联动处理; 黑名单违规平台数据对接调整; 高. 5; 申请编辑增加违规产品验证以及购机日期是否再违规后的验证; 高. 6; 取消违规产品自动封闭处理; 高. 7; 黑名单违规数据对接增加现有申请验证是否违规及违规后购置的处理; 中. 8; 申请录入增加违规产品验证以及购机日期是否再违规后的验证; 高. 9; 使用国债资金; 资金年度同步接口; 中. 10; 国债资金使用接口; 中. 11; 国债资金统计接口; 中. 12; 申请作废通知接口; 中. 13; 国债资金申请; 中. 14; 检索条件和相关统计内容; 中. 15; 资金递补; 中. 16; 半月表; 中. 二、海南省农机安全监理信息执法系统优化升级. 序号; 功能模块; 功能计数项名称; 重用程度. （一）海南省农机安全监理信息执法系统管理端功能优化升级. 1; 安全执法检查过程管理模块; 安全执法检查档案; 安全执法检查列表查看权限控制; 高. 2; 安全执法检查档案信息查询; 高. 3; 管辖区安全执法检查档案检索; 高. 4; 安全执法检查数据退档; 高. 5; 安全执法检查数据导出; 高. 6; 安全执法检查数据详情查看; 高. 7; 报废拆解模块; 报废拆解点管理; 报废拆解点列表查看权限控制; 高. 8; 报废拆解点信息管理; 高. 9; 报废拆解点删除; 高. 10; 报废拆解点查询; 高. 11; 报废拆解点停用/启用; 高. 12; 管理报废拆解点用户; 高. 13; 报废拆解档案库; 报废拆解档案库列表查看权限控制; 高. 14; 报废拆解档案查询; 高. 15; 报废拆解退档; 高. 16; 报废拆解数据导出; 高. 17; 报废拆解详情查看; 高. 18; 报废拆解批量标识; 高. 19; 新闻管理模块; 栏目管理; 栏目管理; 高. 20; 栏目删除; 高. 21; 栏目查询; 高. 22; 内容管理; 内容管理; 高. 23; 内容删除; 高. 24; 内容置顶; 高. 25; 内容发布; 高. 26; 内容下架; 高. 27; 内容查询; 高. 28; 统计报表模块; 农机报废拆解情况统计; 农机报废拆解情况统计; 高. 29; 按查询条件统计农机报废拆解情况; 高. 30; 农机报废拆解情况统计表打印; 高. 31; 农机报废拆解情况统计表导出; 高. 32; 安全执法检查统计; 安全执法检查统计; 高. 33; 按查询条件统计安全执法检查情况; 高. 34; 安全执法检查统计表打印; 高. 35; 安全执法检查统计表导出; 高. （二）海南省农机安全监理信息执法系统移动端功能优化升级. 36; 安全执法检查过程管理模块; 安全执法检查管理; 安全执法检查登记列表查看权限控制; 高. 37; 安全执法检查登记农机车信息调取; 高. 38; 安全执法检查登记驾驶证信息调取; 高. 39; 安全执法检查登记信息管理; 高. 40; 安全执法检查登记删除; 高. 41; 安全执法检查登记审核归档; 高. 42; 安全执法检查登记回退; 高. 43; 安全执法检查登记查询; 高. 44; 安全执法检查登记查看; 高. 45; 违法违规记录; 违法违规记录信息管理; 高. 46; 违法违规记录删除; 高. 47; 违法违规处理; 违法违规处理; 高. 48; 车辆移交管理; 车辆移交列表查看权限控制; 高. 49; 车辆移交信息管理; 高. 50; 车辆移交农机车信息调取; 高. 51; 车辆移交驾驶证信息调取; 高. 52; 车辆移交下传; 高. 53; 车辆移交查询; 高. 54; 车辆接收列表查看权限控制; 高. 55; 车辆接收查询; 高. 56; 车辆接收; 高. 57; 报废拆解管理模块; 报废拆解登记; 报废拆解列表查看权限控制; 高. 58; 报废拆解登记信息管理; 高. 59; 报废拆解农机车调取; 高. 60; 报废拆解登记删除; 高. 61; 报废拆解登记查询; 高. 62; 报废拆解登记回退; 高. 63; 报废拆解登记归档; 高. 64; 消息通知模块; 安全执法检查任务通知; 安全执法检查任务通知; 高. 65; 农机拆解报废任务通知; 农机拆解报废任务通知; 高. 66; 车辆移交通知; 车辆移交通知; 高. 67; 库数据查询; 安全执法检查档案; 安全执法检查档案列表权限控制; 高. 68; 管辖区用户安全执法检查统计展示; 高. 69; 安全执法检查档案库信息查询; 高. 70; 上传身份证OCR识别获取信息查询; 高. 71; 安全执法检查数据移动端退档处理; 高. 72; 安全执法检查数据详情; 高. 73; 拆解报废数据档案; 报废拆解档案列表权限控制; 高. 74; 管辖区用户报废拆解统计展示; 高. 75; 报废拆解档案库信息查询; 高. 76; 报废拆解移动端退档操作; 高. 77; 报废拆解库数据详情查看; 高. 78; 微网站专题; 报废回收政策宣传; 报废回收政策宣传列表; 高. 79; 报废回收政策宣传详情; 高. 80; 工作动态; 工作动态列表; 高. 81; 工作动态详情; 高. 82; 注销公示; 注销公示列表; 高. 83; 注销公示详情; 高. 84; 内容检索; 输入关键字检索; 高. （5）安全咨询服务 序号; 运维对象; 单位; 工作量 （人月）; 备注. 1; 安全巡检及加固服务; 项; 1; 1.安全漏洞扫描：使用专业的漏洞扫描工具，对运维范围内的信息系统进行漏洞扫描，发现可能存在的安全漏洞。2.安全配置检查：检查运维范围内的信息系统、网络和应用程序的安全配置，确保其符合安全标准和最佳实践。3.日志分析：分析运维范围内信息系统日志和安全事件日志，查找异常活动和潜在的安全威胁。4.开展系统使用人员安全意识培训以及应急响应演练，开展至少1次应急演练和培训。5.配合省委网信办、省大数据发展中心等开展攻防演练。. 2; 重保服务; 项; 1; 在重大活动期间（如博鳌会议、中国国际消费品博览会、全国两会、国庆、元旦等）执行对所有业务支持系统及门户网站的7*24小时安全监控，重点监控影响到系统稳定安全运行的重点安全事件。重保服务：共5次/年。. （6）常态化驻场服务 序号; 运维对象; 单位; 工作量 （人月）; 相关指标或用途说明. 1; 常态化值班驻场人员; 月; 12; 派驻1名初级运维服务人员提供驻场服务： 1.驻场服务时间：7*24小时。 2.驻场服务内容：（1）省农业农村厅和省农业预警中心大楼网络安全应急现场服务；（2）省农业农村厅和省农业预警中心3楼、4楼视频会议保障及现场全流程服务；（3）日常办公软件检查（如电脑化正版软件检查等）；（4）全省各市县视频会议终端运维。 3.驻场服务点：海南省农业农村厅、海南省现代农业检验检测预警防控中心大楼。. 二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求） 采购包1： 标的名称：海南省农业农村厅2025年度信息系统运维—软硬件运维项目 序号; 参数性质; 技术参数与性能指标. 1; ★; 1.技术要求 （1）服务目标要求 加强省农业农村厅在用信息系统日常维护、监控，确保业务系统稳定、有效运行，及时应对系统运行中的各种突发事件，并开展信息系统安全检查和加固，切实满足用户业务需求，保障农业农村厅各项业务正常开展。 主要量化目标有： ①确保全年的系统可用率达到99%以上； ②运维服务及时率超过95%以上； ③系统用户满意度达到90%以上； ④服务响应时间： 服务级别; 响应时间; 故障解决时间. I级：属于紧急问题；其具体现象为：系统崩溃导致业务停止、数据丢失。; 5分钟内响应，1小时内提交处理方案；如有必要1小时内赶到现场；; 6小时以内. II级：属于严重问题；其具体现象为：出现部分部件失效、系统性能下降但能正常运行，不影响正常业务运作。; 10分钟内响应，2小时内提交处理方案；如有必要2小时内赶到现场；; 12小时以内. III级：属于较严重问题；其具体现象为：出现系统报错或警告，但业务系统能继续运行且性能不受影响。; 10分钟内响应，4小时内提交处理方案；如有必要8小时内赶到现场；; 24小时以内. IV级：属于普通问题；其具体现象为：系统技术功能、安装或配置咨询，或其他显然不影响业务的预约服务。; 10分钟内响应，8小时内提交处理方案；如有必要24小时内赶到现场；; 48小时以内. （2）运维服务要求 ①定期巡检服务。供应商对信息系统开展监控和预防性检查，包括但不限于定期按月检查机房环境、软硬件运行情况、系统连通性、应用程序状态、中间件性能、系统故障信息等，及早发现故障隐患，优化运行环境。开展系统栏目更新、系统日志分析、应用程序备份、系统数据备份等。 ②响应支持服务。事件驱动响应，包括应用程序故障处理、应用程序BUG 修复、中间件故障处理、数据修复、应急处置等；服务请求响应，包括用户的日常使用支持、应用系统的账号管理、应用用户使用培训、数据共享工作等。提供现场故障处理服务，进行7×24小时不间断故障处理，直至业务恢复，在硬件设备出现故障需要更换时，供应商需提供备件保修服务。 ③服务时间要求。供应商需提供7×24小时热线服务和远程技术支持服务，当出现系统故障时，运维服务人员按照故障级别要求在规定时间内到达故障现场进行处置，当故障无法快速解决时，应立即协调工程师提供支援服务直至故障解决。 ④网络安全、数据安全和保密管理要求。供应商应遵循国家网络安全等级保护系列规范、《信息技术服务运行维护第1部分：通用要求》（GB/T 28827.1-2022）、《信息技术服务运行维护第2部分：交付规范》（ GB/T 28827.2）、《信息技术服务运行维护第3部分：应急响应规范》（GB/T 28827.3）等要求提供本项目运维服务，并按要求对信息系统实施安全事件监测、漏洞扫描、安全合规性检查、病毒防护、安全加固、防御网络攻击、评估安全风险、处理安全故障、安全策略优化等操作，确保应用系统和数据安全。制定运维相关管理规范，供应商及其运维人员必须遵守网络安全和保密工作的各项规定和要求，供应商应与采购人签署信息安全保密协议和数据安全责任协议，运维人员应签署信息安全保密承诺书，并采取切实可行的措施保障本项目应用系统和数据安全。 ⑤资产管理服务要求。供应商应负责对本运维项目中所涉及的资产进行管理，建立和完善资产档案，包括资产大类、细类、名称、数量、用途、安装部位、所属系统、保修期限、原厂商、集成商、运维商、维修更换情况等。制作信息化资产标签，对资产实体进行标识，并配合甲方职能部门做好资产核查工作。 ⑥运维文档管理要求。供应商应针对日常运维工作各项关键内容进行文档记录及管理，作为运维服务交付物，月度报告于每月10日前提交（上一个月报告）。 软硬件基础设施运维服务交付物，包含但不限于以下内容：《项目运维方案》《备品备件清单》《整体运维应急预案》，提交数量：各1份。《日常巡检报告》《故障分析报告》（含运维日志）提交数量：各12份。 业务系统部分运维服务交付物，包含但不限于以下内容： 《运维服务报告》：包括运维服务工作的进展情况、问题解决情况、风险预警等内容。提交数量：年度报告1份，月度报告12份。 《运维服务手册》：包括运维服务的规范、流程、操作指南等内容。提交数量：1份。 《系统性能报告》：包括系统性能指标、瓶颈分析、优化建议等内容。提交数量：1份。 《问题解决记录报告》（含运维日志）：包括客户提出的问题、解决方案、处理过程等内容。提交数量：全年提交12份。 人员派驻式服务运维交付物，包含但不限于以下内容：《驻场服务人员考勤考核表》《驻场服务人员业务考核表》《驻场服务人员满意度考核表》。提交数量：全年各提交12份。 网络安全部分运维服务交付物，包含但不限于以下内容：12份《系统安全巡检及加固服务报告》；5份《重保服务报告》。 ⑦培训服务。供应商根据采购人需求，对技术人员、工作人员开展系统安全操作、安全管理等培训。. |

### 三、商务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

采购包1：

| 商务要求性质 | 序号 | 商务要求明细 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 采购包1： 商务要求性质; 序号; 商务要求明细. ★; 1; 商务要求 （1）服务地点：采购人指定地点，包含海南省农业农村厅、海南省现代农业检验检测预警防控中心大楼、海南省农民科技教育中心 （2）服务期限：2025年1月1日至2025年12月31日 （3）人员配置 供应商应按照有关要求组建运维技术工作组，设置组长、副组长各一名，另设安全管理岗、数据管理岗、机房环境管理岗、技术支持岗、固定资产管理岗、业务咨询岗和机房值班岗等，明确岗位职责，科学合理组织人员依规范和采购人要求完成运维任务。 派驻现场运维人员数量和能力要求：常态化值班驻场人员1名，现场派驻运维人员1名，需具有软考类证书（程序员、网络管理员、网络工程师、数据库系统工程师、信息系统项目管理师、软件设计师等）或CISP证书（注册信息安全工程师或注册信息安全管理人员）。如有重大安保任务，需根据采购人要求，增派具有相关资质的专业安全服务人员提供重保服务。 （4）备品备件要求 运维服务期内所需备件由供应商提供，备件数量不少于同类运维设备数量的2%，硬件设备维修费用由供应商负责。备件应急顶替时限：重要设备4小时，一般设备48小时。 （5）运维服务衔接要求 成交供应商须承诺自本项目合同履行期限满（截至2025年12月31日）后至下一年度新的供应商成交并完成运维交接前继续提供运维服务，确保采购人的所有系统正常运转，相关运维费用按2025年成交合同结算金额标准执行，如2026年预算批复金额标准低于2025年成交合同结算金额标准，则按2026年预算批复金额标准执行。本期运维工作结束后须无条件配合采购人做好与下期运维单位的移交工作。 成交供应商须承诺，自2025年1月1日至本项目合同生效期间产生的实际运维工作量，由成交供应商向上一年度供应商支付运维服务费，费用标准按2025年预算批复金额标准执行。 （6）付款条件 合同总金额分3笔支付，具体支付进度如下： 第一笔款：合同生效之日起，在甲方收到乙方的等额合法有效的增值税普票及付款申请函后5个工作日内支付合同总金额的50%（预付款）。 第二笔款：运维服务期满6个月后，乙方向甲方提供中期运维报告，甲方收到乙方的等额合法有效的增值税普票及付款申请函后5个工作日内支付合同总金额的40%。 第三笔款：运维服务期至2025年11月30日，甲方收到乙方开具的合同总金额的10%且期限为一年的履约保函及等额合法有效的增值税普通发票之日起5个工作日内向乙方支付合同总金额的10%。乙方履行完毕合同约定内容及义务后一个月内，甲方组织项目验收，经项目验收合格后，甲方向乙方归还履约保函。若出现验收结果为不合格的，在履约保函中扣减相应费用、违约金。. |

其他商务要求

无

### 四．其他事项

1、除磋商文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但磋商文件未列明的情形，则供应商应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他

在成交结果公示期间，采购人有权对成交候选人的资质证书等进行核查，如发现与其响应文件中的描述不一，采购人、代理机构将报相关主管部门严肃处理。

## 第四章 评审方法

### 初步评审标准

一般资格审查

采购包1：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 具有独立承担民事责任的能力。（详见投标人须知2.3.1.1） | 具有独立承担民事责任的能力证明文件 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函，加盖公章（详见投标人须知2.3.1.1） | 商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函 |
| 3 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 | 提供无重大违法记录声明函，加盖公章。（详见投标人须知2.3.1.1） | 无重大违法记录声明函 |
| 4 | 投标人无不良信用记录。 | 投标人无不良信用记录。（详见投标人须知2.3.1.1） | 无重大违法记录声明函 |
| 5 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 具有履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力声明函。（详见供应商须知2.3.1.1） | 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 |
| 6 | 符合法律、行政法规规定的其他条件 | 符合法律、行政法规规定的其他条件。 | 供应商承诺函 自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书 |

特定资格审查

采购包1：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

落实政府采购政策资格审查

采购包1：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

符合性审查标准

采购包1：

| 序号 | 符合审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件完整性 | 须符合磋商文件的式样、签署和盖章要求且内容完整无缺漏。 | {{未填写}} |
| 2 | 文件要求 | 按要求提供供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书、供应商承诺函、法定代表人资格证明书（或法定代表人授权委托书）。 | 磋商保证金缴纳证明材料 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 封面 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书 监狱企业的证明文件 |
| 3 | 交付（服务）时间、交付（服务）地点 | 交付（服务）时间、交付（服务）地点须满足磋商文件要求。 | 商务应答表 |
| 4 | 响应报价 | 报价须是唯一的；不得超出采购预算或最高限价 | 商务应答表 |
| 5 | 无认定为“响应无效”的其他情形 | 无认定为“响应无效”的其他情形。 | {{未填写}} |
| 6 | 磋商有效期（从递交响应文件的截止之日起算） | 磋商有效期须满足供应商须知4.5.1要求。 | 商务应答表 |
| 7 | 无串通行为的情形 | 无串通行为的情形（详见“第二章 供应商须知中的第7.3.4条”） | 自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书 |

### 详细评审标准

采购包1：

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 技术部分40.00分 商务部分50.00分 报价得分10.00分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审项 | 详细描述 | 分值 | 客观/主观 | 关联格式 |
| 技术评审 | 现状的理解 | 综合对比各供应商对项目特征、服务范围、服务标准与技术要求的理解，针对用户需求描述服务的内容情况进行评分： 1、对项目理解非常独到深刻，对用户需求描述非常详尽全面，完全响应或优于项目需求的得10分； 2、对项目理解独到深刻，对用户需求描述详尽全面，满足项目需求的得6分； 3、对项目理解不到位，对用户需求描述不具体的得3分。 4、内容缺失或无相关内容不得分。 | 10.00 | 主观 | 技术参数响应表 其他材料 |
|  | 技术服务方案 | 根据供应商的技术服务方案总体设计情况，在技术资源部署、服务流程管理、维护服务响应、维护服务实施等方面规划的完整性、可行性、科学性等进行评分： 1、供应商的技术服务方案总体设计情况，完整、可行、科学、合理的得10分； 2、供应商的技术服务方案总体设计情况，较为完整、可行、科学、合理的得6分； 3、供应商的技术服务方案总体设计情况，不够完整或不可行的得3分； 4、内容缺失或无相关内容不得分。 | 10.00 | 主观 | 技术参数响应表 其他材料 |
|  | 设备故障排除 | 对供应商提供的设备故障排除、响应时限、传达机制、人员和设备调配、服务指标与承诺、保障措施等进行综合评价。 1、对项目理解非常独到深刻，对用户需求描述非常详尽全面，完全响应或优于项目需求的得10分； 2、对项目理解独到深刻，对用户需求描述详尽全面，满足项目需求的得6分； 3、对项目理解不到位，对用户需求描述不具体的得3分； 4、内容缺失或无相关内容不得分。 | 10.00 | 主观 | 技术参数响应表 其他材料 |
|  | 运维增值服务情况 | 供应商能为本项目提供有助于提高报修效率、维护服务响应效率和安全性等方面的增值服务进行评分： 1、供应商提供的增值服务内容全面，对提高本项目运行维护作用大，得10分； 2、供应商提供的增值服务一般，对提高本项目运行维护作用一般，得5分； 3、内容缺失或无相关内容不得分。（需提供增值服务详细实现方式、应用效果展示或其它相关证明材料） | 10.00 | 主观 | 技术参数响应表 其他材料 |
| 商务评审 | 企业资质 | 1、供应商具有国内安全认证或测评机构颁发的信息安全服务运维类资质证书的得3分； 2、供应商具有国内安全认证或测评机构颁发的信息安全风险评估类资质证书的得3分； 3、供应商具有中国电子工业标准化技术协会颁发的“ITSS信息技术服务运行维护标准”符合性证书的得3分； 证明材料：提供证书复印件加盖单位公章。 | 9.00 | 客观 | 其他材料 商务应答表 供应商应提交的相关证明材料 |
|  | 企业认证 | 供应商具有由国家认证认可的监督管理部门批准设立的认证机构颁发并在有效期内的以下认证证书: ①信息安全管理体系认证证书； ②信息技术服务管理体系认证证书； ③环境管理体系认证证书； ④职业健康安全管理体系认证证书； ⑤数据安全能力成熟度认证证书； ⑥绿色数据中心基础设施建维服务认证证书。 每具有一个证书得2分，最高得12分。 证明材料：以上须提供有效期内的证书复印件及“全国认证认可信息公共服务平台”网站（http://cx.cnca.cn/）的查询截图并显示证书状态为“有效”，均加盖投标人公章。不提供或没有按要求提供不得分。 | 12.00 | 客观 | 其他材料 商务应答表 供应商应提交的相关证明材料 |
|  | 项目团队人员配置 | 项目负责人具有： 人力资源和社会保障部门（含原人事部门）或工业和信息化部相关机构颁发的如下证书： ①信息系统项目管理师证书； ②数据中心（机房）运维管理工程师证书； ③高级大数据分析师证书； ④高级软件技术开发工程师证书。 每具有一项得2分，最高得8分。 证明材料：提供证书复印件和2024年1月至今任意连续3个月社保缴纳证明。 | 8.00 | 客观 | 其他材料 商务应答表 供应商应提交的相关证明材料 |
|  | 项目团队人员配置 | 拟投入本项目的技术人员（除项目负责人外） 1、具有人力资源和社会保障部门（含原人事部门）或工业和信息化部相关机构颁发的信息安全工程师证书的得2分； 2、具有人力资源和社会保障部门（含原人事部门）或工业和信息化部相关机构颁发的运维工程师证书的得2分； 3、具有人力资源和社会保障部门（含原人事部门）或工业和信息化部相关机构颁发的软件设计师证书的得2分； 4、具有中国信息安全测评中心颁发的注册渗透测试工程师证书的得2分； 5、具有人力资源和社会保障部门（含原人事部门）或工业和信息化部相关机构颁发的网络工程师证书的得2分； 6、具有市级安全生产监督管理部门颁发的制冷与空调设备安装修理作业证书的得2分。 证明材料：提供证书复印件和2024年1月至今任意连续3个月社保缴纳证明。 | 12.00 | 客观 | 其他材料 商务应答表 供应商应提交的相关证明材料 |
|  | 业绩 | 供应商自2021年以来承接过信息系统运维项目，每个案例得1.5分，最高得9分。 证明材料：所提供业绩需附上合同关键页复印件作为证明材料，包括但不限于合同双方名称、项目名称、合同清单、双方签章及签订日期等关键信息，未提供或不符合要求则不得分。上述资料须加盖投标人公章。 | 9.00 | 客观 | 其他材料 供应商应提交的相关证明材料 商务应答表 |
| 价格分 | 合计 | F1指价格项评审因素得分＝（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | 10.00 | 客观 | 投标（响应）报价明细表 开标（报价）一览表 |

价格扣除

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 比例 | 说明 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标人或者联合体均为小型、微型企业 | 10.00% | 1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。 | 投标（响应）报价明细表 开标（报价）一览表 |

## 第五章 政府采购合同

### 合同文本

详见附件：采购合同.docx

## 第六章 响应文件内容及格式

### 响应文件格式

详见附件：投标（响应）报价明细表

# 开标（报价）一览表

项目编号：HNSX-2025-006

项目名称：海南省农业农村厅2025年度信息系统运维---软硬件运维项目

采购包：海南省农业农村厅2025年度信息系统运维—软硬件运维项目

投标人名称：

| 序号 | 报价内容 | 数量（计量单位） | 最高限价 | 响应报价 | 价款形式 | 服务范围 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C16070300-软件运维服务 | 1.00项 | 2495180 元 | {供应商响应} 元 | 总价 | {供应商响应} | {供应商响应} |

合计：

备注：无

时间：     年     月     日

签章：

详见附件：封面

详见附件：供应商承诺函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书

详见附件：供应商应提交的相关证明材料

详见附件：磋商保证金缴纳证明材料

详见附件：商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函

详见附件：无重大违法记录声明函

详见附件：技术参数响应表

详见附件：商务应答表

详见附件：其他材料

#### 响应文件格式补充说明

重要提示：

1.供应商提供的证明材料，除需要供应商填报或有特殊说明外，均须提供该材料的复印件。

2．供应商在编制响应文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由供应商自行设计。