**采购需求偏离表**

项目名称：2025年维修耗材采购项目

项目编号：[HNSCY-CG]20250900003[GK]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件技术条款内容 | | 投标人技术响应内容 | 偏离情况 | 备注 |
| 1 | 电力电缆 | YJV4\*25²+1\*16² |  |  |  |
| 电力电缆 | YJV4\*16²+1\*10² |  |  |  |
| 电力电缆 | YJV4x10²+1x6² |  |  |  |
| 电力电缆 | YJV4x6² |  |  |  |
| 多股铜芯护套线 | RVVB2-2.5 |  |  |  |
| 定时开关 | TB-10A |  |  |  |
| 钠灯泡 | 400W |  |  |  |
| 钠灯泡 | 250W |  |  |  |
| 钠灯泡 | 150W |  |  |  |
| 钠灯泡 | 100W |  |  |  |
| E27灯头(陶瓷) | E27灯头(陶瓷) |  |  |  |
| E40灯头(陶瓷) | E40灯头(陶瓷) |  |  |  |
| LED灯具 | 220W |  |  |  |
| LED灯具 | 180W |  |  |  |
| LED灯具 | 120W |  |  |  |
| LED灯具 | 60W |  |  |  |
| 镇流器(钠灯) | 400W |  |  |  |
| 镇流器（钠灯） | 250W |  |  |  |
| 镇流器（钠灯） | 100W |  |  |  |
| 电子触发器 | 220V、50Hz |  |  |  |
| 交流接触器 | CJ20-40A |  |  |  |
| 交流接触器 | CJ20-32A |  |  |  |
| 交流接触器线圈 | CJ20-100A |  |  |  |
| 空气开关 | 3P40A |  |  |  |
| 熔断器底座 | 5A |  |  |  |
| 熔断器 |  |  |  |
| 电工胶布 | / |  |  |  |
| 25°铜管 | 25²mm |  |  |  |
| 16²铜管 | 16²mm |  |  |  |
| 25°铜鼻子 | 25²mm |  |  |  |
| LED头灯 | / |  |  |  |
| 电笔 | / |  |  |  |
| 活动板手 | 250mm |  |  |  |
| 羊角锤 | / |  |  |  |
| 一字螺丝刀 |  |  |  |
| 十字螺丝刀 |  |  |  |
| 电工刀 |  |  |  |
| 美工刀片 | / |  |  |  |
| 剥线钳 | 8寸 |  |  |  |
| 老虎钳 |  |  |  |
| 尖嘴钳 |  |  |  |
| 钳形表 |  |  |  |
| 内六角 |  |  |  |
| 2 | 交付时间：合同签订后25天内交付使用 | |  |  |  |
| 地点：采购人指定地点 | |  |  |  |
| 付款条件：①签订合同之后，收到合法有效的发票后，在3个工作日内付30%的预付款，货物送达之后验收合格支付剩余尾款。②因中标单位未提供真实合法有效发票导致的付款延迟，采购单位不承担任何责任。③因本项目的资金来源于政府财政性资金，政府财政性资金拨付延迟而导致采购人不能按照合同的约定及时向中标人支付合同价款时，不构成采购人的违约行为，中标人不得因此追究采购人违约责任。 | |  |  |  |
| 质量等要求：供应商须响应各项采购要求，必须保  证提供的货物是通过正常渠道获得的、全新的、未使用过的 符合国家相关质量标准的合格产品；其有关知识产权、技术、 专利、检验、商务等均要符合中华人民共和国的有关法律、 法规；投标人必须承担因所供设备而引起的全部法律责任。 | |  |  |  |
| 包装须牢固、安全、可靠，须防震、防霉、防潮、 防锈蚀，便于拆卸、安装。 | |  |  |  |
| 运输须采取安全可靠的运输工具，保证在验收前无 因运输产生的质量问题，若因运输产生的质量问题由供应商 自行调换相同技术参数的产品。 | |  |  |  |
| 运输、安装、调试及人员培训：中标人负责所有设 备的运输、安装、调试及使用单位管理人员的培训。 | |  |  |  |
| 配备人员满足采购人的需求。 | |  |  |  |
| 节能、环保。 | |  |  |  |

注：1.投标人必须仔细阅读招标文件“第三章 采购需求”中的商务和技术要求，并在《采购需求偏离表》中对商务、技术条款进行逐条响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

3.招标文件有标注“★”条款的为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。非“★”号条款未响应或不满足（负偏离），将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

**投标人名称（加盖公章）：**

**日期： 年 月 日**