采购需求

项目名称:三亚市吉阳区南丁片区NDBX-01地块场平工程项目

项目采购单位:三亚市吉阳区住房和城乡建设局

建设地点:三亚市吉阳区南丁北片区

合同履行期限:自合同签订之日起 90日历天

缺陷责任期：365日历天

采购项目预（概）算：人民币 柒佰陆拾万零捌仟陆佰壹拾肆元叁角肆分（￥7608614.34）（中标价为暂定价，最终以结算审定金额为准，如被财政或审计抽查，则以财政或审计金额为准。）

最高限价：人民币 柒佰陆拾万零捌仟陆佰壹拾肆元叁角肆分（￥7608614.34）（中标价为暂定价，最终以结算审定金额为准，如被财政或审计抽查，则以财政或审计金额为准。）

技术清单表

| 项目名称：三亚市吉阳区南丁片区NDBX-01地块场平工程项目 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 名称 | 工作内容描述 | 单位 | 数量 | 单价 |
| 1 | 清理表土 | 1.土壤类别:清理表土方 2.开挖深度:30cm 3.废弃料品种:清理表土方 4.运距:投标人自行考虑、含消纳费 5.含服务费、管理费、利润、税金（9%）等 | m³ | 30032.08 | 51.85 |
| 2 | 挖一般土方 | - 1.土壤类别:综合考虑 - 2.挖土深度：满足使用要求 3.含服务费、管理费、利润、税金（9%）等 | m³ | 154142.25 | 6.11 |
| 3 | 场内土方平衡（本桩利用） | 1.土壤类别:综合考虑 2.运距:投标人自行考虑 3.含服务费、管理费、利润、税金（9%）等 | m³ | 154142.25 | 10.12 |
| 4 | 回填土方碾压 | 1.密实度要求:＞94％ 2.填方材料品种:满足使用要求 3.填方粒径要求:满足使用要求 4.履带式推土机推土、钢轮内振动压路机碾压回填、洒水车洒水防尘 5.含服务费、管理费、利润、税金（9%）等 | m³ | 164215.29 | 7.92 |
| 5 | 外购合格回填土方 | 1.密实度要求:＞94％ 2.填方材料品种:合格土方 3.填方粒径要求:满足使用要求 4.填方来源、运距:外购土方（土源费、挖掘机挖土装车、运输等） 5、含服务费、管理费、利润、税金（9%）等 | m³ | 36505.33 | 51.96 |
| 6 | 拆除简易铁皮墙、铁皮顶 | 1.部位:拆除简易铁皮墙、砖墙、铁皮顶 2.结构形式:砖混结构 3、含服务费、管理费、利润、税金（9%）等 | m² | 66.00 | 26.49 |
| 7 | 拆除混凝土路面 | 1.材质:混凝土路面 2.厚度:综合考虑 3、含服务费、管理费、利润、税金（9%）等 | m² | 1485.59 | 6.31 |
| 8 | 拆除果园大门、围墙 | 1.结构形式:拆除果园大门、围墙 2.强度等级:M10水泥砂浆 3.含服务费、管理费、利润、税金（9%）等 | m³ | 31.50 | 42.15 |
| 9 | 余方弃置 | 1.名称:混凝土路面、果园大门、简易铁皮墙、铁皮顶、围墙 2.废弃料品种:装车混凝土块、砖渣 3.运距:投标人自行考虑、含消纳费 4.含服务费、管理费、利润、税金（9%）等 | m³ | 328.62 | 90.24 |
| 10 | 砍伐乔木 | 1.名称:芒果、槟榔 2.树干胸径:≤20cm 3.运距:投标人自行考虑，运至苗木垃圾消纳处置的地点以及处置费 4.含挖树根及锯干、截枝、集中堆放、装车外运、清理场地、消纳费等。 5.含服务费、管理费、利润、税金（9%）等 | 株 | 196.00 | 368.57 |
| 11 | 砍伐乔木 | 1.名称:榕树 2.树干胸径:综合考虑 3.运距:投标人自行考虑，运至苗木垃圾消纳处置的地点以及处置费 4.含挖树根及锯干、截枝、集中堆放、装车外运、清理场地、消纳费等。 5.含服务费、管理费、利润、税金（9%）等 | 株 | 90.00 | 1668.82 |
| 12 | 路床(槽）整形 | 1.部位:机动车道 2.密实度要求:＞94％ 3.最终以实际实际量为准 4.含服务费、管理费、利润、税金（9%）等 | m² | 900.00 | 2.68 |
| 13 | M10水泥砂浆砖砌围墙 | 1.材料品种、规格:M7.5灰砂砖 2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 3.砌体抹面：水泥砂浆 4.最终以实际使用量为准 5.含服务费、管理费、利润、税金（9%）等 | m³ | 38.90 | 1112.90 |
| 14 | 恢复铁艺大门 | 1.材料种类:恢复铁艺大门 2.规格、做法、材料：满足使用要求 3.包含制作、安装、运输 4.最终以实际使用量为准 5.含服务费、管理费、利润、税金（9%）等 | 座 | 1.00 | 4041.23 |
| 15 | 大型机械设备进出场 | 1.机械设备名称:挖掘机 2.运距:投标单位自行考虑 3.含机械装车及机械进出场 4.含服务费、管理费、利润、税金（9%）等 | 台次 | 3.00 | 6622.11 |
| 16 | 大型机械设备进出场 | 1.机械设备名称:推土机 2.运距:投标单位自行考虑 3.含机械装车及机械进出场 4.含服务费、管理费、利润、税金（9%）等 | 台次 | 2.00 | 4892.85 |
| 17 | 大型机械设备进出场 | 1.机械设备名称:压路机 2.运距:投标单位自行考虑 3.含机械装车及机械进出场 4.含服务费、管理费、利润、税金（9%）等 | 台次 | 2.00 | 4192.41 |

（2）商务要求

1.场地平整服务要求

(1)中标人需按照采购人提供的平整场地范围、完成面标高等要素实施场地平整，现场应设专人指挥，规范化管理

(2)合同履行期间，中标人现场人员、机械设备需满足实际要求，随时 24 小时待命，在施工现场确保安全，不得损坏边道路。

2.垃圾清运服务要求:

(1)应符合建筑垃圾收集清运作业要求，必须全部运往建筑垃圾收纳场，且施工现场需配备酒水车，做好抑制扬尘等环保文明施工

措施。

(2)运输车辆周围整洁，无建筑垃圾满溢落地现象，确保建筑垃圾及时得到收集清运;车容保持整洁，密闭化运输，运输建筑垃圾过程中要遮盖防尘，不沿路撒漏飞扬，符合环保要求。车体外部无污物、污垢，标志清晰;车辆使用后无乱停放现象，驾驶员需按规定着装。

(3)建筑垃圾装运量应与车辆的额定荷载和有效容积为限，不得超重

(4)在清运建筑垃圾的过程中，如因乙方失误造成周围地面附属物损坏的，由乙方负责赔偿。

(5)乙方必须具有清运建筑垃圾所需要的相关机械设备且需按照规定办理建筑垃圾排放核准证和城市建设垃圾运输核准证。

(6)具备建筑垃圾消纳能力且经三亚市住房和城乡建设局核准备案的垃圾处置厂消纳

(7)乙方必须有存放此次清运的建筑垃圾的场所(不能在道路主干道两侧)，存放建筑垃圾不能造成第二次污染。

(8)乙方车辆应满足运输能力要求，车辆密封完好。

（9)清运作业施工过程中的施工范围内安全责任完全由乙方承担。

(10)清运作业过程中因乙方失误造成的第三方经济损失，由乙方负责。

3.施工安全

(1)乙方必须遵照建筑物拆除及建筑垃圾清运有关管理规定，按照有关施工标准进行拆除和清运。做好施工现场周边管线、建筑物、构建物、古迹名木的保护工作。在施工过程中不得损坏施工场地周边与拆除无关的地上附着物和地下管线，因乙方原因造成与拆除无关的地上附着物和地下管线损坏，由此造成的损失由乙方负责承担。

(2)乙方应提前勘测拆迁现场，现场设置必要的警示、提示标志，确保施工现场有序安全进行。在具备拆迁条件之前，乙方必须采取必要临时措施做好现场保护，确保拆除过程安全有序。

(3)乙方必须落实安全生产和安全防范措施，严格按有关规范、安全操作规程执行并自行解决安全作业问题。乙方在履行本合同规定的建筑物拆除及清运过程中所发生的所有安全事故(含意外风险事故)以及因事故引发的经济纠纷和法律责任全部由乙方承担一切责任及费用。

(4)合同期间，乙方须无条件的接受甲方的监督检查和整改要求,按安全标准组织拆除,随时接受行业安检人员依法实施监督检查:采取严格的安全防护措施，严防拆除事故隐患，如发生事故乙方应承担全部责任。如检查发现乙方服务质量达不到规定标准或违反合同约定，甲方可要求乙方限期整改，如经整改后仍不合格的，甲方有权单方面解除并终止合同。

(5)乙方应按照本协议的约定和甲方的要求，按时完成本合同约定的内容，如因乙方原因未在甲方指定的合理期限内完成本合同约定的内容，或者不符合甲方的要求，无法通过甲方验收的，乙方应立即采取整改措施，整改费用由乙方自行承担。如乙方逾期不整改，甲方有权拒绝付款并终止合同，因乙方原因造成甲方损失，由乙方负责赔偿。经乙方整改后仍不符合约定的，甲方有权立即解除合同且有权不支付任何费用。

(6)乙方在施工时要始终贯彻安全第一的方针，现场必须有项目负责人、技术负责人、安全管理员留在现场指挥拆除作业。

(7)地块平整现场必须设置围护封闭。在市区主要路段、交通要道两侧，围护高度不得低于2.5米，围护应做到清洁整齐、无破损，不得有碍市容观瞻。

(8)乙方应主动为参与本项目地块平整现场所有施工人员购买安全责任险等人身安全保险，不得安排未购买人身意外保险的施工人员参与房屋拆除工作。

(9)乙方进行本项目拆除及清运作业时，不得在清运车内装载与项目无关的垃圾，一经发现，甲方有权对乙方进行处罚，标准为1000元/次起扣。乙方在地块平整后应及时组织清运建筑垃圾，若乙方没有按时清运生产垃圾的，甲方通知乙方后，乙方应及时派人到现场检查、督促清运到位。

(10)地块平整工作开展前，乙方必须先对各类窖池、水池、水井及电线、电缆等危及人身安全的设施、障碍物进行清理或清除，并设置明显的警告牌，清除各类事故隐患，确保拆房施工现场的安全。

(11)进入施工现场，必须头戴安全帽，脚穿劳保鞋，高空作业不准疲劳作业并应系好安全带，进入危险区域应采取严格的防范措施。不准酒后从事拆除作业。