**海南省政府采购**

**公开招标文件**

**（服务类）**

**项目名称：医疗设备售后维保服务（医疗设备全生命周期管理服务）**

**项目编号：ZX2025-028**

**采购人：儋州市人民医院（儋州市人民医院医疗集团总院）**

**代理机构：海南政鑫招标代理有限公司**

**政府采购电子招标投标活动须知**

电子招标投标活动的相关规定适用本项目电子招标投标活动。

**一、电子投标文件的编制及报送要求**

本项目实行电子化采购，使用海南省政府采购智慧云平台（以下简称“智慧云平台”），供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

供应商应当自行在海南省政府采购智慧云平台-下载专区查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。

1、数字证书（CA）及电子签章

1.1投标人应当使用纳入智慧云平台数字证书范围的数字证书（CA）及电子签章（以下简称“证书及签章”），进行系统操作。使用证书及签章登录智慧云平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的数据电文资料，均属于投标人真实意思表示，由投标人对系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

1.2投标人应当加强证书和电子签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间证书和电子签章能够正常使用；投标人应当严格管理证书和电子签章的内部授权，防止非授权操作。

1.3投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。

1.4投标人需确保在开标时证书或电子签章在有效期内，若投标人证书或电子签章即将到期或已过期，投标人数字证书或电子签章在续期后务必在开标前重新制作和上传电子响应文件，否则将造成电子投标文件无法进行解密。

2 投标文件制作、密封

2.1投标人应使用海南省政府采购智慧云平台提供的投标客户端编制、标记、签章、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行任何修改、压缩、解压等操作。

2.3投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第六章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

2.4 招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、标记、签章和加密。

3、投标文件递交

3.1．在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到海南省政府采购智慧云平台，且取得投标回执。投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件。

3.2．投标人应充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等影响等投标文件提交的各种因素，合理安排投标文件制作、提交时间，建议在投标截止时间前一个工作日的工作时间内完成上传投标文件。

4、投标文件的补充、修改、撤回

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。投标人递交的投标文件撤回后，视为未成功递交投标文件。

5、关于“全称”、“投标人代表签字”及“加盖单位公章”：

5.1 在电子投标文件中，涉及“全称”和“投标人代表签字”的内容请根据采购文件要求完成签署。

5.2 电子投标文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用投标人的CA数字证书完成，否则投标无效。

5.3在电子投标文件中，若投标人按照本增列内容第5点第5.2项规定加盖其单位公章，则出现无全称、或投标人代表未签字等情形，不视为投标无效。

**二、计算机辅助开标方法**

1、开标

1.1远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成（同一版的备用投标文件），投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

开标时，投标人应当使用数字证书在解密时限内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行时，由采购代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入备用投标文件继续开标。

1.2 现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成（同一版的备用投标文件），由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取备用投标文件，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用数字证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行时，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入备用投标文件继续进行。

1.3开标时出现下列情况的，采购人、代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

（1） 至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

（2） 投标文件损坏或格式不正确的。

（3） 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”备用投标文件的。

（4） 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的。

（5） 使用数字证书无法解密投标文件的。

（6） 投标人因其他自身原因造成电子投标文件未能解密的。

**三、特殊情形处理**

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查：

1、智慧云平台发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的；

2、因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过智慧云平台实施的；

3、其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者采购代理机构应当依法废标或者终止采购活动。

**第一章 投标邀请**

**投标邀请公告**

受 儋州市人民医院（儋州市人民医院医疗集团总院） 委托， 海南政鑫招标代理有限公司 对 医疗设备售后维保服务（医疗设备全生命周期管理服务） 项目进行国内公开招标采购，诚邀请合格的供应商前来投标。

**一、项目基本情况**

1.项目编号：ZX2025-028

2.项目名称：医疗设备售后维保服务（医疗设备全生命周期管理服务）

3.预算金额： 6,300,000.00元陆佰叁拾万元整

4.采购需求：详见“第三章 采购需求 ”

5.合同履行期限：

采购包1：

自合同生效之日起1年

**二、供应商资格要求**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（3）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（4）供应商无不良信用记录；

（5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（6）符合法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1：不属于专门面向中小企业采购。

3.本项目的特定资格要求：（如项目接受联合体投标，对联合体应提出相关资格要求；如属于特定行业项目，供应商应当具备特定行业法定准入要求。）

采购包1：

无

**三、获取招标文件**

1.招标文件获取期限：遵照招标公告或更正公告的相关约定（北京时间）

2.在招标文件获取期限内，供应商应通过海南省政府采购智慧云平台注册账号（免费注册）并获取招标文件(登录海南省政府采购智慧云平台进行文件获取)，否则投标将被拒绝。

3.地点及方式：注册账号后，通过海南省政府采购智慧云平台以下载方式获取。

**四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

1.提交投标文件截止时间：遵照招标公告或更正公告的相关约定（北京时间）；

2.开标时间及地点：遵照招标公告或更正公告的相关约定（北京时间）

3.提交投标文件地点:投标人应在投标截止时间前按照海南省政府采购智慧云平台的操作流程将电子投标文件上传至海南省政府采购智慧云平台，否则投标将被拒绝。

**五、公告期限**

1.自本项目招标公告发布之日起5个工作日。

2.招标文件公告期限：招标文件随同招标公告一并发布，其公告期限与招标公告的公告期限保持一致。

**六、关于CA办理和使用**

根据海南省政府采购智慧云平台相关规定，本平台实行CA证书办理厂商开放原则，不指定特定CA服务商。 1. 请登录海南省政府采购智慧云平台门户，在"办事指南"栏目查看《CA数字证书及电子签章办理手册》； 2. 各供应商应根据实际业务需求，结合所选CA证书的适配性要求，自主选择通过平台认证的CA厂商办理； 3. 办理完成后，请严格遵照手册指引完成证书安装及电子签章配置。

**七、其他补充事宜**

1.本项目落实的政府采购政策：促进中小企业发展、促进监狱企业发展、促进残疾人福利性单位发展。 2.本项目不专门面向中小企业采购的原因：按照政府采购促进中小企业发展管理办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形，本项目不专门面向中小企业。 3.有关本项目招标文件的补遗、澄清及变更信息以上述网站公告与下载为准，采购代理机构不再另行通知，招标文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准。 4.投标人须在海南政府采购网(https://ccgp-hainan.gov.cn/maincms-web/)中的海南省政府采购智慧云平台进行注册并完善信息，然后下载参与投标项目电子招标文件（数据包）及其他文件； 5.请投标人（供应商）自行在海南省政府采购智慧云平台-办事指南查看相应的系统操作指南，严格按照操作指南要求进行系统操作。技术支持电话：4001691288。 6.电子标:必须办理数字证书CA锁，并使用数字证书（https://www.yuque.com/haonan123/bzzx /ugmn1f）进行签字和加密，投标截止时间前，必须登录系统上传加密的电子投标文件。本项目需使用蓝色CA锁，CA数字证书认证咨询电话：0898-66668096。 7.本项目为远程不见面开标，投标人（供应商）无须到达开标现场，但开标前必须进入电子开标大厅在线签到（未签到视为无效投标），远程按时参加在线开标解密即可。

**八、采购人、采购代理机构信息的名称、地址和联系方式**

1.采购人信息： 儋州市人民医院（儋州市人民医院医疗集团总院）

地址： 儋州市那大镇大通路21-1号

邮编： 571799

联系人： 陈先生

联系电话： 0898-23332142

2.采购代理机构信息： 海南政鑫招标代理有限公司

地址： 海南省海口市美兰区金坡路6号中鹏苑A幢第1层101房

邮编： 570203

联系人： 黄女士

联系电话： 0898-65220359

**九、采购信息发布媒体**

1.本项目采购信息指定发布媒体为：

（1）中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn。

（2）中国政府采购网海南分网（海南省政府采购智慧云平台），网址https://ccgp-hainan.gov.cn/。

※若出现上述指定媒体信息不一致情形，应以中国政府采购网海南分网（海南省政府采购智慧云平台）发布的为准。

2.有关本项目招标文件的补遗、澄清及变更信息以上述网站公告与下载为准，采购代理机构不再另行通知，招标文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准。

**第二章 投标人须知**

**一、须知前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 应知事项 | 说明和要求  （特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。） |
| 1 | 采购预算及最高限价 | 本项目各包采购预算金额如下：  采购包1：6,300,000.00元  投标人报价不得超过招标文件中规定的预算金额，采购人可以在采购预算内合理设定最高限价，投标人报价不得超过最高限价。 |
| 2. | 评标方法 | 采购包1：综合评分法 （具体规则详见第二章第八点） |
| 3. | 是否接受联合体 | 采购包1：不接受  如接受联合体，需符合以下要求：  一、两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个投标人的身份参加投标。联合体应当确定其中一方为本次采购活动的牵头单位，代表联合体处理参加采购活动的一切事务。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。  二、参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。按照联合体分工承担不同工作的供应商，应当具备承担对应工作内容的特定资格条件。  三、联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 |
| 4. | 投标保证金 | 不收取保证金  投标保函提交方式：投标保证金可以以电子投标保函（保险）形式提供，供应商可通过"海南省政府采购智慧云平台金融服务中心(https://ccgp-hainan.gov.cn/zcdservice/zcd/)在线自行办理，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。 |
| 5. | 履约保证金 | 采购包1：不缴纳 |
| 6. | 投标有效期 | 90天 |
| 7. | 代理服务费 | 本项目收取代理服务费  代理服务费用收取对象：中标/成交供应商  代理服务费收费标准：参照《海南省物价局关于降低部分招标代理服务收费标准的通知》琼价费管〔2011〕225号文按7.15折收取。 |
| 8. | 中标结果公告 | （1）中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn。  （2）中国政府采购网海南分网（海南省政府采购智慧云平台），网址https://ccgp-hainan.gov.cn/。  ※若出现上述指定媒体信息不一致情形，应以中国政府采购网海南分网（海南省政府采购智慧云平台）发布的为准。 |
| 9. | 是否组织潜在投标人现场考察 | 不组织 |
| 10. | 是否召开标前答疑会 | 本项目不组织标前答疑 |
| 11. | 是否允许分包 | 采购包1：不允许分包； |
| 12. | 中标人确认方式 | 采购单位应在政府采购招投标管理办法规定的时限内确定中标人。 |
| 13. | 中标候选人数量 | 采购包1：3名 |
| 14. | 中标人数量 | 采购包1：1名 |
| 15. | 质疑方式 | 书面方式（详见第二章第10.4条） |
| 16. | 其他说明 | 1.其他政府采购政策（实质性要求）根据《海南省财政厅关于印发海南省绿色产品政府采购实施意见(试行)的通知》，参加政府采购活动前三年内，投标人有环保类行政处罚记录的，其投标无效。参加本次政府采购活动的投标人应当提供《环保类行政处罚记录声明函》（格式详见本项目招标文件第六章）。 2.本项目为线上不见面开评标，各投标人无需到开标现场，根据文件要求按时登录系统进行操作。 3.若设置的解密时限已到，还存在未解密的供应商，经采购人同意可重新设置解密时限解密。 4.中标单位中标后向采购代理机构提供投标文件纸质版一式三份（正本一份，副本二份），固定装订（注：胶装）。 |

**二、总则**

2.1术语说明

2.1.1 “采购机构” 指本次采购活动的执行机构。

2.1.2 “采购单位”指采购文件中所述所有货物及相关服务的甲方。

2.1.3 “货物”是指投标人制造或组织符合采购文件要求的货物等。采购文件中没有提及采购货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，另有规定的除外。投标人所响应的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并能够按照货物合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等。

2.1.4 “服务”是指除货物以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及其它类似附加服务的义务。投标人除按照采购文件的要求提供货物及服务外，还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等；并就货物的安装、启动、运行、维护等对采购单位人员进行必要的培训。以上服务的费用应包含在报价中，不单独进行支付。

2.1.5 “投标人”指响应招标、已按招标文件规定取得招标文件并参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.1.6 “中标人”是指经评标委员会评审，授予合同的投标人。

2.1.7 采购文件中涉及的时间均为北京时间。

2.1.8 标注“★”的要求和条件为不允许偏离的实质性条款。

2.2适用范围

适用于招标文件载明项目的政府采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2.3合格的供应商

2.3.1 供应商资格要求

2.3.1.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力。

投标人是企业（包括合伙企业）的，提供在工商部门注册的有效的“企业法人营业执照”或“营业执照”；投标人是事业单位的，提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，提供执业许可证等证明文件；投标人是个体工商户的，提供有效的“个体工商户营业执照”；投标人是自然人的，提供有效的自然人身份证明。要求提供的资料须是复印件加盖公章。

如投标人是银行、保险、石油石化、电力、电信行业的，分支机构可参与本项目的政府采购活动。采购文件中涉及要求提供“法定代表人”相关证明材料的，提供分支机构“负责人”的相关证明材料。

只有中国公民才能以自然人的身份参加本项目的政府采购活动。

（2）具有履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力。

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函，加盖公章。

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。提供无重大违法记录声明函，加盖公章。

（5）投标人无不良信用记录。

投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.3.1.2满足第一章投标邀请 “2、供应商资格要求”中除2.3.1.1条款外的其他资格条件，详见第四章 特定资格。

2.3.2未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

2.4投标费用

2.4.1代理服务费详见第二章须知前附表。

2.4.2不论招标结果如何，投标人应自行承担其准备和参加本次采购活动所涉及的一切费用。

2.5现场考察、答疑会

2.5.1 现场考察（如有），采购单位应在规定的时间、地点组织已报名的潜在投标人进行现场考察。（组织时间、地点、联系人、联系电话：遵照招标公告或更正公告的相关约定。）

2.5.2 答疑会（如有），采购单位应在规定的时间、地点组织已报名的潜在投标人召开答疑会。（组织时间、地点、联系人、联系电话：遵照招标公告或更正公告的相关约定。）

2.5.3 潜在投标人现场考察和参加答疑会所发生的费用自理。

2.5.4 除采购单位的原因外，投标人自行负责在现场考察中所发生的意外伤害和财产损失。

2.5.5 采购单位在现场考察和答疑会中所提供的信息，供潜在投标人在编制投标文件时参考。采购单位不对潜在投标人现场考察做出的判断和决策负责。

2.6 遵循标准

2.6.1 除专用术语外，与招标投标有关的文字语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。如投标人提交的支持文件或印刷文献是其他语言，应附有相应的中文翻译本。

2.6.2 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

2.6.3 采购人、采购代理机构不得将投标人的注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件作为资格要求或者评审因素，也不得通过将除进口货物以外的生产厂家授权、承诺、证明、背书等作为资格要求，对投标人实行差别待遇或者歧视待遇。

**三、招标文件**

3.1招标文件的组成

3.1.1招标文件由六部分组成，包括：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 采购需求

第四章 评标办法

第五章 政府采购合同

第六章 投标文件格式要求

3.1.2投标人被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。

3.1.3 投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交投标文件，将有可能导致投标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

3.2招标文件的澄清和修改

3.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺项或招标文件构成要件不全，应及时向采购代理机构提出，以便获得文件补全。

3.2.2招标文件发出后，采购代理机构和采购单位可以对招标文件进行澄清和修改。澄清和修改的内容采购代理机构将以法定网站上公告的方式通知。（网址详见投标邀请）

3.2.3当招标文件、更正公告等内容相互矛盾时，以最后发出的为准。

3.2.4招标文件的澄清和更正内容是招标文件的组成部分，对投标人具有约束力, 投标人应及时关注并按澄清和更正文件的要求编制投标文件。

3.2.5为了给投标人合理的时间修改和调整，采购代理机构可以延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在更正公告中写明。

**四、投标文件**

4.1投标文件的组成

4.1.1投标人应按不同采购包包段分别编制投标文件。

4.1.2投标文件应按“第六章、投标文件格式要求”要求编制，如有必要可增加附页，并作为投标文件的组成部分。

4.2报价

4.2.1报价均须以人民币为计算单位。只能有一个报价，不接受有选择的报价。

4.3投标保证金（如有）

4.3.1投标保证金是参加本项目投标的必要条件，-保证金到账截止时间即提交投标文件截止时间（具体时间详见“第一章 投标邀请”）。

4.3.2投标保证金缴纳方式：

4.3.2.1 投标人以汇款形式缴纳投标保证金的，应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金。

4.3.2.2 投标人以电子保函形式提交投标保证金的，可在招标文件载明的投标截止时间前通过海南省政府采购智慧云平台“保函服务”栏目办理电子保函并在电汇或银行转账单上注明（项目编号）；在投标截止时间之前将电子保函文件放入投标文件中，否则视为未提交投标保证金。

4.3.2.3 若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第4.3.2条第4.3.2.1、4.3.2.2点规定提交投标保证金。

4.3.3 若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接收。

4.4投标保证金的退还

4.4.1中标人的投标保证金在其与采购人签订了采购合同之日起5个工作日内无息退还。

4.4.2未中标的投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还。

4.4.3发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

（2）中标后无正当理由，在规定期限内不能或拒绝按规定签订政府采购合同的；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、采购机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

（6）将中标项目转包给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购代理机构和采购单位同意，将中标项目分包给他人的。

4.5投标有效期

4.5.l 投标有效期为从递交投标文件的截止之日起，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

4.5.2在特殊情况下，采购代理机构 可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃报价，投标保证金将在规定期限内无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

4.6投标文件的编制及签署

4.6.1投标文件的编制

4.6.1.1投标文件由“资格证明材料”、“符合性证明材料及技术、商务等响应材料”和“其他投标材料（如有）”组成。

4.6.1.2投标文件应按“第六章 投标文件格式要求”的要求及顺序组织编写，如有必要可增加附页，并作为投标文件的组成部分。

4.6.1.3投标人须在投标文件中正确地填写相对应的页码，不准确可能造成评标委员会无法直观定位应标内容而做出不利判断，投标人需独自承担可能产生的各种不利结果。

4.6.1.4投标人应在投标文件中提供证明其真实、合法身份和连续经营的相关证明文件。

4.6.1.5 投标人应在投标文件中提供有资格参加本次采购活动的相关证明文件。

4.6.1.6 投标人应在投标文件中提供证明其所投货物、服务的合格性和符合招标文件规定的相关证明文件。

4.6.1.7投标人在投标文件中提供的各种证明文件必须真实可靠而且合法有效。

4.6.1.8投标人应在投标文件中完整表达履行本采购项目的相关技术方案、方法和措施，及证明其中标后具有良好履约能力的说明材料。

4.6.1.9电子投标文件的编制及报送要求详见《政府采购电子招标投标活动须知》。

4.6.1.10其他投标人需要补充的材料。

4.6.2投标文件的数量及签署

4.6.2.1电子版投标文件，投标人应使用CA数字证书，对投标文件中须盖章的部位加盖电子印章。

4.6.2.2本招标文件第六章“投标文件格式要求”中涉及法定代表人或授权代表签名的资料，必须使用法定代表人或授权代表的签字或盖章。投标文件中的任何行间重要插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签名（即签字或盖章）方才有效。

4.6.3.3投标人的电子投标文件必须逐页盖章,否则视为投标无效。

**五、投标文件的递交**

5.1投标文件的递交

5.1.1递交方式及地址：详见“第一章 投标邀请”。

5.1.2递交要求：递交投标文件截止时间前，投标人须在海南省政府采购智慧云平台上传电子投标文件（电子标：投标书为.标书格式），未上传电子投标文件的，视为其投标无效。

5.1.3逾期上传的或未按指定方式上传的投标文件，采购代理机构不予受理。

5.1.4采购代理机构可根据需要调整文件递交时间，文件递交时间改变将会通过网络方式进行公告通知投标人。

5.2修改与重投

5.2.1投标人在递交投标文件截止时间前可修改或撤回其上传的投标文件。修改的响应内容应按规定要求上传。

5.2.2投标人不得在递交投标文件截止时间以后修改投标文件。

**六、开 标**

6.1 开标时间和地点

6.1.1采购代理机构将按照招标公告或更正公告约定的时间和地点召开开标会。

6.1.2 开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由采购代理机构派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。评标委员会成员不得参加开标活动。

6.1.3 出席开标现场的代表必须携带本人身份证。

6.1.4本项目的开标环节，投标人可自行选择到开标现场参加开标会或者远程参加开标会。远程参与开标流程的投标人需提前在海南省政府采购智慧云平台-服务专区中下载电子交易系统操作手册，并按照操作手册的要求参与开标会。如因投标人自身原因造成无法正常参与开标过程的，不利后果由投标人自行承担。

6.1.5投标人到现场参加开标会应派其法定代表人或其授权代表准时参加开标会，并代表投标人进行签到、文件解密、确认开标记录表等工作。

6.1.6文件解密时间：开标时开始进行解密，由于投标人自身原因，未能及时解密或解密失败的，其投标将被视作无效。

（注：以上6.1.1、6.1.2项如更正公告有新的约定，则按最后更正公告的约定进行。）

6.2 开标程序

到递交投标文件截止时间，递交投标文件的投标人不足三家的，不开标，项目按废标处理。达到三家的按以下程序进行开标。

6.2.1首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对电子投标文件的加密情况进行检查，经确认无误后，参加现场开标会投标人对电子投标文件进行解密。通过远程参与开标流程的投标人须在系统远程解密开启后，在代理机构规定时间内使用CA数字证书进行电子投标文件的解密操作，逾期未解密的视为放弃投标。

6.2.2 唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于电子投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。

6.2.3 唱标结束后，参加现场开标会的投标人代表应对开标记录进行签字确认，通过远程参与开标流程的投标人须在系统远程签章开启后，在系统规定时间内对开标结果进行签章确认。

6.2.4 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场或通过系统提出询问或回避申请。投标人代表未按规定提出疑义又拒绝对开标记录签字或通过系统远程签章确认的，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

6.2.5 若投标人未到开标现场参加开标会，也未通过远程参加开标会的，视同认可开标结果。

※若出现本章第6.2条第6.2.3、6.2.4、6.2.5款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“电子投标文件的格式”、“电子投标文件的提交”、“电子投标文件的补充、修改或撤回”等）向采购代理机构 提出任何疑义或要求（包括质疑）。

6.3 出现下列情形之一的，将导致投标人本次投标无效。

（1）投标文件未按规定要求上传的；

（2）经检查CA数字证书中的证书无效的投标文件；

（3）未在规定的时间内完成文件解密的；

（4）不满足“供应商资格要求”或未按要求提供“供应商资格要求”中的有效证明文件的；

（5）未按招标文件要求提交投标保证金的；

（6）投标文件未按招标文件规定要求及给定的格式填写、签署及盖章的；

（7）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（8）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能按评标委员会的要求证明其报价合理性的；根据《关于在相关自由贸易试验区和自由贸易港开展推动解决政府采购异常低价问题试点工作的通知》，试点地区政府采购评审中出现的异常低价情形如下：（一）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；（二）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%；（三）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；（四）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。

评审委员会应当结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对报价合理性进行判断。如果投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中记录。

（9）不满足招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（11）属于招标文件中规定的串通投标的情形的；

（12）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效的情形。

**七、资格审查**

7.1资格审查人员

7.1.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

7.2审查程序

7.2.1资格审查人员对投标人所提交的投标文件进行资格审查。只有对招标文件所列各项资格性审查条款做出实质性响应的投标文件才能通过审查。资格审查的内容只要有一条不满足，则投标无效。

7.2.2审查人员根据招标文件中要求的“供应商资格要求”对投标人进行资格审查，只有对“供应商资格要求”所列各项所要求提供的证明材料做出有效响应的投标文件才能通过审查。对是否有效响应招标文件的要求有争议的投标，资格审查人员将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则视为资格审查不通过。

7.2.3通过资格审查的投标人不足三家的，按废标处理。

7.2.4提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人计算。核心产品详见“采购需求”。

7.2.5采购人查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

7.2.6不良信用记录指：投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，或在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

7.2.7查询时间：递交投标文件截止时间后至评标结束前。

投标人不良信用记录以资格审查小组查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。

**八、评 标**

8.1评标委员会

评标委员会由采购单位代表和评审专家组成，成员人数为五人以上单数。评标委员会负责具体评标事务，根据有关法律法规和招标文件规定独立履行评标委员会职责。

8.2原则和方法

8.2.1 评标活动应遵循客观、公正、审慎的原则。

8.2.2 评标委员会将按本招标文件中规定的评标方法进行评标。

8.2.3 评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价。

8.2.4评审过程分为符合性审查、澄清说明补正（如需）、详细评审、推荐中标候选人。

8.2.5 评标过程中的一些约定事项：

（1）计算百分数时，保留百分数小数点后两位有效数字。

（2）计算最终得分时，保留小数点后两位有效数字。

（3）所有专家评分的算术平均值加上价格得分为投标单位的最终得分。

（4）评标中如有未考虑到的问题，由评标委员会集体研究处理。

8.3符合性审查

8.3.1 评标委员会将依据符合性审查条款规定的评审标准，对投标人所提交的投标文件进行符合性审查。符合性审查的内容只要有一条不满足，则投标无效。

8.3.2评标委员会根据招标文件中符合性审查条款对投标人的符合性进行审查，只有对招标文件所列各项符合性审查条款做出实质性响应的投标文件才能通过审查。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则视为符合性审查不通过。

8.3.3通过符合性审查的投标人不足三家的，按废标处理。投标人数量计算见7.2.4条规定。

8.3.4在评审过程中，评标委员会发现投标人有下列表现形式之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，具体表现形式如下：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（7）不同投标人的标书硬件特征码一致。

8.4澄清、说明、补正

8.4.1 评标委员会对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容或数据，应当以书面形式要求投标人在规定的时限内做出必要的澄清、说明或者补正。

8.4.2 投标报价有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

8.4.3投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者授权的代表签字。

8.4.4 澄清、说明或补正的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

8.4.5 未按8.4.4条要求或未在规定时间内进行澄清、说明、补正的，其投标文件按无效投标处理。

8.5 评审要求

8.5.1评标委员会将对投标人递交的投标文件进行综合评审并打分。

8.5.2 因落实政府采购政策

8.5.2.1 对小型或微型企业投标的扶持（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）：

本项目对小微型企业的投标报价给予价格扣除（包括成员全部为小微企业的联合体），用扣除后的价格参加评审。

若接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微型企业分包参与采购项目的，且联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予价格扣除，用扣除后的价格参加评审。

（注：1、中小企业应当按要求在投标文件中提供《中小企业声明函》。投标人提供的货物、工程或者服务享受中小企业扶持政策的具体要求详见《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）。2、监狱企业应当在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。3、残疾人福利性单位应当在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。）

8.5.2.2 节能产品、环境标志产品的落实

政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

8.5.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，将作为无效投标处理。

8.5.4综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

评标委员会对投标文件的各项评审因素进行评价、打分，经汇总各评审因素得分（价格评分除外）后取平均值，再与价格评分相加即得综合得分。

8.6 推荐中标候选人

8.6.1采用综合评分法的，评标委员会向采购单位推荐不少于三名中标候选人，依据对各投标文件的评审结果，按得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

8.6.1.1提供同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会推选投标价低的投标人获得中标人推荐资格。

8.6.2 采用最低评标价法的，评标委员会向采购单位推荐不少于三名中标候选人，依据对各投标文件的评审结果，投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

8.6.2.1 提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，评标委员采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

8.7 中标人的确定

8.7.1中标人的确定方式：详见第二章须知前附表。

8.7.2采购代理机构依据确认结果，在“第一章 投标邀请”中规定的信息发布媒体上发布中标公告。

8.7.3对中标结果提出质疑的，若所公告的中标结果确实存在问题的，采购单位将按照中标候选人的推荐排序重新公告中标结果，或按相关规定依法重新进行招标，确保公正性。

8.7.4 如确定的中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购单位将按中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商（以此类推），也可以重新开展政府采购活动。

**九、合同授予**

9.1 中标通知

9.1.1 根据确定的中标结果，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。

9.1.2 中标通知书对采购单位和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购单位改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

9.1.3中标通知书是政府采购合同的组成部分。

9.2 履约保证

9.2.1 在签订合同前，供应商应在收到中标通知书，根据采购人的要求履约保证金（具体帐号详见第二章须知前附表）。

9.2.2 中标供应商不能在中标通知书发出后在9.3.1条规定的签订合同时间前缴纳履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购单位造成的损失超过投标保证金数额的，中标供应商还应当对超过部分予以赔偿。

9.3 合同签订

9.3.1 合同签订周期：中标结果公告后5个工作日内。

9.3.2 采购单位应当自中标通知书发出后规定的时间内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订政府采购合同。所签政府采购合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改。

9.3.3 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购单位签订成交合同,否则投标保证金将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，供应商还应承担赔偿责任。

9.3.4 采购单位不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

**十、监 督**

10.1 适用法规

10.1.1 政府采购项目的招标活动受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，以确保政府采购活动的公开、公平和公正。

10.2 信息发布

10.2.1 招标活动过程中需对外发布的信息均统一发布到“第一章 投标邀请”中指定的信息发布媒体上，投标人可从前“第一章 投标邀请”中指定的信息发布媒体获取信息。

10.3 纪律要求

10.3.1 采购单位不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

10.3.2 投标人不得相互串通投标或者与采购单位串通投标，不得向采购单位或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。以上行为一经发现，已经中标的，取消中标资格，未中标的，取消参评资格，并记入不良行为记录。

10.3.3 评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况；在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行；不得使用未规定的评审因素和标准进行评标；不得发表有失公正和不负责任的言论，不得相互串通和压制他人意见，不得将个人倾向性意见诱导、暗示或强加于他人认同。

10.3.4 与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，不得利用职务之便，干扰评标活动，影响评标程序正常进行。

10.4 质疑

10.4.1 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

10.4.2 投标人在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，采购人、采购代理机构不受理投标人针对同一采购程序环节的再次质疑。

10.4.3 质疑函的递交

递交方式及所需证件：质疑人根据“质疑函范本”的要求递交纸质质疑函（质疑函范本请登录海南省政府采购网下载专区下载，下载网址：https://ccgp-hainan.gov.cn/），并附海南省政府采购智慧云平台的“获取采购文件回执单”加盖公章。

答复主体：代理机构

联系人：黄工

联系电话：0898-65220359

地址：海南省海口市美兰区金坡路6号中鹏苑A幢第1层101房

邮编：570203

10.4.4 采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内，依照政府采购法第五十一条、第五十三条的规定就采购单位委托授权范围内的事项，以书面形式向质疑人和其他有关投标人做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

10.5 投诉

10.5.1 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向政府采购监督管理部门投诉。

**十一、其 它**

11.1 不良行为

11.1.1投标人存在的以下情况，将被认定为不良行为：

(1)投标人在投标活动中存在违反规定提供虚假、无效证件等行为的；

(2)投标人有低于企业成本价，明显有恶意过高或过低报价行为的;

(3)投标人在参加投标活动时，有围标、串标、陪标等行为的；

(4)投标人不遵守投标会场纪律,扰乱招投标秩序的;

(5)有其他违反行业市场及政府采购管理有关规定行为的；

(6)有行政监督管理部门认定的其他不良行为的。

11.2 招标控制价

招标文件中规定的最高限价为招标控制价；如未规定最高限价的，则项目预算金额为招标控制价。

11.3 知识产权

构成本招标文件各个组成部分的文件，未经采购单位书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。采购单位全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

11.4 解释权

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购代理机构和采购单位负责解释。

**第三章 采购需求**

**一、项目概况（采购标的）**

项目概况

本项目一个包，采购医疗设备售后维保服务（医疗设备全生命周期管理服务）一项。

采购标的

采购包1：

采购包预算金额（元）: 6,300,000.00

采购包最高限价（元）: 6,300,000.00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| 1 | 医疗设备售后维保服务（医疗设备全生命周期管理服务） | 1.00 | 6,300,000.00 | 次/年 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

报价设置

采购包1：

（1）报价要求：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 报价内容 | 计量单位 | 报价单位 | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| 1 | 医疗设备售后维保服务（医疗设备全生命周期管理服务） | 次/年 | 元 | 6,300,000.00 | 总价 | 以上报价必须包含完成该项目所有费用。 |

**二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）**

采购包1：

标的名称：医疗设备售后维保服务（医疗设备全生命周期管理服务）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| 1 |  | 服务方根据医院提出之需求，提供医疗设备定期巡检、保养、维修、设备资产清点、配合设备质控检查、协助计量检测等医疗设备全生命周期管理服务。服务质量总体上应达到“及时、到位、可靠、保证和满意”。针对服务质量要求，服务方需要有明确的服务承诺，详尽明了可实施的维护方案以及合理有效的应急处理方案，具体内容如下： |
| 2 |  | 1.服务方针对医院的设备情况制定明确的巡检、保养、计量执行计划。 |
| 3 |  | 2.服务方对医院所有医疗设备提供维护保养和维修等服务，并且为满足医院质控要求，有能力对维修后的医疗设备包括但不限于生命支持类、X射线类、医用磁共振成像系统、超声等设备进行校准检测。 |
| 4 |  | 3.对于还在厂家保修期内的设备，服务方负责联系和督促原厂或合同供应商提供及时有效的售后服务。 |
| 5 | ★ | 4.服务方承诺所有服务标准必须以国家三级甲等医院等级评审相关指标为标准。 |
| 6 | ★ | 5.投标人必须具有《医疗器械经营许可证》和《第二类医疗器械经营备案凭证》 |
| 7 | ★ | 6.所有参保设备维修更换的故障配件均由服务方无偿回收。 |
| 8 |  | 7.设备报废原则：设备正常使用期限为大型设备8～10年，中小型设备6～8年。中小型设备使用8年以上，接近或达到设备报废年限，如出现维修费用达到设备原价值的35%～40%及以上数额， 即失去维修价值，需经过双方确认是否报废，并作出具相应的文字报告。 |
| 9 |  | 8.服务方负责提供一套医疗设备资产管理软件，该软件能为用户提供医疗设备从采购到报废的全生命周期管理，并且在使用期间内提供软件维护和更新。管理软件需具备医疗设备资产规范化、标准化管理功能： |
| 10 |  | （1）设备基础信息管理：记录设备的型号、序列号、注册证号、生产厂家等基本信息，并为设备建立二维码标签。记录设备从采购，验收、巡检、保养、维修、到报废的全部过程。 |
| 11 |  | （2）可以展示所有生命支持类设备，并展示各科室下每个设备品类（如监护仪，呼吸机，麻醉机等）的正常和故障的设备总数。 |
| 12 |  | （3）设备管理软件可以多类型终端使用，包括但不仅限于桌面电脑、手机、平板电脑等。 |
| 13 |  | （4）权限设置：针对不同的管理部门、不同的环节，设定不同的角色权限，实现各部门的功能模块控制与管理。 |
| 14 |  | （5）设备转借申请、借用、归还的流程和记录电子化。 |
| 15 |  | （6）信息提示：具备根据既定条件自动产生巡检、保养、维修等信息并提醒。 |
| 16 |  | （7）计量提醒：具备在医疗设备计量自动提醒功能,为设备的计量提供全面实时管理。 |
| 17 |  | （8）维修管理：实现从报修到维修完毕的全过程管理。并记录设备维修中的各类的信息，包括故障情况，维修备件，时间节点等，并可通过系统对维修效率，品质等进行分析。 |
| 18 |  | （9）科室负责人可以在线对维修工程师维系完成的设备使用电子签名进行验收。 |
| 19 |  | （10）设备盘点：通过设备管理软件实现医疗设备的盘点管理功能。 |
| 20 |  | （11）设备巡检、保养：实现设备的日常巡检与保养管理。并能产生相应的提示和报表分析，分析结果归档并呈报给医院医学装备科。 |
| 21 |  | （12）设备维修完成后，服务方提供维修工单，需相关科室负责人对维修工单进行签字确认；服务方需每三个月将维修情况以及维修数据分析汇总，包括维修工时、故障解决方案、配件更换情况、维修费用等，并呈报给医院相关负责人。 |
| 22 |  | （13）设备管理移动终端化：实现设备管理的移动终端化，包括：设备维修、设备保养、设备巡检，并提供移动端的信息推送。 |
| 23 |  | （14）监控中心：能通过监控中心大屏，监管医疗设备维保运行的情况。 |
| 24 |  | 9.服务方能够为医院派驻不少于10名（包含院内工程师5名）的现场工程师队伍，在医院设置医疗设备维修中心，该中心由医院设备科监管，维修中心服从医院的管理要求，适应院方管理体制和制度的变化。工程师服务团队要求如下： |
| 25 | ★ | （1）维修服务团队人员具有满足维修服务需求的专业证书； |
| 26 |  | （2）具备在三甲医院设备维保整体打包托管业绩的企业，3家及以上的业绩； |
| 27 |  | （3）较好的沟通能力、良好的服务意识、积极的工作态度； |
| 28 |  | （4）严格遵守医院和公司的各项规章制度及流程。 |
| 29 |  | 10.保修期内除用户因素外，必须确保设备的开机率≥95％（按全年360天计算），即每年停机不超过18天（一年360天）；每超过一天，顺延三天。达不到开机率的，院方有权终止合同并要求中标方赔偿损失。 |
| 30 |  | 11.中标供应商提供维修更换的配件必须符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准、行业标准或货物来源国官方标准，首选原厂原配配件；更换配件后产品所有技术性能规格及参数，应符合设备使用说明书中的标准要求。中标供应商应保证提供的产品必须是正规的合格正品（包括零部件），外观完好、无缺陷隐患，在中国境内可安全合法使用。中标供应商保证应急设备和高值设备的零配件正规合法来源，安装工程师经原厂培训方可更换安装零配件，保障设备使用的安全性和质量可靠性。放射科设备包含100％配件以及球管、核磁液氨及失超（包含1.5T磁共振一台、三台CT、固定DR两台、移动DR两台、钼靶一台、数字胃肠一台）。 |
| 31 |  | 12.服务方须对医院医疗设备质保、出保与入保做好无缝衔接，以及合作期间所有资料的平稳交接。所有设备维修、保养及管理相关资料归和儋州市人民医院所有、服务方不得外泄、销毁或作为它用。 |
| 32 |  | 13.设备故障报修后10分钟内响应，工作时间30分钟内到故障现场，非工作时间2个小时内到故障现场。一般故障48小时内修复，重大故障72小时内修复。 |
| 33 |  | 14.供应商在海南省内设有仓库（提供仓库租赁或产权合同复印件）。 |
| 34 |  | 15.需要更换零备件时，国内24小时内发货，72小时内到货，特殊情况下双方协商解决。 |
| 35 |  | 16.大型设备、急救抢救类设备、生命支持类设备以及手术类设备等应每年度进行4次定期校准和保养，由专业维修人员进行，对设备的主体部分或主要组件进行检查，调整精度，定期更换易损配件，并提供书面保养报告，经院方签字确认后，方视为该期保养结束。普通专科类设备6个月保养一次，通用类设备6个月保养一次。 |
| 36 |  | 17.设备维修人员每月对全院设备巡检一次，每年巡检12次，并提供书面巡检报告，经各科室签字确认后，方视为该巡检结束。未履行维护义务或履行达不到设备说明书要求的，每次扣除维保费用10000元人民币。做到眼见、耳听、鼻闻、手摸。对所有医疗设备的运行环境（防静电、防尘、防潮、防蚀、防霉等问题），水电气路进行巡检，对设备的运行情况、磨损程度进行检查校验，及时发现潜在问题，提出改进维护措施，有针对性的做好维修前的各项准备工作，以提高修理质量，缩短修理时间。 |
| 37 |  | 18.服务方负责提供监控大屏幕，文件柜，维修桌，心电模拟器，量杯，货架，维修工具、吸尘器等设施。 |
| 38 | ★ | 19.服务方提供24小时服务热线。 |
| 39 |  | 20.在维保期间，服务方驻场工程师应树立为医院、病人服务的思想，每次提供技术服务需与使用部门负责人或科室使用人员充分沟通，在尽量不影响科室诊断、检查并征得同意后进行维修保养工作。 |
| 40 |  | 21.每次维修保养，驻场工程师需填写维修保养工作单，工作单需详细列明本次维护、保养、维修的内容及更换的维修配件，并需使用部门或科室负责人签字确认后交医院保存。 |
| 41 |  | 22.服务方驻场工程师须遵守医院规章制度，听从医院指派人员的指导。 |
| 42 |  | 23.在维保期间，服务方驻场工程师须爱护医院的一切财物，在维护保养过程中损坏财物的，服务方须等价赔偿。服务方应积极协助医院完成配件价格调研，确保采购到质量可靠、价格合理的配件。 |
| 43 |  | 24.服务方每季度提交运营报告，包括维保数据分析、汇总及设备运行情况等，合同到期后一周内还须向医院提交合同期设备维保年度总结报告。 |
| 44 |  | 25.协助医院开展新进医疗设备的培训和验收、资料存档以及设备调配。对医疗设备进行维保合同管理、有关信息数据统计、报废等服务工作。 |

**三、商务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）**

采购包1：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 商务要求性质 | 序号 | 商务要求明细 |
| ★ | 1 | **（一）服务时间、地点**  1.服务时间：自合同生效之日起1年。  2.服务地点：儋州市人民医院（儋州市人民医院医疗集团总院） |
| ★ | 2 | **（二）付款方式**  合同签订后15日内付30%的合同款项;合同签订6个月后再支付30%的合同款项;合同签订12个月后支付30%的合同款项，剩余10%在完成达标验收后再支付。(具体以实际签订的合同为准) |
| ★ | 3 | **（三）履约验收**  1.履约验收主体：儋州市人民医院（儋州市人民医院医疗集团总院）；  2.履约验收时间：计划于年度服务期满后验收；  3.验收组织方式：自行验收；  4.履约验收程序：分期验收；  5.履约验收内容：按照本项目招标文件中“技术、服务要求”及中标人投标文件进行验收。 |

其他商务要求

1、详见第五章合同文本。

2、维保设备清单。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **儋州市人民医院医疗设备售后维保服务（医疗设备全生命周期管理服务）——维保设备清单** | | | | | |
| **序号** | **设备名称** | **设备型号** | **设备厂家** | **购买金额** | **购置日期** |
| 1 | 牙科X射线机 | RX DC Plus | 意大利赛福徕集团 CEFLA S.C. | 385000.00 | 2020-07-20 |
| 2 | 便携式彩色多普勒超声系统 | M9 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 277000.00 | 2019-07-09 |
| 3 | 移液器 | FINNPIPETTE F3 5-50μl | THERMO SCIENTIFIC | 1950.00 | 2020-12-31 |
| 4 | 呼吸机 | Evita 4 | Drager Medical Gmbh | 266480.00 | 2010-10-21 |
| 5 | 无线数字平板探测器及其影像系统 | Mars1717V-VSI | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 | 550000.00 | 2012-06-01 |
| 6 | 臂式电子血压计 | YE666CR | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 668.00 | 2020-07-22 |
| 7 | 手动病床 | 手动病床 | 其他 | 3001.00 | 2020-06-18 |
| 8 | 病人监护仪 | ePM 12M | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 47000.00 | 2022-03-08 |
| 9 | 旋转切片机 | HM340E | 赛默飞世尔仪器有限公司 | 89600.00 | 2010-06-27 |
| 10 | 手动病床 | 手动病床 | 其他 | 7000.00 | 2017-07-20 |
| 11 | 臂式电子血压计 | YE666CR | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 668.00 | 2020-07-22 |
| 12 | 手动病床 | 手动病床 | 其他 | 2999.00 | 2019-06-20 |
| 13 | 骨创伤治疗仪 | DHG-III | 苏州博创医疗器械有限公司 | 58482.00 | 2021-11-29 |
| 14 | 手动病床 | 手动病床 | 其他 | 5001.00 | 2020-06-18 |
| 15 | 手动病床 | 手动病床 | 其他 | 4000.00 | 2019-07-17 |
| 16 | 全自动血气、电解质和生化分析仪 | cobas b 123 | 罗氏诊断Roche | 45000 | 2015-11-30 |
| 17 | 手动病床 | 手动病床 | 其他 | 3001.00 | 2020-06-18 |
| 18 | 超声诊断系统 | ACUSON NX3 ELITE | 美国西门子医疗系统公司 | 1537560.00 | 2018-03-03 |
| 19 | 手动病床 | 手动病床 | 其他 | 4999.00 | 2020-07-22 |
| 20 | 呼吸机 | SV800 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 204126.00 | 2022-04-12 |
| 21 | 手动病床 | 手动病床 | 其他 | 3000.00 | 2019-07-18 |
| 22 | 手动病床 | 手动病床 | 其他 | 5000.00 | 2020-06-01 |
| 23 | 床单位臭氧消毒机 | MQ-300S | 上海民侨医疗器械有限公司 | 14928.00 | 2021-07-04 |
| 24 | 紫外线消毒车 | SX型 | 江苏申星光电医疗器械有限公司 | 1500.00 | 2021-08-09 |
| 25 | 手动病床 | 1252 | 其他 | 5000.00 | 2020-07-22 |
| 26 | 手动病床 | 手动病床 | 其他 | 4999.00 | 2020-07-22 |
| 27 | 手动病床 | 手动病床 | 其他 | 5001.00 | 2020-06-18 |
| 28 | 病人监护仪 | ePM 12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 47000.00 | 2022-03-08 |
| 29 | 手动病床 | 手动病床 | 其他 | 5001.00 | 2020-06-18 |
| 30 | 骨科牵引床 | 骨科牵引床 | 曲阜市盛德医疗科技有限公司 | 5001.00 | 2020-06-19 |
| 31 | 手动病床 | YY-1 | 其他 | 3000.00 | 2017-07-20 |
| 32 | 空气波压力循环治疗仪 | LGT-2200W | 广州龙之杰科技有限公司 | 26533.00 | 2020-07-22 |
| 33 | 注射泵 | BeneFusion eSP | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 7081.00 | 2022-06-01 |
| 34 | 手动病床 | 手动病床 | 其他 | 5001.00 | 2020-06-18 |
| 35 | 紫外线空气消毒机 | YKX/Y100 | 成都丹翔电器设备有限公司 | 6657.00 | 2021-11-01 |
| 36 | 急救车 | 急救车 | 其他 | 2000.00 | 2016-06-21 |
| 37 | 骨科牵引床 | 骨科牵引床 | 曲阜市盛德医疗科技有限公司 | 5001.00 | 2020-06-18 |
| 38 | TDP治疗器 | TDP-L-I-2 | 重庆市国人医疗器械有限公司 | 3000.00 | 2022-01-11 |
| 39 | 骨科牵引床 | 骨科牵引床 | 曲阜市盛德医疗科技有限公司 | 5001.00 | 2021-11-21 |
| 40 | 医用冷藏箱 | YCD-208 | 澳柯玛股份有限公司 | 11579.00 | 2021-10-08 |
| 41 | 手动病床 | 手动病床 | 其他 | 5000.00 | 2020-07-22 |
| 42 | 手动病床 | 手动病床 | 其他 | 5001.00 | 2020-07-22 |
| 43 | 听力计 | MA50 | 德国麦科听力仪器设备公司 | 69642.00 | 2014-11-27 |
| 44 | 全自动样本处理机 | LBP-2524 | 广州安必平医药科技股份有限公司 | 130000.00 | 2022-05-17 |
| 45 | 平车 | 平车 | 其他 | 1500.00 | 2020-06-18 |
| 46 | 病床 | Y-124 | 其他 | 2000.00 | 2015-01-15 |
| 47 | 手动病床 | 手动病床 | 其他 | 4999.00 | 2020-07-22 |
| 48 | 关节康复器 | HB-GJ5 | 苏州好博医疗器械股份有限公司 | 16773.00 | 2021-12-10 |
| 49 | 臂式电子血压计 | YE666CR | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 668.00 | 2020-07-22 |
| 50 | 骨科牵引床 | 骨科牵引床 | 其他 | 5001.00 | 2020-06-15 |
| 51 | 平车 | 平车 | 其他 | 1500.00 | 2020-06-18 |
| 52 | 手动病床 | 手动病床 | 其他 | 3001.00 | 2020-06-18 |
| 53 | 手动病床 | 手动病床 | 其他 | 3000.00 | 2018-06-20 |
| 54 | 手动病床 | 手动病床 | 其他 | 5001.00 | 2020-06-18 |
| 55 | 注射泵 | BeneFusion SP5 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 36500.00 | 2022-03-08 |
| 56 | 血氧饱和度监护仪 | PM-60 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 7327.00 | 2017-02-07 |
| 57 | 手动病床 | 手动病床 | 其他 | 5001.00 | 2020-06-18 |
| 58 | 手动病床 | 手动病床 | 其他 | 5001.00 | 2020-06-18 |
| 59 | 手动病床 | 手动病床 | 其他 | 5001.00 | 2020-06-18 |
| 60 | TDP治疗器 | TDP-L-I-2 | 重庆市国人医疗器械有限公司 | 686.00 | 2021-11-01 |
| 61 | 手动病床 | 手动病床 | 其他 | 5001.00 | 2020-06-18 |
| 62 | 呼吸机 | SV800 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 204126.00 | 2022-04-13 |
| 63 | 空气波压力治疗仪 | HB920D | 苏州博创医疗器械有限公司 | 22188.00 | 2022-07-15 |
| 64 | 听力计 | MA50 | 德国麦科听力仪器设备公司 | 69642.00 | 2014-11-28 |
| 65 | 空气消毒机 | LK/KJF-B100 | 老肯医疗科技股份有限公司 | 8085.00 | 2016-08-17 |
| 66 | 手动病床 | 手动病床 | 其他 | 5001.00 | 2020-06-18 |
| 67 | 手动病床 | 手动病床 | 其他 | 5001.00 | 2020-06-18 |
| 68 | 手动病床 | 2519 | 其他 | 3000.00 | 2017-07-20 |
| 69 | TDP治疗器 | TDP-L-I-2 | 重庆市国人医疗器械有限公司 | 3000.00 | 2022-01-11 |
| 70 | 急救车 | 急救车 | 其他 | 1998.00 | 2016-06-22 |
| 71 | 手动病床 | 手动病床 | 其他 | 5001.00 | 2020-06-18 |
| 72 | 手动病床 | 手动病床 | 其他 | 6996.00 | 2020-07-22 |
| 73 | 病人监护仪 | ePM 12 | 深圳迈瑞生物医疗股份有限公司 | 30647.00 | 2021-12-15 |
| 74 | 手动病床 | 手动病床 | 其他 | 3001.00 | 2020-06-18 |
| 75 | 制片染色一体机 | LBP-2848 | 广州安必平医药科技股份有限公司 | 8000.00 | 2022-05-18 |
| 76 | 手动病床 | 手动病床 | 其他 | 3001.00 | 2020-06-18 |
| 77 | 平车 | 平车 | 其他 | 1500.00 | 2020-06-18 |
| 78 | 等离子体空气净化消毒机 | LK/KJF-B100 | 老肯医疗科技股份有限公司 | 8085.00 | 2015-11-01 |
| 79 | TDP治疗器 | TDP-L-I-2 | 重庆市国人医疗器械有限公司 | 686.00 | 2021-11-01 |
| 80 | 病人监护仪 | ePM 12M | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 30647.00 | 2022-04-01 |
| 81 | 病人监护仪 | PM-7000 | 深圳迈瑞生物电子医疗设备有限公司 | 25800.00 | 2009-10-14 |
| 82 | 呼吸机 | Savina 300 | 德尔格医疗设备有限公司 | 266028.00 | 2021-09-24 |
| 83 | 除颤起搏监护仪 | M-Series | ZOLL MEDICAL CORPORATION | 82000.00 | 2018-06-28 |
| 84 | 微量注射泵 | Perfusor Space | 德国贝朗B BRAUN | 15000.00 | 2019-03-14 |
| 85 | 呼吸机 | V60 | 飞利浦医疗 | 249800.00 | 2021-07-31 |
| 86 | 注射泵 | BeneFusion SP5 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 17600.00 | 2022-01-02 |
| 87 | 血液透析设备 | 4008 S Version V10 | 费森尤斯医药用品股份及两合公司 | 293000.00 | 2022-06-01 |
| 88 | 病人监护仪 | ePM 12M | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 47000.00 | 2022-07-05 |
| 89 | 呼吸机 | V60 | 飞利浦医疗 | 249800.00 | 2021-08-01 |
| 90 | 病人监护仪 | ePM 12M | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 47000.00 | 2022-07-05 |
| 91 | 呼吸机 | SV300 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 200000.00 | 2022-01-01 |
| 92 | 注射泵 | Injectomat MC Agilia RC2 | Fresenius Kabi AG | 19500.00 | 2015-01-29 |
| 93 | 血液透析设备 | 4008 S Version V10 | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 293000.00 | 2022-06-01 |
| 94 | 注射泵 | BeneFusion SP5 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 17600.00 | 2022-01-02 |
| 95 | 病人监护仪 | ePM 12M | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 47000.00 | 2022-07-05 |
| 96 | 血液透析设备 | 4008 S Version V10 | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 293000.00 | 2022-06-01 |
| 97 | 注射泵 | JZB-1800D 双道 | 费森尤斯卡比长沙健源医疗科技有限公司 | 11800.00 | 2015-07-31 |
| 98 | 输液泵 | Infusomat Space P | B BRAUN德国贝朗 | 36880.00 | 2019-01-10 |
| 99 | 血液透析滤过机 | 710207T | 贝朗爱敦（上海）贸易有限公司 | 261714.00 | 2022-03-01 |
| 100 | 注射泵 | BeneFusion eSP | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 17600.00 | 2022-07-05 |
| 101 | 呼吸机 | SV300 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 204126.00 | 2022-01-02 |
| 102 | 注射泵 | JZB-1800D 双道 | 费森尤斯卡比长沙健源医疗科技有限公司 | 11800.00 | 2015-07-11 |
| 103 | 注射泵 | Injectomat MC Agilia RC2 | Fresenius Kabi AG | 19500.00 | 2015-01-29 |
| 104 | 血液透析设备 | 4008 S Version V10 | 费森尤斯医药用品股份及两合公司 | 293000.00 | 2022-06-01 |
| 105 | 输液泵 | BeneFusion VP5 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 17600.00 | 2022-01-02 |
| 106 | 病人监护仪 | ePM 10M | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 47000.00 | 2022-07-04 |
| 107 | 呼吸机 | V60 | 飞利浦医疗 | 139675.00 | 2021-08-01 |
| 108 | 输液泵 | BeneFusion VP5 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 17600.00 | 2022-01-02 |
| 109 | 注射泵 | BeneFusion eSP | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 17600.00 | 2022-07-05 |
| 110 | 手术无影灯 | XHD-F500 | 山东新华医疗器械有限公司 | 49800.00 | 2017-10-16 |
| 111 | 输液泵 | Infusomat Space P | B BRAUN德国贝朗 | 36880.00 | 2019-01-10 |
| 112 | 注射泵 | BeneFusion eSP | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 17600.00 | 2022-07-02 |
| 113 | 病人监护仪 | ePM 12M | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 47000.00 | 2022-07-05 |
| 114 | 紫外线消毒灯车 | QSDC | 常州市戚墅堰医疗器械有限公司 | 1100.00 | 2014-02-03 |
| 115 | 急救车 | 急救车 | other | 3900.00 | 2018-01-01 |
| 116 | 医用冰箱 | BO-99 | 海信 | 38886.00 | 2015-08-05 |
| 117 | 急救车 | 急救车 | other | 3900.00 | 2018-01-01 |
| 118 | 输液泵 | BeneFusion VP5 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 36500.00 | 2022-03-08 |
| 119 | 急救车 | 急救车 | other | 3900.00 | 2018-01-01 |
| 120 | 中频电疗仪 | ZP-100CIVA | 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 | 19300.00 | 2021-10-08 |
| 121 | 医用冷藏箱 | HYC-68 | 青岛海尔特种电器有限公司 | 7500.00 | 2020-05-08 |
| 122 | 医用冷藏箱 | HYC-68 | 青岛海尔特种电器有限公司 | 14727.00 | 2019-02-02 |
| 123 | 冷光单孔手术照明灯 | LG001-I | 南宁市三科医疗器械责任有限公司 | 2300.00 | 2020-11-30 |
| 124 | ABS双摇床 | A30E26 | 广州市曦乐欢医疗器械有限公司 | 4020.00 | 2016-02-02 |
| 125 | ABS双摇床 | A30E26 | 广州市曦乐欢医疗器械有限公司 | 4020.00 | 2016-02-02 |
| 126 | ABS双摇床 | A30E26 | 广州市曦乐欢医疗器械有限公司 | 4020.00 | 2016-02-02 |
| 127 | ABS双摇床 | A30E26 | 广州市曦乐欢医疗器械有限公司 | 4020.00 | 2016-02-02 |
| 128 | ABS双摇床 | A30E26 | 广州市曦乐欢医疗器械有限公司 | 4020.00 | 2016-02-02 |
| 129 | 医用冷藏箱 | HYC-650 | 青岛海尔特种电器有限公司 | 34000.00 | 2017-12-14 |
| 130 | 医用冷藏箱 | HYC-650 | 青岛海尔特种电器有限公司 | 34000.00 | 2017-12-15 |
| 131 | 医用冷藏箱 | HYC-290 | 青岛海尔特种电气有限公司 | 34000.00 | 2017-12-15 |
| 132 | 医用冷藏冷冻箱 | HYCD-290 | 青岛海尔特种电气有限公司 | 23000.00 | 2020-11-30 |
| 133 | 医用冷藏箱 | HYC-650 | 青岛海尔特种电器有限公司 | 34000.00 | 2017-12-15 |
| 134 | 医用冷藏箱 | HYC-940 | 青岛海尔特种电器有限公司 | 44400.00 | 2020-11-30 |
| 135 | 医用冷藏冷冻箱 | HYCD-290 | 青岛海尔特种电气有限公司 | 19000.00 | 2017-12-14 |
| 136 | 医用冷藏箱 | HYC-650 | 青岛海尔特种电器有限公司 | 34000.00 | 2017-12-15 |
| 137 | 医用低温保存箱 | DW-86L100J | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | 32219.00 | 2019-06-01 |
| 138 | 臂式电子血压计 | YE666CR | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 2000.00 | 2020-06-01 |
| 139 | 医用冷藏箱 | HYC-290 | 青岛海尔特种电气有限公司 | 19000.00 | 2017-12-15 |
| 140 | 医用低温保存箱 | DW-86W100 | 青岛海尔特种电器有限公司 | 32219.00 | 2019-06-01 |
| 141 | 超低温冷冻冰箱 | DW-YL450 | 中科美菱低温科技股份有限公司 | 24486.00 | 2018-08-05 |
| 142 | 臂式电子血压计 | YE666CR | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 2000.00 | 2020-06-02 |
| 143 | 多功能转运推车 | other | 海南泽华老方子医疗器械有限公司 | 48000.00 | 2016-12-27 |
| 144 | ABS治疗车 | ABS治疗车 | other | 1800.00 | 2017-01-31 |
| 145 | 全自动膨宫仪 | 2222.001 | other | 102168.00 | 2016-10-26 |
| 146 | 电动吸引器 | YX980D | 上海宝佳医疗器械有限公司 | 1925.00 | 2021-12-13 |
| 147 | 病员加温系统 | FD-A-M4 | 江苏佰润医疗科技有限公司 | 67468.00 | 2022-05-11 |
| 148 | 多功能转运推车 | other | 海南泽华老方子医疗器械有限公司 | 48000.00 | 2016-12-27 |
| 149 | 血氧饱和度监护仪 | PM-60 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 9000.00 | 2020-06-10 |
| 150 | 数显恒温水箱 | Jipad-600E | other | 3000.00 | 2022-05-29 |
| 151 | 臂式电子血压计 | YE660CR | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 2500.00 | 2021-10-13 |
| 152 | 椎间盘手术系统 | 9500 | Sofamor Danek | 1968000.00 | 2018-03-01 |
| 153 | 移动式C形臂X射线机 | Ziehm Solo | Ziehm Imaging GmbH | 1997000.00 | 2017-12-15 |
| 154 | DZ型电动子宫切除器 | other | other | 3000.00 | 2011-01-16 |
| 155 | 27 2D医用监视器 | L-EX2721 | 卡尔史托斯内窥镜（上海）有限公司 | 1558000.00 | 2019-11-03 |
| 156 | 内窥镜高频电刀装置 | UES-40 | 奥林巴斯（北京）销售服务有限公司 | 70519.00 | 2016-10-13 |
| 157 | 多极射频消融仪 | LDRF-120S | 绵阳立德电子股份有限公司 | 447000.00 | 2020-06-20 |
| 158 | 多功能转运推车 | other | 海南泽华老方子医疗器械有限公司 | 48000.00 | 2016-12-27 |
| 159 | 脑电双频谱指数测量仪 | BIS Complete | 柯惠医疗器材国际贸易（上海）有限公司 | 281002.00 | 2016-08-25 |
| 160 | 超声切割止血刀系统主机 | K500 | 海南康瑞医疗公司 | 69000.00 | 2017-12-04 |
| 161 | 人工心肺机-热交换水箱 | HCU30 | 迈柯唯(上海)医疗设备有限公司 | 65000.00 | 2021-06-30 |
| 162 | 内窥镜摄像系统 | OTV-S300 | 奥林巴斯贸易有限公司 | 2868660 | 2021-08-02 |
| 163 | 内窥镜图像处理系统 | RT-600 | 杭州荣泰医疗科技有限公司 | 244469.00 | 2015-07-13 |
| 164 | 病人监护仪 | iM70 | 江西泰辉医疗器械有限公司 | 47300.00 | 2021-03-24 |
| 165 | 病员加温系统 | FD-A-M4 | 江苏佰润医疗科技有限公司 | 67468.00 | 2022-06-17 |
| 166 | ABS治疗车 | ABS治疗车 | other | 1800.00 | 2017-01-31 |
| 167 | 蒸汽灭菌器 | MOST-T | 山东新华医疗器械厂 | 45489.00 | 2022-06-30 |
| 168 | 电动子宫切除器 | DELON 15 | other | 70000.00 | 2020-08-04 |
| 169 | 低温等离子手术系统 | RF8000E | other | 284087.00 | 2017-03-20 |
| 170 | 超声刀系统 | Ethicon | Ethicon Endo-Surgery,LLC | 512906.00 | 2021-03-29 |
| 171 | 呼吸机 | MEDUMAT Standard A | 万曼 | 199000.00 | 2021-05-19 |
| 172 | 病人监护仪 | iM70 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 47300.00 | 2021-03-24 |
| 173 | 多功能清创仪 | CareMaster-E | 深圳普门科技股份有限公司 | 249500.00 | 2020-12-25 |
| 174 | 注射泵 | MP-30 | 深圳麦科田生物医疗技术有限公司 | 9800.00 | 2015-06-10 |
| 175 | ABS治疗车 | FG-E-03 | 山东方格医疗器械有限公司 | 3980.00 | 2019-05-24 |
| 176 | ABS治疗车 | FG-E-03 | 山东方格医疗器械有限公司 | 3600.00 | 2016-10-19 |
| 177 | 多功能消毒机 | KDSJ-B1000 | 海南艺龙医疗器械有限公司 | 9800.00 | 2019-07-09 |
| 178 | 臂式电子血压计 | YE666CR | 鱼跃 | 2500.00 | 2021-10-13 |
| 179 | 中央监护系统 | BeneVision | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 371286.00 | 2021-06-30 |
| 180 | 多功能空气消毒机 | KDSJ-B100 | 南昌市华冠医疗设备有限公司 | 8680.00 | 2013-01-11 |
| 181 | ABS治疗车 | FG-E-03 | 山东方格医疗器械有限公司 | 3600.00 | 2016-10-18 |
| 182 | 移动式空气消毒机 | YKX-Y-1300 | 海南远坤医疗器械有限公司 | 13000.00 | 2021-05-31 |
| 183 | ABS治疗车 | FG-E-03 | 山东方格医疗器械有限公司 | 3900.00 | 2019-05-16 |
| 184 | ABS治疗车 | FG-E-03 | 山东方格医疗器械有限公司 | 3900.00 | 2019-05-22 |
| 185 | ABS治疗车 | FG-E-03 | 山东方格医疗器械有限公司 | 3900.00 | 2019-07-16 |
| 186 | 床单位臭氧消毒机 | AJ/CDX-600 | 江西诚大医疗器械有限公司 | 17000.00 | 2015-12-07 |
| 187 | 高频电刀 | ICC 300 | 德国爱尔博电子医疗仪器公司 | 94287.00 | 2018-07-22 |
| 188 | ABS治疗车 | FG-E-03 | 山东方格医疗器械有限公司 | 3980.00 | 2016-10-12 |
| 189 | ABS急救车 | ABS急救车 | other | 3980.00 | 2017-05-31 |
| 190 | 平车 | 2001 | 石家庄市满友医疗器械实业有限公司 | 4650.00 | 2016-10-28 |
| 191 | ABS治疗车 | FG-E-03 | 山东方格医疗器械有限公司 | 3980.00 | 2019-05-24 |
| 192 | ABS治疗车 | FG-E-03 | 山东方格医疗器械有限公司 | 3980.00 | 2019-05-24 |
| 193 | ABS治疗车 | FG-E-03 | 山东方格医疗器械有限公司 | 3900.00 | 2019-06-18 |
| 194 | 脉搏血氧仪 | CMS60D | 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 | 7900.00 | 2016-10-17 |
| 195 | ABS急救车 | SHD-704 | 曲阜市盛德医疗科技有限公司 | 3980.00 | 2019-05-24 |
| 196 | 电子血压计 | HEM-7112 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 2500.00 | 2017-07-25 |
| 197 | 超声诊断系统 | ACUSON Oxana 2 | 海南瑞鑫康医疗用品有限公司 | 990000.00 | 2022-01-24 |
| 198 | 床单位臭氧消毒机 | AJ/CDX-600 | 四川奥洁消毒设备有限公司 | 17000.00 | 2016-10-20 |
| 199 | 输液泵 | MP-60 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | 11000.00 | 2015-06-17 |
| 200 | ABS治疗车 | FG-E-03 | 山东方格医疗器械有限公司 | 3980.00 | 2019-05-24 |
| 201 | 超声诊断仪 | Voluson E10 | other | 4600000.00 | 2022-07-29 |
| 202 | ABS治疗车 | FG-E-03 | 山东方格医疗器械有限公司 | 3980.00 | 2016-10-19 |
| 203 | WOND2000 神经肌电图系统(商品名：SUNJAVA) | WOND2000F | 广州建旭医疗器械有限公司 | 49800.00 | 2012-06-04 |
| 204 | 多功能空气消毒机 | KDSJ-B100 | 南昌市华冠医疗设备有限公司 | 8680.00 | 2013-01-11 |
| 205 | 电动吸引器 | 7A-23D | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 4000.00 | 2021-06-17 |
| 206 | 动态心电记录分析系统 | PENGYANG-K18 | 北京蓬阳丰业医疗设备有限公司 | 26000.00 | 2021-05-31 |
| 207 | 数字化心电图机 | RAGE-12 | 南京纳龙科技有限公司 | 49600.00 | 2019-07-08 |
| 208 | 动态心电记录分析系统 | PENGYANG-K18 | 北京蓬阳丰业医疗设备有限公司 | 26000.00 | 2021-05-31 |
| 209 | 心电图诊断系统 | G40 | other | 62352.00 | 2022-06-20 |
| 210 | 动态心电记录分析系统 | PENGYANG-K18 | 北京蓬阳丰业医疗设备有限公司 | 26000.00 | 2021-05-30 |
| 211 | 动态心电记录分析系统 | PENGYANG-K18 | 北京蓬阳丰业医疗设备有限公司 | 26000.00 | 2021-05-31 |
| 212 | 微量注射泵 | Perfusor Space | 德国贝朗B BRAUN | 36800.00 | 2021-07-21 |
| 213 | 微量注射泵 | Perfusor Space | 德国贝朗B BRAUN | 36800.00 | 2021-07-14 |
| 214 | 臂式电子血压计 | YE666CR | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 2000.00 | 2021-03-24 |
| 215 | 医用多功能悬挂装置 | YDT-YZ | 湖南太阳龙医疗科技有限公司 | 42000.00 | 2011-01-27 |
| 216 | ABS治疗车 | FG-E-03 | 山东方格医疗器械有限公司 | 3900.00 | 2016-12-27 |
| 217 | 医用多功能悬挂装置 | YDT-YZ | 湖南太阳龙医疗科技有限公司 | 42000.00 | 2011-01-27 |
| 218 | 臂式电子血压计 | YE666CR | 鱼跃 | 2500.00 | 2020-06-23 |
| 219 | 微量注射泵 | Perfusor Space | 德国贝朗B BRAUN | 34600.00 | 2021-09-08 |
| 220 | 注射泵 | Perfusor | 贝朗医疗 B.Braun | 34600.00 | 2022-05-18 |
| 221 | ABS治疗车 | FG-E-03 | 山东方格医疗器械有限公司 | 3900.00 | 2016-12-27 |
| 222 | 微量注射泵 | Perfusor Space | 德国贝朗B BRAUN | 34600.00 | 2021-08-08 |
| 223 | 医用多功能悬挂装置 | YDT-YZ | 湖南太阳龙医疗科技有限公司 | 42000.00 | 2011-01-27 |
| 224 | 呼吸机 | V60 | 飞利浦医疗 | 279000.00 | 2021-07-14 |
| 225 | 臂式电子血压计 | YE666CR | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 2000.00 | 2020-03-02 |
| 226 | 微量注射泵 | Perfusor Space | 德国贝朗B BRAUN | 36800.00 | 2021-07-21 |
| 227 | 微量注射泵 | Perfusor Space | 德国贝朗B BRAUN | 34600.00 | 2021-09-08 |
| 228 | 微量注射泵 | SP-500 | 日本JMS株式会社 | 19800.00 | 2015-09-14 |
| 229 | 连续性血液净化装置 | Diapact CRRT | B.Braun Avitum AG | 461500.00 | 2022-05-11 |
| 230 | ABS治疗车 | FG-E-03 | 山东方格医疗器械有限公司 | 3900.00 | 2016-12-27 |
| 231 | 臂式电子血压计 | YE666CR | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 2000.00 | 2021-05-30 |
| 232 | 心脏除颤器 | R Series | 卓尔 | 200000.00 | 2022-07-07 |
| 233 | 微量注射泵 | Perfusor Space | 德国贝朗B BRAUN | 36800.00 | 2021-08-04 |
| 234 | 医用多功能悬挂装置 | YDT-YZ | 湖南太阳龙医疗科技有限公司 | 42000.00 | 2011-01-27 |
| 235 | ABS治疗车 | FG-E-03 | 山东方格医疗器械有限公司 | 3900.00 | 2016-12-27 |
| 236 | ABS治疗车 | FG-E-03 | 山东方格医疗器械有限公司 | 3900.00 | 2016-12-27 |
| 237 | 视频喉镜 | YN-01 | 深圳市永年科技有限公司 | 49500.00 | 2016-08-18 |
| 238 | 电子血压计 | HEM-7112 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 2500.00 | 2016-08-19 |
| 239 | 医用多功能悬挂装置 | YDT-YZ | 湖南太阳龙医疗科技有限公司 | 42000.00 | 2011-01-27 |
| 240 | 输液泵 | Infusomat Space P | B BRAUN德国贝朗 | 36880.00 | 2021-06-20 |
| 241 | 医用多功能悬挂装置 | YDT-YZ | 湖南太阳龙医疗科技有限公司 | 42000.00 | 2011-01-27 |
| 242 | ABS治疗车 | FG-E-03 | 山东方格医疗器械有限公司 | 3600.00 | 2018-07-18 |
| 243 | 电动翻身床 | JDC-FS | 京东科技有限公司 | 49800.00 | 2013-01-29 |
| 244 | 急救车 | other | other | 5000.00 | 2012-07-17 |
| 245 | ABS治疗车 | FG-E-03 | 山东方格医疗器械有限公司 | 3600.00 | 2018-06-13 |
| 246 | 急救车 | other | 南昌市华冠医疗设备有限公司 | 5000.00 | 2012-07-17 |
| 247 | 医用电脑控温仪 | RC-2000II | 吉林省日成医用电子器材有限公司 | 28800.00 | 2020-03-02 |
| 248 | 病人监护仪 | BeneVision N12 | other | 79000.00 | 2021-04-25 |
| 249 | 呼吸机 | V60 | 飞利浦医疗 | 278000.00 | 2021-10-21 |
| 250 | 特定蛋白分析仪 | NFS-II | other | 36087.00 | 2022-01-17 |
| 251 | ABS治疗车 | FG-E-03 | 山东方格医疗器械有限公司 | 3600.00 | 2020-06-16 |
| 252 | 抢救车 | other | 江西诚大医疗器械有限公司 | 3900.00 | 2017-02-13 |
| 253 | PTJ-5000系列多频振动排痰机 | PTJ-5002CE | 吉林省日成医用电子器材有限公司 | 28600.00 | 2020-03-02 |
| 254 | ABS治疗车 | FG-E-03 | 山东方格医疗器械有限公司 | 3600.00 | 2019-06-12 |
| 255 | 输液泵 | JSB-1200 | 南昌市文涛医疗器械有限公司 | 8300.00 | 2012-04-18 |
| 256 | 急救车 | other | other | 5000.00 | 2012-07-17 |
| 257 | 臂式电子血压计 | YE666CR | other | 1800.00 | 2016-02-20 |
| 258 | 治疗车 | Other | other | 5600.00 | 2013-01-29 |
| 259 | 臂式电子血压计 | YE666CR | other | 1800.00 | 2021-06-14 |
| 260 | 医用电子血压计 | HBP-1300 | other | 3418.00 | 2014-01-01 |
| 261 | ABS急救车 | other | 江西润民贸易有限公司 | 3900.00 | 2016-12-27 |
| 262 | 电子血压计 | HEM-7121 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 1853.00 | 2019-11-20 |
| 263 | 脑电放大盒 | Z2N-F-20-C | 上海诺诚电气股份有限公司 | 64823.00 | 2018-10-21 |
| 264 | 急救车 | other | other | 5000.00 | 2012-07-17 |
| 265 | 脉搏血氧饱和度仪 | PC-66B | 海南力拓医疗设备有限公司 | 9000.00 | 2022-04-19 |
| 266 | ABS治疗车 | other | 江西润民贸易有限公司 | 3900.00 | 2016-12-27 |
| 267 | 脉搏血氧饱和度仪 | PC-66B | other | 2158.00 | 2022-06-17 |
| 268 | 低速大容量离心机 | GENIUS 6K-R | other | 22501.00 | 2021-07-14 |
| 269 | 生物安全柜 | BSC-1500IIA2-X | other | 46462.00 | 2022-08-01 |
| 270 | 实时荧光定量PCR仪 | Flash20 | 海南康尼医药有限公司 | 277750.00 | 2022-07-13 |
| 271 | 全自动核酸提取仪 | Smart32 | other | 423000.00 | 2021-03-19 |
| 272 | 医用冷藏箱 | HYC-650 | other | 44000.00 | 2020-11-30 |
| 273 | 实时荧光定量PCR仪 | Flash20 | 海南康尼医药有限公司 | 277750.00 | 2022-07-14 |
| 274 | 超声骨刀机 | US-II LED | other | 122637.00 | 2017-03-22 |
| 275 | 医用低温保存箱 | DW-40L278J | 海南劼新医疗器械有限公司 | 41500.00 | 2020-11-29 |
| 276 | 全自动旋转式核酸提取仪 | GeneRotex 96 | 海口市了凡医疗设备有限公司 | 350000.00 | 2020-11-29 |
| 277 | 荧光定量聚合酶链反应(PCR)检测系统 | FQD-96A | 杭州博日科技有限公司 | 438000.00 | 2021-08-09 |
| 278 | 生物安全柜 | 11228 BBC 86 | other | 47500.00 | 2022-08-01 |
| 279 | 生物安全柜 | BSC-1500IIA2-X | other | 46462.00 | 2022-08-01 |
| 280 | 生物安全柜 | BSC-1500IIB2-X | 海南明睿贸易有限公司 | 49600.00 | 2022-05-29 |
| 281 | 多功能电离子手术治疗机 | GX-III | 海南壹德医疗器械有限公司 | 14000.00 | 2019-09-08 |
| 282 | 实时荧光定量PCR分析仪 | FQD-96A | 杭州博日科技有限公司 | 438000.00 | 2020-11-29 |
| 283 | 实时荧光定量PCR仪 | AGS8830-16 | 杭州安誉科技有限公司 | 79000.00 | 2021-06-29 |
| 284 | 医用冷藏冷冻箱 | HYCD-290 | 海南劼新医疗器械有限公司 | 23000.00 | 2020-11-29 |
| 285 | 血氧饱和仪 | 10005941SG | 柯惠医疗器械有限公司 | 29800.00 | 2021-04-07 |
| 286 | 多功能治疗车 | other | 南昌市华冠医疗设备有限公司 | 3600.00 | 2016-12-28 |
| 287 | 豪华急救车 | other | 南昌市华冠医疗设备有限公司 | 5000.00 | 2012-07-17 |
| 288 | 急救豪车 | other | 南昌市华冠医疗设备有限公司 | 5000.00 | 2012-07-17 |
| 289 | 内窥镜氙光源 | 72200568 | other | 257032.00 | 2018-03-25 |
| 290 | 多功能治疗车 | other | 南昌市华冠医疗设备有限公司 | 3600.00 | 2016-12-28 |
| 291 | 除颤起搏监护仪 | BeneHeart D6 | 迈瑞Mindray | 199500.00 | 2021-12-16 |
| 292 | 急救豪车 | other | 南昌市华冠医疗设备有限公司 | 5000.00 | 2012-07-17 |
| 293 | 神经传导速度测量仪 | NC-stat DPNCheck | 杭州乐锐医疗器械有限公司 | 76000.00 | 2021-07-07 |
| 294 | 医用电子血压计 | HBP-1120U | 欧姆龙（大连）有限公司 | 3417.00 | 2018-01-01 |
| 295 | 内置脂肪测量装置 | HDS-2000 | 杭州乐锐医疗器械有限公司 | 602000.00 | 2021-07-08 |
| 296 | 多功能治疗车 | other | 江西诚大医疗器械有限公司 | 3600.00 | 2017-03-29 |
| 297 | 豪华急救车 | other | 南昌市华冠医疗设备有限公司 | 5000.00 | 2012-07-17 |
| 298 | 多功能治疗车 | other | 南昌市华冠医疗设备有限公司 | 3600.00 | 2017-03-29 |
| 299 | 免散瞳眼底照相机 | TRC-NW400 | 杭州乐锐医疗器械有限公司 | 446000.00 | 2021-06-09 |
| 300 | 多功能治疗车 | other | 江西诚大医疗器械有限公司 | 3600.00 | 2017-03-29 |
| 301 | 移动式摄影X射线机 | M40-1A型 | 吉安明厚医疗器械有限公司 | 1589600.00 | 2020-05-18 |
| 302 | 生物安全柜 | BSC-1000IIA2 | 苏净集团苏州安泰空气技术有限公司 | 43000.00 | 2010-11-17 |
| 303 | 移液器 | Research plus 100-1000ul | 德国Eppendorf | 540.00 | 2020-11-02 |
| 304 | 脉搏血氧仪 | Rad-5 | MASIMO | 10800.00 | 2019-09-09 |
| 305 | 血氧饱和仪 | 10005941SG | 柯惠有限公司 | 22517.00 | 2021-05-21 |
| 306 | 医用冷藏箱 | HYC-290 | 海尔 | 14603.00 | 2018-03-20 |
| 307 | 医用冷藏箱 | HYC-290 | 海尔 | 14603.00 | 2017-11-17 |
| 308 | 病人监护仪 | PM-7000 | 迈瑞 | 25800.00 | 2019-10-14 |
| 309 | 病人监护仪 | PM-7000 | 迈瑞 | 25800.00 | 2019-10-13 |
| 310 | 尿动力学分析系统 | Delphis | 莱博瑞医疗技术公司 | 498500.00 | 2013-02-25 |
| 311 | 多功能消毒机 | KDSJ-B1000 | 成都老肯科技股份有限公司 | 95500.00 | 2020-03-02 |
| 312 | 医用血液冷藏箱 | HXC-158 | 青岛海尔特种电器有限公司 | 45998.00 | 2016-07-04 |
| 313 | 转运平车 | KK-728E | 日本八乐梦床业有限公司 | 49000.00 | 2021-05-31 |
| 314 | 医用冷藏箱 | MPR-210 | 松下冷链(大连)有限公司 | 18800.00 | 2016-09-09 |
| 315 | 医用冷藏箱 | MPR-210 | 松下冷链(大连)有限公司 | 18800.00 | 2016-09-09 |
| 316 | 医用低温箱 | MDF-U548D-C | 大连三洋冷链有限公司 | 48000.00 | 2014-05-12 |
| 317 | 精密机房空调机组 | MWJ302D | 沃姆制冷设备 (上海)有限公司 | 276000.00 | 2019-05-06 |
| 318 | 精密空调 | SCA362D | 四川依米康环境科技股份有限公司 | 295000.00 | 2013-01-04 |
| 319 | 血氧饱和度监护仪 | PM-60 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 7600.00 | 2017-05-02 |
| 320 | 血氧饱和度监护仪 | PM-60 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 7600.00 | 2017-05-02 |
| 321 | 核素后装近距离放射治疗机 | HM-HDR | 苏海明医疗器械有限公司 | 680000.00 | 2015-01-29 |
| 322 | 病人监护仪 | PM-7000 | 深圳迈瑞生物电子医疗设备有限公司 | 25800.00 | 2008-03-01 |
| 323 | 颅内压无创综合检测分析仪 | JYH\_ICP-1A-S | 重庆中力医疗器械有限公司 | 299600.00 | 2019-02-15 |
| 324 | 超声诊断扫描仪 | Vivid 7 Dimension | 通用电气医疗系统有限公司 | 2400000.00 | 2011-11-09 |
| 325 | 便携式彩色多普勒超声系统 | M9 Pro | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公祠 | 1478000.00 | 2019-08-15 |
| 326 | 彩色多普勒超声系统 | Resona 7 | 迈瑞 | 2493900.00 | 2018-12-25 |
| 327 | 电子胃镜 | EG-600WR | 日本富士能株式会社 | 547500.00 | 2018-10-24 |
| 328 | 电子胃镜 | EG-590WR | 日本富士能株式会社 | 547500.00 | 2018-11-14 |
| 329 | 输尿管软镜 | URF-V | 日本奥林巴斯株式会社 | 746000.00 | 2018-11-01 |
| 330 | 便携式彩色多普勒超声系统 | M9CV | 迈瑞 | 1390000.00 | 2016-09-07 |
| 331 | 四通道注射泵 | SK-500IIIA | 深圳市深科医疗器械技术有限公司 | 32800.00 | 2015-04-10 |
| 332 | 注射泵 | Injectomat MC Agilia RC2 | 费森尤斯Fresenius | 19500.00 | 2015-01-29 |
| 333 | 单道心电图机/多道心电图机 | SE-100 | 理邦EDAN | 6000.00 | 2010-06-01 |
| 334 | 注射泵 | MP-30 | 麦科田medcaptain | 9800.00 | 2016-08-19 |
| 335 | 注射泵 | MP-30 | 麦科田medcaptain | 9800.00 | 2016-08-19 |
| 336 | 注射泵 | MP-30 | 麦科田medcaptain | 9800.00 | 2016-08-19 |
| 337 | 病人监护仪(商品名：IntelliVue MP5/MP5T/MP5SC 病人监护仪) | M8105AT | 飞利浦PHILIPS | 55000.00 | 2013-02-05 |
| 338 | 全自动片剂分包机 | ES-352C1 |  | 2890000.00 | 2016-09-07 |
| 339 | 输液泵 | TE-135 | 泰尔茂医疗产品有限公司 | 19500.00 | 2015-01-29 |
| 340 | 病人监护仪 | PM-7000 | 深圳迈瑞 | 19800.00 | 2008-08-12 |
| 341 | 液基薄层细胞制片机 | HQTCT-Thin plus-I | 广州鸿琪光学仪器科技有限公司 | 49900.00 | 2020-11-05 |
| 342 | 电热恒温水浴 | HH600 | 绍兴上虞祥达仪器制造有限公司 | 3000.00 | 2021-02-09 |
| 343 | 空气消毒机 | LK/KJF-B100 | 成都老肯科技有限公司 | 7000.00 | 2017-12-26 |
| 344 | 自动抗原修复仪 | LBP-5196 | 广州安必平医药科技股份有限公司 | 20000.00 | 2018-01-29 |
| 345 | 显微镜 | BX43F | 奥林巴斯 | 99000.00 | 2017-12-15 |
| 346 | 电热恒温培养箱 | DHP-260 | 北京市永光明医疗仪器有限公司 | 2100.00 | 2012-05-21 |
| 347 | 组织脱水机 | TP-11 | 长沙康柏恩医疗科技有限公司 | 348000.00 | 2019-09-09 |
| 348 | 中央监护工作站 | UT4800 | 深圳市金科威实业有限公司 | 400000.00 | 2015-03-03 |
| 349 | 冷冻切片机 | CryoStar NX50 OPD | 赛默飞 | 298000.00 | 2010-04-21 |
| 350 | 微孔板恒温振荡器 | DB-TS-100A | 杭州德同生物技术有限公司 | 8812.00 | 2020-09-10 |
| 351 | 病人监护仪 | PM-8000 Express | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 25800.00 | 2010-07-31 |
| 352 | 恒温箱 | XMA-600 | 余姚市亚泰仪器有限公司 | 2100.00 | 2016-03-01 |
| 353 | 注射泵 | MP-30 | 深圳麦科田生物医疗技术有限公司 | 9800.00 | 2016-12-28 |
| 354 | 输液泵 | MP-60 | 深圳麦科田生物医疗技术有限公司 | 11000.00 | 2016-12-28 |
| 355 | 显微镜 | BX51TF | 奥林巴斯 | 199800.00 | 2015-09-14 |
| 356 | 全自动免疫组化染色系统 | BenchMark | 文塔纳医疗 | 1240000.00 | 2019-10-23 |
| 357 | 包埋机（冷冻台） | KD-BL | 浙江省金华市科迪仪器设备有限公司 | 48000.00 | 2003-09-09 |
| 358 | 石蜡包埋机 | YB-7LF | 徕卡Leica | 49800.00 | 2011-11-07 |
| 359 | 显微镜 | BX43F | OLYMPUS CORPORATION | 99000.00 | 2017-12-15 |
| 360 | 注射泵 | MP-30 | 深圳麦科田生物医疗技术有限公司 | 9800.00 | 2016-12-28 |
| 361 | 自动组织脱水机 | HP300 | 达科为 | 438500.00 | 2020-06-10 |
| 362 | 医用空气消毒机 | YKX/Y | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | 7000.00 | 2017-03-29 |
| 363 | 微量注射泵 | Perfusor compact | 德国贝朗B BRAUN | 15000.00 | 2012-06-11 |
| 364 | 包埋机 | KD-BMIV | 浙江省金华市科迪仪器设备有限公司 | 49800.00 | 2018-03-20 |
| 365 | 医用离心机 | JW-1034 | 安徽嘉文仪器装备有限公司 | 47592.00 | 2021-06-09 |
| 366 | 显微镜 | BX51TF | OLYMPUS CORPORATION | 99000.00 | 2017-12-15 |
| 367 | 染色机 | DP260 | 达科为 | 259900.00 | 2017-12-25 |
| 368 | 化学发光免疫分析仪 | TZD-CL-200S | 厦门天中达生物科技有限公司 | 77133.00 | 2020-09-09 |
| 369 | 注射泵 | MP-30 | 深圳麦科田生物医疗技术有限公司 | 9800.00 | 2016-12-28 |
| 370 | 检验分析用纯水设备 | TCHS-10RO/70F | 杭州天创环境科技股份有限公司 | 41000.00 | 2020-11-05 |
| 371 | 显微镜 | U-MDOB3 | 日本奥林巴斯 | 199800.00 | 2015-09-14 |
| 372 | 生物组织摊烤片机 | YT-7FB | 湖北省孝感市亚光医用电子技术有限公司 | 23600.00 | 2012-03-07 |
| 373 | 多功能消毒机 | KDSJ-B1000 | 成都老肯科技有限公司LAOKEN | 95500.00 | 2020-03-02 |
| 374 | 输液泵(商品名：Infusomat) | Infusomat SpaceP (8713070) | 贝朗医疗 | 15000.00 | 2012-04-19 |
| 375 | 电子肠镜 | CF-Q260AI | 奥林巴斯（北京）销售服务有限公司 | 1.00 | 2020-03-17 |
| 376 | 注射泵 | JZB-1800D 双道 | 长沙健源 | 11800.00 | 2015-07-11 |
| 377 | 呼吸机 | e360 | 纽邦医疗 | 279800.00 | 2012-11-23 |
| 378 | 输液泵(商品名：Infusomat) | Infusomat P (8712212) | 贝朗医疗 | 15000.00 | 2012-04-19 |
| 379 | 输液泵(商品名：Infusomat) | Infusomat SpaceP (8713070) | 贝朗医疗 B.Braun | 36880.00 | 2020-03-17 |
| 380 | 空气消毒机 | LK/KJF-B100 | 老肯医疗科技股份有限公司 | 11000.00 | 2019-12-11 |
| 381 | 术中有害烟雾吸收机 | SE-120A | 飞利浦金科威(深圳)实业有限公司 | 7566.00 | 2015-03-03 |
| 382 | 遥测心电监护仪 | TEC-100 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 13000.00 | 2013-11-12 |
| 383 | 双摇病床 | 双摇病床 | other | 2500.00 | 2015-09-09 |
| 384 | 电子胃镜 | EG-601WR | 日本富士能株式会社 | 1.00 | 2013-01-25 |
| 385 | 呼吸机 | V60 | 飞利浦医疗 | 249750.00 | 2017-02-13 |
| 386 | 电子肠镜 | CF-H260AI | 奥林巴斯（北京）销售服务有限公司 | 1.00 | 2013-01-25 |
| 387 | 输液泵(商品名：Infusomat) | Perfusor Space (8713030) | 贝朗医疗 B.Braun | 27500.00 | 2017-03-28 |
| 388 | 输液泵 | Infusomat Space P | 贝朗医疗 | 36880.00 | 2020-03-17 |
| 389 | 臂式电子血压计 | YE660CR | 鱼跃Yuwell | 590.00 | 2012-05-22 |
| 390 | 电子支气管镜 | BF-1T60 | 奥林巴斯（北京）销售服务有限公司 | 223890.00 | 2020-06-10 |
| 391 | 电子血压计 | HEM-7121 | 欧姆龙(大连)有限公司 | 1810.00 | 2018-05-17 |
| 392 | 输液泵 | Infusomat Space P | 贝朗医疗 | 36880.00 | 2020-03-17 |
| 393 | 电动流产吸引器 | LX-3 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | 2600.00 | 2016-04-15 |
| 394 | 双摇病床 | 双摇病床 | other | 2500.00 | 2015-09-09 |
| 395 | 电子肠镜 | EC-600WM | 日本富士能株式会社 | 426229.00 | 2016-07-21 |
| 396 | 遥测心电监护仪 | TEC-100 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 13000.00 | 2013-11-12 |
| 397 | 冷光立式手术无影灯 | LL734 | 上海医疗器械股份有限公司 | 31738.00 | 2011-01-27 |
| 398 | 呼吸机 | V60 | 飞利浦医疗 | 250000.00 | 2019-05-24 |
| 399 | 高频电刀 | HF-120B | 深圳市金科威实业有限公司 | 136000.00 | 2015-06-10 |
| 400 | 病人监护仪 | PM-7000 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 28000.00 | 2007-08-23 |
| 401 | 等离子体空气消毒机 | JD-DB80 | 长沙高新开发区锦德电子科技有限公司 | 7500.00 | 2019-08-20 |
| 402 | 输液泵 | OT－707 | 株式会社 | 18000.00 | 2014-04-04 |
| 403 | 遥测心电监护仪 | TEC-100 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 1.00 | 2013-11-12 |
| 404 | 冷光单孔手术照明灯 | LG001-I | 南宁市三科医疗器械有限责任公司 | 2300.00 | 2020-11-30 |
| 405 | 多功能电离子手术治疗机 | GX-III | 广西南宁科伦新技术有限公司 | 9500.00 | 2016-10-27 |
| 406 | 注射泵 | JZB-1800D 双道 | 长沙健源 | 11800.00 | 2015-07-31 |
| 407 | 输液泵(商品名：Infusomat) | Perfusor Space (8713030) | 贝朗医疗 B.Braun | 36880.00 | 2020-03-17 |
| 408 | 便携式多参数监护仪 | PM-9000 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 32600.00 | 2017-06-29 |
| 409 | 臂式电子血压计 | YE660CR | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 590.00 | 2014-11-18 |
| 410 | 电动手术床 | JS803 | 哈尔滨金山医疗设备有限公司 | 48000.00 | 2011-04-18 |
| 411 | 输液泵 | OT－707 | S株式会社 | 18000.00 | 2014-04-04 |
| 412 | 手术辅助照明灯 | LSD-I | 江苏巨光光电科技有限公司 | 2300.00 | 2020-11-30 |
| 413 | 手术显微镜 | ASOM-3 | 成都科奥达 | 159500.00 | 2012-04-09 |
| 414 | 遥测心电监护仪 | TEC-100 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 13000.00 | 2013-11-12 |
| 415 | 呼吸机 | Savina | 德尔格 | 299000.00 | 2017-12-15 |
| 416 | 病人监护仪 | UP-8000 | 深圳市科瑞康实业有限公司 | 26000.00 | 2012-11-26 |
| 417 | 电脑验光/角膜曲率仪 | ARK-510A | NIDEK CO., LTD. | 140000.00 | 2014-07-15 |
| 418 | 清洗工作台 | 清洗工作台 | 苏泰大华 | 110000.00 | 2014-06-04 |
| 419 | X、γ辐射个人剂量当量（率）监测仪 | NT6102 | 上海明核仪器有限公司 | 9800.00 | 2019-07-09 |
| 420 | 胎心多普勒仪 | SD3 PLUS | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 6800.00 | 2021-03-19 |
| 421 | 电动吸引器 | YX932D | 上海宝佳医疗器械有限公司 | 2800.00 | 2020-03-02 |
| 422 | 裂隙灯显微镜 | YZ5G | 苏州六六视觉科技股份有限公司 | 41500.00 | 2011-10-31 |
| 423 | 内镜清洗工作站 | 内镜清洗工作站 | other | 30000.00 | 2014-10-28 |
| 424 | 呼吸机 | V60 | 飞利浦医疗 | 250000.00 | 2019-05-24 |
| 425 | 弱视综合治疗仪 | SZ-C8 | 广州市视正医疗器械有限公司 | 50000.00 | 2018-03-01 |
| 426 | 呼吸机 | Savina | 德尔格 | 277000.00 | 2020-10-09 |
| 427 | 双摇病床 | 双摇病床 | other | 2500.00 | 2015-09-09 |
| 428 | 输液泵(商品名：Infusomat) | Perfusor Space (8713030) | 贝朗医疗 B.Braun | 36880.00 | 2020-03-17 |
| 429 | 微波治疗仪 | DWY-IV | 珠海市和佳医疗设备股份有限公司 | 38000.00 | 2006-06-03 |
| 430 | 冷光单孔手术照明灯 | LG001-I | 南宁市三科医疗器械有限责任公司 | 2300.00 | 2020-11-30 |
| 431 | 呼吸机 | V60 | 飞利浦医疗 | 250000.00 | 2019-05-24 |
| 432 | 电子肠镜 | CF-H260AZI | 奥林巴斯（北京）销售服务有限公司 | 16000.00 | 2018-11-21 |
| 433 | 中央监护系统 | UT4700 | 飞利浦金科威(深圳)实业有限公司 | 97996.00 | 2015-04-09 |
| 434 | 胎儿/孕妇监护仪 | CTG7 | 胎儿/孕妇监护仪 | 69500.00 | 2015-04-09 |
| 435 | 微量注射泵 | Perfusor compact | 德国贝朗B BRAUN | 27500.00 | 2017-03-28 |
| 436 | 注射泵 | JZB-1800C | 长沙健源医疗科技有限公司 | 7000.00 | 2012-04-18 |
| 437 | 遥测心电监护仪 | TEC-100 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 13000.00 | 2013-11-12 |
| 438 | 注射泵 | Injectomat MC Agilia RC2 | Fresenius Kabi AG | 27500.00 | 2017-03-28 |
| 439 | 遥测心电监护仪 | TEC-100 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 1.00 | 2008-09-12 |
| 440 | 支气管镜 | OIF-BP66 | 上海欧太医疗器械有限公司 | 190000.00 | 2017-12-27 |
| 441 | 电子胃镜 | EG-601WR | 日本富士能株式会社 | 547500.00 | 2018-05-31 |
| 442 | 电子胃镜 | GIF-H260 | 奥林巴斯（北京）销售服务有限公司 | 678000.00 | 2015-12-05 |
| 443 | 电子胃镜 | GIF-XQ240 | 奥林巴斯（北京）销售服务有限公司 | 374917.00 | 2017-09-09 |
| 444 | 冷光单孔手术照明灯 | LG001-I | 南宁市三科医疗器械有限责任公司 | 2300.00 | 2020-11-30 |
| 445 | 冷光单孔手术照明灯 | LG001-I | 南宁市三科医疗器械有限责任公司 | 2300.00 | 2020-11-30 |
| 446 | 电子支气管镜 | FB-18V | 宾得医疗器械（上海）有限公司 | 248600.00 | 2017-12-27 |
| 447 | 伽玛照相机 | Infinia | 通用电气GE | 15985000.00 | 2018-01-29 |
| 448 | 眼科光学相干断层扫描仪 | Mocean4000 | 深圳市斯尔顿科技有限公司 | 1490000.00 | 2020-11-09 |
| 449 | 电动流产吸引器 | LX-3 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | 2600.00 | 2016-04-15 |
| 450 | 电子十二指肠镜 | TJF-260V | 奥林巴斯（北京）销售服务有限公司 | 548000.00 | 2019-05-24 |
| 451 | 电子鼻咽喉镜系统 | EndoSTROB-D | XION medical | 1587000.00 | 2020-05-18 |
| 452 | 遥测心电监护仪 | TEC-100 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 13000.00 | 2013-11-12 |
| 453 | 微量注射泵 | Perfusor compact | 德国贝朗B BRAUN | 27500.00 | 2017-03-28 |
| 454 | 医用内窥镜冷光源 | OLH-150 | 上海欧太医疗器械有限公司 | 28937.00 | 2020-05-18 |
| 455 | 电动洗胃机 | DXW-A | 上海宝佳医疗器械有限公司 | 2990.00 | 2017-12-14 |
| 456 | 麻醉机 | WATO EX-55 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 229500.00 | 2009-08-12 |
| 457 | 手术辅助照明灯 | LSD-I | 江苏巨光光电科技有限公司 | 2300.00 | 2020-11-30 |
| 458 | 内镜清洗工作站 | 内镜清洗工作站 | other | 40000.00 | 2014-07-17 |
| 459 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 奥林巴斯（北京）销售服务有限公司 | 520000.00 | 2016-08-08 |
| 460 | 病人监护仪 | PM-7000 | 迈瑞Mindray | 25800.00 | 2012-02-20 |
| 461 | 电子胃镜 | EG-590WR | 日本富士能株式会社 | 547500.00 | 2018-05-31 |
| 462 | 电子血压计 | HEM-7112 | 欧姆龙(大连)有限公司 | 2500.00 | 2016-12-28 |
| 463 | 冷光单孔手术照明灯 | LG001-I | 南宁市三科医疗器械有限责任公司 | 2300.00 | 2020-11-30 |
| 464 | 内镜清洗系统 | Rider 50B | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 196000.00 | 2015-10-27 |
| 465 | 遥测心电监护仪 | TEC-100 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 1.00 | 2008-09-12 |
| 466 | 胎儿监护仪 | FM-6A | 深圳市艾瑞康医疗设备有限公司 | 49900.00 | 2021-07-08 |
| 467 | 电子胃镜 | GIF-H260 | 奥林巴斯（北京）销售服务有限公司 | 678000.00 | 2015-12-02 |
| 468 | 遥测心电监护仪 | TEC-100 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 1.00 | 2008-09-12 |
| 469 | 诊治综合系统 | GTS2545 | 广州白云蓝天电子科技有限公司 | 146000.00 | 2011-06-30 |
| 470 | 超声电子胃镜 | EG-580UT | 富士 | 1031625.00 | 2018-07-09 |
| 471 | 胎儿/孕妇监护仪 | CTG7 | 飞利浦公司 | 69500.00 | 2015-04-09 |
| 472 | 电子阴道镜数字成像系统 | SLC-3000 | 飞利浦金科威(深圳)实业有限公司 | 290000.00 | 2015-06-10 |
| 473 | 胎儿/孕妇监护仪 | CTG7 | 飞利浦金科威(深圳)实业有限公司 | 69500.00 | 2015-04-09 |
| 474 | 内窥镜影像工作站 | MV902 | 东莞麦可龙医疗科技有限公司 | 50000.00 | 2015-03-15 |
| 475 | 医用全自动电子血压计 | HBP-9020 | 欧姆龙(大连)有限公司 | 29000.00 | 2021-03-24 |
| 476 | 碘放射性溶液自动分装仪 | RM-905adp | 北京恒昌高科科学技术有限公司 | 198000.00 | 2017-05-16 |
| 477 | 病人监护仪 | G30 | 深圳市金科威实业有限公司 | 26000.00 | 2012-04-16 |
| 478 | 双摇病床 | 双摇病床 | other | 2500.00 | 2015-09-09 |
| 479 | 等离子体空气消毒机 | JD-DB80 | 长沙高新开发区锦德电子科技有限公司 | 7500.00 | 2019-08-20 |
| 480 | 臂式电子血压计 | YE660CR | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 590.00 | 2012-05-22 |
| 481 | 等离子体空气消毒机 | JD-DB100 | 长沙高新开发区锦德电子科技有限公司 | 6200.00 | 2019-08-20 |
| 482 | 呼吸机 | V60 | 飞利浦医疗 | 250000.00 | 2019-05-24 |
| 483 | 胎儿/孕妇监护仪 | CTG7 | 飞利浦金科威(深圳)实业有限公司 | 69500.00 | 2015-04-09 |
| 484 | 纤维插管镜 | LF-TP | 奥林巴斯（北京）销售服务有限公司 | 249600.00 | 2011-09-15 |
| 485 | 甲状腺功能测定仪 | MN-6110 | 安徽中科中佳科学仪器有限公司 | 78800.00 | 2018-12-12 |
| 486 | 非接触式眼压计 | SW-5000 | 天津市索维电子技术有限公司 | 129980.00 | 2018-10-24 |
| 487 | 电子胃镜 | GIF-Q260 | 奥林巴斯（北京）销售服务有限公司 | 1.00 | 2020-03-17 |
| 488 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 奥林巴斯（北京）销售服务有限公司 | 520000.00 | 2015-12-09 |
| 489 | 眼底照相机 | VX-10ɑ | Kowa Company Ltd. | 570000.00 | 2014-07-15 |
| 490 | 数字式心电图机 | aECG-12W | 厦门纳龙科技有限公司 | 49500.00 | 2016-12-01 |
| 491 | 血氧饱和度监测仪 | H100B | 理邦EDAN | 6000.00 | 2019-04-08 |
| 492 | 空气消毒机 | LK/KJF-B100 | 老肯 | 7000.00 | 2019-09-09 |
| 493 | 病人监护仪 | SureSigns VM6 | Philips Medical Systems | 49700.00 | 2016-04-15 |
| 494 | 医用吊塔 | Lark-A8-SV1-S | 上海龙奕实业有限公司 | 48000.00 | 2012-05-07 |
| 495 | 病人监护仪 | PM-7000 | 深圳迈瑞生物电子医疗设备有限公司 | 26000.00 | 2009-09-12 |
| 496 | ABS双摇三折病床 | ABS双摇三折病床 | other | 3320.00 | 2016-12-28 |
| 497 | 医用吊塔 | Lark-A8-SV1-S | 上海龙奕实业有限公司 | 48000.00 | 2012-05-07 |
| 498 | TERUFUSION注射泵 | TE-332 | 泰尔茂 | 19500.00 | 2013-11-12 |
| 499 | 医用干燥柜 | YGZ-1600X | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 159800.00 | 2016-09-09 |
| 500 | 医用吊塔 | Lark-A8-SV1-S | 上海龙奕实业有限公司 | 48000.00 | 2012-05-07 |
| 501 | 注射泵 | JZB-1800C | 长沙健源医疗科技有限公司 | 7200.00 | 2011-11-08 |
| 502 | 不锈钢床 | 不锈钢床 | other | 1443.00 | 2011-04-18 |
| 503 | 医用空气消毒机 | YKX/Y | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | 13600.00 | 2013-04-07 |
| 504 | 微量注射泵 | 佳士比C6 | 浙江史密斯医学仪器有限公司 | 12000.00 | 2015-07-31 |
| 505 | 病人监护仪 | BeneView T5 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 1 | 2011-04-18 |
| 506 | 病人监护仪 | iPM 5 Neo | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 47800.00 | 2020-11-05 |
| 507 | 病床 | 单摇 | other | 1800.00 | 2011-09-30 |
| 508 | 病床 | A406 | 武汉光明医疗器械制造有限公司 | 1800.00 | 2010-05-31 |
| 509 | 输液泵 | MP-60 | 深圳麦科田生物医疗技术有限公司 | 11000.00 | 2015-06-10 |
| 510 | 注射泵 | BeneFusion SP5 | 深圳迈瑞生物医疗电子设备有限公司 | 17700.00 | 2020-11-05 |
| 511 | 不锈钢床 | 不锈钢床 | 其他 | 1443.00 | 2016-06-07 |
| 512 | 病人监护仪 | BeneVision N12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 79000.00 | 2021-05-31 |
| 513 | 输液泵 | Infusomat Space P | B BRAUN德国贝朗 | 36880.00 | 2020-03-17 |
| 514 | 不带轮双摇三折床 | 不带轮双摇三折床 | other | 2500.00 | 2015-06-17 |
| 515 | 病人监护仪 | BeneVision N12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份电子股份有限公司 | 79000.00 | 2021-05-31 |
| 516 | 高压注射系统 | Stellant D | 美德瑞达Medrad | 495000.00 | 2020-06-29 |
| 517 | 婴儿培养箱 | YP-90AC | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 | 48000.00 | 2017-03-29 |
| 518 | 呼吸机 | Savina | 德尔格医疗设备（上海）有限公司 | 298000.00 | 2012-07-17 |
| 519 | 双摇病床 | 双摇病床 | other | 2500.00 | 2014-11-03 |
| 520 | MAST脉动真空灭菌器 | MAST-A | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 455000.00 | 2016-08-19 |
| 521 | 医用电子血压计 | HBP-1120 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 3514.00 | 2020-08-05 |
| 522 | 普通双摇三折病床 | 普通双摇三折病床 | 山东育达医疗设备有限公司 | 1800.00 | 2010-05-31 |
| 523 | 空气消毒机 | LK/KJF-B100 | 老肯医疗科技股份有限公司 | 7000.00 | 2016-10-28 |
| 524 | 不带轮双摇三折床 | 不带轮双摇三折床 | 南昌市青云谱医院设备厂 | 2500.00 | 2015-06-17 |
| 525 | 双摇床 | 双摇床 | other | 3200.00 | 2013-11-12 |
| 526 | 心电图机 | ECG80A | 康泰医学系统股份有限公司 | 9000.00 | 2017-06-29 |
| 527 | 新生儿黄疸治疗箱 | XHZ | 宁波戴维 | 42800.00 | 2021-07-08 |
| 528 | 新生儿黄疸治疗箱 | XHZ | 宁波戴维 | 42800.00 | 2021-07-08 |
| 529 | 医院电动床 | RS101-A-2 | 上海荣顺医疗科技有限公司 | 16550.00 | 2019-04-18 |
| 530 | 病人监护仪 | PM-7000 | 深圳迈瑞生物电子医疗设备有限公司 | 31636.00 | 2010-02-02 |
| 531 | 医用空气压缩机 | KY-3 | 北京康都医疗器械公司 | 29500.00 | 2015-07-17 |
| 532 | 不带轮双摇三折床 | 不带轮双摇三折床 | other | 3200.00 | 2015-06-17 |
| 533 | 病人监护仪 | PM-9000 Express | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 32600.00 | 2017-06-29 |
| 534 | TF5000﹫医用空气压缩机 | tf5000﹫ | 北京神鹿腾飞医疗科技有限公司 | 66938.00 | 2021-01-14 |
| 535 | 不带轮双摇三折床 | 不带轮双摇三折床 | other | 2500.00 | 2015-06-17 |
| 536 | 等离子空气净化消毒机 | AJ/YXD-Ⅲ | 四川奥杰消毒设备有限公司 | 7860.00 | 2015-07-07 |
| 537 | 病人监护仪 | iM8B | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 25600.00 | 2015-05-04 |
| 538 | 医院电动床 | RS101-A-2 | 上海荣顺医疗科技有限公司 | 16550.00 | 2019-02-12 |
| 539 | 光固化机 | LED.B | 桂林市啄木鸟医疗器械有限公司 | 2200.00 | 2012-12-05 |
| 540 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | 其他 | 2500.00 | 2010-01-30 |
| 541 | 麻醉机 | 金陵-01 | 南京普奥医疗设备有限公司 | 50000.00 | 2017-12-27 |
| 542 | 病床 | 病床 | other | 3200.00 | 2015-09-09 |
| 543 | 婴儿培养箱 | BB-100W | 郑州迪生仪器仪表有限公司 | 36800.00 | 2012-11-22 |
| 544 | 双摇病床 | 双摇病床 | other | 3200.00 | 2014-11-03 |
| 545 | 病人监护仪 | BeneVision N12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份电子股份有限公司 | 79000.00 | 2021-05-31 |
| 546 | 病床 | 病床 | other | 1100.00 | 2015-02-06 |
| 547 | 平车 | Q2-201 | 南京华瑞医疗设备制造有限公司 | 2300.00 | 2020-06-10 |
| 548 | 激光定位系统 | DORADO red post 1F | LAP GmbH Laser Application | 333333.00 | 2013-10-23 |
| 549 | 注射泵 | SP-500 | JMS株式会社 | 19800.00 | 2015-09-14 |
| 550 | 病人监护仪 | BeneVision N12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份电子股份有限公司 | 31636.00 | 2021-02-22 |
| 551 | 输液泵 | BeneFusion VP5 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有公司 | 36800.00 | 2020-11-05 |
| 552 | 空气消毒机 | LK/KJF-B100 | 老肯医疗科技股份有限公司 | 7000.00 | 2016-10-28 |
| 553 | 病床 | 病床 | other | 3200.00 | 2014-11-03 |
| 554 | 带轮双摇三折床 | 带轮双摇三折床 | other | 3200.00 | 2015-06-17 |
| 555 | 输液泵 | JSB-1200 | 长沙健源医疗科技有限公司 | 8300.00 | 2012-04-18 |
| 556 | 单仓快速式全自动清洗消毒器 | super6000 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 549700.00 | 2016-09-09 |
| 557 | 普通双摇三折病床 | 普通双摇三折病床 | other | 1800.00 | 2011-04-18 |
| 558 | 呼吸机 | Savina | 德尔格制造股份两合公司 | 275000.00 | 2020-11-30 |
| 559 | 婴儿床 | 婴儿床 | 成都市浩瀚医疗设备有限公司 | 1300.00 | 2012-01-06 |
| 560 | 除颤监护仪 | BeneHeart D3 | 迈瑞Mindray | 49800.00 | 2016-09-07 |
| 561 | ABS双摇三折病床 | ABS双摇三折病床 | other | 3320.00 | 2016-12-28 |
| 562 | 微量注射泵 | Perfusor Space | 德国贝朗B BRAUN | 36800.00 | 2021-07-08 |
| 563 | 普通双摇三折病床 | 普通双摇三折病床 | 山东育达医疗设备有限公司 | 1800.00 | 2010-05-31 |
| 564 | 眼科裂隙灯显微镜检查仪 | SLM-4ER | 重庆康华瑞明科技股份有限公司 | 120000.00 | 2014-04-10 |
| 565 | 除颤/监护系统 | LIFEPAK 20 | Medtronic Physio-Control, Inc | 199000.00 | 2015-04-09 |
| 566 | 数字化心电图机 | RAGE-12 | 南京纳龙科技有限公司 | 72000.00 | 2021-02-22 |
| 567 | 豪华电动床 | 豪华电动床 | other | 24000.00 | 2012-05-02 |
| 568 | 带轮双摇三折床 | 带轮双摇三折床 | other | 3200.00 | 2015-06-17 |
| 569 | 呼吸机 | Babylog VN500 | Dragerwerk AG & Co.KGaA | 778500.00 | 2021-05-31 |
| 570 | 亚低温治疗仪 | HGT-200Ⅱ | 珠海和佳医疗设备股份有限公司 | 49800.00 | 2015-12-07 |
| 571 | ABS双摇三折病床 | ABS双摇三折病床 | other | 3320.00 | 2016-12-28 |
| 572 | 婴儿培养箱 | YP-930 | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 | 49810.00 | 2021-02-22 |
| 573 | 不带轮双摇三折床 | 不带轮双摇三折床 | other | 2500.00 | 2015-06-17 |
| 574 | 双摇病床 | 双摇病床 | other | 3320.00 | 2011-09-09 |
| 575 | 医用内窥镜冷光源(氙灯） | YGS-1型 | 杭州桐庐时空候医疗器械有限公司 | 34250.00 | 2015-01-15 |
| 576 | 新生儿黄疸治疗仪 | XHZ-90L | 宁波戴维 | 7960.00 | 2021-02-22 |
| 577 | 医用电子血压计 | HBP-1120 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 3514.00 | 2020-08-05 |
| 578 | 豪华电动床 | 豪华电动床 | other | 24000.00 | 2012-05-02 |
| 579 | 微量注射泵 | WZ-50C6 | 浙江大学医学仪器有限公司 | 6980.00 | 2014-05-26 |
| 580 | 双摇三折床 | 双摇三折床 | other | 3320.00 | 2011-09-09 |
| 581 | 病人监护仪 | PM-7000 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 28000.00 | 2011-04-18 |
| 582 | 数字化X光机 | Multimobil | SIEMENS | 2199800.00 | 2014-04-15 |
| 583 | 普通双摇三折病床 | 普通双摇三折病床 | 山东育达医疗设备有限公司 | 1800.00 | 2010-05-31 |
| 584 | 肌电图/诱发电位仪 | M-800C | 珠海市迈康科技有限公司 | 199900.00 | 2017-12-25 |
| 585 | 光固化机 | LED.B | 桂林市啄木鸟医疗器械有限公司 | 2200.00 | 2012-12-05 |
| 586 | 婴儿辐射保暖台 | HKN-90 | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 | 8700.00 | 2008-12-18 |
| 587 | 双摇病床 | 双摇病床 | other | 2500.00 | 2012-11-22 |
| 588 | 口腔CBCT | CEPH-1 | PaloDEx Group Oy | 979800.00 | 2021-03-24 |
| 589 | 紫外线空气消毒机 | YKX/Y100 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | 9650.00 | 2018-12-12 |
| 590 | 病人监护仪 | PM-7000 | 深圳迈瑞生物电子医疗设备有限公司 | 25800.00 | 2010-12-20 |
| 591 | 婴儿培养箱 | YP-100B | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 | 34819.00 | 2010-01-13 |
| 592 | 注射泵 | BeneFusion SP5 | 深圳迈瑞生物医疗电子设备有限公司 | 36800.00 | 2020-11-05 |
| 593 | 心电工作站 | SE-1010 | 理邦EDAN | 6000.00 | 2013-07-28 |
| 594 | 电动病床 | EU-EU2/C | 深圳市泰乐康科技有限公司 | 48000.00 | 2015-12-07 |
| 595 | 病床 | ABS | 山东育达医疗设备有限公司 | 1800.00 | 2010-05-31 |
| 596 | 电动病床 | 电动病床 | other | 24000.00 | 2012-05-02 |
| 597 | 双摇病床 | 双摇病床 | other | 3200.00 | 2011-09-09 |
| 598 | 病人监护仪 | BeneVision N12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份电子股份有限公司 | 78800.00 | 2021-01-08 |
| 599 | ABS双摇三折病床 | ABS双摇三折病床 | other | 3320.00 | 2016-12-28 |
| 600 | 光固化机 | LED.B | 桂林市啄木鸟医疗器械有限公司 | 2200.00 | 2012-09-09 |
| 601 | 双摇病床 | 双摇病床 | other | 3200.00 | 2013-11-12 |
| 602 | 双摇病床 | 双摇病床 | other | 2500.00 | 2013-11-12 |
| 603 | 医用电子血压计 | HBP-1120 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 3514.00 | 2020-08-05 |
| 604 | 牙科种植机 | INTRAsurg 300 | Kaltenbach & Voigt GmbH | 120000.00 | 2016-05-11 |
| 605 | 根管长度测量仪 | Woodpex III | 桂林市啄木鸟医疗器械有限公司 | 2618.00 | 2017-03-14 |
| 606 | 带轮双摇三折床 | 带轮双摇三折床 | other | 3200.00 | 2015-06-17 |
| 607 | 病人监护仪 | BeneView T5 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 1 | 2011-04-18 |
| 608 | 双摇病床 | 双摇病床 | other | 3200.00 | 2014-11-03 |
| 609 | 双摇病床 | 双摇病床 | other | 3320.00 | 2011-09-09 |
| 610 | ABS双摇三折病床 | ABS双摇三折病床 | other | 3320.00 | 2016-12-28 |
| 611 | 多功能消毒机 | KDSJ-B1000 | 成都老肯科技股份有限公司 | 7000.00 | 2019-02-14 |
| 612 | 婴儿培养箱 | YP-930 | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 | 49810.00 | 2021-02-22 |
| 613 | 可视喉镜 | TSEL-2000 | 上海景深电子科技有限公司 | 59830.00 | 2021-02-22 |
| 614 | 动态心电记录分析系统 | CV3000 | 北京谷山丰生物医学技术有限公司 | 20000.00 | 2011-09-15 |
| 615 | 远红外线治疗仪 | TY-102F | 宽谱医学科技股份有限公司 | 49800.00 | 2016-08-19 |
| 616 | 不锈钢床 | 不锈钢床 | other | 1443.00 | 2016-06-07 |
| 617 | WBH-A脉冲空气波压力治疗仪 | WBH-A | 威海市博华医疗设备有限公司 | 45000.00 | 2017-06-29 |
| 618 | 带轮双摇三折床 | 带轮双摇三折床 | other | 3200.00 | 2015-06-17 |
| 619 | 泰乐康多功能诊疗病床 | EU2/C | 深圳市泰乐康科技有限公司 | 48000.00 | 2015-12-07 |
| 620 | 彩色多普勒超声系统 | DC-6 Expert | 迈瑞 | 1147790.00 | 2010-01-01 |
| 621 | 根管预备设备 | Endo Radar | 桂林市啄木鸟医疗器械有限公司 | 9800.00 | 2019-08-14 |
| 622 | 血氧饱和度监护仪 | Radical-7 | MASIMO | 29850.00 | 2020-11-05 |
| 623 | 微量注射泵 | SP-500 | 日本JMS株式会社 | 19800.00 | 2015-09-14 |
| 624 | 射频控温热凝器 | R-2000B | 北京北琪医疗科技有限公司 | 400000.00 | 2012-03-12 |
| 625 | 呼吸机 | V60 | 飞利浦医疗 | 279000.00 | 2019-04-02 |
| 626 | 病人监护仪 | G60 | 深圳市金科威实业有限公司 | 26000.00 | 2012-04-16 |
| 627 | 新生儿黄疸治疗仪 | XHZ-90P | 宁波戴维 | 27870.00 | 2021-02-22 |
| 628 | 多导联心电分析系统 | MECG-300 | 麦迪克斯MedEx | 27681 | 2016-11-05 |
| 629 | 除颤起搏监护仪 | BeneHeart D6 | 迈瑞 | 79800.00 | 2015-09-14 |
| 630 | 数字化心电图机 | RAGE-12 | 纳龙科技 | 72000.00 | 2021-02-22 |
| 631 | 血氧饱和度监护仪 | PM-60 | 迈瑞Mindray | 7600.00 | 2017-05-02 |
| 632 | 病床 | 病床 | other | 1100.00 | 2015-02-06 |
| 633 | 多参数监护仪 | EM9000E | 深圳市埃顿实业有限公司 | 32600.00 | 2017-06-29 |
| 634 | 动脉硬化检测装置 | BP-203RPE | 欧姆龙 | 430000.00 | 2012-12-04 |
| 635 | MAST脉动真空灭菌器 | MAST-A | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 455000.00 | 2016-08-19 |
| 636 | 普通双摇三折病床 | 普通双摇三折病床 | 山东育达医疗设备有限公司 | 1800.00 | 2010-05-31 |
| 637 | 微量注射泵 | WZ-50C6 | 浙江大学医学仪器有限公司 | 12000.00 | 2015-07-31 |
| 638 | 多参数监护仪 | STAR8000E | 科曼COMEN | 12086.00 | 2019-12-19 |
| 639 | 病人监护仪 | iMEC10 | 迈瑞 | 25000.00 | 2020-06-10 |
| 640 | 冷光单孔手术照明灯 | LG001-I | 南宁市三科医疗器械有限责任公司 | 1100.00 | 2019-07-09 |
| 641 | 呼吸机 | V60 | 飞利浦医疗 | 278000.00 | 2020-11-05 |
| 642 | 彩色多普勒超声系统 | DC-80 | 深圳市迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 1851670.00 | 2019-12-11 |
| 643 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | 其他 | 2500.00 | 2010-01-30 |
| 644 | 带轮双摇三折床 | 带轮双摇三折床 | other | 3200.00 | 2015-06-17 |
| 645 | 病人监护仪 | G60 | 深圳市金科威实业有限公司 | 54800.00 | 2012-11-26 |
| 646 | 病人监护仪 | G60 | 深圳市金科威实业有限公司 | 26000.00 | 2012-04-16 |
| 647 | 数字化心电图机 | RAGE-12 | 厦门纳龙科技有限公司 | 49500.00 | 2019-07-09 |
| 648 | 人体成分分析仪 | X-SCANPLUS II | 嘉旺Jawon | 250000.00 | 2014-04-10 |
| 649 | 医用电子血压计 | HBP-1300 | 欧姆龙OMRON | 2450.00 | 2018-06-29 |
| 650 | 电导分析仪 | eZscan | IMPETO MEDICAL | 580000.00 | 2014-04-10 |
| 651 | 便携式电子视频喉镜 | TSEL-2000 | 上海景深电子科技有限公司 | 59830.00 | 2021-02-22 |
| 652 | 病人监护仪 | PM-7000 | 迈瑞Mindray | 28000.00 | 2011-10-11 |
| 653 | 带轮双摇三折床 | 带轮双摇三折床 | 武汉市光明医疗器械制造有限公司 | 3200.00 | 2015-06-17 |
| 654 | 病床 | ABS | 山东育达医疗设备有限公司 | 1800.00 | 2011-09-30 |
| 655 | 双摇床 | 双摇床 | other | 3200.00 | 2013-11-12 |
| 656 | 婴儿呼吸机 | SiPAP | CareFusion康尔福盛 | 149670.00 | 2021-02-22 |
| 657 | 病床 | ABS单摇 | 南昌市青云医疗器械厂 | 1800.00 | 2011-09-30 |
| 658 | 双摇病床 | 双摇病床 | other | 2500.00 | 2013-11-12 |
| 659 | 病人监护仪 | iM8B | 深圳理邦精密仪器股份有限公司 | 25600.00 | 2015-05-04 |
| 660 | 听力计 | MA50 | 德国麦科听力仪器公司 | 49800.00 | 2014-11-28 |
| 661 | 新生儿黄疸治疗箱 | XHZ | 宁波戴维 | 42800.00 | 2021-07-08 |
| 662 | ABS双摇三折病床 | ABS双摇三折病床 | other | 3320.00 | 2016-12-28 |
| 663 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | 其他 | 2500.00 | 2010-01-30 |
| 664 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | 其他 | 2500.00 | 2010-01-30 |
| 665 | 不带轮双摇三折床 | 不带轮双摇三折床 | other | 2500.00 | 2015-06-17 |
| 666 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | 其他 | 2500.00 | 2010-01-30 |
| 667 | 带轮双摇三折床 | 带轮双摇三折床 | other | 3200.00 | 2015-06-17 |
| 668 | X射线计算机体层摄影设备 | Alexion TSX-034A | TOSHIBA | 3119000.00 | 2015-03-19 |
| 669 | 双摇病床 | 双摇病床 | other | 2500.00 | 2015-06-17 |
| 670 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | 其他 | 2500.00 | 2010-01-30 |
| 671 | 微量注射泵 | WZ-50C6 | 浙江史密斯医学仪器有限公司 | 6980.00 | 2014-05-26 |
| 672 | 婴儿培养箱 | YP-100B | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 | 34819.00 | 2008-11-18 |
| 673 | 手术无影灯 | XHD-F500 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 29600.00 | 2015-10-28 |
| 674 | 不带轮双摇三折床 | 不带轮双摇三折床 | other | 2500.00 | 2015-06-17 |
| 675 | 婴儿培养箱 | BB-100W | 郑州迪生仪器仪表有限公司 | 36800.00 | 2012-11-22 |
| 676 | 封口机 | XH101-PD | 新华医疗Shinva | 24028.00 | 2012-03-26 |
| 677 | 数字遥测监护系统 | HP EliteDesk 800 G1 SFF | other | 107996.00 | 2008-09-12 |
| 678 | 病人监护仪 | BeneVision N12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份电子股份有限公司 | 31636.00 | 2021-02-22 |
| 679 | 注射泵 | BeneFusion SP5 | 深圳迈瑞生物医疗电子设备有限公司 | 36800.00 | 2020-11-05 |
| 680 | 微量注射泵 | SP-500 | 日本JMS株式会社 | 19800.00 | 2011-01-27 |
| 681 | 微量注射泵 | WZ-50C6 | 浙江大学医学仪器有限公司 | 36800.00 | 2009-09-20 |
| 682 | 病床 | 单摇 | other | 1800.00 | 2011-09-30 |
| 683 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | 其他 | 2500.00 | 2010-01-30 |
| 684 | 手术无影灯 | SDLEDY500 | 曲阜市圣达医疗器械厂 | 23364.00 | 2015-10-28 |
| 685 | 多参数监护仪 | iM8B | 深圳理邦精密仪器股份有限公司 | 25600.00 | 2015-05-04 |
| 686 | 注射泵 | BeneFusion SP5 | 深圳迈瑞生物医疗电子设备有限公司 | 17700.00 | 2020-11-05 |
| 687 | 病床 | 病床 | other | 3200.00 | 2014-07-31 |
| 688 | 医用空气消毒机 | YKX/G-120 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | 6147.00 | 2011-01-27 |
| 689 | 病床 | 病床 | other | 1100.00 | 2015-02-06 |
| 690 | 婴儿蓝光治疗仪 | BL-60D | 郑州迪生仪器仪表有限公司 | 14549.00 | 2012-12-17 |
| 691 | 微量注射泵 | SP-500 | 日本JMS株式会社 | 19800.00 | 2015-09-14 |
| 692 | 双摇病床 | 双摇病床 | other | 3200.00 | 2011-09-09 |
| 693 | 普通双摇三折病床 | 普通双摇三折病床 | 山东育达医疗设备有限公司 | 1800.00 | 2010-05-31 |
| 694 | 病床 | 病床 | other | 3200.00 | 2015-09-09 |
| 695 | 双摇床 | 双摇床 | other | 3200.00 | 2013-11-12 |
| 696 | 医院电动床 | RS101-A-2 | 上海荣顺医疗科技有限公司 | 24000.00 | 2015-09-14 |
| 697 | 多通道心电图采集仪(商品名：18导联心电图仪) | aECG-18U | 厦门纳龙科技有限公司 | 70000.00 | 2019-07-09 |
| 698 | 双摇病床 | 双摇病床 | other | 3320.00 | 2011-09-09 |
| 699 | 电子血压计 | HEM-7121 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 1811.00 | 2008-08-01 |
| 700 | 双摇病床 | 双摇病床 | 石家庄市满友医疗器械实业有限公司 | 3200.00 | 2014-11-03 |
| 701 | 医用超声波清洗机 | QX2000 | 山东新华医疗器股份有限公司 | 97000.00 | 2015-10-27 |
| 702 | 无影灯 | TS20U02 | MAVIG GmbH | 78000.00 | 2018-09-09 |
| 703 | TERUFUSION注射泵 | TE-332 | 泰尔茂Terumo | 19500.00 | 2013-11-12 |
| 704 | 不带轮双摇三折床 | 不带轮双摇三折床 | other | 2500.00 | 2015-06-17 |
| 705 | 不带轮双摇三折床 | 不带轮双摇三折床 | other | 2500.00 | 2015-06-17 |
| 706 | 输液泵(商品名：Infusomat) | Perfusor Space (8713030) | 贝朗医疗 B.Braun | 35000.00 | 2017-06-29 |
| 707 | 病床 | ABS | 山东育达医疗设备有限公司 | 1800.00 | 2010-05-31 |
| 708 | 病人监护仪 | BeneVision N12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份电子股份有限公司 | 79000.00 | 2021-05-31 |
| 709 | 婴儿床 | 婴儿车 | 广东康神医疗科技有限公司 | 1300.00 | 2012-01-06 |
| 710 | 注射泵 | JZB-1800C | 长沙健源医疗科技有限公司 | 7000.00 | 2012-04-18 |
| 711 | 普通双摇三折病床 | 普通双摇三折病床 | 山东育达医疗设备有限公司 | 1800.00 | 2010-05-31 |
| 712 | 微量注射泵 | SP-500 | 日本JMS株式会社 | 19800.00 | 2011-01-27 |
| 713 | 微量注射泵 | SP-500 | 日本JMS株式会社 | 19800.00 | 2011-01-27 |
| 714 | 病床 | ABS | 山东育达医疗设备有限公司 | 2500.00 | 2013-11-12 |
| 715 | 新生儿黄疸治疗箱 | XHZ | 宁波戴维 | 48850.00 | 2020-03-17 |
| 716 | 根管长度测量仪 | Woodpex III | 桂林市啄木鸟医疗器械有限公司 | 2618.00 | 2020-05-13 |
| 717 | 微量注射泵 | SP-500 | 日本JMS株式会社 | 19800.00 | 2015-09-14 |
| 718 | 血氧饱和度监测仪 | H100B | 理邦EDAN | 6000.00 | 2019-04-08 |
| 719 | 医用空气加压氧舱 | YC2816-24 | 潍坊华信氧业有限公司 | 1300000.00 | 2016-09-08 |
| 720 | 不带轮双摇三折床 | 不带轮双摇三折床 | other | 2500.00 | 2015-06-17 |
| 721 | 微量注射泵 | WZ-50C6 | 浙江大学医学仪器有限公司 | 6980.00 | 2014-05-26 |
| 722 | 光子治疗仪 | Carnation-86E | 深圳普门科技股份有限公司 | 159500.00 | 2020-12-25 |
| 723 | 等离子体空气消毒机 | JD-DB100 | 长沙高新开发区锦德电子科技有限公司 | 7500.00 | 2019-08-20 |
| 724 | 空气消毒机 | LK/KJF-B100 | 成都老肯科技有限公司 | 7000.00 | 2018-11-19 |
| 725 | 病人监护仪 | PM-7000 | 深圳迈瑞生物电子医疗设备有限公司 | 28000.00 | 2011-04-18 |
| 726 | 双摇病床 | 双摇病床 | other | 2500.00 | 2013-11-12 |
| 727 | 医用电子直线加速器 | Clinac IX | 瓦里安医疗系统公司 | 13500000.00 | 2015-03-19 |
| 728 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | 其他 | 2500.00 | 2010-01-30 |
| 729 | 蒸汽灭菌器 | MOST | 山东新华医疗器械厂 | 48600.00 | 2014-05-12 |
| 730 | 病人监护仪 | PM-7000 | 深圳迈瑞生物电子医疗设备有限公司 | 32600.00 | 2017-06-29 |
| 731 | 不带轮双摇三折床 | 不带轮双摇三折床 | other | 2500.00 | 2015-06-17 |
| 732 | 新生儿黄疸治疗箱 | XHZ | 宁波戴维 | 42800.00 | 2021-07-08 |
| 733 | 双摇病床 | 双摇病床 | other | 3200.00 | 2011-09-09 |
| 734 | 电动床 | 电动床 | other | 4020.00 | 2011-09-27 |
| 735 | 光固化机 | LED.B | 桂林市啄木鸟医疗器械有限公司 | 2200.00 | 2012-12-05 |
| 736 | 带轮双摇三折床 | 带轮双摇三折床 | other | 3200.00 | 2015-06-17 |
| 737 | 血氧饱和度监护仪 | Radical-7 | MASIMO | 29850.00 | 2020-11-05 |
| 738 | 婴儿培养箱 | YP-930 | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 | 49810.00 | 2021-02-22 |
| 739 | 病人监护仪 | BeneVision N12 | 迈瑞 | 31639.00 | 2021-01-08 |
| 740 | 医用内窥镜冷光源(氙灯） | YGS-1型 | 杭州桐庐时空候医疗器械有限公司 | 34250.00 | 2014-10-15 |
| 741 | 泰乐康多功能诊疗病床 | EU2/C | 深圳市泰乐康科技有限公司 | 48000.00 | 2015-12-07 |
| 742 | 双摇病床 | 双摇病床 | other | 2500.00 | 2012-11-22 |
| 743 | 普通双摇三折病床 | 普通双摇三折病床 | 山东育达医疗设备有限公司 | 1800.00 | 2010-05-31 |
| 744 | 牙科综合治疗台 | ESTETICA E30 S | 卡顿巴赫 | 248000.00 | 2018-11-19 |
| 745 | 超声诊断仪 | Voluson E8 | 奥地利 | 3488000.00 | 2020-04-26 |
| 746 | 医用空气消毒机 | YKX/Y | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | 7826.00 | 2011-02-02 |
| 747 | 病人监护仪 | iMEC10 | 迈瑞 | 25000.00 | 2020-06-10 |
| 748 | 不带轮双摇三折床 | 不带轮双摇三折床 | other | 2500.00 | 2015-06-17 |
| 749 | 多参数监护仪 | iM8B | 深圳理邦精密仪器股份有限公司 | 25600.00 | 2015-05-04 |
| 750 | 全胸腔高频脉冲排痰系统 | ACS 202 | 南京乐基医疗器械有限公司 | 89500.00 | 2021-05-31 |
| 751 | 病人监护仪 | BeneView T5 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 1 | 2011-04-18 |
| 752 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | 其他 | 2500.00 | 2010-01-30 |
| 753 | 注射泵 | JZB-1800 | 长沙健源医疗科技有限公司 | 7200.00 | 2011-11-08 |
| 754 | 病床 | 病床 | other | 1100.00 | 2015-02-06 |
| 755 | ABS双摇三折病床 | ABS双摇三折病床 | other | 3320.00 | 2016-12-28 |
| 756 | 双摇病床 | 双摇病床 | other | 3200.00 | 2014-11-03 |
| 757 | 微量注射泵 | 佳士比C6 | 浙江史密斯医学仪器有限公司 | 12000.00 | 2015-07-31 |
| 758 | 双摇病床 | 双摇病床 | other | 3200.00 | 2014-11-03 |
| 759 | 医用空气消毒机 | YKX-130 | 成都肯格王三氧电器有限公司 | 15000.00 | 2017-06-29 |
| 760 | 双摇病床 | 双摇病床 | other | 2500.00 | 2013-11-12 |
| 761 | 空气消毒机 | KDSJ-Y100 | 成都老肯科技股份有限公司 | 17000.00 | 2013-11-12 |
| 762 | 婴儿培养箱 | YP-90AC | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 | 48000.00 | 2017-03-29 |
| 763 | 多功能神经康复诊疗系统 | WOND2000F0 | 广州市三甲医疗信息产业有限公司 | 49800.00 | 2012-06-04 |
| 764 | 普通双摇三折病床 | ABS | 山东育达医疗设备有限公司 | 1800.00 | 2010-05-31 |
| 765 | 病床 | 单摇 | other | 1800.00 | 2011-09-30 |
| 766 | 注射泵 | JZB-1800D 双道 | 费森尤斯卡比长沙健源医疗科技有限公司 | 11800.00 | 2015-07-31 |
| 767 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | 其他 | 2500.00 | 2010-01-30 |
| 768 | 病床 | 病床 | other | 1100.00 | 2015-02-06 |
| 769 | 电动病床 | 电动病床 | other | 24000.00 | 2012-05-02 |
| 770 | 病床 | ABS | 山东育达医疗设备有限公司 | 2500.00 | 2013-11-12 |
| 771 | 不带轮双摇三折床 | 不带轮双摇三折床 | other | 2500.00 | 2015-06-17 |
| 772 | 病床 | 病床 | other | 1100.00 | 2015-02-06 |
| 773 | 紫外线空气消毒机 | YKX/Y | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | 13600.00 | 2013-04-07 |
| 774 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | 其他 | 2500.00 | 2010-01-30 |
| 775 | 病人监护仪 | PM-7000 | 深圳迈瑞生物电子医疗设备有限公司 | 19800.00 | 2008-08-12 |
| 776 | 病床 | 病床 | other | 3200.00 | 2016-09-09 |
| 777 | 新生儿呼吸机 | NV8 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | 249580.00 | 2021-02-22 |
| 778 | 便携式心脏除颤器 | TEC-5531C | 日本光电工业株式会社NIHON KOHDEN CORPORATION | 72000.00 | 2011-07-12 |
| 779 | 微量注射泵 | 佳士比C6 | 浙江史密斯医学仪器有限公司 | 12000.00 | 2015-07-31 |
| 780 | 病床 | 病床 | other | 3200.00 | 2016-09-09 |
| 781 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | 其他 | 2500.00 | 2010-01-30 |
| 782 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | 其他 | 2500.00 | 2010-01-30 |
| 783 | 空气消毒机 | LK/KJF-B100 | 老肯医疗科技股份有限公司 | 10800.00 | 2020-04-26 |
| 784 | 幽门螺杆菌(Hp)测试仪 | HUBT-20A2 | 深圳市中核海得威生物科技有限公司 | 48900.00 | 2015-10-28 |
| 785 | 全胸振荡排痰机 | YSQ01C-W | 常州思雅医疗器械有限公司 | 146800.00 | 2015-05-05 |
| 786 | 微量注射泵 | WZ-50C6 | 浙江大学医学仪器有限公司 | 6980.00 | 2014-05-26 |
| 787 | 呼吸机 | elisa | SALVIA medical GmbH & Co.KG | 580000.00 | 2012-08-28 |
| 788 | 病床 | 病床 | other | 3200.00 | 2016-09-09 |
| 789 | 微量注射泵 | WZ-50C6 | 浙江大学医学仪器有限公司 | 6980.00 | 2014-05-26 |
| 790 | 婴儿床 | 婴儿床 | 广东康神医疗科技有限公司 | 1300.00 | 2012-01-06 |
| 791 | 医用电脑控温仪 | RC-2000I | 吉林省日成医用电子器材有限公司 | 48500.00 | 2014-12-01 |
| 792 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | 其他 | 2500.00 | 2010-01-30 |
| 793 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | 其他 | 2500.00 | 2010-01-30 |
| 794 | ABS双摇三折病床 | ABS双摇三折病床 | other | 3320.00 | 2016-12-28 |
| 795 | 麻醉机 | WATO EX-55 Pro | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有线公司 | 489500.00 | 2021-06-07 |
| 796 | 双摇病床 | 双摇病床 | other | 2500.00 | 2015-06-17 |
| 797 | 呼吸机 | V60 | 飞利浦医疗 | 279000.00 | 2019-04-02 |
| 798 | 新生儿黄疸治疗仪 | XHZ-90P | 宁波戴维 | 27870.00 | 2021-02-22 |
| 799 | 微量注射泵 | SP-500 | 日本JMS株式会社 | 19800.00 | 2011-01-27 |
| 800 | 不锈钢床 | 不锈钢床 | other | 1443.00 | 2016-06-07 |
| 801 | 乳腺X射线机 | Senographe DS | 通用电气医疗系统（欧洲）公司 | 3998000.00 | 2012-09-17 |
| 802 | 双摇病床 | 双摇病床 | other | 2500.00 | 2015-06-17 |
| 803 | 医用全自动电子血压计 | HBP-9020 | 欧姆龙医疗（大连）有限公司 | 29000.00 | 2021-03-24 |
| 804 | 微量注射泵 | WZ-50C6 | 浙江大学医学仪器有限公司 | 6980.00 | 2014-05-26 |
| 805 | 病床 | 病床 | other | 3200.00 | 2016-09-09 |
| 806 | 心电工作站 | ECG-2000 | 邦健生物 | 24000.00 | 2018-12-25 |
| 807 | 台式除锈箱 | YC-Ⅰ | 广州市一心电子设备有限公司 | 29000.00 | 2016-10-27 |
| 808 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | 其他 | 2500.00 | 2010-01-30 |
| 809 | 新生儿黄疸治疗箱 | XHZ | 宁波戴维 | 48850.00 | 2020-03-17 |
| 810 | 病人监护仪 | BeneVision N1 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份电子股份有限公司 | 44000.00 | 2021-05-31 |
| 811 | 输液泵 | MR-508 | 珠海市美瑞华医用科技有限公司 | 8000.00 | 2012-04-25 |
| 812 | 婴儿培养箱 | YP-90AC | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 | 48000.00 | 2017-03-29 |
| 813 | 微量注射泵 | SP-500 | 日本JMS株式会社 | 19800.00 | 2011-01-27 |
| 814 | 病人监护仪 | G60 | 深圳市金科威实业有限公司 | 54800.00 | 2012-11-26 |
| 815 | 病床 | 病床 | other | 3200.00 | 2016-09-09 |
| 816 | 等离子空气消毒机 | LK/KJF-B100 | 老肯医疗科技股份有限公司 | 7000.00 | 2016-10-28 |
| 817 | 病人监护仪 | PM-7000 | 迈瑞 | 26800.00 | 2009-09-07 |
| 818 | 电动多功能床 | 电动多功能床 | other | 4020.00 | 2011-09-27 |
| 819 | 光固化机 | LED.B | 桂林市啄木鸟医疗器械有限公司 | 2200.00 | 2012-09-09 |
| 820 | 新生儿黄疸治疗箱 | XHZ | 宁波戴维 | 42800.00 | 2021-07-08 |
| 821 | 病床 | 病床 | other | 1100.00 | 2015-02-06 |
| 822 | DR | GCWS-C1 | GE | 4196000.00 | 2017-06-29 |
| 823 | 不带轮双摇三折床 | 不带轮双摇三折床 | other | 2500.00 | 2015-06-17 |
| 824 | 超声诊断系统 | ACUSON Oxana 2 | 美国西门子医疗系统公司 | 3759000.00 | 2018-03-02 |
| 825 | 病人监护仪 | M8105A | Philips Medical Systems | 124700.00 | 2021-02-22 |
| 826 | 医用电子血压计 | HBP-1120 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 3514.00 | 2020-08-05 |
| 827 | 除颤监护仪 | BeneHeart D3 | 迈瑞Mindray | 49800.00 | 2016-09-07 |
| 828 | 病床 | 病床 | other | 1100.00 | 2015-02-06 |
| 829 | 呼吸机 | Savina | 德尔格Drager | 278000.00 | 2019-02-19 |
| 830 | 注射泵 | BeneFusion SP5 | 深圳迈瑞生物医疗电子设备有限公司 | 17700.00 | 2020-11-05 |
| 831 | 电子血压计 | HEM-7121 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 1823.00 | 2020-03-02 |
| 832 | 微量注射泵 | SP-500 | 日本JMS株式会社 | 19800.00 | 2011-01-27 |
| 833 | 婴儿床 | 婴儿床 | 广东康神医疗科技有限公司 | 1300.00 | 2012-01-06 |
| 834 | 等离子体空气消毒机 | JD-DB100 | 长沙高新开发区锦德电子科技有限公司 | 7500.00 | 2019-11-18 |
| 835 | 输液泵(商品名：Infusomat) | Perfusor Space (8713030) | 贝朗医疗 B.Braun | 35000.00 | 2017-06-29 |
| 836 | 医用电子血压计 | HBP-1120 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 3514.00 | 2020-08-05 |
| 837 | 注射泵 | BeneFusion SP5 | 深圳迈瑞生物医疗电子设备有限公司 | 17700.00 | 2020-11-05 |
| 838 | TERUFUSION注射泵 | TE-332 | 泰尔茂 | 19500.00 | 2013-11-12 |
| 839 | 等离子体空气净化消毒机 | LK/KJF-L 100 | 老肯医疗科技股份有限公司 | 7000.00 | 2016-10-28 |
| 840 | 除颤起搏监护仪 | BeneHeart D6 | 深圳迈瑞生物电子股份有限公司 | 190000.00 | 2019-03-19 |
| 841 | 手术辅助照明灯 | SX-ZMD | 江苏申星光电医疗器械有限公司 | 871.00 | 2021-05-01 |
| 842 | 双摇病床 | 双摇病床 | other | 3200.00 | 2014-11-03 |
| 843 | 不锈钢床 | 不锈钢床 | 其他 | 1443.00 | 2016-06-07 |
| 844 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | 其他 | 2500.00 | 2010-01-30 |
| 845 | 电动病床 | EU-EU1 | 深圳市泰乐康科技有限公司 | 34718.00 | 2019-10-20 |
| 846 | ABS双摇三折病床 | ABS双摇三折病床 | other | 3320.00 | 2016-12-28 |
| 847 | 病床 | 病床 | other | 1100.00 | 2015-02-06 |
| 848 | 微量注射泵 | SP-500 | 日本JMS株式会社 | 19800.00 | 2015-09-14 |
| 849 | 中心监控系统 | HYPERVISOR VI | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 340000.00 | 2011-04-18 |
| 850 | 注射泵 | WZ-50C6 | 浙江史密斯医学仪器有限公司 | 6980.00 | 2014-05-26 |
| 851 | 空气消毒机 | LK/KJF-B100 | 老肯医疗科技股份有限公司 | 8860.00 | 2015-06-10 |
| 852 | 带轮双摇三折床 | 带轮双摇三折床 | other | 3200.00 | 2015-06-17 |
| 853 | 肺功能仪 | CHESTGRAPH HI-101 | CHEST M.I. INC. | 49800.00 | 2011-09-27 |
| 854 | 核磁共振成像系统 | Brivo MR355 | 航卫通用电气医疗系统有限公司 | 16800000.00 | 2012-07-24 |
| 855 | 微量注射泵 | Perfusor Space | 德国贝朗B BRAUN | 15000.00 | 2019-03-14 |
| 856 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | 其他 | 8600.00 | 2010-01-30 |
| 857 | 平车 | Q2-201 | 南京华瑞医疗设备制造有限公司 | 2300.00 | 2020-06-10 |
| 858 | 肠内营养泵 | HK-300 | 深圳市好克医疗仪器股份有限公司 | 8500.00 | 2019-02-15 |
| 859 | 医用电子血压计 | HBP-1120 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 3514.00 | 2020-08-05 |
| 860 | 紫外线空气消毒机 | YKX-100 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | 8090.00 | 2014-10-10 |
| 861 | 病床 | ABS | 山东育达医疗设备有限公司 | 2500.00 | 2013-11-12 |
| 862 | 微量注射泵 | WZ-50C6 | 浙江大学医学仪器有限公司 | 6980.00 | 2014-05-26 |
| 863 | DSA注射器 | Mark-VII-Arterion | 拜耳 | 498000.00 | 2020-08-05 |
| 864 | 动脉硬化检测装置专用台车 | BP-203RPEⅢ | 欧姆龙（大连）有限公司 | 280000.00 | 2014-04-10 |
| 865 | 病床 | ABS | 山东育达医疗设备有限公司 | 2500.00 | 2013-11-12 |
| 866 | 病人监护仪 | PM-7000 | 迈瑞Mindray | 25800.00 | 2009-09-12 |
| 867 | 微量注射泵 | Perfusor Space | 德国贝朗B BRAUN | 36800.00 | 2021-07-08 |
| 868 | 注射泵 | JZB-1800C | 长沙健源 | 11800.00 | 2015-07-31 |
| 869 | 空气消毒机 | LK/KJF-B100 | 老肯医疗科技股份有限公司 | 7500.00 | 2018-11-19 |
| 870 | 空气压力波治疗仪 | HB920C | 苏州好博医疗器械有限公司 | 46900.00 | 2019-02-15 |
| 871 | 病人监护仪 | iPM 5 Neo | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 47800.00 | 2020-11-05 |
| 872 | 电动治疗床 | 电动诊疗床 | 三亚胜达实业有限公司 | 48000.00 | 2015-12-07 |
| 873 | 病人监护仪 | PM-7000 | 深圳迈瑞生物电子医疗设备有限公司 | 28000.00 | 2007-07-21 |
| 874 | ABS双摇三折病床 | ABS双摇三折病床 | other | 3320.00 | 2016-12-28 |
| 875 | 婴儿培养箱 | YP-930 | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 | 49810.00 | 2021-02-22 |
| 876 | DFX系列低负压吸引器 | DFX－Ⅳ | 江苏科凌医疗器械有限公司（上海科凌、科凌医电） | 1680.00 | 2015-10-28 |
| 877 | 不带轮双摇三折床 | 不带轮双摇三折床 | other | 2500.00 | 2015-06-17 |
| 878 | 输液泵 | BeneFusion VP5 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有公司 | 36800.00 | 2020-11-05 |
| 879 | 注射泵 | MP-30 | 深圳麦科田生物医疗技术有限公司 | 9800.00 | 2015-06-10 |
| 880 | 医用臭氧治疗仪 | ZAMT-80型 | 淄博前沿医疗器械有限公司 | 70907 | 1900-01-02 |
| 881 | 婴儿培养箱 | YP-100B | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 | 34819.00 | 2010-02-01 |
| 882 | 病床 | ABS | 山东育达医疗设备有限公司 | 1800.00 | 2010-05-31 |
| 883 | 医用血管造影X射线系统 | Allura CV20 | 飞利浦医疗 | 9360000.00 | 2010-11-29 |
| 884 | 电动吸引器 | YX930D | 上海宝佳医疗器械有限公司 | 1991.00 | 2017-12-14 |
| 885 | 微量注射泵 | SP-500 | 日本JMS株式会社 | 19800.00 | 2011-01-27 |
| 886 | DR | ZU-L3SB-T | 日立 | 2292000.00 | 2018-03-02 |
| 887 | 电动吸引器 | 780000 | other | 25000.00 | 2016-02-01 |
| 888 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | 其他 | 8600.00 | 2012-09-07 |
| 889 | 医用超声波清洗机 | QX2000 | 山东新华医疗器股份有限公司 | 95000.00 | 2016-09-09 |
| 890 | 新生儿黄疸治疗箱 | XHZ | 宁波戴维 | 42800.00 | 2021-07-08 |
| 891 | 自动洗胃机 | SC-IA | 天津市同业科技发展有限公司 | 11600.00 | 2019-10-24 |
| 892 | ABS普通双摇三折病床 | ABS普通双摇三折病床 | 其他 | 1800.00 | 2011-09-30 |
| 893 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | 其他 | 2500.00 | 2010-01-30 |
| 894 | 微量注射泵 | WZ-50C6 | 浙江大学医学仪器有限公司 | 6980.00 | 2014-05-26 |
| 895 | 电子血压计 | HEM-746C | 欧姆龙（大连）有限公司 | 1811.00 | 2008-08-01 |
| 896 | 带轮双摇三折床 | 带轮双摇三折床 | 武汉市光明医疗器械制造有限公司 | 3320.00 | 2015-06-17 |
| 897 | 不锈钢床 | 不锈钢床 | other | 1443.00 | 2011-04-18 |
| 898 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | 其他 | 2500.00 | 2010-01-30 |
| 899 | 微量注射泵 | SP-500 | 日本JMS株式会社 | 19800.00 | 2011-01-27 |
| 900 | 平车 | 平车 | 江西诚大医疗器械有限公司 | 3900.00 | 2017-02-13 |
| 901 | 泰乐康多功能诊疗病床 | EU2/C | 深圳市泰乐康科技有限公司 | 48000.00 | 2015-12-07 |
| 902 | 双摇病床 | 双摇病床 | other | 2500.00 | 2013-11-12 |
| 903 | 等离子体空气消毒器 | JD-DB80 | 长沙高新开发区锦德电子科技有限公司 | 6200.00 | 2019-07-09 |
| 904 | 便携式多参数监护仪 | PM-9000 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 32600.00 | 2017-06-29 |
| 905 | 医用数控煮沸消毒器 | YC-II | 广州市一心电子设备有限公司 | 47000.00 | 2016-10-27 |
| 906 | 多功能空气消毒机 | KDSJ-B60 | 成都老肯科技有限公司LAOKEN | 8000.00 | 2012-11-26 |
| 907 | 输液泵 | JSB-1200 | 长沙健源医疗科技有限公司 | 8300.00 | 2012-04-18 |
| 908 | 微量注射泵 | WZ-50C6 | 浙江大学医学仪器有限公司 | 6980.00 | 2014-05-26 |
| 909 | 全身用X射线计算机体层摄影装置 | Optima CT520 | GE | 5980000.00 | 2018-03-30 |
| 910 | 医用吊塔 | Lark-A8-SV1-S | 上海龙奕实业有限公司 | 48000.00 | 2012-05-07 |
| 911 | 病床 | ABS | 山东育达医疗设备有限公司 | 1800.00 | 2011-09-30 |
| 912 | 牙科综合治疗台 | SP18 | Pelton & Crane | 148000.00 | 2018-11-19 |
| 913 | ABS双摇三折病床 | ABS双摇三折病床 | other | 3320.00 | 2016-12-28 |
| 914 | 双摇三折床 | 双摇三折床 | other | 3320.00 | 2011-09-09 |
| 915 | 除颤监护仪 | 861266 | Philips Medical Systemes | 99000.00 | 2012-11-26 |
| 916 | 微量注射泵 | SP-500 | 日本JMS株式会社 | 19800.00 | 2011-01-27 |
| 917 | 输液泵 | Graseby | 浙江史密斯医学仪器有限公司 | 12000.00 | 2015-07-31 |
| 918 | 病床 | 病床 | other | 1100.00 | 2015-02-06 |
| 919 | 多参数监护仪 | iM9A | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 26000.00 | 2013-05-14 |
| 920 | 医用电子血压计 | HBP-1300 | 欧姆龙OMRON | 2500.00 | 2018-06-29 |
| 921 | 不带轮双摇三折床 | 不带轮双摇三折床 | other | 2500.00 | 2015-06-17 |
| 922 | 不锈钢床 | 不锈钢床 | other | 1443.00 | 2016-06-07 |
| 923 | 空气消毒机 | LK/KJF-B100 | 老肯医疗科技股份有限公司 | 7000.00 | 2016-10-28 |
| 924 | 血液透析用制水设备 | WJ-ROI-1500 | 杭州万洁水处理设备有限公司 | 199800.00 | 2016-09-09 |
| 925 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | 其他 | 2500.00 | 2010-01-30 |
| 926 | 呼吸机 | Oxylog 3000 plus | 德尔格Drager | 396000.00 | 2018-11-19 |
| 927 | 等离子体空气消毒机 | JD-DB100 | 长沙高新开发区锦德电子科技有限公司 | 7500.00 | 2019-11-18 |
| 928 | 双摇病床 | 双摇病床 | other | 2500.00 | 2012-11-22 |
| 929 | 超声诊断系统 | ACUSON X300 | 美国西门子医疗系统公司 | 1596900.00 | 2015-12-07 |
| 930 | 病床 | 病床 | other | 1100.00 | 2015-02-06 |
| 931 | 病床 | ABS | 山东育达医疗设备有限公司 | 2500.00 | 2010-02-28 |
| 932 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | 其他 | 8600.00 | 2012-09-07 |
| 933 | 数字化多功能脑电图仪 | EEG-8101 | 深圳市德力凯医疗设备股份有限公司 | 133000.00 | 2014-05-26 |
| 934 | 手摇急诊床车 | HK709 | 广州市昊康医疗器械有限公司 | 11800.00 | 2017-06-29 |
| 935 | 病床 | 病床 | other | 1100.00 | 2015-02-06 |
| 936 | 医用电子血压计 | HBP-1120 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 3514.00 | 2020-08-05 |
| 937 | 注射泵 | WZ-50C6 | 浙江史密斯医学仪器有限公司 | 6980.00 | 2014-05-26 |
| 938 | 双摇病床 | 双摇病床 | other | 2500.00 | 2013-11-12 |
| 939 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | 其他 | 2500.00 | 2010-01-30 |
| 940 | 医用空气消毒机 | YKX-100 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | 8090.00 | 2014-10-10 |
| 941 | 输液泵 | Infusomat Space P | 贝朗医疗 B.Braun | 35000.00 | 2017-06-29 |
| 942 | 病人监护仪 | BeneVision N1 | 迈瑞Mindray | 199800.00 | 2020-12-31 |
| 943 | 普通双摇三折病床 | 普通双摇三折病床 | other | 1800.00 | 2011-04-18 |
| 944 | 病人监护仪 | iMEC10 | 迈瑞Mindray | 25800.00 | 2017-06-29 |
| 945 | 呼吸机 | e360 | 美敦力医疗设备有限公司 | 279800.00 | 2012-11-23 |
| 946 | 病床 | ABS | 山东育达医疗设备有限公司 | 2500.00 | 2012-11-22 |
| 947 | 多参数监护仪 | iM9A | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 26000.00 | 2013-05-14 |
| 948 | 除颤监护仪 | M Series | ZOLL MEDICAL CORPORATION | 81800.00 | 2017-12-15 |
| 949 | 病人监护仪 | G60 | 深圳市金科威实业有限公司 | 54800.00 | 2012-11-26 |
| 950 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | 其他 | 2500.00 | 2010-01-30 |
| 951 | 病床 | ABS | 山东育达医疗设备有限公司 | 3320.00 | 2011-09-09 |
| 952 | 病人监护仪 | G60 | 深圳市金科威实业有限公司 | 26000.00 | 2012-11-26 |
| 953 | 医用吊塔 | Lark-A8-SV1-S | 上海龙奕实业有限公司 | 48000.00 | 2012-05-07 |
| 954 | 病人监护仪 | BeneVision N12 | 迈瑞 | 31639.00 | 2021-01-08 |
| 955 | 呼吸机 | Savina | 德尔格医疗设备（上海）有限公司 | 278000.00 | 2019-02-15 |
| 956 | 紫外线空气消毒机 | B-600 | 江苏巨光光电科技有限公司 | 7500.00 | 2018-06-28 |
| 957 | 血氧饱和度监护仪 | Radical-7 | MASIMO | 29850.00 | 2020-11-05 |
| 958 | 注射泵 | MP-30 | 深圳麦科田生物医疗技术有限公司 | 9800.00 | 2015-06-10 |
| 959 | 带轮双摇三折床 | 带轮双摇三折床 | other | 3200.00 | 2015-06-17 |
| 960 | 输液泵 | BeneFusion VP5 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有公司 | 17700.00 | 2020-11-05 |
| 961 | ABS双摇三折病床 | ABS双摇三折病床 | other | 3320.00 | 2016-12-28 |
| 962 | 带轮双摇三折床 | 带轮双摇三折床 | other | 3200.00 | 2015-06-17 |
| 963 | 动态心电记录分析系统 | PENGYANG-K18 | 北京蓬阳丰业医疗设备有限公司 | 19800.00 | 2016-02-02 |
| 964 | 病床 | ABS单摇 | 南昌市青云医疗器械厂 | 4020.00 | 2011-09-27 |
| 965 | 彩色超声诊断仪 | Vivid E95 | GE Ultrasound Korea Ltd | 3898000.00 | 2020-05-08 |
| 966 | 根管动力系统 | X-SMART | DENSPLY | 10601.00 | 2018-07-10 |
| 967 | 病床 | 病床 | other | 1100.00 | 2015-02-06 |
| 968 | ABS双摇三折病床 | ABS双摇三折病床 | other | 3320.00 | 2016-12-28 |
| 969 | 尿液分析仪 | URIT-500B | 中国桂林市高新区信息产业园D-07号 | 20000.00 | 2012-07-17 |
| 970 | 过氧化氢低温等离子灭菌器 | PS-100X | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 198687.00 | 2016-09-07 |
| 971 | 电脑遥控灌肠整复仪 | JS-628E | 广州市今健医疗器械有限公司 | 36000.00 | 2010-08-11 |
| 972 | 医用血管造影X射线机 | Discovery IGS 730 | GE MEDICAL SYSTEMS SCS | 17798000.00 | 2018-08-08 |
| 973 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | 其他 | 2500.00 | 2010-01-30 |
| 974 | 病人监护仪 | G60 | 深圳市金科威实业有限公司 | 54800.00 | 2012-11-26 |
| 975 | 超声波干式骨密度测定仪 | AOS-100NW | Hitachi Aloka Medical,Ltd. | 220000.00 | 2014-04-10 |
| 976 | 双摇病床 | 双摇病床 | other | 2500.00 | 2013-11-12 |
| 977 | 病人监护仪 | iMEC10 | 迈瑞Mindray | 25800.00 | 2017-06-29 |
| 978 | 微量注射泵 | 佳士比C6 | 浙江史密斯医学仪器有限公司 | 12000.00 | 2015-07-31 |
| 979 | 病床 | ABS单摇 | 南昌市青云医疗器械厂 | 1800.00 | 2011-09-30 |
| 980 | 空气消毒机 | KDSJ-Y100 | 成都老肯科技有限公司LAOKEN | 15000.00 | 2016-10-27 |
| 981 | 等离子空气消毒机 | LK/KJF-B100 | 老肯医疗科技股份有限公司 | 7000.00 | 2016-10-28 |
| 982 | TDP治疗器 | TDP-L-I-2 | 重庆市国人医疗器械有限公司 | 656.00 | 2020-11-15 |
| 983 | 数字化心电图机 | RAGE-12 | 厦门纳龙科技有限公司 | 49500.00 | 2019-07-09 |
| 984 | 病床 | 病床 | other | 3200.00 | 2015-09-09 |
| 985 | 病床 | ABS | 山东育达医疗设备有限公司 | 2500.00 | 2013-11-12 |
| 986 | 不带轮双摇三折床 | 不带轮双摇三折床 | other | 2500.00 | 2015-06-17 |
| 987 | 病床 | 病床 | other | 1100.00 | 2015-02-06 |
| 988 | 微量注射泵 | SP-500 | 日本JMS株式会社 | 19800.00 | 2011-01-27 |
| 989 | 程控仪 | ORCHESTRA PLUS | 索林Sorin Group Deutschland GmbH | 50000.00 | 2019-08-01 |
| 990 | 光固化机 | LED.B | 桂林市啄木鸟医疗器械有限公司 | 2200.00 | 2010-11-17 |
| 991 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | 其他 | 2500.00 | 2010-01-30 |
| 992 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | 其他 | 2500.00 | 2010-01-30 |
| 993 | 紫外线空气消毒机 | YKX-100 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | 8090.00 | 2015-04-08 |
| 994 | 医用电子血压计 | HBP-1120 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 3514.00 | 2020-08-05 |
| 995 | 婴儿培养箱 | YP-100B | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 | 34819.00 | 2017-03-29 |
| 996 | 医用电子血压计 | HBP-1120 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 3514.00 | 2020-08-05 |
| 997 | 双摇三折床 | 双摇三折床 | other | 3320.00 | 2011-09-09 |
| 998 | 病床 | 病床 | other | 1100.00 | 2015-02-06 |
| 999 | 医用电子血压计 | HBP-1120 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 3514.00 | 2020-08-05 |
| 1000 | ABS双摇三折病床 | ABS双摇三折病床 | other | 3320.00 | 2016-12-28 |
| 1001 | 除颤监护仪 | 861266 | Philips Medical Systemes | 76000.00 | 2014-08-01 |
| 1002 | 注射泵 | BeneFusion SP5 | 深圳迈瑞生物医疗电子设备有限公司 | 17700.00 | 2020-11-05 |
| 1003 | 电子血压计 | HEM-7112 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 1811.00 | 2013-05-20 |
| 1004 | 对接站RDS-3 | RDS-3 | 迈心诺公司 | 61500.00 | 2020-11-05 |
| 1005 | 光固化机 | LED.B | 桂林市啄木鸟医疗器械有限公司 | 2200.00 | 2012-12-05 |
| 1006 | 高压注射系统 | Stellant D-CE | 北京美德瑞达医疗器械有限公司 | 495000.00 | 2020-06-29 |
| 1007 | 自动推注系统 | Zenith.C10 | 深圳市信冠机电有限公司 | 38500.00 | 2015-07-31 |
| 1008 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | 其他 | 2500.00 | 2010-01-30 |
| 1009 | 病床 | ABS | 山东育达医疗设备有限公司 | 7500.00 | 2011-10-31 |
| 1010 | 病床 | ABS单摇 | 南昌市青云医疗器械厂 | 2500.00 | 2013-11-12 |
| 1011 | 病床 | ABS | 山东育达医疗设备有限公司 | 2500.00 | 2012-11-22 |
| 1012 | 注射泵 | JZB-1800C | 长沙健源医疗科技有限公司 | 7000.00 | 2012-04-18 |
| 1013 | 病人监护仪 | iM8B | 深圳理邦精密仪器股份有限公司 | 25600.00 | 2015-05-04 |
| 1014 | 双摇病床 | 双摇病床 | other | 3200.00 | 2014-11-03 |
| 1015 | 病床 | ABS | 山东育达医疗设备有限公司 | 7500.00 | 2011-10-31 |
| 1016 | 微量注射泵 | 佳士比C6 | 浙江史密斯医学仪器有限公司 | 12000.00 | 2015-07-31 |
| 1017 | 微量注射泵 | 佳士比C6 | 浙江史密斯医学仪器有限公司 | 12000.00 | 2015-07-31 |
| 1018 | ABS双摇三折病床 | ABS双摇三折病床 | other | 3320.00 | 2016-12-28 |
| 1019 | 双摇病床 | 双摇病床 | other | 2500.00 | 2012-11-22 |
| 1020 | 病床 | ABS | 山东育达医疗设备有限公司 | 2500.00 | 2013-11-12 |
| 1021 | 微量注射泵 | SP-500 | 日本JMS株式会社 | 19800.00 | 2011-01-27 |
| 1022 | ABS双摇三折病床 | ABS双摇三折病床 | other | 3320.00 | 2011-09-09 |
| 1023 | 激光定位系统 | DORADO red post 1F | LAP GmbH Laser Application | 680000.00 | 2015-08-26 |
| 1024 | 注射泵 | BeneFusion SP5 | 深圳迈瑞生物医疗电子设备有限公司 | 17700.00 | 2020-11-05 |
| 1025 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | 其他 | 2500.00 | 2010-01-30 |
| 1026 | 双摇床 | 双摇床 | other | 3200.00 | 2013-11-12 |
| 1027 | 空气消毒机 | KDSJ-Y100 | 成都老肯科技股份有限公司 | 17000.00 | 2013-11-12 |
| 1028 | 带轮双摇三折床 | 带轮双摇三折床 | other | 3200.00 | 2015-06-17 |
| 1029 | 病人监护仪 | iMEC10 | 迈瑞Mindray | 25800.00 | 2017-06-29 |
| 1030 | 带轮双摇三折床 | 带轮双摇三折床 | other | 3200.00 | 2015-06-17 |
| 1031 | 空气消毒机 | LK/KJF-B100 | 老肯医疗科技股份有限公司 | 7000.00 | 2018-12-14 |
| 1032 | 带轮双摇三折床 | 带轮双摇三折床 | 武汉市光明医疗器械制造有限公司 | 3200.00 | 2015-06-17 |
| 1033 | 注射泵 | BeneFusion SP5 | 深圳迈瑞生物医疗电子设备有限公司 | 17700.00 | 2020-11-05 |
| 1034 | ABS双摇三折病床 | ABS双摇三折病床 | other | 3320.00 | 2016-12-28 |
| 1035 | 病人监护仪 | UT4000F pro | 飞利浦PHILIPS | 48000.00 | 2011-12-16 |
| 1036 | 双摇病床 | 双摇病床 | other | 3320.00 | 2011-09-09 |
| 1037 | 病人监护仪 | UP-8000 | 深圳市科瑞康实业有限公司 | 26000.00 | 2012-11-26 |
| 1038 | 输液泵 | MP-60 | 深圳麦科田生物医疗技术有限公司 | 11000.00 | 2015-06-10 |
| 1039 | 输液泵 | JSB-1200 | 长沙健源医疗科技有限公司 | 9800.00 | 2015-07-31 |
| 1040 | 单仓快速式全自动清洗消毒器 | Super6000 | 新华医疗Shinva | 549700.00 | 2016-09-09 |
| 1041 | 病床 | 病床 | other | 1100.00 | 2015-02-06 |
| 1042 | 不锈钢床 | 不锈钢床 | other | 1443.00 | 2016-06-07 |
| 1043 | 注射泵 | JZB-1800C | 长沙健源科技有限公司 | 7000.00 | 2012-04-18 |
| 1044 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | 其他 | 2500.00 | 2010-01-30 |
| 1045 | 紫外线空气消毒机 | YKX-100 | 肯格王KENGEWANG | 7000.00 | 2019-11-21 |
| 1046 | 病床 | 病床 | other | 1100.00 | 2015-02-06 |
| 1047 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | 其他 | 2500.00 | 2010-01-30 |
| 1048 | 病床 | 病床 | other | 3200.00 | 2015-09-09 |
| 1049 | 空气消毒机 | LK/KJF-B100 | 老肯医疗科技股份有限公司 | 7000.00 | 2016-10-28 |
| 1050 | 经颅多普勒血流分析仪 | CBS-900 | 理邦 | 143000.00 | 2014-05-26 |
| 1051 | 注射泵 | BeneFusion SP5 | 深圳迈瑞生物医疗电子设备有限公司 | 17700.00 | 2020-11-05 |
| 1052 | 肠内营养泵 | HK-300 | 深圳市好克医疗股份仪器有限公司 | 8500.00 | 2019-02-15 |
| 1053 | 封口机 | HM 850 DC-V | 合福hawo | 49800.00 | 2012-03-26 |
| 1054 | 内窥镜图像处理系统 | RT-600 | 杭州荣泰医疗科技有限公司 | 370000.00 | 2011-09-27 |
| 1055 | 病床 | ABS | 山东育达医疗设备有限公司 | 1800.00 | 2010-05-31 |
| 1056 | 自动洗胃机 | SC-ⅠA型 | 天津同业科技有限公司 | 11600.00 | 2019-10-24 |
| 1057 | 婴儿培养箱 | YP-90AC | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 | 48000.00 | 2017-03-29 |
| 1058 | 输液泵 | Infusomat Space P | B BRAUN德国贝朗 | 35000.00 | 2017-06-29 |
| 1059 | 带轮双摇三折床 | 带轮双摇三折床 | other | 3200.00 | 2015-06-17 |
| 1060 | 程控仪 | 3650 | 美国St.Jude Medical | 50000.00 | 2019-08-01 |
| 1061 | 空气消毒机 | LK/KJF-B100 | 老肯医疗科技股份有限公司 | 12600.00 | 2016-08-19 |
| 1062 | 动态心电记录器 | ELITE PLUS | 北京谷山丰生物医学技术有限公司 | 19800.00 | 2019-10-24 |
| 1063 | 注射泵 | JZB-1800C | 长沙健源医疗科技有限公司 | 7000.00 | 2012-01-06 |
| 1064 | 全身X射线计算机断层扫描系统 | LightSpeed VCT | 通用电气GE | 13000000.00 | 2015-03-19 |
| 1065 | 病人监护仪 | BeneVision N12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份电子股份有限公司 | 31636.00 | 2021-02-22 |
| 1066 | 病床 | 病床 | other | 1100.00 | 2015-02-06 |
| 1067 | 医用空气消毒机 | YKX-B-1000 | 老肯医疗科技股份有限公司 | 7000.00 | 2020-06-10 |
| 1068 | 病床 | 病床 | other | 3200.00 | 2015-09-09 |
| 1069 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | 其他 | 2500.00 | 2010-01-30 |
| 1070 | 病床 | 病床 | other | 1100.00 | 2015-02-06 |
| 1071 | 单仓快速式全自动清洗消毒器 | super6000 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 549700.00 | 2016-09-09 |
| 1072 | 病人监护仪 | BeneVision N12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份电子股份有限公司 | 79000.00 | 2021-05-31 |
| 1073 | 双摇病床 | 双摇病床 | other | 3200.00 | 2014-11-03 |
| 1074 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | 其他 | 8600.00 | 2012-09-07 |
| 1075 | 双摇病床 | 双摇病床 | other | 2500.00 | 2013-11-12 |
| 1076 | 动态心电记录器 | ELITE PLUS | 北京谷山丰生物医学技术有限公司 | 19800.00 | 2019-10-24 |
| 1077 | 经颅多普勒血流分析仪 | EMS-9EB\*2P | other | 126000.00 | 2015-05-08 |
| 1078 | 全胸腔高频脉冲排痰系统 | ACS 202 | 南京乐基医疗器械有限公司 | 89500.00 | 2021-05-31 |
| 1079 | 输液泵 | JSB-1200 | 费森尤斯 | 9800.00 | 2015-07-31 |
| 1080 | 病床 | 病床 | other | 1100.00 | 2015-02-06 |
| 1081 | 婴儿培养箱 | YP-930 | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 | 49810.00 | 2021-02-22 |
| 1082 | 动态心电记录分析系统 | PENGYANG-K18 | 北京蓬阳丰业医疗设备有限公司 | 19800.00 | 2020-11-04 |
| 1083 | 蒸汽灭菌器 | MOST-T | 山东新华医疗器械厂 | 47144.00 | 2016-12-06 |
| 1084 | 微量注射泵 | SP-500 | JMS株式会社 | 19800.00 | 2015-09-14 |
| 1085 | TDP治疗器 | TDP-L-I-2 | 重庆市国人医疗器械有限公司 | 656.00 | 2020-11-15 |
| 1086 | 电子血压计 | HEM-7121 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 1823.00 | 2020-08-05 |
| 1087 | 双摇病床 | MC-10型 | 南昌市青云医疗器械厂 | 2500.00 | 2013-11-12 |
| 1088 | 带轮双摇三折床 | 带轮双摇三折床 | other | 3200.00 | 2015-06-17 |
| 1089 | 医用吊塔 | Lark-A8-SV1-S | 龙奕实业 | 48000.00 | 2012-05-07 |
| 1090 | 双摇病床 | 双摇病床 | other | 2500.00 | 2015-06-17 |
| 1091 | 中央监护工作站 | UT4800 | 深圳市金科威实业有限公司 | 109800.00 | 2012-11-26 |
| 1092 | 病床 | ABS | 山东育达医疗设备有限公司 | 1800.00 | 2010-05-31 |
| 1093 | 医用空气消毒机 | YKX/Y | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | 13600.00 | 2013-04-07 |
| 1094 | 带轮双摇三折床 | 带轮双摇三折床 | other | 3200.00 | 2015-06-17 |
| 1095 | 双摇病床 | 双摇病床 | other | 2500.00 | 2012-11-22 |
| 1096 | 彩色多普勒超声系统 | DC-6 Expert | 迈瑞 | 1147790.00 | 2010-01-01 |
| 1097 | 微量注射泵 | WZ-50C6 | 浙江大学医学仪器有限公司 | 6980.00 | 2014-05-26 |
| 1098 | 带轮双摇三折床 | 带轮双摇三折床 | other | 3200.00 | 2015-06-17 |
| 1099 | 病床 | ABS | 山东育达医疗设备有限公司 | 2500.00 | 2013-11-12 |
| 1100 | 不锈钢床 | 不锈钢床 | other | 1443.00 | 2016-06-07 |
| 1101 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | 其他 | 2500.00 | 2010-01-30 |
| 1102 | 病人监护仪 | BeneVision N1 | 迈瑞Mindray | 199800.00 | 2020-12-31 |
| 1103 | 不锈钢床 | 不锈钢床 | other | 1443.00 | 2011-04-18 |
| 1104 | 半导体激光治疗仪 | LASEmaR1500 | 优福通公司 | 1259000.00 | 2021-05-31 |
| 1105 | 病床 | 病床 | other | 1100.00 | 2015-02-06 |
| 1106 | 显微镜 | CX31RBSFA | 奥林巴斯olympus | 20000.00 | 2012-07-17 |
| 1107 | 双摇病床 | 双摇病床 | other | 2500.00 | 2014-11-03 |
| 1108 | 病人监护仪 | PM-9000 Express | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 32600.00 | 2017-06-29 |
| 1109 | 病人监护仪 | iMEC10 | 迈瑞Mindray | 25800.00 | 2017-06-29 |
| 1110 | 彩色多普勒超声系统 | DC-80 | 深圳迈瑞生物电子股份有限公司 | 1851670.00 | 2019-12-11 |
| 1111 | 彩色多普勒超声系统 | DC-7 | 迈瑞 | 999700.00 | 2014-10-11 |
| 1112 | 双摇病床 | 双摇病床 | other | 3200.00 | 2013-11-11 |
| 1113 | 经皮黄疸仪 | QL1200B | 济南齐力医疗器械有限公司 | 68420.00 | 2021-02-22 |
| 1114 | 病人监护仪 | G60 | 深圳市金科威实业有限公司 | 26000.00 | 2012-04-16 |
| 1115 | 病人监护仪 | SureSigns VM6 | Philips Medical Systems | 49700.00 | 2016-04-15 |
| 1116 | 等离子体空气消毒机 | JD-DB80 | 长沙高新开发区锦德电子科技有限公司 | 6200.00 | 2019-07-09 |
| 1117 | 床单位臭氧消毒机 | AJ/CDX-600 | 四川奥洁消毒设备有限公司 | 16800.00 | 2016-07-06 |
| 1118 | 输液泵 | BeneFusion VP5 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有公司 | 36800.00 | 2020-11-05 |
| 1119 | 手摇床 | 手摇床 | other | 11800.00 | 2017-06-29 |
| 1120 | 病床 | 病床 | other | 3200.00 | 2016-09-09 |
| 1121 | 病人监护仪 | BeneVision N12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份电子股份有限公司 | 79000.00 | 2021-05-31 |
| 1122 | 超声波身高体重测量仪 | SG-1000 | 北京悦琦创通科技有限公司 | 30000.00 | 2016-07-06 |
| 1123 | 病人监护仪 | G60 | 深圳市金科威实业有限公司 | 54800.00 | 2012-11-26 |
| 1124 | 双摇病床 | 双摇病床 | other | 2500.00 | 2013-11-12 |
| 1125 | 泰乐康多功能诊疗病床 | EU1 | 深圳市泰乐康科技有限公司 | 48000.00 | 2015-12-07 |
| 1126 | 不锈钢床 | 不锈钢床 | other | 1443.00 | 2011-04-18 |
| 1127 | 超声诊断系统 | ACUSON S2000 | 美国西门子医疗系统公司 | 2795000.00 | 2015-10-27 |
| 1128 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | 其他 | 2500.00 | 2010-01-30 |
| 1129 | X射线计算机断层摄影设备 | NeuViz64 In | 沈阳东软医疗系统有限公司 | 6959660.00 | 2019-02-11 |
| 1130 | 病床 | 病床 | other | 3320.00 | 2016-12-28 |
| 1131 | ABS双摇三折病床 | ABS双摇三折病床 | 武汉市光明医疗器械制造有限公司 | 3320.00 | 2016-12-28 |
| 1132 | 不带轮双摇三折床 | 不带轮双摇三折床 | other | 2500.00 | 2014-11-03 |
| 1133 | 电子血压计 | HEM-7112 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 2500.00 | 2016-08-19 |
| 1134 | TDP治疗器 | TDP-L-I-2 | 重庆市国人医疗器械有限公司 | 3000.00 | 2018-12-05 |
| 1135 | 麻醉机 | WATO EX-35 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 199500.00 | 2015-02-06 |
| 1136 | 输液泵 | Infusomat Space P | B BRAUN德国贝朗 | 35000.00 | 2021-03-24 |
| 1137 | 微量注射泵 | fa323 | 北京鑫禾丰医疗技术有限公司 | 8800.00 | 2015-10-28 |
| 1138 | 医用空气消毒机 | YKX-130 | 肯格王KENGEWANG | 14000.00 | 2018-01-29 |
| 1139 | ABS双摇三折病床 | ABS双摇三折病床 | 武汉市光明医疗器械制造有限公司 | 3320.00 | 2016-12-28 |
| 1140 | 不带轮双摇三折床 | 不带轮双摇三折床 | 其他 | 2500.00 | 2014-11-03 |
| 1141 | 全自动软式内镜清洗系统 | Rider 50B | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 147500.00 | 2019-09-09 |
| 1142 | 双摇三折病床 | 双摇三折病床 | 武汉市光明医疗器械制造有限公司 | 3180.00 | 2019-10-24 |
| 1143 | 全不锈钢平型床 | 全不锈钢平型床 | other | 900.00 | 2006-04-17 |
| 1144 | 病床 | 病床 | other | 3208.00 | 2010-03-07 |
| 1145 | 空气压力波治疗仪 | HB920C | 苏州好博医疗器械有限公司 | 79000.00 | 2015-09-14 |
| 1146 | 全不锈钢平型床 | 全不锈钢平型床 | other | 900.00 | 2006-04-17 |
| 1147 | 普通双摇三折病床 | 普通双摇三折病床 | other | 1800.00 | 2011-04-18 |
| 1148 | TERUFUSION注射泵 | TE-332 | 泰尔茂 | 19500.00 | 2014-03-07 |
| 1149 | ABS双摇三折病床 | ABS双摇三折病床 | 武汉市光明医疗器械制造有限公司 | 3320.00 | 2016-12-28 |
| 1150 | 血小板恒温振荡保存箱 | JXH-205 | 广州市金炫映电子科技开发有限公司 | 35000.00 | 2021-03-04 |
| 1151 | ABS三折双摇床 | ABS三折双摇床 | other | 4150.00 | 2020-12-24 |
| 1152 | 病床 | 病床 | other | 3320.00 | 2016-12-28 |
| 1153 | 输液泵 | TE-135 | 泰尔茂医疗产品有限公司 | 19500.00 | 2015-01-29 |
| 1154 | 干式恒温器 | K10CD | 杭州奥盛仪器有限公司 | 4302.00 | 2008-08-20 |
| 1155 | 输液泵 | TE-135 | 泰尔茂医疗产品有限公司 | 19500.00 | 2015-01-29 |
| 1156 | 双摇三折病床 | 双摇三折病床 | 武汉市光明医疗器械制造有限公司 | 3180.00 | 2019-10-24 |
| 1157 | 输液泵 | TE-135 | 泰尔茂医疗产品有限公司 | 19500.00 | 2015-01-29 |
| 1158 | 全不锈钢平型床 | 全不锈钢平型床 | other | 900.00 | 2006-04-17 |
| 1159 | 超短波电疗机 | DL-C-BII | 汕头医用设备厂有限公司 | 25800.00 | 2019-05-24 |
| 1160 | 不带轮双摇三折床 | 不带轮双摇三折床 | 其他 | 2500.00 | 2014-11-03 |
| 1161 | 双摇床 | A30E26 | other | 2500.00 | 2014-11-03 |
| 1162 | ABS普通双摇三折病床 | ABS普通双摇三折病床 | other | 1800.00 | 2015-03-24 |
| 1163 | 全不锈钢平型床 | 全不锈钢平型床 | other | 900.00 | 2006-04-17 |
| 1164 | 不带轮双摇三折床 | 不带轮双摇三折床 | other | 2500.00 | 2014-11-03 |
| 1165 | 注射泵 | KL-602 | 科力建元医疗 | 5800.00 | 2014-12-01 |
| 1166 | TDP治疗器 | TDP-L-I-2 | 重庆市国人医疗器械有限公司 | 3000.00 | 2020-09-05 |
| 1167 | 电子血压计 | HEM-7121 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 1810.00 | 2020-02-04 |
| 1168 | 全不锈钢平型床 | 全不锈钢平型床 | other | 900.00 | 2006-04-17 |
| 1169 | 生物安全柜 | BSC1300-Ⅱ-B2 | 新华医疗 | 48000.00 | 2020-05-02 |
| 1170 | 输液泵 | JSB-1200 | 长沙健源医疗科技有限公司 | 9800.00 | 2015-04-10 |
| 1171 | 双摇三折病床 | 双摇三折病床 | 武汉市光明医疗器械制造有限公司 | 3180.00 | 2019-10-24 |
| 1172 | 全不锈钢平型床 | 全不锈钢平型床 | 其他 | 900.00 | 2006-04-17 |
| 1173 | 输液泵 | MR-508 | 珠海市美瑞华医用科技有限公司 | 8000.00 | 2012-09-07 |
| 1174 | 双摇三折病床 | 双摇三折病床 | 武汉市光明医疗器械制造有限公司 | 3180.00 | 2019-10-24 |
| 1175 | 注射泵 | KL-602 | 北京科力建元科技有限公司 | 5800.00 | 2014-12-01 |
| 1176 | 微量注射泵 | fa323 | 北京鑫禾丰医疗技术有限公司 | 8800.00 | 2015-10-28 |
| 1177 | 多参数监护仪 | iM8B | 深圳理邦精密仪器股份有限公司 | 25600.00 | 2014-04-04 |
| 1178 | ABS普通双摇三折病床 | ABS普通双摇三折病床 | other | 1800.00 | 2011-09-30 |
| 1179 | 病人监护仪 | iMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 25800.00 | 2015-10-28 |
| 1180 | 不带轮双摇三折床 | 不带轮双摇三折床 | other | 2500.00 | 2014-11-03 |
| 1181 | 数显混匀器 | WZR-H6000 | 苏州市爱林医疗器槭有限公司 | 5000.00 | 2019-02-14 |
| 1182 | 空气消毒机 | LK/KJF-B100 | 老肯医疗科技股份有限公司 | 12600.00 | 2016-07-06 |
| 1183 | 微量注射泵 | WZ-50C6 | 浙江史密斯医学仪器有限公司 | 6980.00 | 2014-05-26 |
| 1184 | 电热恒温培养箱 | HH-B11·600-BS-II | 上海跃进医疗器械厂 | 8600.00 | 2017-09-25 |
| 1185 | 普通双摇三折病床 | 普通双摇三折病床 | other | 1800.00 | 2011-04-18 |
| 1186 | 双摇床 | A30E26 | other | 2500.00 | 2014-11-03 |
| 1187 | 数字式六道心电图机 | SE-601B | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 29000.00 | 2016-12-28 |
| 1188 | 全不锈钢平型床 | 全不锈钢平型床 | other | 1100.00 | 2016-06-07 |
| 1189 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | other | 2500.00 | 2015-04-20 |
| 1190 | 病床 | 病床 | other | 3320.00 | 2016-12-28 |
| 1191 | 病床 | 病床 | other | 2480.00 | 2021-03-24 |
| 1192 | 全不锈钢平型床 | 全不锈钢平型床 | other | 900.00 | 2006-04-17 |
| 1193 | 双摇病床 | 双摇病床 | other | 3320.00 | 2016-12-28 |
| 1194 | ABS三折双摇床 | ABS三折双摇床 | other | 4150.00 | 2020-12-24 |
| 1195 | 不带轮双摇三折床 | 不带轮双摇三折床 | other | 2500.00 | 2014-11-03 |
| 1196 | 全不锈钢平型床 | 全不锈钢平型床 | other | 1100.00 | 2016-06-07 |
| 1197 | 单道微量注射泵 | Perfusor Compact (8714827) | B.BRAUN.MELSUNGEN AG | 15000.00 | 2016-10-28 |
| 1198 | 数字化心电图机 | RAGE-12 | 厦门纳龙科技有限公司 | 70000.00 | 2021-05-31 |
| 1199 | 普通双摇三折病床 | 普通双摇三折病床 | other | 1800.00 | 2011-04-18 |
| 1200 | 生物安全柜 | BSC-1500IIB2 | 安徽航天生物科技股份有限公司 | 49600.00 | 2015-03-03 |
| 1201 | 病床 | 病床 | other | 3208.00 | 2010-03-07 |
| 1202 | 注射泵 | Injectomat MC Agilia RC2 | Fresenius Kabi AG | 19500.00 | 2015-01-29 |
| 1203 | 输液泵 | MP-60 | 深圳麦科田生物医疗技术有限公司 | 11000.00 | 2016-08-19 |
| 1204 | 全不锈钢平型床 | 全不锈钢平型床 | other | 900.00 | 2006-04-17 |
| 1205 | 全不锈钢平型床 | 全不锈钢平型床 | other | 900.00 | 2006-04-17 |
| 1206 | 全不锈钢平型床 | 全不锈钢平型床 | 其他 | 900.00 | 2006-04-17 |
| 1207 | 病床 | 病床 | other | 3320.00 | 2016-12-28 |
| 1208 | 除颤起搏监护仪 | LIFEPAK 20 | Medtronic Physio-Control, Inc | 199000.00 | 2015-04-09 |
| 1209 | 不带轮双摇三折床 | 不带轮双摇三折床 | other | 2500.00 | 2014-11-03 |
| 1210 | 全不锈钢平型床 | 全不锈钢平型床 | other | 1100.00 | 2016-06-07 |
| 1211 | 病床 | 病床 | other | 3320.00 | 2016-12-28 |
| 1212 | 中频电疗仪 | ZP-100CIVA | 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 | 19300.00 | 2021-05-31 |
| 1213 | TDP治疗器 | TDP-L-I-2 | 重庆市国人医疗器械有限公司 | 3000.00 | 2018-03-15 |
| 1214 | 全不锈钢平型床 | 全不锈钢平型床 | 其他 | 900.00 | 2006-04-17 |
| 1215 | 病人监护仪 | iMEC10 | 迈瑞 | 25800.00 | 2017-06-29 |
| 1216 | 双摇病床 | 双摇病床 | other | 3320.00 | 2016-12-28 |
| 1217 | 电动流产吸引器 | LX-3 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | 2600.00 | 2018-12-07 |
| 1218 | 全自动生化分析仪 | AU680 | 贝克曼库尔特商贸有限公司 | 1850000.00 | 2018-03-30 |
| 1219 | 空气波压力循环治疗仪 | LGT-2200H | 广州龙之杰科技有限公司 | 47800.00 | 2010-11-30 |
| 1220 | 病床 | 病床 | other | 3208.00 | 2010-03-07 |
| 1221 | 病床 | 病床 | other | 3320.00 | 2016-12-28 |
| 1222 | 输液泵 | JSB-1200 | 长沙健源医疗科技有限公司 | 8300.00 | 2011-08-03 |
| 1223 | 病人监护仪 | iMEC10 | 迈瑞 | 25800.00 | 2017-06-29 |
| 1224 | 病床 | 病床 | other | 3208.00 | 2010-03-07 |
| 1225 | TDP治疗器 | TDP-L-I-2 | 重庆市国人医疗器械有限公司 | 3000.00 | 2018-02-15 |
| 1226 | 双摇病床 | 双摇病床 | other | 3320.00 | 2016-12-28 |
| 1227 | 全不锈钢平型床 | 全不锈钢平型床 | 其他 | 900.00 | 2006-04-17 |
| 1228 | TERUFUSION注射泵 | TE--332 | 泰尔茂 | 19500.00 | 2013-11-12 |
| 1229 | 豪华电动床 | 豪华电动床 | other | 24000.00 | 2012-11-26 |
| 1230 | 全自动化学发光免疫分析仪 | cobas 8000 | Roche Diagnostics GmbH | 1078000.00 | 2019-11-11 |
| 1231 | TERUFUSION注射泵 | TE-332 | 泰尔茂 | 19500.00 | 2014-05-12 |
| 1232 | ABS三折双摇床 | ABS三折双摇床 | other | 4150.00 | 2020-12-24 |
| 1233 | 等离子体空气净化消毒机 | LK/KJF-B100 | 老肯医疗科技股份有限公司 | 12600.00 | 2016-07-06 |
| 1234 | 微量泵 | 154122CN | B.BRAUN德国贝朗 | 35000.00 | 2017-06-29 |
| 1235 | 输液泵 | TE-135 | 泰尔茂医疗产品有限公司 | 19500.00 | 2015-01-29 |
| 1236 | 迷你混合仪 | MIX-200 | other | 3000.00 | 2012-07-10 |
| 1237 | 心电分析仪 | MAC 600 | 通用电气医疗系统有限公司 | 31317.00 | 2016-12-11 |
| 1238 | 电热恒温水温箱 | HH.W21-Cr600II | 汕头市医用仪器 | 2600.00 | 2007-11-18 |
| 1239 | 多功能病床 | 多功能病床 | 武汉市光明医疗器械制造有限公司 | 4200.00 | 2019-09-09 |
| 1240 | 普通双摇三折病床 | 普通双摇三折病床 | other | 3208.00 | 2010-03-07 |
| 1241 | 血浆融化仪 | CT-DR | 科瑞特 | 149000.00 | 2018-06-29 |
| 1242 | 空气压力波治疗仪 | HB920C | 苏州好博医疗器械有限公司 | 79000.00 | 2015-09-14 |
| 1243 | 病人监护仪 | PM-7000 | 深圳迈瑞生物电子医疗设备有限公司 | 25800.00 | 2010-12-31 |
| 1244 | 低速离心机 | DD-5G | 四川蜀科仪器有限公司 | 99850.00 | 2020-05-08 |
| 1245 | 齿科用空气涡轮式手机润滑机 | SM-HIM-1 | 森田医疗器械（上海）有限公司 | 22240.00 | 2017-01-12 |
| 1246 | 双摇三折病床 | 双摇三折病床 | 武汉市光明医疗器械制造有限公司 | 3200.00 | 2019-10-24 |
| 1247 | 病床 | 病床 | other | 3320.00 | 2016-12-28 |
| 1248 | 双摇床 | A30E26 | other | 2500.00 | 2014-11-03 |
| 1249 | 双摇三折病床 | 双摇三折病床 | 武汉市光明医疗器械制造有限公司 | 3200.00 | 2019-10-24 |
| 1250 | 病人监护仪 | BeneVision N1 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份电子股份有限公司 | 31647.00 | 2020-12-20 |
| 1251 | 立式自动压力蒸汽灭菌器 | GR85DP | 致微（厦门）仪器有限公司 | 108800.00 | 2020-11-30 |
| 1252 | 病人监护仪 | PM-7000 | 深圳迈瑞生物电子医疗设备有限公司 | 25800.00 | 2010-12-31 |
| 1253 | 病人监护仪 | ePM 12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 48800.00 | 2021-03-24 |
| 1254 | 全自动真菌/细菌动态检测仪 | IGL-200 | 天津喜诺生物医药有限公司 | 224800.00 | 2021-07-08 |
| 1255 | 手术显微镜 | Leica M844 F20 | 新加坡徕卡 | 799800.00 | 2014-10-21 |
| 1256 | ABS普通双摇三折病床 | ABS普通双摇三折病床 | other | 1800.00 | 2011-09-30 |
| 1257 | 空气消毒机 | LK/KJF-B100 | 老肯医疗科技股份有限公司 | 7000.00 | 2017-09-25 |
| 1258 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | other | 2500.00 | 2015-04-20 |
| 1259 | 紫外线消毒车 | SX-300 | 江苏申星光电医疗器械有限公司 | 1500.00 | 2020-09-04 |
| 1260 | 多功能病床 | 多功能病床 | 武汉市光明医疗器械制造有限公司 | 4200.00 | 2019-09-09 |
| 1261 | 显微镜 | CX31RBSFA | 奥林巴斯olympus | 25000.00 | 2016-10-27 |
| 1262 | 输液泵 | ZNB-XD | 科力建元医疗 | 9200.00 | 2014-12-01 |
| 1263 | 医用电脑控温仪 | RC-2000III | 吉林省日成医用电子器材有限公司 | 48500.00 | 2014-12-01 |
| 1264 | 病床 | 病床 | other | 3208.00 | 2010-03-07 |
| 1265 | 病床 | 病床 | other | 3208.00 | 2010-03-07 |
| 1266 | 离心机 | TD5 | 长沙英泰仪器有限公司 | 19483.00 | 2021-03-03 |
| 1267 | 普通双摇三折病床 | 普通双摇三折病床 | 武汉市光明医疗器械制造有限公司 | 1800.00 | 2011-04-18 |
| 1268 | 病人监护仪 | ePM 12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 48800.00 | 2021-03-24 |
| 1269 | 空气波压力循环治疗仪 | LGT-2200W | 广州龙之杰科技有限公司 | 78800.00 | 2019-10-24 |
| 1270 | 检验分析用纯水设备 | TCHS-10RO/100F | 杭州天创环境科技股份有限公司 | 41000.00 | 2016-07-12 |
| 1271 | 智能关节康复器 | XY-CPM-IIC | 安阳市翔宇医疗设备有限责任公司 | 38800.00 | 2019-10-24 |
| 1272 | 牙科综合治疗台 | GRACE QL-3168 | 台湾昆霖仪器有限公司三重厂 | 150000.00 | 2012-03-15 |
| 1273 | 病人监护仪 | iPM 12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 48800.00 | 2016-12-28 |
| 1274 | 双臂电动吊塔 | JZK2-002 | other | 48000.00 | 2012-09-07 |
| 1275 | 空气消毒机 | LK/KJF-B100 | 老肯医疗科技股份有限公司 | 8860.00 | 2015-06-10 |
| 1276 | 全不锈钢平型床 | 全不锈钢平型床 | other | 900.00 | 2006-04-17 |
| 1277 | 生化分析超纯水机 | Q-CHE60-SR | 湖南启沁环保科技有限公司 | 41000.00 | 2019-10-09 |
| 1278 | ABS普通双摇三折病床 | ABS普通双摇三折病床 | other | 1800.00 | 2015-03-24 |
| 1279 | ABS双摇三折病床 | ABS双摇三折病床 | other | 3320.00 | 2016-12-28 |
| 1280 | 病床 | 病床 | other | 3208.00 | 2010-03-07 |
| 1281 | 冰冻血浆解冻箱 | JXH-301 | 广州市金铉映电子科技开发有限公司 | 70000.00 | 2021-06-18 |
| 1282 | 多功能医用电动床 | 多功能医用电动床 | 其他 | 29000.00 | 2014-09-23 |
| 1283 | 病床 | 病床 | other | 3208.00 | 2010-03-07 |
| 1284 | 病床 | 病床 | other | 3208.00 | 2010-03-07 |
| 1285 | 手摇式病床 | 手摇式病床 | other | 2480.00 | 2021-03-24 |
| 1286 | 病床 | 病床 | other | 3320.00 | 2016-12-28 |
| 1287 | ABS双摇三折病床 | ABS双摇三折病床 | 武汉市光明医疗器械制造有限公司 | 3320.00 | 2016-11-28 |
| 1288 | 输液泵 | P-600 | 日本ATOM公司 | 13000.00 | 2010-08-11 |
| 1289 | 医用平推车 | 医用平推车 | other | 3800.00 | 2020-11-05 |
| 1290 | ABS三折双摇床 | ABS三折双摇床 | other | 4150.00 | 2020-12-24 |
| 1291 | 病人监护仪 | PM-7000 | 深圳迈瑞生物电子医疗设备有限公司 | 26800.00 | 2009-09-07 |
| 1292 | 病床 | 病床 | other | 2480.00 | 2021-03-24 |
| 1293 | ABS普通双摇三折病床 | ABS普通双摇三折病床 | other | 1800.00 | 2011-09-30 |
| 1294 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | other | 2500.00 | 2015-04-20 |
| 1295 | ABS双摇三折病床 | ABS双摇三折病床 | 武汉市光明医疗器械制造有限公司 | 3320.00 | 2016-12-28 |
| 1296 | 多通道输注工作站 | MP-80 | 深圳麦科田生物医疗技术有限公司 | 25600.00 | 2016-02-01 |
| 1297 | 病床 | 病床 | other | 3320.00 | 2016-12-28 |
| 1298 | 多功能空气消毒机 | KDSJ-G1500 | 成都老肯科技有限公司 | 6942.00 | 2019-10-24 |
| 1299 | 双摇三折床 | 双摇三折床 | other | 3320.00 | 2011-09-09 |
| 1300 | 全自动生化分析仪 | 7600-020 | 日立租赁（中国）有限公司 | 2996000.00 | 2016-09-09 |
| 1301 | 全自动配血及血型分析仪 | Erytra | 戴安娜 | 1796000.00 | 2019-02-11 |
| 1302 | 病人监护仪 | PM-7000 | 深圳迈瑞生物电子医疗设备有限公司 | 25800.00 | 2010-12-31 |
| 1303 | 病床 | 病床 | other | 3320.00 | 2016-12-28 |
| 1304 | 自动气压止血仪 | BHZ-Ⅰ型 | 威海市博华医疗设备有限公司 | 9505.00 | 2020-12-20 |
| 1305 | 输液泵 | JSB-1200 | 长沙健源医疗科技有限公司 | 8300.00 | 2011-08-03 |
| 1306 | 全自动化学发光免疫分析仪 | CL-6200i | 深证迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 439900.00 | 2019-04-08 |
| 1307 | 裂隙灯显微镜 | YZ5G | 苏州六六视觉科技股份有限公司 | 41500.00 | 2011-10-31 |
| 1308 | 低速离心机 | SC-3616 | 安徽中科中佳科学仪器有限公司 | 12982.00 | 2014-09-20 |
| 1309 | 不带轮双摇三折床 | 不带轮双摇三折床 | other | 2500.00 | 2014-11-03 |
| 1310 | 双摇三折病床 | 双摇三折病床 | 武汉市光明医疗器械制造有限公司 | 3180.00 | 2019-10-24 |
| 1311 | ABS双摇三折病床 | ABS双摇三折病床 | 武汉市光明医疗器械制造有限公司 | 3320.00 | 2016-12-28 |
| 1312 | 多功能病床 | 多功能病床 | 武汉市光明医疗器械制造有限公司 | 4200.00 | 2019-09-09 |
| 1313 | 病人监护仪 | BeneVision N1 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份电子股份有限公司 | 31647.00 | 2021-02-22 |
| 1314 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | other | 2500.00 | 2015-03-24 |
| 1315 | 注射泵 | Perfusor Compact (8714827) | 贝朗医疗 | 36500.00 | 2020-03-03 |
| 1316 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | other | 2500.00 | 2015-04-20 |
| 1317 | 全不锈钢平型床 | 全不锈钢平型床 | 其他 | 900.00 | 2006-04-17 |
| 1318 | 电动吸引器 | YX932D | 上海宝佳医疗器械有限公司 | 17500.00 | 2011-01-27 |
| 1319 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | 其他 | 2500.00 | 2015-04-20 |
| 1320 | 电动吸痰器 | DXT-1 | 上海祁鑫医疗器械厂 | 1600.00 | 2012-05-30 |
| 1321 | 多通道心电图采集仪(商品名：18导联心电图仪) | aECG-18U | 厦门纳龙科技有限公司 | 24400.00 | 2020-09-13 |
| 1322 | 普通双摇三折病床 | 普通双摇三折病床 | other | 1800.00 | 2011-04-18 |
| 1323 | 生物安全柜 | BSC-1500IIB2 | 安徽航天生物科技股份有限公司 | 49600.00 | 2015-03-03 |
| 1324 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | 其他 | 5000.00 | 2010-02-28 |
| 1325 | 病床 | 病床 | other | 2480.00 | 2021-03-24 |
| 1326 | 手摇式病床 | 手摇式病床 | other | 3000.00 | 2021-03-24 |
| 1327 | ABS双摇三折病床 | ABS双摇三折病床 | other | 3320.00 | 2016-12-28 |
| 1328 | 双摇三折床 | 双摇三折床 | other | 2500.00 | 2014-11-03 |
| 1329 | 多功能病床 | 多功能病床 | 武汉市光明医疗器械制造有限公司 | 4200.00 | 2019-09-09 |
| 1330 | 不带轮双摇三折床 | 不带轮双摇三折床 | other | 2500.00 | 2014-11-03 |
| 1331 | 全不锈钢平型床 | 全不锈钢平型床 | other | 900.00 | 2006-04-17 |
| 1332 | 注射泵 | Injectomat MC Agilia RC2 | Fresenius Kabi AG | 19500.00 | 2015-01-29 |
| 1333 | 病床 | 病床 | other | 2480.00 | 2021-03-24 |
| 1334 | 手摇式病床 | 手摇式病床 | other | 3000.00 | 2021-03-24 |
| 1335 | 多功能医用电动床 | 多功能医用电动床 | 其他 | 29000.00 | 2014-09-23 |
| 1336 | 电子恒温水温箱 | HH.W21.Cr600II | 汕头市医用设备厂有限公司 | 2600.00 | 2014-08-07 |
| 1337 | 全不锈钢平型床 | 全不锈钢平型床 | 其他 | 900.00 | 2006-04-17 |
| 1338 | 病人监护仪 | PM-7000 | 深圳迈瑞生物电子医疗设备有限公司 | 19800.00 | 2008-08-12 |
| 1339 | 普通双摇三折病床 | 普通双摇三折病床 | 武汉市光明医疗器械制造有限公司 | 1800.00 | 2011-04-18 |
| 1340 | 低频治疗仪(商品名称：神经肌肉电刺激仪) | KT-90A | 耀洋康达医疗 | 9800.00 | 2015-02-06 |
| 1341 | 医用干燥箱 | JK225 | 泰州金肯 | 49800.00 | 2016-10-28 |
| 1342 | 病床 | 病床 | 南昌市华冠医疗设备有限公司 | 3320.00 | 2016-12-28 |
| 1343 | 眼科手术系统 | CV-7000 | NIDEK CO.,LTD | 620000.00 | 2014-07-15 |
| 1344 | ABS双摇三折病床 | ABS双摇三折病床 | 武汉市光明医疗器械制造有限公司 | 3320.00 | 2016-12-28 |
| 1345 | 血氧饱和仪 | 10005941-SG | 柯惠医疗器械有限公司 | 29800.00 | 2020-11-30 |
| 1346 | 医用空气消毒机 | YKX/Y | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | 10800.00 | 2020-04-26 |
| 1347 | 病人监护仪 | PM-7000 | 深圳迈瑞生物电子医疗设备有限公司 | 25800.00 | 2012-09-06 |
| 1348 | 普通双摇三折病床 | 普通双摇三折病床 | other | 1800.00 | 2011-04-18 |
| 1349 | 普通双摇三折病床 | 普通双摇三折病床 | other | 1800.00 | 2011-04-18 |
| 1350 | 双摇三折病床 | 双摇三折病床 | 武汉市光明医疗器械制造有限公司 | 3180.00 | 2019-10-24 |
| 1351 | 多功能医用电动床 | LS-EA5003D | other | 29000.00 | 2014-09-23 |
| 1352 | 全不锈钢平型床 | 全不锈钢平型床 | other | 900.00 | 2006-04-17 |
| 1353 | 病人监护仪 | iMEC10 | 深圳生物医疗电子股份有限公司 | 25800.00 | 2015-10-28 |
| 1354 | 不锈钢床 | 不锈钢床 | 其他 | 1443.00 | 2016-06-07 |
| 1355 | 电子血压计 | HEM-7121 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 2450.00 | 2019-01-29 |
| 1356 | 全不锈钢平型床 | 全不锈钢平型床 | other | 900.00 | 2006-04-17 |
| 1357 | 病人监护仪 | ePM 12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 48800.00 | 2021-03-24 |
| 1358 | 自动生化分析仪 | 日立7180 | 日本株式会社日立高新技术 | 1465800.00 | 2015-05-12 |
| 1359 | 电子支气管镜 | BF-Q290 | 奥林巴斯 | 1.00 | 2017-09-09 |
| 1360 | 多参数监护仪 | iM8 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 25000.00 | 2014-12-01 |
| 1361 | 病床 | 病床 | other | 3320.00 | 2016-12-28 |
| 1362 | 双摇病床 | 双摇病床 | other | 3320.00 | 2016-12-28 |
| 1363 | 病床 | 病床 | other | 3320.00 | 2016-12-28 |
| 1364 | 医用空气消毒机 | YKX-130 | 肯格王 | 14000.00 | 2018-01-29 |
| 1365 | 等离子体空气消毒机 | KXJ10B | 福州美美环保科技有限公司 | 20000.00 | 2015-06-09 |
| 1366 | 不带轮双摇三折床 | 不带轮双摇三折床 | other | 2500.00 | 2014-11-03 |
| 1367 | TDP治疗器 | TDP-L-I-2 | 重庆市国人医疗器械有限公司 | 3000.00 | 2020-07-25 |
| 1368 | 紫外线空气消毒器 | YKX.Z-Y-1000 | 成都丹翔电器设备有限公司 | 7000.00 | 2016-08-19 |
| 1369 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | other | 2500.00 | 2015-04-20 |
| 1370 | 肺功能测试系统 | MasterScreen | CareFusion Germany 234 GmbH | 849000.00 | 2019-03-19 |
| 1371 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | 其他 | 2500.00 | 2015-04-20 |
| 1372 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | other | 2500.00 | 2015-04-20 |
| 1373 | 微量注射泵 | Perfusor compact | 德国贝朗B BRAUN | 54000.00 | 2006-02-20 |
| 1374 | 等离子空气消毒机 | LK/KJF-B100 | 成都老肯科技有限公司LAOKEN | 7000.00 | 2016-08-19 |
| 1375 | 病床 | 病床 | other | 3208.00 | 2010-03-07 |
| 1376 | 病床 | ABS单摇 | other | 3320.00 | 2016-12-28 |
| 1377 | ABS双摇三折病床 | ABS双摇三折病床 | 武汉市光明医疗器械制造有限公司 | 3320.00 | 2016-12-28 |
| 1378 | 血气分析仪 | RAPIDPOINT 500 | 德国西门子 | 45500.00 | 2018-01-29 |
| 1379 | 全不锈钢平型床 | 全不锈钢平型床 | other | 1100.00 | 2016-06-07 |
| 1380 | 病床 | 病床 | other | 3320.00 | 2016-12-02 |
| 1381 | 病床 | 病床 | other | 4020.00 | 2016-12-28 |
| 1382 | 全不锈钢平型床 | 全不锈钢平型床 | other | 900.00 | 2006-04-17 |
| 1383 | ABS双摇三折病床 | ABS双摇三折病床 | 武汉市光明医疗器械制造有限公司 | 3320.00 | 2016-12-28 |
| 1384 | 牙科综合治疗机 | SD868-A | 上海森德科技发展有限公司 | 49800.00 | 2011-12-04 |
| 1385 | 输液泵 | JSB-1200 | 费森尤斯 | 9800.00 | 2016-06-15 |
| 1386 | 低频电刺激治疗仪 | ES-420 | 日本伊藤超短波株式会社 | 49600.00 | 2015-05-06 |
| 1387 | 多参数监护仪 | iM8 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 25000.00 | 2014-12-01 |
| 1388 | 不带轮双摇三折床 | 不带轮双摇三折床 | other | 2500.00 | 2014-11-03 |
| 1389 | 病床 | 病床 | other | 2480.00 | 2021-03-24 |
| 1390 | TDP治疗器 | TDP-L-I-2 | 重庆市国人医疗器械有限公司 | 3000.00 | 2018-12-20 |
| 1391 | 多功能病床 | 多功能病床 | 武汉市光明医疗器械制造有限公司 | 4200.00 | 2019-09-09 |
| 1392 | 全不锈钢平型床 | 全不锈钢平型床 | other | 900.00 | 2006-04-17 |
| 1393 | 显微镜 | CX41RF | OLYMPUS CORPORATION | 28000.00 | 2011-11-30 |
| 1394 | 五功能电动ICU床 | HK-N002型 | 广州市昊康医疗器械有限公司 | 39800.00 | 2017-06-29 |
| 1395 | 双摇床 | A30E26 | other | 2500.00 | 2014-11-03 |
| 1396 | 全自动血液细胞分析仪 | BC-6800Plus | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 478000.00 | 2020-10-27 |
| 1397 | ABS普通双摇三折病床 | ABS普通双摇三折病床 | other | 1800.00 | 2015-04-20 |
| 1398 | 病床 | 病床 | other | 3320.00 | 2016-12-28 |
| 1399 | 高频热合机 | GZR-Ⅲ | 苏州市医用仪器厂 | 10800.00 | 2020-06-29 |
| 1400 | 病床 | 病床 | other | 3320.00 | 2016-12-28 |
| 1401 | 阴道分泌物检测仪 | Unit-700 | 山东仕达思生物产业有限公司 | 1 | 2021-07-20 |
| 1402 | 不带轮双摇三折床 | 不带轮双摇三折床 | other | 2500.00 | 2014-11-03 |
| 1403 | 双摇病床 | 双摇病床 | other | 3320.00 | 2016-12-28 |
| 1404 | 全不锈钢平型床 | 全不锈钢平型床 | other | 1100.00 | 2016-06-07 |
| 1405 | ABS双摇三折病床 | ABS双摇三折病床 | 武汉市光明医疗器械制造有限公司 | 3320.00 | 2016-12-28 |
| 1406 | 二氧化碳培养箱 | MCO-15AC | 日本三洋株式会社 | 49000.00 | 2011-03-31 |
| 1407 | 全自动化学发光测定仪 | AutoLumo A2000 | 安图实验仪器（郑州）有限公司 | 191343 | 1900-01-02 |
| 1408 | 手摇式病床 | 手摇式病床 | other | 2480.00 | 2021-03-24 |
| 1409 | 双摇三折病床 | 双摇三折病床 | 武汉市光明医疗器械制造有限公司 | 3200.00 | 2019-10-24 |
| 1410 | 经皮神经电刺激仪 | KD-2A | 北京耀洋康达医疗仪器有限公司 | 10800.00 | 2015-02-06 |
| 1411 | ABS普通双摇三折病床 | ABS普通双摇三折病床 | other | 1800.00 | 2011-09-30 |
| 1412 | 生物刺激反馈仪 | MyoTrac-Clinical | Thought technology Ltd | 196000.00 | 2015-09-14 |
| 1413 | 不带轮双摇三折床 | 不带轮双摇三折床 | other | 2500.00 | 2014-11-03 |
| 1414 | 全不锈钢平型床 | 全不锈钢平型床 | 其他 | 900.00 | 2006-04-17 |
| 1415 | 病人监护仪 | iMEC10 | 迈瑞 | 38000.00 | 2016-12-28 |
| 1416 | 输液泵 | JSB-1200 | 费森尤斯 | 9800.00 | 2016-06-15 |
| 1417 | 不锈钢床 | 不锈钢床 | other | 1443.00 | 2016-06-07 |
| 1418 | 双摇三折床 | 双摇三折床 | other | 2500.00 | 2014-11-03 |
| 1419 | 双摇病床 | 双摇病床 | other | 3320.00 | 2016-12-28 |
| 1420 | 低速离心机 | DD-5G | 四川蜀科仪器有限公司 | 99850.00 | 2020-05-08 |
| 1421 | 病床 | 病床 | other | 3208.00 | 2010-03-07 |
| 1422 | 注射泵 | BeneFusion SP5 | 深圳迈瑞生物医疗电子设备有限公司 | 9134.00 | 2020-12-20 |
| 1423 | 电子血压计 | HEM-7121 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 1810.00 | 2020-06-10 |
| 1424 | 生物安全柜 | BSC-1500IIB2 | 安徽航天生物科技股份有限公司 | 49600.00 | 2015-03-03 |
| 1425 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | 其他 | 2500.00 | 2015-04-20 |
| 1426 | 输液泵(商品名：Infusomat) | Perfusor Compact (8714827) | B BRAUN德国贝朗 | 15000.00 | 2016-10-28 |
| 1427 | 全不锈钢平型床 | 全不锈钢平型床 | other | 900.00 | 2006-04-17 |
| 1428 | 双摇三折床 | 双摇三折床 | other | 2500.00 | 2014-11-03 |
| 1429 | 全不锈钢平型床 | 全不锈钢平型床 | 其他 | 900.00 | 2006-04-17 |
| 1430 | 双摇三折病床 | 双摇三折病床 | 武汉市光明医疗器械制造有限公司 | 3180.00 | 2019-10-24 |
| 1431 | 电外科能量系统 | ARC350 | Bowa-electr onic Gmbh&Co.KG | 500000.00 | 2016-10-06 |
| 1432 | 输液泵 | B.Braun Melsungen AG | B BRAUN德国贝朗 | 15000.00 | 2012-06-11 |
| 1433 | 输液泵 | ZNB-XD | 北京科力建元医疗科技有限公司 | 9200.00 | 2014-12-01 |
| 1434 | 多功能医用电动床 | LS-EA5003D | other | 29000.00 | 2014-09-23 |
| 1435 | 病床 | 病床 | other | 3208.00 | 2010-03-07 |
| 1436 | ABS双摇三折病床 | ABS双摇三折病床 | 武汉市光明医疗器械制造有限公司 | 3320.00 | 2016-12-28 |
| 1437 | 病人监护仪 | iMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 25800.00 | 2015-10-28 |
| 1438 | 等离子体空气净化消毒机 | LK/KJF-B100 | 老肯医疗科技股份有限公司 | 12600.00 | 2016-07-06 |
| 1439 | 病人监护仪 | PM-7000 | 深圳迈瑞生物电子医疗设备有限公司 | 25800.00 | 2011-09-15 |
| 1440 | TDP治疗器 | TDP-L-I-2 | 重庆市国人医疗器械有限公司 | 3000.00 | 2018-12-20 |
| 1441 | 熏蒸治疗机 | HYZ-IA | 安阳市翔宇医疗设备有限责任公司 | 28000.00 | 2017-03-29 |
| 1442 | 多参数监护仪 | iM8B | 深圳理邦精密仪器股份有限公司 | 25600.00 | 2014-04-04 |
| 1443 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | other | 2500.00 | 2015-04-20 |
| 1444 | ABS普通双摇三折病床 | ABS普通双摇三折病床 | other | 1800.00 | 2015-04-20 |
| 1445 | 全不锈钢平型床 | 全不锈钢平型床 | other | 900.00 | 2006-04-17 |
| 1446 | ABS普通双摇三折病床 | ABS普通双摇三折病床 | other | 1800.00 | 2011-09-30 |
| 1447 | 豪华电动床 | 豪华电动床 | other | 24000.00 | 2012-11-26 |
| 1448 | 病床 | 病床 | other | 3320.00 | 2016-12-28 |
| 1449 | 不锈钢牵引床 | 不锈钢牵引床 | other | 5800.00 | 2019-10-24 |
| 1450 | 糖化血红蛋白分析仪 | H9 | 深圳普门科技有限公司 | 348900.00 | 2021-07-27 |
| 1451 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | other | 2500.00 | 2015-04-20 |
| 1452 | 病人监护仪 | PM-7000 | 迈瑞 | 25800.00 | 2015-08-25 |
| 1453 | 双摇床 | A30E26 | other | 2500.00 | 2014-11-03 |
| 1454 | 微量注射泵 | fa323 | 北京鑫禾丰医疗技术有限公司 | 8800.00 | 2015-10-28 |
| 1455 | 床单位臭氧消毒机 | AJ/CDX-600 | 四川奥洁消毒设备有限公司 | 17000.00 | 2015-12-07 |
| 1456 | ABS三折双摇床 | ABS三折双摇床 | other | 4150.00 | 2020-12-24 |
| 1457 | 不带轮双摇三折床 | 不带轮双摇三折床 | other | 2500.00 | 2014-11-03 |
| 1458 | 血液粘度仪 | YDA-IVA | 北京宏润达科技发展有限公司 | 159000.00 | 2016-05-01 |
| 1459 | 全自动血液分析仪 | XS900i | 希森美康株式会社 | 288933.00 | 2016-07-31 |
| 1460 | 多参数监护仪 | iM8 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 25000.00 | 2014-12-01 |
| 1461 | 不带轮双摇三折床 | 不带轮双摇三折床 | other | 2500.00 | 2014-11-03 |
| 1462 | 手术无影灯 | Domelux-6262 | 明基三丰医疗器材股份有限公司 | 100000.00 | 2015-03-03 |
| 1463 | 全不锈钢平型床 | 全不锈钢平型床 | other | 900.00 | 2006-04-17 |
| 1464 | 全胸振荡排痰机(商品名称：气道清除系统) | YSQ01C-W | 常州思雅医疗器械有限公司 | 139000.00 | 2019-09-09 |
| 1465 | 手摇急诊床车 | HK709 | 广州市昊康医疗器械有限公司 | 11800.00 | 2017-06-29 |
| 1466 | 空气消毒机 | LK/KJF-B100 | 老肯医疗科技股份有限公司 | 7000.00 | 2016-08-19 |
| 1467 | 紫外线消毒车 | FY-30DC | 江阴市飞扬器械有限公司 | 1800.00 | 2020-08-09 |
| 1468 | 病人监护仪 | PM-7000 | 深圳迈瑞生物电子医疗设备有限公司 | 25800.00 | 2015-09-10 |
| 1469 | 电子血压计 | HEM-7121 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 2350.00 | 2019-03-13 |
| 1470 | 全自动尿液分析仪 | AVE-752 | 爱威科技股份有限公司 | 405000.00 | 2017-09-15 |
| 1471 | 双摇三折病床 | 双摇三折病床 | 武汉市光明医疗器械制造有限公司 | 3180.00 | 2019-10-24 |
| 1472 | 普通双摇三折病床 | 普通双摇三折病床 | other | 1800.00 | 2016-06-07 |
| 1473 | 双摇三折病床 | 双摇三折病床 | 武汉市光明医疗器械制造有限公司 | 3200.00 | 2019-10-24 |
| 1474 | 病床 | 病床 | other | 3320.00 | 2016-12-28 |
| 1475 | 数显恒温水浴箱 | Jipad-600C | 上海旌派仪器有限公司 | 4800.00 | 2020-06-10 |
| 1476 | 病床 | 病床 | other | 2500.00 | 2011-10-31 |
| 1477 | 病人监护仪 | iMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 25800.00 | 2016-09-07 |
| 1478 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | other | 2500.00 | 2015-04-20 |
| 1479 | 不带轮双摇三折床 | 不带轮双摇三折床 | 其他 | 2500.00 | 2014-11-03 |
| 1480 | 便携式吸引器 | JX820D-1 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | 3500.00 | 2019-08-20 |
| 1481 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | other | 2500.00 | 2015-04-20 |
| 1482 | 病床 | 病床 | other | 3320.00 | 2016-12-28 |
| 1483 | 微量注射泵 | WZ-50C6 | 浙江史密斯医学仪器有限公司 | 6980.00 | 2014-05-26 |
| 1484 | 呼吸机 | V60 | 飞利浦医疗 | 249800.00 | 2017-02-13 |
| 1485 | 病床 | 病床 | other | 3208.00 | 2010-03-07 |
| 1486 | 电动子宫切除器 | KY-2002 | 杭州康友医疗设备有限公司 | 173116.00 | 2005-12-26 |
| 1487 | ABS普通双摇三折病床 | ABS普通双摇三折病床 | other | 1800.00 | 2011-09-30 |
| 1488 | 加压冷热敷机 | BS200-4 | 西安蓝茗医疗科技有限公司 | 124000.00 | 2020-11-09 |
| 1489 | 全不锈钢平型床 | 全不锈钢平型床 | other | 900.00 | 2006-04-17 |
| 1490 | 电动子宫切除器 | KY-2002 | 杭州康友医疗设备有限公司 | 173116.00 | 2005-12-26 |
| 1491 | 病人监护仪 | PM-7000 | 深圳迈瑞生物电子医疗设备有限公司 | 26800.00 | 2015-09-10 |
| 1492 | 双臂电动吊塔 | JZK2-002 | other | 48000.00 | 2012-09-07 |
| 1493 | 双摇三折床 | 双摇三折床 | other | 2500.00 | 2014-11-03 |
| 1494 | 全不锈钢平型床 | 全不锈钢平型床 | other | 900.00 | 2006-04-17 |
| 1495 | 输液泵(商品名：Infusomat) | Infusomat P (8712212) | B BRAUN德国贝朗 | 15000.00 | 2012-06-11 |
| 1496 | 牙科治疗椅 | GRACE X5 | 昆霖仪器有限公司 | 149000.00 | 2019-05-24 |
| 1497 | 手摇急诊床车 | HK709 | 广州市昊康医疗器械有限公司 | 11800.00 | 2017-06-29 |
| 1498 | 病人监护仪 | iMEC10 | 迈瑞 | 25800.00 | 2016-09-07 |
| 1499 | 双摇床 | A30E26 | other | 2500.00 | 2015-06-17 |
| 1500 | 内窥镜主机 | CV-290 | 奥林巴斯（北京）销售服务有限公司 | 1500000.00 | 2020-03-17 |
| 1501 | 病床 | 病床 | other | 3320.00 | 2016-12-28 |
| 1502 | 双摇病床 | 双摇病床 | other | 3320.00 | 2016-12-28 |
| 1503 | 空气消毒机 | KDSJ-Y100 | 成都老肯科技股份有限公司 | 17000.00 | 2014-01-20 |
| 1504 | 全不锈钢平型床 | 全不锈钢平型床 | other | 1100.00 | 2016-06-07 |
| 1505 | 无创瞬时血压连续监护仪 | BP100A | 力邦医疗 | 95700.00 | 2021-06-18 |
| 1506 | 双摇三折病床 | 双摇三折病床 | 武汉市光明医疗器械制造有限公司 | 3180.00 | 2019-10-24 |
| 1507 | 病床 | 病床 | other | 3320.00 | 2016-12-28 |
| 1508 | 电动油压外科手术台 | NOT-5600S | 三丰医疗器材股份有限公司 | 200000.00 | 2015-03-03 |
| 1509 | 输液泵 | Infusomat Space P | B BRAUN德国贝朗 | 35000.00 | 2021-03-24 |
| 1510 | 不锈钢床 | 不锈钢床 | other | 1443.00 | 2016-06-07 |
| 1511 | 病人监护仪 | iMEC10 | 迈瑞 | 25800.00 | 2017-06-29 |
| 1512 | 低速离心机 | Mini-6KS | 杭州奥盛仪器有限公司 | 1929.00 | 2016-02-03 |
| 1513 | 病床 | 病床 | other | 3320.00 | 2016-12-28 |
| 1514 | 酶标仪 | Multiskan FC | 赛默飞世尔（上海）仪器有限公司 | 148800.00 | 2019-08-15 |
| 1515 | 病床 | 病床 | 山东育达医疗设备有限公司 | 3320.00 | 2016-12-28 |
| 1516 | 多参数监护仪 | iM8B | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 25600.00 | 2014-04-04 |
| 1517 | 全不锈钢平型床 | 全不锈钢平型床 | other | 1100.00 | 2016-06-07 |
| 1518 | 酶标分析仪 | URIT-660 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 35000.00 | 2017-03-29 |
| 1519 | 全不锈钢平型床 | 全不锈钢平型床 | other | 1100.00 | 2016-06-07 |
| 1520 | 微量泵 | 154122CN | B.BRAUN德国贝朗 | 35000.00 | 2017-06-29 |
| 1521 | 全不锈钢平型床 | 全不锈钢平型床 | other | 900.00 | 2006-04-17 |
| 1522 | 手摇急诊床车 | HK709 | 广州昊康医疗器械有限公司 | 11800.00 | 2017-06-29 |
| 1523 | ABS普通双摇三折病床 | ABS普通双摇三折病床 | other | 1800.00 | 2011-09-30 |
| 1524 | 病人监护仪 | BeneVision N1 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份电子股份有限公司 | 31647.00 | 2020-12-20 |
| 1525 | 全不锈钢平型床 | 全不锈钢平型床 | other | 900.00 | 2006-04-17 |
| 1526 | 便携式纤维支气管镜 | BF-1T60 | 奥林巴斯（北京）销售服务有限公司 | 249800.00 | 2015-06-10 |
| 1527 | 电子血压计 | HEM-7121 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 1823.00 | 2020-08-05 |
| 1528 | 注射泵 | MP-30 | 深圳麦科田生物医疗技术有限公司 | 9800.00 | 2016-12-28 |
| 1529 | 生物安全柜 | 11231 BBC 86 | 山东博科生物产业有限公司 | 47500.00 | 2017-05-16 |
| 1530 | 台式低速离心机 | TM4B | 湖南多恒仪器设备有限公司 | 26000.00 | 2020-04-26 |
| 1531 | 空气消毒机 | LK/KJF-B100 | 成都老肯科技有限公司LAOKEN | 12600.00 | 2016-08-19 |
| 1532 | 高速冷冻离心机 | GL-16G-II | 上海安亭科学仪器厂 | 49600.00 | 2020-11-30 |
| 1533 | 台式高速离心机 | GENIUS 16K | 长沙市鑫奥仪器仪表有限公司 | 18000.00 | 2012-03-22 |
| 1534 | 高频电刀 | GD350-B | 上海沪通电子有限公司 | 49800.00 | 2015-03-03 |
| 1535 | 数字式六道心电图机 | SE-601B | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 29000.00 | 2016-10-28 |
| 1536 | 双摇三折病床 | 双摇三折病床 | 武汉市光明医疗器械制造有限公司 | 3180.00 | 2019-10-24 |
| 1537 | 双摇床 | A30E26 | other | 2500.00 | 2014-11-03 |
| 1538 | 双摇床 | A30E26 | other | 2500.00 | 2014-11-03 |
| 1539 | 全不锈钢平型床 | 不锈钢病床 | other | 1100.00 | 2016-06-07 |
| 1540 | 电动手术台 | LK/DS-I | 曲阜乐康医疗科技有限公司 | 48300.00 | 2020-12-24 |
| 1541 | 眼科氙灯冷光源 | Xenotron III | 德国歌德Geuder | 187000.00 | 2017-11-09 |
| 1542 | 双摇床 | A30E26 | other | 2500.00 | 2014-11-03 |
| 1543 | 空气消毒机 | LK/KJF-B100 | 成都老肯科技有限公司LAOKEN | 12600.00 | 2016-08-19 |
| 1544 | 全不锈钢平型床 | 全不锈钢平型床 | 其他 | 900.00 | 2006-04-17 |
| 1545 | 病人监护仪 | G40 | 飞利浦金科威(深圳)实业有限公司 | 49500.00 | 2015-03-03 |
| 1546 | 双摇三折病床 | 双摇三折病床 | 武汉市光明医疗器械制造有限公司 | 3180.00 | 2019-10-24 |
| 1547 | 双摇三折病床 | 双摇三折病床 | 武汉市光明医疗器械制造有限公司 | 3180.00 | 2019-10-24 |
| 1548 | 不带轮双摇三折床 | 不带轮双摇三折床 | other | 2500.00 | 2014-11-03 |
| 1549 | 输液泵(商品名：Infusomat) | Perfusor Compact (8714827) | B BRAUN德国贝朗 | 15000.00 | 2016-10-28 |
| 1550 | 荧光定量PCR分析仪 | AGS4800 | 杭州安誉科技有限公司 | 600000.00 | 2020-11-30 |
| 1551 | 全不锈钢平型床 | 全不锈钢平型床 | 其他 | 900.00 | 2006-04-17 |
| 1552 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | other | 2500.00 | 2015-03-24 |
| 1553 | 生物显微镜 | CX23LEDRFS1C | 奥林巴斯(广州)工业有限公司 | 28000.00 | 2016-06-07 |
| 1554 | 电磁场治疗仪 | LGT-2000A | 广东龙之杰科技有限公司 | 25000.00 | 2014-09-22 |
| 1555 | 双摇三折病床 | 双摇三折病床 | 武汉市光明医疗器械制造有限公司 | 3180.00 | 2019-10-24 |
| 1556 | 双摇三折病床 | 双摇三折病床 | 武汉市光明医疗器械制造有限公司 | 3180.00 | 2019-10-24 |
| 1557 | 角膜地形图仪 | Keratron Scout | OPTIKON 2000 S.p.A. | 318000.00 | 2018-06-29 |
| 1558 | 呼吸机 | V60 | 飞利浦医疗 | 250000.00 | 2015-06-10 |
| 1559 | 空气消毒机 | KJF-B100 | 老肯医疗科技股份有限公司 | 7000.00 | 2016-08-19 |
| 1560 | 双摇三折床 | 双摇三折床 | other | 2500.00 | 2014-11-03 |
| 1561 | 实时荧光定量PCR仪 | 7300 | 中山大学达安基因 | 798000.00 | 2014-05-26 |
| 1562 | 立式自动压力蒸汽灭菌器 | GR85DP | 致微（厦门）仪器有限公司 | 115000.00 | 2020-11-30 |
| 1563 | 注射泵 | Injectomat MC Agilia RC2 | Fresenius Kabi AG | 19500.00 | 2015-01-29 |
| 1564 | 病床 | 病床 | other | 3320.00 | 2016-12-28 |
| 1565 | 全不锈钢平型床 | 全不锈钢平型床 | other | 1100.00 | 2016-06-07 |
| 1566 | 多功能空气消毒机 | KDSJ-Y120 | 成都老肯医疗科技有限公司 | 17200.00 | 2013-01-11 |
| 1567 | 带轮双摇三折床 | 带轮双摇三折床 | other | 3200.00 | 2014-11-03 |
| 1568 | 不带轮双摇三折床 | 不带轮双摇三折床 | other | 2500.00 | 2014-11-03 |
| 1569 | 磁场刺激仪 | YRD CCY-I | 武汉依瑞德医疗设备新技术有限公司 | 872000.00 | 2015-09-14 |
| 1570 | 紫外线消毒车 | ZXC | 上海跃进医用光学器械厂 | 8800.00 | 2008-11-29 |
| 1571 | ABS急救车 | ABS急救车 | 武汉市光明医疗器械制造有限公司 | 3900.00 | 2016-12-27 |
| 1572 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | other | 2500.00 | 2015-04-20 |
| 1573 | 双摇病床 | 双摇病床 | other | 3320.00 | 2016-12-28 |
| 1574 | 微电脑上肢关节被动训练器 | T-GBQ-02 | 常州市钱璟康复器材股份有限公司 | 18000.00 | 2015-09-07 |
| 1575 | 注射泵 | Injectomat MC Agilia RC2 | Fresenius Kabi AG | 19500.00 | 2015-01-29 |
| 1576 | ABS普通双摇三折病床 | ABS普通双摇三折病床 | other | 1800.00 | 2011-09-30 |
| 1577 | 除颤监护仪 | BeneHeart D3 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 49800.00 | 2016-10-28 |
| 1578 | 全不锈钢平型床 | 全不锈钢平型床 | other | 900.00 | 2006-04-17 |
| 1579 | 病床 | 病床 | other | 3320.00 | 2016-12-28 |
| 1580 | 不带轮双摇三折床 | 不带轮双摇三折床 | other | 2500.00 | 2014-11-03 |
| 1581 | 紫外线消毒车 | FY-30DC | 江阴市飞扬器械有限公司 | 1800.00 | 2020-08-09 |
| 1582 | 双摇三折病床 | 双摇三折病床 | 武汉市光明医疗器械制造有限公司 | 3200.00 | 2019-10-24 |
| 1583 | 多功能空气消毒机 | KDSJ-Y120 | 成都老肯医疗科技有限公司 | 17200.00 | 2013-01-11 |
| 1584 | 病人监护仪 | ePM 10M | 迈瑞 | 45900.00 | 2020-12-25 |
| 1585 | ABS普通双摇三折病床 | ABS普通双摇三折病床 | other | 1800.00 | 2011-09-30 |
| 1586 | 显微镜 | CX31RBSFA | OLYMPUS CORPORATION | 25000.00 | 2016-10-27 |
| 1587 | 注射泵 | MP-30 | 深圳麦科田生物医疗技术有限公司 | 9800.00 | 2016-12-28 |
| 1588 | 空气消毒机 | LK/KJF-B100 | 老肯医疗科技股份有限公司 | 12600.00 | 2016-07-06 |
| 1589 | 不带轮双摇三折床 | 不带轮双摇三折床 | other | 2500.00 | 2014-11-03 |
| 1590 | 隔水式电热恒温培养箱 | HGPN-II-80 | 上海跃进医疗器材有限公司 | 9725.00 | 2018-12-13 |
| 1591 | 心肺复苏器 | 1007CCV | 美国萨勃 | 290000.00 | 2017-12-15 |
| 1592 | ABS普通双摇三折病床 | ABS普通双摇三折病床 | other | 1800.00 | 2015-04-20 |
| 1593 | 不锈钢牵引床 | 不锈钢牵引床 | other | 5800.00 | 2019-10-24 |
| 1594 | 全不锈钢平型床 | 全不锈钢平型床 | other | 900.00 | 2006-04-17 |
| 1595 | 双摇三折病床 | 双摇三折病床 | 武汉市光明医疗器械制造有限公司 | 3180.00 | 2019-10-24 |
| 1596 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | other | 2500.00 | 2015-04-20 |
| 1597 | 摄像系统 | 22201020-110 | STORZ | 1516869.00 | 2015-09-09 |
| 1598 | 自动验光仪 | CR-7000P | 上海湖碧驰精密仪器有限公司 | 319000.00 | 2019-08-14 |
| 1599 | 不带轮双摇三折床 | 不带轮双摇三折床 | 其他 | 2500.00 | 2014-11-03 |
| 1600 | 病床 | 病床 | other | 3320.00 | 2016-12-28 |
| 1601 | 红外治疗仪 | HW-1000 | 北京澳尔华泰科技有限公司 | 85750.00 | 2016-05-15 |
| 1602 | 显微镜 | CX41 | 奥林巴斯 | 48000.00 | 2015-12-07 |
| 1603 | 实时荧光定量PCR仪 | AGS8830-16 | 杭州安誉科技有限公司 | 79000.00 | 2021-06-30 |
| 1604 | 不带轮双摇三折床 | 不带轮双摇三折床 | other | 2500.00 | 2014-11-03 |
| 1605 | 病床 | 病床 | other | 3320.00 | 2016-12-28 |
| 1606 | 病人监护仪 | ePM 10M | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 49500.00 | 2020-12-25 |
| 1607 | 病人监护仪 | PM-7000 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 25800.00 | 2015-08-25 |
| 1608 | 直流感应电疗机 | DL-ZⅡ | 汕头市医用设备厂有限公司 | 1460.00 | 2018-03-02 |
| 1609 | 不锈钢床 | 不锈钢床 | 其他 | 900.00 | 2016-06-07 |
| 1610 | ABS双摇三折病床 | ABS双摇三折病床 | 武汉市光明医疗器械制造有限公司 | 3320.00 | 2016-12-28 |
| 1611 | 威力电刀 | Force Fx-8C | covidien | 179800.00 | 2014-06-13 |
| 1612 | 普通双摇三折病床 | 普通双摇三折病床 | other | 1800.00 | 2016-06-07 |
| 1613 | 手摇式病床 | 手摇式病床 | other | 2480.00 | 2021-03-24 |
| 1614 | 加压冷热敷机 | BS200-4 | 西安蓝茗医疗科技有限公司 | 124000.00 | 2020-11-09 |
| 1615 | 检验分析用纯水设备 | TCHS-10RO/70F | 杭州天创环境科技股份有限公司 | 44463.00 | 2008-08-20 |
| 1616 | 数显双层恒温水浴箱 | Jipad-600C | 上海旌派似器有限公司 | 5200.00 | 2020-03-02 |
| 1617 | ABS普通双摇三折病床 | ABS普通双摇三折病床 | other | 1800.00 | 2011-09-30 |
| 1618 | 电脑非接触眼压计 | CT-80A | 株式会社拓普康 | 194000.00 | 2011-10-31 |
| 1619 | 全数字多道心电图机 | BeneHeart R12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 49000.00 | 2015-03-03 |
| 1620 | 病人监护仪 | iMEC10 | 迈瑞 | 38000.00 | 2016-12-28 |
| 1621 | 病人监护仪 | iMEC10 | 迈瑞 | 25800.00 | 2017-06-29 |
| 1622 | 病人监护仪 | PM-7000 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 19800.00 | 2008-08-12 |
| 1623 | 不带轮双摇三折床 | 不带轮双摇三折床 | other | 2500.00 | 2014-11-03 |
| 1624 | 立式自动压力蒸汽灭菌器 | GR60DP | 致微（厦门）仪器有限公司 | 108800.00 | 2020-11-30 |
| 1625 | 多功能高倍镜检分析系统 | Comet-60au | 山东仕达思生物产业有限公司 | 79499.00 | 2021-07-20 |
| 1626 | 高速冷冻离心机 | H1650R | 湖南湘仪实验室仪器开发有限公司 | 49000.00 | 2017-12-25 |
| 1627 | 不带轮双摇三折床 | 不带轮双摇三折床 | other | 2500.00 | 2014-11-03 |
| 1628 | 麻醉机 | WATO EX-35 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 199500.00 | 2015-02-06 |
| 1629 | 病床 | 病床 | other | 3208.00 | 2010-03-07 |
| 1630 | 微量注射泵 | fa323 | 北京鑫禾丰医疗技术有限公司 | 8800.00 | 2015-10-28 |
| 1631 | 双摇三折病床 | 双摇三折病床 | 武汉市光明医疗器械制造有限公司 | 3180.00 | 2019-10-24 |
| 1632 | 全不锈钢平型床 | 全不锈钢平型床 | other | 900.00 | 2006-04-17 |
| 1633 | 粪便分析仪 | 粪便分析仪 | other | 306250.00 | 2017-06-07 |
| 1634 | 病人监护仪 | ePM 12 | 深圳迈瑞生物医疗股份有限公司 | 48800.00 | 2021-03-24 |
| 1635 | 双摇病床 | 双摇病床 | other | 2480.00 | 2021-03-24 |
| 1636 | 电磁场治疗仪 | LGT-2000A | 广东龙之杰科技有限公司 | 25114.00 | 2019-11-20 |
| 1637 | 注射泵 | KL-602 | 北京科力建元科技有限公司 | 7000.00 | 2014-09-22 |
| 1638 | 病床 | 病床 | other | 3208.00 | 2010-03-07 |
| 1639 | 病床 | 病床 | other | 3320.00 | 2016-12-28 |
| 1640 | 输液泵 | JSB-1200 | 长沙健源医疗科技有限公司 | 8300.00 | 2011-08-03 |
| 1641 | 等离子体空气净化消毒机 | LK/KJF-B100 | 老肯医疗科技股份有限公司 | 12600.00 | 2016-07-06 |
| 1642 | 内窥镜用动力系统 | 20701020-1 | KARL STORZ GmbH & Co. KG | 1497000.00 | 2020-12-24 |
| 1643 | 全自动血培养系统 | BDBACET9120 | 美国BD医疗器械 | 420000.00 | 2011-01-31 |
| 1644 | 全不锈钢平型床 | 全不锈钢平型床 | other | 1100.00 | 2016-06-07 |
| 1645 | 全不锈钢平型床 | 全不锈钢平型床 | 其他 | 900.00 | 2006-04-17 |
| 1646 | 多通道荧光定量分析仪 | Fascan 48E | 西安天隆科技有限公司 | 49800.00 | 2021-07-08 |
| 1647 | 半导体激光治疗机 | SUNDOM-300IB型 | 北京三顿医疗设备有限公司 | 99000.00 | 2015-09-14 |
| 1648 | 病人监护仪 | G60 | 深圳市金科威实业有限公司 | 1.00 | 2015-03-03 |
| 1649 | 多功能病床 | 多功能病床 | 武汉市光明医疗器械制造有限公司 | 4200.00 | 2019-09-09 |
| 1650 | 手摇急诊床车 | 手摇急诊床车 | other | 11800.00 | 2017-06-29 |
| 1651 | 全不锈钢平型床 | 全不锈钢平型床 | other | 900.00 | 2006-04-17 |
| 1652 | 手摇急诊床车 | HK709 | 广州市昊康医疗器械有限公司 | 11800.00 | 2017-06-29 |
| 1653 | 除颤监护仪 | BeneHeart D3 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 49800.00 | 2016-09-09 |
| 1654 | 双摇三折病床 | 双摇三折病床 | 武汉市光明医疗器械制造有限公司 | 3180.00 | 2019-10-24 |
| 1655 | 凝血分析仪 | STA-R Evolution | DIAGNOSTICA STAGO | 1349000.00 | 2014-09-22 |
| 1656 | 手摇急诊床车 | HK709 | 广州市昊康医疗器械有限公司 | 11800.00 | 2017-06-29 |
| 1657 | 全不锈钢平型床 | 全不锈钢平型床 | other | 900.00 | 2006-04-17 |
| 1658 | 豪华电动床 | 豪华电动床 | other | 24000.00 | 2012-11-26 |
| 1659 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | 其他 | 2500.00 | 2015-03-24 |
| 1660 | 病人监护仪 | iMEC10 | 迈瑞 | 38000.00 | 2016-12-28 |
| 1661 | 呼吸机 | V60 | 飞利浦医疗 | 250000.00 | 2015-06-10 |
| 1662 | 输液泵(商品名：Infusomat) | Infusomat P (8712212) | B BRAUN德国贝朗 | 19800.00 | 2015-09-14 |
| 1663 | 全不锈钢平型床 | 全不锈钢平型床 | other | 900.00 | 2006-04-17 |
| 1664 | ABS三折双摇床 | ABS三折双摇床 | other | 4150.00 | 2020-12-24 |
| 1665 | 全不锈钢平型床 | 全不锈钢平型床 | other | 900.00 | 2006-04-17 |
| 1666 | 低速离心机 | TD4B | 湖南多恒仪器设备有限公司 | 26000.00 | 2020-04-26 |
| 1667 | ABS双摇三折病床 | ABS双摇三折病床 | 武汉市光明医疗器械制造有限公司 | 3320.00 | 2016-12-28 |
| 1668 | 全自动血涂片制备仪 | SP-10 | 希森美康Sysmex | 3498000.00 | 2017-02-13 |
| 1669 | 全自动免疫分析仪 | LUMIPULSE G1200 | FUJIREBIO INC. | 49300.00 | 2018-01-29 |
| 1670 | 病床 | 病床 | other | 3321.00 | 2016-12-28 |
| 1671 | ABS双摇三折病床 | ABS双摇三折病床 | 武汉市光明医疗器械制造有限公司 | 3320.00 | 2016-12-28 |
| 1672 | ABS双摇三折病床 | ABS双摇三折病床 | 武汉市光明医疗器械制造有限公司 | 3320.00 | 2016-12-28 |
| 1673 | 不带轮双摇三折床 | 不带轮双摇三折床 | other | 2500.00 | 2014-11-03 |
| 1674 | 电脑中频治疗仪 | CM518 | 北京爱沃斯洁翔云科技有限公司 | 49800.00 | 2015-07-31 |
| 1675 | 输液泵(商品名：Infusomat) | Infusomat SpaceP (8713070) | B BRAUN德国贝朗 | 27500.00 | 2017-03-28 |
| 1676 | 急救和转运呼吸机 | Oxylog 2000 plus | 德尔格医疗设备（上海）有限公司 | 249800.00 | 2014-09-22 |
| 1677 | 不带轮双摇三折床 | 不带轮双摇三折床 | other | 2500.00 | 2014-11-03 |
| 1678 | 手摇急诊床车 | HK709 | 广州市昊康医疗器械有限公司 | 11800.00 | 2017-06-29 |
| 1679 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | 其他 | 5000.00 | 2010-02-28 |
| 1680 | 不锈钢床 | 不锈钢床 | other | 1443.00 | 2016-06-07 |
| 1681 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | other | 2500.00 | 2015-04-20 |
| 1682 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | 其他 | 2500.00 | 2015-04-20 |
| 1683 | 病人监护仪 | PM-7000 | 深圳迈瑞生物电子医疗设备有限公司 | 25800.00 | 2012-09-06 |
| 1684 | 双摇三折病床 | 双摇三折病床 | 武汉市光明医疗器械制造有限公司 | 3180.00 | 2019-10-24 |
| 1685 | 全不锈钢平型床 | 全不锈钢平型床 | other | 900.00 | 2006-04-17 |
| 1686 | 移动式空气消毒机 | YKX-Y-1300 | 肯格王 | 7700.00 | 2021-05-04 |
| 1687 | 吸引器 | ACCUVAC Basic | 万曼WEINMANN | 25000.00 | 2017-03-29 |
| 1688 | 豪华急救车 | 豪华急救车 | other | 5000.00 | 2012-07-17 |
| 1689 | 呼吸机 | V60 | 飞利浦医疗 | 249800.00 | 2017-02-13 |
| 1690 | 全不锈钢平型床 | 全不锈钢平型床 | other | 900.00 | 2006-04-17 |
| 1691 | 病床 | 病床 | other | 3320.00 | 2016-12-28 |
| 1692 | 不锈钢牵引床 | 不锈钢牵引床 | other | 5800.00 | 2019-10-24 |
| 1693 | 全不锈钢平型床 | 全不锈钢平型床 | other | 900.00 | 2006-04-17 |
| 1694 | 全不锈钢平型床 | 全不锈钢平型床 | other | 900.00 | 2006-04-17 |
| 1695 | 手术无影灯 | Domelux-6262 | 明基三丰医疗器材股份有限公司 | 100000.00 | 2015-03-03 |
| 1696 | 病床 | 病床 | other | 3208.00 | 2010-03-07 |
| 1697 | ABS普通双摇三折病床 | ABS普通双摇三折病床 | other | 1800.00 | 2011-09-30 |
| 1698 | 全不锈钢平型床 | 全不锈钢平型床 | 其他 | 900.00 | 2006-04-17 |
| 1699 | 多功能空气消毒机 | KDSJ-G1500 | 成都老肯科技有限公司 | 6942.00 | 2019-10-24 |
| 1700 | 不带轮双摇三折床 | 不带轮双摇三折床 | other | 2500.00 | 2014-11-03 |
| 1701 | 全不锈钢平型床 | 全不锈钢平型床 | other | 900.00 | 2006-04-17 |
| 1702 | 不带轮双摇三折床 | 不带轮双摇三折床 | 其他 | 2500.00 | 2014-11-03 |
| 1703 | 十二道心电图机 | ECG | other | 49500.00 | 2016-10-27 |
| 1704 | 病床 | 病床 | other | 2480.00 | 2021-03-24 |
| 1705 | 双摇病床 | 双摇病床 | other | 3320.00 | 2016-12-28 |
| 1706 | 病床 | 病床 | other | 2480.00 | 2021-03-24 |
| 1707 | 手摇急诊床车 | 手摇急诊床车 | other | 11800.00 | 2017-06-29 |
| 1708 | 呼吸湿化治疗仪 | PT101AZ | 新西兰费雪派克医疗保健有限公司 | 94800.00 | 2020-11-30 |
| 1709 | ABS普通双摇三折病床 | ABS普通双摇三折病床 | other | 1800.00 | 2011-09-30 |
| 1710 | 输液泵 | ZNB-XD | 北京科力建元医疗科技有限公司 | 9800.00 | 2014-09-22 |
| 1711 | 注射泵 | JZB-1800C | 长沙健源医疗科技有限公司 | 7000.00 | 2011-08-03 |
| 1712 | 普通双摇三折病床 | 普通双摇三折病床 | 武汉市光明医疗器械制造有限公司 | 1800.00 | 2009-10-18 |
| 1713 | 带轮双摇三折床 | 带轮双摇三折床 | other | 3200.00 | 2014-11-03 |
| 1714 | 经皮神经电刺激仪 | KD-2A | 北京耀洋康达医疗仪器有限公司 | 10800.00 | 2015-02-06 |
| 1715 | 彩色精子质量检测系统 | WLJY-9000 | 北京伟力新世纪科技发展有限公司 | 218600.00 | 2017-02-13 |
| 1716 | 全自动旋转式核酸提取仪 | GeneRotex 96 | 西安天隆科技有限公司 | 350000.00 | 2020-11-30 |
| 1717 | 手摇急诊床车 | HK709 | 广州市昊康医疗器械有限公司 | 11800.00 | 2017-06-29 |
| 1718 | 双摇三折病床 | 双摇三折病床 | 武汉市光明医疗器械制造有限公司 | 3180.00 | 2019-10-24 |
| 1719 | 床单位臭氧消毒机 | AJ/CDX-600 | 四川奥洁消毒设备有限公司 | 17000.00 | 2016-12-28 |
| 1720 | 呼吸机 | Savina | 上海德尔格医疗器械有限公司 | 778500.00 | 2021-05-31 |
| 1721 | ABS双摇三折病床 | ABS双摇三折病床 | other | 3320.00 | 2016-12-28 |
| 1722 | 病人监护仪 | iMEC10 | 迈瑞 | 25800.00 | 2016-09-07 |
| 1723 | 不锈钢床 | 不锈钢床 | other | 1443.00 | 2016-06-07 |
| 1724 | 低速离心机 | KDC-12 | 安徽中科中佳科学仪器有限公司 | 39500.00 | 2015-05-05 |
| 1725 | 摄像主机 | 5514101 | RICHARD WOLF GMBH | 1379800.00 | 2017-03-29 |
| 1726 | 不带轮双摇三折床 | 不带轮双摇三折床 | other | 2500.00 | 2014-11-03 |
| 1727 | 空气消毒机 | LK/KJF-B100 | 成都老肯科技有限公司LAOKEN | 12600.00 | 2016-08-19 |
| 1728 | 注射泵 | Injectomat MC Agilia RC2 | Fresenius Kabi AG | 19500.00 | 2015-01-29 |
| 1729 | 生物显微镜 | cx31 | 奥林巴斯 | 40169.00 | 2011-11-23 |
| 1730 | 不带轮双摇三折床 | 不带轮双摇三折床 | 其他 | 2500.00 | 2014-11-03 |
| 1731 | ABS双摇三折病床 | ABS双摇三折病床 | 武汉市光明医疗器械制造有限公司 | 3320.00 | 2016-12-28 |
| 1732 | 普通双摇三折病床 | 普通双摇三折病床 | 武汉市光明医疗器械制造有限公司 | 1800.00 | 2009-10-18 |
| 1733 | 病床 | 病床 | 山东育达医疗设备有限公司 | 3320.00 | 2016-12-28 |
| 1734 | 全不锈钢平型床 | 全不锈钢平型床 | 其他 | 900.00 | 2006-04-17 |
| 1735 | 不带轮双摇三折床 | 不带轮双摇三折床 | 其他 | 2500.00 | 2014-11-03 |
| 1736 | 普通双摇三折病床 | 普通双摇三折病床 | 武汉市光明医疗器械制造有限公司 | 1800.00 | 2011-04-18 |
| 1737 | TDP治疗器 | TDP-L-I-2 | 重庆市国人医疗器械有限公司 | 3000.00 | 2018-09-01 |
| 1738 | 病床 | 病床 | other | 2480.00 | 2021-03-24 |
| 1739 | 不带轮双摇三折床 | 不带轮双摇三折床 | other | 2500.00 | 2014-11-03 |
| 1740 | ABS三折双摇床 | ABS三折双摇床 | other | 4150.00 | 2020-12-24 |
| 1741 | 高速冷冻离心机 | TGD-22MC | 湖南湘鑫仪器仪表有限公司 | 49000.00 | 2018-01-29 |
| 1742 | 全不锈钢平型床 | 全不锈钢平型床 | other | 900.00 | 2006-04-17 |
| 1743 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | other | 2500.00 | 2015-04-20 |
| 1744 | 超短波电疗机 | LDT.CD31 | 上海医疗器械高技术公司 | 22000.00 | 2015-02-06 |
| 1745 | 全不锈钢平型床 | 全不锈钢平型床 | other | 900.00 | 2006-04-17 |
| 1746 | ABS双摇三折病床 | ABS双摇三折病床 | 武汉市光明医疗器械制造有限公司 | 3320.00 | 2016-12-28 |
| 1747 | 全不锈钢平型床 | 全不锈钢平型床 | 其他 | 900.00 | 2006-04-17 |
| 1748 | 病人监护仪 | G60 | 深圳市金科威实业有限公司 | 1.00 | 2015-03-03 |
| 1749 | 多功能病床 | 多功能病床 | 武汉市光明医疗器械制造有限公司 | 4200.00 | 2019-09-09 |
| 1750 | 不锈钢床 | 不锈钢床 | other | 1443.00 | 2001-01-30 |
| 1751 | ABS双摇三折病床 | ABS双摇三折病床 | 武汉市光明医疗器械制造有限公司 | 3320.00 | 2016-12-28 |
| 1752 | 尿液分析仪 | URIT-500B | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 18000.00 | 2015-05-12 |
| 1753 | 连续性血液净化装置 | Diapact CRRT | B.Braun Avitum AG | 1 | 2020-04-08 |
| 1754 | 病床 | 病床 | other | 4020.00 | 2016-12-28 |
| 1755 | 双摇三折病床 | 双摇三折病床 | 武汉市光明医疗器械制造有限公司 | 3200.00 | 2019-10-24 |
| 1756 | 生物安全柜 | HR1200-IIB2 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | 65000.00 | 2020-11-30 |
| 1757 | 病人监护仪 | PM-7000 | 深圳迈瑞生物电子医疗设备有限公司 | 26000.00 | 2010-03-31 |
| 1758 | 超声波治疗仪 | HB810D | 苏州好博医疗器械有限公司 | 35500.00 | 2015-02-06 |
| 1759 | 紫外线消毒车 | ZXC | 上海跃进医疗器械有限公司 | 8800.00 | 2008-11-29 |
| 1760 | 全自动化学发光免疫分析仪 | CL-2200i | 深圳迈瑞生物医疗电子股份电子股份有限公司 | 439900.00 | 2019-04-08 |
| 1761 | 膀胱神经和肌肉电刺激仪 | YS9001T | 常州思雅医疗器械有限公司 | 69000.00 | 2015-09-14 |
| 1762 | 显微镜 | CX31RBSFA | OLYMPUS CORPORATION | 25000.00 | 2016-10-27 |
| 1763 | SF-8系列全自动凝血测试仪 | sf-8200 | 北京赛科希德科技发展有限公司 | 448690.00 | 2021-07-27 |
| 1764 | 病床 | 病床 | other | 3320.00 | 2016-12-28 |
| 1765 | ABS三折双摇床 | ABS三折双摇床 | 其他 | 4150.00 | 2020-12-24 |
| 1766 | 床单位臭氧消毒机 | LK/CXD | 成都老肯科技有限公司LAOKEN | 16800.00 | 2020-04-26 |
| 1767 | 病人监护仪 | PM-7000 | 深圳迈瑞生物电子医疗设备有限公司 | 26800.00 | 2015-09-10 |
| 1768 | 输液泵(商品名：Infusomat) | Perfusor Compact (8714843) | B BRAUN德国贝朗 | 15000.00 | 2012-06-11 |
| 1769 | 不锈钢牵引床 | 不锈钢牵引床 | other | 5800.00 | 2019-10-24 |
| 1770 | TDP治疗器 | TDP-L-I-2 | 重庆市国人医疗器械有限公司 | 3000.00 | 2020-07-20 |
| 1771 | 医用核酸分子杂交仪 | HHM-3 | 广州凯普生物科技股份有限公司 | 5600.00 | 2016-09-08 |
| 1772 | 眼科A/B超声诊断仪 | STRONG 6000AB | 武汉思创电子有限公司 | 89000.00 | 2011-10-31 |
| 1773 | 双摇三折床 | 双摇三折床 | other | 3320.00 | 2011-09-09 |
| 1774 | 输液泵(商品名：Infusomat) | Perfusor Compact (8714827) | B BRAUN德国贝朗 | 15000.00 | 2016-10-28 |
| 1775 | 检验分析用纯水设备 | TCHS-10RO/70F | 杭州天创环境科技股份有限公司 | 49800.00 | 2011-09-15 |
| 1776 | 双摇三折病床 | 双摇三折病床 | 武汉市光明医疗器械制造有限公司 | 3180.00 | 2019-10-24 |
| 1777 | 手摇式病床 | 手摇式病床 | other | 3000.00 | 2021-03-24 |
| 1778 | 输液泵 | Perfusor Compact (8714827) | 贝朗 | 19800.00 | 2015-09-14 |
| 1779 | ABS普通双摇三折病床 | ABS普通双摇三折病床 | other | 1800.00 | 2011-09-30 |
| 1780 | 病人监护仪 | PM-7000 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 25800.00 | 2012-02-20 |
| 1781 | 臂式电子血压计 | YE660CR | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 590.00 | 2017-12-26 |
| 1782 | ABS双摇三折病床 | ABS双摇三折病床 | 武汉市光明医疗器械制造有限公司 | 3320.00 | 2016-12-28 |
| 1783 | 连体式牙科治疗机 | KD868-CM | 上海康达医学科技有限公司 | 49500.00 | 2016-12-28 |
| 1784 | 病床 | 病床 | other | 3320.00 | 2016-12-28 |
| 1785 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | other | 2500.00 | 2015-04-20 |
| 1786 | 病人监护仪 | PM-9000 Express | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 64000.00 | 2003-01-18 |
| 1787 | ABS普通双摇三折病床 | ABS普通双摇三折病床 | other | 1800.00 | 2011-09-30 |
| 1788 | 隔水式电热恒温培养箱 | PYX-DHS-50X65 | 上海跃进医疗器械一厂 | 7461.00 | 1993-03-30 |
| 1789 | 不锈钢床 | 不锈钢床 | 其他 | 1443.00 | 2016-06-07 |
| 1790 | 病人监护仪 | iMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 25800.00 | 2015-10-28 |
| 1791 | 普通双摇三折病床 | 普通双摇三折病床 | other | 1800.00 | 2011-04-18 |
| 1792 | 普通双摇三折病床 | 普通双摇三折病床 | 武汉市光明医疗器械制造有限公司 | 1800.00 | 2009-10-18 |
| 1793 | 输液泵 | JSB-1200 | 长沙健源医疗科技有限公司 | 9800.00 | 2016-06-15 |
| 1794 | 老肯牌KDSJ-Y1200型多功能空气消毒机 | KDSJ-Y1200 | 老肯医疗科技股份有限公司 | 7906.00 | 2016-08-19 |
| 1795 | 低速离心机 | KDC-1044 | 安徽中科中佳科学仪器有限公司 | 36800.00 | 2013-09-29 |
| 1796 | 病人监护仪 | PM-7000 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 25800.00 | 2015-08-25 |
| 1797 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | other | 2500.00 | 2015-04-20 |
| 1798 | 荧光定量聚合酶链反应(PCR)检测系统 | FQD-96A | 杭州博日科技有限公司 | 438000.00 | 2020-11-30 |
| 1799 | 病人监护仪 | G60 | 深圳市金科威实业有限公司 | 1.00 | 2015-03-03 |
| 1800 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | other | 2500.00 | 2015-04-20 |
| 1801 | 病人监护仪 | iMEC10 | 23140001 | 38000.00 | 2016-12-28 |
| 1802 | ABS双摇三折病床 | ABS双摇三折病床 | 武汉市光明医疗器械制造有限公司 | 3320.00 | 2016-12-28 |
| 1803 | 全自动核酸提取仪 | Stream SP96 | 中山大学达安基因股份有限公司 | 423000.00 | 2020-11-30 |
| 1804 | 全不锈钢平型床 | 全不锈钢平型床 | other | 900.00 | 2006-04-17 |
| 1805 | 不带轮双摇三折床 | 不带轮双摇三折床 | other | 2500.00 | 2014-11-03 |
| 1806 | ABS三折双摇床 | ABS三折双摇床 | 其他 | 4150.00 | 2020-12-24 |
| 1807 | 除颤起搏监护仪 | BeneHeart D6 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 199500.00 | 2016-10-27 |
| 1808 | ABS普通双摇三折病床 | ABS普通双摇三折病床 | other | 1800.00 | 2011-09-30 |
| 1809 | 电动手术台 | KSD8802E | 南通康盛医疗器械有限公司 | 49682.00 | 2014-09-22 |
| 1810 | 输液泵(商品名：Infusomat) | Infusomat P (8712212) | B BRAUN德国贝朗 | 19800.00 | 2016-07-05 |
| 1811 | 微电脑下肢关节被动训练器 | T-GBQ-01 | 常州市钱璟康复器材有限公司 | 21000.00 | 2015-09-07 |
| 1812 | 输液泵 | JSB-1200 | 费森尤斯 | 9800.00 | 2016-06-15 |
| 1813 | 双摇三折床 | 双摇三折床 | other | 2500.00 | 2014-11-03 |
| 1814 | 普通双摇三折病床 | 普通双摇三折病床 | 武汉市光明医疗器械制造有限公司 | 1800.00 | 2009-10-18 |
| 1815 | ABS双摇三折病床 | ABS双摇三折病床 | 武汉市光明医疗器械制造有限公司 | 3320.00 | 2016-12-28 |
| 1816 | 病床 | 病床 | other | 3320.00 | 2016-12-28 |
| 1817 | 普通双摇三折病床 | 普通双摇三折病床 | other | 1800.00 | 2016-06-07 |
| 1818 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | other | 2500.00 | 2015-04-20 |
| 1819 | 双摇床 | A30E26 | other | 2500.00 | 2014-11-03 |
| 1820 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | other | 2500.00 | 2015-04-20 |
| 1821 | 呼吸湿化治疗仪 | PT101AZ | 新西兰费雪派克医疗保健有限公司 | 94800.00 | 2020-11-30 |
| 1822 | 双摇三折病床 | 双摇三折病床 | 武汉市光明医疗器械制造有限公司 | 3180.00 | 2019-10-24 |
| 1823 | ABS普通双摇三折病床 | ABS普通双摇三折病床 | other | 1800.00 | 2015-04-20 |
| 1824 | 全不锈钢平型床 | 全不锈钢平型床 | 其他 | 900.00 | 2006-04-17 |
| 1825 | 病床 | 病床 | other | 3320.00 | 2016-12-28 |
| 1826 | 病床 | 病床 | other | 3320.00 | 2016-12-28 |
| 1827 | 病人监护仪 | PM-7000 | 深圳迈瑞生物电子医疗设备有限公司 | 25800.00 | 2015-08-25 |
| 1828 | ABS双摇三折病床 | ABS双摇三折病床 | 武汉市光明医疗器械制造有限公司 | 3320.00 | 2016-12-28 |
| 1829 | 不带轮双摇三折床 | 不带轮双摇三折床 | other | 2500.00 | 2014-11-03 |
| 1830 | 漩涡混合器 | 漩涡混合器 | other | 2200.00 | 2020-11-30 |
| 1831 | 脉搏血氧饱和度测量仪 | 10005941-SG | 柯惠医疗器械有限公司 | 29800.00 | 2020-11-30 |
| 1832 | 呼吸机 | Savina | 上海德尔格医疗器械有限公司 | 778500.00 | 2021-05-31 |
| 1833 | 台式低速离心机 | TDZ5-WS | 湖南湘仪实验室仪器开发有限公司 | 10281.00 | 2018-05-10 |
| 1834 | 全不锈钢平型床 | 全不锈钢平型床 | other | 900.00 | 2006-04-17 |
| 1835 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | other | 2500.00 | 2015-04-20 |
| 1836 | 输液泵 | P-600 | 日本ATOM公司 | 13000.00 | 2015-08-25 |
| 1837 | 全自动酶标洗板机 | PW-960 | 深圳市汇松科技发展有限公司 | 40000.00 | 2017-03-29 |
| 1838 | 电子血压计 | HEM-7121 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 1810.00 | 2016-08-30 |
| 1839 | 病床 | 病床 | other | 3320.00 | 2016-12-28 |
| 1840 | 输液泵 | JSB-1200 | 长沙健源医疗科技有限公司 | 9800.00 | 2016-06-15 |
| 1841 | 双摇三折床 | 双摇三折床 | other | 2500.00 | 2014-11-03 |
| 1842 | 病人监护仪 | G60 | 深圳市金科威实业有限公司 | 1.00 | 2015-03-03 |
| 1843 | 医用电子血压计 | HBP-1300 | 欧姆龙(大连)有限公司 | 2500.00 | 2016-08-19 |
| 1844 | 病床 | 病床 | other | 3320.00 | 2016-12-28 |
| 1845 | 全不锈钢平型床 | 全不锈钢平型床 | 其他 | 900.00 | 2006-04-17 |
| 1846 | 双摇床 | A30E26 | other | 2500.00 | 2014-11-03 |
| 1847 | 电动吸引器 | YX930D | 上海宝佳医疗器械有限公司 | 1980.00 | 2013-09-30 |
| 1848 | 病床 | 病床 | other | 2480.00 | 2021-03-24 |
| 1849 | 手摇急诊床车 | HK709 | 广州市昊康医疗器械有限公司 | 11800.00 | 2017-06-29 |
| 1850 | 全自动微生物鉴定及药敏分析系统 | VITEK 2 Compact | 梅里埃 | 633829.00 | 2019-06-01 |
| 1851 | 病人监护仪 | PM-7000 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 37000.00 | 2005-08-12 |
| 1852 | 双摇三折病床 | 双摇三折病床 | 武汉市光明医疗器械制造有限公司 | 3180.00 | 2019-10-24 |
| 1853 | 输液泵(商品名：Infusomat) | Infusomat SpaceP (8713070) | B BRAUN德国贝朗 | 27500.00 | 2017-03-28 |
| 1854 | 全不锈钢平型床 | 全不锈钢平型床 | other | 900.00 | 2006-04-17 |
| 1855 | 病床 | 病床 | other | 3320.00 | 2016-12-28 |
| 1856 | 不带轮双摇三折床 | 不带轮双摇三折床 | 其他 | 2500.00 | 2014-11-03 |
| 1857 | 医用内窥镜冷光源 | CLK-4 | OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS COHP | 32405.00 | 2012-07-05 |
| 1858 | 呼吸机 | V60 | 飞利浦医疗 | 141841.00 | 2018-01-29 |
| 1859 | 全不锈钢平型床 | 全不锈钢平型床 | other | 900.00 | 2006-04-17 |
| 1860 | 不带轮双摇三折床 | 不带轮双摇三折床 | other | 2500.00 | 2014-11-03 |
| 1861 | 非接触式眼压计 | NT-510 | NIDEK CO., LTD. | 130000.00 | 2014-04-10 |
| 1862 | 微量元素分析仪 | QL8000B | 济南齐力医疗器械有限公司 | 144800.00 | 2020-12-24 |
| 1863 | 核酸分子杂交仪 | HB-2012A | 广东凯普生物科技 | 172000.00 | 2016-08-01 |
| 1864 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | other | 2500.00 | 2015-04-20 |
| 1865 | 输液泵(商品名：Infusomat) | Perfusor Compact (8714827) | B BRAUN德国贝朗 | 15000.00 | 2016-10-28 |
| 1866 | 离心机 | KA-2200 | 日本久保田 | 48000.00 | 2018-01-29 |
| 1867 | 多功能清创仪 | CareMaster-E | 深圳普门科技股份有限公司 | 248800.00 | 2021-01-08 |
| 1868 | 全不锈钢平型床 | 全不锈钢平型床 | 其他 | 900.00 | 2006-04-17 |
| 1869 | 不带轮双摇三折床 | 不带轮双摇三折床 | other | 2500.00 | 2014-11-03 |
| 1870 | 超声眼科乳化玻切治疗仪 | Megatron S4 | Geuder AG | 1498000.00 | 2019-07-09 |
| 1871 | 普通双摇三折病床 | 普通双摇三折病床 | 武汉市光明医疗器械制造有限公司 | 1800.00 | 2011-04-18 |
| 1872 | 基因扩增仪 | TC-96/G/H(b) | 杭州博日科技有限公司 | 120000.00 | 2019-12-11 |
| 1873 | 电动吸引器 | YB.DX23D | 上海祁鑫医疗器械厂 | 1662.00 | 2014-10-08 |
| 1874 | 豪华电动床 | 豪华电动床 | other | 24000.00 | 2012-11-26 |
| 1875 | 输液泵 | JSB-1200 | 长沙健源医疗科技有限公司 | 9800.00 | 2016-06-15 |
| 1876 | 带轮双摇三折床 | 带轮双摇三折床 | other | 3200.00 | 2014-11-03 |
| 1877 | 全不锈钢平型床 | 全不锈钢平型床 | other | 900.00 | 2006-04-17 |
| 1878 | 手摇急诊床车 | 手摇急诊床车 | other | 11800.00 | 2017-06-29 |
| 1879 | 全不锈钢平型床 | 全不锈钢平型床 | other | 900.00 | 2006-04-17 |
| 1880 | ABS双摇三折病床 | ABS双摇三折病床 | other | 3320.00 | 2016-12-28 |
| 1881 | 注射泵 | KL-602 | 科力建元医疗 | 5800.00 | 2014-12-01 |
| 1882 | 注射泵 | BeneFusion SP5 | 深圳迈瑞生物医疗电子设备有限公司 | 9134.00 | 2020-12-20 |
| 1883 | 病床 | 病床 | other | 3320.00 | 2016-12-28 |
| 1884 | 普通双摇三折病床 | 普通双摇三折病床 | 武汉市光明医疗器械制造有限公司 | 1800.00 | 2009-10-18 |
| 1885 | 全自动酶标仪洗板机 | PW-960Plus | 深圳市汇松科技发展有限公司 | 71800.00 | 2020-12-24 |
| 1886 | 呼吸机 | V60 | 飞利浦医疗 | 278000.00 | 2019-10-24 |
| 1887 | ABS普通双摇三折病床 | ABS普通双摇三折病床 | other | 1800.00 | 2011-09-30 |
| 1888 | 电热恒温水温箱 | HH.W21.Cr600II | 汕头市医用仪器 | 2600.00 | 2014-08-07 |
| 1889 | 呼吸机 | Savina | 上海德尔格医疗器械有限公司 | 278000.00 | 2019-08-19 |
| 1890 | 双摇三折病床 | 双摇三折病床 | 武汉市光明医疗器械制造有限公司 | 3180.00 | 2021-10-24 |
| 1891 | 全不锈钢平型床 | 全不锈钢平型床 | other | 900.00 | 2006-04-17 |
| 1892 | 双摇三折病床 | 双摇三折病床 | 武汉市光明医疗器械制造有限公司 | 3180.00 | 2019-10-24 |
| 1893 | 病人监护仪 | iMEC10 | 迈瑞 | 25800.00 | 2016-09-07 |
| 1894 | 双摇三折床 | 双摇三折床 | other | 2500.00 | 2014-11-03 |
| 1895 | 不锈钢牵引床 | 不锈钢牵引床 | 武汉市光明医疗器械制造有限公司 | 5800.00 | 2019-10-24 |
| 1896 | 输液泵 | ZNB-XD | 科力建元医疗 | 9200.00 | 2014-12-01 |
| 1897 | 除颤/监护系统 | LIFEPAK20e | Physio-Control, Inc. | 79500.00 | 2016-10-27 |
| 1898 | 病床 | 病床 | other | 3320.00 | 2016-12-28 |
| 1899 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | other | 2500.00 | 2015-04-20 |
| 1900 | 全不锈钢平型床 | 全不锈钢平型床 | other | 1100.00 | 2016-06-07 |
| 1901 | 注射泵 | JZB-1800C | 长沙健源医疗科技有限公司 | 7000.00 | 2012-04-18 |
| 1902 | ABS双摇三折病床 | ABS双摇三折病床 | 武汉市光明医疗器械制造有限公司 | 3320.00 | 2016-12-28 |
| 1903 | 除颤监护仪 | BeneHeart D6 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 178300.00 | 2020-12-24 |
| 1904 | 全不锈钢平型床 | 全不锈钢平型床 | other | 900.00 | 2006-04-17 |
| 1905 | 双摇病床 | 双摇病床 | other | 3320.00 | 2016-12-28 |
| 1906 | 双摇床 | A30E26 | other | 2500.00 | 2014-11-03 |
| 1907 | 豪华固定ABS床 | 豪华固定ABS床 | 江西赣鸿医疗设备有限公司 | 3200.00 | 2013-11-12 |
| 1908 | ABS普通双摇三折病床 | other | other | 1800.00 | 2016-03-03 |
| 1909 | 电热恒温水温箱 | HH.W21-Cr600 | 汕头市医用仪器 | 2100.00 | 2007-11-28 |
| 1910 | 不锈钢床 | 不锈钢床 | 其他 | 1443.00 | 2001-01-30 |
| 1911 | 空气波压力循环治疗仪 | LGT-2200H | 广州龙之杰科技有限公司 | 47800.00 | 2010-11-17 |
| 1912 | 肌松监测仪 | JS-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 33000.00 | 2016-08-19 |
| 1913 | 臂式电子血压计 | YE660CR | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 590.00 | 2020-03-11 |
| 1914 | ABS普通双摇三折病床 | ABS普通双摇三折病床 | 其他 | 1800.00 | 2010-01-31 |
| 1915 | 防盗盖锁口机 | DK-50D | 温州市凯鲨机械有限公司 | 13000.00 | 2014-10-31 |
| 1916 | 内窥镜送水泵 | AFP-1型 | 上海澳华光电内窥镜有限公司 | 29800.00 | 2019-07-09 |
| 1917 | 病人监护仪 | PM-7000 | 深圳迈瑞生物电子医疗设备有限公司 | 26000.00 | 2009-09-12 |
| 1918 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | 其他 | 2500.00 | 2011-10-31 |
| 1919 | 豪华升降平车 | 豪华升降平车 | other | 8000.00 | 2011-11-09 |
| 1920 | 普通床 | 普通床 | other | 1800.00 | 2011-05-23 |
| 1921 | 臂式电子血压计 | YE660CR | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 590.00 | 2020-03-11 |
| 1922 | 病床 | 病床 | other | 3200.00 | 2014-07-10 |
| 1923 | 电脑恒温电蜡疗仪 | XYL-V | 翔宇医疗设备有限公司 | 60666.00 | 2020-11-18 |
| 1924 | ABS普通双摇三折病床 | ABS普通双摇三折病床 | 其他 | 1800.00 | 2010-01-31 |
| 1925 | 不锈钢床 | 不锈钢床 | 其他 | 1444.00 | 2001-01-30 |
| 1926 | 豪华升降车 | 豪华升降车 | other | 8000.00 | 2014-04-09 |
| 1927 | 威力电刀 | Force Fx-8C | covidien | 179800.00 | 2014-06-13 |
| 1928 | 豪华护理床 | 豪华护理床 | 江西诚大医疗器械有限公司 | 3300.00 | 2015-09-14 |
| 1929 | 电子血压计 | HEM-7121 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 1810.00 | 2020-03-11 |
| 1930 | 多功能电动床 | 多功能电动床 | 其他 | 48000.00 | 2016-07-06 |
| 1931 | 呼吸机 | Savina | 德尔格医疗设备（上海）有限公司 | 299000.00 | 2017-12-15 |
| 1932 | 等离子体空气净化消毒机 | LK/KJF-L 100 | 老肯医疗科技股份有限公司 | 7000.00 | 2018-04-19 |
| 1933 | 电子血压计 | HEM-7121 | 欧姆龙(大连)有限公司 | 1810.00 | 2018-06-01 |
| 1934 | 电子血压计 | HEM-7121 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 1810.00 | 2020-07-11 |
| 1935 | 臂式电子血压计 | YE660CR | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 590.00 | 2020-03-02 |
| 1936 | 豪华带轮ABS床 | 豪华带轮ABS床 | other | 2500.00 | 2012-12-07 |
| 1937 | 医用空气消毒机 | YKX-B-600 | 成都肯格王三亚电器设备有限公司 | 6980.00 | 2019-02-14 |
| 1938 | 输液泵 | Infusomat Space P | B BRAUN德国贝朗 | 36550.00 | 2020-11-04 |
| 1939 | 病床 | 病床 | other | 1800.00 | 2010-01-31 |
| 1940 | 病人监护仪 | PM-9000 Express | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 32600.00 | 2014-03-30 |
| 1941 | 输液泵 | OT－707 | JMS株式会社 | 18000.00 | 2014-04-04 |
| 1942 | 不锈钢床 | 不锈钢床 | other | 1444.00 | 2001-01-30 |
| 1943 | 电动吸引器 | YB·DX23D | 上海祁鑫医疗器械厂 | 1991.00 | 2014-05-30 |
| 1944 | 不带轮双摇三折床 | 不带轮双摇三折床 | other | 2500.00 | 2014-11-03 |
| 1945 | 微量注射泵 | Perfusor compact | 德国贝朗B BRAUN | 19000.00 | 2020-09-09 |
| 1946 | 电动病床 | 电动病床 | other | 32000.00 | 2011-03-03 |
| 1947 | 臂式电子血压计 | YE660CR | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 590.00 | 2018-06-29 |
| 1948 | ABS三折双摇床 | ABS三折双摇床 | 其他 | 4150.00 | 2020-12-24 |
| 1949 | 不锈钢床 | 不锈钢床 | 其他 | 1444.00 | 2001-01-30 |
| 1950 | 臂式电子血压计 | YE660CR | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 590.00 | 2020-03-11 |
| 1951 | 注射泵 | MP-30 | 深圳麦科田生物医疗技术有限公司 | 9800.00 | 2016-02-01 |
| 1952 | 注射泵 | KL-602 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | 40000.00 | 2018-01-29 |
| 1953 | 微量注射泵 | Perfusor Space | 德国贝朗B BRAUN | 34600.00 | 2018-12-13 |
| 1954 | ABS豪华双摇三折病床 | 病床 | 欧联 | 2500.00 | 2011-10-31 |
| 1955 | 病人监护仪 | PM-7000 | 迈瑞Mindray | 25800.00 | 2011-09-15 |
| 1956 | 病人监护仪 | BeneView T5 | 迈瑞 | 49000.00 | 2010-07-31 |
| 1957 | 注射泵 | Perfusor Space (8713030CN) | 贝朗B.Braun | 34600.00 | 2018-12-13 |
| 1958 | 多功能空气消毒机 | KDSJ-B100 | 成都老肯科技股份有限公司 | 8680.00 | 2013-01-11 |
| 1959 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | 其他 | 2500.00 | 2011-10-31 |
| 1960 | 中医定向透药治疗仪 | WND-ZZ-2TD | 桂林市威诺敦医疗器械有限公司 | 10554.00 | 2019-11-05 |
| 1961 | 病人监护仪 | PM-7000 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 25800.00 | 2012-11-22 |
| 1962 | 多参数监护仪 | EM9000E | 深圳市埃顿实业有限公司 | 28207.00 | 2008-08-12 |
| 1963 | 多功能空气消毒机 | KDSJ-B100 | 成都老肯科技股份有限公司 | 8680.00 | 2013-01-11 |
| 1964 | 医用内窥镜冷光源(氙灯） | YGS-1型 | 杭州桐庐时空候医疗器械有限公司 | 34250.00 | 2010-02-10 |
| 1965 | 内镜用二氧化碳送气装置 | JSQB-P1 | 重庆金山科技（集团）有限公司 | 114800.00 | 2017-03-29 |
| 1966 | 豪华固定ABS床 | 豪华固定ABS床 | 江西赣鸿医疗设备有限公司 | 1800.00 | 2012-12-07 |
| 1967 | 呼吸机 | Savina | 上海德尔格医疗器械有限公司 | 277000.00 | 2020-10-09 |
| 1968 | 床单位臭氧消毒机 | AJ/CDX-600 | 四川奥洁消毒设备有限公司 | 17003.00 | 2015-12-07 |
| 1969 | 豪华升降平车 | 豪华升降平车 | other | 8000.00 | 2017-09-09 |
| 1970 | 危重症治疗呼吸机 | Evita 2 dura | 德尔格 | 354800.00 | 2011-01-05 |
| 1971 | 血液透析机 | 710200R | 贝朗爱敦（上海）贸易有限公司 | 268000.00 | 2017-12-15 |
| 1972 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | 武汉市光明医疗器械制造有限公司 | 2500.00 | 2016-03-03 |
| 1973 | 呼吸机 | Savina 300 | 德尔格 | 499500.00 | 2017-12-15 |
| 1974 | 紫外线空气消毒机 | YKX-100 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | 8090.00 | 2015-04-08 |
| 1975 | 病员加温系统 | FD-A-M2 | 江苏佰润医疗科技有限公司 | 13000.00 | 2021-03-09 |
| 1976 | 老肯牌KDSJ-B60型空气消毒机 | KDSJ-B60 | 成都老肯科技有限公司 | 6600.00 | 2016-12-28 |
| 1977 | 单人透析机 | NCU-12 | 尼普洛株式会社 | 200000.00 | 2011-06-21 |
| 1978 | 病床 | 病床 | other | 1300.00 | 2006-04-17 |
| 1979 | 医用多功能悬挂装置 | YDT-IDT | 湖南太阳龙医疗科技有限公司 | 48000.00 | 2016-10-28 |
| 1980 | 注射泵 | TOP-5300 | TOP corporation | 13000.00 | 2010-08-11 |
| 1981 | 不锈钢床 | 不锈钢床 | 其他 | 1443.00 | 2001-01-30 |
| 1982 | 病床 | 病床 | other | 1800.00 | 2012-12-07 |
| 1983 | 除颤起搏监护仪 | BeneHeart D6 | 迈瑞 | 67490.00 | 2016-05-01 |
| 1984 | 自体血液回收机 | BW-8200B | 北京万东康源科技开发有限公司 | 380000.00 | 2017-12-14 |
| 1985 | 不锈钢床 | 不锈钢床 | 其他 | 1443.00 | 2001-01-30 |
| 1986 | 垂直旋转腔镜塔 | YOH-400-D | 其他 | 22000.00 | 2015-05-05 |
| 1987 | 医用多功能悬挂装置 | YDT-IDT | 湖南太阳龙医疗科技有限公司 | 44750.00 | 2010-07-06 |
| 1988 | 电动病床 | 电动病床 | other | 24000.00 | 2012-09-09 |
| 1989 | 病人监护仪 | iPM 12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 47500.00 | 2020-11-30 |
| 1990 | 豪华带轮ABS床 | 豪华带轮ABS床 | other | 2500.00 | 2012-12-07 |
| 1991 | 微量注射泵 | Perfusor Space | 德国贝朗B BRAUN | 15000.00 | 2018-02-14 |
| 1992 | 除颤起搏监护仪 | M-Series | 卓尔 | 82000.00 | 2011-03-03 |
| 1993 | 病人监护仪 | BeneView T5 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 49000.00 | 2014-09-22 |
| 1994 | 床单位臭氧消毒机 | AJ/CDX-600 | 四川奥洁消毒设备有限公司 | 10893.00 | 2016-02-10 |
| 1995 | 空气消毒机 | LK/KJF-B100 | 老肯医疗 | 10800.00 | 2020-06-10 |
| 1996 | 电动流产吸引器 | YB-LX-3 | 上海医疗器械工业（集团）公司医用吸引器厂 | 2600.00 | 2016-04-15 |
| 1997 | 病人监护仪 | G40 | 深圳市金科威实业有限公司 | 49500.00 | 2015-03-03 |
| 1998 | 病床 | 病床 | other | 1800.00 | 2010-01-31 |
| 1999 | 人工心肺机 | HL20 | 2249000 | 2249000.00 | 2014-10-21 |
| 2000 | 病人监护仪 | iPM 12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 47500.00 | 2020-11-30 |
| 2001 | 双摇三折床 | 双摇三折床 | other | 2500.00 | 2014-11-03 |
| 2002 | 呼吸湿化治疗仪 | PT101AZ | 新西兰费雪派克医疗保健有限公司 | 109000.00 | 2020-07-28 |
| 2003 | 病床 | 病床 | other | 1801.00 | 2010-01-31 |
| 2004 | ABS普通双摇三折病床 | ABS普通双摇三折病床 | other | 1800.00 | 2010-01-31 |
| 2005 | 手术无影灯 | Domelux-6262 | 明基三丰医疗器材股份有限公司 | 100000.00 | 2015-01-26 |
| 2006 | 电子血压计 | HEM-7121 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 1810.00 | 2020-03-11 |
| 2007 | 注射泵 | KL-602 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | 40000.00 | 2018-01-29 |
| 2008 | 垂直吊塔 | YOH-400-D | 浙江太丰科技有限公司 | 22000.00 | 2015-05-05 |
| 2009 | 血液透析机 | 710200R | 贝朗爱敦（上海）贸易有限公司 | 268000.00 | 2017-12-15 |
| 2010 | 远红外线治疗仪 | TY-102 | 宽谱医学科技股份有限公司 | 49800.00 | 2014-06-13 |
| 2011 | 电子血压计 | HEM-7121 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 1810.00 | 2020-04-11 |
| 2012 | 病床 | 病床 | other | 1800.00 | 2010-01-31 |
| 2013 | 注射泵 | JZB-1800D 双道 | 费森尤斯卡比长沙健源医疗科技有限公司 | 11980.00 | 2013-09-29 |
| 2014 | 微量注射泵 | Perfusor compact S | 德国贝朗B BRAUN | 19000.00 | 2016-05-11 |
| 2015 | 不锈钢床 | 不锈钢床 | other | 1444.00 | 2001-01-30 |
| 2016 | 豪华二摇三折护理床 | 豪华二摇三折护理床 | other | 3200.00 | 2014-07-10 |
| 2017 | 多参数监护仪 | iM8B | 理邦 | 25600.00 | 2016-02-02 |
| 2018 | 空气消毒机 | LK/KJF-B100 | 成都老肯科技有限公司 | 7000.00 | 2018-04-19 |
| 2019 | 双摇病床 | 双摇病床 | other | 2500.00 | 2012-12-07 |
| 2020 | ABS普通双摇三折病床 | ABS普通双摇三折病床 | other | 1800.00 | 2010-01-31 |
| 2021 | 微量注射泵 | Perfusor Compact (8714827) | B.BRAUN.MELSUNGEN AG | 15000.00 | 2015-09-14 |
| 2022 | 病床 | 病床 | other | 1300.00 | 2006-04-17 |
| 2023 | 麻醉机 | ACM632 | 北京航天长峰股份有限公司医疗器械分公司 | 300000.00 | 2018-01-29 |
| 2024 | 呼吸机 | Savina 300 | 德尔格医疗设备（上海）有限公司 | 499500.00 | 2017-12-15 |
| 2025 | 电子血压计 | HEM-7121 | 欧姆龙(大连)有限公司 | 1810.00 | 2020-03-02 |
| 2026 | 麻醉机 | WATO EX-35 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 199500.00 | 2015-02-06 |
| 2027 | 空气消毒机 | LK/KJF-B100 | 成都老肯科技有限公司L | 13001.00 | 2020-07-09 |
| 2028 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | 其他 | 2500.00 | 2011-10-31 |
| 2029 | 电动吸引器 | KD-3090A2 | 扬州市凯达医疗设备有限公司 | 3800.00 | 2020-11-05 |
| 2030 | 病床 | 病床 | other | 1800.00 | 2010-01-31 |
| 2031 | 双摇三折床 | 双摇三折床 | other | 2500.00 | 2014-11-03 |
| 2032 | 单人透析机 | SURDIAL 55 | 尼普洛株式会社 | 200000.00 | 2013-11-12 |
| 2033 | 重症病床 | ICA-1000A | 重庆欧联医疗设备有限公司 | 48000.00 | 2016-10-27 |
| 2034 | 呼吸机 | InspirationTM | 灵智 | 245000.00 | 2015-10-09 |
| 2035 | 电子血压计 | HEM-7121 | 欧姆龙(大连)有限公司 | 1810.00 | 2020-08-05 |
| 2036 | ABS三折双摇床 | ABS三折双摇床 | 其他 | 4150.00 | 2020-12-24 |
| 2037 | 单人透析机 | SURDIAL 55 | 涩谷工业株式会社 | 200000.00 | 2015-07-31 |
| 2038 | 病人监护仪 | X8 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 15000.00 | 2020-12-14 |
| 2039 | 呼吸机 | Savina | 德尔格 | 245000.00 | 2011-01-05 |
| 2040 | 床旁监护仪 | PVM-2701 | 上海光电医用电子仪器有限公司 | 43000.00 | 2015-06-10 |
| 2041 | 输液泵 | OT－707 | 日本株式会社 | 18000.00 | 2014-04-04 |
| 2042 | 医用多功能悬挂装置 | YDT-IDT | 湖南太阳龙医疗科技有限公司 | 44750.00 | 2010-07-06 |
| 2043 | 不锈钢病床 | 不锈钢病床 | other | 1443.00 | 2001-01-30 |
| 2044 | 医用多功能悬挂装置 | YDT-IDT | 湖南太阳龙医疗科技有限公司 | 48000.00 | 2016-10-28 |
| 2045 | 输液泵(商品名：Infusomat) | Infusomat P (8712212) | B BRAUN德国贝朗 | 19800.00 | 2016-05-11 |
| 2046 | ABS普通双摇三折病床 | ABS普通双摇三折病床 | other | 1800.00 | 2011-09-30 |
| 2047 | 病人监护仪 | PM-7000 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 25800.00 | 2011-09-11 |
| 2048 | 超声多普勒胎儿监护仪 | F3 | 深圳理邦精密仪器股份有限公司 | 30623 | 2021-01-08 |
| 2049 | 摄像系统 | 22201020-110 | STORZ | 1558000.00 | 2015-03-17 |
| 2050 | 病人加温系统 | MECU1 | Inditherm PLC | 47000.00 | 2014-09-09 |
| 2051 | ABS普通双摇三折病床 | ABS普通双摇三折病床 | other | 1800.00 | 2011-09-30 |
| 2052 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | 其他 | 2500.00 | 2011-10-31 |
| 2053 | 电子血压计 | HEM-7121 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 1810.00 | 2019-04-20 |
| 2054 | 不锈钢病床 | 不锈钢病床 | other | 1443.00 | 2001-01-30 |
| 2055 | 不锈钢床 | 不锈钢床 | other | 1444.00 | 2001-01-30 |
| 2056 | 病人监护仪 | PM-7000 | 深圳迈瑞生物电子医疗设备有限公司 | 26800.00 | 2009-09-07 |
| 2057 | 臂式电子血压计 | YE660CR | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 590.00 | 2020-03-11 |
| 2058 | 病床 | 病床 | other | 3320.00 | 2014-07-10 |
| 2059 | 多参数监护仪 | iM8 | 理邦 | 25600.00 | 2014-09-22 |
| 2060 | 医用多功能悬挂装置 | YDT-IDT | 湖南太阳龙医疗科技有限公司 | 44750.00 | 2010-07-06 |
| 2061 | 微量注射泵 | Perfusor compact S | 德国贝朗B BRAUN | 19000.00 | 2016-05-11 |
| 2062 | 电子血压计 | HEM-7121 | 欧姆龙(大连)有限公司 | 1810.00 | 2020-03-02 |
| 2063 | 全数字彩色多普勒超声诊断仪 | V60 | 宜兴市万康医疗电子有限公司 | 258000.00 | 2015-05-28 |
| 2064 | 呼吸湿化治疗仪 | PT101AZ | 新西兰费雪派克医疗保健有限公司 | 109000.00 | 2020-07-28 |
| 2065 | 注射泵 | MP-30 | 深圳麦科田生物医疗技术有限公司 | 9800.00 | 2016-12-28 |
| 2066 | 多功能手术床 | Eiffel-8600.1 | 北京航天长峰股份有限公司 | 300000.00 | 2018-01-29 |
| 2067 | 病人监护仪 | BeneView T8 | 迈瑞 | 226000.00 | 2018-01-29 |
| 2068 | 病床 | 病床 | other | 3320.00 | 2014-07-10 |
| 2069 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | 其他 | 2500.00 | 2011-10-31 |
| 2070 | 电子血压计 | HEM-7121 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 1810.00 | 2020-03-02 |
| 2071 | 病床 | 病床 | other | 1800.00 | 2010-01-31 |
| 2072 | 医用电脑控温仪 | RC-2000III | 吉林省日成医用电子器材有限公司 | 87000.00 | 2020-11-30 |
| 2073 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | 其他 | 2500.00 | 2011-05-23 |
| 2074 | 医用电子血压计 | HBP-1300 | 欧姆龙 | 1500.00 | 2014-09-09 |
| 2075 | 注射泵 | MP-30 | 深圳麦科田生物医疗技术有限公司 | 9800.00 | 2016-12-28 |
| 2076 | 注射泵 | JZB-1800 | 长沙健源医疗科技有限公司 | 7000.00 | 2011-11-08 |
| 2077 | 注射泵 | MP-30 | 深圳麦科田生物医疗技术有限公司 | 9800.00 | 2017-09-25 |
| 2078 | 不锈钢床 | 不锈钢床 | 其他 | 1444.00 | 2001-01-30 |
| 2079 | ABS三折双摇床 | ABS三折双摇床 | 其他 | 4150.00 | 2020-12-24 |
| 2080 | 空气消毒机 | KDSJ-Y1000 | 老肯医疗 | 17000.00 | 2020-05-18 |
| 2081 | 麻醉呼吸回路消毒系统 | DS503B | 南京乐基医疗器械有限公司 | 178300.00 | 2020-12-24 |
| 2082 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | 其他 | 2500.00 | 2016-03-03 |
| 2083 | 臂式电子血压计 | YE660CR | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 590.00 | 2020-03-11 |
| 2084 | 单人透析机 | SURDIAL 55 | 涩谷工业株式会社 | 200000.00 | 2013-11-12 |
| 2085 | 普通床 | 普通床 | other | 1800.00 | 2011-05-23 |
| 2086 | 电动病床 | 电动病床 | other | 27000.00 | 2011-03-03 |
| 2087 | 内窥镜主机 | CV-290 | 奥林巴斯（北京）销售服务有限公司 | 1500000.00 | 2018-02-07 |
| 2088 | 垂直旋转腔镜塔 | YOH-400 | other | 22000.00 | 2015-05-05 |
| 2089 | 豪华急救车 | 豪华急救车 | other | 5000.00 | 2012-07-17 |
| 2090 | 呼吸机 | Savina | 上海德尔格医疗器械有限公司 | 276000.00 | 2020-08-05 |
| 2091 | 医用升温仪 | EVER-I | 淄博恒智威通医疗器械科技有限公司 | 19700.00 | 2021-05-19 |
| 2092 | 不带轮双摇三折床 | 不带轮双摇三折床 | other | 2500.00 | 2014-11-03 |
| 2093 | 豪华带轮ABS床 | 豪华带轮ABS床 | 江西赣鸿医疗设备有限公司 | 2500.00 | 2012-12-07 |
| 2094 | 超声内镜图像处理装置 | SU-9000H | FUJI | 3748000.00 | 2020-05-08 |
| 2095 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | 其他 | 2500.00 | 2011-10-31 |
| 2096 | 注射泵 | MP-30 | 麦科田 | 9800.00 | 2016-12-28 |
| 2097 | 注射泵 | MP-30 | 深圳麦科田生物医疗技术有限公司 | 9800.00 | 2017-09-25 |
| 2098 | 输液泵 | MP-60 | 深圳麦科田生物医疗技术有限公司 | 11000.00 | 2016-02-01 |
| 2099 | 电子血压计 | HEM-7121 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 1810.00 | 2018-05-17 |
| 2100 | 输液泵 | VP7 | 费森尤斯卡比健源(长沙)医疗科技有限公司 | 15000.00 | 2016-05-11 |
| 2101 | 移动式空气消毒机 | YKX-Y-1300 | 肯格王 | 16800.00 | 2020-07-07 |
| 2102 | 病人监护仪 | PM-7000 | 迈瑞 | 26000.00 | 2009-09-12 |
| 2103 | 内镜送水泵 | OFP-2 | 日本奥林巴斯株式会社 | 23800.00 | 2019-07-09 |
| 2104 | 空气消毒机 | LK/KJF-B100 | 成都老肯科技股份有限公司 | 8680.00 | 2013-01-11 |
| 2105 | 医用内窥镜摄像系统 | KS862 | 深圳市神州医疗设备有限公司 | 248600.00 | 2015-10-27 |
| 2106 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | 其他 | 2500.00 | 2011-10-31 |
| 2107 | 血液透析机 | 710200R | 贝朗爱敦（上海）贸易有限公司 | 267600.00 | 2019-02-14 |
| 2108 | 自动气压止血仪 | BHZ-Ⅰ型 | 威海市博华医疗设备有限公司 | 9505.00 | 2021-04-22 |
| 2109 | 臂式电子血压计 | YE660CR | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 2500.00 | 2018-06-29 |
| 2110 | 超声多普勒胎儿监护仪 | F3 | 深圳理邦精密仪器股份有限公司 | 30626 | 2021-01-08 |
| 2111 | 病床 | 病床 | other | 1800.00 | 2010-01-31 |
| 2112 | 血液透析滤过机 | 7105072 | 贝朗爱敦（上海）贸易有限公司 | 286000.00 | 2011-06-29 |
| 2113 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | 其他 | 2500.00 | 2016-03-03 |
| 2114 | 手术无影灯 | Domelux-6262 | 明基三丰医疗器材股份有限公司 | 100000.00 | 2015-03-03 |
| 2115 | 病床 | 病床 | other | 1800.00 | 2011-05-23 |
| 2116 | 电动综合手术台 | EIFFEL8600.1 | 北京航天长峰股份有限公司 | 300000.00 | 2018-01-29 |
| 2117 | 血液透析机 | 710200R | 贝朗爱敦（上海）贸易有限公司 | 238800.00 | 2020-12-24 |
| 2118 | 病人监护仪 | PM-7000 | 迈瑞 | 26000.00 | 2009-11-09 |
| 2119 | 豪华固定ABS床 | 豪华固定ABS床 | 江西赣鸿医疗设备有限公司 | 1800.00 | 2012-12-07 |
| 2120 | 不锈钢床 | 不锈钢床 | 其他 | 1444.00 | 2001-01-30 |
| 2121 | 床单位臭氧消毒机 | AJ/CDX-600 | 四川奥洁消毒设备有限公司 | 16800.00 | 2020-03-02 |
| 2122 | 单人透析机 | SURDIAL 55 | 尼普洛株式会社 | 200000.00 | 2015-07-31 |
| 2123 | 豪华升降平车 | 豪华升降平车 | other | 8000.00 | 2018-09-09 |
| 2124 | 臂式电子血压计 | YE660CR | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 590.00 | 2020-10-09 |
| 2125 | 手术动力装置（商品名：DK-O手术动力装置） | DK-O-MLS | 重庆西山科技有限公司 | 300000.00 | 2017-12-27 |
| 2126 | 输液泵(商品名：Infusomat) | Infusomat P (8712212) | 贝朗医疗 | 19800.00 | 2015-09-14 |
| 2127 | 单人透析机 | SURDIAL 55 | 尼普洛株式会社 | 200000.00 | 2015-07-31 |
| 2128 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | 其他 | 2500.00 | 2011-05-23 |
| 2129 | 双摇病床 | 双摇病床 | other | 2500.00 | 2011-10-31 |
| 2130 | 电子血压计 | HEM-7121 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 1810.00 | 2019-07-24 |
| 2131 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | 其他 | 2500.00 | 2016-03-03 |
| 2132 | 电动力系统 | GD670 | AESCULAP | 678000.00 | 2017-12-15 |
| 2133 | 不锈钢床 | 不锈钢床 | 其他 | 1443.00 | 2001-01-30 |
| 2134 | ABS普通双摇三折病床 | ABS普通双摇三折病床 | 其他 | 1800.00 | 2010-01-31 |
| 2135 | 医用空气消毒机 | YKX-B-1000 | 肯格王 | 7000.00 | 2019-11-18 |
| 2136 | 输液泵 | MP-60 | 深圳麦科田生物医疗技术有限公司 | 11000.00 | 2016-02-01 |
| 2137 | 多功能床 | 多功能床 | other | 4020.00 | 2011-09-27 |
| 2138 | 病床 | 病床 | other | 1800.00 | 2010-01-31 |
| 2139 | 电子血压计 | HEM-7121 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 1810.00 | 2020-06-10 |
| 2140 | 亚低温治疗仪 | HGT-200I | 珠海市和佳医疗设备有限公司 | 80000.00 | 2017-12-27 |
| 2141 | 血液透析机 | 710200R | 贝朗爱敦（上海）贸易有限公司 | 267600.00 | 2019-02-14 |
| 2142 | 注射泵 | KL-602 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | 40000.00 | 2018-01-29 |
| 2143 | 电子血压计 | HEM-7121 | 欧姆龙(大连)有限公司 | 1810.00 | 2020-03-02 |
| 2144 | 病人监护仪 | G30 | 深圳市金科威实业有限公司 | 49000.00 | 2015-09-14 |
| 2145 | ABS普通双摇三折病床 | ABS普通双摇三折病床 | 其他 | 1800.00 | 2010-01-31 |
| 2146 | ABS普通双摇三折病床 | ABS普通双摇三折病床 | 其他 | 1800.00 | 2010-01-31 |
| 2147 | 病人监护仪 | BeneView T5 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 49000.00 | 2016-12-28 |
| 2148 | 综合手术台 | 3008 | 药城医疗器械有限公司 | 7600.00 | 2000-12-30 |
| 2149 | 不锈钢床 | 不锈钢床 | other | 1444.00 | 2001-01-30 |
| 2150 | 内窥镜主机 | VP-4450HD | 日本富士能株式会社 | 2775000.00 | 2017-03-29 |
| 2151 | 干热式快速灭菌器 | DW1-L | 佛山市南海辉越医用设备有限公司 | 23000.00 | 2012-02-20 |
| 2152 | TERUFUSION注射泵 | TE-332 | 泰尔茂 | 19500.00 | 2014-05-12 |
| 2153 | 不锈钢床 | 不锈钢床 | other | 1444.00 | 2001-01-30 |
| 2154 | 高频电刀 | EB02 | 成都维信电子科大新技术有限公司 | 28000.00 | 2011-05-13 |
| 2155 | 病床 | 病床 | other | 3200.00 | 2013-11-12 |
| 2156 | 医用多功能悬挂装置 | YDT-IDT | 湖南太阳龙医疗科技有限公司 | 44700.00 | 2016-10-28 |
| 2157 | 病人监护仪 | BeneView T1 | 迈瑞 | 46000.00 | 2014-09-22 |
| 2158 | ABS普通双摇三折病床 | ABS普通双摇三折病床 | 其他 | 1800.00 | 2016-03-03 |
| 2159 | TERUFUSION注射泵 | TE-332 | 泰尔茂 | 19500.00 | 2014-05-12 |
| 2160 | 内窥镜摄像系统 | TC300 | 卡尔史托斯 | 1134516.00 | 2019-09-09 |
| 2161 | 吊塔 | 吊塔 | other | 48000.00 | 2016-10-28 |
| 2162 | 输液泵 | Infusomat Space P | 贝朗医疗 B.Braun | 36500.00 | 2020-10-09 |
| 2163 | 病人监护仪 | X8 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 15000.00 | 2020-12-14 |
| 2164 | 血液透析滤过机 | 7105072 | 贝朗 | 317000.00 | 2012-02-20 |
| 2165 | 注射泵 | KL-602 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | 40000.00 | 2018-01-29 |
| 2166 | 空气消毒机 | KDSJ-Y100 | 成都老肯科技股份有限公司 | 7740.00 | 2014-10-10 |
| 2167 | 注射泵 | MP-30 | 麦科田 | 9800.00 | 2016-12-28 |
| 2168 | 医用空气消毒机 | YKX-B-1200 | 成都肯格王三亚电器设备有限公司 | 13500.00 | 2020-10-30 |
| 2169 | 呼吸机 | V60 | 飞利浦医疗 | 250000.00 | 2015-06-17 |
| 2170 | 可视气管插管摄像系统 | 8403 ZX | 卡尔史托斯Karl Storz | 448000.00 | 2016-10-27 |
| 2171 | 超声高频外科集成系统主机 | GEN11 | 美国爱惜康 | 700000.00 | 2015-04-09 |
| 2172 | 单人透析机 | SURDIAL 55 | 尼普洛株式会社 | 200000.00 | 2013-11-12 |
| 2173 | 不锈钢病床 | 不锈钢病床 | other | 1443.00 | 2001-01-30 |
| 2174 | 注射泵 | MP-30 | 深圳麦科田生物医疗技术有限公司 | 9800.00 | 2017-09-25 |
| 2175 | 内镜清洗工作站 | RX-1 | 深圳市荣杰星医疗设备有限公司 | 94924.00 | 2016-10-30 |
| 2176 | 乳房活检系统 | SCM23 | 泰维康 | 498000.00 | 2015-01-09 |
| 2177 | 注射泵 | MP-30 | 深圳麦科田生物医疗技术有限公司 | 9800.00 | 2016-05-11 |
| 2178 | 臂式电子血压计 | YE660CR | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 590.00 | 2020-03-11 |
| 2179 | 电子血压计 | HEM-7121 | 欧姆龙(大连)有限公司 | 1810.00 | 2020-03-02 |
| 2180 | 血液透析滤过机 | 710207T | 贝朗爱敦（上海）贸易有限公司 | 398600.00 | 2018-12-13 |
| 2181 | 不锈钢病床 | 不锈钢病床 | other | 1443.00 | 2001-01-30 |
| 2182 | 输液泵 | VP7 | 费森尤斯卡比健源(长沙)医疗科技有限公司 | 15000.00 | 2016-05-11 |
| 2183 | 输液泵 | MP-60 | 麦科田 | 11000.00 | 2016-12-28 |
| 2184 | 病床 | 病床 | other | 1800.00 | 2010-01-31 |
| 2185 | 输液泵 | MP-60 | 麦科田 | 11000.00 | 2016-12-28 |
| 2186 | 不锈钢床 | 不锈钢床 | other | 1444.00 | 2001-01-30 |
| 2187 | 不锈钢病床 | 不锈钢病床 | other | 2500.00 | 2014-11-03 |
| 2188 | 婴儿辐射保暖台 | HKN-9010 | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 | 22000.00 | 2012-03-26 |
| 2189 | 豪华固定ABS床 | 豪华固定ABS床 | other | 1800.00 | 2012-12-07 |
| 2190 | 气腹机 | UHI-3 | 奥林巴斯（北京）销售服务有限公司 | 295000.00 | 2017-01-03 |
| 2191 | 豪华急救车 | 豪华急救车 | other | 5000.00 | 2012-07-17 |
| 2192 | 高频电刀 | GD350-B | 上海沪通电子有限公司 | 49800.00 | 2015-03-03 |
| 2193 | 不带轮双摇三折床 | 不带轮双摇三折床 | other | 2500.00 | 2014-11-03 |
| 2194 | 电动吸引器 | 7A-23B | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 3800.00 | 2018-10-10 |
| 2195 | 豪华固定ABS床 | 豪华固定ABS床 | other | 1800.00 | 2012-12-07 |
| 2196 | 病床 | 病床 | other | 1800.00 | 2010-01-31 |
| 2197 | 普通床 | 普通床 | other | 1800.00 | 2011-05-23 |
| 2198 | 病床 | 病床 | other | 3000.00 | 2021-03-09 |
| 2199 | 双摇三折床 | 双摇三折床 | other | 2500.00 | 2014-11-03 |
| 2200 | 病人监护仪 | BeneView T5 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 31615.00 | 2010-12-25 |
| 2201 | 不锈钢床 | 不锈钢床 | 其他 | 1444.00 | 2001-01-30 |
| 2202 | ABS普通双摇三折病床 | ABS普通双摇三折病床 | other | 1800.00 | 2010-01-31 |
| 2203 | 病床 | 病床 | other | 1300.00 | 2010-01-31 |
| 2204 | 等离子体空气净化消毒机 | LK/KJF-Y-120-D | 老肯医疗科技股份有限公司 | 16800.00 | 2020-06-29 |
| 2205 | 电动综合手术床 | HyBase 6100 | 南京迈瑞生物医疗电子有限公司 | 195600.00 | 2010-10-01 |
| 2206 | 不锈钢病床 | 不锈钢病床 | other | 1443.00 | 2001-01-30 |
| 2207 | 输液泵 | Infusomat Space P | 贝朗医疗 B.Braun | 36500.00 | 2020-10-09 |
| 2208 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | 其他 | 2500.00 | 2016-03-03 |
| 2209 | 内窥镜冲洗泵 | 14-E400 | ENDO-TECHNIK Wolfgang Griesat GmbH | 30000.00 | 2019-07-29 |
| 2210 | 神经和肌肉点刺激仪 | HB-SJ1 | 苏州好博医疗器械有限公司 | 89000.00 | 2019-01-01 |
| 2211 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | 其他 | 2500.00 | 2011-05-23 |
| 2212 | 除颤起搏监护仪 | M-Series | 卓尔 | 197000.00 | 2014-05-26 |
| 2213 | 不锈钢病床 | 不锈钢病床 | other | 1443.00 | 2001-01-30 |
| 2214 | 急救和转运呼吸机 | Oxylog 2000 plus | 德尔格 | 248000.00 | 2016-03-21 |
| 2215 | 豪华带轮ABS床 | 豪华带轮ABS床 | other | 2500.00 | 2012-12-07 |
| 2216 | 电动病床 | 电动病床 | other | 24000.00 | 2012-05-28 |
| 2217 | Shrill Konsole(joimax刨削系统） | JSDC25000 | 德国 | 400000.00 | 2017-09-09 |
| 2218 | 开颅动力系统 | EC300 | MEDTRONIC | 798800.00 | 2019-02-15 |
| 2219 | 麻醉机 | A7 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份电子股份有限公司 | 109800.00 | 2015-02-05 |
| 2220 | 不锈钢病床 | 不锈钢病床 | other | 1443.00 | 2001-01-30 |
| 2221 | 电子血压计 | HEM-7121 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 1810.00 | 2019-07-03 |
| 2222 | 微量注射泵 | Perfusor compact | 德国贝朗B BRAUN | 15000.00 | 2015-09-14 |
| 2223 | 手术显微镜 | Leica M844 F40 | 新加坡徕卡 | 799800.00 | 2014-10-21 |
| 2224 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | 其他 | 2500.00 | 2011-10-31 |
| 2225 | ABS普通双摇三折病床 | ABS普通双摇三折病床 | 其他 | 1800.00 | 2010-01-31 |
| 2226 | 豪华固定ABS床 | 豪华固定ABS床 | other | 1800.00 | 2012-12-07 |
| 2227 | 手术无影灯 | Domelux-6262 | 明基三丰医疗器材股份有限公司 | 100000.00 | 2015-03-03 |
| 2228 | 内窥镜主机 | CV-190 | 奥林巴斯（北京）销售服务有限公司 | 2980000.00 | 2018-08-10 |
| 2229 | 垂直旋转腔镜塔 | YOH-400 | other | 22000.00 | 2015-05-05 |
| 2230 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | 其他 | 2500.00 | 2011-10-31 |
| 2231 | 电子血压计 | HEM-7112 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 2500.00 | 2016-08-19 |
| 2232 | 豪华急救车 | 豪华急救车 | other | 5000.00 | 2012-07-17 |
| 2233 | 注射泵 | KL-602 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | 40000.00 | 2018-01-29 |
| 2234 | 不锈钢床 | 不锈钢床 | other | 1444.00 | 2001-01-30 |
| 2235 | 中医定向透药治疗仪 | WND-ZZ-2TD | 桂林市威诺敦医疗器械有限公司 | 10554.00 | 2018-11-14 |
| 2236 | 空气消毒机 | LK/KJF-B100 | 老肯医疗科技股份有限公司 | 7000.00 | 2017-05-25 |
| 2237 | 病床 | 病床 | other | 1800.00 | 2010-01-31 |
| 2238 | 注射泵 | KL-602 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | 40000.00 | 2018-01-29 |
| 2239 | 注射泵 | JZB-1800D 双道 | 费森尤斯卡比长沙健源医疗科技有限公司 | 9300.00 | 2014-08-07 |
| 2240 | 病床 | 病床 | 南昌市华冠医疗设备有限公司 | 3200.00 | 2015-09-09 |
| 2241 | 注射泵 | KL-602 | 北京科力建元科技有限公司 | 40000.00 | 2018-01-29 |
| 2242 | 多功能转运推车 | 多功能转运推车 | 其他 | 48000.00 | 2016-12-27 |
| 2243 | 输液泵 | Infusomat Space P | B BRAUN德国贝朗 | 36550.00 | 2020-11-04 |
| 2244 | 血液透析机 | 710200R | 贝朗爱敦（上海）贸易有限公司 | 267600.00 | 2019-02-14 |
| 2245 | 超声多普勒胎儿监护仪 | F3 | 深圳理邦精密仪器股份有限公司 | 30625 | 2021-01-08 |
| 2246 | 脑电双频谱指数测量仪 | BIS Complete | 柯惠医疗器材国际贸易（上海）有限公司 | 250399.00 | 2015-10-10 |
| 2247 | 输液泵 | Infusomat Space P | B BRAUN德国贝朗 | 36550.00 | 2020-11-04 |
| 2248 | 自动气压止血带 | ATS-320 | 杭州科宇医疗器材有限公司 | 14500.00 | 2011-11-09 |
| 2249 | 不锈钢床 | 不锈钢床 | 其他 | 1444.00 | 2001-01-30 |
| 2250 | 臂式电子血压计 | YE660CR | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 590.00 | 2020-03-11 |
| 2251 | 豪华带轮ABS床 | 豪华带轮ABS床 | other | 2500.00 | 2012-12-07 |
| 2252 | 血液透析机 | 710200R | 贝朗爱敦（上海）贸易有限公司 | 267600.00 | 2019-02-14 |
| 2253 | 病床 | 病床 | other | 1800.00 | 2010-01-31 |
| 2254 | 病床 | 病床 | other | 1800.00 | 2010-01-31 |
| 2255 | 电动病床 | 电动病床 | other | 24000.00 | 2012-09-09 |
| 2256 | 无创瞬时血压连续监护仪 | BP100A | 力邦医疗 | 95700.00 | 2021-06-18 |
| 2257 | 病人监护仪 | X8 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 15000.00 | 2020-12-14 |
| 2258 | 内窥镜摄像系统 | OTV-S190 | 奥林巴斯（北京）销售服务有限公司 | 2350000.00 | 2017-05-27 |
| 2259 | 多功能空气消毒机 | KDSJ-B100 | 成都老肯科技有限公司 | 8680.00 | 2013-01-11 |
| 2260 | 连续性血液净化装置 | Prismaflex | 瑞典金宝公司 | 448000.00 | 2015-02-12 |
| 2261 | ABS普通双摇三折病床 | ABS普通双摇三折病床 | other | 1800.00 | 2010-01-31 |
| 2262 | 呼吸机 | Savina | 德尔格 | 300000.00 | 2013-02-05 |
| 2263 | 注射泵 | MP-30 | 深圳麦科田生物医疗技术有限公司 | 9800.00 | 2016-02-01 |
| 2264 | 空气消毒机 | LK/KJF-B100 | 老肯医疗科技股份有限公司 | 7000.00 | 2017-03-29 |
| 2265 | 电动病床 | 电动病床 | other | 49000.00 | 2012-12-07 |
| 2266 | TDP治疗器 | TDP-L-I-2 | 重庆市国人医疗器械有限公司 | 3000.00 | 2020-11-20 |
| 2267 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | 其他 | 2500.00 | 2011-10-31 |
| 2268 | 多功能空气消毒机 | KDSJ-B100 | 成都老肯科技股份有限公司 | 8680.00 | 2013-01-11 |
| 2269 | 臂式电子血压计 | YE660CR | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 590.00 | 2020-03-02 |
| 2270 | 不锈钢床 | 不锈钢床 | 其他 | 1443.00 | 2001-01-30 |
| 2271 | 医用空气消毒机 | YKX-B-600 | 成都肯格王三亚电器设备有限公司 | 6980.00 | 2019-11-20 |
| 2272 | ABS普通双摇三折病床 | ABS普通双摇三折病床 | 其他 | 1800.00 | 2010-01-31 |
| 2273 | 病床 | 病床 | other | 1800.00 | 2010-01-31 |
| 2274 | 豪华升降车 | 豪华升降车 | other | 8000.00 | 2014-04-09 |
| 2275 | ABS普通双摇三折病床 | ABS普通双摇三折病床 | other | 1800.00 | 2016-03-03 |
| 2276 | 医用多功能悬挂装置 | YDT-IDT | 湖南太阳龙医疗科技有限公司 | 44750.00 | 2010-07-06 |
| 2277 | ABS普通双摇三折病床 | ABS普通双摇三折病床 | other | 1800.00 | 2010-01-31 |
| 2278 | 豪华带轮ABS床 | 豪华带轮ABS床 | **other** | 2500.00 | 2012-12-07 |
| 2279 | 呼吸湿化治疗仪 | PT101AZ | 新西兰费雪派克医疗保健有限公司 | 109000.00 | 2020-07-28 |
| 2280 | 病床 | 病床 | other | 1800.00 | 2010-01-31 |
| 2281 | 单人透析机 | NCU-12 | 尼普洛株式会社 | 200000.00 | 2012-05-10 |
| 2282 | 病人监护仪 | PM-7000 | 深圳迈瑞生物电子医疗设备有限公司 | 16800.00 | 2008-08-12 |
| 2283 | 病人监护仪 | PM-7000 | 深圳迈瑞生物电子医疗设备有限公司 | 25800.00 | 2010-11-29 |
| 2284 | 电动病床 | 电动病床 | other | 49000.00 | 2012-12-07 |
| 2285 | 病人监护仪 | PM-7000 | 深圳迈瑞生物电子医疗设备有限公司 | 25800.00 | 2011-09-15 |
| 2286 | ABS三折双摇床 | ABS三折双摇床 | 其他 | 4150.00 | 2020-12-24 |
| 2287 | 不锈钢床 | 不锈钢床 | 其他 | 1444.00 | 2001-01-30 |
| 2288 | 超声高频外科集成系统主机 | GEN11 | Ethicon Endo-Surgery, LLC. | 36000.00 | 2019-07-09 |
| 2289 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | 其他 | 2500.00 | 2011-10-31 |
| 2290 | 麻醉机 | 金陵-01 | 南京普奥医疗设备有限公司 | 128000.00 | 2016-01-20 |
| 2291 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | 武汉市光明医疗器械制造有限公司 | 2500.00 | 2011-10-31 |
| 2292 | 豪华固定ABS床 | 豪华固定ABS床 | other | 1800.00 | 2012-12-07 |
| 2293 | 病人监护仪 | PM-7000 | 深圳迈瑞生物电子医疗设备有限公司 | 25800.00 | 2012-02-20 |
| 2294 | 不锈钢床 | 不锈钢床 | other | 1444.00 | 2001-01-30 |
| 2295 | 呼吸机 | elisa | Salvia Lifetec GmbH & Co.KG | 449000.00 | 2016-10-28 |
| 2296 | 双摇三折床 | 双摇三折床 | other | 2500.00 | 2014-11-03 |
| 2297 | 病床 | 病床 | other | 3320.00 | 2014-07-10 |
| 2298 | 病人推车 | TC1-1 | other | 8000.00 | 2011-11-09 |
| 2299 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | 其他 | 2500.00 | 2011-05-23 |
| 2300 | 病床 | 病床 | other | 3200.00 | 2013-11-12 |
| 2301 | 二氧化碳(CO2)激光治疗机 | LUMENIS | 科医人 | 178000.00 | 2019-04-09 |
| 2302 | 不带轮双摇三折床 | 不带轮双摇三折床 | other | 2500.00 | 2018-10-10 |
| 2303 | 便携式彩色多普勒超声系统 | M5 | 迈瑞 | 330000.00 | 2011-08-29 |
| 2304 | 不锈钢病床 | 不锈钢病床 | other | 1443.00 | 2001-01-30 |
| 2305 | 病人监护仪 | BeneView T8 | 迈瑞 | 31615.00 | 2014-10-10 |
| 2306 | 微量注射泵 | SP-500 | 日本JMS株式会社 | 16000.00 | 2014-04-09 |
| 2307 | 除颤监护仪 | ZOLL M-Series | ZOLL MEDICAL CORPORATION | 81800.00 | 2017-12-15 |
| 2308 | 中心监控系统 | HYPERVISOR VI | 迈瑞 | 69300.00 | 2010-10-01 |
| 2309 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | 其他 | 2500.00 | 2011-10-31 |
| 2310 | 振动式物理治疗仪 | Hema G2000 | 珠海黑马医学仪器有限公司 | 77300.00 | 2021-03-24 |
| 2311 | 不锈钢床 | 不锈钢床 | 其他 | 1444.00 | 2001-01-30 |
| 2312 | 床旁监护仪 | PVM-2701 | 上海光电医用电子仪器有限公司 | 43000.00 | 2015-06-10 |
| 2313 | 超声多普勒胎儿监护仪 | F3 | 深圳理邦精密仪器股份有限公司 | 30624 | 2021-01-08 |
| 2314 | 注射泵 | KL-602 | 北京科力建元科技有限公司 | 40000.00 | 2018-01-29 |
| 2315 | ABS普通双摇三折病床 | ABS普通双摇三折病床 | other | 1800.00 | 2010-01-31 |
| 2316 | 病人监护仪 | G40 | 飞利浦金科威（深圳）实业有限公司 | 49500.00 | 2015-03-03 |
| 2317 | 关节镜等离子刀 | RF12000 | ArthroCare Corporation | 320000.00 | 2017-05-20 |
| 2318 | 内窥镜摄像系统 | OTV-S190 | 奥林巴斯（北京）销售服务有限公司 | 2595890.00 | 2020-06-10 |
| 2319 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | 其他 | 2500.00 | 2011-10-31 |
| 2320 | 臂式电子血压计 | YE660CR | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 590.00 | 2020-03-02 |
| 2321 | 病床 | 病床 | other | 1300.00 | 2006-04-17 |
| 2322 | 病床 | 病床 | other | 1800.00 | 2011-05-23 |
| 2323 | 空气消毒机 | LK/KJF-B100 | 老肯医疗科技股份有限公司 | 7000.00 | 2017-03-29 |
| 2324 | 多参数监护仪 | 712T | 武汉思创电子有限公司 | 31311.00 | 2013-09-29 |
| 2325 | 单道微量注射泵 | Perfusor Compact (8714827) | B.BRAUN.MELSUNGEN AG | 15000.00 | 2015-09-14 |
| 2326 | 空气消毒机 | LK/KJF-B100 | 老肯医疗科技股份有限公司 | 7000.00 | 2018-04-19 |
| 2327 | 麻醉机 | WATO EX-50 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 165000.00 | 2008-09-12 |
| 2328 | 高频电外科设备 | VIO 200D | Erbe Elektromedizin GmbH | 346493.00 | 2017-02-27 |
| 2329 | 微量注射泵 | Perfusor compact | 德国贝朗B BRAUN | 15000.00 | 2012-06-11 |
| 2330 | 呼吸机 | Savina | 德尔格医疗设备（上海）有限公司 | 268000.00 | 2016-09-09 |
| 2331 | 输液泵 | MP-60 | 深圳麦科田生物医疗技术有限公司 | 11000.00 | 2016-12-28 |
| 2332 | 血液透析机 | 710200R | 贝朗爱敦（上海）贸易有限公司 | 267600.00 | 2019-02-14 |
| 2333 | 豪华升降平车 | 豪华升降平车 | other | 8000.00 | 2011-11-09 |
| 2334 | 医用电脑控温仪 | RC-2000III | 吉林省日成医用电子器材有限公司 | 87000.00 | 2020-11-30 |
| 2335 | ABS普通双摇三折病床 | other | other | 1800.00 | 2016-03-03 |
| 2336 | 病床 | 病床 | other | 3320.00 | 2014-07-10 |
| 2337 | 注射泵 | KL-602 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | 40000.00 | 2018-01-29 |
| 2338 | 臂式电子血压计 | YE660CR | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 2500.00 | 2018-06-29 |
| 2339 | 麻醉机 | 金陵-01 | 南京普奥医疗设备有限公司 | 49800.00 | 2017-04-01 |
| 2340 | 病人监护仪 | BeneView T5 | 迈瑞 | 49000.00 | 2010-07-31 |
| 2341 | 呼吸机 | elisa | SALVIA medical GmbH & Co.KG | 450000.00 | 2019-07-09 |
| 2342 | 数字化心电图机 | RAGE-12 | 南京纳龙科技有限公司 | 49500.00 | 2019-07-09 |
| 2343 | 普通床 | 普通床 | other | 1800.00 | 2011-05-23 |
| 2344 | 注射泵 | JZB-1800D 双道 | 费森尤斯卡比长沙健源医疗科技有限公司 | 9300.00 | 2014-08-07 |
| 2345 | 不锈钢床 | 不锈钢床 | 其他 | 1443.00 | 2001-01-30 |
| 2346 | 病人监护仪 | iPM 12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 47500.00 | 2020-11-30 |
| 2347 | 无创瞬时血压连续监护仪 | BP100A | 力邦医疗 | 95700.00 | 2021-06-18 |
| 2348 | 病人监护仪 | PM-7000 | 迈瑞Mindray | 25800.00 | 2008-08-12 |
| 2349 | 单人透析机 | SURDIAL 55 | 尼普洛株式会社 | 200000.00 | 2015-07-31 |
| 2350 | 病人监护仪 | PM-7000 | 深圳迈瑞生物电子医疗设备有限公司 | 16800.00 | 2008-08-12 |
| 2351 | 连续性血液净化装置 | Diapact CRRT | B.Braun Avitum AG | 461500.00 | 2020-12-24 |
| 2352 | 豪华固定ABS床 | 豪华固定ABS床 | 江西赣鸿医疗设备有限公司 | 1800.00 | 2012-12-07 |
| 2353 | 医用多功能悬挂装置 | YDT-IDT | 湖南太阳龙医疗科技有限公司 | 44750.00 | 2010-07-06 |
| 2354 | 豪华二摇三折护理床 | 豪华二摇三折护理床 | other | 3200.00 | 2014-07-10 |
| 2355 | 血液透析机 | 710200R | 贝朗爱敦（上海）贸易有限公司 | 267600.00 | 2019-02-14 |
| 2356 | 超声诊断系统 | ACUSON X150 | 美国西门子医疗系统公司 | 610000.00 | 2014-04-10 |
| 2357 | 病人监护仪 | PM-7000 | 深圳迈瑞生物电子医疗设备有限公司 | 25800.00 | 2012-02-20 |
| 2358 | 电动病床 | 电动病床 | other | 48000.00 | 2014-09-23 |
| 2359 | 低压吸引器 | DY-1A | 斯曼峰 | 2800.00 | 2009-09-09 |
| 2360 | 幽门螺杆菌(Hp)测试仪 | HUBT-20A2 | 深圳市中核海得威生物科技有限公司 | 50000.00 | 2017-11-28 |
| 2361 | 移动式空气消毒机 | YKX-Y-1300 | 肯格王 | 13000.00 | 2019-11-18 |
| 2362 | 不锈钢床 | 不锈钢床 | 其他 | 1443.00 | 2001-01-30 |
| 2363 | 臂式电子血压计 | YE660CR | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 590.00 | 2020-03-02 |
| 2364 | 多参数监护仪 | Classic-120 | 深圳市科瑞康实业有限公司 | 23000.00 | 2012-09-17 |
| 2365 | 注射泵 | KL-602 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | 40000.00 | 2018-01-28 |
| 2366 | 血液透析机 | 710200R | 贝朗爱敦（上海）贸易有限公司 | 268000.00 | 2017-12-15 |
| 2367 | 重症病床 | ICA-1000A | 重庆欧联医疗设备有限公司 | 48000.00 | 2016-10-27 |
| 2368 | 输液泵 | Infusomat Space P | 贝朗医疗 | 36550.00 | 2018-02-02 |
| 2369 | 注射泵 | MP-30 | 深圳麦科田生物医疗技术有限公司 | 9800.00 | 2016-12-28 |
| 2370 | 注射泵 | KL-602 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | 40000.00 | 2018-01-29 |
| 2371 | 输液泵 | JSB-1200 | 长沙健源医疗科技有限公司 | 8300.00 | 2013-09-29 |
| 2372 | 病人监护仪 | PM-7000 | 深圳迈瑞生物电子医疗设备有限公司 | 26800.00 | 2009-09-07 |
| 2373 | 多功能转运推车 | 多功能转运推车 | 其他 | 48000.00 | 2016-12-27 |
| 2374 | 麻醉机 | Fabius Tiro | 德尔格医疗设备有限公司 | 430000.00 | 2011-11-17 |
| 2375 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | 其他 | 2500.00 | 2011-10-31 |
| 2376 | 电子血压计 | HEM-7121 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 1810.00 | 2020-03-11 |
| 2377 | 注射泵 | SK-500IIIA | 深圳市深科医疗器械技术有限公司 | 32800.00 | 2015-04-10 |
| 2378 | 多参数监护仪 | iM8 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 30000.00 | 2017-03-29 |
| 2379 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | other | 2500.00 | 2011-10-31 |
| 2380 | 手术无影灯 | TOPLITE-G6060 | 上海复弘科技发展有限公司 | 78000.00 | 2010-11-08 |
| 2381 | 除颤起搏监护仪 | M-Series | 卓尔 | 81800.00 | 2017-12-15 |
| 2382 | 多参数监护仪 | iM8 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 25600.00 | 2014-07-10 |
| 2383 | ABS豪华双摇三折病床 | 病床 | 欧联 | 2500.00 | 2011-10-31 |
| 2384 | 病人监护仪 | BeneView T5 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 49000.00 | 2016-12-28 |
| 2385 | 臂式电子血压计 | YE660CR | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 590.00 | 2020-03-11 |
| 2386 | 超声多普勒胎心监护仪 | F3 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 218000.00 | 2020-12-14 |
| 2387 | 全不锈钢单摇二折床 | 全不锈钢单摇二折床 | other | 1300.00 | 2006-04-17 |
| 2388 | 微量注射泵 | SP-500 | 日本JMS株式会社 | 16000.00 | 2014-04-09 |
| 2389 | 血液透析机 | 710200R | 贝朗爱敦（上海）贸易有限公司 | 268000.00 | 2017-12-15 |
| 2390 | 血液透析滤过机 | 710207T | 贝朗爱敦（上海）贸易有限公司 | 316000.00 | 2016-09-08 |
| 2391 | 病人监护仪 | BeneView T5 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 49000.00 | 2014-09-23 |
| 2392 | 不锈钢床 | 不锈钢床 | other | 1444.00 | 2001-01-30 |
| 2393 | 不锈钢床 | 不锈钢床 | other | 1444.00 | 2001-01-30 |
| 2394 | 电动流产吸引器 | 7C | 鱼跃医疗 | 2101.00 | 2019-07-09 |
| 2395 | 微量注射泵 | Perfusor compact | 德国贝朗B BRAUN | 19000.00 | 2016-05-11 |
| 2396 | 血液透析滤过机 | 710207T | 贝朗爱敦（上海）贸易有限公司 | 398600.00 | 2018-12-13 |
| 2397 | 双摇三折床 | 双摇三折床 | other | 2500.00 | 2014-11-03 |
| 2398 | 高频电刀 | GD350-B | 上海沪通电子有限公司 | 49800.00 | 2015-03-03 |
| 2399 | 电动油压外科手术台 | NOT-5600S | 明基三丰医疗器材股份有限公司 | 156700.00 | 2014-09-09 |
| 2400 | 电动病床 | 电动病床 | other | 49300.00 | 2020-05-08 |
| 2401 | 吊塔 | YDT-SDQ | 湖南太阳龙医疗科技有限公司 | 44750.00 | 2010-07-06 |
| 2402 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | 其他 | 2500.00 | 2011-10-31 |
| 2403 | 病人监护仪 | iM70 | 深圳理邦 | 47300.00 | 2021-03-24 |
| 2404 | 手术无影灯 | TOPLITE-G6060 | 上海复弘科技发展有限公司 | 78000.00 | 2011-08-31 |
| 2405 | 高频电刀 | EB02 | 维信电子 | 28000.00 | 2010-11-17 |
| 2406 | 亚低温治疗仪 | HGT-200Ⅲ | 珠海和佳医疗设备股份有限公司 | 80000.00 | 2017-12-27 |
| 2407 | 不锈钢床 | 不锈钢床 | 其他 | 1443.00 | 2001-01-30 |
| 2408 | 双摇三折床 | 双摇三折床 | other | 2500.00 | 2014-11-03 |
| 2409 | 病人监护仪 | iPM 12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 48800.00 | 2016-12-28 |
| 2410 | 体外冲击波碎石机 | TCS-L-II | 广州市普东医疗设备股份有限公司 | 249000.00 | 2021-05-30 |
| 2411 | ABS普通双摇三折病床 | ABS普通双摇三折病床 | 其他 | 2500.00 | 2011-09-30 |
| 2412 | ABS普通双摇三折病床 | ABS普通双摇三折病床 | 其他 | 1800.00 | 2010-01-31 |
| 2413 | 不锈钢病床 | 不锈钢病床 | other | 1443.00 | 2001-01-30 |
| 2414 | 电动病床 | 电动病床 | other | 24000.00 | 2012-12-07 |
| 2415 | 全胸振荡排痰机(商品名称：气道清除系统) | YSQ01B | 常州思雅医疗器械有限公司 | 78000.00 | 2019-04-09 |
| 2416 | ABS三折双摇床 | ABS三折双摇床 | 其他 | 4150.00 | 2020-12-24 |
| 2417 | 病床 | 病床 | other | 3000.00 | 2021-03-09 |
| 2418 | 电动吸引器 | KD-3090A2 | 扬州市凯达医疗设备有限公司 | 3800.00 | 2020-11-05 |
| 2419 | 病床 | 病床 | other | 1800.00 | 2010-01-31 |
| 2420 | 血液透析机 | 710200R | 贝朗爱敦（上海）贸易有限公司 | 267600.00 | 2019-02-14 |
| 2421 | 内窥镜摄像系统（TRICAM SL II SCB） | 20223020-1 | 卡尔史托斯 | 870000.00 | 2012-09-09 |
| 2422 | 输液泵 | Infusomat P | B. Braun Melsungen AG | 19800.00 | 2016-05-11 |
| 2423 | 持续血液净化系统 | CRRT | 贝朗医疗 | 447000.00 | 2018-06-18 |
| 2424 | 输液泵 | MP-60 | 深圳麦科田生物医疗技术有限公司· | 11000.00 | 2016-05-11 |
| 2425 | 臂式电子血压计 | YE660CR | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 590.00 | 2020-03-11 |
| 2426 | 多功能床 | 多功能床 | other | 4020.00 | 2011-09-27 |
| 2427 | 床旁监护仪 | PVM-2701 | 上海光电医用电子仪器有限公司 | 43000.00 | 2015-06-10 |
| 2428 | ABS豪华双摇三折病床 | 病床 | 欧联 | 2500.00 | 2011-10-31 |
| 2429 | 电子血压计 | HEM-7121 | 欧姆龙(大连)有限公司 | 1810.00 | 2020-03-02 |
| 2430 | 不锈钢床 | 不锈钢床 | 其他 | 1444.00 | 2001-01-30 |
| 2431 | 微量注射泵 | Perfusor compact | 德国贝朗B BRAUN | 15000.00 | 2015-09-14 |
| 2432 | 臂式电子血压计 | YE660CR | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 590.00 | 2020-03-02 |
| 2433 | ABS普通双摇三折病床 | ABS普通双摇三折病床 | 其他 | 1800.00 | 2010-01-31 |
| 2434 | 臂式电子血压计 | YE660CR | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 590.00 | 2020-03-11 |
| 2435 | 病床 | 病床 | other | 1800.00 | 2010-01-31 |
| 2436 | 病人监护仪 | G40 | 飞利浦金科威（深圳）实业有限公司 | 49500.00 | 2015-03-03 |
| 2437 | 病人监护仪 | PM-7000 | 深圳迈瑞生物电子医疗设备有限公司 | 26800.00 | 2009-09-07 |
| 2438 | 内镜清洗工作站 | RX-1 | 深圳市荣杰星医疗设备有限公司 | 127000.00 | 2016-09-09 |
| 2439 | 病床 | 病床 | other | 3320.00 | 2014-07-10 |
| 2440 | 手术无影灯 | ML600/DRC | MEdiland美迪兰 | 78000.00 | 2009-09-12 |
| 2441 | 微量注射泵 | Perfusor compact | 德国贝朗B BRAUN | 15000.00 | 2015-09-14 |
| 2442 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | 其他 | 2500.00 | 2011-10-31 |
| 2443 | 病人监护仪 | PM-7000 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 25800.00 | 2013-01-21 |
| 2444 | 病人监护仪 | X8 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 15000.00 | 2020-12-14 |
| 2445 | 呼气试验测试仪 | HCBT-01 | 深圳市中核海得威生物科技有限公司 | 50000.00 | 2017-12-27 |
| 2446 | 不锈钢床 | 不锈钢床 | 其他 | 1443.00 | 2001-01-30 |
| 2447 | 双摇三折床 | 双摇三折床 | other | 2500.00 | 2014-11-03 |
| 2448 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | 武汉市光明医疗器械制造有限公司 | 2500.00 | 2016-03-03 |
| 2449 | 主动脉内球囊反搏泵 | CS100 | 迈柯唯(上海)医疗设备有限公司 | 637800.00 | 2019-04-02 |
| 2450 | 单人透析机 | SURDIAL 55 | 涩谷工业株式会社 | 200000.00 | 2013-11-12 |
| 2451 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | 其他 | 2500.00 | 2011-10-31 |
| 2452 | 注射泵 | MP-30 | 深圳麦科田生物医疗技术有限公司 | 9800.00 | 2016-12-28 |
| 2453 | 病床 | 病床 | other | 1800.00 | 2010-01-31 |
| 2454 | KD系列电动吸引器 | KD-3090A2 | 扬州市凯达医疗设备有限公司 | 2800.00 | 2020-01-01 |
| 2455 | 电子血压计 | HEM-7121 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 1810.00 | 2020-03-11 |
| 2456 | ABS普通双摇三折病床 | ABS普通双摇三折病床 | 其他 | 1800.00 | 2010-01-31 |
| 2457 | 注射泵 | KL-602 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | 40000.00 | 2018-01-29 |
| 2458 | 垂直旋转腔镜塔 | YOH-400-D | 浙江大丰科技有限公司 | 22000.00 | 2015-05-05 |
| 2459 | 微波治疗仪 | WKD-VII | 和佳医疗 | 29896.00 | 2014-01-20 |
| 2460 | 血液透析机 | 710200R | 贝朗爱敦（上海）贸易有限公司 | 268000.00 | 2017-12-15 |
| 2461 | 电动吸引器 | YX932D | 上海宝佳医疗器械有限公司 | 1600.00 | 2013-09-30 |
| 2462 | 不锈钢床 | 不锈钢床 | 其他 | 1444.00 | 2001-01-30 |
| 2463 | 微量注射泵 | Perfusor compact | 德国贝朗B BRAUN | 15000.00 | 2015-09-14 |
| 2464 | 呼吸机 | Inspiration TM LS | eVent Medical Ltd. | 449000.00 | 2016-09-13 |
| 2465 | 双摇三折床 | 双摇三折床 | other | 2500.00 | 2014-11-03 |
| 2466 | 心电监护仪 | iPM 12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 47500.00 | 2020-08-24 |
| 2467 | 血液透析机 | 710200R | 贝朗爱敦（上海）贸易有限公司 | 267600.00 | 2019-02-14 |
| 2468 | 移动式空气消毒机 | YKX-Y-1300 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | 9800.00 | 2020-11-30 |
| 2469 | 双摇三折床 | 双摇三折床 | other | 2500.00 | 2014-11-03 |
| 2470 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | 其他 | 2500.00 | 2011-10-31 |
| 2471 | 注射泵 | KL-602 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | 40000.00 | 2018-01-29 |
| 2472 | 病人监护仪 | PM-7000 | 深圳迈瑞生物电子医疗设备有限公司 | 26800.00 | 2009-09-07 |
| 2473 | 血液透析滤过机 | 710207T | 贝朗爱敦（上海）贸易有限公司 | 398600.00 | 2018-12-13 |
| 2474 | 病床 | 病床 | other | 1800.00 | 2010-01-31 |
| 2475 | 病床 | 病床 | other | 1800.00 | 2010-01-31 |
| 2476 | 微量注射泵 | Perfusor compact S | 德国贝朗B BRAUN | 19000.00 | 2019-03-01 |
| 2477 | 不锈钢病床 | 不锈钢病床 | other | 1443.00 | 2001-01-30 |
| 2478 | 全自动膨宫仪 | 2222.001 | 狼牌 | 108192.00 | 2017-02-02 |
| 2479 | 血液透析滤过机 | 710207T | 贝朗爱敦（上海）贸易有限公司 | 398600.00 | 2018-12-13 |
| 2480 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | 其他 | 2500.00 | 2011-10-31 |
| 2481 | 多参数监护仪 | 712T | 武汉思创电子有限公司 | 25000.00 | 2013-09-29 |
| 2482 | 病床 | 病床 | other | 2500.00 | 2016-03-03 |
| 2483 | 病床 | 病床 | other | 3200.00 | 2014-07-10 |
| 2484 | 病床 | 病床 | other | 1800.00 | 2010-01-31 |
| 2485 | 除颤起搏监护仪 | M-Series | 卓尔 | 198000.00 | 2015-06-10 |
| 2486 | 血透用水处理系统 | Aquaboss RO Dia II 2100 | Lauer | 1680000.00 | 2012-05-10 |
| 2487 | 病床 | 病床 | other | 3200.00 | 2014-07-10 |
| 2488 | 病床 | 病床 | other | 1800.00 | 2010-01-31 |
| 2489 | ABS普通双摇三折病床 | ABS普通双摇三折病床 | other | 1800.00 | 2010-01-31 |
| 2490 | 无创瞬时血压连续监护仪 | BP100A | 力邦 | 95700.00 | 2021-06-18 |
| 2491 | 麻醉机 | WATO EX-55 | 迈瑞 | 267757.00 | 2014-09-09 |
| 2492 | 注射泵 | Perfusor Space (8713030CN) | 贝朗B.Braun | 34600.00 | 2018-12-13 |
| 2493 | 双摇病床 | 双摇病床 | other | 2500.00 | 2016-03-03 |
| 2494 | 不锈钢床 | 不锈钢床 | 其他 | 1443.00 | 2001-01-30 |
| 2495 | ABS普通双摇三折病床 | ABS普通双摇三折病床 | other | 1800.00 | 2010-01-31 |
| 2496 | 病人监护仪 | PM-7000 | 深圳迈瑞生物电子医疗设备有限公司 | 25800.00 | 2011-09-15 |
| 2497 | 不锈钢床 | 不锈钢床 | other | 1444.00 | 2001-01-30 |
| 2498 | 不锈钢床 | 不锈钢床 | other | 1444.00 | 2001-01-30 |
| 2499 | 多功能电动床 | 多功能电动床 | 其他 | 48000.00 | 2016-07-06 |
| 2500 | 医用空气消毒机 | YKX-B-600 | 成都肯格王三亚电器设备有限公司 | 6980.00 | 2019-11-20 |
| 2501 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | 武汉市光明医疗器械制造有限公司 | 2500.00 | 2011-10-31 |
| 2502 | 麻醉机 | Aeon7700A | 谊安 | 359900.00 | 2012-12-14 |
| 2503 | 微量注射泵 | Perfusor compact S | 德国贝朗B BRAUN | 19000.00 | 2016-05-11 |
| 2504 | 医用空气消毒机 | YKX-B-600 | 成都老肯科技股份有限公司 | 6980.00 | 2019-11-20 |
| 2505 | 多功能转运推车 | 多功能转运推车 | 其他 | 48000.00 | 2016-12-27 |
| 2506 | 单人透析机 | SURDIAL 55 | 涩谷工业株式会社 | 200000.00 | 2015-07-31 |
| 2507 | 病床 | 病床 | other | 1800.00 | 2012-12-07 |
| 2508 | 医用多功能悬挂装置 | YDT-IDT | 湖南太阳龙医疗科技有限公司 | 44750.00 | 2010-07-06 |
| 2509 | 多功能空气消毒机 | KDSJ-B100 | 成都老肯科技有限公司 | 8680.00 | 2013-01-11 |
| 2510 | 电动液压手术台 | Dr.Max 7000S | 明基三丰医疗 | 300000.00 | 2014-09-22 |
| 2511 | 微量注射泵 | Perfusor compact | 德国贝朗B BRAUN | 15000.00 | 2012-06-11 |
| 2512 | 病人监护仪 | BeneView T5 | 迈瑞 | 49000.00 | 2014-09-23 |
| 2513 | 自动气压止血仪 | BHZ-Ⅰ型 | 威海市博华医疗设备有限公司 | 9505.00 | 2021-04-02 |
| 2514 | 病人监护仪 | BeneView T5 | 迈瑞 | 49000.00 | 2014-09-23 |
| 2515 | ABS普通双摇三折病床 | ABS普通双摇三折病床 | 其他 | 1800.00 | 2010-01-31 |
| 2516 | 手术无影灯 | G6060 | other | 78000.00 | 2009-09-12 |
| 2517 | 空气消毒机 | LK/KJF-B100 | 成都老肯科技有限公司 | 7000.00 | 2018-04-19 |
| 2518 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | 其他 | 2500.00 | 2011-10-31 |
| 2519 | KD系列电动吸引器 | KD-3090A2 | 扬州市凯达医疗设备有线公司 | 3800.00 | 2021-02-22 |
| 2520 | 移动式空气消毒机 | YKX-Y-1300 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | 9800.00 | 2020-11-30 |
| 2521 | 臂式电子血压计 | YE660CR | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 590.00 | 2020-03-11 |
| 2522 | 血液透析机 | 710200R | 贝朗爱敦（上海）贸易有限公司 | 238800.00 | 2020-12-24 |
| 2523 | 振动排痰机 | NHZ-01AA | 合肥诺和电子科技有限公司 | 30000.00 | 2017-03-29 |
| 2524 | 连续性血液净化装置 | Diapact CRRT | B.Braun Avitum AG | 446000.00 | 2018-03-28 |
| 2525 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | 武汉市光明医疗器械制造有限公司 | 2500.00 | 2016-03-03 |
| 2526 | 注射泵 | KL-602 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | 40000.00 | 2018-01-29 |
| 2527 | 重症病床（九功能） | 重症病床（九功能） | other | 47800.00 | 2017-05-16 |
| 2528 | 病人监护仪 | PM-7000 | 迈瑞 | 25800.00 | 2011-09-15 |
| 2529 | ABS三折双摇床 | ABS三折双摇床 | 其他 | 4150.00 | 2020-12-24 |
| 2530 | 不锈钢床 | 不锈钢床 | 其他 | 1443.00 | 2001-01-30 |
| 2531 | 不锈钢病床 | 不锈钢病床 | other | 1443.00 | 2001-01-30 |
| 2532 | ABS普通双摇三折病床 | ABS普通双摇三折病床 | other | 1800.00 | 2010-01-31 |
| 2533 | 移动式等离子体消毒机 | JD-DY120 | 长沙高新开发区锦德电子科技有限公司 | 8000.00 | 2018-07-11 |
| 2534 | 多功能空气消毒机 | KDSJ-B100 | 成都老肯科技股份有限公司 | 8680.00 | 2013-01-11 |
| 2535 | 医用多功能悬挂装置 | YDT-IDT | 湖南太阳龙医疗科技有限公司 | 44750.00 | 2010-07-06 |
| 2536 | 病人监护仪 | iPM 12 | 迈瑞 | 48800.00 | 2016-12-28 |
| 2537 | 血液透析机 | 710200R | 贝朗爱敦（上海）贸易有限公司 | 267600.00 | 2019-02-14 |
| 2538 | 不锈钢床 | 不锈钢床 | 其他 | 1443.00 | 2001-01-30 |
| 2539 | 垂直旋转腔镜塔 | YOH-400-D | 浙江大丰科技有限公司 | 22000.00 | 2015-05-05 |
| 2540 | 婴儿保温台 | HKN-93 | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 | 26276.00 | 2020-09-10 |
| 2541 | ABS三折双摇床 | ABS三折双摇床 | 其他 | 4150.00 | 2020-12-24 |
| 2542 | TERUFUSION注射泵 | TE-332 | 泰尔茂 | 19500.00 | 2014-05-12 |
| 2543 | 臂式电子血压计 | YE660CR | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 590.00 | 2020-03-02 |
| 2544 | 双摇病床 | 双摇病床 | other | 2500.00 | 2012-07-12 |
| 2545 | 内窥镜主机 | CV-260SL | 奥林巴斯（北京）销售服务有限公司 | 2785000.00 | 2013-04-30 |
| 2546 | 豪华固定ABS床 | 豪华固定ABS床 | 江西赣鸿医疗设备有限公司 | 1800.00 | 2012-12-07 |
| 2547 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | 其他 | 2500.00 | 2016-03-03 |
| 2548 | ABS普通双摇三折病床 | ABS普通双摇三折病床 | 其他 | 1800.00 | 2010-01-31 |
| 2549 | 病床 | 病床 | other | 1800.00 | 2010-01-31 |
| 2550 | 电动病床 | 电动病床 | other | 48000.00 | 2016-10-27 |
| 2551 | 多参数监护仪 | iM8 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 25600.00 | 2014-07-10 |
| 2552 | ABS普通双摇三折病床 | ABS普通双摇三折病床 | other | 1800.00 | 2010-01-31 |
| 2553 | 双摇三折床 | 双摇三折床 | other | 2500.00 | 2014-11-03 |
| 2554 | 不锈钢床 | 不锈钢床 | 其他 | 1443.00 | 2001-01-30 |
| 2555 | 病人监护仪 | BeneView T5 | 迈瑞 | 49000.00 | 2010-07-31 |
| 2556 | 自动气压止血带 | ATS-320 | 杭州科宇医疗器材有限公司 | 14500.00 | 2013-10-10 |
| 2557 | C型臂X线机 | SC-WU24-A1308 | Swemac Medical Appliances AB | 1997000.00 | 2017-12-15 |
| 2558 | 吊塔 | 吊塔 | 美迪兰（南京）医疗设备有限公司 | 35833.00 | 2015-07-07 |
| 2559 | 病床 | 病床 | other | 3200.00 | 2013-11-12 |
| 2560 | 手术无影灯 | ACM.W720/720 | 北京航天长峰股份有限公司医疗器械分公司 | 148000.00 | 2019-09-09 |
| 2561 | 注射泵 | KL-602 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | 40000.00 | 2018-01-29 |
| 2562 | ABS普通双摇三折病床 | ABS普通双摇三折病床 | 武汉市光明医疗器械制造有限公司 | 1800.00 | 2011-09-30 |
| 2563 | 豪华固定ABS床 | 豪华固定ABS床 | 江西赣鸿医疗设备有限公司 | 1800.00 | 2012-12-07 |
| 2564 | 输液泵 | MP-60 | 深圳麦科田生物医疗技术有限公司 | 11000.00 | 2016-02-01 |
| 2565 | 病床 | 病床 | other | 3320.00 | 2014-07-10 |
| 2566 | 不锈钢病床 | 不锈钢病床 | other | 1443.00 | 2001-01-30 |
| 2567 | 超声诊断系统 | HD7 | 东软飞利浦医疗设备系统有限责任公司 | 1226741.00 | 2008-06-10 |
| 2568 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | 其他 | 2500.00 | 2011-05-23 |
| 2569 | 多通道输注工作站 | MP-80 | 深圳麦科田生物医疗技术有限公司 | 25600.00 | 2016-02-01 |
| 2570 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | 其他 | 2500.00 | 2011-05-23 |
| 2571 | 医用多功能悬挂装置 | YDT-IDT | 湖南太阳龙医疗科技有限公司 | 44750.00 | 2010-07-06 |
| 2572 | 注射泵 | MP-30 | 深圳麦科田生物医疗技术有限公司 | 9800.00 | 2016-12-28 |
| 2573 | 超声气压弹道碎石机 | LithoClast Master | 瑞士EMS | 1273408.00 | 2010-09-09 |
| 2574 | 输液泵 | JSB-1200 | 长沙健源医疗有限公司 | 8000.00 | 2013-02-21 |
| 2575 | 病床 | 病床 | other | 3200.00 | 2016-02-01 |
| 2576 | 超声多普勒胎儿监护仪 | F3 | 深圳理邦精密仪器股份有限公司 | 30622 | 2021-01-08 |
| 2577 | 微量注射泵 | Perfusor Space | 德国贝朗B BRAUN | 36500.00 | 2020-10-09 |
| 2578 | 转运床 | LS-3C | Ningbo HeCai Medical Equipment Co.,Ltd | 8000.00 | 2011-11-09 |
| 2579 | 单人透析机 | NCU-12 | 尼普洛株式会社 | 200000.00 | 2012-05-10 |
| 2580 | 豪华带轮ABS床 | 豪华带轮ABS床 | other | 2500.00 | 2012-12-07 |
| 2581 | 振动排痰机 | NHZ-01 | 合肥诺和电子科技有限公司 | 76000.00 | 2020-11-09 |
| 2582 | 振动排痰机 | NHZ-01 | 合肥诺和电子科技有限公司 | 76000.00 | 2020-11-09 |
| 2583 | 肠内营养泵 | EP-60 | 麦科田medcaptain | 13000.00 | 2010-08-11 |
| 2584 | 微量注射泵 | Perfusor compact | 德国贝朗B BRAUN | 15000.00 | 2015-09-14 |
| 2585 | 内窥镜光源 | CLV-S40 | 奥林巴斯（北京）销售服务有限公司 | 498528.00 | 2018-09-09 |
| 2586 | 豪华固定ABS床 | 豪华固定ABS床 | other | 1800.00 | 2012-12-07 |
| 2587 | 双摇三折床 | 双摇三折床 | other | 3320.00 | 2011-09-09 |
| 2588 | 豪华带轮ABS床 | 豪华带轮ABS床 | other | 2500.00 | 2012-12-07 |
| 2589 | 注射泵 | MP-30 | 深圳麦科田生物医疗技术有限公司 | 9800.00 | 2016-02-01 |
| 2590 | 婴儿保温台 | HKN-93 | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 | 26276.00 | 2020-09-10 |
| 2591 | 输液泵 | P-600 | 日本ATOM公司 | 17600.00 | 2010-07-31 |
| 2592 | 双摇病床 | 双摇病床 | other | 2500.00 | 2012-12-07 |
| 2593 | 单人透析机 | SURDIAL 55 | 尼普洛株式会社 | 200000.00 | 2015-07-31 |
| 2594 | 病床 | 病床 | other | 1800.00 | 2010-01-31 |
| 2595 | 微量注射泵 | Perfusor Space | 德国贝朗B BRAUN | 34600.00 | 2018-12-13 |
| 2596 | 血液透析机 | 710200R | 贝朗爱敦（上海）贸易有限公司 | 267600.00 | 2019-02-14 |
| 2597 | 病床 | 病床 | other | 1800.00 | 2010-01-31 |
| 2598 | 颈腰椎治疗多功能牵引床 | JYZ-IIIB | 翔宇医疗 | 15000.00 | 2020-08-23 |
| 2599 | 多参数监护仪 | M-8000E | 深圳市艾瑞康医疗设备有限公司 | 29600.00 | 2021-05-19 |
| 2600 | 不锈钢床 | 不锈钢床 | other | 1444.00 | 2001-01-30 |
| 2601 | 血液透析机 | 710200R | 贝朗爱敦（上海）贸易有限公司 | 238800.00 | 2020-12-24 |
| 2602 | 空气消毒机 | LK/KJF-B100 | 老肯医疗科技股份有限公司 | 7000.00 | 2016-12-28 |
| 2603 | 注射泵 | Perfusor Space (8713030CN) | 贝朗B.Braun | 34600.00 | 2018-12-13 |
| 2604 | 注射泵 | KL-702 | 北京科力建元科技有限公司 | 12000.00 | 2014-04-04 |
| 2605 | 移动式G型臂X射线成像系统 | DigiArc 100AC | 北京东方惠尔图像技术有限公司 | 4898000.00 | 2018-05-31 |
| 2606 | 高频电刀 | EB02 | 上海力申科学仪器有限公司 | 21000.00 | 2008-11-13 |
| 2607 | 氩气高频电刀 | JSDD-Y1 | 重庆金山科技（集团）有限公司 | 350000.00 | 2017-12-27 |
| 2608 | 病床 | 病床 | other | 48000.00 | 2016-07-06 |
| 2609 | 注射泵 | MP-30 | 深圳麦科田生物医疗技术有限公司 | 9800.00 | 2016-05-11 |
| 2610 | 重症病床 | ICA-2000A | 重庆欧联医疗设备有限公司 | 48000.00 | 2014-09-23 |
| 2611 | 多功能床 | 多功能床 | other | 4020.00 | 2011-09-27 |
| 2612 | 双摇三折床 | 双摇三折床 | other | 2500.00 | 2014-11-03 |
| 2613 | 母亲监护仪（胎儿监护仪） | FM-6A | 深圳市艾瑞康医疗设备有限公司 | 49900.00 | 2021-05-19 |
| 2614 | 豪华升降车 | 豪华升降车 | other | 8000.00 | 2014-04-09 |
| 2615 | 不带轮双摇三折床 | 不带轮双摇三折床 | other | 2500.00 | 2014-11-03 |
| 2616 | 注射泵 | Perfusor Space (8713030CN) | 贝朗B.Braun | 34600.00 | 2018-12-13 |
| 2617 | 输液泵 | Infusomat Space P | B BRAUN德国贝朗 | 36550.00 | 2020-11-04 |
| 2618 | 麻醉机 | ACM632 | 北京航天长峰股份有限公司医疗器械分公司 | 300000.00 | 2018-01-29 |
| 2619 | 双摇病床 | 双摇病床 | other | 2500.00 | 2012-12-07 |
| 2620 | TERUFUSION注射泵 | TE-332 | other | 19500.00 | 2014-03-07 |
| 2621 | 病床 | 病床 | other | 1800.00 | 2010-01-31 |
| 2622 | 病人监护仪 | BeneView T5 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 49000.00 | 2016-12-28 |
| 2623 | 病人监护仪 | BeneView T5 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 50000.00 | 2015-04-24 |
| 2624 | 双摇病床 | 双摇病床 | other | 2500.00 | 2016-03-03 |
| 2625 | 电脑高频电刀 | DGD-300B-2 | 北京贝林电子有限公司 | 49800.00 | 2015-03-03 |
| 2626 | 吊塔 | 吊塔 | other | 44750.00 | 2010-07-06 |
| 2627 | 病人监护仪 | BeneView T5 | 迈瑞 | 49000.00 | 2016-12-28 |
| 2628 | ABS三折双摇床 | ABS三折双摇床 | 其他 | 4150.00 | 2020-12-24 |
| 2629 | 多功能空气消毒机 | KDSJ-B100 | 成都老肯科技有限公司 | 8680.00 | 2013-01-11 |
| 2630 | 病床 | 病床 | other | 3200.00 | 2014-07-10 |
| 2631 | 豪华升降平车 | 豪华升降平车 | other | 3320.00 | 2015-09-14 |
| 2632 | 微量注射泵 | Perfusor compact | 德国贝朗B BRAUN | 15000.00 | 2015-09-14 |
| 2633 | ABS普通双摇三折病床 | ABS普通双摇三折病床 | other | 1800.00 | 2010-01-31 |
| 2634 | 单人透析机 | SURDIAL 55 | 尼普洛株式会社 | 200000.00 | 2015-07-31 |
| 2635 | 血液透析机 | 710200R | 贝朗爱敦（上海）贸易有限公司 | 238800.00 | 2020-12-24 |
| 2636 | 微量注射泵 | Perfusor compact | 德国贝朗B BRAUN | 15000.00 | 2012-06-11 |
| 2637 | 电动病床 | 电动病床 | other | 32000.00 | 2011-03-03 |
| 2638 | 病床 | 病床 | other | 3320.00 | 2014-07-10 |
| 2639 | 电动子宫切除器 | DFZ-I | 杭州桐庐医疗器械有限公司 | 73116.00 | 2015-06-02 |
| 2640 | 病人监护仪 | PM-7000 | 深圳迈瑞生物电子医疗设备有限公司 | 16800.00 | 2008-04-16 |
| 2641 | 电动病床 | LSEA-5028B | 宁波禾采医疗器械有限公司 | 32000.00 | 2020-03-26 |
| 2642 | 豪华升降车 | 豪华升降车 | other | 8000.00 | 2011-11-09 |
| 2643 | 病人监护仪 | BeneView T5 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 49000.00 | 2014-09-22 |
| 2644 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | 其他 | 2500.00 | 2011-10-31 |
| 2645 | 连续性血液净化装置 | Diapact CRRT | B.Braun Avitum AG | 448000.00 | 2020-05-25 |
| 2646 | 多功能空气消毒机 | KDSJ-B100 | 成都老肯科技股份有限公司 | 8680.00 | 2013-01-11 |
| 2647 | 输液泵(商品名：Infusomat) | Perfusor Compact | 贝朗医疗 | 19800.00 | 2015-09-14 |
| 2648 | 输液泵 | MP-60 | 深圳麦科田生物医疗技术有限公司 | 11000.00 | 2016-05-11 |
| 2649 | 微量注射泵 | SP-500 | 日本JMS株式会社 | 16000.00 | 2014-04-09 |
| 2650 | 注射泵 | Perfusor Space | 贝朗B.Braun | 34600.00 | 2018-12-13 |
| 2651 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | 其他 | 2500.00 | 2011-05-23 |
| 2652 | 床旁监护仪 | PVM-2701 | 上海光电医用电子仪器有限公司 | 43000.00 | 2015-06-10 |
| 2653 | 不锈钢床 | 不锈钢床 | 其他 | 1443.00 | 2001-01-30 |
| 2654 | 紫外线空气消毒机 | YKX-100 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | 8090.00 | 2014-10-10 |
| 2655 | 病床 | 病床 | other | 1800.00 | 2010-01-31 |
| 2656 | 床单位臭氧消毒器 | NY-300S | 上海民桥医疗器械有限公司 | 32000.00 | 2004-08-17 |
| 2657 | 病床 | 病床 | other | 3200.00 | 2014-07-10 |
| 2658 | 输液泵 | Infusomat Space P | B BRAUN德国贝朗 | 36880.00 | 2020-08-02 |
| 2659 | 高频电外科手术系统 | Force Triad | 柯惠 | 1899800.00 | 2012-12-19 |
| 2660 | 病人监护仪 | PM-7000 | 深圳迈瑞生物电子医疗设备有限公司 | 25800.00 | 2012-02-20 |
| 2661 | 医用空气消毒机 | YKX-B-600 | 成都肯格王三亚电器设备有限公司 | 6980.00 | 2019-02-14 |
| 2662 | 输液泵 | JSB-1200 | 长沙健源医疗有限公司 | 8000.00 | 2013-02-21 |
| 2663 | 不带轮双摇三折床 | 不带轮双摇三折床 | other | 2500.00 | 2014-11-03 |
| 2664 | ABS普通双摇三折病床 | ABS普通双摇三折病床 | other | 1800.00 | 2010-01-31 |
| 2665 | 电子血压计 | HEM-7121 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 1810.00 | 2020-03-11 |
| 2666 | 持续血液净化系统 | Diapact CRRT | 贝朗医疗（B.Braun） | 445800.00 | 2019-02-14 |
| 2667 | 电子血压计 | HEM-7121 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 1810.00 | 2020-03-11 |
| 2668 | 不锈钢床 | 不锈钢床 | other | 1444.00 | 2001-01-30 |
| 2669 | 双摇三折床 | 双摇三折床 | other | 2500.00 | 2014-11-03 |
| 2670 | ABS三折双摇床 | ABS三折双摇床 | 其他 | 4150.00 | 2020-12-24 |
| 2671 | ABS豪华双摇三折病床 | ABS豪华双摇三折病床 | 其他 | 2500.00 | 2011-10-31 |
| 2672 | 病床 | 病床 | other | 3200.00 | 2014-07-10 |
| 2673 | 不带轮双摇三折床 | 不带轮双摇三折床 | other | 2500.00 | 2018-10-10 |
| 2674 | 输液泵 | Infusomat P | B. Braun Melsungen AG | 19800.00 | 2016-05-11 |
| 2675 | ABS普通双摇三折病床 | ABS普通双摇三折病床 | 其他 | 1800.00 | 2010-01-31 |
| 2676 | 电动病床 | 电动病床 | other | 24000.00 | 2012-05-28 |
| 2677 | 单人透析机 | SURDIAL 55 | 涩谷工业株式会社 | 200000.00 | 2013-11-12 |
| 2678 | 电动油压外科手术台 | NOT-5600S | 明基三丰医疗器材股份有限公司 | 195600.00 | 2010-10-01 |
| 2679 | 输液泵 | Infusomat Space P | B BRAUN德国贝朗 | 36500.00 | 2020-10-09 |
| 2680 | 病人监护仪 | BeneView T5 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 49000.00 | 2014-09-23 |
| 2681 | 病床 | 病床 | other | 1800.00 | 2010-01-31 |
| 2682 | 豪华固定ABS床 | 豪华固定ABS床 | other | 1800.00 | 2012-12-07 |
| 2683 | 手术动力系统 | XPS Nexus | MEDTRONIC | 598000.00 | 2020-11-30 |
| 2684 | 豪华电动床 | 豪华电动床 | other | 24000.00 | 2012-05-02 |
| 2685 | 数字式心电图机 | RAGE-12 | 南京纳龙科技有限公司 | 49500.00 | 2019-07-09 |
| 2686 | X射线计算机体层摄影设备 | SOMATOM Definition Flash | 西门子 | 27998000.00 | 2019-02-11 |
| 2687 | 碳13呼气试验分析仪 | HY-IREXBplus | 广州华友明康光电科技有限公司 | 19000.00 | 2023-01-09 |
| 2688 | 生物安全柜 | Alpha Clean 1300 | 济南鑫贝西生物技术有限公司 | 37000.00 | 2023-01-09 |
| 2689 | 平车（转运车） | SLV-B4305 | 广州市曦乐欢医疗器械有限公司 | 4000.00 | 2023-01-11 |
| 2690 | 平车（转运车） | SLV-B4305 | 广州市曦乐欢医疗器械有限公司 | 4000.00 | 2023-01-11 |
| 2691 | 平车（转运车） | SLV-B4305 | 广州市曦乐欢医疗器械有限公司 | 4000.00 | 2023-01-11 |
| 2692 | 平车（转运车） | SLV-B4305 | 广州市曦乐欢医疗器械有限公司 | 4000.00 | 2023-01-11 |
| 2693 | 平车（转运车） | SLV-B4305 | 广州市曦乐欢医疗器械有限公司 | 4000.00 | 2023-01-11 |
| 2694 | 煎药包装一体机 | YJ20 | 北京东华原医疗设备有限责任公司 | 35500.00 | 2023-01-30 |
| 2695 | 医用可视喉镜 | HYHJ-1320 | 西安海业医疗设备有限公司 | 48000.00 | 2023-01-30 |
| 2696 | 病人监护仪 | BeneVisionN1 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 49000.00 | 2023-01-30 |
| 2697 | 多功能病床 | 双摇ABS | 河北助邦医疗设备有限公司 | 3000.00 | 2023-03-13 |
| 2698 | 多功能病床 | 双摇ABS | 河北助邦医疗设备有限公司 | 3000.00 | 2023-03-13 |
| 2699 | 多功能病床 | 双摇ABS | 河北助邦医疗设备有限公司 | 3000.00 | 2023-03-13 |
| 2700 | 多功能病床 | 双摇ABS | 河北助邦医疗设备有限公司 | 3000.00 | 2023-03-13 |
| 2701 | 多功能病床 | 双摇ABS | 河北助邦医疗设备有限公司 | 3000.00 | 2023-03-13 |
| 2702 | 多功能病床 | 双摇ABS | 河北助邦医疗设备有限公司 | 3000.00 | 2023-03-13 |
| 2703 | 多功能病床 | 双摇ABS | 河北助邦医疗设备有限公司 | 3000.00 | 2023-03-13 |
| 2704 | 多功能病床 | 双摇ABS | 河北助邦医疗设备有限公司 | 3000.00 | 2023-03-13 |
| 2705 | 多功能病床 | 双摇ABS | 河北助邦医疗设备有限公司 | 3000.00 | 2023-03-13 |
| 2706 | 视频喉镜 | CVL-3 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | 48000.00 | 2023-03-28 |
| 2707 | 转运监护仪 | BeneVision N1 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 49000.00 | 2023-03-28 |
| 2708 | 血气分析仪 | Cobas b 123<3>Poc System | 罗氏诊断公司 | 37800.00 | 2023-03-28 |
| 2709 | 血气分析仪 | Cobas b 123<3>Poc System | 罗氏诊断公司 | 37800.00 | 2023-03-28 |
| 2710 | 电动流产吸引器 | LX-3 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | 11200.00 | 2023-04-06 |
| 2711 | 电动流产吸引器 | LX-3 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | 11200.00 | 2023-04-06 |
| 2712 | 医用加压器 | HYJ-II | 桐庐弘毅医疗器械有限公司 | 49800.00 | 2023.05.16 |
| 2713 | 经皮黄疸仪 | JH20-1C | 南京理工大学科技咨询开发有限公司 | 44800.00 | 2023.05.22 |
| 2714 | 转运监护仪 | BeneVision N1 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 49000.00 | 2023.05.22 |
| 2715 | 电动流产吸引器 | LX-3 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | 5600.00 | 2023.05.08 |
| 2716 | 空气波压力治疗仪 | TP-20S | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | 9000.00 | 2023.05.11 |
| 2717 | 多功能转运车 | HHD1B | 广东洪洪医疗器械有限公司 | 12000.00 | 2023.05.23 |
| 2718 | 多功能转运车 | HHD1B | 广东洪洪医疗器械有限公司 | 12000.00 | 2023.05.23 |
| 2719 | 妇检床 | HH0921C | 广东洪洪医疗器械有限公司 | 12000.00 | 2023.05.31 |
| 2720 | 妇检床 | HH0921C | 广东洪洪医疗器械有限公司 | 12000.00 | 2023.05.31 |
| 2721 | 深层肌肉刺激仪 | XY-DMS-102B | 河南翔宇医疗设备股份有限公司 | 38500.00 | 2023.06.25 |
| 2722 | 深层肌肉刺激仪 | XY-DMS-102B | 河南翔宇医疗设备股份有限公司 | 38500.00 | 2023.06.25 |
| 2723 | 脑反射治疗仪 | NFS-II型 | 太原市怀诚医疗器械有限公司 | 9900.00 | 2023.06.07 |
| 2724 | 医用低温保存箱 | HYCD-282C | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | 30000.00 | 2023.06.20 |
| 2725 | 医用低温保存箱 | DW40L568J | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | 36000.00 | 2023.06.20 |
| 2726 | 电热恒温培养箱 | YCPH-20BS | 沧州宇寰电气设备有限公司 | 7800.00 | 2023.06.20 |
| 2727 | 移动式空气消毒机 | LK/KJF-Y-120-D | 老肯医疗科技股份有限公司 | 13000.00 | 2022.08.25 |
| 2728 | 空气消毒机 | KDSJ-G1500 | 老肯医疗科技股份有限公司 | 15000.00 | 2022.10.19 |
| 2729 | 血栓弹力图仪 | CFMS LEPU-8880 | 北京乐普诊断科技股份有限公司 | 19000.00 | 2020.11.26 |
| 2730 | 空气消毒机 | KDSJ-G1500 | 老肯医疗科技股份有限公司 | 15000.00 | 2022.10.19 |
| 2731 | 直线数字化X光机（DR） | uDR 780i Pro | 上海联影医疗科技有限公司 | 2295000.00 | 2023.02.16 |
| 2732 | 空气消毒机 | LK/KJF-B100 | 老肯医疗科技股份有限公司 | 6750.00 | 2022.09.22 |
| 2733 | 空气消毒机 | LK/KJF-B100 | 老肯医疗科技股份有限公司 | 6750.00 | 2022.09.22 |
| 2734 | 空气消毒机 | LK/KJF-B100 | 老肯医疗科技股份有限公司 | 6750.00 | 2022.09.22 |
| 2735 | 全自动荧光扩增仪 | FQD-96A | 杭州博日科技股份有限公司 | 243900.00 | 2022.09.01 |
| 2736 | 全自动荧光扩增仪 | FQD-96A | 杭州博日科技股份有限公司 | 243900.00 | 2022.09.01 |
| 2737 | 心电图机 | RAGE-12 | 厦门纳龙健康科技股份有限公司 | 79500.00 | 2022.09.01 |
| 2738 | 转运呼吸机 | Oxylog VE300 | 德尔格制造股份两合公司 | 289000.00 | 2022.09.01 |
| 2739 | 平车 | SLV-B4307 | 广州市曦乐欢医疗器械有限公司 | 19200.00 | 2022.09.01 |
| 2740 | 平车 | SLV-B4307 | 广州市曦乐欢医疗器械有限公司 | 19200.00 | 2022.09.01 |
| 2741 | 高端血氧仪 | PM-60 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 9800.00 | 2022.09.11 |
| 2742 | 高端血氧仪 | PM-60 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 9800.00 | 2022.09.11 |
| 2743 | 移动式空气消毒机 | YKX-Y-1300 | 成都丹翔电器设备有限公司 | 12400.00 | 2022.09.01 |
| 2744 | 移动式空气消毒机 | YKX-Y-1300 | 成都丹翔电器设备有限公司 | 12400.00 | 2022.09.01 |
| 2745 | 移动式空气消毒机 | YKX-Y-1300 | 成都丹翔电器设备有限公司 | 12400.00 | 2022.09.01 |
| 2746 | 移动式空气消毒机 | YKX-Y-1300 | 成都丹翔电器设备有限公司 | 12400.00 | 2022.09.01 |
| 2747 | 移动式空气消毒机 | YKX-Y-1300 | 成都丹翔电器设备有限公司 | 12400.00 | 2022.09.01 |
| 2748 | 移动式空气消毒机 | YKX-Y-1300 | 成都丹翔电器设备有限公司 | 12400.00 | 2022.09.01 |
| 2749 | 气象色谱仪 | TRACE 1600 | 赛默飞世尔科技（中国）有限公司 | 496500.00 | 2022.07.14 |
| 2750 | 纤维支气管镜 | LF-TP | 奥林巴斯医疗株式会社 | 278040.00 | 2023.06.30 |
| 2751 | 硬性纤维输尿管硬镜 | 8701534 | 理查德沃尔夫有限责任公司 | 198600.00 | 2023.06.30 |
| 2752 | 高清耳鼻喉内窥镜系统 | TC200 | Karl Storz Gmbh&Co.KG卡尔史托斯公司 | 2591180.00 | 2022.09.26 |
| 2753 | 高频电刀 | VLFX8GEN | 柯惠有限责任公司 | 206000.00 | 2022.09.26 |
| 2754 | 婴儿辐射台 | HKN-90 | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 | 29800.00 | 2022.06.07 |
| 2755 | MOST-T型蒸汽灭菌器 | MOST-T25 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 52000.00 | 2022.06.07 |
| 2756 | 听力筛查 | AD226 | 丹麦国际听力设备公司 | 79000.00 | 2022.09.23 |
| 2757 | 声导抗议 | AT235 | 丹麦国际听力设备公司 | 385000.00 | 2022.09.23 |
| 2758 | 肺功能测试仪 | BH-AX-MAPG | 广州红象医疗科技有限公司 | 245000.00 | 2022.09.23 |
| 2759 | 肺功能检测仪 | BTL-08 SPIRO | 英国BTL实业有限公司 | 69900.00 | 2022.09.20 |
| 2760 | 骨科手术显微镜 | ASOM-5 | 成都科奥达光电技术有限公司 | 595000.00 | 2022.09.13 |
| 2761 | 智能关节康复器 | HB-GJ5 | 苏州好博医疗器械股份有限公司 | 39200.00 | 2022-07-26 |
| 2762 | 电磁场治疗仪 | DHG-III | 苏州好博医疗器械股份有限公司 | 49000.00 | 2022-07-26 |
| 2763 | 心电监护仪 | ePM 12M | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 47000.00 | 2022-07-26 |
| 2764 | 空气压力波循环治疗仪 | HB920D | 苏州好博医疗器械股份有限公司 | 78000.00 | 2022-07-26 |
| 2765 | 空气压力波治疗仪 | HB910A | 苏州好博医疗器械股份有限公司 | 17600.00 | 2022-07-28 |
| 2766 | 经皮黄疸仪 | JH20-1C | 南京理工大学科技咨询开发有限公司 | 44000.00 | 2024.04.18 |
| 2767 | 便携式牙科治疗仪 | PC2930 | 东莞立港医疗器材有限公司 | 29500.00 | 2024.04.10 |
| 2768 | 全自动化学发光免疫分析仪 | SMART 500S | 重庆科斯迈生物科技有限公司 | 18500.00 | 2023.07.14 |
| 2769 | 牙科空压机 | BY-180L | 东莞市尚力实业有限公司 | 48000.00 | 2023.11.01 |
| 2770 | 24小时动态血压监测仪 | iE75 | 武汉中旗生物医疗电子有限公司 | 76000.00 | 2023.11.01 |
| 2771 | 内窥镜主机 | CV-290 | 奥林巴斯（北京）销售服务有限公司 | 2593000.00 | 2022-07-23 |
| 2772 | 变焦电子胃镜 | GIF-H290Z | 奥林巴斯（北京）销售服务有限公司 | 1.00 | 2022-07-23 |
| 2773 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 奥林巴斯（北京）销售服务有限公司 | 1.00 | 2022-07-23 |
| 2774 | 电子肠镜 | GIF-H290I | 奥林巴斯（北京）销售服务有限公司 | 1.00 | 2022-07-23 |
| 2775 | 电子胃镜 | GIF-XP290N | 奥林巴斯（北京）销售服务有限公司 | 1.00 | 2022-07-23 |
| 合计 |  |  |  | 411084652.00 |  |

**四、其他事项**

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：

无

**第四章 评标办法**

**初步评审标准**

一般资格审查

采购包1：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 具有独立承担民事责任的能力。（详见投标人须知2.3.1.1） | 具有独立承担民事责任的能力证明文件 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函，加盖公章（详见投标人须知2.3.1.1） | 商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函 |
| 3 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 | 提供无重大违法记录声明函，加盖公章。（详见投标人须知2.3.1.1） | 无重大违法记录声明函 |
| 4 | 投标人无不良信用记录 | 投标人无不良信用记录。（详见投标人须知2.3.1.1） | 供应商应提交的相关证明材料 |
| 5 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 具有履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力声明函。（详见供应商须知2.3.1.1） | 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 |
| 6 | 符合法律、行政法规规定的其他条件 | 符合法律、行政法规规定的其他条件。 | 供应商应提交的相关证明材料 |

特定资格审查

采购包1：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| 无 | | | |

落实政府采购政策资格审查

采购包1：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| 无 | | | |

符合性审查标准

采购包1：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 符合审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| 1 | 式样、签署和盖章 | 须符合招标文件的式样、签署和盖章要求且内容完整无缺漏。 | 开标（报价）一览表 项目业绩一览表 中小企业声明函 商务应答表 自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书 封面 商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函 环保类行政处罚记录声明函 具有独立承担民事责任的能力证明文件 投标人承诺函 投标（响应）报价明细表 残疾人福利性单位声明函 无重大违法记录声明函 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书 监狱企业的证明文件 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 技术参数响应表 |
| 2 | 文件要求 | 按要求提供供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书、法定代表人资格证明书（或法定代表人授权委托书）、投标人承诺函。 | 投标人承诺函 自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书 |
| 3 | 交付（服务）期、交付（服务）地点 | 交付（服务）期、交付（服务）地点须满足招标文件要求。 | 商务应答表 |
| 4 | 投标报价 | 按照招标文件要求进行报价；投标价须是唯一的；不得超出预算或最高限价。 | 开标（报价）一览表 |
| 5 | 无认定为“投标无效”的其他情形 | 无认定为“投标无效”的其他情形。 | 投标人承诺函 开标（报价）一览表 投标（响应）报价明细表 其他材料 商务应答表 供应商应提交的相关证明材料 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书 环保类行政处罚记录声明函 技术参数响应表 |
| 6 | 无串通投标的情形 | 无串通投标的情形（详见“第二章 投标人须知中的第8.3.4条”）） | 投标人承诺函 |
| 7 | 投标有效期（从递交投标文件的截止之日起算） | 投标有效期须满足投标人须知4.5.1要求。 | 商务应答表 |

**详细评审标准**

采购包1：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评审因素 | | 评审标准 | | | |
| 分值构成 | | 技术部分56.00分  商务部分24.00分  报价得分20.00分 | | | |
| 评审因素分类 | 评审项 | 详细描述 | 分值 | 客观/主观 | 关联格式 |
| 技术评审 | 技术和服务要求响应 | 根据招标文件第二章采购需求中的“供应商服务内容及要求”的内容逐条审查投标人的投标文件中的技术指标响应情况，作出满足或不满足招标文件要求的判断，投标人响应技术指标优于或等于招标文件中的采购需求均不扣分。本项满分9分，负偏离一项扣1分，扣完为止。 证明材料：投标人应提供相应技术支持资料（复印件加盖投标单位公章）作为评审依据。 | 9.00 | 客观 | 技术参数响应表 |
| 对本项目“采购需求”列明的维保内容理解及认识 | 根据投标人对本项目维保内容的理解及认识（包括且不限于设备故障分析、故障处理方法、维保服务内容等）进行评审比较，本项满分7分。 A、项目理解及认识准确、透彻，基础资料调查详尽、清晰及完整；准确的分析服务项目的内容，对项目了解全面、深入，重难点的理解清晰透彻，分析准确；深刻了解本项目需求的必要性、重要性，熟悉项目维保要求，能准确把握设备维保工作要点，维保内容理解及认识详细全面、合理完整的，得7分； B、对项目理解及认识正确、完整，基础资料调查较齐全、基本清晰及完整；对项目了解较全面，对服务内容分析较详尽；较熟悉项目技术要求，能够较准确把握设备维保工作要点，维保内容理解及认识较详细全面、合理完整的，得5分； C、对项目理解及认识基本正确，基础资料调查基本齐全、合理性一般；对项目服务内容有基本的了解，对重点、难点的理解及分析一般；基本了解项目技术服务要求与设备维保工作要点，维保内容理解及认识基本全面的，得3分； D、对项目理解及认识片面，基础资料调查不全；对项目服务内容了解程都一般，对重点难点分析较差；不太了解项目技术服务、项目理解与项目存在偏差、语言混乱，维保内容理解及认识不太合理全面的，得1分； E、不提供方案不得分。 | 7.00 | 主观 | 其他材料 |
| 项目服务方案 | 根据服务供应商提供的项目服务方案内容进行评审比较，服务方案内容包括且不限于服务目标、服务承诺、服务计划、服务流程、服务标准、服务管理（人员管理、维修管理、保养管理、巡检管理、计量校准管理、质控管理、信息化管理等）、服务保障措施、重点设备维保服务方案进行评审，本项满分12分。 A、项目现状认识的准确、透彻，基础资料调查详尽、清晰及完整；准确的提出服务项目的重点难点，对项目了解全面、深入，重难点的理解清晰透彻，分析准确；深刻了解本项目需求的必要性、重要性，熟悉项目技术要求，能准确把握设备维保工作要点，整体服务方案详细全面、合理完整、安排周密、针对性强的，得12分； B、对项目现状认识的正确、完整，基础资料调查较齐全、基本清晰及完整；对项目了解较全面，对重点难点分析较详尽；较熟悉项目技术要求，能够较准确把握设备维保工作要点，整体服务方案较详细全面、合理完整、安排周密、针对性较强的，得9分； C、对项目现状认识的基本正确，基础资料调查基本齐全、合理性一般；对项目现状有基本的了解，对重点、难点的理解及分析一般；基本了解项目技术服务要求与设备维保工作要点，整体服务方案基本全面、针对性一般的，得6分； D、对项目现状认识片面，基础资料调查不全；对项目现状了解程都一般，对重点难点分析较差；不太了解项目技术服务、服务方案与项目存在偏差、语言混乱、方案安排不合理、没有针对性的，得3分； E、不提供方案不得分。 | 12.00 | 主观 | 其他材料 |
| 维护保养管理制度方案 | 根据投标人提供的项目维保管理制度进行评审，项目维保制度中包括但不限于：医疗设备维修管理、医疗设备巡检管理、医疗设备保养管理、医疗设备质控管理、驻场工程师岗位职责、驻场工程师管理、环境管理、医疗设备寄修管理、医疗设备维修技术支持、医疗设备维修工具管理、医疗设备零件及备用件管理、项目场地文档管理、资管项目汇报、医疗设备资产管理等进行评审，本项满分12分。 A、方案内容科学合理、操作性强、可行性高；日常维护保养方法及管理措施考虑全面、具体，可行性、针对性强，优于项目需求，得12分； B、方案内容较完善，合理性及可操作性较高；日常维护保养方案方案较合理、较全面，方法及管理措施考虑周全、可行，有一定针对性，满足项目需求，得9分； C、方案完整，具有一定的可操作性和可行性；日常维护保养方案合理，方法及管理措施考虑较周全，基本满足项目需求，得6分； D、方案有缺陷，可操作性低；日常维护保养方案方案不合理，方法及管理措施考虑不可行，适用性差，得3分； E、不提供方案不得分。 | 12.00 | 客观 | 其他材料 |
| 监管方案 | 监管方案包括但不限于（监督管理服务内容、服务承诺如设备开机率、服务响应时间、设备服务改进计划、不良事件汇报响应机制）5项，每缺少1项扣1分，此项满分5分；以上5项内容，每有一项内容缺陷扣0.5分，不提供不得分（内容缺陷指不满足本项目采购需求，存在不适用本项目实际情况的情形（与项目实际不匹配、不符合项目特点）、凭空捏造、逻辑漏洞、科学原理错误及不可实现的夸大情形等） | 5.00 | 客观 | 其他材料 |
| 培训方案 | 根据服务供应商提供的培训方案内容进行评审比较，方案内容包括但不限于医疗设备操作使用及维护培训方案、临床应用培训方案、驻场工程师培训方案、培训质量保障等进行评审，满分4分。 A、方案内容完整、保障措施合理，培训计划安排详细，能达到预期培训目标，完全满足项目培训需要的得4分； B、方案内容较完整、保障措施较合理，培训计划安排较详细，较能达到预期培训目标，满足项目培训需要的得3分； C、有基本的方案内容、保障措施，培训计划安排满足项目培训需要的得2分； D、方案内容存在缺漏或欠合理，缺乏保障措施，基本大致满足项目培训需要的得1分； E、不提供方案不得分。 | 4.00 | 主观 | 其他材料 |
| 应急预案 | 根据服务供应商提供的应急预案内容进行评审比较，预案内容应包含资管设备应急处置程序与规范流程、应急响应与处置、医疗设备应急调配预案、医疗设备意外事件应急管理、重大活动响应预案、急救类设备应急处理预案和流程、响应机制等进行评审，本项满分7分。 A、应急预案内容全面、针对性完整性完善、有完善的响应机制、响应及到场时间短、到场维保工程师专业且处理迅速、维护备件到位速度快的，得7分； B、应急预案内容较全面、针对性完整性较完善、响应机制较完善、响应及到场时间较短、到场维保工程师较专业且处理速度较快、维护备件到位速度较快的，得5分； C、应急预案方案内容预测的突发情况较全面、人员安排及职责分工基本明确，针对突发情况制定的应急预案较科学，处理速度较快，可行性较高的，得3分； D、方案内容预测的突发情况少，人员安排及职责分工不明确，针对突发情况制定的应急预案合理性一般，处理速度较慢，应急机制差，得1分； E、不提供方案不得分。 | 7.00 | 主观 | 其他材料 |
| 商务评审 | 同类项目业绩 | 投标人近三年（截止开标时间）的医院医疗设备整体维保托管服务业绩（部分科室或技术咨询业绩不属于医院整体医疗设备维修托管服务业绩）。每提供一项得2分。必须提供合同和中标通知书原件扫描件，否则不得分。最多得6分。没有或不提供者不得分。 | 6.00 | 客观 | 项目业绩一览表  其他材料 |
| 设备维修安装能力 | 投标人提供体现医疗设备维修安装能力的证书，包括但不限于放射设备、超声、检验、医用电子、消毒灭菌类设备的得5分，没有或不提供者不得分。 | 5.00 | 客观 | 其他材料 |
| 设备校准检测 | 投标人应根据设备清单为医院提供非强检设备校准检测,包括但不限于生命支持类、X射线类、医用磁共振成像系统、超声等设备的检测或校准。提供具体检测设备名称、图片等证明，每提供一类得1分，最高得10分。 | 10.00 | 客观 | 其他材料 |
| 设备信息化管理能力 | 投标人具备放射设备信息化管理能力，具有放射设备性能测试系统等知识产权得3分。提供著作权证书文件复印件，否则不得分。 | 3.00 | 客观 | 其他材料 |
| 价格分 | 合计 | F1指价格项评审因素得分＝（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | 20.00 | 客观 | 开标（报价）一览表 |
| 异常低价审查 | 异常低价审查 | 根据《关于在相关自由贸易试验区和自由贸易港开展推动解决政府采购异常低价问题试点工作的通知》，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）合计响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即合计响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%。 （2）合计响应报价低于通过符合性审查且报价次低供应商响应报价50%的，即合计响应报价<通过符合性审查且报价次低供应商响应报价×50%。 （3）合计响应报价低于最高限价45%的，即合计响应报价<最高限价×45%。 （4）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。 | 0.00 | 客观 | 开标（报价）一览表 |

价格扣除

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 情形 | 适用对象 | 比例 | 说明 | 关联格式 |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标人或者联合体均为小型、微型企业 | 10.00% | 1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。 | 开标（报价）一览表 |

**第五章 政府采购合同**

**合同文本**

详见附件：医疗设备售后维保服务（医疗设备全生命周期管理服务）合同.docx

**第六章 投标文件格式要求**

**投标文件格式**

详见附件：投标（响应）报价明细表

**开标（报价）一览表**

项目编号：ZX2025-028

项目名称：医疗设备售后维保服务（医疗设备全生命周期管理服务）

采购包：医疗设备售后维保服务（医疗设备全生命周期管理服务）

投标人名称：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 报价内容 | 数量（计量单位） | 最高限价 | 响应报价 | 价款形式 | 服务范围 | 服务期限 |
| 1 | 医疗设备售后维保服务（医疗设备全生命周期管理服务） | 1.00次/年 | 6300000 元 | {供应商响应} 元 | 总价 | {供应商响应} | {供应商响应} |

合计：

备注：无

时间： 年 月 日

签章：

详见附件：封面

详见附件：投标人承诺函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：无重大违法记录声明函

详见附件：自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书

详见附件：供应商应提交的相关证明材料

详见附件：商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函

详见附件：技术参数响应表

详见附件：商务应答表

详见附件：其他材料

详见附件：环保类行政处罚记录声明函

详见附件：项目业绩一览表

**投标文件格式补充说明**