招标工程量清单编制说明

- 一、工程概况：

- 1、工程名称：儋州市东成镇茅坡村委会供水管道改造工程；

- 2、工程地点：儋州市东成镇茅坡村委会；

- 3、建设单位：儋州市水务项目建设管理中心；

- 4、设计单位：公和设计集团有限公司。

- 二、编制范围：

1、儋州市东成镇茅坡村委会供水管道改造工程具体内容：主要包含本工程属于管网延伸工程，东成水厂现状配水管道已延伸至茅坡村委会世茂坡村村口处和天角潭管养所门口、本工程分别在世茂坡村村口和天角潭管养所门口处的现状配水管道上就近接驳,新建配水管道沿着现状道路敷设至各个自然村(天角潭管养所),在各个自然村(天角潭管养所)内新建村内管道、入户水表组及其附属工程等；

- 2、不含工程建设其他费、预备费等费用的编制；

- 3、详见施工设计图纸。

- 三、编制依据：

1、《儋州市东成镇茅坡村委会供水管道改造工程》施工设计图纸、预算及预算评审相关文件；

- 2、《工程造价咨询业务操作指导规程》；

- 3、《建设工程造价咨询规范》（GBT51095-2015）；

- 4、《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)；

5、《海南省市政工程综合定额(2017)》等海南省相关综合定额；

- 6、与本工程相关的图集、规范、技术资料等。

- 四、编制方法：

1、按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)清单、《海南省市政工程综合定额(2017)》等及相关规定编制本工程量清单。

- 五、计量说明

1、本工程工程量清单内各项目的工作内容及计量原则执行现行《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；按照统一的项目编码、项目名称、计量单位和工程量计算规则进行编制。

- 六、清单填写须知

1、 工程量清单中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中，在竣工结算中不予另行计取；

2、 分部分项工程量清单中对工程项目特征及具体做法只作重点描述，详见施工图设计、技术说明及相关标准图集。投标人组价时应结合投标人现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用；

3、暂列金额、专业工程暂估价按招标文件提供费用计入。

4、措施项目费按《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》的有关规定执行。其中，安全文明施工费根据《建设工程工程量清单计价规划》规定，为不可竞争费用，按相关取费标准计取。

5、规费和税金应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。

6、本说明未尽事项，以“计价规范”、“计量规范”招标文件以及有关的法律、法规、 建设行政主管部门颁发的文件为准。

7、工程量清单报价格式严格执行《建设工程工程量清单计价规范》 GB50500-2013和本工程量清单给出的格式，工程量清单统一计价格式，不得遗漏。清单工程量不得更改。未按统一格式和给定工程量进行填报的一律视为废标。

8、工程量清单应与投标须知、合同条款、技术规范及施工图纸等文件结合查阅与理解。