编 制 总 说 明

工程名称：昌江县职业教育中心女生宿舍维修改造项目

- 工程概况 本工程为昌江县职业教育中心女生宿舍维修改造项目，，总建筑面积为1940.84㎡，建筑层数为6层，共计48间宿舍。 - 工程建设内容及范围 本次改造内容主要如下： (1)屋面局部修复，修复面积约为100m2。 (2)宿舍房间地面翻新；内墙、顶棚粉刷无机涂料。 (3)卫生间、阳台整体翻新：1、更换卫生间门为铝合金门2、铲除卫生间、阳台全部地面重新做防水及防滑地砖；3、拆除阳台卫生间所有给排水管线并重新安装，拆除并更换洁具及淋浴头；4、拆除卫生间、阳台全部墙面瓷砖并重新贴瓷砖。 (4)外墙全部翻新，并重新粉刷外墙无机涂料； (5)走廊（不含楼梯间）地面翻新。 - 编制依据 - 雅克设计有限公司设计的施工图。 - 2013年建设部颁布的《工程量清单项目计量规范》。 - 2017年海南省住房和城乡建设厅颁布的《海南省房屋建筑与装饰工程综合定额》。 - 2015年海南省住房和城乡建设厅颁布的《海南省房屋修缮与抗震加固综合定额》。 - 2017年海南省住房和城乡建设厅的《海南省安装工程综合定额》。 - 2019年海南省住房和城乡建设厅颁布的《海南省园林绿化工程综合定额》。 - 2017年海南省住房和城乡建设厅的《海南省市政工程综合定额》。 - 海南省建设工程计价定额《施工机械台班单价》（2017年）。 - 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》、《市政工程工程量计算规范》、《通用安装工程工程量计算规范》、《园林绿化工程工程量计算规范》及解释和勘误。 - 海南省建设标准定额站主办的《海南工程造价信息》2025第05期昌江县地区及厂商报价、市场调查价及市场询价。 - 海南省建设标准定额站颁布的其他有关工程预（结）算的文件。 - 与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料。 - 其他说明的事项 - 施工现场情况：以现场踏勘情况为准。 - 交通运输情况：以现场踏勘情况为准。 - 自然地理条件：本工程位于昌江县。 - 环境保护要求：满足省、市及当地政府对环境保护的相关要求和规定。 - 本工程投标报价按《建设工程工程量清单计价规范》、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》、《市政工程工程量计算规范》、《通用安装工程工程量计算规范》、《园林绿化工程工程量计算规范》的规定及要求。 - 工程量清单中每一个项目，都需要填入综合单价及合价，对于没有填入综合单价及合价的项目，不同单项及单位工程中的分部分项工程量清单中相同项目（项目特征及工作内容相同、施工方式及施工工艺相同）的报价应统一，如有差异，按最低的一个报价进行结算。 - 本工程量清单中的分部分项工程量及措施项目工程量，按照《建设工程工程量清单计价规范》、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》、《市政工程工程量计算规范》、《通用安装工程工程量计算规范》、《园林绿化工程工程量计算规范》进行计算的，仅作为施工企业投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付价款的依据，工程量的变化调整以业主与承包商签字的合同约定为准。 - 工程量清单及其计价格式的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，在招标答疑时及时提出，以“补遗”资料为准。 - 分部分项工程量清单中对工程项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况见设计图纸、技术说明及相关标准图集。组价时应结合投标人现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。 - 工程量清单应与投标须知、合同条款、技术规范及图纸等文件结合起来查阅与理解。 - 投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的影响编制施工方案，并作出报价。 - 工程量清单所列的工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承办人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。 - 本清单中工程量为招标时预计量，工程结算的工程量以现场实际发生工程量为准，单价按中标的工程量清单中单价计取。 - 本工程安全文明施工费根据《建设工程工程量清单计价规划》规定，为不可竞争费用，按提供金额计入。 - 本说明未尽事项，以“计价规范”、“计量规范”招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。 - 各工程项目中已包括的所有材料（包括钢筋搭接、措施筋、构造筋）及损耗、接头均不单独计量。虽图纸已标明，但未构成工程实体的工程数量不单独计量，在综合单价中由投标人综合考虑。 - 工程量清单中以“项”计的措施费，施工期间除合同另有约定外，结算时不予调整。监理工程师根据合同约定及工程进度计量支付。 - 弃土场地点、清表土、建筑垃圾、生活垃圾等运距、垃圾处置费投标人自行考虑，其费用在相应清单项目投标报价中综合考虑。 - 本工程所用混凝土采用商品混凝土及泵送费，投标人在投标报价中综合考虑。 - 工程量清单中项目特征的描述与业主要求不符或不详时，以设计图纸要求为准。 - 其他项目费计量支付说明：暂列金的使用权限经发包人审批后方可使用。 “建筑工程一切险与第三者险”单独列支，发包人委托承包人购买，发包人按实际发生额相关发票凭证、保险合同支付费用。 - 所有现浇砼的模板类型，投标报价时自行考虑。 - 暂列金额0元。 - 专业暂估价0元。 - 其他未尽事宜，结算时按照合同约定执行。

表-01