关于“2024年超长期特别国债“以旧换新”项目医疗设备集中采购（二十二）”更正公告

**各投标人：**

**一、项目基本情况**

原公吿的采购项目编号：SCIT-HNZG-2025050006

原公告的采购项目名称：2024年超长期特别国债“以旧换新”项目医疗设备集中采购（二十二）

首次公告日期：2025年6月25日

**二、更正信息**

更正事项：☑釆购公告☑釆购文件□釆购结果

更正内容:

 **1.在“ 招标公告”中：**

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-07-31 09:30:00（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

**现更正为：**

 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-08-14 08:30:00（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

**2.在招标文件“第三章 采购需求”“二、技术要求”中：**

**2.1 1包：**

2.1.1 “▲1.2.6 光源寿命≥10000小时 具备”**现更正为：“**▲1.2.6 LED寿命≥10000小时 具备**”；**

2.1.2 “1.6.2 ≥31寸彩色液晶医用监视器 具备”**现更正为：“**1.6.2 ≥31英寸彩色液晶医用监视器 具备**”；**

2.1.3 “2.1电子图像处理器 1台 具备”**现更正为：“**2.1图像处理装置及医用内窥镜冷光源 1套 具备**”；**

2.1.4 “2.2 医用内窥镜用冷光源 1台具备”**删除；**

**2.2 2包：**

2.2.1 “▲1.2.6 光源寿命≥10000小时 具备”**现更正为：**“▲1.2.6 LED寿命≥10000小时 具备”；

2.2.2 “1.6.2 ≥31寸彩色液晶医用监视器 具备”**现更正为：**“1.6.2≥31英寸彩色液晶医用监视器 具备”；

2.2.3 “2.2电子图像处理器 1台 具备”**现更正为：**“2.2主机（含图像处理装置及医用内窥镜冷光源）1套 具备”；

2.2.4 “2.1主机 1套 具备”**删除；**

2.2.5 “2.3医用内窥镜用冷光源 1台 具备”**删除；**

**2.3 3包**

2.3.1 “1.2.2光源寿命≥10000小时 具备”**现更正为：**“1.2.2LED寿命≥10000小时 具备”

2.3.2 “2.1内窥镜图像处理器 1个 具备”**现更正为：**“2.1图像处理装置及医用内窥镜冷光源 1套 具备”

2.3.3 “2.2 冷光源 1个 具备” **删除；**

**2.4 4包：**

2.4.1 “1.2.2光源寿命≥10000小时 具备”**现更正为：**“1.2.2LED寿命≥10000小时 具备”；

2.4.2 “1.2.5光照限制：限制最大光强，防止患者出库存被光照凝结 具备”**现更正为：**“ 1.2.5光照限制：限制最大光强，防止患者出血被光照凝结 具备”；

2.4.3 “2.1图像处理装置 1套 具备”**现更正为：“**2.1图像处理装置及医用内窥镜冷光源 1套 具备**”；**

2.4.4“2.2内窥镜冷光源 1个 具备”**删除；**

**2.5 5 包：**

2.5.1 “1.1.5光源寿命≥10000小时 具备”**现更正为：**“1.1.5 LED寿命≥10000小时 具备”；

2.5.2 “1.4.2彩色液晶医用监视器≥27寸 具备”**现更正为：**“1.4.2彩色液晶医用监视器≥27英寸 具备”；

2.5.3 “2.1图像处理装置 1套 具备”**现更正为：**“2.1图像处理装置及医用内窥镜冷光源 1套 具备”

2.5.4 “2.8 冷光源 1个”**删除**；

**2.6 6 包：**

2.6.1 “1.12.2≥27寸彩色液晶医用监视器 具备”**现更正为：“**1.12.2≥27英寸彩色液晶医用监视器 具备**”**；

2.6.2 “1.16光源寿命≥10000小时 具备”**现更正为：“**1.16LED寿命≥10000小时 具备**”**；

2.6.3 “2.1.1图像处理装置 1套 具备”**现更正为：“**2.1.1图像处理装置及医用内窥镜冷光源 1套 具备**”**；

2.6.4 “2.2.1图像处理装置 1套 具备”**现更正为：“**2.2.1图像处理装置及医用内窥镜冷光源 1套 具备**”**；

2.6.5 “2.3.1电子图像处理器 1台 具备”**现更正为：“**2.3.1图像处理装置及医用内窥镜冷光源 1套 具备**”**；

2.6.6 “2.1.2内窥镜冷光源 1台 具备”**删除；**

2.6.7 “2.2.2内窥镜冷光源 1台 具备”**删除；**

2.6.8 “2.3.2医用内窥镜用冷光源 1台 具备”**删除；**

**2.7 7包**

2.7.1 “1.2.2 光源寿命≥10000小时 具备”**现更正为：**“1.2.2 LED寿命≥10000小时 具备”

2.7.2 “2.1.1电子图像处理器 1台 具备”**现更正为：**“2.1.1图像处理装置及医用内窥镜冷光源 1套 具备”

2.7.3 “2.2.1电子图像处理器 1台 具备”**现更正为：**“2.2.1图像处理装置及医用内窥镜冷光源 1套 具备”；

2.7.4 “2.1.2 医用内窥镜用冷光源 1台**”删除；**

2.7.5 “2.2.2 医用内窥镜用冷光源 1台**”删除；**

**2.8**

**2.8.1**“前提”中“2、标注“★ ”、“▲ ”的技术参数须提供技术支持证明材料，否则视为负偏离。技术支持资料包括以下任意一种形式：（1）国家认可的第三方检测机构出具的检测报告；（2）货物制造商盖章的技术参数确认函（格式自拟）；（3）产品彩页；

（4）货物制造商盖章的产品白皮书或设备说明书。”**现更正为：**“2、标注“★ ”、“▲ ”的技术参数须提供技术支持证明材料，否则视为负偏离。技术支持资料包括以下任意一种形式：（1）国家认可的第三方检测机构出具的检测报告；（2）货物制造商盖章的技术参数确认函（格式自拟）；（3）产品彩页；（4）货物制造商盖章的产品白皮书或设备说明书。（注：①关境内制造的货物的技术参数确认函、产品白皮书或设备说明书必须加盖制造商公章；②关境外制造的货物的技术参数确认函、产品白皮书或设备说明书必须加盖制造商或者国内代理商公章）

**2.8.2**“前提”中“3、一般参数（非▲号、★号的其他指标）应在投标文件中提供货物制造商盖章的技术参数承诺函（格式详见第六章投标文件格式要求-技术参数承诺函），否则视为负偏离。”**现更正为：**“3、一般参数（非▲号、★号的其他指标）应在投标文件中提供货物制造商盖章的技术参数承诺函（格式详见第六章投标文件格式要求-技术参数承诺函），否则视为负偏离。（注：①关境内制造的货物的技术参数承诺函必须加盖制造商公章；②关境外制造的货物的技术参数承诺函必须加盖制造商或者国内代理商公章；）”

**3.在招标文件“第三章 采购需求”“★三、商务要求”中：**
**增加“**（七）2024年超长期特别国债“以旧换新”项目医疗设备集中采购项目整体采购预算金额为145343.00万元，投标企业及产品要符合《财政部关于在政府采购活动中对自欧盟进口的医疗器械采取相关措施的通知》（财库〔2025〕19号）要求。(投标人须提供承诺函加盖公章，格式自拟)（适用于所投货物含进口产品的采购包）

具体详见附件：1.《财政部关于在政府采购活动中对自欧盟进口的医疗器械采取相关措施的通知》（财库〔2025〕19号）2.《关于在政府采购活动中对自欧盟进口的医疗器械采取相关措施的通知》政策问答**”**

**4.其他内容不变。**

更正日期： 2025年7月29日

1. **其他补充事宜**

更正版招标文件已重新上传至海南省政府采购网（海南省政府采购智慧云平台）（网址https://ccgp-hainan.gov.cn/），以本次更正公告发布的招标文件为准，请各投标人重新下载招标文件，如有不便，敬请谅解！

1. **凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。**
2. **采购人信息**

名 称：海南省卫生健康委员会药具管理中心

地 址：海南省海口市美兰区白龙南路45号

联系方式：0898-65341816

1. **釆购代理机构信息**

名 称：四川国际招标有限责任公司

地 址：海南省海口市龙华区国贸路26号汇通大厦704、706、707室

联系方式：0898-68520848转817

**3.项目联系方式**

项目联系人： 蔡俊江

电 话：18976346657