更正公告

致各投标人：

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：ZX2025-068

原公告的采购项目名称：2024年超长期特别国债“以旧换新”项目医疗设备集中采购（二十五）

首次公告日期：2025年06月30日

二、更正信息：

更正事项：更正事项：☑釆购公告☑釆购文件□釆购结果

更正原因:更正采购文件

更正内容：

（一）、在“ 招标公告”中：

原公告的投标文件提交截止时间：2025-07-31 10:30:00，更正为：2025-08-08 08:30:00

原公告的开标时间：2025-07-31 10:30:00，更正为：2025-08-08 08:30:00

原公告的开标地点：海南省海口市美兰区大英山西二街政务二期大楼（原省政府政务服务中心大楼北侧）政务二期大楼206，更正为：海南省海口市美兰区大英山西二街政务二期大楼（原省政府政务服务中心大楼北侧）政务二期大楼204。

（二）、在招标文件“第三章 采购需求”“二、技术要求”中：

01包

“2.11  128D非接触式广角镜系统1套”修改为：“2.11非接触式广角镜系统1套”

02包

“2.11  128D非接触式广角镜系统1套”修改为：“2.11非接触式广角镜系统1套”

03包

“2.17  60D和128D非接触式广角镜系统2套（可重复消毒使用）”修改为：“2.17非接触式广角镜系统2套”

04包

“1.10 瞄准系统：4点瞄准系统，可检测到屈光介质散光变形，并可进行微调焦距”修改为“1.10具有瞄准系统，可检测到屈光介质散光变形，并可进行微调焦距”

12包

删除“1.38联合影像分析实现眼底病随访、OCT、彩照、视野计的组合报告功能，对各结构数据参数进行量化，及早发现疑似青光眼的患者”

13包

删除“1.2.3最大输出功率≥1mW”

删除“1.6.2可视化测量，可呈现角膜顶点至视网膜层的OCT全程图像”

删除“1.6.3固视确认功能，可显示眼底OCT影像，可通过黄斑中心凹及指示灯评估是否固视良好”

15包

“1.1.2 探头频率≥12MHz”修改为“1.1.2 探头频率≥10MHz”

（三）、第三章 采购需求-★三、商务要求增加：“★7.2024年超长期特别国债“以旧换新”项目医疗设备集中采购项目整体采购预算金额为145343.00万元，投标企业及产品要符合《财政部关于在政府采购活动中对自欧盟进口的医疗器械采取相关措施的通知》（财库〔2025〕19号）要求。(投标人须提供承诺函加盖公章，格式自拟)（适用于所投货物含进口产品的采购包）
具体详见附件：
1.《财政部关于在政府采购活动中对自欧盟进口的医疗器械采取相关措施的通知》（财库〔2025〕19号）
2.《关于在政府采购活动中对自欧盟进口的医疗器械采取相关措施的通知》政策问答 ”

（四）、第四章 评标办法-详细评审标准对采购包12、采购包13的详细评审标准中的技术评审-评分项-详细描述和分值做相应调整，详见最近招标文件。

其他内容不变

更正日期：2025年7月22日

- 其他补充事项

1.本项目不收取投标保证金； 2.本项目采用不见面开标形式，投标单位远程参加开标会。远程参与开标流程的投标人需提前在海南省政府采购智慧云平台-服务专区中下载电子交易系统操作手册，并按照操作手册的要求参与开标会。如因投标人自身原因造成无法正常参与开标过程的，不利后果由投标人自行承担。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：海南省卫生健康委员会药具管理中心

地址：海南省海口市美兰区白龙南路45号

联系方式：0898-65341816

2.采购代理机构信息

名称：海南政鑫招标代理有限公司

地址：海南省海口市美兰区金坡路6号中鹏苑A幢第1层101房

联系方式： 0898-65220359

3.项目联系方式

项目联系人：黄工

电话：0898-65220359