## 封面
农垦中学科学艺术馆弱电智能化项目
报价清单
| 编制单位： | 智宇科技有限公司
| 联 系 人: | 邢玉秀 | 联系方式： | 13518803882
| 编制日期： | 2021.07.16

## 汇总表
造价汇总表
序号 | 系统名称 | 系统造价 | 品牌 | 备注
1 | 综合布线系统 | 119507.2175 | 普天天纪
2 | 计算机网络 | 43619.4718 | 锐捷
3 | 程控交换机 | 4731.3761 | 申瓯
4 | 视频监控系统 | 326117.847 | 海康威视
5 | 背景音乐系统 | 219851.9793 | ITC
造价合计(人民币） |  | 713827.8916
说明：1、本报价含9%增值税专用发票、运费、施工调试费及项目施工管理费的综合报价； 2、本报价有效期为30天； 3、本报价不含桥架、入户管、户内管、综合管网底盒的供货和安装。

## 一、综合布线
一、综合布线系统报价清单
项目名称：农垦中学科学艺术馆弱电智能化项目
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 设备单价 | 施工单价 | 综合合价 | 品牌 | 备注
一、工作区子系统
1 | 双口网络电视面板 | FA3-08/C1B | 双口网络、电视面板 | 个 | 52 | 4.104 | 5 | 473.408 | 普天天纪
2 | 双口网络语音面板 | FA3-08/C1B | 双口网络、语音面板 | 个 | 50 | 4.104 | 5 | 455.2 | 普天天纪
3 | 单口面板 | FA3-08/C1A | 单口面板 | 个 | 7 | 3.84 | 5 | 61.88 | 普天天纪
4 | 单口网络地插 | TDT-P | 单口地面插座 | 个 | 50 | 120 | 20 | 7000 | 普天天纪
5 | 双口网络语音地插 | TDT-P | 双口地面插座 | 个 | 7 | 120 | 20 | 980 | 普天天纪
6 | 超五类非屏蔽网络模块 | NPL5.566.2003 | 超五类非屏蔽网络模块 | 个 | 163 | 11.22 | 5 | 2643.86 | 普天天纪
7 | 4芯语音模块 | NPL5.566.2006 | 4芯语音模块 | 个 | 60 | 5.7 | 5 | 642 | 普天天纪
8 | 电视模块 | NPL5.566.2005 | 电视模块 | 个 | 52 | 5.016 | 5 | 520.832 | 普天天纪
二、水平子系统
1 | 四对非屏蔽电缆-超五类 | HSYV-5e 4*2*0.5 | 四对非屏蔽电缆-超五类 | 米 | 9800 | 1.884 | 1 | 28263.2 | 普天天纪
2 | 4芯电话线 | 4芯语音电话线 | 4芯电话线 | 米 | 3800 | 1.104 | 1 | 7995.2 | 普天天纪
3 | 电视线 | SYWV-75-5 4P | 电视线 | 米 | 3200 | 2.064 | 1 | 9804.8 | 普天天纪
三、垂直子系统
1 | 室内三类50对大对数电缆 | HSYV-3 50PR | 室内三类50对大对数电缆 | 米 | 480 | 27.54 | 2.2 | 14275.2 | 普天天纪
2 | 室内三类100对大对数电缆 | HSYV-3 100PR | 室内三类100对大对数电缆 | 米 | 80 | 54.3 | 2.2 | 4520 | 普天天纪
3 | 室外6芯单模光缆 |  | 室外6芯单模光缆 | 米 | 560 | 3.1104 | 2.2 | 2973.824 | 普天天纪
四、管理间子系统
1 | 24口网络配线架 | FA3-08/H1B | 24口 | 套 | 9 | 296.4 | 100 | 3567.6 | 普天天纪
2 | 1U理线架 | NPL4.431.2038 | 1U理线架 | 条 | 9 | 45.6 | 20 | 590.4 | 普天天纪
3 | 110语音配线架 | NJA4.431.023 | 110 100对机架式语音配线架(含语音模块) | 套 | 5 | 118.56 | 100 | 1092.8 | 普天天纪
4 | 8口光纤终端盒 | 8口 | 满配，含SC耦合器、尾纤 | 套 | 6 | 108.36 | 20 | 770.16 | 国优
5 | 光纤跳线 | 3M，SC-LC | 3M 单模单芯 SC-LC光纤跳线 | 条 | 6 | 14.256 | 2 | 97.536 | 国优
6 | 数据跳线 | NPL3.695.2000 | 超五类非屏蔽RJ45跳线(2米） | 条 | 173 | 10.032 | 20 | 5195.536 | 普天天纪
7 | 电井机柜 | G26618 | 600*600*18U | 套 | 6 | 1300.8 | 120 | 8524.8 | 图腾
8 | 8位PDU电源 | BN-UN10-8-SP-16A | 8位PDU电源 | 台 | 6 | 150 | 10 | 960 | 百能
五、设备间子系统
1 | 110语音配线架 | NJA4.431.023 | 110 100对机架式语音配线架(含语音模块) | 套 | 5 | 118.56 | 100 | 1092.8 | 普天天纪
2 | 48芯光纤配线架 | 48口 | 48口，含SC耦合器、尾纤，单模 | 套 | 1 | 611.28 | 100 | 711.28 | 国优
3 | 光纤跳线 | 3M，SC-LC | 3M 单模单芯 SC-LC光纤跳线 | 条 | 6 | 14.256 | 2 | 97.536 | 国优
4 | 42U标准机柜 | 42U | 600*600*42U | 套 | 1 | 2640 | 120 | 2760 | 图腾
5 | 8位PDU电源 | BN-UN10-8-SP-16A | 8位PDU电源 | 台 | 1 | 150 | 10 | 160 | 百能
6 | 光缆熔接 |  |  | 芯 | 84 | 0 | 15 | 1260 | 人工
A | 合计 | [6 empty] | 107489.852
B | 工程辅材 | B=A*2% | [5 empty] | 2149.797
C | 工程税金 | C=（A+B）*9% | [5 empty] | 9867.5684
D | 含税工程造价 | D=（A+B+C） | [5 empty] | 119507.2175
说明：1.综合布线报价不含底盒、管材，由总包预埋 2.有线电视暂预留面板、线缆；后期根据需求设计建设

## 二、计算机网络
二、计算机网络系统报价清单
项目名称：农垦中学科学艺术馆弱电智能化项目
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 设备单价 | 施工单价 | 综合合价 | 品牌 | 备注
一、接入层
1 | 24口千兆接入交换机 | RG-NBS3100-24GT4SFP | 二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率42Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持睿易APP和MACC云平台统一管理。 | 台 | 5 | 906 | 50 | 4780 | 锐捷
2 | 48口千兆接入交换机 | RG-NBS3200-48GT4XS | 二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率144Mpps，48个10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP+万兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持睿易APP和MACC云平台统一管理。 | 台 | 2 | 2280 | 50 | 4660 | 锐捷
3 | 千兆单模光模块 | SFP-SM1310 | 千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km | 个 | 7 | 114 | 10 | 868 | 锐捷
二、核心层
1 | 24口核心交换机 | RG-NBS5200-24SFP/8GT4XS | 三层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率108Mpps，24个千兆光口，8个10/100/1000Mbps自适应复用电口，固化4个SFP+万兆光口，支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能，支持睿易APP和MACC云平台统一管理。 | 台 | 1 | 3492 | 50 | 3542 | 锐捷
2 | 千兆单模光模块 | SFP-SM1310 | 千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km | 个 | 7 | 114 | 10 | 868 | 锐捷
3 | 上网行为管理 |  |  | 套 | 1
含 | 上网行为管理 | RG-UAC 6000-E10C | 新一代RG-UAC 6000，标准1U机架设备，6GE，单电源，支持100M带宽，200用户，1T硬盘 | 套 | 1 | 10296 | 50 | 10346 | 锐捷
| 一年特征库授权 | RG-UAC 6000-E10-LIS-1Y | 一年特征库授权 | 套 | 1 | 3088.8 | 50 | 3138.8 | 锐捷
4 | 防火墙 |  |  | 套 | 1
含 | 防火墙 | RG-WALL 1600-S3200 | 全新下一代千兆防火墙，1U高度，1*交流电源，固化10个千兆电口；1个console接口；1个USB口； | 台 | 1 | 7292.4 | 50 | 7342.4 | 锐捷
| 特征库一年 | RG-WALL 1600-S3200-LIS-1Y | RG-WALL 1600-S3200病毒库、攻击库、应用识别库、垃圾邮件库、网页分类库特征库升级服务授权1年 | 套 | 1 | 1560 | 50 | 1610 | 锐捷
5 | 出口网关 | RG-NBR6135-E | 6个千兆电口，1个千兆光口，2个USB口，一个 Console口；可带机350终端，支持1000Ｍ带宽；集成AC（无线控制器），可管理32个AP或64个WALL AP，可选配1T硬盘配件。 | 套 | 1 | 2028 | 50 | 2078 | 锐捷
A | 合计 | [6 empty] | 39233.2
B | 工程辅材 | B=A*2% | [5 empty] | 784.664
C | 工程税金 | C=（A+B）*9% | [5 empty] | 3601.6078
D | 含税工程造价 | D=（A+B+C） | [5 empty] | 43619.4718

## 三、程控交换机
三、视频监控系统报价清单
项目名称：农垦中学科学艺术馆弱电智能化项目
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 设备单价 | 施工单价 | 综合合价 | 品牌 | 备注
1 | 80门程控交换机 | HJK-120S | 内/外线来电显示、叫醒服务、 押金管理、语音信箱、1-4位任意弹编、内外线直拨、征询转接、电话会议、多等限制、通话限时、自动路由、标准机箱、电脑编程\电瓶接口（选配）、可扩至88门 | 台 | 1 | 3255.6 | 1000 | 4255.6 | 申瓯
A | 合计 | [6 empty] | 4255.6
B | 工程辅材 | B=A*2% | [5 empty] | 85.112
C | 工程税金 | C=（A+B）*9% | [5 empty] | 390.6641
D | 含税工程造价 | D=（A+B+C） | [5 empty] | 4731.3761

## 四、视频监控系统
四、视频监控系统报价清单
项目名称：农垦中学科学艺术馆弱电智能化项目
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 设备单价 | 施工单价 | 综合合价 | 品牌 | 备注
一、前端设备部分
1 | 200万网络高清半球摄像机 | DS-2CD2325-I | 200万 1/2.7" CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机 最低照度: 0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~ 75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角: 2.8 mm，水平视场角：113.5°【4 mm （81.6°），6 mm（50°），8 mm（38.7°），12 mm（24.2°）可选】 红外距离: 最远可达30 m 波长范围: 850 nm 防补光过曝: 支持 最大图像尺寸: 1920 × 1080 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 存储温湿度: -30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 启动及工作温湿度: -30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护; PoE（802.3af） 电流及功耗: DC：12 V，0.34 A，最大功耗：4 W; PoE：802.3af，36 V~57 V，0.13 A~0.08 A，最大功耗：5 W 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 产品尺寸: Ø114.6 × 82.1 mm 包装尺寸: 145 × 145 × 120 mm 设备重量: 360 g 带包装重量: 550 g 防护:IP67 | 台 | 76 | 420 | 160 | 44080 | 海康威视 | 教室、图书馆监控
2 | 200万网络高清筒型摄像机 | DS-2CD2T25-I3 | 200万 1/2.7" CMOS 红外筒型网络摄像机 智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测 最低照度: 彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 焦距&视场角: 4 mm，水平视场角：87.6°，垂直视场角：44.4°，对角视场角：104.9° 6 mm，水平视场角：53.9°，垂直视场角：28.8°，对角视场角：62.8° 8 mm，水平视场角：40.9°，垂直视场角：22.5°，对角视场角：47.4° 12 mm，水平视场角：25.4°，垂直视场角：14.4°，对角视场角：29.1° 补光距离: 最远可达30 m 防补光过曝: 支持 红外波长范围: 850 nm 补光灯类型: 红外灯 最大图像尺寸: 1920 × 1080 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 电流及功耗: DC：12 V，0.41 A，最大功耗：5 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.18 A~0.11 A，最大功耗：6.5 W 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 产品尺寸: 194.0 × 93.9 × 93.5 mm 包装尺寸: 235 × 125 × 120 mm 设备重量: 650 g 带包装重量: 870 g 防护: IP67 | 台 | 76 | 408 | 160 | 43168 | 海康威视 | 公共区域监控
3 | 筒型摄像机支架 | DS-1292ZJ-K | 壁装支架 外观 海康白 适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装 材料 铝合金 调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45° 尺寸 70×97.1×173.4mm 重量 201g 可配支架 DS-1275ZJ（竖杆装） | 台 | 76 | 30 | 10 | 3040 | 海康威视
4 | 200万电梯网络摄像机 | DS-2CD2525EFV2-I | 200万1/2.7” CMOS日夜型迷你半球型网络摄像机 最低照度: 彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 调节角度: 水平：-30°~30°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角: 2.8 mm，水平视场角：107.1°，垂直视场角：57°，对角线视场角：127.6° 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 最远可达10 m 最大图像尺寸: 1920 × 1080 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: 1个内置麦克风 复位: 支持 产品尺寸: Ø110 × 58 mm 包装尺寸: 252 × 160 × 95 mm 设备重量: 335 g 带包装重量: 635 g 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗: DC：12 V，0.54 A，最大功耗：6.5 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.20 A~0.13 A，最大功耗：7.5 W 供电方式: DC：12 V ± 25%；PoE：802.3af，Class 3 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 防护: IP66，IK08 | 台 | 2 | 426 | 250 | 1352 | 海康威视
5 | 电梯无线网桥 | DS-3WF0BC-2NT | 2.4G电梯网桥，802.11n制式 成对包装，距离200米 2网口设计 成对包装 支持轻智能统一管理功能 | 对 | 2 | 672 | 50 | 1444 | 海康威视
二、汇聚设备部分
1 | 24口百兆POE交换机 | DS-3E1326P-S | 轻网管提供24个百兆PoE电口，2个千兆光电复用口 支持IEEE 802.3at/af标准 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准 支持iVMS-4200客户端管理 支持云管APP管理 支持安防网络拓扑管理、端口管理 支持远程升级 支持8芯供电 支持最远250 m传输 支持红口保障 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持PoE输出功率管理 百兆网络接入设计 线速转发 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 整机最大POE供电功率：370 W | 台 | 3 | 2016 | 50 | 6198 | 海康威视
2 | 48口百兆POE交换机 | DS-3E3752P-H | 全网管三层交换机，机架式，48个千兆PoE电口，4个万兆SFP+光口；2个电源模块槽位，交换容量3.36Tbps，包转发率166Mpps，1U高度，19英寸宽，工作温度：0℃～45℃，支持RIP/OSPF，IRF2虚拟化技术，IPv6，VLAN，流量控制，ACL，QoS，端口镜像，支持SNMP V1/V2c/V3网管 | 台 | 3 | 10584 | 50 | 31902 | 海康威视
3 | 24口千兆汇聚交换机 | DS-3E2528-H(B) | 24口千兆全网管二层交换机 机架式 24个千兆电口 4个千兆光口 支持通过console口管理。交换容量256Gbps 包转发率42Mpps 1U高度 19英寸宽 工作温度：0℃～40℃ 支持220v交流 满负荷功耗23W；支持VLAN 流量控制 ACL QOS支持SNMP V1/V2c/V3网管。 | 台 | 3 | 2136 | 50 | 6558 | 海康威视
4 | 电井机柜 | 12U | 12U | 套 | 3 | 832 | 120 | 2856 | 图腾
5 | 电井机柜 | 6U | 6U | 套 | 3 | 668.8 | 120 | 2366.4 | 图腾
6 | 百兆双纤光纤收发器 | WH-YKS1705-A03 | 工作波长：RX1310nm接口：1光1电电源：AC110V-240V;DC5V/1A（防雷专用电源） | 台 | 3 | 102 | 10 | 336 | 琰康顺
7 | 8口光纤终端盒 | 8口 | 满配，含SC耦合器、尾纤 | 套 | 3 | 108.36 | 20 | 385.08 | 国优
8 | 单模双芯SC-SC光纤跳线 | 3M SC-SC | 3M 单模双芯 SC-SC光纤跳线 | 条 | 3 | 32.4 | 2 | 103.2 | 国优
9 | 8位PDU电源 | BN-UN10-8-SP-16A | 8位PDU电源 | 台 | 6 | 150 | 10 | 960 | 百能
三、机房设备部分
1 | 24芯光纤配线架 | 24芯 | 24芯，含SC耦合器、尾纤，单模 | 套 | 1 | 540 | 100 | 640 | 国优
2 | 百兆双纤光纤收发器 | WH-YKS1705-A03 | 工作波长：RX1310nm接口：1光1电电源：AC110V-240V;DC5V/1A（防雷专用电源） | 台 | 3 | 102 | 10 | 336 | 琰康顺
3 | 单模双芯SC-SC光纤跳线 | 3M SC-SC | 3M 单模双芯 SC-SC光纤跳线 | 条 | 3 | 32.4 | 2 | 103.2 | 国优
4 | 24口核心交换机 | DS-3E3728-H | 全网管三层交换机，机架式，24个千兆电口，8个复用的千兆SFP光口，4个万兆SFP+光口；1个业务扩展槽，2个电源模块槽位，2个风扇模块槽位，交换容量598Gbps，包转发率222Mpps，1U高度，19英寸宽，工作温度：0℃～45℃，支持交直流供电，满负荷功耗87W（单交流电源情况下）；支持RIP/OSPF/BGP/IS-IS/VRRP，IPv6，VLAN，流量控制，ACL，QoS，端口镜像，环网RRPP/ERPS、支持SNMP V1/V2c/V3网管。 | 台 | 1 | 6960 | 50 | 7010 | 海康威视
5 | LCD拼接屏 | DS-D2046NL-C/Y/2020 | LCD液晶显示单元；京东方面板 尺寸:46英寸；拼缝：3.5mm 分辨率 ：1920 × 1080@60 Hz（向下兼容）； 视角：垂直上下178°,水平左右178°(CR≥10)； 响应时间：8ms(G to G)； 对比度：1200:1； 亮度：500cd/㎡； 输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, CVBS × 1, USB × 1 输出接口：HDMI × 1, VGA × 1, CVBS × 1, 功耗：≤ 160 W； 电源要求：100～240 VAC, 50/60 Hz； 寿命：≥60000 小时； 运行温度和湿度： 0℃～40℃，10%～80% RH（无冷凝水）； 边框宽度：2.3mm（左/上），1.2mm（右/下） 外形尺寸：1022.23 (W) mm × 576.77 (H) mm × 72.25 (D) mm 毛重（含包装和配件盒）：51 ± 0.5 kg（双包） 29 ± 0.5 kg（单包） | 台 | 4 | 8100 | 250 | 33400 | 海康威视
6 | 拼接屏底座 | 46寸 | 46寸-新型模块化-底座 | 台 | 2 | 1560 | 120 | 3360 | 海康威视
7 | 拼接屏框架 | 46寸 | 46寸-新型模块化-框架 | 台 | 4 | 600 | 50 | 2600 | 海康威视
8 | 4路解码器 | DS-6904UD | 高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠 输入接口：1路HDMI, 1路DVI 输出接口：4路HDMI，2路BNC 输入分辨率：4K: 3840 × 2160@30Hz, WSXGA: 1680 × 1050/60 Hz, WXGA: 1440 × 900/60 Hz, WXGA: 1280 × 800/60 Hz, 1366 × 768/60 Hz, 1080p: 1920 × 1080@50/60 Hz, UXGA: 1600 × 1200@ 60Hz, XVGA: 1280 × 960@60 Hz, 720p: 1280 × 720@50 Hz/60 Hz, SXGA: 1280 × 1024@60 Hz, XGA: 1024 × 768@60 Hz 输出分辨率： HDMI：4K: 3840 × 2160@30 Hz(仅奇数口), 1080p: 1920 × 1080@50/60 Hz, WSXGA: 1680×1050/60Hz, UXGA: 1600 × 1200@60 Hz (仅奇数口), 720p: 1280 × 720@50 Hz/60 Hz, SXGA: 1280 × 1024@60 Hz, XGA: 1024 × 768@60 Hz BNC：支持PAL、NTSC制式 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 解码能力：支持4路1200W，或8路800W，或12路500W，或20路300W，或32路1080P及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示。(基线16路，最大支持定制到32画面) 接口参数： 网口：1个 RJ45 10M/100M/1000Mbps 自适应以太网接口 1个光口 100base-FX/1000base-X 支持光电自适应 串行接口：1个RS-232接口（RJ45）, 1个RS-485/RS232复用接口（RJ45） 音频输出接口：4个3.5mm接口独立音频输出 | 台 | 1 | 9600 | 50 | 9650 | 海康威视
9 | 64路硬盘录像机 | DS-8632N-K8 | 硬件规格： 2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 8盘位，内置8块4T盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘 软件性能： 输入带宽：320M 64路H.264、H.265混合接入 最大支持16×1080P解码 支持H.265、H.264解码 Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 | 台 | 3 | 10800 | 50 | 32550 | 海康威视 | 内置4T硬盘，满足存储30天
10 | 高清线缆 | HDMI-24AWG-15米 | HDMI-24AWG-15米 | 条 | 4 | 420 | 10 | 1720 | 国优
11 | 双联平面操作台 | 双联 | 双联 | 套 | 1 | 2640 | 120 | 2760 | 国优
12 | 管理电脑 | T4900D | 商用办公税控台式电脑主机带PCI插槽 主机+19.5英寸商用显示器 标配i5-8500 4G 500G 无光驱 W10 | 台 | 1 | 4950 | 50 | 5000 | 联想
13 | 42U标准机柜 | 42U | 600*600*42U | 台 | 1 | 2640 | 120 | 2760 | 图腾
14 | 8位PDU电源 | BN-UN10-8-SP-16A | 8位PDU电源 | 台 | 1 | 150 | 10 | 160 | 百能
四、线缆及其他
1 | 超五类非屏蔽网络电缆 | HSYV-5e 4*2*0.5 | 四对非屏蔽电缆-超五类 | 米 | 9000 | 1.884 | 1 | 25956 | 普天天纪
2 | 六类四对非屏蔽电缆 | HSYV-6 4*2*0.57 | 四对非屏蔽电缆-六类 | 米 | 150 | 2.9115 | 1 | 586.7213 | 普天天纪
3 | 4芯单模光缆 | 4芯单模 | 4芯单模光缆 | 米 | 250 | 2.8224 | 2.2 | 1255.6 | 普天天纪
4 | PVC20管 | φ20 | φ20 | 米 | 2800 | 1.56 | 5 | 18368 | 联塑
5 | 光缆熔接 |  |  | 芯 | 24 | 0 | 15 | 360 | 人工
A | 合计 | [6 empty] | 293324.2013
B | 工程辅材 | B=A*2% | [5 empty] | 5866.484
C | 工程税金 | C=（A+B）*9% | [5 empty] | 26927.1617
D | 含税工程造价 | D=（A+B+C） | [5 empty] | 326117.847

## 五、背景音乐系统
五、背景音乐系统报价清单
项目名称：农垦中学科学艺术馆弱电智能化项目
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 设备单价 | 施工单价 | 综合合价 | 品牌 | 备注
一、前端设备部分
1 | IP网络音箱 | TZ-77107BGI | 设备概况 专业的一体化壁挂式网络音频解码音箱，内置网络解码模块、数字立体声定阻功率放大器和高保真扬声器，适用于普通教室、多媒体教室、办公室、会议室等场所的节目播放及本地广播。 产品功能 1.设备采用采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片，启动时间≤1秒。 2.兼容TCP/IP、RTP、RTSP、UDP等多种流媒体网络协议，实现跨网关设备控制以及状态时实监控。 3.内置定压备份功能模块，支持100V定压信号输入，当终端断网或者断电是自动切换到定压信号。 4.内置立体声功率放大器，最大输出功率8Ω/2×30W，音质达到CD级。 5.1路话筒（MIC）和1路线路（AUX）音频输入，音量可调，并支持断网本地广播功能。 6.内置音频处理电路，支持多路信号放大、混音，支持3级音频信号优先管理。 7.支持多级自定义音频优先默音控制。 8.支持电话广播功能，兼容所有电信系统接入，支持移动或联动的指定号码或公用号码进行短信广播节目功能。 9.终端支持通过服务器配置用户名和密码进行授权管理操作。并可以实现自动搜索IP地址并修改，支持远程对终端进行固件升级。 10.系统支持交换机、网关网桥、路由器、Modem、因特网、3G、4G、组播、单播等任意网络结构。 11.终端支持重新配置注册后语音提示功能，内置网络隔离防雷处理电路。 12.1路串口端子供电脑修改终端IP地址。 13.内置2.4G接入功能模块，高保真、抗干扰性好，具有CD级音质效果。 14.麦克风音量支持调节功能。 15.接收机具有自动扫频功能，可避免干扰。 16.持边充电边工作，麦克风支持MicroUSB口充电，支持边充电边工作。可通过USB口更换MP3文件。 技术规格 1.通讯接口：标准RJ45（1个），10M/100M网口 2.通讯协议：兼容TCP/IP、RTP、RTSP、UDP等多种流媒体网络协议 3.音频格式：支持MP3 4.采样率：8K~48KHz 5.通讯速率：10/100Mbps 6.音频模式：16位立体声CD音质 7.输出频率：80Hz～16KHz 8.波谐失真：≤1% 9.信噪比：＞70dB 10.线路输入灵敏度：350mV工业标准3.5TRS接线端子 11.麦克风输入灵敏度：5mV 12.模块频率：2.40MHz—2.53MHz 13.麦克风配对：自动 14.麦克风配对距离：≤3米 15.工作温度：-10℃～40℃ 26.相对湿度：20%～80%非凝结状态 17.设备功耗：≤70W 18.电源：～190-240V 50-60Hz 19.设备尺寸（高*宽*深）：245 x 162 x 182mm 20.设备重量：5.4Kg | 对 | 50 | 2505 | 50 | 127750 | ITC | 含数字化IP网络终端嵌入软件
二、主控机房部分
1 | 控制主机 | TZ-77100 | 设备概况 广播控制服务器安装在主控中心，是广播的控制中心；配合管理软件可对整个广播系统进行实时管控。 产品功能 1.采用工业级工控机机箱设计，简单易用的触摸屏操控，外观时尚，工业设计。铝合金面板，阳极氧化拉丝工艺,电解板一体成型， 可抗接触式 6KV 强电磁干扰。 2.人机界面友好，主机自带抽拉一体式鼠标键盘，面板具有USB接口也可外接鼠标键盘。 3.采用Intel Core i5四核处理器，处理速度效率更高，性能更加稳定，可长时间不断电工作。 4.自带8路USB接口，6路通用串口。方便外扩周边设备接入。 5.主机具有1路千兆网卡（兼容百兆网络），自适应交换机连接系统。 6.支持双显卡，可接最大FullHD显示设备。 7.设备具有一路短路触发开机接口，外部设备可对服务器定时驱动开机运行，做到无人值守。 8.操作系统可配置通电自带开机，定时自动开关机功能，方便项目灵活操作管理。 9.支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构。 技术规格 1.显示屏 ：17.3〞高分辨率LED液晶屏(1920*1080) 2.操作系统：Windows server 2008 3.主板：芯片组 Intel B75 4.标准接口：6路串口；1xHDMI；1 路VGA；8路USB输入 5.硬盘：128GBmSATA固态硬盘 6.内存：DDR3 1333/1600 MHz 最大支持16GB；标配：4G /DDR3/ 1600 MHz 7.网卡：1个Realtek GbE，1000M 8.CPU：Intel Core i5 3.10GHz 四核 9.信噪比：LINE 70dB；MIC 60dB 10.失真度：1KHz<0.5% 11.输入电平：LINE 300mV； MIC 5mV 12.输出电平：0dBV 13.电源：输入电压：AC100V-240V 14.工作温度：-10℃~50℃ 15.相对湿度 ：10%～95%，非凝结状态 16.设备尺寸（宽*高*深）：484mmx358.5mmx306.5mm（不含提手） 17.设备重量：18.40kg | 台 | 1 | 20736 | 50 | 20786 | ITC
2 | 数字化IP网络广播系统 | TZ-R77100软件 | 产品功能 1.系统服务器软件，支持双向通讯设备的权限分配。安装在系统服务器上。是整个广播系统的管理、控制中心，支持文件广播，实时音频采播，定时任务，定时采播，寻呼对讲，系统任务监控，系统录音管理，终端状态监控，终端坏境监听。 2.支持全天候无人值守，断电不影响数据变化功能，支持自动搜索已绑定终端，支持终端上线提醒弹窗功能。 3.可管理服务器音频文件，可定时和实时对所有终端进行播放任务，可给终端提供节目播放的请求。 4.系统支持最大1000个单向播放任务，支持服务器多级管理。 5.系统可对终端名称任意修改，支持无限制分组、采集、定时播等功能。 6.可创建多个级别的用户进行管理，支持监听多个终端，支持多任务实时监听等功能，可对节目库上传海量文件及文件夹管理。 7.支持电子巡更、会议调度、附属终端管理等功能，。 8.支持离线播放任务定时，文本广播功能，可远程控制终端电源。 9.支持通过手机APP对任意终端进行播放， 10.软件支持与第三方平台嵌入式开发，实现与监控视频等系统整合。 11.可实现对全区、分区、分组讲话，音乐播放，定时打铃等功能，配合遥控器可实现在操场主席台控制升旗、运动会等活动需要节目的播放及音量大小调节。 12.可实现各种定时任务导出修改后倒入，可实现多套定时打铃任务切换 13.支持远程自动搜索终端IP地址功能，可远程对终端进行升级功能。 14.系统支持免登陆，注销自启功能，定时打铃任务不影响，后台支持录音存储等功能，可自动识别任务启动录音。 15.支持智能识别数字音频信号，自动重新编码，支持识别破损文件，支持对临时任务存储编辑再调用等功能。 16.支持对终端快捷键自定义，支持多种任务音量，支持网络麦克风呼叫转移功能。 17.支持终端配置，定时打铃等数据备份恢复功能。 18.支持移动客户端以虚拟终端接入系统进行操作。 19.搭配消防联动设备可实现全区或分区报警，软件上可预先设置多种报警模式，支持人工与数字报警声音混音。 20.终端登陆密码可进行统一管理也可实现10级权限分配管理。 21.支持电话广播功能，兼容所有电信系统接入。 22.支持移动或联动的指定号码或公用号码进行短信广播节目功能。 23.支持任务、硬件、用户、授权、会话、媒体网络自适应管理等功能。 24.支持多种任务日志查询（例如：终端启动、播放、管理、控制、上下线、定时、触发、消防、呼叫、对讲、求助、报警等）。 25.软件包含多个安装模块，客户可自行选择性安装所需的软件，可节省系统资源占用，安装模块有服务器软件、中继服务器软件、广播客户端软件、远程客户端软件等件。 26.服务器开机即可运行软件，具有后台系统服务运行功能，标准的服务器工作，具有更高的稳定性 27.支持Win98～Win8.1等系统运行；当被监控的系统服务意外停止运行时，看门狗将自动重新启动该服务的功能。 28.系统支持交换机、网关网桥、路由器、Modem、因特网、3G、4G、组播、单播等任意网络结构。 | 套 | 1 | 5071.36 | 50 | 5121.36 | ITC
3 | 控制器 | TZ-88146 | 设备概况 NTP服务器，内置网络解码模块，通过网络通讯，接收同步卫星信号进行自动校时。 产品功能 1.外观时尚，全铝合金面板，阳极氧化拉丝工艺，人性化的抽手，标准19英寸机架式设计。 2.自适应全球时区，自动切换显示语音，液晶显示屏循环显示当前时间、当前时区、信号强度及本机IP地址等。 3.支持与网络广播系统对接作为校时系统，保障网络广播系统和定时任务准确性；自动接收同步卫星信号进行时间校准，与格林威治时间误差小于0.1秒 4.Linux系统操作系统，兼容性强，具有强大开放性，利于扩展开发，升级，网络安全性高，系统抗病毒能力强。 5.支持固定IP地址、DHCP自动分配、ADSL智能拨号等多种网络接入方式，支持TCP/IP，UDP，IGMP(组播)，IETF SIP等协议；可设定为自动获取IP地址功能。 6.支持一键恢复出厂功能，支持广播系统对终端进行远程固件升级。 技术规格 1. 通讯接口：标准RJ45（1个），10M/100M网口 2. 通讯速率：100Mbps 3.电源：AC 190V-240V 50Hz-60Hz；DC24V/1A 4.设备功耗：20W/待机功率：＜3W 5.环境温度：5℃～40℃、环境湿度：20%～80% 6.设备尺寸：（宽*深*高）：484 mmx 310 mmx 44mm 7.设备重量：2Kg | 台 | 1 | 3041.28 | 50 | 3091.28 | ITC
4 | 话筒 | TZ-A6121 | 产品功能： 带话筒前奏钟声提醒功能，并且带LED灯环显示功能，优良电路设计，对外部磁场干扰具有较高的抗性，并且自带有39cm长咪杆。 技术规格： 1.心形指向性，驻极体式换能功能。 2.频响范围:40Hz-16KHz 3.话筒灵敏度：-43db±2db（@1Khz） 4.钟声提醒灵敏度：-50dB±2dB（@1Khz） 5.自带一根10米三芯卡侬头转6.35mm大单芯接口线及一根39公分长度的咪杆 6.产品尺寸（长*宽*高）:183*112*43mm 7.净重:0.72千克 8.两种供电方式：适配器DC供电（需220V交流电）；电池提供9V直流供电。 | 套 | 1 | 449.28 | 50 | 499.28 | ITC
5 | 合并式播放器 | TZ-32121 | 设备概况： 1U标准机柜式设计，支持播放CD、MP3和收音机，为广播系统提供高品质的音源。 产品功能： 1.支持播放USB、SD卡、CD和收音机、蓝牙等四种音源，设备自带两个输出接口，CD和MP3共用一个，蓝牙和收音机共用一个。 2.采用高品质吸入式机芯和高品质收音模块， 3.调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，支持电台频率记忆，最多可存储99个电台； 4.支持通过红外遥控控制音量； 技术规格： 1.音频失真度：0.1% 2.频响范围：20Hz-20kHz(-2dB) 3.动态范围：75dB 4.收音和CD音频输出：775mV 5.信噪比：85dB 6.天线输入阻抗：AM:低阻 环形天线，FM:75Ω非平衡； 7.收音支持频率：AM:522kHz-1620kHz，FM:87.5MHz-108.0MHz； 8.收音灵敏度：AM:≤100uA，FM:≤10uA； 9.电台记忆：最多存储99个 10.通道串音：65dB 11.设备供电：AC220V(50Hz) 12.设备尺寸（mm）：（LxDxH）484×209×44mm 13.设备重量：3.80kg | 台 | 1 | 2488.32 | 50 | 2538.32 | ITC
6 | 前置放大器 | TZ-72101 | 设备概况： 标准机柜式设计（2U）前级放大器，可对音源信号进行前级放大，设备具有多个话筒、音频和紧急信号的输入接口。 产品功能： 1.设备自带5路话筒输入，3路线路输入和2路紧急线路输入； 2.话筒5有最高优先级，紧急输入线路有二级优先；可通过优先级选择开关调整话筒5和紧急线路的最高优先级权限； 3.话筒5和紧急输入线路都具有强行切入的功能； 4.5路话筒输入和2路紧急输入都具有线路辅助输入接口功能； 5.可将话筒输入1-4和线路输入1-3进行任意混合输出； 6.话筒输入通道和线路输入通道都可单独调节音量，也可通过总音量旋钮进行调节； 7.支持通过旋钮调节默音深度和紧急输入线路的增益； 8.设备支持对高音和低音进行独立调节,低音:±10dB at 100Hz；高音:±10dB at 10KHz； 技术规格： 1.话筒输入1-5的灵敏度：RCA:非平衡775mV /10KΩ；MIC:非平衡5mV/600Ω； 2.紧急输入1-2：RAC:非平衡 200mV～1000mV/10KΩ；MIC：非平衡 5mV～25mV/600Ω 3.辅助输入1-3：非平衡AUX 1-3: 3500mV/10KΩ 4.AUX输入信噪比:80dB； 5.MIC输入信噪比：50dB； 6.频响范围：20Hz~20KHz(±3dB) 7.设备供电：AC220V(50Hz) 8.设备功耗：20W 9.设备尺寸（mm）：（LxDxH）484×303×88mm 10.设备重量：4.54Kg | 台 | 1 | 1030 | 50 | 1080 | ITC
7 | 采集器 | TZ-77170 | 设备概况 可供多路音源设备接入可与调音台、效果器等专业设备配套使用，操作简单，灵活，安装在主控室、值班室或领导办公室等场所。 产品功能 1.外观时尚，,铝合金面板，阳极氧化拉丝工艺,标准机柜式1U设计。 2.支持将模拟音频信号通过网络对其他IP音频终端远程播放，延时低至200ms。 3.带3路线路输入，2路麦克风输入，每个通道独立音量调节功能。 4.高、低音独立调节，线路输入、话筒音量独立调节，话筒1具有默音功能。 4.设备自带mp3播放器，通过按键进行上一曲、下一曲、播放、暂停等操作，可通过面板显示屏直观查看播放状态。 5.10组快捷分区设置（通过软件可对10个手动按键进行分区设置，实现一键将音乐播放到指定终端或分区）。 6.一路串口端子供电脑修改终端IP地址。 8.分区按键开关支持断电设置和断电记忆功能，不影响配置数据丢失。 10.设备内置编码音频处理芯片支持通过网络或串口进行升级。内置网络隔离防雷处理电路。 11.设备具有多路音源信号混音监听功能。 13.系统支持交换机、网关网桥、路由器、Modem、因特网、3G、4G、组播、单播等任意网络结构。 14.支持多种安全的IP配置方案，比普通WEB配置IP方案的安全系数要高。 技术规格 1.网络接口：标准RJ45（1个），10M/100M网口 2.支持协议：兼容TCP/IP、RTP、RTSP、UDP等多种流媒体网络协议 3.音频格式：MP3 4.采样率：8K~48KHz 5.采集延时：≤200ms 6.传输速率：10/100Mbps 7.MP3可读最大内存：32G 8.频响：80Hz～16KHz 9.波偕失真：≤0.3% 10.信噪比：>70dB 11.线路输入灵敏度：350mV RCA莲花座 12.麦克风输入灵敏度（非平衡）：5mV 6.3话筒座 13.监听输出电平：1000mV RCA座 14.监听输出阻抗：470Ω 15.工作温度：-10℃～40℃ 16.相对湿度：20%～80%非凝结状态 17.设备功耗：≤20W 18.交流电源：～190-240V/50-60Hz 19.直流电源：DC24V/1A 20.设备尺寸（宽*深*高）：484mm x 209 mmx 44mm 21.设备重量： 2.6Kg | 台 | 1 | 4815.36 | 50 | 4865.36 | ITC
8 | 寻呼话筒 | TZ-A77102 | 设备概况 专业的网络寻呼话筒；专业寻呼话筒外型，操作简单； 安装在主控室、值班室或领导办公室，可进行单向广播（对点、分区或全区）、双向对讲和监听。 产品功能 1.7英寸彩色显示电阻触摸屏，操作简单；图文式菜单操作；人性化人机操作界面。 2.桌面式设计，精致美观，工艺考究，现代感十足； 3.自带10个数字键和功能键，可对任意终端或分区广播，操作简单快捷；支持直接操作呼叫或对讲任意终端； 4.内置2W全频扬声器，声音清晰，洪亮，可播放本地音频和接收远程音频信号进行本地播放，同时还可实现监听功能，监听距离5米。 5.设备采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片，启动时间≤1秒 6.兼容TCP/IP、RTP、RTSP、UDP等多种流媒体网络协议，实现跨网关设备控制以及状态时实监控。 7.系统支持交换机、网关网桥、路由器、Modem、因特网、3G、4G、组播、单播等任意网络结构。 8.支持远程点播，多级自定义音频优先默音控制。 9.同时网络回声啸叫彻底抑制。具有双向对讲功能，自带回声消除，终端之间相互对讲不啸叫，低延时 10.具有求救信号提醒功能（闪屏、铃声），可实现与求助终端进行对讲。 11.具有呼叫等待、呼叫转移、无人接听提醒等功能，转移时间、等待时间以及无人接听时间可以自定义。 12.终端可设置自动接听或者手动接听，接听提示音可自定义 13.支持会讨模式，具有会议调度功能。 14.一入φ3.5耳机插座，一路φ3.5MIC输入插座。 15.支持一路本地线路输入；一路音频辅助输出，外扩功率放大器。 16.具有1路短路输入可触发语音播放，一路短路触发输出，可外接警示设备。 17.1路串口端子供电脑修改终端IP地址。 18.强指向性麦克风，保证通话清晰无干扰 技术规格 1.网络接口：标准RJ45（1个），10M/100M网口 2.支持协议：兼容TCP/IP、RTP、RTSP、UDP等多种流媒体网络协议 3.音频格式：支持MP3 4.采样率：8K~48KHz 5.传输速率：10/100Mbps 6.音频模式：16位立体声CD音质 7.显示屏：7英寸真彩触摸屏 8.屏幕分辨率：800*480 9.屏幕类型：65K色DGUS屏 10.键盘类型：虚拟键盘,触控操作 11.内置扬声器输入阻抗及功率：4Ω，2W 12.谐波失真：≤1% 13.输出频率：80Hz～16KHz 14.信噪比：>68dB 15.耳机输出阻抗及额定功率：32Ω，20mW 16.音源输出电平：1000mV 工业标准3.5TRS接线端子 17.音源输出阻抗：470Ω 18.线路输入灵敏度：350mV 工业标准3.5TRS接线端子 19.MIC输入灵敏度：10mV 20.短路输入：干接点输入 21.短路输出：最大1A/30VDC干接点输出 22.工作温度：-10℃～40℃ 23.相对湿度：20%～80%非凝结状态 24.设备功耗：≤6W 25.电源：～190-240V/50-60Hz；DC24V/1.5A（电源适配器） 26.设备尺寸（深*宽*高）：200mm×160mm×60 mm 27.设备重量：1.2Kg | 台 | 1 | 3139.84 | 50 | 3189.84 | ITC | 含话筒呼叫控制嵌入软件
9 | 电源管理器 | TZ-72116 | 设备概况： 2U标准机柜式设计，为周边设备提供电源，并可受控于广播主机，实现对设备上断电的管理。 产品功能： 1.具有16路电源输出接口，每个接口最大可输出2200W，总输出最大达6000W； 2.可通过电子锁，手动控制16个电源接口的上断电，与定时器，智能控制主机搭配，可实现自动控制，通道1和通道2支持受控和不受控两种状态； 3.每路电源开启间隔1S； 4.自带1路报警短路信号输入接口和1路报警短路信号输出接口； 技术规格： 1.设备供电：AC220V(50Hz) 2.设备功耗：50W 3.设备尺寸（mm）：（LxDxH）484×303×88mm 4.设备重量：5.78Kg | 台 | 1 | 1187.84 | 50 | 1237.84 | ITC
三、消防联动部分
1 | IP功放终端 | TZ-77113 | 设备概况 专业机柜式设计，铝合金面板，阳极氧化拉丝工艺，主要用于将RS-422/RS-232协议转换成TCP/IP协议，一般搭配消防信号接口机或无线遥控器使用。 产品功能 1.具有2路RS-422通讯协议的RJ45输入口，1路RS-232通讯协议的DB9输入口。 2.系统支持交换机、网关网桥、路由器、Modem、因特网、3G、4G、组播、单播等任意网络结构。 3.1路串口端子供电脑修改终端IP地址。 4.支持跨网段和跨路由，有网络接入即可。 技术规格 1.通讯接口：DB9/标准RJ45 2.通讯协议：RS-232/RS-422 3.通讯速率：4800/9600bps 4.工作温度：-10℃～40℃ 5.相对湿度：20%～80%非凝结状态 6.设备功耗：≤10W 7.电源：~220V 50Hz 8.设备尺寸（宽*深*高）：484 x 209 x 44mm 9.设备重量：2.72Kg | 台 | 1 | 1802.5 | 50 | 1852.5 | ITC | 含数字化IP网络终端嵌入软件
2 | 消防智能接口 | TZ-72123(A) | 产品功能： 1.2U标准机柜式设计，用于接收短路触发信号，进行消防联动报警； 2.设备自带30路短路信号采集接口，最多可扩展至300路； 3.具有常闭和常开两种采集触发方式，可通过地址码来配制选择； 4.可通过面板自带的LED灯准确的指示各个分区工作状态； 5.通过内置监听喇叭，可方便的进行监听； 6.通过内置的数码语音报警播放器，可实现人性化的分区语音报警功能； 7.出厂自带8G SD存储卡，可将报警音乐存储在SD卡中，方便管理和使用； 技术规格： 8.设备供电：AC220V(50Hz) 9.设备功耗：15W 10.待机功率:小于3W 11.通信接口：RJ45*1 12.通信协议：RS-422 13.通信速率：4800bps 14.设备尺寸（mm）：（LxDxH）484×303×88mm 15.设备重量：4.20Kg | 台 | 1 | 3148.8 | 50 | 3198.8 | ITC | 含数字音频控制嵌入软件
三、线缆及其他
1 | 音频连接线 | TZ-08100A | 音频跳线：RCA莲花-RCA莲花(1.8m) | 根 | 5 | 19.2 | 5 | 121 | ITC
2 | 音频连接线 | TZ-08100B | 音频跳线：RCA莲花-6.35mm大单芯(1.8m) | 根 | 2 | 14.4 | 5 | 38.8 | ITC
3 | 音频连接线 | TZ-00810K | 音频跳线：3.5mm接线头-双RCA莲花(1.8m) | 根 | 1 | 19.2 | 5 | 24.2 | ITC
4 | 四对非屏蔽电缆-超五类 | HSYV-5e 4*2*0.5 | 四对非屏蔽电缆-超五类 | 米 | 3200 | 1.884 | 1 | 9228.8 | 普天天纪
5 | 喇叭线 | RVV2*1.5 | RVV2*1.5 | 米 | 550 | 3.576 | 1 | 2516.8 | 普天天纪
6 | 电源线 | RVV3*1.5 | RVV3*1.5 | 米 | 550 | 5.16 | 1 | 3388 | 普天天纪
7 | PVC管 | φ20 | φ20 | 米 | 1100 | 1.56 | 5 | 7216 | 联塑
A | 合计 | [6 empty] | 197744.18
B | 工程辅材 | B=A*2% | [5 empty] | 3954.8836
C | 工程税金 | C=（A+B）*9% | [5 empty] | 18152.9157
D | 含税工程造价 | D=（A+B+C） | [5 empty] | 219851.9793