工程量清单编制说明

工程名称：老城镇蔬菜瓜果育苗与种植项目

一、工程概况： 1、工程名称：老城镇蔬菜瓜果育苗与种植项目; 2、建设单位： 澄迈县老城镇人民政府; 3、建设地点： 海南省澄迈县; 4、项目概况：轻钢结构工程、屋面工程、墙体工程及接通水电等。 二、编制范围： 工程量清单编制范围包括轻钢结构工程、屋面工程、墙体工程及接通水电。 三、编制依据： 1、老城镇蔬菜瓜果育苗与种植项目图纸及相关资料； 2、2013年建设部颁布的《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013； 3、2013年建设部颁布的《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）； 4、2017年海南省住房和城乡建设厅颁布的《海南省房屋建筑与装饰工程综合定额(2017)》； 5、2017年海南省住房和城乡建设厅颁布的《海南省安装工程综合定额(2017)》； 6、主要材料根据海南省建设标准定额站主办的《海南工程造价信息》2025年1月份海口市地区信息价格（不含税价）及市场咨询价格执行； 7、本工程施工图纸说明涉及的标准图集。 8、工程施工现场情况、工程特点。 四、计算说明： 1、本工程量清单以海南海大工程设计研究院的施工图计算。 2、本工程量清单人工单价根据琼建定[2022]3号关于调整建筑工人人工单价的通知2017年之后颁布的定额人工单价按145元/工日计算，2017年之前颁布的定额人工单价按111.7元/工日计算。 3、本工程量清单材料价格按照海南省建设标准定额站主办的《海南工程造价信息》2025年1月海口市信息价（除税材料价）及市场询价计算，信息价中没有的按“广材网”、“造价通”等网站查询及市场询价、建设单位提供的参考价计入。 4、本工程量清单施工组织措施项目费中环境保护基本费、安全文明施工费（浮动部分）根据《海南省住房和城乡建设厅关于调整我省建设工程安全防护、文明施工措施费的通知》（琼建定[2018]48号）的规定按“合格”标准计算。 5、本工程税金及计费方式依据财政部 税务总局 海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》按9%计取。 五、组价说明： 1、该项目所有余土弃置清单项由投标人根据工程实际情况自行考虑报价计入综合单价中，现暂按1km考虑； 2、土建工程：按图纸全部计算。 3、该项目不计暂列金。 4、机井全套暂估为40000元。 5、工程量清单及其计价格式的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，在招标答疑时及时提出，以“补遗”资料为准。 6、分部分项工程量清单中对工程项目特征只作重点描述，详细情况见初步设计图设计、技术说明及相关标准图集。组价时应结合投标人现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。 7、投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的影响编制施工方案，并作出报价。 8、本工程安全文明施工费根据《建设工程工程量清单计价规划》规定，为不可竞争费用，按提供金额计入。