海南省第三卫生学校省直医学中等职业学校能力建设项目

# 询价文件

# 招标编号：HZ2016-324

甲级政府采购代理机构

采购人：海南省第三卫生学校

招标代理机构：海南海政招标有限公司

二○一六年六月

目   录

第一章  询价邀请函	1

第二章  报价人须知	3

第三章 询价采购货物需求一览表	9

第四章 报价文件内容和格式	21

第五章 合同条款	25

初步审查表	27

# 第一章  询价邀请函

海南海政招标有限公司受海南省第三卫生学校的委托，近期将对海南省第三卫生学校省直医学中等职业学校能力建设项目 (项目编号: HZ2016-324)组织询价采购，欢迎有兴趣的供应商参加报价。

一、项目名称、编号、内容及技术要求

1、项目名称：海南省第三卫生学校省直医学中等职业学校能力建设项目

2、项目编号：HZ2016-324

3、用途：海南省第三卫生学校工作需要

4、技术要求：见“用户需求书”

5、项目预算：￥64.8948万元

二、报价人资格要求

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，或者三证合一复印件）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供近期企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告）；

3、有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供近期企业社保缴费记录复印件）；

4、投标人如为所投医疗设备生产制造商，须具有《医疗器械生产企业许可证》；

5、投标人如为所投医疗设备产品代理商，须具有《医疗器械经营许可证》，且获得所投主要产品的制造商针对本项目的授权书。

三、询价文件的获取

1、时间：2016年6月22日至2016年6月24日9：00-17：00（节假日除外）；

2、标书发售地点：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3005；

3、标书售价：￥100元/套（售后不退），报价保证金为：￥5,000.00元。

4、报价保证金必须转账到招标代理机构以下账户并注明汇款单位、项目编号以及项目名称（有分包，则同时注明包号）。报价保证金需在投标截止时间一天前到账。

户  名：海南海政招标有限公司

开户行：中国建设银行海口龙珠支行

帐  户：46001003536053003445

5、购买询价文件时必须出示加盖公章的公司营业执照副本复印件、介绍信（或委托函）、委托人身份证复印件和报价人资格要求中的相关资质证书复印件（加盖公章）。

四、报价截止时间、地点

1、报价截止时间：2016年6月28日09：30；

2、开标时间：2016年6月28日09：30；

3、开标地点：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3005；

4、公告发布媒介：www.hainan.gov.cn、www.ccgp-hainan.gov.cn。

五、招标代理机构联系方式

地址：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3005

电话/传真：0898-68500660/68500661   财务：0898-68555187

项目联系人： 成诗雅

公司邮箱：hnhzzb@163.com

六、采购人联系方式

1、地址：琼海市加积镇富海路69号

2、联系人：陈锦尧

3、联系电话：62939724

海南海政招标有限公司

2016年6月

# 第二章  报价人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1采购人：海南省第三卫生学校

1.2招标代理机构：海南海政招标有限公司

1.3报价人：已从招标代理机构购买询价文件并向招标代理机构提交报价文件的供应商。

2．适用范围

本询价文件仅适用于招标代理机构组织的本次报价活动。

3．合格的报价人

3.1 凡有能力按照本询价文件规定的要求交付货物和服务的报价单位均为合格的报价人。

3.2 报价人参加本次采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本询价文件第一章的“报价人资格要求”规定的条件。。

3.3报价人应遵守中华人民共和国的有关法律、法规。

4．报价费用

4.1无论报价过程中的做法和结果如何，报价人均自行承担所有与参加报价有关的全部费用。

5．询价文件的约束力

5.1报价人一旦参加本项目报价，即被认为接受了本询价文件中的所有条件和规定。

二、询价文件

6．询价文件的组成

6.l 询价文件由五部分组成，包括：

第一章  询价邀请书

第二章  报价人须知

- 询价采购货物需求一览表及技术要求

- 报价文件内容和格式

- 合同条款

请仔细检查询价文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

6.2 报价人被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本询价文件不再对上述情况进行描述。

6.3 报价人必须详阅询价文件的所有条款、文件及表格格式。报价人若未按询价文件的要求和规范编制、提交报价文件，将有可能导致报价文件被拒绝接受，所造成的负面后果由报价人负责。

7．询价文件的澄清

报价人在收到询价文件后，若有疑问需要澄清，应于报价截止一个工作日前以书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了同一询价文件的报价人。

8．询价文件的更正或补充

8.l 在报价截止时间前，招标代理机构可以书面通知的方式修改询价文件。修改通知作为询价文件的组成部分，对报价人起同等约束作用。

8.2 当询价文件与更正公告的内容相互矛盾时，以招标代理机构最后发出的更正公告为准。

8.3 为使报价人有足够的时间按询价文件的更正要求修正报价文件，招标代理机构有权决定推迟报价截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买了同一询价文件的报价人。

三、报价文件

9．报价

9.1报价人应按询价采购货物需求一览表的要求报价。

9.2报价均须以人民币为计算单位。

10．报价保证金

10.1 报价保证金是参加本项目报价的必要条件，保证金支付要求见第一章。为避免资金在途不能及时到账，报价人需在报价截止时间一天前办理保证金支付手续。

10.2 若报价人不按规定提交报价保证金，其报价文件将被拒绝接受。

10.3 报价保证金的退还

10.3.l 成交人的报价保证金在其与采购人签订了采购合同后5个工作日内无息退还。

10.3.2 落标报价人的报价保证金将在招标代理机构发出成交通知书5个工作日内无息退还。

10.3.3如报价保证金为招标代理机构收取，则成交结果公告期满后，报价人应把报价保证金退还申请函（必须注明项目名称、金额以及退还的银行账户）传真到68555187，以便办理保证金退还手续；如保证金为海南省人民政府政务服务中心收取，则和政务中心办理退款手续，退款时请提供如下材料（加盖公章）：

(1)退款申请书；(2)法人代表及经办人身份证（复印件）；(3)授权委托书；(4)电汇单（复印件）；(5)开户许可证（复印件）。联系电话：65355520。

10.4 发生下列情况之一，报价保证金将不予退还：

（1）报价人在报价有效期内撤回期报价书的；

（2）成交人不按本章规定签订合同；

（3）报价人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它报价人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

11．报价有效期

11.l 报价有效期为从开标截止之日起计算的60天，有效期短于此规定的报价文件将被视为无效。

11.2 在特殊情况下，招标代理机构可于报价有效期满之前，征得报价人同意延长报价有效期，要求与答复均应以书面形式进行。报价人可以拒绝接受这一要求而放弃报价，报价保证金将尽快无息退还。同意这一要求的报价人，无需也不允许修改其报价文件，但须相应延长报价保证金的有效期。受报价有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

12．报价文件的数量、签署及形式

12.1 报价文件一式肆份，正本一份，副本叁份。

四、报价文件的递交

13．报价文件的密封及标记

13．l 报价人应将报价文件密封在报价专用袋中，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南海政招标有限公司

项目名称：海南省第三卫生学校省直医学中等职业学校能力建设项目

项目编号：HZ2016-324

注明：“请勿在开标时间之前启封”

报价单位名称、联系人姓名和电话

14．报价截止时间

14.l 报价人须在报价截止时间前将报价文件送达招标代理机构规定的报价地点。

14.2 在报价截止时间后递交的报价文件，招标代理机构将拒绝接受。

五、授标及签约

15．定标原则

15.1 询价小组由从省综合评标专家库中随机抽取相关专家和用户代表共三名组成，其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。

15.2 询价小组对报价文件的资格性和符合性进行初步评审，有以下情况的将不能通过初步评审：

- 报价人未能满足报价人资格要求的；

- 报价人未提交法人授权委托书的；

- 报价文件未按询价文件规定要求填写报价内容及签名盖章的；

- 报价人未按询价文件要求的金额提交报价保证金的；

- 报价有效期不足的；

- 交货期或工期不满要求的；

- 报价不是固定价或者不是唯一的；

- 报价内容有缺漏的；

- 不符合询价文件规定的其它条件。

15.3 询价小组将严格按照询价文件的要求对通过初步评审的报价人的报价文件进行评审，定标原则采用完全满足采购需求的前提下最低价中标法；

15.4询价小组根据评标办法推荐出三人为成交候选人，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的成交候选人为成交人并向其授予合同。排名第一的成交候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的成交候选人或重新组织招标。

15.5 招标代理机构将在政府采购指定网站媒体上公示成交结果。

16.关于政策性优惠

16.1所投分包(如不分包则指本项目)的所有报价产品进入当期节能清单的，其评标价=报价*（1-2%）；报价人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。hzzb

16.2所投分包(如不分包则指本项目)的所有报价产品进入当期环保清单的，其评标价=报价*（1-1%）；报价人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。hzzb

16.3报价人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

16.3.1中小企业的认定标准：

1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

4）监狱企业视同为小型、微型企业。

16.3.2具体评审价说明：

1）报价人为小型或微型企业，其评审价=报价*（1-6%）；hzzb

2）报价人为联合体报价，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，其评审价=报价*（1-2%）。

16.3.3报价人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），并提供中小企业认定机构的证明材料，否则无效。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

17．成交通知

17.1 成交人收到成交通知后，须在规定时间到招标代理机构办理相关手续。

17.2 成交通知书将是合同的一个组成部分。

18．签订合同

18.l 成交人应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订成交合同,否则报价保证金将不予退还，给采购人和招标代理机构造成损失的，成交人还应承担赔偿责任。

18.2 询价文件、成交人的报价文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

19．采购代理服务费

19.1本次采购活动采购代理服务费按国家相关规定向成交人收取。

# 第三章 询价采购货物需求一览表

项目名称：海南省第三卫生学校省直医学中等职业学校能力建设项目                             项目编号：HZ2016-324

| 序号 | 采购货物名称 | 技术要求 | 所投产品牌型号、规格配置 | 数量 | 单位 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ABS双摇床 | 详见附件：设备技术参数要求 |  | 10 | 张 |  |  |
| 2 | ABS床头柜 | 详见附件：设备技术参数要求 |  | 5 | 个 |  |  |
| 3 | ABS治疗车 | 详见附件：设备技术参数要求 |  | 10 | 台 |  |  |
| 4 | 多功能折叠轮椅 | 详见附件：设备技术参数要求 |  | 2 | 张 |  |  |
| 5 | 多功能担架 | 详见附件：设备技术参数要求 |  | 3 | 个 |  |  |
| 6 | 高级口腔护理模型 | 详见附件：设备技术参数要求 |  | 5 | 台 |  | 需要授权 |
| 7 | 轻便型护理人 | 详见附件：设备技术参数要求 |  | 5 | 台 |  | 需要授权 |
| 8 | 高级鼻饲与气管插管护理模型 | 详见附件：设备技术参数要求 |  | 10 | 台 |  | 需要授权 |
| 9 | 高级女性整体导尿模型 | 详见附件：设备技术参数要求 |  | 5 | 台 |  | 需要授权 |
| 10 | 电子导尿灌肠模型 | 详见附件：设备技术参数要求 |  | 10 | 台 |  | 需要授权 |
| 11 | 高级臀部肌肉注射及对比模型 | 详见附件：设备技术参数要求 |  | 15 | 台 |  | 需要授权 |
| 12 | 上臀肌肉注射模型 | 详见附件：设备技术参数要求 |  | 15 | 台 |  | 需要授权 |
| 13 | 皮试注射模型 | 详见附件：设备技术参数要求 |  | 15 | 台 |  | 需要授权 |
| 14 | 高级手臂静脉穿刺及肌肉注射模型 | 详见附件：设备技术参数要求 |  | 15 | 台 |  | 需要授权 |
| 15 | 小儿头皮静脉输液模型 | 详见附件：设备技术参数要求 |  | 6 | 台 |  | 需要授权 |
| 16 | 手提式吸痰器 | 详见附件：设备技术参数要求 |  | 6 | 台 |  |  |
| 17 | 全自动洗胃机 | 详见附件：设备技术参数要求 |  | 2 | 台 |  |  |
| 18 | 心肺听诊与腹部触诊技能训练教学系统 | 详见附件：设备技术参数要求 |  | 5 | 台 |  | 需要授权 |
| 19 | 心电图机单道 | 详见附件：设备技术参数要求 |  | 2 | 台 |  |  |
| 20 | 恒温水浴锅 | 详见附件：设备技术参数要求 |  | 1 | 台 |  |  |
| 21 | 自动旋光仪 | 详见附件：设备技术参数要求 |  | 1 | 台 |  |  |
| 22 | PH计 | 详见附件：设备技术参数要求 |  | 2 | 台 |  |  |
| 23 | 永停滴定仪 | 详见附件：设备技术参数要求 |  | 1 | 台 |  |  |
| 24 | 电子分析天平 | 详见附件：设备技术参数要求 |  | 1 | 台 |  |  |
| 25 | 不锈钢玻璃器械柜 | 详见附件：设备技术参数要求 |  | 2 | 个 |  |  |
| 26 | 不锈钢药品柜 | 详见附件：设备技术参数要求 |  | 3 | 个 |  |  |
| 27 | 具塞比色管 | 详见附件：设备技术参数要求 |  | 5 | 支 |  |  |
| 28 | 全钢通风柜 | 详见附件：设备技术参数要求 |  | 1 | 个 |  | 需要授权 |
| 29 | 标准比色液 | 详见附件：设备技术参数要求 |  | 2 | 个 |  |  |
| 30 | 全钢试验台 | 详见附件：设备技术参数要求 |  | 1 | 台 |  | 需要授权 |
| 31 | 合计 | 小写：￥ 大写：人民币 |

交货期：合同签订后                               日期：

报价人：（盖章）                                  授权代表签名：

注：1、本报价应包括货物、运输、安装、调试、培训及售后服务等费用和一切应付的税费；

2、报价人要针对附录的技术要求填写技术及资质响应表，所有技术及资质指标必须全部满足，否则报价无效；

3、交货期要求：合同签定后30天内； 交货地点：采购人指定地点

4、供货要求：所提供货物必须是全新、完整无缺的，且包含货物的生产、运输、包装、质量检验售后服务等。

5、售后服务要求

提供2年（自设备调试合格之日起计）免费质量保证期，2年内免费整机保修服务（自项目验收合格之日起计）。在保质期满后，投标人应保证以合理的价格提供备件和保养服务，当发生故障时，投标人应按保质期内同样的要求进行维修处理，合理收取维修费。

提供7×24小时技术支持和服务，2小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，8小时内到达指定现场。

6、培训

中标供应商必须负责在现场对设备使用维护人员进行设备安装、操作、使用、维护及结构原理等方面的培训，并承担由此产生的一切费用。

7、报价人中标后履约过程中，必须遵守国家有关法律的规定，如实提供检查所必须的材料，如有作假行为其报价将被拒绝，并报政府采购主管部门处理。

# 附件：海南省第三卫生学校省直医学中等职业学校能力建设项目

# 一、ABS双摇床

1规格约2040*940*500mm

2材质： 床头床尾采用ABS强化塑胶工程塑料一体注塑而成型，装卸便捷。

3床两边框采用冷轧钢管40*80*1.2mm和30*50*1.5mm厚管成型。

4床面板采用1.2mm整体冲孔面板焊接成型，便于通气。

5床两边配折叠式铝合金六档挂钩式护栏，可上下移动，安全方便

6配有全钢质安全限位摇杆二支，背部倾斜80º±5º脚部床板倾斜35º±5º,床脚配有四个5寸带刹轮。

7表面除锈，静电喷涂，抗老化，不生锈

8床面之间采用软骨连接，呈弧形过渡，符合人体工程学理。

# 二、ABS床头柜

1中间带有1个抽屉，抽屉滑道采用三节静音式滑轮，抽拉灵活，无噪音。

2中间采用掀式门设计，床头柜旁边有毛巾架。

3采用整体一体化设计，使柜体更干净，不易产生细菌，方便病人或病人家属，陪护人放置物品。

# 三、ABS治疗车

1规格：675×500×800+80mm

2材质：主体板用碳钢1.0板，顶板ABS塑料护栏用不锈钢圆16管，抽屉用三节防脱滚珠滑轨，抽屉蓝色面，车身中间配有一个塑料小桶，四个豪华静音轮

# 四、多功能折叠轮椅

1承重≥100KG

2车轮大小：约22英寸后轮、7英寸前轮

3座宽：约45CM

4座高：约50CM

5展开尺寸：约97*67*87CM

# 五、多功能担架

1.展开尺寸（长×宽×高）：约200*53*18折叠尺寸（长×宽×高）：约92.5×50×10cm

2. 净重: 约6.5kg
3 .毛重: 约7.6kg
4.纸箱尺寸：约102×12×32cm

5.管身材料：高强度喷塑

6.布面材料：牛筋面料

7.布面颜色：蓝、绿两款随机发

8.滚轮： 2个

9.保险带：2条

10.承重：120KG 加厚不锈钢担架承受力150kg

# 六、高级口腔护理模型（需要授权）

PVC材料，带舌
1、模型造型逼真，为放大三倍的牙齿
2、解剖结构精确，包括：腭、牙龈、上牙弓、下牙弓
3、可示范如可正确的清洁牙齿
4、可练习口腔护理
5、可活动金属杆可以调节口腔的大小
6、下颌底部装有平衡支撑脚垫

# 七、轻便型护理人（需要授权）

1.四肢关节全部采用螺丝固定，关节左右弯曲上下活动灵活，永不脱落。头部眼睛部位还采用液晶模拟瞳孔，真实模拟正常状态。是我公司开发研制的最新实用型多功能护理人训练模型。
    2.本模型是由进口塑胶材料，经不锈钢模具浇注工艺制成。具有形象逼真、操作真实、结构标准、经久耐用等特点。

# 八、高级鼻饲与气管插管护理模型（需要授权）

1、 洗头、洗脸
2、 眼耳的滴药、清洗
3、 口腔护理
4、 氧气吸入疗法
5、 气管切开护理
6、 气管吸痰处理
7、 口鼻管插管训练
8、 人工产生的颈动脉搏动生命体征

# 九、高级女性整体导尿模型（需要授权）

1、 模仿中年女性的外生殖器的会阴，大腿外于外展位
2、 模仿包括膀胱、尿道、尿道括约肌等解剖结构
3、 小阴唇可以向两旁分开以暴露阴蒂、尿道口及阴道口
4、 当导尿管插入尿道，通过尿道括约肌进入膀胱，有真实的阻力及压力
5、 当导管进入膀胱时，人造尿液将从导尿管流出

# 十、电子导尿灌肠模型（需要授权）

模型从外部到部件均以正常人体解剖为依据，并赋以灯光、液体演示的技术要求来进行设计和制作，可用导尿、灌肠器具对本模型进行男性或女性导尿及灌肠的实体操作，其特点是模拟逼真，临场感强，多种用途，部件可换，搬运方便，是医务人员理想实习教学模型。

功能：

1、男性导尿：阴茎可以提起，模拟尿道膜部弯曲部伸直，导尿管达到和通过时，有绿色灯光显示（导尿管未通过时，绿灯不亮）；插入20厘米左右到哒膀胱时，有红色灯光显示，同时有“尿液”自导尿管排出，约100毫升。

2、女性导尿：髋关节可以外展60度左右，导尿管插入尿道4厘米左右到达膀胱时，有红色灯光显示，同时有“尿液”自导尿管排出，约200毫升。

3、灌肠：模型可以支撑为左侧卧位，肛管自肛门插入直肠12厘米左右，可灌入“灌肠液”约100毫升

# 十一、高级臀部肌肉注射及对比模型（需要授权）

1.半边透明的设计展示臀部的肌肉组织、骨骼结构、神经血管系统。有利于在训练时进行对比，防止扎到神经和血管。
    2.骨骼标志能够被触及，保证确定正确的注射部位。
    3.正确的注射能够使注射液体顺着引流管流入储液袋。
    4.注射操作正确和进针位置正确，则有绿色灯光显示；扎入过深或部位不正确，则有红色灯光闪烁和电子报警声提示。
    5. 皮肤材料采用进口塑胶弹性材料，经不锈钢模具高温浇注而成，手感质地真实，经久耐用，进针痕迹不明显

# 十二、上臀肌肉注射模型（需要授权）

1.模型设计简单明了，半边臀部区域内有注射部件区分虚线标志、注射模块组成。注射模块可以注射液体、方便取出、捏液体。

# 十三、皮试注射模型（需要授权）

1.手臂共提供8个部位进行皮试练习，期中四个部位有不同等级红丘色标志。

2.如果液体注射正确，皮肤上九会出现一个皮丘，抽出液体后这个皮丘就会消失。
3.每个位置可以进行几百次注射练习，也可以用封闭剂进行恢复

# 十四、高级手臂静脉穿刺及肌肉注射模型（需要授权）

1.手臂上分布的八条主要静脉血管系统，可进行静脉的注射、输液（血）、抽血等穿刺训练功能。
    2.可进行三角肌部位的肌肉注射。
    3.上肢可旋转180°，可模仿真人手臂能转动，便于穿刺练习。
    4.进针有明显的落空感，正确穿刺有回血产生。
    5.静脉血管和皮肤的统一穿刺部位可以经受几百次反复穿刺不渗漏。
6.静脉血管和皮肤都可更换，简单方便，经济实用

# 十五、小儿头皮静脉输液模型（需要授权）

- 双侧头皮均可实施静脉注射训练，体现了双倍的经济性能；

- 皮脂柔韧、质感逼真，皮下血管隐约可见；双侧头皮共10条血管构成的静脉血管系统；

- 血管触之有弹性，可体验到针刺入血管的落空感，并可见回血；

- 输液架外置血袋，方便地将模拟血液注入头皮静脉血管系统中；

- 耐针刺增进材料，增强了头皮和血管的回缩能力，极大延长了产品的使用寿命

# 十六、手提式吸痰器

1.电源电压：AC220V±10%，50Hz±2%

2.功率：90VA

3.极限负压值：≥0.075MPa

4.抽气速率：≥15升/分钟

5.贮液瓶：1000毫升

# 十七、全自动洗胃机

1、工作电源：AV220V±10%，50Hz±2%
2、输入功率：≤140VA
3、噪音:≤60dB(A)
4、洗胃周期：≤20s
5、洗胃压力：-0.05MPa~+0.05MPa
6、进、出胃液量设定范围：100-500ml/次

# 十八、心肺听诊与腹部触诊技能训练教学系统（需要授权）

*1. 心脏听诊教学软件 
*3.听诊考核与练习软件 
*4.心电图教学与考核软件 
*5.腹部触诊教学与考核软件 
*6.心肺检查仿真标准化病人2具 
*7.腹部检查仿真标准化病人1具 
*8. 智能化主控制器1台 
*9.钢木结构主控台（长2.23m）1张

# 十九、心电图机单道

1.自动测量心电波形，全中文诊断报告自动输出
2.单色液晶屏（320*240）
3.80毫米超宽热敏记录仪，波形无压缩，不重叠
4.全数字设计，数字滤波，自动调节基线、增益，
5.自动切换导联
6.12导联同步采集、放大，节律计算导联可任意选择
7.采用独特的高精度数字滤波器消除基线漂移，肌电和其他干扰，便于波形判断
8. 导联脱落检测和指示  多种打印模式

# 二十、恒温水浴锅

1.整机外壳采用静电喷塑工艺，耐腐蚀

2.锅体选用优质不锈钢，有优越的抗腐蚀性能

3.智能温控仪表温度精确，数字显示。自动控温

4.配套电路板，可控硅控制，大功率变压器

5.循环水箱锅体采用0.6mm厚的304优质不锈钢

# 二十一、自动旋光仪

1.测量范围：-45°~ +45°

2.最小读数值：0.001°

3.准确度：准确度：±（0.01°+测量值×0.05%）

4.重复性（最大偏差）：≤0.002°

5.可测样品最低透过率：1%

6.仪器重量：30kg

7.仪器尺寸：600*320*220mm

# 二十二、PH计

仪器级别：0.1级

1、酸度测量范围pH：(0.00～14.00)pH  mV：(-1400～1400)mV

2、分辨率pH：0.01pH ,mV：1mV

3、基本误差pH：±0.05pH±1个字,mV：±1%FS

4、输入阻抗：3×1011Ω

5、稳定性：（±0.05pH±1个字）/3h

6、温度补偿范围：手动(0.0～60.0)℃

7、电  源：数显：DC（6V，300mA）  指针：AC (220±22)V，(50±l)Hz

8、外形尺寸（mm）：数显：220×160×65 指针：250×160×85

9、仪器重量：数显：1kg指针：2kg

10、机箱外型编号：数显：WXS-A005-1指针：WXS-A999-5

# 二十三、永停滴定仪

1、极化电压：-50mV -100mV 两档
2、灵敏度： 1×10-8A 1×10-9A两档
3、门限值：50、60、70、80四档可调
4、滴定重复性：不大于±0.2％
5、外形尺寸：约250×210×110mm
6、重量：约2.8kg

# 二十四、电子分析天平

1.最大称量(g)：210

2.可读数(mg：0.1

3.称盘尺寸(mm)：φ90

4.稳定时间(s)：5

5.输出接口：RS232C

6.净重(Kg)：约7.5

# 二十五、不锈钢玻璃器械柜

1.规格：980×400×1980mm

2.柜体采用1.0mm厚SUS304不锈钢板加工带可调层板托架个,门板内外均为不锈钢板不锈钢外翻边柜子为玻璃推拉门。

# 二十六、不锈钢药品柜

1.规格：980×400×1980mm

2.整体采用进口优质不锈钢1.0板一次冲一压成形，抗老化，不生锈。外观美观，焊缝均匀牢固，无烧损，冷裂，漏焊等缺陷。

3. 各焊接部位打麿平整，易清洗。美观大方，坚固耐用。

# 二十七、具塞比色管

规格：310*231

# 二十八、全钢通风柜（需要授权）

- 特点：外壳材料上柜采用全新1.0mm 厚冷轧钢板制作，经阳极膜处理，耐酸碱漆EPOXY涂烧处理；

- 内装材料（侧板、背板、顶板、导流板）采用6mm 厚抗倍特板材料。导流板固定座采用PC 材质一体成型，活动组合，方便拆卸，并具有固定合成架功能。

- 集风罩采用pp 制风罩，外表经耐酸碱漆EPOXY 涂烧处理。

- 辅助半月型透气孔采用10mm 厚冷轧钢板经油压一体成型，经EPOXY 涂烧处理。

- 活动拉门单门左右操作，拉门玻璃采用5mm 厚钢化安全玻璃。

- 玻璃把手采用不锈钢制作。

配件：3号风机1台+ PP水槽1个+鹅颈水龙头1个+配套风管3m+液晶电子控制面板1个+灯管1根+上水管1根+下水管1根

7.证书：欧盟CE认证/ISO9001:2008质量管理系统认证

# 二十九、标准比色液

规格：310*233

# 三十、 全钢试验台（需要授权）

尺寸：8000*750*800mm（长宽高）

1、外壳说明： 外壳采用 1.0mm 优质冷轧钢板在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。附着力高、表面硬度耐腐蚀性极强，外形美观。

2、门板说明：斜口式，采用 1.0mm 优质冷轧钢板（双层），无焊连接可拆卸带减震垫。在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化

# 第四章 报价文件内容和格式

请报价人按照以下文件要求的格式、内容制作报价文件，并按以下顺序固定装订。

1、询价采购货物需求一览表（见第三章）

2、报价函（表1）

3、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证和资格证书复印件

4、法人授权书（表2）和授权代表身份证复印件

5、技术及资质响应表（表3）

6、企业纳税证明

7、社会保障缴费记录

8、技术部分（包括实施方案、产品技术资料、彩页、培训等）

9、售后服务承诺

10、报价人认为需要提供的其他材料

以上凡提供复印件的需加盖公章，原件备查。

### 表1、报价函

致：海南海政招标有限公司

根据贵单位组织的海南省第三卫生学校省直医学中等职业学校能力建设项目（项目编号为 HZ2016-324）的报价邀请函要求，正式授权下述签字人           （姓名和职务）代表报价人        （报价单位名称），提交报价文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

1、我方接受询价文件的所有的条款和规定。

2、我方同意按照询价文件第一章“报价人须知”的规定，本报价文件的有效期为从报价截止日期起计算的 60天，在此期间，本报价文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、我们同意提供贵单位要求的有关本次报价的所有资料或证据。

4、如果我方成交，我们将根据询价文件的规定严格履行自己的责任和义务。

5、如果我方成交，我方将支付本次询价的服务费。

报价人名称：              （公章）

地址：                               邮编：

电话：              传真：

授权代表签字：  （签字或私章）          职务：

日期：

### 表2、授权委托书

致：海南海政招标有限公司：

本授权书声明：

委托人：

地  址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式:

兹委托受托人               代表我方参加海南海政招标有限公司组织的海南省第三卫生学校省直医学中等职业学校能力建设项目（项目编号为：HZ2016-324）的询价活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加报价活动；

2、签订与成交事宜有关的合同；

3、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签名）

受托人 （签名）

年     月     日

### 表3、技术及资质响应表

说明：报价人必须仔细阅读询价文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范、功能条目及资质要求列入下表，未列入下表的视作报价人不响应。报价人必须根据所投产品的实际情况（技术资料）如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该报价文件无效，该报价人列入黑名单，并报政府采购主管部门严肃处理。

| 序号 | 设备/项目 | 询价文件技术要求 | 报价人响应情况 | 偏离情况 | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

报价人全称：（公章）            授权代表：（签字或私章）

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、此表后面按响应顺序附上第三章中要求的各产品资质文件、检测报告等复印件（如有），否则视为不满足。

3、报价人在“报价人响应情况” 中填写所投设备/项目的详细技术参数、资质或功能描述情况。

4、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据报价人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“报价文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求。

5、“页码索引”指“报价人技术参数/功能描述”所对应的证明材料在报价人报价文件中的页码。

# 第五章 合同条款

甲方:

乙方:

甲乙双方根据      年    月    日                     项目（项目编号：HZ2016-324）询价采购结果及询价文件的要求,经协商一致,达成以下协议：

一、货物及其数量、金额等

| 序号 | 产品名称 | 品牌型号、规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | ¥ （大写） |

二、交货期：自签订合同起   天内。

三、付款：

1、合同签订后7个工作日内，采购人向中标供应商支付合同金额的30％；

2、安装、测试完成并经验收合格、采购人凭中标供应商开具的正式有效发票后7个工作日内支付合同金额的30％；

3、设备验收合格，正常运行三个月内，采购人向中标供应商支付合同金额的40％；

四、违约赔偿

4.1 除4.2条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务，按合同金额的0.5％计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的10％。如果乙方延迟交货时间超过一个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

4.2 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

五、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，作如下处理：

1.申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

2.提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

六、合同生效：本合同经甲乙双方各自指定的代表人签字和盖章、以及招标代理机构签字和盖章后生效。

七、合同鉴证：招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、报价文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

八、组成本合同的文件包括：

1、本项目询价文件；

2、乙方的报价文件和询标时乙方的书面承诺（如有）；

3、成交通知书；

4、甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

九、合同备案

本合同一式肆份，中文书写。甲方执两份，乙方、招标代理机构各执壹份，壹份由招标代理机构报政府采购主管部门备案。

甲方：                   （盖章）     乙方：                  （盖章）

地址：                                 地址：

法定（或授权）代表人：                 法定（或授权）代表人：

年   月    日                           年   月    日

招标代理机构声明：本合同标的经海南海政招标有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与报价文件的内容一致。

招标代理机构：

经办人：

年   月    日

### 初步审查表

项目名称：海南省第三卫生学校省直医学中等职业学校能力建设项目

项目编号：HZ2016-324

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价人的资格 | 是否符合报价人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 报价文件的有效性、完整性 | 是否符合询价文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 技术响应 | 报价人的技术参数、功能或资质是否全部满足（任一项不满足即报价无效） |  |  |  |
| 5 | 保证金 | 是否提交保证金的 |  |  |  |
| 6 | 投标有效期 | 是否满足文件要求 |  |  |  |
| 7 | 交货期或工期 | 是否满足文件要求 |  |  |  |
| 8 | 其它 | 无其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：                                              日期：