招 标 文 件

采购方式：公  开  招  标

项目编号：HNZC2016-134-005

项目名称：公益性免费开放展示活动项目（四）

采 购 人：海南省群众艺术馆

采购代理：海南政采招投标有限公司

2016年6月

目   录

第一章  投标邀请函 ……………………………………………

第二章  用户需求书 ……………………………………………

第三章  投标人须知 ……………………………………………

第四章  合同条款 ………………………………………………

第五章  投标文件内容和格式 …………………………………

第六章  评审方法和程序   ……………………………………

附表1、初步审查表

附表2、技术商务评分表

第一章    投标邀请函

海南政采招投标有限公司受海南省群众艺术馆的委托，对（项目编号: HNZC2016-134-005、公益性免费开放展示活动项目（四））进行公开招标 ，现邀请国内合格的供应或制造商来参加密封投标。

一. 项目编号： HNZC2016-134-005

二. 招标项目及范围：公益性免费开放展示活动项目（四）  一批不分包

1、名称：公益性免费开放展示活动项目（四）

2、用途：工作需要

3、数量及分包：一批不分包（详见用户需求书）

4、简要技术要求或项目基本概况：海南省群众艺术馆采购公益性免费开放展示活动项目（四），其他详见《用户需求书》。

5、采购预算：160万元，投标报价超出采购预算的视为无效投标。

三. 供应商资格要求：

1、必须在海南省人民政府政务服务中心办理电子招投标企业信息登记，购买招标文件参加本项目，并按时提交投标保证金。

2、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人。

3、提供2016年任意三个月份的社保和税收证明。

4、提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明函。

5、投标人必须对本项目所投包号内所有的内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标，否则视为无效投标。

6、本项目不接受联合体投标。

四. 招标文件的获取

1、发售标书时间：2016- 07- 07-08:00— 2016- 07 -14-18:00。

2、下载标书地址：http://218.77.183.48/htms 。

3、标书售价项目本身：招标文件每套售价100.0元；投标保证金的金额：10000元。

4、投标人提问截止时间：2016- 07  - 18 -18:00（北京时间）。

五. 投标文件和保证金的递交

1、投标文件递交截止时间： 2016- 07 - 27 – 14：40 （北京时间）。

2、投标文件递交地址：http://218.77.183.48/htms 。

3、开标时间：2016年 07 月 27 日  14 时40  分

4、开标地点：海南省公共资源交易服务中心二楼 207 开标室。

5、保证金到账截止日期： 2016- 07  - 27 -  14：40 （北京时间）， 投标保证金的形式：网上支付，支付地址为：http://218.77.183.48/htms。

6、公告发布媒介：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、中国海南政府采购网（www.ccgp-hainan.gov.cn）、海南省人民政府网（www.hainan.gov.cn）、海南省人民政府政务服务中心网（http://www.hizw.gov.cn）

六. 其他

1、必须在海南省人民政府政务服务中心企业信息管理系统（http://218.77.183.48）中注册并备案通过，然后登陆电子招投标系统（http://218.77.183.48/htms）下载、购买电子版的招标文件； 
2、投标截止日期前，必须在网上上传电子投标文件——PDF格式(使用WinRAR加密压缩)；

七、采购人的名称、地址和联系方式

1、采购人名称：海南省群众艺术馆

2、采购项目联系人：郑先生

3、采购人地址： 海口市国兴大道体坛路

4、联系电话：  13322016296

八. 采购代理机构的名称、地址和联系方式

1、代理机构名称：海南政采招投标有限公司

2、项目联系人：符志根

3、代理机构地点：海口市国贸路49号中衡大厦13楼A座

4、联系电话：0898-68501650/13379968834

电子邮箱：fuzhigen@126.com

传真：0898-68501527，邮编：570125

海南政采招投标有限公司

2016年7月

第二章   用 户 需 求 书

一、交付时间与地点要求：合同签订后60天内。 地点：用户指定地点

二、付款条件：按合同执行。

三、供应商资格要求：见投标邀请函

四、验收要求：按标书技术参数和国家行业标准进行验收

五、伴随服务要求：

六、用户的配合条件：

七、技术要求：

注明：本项目采购预算为160万元，投标报价超出采购预算的视为无效投标。

技术参数及配置要求

带★号的参数为重点参数，负偏离的将严重扣分，有3项及以上带★号的参数不能满足将导致技术分不得分。

一、项目概况

本项目位于海南省群众艺术馆，多功能厅实际使用面积约为500平米，其中舞台区使用面积为210平米，并设置161个观众席位，此次进行施工的目的是为了更好的组织开展各种群众文化艺术活动，辅导群众文化艺术创作，现对多功能厅进行声学处理以及舞美搭建，要求系统功能完备、成熟可靠，质量可达广播级播出要求。

二、项目招标范围

本项目采购的内容为多功能厅声学处理（含两个附属用房）以及舞台区域舞美系统

2.1多功能厅及控制室内的声学装修

2.2多功能厅舞美制景系统；

2.4服务内容包括整体设计及实施集成、调试等，达到交钥匙工程条件。

三、系统功能概述

多功能厅建成后功能应满足：

3.1、中小型综艺类节目的演出和拍摄制作；

3.2、舞美设计要具有现代风格，充分运用全景式、开放性和前瞻性的设计理念；

3.3、各系统符合国家相关标准要求，相互匹配最佳。

四、项目总体要求

4.1、投标方应根据本项目要求提出自己的解决方案并作必要的说明，可根据本项目技术要求提供必须的各类设备而不仅限于本标书。招标方在本项目实施过程中有权根据自身需求与中标方友好协商确定最终解决方案。

4.2、提供各类平面、立面布置图和设计效果图；系统原理说明文本；声学装修节点图等。

4.3、本项目启动后中标方必须指定项目负责人，提供项目各类施工图及建设进度表。严格按照合同施工，确保项目建设进度。

4.4、系统中所有设备必须是全新的符合国际最新标准及相关行业最新标准的产品。

4.5、提供的设备应充分考虑其适应海南省内的气候条件、现场工作环境、供电状况的要求。

五、各子系统技术要求

5.1、多功能厅及控制室内的声学装修

5.1.1技术要求

根据声学计算和建声设计指标的要求，对多功能厅进行科学、完整的声学设计，结合现有条件做隔声和吸声装修，装修完后不能有明显反射声，本体噪声低于35dB。声学装修需调控混响时间，混响时间控制在1.2秒左右，避免音质缺陷，使多功能厅获得高性价比的理想音质效果，并适应功能多样化的要求。

1）★要避免在室内产生颤动回声及驻波等缺陷问题。

2）★布景应与建声设计相结合。

3）★为了能满足多功能厅的混响时间频率的特性及隔声需要，在必要部位，例如：观众席上空做吸声处理，所有直达演播室内部的通道需要设置国标III级防火隔声门等。

4）★墙面应配置不同吸声特性的材料及吸声构造，根据需要设置声扩散体，以使多功能厅达到预期的混响特性要求。

5）在声学设计中对声吸收和声扩散处理的材料或构造要遵循均匀配置的原则，既满足室内装修，又利于改善室内声场扩散特性。

6）★所选用的材料满足阻燃、防火的特性，整体工程须满足消防验收的全部条件。所有材料必须符合环保标准，材料要求结实耐用。

7）综合布线：系统各种设备的安装，各种电缆必须采用管内引线、接线，以及接线盒和桥架施工，强、弱电应当合理分开，完成后进行系统的总调试。

8）为了多功能厅内的出镜效果，在观众席后方，需要满布金丝绒电动窗帘，并且做必要的装饰饰面。

9）

5.1.2、多功能厅天花

由于多功能厅内设置有观众席，在演出时，为考虑整个厅堂的整体效果，需要在观众席上空设置隔声吸声层，演播区上空暂不进行声学处理，但需要合理的安排演播区灯光、空调、消防、管线各系统的空间位置， 以保证多功能厅的正常使用效果。

5.1.3、多功能厅地面

地面及舞台区采用地面铺设专业减震、降噪塑胶地板，厚度不得低于3mm，地面也是整个拍摄画面的一部分，图案及颜色需要设计，要和整体舞美设计相结合，同时走动时不能有明显响声。

5.1.4、多功能厅墙面

多功能厅墙面及窗均需要做隔声隔噪、吸声、扩散等声学处理，其弧形和扁平的形态在设计时应避免声聚焦等。

5.1.5控制室声学处理

在多功能厅南侧东西两角，各有面积约为16平方米的控制室一个，控制室内主要配置专业声控台及光控台， 此两处区域需做吸声、隔声及绝缘地面处理，声学装修风格与演播区统一考虑。

5.1.6、其他

多功能厅演播区应规划各类管线槽，出镜区域表面不应有明线出现。

5.1.7、参考设计依据

- JGJ57-2000《剧场建筑设计规范》

- GB/T50356-2005《剧场、电影院和多用途厅堂建筑声学设计规范》

- GBJ118-2010《民用建筑隔声设计规范》

- GB/T50076-2013《室内混响时间测量规范》

- GB50222-2001《建筑内部装修设计防火规范》

- GY5067-2003《广播电视建筑设计防火规范》

- GYJ48-89《广播电视中心技术用房容许噪声标准》

- GB50325-2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》

5.1.8、设备材料清单及技术规格要求

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 规格型号 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地面水泥砂浆打平、自流平找平层，(含两间铁皮房) | ㎡ | 1、1:2.5水泥砂浆打底层250mm厚； 2、50mm厚水泥砂浆找平层； 3、干性水泥地面自流平找平层3mm厚 \3、人工费+损耗 | 530.00 |  |
| 2 | 地面铺设专业减震、降噪塑胶地板(含两间铁皮房二层地面的绝缘处理) | ㎡ | 面层3mmPVC减震地胶，耐磨层0.5mm； 专业塑胶地板胶水； 3、人工费+损耗 | 562.00 |  |
| 3 | 成品地脚线 | m | 1、30*40mm难燃木龙骨打底 2、踢脚线高度:150mm 3、人工费+损耗 | 115.00 |  |
| 4 | 木纹板饰面中、低频吸声结构 | ㎡ | 1、30*40mm@600*600mm难燃木龙骨@600*600mm； 2、12mm*50mm难燃夹板条@600*600mm； 3、50厚定制32Kg/m3超细玻璃吸音棉，a〉0.6（需要有对超细玻璃棉粉尘外泄的特性做防护措施，及物理应对措施）； 4、饰面材料：木纹板饰面； 5、机械费及五金件 6、人工费+损耗 | 430.00 |  |
| 5 | 穿孔木纹板饰面中、高频吸声结构（饰面板穿孔率及孔径需达到特定的吸声系数指标） | ㎡ | 1、30*40mm@600*600mm难燃木龙骨 2、12mm*50mm难燃夹板条； 3、50厚定制32Kg/m3超细玻璃吸音棉，a〉0.6（需要有对超细玻璃棉粉尘外泄的特性做防护措施，及物理应对措施）； 4、饰面材料：穿孔木纹板饰面（穿孔17.5%大于） 5、机械费及五金件 6、人工费+损耗 | 240.00 |  |
| 6 | 钢板网吸声墙 | ㎡ | 龙骨材料种类、规格、中距:C100轻钢龙骨，间距600*600。 2、基层材料种类、规格:100厚超细玻璃丝棉外包黑色玻璃丝布。 3、面层材料品种、规格:2厚喷塑钢板网。 4.压条材料种类、规格:100宽金属压条 5、机械费及五金件 6、人工费+损耗 | 220.00 |  |
| 7 | 墙面不锈钢装饰分割线条 | m | 1、30mm宽拉丝不锈钢装饰线条； 2、人工费+损耗+五金； | 1,300.00 |  |
| 8 | 铝塑板饰面中、低频吸声结构墙裙 | ㎡ | 1、30*40mm@600*600mm难燃木龙骨 2、12mm*50mm难燃夹板条； 3、50厚定制32Kg/m3超细玻璃吸音棉，a〉0.6（需要有对超细玻璃棉粉尘外泄的特性做防护措施，及物理应对措施）； 4、饰面材料：6mm铝塑板 5、机械费及五金件 6、人工费+损耗 | 90.00 |  |
| 9 | 铝塑板饰面零星包边吸声结构（柱子，管道） | ㎡ | 1、30*40mm@600*600mm难燃木龙骨 2、12mm*50mm难燃夹板条； 3、50厚定制32Kg/m3超细玻璃吸音棉，a〉0.6（需要有对超细玻璃棉粉尘外泄的特性做防护措施，及物理应对措施）； 4、饰面材料：6mm铝塑板 5、机械费及五金件 6、人工费+损耗 | 50.00 |  |
| 10 | 钢板网天花饰面中、高频吸声结构收边 | m | 1、C100轻钢龙骨@600*600； 2、50厚定制32Kg/m3超细玻璃吸音棉，a〉0.6（需要有对超细玻璃棉粉尘外泄的特性做防护措施，及物理应对措施）； 3、饰面材料：2厚喷塑钢板网； 4、100mm宽金属压条； 5、机械费及五金件； 6、人工费+损耗； | 51.00 |  |
| 11 | 钢板网饰面中、高频吸声结构天花 | ㎡ | 1、C100轻钢龙骨@600*600； 2、50厚定制32Kg/m3超细玻璃吸音棉，a〉0.6（需要有对超细玻璃棉粉尘外泄的特性做防护措施，及物理应对措施）； 3、饰面材料：2厚喷塑钢板网； 4、100mm宽金属压条； 5、机械费及五金件； 6、人工费+损耗； | 73.00 |  |
| 12 | 穿孔铝扣板 | ㎡ | 1、UC38轻钢龙骨； 2、饰面材料：穿孔铝扣板天花； 3、人工费+损耗； 4、机械费及五金件（铝边角、连接件等）； | 34.00 |  |
| 13 | 穿孔铝塑板天花 | ㎡ | 1、 龙骨材料种类、规格、中距:C75轻钢龙骨 2、 声学构造: 50mm空腔，50mm超细玻璃棉毡，包0.05厚聚氯乙烯薄膜，外包一层玻璃丝布 3、面层材料:穿孔铝塑板饰面 | 15.60 |  |
| 14 | 铝塑板饰面中、低频吸声结构天花(马道下方） | ㎡ | 1、C75轻钢龙骨 2、50mm厚空腔；50mm厚定制32Kg/m3超细玻璃吸音棉，a〉0.6（需要有对超细玻璃棉粉尘外泄的特性做防护措施，及物理应对措施）； 3、饰面材料：铝塑板饰面； 4、人工费+损耗 | 135.00 |  |
| 15 | 180多阻尼轻质隔窗 | ㎡ | 1、UC75轻钢隔墙龙骨； 2、2*(9+12mm)纸面石膏板； 3、隔音棉：容重64Kg/m3玻璃棉 ； 4、0.6mm钢板； 5、沥青麻丝+橡胶软垫等配件； 6、机械费+五金； 7、人工费+损耗； | 5.20 |  |
| 16 | 难燃吸声窗帘 | ㎡ | 金丝绒难燃布 ，打300％褶 | 300.00 |  |
| 17 | 电动窗帘设备（轨道+电机） | 套 | 现场安装 | 4.00 |  |
| 18 | 窗帘盒 | m | 1、石膏板现场制作窗帘盒； 2、刮腻子、打磨三遍； 3、面刷乳胶漆二遍； 4、人工+损耗 | 110.00 |  |
| 19 | 国家标准III级钢质隔声防火防水门 | ㎡ | 隔声量≥35dB | 22.20 |  |
| 20 | 专业IC隔声锁 | 套 | 专业进口IC隔声锁 | 8.00 |  |
| 21 | 普通电气（强、弱电分开） | ㎡ | 1、镀锌金属管； 2、开关、插座、地插； 3、BVV-4mm²电线； 4、普通照明及线材BVV-2.5mm²； 5、人工费+损耗 | 530.00 |  |
| 22 | 正在演出指示灯 | 套 | 1、主电电源：220V 50Hz； 2、主电功率：≤2W； 3、光源型式：2×3.6V 0.5A白炽灯泡、2×1.8W； 4、备用电源：3.7V、2200mAh锂电池； 5、应急时间：≥90min； 6、充电时间： ≤20h； 7、转换时间：≤1S； 8、工作模式：非持续式； 9、环境温度：-10℃--50℃； 10、环境湿度：Rh≤95%； | 6.00 |  |
| 23 | 安全出口指示灯 | 套 | 1、外形尺寸：290×135×35(mm)； 2、壳体材料 白色阻燃ABS壳体； 3、面板材料：透明PC； 4、安装方式：挂装/吊装； 5、发光亮度：初始≥18000mcd/m2； 6、在照度500XL环境下测试：5分钟≥500mcd/m2、30分钟≥90mcd/m2、60分钟≥40mcd/m2、120分钟≥20mcd/m2； 7、工作模式：蓄光式； | 8.00 |  |
| 24 | 双头应急照明灯 | 套 | 1、主电电源：220V 50Hz； 2、主电功率：≤2W； 3、光源型式：2×3.6V 0.5A白炽灯泡、2×1.8W； 4、备用电源：3.7V、2200mAh锂电池； 5、应急时间：≥90min； 6、充电时间： ≤20h； 7、转换时间：≤1S； 8、工作模式：非持续式； 9、环境温度：-10℃--50℃； 10、环境湿度：Rh≤95%； | 18.00 |  |
| 25 | 脚手架(11米高） | ㎡ | 租赁 | 530.00 |  |
| - |  |
| 26 | 难燃星空幕布 | ㎡ | 全彩色可变光 | 400.00 |  |
| 27 | 星空幕布轨道 | 项 | 现场安装 | 1.00 |  |
| 28 | 固定吊杆 | 套 | 定做 | 4.00 |  |
| 29 | 遥控器 | 项 | 与现有吊挂系统搭配 | 1.00 |  |
| - |  |
| 30 | 主电源线 | 项 | 根据现场用电功率大小，由本楼层强电配电箱牵至此多功能厅配电箱 | 1.00 |  |
| 31 | 原建筑窗维护 | 项 | 原窗框进行清洗并喷漆处理 | 1.00 |  |
| 32 | 建筑垃圾清运 | 项 | 对现场施工造成的建筑垃圾进行打包，运走处理 | 1.00 |  |
| 33 | 运输费 | 项 | 材料运输及搬运 | 1.00 |  |
| 34 | 开关电箱 | 项 | 总电源开关箱，含空气开关 | 1.00 |  |
| 35 | 其它辅助材料 | 批 | / | 1.00 |  |

5.1.9多功能演播室装饰说明

墙面：30mm*40mm阻燃杉木方做主骨，按声学要求做空腔吸声体和高频吸，吸声体(空腔用双飞粉和107胶密封好，形成密封空腔)，1/2面积为超细玻璃棉，1/2面积为空腔封薄板，两种结构错开均匀布置，面饰难燃透声织物,、槽木穿孔吸音板、穿孔铝塑吸音板、聚酯纤维板等饰面材料，各种材料简单又富于变化的造型使整个室内空间富有时代感和使命感。

踢脚线：复合板饰面踢脚线兼视音频线槽用，30*40mm难燃木龙骨打底，踢脚线高度:150mm，部分踢脚线内用镀锌铁皮装钉。

地面：铺设塑胶地板。地面水泥砂浆打平层、300mm高，面层3mmPVC减震地胶，耐磨层0.5mm；

观众区顶面：综合造型吸声天花。钢板网天花饰面中、高频吸声结构收边。

隔声门：国家标准III级钢质隔声防火门。

隔声门技术要求:

⑴门的木料要求用经干燥处理的一级杉木，要做防腐处理。

⑵门中间内填充的超细玻璃棉要求32kg/m3，而且不要填碎棉。

⑶整个门框，门缝要求密封不得有缝隙，装贴的工业棉毡要平整，驳接口要少，门的隔声量要求大于35dB。

⑷整个门的饰面处理要与室内颜色协调，具体颜色由施工单位与建设单位确定。

⑸门的五金配件（活页、手把、锁）应选用牢固可靠的专用产品的隔声锁。

⑹本次工程所有的木枋、夹板等易燃物品均严格按规范进行阻燃和防蚁处理；所有超细玻璃棉均外包薄膜，防止有害的粉尘扩散。布艺为永久性阻燃透声织物；吸声板为永久性阻燃成品固化吸声板。

难燃星空幕布：整个舞台采用U型星空幕布布景，要求全彩色可变光，达到“三防”标准。阻燃幕布均需经阻燃处理，在透光性、吸音系数、柔软垂直度、光效色彩上均应符合国家标准GB/T5455、GB50222-95阻燃要求和定级标准。

电动吸声窗帘：根据现场窗户尺寸订制。

普通照明：严格按照国家标准布线，按场地布图和甲方使用情况，合理布置，达到日常普通照明使用标准。

5.2、多功能厅舞美制景系统技术要求

5.2.1、技术要求

此多功能厅的舞美应考虑现场录制综艺类节目的使用需求，在舞美制景搭建上，应尽量简洁明了，在整个多功能厅采用星空幕等成熟设备，使整个演播室在感观上有较强动感和整体感。舞台总面积为210平方米，需做抬高处理45cm，分为三阶步梯，支撑结构稳固牢靠，舞台上满铺塑胶地板。

所有材料均应满足阻燃、防火的特性，整体工程须满足消防验收的全部条件。且所有材料必须符合环保标准，不含甲醛等任何有毒气体。本工程环保要求按照《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB 50325－2010）执行。

需要演播区域的整体设计，包括平面规划、多功能厅效果图 （要求完成整体效果图以及分镜头所示的全部效果）

5.2．2、参考设计依据

- GB/T18883-2002《室内空气质量标准》

- GB1858x-2001《室内装饰装修材料有害物质限量》

- GB50325-2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》

- GB50054-95《低压配电设计规范》

- DL/T572-95《电力变压器运行规程》

- GB50168-92《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》

- GB50169-92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》

- JGJ/T131-2000《建筑声学设计及测量规范》

- GYJ26-86《广播录音播音室设计规范和技术用房技术要求》

- 《广播电视中心技术用房容许噪音标准》

- GB 50222-95《建筑内部装修设计防火规范》

- GYJ 42-89《广播电视中心技术用房的容许背景噪声级》

5.3、多功能厅内平面布置图

注明：现场踏勘

为更好的了解采购人的需求，投标人必须联系采购方负责人，并派人员进行实地踏勘，根据实地踏勘情况并结合招标文件要求进行投标；

采购人实地踏勘联系人：郑先生  ，联系电话：13322016296

踏勘期间2016年07 月 19 日08：30-17：30 时，相关费用自理, 踏勘期间如发生意外自负。

注明：投标人必须在规定时间到现场考察，并取得现场考察鉴证单。如没到现场考察，无法做出满足甲方需求方案。投标时，并将现场考察鉴证单放入投标文件，如无，将视为废标。

第三章    投 标 人 须 知

## 一、总则

1. 名词解释

1.1招标人：指采购人及其委托的采购代理机构

1.2投标人：已从采购代理机构购买招标文件并向采购代理机构提交投标文件的供应商。

2．适用范围

本招标文件仅适用于招标人组织的本次招标投标活动。

3．合格的投标人

3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物、工程和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定并具备招标文件第一章“供应商资格条件”规定的条件。

3.3联合投标时，联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中至少有一方完全满足投标人资格要求的特定条件。联合投标时，联合体内最多允许有两家单位。

3.4 投标人应遵守中华人民共和国的有关法律、法规。

4．投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5． 法律适用

本次招标活动及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的法律制约和保护。

6．招标文件的约束力

6.l 投标人一旦购买了本招标文件并在7个工作日内未对招标人提出书面质疑，即被认为接受了本招标文件中的所有条款和规定。

6.2 本招标文件由招标人负责解释。

## 二、招标文件

7．招标文件的组成

7.l 招标文件由六部分组成，包括：

第一章  投标邀请书

第二章  用户需求书

第三章  投标人须知

第四章  合同条款

第五章  投标文件格式

第六章  评审方法和程序

附表1 初步审查表

附表2 技术商务评分表

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标人联系解决。

7.2 投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。

7.3 投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交投标文件，将有可能导致投标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

8．招标文件的澄清

若投标人对招标文件有疑点，可用书面形式（包括信函、传真、电传，下同）在投标截止时间15天前通知招标人，招标人将以书面形式进行答复，同时招标人有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了同一招标文件的投标人。

9．招标文件的更正或补充

9.l 在投标截止时间前十五天，招标人均可对招标文件用更正公告的方式进行修正。

9.2 对招标文件的更正，将以书面形式通知所有投标人。更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

9.3 当招标文件与更正公告的内容相互矛盾时，以招标人最后发出的更正公告为准。

9.4 投标人在收到更正公告后，应于一个工作日内正式书面回函招标人。逾期不回的，招标人视同投标人已收到更正公告。

9.5 为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，招标人有权决定推迟投标截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买了同一招标文件的投标人。

## 三、投标文件

10．投标文件的语言及度量衡

10.l 投标文件以及投标人与招标人之间的所有书面往来都应用简体中文书写。

10.2 投标人已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。在解释投标文件时，以译文为准。

10.3 除在招标文件第五章中另有规定外，度量衡单位应使用国际单位制。

10.4 本招标文件所表述的时间均为北京时间。

11．投标文件的组成

11．l 投标文件应包括下列部分（目录及有关格式按招标文件第五章“投标文件格式”要求）：

11.1.l 投标函、投标报价及相关证明文件。

11.1.2 投标人资格证明文件。

11.2 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将导致投标文件被视为无效。

12．投标报价

12.1本次采购采用总承包方式，因此投标人的报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用。

12.2招标人不接受任何有选择的报价。

12.3 预中标人的投标报价超过采购预算的，必须征得采购人同意追加预算，否则，采购人有权拒绝预中标人，而递选下一个顺位排序人。

13. 投标货币

投标报价均须以人民币为计算单位。招标文件另有规定的，从其规定。

14．投标保证金

14.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金金额人民币：10000元 
   人民币。

14.2 投标保证金缴纳方式：

投标人必须在投标截止时间前将投标保证金按海南省人民政府政务服务中心电子招投标系统提示提交到指定账户并注明汇款单位，投标人在投标截止时间前投标保证金未到达海南省人民政府政务服务中心电子招投标系统指定账户，其投标将被拒绝。

14.3 投标保证金的退还

14.3.l 中标人：本项目在海南省人民政府政务服务中心电子招投标系统里发布中标通知书后，投标人需按照海南省人民政府政务服务中心电子招投标系统里的提示，上传相关资格证明文件后提交审核，审核通过后，投标保证金会在5个工作日内自动退还。

14.3.2 落标的投标人:本项目在海南省人民政府政务服务中心电子招投标系统里发布中标通知后，投标人需按照海南省人民政府政务服务中心电子招投标系统里的提示，上传相关资格证明文件后提交审核，审核通过后，投标保证金会自动退还。

14.3.3流标项目由招标人或招标代理机构出具项目流标情况说明书，省政务中心将自动退回其保证金。

14.3.4退保证金申请资料受理地点和收件地址：海口市国兴大道9号海南省政务服务中心308室。收件人:郑先生   电话：0898-65355520

14.4网址：http://218.77.183.48/site/notices/592.htm

14.5 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标；

（2）中标人不按第30条规定签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标的；

（4）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（5）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

15．投标有效期

15.l 投标有效期为从开标截止之日起计算的六十天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

15.2 在特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

16．投标文件的数量、签署及形式

16.1 投标文件一式伍份，固定胶装。其中正本壹份，副本肆份。

16.2 提供电子word文档1份，并将U盘（U盘上请标明公司名称）密封在“唱标信封”中，电子介质的投标文件与纸质投标文件具有同等的法律效力；投标文件文本部分采用A4纸打印，图纸部分采用A3纸打印，一起封装。

16.3 投标文件须按招标文件的要求执行，每份投标书均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。副本可采用复印件。

16.4 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。

16.5 投标文件如有错误必须修改时，修改处须由法人代表或授权代表签名或加盖公章。

## 四、投标文件的递交

17．投标文件的密封及标记

17．l 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个投标专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在投标专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。

17.2 投标专用袋（箱）上须按招标人提供的格式注明：

（l）采购编号及项目名称：

（2）分包号（如有的话）：

（3）投标人的名称、地址、联系人、电话和传真：

17.3 投标文件未按第 17.l和 17.2条规定书写标记和密封者，招标人不对投标文件被错放或先期启封负责。

17.4投标人提交投标文件时应备有一个“唱标信封”，并将下列内容单独密封入该信封，再将其封装于投标文件正本封套内：

（1）从投标文件正本中复印的开标一览表；

（2）交纳投标保证金证明文件的复印件；

（3）投标函。

18．投标截止时间

18.l 投标人须在招标文件第一章规定的投标截止时间前将投标文件送达招标人规定的投标地点。

18.2 若招标人按9．5条规定推迟了投标截止时间，招标人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应以新的截止时间为准。

19．迟交的投标文件

在投标截止时间后递交的投标文件，招标人将拒绝接受。

20．投标文件的修改和撤回

20.l 投标人在提交投标文件后可对其进行修改或撤回，但必须使招标人在投标截止时间前收到该修改的书面内容或撤回的书面通知，该书面文件须由法人代表或其授权代表签署。

20.2 投标文件的修改文件应按第16条规定签署，正、副本分别密封，并按第 17.2条规定标记，还须注明“修改投标文件”和“开标前不得启封”字样。修改文件须在投标截止时间前送达招标人规定的投标地点。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最终唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。

20.3 投标人不得在投标截止时间以后修改投标文件。

20.4 投标人不得在投标截止时间起至投标有效期满前撤回投标文件，否则投标保证金将被没收。该投标人的投标文件不予退还。

## 五、开标及评标

21．开标

21.l 招标人按招标文件第一章规定的时间和地点开标。采购人代表、招标人有关工作人员参加。政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

21.2 投标人应委派授权代表参加开标活动，招标人有权要求参加开标的代表持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标人对投标文件的处理不承担责任。

21.3 开标时，招标人、公证员（如有）或投标人代表将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及招标人认为合适的其他内容，招标人将作开标记录。

21.4 若投标文件未密封，或投标人未按招标文件规定提交投标保证金（包括投标保证金不符合第14条规定），招标人将拒绝接受该投标人的投标文件。

21.5 按照第19条规定，同意撤回的投标文件将不予拆封。

22．评标委员会

评标委员会由采购人的代表和有关专家共5人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的2/3，专家均从政府采购专家库中随机抽取产生。负责评审所有投标文件并推荐中标侯选人。

23．对投标文件的资格性审查和符合性审查

23.l 资格性审查的内容包括：

（1）投标人资格是否符合招标文件规定的条件

（2）投标文件递交情况：正本和副本数量

（3）投标文件签署情况

23.2 符合性审查的内容包括：

（1）投标文件内容是否齐全

（2）对招标文件的响应是否存在重大负偏离

以上资格性审查和符合性审查的内容只要有一条不满足，则投标文件无效。

23.3 所谓偏离是指投标文件的内容高于或低于招标文件的相关要求。所谓重大负偏离是指投标人所投标的范围、质量、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求。重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上无记名投票同意。

23.3.1 判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

23.4 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下:

23.4.l开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准

23.4.2 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

23.4.3 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

23.4.4 单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

23.4.5 若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

24．投标文件的澄清

24.1 在评标期间，评标委员会有权要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。投标人应派授权代表和技术人员按评标委员会通知的时间和地点接受询标。

24.2 评标委员会认为有必要，可要求投标人对某些问题作出必要的澄清、说明和纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清材料作为投标文件的补充，

24.3投标供应商不按评标委员会规定的时间和地点作书面澄清，将视为放弃该权利。

24.4 并非每个投标人都将被询标。

25．评标及定标

25.1 招标人、评标委员会分别对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行评价和比较。

25．2 评标委员会按招标文件“附则”中公布的评标办法对每份投标文件进行评审，确定中标候选人。最低投标价等任何单项因素的最优不能作为中标的保证。

25.3关于政策性加分

25.3.1所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的，其评标价=投标报价*（1-2%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

25.3.2所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的，其评标价=投标报价*（1-1%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

25.3.3投标人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

(1)中小企业的认定标准：

1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

(2)具体评审价说明：

1）投标人为小型或微型企业，其评审价=投标报价*（1-6%）；

2）投标人为联合体投标，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，其评审价=投标报价*（1-2%）。

(3)投标人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），并提供中小企业认定机构的证明材料，否则无效。

如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

26．评标过程保密

26.l 在宣布中标结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较投标文件和中标意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何投标人或与评标工作无关的人员。

26.2 投标人不得探听上述信息，不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

26.3 在评标期间，招标人将有专门人员与投标人进行联络。

26.4 招标人和评标委员会不向落标的投标人解释落标原因，也不对评标过程中的细节问题进行公布。

## 六、授标及签约

27．定标原则

评标委员会将严格按照招标文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐出一至三人为中标候选人，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人将把合同授予排名第三的中标候选人。中标人将在海南省人民政府网上公示。

28. 质疑处理

投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。

29．中标通知

29.l采购代理机构应按评审报告的评审结果向预中标供应商发出中标通知书。29.2  中标人收到中标通知书后，须立即以书面形式回复招标人，确认中标通知书已收到，并同意接受（若到招标人领取则无需回复）。

29.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

30．签订合同

30.l 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同,否则投标保证金将不予退还，给招标人造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将货物、工程及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人不得采用分包的形式履行合同。否则招标人有权终止合同，中标人的履约保证金（如有）将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人还应承担相应赔偿责任。

31．采购代理服务费

本次采购活动采购代理服务费由中标供应商向海南政采招投标有限公司支付。

第四章     合 同 条 款

合同通用条款

1．定义

本合同下列术语应解释为：

（l）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪器、备件、工具、技术及手册等有关资料。"工程"系指按合同要求进行施工。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训及其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的制造商或代理商。

（7）“现场”系指将要进行货物（含软件及相关服务）安装和调试的地点。

# 2．技术规范

提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与招标文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

# 3．专利权

乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

# 4．包装要求

4.l 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应采用相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5．装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

（l）收货人

（2）合同号

（3）装运标志

（4）收货人代号

（5）目的地

（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号

（7）毛重／净重

（8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）

5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有‘小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5．3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

6．交货方式

6.l 交货方式一般为下列其中一种，具体在合同专用条款中规定。

6.1.l 现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货物（含软件及相关服务）运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物（含软件及相关服务）运抵现扬的日期为交货日期。

6.1.2 工厂交货：由乙方负责办理运输和保险事宜。运输费和保险费由甲方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3 甲方自提货物（含软件及相关服务）：由甲方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2 乙方应在合同规定的交货期前30天以电报、传真或电传形式将合同号、货物（含软件及相关服务）名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥交货日期通知甲方。同时乙方应用挂号信将详细交货清单一式六份包括合同号、货物（含软件及相关服务）名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）、包装箱件数和每个包装箱的尺寸（长X宽X高）、单价、总价和备妥待交日期以及对货物（含软件及相关服务）在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知甲方。

6.3 在现场交货和工厂交货条件下，乙方装运的货物（含软件及相关服务）不应超过合同规定的数量或重量。否则，乙方应对超运部分的数量或重量而引起的一切后果负责。

7．装运通知

现场交货或工厂交货条件下的货物（含软件及相关服务），在乙方已通知甲方货物（含软件及相关服务）已备妥待运输后 2 4小时之内，乙方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积（立方米）、发票金额、运输工具名称及启运日期，以电报、传真或电传通知甲方。如因乙方延误将上述内容用电报、传真或电传通知甲方，由此引起的一切损失应由乙方负担。

8．保险

如果货物（含软件及相关服务）是按现场交货方式报价的，由乙方办理货物（含软件及相关服务）运抵现场这一段的保险，保险以人民币按照发票金额的110％投保“一切险”，保险范围包括乙方承诺装运的货物（含软件及相关服务）；如果货物（含软件及相关服务）是按工厂交货或甲方自提货物（含软件及相关服务）方式报价的，其保险由甲方办理。

9．付款方式

付款方式见合同专用条款。

# 10．技术资料

合同项下技术资料（除合同专用条款规定外）将以下列方式交付：

10.l 合同生效后 6 0天之内，乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和服务手册等交给甲方。

10.2 另外一套完整的上述资料应包装好随每批货物（含软件及相关服务）一起发运。

10.3 如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后3天内将这些资料免费交给甲方。

11．质量保证

11.l 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

11.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

11.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。

11.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

11.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起12个月。

12.检验及安装

12.l 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

12.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

12.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

12.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

12.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

12.6 货物（含软件及相关服务）的安装按招标文件第五章要求进行。

13．索赔

13.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

13.2 在第 11条和第 12条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第11条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

13.3 如果在甲方发出索赔通知后 3 0天内，乙方未能答复，上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第13．2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金颔。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

14．拖延交货

14.l 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

14.2 如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约损失赔偿和／或终止合同。

14.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

15．违约赔偿

除第16条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每周迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务交货价的1％计收。但违约损失赔偿费的最高限额为迟交货物（含软件及相关服务）或没有提供服务的合同价的5％。一周按7天计算，不足7天按一周计算。甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

16．不可抗力

16.l 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

16.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

17．税费

17.l 中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担。

17.2 中国政府根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

17.3 在中国境外发生的与执行本合同有关的一切税费均由乙方承担。

18．仲裁

18.l 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国合同法”规定提交调解和仲裁。

18.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

18.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

18.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其它部分继续执行。

19．违约终止合同

19.l 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（l）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

19.2 在甲方根据第2 0.l条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

# 20．破产终止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同，该终止合同以不损害或影响甲方已经采取或将采取补救措施的权利。

# 21．转让与分包

21.l 未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

21.2 对投标中没有明确分包的合同，乙方应书面通知甲方本合同中将分包的全部分包合同，在原投标文件中或后来发出的分包通知均不能解除乙方履行本合同的义务。

22．适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律进行解释。

23．合同生效及其它

23.1 合同在双方签字盖章后生效。

23.2 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议并经招标人鉴证，该协议将作为本合同的一个组成部分。

24. 合同适用

本合同通用条款适用货物和服务类采购项目，工程类项目的合同通用条款按建设部门颁发的有关标准通用合同执行。

# 合同专用条款部分

甲方:

乙方:

甲乙双方根据2016年    月    日（项目编号:HNZC2016-134-005、公益性免费开放展示活动项目（四））公开招标采购结果及招标文件的要求,经协商一致,达成如下货物购销合同:

# 一、货物及其数量、金额等

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 免费 质保期 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额：人民币（大写） ￥： |
| 甲方 | 联系人： 固定电话： |
| 乙方 | 联系人： 固定电话： |

二、交货地点：

# 三、付款：见用户需求书。

四、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，作如下   处理：

1、由甲乙双方协商处理。

2、申请仲裁。仲裁机构为海南省经济仲裁委员会。

3、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

# 五、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

# 六、 合同鉴证：集中采购机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

# 七、组成本合同的文件包括：

（一）合同通用条款和专用条款；

（二）乙方的开标一览表及投标报价明细表；

（三）中标通知书；

（四）甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

# 八、合同备案

本合同一式四份，中文书写。甲方、乙方、招标人各执一份，另外一份由招标人报政府采购管理部门备案。

甲方：                    （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

二〇一六年   月    日

乙方：                         （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

二〇一六年   月    日

户名：

开户银行：

账号：

采购代理机构声明：本合同标的经采购代理机构依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

采购代理机构：海南政采招投标有限公司（盖章）

地  址：海口市国贸路49号中衡大厦13楼A座

经办人：

二〇一六年   月    日

第五章   投 标 文 件 格 式

注：请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

## 一、投标函、投标报价及项目相关文件

1、投标函

海南政采招投标有限公司：

你们      号招标文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。

（1）我们郑重承诺：我们是符合《政府采购法》第22条规定的供应商，并严格遵守《政府采购法》第77条的规定。

（2）我们接受招标文件的所有的条款和规定。

（3）我们同意按照招标文件第二章“投标人须知”第14条的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的六十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

（4）我们同意提供采购人要求的有关本次采购的所有资料。

（5）我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

（6）如果我们中标，为执行合同，我们将按投标人须知有关要求提供必要的履约保证。

投标人名称：              （公章）

地址：            邮编：

电话：            传真：

法定代表人或被授权人（签字）：

职务：

日期：

2、开标一览表

项目名称&项目编号：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 原产地及制造厂名 | 数量 | 单价 | 单项总价 | 交货期 |
| 交货地点： 投标报价总计：￥ 人民币（大写） |

投标人名称（公章） ：

法定代表人或被授权人（签字）：

注:① 投标报价应包括招标文件所规定的采购范围的全部内容；

②报价总计包含运费、税费、安装调试费等一切相关费用。

表内“序号”应与“用户需求书”中设备清单的“序号”一致

3、技术和服务要求响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关服务要求，并对所有技术规范和服务要求偏离的条目列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，该投标文件作废标处理。

| 序号 | 原技术规范和服务要求条款描述 | 投标人技术规范和服务要求条款描述 | 偏离情况说明 （＋/-/=） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

投标人名称（公章）：          法定代表人或被授权人（签字）：

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、投标人根据系统方案添加的设备、材料等也请列出。

3、请在“投标人技术规范和服务要求条款描述” 中列出所投设备的详细技术参数和服务要求情况。

4、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。

4、产品质量及服务承诺书

此承诺由供应商根据自身实际情况并结合招标文件相关要求据实填写，格式由投标人自定，主要内容应包括：质量保证、售后服务体系、人员、零配件等来源渠道和价格、日常维护费用等（分质保期内和期后两个时间段）

投标人名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

签发日期：20  年  月  日

5、项目验收方案

（格式自定）

投标人名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

签发日期：20  年  月  日

6、项目培训方案

（格式自定）

投标人名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

签发日期：20  年  月  日

注：①4－6项均须全权代表签字并加盖投标单位公章

②1－3项为必须提供的内容，未提供或未按要求提供将不能通过符合性审查

二、资格证明文件

（以下内容必须提供，未提供或未按要求提供将不能通过符合性审查）

1、提供企业营业执照、税务登记证、组织代码证(副本复印件加盖公章)

2、提供2016年任意三个月份的社保和税收证明。（复印件加盖公章）

3、投标保证金证明单据

4、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致海南政采招投标有限公司：

兹授权：              先生/女士作为我公司的合法授权代理人，参加海南政采招投标有限公司组织的（项目编号: HNZC2016-134-005、公益性免费开放展示活动项目（四））项目的政府采购活动。

授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的公开招标采购活动，并负责一切投标文件的提供与确认，其签字与我司公章具有相同的法律效力。有效期限：与招标文件中标注的投标有效期相同，自法定代表人签字之日起生效。

被授权人：       （亲笔签名）   联系电话：

职    务：                      身份证号码：

公司名称：        （公章）      营业执照号码：

法定代表人：      （亲笔签名）  联系电话：

职    务：                      身份证号码：

生效日期：20  年   月   日

注：本授权书内容不得擅自修改。

5、制造厂商授权书

海南政采招投标有限公司：

作为设在                     （制造厂家地址）的制造/生产            （货物名称）的                     （制造厂家名称）在此以制造厂的名义授权                     （投标人名称和地址）用我厂制造的上述货物参加海南政采招投标有限公司组织的（项目编号:HNZC2016-134-005、公益性免费开放展示活动项目（四））项目的公开招标采购活动及后续的合同谈判和签署合同。

我们在此保证以合作人来约束自己，并为上述投标人就此次采购而提交的货物承担全部质量保证责任及按招标文件要求提供售后服务。

我方于      年    月    日签署本文，以此为证。

投标人名称：

出具授权书的制造厂家名称：

姓   名：                 （制造厂授权代表签字）

职   务：

公   章：                       日   期：

注：1、授权出具单位如有内部格式授权书，可以按其格式出具，但必须包含上述格式文件的意思表达。

2、制造厂盖章可以为公章或授权专用章。

6、近三年无重大违法记录声明函

海南政采招投标有限公司：

本公司声明如下：

本单位在参加（项目编号: HNZC2016-134-005、公益性免费开放展示活动项目（四））项目的政府采购活动近三年内，未有任何违法行为记录。

投标人名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

签发日期：20  年  月  日

三、其他资料

1、投标人概况：包括简要历史、既往同类项目的完成情况、投标人技术能力简要介绍（字数控制在二页纸以内）。

2、投标人认为对其中标有利的其它书面材料。

第六章  评审办法和程序

一、评标办法

（一）评审规则

  - 评标办法采用综合评分法。

  - 综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务（包括：方案设计、实施计划、培训方案、售后服务等）的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

  - 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的总分，评分的算术平均值即为该投标人的合计得分。合计得分与投标报价份（投标报价的分值计算由招标人工作人员负责计算）相加得出综合得分。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。综合得分最高的投标人为第一中标候选供应商，综合得分次高的投标人为第二中标候选供应商，以此类推，评标委员会推荐出一至三名中标候选供应商。

（二）初步评审

1． 招标人、评标委员会根据“初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对“初步评审表”所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

  - 招标人、评标委员会将审查投标文件是否完整、有关资格证明文件是否齐全有效、是否提交投标保证金、文件签署是否合格、投标有效期是否满足要求、投标文件的总体编排是否基本有序等。

  - 在详细评审之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

  - 无效投标的认定

投标文件出现但不限于下列情况的将被认定为无效投标

- 投标人未按要求提供企业法人营业执照；

- 投标人未提交投标保证金或金额不足的；

- 投标有效期不足的；

- 投标人未提交法人授权委托书的；

- 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

- 投标价不是固定价或投标价不是唯一的；

- 对招标文件的响应存在重大负偏离的；

（三）详细评审

本项目采用如下综合打分法，总分为100分，具体打分方法如下：

项目评定标准及评分表见评审评分表

| 评分项目 | 技术商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- |
| 权 重 | 70% | 30% |

1、价格占30分：将所有通过符合性筛选的投标报价平均价为评标基准价，投标人报价等于评标基准价其价格分为满分（30分）。投标人报高于基准价每1%扣1分，低于基准价每1%扣0.5分。

2、整个项目的技术商务分占70分，具体由评委根据投标人的投标文件中《技术要求响应表》及有关投标人的质量保证、售后服务说明等资料说明等情况打分。

其中价格评审按如下方法处理：

- 投标人不得以低于成本的报价竞标。如果评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标人作书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评标委员会将认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。

- 投标人在投标报价时，虽然报价未低于设备成本，技术参数、规格配置也符合招标文件的要求，但设备的实际应用情况（如精确度、稳定度和耐用度等）名不符实。经由三分之二（含三分之二）以上评标委员会成员以记名方式投票通过认定为名不符实的，其投标作无效投标处理。

- 投标报价有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

  - 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

  - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

  - 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

  - 对投标货物的关键、主要设备，投标人报价漏项的，作非响应性投标处理；

  - 买方需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的话，评标时计入投标报价总价。

附表1

（HNZC2016-134-005）采购初步审查表

| 序号 | 审查项目 | 评议内容 | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 相关资格证明文件 | 企业营业执照、税务登记证、组织代码证、法人授权委托书 |  |  |  |
|  |  | 供应商资格要求 |  |  |  |
| 2 | 投标文件递交情况 | 正本和副本的数量是否符合招标文件要求 |  |  |  |
| 3 | 投标文件的有效性 | 是否符合投标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 4 | 投标人应提交的相关文件 | 是否提交投标函、开标一览表、技术要求响应表 |  |  |  |
| 5 | 投标保证金 | 是否提交投标保证金证明的 |  |  |  |
| 6 | 投标有效期 | 投标有效期是否满足60天 |  |  |  |
| 7 | 交付时间 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 8 | 其它 | 是否有其它无效报价认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

1、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：                                       日期

附表2（HNZC2016-134-005）技术商务评分表

| 分项 | 评分因素 | 满分 分值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格30 | 投标总价格 | 30 | 见评审办法3 |
| 技术 55 | 方案设计及设备配置评比 | 50 | 1、声学装修部分（30分）： 演播室空间分隔合理、声学处理合理方案满足使用方要求，平面布置图各区域规划及方案完全响应招标文件要求，甚至更为优越，工艺图纸、效果图、施工方案完全满足使用方要求，得21-30分；方案及布局设计较为合理，与使用方需求偏差较小，施工图、效果图相对完整部分满足得11-20分；方案及布局设计一般0-10分。 舞台及舞美制景（20分）： 方案及布局设计的合理性、实用性、拓展性、新颖度、科学性、美观性能够真正满足采购单位实际需求，平面布局疏密适宜，景区之间相互协调。施工图、效果图完整合理，景区布局完全满足使用方要求得15-20分；部分满足、偏差较小得10-15分，响应一般得得0-10分。 注：每有一项技术要求或设备技术参数不满足招标文件要求减2分，每有一项标注“★”项技术要求或设备技术参数不满足招标文件要求减4分，减完为止。 |
|  | 施工组织设计 | 5 | 1、对本项目的理解程度高，施工方案全面完整、针对性强、切实可行，施工组织与技术措施准确、详细，有完备的安全保障预案，安全保障措施的可实施性强；(得5分)； 2、技术方案内容较全面、方案较科学、且合理可行（得3分）； 3、技术方案内容不全、方案欠合理（得1）。 |
| 商务10 | 业绩情况 | 3 | 近3年同类项目集成案例（需提供合同复印件证明）有3个及以上者得3分，不足酌情扣1-2分，没有的：0分； |
|  | 公司实力 | 4 | 公司注册资金不少于1000万，得2分； 中国舞美协会颁发的团体理事单位证书，得1分； 中国舞美协会颁发的专业舞台灯光设计、安装及调试，得1分； |
|  | 售后服务方案 | 3 | 1、优秀标准：投标人售后服务保障内容科学、合理、售后服务系统完善、针对性强，综合实力强大，能够充分满足招标人的需求(得3分)； 2、良好标准：投标人售后服务保障内容比较科学、合理、售后服务系统完善、针对性强，综合实力较为强大，能够满足招标人的需求(得2分)； 3、一般标准：投标人售后服务保障内容一般(得1分)； |
| 其它 5 | 材料环保证明 | 3 | 主材提供材料环保证明提供1份得1分，最高3分。 |
|  | 标书制作 | 2 | 标书制作规范，便于查阅。优2分，一般1分。 |
| 合计 |  | 100 |  |

为了便于评委对投标文件内容的审核，投标人可针对本投标文件第六章中“技术商务评分表”编写响应页码索引表，即该评分项目内容在投标文件中的页码。

# Text boxes

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

被授权人

居民身份证复印件粘贴处