海南省农垦中学篮球场工程

（招标编号：ZKGSG-ZB-20160896 ）

招 标 文 件

招标人：海南省农垦中学

招标代理机构：中科高盛咨询集团有限公司

二0一六年七月

目      录

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知	3

投标人须知前附表	3

1.总则	6

2. 招标文件	8

3.投标文件	9

4. 投标	11

5. 开标	12

6. 评标	12

7. 合同授予	13

8. 重新招标和不再招标	13

9. 纪律和监督	14

10.需要补充的其他内容	14

第三章  评标办法	22

1. 评标方法	22

2. 评审标准	24

3. 评标程序	25

第四章  合同条款及格式	27

第一节   通用合同条款	27

第二节   专用合同条款	28

第三节   合同附件格式	33

第五章  工程量清单	34

第六章  图纸	46

第七章  技术标准和要求	47

第八章  投标文件格式	48

目    录	49

一、投标函及投标函附录	50

二、法定代表人身份证明	52

二、授权委托书	53

三、联合体协议书（不接受联合体投标，此文件不需要填写）	54

四、投标保证金	55

五、已标价的工程量清单	56

六、施工组织设计	58

七、项目管理机构	65

八、拟分包项目情况表（本项目不允许分包，本表不用填写）	68

九、资格审查资料	69

十、其他材料	74

# 招标公告

1. 招标条件

本招标项目海南省农垦中学篮球场工程，招标人为海南省农垦中学，资金来源为财政资金 , 项目出资比例 100% ，项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2．项目概况与招标范围：

2.1、建设地点：海南省农垦中学

2.2、计划工期：40 日历天。

2.3、招标范围：包括拆除八角亭、迁移植被、清除草皮、地面硬化、以及新建弹性硅PU篮球场。（具体详见工程量清单）。

3．投标人资格要求：

3.1、本次招标要求投标人须具有独立法人资格，具备建筑工程施工总承包（原房屋建筑工程施工总承包）叁级（含）以上资质，投标人拟派项目经理须具备建筑工程专业二级（含）以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，未担任其他在施建设工程项目的项目经理；

3.2.投标单位需提供经当地（项目所在地或公司注册所在地）检察机关查询后出具的关于单位、法定代表人及担任本项目的项目经理有效的无行贿犯罪档案的证明材料（须在有效期内）；

3.3 本次招标不接受联合体投标。

4．招标文件的获取：

4.1凡有意参加投标者，请于2016年 7 月 7 日至2016年  7月  13 日（法定公休日、法定节假日除外，北京时间，下同 ），每日上午08:30时至12：00时，下午14：30时至17：30时，到海口市龙华区金贸中路1号半山花园海天阁第五层678房持单位介绍信购买招标文件。

4.2招标文件每套售价500元，售后不退。

5．投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）2016年 7  月  27 日 15 时 00 分，地点为海口市龙华区金贸中路1号半山花园海天阁第五层678房 。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告在中国海南政府采购网、中国政府采购网上发布。

7．联系方式：

招标人：海南省农垦中学                   招标代理机构：中科高盛咨询集团有限公司

地 址：海口市                            地  址：海口市龙华区金贸中路1号半山

园海天阁第五  层678房 
联系人：李先生                           联系人：刘有为 韩文芳 陶俊安
电  话：13307630852                      电  话：0898-68591077

# 第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名 称：海南省农垦中学 地 址：海口市 联系人：李先生 电 话：13307630852 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名 称：中科高盛咨询集团有限公司 地 址：海口市龙华区金贸中路1号半山花 园海天阁第五层678房 联系人：刘有为 韩文芳 陶俊安 电 话：0898-68591077 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 海南省农垦中学篮球场工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 海南省农垦中学 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已经落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 包括拆除八角亭、迁移植被、清除草皮、地面硬化、以及新建弹性硅PU篮球场。（具体详见工程量清单）。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 40日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、 能力和信誉 | 资质要求：具备建筑工程施工总承包（原房屋建筑工程施工总承包）叁级（含）以上资质 财务要求：提供2013年至2015年经会计师事务所或审计机构审计的会计财务报表（新成立的公司提供公司成立后应进行审计的财务报表，若公司成立不满一年的不提供），证明材料：财务审计报表复印件及原件 信誉要求：投标资格没有被取消、暂停，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态。（投标人须提供承诺函，格式自拟。） 项目经理资格：具备建筑工程专业二级（含）以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，未担任其他在施建设工程项目的项目经理 其他要求： 投标单位需提供经当地（项目所在地或公司注册所在地）检察机关查询后出具的关于单位、法定代表人及担任本项目的项目经理有效的无行贿犯罪档案的证明材料（须在有效期内）。 投标人必须书面承诺:投标人的投标文件中（含纸质投标文件）使用的单位公章必为企业注册的公安机关备案的合法有效印章。若是非法印章，接受被取消投标及中标资格、没收投标保证金，并接受被上报市级、省级建设行政主管部门进行处罚。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体 | 不接受联合体投标 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 递交投标文件截止日期15日前以书面形式向招标人或代理人提出澄清要求 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 递交投标文件截止日期15日前以书面形式向投标人发出澄清 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 按招标文件要求的其他材料 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 递交投标文件截止日期15日前以书面形式向招标人或代理人提出澄清要求 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2016年 7 月 27 日 15 时 00 分 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清时间 | 收到澄清文件后应于 24小时内，以书面形式给予确认 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 收到修改文件后应于 24小时内，以书面形式给予确认 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 按招标文件要求的其他材料 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 60日历天（从投标截止之日算起） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金金额：人民币壹万元整（￥10000.00）； 投标保证金汇至：中科高盛咨询集团有限公司海南分公司 开 户 行：中国建设银行股份有限公司海口国贸支行 账 号：46001003636053010033 注：投标保证金递交截止时间：开标截止时间前，以到账时间为准。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 2013年至2015年度 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 不做要求 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 指2013年1月1日至今 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 1．投标文件应用不褪色的墨水书写或打印，字迹应易于辨认并应由投标人的法定代表人或其委托代理人签字并盖单位章。没有按要求在需要签字或盖章处签字并盖单位章的投标文件将可能被拒绝。由委托代理人签字的，投标文件中应附有法定代表人授权书。 2．投标文件应加盖骑缝章（单位公章）。 |
| 3.7.4 | 投标文件副本份数 | 正本壹份，副本肆份。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 按A4规格竖装，正本与副本分别装订，并编制目录，不得用活页装订。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 招标人名称：海南省农垦中学 招标人的地址：海口市 投标人名称： （项目名称） 施工投标文件在 2016 年 7 月27 日 15 时 00 分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 海口市龙华区金贸中路1号半山花园海天阁第五层678房 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 5.2 | 开标程序 | （1）密封情况检查：由投标人代表和监标人共同检查。 （2）开标顺序：按投标文件递交的先后顺序。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人，其中招标人代表1人，专家4人 评标专家确定方式：从海南省政务服务中心综合评标专家库中随机抽取。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，授权委员会推荐中标候选人数：3人 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 履约担保的形式：现金或银行保函 履约担保的金额：合同价的10% |
| 10 | 需要补充的其他内容 |
| 10.1 | 注意事项: 各投标单位在评标时须携带核验的原件（不提供按废标处理）： （1）法人授权委托书及受托人身份证（法定代表人到会须携带本人身份证及法定代表人身份证明书）； （2）营业执照副本； （3）安全生产许可证副本； （4）投标保证金银行转账凭证； （5）项目经理注册建造师证及安考B证； （6）财务报表 （7）检察机关查询后出具的无行贿犯罪证明材料。 2、投标单位须保证在本项目投标过程中所提供资料真实有效，若发现有伪造编制，弄虚作假骗取中标，招标人将没收其投标保证金，中标的取消中标资格，并将其不良行为上报有关行政主管部门。 3、已标价的工程量清单封面还应加盖造价人员签字并盖专用章。 |
| 10.2 | 施工招标控制价为： 海南省农垦中学篮球场工程的施工招标控制价为大写：壹佰叁拾壹万玖仟叁佰壹拾伍元陆角壹分（￥1319315.61元）（含安全文明施工费、暂列金额、暂估价） 暂列金额、暂估价不参与下浮，安全文明施工费以投标单位的投标报价为基价和计价规定的计费标准计取报价 报价最高不允许超出此控制价否则按废标处理，所有报价保留两位小数 |
| 10.3 | 工程承包价确定原则:取中标单位的投标报价为该工程的承包价（本合同采用单价合同形式）。 本项目最终工程费以政府职能部门审定的工程费为准。 |

## 1.总则

### 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见招标人须知前附表

1.1.3 本标段招标代理机构：见招标人须知前附表

1.1.4 本招标项目名称：见招标人须知前附表

1.1.5 本标段建设地点：见招标人须知前附表

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、标段划分、工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求（适用于已进行资格预审的）

投标人应是收到招标人发出投标邀请书的单位。

### 1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表。

（2）财务要求：见投标人须知前附表。

（3）信誉要求：见投标人须知前附表。

（4）项目经理资格：见投标人须知前附表。

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资历等级较低的单位确定资质等级。

（3）联合体各方不得再以自已名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本项目的监理人；

（4）为本项目的代建人：

（5）为本项目提供招标代理服务的；

（6）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控控股或参股的；

（8）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。  必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

### 1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 1.11分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

### 1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

## 3.投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）联合体协议书（不接受）；

（4）投标保证金；

（5）已标价工程量清单；

（6）施工组织设计；

（7）项目管理机构；

（8）拟分包项目情况表（不接受）；

（9）资格审查资料；

（10）投标人须知前附表规定的其他材料。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的,投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

### 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3投标人按金额报价，投标报价有效范围：

施工招标控制价为：

海南省农垦中学篮球场工程的施工招标控制价为大写：壹佰叁拾壹万玖仟叁佰壹拾伍元陆角壹分（￥1319315.61元）（含安全文明施工费、暂列金额、暂估价）

投标人的投标报价有效范围：投标报价高于招标控制价，为无效报价，按废标处理。投标人按金额报价，单位为元，所有报价保留二位小数点。

3.2.4工程承包价:中标单位的投标报价（即中标价）为该工程的承包价。本项目最终工程费以政府职能部门审定的工程费为准。

### 3.3投标有效期

3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期,但不得要求或被允许修改或撤消其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内无息退还，中标人的投标保证金在合同签订后五个工作日内无息退还。

3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

### 3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）

投标人在编制投标文件时，应按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

### 3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。

3.5.2“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3“近年完成的类似项目情况表”应附合同协议书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4“正在施工和新承接的项目情况表”应附合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至3.5.5项规定的表格和资料就包括联合体各方相关情况。

### 3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字并盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。已标价的工程量清单封面还应加盖造价人员签字并盖专用章。

3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件的正本与副本应分开包装,应加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项和4.1.3项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加。

### 5.2开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）设有标底的，公布标底；

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认。

（9）开标结束。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7. 合同授予

### 7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

### 7.3履约担保

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8. 重新招标和不再招标

### 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

### 8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

## 9. 纪律和监督

### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者  其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

### 附表一：开标记录表

（项目名称）施工开标记录表

开标时间：   年   月   日   时   分

| 序号 | 投标人 | 密封情况 | 投标保证金 | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

招标人代表：                   记录人：                    监标人：

### 附表二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）     施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

……

请将上述问题的澄清于   年   月   日时前递交至       （详细地址）或传真至     （传真号码）。采用传真方式的，应在      年   月   日时前将原件递交至       （详细地址）。

评标工作组负责人：           （签字）

年   月   日

### 附表三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称）    施工招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：     ）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

……

投标人：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字）

年      月       日

### 附表四：中标通知书

中标通知书

（中标人名称）：

你方于               （投标日期）所递交的 （项目名称）        施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：               元。

工期：             日历天。

工程质量：符合             标准。

项目经理：           （姓名）。

请你方在接到本通知书后的   日内到               与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.3 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：                  （盖单位章）

法定代表人：               （签字）

招标代理机构：               （盖单位章）

法定代表人：               （签字）

年   月   日

### 附表五：中标结果通知书

中标结果通知书

（未中标人名称）：

我方已接受 （中标人名称）于 （投标日期）所递交的 （项目名称）施工投标文件，确定 （中标人名称）为中标人。感谢你单位对我们工作的大力支持！

招标人：                  （盖单位章）

法定代表人：               （签字）

招标代理机构：               （盖单位章）

法定代表人：               （签字）

年   月   日

### 附表六：确认通知

确认通知

（招标人名称）：

我方已接到你方    年   月   日发出的 （项目名称）施工招标关于      的通知，我方已于     年   月  日收到。

特此确认。

投标人：         （盖单位章）

年  月  日

# 第三章  评标办法

评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审 标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第八章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评审 标准 | 营业执照 | 提供营业执照副本原件，证件有效 |
|  |  | 安全生产许可证 | 提供安全生产许可证副本原件，证件有效 |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定 |
|  |  | 财务状况 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定 |
|  |  | 项目经理 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定, |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2 项规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3 项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1 项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1 项规定 |
| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 | 分值构成 (总分100分) | 项目管理机构：15分 施工组织设计：35分 投 标 报 价：50分 |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 评标基准价=所有有效投标报价之和/有效投标人数 |
| 2.2.3 | 投标报价的偏差率计算公式 | 偏差率=100%×（投标人评标价-评标基准价）/评标基准价 |
| 条款号 | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.4(1) | 项目管理机构评分标准（15分） | 项目管理机构 （15分） | 项目管理机构人员配备施工员1名、安全员1名、质量员（质检员）1名、标准员1名、测量员1名、材料员1名、机械员1名、试验员1名、造价员1名、劳务员1名、资料员1名、见证员1名，配备齐全的得15分，每缺少一个证书扣2分，扣完为止。 证明材料：岗位证书复印件及原件，不提供原件者不得分。 |
| 2.2.4(2) | 施工组织 设计评分 标准（35分） | 内容完整性和编制水平（5分） | 内容完整性和编制水平较好的得4.1～5.0分，一般的得2.6～4.0分，较差的得0～2.5分 |
|  |  | 施工方案与技术措施（8分） | 施工方案与技术措施较好的得6.1～8.0分，一般的得4.1～6.0分，较差的得0～4.0分 |
|  |  | 质量管理体系与措施（5分） | 质量管理体系与措施较好的得4.1～5.0分，一般的得2.6～4.0分，较差的得0～2.5分 |
|  |  | 安全管理体系与措施（5分） | 安全管理体系与措施较好的得4.1～5.0分，一般的得2.6～4.0分，较差的得0～2.5分 |
|  |  | 环境保护管理体系与措施（4分） | 环境保护管理体系与措施较好的得3.1～4.0分，一般的得2.1～3.0分，较差的得0～2.0分 |
|  |  | 工程进度计划与措施 （4分） | 工程进度计划与措施较好的得3.1～4.0分，一般的得2.1～3.0分，较差的得0～2.0分 |
|  |  | 资源配备计划（4分） | 资源配备计划较好的得3.1～4.0分，一般的得2.1～3.0分，较差的得0～2.0分 |
| 2.2.4(3) | 投标报价评分标准 （50分） | 投标人报价 得分 | 投标人的投标价Di等于评标基准价D时得满分50分，每高于或每低于D一个百分点扣0.3分，中间值按比例内插。用公式表示如下： ¦Di－D¦ F1=F – ×100×E D 式中：F1——投标人的投标价得分； F——投标价满分50分； Di——投标人的投标价； D——评标基准价 若Di≥D，则E=0.3；若Di <D，则E=0.3。 注：在开标或评标中所计算的数据和得分，取小数点后两位为有效数值（小数点后第三位按“四舍五入”计）。 |
| 投标人必须在投标文件中提供涉及评分的证书、证明材料的复印件，并提供原件由评标专家核验，如投标人不能提供原件核验，按0分计。 |

## 1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价为低价竞标，即低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人现场抽签确定。

## 2. 评审标准

### 2.1初步评审标准

2.1.1形式评审标准:见评标办法前附表

2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表

2.1.3 响应性评审标准: 见评标办法前附表

### 2.2分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

(l）项目管理机构：见评标办法前附表；

(2）施工组织设计：见评标办法前附表；

(3）投标报价：见评标办法前附表。

2.2.2评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3　投标报价的偏差率计算方法：见评标办法前附表。

2.2.4评分标准

(l）项目管理机构：见评标办法前附表；

(2）施工组织设计：见评标办法前附表；

(3）投标报价：见评标办法前附表

## 3. 评标程序

### 3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。（适用于未进行资格预审的）

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

(l）第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形的：

(2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

(3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

(1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1）按本章第2.2.4(1）目规定的评审因素和分值对项目管理机构计算出得分A ；

(2）按本章第2.2.4(2）目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分B；

(3）按本章第2.2.4(3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

### 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4评标结果

3.4.1评标委员会依据本章第2.2条评分标准进行评分，按评标办法前附表的约定计算投标人最终得分，根据得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人，并标明推荐顺序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，由应当向招标人提交书面评标报告。

# 第四章  合同条款及格式

## 第一节   通用合同条款

具体详见（2012年版）中华人民共和国标准施工合同范本

## 专用合同条款

（本专用条款仅供参考，具体以业主和中标单位合同谈判为准）

说明：合同通用条款如没有做出规定或与专用条款之规定有冲突，则以专用条款的规定为准。

### 1．一般约定

### 1.1  词语定义

1.1.2  合同当事人和人员

1.1.2.2  发包人：                                            。

1.1.2.3  承包人：                 (签约后填入承包人的名称)    。

1.1.2.5  分包人：                 (签约后填入分包人的名称)    。

1.1.2.6  监理人：                     (填入监理人名称)        。

1.1.4  日期

1.1.4.5  缺陷责任期（工程质量保修期）：工程竣工验收后一年  。

### 1.4  合同文件的优先顺序

进入合同的各项文件及其优先顺序是 按本合同协议书第1条办理  。

### 1.7  联络

1.7.2  来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达 对方施工现场办公地点  。

### 2  发包人义务

### 2.3  提供施工场地

2.3.1发包人提供的施工场地范围为：发包人负责永久工程占地。土料场用地及施工临时道路、临时设施等其他临时用地由承包人自行解决。            。

2.3.2承包人自行勘察的施工场地范围为：  施工临时建筑范围                    。

### 2.8  其它义务

无

### 3  监理人

### 3.1  监理人的职责和权力

(1)变更合同的范围；

(2)影响工期、质量、合同价等其他重大决定；

(3)影响工程总进度的工程暂停指示；

(4)批准因责任事故停工后的复工；

(5)对承包方变更单价要求的答复；

### 4  承包人

### 4.1  承包人的一般义务

4.1.10  其他义务

承包人应按约定的时间和要求完成以下工作：
  (1) 需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间： 
由承包人免费完成施工过程中发生的需要进行设计、验算的工作，并于该部分工作实施前7日提交设计文件（施工组织设计部分另见相关内容），报发包人批准。
  (2) 应提供计划、报表的名称及完成时间：

① 每月25日前提交本月工作报告，包括项目进度情况、质量情况、投资情况及其他需要说明的情况，重点应在说明进度情况及造成原因。

② 每月25日前提交下月工作计划，包括项目进度计划、人员物资机械的投入计划、投资计划及其他需要说明的情况。

③发包人要求的其他计划与报表

⑤发包人要求的其他计划与报表。
(3) 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：
     全面负责本施工现场范围内（包括发包人所有的物资、设备等财物）的安全保卫工作及夜间施工照明，并承担因该部分工作不力而引起的相关责任；自费提供和维护所需的灯光、护板、栅栏、警告信号等设施及警卫人员；国家对施工安全保卫工作及夜间施工照明有规定质量要求的还应达到国家规定的要求。承包人负责工程施工、竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全。除因发包人、发包人代表或发包人雇员的原因造成的伤亡外，发包人不承担承包人的任何赔偿责任。
  (4) 向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：无。

(5) 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续：

①承包人必须遵守海南省地方法规，服从发包人管理部门的管理，凡涉及到承包人的施工备案、车辆准运等有关证、照，均由承包人自行办理，发生的费用由承包人承担。

②噪声管理费：承包人自行办理夜间施工许可手续，并负责费用，解决由于施工噪声而引起的纠纷。

③垃圾管理费：承包人自行办理垃圾弃置许可手续，并负责费用。

④场内施工道路由承包人负责硬化和整修，满足施工及材料、设备运输的需要，费用由承包人承担。

(6) 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：竣工交付使用前，由承包人承担，交付后由发包人承担。

(7) 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：按规定进行保护，并由承包人承担保护费用及由于保护不利而引起的罚款、损失等费用

(8) 施工场地清洁卫生的要求：施工工地达到安全文明工地要求，竣工后将全部废弃物清扫并运走。

### 7  交通运输

### 7.1  道路通行权和场外设施

道路通行权及场外设施的约定：由承包人自行办理，并承担有关费用，发包人应协助办理上述手续。

### 8 测量放线

### 8.1施工控制网

8.1.1施工控制网的约定： 水准点与座标控制点开工前交验。

### 9 施工安全、治安保卫和环境保护

### 9.2承包人的施工安全责任

增加：9.2.8承包方应严格执行施工安全操作规程，确保施工安全，承包方发生人身伤亡事故由承包方负责。承包方应按国家有关规定与发包人签署安全生产事故承诺书并制定应急预案。

### 11  开工和竣工（完工）

### 11.4  异常恶劣的气候条件

11.4.3 本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：

（1）日降雨量大于150㎜的雨日超过 1天； `

（2）风速大于 10  级以上持续3天的台风灾害；

（3）日气温超过 40 ℃的高温大于 7 天；

（4）其他异常恶劣气候灾害。

### 11.5  承包人工期延误

（1）逾期完工违约金：因承包人原因造成工期延误，每延误一天罚款合同价款的千分之一。

（2）全部逾期完工违约金的总限额为  5% 。

如因不可抗力或政府政策调整等原因，造成工期延误，发包人不承担任何相关责任。承包人不应就上述问题向发包人提出费用索赔。

### 11.6工期提前

工期提前的资金约定：     无         。

### 12  暂停施工

### 12.1  承包人暂停施工的责任

(5) 承包人承担暂停施工责任的其它情形：            另行约定                 。

### 12.2  发包人暂停施工的责任

(3) 发包人承担暂停施工责任的其它情形：              另行约定               。

### 13  工程质量

### 13.1工程质量要求

13.1.1工程质量验收标准 ：  合格       。

### 15  变更

### 15.1  变更的范围和内容

（6）增加或减少合同中关键项目的工程量超过其项目工程总量的     ％，关键项目：   ，单价调整方式：      不调整           。

### 15.5承包人的合理化建议

15.5.2 承包人实现合理化建议的奖励金额为：    无                  。

### 15.8  暂估价

15.8.1（1）发包人和承包人组织招标的暂估价项目：  （签约后填入）  ；发包人组织招标的暂估价项目：   （签约后填入）  。

（2）发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利义务关系：  。

### 16 价格调整

### 16.1 物价波动引起的价格调整

物价波动引起的价格调整:删去本款条文并代之于,本合同不调价,但政府文件规定的除外。

### 17  计量与支付

### 17.3 预付款

17.3.1预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：

17.3.2 预付款保函（担保）

（2）预付款的保函约定为： 无 。

17.2.3 预付款的扣回与还清

扣回工程款的时间、比例：

### 17.4工程进度付款

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：

17.4.2 进度付款申请单5份。

### 17.5  质量保证金

### 17.5.1竣工结算后扣留5%的结算款作为质保金

### 17.6  竣工（完工）结算

17.6.1  竣工（完工）付款申请单

（1）承包人应提交竣工付款申请单一式    5   份。

### 17.7  最终结清

17.7 1  最终结清申请单

（1）承包人应提交最终结清申请单一式      5       份。

### 18  竣工验收（验收）

承包人提供竣工图的约定：工程竣工验收合格后十日内向发包人提供竣工图、竣工资料伍份及配套贰套光盘给发包方。

### 20 保险和担保

### 20.2..2  履约担保

在签订合同前，承包人应按招标文件要求向发包人提交合同价的10%的履约担保，在要求的期限内,发包人接到上述履约担保金后才能和中标人签定合同,否则,取消中标人资格，履约担保的形式为保函或现金。履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁后28天内把履约担保退还给承包人。

### 24. 争议的解决

### 24.1 争议的解决方式

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式 ： 提交海南省仲裁机构仲裁  。

以上专用合同条款未尽事宜，在签订施工承包合同时予以确定及补充。

## 第三节  合同附件格式

### 附件一：

合 同 协 议 书

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施                        （项目名称），已接受        （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目     标段的施标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求（合同技术条款）；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单；

（8）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）          元（￥         ）。

4. 承包人项目经理：                。

5. 工程质量符合             标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为    天。

9. 本协议书一式     份，合同双方各执一份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                （盖单位章）     承包人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字）    法定代表人或其委托代理人：      （签字）

年       月         日                  年         月          日

附件二：

履 约 担 保

（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）接受       （承包人名称，以下称“承包人”）于    年   月   日递交的         （项目名称）的投标文件。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（￥             ）。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程完工证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，无条件地在７天内予以支付。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：                 （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：       （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

注：委托代理人应附授权委托书。

附件三：

预付款担保函

（发包人名称）：

根据         （承包人名称，以下称“承包人”）与                （发包人名称，以下简称“发包人”）于      年    月    日签订的         （项目名称）合同协议书，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（￥            ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，无条件地在７天内予以支付。但本担保的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中已扣回的金额。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：                 （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：       （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

注：委托代理人应附授权委托书。

# 第五章  工程量清单

一、   总 说 明

工程名称: 海南省农垦中学篮球场工程

一 、工程概况： 海南省农垦中学篮球场工程位于海南省农垦中学校园内，该项目属于新建工程,便于更好的丰富学生校园生活。 施工内容包括：拆除八角亭、迁移植被、清除草皮、地面硬化、以及新建弹性硅PU篮球场。 二、编制依据： 1、中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013)； 2、《2008海南省安装工程综合定额》（海南省住房和城乡建设厅琼建定[2008]233号）； 3、《2011海南省建设工程计价定额—房屋建筑与装饰工程定额》（琼建定[2011]291号）； 4、《2013海南省园林绿化与仿古建筑工程综合定额》（琼建定[2011]291号）； 5、《海南省建设厅关于调整建筑工人人工单价的通知》（海南省住房和城乡建设厅琼建定[2014]280号）； 6、海南省建设标准定额站颁布的相关工程预结算文件。 7、《关于调整社会保障费的通知》（海南省住建厅 琼建定[2012]156号）； 8、《关于建筑业营业税改征增值税调整海南省建设工程计价依据的实施意见的通知》（琼建定[2016]112号）； 9、海南省建设标准定额站主办的2016年第5期《海南工程造价信息》海口地区建筑主要材料信息价及市场价。

二、工程量清单

| 单位工程投标报价汇总表 |
| --- |
| 工程名称：海南省农垦中学篮球场工程 | 单位：元 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
| 一 | 分部分项工程量清单费 |  |  |
| 1.1 | 拆除工程 |  |  |
| 1.2 | 篮球场 |  |  |
| 1.3 | 排水沟 |  |  |
| 1.4 | 围网 |  |  |
| 1.5 | 看台 |  |  |
| 1.6 | 固定式篮球架 |  |  |
| 1.7 | 旧生活水池检查口移位 |  |  |
| 二 | 措施项目费 |  |  |
| 1 | 施工技术措施项目费 |  |  |
| 2 | 施工组织措施项目费 |  |  |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 |  |  |
| 2.2 | 其中：临时设施费 |  |  |
| 2.3 | 其中：雨季施工增加费 |  |  |
| 2.4 | 其中：夜间施工增加费 |  |  |
| 三 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 其中：暂估价 |  |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |  |
| 3.4 | 其中：总包服务费 |  |  |
| 3.5 | 其中：其他费用 |  |  |
| 四 | 规费 |  |  |
| 5 | 其中：垃圾处置费 |  |  |
| 6 | 其中：社保费 |  |  |
| 7 | 其中：危险作业意外伤害保险费 |  |  |
| 五 | 税金 |  |  |
| 招标控制价合计=一+二+三+四+五 |  |  |

| （清-表4） |  |
| --- | --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：海南省农垦中学篮球场工程 | 标段： | 第 1 页 共 3 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 050101006001 | 清除草皮 | 1.草皮种类:台湾草 | m2 | 750 |  |  |  |
| 2 | 050101007001 | 清除绿篱 | 1.植物种类:绿篱 | m2 | 100 |  |  |  |
| 3 | 050101004001 | 砍伐竹子 | 1.根盘直径:11至15cm | 株 | 4 |  |  |  |
| 4 | 050101001001 | 迁移乔木 | 1.树干胸径:7~10cm | 株 | 6 |  |  |  |
| 5 | 050102001001 | 栽植乔木 | 1.种类:乔木 2.胸径或干径:7~10cm 3.起挖方式:带土球 4.养护期:3个月 | 株 | 6 |  |  |  |
| 6 | 011605001001 | 广场砖拆除 | 1.拆除的基层类型:砂垫层200厚 2.饰面材料种类:广场砖 400*400mm 3.人工装自卸汽车外运垃圾5KM | m2 | 700 |  |  |  |
| 7 | 01B002 | 拆除八角亭及垃圾外运 | 1.拆除八角亭及垃圾外运 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 011605001002 | 拆除花岗岩石路面 | 1.拆除烧面花岗岩地面 2.人工装自卸汽车外运垃圾5KM | m2 | 1300 |  |  |  |
|  |  | 篮球场 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 010101001001 | 平整场地 | 1.土壤类别:一二类土 | m2 | 2800 |  |  |  |
| 10 | 010404001001 | 素土垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:15cm回填土淋水分层夯实 | m3 | 401.55 |  |  |  |
| 11 | 010404001002 | 石粉砂浆垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:100厚水泥拌合石粉垫层 | m3 | 267.7 |  |  |  |
| 12 | 040203007001 | 水泥混凝土面层 | 1.混凝土强度等级:C30商品普通混凝土 2.厚度:150mm | m2 | 2777 |  |  |  |
| 13 | 011103001001 | 硅PU球场面 | 1.粘结层厚度、材料种类:防蒸汽防潮耐酸层 2.面层材料品种、规格、颜色:5mm厚硅PU面层 3.球场画线 | m2 | 2777 |  |  |  |
|  |  | 排水沟 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一二类土 2.挖土深度:2m内 | m3 | 147.6 |  |  |  |
| 15 | 010103001001 | 回填方 | 1.填方来源、运距:原土回填 | m3 | 72.32 |  |  |  |
| 16 | 010404001003 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:150厚水泥拌 | m3 | 31 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| （清-表4） |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：海南省农垦中学篮球场工程 | 标段： | 第 2 页 共 3 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
|  |  |  | 合石粉垫层 |  |  |  |  |  |
| 17 | 010401014001 | 砖地沟、明沟 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2.沟截面尺寸:500*500 3.垫层材料种类、厚度:150厚石屑 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 | m | 246 |  |  |  |
| 18 | 010512008001 | 排水沟盖板 | 1.成品30mm厚铸铁排水沟盖板 | m | 246 |  |  |  |
| 19 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:排水连接管 2.材质、规格:U-PVC40 | m | 30 |  |  |  |
|  |  | 围网 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 010607004001 | 金属网栏 | 1.C20混凝土基础200*500mm 2.直径75mm,2.5英寸镀锌钢管 3.网栏尺寸3000mm*4000mm,网孔50mm*50mm,包塑丝径3.8mm 4.防锈底漆两遍，高级金属漆两遍 | m2 | 659.6 |  |  |  |
| 21 | 010802001001 | 金属门 | 1.双开门（含锁）制作安装 2.洞口尺寸:2.2m*2.1m | 樘 | 2 |  |  |  |
|  |  | 看台 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 010401012001 | 砖砌看台 | 1.砖砌看台平面尺寸300*600mm 2.水泥砂浆抹灰20mm厚 3.面贴花岗岩 | m3 | 24.3 |  |  |  |
|  |  | 固定式篮球架 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一二类 2.挖土深度:2m内 | m3 | 4.9 |  |  |  |
| 24 | 010501006001 | 篮球架基础 | 1.混凝土强度等级:C25 2.预埋钢板3mm厚 3.预埋螺栓 | m3 | 4.9 |  |  |  |
| 25 | 01B001 | 篮球架 | 1.成品篮球架 | 架 | 10 |  |  |  |
|  |  | 旧生活水池检查口移位 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 01B003 | 原检查口填补 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 27 | 01B004 | 切割新检查口加不锈钢盖板 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 28 | 010606009001 | 防护网 | 1.防护网 | t | 0.307 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| （清-表4） |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：海南省农垦中学篮球场工程 | 标段： | 第 3 页 共 3 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
|  |  |  | 2.位置：检查口处 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 1 | 排水、降水工程 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 30 | 2 | 模板工程 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 31 | 3 | 脚手架工程 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 32 | 4 | 建筑工程垂直运输 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 33 | 5 | 建筑物超高增加人工、机械 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 合 计 |  |  |

| （清-表5） |  |
| --- | --- |
| 总价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：海南省农垦中学篮球场工程 | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
| 1 | 6 | 安全施工基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-人材机价差 | 2.54 |  |  |  |  |
| 2 | 7 | 安全施工费（浮动部分） | 安全施工基本费 | 50 |  |  |  |  |
| 3 | 8 | 临时设施费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-人材机价差 | 2.03 |  |  |  |  |
| 4 | 9 | 夜间施工增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-人材机价差 | 0.14 |  |  |  |  |
| 5 | 10 | 雨季施工增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-人材机价差 | 0.61 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。 |  |  |

| （清-表6） |
| --- |
| 其他项目清单与计价汇总表 |
| 工程名称：海南省农垦中学篮球场工程 | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-12-5 |
| 合 计 |  | — |

| （清-表7） |
| --- |
| 规费、税金项目计价表 |
| 工程名称：海南省农垦中学篮球场工程 | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额 |
| 1 | 规费 | 其中：垃圾处置费+其中：社保费+其中：危险作业意外伤害保险费 | D1 + D2 + D3 |  |  |
| 1.1 | 其中：垃圾处置费 |  |  |  |  |
| 1.2 | 其中：社保费 | (工日合计+技术措施项目工日合计+人工降效工日)*56.03 | (GR+JSCS_GR+RGJXGR)*56.03 | 29.5 |  |
| 1.3 | 其中：危险作业意外伤害保险费 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费-人工价差 | RGF+ZZCS_RGF+JSCS_RGF-RGJC | 1 |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程量清单费+措施项目费+其他项目费+规费 | A+B+C+D | 11 |  |
| 合计 |  |  |  |
| 编制人（造价员）： 注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。 | 复核人（造价工程师）： |

# 第六章  图纸

# 第七章  技术标准和要求

适用标准、规范的名称：除适用现行国家及省市相关的所有标准、规范、规程外，承诺包人还必须遵守发包人在签订合同时及建设项目过程中制订的相关管理规定。

国内没有相应标准、规范时的约定：由发包人委托的设计单位提出标准及规范(含国外标准)，经工程师确认后执行。

# 第八章  投标文件格式

（工程名称）

投  标  文  件

投标人：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人    （签字）

年   月    日

## 目    录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

二、授权委托书

三、联合体协议书（不接受联合体投标，不需要填写）

四、投标保证金

五、已标价工程量清单

六、施工组织设计

七、项目管理机构

八、拟分包项目情况表（不允许分包，此表不用填写）

九、资格审查资料

十、其他材料

## 一、投标函及投标函附录

### （一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了        （项目名称）招标文件的全部内容，我们愿意以人民币（大写）         元（￥        元）的投标总报价，工期    日历天,按合同约定实施和完成该项目的承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到      。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（￥          元）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6．                      （其他补充说明）。

投标人：                                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年      月     日

### （二）投标函附录

| 序 号 | 项 目 内 容 | 约 定 内 容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理或建造师 | 姓名： |  |
| 2 | 施工总工期 | 日历天。 |  |
| 3 | 质量标准 |  |  |
| 4 | 履约担保 | 履约担保的形式：现金或银行保函 履约担保的金额：合同价的10% |  |
| 5 | 缺陷责任期 | 年 |  |
| 6 | 投标有效期 | 60日历天（从投标截止之日算起） |  |

## 二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

成立时间： 	年 	月 	日

经营期限：

姓名：      性别：       年龄：      职务：

系 	（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：          	（盖单位章）

年 	月 	日

## 二、授权委托书

本人 	（姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现委托 	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改               （项目名称）施工招标投标文件，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人： 	（盖单位章）

法定代表人： 		（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年 	月 	日

## 三、联合体协议书（不接受联合体投标，此文件不需要填写）

（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）                   联合体，共同参加      （项目名称）           施工投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、     （某成员单位名称）为       （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                    。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式  份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

成员一名称： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

成员二名称： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

……

年         月            日

## 四、投标保证金

投标保证金缴费凭证及基本帐户开户许可证复印件粘贴处

## 五、已标价的工程量清单

### 投标报价表封面

投 标 总 价

招标人：

工程名称：

投标总价（小写）：

（大写）：

投 标 人： （单位盖章）

法定代表人 或其授权人： （签字或盖章）

编制人： （造价人员签字并盖专用章）

编制时间： 年 月 日

## 六、施工组织设计

1.编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本项目的主要施工设备情况、拟配备本项目的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一 拟投入本项目的主要施工设备表

附表二 拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

附表三 劳动力计划表和拟投入本项目的人员计划表

附表四 计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五 施工总平面图

附表六 临时用地表

### 附表一：拟投入本项目的主要施工设备表

| 序号 | 设备 名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（KW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 附表二：拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 附表三：劳动力计划表

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |
| --- | --- |

### 附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

### 附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

### 附表六：临时用地表

| 用途 | 面积（平方米） | 位置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

## 七、项目管理机构

### （一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

### （二）主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理应附建造师注册证、身份证、职称证、学历证、安全生产考核合格证复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；项目技术负责人应附身份证、职称证、学历证复印件；其他主要人员应附身份证、上岗证书等复印件，其中安全员须加附安全生产考核合格证复印件。

| 姓 名 |  | 年龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职务 |  | 拟在本合同任职 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |
| 主要经历 |
| 时间 | 参加过的类似项目 | 担任职务 | 发包人及联系电话 |

（三）项目经理承诺书

承诺书

（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往         （项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理    （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

年 　月　 日

## 八、拟分包项目情况表（本项目不允许分包，本表不用填写）

| 分包人名称 |  | 地址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 电话 |  |
| 营业执照号码 |  | 资质等级 |  |
| 拟分包的工程项目 | 主要内容 | 预计造价 | 已经做过的类似工程 |

## 九、资格审查资料

### （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理（建造师） |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技 工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 | 附企业营业执照、资质证书和安全生产许可证等证件的复印件。 |

### （二）近年财务状况表

应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

### （三）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备 注 |  |

附：合同证明复印件

### （四）正在施工的和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

附：合同复印件。

### （五）近年发生的诉讼及仲裁情况

## 十、其他材料