招 标 文 件

采购方式：公  开  招  标

项目编号：HNZC2016-258-001

项目名称：医疗设备

采 购 人：澄迈县人民医院

采购代理：海南政采招投标有限公司

2016年6月

目   录

第一章  投标邀请函 ……………………………………………

第二章  用户需求书 ……………………………………………

第三章  投标人须知 ……………………………………………

第四章  合同条款 ………………………………………………

第五章  投标文件内容和格式 …………………………………

第六章  评审方法和程序   ……………………………………

附表1、初步审查表

附表2、技术商务评分表

第一章    投标邀请函

海南政采招投标有限公司受澄迈县人民医院的委托，对（项目编号: HNZC2016-258-001、医疗设备）进行公开招标 ，现邀请国内合格的供应或制造商来参加密封投标。

一. 项目编号： HNZC2016-258-001

二. 招标项目及范围：医疗设备   一批 分包

1、名称：医疗设备

2、用途：工作需要

3、数量及分包：一批 分包（详见用户需求书）

4、简要技术要求或项目基本概况：澄迈县人民医院采购医疗设备，其他详见《用户需求书》。

5、采购预算： 2286万元   投标报价超出采购预算的视为无效投标。

三. 供应商资格要求：

1、必须在海南省人民政府政务服务中心办理电子招投标企业信息登记，购买招标文件参加本项目，并按时提交投标保证金。

2、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人。

3、提供2016年任意一个月份的社保和税收证明。

4、投标人不是制造商的必须提供制造商或国内代理商针对本项目的授权书原件。

5、须具有医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证，投标产品属于医疗器械须具有中华人民共和国医疗器械注册证。

6、提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明函。

7、投标人必须对本项目所有的内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标，否则视为无效投标。

8、本项目不接受联合体投标。

四. 招标文件的获取

1、发售标书时间：2016- 07 - 08-08:00— 2016-07 -14-18:00。

2、下载标书地址：http://218.77.183.48/htms 。

3、标书售价项目本身：招标文件每包售价100.0元；

投标保证金的金额：3000元/包。

4、投标人提问截止时间：2016- 07 -18 -18:00（北京时间）。

五. 投标文件和保证金的递交

1、投标文件递交截止时间： 2016- 07 -29 -10：30 （北京时间）。

2、投标文件递交地址：http://218.77.183.48/htms 。

3、开标时间：2016年  07 月 29 日 10 时 30 分

4、开标地点：海南省公共资源交易服务中心二楼 207 开标室。

5、保证金到账截止日期： 2016- 07  - 29 – 10：30  （北京时间）， 投标保证金的形式：网上支付，支付地址为：http://218.77.183.48/htms。

6、公告发布媒介：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、海南省人民政府网（www.hainan.gov.cn）、中国海南政府采购网（www.ccgp-hainan.gov.cn）、海南省人民政府政务服务中心网（http://www.hizw.gov.cn）

六. 其他

1、必须在海南省人民政府政务服务中心企业信息管理系统（http://218.77.183.48）中注册并备案通过，然后登陆电子招投标系统（http://218.77.183.48/htms）下载、购买电子版的招标文件； 
2、投标截止日期前，必须在网上上传电子投标文件——PDF格式(使用WinRAR加密压缩)；

七、采购人的名称、地址和联系方式

1、采购人名称：澄迈县人民医院

2、采购项目联系人： 黄先生

3、采购人地址： 海南省澄迈县金江镇金马大道东侧

4、联系电话：0898-67607237

八. 采购代理机构的名称、地址和联系方式

1、代理机构名称：海南政采招投标有限公司

2、项目联系人：符章林

3、代理机构地点：海口市国贸路49号中衡大厦13楼A座

4、联系电话：0898-68501524

电子邮箱：fuzhanglin@163.com

传真：0898-68501527    邮编：570125

海南政采招投标有限公司

2016年6月

第二章   用 户 需 求 书

一、交付时间与地点要求：合同签订后国产产品30天内，进口产品90天内。 地点：用户指定地点

二、付款条件：双方协商

三、供应商资格要求：见投标邀请函

四、验收要求：按标书技术参数和国家行业标准进行验收

五、伴随服务要求：

六、用户的配合条件：

七、技术要求：

| 标段 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 彩色多普勒超声诊断系统 | 1 | 台 | 接受进口产品投标 | 2086 |
|  | 有创呼吸机 | 3 | 台 | 接受进口产品投标 |  |
|  | 便携呼吸机 | 1 | 台 | 接受进口产品投标 |  |
|  | 床边数码X光机 | 1 | 台 |  |  |
|  | C臂X光机 | 1 | 台 | 接受进口产品投标 |  |
|  | 骨科手术牵引床 | 1 | 台 |  |  |
|  | 床边肾替代治疗仪 | 1 | 台 | 接受进口产品投标 |  |
|  | 透析机 | 4+1 | 台 | 接受进口产品投标 |  |
|  | 免散瞳眼底照相机 | 1 | 台 | 接受进口产品投标 |  |
|  | DR | 1 | 台 |  |  |
|  | 手术显微镜 | 1 | 台 | 接受进口产品投标 |  |
|  | 监护仪一拖十二 | 1 | 台 |  |  |
|  | 阴道镜 | 1 | 台 |  |  |
|  | 全自动生化分析仪 | 1 | 台 | 接受进口产品投标 |  |
|  | 血液分析流水线 | 1 | 台 | 接受进口产品投标 |  |
|  | 全自动血凝分析仪 | 1 | 台 | 接受进口产品投标 |  |
|  | 全自动粪便分析仪 | 1 | 台 | 接受进口产品投标 |  |
|  | 全自动微量快速血沉仪 | 1 | 台 | 接受进口产品投标 |  |
|  | 彩超 | 1 | 台 |  |  |
| B | 柴油发电机组 | 2台 | 2台 | 接受进口产品投标 | 200 |
|  | 全自动并机柜 | 1套 | 1套 |  |  |
|  | 离心机 | 1台 | 1台 |  |  |

A包

| 1、全数字化彩色多普勒超声诊断系统 |
| --- |
| 一）、 | 设备名称：超高档全数字化彩色多普勒超声诊断系统 |
| 二）、 | 数量：一套 |
| 三）、 | 设备用途说明：腹部、心脏、妇产、泌尿、血管、浅表小器官、儿科、腔内、经颅、经食道、术中及其他介入检查和治疗 |
| 四）、 | 交货期：合同生效后30个工作日 |
| 五)、 | 主要技术规格和描述： |
|  | 5.1 | 彩色多谱勒超声波诊断仪包括： |
|  | ▲ | 5.1.1 | ≥19英寸高分辨率液晶监视器，全方位旋转，全新GUI操作界面，监视器触摸屏功能 |
|  |  | 5.1.2 | 全数字化高性能彩色多普勒超声诊断系统主机，WINDOWS XP操作平台 |
|  |  | 5.1.3 | 智能化操作平台滑轨式移动设计，上下多级可调，并可左右旋转 |
|  |  | 5.1.4 | 数字化二维灰阶成像单元 |
|  |  | 5.1.5 | 数字化彩色多普勒诊断部件 |
|  |  | 5.1.6 | 数字化频谱多普勒显示和分析单元 |
|  | ▲ | 5.1.7 | 实时双多普勒同步取样功能,可以在同一心动周期，同时显示两个不同部位取样线,多种模式 PW&PW；TDI&PW；TDI&TDI （支持相控阵、凸阵、线阵探头）（附图） |
|  |  | 5.1.8 | 实时自动多普勒包络测量功能 |
|  |  | 5.1.9 | 彩色能量图/带方向信息的能量多普勒图，高精细血流成像技术 |
|  |  | 5.1.10 | 连续可变动态孔径声束聚焦技术，发射≥10段 |
|  |  | 5.1.11 | 原始数据存储，图像冻结后多参数可调 |
|  |  | 5.1.12 | 一键优化功能，对应二维和多普勒模式 |
|  |  | 5.1.13 | 空间复合成像技术：对应凸阵、线阵探头，对应模式：二维、谐波、彩色、FineFlow、弹性成像，并可根据需要调节复合扫描方向及线密度等。 |
|  | ▲ | 5.1.14 | 编码成像技术：≥4种，屏幕可视可调，对应模式：二维、彩色、弹性成像、FineFlow |
|  |  | 5.1.15 | 智能化回声滤波解析技术：6档可调，可与电子复合成像技术、组织谐波技术一起应用，且可分级调节 |
|  |  | 5.1.16 | 全新的组织谐波技术（次谐波成像功能），谐波模式≥6种 |
|  |  | 5.1.17 | 具备组织声速校正技术，可应用于特殊体型人群，≥29档可调 |
|  |  | 5.1.18 | B型、彩色、多普勒实时三同步显示 |
|  |  | 5.1.19 | 数字化不失真图像放大功能，放大模式2种可选 |
|  |  | 5.1.20 | 全方位M型，M取样线≥2条, 可在电影回放图像上实现 |
|  | ▲ | 5.1.21 | 具备双探头双平面实时显示功能：两个不同探头可在同一显示器上实时显示不同的切面（附动态图片） |
|  |  | 5.1.22 | 具备感兴趣血流标识技术，支持心脏、浅表 |
|  |  | 5.1.23 | 具备单点测速功能，支持彩色、组织多普勒 |
|  |  | 5.1.24 | 具备组织多普勒技术 |
|  |  | 5.1.25 | 具备心肌速度阶差功能 |
|  |  | 5.1.26 | 具备红细胞能量定量分析技术 |
|  |  | 5.1.27 | 具备二维心肌组织追踪技术，可进行应变、应变率、角度漂移、二尖瓣活动度、心肌同步化评定 |
|  |  | 5.1.28 | 具备彩色心肌组织追踪技术 |
|  |  | 5.1.29 | 具备左心房心肌组织追踪技术，支持双向量追踪、分析，可应用胎心、成人心脏。 |
|  |  | 5.1.30 | 具备自动心内膜描记技术 |
|  |  | 5.1.31 | IMT内中膜自动描记，并有内中膜厚度变化曲线图及患者年龄评估功能 |
|  | ▲ | 5.1.32 | 具备实时全自动心功能测评技术，无需冻结图像即可实现心功能的自动测量 |
|  | ▲ | 5.1.33 | 实时组织弹性成像 |
|  |  |  | 5.1.33.1 | 配备探头压迫板 |
|  |  |  | 5.1.33.2 | 具有弹性应变曲线图及压力标尺指示功能，能进行客观的比较，可多级调整 |
|  |  |  | 5.1.33.3 | 具备最佳分析图像自动选取功能以及多幅图像弹性参数自动平均功能 |
|  |  |  | 5.1.33.4 | 双幅实时对比显示模式，≥8种彩色色标选择 |
|  |  |  | 5.1.33.5 | 弹性原始数据存储，图像冻结后任意弹性图像取样，并支持工作站存储图像的再次分析 |
|  |  |  | 5.1.33.6 | 具备定量分析软件，可进行面积比、病灶与正常组织进行弹性应变比值分析 |
|  |  |  | 5.1.33.7 | 具备病灶与正常组织自动选取功能，减少测量流程和主观影响因素 |
|  |  |  | 5.1.33.8 | 弹性图像可实显示穿刺引导线，引导穿刺活检 |
|  |  |  | 5.1.33.9 | ≥30款探头支持弹性成像功能，含不同类型的探头，线阵、凸阵、腔内、术中、内窥镜、腹腔镜探头等等 |
|  |  | 5.1.35 | 具有针对全身弥漫性病变尤其是肝纤维化的组织弥散定量分析功能 |
|  |  |  | 5.1.35.1 | 配备专业的组织弥散探头 |
|  |  |  | 5.1.35.2 | 具有应变曲线图 |
|  |  |  | 5.1.35.3 | 具有至少11个弥散定量参数 |
|  |  |  | 5.1.35.4 | 具备弹性直方图显示 |
|  |  |  | 5.1.35.5 | 具备指导肝纤维化分期的弥散指数功能 |
|  |  |  | 5.1.35.6 | 支持线阵、凸阵、腔内、术中、内窥镜、腹腔镜探头等应用 |
|  |  | 5.1.44 | 具备耦合剂加热恒温装置 |
|  |  | 5.1.45 | 内置高级图像数据管理软件: 可关键字（姓名、ID号、其它关键字）查询，可光盘检索，可编辑测量软件 |
|  |  | 5.1.46 | 具备超长时间存储功能，储存时间≥4小时，适合任何界面操作 |
|  | 5.2 | 测量和分析:(B型,M型,频谱多谱勒,彩色多谱勒) |
|  |  | 5.2.1 | 一般测量 |
|  |  | 5.2.2 | 产科测量及报告软件,含胎儿参数,生长发育曲线 |
|  |  | 5.2.3 | 多普勒血流测量及报告软件妇科测量与分析 |
|  |  | 5.2.4 | 心脏/血管计算测量及报告软件 |
|  |  | 5.2.5 | 泌尿科计算及报告软件 |
|  |  | 5.2.6 | 关节计算及报告软件 |
|  |  | 5.2.7 | 用户可建立特殊用途测量软件包 |
|  | 5.3 | 图像存储与(电影)回放重现单元 |
|  | 5.4 | 参考信号: 心电，心电触发 |
|  | 5.5 | 输入/输出信号: |
|  |  | 5.5.1 | 输入: VCR, 外部视频、RGB彩色视频 |
|  |  | 5.5.2 | 输出: 复合视频, RGB彩色视频/S---视频 |
|  | 5.6 | 连通性：兼容DICOM3.0。 |
|  | 5.7 | 图像管理与记录装置 |
|  |  | 5.7.1 | 超声图像存档与病案管理系统 |
|  |  | 5.7.2 | DVD/CD存储器、USB接口 |
|  |  | 5.7.3 | 主机硬盘≥320G |
| 六. | 技术参数及要求 |
|  | 6.1 | 系统通用功能 |
|  | ▲ | 6.1.1 | 监视器:≥19英寸彩色液晶显示器, 高分辨率逐行扫描，屏幕带触摸功能操作菜单 |
|  |  | 6.1.2 | 探头个数: 3个 |
|  |  | 6.1.3 | 激活探头接口≥4个 |
|  |  | 6.1.4 | 安全性能：符合进口商品安全质量要求 |
|  | 6.2 | 探头规格 |
|  |  | 6.2.1 | 频率: | 宽频或变频探头，所有具体成像频率必须在屏幕上显示 |
|  |  |  | 6.2.1.1 | 变频探头中心频率可选择≥5种 |
|  |  |  | 6.2.1.2 | 多普勒可选择≥3种不同频率 |
|  | ▲ | 6.2.2 | 类型： | 凸阵、线阵、相控阵 |
|  |  | ▲ | 6.2.2.1 | 可选腔内探头最大扫查角度 ≥200° |
|  |  | 6.2.3 | 阵元：线阵、凸阵探头有效振元数≥192振子 |
|  |  | 6.2.4 | B、M、D兼用 |
|  |  |  |  | 凸阵:B/PWD，B/M |
|  |  |  |  | 线阵:B/PWD，B/M |
|  |  |  |  | 相控阵:B/PWD,B/CWD，B/M |
|  |  | 6.2.5 | 穿刺导向: 探头可选配穿刺导向装置 |
|  | 6.3 | 灰阶显像主要参数: |
|  |  | 6.3.1 | 探头工作频率范围 |
|  |  |  | 6.3.1.1 | 电子凸阵：超声频率1.0~5.0MHz |
|  |  |  | 6.3.1.2 | 电子线阵：超声频率5.0~18.0MHz |
|  |  |  | 6.3.1.3 | 电子相控阵：超声频率1.0~5.0MHz |
|  |  | 6.3.2 | 最大扫查深度：≥36cm（附图） |
|  |  | 6.3.3 | 成像速率：相控阵探头,80°角,18cm深,最高线密度，帧速率≥80帧/秒 |
|  |  |  |  | 凸阵探头，全视野，18cm深，最高线密度，帧速率≥35帧/秒 |
|  |  | 6.3.4 | 发射声束聚焦： 发射8段 |
|  |  | 6.3.5 | 扫描线密度≥384 |
|  |  | 6.3.6 | 接收方式：前端发射通道为2048，多波束信号并行处理 |
|  |  | 6.3.7 | 数字式声束形成器: 数字式全程动态聚焦,数字式可变孔径及动态变迹,A/D≥12bit |
|  | ▲ | 6.3.8 | 谐波成像频率个数≥6，谐波成像与基波成像帧频相同 |
|  |  | 6.3.9 | 回放重现: 灰阶图像回放≥19000幅 |
|  |  | 6.3.10 | 预设条件:针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节。 |
|  |  | 6.3.11 | 增益调节： |
|  |  |  | 6.3.11.1 | B、M、D可独立调节 |
|  |  |  | 6.3.11.2 | STC分段≥８段调节 |
|  |  |  | 6.3.11.3 | 实时调节或冻结后可再调节 |
|  | 6.4 | 频谱多谱勒: |
|  |  | 6.4.1 | 方式: 脉冲波多谱勒 PWD，包括高频脉冲 HPRF；连续波多普勒 CWD |
|  |  | 6.4.2 | 多谱勒基准频率: |
|  |  |  |  | 线阵：PWD；5.0~7.5MHz |
|  |  |  |  | 凸阵：PWD；2.0~5.0MHz |
|  |  |  |  | 相控阵：PWD；2.0~4.0MHz |
|  |  | 6.4.3 | 最大测量速度： |
|  |  |  | 6.4.3.1 | PWD正向或反向血流速度最大≥7.2m/s |
|  |  |  | 6.4.3.2 | CWD 正向或反向血流速度最大≥17.9m/s |
|  |  | 6.4.4 | 最低测量速度：≤1mm/s（非噪声信号） |
|  |  | 6.4.5 | 记录时间≥300秒 |
|  |  | 6.4.6 | 多普勒自动描记：有实时自动描记和冻结后自动描记两种方式，正向包络、负向包络、双向包络可调 |
|  | ▲ | 6.4.7 | 实时双多普勒取样功能（心脏、腹部、浅表） |
|  |  | 6.4.8 | 显示方式：B/D、M/D、B/M以及M型取样线可任意改变角度 |
|  |  | 6.4.9 | 零位移动：≥6级 |
|  |  | 6.4.10 | 取样宽度及位置范围：宽度0.5mm至15mm逐段可调 |
|  |  | 6.4.11 | 多普勒基线位置可实时调节或冻结后再调节 |
|  |  | 6.4.12 | 滤波器：分级可调，PW、CW分别可调 |
|  |  | 6.4.13 | 显示控制：反转显示（左/右；上/下）、零移位、B—刷新（手控、时间、同步）、D扩展、B/D扩展，局放及移位 |
|  | 6.5 | 彩色多谱勒 |
|  |  | 6.5.1 | 显示方式： |
|  |  |  | 速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示 |
|  |  | 6.5.2 | 扇形扫描角度：5°~85°选择 |
|  |  | 6.5.3 | 彩色显示帧频：相控阵探头，80°角，18cm深，彩色显示帧频≥13帧/秒 |
|  |  |  |  | 凸阵探头，全视野，18cm深，彩色显示帧频≥10帧/秒 |
|  |  | 6.5.4 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°~+20° |
|  |  | 6.5.5 | 显示控制：零位移动、黑/白与彩色比较、彩色对比 |
|  | ▲ | 6.5.6 | 彩色增强功能： |
|  |  |  | 6.5.5.1 | CFA彩色能量图(单方向和方向性)可用于相控阵探头 |
|  |  |  | 6.5.5.2 | Fine Flow高精细血流成像 |
|  |  |  | 6.5.5.3 | 彩色标尺显示模式：CFI≥22种、CFA≥13种、Fine Flow≥9种 |
|  |  |  | 6.5.5.4 | 彩色倾斜扫描功能,对应线阵探头 |
|  |  |  | 6.5.5.5 | 彩色优先功能≥16档 |
|  |  |  | 6.5.5.6 | 彩色峰值滞留功能,多档可调 |
|  |  |  | 6.5.5.7 | 极佳的干扰抑制技术，快速过滤脏器运动及杂波、伪像的干扰 |
|  |  |  | 6.5.5.8 | 彩色多普勒B模式下单点直接测速技术，包括显示速度、频移和θ角。 |
|  |  |  | 6.5.5.9 | 感兴趣速度范围的绿色标识，可任意设定显示的速度范围，实时及冻结回放状态下可实现。 |
|  | 6.6 | 超声功率输出调节：B/M/PWD/彩色多谱勒输出功率可调 |
|  | 6.7 | 数字化图像管理与记录装置 |
|  |  | 6.7.1 | 内置高级图像数据管理软件：可关键字（姓名、ID号、其它关键字）查询，可光盘检索，可编辑测量软件，可储存患者数据≥10000个。 |
|  | 6.8 | 具备光盘刻录，USB接口 |
|  | 6.9 | 动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG格式直接存储到存储媒介，不需要特殊软件转换。 |
|  | 6.10. | 所配软件为最新版本，并包含已经发布的全部技术功能。 |

2、中高档呼吸机台

一）．一般要求

▲1、适用于成人，儿童以及新生儿的原装进口呼吸机

▲2、求配置一体化内置涡轮压缩机，以便于转运及中心供气系统故障时提供供气功能

▲3、中文操作界面，报警信息以中文显示，有操作提示

▲4、内置式高亮彩色触摸屏幕显示，屏幕大于10吋。

5、操作简单，方便，操作界面可以个性化配置

▲6、长效氧电池,工作时间大于5年.

二）、呼吸模式：

1、一般通气模式：

A/C（辅助/控制）：IPPV，IPPVassist

SIMV（同步间歇指令通气）

PSV（压力支持）

CPAP/PEEP

2、特殊通气模式：

▲双水平气道正压通气（BIPAP）,可以控制通气时保留自主呼吸,无创通气（NIV）

三）、呼吸机参数设定：

1、潮气量设定范围：50-2000ML

2、流量传感器测量误差率≤10％

3、呼吸频率可调:2－80次/分

4、吸气时间可调：0.2－10秒

▲5、吸气峰流速：0—250升/分

6、压力上升时间可调：0－2秒

7、吸气压力可调：0－100cmH2O

8、压力支持：0－35cmH2O

9、呼气末正压PEEP：0－35cmH2O

10、流速加速度；5－200mbar/sec

11、氧浓度精确可调：21-100％

12、具有叹息功能，间断性复张肺

13、触发方式：压力流速双触发

四）、监测参数要求：

1、监测参数精确，

呼吸环监测

潮气量监测(0-4000ml)：吸入潮气量，呼出潮气量

呼吸频率监测(0-150/min)：总呼吸频率，指令呼吸频率，自主呼吸频率

分钟通气量监测(0-99L/min)：分钟通气量MV，自主分钟通气量MVspon，泄漏分钟通气量Mvleak。

气道压力监测(0-99mbar)：气道峰压，平台压，气道平均压，PEEP，最小气道压，内源性PEEP

吸入气体温度：18-51

吸入氧浓度FiO221-100% ；

2、可以区别监测自主呼吸频率和总频率，自主呼吸分钟通气量和总分钟通气量

3、肺力学监测：实时动态监测气道阻力R和肺顺应性C

4、具有实时波形监测功能：压力－时间波形和流速－时间波形

5、记录本功能

五、报警参数要求：

1、报警参数：气道压力上下限，分钟通气量上下限，潮气量上下限、吸入氧浓度上下限、窒息报警时间（窒息时间设定3－60s）、呼吸频率过快报警，吸入潮气量过高报警

2、呼吸回路断开报警

3、智能三级声光报警系统，

4、具有后备通气模式，可以在窒息时提供通气

六、性能要求

1、高压供氧压力：3－6Bar

2、具有待机功能

3、具有智能程序吸痰功能

▲4、具有呼吸机同步雾化功能

5、具有吸气保持功能

▲6、精确耐用的外置式传感器，可以随时取下方便消毒。传感器失灵时，不影响呼吸机运行

7、漏气补偿功能

3、无创（转运）呼吸机参数

1.一般要求

▲1.1品牌要求：原装进口无创（转运）呼吸机

1.2病人范围：成人、小儿

1.3功能要求：用于有创病人，无创病人，体积小重量轻便于转运病人

▲1.4无需使用任何工具，方便随时从车架上取下机器手提，机器重量    ≤6公斤

1.4供电要求:220-240v 50-60HZ 断电后内置电池供电大于1小时

1.5供气要求：高压氧气3-6bar 院内转运也可以用低压氧气袋

▲2．通气模式

VC-SIMV Autoflow，

PC-BIPAP,PC-AC，

SPN-PS（VG），

SPN-CPAP，

Apnea Ventilation(窒息通气)

3．参数设定

3.1潮气量Vt：100-2000mL，BTPS

3.2PEEP：3-20mbar/cmH2O（泄露阀），1-20mbar/cmH2O（呼吸阀）

3.3吸气压力限制Pmax：5-50 mbar/cmH2O

3.4吸气压力Pinsp：5-40mbar/cmH2O（泄露阀），5-50mbar/cmH2O（呼吸阀）

3.5压力支持△Psupp：2-40mbar/cmH2O（泄露阀），2-50mbar/cmH2O（呼吸阀）

3.6 CPAP：3-20mbar/cmH2O（泄露阀），1-20mbar/cmH2O（呼吸阀）

3.7呼吸频率f：5-50次/分钟

3.8吸气时间Ti：0.3-8.0秒

3.9吸呼比： 1:3 to 2:1

3.10上升时间：自动，0.1-2.0秒

3.11触发灵敏度：正常，灵敏，关闭

▲3.12吸入氧气浓度连续可调FiO2：21-100%

4.参数监测

4.1吸气压力PIP：0-85mbar(cmH2O)

4.2呼气末正压PEEP：0-85mbar(cmH2O)

4.3平均气道压Pmean：0-85mbar(cmH2O)

4.4吸入潮气量Vti：0-4000mL，BTPS

4.5呼吸频率f：0-80次/分钟

4.6分钟通气量MV：0-40L/min，BTPS

4.7波形

压力（时间）：0-80mbar(cmH2O)

流速（时间）：﹣160-﹢160 L/min

4.8、柱状图

压力：0-60mbar(cmH2O)

5报警/设置

5.1气道压力Paw：10-55mbar(cmH2O)

5.2分钟通气量MV上限：2-40 L/min

5.3分钟通气量MV下限：0.1-39 L/min

5.4通气频率f上限：10-50次/分钟

5.5延迟时间Tdisconn：面罩0-120秒，插管0-60秒

5.6窒息报警时间Tapn：5-60秒

6．操作数据

6.1吸气参数设置：Ti/1:E

6.2治疗类型选择：面罩/插管

6.3屏幕类型选择：波形/测量

6.4屏幕尺寸：≥5.5寸TFT彩色屏幕

6.5夜间模式设置：LCD关闭设置

6.6噪音水平：最大40dBA(10hPa)

▲6.7 高压氧气(HPO)和低压氧气（LPO）可切换

4、床旁数字移动式X光机

| 1 | 平板探测器 |
| --- | --- |
| 1.1 | 数字化X线成像系统平板探测器整板非拼接 |
| ▲1.2 | 探测器：碘化铯非晶硅无线传输平板 |
| 1.3 | 像素尺寸大小≤142um |
| 1.4 | 探测器尺寸≥35cm×43cm |
| 1.5 | 空间分辨率≥3.5lp/mm |
| 1.6 | 探测器像素矩阵≥7.5M |
| 1.7 | 灰阶≥14bit |
| 1.8 | 图像预览时间≤5秒 |
| 1.9 | 探测器具备四边中心定位线，方便操作者快速定位探测器中心 |
| ▲1.10 | 探测器、高压发生器为整机生产厂家统一生产制造（提供产品检测报告或第三方检测机构出具的证明文件） |
| ▲1.11 | 平板不需插拔自身电池即可联机自动充电。 |
| 2、 | 高压发生器 |
| 2.1 | 高压发生方式：高频逆变 |
| 2.2 | 频率：≥200kHz |
| ▲2.3 | 最大输出功率：≥30KW |
| 2.4 | 最高管电压：≥125KV |
| ▲2.5 | 最高管电流：≥450mA |
| 2.6 | 最短曝光时间：≤1秒 |
| 2.7 | 最长曝光时间：≥3秒 |
| 2.8 | 具备主机触摸控制屏明确显示曝光毫安数 |
| 2.9 | 具备主机触摸控制屏可修改和设定毫安值曝光 |
| 3、 | X线球管 |
| 3.1 | 球管类型：旋转阳极球管 |
| 3.2 | 焦点尺寸：≤0.6mm~1.2mm |
| 3.3 | 阳极热容量≥130kHU |
| 3.4 | 准直器 |
| 4、 | 多叶片准直器集成到球管外壳中：具备 |
| 4.1 | 旋转角度：以X线出射中心线为轴≥±90°，以球管横向为轴，起仰角度范围不少于-15至+90度 |
| 4.2 | 照射野范围：≥43cm×43cm |
| 5、 | 系统控制及图像采集处理工作站 |
| 5.1 | 专业图像处理系统 |
| 5.2 | 工作站采用硬盘，容量≥120G，内存≥4G |
| 5.3 | 显示器屏幕为彩色液晶触摸控制屏，主屏大小尺寸≥19英寸，分辨率≥1280×1024 |
| 5.4 | 接口支持：DICOM3.0格式图像，有传输/接受、打印、存储、查询、工作表等功能，免费开放并与医院的PACS系统连接 |
| 5.5 | 实时显示电池状态、无线连接状态等信息 |
| 5.6 | CPU主频≥2.2G |
| 5.7 | 图像处理功能 |
| 5.8 | 图像放大功能 |
| 5.9 | 局部图像放大功能 |
| 5.10 | 病人资料显示 |
| 5.11 | 边缘增强 |
| 5.12 | 窗宽窗位调节 |
| 5.13 | 动态范围调节 |
| 5.14 | 图像翻转 |
| 5.15 | 多频率窗/多灰度窗图像管理处理，提高图像显示动态范围，能够保证图像中高、低密度区域细节对比度清晰显示 |
| 5.16 | 根据解剖部分自动进行图像优化处理 |
| 5.17 | 漫游功能 |
| 5.18 | 图像排版功能 |
| 6、 | X线球管支撑运动结构：球管立柱垂直升降（范围≥130cm）、立柱左右旋转（旋转角度≥300°）、X射线管的支撑臂移动（范围≥60cm）、X线球管左右旋转及前后摆动 |
| ▲6.1 | 整机通过最小宽度≤60cm |
| 7、 | 其它 |
| 7.1 | 整机供电方式：锂电池供电，可同时提供曝光、运动控制系统的电能 |
| 7.2 | 车体移动模式：快速/半速/床边/微调/爬坡 |
| 7.3 | X线条件设定：车身主机显示器控制调节设置 |
| 7.4 | 驱动方式：手动和电动驱动，电动方式可控制前后左右驱动，可实现原地旋转 |
| 7.5 | 有线/无线曝光手闸 |
| 7.6 | 无线遥控控制器 |
| 7.7 | 遥控器的遥控曝光范围≥10米 |
| 7.8 | 售后服务 |
| 7.9 | 提供现场应用和维修培训服务 |
| 7.10 | 提供完整的操作维修手册1套 |
| 7.11 | 整机原厂免费保修1年 |
| 7.12 | 提供400或800国内免费服务电话 |
| ▲7.13 | 省内设有厂家维修站及专职维修工程师，提供提供维修站地址、工程师人员情况及在我省的社保证明（以证明其为制造商公司员工）、联系方式等情况 |
| 7.14 | 免费开放维修密码 |

5、移动C臂X光机技术规格要求

| 序号 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | 总体要求 |
| ▲1.1 | 机型为2012年上市产品的最新型号，获得中国SFDA认证证书。 |
| 1.2 | 设备配备内置UPS 不间断电源系统，有效保护系统稳定性和病人信息。 |
| 2 | 设备工作条件 |
| 2.1 | 电源要求：220V@10A |
| 2.2 | 温度要求：10~40 ℃ |
| 2.3 | 相对湿度要求：20%~80% 非冷凝状态 |
| 3 | 高压发生器 |
| ▲3.1 | 最大输出功率 :≥2.2 kW |
| 3.2 | 发生器频率:≥40 kHz |
| 3.3 | 摄片mA:≥20 mA |
| 3.4 | 摄片最长曝光时间:≥4 sec |
| 3.5 | 连续透视模式最大KV值:≥110 kV |
| 3.6 | 连续透视模式最小KV值:≤40 kV |
| ▲3.7 | 连续透视模式最大mA值:≥12 mA |
| 3.8 | 脉冲透视:1, 2, 4, 8 pps |
| 3.9 | 数字点片最大mA:≥16 mA |
| 3.10 | 半剂量透视模式 |
| 3.11 | 半剂量脉冲透视模式 |
| 4 | 球管系统 |
| ▲4.1 | 双焦点设计，小焦点≤0.6mm，大焦点≥1.4mm |
| 4.2 | 滤线铝板:≥3.4 mm |
| 4.3 | 管套热容量:≥900,000 HU |
| 4.4 | 管套散热率:≥12,500 HU/min |
| ▲4.5 | 阳极热容量:≥76,000 HU |
| 4.6 | 阳极散热率:≥37,000 HU/min |
| 5 | CCD摄像系统 |
| ▲5.1 | 灰阶矩阵:≥16 bit |
| 5.2 | CCD最大采集矩阵：≥1K X 1K |
| 6 | 影像增强器 |
| 6.1 | 可变三视野：9，6，4.5英寸 |
| 6.2 | 显示器9寸视野中心分辨率:≥2.0 lp/mm |
| 6.3 | 滤线栅≥60 L/cm |
| 6.4 | 栅比≥8:1 |
| 7 | 限束器 |
| 7.1 | 双叶限束器 |
| 7.2 | 虹膜限束器 |
| 8 | 显示器 |
| 8.1 | 移动C臂机主机系统监视器数量≥2 |
| 8.2 | 医用液晶平板显示器≥2x19英寸 |
| 8.3 | 显示器最高分辨率≥1280×1024 |
| ▲8.4 | 显示器最大亮度≥1000 Cd/M2 |
| 8.5 | 显示器俯仰角调节度≥170 |
| 8.6 | 显示器旋转角度≥1800 |
| ▲8.7 | 集成式一体化覆膜键盘设计 |
| 9 | 系统控制 |
| ▲9.1 | 中文系统控制界面 |
| ▲9.2 | Linux工业用软件操作系统 |
| 9.3 | 手闸，脚闸曝光控制 |
| 10 | C形臂 |
| 10.1 | SID≥100 cm |
| 10.2 | 开口≥78 cm |
| ▲10.3 | 弧深≥66 cm |
| 10.4 | 水平移动≥20 cm |
| ▲10.5 | 垂直升降,电动，≥45cm |
| 10.6 | 左右摆角≥± 12.5° |
| 10.7 | C臂旋转角度≥± 205° |
| 10.8 | C臂轨道内运动角度≥120° |
| 10.9 | C臂轨道内过伸角度≥30° |
| 10.10 | C臂最低水平位投照高度≤102cm |
| 11 | 图像处理工作站 |
| 11.1 | 厂家原厂工作站 |
| 11.2 | 患者信息编辑 |
| ▲11.3 | 原厂工作站图像存储≥100000幅 |
| 11.4 | 曝光模式≥8种 |
| 11.5 | ABS实时自动亮度对比度调整 |
| 11.6 | 图像放大及游走≥400% |
| 11.7 | 实时图像边缘增强技术 |
| 11.8 | 图像360度旋转 |
| 11.9 | 图像左右反转，图像上下翻转 |
| 11.10 | 同屏图像显示≥16幅 |
| 11.11 | USB端口及BMP图像格式 |
| 11.12 | 具备DICOM 3.0传输接口 |
| 12 | 保修 |
| 12.1 | 原厂保修2年，第二年不含球管和影增 |
| 12.2 | 保证十年维修配件供应 |

6、产品参数及要求

1、采用手控盒及辅助开关两个独立系统控制手术台动作，开机后若不用，60秒后自动关机，并设有防止误操作的锁开关。

▲2、全套进口液压控制系统，噪声低、安全可靠性高。

3、整个台面可进行电动纵向移动300mm，实现全体位C臂摄片。

4、台面分为五个活动段，分别为头板、背板、肩板、坐板、腿板。所有段位皆采用可透射X光线的材料，各板下面并设有X光片匣层，可进行摄片。

▲5、手术床为电动液压驱动机制，电动调节床面的升降、前后倾、左右倾、背板升降、肩板升降、腰桥、平移以及电动液压刹车系统等，不少于六组液压缸驱动。

6、智能电动液压刹车，手术台稳定牢固，可轻易将其牢固固定于任何平面或斜面上。

▲7、配有内建蓄电池及智能充电系统，并且有电量不足警示功能。

8、减压记忆床垫，由抗静电材料制成。舒适的减压记忆床垫可减轻长时间手术对病患末肢组织造成的压力伤害。

9、可拆卸头板与腿板，满足手术体位需要,采用德国进口气缸助力系统。

▲10、配有头板与腿板互换功能，可使手术台台面实现正向体位、反向体位

11、床面长度：2160mm

12、床面宽度：520mm

13、床面前后倾角度：-30°/- 30°（电动）

14、床面侧倾角度：-20°/-20°（电动）

15、床面背板折角：+75°/-20°（电动）

16、床面肩板折角：+20°/-40°（电动）

17、分腿板上下调节：+15°/-90°（手动）

18、分腿板外折角度：0-90°（手动）

19、床面头板折角：+30°-30°（手动）

▲20、双关节头板，头板升降行程：≥140mm

21、电动腰桥，腰桥升降行程：≥110mm

▲22、床面高度可调范围:650mm-1000mm,通过调节最低位可达520mm，可以满足特殊低体位手术使用（提供最低位实景图片）。

▲23、通过手控器操作，具备实现一键屈曲/反屈曲功能、一键水平复位功能、一键沙滩椅等功能（提供手控器实物或图片）。

附件配置

1、单层搁手架2个

2、支身架2个

3、腿托2个

4、L型麻醉架1个

5、缚身带1套

6、骨科牵引架1套，主要用于髋、膝、股骨及下肢的骨科手术，可对患者的下肢进行侧式或卧式牵引，各种体位可任意调节，可在多角度、各方位牵引状态复位进行内外固定手术等。牵引架全部采用优质不锈钢制成，机械性能、坚固、调节灵活，可调范围大，安全耐用。主要技术参数要求

（1）、与手术床配合高度：650～900（手动调整）

（2）、外形尺寸：长×宽×高=1750×500×700㎜

（3）、牵引距离：250㎜（手动调节）

（4）、前轮中心距：300㎜

（5）、底架长度：1350㎜

（6）、腿托支架：万向（手动调整）

（7）、底架夹角：0°～180°（手动调整）

7、床边肾替代治疗仪

一）.提供全面冶疗方案

1.连续性静-静脉血滤（CVVH）

2.连续性静-静脉血透（CVVHD）

3.高容量-连续性静-静脉血滤（HV-CVVH）

4.连续性静-静脉血液透析滤过（CVVHDF）

5.持续缓慢超滤（SCUF）

6.血浆分离与置换（MPS）

7.血液灌流（HP）

8.提供专业儿童治疗模式,成人心衰治疗模式

9.血浆吸附（PA）

支持联台治疗，即：使用同一台机器，二次CRRT治疗的间隔等待时间为零

二）.提供治疗参数

动力泵装置

※1.具备4个泵，分别为血泵、置换液泵、透析液泵、滤过液泵,可升级加上枸橼酸泵及钙泵模块，能与机器实现同步体外抗凝治疗。

2.一体化肝素泵，可选用30ml、50ml规格

3.血流量：10~500ml/min，可调

4.置换液流量：10~160ml/min，可调

5.透析液流量：10~70ml/min，可调

6.肝素泵流量：0.1~25ml/h，每次最大给药量：0.1~5ml

超滤系统

1.采用重量超滤控制系统

2.净超滤率：0~100ml/min，可调

3.血浆置换率：10~50ml/min，可调

三）.监测系统

压力监测

1.静脉压监测范围：-80~+500mmHg

2.动脉压监测范围：-280~+300mmHg

3.跨膜压监测范围：-60~+520mmHg

4.滤器前压监测范围：0~+750mmHg

5.空气监测：超声波监测

6.漏血监测：光学监测

安全及防干扰设置

1.30秒钟内的环境干扰（振动）对平衡系统无影响，无报警

2.系统电击防护类型达到安全级数I

3.系统电击防护程度达到CF级，可安全、同时使用心脏仪器（包括心电监护仪器、除颤仪等）

4.内置后备电源，在紧急断电的情况下维持15分钟，并自动转移至紧急操作模式

四）.系统结构

1.配置10.4”,彩色液晶显示屏，清晰显示操作指南

2.有智能软件，可在线辅助操作、分析报警原因并提供解决故障的方案

3.开机自动校准、检测，并可在治疗过程中进行周期性的核对校准

平衡系统

1.具备4个称重天平，分别称重置换液、透析液、滤过液

2.称放置换液、透析液的天平位置应高于操作人员的腰部，称放滤过液的天平位置应低于人的腰部

3.称重天平在治疗过程中需有周期性的平衡测试，从而保证平衡系统的动态准确性

4.每个称重天平的最大负荷达到12 Kg

5.一次性可装载透析液/置换液达到24 Kg

6.滤过液袋最大在机容量达到20 L

7.24小时总置换液量误差小于100ml或小于1%

加热系统

▲1.具备独立的两个加热系统，可直接、同时加热置换液和透析液，温度可控

2.置换液/透析液温度范围：35~39.度, 可调

3.在选择血浆分离与置换时，逐步加温血浆所达到的度：最高37度

五）.耗材:

1.. ▲采用盒装管路系统，可以自由选择血液滤器和血浆滤器

2▲.配套盒装管路(包括滤过液管、置换液管、透析液管、废液袋）带接头，便于与各种滤器连接

六）．其它功能

1.自动预冲管路

2．开机自动校准、检测，并可在治疗过程中进行周期性的核对校准

3.可以自由选择前稀释或后稀释

4.可以预先设定频繁使用的特殊治疗参数，使操控简单化

5..血泵自动装管，并在显示屏上清晰的显示出管路的流程路径、注解，并以不同颜色区分标识

6.与治疗相关的参数、治疗记录及报警记录持续保持48小时

7.治疗数据以图表方式显示

.内置后备电源，在紧急断电的情况下维持15分钟，并自动转移至紧急操作模式

8、血液透析机技术参数（双泵）

| 序号 | 技术和性能参数 | 技术和性能参数要求 |
| --- | --- | --- |
| ▲0 | 尺寸 | 133×39×34cm（H×W×D）底座深63cm 约80kg |
| ▲1 | 常规数据 | 可作碳酸氢盐、醋酸盐常规透析，单针透析序贯超滤程序ISO-UF，HD\HDF\HF,online在线生成置换液，多种监测和控制的模块组合，稳定性好。 |
| １.1.1 | 供水进水压 | 1.5～6.0bar |
| 1.1.2 | 供水温度 | 5℃～30℃ |
| 1.2.1 | 供水最大的废液管高度 | 1m |
| 1.2.2 | 供电要求 | 230V，-10%～+10%，47/63Hz，11A |
| 1.2.3 | 外部连接 | 通常打开,零电位 零电位报警输出 序号为RS232的端口用于数据传输 |
| ２ | 体外循环通路 |  |
| 2.1.1 | 动脉压监测显示范围 | -300mmHg～+280mmHg |
| 2.1.2 | 动脉压监测精度 | ≤±10mmHg |
| 2.1.3 | 动脉压分辨率 | 20mmHg |
| 2.2.1 | 静脉压监测显示范围 | -60 mmHg～+520mmHg |
| 2.2.2 | 静脉压监测精度 | ≤±10mmHg |
| 2.2.3 | 静脉压分辨率 | 20mmHg |
| 2.3.1 | 跨膜压监测显示范围 | -60 mmHg～+520mmHg |
| 2.3.2 | 跨膜压监测分辨率 | 20mmHg |
| 2.4.1 | 动脉血泵血流量范围 | 15ml/min～600ml/min可调 |
| 2.4.2 | 动脉血泵精确度 | ±10% |
| 2.4.3 | 动脉血泵管直径 | 2～10mm，可使用小儿管路 |
| ▲2.5 | 空气监测器 | 超声传导检测空气和血液泡沫，在静脉夹中另有光学检测器，双重监测 |
| 2.6.1 | 肝素泵递送范围 | 0～10ml/h |
| 2.6.2 | 肝素泵单次追加剂量 | 0.1～5ml |
| 2.6.3 | 肝素泵注射器尺寸 | 20ml，30ml，50ml |
| 2.7 | 液面调整 | 静脉壶 |
| 2.8 | 自动预冲及自动排空 | 全自动预冲和回血程序，治疗结束，自动排空透析器及管内水份 |
| 3 | 透析液环路 |  |
| 3.1 | 透析液流量范围 | 0－300－500－800ml/min |
| 3.2 | 透析液温度显示范围 | 33.50C～410C |
| 3.3.1 | 透析液浓度电导度 | 12.8～15.7mS/cm(250C) |
| 3.3.2 | 透析液浓度精确度 | ±0.1 mS/cm |
| 3.4.1 | 醋酸/酸性透析液浓度默认稀释比例 | 1±34 |
| 3.4.2 | 醋酸/酸性透析液浓度范围 | -13～+13mmol/L纳 |
| 3.5.1 | 碳酸氢盐碱性透析液浓度默认稀释比例 | 1±27.6 |
| 3.5.2 | 碳酸氢盐碱性透析液浓度范围 | -8～+8mmol/L碳酸氢盐 |
| ▲3.6 | 碳酸氢盐浓缩干粉 | Bibag |
| ▲3.7 | 透析液滤过器 | DIASAFE plus |
| ▲3.8 | 透析液容量平衡精确性及透析液制备方式 | 透析液总量的±0.1%，容量式透析液配比程序 |
| 3.9.1 | 超滤率 | 0～4.00ml/h |
| 3.9.2 | 超滤精确度 | ±1% |
| 3.9.3 | 超滤允许使用的透析器超滤系数 | 无限制 |
| 3.9.4 | 超滤参数显示 | 超滤目标、超滤时间、超滤速率、超滤量 |
| ▲3.10 | 超滤方式 | 密闭式容量平衡腔系统,平衡腔容积为30ml |
| ▲3.11 | 漏血探测器敏感度 | 双重监测.红光监测,绿光补偿.最大透析液流量800ml/min时≤0.5 ml血流/min (红细胞压积=25) |
| 4. | ONLINEplus | 置换液泵 |
| 4.1 | 置换液流速 | 20-350ml/min(0.01-21.0/h) |
| 4.2 | 分辨率 | 1ml/min |
| 4.3 | 置换量 | Max.210升 |
| 4.4 | 显示分辨率 | 0.01升 |
| 4.5 | 单剂追加补液速度 | 150ml/min |
| 4.6 | 单剂追加剂量 | Max.210ml |
| ▲5 | 消毒和清洁程序 | 一键式同步完成热化消毒脱钙,透析液吸管(A\B)自动消毒 |
| 5.1 | 冲洗 温度/流量 | 37℃/600ml/min |
| 5.2 | 热清洗(再循环) 温度/流量 | 85℃/450ml/min |
| 5.3 | 热消毒Citrosteril(再循环) 温度/流量 | 85℃/450ml/min |
| ▲6 | 后备电池 | 标配，支持整机维持体外循环至少30分钟,所有监测功能均正常工作,治疗数据不丢失. |
| ▲7 | 维修与校正和程序 | 机器内置维修与校正程序 机器水路、电路严格分离，模块化设计 |

注：所有应标参数需提供厂家的正式证明文件。

血液透析机(高配)技术参数要求

技术功能要求:

- ▲有电脑控制系统和10英寸以上LCD彩色液晶显示屏,有中文和英文显示,可显示所有治疗参数、生理指标、钠离子和超滤曲线图、血压监测曲线图、Kt/V曲线图。具有两个CPU中央处理系统分别处理操作程序与安全监护。

- ▲配置有全自动血压监测系统，可以单次或连续监测收缩压、舒张压、平均动脉压和心率，也可以定时自动监测。

- ▲可以实时监测尿素清除率、透析剂量Kt/V和血浆钠浓度

- ▲超滤方式: 双容量密闭平衡腔超滤系统，误差小于1%。

机器在治疗时，每隔12.5分钟，进行一次密闭压力平衡测试，检测水路系统的密闭性，确保超滤精确，从而有效保证治疗的安全

- ▲带有超纯透析液过滤装置，过滤器具有自检系统,透析液细菌菌落数应为0 CFU/ml,内毒素的滤除率≥106

- 具备碳酸氢盐透析、醋酸盐透析和单泵双针透析功能。

1)无碳酸盐浓缩液配方限制，适用于各种规格之透析液。

2)带有联机碳酸氢钠干粉装置 (具有B液干粉自动配制功能)。

- 进水、排水管采用不透光管子；透析液吸管可联机清洗消毒。

- 机器配置多种自动操作程序：

1)自动开、关机，定时开、关机

2)简短的机器自测

3)自动充盈程序、自动导入血泵管

4)自动破膜检查、自动回血功能、自动排气功能

5)防止反超功能

6)自动消毒脱钙

- 能对电导度、超滤模式、(透析液)流量进行设定,完成个体化治疗

- 显示标准治疗模式和操作程序

- 具有六种钠离子曲线和超滤曲线以供选择

- ▲血泵可使用儿科用的血路管，并能兼容目前市场上所有的血路管。

- 微处理器控制的注射泵，可进行时间程序化的肝素剂量控制与一次大剂量的给药方法。

- 空气探测模组，装备精确的超声波传感器，对滴液腔的液位及空气比容进行监测,并且在静脉回路上，装备有光学探测器，判断治疗状态还是准备/回血状态,预防气泡进入体内，确保血液安全返回到病人体内。

- ▲漏血监测器：采用绿光侦测、红外线补偿的原理，可分辨真性或假性漏血。

- ▲消毒方式具有化学消毒、热消毒、化学加热消毒等多种选择。消毒脱钙一体化设计（按单键，一次完成一体化消毒脱钙程序，中间无需任何操作，时间不超过35分钟）。

- ▲当遇到断电，机器内标准配置的UPS后备电池保证血泵、动脉压监测、静脉压监测、漏血监测、空气监测、肝素泵持续运行，维持时间﹥15分钟。

- 一体化的服务软件，能进行各传感器及计量泵的校正，同时使得寻找故障简便迅速，有效显示故障原因并发出报警。

- 软件具备升级功能,可免费升级

- ▲具备扩充功能，可加装中央供液系统连接装置、计算机网络接口等。

- 有注册证、CCC证

技术参数要求:

a)   血流量:        15ml/min----600ml/min

- 动脉压监测:   -300mmHg----+280mmHg

- 经脉压监测:    -60mmHg----+520mmHg

- 跨膜压监测:    -60mmHg----+520mmHg

- 空气监测:  超声波原理

- 肝素泵流量:     0--10ml/h

- 漏血检测:光学原理检测;在最大设定的透析液流量下可检测0.5ml/min漏血

h)   透析液流量: 可调为300ml/min  500ml/min  800ml/min

i)   超滤率: 0ml/h – 1000ml/h

j)   电导度监测：12.8----15.7mS/cm; 精确度：0.05 mS/cm

k)   血压收缩压：30-280mmHg；舒张压：10-240mmHg；平均动脉压：20-255mmHg

l)   血压测量时间：26秒;安全阀动作：320mmHg±10mmHg

9、免散瞳眼底照相机 – 高清+AVR软件

| 序 号 | 技术参数 |
| --- | --- |
|  | 光源：白色高亮度发光二极管——红外LED ; |
|  | 图像分辨率：5M(2448×2552) ; |
|  | 图像获取范围：60°（水平） 45°（垂直） ； |
|  | 屈光度调节范围：-20D ---- +10D ； |
|  | 电脑连接方式：火线 A 或 B ; DICOM连接 ； |
|  | 网络连接方式：TCP/IP ; |
| ▲ | 数据采集时的最小瞳孔直接：免散瞳方式2.2mm ； |
| ▲ | 支持ARV全自动动静脉血管比例分析 ； |
| ▲ | 可全方位支持MGD睑板腺功能障碍检查，采集并分析睑板腺丢失率 ； |
| ▲ | 软件可自动整合ERG视网膜电流图数据，并同步显示 ； |
|  | 支持全自动无缝眼底拼图功能 ； |
|  | 支持同步显示各波段视网膜图像：红外图、脉络膜图、血管图、神经纤维层图 ； |
|  | 支持图像后处理功能：无限量添加测距、无限量添加注解 ； |
|  | 支持全自动测量杯盘比，并在图中画出范围，给出比率 ； |
|  | 支持采用苹果一体机系统，性能更加稳定，图像更加细腻，真实 ； |
| ▲ | 采用PHOENIX通用软件系统，支持通过各类医院无纸化软件系统，集成其他产品数据库； |

10、数字X光机技术参数

1.高压发生器装置：

▲1.1为了保证设备稳定性和高度匹配性，要求高压发生器为DR整机制造商原厂生产，不接受贴牌产品(请提供产品检测报告或第三方检测机构出具的证明文件)

1.2逆变频率：≥240KHZ

1.3管电压可调范围：≥40-150KV

1.4最大输出电流：≥500mA

1.5最短曝光时间：≤1ms

▲1.6最小时间电流积：≤0.1mAs

1.7具有器官程序摄影（APR）功能，摄影程序数量≥900种

1.8高压发生器的操作与控制系统完全与主机集成，在主机工作站上实现曝光参数调节，采集图像及后处理。

2.平板探测器：

▲2.1 材料：移动式碘化铯+非晶硅（整板，非拼接）

2.2总像素：≥780万

2.3最小像素尺寸：≤142μm

2.4有效数据位数：≥14bit

2.5最大空间分辨率：≥3.7lp/mm

2.6从曝光到获得预示图像的最短时间：≤ 5s

2.7平板探测器重量≤3.5kg

2.8平板探测器表面承重：≥100kg

▲2.9平板探测器与整机同一品牌同一厂家生产，不接受贴牌产品（请提供产品检测报告或第三方检测机构出具的证明文件）

3. X射线管：

3.1 原装进口

3.2 双焦点：小焦点≤0.6mm；大焦点≤1.2mm

3.3 球管热容量：≥140kHu

4. X射线管支撑装置：

4.1 类型：落地式、非U臂或UC臂机架，无需天轨即可完成安装

4.2球管立柱沿垂直轴旋转≥±180°

4.3球管沿球管轴旋转≥30°

4.4球管立柱纵向移动范围≥1700mm

4.5球管垂直移动范围≥1200mm

5. 摄影床

5.1 固定式摄影床，床面具备四方浮动功能，电磁锁定

5.2 床面纵向移动：≥900mm，横向移动：≥250mm

5.3 床面尺寸：≥2100×800mm

5.4 承重：≥200kg

5.5 固定滤线栅栅密度≥40L/cm

5.6探测器托盘覆盖范围≥950mm

6. 立式平板探测器摄影架

6.1 固定滤线栅栅密度≥40L/cm

6.2 固定滤线栅尺寸≥470×450mm

6.3 探测中心垂直移动范围≥1400mm

7. 限束器

7.1 固有滤过(100kV):1.0 mmAl

7.2 可调式附加滤过：0.5/1.0 mmAl

7.3 最小照射野(SID=100cm)：≤10mm×10mm

7.4 最大照射野(SID=100cm)：≥430mm×430mm

8.图像采集工作站

8.1 控制台配置，可控制X线发生器、病人资料处理、图像显示及图像传输等，配备最新版本的专业DR处理软件

▲8.2 一体化工作站设计，其图像采集软件需与整机为同一厂家研发生产（提供软件著作权证明）

▲8.3 一键开关机控制盒：具备一键开关机功能，使医生开关机操作更加方便，同时保护机器及病人数据的安全（并提供证明材料）。

8.4 操作系统：Windows，全中文操作界面

8.5 硬件配置：CPU≥3.2GHz，内存容量≥4G，硬盘容量≥500G，液晶显示器：≥19″

8.6 病人数据输入：鼠标、键盘

8.7 配有标准DICOM3.0输入输出接口，具有DICOM打印、存储、一体化光盘刻录、传输和获取以及Worklist功能。

8.8 具备患者信息登记、编辑功能

8.9 具备曝光参数调节功能

8.10 具备3D投照体位示意图

8.11图像显示/查看/处理

8.12胶片打印排版

8.13图像删除原因统计功能等

三、质量保证、售后服务要求：

▲1、为了保证售后及时性和服务质量，要求制造商在本省设有厂家直属客户服务中心，配备3名及以上厂家直属维修工程师，并提供维修站地址、工程师人员情况及在我省的社保证明（以证明其为制造商公司员工）、联系方式等情况。

2、投标从产品最终验收合格之日起，主机保修不少于12个月，并由厂家出具相关服务承诺书。

3、费用：在保修期内由于货物故障所产生的一切费用由供应商负责。

4、响应：供应商应保证在12小时内对用户提出的问题或故障予以响应及处理。

5、制造商免费提供远程联机维护功能，能对设备进行软件升级及故障分析。

11、外科手术显微镜招标参数

- 主镜

1.1用于耳鼻喉科，神经外科等相关临床科室显微手术

1.2复消色差光学ZOOM系统和T镀膜镜片，具有优异的光学效果。

1.3无级电动连续变倍系统和手动连续变倍系统

1.4放大倍数:最大放大倍数大于等于18x (12.5倍目镜)

▲1.5平衡调节，助手镜左右互换位置后，镜头通过一键电动平衡，不需要手动调节

1.6工作范围: 200mm － 415mm

1.7变倍系数：1:6

▲1.8广角目镜，屈光补偿+5D/-8D，眼杯高度可调

# 1.9主镜双目镜筒0-180°可调

# 1.10手柄功能：调焦、变倍、亮度调节、照明开关和电磁锁解锁

- 照明

2.1支架上冷光源照明系统,经光纤传导到显微镜

# ▲2.2照明光斑直径: 最小光斑小于等于11mm

▲2.3内置的两盏氙灯：主光源180W氙灯，备用光源180W氙灯，备用灯光源和主光源完全一样为氙灯，手术图像还原真实一致，保证手术安全。

2.4主光源损坏时无须打开灯箱更换灯泡，可快速切换到备用光源

- 支架

▲3.1支架臂最大承重大于等于18公斤

3.2支架臂伸展范围不小于1700mm

3.3可以存储多组个性参数

3.4调焦，变倍速度可设定

3.5支架采用外置式大直径静音轮方便移动

12、中央监护系统技术参数

- 设备基本概况

  - 设备名称：中央病人监护系统；

  - 数量：

1）中央监护信息系统                                     1    套

2）插件式监护仪                                         4    台

3）全科监护仪                                          8    台

二.技术规格要求

中央监护信息系统

- 可监测心电，ST段，心率，呼吸，血压，血氧，脉率，体温，双有创血压，呼末二氧化碳等参数。

- 中央监护仪通过有线或无线的方式从床边病人监护仪中获取实时监护数据，将其集中显示，并提供高级分析、打印、数据存储等功能。

- 可同屏监护多至16个床位，双屏可同时监护多至32个床位。

- 可连接64台床边机。

- 可调整床位布局，提供50种床位显示布局方式。

- 重点监护界面可显示9道波如4通道ECG，SPO2，RESP，2X IBP，EtCO2。

- 同屏可显示60道波形。

- ▲ 有同屏同轴实时短趋势显示功能，让医护人员及时掌握患者病情变化情况。

- ▲ 中央监护仪应不少于2万条历史数据回顾功能，趋势回顾功能≥240小时。

- ▲ 中央监护仪的NIBP数据回顾功能≥3000组，报警信息回顾功能≥3000组，全息心电波形数据的存储回顾功能≥240小时。

- 中央监护仪应能提供药物浓度计算和滴定表显示功能。

- 中央监护仪具有与病人监护仪之间进行双向控制	的功能。

- ▲ 中央监护仪可以对病人的NIBP数据进行动态血压监测分析，提供统计结果，并打印报告。

- 打印特征心电波形，每页可任意打印4段心电波形。

- 血压列表打印，报警统计分析表打印。

插件式监护仪

- 全插件式设计，多参数模块可插拔，可通过更换参数模块升级监测参数，可外接插件箱，插件箱插槽≥8个。

- 可监测参数: 心电(ECG)、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉率(PR)、双体温(TEMP)；可升级进口血氧模块、12导心电、呼末二氧化碳(EtCO2)、有创血压(IBP)、麻醉气体模块。

- 显示器尺寸≥12.1” 可观察波形通道≥8道, 并可外接显示器。

- ▲ 报警：监护仪可根据病人的监护数据自动生成一组宽带报警和窄带报警限，并可供选择。

- 心电：心电3/5导可选，在5导的情况下，支持同屏心电7导联显示，需同屏显示肢体导联Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ，肢体加压导联AVR、AVL、AVF，及任意一个胸导联V1~V6。心电扫描速度扫描速度 6.25/12.5/25/50 mm/s。

- 在心电5导的情况下，可实现4通道ST段分析。

- ST段测量范围在诊断模式下-2.5 mV－+ 2.5 mV。

- ▲具备心率变异分析功能，可对病人窦性心律在一定时间内周期性改变情况进行分析，并对心率变异分析结果进行统计。

- ▲ 具备动态血压分析功能，可自动统计分析24小时内血压变化，自动显示平均血压、白天和夜间平均血压、血压高于正常百分比等参数，并以饼图形式显示，为降压药的使用起指示作用。

- 具有收缩压和舒张压血压差报警功能。

- ▲ 呼吸导联≥4导，RA-LA、RA-LL、LA-RL、LL-RL可选。在右上RA电极片无法满足测量要求时（如右胸烧伤、创伤），仍然能测量呼吸。

- 进口血氧，专利技术，防运动、抗弱灌注，具有灌注度指数显示功能

- 微流呼气末二氧化碳技术，不需要集水器，采样速率≤50ml/min，适用于潮气量小的新生儿。

- 有创血压测量范围：-50 mmHg ～400 mmHg

- ▲无需存储卡或中央站监护仪，可存储NIBP数据列表1500组，趋势存储回放时间1000小时 。

- 无需存储卡或中央站，监护仪的全息心电波形存储回放时间100分钟

- ▲无需存储卡或中央站，监护仪可存储200组ARR分析，可记录200组报警信息。

- 标配通气计算、血流动力计算、氧合计算、多种药物的计算和滴定表显示功能。

- 可升级内置三通道热阵记录仪，能实时或报警触发打印波形和文本

- 可通过有线和无线的方式跟中央站连接构成中央监护系统

全科监护仪

- 可通过有线和无线的方式联入中央监护系统。

- 显示器尺寸≥10.4”，可外接显示器，观察波形通道≥8道。

- 可监测参数: 心电(ECG)、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉率(PR)、双体温(TEMP)；可升级呼末二氧化碳(EtCO2)、有创血压(IBP)监测功能。

- 心电：心电3/5导可选，在5导的情况下，支持同屏心电7导联显示，需同屏显示肢体导联Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ，肢体加压导联AVR、AVL、AVF，及任意一个胸导联V1~V6。心电扫描速度扫描速度 6.25/12.5/25/50 mm/s。

- 在心电5导的情况下，可实现4通道ST段分析。

- 具备心率变异分析功能，可对病人窦性心律在一定时间内周期性改变情况进行分析，并对心率变异分析结果进行统计。

- 具备动态血压分析功能，可自动统计分析24小时内血压变化，自动显示平均血压、白天和夜间平均血压、血压高于正常百分比等参数，并以饼图形式显示，为降压药的用量起指示作用。

- ▲ 具有收缩压和舒张压血压差报警功能。

- 标配国际三大血氧之一，Masimo, Nellcor或者Philips血氧，防运动、抗弱灌注。

- ▲ 呼吸导联≥4导，RA-LA、RA-LL、LA-RL、LL-RL可选。在右上RA电极片无法满足测量要求时（如右胸烧伤、创伤），仍然能测量呼吸。

- 可选配进口微流呼气末二氧化碳技术，不需要集水器，采样速率≤50ml/min，适用于潮气量小的新生儿。

- ▲ 无需存储卡或中央站，监护仪存储1500组NIBP数据列表，趋势存储回放时间1000小时。

- 无需存储卡或中央站， 监护仪的全息心电波形存储回放时120分钟。

- 无需存储卡或中央站， 监护仪可存储200组ARR分析，可存储200组报警信息。

- 标配呼吸氧合图功能，标配多种药物的计算和滴定表显示功能

- ▲ 公司通过ISO13485、ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系认证。

13、电子阴道镜数字成像系统

技术规格需求

1. 整机要求

1.1投标产品镜头和工作站同时在国内组合注册，且必须是同一个产品名称通过SFDA注册，不接受镜头或工作站单独注册产品或组合投标。

▲1.2投标产品必须具有联网功能且能组成阴道镜网络，并在国内有不少于5家省级医院实际联网装机用户，提供服务器所在医院用户名单及联系方式以便备案。

▲1.3集成式多功能一体化台车，支承显示器多角度调节，可集成放置医疗操作相关物品及LEEP刀、吸烟机等设备。

2. 成像系统技术要求

2.1 采用SONY成像系统模块，镜头水平分辨率≥550线，具备放大、缩小、计时显示、白光、光斑减影、暗光、绿光、聚焦、图像冻结、白平衡调节、光源亮度调节等功能，并能通过镜头按键切换实现其功能。

2.2由镜头按键控制放大倍数调节，放大倍数不少于3-50倍且为连续放大，图像几何失真度不超过3%。

▲2.3 由镜头按键控制计时，为实时计时、非北京时间，且观察屏幕、采集的图像及打印报告上均可标记放大倍数及计时时间。

2.4 镜头光源为环形双圈LED光源，光源寿命：≥50000小时，光源亮度可调。

2.5 自动聚焦工作距离200～300mm，视野范围Φ6mm～60mm, 景深范围50mm～220mm, 具有自动和手动白平衡调节功能；工作距离=300mm时，光源照度>2800Lux，工作距离=200mm时，光源照度>3700Lux 。

2.6 图像输出方式：S-Video和Video方式输出，支持NTSC或PAL制式。

▲2.7 需具备手动、自动及手动定位聚焦三种聚焦方式，且通过镜头按键控制。

▲2.8 需具备白光、光斑减影、暗光、绿色滤光四种工作模式，具有三级光斑减影、三级绿色滤光和暗光功能，且通过镜头按键控制。

▲2.9 配置摇臂立式支架，高度可调范围≥350mm,横臂旋转角度≥40°，升降摇臂水平旋转角度≥300°。

3. 工作站系统性能要求

3.1 具有病人病历创建、信息录入、查询、资料编辑、导入、导出及检查和拟诊等术语编辑的功能。

3.2 具有典型病例图谱管理功能，提供宫颈、阴道、外阴常见病例图谱和已确诊的专家精选图谱精选参考病例。

3.3 具有病人图片对比分析、标注、测量、图像处理功能。

▲3.4 具有专家向导功能。

▲3.5 具有脚踏开关控制或鼠标控制采图、定时自动采图、视频采集过程中采图、视频回放过程中采图的功能。

3.6具有检查及手术过程录像功能和录像回放功能。

▲3.7 具有采图质量评估功能，提供相关文件证明其符合要求。

3.8 具有软件防抖功能；

▲3.9 具有图像上添加标记的功能。

3.10 具有权限管理及自动备份功能、具有PDF报告自动存档功能。

▲3.11 具有4种阴道镜检查报告打印（2、3、4、6幅图可选）、4种LEEP手术报告（可自定义刀头规格）打印（2、3、4、6幅图可选）、1种体检报告打印功能，且可选择性打印内容。

▲3.12 具有病人资料的RCI评分、SWEDE评分功能。

3.13 基于数据库管理的病人资料管理软件，可以方便地对阴道镜检查结果按检查项目内容、病人资料和病理结果等进行统计分析，且可导出统计结果。

3.14 具有大容量图像数据存储功能。

3.15 具有联网功能，可以组成网络阴道镜。

14、全自动生化分析仪参数

技术参数：

▲1、仪器类型：进口原装产品，随机任选,多通道分立式可检测血清，血浆，尿液及脑脊液等。

▲2、分析速度：2400测试/小时；比色检测1800个测试/小时，电解质检测600测试/小时。

3、分析样品

▲3.1样品量：最小样品样≥1.6ul/项目

3.2样品针：具有自动进行液面检测,智能防撞和随量技术

3.3样品容器：多种试管和样品杯皆可使用

▲3.4进样方式：轨道式进样

3.5样品前稀释：有

3.6样品系统：双样品系统

4、试剂

▲4.1试剂开放情况：全开放，可用国产或进口试剂

4.2 试剂位≥80个

▲4.3最小反应体积≤120 ul

5、分析

5.1分析方法：终点法，速率法，两点法，电极法等多种方法

5.2测定结果：有原厂配套的校准物，质控物和试剂，并能提供SOP文件，使结果有完整的溯源性

5.3血凝块探测：具有血凝块自动探测及自动处理功能，使测定结果更准确

6、急诊

6.1急诊测定：随机插入

6.2急诊系统：双急诊系统，独立急诊盘和专用的急诊架两种方式处理急诊样本

7、光学系统

7.1分光系统：无相差蚀刻凹面光栅，光栅后分光，光数码直接转换和集束式点光源

7.2测光方式：单波长/双波长

▲7.3比色杯:硬质玻璃杯

7.4波长：340-800nm，≥13个波长

▲8、条码系统：必须具备

8.1样品条码/8.2试剂条码

9、数据管理

9.1操作系统：WINDOWS NT/WINDOWS 2000

▲9.2数据接口：RS232C，可接LIS系统

9.3 数据通讯：可实现远程故障诊断，修改参数

9.4软件功能：图形界面，在线帮助程序，用户自定义参数窗，实时质控，实时反应曲线，自动质控，自动定标，用户自定义自动重测判断，反射试验，用户自定义计算试验，样品和实验原始数据编辑，CLIA软件包，系统状态显示，项目间计算检体空白修正，正常值，危险值，报警值，试剂试光度，反应吸光度，检查异常值未检再检表，纠正修正内部相关试验，试剂应用表，每日测试统计，功能组合测试，样品与测试的数据编辑。

15、全自动血细胞分析流水线参数

- 血液分析仪部分

  - 全自动五分类血液分析仪数量：  ≦2台

  - 检测及分类参数数目：	≥39个参数, ≥直方图4个, 散射图≥20个

  - 白细胞计数及分类检测原理▲：	采用激光流式原理加细胞荧光染色技术

进行白细胞分类，不使用古老的电阻法，使白细胞计数免受难溶红细胞、巨大血小板、血小板簇及细胞碎片等的干扰，通过有核红细胞计数排除有核红细胞对白细胞计数和分类的干扰

  - 嗜碱细胞检测：	采用独立的检测试剂和通道进行检测

  - 网织红细胞检测▲：	具有全自动网织红细胞计数和对网织红细胞进行成熟度的分类，无需机外染色处理

具有检测网织红细胞血红蛋白含量的功能。

  - 低值血小板计数准确性▲：	当血小板≥100*109/L，精确度≦2.5%；

当血小板≥20*109/L，精确度≦5.0%；

  - 检测速度：	CBC+DIFF+NRBC≥200个样品/小时

CBC+DIFF+RET≥83个样品/小时

  - 线性度（静脉血）：	白细胞：0-440 ( 109/L

红细胞：0-8.6 ( 1012/L

血红蛋白：0－260g/L

血小板：0-5000 ( 109/L

  - 精密度（静脉血）：	白细胞：< 3 %

红细胞：< 1.5 %

血小板：< 4 %

  - 白细胞幼稚细胞检测：	能定量计算红系、白系、巨核系幼稚细胞参数

  - 有核红细胞检测▲：	采用核酸荧光染色法进行定量检测，并能自动进行对白细胞细胞计数的校正。

  - 血小板检测▲：                 有电阻法和光学染色法的2种以上的血小板检测方法，每种方法均能提供校准品。

  - 网织血小板检测▲：	有全自动检测网织血小板的功能。

  - 体液检测▲：	全部血分析仪均具有全自动计数体液（含胸、腹水，脑脊液）细胞和对体液中的白细胞进行分类的功能。

  - 血红蛋白检测：	血红蛋白测定试剂需符合环保要求，不含有毒氰化物。

  - 进样模式及样本吸样量▲：	具有3种以上的进样模式，全自动进样模式时样本量≤88微升，开盖模式时用量≤88微升，末梢血预稀释模式吸入样本量≤70微升，用血量≤20微升

  - 检测模式：	对每个样本具有4种以上的检测模式可供任选。

  - 自动进样器：	自动进样架一次装载量≥100个样品管，并可自动连续进样。

  - 操作系统：	使用Windows操作系统软件

  - 检验项目设置：	每一个样品可任意设定12个以上组合项目

  - 质控品▲：	可提供SFDA注册的原厂配套质控品（需含网红相关项目）和SFDA注册的体液质控品

  - 校准品▲：	可提供中国SFDA注册的原厂配套的含网织红细胞的校准品。

  - 在线质控：	具有实时在线网络质控功能，确保用户的结果质量达到国际质量水准。

  - 检测报告：	可打印中文检验报告

  - 数据储存：	≥10000个结果（含散点图、直方图），并可提供原厂中文数据管理软件，使数据（含散点图、直方图）的存贮量无限止。

  - 扩展功能：	可连接样品传送系统与多台血液分析仪并行检测

- 自动推片、染片机部分：

  - 全自动推片染片仪：                   1台

  - 全自动推片、染片功能：	全自动推片染片为一体机

  - 全自动推片、染片速度：	流水线总推片染片速度≥120样品/h

  - 可单独进行样品的自动推片、染片：	需要，并可单独完成染片过程

  - 推片速度和角度可根据HCT自动调整▲：	需要，且有多个水平自动选择。

  - 具有微量血推片模式▲：	样本量≤60ul，可以连续进样，无需等待。

  - 同一样品可进行2种以上染色：	需要

  - 玻片的标识▲：	可在玻片上直接打印数字和一维、二维条码

  - 样品推片标准设定：	用户可以自己任意设定样品推片规则

- 血流水线轨道部分：

3.1 仪器连接方式▲：          全部仪器连接在同一轨道系统，以减少操作人员数量

3.2 自动复检功能▲：          需要，可以根据医院需要进行复检规则设置，并自动进行同项目复检或追加项目复检。

3.4 操作性：                 操作简便，可以一键开机，无需键盘和鼠标控制，一个红外触屏控制多台仪器。

- 其他指定配置

  - 技术资料：             提供中文操作手册。

  - 售后服务：              当地有厂家和代理商的售后服务人员，提供24小时响应服务。

16、全自动血栓止血分析系统

技术参数：

- 检测速度：

PT:≥400 tests/h，DD：≥200 tests/h

▲2、测定原理：

凝固法、发色底物法、免疫比浊法、聚集法

3、检测项目：

凝固法：PT、APTT、Fbg（form Clauss-Method or PT derived）、TTO、TT、BT、LA、PC、PS、APC、HEP、LMWH、AT-Ⅲ、

外源性因子（Ⅱ、Ⅴ、Ⅶ、Ⅹ）

内源性因子（Ⅷ、Ⅸ、Ⅺ、Ⅻ）等

发色底物法：AT-Ⅲ、PLG、α2-AP、PAI、FM、PS、凝血因子ⅩⅢ、肝素（抗ⅩA）、C1抑制物等

免  疫  法：D-Dimer、FDP、VWF：Ag等

聚  集  法：vWF:Rco、血小板聚集

▲ 4、多波长测定：405，660，800nm，340，575nm

▲ 5、样本分析前状态监测功能：提示溶血、黄疸、脂血的标本，以便于特殊处理

6、CV值：PT＜2%、APTT＜2%、FIB＜4%

7、采用全自动进样架方式进样，标配盖帽穿刺功能，样品位≥100个，连续循环进样

8、具有自动稀释及连锁检测功能

9、试剂位≥45个，全部具有冷藏功能，温度≤10º℃

▲10、检测通道≥20个，所有通道不同方法学均可通用

11、具有开放的试剂程序

12、可随时、随机插入急诊样本有预留急诊位，≥5个

13、WINDOWS操作界面:简便、直接，可随时观测仪器的检测情况

14、试剂加样针与样本针分开，≥3根试剂针，≥2根样本针，试剂针具加热功能

15、应具备条码扫描设备及管理功能

17、粪便分析仪参数

检测项目：

镜检项目：可检测、确证显微镜下可见的粪便标本中的所有有形成分；

理学检查：可对标本自动拍照，进行颜色、性状等理学指标分析；

粪便隐血：可自动分析粪便隐血项目；

病毒学检测：可自动分析轮状病毒、腺病毒，柯萨奇病毒等病毒学检测项目；

细菌学检测：可自动分析幽门螺旋杆菌等胶体金法细菌学检测项目；

扩展项目：尿液、脑脊液、胸腹液、胃液、精液常规检测。

产品特点：

样本稀释、混匀（硬便也可充分混匀）、过滤、加样由仪器自动完成，洁净、无污染；

仪器自动完成检测卡、计数板载入，样本检测及废弃物处理，全程无需人员值守，便捷高效；

动态滤网设计，可有效回收标本中的有用成分并防止堵塞，检验结果更准确；▲

采用高精度一次性计数板，可有效避免流动池堵孔和清洗不干净造成的交叉污染，管路维护简单方便；▲

仪器对红细胞、白细胞、寄生虫卵等常规有形成分可完成自动识别和分类计数，对特殊病理性有形成分可采集图像由人工辅判完成识别和分类计数；▲

可自由选择隐血、病毒学和细菌学等多种胶体金法检测项目，最多一次可完成5-10项胶体金法项目测试。

特设多计数板沉降位，多样本分时沉降，可有效节省时间并保证沉降的充分性，为清晰采图提供保障；▲

以数据、图像和文字描述相结合的方式发出综合报告，为临床诊断提供全面参考信息。

工作原理：

理学检测：操作者将装有密封样品杯的试管架放入自动送样装置后，仪器自动将待测样品杯送入取样位并启动摄像机拍摄样品性状图，通过内置条码仪扫描样品条码传入主机。

样本处理：仪器自动给样品注入稀释液，进行搅拌混匀后吸取一定量的样液，依次注入到检测卡和一次性计数板中。

形态学检测：完成加样的计数板被依次传送到沉降区进行沉降，沉淀完成后被传送到显微镜下，利用机器视觉技术对粪便标本中有形成分进行实景采图、定位跟踪、识别和分类计数。检测完成的计数板被自动推出到回收盒中。

化学检测：完成加样的检测卡被依次传送到反应区进行反应，反应完成后被传送到检测点，通过采集标本在各种快速检测卡上的显色图像，采用自动识别方法实现对粪便隐血、病毒学和细菌学等项目的检测。检测完成的检测卡被自动推出到回收盒中。

技术参数

1、检测速度：综合速度≥90 标本/小时

2、有形成分回收率：≥80%

3、有形成分分析重复性：

| 浓度(个/µl) | 20～100 | 500～1000 | 5000 |
| --- | --- | --- | --- |
| CV(%) | ≤20 | ≤12 | ≤8 |

4、有形成分携带污染率：

浓度（4600～5400）个/µl：≤1个/µl ；浓度（9200～10800）个/µl：≤2个/µl

5、送样装置：轨道式送样，待检区容量40个标本

6、急诊功能：特设急诊位，急诊标本随到随检

7、计数板贮存仓容量：200个

8、计算机配置：双核处理器，海量硬盘空间，液晶显示器，市面即使高级配置

9、数据储存量：≥200000个结果

10、打印机：外置激光打印机

11、网络功能：可联科室及医院计算机网络，实现报告无纸化传输

12、数据接口：双向数据接口，方便数据传输

13、外形尺寸：705×690×640mm3,重量：80kg

18. 全自动血沉仪参数

▲1、样本用量少， < 200ul；

2、自动进样、混匀、检测、打印结果；

3、可一批同时完成20个样本检测；

▲4、检测速度快，>100个/小时；

5、可与LIS系统对接，便于管理；

6、维修及时到位，售后服务良好，有相关临床应用信息交流；

19. 高档彩色多普勒超声诊断系统技术规格

- 货物名称：

全数字高档彩色多普勒超声诊断仪

- 用途说明：

  - 腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、介入、其它

  - 具有用户现场升级能力，可满足将来临床应用扩展需求

- 系统技术规格及概述：

  - 全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机

  - ≥19寸高分辨率彩色液晶显示器

  - ≥10.4寸高灵敏度防反光彩色触摸屏

  - 控制面板可独立旋转和升降

  - 探头接口≥4个

  - 二维灰阶模式

  - 谐波成像模式

  - M型模式

  - 组织多普勒成像

  - CW 连续多普勒成像

  - 自由臂三维成像

  - 空间复合成像

  - 斑点抑制成像

  - 频率复合成像

  - 独立角度偏转

  - ▲扩展成像（凸阵、线阵、容积探头均可用）

  - 实时双幅对比成像

  - 组织特异性成像

  - ▲高分辨率血流成像

  - 一键自动优化

  - 全屏放大及局部放大（支持前端、后端放大）

  - 常规测量软件包

  - 全科测量软件包

  - ▲智能实时宽景成像

  - 组织多普勒

  - 回波增强技术

  - 自动左室收缩功能测量软件

  - 支持DICOM 3.0

  - 原始数据处理

  - DVD R/W 刻录光驱

  - ≥6个USB接口

  - 支持语言，英语,中文（包括键盘输入、注释、操作面板等）

- 测量/分析和报告

  - 常规测量

多普勒测量

自动频谱测量

  - 全科测量包，自动生成报告

腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科

支持多胞胎测量

- 电影回放和原始数据处理

  - 所有模式下可用

支持手动、自动回放

支持4D 电影回放

▲支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥8分钟的电影

支持图像对比（动态、静态）

  - 原始数据处理，可对回放图像进行参数调节

- 检查存储和管理（内置超声工作站）

  - 检查存储

≥500G硬盘

内置超声工作站

多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作

- 连通性要求

  - 支持网络连接

  - 视频/音频输入、输出

  - 支持ECG/PCG信号

  - USB接口

- 系统技术参数及要求

  - ▲≥19寸高分辨率彩色液晶显示器

  - ▲≥10.4寸高灵敏度防反光彩色触摸屏

  - 探头接口≥4个已激活、通用探头接口

  - 二维灰阶模式

数字化声束形成器

数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit

接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理

扫描线：每帧线密度≥230超声线

发射声束聚焦：发射≥8段

预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件

▲最大显示深度:≥36cm

TGC: ≥8段

▲LGC: ≥8段

二维灰阶：≥256

▲动态范围: ≥160 （可视可调）

增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100

伪彩图谱: ≥8种

  - 彩色多普勒成像

包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

取样框偏转: ≥±20度 (线阵探头)

支持B/C 同宽

  - 频谱多普勒模式

包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等

显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等

最大速度: ≥7.60m/s（连续多普勒速度: ≥30m/s）

最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号）

取样容积: 0.5-20mm

偏转角度: ≥±20度 (线阵探头)

零位移动：≥8 级

快速角度校正

支持频谱自动测量

  - 组织多普勒成像（包括组织速度图、能量图、M型、频谱成像4种模式）

  - 具备穿刺针引导功能

- 探头规格

  - 探头配置：凸阵、线阵、相控阵探头

  - 凸阵（腹部、妇产科、血管、神经检查），带宽: 1.5-5.5MHz，角度≥85°

  - 线阵 (小器官, 血管, 肌骨, 神经, 儿科)，带宽: 3-13 MHz

  - 相控阵（心脏）。

  - 探头频率：

所有探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段

振元：最大有效振元数≥256振元

  - 穿刺引导

凸阵、线阵具备多角度穿刺引导功能

  - 声功率输出调节

B/M、彩色、频谱多普勒输出功率可选择分级调节

- 外设和附件

  - 支持数字黑白、模拟黑白、数字彩色、模拟彩色、文本及无线打印机

  - 支持脚踏开关

- ▲备件、技术及维修服务，培训要求及其它

  - 备件要求

  - 卖方应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应

  - 技术及维修服务

  - 在用户当地或省会中心城市，卖方应配置多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务

  - 技术培训要求

  - 在用户当地或省会中心城市，卖方应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能

A包：

注：1、本技术参数中所有带“▲”号项目为评标委员会打分时的重要参考指标，带 “▲”号项目每偏离1个扣4分。

B包

1、需求一览表：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 柴油发电机组 | 2台 |
| 2 | 全自动并机柜 | 1套 |
| 3 | 离心机 | 1台 |

2. 发电机技术参数要求

（1）发电机组技术参数：

| 序号 | 货物名称 | 柴油发电机组 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 备用/持续功率 | 880/800KW |
| 2 | 备用/持续容量 | 1100/1000KVA |
| 3 | 柴油机 | 接受进口产品投标 |
| 4 | 发电机 | 接受进口产品投标 |
| 5 | 缸径×冲径（mm） | 140×165 |
| ▲6 | 压缩比 | 14.0：1 |
| 7 | 排量（升） | 30.48 |
| 8 | 发动机转速（转/分） | 1500 |
| 9 | 充电机（电压/电流） | 12V/45A |
| 10 | 冷启动电流（零下18℃） | 1440A |
| 11 | 系统电压（伏） | 24 |
| 12 | 燃油消耗/常用（千克/千瓦.小时） | 0.195 |
| 13 | 润滑油容量（升） | 154 |
| 14 | 气缸数 | 12V |
| ▲15 | 尺寸（mm） | 长 | 宽 | 高 |
|  |  | 4100 | 1750 | 2300 |
| 16 | 重量（千克） | 8000 |

（2）产品整体特点
    1）柴油发电机组符合最新的国际标准和国家标准。

2）发动机采用国际著名品牌四冲程柴油发动机。

3）发电机采用无刷自激励磁方式，四极单轴承结构。

4）发电机采用低电抗设计，在非线性负载条件下能承受大幅度的负荷变化，具有良好的反应特性。

★5）使用“车载式放射设备”的技术进行发电机减震制作，降低噪声并须提供该项技术知识产权人的授权使用书原件。

6）柴油发电机组广泛使用于工业、矿业、建筑、通讯等各领域，即使在极恶劣的环境下也能很好地使用。

（3）柴油发动机技术特点

▲1）机体结构

缸体：合金铸铁，可更换湿式缸套。

曲轴：合金钢结构，全支承，轴颈及圆角淬火。

活塞：共晶硅合金，第一环槽镶耐磨圈，机油冷却。

2)进气系统

具有空气/水冷中冷器的废气涡轮增压进气系统。

3)润滑系统

采用变流量既有泵，优化进入发动机的机油量。
4)冷却系统
   采用内置齿轮离心水泵强制水冷。
   旋转式水过滤器能防止锈蚀和腐蚀并能有效去除杂质。
5)燃油系统
  采用专利技术PT燃油系统，高压喷射，燃烧充分。
6)过滤系统
  装有带空气阻力指示器的干式空气滤清器。
7)启动系统
  采用直流蓄电池启动马达，具备快速启动性能。
8)电气系统
  BOSCH滑动齿轮式起动电机，交流充电发电机。
9)冷启动性能
   无辅助装置时，冷启动的最低环境温度为-7℃。

（4）交流发电机技术特点

1）结构
   单轴承，三相无刷励磁机旋转励磁。

采用符合SAE国际标准的发兰止口和圆盘联接片。
   简单、快捷地与发动机的飞轮壳和飞轮之间的联接。
2）电气系统
   采用低阻抗绕组设计，能进一步降低谐波的影响。
   发电机定子采用2/3节距，适合发电机并联运行使用。
3）定子结构
   采用双层迭绕结构。
   绕组端部采用具有专利技术的迭包绝缘工艺和端箍加固结构。
4）转子结构
   整体凸极迭片、整体绕线工艺，线圈直接绕在磁极上。
   特殊的通风冷却设计。
   采用双层绝缘扁铜线，大大提高匝间、层间的耐压性能。
5）绝缘
   标准产品的绝缘等级为H。
   标准产品的防护等级为IP21
   采用立式浸漆、真空哄干工艺。

（5）发电机组电气性能：

1）基本参数

400V/230V，中性点接点

50Hz/60Hz

额定功率因素：0.8（滞后）

总波形畸变：<5%

电话影响因素TIF：<50%

电话谐波因素THF：<2%

电磁兼容性符合BS800标准，VDE等级为N级。

2)电压特性

电压整定范围△US：±5%

瞬态电压偏差：≤-15%~≤+20%

电压恢复时间：≤4s

稳态电压偏差：≤±1%

电压不平衡度：1%

3）频率特性

频率降：≤3%

稳度频率带：≤0.5%

瞬态频率偏差：-7%~+10%

频率恢复时间：≤3S

相对频率容差：2%

（6）控制系统（采用英国深海控制模块）

1）主要特征

以微处理器为核心的控制模块

完备的保护系统

程序化控制机组的启动/停机

实时显示机组的运转状态和参数

形象化的报警和状态图形标识，快捷地显示机组信息

2）控制功能

紧急停车控制。

停车自动控制。                 暖机控制。

启动延时控制。                 冷机控制。

本地手动启动/停机。            电源转换控制。

3）保护功能

充电机充电失败。               润滑油压低保护。

发电机组紧急停机。             冷却水温高保护。

发电机输出超频保护。           发动机欠速保护。

（7）冷却水散热器系统

高效冷却水散热器及冷却风扇，闭式循环冷却。

（8）滤清系统

采用干式纸芯空气滤清器及纸芯柴油滤清器和机油滤清器

（9）排气系统

采用高降噪效能消声器

3、离心机技术参数要求：

1）微处理器控制系统，数字显示。

2）运行过程中可以实时修改转速、离心力和运行时间等参数。

★3）通过ISO9001：2008认证、CE认证，美国FDA认证，并提供相关证明文件。

★4）采用高强度ABS工程塑料一次注塑成型外壳，外形美观、抗腐蚀、耐酸碱。

5）最高转速4000r/min，最大相对离心力2220×g。

6）角式转子7ml×12，适用5ml/7ml真空采血管,水平转子15ml×8。

7）定时范围：1min～99min

▲8）整机噪音：＜65dB(A)

★9）外形尺寸：330mm×420mm×280mm（L×W×H）

10）重量：14kg

B包：

注：1、本技术参数中所有带“▲”号项目为评标委员会打分时的重要参考指标，带 “▲”号项目每偏离1个扣5分。

2、本技术参数中所有带“★”号项目为实质性条款，不得有任何偏离，如有偏离做废标处理。

第三章    投 标 人 须 知

## 一、总则

1. 名词解释

1.1招标人：指采购人及其委托的采购代理机构

1.2投标人：已从采购代理机构购买招标文件并向采购代理机构提交投标文件的供应商。

2．适用范围

本招标文件仅适用于招标人组织的本次招标投标活动。

3．合格的投标人

3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物、工程和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定并具备招标文件第一章“供应商资格条件”规定的条件。

3.3联合投标时，联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中至少有一方完全满足投标人资格要求的特定条件。联合投标时，联合体内最多允许有两家单位。

3.4 投标人应遵守中华人民共和国的有关法律、法规。

4．投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5． 法律适用

本次招标活动及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的法律制约和保护。

6．招标文件的约束力

6.l 投标人一旦购买了本招标文件并在7个工作日内未对招标人提出书面质疑，即被认为接受了本招标文件中的所有条款和规定。

6.2 本招标文件由招标人负责解释。

## 二、招标文件

7．招标文件的组成

7.l 招标文件由六部分组成，包括：

第一章  投标邀请书

第二章  用户需求书

第三章  投标人须知

第四章  合同条款

第五章  投标文件格式

第六章  评审方法和程序

附表1 初步审查表

附表2 技术商务评分表

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标人联系解决。

7.2 投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。

7.3 投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交投标文件，将有可能导致投标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

8．招标文件的澄清

若投标人对招标文件有疑点，可用书面形式（包括信函、传真、电传，下同）在投标截止时间15天前通知招标人，招标人将以书面形式进行答复，同时招标人有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了同一招标文件的投标人。

9．招标文件的更正或补充

9.l 在投标截止时间前十五天，招标人均可对招标文件用更正公告的方式进行修正。

9.2 对招标文件的更正，将以书面形式通知所有投标人。更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

9.3 当招标文件与更正公告的内容相互矛盾时，以招标人最后发出的更正公告为准。

9.4 投标人在收到更正公告后，应于一个工作日内正式书面回函招标人。逾期不回的，招标人视同投标人已收到更正公告。

9.5 为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，招标人有权决定推迟投标截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买了同一招标文件的投标人。

## 三、投标文件

10．投标文件的语言及度量衡

10.l 投标文件以及投标人与招标人之间的所有书面往来都应用简体中文书写。

10.2 投标人已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。在解释投标文件时，以译文为准。

10.3 除在招标文件第五章中另有规定外，度量衡单位应使用国际单位制。

10.4 本招标文件所表述的时间均为北京时间。

11．投标文件的组成

11．l 投标文件应包括下列部分（目录及有关格式按招标文件第五章“投标文件格式”要求）：

11.1.l 投标函、投标报价及相关证明文件。

11.1.2 投标人资格证明文件。

11.2 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将导致投标文件被视为无效。

12．投标报价

12.1本次采购采用总承包方式，因此投标人的报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用。

12.2招标人不接受任何有选择的报价。

12.3 预中标人的投标报价超过采购预算的，必须征得采购人同意追加预算，否则，采购人有权拒绝预中标人，而递选下一个顺位排序人。

13. 投标货币

投标报价均须以人民币为计算单位。招标文件另有规定的，从其规定。

14．投标保证金

14.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金金额人民币：3000元 
   人民币。

14.2 投标保证金缴纳方式：

投标人必须在投标截止时间前将投标保证金按海南省人民政府政务服务中心电子招投标系统提示提交到指定账户并注明汇款单位，投标人在投标截止时间前投标保证金未到达海南省人民政府政务服务中心电子招投标系统指定账户，其投标将被拒绝。

14.3 投标保证金的退还

14.3.l 中标人：本项目在海南省人民政府政务服务中心电子招投标系统里发布中标通知书后，投标人需按照海南省人民政府政务服务中心电子招投标系统里的提示，上传相关资格证明文件后提交审核，审核通过后，投标保证金会在5个工作日内自动退还。

14.3.2 落标的投标人:本项目在海南省人民政府政务服务中心电子招投标系统里发布中标通知后，投标人需按照海南省人民政府政务服务中心电子招投标系统里的提示，上传相关资格证明文件后提交审核，审核通过后，投标保证金会自动退还。

14.3.3流标项目由招标人或招标代理机构出具项目流标情况说明书，省政务中心将自动退回其保证金。

14.3.4退保证金申请资料受理地点和收件地址：海口市国兴大道9号海南省政务服务中心308室。收件人:郑先生   电话：0898-65355520

14.4网址：http://218.77.183.48/site/notices/592.htm

14.5 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标；

（2）中标人不按第30条规定签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标的；

（4）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（5）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

15．投标有效期

15.l 投标有效期为从开标截止之日起计算的六十天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

15.2 在特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

16．投标文件的数量、签署及形式

16.1 投标文件一式柒份，固定胶装。其中正本壹份，副本陆份。

16.2 提供电子word文档1份，并将U盘（U盘上请标明公司名称）密封在“唱标信封”中，电子介质的投标文件与纸质投标文件具有同等的法律效力。

16.3 投标文件须按招标文件的要求执行，每份投标书均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

16.4 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。

16.5 投标文件如有错误必须修改时，修改处须由法人代表或授权代表签名或加盖公章。

## 四、投标文件的递交

17．投标文件的密封及标记

17．l 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个投标专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在投标专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。

17.2 投标专用袋（箱）上须按招标人提供的格式注明：

（l）采购编号及项目名称：

（2）分包号（如有的话）：

（3）投标人的名称、地址、联系人、电话和传真：

17.3 投标文件未按第 17.l和 17.2条规定书写标记和密封者，招标人不对投标文件被错放或先期启封负责。

17.4投标人提交投标文件时应备有一个“唱标信封”，并将下列内容单独密封入该信封，再将其封装于投标文件正本封套内：

（1）从投标文件正本中复印的开标一览表；

（2）交纳投标保证金证明文件的复印件；

（3）投标函。

18．投标截止时间

18.l 投标人须在招标文件第一章规定的投标截止时间前将投标文件送达招标人规定的投标地点。

18.2 若招标人按9．5条规定推迟了投标截止时间，招标人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应以新的截止时间为准。

19．迟交的投标文件

在投标截止时间后递交的投标文件，招标人将拒绝接受。

20．投标文件的修改和撤回

20.l 投标人在提交投标文件后可对其进行修改或撤回，但必须使招标人在投标截止时间前收到该修改的书面内容或撤回的书面通知，该书面文件须由法人代表或其授权代表签署。

20.2 投标文件的修改文件应按第16条规定签署，正、副本分别密封，并按第 17.2条规定标记，还须注明“修改投标文件”和“开标前不得启封”字样。修改文件须在投标截止时间前送达招标人规定的投标地点。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最终唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。

20.3 投标人不得在投标截止时间以后修改投标文件。

20.4 投标人不得在投标截止时间起至投标有效期满前撤回投标文件，否则投标保证金将被没收。该投标人的投标文件不予退还。

## 五、开标及评标

21．开标

21.l 招标人按招标文件第一章规定的时间和地点开标。采购人代表、招标人有关工作人员参加。政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

21.2 投标人应委派授权代表参加开标活动，招标人有权要求参加开标的代表持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标人对投标文件的处理不承担责任。

21.3 开标时，招标人、公证员（如有）或投标人代表将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及招标人认为合适的其他内容，招标人将作开标记录。

21.4 若投标文件未密封，或投标人未按招标文件规定提交投标保证金（包括投标保证金不符合第14条规定），招标人将拒绝接受该投标人的投标文件。

21.5 按照第19条规定，同意撤回的投标文件将不予拆封。

22．评标委员会

评标委员会由采购人的代表和有关专家共7人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的2/3，专家均从政府采购专家库中随机抽取产生。负责评审所有投标文件并推荐中标侯选人。

23．对投标文件的资格性审查和符合性审查

23.l 资格性审查的内容包括：

（1）投标人资格是否符合招标文件规定的条件

（2）投标文件递交情况：正本和副本数量

（3）投标文件签署情况

23.2 符合性审查的内容包括：

（1）投标文件内容是否齐全

（2）对招标文件的响应是否存在重大负偏离

以上资格性审查和符合性审查的内容只要有一条不满足，则投标文件无效。

23.3 所谓偏离是指投标文件的内容高于或低于招标文件的相关要求。所谓重大负偏离是指投标人所投标的范围、质量、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求。重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上无记名投票同意。

23.3.1 判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

23.4 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下:

23.4.l开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准

23.4.2 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

23.4.3 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

23.4.4 单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

23.4.5 若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

24．投标文件的澄清

24.1 在评标期间，评标委员会有权要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。投标人应派授权代表和技术人员按评标委员会通知的时间和地点接受询标。

24.2 评标委员会认为有必要，可要求投标人对某些问题作出必要的澄清、说明和纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清材料作为投标文件的补充，

24.3投标供应商不按评标委员会规定的时间和地点作书面澄清，将视为放弃该权利。

24.4 并非每个投标人都将被询标。

25．评标及定标

25.1 招标人、评标委员会分别对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行评价和比较。

25．2 评标委员会按招标文件“附则”中公布的评标办法对每份投标文件进行评审，确定中标候选人。最低投标价等任何单项因素的最优不能作为中标的保证。

25.3关于政策性加分

25.3.1所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的，其评标价=投标报价★（1-2%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

25.3.2所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的，其评标价=投标报价★（1-1%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

25.3.3投标人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

(1)中小企业的认定标准：

1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

(2)具体评审价说明：

1）投标人为小型或微型企业，其评审价=投标报价★（1-6%）；

2）投标人为联合体投标，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，其评审价=投标报价★（1-2%）。

(3)投标人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），并提供中小企业认定机构的证明材料，否则无效。

如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

26．评标过程保密

26.l 在宣布中标结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较投标文件和中标意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何投标人或与评标工作无关的人员。

26.2 投标人不得探听上述信息，不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

26.3 在评标期间，招标人将有专门人员与投标人进行联络。

26.4 招标人和评标委员会不向落标的投标人解释落标原因，也不对评标过程中的细节问题进行公布。

## 六、授标及签约

27．定标原则

评标委员会将严格按照招标文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐出一至三人为中标候选人，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人将把合同授予排名第三的中标候选人。中标人将在海南省人民政府网上公示。

28. 质疑处理

投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。

29．中标通知

29.l采购代理机构应按评审报告的评审结果向预中标供应商发出中标通知书。29.2  中标人收到中标通知书后，须立即以书面形式回复招标人，确认中标通知书已收到，并同意接受（若到招标人领取则无需回复）。

29.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

30．签订合同

30.l 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同,否则投标保证金将不予退还，给招标人造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将货物、工程及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人不得采用分包的形式履行合同。否则招标人有权终止合同，中标人的履约保证金（如有）将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人还应承担相应赔偿责任。

31．采购代理服务费

本次采购活动采购代理服务费由中标供应商向海南政采招投标有限公司支付。

第四章     合 同 条 款

合同通用条款

1．定义

本合同下列术语应解释为：

（l）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪器、备件、工具、技术及手册等有关资料。"工程"系指按合同要求进行施工。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训及其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的制造商或代理商。

（7）“现场”系指将要进行货物（含软件及相关服务）安装和调试的地点。

# 2．技术规范

提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与招标文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

# 3．专利权

乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

# 4．包装要求

4.l 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应采用相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5．装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

（l）收货人

（2）合同号

（3）装运标志

（4）收货人代号

（5）目的地

（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号

（7）毛重／净重

（8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）

5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有‘小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5．3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

6．交货方式

6.l 交货方式一般为下列其中一种，具体在合同专用条款中规定。

6.1.l 现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货物（含软件及相关服务）运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物（含软件及相关服务）运抵现扬的日期为交货日期。

6.1.2 工厂交货：由乙方负责办理运输和保险事宜。运输费和保险费由甲方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3 甲方自提货物（含软件及相关服务）：由甲方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2 乙方应在合同规定的交货期前30天以电报、传真或电传形式将合同号、货物（含软件及相关服务）名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥交货日期通知甲方。同时乙方应用挂号信将详细交货清单一式六份包括合同号、货物（含软件及相关服务）名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）、包装箱件数和每个包装箱的尺寸（长X宽X高）、单价、总价和备妥待交日期以及对货物（含软件及相关服务）在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知甲方。

6.3 在现场交货和工厂交货条件下，乙方装运的货物（含软件及相关服务）不应超过合同规定的数量或重量。否则，乙方应对超运部分的数量或重量而引起的一切后果负责。

7．装运通知

现场交货或工厂交货条件下的货物（含软件及相关服务），在乙方已通知甲方货物（含软件及相关服务）已备妥待运输后 2 4小时之内，乙方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积（立方米）、发票金额、运输工具名称及启运日期，以电报、传真或电传通知甲方。如因乙方延误将上述内容用电报、传真或电传通知甲方，由此引起的一切损失应由乙方负担。

8．保险

如果货物（含软件及相关服务）是按现场交货方式报价的，由乙方办理货物（含软件及相关服务）运抵现场这一段的保险，保险以人民币按照发票金额的110％投保“一切险”，保险范围包括乙方承诺装运的货物（含软件及相关服务）；如果货物（含软件及相关服务）是按工厂交货或甲方自提货物（含软件及相关服务）方式报价的，其保险由甲方办理。

9．付款方式

付款方式见合同专用条款。

# 10．技术资料

合同项下技术资料（除合同专用条款规定外）将以下列方式交付：

10.l 合同生效后 6 0天之内，乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和服务手册等交给甲方。

10.2 另外一套完整的上述资料应包装好随每批货物（含软件及相关服务）一起发运。

10.3 如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后3天内将这些资料免费交给甲方。

11．质量保证

11.l 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

11.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

11.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。

11.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

11.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起12个月。

12.检验及安装

12.l 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

12.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

12.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

12.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

12.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

12.6 货物（含软件及相关服务）的安装按招标文件第五章要求进行。

13．索赔

13.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

13.2 在第 11条和第 12条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第11条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

13.3 如果在甲方发出索赔通知后 3 0天内，乙方未能答复，上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第13．2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金颔。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

14．拖延交货

14.l 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

14.2 如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约损失赔偿和／或终止合同。

14.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

15．违约赔偿

除第16条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每周迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务交货价的1％计收。但违约损失赔偿费的最高限额为迟交货物（含软件及相关服务）或没有提供服务的合同价的5％。一周按7天计算，不足7天按一周计算。甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

16．不可抗力

16.l 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

16.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

17．税费

17.l 中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担。

17.2 中国政府根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

17.3 在中国境外发生的与执行本合同有关的一切税费均由乙方承担。

18．仲裁

18.l 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国合同法”规定提交调解和仲裁。

18.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

18.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

18.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其它部分继续执行。

19．违约终止合同

19.l 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（l）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

19.2 在甲方根据第2 0.l条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

# 20．破产终止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同，该终止合同以不损害或影响甲方已经采取或将采取补救措施的权利。

# 21．转让与分包

21.l 未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

21.2 对投标中没有明确分包的合同，乙方应书面通知甲方本合同中将分包的全部分包合同，在原投标文件中或后来发出的分包通知均不能解除乙方履行本合同的义务。

22．适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律进行解释。

23．合同生效及其它

23.1 合同在双方签字盖章后生效。

23.2 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议并经招标人鉴证，该协议将作为本合同的一个组成部分。

24. 合同适用

本合同通用条款适用货物和服务类采购项目，工程类项目的合同通用条款按建设部门颁发的有关标准通用合同执行。

# 合同专用条款部分

甲方:

乙方:

甲乙双方根据2016年    月    日（项目编号:HNZC2016-258-001、医疗设备）公开招标采购结果及招标文件的要求,经协商一致,达成如下货物购销合同:

# 一、货物及其数量、金额等

| 序号 | 采购货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 免费 质保期 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额：人民币（大写） ￥： |
| 甲方 | 联系人： 固定电话： |
| 乙方 | 联系人： 固定电话： |

二、交货地点：

# 三、付款：见用户需求书。

四、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，作如下   处理：

1、由甲乙双方协商处理。

2、申请仲裁。仲裁机构为海南省经济仲裁委员会。

3、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

# 五、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

# 六、 合同鉴证：集中采购机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

# 七、组成本合同的文件包括：

（一）合同通用条款和专用条款；

（二）乙方的开标一览表及投标报价明细表；

（三）中标通知书；

（四）甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

# 八、合同备案

本合同一式七份，中文书写。甲方四份、乙方、招标人各执一份，另外一份由招标人报政府采购管理部门备案。

甲方：                    （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

二〇一六年   月    日

乙方：                         （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

二〇一六年   月    日

户名：

开户银行：

账号：

采购代理机构声明：本合同标的经采购代理机构依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

采购代理机构：海南政采招投标有限公司（盖章）

地  址：海口市国贸路49号中衡大厦13楼A座

经办人：

二〇一六年   月    日

第五章   投 标 文 件 格 式

注：请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

## 一、投标函、投标报价及项目相关文件

1、投标函

海南政采招投标有限公司：

你们      号招标文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。

（1）我们郑重承诺：我们是符合《政府采购法》第22条规定的供应商，并严格遵守《政府采购法》第77条的规定。

（2）我们接受招标文件的所有的条款和规定。

（3）我们同意按照招标文件第三章“投标人须知”第15条的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的六十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

（4）我们同意提供采购人要求的有关本次采购的所有资料。

（5）我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

（6）如果我们中标，为执行合同，我们将按投标人须知有关要求提供必要的履约保证。

投标人名称：              （公章）

地址：            邮编：

电话：            传真：

法定代表人或被授权人（签字）：

职务：

日期：

2、开标一览表

项目名称&项目编号：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 原产地及制造厂名 | 数量 | 单价 | 单项总价 | 交货期 |
| 交货地点： 投标报价总计：￥ 人民币（大写） |

投标人名称（公章） ：

法定代表人或被授权人（签字）：

注:① 投标报价应包括招标文件所规定的采购范围的全部内容；

②报价总计包含运费、税费、安装调试费等一切相关费用。

表内“序号”应与“用户需求书”中设备清单的“序号”一致

3、技术和服务要求响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关服务要求，并对所有技术规范和服务要求偏离的条目列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，该投标文件作废标处理。

| 序号 | 原技术规范和服务要求条款描述 | 投标人技术规范和服务要求条款描述 | 偏离情况说明 （＋/-/=） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

投标人名称（公章）：          法定代表人或被授权人（签字）：

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、投标人根据系统方案添加的设备、材料等也请列出。

3、请在“投标人技术规范和服务要求条款描述” 中列出所投设备的详细技术参数和服务要求情况。

4、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。

4、产品质量及服务承诺书

此承诺由供应商根据自身实际情况并结合招标文件相关要求据实填写，格式由投标人自定，主要内容应包括：质量保证、售后服务体系、人员、零配件等来源渠道和价格、日常维护费用等（分质保期内和期后两个时间段）

投标人名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

签发日期：20  年  月  日

5、项目验收方案

（格式自定）

投标人名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

签发日期：20  年  月  日

6、项目培训方案

（格式自定）

投标人名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

签发日期：20  年  月  日

注：①4－6项均须法定代表人或被授权人签字并加盖投标单位公章

②1－3项为必须提供的内容，未提供或未按要求提供将不能通过符合性审查

二、资格证明文件

（以下内容必须提供，未提供或未按要求提供将不能通过符合性审查）

1、提供企业营业执照、税务登记证、组织代码证(副本复印件加盖公章)

2、提供2016年任意一个月份的社保和税收证明。（复印件加盖公章）

3、须具有医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证，投标产品属于医疗器械须具有中华人民共和国医疗器械注册证。

4、投标保证金证明单据

5、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致海南政采招投标有限公司：

兹授权：              先生/女士作为我公司的合法授权代理人，参加海南政采招投标有限公司组织的（项目编号: HNZC2016-258-001、医疗设备）项目的政府采购活动。

授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的公开招标采购活动，并负责一切投标文件的提供与确认，其签字与我司公章具有相同的法律效力。有效期限：与招标文件中标注的投标有效期相同，自法定代表人签字之日起生效。

被授权人：       （亲笔签名）   联系电话：

职    务：                      身份证号码：

公司名称：        （公章）      营业执照号码：

法定代表人：      （亲笔签名）  联系电话：

职    务：                      身份证号码：

生效日期：20  年   月   日

注：本授权书内容不得擅自修改。

6、制造厂商授权书

海南政采招投标有限公司：

作为设在                     （制造厂家地址）的制造/生产            （货物名称）的                     （制造厂家名称）在此以制造厂的名义授权                     （投标人名称和地址）用我厂制造的上述货物参加海南政采招投标有限公司组织的（项目编号:HNZC2016-258-001、医疗设备）项目的公开招标采购活动及后续的合同谈判和签署合同。

我们在此保证以合作人来约束自己，并为上述投标人就此次采购而提交的货物承担全部质量保证责任及按招标文件要求提供售后服务。

我方于      年    月    日签署本文，以此为证。

投标人名称：

出具授权书的制造厂家名称：

姓   名：                 （制造厂授权代表签字）

职   务：

公   章：                       日   期：

注：1、授权出具单位如有内部格式授权书，可以按其格式出具，但必须包含上述格式文件的意思表达。

2、制造厂盖章可以为公章或授权专用章。

7、近三年无重大违法记录声明函

海南政采招投标有限公司：

本公司声明如下：

本单位在参加（项目编号: HNZC2016-258-001、医疗设备）项目的政府采购活动近三年内，未有任何违法行为记录。

投标人名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

签发日期：20  年  月  日

三、其他资料

1、投标人概况：包括简要历史、既往同类项目的完成情况、投标人技术能力简要介绍（字数控制在二页纸以内）。

2、投标人认为对其中标有利的其它书面材料。

第六章  评审办法和程序

一、评标办法

（一）评审规则

  - 评标办法采用综合评分法。

  - 综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务（包括：验收方案、培训方案）的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

  - 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的总分，评分的算术平均值即为该投标人的合计得分。合计得分与投标报价份（投标报价的分值计算由招标人工作人员负责计算）相加得出综合得分。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。综合得分最高的投标人为第一中标候选供应商，综合得分次高的投标人为第二中标候选供应商，以此类推，评标委员会推荐出一至三名中标候选供应商。

（二）初步评审

1． 招标人、评标委员会根据“初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对“初步评审表”所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

  - 招标人、评标委员会将审查投标文件是否完整、有关资格证明文件是否齐全有效、是否提交投标保证金、文件签署是否合格、投标有效期是否满足要求、投标文件的总体编排是否基本有序等。

  - 在详细评审之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

  - 无效投标的认定

投标文件出现但不限于下列情况的将被认定为无效投标

- 投标人未按要求提供企业法人营业执照；

- 投标人未提交投标保证金或金额不足的；

- 投标有效期不足的；

- 投标人未提交法人授权委托书的；

- 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

- 投标价不是固定价或投标价不是唯一的；

- 对招标文件的响应存在重大负偏离的；

（三）详细评审

本项目采用如下综合打分法，总分为100分，具体打分方法如下：

项目评定标准及评分表见评审评分表

| 评分项目 | 技术商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- |
| 权 重 | 70% | 30% |

1、价格占30分：将所有通过符合性筛选的投标报价中最低价为评标基准价，其价格分为满分（30分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30分。

2、整个项目的技术商务分占70分，具体由评委根据投标人的投标文件中《技术要求响应表》及有关投标人的质量保证、售后服务说明等资料说明等情况打分。

其中价格评审按如下方法处理：

- 投标人不得以低于成本的报价竞标。如果评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标人作书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评标委员会将认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。

- 投标人在投标报价时，虽然报价未低于设备成本，技术参数、规格配置也符合招标文件的要求，但设备的实际应用情况（如精确度、稳定度和耐用度等）名不符实。经由三分之二（含三分之二）以上评标委员会成员以记名方式投票通过认定为名不符实的，其投标作无效投标处理。

- 投标报价有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

  - 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

  - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

  - 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

  - 对投标货物的关键、主要设备，投标人报价漏项的，作非响应性投标处理；

  - 买方需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的话，评标时计入投标报价总价。

附表1

（HNZC2016-258-001）采购初步审查表

| 序号 | 审查项目 | 评议内容 | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 相关资格证明文件 | 企业营业执照、税务登记证、组织代码证、法人授权委托书 |  |  |  |
|  |  | 供应商资格要求 |  |  |  |
| 2 | 投标文件递交情况 | 正本和副本的数量是否符合招标文件要求 |  |  |  |
| 3 | 投标文件的有效性 | 是否符合投标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 4 | 投标人应提交的相关文件 | 是否提交投标函、开标一览表、技术要求响应表 |  |  |  |
| 5 | 投标保证金 | 是否提交投标保证金证明的 |  |  |  |
| 6 | 投标有效期 | 投标有效期是否满足60天 |  |  |  |
| 7 | 交付时间 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 8 | 其它 | 是否有其它无效报价认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

1、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：                                       日期

附表2

（HNZC2016-258-001）技术商务评分表  A包

| 投标人及货物 | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评比项目 | 评比内容 | 满分 |  |  |  |
| 1 | 主要规格及技术性能 （52分） | 技术参数中所有带“▲”号项为重要参考指标，每有一项负偏离的扣4分；其它的参数每有一项负偏离的扣2分，扣分直至扣完52分为止。 | 52 |  |  |  |
| 2 | 售后服务及商务 (15分) | 售后服务及培训：优8分，良5分，一般3分 | 8 |  |  |  |
|  |  | 质量保证保修：优7分，良5分，一般2分 | 7 |  |  |  |
| 3 | 投标文件制作 (3分) | 优3分，良2分，一般1分，差0分 | 3 |  |  |  |
| 4 | 投标报价（30分） | 见评审办法3 | 30 |  |  |  |
| 5 | 评比总得分（100分） | 100 |  |  |  |

为了便于评委对投标文件内容的审核，投标人可针对本投标文件第六章中“技术商务评分表”编写响应页码索引表，即该评分项目内容在投标文件中的页码。

（HNZC2016-258-001）技术商务评分表 B包

| 序号 | 评估要素 | 主要评估内容 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（30分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30％×100 | 30分 |
| 2 | 技术分 | 1、技术参数中所有带“▲”号项目为重要参考指标，每有一项负偏离的扣5分，扣分直至扣完20分为止。 | 20分 | 60分 |
|  |  | 2、其它的参数每有一项负偏离的扣3分，扣分直至扣完30分为止。 | 30分 |  |
|  |  | 3、根据投标技术方案的全面性、可操作性等（包括但不限于：交接货、安装配置、验收调试、操作培训等方案的可操作性及详细程度进行评分： 优：7～10分；中：3～6分；差：0～2分。 | 10分 |  |
| 3 | 商务分 | 2、供应商是 “国家高新技术企业”并提供证书的得5分，否则不得分。 | 5分 | 10分 |
|  |  | 3、投标文件制作情况(包括商务、技术、服务承诺等情况)，优：4-5分；中：2-3分；差：1分。 | 5分 |  |
| 合计 | 100分 |

为了便于评委对投标文件内容的审核，投标人可针对本投标文件第六章中“技术商务评分表”编写响应页码索引表，即该评分项目内容在投标文件中的页码。

# Text boxes

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

被授权人

居民身份证复印件粘贴处