# 采购信息化设备及服务

# 招标文件

# 项目编号：HZ2016-343

甲级政府采购代理机构

采   购   人：海南省人民医院

招标代理机构：海南海政招标有限公司

二○一六年六月

目   录

第一章 投标邀请函	2

第二章 投标人须知	4

第三章 用户需求书	11

第四章 合同条款	32

第五章 投标文件内容和格式	35

第六章  评审办法和程序	42

初步审查表	44

技术、商务评分表	45

# 第一章 投标邀请函

受海南省人民医院的委托，海南海政招标有限公司就采购信息化设备及服务（项目编号：HZ2016-343）所需的货物及相关服务组织公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。有关事项如下：

一、招标项目

1、名称：采购信息化设备及服务；

2、用途：海南省人民医院工作需要；

3、技术要求：见“用户需求书”；

4、本项目预算为：￥5,416,017.00元。

二、投标人资格要求

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，或者三证合一复印件）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供近期企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告）；

3、有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供近期企业社保缴费记录复印件）；

4、具有计算机信息系统集成资质三级（含）以上证书；

5、投标人非设备生产厂商的，须提供主要设备与服务（互联网安全加固、小型机升级服务、云平台服务、计算机工作站和打印机设备等）原厂商针对本项目的授权书，其中PACS的维保服务可由GE公司在国内的总代予以授权；

5、购买本项目招标文件并缴纳投标保证金；

6、本项目不接受联合体投标。

三、招标文件的获取

1、时间：2016年7月1日至2016年7月7日9：00-17：00（节假日除外）；

2、标书发售地点：㋀蘴〠" http://218.77.183.48。

3、标书售价：￥100元/包（售后不退），投标保证金为：￥10000元。

4、投标人提问截止时间：2016年7月18日 17:00:00（北京时间）。

5、保证金到账截止日期： 2016年7月22日前08:30:00（北京时间），投标保证金支付形式：网上支付，支付地址为：http://218.77.183.48/htms。保证金单据上必须注明项目编号以及项目名称（如有分包，则同时注明包号）。

四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2016年7月22日上午08：15--08：30；

2、开标时间：2016年7月22日上午08：30；

3、开标地点：海口市国兴大道海南省公共资源交易服务中心（省政务中心旁会展楼）二楼207开标室；

4、投标截止日期前，必须在网上上传PDF格式电子投标文件 (使用WinRAR加密压缩)，并在开标时提交电子版、纸质版投标文件；

5、招标结果请查询：http//www.hizw.gov.cn、www.ccgp-hainan.gov.cn、www.ccgp.gov.cn、www.hainan.gov.cn。

五、招标代理机构联系方式

地址：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3002

电话：0898-68500660、0898-68500661     传真：0898-68500661

联系人：  林小姐

财务电话：0898-68555187

六、采购人联系方式

1、联系人：刘先生

2、联系电话：13807593866

3、地址：海南省海口市秀华路19号

海南海政招标有限公司

二〇一六年六月

# 第二章 投标人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1采购人：海南省人民医院

1.2招标代理机构：海南海政招标有限公司

1.3投标人：已从招标代理机构购买招标文件并向招标代理机构提交投标文件的投标人。

2．适用范围

本招标文件仅适用于招标代理机构组织的本次投标活动。

3．合格的投标人

3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次招标活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本招标文件第一章的“投标人资格要求”规定的条件。

3.3联合投标时，联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中至少有一方完全满足投标人资格要求的特定条件。

联合投标时，联合体内最多允许有两家单位。

3.4 本项目不接受联合体投标。

4．投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5．招标文件的约束力

5.1本招标文件由招标代理机构负责解释。

二、招标文件

6．招标文件的组成

6.l 招标文件由六部分组成，包括：

第一章  投标邀请书

第二章  投标人须知

第三章  用户需求书

第四章  合同条款

第五章  投标文件内容和格式

第六章  评审方法

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

6.2投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交招标文件，将有可能导致招标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

7．招标文件的澄清、修改或补充

7.1 投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应及时以书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容分发给所有购买了此招标文件的投标人。

7.2 招标代理机构可以指定媒体上公告的方式修改/补充招标文件。修改/补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

7.3 当招标文件与修改/补充公告的内容相互矛盾时，以招标代理机构最后发出的修改/补充公告为准。

7.4 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改/补充要求修正投标文件，招标代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间。

三、投标文件

8．投标文件的组成

8.1 投标文件应按“第五章 投标文件内容和格式”要求编制。

8.2 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将可能导致投标文件被视为无效。

9．投标报价

9.1报价均须以人民币为计算单位。

9.2 报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用（如有）、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。

9.3投标人应按开标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

9.4 中标候选人的报价如超过预算且采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的候选人。

10．投标保证金

10.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金支付要求见第一章。为避免资金在途不能及时到账造成投标无效，建议投标人提前在投标截止时间一个工作日前办理保证金支付手续。

10.2 若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

10.3 投标保证金的退还

10.3.l 中标人的投标保证金在其与采购人签订了合同后五个工作日内无息退还。

10.3.2 落标的投标人的投标保证金将在招标代理机构发出中标通知书五个工作日内无息退还。

10.3.3如投标保证金为招标代理机构收取，则中标结果公告期满后，投标人应把投标保证金退还申请函（必须注明项目名称、金额以及退还的银行账户）传真到68555187，以便办理投标保证金退还手续；

如投标保证金为海南省人民政府政务服务中心收取，则和政务中心办理退款手续，退款时请提供如下材料（加盖公章）：(1)退款申请书；(2)法人代表及经办人身份证（复印件）；(3)授权委托书；(4)电汇单（复印件）；(5)开户许可证（复印件）。联系电话：65355520。

10.4 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

（2）投标人不按本章规定签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

11．投标有效期

11.l 投标有效期为从开标截止之日起计算的60天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

11.2 在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

12．投标文件的数量、签署及形式

12.1 投标文件壹式柒份，固定装订。其中正本壹份，副本陆份。

12.2 投标文件须按投标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

12.3 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。

12.4 投标文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，修改处必须由法人代表或授权代表签名、或盖公章。

四、投标文件的递交

13．投标文件的密封及标记

13．l 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南海政招标有限公司

项目名称：采购信息化设备及服务

项目编号：HZ2016-343

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

13.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对投标文件被错放或先期启封负责。

14．投标截止时间

14.l 投标人须在投标截止时间前将投标文件送达招标代理机构规定的地点。

14.2 若招标代理机构推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，招标代理机构、采购人和投标人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

14.3 在投标截止时间后递交的投标文件，招标代理机构将拒绝接受。

五、开标及评标

15．开标

15.l 招标代理机构按投标文件第一章规定的时间和地点进行开标，采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标代理机构对投标文件的处理不承担责任。

15.2政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

15.3 开标时，投标人代表将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作开标记录。

15.4 若投标文件未密封，招标代理机构将拒绝接受该投标人的投标文件。

16．评标委员会

评标委员会由技术、经济等方面的专家和用户代表组成，其中技术、经济等方面的专家从省综合评标专家库中随机抽取，且人数不得少于成员总数的2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

17.关于政策性加分

17.1所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的，其评标价=投标报价*（1-2%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.2所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的，其评标价=投标报价*（1-1%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.3投标人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

17.3.1中小企业的认定标准：

1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

17.3.2具体评审价说明：

1）投标人为小型或微型企业，其评审价=投标报价*（1-6%）；

2）投标人为联合体投标，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，其评审价=投标报价*（1-2%）。

17.3.3 投标人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），否则无效。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

18.评标

18.1见“第六章 评审方法和程序”。

六、授标及签约

19．定标原则

19.1评标委员会将严格按照投标文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐排名前三的投标人为中标候选人，其中排名第一的投标人为第一中标候选人。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人或重新组织招标。如此类推。

19.2 招标代理机构将在指定的网站上公示投标结果。

20. 质疑处理

20.1 投标人如认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向招标代理机构提出质疑，并附相关证明材料。匿名、非书面形式、七个工作日之外的质疑均不予受理。

21．中标通知

21.l 定标后,招标代理机构应将定标结果通知所有的投标人。

21.2 中标人收到中标通知后，应在规定时间内到招标代理机构处领取中标通知书，并办理相关手续。

21.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

22．签订合同

22.l 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同,否则投标保证金将不予退还，给采购人和招标代理机构造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

22.2 投标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

23．招标代理服务费

招标代理机构按国家有关规定向中标人收取招标代理服务费。

24.其它

本项目不召开答疑会。

# 第三章 用户需求书

一、项目名称

采购信息化设备及服务

二、项目清单

| 序号 | 设备及服务名称 | 参考品牌及型号 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、医学影像信息系统PACS的维保服务: |  |  |  |
| 1 | 医学影像信息系统PACS的维保服务 | GE | 1批 | 由原厂商提供1年7*24小时的维保服务，维保系统包括GE-PACS EA3.0一套和GE-PACS RIS CE 2.1一套（详细技术参数见下表）。 |
| 二、“互联网+”项目安全加固： |  |  |  |
| 序号 | 设备及服务名称 | 参考品牌及型号 | 数量 | 备 注 |
| 1 | WEB防火墙系统 | 绿盟600A、 天融信TWF-52116-CZ | 1台 | 详细技术参数见下表 |
| 2 | 防病毒网关 | 绿盟NF-4000L、 天融信TOP Filter8000 TF-31714-Virus | 1台 | 详细技术参数见下表 |
| 3 | 前置机服务器 | 联想System x3650 M5、 惠普 DL388 G9、 华为FusionServer RH2288 | 2台 | 详细技术参数见下表 |
| 4 | 存储服务器 | 惠普HP StoreEasy 1650、 华为N2000 V3、 戴尔 Storage NX3230 | 2台 | 详细技术参数见下表 |
| 三、小型机CPU和内存升级服务： |  |  |  |
| 序号 | 设备及服务名称 | 参考品牌及型号 | 数量 | 备 注 |
| 1 | Power750小型机 CPU板 | IBM Power750 | 4套 | 每台新增2个8核3.0 GHz Power750小型机CPU（详细技术参数见下表） |
| 2 | Power750小型机32GB 内存条(2x16GB) | IBM Power750 | 16组 | 每台新增8组（16条）16GB的内存条（详细技术参数见下表） |
| 3 | Power750小型机新增激活16核CPU服务许可证 | IBM Power750 | 2套 | 每台新增激活16核CPU（详细技术参数见下表） |
| 4 | Power550小型机 CPU板 | IBM Power550 | 2套 | 新增2个2核3.5 GHz Power550小型机 CPU（详细技术参数见下表） |
| 5 | Power550小型机8GB 内存条(2x4GB) | IBM Power550 | 16组 | 新增16组（32条）4GB的内存条（详细技术参数见下表） |
| 6 | Power550小型机新增激活4核CPU服务许可证 | IBM Power550 | 1套 | 新增激活4核CPU（详细技术参数见下表） |
| 四、H3C UIS8000云平台升级服务 |  |  |  |
| 序号 | 设备及服务名称 | 参考品牌及型号 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 原有UIS8000中两台B590刀片服务器新增DDR3-8GB-DR*4-LR内存 | H3C、HP | 48条 | 原有两台服务器每台增加24根8GB内存（详细技术参数见下表） |
| 2 | UIS8000中新增UIS-B590-G2-10G-Z1刀片服务器 | H3C、HP | 2台 | 新增两台四路刀片服务器（详细技术参数见下表） |
| 3 | 新增UIS-B590-G2-10G-Z1刀片服务器加配内存 | H3C、HP | 24条 | 每台加配16GB*12=192G内存 |
| 4 | 新增UIS-B590-G2-10G-Z1刀片服务器硬盘 | H3C、HP | 4块 | 每台配置2块600GB硬盘 |
| 5 | 新购2台VC-FST-D3000刀片存储阵列 | H3C、HP | 2台 | 新购2台刀片存储 |
| 6 | VC-FST-D3000刀片存储阵列硬盘 | H3C、HP | 24块 | 每台刀片存储安装12块硬盘 |
| 7 | 刀箱电源模块PWR-2400W-P | H3C、HP | 2块 | 增加2块刀箱电源模块 |
| 8 | 刀箱电源线缆CAB-AC Pwr CHI-3m | H3C、HP | 2条 | 增加2条刀箱电源线缆 |
| 9 | 32A PDU供电模块 | H3C、HP | 1个 | 增加1个PDU供电模块 |
| 10 | 管理节点服务器UIS-B390-G2-2640v3-10G | H3C、HP | 2台 | 增加两台管理节点服务器 |
| 11 | 管理节点服务器内存DDR4-8GB-SR*4-R-V3-B | H3C、HP | 4组 | 新增管理节点服务器内存 |
| 12 | 管理节点服务器硬盘HD-600G-SAS-10K-SFF | H3C、HP | 4块 | 新增管理节点服务器硬盘 |
| 13 | 管理节点服务器阵列控制器RAID-P246br/1GB-12Gb-4P | H3C、HP | 2块 | 新增管理节点服务器阵列控制器 |
| 14 | H3C CAS-CVM虚拟化管理系统企业版软件到企业增强版升级License费用-管理8个物理CPU | H3C、HP | 1套 | 管理8个物理CPU LIS-CAS-CVMB-T2-8 |
| 15 | H3C CAS-CVM虚拟化管理系统企业增强版软件License费用-管理8个物理CPU | H3C、HP | 2套 | 管理8个物理CPU LIS-CAS-CVMB-PLU-8 |
| 16 | CAS集成部署服务扩展包 | H3C、HP | 4套 | SV-PS-CAS-EX |
| 五、信息化终端设备 |  |  |  |
| 序号 | 设备及服务名称 | 参考品牌及型号 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 一体化电脑工作站 | 联想、惠普、DELL | 300台 |  |
| 2 | 分体电脑工作站 | 联想、惠普、DELL | 10台 |  |
| 3 | 激光打印机 | HP Laserjet PRO P1108 | 70台 |  |
| 4 | 网络激光打印机 | HP Laserjet PRO M202N | 80台 |  |
| 5 | 窄行针式打印机 | 得实 DS-650II | 22台 |  |
| 6 | 宽行针式打印机 | 得实 DS-3200H | 8台 |  |
| 7 | 条码打印机 | 得实 DL-520 | 150台 |  |
| 8 | 台式条码阅读器 | Honeywell MK7120 | 30台 |  |
| 9 | 扫描仪 | 明基 K600 | 8台 |  |
| 10 | 高拍仪 | 明基 T606 | 12台 |  |
| 11 | 液晶显示器（方屏） | 戴尔 P1914S | 5台 |  |
| 12 | 液晶显示器 | 戴尔 UltraSharp U2415 | 2台 |  |
| 13 | 采集卡 | 同三维 T230 | 10块 |  |
| 14 | 遥控手柄 | 北通 BTP-1126 | 10个 |  |
| 15 | 热敏票据打印机 | 佳博 GP-L80160I | 100个 |  |
| 16 | 手持式条码阅读器 | 欣码 SK-2010 | 100个 |  |
| 17 | 网线（6类非屏蔽RJ45跳线） | 康普、安普、普天 | 400条 |  |

三、详细技术参数及技术要求

（以下参数中带▲的参数为重要参数，如不满足则将在评分中加重扣分）

| 一、医学影像信息系统PACS的维保服务 |
| --- |
| 序号 | 设备及服务名称 | 技术参数及性能配置要求 |
| 1 | 医学影像信息系统PACS的维保服务 | ▲维护服务范围： GE-PACS EA3.0一套； GE-PACS RIS CE 2.1一套； 在保修期期间，将负责为用户方连接 10 台影像设备。影像设备应由用户方提供并应符合服务提供方的配置要求。 2．▲服务级别： 每周七天,每天二十四小时现场支持服务(7*24)。 3.服务类别: 提供的合同服务类别为：软件服务合同。 为了更好地为客户提供服务，系统问题分为以下不同的严重级别。系统问题的严重级别分类如下： 紧急 系统完全瘫痪，导致医院整体流程中断，主要指：服务器系统故障，数据不可访问等。 高 系统正常运行，不影响医院整体流程，但某些主要功能出现问题，主要指：科室主要流程受到影响，工作站软件出现频繁死机，严重影响科室工作。 中 系统正常运行，医院科室流程正常，某个工作站或某些功能出现问题。 低 系正常运行，医院科室流程正常，某个工作站或某个小功能偶尔工作不正常。 响应时间： 在收到用户拨打800电话后，将根据问题的严重级别，以及用户购买的服务级别，在以下相应的响应时间内首先通过电话和/或网络帮助客户解决问题，如果该问题不能远程解决将提供现场服务。 响应方式 紧急 高 中 低 电话 60分钟内 60分钟内 2小时内 24小时内 网络（如果有） 60分钟内 2小时内 24小时内 24小时内 现场（如果必要） 24小时内 24小时内 48小时内 72小时内 4．▲服务要求： 服务提供方应及时向用户方提供针对软件系统的安全性更新通知（FMI）。 服务提供方根据本合同为用户方提供在线支持、现场软件支持服务，预防性维护服务。 服务提供方提供在线支持(远程网络或电话支持):在用户方拨打服务提供方维修热线(800-8108188)后，服务提供方将由资深工程师为用户方提供电话支援或远程网络技术支持，解答疑问，协助用户方的工程师分析和修复故障；服务提供方将通过In-Site(远程遥控诊断系统)连接，协助用户方进行即时诊断、系统故障判断，制定维护方案，系统修复等工作。 服务提供方提供现场支持服务：服务提供方在接到用户方拨打维修热线报修电话后，将根据问题的严重级别，在相应的响应时间内首先通过电话和/或网络帮助客户解决问题，如果服务提供方认为该问题不能远程解决，服务提供方将提供相应的现场服务，即派遣原厂认证合格的专业工程师或原厂培训的特约维修队提供快速优质的现场服务。 合同生效后，除了服务提供方按照用户方保修内容和保修服务级别提供现场服务外，服务提供方将为用户方提供每季度一次的现场预防性维护服务。服务提供方在提供现场预防性维护之前一周，通知用户方，和用户方约定一个合适的时间到场地进行。具体工作描述如下： 确保PACS服务器所有服务运行正常； 确保RIS服务器所有服务运行正常； 确保PACS/RIS客户端工作正常； 确保PACS服务器各分区已用空间在95%以下； 确保RIS服务器各分区已用空间在95%以下； 确保PACS服务器数据库备份正常，日志文件不超过10G； 确保RIS服务器数据库备份正常； 确保RIS服务器主备机之间的数据同步正常； 检查PACS服务器的Pending队列； 确保传输正常查看PACS服务器的Error日志，及时处理可能出现的故障情况； 查看RIS服务器AppLog日志，及时处理可能出现的故障情况。 负责为用户方连接影像设备。 在合同期内，服务提供方有义务确保合同范围规定内的系统软件正常运行，但是如果由于非服务提供方原因造成的系统不正常，比如病毒、用户方违反操作手册或擅自更改原厂配置等原因则不在服务提供方的支持范围之内。如用户方需要服务提供方提供支持，则需要另行购买“付费服务”。 在合同期间，服务提供方负责维护原有的与服务提供方业务相关的集成服务，但是不支持新的集成需求。服务提供方可以提供不超过5人天的免费支持。如果确有必要提供更长时间的支持，需要甲乙双方协商决定 若用户方要求，服务提供方可根据用户方的业务发展，提供系统升级和扩容方案，以保证用户方的系统能保证满足发展需求。 甲乙双方将在合同生效之日起两周内完成远程连接测试和启用工作。用户方应协助服务提供方保持网络的联通性，以保证服务提供方在需要时可随时使用。如果用户方不能够提供远程宽带接入能力，服务提供方有权重新评估本合同的价格。服务提供方应负责接入系统的宽带设施发生的费用，包括设备费、安装费以及支付给电信部门的服务费。 在本合同期间，还需提供以下系统维护服务： 服务提供方应在必要时进行服务提供方专有软件升级(不包括功能性升级）； 服务提供方应在必要时进行服务提供方提供的硬件故障诊断维护； 服务提供方认为必要时进行硬件固件升级(存储和服务器)； 新增或更换的影像设备集成； 工作站的搬迁； 服务提供方提供用户方管理员培训数据库定期备份； 服务提供方提供用户方管理员培训日志文件清理； 服务提供方提供用户方管理员培训账号维护； 服务提供方提供用户方管理员培训检查信息更改。 若涉及相关系统、数据和设备的迁移工作，服务提供方会协助用户方完成。 |
| 二、“互联网+”项目安全加固 |
| 序号 | 设备及服务 名称 | 技术参数及性能配置要求 |
| 1 | WEB防火墙系统 | ▲产品配置：GE管理口≥1；10/100/1000BASE-T接口≥4；硬盘容量≥500G。应用层吞吐量≥400Mbps，最大并发连接数≥100,000；每秒新建HTTP连接数≥3000； ▲产品应支持透明、旁路牵引、反向代理部署等多种部署方式；支持紧急模式，当连接数超过阀值时，已经代理的连接正常代理，对新增的请求不进行代理，直接转发，防止WAF成为访问瓶颈。支持HA、支持BYPASS； 支持对SSL（HTTPS）加密会话进行分析，支持HTTP 0.9/1.0/1.1，完全解析HTTP事务；支持对网页请求/响应内容中的非法关键字进行检测和过滤；支持防护：蠕虫、缓冲区溢出、CGI信息扫描、目录遍历等攻击； ▲支持对SQL注入、Cookie注入、跨站脚本（XSS）、缓冲区溢出等攻击防护； ▲支持非法上传阻断，支持WebShell防护、支持CSRF（跨站请求伪造）防护； ▲支持各类DDOS防护，包括TCP Flood、HTTP Flood防护，支持Ipv6协议； ▲支持标准SNMP trap和Syslog接口；支持WEB界面管理及Console及SSH管理； 支持VRRP协议、支持B/S管理方式Web管理界面；具备自定义报表功能，并支持导出为WORD\EXCEL\HTML等常用公文处理格式； ▲产品具备《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，须提供证书复印件证明； ▲提供不少于三年原厂商免费技术支持（含设备相关软硬件升级）及维保服务，原厂商具备本地化的售后服务能力，在本地有常驻技术工程师（须提供最近三个月的社保缴费证明），能够提供7×24现场支持服务。 |
| 2 | 防病毒网关 | ▲配置≥6个10/100/1000MBase-T电接口；1个RJ45 Console口；1个管理口（可复用）；整机吞吐：≥2Gbps；并发连接：≥180万； ▲设备支持快速扫描、全面扫描模式； 要求设备配置旁路、串接、混合（旁路+串接）三种部署模式； 支持MSN（非加密和非压缩模式下）等IM协议病毒防护； ▲支持透明、旁挂等各种工作模式下的网络病毒检测，支持无IP地址的透明桥下的网络病毒检测模式；旁路部署可进行病毒监测及日志记录，串接模式可同时进行病毒监测、病毒过滤及日志记录。 内嵌双引擎杀毒技术，可单独快速扫描引擎或深度扫描引擎，也可同时支持两种杀毒引擎，能够根据不同的被检测协议采用不同杀毒引擎； ▲能够防御病毒、木马、蠕虫，且支持对压缩数据、加壳病毒的查杀； 支持文件名称、类型及病毒名称的白名单； ▲能够支持对SMTP、POP3、IMAP、HTTP和FTP协议进行病毒扫描和过滤，有效地防止可能的病毒威胁； ▲支持病毒隔离功能，管理员可以方便的管理隔离区；可以实时检测到日益泛滥的蠕虫攻击，并对其进行实时阻断，从而有效防止内部网络因遭受蠕虫攻击而陷于瘫痪； 支持IPv4和IPv6双栈协议的病毒扫描和过滤； ▲支持查杀邮件正文、附件、网页及下载文件中包含的病毒，支持压缩文件的查杀功能； 支持智能检测应用协议的病毒行为，采用智能方式准确扫描常用协议任意端口的病毒传输行为，而非通过传统手动配置协议端口绑定形式进行病毒扫描； 支持多接口旁路的病毒传输监听检测方式，可并行监听并检测多个网段内的病毒传输行为，用于高吞吐量、高可靠性要求的旁路应用环境； 病毒库不少于600万种病毒特征；要求具有独立的蠕虫防护规则库，并可通过手动或自动方式进行升级； 具备垃圾邮件检测功能； 提供完整的病毒日志、访问日志和系统日志等记录，并可根据日志数据生成多种格式的统计图形化统计报表； ▲报警配置用于当病毒突然爆发时，可向网络管理员发送报警信息，需支持邮件报警、声音报警、SNMP等报警方式； ▲所投产品具备公安部-计算机信息系统安全专用产品销售许可证，要求提供复印件并加盖厂家公章； ▲提供不少于三年原厂商免费技术支持（含设备所有相关软硬件升级）及维保服务，原厂商具备本地化的售后服务能力，在本地有常驻技术工程师（须提供最近三个月的社保缴费证明），能够提供7×24现场支持服务。 |
| 3 | 前置机服务器 | 2U机架式； ▲2个Intel Xeon E5-2620v3 (2.4GHz/6-core/15MB/85W) 处理器； ▲256GB (16 × 16GB) DDR4-2133 Registered (RDIMM) 内存； 1个P440ar/2GB FBWC 阵列卡； ▲4 × 600GB 2.5" SAS 15K 热插拔硬盘； 6×热拔插散热风扇 集成四个自适应千兆以太网卡； ▲2×500W 冗余热插拔电源； ▲3/3/3 - 服务器的保修包括三年部件维修、免三年人工费、三年免费现场支持服务。 |
| 4 | 存储服务器 | 2U机架式； ▲2个Intel Xeon E5-2609v3 (1.9GHz/6-core/15MB/85W) 处理器； ▲32GB (4 × 8GB) DDR4 Registered (RDIMM) 内存； HP Smart Array P440ar/2GB FBWC 12Gb 2-ports Int SAS 阵列卡 （6, 60, 5, 50, 1, 10,1 ADM, 10 ADM）； 2 × 120GB 2.5" SSD 热插拔硬盘（操作系统 RAID 1）； 12×4TB 6G 7.2K RPM LFF MDL SAS HDDs； 集成四个自适应千兆以太网卡,可选增加FLR模块化网卡； ▲2×800W (Platinum) 冗余热插拔电源； ▲支持SMB ( 2.0, 2.1, 3.0, 3.02), NFS (v2, v3, v4.1), WebDAV, HTTP/HTTPS, FTP/FTPS, ISCSI协议； ▲内置Windows Storage Server 2012 R2 (x64 标准版)； 内置iSCSI Software Target及存储管理软件。 ▲3/3/3 - 服务器的保修包括三年部件维修、免三年人工费、三年免费现场支持服务。 |
| 三、小型机CPU和内存升级服务： |
| 序号 | 设备及服务 名称 | 技术参数及性能配置要求 |
| 1 | Power750小型机 CPU板 | ▲FC#8334：8-core 3.0 GHz POWER7 Processor Card 8-core 频率：3.0 GHz POWER7 Processor Card ▲需提供原厂安装服务。 |
| 2 | Power750小型机32GB 内存条(2x16GB) | ▲FC#4528：32GB (2x16GB) Memory DIMMs, 1066 MHz, 2Gb DDR3 DRAM 大小：32GB (2x16GB) 类型：DIMMs 频率：1066 MHz 芯片：2Gb DDR3 DRAM ▲需提供原厂安装服务。 |
| 3 | Power750小型机新增激活16核CPU服务许可证 | ▲FC#7714：One Processor Activation for Processor Feature #8334 ▲需提供原厂安装服务。 |
| 4 | Power550小型机 CPU板 | ▲FC#4965：2-core 3.5 GHz POWER6 Processor Card 2-core 频率：3.5 GHz POWER6 Processor Card ▲需提供原厂安装服务。 |
| 5 | Power550小型机8GB 内存条(2x4GB) | ▲FC#4523：8192MB (2x4096MB) RDIMMs, 667 MHz, 512Mb Stacked DRAM 大小：8GB (2x4GB) 类型：DIMMs 频率：667 MHz 芯片：512Mb Stacked DRAM ▲需提供原厂安装服务。 |
| 6 | Power550小型机新增激活4核CPU服务许可证 | ▲FC#4985：One Processor Activation for Processor Featu ▲需提供原厂安装服务。 |
| 四、H3C UIS8000云平台升级服务 |
| 序号 | 设 备 名 称 | 技术参数及性能配置要求 |
| 1 | 原有UIS8000中两台B590刀片服务器新增DDR3-8GB-DR*4-LR内存 | ▲原刀片服务器内容扩容，要求配置48根8GB PC3L-10600R(DDR3-1333)； ▲要求与原有服务器完全兼容。 |
| 2 | UIS8000中新增UIS-B590-G2-10G-Z1刀片服务器 | ▲配置2台四路刀片服务器,要求与现有刀箱系统完成兼容； ▲处理器：每台配置4颗Intel Xeon E5-4610v3处理器； RAID卡：集成硬件RAID卡，配置≥25 MB缓存。要求：提供FBWC数据保护模式，支持RAID0/1/5； 网卡：主板集成2端口万兆以太网卡。要求：支持单端口虚拟成4个虚端口，支持TOE、ICP/IP卸载、iSCSI加速、SR-IOV； 内存：自带内存≥4*16G，最大内存容量≥1TB，内存插槽数≥32。 |
| 3 | 新增UIS-B590-G2-10G-Z1刀片服务器加配内存 | 要求配置24根16GB PC4-17000R(DDR4-2133P)内存模块(v3)，要求与新增服务器兼容。 |
| 4 | 新增UIS-B590-G2-10G-Z1刀片服务器硬盘 | 配置4块1.2TB-6G-SAS-10K-2.5英寸硬盘模块，要求与新增服务器兼容。 |
| 5 | 新购2台VC-FST-D3000刀片存储阵列 | 新购2台VC-FST-D3000刀片存储阵列对现有刀箱系统进行扩容； 支持≥12个热插拔硬盘； 自带RAID卡，配置2GB闪存的写一级缓存，ECC保护，支持RAID levels 0, 1, 1 + 0, 5, and 6； ▲要求与现有刀箱系统完成兼容。 |
| 6 | VC-FST-D3000刀片存储阵列硬盘 | 配置24块1.2TB-6G-SAS-10K-2.5英寸硬盘模块； ▲要求与刀片存储阵列完成兼容。 |
| 7 | 刀箱电源模块PWR-2400W-P | ▲要求增加配置2个热插拔冗余电源模块，与机箱配套，完成兼容。 |
| 8 | 刀箱电源线缆CAB-AC Pwr CHI-3m | 要求配置2根CAB-AC Pwr CHI-3m，与刀片电源模块配套。 |
| 9 | 32A PDU供电模块 | 要求配置一套32A PDU供电模块 |
| 10 | 管理节点服务器UIS-B390-G2-2640v3-10G | 配置2台2路刀片服务器,要求与现有刀箱系统完成兼容。 ▲处理器：每台配置2颗E5-2640v3处理器。 网卡：主板集成2端口万兆以太网卡。 ▲内存：自带内存≥2*8G，最大内存容量≥512GB，内存插槽数≥16。 |
| 11 | 管理节点服务器内存DDR4-8GB-SR*4-R-V3-B | ▲每台服务器要求配置4根1 8GB 1Rx4 PC4-17000R(DDR4-2133P)内存模块，要求与新增服务器兼容。 |
| 12 | 管理节点服务器硬盘HD-600G-SAS-10K-SFF | ▲每台服务器配置2块600GB-6G-SAS-10K-2.5英寸硬盘模块，要求与新增服务器兼容。 |
| 13 | 管理节点服务器阵列控制器RAID-P246br/1GB-12Gb-4P | ▲每台服务器配置1套Smart Array P246br/1GB FBWC 12Gb 4-端口 Int SAS 控制器，要求与新增服务器兼容。 |
| 14 | H3C CAS-CVM虚拟化管理系统企业版软件到企业增强版升级License费用-管理8个物理CPU | ▲配置现有虚拟化系统升级授权许可，≥ 8 CPU授权许可，要求与现有虚拟化平台兼容。 虚拟化软件支持CPU硬件虚拟化技术，如IntelVT和AMD-V技术，虚拟机可在Intel和AMD CPU间进行迁移 虚拟化软件支持PXE模式部署并配置独立的自动安装配置系统软件，支持主机自动发现功能； 支持系统及主机健康检测，并能够以直观的数字呈现系统及主机健康程度； 支持完整的虚拟机生命周期管理，提供虚拟机的创建、启动、暂停、恢复、休眠、重启、关闭、关闭电源、修改、删除、查询等功能 |
| 15 | H3C CAS-CVM虚拟化管理系统企业增强版软件License费用-管理8个物理CPU | ▲配置企业版增强版虚拟平台授权许可≥16 CPU，要求与现有虚拟平台完成兼容。 支持设置磁盘缓存模式，如数据读写时关闭主机缓存、关闭主机与虚拟磁盘缓存、关闭虚拟磁盘写缓存、写缓存后同步等模式； 支持管理节点的配置备份与恢复功能，包括手动备份与定时备份； |
| 16 | CAS集成部署服务扩展包 | ▲配置虚拟化平台升级部署服务 |
| 五、信息化终端设备 |
| 序号 | 设 备 名 称 | 技术参数及性能配置要求 |
| 1 | 一体工作站 | ▲主机与显示器一体化设计； ▲中央处理器英特尔®≥I3-4160(CORE I3 3.7G 3M缓存)及以上；. 主板：intel H81 IVY主板芯片组 ▲内存≥4G DDRⅢ-1600； ▲硬盘≥500GB SATA3（7200RPM）； ▲网卡：千兆网卡； USB2.0口≥4、USB3.0口≥2； ▲串口RS232≥1； DVDRW光驱≥1； ▲无线网卡：支持802.11n； 配USB键盘、USB鼠标； 20英寸宽屏液晶显示器, 分辨率1600*900； 电源≤150W； 产品通过恶劣供电检验认证，可实现主板直流供电拉偏±6%，电源交流输入电压165V至265V，湿度运行认证，最高可达40℃和90%RH，防腐认证，防尘认证（IP5X级别以上），以上认证提供国家权威机构（须有CNAS认可的检测机构）的检验证书复印件盖章文件； 底座：支持标准VESA、可以实现3个方向的角度调节。屏幕高度调节：最高110毫米、屏幕角度前后调节：+10～+25、支持屏幕角度转向调节、屏幕角度左右调节：最大45度（左，右）。束线收纳管理； 操作系统：windows 7中文版； ▲服务：原厂家三年全保服务,7天*24小时工作制，2小时电话响应、第二自然日上门维修服务、厂家具备统一的800和400服务热线，要求提供服务承诺函，并在官网上根据主机编号能查到全保服务。 |
| 2 | 分体工作站 | ▲英特尔®中央处理器≥New Core i3-6100(3.7G/3M/2核)； ▲内存≥4G(DDR4 2133*)； 主板：H81主板 ； ▲硬盘：500GB SATA3（7200RPM）； 光驱：DVDRW； 操作系统：Windows 7中文版； ▲网卡：千兆网卡； 机箱：立式机箱； USB键盘、USB光电鼠标、6个USB、VGA输出接口、COM口、2个PS/2接口； 电源：180W防雷电源； 配液晶显示器：（对角）19 英寸 (5:4) 分辨率：1280 x 1024； ▲服务：原厂家三年全保服务, 7天*24小时工作制，2小时电话响应、第二自然日上门维修服务、厂家具备统一的800和400服务热线，要求提供服务承诺函，并在官网上根据主机编号能查到全保服务。 |
| 3 | 激光打印机 | 接口： USB 2.0 端口； 纸盒容量：150页； ▲耗材类型：鼓粉一体； 支持纸张尺寸：A4； A5； A6； B5； 明信片； 信封（C5、DL、B5）； 内存125MB； 打印速度≥18 ppm； 打印质量： 600 x 600 x 2 dpi（1200dpi 有效输出）； 首页输出，黑白（A4, 就绪）： 8.5 秒； 1年上门全保服务； |
| 4 | 网络激光打印机 | 接口：USB 2.0 ； ▲网络端口：≥100 端口； 纸盒容量：250页； ▲耗材类型：鼓粉一体； 支持纸张尺寸：A4； A5； A6； B5； 明信片； 信封（C5、DL、B5）； ▲内存：125MB； ▲打印速度：25ppm； 打印质量：1200 x 1200 dpi 分辨率； 首页输出，黑白（A4, 就绪）： 8 秒； 处理器速度：750 MHz； ▲3年上门全保服务； |
| 5 | 平推窄行针式打印机 | 打印方式 ：24针点阵击打式； 打印头寿命 ： 4亿次／针； 字符集： GB18030； ▲打印速度 ： 450字/秒； 复写能力： 1+6； 平均无故障时间 ： 20000小时以上； 色带寿命 ： 1100万字符； 送纸方式： 摩擦送纸及推/拉链式送纸； 送纸速度： 8英寸/秒； 最大进纸宽度： 297mm； 最大缓冲容量 ： 8M； 打印厚度 ： 1.0mm； 接口 ：USB接口 并口； ▲3年上门全保服务； |
| 6 | 宽行针式打印机 | 打印方式：24针串行点阵击打； 打印头寿命：4亿次／针； 字符集：GB18030； ▲打印速度：468字/秒； 复写能力：1+6； 最大进纸宽度：420mm； 最大打印厚度：0.58mm； 平均无故障时间：25000小时以上； 色带寿命：1200万字符以上； 缓冲容量：256KB； 接口：并行接口、USB接口； ▲3年上门全保服务； |
| 7 | 条码打印机 | 打印方式：热转印及热敏； 打印头寿命：150KM； 打印分辨率 ：203dpi； 打印速度：150mm/s； 打印宽度：108mm； 进纸纸宽：25.4-120mm； 打印厚度：0.06~0.254mm； 纸卷直径：外径：127mm（最大160mm） 内径：25.4/38mm； 碳带规格：长度：74m 、外径：35mm、内径：12.7mm 检测功能：纸张检测、标签检测、黑标检测、机构检测、碳带检测； 接口：标配：USB接口； 内存：SDRAM：8M； ▲1年上门全保服务； |
| 8 | 台式条码阅读器 | 光源：可视激光二极管激光，波长650nm±10nm； 蜂鸣器：七种声调或无声； 系统接口：PS232串口、USB； 输入电压：5VDC±0.25V； ▲扫描模式：全向多线（5个方向，每个方向4条平行线）； 扫描速度：每秒1120次； 可识别的印刷对比度：最低35％的反射差； 解码能力：Code 39, Code93, Code128,UPC/EAN/JAN, Code2 of 5, Code 11, Codebar,MSI Plessey,GS1 DataBar,Telepen,Trioptic； ▲1年上门全保服务； |
| 9 | 扫描仪 | 扫描类型：CIS平板扫描仪； 扫描速度：Preview < 12s 300dpi Color < 32s 300dpi Gray & B/W < 32s 600dpi Color < 96s 600dpi Gray & B/W < 96s； 分辨率：2400dpi (H) X 4800dpi (V) ； 最大分辨率：19200*19200dpi； 扫描范围：216 mm ×297 mm； 彩色分色能力：输入48-Bit、输出 ：24-Bit ； 灰阶分色能力：输入16-Bit、输出： 8-Bit ； 接口：USB2.0； ▲1年保修 |
| 10 | 高拍仪 | 扫描速度： <1秒； 分辨率 ： 500万像素（2592*1944）； 扫描范围 ≤A4； 分色能力：（彩色/灰阶） RGB24； 接口 ： USB2.0； 工作电压 ： USB供电，无需外接电源； |
| 11 | 液晶显示器（方屏） | 可视尺寸（对角线）： 19英寸； 宽高比： 标准(5:4) 面板类型（表面）：面内切换，3H硬化涂层防眩光 ▲最佳分辨率：1280 x 1024，60 Hz 对比度：1000:1（典型值） 亮度：250 cd/m2 （典型值） 响应时间：8毫秒（灰阶到灰阶） 最大视角：（垂直178 °/水平178 °） 色彩支持：1,670万色 像素间距：0.29毫米 面板背光：LED 支架：可调节高度的支架，可沿枢轴转动、可倾斜、可侧转、具有内置电缆管理功能； 液晶显示器安装接口：VESA（100毫米） 功耗（工作）：16 W（典型值）/37 W（最大值） 功耗（待机/睡眠）：小于0.5 W DVI-D接口≥1； VGA接口≥1； DisplayPort接口（1.2a版）≥1； USB 2.0高速集线器：上行端口≥1、下行端口≥4； ▲3年上门全保服务； |
| 12 | 液晶显示器 | 可视尺寸（对角线）：24英寸 宽高比：宽屏(16:10) 面板类型（表面）：平面转换，3H硬化涂层防眩光 ▲最佳分辨率：1920 x 1200，60 Hz 对比度：1,000:1（典型值） 动态对比度：2,000,000:1（最大值） 亮度：300 cd/m2 （典型值）、50 cd/m2 （最小值） 响应时间： 8毫秒灰阶到灰阶（典型值） 视角：（垂直178°/水平178°） 色彩支持≥1678万种颜色 ▲色域6（典型值）≥91% (CIE1976)，sRGB覆盖率≥99% 像素间距:0.265毫米 背光技术：LED ▲支架：可调节高度的支架，可沿枢轴转动、可侧转、可倾斜，内置电缆管理功能 液晶显示器安装接口：VESA（100毫米） VGA接口≥1； ▲HDMI 接口(MHL) ≥2； ▲DisplayPort接口（1.2a版）≥1； 迷你DisplayPort≥1； ▲DisplayPort输出(MST) ≥1； 音频线路输出端口≥1； USB 3.0高速集线器：上行端口≥1、下行端口≥5； ▲3年上门全保服务（先行更换），完美屏保证（0亮点） |
| 13 | 采集卡 | 主机接口： PCI-Express x1； ▲输入接口：1个HDMI 接口、1个DB9接口: (通过转接线缆可接YPbPr ，S端子，CVBS，1路不平衡立体声音频线路输入)； 最大采样率：CVBS：54MHz (4x Oversampling)HDMI/DVI：225MHz； ▲输入格式：480i、576i、480p，576p，720p，1080i，1080p； 板载内存： 128MB DDR2，工作频率为 160 Mhz，位宽 32bit； ▲分量输入格式：480i、576i、480p，576p，720p，1080i，1080p； ▲DVI输入格式： 480i、576i、480p，576p，720p，1080i，1080p； HDMI输入格式： 符合HDMI 1.3 标准，支持36bit DeepColor； CVBS输入格式：标准PAL/NTSC； 高清输出图像格式：40x30-2048x1536，帧率：1-100 fps，色彩：YUY2, UYVY, RGB24, RGB32, I420； 标清输出图像格式大：176x144-768x576，帧率： 1-30 fps，色彩：YUY2, UYVY, RGB24, RGB32, I420； 1年保修服务 |
| 14 | 遥控手柄 | 工作电源：USB供电 传输方式：有线USB ▲驱动方式：即插即用，免驱 |
| 15 | 热敏票据打印机 | 打印方式：直接行式热敏 打印速度： 160毫米/秒 ▲最大纸宽： 80毫米 打印密度 ： 576点/行或512点/行 字符大小：ANK字符，Font A：1.5×3.0mm（12×24点） Font B：1.1×2.1mm（9×17点） 简体/繁体：3.0×3.0mm(24×24点） 打印字库：GB18030打字库 打印命令：兼容ESC/POS命令 条码类型：UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/ JAN8(EAN8)CODE39/ITF/ CODABAR/CODE93/CODE128 接口类型 ：串口+USB，网口、并口、蓝牙、WiFi 纸厚：0.06到0.08毫米 1年保修服务。 |
| 16 | 条码阅读器 | 手持式 ▲扫描模式：影像式 接口：USB ▲扫描介质：纸质条码、手机屏幕、电脑屏幕 视场角：45°H 旋转：30°（Roll） 倾斜：±65°（Pitch） 偏转：±60°（Yaw） 1年保修服务 |
| 17 | 网线（6类非屏蔽RJ45跳线） | 长度：3米 ▲达到TIA568、ISO/IEC 118001和EN 50173-1的六类标准 4对非屏蔽U/UTP绞合电缆 符合UL中CM防火等级 铜芯直径28AWG T568B接线 |

四、其它要求

1、工期：合同签订之日起30天内。

2、投标人必须提供详细的保修期内技术支持和服务方案，技术支持和服务方案包括（但不限于）：

1）整体工程提供不少于三年的免费维护（个别产品按招标参数确定免费维护期），设备按原厂商标准提供维护。

2）提供每周7×24小时技术支持和服务，2小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，8小时内到达指定现场。

3、投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投货物的技术指标、资质证书资料等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一、虚假应标，采购人有权取消其中标资格，没收投标保证金，并报政府采购主管部门严肃处理。

4、投标人不能低于成本价恶意报价，如中标人的报价过低（低于预算金额的50%），明显不符合市场价格，则采购人有权要求中标人提供预算金额的10%作为履约保证金，同时预付款比例调整为0%。如中标人在实施过程中偷工减料、不按工期完成项目，则采购人有权终止合同，没收履约保证金，并报主管部门严肃处理。

5、本项目的预算为人民币5,416,017.00元，投标人的投标报价不能超过此预算金额，否则投标无效。

第四章 合同条款

合同通用条款部分

(略)

合同专用条款部分

甲方:

乙方:

甲乙双方根据    年    月    日采购信息化设备及服务（项目编号:HZ2016-343）公开招标结果及招标文件的要求,经协商一致,同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

一、合同标的及金额等(详见附件清单)

| 序号 | 项目名称 | 项目内容/品牌、型号 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合同总额 | （小写）：¥ 元 |
|  | （大写）: 元整 |

### 二、付款方式

1、本合同签订后，甲方凭乙方开具的正式有效全额发票在10个工作日内向乙方支付合同金额的 20%  ；

2、全部设备到货后，需安装的设备完成安装、调试并通过甲方验收后的10个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的 75%；

3、项目验收通过后一年后无质量问题，甲方向乙方支付合同剩余5%款项。

三、违约赔偿

1. 除下一条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务或提供产品及服务不满足项目需求，按合同金额的1％计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的10％。如果乙方延迟交货时间超过一个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

2.如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

### 四、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，可申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

### 五、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

### 六、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购内容和技术参数进行实质性修改。

### 七、本合同的组成文件

1.合同通用条款和专用条款；

2.招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；

3.中标通知书；

4.甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

### 八、合同备案

本合同壹式柒份，中文书写。甲方执叁份，乙方执贰份，招标代理机构执壹份，另外壹份由招标代理机构报政府采购主管部门备案。

甲方：                   （盖章）     乙方：                  （盖章）

地址：                                 地址：

法定（或授权）代表人：                 法定（或授权）代表人：

年   月    日                           年   月    日

招标代理机构声明：本合同标的经海南海政招标有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构：海南海政招标有限公司（盖章）

经办人：

年   月    日

# 第五章 投标文件内容和格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价：

1、投标函（表1）

2、开标一览表（表2）

3、技术及资质响应表（表3）

4、投标人简介（包含且不限于从业人员人数、上年度营业收入等）

5、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证和有关资格证书复印件

6、授权委托书（表4，投标文件正本原件，副本复印件）

7、法人代表、授权代表身份证复印件

8、企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告

9、社会保障缴费记录复印件

10、生产厂商授权书（表5）

11、同类项目业绩（表6）

12、技术部分（包括技术及资质材料、方案、培训及售后服务承诺等）

13、投标人认为需要的其它材料

为了便于评委对报价文件内容的审核，投标人可针对招标文件第六章中“技术、商务评分表”编写响应页码索引表，即投标文件中关于该评分项目内容的页码。

注：以上复印件均需要加盖公章

### 表1、投标函

致：海南海政招标有限公司

根据贵单位项目编号为                的投标邀请函，正式授权下述签字人             （姓名和职务）代表投标人        （投标单位名称）提交投标文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

1、我方接受招标文件的所有的条款和规定。

2、我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的  60 天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据，并保证资料、证据的真实有效性。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低投标价的投标，即最低投标价不是中标的保证。

5、如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。

6、如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。

投标人名称：              （公章）

地址：                               邮编：

电话：              传真：

授权代表：   （签字或私章）            职务：

日期：

### 表2、开标一览表

项目名称：采购信息化设备及服务

项目编号： HZ2016-343                     交货期/工期：合同签订后

| 序号 | 名称 | 配置参数型号/项目内容 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 投标总额 | ¥ （大写） |

投标人全称：（盖章）                授权代表：（签名或私章）

注: 1、投标总价包括本招标书中要求的所有服务的费用。

2、开标一览表格式不得自行改动。

### 表3、技术及资质响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范、功能条目及资质要求列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。带▲或★的指标列入下表时，必须在指标前面保留▲或★。投标人必须根据所投产品的实际情况（技术资料）如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件无效，该投标人列入黑名单，并报政府采购主管部门严肃处理。

| 序号 | 设备/项目 | 招标文件技术参数/功能描述 | 投标人技术参数/功能描述 | 偏离情况 | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

投标人全称：（公章）            授权代表：（签字或私章）

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、此表后面按响应顺序附上第三章中要求的各产品资质文件、检测报告等复印件（如有），否则视为不满足。

3、投标人在“投标人技术参数/功能描述” 中填写所投设备/项目的详细技术参数或功能描述情况。

4、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“投标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求。

5、“页码索引”指“投标人技术参数/功能描述”所对应的证明材料在投标人投标文件中的页码。

### 表4、授权委托书

致 海南海政招标有限公司：

本授权书声明：

委托人：

地  址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式:

兹委托受托人               代表我方参加海南海政招标有限公司组织的采购信息化设备及服务（项目编号为： HZ2016-343 ）的招标活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加投标活动；

2、出席开标评标会议；

3、签订与中标事宜有关的合同；

4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签名或私章）

受托人  （签名或私章）

年     月     日

### 表5、生产厂商（或总代）授权书

海南海政招标有限公司：

作为设在                     （制造厂家地址）的制造/生产            （货物名称）的                     （制造厂家名称）在此以制造厂的名义授权                     （投标人名称和地址）用我厂制造的上述货物参加海南海政招标有限公司组织的采购项目编号为HZ2016-343的采购信息化设备及服务的投标活动及后续的合同谈判和签署合同。

我们在此保证以合作人来约束自己，并为上述投标人就此次招标而提交的货物承担全部质量保证责任及按招标文件要求提供售后服务。

（可增加其它服务承诺内容）

我方于      年    月    日签署本文，以此为证。

投标人名称：

出具授权书的制造厂家名称：

姓   名：                 （制造厂授权代表签名或私章）

职   务：                       联系电话：

公   章：                       日   期：

注：1、如投标人所投产品为国外品牌产品，生产厂家在国内有注册分支机构的由注册分支机构出具授权，否则由国内的总代理出具授权（总代理需附上代理证明）。所投产品为国内品牌产品的，由生产厂家或负责该区域的分公司或注册机构出具授权。

2、授权出具单位如有内部格式授权书，可以按其格式出具，但必须包含上述格式文件的意思表达。

3、制造厂盖章可以为公章或授权专用章。

### 4、制造厂商参与投标则无需提供此授权书。

### 表6、投标人项目业绩表

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 合同金额 | 完成时间 | 业主联系人电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（公章）：            授权代表（签名或私章）：

注：1、在此表后面按顺序附上各项目的合同复印件。

# 第六章  评审办法和程序

### 一、评审办法

1、评标办法采用综合评分法。

2、综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

### 二、初步评审

1. 评标委员会根据“初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对“初步评审表”（附表1）所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

- 投标人未能满足投标人资格要求的；

- 投标人未提交法人授权委托书的；

- 投标人未按招标文件要求的金额提交投标保证金的；

- 投标有效期不足的；

- 交货期或工期不满要求的；

- 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

- 投标价不是固定价或者投标价不是唯一的；

- 不符合招标文件规定的其它条件。

2．判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

3. 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下:

（1）开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

（5）若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

4.通过初步评审的投标人不足三家，则本次招标失败。

### 三、详细评审

1. 评标委员会根据评审办法对通过初步评审的投标文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。

2. 技术、商务评分：具体评审的内容详见（附表2）；

3. 价格分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有投标人的投标价格，即满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100

4. 如投标人满足第二章第17条“关于政策性加分”规定的，应按该条规定对投标人的评标价进行调整。

5.技术、商务及价格权重分配

| 技术、商务 | 价格 |
| --- | --- |
| 70% | 30% |

6. 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的得分，得分与投标报价分相加得出综合得分。综合得分最高的投标人为第一中标候选投标人，综合得分次高的投标人为第二中标候选投标人，以此类推。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

附表1

### 初步审查表

项目名称：采购信息化设备及服务

项目编号： HZ2016-343

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资格 | 是否符合投标人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性、完整性 | 是否符合招标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 保证金 | 是否提交保证金的 |  |  |  |
| 5 | 投标有效期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 6 | 工期或交货期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 7 | 其它 | 无其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：

附表2

### 技术、商务评分表

项目名称：采购信息化设备及服务

项目编号： HZ2016-343

| 序号 | 评审内容 | 评分标准及分值 | 满分 | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格及技术性能 | 全部满足招标文件要求的得满分，带▲的指标不满足每条扣3分，其它指标不满足每条扣1分，扣完为止 | 45 |  |
| 2 | 设备品牌质量 | 根据所投主要设备的品牌质量、市场美誉度评比 优：8-10分；良：5-7分；一般：1-4分 | 10 |  |
| 3 | 项目方案 | 根据投标人提供的施工组织方案、培训方案等进行评分 优：5分；良：3-4 分；一般：1-2分 | 5 |  |
| 4 | 同类项目业绩 | 投标人2013年以来同类项目业绩，每提供一个得1分，最多得5分。（提供合同复印件） | 5 |  |
| 5 | 售后服务 | 售后服务承诺、服务措施等 优：5分；良：3-4分；一般：1-2分 | 5 |  |
| 6 | 价格分 | 满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，价格分统一按照下列公式计算：价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100 | 30 |  |
| 7 | 合计 |  | 100 |  |

评委：