招标文件

采 购 人：三亚市公安消防支队

代理机构：海南菲迪克招标咨询有限公司

项目名称：新建消防站信息化建设项目

项目编号：HFGC20161027

2016年7月·海南

目   录

第一部分  投标邀请	3

第二部分  投标人须知	5

投标人须知前附表	5

A. 说明和释义	6

B. 招标文件	7

C. 投标文件	8

D. 投标文件的递交	11

E. 开标、评标和定标	12

F. 授予合同	14

G. 询问、质疑和投诉	16

H. 纪律和监督	17

第三部分  货物技术规范及要求	18

第四部分  合同一般条款	29

一、 合同文件	29

二、 标的物的一般条款	29

三、 标的物的交付、检验和验收	30

四、 对标的物提出异议的时间和办法	31

五、 合同价款和支付	31

六、 违约责任	32

七、 索赔	32

八、 履约保证金	33

九、 合同的解除和转让	33

十、 合同的生效	34

十一、 争议解决	34

十二、 附则	34

第五部分  合同特殊条款	35

第六部分  评标方法和标准	38

评标方法前附表	38

一、 总则	41

二、 评标方法	42

第七部分  投标文件格式	47

一、报价文件格式	47

1、 投标书格式	47

2、 开标一览表格式	49

3、 货物分项报价明细表	50

4、 货物规格一览表	51

二、商务响应文件	52

1、 法定代表人授权委托书格式	52

2、 商务条款偏离表格式	53

3、 售后服务方案	54

4、 投标人基本情况表	55

5、 资格证明文件	56

6、 无重大违法记录的书面声明	57

7、 投标人类似项目业绩一览表	58

8、 制造商或其指定总代理授权书	59

9、 反商业贿赂承诺书格式	60

10、 诚信投标、诚信履约承诺书	61

11、 退还投标保证金信息	62

三、技术响应文件	63

1、技术规格偏差表格式	63

2、投标产品详细说明	64

3、投标人认为需要提供的其它文件	65

# 第一部分  投标邀请

海南菲迪克招标咨询有限公司受三亚市公安消防支队委托，对新建消防站信息化建设项目组织公开招标采购。欢迎国内符合条件的供应商参加投标。

- 项目名称：新建消防站信息化建设项目

- 项目编号：HFGC20161027

- 采购内容：

第1包：视频会议系统终端、音箱、专业功放、AVCON 嵌入式无线单兵编码器、创世4G车载主机（含车载标清摄像机）等设备，采购预算：￥669,150 .00。

第2包：指纹巡更机、电子岗哨一体化主机、管控平台、三合一阅读器、车辆双频卡、火警终端等设备，采购预算：￥718,350.00。

采购清单及技术参数详见招标文件第三部分。

- 投标人资格与资质要求：

  - 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

  - 具有与所提供产品相应的生产（经营）范围；

  - 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

  - 已加入三亚市政务中心公共资源交易网（网址：http://ztb.sanya.gov.cn）诚信库；

  - 不接受联合体投标。

- 获取招标文件时间、方式：

1、时间：2016年7月28日至8月3日

2、本项目实行网上获取招标文件，详见：三亚市政务中心公共资源网→办事指南→政府采购项目下载采购文件操作指南。

3、在获取招标文件截止时间前，按系统提示完成网上支付，即可下载招标文件及其他资料。

4、招标文件收取工本费100元/包，售后不退；未下载招标文件的供应商不得参加本项目投标。

5、招标文件内容如有澄清或修改，澄清或修改的内容在中国海南政府采购网及三亚市政务中心公共资源交易网（ http://ztb.sanya.gov.cn/sanyaztb/）上发布，招标人不再以书面形式通知所有招标文件收受人。

- 投标截止时间、开标仪式时间和地点：

投标截止时间：2016年8月17日09∶00（北京时间）

开标时间：2016年8月17日09∶00（北京时间）

开标地点：三亚市政务中心公共资源交易大厅4号开标室

- 采购人联系方式：

采购人：三亚市公安消防支队      地址：三亚市凤凰路133号

联系人：陈先生                  电话：0898-88956119

- 代理机构联系方式：

代理机构：海南菲迪克招标咨询有限公司

地  址：三亚市迎宾路天际大厦1103B

联系人：庞瑞霞       	        电话：0898-88662405/88662401

邮箱：hnfidico@163.com           传真：0898-88662205

- 中标信息查询网站：

三亚市政务中心公共资源交易网：http://ztb.sanya.gov.cn/sanyaztb/

中国海南政府采购网：http://36.101.208.72:8080/

# 第二部分  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 项目名称 | 新建消防站信息化建设项目 |
| 2.2 | 项目编号 | HFGC20161027 |
| 2.3 | 采购人 | 名称：三亚市公安消防支队 联系人：陈先生 电话：0898-88956119 |
| 2.4 | 代理机构 | 名称：海南菲迪克招标咨询有限公司 联系人：庞瑞霞 电话：0898-88662401/88662405 |
| 2.5 | 采购预算 | 第1包：￥669,150 .00 第2包：￥718,350.00 |
| 2.6 | 资金来源 | 政府投资 |
| 2.7 | 投标人资格要求 | 见第一部分投标邀请“四、投标人资格与资质要求” |
| 2.8 | 交付日期 | 第1包：签订合同后60日内交付使用 第2包：签订合同后30日内交付使用 |
| 4.2 | 委托代表人 的资格条件 | 投标时需提供法人代表授权委托书及被授权人身份证复印件。 |
| 4.3 | 委托代表人 的代理权限 | 委托代表人只能代表委托人处置投标活动中的一般事务。提出质疑、投诉等特殊事项，必须经法定代表人特别授权。 |
| 8.1 | 答疑会和 现场考察 | 不组织 |
| 13.3 | 是否允许 选择性报价 | 不接受选择性报价 |
| 14.1 | 投标保证金金额 | 第1包：人民币壹万贰仟元整（￥12,000.00） 第2包：人民币壹万肆仟元整（￥14,000.00） |
| 14.2 | 投标保证金 缴纳时间 | 2016年8月15日17点前 注：以实际到账为准，逾期不予接收 |
| 14.3 | 投标保证金 缴纳账户 | 户 名：海南菲迪克招标咨询有限公司 账 号：21-7510 0104 0024 282 开户行：中国农业银行三亚分行营业部 |
| 14.4 | 投标保证金 缴纳方式 | 投标保证金应当以银行转账的形式提交。 注：汇款成功后请将汇款凭证扫描发到代理机构邮箱（hnfidico@163.com），并注明项目编号、联系人和联系方式。 |
| 15.1 | 投标有效期 | 自开标之日起90天 |
| 16.1 | 投标文件份数 | 正本1份、副本4份、唱标信封1份（含电子版投标文件） （注：为了节约纸张、避免浪费，支持投标文件双面打印） |
| 18.2 | 不投标 | 获取招标文件后决定不参加投标者，请于2016年8月10日前以书面形式告知招标代理机构。没有告知也不参加投标，将被视为不诚信行为记入诚信档案。 |
| 19.3 | 是否退还 投标文件 | 不退还 |
| 21.1 | 评审委员会 的组建 | 评审委员会构成5人，其中采购人代表1人，专家4人。 评审专家从三亚市综合评标专家库中随机抽取。 |
| 25.1 | 中标候选人数 | 推荐3名中标候选人 |
| 26.2 | 评审方法 | 本项目采用综合评分法 |
| 32.1 | 中标服务费 | 服务费由中标人支付（第1包：￥4800元；第2包：￥5200元） |

## 说明和释义

- 适用范围

#### 本招标文件仅适用于本次招标活动。

#### 本招标活动及招标结果受中国法律的制约和保护。

- 采购说明

#### 项目名称：见投标人须知前附表。

#### 项目编号：见投标人须知前附表。

#### 采购人：见投标人须知前附表。

#### 采购代理机构：见投标人须知前附表。

#### 采购预算：见投标人须知前附表。

#### 资金来源：见投标人须知前附表。

#### 投标人资格要求：见投标人须知前附表。

#### 交付日期：见投标人须知前附表。

- 词语释义

#### 响应：投标人根据招标文件的要求，编制投标文件并按规定投标的行为。

#### 合同：采供双方根据招标文件、中标人的投标文件及中标通知书规定的内容签署的、以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

#### 甲方三亚市公安消防支队：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人、其他组织和自然人。

#### 乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人、其他组织和自然人。

#### 伴随服务：合同规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同规定的乙方应承担的其它义务。

#### 知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

#### 天：日历日。

#### 交货地点：由合同约定的乙方提交的货物和服务的最终到达地点。

#### 合同价款：由合同约定的、在乙方完全履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

#### 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

#### 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

- 投标委托

#### 投标人的法定代表人可以委托代表人处理投标事务。

#### 委托代表人的资格条件：见投标人须知前附表。

#### 委托代表人的代理权限：见投标人须知前附表。

#### 委托代表人须持有法定代表人出具的符合格式要求的《授权委托书》（格式见附件）。

- 投标费用

#### 投标人自行承担参加投标的全部费用。

## 招标文件

- 招标文件的构成

#### 招标文件规定本次招标活动的规则，提供编制投标文件和参加投标的依据。招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）货物技术规范及要求；

（四）合同一般条款；

（五）合同特殊条款

（六）评标方法和标准；

（七）投标文件格式。

#### 投标人应当仔细阅读、充分关注和正确理解招标文件中陈述的所有事项，遵循格式文件的规定和签署要求。不能对招标文件做出实质性响应的投标将被拒绝。

- 招标文件的澄清和修改

#### 招标采购单位有权在投标截止时间前对招标文件进行澄清或者修改。

#### 澄清或者修改是招标文件的组成部分。澄清或者修改以发布公告的方式通知所有投标人。

#### 投标人要求对招标文件进行澄清的，应在投标截止日10天前，以书面形式向招标代理机构提出。

#### 在投标截止时间前，招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间。变更的投标截止时间和开标时间，将在原来规定的投标截止时间三日前，以发布变更公告的方式通知所有投标人。

- 答疑会和现场考察

#### 答疑会和现场考察：见投标人须知前附表。

## 投标文件

- 投标文件计量单位和使用文字

#### 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 投标文件使用中文编制。投标文件部分内容必须使用其他文字的，应当附有该文字的中文译本。投标人承担未附中文译本或中文译本不准确而引起不利后果。

- 联合体投标

#### 不接受联合体投标。

- 投标文件的组成

#### 唱标信封

    - 开标一览表；

    - 电子版投标文件（用光盘或U盘作载体）；

    - 反商业贿赂承诺书

    - 诚信投标、诚信履约承诺书

    - 退还投标保证金信息

#### 投标文件

    - 投标报价(详见招标文件第七部分投标文件格式)；

    - 商务响应文件 (详见招标文件第七部分投标文件格式)；

    - 技术响应文件 (详见招标文件第七部分投标文件格式)；

    - 投标人认为需加以说明的其他内容；

- 投标文件编制说明

#### 投标文件必须按照招标文件要求的统一格式顺序编写。要求投标文件全部内容制作详细的目录（包括页码的编制），为评审时查询作索引。

#### 开标一览表是开标仪式上的唱标内容，投标人应按规定格式填写。

- 投标报价

#### 《开标一览表》中全部货物和服务的报价，应当包括劳务、运输、管理、安装调试、技术培训、维护、保险、利润、税金等费用，以及合同包含的所有风险、责任等。

#### 《开标一览表》 中的每一个费用单项，均应填写单价和计算总价，并由法定代表人或授权委托人签署。

#### 本项目只允许一个报价，不接受任何有选择性的投标报价。

#### 报价全部采用人民币表示。

#### 超出采购预算的报价为无效报价。

- 投标保证金

#### 投标保证金金额：见投标人须知前附表。

#### 投标保证金缴纳时间：见投标人须知前附表。

#### 投标保证金缴纳账户：见投标人须知前附表。

#### 投标保证金用于保护本次招标活动，防范投标人恶意利用制度缺陷扰乱开标评标秩序，避免投标人投标后随意撤回投标或随意变更应承担的相应义务，给采购项目和招标采购单位造成损失。

#### 投标人未按招标文件要提交投标保证金的，投标无效。

#### 未中标投标人的投标保证金，招标代理机构将在中标通知书发出后5个工作日内退还。中标人的投标保证金将在政府采购合同签署后5个工作日内退还。投标保证金退还到投标人账户。

#### 发生下列情况之一，投标保证金不予退还：

    - 开标以后、投标有效期内，投标人撤回其投标的；

    - 投标人提交投标保证金后，至投标截止时间未参加投标，且未在投标截止时间前书面通知招标代理机构声明放弃投标的；

    - 中标人不在规定期限内与采购人签订合同的；

    - 由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金；

    - 投标人在本次投标过程中出现违反法律法规的行为、扰乱开标评标秩序的行为或恶意利用规则谋求不法利益的行为。

- 投标文件的有效期

#### 自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

#### 在特殊情况下，招标代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期。协商应当以信函、传真或电子邮件的形式进行。同意延长有效期的投标人，其投标保证金的有效期也相应延长，但不能修改投标文件。拒绝接受延长有效期要求的投标人，其投标将被拒绝，投标保证金将被退还。

- 投标文件的份数和签署

#### 投标文件份数：见投标人须知前附表。

#### 投标文件正本均须用不褪色墨水书写、打印或印刷，投标文件副本的所有资料，都可以用投标文件的正本复制。投标文件封面的右上角应当清楚地注明“正本”或“副本”。投标文件的正本和副本内容有不一致的，以正本为准。

#### 投标文件正本主要内容（招标文件格式中要求法人代表或授权委托人签字的内容和加盖投标单位公章）应由投标人的法定代表人或其授权的委托人签字（或盖章）并加盖投标人公章。

#### 全套投标文件应无涂改、无行间插字。除非这些删改是根据招标代理机构的要求实施的，或者是投标人造成的错误且必须修改的。修改处应由投标文件签字人签字证明。

#### 传真或电传的投标文件将被拒绝。

特别说明：本项目要求投标人提交电子版投标文件。

电子版投标文件与对应的投标文件正本内容必须一致。其载体必须是可以被读取的光盘或者U盘。电子版投标文件提交后不予退还。

## 投标文件的递交

- 投标文件的装订、密封及标记

#### 所有投标文件必须装订成册。

#### 投标文件应按以下方法分别装袋密封：

    - 投标人应将投标文件的正本封装为一个密封袋，将所有副本封装为一个或多个密封袋，唱标信封单独密封。在密封袋上，要清楚标明“正本”、“副本”、“唱标信封”字样。

    - 投标文件包装的封口处应加盖投标人公章。封皮上写明项目名称、项目编号、标包号、投标人名称。

    - 投标人应按上述要求密封及书写标记。

    - 投标文件的装订做到整齐、干净、牢固即可。过度包装和精美装饰不是加分条件。

- 投标截止

#### 投标截止时间：见投标邀请函。

#### 不投标：见投标人须知前附表。

#### 投标文件必须在投标截止时间前送达投标地点。

#### 招标代理机构推迟投标截止日期或截止时间，将在不晚于原定投标截止日期的前3天发布公告。

#### 在投标截止时间以后送达的投标文件，招标代理机构拒绝接收。

- 投标文件的修改和撤回

#### 投标以后，投标人不得修改和撤回投标文件。

#### 开标后，投标人不得在投标有效期内撤回投标，否则投标保证金不予退还。

#### 所有投标文件均不予退还。

## 开标、评标和定标

- 开标

#### 招标代理机构按招标文件规定的时间、地点公开举行开标仪式。开标仪式由招标代理机构主持，邀请采购人代表、投标人代表及有关工作人员参加。

#### 参加开标仪式的投标人代表应携带本人身份证和法定代表人证明（或法定代表人授权委托书）签到，未携带以上证件的人员不得进入会场。每个投标人只能派出壹名代表进入开标仪式现场。

#### 由投标人代表查验投标文件的密封情况，经确认无误后拆封唱标。

#### 唱标人宣读投标人的名称、投标价格、交货期及其投标的修改、投标的撤回等。记录人制作开标记录。

#### 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

#### 唱标以开标一览表中的大写金额为准。当出现大写金额与小写金额不一致或总价金额与按单价计算的汇总金额不一致等法定可修正情形时，由评审委员会在初步审查时进行修正。

#### 投标人如果对唱标内容有异议，应在获得主持人同意后当场提出。不属唱标错误的，应当请异议人核验“开标一览表”并维持原唱标结果；确属唱标人宣读错误的，应当将该“开标一览表”向所有开标仪式参与人公示，当场予以更正。

#### 在开标时，投标文件有下列情况之一者，将被视为无效投标：

    - 投标截止时间后送达的投标文件；

    - 投标文件未按规定的方式密封。

- 评审委员会

#### 评审委员会组成：见投标人须知前附表。

- 评标内容的保密

#### 开标后，至正式授予中标人合同止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料、有关授予合同的信息等，都不能向投标人或与评标无关的其他人泄露。

#### 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、招标代理机构和评审委员会成员施加影响的任何行为，都将导致其投标资格被取消。

#### 在评标期间，评审委员会将通过指定联络人与投标人进行联系。

- 对投标文件的初步审查

#### 初步审查内容为投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全。

#### 初步审查中，对价格的计算错误按下述原则修正：

    - 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

    - 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

    - 投标人不同意以上修正，其投标将被拒绝。

#### 与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。重大偏离系指货物和服务的质量、数量及交货期明显不能满足招标文件的要求。这些偏离不允许在开标后修正。但评审委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规的不一致或不规则的地方。

#### 评审委员会对投标文件的判定，只依据投标文件的内容，不依靠开标后的任何外来证明。

#### 下列投标文件将被拒绝：

    - 投标文件未按照本须知第16条规定签署和盖章；

    - 未按规定提交资格文件；

    - 与招标文件有重大偏离；

    - 投标人拒绝修正错误；

    - 投标人的报价是选择性的；

    - 拆包报价的。

- 投标的澄清

#### 评审委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人必须按照评审委员会通知的时间、地点派技术和商务人员进行澄清。

#### 投标人对投标文件的澄清、说明或者补正应有投标人代表的签署，并作为投标文件的组成部分。

- 定标

#### 招标人按照评标委员会推荐的中标候选人顺序确定中标人，评审委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

- 投标文件的评价和比较

#### 评审委员会将仅对按照本须知第22条确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

#### 评审方法：见投标人须知前附表。

#### 最低的投标报价（低于成本价除外）或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

## 授予合同

- 中标人的确认

#### 评审委员会根据本招标文件第六部分《评标方法和标准》的规定，对投标人的资格进行审查，对投标文件进行评价和比较，按照《评标方法和标准》排序原则推荐中标候选人。

#### 采购人在授标时可以增加中标货物和服务的数量，但增加的数量不得超过中标货物和服务数量的10%。

#### 评审委员会有权按招标文件的要求评定并推荐中标候选人，也有权拒绝任何或所有不符合招标文件要求的投标人的投标。

- 合同授予标准

#### 采购人应当把合同授予评审委员会按本须知第25条规定推荐的第一顺序中标候选人。被授予合同的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

#### 确认中标人之前，采购人有权对中标候选人诚信履约的能力进行最后审查。审查方式包括询问、调查、考察、要求中标候选人作出履约承诺或担保等。如果发现中标候选人提供了虚假材料，在投标响应中有故意隐瞒或虚报的情节，在以往的中标项目中有不诚信履约的情形，不能按采购人要求作出相应的履约承诺或担保等，采购人有权否决其中标资格，按顺序确定排名随后的中标候选人中标。

- 中标通知

#### 确定中标人后，招标代理机构在发布中标公告的同时，以书面形式向中标人发出中标通知书。中标通知书应当规定签署合同的日期和地点。

#### 中标通知书的送达方式，包括传真、快递、电子邮件和委托代理人领取。招标代理机构可以选用其中一种或多种方式送达。

#### 中标通知书是合同的组成部分。

#### 招标代理机构没有对未中标人解释落标原因的义务。

- 签订合同

#### 采购人和中标人应当按照中标通知书规定的期限签订合同。中标通知书规定的期限最长不得超过30 天。

#### 中标人拒签合同，或不能在规定的期限内与采购人签订合同，采购人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还。

#### 中标人放弃中标，其投标保证金不予退还。

#### 中标人放弃中标或被取消中标资格后，采购人有权按评审委员会推荐的顺序确定备选中标候选人中标并与之签订合同。所有被确定中标的候选中标人均放弃中标或被取消中标资格，采购人应当重新组织招标。弃标或被取消中标资格的供应商不得参加重新招标。

#### 中标人拒签合同或放弃中标是违约行为，应当依法赔偿违约行为给采购人造成的实际损失。

#### 前款所称“违约行为给采购人造成的实际损失”，是指顺延中标人的中标价格高于违约人中标价格的高出部分。

#### 签订合同及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件为依据。

- 验收

#### 中标人与采购人应严格按照招标文件规定的标准和投标文件承诺的条件进行验收。

#### 采购人可以独立邀请第三方参与验收。验收出现争议时，中标人可以与采购人协商共同邀请第三方参与验收。

- 中标服务费

#### 中标服务费是采购预算的组成部分。

#### 中标服务费以采购预算为基数，参照国家计委计价格[2002]1980号文件规定收取。本项目中标服务费金额见投标人须知前附表。

#### 投标人的投标报价应当包含服务费，中标人中标后应先行支付。

## 询问、质疑和投诉

- 询问

#### 供应商对本采购活动事项有疑问的，应当以书面形式向采购人或招标代理机构提出询问。

#### 询问应当用传真、信函、电子邮件等方式提出。

#### 对询问的答复，将依据是否是重要的共性问题，决定是否同时告知其他投标人。

- 质疑

#### 供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向本代理机构或向采购人提出质疑。

#### 质疑必须以书面形式提出。质疑书必须由提出质疑的供应商的法定代表人亲笔签署，并加盖企业法人公章。

#### 质疑应当用传真、信函或电子邮件送达。信函的邮发地必须是供应商的注册地；发出传真的号码和发出邮件的邮箱必须是供应商以网站或其他形式公布的号码及邮箱。

#### 不符合本章第34.1、34.2和34.3款规定的质疑是无效质疑，不予受理。

#### 对于供应商的有效质疑，我们将按照《中华人共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《海南省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》的规定及时予以答复。

#### 供应商应当慎重使用质疑的权利。属于对政府采购活动事项产生一般疑问的，应当根据政府采购法第52条的规定提出询问，本代理机构有义务及时作出答复。

- 投诉

#### 供应商对质疑事项的答复不满意，或者没有在法定期限内得到答复的，可以依法向政府采购监管部门进行投诉。

#### 供应商的投诉，应当符合《中华人共和国政府采购法》、《政府采购供应商投诉处理办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》的相关规定。

## 纪律和监督

- 对采购人的纪律要求

#### 采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益。

- 对投标人的纪律要求

#### 不得提供虚假材料谋取中标；不得采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；不得与招标采购单位、其他投标人恶意串通；不得向招标采购单位、评审委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；不得拒不遵守开标纪律，故意扰乱开标会场秩序或其他无理取闹行为；不得在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；不得拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。有上述情形之一的投标人，属于不合格投标人，其投标或中标资格将被取消。

- 对评审委员会成员的纪律要求

#### 评审委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评审委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用本招标文件第六部分“评标方法和标准”的规定之外的评审因素和标准进行评标。

- 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

#### 与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

# 第三部分  货物技术规范及要求

- 货物需求一览表及技术规格要求：

第1包：

| 序号 | 采购品目名称 | 规格和配置技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频会议系统终端 | 视频标准及规程：H.264标准； 人物视频分辨率：720p、30fps，832Kbps–2Mbps； 内容视频分辨率：最高至720P； 摄像机：Polycom EagleEye摄像头（ 1280 x 720P CCD图像传感器， 12倍光学变焦）； 音频标准及协议：Polycom环绕立体声 StereoSurround™； 网络接口：10/100/1000网卡自动切换，H.323 最高支持2 Mbps，SIP协议/ H.323的双协议栈； 国际语言支持（17种）； Web安全登录； 内置AES FIPS 197、H.235 V3及H.233/234。 | 3 | 台 |
| 2 | 24U机柜 | 1200mm*600mm*600mm,24U镀锌标准网络机柜 | 3 | 个 |
| 3 | 音箱 | 1.阻抗：8Ω； 2.频响：70Hz-20KHz； 3.额定功率：120W； 4.最大功率：240W； 5.灵敏度：95dB/W/M； 6.最大灵敏度SPL（1M）：115.8dB/W/M； 7.覆盖角度： (H)80°(V)60°； 8.高音：3"锥形高音单元×2； 9.低音：6.5"低音×1； | 6 | 只 |
| 4 | 专业功放 | 1.输出功率 ：立体声/并联8R:200W*2、立体声/并联4R:300W*2、桥接8R:600W； 2.信噪比：>90dB； 3.频响：20Hz-20KHz(+0dB/-3dB)； 4.输入阻抗：20KΩ； 5.输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V； 6.分离度：>70dB； 7.失真度：＜0.05%； 8.阻尼系数：>200 | 3 | 台 |
| 5 | 6路调音台 | 1.单声道输入通道：6路； 2.立体声输入通道：2路(可选，选中则单声道通道减少4路)； 3.单声道输入通道：6路； 4.单声道话筒接口幻像电源：+48V； 5.输出通道：2路主输出2路REC输出1路效果输出1路monitor输出1路立体声耳机输出； 6.频率响应：20Hz~20KHz±1dB； 7.单声通道话筒到主输出最大增益：50dB±3dB； 8.单声通道线路到主输出最大增益：30dB±3dB； 9.立体声声通道线路到主输出最大增益：30dB±3dB(可选)； 10.通道串音：<-80dB@1KHz； 11.信噪比(计权)：≥78dB@1KHz0dBu； 12主输出通道最大平衡输出：22dB±1.5dB | 3 | 台 |
| 6 | 话筒前级处理器 | 1. 输出通道及插座：5.1 声道； 2. 输出通道及插座：5.1声道XLR公卡侬座（一对主声道，一对环绕，一个中置和一个超低）； 3. 输入阻抗：平衡：20KΩ； 4. 输出阻抗：平衡：100Ω； 5. PC接口： 面板1个USB接口(USB3.0控制接口可扩展为WIFI控制接口）、后板2个RS485接口(RJ-45座)； 6. 共模拟制比：>70dB(1KHz)； 7. 输入范围：≤+25dBu； 8. 频率响应：20Hz-20KHz(-0.5dB)； 9. 信噪比： ≥95dB @ 1KHz 0dBu； 10. 失真度：<0.01% OUTPUT=0dBu/1KHzgong； 11. 通道分离度 ：>80dB(1KHz) | 3 | 对 |
| 7 | UHF段双液晶显示无线话筒（双手持） | 1. 频率指标：640-857MHz（可使用的频率取决于当地的规定）； 2. 调制方式：宽带FM 3. 频道数目：200个； 4. 频道间隔： 250KHz 5. 频率稳定度：±0.005%以内； 6. 动态范围：100dB； 7. 最大频偏：±45KHz； 8. 频率响应：80-18KHz（±3dB）（整个系统的频率取决于话筒单元）； 9. 综合信噪比：105dB 10. 综合失真：≤0.5%； 11. 工作距离：约100m（工作距离取决于很多音量，包括RF信号的吸收、反射和干扰等） | 3 | 套 |
| 8 | 电源时序器 | 1. 额定输出电压：AC220V/50Hz；2. 额定输出电流：30A；3.可控制电源：8路；4. 每路动作延时时间：1秒；5. 供电电源：VAC 50/60Hz 25A；6. 单路额定输出电源：20A | 3 | 套 |
| 9 | 42寸液晶电视机 | 42英寸LED液晶、分辨率：1920*1080、对比度：40000：1 | 6 | 台 |
| 10 | 辅材 | 根据现场所需 | 3 | 批 |
| 11 | 中队防雷地网接地 | 根据现场所需 | 3 | 套 |
| 12 | 中队抗静电活动地板 | 600mm*600mm*30mm,全钢防静电地板 | 120 | 平方米 |
| 13 | 定制接警桌 | 3.4m*1.1m*1.2m | 3 | 套 |
| 14 | 高清硬盘录像机 | 可接驳符合ONVIF、PSIA、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机； 最大支持500万像素高清网络视频的预览、存储与回放； 支持2个RJ45自适应以太网口； 内置8/16/16IPC直连POE网络接口； 支持HDMI与VGA同源输出，HDMI与VGA输出分辨率最高均可达1920x1080p； 全新的UI操作界面，支持一键添加IPC以及一键开启录像功能； 支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览； 支持最大8/16/16路4CIF实时同步回放和多路同步倒放； 支持硬盘配额存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量； 语音对讲输入1个，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ） | 3 | 台 |
| 15 | 硬盘 | 容量（GB）：4000，接口： SATA 6Gb/s | 3 | 个 |
| 16 | 显示器 | 19寸液晶显示器 | 3 | 台 |
| 17 | 网络高清红外枪式摄像机 | 最高分辨率可达3M(2048×1536) @ 15fps,可输出Full HD 1080p实时图像； 采用先进的视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活； 逐行扫描CMOS，捕捉运动图像无锯齿； 采用高效红外灯，使用寿命长，照射距离可达10-50米； ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控； 可支持PoE供电功能； 符合IP66级防尘防水设计，可靠性高； 支持背光补偿,数字宽动态，自动电子快门功能,适应不同监控环境 | 6 | 个 |
| 18 | 网络高清红外高速球摄像机 | 1.Smart功能：Smart侦测、Smart录像、Smart图像增强、Smart编码、Smart报警； 2.红外功能：采用高效红外阵列，低功耗，照射距离达150m，内置热处理及除雾系统，恒流电路设计，红外灯寿命达3万小时； 3.系统功能：支持H.265高效压缩算法，最大支持1920*1080@30fps实时画面输出；精密电机驱动，反应灵敏，运转平稳，精度偏差少于0.1度，在任何速度下图像无抖动；• 支持三维智能定位功能，配合NVR/客户端软件/IE可实现点击跟踪和放大；支持系统双备份功能，确保数据断电不丢失；支持断电状态记忆功能，上电后自动回到断电前的云台和镜头状态； 防雷、防浪涌、防突波，IP66防护等级； 4.机芯功能：20倍光学变倍，16倍数字变倍； 支持自动光圈、自动聚焦、自动白平衡、背光补偿；支持超低照度，0.05Lux/F1.6(彩色),0.01Lux/F1.6(黑白) ,0 Lux with IR； 支持3D数字降噪、宽动态功能； 5.云台功能：水平方向360°连续旋转，垂直方向-15°-90°，无监视盲区 | 3 | 个 |
| 19 | 功放 | 1.输出功率：100W*2 ； 2.信噪比：>90dB； 3.输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V； 4.分离度：>70dB； 5.失真度：＜0.05%； 6.阻尼系数：>200 | 3 | 台 |
| 20 | 功放 | 1.输出功率：60W*2； 2.信噪比：>90dB； 3.输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V； 4.分离度：>70dB； 5.失真度：＜0.05%； 6.阻尼系数：>200 | 3 | 台 |
| 21 | 音箱 | 25W书架式 | 3 | 对 |
| 22 | 座式麦克风 | U/V段无线手持、座式双用麦克风 | 3 | 个 |
| 23 | 线材、接头及辅料 | 现场 | 3 | 批 |
| 24 | AVCON 嵌入式无线单兵编码器 | 无线单兵编码器，支持4G（WCDMA/EVDO/TD-SCDMA）4G通信，支持WLAN通讯配备0.9英寸OLED液晶提供用户配置界面，指示系统工作状态和信息； 内置GPS模块，提供地理定位信息，最高支持720P高清视频输入和输出，活动图像帧率5~30帧/秒可选，支持H.264视频压缩格式，双流编码带宽自适应，带宽利用率最大化； 内置16G TF卡，实现录像存储； 支持双向语音对讲； 内置锂电池供电，连续工作时间为6小时； 配置手持DV、三角支架、配件线材。 | 3 | 套 |
| 25 | 4G通信卡费（每月6G流量,包一年） | 参照中国电信资费标准 | 3 | 张 |
| 26 | 创世4G车载主机（含车载标清摄像机） | n 无线编码传输技术，确保流畅的视频效果，支持多卡多种网络； n 录像存储结构(CEFS流式存储技术)，超强容错，异常断电数据不损失； n 采用钢丝绳减震技术，军工级减震结构设计，延长硬盘寿命，提高系统可靠性； n 支持硬盘和SD卡双备份，确保数据安全； n 支持GPS轨迹同步录像、查询、回放； n 支持报警、短信等方式触发上线； n 支持环境数据采集设备扩展； n 支持双向语音对讲； n 灵活支持计划录像、报警联动录像、移动侦测录像等多种录像启动方式； n 一键恢复出厂设置，系统支持在线升级，使用维护方便； n 嵌入式系统设计，内置硬件看门狗，可7×24小时连续运行 | 3 | 套 |
| 27 | 支架 | 专业车载云台重型支架 | 3 | 套 |
| 28 | 控制器 | 三维控制小键盘 | 3 | 个 |
| 29 | 硬盘 | 固态硬盘\128g | 3 | 个 |
| 30 | 液晶监视器 | 显示模式：16:9；功率：6.5W ；双视频输入 | 3 | 台 |
| 31 | 4G通信卡费（每月6G流量，包一年） | 参照中国电信资费标准 | 3 | 张 |

第2包：

| 序号 | 采购品目名称 | 规格和配置技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 指纹巡更机 | 定制 总队统一标准通讯方式：TCP/IP指纹容量：800枚/1000枚记录容量：30000条/50000条考勤速度：≤0.75秒误判率 ≤0.0001%拒登率 ≤1% | 24 | 台 |
| 2 | 电子岗哨一体化 主机 | 23寸一体机宽屏、I7-4790S内存4G硬盘500G 4G 1T DVDRW 1G独显 DOS WIFI 蓝牙 | 3 | 台 |
| 3 | 管控平台 | 海南省公安消防总队统一标准，实现人员车辆外出管理、外来人员登记、干部查铺查哨、岗哨交接、外聘人员考勤。实现数据汇总、数据明细、日常操作等功能。 ★投标所用系统平台软件拥有软件著作权，（需提供证书证明，加盖厂家公章） ★投标时须提供针对本项目的授权函原件和售后服务承诺函原件。 | 3 | 套 |
| 4 | 交换机 | 千兆交换机 | 3 | 台 |
| 5 | 指纹采集器 | 专用指纹录入仪，海南省公安消防总队统一标准。认假率≤0.0001%，拒真率≤0.01%，比对时间＜300ms（指纹仪内比对时间），但指纹数据量：256字节。 | 3 | 个 |
| 6 | 三合一阅读器 | USB接口，内置公安部授权的专用身份证安全控制模块非接触卡：支持符合TypeA和TypeB规范的非接触卡二代证安全模块： 内置二代证读卡器安全模块，符合公安部 GA450、1GA450 标准规范，符合非接触IC卡 ISO14443标准，符合中国第二代身份证阅读设备标准； 读卡距离>5cm 读卡时间≤1秒主机接口：1路HID USB DEVICE2.0或1路RS232电源：DC 5V（通过USB接口供电） ★投标时须提供针对本项目的授权函原件 | 3 | 个 |
| 7 | 图像采集摄像头 | 海南省公安消防总队统一标准，高清摄像头捕获幅面 1280 × 720视像解像度（分辨率） 1280 × 720 pixel resolution*； 最大帧数 30帧/秒接口 USB 2.0麦克风 内置麦克风内置 | 3 | 个 |
| 8 | 人员身份标识卡 | TypeB非接触IC卡 | 150 | 张 |
| 9 | 车辆双频卡 | 双频卡：有源，双频激活，自动识别车辆，并且进行出车审批验证，识别距离：0～150米可调，识别速度：200公里 / 小时；识别能力：具备200张/秒的防识别方式： 全向识别；固定增益：0～3级可按需选定；工作频段：2.45GHz、125KHz、13.56MHz可选；通讯速率：250Kb/s、1Mb/s、2Mb/s；安全性：加密计算与安全认证，防止链路侦测 | 21 | 张 |
| 10 | 激活器感应线圈 | 激活器：双线圈进出；读写器：2.4GHZ通用频率，读写相关审批信息；感应线圈：自动感应车辆进出 | 3 | 个 |
| 11 | 光纤收发器 | 千兆转换 | 6 | 个 |
| 12 | 电源线、网线、PVC线槽、地埋天线 | RVV耐压500、超六类等 | 1 | 批 |
| 13 | 光缆 | 12芯重铠1800米 | 1 | 批 |
| 14 | 火警终端 | 处理器：英特尔®酷睿™i5-4570，内存：GB(1x4GB)DDR3；硬盘：500GB 7200 RPM SATA，集成显示卡，DVD，千兆网卡，光电鼠标键盘，一个19寸显示器 | 3 | 台 |
| 15 | 黑白激光打印机 | 打印速度≥20 ppm，首页输出≤8 秒，打印质量≥600 x 600 x 2 dpi（1200 dpi 有效输出）/支持纸张A4;A5;A6;B5;明信片;信封(C5、DL、B5)；进纸盒≥150页：147x211到216 x 356毫米/1个高速USB2.0端口 | 3 | 台 |
| 16 | 模拟电话机 | 话机整体要黑色，20位7段码数字液晶显示，时钟显示，50组来电信息，最后5个号码重拨，手柄音量调节（3级），免提功能，音乐闭音功能，10个一次拨号键（2级存储20个电话号码），免提功能 | 3 | 台 |
| 17 | IP电话机 | 话机整体要黑色，20位7段码数字液晶显示，时钟显示，50组来电信息，最后5个号码重拨，手柄音量调节（3级），免提功能，音乐闭音功能，10个一次拨号键（2级存储20个电话号码），免提功能 | 3 | 台 |
| 18 | 网络交换机 | 类型：智能网管交换机； 传输速率：10/100； 应用层级：二层交换； 背板带宽不低于19Gbps； 包转发率不小于6.5Mpps； 端口数至少24口 | 3 | 台 |
| 19 | 联动控制接口设备 | 输出开关控制通道：≥4路；输入开关变量：≥4路；工作环境：工作温度：-20～70℃；存储温度：-40～85℃；相对湿度≤90%不结露，无腐蚀气体场所；标准电源：+DC 9V 12V/1000mA；接线端负载：250V, 10A；数据接口：标准RJ232接口。 ★应满足公安部消防局和海南省公安消防总队相关接口及技术要求并进行合理设计。 | 3 | 套 |
| 20 | 联动控制接口软件 | 支持UDP、TCP协议接收控制消息；具体的消息协议格式采用XML文件的格式；兼容公安部消防局统一配发的119接处警基础软件,能自动控制警灯、警铃、广播及车库门设备。符合部局《一体化软件对外集成接口标准》。 ★应满足公安部消防局和海南省公安消防总队相关接口及技术要求并进行合理设计。 | 3 | 套 |
| 21 | 火警广播系统 | 1台功放，2只户外音柱，1个话筒 | 3 | 套 |
| 22 | 网络及广播辅材 | 网络线、水晶头、电话线、音频线、音频接口、线槽等，产品应经过国家认可的产品质量检验机构鉴定合格的、符合国家有关技术标准的定型产品。 | 3 | 批 |
| 23 | UPS | 6k工频主机，B6KL（6kva）功率6KVA，单进单出工频机；输入电压220VAC(-20%，+30%);输入频率45～55Hz/55～65Hz;AC故障每2秒连续告警声，90秒后告警声自行停止;电池低压每1秒连续声，直至关机，电池LED灯1s一次闪烁;过载保护105%～125% 5分钟后转旁路，130～150%时30秒后转至旁路及自动恢复逆变输出;短路保护维持0.1s后关断逆变和输出（电池模式);过温保护逆变散热器上的温度>85℃（±5℃）时转至旁路模式;LED灯指示的状态，市电输入/旁路/逆变/电池/过载/故障;LCD输入电压/输出电压/电池电压/频率/负载百分率/UPS工作状态。 | 3 | 台 |
| 24 | UPS电池 | 满载时后备时间2小时，配置不少于16节65AH/12V铅酸免维护蓄电池 | 96 | 台 |
| 25 | 机柜 | 600*800*2000 | 3 | 台 |
| 26 | 中队接处警 系统安装 | 综合布线及软硬件安装调试运行。 ★应满足与三亚市公安消防支队接处警软件无缝对接，并与三亚市公安消防支队下属中队统一软件版本。 | 3 | 项 |

- 交货事项

- 交货时限：见投标人须知前附表。

- 交货地点：采购人指定地点。

- 交货时必须向采购人提供有关设备的安装、调试、使用、维修和保养所需的中文技术文件（图纸、手册、说明书等）。

- 安装、调试与验收

- 安装、调试：由供应商负责在买方现场进行整机安装、调试及试运行。

- 验收：根据招标文件要求及有关规定标准由采购方进行验收。

- 售后服务和质量保证

- 交货时提供产品质量合格证书。

- 供应商应对所投货物提供1年（验收合格之日起计）免费维修服务和终生维修、保养服务。

- 供应商应开通7*24小时服务热线。保证在接到故障电话后响应时间小于2小时，如需现场解决，保证12小时内派出技术服务人员赶到现场。

- 产品或主要部件在质保期内发生二次故障而无法排除并影响用户使用时，供应商承诺免费更换产品。

- 伴随服务

- 免费提供现场培训及相关技术咨询。培训内容应包括技术原理、操作、日常基本维护与保养，使参加培训的人员能独立使用，同时能独立处理常见性故障。

- 定期到用户单位回访，及时向用户了解设备使用情况，协助用户进行设备日常维护与保养。

- 综合说明

- 投标人所投产品应能够至少达到招标文件的要求，同时必须明确所投产品的品牌、型号、规格和外形、尺寸、安装尺寸、重量及一些必须说明的技术参数，并提供详细的技术参数、性能说明书、产品图片等资料。

- 投标报价是包括全部货物、运输、辅助材料、安装、调试、国家有关部检测、强制性认证等费用，以及人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保期间一切费用的总报价。

- 投标人必须响应招标文件中提出的全部技术规格与要求。如果对其中某些条款不响应时，应在投标文件中逐条列出。

- 所有设备和附（配）件应符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产制造厂商。交货时必须原包装现场拆封验收。供应商对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由供应商负责。

- 凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以招标代理机构在三亚市政务中心公共资源交易网和中国海南政府采购网上发布的公告为准。

# 第四部分  合同一般条款

## 合同文件

- 合同文件适用法律

本合同文件的适用法律是中华人民共和国现行法律、行政法规及甲方所在地的地方性法规。

- 合同文件组成和解释顺序

#### 合同文件的组成和解释顺序如下：

    - 合同的特殊性条款

    - 合同的一般性条款

    - 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议

    - 中标通知书、投标文件和招标文件

    - 有关图纸

    - 标准、规范和其它有关技术资料、技术要求

#### 合同的特殊性条款的效力优于合同的一般性条款的效力。

- 合同文件使用文字

#### 合同文件使用中文书写、解释和说明。

#### 合同文件使用特殊性条款约定的国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用特殊性条款约定的行业或甲方所在地地方的标准、规范。甲方应按特殊性条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准和规范。

## 标的物的一般条款

- 完整物权

对于出卖的标的物，乙方应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三方不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

- 质量保证

#### 乙方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

#### 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

#### 除合同特殊条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期不低于一年。

- 包装

乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

- 伴随服务

#### 乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务。

    - 标的物的现场安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）；

    - 提供标的物组装和一般维修所必须的工具；

    - 在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

    - 对甲方技术人员的技术指导或培训。

#### 除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行进行支付。

## 标的物的交付、检验和验收

- 标的物的交付

#### 标的物的所有权自标的物交付时转移。

#### 乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

#### 乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

- 检验和验收

#### 在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

#### 甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

#### 验收期限自标的物交付之日起三十天内。特殊情况需延长的，双方应在合同的特殊条款中约定。

#### 如双方对验收结果有分歧，则以海南省技术质量监督局的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

## 对标的物提出异议的时间和办法

- 对标的物提出异议的时间和办法

#### 甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知乙方。

#### 如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

#### 乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

## 合同价款和支付

- 合同价款和支付

#### 本合同的结算货币为人民币，单位为元。

#### 乙方应按照双方签订的合同规定交货并在合同特殊条款规定的期限内持下列单据结算货款。

    - 合格的销售发票

    - 甲方盖章签收后的送货回单和验收合格证明

#### 甲方应按合同特殊条款规定的期限和方式付款。

#### 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

## 违约责任

- 违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

- 甲方违约责任

#### 在合同生效后，甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

#### 甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

#### 甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

- 乙方违约责任

#### 乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

#### 乙方逾期交货的，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

- 不可抗力

#### 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

#### 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

## 索赔

- 索赔

#### 甲方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

#### 在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

    - 乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用。

    - 根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

    - 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

#### 如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款或乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

#### 甲方提出索赔的书面材料应报政府招标管理部门备案。乙方同意的索赔方案应报政府招标管理部门审核。

## 履约保证金

- 履约保证金

#### 乙方应在本合同签订时，提供合同总金额5%的履约保证金，保证金的有效期应不低于合同有效期。

#### 如果乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

#### 履约保证金将在中标人履行完合同所有义务后，凭缴纳履约保证金收据在5个工作日内无息退还。

## 合同的解除和转让

- 合同的解除

#### 甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

#### 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

    - 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

    - 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

#### 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

- 合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

## 合同的生效

- 合同的生效

本合同经双方签字盖章，且采购方收到乙方提交的履约保证金，并报经政府采购管理机构备案后生效。

## 争议解决

- 争议解决

甲乙双方因合同发生争议，应在招标方的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

## 附则

- 合同份数。

本合同一式六份，甲乙双方各执二份，招标代理机构一份，市政府采购管理部门一份。

- 未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。

# 第五部分  合同特殊条款

甲  方：

乙  方：

见证方：  海南菲迪克招标咨询有限公司

依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国合同法》，经过双方友好协商，双方同意签订以下合同条款，以便双方共同遵守、履行合同。

- 合同内容

1、货物采购清单

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额： |  |

2、下列文件为本合同不可分割部分：

① 中标通知书；

② 招标文件；

③ 乙方的投标文件；

④ 乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

3、交货的时间、地点和方式：

交货时间为    年  月  日至  月  日，乙方负责将货物按甲方的要求送达（甲方指定的地点），需要安装的，按采购文件的相关条款安装。货物送达或完毕并具备验收使用条件后向甲方办理移交和验收手续。货物运送产生的费用由乙方负责。

- 价格与支付：

1、合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为人民币        元，投标总价一次报定，包括完成该标的物的全部设备、辅助材料、安装、调试、国家有关部门检测、强制性认证等费用，以及人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保期间等一切费用。

2、付款方式与步骤：

中标后，甲乙双方协商确定。

- 货物质量要求及乙方对质量负责的条件和期限：

乙方提供的货物应当满足甲方要求的规格、数量及质量（包括各种零部件、附件、备品备件），应当符合国家标准以及本产品的出厂标准，应当达到乙方投标文件及澄清中的技术标准。投标时已经提供了样品的，供应货物的品质不能低于所提供的样品。售后服务按采购文件的要求及报价文件的承诺执行。

- 违约责任：

甲方无正当理由拒收货物、拒付货款，向乙方偿付拒付部分货款总额2％的违约金；甲方逾期支付货款，向乙方每日偿付欠款总额0.02％的滞纳金。

乙方所供的货物品种、规格以及其它外部质量不符合规定，甲方有权拒收货物，乙方应负责更换并承担因更换而支付的实际费用。因更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理。乙方逾期交付货物，乙方向甲方每日偿付逾期交货部分货款总值0.02％的赔偿费。

- 因货物的质量问题发生争议，由具备该类产品质量检测资格的相关部门进行质量鉴定，该鉴定的结论是最终的，供需双方均应当接受。

- 本合同发生争议产生的诉讼，由合同签订所在地人民法院管辖。

- 合同生效及其它：

本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。本合同正本一式六份，乙方留存二份，甲方留存二份，报市财政局一份，送采购代理机构一份。

- 不可抗力

在合同规定的履行期限内，由于受不可抗力事件影响而不能履行合同时，受阻一方在提供合法证明后可免予承担违约责任，本合同自行终止。不可抗力事件系指甲、方双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件。

- 纠纷处理

在合同执行过程中发生的与本合同有关的争议，双方应通过友好协商解决。经协商在60天内不能达成协议时，按照《中华人民共和国合同法》有关条款执行。

- 合同的修改和补充

欲对合同条款作出任何修改和补充，均须由甲、方双方法定代表人或其授权的代表签署书面协议。

甲方：(签章)                     乙方：(签章)

地址：                           地址：

邮编：                           邮编：

开户行：                         开户行：

账号：                           账号：

电话：                           电话：

传真：                           传真：

授权代表签字：                   授权代表签字：

签订时间：                       签订时间：

# 第六部分  评标方法和标准

## 评标方法前附表

1、第1、2包初步审查表

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 提供有效的营业执照 |
| 2 | 声明 | 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |
| 3 | 投标文件份数 | 符合招标文件一正四副的要求 |
| 4 | 投标保证金 | 按时、足额缴纳了投标保证金 |
| 5 | 投标有效期 | 自开标之日起90天 |
| 6 | 投标价 | 投标报价不超预算，并且是唯一的、无选择性的报价 |
| 7 | 交付日期 | 第1包：签订合同后60日内交付使用 第2包：签订合同后30日内交付使用 |

1、表中只需填写“√、通过”或者“×、不通过”。

2、结论采用“一项否决”原则。只有全部审查项目都是“√、通过”的，结论才能是“合格”；只要其中一项是“×、不通过”的，结论只能是“不合格”。

3、只有结论是合格的投标人，才能进入下一轮评审；不合格的被淘汰。

注：“初步审查表”中的每一项要求均为必须满足项，有任何一项不满足都将会导致投标失败，请各投标人认真对待。证明材料需附于投标文件中。

2、评标标准和方法

第1包

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分（30分） |
| 1 | 投标报价 （30分） | 评标基准值=满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100 评审委员会应当要求投标报价明显过低，可能低于其成本的投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，由评审委员会认定以低于成本价竞标，不得被推荐为中标候选供应商。 |
| 商务部分（25分） |
| 2 | 售后服务 （14分） | 投标人在海南设有分公司或售后服务机构的得4分（非海南本地企业须提供在海南工商部门注册的营业执照或其他证明材料）。 |
|  |  | 根据投标人的售后服务方案比较打分，售后服务方案科学、合理、售后服务系统完善、针对性强，能够充分满足采购人的需求，评审专家比较方案优劣，优得5分，良得3分，一般得1分，差不得分。 |
|  |  | 根据投标人承诺的质保期满后的服务价格和备品备件价格进行比较打分，优得3分，良得2分，一般得1分，差不得分。 |
|  |  | 提供质保期的承诺，在招标文件要求的基础上每延长一年得1分（没有延长的不得分），最高得2分。 |
| 3 | 项目业绩 （9分） | 投标人2013年至今有类似项目业绩的，每提供一份得3分，最高得9分（须提供合同复印件或验收报告）。 |
| 4 | 投标文件制作（2分） | 投标文件编制规范、符合招标文件要求的得1分，否则0分。 投标文件目录清晰、有正确的页码索引的得1分，否则0分。 |
| 技术部分（45分） |
| 5 | 货物技术指标 和性能特点 （36分） | 将第三部分《货物技术规范及要求》与投标文件的《技术规格偏差一览表》相对照，按序号逐项目审查投标文件的响应性质，作出满足、不满足或高于招标文件要求的判断。参数指标每出现一个不满足项扣2分，直到技术分扣完为止。满分36分。 |
| 6 | 产品使用性能 （9分） | 本次招标中采购的：视频会议终端、无线单兵设备、4G车载设备均需与海南省公安消防总队平台对接，上述投标设备需满足海南省公安消防总队要求并提供相应厂家的授权，提供授权的每份得3份，无授权不得分。 |

第2包

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分（30分） |
| 1 | 投标报价 （30分） | 评标基准值=满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100 评审委员会应当要求投标报价明显过低，可能低于其成本的投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，由评审委员会认定以低于成本价竞标，不得被推荐为中标候选供应商。 |
| 商务部分（25分） |
| 2 | 售后服务方案 （5分） | 投标人在海南省设有售后服务机构的得2分（须提供证明材料：售后服务机构营业执照、售后服务地点、联系人及联系方式等），其他地区的得1分。 |
|  |  | 投标人应提供完善并满足招标文件要求的售后服务方案（包括服务内容承诺、服务体系、响应方式、响应时间、人员分配方案等进行详细说明），评审专家比较优劣后在0～3之间赋分。 |
| 3 | 质保期 （2分） | 质保期满足招标文件要求的得1分；优于招标文件要求的得2分；不满足招标文件要求的不得分。 （招标文件要求的质保期为：验收合格后一年厂家质保，保质期内免费上门保修。） |
| 4 | 培训方案 （2分） | 投标人应针对本项目制定详细、可行的技术培训方案（内容包括技术原理、操作、日常基本维护与保养），使参加培训的人员能独立使用，同时能独立处理常见性故障，评委在0～2之间赋分。 |
| 5 | 财务状况 （2分） | 投标人应提供会计师事务所出具的财务审计报告或财务报表，评委根据各投标人财务状况优劣（资产负债表、利润表、与现金流量表）在0～2之间赋分。 |
| 6 | 资质证书 （8分） | 1、具有乙级及以上涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质证书的得3分（提供相关资质证书材料）； 2、具有国家四级及以上计算机系统集成资质证书的得2.5分（提供相关资质证书材料）； 3、具有国家三级及以上安防资质证书的得2.5分（提供相关资质证书材料）。 |
| 7 | 业绩 （3分） | 2013年以来完成的类似项目销售业绩单项合同金额在50万元及以上的，每提供一份合同复印件得1分；满分3分。（须提供合同复印件） |
| 8 | 联动接警终端制造商接口技术要求（3分） | 具有较强的本地技术服务能力，满足公安部消防局、海南省公安消防总队和三亚市公安消防支队相关接口及技术要求和设计规范。（须提供证明文件） |
| 技术部分（45分） |
| 9 | 产品技术指标 （40分） | 将第三部分《货物技术规范及要求》与投标文件的《技术规格偏差一览表》相对照，逐项审查投标文件的响应性质。每出现一个不满足项扣2分，直至扣完为止。满分40分。 |
| 10 | 产品性能优势 （5分） | 评审委员根据投标产品技术先进性、稳定性、安全性、耐用性及质量进行评比。优5分，良3分，一般1分，差0分。 |

## 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第18号令）等法律和规章，结合本采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由招标采购单位负责组织，具体评标事务由招标采购单位依法组建的评审委员会负责。评审委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

1.3遵循公平、公正、科学、择优的原则，以相同的评审程序和标准对待所有的投标人。

1.4反对不正当竞争，反对恶意压低投标价格。

1.5评审委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

（2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；

（4）向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评审工作的行为。

1.6评标过程严格保密。投标人对评审委员会的评标过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其投标被拒绝。

1.7评审委员会决定投标文件的响应性依据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

1.8评审委员会发现招标文件表述不明确或需要说明的事项，可提请招标采购单位书面解释说明。

## 评标方法

（一）评审规则

2.1.1、本招标项目的评审办法采用综合评分法，满分为100分。

2.1.2、综合评分的因素包括以下内容：价格、服务、财务状况、信誉、业绩、对招标文件的响应程度、投标文件规范性等。

2.1.3、评审步骤：先进行初步评审，再进行详细评审。初步评审包括资格评审和形式评审，详细评审是对技术、商务及价格因素的评审。只有通过初步初审的投标人才能进入详细评审。

2.1.4、综合评分及其统计：按照评审程序、评分标准以及权重分配的规定，评审委员会成员分别就各个投标人的技术状况、商务状况、对招标文件要求的响应情况等进行评议和比较，赋予技术分和商务分。各评委赋分的算术平均值，即为该投标人的技术得分或商务得分。按综合评分法的报价计算方法计算各投标人的价格得分。将技术得分、商务得分和价格得分相加得出每个投标人的综合得分。

2.1.5、综合得分按由高到低顺序排列。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

2.1.6、综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分次高的投标人为第二中标候选人，依次类推。

（二）初步评审

1、评审委员会根据招标文件要求，对投标人的资格和投标文件的符合性进行评审。只有对《初步评审表》所列各项目做出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对投标是否实质性响应招标文件的要求产生争议的，评审委员会以记名方式票决。得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则被淘汰。

2、评审委员会将审查投标文件是否完整、有关资料证明文件是否真实有效、是否提交投标保证金、文件签署是否合格、投标有效期是否满足要求、投标文件的总体编排是否基本有序等。

3、在详细评审之前，评审委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标，应该是符合招标文件重要条款、条件和规格的要求，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留，是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能；或者实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务；纠正这些偏离或保留，将会对其他实质上的响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评审委员会认定投标文件是否响应招标文件的要求，只根据投标文件本身的内容，而不寻找外部的证据。

4、无效投标的认定

评审过程中，投标文件出现（但不限于）下列情况的，将被认定为无效投标：

- 投标人未提交投标保证金或投标保证金金额不足的；

- 投标有效期不足的；

- 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

- 投标报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 投标报价明显过低，可能低于其成本，而投标人不能作出合理说明的；

- 投标人未按招标文件要求提供下列有效证明文件的：

A  企业法人营业执照和组织机构代码证

B  税务登记证或有效纳税凭证

- 评审委员会认为投标未实质性响应招标文件要求的。

（三）详细评审

详细评审是对通过初步评审的投标进行技术、商务和价格的评审。

- 价格评审

评标基准值=满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100

注：有效投标人是指实质上响应招标文件要求并通过实质性审核未被废标的所有投标人。

报价分取小数点后2位，小数点后第三位四舍五入。

- 商务评审

评审委员会对投标人提供的产品质量保证及服务内容、投标人的资格、信誉和业绩合同等情况进行比较和评价。

- 技术评审

评审委员会将根据投标人所提供的技术资料，对投标货物的技术指标、技术参数、使用功能和产品选用的主要部件质量及其在使用过程中的可靠性、稳定性、操作和维护性能等，逐项分别进行比较和评价。

注：商务评标因素和技术评标因素的分值取小数点后2位，小数点后第三位四舍五入。

- 编写评审报告

评审报告是评审委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）获取招标文件的投标人名单和评审委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

（5）评审结果和中标候选供应商排序表；

（6）评审委员会的授标建议。

- 废 标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，招标代理机构应在三亚市政务中心公共资源交易网上公告，并公告废标的理由。

- 定标

6.1. 定标原则：评审委员会依据评审结论推荐3名中标候选供应商。采购人根据评审委员会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

6.2. 定标程序

6.2.1 评审委员会将评审情况写出书面报告，推荐中标候选人，并按照综合得分高低标明排列顺序。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

6.2.2 招标代理机构在评标结束后2个工作日内将评审报告送采购人。

6.2.3 采购人在收到评审报告后5个工作日内，按照评审报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

6.2.4 根据采购人确定的中标人，招标代理机构在三亚市政府采购网上发布中标公告，同时向中标人发出中标通知书。

6.2.5 招标采购单位不解释中标或落标原因，不退回投标文件和其他投标资料。

6.2.6中标人放弃中标或因故不能履行合同的，按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条规定处理。

- 评审委员承担以下义务：

7.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

7.2 按照政府采购法律法规和采购文件的规定要求对供应商的资格条件和供应商提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评审报告，并签字确认。

7.3 保守秘密。不得透露采购文件咨询情况，不得泄漏供应商的投标文件及知悉的商业秘密，不得向供应商透露评审情况。

7.4 发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评审工作的组织者或财政部门报告并加以制止。

发现采购人、政府招标代理机构及其工作人员在政府采购活动中有干预评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受供应商的其他好处及其他违法违规行为，及时向财政部门报告。

7.5 解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的询问，配合采购人或者政府招标代理机构答复供应商质疑，配合财政部门的投诉处理工作等事宜。

7.6 法律、法规和规章规定的其他义务。

- 评审委员应当遵守以下工作纪律：

8.1 应邀按时参加评审和咨询活动。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评审或咨询的，应及时告知财政部门或者采购人或者招标代理机构，不得私自转托他人。

8.2 不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。财政部门、采购人或招标代理机构也可要求该评审专家回避。

有利害关系是指三年内曾在参加该采购项目的供应商处任职(包括一般工作)或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问，与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评审的情况。

8.3 评审或咨询过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在现场工作人员陪同下联系。

8.4 评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论；不得征询或者接受采购人的倾向性意见；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该采购项目的供应商以澄清、说明或补正为借口，表达与其原投标文件原意不同的新意见；不得以采购文件没有规定的方法和标准作为评审的依据；不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见；不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

8.5 有关部门规定的其他评审工作纪律。

# 第七部分  投标文件格式

## 一、报价文件格式

## 投标书格式

投  标  书

海南菲迪克招标咨询有限公司：

我们仔细阅读并全面研究了 （招标项目名称和编号）招标文件，决定响应招标文件的邀请，参加本项目投标。

1、我们自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物及伴随服务。我们提供的《开标一览表》的报价，包括了材料、安装、人工、机械、保险、劳保、各种税费以及质保等完成该项目全部内容的一切费用。我们的投标总价为人民币(大写）                 (￥        ）。

2、我们充分理解并完全接受合同专用条款的各项约定，没有任何异议，不附加任何条件。

3、如果我们被授予合同，我们将严格履行合同规定的责任和义务，保证按期、按质、按量完成合同义务。

4、我们同意按照招标文件的要求，交纳人民币（大写）：        元的投标保证金。并承诺如果发生下列情况，我方无权要求退还投标保证金：

（1）我方在投标有效期内撤回投标；

（2）我方提供了虚假响应招标文件的投标文件；

（3）在投标过程中有违反法律法规和相关纪律的行为；

（4）在收到中标通知书后并在投标有效期内，由于我方原因未能按照招标文件要求提交履约保证金或与采购人签订并履行合同。

5、我们同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期限为开标后90天。

6、我们愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料。

7、我们愿意遵守招标公告及招标文件中明示的收费标准。

8、我们承诺该项投标在开标后至投标有效期截止前保持有效，不作任何更改和变动。

投标人：（填写名称并盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

地址：	邮政编码：

联系人：	联系电话：

电子邮件：	传真：

日期：      年     月     日

## 开标一览表格式

开标一览表

项目名称：

项目编号：                                             金额单位：元

| 货物 序号 | 货 物 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 交付日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项目合计投标价： |  |

投标人：（填写名称并盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

## 货物分项报价明细表

项目名称：

项目编号：                                             金额单位：元

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等

投标人：（填写名称并盖章）

投标人授权代表：（签字或盖章）

## 货物规格一览表

货物规格一览表

投标人：（填写名称并盖章）

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格参数 | 制造厂商 | 原产地 (国家) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

说明：

1、设备序号应与招标文件第三部分货物需求一览表一致。

2、设备规格参数如有详细描述可另做说明。

## 二、商务响应文件

## 法定代表人授权委托书格式

授权委托书

本授权委托书声明：我   （姓名）  系   （投标单位名称）  的法定代表人，现授权委托  （被授权人姓名及身份证号码）  为我公司的代理人，以本公司的名义参加海南菲迪克招标咨询有限公司组织的编号为HFGC20161027的招标活动，处理与本招标活动有关的一切事务。被授权人在开标、评标、合同签订过程中所签署的一切文件，我均予以承认。

与本项目有关的质疑、投诉事项，我将亲自处理或另行特别授权。

本授权委托书的效力自签署日起至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权。特此委托。

本授权书于     年   月   日签字生效，特此证明。

投标人：（填写名称并盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

被授权人：（签字或盖章）

## 商务条款偏离表格式

商务条款偏离一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离程度 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 提供有效的 营业执照 |  |  | 见投标文件 页 |
| 2 | 投标保证金 | 第1包：￥12,000.00 第2包：￥14,000.00 |  |  | 见投标文件 页 |
| 3 | 投标文件份数 | 一正四副 |  |  | / |
| 4 | 投标有效期 | 90天 |  |  | 见投标文件 页 |
| 5 | 交付日期 | 第1包：签订合同后60日内交付使用 第2包：签订合同后30日内交付使用 |  |  | 见投标文件 页 |

投标人：（填写名称并盖章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

## 售后服务方案

包含内容（仅供参考）：

1、说明售后服务的内容、形式、含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、维修单位名称、地点；

2、培训、质量保证措施；

3、项目所提供的其它免费物品或服务；

4、技术人员情况；

5、服务承诺等；

6、其他。

投标人：（填写名称并盖章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

日期：

## 投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 普通职工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

投标人：（填写名称并盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

投标日期：

## 资格证明文件

- 提供有效的营业执照；

- 提供投标保证金缴纳凭证（必须放在投标文件中）；

- 资质证书；

- 企业所获荣誉证书；

- 招标文件规定的或其他投标人认为需要提供的内容。

## 无重大违法记录的书面声明

无重大违法记录的书面声明

致： 三亚市公安消防支队

我公司参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。

若在采购过程中发现我公司近3年内在经营活动中有重大违法记录的，我公司将承担因此引起的一切后果。

投标人：（填写名称并盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

投标日期：2016年  月  日

## 投标人类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 完成项目质量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人（仅限于投标人自己实施的）以上业绩需提供合同复印件。

投标人：（填写名称并盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

投标日期：

## 制造商或其指定总代理授权书

敬启者：

我们（生产厂家/公司或指定代理名称）是（ 国家名称）的法定制造/总代理商，商业总部设在（地址），委托依     国法律设立的商业总部设在（地址）的（经销商名称），作为我方真实的各合法代理人进行下列有效活动：

- 代表我方应海南菲迪克招标咨询有限公司项目编号为HFGC20161027号的招标文件要求，用我方提供的（货物名称）参加投标，并对我方具有约束力。

- 作为制造商/指定总代理，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该次投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

- 我们兹授予（经销商名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各所必须的事宜，具有撤消或替换的全权。兹确认（经销商名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我们于     年   月   日签署本文件以资证明。

授权方名称（盖章）：	被授权方名称（盖章）：

法定代表人：（签字或盖章）	法定代表人：（签字或盖章）

授权代表：（签字或盖章）

授权代表所属部门：

职务：

说明：1. 当投标人为经销商时，需提交货物制造商或其指定总代授权书。

2. 如指定总代理商出具此授权书，必须同时提供制造商对指定总代理的授权。

## 反商业贿赂承诺书格式

反商业贿赂承诺书

我公司郑重承诺：

在 新建消防站信息化建设项目 招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府招标代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费和宴请等；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

公司法人代表：（签字或盖章）

法人授权代表：（签字或盖章）

投标人：（填写名称并盖章）

2016年  月  日

## 诚信投标、诚信履约承诺书

诚信投标、诚信履约承诺书

三亚市公安消防支队：

我方就本次投标活动向贵方郑重承诺：

一、我们已经充分理解了招标文件规定的所有招标要求、中标条件和合同条款，没有任何异议。

二、我们在投标文件中提交的所有商务文件和资格证明文件都是真实有效的；我们做出的所有技术响应都是真实可信、可以实现、并经得起验收检验的。我们保证所有的投标响应在投标有效期内不发生任何变更。

三、我们的投标报价包含了履行合同所需的全部费用。不论何种原因造成的报价漏项损失，我方全部承担，不会提出任何增加费用的要求。

四、我们知道，如果中标后放弃中标，不论原因何在，都是不诚信投标的行为，都会给采购项目造成损失。如果采购人将本合同授予我们，我们将承担所有的潜在合同风险，绝不以任何理由弃标。

五、我们知道，中标后拒签或故意拖延签署合同、拒绝履行或故意拖延履行合同，不论原因何在，都是不诚信履约的行为。如果采购人将本合同授予我们，我们将如约在规定的期限内签署合同，在规定的期限内履行合同。

六、我们声明：我方在溯往两年内的政府采购活动中，没有中标后放弃中标、拒签或故意拖延签署合同、拒绝履行或故意拖延履行合同的不诚信行为。

以上承诺，能够经受来自任何方面的审查和监督。如有虚假或背离，我方愿承担由此引发的一切不利后果，无条件接受采购人的处置和政府采购监管单位的处罚。

投标人：（填写名称并盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

签署日期：2016年   月   日

## 退还投标保证金信息

致：海南菲迪克招标咨询有限公司

我司于 2016 年   月   日将投标保证金       元以银行转帐方式汇入贵公司账号，参加贵公司组织的编号为 HFGC20161027 的招标活动。

我司的银行账户信息如下：

| 收款人 | 收款人名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 收款人地址 |  |
|  | 开户银行 |  | 联 系 人 |  |
|  | 帐 号 |  | 联系电话 |  |

投标人(公章)：

2016年  月  日

## 三、技术响应文件

## 1、技术规格偏差表格式

技术规格偏差一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标技术参数 及要求 | 投标响应 | 偏离值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（填写名称并盖章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

## 2、投标产品详细说明

包含内容（不限于以下内容）：

1、货物组成说明，货物主要技术规格、性能和特性的详细描述；

2、主要材料、结构明细表（包括名称、规格型号、需用量、生产厂名）；

3、产品或主要部件的质量鉴定证书；

4、产品图片或彩页；

5、产品详细具体的安装调试、相关验收的实施方案及有关执行标准；

6、其他。

投标人：（填写名称并盖章）

法人代表或法人授权代表：（签字或盖章）

日期：

## 3、投标人认为需要提供的其它文件