## 配置参数
采购清单
项目编号：HNJY2016-52-3 第7包
序号 | 采购品目名称 | 参考型号和配置技术参数 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 仪器柜 | 规格：1000mm×500mm×2000mm，整体框架结构。板材采用16mm优质高纤密度板面贴压浅灰色三聚氢氨面,其后板采用5mm优质高纤密度板三聚氢氨贴面板。柜分上下两层：上层是用玻璃门、中间有隔板、有不锈钢管支柱。下层是用木门、中间有隔板。其截面采用pvc经高温热溶胶自动机械封边，而连接点采用数控排钻床同时钻出。坚固耐用，美观大方。 | 个 | 252
2 | 物理实验室成套设备 | 56座，每套含配置如下。 | 套 | 4 | 须提供以下产品制造商针对本项目的授权证书原件
3 | 实验准备台 | 尺寸：2400mm×1100mm×780mm，高密度板/板材采用16mm厚双面贴压浅灰色三聚氰胺饰面优质中纤板，其中台面周边加厚到26mm，其截面用2mm厚优质PVC经高温溶胶机械封边，而连接点采用数控排钻同时钻出,紧凑密封好。坚固耐用，美观大方。 | 张 | 1
4 | 教师演示台 | 尺寸：2400mm×700mm×900mm，台面：25mm厚贴面防火板，耐磨、抗污、牢固。台身：铝木结构，背板及吊板采用A级厚16mm三聚氰胺浸渍板，能防湿、牢固、经久耐用。脚垫：采用进口高级ABS塑料脚垫，高低可调。铝合金框架：φ50mm铝合金圆柱。32×32mm，铝合金横粱，壁厚2.00mm。机构：主控台面为一体，柜分三段式设计，整体造型豪华大方，美观实用，中台面为准备台（放置实验仪器）和演示台面，左右侧为柜体。 | 张 | 1
5 | 学生实验桌 | 尺寸：1200mm×600mm×780mm，台面：25mm厚贴面防火板。台身：铝木结构，背板及吊板采用A及厚16mm三聚氰胺浸渍板，能防湿、牢固、经久耐用。铝合金框架：φ50mm铝合金圆柱。32×32mm，铝合金横梁，壁厚2.00mm，脚垫：采用进口高级ABS塑料脚垫，高低可调。结构：每张台分为2座，采用一体化台面。 | 张 | 28
6 | 学生凳 | 400—500（可调）凳架铁质喷塑，凳面ABS注塑成型、固定、三只脚。 | 张 | 56
7 | 教师电源 | 1、 装置在主控台中间抽屉内，内有教师演示电源及主控电源装置，教师能对实验室进行总体及分组控制：提供2V—24V交、直流低压及220V高压电源输出，电源总开关、漏电保护开关、工作指示灯、220V交流输出多用豪华插座；2、交流输出：标称：2V—24V可调（每档2V）；额定电流：最大电流8A；3、直流最大电流输出：最大40A，8±2S自动断开；4、直流稳压输出：1.5—2.4V范围内核定电流为6A，最大电流为8A，过载自动断开。 | 个 | 1
8 | 学生电源 | 220V电：设有220V多用插座输出，均带漏电、短路、过载自动保护，复位功能，可由教师控制学生电源的开、关选择，教师能对实验室进行总体分组控制。直流低压电：直流输出电压：1.5—24V每2V为一档，共12档，由教师统一调节，直流输出电流为2A。 | 套 | 30
9 | 全室缆管路 | 单股钢芯线1.5mm，电线管采用ppc专用线管 | 套 | 1
10 | 化学实验室成套设备 | 56座，每套含配置如下。 | 套 | 5 | 须提供以下产品制造商针对本项目的授权证书原件
11 | 实验准备台 | 尺寸：2400mm×1100mm×780mm，高密度板/板材采用16mm厚双面贴压浅灰色三聚氰胺饰面优质中纤板，其中台面周边加厚到26mm，其截面用2mm厚优质PVC经高温溶胶机械封边，而连接点采用数控排钻同时钻出,紧凑密封好。坚固耐用，美观大方。 | 张 | 1
12 | 教师演示台 | 尺寸：2400mm×700mm×900mm，台面：12.7mm厚实芯理化板，防腐蚀、耐酸碱、耐磨、防靜电抗污、精细加工而成，使台面顺滑呈半圆形。造型美观。牢固，台身：铝木结构，背板及吊板采用A级厚16mm三聚氰胺浸渍板，能防湿、牢固、经久耐用。铝合金框架：φ50mm铝合金圆柱。32×32mm，铝合金横粱，壁厚2.00mm。脚垫：采用进口高级ABS塑料脚垫，高低可调。机构：主控台面为一体，柜分三段式设计，整体造型豪华大方，美观实用，中台面为准备台（放置实验仪器）和演示台面，左侧为水槽，右侧为柜体。 | 张 | 1
13 | 学生实验桌 | 尺寸：2800mm×600mm×780mm，台面：12.7mm厚实芯理化板，防腐蚀，耐酸碱，耐麿，防静电抗污，精细加工而成，使台面顺滑呈半圆形，造型美观，牢固，台身：铝木结构，背板及吊板采用A及厚16mm三聚氰胺浸渍板，能防湿、牢固、经久耐用。铝合金框架：φ50mm铝合金圆柱。32×32mm，铝合金横梁，壁厚2.00mm。脚垫：采用进口高级ABS塑料脚垫，高低可调。结构：每张台分为4座，采用一体化台面，中间有pp化验专用水槽与铜质注塑三联高压水嘴。水槽设计方便做卫生和桌面上的水，密封防水。 | 张 | 14
14 | 学生电源 | 5孔扦坐 | 个 | 28
15 | 学生凳 | 400—500（可调）凳架铁质喷塑，凳面ABS注塑成型、固定、三只脚。 | 条 | 56
16 | 三联水嘴 | 聚碳酸酯化学水嘴，每套水嘴装有角阀和给水软管。 | 付 | 15
17 | 化验水槽 | pp化验专用水槽410mm×300mm×250mm（5mm厚高密度pp一体成型,具有弹性，耐酸碱，耐有机溶剂，）含有下水软管等配件 | 个 | 15
18 | 全室给水系统 | 采用ppc专用水管，φ50专用排水管，φ20进水管。 | 套 | 1
19 | 全室缆管路 | 单股钢芯线1.5mm，电线管采用ppc专用线管 | 套 | 1
20 | 生物实验室成套设备 | 56座，每套含配置如下。 | 套 | 3 | 须提供以下产品制造商针对本项目的授权证书原件
21 | 实验准备台 | 尺寸：2400mm×1100mm×780mm，高密度板/板材采用16mm厚双面贴压浅灰色三聚氰胺饰面优质中纤板，其中台面周边加厚到26mm，其截面用2mm厚优质PVC经高温溶胶机械封边，而连接点采用数控排钻同时钻出,紧凑密封好。坚固耐用，美观大方。 | 张 | 1
22 | 教师演示台 | 尺寸：2400mm×700mm×900mm，台面：12.7mm厚实芯理化板，防腐蚀、耐酸碱、耐磨、防靜电抗污、精细加工而成，使台面顺滑呈半圆形。造型美观。牢固，台身：铝木结构，背板及吊板采用A级厚16mm三聚氰胺浸渍板，能防湿、牢固、经久耐用。铝合金框架：φ50mm铝合金圆柱。32mm×32mm，铝合金横粱，壁厚2.00mm。脚垫：采用进口高级ABS塑料脚垫，高低可调。机构：主控台面为一体，柜分三段式设计，整体造型豪华大方，美观实用，中台面为准备台（放置实验仪器）和演示台面，左侧为水槽，右侧为柜体。脚垫：采用进口高级ABS塑料脚垫，高低可调。机构：主控台面为一体，柜分三段式设计，整体造型豪华大方，美观实用，中台面为准备台（放置实验仪器）和演示台面，左侧为水槽，右侧为柜体。 | 张 | 1
23 | 学生实验桌 | 尺寸：2800mm×600mm×780mm，台面：12.7mm厚实芯理化板，防腐蚀，耐酸碱，耐麿，防静电抗污，精细加工而成，使台面顺滑呈半圆形，造型美观，牢固，台身：铝木结构，背板及吊板采用A及厚16mm三聚氰胺浸渍板，能防湿、牢固、经久耐用。铝合金框架：φ50mm铝合金圆柱。32mm×32mm，铝合金横梁，壁厚2.00mm。脚垫：采用进口高级ABS塑料脚垫，高低可调。结构：每张台分为4座，采用一体化台面，中间有pp化验专用水槽与铜质注塑三联高压水嘴。水槽设计方便做卫生和桌面上的水，密封防水。 | 张 | 14
24 | 教师电源 | 装置在主控台中间组合柜内，内装有教师演示电源及主控电源装置，教师能对实验室进行总体及分组控制，提供220V高压电源输出，电源总开关、漏电保护开关、工作指示灯、220V交流输出多用豪华插座； | 套 | 1
25 | 日光灯 | 采用30V台灯（飞利浦） | 盏 | 28
26 | 学生凳 | 400—500（可调）凳架铁质喷塑，凳面ABS注塑成型、固定、三只脚。 | 条 | 56
27 | 三联水嘴 | 聚碳酸酯化学水嘴，每套水嘴装有角阀和给水软管。 | 付 | 15
28 | 化验水槽 | pp化验专用水槽410mm×300mm×250mm（5mm厚高密度pp一体成型,具有弹性，耐酸碱，耐有机溶剂，）含有下水软管等配件 | 个 | 15
29 | 全室给水系统 | 采用ppc专用水管，φ50专用排水管，φ20进水管。 | 套 | 1
30 | 全室缆管路 | 单股钢芯线1.5mm，电线管采用ppc专用线管 | 套 | 1
31 | 科学实验室成套设备 | 56座，每套含配置如下。 | 套 | 23
32 | 教师演示台 | 规格：2400mm×700mm×850mm；台面：采用25mm厚防火板贴面，表面光滑、平整，整体美观大方。耐高温、不吸水、防火抗老化、无毒、不褪色、材质坚硬，确保柜身台面不受潮，牢固可靠。桌身：柜身采用直径50mm环氧树脂静电喷涂铝合金框架16mm优质三聚氰胺板，利用进口封边机对板材所有截面均采用2mm厚优质PVC封边条封边，粘力强，牢固耐用。成品具有不透水、不变形、耐用性能强。脚垫：采用专用脚垫，可有效防止桌身受潮。延长设备的使用寿命。 | 张 | 1
33 | 学生实验台 | 规格：650*650*780mm；六边形台面：采用25mm厚防火板贴面，表面光滑、平整，整体美观大方。耐高温、不吸水、防火抗老化、无毒、不褪色、材质坚硬，确保柜身台面不受潮，牢固可靠。桌身：柜身采用直径50mm环氧树脂静电喷涂铝合金框架16mm优质三聚氰胺板，利用进口封边机对板材所有截面均采用2mm厚优质PVC封边条封边，粘力强，牢固耐用。成品具有不透水、不变形、耐用性能强。脚垫：采用专用脚垫，可有效防止桌身受潮。延长设备的使用寿命。 | 张 | 8
33 | 主扩音箱 | 1、扬声器类型：二分频低音反射式扬声器； | 对 | 1 | 须提供货物制造商针对本项目的授权证书原件
★2、驱动器：低频20cm圆锥形低音扬声器；高频：60° (水平) × 60° (垂直) New SCWG高音号角组成的二分频低音反射扬声器系统(Ø 25mm)；
3、分频点：2.5kHz；
4、输入阻抗：8Ω；
5、频率响应：50Hz~20000Hz(-20 dB) 70Hz~16000Hz(-10 dB)；
6、功率容量(RMS)：80W；
7、功率容量(连续信号输入)：160W ；
8、灵敏度：94.5dB(1m / 1W) ；
★9、最大声压级 *：113dB(1m / 80W) ；119dB（峰值）(1m、1W 输出声压级和允许输入算出值)；
10、指向角：60° (水平) × 60° (垂直)；
11、外壳材料：木制(柳安胶合板) ；
12、外观：外壳：黑色聚氨酯喷涂(蒙塞尔N1近似色) ；冲压网栅：褐色亚光喷涂(蒙塞尔N1近似色) ；
13、工作温度：-10℃~+50℃；
14、外型尺寸：277(W) × 400(H) × 297(D)mm；
15、重量(约)：8.5kg；
16、输入端口：推压式接线端子 × 1(AWG16~AWG20)；(单芯Ø1.29mm~Ø0.8mm，绞线1.31mm2~0.5mm2)
★17、投标时提供产品彩页、国家权威机关出具的检测报告；
18、投标时提供厂家出具的项目授权书原件、售后服务承诺文件、参数确认函。
34 | 功放 | 1、额定功率输出：240W+240W/8Ω，20Hz～20kHz，低于0.3%THD；400W+400W/4Ω，20Hz～20kHz，低于0.3%THD； | 台 | 1 | 须提供货物制造商针对本项目的授权证书原件
2、电桥输出：800W/8Ω，20Hz～20kHz；
3、频率响应：在4Ω，1W输出时为20Hz～20kHz，+0dB，-0.5dB；
4、总谐波失真：低于0.3%，40Hz～20kHz低于0.1%，1kHz；
5、IM失真：(SMPTE,OCCIF,DIM100) 低于0.3%；
6、信道间距：在20kHz时大于60dB；
7、电压增益：在1kHz时为30.3dB；
8、输入灵敏度：在额定输出 / 4W时为+4dB；
9、输入阻抗：40kΩ；
10、输入C.M.R.R. ：在1kHz时大于40dB；
11、衰减因数：在1kHz，8Ω负载时大于100dB；
12、信噪比：(DIN) 大于100dB 低于8Ω额定；
13、源电压/频率：AC 220～240V，50～60Hz；
★14、开关和控制器：电源开关，输入灵敏度电位计，立体声 / 电桥单声道选择器；
★15、发光二极管：电源指示灯，峰值指示灯，保护指示灯；
★16、接头和端子：输入端子 三针XLR型端子（凹型），1/4英寸大型复式插口；输出端子：螺钉式端子；17、尺寸：480 (长) X 394 (宽) X 146 (高) mm（高度包括橡胶支脚及背面板保护角度的高度）；18、重量：约17.26kg；
★17、投标时提供产品彩页、国家权威机关出具的检测报告、产品3C认证；
18、投标时提供厂家出具的项目授权书原件、售后服务承诺文件、参数确认函。
35 | 凳子 | PPR30mm×30mm三腿支架托盘圆凳 | 位 | 56
36 | 教师电源 | 市电220 V进，有漏电短路保护功能，ABCD四组分组控制。 | 套 | 1
37 | 学生电源 | 市电220 V到桌，一保一开五孔防尘盒。 | 套 | 16
38 | 全室电线 | 直径1.5的国际电线 | 套 | 1