- 医疗健康服务发展专项资金

- 招标文件

- 项目编号：HZ2016-458

甲级政府采购代理机构

采   购   人：海南医学院附属医院

招标代理机构：海南海政招标有限公司

二○一六年九月

目     录

第一章 投标邀请函	2

第二章 投标人须知	4

第三章 用户需求书	11

第四章 合同条款	33

第五章 投标文件内容和格式	36

第六章  评审办法和程序	43

初步审查表	45

技术、商务评分表	46

# 第一章 投标邀请函

受海南医学院附属医院的委托，海南海政招标有限公司就医疗健康服务发展专项资金（项目编号：HZ2016-458）所需的货物及相关服务组织公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。有关事项如下：

一、招标项目

1、名称：医疗健康服务发展专项资金；

2、用途：海南医学院附属医院工作需要；

3、技术要求：见“用户需求书”；

4、本项目预算为：￥4,563,670.00元。

二、投标人资格要求

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，或者三证合一复印件）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供近期企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告）；

3、有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供近期企业社保缴费记录复印件）；

4、投标人如为产品代理商须获得所投主要产品的制造商针对本项目的授权；

5、本项目不接受联合体投标。

三、招标文件的获取

1、时间：2016年9月23日至2016年9月29日9：00-17：00（节假日除外）；

2、标书发售地点：http://218.77.183.48。

3、标书售价：￥200元/套（售后不退），标书费开标现场收取，投标保证金为：￥5000元。

4、投标人提问截止时间：2016年10月12日 17:00:00（北京时间）。

5、保证金到账截止日期： 2016年10月14日前08:30:00（北京时间），投标保证金支付形式：网上支付，支付地址为：http://218.77.183.48/htms。保证金单据上必须注明项目编号以及项目名称（如有分包，则同时注明包号）。

四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2016年10月14日上午08：15--08：30；

2、开标时间：2016年10月14日上午08：30；

3、开标地点：海口市国兴大道海南省公共资源交易服务中心（省政务中心旁会展楼）二楼202开标室；

4、投标截止日期前，必须在网上上传PDF格式电子投标文件 (使用WinRAR加密压缩)，并在开标时提交电子版、纸质版投标文件；

5、招标结果请查询：http//www.hizw.gov.cn、www.ccgp-hainan.gov.cn、www.ccgp.gov.cn、www.hainan.gov.cn。

五、招标代理机构联系方式

地址：海口市蓝天路名门广场北区B座1-5号3002

电话：0898-68500660、0898-68500661     传真：0898-68500661

联系人：  林小姐

财务电话：0898-68555187

六、采购人联系方式

1、地  址：海口市龙华路31号

2、联系人：高先生

3、联系电话：0898-66793536

海南海政招标有限公司

二〇一六年九月

# 第二章 投标人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1采购人：海南医学院附属医院

1.2招标代理机构：海南海政招标有限公司

1.3投标人：已从招标代理机构购买招标文件并向招标代理机构提交投标文件的投标人。

2．适用范围

本招标文件仅适用于招标代理机构组织的本次投标活动。

3．合格的投标人

3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次招标活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本招标文件第一章的“投标人资格要求”规定的条件。

3.3联合投标时，联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中至少有一方完全满足投标人资格要求的特定条件。

联合投标时，联合体内最多允许有两家单位。

3.4 本项目不接受联合体投标。

4．投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5．招标文件的约束力

5.1本招标文件由招标代理机构负责解释。

二、招标文件

6．招标文件的组成

6.l 招标文件由六部分组成，包括：

第一章  投标邀请书

第二章  投标人须知

第三章  用户需求书

第四章  合同条款

第五章  投标文件内容和格式

第六章  评审方法

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

6.2投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交招标文件，将有可能导致招标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

7．招标文件的澄清、修改或补充

7.1 投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应及时以书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容分发给所有购买了此招标文件的投标人。

7.2 招标代理机构可以指定媒体上公告的方式修改/补充招标文件。修改/补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

7.3 当招标文件与修改/补充公告的内容相互矛盾时，以招标代理机构最后发出的修改/补充公告为准。

7.4 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改/补充要求修正投标文件，招标代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间。

三、投标文件

8．投标文件的组成

8.1 投标文件应按“第五章 投标文件内容和格式”要求编制。

8.2 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将可能导致投标文件被视为无效。

9．投标报价

9.1报价均须以人民币为计算单位。

9.2 报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用（如有）、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它有关的所有费用。

9.3投标人应按开标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

9.4 中标候选人的报价如超过预算且采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的候选人。

10．投标保证金

10.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金支付要求见第一章。为避免资金在途不能及时到账造成投标无效，建议投标人提前在投标截止时间一个工作日前办理保证金支付手续。

10.2 若投标人不按规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

10.3 投标保证金的退还

10.3.l 中标人的投标保证金在其与采购人签订了合同后五个工作日内无息退还。

10.3.2 落标的投标人的投标保证金将在招标代理机构发出中标通知书五个工作日内无息退还。

10.3.3如投标保证金为招标代理机构收取，则中标结果公告期满后，投标人应把投标保证金退还申请函（必须注明项目名称、金额以及退还的银行账户）传真到68555187，以便办理投标保证金退还手续；

如投标保证金为海南省人民政府政务服务中心收取，则和政务中心办理退款手续，退款时请提供如下材料（加盖公章）：(1)退款申请书；(2)法人代表及经办人身份证（复印件）；(3)授权委托书；(4)电汇单（复印件）；(5)开户许可证（复印件）。联系电话：65355520。

10.4 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

（2）投标人不按本章规定签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）与采购人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

11．投标有效期

11.l 投标有效期为从开标截止之日起计算的60天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

11.2 在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

12．投标文件的数量、签署及形式

12.1 投标文件壹式柒份，固定装订。其中正本壹份，副本陆份。

12.2 投标文件须按投标文件的要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

12.3 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖投标人公章。

12.4 投标文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，修改处必须由法人代表或授权代表签名、或盖公章。

四、投标文件的递交

13．投标文件的密封及标记

13．l 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南海政招标有限公司

项目名称：医疗健康服务发展专项资金

项目编号：HZ2016-458

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

13.2 投标文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对投标文件被错放或先期启封负责。

14．投标截止时间

14.l 投标人须在投标截止时间前将投标文件送达招标代理机构规定的地点。

14.2 若招标代理机构推迟了投标截止时间，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，招标代理机构、采购人和投标人的权利和义务均应以新的截止时间为准。

14.3 在投标截止时间后递交的投标文件，招标代理机构将拒绝接受。

五、开标及评标

15．开标

15.l 招标代理机构按投标文件第一章规定的时间和地点进行开标，采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，招标代理机构对投标文件的处理不承担责任。

15.2政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

15.3 开标时，投标人代表将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容，招标代理机构将作开标记录。

15.4 若投标文件未密封，招标代理机构将拒绝接受该投标人的投标文件。

16．评标委员会

评标委员会由技术、经济等方面的专家和用户代表组成，其中技术、经济等方面的专家从省综合评标专家库中随机抽取，且人数不得少于成员总数的2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

17.关于政策性加分

17.1所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的，其评标价=投标报价*（1-2%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.2所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的，其评标价=投标报价*（1-1%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

17.3投标人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

17.3.1中小企业的认定标准：

1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

17.3.2具体评审价说明：

1）投标人为小型或微型企业，其评审价=投标报价*（1-6%）；

2）投标人为联合体投标，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，其评审价=投标报价*（1-2%）。

17.3.3 投标人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），否则无效。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

18.评标

18.1见“第六章 评审方法和程序”。

六、授标及签约

19．定标原则

19.1评标委员会将严格按照投标文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐排名前三的投标人为中标候选人，其中排名第一的投标人为第一中标候选人。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人或重新组织招标。如此类推。

19.2 招标代理机构将在指定的网站上公示投标结果。

20. 质疑处理

20.1 投标人如认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向招标代理机构提出质疑，并附相关证明材料。匿名、非书面形式、七个工作日之外的质疑均不予受理。

21．中标通知

21.l 定标后,招标代理机构应将定标结果通知所有的投标人。

21.2 中标人收到中标通知后，应在规定时间内到招标代理机构处领取中标通知书，并办理相关手续。

21.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

22．签订合同

22.l 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同,否则投标保证金将不予退还，给采购人和招标代理机构造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

22.2 投标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

23．招标代理服务费

招标代理机构按国家有关规定向中标人收取招标代理服务费。

24.其它

本项目不召开答疑会。

# 第三章 用户需求书

一、项目名称

医疗健康服务发展专项资金。

二、项目清单

（以下参数中带▲的参数为重要参数，如不满足则将在评分中加重扣分）

| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （背部）胸腔穿刺电子标准化病人 | 1、仿真标准化病人反向坐于靠背椅上，双臂平置，形象逼真。 2、体表标志明显，解剖位置准确，肩胛骨、肋骨、肋间隙、脊柱棘突容易触摸。 叩诊双侧背部，可获实音处确定穿刺部位。 3、完全的穿刺部位：[双侧]肩胛下角线、腋中线、腋后线，均可实施胸腔穿刺，充分发挥仿真病人的使用价值。 4、性能优异的高弹性材质，其超强的回缩能力，有效延长了产品的使用寿命。 5、电子监测：穿刺针要求沿下位肋骨的上缘垂直刺入，穿刺错误有语言提示。 注：皮肤和各种穿刺囊腔均可更换，供应耗材。 | 6 | 台 |  |
| 2 | 电子脐带脱垂标准化病人 （多带几个内部磁片） | 1、正确的妇科检查体位，模型体表皮肤柔韧，手感逼真。 2、利用模型可进行胎心监测操作（85次/分钟）及脐带脱垂后复位的操作训练。 3、模型配置：脐带脱垂模型一具、模拟胎心音听筒一个、电源适配器一台、主控制器一台。 | 2 | 具 |  |
| 3 | 电子乳腺视诊与触诊电子仿真模型 | 1、外观形象，材质柔软，手感逼真。 2、提供多种乳房病变特征，充分满足了教学的需要。 3、可触及质地坚硬、表面不光滑的结节恶性肿瘤。 4、可触及质地相对柔软、表面平滑的结节良性肿瘤。 5、可见乳房橘皮样改变、炎性乳癌的皮肤改变和皮肤凹陷。 6、可触及质地较硬的左锁骨上淋巴结和质地较硬的腋窝淋巴结。 *7、触诊操作力度过大时模型有“痛”的语音提示。 | 6 | 台 |  |
| 4 | 仿人体腹腔镜操作训练仪 | 1、 该训练箱模拟人体腹部结构，使腹腔镜训练更接近临床手术。 2、 用于肝囊肿及肾囊肿切除术训练的模拟囊肿模块可更换。 3、 利用训练箱可进行输尿管吻合训练，可练习吻合相类似的血管；带形夹夹持仿真肠管，用于肠管吻合训练。利用训练箱可夹豆训练，用于训练双手协调性。利用训练箱可夹针倒针训练，用钳子及持针器进行倒针操作。利用训练箱可剪图形训练。利用训练箱可撕胶片训练。 4、 ▲需配置电动升降实验台，可依据操作人员的习惯电动调节实验台的高度。 配置清单： 肝肾模型1副，肠吻合模型4套，10*10cm血管10根，豆粒 2盒，图形胶皮 片，操作钳1把，操作剪刀1把，操作挂针器1把，摄像头1个，显示器1台， 腹模型1个，管夹4个，电动升降实验台1台 | 8 | 套 |  |
| 5 | 妇科上环仿真模型 | 1、正确的妇科检查体位，模型体表皮肤柔韧，可方便拆卸，手感逼真模拟真实人体；模型体内有仿真的子宫，模拟子宫可进行分解以供方便查看内部。 2、利用模型可进行妇科上环的操作训练，操作完成后可开放模型，查看避孕环的放置位置是否正确并进行评估。 | 2 | 具 |  |
| 6 | 腹部检查虚拟仿真训练系统 (学生机) | 一、 系统概述 高仿真SP（标准化病人）与计算机虚拟技术的系统相融合，完整体现诊断学腹部检查“视、触、叩、听”的技能训练与考核；有智能一体化腹部触诊专利技术；有升降副桌面功能的转换实验台，可拓展实验室用途、转换实验室功能的实用性设计；每台设备占地面积1.4m*0.53 m，实现空间使用效率的最大化。 二、 腹部检查教学系统主要参数 1. 腹部检查SP为成人女性半身模型，体表标志清晰；可进行乳房触诊，可设置有不同数目、大小、质地及压痛的包块，腋窝可触及肿大的淋巴结； 2. 体表皮肤触感柔软、光滑，深部触诊手感软硬度模拟真实人体； 3. ▲模拟深浅腹式呼吸，实现呼吸幅度及频率的调节功能，肝、脾随呼吸动作上下移动； 4. 肝脾触诊可以模拟10余种不同级别大小的体征改变，实现脏器大小、触痛、叩击痛程度可调节功能； 5. 模拟16个不同部位的压痛点、反跳痛，实现压痛以及多种不同的呻吟声音功能，并可模拟振水音及墨菲氏征； 6. ▲腹部设有6个不同的血管杂音听诊点以及全腹部听诊的肠鸣音，实现肠鸣音可以调节为正常、减弱、消失、增强、亢进、气过水声等7种模拟音功能； 7. 网络版教学系统具有教师控制同一局域网内全部学生机SP工作状态的功能，使示教功能强大； 8. ▲腹部检查SP内部工艺采用单独驱动方式驱动呼吸以及实质性脏器的变化，使设备更加稳定可靠，采用虚拟增强技术，强化腹部的体格检查：腹部检查SP采用计算机教学系统控制，教学系统配合显示腹部的10余种不同的视诊体征、互动模拟腹部的4种叩诊体征：视诊有不同的腹部皮肤改变、腹部膨隆、胃肠型及蠕动波；触诊有血管检查、液波震颤，叩诊有肝区叩诊、水坑征、移动性浊音等； 9. 腹部检查SP具有故障检测及警示功能； 10. 全新的腹部检查考核系统，更多的试题选择。试题筛选、试卷管理、系统随机出题、教师自主选题、保存试卷、查看成绩、打印等功能一应俱全，选择题有笔试和模型操作，全面评估学习效果。 系统配置明细：（标准配置） 腹部检查模型 1具 升降功能实验台(1.4m*0.53 m) 1套 显示器支架 1套 腹部检查虚拟仿真训练系统 光盘1套 相关配套附件及线材 1套 | 28 | 套 | 需要授权 |
| 7 | 腹部检查虚拟仿真训练系统 (教师机) | 一、 系统概述 高仿真SP（标准化病人）与计算机虚拟技术的系统相融合，完整体现诊断学腹部检查“视、触、叩、听”的技能训练与考核；有智能一体化腹部触诊专利技术；有升降副桌面功能的转换实验台，可拓展实验室用途、转换实验室功能的实用性设计；每台设备占地面积1.4m*0.53 m，实现空间使用效率的最大化。 二、 腹部检查教学系统主要参数 1. 腹部检查SP为成人女性半身模型，体表标志清晰；可进行乳房触诊，可设置有不同数目、大小、质地及压痛的包块，腋窝可触及肿大的淋巴结； 2. 体表皮肤触感柔软、光滑，深部触诊手感软硬度模拟真实人体； 3. ▲模拟深浅腹式呼吸，实现呼吸幅度及频率的调节功能，肝、脾随呼吸动作上下移动； 4. 肝脾触诊可以模拟10余种不同级别大小的体征改变，实现脏器大小、触痛、叩击痛程度可调节功能； 5. 模拟16个不同部位的压痛点、反跳痛，实现压痛以及多种不同的呻吟声音功能，并可模拟振水音及墨菲氏征； 6. ▲腹部设有6个不同的血管杂音听诊点以及全腹部听诊的肠鸣音，实现肠鸣音可以调节为正常、减弱、消失、增强、亢进、气过水声等7种模拟音功能； 7. 网络版教学系统具有教师控制同一局域网内全部学生机SP工作状态的功能，使示教功能强大； 8. ▲腹部检查SP内部工艺采用单独驱动方式驱动呼吸以及实质性脏器的变化，使设备更加稳定可靠，采用虚拟增强技术，强化腹部的体格检查：腹部检查SP采用计算机教学系统控制，教学系统配合显示腹部的10余种不同的视诊体征、互动模拟腹部的4种叩诊体征：视诊有不同的腹部皮肤改变、腹部膨隆、胃肠型及蠕动波；触诊有血管检查、液波震颤，叩诊有肝区叩诊、水坑征、移动性浊音等； 9. 腹部检查SP具有故障检测及警示功能； 10. 全新的腹部检查考核系统，更多的试题选择。试题筛选、试卷管理、系统随机出题、教师自主选题、保存试卷、查看成绩、打印等功能一应俱全，选择题有笔试和模型操作，全面评估学习效果。 三、 系统配置明细：（标准配置） 腹部检查模型 1具 升降功能实验台(1.4m*0.53 m) 1套 显示器支架 1套 腹部检查虚拟仿真训练系统 光盘1套 相关配套附件及线材 1套 | 1 | 套 | 需要授权 |
| 8 | 腹部检查虚拟仿真训练系统配套电脑 | CPU: intel酷睿I3 内存：4G DDR3 硬盘：500G 光驱：DVD 显卡：独立显存1G以上 声卡：7.1声道（具有6个音频接口） 系统：windows7 32位 显示器：19寸 分辨率支持1440*900 | 29 | 台 |  |
| 9 | 腹腔、骨髓、肝脏、肾脏、膀胱穿刺术仿生标准化病人（全身骨骼） | 一、具有真实人体的仿生结构 ▲1.全身表现为柔韧的无缝连接的仿真皮肤、采用独特的TPE材料（拉伸撕裂强度大于700%，穿刺后回缩性强，看不到针孔，每平方厘米耐穿刺数2000次左右，有良好的柔韧性），皮下与肌肉组织，手感真实、触有弹性。 ▲2.体内为完整的全身骨骼仿生结构；体现各部位真实的骨性标志；仿生骨骼要有良好的坚韧性（弯曲断裂强度大于95Mpa ）。 3.全身内部骨骼各部位关节为金属构件连接，确保牢固耐用，可准确摆放出各种穿刺体位。 ▲4．可根据用户随时需求在此模型身上添加新的穿刺模块。 二、功能指标：可完成腹腔穿刺、肝脏穿刺、肾脏穿刺、膀胱穿刺术。 1、腹腔穿刺：1. 仿真病人可进行平卧位、左侧卧位、右侧卧位的体位变换，叩诊可获腹部移动性浊音；2. 临床常用的三个腹腔穿刺部位均可选取3. 缓慢进针能感到刺入腹腔内的落空感，可抽取腹腔积液；4. 仿真病人可产生膀胱充盈，可进行导尿术的操作；可进行耻骨上膀胱穿刺术的操作，也可做误穿膀胱抽出尿液的腹腔穿刺错误提示；5. 仿真病人有正常走行的腹壁下动脉血管，有误穿腹壁下动脉的错误显示；6. 配备腹壁上术后斑痕模贴块，可根据需要贴放；7.配备腹部包裹性积液模块，提供多种不同B超定位依据的置放部位，可供腹19部包裹性积液穿刺训练。 2、肝脏穿刺：仿真病人可置放仰卧位、右手上举置于脑后的穿刺体位；肝区叩诊呈实音；可完成按设定的方向、深度在屏气时间内穿刺抽取脓液操作。 3、肾脏穿刺： 仿真病人可置放俯卧位、腹部垫枕的肾脏穿刺体位； 4、膀胱穿刺：可叩诊证实膀胱充盈，穿刺成功后有黄色模拟尿液流出。 ▲三、模型充分体现经济价值型，行穿刺功能同时，还可进行克雷氏骨折、根骨骨折诊断、救治训练，该下肢骨折可用于股骨牵引护理训练及皮牵引护理训练，骨折外固定架的护理,可根据需求可展现全身206块骨折进行各种骨折形式,进行技能操作，股骨与腿部皮肤可作为耗材更换。 | 6 | 具 | 需要授权 |
| 10 | 腹腔穿刺、骨髓穿刺监测考核指导模型 | 1、仿真模型采用优质材料制作，质地柔软，触感真实，外观形象逼真。 2、解剖位置准确：锁骨、锁骨肩峰端、锁骨胸骨端、胸锁乳突肌锁骨头、肋骨、胸骨上窝、锁骨中线、腋前线、腋中线、髂前上棘、髂嵴、脐、腹股沟韧带，可明显感知。 3、仿真模型可行腹部移动性浊音叩诊、腹部穿刺操作。实施腹部穿刺与骨髓穿刺训练时，应按临床实际 操作规程进行。 4、穿刺位置错误或穿刺过深，有电子指示灯指示。 | 10 | 具 |  |
| 11 | 骨科基本操作标准化病人 | 一、具有真实人体的仿生结构 ▲1.外皮采用TPE高分子材料，全身表现为柔韧的仿真皮肤、皮下与肌肉组织，手感真实、触有弹性。仿真皮肤要有良好的柔韧性（硬度5-10shore A、拉伸撕裂强度大于700%） 。 ▲2.体内为完整的全身骨骼仿生结构；体现各部位真实的骨性标志；仿生骨骼要有良好的坚韧性（弯曲断裂强度大于95Mpa ）。 3.全身各部位关节为金属构件连接，确保牢固耐用.该模型具有上肢前臂及下肢小腿骨折创伤。使学生了解骨折所具备的反常运动、成角畸形、活动后产生骨擦音，骨折上下肢需及时用夹板固定，防止反复活动造成骨折周围血管神经损伤。 二、功能 1、应用该模型训练使学生初步掌握骨折复位方法及骨折固定方法。 2、该下肢骨折还可用于骨牵引护理训练及皮牵引护理训练。 3、下肢还可用于骨折外固定架的护理。 4、可进行克雷氏骨折诊断、救治训练。 5、可进行根骨骨折诊断、救治训练。 ▲6、可进行胫骨及腓骨的复位训练。 ▲7、可根据需求可展现全身206块骨折进行各种骨折形式 | 2 | 具 |  |
| 12 | 环甲膜穿刺和切开训练仿真模型 | 1、仿真模型为成人男性，头仰，有真实的牙齿和舌头，外观形象逼真。 2、准确的解剖结构：甲状软骨、环状软骨、环甲膜、气管，触感真实。 3、可进行经皮环甲膜穿刺训练、环甲膜切开训练、气管切开训练。 4、仿真模型颈部皮肤采用环形设计，方便将损坏的皮肤移开，延长使用寿命。 注：皮肤和切割膜片可更换，供应耗材。 | 2 | 台 |  |
| 13 | 经周围静脉穿刺中心静脉置管虚拟仿真训练系统 | 1、经周围静脉穿刺中心静脉置管虚拟仿真训练系统简称PICC，专门为实习医师、实习护师、全科医师以及住院医师规范化培训设计，把虚拟仿真技术和教学模型融为一体，真正实现情景化教学和训练。 2、本系统分三部分，教学、训练和考核，教师根据需要选择使用； 3、教学部分主要介绍PICC的操作所需要的局部解剖关系、适应证、禁忌证、操作流程、操作视频、PICC护理以及注意事项等等。 4、训练部分采用情景化训练场景，软件设有内科、外科、妇科、儿科、肿瘤、老年病、急诊科等不同的20余个病种和病人，根据患者不同的需要，执行个性化的医嘱，可以通过软件选择不同病人不同的进针部位，操作者真实的洗手、消毒、打开一次性PICC穿刺包、在模型上真实的穿刺进针和体验导管送入，通过虚拟X光透视技术可以动态实时监测和显示导管的深度和位置。穿刺和固定都按真实操作进行。 ▲5、在操作过程中的关键步骤，设置了相应的监测节点，可以对操作者进行实时评估。 6、含平板电脑一台，PICC线模型一具，电动循环泵一台。 | 2 | 套 | 需要授权 |
| 14 | 静脉输液仿真手臂成套监测考核指导模型 | 1、该仿真模型有完整的手静脉血管系统，皮肤和血管的材质柔韧、耐针刺。 2、可进行静脉输液、采血和注射给药。 3、可模拟静脉血管充盈，静脉穿刺有落空感并见明显回血，可逼真地完成静脉输液，输液滴数可控制。 4、该仿真模型5具为一套，模拟血管内径分别为：1mm、1.5mm、2mm、2.5mm、3mm，不同的难度差异，供学生训练、考核使用。 | 10 | 套 |  |
| 15 | 模拟吊塔(大) | 水平旋转角度: 180 中心旋转吊臂最大承重: 5kg 标准供电: 3孔电源插座4个 吊臂规格: 两节可抽拉 抽屉规格: 500mm 输液杆架: 1套 (平台\抽屉\气体接口\电源插座\网络接口\电话接口可根据客户要求灵活选配.) 气/电模块都安装在移动吊柱的一侧 有模拟负压（-0.6mp以上)、模拟氧气（+0.6mp以上） 可安装与桥梁一体化的照明灯 桥梁长度（2500mm） 移动吊柱的两侧可按客户要求安装LED辅助照明灯 | 6 | 套 |  |
| 16 | 女性耻骨上膀胱穿刺造瘘模型 | ▲1、成年女性仿真病人，全身表现为柔韧的仿真皮肤、皮下与肌肉组织，手感真实、触有弹性。仿真皮肤有良好的柔韧性，外皮采用无缝连接的TPE高分子材料。 ▲2.体内为完整的全身骨骼仿生结构；体现各部位真实的骨性标志；仿生骨骼有良好的坚韧性。 3.全身各部位关节为金属构件连接，灵活牢固，可任意摆放各种体位。 4、解剖结构准确，骨性标志明显，可暴露尿道口。可进行女性导尿术以及膀胱冲洗，穿刺操作。膀胱可更换，可注入液体使膀胱达到充盈状态。 4、可叩诊证实膀胱充盈，可进行反复多次穿刺训练，穿刺阻力逼真，成功后有明显落空感。 5.展现腹部结肠造瘘口和回肠造瘘口，为学生提供了真实的护理技能训练。 | 2 | 具 |  |
| 17 | 女性骨盆 | 1、 女性骨盆为真实尺寸大小，拥有两块髋骨、骶骨、尾骨、第4、5腰椎(含腰椎间盘)和耻骨联合。 采用PVC材料制作手感逼真耐用。 | 10 | 台 |  |
| 18 | 气管插管监测考核指导模型 | 1、具有完全模拟的头颈部，材质柔软、手感真实。 2、逼真的口腔（牙齿、舌、悬雍垂），逼真的气道（会厌、声门、喉、杓状软骨、声带、气管）和食道，逼真的左右肺和胃。 3、可进行经口气管插管的操作训练，正确插入气管，供气双肺膨胀。 4、可观察对比瞳孔变化，一侧正常一侧散大。 5、当操作者出现气管插管错误时，如喉镜过度压上齿、气管插管误入食道有报警及红灯显示。 | 2 | 具 |  |
| 19 | 三腔二囊管监测考核模型 | 一、具有真实人体的仿生结构 1.上半身表现为柔韧的仿真皮肤、皮下与肌肉组织，手感真实、触有弹性。仿真皮肤要有良好的柔韧性（硬度5-10shore A、拉伸撕裂强度大于700%） 。 ▲2.体内为完整的上半身身骨骼仿生结构；体现各部位真实的骨性标志；仿生骨骼要有良好的坚韧性（弯曲断裂强度大于95Mpa ）。 3.全身各部位关节为金属构件连接，确保牢固耐用， 二、功能指标 利用该训练指导模型可进行胃底食道压迫止血的训练操作，有监测功能，操作正确后血液停止外流。 装箱单： 1双气囊三腔导管训练指导模型1具 2模型头部枕垫1个 3输液袋1套 4血粉1盒 5双气囊三腔导管1根 6金属支架 1组 | 1 | 具 |  |
| 20 | 外周静脉穿刺插管术训练仿真模型 | 1、仿真模型取平卧头低位，头转向右侧，质地柔软，触感真实，外观形象逼真。 2、真实的人体解剖结构，展露锁骨、胸骨和透明的心脏，便于观察。 3、右臂可行头静脉、贵要静脉或肘正中静脉的穿刺插管训练，穿刺有落空感，可抽出模拟静脉血。 4、可行心脏漂浮导管术训练和外周静脉压测定训练。 注：皮肤和模拟血管可更换，供应耗材。 | 6 | 台 |  |
| 21 | 心包穿刺与心内注射仿真模型 | 1、仿真模型取斜坡卧位，质地柔软，触感真实，外观形象逼真。 2、解剖位置准确：胸骨、剑突、肋骨、各肋间隙，可明显触。 3、可行心前区穿刺训练、剑突与第7肋软骨交界处下方穿刺训练，穿刺针进入心包腔（通过负压）有液体引出。 注：皮肤和模拟心脏囊腔可更换，供应耗材。 | 2 | 台 |  |
| 22 | 新生儿脐带管理模型 | 1、男性新生儿全身模型，头部、四肢均可活动。 2、脐带外型逼真，内有脐静脉和脐动脉。 3、可进行新生儿脐带结扎及护理操作训练，手感真实，脐带有一定长度可连续使用多次。 4、配有多条备用脐带模型。 5、可进行新生儿哺乳、擦浴、穿衣、换尿布等基础护理操作。 | 1 | 具 |  |
| 23 | 胸部检查虚拟仿真训练系统 (学生机) | 一、 系统概述 高仿真SP（标准化病人）与计算机虚拟技术的系统相融合，完整体现诊断学胸部检查“视、触、叩、听”的技能训练与考核；有三维全息无线互感听诊专利技术；有升降副桌面功能的转换实验台，可拓展实验室用途、转换实验室功能的实用性设计；每台设备占地面积1.4m*0.53 m，实现空间使用效率的最大化。 二、 胸部检查教学系统主要参数 1. 针对诊断学课程体系，满足胸部检查“视、触、叩、听”的技能训练与考核。支持在局域网内一台教室机控制多台学生机的教学方式； 2. 采用无线听诊器，可实现多人同时听诊；三维全息互感声音处理技术，实现胸部50余个听诊区域的全信息同时覆盖的高仿真听诊效果；无线、互感多功能听诊器实现即可听诊模型，亦可听诊真实人体的功能； 3. 对于易混淆、难区别的听诊体征，有声音元素分解听诊，便于鉴别； 4. 有音量自适应功能，可在计算机系统中自动分析、设置听诊音量，使操作者感受到更接近真实人体的听诊音，能避免因设备差异或设置音量的主观化而影响听诊效果； 5. 三维互动视觉体验，形象阐释病理体征的解剖变化及听诊音产生原理，界面生动、操作简捷； 6. ▲心脏的听诊检查，听诊音在心尖、心底、心前区、腋下、后背以及剑突下等不同的听诊区立体播放，收集整理了常见心血管检查生理及病理体征240例，肺部检查体征124例；可触及的模型动脉搏动及心尖搏动与教学系统界面内三维动画的心脏运动实现同步。 7. 有心尖和心前区搏动功能，同步配合心音图及心电图显示，更便于听诊鉴别，可设置甲状腺血管杂音和颈动脉血管杂音； 8. ▲胸部触诊可设置语颤、猫喘、压痛、心包摩擦感、胸膜摩擦感，并可设置不同病变、不同区域、不同强弱的触诊体征；后背部可设置脊柱、肾区的压痛及叩击痛，更接近真实病例； 9. ▲心脏检查的视诊和叩诊采用虚拟显示技术，视诊心前区隆起及心尖搏动；叩诊可人机互动虚拟心脏叩诊，设置不同病变的心界。 10. 模型内衬真实的骨骼结构、体表标志清晰，满足各项检查方法选择操作部位的教学与训练； 系统配置明细：（标准配置） 胸部检查模型 1具 无线、互感听诊器 1副 升降功能实验台(1.4m*0.53 m) 1套 显示器支架 1套 胸部检查虚拟仿真训练系统 光盘1套 相关配套附件及线材 1套 | 28 | 套 | 需要授权 |
| 24 | 胸部检查虚拟仿真训练系统 (教师机) | 一、 系统概述 高仿真SP（标准化病人）与计算机虚拟技术的系统相融合，完整体现诊断学胸部检查“视、触、叩、听”的技能训练与考核；有三维全息无线互感听诊专利技术；有升降副桌面功能的转换实验台，可拓展实验室用途、转换实验室功能的实用性设计；每台设备占地面积1.4m*0.53 m，实现空间使用效率的最大化。 二、 胸部检查教学系统主要参数 1. 针对诊断学课程体系，满足胸部检查“视、触、叩、听”的技能训练与考核。支持在局域网内一台教室机控制多台学生机的教学方式； 2. 采用无线听诊器，可实现多人同时听诊；三维全息互感声音处理技术，实现胸部50余个听诊区域的全信息同时覆盖的高仿真听诊效果；无线、互感多功能听诊器实现即可听诊模型，亦可听诊真实人体的功能； 3. 对于易混淆、难区别的听诊体征，有声音元素分解听诊，便于鉴别； 4. 有音量自适应功能，可在计算机系统中自动分析、设置听诊音量，使操作者感受到更接近真实人体的听诊音，能避免因设备差异或设置音量的主观化而影响听诊效果； 5. 三维互动视觉体验，形象阐释病理体征的解剖变化及听诊音产生原理，界面生动、操作简捷； 6. ▲心脏的听诊检查，听诊音在心尖、心底、心前区、腋下、后背以及剑突下等不同的听诊区立体播放，收集整理了常见心血管检查生理及病理体征240例，肺部检查体征124例；可触及的模型动脉搏动及心尖搏动与教学系统界面内三维动画的心脏运动实现同步。 7. 有心尖和心前区搏动功能，同步配合心音图及心电图显示，更便于听诊鉴别，可设置甲状腺血管杂音和颈动脉血管杂音； 8. ▲胸部触诊可设置语颤、猫喘、压痛、心包摩擦感、胸膜摩擦感，并可设置不同病变、不同区域、不同强弱的触诊体征； 9. ▲心脏检查的视诊和叩诊采用虚拟显示技术，视诊心前区隆起及心尖搏动；叩诊可人机互动虚拟心脏叩诊，设置不同病变的心界。 10. 模型内衬真实的骨骼结构、体表标志清晰，满足各项检查方法选择操作部位的教学与训练； 11. 具有考核系统，更多的试题选择。试题筛选、试卷管理、系统随机出题、教师自主选题、保存试卷、查看成绩、打印等功能一应俱全，选择题有笔试和模型操作，全面评估学习效果。 三、 系统配置明细：（标准配置） 胸部检查模型 1具 无线、互感听诊器 1副 升降功能实验台(1.4m*0.53 m) 1套 显示器支架 1套 胸部检查虚拟仿真训练系统 光盘1套 相关配套附件及线材 1套 | 1 | 套 | 需要授权 |
| 25 | 胸部检查虚拟仿真训练系统配套电脑 | CPU: intel酷睿I3 内存：4G DDR3 硬盘：500G 光驱：DVD 显卡：独立显存1G以上 声卡：7.1声道（具有6个音频接口） 系统：windows7 32位 显示器：19寸 分辨率支持1440*900 | 29 | 台 |  |
| 26 | 胸腔、腰椎、骨髓、心包穿刺术仿生标准化病人（全身骨骼） | 一、具有真实人体的仿生结构 ▲1.全身表现为柔韧的无缝连接的仿真皮肤、采用独特的TPE材料（拉伸撕裂强度大于700%，穿刺后回缩性强，看不到针孔，每平方厘米耐穿刺数2000次左右，有良好的柔韧性），皮下与肌肉组织，手感真实、触有弹性。 ▲2.体内为完整的全身骨骼仿生结构；体现各部位真实的骨性标志；仿生骨骼要有良好的坚韧性（弯曲断裂强度大于95Mpa ）。 3.全身内部骨骼各部位关节为金属构件连接，确保牢固耐用，可准确摆放出各种穿刺体位。 ▲4．可根据用户随时需求在此模型身上添加新的穿刺模块。 二、功能指标：可完成胸腔穿刺、腰椎穿刺、骨髓穿刺、心包穿刺。 1、胸腔穿刺：包括胸腔积液穿刺和气胸穿刺，1. 仿真病人可置放（面朝椅背）坐位、半卧位或侧卧位；叩诊胸腔积液穿刺部位可获实音区；2. 有沿肋骨上缘穿刺的检测；可体会穿刺针透过壁层胸膜的落空感；液胸穿刺可抽取胸腔积液；气胸穿刺能表现气胸压力推动注射器活塞向上升起；穿刺正确有液体流出。 2、腰椎穿刺：1. 仿真病人可置放（弓状）腰椎穿刺体位；可表现常用腰椎棘突间隙、双侧髂嵴最高点的体表标志；2. 可体会突破黄韧带的阻力与到达硬膜外腔的落空感，可呈现负压抽吸，可进行硬膜外腔麻醉；继续进针可体会突破硬脊膜到达蛛网膜下腔的落空感，可收取流出的脑脊液； 3、骨髓穿刺：包括髂前上棘穿刺、骼后上棘穿刺、胸骨穿刺术，仿真病人表现真实的骨性标志，可置放仰卧位和侧卧位；可体会穿透骨皮质到达骨髓腔时突破感，可抽取骨髓液并可进行骨髓涂片操作；配备骨髓穿刺模块。 4、心包穿刺：仿真病人可置放半卧位；胸骨剑突下与左肋弓下缘夹角处体表标志明显、解剖结构真实；心尖部叩诊可获心脏浊音界；缓慢进针刺入心包腔有落空感，可抽取黄色模拟心包积液；穿刺过深将抽出红色模拟血液，提示刺入心室腔内。 ▲5、模型充分体现经济价值型，行穿刺功能同时，还可进行克雷氏骨折、根骨骨折诊断、救治训练，该下肢骨折可用于股骨牵引护理训练及皮牵引护理训练，骨折外固定架的护理,可根据需求可展现全身206块骨折进行各种骨折形式,进行技能操作，股骨与腿部皮肤可作为耗材更换。 | 6 | 具 | 需要授权 |
| 27 | 腰椎穿刺仿真标准化病人 | 一、仿真标准化病人取侧卧位，背部与床面垂直，头向前胸弯曲，双膝向腹部屈曲，躯干呈弓状。 腰部可以活动，操作者需一手挽仿真病人头部，另一手挽双下肢腘窝处抱紧，使脊柱尽量后凸增宽椎间隙，才能完成穿刺。 二、腰部组织结构准确、体表标志明显：有完整的1～5腰椎（椎体、椎弓板、棘突）、骶骨、骶裂孔、骶角、棘上韧带、棘间韧带、黄韧带、硬脊膜与珠网膜，以及由上述组织形成的珠网膜下腔、硬膜外腔、骶管；髂后上棘、髂嵴、胸椎棘突、腰椎棘突可真实触知。 三、可行以下各种操作：腰麻、腰椎穿刺、硬膜外阻滞、尾神经阻滞、骶神经阻滞、腰交感神经阻滞。 1腰椎穿刺模拟真实：当穿刺针抵达模拟黄韧带，阻力增大有韧性感。 2突破黄韧带有明显的落空感，即进入硬脊膜外腔，有负压呈现(这时推注麻醉药液即为硬脊膜外麻醉)。 3继续进针将刺破硬脊膜和珠网膜，出现第二次落空感，即进入珠网膜下腔，将有模拟脑脊液流出，全程模拟临床腰椎穿刺真实情节。 注：皮肤和模拟脊髓腔均可更换，供应耗材。 | 6 | 台 |  |
| 28 | 阴道后穹窿穿刺考核指导模型 | 1、仿真模型解剖位置准确，皮肤柔软、有弹性，手感逼真。 2、操作者于子宫颈阴道粘膜交界下方1cm处的后穹窿正中、与宫颈管平行方向刺入（用7号穿刺针），将有淡红色液体抽出。示穿刺术质量达标。 3、操作者未按操作常规穿刺，如刺入直肠，将抽出黄色液体，为操作失败。 4、操作者未按操作常规进针，盲目地向两侧刺入，伤及周围器官示穿刺术失败。 | 2 | 具 |  |
| 29 | 婴儿头皮静脉注射仿真模型 | 1、完整的新生儿头部仿真模型，头皮和血管的材质柔韧、耐针刺。 2、新生儿头部由较完整的头皮静脉系统，皮下血管隐约可见。 3、可进行静脉输液、采血和注射给药。 4、可模拟静脉血管充盈，静脉穿刺有落空感并见回血。可逼真的完成静脉输液，输液滴数可控制。 5、双侧头皮静脉血管系统的设计，体现双倍的经济价值及使用价值。 6、该仿真模型三具为一套，模拟血管内径分别为1mm、1.5mm、2mm三种，不同的难度差异，供学生训练、考核使用。 | 10 | 套 |  |
| 30 | 营养不良仿真婴儿模型 | 1、 模型体现婴儿全身各部位真实的骨性标志。 ▲2、与真实婴儿一致的全身各部位的仿生动作，婴儿仿真模型体内具有完整的全身骨骼，全身模拟真实婴儿外观，体表无缝包裹仿真皮肤，外表完全无关节连接组件。头大身体瘦弱特征明显。 、模型外观仿真营养不良的婴儿制作，模型的膝关节及踝关节可自由活动，在自然状态下腿部呈M型。 4、在测量新生儿身长时，操作者可拉直新生儿的膝关节，并且可推直新生儿的脚，使之与腿部呈90度角，模型模拟10个月大小的婴儿，体重为7公斤（体重可根据用户要求改变）。 | 6 | 具 |  |
| 31 | 孕妇产科检查电子标准化病人 | 1、外观形象，材质柔软，手感逼真。 2、模拟怀孕7个月的孕妇，可充气调整腹部隆起。 3、可进行四部触诊法练习；骨盆外测量练习；胎心监护；产前乳房护理。 4、胎心音的频率可80次/分钟～220次/分钟范围内任意调节。 5、可用听诊器在模拟孕妇腹部进行胎心音听诊，也可将胎心音“外放”示教。 6、控制器可显示胎心数值，也可屏蔽显示进入考核模式。 7、可方便的掀开标准化病人腹部外皮，调整模拟胎儿体位。 | 6 | 台 |  |
| 32 | 诊断性刮宫考核指导模型 | 1、仿真模型采用优质材料制成，腹腔内有早期妊娠子宫，解剖位臵准确，皮肤柔软有弹性，手感逼真。 2、早期妊娠子宫内设有模拟病变，供操作者训练，可客观地评价操作者实施诊断性刮宫的质量是否达标。 | 2 | 具 |  |
| 33 | 智能化腹部检查教学系统升级（教师机） | 一、 系统概述 高仿真SP（标准化病人）与计算机虚拟技术的系统相融合，完整体现诊断学腹部检查“视、触、叩、听”的技能训练与考核；有智能一体化腹部触诊专利技术；有升降副桌面功能的转换实验台，可拓展实验室用途、转换实验室功能的实用性设计；每台设备占地面积1.4m*0.53 m，实现空间使用效率的最大化。 二、 腹部检查教学系统主要参数 1. 腹部检查SP为成人女性半身模型，体表标志清晰；可进行乳房触诊，可设置有不同数目、大小、质地及压痛的包块，腋窝可触及肿大的淋巴结； 2. 体表皮肤触感柔软、光滑，深部触诊手感软硬度模拟真实人体； 3. ▲模拟深浅腹式呼吸，实现呼吸幅度及频率的调节功能，肝、脾随呼吸动作上下移动； 4. 肝脾触诊可以模拟10余种不同级别大小的体征改变，实现脏器大小、触痛、叩击痛程度可调节功能； 5. 模拟16个不同部位的压痛点、反跳痛，实现压痛以及多种不同的呻吟声音功能，并可模拟振水音及墨菲氏征； 6. ▲腹部设有6个不同的血管杂音听诊点以及全腹部听诊的肠鸣音，实现肠鸣音可以调节为正常、减弱、消失、增强、亢进、气过水声等7种模拟音功能； 7. 网络版教学系统具有教师控制同一局域网内全部学生机SP工作状态的功能，使示教功能强大； 8. ▲腹部检查SP内部工艺采用单独驱动方式驱动呼吸以及实质性脏器的变化，使设备更加稳定可靠，采用虚拟增强技术，强化腹部的体格检查：腹部检查SP采用计算机教学系统控制，教学系统配合显示腹部的10余种不同的视诊体征、互动模拟腹部的4种叩诊体征：视诊有不同的腹部皮肤改变、腹部膨隆、胃肠型及蠕动波；触诊有血管检查、液波震颤，叩诊有肝区叩诊、水坑征、移动性浊音等； 9. 腹部检查SP具有故障检测及警示功能； 10. 全新的腹部检查考核系统，更多的试题选择。试题筛选、试卷管理、系统随机出题、教师自主选题、保存试卷、查看成绩、打印等功能一应俱全，选择题有笔试和模型操作，全面评估学习效果。 三、 系统配置明细：（标准配置） 腹部检查模型 1具 升降功能实验台(1.4m*0.53 m) 1套 显示器支架 1套 腹部检查虚拟仿真训练系统 光盘1套 相关配套附件及线材 1套 | 1 | 套 |  |
| 34 | 智能化腹部检查教学系统升级（学生机） | 一、 系统概述 高仿真SP（标准化病人）与计算机虚拟技术的系统相融合，完整体现诊断学腹部检查“视、触、叩、听”的技能训练与考核；有智能一体化腹部触诊专利技术；有升降副桌面功能的转换实验台，可拓展实验室用途、转换实验室功能的实用性设计；每台设备占地面积1.4m*0.53 m，实现空间使用效率的最大化。 二、 腹部检查教学系统主要参数 1. 腹部检查SP为成人女性半身模型，体表标志清晰；可进行乳房触诊，可设置有不同数目、大小、质地及压痛的包块，腋窝可触及肿大的淋巴结； 2. 体表皮肤触感柔软、光滑，深部触诊手感软硬度模拟真实人体； 3. ▲模拟深浅腹式呼吸，实现呼吸幅度及频率的调节功能，肝、脾随呼吸动作上下移动； 4. 肝脾触诊可以模拟10余种不同级别大小的体征改变，实现脏器大小、触痛、叩击痛程度可调节功能； 5. 模拟16个不同部位的压痛点、反跳痛，实现压痛以及多种不同的呻吟声音功能，并可模拟振水音及墨菲氏征； 6. ▲腹部设有6个不同的血管杂音听诊点以及全腹部听诊的肠鸣音，实现肠鸣音可以调节为正常、减弱、消失、增强、亢进、气过水声等7种模拟音功能； 7. 网络版教学系统具有教师控制同一局域网内全部学生机SP工作状态的功能，使示教功能强大； 8. ▲腹部检查SP内部工艺采用单独驱动方式驱动呼吸以及实质性脏器的变化，使设备更加稳定可靠，采用虚拟增强技术，强化腹部的体格检查：腹部检查SP采用计算机教学系统控制，教学系统配合显示腹部的10余种不同的视诊体征、互动模拟腹部的4种叩诊体征：视诊有不同的腹部皮肤改变、腹部膨隆、胃肠型及蠕动波；触诊有血管检查、液波震颤，叩诊有肝区叩诊、水坑征、移动性浊音等； 9. 腹部检查SP具有故障检测及警示功能； 10. 全新的腹部检查考核系统，更多的试题选择。试题筛选、试卷管理、系统随机出题、教师自主选题、保存试卷、查看成绩、打印等功能一应俱全，选择题有笔试和模型操作，全面评估学习效果。 系统配置明细：（标准配置） 腹部检查模型 1具 升降功能实验台(1.4m*0.53 m) 1套 显示器支架 1套 腹部检查虚拟仿真训练系统 光盘1套 相关配套附件及线材 1套 | 28 | 套 |  |
| 35 | 智能化腹部检查教学系统升级配套电脑 | CPU: intel酷睿I3 内存：4G DDR3 硬盘：500G 光驱：DVD 显卡：独立显存1G以上 声卡：7.1声道（具有6个音频接口） 系统：windows7 32位 显示器：19寸 分辨率支持1440*900 | 29 | 台 |  |
| 36 | 智能化心肺检查教学系统升级（教师机） | 一、 系统概述 高仿真SP（标准化病人）与计算机虚拟技术的系统相融合，完整体现诊断学胸部检查“视、触、叩、听”的技能训练与考核；有三维全息无线互感听诊专利技术；有升降副桌面功能的转换实验台，可拓展实验室用途、转换实验室功能的实用性设计；每台设备占地面积1.4m*0.53 m，实现空间使用效率的最大化。 二、 胸部检查教学系统主要参数 1. 针对诊断学课程体系，满足胸部检查“视、触、叩、听”的技能训练与考核。支持在局域网内一台教室机控制多台学生机的教学方式； 2. 采用无线听诊器，可实现多人同时听诊；三维全息互感声音处理技术，实现胸部50余个听诊区域的全信息同时覆盖的高仿真听诊效果；无线、互感多功能听诊器实现即可听诊模型，亦可听诊真实人体的功能； 3. 对于易混淆、难区别的听诊体征，有声音元素分解听诊，便于鉴别； 4. 有音量自适应功能，可在计算机系统中自动分析、设置听诊音量，使操作者感受到更接近真实人体的听诊音，能避免因设备差异或设置音量的主观化而影响听诊效果； 5. 三维互动视觉体验，形象阐释病理体征的解剖变化及听诊音产生原理，界面生动、操作简捷； 6. ▲心脏的听诊检查，听诊音在心尖、心底、心前区、腋下、后背以及剑突下等不同的听诊区立体播放，收集整理了常见心血管检查生理及病理体征240例，肺部检查体征124例；可触及的模型动脉搏动及心尖搏动与教学系统界面内三维动画的心脏运动实现同步。 7. 有心尖和心前区搏动功能，同步配合心音图及心电图显示，更便于听诊鉴别，可设置甲状腺血管杂音和颈动脉血管杂音； 8. ▲胸部触诊可设置语颤、猫喘、压痛、心包摩擦感、胸膜摩擦感，并可设置不同病变、不同区域、不同强弱的触诊体征； 9. ▲心脏检查的视诊和叩诊采用虚拟显示技术，视诊心前区隆起及心尖搏动；叩诊可人机互动虚拟心脏叩诊，设置不同病变的心界。 10. 模型内衬真实的骨骼结构、体表标志清晰，满足各项检查方法选择操作部位的教学与训练； 11. 具有考核系统，更多的试题选择。试题筛选、试卷管理、系统随机出题、教师自主选题、保存试卷、查看成绩、打印等功能一应俱全，选择题有笔试和模型操作，全面评估学习效果。 三、 系统配置明细：（标准配置） 胸部检查模型 1具 无线、互感听诊器 1副 升降功能实验台(1.4m*0.53 m) 1套 显示器支架 1套 胸部检查虚拟仿真训练系统 光盘1套 相关配套附件及线材 1套 | 1 | 套 |  |
| 37 | 智能化心肺检查教学系统升级（学生机） | 一、 系统概述 高仿真SP（标准化病人）与计算机虚拟技术的系统相融合，完整体现诊断学胸部检查“视、触、叩、听”的技能训练与考核；有三维全息无线互感听诊专利技术；有升降副桌面功能的转换实验台，可拓展实验室用途、转换实验室功能的实用性设计；每台设备占地面积1.4m*0.53 m，实现空间使用效率的最大化。 二、 胸部检查教学系统主要参数 1. 针对诊断学课程体系，满足胸部检查“视、触、叩、听”的技能训练与考核。支持在局域网内一台教室机控制多台学生机的教学方式； 2. 采用无线听诊器，可实现多人同时听诊；三维全息互感声音处理技术，实现胸部50余个听诊区域的全信息同时覆盖的高仿真听诊效果；无线、互感多功能听诊器实现即可听诊模型，亦可听诊真实人体的功能； 3. 对于易混淆、难区别的听诊体征，有声音元素分解听诊，便于鉴别； 4. 有音量自适应功能，可在计算机系统中自动分析、设置听诊音量，使操作者感受到更接近真实人体的听诊音，能避免因设备差异或设置音量的主观化而影响听诊效果； 5. 三维互动视觉体验，形象阐释病理体征的解剖变化及听诊音产生原理，界面生动、操作简捷； 6. ▲心脏的听诊检查，听诊音在心尖、心底、心前区、腋下、后背以及剑突下等不同的听诊区立体播放，收集整理了常见心血管检查生理及病理体征240例，肺部检查体征124例；可触及的模型动脉搏动及心尖搏动与教学系统界面内三维动画的心脏运动实现同步。 7. 有心尖和心前区搏动功能，同步配合心音图及心电图显示，更便于听诊鉴别，可设置甲状腺血管杂音和颈动脉血管杂音； 8. ▲胸部触诊可设置语颤、猫喘、压痛、心包摩擦感、胸膜摩擦感，并可设置不同病变、不同区域、不同强弱的触诊体征；后背部可设置脊柱、肾区的压痛及叩击痛，更接近真实病例； 9. ▲心脏检查的视诊和叩诊采用虚拟显示技术，视诊心前区隆起及心尖搏动；叩诊可人机互动虚拟心脏叩诊，设置不同病变的心界。 10. 模型内衬真实的骨骼结构、体表标志清晰，满足各项检查方法选择操作部位的教学与训练； 系统配置明细：（标准配置） 胸部检查模型 1具 无线、互感听诊器 1副 升降功能实验台(1.4m*0.53 m) 1套 显示器支架 1套 胸部检查虚拟仿真训练系统 光盘1套 相关配套附件及线材 1套 | 28 | 套 |  |
| 38 | 智能化心肺检查教学系统升级配套电脑 | CPU: intel酷睿I3 内存：4G DDR3 硬盘：500G 光驱：DVD 显卡：独立显存1G以上 声卡：7.1声道（具有6个音频接口） 系统：windows7 32位 显示器：19寸 分辨率支持1440*900 | 29 | 台 |  |
| 39 | 中心静脉穿刺、深浅静脉穿刺淋巴结穿刺术仿生标准化病 | 一、具有真实人体的仿生结构 ▲1.全身表现为柔韧的无缝连接的仿真皮肤、采用独特的TPE材料（拉伸撕裂强度大于700%，穿刺后回缩性强，看不到针孔，每平方厘米耐穿刺数2000次左右，有良好的柔韧性），皮下与肌肉组织，手感真实、触有弹性。 ▲2.体内为完整的全身骨骼仿生结构；体现各部位真实的骨性标志；仿生骨骼要有良好的坚韧性（弯曲断裂强度大于95Mpa ）。 3.全身内部骨骼各部位关节为金属构件连接，确保牢固耐用，可准确摆放出各种穿刺体位。 ▲4．可根据用户随时需求在此模型身上添加新的穿刺模块。 二、功能指标：深浅静脉穿刺和淋巴结穿刺。 1、淋巴结穿刺：仿真病人体表可触及多种大小不同的淋巴结；穿刺可获取抽出液，抽出液的外观性状有多种不同（淡黄色、黄绿色、污灰色黏稠液可，干酪样物质），可进行涂片操作。 2、颈内静脉穿刺：(1) 仿真病人可置放仰卧，头后仰并偏向一侧，肩下垫薄枕的体位；(2) 可触及颈动脉搏动；可显露胸锁乳突肌两脚上方和胸锁乳突肌胸骨头、锁骨头和锁骨三角区的体表标志和解剖结构；可进行颈部中段穿刺或颈部下段穿刺；(3)穿刺有落空感、可抽到回血；可完成置入深静脉导管及缝合固定的操作。 3、锁骨下静脉穿刺：有真实的锁骨骨性标志；可经锁骨下缘穿刺和锁骨上缘穿刺 4、外周穿刺中心静脉插管（PICC）：仿真病人可置放仰卧位，手臂与身体成90°角的体位；肘窝处有完整的浅静脉血管分布，包括贵要静脉、正中静脉等；穿刺有落空感、可抽到回血；可完成PICC导管置入中心静脉的操作；可显示导管的位置。 5、可行上肢静脉穿刺及下肢静脉穿刺。 ▲三、模型充分体现经济价值型，行穿刺功能同时，还可进行克雷氏骨折、根骨骨折诊断、救治训练，该下肢骨折可用于股骨牵引护理训练及皮牵引护理训练，骨折外固定架的护理,可根据需求可展现全身206块骨折进行各种骨折形式,进行技能操作，股骨与腿部皮肤可作为耗材更换。 | 2 | 具 |  |
| 40 | 中心静脉穿刺插管术训练仿真模型 | 1、仿真模型取肩枕过伸位，头转向左侧，质地柔软，触感真实，外观形象逼真。 2、解剖位置准确：胸锁乳突肌的锁骨头、胸骨头和锁骨三者所形成的三角区，可明显感知，便于穿刺定位。 3、模拟颈动脉搏动。 4、可行颈内静脉穿刺插管术训练、锁骨下静脉穿刺插管术训练、锁骨上静脉穿刺插管术训练，穿刺有明显落空感，可抽出模拟静脉血。 5、可行心脏漂浮导管术训练和中心静脉压测定训练。 注：皮肤和模拟血管可更换，供应耗材。 | 4 | 台 |  |

三、其它要求

1、交货期：合同签订之日起30天内。

2、投标人必须提供详细的保修期内技术支持和服务方案，技术支持和服务方案包括（但不限于）：

1）整体工程提供不少于一年的免费维护，设备按原厂商标准提供维护。

2）提供每周7×24小时技术支持和服务，2小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，8小时内到达指定现场。

3、投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投产品的资质证书等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。

第四章 合同条款

合同通用条款部分

(略)

合同专用条款部分

甲方:

乙方:

甲乙双方根据    年    月    日医疗健康服务发展专项资金（项目编号:HZ2016-458）公开招标结果及招标文件的要求,经协商一致,同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

一、合同标的及金额等(详见附件清单)

| 序号 | 项目名称 | 项目内容/品牌、型号 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合同总额 |  | （小写）：¥ 元 |  |  |  |  |
|  |  | （大写）: 元整 |  |  |  |  |

### 二、付款方式

1、本合同签订后，甲方凭乙方开具的正式有效发票在10个工作日内向乙方支付合同金额的30%；

2、主要设备到货并经甲方验收后10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的70%。

三、违约赔偿

1. 除下一条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务或提供产品及服务不满足项目需求，按合同金额的1％计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的10％。如果乙方延迟交货时间超过一个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

2.如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

### 四、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，可申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

### 五、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

### 六、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购内容和技术参数进行实质性修改。

### 七、本合同的组成文件

1.合同通用条款和专用条款；

2.招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；

3.中标通知书；

4.甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

### 八、合同备案

本合同一式四份，中文书写。甲方、乙方、招标代理机构各执一份，另外一份由招标代理机构报政府采购主管部门备案。

甲方：                   （盖章）     乙方：                  （盖章）

地址：                                 地址：

法定（或授权）代表人：                 法定（或授权）代表人：

年   月    日                           年   月    日

招标代理机构声明：本合同标的经海南海政招标有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构：海南海政招标有限公司（盖章）

经办人：

年   月    日

# 第五章 投标文件内容和格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价：

1、投标函（表1）

2、开标一览表（表2）

3、技术及资质响应表（表3）

4、投标人简介（包含且不限于从业人员人数、上年度营业收入等）

5、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证和有关资格证书复印件

6、授权委托书（表4，投标文件正本原件，副本复印件）

7、法人代表、授权代表身份证复印件

8、企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告

9、社会保障缴费记录复印件

10、制造厂商授权书（表5）

11、同类项目业绩（表6）

12、技术部分（包括技术及资质材料、方案、培训及售后服务承诺等）

13、投标人认为需要的其它材料

为了便于评委对报价文件内容的审核，投标人可针对招标文件第六章中“技术、商务评分表”编写响应页码索引表，即投标文件中关于该评分项目内容的页码。

注：以上复印件均需要加盖公章

### 表1、投标函

致：海南海政招标有限公司

根据贵单位项目编号为                的投标邀请函，正式授权下述签字人             （姓名和职务）代表投标人        （投标单位名称）提交投标文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

1、我方接受招标文件的所有的条款和规定。

2、我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的  60 天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据，并保证资料、证据的真实有效性。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低投标价的投标，即最低投标价不是中标的保证。

5、如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。

6、如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。

投标人名称：              （公章）

地址：                               邮编：

电话：              传真：

授权代表：   （签字或私章）            职务：

日期：

### 表2、开标一览表

项目名称：医疗健康服务发展专项资金

项目编号： HZ2016-458                     交货期/工期：合同签订后

| 序号 | 名称 | 配置参数型号/项目内容 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 投标总额 |  | ¥ （大写） |  |  |  |  |

投标人全称：（盖章）                授权代表：（签名或私章）

注: 1、投标总价包括本招标书中要求的所有服务的费用。

2、开标一览表格式不得自行改动。

### 表3、技术及资质响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范、功能条目及资质要求列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。带▲或★的指标列入下表时，必须在指标前面保留▲或★。投标人必须根据所投产品的实际情况（技术资料）如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件无效，该投标人列入黑名单，并报政府采购主管部门严肃处理。

| 序号 | 设备/项目 | 招标文件技术参数/功能描述 | 投标人技术参数/功能描述 | 偏离情况 | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

投标人全称：（公章）            授权代表：（签字或私章）

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、此表后面按响应顺序附上第三章中要求的各产品资质文件、检测报告等复印件（如有），否则视为不满足。

3、投标人在“投标人技术参数/功能描述” 中填写所投设备/项目的详细技术参数或功能描述情况。

4、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“投标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求。

5、“页码索引”指“投标人技术参数/功能描述”所对应的证明材料在投标人投标文件中的页码。

### 表4、授权委托书

致 海南海政招标有限公司：

本授权书声明：

委托人：

地  址：                      法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                联系方式:

兹委托受托人               代表我方参加海南海政招标有限公司组织的医疗健康服务发展专项资金（项目编号为： HZ2016-458 ）的招标活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加投标活动；

2、出席开标评标会议；

3、签订与中标事宜有关的合同；

4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）

法定代表人  （签名或私章）

受托人  （签名或私章）

年     月     日

### 表5、制造厂商授权书

致 海南海政招标有限公司：

作为设在                     （制造厂家地址）的制造/生产            （货物名称）的                     （制造厂家名称）在此以制造厂的名义授权                     （投标人名称和地址）用我厂制造的上述货物参加海南海政招标有限公司组织的项目编号为HZ2016-458的医疗健康服务发展专项资金的投标活动及后续的合同谈判和签署合同。

我们在此保证以合作人来约束自己，并为上述投标人就此次招标而提交的货物承担全部质量保证责任及按招标文件要求提供售后服务。

（可增加其它服务承诺内容）

我方于      年    月    日签署本文，以此为证。

投标人名称：

出具授权书的制造厂家名称：

姓   名：                 （制造厂授权代表签名或私章）

职   务：                       联系电话：

公   章：                       日   期：

注：1、如投标人所投产品为国外品牌产品，可以由该品牌产品在国内的总代理出具授权（该总代理须提供获得授权的证明材料）。国外品牌在国内生产的产品，适用本条规定。

2、授权出具单位如有内部格式授权书，可以按其格式出具，但必须包含上述格式文件的意思表达。

3、制造厂盖章可以为公章或授权专用章。

4、制造厂商参与投标则无需提供此授权书。

### 表6、投标人项目业绩表

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 合同金额 | 完成时间 | 业主联系人电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（公章）：            授权代表（签名或私章）：

注：1、在此表后面按顺序附上各项目的合同复印件。

# 第六章  评审办法和程序

### 一、评审办法

1、评标办法采用综合评分法。

2、综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

### 二、初步评审

1. 评标委员会根据“初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对“初步评审表”（附表1）所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

- 投标人未能满足投标人资格要求的；

- 投标人未提交法人授权委托书的；

- 投标人未按招标文件要求的金额提交投标保证金的；

- 投标有效期不足的；

- 交货期或工期不满要求的；

- 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

- 投标价不是固定价或者投标价不是唯一的；

- 不符合招标文件规定的其它条件。

2．判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

3. 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下:

（1）开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

（5）若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

4.通过初步评审的投标人不足三家，则本次招标失败。

### 三、详细评审

1. 评标委员会根据评审办法对通过初步评审的投标文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。

2. 技术、商务评分：具体评审的内容详见（附表2）；

3. 价格分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有投标人的投标价格，即满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100

4. 如投标人满足第二章第17条“关于政策性加分”规定的，应按该条规定对投标人的评标价进行调整。

5.技术、商务及价格权重分配

| 评估因素 | 技术、商务 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| 权重 | 70% | 30% |

6. 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的得分，得分与投标报价分相加得出综合得分。综合得分最高的投标人为第一中标候选投标人，综合得分次高的投标人为第二中标候选投标人，以此类推。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

附表1

### 初步审查表

项目名称：医疗健康服务发展专项资金

项目编号： HZ2016-458

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的资格 | 是否符合投标人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性、完整性 | 是否符合招标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |  |  |  |
| 4 | 保证金 | 是否提交保证金的 |  |  |  |
| 5 | 投标有效期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 6 | 工期或交货期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 7 | 其它 | 无其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：

附表2

### 技术、商务评分表

项目名称：医疗健康服务发展专项资金

项目编号： HZ2016-458

| 序号 | 评审内容 | 评分标准及分值 | 满分 | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格及技术性能 | 全部满足招标文件要求的得满分，带▲的指标不满足每条扣3分，其它指标不满足每条扣1分，扣完为止 | 45 |  |
| 2 | 设备品牌质量 | 根据所投主要设备的品牌质量、市场美誉度评比 优：8-10分；良：5-7分；一般：1-4分 | 10 |  |
| 3 | 项目方案 | 根据投标人提供的施工组织方案、培训方案等进行评分 优：5分；良：3-4 分；一般：1-2分 | 5 |  |
| 4 | 同类项目业绩 | 投标人2013年以来同类项目业绩，每提供一个得1分，最多得5分。（提供合同复印件） | 5 |  |
| 5 | 售后服务 | 售后服务承诺、服务措施等 优：5分；良：3-4分；一般：1-2分 | 5 |  |
| 6 | 价格分 | 满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，价格分统一按照下列公式计算：价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×100 | 30 |  |
| 7 | 合计 |  | 100 |  |

评委：